北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

公开招标文件

项目名称：物业管理服务

招标编号：BHZC2022-G3-000006-CGZX

采购单位：北海市教育局

北 海 市 政 府 采 购 中 心

2022年4月15日

- 目   录

目   录	2

第一章  公开招标公告	3

第二章  投标人须知	7

第三章  招标项目采购需求	21

第四章  合同主要条款	49

第五章　 投标文件格式	55

第六章  评标办法及评分标准	70

# 第一章  公开招标公告

北海市政府采购中心关于北海市教育局物业管理服务(BHZC2022-G3-000006-CGZX)招标公告

项目概况

物业管理服务的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2022年5月6日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2022-G3-000006-CGZX

项目名称：物业管理服务

预算总金额（元）：14000000

采购需求：

标项一

标项名称:物业管理服务

数量: 2年

预算金额（元）: 3910000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对北海市重庆路以南、广东路以东的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁等。详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起2年

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称:物业管理服务

数量: 2年

预算金额（元）: 3460000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对北海市重庆路以南、广东路以西的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁等。详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起2年

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项三

标项名称:物业管理服务

数量: 2年

预算金额（元）: 3620000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对北海市重庆路以北、北京路以东的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起2年

本标项（否）接受联合体投标

备注：

标项四

标项名称:物业管理服务

数量: 2年

预算金额（元）: 3010000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：对北海市重庆路以北、北京路以西的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起2年

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年4月15日至2022年4月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年5月6日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年5月6日09:00

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

5.本项目按照服务范围划分为四个标项。投标人投标时必须明确所投标项，投标人可选择参与一个或多个标项投标，参与多个标项投标的投标人最多只能成为其中两个标项的中标人（按其所中标标项的预算金额大小顺序确定所中标项，即当某投标人参与多个标项投标且有三个或三个以上标项评审得分均为最高时，评标委员会则只推荐该投标人成为所投标项中预算金额较大的两个标项为第一中标候选人，不再推荐其为其他标项的中标候选人）。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市教育局

地    址：北海市广东南路教育局

项目联系人： 吴 君

项目联系方式：0779-3200922  
   2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心

地    址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧

项目联系人：欧阳志鹏

项目联系方式：0779-3056122

# 第二章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：物业管理服务。 项目编号：BHZC2022-G3-000006-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金：本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科 0779-3960826。 投诉联系部门及电话为：北海市财政局 0779-3063975。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 6 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前确保成为“政采云平台”正式供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入驻、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4.投标供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的数据电文形成的电子备份投标文件。电子备份投标文件应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份投标文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，联系人：欧阳志鹏，电话：0779-3056122。 本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。 5.通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了电子备份投标文件的，以电子备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过政采云平台上传递交的电子加密投标文件已按时解密的，电子备份投标文件自动失效。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： 1.电子投标文件，电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的电子投标文件已按时解密的，下一顺位电子备份投标文件自动失效。在下一顺位的电子备份投标文件启用时，前一顺位的电子投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 本招标文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是投标人的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果投标人没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，投标人也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 9 | 投标截止时间及地点：2022年5月6日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 10 | 开标时间及地点：2022年5月6日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 11 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 12 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 13 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。 |
| 14 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求8个工作日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 15 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 16 | 履约保证金: 本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。 |
| 17 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 18 | 本招标文件的解释权属于北海市教育局及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于北海市教育局的物业管理服务的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指北海市政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“投标保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十六条、第三十七条、第七十五条的规定，投标保证金，是政府采购公开招标项目的投标人，依照招标文件的规定，向招标采购单位交纳一笔款项，以这笔款项担保投标人在投标活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还投标保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，招标采购单位应当退还投标保证金。

6.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）转包与分包

1.本项目政府采购合同不允许转包。

2.本项目政府采购合同不可以分包。

（七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的政府采购活动。

▲2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本单位员工（或必须为本单位控股公司正式员工）。

▲3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲5.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为： 北海市政府采购中心监督科         0779-3960826

②投诉联系部门及电话为： 北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.投标人须知；

3.招标项目采购需求；

4.政府采购合同主要条款；

5.投标文件格式；

6.评标办法及评分标准；

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本中心应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传政采云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

5.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所对所提供材料的真实性和一致性负责。

- 1.资格文件：

- ▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖投标人公章（必须提供）；

- ▲（2）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）；

- ▲（3）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）；

- ▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式见第五章，必须提供）；

- （5）投标人2021年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

- （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

- ▲（1）承诺函 （格式见第五章，必须提供）

- ▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

- ▲（3）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（4）质量管理体系认证证书；

（5）环境管理体系认证证书；

（6）职业健康安全管理体系认证证书；

（7）投标人2018年以来项目业绩【以中标通知或合同为准】复印件；

（8）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（9）投标人情况介绍。

- 3.技术文件

- ▲（1）服务响应表（必须提供）；

- ▲（2）服务方案（格式自拟，必须提供）；

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

- 4.报价文件：

- ▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

- ▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第五章,必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人必须就《项目采购需求》中的服务内容作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.投标文件中涉及到签名的位置未按要求进行签名的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼北海市政府采购中心采购二科，联系人：欧阳志鹏，电话：0779-3056122。

本中心拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

特别说明：电子备份投标文件不是必须提交的，投标人可以根据自身情况选择是否提交。但是如果投标人上传至政采云平台的电子投标文件无法解密，且未提交电子备份投标文件的，将不再进行解密程序，视为该投标人撤回投标文件。

5.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

（3）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字或盖章，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二） 开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字或盖章确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市政府采购中心网站、北海市政府采购网、北海市公共资源交易网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起8个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本中心备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人或本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

电    话：0779—3056122；   传    真：0779-3069259。

# 第三章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

标项一：物业管理服务（重庆路以南、广东路以东）

说明：

1.本项目的政府采购预算控制价为人民币：3910000元，高于上述预算控制价的报价将视为无效投标。

2.以下服务要求须全部满足，否则投标无效。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理服务。

（1）技术要求

（一）项目概况 拟对北海市重庆路以南、广东路以东的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。具体需求如下： 单位; 人数. 水电工; 保洁员; 绿化员. 北海中学; 6; 16; 7. 北海市第七幼儿园; 1; 1; 1. 北海市第六幼儿园; 0; 1; 1. 北海市第十三中学; 2; 5; 1. 北海市政府机关幼儿园; 1; 1; 1. （二）配置人员时间安排及素质要求 1.时间安排： （1）水电工：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （寄宿制学校要确保学生在校期间每天晚上有人值班，一般按每天24小时四班三运转） （2）保洁员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （3）绿化员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 注： 具体时间可结合学校实际情况适当调整。 2.职业道德要求 （1）敬业爱岗：勤奋敬业，积极肯干，热爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。 （2）遵守纪律：认真遵守国家政策、法规、法令，遵守学校规章制度和劳动纪律。 （3）认真学习：努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，努力提高服务质量。 （4）公私分明：爱护公物，不谋私利，自觉地维护学校的利益和声誉。 （5）勤俭节约：具有良好的节约意识，勤俭办公，节约能源。 （6）团结合作：严于律己，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。 （7）严守秘密：未经批准，不向外界传播或提供有关学校的任何资料。 3.服务意识要求 （1）文明礼貌：做到语言文明规范，谈吐文雅，衣冠整洁，举止端庄。 （2）主动热情：以真诚的笑容，主动热情地为师生服务。 （3）耐心周到：问多不厌，事多不烦，虚心听取意见，耐心解答问题，服务体贴入微，有求必应，面面俱到，尽善尽美。 （4）配合学校做好防疫工作。 4.仪容仪表要求 （1）保持衣冠整洁，按规定要求着装，将工作卡端正地佩戴在左胸前。 （2）工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。 （3）男员工头发不盖耳朵、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣裤扣，紧束领带（大箭头垂到皮带扣处为准），衬衣下摆放进裤内。 （4）女员工头发不过肩，不做怪异发型，不留长指甲，不染指甲，不浓妆艳抹，不穿黑色或带花丝袜。 5.身体素质：身体健康，视力正常，无传染性、肝、肾、心脏、心血管等严重疾病，无不良社会记录等，提供正规医院健康证明， （三）岗位职责 水电工（水电综合维修、建筑设施小型维修） 水电综合维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.持证上岗，定期培训。 3.熟悉辖区内水电线路、开关等设施设备功能及分布情况。熟练掌握相关维修技能，严格执行操作规程。 4.定时巡检水电线路等设施设备，填写记录，保持完好运行，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 6.供配电室及室外变台、箱变、低压配电室双人巡检维护。 7.停送电操作，应填写相关工作表，做好安全组织，按规范程序操作。 8.定期检查避雷、接地设施完好性，定期进行相关试验。 9.按规范要求，配置安全防护设施，定时清扫设备及配电室卫生。 10.制定并组织实施设备维保计划。 公共设施小型维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.定期培训，特种作业必须持证上岗。 3.辖区内建筑设施维修，包括：门窗、学生宿舍门锁家具、道路、广场、管井、化粪池、景观小品等设施。 4.定时巡检，填写记录，保持设施完好，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。 6.常备配件类维修，自接到报修后应当日修复。 7.外购配件及土建类维修，自接到报修之日起应3日内修复。 8.雨季做好本职防汛工作，排查有关隐患。 9.提出专项修缮建议。 绿化员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.熟悉花草树木名称、习性和养护，定期进行培训。 3.做好辖区乔灌草等植物的修剪、施肥、浇水、除草等工作，保持植物生长状态良好，形状美观。 4.有效利用生物、化学、物理方法防控病虫害。 5.熟练使用、维护园林机械设备和喷灌设施。 6.熟练掌握种植、移植技术。 7.保持绿地整洁无杂物、无污染物。 8.按规范要求，有效维护古树健康生长。 9.做好防范植物倒伏隐患排查工作。 保洁员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度。保洁服务讲求文明礼貌。 2.以下公共区域的设施设备要保持整洁：墙壁、门窗、玻璃、照明、地墙面、楼梯、扶手、水房、卫生间、天花板、标识牌、消防、水暖电气、电梯、宣传栏等。 3.公共卫生间要保持空气清新、洁具明亮，无异味、无积水、无污垢。 4.楼宇周边，要保持环境整洁、各种车辆整齐有序。 5.每天进行一次办公室、楼道、卫生间垃圾收拾、清理，做好垃圾分类处理。 6.雨、雪天气时，负责清扫责任区的积水和积雪。 7.无私心贪念，捡拾遗失物品应登记备案、完好交还失主。 8.发现火情、治安事件、嫌疑人员、可疑现象、水暖跑冒、燃气泄漏等紧急情况，应及时上报并协助处理。 （四）服务内容及服务标准 水电及公共设施管理 1.建立巡视制度，每一天上下午两次巡视水电及公共设施。巡视内容： （1）检查学校公共排污、排水管道有无杂物，发现后做好记录，落实清理工作。不含化粪池清掏（化粪池沉积物的抽吸、清掏由中标人负责实施及联络工作，相关费用由学校另行负责。） （2）检查学校路灯及楼梯照明是否正常，发现问题及时进行维修。 （3）检查有无损毁公共设施，包括门窗、床铺、桌子、室内照明、电线等，如有上述状况，立即进行维修，如属人为破坏，立即进行制止并视破坏情节轻重报校方后给予必须的处罚。 （4）检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等状况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。 （5）配电部分电缆沟（竖井）无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等。 （6）节能措施得力，杜绝长明灯、长流水和跑、冒、滴漏现象。 2.寄宿制学校水电工24小时安排人员值班，并把每个水电工的紧急联系方式上交校方一份，以便出现突发事件时联系，其他学校正常上下班时间为学校上班日上午7：30-12：00，下午14:30-18：00，其余时间保持24小时手机开通，有水电突发事件接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 。 校园保洁服务 1.实行零干扰清洁卫生服务，对教学、实训楼进行清洁、消毒、通风作业，清洁工应于上课前或下课后再进行。 2.做好会议室、报告厅、图书馆、各教研组办公室、大礼堂、电梯、步梯等使用前后的保洁、消毒和通风，实训楼公共部位的日常清洁保洁、消毒和通风。 3.运动场所、校内广场、校园公共场所日常清洁保洁。 4.校内主道路及分支道路、垃圾桶、垃圾池、停车场、绿化等区域的日常清洁。 5.校内道路灯具及不锈钢饰品、宣传栏、校牌、标示牌、楼梯栏杆、护栏、地面雨逢的清洗和保洁，以及三米以下玻璃的清洁保洁（3米以上高空部位玻璃幕墙清洗的，由中标人组织进行，涉及的费用由校方另行支付）。 6.负责校内垃圾的收集（中标人负责垃圾的收集、中转、垃圾池清理工作（涉及环境部门垃圾清运及处理费用由校方负）； 7.保洁要求：合理安排保洁人员工作区域。每天上、下午各打扫一次，全天候保洁，每半天循环保洁一次，先外至内，每天对教学楼、办公楼、食堂、小卖部及通道进行消毒、通风。保持地面清洁，对校园公共区域进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；路面、场地、绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角；保持地面清洁，无痰渍、污渍；对楼梯、楼道、走廊进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；保持墙壁无浮灰、蜘蛛网、无明显污迹；保持垃圾箱外表干净。公共场所无明显泥沙、污垢，每100平方米内纸屑不超过两片，没有1厘米以上的石子；排水沟无明显泥沙、污垢；垃圾箱清运及时，清运率100%，周围无污垢、无积水，离垃圾箱两米无臭味；玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦拭50厘米无灰尘，清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁；持续楼梯清洁，目视楼梯无果皮、纸屑、蜘蛛网、污迹等；卫生间地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮，天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍，室内无异味、臭味。 8.卫生防疫：按照要求负责全校范围内的灭蚊、灭蝇、灭蚁、灭蟑螂、灭鼠投药工作，疫情期间的公共场所和校园消毒（药物由学校负责提供）。 9.协助学校做好疫情防控、创城等与物业服务相关的工作。 绿化养护服务 1.做到三季有花，四季常青。并承担学校大型活动及重大节日的花卉摆放工作。 2.按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到98％以上。 工作项目; 工作要求; 工作标准. 浇水; 草地‘灌木每周至少浇两次（具体视天气情况）; 保持植物良好长势因为缺水出现枯萎等现象. 施肥; 平均2-3次/年; 做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。. 修剪整形; 草地6-8次/年，灌木4-6次/年（根据长势状况而定），乔木修剪1-2次/年; 草地要求草的高度一致，整齐美观。乔、灌木：植物主枝分布均匀；绿篱整齐一致。. 病虫害防治; 草地、灌木、乔木; 及时防治，视病害发生情况适时喷药，使用国家规定的绿色环保农药。. 病虫草松土; 每月除杂草一遍，雨后杂草严重者每周一遍; 花丛下无杂草，树盘内无杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草，草坪上不允许有开花杂草。. 清理绿化垃圾; 修剪下来的树枝和杂草要当天清运，不准就地焚烧。; 有专人跟踪保洁。. 防风防汛; 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路、清理垃圾。; 尽快恢复恢复状、不能影响各单位正常工作。.

（2）商务要求

（一）服务的时间、地点 1.服务的时间：自合同签订之日起2年。 2.服务的地点：北海中学、北海市第七幼儿园、北海市第六幼儿园、北海市第十三中学、北海市政府机关幼儿园。 （二）付款方式 签订合同且财政资金到位后预付合同总金额的10%；剩余款项按季度支付，每季度第一个月支付上季度服务费。 （三）管理要求 1.按照政府采购有关规定，由市教育局与中标人公司双方签订协议，明确各自的权利、义务及责任，切实履行协议内容。 2.中标人按照市教育局划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相关机构，制定相应工作流程、工作制度、监督考核办法，合理安排人员，科学管理，严格要求，达标运行。接受市教育局、学校及相关职能部门的监督、检查、指导，发现问题及时沟通、整改，保证规范运行。 3.中标人须派遣至少一名项目经理负责对投入服务人员按照有关物业管理法规和委托管理合同对该项目实行统一管理，综合服务。 4.中标人须为聘用员工购买基本社会保险，对员工的疾病和人身安全负责，采购人不承担责任。 5.每季度接受北海市教育局和学校质量考核（按照招标文件、投标文件及合同条款标准进行考核），未达标准的从当季度应付款中扣除10‰服务费。连续两季度达不到标准且未及时整改的，采购人有权终止合同。 （四）其它要求 1.中标人须全部接收原负责北海市市直学校有意愿继续留下工作的服务人员，确保他们的工资待遇不低于北海市最低工资加社保。 2.中标人商必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照采购人及学校的要求提供管理服务，自觉接受采购人、学校及相关管理部门的业务检查和监督。 3.中标人的服务工作人员必须经过上岗前培训，符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。 4.管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标人及其工作人员管理不善原因造成的，由中标人负责赔偿。 5.中标人工作人员应固定保持在90%以上，凡更换人员必须向学校申请，经学校同意后方可更换，并做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使学校工作受到影响者，按考核制度处罚。 6.中标人聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求。 7.中标人在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标人所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故、触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、学校的规章制度等）、或损坏学校的设施和物品，由中标人负责处理并承担经济和责任。 8.若中标人违约，未能达到招标文件中约定的管理目标，学校有权要求中标人在规定时间内进行整改；如中标人未能按时整改，采购人有权解除合同，中标人须承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。 9.若中标人擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标人应向采购人承担违约责任，采购人有权解除合同。 10.中标人若违背本招标文件中确定的义务，必须承担违约责任。 11.中标人及其工作人员在采购人交由中标人管理和服务的工作区域内违法犯罪属实，中标人应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工。 12.服务所需的消耗物资（如垃圾袋、扫把、清洁剂、消毒液、抹布等）费用由学校承担； 13.投标报价包含人员工资、培训、服装、奖金、五险、其他必要的保险等营业成本以及利润、物业管理服务中所发生的各项税收等费用。

标项二：物业管理服务（重庆路以南、广东路以西）

说明：

1.本项目的政府采购预算控制价为人民币：3460000元，高于上述预算控制价的报价将视为无效投标。

2.以下服务要求须全部满足，否则投标无效。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理服务。

（1）技术要求

（一）项目概况 拟对北海市重庆路以南、广东路以西的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。具体需求如下： 单位; 人数. 水电工; 保洁员; 绿化员; 食堂人员; 宿管员. 厨师; 服务人员. 北海市第七中学; 1; 3; 2; /; /; /. 北海市第九中学; 1; 5; 1; /; /; /. 北海市外国语实验学校; 1; 10; 1; /; /; /. 工读学校; 1; 1; 1; 1; 2; 2. 北京市第八中学北海实验学校; 1; /; /; /; /; /. 北海市机关幼儿园（含涠洲分园）; 2; 2; 2; /; /; /. （二）配置人员时间安排及素质要求 1.时间安排： （1）水电工：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （寄宿制学校要确保学生在校期间每天晚上有人值班，一般按每天24小时四班三运转） （2）保洁员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （3）绿化员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （4）食堂工作人员：根据用餐确定工作时间安排，具体时间由学校安排确定。 （5）宿管员：24小时值班制 注： 具体时间可结合学校实际情况适当调整。 2.职业道德要求 （1）敬业爱岗：勤奋敬业，积极肯干，热爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。 （2）遵守纪律：认真遵守国家政策、法规、法令，遵守学校规章制度和劳动纪律。 （3）认真学习：努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，努力提高服务质量。 （4）公私分明：爱护公物，不谋私利，自觉地维护学校的利益和声誉。 （5）勤俭节约：具有良好的节约意识，勤俭办公，节约能源。 （6）团结合作：严于律己，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。 （7）严守秘密：未经批准，不向外界传播或提供有关学校的任何资料。 3.服务意识要求 （1）文明礼貌：做到语言文明规范，谈吐文雅，衣冠整洁，举止端庄。 （2）主动热情：以真诚的笑容，主动热情地为师生服务。 （3）耐心周到：问多不厌，事多不烦，虚心听取意见，耐心解答问题，服务体贴入微，有求必应，面面俱到，尽善尽美。 （4）配合学校做好防疫工作。 4.仪容仪表要求 （1）保持衣冠整洁，按规定要求着装，将工作卡端正地佩戴在左胸前。 （2）工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。 （3）男员工头发不盖耳朵、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣裤扣，紧束领带（大箭头垂到皮带扣处为准），衬衣下摆放进裤内。 （4）女员工头发不过肩，不做怪异发型，不留长指甲，不染指甲，不浓妆艳抹，不穿黑色或带花丝袜。 5.身体素质：身体健康，视力正常，无传染性、肝、肾、心脏、心血管等严重疾病，无不良社会记录等，提供正规医院健康证明，年龄55岁以下。 （三）岗位职责 水电工（水电综合维修、建筑设施小型维修） 水电综合维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.持证上岗，定期培训。 3.熟悉辖区内水电线路、开关等设施设备功能及分布情况。熟练掌握相关维修技能，严格执行操作规程。 4.定时巡检水电线路等设施设备，填写记录，保持完好运行，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 6.供配电室及室外变台、箱变、低压配电室双人巡检维护。 7.停送电操作，应填写相关工作表，做好安全组织，按规范程序操作。 8.定期检查避雷、接地设施完好性，定期进行相关试验。 9.按规范要求，配置安全防护设施，定时清扫设备及配电室卫生。 10.制定并组织实施设备维保计划。 公共设施小型维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.定期培训，特种作业必须持证上岗。 3.辖区内建筑设施维修，包括：门窗、学生宿舍门锁家具、道路、广场、管井、化粪池、景观小品等设施。 4.定时巡检，填写记录，保持设施完好，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。 6.常备配件类维修，自接到报修后应当日修复。 7.外购配件及土建类维修，自接到报修之日起应3日内修复。 8.雨季做好本职防汛工作，排查有关隐患。 9.提出专项修缮建议。 绿化员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.熟悉花草树木名称、习性和养护，定期进行培训。 3.做好辖区乔灌草等植物的修剪、施肥、浇水、除草等工作，保持植物生长状态良好，形状美观。 4.有效利用生物、化学、物理方法防控病虫害。 5.熟练使用、维护园林机械设备和喷灌设施。 6.熟练掌握种植、移植技术。 7.保持绿地整洁无杂物、无污染物。 8.按规范要求，有效维护古树健康生长。 9.做好防范植物倒伏隐患排查工作。 保洁员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度。保洁服务讲求文明礼貌。 2.以下公共区域的设施设备要保持整洁：墙壁、门窗、玻璃、照明、地墙面、楼梯、扶手、水房、卫生间、天花板、标识牌、消防、水暖电气、电梯、宣传栏等。 3.公共卫生间要保持空气清新、洁具明亮，无异味、无积水、无污垢。 4.楼宇周边，要保持环境整洁、各种车辆整齐有序。 5.每天进行一次办公室、楼道、卫生间垃圾收拾、清理，做好垃圾分类处理。 6.雨、雪天气时，负责清扫责任区的积水和积雪。 7.捡拾遗失物品应登记备案、完好交还失主。 8.发现火情、治安事件、嫌疑人员、可疑现象、水暖跑冒、燃气泄漏等紧急情况，应及时上报并协助处理。 食堂人员岗位职责 1.服从办公室食堂管理员及学校分管领指挥导，配合做好食堂管理。 2.制定食谱，调剂花样品种，了解当天食堂各项情况，负责制作、供应食品，如遇问题及时向食堂管理员或办公室主任反馈。 3.配合食材配送人做好菜品分类及质量验收签字。 4.负责搞好食堂卫生,注意饮食安全,落实食物预留24小时制度， 定期检查食堂仓库物品质量,防止食物中毒。 5.及时解决食堂出现的问题，听取学校领导、师生的正确意见，改进食堂工作。 6.完成上级交办的其他工作。 宿管员 1.在校方领导下具体负责学生宿舍的日常服务、管理工作。 2.维护本宿舍楼的正常生活秩序，熟悉掌握并严格执行学生宿舍管理规定及各项制度，督促学生遵守学校宿舍管理各项规章制度。 3.掌握大楼内的学生住宿分布、公用设施等情况，熟悉所住学生班级、班主任。 4.保持宿舍的整洁和安静，准时开启和关锁大门，协助学校内务卫生检查员检查评比工作。 5.做好疫情防控工作。 6负责及时向学生做好宿舍停水、停电等紧急通知的发布和解释工作。 7.负责人员进出宿舍的常规管理。 8.完成学校交办的其他临时工作。 （四）服务内容及服务标准 水电及公共设施管理 1.建立巡视制度，每一天上下午两次巡视水电及公共设施。巡视内容： （1）检查学校公共排污、排水管道有无杂物，发现后做好记录，落实清理工作。不含化粪池清掏（化粪池沉积物的抽吸、清掏由中标人负责实施及联络工作，相关费用由学校另行负责。） （2）检查学校路灯及楼梯照明是否正常，发现问题及时进行维修。 （3）检查有无损毁公共设施，包括门窗、床铺、桌子、室内照明、电线等，如有上述状况，立即进行维修，如属人为破坏，立即进行制止并视破坏情节轻重报校方后给予必须的处罚。 （4）检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等状况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。 （5）配电部分电缆沟（竖井）无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等。 （6）节能措施得力，杜绝长明灯、长流水和跑、冒、滴漏现象。 2.寄宿制学校水电工24小时安排人员值班，并把每个水电工的紧急联系方式上交校方一份，以便出现突发事件时联系，其他学校正常上下班时间为学校上班日上午7：30-12：00，下午14:30-18：00，其余时间保持24小时手机开通，有水电突发事件接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 校园保洁服务 1.实行零干扰清洁卫生服务，对教学、实训楼进行清洁、消毒、通风作业，清洁工应于上课前或下课后再进行。 2.做好会议室、报告厅、图书馆、各教研组办公室、大礼堂、电梯、步梯等使用前后的保洁、消毒和通风，实训楼公共部位的日常清洁保洁、消毒和通风。 3.运动场所、校内广场、校园公共场所日常清洁保洁。 4.校内主道路及分支道路、垃圾桶、垃圾池、停车场、绿化等区域的日常清洁。 5.校内道路灯具及不锈钢饰品、宣传栏、校牌、标示牌、楼梯栏杆、护栏、地面雨逢的清洗和保洁，以及三米以下玻璃的清洁保洁（3米以上高空部位玻璃幕墙清洗的，由中标人组织进行，涉及的费用由校方另行支付）。 6.负责校内垃圾的收集（中标人负责垃圾的收集、中转、垃圾池清理工作（涉及环境部门垃圾清运及处理费用由校方负）； 7.保洁要求：合理安排保洁人员工作区域。每天上、下午各打扫一次，全天候保洁，每半天循环保洁一次，先外至内，每天对教学楼、办公楼、食堂、小卖部及通道进行消毒、通风。保持地面清洁，对校园公共区域进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；路面、场地、绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角；保持地面清洁，无痰渍、污渍；对楼梯、楼道、走廊进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；保持墙壁无浮灰、蜘蛛网、无明显污迹；保持垃圾箱外表干净。公共场所无明显泥沙、污垢，每100平方米内纸屑不超过两片，没有1厘米以上的石子；排水沟无明显泥沙、污垢；垃圾箱清运及时，清运率100%，周围无污垢、无积水，离垃圾箱两米无臭味；玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦拭50厘米无灰尘，清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁；持续楼梯清洁，目视楼梯无果皮、纸屑、蜘蛛网、污迹等；卫生间地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮，天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍，室内无异味、臭味。 8.卫生防疫：按照要求负责全校范围内的灭蚊、灭蝇、灭蚁、灭蟑螂、灭鼠投药工作，疫情期间的公共场所和校园消毒（药物由学校负责提供）。 9.协助学校做好疫情防控、创城等与物业服务相关的工作。 绿化养护服务 1.做到三季有花，四季常青。并承担学校大型活动及重大节日的花卉摆放工作。 2.按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到98％以上。 工作项目; 工作要求; 工作标准. 浇水; 草地‘灌木每周至少浇两次（具体视天气情况）; 保持植物良好长势因为缺水出现枯萎等现象. 施肥; 平均2-3次/年; 做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。. 修剪整形; 草地6-8次/年，灌木4-6次/年（根据长势状况而定），乔木修剪1-2次/年; 草地要求草的高度一致，整齐美观。乔、灌木：植物主枝分布均匀；绿篱整齐一致。. 病虫害防治; 草地、灌木、乔木; 及时防治，视病害发生情况适时喷药，使用国家规定的绿色环保农药。. 病虫草松土; 每月除杂草一遍，雨后杂草严重者每周一遍; 花丛下无杂草，树盘内无杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草，草坪上不允许有开花杂草。. 清理绿化垃圾; 修剪下来的树枝和杂草要当天清运，不准就地焚烧。; 有专人跟踪保洁。. 防风防汛; 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路、清理垃圾。; 尽快恢复恢复状、不能影响各单位正常工作。. 食堂管理服务 1.做好厨房用电、用水、煤气等设备的检修与维护，保持食堂的干净整洁，卫生管理状况达标，食堂消防设施齐全，定期检查并做好记录。 2.运作形式 （1）采购人提供餐饮服务运营必要的设施、设备，以及运作过程中发生的水电、燃料、低值易耗等费用。 （2）成交供应商承担派驻人员的工资、福利和保险。 （3）成交供应商按照采购人要求的标准提供菜肴，以菜肴成本价提供膳食，保证零利润运作。 （4）成交供应商根据采购人提供的名单为就餐人员供餐。 3.菜肴要求 根据用餐人员构成、饮食习惯、口味特点，从科学的角度，合理配餐，提供科学、品种丰富、口味适宜的菜肴，并根据季节的变化及时更换菜单；在传统节日，有针对性开展个性、特色化服务，提供传统风味菜肴。 4.管理要求 （1）严格按照《中华人民共和国食品卫生法》及北海市的相关管理规定做好食堂的安全、卫生工作，并根据实际制定《安全卫生管理制度》，确保食品安全卫生。 （2）配合食材配送人做好菜品分类及质量验收签字，严把餐饮原材料采购关，杜绝过期、三无产品进入库房；建立规范的出入库制度，加强材料验收、库管、出库管理工作，严格控制成本。 5.其他要求 （1）采购人及学校有权对成交供应商的物料采购、菜肴制作、服务质量及食品安全、环境卫生等方面进行监督，并有权要求成交供应商及时整改。 （2）学校提供厨房、仓库、餐厅等场地设施和厨具、餐具、空调等设备，并负责场地设备设施的日常维修。 （3）成交供应商必须按学校规定的作息制度做好供餐工作，遇特殊情况应予以配合供餐。如遇停水、停电，学校应及时通知成交供应商，并共同商讨解决办法。 （4）成交供应商提供的食品必须符合卫生要求，并做好食品的保鲜。成交供应商工作人员必须将每天食品留样48小时，以便发生事故追查原因。若经防疫部门认定因成交供应商提供不符合卫生要求饭菜造成用餐员工食物中毒，则成交供应商必须承担全部的法律和经济责任，并赔偿用餐方的经济损失。 （5）保证所有餐饮服务及服务人员持证上岗，并按相关规定要求定期对其按规定进行体检。 （6）不得对外经营。 宿舍管理服务 1.热爱本职工作，按时上岗。坚持原则，严格执行学生公寓管理规章制度，保持高度的警惕性和责任感，负责管理区域内的安全防范工作和过道、楼梯及周边环境卫生工作。 2.了解公寓学生的基本情况，熟悉学生管理工作老师及联系方式。 3.实行全天24小时值班制，节假日照常上班。按规定时间准时值班并做好当班记录，并在值班情况栏上签名。 4.禁止闲人进入值班室，禁止做与值班无关的事。严禁任意叫人顶班，严禁随意离岗。 5.执行学校半封闭管理规章制度，按时开关学生公寓大门，关闭时原则上禁止人员出入。发现公物丢失或损坏的作好记录，并及时报告总务处，同时将内务卫生检查情况公布在黑板上。每晚按规定关闭公寓楼大门并巡视楼内，督促学生按时休息。 6.执行来访登记制度，对来访人员应查看其有效证件，询问来访目的，办理登记手续后方可进入学生公寓楼。严禁异性人员进入宿舍内，认真检查进出人员携带的物品，对可疑人员要盘问，午休及晚上21：30后不接待来访，禁止学生留宿外来人员，禁止推销及收废品人员进入公寓楼。 7.检查和督促学生佩戴校牌出入学生公寓楼，制止学生在学习、休息时间进行阻碍他人学习和休息的活动，制止学生的不文明行为，制止学生酗酒、打架斗殴、搓麻将、打麻将牌、赌博等，敢于同坏人坏事作斗争，若遇突发事件，及时报告学校领导。 8.负责宿舍内的卫生管理与保洁，维护学生公寓区内的秩序，规范物品的堆放，制止乱停乱放。 9.坚持每天对宿舍楼公物、门窗玻璃、消防器材等设施设备、学生反映的维修项目和安全隐患情况及时掌握，分清责任，如实上报且做好记录。熟悉消防器材的使用与保养，熟知消防通道钥匙的放置位置，遇到特殊紧急情况能及时打开消防通道，组织学生疏散撤离。 10.学生上课后检查学生宿舍安全和卫生；保持宿舍楼道、走廊清洁卫生，墙壁无浮灰、蜘蛛网、无明显污迹，保持宿舍内垃圾桶/箱外表干净。 11.指导学生做好内务整理工作，监督检查寝室纪律，并把每天检查的结果报学校宿管部。按照学校的宿舍卫生评比标准，进行内务卫生及纪律检查评分，并及时公布，改善学生不好的生活习惯，培养学生文明行为习惯。 12.保持值班室内清洁、卫生、整齐，搞好值班室周围的环境卫生。禁止任何人在宿舍楼内外墙体张贴广告、标语等，发现后要及时清理掉。 13.监督学生爱护宿舍公共设施，发现问题及时报告总务处。制止学生随意移动或搬走宿舍公共设施。 14.协助学校办理住宿学生的入住手续，告知学生学校关于宿舍管理的有关规章制度；及时反映学生住宿方面存在的问题，树立服务意识。 15.做好疫情防控工作。每天按要求做好学生公寓楼宿舍的消毒、通风工作，对进、出学生公寓楼的学生进行体温测量，经测量发现体温超过37.3℃的学生时，将学生带到空旷处，立即报告校医室、班主任，并等待校医前来处置，然后对通道、宿舍进行消毒。 16.严格管理，热情服务，注重情感教育。 17.完成领导临时交办的其他工作任务。

（2）商务要求

商务条款

（一）服务的时间、地点 1.服务的时间：自合同签订之日起2年。 2.服务的地点：北海市第七中学、北海市第九中学、北海市外国语实验学校、工读学校、北京市第八中学北海实验学校、北海市机关幼儿园（含涠洲分园）。 （二）付款方式 签订合同且财政资金到位后预付合同总金额的10%；剩余款项按季度支付，每季度第一个月支付上季度服务费。 （三）管理要求 1.按照政府采购有关规定，由市教育局与中标人公司双方签订协议，明确各自的权利、义务及责任，切实履行协议内容。 2.中标人按照市教育局划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相关机构，制定相应工作流程、工作制度、监督考核办法，合理安排人员，科学管理，严格要求，达标运行。接受市教育局、学校及相关职能部门的监督、检查、指导，发现问题及时沟通、整改，保证规范运行。 3.中标人须派遣至少一名项目经理负责对投入服务人员按照有关物业管理法规和委托管理合同对该项目实行统一管理，综合服务。 4.中标人须为聘用员工购买基本社会保险，对员工的疾病和人身安全负责，采购人不承担责任。 5.每季度接受北海市教育局和学校质量考核（按照招标文件、投标文件及合同条款标准进行考核），未达标准的从当季度应付款中扣除10‰服务费。连续两季度达不到标准且未及时整改的，采购人有权终止合同。 （四）其它要求 1.中标人须全部接收原负责北海市市直学校有意愿继续留下工作的服务人员，确保他们的工资待遇不低于北海市最低工资加社保。 2.中标人商必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照采购人及学校的要求提供管理服务，自觉接受采购人、学校及相关管理部门的业务检查和监督。 3.中标人的服务工作人员必须经过上岗前培训，符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。 4.管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标人及其工作人员管理不善原因造成的，由中标人负责赔偿。 5.中标人工作人员应固定保持在90%以上，凡更换人员必须向学校申请，经学校同意后方可更换，并做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使学校工作受到影响者，按考核制度处罚。 6.中标人聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求。 7.中标人在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标人所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故、触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、学校的规章制度等）、或损坏学校的设施和物品，由中标人负责处理并承担经济和责任。 8.若中标人违约，未能达到招标文件中约定的管理目标，学校有权要求中标人在规定时间内进行整改；如中标人未能按时整改，采购人有权解除合同，中标人须承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。 9.若中标人擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标人应向采购人承担违约责任，采购人有权解除合同。 10.中标人若违背本招标文件中确定的义务，必须承担违约责任。 11.中标人及其工作人员在采购人交由中标人管理和服务的工作区域内违法犯罪属实，中标人应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工。 12.服务所需的消耗物资（如垃圾袋、扫把、清洁剂、消毒液、抹布等）费用由学校承担； 13.投标报价包含人员工资、培训、服装、奖金、五险、其他必要的保险等营业成本以及利润、物业管理服务中所发生的各项税收等费用。

标项三：物业管理服务（重庆路以北、北京路以东）

说明：

1.本项目的政府采购预算控制价为人民币：3620000元，高于上述预算控制价的报价将视为无效投标。

2.以下服务要求须全部满足，否则投标无效。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理服务。

（1）技术要求

（一）项目概况 拟对北海市重庆路以北、北京路以东的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。具体需求如下： 单位; 人数. 水电工; 保洁员; 绿化员. 北海市第二中学; /; 5; 1. 北海市第六中学; 2; 3; /. 北海市实验学校; 2; 6; 1. 北海市第二实验学校; 2; 6; 1. 北海市第八中学; /; 3; 1. 北海市第一中学; /; 9; 1. （二）配置人员时间安排及素质要求 1.时间安排： （1）水电工：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （寄宿制学校要确保学生在校期间每天晚上有人值班，一般按每天24小时四班三运转） （2）保洁员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （3）绿化员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 注： 具体时间可结合学校实际情况适当调整。 2.职业道德要求 （1）敬业爱岗：勤奋敬业，积极肯干，热爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。 （2）遵守纪律：认真遵守国家政策、法规、法令，遵守学校规章制度和劳动纪律。 （3）认真学习：努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，努力提高服务质量。 （4）公私分明：爱护公物，不谋私利，自觉地维护学校的利益和声誉。 （5）勤俭节约：具有良好的节约意识，勤俭办公，节约能源。 （6）团结合作：严于律己，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。 （7）严守秘密：未经批准，不向外界传播或提供有关学校的任何资料。 3.服务意识要求 （1）文明礼貌：做到语言文明规范，谈吐文雅，衣冠整洁，举止端庄。 （2）主动热情：以真诚的笑容，主动热情地为师生服务。 （3）耐心周到：问多不厌，事多不烦，虚心听取意见，耐心解答问题，服务体贴入微，有求必应，面面俱到，尽善尽美。 （4）配合学校做好防疫工作。 4.仪容仪表要求 （1）保持衣冠整洁，按规定要求着装，将工作卡端正地佩戴在左胸前。 （2）工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。 （3）男员工头发不盖耳朵、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣裤扣，紧束领带（大箭头垂到皮带扣处为准），衬衣下摆放进裤内。 （4）女员工头发不过肩，不做怪异发型，不留长指甲，不染指甲，不浓妆艳抹，不穿黑色或带花丝袜。 5.身体素质：身体健康，视力正常，无传染性、肝、肾、心脏、心血管等严重疾病，无不良社会记录等，提供正规医院健康证明，年龄55岁以下。 （三）岗位职责 水电工（水电综合维修、建筑设施小型维修） 水电综合维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.持证上岗，定期培训。 3.熟悉辖区内水电线路、开关等设施设备功能及分布情况。熟练掌握相关维修技能，严格执行操作规程。 4.定时巡检水电线路等设施设备，填写记录，保持完好运行，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 6.供配电室及室外变台、箱变、低压配电室双人巡检维护。 7.停送电操作，应填写相关工作表，做好安全组织，按规范程序操作。 8.定期检查避雷、接地设施完好性，定期进行相关试验。 9.按规范要求，配置安全防护设施，定时清扫设备及配电室卫生。 10.制定并组织实施设备维保计划。 公共设施小型维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.定期培训，特种作业必须持证上岗。 3.辖区内建筑设施维修，包括：房屋、门窗、学生宿舍门锁家具、道路、广场、管井、化粪池、景观小品等设施。 4.定时巡检，填写记录，保持设施完好，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。 6.常备配件类维修，自接到报修后应当日修复。 7.外购配件及土建类维修，自接到报修之日起应3日内修复。 8.雨季做好本职防汛工作，排查有关隐患。 9.提出专项修缮建议。 绿化员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.熟悉花草树木名称、习性和养护，定期进行培训。 3.做好辖区乔灌草等植物的修剪、施肥、浇水、除草等工作，保持植物生长状态良好，形状美观。 4.有效利用生物、化学、物理方法防控病虫害。 5.熟练使用、维护园林机械设备和喷灌设施。 6.熟练掌握种植、移植技术。 7.保持绿地整洁无杂物、无污染物。 8.按规范要求，有效维护古树健康生长。 9.做好防范植物倒伏隐患排查工作。 保洁员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度。保洁服务讲求文明礼貌。 2.以下公共区域的设施设备要保持整洁：墙壁、门窗、玻璃、照明、地墙面、楼梯、扶手、水房、卫生间、天花板、标识牌、消防、水暖电气、电梯、宣传栏等。 3.公共卫生间要保持空气清新、洁具明亮，无异味、无积水、无污垢。 4.楼宇周边，要保持环境整洁、各种车辆整齐有序。 5.每天进行一次办公室、楼道、卫生间垃圾收拾、清理，做好垃圾分类处理。 6.雨、雪天气时，负责清扫责任区的积水和积雪。 7.捡拾遗失物品应登记备案、完好交还失主。 8.发现火情、治安事件、嫌疑人员、可疑现象、水暖跑冒、燃气泄漏等紧急情况，应及时上报并协助处理。 （四）服务内容及服务标准 水电及公共设施管理 1.建立巡视制度，每一天上下午两次巡视水电及公共设施。巡视内容： （1）检查学校公共排污、排水管道有无杂物，发现后做好记录，落实清理工作。不含化粪池清掏（化粪池沉积物的抽吸、清掏由中标人负责实施及联络工作，相关费用由学校另行负责。） （2）检查学校路灯及楼梯照明是否正常，发现问题及时进行维修。 （3）检查有无损毁公共设施，包括门窗、床铺、桌子、室内照明、电线等，如有上述状况，立即进行维修，如属人为破坏，立即进行制止并视破坏情节轻重报校方后给予必须的处罚。 （4）检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等状况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。 （5）配电部分电缆沟（竖井）无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等。 （6）节能措施得力，杜绝长明灯、长流水和跑、冒、滴漏现象。 2.寄宿制学校水电工24小时安排人员值班，并把每个水电工的紧急联系方式上交校方一份，以便出现突发事件时联系，其他学校正常上下班时间为学校上班日上午7：30-12：00，下午14:30-18：00，其余时间保持24小时手机开通，有水电突发事件接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 校园保洁服务 1.实行零干扰清洁卫生服务，对教学、实训楼进行清洁、消毒、通风作业，清洁工应于上课前或下课后再进行。 2.做好会议室、报告厅、图书馆、各教研组办公室、大礼堂、电梯、步梯等使用前后的保洁、消毒和通风，实训楼公共部位的日常清洁保洁、消毒和通风。 3.运动场所、校内广场、校园公共场所日常清洁保洁。 4.校内主道路及分支道路、垃圾桶、垃圾池、停车场、绿化等区域的日常清洁。 5.校内道路灯具及不锈钢饰品、宣传栏、校牌、标示牌、楼梯栏杆、护栏、地面雨逢的清洗和保洁，以及三米以下玻璃的清洁保洁（3米以上高空部位玻璃幕墙清洗的，由中标人组织进行，涉及的费用由校方另行支付）。 6.负责校内垃圾的收集（中标人负责垃圾的收集、中转、垃圾池清理工作（涉及环境部门垃圾清运及处理费用由校方负）； 7.保洁要求：合理安排保洁人员工作区域。每天上、下午各打扫一次，全天候保洁，每半天循环保洁一次，先外至内，每天对教学楼、办公楼、食堂、小卖部及通道进行消毒、通风。保持地面清洁，对校园公共区域进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；路面、场地、绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角；保持地面清洁，无痰渍、污渍；对楼梯、楼道、走廊进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；保持墙壁无浮灰、蜘蛛网、无明显污迹；保持垃圾箱外表干净。公共场所无明显泥沙、污垢，每100平方米内纸屑不超过两片，没有1厘米以上的石子；排水沟无明显泥沙、污垢；垃圾箱清运及时，清运率100%，周围无污垢、无积水，离垃圾箱两米无臭味；玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦拭50厘米无灰尘，清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁；持续楼梯清洁，目视楼梯无果皮、纸屑、蜘蛛网、污迹等；卫生间地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮，天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍，室内无异味、臭味。 8.卫生防疫：按照要求负责全校范围内的灭蚊、灭蝇、灭蚁、灭蟑螂、灭鼠投药工作，疫情期间的公共场所和校园消毒（药物由学校负责提供）。 9.协助学校做好疫情防控、创城等与物业服务相关的工作。 绿化养护服务 1.做到三季有花，四季常青。并承担学校大型活动及重大节日的花卉摆放工作。 2.按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到98％以上。 工作项目; 工作要求; 工作标准. 浇水; 草地‘灌木每周至少浇两次（具体视天气情况）; 保持植物良好长势因为缺水出现枯萎等现象. 施肥; 平均2-3次/年; 做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。. 修剪整形; 草地6-8次/年，灌木4-6次/年（根据长势状况而定），乔木修剪1-2次/年; 草地要求草的高度一致，整齐美观。乔、灌木：植物主枝分布均匀；绿篱整齐一致。. 病虫害防治; 草地、灌木、乔木; 及时防治，视病害发生情况适时喷药，使用国家规定的绿色环保农药。. 病虫草松土; 每月除杂草一遍，雨后杂草严重者每周一遍; 花丛下无杂草，树盘内无杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草，草坪上不允许有开花杂草。. 清理绿化垃圾; 修剪下来的树枝和杂草要当天清运，不准就地焚烧。; 有专人跟踪保洁。. 防风防汛; 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路、清理垃圾。; 尽快恢复恢复状、不能影响各单位正常工作。.

（2）商务要求

（一）服务的时间、地点 1.服务的时间：自合同签订之日起2年。 2.服务的地点：北海市第二中学、北海市第六中学、北海市实验学校、北海市第二实验学校、北海市第八中学、北海市第一中学。 （二）付款方式 签订合同且财政资金到位后预付合同总金额的10%；剩余款项按季度支付，每季度第一个月支付上季度服务费。 （三）管理要求 1.按照政府采购有关规定，由市教育局与中标人公司双方签订协议，明确各自的权利、义务及责任，切实履行协议内容。 2.中标人按照市教育局划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相关机构，制定相应工作流程、工作制度、监督考核办法，合理安排人员，科学管理，严格要求，达标运行。接受市教育局、学校及相关职能部门的监督、检查、指导，发现问题及时沟通、整改，保证规范运行。 3.中标人须派遣至少一名项目经理负责对投入服务人员按照有关物业管理法规和委托管理合同对该项目实行统一管理，综合服务。 4.中标人须为聘用员工购买基本社会保险，对员工的疾病和人身安全负责，采购人不承担责任。 5.每季度接受北海市教育局和学校质量考核（按照招标文件、投标文件及合同条款标准进行考核），未达标准的从当季度应付款中扣除10‰服务费。连续两季度达不到标准且未及时整改的，采购人有权终止合同。 （四）其它要求 1.中标人须全部接收原负责北海市市直学校有意愿继续留下工作的服务人员，确保他们的工资待遇不低于北海市最低工资加社保。 2.中标人商必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照采购人及学校的要求提供管理服务，自觉接受采购人、学校及相关管理部门的业务检查和监督。 3.中标人的服务工作人员必须经过上岗前培训，符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。 4.管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标人及其工作人员管理不善原因造成的，由中标人负责赔偿。 5.中标人工作人员应固定保持在90%以上，凡更换人员必须向学校申请，经学校同意后方可更换，并做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使学校工作受到影响者，按考核制度处罚。 6.中标人聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求。 7.中标人在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标人所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故、触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、学校的规章制度等）、或损坏学校的设施和物品，由中标人负责处理并承担经济和责任。 8.若中标人违约，未能达到招标文件中约定的管理目标，学校有权要求中标人在规定时间内进行整改；如中标人未能按时整改，采购人有权解除合同，中标人须承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。 9.若中标人擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标人应向采购人承担违约责任，采购人有权解除合同。 10.中标人若违背本招标文件中确定的义务，必须承担违约责任。 11.中标人及其工作人员在采购人交由中标人管理和服务的工作区域内违法犯罪属实，中标人应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工。 12.服务所需的消耗物资（如垃圾袋、扫把、清洁剂、消毒液、抹布等）费用由学校承担； 13.投标报价包含人员工资、培训、服装、奖金、五险、其他必要的保险等营业成本以及利润、物业管理服务中所发生的各项税收等费用。

标项四：物业管理服务（重庆路以北、北京路以西）

说明：

1.本项目的政府采购预算控制价为人民币：3010000元，高于上述预算控制价的报价将视为无效投标。

2.以下服务要求须全部满足，否则投标无效。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：物业管理服务。

（1）技术要求

（一）项目概况 拟对北海市重庆路以北、北京路以西的部分市直属学校购买物业管理服务，主要包括水电设施设备运维，园林绿化养护、保洁。具体需求如下： 单位; 人数. 水电工; 保洁员; 绿化员. 北海市第五中学; 1; 3; 1. 北海市第十中学; 2; 5; 1. 北海市第三中学; 1; 2; 1. 北京师范大学北海附属中学; 3; /; /. 北海市第一幼儿园; /; 1; 1. 北海市第二幼儿园; /; 1; 1. 北海市第三幼儿园; 1; 1; 1. 北海市第五幼儿园; 1; 1; 1. 涠洲实验学校; 1; 2; 1. （二）配置人员时间安排及素质要求 1.时间安排： （1）水电工：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （寄宿制学校要确保学生在校期间每天晚上有人值班，一般按每天24小时四班三运转） （2）保洁员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 （3）绿化员：上午7：30-12：00，下午14:30-18：00 注： 具体时间可结合学校实际情况适当调整。 2.职业道德要求 （1）敬业爱岗：勤奋敬业，积极肯干，热爱本职岗位，乐于为本职工作奉献。 （2）遵守纪律：认真遵守国家政策、法规、法令，遵守学校规章制度和劳动纪律。 （3）认真学习：努力学习科学文化知识，不断提高业务技术水平，努力提高服务质量。 （4）公私分明：爱护公物，不谋私利，自觉地维护学校的利益和声誉。 （5）勤俭节约：具有良好的节约意识，勤俭办公，节约能源。 （6）团结合作：严于律己，宽以待人，正确处理好个人与集体、同事的工作关系，具有良好的协作精神，易与他人相处。 （7）严守秘密：未经批准，不向外界传播或提供有关学校的任何资料。 3.服务意识要求 （1）文明礼貌：做到语言文明规范，谈吐文雅，衣冠整洁，举止端庄。 （2）主动热情：以真诚的笑容，主动热情地为师生服务。 （3）耐心周到：问多不厌，事多不烦，虚心听取意见，耐心解答问题，服务体贴入微，有求必应，面面俱到，尽善尽美。 （4）配合学校做好防疫工作。 4.仪容仪表要求 （1）保持衣冠整洁，按规定要求着装，将工作卡端正地佩戴在左胸前。 （2）工作场所不得穿短裤、背心、拖鞋。 （3）男员工头发不盖耳朵、不遮衣领，每天剃须，保持指甲清洁，不留长指甲，扣好衣扣裤扣，紧束领带（大箭头垂到皮带扣处为准），衬衣下摆放进裤内。 （4）女员工头发不过肩，不做怪异发型，不留长指甲，不染指甲，不浓妆艳抹，不穿黑色或带花丝袜。 5.身体素质：身体健康，视力正常，无传染性、肝、肾、心脏、心血管等严重疾病，无不良社会记录等，提供正规医院健康证明，年龄55岁以下。 （三）岗位职责 水电工（水电综合维修、建筑设施小型维修） 水电综合维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.持证上岗，定期培训。 3.熟悉辖区内水电线路、开关等设施设备功能及分布情况。熟练掌握相关维修技能，严格执行操作规程。 4.定时巡检水电线路等设施设备，填写记录，保持完好运行，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 6.供配电室及室外变台、箱变、低压配电室双人巡检维护。 7.停送电操作，应填写相关工作表，做好安全组织，按规范程序操作。 8.定期检查避雷、接地设施完好性，定期进行相关试验。 9.按规范要求，配置安全防护设施，定时清扫设备及配电室卫生。 10.制定并组织实施设备维保计划。 公共设施小型维修： 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.定期培训，特种作业必须持证上岗。 3.辖区内建筑设施维修，包括：房屋、门窗、学生宿舍门锁家具、道路、广场、管井、化粪池、景观小品等设施。 4.定时巡检，填写记录，保持设施完好，发现问题时，应准确判断，及时处理。 5.接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。 6.常备配件类维修，自接到报修后应当日修复。 7.外购配件及土建类维修，自接到报修之日起应3日内修复。 8.雨季做好本职防汛工作，排查有关隐患。 9.提出专项修缮建议。 绿化员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度，熟练掌握应急预案。 2.熟悉花草树木名称、习性和养护，定期进行培训。 3.做好辖区乔灌草等植物的修剪、施肥、浇水、除草等工作，保持植物生长状态良好，形状美观。 4.有效利用生物、化学、物理方法防控病虫害。 5.熟练使用、维护园林机械设备和喷灌设施。 6.熟练掌握种植、移植技术。 7.保持绿地整洁无杂物、无污染物。 8.按规范要求，有效维护古树健康生长。 9.做好防范植物倒伏隐患排查工作。 保洁员 1.熟悉并遵守相关法规及各项规章制度。保洁服务讲求文明礼貌。 2.以下公共区域的设施设备要保持整洁：墙壁、门窗、玻璃、照明、地墙面、楼梯、扶手、水房、卫生间、天花板、标识牌、消防、水暖电气、电梯、宣传栏等。 3.公共卫生间要保持空气清新、洁具明亮，无异味、无积水、无污垢。 4.楼宇周边，要保持环境整洁、各种车辆整齐有序。 5.每天进行一次办公室、楼道、卫生间垃圾收拾、清理，做好垃圾分类处理。 6.雨、雪天气时，负责清扫责任区的积水和积雪。 7.捡拾遗失物品应登记备案、完好交还失主。 8.发现火情、治安事件、嫌疑人员、可疑现象、水暖跑冒、燃气泄漏等紧急情况，应及时上报并协助处理。 （四）服务内容及服务标准 水电及公共设施管理 1.建立巡视制度，每一天上下午两次巡视水电及公共设施。巡视内容： （1）检查学校公共排污、排水管道有无杂物，发现后做好记录，落实清理工作。不含化粪池清掏（化粪池沉积物的抽吸、清掏由中标人负责实施及联络工作，相关费用由学校另行负责。） （2）检查学校路灯及楼梯照明是否正常，发现问题及时进行维修。 （3）检查有无损毁公共设施，包括门窗、床铺、桌子、室内照明、电线等，如有上述状况，立即进行维修，如属人为破坏，立即进行制止并视破坏情节轻重报校方后给予必须的处罚。 （4）检查各类管道电线有无破损、断裂、生锈等状况，一经发现立即进行维修并做好记录，保证各类管道电线正常使用。 （5）配电部分电缆沟（竖井）无水渍、杂物、鼠害，楼层配电箱外观美观、完好、清洁、开关运行无影响等。 （6）节能措施得力，杜绝长明灯、长流水和跑、冒、滴漏现象。 2.寄宿制学校水电工24小时安排人员值班，并把每个水电工的紧急联系方式上交校方一份，以便出现突发事件时联系，其他学校正常上下班时间为学校上班日上午7：30-12：00，下午14:30-18：00，其余时间保持24小时手机开通，有水电突发事件接到报修后30分钟内到达现场，维修合格率达100%。水电抢修不过夜。 校园保洁服务 1.实行零干扰清洁卫生服务，对教学、实训楼进行清洁、消毒、通风作业，清洁工应于上课前或下课后再进行。 2.做好会议室、报告厅、图书馆、各教研组办公室、大礼堂、电梯、步梯等使用前后的保洁、消毒和通风，实训楼公共部位的日常清洁保洁、消毒和通风。 3.运动场所、校内广场、校园公共场所日常清洁保洁。 4.校内主道路及分支道路、垃圾桶、垃圾池、停车场、绿化等区域的日常清洁。 5.校内道路灯具及不锈钢饰品、宣传栏、校牌、标示牌、楼梯栏杆、护栏、地面雨逢的清洗和保洁，以及三米以下玻璃的清洁保洁（3米以上高空部位玻璃幕墙清洗的，由中标人组织进行，涉及的费用由校方另行支付）。 6.负责校内垃圾的收集（中标人负责垃圾的收集、中转、垃圾池清理工作（涉及环境部门垃圾清运及处理费用由校方负）； 7.保洁要求：合理安排保洁人员工作区域。每天上、下午各打扫一次，全天候保洁，每半天循环保洁一次，先外至内，每天对教学楼、办公楼、食堂、小卖部及通道进行消毒、通风。保持地面清洁，对校园公共区域进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；路面、场地、绿化区无垃圾、杂物，无卫生死角；保持地面清洁，无痰渍、污渍；对楼梯、楼道、走廊进行不间断巡视、清扫，捡拾杂物；保持墙壁无浮灰、蜘蛛网、无明显污迹；保持垃圾箱外表干净。公共场所无明显泥沙、污垢，每100平方米内纸屑不超过两片，没有1厘米以上的石子；排水沟无明显泥沙、污垢；垃圾箱清运及时，清运率100%，周围无污垢、无积水，离垃圾箱两米无臭味；玻璃面上无污迹、水迹，清洁后用纸巾擦拭50厘米无灰尘，清洁后的灯具无灰尘，灯具内无蚊虫，灯盖、灯罩明亮清洁；持续楼梯清洁，目视楼梯无果皮、纸屑、蜘蛛网、污迹等；卫生间地面无烟头、污渍、积水、纸屑、果皮，天花、墙角、灯具目视无灰尘、蜘蛛网，目视墙壁干净，便器洁净无黄渍，室内无异味、臭味。 8.卫生防疫：按照要求负责全校范围内的灭蚊、灭蝇、灭蚁、灭蟑螂、灭鼠投药工作，疫情期间的公共场所和校园消毒（药物由学校负责提供）。 9.协助学校做好疫情防控、创城等与物业服务相关的工作。 绿化养护服务 1.做到三季有花，四季常青。并承担学校大型活动及重大节日的花卉摆放工作。 2.按不同季节对花卉苗木的养护要求进行养护，并做到：树灌木完整，长势茂盛，无枯枝死杈，无病虫害，树木无钉枪捆绑；绿篱、绿地无杂草、杂物，无堆物料。完好率应达到98％以上。 工作项目; 工作要求; 工作标准. 浇水; 草地‘灌木每周至少浇两次（具体视天气情况）; 保持植物良好长势因为缺水出现枯萎等现象. 施肥; 平均2-3次/年; 做到施肥均匀、充足、适度、保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。. 修剪整形; 草地6-8次/年，灌木4-6次/年（根据长势状况而定），乔木修剪1-2次/年; 草地要求草的高度一致，整齐美观。乔、灌木：植物主枝分布均匀；绿篱整齐一致。. 病虫害防治; 草地、灌木、乔木; 及时防治，视病害发生情况适时喷药，使用国家规定的绿色环保农药。. 病虫草松土; 每月除杂草一遍，雨后杂草严重者每周一遍; 花丛下无杂草，树盘内无杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草，草坪上不允许有开花杂草。. 清理绿化垃圾; 修剪下来的树枝和杂草要当天清运，不准就地焚烧。; 有专人跟踪保洁。. 防风防汛; 灾前积极预防，对树木加固，灾后及时清除倒树断枝、疏通道路、清理垃圾。; 尽快恢复恢复状、不能影响各单位正常工作。.

（2）商务要求

（一）服务的时间、地点 1.服务的时间：自合同签订之日起2年。 2.服务的地点：北海市第五中学、北海市第十中学、北海市第三中学、北京师范大学北海附属中学、北海市第一幼儿园、北海市第二幼儿园、北海市第三幼儿园、北海市第五幼儿园、涠洲实验学校。 （二）付款方式 签订合同且财政资金到位后预付合同总金额的10%；剩余款项按季度支付，每季度第一个月支付上季度服务费。 （三）管理要求 1.按照政府采购有关规定，由市教育局与中标人公司双方签订协议，明确各自的权利、义务及责任，切实履行协议内容。 2.中标人按照市教育局划定的工作范围、工作内容及管理目标成立相关机构，制定相应工作流程、工作制度、监督考核办法，合理安排人员，科学管理，严格要求，达标运行。接受市教育局、学校及相关职能部门的监督、检查、指导，发现问题及时沟通、整改，保证规范运行。 3.中标人须派遣至少一名项目经理负责对投入服务人员按照有关物业管理法规和委托管理合同对该项目实行统一管理，综合服务。 4.中标人须为聘用员工购买基本社会保险，对员工的疾病和人身安全负责，采购人不承担责任。 5.每季度接受北海市教育局和学校质量考核（按照招标文件、投标文件及合同条款标准进行考核），未达标准的从当季度应付款中扣除10‰服务费。连续两季度达不到标准且未及时整改的，采购人有权终止合同。 （四）其它要求 1.中标人须全部接收原负责北海市市直学校有意愿继续留下工作的服务人员，确保他们的工资待遇不低于北海市最低工资加社保。 2.中标人商必须服从学校管理，遵守学校有关管理制度，严格按照采购人及学校的要求提供管理服务，自觉接受采购人、学校及相关管理部门的业务检查和监督。 3.中标人的服务工作人员必须经过上岗前培训，符合国家有关劳动用工的法律法规。上班时必须佩戴工卡、穿统一制服。 4.管理范围内发生的人身伤害、物品被盗、人为损坏设备设施，属中标人及其工作人员管理不善原因造成的，由中标人负责赔偿。 5.中标人工作人员应固定保持在90%以上，凡更换人员必须向学校申请，经学校同意后方可更换，并做好交接班工作，若因交接班衔接不好，致使学校工作受到影响者，按考核制度处罚。 6.中标人聘用的员工，必须符合法律、政策的有关要求。 7.中标人在提供管理服务时必须做好各项安全防范措施，中标人所有工作人员在合约期间如发生任何人身意外（生病、伤亡事故）、事故、触犯法律法规（包括劳动用工制度、发生劳资纠纷、学校的规章制度等）、或损坏学校的设施和物品，由中标人负责处理并承担经济和责任。 8.若中标人违约，未能达到招标文件中约定的管理目标，学校有权要求中标人在规定时间内进行整改；如中标人未能按时整改，采购人有权解除合同，中标人须承担违约责任；造成采购人经济损失的，按造成的实际损失予以赔偿。 9.若中标人擅自转包、分包，或以任何形式与第三方进行合作的属违约，一经查实，中标人应向采购人承担违约责任，采购人有权解除合同。 10.中标人若违背本招标文件中确定的义务，必须承担违约责任。 11.中标人及其工作人员在采购人交由中标人管理和服务的工作区域内违法犯罪属实，中标人应赔偿并承担相应的法律责任，并不得再使用有关员工。 12.服务所需的消耗物资（如垃圾袋、扫把、清洁剂、消毒液、抹布等）费用由学校承担； 13.投标报价包含人员工资、培训、服装、奖金、五险、其他必要的保险等营业成本以及利润、物业管理服务中所发生的各项税收等费用。

# 第四章  合同主要条款

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

委托方（甲方）：

供应商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同书

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照公开招标采购文件（以下简称“招标文件”）规定条款和乙方投标文件（以下简称“投标文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 服务内容 | 数 量 | 单位 | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 小写金额： |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括服务费、设备费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。如招标文件、投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

第三条　交付和验收

1.服务开始时间：                 。

2.服务地点：                          。

3.验收方式：                          。

第四条  付款方式

1.资金性质：                       。

2.付款方式：                       。

3.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

第五条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

第六条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条　违约责任

1.合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为中标金额的3‰。乙方违约的，违约金按约定金额支付，采购人违约的，违约金从采购款中扣除，但违约金累计不得超过违约货款额5%。

2.乙方给采购人造成的损失超过违约金额的，乙方应给采购人高出违约金的部分予以赔偿。

3.乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合招标文件和投标文件要求的。除支付违约金外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务。

第八条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准或要求的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准或要求的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十条 合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经北海市财政局审批，并签书面补充协议报北海市财政局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十三条　本合同一式四份，具有同等法律效力，北海市财政局、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报北海市财政局备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、质保期责任： |  |
| 3、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加

# 第五章　 投标文件格式

- 一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）电子备份投标文件的外包装封面格式：

电子备份投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：电子备份投标文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年   月   日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖投标人公章；（必须提供）

- ▲（2）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）；

- ▲（3）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）；

- ▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见第五章，必须提供）；

- （5）投标人2021年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

- （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函（格式见第五章，必须提供）；

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第五章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第五章）；

▲（3）商务响应表（格式见第五章）（必须提供）。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（4）劳务派遣服务许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）环境管理体系认证证书；

（7）职业健康安全管理体系认证证书；

（8）投标人2018年以来项目业绩【以中标通知或合同为准】复印件

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人情况介绍。

3.技术文件

▲（1）服务响应表；（必须提供）

▲（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第五章，必须提供）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第五章，必须提供）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第五章，必须提供）。

▲注：特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

▲（1）投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖投标人公章；（必须提供）

- ▲（2）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无纳税记录的，则必须提供由投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，提供复印件）；

- ▲（3）投标人2021年12月以来至少一个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，提供复印件）（必须提供）；无缴费记录的，则必须提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，提供复印件）；

▲（4）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）；

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

致：北海市政府采购中心

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

日期：

注：采购人将通过信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- （5）投标人2021年度经第三方审计机构出具的财务状况报告复印件；

- （6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

日期：

（2）法定代表人（负责人）授权委托书格式：

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达之前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人（负责人）签名：

投标人公章：

年    月    日

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：                               联系电话：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

法定代表人（负责人）身份证明书格式如下：

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我                 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲（3）商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  |
| 服务开始时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

（4）劳务派遣服务许可证；

（5）质量管理体系认证证书；

（6）环境管理体系认证证书；

（7）职业健康安全管理体系认证证书；

（8）投标人2018年以来项目业绩【以中标通知或合同为准】复印件；

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目的中标通知书或合同复印件）

| 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：                                                           年    月    日

（9）投标人关于本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（10）投标人情况介绍。

三）、技术文件部分（格式）

▲（1）服务响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据所提供的服务、对照招标文件要求在服务响应表中详细列明招标要求及投标所提供的服务的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标所提供的服务与招标要求相同或符合招标要求的为无偏离，投标所提供的服务高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                          日 期：

▲（2）服务方案；（格式自拟，必须提供）

（3）投标人拥有主要服务设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（4）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；

| 序号 | 优惠内容 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |
|  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：                        日 期：

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

四）报价文件部分 （格式）

▲（1）投标函格式：

投 标 函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：           ），签字代表      （全名）经正式授权并代表投标人          （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名:___________

日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式：

项目名称:

项目编号:

金额单位：人民币（元）

| 服务项目名称 | 服务内容 | 序号 | 岗位设置 | 人数（人） | 基本工资 （元/月/人） | 社会保险 （元/月/人） | 合计 （元/月） | 合计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | ……… |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 相关税费及其他费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | ……… |  |  |  |  |  |
| 本项目一个年度投标总价（合计金额大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价要求：

1.投标供应商报价中的基本工资不得低于北海市最低工资标准，并按不低于最新的广西社保最低基数标准为本项目服务人员缴纳社会保险，否则作无效报价处理。

2.报价必须含以下部分，包括：

（1）服务人员工资、社会保险费用（含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）福利费、奖金等；

（2）物业管理服务所需装备服装消耗品的补充、更换、维修维护等费用；

（3）员工必要的其他保险费用和各项税金；

（4）企业合理利润。

（5）投标报价被视为已经包含了但并不限于本项目各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于投标报价未填报或填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签名，否则其投标作无效标处理。

4. 本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：

日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 服务项目名称 | 服务内容 | 序号 | 岗位设置 | 人数（人） | 基本工资 （元/月/人） | 社会保险 （元/月/人） | 合计 （元/月） | 合计 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | ……… |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 相关税费及其他费用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 企业利润 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | ……… |  |  |  |  |  |
| 本项目（2年）投标总价（合计金额大写）： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标供应商报价中的基本工资不得低于北海市最低工资标准，并按不低于最新的广西社保最低基数标准为本项目服务人员缴纳社会保险，否则作无效报价处理。

2.报价必须含以下部分，包括：

（1）服务人员工资、社会保险费用（含养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）福利费、奖金等；

（2）物业管理服务所需装备服装消耗品的补充、更换、维修维护等费用；

（3）员工必要的其他保险费用和各项税金；

（4）企业合理利润。

（5）投标报价被视为已经包含了但并不限于本项目各项购买服务及相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于投标报价未填报或填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或委托代理人签名，否则其投标作无效标处理。

4.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5.本项目投标报价不得超过预算金额，否则作无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

（五）其他文书、文件格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第六章  评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………15分

（1）投标产品提供企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业的（按规定提供《中小企业声明函》），对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以满足采购文件的最低评标价为15分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×15分

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

2、技术分…………………………………………………………………………………60分

（1）服务方案分（满分9分）

针对本项目实际情况及特点，就园林绿化养护、保洁、水电设施设备维护保养、食堂管理、宿舍管理等方面有相关服务内容或方案包括总体设想、服务方案、应急机制、重点关键问题等，能够提供有针对性的服务运作流程方案，包括运作流程图、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制等内容。

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：物业管理服务内容或方案基本满足本项目需求，但无针对性，内容不完整；

二档（6分）：物业管理服务内容或方案满足本项目需求，有针对性，方案架构基本完整，可行；

三档（9分）：物业管理服务内容或方案完全满足本项目需求，有很强的针对性，完整详细，可操作性强。

（2）拟投入人员、作息时间安排及人员培训方案分（满分9分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：投入人员安排基本满足要求、作息时间计划基本合理。

二档（6分）：投入人员安排较满足要求、作息时间计划较合理，人员培训、人员管理方案，能响应本项目要求，满足采购文件要求。

三档（9分）：投入人员素质、作息时间计划切合本项目实际，方案详细，内容执行性强，计划详细具体、全面，可行、针对性、可操作性非常强，服务人员的管理满足项目实际需要，有多项优于采购方的实际需求。

（3）清洁管理（满分9分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：保洁作业频率和质量标准承诺满足采购文件要求；

二档（6分）：保洁作业频率和质量标准承诺满足采购文件要求的，有作业频率和质量标准、保洁方案等；

三档（9分）：保洁作业频率和质量标准承诺满足采购文件要求的，且包括不限于日常保洁工作方案、保洁员工作规范、作业程序、工作纪律、岗位职责、“四害”消杀、垃圾清运、工作。

（4）校园水电综合维修方案分(9分)

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：维修人员的配置、工作方案和服务承诺等内容满足采购文件要求；

二档（6分）：有维修人员的配置、工作方案和服务承诺等内容，能够满足采购文件要求，且内容详实；

三档（9分）：维修人员的配置、工作方案和服务承诺等内容满足采购文件要求，内容详实，针对性强，有详细的工作方案，服务承诺有保障。

（5）绿化、养护方案(9分)

不提供相关内容或方案得0分

一档（3分）：绿化养护内容满足采购文件要求；

二档（6分）：绿化、养护方案满足采购文件要求，且内容详实；

三档（9分）：绿化、养护方案内容满足采购文件要求，内容详实，针对性强，有详细的工作方案，服务承诺有保障。

（6）疫情（传染病）防控方案分（满分10分）

不提供相关内容或方案不得分

一档（4分）：为本项目建立有疫情（传染病）防控方案的内容简单且不够不全面，缺乏针对性和可操作性；

二档（6分）：为本项目建立完善的疫情（传染病）防控方案，基本满足项目服务需求；

三档（10分）：为本项目建立完善、详细、可行的有疫情（传染病）防控方案，具有明显的学校疫情防控特殊性、针对性和可行性。

（7）合理化建议分（满分5分）

对本次采购的物业管理内容，能否提出针对性解决方案及更优化的建议，内容阐述是否全面，是否有对校园业态项目重点、难点问题的理解和阐述。

不提供相关内容得0分

一档（1分）：对本次采购的物业管理内容，能够提出解决方案能够建议，但内容阐述不完整，无针对性；

二档（3分）：对本次采购的物业管理内容，能提出针对性解决方案及更优化的建议，内容阐述完整，有针对性，可行；

三档（5分）：对本次采购的物业管理内容，能提出针对性解决方案及更优化的建议，内容阐述全面，对校园业态项目重点、难点问题的有独特理解和阐述。

3、人员投入及信誉业绩分……………………………………………………………………………25分

（1）投标供应商2018年1月以来承接有一年或一年以上的物业管理服务项目，每有一个得2分（提供满一年及以上期限的服务合同复印件），满分为6分。

（2）通过有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，2018年以来获得市级及以上政府或部门评定的信用企业荣誉称号。每通过一项得2分，满分8分,没有的不得分。（需提供相关证书复印件。）

（3）项目经理具有全国物业管理从业人员企业经理岗位证书、具有经济管理中级及以上职称各得2分，满分4分。（提供证书复印件）。

（4）拟投入人员中有电工、水工、暖通工初级职称的，提供1个得1分，有中级及以上职称，提供1个得2分，满分4分（需提供相关证书复印件，及投标人2021年12月以来为其缴纳至少一个月社保的证明材料）。

(5)拟投入的人员中具有大专及以上学历的，每人得1分，满分3分。（提供证书复印件）。

三、中标候选人推荐原则:

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。
   （二）评标委员会认为，某投标人的有效投标报价或者某些标项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会不推荐该投标人为中标候选人。

（三）本项目按照服务范围分为四个标项。投标人投标时必须明确所投标项，投标人可只参与一个标项投标也可同时参与多个标项投标，但是投标人最多只能成为其中两个标项的中标人，且按其所投标项预算金额大小顺序优先中标预算较大的标项。即假设某投标人参与多个标项投标且有三个或三个以上标项评审得分均为最高，评标委员会则只推荐该投标人成为所投标项中预算金额较大的前两个标项的第一中标候选人，不再推荐成为其他标项的中标候选人。