北海市政府采购中心

公开招标文件

项目名称：中国共产党合浦县委员会党校新校区设备采购与安装项目（办公家具部分与音视系统、灯光幕布等部分）—B分标

招标编号：BHZC2024-G1-000002-CGZX

采购单位：中国共产党合浦县委员会党校

北海市政府采购中心

2024年1月2日

- 目 录

第一章 公开招标公告	3

第二章 招标项目采购需求	6

第三章 投标人须知	62

第四章 评标办法及评分标准	78

第五章 合同文本（格式）	83

第六章 投标文件格式	90

- 第一章 公开招标公告

北海市政府采购中心关于中国共产党合浦县委员会党校新校区设备采购与安装项目（办公家具部分与音视系统、灯光幕布等部分）—B分标

(项目编号：BHZC2024-G1-000002-CGZX)公开招标公告

项目概况

中国共产党合浦县委员会党校新校区设备采购与安装项目（办公家具部分与音视系统、灯光幕布等部分）—B分标招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2024年1 月23日09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2024-G1-000002-CGZX。

项目名称：中国共产党合浦县委员会党校新校区设备采购与安装项目（办公家具部分与音视系统、灯光幕布等部分）—B分标

预算总金额(人民币）：2920884.00元

采购需求：

标项一

标项名称: B分标：合浦县委党校新校区音视系统、灯光和幕布等与附属设备采购及安装

数量:不限

预算金额（元）: 2920884.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：彩色Q2.5屏5套、专用电源160个、接收卡65块、视频处理器5台、配电柜5台、超5类4对UTP电缆5箱等，详见招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本标项（否）接受联合体投标

备注：/。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年1月2日至2024年1月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年1月23日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线投标

开标时间：2024年1月23日09:00（北京时间）

开标地点：通过政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）实行在线开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

（2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

（3）扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

3.网上公告媒体查询：广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市政府采购中心网站。

4.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：中国共产党合浦县委员会党校。

地    址：广西北海市合浦县廉州镇还珠中路1号。

项目联系人：满秀珍。

项目联系方式：0779-7213356。

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心。

地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区。

项目联系人(询问)：梁宇。

项目联系方式(询问)：0779-3071101。

- 第二章 招标项目采购需求

- 项目采购需求

- B标:合浦县委党校新校区音视系统、灯光和幕布等与附属设备采购及安装

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本项目一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.按财政部发展改革委生态环境部市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标产品必须满足文件的相关规定。投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，不提供视为无效投标处理。

4. 采购需求一览表中标注“▲”的详细技术参数及配备要求、商务要求必须响应满足或优于，否则投标无效。标注“★”的技术性能参数，为重要技术指标、功能条款，将作为货物性能评审依据。

5.在投标文件中，投标人提供的每一投标货物的品牌、规格型号及生产厂家必须是唯一的，提供两个或两个以上备选（替代）的作投标无效处理。

6.为保障设备质量完整性、系统的匹配与兼容性，同时方便管理，要求投标的所有核心产品必须为同一制造商生产的同一品牌产品，否则投标无效。

7.本项目核心产品为：一、1栋综合楼（一）显示系统中的1号产品（彩色Q2.5屏），二、4栋大报告厅（一）彩色LED大屏系统中的1号产品（彩色LED屏）、（二）彩色LED副屏系统中的1号产品（彩色LED屏）。

8.本项目的政府采购预算控制价为（人民币）：2,920,884.00元,投标报价超过预算控制价的投标无效。

9.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格 | 单位 | 数量 | 是否标准配置 | 详细技术参数及配备要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B标（合浦县委党校新校区音视系统、灯光和幕布等与附属设备采购及安装项目） |  |  |  |  |  |  |
| 一、1栋综合楼 |  |  |  |  |  |  |
| （一）显示系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色Q2.5屏（核心产品） |  | 套 | 5 | 是 | 5套，每套8.6平方米，尺寸：3.88m*2.24m，合计43平方米。 ▲1.像素点间距≤2.5±0.05mm。 ★2.像素构成1R、1G、1B,单元大小为320mm×160mm的像素密度。 ★3.LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 ★4.外观无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕。 ★5.显示效果达到4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广。 ★6.采用恒流驱动,同步控制系统；支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电；可实现前后双向维护。 ★7.整屏平整度≤0.08mm，模组平整度≤0.05mm，拼接缝≤0.05mm。 ★8.套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 ★9.模组结构为灯驱合一，单元板分辨率为128*64=8192Dots。 ★10.驱动芯片具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善的功能。 ★11.调节软件设置项支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 ▲12.亮度≥760CD/㎡。刷新率≥2880Hz。 ★13.亮度均匀性≥98%。 ★14.亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。同时支持亮度调节功能。 ★15.色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定。色度均匀性在±0.002Cx、Cy内,宽色域≥120%。 ▲16.色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 17.水平视角≥165°，垂直视角≥165°。 ▲18.对比度≥9700：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。 ★19.具备低亮高灰功能，即亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit。 ★20.具备低亮高刷功能，即亮度为10%时，刷新率达到3840Hz。 ★21.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。 ★22.噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。换帧频率60Hz，支持120Hz等3D显示技术。 ★23.工作频率50/60Hz。 ★24.峰值功耗≤260W/㎡，平均功耗≤110W/㎡。 ★25.供电电源在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。 ★26.输入电压4.2±0.1V，最大电流≤5A，电流增益调节范围：1%～199%。 ★27.电源具备PFC功能，功率因素≥0.95。 ★28.在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。 ★29.在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。模组表面绝缘电阻应为5000MΩ。 ★30.产品漏电流≤0.5mA。 ★31.能源效率≥2.4cd/W。 ★32.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 ★33.纵向拉伸承载力≥3吨，衡向拉伸承载力≥3吨。 ★34.可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数。 ★35.具有单点亮度/颜色校正功能。 ★36.具备亮暗线调整功能，采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题。 ★37.具体视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100% 亮度时，16bit灰度；20% 亮度时，12bit灰度。 ★38.具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 ★39.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏）。具有图文显示、动画和可放映视频信息功能。 ★40.LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能。 ★41.“▲”技术参数必须满足，供货时需提供第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，且必须与以上“▲”的参数相符。 ▲42.投标时提供投标产品的CCC认证证书、节能证书及投标人售后服务承诺书。 ★中标后进入现场需提供厂家的产品使用安装说明书及使用注意事项，提供生产厂家安全生产标准化三级企业及以上级别的证明文件和加盖投标人公章。供货时，必须提供LED显示屏厂商提供的有效的供货证明书原件。 |
| 2 | 屏体结构 |  | 套 | 5 | 是 | 5套，每套10平方米，尺寸4米*2.5m，合计50平方米。 屏体框架：主体采用50mm*100mm、厚度3mm镀锌方钢，50mm*30mm、厚度2.5mm方形钢材、外框采用专用铝型材包边。 |
| 3 | 专用电源 |  | 个 | 160 |  | 1.直流电压 4.5V 。 2.额定电流 40A 。 3.电流范围 0～40A 。 4.额定功率 180W 。 5.纹波与噪声 100mVp-p 。 6.电压调节范围 4.0～5.0V 。 7.电压精度 ±1.0% 。 8.线性调整率 ±0.5% 。 9.负载调整率 ±2% 。 10.启动、上升时间 2s，50ms/230VAC ，负载100% 。 11.保持时间（Typ） 20ms/230VAC ，负载100%。 12.电压范围 180～264VAC。 13.频率范围 47～63HZ。 14.功率因数 （Typ） PF≥0.5。 15.效率（Typ） 87%。 16.过负载 110～150% rated。 17.短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出。 18.过电压（限压）8.5V。 19.工作温度 -15℃～+50℃ (参考负载温度降额曲线) 。 20.工作湿度 20～95%RH不凝固 。 |
| 4 | 接收 卡 |  | 块 | 65 | 是 | 1.超大带载：自带16个HUB75E接口，最大支持带载512×384；支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 ★2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ★4.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★6.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题。 ★7.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 ★8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ★9.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 ★10.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 ★11.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 ★12.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 ★13.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 ★14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ★15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 ★16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 ★17.在控制软件上，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★18.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 ★19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 ★20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 ★21.无需转接板，单卡自带HUB320或者HUB75E接口，更加稳定。 以上2-21条，满足技术参数条件的同时，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA的检测报告，需加盖投标人公章。 |
| 5 | 视频处理器 |  | 台 | 5 | 是 | 1.具有完备的视频输入接口，包括 2路CVBS，2路VGA，1路DVI，1路HDMI，1路YPbPr，1路选配SDI。部分接口支持的输入分辨率最高可达1080p@60Hz。可根据显示屏分辨率对输入图像进行逐点缩放。 2.可通过一个旋钮和一个按钮进行操作完成系统配置。 3.提供无缝的快切和淡入淡出的切换效果。 4.支持双画面显示，画中画的位置、大小等均可调节。 5.拥有直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化系统的安装和控制。 6.采用G4引擎，画面稳定无闪烁、无扫描线、图像细腻、层次感好。 7.支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正。 8.根据屏幕所用LED的不同特性，实施白平衡校准及色域匹配，确保真实色彩还原。 9.HDMI/DVI视频输入；HDMIHDMI 音频输入。 10.支持高位阶视频输入，10bit/8bit，视频输出带载能力。 11.★为保证系统兼容性，视频处理器和发送卡为同一个厂家生产，提供二合一LED视频控制器软件著作权证书，并加盖投标人公章。 12.★针对LED显示屏控制系统，提供ISO9001认证证书，并加盖投标人公章。 13.★提供LED显示屏控制软件和播放软件计算机软件著作权证书，并加盖投标人公章。 14.★提供厂家3C认证证书，并加盖投标人公章。 15.★提供CNAS第三方检测报告，并加盖投标人公章。 |
| 6 | 配电柜 |  | 套 | 5 | 是 | 总容量20kw。 |
| 7 | 超5类4对UTP电缆 |  | 箱 | 5 | 是 | 1.参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA 568C。 2.阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求。 3.导体直径 ≥0.5mm 外。 4.导体线规 24AWG。 5.外护套直径 约5.2mm。 6.绝缘材料 PE。 7.外护套厚度≥0.55mm。 8.绝缘直径0.88±0.02mm。 9.结构 U/UTP。 10.单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m。 11.导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min。 12.线对直流电阻不平衡 ≤%2.5。 13.★所提供的产品需具有国家认定的第三方检测机构出具的有效的检测报告（需提供资质、报告资料复印件，并加盖投标人公章）。 |
| 8 | 背景布(屏幕前） |  | 套 | 5 | 是 | 5套，每套35平方米，尺寸5*3.5*1*2，合计175平方米 1.5*3.5*1*2(长×高×折比1×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1 ★5.防火阻燃级别：B1级 6.颜色：暗红。 |
| 9 | 背景布(屏幕两边) |  | 套 | 5 | 是 | 5套，每套14平方米，合计70平方米。 1、2*3.5*1*2(长×高×折比1×块) 。 2、克重：240g/㎡±3%。 ★3、布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4尺寸：长*高*折比1:1。 ★5、防火阻燃级别：B1级。 6、颜色：金黄。 |
| 10 | 固定横侧幕吊杆 |  | 根 | 5 | 是 | 5根，每根长10m。 1.吊杆长：10m。 2.数量：2道，￠50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 3.每个连接处配2组螺栓组件，每组外六角头螺栓M12*70一个，平垫圈12二个，弹簧垫圈12一个，六角头螺母12一个。 |
| （二）扩音系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频扬声器 |  | 只 | 10 | 是 | 1.系统组成：12＂二路二单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：450W RMS，900W PEAK。 ★4.灵敏度：（1W@1M）:101db。 ★5.最大声压级:131db。 6.覆盖角度 (水平×垂直)120°×90°，★ 频响范围: 45Hz---20KHz。 7.音箱尺寸(高×宽×深) 585*385*415。 8.二分频全频倒相式专业箱体设计音箱，内置分频器。 9.一只12寸大功率中低音喇叭。 10.一只1.7寸音圈高音喇叭。 11.浑厚有力的低音和高清晰的高音适合众多KTV场所。 12.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击、外贴棉防尘美观。 13.箱体采用高密度夹板制作。 14.声学减震器，提高安全，改善音质音色平衡自然。 |
| 2 | 功率放大器 |  | 台 | 5 | 是 | 1.立体声输出8Ω 800W。 2.立体声输出4Ω 1200W。 3.立体声输出2Ω 1400W。 4.桥接输出8Ω 2000W。 5.桥接输出4Ω 2400W。 ★6.信噪比 >100dB。 ★7.阻尼系数 >500。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 ≤0.05%Rated Power @ 8Ω 1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V。 ★11.输入阻抗 20KΩ/10KΩ, unbalanced or balanced。12.操作面板显示 Signal, Protect, Deactive, Clip/Limiting。 - 电源要求 ~220V 50/60Hz FUSE: T8A/ T10A/ T12A/ T15A。 - 机体尺寸 483W×480D×133H。 - 整机效率：达到80%，高效节能。 - 低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 - 显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 - 智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。19.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 20.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 21.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。 22.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 23.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 24.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 25.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 26.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 27.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| 3 | 模拟调音台 |  | 台 | 5 | 是 | - 通道数8路输入通道。 - 超低噪声的Ghost 话放8路；超低噪声性能。 - 2 路输入/2 路输出 USB 音频播放和录音 。 - 3路辅助输出，3频段EQ，每通道支持扫频中频。 - 效果引擎具备混响，延时，合唱，和转调。 - gnature系列所有控台都板载了Lexicon效果器. - 所有麦克风通道均提供高通滤波器（低阻）和 48V 幻像电源。 - 推子长度60MM。 |
| 4 | 电源时序器 |  | 台 | 5 | 是 | - 工作电压：单相AC220V(±20%)。 - 工作频率：50Hz或60Hz。 ★3.CPU 采用：ARM核32位处理器。 4.系统参数显示方式：2×16 LCD蓝色背光液晶显示。 ★5.电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆。 ★6.RFI/EMI电源滤波器：每通道带有独立的滤波器，共计8个。 ★7.时序通道：8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置。 8.显示屏：2×16 LCD蓝色背光显示。 - RFI/EMI电源滤波器。 - 电源输出插座：1至4路为国标10A安全滑盖插座，5至8路为国标16A安全滑盖插座，面板两个直通为国标10A安全滑盖插座。 ★11.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为40A，8路通道总承受功率为17.6KW电源。a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A。b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A。 12.远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、WIFI、远程线控。 ★13.红外学习功能：内置红外IR学习功能。 ★14.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件。★15.密码：用电安全管理可设置密码。 - 定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次，可达12个月的定时时间设置。 - 时序时间： 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒。 ★18.密码功能：可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定。 ★19.设备级联：可级联250台同型号设备和设置250个ID进行级联控制。 ★20.中控代码：设备软件内置中控代码生成器。 21.程序存储：5组数据存储。 ★22.抗静电测试：可能通过抗静电4000V测试。 ★23.耐压测试：可能通过耐压5000V测试。 - 接地电阻：R≤100mΩ。 - 装机高度： 1U。 - 产品尺寸(宽×深×高) ：482mm×262mm×48mm 。 |
| 5 | 一拖二无线手持话筒套装 | 一拖二 | 套 | 5套 | 是 | 1.载波频段：615-665MHz。 2.调制方式：FM。 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成器具有≥160个频点可调。 4.频率稳定性：±0.0005%。 5.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB。6.最大偏移度：±45kHz。 7.频带宽度：40MHz。 8.综合S/N比：>108 dB。 9.综合T.H.D.：<0.4% @1KHz。 10.综合频率响应：65Hz~18kHz±3dB。 11.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω。 12.非平衡式：-4dBV/5KΩ。 13.输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座。 14.面板按键：手持及腰包按键切换和显示。 15.有效距离：一般100米（可视范围）。 16.适配器供电：AC100V - 240V~ 50/60Hz，10W。 17.可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理，实现传统机型不易实现的各种功能。 18.液晶显示：采用高性能的液晶进行显示，所有的控制菜单均可以在液晶屏进行显示，便于对系统进行控制。 19.接收机的供电：DC12V-2A。 发射器技术参数： 1.载波频段：615-665MHz。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成器。 3.谐波辐射：< -63dBm。 4.频带宽度：80MHz 5.最大偏移度：± 45KHz。 6.功率输出：30mW。 7.频率响应：50Hz~18KHz。 8.最大输入声压：130dB SPL。 9.音头：手持动圈式。 10.RF功率输出：标配8mW;15mW(选配)。 11.电池：AA×2。 12.电流消耗：<150 mA。 |
| 6 | 有线话筒 |  | 套 | 5套 | 是 | 采用全数字会议技术，符合IEC60914国际标准；简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，符合人体工程学，极具有现代科技感；采用高强度的钢化玻璃加工而成，外观极具质感；采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理，有极好的超指向性能；采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术，克服长距离传输衰减问题，六芯线距离可达250米；装备防震拾音头，可最大限度减小因桌面震动而产生的噪音；全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头；连接方式采用6芯DIN带屏蔽线缆或（大功率单元尽可使用六芯线），有效避免与防止线路电磁干扰；连接线缆可从底部及背面引出，即可保障发言者移动位置也可保障桌面整洁；单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接25台会议单元；采用数字强抗干扰技术，确保会场内设备不受手机、蓝牙、无线电、WiFi等信号干扰；配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑PC软件预设后，可进行摄像机自动跟踪；系统具备先进先出、后入先出、（可选）主席电脑允许、自由讨论、限制模式，发言人数可设置1至6台；（可选）通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式；采用先进静电隔离技术设计，即使在干燥的环境和地区也可以避免产生静电；单元之间具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性得到更大的保障；系统采用数字音频处理技术，频率响应可达40Hz-20KHz接近CD音质效果；话筒杆带有指示灯环，可设置视频、未编ID号等状态信息；系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号，避免ID号重复。 |
| 7 | 全自动数字反馈 |  | 台 | 5 | 是 | 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换。 可通过面板的BYPASS/ON按键切换工作模式为直通或抑制。 全自动窄带陷波式反馈抑制。每通道独立1 2个固定滤波器和1 2个动态滤波器，可通过“系统”键来设定固定或动态滤波器的个数。 可通过面板的4 8个LED啸叫点指示灯，显示当前啸叫点个数。带有压缩，限幅，噪声门功能。单机提供3 0组设备数据存储，存储压缩，限幅，噪声门的参数。关机后可保存关机前的啸叫。 抑制状态。 可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止非相关人员的操作破坏机器的工作状态。 采用液晶屏显示设置参数。6段LED精确数字电平表显示输出信号大小。 提供4路话筒放大输入和线路输入，带48V幻想电源。提供模拟，数字AES3，光纤，同轴输出。单机可存储30组用户程序。采用LCD显示屏显示功能设定144*32，提供6段led显示输出电平。每通道提供压缩、限幅、噪声门、功能设置。可任意编辑固定和动态反馈点数量。 |
| 8 | 机柜 |  | 个 | 5 | 是 | 12U机柜。 |
| 9 | 吊架 |  | 只 | 10 | 是 | 搭配JT-15。 |
| 10 | 辅材 |  | 批 | 5 | 是 | 线材、接插件、支架、吊挂钢丝等。 |
| 二、4栋大报告厅 |  |  |  |  |  |  |
| （一）彩色LED大屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色LED屏（核心产品） | 17280*7200mm | 平方米 | 124 | 是 | ▲1.像素点间距：≤3.0mm。 ★2.单元板分辨率：≥5408 Dots。 ▲3.刷新率：≥3840Hz，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 ★4.像素构成：1R、1G、1B。 ★5.封装方式：SMD表贴三合一，铜线封装，五面黑灯，表面不反光。 ★6.驱动方式：恒流驱动。 ★7.控制方式：同步控制系统。 ★8.维护方式：前后双向维护。 ★9.整屏平整度≤0.04mm。 ★10.白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；亮度均匀性：≥99%。 ★11.色温800K-18000K可调；白平衡状态下色温在6500K±5%；色温为6500K时，100%75%50%25%档电平白场调节色温误差≤100K""。 ★12.水平视角≥170°；垂直视角≥170°。 ★13.对比度≥8500：1。 ★14.灰度等级≥14bit，红绿蓝各256级，可达16384级；采用EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度，14bit灰度；50%亮度，14bit灰度；20%亮度，12bit灰度，显示画面无单列或单行像素失控现象；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置。 ★15.峰值功耗≤300W/m²；平均功耗≤120W/m²。 ★16.供电电源：在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。 ★17.输入电压：支持宽压输入 在96-264VAC，支持窄压输入在200-240VAC，在该范围内能正常工作。 ▲18.防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击等功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60。 ★19.具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 ★20.色坐标X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定；色度均匀性±0.001Cx、Cy内；色域空间≥120% NTSC，LED显示屏ColorSPace覆盖率≥170%YUV(PAL)。 ★21.数据记忆储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入2路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示。 ★22.正常播放视频状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤1.5℃，点亮10分钟后其温度升幅≤8℃；产品在白平衡状态下点亮5分钟后产品表面温度升幅≤8℃，点亮10分钟后其温度升幅≤18℃；产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分温度升幅≤30℃，绝缘材料温度升幅≤30℃。 ★23.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏），开启智能节电功能比没有开启节能50%以上。 ★24.保证箱体拼接的平整度和密闭防尘性；支持箱体拼接自动对位设计；具有拼缝微调功能；箱体支持X/Y/Z六向调节，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节。 ★25.屏幕表面光反射率，照度=10Lux/5600K条件下， 显示屏屏幕表面光反射率 （单位面积反射亮度）＜3.0cd/m²。 ★26.具备防蓝光护眼功能，蓝光辐射能量≤20%。蓝光辐射能量值对人眼视网膜无伤害，LED显示屏蓝光辐亮度≤0.5W.m-2.sr-1,符合肉眼观看标准。 ★27.支持PPA碗杯结构、点胶封装、出光方式为单面发光；显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，可直接擦拭LED附着力≥100N；在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力15N，灯珠未破碎或脱落。 ★28.显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》。 ★29.支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 ▲30.为保证产品使用安全，静电电压衰减期（±1000-±100V）≤2S；摩擦起电电压¦V¦≤100V。 ★31.为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求。 以上1-31技术参数需提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”“CMA”标志的的检测报告（提供相关证书复印件并加盖投标人公章）。 ▲32.LED显示屏须提供本产品的3C认证证书复印件或扫描件附在响应文件中，不提供按无效标处理。 ★33.为了防止LED光源对人眼的伤害，LED电子显示屏产品通过TUV莱茵低蓝光认证，无视网膜蓝光危害。提供相关证明材料复印件或扫描件。 ★34.为保证产品的绿色环保性能，对人体不产生危害，LED显示屏的设计生产活动中，所有电子元器件、组装件、相关物料和过程通过国际电工委员会质量评定体系（IECQ）标准要求，提供相关证明材料。 ★35.为保证消除产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚，利于人体健康及环境保护（提供同时具有CNAS/CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件证明）。 |
| 2 | 屏体结构 |  | 平方米 | 128.88 | 是 | 屏体框架：主体采用50mm*100mm、厚度3mm镀锌方钢，50mm*30mm、厚度2.5mm方形钢材、外框采用专用铝型材包边。 |
| 3 | 专用电源 |  | 个 | 502 | 是 | 1.输入电压范围：最小值176VAC，最大值：264VAC。 2.额定输入电压：最小值200VAC，最大值：240VAC。 3.输入频率：最小值47 Hz，最大值：63Hz。 4.输入电流：最大值：2.5A。 5.输入电流：最大值：50A。 6.效率：最小值：86%。 7.空载功耗;最大值：5W。 8.额定输出电压:+4.5Vdc。 9.额定输出电流范围:0～40.0A。 10.稳压精度：±2%。 11.负载调整率：±1%。 12.温度系数：±0.03%/℃。 13.电压过冲：<5.0%。 14.启动时间：3Sec.。 15.纹波噪声：<200mV 。 16.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作。 17.过流保护：45~76A故障消除后自动恢复工作。 18.工作温度 ：-25℃-70℃。 19.低温启动特性：-25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动。 20.储存温度 ：-40℃-85℃。 21.工作湿度 ：20%RH-90%RH。 22.储存湿度 10%RH-95%RH。 23.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热。 24.可用最高海拔高度：3000m 。 |
| 4 | 接收卡 |  | 块 | 128 | 是 | 1.超大带载：自带16个HUB75E接口，最大支持带载512×384；支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 ★2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ★4.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★6.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题。 ★7.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 ★8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ★9.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 ★10.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 ★11.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 ★12.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 ★13.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 ★14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ★15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 ★16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 ★17.在控制软件上，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★18.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 ★19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 ★20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 ★21.无需转接板，单卡自带HUB320或者HUB75E接口，更加稳定。 以上2-21条，满足技术参数条件的同时，需要提供第三方需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告，加盖投标人公章。 |
| 5 | 视频处理器 |  | 台 | 1 | 是 | 1.拥有完备的视频输入接口包括1 路HDMI 2.0，4 路DVI输入，1 路 3G-SDI）。 2.多输出，大带载（支持 16 路RG45网口和 4 路OPT光纤输出，带载高达 1040万像素）。 3.支持HDR 输出（能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰）。 4.支持个性化的画质缩放（支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放）。 5.多窗口显示（支持 5 窗口任意布局）。 6.支持预监输出画面（将预监内容通过HDMI 发送到显示器显示）。 7.支持智能控制软件LCT 进行操作控制。 8.支持场景预设（最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用）。 9.支持EDID 管理（支持用户自定义EDID 和预设EDID）。 10.支持超高超宽带载，带载最宽可达16384，最高可达8192。 ★11.支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。 ★12.无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。 ★13.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。 ★14.无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； ★15.无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 ★16.支持创建 多个用户场景作为模板保存，方便快速调用。 ★17.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 ★18.发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。 ★19.液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB连接或网线连接状态，屏体亮度。 ★20.主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。 ★21.自定义菜单键，短按启用已设定的功能，支持通过中控设备进行统一控制。 ★22.支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★23.配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 ★24.为保证产品的安全稳定运行，所投标产品需要通过安全实验检测。 ★25.为保证产品具备防火绝燃能力，所投产品需通过防火实验检测。 以上11-25条，满足技术参数条件的同时，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告，加盖投标人公章。 |
| 6 | 配电柜 |  | 套 | 1 | 是 | 1.壁挂式。 2.最大负载功率160KW。 3.风机/空调输出分路 1组3路单独控制。 4.显示屏输出分路2P*24。 5.控制方式 手动控制（可在选配添加）。 6.电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V。 7.频率：50HZ。 8.柜体尺寸 1505*800*360。 9.建议外接 电缆95平方。 10.使用环境 环境温度：-20℃-60℃ 环境湿度：＜90%。 11.海拔高度＜1000m，无剧烈震动，垂直斜度不大于5度 12.无明显导电灰尘及对金属、绝缘物有害的腐蚀性、引燃、易爆的危险物品。 13.具备手动控制设备供电的开启和关闭。 14.多组回路输出，每组可独立控制；标配为手动控制，可添加多种控制方式。 15.具备上电保护功能，具有防雷、过流、短路等保护。 16.标配检修多功能插座及检修照明开关。 17.具有电源状态指示、运行状态指示及风机\空调独立控制开关及指示。 18.内部线材均采用4平方国标纯铜导线。 |
| 7 | 超5类4对UTP电缆 |  | 箱 | 30 | 是 | 1.参考标准：YD/T 1019、YD/T 926、TIA/EIA 568C。 2.阻燃等级：满足YD/T 1019中对阻燃的要求。 3.导体直径 ≥0.5mm 外。 4.导体线规 24AWG。 5.外护套直径 约5.2mm。 6.绝缘材料 PE。 7.外护套厚度 ≥0.55mm。 8.绝缘直径 0.88±0.02mm。 9.结构U/UTP。 10.单根导体直流电阻 ≤9.5Ω/100m。 11.导体间介电强度 d.c 1KV 1min a.c 0.7KV 1min。 12.线对直流电阻不平衡 ≤%2.5。 ★13.所提供的产品需具有国家认定的第三方检测机构出具的有效的检测报告（需提供资质、报告资料复印件，并加盖投标人公章）。 |
| 8 | 屏外电线 |  | 项 | 1 | 是 | 4平方电源线，6平方电源线，16平方三相无线电缆。 |
| （二）彩色LED副屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩色LED副屏（核心产品） |  | 块 | 2 | 是 | 2块，每块12平方米，尺寸规格：4米*3米，共24平方米 ▲1.像素点间距≤2.5±0.05mm。 ★2.像素构成1R、1G、1B,单元大小为320mm×160mm的像素密度。 ★3.LED显示屏显示部分结构可采用钢、铝、镀锌方管、塑料等材料，结构安全坚固。 ★4.外观无变形、无色差；LED显示屏的外表面无明显划痕。 ★5.显示效果达到4K超清显示、色温均匀性好、亮度匀性好，对比度高、色域广。 ★6.采用恒流驱动,同步控制系统；支持电源均流DC4.2V～DC4.5V供电；可实现前后双向维护。 ★7.整屏平整度≤0.08mm，模组平整度≤0.05mm，拼接缝≤0.05mm。 ★8.套件材质采用聚碳酸酯和玻璃纤维材质。 ★9.模组结构为灯驱合一，单元板分辨率为128*64=8192Dots。 ★10.驱动芯片具有列下消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善的功能。 ★11.调节软件设置项支持鬼影消除、首行暗亮消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消 除、去坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能。 ▲12.亮度≥760CD/㎡。刷新率≥2880Hz。 ★13.亮度均匀性≥98%。 ★14.亮度鉴别等级：依据SJ/T11141-2017 5.10.6规定；C级，Bj≥20。同时支持亮度调节功能。 ★15.色坐标：X、Y坐标符合SJ/T11141-2017 5.10.5规定。色度均匀性在±0.002Cx、Cy内,宽色域≥120%。 ▲16.色温为1000-18000K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 ★17.水平视角≥165°，垂直视角≥165° ▲18.对比度≥9700：1，灰度等级采用16bit技术，显示颜色≥281.4trillion，刷新率达到3840Hz。 ★19.具备低亮高灰功能，即亮度为10%时，信号处理深度（灰度级数）达到14bit。 ★20.具备低亮高刷功能，即亮度为10%时，刷新率达到3840Hz。 ★21.像素失控率<0.01% ，发光点中心偏距＜1%，反光率≤1.5%，画面延时≤500ns，衰减率（工作3年）≤10%。 ★22.噪声在1m范围内，测试4个位置（前后左右）噪音不大于2dB，同时满足信噪比≥47dB。换帧频率60Hz，支持120Hz等3D显示技术。 ★23.工作频率50/60Hz。 ★24.峰值功耗≤260W/㎡，平均功耗≤110W/㎡。 ★25.供电电源在4.2*（1±10%）VDC～4.5*（1±10%）VDC范围内能正常工作。 ★26.输入电压4.2±0.1V，最大电流≤5A，电流增益调节范围：1%～199%。 ★27.电源具备PFC功能，功率因素≥0.95。 ★28.在器具输入插座端与屏正面之间施加试验电压3kv/50Hz，保持1min，不应出现飞弧和击穿现象。 ★29.在器具输入插座端或者电源引入端子与外壳裸露金属部件之前的绝缘电阻在正常大气条件下应≥100MΩ，湿热条件下应≥2MΩ。模组表面绝缘电阻应为5000MΩ。 ★30.产品漏电流≤0.5mA。 ★31.能源效率≥2.4cd/W。 ★32.机械强度≥30Mpa，抗拉强度≥230Mpa，屈服强度≥170Mpa。 ★33.纵向拉伸承载力≥3吨，衡向拉伸承载力≥3吨。 ★34.可对所有LED显示模块进行统一管理，设置亮度、色温、灰度等参数。 ★35.具有单点亮度/颜色校正功能。 ★36.具备亮暗线调整功能，采用高端芯片，可去除亮、暗线，可从软、硬件两方面彻底改善LED安装精度造成的亮、暗线问题。 ★37.具体视频降噪、运动补偿、色彩变化等图像处理功能。支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-16bit任意设置；0-100%亮度时，8-16bit任意灰度设置。支持100%亮度时，16bit灰度；20%亮度时，12bit灰度。 ★38.具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象。 ★39.产品采用高端芯片，可智能调节正常工作与睡眠状态下的节能效果（动态节能，智能息屏）。具有图文显示、动画和可放映视频信息功能。 ★40.LED显示屏支持工作状态下热插拔维护功能。 ★41.“▲”技术参数必须满足，供货时需提供具有CNAS标识的机构出具的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，且必须与以上“▲”的参数相符。 ▲42.投标时提供投标产品的CCC认证证书、节能证书及投标人售后服务承诺书。 ★中标后进入现场需提供厂家的产品使用安装说明书及使用注意事项，提供生产厂家安全生产标准化三级企业及以上级别的证明文件和加盖投标人公章。供货时，必须提供LED显示屏厂商提供的有效的供货证明书原件。 |
| 2 | LED专用电源 |  | 个 | 86 | 是 | 1.输入电压范围：最小值176VAC，最大值：264VAC。 2.额定输入电压：最小值200VAC，最大值：240VAC。 3.输入频率：最小值47 Hz，最大值：63Hz。 4.输入电流：最大值：2.5A。 5.输入电流：最大值：50A。 6.效率：最小值：86%。 7.空载功耗;最大值：5W。 8.额定输出电压:+4.5Vdc。 9.额定输出电流范围:0～40.0A。 10.稳压精度：±2%。 11.负载调整率：±1%。 12.温度系数：±0.03%/℃。 13.电压过冲：<5.0%。 14.启动时间：3Sec。 15.纹波噪声：<200mV。 16.短路保护：可长期短路，消除短路后自动恢复工作。 17.过流保护：45~76A故障消除后自动恢复工作。 18.工作温度 ：-25℃-70℃。 19.低温启动特性：-25℃，220Vac 输入,热机 5 分钟，带载 40A，可以启动。 20.储存温度 ：-40℃-85℃。 21.工作湿度 ：20%RH-90%RH。 22.储存湿度 10%RH-95%RH。 23.散热方式：自然对流散热，需紧贴客户金属机箱外壳散热。 24.可用最高海拔高度：3000m。 |
| 3 | 接收卡 |  | 块 | 18 |  | 1.超大带载：自带16个HUB75E接口，最大支持带载512×384；支持Mapping 功能，启用 Mapping 功能后，目标箱体上会显示接收卡编号和网口信息，可以清晰获取接收卡的位置和走线方式。 ★2.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 ★3.快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 ★4.配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 ★5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★6.通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题。 ★7.支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。 ★8.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 ★9.支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡。 ★10.接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便。 ★11.RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性。 ★12.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压。 ★13.检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 ★14.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地。 ★15.软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 ★16.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 ★17.在控制软件上，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 ★18.接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题。 ★19.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 ★20.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 ★21.无需转接板，单卡自带HUB320或者HUB75E接口，更加稳定。 以上2-21条，满足技术参数条件的同时，需要提供第三方检测机构出具的CNAS、 CMA的检测报告，需加盖投标人公章。 |
| 4 | 视频处理器 |  | 台 | 2 | 是 | 1.视频处理器 1)多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案。 2)远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏。 3)多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容。 4)多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”。 5)节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置。 6)多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等。 7)丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置。 8)多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂。 9)防止视频长时间播放卡死功能:视频播放过程中，若由于解码器或计算机性能或资源的问题，出现长时间（大于10s）的画面和声音卡死，软件会迅速恢复，切换到下一个媒体播放。 10)支持时钟、倒计时、文字、文件、天气预报的透明播放。 11)PPT播放功能:紧急插播和即时通知功能。 12)开机自启动和启动自动播放。 13)自带解码器包，支持多种常用格式视频，长时间稳定播放，并且能根据客户需求实时更新解码包。 14)实用的日志管理功能,可查看任意日期的播放日志，或导出为Execel报表文件,可对任意日期的媒体做播放统计,并导出为Excel报表文件。 15)硬盘备份功能:可将当前的播放方案和包含的全部媒体备份到指定的硬盘位置,可监测U盘的插入，并自动播放U盘中的播放方案。 16)方案导出到U盘绑定MAC地址:导出到U盘的方案仅能在被绑定了MAC地址的计算机即插即播，安全可靠。 ★17）支持云发布平台，可远程发布节目及集群管理，为保证云发布系统的安全性，云发布系统需具有由国家公安部颁发的安全等级保护认证，提供证书复印件并加盖供应商公章。 2.控制软件（调试软件） 1）支持刷新率优先、灰度优先、亮度优先多种显示模式适应各类使用现场。 2）支持显示屏亮度自动调节，软件调节，手动调节多种模式。 3）支持常规箱体、复杂箱体、异形箱体DIY构造。 4）支持灯板信息回读显示、支持接收卡参数回读显示、显示屏连接图回读显示。 5)支持复杂显示屏位置任意构造，支持多屏统一配置管理； 6）支持屏体硬件工作状态实时监控，如发送卡，接收卡，DVI视频信号、温度、电压等等。 7）支持逐点亮色度校正、亮暗线消除校正、多批次模组智能校正。 8）支持校正数据管理、支持数据上传、擦除、融合、备份等。 9）支持屏体信息云监控显示，可通过手机、PAD随时随地掌握屏体工作状态。 10）支持各大IC厂商的各档IC调试，支持智能IC扩展属性调节，支持灯板flash管理。 ★3.为减少不必要的售后，避免使用者误操作导致屏体参数紊乱，控制系统厂家调试软件与播放软件需高度独立，并确保软件使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，须在响应文件中提供控制软件及播放软件两个软件不会侵权的证明材料复印件（可以是著作权登记证书等）并加盖供应商公章。 4.按采购单位要求定制，能与采购单位整体信息发布系统显示播放软件无缝链接，并能进行二次开发。 |
| 5 | 钢结构 |  | 块 | 2 | 是 | 2块，规格：4.20M*3.2M，共26.88平方米。主钢材采用10cm*10cm冷轧钢，显示屏含外框包边15CM，钢结构厚度30CM，面积：4.20M*3.20M。 |
| 6 | 配电柜 |  | 套 | 1 | 是 | 380V配电柜、空开20KW. |
| 7 | 辅材 |  | 米 | 200 | 是 | 五金材料，三相6平方电源线。 |
| 8 | 电脑 |  | 台 | 1 | 是 | 一、硬件配置： ★1.处理器：I5-10400，2.9G或以上。 ★2.商用一体机：≥23.8寸宽屏LED显示屏，16:9比例，分辨率1920*1080，可前5°后15°调节角度。 3.电源：由于教室电源负载有限，要求电源功率不大于120W外置电源。 4.内存：8G（8*1）DDR4。 5.硬盘：≥512G SSD。 6.显卡&音响：集成高性能显卡、3个2W集成音响。 7.键盘鼠标：与主机配套同品牌键盘、光电鼠标。 8.机箱底座：相框式底座。 9.网卡：10/100/1000M以太网卡,802.11ACWIFI。 10.I/O接口：6个USB（至少4个USB3.0），1组PS/2,HDMIOUT 接口。 二、软件配置： 1、操作系统：正版的Windows简体中文版操作系统。 2、电脑数据保护管理平台： （1）支持配置数据保护管理平台，数据保护软件平台需要安装在云端服务器或数据中心服务器上，授权不小于1000G，激活后无限期使用，无需部署其他组件，运维的方便简单。 （2）★配置数据保护管理软件客户端，支持各种系统及应用、结构化数据、裸设备的在线（不停机）备份。 ★（3）数据保护管理平台支持一键自动恢复：可将系统、应用程序、IO数据一键恢复到指定时间段的状态. （4）支持云上数据保护，数据保护系统具备窄带(非光纤)传输能力，支持在校园网内的备份，将数据备份到学校指定的备份目标端设备。 ★（5）数据保护功能:提供多点快照技术，以提供多历史时间点的快速恢复，可提取快照不少于900个。 （6）保障教师机系统和数据的安全性，数据丢失秒级恢复，系统崩溃快速P2V应急接管或者提供Recover CD本机恢复，供货时每个教师机需提供一张Recover CD。 （7）支持断点续传功能，当远程复制过程出现中断时，恢复正常后可基于上一次断点处进行续传 （8）数据保护策略灵活，支持实时、定时两种方式进行一对一、一对多、多对一。 （9）支持数据保护数据大屏显示，将呈现整个数据保护平台的运行状态，数据保护的进度状况，可视化管理。 （10）以上数据保护平台的★项需要提供证明截图，原件备查。 ★三、服务与质量保证 1.整机通过3C认证，保修三年。 2.由设备制造商提供原厂3年保修服务，提供厂家大客户专家专人400和800售后服务热线电话；厂商服务体系获得客户联络中心标准体系五星级资质认证（CCCS认证）, 获国家信息安全服务资质证书(一级)认证。 |
| （三）监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 显示器 | 40寸监控液晶显示器 | 台 | 1 | 是 | 40寸监控液晶显示器。 |
| 2 | 摄像头 |  | 个 | 3 | 是 | 1.具有≥400万像素CMOS传感器，靶面尺寸≥1/3"。 2.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 3.最低彩色照度≤0.005 Lux，宽动态≥120 dB。 4.在≥2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL，最大亮度鉴别等级≥11级。 5.内置≥1个麦克风，具有≥1路音频输入/输出接口，≥1路报警输入/输出接口，≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。 6.具有断线自动重连、字符叠加、本机存储、WEB服务功能。 7、支持防补光过曝，支持红外灯补光，补光距离最远可达≥30m。 ★8.具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前大于等于5s的视频预录及报警触发后不少于15s的视频录像。 9.支持场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，虚焦侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测功能。 ★10.在客户端或IE浏览器下，具有彩色模式、黑白模式设置选项，并具有自动、定时转换设置选项，具有固定电子快门和自动电子快门≥两种模式，快门速度具有不少于1/50s至1/1000s之间≥五档可调。 11.具有自动增益控制、逆光补偿功能，当环境色温在2800K-10000K范围内变化时，可自动调节白平衡。 12.具备较好的防护性能环境适应性，防护等级≥IP66。 13.工作温度范围-30℃-60℃，可在DC12V±25%范围内正常工作，支持POE供电。 |
| （四）智控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智控可视化平台 |  | 套 | 1 | 是 | 1.适用于工程固装展览展厅、会议室、会议中心、媒体中心、指挥控制中心和智慧城市数据中心等多媒体、音视频和环境控制综合应用场景一款可视化集中管控平台。 2.支持对大屏拼接显示系统、多媒体播控系统、音频系统、外设环境系统统一管理和控制。 3.具备不同设备的集中管控，同时能够实现全可视化操作，所见即所得，提升现场控制的准确性和针对性，还具备良好的界面设计和用户体验，使用简单、操作流畅，人性化的交互设计及灵活的操控体验可为用户提供一个更加智能高效的操控环境。 4.支持集成诺瓦视频拼接服务器系统、多媒体播控服务器系统、数字音频处理系统和智能中央控制器系统实现一体化管理和控制，可通过移动平板或触控一体机将所有设备的进行统一控制，例如接入信号切换、不同场景切换、大屏亮度调节、设备开关机、灯光、窗帘、音频、空调和摄像头控制等功能。 |
| 2 | 中央控制器 |  | 套 | 1 | 是 | 控制接口种类全面。 8 路RS232 接口，可自定义用于控制各种串口通讯设备。 8 路弱电继电器接口，支持控制设备电源管理。 8 路I/O 接口，支持编程触发执行各种功能需求。 8 路IR 红外接口，采用内嵌式红外自学习和存储方式。 8 路 RJ45 网口，支持连接网络或用作RS232串口连接。 |
| 3 | 播控软件 |  | 套 | 1 | 是 | 媒体播放软件，支持多窗口，多线程媒体播放管理，可实现播放内容抠图变形拼接（此方案，ET4000内置此款软件）。 |
| 4 | 流媒体服务器 |  | 台 | 1 | 是 | 单机最高支持8K×4K输出带载,同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示。 支持多个输出口的拆分重组以及旋转、完成对不规则显示屏的带载,实现创意拼接显示。 支持输出口最大拆分为16区域,满足超长屏和快速映射调节。 支持8图层和1个音频图层同时播放。 可视化节目列编排和管理。支持预编模式和实时模式 。 支持编辑和播放分离,即实现控制、播放及索材画面的实时预览,也可实现后台编辑预览完成后再输出播放。 媒体库管理,同时支持视频/图片 PPT /音频。 媒体文件分组和排序。 媒体文件夹批量导入。 支持 NDI 源采集。 支持网站输入源。 支持采集卡输入源。 支持流媒体输入源。 支持配置播放合集。 PPT 支持1080P大小 支持 PPT 通过翻页笔控制。播放进度管理。 节目自动跳转播放。 支持图层大小和优先级调节。 支持主 KV 及主 KV 跳转。 主媒体计时,节目按照主计时媒体自动切换。 支持节目转场淡入淡出特效。支持图层遮罩、图层截取。支持抠像。支持图层模糊、不透明调节。支持硬解码。 支持一键黑屏。 支持开机软件自启动和自启动播放。 支持星月可视化集控平台 VCCP 控制。 |
| （五）音响系统（前端部分） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全频线阵扬声器 |  | 只 | 8 | 是 | 1.系统组成 10＂二路四单元。 2.额定阻抗 4Ω 功率 900W RMS，1500W PEAK。 ★3.灵敏度 高音109±2dB。 ★4.低音98±2dB。 ★5.最大声压级 136dB±3dB。 6.覆盖角度 120°H×8°V。 ★7.频响范围 60Hz---20KHz。 8.音箱尺寸 464×560×430mm。 9.二分频全频倒相式音箱，内置和外置两种分频器可选购。 10.二只3寸音圈190磁的10寸中低音喇叭。 11.二只3寸音圈1.5寸喉口的压缩式钕磁高音喇叭单元。 12.大功率、适合一般的娱乐、会议和小型演出的场所以及体育场馆的分布式扩音。 13.水平覆盖120°，垂直8°的覆盖角度适合于各种场合的扩声。 14.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击。 15.独家压缩驱动器保护电路。 16.箱体采用高密度夹板制作，坚硬的外表涂层能承受各种摩擦和碰撞。 17.声学减震器，提高安全，改善音质。 18.防水聚脲箱体，独特的外形、线阵设计，方便组合成音箱阵列。 ★主扩全频线阵扬声器具有实用新型专利和有效的检测报告，需要体现声压、灵敏度、频响范围这些主要参数数值。 |
| 2 | 落地超低扬声器 |  | 只 | 4 | 是 | 1.系统组成：18＂一路一单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：800W RMS，1600W PEAK。 4.灵敏度：（1W@1M）:103db。 5.最大声压级:134dB。 6.频响范围: 35Hz---400Hz。 7.音箱尺寸(高×宽×深)：622×635×810。 8.一只5寸音圈的18寸超大功率中低音喇叭，采用压缩式远程箱体设计。 9.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击。 10.箱体采用高密度夹板制作，坚硬的外表涂层能承受各种摩擦和碰撞。 11.声学减震器，提高安全，改善音质。 12.安装安全方便快捷音色平衡自然、低音震撼澎湃。 |
| 3 | 落地超低功率放大器 |  | 台 | 2 | 是 | ★1.立体声输出8Ω 2*1300W。 ★2.立体声输出4Ω 2*2000W。 ★3.立体声输出2Ω 2*2700W。 ★4.桥接输出8Ω 3200W。 ★5.桥接输出4Ω 4500W。 ★6.信噪比 ≧100dB。 ★7.阻尼系数 ≧500:1。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 <0.05%Rated Power @ 8Ω 1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.55V。 ★11.输入阻抗 120KΩ /10K, unbalanced or balanced。 12.操作面板显示 Signal, Protect, Deactive, Clip/Limiting。 13.电源要求 ~220V 50/60Hz FUSE: T8A/ T10A/ T12A/ T15A。 14.机体尺寸 483W×480D×133H。 15.重量 41kg。 16.整机效率：达到80%，高效节能。 17.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 18.显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 19.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。 20.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 21.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 22.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。。 23.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 24.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 25.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 26.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 27.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 28.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| 4 | 全频扬声器 |  | 只 | 4 | 是 | 1.系统组成：12＂二路二单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：450W RMS，900W PEAK。 ★4.灵敏度：（1W@1M）:102±2dB。 ★5.最大声压级:130±3dB。 6.覆盖角度 (水平×垂直) 120°×90°。 ★ 频响范围: 45Hz---20KHz。 7.音箱尺寸(高×宽×深) 585*385*415。 8.二分频全频倒相式专业箱体设计音箱，内置分频器。 9.一只12寸大功率中低音喇叭。 10.一只1.7寸音圈高音喇叭。 11.浑厚有力的低音和高清晰的高音适合众多KTV场所。 12.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击，外贴棉防尘美观。 13.箱体采用高密度夹板制作。 14.声学减震器，提高安全，改善音质音色平衡自然。 |
| 5 | 功率放大器 |  | 台 | 2 | 是 | 1.立体声输出8Ω 800W。 2.立体声输出4Ω 1200W。 3.立体声输出2Ω 1400W。 4.桥接输出8Ω 2000W。 5.桥接输出4Ω 2400W。 ★6.信噪比 >100dB。 ★7.阻尼系数 >500。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 ≤0.05%Rated Power @ 8Ω 1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V。 ★11.输入阻抗 20KΩ/10KΩ, unbalanced or balanced。 12.操作面板显示 Signal, Protect, Deactive, Clip/Limiting。 13.电源要求~220V 50/60Hz FUSE: T8A/T10A/T12A/T15A。 14.机体尺寸 483W×480D×133H。 15.整机效率：达到80%，高效节能。 16.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 17.显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 18.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。 19.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 20.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 21.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。 22.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 23.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 24.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 25.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 26.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 27.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| 6 | 全频扬声器 |  | 只 | 4 | 是 | 1.系统组成：12＂二路二单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：450W RMS，900W PEAK。 ★4.灵敏度：（1W@1M）:102±2dB。 ★5.最大声压级:130±3dB。 6.覆盖角度 (水平×垂直) 120°×90°。 ★ 频响范围: 45Hz---20KHz。 7.音箱尺寸(高×宽×深) 585*385*415。 8.二分频全频倒相式专业箱体设计音箱，内置分频器。 9.一只12寸大功率中低音喇叭。 10.一只1.7寸音圈高音喇叭。 11.浑厚有力的低音和高清晰的高音适合众多KTV场所。 12.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲，外贴棉防尘美观。 13.箱体采用高密度夹板制作。 14.声学减震器，提高安全，改善音质音色平衡自然。 |
| 7 | 功率放大器 |  | 台 | 2 | 是 | 1.立体声输出8Ω 800W。 2.立体声输出4Ω 1200W。 3.立体声输出2Ω 1400W。 4.桥接输出8Ω 2000W。 5.桥接输出4Ω 2400W。 ★6.信噪比 >100dB。 ★7.阻尼系数 >500。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 ≤0.05%Rated Power @ 8Ω 1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V。 ★11.输入阻抗 20KΩ/10KΩ, unbalanced or balanced。 12.操作面板显示Signal,Protect,Deactive, Clip/Limiting。 13.电源要求~220V 50/60Hz FUSE: T8A/ T10A/ T12A/ T15A。 14.机体尺寸483W×480D×133H。 15.整机效率：达到80%，高效节能。 16.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 17.显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 18.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。 19.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 20.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 21.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。 22.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 23.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 24.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 25.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 26.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 27.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| 8 | 一体式线阵扬声器 |  | 只 | 2 | 是 | 1.系统组成：15＂三路七单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：1000W RMS，1600W PEAK。 4.灵敏度：（1W@1M）:102db。 5.最大声压级:132db。 6.覆盖角度 (水平×垂直) 120°×90°。 7.频响范围: 35Hz---20KHz。 8.音箱尺寸(高×宽×深)825×510×360。 9.三分频全频倒相式专业箱体设计音箱，内置分频器。 10.一只15寸中低音喇叭。 11. 四只6.5寸中音喇叭，二只1.7寸音圈高音喇叭。 12.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击、防尘美观。 13.箱体采用高密度夹板制作。 14.声学减震器，提高安全，改善音质音色平衡自然。 |
| 9 | 功率放大器 |  | 台 | 1 | 是 | ★1.立体声输出8Ω 2*1300W。 ★2.立体声输出4Ω 2*2000W。 ★3.立体声输出2Ω 2*2700W。 ★4.桥接输出8Ω 3200W。 ★5.桥接输出4Ω 4500W。 ★6.信噪比 ≧100dB。 ★7.阻尼系数 ≧500:1。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 <0.05%Rated Power @ 8Ω 1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.55V。 ★11.输入阻抗 120KΩ /10K, unbalanced or balanced。 12.操作面板显示 Signal, Protect, Deactive, Clip/Limiting。 13.电源要求 ~220V 50/60Hz FUSE: T8A/ T10A/ T12A/ T15A。 14.机体尺寸 483W×480D×133H。 15.重量 41kg。 16.整机效率：达到80%，高效节能。 17.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 18.显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 19.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。 20.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 21.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 22.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。 23.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 24.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 25.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 26.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 27.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 28.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| 10 | 同轴全频扬声器 |  | 只 | 4 | 是 | 1.系统组成：15＂二路二单元。 2.额定阻抗：8Ω。 3.功率：600W RMS，1000W PEAK。 4.灵敏度：（1W@1M）:105db。 5.最大声压级:135db。 6. 覆盖角度 (水平×垂直)120°×100°。 7. 频响范围: 40Hz---20KHz。 8.音箱尺寸(高×宽×深)：515×580×360。 9.二分频全频倒相式专业箱体设计音箱，内置分频器。 10.一只3寸音圈15寸钕磁低音频喇叭，一只3寸音圈钕磁高音喇叭组成的同轴喇叭。 11. 浑厚有力的低音和高清晰、音色甜美的高音适合舞台返听.多功能厅补音和会议室。 12.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击、外贴棉防尘美观。 13.箱体采用高密度夹板制作。 14.声学减震器，提高安全，改善音质音色平衡自然。 |
| 11 | 功率放大器 |  | 台 | 1 | 是 | 1.8Ω 输出功率/敏感声道 1300W*4。 2.4Ω 输出功率/敏感声道 2100W*4。 3.2Ω 输出功率/敏感声道 2500W*4。 4.8Ω 桥接功率/敏感声道 4200W*2。 5.4Ω 桥接功率/敏感声道 5000W*2。 6.频率响应 20Hz-35KHz。 7.总谐波失真(8Ω 满功率 20Hz-20KHz) <0.1%。 8.总谐波失真(8Ω 功率低于削波1dB, 20Hz-20KHz条件下测试 <0.05%。 9.功放可选择的输入增益（输入灵敏度） 23dB、26dB、32dB、35dB、38dB、41dB、44dB。 10.转换速率 30V/us。 11.阻尼系数 >200:1。 12.信噪比 112dBA。 13.声道分度 >85dB。 14.输入灵敏度 A+B、C+D并接，或AB、CD桥接。 15.输入阻抗 20K平衡输入/10K不平衡输入。 16.净重 13kg。 17.毛重 15kg。 18.机身尺寸 483×893×98mm(2U标准机箱短机身)。 19.包装尺寸 550×575×185mm。 20.工作电压 AC220V/50Hz。 21.CPL-电流峰值限制器：确保确保功率放大器输出不会超过安全电流参数。 22.温度保护：确保放大器不会因为过热而损坏。 23.VHF-甚高频：当检测到非动态的连续信号时，功率放大器的输出会被减弱。直流保护：确保有害的直流信号不会在功率放大器的输出端出现。如果此情况发生，内部的保险丝就会断开，错误的指示会显示。 24.低阻抗（短路）保护：当输入信号出现功能障碍或输出短路，错误指示灯就会亮起，并且关闭输出。 25.高阻抗保护：当输出信号很大而且测量不到电流消耗，高阻抗就会发出警告。这种情况可能出现在没有连接扬声器或功率放大器出现故障。 26.低启动电流：确保当几个功率放大器同时打开,电源断路器不会跳电。 |
| 12 | 全频扬声器 |  | 只 | 2 | 是 | 1.系统组成 15＂二路二单元。 2.额定阻抗 8Ω。 3.功率 500W RMS,800W PEAK。 4.灵敏度 102dB。 5.最大声压级 130dB。 6. 覆盖角度90°H×60°V。 7.频响范围 35Hz---20KHz。 8.音箱尺寸 718×462×485mm。 9.二分频全频倒相式音箱，内置分频器。 10.一只3寸音圈的15寸大功率中低音喇叭。 11.一只3寸音圈1.5寸喉口的压缩式高音喇叭。 12.特设的可90°旋转号角，水平90°.垂直60°的覆盖角度。 13.坚固的蜂窝型的钢网保护喇叭免受外力冲击。 14.多重压缩驱动器保护电路。 15.箱体采用高密度夹板制作，坚硬的外表涂层能承受各种摩擦和碰撞。 16.声学减震器，提高安全，改善音质。 17.独特的外形设计，方便组合成音箱阵列。 18.8个吊装点，安全方便快捷。 19.音色平衡自然。 |
| 13 | 功率放大器 |  | 台 | 1 | 是 | 1.立体声输出8Ω 800W。 2.立体声输出4Ω 1200W。 3.立体声输出2Ω 1400W。 4.桥接输出8Ω 2000W。 5.桥接输出4Ω 2400W。 ★6.信噪比 >100dB。 ★7.阻尼系数 >500。 ★8.频率响应 +/-0.1dB, 20Hz-20KHz。 ★9.谐波失真 ≤0.05%Rated Power @ 8Ω1KHz。 ★10.输入灵敏度 0.775V,1.0V,1.44V。 ★11.输入阻抗 20KΩ/10KΩ, unbalanced or balanced。 12.操作面板显示 Signal, Protect, Deactive, Clip/Limiting。 13.电源要求 ~220V 50/60Hz FUSE: T8A/ T10A/ T12A/ T15A 14.机体尺寸 483W×480D×133H。 15.整机效率：达到80%，高效节能。 16.低频能量：阻尼系数可变，低频厚实，力度强劲。 17.显示屏显示机内温度，左右声道电平显示，工作和待机状态显示，输入灵敏度电平，状态显示。 18.智能保护：软保护自控系统，微机管控，自动调整。 19.AGC功能：自动增益调控技术，当输入信号过大时可自动调整输出功率匹配，不发生过载现象。可防止误操作或恶意操作造成扩声系统损坏。 20.节能环保：整机能效比超高（≥89%）。 21.过载保护：功放过载时、自动减小输出功率，保护扬声器安全。 22.低阻保护：功放遇到超低阻抗负载时、自动调整输出功率，保持现场音质良好。 23.短路保护：输出端短路时、自动关闭输入信号无功率输出，防止引起线路火警。 24.过热保护：功放过热时、自动减小输出功率现场音乐中断。 25.智能风冷：风机无极变速跟随机内温度自动调控，保持使用现场安静舒适，并可减少灰尘进入，延长功放使用寿命。 26.直流保护：前级输入隔直流，中点漂移自动检测小于3V无直流输出，保护扬声器免受损坏。 27.过压保护：输入电源低于190V高于235V报警显示，及时处理。 |
| （六）会议备份系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四主一备系统管理器 |  | 台 | 1 | 是 | ★1.4.3英寸TFT触摸屏液晶显示：输入电源电压显示，系统总电流显示，时序电源状态显示，主备功放状态显示，主备功放输入信号状态显示。 ★2.主备切换：智能网络功放可以通过自带的EMC检测端口连接KE260智能控制器组成一个4主1备全自动无缝切换系统。 ★3.网络远程集中监控系统：1台电脑终端最多可监控51套4主1备功放系统。 ★4.信号识别：可以识别四种信号，如：高频、中频、低频、全频等。 - 监控方式：自动检测、监控功放的运行状态。 - 网络接口：6×RJ45。 - 音频功率输入接口：10对香蕉插孔。 - 音频功率输入接口：8×四芯扬声器专用插座。 - 顺序供电输出接口： 6×三芯电源专用插座，提供20000W电源功率。 - 净化电源 ：时序电源，内置π型滤波器，净化电源，防止干扰。11.输入电源 50Hz ，220V。 ★11、还可以根据需要组成：1主1备、2主1备、3主1备、4主1备。 |
| 2 | 主线阵全频功放 |  | 台 | 3 | 是 | 1.网络智能功放特点：开关电源 + TD类模拟放大电路 + AB类音质。 2. 频率响应 (1 W , 8 ohms, 20 Hz - 20 KHz)：±0.3dB。 3.总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)：<0.08%。 4. 信噪比（A计权）： >100dB。 5.阻尼系数： >200 。 6. 输入共模抑制比(CMR)： 20 Hz ~ 1 Khz >78dB 。 7. 转换速率： >30V/μs 。 8.输入灵敏度： 0dB ~ ＋20dB 。 9.输入阻抗：30kΩ(平衡/立体声) 15kΩ(平衡/并联)。 10.额定功率：8欧2×700W, 4欧/ 2欧2*1200W ,桥接8欧/4欧2000W。 11.电子/机械模拟衰减器。 12.4.3英寸TFT触摸屏液晶显示器：智能监测工作状态，电子音量，机内温度。输入灵敏度，输出功率，工作模式，密码进入功能设置。 13.KE AUDIO软件通过以太网控制：KE智能网络功放只需通过一台装有KE AUDIO控制软件的电脑和一根网线联网，最多可远程监控255台功放。可以实时监控每台功放的工作状态、工作模式、机内温度、音量和功放的输出功率等。 14.内有最大有效值电压限幅器。 15.内有最大峰值电压限幅器 。 16.独特软保护系统：过载自动控制输出功率；啸叫自动减小输出功率；低阻抗自动调整输出功率；过热自动减小输出功率；自动调整音量恢复；超过载关机自动重启。 17.可以组成“一主一备、二主一备、三主一备、四主一备功放无缝切换系统。 |
| 3 | 主线阵次低功放 |  | 台 | 1 | 是 | 1.网络智能功放特点：开关电源 + TD类模拟放大电路 + AB类音质。 2. 频率响应 (1 W , 8 ohms, 20 Hz - 20 KHz)：±0.3dB。 3. 总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)：<0.08% 。 4. 信噪比（A计权）：>100dB。 5. 阻尼系数：>200 。 6. 输入共模抑制比(CMR)： 20 Hz ~ 1 Khz >78dB 。 7. 转换速率：>30V/μs 。 8.输入灵敏度：0dB ~ ＋20dB 。 9.输入阻抗：30kΩ(平衡/立体声) 15kΩ(平衡/并联)。 10.额定功率：8欧2×700W, 4欧/ 2欧2*1200W ,桥接8欧/4欧2000W。 11.电子/机械模拟衰减器。 12.4.3英寸TFT触摸屏液晶显示器：智能监测工作状态，电子音量，机内温度。输入灵敏度，输出功率，工作模式，密码进入功能设置。 13.KE AUDIO软件通过以太网控制：KE智能网络功放只需通过一台装有KE AUDIO控制软件的电脑和一根网线联网，最多可远程监控255台功放。可以实时监控每台功放的工作状态、工作模式、机内温度、音量和功放的输出功率等。 14.内有最大有效值电压限幅器。 15.内有最大峰值电压限幅器 。 16.独特软保护系统：过载自动控制输出功率；啸叫自动减小输出功率；低阻抗自动调整输出功率；过热自动减小输出功率；自动调整音量恢复；超过载关机自动重启。 17.可以组成“一主一备、二主一备、三主一备、四主一备功放无缝切换系统。 |
| 4 | 备用功放 |  | 台 | 1 | 是 | 1.网络智能功放特点：开关电源 + TD类模拟放大电路 + AB类音质。 2.频率响应 (1 W , 8 ohms, 20 Hz - 20 KHz)： ±0.3dB。 3.总谐波失真加噪声 20 Hz - 20 KHz(1 W)： <0.08%。 4.信噪比（A计权）： >100dB。 5.阻尼系数：>200 。 6.输入共模抑制比(CMR)：20 Hz ~ 1 Khz >78dB。 7.转换速率：>30V/μs。 ★8.输入灵敏度：0dB ~ ＋20dB。 9.输入阻抗：30kΩ(平衡/立体声) 15kΩ(平衡/并联)。 10.额定功率：8欧2×700W, 4欧/ 2欧2*1200W ,桥接8欧/4欧2000W。 ★ 11.电子/机械模拟衰减器。 ★12.4.3英寸TFT触摸屏液晶显示器：智能监测工作状态，电子音量，机内温度。输入灵敏度，输出功率，工作模式，密码进入功能设置。 ★13.KE AUDIO软件通过以太网控制：KE智能网络功放只需通过一台装有KE AUDIO控制软件的电脑和一根网线联网，最多可远程监控255台功放。可以实时监控每台功放的工作状态、工作模式、机内温度、音量和功放的输出功率等。 14.内有最大有效值电压限幅器。 15.内有最大峰值电压限幅器 。 ★ 16.独特软保护系统：过载自动控制输出功率；啸叫自动减小输出功率；低阻抗自动调整输出功率；过热自动减小输出功率；自动调整音量恢复；超过载关机自动重启。 ★17.可以组成“一主一备、二主一备、三主一备、四主一备功放无缝切换系统。 |
| （七）控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 |  | 台 | 1 | 是 | 1.40路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。 2.16个话筒输入，8个线路输出。 3.40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换。 4.支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出。 5.40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率。 6.192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能。 7.采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造。 8.8个DCA编组，6个哑音编组。 9.8个立体声效果处理器。 10.16个100mm MIDAS PRO电动推子。 11.5寸TFT彩色“日光”显示屏。 12.通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输。 13.通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站。 14.通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制。 15.自适应的开关式电源。 |
| 2 | 调音台接口箱 |  | 台 | 1 | 是 | 1.16个模拟输入，采用MIDAS经典模拟话放带+48 V 幻象电源。 2.8 路线路输出。 3.48 kHz 采样率。 4.MIDI 输入输出。 5.2 个AES50 接口。 |
| 3 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 | 是 | 1.基于192kHz数字采样率提供超过20kHz以上的音频带宽. 高频解析力表现细腻，频域扩展宽广, 真实还原音频内容. 支持通道间联动调节，支持选项式的安全锁设置，支持扩展简单远程通讯协议。 2.3路平衡输入，6路平衡输出。 3.56位DSP芯片处理，192K采样，24bit AD/DA转换。 4.输入通道功能包括：增益（Gain）、相位（Polarity）、延时（Delay）、31段图示均衡器（GraphicEQ）、10段多类型滤波器（Multi -Type Filter）、噪声门（NoiseGate）。 5.输出通道功能包括：增益（Gain）、相位（Polarity）、延时（Delay）、分频滤波器（Xover）、10段多类型滤波器（Multi -Type Filter）、限幅器（Limiter）。 6.精细延时调整. 最小5uS（0.1厘米）的调节步进。 7.输入最大延时100mS（34.3米）。 8.输出最大延时20mS（6.8米）。 9.多功能滤波器类型: 参量均衡器（PEQ）、一阶高搁架式滤波器（HiShelf-6dB）、二阶高搁架式滤波器（HiShelf-12dB）、可变Q值搁架式滤波器（HiShelf-Q）、一阶低搁架式滤波器（LoShelf-6dB）、二阶低搁架式滤波器（LoShelf-12dB）可变Q值搁架式滤波器（LoShelf-Q）、一阶全通滤波器（Allpass-90）、二阶全通滤波器（Allpass-180）、带通滤波器（Bandpass）、陷波器（Notch）、可变Q值高通滤波器（Highpass VariQ）、可变Q值低通滤波器（Lowpass VariQ）。 10.分频滤波器类型: 巴特沃斯（Butterworth）, 贝塞尔（Bessel）,林克-瑞（Linkwitz-Riley）, 斜率最大支持48dB/Oct、限幅器阈值：-20dB to +15dBu。 11.输入和输出通道支持：参数联动调节功能、通道参数复制功能。 12.电脑软件提供：输出通道单独一路音箱参数管理功能（保存和调用），设备预设的批量导出和导入功能在工厂模式下，支持音箱制造商参数锁定隐藏（知识产权保护）。 13.在管理员权限下，可设置设备的运行时间（累计时间）和开机次数。 14.选项式锁定设置。 15.输入和输出通道的每一个处理模块，可单独设置三种状态（显示锁定，调节锁定，不锁定）。 16.支持外部中控协议。 17.通过RS232端口，外部第三方设备可发送串行命令编码控制本设备的部分功能（预设调用，音量递增或递减，每个通道的静音状态）。 18.USB, RS232控制端口。 |
| 4 | 数字音频处理器 |  | 台 | 2 | 是 | 1.基于192kHz数字采样率提供超过20kHz以上的音频带宽. 高频解析力表现细腻，频域扩展宽广, 真实还原音频内容. 支持通道间联动调节，支持选项式的安全锁设置，支持扩展简单远程通讯协议。 2.4路平衡输入，8路平衡输出。 3.56位DSP芯片处理，192K采样，24bit AD/DA转换。 4.输入通道功能包括：增益（Gain）、相位（Polarity）、延时（Delay）、31段图示均衡器（GraphicEQ）、10段多类型滤波器（Multi -Type Filter）、噪声门（NoiseGate）。 5.输出通道功能包括：增益（Gain）、相位（Polarity）、延时（Delay）、分频滤波器（Xover）、10段多类型滤波器（Multi -Type Filter）、限幅器（Limiter）。 6.精细延时调整. 最小5uS（0.1厘米）的调节步进。 7.输入最大延时100mS（34.3米）。 8.输出最大延时20mS（6.8米）。 9.多功能滤波器类型: 参量均衡器（PEQ）、一阶高搁架式滤波器（HiShelf-6dB）、二阶高搁架式滤波器（HiShelf-12dB）、可变Q值搁架式滤波器（HiShelf-Q）、一阶低搁架式滤波器（LoShelf-6dB）、二阶低搁架式滤波器（LoShelf-12dB）可变Q值搁架式滤波器（LoShelf-Q）、一阶全通滤波器（Allpass-90）、二阶全通滤波器（Allpass-180）、带通滤波器（Bandpass）、陷波器（Notch）、可变Q值高通滤波器（Highpass VariQ）、可变Q值低通滤波器（Lowpass VariQ）。 10.分频滤波器类型: 巴特沃斯（Butterworth）, 贝塞尔（Bessel）,林克-瑞（Linkwitz-Riley）, 斜率最大支持48dB/Oct、限幅器阈值：-20dB to +15dBu。 11.输入和输出通道支持：参数联动调节功能、通道参数复制功能。 12.电脑软件提供：输出通道单独一路音箱参数管理功能（保存和调用），设备预设的批量导出和导入功能在工厂模式下，支持音箱制造商参数锁定隐藏（知识产权保护）。 13.在管理员权限下，可设置设备的运行时间（累计时间）和开机次数。 14.选项式锁定设置。 15.输入和输出通道的每一个处理模块，可单独设置三种状态（显示锁定，调节锁定，不锁定）。 16.支持外部中控协议。 17.通过RS232端口，外部第三方设备可发送串行命令编码控制本设备的部分功能（预设调用，音量递增或递减，每个通道的静音状态）。 18.USB, RS232控制端口。 |
| 5 | 电源时序器器 |  | 台 | 4 |  | 1.工作电压：单相AC220V(±20%)。 2.工作频率： 50Hz或60Hz。 ★3.CPU 采用：ARM核32位处理器。 4.系统参数显示方式： 2×16 LCD蓝色背光液晶显示。 ★5.电源输入：连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆。 ★6.RFI/EMI电源滤波器： 每通道带有独立的滤波器，共计8个。 ★7.时序通道： 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置。 8.显示屏：2×16 LCD蓝色背光显示。 9.RFI/EMI电源滤波器。 10.电源输出插座：1至4路为国标10A安全滑盖插座，5至8路为国标16A安全滑盖插座，面板两个直通为国标10A安全滑盖插座。 ★11.电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为40A，8路通道总承受功率为17.6KW电源。 a.在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b.在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A 12.远程控制接口： RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、WIFI、远程线控. ★13.红外学习功能：内置红外IR学习功能。 ★14.软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件。 ★15.密码：用电安全管理可设置密码。 16.定时功能： 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次，可达12个月的定时时间设置。 17.时序时间： 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒。 ★18.密码功能： 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字.字母、符号密码分功能选择锁定。 ★19.设备级联： 可级联250台同型号设备和设置250个ID进行级联控制。 ★20.中控代码： 设备软件内置中控代码生成器。 21.程序存储： 5组数据存储。 ★22.抗静电测试： 可能通过抗静电4000V测试。 ★23.耐压测试： 可能通过耐压5000V测试。 24.接地电阻： R≤100mΩ。 25.装机高度： 1U。 26.产品尺寸(宽×深×高) ： 482mm×262mm×48mm。 |
| 6 | 有源监听音箱 |  | 只 | 2 |  | 1.70 W 6" 监听扬声器。 2.具备钕磁铁的 1"丝质圆形高音单元,提供超高穿透度。 3.长冲程定制化设计纸盆低音单元可产生令人惊艳的深沉低音响应。 4.功率响应：70 W (Acumen 6A)。 5.可靠且精准的音质。 6.可调变高频，补偿。 7.绝佳的 HF 频散提供卓越的细节和相位。 8.磁化屏蔽可靠近其他电子设备。 9.灵活输入：XLR, TRS (1/4 ), RCA。 10.四阶有源 Linkwitz-Riley 分频设计 。 11.电子扬声器保护预防损坏传感器。 12.最声压级：107dB (Acumen 6A)。 13.内置功放：双驱功放。 14.高频：25 W、低频： 48 W、低音单元：6"。 高音单元：1 。 频率响应 (+-3dB)：49 Hz - 20 kHz。 最大声压级：107 dB。 输入：XLR, 1/4"。 |
| 7 | 监听耳机 |  | 只 | 1 |  | 1.佩戴方式： 头戴式。 2.功能用途：HiFi耳机，监听耳机。 3.频响范围：8-25000Hz。 4.产品阻抗： 64欧姆。 5.灵敏度； 102dB。 6.总谐波失真： 0.1%。 7.最大功率：500mW。 8.耳机插头：3.5mm插头（直型）。 9.插头类型：I直型。 10.连接方式：有线。 11.耳机线：3m。 12.耳机线设计：单边。 13.外形设计旋转折叠的耳罩设计。 14.产品颜色：黑色，银色。 15、产品重量220g（无线缆）。 |
| （八）拾音系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 手持话筒套装 |  | 套 | 2 | 是 | 1.载波频段： 615-665MHz。 2.调制方式：FM。 3.振荡方式：PLL相位锁定频率合成器 具有≥160个频点可调。 4.频率稳定性：±0.0005%。 5.灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB。 6.最大偏移度：±45kHz。 7.频带宽度：40MHz。 8.综合S/N比：>108 dB。 9.综合T.H.D.：<0.4% @ 1 KHz。 10.综合频率响应：65Hz~18kHz ± 3dB。 11.最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω。 12.非平衡式：-4dBV/5KΩ。 13.输出插座：XLR平衡式及6.3φ不平衡式插座。 14.面板按键：手持及腰包按键切换和显示。 15.有效距离：一般100米（可视范围）。 16.适配器供电：AC100V - 240V~ 50/60 Hz，10W。 17.可以进行选频、显示、静音锁定、电池容量监测等处理，实现传统机型不易实现的各种功能。 18.液晶显示：采用高性能的液晶进行显示，所有的控制菜单均可以在液晶屏进行显示，便于对系统进行控制。 19.接收机的供电：DC12V-2A。 发射器 技术参数： 1.载波频段： 615-665MHz。 2.振荡模式：PLL相位锁定频率合成器。 3.谐波辐射：< -63dBm。 4.频带宽度：80MHz。 5.最大偏移度： ± 45KHz。 6.功率输出： 30mW。 7.频率响应： 50Hz~18KHz。 8.最大输入声压：130dB SPL。 9.音头：手持动圈式。 10.RF 功率输出：标配8mW;15mW(选配)。 11.电池：AA×2。 12.电流消耗：<150 mA。 |
| 2 | 天线分配器 |  | 套 | 1 | 是 | 1.频率：450-970MHz 。 2.输入/输出阻抗：50欧姆 。 3.通道:≥2*5（10路）输出。 4.显示方式：LED。 5.接口 ：B型母座。 6.增益+6dB 。 7.3阶互调截取点 ：+38dBm（典型）。 8.增益平坦度 ：+1dB，全频段。 9.电源输出：DC4*1A。 10.输入电源 ：AC100-260VAC/T2A 47-64赫兹"。 11.频率：U段 460-970MHz。 12.显示方式：LED指示灯。 13.调控开关：拨动。 14.接口：B型母座。 15.输出阻抗：50欧姆（SWR<=1:1.5;典型=1:1.4)。 16.增益（最大）：12dB（典型）。 17.辐射角度:90度。 18.整合数控可调:-6 _ 12dB。 19.3阶互调截取点：+45dBm（典型）。 20.增益平坦度：+1dB，全频段。 21.电源：+9V至12V（典型），150mA"。 |
| 3 | 无线视像会议系统 主机 |  | 台 | 1 | 是 | 1.无线会议系统是射频技术和数字控制的完美技术结合，不需布线快速安装。系统采用先进的CPU控制，频率模组选择，视像跟踪功能，高保真的线路设计，使音质原音重现，适用于各种环境复杂的专业会议场合。 2.不需要任何附加设备，通过主机菜单可直接设置视像跟踪。 3.系统主机及单元液晶显示，更加直观和人性化。 4.支持PELCO P/D和YAAN，SONY EVI-D70摄像头协议，系统可连接多个摄像头。 5.每套系统最多可控制1个主席加127个代表单元同时使用，在同一环境下使用不同的频率通道可同时使用多套无线会议系统。 6.最多可1个主席加3个代表同时发言。 7.主机支持手动编地址功能。 8.系统发言模式：限时关闭模式，限制模式，轮替模式。 9.载频率:630MHz-690MHz。 10.调制方式：FM。 11.灵敏度：在50Hz-16kHz（±3dB)。 12.振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 13.系统信噪比：＞105dB。 14.工作电压：DC-12V。 15.正常耗电：＜700mA。 16.接收灵敏度：-98dB。 17.频带宽度：40MHz。 18.数据通信频率：433MHz。 19.有效工作距离：60米。 20.单元容量：128席/台（可叠机）。 21.摄像机通信协议:SONY-D70/PELCO-D/PELCO-P/YAAN。 22.摄像机通信控制：RS232/RS485。 |
| 4 | 无线视像会议系统 (主席) |  | 支 | 1支 | 是 | 1. 话筒杆与底座可分离式设计，方便运输和保存。 2. 采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。 3. 带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。 4.主席单元具有控制发言功能。 5.绿色灯环，显示工作状态。 6.主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛。 7.单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达40小时,待机时可使用60小时。 8.单元可通过USB串口的充电箱实行充电。 9. 载频率:630MHz-690MHz。 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 11.谐波幅射：＜-65dbm。 12. 频带宽度：40MHz。 13.最大偏移度：±45KHz。 14.音频输入调制信号：电容式，单指向性。 15.RF功率输出：15mW 。 16.工作电压：3V-5V(内置3.7V-2000mA锂电池)。 17.正常耗电：＜250mA。 18.幅射功率：+10dbm。 |
| 5 | 无线视像会议系统 (代表) |  | 支 | 9支 | 是 | 1.话筒杆与底座可分离式设计，方便运输和保存。 2.采用超心型指向的电容话筒，实现高品质声音拾取。 3.带液晶显示，可显示信号强度、电池电量、充电状态、供电状态、话筒开关状态、话筒ID号、系统的控制信道号和对应操作动态按键指示。 4.主席单元具有控制发言功能。 5.绿色灯环，显示工作状态。 6.主席具有优先功能控制，可以用来控制发言权，控制会议气氛。 7.单元内置大容量的锂聚合物电池，连续使用高达40小时,待机时可使用60小时。 8.单元可通过USB串口的充电箱实行充电。 9.载频率:630MHz-690MHz。 10.振荡方式：PLL相位锁定频率合成。 11.谐波幅射：＜-65dbm。 12.频带宽度：40MHz。 13.最大偏移度：±45KHz。 14. 音频输入调制信号：电容式，单指向性。 15.RF功率输出：15mW 。 16.工作电压：3V-5V(内置3.7V-2000mA锂电池)。 17.正常耗电：＜250mA。 18.幅射功率：+10dbm"。 |
| 6 | 专业USB充电器 |  | 台 | 1台 | 是 | 1.10位会议系统专用充电箱，可对锂电池进行充电。 2.可同时充电十块锂电池，充电只需三个小时。 3.内置过载保护电路，内置漏电保护装置，确保安全性。 4.采用环路电源连接器，允许以串行方式连接最大数量的充电器，以便从同一主电源插座中共享电源。 |
| 7 | 增益器 |  | 对 | 1对 | 是 | 1.5G WIFI信号基站，采用特殊加密技术，使会议更安全可靠。 2.包含强大的内置无线音频传输协议，利用大量的共存机制允许单元来避免干扰，减少其他4G,无线路由系统的干扰。 3.辐射范围可达50米。 |
| 8 | 全自动数字反馈抑制器 |  | 台 | 1台 | 是 | ★1.输入通道数量:4通道(4通道平衡线路/话筒输入或者选择4通道6.35非平衡输入)。 ★2.提供48V幻像供电开关选择模组,可为4支麦克风提供电源。 ★3.AFC自动适应声学环境,消除反馈于未然。 ★4.AEC自动适应回声消除，浮点运算。 ★5.频响：20Hz-20Khz,±0.3db。 6.数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。 7.内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。 8.可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。 9.可以达到50CM至100CM的拾音而不啸叫不变音。 ★10.总谐波失真: 0.005% 。 1KHz 20Hz-10Khz;小于0.10Khz-20Khz,小于0.025 。 ★11.信噪比动态范围: >95dB。 ★12.动态范围：>100db。 13.信号延迟: 7Ms (音乐模式)11MS (语音模式)。 14.输入阻抗: 20K ohm。 15.输出阻抗:(平衡)200ohm。 16.温度范围: -10~55℃。 17.重量: 2.5KG。 18.尺寸: 480×220×44mm。 |
| 9 | 有线合唱麦克风 |  | 支 | 2支 | 是 | 1.为心型指向拾音方式的电容式麦克风，适合各种大型演讲、独唱、合唱、录音及扩音工程使用、应用于演播室、录音棚、广播电台、舞台演出等专业场合。 2.音头部分使用纯金镀膜片，具有低噪声、高感度输出功能，可以精确复制极其微妙的声音，并能拾取传统传声器所不能拾取的高频信号。 3.耐用的锌合金本体及坚硬的热处理三层网，能保护音头避免意外的损伤，且能减小外声及呼吸声。 4.本体尾端连接使用标准XLR（母）连接器，可与各种音响设备相匹配。 5.单体：纯金镀膜电容传声器。 6.指向性：单指向。 7.频率响应：20Hz~20KHz。 8.灵敏度：-36dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1KHz)。 9.输出阻抗：200Ω±30%(at 1KHz)。 10.等效噪声级：14dBA。 11.最大声压级：135dB(at 1KHz≤1% T.H.D)。 12.使用电压：48V幻像电源。 13.单体尺寸：Φ53×198mm。 |
| 10 | 专业立式 演讲麦克风 |  | 支 | 1支 | 是 | 1.双杆式全铜拾音头。 2.类型：Φ14背极电容式。 3.指向性：微超心形。 4.灵敏度：-38dB±2dB。 5.频率响应：40~16000Hz。 6.阻抗：≤200Ω。 7.工作电压：11-52V幻像供电。 8.咪管长度：1450mm。 |
| （九）其他辅材 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机房机柜 |  | 个 | 2个 | 是 | 1.加厚SPCC冷札钢板，防静电碰粉。 2.防护等级符合IP20抗压，不易变形。 3.顶部带四个排气风扇散热风扇。 4.2mm镀锌立柱，标准上机孔位，其他1.5mm。 5.底部、顶部均设有布线口。 6.容量42U。 7.规格：600mm*600mm*2000mm。 |
| 2 | 话筒机柜 |  | 个 | 1个 | 是 | 1.加厚SPCC冷札钢板。 2.防护等级符合IP20抗压，不易变形。 3.顶部带四个排气风扇散热风扇。 4.2mm镀锌立柱，标准上机孔位 其他1.5mm。 5.底部、顶部均设有布线口。 6.容量42U。 7.规格：600mm*600mm*2000mm。 |
| 3 | 田字架 |  | 只 | 2只 | 是 | 采用60*30无缝方管，侧板≥3mm厚铁板。 |
| 4 | 线材 |  | 米 | 500 米 | 是 | 国标8*200芯无氧铜线芯。 |
| 5 | 线材 |  | 米 | 1000米 | 是 | 国标2*200芯无氧铜线芯。 |
| 6 | 线材 |  | 米 | 1000 米 | 是 | 2*0.75无氧铜信号线。 |
| 7 | 接插件 |  | 批 | 1 批 | 是 | 金属接插件。 |
| 8 | 壁挂支架 |  | 只 | 4 只 | 是 | ≥3mm厚铁板。 |
| 9 | 话筒架 |  | 个 | 2 个 | 是 | 1.承重≥1 KG 经书支架。 2.可自由调整麦克风的角度至 360 度。 3.手臂在底座处*弯曲 0 到 360 度，运动牢固、光滑。 |
| 10 | 辅材 |  | 批 | 1 批 | 是 | 1.其他线材、接插件、支架、钢丝、地插等。 |
| （十）舞台灯光/面光系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 200COB不防水帕灯 |  | 台 | 20台 | 是 | 1.光源：≥200W COB (正白+暖白)。 2.光源寿命:50000-100000小时。 3.投光角度：60°/45°可选 。 4.显色指数(CRI): Ra≥90。 5.高效反光杯光学系统。 6.通道模式：4CH 通道模式。 7.控制方式：DMX512信号，主从，声控模式。 |
| 1.一顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W。 3. 额定功率：100W。 4.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告。 |
| 2 | 272颗会议灯 |  | 台 | 9台 | 是 | 1.电源功率：200W。 额定功率：100W 。 2.额定电压：AC100-240V 。 3.通道：2/6两种控制方式。 4.光源数量：272颗LED灯珠 。 5.色溫：3200K-6000K可调 。 6.显色指数：Ra≥90。 |
| 2.二顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W。 额定功率：100W。 3.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告。 |
| 2 | 19颗调焦染色 |  | 台 | 8 台 | 是 | 1.电压：AC100V-240V,50/60Hz 。 2.电源功率：450W。 额定功率：300W。 3.光源：19颗12W OSRAM LED（4合1）灯珠。 4.控制方式：DMX512/主从/声控/自走。 5.通道：11/19/27CH。 6.频闪：1-25次/秒。 7.调光：电子调光0%-100%。 8.调焦角度：8-60度。 9.颜色：RGBW无极混色系统，色彩均匀鲜艳。 10.特点：独有圈控调焦功能，染色和光束效果自由切换。 |
| 3 | LED300W全彩静音三基色平板灯 |  | 台 | 2台 | 是 | ★1.LED光源：RGB5054三合壹816PCS。 ★2.数量：2496颗（提供有效的检测报告）。 ★3.电源功率450W 额定功率300W。 4.光效：集染色与会议照明为一体。会议时可用暖光或冷光作为照明，有活动时则可使用染色作为混色铺光，RGB混光效果鲜艳饱满。 ★5.色温：有2个独立色温控制方式杆，色温2700K和5200K，（提供有效的检测报告）。 ★6.切光系统：4+4片活动扇型遮光菲叶通过。（提供有效的检测报告）。 ★7.冷却系统：全静音型材拉铝散热，头部有温度检测探头，实时监控LED温度，当温度检测探头检测出温度超出设置温度，系统会自动断开灯珠的供电从而保护灯珠的性能。 ★8.通道模式：14ch通道模式控制方式（提供有效的检测报告）。 9.控制方式：DMX512， RDM及自走，通道中预存多种内置混光效果结构。 ★10.显示屏：采用TFT真彩显示屏，正反向显示，中英文菜单，触摸和转轮双模式（提供有效的检测报告）。 11.电源线带快锁电源接头。 ★12.防护等级：IP20以上。 |
| 3.三顶光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W；额定功率：100W。 3.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告 |
| 2 | 272颗会议灯 |  | 台 | 9台 | 是 | 1.电源功率：200W；额定功率：100W 。 2.额定电压：AC100-240V 。 3.通道：2/6两种控制方式。 4.光源数量：272颗LED灯珠 。 5.色溫：3200K-6000K可调 。 6.显色指数：Ra≥90。 |
| 4.一逆光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W； 3. 额定功率：100W。 4.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告 |
| 2 | 230W智能光束灯 |  | 台 | 8台 | 是 | 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：400W； 额定功率：350W。 3.光源：≥优灯 230W。 4.平均寿命:2000小时。 5.色温：8000K。 6.电子变焦范围：≦0-3.8°。 7.颜色盘：一个由14个色片带流水效果的颜色盘，（14色+白光）颜色片可换。 8.图案盘：1个由17个图案组成的固定图案盘，带抖动效果。 9.效果轮：一个带旋转的8棱镜、16棱镜、24棱镜效果移动。 10.通道模式：18CH。 11.控制方式：DMX512信号，自走，声控模式。 |
| 3 | 22颗40W鹰眼（OSRAM灯珠） |  | 台 | 2 台 | 是 | 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：200W*1 500W*2；额定功率：1000W。 3.光源：≥OSRAM 22颗RGBW 4 合1 LED。 4.单颗LED瓦数:≥40W。 5.光源寿命:50000小时。 6.色温：内置单独色温通，2500-8000K可线性调节。 7.电子变焦范围：4.7-60°。 8.功能效果：染色，光束，图像，效果模式（漩涡，万花筒，小蛮腰，贪吃蛇）。 9.单点控，平滑调光，头部有温度探头，检测LED温度，自动温度保护，可调速风扇，自动调速，以降低噪音及延长寿命。 10.静音马达，1.2°三相微动电机，微步控制方式器，XY自动纠正，特制螺杆调焦电机。 11.灯体外观：1：7圆形均匀分布镜盘设计，球面镜片结构。 12.使用时间：显示器上能清晰的看到每只灯具的使用时间及灯头温度。 13.通道模式：15/28/30/81/104五种通道模式。 14.控制方式：DMX512信号，自走，声控模式。 ★提供有效的检测质量检测报告。 |
| 5.二逆光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18 台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W； 3.额定功率：100W。 4..红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告。 |
| 2 | 19颗调焦染色 |  | 台 | 8台 | 是 | 1.电压：AC100V-240V,50/60Hz 。 2.电源功率：450W；额定功率：300W。 3.光源：19颗12W OSRAM LED（4合1）灯珠。 4.控制方式：DMX512/主从/声控/自走。 5.通道：11/19/27CH。 6.频闪：1-25次/秒。 7.调光：电子调光0%-100%。 8.调焦角度：8-60度。 9.颜色：RGBW无极混色系统，色彩均匀鲜艳。 10.特点：独有的圈控调焦功能，染色和光束效果自由切换。 |
| 6.三逆光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 18 台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W； 3.额定功率：100W。 4.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告。 |
| 2 | 230W智能光束灯 |  | 台 | 8台 | 是 | 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：400W；额定功率：350W。 3.光源：≥优灯 230W。 4.平均寿命:2000小时。 5.色温：8000K。 6.电子变焦范围：≦0-3.8°。 7.颜色盘：一个由14个色片带流水效果的颜色盘，（14色+白光）颜色片可换。 8.图案盘：1个由17个图案组成的固定图案盘，带抖动效果。 9.效果轮：一个带旋转的8棱镜、16棱镜、24棱镜效果移动。 10.通道模式：18CH。 11.控制方式：DMX512信号，自走，声控模式。 |
| 7.侧光 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED银钻帕灯 |  | 台 | 16台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.电源功率：120W； 3.额定功率：100W。 4.红色12 PCS 绿色14 PCS 蓝色14 PCS 白光14 PCS。 5.投光角度：8°、15°、25°、45°、60°可选。 ★提供有效的检测报告。 |
| 8.特效设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1500W LED烟机 |  | 台 | 2台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.功率:1500W。 3.光源:6颗 RGB LED三合一灯珠。 4.预热时间:5分钟。 5.烟油容量:2.5升。 6.喷雾距离:8米。 7.烟雾覆盖:25000立方尺/分钟。 8.控制方式：遥控。 |
| 2 | DJ烟油 |  | 桶 | 4 台 | 是 | 主要参数： 1.4.5L/瓶，4瓶/箱。 2.毛重：18.5kg。 3.包装尺寸：430*230*280mm。 |
| 3 | LED-400W追光灯 |  | 台 | 2 台 | 是 | 1.电源功率: 550W。 2.额定功率：450W。 3.频率:50Hz-60Hz 。 4.电压:AC100-240V 。 5.光源:国产灯珠 LED-400W 。 6.颜色: 4种彩色加白光、红、黄、兰、绿。 7.功能：手动调焦+电动线性调焦。开光闭光-频闪光圈大小。点控换色功能 。 8.光束角度:23度。 9.有效射程 40-50米。 |
| 9.其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灯控台 |  | 台 | 1台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V，50/60Hz。 2.酷睿双核处理器，60G固态硬盘，2G内存。 3.支持中文菜单显示，且内置多国语言。 4.内置一个15.4寸触摸屏，并可扩展一个触摸屏。 5.8个DMX输出端口，4096个通道模式。 6.支持Artnet,并可扩展至12个DMX输出口，6144个通道。 7.10个宏按键，可编辑任何程序。 8.20个重放推杆，支持1000个虚拟重放。 9.强大的CMY调色板功能。 10.支持涂鸦式手写命名功能。 11.支持CITP协议，可预览服务器或数字灯的内置素材。 12.内置数千种灯库，并内置灯库编辑软件。 13.内置Visualiser可视化舞台模拟软件，支持视频。 14.提供MIDI时间码控制方式。 15.内置像素映射及内置图形发生器。 16.内置UPS电源,断电可供电15分钟左右,防止突然断电系统损坏或丢失程序。 17.采用功能强大的泰坦Titan操作系统。 |
| 2 | 信号放大器 |  | 台 | 7台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：AC100-240V 50/60Hz。 2.额定功率：10W。 3.DMX512信号分配功能，多路DMX后级共享一套控制系统。 4.独立电感电源,独立DMX信号地线，标准DMX的独立分配放大。 5.独立光电隔离功能，避免后级对系统DMX信号控制的干扰和破坏。 6.2路输入，2路直通输出，八路独立DMX信号放大输出。 7.独立电源指示灯，独立信号输入指示灯。 8.加强输入线路DMX信号功能。 9.上机柜固定，安装方便。 10.输出标准DMX512数字信号。 11.DMX512信号放大功能，延长DMX信号传输距离。 12.数字信号：DMX512/1990。 13.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V。 14.DMX信号分配输出连接器：XLR-D3F。 15.DMX信号输入连接器：XLR-D3/5M / XLR-D3/5F。 |
| 3 | 灯光机柜 |  | 个 | 1个 | 是 | 1.加厚SPCC冷札钢板，防静电碰粉。 2.防护等级符合IP20抗压，不易变形。 3.顶部带四个排气风扇散热风扇。 4.2mm镀锌立柱，标准上机孔位其他1.5mm ，防静电碰粉。 5.底部、顶部均设有布线口。 6.容量 32U。 7.规格：600mm*600mm*1600mm。 |
| 4 | 卡龙头 |  | 对 | 63对 | 是 | 1.外壳材质：锌合金+塑胶。 2.额定电压范围 >50V。 |
| 5 | 12路直通箱 |  | 台 | 5台 | 是 | 主要参数： 1.输入电压/频率：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％。 2.输入额定电流：200A ，最大可做12路×4KW可用于任何负载。 3.设有总开关，过载与短路双重保护高分断空气开关。 4.三相独立电压，电流，监测，三相A.B.C 指示灯指示。 5.额定功率：12路×4KW，每个回路最大输出功率可达4kW。 6.输出方式：16A。 |
| 6 | 安全链 |  | 条 | 198 条 | 是 | 1.规格：4mm*80cm（包胶）。 2.承重：60kg。 |
| 7 | 铝合金灯钩 |  | 个 | 228个 | 是 | 铝合金材质，承重≥100KG。 |
| 8 | 3*2.5电缆线 |  | 米 | 2500米 | 是 | 3*2.5。 |
| 9 | 信号线 |  | 米 | 2500米 | 是 | 3*0.75mm芯信号线。 |
| 10 | 灯光架 |  | 米 | 120米 | 是 | 铝合金专业灯光架。 |
| 11 | 其他辅助材料 |  | 批 | 1批 | 是 | 其他线材、接插件、支架、钢丝、地插等。 |
| （十一）舞台幕布清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 轻型铝合金对开大幕底幕机 |  | 套 | 2 套 | 是 | 1.电动对开、摩擦驱动。 2.对开行程:14m(单边）。 3.载荷：4.0kN。 4.对开：0.35m/s。 5.噪音≤50分贝。 5.电机功率：≥1100W（铝合金电机）。 |
| 2 | 大幕底幕轻型对开铝合金成品轨道 |  | 米 | 52套 | 是 | ★定制，不锈钢材质，≥7*6mm ，“山”字槽。 |
| 3 | 对开大幕底幕三角桁架 |  | 米 | 52米 | 是 | 1.大幕26米，底幕26米。 2.三角桁架拼接式，一般3米。 3.主管直径48*壁厚3，主管中心距290。 4.横扁铁长240宽50厚5。 5.杆体连接扁铁140*50*5。 6.每个连接点配6块，8.8级螺栓组件配12组，每组外六角头螺栓M12*30一个，平垫圈12二个，弹簧垫圈12一个，六角头螺母12一个。 |
| 4 | 轻型对开幕控制系统 |  | 路 | 1 路 | 是 | 单独电箱控制（普通按钮控制，开、闭、停）带遥控，可接入中控。 |
| 5 | 固定前檐幕杆体 |  | 米 | 26米 | 是 | 1.吊杆长：26m。 2.数量：1道；￠50片式双管桁架结构，分上.下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆.黑色面漆。 3.每个连接处配2组螺栓组件，每组外六角头螺栓M12*70一个，平垫圈12二个，弹簧垫圈12一个，六角头螺母12一个。 |
| 6 | 固定横侧幕吊杆 |  | 米 | 52米 | 是 | 1.吊杆长：26m。 2.数量：2道；￠50片式双管桁架结构，分上.下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆.黑色面漆。 3.每个连接处配2组螺栓组件，每组外六角头螺栓M12*70一个，平垫圈12二个，弹簧垫圈12一个，六角头螺母12一个。 |
| 7 | 对开幕电机电源线 |  | 米 | 100米 | 是 | 护套 ZR-RVV6*0.75 ㎜²。 |
| 8 | 对开幕电机限位开关线 |  | 米 | 200米 | 是 | 护套 ZR-RVV3*0.75 ㎜²。 |
| 9 | 前檐幕 |  | 平方米 | 140平方米 | 是 | 1.26*1.8*3*1(长×高×折比3×块)。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比3:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：枣红。 |
| 10 | 前檐幕衬里 |  | 平方米 | 47 平方米 | 是 | 1.26*1.8*1*1(长×高×折比1×块)。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：枣红。 |
| 11 | 对开大幕 |  | 平方米 | 630平方米 | 是 | 1.14*7.5*3*2(长×高×折比3×块) 2.克重：240g/㎡±3% ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃） 4.尺寸：长*高*折比3:1 ★5.防火阻燃级别：B1级 6.颜色：枣红 |
| 12 | 对开大幕衬里 |  | 平方米 | 210 平方米 | 是 | 1.14*7.5*1*2(长×高×折比1×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：枣红。 |
| 13 | 对开底幕 |  | 平方米 | 630平方米 | 是 | 1.14*7.5*1*2(长×高×折比1×块)。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：黄色。 |
| 14 | 对开底幕衬里 |  | 平方米 | 210平方米 | 是 | 1.14*7.5*1*2(长×高×折比1×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：黄色。 |
| 15 | 横条幕 |  | 平方米 | 281平方米 | 是 | 1.26*1.8*3*2(长×高×折比3×块)。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比3:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：墨绿。 |
| 16 | 横条幕衬里 |  | 平方米 | 94平方米 | 是 | 1.26*1.8*3*2(长×高×折比1×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比3:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：墨绿。 |
| 17 | 竖条幕 |  | 平方米 | 288平方米 | 是 | 1.3.2*7.5*3*4(长×高×折比3×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比3:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：墨绿。 |
| 18 | 竖条幕衬里 |  | 平方米 | 96平方米 | 是 | 1.3.6*7.5*1*4(长×高×折比1×块) 。 2.克重：240g/㎡±3%。 ★3.布料：金丝绒(浸泡阻燃）。 4.尺寸：长*高*折比1:1。 ★5.防火阻燃级别：B1级。 6.颜色：墨绿。 |
| 19 | 灯杆杆体 |  | 米 | 144米 | 是 | 1.吊杆长：20m。 2.数量：1道。 3.吊杆长：18m。 4.数量：6道。 5.吊杆长：8m。 6.数量：2道；￠50片式双管桁架结构，分上、下两层，中间采用40*20方管连接，防锈底漆、黑色面漆。 7.每个连接处配2组螺栓组件，每组外六角头螺栓M12*70一个，平垫圈12二个，弹簧垫圈12一个，六角头螺母12一个。 |
| 20 | 党徽国徽政协徽章 |  | 套 | 1套 | 是 | 3个，个直径2米 50公斤 ，铝合金烤漆。 |
| 21 | 升降机 |  | 台 | 1 台 | 是 | 宽2米 提升高度9米 承重50公斤（两根钢丝绳）。 |
| 22 | 会议室旗架 |  | 套 | 1 套 | 是 | 1号旗全套不锈钢底座，旗杆，底座2.5米，旗杆高3米。 |
| 1．交货（交付）时间：签订合同后28个日历日内完成供货、安装、调试并交付使用。 2．交货地点：采购人指定地点。 3．付款时间和方式：签订合同后5个工作日内，招标人向财政部门提交经费拨付申请，获得批准并拨付到位后5个工作日内向中标人支付中标金额的30%；设备安装调试完毕并验收合格后，招标人在5个工作日内向财政部门提交经费拨付申请，获得批准并拨付到位后5个工作日内向中标人支付中标金额的20%；中标金额其余50%在项目验收合格后的两年内支付。中标人需开具对应申请支付金额的发票给招标人。 4．保修和服务要求： (1)货物验收合格后，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）提供不少于2 年质保，质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，质保期相应延长30天，质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修，若技术需求中有质保要求，以技术需求为准。 (2)货物（设备）质保期内非人为因素出现的质量问题，须按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）立即进行免费维修、免费更换有缺陷的零部件、直至免费更换新货物。质保期外发生的损坏，负责设备的终身维修，修理和换件应按成本费收取，不再收取其它费用。 (3)货物发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺立即响应并在 1小时内提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超12小时。若（设备）短期无法修复，应提供相应备件并负责安装调试。 (4)质保期及质保期满后，每半年至少有两次以上实地回访。 (5)如采购人因有重大活动需使用采购设备时，中标人应根据采购人要求提前到场检修，保障设备正常使用。 5．其他要求。 （1）投标要求： ①针对本项目投标的所有货物必须完全符合招标文件的每项要求、经检验合格的正版全新产品,如涉及版权的必须提供产品的自主知识产权证明材料；若恶意投标出现货物质量问题、技术参数不符或供货延迟等问题，直接影响采购人工作正常运转的，招标人将按《政府采购法》规定追究该中标供应商虚假应标的相关责任，同时采购人有权单方终止合同，中标供应商须负责赔偿由此给招标人造成的一切损失。 ②所有货物质量及安装调试工程质量都必须满足采购人实际使用需求，如达不到实际使用要求，验收不合格的，招标人有权解除合同，由此给招标人造成的一切损失均由该中标人负责赔偿。 ③采购人不集中组织现场踏勘，投标人自行联系采购人进行现场踏勘，费用及安全等问题由投标人自行负责。踏勘联系人：陈峥，联系电话0779-7212602。 (2)报价要求： ①本次采购为交钥匙项目，报价为全包价（含税）。报价中必须包括但不限于项目实施所需的货款、随配附件、备品备件、辅材、专用工具、包装、运输（至招标人指定位置）、货到就位、安装施工（包含但不限于室内线路安装、安装前清理及安装过程中产生的费用）、安装施工所需材料、调试（含调试后的室内整洁）、验收、培训、保修、售后服务及保险、税金等与本项目有关的可预见及不可预见的一切成本和费用的总和。除本项目合同价款及招标人认可的特殊情况外，招标人不再为本项目另付任何费用给中标供应商。 ②报价币种为人民币。 - 运输及包装方式的要求：厂商出厂完整原包装。 (4)货物抵达目的地后的检验程序： ①中标供应商按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料（含全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项），货物具备产品合格证、保修证，符合招标文件技术规格要求；设备安装调试完毕，工程质量达到国家相关施工验收规范合格标准；设备性能满足要求，达到正常使用水平，供需双方共同签字认可，完成项目验收。 ②所有货物安装调试后如与投标文件承诺不符，不予验收。 ③验收所需工具、器材由中标供应商提供。 (5)中标人要提供设备操作培训及培训资料。 (6)对投标人的其它要求： ①参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、政府采购不良行为记录、重大税收违法案件当事人、被各级政府行政部门列入黑名单的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。】 ②承诺履行招标文件的各项规定，生产或经营本次采购内容的投标人，参加政府采购活动前三年内，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。 6.履约保证金： 本项目不收取履约保证金。中标供应商不按合同履约，采购人有权按合同约定追偿并报告政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。 |  |  |  |  |  |  |

- 第三章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：中国共产党合浦县委员会党校新校区设备采购与安装项目（办公家具部分与音视系统、灯光幕布等部分）—B分标。 项目编号：BHZC2024-G1-000002-CGZX。 |
| 2 | 投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 投标保证金： 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 分包： ¨A同意将非主体、非关键性的工作分包。 þB不同意分包。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本中心要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 是否组织开标前答疑会或现场考察： þ不组织。 ¨组织，时间：,地点：，联系人：，联系方式：。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本中心或采购人提出书面询问、质疑。 供应商可通过北海“政采云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑。 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本中心将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 7 | 投标前准备： 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2.各供应商应在截标前应确保成为政采云平台正式注册供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至北海市政府采购中心网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 8 | 样品提供： 不要求提供。 ¨要求提供， （1）样品：； （2）样品制作的标准和要求：； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 9 | 供应商应准备电子投标文件：电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 |
| 10 | 方案讲解演示： 不组织。 ¨组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过 分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过 人。讲解演示结束后按要求解答评标委员会提问。（可根据项目特点进行调整） （2）方案讲解演示可选择以下其中一种方式： ¨方式一：政采云平台在线讲解演示。政采云平台在线讲解需投标人根据政采云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。 ¨方式二：评标现场讲解演示。现场讲解地点为，讲解演示所用u盘等设备由投标人自备。现场讲解演示人员进场时提供讲解人员名单（加盖公章）及身份证明，否则不得讲解演示。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。 |
| 11 | 本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。 |
| 12 | 投标截止时间及地点：2024年1月23日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线截标。 |
| 13 | 开标时间及地点：2024年1 月23 日09:00（北京时间）整，通过政采云平台实行在线开标。 |
| 14 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件无效。 |
| 15 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 16 | 中标通知书及中标公告：采购代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内通过政采云平台发出电子版中标通知书，并在广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。 中小企业信用融资：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商中标后也可在“政采云”平台申请政采贷：操作路径：登录政采云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 17 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起，原则上要求25日内签订（项目实施过程中出现质疑或投诉的情形除外）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：招标文件第二章 招标项目采购需求有详细描述。 |
| 20 | 投标文件有效期：六十日。 |
| 21 | 本招标文件的解释权属于中国共产党合浦县委员会党校及北海市政府采购中心。 |

投标人须知

一、总则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标的北海市政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包,是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2.合同分包：

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本中心将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

▲8.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人未按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“评标方法及评标标准”。

修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

（九）询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、北海市政府采购中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、北海市政府采购中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

（1）质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心监督科         0779-3960826。

（2）投诉联系部门及电话为：合浦县财政局            0779-7213187。

注：供应商可通过北海“政采云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1.采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延至15日。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本中心，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

- 1.投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购中心网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.2供应商提交的投标文件以及供应商与本中心和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

1.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

1.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

1.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

1.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件。

1.7全面实行全流程电子化采购后进一步精简评标事项和环节，梳理采购流程，取消原件审查、核对等环节。资格条件证明材料、业绩证明、授权书等材料均以电子采购文件为评审依据，供应商须对所提供材料的真实性和一致性负责。

- 2.资格文件：

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 3.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标品牌2019年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2019年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 4.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 5.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

本项目不收取投标保证金。供应商在采购活动中违反相关法律法规规章规定的，本中心将报告政府采购监督管理部门，由政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.投标文件中涉及到签名或盖章的位置未按要求签名或盖章的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

（七）投标文件的递交、修改和撤回

1.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子投标文件。

2.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.投标文件的递交

3.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至政采云平台。

3.2电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，本中心延长截止时间和开标时间，本中心和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标明符号“▲”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

（九）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

3.供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

（十）废标

1.招标采购项目出现下列情形之一的，将予废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的或实质性响应不足法定三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

2.废标后，本中心将把废标理由通知所有投标人。

四、开标

（一）开标准备

1.开标的准备工作由本中心负责落实；

2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.开标前答疑会或现场考察。采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

（二）开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法在线完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。审查的依据是投标人递交的投标文件及本中心依照相关规定通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（查询截止时点为开标当日）。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

（七）评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在广西政府采购网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市政府采购监管网、北海市政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本中心告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本中心告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订当日，将政府采购合同送代理机构备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

8.关于开展北海市政府采购合同信用融资工作的通知

各政府采购供应商：

为贯彻落实党的十九大精神、国务院“放管服”改革决策部署，助力解决中小微企业在政府采购活动中资金不足、融资难、融资贵的困难，促进中小微企业依法诚信参加政府采购活动，优化我市营商环境，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现就开展北海市政府采购合同信用融资工作有关事项通知如下：

一、融资概念

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。

二、基本原则

（一）协调推进，服务银企。北海市财政局、北海市政府采购中心共同推进“政采贷”工作，促进政府采购政策功能和金融资源的有机结合，拓宽金融机构的融资业务，助力解决政府采购中标（成交）中小微企业资金不足、融资难、融资贵的困难，促进中小微企业健康发展。

（二）银企自愿，互惠共赢。金融机构和中小微企业按照自愿原则参与。中小微企业根据自身情况自行决定是否申请“政采贷”，自愿选择金融机构、融资方式；金融机构依据其内部审查制度和决策程序决定是否为中小微企业提供信用融资、融资额度等，并与供应商签订融资合同，自担风险。

（三）优质优惠，加强扶持。金融机构按优于同期一般企业的贷款利率，向政府采购中小微企业提供信用贷款，贷款额度由金融机构根据政府采购合同的具体情况确定，不要求申请融资的中小微企业提供财产抵押或第三方担保，不收取融资利息之外的额外费用。

三、基本流程

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标（成交）供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采云”板块。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商不按合同履约，采购人有权按合同约定追偿并报告政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.解释权：本招标文件解释权属采购人及本中心。

3.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

北海市政府采购中心

邮政编码：536000

通讯地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区。

电话：0779—3056122

- 第四章 评标办法及评分标准

B分标评标办法及评分标准

综合评分法

（B分标：合浦县委党校新校区音视系统、灯光和幕布等与附属设备采购及安装）

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价，技术性能，服务方案，售后服务，信誉业绩等方面的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 |  | 评审因素 |  | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一一、 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 |  | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标的全部产品按政策文件要求认定为小型和微型企业产品的（提供《中小企业声明函》），对投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 30 分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)× 30 分 |
| 二二、 | 技术分 （满35分） | 货物性能分（满分10分） |  | 通过资格与符合性审查的投标人，投标文件对采购需求应答的重要技术参数、性能、配备（指本项目采购需求标注“★”的技术参数及配置要求）全部满足得10分，满分10分。标注“★”的技术参数及配置要求每有一项负偏离扣0.2分,扣完本项目10分为止，最低得分0分。（以技术要求偏离表的偏离情况进行评定）。 注：如技术要求偏离表中的投标响应与技术需求中要求的佐证材料不一致的，以佐证材料为准。 |
|  |  | 项目实施 方案及图纸分 （满分25分） |  | 投标人提供有显示系统、音响系统、灯光系统、幕布等施工组织方案和相应的设计图纸及配图说明，评委根据上述方案及图纸的完整性、针对性、合理性、可操作性等方面独立评审并独立打分。本项最多得25分，未提供上述方案及图纸不得分： 一档5分：提供有上述方案和图纸、说明，但方案不完整不具体，缺乏针对性；图纸设计简单不完整，不够合理，操作性不强。 二档10分：提供有上述方案和图纸、说明，方案基本完整，简单阐述有施工组织方法、施工进度安排、设备供应保障、安装质量保障、施工安全保障等内容；图纸设计基本完整。 三档15分：提供有上述方案和图纸、说明，方案完整，详细阐述施工组织方法、施工进度保障、设备供应保障、安装质量保障、施工安全保障等内容；图纸设计完整、合理。 四档25分：提供有上述方案和图纸、说明，方案完整，详细阐述施工组织方法、施工进度保障、设备供应保障、安装质量保障、施工安全保障等内容；图纸设计完整合理。方案和图纸都符合现场条件，可操作性强。 |
| 三三、 | 商务分（满分35分） | 售后服务分（满分27分） |  | 各投标人提供的售后服务及培训方案，应包含质保期及非质保期的服务质量承诺、定期回访、培训方案、生产厂家对投标人售后服务的支持措施（包含但不限于售后服务授权、承诺等）、应急措施（包含但不限于应急预案、故障出现解决方案、备品备件承诺情况和应急响应保障有效证明材料等）、拟投入售后服务人员专业技术能力（投标文件中提供人员相关资格证件复印件和社保证明复印件，复印件均加盖投标人公章）及其他优惠措施等内容。评委根据上述方案的完整性、针对性、合理性三个方面进行独立评审并独立打分，本项最多得27分： 一档（2分）：能提供售后服务及培训方案，方案不完整，阐述内容不超过上述的4项，各项措施针对性不强，基本满足本项目的采购需求。 二档（8分）：能提供售后服务及培训方案，方案基本完整，包含上述7项内容，各项措施针对性合理性较强，较好满足本项目的采购需求。 三档（16分）：能提供售后服务及培训方案，方案完整，全部包含上述7项内容，各项措施针对性合理性强，承诺“质保期及质保期满后，每半年至少有一次以上实地回访”和“发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺立即响应并在1小时内提出解决方案，2小时内到现场进行故障处理”，并提供能在2小时内到达现场处理故障的有效证明材料。 四档（27分）：能提供售后服务及培训方案，方案完整，全部包含上述7项内容，各项措施针对性合理性很强，承诺“质保期及质保期满后，每半年至少有一次以上实地回访”和“发生故障接到用户维修要求后立即响应并在1小时内提出解决方案，1小时内到现场进行故障处理”，并提供能在1小时内到达现场处理故障的有效证明材料。 |
|  |  | 综合实力 （满分3分） |  | 投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，同时满足得3分，否则不得分。投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 业绩分 （满分3分） |  | 2019年1月1日以来至投标截止日期止，投标人有类似已完工项目的业绩，每提供1个得0.5分，满分3分。（投标文件中须提供中标通知书、合同及验收报告的复印件并加盖投标人公章，原件备查） |
|  |  | 政策分（满分2分） | 节能、环境标志 | （1）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购品目清单的，得1分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。适用于非强制采购节能产品） （2）投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购品目清单的，得1分。（投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的环保产品认证证书复印件并加盖投标人公章。） |

(三)总得分=一 + 二 + 三 。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 第五章 合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供应商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交货时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：                       。

3.付款方式：                      。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的收款账户，如需要变更收款账户，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

5.甲方在政府采购合同中约定预付款，预付款比例为合同金额的   ％；项目分年安排预算的，每年预付款比例为项目年度计划支付资金额的   ％。

第九条　履约保证金

本项目不收取履约保证金。中标供应商不按合同履约，采购人有权按合同约定追偿并报告政府采购监督管理部门依照相关规定作出处理。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7.其它违约行为按违约货款额5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力。政府采购监管部门（或采购人所属财政部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件：

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一）投标文件的外包装封面格式：

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投标文件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年 月 日

[注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

- 1.资格文件：

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 2.资信及商务文件：

▲（1）承诺函(格式见第六章)；（必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）

（3）产品销售许可证；

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（8）投标品牌2019年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）复印件；

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2019年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 3.技术文件：

（1）对本项目系统总体要求的理解；

▲（2）技术响应表；（必须提供）

（3）设备配置清单（均不含报价）；

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（如有要求，则必须提供）

- 4.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；（必须提供）

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

（1）法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

（2）电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

▲（1）北海市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章，必须提供）。

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致：北海市政府采购中心：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表(签名)：

日期： 年 月 日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（2）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

▲（1）承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：_北海市政府采购中心：

我       （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                    职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

（3）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（4）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

▲（5）商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点：… |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| 5 | … |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（6）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（如有要求，则必须提供）；

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（8）投标品牌2019年以来具有同类项目销售业绩（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：年月日

（9）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（10）投标人或投标产品制造商有效的ISO9000质量保证体系、ISO14000环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书及其他相关的认证证书复印件；

（11）投标人或投标产品制造商2019年以来获得与企业生产经营相关的奖项；

（12）中小企业声明函；

（13）投标人残疾人福利性单位声明函；

（14）节能环保产品或政府强制采购节能产品认证证书；

（15）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（16）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（17）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见承诺函）；

（18）投标人情况介绍。

- 三）技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

▲（2）技术响应表格式：（必须提供）

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：   日期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

▲（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等（如：主要设备材料的原厂商对本项目的授权书）；

原厂商售后服务承诺书（格式）

致：北海市政府采购中心：

我们（制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按（国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在兹指派按

（国家名称）法律成立的、主要营业地址在的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于项目（招标编号：）要求采购的由我方制造/或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：；规格型号：；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于年月；在可以预见的（天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收 日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人（负责人）或授权代表签名：

单位公章：年月日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表（格式）

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人公章：　年月　日

- 四）报价文件部分（格式）

▲（1）投标函格式：（必须提供）

投标函

致：北海市政府采购中心：

根据贵方           项目的招标公告（项目编号：        ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人        （投标人名称）提交投标文件(其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起______个日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：邮编：__________电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：___________职务：

投标人名称(公章):___________________

开户银行：        银行帐号：

法定代表人（负责人）或委托代理人签名:___________    日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

▲（2）投标报价明细表格式（必须提供）

项目名称：

项目编号：

分标名称及分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人盖章：日期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（4）开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标名称及分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

4.以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人）或委托代理人签名：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

- 四、其他文书、文件格式

（一）分包意向协议格式：

分包意向协议

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

## ……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

（分包供应商名称）提供的货物全部由小微企业制造，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包供应商提供的货物全部由小微企业制造，且其合同份额占到合同总金额 30%以上的，对大中型企业的报价给予6%的扣除）

投标人名称(电子签名)：

分包供应商名称：

……

日期：  年  月   日

（二）中小企业声明函格式：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员________人，营业收入为_________万元，资产总额为________万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日    期：

填写注意事项：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（3）政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

（三）残疾人福利性单位声明函格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（四）质疑函范本格式：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（五）投诉书范本格式：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地址：                                        邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                    联系电话：

地址：                                        邮编：

被投诉人1：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

被投诉人2：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

……

相关供应商：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                                        包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于 年月 日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于 年 月 日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。