北 海 市 政 府 采 购 中 心

BEIHAI  CITY  GOVERNMENT  PROCUREMENT  CENTER

谈判文件

项目名称：教学设备竞争性谈判采购

项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX

采购单位：北京市第八中学北海实验学校

采购代理机构：北海市政府采购中心

2020年7月29日

目录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  谈判供应商须知	5

第三章  项目采购需求	17

第四章  竞争性谈判响应文件格式	24

第五章  合同格式	41

第六章  评定标准	49

- 第一章  竞争性谈判公告

北海市政府采购中心教学设备(BHZC2020-J1-000041-CGZX)

竞争性谈判公告

项目概况：

教学设备采购项目的潜在供应商应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件，并于2020年8月7日9时30分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX。

项目名称：教学设备竞争性谈判采购。

采购方式：竞争性谈判

预算金额(人民币）：1,977,860.00元。

采购需求：教室课桌椅、空调等教学设备一批，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

合同履行期限：签订合同后10个日历日。

本项目不接受联合体谈判。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(2)对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年7月29日至2020年8月3日。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。

方式：供应商登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行文件下载。

售价：免费获取采购文件。

四、响应文件提交

截止时间： 2020年8月7日9点30分。

地点：北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

(一)谈判保证金(人民币）：39,557.20元。（注：须足额交纳，不接受以个人名义交纳的投标保证金）。

缴纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至本中心登记备案)。

户名：北海市政府采购中心；

开户行：中国银行北海分行；

银行账号：615857501871。

缴纳截止时间：以响应文件提交截止时间之前到账为准，应文件提交截止时间之后到账作为无效谈判处理（备注：须注明项目编号，以便登记、查询）。

注：供应商未按照采购文件要求提交投标保证金的，投标无效。

（二）谈判文件逾期递交或未密封将予以拒收。供应商可以派授权代表出席开标会议。授权代表凭法定代表人（负责人）授权委托书原件参加开标会，无授权人员将予以拒绝。

（三）本项目需要落实的政府采购政策：

1．强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2．鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

3．扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（四）网上公告媒体查询：广西政府采购网、北海市共资源交易网、北海市政府采购中心网站。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市第八中学北海实验学校。

地址：北海市北海大道。

联系方式：蔡德乾，电话：0779-2250521。

2.采购代理机构信息

名 称：北海市政府采购中心。

地　址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼东侧。

联系方式：0779-3069259。

3.项目联系方式

项目联系人：梁入心。

电　话：0779-3071101 。

4.监督部门信息

名    称：北海市财政局

联系方式：0779-3063975

北海市政府采购中心

2020年7月29日

- 第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：教学设备竞争性谈判采购 项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX 采购预算： 1,977,860.00元。 |
| 2 | 3.1 | 谈判供应商资格： 1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 3．对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4.本项目不接受联合体谈判。 |
| 3 | 7.4 | 报价：供应商应就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份 副本两份。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年8月7日9时30分整。 地址：北海市北海大道（中段）177号市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。 |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
| 7 | 11.0 | 保证金（人民币）：按采购预算价的2%计交，39,557.20元整。（须足额交纳，不接受以个人名义交纳的谈判保证金） |
| 8 | 12.1 | 谈判时间：2020年8月7日9时30分整截标后（具体时间由北海市政府采购中心另行通知） 谈判地点：截标时另行通知。 |
| 9 | 12.6 | 评审方法：最低评标价法（详细见第六章）。 |

谈判供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：教学设备竞争性谈判采购

项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北京市第八中学北海实验学校。

2.2“采购代理机构”是指：北海市政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人机构（负责人）。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.7“谈判保证金”根据《中华人民共和国政府采购法》第三条，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十三条，财政部《政府采购非招标采购方式管理办法》第十四条、第二十条、第五十四条的规定，谈判保证金，是政府采购竞争性谈判采购项目的谈判供应商，依照竞争性谈判文件的规定，向采购人或采购代理机构交纳一笔款项，以这笔款项担保竞争性谈判供应商在谈判活动中不发生违法违规、违反程序或者不诚信的行为，如果发生了违法违规、违反程序或者不诚信的行为，则无权要求退还谈判保证金，如果没有发生违法违规、违反程序或者不诚信行为，采购人或采购代理机构应当退还谈判保证金。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1谈判供应商资格：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条【（一）具有独立承当民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大的违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。】所规定的条件，且承诺履行谈判文件的各项规定，国内注册生产或经营本次采购货物的供应商。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.3对在“信用中国”网站、“中国政府采购网”等被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

3.4本项目不接受联合体谈判。

注：特别说明：

▲（1）提供相同品牌产品的不同谈判供应商参加同一合同项或分标下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终报价最低的为有效谈判供应商，最终报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的谈判供应商，其他供应商谈判无效。

非单一产品采购项目中，多家谈判供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在谈判文件中载明。

多家代理商或经销商参加谈判，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，谈判时，谈判小组按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲（2）谈判响应供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。谈判响应供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

▲（3）谈判响应供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲（4）谈判响应供应商在竞争性谈判采购活动中提供任何虚假材料,其谈判或成交无效，并报监管部门查处。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2020年7月29日广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本中心至少在谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有谈判文件收受人，并在广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站上发布变更公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。对谈判文件提出的要求作出实质性响应（对谈判文件作出响应是指谈判供应商必须对谈判文件中涉及项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应）。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1价格文件

▲1）报价表（附件2）（必须提供）；

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

▲1）谈判书（附件1）（必须提供）；

▲2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件3）（必须提供）；

▲3）谈判保证金缴纳证明（必须提供）；

▲4）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第四章），法定代表人（负责人）参加谈判时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第四章）。

▲5）谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件复印件 （必须提供，原件备查）；

▲6）承诺函（附件13）（必须提供）；

▲7）谈判供应商自2020年3月以来至少一个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲8）谈判供应商自2020年3月以来至少一个月依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟，必须提供），无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查，必须提供）；

▲9）产品质量保证书（附件9）（必须提供）；

▲10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（附件5）（必须提供）；

▲11）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）（格式自拟，必须提供）；

▲12）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定,则必须提供）；

▲13）采购需求中要求必须提供的材料等（如有规定,则必须提供）；

14）财务状况报告或银行准信证明；

15）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，则必须提供）；

16）中小企业声明函（附件11）；

17）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

18）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

19）产品获奖证书；

20）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

21）质量保证措施；

22）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

23）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

特别说明：（1）谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖谈判供应商印章，否则其无效（含正、副本，正本与副本不一致的，以正本为准）。

（2）谈判文件要求“必须提供”的证明等材料，谈判供应商必须全部提供，缺一不可，否则谈判无效。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4谈判供应商可就《采购需求》中所有的货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 竞争性谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“价格文件”、“商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、所竞分标号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本两份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封，在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】（竞争性谈判响应文件的密封以文件袋无明显缝隙露出袋内文件表述内容且封口处有密封签章为合格）。

文件袋外层封面上应写明：

1）项目名称：

2）项目编号：

3）谈判供应商名称：

4）（截标时才能启封）

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判响应文件应于谈判文件中规定的时间前递交到北海市政务服务中心三楼公共资源交易中心开标室。

9.2竞争性谈判响应文件从响应文件递交截止日期后六十日内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

10.1在本文件要求竞争性谈判响应文件递交截止时间后送达的竞争性谈判响应文件为无效文件，本中心将拒收。

11．谈判保证金

11.1谈判保证金应用人民币：按采购预算价的2%计交，39,557.20元整。（须足额交纳，不接受以个人名义交纳的谈判保证金）

11.2保证金交纳方式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交(包括网银转账，电汇等方式)，所有递交方式均以到账时间为准。(若以保函方式提交的，必须在保证金交款截止时间前将加盖供应商公章的保函复印件提交至本中心登记备案)。

11.3缴纳谈判保证金的账户为：

开户行：中国银行北海分行广东南路支行

户  名：北海市政府采购中心

帐  号：615857501871

11.4谈判供应商应按本须知中明确的单位全称、开户行、账号，于谈判截标前交到政府采购中心指定账户上，并将交款的银行回单（回执）复印件装订于谈判文件中。未按指定账户缴纳的，视为不缴纳谈判保证金。

11.5对未按本谈判文件要求交纳谈判保证金的谈判响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

11.6办理谈判保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号，以免耽误竞争性谈判。

11.7未成交谈判供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。成交谈判供应商的谈判保证金，自合同签订之日起五个工作日内予以退还，不计利息。

11.8对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

11.10谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

五、谈判程序及评标方法

在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

12.1第一轮谈判

谈判时间及地点: 详见本须知前附表第8项规定。

谈判小组对竞争性谈判响应文件进行资格性审查，依据谈判文件对已通过资格性审核的各竞争性谈判响应文件进行书面评审，审查竞争性谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，在评审后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本中心对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第一轮谈判后谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，由谈判小组组长主持，根据谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对谈判文件采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等实质性内容进行统一变动，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出书面响应。

⑵供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交竞争性谈判响应文件，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃谈判。重新提交的响应文件与竞争性谈判响应文件同具法律效力。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应文件或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行谈判。本中心对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选人。第二轮谈判后谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

12.4最后报价

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价（最终报价前的每轮谈判报价原则上都要比上一轮谈判报价低）。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人（负责人）或授权代表签字或者加盖公章后密封递交谈判小组，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.5谈判供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为：最低评标价法。

六、无效谈判及废止条款

13.1无效谈判条款

谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）应交未交谈判保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备谈判文件中规定资格要求的；

（4）关联供应商参加同一合同项或分标下政府采购活动的：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

②生产厂商授权给供应商后自己又参加同一合同项或分标下的政府采购活动的。

（5）不符合法律、法规的；

（6）不符合谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

13.2 相互串通无效条款

供应商有以下情形之一的，视为相互串通，谈判响应文件作无效处理：

（1）不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的;

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜;

（3）不同的供应商的谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同供应商的谈判响应文件异常一致或最终报价呈规律性差异;

（5）不同供应商的谈判响应文件相互混装;

（6）不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.3未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑵谈判供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑶因重大变故，采购任务取消的。

七、恶意串通情形和处理

供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其谈判响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改谈判响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等谈判响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

供应商存在以上恶意串通情形的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条规定进行处理。

八、确定成交供应商办法

14.1 根据以下原则确定成交供应商：

14.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

九、成交公告

15.1本中心在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在广西壮族自治区政府采购网 、北海市公共资源交易网、北海市政府采购中心网站上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.2谈判供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到谈判供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

15.3质疑谈判供应商必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：北海市政府采购中心办公室         0779-3960813

投诉联系部门及电话为：北海市财政局政府采购监督管理科   0779-3063975

十、质量保证金

1. 采购单位按合同金额的5%收取质量保证金。成交供应商须在签订合同后5个工作日内以转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳质量保证金至采购人以下指定账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行

户  名：北京市第八中学北海实验学校

账  号：2107530009300156549

2.签订合同后，成交供应商按合同履约的，质量保证金在合同履行完毕后五个工作日内如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，质量保证金按有关法规处理，质量保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。成交供应商应及时办理退还质量保证金手续，并提供质量保证金缴款凭据（复印件）及本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还质量保证金。成交供应商不及时办理退还质量保证金手续所造成的一切后果，由成交供应商自己承担。

十一、合同

（一） 签订合同

16.1 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交，否则，按成交供应商违约处理，本中心将没收成交供应商递交的全部谈判保证金。

16.2成交供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交供应商之后排名第一的成交候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新采购。成交供应商放弃成交项目，拒绝与采购人签订合同的，其谈判保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

16.3采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照谈判文件和成交人谈判响应文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和成交人谈判响应文件作实质性修改。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

16.4政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起两个工作日内，采购人将政府采购合同在广西壮族自治区政府采购网公告；政府采购合同签订当日，将政府采购合同送本中心备案。

16.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

16.6采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他谈判供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的谈判供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

16.7采购人应当加强对成交人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交人支付采购资金。对于成交人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（二）补充合同

17.政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（三）合同公告

18.采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、适用法律

19. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

20.1采购代理服务费

北海市政府采购中心代理政府采购业务不收取采购代理服务费。

20.2解释权

本谈判文件解释权属本中心。

20.3有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

单位全称：北海市政府采购中心。

通讯地址：北海市北海大道(中段)177号北海市政务服务中心三楼。

电    话：0779-3071101。

传    真：0779-3071101。

联 系 人：梁入心。

- 第三章  项目采购需求

采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.按财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》财库〔2019〕9号文件要求，如发布有政府采购节能产品品目清单中规定为政府强制采购的节能产品，（品目清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），谈判产品必须满足文件的相关规定。谈判时必须提供产品属于强制节能产品的证明，以提供谈判产品所属品目清单页和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书为准。

3.本项目的政府采购预算价为人民币1,977,860.00元，最终报价高于预算价的，作无效谈判处理。

4.标注“★”的参数及要求必须满足，否则谈判无效。

5．交货（交付）时间：签订合同后 10 个日历日。

6．交货地点：北京第八中学北海实验学校

7．付款时间和方式：验收合格后7 个日历日内一次付清

| 序号 | 名称 |  | 技术参数及性能（配置） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室课桌椅 |  | 规格尺寸：600*400mm*1-8号升降； 桌面：采用600*400*18mm优质中密度纤维板，贴防火板两长边做后成型，两短边封2mmpvc边。自攻丝吊面。桌屉采用5mm钢筋加工制作而成。带挂勾。桌腿立柱：1.桌主腿钢管厚度1.5mm，其余部分所用钢材壁厚1.2mm，桌上节腿：30*50*1.5mm，下节腿：36*66*1.5mm。底脚：30*62*1.5mm扁圆管，桌拉称直径32mm圆管。2.桌脚胶垫签钉固定。3.手摇机械升降，两侧立腿内各有一套铝制部件与伞齿轮结合升降结构，齿轮轴两端设有机械轴承，使升降系统转动时省力无噪音。4.立腿上标有升降高度标线，便于定位高度。可升降范围760-520mm。二、椅面椅背：采用11mm优质桦木多单板，涂进口脲醛胶，双贴防火板，利用钢模、热压机一次模压成型。小边涂聚脂漆做透明涂饰。层次分明美观好看。 椅腿立柱：1.椅腿钢管厚度1.5mm，其余部分所用钢材壁厚1.2mm，上节腿：30*50*1.5mm，下节：36*66*1.5mm。底脚：30*621.5mm扁圆管，拉称直径32mm圆管。2.椅脚胶垫签钉固定，使其在移动时不脱落。3手摇机械升降，两侧立腿内各有一套铝制部件与伞齿轮结合升降结构，齿轮轴两端设有机械轴承，使升降系统转动时省力无噪音，左右升至最高时有防脱装置4.立腿上标有升降高度标线，便于定位高度，升降范围440-330mm。静电喷塑：钢架外部经抛丸机抛钢丸做物理除油、除锈，将部件表面加工成麻面，再用喷涂流水线做静电喷塑处理，塑膜颜色一致，附着力强，不脱层、不返锈、不褪色。 | 300套 | 2020年秋季开学急需 |
| 2 | 学生宿舍双层床 |  | 2、材质要求： 采用冷轧薄形钢板符合国家标准（GB700-88）钢管符合国家标准（GB3092-82）,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂灰白桔纹环氧型树脂粉沫涂料，经200℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。床板采用厚度不小于16mm松木床板。 3、参数要求 ★立柱：采用优质冷轧钢带经模压一次成形，并采用高频焊接成中空封闭管，其立面为封口方形管材，管材四角采用圆弧防撞设计，立柱四面有祥云花纹（花纹为模压一次成型），起到抗扭作用，既美观又实用。立面成型后尺寸为52mm×52mm（允许正偏离1mm）材料厚度≥1.2mm。经酸洗磷化工艺处理使表面形成一层氧化膜，达到防锈效果。如图所示： ★长横梁：采用优质冷轧钢板经模压并采用高频焊接一次成型，其立面为封口L型管材，横梁正面有不少于三道凹凸长城祥云花纹（花纹必须为模压一次成型），起到抗扭作用，既美观又实用。底部为R15弧形防碰撞设计，防止学生刮伤。立面成型后尺寸为80mm*55mm（允许正偏离1mm）材料厚度≥1.2mm。经酸洗磷化工艺处理使表面形成一层防锈膜，达到防锈效果。如图所示： ★短横梁：采用优质冷轧钢板经模压并采用高频焊接一次成型，管材立面为中空P型封闭管材，规格:80*33*1.2 mm P型管。经酸洗磷化工艺处理使表面形成一层防锈膜，达到防锈效果。如图所示： ★前护栏：为安全考虑，横管采用D型管20*32*1.2mm，经数控弯曲成曲型。中间横方与竖管采用方管20*20*1.0mm。前护栏镶嵌白橡木纹环保无公害密度板制作，15mm厚，板材露边处需采用优质与板面同色1.5mm厚PVC封边条，高温全自动机封边, 粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水。前护栏与长横梁整体焊接成型， D型管如图所示: ★床头上铺护栏：护栏顶部横管与立柱规格一致，采用一次性压铸成型金属弯头与立柱管材连接，且预留U型蚊帐架孔位，弯头为弧形无锐角，美观耐用，中间横管采用20*20*0.8mm优质方管，床头护栏镶嵌白橡木纹环保无公害密度板制作，15mm厚，板材露边处需采用同色1.5mm厚PVC封边条，高温全自动机封边, 粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水。 ★床头下铺护栏：横管采用28*38*1.2mm D型管，床头护栏镶嵌白橡木纹环保无公害密度板制作，15mm厚，板材露边处需采用同色1.5mm厚PVC封边条，高温全自动机封边, 粘接牢固,无脱胶、无鼓泡、防水，D型管如图所示: ★床梯：床梯框架主管采用方管25*25*1.2mm，脚踏板采用1.2mm厚优质冷轧钢板一次冲压成型，踏板正面带有防滑纹，前后折边，折边不得焊接，折边高度不小于15mm，成型尺寸335*120 mm；如图所示： 床挂件：采用优质钢板经冲压一次成型，成型后外形规格不小于为26*26*195*2.0mm，连接扣点采用不小于3个位置连接，床横梁与床立柱连接方式：卡扣式连接（无需螺栓），立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接件无缝式下压连接，实现使用后越用越紧的状态。 床桓：20*40*0.8mm方管； ★蚊帐架：16*1.0圆管，两侧均为U型蚊帐架； ★保护套：采用优质塑胶一次性注塑成型，立柱上端为内塞式上盖，立柱下端采用外套式脚套底部带有防滑设计，形状与立柱完全吻合，起到防潮作用。（不允许3D打印）。 多功能鞋架储物柜：鞋架采用20*20*1.0mm优质钢管制作，储物柜采用0.8mm厚优质冷轧钢板经折弯、焊接成型。如图所示： 样品清单 序号; 名称; 规格; 小样要求. 1; 立柱; 52*52*1.2mm 500mm长; 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。. 2; 长横梁; 80*55*1.2mm 500mm长; 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。. 3; 短横梁; 80*33*1.2 mm P型管 500mm长; 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。. 4; 前护栏D型管; 20*32*1.2mm D型管 500mm长; 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。. 5; 床头上铺护栏金属弯头; /; 按照参数要求提供，一次性压铸成型金属弯头，有预留蚊帐架孔位，不需喷涂。. 6; 床头下铺护栏D型管; 28*38*1.2mm D型管 500mm长; 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。. 7; 踏板; 335*120*1.2mm 1块; 按照参数要求提供，一次冲压成型，需酸洗磷化，不需喷涂。. | 250张 | 2020年秋季开学急需 |
| 3 | 双人更衣柜 |  | 规格尺寸：900*500*1900mm； 1、基材采用0.8mm优质冷拔钢板经剪板、折弯、冲压焊接而成。 2、通体顺开板门，门内部设有加强筋、小镜子。门外部设有通风孔、标签框、门锁。 3、门内有两块固定搁板，搁板三折弯处理，设有加强筋，配有不锈钢钢管挂衣杆。底部设有一个抽屉带锁、扣手，滑道。 4、柜体钢部件经除油、除锈、酸洗磷化后做静电喷涂处理，不返锈、不褪色。 | 250个 |  |
| 4 | 空调2匹 |  | 类别：壁挂式 制冷类型：冷 匹数：2匹 定频/变频：定频 制冷量(W)：5180 制冷功率(W)：1580 内机噪音(dB(A)：24-42 外机噪音(dB(A)：51 循环风量(m3/h)：650 | 50台 | 满足教室需求 |
| 5 | 空调1.5匹 |  | 类别：壁挂式 制冷类型：冷 匹数：1.5匹 定频/变频：定频 制冷量(W)：3500 制冷功率(W)：1064 内机噪音(dB(A)：24-42 外机噪音(dB(A)：51 循环风量(m3/h)：650 | 120台 | 满足教师、学生宿舍需求 |
| 6 | 电表 |  | 单相电子表，额定电压：220V,显示：计度器显示，外形尺寸：168*112*59，功率：4000W，电流：5（20）A | 120台 | 每间宿舍单独设立电表 |
| 7 | 空调外接线 |  | 铜线4平方，100米/卷，耐火铜芯单芯硬线，采用优质无氧铜及符合国家标准的PVC制造，符合国家标准GB\T5023-3-2008。 | 15卷 | 空调安装要调整位置，需要另外架线。 |
| 8 | 教师宿舍家具 | 单人床 | 规格尺寸：2000*1200*1100mm； 床腿采用40*40*1.5MM优质一级方形钢管。 床枉（两长边、两短边）采用40*25*1.5mm优质一级矩形钢管。床带采用25*25*1.2mm优质方形钢管，床带共5根。 床板采用厚度不小于16mm松木床板。床板两端与短床枉搭接。床头及护栏处设有装饰板。 所有金属表面静电粉末喷塑处理，配优质五金件。下配优质塑料防退脚垫。棕垫厚50mm。 | 20套 | 满足教师宿舍需求 |
|  |  | 床头柜 | 规格尺寸：550*400*500mm； 1、基材采用0.8mm优质冷拔钢板经剪板、折弯、冲压焊接而成。 2、三个抽屉，三节静音滑轨，带锁。金属扣手。 3、柜体钢部件经除油、除锈、酸洗磷化后做静电喷涂处理，不返锈、不褪色。 |  |  |
|  |  | 文件柜 | 规格尺寸：900*450*1900mm； 1、基材采用0.8mm优质冷拔钢板经剪板、折弯、冲压焊接而成。 2、四门平开，门内部设有加强筋。门外部设有通风孔、标签框、门锁。 3、门内有两块固定搁板，搁板三折弯处理，设有加强筋，配有扣手。 4、柜体钢部件经除油、除锈、酸洗磷化后做静电喷涂处理，不返锈、不褪色。 |  |  |
|  |  | 更衣柜 | 规格尺寸：900*500*1900mm；1、基材：基材采用0.8mm优质冷拔钢板经剪板、折弯、冲压焊接而成。 2、通体对开两门，门内部设有加强筋、半身镜子。门外部设有通风孔、标签框、门锁。 3、门内有两块固定搁板，搁板三折弯处理，设有加强筋，配有不锈钢钢管挂衣杆。底部设有一个抽屉带锁、扣手，滑道。 4、柜体钢部件经除油、除锈、酸洗磷化后做静电喷涂处理，不返锈、不褪色。 |  |  |
|  |  | 办公桌 | 规格尺寸：1400*700*780mm； 1、基材：桌面采用25mm中密度纤维板贴防火板两长边做后成型处理，2mm厚同色PVC封边； 2、结构：钢木结构，一侧为四抽屉（连锁）；另一侧上部为一抽屉，下部为单开门，门内有活动层板；中间一个大抽屉带锁。三节静音滑轨。 3、五金：优质配件、锁具、三节静音滑轨及调节脚。 |  |  |
|  |  | 办公椅 | 规格尺寸：常规；椅背采用优质工程塑料加钢筋骨架与优质尼龙网布相结合，颜色可选； 软坐垫采用优质工程塑料骨架，软包部位选用优质聚氨酯定型棉，外部用优质织物面料经阻燃处理；扶手采用优质铝合金与自结皮扶手相结合。 下脚采用优质工程塑料五星脚，杜邦优质万向轮，进口优质升降气缸，升降范围1-100mm，前置式结构优质金属座盘，仰度可调，带锁定功能。 |  |  |
| 9 | 教师宿舍窗帘 |  | 环保、遮光、隔热、隔音、阻燃环 保夹芯、可水洗 | 20间 | 满足教师宿舍需求 |
| 10 | 教室宿舍窗帘 |  | 环保、遮光、隔热、隔音、阻燃环 保夹芯、可水洗。 | 30间 | 满足教室需求 |
| 11 | 教室电风扇 |  | 功能参数:全新升级1.4米56寸电风扇吊扇/大风量电扇工程扇 , 定频/变频 定频.风类模式自然风.风力档位五档调节.定时范围无定时 | 90台 | 满足教室需求 |
| 12 | 落地电风扇 |  | 功能：5叶扇，高度可调节，3档调节风量，静音效果好。 | 30台 | 办公室需求 |
| 13 | 书包柜 |  | 规格尺寸：1000*300*1060mm（5件）； 1、基材采用0.8mm优质冷拔钢板经剪板、折弯、冲压焊接而成。 2、每件上下各四门顺开，门内部设有加强筋。 3、门外部设有通风孔、亚克力标签框、门锁。金属扣手。 4、柜体钢部件经除油、除锈、酸洗磷化后做静电喷涂处理，不返锈、不褪色。 | 80组 | 满足教室需求 |
| 14 | 阅览室设备 | 览室书柜 | 规格尺寸：2000*500mm 1、定制。 2、EE级多层实木板制成。 3、窗帘 |  |  |
|  |  | 书架 | 规格：≥900*450*2000mm（此为单个规格，） 所用钢板厚度不低于如下标准： 立柱：1.5mm；搁板：1.0mm；挂板：0.8mm；侧板：0.8mm；底盘： 2.0mm； 板：采用0.8mm优质冷轧钢板 （1）以上钢板要求均采用优质冷轧钢板。 （2）主结构钢制框式底座，搁板外沿与立柱外侧齐，每组各联同层板要在一个水平线上。搁板与挂耳之间的活动量不超过2 mm。搁板和挂板应能沿立柱的垂直方向调整高度，立柱上的挂板孔距50 mm，每层两块搁板中间均采用20mm厚香樟木搁板，香樟木含水率必须≤13、PH值≤7（以达到驱虫防虫的功效）。 工艺要求： （1）表面处理：各零部件在涂覆前，必须进行清洗、除油、除锈、并按照GB6807.86标准进行磷化处理；每道工序必须分槽处理。所用标准件及紧固件均需氧化或镀锌处理。 （2）表面涂覆亚光喷塑，必须使用优质环保环保吐覆材料，要求表面均匀光亮、色泽一致、无划伤，表膜附着力应能达到GB1720中规定的二级指标。 （3）搁板表面光滑平整，边缘3折弯，一次成形。 （4）所有焊接件应焊接牢固，焊痕光滑，平整。 （5）书架颜色要求与现有书库的旧书架颜色一致。 安装要求： （1）安装中不得有抽钉或自攻钉连接形式，应全部采用螺栓活接，安装后所有同层搁板高度偏差应不大于2mm，产品各零件、组合件之间应能保持互换性； （2）若干书架节距因安装位置偏差会有变化，以实际测量为准； （3）部分书架的高度以现场测量为准； 要求产品的工艺、质量应符合GB-T13667.1-92和 GB-T14533-93标准。 ▲投标文件中必须提供香樟木搁板两年以上省级或以上质检部门出具的合格检测报告其中包括含水率≤13、PH值≤7、树种判定为香樟检测报告，检验结论必需判定为香樟，如检测报告只判定为樟木或者樟属科视为不满足要求，原件核查。 |  |  |
|  |  | 阅览室一体机 | 一、整体架构设计 （一）内置OPS模块要求 ★1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU或以上配置； 3.内存：4G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128 G或以上SSD固态硬盘； ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm×17cm×3cm确保封闭空间内有效散热。 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 9.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 10. 具有标准PC防盗锁孔。 （二）整机前置按键功能 1. 整机具备至少6个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 ★2.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★3. 设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同步录制，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★4.整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。 5.整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4：3与16:9），可对不同页面比例的PPT课件实现全屏展示。 （三）显示要求 1.整机屏幕采用≥65英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 ★2.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 3.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦×2。 4.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840×2160。 （四）侧边接口与快捷功能 1.整机具备如下侧边接口： 输入端子: ≥1路VGA；≥1路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥2路HDMI；≥1路TV RF；≥2路USB,至少一路可随通道自动切换，方便外接其他设备时在任意通道均可使用；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 输出端子：≥1路耳机；≥1路同轴输出；≥1路Touch USB out。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快速切换Android/PC通道：用户可自定义在任意通道下通过侧边菜单中的主页键功能，快速进入Android或PC通道的系统桌面。 4.快捷小工具：可支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 ★5.整机支持在任意通道下调出互动课堂功能，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件： 1）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 2）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果。 3）学生可自行设置姓名。 4）支持课堂抽选功能，提供实时提问功能，学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。 6.快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 二、电脑系统要求 ★1.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 2.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度和对比度调节、声音和图像调节整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★3.整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 4.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 5.外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB 的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 6.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 ★7.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便调整。 8.设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁。 ★9.整机内置摄像头可拍摄不低于500万像素的照片，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 10.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。11. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 ★12.智能U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，需要使用时插入USB key可解锁，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★13.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。 14.节能功能： 1)整机可一键黑屏节能70%以上； 2)自动关机节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机； 3)黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将在短时间内自动进入黑屏节能模式。 三、音效系统要求 1. 音乐课工具：整机处于任意通道下，在屏幕侧边可调出节拍器功能，可自由调整节拍类型、快慢等，适应更多课堂场景。 ★2.设备支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 四、内置嵌入式系统要求： 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便老师操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的教学应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 ★2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。 ★3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护老师视力健康的同时保证显示效果。 ★5.整机内置硬件自检维护工具，支持对触摸框、PC模块、光感系统模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修，投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 ★6.Android系统下支持屏幕密码锁功能，可自定义解锁密码，开启后可锁定屏幕、整机按键及遥控器，并投标时需提供第三方检验机构所出具的关于该功能检测报告复印件。 7.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写。 10.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 五、教学功能软件系统要求： 本项白板软件，须处于同一个软件环境下实现（不是多软件叠加操作）。 （一）备课功能： 1.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持用户一键云同步所有已在软件中打开编辑的课件，无需逐一保存，节省备课时间。同时对于未同步成功的课件，软件将进行提示，保障所有课件都为最新修改内容。 4.支持用户在软件中打开pptx格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有PPT基础上修改课件。 5.快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。 6.支持课件页面预览、页面跳转及上下翻页。 7.放大镜：支持调用放大镜工具进行局部画面放大，可设置放大比例及聚光灯效果。 8.汉字工具：支持在田字格上书写汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的读音、笔画顺序、笔画数量等。支持用户反馈汉字错误，保证字库正确性。 9.拼音工具：支持在拼音格中输入拼音字母，可展示该字母的标准四声读音以及笔画。 （二）授课功能： ★1.互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 ★2.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 3.智能配对游戏：支持创建配对游戏，教师可随意将知识点进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统至少提供10种游戏模版，且模版样式支持自定义修改。 4.分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 ★5.数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于20个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 6.立体几何： a)支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。 b)支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。 c)支持沿任意方向旋转立体几何。 d)支持为长方体6个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。 e)支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 7.数学画板功能： a)支持在白板中插入在线画板，授课时可以一键打开,方便老师配合课件内容进行讲解。 b)提供超过500个数学画板资源，覆盖小学、初中、高中学段数学学科主要知识点，并按照知识点分类，便于老师查找。 c)画板资源互动性强，利于老师讲解抽象知识点，如小学阶段的四边形互相转换资源，可支持点击，动态切换四边形形态；中学阶段的平方差公式资源，可支持图形展示平方差公式计算原理，并可改变数值，重复演示。 d)支持创建个人画板，除了点、线、面等基础元素以外，画板还可提供线段中点、椭圆焦点、极坐标方程等数十种数学常用工具，保证日常备授课所需。创建完成后，可一键将画板插入白板，与课件无缝连接。 ★8.化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 ★9.古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 六、移动授课软件 ★1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2.支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 ★3. 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4.具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 七、家校互通系统 1.支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 软件支持同一账号下，老师/家长双重身份切换。 2.学生行为评价系统，能实现学校管理中心、教师管理中心、课堂表现评价、家校互联互通等相关功能，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。 3.支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。 ★4. 根据评价得分情况，对应小组或学生的头像装饰会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参与课堂互动。支持随机抽选学生进行评价。 八、教学管理系统 1.课件管理：管理者可统一管理教师上传至校本资源库的课件，支持查看更新时间、大小、下载次数等数据；具备审核功能，支持管理者删除已上传的课件。 2.软件激活率：支持管理者查看白板软件、行为评价系统等不同教学软件在全校的使用比例，同时支持查看每位教师已激活使用的教学软件，掌握全校信息化设备的使用情况。 3.班级管理：支持管理者查看校内每个班级的班主任、班级人数，以及每位学生的课堂行为点评，了解每位学生情况，便捷进行班级管理。 4.入校管理：支持管理员审核入校，教师输入学校账号以及验证信息，管理员可审核入校申请；支持教师通过回答验证问题入校，学校管理者预设验证问题，教师输入学校帐号后，正确回答问题即可加入学校，无需再经由管理者审核。 九、售后服务： 1． 全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修； 2． 微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便； 3． 微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 |  |  |
| 15 | LED显示屏 |  | 显示屏面积：长4.89m×高2.49m=12.18㎡ - 像素间距：2.5mm - 点密度：160000点/ m² 3、LED灯种类：SMD2121 4、像素点组成：1R1G1B 5、模组尺寸：320mm×160mm×8mm 6、漏电容限值：≤1mA 7、模组机械强度：≥25MP 8、电流增益调节级别：≥8位 9、亮度：200cd~800cd/m²可调（色温6500K） 10、视角：160°/160°（水平视角/垂直） 11、平整度：≤0.15mm 12、亮度均匀性：≥97% 13、色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 14、对比度：5000:1 15、防护等级：IP43 16、信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 17、驱动方式：恒流驱动 18、扫描方式：1/32扫描 19、刷新率：≥1920Hz-3840Hz 20、换帧频率：≥60Hz 21、屏体色温：2000K～9500K可调 22、亮度调节方式：手动/自动/程控 23、校正：配备亮度与色度逐点校正 24、控制方式：同步映射控制 25、控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 26、平均功率：100W/m2～300W/ m² 27、工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 28、连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 29、平均无故障工作时间：≥8000小时 30、LED寿命：10万小时 31、屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 ## 33视频处理器+发送卡：支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，2路Audio，选配 1 路 Android 子卡 ## 34、LED控制软件：1. 支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯；2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等；3. 页面支持一个或多个窗口； | 12.18m² |  |
| 16 | 机柜 |  | 服务器安装。24标准19英寸机架式。600×900×1200mm,前门玻璃，后门六角网孔、四面可以拆，框架可拆、前门条形锁、后门圆锁、侧板弹性锁扣 | 1顶 |  |
| 17 | 屏体支承钢结构/边框 |  | 钢制，定制 | 12.18m² |  |
| 18 | 功放 |  | 功放参数1. 三路麦克风输入，2. 麦克风独立调节、3. 线路立体声输入，4录音立体声输出，5. 外接4-16Ω喇叭，6. 高、低音调节，7. 话筒48V独立切换，8. 话筒反馈状态独立切换，9. 供电方式：AC220V/50Hz，10. 反馈移频量：5Hz±1Hz，11. 输出功率：100W，12. 频率响应：非反馈移频状态：20Hz ～ 20KHz，13. 反馈移频状态：150Hz ～ 15KHz， | 一台 |  |
| 19 | 音响 |  | 音箱参数：1、规 格:6.5吋/2分频，2. 颜 色:黑色，3.材 质:要质，4.频率响应:100Hz-18KHz，5.输出阻抗: 4欧，6、额定功率:40W-80W，7.最大声压:120dB SPL,124dB SPL peak，8.连接方式：接线夹，9.安装方式：壁挂式，10.功能：语音型，左右可调160度，出厂配置：音箱、吊架、说明书、合格证、保修卡 | 1对 |  |
| 20 | 话筒 |  | 1、载波频段:UHF 480~934MHz 2、频宽:24MHz 3、接收方式:双调谐纯自动选讯 4、接收天线:后置分离式设计 5、预设频率数:有11个群组，第1~10群组各预设8个频率，共80个无条件限制的互不干扰频率，第11群组自行设定并储存偏好的8个频率。 6、振荡模式:PLL电路，频率稳定度≦±0.005% (-10~+60℃) 7、偏移度:< ±40kHz 8、实用灵敏度:输入6dBμV时，S/N>80dB 9、综合S/N比:>106dB(A) 10、综合T.H.D.:<0.5% @ 1kHz 11、综合频率响应:50Hz~18kHz，具低频衰减滤频电路 12、静音控制:独创的闸式『音码及噪声锁定』双重静音控制 13、音量输出:预设等于音头灵敏度，使用者不必调整音量输出 | 2对 |  |

样品清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 小样要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立柱 | 52*52*1.2mm 500mm长 | 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。 |
| 2 | 长横梁 | 80*55*1.2mm 500mm长 | 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。 |
| 3 | 短横梁 | 80*33*1.2 mm P型管 500mm长 | 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。 |
| 4 | 前护栏D型管 | 20*32*1.2mm D型管 500mm长 | 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。 |
| 5 | 床头上铺护栏金属弯头 | / | 按照参数要求提供，一次性压铸成型金属弯头，有预留蚊帐架孔位，不需喷涂。 |
| 6 | 床头下铺护栏D型管 | 28*38*1.2mm D型管 500mm长 | 按照参数要求提供管材，需酸洗磷化，一半喷涂，一半裸管。 |
| 7 | 踏板 | 335*120*1.2mm 1块 | 按照参数要求提供，一次冲压成型，需酸洗磷化，不需喷涂。 |

- 第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件外包装封面及竞争性谈判响应文件封面格式

一）. 竞争性谈判响应文件的外包装封面格式：

竞争性谈判响应文件

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

（截标时才能启封）

二）. 竞争性谈判响应文件封面格式：

（正/副本）

竞争性谈判响应文件（封面）

项目名称：

项目编号：

谈判供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件1

谈 判 书

政府采购中心：

依据贵方教学设备竞争性谈判采购项目（项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX）政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件），其中正本一份、副本两份。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行咨询、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、谈判供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           帐号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

谈判供应商名称（盖章）：

附件2

报 价 表

项目名称:

项目编号:

| 序序号 | 货物 名称 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 折扣率（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、谈判报价包括货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、验收的各种费用和售后服务、税金、质保期内上门维修、更换零部件费用及其他所有成本费用的总和。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件3

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 竞争性谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.应对照竞争性谈判文件“第三章  项目采购需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的商务、技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体商务、技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）:

年     月     日

附件4

法定代表人（负责人）授权委托书

北海市政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的教学设备竞争性谈判采购项目（项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字，盖姓名章无效）：

签发日期：      年    月   日

注：法定代表人（负责人）作为代理人的仍须填写此委托书。

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

法定代表人（负责人）身份证明书

在我       任          职务，是我公司              的法定代表人（负责人）。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

年     月    日

住    址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”（正反两面）

附件5

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

北海市政府采购中心：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（盖姓名章无效）：：

日期：

注：采购人或者本中心将通过“信用中国”网站和中国政府采购网查询相关供应商主体信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

附件6

技术文件

（货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料、引进新技术、新工艺、新材料的等情况，货物制造、检验、验收执行的标准，质量保证措施，使用保养说明书、图纸等技术资料，相关技术文件、技术方案等）

附件7

谈判保证金缴纳证明

【本证明应为交款的银行回单（回执）复印件】

谈判供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期：

附件8

售后服务承诺书

【由谈判供应商按《项目需求》售后服务要求自行填写，提供的切实可行的售后服务和优惠承诺，保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）】

附件9

产品质量保证书

致               ：

我公司在此向贵方承诺：

我方参与谈判的                项目（编号：                ），一旦成交，我方保证按照谈判文件和谈判响应文件的要求提供合格的产品，如出现弄虚作假，包括掺杂、掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品的，我方愿按《政府采购法》、《合同法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法律法规规定，承担相应的经济责任和法律责任。

谈判供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字，盖姓名章无效）：

日期：

附件10

谈判供应商的资格证明文件

（注：按照谈判供应商须知5.6商务技术文件要求提供，其中必须提供的资料，谈判供应商必须全部提供，否则谈判无效）。

附件11

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

附件12

残疾人福利性单位声明函（格式）：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13

承诺函

北海市政府采购中心：

我方作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目谈判文件第二章的全部实质性要求，如对谈判文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次谈判采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次谈判采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、谈判响应文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次谈判采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于“谈判费用”、“质量（履约）保证金”等实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在谈判报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

谈判供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：：

日期：

附件14

谈判保证金（质量保证金）退还账号说明书（格式）

北海市政府采购中心：

我单位参加教学设备竞争性谈判采购项目(项目编号：BHZC2020-J1-000041-CGZX)缴纳的谈判保证金情况如下：

| 分标号 | 缴纳金额（元） | 缴纳时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A … |  |  |  |
| C |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

请将谈判保证金（质量保证金）退至以下账户：

账户名：

开户行：

账  号：

办退期限内，账户如有变动，我单位将及时函告你们。

联系人：                                联系电话：

谈判供应商（章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字：

日期

注：请以打印形式并附银行转账回执复印件一并独立包装（不要放在谈判响应文件袋内），在封面注明“保证金退还账号说明书”字样，并在交谈判响应文件时一并提交。（保证金退还联系电话：0779-3205279）

- 第五章  合同格式

北海市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

北海市政府采购合同

合同编号：

采购人（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和项目编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件（以下简称“谈判文件”）规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细内容见报价表附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实

际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：                       。

3、付款方式：                        。

4.政府采购合同信用融资：如乙方需要向金融机构申请本项目融资贷款，甲方不得违规干预。如乙方向金融机构申请本项目融资贷款，则本项目资金支付时必须将采购资金支付到合同中注明的贷款金融机构还款账号，如需要变更还款账号，必须由甲方、乙方、贷款金融机构三方签订书面协议。

九、质量保证金

1. 采购单位按合同金额的5%收取质量保证金。成交供应商须在签订合同后5个工作日内以转帐、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳质量保证金至采购人以下指定账户：

开户行：中国工商银行股份有限公司北海市云南路支行

户  名：北京市第八中学北海实验学校

账  号：2107530009300156549

2.签订合同后，成交供应商按合同履约的，质量保证金在合同履行完毕后五个工作日内如数退还（不计利息）。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，质量保证金按有关法规处理，质量保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。成交供应商应及时办理退还质量保证金手续，并提供质量保证金缴款凭据（复印件）及本单位开户银行及账号后，以电汇或转账方式退还质量保证金。成交供应商不及时办理退还质量保证金手续所造成的一切后果，由成交供应商自己承担。

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                          。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效。

2．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1、谈判文件；

2、乙方提供的响应文件；

3、谈判书；

4、成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，北海市财政局采购监督管理科、北海市政府采购中心各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报北海市政府采购监督管理科备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章  评定标准

评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

二、评标方法

谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件进行评审，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按下列程序确定成交供应商：

1. 按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业服务的（磋商供应商本企业的服务，提供《中小企业声明函》等证明材料），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即谈判优惠率=1-[（1-某谈判供应商优惠率）×（1-6%）]，除上述情况外，优惠率=谈判优惠率。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞争性谈判的主要产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责

2.谈判小组将以谈判文件、谈判响应文件为评审依据，在谈判响应文件满足谈判文件全部实质性要求且评标价最低的供应商为成交候选人。

三、成交候选人推荐原则

1.竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（最后报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的有效报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。