广西龙建工程管理有限公司

招 标 文 件

项 目 名 称：医疗设备采购

项 目 编 号：QZZC2020-G1-30176-GXLJ

采购单位：钦州市钦北区人民医院

招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

2020年10月

目     录

招 标 公 告	2

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  货物需求一览表 	18

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	29

第四章  评标原则和中标标准	34

第五章  投标文件（格式）	38

广西龙建工程管理有限公司

关于医疗设备采购（QZZC2020-G1-30176-GXLJ）

招 标 公 告

项目概况 医疗设备采购的潜在供应商应在广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）获取采购文件，并于2020年11月17日10 点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G1-30176-GXLJ

项目名称：医疗设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：230万元

最高限价：同预算金额

采购需求：高端彩色多普勒超声诊断仪1套，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起20天内安装调试完毕验收合格并交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

3.具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2020年10月26日至2020年11月2日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

方式：投标单位营业执照三证合一副本复印件加盖公章、法定代表人或委托代理人身份证复印件加盖公章（原件核查）、委托时须提供代理授权委托书原件。提供上述材料无误后购买。现场购买采购文件后，请在政采云上获取采购文件。

售价：工本费每本250元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月17日10 点 00分（北京时间）

地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、保证金金额：叁万元整。

保证金以“支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交”，且提交到指定账户时间不得迟于投标截止时间（以到账为准）:

户名：钦州市公共资源交易中心

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

账号：20298994252000950

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

电话：0777-2558903（财务部）

七、其他补充事宜

参加投标的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭代理授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：钦州市钦北区人民医院

地    址：钦州市南北二级公路石吉路段（中石化加油站对面）

联系方式： 0777-3897659

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

## 3.项目联系方式

项目联系人：滕工

电　　 话：0777-3617888

九、监管管理部门及联系电话：

钦州市钦北区财政局          电话：0777-3686069

十、网上公告媒体查询：

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）

http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn （钦州公共资源交易中心网）

http://www.gxljgc.com/（广西龙建工程管理有限公司网）

广西龙建工程管理有限公司

2020年10 月26 日

- 第一章    投标人须知及前附表

投 标 须 知 目 录

投标人须知前附表	6

一、总  则	8

1.项目名称	8

2. 投标人资格：	8

3. 投标费用	8

二、招标文件	8

4.招标文件构成	8

5.招标文件的澄清和修改...........................................................8

三、投标文件的编制	9

6.投标文件编写注意事项	9

7.投标的语言及计量单位	9

8.投标文件构成	9

9.投标文件格式	10

10.投标报价	10

11. 投标货币	10

12.投标人资格证明文件	10

13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件	10

14.投标的有效期	11

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	11

16.投标保证金	11

四、投标文件的递交	12

17.投标文件的密封与标记	12

18.投标截止时间	12

19.投标文件的修改及撤回	12

五、开标与评标	13

20.开标	13

21.评标	13

22.投标文件的澄清或说明	13

23.无效投标	13

24.废标	14

六、评标结果	14

25.中标公告	14

26.中标通知	14

27.合同授予标准	15

28.签订合同	15

29.履约保证金	15

七、其他事项	15

30.中标服务费	15

31.解释权	15

32.通讯地址	15

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：医疗设备采购 项目编号：QZZC2020-G1-30176-GXLJ |
| 2 | 2.1 2.2 | 投标人资格： 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。 - 具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。 - 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； - 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：一套正本、四套副本 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金:叁万元整。 保证金以“支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、转账等非现金形式提交”，且提交到指定账户时间不得迟于投标截止时间（以到账为准）: 户名：钦州市公共资源交易中心 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 账号：20298994252000950 地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼 电话：0777-2558903（财务部） 转账确认：投标人必须于投标截止时间前一个工作日内向招标代理机构提供保证金转账回单复印件及开户许可证复印件（盖单位公章）。[备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件，否则做否决投标处。]” |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） 投标文件递交截止时间：2020年11月17日10 点 00分正 |
| 8 | 18 | 评标时间：2020年11月17日10 点 00分截标后 评标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）。 |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评标法。 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金：无 |
| 11 | 30.1 | 中标服务费：本项目中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定由招标代理机构向中标供应商收取。即按成交金额100万元以下为1.5%，100-500万元为1.1 %，500-1000万元为0.8 %，并且按差额定率累进法计算。 开户名称：广西龙建工程管理有限公司 开户银行：建设银行钦州子材东大街支行 银行账号：4505 0110 6312 0988 8888 |
| 开标会议注意事项： 法定代表人前来的须携带法定代表人身份证明书、法人代表身份证原件； 委托代理人前来的须携带授权委托书和代理人身份证原件； 上述人员还须携带银行转账凭证原件，网转时可提供彩色打印件加盖投标单位公章。 |  |  |

- 投  标  须  知

- 一   总  则

- 1.项目名称：医疗设备采购

1.1项目编号：QZZC2020-G1-30176-GXLJ

- 2. 投标人资格：

- 2.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备法人资格且同时具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

- 2.2具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证。

- 2.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

- 2.4本项目不接受联合体投标。

- 2.5符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

- 二    招标文件

- 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告[见后中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)

⑵投标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同书(格式)；

⑸评标原则和中标标准；

⑹投标文件(格式)。

5.招标文件的澄清和修改

5.1投标人要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15天前的正常工作时间以传真等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。

5.3招标代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4招标代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.5请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

5.6.  质疑

5.6.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

5.6.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.6.3  供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期；

（6）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.6.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

5.6.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.6.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.6.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.7  投诉

5.7.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

- 5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

- 三    投标文件的编制

- 6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的技术参数、商务条款要求及实质性要求和条件作出响应，并满足或者优于原要求和条件的承诺，否则其投标无效。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目服务内容及要求，合同条款等内容作出响应。

- 7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

- 8.投标文件构成

8.1投标人编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

8.1.1投标文件[正本一份、副本四份]

(1)开标一览表(按招标文件第五章<开标一览表>格式和本须知第9条要求填写)；

(2)投标函(按招标文件第五章<投标函(格式)要求填写>；

(3)投标保证金缴纳证明(按本须知第16条要求提交)；

(4)投标人资格证明文件（按本须知第12条要求提供)；

(5)投标报价明细表(按招标文件第五章<投标报价明细表>格式填写)；

(6)技术商务偏离情况说明表(按招标文件第五章要求填写)；

(7)售后服务承诺书(按招标文件第五章要求填写)；

(8)货物证明文件（按本须知第13条要求提供)；

(9)投标人基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)。

- 9.投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价明细表、技术商务偏离情况说明表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在开标一览表和投标报价明细表中，投标人应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

- 10.投标报价

10.1投标人应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2投标人须就《货物需求一览表》中的全部货物内容作完整唯一报价.

10.3投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

- 11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

12.投标人资格证明文件（均需加盖单位公章）

12.1下述证明文件的标示“必须提供”所要求提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

（1）投标保证金银行转账证明复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）.

（2）投标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）有效医疗器械生产或经营许可证复印件（必须提交，加盖公章）。

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则投标无效）。

（6）无重大违法记录声明书；（必须提交，加盖公章）

（7）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；（必须提供）

（8）投标人2019年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近投标截止期一个月度的月度财务报表）；（必须提供）

（9）在对供应商资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：查询时间距报价文件递交截止时间不超过30天

查询记录和证据留存方式：在查询网站中截图打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

12.2本项目不接受联合体投标。

- 13.货物合格和符合招标文件规定的证明文件（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

13.1投标人还应提交根据本招标项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（如有,请提供复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2017年至今获得的质量获奖荣誉证书(如有,请提供复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑷产品合法手续有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑸产品销售授权书或代理证书（如有,请提供原件或复印件，如《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供）。

- 14.投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

14.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 16.投标保证金

- 16.1投标保证金应用人民币：陆万元整。

16.2交款方式：基本账户转出。

16.3投标人应于投标截止前交到公共资源交易中心账户上，并携带投标保证金转账证明原件(以到账为准)参加开标会，因此投标人在缴纳投标保证金时应充分考虑投标保证金到达账户上的时间)，并将投标保证金转账证明复印件按要求装订在投标文件中。到规定时间止，若公共资源交易中心账户上没有收到某投标人缴纳的投标保证金，则取消其参加本项目投标资格（投标人递交投标文件的时候须提供投标保证金转账证明原件，否则将可能导致其投标文件被拒收）。

- 16.4办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

- 16.5对未按招标文件要求足额提交投标保证金的投标文件，本招标代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

- 16.6对未中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人交纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。

- 16.7有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

- 四     投标文件与投标样品的递交

- 17.投标文件的密封与标记

17.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

17.2投标人应将投标文件（正本一份、副本四份）一并装入投标文件袋加以密封，并在封口处密封签章(公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可)。

17.3文件袋上应写明：

⑴ 招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

⑵ 项 目 名 称：  医疗设备采购

⑶ 项 目 编 号：  QZZC2020-G1-30176-GXLJ

⑷ 投 标 单 位：

⑸ 注明“开标时才能启封” （投标文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

17.4投标人可按上述要求另行包装。

17.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

- 18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效文件，招标代理机构将不予受理。

- 19.投标文件的修改及撤回

19.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需要向招标代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

19.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

- 五     开标与评标

- 20.开标

20.1本招标代理机构将在投标人须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人需凭法定代表人身份证或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证签到参加开标会并接受验证，唱标结束后投标人的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

20.2开标时，由投标人代表检查投标文件折扣、交货期、书面修改和密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标总报价、分标报价、撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

20.3本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、分标报价、交货期等）。

20.4当整个招标项目的投标人不足3家时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

20.5开标后，某分标投标人不足3家的，此时招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 21. 评标

21.1本招标代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2本招标项目采用的评标方法为综合评标法。评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.5评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

- 22.投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 23.无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- 未按规定足额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 未按照招标文件要求提供投标货物样品。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 24.废标

24.1招标采购项目出现下列情形之一的，招标代理机构将予以废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于政府采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

24.2废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 六    评标结果

- 25.中标公告

25.1招标代理机构将在评标结束二个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、钦州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn）、广西龙建工程管理有限公司网(http://www.gxljgc.com/)上公布。

25.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 26.中标通知

26.1在发布中标公告的同时，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

- 27.合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合得分最高的投标人。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 28.签订合同

28.1投标人在收到中标通知书后，应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将取消该中标决定,并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标人候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

- 履约保证金：无

- 七   其他事项

- 30.中标服务费

30.1签订合同前，中标人须向广西龙建工程管理有限公司一次付清中标服务费，按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定收取。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。投标人按本须知第32.1条中明确的开户名称、开户银行、账号交纳代理服务费。

- 31.解释权

31.2本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

- 32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层。

电    话：0777-3617888

传    真：0777-3617888

财务电话：0777-3617222

广西龙建工程管理有限公司帐户：

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

第二章   货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

一、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

二、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术商务偏离情况说明表。

三、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如评标委员会发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求处理。

五、①提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

- 本项目不接受进口产品参加投标。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | - 货物名称： 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 - 用途说明： - 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 - 要求为2017年最新版本及最新机型，以首次注册证为准,具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求 - 货物数量：壹套 - 交货期限：自签订合同之日起20天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 - 系统技术规格及概述： - 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - ≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 控制面板可独立旋转、升降 - ★全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图） - 组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 - 声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 - 多级信号处理系统 - 高倍波束并行处理系统 - 探头接口≥5个 - 二维灰阶模式 - 谐波成像模式 - M型模式 - 彩色M型模式 - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 自由臂三维成像 - 宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） - 空间复合成像，最高可达9线偏转 - 斑点抑制成像 - 频率复合成像 - 独立角度偏转 - 扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用） - 实时双幅对比成像 - 高分辨率血流成像 - 精细血流自动识别成像 - 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 - 全屏放大 - 局部放大（支持前端、后端放大） - 造影及造影定量分析功能，要求支持腹部单晶体探头、浅表探头 支持低机械指数造影 双计时器 支持向后存储，≥5分钟电影 支持向前存储 双实时: 实时显示组织图像和造影图像 支持造影击碎 支持斑点噪声抑制 具备混合模式 支持造影图像和组织图像位置互换 支持微血管造影增强功能 - 支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 - 支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 支持手动触摸屏上注释 - 支持手动触摸屏上包络测量 - 支持语音注释及播放 - 体位图 - 测量/分析和报告 - 常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 - 全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 - 自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 - 自动NT测量 - 专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 - 支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。 - ★支持高级自动容积测量，全面评估目标区域内血管占比及血流强度。 - ★支持立体血流 - 电影回放和原始数据处理 - 所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） - 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 - 检查存储和管理（内置超声工作站） - 检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 连通性要求 - 支持网络连接 - 支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 - 通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 - DICOM 3.0 DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告 - 视频/音频输入、输出 - 支持ECG/PCG信号 - ≥５个USB接口 - DVD R/W 刻录光驱 - 系统技术参数及要求 - ≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器 - ≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 探头接口≥５个 - 二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子相控阵：超声频率1.5- 4.5MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 （可视可调） 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 - 彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 - 频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 - 标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 - 容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） - ★胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 - 胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 - 胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 - ★智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。 - ★支持容积造影功能，可以支持3D输卵管造影。 - 探头规格 - 频率：超宽频带或变频探头 - 二维、彩色、多普勒均可独立变频 - 探头配置：腹部探头1把，浅表探头1把，腹部容积探头1把，腔内容积探头1把 - 探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 - 穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 - 单晶凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80° - 腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85° - 线阵，带宽: 2.8-9.8 MHz - 腔内容积探头，带宽2.0-9.0MHz，图像角度≥170° - 声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 外设和附件 - 耦合剂加热器 - 专业腔内探头放置架 - 专业探头放置槽≥7个 - 支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 - 支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） - 支持脚踏开关 - 支持生理信号：ECG及PCG - 备件、技术及维修服务，培训要求及其它 - 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 - 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 - 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 二、商务要求 - 投标报价要求 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）服务的价格：包括货款、零配件、安装调试费、验收费； （2）服务的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 2.质保期要求：质保期不少于一年，自验收合格后质保期内全免费上门包修。 3.售后服务技术服务要求 （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 （2）产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③厂家出具的产品质保证明。 （3）投入使用后提供保养及相关服务。 （4）免费送货上门，免费安装调试合格，派出有相应资格的专职工程师到达现场负责设备安装调试，买方不需要添加额外设备，直至正常使用； （5）接故障通知后2小时内作出有效回应，12小时内到达现场提供服务（保修期内免费服务），提供终身维护和保养服务；若到达现场24小时内无法维修好的设备，投标人必须全免费提供不低于故障设备规格型号档次的备用部件，直到故障设备修复。 4.交付使用期及地点 （1）交付使用期：自签订合同之日起20天内安装调试完毕验收合格并交付使用。 （2）交付使用期地点：广西钦州市内采购单位指定地点。 5.验收条件及标准 （1）中标方代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，中标方必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。 （2）中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，中标产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若中标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，采购人除不退还其履约保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 6.付款方式：签订合同后，十日内支付合同价款的30%，安装验收使用合格后，十日内支付合同价款的67%；剩余合同价款的3%作为质保金1年期满后无息退还。（备注：必须有发票才支付货款） 7.其它要求 （1）投标产品必须是合法销售的全新正品，符合国家有关安全规定，如不能确保产品为合法全新正品，采购人有权拒绝签订合同，由此引发的所有损失由中标人负责。 （2）为防止虚假应标，签订合同前采购人有权要求中标人提供本项目中指定样板到采购人处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到采购文件要求的，则取消中标资格，采购人将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。 （3）在发出中标通知书之前，采购人或者采购代理机构有权在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询对中标人信用进行查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将上报政府采购监督管理部门并按照信用信息使用规则处理并追究其责任，由此造成的所有损失和经济开支由该中标人承担。 （4）本项目所有货物均要求符合国家相关行业标准。如产品实行强制标准认证制度、生产许可证制度、销售或经营许可证制度、注册证制度的，则投标人投标时必须在投标文件中提供相关有效的证书复印件。 8.投标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖投标单位公章，否则投标无效。 9.货物一览表中带“★”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，投标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则投标无效。不带“★”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |

| 高端彩超配置单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准配置 | 主机系统 | Resona 8女娲·韵 主机系统包括： |
|  |  | 21.5寸高分辨率彩色液晶显示屏 |
|  |  | 12.1寸高灵敏防眩光彩色触摸屏 |
|  |  | 多方位显示器支撑臂 |
|  |  | 独立旋转、电动升/降 |
|  |  | B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件 |
|  |  | HPRF 高脉冲重复频率组件 |
|  |  | TSI组织特异性成像 |
|  |  | 自适应帧相关技术 |
|  |  | 频率复合技术 |
|  |  | THI 自然组织谐波成像 |
|  |  | PSHI™ 宽带频移谐波成像 |
|  |  | iBeam™ 智能空间复合成像技术 |
|  |  | 增强型高级iCLEAR（ 智能斑点噪声抑制技术） |
|  |  | 三维斑点噪声抑制技术 |
|  |  | 智能精细容积成像 |
|  |  | 梯形成像模式 |
|  |  | 扩展成像模式 |
|  |  | 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 |
|  |  | 高分辨率血流模式 |
|  |  | 回波增强技术 |
|  |  | B/Color/PW 三同步模式 |
|  |  | Zoom 高保真读写放大 |
|  |  | iZoom™ 一键全屏扩展成像 |
|  |  | 智能血流跟踪技术 |
|  |  | 多普勒自动识别功能 |
|  |  | iTouch® 智能化一键图像优化 |
|  |  | 中英文操作界面 |
|  |  | 中英文打字键盘输入 |
|  |  | 中英文语音注释模块 |
|  |  | 中文操作导航系统 |
|  |  | 电影回放单元 |
|  |  | Auto Trace 频谱自动描记测量 |
|  |  | iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换) |
|  |  | Qsave 图像参数快速保存系统 |
|  |  | 1TB 内置硬盘-- |
|  |  | 5 USB 接口 |
|  |  | DVD R\W 刻录光驱 |
|  |  | Video 接口 |
|  |  | Audio 接口 |
|  |  | S-Video 接口 |
|  |  | Microphone 接口 |
|  |  | HDMI 接口 |
|  |  | VGA 接口 |
|  |  | Ethernet\Remote\ RS-232 port 网络接口 |
|  |  | 5个探头接口 |
|  | 标配应用 | 全科应用软件包，包括以下： |
|  |  | 腹部应用软件包 |
|  |  | 产科应用软件包 |
|  |  | 妇科应用软件包 |
|  |  | 心脏应用软件包 |
|  |  | 血管应用软件包 |
|  |  | 小器官应用软件包 |
|  |  | 泌尿应用软件包 |
|  |  | 儿科应用软件包 |
|  |  | 神经应用软件包 |
|  |  | 盆底应用软件包 |
|  |  | 急诊应用软件包 |
|  |  | SSC智能声束匹配技术 |
|  |  | SSI声速定量指数 |
|  |  | V-Mapping血管图谱编辑功能 |
|  |  | 锐眼技术 |
|  |  | CW 连续多普勒成像 |
|  |  | 妇产高级软件包（包含Smart planes CNS、Smart Face、Smart Planes FH、Smart Pelvic） |
|  |  | Smart planes CNS产科自动容积导航（包括MSP，TVP、TTP、TCP四个切面的自动识别） |
|  |  | Smart Face 胎儿面部自动导航 |
|  |  | Smart Heart 胎心自动容积导航 |
|  |  | Smart Pelvic 智能盆底解决方案 |
|  |  | Smart OB 自动产科测量软件 |
|  |  | Color 3D 血管彩色三维成像 |
|  |  | IVF（专业的IVF报告、IVF发育趋势图、IVF体位图） |
|  |  | 4D 实时四维成像模块 |
|  |  | SCV+高级容积厚层成像 |
|  |  | iPage+高级容积断层成像 |
|  |  | UWN +超宽带非线性造影成像 |
|  |  | UWN +造影定量分析软件（需选配 造影成像模块） |
|  |  | 3D容积造影（需选配造影成像模块） |
|  |  | iLive 智能立体光影成像（包含Hyaline玉影成像） |
|  |  | Smart NT 自动NT测量 |
|  |  | Smart 3D 自由臂三维成像 |
|  |  | Glazing Flow 立体血流 |
|  |  | Smart V Trace 高级自动容积测量 |
|  |  | iWorks 自动工作流协议（用于规范、简化操作流程） |
|  |  | iScape® 智能实时宽景成像 |
|  |  | MedTouch支持Android智能终端，远程控制超声机器 |
|  |  | MedSight通过WiFi从超声机器传输图像/电影/报告至智能终端 |
|  |  | DICOM 3.0 基本通讯单元 |
|  | 探头 | 腹部单晶大凸探头 SC6-1U（满足成人腹部, 小儿腹部, 妇产科, 血管, 神经检查） |
|  |  | 线阵探头 L9-3U（满足小器官, 血管, 肌骨, 神经, 儿科检查） |
|  |  | 腹部容积探头 D8-2U（需选配 4D实时四维成像模块）（满足妇产科, 腹部检查） |
|  |  | 腔内容积探头DE10-3U （需配 4D实时四维成像模块）（满足妇产科, 泌尿检查） |
|  | 附件 | 耦合剂加热器 |
|  |  | 耦合剂加热器托架 |
|  |  | 耦合剂 (1瓶) |
|  |  | 使用说明书（基础分册） |
|  |  | 使用说明书（应用分册） |
|  |  | 使用说明书（声输出数据和探头表面温度分册） |
|  |  | 录像功能模块 |
|  |  | 联想电脑一套（i3 CUP）、工作站软件一套、佳能激光打印机一台，220V 电源线 |

- 第三章   合同基本条款及合同书（格式）

合同基本条款

一  说  明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和成交人（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二  货物条款

2 甲、乙双方应将竞标条件书、竞标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期、交货地点和售后服务内容等作为本条款的基础。

三  技术资料

3.1甲方向乙方提供所采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料。

3.2乙方应按竞标条件书规定时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

四  质量保证

4.1乙方应按竞标条件书及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期自交货验收合格之日起计算，（质量保证期见《货物需求一览表》。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权选择下列任何一种办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后12小时内到达甲方现场（《货物需求一览表》另有规定的按《货物需求一览表》的规定执行）。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五  验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在十五个工作日内对乙方提交的货物依据竞标条件书的要求、竞标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。对于要求退换的产品，乙方应于5天内提供合格的产品。对于重新提供的产品，经现场初步验收，尚不符合要求的，甲方可立即终止合同。

5.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。对于技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

5.3甲方对乙方所交货物依照竞标条件书上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，视为乙方未交货，后果由乙方负责。

5.4甲方应在货到达指定地点安装完毕并试运行1月，具备验收条件之日起 十 个工作日内验收完毕，验收时乙方必须在现场，并作出验收结果报告。

六  货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点（含卸车），不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以便甲方准备接货。

七  交货期及交货方式

7.1交货时间：按《货物需求一览表》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点交货。

八  付款方式

8.1付款方式：按《货物需求一览表》规定 。

九  违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的3‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货或交货质量达不到合同要求的，甲方可立即解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十  不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同根本目的不能实现时，任何一方均可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，一方应及时通知对方，并在不可抗力事件发生的7天内提供有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10.4“不可抗力事件”是指包括因战争、动乱、风雨、雪、洪、震等自然灾害、空中飞行物体坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾等。

十一  提出异议的时间和方法

11.1甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后5日内向乙方提出书面或口头异议;

11.2乙方在接到甲方书面或口头异议后，应在3日内负责处理并通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

十二  仲  裁

12.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向钦州仲裁委员会提起仲裁。

十三  知识产权

13.1乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

十四  合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经政府采购监督管理部门备案后作为主合同不可分割的一部分。

合 同 书 （格式）

合同名称：医疗设备采购

合同编号：QZZC2020-G1-30176-GXLJ

甲 方：                                   （采购人）

乙 方：                                   （成交供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价明细表和售后服务承诺等全部竞标文件

⑶ 货物需求一览表

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定并经政府采购监督管理部门备案后的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见“货物需求一览表”中所列内容

和《合同基本条款》。

4、合同金额

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 品牌型号、国别及生产厂家 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为人民币：              元整（￥       元 ）。

5、付款条件

付款方式：

6、交货时间

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即    年   月   日前交清并竣工验收合格。

7、验收办法

本合同货物的验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

交货地点：

交货数量：

9、合同生效及其它

本合同一式五份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，政府采购监督管理机构执两份，代理机构执一份。

甲方名称（公章或合同章）：               乙方名称（公章或合同章）：

法定代表人                              法定代表人

或委托代理人：                          或委托代理人：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

- 第四章  评标原则和中标标准

评分细则

一、评标原则

(一)评标小组构成：本项目的评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为五人以上（含五人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标小组将以招标文件为评定依据进行评审。

(三)评标方法：综合评标法。

二、评标方法

综合评分法：

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对通过资格审查的投标人的报价文件、技术文件、商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分40分、技术分48分、商务分12分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1．价格分………………………………………………………………………………………40分

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准，原件核查），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%-10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人及其投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(2)以进入评标的最低的评标报价为40分。

(3)价格分计算公式：

投标人最低投标报价金额

某投标人价格分 =                              ×40分

某投标人投标报价金额

- 评标委员会认为投标人的报价明细低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在证明报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。必要时提交相关证明材料包含但不限于以下支撑证明材料：

① 政府机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证

（与本次投标所提供社保证明同月份）》；

② 2017～2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管

理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润]复印件（原件现场核查）；（2020年以后成立的公司不用提供）

③ 提供项目成本组成明细，其中：人力成本必须根据投标人所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于 2019年投标人所在地最低工资标准相关文件要求编制，税务成本必须提供近一年不少于 3 个项目或公司的年度税务缴纳凭证作为参考依据（复印件，原件现场核查）；项目成本组成明细需经第三方造价咨询单位出具的投标报价审核文件复印件（原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于投标人成本价报价，报价无效，作投标无效处理。

2．技术分………………………………………………………………………………………55分

1）技术参数及配置分（满分30分）：满足招标文件要求得25分，设备的配置、性能参数明显优于招标文件要求的，每项加1分；设备的配置、性能参数明显低于招标文件要求的，每项扣1分。

2）售后服务方案分（满分25分）

根据投标人所提供的售后服务方案，对其他从能否全面满足招标要求，其详细的售后服务保障措施等方面综合考虑，分为三档：一档10分，二档18分，三档25分。由评委在打分前集体讨论确定各投标人所属的档次，在各档次内评委独立打分。

一档（得10分）

按招标文件规定保修、质保期满足招标文件要求，已具备实现应急响应条件达到现场处理故障时间为48小时以内的；

二档（得18分）

按招标文件规定保修、质保期满足招标文件要求，已具备实现应急响应条件达到现场处理故障时间为12小时以内，具备有免费培训、质保期后优惠提供易损件配件；

三档（得25分）

按招标文件规定保修、质保期满足招标文件要求，已具备实现应急响应条件达到现场处理故障时间为4小时以内，投标人所投品牌产品的售后服务团队获得由国家级医学会颁发的相关荣誉证书的请提供材料证明，具备有免费培训、质保期后优惠提供易损件配件并终身提供有偿维护。

3．商务分………………………………………………………………………………………5分

1）投标人自2017年以来在国内同类货物（不低于本次分标金额）销售业绩(以中标通知书或销售合同或验收证明复印件为准)每项得1分，满分2分。

2）投标人或投标人所投标的产品生产厂家2017年以来获得省、部级及以上的荣誉证书（以提供的复印件为准，每项得1分，满分2分。

3）投标人或投标人所投标的产品生产厂家通过ISO系列体系认证（以提供的复印件为准，满分1分）。

（三）总得分＝1＋2＋3

三、中标标准

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并推荐三名中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人；中标候选人并列的，采购人委托评标委员会按照以下原则确定中标人（依次按关键技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障处理时间短优先的顺序排列）。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称、地址等内容，再一并装入投标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

（封面格式）

正/副 本

××××××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

投标人地址：

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、开标一览表..............................................第 页

2、投标函..................................................第 页

3、投标保证金缴纳证明......................................第 页

4、投标报价明细表.........................................第 页

5、技术商务偏离情况说明表.................................第 页

6、售后服务承诺书.........................................第 页

7、投标人资格证明文件.....................................第 页

8、货物合格和符合招标文件规定的证明文件...................第 页

9、投标人基本情况登记表...................................第 页

10、投标人认为有必要提供的其它材料........................第 页

1、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标总报价（大写）人民币                          元 (￥                )。

其中：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 |  | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准配置部件 | 附加 部件 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

2、投 标 函（格 式）

致：广西龙建工程管理有限公司：

根据贵方          项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                             （投标人单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、资格证明文件

二、投标报价表

三、售后服务承诺书

四、投标人须知第12条和第13条要求投标人提交的全部文件。

五、投标人基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件第二章“货物需求一览表”和投标报价表，投标总报价人民币

(￥       元)，交货期：                         。

2、我方同意在投标人须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标人须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定“采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。中标、成交通知发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。”供应商有下列情形之一的，招标代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1） 成交后无正当理由不与采购人或者招标代理机构签订合同的；

（2） 将成交项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3） 拒绝履行合同义务的；

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（盖单位公章）：

日期：

注：未按照本投标函要求填报的投标函将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

3、投标保证金缴纳证明（格式）

（投标保证金银行转账凭证复印件）

- 投标报价明细表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

投标说明：

1、投标人所投的标都必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的投标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则投标无效。

5、技术商务偏离情况说明表（格式）

请按所投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条说明所提供服务已对招标文件货物需求一览表中的技术规格和商务条件做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文和商务条件的响应和偏离。

| 项号 | 货物名称或 技术（商务）条款 | 招标要求 | 投标规格承诺 | 响应/偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

说明：申明与技术规格条文和商务条件的响应和偏离，若投标产品与招标文件要求无偏离时，请填写“无偏离”，如有偏离，请填写“正偏离”或“负偏离”。

6、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》售后服务及要求自行分别填写)

投标人（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

投标日期：

7、资格证明文件（格式）

（1）投标保证金银行转账证明复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）.

（2）投标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（4）有效医疗器械生产或经营许可证复印件（必须提交，加盖公章）。

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章，否则投标无效）。

（6）无重大违法记录声明书；（必须提交，加盖公章）

（7）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；（必须提供）

（8）投标人2019年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近投标截止期一个月度的月度财务报表）；（必须提供）

（9）在对供应商资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等

查询起止时间：查询时间距报价文件递交截止时间不超过30天

查询记录和证据留存方式：在查询网站中截图打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法人授权委托书（格式）

兹授权          同志为我方参加广西龙建工程管理有限公司                       项目(项目编号：                      )的投标代理人，其代理权限为：

代理期限从       年   月   日至      年   月   日止

委托单位：              （盖单位公章）        法定代表人：               （签名）

签发日期：       年   月   日

附：1、代理人工作单位：                     职务：

身份证号码：                          性别：      年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经济性质：

注册资金：                            经营方式：

经营范围：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

无重大违法记录声明书

（由投标人自拟）

参考格式：

广西龙建工程管理有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

8、货物合格证明文件（格式）

（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）

此文件可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品实行强制标准认证的证书、产品质量检验证（均为复印件）；

⑵产品样本（彩页）、使用说明书等技术资料及产品自2012年至今获得的质量获奖荣誉证书(复印件)；

⑶设备或产品保证供货有效证明；

⑷产品合法手续有效证明（如有,请提供原件或复印件）；

⑸产品销售授权书或代理证书（如有,请提供原件原件或复印件，如《货物需求一览表》有要求的按《货物需求一览表》要求提供）。

9、投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人的组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人：    姓名              职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名              职务                    电话

手机              传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金 ：

（3）长期负债 ：

（4）短期负债 ：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人(盖单位公章) ：

法定代表人或委托代理人签名：

年    月    日

10、投标人认为有必要提供的其它材料

（由投标人根据自已的实际情况如实提供）