广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

竞争性磋商文件

项目编号：QZZC2020-C1-10216-GXLJ

项目名称：钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目

采购单位：广西壮族自治区钦州市人民检察院

招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

2020年11月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 磋商须知	4

第三章 项目需求	16

第四章 评审方法及定标标准	24

第五章 响应文件格式	28

第六章 合  同	40

合同主要条款格式	41

## 第一章 竞争性磋商公告

广西龙建工程管理有限公司

关于钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目（QZZC2020-C1-10216-GXLJ）

竞争性磋商公告

项目概况 钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目的潜在供应商应在广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）获取采购文件，并于2020年12月7日15点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-C1-10216-GXLJ

项目名称：钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：397730.66元

最高限价：同预算金额

采购需求：钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目

合同履行期限：自合同签订之日起30个工作日内完成所有货物的交货、安装、调试、验收，不能延期。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 且为国内注册（指按国家有关规定 要求注册的），从事或经营本次采购服务，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备独立法人资格的供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月26日至2020年12月3日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西龙建工程管理有限公司（地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

方式：竞标单位营业执照三证合一副本复印件加盖公章、法定代表人或委托代理人身份证复印件加盖公章（原件核查）、委托时须提供代理授权委托书原件。提供上述材料无误后购买。现场购买采购文件后，请在政采云上获取采购文件。

售价：工本费每本250元，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月7日15点30分（北京时间），逾期送达的将予以拒收，或未按竞争性磋商文件要求密封的作无效响应文件处理。

地点：广西龙建工程管理有限公司开标厅（钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

五、响应文件开启

时间：2020年12月7 日15点30分（北京时间）截标后

地点：广西龙建工程管理有限公司评标厅（钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭代理授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面磋商。

2.磋商保证金：

磋商保证金（人民币）：伍仟元整。

磋商保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账【开户名：广西龙建工程管理有限公司；开户银行：建设银行钦州子材东大街支行；银行帐号：4505 0110 6312 0988 8888】；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效磋商保证金。

3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；

强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区钦州市人民检察院

地    址：钦州市新华路508号

联系方式：黄江0777-2896272

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

## 3.项目联系方式

项目联系人：滕工

电　　 话：0777-3617888

九、监管管理部门及联系电话：

钦州市财政局政府采购监督管理科    电话：0777-2895258

十、网上公告媒体查询：http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）

http://www.gxljgc.com/（广西龙建工程管理有限公司网）

广西龙建工程管理有限公司

2020年11 月26 日

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：钦州市人民检察院派驻市看守所检察室监控互联系统升级改造建设项目 项目编号：QZZC2020-C1-10216-GXLJ |
| 2 | 3.3 | 供应商的基本条件：详见公告 |
| 3 | 4.2 | 采购代理服务费：由成交单位向采购代理机构支付。具体为：根据采购人与代理人签订的《采购代理合同》，本项目委托采购代理服务费按国家发改【2015】299号文，由成交人在领取成交通知书时以现金或转账方式一次性向采购代理机构支付。 |
| 4 | 8.1 | 价格文件： （1）磋商书；（必须提供） （2）磋商报价表。（必须提供） 以上文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 5 | 8.2 | 商务技术文件： （1）磋商保证金交纳银行转账凭证、到账收据及开户许可证复印件；（必须提供） （2）有效的“营业执照”正本或副本三证合一复印件；（必须提供） （3）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （4）法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时，必须提供） （5）投标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；（必须提供） （6）近半年来竞标人连续三个月（如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的社保证明竞标人依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。(必须提交，加盖公章) （7）投标人2019年度财务报表（新成立的公司递交工商注册后最近投标截止期一个月度的月度财务报表）；（必须提供） （8）服务售后方案；（必须提供） （9）无重大违法记录声明书；（必须提供） （10）技术规格响应、偏离情况说明表；（必须提供） （11）供应商对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟，如有，可提供）； （12）供应商2017年至今的类似业绩；（格式自拟，如有，可提供）； （13）供应商认为需要提供的有关资料。 以上文件均须加盖供应商公章；第1-10项必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件。 |
| 6 | 10.1 | 响应文件有效期：自响应文件递交截止之日起至采购合同签订之日止。 |
| 7 | 12 | 磋商保证金：磋商保证金以“支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交”，按金额人民币5000.00元。且提交到指定账户时间不得迟于磋商截止时间前。磋商保证金收据（以收款单位开具的收据为准）及银行转账凭证复印件必须放进磋商文件。采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 开户名称：广西龙建工程管理有限公司 开户银行：建设银行钦州子材东大街支行 银行账号：4505 0110 6312 0988 8888 注：转账时请在摘要、用途、备注上注明：QZZC2020-C1-10216-GXLJ 磋商保证金；若不按要求注明而导致无法磋商的，后果由磋商供应商自行承担。 |
| 8 | 13.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞标货物的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 9 | 14.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份 |
| 10 | 15 | 响应文件递交截止时间：2020年12月7日15点30分 地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层（广西龙建工程管理有限公司开标厅） |
| 11 | 19.2 | 采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购人或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询起止时间：查询时间距报价文件递交截止时间不超过30天 查询记录和证据留存方式：在查询网站中截图打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 19.4.1 | 磋商开始时间：2020年12月7日15点30分后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层（广西龙建工程管理有限公司开标厅） |
| 13 | 19.4.3 | 磋商顺序：按递交响应文件的先后顺序。 |
| 14 | 28 | 履约保证金：无 |
| 15 | 37 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西龙建工程管理有限公司，联系电话：0777-3617888，通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层 |
| 16 | 其他内容 | 1. 本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2. 本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在磋商文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |
| 开标会议注意事项： 1、法定代表人前来的须携带营业执照副本复印件和法定代表人身份证原件； 2、委托代理人前来的须携带营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件和代理人身份证原件； 上述人员还须携带磋商保证金交纳收据原件及银行转账凭证原件。服务商的法定代表人或其授权代表未按时签到的或资料不齐全，招标代理不予受理。 |

第二章 供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的工程、货物和服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西壮族自治区钦州市人民检察院

2.2“采购代理机构”是指：广西龙建工程管理有限公司

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

3. 供应商的基本条件

3.1 供应商资格：详见磋商公告。

3.2 其他：不接受未购买本磋商文件的供应商参加。

3.3 联合体竞标：本项目不接受联合体参加。

4. 磋商费用

4.1不论磋商结果如何，供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目代理服务费：见本须知前附表。

二、磋商文件

5.磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）项目需求；

（4）评审办法和定标标准；

（5）响应文件格式；

（6）合同主要条款；

（7）其他资料。

6.磋商文件的澄清或修改

在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.现场考察或答疑会

7.1采购人、采购代理机构可以视采购项目的具体情况，按须知前附表的规定组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7.2供应商考察现场或参加答疑会发生的费用自理。

7.3供应商自行负责在考察现场或参加答疑会中所发生的人员伤亡和财产损失。

三、响应文件

8.响应文件的组成

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，磋商小组有权拒绝其响应文件）

8.1价格文件：具体材料详见本须知前附表。

8.2 商务技术文件：具体材料详见本须知前附表。

9. 响应文件编制要求

9.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

9.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

9.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

9.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

9.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

10. 计量单位

10.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

11.响应文件有效期

11.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

11.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

11.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

12.磋商保证金

12.1供应商必须按须知前附表的规定交纳磋商保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

12.2磋商保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

12.3磋商保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

12.4磋商保证金：详见须知前附表。

12.5磋商保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

12.6有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

12.6.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

12.6.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.6.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.6.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.6.5法律法规规定的其他情形。

13.磋商报价要求

13.1报价是履行合同的最终价格，应包括培训、设备、劳务、管理、材料、维护、保险、差旅、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的应有风险、责任等各项应有费用。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

13.2磋商小组认为，磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能提供证明材料或证明材料无法证明的，磋商小组可以认定其报价为低于成本，或严重不平衡、不合理报价，其竞标作无效处理。

14.响应文件的份数、密封要求

14.1 响应文件的份数：响应文件的份数详见本须知前附表第9项规定，并在每份文件左上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，正本加盖骑缝章，否则其竞标无效。

14.2供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。

14.3响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性磋商项目编号；

（2）竞争性磋商项目名称；

（3）供应商名称、地址、邮编。

14.4未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

15. 响应文件的递交

15.1所有响应文件应于本须知前附表规定的时间前递交到磋商文件中指定地点。

15.2若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入磋商文件指定场所的时间为准。

16.响应文件的补充、修改

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

17.迟交的响应文件

在响应文件递交截止时间后送达的响应文件，采购代理机构应当拒绝接收。

四、响应文件评审程序

18.磋商小组组建

18.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

18.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。属于市场竞争不充分的科研项目，或需要扶持的科技成果转化项目，或情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

19.评审程序

19.1采购代理机构向磋商小组移交接收所有的响应文件。

19.2磋商小组评审响应文件

磋商小组对供应商资格条件和响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。对资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知有关供应商。

19.3澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.4磋商

19.4.1磋商时间及地点：按须知前附表规定。

19.4.2供应商参加需要携带的材料：按须知前附表规定。

19.4.3磋商小组按须知前附表规定的磋商顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

19.5最后报价

19.5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.5.3属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.5.4根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

19.5.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.5.6已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

19.5.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

19.5.8低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

20.最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈

21.评审与比较

21.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

21.2评审原则。磋商小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行。

21.3评标办法及标准详见第四章。

22.在评标过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决。

23.特别说明：

23.1出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应无效：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

23.2供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

23.3供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

23.4供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

23.5有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

23.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.7关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

24. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除本须知19.5.3、19.5.4及法律法规规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

五、确定成交供应商办法及结果公告

26.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在磋商公告发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

六、履约保证金

无。

七、签订合同

29.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

30.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

31. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、适用法律

32.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

九、其它内容

33.代理服务费

33.1本项目成交服务费按附件3的服务类标准计算收取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

33.2依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

34. 询问、质疑和投诉

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

34.2投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

34.2.1  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

34.2.2 供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料：（附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人委托书原件及代理人身份证复印件及原件）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

34.2.3  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

34.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.6.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

34.2.5  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

34.3  投诉

34.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

34.3.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

35.所有与本条件书有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

邮政编码：535000

通讯地址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

电    话：0777-3617888

传    真：0777-3617888

财务电话：0777-3617222

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

## 第三章 项目需求

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、监控室电视墙设备 |
| 1 | 液晶拼接显示单元 | 台 | 4 | 1. 应采用工业用的专业液晶屏，系统结构应该是先进的、开放的体系结构，所显示的高速动态画面应流畅、自然 2. 55”DID黑边屏，支持365（天）×24（小时）不间断工作 3. LED背光，16:9，S-PVA，可用于高端特殊TV、多媒体TV、长时间工作的现场显示等等 4. 整屏画面稳定无闪烁，整屏色彩和亮度均匀性不低于90%，对比度不低于：3500：1，亮度为500cd/m2 5. 数字显示LCD采用屏幕具有高对比度、高亮度，高色彩还原度，不变形 6. 单机物理分辨率≥1920×1080；屏幕比例为16∶9 7. 每台显示单元嵌入式拼接器输入为：2路CVBS通道、1路VGA通道、1路HDMI通道、1路DVI通道、1路RS-232，输出为2路RS-232。处理器应有开机电源指示灯及待机电源指示灯,每个显示单元均有独立ID 8. 水平视角：178°，垂直视角：178° 9. 应采用模块化的数字显示单元，单个数字显示屏幕对角线尺寸为55”英寸，产品尺寸：1213.5mm(H)×684.3mm(V) 10. 屏幕之间的拼接缝隙为≤1.8mm 11. 为增加屏体散热，拼接屏需采用铝质后盖 12. 工作寿命应≥50000小时 13. 支持所有的输入信号任意拼接 14. 支持无信号时，黑屏和蓝屏两种选择 15. 拼接屏需具有数字降噪、自动显示格式匹配、白平衡可调节等功能 16. 控制界面应具有中文操作菜单 17. 拼接屏漏电电流应小于5mA(AC峰值) 18. 全程10bit 信号处理，红、绿、蓝三原色分别提供1024 级灰阶，从而达到10.7 亿种色彩的表现力 19. 各通道独立的亮/暗平衡调节功能 20. 每台拼接屏都应具有边缘亮化调节功能 21. 拼接屏整机应具有图像旋转功能；支持画面90度、180度、270度旋转 22. 智能画面转换(4：3/16：9)功能 23. 框架补偿功能：使用框架补偿功能可以消除因拼接单元的物理间隙而形成的拼接后的图形变形和不对位，可调节水平框架尺寸和上下框架尺寸以达到良好的图形效果 24. 画面预设功能：场景保存与调出： 系统显示状态调整好后，可保存为场景，供今后调用。系统最多可保存16个预案 25. 具有断电记忆功能 26. 所有输入信号均可PC控制软件控制 27. 通过RS232控制输入、控制输出 |
| 2 | 大屏幕拼接专用管理软件包 | 套 | 1 | 安装在任意pc机上，控制整个系统 |
| 3 | 液压前维护支架 | 个 | 4 | 1. 55寸单元定制液压前维护壁装支架 2. 产品采用优质钢管和高硬度金属冷轧板材质，表面喷涂黑色砂纹 3. 采用框架式增强稳定性，避免了下扩张的现象 4. 扁无缝钢管嵌入到连接件进行固定，同时更进一步增强了稳定性 5. 支持正面维护和拆卸，具有上下，左右，前后调节功能，可实现多种拼接方式 6. 双气动前维护支架，伸缩主要部件由液压链动杆和精密轴承组成，墙距伸缩自如，每个拼接显示单元可单独弹出和推入，不影响其他显示屏正常使用 |
| 4 | 金属操作台 | 套 | 1 | 1.高750mm长1200mm台面深900mm，台面为吸塑面，下柜深度640mm，标配可调节层板一块，承重200kg 2.抬头钢板厚度1.2mm，抬头中撑1.2mm冷轧钢板 3.台面配置18mm吸塑防火板，环保耐用 4.侧板：1.2mm冷轧钢板 5.前框，后框1.2mm冷轧钢板 6.梁1.2mm冷轧钢板，隔板厚度1.2mm 7.表面处理：脱脂，磷化，静电喷涂，箱体采用符合SGS要求的环保塑粉 |
| 5 | 空调 | 台 | 1 | 空调类型：立柜式空调 冷暖类型：冷暖电辅 变频/定频：定频 房间类型：客厅专享 空调匹数：大3.0P 适用面积：34-50㎡ 能效比：3.08 能效等级：三级能效 控制方式：键控/遥控 显示屏：LED显示屏 制冷剂：R32 制冷量：7200W 制冷功率：2337W 制热量：7850W 制热功率：2350W 电辅加热功率：1800W 循环风量：1200m3/h 室内机噪音：42-46dB 室外机噪音：≤56dB 是否静音：是 清洁功能：自动清洁 电辅加热：支持 |
| 6 | 流媒体控制器 | 台 | 1 | 设备应采用嵌入式设计，系统稳定可靠 支持H.264、MPEG-4视频编码协议，符合 GB/T 28181协议 主机单级通过堆叠可实现4000路同时点播和直播 支持RTP等多种码流封装格式转码 支持256Kbps、512Kbps、1Mbps、2Mbps、4Mbps、8Mbps多种码率转码 支持输入视频分辨率：QCIF、QVGA、CIF、2CIF、4CIF、D1、720P、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)、4K(4096×2160) 支持输出视频分辨率：QCIF、QVGA、CIF、4CIF、D1、720P、1080P、960P(1280×960)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、UXGA(1600×1200)、QXGA(2048×1536)、4K(4096×2160) 支持输入音频格式：ADPCM、G.711u、G.711a、G.7221C、MP3、AMR、G.722、AACLC(16k/48k) 支持输出音频格式：AACLC(16k/48k) 单台流媒体控制器设备的转码能力：8路×1080P转1080P 单台流媒体控制器设备的转发能力：600Mbits/S 流媒体控制器支持主从堆叠部署，支持对多个流媒体控制器的转码负载进行均衡调度，最大支持1主127从的堆叠部署 支持码流丢包重传 支持根据转码请求，将MP4文件转换成MP4标准格式媒体文件 支持转码业务队列功能，当设备重启或者程序崩溃后，转码任务队列不会丢失 支持将监控码流转发到多个客户端 支持双机热备部署，主机发生故障，备机可以接替主机工作 支持rtsp、html5、rtmp等多种流媒体协议 客户端支持windows、Android、ios操作系统 支持以多种清晰度模式向移动客户端发送码流 支持从接入媒体源获取监控点列表信息，并进行直播资源发布 支持将监控点录像资源或者上传的录像文件发布为点播资源 最大支持1024路视频源设备接入 支持组播功能；支持多网段接入 支持通过ISCSI连接和管理磁盘阵列，支持接入本地磁盘，Samba控制器 设备支持UPnP功能 支持WEB方式访问、配置和管理 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 设备应采用嵌入式硬件架构，3个100/1000M以太网口 提供1个VGA接口、4个USB接口 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； ★具备视频会议功能，能实现多路终端与现有高清视频会议系统进行视音频无缝对接。 |
| 7 | 集中式综合业务平台 | 台 | 1 | 2U机架式设备 内含电源 自动温控 对外有两个千兆网络接口 提供8个业务扩展槽位 各槽位与机箱千兆网络交换 可以装配编码模块、解码模块、网关模块、控制键盘模块等 可以混合装配 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； ★根据设备实际应用需求，集中式综合业务平台必须支持无缝接入监管场所现有监控平台，达到硬件设备的无缝对接及软件功能的融合应用要求。 |
| 8 | 解码卡 | 块 | 4 | 设备具备4路4K或16路1080P解码性能 视频解码格式支持H.264、H.265 设备支持解码分辨率800万（4K即3840*2160）,并向下兼容1080P，720P，D1，CIF等分辨率 支持2路HDMI和1路VGA视频输出, HDMI1与VGA同源，与HDMI2互斥输出 设备音频支持1路Line in输入和1路Line out输出 支持点对点解码 设备支持录像解码，可在电视墙上回放录像 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； ★根据设备实际应用需求，解码卡必须支持无缝接入监管场所现有监控平台，达到硬件设备的无缝对接及软件功能的融合应用要求。 |
| B、监控室网络设备 |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | ★交换容量≥700Gbps ★包转发率≥250Mpps ★为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源 ★支持48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ ★支持业务扩展插槽数≥1 ★整机缓存≥256MB ★支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP 支持统一用户管理功能，屏蔽接入侧差异，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 ★支持MAC地址≥128K ★支持ARP表项≥64K 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) 支持策略VLAN，支持PVLAN/MUX VLAN 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+ ★支持IPv4 路由表≥256K ★支持IPv6 路由表≥32K 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口 支持流镜像、远程端口镜像（RSPAN） 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL、支持双向ACL 支持VLAN ACL和IPv6 ACL 支持IP/Port/MAC的绑定功能 ★支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道 支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS/VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS 支持SP、DWRR、SP+DWRR等调度方式 支持双向端口限速、限速粒度1Kbps 提供广播风暴抑制功能、双向流限速 支持DHCP Snooping，IP Source Guard，SAVI等安全特性 支持防ARP攻击、DOS攻击、ICMP防攻击、CPU防攻击 ★支持交换机通过netstream流量采集网络数据并上送给大数据安全平台进行分析检测，并配合SDN控制器对整网进行安全策略管控 支持G.8032标准以太环网协议，倒换时间≤50ms ★支持真实业务流实时检测技术，实时检测网络故障 支持ETH OAM、802.1ag、802.3ah、Y.1731、BFD ★支持堆叠，主机堆叠数不小于9台 ★支持纵向虚拟化功能，作为父节点将下联的交换机和无线AP虚拟为一台设备管理 ★对外开放接口可按需编写基于特定事件的可执行Python脚本，实现设备智能化管理，降低运维成本和操作的复杂度 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSH 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 支持自动配置、批量升级 |
| 2 | 光模块 | 个 | 8 | 万兆多模 光纤直径：50μm 接头类型：LC 中心波长：850nm 发送光功率:-7.3～-1.0dBm 接收灵敏度：≤-11.1dBm 过载光功率：-1.0dBm 消光比：＞3.0dB |
| 3 | 信号线 | 条 | 4 | 10米HDMI线 耐用镀金接口，锌合金外壳包裹保护 TMDS差分信号传输，多重屏蔽抗干扰 支持4K传输 |
| 4 | 排插 | 个 | 8 | 三重防雷电源插座 插孔六位 电流10A 功率2500W |
| 5 | 网线 | 箱 | 2 | 六类4对非屏蔽电缆UTP(305米/箱) |
| 6 | 室外光纤 | 米 | 500 | 万兆多模 中心束管式轻铠装室外多模光缆 |
| 7 | 光纤跳线 | 条 | 24 | 电信级万兆多模 |
| 8 | 终端盒 | 个 | 2 | 1. 提供光缆与配线尾纤的保护性连接 2. 使光缆金属构件与光缆端壳体绝缘，并能方便地引出接地 3. 提供光缆终端的安放和余端光纤存储的空间，方便安装操作 4. 具有足够的抗冲击强度的盒体固定，方便不同使用场合的安装 5. 可选择挂墙安装或直接放置于槽道等多种安装方式 6. 12口国标 |
| 9 | 耦合器 | 个 | 24 | 国标，多模 |
| 10 | 电源线 | 卷 | 3 | 6mm²铜芯国标 |
| 11 | 电源线 | 卷 | 2 | 2.5mm²铜芯国标 |
| 12 | 桥架 | 米 | 20 | 200*100mm，0.8mm，热镀锌 |
| C、监控室门禁设备 |
| 1 | 门禁一体机 | 台 | 1 | 支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号 支持TCP/IP、wifi组网 存储容量：10万张卡和30万记录存储 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1 工作电压：DC 12V 工作电流：1A(max)（无负载状态） 使用环境：室内使用，不防水 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 2 | 门禁电源 | 套 | 1 | 输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池） 工作温度：-10℃-+70℃ 工作湿度：＜95% 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 3 | 电子锁 | 只 | 1 | 最大拉力：280kg(600Lbs)静态直线拉力 支持锁状态反馈，门磁输出 断电开锁 具有电锁状态指示灯 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm) 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm) 使用环境：室内 工作电压：12V/500mA 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 4 | 电子锁附件 | 只 | 1 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 |
| 5 | 液压闭门器 | 个 | 1 | 适装门重：40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量：EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度：0°--15°范围内可调 闭门速度：15°--180°范围内可调 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 6 | 出门开关 | 只 | 1 | 结构：塑料面板 性能：最大耐电流1.25A，电压250V 输出：常开 类型：适合埋入式电器盒使用 尺寸：86*86mm 重量：0.07kg ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 7 | 发卡机 | 台 | 1 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡 USB2.0接口 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座 工作电压：DC 5V 工作电流：0.2A 尺寸：117*67.5*14.3mm ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 8 | 门禁软件授权 | 路 | 10 | 无缝接入原智能管理平台系统 |
| D、监控室报警器设备 |
| 1 | 报警主机 | 台 | 1 | 商业级网络报警主机 LED键盘主机一体化结构，8个防区 1路继电器输出（可扩展至8路继电器输出） 8个独立子系统1个公共子系统 支持有线电话、有线网络两种通讯方式 支持定时任务（时控输出、定时撤布防） 支持遥控器撤布防 支持软件可视化编程，配置数据导入导出 防区防拆报警 可外接LCD/LED键盘 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 2 | 后备电池 | 只 | 1 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸：151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高） 标准电压 12V 额定容量 7.0Ah 重量约 2.13Kg |
| 3 | 探测器 | 个 | 1 | 室内双鉴探测器 探测范围：15m*15m，探测角度85°；探测速度：0.3~3m/s 独创专利三合一蓝波技术：动态阈值调节技术(IFT)降低板载噪音，随着噪音影响动态调整阈值；自动灵敏度调节，满足不同环境使用；数字式温度补偿，避免环境温度与人体温度接近时引起的漏报 3个微波频率，防止探测器之间的相互干扰 球形非球面菲涅尔透镜设计，可以保证所有探测扇区能量一致，减少误报，比平面型透镜更精准 工作电压：9~16VDC（12V待机）；消耗电流-无报警状态 24mA（12V待机）；消耗电流-报警状态 30mA（12V待机）；继电器：电晶体；继电器输出：60VDC，50mA 最佳安装高度：1.8~2.4m；重量：125g；外形尺寸：117x69x50mm ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 4 | 声光报警器 | 只 | 1 | 声光报警器(红/白双色外观) 12VDC 压电警号 防火ABS阻燃外壳 声压(VDC)：110±3 产品尺寸：120.6mm*73mm*48.2mm |
| 5 | 遥控器 | 台 | 1 | 配套键盘和商业级主机,支持所有有线报警主机使用/支持布防、撤防、周界布防、紧急报警、消警/5键遥控器 ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 6 | 摄像机 | 台 | 3 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 最小照度:0.005Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR 镜头:4mm, 水平视场角79°(2.8mm,6mm,8mm,12mm可选) 调整角度:水平:0°~360°;垂直:0°~ 75°;旋转:0°~360° 宽动态范围:120dB 视频压缩标准:H.265 /H.264/ MJPEG 最大图像尺寸:2560 × 1440 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 电源接口类型:圆头电源接口 功耗:DC12V:5.5W MAX 红外照射距离:30米 防护等级:IP67 尺寸(mm):Φ127.3*95.9 mm 重量:裸机:450g ; 带包装:600g ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 7 | 电源适配器 | 个 | 3 | 12V/2A圆头、两端带线式，国标，输入线长500mm，输出线长1000mm ★签订合同时，必须提供针对本项目的厂家供货证明函原件及售后服务承诺书原件，并加盖产品生产厂家公章； |
| 8 | 视频软件授权 | 路 | 50 | 无缝接入现有监控平台系统 |
| E、监控室装修改造 |
| 1 | 顶面工程 | ㎡ | 25 | 1. 厚度1.0mm穿孔铝板（金属龙骨） 2. 尺寸：450mm*450mm 3. 产品材质：铝镁锰合金 4. 产品特点：抗油污，耐腐蚀 5. 四周灯带槽（含木工板、乳胶漆等） 6. 吊顶灯槽框架（细木工板+涂料+加固） 7. LED平板灯收边条（铝合金收边条） |
| 2 | 防静电地板 | ㎡ | 5 | 1. 规格：600*600*40（mm） 2. 钢壳填充水泥 3. 高耐磨贴面 4. 承载力：800kg/㎡ |
| 3 | 吸顶灯 | 盏 | 6 | 1. LED平板灯盘 2. 450*450*35mm 3. 直下式全发光，柔和舒适 4. 高品质透光材料 5. 光效100lm/w 6. 3万小时寿命 |
| 4 | 防雷器 | 个 | 1 | 1. 一级电源防雷器 2. 工作电压：220V/380V 3. 电流：20KA-40KA |
| 5 | 线槽 | 米 | 60 | 20*100mm国标PVC |
| 6 | 接地线 | 米 | 50 | 16mm²铜芯国标 |

售后服务及要求

- 竞标人的报价货物必须是全新的正品行货，免费送货上门。

- 交货期：自合同签订之日起30个工作日内完成所有货物的交货、安装、调试、验收，不能延期。

3、竞标人的报价技术参数要实质上相当或优于本一览表提供的技术参数、性能（配置）要求。

4、合同签订时间：在成交结果公告结束之日起3日内签订政府采购合同。成交供应商未在规定时间内领取成交通知书及签订合同的，或以采购单位不能接受的其它条件签订合同的，中标无效。

5、交货地点：采购人指定地点（含卸车）。

6、包装要求和运输方式：出厂原包装，标签、及序列号完整，符合环保要求。

7、验收标准：按国家标准验收。

8、质保期：产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于1年（自货物验收合格之日起计算），质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以厂家售后服务承诺为准。

9、设备如出现故障接到用户通知后在1小时内响应， 4小时内上门服务，12小时内解决故障。

10、售后服务方面：

（1）按厂家承诺进行；（2）免费送货上门，免费安装调试合格；（3）具有快速售后服务能力， 12小时内解决维修故障（保修期内为免费），若超过12小时技术工程师仍未到达现场处理故障，则采购人有权委托他方修复，所产生的费用由中标方负责。（4）验收合格后对采购人使用人员数名（根据采购人需求）免费进行货物操作及维护培训，主要内容应为系统的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，确保采购单位有关人员能独立操作使用。

11、投标人的投标报价应包括货物、设备包装、装卸运输、保险、税费以及安装调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检定、培训等所发生的一切费用。

12、参数标注★号的条款项为重要技术参数，竞标人必须满足或优于，否则竞标无效。不带★号的技术参数发生负偏离达3项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。

## 第四章 评审方法及定标标准

评标方法

# 一、评标原则：

# （一）磋商小组的构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

# （二）评标依据：以竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件为评定依据，对供应商的磋商报价、服务方案、拟投入人员、信誉业绩、本地化服务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，磋商供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对竞争性磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体竞标报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

# 1、价格分………………………………………………………………………………40分

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的供应商的评标价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商基准价（万元）

某有效供应商价格分 =  ------------------------- ×40分

某有效供应商评标价（万元）

注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不诚信履约，应当要求其在评现场合理的时间内提供书面说明，必要交相关证材料供应商不能其报价合性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 技术分………………………………………………………………………55分

（1）技术方案及关键指标分（满分30分）

一档（10分）：技术方案基本包括技术参数、性能指标等内容，但表述简单，整体技术内容不完整，未能体现关键指标的描述的为一档；

二档（20分）：技术方案整体技术内容较完整，系统功能配置齐全、技术基本可行，对包括技术参数、性能指标等在内的主要内容展开表述较为到位，对关键指标的描述较为清晰的为二档；

三档（30分）：技术方案技术内容较完整，表述较为准确，系统设计思路正确、基本结构完整、能提供概略的系统设计，符合项目的要求，对关键指标应答详尽、明晰，满足采购文件其他要求的为三档；

（2）项目管理及项目实施方案分（满分10分）

一档（3分）：有项目管理及实施方案内容的，进入第一档；

二档（6分）：有项目管理及实施方案内容的，并且对项目管理与项目的实施方案有具体表述的，进入第二档；

三档（10分）：有项目管理及实施方案内容的，对项目管理与项目的实施方案有具体表述的，并对项目管理很详细的表述，对项目实施中如何达到技术参数标准要求并提出行之有效的措施，以及怎样检验最终成果是否到达标准等有详细描述的，进入第三档。

（3）服务方案分（满分15分）

一档（5分）：有简单项目执行组织措施、项目执行保障措施等，但针对性不强。

二档（10分）：有基本项目执行组织措施、项目执行保障措施、有简单针对本项目情况人员投入方案等。

三档（15分）：竞标人注册地在广西区内，项目执行保障措施详细可行，有详细的售后服务及应急处置保障流程和措施，针对本项目情况人员相关经验丰富，方案资料齐全、完整。

3、商务分…………………………………………………………………………………5分

完成时效分（满分5分）

一档（1分）：满足采购文件售后服务要求，承诺在60天内完成采购人维护服务要求的。

二档（3分）：满足采购文件售后服务要求，承诺在55天内完成采购人维护服务要求的。

三档（5分）：满足采购文件售后服务要求，承诺在50天内完成采购人维护服务要求的。

4、总得分=1+2+3

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、未在规定时间内签订合同、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

（二）磋商小组认为，某供应商的磋商报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，可要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

## 第五章 响应文件格式

正/副本

响 应 文 件 (封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

目    录

1.磋商书；

2.磋商报价表；

3.商务技术文件；

4.供应商认为需要提供的有关资料；

附件一

磋   商  书

广西龙建工程管理有限公司：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 技术规格响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

附件二

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 服务名称 | 数量（个） | 单价（元） | 金额（元） | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计数量： （个） 合计金额：（大写）人民币 （ ￥ ） |
| 服务完成时间： |
| 报价必须含本次标的所有费用，包括但不限于： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）包括本项目所有软件修改、完善、升级等，安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服 务及各种税费等全部费用。 |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签字

日期

附件三

技术规格响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项号 | 服务名称 | 发标要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应对照采购文件“第二章  项目需求”，逐条说明所提供服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并在偏离说明栏里注明“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

附件四：

组织实施方案（格式）

由供应商按本项目竞争性磋商文件第三章“项目需求”及评分办法中的评分点自行编制。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

附件五：

无重大违法记录声明书

广西龙建工程管理有限公司：

我公司参加贵公司组织         项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月     日

附件六

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

法 定 代 表 人 授 权 书

致：广西龙建工程管理有限公司 ：

我            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工             （姓名）以我方的名义参加         项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交文件、磋商、澄清、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                      法定代表人（签名或盖章）：

所在部门职务：                      职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

其他文件格式:

1.中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 第六章 合  同（参考格式）

合同主要条款格式

政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                                  采 购 计 划 表 编 号

供 应 商（乙方）

项目名称及编号：

签  订  地  点                                    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和投标文件、中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、本项目总价款为                (其中单价为：      元/卷)，具体数量按实际卷数结算，在合同实施期间，服务费用（单价）不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

2、合同合计金额包括为了实施和完成服务所需的各种费用及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用。如采购响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务质量必须与招标文件和承诺相一致。

第三条　权力保证

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、系统信息、硬件设备或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　项目内容、服务期及期限：详见第二章《项目需求一览表》

第五条　甲方的职责

1 、合同执行过程中甲方项目监督成员有权定期和不定期的核对服务情况。乙方不得随意撤换技术人员，否则将视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，同时乙方必须按合同有关规定继续履行合同；情节严重者，甲方有权解除合同。

2 、甲方有计划地为乙方划定工作范围提供有关资料，并定期和不定期地在工作实行中进行质量检查和相关合同条款检查，如有违规违约的行为可按有关规定处理。

3 、甲方应力所能及的给乙方正常开展工作提供工作和生活便利。

第六条  乙方的职责

1 、工作前编制项目实施方案和管理方案，工作完成后编写技术总结，在工作过程中，严格按照项目实施方案的规范、规程、规定、服务方案、服务承诺等要求作业，确保项目维护服务符合甲方的要求。

2 、乙方必须接受甲方对合同执行的监督检查，并应严格按质量管理方案实施项目管理。对检查发现的问题，乙方必须按甲方下达的书面意见进行整改，否则视之为违约，按合同相关条款承担违约责任，情节严重者，甲方有权解除合同。乙方必须做到安全生产。

3 、乙方应自己负责合同执行期间施工人身、设备安全责任。

4、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：              。

第七条　付款方式

付款方式：                                  。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  违约责任

1、签订合同后，乙方逾期交付终端及提供服务的，每逾期1天，甲方按合同合计金额千分之一处罚，逾期超过30天的，本合同自动终止，由此造成的损失由乙方负责赔偿。

2、 一旦发现弄虚作假、虚假数据，甲方有权终止合同，并有权对进行乙方经济处罚。

3、甲方每3个月均对乙方履约和提供各项服务进行考核，考核不合格的，乙方必须按甲方要求进行整改，合同年度内要求整改超过两次即终止合同，且保留向乙方追究责任和赔偿的权利。

4、甲方终止合同后，甲方有权与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，或重新招标选择合格的服务供应商。

第十条  不可抗力事件处理

1、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不能预见并对其发生和后果不能预防、不能克服或避免的不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有上述不可抗力的一方可以免除相关合同责任。但遇有上述不可抗力的一方应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟延方的合同义务不能免除。

2、受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

第十一条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州市仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地的人民法院提起诉讼；

2、如对任何争议进行仲裁或向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的响应文件；3、投标承诺书；4、中标通知书。

第十五条　本合同一式伍份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）壹、采购代理机构各壹份，甲方两份，乙方壹份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合同附件1

服务类

| 1．乙方承诺具体事项： |
| --- |
| 2．服务方案或进度的具体事项： |
| 3．拟投入的服务团队人员情况： |
| 4．其他具体事项： |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

注：各事项填不下时可另加附页。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（参考格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

附件2：履约保证金退付确认函

履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到财务部办理履约保证金退付事宜。

附件3

采购代理服务收费标准(费率)

| 服务类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：
      1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某分标货物采购代理业务成交金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：
       100万元×1.5％＝1.5万元
      （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
      （600－500）万元×0.8％＝0.8万元
      
      合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)

附件

# 关于要求退还投标保证金的函

：

我单位于       年     月    日参加                    （工程）投标，现投标工作已经结束，我单位      （中标或落标）。按照招标文件规定，我单位要求贵公司退还该工程项目投标保证金人民币（大写）                  （￥         ），我单位委托                 （受托人姓名），全权办理退款手续。

特此函。

受托人：          性别：       身份证号：             （附身份证复印件）

附银行帐号：

名    称

银行帐号

开户银行

单位（盖章）：

年    月    日

提示：退款函应加盖单位公章，另附上代理人身份证复印件（加盖单位公章）及投标保证金收据原件。只有以上手续齐全，并符合规定退款条件的方可办理退款，谢谢合作！