广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

公开招标文件

项目名称：钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV   配电设备采购安装部分）

项目编号：QZZC2020-G1-10208-GXLJ

采购单位：钦州市合浦师范学校

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二〇二〇年十二月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	4

第三章  投标人须知	18

第四章  评标原则及评分标准	33

第五章  合同主要条款格式	36

第六章  投标文件格式	43

- 公开招标公告

广西龙建工程管理有限公司关于钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV配电设备采购安装部分）（项目编号：QZZC2020-G1-10208-GXLJ）公开招标公告

项目概况

钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV配电设备采购安装部分） 招标项目的潜在投标人应在政采云平台或钦州市公共资源交易中心网获取招标文件，并于2020年12月29日14时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G1-10208-GXLJ

项目名称：钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV配电设备采购安装部分）

预算金额：350万元

最高限价：316.072万元

采购需求：箱式变电站4台、10KV户外环网箱1台等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起25日内交货完毕并验收合格。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.基本资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商应具备电力工程施工总承包叁级(及以上级)或输变电工程专业承包叁级以上（含叁级）资质，并具备国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类等级叁级以上（含叁级）资质，有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：2020年12月8日至投标截止时间止

地点：政采云平台或钦州市公共资源交易中心网

方式：潜在投标人可通过以下任一方式获取招标文件：（1）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购——获取采购文件”模块自行下载招标文件，未注册的投标人可在政采云平台完成注册后再行下载；（2）登录钦州市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/）下载招标文件。

注：已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格条件。为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2020年12月29日14时30分（北京时间），逾期提交或未按要求密封的投标文件，将不予接收。

地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼），投标人可以由法定代表人或委派授权代表出席开标会议(携带本人身份证原件，委派授权代表出席应携带单位授权委托书原件)。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：伍万元整。

投标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至以下指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

户名：钦州市公共资源交易中心

账号：20298994252001112

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

电话：0777-2558903（财务部）

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、钦州市公共资源交易中心（ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw）、龙建公司（www.gxljgc.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钦州市合浦师范学校

地址：广西钦州市钦南区西环南路89号

联系方式：0777-2596828

2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

3.项目联系方式

项目联系人：龙工

电　　 话：0777-3617888

4.监督部门

钦州市财政局政府采购监督管理科   电话：0777-2895258

广西龙建工程管理有限公司

2020年12月8日

第二章  招标项目采购需求

1、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。若采购货物含有此类产品时（在有效的节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的产品），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

2、本项目采购需求一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，不作为特定参数，投标人可选用其他明确品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

3、本货物需求一览表中参考品牌型号及技术参数不明确或有误的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）填写竞标报价表和技术规格偏离表。

4、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价标中将其标配参数详细列明，或者投标人选用其他明确品牌型号替代的，以及技术参数有偏离的，也必须将其技术参数及性能（配置）详细列明，否则该投标无效。

5、评标时，如评标小组发现本一览表技术参数及性能（配置）要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及（性能）要求处理。

6、本项目核心产品为“3#箱式变电站”。

①提供相同品牌型号的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且评分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以总投标报价低的获得中标人推荐资格；报价相同的，以技术分最高的获得中标人推荐资格，技术分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

②非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

7、本项目不接受进口产品参与投标。

| 序号 | 货物名称 | 数量/单位 | 参考品牌及型号规格 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1#箱式变电站 | 1台 | YBM-1250 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 详见a1~a13 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| a1 | 箱变外壳 | 1台 | 欧式 | 箱变外壳：箱变结构采用目字型结构，防护等级：IP33，底座主梁采用国标16#槽钢，箱体安装部分采用10#槽钢，门及外隔板采用0.8mm厚的石材料景观彩钢板，顶盖顶端连接防漏层不少于两层，所用彩钢板的钢板厚度不低于0.5mm。露出的底板采用花纹板，板厚在2.0以上，并且不能有台阶露出，屋檐下做排气孔，屋檐材料用不锈钢板喷油漆，材料厚离不低于2mm,且箱体设有上下可排气的通风孔，通风孔应有防虫网，并有足够的机械强度，在运输、安装中不会发生变形；各功能室外门应标有相应功能并带“有电危险”字样，变压器室内配置2台80W的排风扇及照明灯、行程开关。箱变门根据现场的环境决定大小，如果现场太窄请根据现场制作箱变门的大小。有计量的外门对应处应开透明观察窗，观察窗的材料为透明PC板，不可用亚加力板或玻璃。中标后请根据施工要求提供箱变基础图，并根据施工进度派人到现场指导施工。 尺寸：长x宽x高 5300x2500x2500（单位：mm)。 |  |
| a2 | 变压器 | 1台 | S13-M-1250或其他同档次及以上品牌型号 | 变压器型号参数:S13-M-1250/10 10±2*2.5％/0.4kV Dyn11。变压器应具有南网入网资质，绕组为纯铜绕组。变压器的安装在相应的固定梁上，不能电焊固定，要易于拆装维护。 |  |
| a3 | 高压进线柜/1-1AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 | 高压柜：采用HXGN15-12环网型高压开关柜，进线柜为负荷开关柜，出线柜为断路器，电压等级：10KV,柜体要求高度为2200mm,深度为1000mm,宽度为700mm，800mm,壳体板厚在1.5mm以上，梁2.5mm以上,喷涂及磷化处理。断路器采用直流DC110V控制，并配12AH直流屏一台。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包10KV热缩管，每台柜装一套加热驱潮和照明装置以及带电显示装置，带电显示装置应具有核相功能，进线柜及计量柜应有带电闭锁装置接地刀与负荷开关要有机械联锁，不能采用钢缆联锁方式，并符合五防要求。电缆进线高底要在650mm以上。开关采用压气式负荷开关，断口在200mm以上，否则要加装隔离开关，进线采用下进线方式，出线采用下出线方式。出厂试验要求在4.2万伏，断口试验要求在4.8万伏。要求厂家具有该型号的型式试验报告。按国标《GB 3906—2006 3～35kV交流金属封闭开关设备 》进行生产。 |  |
| a4 | 高压出线柜/1-2AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| a5 | 低压进线柜/1AA1 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压进线柜：采用GGD柜型，主断路器采用不低于正泰品牌的断路器，额定电流2500A,具有80KA以上分断能力，所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。计量室布局按钦州供电局的供电要求,并不能安装与计量无关的设备。计量室观察窗采用5mm以上透明PC板，并开预付费孔。计量互感器应固定在安装梁上，不能固定在铜排上。互感器室后面应按前门的要求一样开观察窗，并装PC板。透过观察窗应该能观察到电流互感器的状况。进线柜内加装一级浪涌保护。 |  |
| a6 | 低压出线柜/1AA2 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| a7 | 低压出线柜/1AA3 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| a8 | 低压电容补偿柜/1AA4 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压电容补偿柜：补偿容量:375kvar，自动补偿。具有三相补偿功能。要求在工频过电压1.1-1.2倍时能在1分钟内自动退出，熔断器采用刀形快速熔断器，熔断器接触材料必须为99.9%纯铜，不能为铁及其它材料，电容内部要有放电电阻。电容柜内加装一级浪涌保护。电容柜开关后应采用分支母排，不允许直接在开关后连接元器件。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。 |  |
| a9 | 变压器高压联接装置 | 1套 | 非标 | 载流量大于100A,Icw=25KA。 |  |
| a10 | 变压器低压联接装置 | 1套 | 空气型母线 | 采用铜母线，不能采用铝排或铜包铝排，不能使用电缆连接。铜排大小按主母排，短时耐受电流参考进线柜 |  |
| a11 | 箱变排气扇 | 2台 | 80w | 变压器室安装两台排气扇，并有温控器控制 |  |
| a12 | 箱变附件 | 1套 |  | 照明灯，行程开关二次控制线路等等 |  |
| 二 | 2#箱式变电站 | 1台 | YBM-1000 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 详见b1~b12 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| b1 | 箱变外壳 | 1台 | 欧式 | 箱变外壳：箱变结构采用目字型结构，防护等级：IP33，底座主梁采用国标16#槽钢，箱体安装部分采用10#槽钢，门及外隔板采用0.8mm厚的石材料景观彩钢板，顶盖顶端连接防漏层不少于两层，所用彩钢板的钢板厚度不低于0.5mm。露出的底板采用花纹板，板厚在2.0以上，并且不能有台阶露出，屋檐下做排气孔，屋檐材料用不锈钢板喷油漆，材料厚离不低于2mm,且箱体设有上下可排气的通风孔，通风孔应有防虫网，并有足够的机械强度，在运输、安装中不会发生变形；各功能室外门应标有相应功能并带“有电危险”字样，变压器室内配置2台80W的排风扇及照明灯、行程开关。箱变门根据现场的环境决定大小，如果现场太窄请根据现场制作箱变门的大小。有计量的外门对应处应开透明观察窗，观察窗的材料为透明PC板，不可用亚加力板或玻璃。中标后请根据施工要求提供箱变基础图，并根据施工进度派人到现场指导施工。 尺寸：长x宽x高 5300x2500x2500（单位：mm)。 |  |
| b2 | 变压器 | 1台 | S13-M-1000或其他同档次及以上品牌型号 | 变压器型号参数:S13-M-1000/10 10±2*2.5％/0.4kV Dyn11。变压器应具有南网入网资质，绕组为纯铜绕组。变压器的安装在相应的固定梁上，不能电焊固定，要易于拆装维护。 |  |
| b3 | 高压进线柜/2-1AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 | 高压柜：采用HXGN15-12环网型高压开关柜，进线柜为负荷开关柜，出线柜为断路器，电压等级：10KV,柜体要求高度为2200mm,深度为1000mm,宽度为700mm，800mm,壳体板厚在1.5mm以上，梁2.5mm以上,喷涂及磷化处理。断路器采用直流DC110V控制，并配12AH直流屏一台。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包10KV热缩管，每台柜装一套加热驱潮和照明装置以及带电显示装置，带电显示装置应具有核相功能，进线柜及计量柜应有带电闭锁装置接地刀与负荷开关要有机械联锁，不能采用钢缆联锁方式，并符合五防要求。电缆进线高底要在650mm以上。开关采用压气式负荷开关，断口在200mm以上，否则要加装隔离开关，进线采用下进线方式，出线采用下出线方式。出厂试验要求在4.2万伏，断口试验要求在4.8万伏。要求厂家具有该型号的型式试验报告。按国标《GB 3906—2006 3～35kV交流金属封闭开关设备 》进行生产。 |  |
| b4 | 高压出线柜/2-2AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| b5 | 低压进线柜/2AA1 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压进线柜：采用GGD柜型，主断路器采用不低于正泰品牌的断路器，额定电流2000A,具有80KA以上分断能力，所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。计量室布局按钦州供电局的供电要求,并不能安装与计量无关的设备。计量室观察窗采用5mm以上透明PC板，并开预付费孔。计量互感器应固定在安装梁上，不能固定在铜排上。互感器室后面应按前门的要求一样开观察窗，并装PC板。透过观察窗应该能观察到电流互感器的状况。进线柜内加装一级浪涌保护。 |  |
| b6 | 低压出线柜/2AA2 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| b7 | 低压出线柜/2AA3 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| b8 | 低压电容补偿柜/2AA4 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压电容补偿柜：补偿容量:300kvar，自动补偿。具有三相补偿功能。要求在工频过电压1.1-1.2倍时能在1分钟内自动退出，熔断器采用刀形快速熔断器，熔断器接触材料必须为99.9%纯铜，不能为铁及其它材料，电容内部要有放电电阻。电容柜内加装一级浪涌保护。电容柜开关后应采用分支母排，不允许直接在开关后连接元器件。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。 |  |
| b9 | 变压器高压联接装置 | 1套 | 非标 | 载流量大于100A,Icw=25KA。 |  |
| b10 | 变压器低压联接装置 | 1套 | 空气型母线 | 采用铜母线，不能采用铝排或铜包铝排，不能使用电缆连接。铜排大小按主母排，短时耐受电流参考进线柜 |  |
| b11 | 箱变排气扇 | 2台 | 80w | 变压器室安装两台排气扇，并有温控器控制 |  |
| b12 | 箱变附件 | 1套 |  | 照明灯，行程开关二次控制线路等等 |  |
| 三 | 3#箱式变电站 | 1台 | YBM-1600 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 详见c1~c15 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| c1 | 箱变外壳 | 1台 | 欧式 | 箱变外壳：箱变结构采用目字型结构，防护等级：IP33，底座主梁采用国标16#槽钢，箱体安装部分采用10#槽钢，门及外隔板采用0.8mm厚的石材料景观彩钢板，顶盖顶端连接防漏层不少于两层，所用彩钢板的钢板厚度不低于0.5mm。露出的底板采用花纹板，板厚在2.0以上，并且不能有台阶露出，屋檐下做排气孔，屋檐材料用不锈钢板喷油漆，材料厚离不低于2mm,且箱体设有上下可排气的通风孔，通风孔应有防虫网，并有足够的机械强度，在运输、安装中不会发生变形；各功能室外门应标有相应功能并带“有电危险”字样，变压器室内配置2台80W的排风扇及照明灯、行程开关。箱变门根据现场的环境决定大小，如果现场太窄请根据现场制作箱变门的大小。有计量的外门对应处应开透明观察窗，观察窗的材料为透明PC板，不可用亚加力板或玻璃。中标后请根据施工要求提供箱变基础图，并根据施工进度派人到现场指导施工。 尺寸：长x宽x高 6300x3000x2500（单位：mm)。 |  |
| c2 | 变压器 | 1台 | S13-M-1600或其他同档次及以上品牌型号 | 变压器型号参数:S13-M-1600/10 10±2*2.5％/0.4kV Dyn11。变压器应具有南网入网资质，绕组为纯铜绕组。变压器的安装在相应的固定梁上，不能电焊固定，要易于拆装维护。 |  |
| c3 | 高压进线柜/3-1AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 | 高压柜：采用HXGN15-12环网型高压开关柜，进线柜为负荷开关柜，出线柜为负荷开关及断路器，电压等级：10KV,柜体要求高度为2200mm,深度为1000mm,宽度为650mm，800mm,壳体板厚在1.5mm以上，梁2.5mm以上,喷涂及磷化处理。断路器采用直流DC110V控制，并配12AH直流屏一台。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包10KV热缩管，每台柜装一套加热驱潮和照明装置以及带电显示装置，带电显示装置应具有核相功能，进线柜及计量柜应有带电闭锁装置接地刀与负荷开关要有机械联锁，不能采用钢缆联锁方式，并符合五防要求。电缆进线高底要在650mm以上。开关采用压气式负荷开关，断口在200mm以上，否则要加装隔离开关，进线采用下进线方式，出线采用下出线方式。出厂试验要求在4.2万伏，断口试验要求在4.8万伏。要求厂家具有该型号的型式试验报告。按国标《GB 3906—2006 3～35kV交流金属封闭开关设备 》进行生产。 |  |
| c4 | 高压出线柜/3-2AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| c5 | 高压出线柜/3-3AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| c6 | 高压出线柜/3-4AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| c7 | 低压进线柜/3AA1 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压进线柜：采用GGD柜型，主断路器采用不低于正泰品牌的断路器，额定电流3200A,具有80KA以上分断能力，所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。计量室布局按钦州供电局的供电要求,并不能安装与计量无关的设备。计量室观察窗采用5mm以上透明PC板，并开预付费孔。计量互感器应固定在安装梁上，不能固定在铜排上。互感器室后面应按前门的要求一样开观察窗，并装PC板。透过观察窗应该能观察到电流互感器的状况。进线柜内加装一级浪涌保护。 |  |
| c8 | 低压出线柜/3AA2 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| c9 | 低压出线柜/3AA3 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| c10 | 低压电容补偿柜/3AA4 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压电容补偿柜：补偿容量:240kvar，自动补偿。具有三相补偿功能。要求在工频过电压1.1-1.2倍时能在1分钟内自动退出，熔断器采用刀形快速熔断器，熔断器接触材料必须为99.9%纯铜，不能为铁及其它材料，电容内部要有放电电阻。电容柜内加装一级浪涌保护。电容柜开关后应采用分支母排，不允许直接在开关后连接元器件。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。 |  |
| c11 | 低压电容补偿柜/3AA5 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| c12 | 变压器高压联接装置 | 1套 | 非标 | 载流量大于100A,Icw=25KA。 |  |
| c13 | 变压器低压联接装置 | 1套 | 空气型母线 | 采用铜母线，不能采用铝排或铜包铝排，不能使用电缆连接。铜排大小按主母排，短时耐受电流参考进线柜 |  |
| c14 | 箱变排气扇 | 2台 | 80w | 变压器室安装两台排气扇，并有温控器控制 |  |
| c15 | 箱变附件 | 1套 |  | 照明灯，行程开关二次控制线路等等 |  |
| 四 | 4#箱式变电站 | 1台 | YBM-1600 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 详见d1~d13 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| d1 | 箱变外壳 | 1台 | 欧式 | 箱变外壳：箱变结构采用目字型结构，防护等级：IP33，底座主梁采用国标16#槽钢，箱体安装部分采用10#槽钢，门及外隔板采用0.8mm厚的石材料景观彩钢板，顶盖顶端连接防漏层不少于两层，所用彩钢板的钢板厚度不低于0.5mm。露出的底板采用花纹板，板厚在2.0以上，并且不能有台阶露出，屋檐下做排气孔，屋檐材料用不锈钢板喷油漆，材料厚离不低于2mm,且箱体设有上下可排气的通风孔，通风孔应有防虫网，并有足够的机械强度，在运输、安装中不会发生变形；各功能室外门应标有相应功能并带“有电危险”字样，变压器室内配置2台80W的排风扇及照明灯、行程开关。箱变门根据现场的环境决定大小，如果现场太窄请根据现场制作箱变门的大小。有计量的外门对应处应开透明观察窗，观察窗的材料为透明PC板，不可用亚加力板或玻璃。中标后请根据施工要求提供箱变基础图，并根据施工进度派人到现场指导施工。 尺寸：长x宽x高 6300x3000x2500（单位：mm)。 |  |
| d2 | 变压器 | 1台 | S13-M-1600或其他同档次及以上品牌型号 | 变压器型号参数:S13-M-1600/10 10±2*2.5％/0.4kV Dyn11。变压器应具有南网入网资质，绕组为纯铜绕组。变压器的安装在相应的固定梁上，不能电焊固定，要易于拆装维护。 |  |
| d3 | 高压进线柜/4-1AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 | 高压柜：采用HXGN15-12环网型高压开关柜，进线柜为负荷开关柜，出线柜为负荷开关及断路器，电压等级：10KV,柜体要求高度为2200mm,深度为1000mm,宽度为650mm，800mm,壳体板厚在1.5mm以上，梁2.5mm以上,喷涂及磷化处理。断路器采用直流DC110V控制，并配12AH直流屏一台。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包10KV热缩管，每台柜装一套加热驱潮和照明装置以及带电显示装置，带电显示装置应具有核相功能，进线柜及计量柜应有带电闭锁装置接地刀与负荷开关要有机械联锁，不能采用钢缆联锁方式，并符合五防要求。电缆进线高底要在650mm以上。开关采用压气式负荷开关，断口在200mm以上，否则要加装隔离开关，进线采用下进线方式，出线采用下出线方式。出厂试验要求在4.2万伏，断口试验要求在4.8万伏。要求厂家具有该型号的型式试验报告。按国标《GB 3906—2006 3～35kV交流金属封闭开关设备 》进行生产。 |  |
| d4 | 高压出线柜/4-2AH | 1台 | HXGN15-12或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| d5 | 低压进线柜/4AA1 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压进线柜：采用GGD柜型，主断路器采用不低于正泰品牌的断路器，额定电流3200A,具有80KA以上分断能力，所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。计量室布局按钦州供电局的供电要求,并不能安装与计量无关的设备。计量室观察窗采用5mm以上透明PC板，并开预付费孔。计量互感器应固定在安装梁上，不能固定在铜排上。互感器室后面应按前门的要求一样开观察窗，并装PC板。透过观察窗应该能观察到电流互感器的状况。进线柜内加装一级浪涌保护。 |  |
| d6 | 低压出线柜/4AA2 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| d7 | 低压出线柜/4AA3 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压出线柜：采用GGD柜型，出线开关全部采用不低于正泰品牌塑壳断路器。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。出线开关大于400A应该加搭接头，以方便接线。 |  |
| d8 | 低压电容补偿柜/4AA4 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 | 低压电容补偿柜：补偿容量:240kvar，自动补偿。具有三相补偿功能。要求在工频过电压1.1-1.2倍时能在1分钟内自动退出，熔断器采用刀形快速熔断器，熔断器接触材料必须为99.9%纯铜，不能为铁及其它材料，电容内部要有放电电阻。电容柜内加装一级浪涌保护。电容柜开关后应采用分支母排，不允许直接在开关后连接元器件。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包热缩管。 |  |
| d9 | 低压电容补偿柜/4AA5 | 1台 | GGD或其他同档次及以上品牌型号 |  |  |
| d10 | 变压器高压联接装置 | 1套 | 非标 | 载流量大于100A,Icw=25KA。 |  |
| d11 | 变压器低压联接装置 | 1套 | 空气型母线 | 采用铜母线，不能采用铝排或铜包铝排，不能使用电缆连接。铜排大小按主母排，短时耐受电流参考进线柜 |  |
| d12 | 箱变排气扇 | 2台 | 80w | 变压器室安装两台排气扇，并有温控器控制 |  |
| d13 | 箱变附件 | 1套 |  | 照明灯，行程开关二次控制线路等等 |  |
| 五 | 10KV户外环网箱 | 1台 | 户外型 | 箱变外壳：防护等级：IP33，底座主梁采用国标14#槽钢，箱体安装部分采用10#槽钢，门及外隔板采用0.8mm厚的石材料景观彩钢板，顶盖顶端连接防漏层不少于两层，所用彩钢板的钢板厚度不低于0.5mm。露出的底板采用花纹板，板厚在2.0以上，并且不能有台阶露出，屋檐下做排气孔，屋檐材料用不锈钢板喷油漆，材料厚离不低于2mm,且箱体设有上下可排气的通风孔，通风孔应有防虫网，并有足够的机械强度，在运输、安装中不会发生变形；有计量的外门对应处应开透明观察窗，观察窗的材料为透明PC板，不可用亚加力板或玻璃。 高压柜：采用HXGN15-12环网型高压开关柜，进线柜为负荷开关柜，出线柜为负荷开关及断路器，电压等级：10KV,柜体要求高度为2200mm,深度为1000mm,宽度为650mm，800mm,壳体板厚在1.5mm以上，梁2.5mm以上,喷涂及磷化处理。断路器采用直流DC110V控制，并配12AH直流屏一台。所有联接排采用铜排，不能用铝排或铜包铝排，并按色相包10KV热缩管，每台柜装一套加热驱潮和照明装置以及带电显示装置，带电显示装置应具有核相功能，进线柜及计量柜应有带电闭锁装置接地刀与负荷开关要有机械联锁，不能采用钢缆联锁方式，并符合五防要求。电缆进线高底要在650mm以上。开关采用压气式负荷开关，断口在200mm以上，否则要加装隔离开关，进线采用下进线方式，出线采用下出线方式。出厂试验要求在4.2万伏，断口试验要求在4.8万伏。要求厂家具有该型号的型式试验报告。按国标《GB 3906—2006 3～35kV交流金属封闭开关设备 》进行生产。 |  |
| 六 | 5#箱式变电站迁移及改造 | 1台 | YBM-800 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 1、迁移：将变压器迁移至新规划位置； 2、改造：计量室改造，门板改为PC板，前后各一块，拆除旧计量接线，换接线盒，加计量室底板，加测控接线盒，重新按新图纸做计量接线，负控线及预付费跳闸线以及门控线等，开插卡孔。 |  |
| 七 | 6#箱式变电站改造 | 1台 | YBM-1000 /10或其他同档次及以上品牌型号 | 计量室改造，门板改为PC板，前后各一块，拆除旧计量接线，换接线盒，加计量室底板，加测控接线盒，重新按新图纸做计量接线，负控线及预付费跳闸线以及门控线等，开插卡孔。 |  |
| 八 | 柱上真空断路器 | 1台 | 630A/25kA智能型或其他同档次及以上品牌型号 | 柱上真空断路器（开关）应具备以下特性 主要功能 瞬时速断保护，从故障电流出现到整体保护动作时间≤25ms(应出示国家高压电器质量监督检验中心相关检验报告)； 定时过流保护，可现场设置投切，可调整定时过流电流以及保护动作时间； 采用三相独立磁致动机构（永磁机构），稳定可靠，无须定期维护； 主要性能参数 电流整定范围（一次CT变比为600：1）10-600A/100-5000A 整体瞬时速断保护动作时间： ≤25ms 断路器本体、机构的外壳防护等级不低于IP64。外壳箱体应有明显的厂家标识。 |  |
| 九 | 高压避雷器 | 1组 | HY5WS-17/50或其他同档次及以上品牌型号 | 按国标《GB 15166.3-1994， DL./T 640-1997 》进行选购。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十 | 高压隔离开关 | 1组 | 630A | 按国标《GB 15166.3-1994， DL./T 640-1997 》进行选购。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十 一 | 高压电缆 | 90米 | YJV22-8.7/15kV-3×300或其他同档次及以上品牌型号 | 按标准《DL/T 401-2002 高压电缆选用导则 》进行采购,并做试验。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十二 | 高压电缆 | 460米 | YJV22-8.7/15kV-3*240或其他同档次及以上品牌型号 | 按标准《DL/T 401-2002 高压电缆选用导则 》进行采购,并做试验。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十三 | 高压电缆 | 790米 | YJV22-8.7/15kV-3*70或其他同档次及以上品牌型号 | 按标准《DL/T 401-2002 高压电缆选用导则 》进行采购,并做试验。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十四 | 高压电缆头制作 | 4套 | 10kV WLW-3/3或其他同档次及以上品牌型号 | 按供电要求及进行配置，具体为10kV系列、冷缩式。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十五 | 高压电缆头制作 | 10套 | 10kV WLW-3/2或其他同档次及以上品牌型号 | 按供电要求及进行配置，具体为10kV系列、冷缩式。 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 十六 | 三相智能电能表（费控）波表 | 1套 | 按当地供电局要求 | 3×1（10）A 3×100V |  |
| 十七 | 三相电能表（费控） | 1套 | 按当地供电局要求 | 3×1（10）A 3×100V |  |
| 十八 | 三相负荷管理终端 | 1套 | 按当地供电局要求 | 3×1（10）A 3×100V |  |
| 十九 | 三相四线负荷管理终端 | 4套 | 按当地供电局要求 | 1(10)A 3×220/380V |  |
| 二十 | 三相四线多功智能电能表（费控） | 4套 | 按当地供电局要求 | 1(10)A 3×220/380V |  |
| 二十一 | 485通信线 | 200米 | RVVP2-2×0.75 | 按标准《GB/Z 28820.3-2012 聚合物长期辐射老化 第3部分：低压电缆材料 在役监测程 》进行采购,并做试验。 |  |
| 二十二 | 控制电缆 | 200米 | KVVP22-4*4 | 按标准《GB/Z 28820.3-2012 聚合物长期辐射老化 第3部分：低压电缆材料 在役监测程 》进行采购,并做试验。 |  |
| 二十三 | 控制电缆 | 200米 | KVVP22-4*1.5 | 按标准《GB/Z 28820.3-2012 聚合物长期辐射老化 第3部分：低压电缆材料 在役监测程 》进行采购,并做试验。 |  |
| 二十四 | 电缆保护管 | 20米 | C-PVCΦ110*5 红管，管厚5mm | 按国标《GB/T 13527.2-1992 软聚氯乙烯管（电线绝缘用）》进行采购 | 含安装、调试、供电局验收送电 |
| 二十五 | 10KV户外环网箱基础制作 | 1座 | 图纸要求的10KV户外环网箱基础制作 | 按设计图纸施工，施工需符合供电部门要求。 |  |
| 二十六 | 箱变基础 | 5座 | 图纸要求的箱变基础制作 | 按设计图纸施工，施工需符合供电部门要求。 |  |
| 二十七 | 过路顶管 | 130米 | 双回，图纸要求的过路顶管施工 | 按设计图纸施工，施工需符合供电部门要求。 |  |
| 二十八 | 电缆井 | 1座 | 图纸要求的电缆井制作 | 按设计图纸施工，施工需符合供电部门要求。 |  |
| 二十九 | 独立防雷接地极 | 5组 | 含图纸要求的防雷接地网、特殊地质 | 按设计图纸施工，施工需符合供电部门要求。 |  |
| 三十 | 安全工具器 | 5套 |  | 按供电要求及进行配置，具体为10kV系列：灭火器、绝缘手套、绝缘鞋、验电笔、接地线、绝缘胶垫等一套。 |  |
| 商务要求 |
| 一、投标要求： 1.投标人可携带委托书原件（是法人代表的，不需委托书）联系采购人到现场进行踏勘，向采购人了解项目安装的具体情况，以提供切合实际的投标方案； 2. 投标人必须提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物； 3.本次采购招标采用公开招标方式，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以评分最高为原则确定中标人； 4．总报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、辅助材料、货物运抵指定交货地点、安装调试的各种费用售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 二、售后服务及要求： 1. 产品须按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。生产厂家有质保期的按生产厂家规定，否则质保期不少于两年计，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身维护； 2.在质保期内，接到保修电话后2小时内响应，上门服务，48小时内维修好。维修期间，需负责提供适用设备保证单位正常运转。质保期间，所有仪器设备出现非人为故障，投标人负责全免费维修，即投标人负责零配件和维修费等一切费用，终身维修； 3. 投标人必须在投标文件中提供详细的售后服务方案，售后服务方案中应明确承诺响应时间、到场维修时间及一般故障排除时间，并承诺在商品需送修时提供备品备件的到位时间；投标人或货物的生产厂家在广西区域内对货物设有售后服务机构的，应常年备有易损配件，能及时处理，替换损坏的部件。 三、到货时间和付款方式： 1、交付期限：自签订合同之日起25日内交货完毕并验收合格； 2、交货地点：采购人指点地点 。 3、付款方式：甲乙双方签订合同后甲方即支付合同金额的30%给乙方，第二笔货款为主要货物到达安装现场后甲方支付合同金额的40%给乙方，第三笔货款为项目安装调试完毕并通过验收后甲方支付合同金额的27%给乙方，乙方开具全额发票给甲方，第四笔由甲方在验收日期2年满即向乙方支付合同总金额的3%质保金(乙方可以开具同等金额的银行保函代替质量保证金，甲方需在第三笔支付完结算款）。 |

# 第三章  投标人须知

## 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV配电设备采购安装部分） 项目编号：QZZC2020-G1-10208-GXLJ |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第16条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金应按《招标采购公告》第六项规定交纳。投标人必须在投标文件中附上银行回执单复印件。项目评审时，评标委员会根据钦州市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。 |
| 4 | 采购预算（人民币）： 350万元；最高限价（人民币）：316.072万元，投标报价超出最高限价的投标无效。 |
| 5 | 现场踏勘：不组织 |
| 6 | 现场演示：不组织 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以公告形式发布于广西政府采购网；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成和装订要求：开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一起密封并单独提交（小信封封装）；资格部分正本 1 份，副本 4 份单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”）；商务及技术部分、报价部分正本 1 份；副本 4 份合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”）。投标文件（资格部分）正本 1 份，副本 4 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份；副本4 份一并密封封装。投标文件及小信封的外包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。活页装订的投标文件将被拒绝。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间：2020年12月29日14时30分 投标文件递交地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼） |
| 10 | 开标时间：2020年12月29日14时30分 开标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号，市民服务中心三楼） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、有关技术和经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家评委不得少于成员总数的三分之二。本项目评标委员会由政府采购评审专家 4人和采购人代表1人,共5人组成，4名专家均从广西壮族自治区政府采购评审专家库随机抽取。 |
| 12 | 公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html（广西壮族自治区政府采购网）、http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/（钦州公共资源交易中心网）、http://www.gxljgc.com/（广西龙建工程管理有限公司网）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还，交易中心以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：按中标金额的5%交纳。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票、保函等非现金形式提交。由中标人在签订合同前按规定的金额直接缴入采购单位账户。否则，不予办理签订合同。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后15日内。 |
| 16 | 本项目代理服务费服务类型： (货物招标 □服务招标 代理服务费收费标准： 服务类型 费率 中标金额（万元） 货物招标 服务招标 工程招标 100以下 1.50% 1.50% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。 中标服务费按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取。领取中标通知书时，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。 中标服务费缴纳账户： 开户名称：广西龙建工程管理有限公司 开户银行：建设银行钦州子材东大街支行 银行账号：4505 0110 6312 0988 8888 |
| 17 | 采购资金来源：申请上级财政补助和本级财政补助。 |
| 18 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位 |
| 开标会议注意事项： 法定代表人前来的须携带法定代表人身份证明书、法人代表身份证原件； 委托代理人前来的须携带授权委托书和代理人身份证原件； 上述人员还须携带投标保证金银行转账凭证原件（网转可提供彩色打印件加盖公章）。 |

一、总  则

## （一） 适用范围

本招标文件适用于 钦州市合浦师范学校建设项目（校园电网改造二期10kV配电设备采购安装部分）的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

## （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

3.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款。

## （三）招标方式

公开招标方式。

## （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

## （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目是否接受联合体投标详见招标公告第六条规定。

如接受联合体投标，则联合体投标要求如下:

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标，否则，与之相关的投标文件作废。

（4）投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）投标联合体投标人的相同资质按最低的一方计算。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体应以资质最低的一方为依据。联合体投标的，须提供《联合投标协议书》（格式见第六章）。

（6）两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目是否分包（按项目实际情况设定）。

## （八）特别说明

★1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人正式员工（或必须为本法人控股公司正式员工）。

★3.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★4. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★6、本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    ★7、本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

## （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

# 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

4. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

★（1）有效的营业执照副本复印件、资质证书副本复印件、承装（修、试）电力设施许可证副本复印件、安全生产许可证副本复印件（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

★（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

★（4）截标时间前半年内，连续三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件。；

★（5）截标时间前半年内，连续三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

★（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）,同时须将查询结果截图在投标文件中提交，查询时间距投标文件递交截止时间不超过30天；

★（8）投标人近期财务状况报告（2019年第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内的财务情况说明）；

（9）特殊资质要求（如有，必须提供）。

★注：上述带★号的必须提供；其他提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

商务部分

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）招标文件列明的必须提供的属于投标人或产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人或产品制造商体系等方面的认证证书或文件（如质量管理、环境认证等）；

（7）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）(格式见第六章)；

（10）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（11）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)。

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

技术部分

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

★（2）技术响应表(格式见第六章)；

★（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

（4）招标采购需求中要求的必须提供的材料（如 技术方案、实施方案等）；

（5）投标人或产品制造商拥有主要装备和检测设施的情况和现状；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）；

（7）与产品相关的证书复印件（如有）；

（8）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（如有）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如有）；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施（如有）；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（如有）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（如有）。

3.报价部分：

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

★4.特别备注：

招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

# （二）投标文件的语言及计量

★1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

★2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

★2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

★3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

★1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标采购单位可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

★1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据钦州市公共资源交易中心出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达指定账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

★2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本为正本的复印件。

★4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

### （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求发生实质性偏离的；

（10）经评委评定，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达  2 项（含）以上的；

（11）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（4）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

## 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

## 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人或采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、投标样品的退回

中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金

（1）中标人须于签订合同前按投标人须知前附表第14条规定的金额及递交方式将履约保证金直接缴入采购单位账户。否则,不予办理签订合同。

（2）签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

（3）中标人按合同约定交货验收合格后，提交政府采购项目合同验收报告（格式见附件1），填写履约保证金退付意见书（格式见附件2）并经采购人确认后，履约保证金由采购单位以银行转帐方式按履约保证金退付意见书上双方明确的金额退还（不计利息）。履约保证金也可以转为项目质保金。

（4）在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由中标人自负。

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 九、其它事项

## 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第16条规定执行。

附件1：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：                ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商    （公司名称）    提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式 | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合 计 大 写 金 额 ：人民币 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (应按采购合同、招标文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 中标（或成交）供应商签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购单位的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

备注：本报告单一式三份（采购单位1份、中标供应商1份、采购代理机构1份）。

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 采购编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，可将履约保证金（大写）人民币 元（小写）￥ 元退付到达以下帐户： 单位名称： 开户银行： 银行帐号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

(一)评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、有关技术和经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家评委不得少于成员总数的三分之二。本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人,共5人组成，4名专家均从广西壮族自治区政府采购评审专家库随机抽取。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的报价分、技术分、商务分等方面内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分 ……………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入评标的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=投标价。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

2．技术分………………………………………………………………………………………… 45分

（1）货物性能分（满分15分）

由评委在打分前根据投标人的技术响应表和投标的产品品牌、技术要求、参数集体讨论确定各投标人的所属档次后，在相应等级内打分。
    一档（5分）：设备、技术部分未满足招标文件要求为一般。

二档（10分）：设备、技术基本满足招标文件要求为良好，有较好的口碑和市场使用率。

三档（15分）：设备、技术先进并优于招标文件的基本要求为优秀，且品牌口碑良好，市场使用占有率高。

(2)实施方案分（满分30分）

由评委在打分前根据投标人的实施方案讨论确定各投标人的所属档次后，在相应等级内打分。
   一档（10分）：针对本项目编写安装施工组织计划方案【包括工程概况、施工部署、施工进度计划及控制措施（考察进度的影响实操因素）、施工现场平面布置、主要施工工艺方案、项目质量管理及保证措施、施工安全管理与保证措施、环境控制与保护措施、现场文明施工管理措施、施工协调与配合服务措施、施工资源管理、工程技术管理措施、竣工验收与回访等】内容较简单或者缺项的。

二档（20分）：针对本项目编写安装施工组织计划方案【包括工程概况、施工部署、施工进度计划及控制措施（考察进度的影响实操因素）、施工现场平面布置、主要施工工艺方案、项目质量管理及保证措施、施工安全管理与保证措施、环境控制与保护措施、现场文明施工管理措施、施工协调与配合服务措施、施工资源管理、工程技术管理措施、竣工验收与回访等】各项内容未够详尽的。

三档（30分）：针对本项目编写安装施工组织计划方案【包括工程概况、施工部署、施工进度计划及控制措施（考察进度的影响实操因素）、施工现场平面布置、主要施工工艺方案、项目质量管理及保证措施、施工安全管理与保证措施、环境控制与保护措施、现场文明施工管理措施、施工协调与配合服务措施、施工资源管理、工程技术管理措施、竣工验收与回访等】各项内容比较详细，针对性强，符合采购要求的。

3．商务分…………………………………………………………………………………………25分

（1）售后服务分（满分10分）

由评委在打分前根据投标人的售后服务方案集体讨论确定各投标人的所属档次后，在相应等级内打分。
   一档（3分）：售后服务方案基本合理，售后服务承诺书内容的完整性、可行性良好；

二档（6分）：在一档基础上提供完善的售后服务方案、培训方案、应急保障方案；

三档（10分）：在二档基础上，接到保修电话后1小时内响应上门服务，48小时内维修好。维修期间，需负责提供适用设备保证单位正常运转。质保期间，所有仪器设备出现非人为故障，投标人负责全免费维修，即投标人负责零配件和维修费等一切费用，终身维修。

（2）企业能力信誉分（满分5分）

投标人近3年获得国家级有关部门颁发的荣誉和奖项并提供证书复印件的，每项得1分；近3年来获得省级及以上有关部门颁发的荣誉和奖项并提供证书复印件的每项得1分，该项满分5分。

（3）业绩分（满分10分）

投标人2017年以来完成相关类似项目业绩的，完成一项工作得2分，满分10分。提供中标通知书复印件和中标合同复印件及竣工验收证明，未提供的不得分。（相关业绩是指：不小于本项目造价规模的电力工程）

（三）总得分＝1＋2＋3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐 3 名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一名的中标候选人为中标人。排名第一名的中标候选人如放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名紧随其后的中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新采购。

四、特别说明

评标委员会认为评标小组认为，某投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料：1、本项目成本分析报告；2、税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或免缴个人所得税的凭证》（原件现场核查）；3、2018-2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告【包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）技术成本、税收等所有成本及利润】复印件（原件现场核查）同时提供第三方审计机构的资质证书、人员从业证书、委托合同复印件；谈判供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                      采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：                                       签 订 时 间：2020年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（招标文件）规定条款和中标人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、  （项目名称） 供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

2、 （项目名称）  合同合计金额：（大写）人民币                （小写）￥                。

3、合同合计金额包括投标报价为供应商在采购人指定地点交付所投产品时所产生的一切费用总和。

货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料的提供）、保修等一切税金和费用；

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、投标人必须提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的货物。

4、本项目须按照相关标准及当地供电局要求施工，包括安装、调试、供电局验收送电。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不计。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担    。

第五条　交付和验收

1、交货时间： （按招标文件要求，如投标人承诺工期更短的，以投标人承诺工期为准）。

交货地点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、（1）中标方代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，中标方必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。

（2）中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，中标后采购人有权对中标方提出核心产品及核心参数要求测试的要求，如中标方提供的产品进行现场测试时无法满足标书要求，则采购人除不退还其履约保证金外，视为中标方虚假应标，将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理，并保留进一步追究的权利。

6、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方规定的时间和地点 。

第七条  售后服务、保修期

质保期：（1）产品须按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”。生产厂家有质保期的按生产厂家规定，否则质保期不少于二年计，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件，质保期过后提供终身维护；

（2）在质保期内，接到保修电话后2小时内响应，上门服务，48小时内维修好。维修期间，需负责提供适用设备保证单位正常运转。质保期间，所有仪器设备出现非人为故障，投标人负责全免费维修，即投标人负责零配件和维修费等一切费用，终身维修；

（3）投标人必须在投标文件中提供详细的售后服务方案，售后服务方案中应明确承诺响应时间、到场维修时间及一般故障排除时间，并承诺在商品需送修时提供备品备件的到位时间；并常年备有易损配件，能及时处理，替换损坏的部件。

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：申请上级财政补助和本级财政补助。

3、付款方式：甲乙双方签订合同后甲方即支付合同金额的30%给乙方，第二笔货款为主要货物到达安装现场后甲方支付合同金额的40%给乙方，第三笔货款为项目安装调试完毕并通过验收后甲方支付合同金额的27%给乙方，乙方开具全额发票给甲方，第四笔由甲方在验收日期2年满即向乙方支付合同总金额的3%质保金(乙方可以开具同等金额的银行保函代替质量保证金，甲方需在第三笔支付完结算款）。

第九条　质量保证金

本项目质量保证金为合同总价的3%(乙方可以开具同等金额的银行保函代替质量保证金，甲方需在第三笔支付完结算款），自验收合格之日起满三年且无质量问题后支付。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后按乙方投标文件承诺时间到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期详见本合同条款第七条要求，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过60 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，若有质量保证金，费用从中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在采购过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等的其他情形。

2、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

3、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

4、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、由于中标供应商放弃中标或未能按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出部分违约供应商的中标部分由违约供应商承担赔偿责任。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十条  本合同一式七份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、广西龙建工程管理有限公司各一份，甲方三份，乙方二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 详见乙方投标文件相关内容 |
| 2、售后服务具体事项： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 3、质保期责任： |
| 详见乙方投标文件售后服务承诺相关内容 |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

# 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

# 1.1 所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

年    月   日

# 1.2投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

## 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

2.2 资格部分目录

（1）有效的营业执照副本复印件及资质证书副本复印件、承装（修、试）电力设施许可证副本复印件、安全生产许可证副本复印件（（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）；

（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

（4）截标时间前半年内，连续三个月投标人依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件；

（5）截标时间前半年内，连续三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）同时须将查询结果截图在投标文件中提交，查询时间距投标文件递交截止时间不超过30天；

（8）投标人近期财务状况报告（2019年第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内的财务情况说明）；

（9）特殊资质要求（如有，必须提供）。

2.2.1有效的营业执照副本复印件及资质证书副本复印件、承装（修、试）电力设施许可证副本复印件、安全生产许可证副本复印件（（必须提供，同时要加盖单位公章，不是三证合一的营业执照还必须提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件）

2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）

2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）

2.2.4截标时间前半年内，投标人任意三个月依法缴纳税费的凭证（复印件，格式略），无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》（格式自拟），《依法缴纳税费或依法免缴税费证明》原件一年内均保持有效

2.2.5截标时间前半年内，投标人任意三个月依法缴纳在册正式员工的社保费的凭证（复印件，格式略），无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟）

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间不超过30天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.7信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）同时须将查询结果截图在投标文件中提交，查询时间距投标文件递交截止时间不超过30天

2.2.8投标人近期财务状况报告（2019年第三方审计的财务报告；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表；或投标人自拟的截标时间前半年内的财务情况说明）

2.2.9特殊资质要求（如有，必须提供）

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

3.1 商务及技术部分内封面格式：

商务及技术部分

项目名称：

项目编号：

3.2商务部分目录

★（1）投标保证金银行回执单复印件；

★（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）招标文件列明的必须提供的属于投标人或产品制造商资质及信誉等方面的证书或材料；

★（5）商务响应表(格式见第六章)；

（6）投标人或产品制造商体系等方面的认证证书或文件（如质量管理、环境认证等）；

（7）广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料；

（9）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）(格式见第六章)；

（10）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件及中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（11）投标产品符合《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）要求的，提供广西工业产品声明函(格式见第六章)。

（12）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

★（1）投标产品配置清单（均不含报价）(格式见第六章)；

★（2）技术响应表(格式见第六章)；

★（3）售后服务承诺，包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

2）售后服务的内容和措施；

（4）招标采购需求中要求的必须提供的材料（如技术方案、实施方案等）（如有）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（如有）；

（6）产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）（如有）；

（7）与产品相关的证书复印件（如有）；

（8）原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（如有）；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（如有）；

（10）技术服务、技术培训的内容和措施（如有）；

（11）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（如有）；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有）；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明（如有）。

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行回执单复印件（一式二份，一份随资格部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：              ，产品原产地及厂家为：                。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 招标文件列明的必须提供的属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5商务响应表格式：

分标：

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务部分要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.2.6 投标人体系等方面的认证证书或文件（如质量管理、环境认证等）

3.2.7广西企业或广西企业生产产品的有关证明文件（格式自拟）

3.2.8投标人认为可以证明其能力或业绩的其它资质证书或材料（格式自拟）

3.2.9投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 单位名称 | 货物或项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 | 业主单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人签字：

投标人公章：                                                                      年    月   日

3.2.10中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核），供评标委员会评审。

3.2.11广西工业产品声明函格式：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

3.2.12残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品配置清单格式：

分标：

| 序号 | 采购内容 | 产地、厂家 | 详细项目内容或技术参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：               日  期：

3.3.2技术响应表格式：

分标：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件采购需求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

3.3.3售后服务承诺（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签名：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务的内容和措施；

3.3.4招标采购需求中要求的必须提供的材料（如第三方出具的产品检验报告、技术方案、实施方案等）（格式自拟）（如有）；

3.3.5投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）（如有）；

3.3.6产品检验报告（应当提供由第三方出具的检测报告）（如有）；

3.3.7与产品相关的证书复印件（如有）；

3.3.8原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（如有）；

3.3.9投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）（如有）；

3.3.10技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）（如有）；

3.3.11优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）（如有）；

3.3.12投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）（如有）；

3.3.13投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）（如有）。

四、报价部分格式

4.1 报价部分内封面格式：

报 价 部 分

项目名称：

项目编号：

4.2 报价部分目录

★（1）投标函（格式见第六章）；

★（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

★（4）开标一览表（与投标函、投标保证金缴纳证明一起单独用小信封密封，格式见第六章）；

4.2.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分、商务及技术部分、报价部分的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标之日起           日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7. 投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

授权代表签字：                                                （公章）

年     月     日

4.2.2 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

分标：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价：大写： 人民币 （小写￥ ） |
| 交付使用期： |

注: 投标费用及利润等项目内容可自拟。

授权代表签名：

投标人盖章：

日  期：

4.2.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.2.4 小信封（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

★必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

4.2.5 开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函

4.2.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                         项目编号：

投标人名称：

| 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写： ￥ |
|  | 大写：人民币 小写： ￥ |
|  | 大写：人民币 小写： ￥ |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、验收调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

★4、此表必须与“投标函”、“投标保证金缴纳证明”一起单独用一个小信封密封及递交，信封封面请注明项目名称、项目编号、投标人名称及“开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明”字样，否则不予接收。

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

4.2.5-2 投标保证金银行回执单复印件

4.2.5-3投标函（格式略，格式与第4.2条相同）

五、其他文书、文件格式

5.1 联合投标协议书格式：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

年    月    日

5.2 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：  根据 与签订的《联合投标协议书》的内容，主办人的法定代表人现授权  为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务， 联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期：    年  月  日

被授权人（签字）；

日期：    年  月  日

5.3法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供，第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

5.4 委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章，否则其投标无效）；