广西龙建工程管理有限公司

Guangxi Longjian engineering management co., Ltd

公开招标文件

项目名称：钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目

项目编号：QZZC2020-G3-10260-GXLJ

采购单位：钦州市第一人民医院

采购代理机构：广西龙建工程管理有限公司

二〇二一年一月

目     录

招 标 公 告	2

第一章  投标人须知及前附表	4

第二章  项目采购需求 	14

第三章  合同基本条款及合同书（格式）	24

第四章  评标方法和评分标准	30

第五章  投标文件（格式）	35

广西龙建工程管理有限公司关于钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目（项目编号：QZZC2020-G3-10260-GXLJ）招标公告

项目概况

钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目 招标项目的潜在投标人应在钦州市公共资源交易中心网或政采云平台获取招标文件，并于2021年1月29日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-G3-10260-GXLJ

项目名称：钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目

预算金额：900万元/年

最高限价：900万元/年

采购需求：钦州市第一人民医院医疗设备维保外包服务，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：总服务期叁年（本项目通过一年一续签方式与采购人签订合同），合同期内未能达到考核标准的，采购人有权终止合同或不续签下一年度合同。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.基本资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

## 三、获取招标文件

2021年1月7日至投标文件递交的截止时间止(不少于20日)，由潜在投标人登录钦州市公共资源交易中心网站或政采云平台免费下载招标文件。

注：为配合采购人进行政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商请在获取招标文件后登录政采云（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间及开标时间：2021年1月29日9时30分（北京时间）

地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：壹拾万元整。

投标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至以下指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

户名：钦州市公共资源交易中心

账号：20298994252001147

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

电话：0777-2558903（财务部）

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制。

3.网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、钦州市公共资源交易中心（ggzyjy.qinzhou.gov.cn/gxqzzbw）、龙建公司（www.gxljgc.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：钦州市第一人民医院

地址：钦州市明阳街8号

联系方式：邓毅 0777-2866828

2.采购代理机构信息

名    称：广西龙建工程管理有限公司

地　　址：钦州市钦南区子材东大街8号奥林财富1号楼11层

联系方式：0777-3617888

3.项目联系方式

项目联系人：龙工

电　　 话：0777-3617888

4.监督部门

钦州市财政局政府采购监督管理科   电话：0777-2895258

广西龙建工程管理有限公司

2021年1月7日

- 第一章    投标人须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 1.1 | 项目名称：钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目 项目编号：QZZC2020-G3-10260-GXLJ |
| 2 | 2.1 2.2 | 投标人资格： 1.基本资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：（1）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 注：本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标人须就《项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件：一套正本、四套副本 |
| 6 | 16.1 | 投标保证金:壹拾万元整。 投标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至以下指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社 户名：钦州市公共资源交易中心 账号：20298994252001147 地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼 电话：0777-2558903（财务部） [备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件，否则做否决投标处。] |
| 7 | 17 18 | 投标文件以密封形式递交至：钦州市公共资源交易中心开标厅 投标文件递交截止时间：2021年1月29日9时30分 接收地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼） |
| 8 | 18 | 评标时间：2021年1月29日9时30分截标后 评标地点：钦州市公共资源交易中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼）。 |
| 9 | 21.2 | 评标方法：综合评标法。 |
| 10 | 29.1 | 履约保证金：中标人签订合同前必须向业主缴纳合同金额5%作为履约保证金，待合同服务期满后10个工作日内无息退还。（注:履约保证金账户信息由业主在中标公告发布后另行提供)。 |
| 11 | 30.1 | 中标服务费：本项目中标服务费按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定由招标代理机构向中标供应商收取。即按成交总金额100万元以下为1.5%，100-500万元为0.8 %，500-1000万元为0.45 %，1000-5000万元为0.25%，并且按差额定率累进法计算。 |
| 开标会议注意事项： 法定代表人前来的须携带法定代表人身份证明书、法人代表身份证原件； 委托代理人前来的须携带授权委托书和代理人身份证原件； 上述人员还须携带投标保证金银行转账凭证原件（网转可提供彩色打印件加盖公章）。 |  |  |

- 投  标  须  知

- 一   总  则

- 1.项目名称：钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目

1.1项目编号：QZZC2020-G3-10260-GXLJ

- 2. 投标人资格：

2.1基本资格要求：（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3本项目的特定资格要求：（1）具备行业主管部门颁发的有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

- 2.4本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标，不接受联合体投标。

- 2.5符合投标人资格的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 3. 投标费用

3.1投标人应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

- 二    招标文件

- 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告[见后中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）、钦州公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/）、龙建公司网站(http://www.gxljgc.com/)]

⑵投标人须知及前附表；

⑶项目采购需求；

⑷合同基本条款及合同书(格式)；

⑸评标方法和评分标准；

⑹投标文件(格式)。

5.招标文件的澄清、修改、质疑和投诉

5.1投标人要认真审核《项目采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日期15天前的正常工作时间以传真等书面形式通知招标代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。

5.3招标代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）、钦州公共资源交易中心网（http://www.qzggzy.org.cn）、龙建公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4招标代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）、钦州公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/）、龙建公司网站(http://www.gxljgc.com/)上发布更正公告并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.5请投标人接电话通知后到招标代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。投标人在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知招标代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由投标人承担。

5.6.  质疑

5.6.1  投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；投标人如认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在自招标文件发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；投标截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的询问或质疑。投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

5.6.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

5.6.3  供应商质疑时，应当提交一性次质疑书原件，一性次质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）附件材料复印件加盖公章：（附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人委托书原件及代理人身份证复印件及原件、代理人近期三个月社保缴费证明复印件）。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5.6.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.6.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第5.7.3 项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

5.6.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.7  投诉

5.7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督部门提起投诉。

5.7.2在提出投诉时，应附送相关证明材料。如投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致，以中文为准。

- 三    投标文件的编制

- 6.投标文件编写注意事项

6.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的商务条款要求及实质性要求和条件作出响应，并满足或者优于原要求和条件的承诺，否则其投标无效。

6.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中招标项目服务内容及要求，合同条款等内容作出响应。

- 7.投标的语言及计量单位

7.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外一律使用法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

投标文件由投标报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部份组成（投标人必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）。

8.1 报价文件（必须按要求提交）：

(1) 开标一览表（格式见第五章）；

(2)投标报价明细表（格式见第五章）；

(3)投标人认为应当提交的其他声明文件（如有请提供）。

8.2投标人资格证明文件

下述证明文件中所要求必须提交的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，否则其投标无效：

（1）投标保证金银行转账证明复印件（必须提供）；

（2）投标人有效的“营业执照”副本复印件（必须提供）；

（3）法定代表人身份证明（格式见第五章）（必须提供）；

（4）有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件（必须提交）；

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（格式见第五章）（委托代理时必须提供，否则投标无效）；

（6）投标人近半年以来连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（必须提交，2020年3月以后成立的企业，提供成立之日起至投标截止时间前一个月份的材料）；

（7）投标人近半年以来连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件）（必须提交，2020年3月以后成立的企业，提供成立之日起至投标截止时间前一个月份的材料）；

（8）投标人2020年度财务报表（2021年新成立的公司递交工商注册后至投标截止期前一个月的月度财务报表）(必须提交)；

（9）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（必须提交）；

注：以投标截止时间后招标代理机构网上查询投标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用结果为准，并将打印件交由采购单位进行资格审查。

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中截图打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（10）投标人股东及出资信息表。(必须提交)

8.3商务文件：

投标人的商务文件应包含以下文件：

（1）投标函（格式见第五章）

（2）投标声明书 (格式见第五章) (必须提交)；

（3）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有请提供）；

8.4 技术文件

（1）采购需求响应表（必须提交，格式见第五章）；

（2）项目实施方案（必须提交，格式自拟）；

（3）拟投入本项目服务人员一览表（如有请提供）；

（4）投标人拥有主要设备和检测设施的情况和现状（如有请提供）；

（5）投标人医疗器械维护维修管理制度（如有请提供）；

（6）投标人备件库情况表（如有请提供）；

（7）投标人认为应当提交的其他文件。

注：以上材料应真实有效，属于“必须提交”的文件和《项目采购需求》中要求必须提供的文件必须与投标文件同时提交完备，其余由投标人视自身情况提交。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章；投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。否则投标无效。

- 9.投标文件格式

9.1投标人应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标声明书、技术及商务响应表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在开标一览表中，投标人应详细标明所提供的服务名称、数量、服务范围、服务期限等。

- 10.投标报价

10.1投标人应在开标一览表上标明单价和总报价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2投标人须就《项目采购需求》中的全部服务内容作完整唯一报价。

10.3投标报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。

- 11. 投标货币

11.1投标应以人民币报价。

- 12.投标的有效期

12.1投标文件从投标截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

- 13.投标文件的书写及签名、盖章要求

13.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，否则其投标无效。

13.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

13.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

13.4投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。投标文件副本可以是正本复印件。

13.5投标文件的份数：正本一份、副本四份，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

- 14.投标保证金

14.1投标保证金:壹拾万元整。

14.2投标保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至以下指定账户并且到账；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，供应商应当提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。

开户行：钦州市区农村信用合作联社政务服务中心分社

户名：钦州市公共资源交易中心

账号：20298994252001147

地址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼

电话：0777-2558903（财务部）

[备注:在投标截止时间前于开标现场查验银行转账原件（以到账为准），复印件加盖投标人单位公章装入投标文件，否则做否决投标处。]

14.3办理投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称或项目编号以及分标号，以免耽误投标。

14.4对未按招标文件要求足额提交投标保证金的投标文件，本招标代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

14.5未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。中标人的投标保证金按须知第29.1条中规定的数额，将所中分标的投标保证金转成履约保证金，剩余部分退回中标人，不计利息。

- 四     投标文件的递交

- 15.投标文件的密封与标记

15.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称等内容。

15.2投标人应将投标文件（正本一份、副本四份）一并装入投标文件袋加以密封，并在封口处密封签章(公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可)。

15.3文件袋上应写明：

⑴ 招标代理机构：广西龙建工程管理有限公司

⑵ 项 目 名 称： 钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目

⑶ 项 目 编 号： QZZC2020-G3-10260-GXLJ

⑷ 投 标 单 位：

⑸注明“开标时才能启封” （投标文件袋注明“      年  月  日  时  分前不得拆封”）

15.4投标人可按上述要求另行包装。

15.5投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

15.6投标人在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收，拒收所产生的后果由投标人自负。

- 16.投标截止时间

16.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

16.2投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效文件，招标代理机构将不予受理。

- 17.投标文件的修改及撤回

17.1投标人在投标截止时间前,对所递交的投标文件可以进行补充、修改或撤回，投标人对所递交的补充、修改或撤回需要向招标代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

17.3在投标截止时间后，投标人不得对其投标做任何修改。

17.4在投标截止后的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

- 五     开标与评标

- 18.开标

18.1本招标代理机构将在投标人须知前附表第7项规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人需凭法定代表人身份证或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证签到参加开标会并接受验证，唱标结束后投标人的法定代表人或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

18.2开标时，由投标人代表检查投标文件折扣、交货期、书面修改和密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标总报价、分标报价、撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

18.3本招标代理机构将做开标记录（包含投标人名称、投标总报价、交货期等）。

18.4当整个招标项目的投标人不足3家时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

18.5开标后，某分标投标人不足3家的，此时招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

- 19. 评标

19.1本招标代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

19.2本招标项目采用的评标方法为综合评标法。评标的依据为招标文件和投标文件。

19.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

19.4本招标项目是以采购预算价为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。当全部投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付时，招标代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

19.5评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

19.6投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

- 20.投标文件的澄清或说明

20.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标人就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

20.2投标人对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

20.3投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

20.4投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

- 21.无效投标

21.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

- 未按规定足额提交投标保证金的；

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 未按照招标文件要求提供投标货物样品。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 22.废标

22.1招标采购项目出现下列情形之一的，招标代理机构将予以废标：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）评标委员会在评标过程中发现投标人的总报价明显低于其他投标人的总报价或者明显低于政府采购预算价，有理由怀疑其总报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该投标人以低于成本报价投标，其投标文件应作废标处理。

22.2废标后，招标代理机构将把废标理由通知所有投标人。

- 六    评标结果

- 23.中标公告

23.1招标代理机构将在评标结束二个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/index.html）、钦州公共资源交易中心网（http://ggzyjy.qinzhou.gov.cn/）、龙建公司网(http://www.gxljgc.com/)上公布。

23.2投标人如对中标结果有异议，可以在中标公告发布后七个工作日内以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

23.3质疑投标人必须首先经过质疑程序，在对招标代理机构的答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

- 24.中标通知

24.1在发布中标公告的同时，招标代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

24.2招标代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还其投标文件。

- 25.合同授予标准

25.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力，综合得分最高的投标人。

25.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

- 26.签订合同

26.1投标人在收到中标通知书后，应在中标后30天内按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，招标代理机构将取消该中标决定,并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

26.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

26.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标人候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

26.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

27.履约保证金：

27.1当投标结束后，中标人签订合同前向采购单位指定账户缴纳履约保证金（合同价5%）。

27.2合同签订后，乙方未按合同内容履约的，履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿甲方实际损失的，按实际损失赔偿。

27.3自质保期满后，中标人按合同履约的，填写履约保证金退付意见书并经采购单位确认后，履约保证金由采购单位如数退还（不计利息）。

- 七   其他事项

- 28.中标服务费

28.1签订合同前，中标人须向广西龙建工程管理有限公司一次付清中标服务费，按国家计委计价格[2002]1980号和发改办[2003]857号文规定收取。否则，招标代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部投标保证金不予退还。投标人按本须知第30.1条中明确的开户名称、开户银行、账号交纳代理服务费。

- 29.解释权

29.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

- 30.通讯地址

30.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西龙建工程管理有限公司

通讯地址：钦州市子材东大街8号奥林财富1号楼11层。

电    话：0777-3617888

传    真：0777-3617888

财务电话：0777-3617222

广西龙建工程管理有限公司帐户：

开户名称：广西龙建工程管理有限公司

开户银行：建设银行钦州子材东大街支行

银行账号：4505 0110 6312 0988 8888

- 第二章   项目采购需求

项目采购需求

说明：项目采购需求中带“★”的参数为实质性要求，服务商必须满足或优于招标文件的要求，否则投标无效。不带“★”的技术参数及要求不响应或负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。

- 一、服务的标准和要求

- （一）服务时间和地点要求：3年 医院名称:钦州市第一人民医院

（二）招标预算：900万/年

（三）★ 维保服务范围内的医疗器械及设备（详见附件2）年度（365日）整体开机率不少于95%，在承保的医疗器械及设备出现故障时，单台最长修复时间不得超过10个日历日；其中根据需方分类的重点保障目录内（详见附件1）的医疗设备，单台维修在不更换配件的情况下，须2日内完成，需要更换配件的情况下，7日内完成维修，以确保设备的正常使用，在规定的时间内未能完成维修的，每超出1天服务方须赔付我院6000元，不设上限，年终结算一次性扣除；年度开机率计算由服务方和医院已双方认可的技术方式共同计算，整体开机率未达到95%的，按比例扣除当年的维保服务费用，如年度整体开机率为94%的，扣除当年总维保费用的1%金额，不设上限，年终结算一次性扣除。

- （四）★维保服务方需提交备用机（或设备附件）清单和明确提供备用机的情形，备用机清单中必须包含：呼吸机、除颤仪、监护仪、输注泵、电子内窥镜、超声探头及临床诊疗工作中常用的医疗设备。

（五）★服务内容包含台账清单内设备维修（详细的台账清单见附表），人工、零配件（磁体除外）及易耗品（附易耗品清单）的维修和更换，不含一次性耗材、移机等，提供全方位托管及整体维保服务。包括但不限于设备验收、保养、维修、配件更换淘汰、使用评价、医疗器械不良事件上报、人员培训、协助计量检定、协助特种设备检测、协助放射诊疗场所检测、设备档案等整个设备生命周期的管理服务。

（六）信息化管理的标准是从设备装机验收开始直到报废，进行全生命周期的信息化管理记录模式，将一切跟设备相关的信息都分别进行电子、纸质文档存储，储存标准应按储存时间不少于15年的方式保管，所有形式的储存信息不得运用于商业或其他违法用途，且信息全部所有权归院方所有。

（七）派驻的驻场人员每年工资、社保、绩效、人员安全等责任由中标人自行承担。

（八）中标人需按照国家食品药品监督管理总局令第18号《医疗器械使用质量监督管理办法》中的：

第十五条　医疗器械使用单位应当建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械，应当按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录，及时进行分析、评估，确保医疗器械处于良好状态。
对使用期限长的大型医疗器械，应当逐台建立使用档案，记录其使用、维护等情况。记录保存期限不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年。

第十八条　由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的，应当在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项，医疗器械使用单位应当在每次维护维修后索取并保存相关记录；医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的，应当加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核，并建立培训档案。

以及《国务院办公厅关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》国办发〔2019〕4号文件的附件《三级公立医院绩效考核指标》中第一项“医疗质量”中的第二部分“质量安全”里的第12分项“大型医用设备维修保养及质量控制管理”进行对大型医疗设备的管理维护工作。

（九）★中标人需提供8名驻场服务工程师团队常驻医院，对清单内的设备进行定期的维保工作，具体人员配置及职责标准等见下表：

| 岗位名称 | 人数 | 岗位属性 | 岗位职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 | 1 | 非驻场，随时保持与医院沟通 | 具有丰富的项目场地运营经验，负责与医院相关负责人沟通项目的整体进行方向，解决上层规划问题，发挥院领导、科室及中标人三方的沟通桥梁作用并具备良好的职业道德与服务意识。 |
| 商务运营 | 1 | 非驻场，随时保持与驻场人员沟通 | 负责安全监管医院管理软件平台及维护设备使用大数据，协调、调动中标人后台支持资源，发挥一线驻场团队及中标人后台之间的桥梁作用。 |
| 驻场主管 | 1 | 驻场 | 具有丰富的维保现场工作经验和带领驻场工程师团队的能力，安排及监督现场作业包括维修、保养、巡检等的按时开展，不断优化现场各种资源配置，能及时发现工作中的问题并具备与招标人相关负责人良好的沟通协调能力，安排每日工作并定期组织现场服务人员的总结会议，具备文案、制度等的编制能力并具有良好的职业道德素养。 |
| 维保专员 | 2 | 驻场 | 大型高值设备（具备省级以上的电子类、生物工程类等颁布的相关中级以上专业资格证书，且提供相关材料证明在电子类、医疗类等相关领域工作时间不少于5年） A、按照要求及主管分配及时处理医院报修，保证设备的正常运转，确保临床正常工作； B、按计划进行巡检、保养、维修，填写工作记录单（工单&记录表），科室签字确认后存档和及时反馈服务结果并录入系统； C、配合厂家工程师进行设备的安装调试，收集设备技术资料，第一时间将设备信息录入系统； D、设备安装完成后协同厂家技术人员对使用人进行设备应用操作培训，考核合格后允许其操作设备，并妥善保存培训考核资料； E、督促设备使用科室进行对可疑医疗器械不良事件的收集和上报工作，并协助上报国家医疗器械不良反应上报系统； F、做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息日时间均能处理突发的维修需求； G、工作时间必须着工装，保持工作区域的安全与整洁并保管好各种维修工具、仪器，防止损坏丢失； H、执行各种流程制度。 |
| 维保专员 | 2 | 驻场 | 生命支持、急救类设备（具备省级以上的电子类、生物工程类等颁布的相关中级以上专业资格证书，且提供相关材料证明在电子类、医疗类等相关领域工作时间不少于3年） A、按照要求及主管分配及时处理医院报修，保证设备的正常运转，确保临床正常工作； B、按计划进行巡检、保养、维修，填写工作记录单（工单&记录表），科室签字确认后存档和及时反馈服务结果并录入系统； C、配合厂家工程师进行设备的安装调试，收集设备技术资料，第一时间将设备信息录入系统； D、设备安装完成后协同厂家技术人员对使用人进行设备应用操作培训，考核合格后允许其操作设备，并妥善保存培训考核资料； E、督促设备使用科室进行对可疑医疗器械不良事件的收集和上报工作，并协助上报国家医疗器械不良反应上报系统； F、做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息日时间均能处理突发的维修需求； G、工作时间必须着工装，保持工作区域的安全与整洁并保管好各种维修工具、仪器，防止损坏丢失； H、执行各种流程制度。 |
| 维保专员 | 1 | 驻场 | 手术室专员（具备省级以上的电子类、生物工程类等颁布的相关中级以上专业资格证书，且提供相关材料证明在电子类、医疗类等相关领域工作时间不少于5年） A、按照要求及主管分配及时处理医院报修，保证设备的正常运转，确保临床正常工作； B、按计划进行巡检、保养、维修，填写工作记录单（工单&记录表），科室签字确认后存档和及时反馈服务结果并录入系统； C、配合厂家工程师进行设备的安装调试，收集设备技术资料，第一时间将设备信息录入系统； D、设备安装完成后协同厂家技术人员对使用人进行设备应用操作培训，考核合格后允许其操作设备，并妥善保存培训考核资料； E、督促设备使用科室进行对可疑医疗器械不良事件的收集和上报工作，并协助上报国家医疗器械不良反应上报系统； F、做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息日时间均能处理突发的维修需求； G、工作时间必须着工装，保持工作区域的安全与整洁并保管好各种维修工具、仪器，防止损坏丢失； H、执行各种流程制度。 |
| 维保专员 | 2 | 驻场 | 中小类设备（具备省级以上的电子类、生物工程类等颁布的相关初级以上专业资格证书，且提供相关材料证明在电子类、医疗类等相关领域工作时间不少于3年） A、按照要求及主管分配及时处理医院报修，保证设备的正常运转，确保临床正常工作； B、按计划进行巡检、保养、维修，填写工作记录单（工单&记录表），科室签字确认后存档和及时反馈服务结果并录入系统； C、配合厂家工程师进行设备的安装调试，收集设备技术资料，第一时间将设备信息录入系统； D、设备安装完成后协同厂家技术人员对使用人进行设备应用操作培训，考核合格后允许其操作设备，并妥善保存培训考核资料； E、督促设备使用科室进行对可疑医疗器械不良事件的收集和上报工作，并协助上报国家医疗器械不良反应上报系统； F、做好休息时间和节假日的维修值班，确保节假日和休息日时间均能处理突发的维修需求； G、工作时间必须着工装，保持工作区域的安全与整洁并保管好各种维修工具、仪器，防止损坏丢失； H、执行各种流程制度。 |

备注1：医院与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系（医院原在编职工除外），服务人员由中标人自行管理，并负责必要的相关业务培训及遵守国家相关劳动法律法规，涉及劳务纠纷和劳动事故全部由中标人承担责任。中标人和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害伤亡等事故，由中标人自负，与医院无关。

备注2：现场维护人员统一工作服装，佩戴工作牌上岗，上岗人员必须无传染性疾病。

备注3：★医院设备科原有的 不低于5  名工作人员其基本工资、社保和五险一金由医院发放，绩效及奖金由医院财务科根据院方绩效考核标准发放，年终结算时按照当年实际发放数额从中标方维保服务费中一次性扣除。

（十）中标人需按照如下标准进行质控工作：

设备保养计划：

1.定期保养

为了确保仪器设备的正常使用，应根据仪器设备的性能要求，对仪器设备进行定期除除尘和清洁，并进行性能检测，及时检查和更换易损部件，检查设备的稳压状况和接地情况是否良好等。详细的预防性维护内容将包括：

外观检查：外观检查首先检查仪器各按钮、开关、接头插座有无松动及错位，插头插座的接触有无氧化、生锈或接触不良，电源线有无老化，散热排风是否正常，各种接地的连接和管道的连接是否良好。

清洁保养：是对仪器表面与内部电气部分、机械部分进行清洁，包括清洗过滤网及有关管道，对仪器有关插头插座进行消洁，防止接触不良，对必要的机械部分进行加油润滑。

更换易损件：对己达到使用寿命及性能下降，不合要求的元器件或使用说明书中规定的要求定期更换的配件要进行及时地更换，排除设备明显的和潜在的各种故障，预防可能发生的故障扩大或造成整机故障。

功能检查：开机检查各指示灯、指示器是否正常，通过调节、设置各个开关利按钮，进入各功能设置，以检查设备的基本功能是否正常。通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否正常。

性能测试校准：测试各直流电源的稳压值、电路中主要测试点电压值或波形并根据说明书的要求进行必要的校准和调整，以保证仪器各项技术指标达到标准，确保仪器在医疗诊断与治疗中的质量。

2.安全检查

电气安全检查：检查各种引线、插头、连接器等有无破损，接地线是否牢靠，接地电阻和漏电电流是否在允许限度内。

机械检查：检查机架是否牢固，机械运转是否正常，各连接部件有无松动、脱落或破裂现象。

3.保养设备周期

| 设备保养类别周期表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保养类别 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
| 保暖 |  |  | √ |
| 病理 |  |  | √ |
| 超声 |  | √ |  |
| 除颤 |  | √ |  |
| 碎石 |  |  | √ |
| 电刀 |  | √ |  |
| 放射类 |  | √ |  |
| 纯水设备 | √ |  |  |
| 恒温箱 |  |  | √ |
| 呼吸功能 |  |  | √ |
| 呼吸机 | √ | √ |  |
| 激光 |  |  | √ |
| 负压吸引器 |  |  | √ |
| 急救设备其他 |  | √ |  |
| 检验 |  |  | √ |
| 康复设备 |  |  | √ |
| 空气消毒 |  |  | √ |
| 口腔综合治疗 |  |  | √ |
| 冷机 |  | √ |  |
| 麻醉设备 |  | √ |  |
| 内镜清洗 |  |  | √ |
| 内窥镜系统 |  |  | √ |
| 手术设备 |  | √ | √ |
| 胃镜主机 |  |  | √ |
| 相机 |  |  | √ |
| 消毒灭菌设备 |  |  | √ |
| 心电类 |  | √ |  |
| 心电图机 |  | √ |  |
| 血透 |  | √ |  |
| 亚低温治疗仪 |  |  | √ |
| 眼科类 |  |  | √ |
| 医用低速离心机 |  | √ |  |
| 诊断仪器 |  |  | √ |
| 注射泵 |  |  | √ |

设备巡检计划：

1.医疗设备巡检制度

由具有专业知识的技术人员到设备使用科室，对科室内在用医疗设备进行简单普查和清点，着重在于与科室使用人员和管理人员的就设备的使用环境、使用功能、配件的完好、使用再培训需求、是否有可疑不良事件等交流，以确保在用医疗设备的使用安全、性能完好、数据准确。巡检前与招标人确认须记录的内容，巡检需有详细记录。

2.巡检周期：

- 生命支持类设备：1次/月；

- 甲乙类设备：1次/月；

- 普通电子类及普通器械类：1次/季度；

3.巡检人员：

具有医疗设备专业知识、有医疗基础知识、有医院工作经历和资格的技术员。

4.巡检方式：

- 前期做好科室医疗设备的统计工作；

- 申请进入科室后，对所有医疗设备进行简单的普查；

- 与科室使用和管理人员就在用医疗设备的安全、性能、使用环境等交流和听取建议。

5.医疗设备巡检细则

巡检频次规定：

医疗设备按照责任分工由维修工程师负责，参照巡检周期执行（除医院特殊要求外）

巡检制度：

与科室主任、护士长进行沟通，并对使用科室人员进行设备日常维护培训。

- 设备维修人员对全院在用医疗设备进行全面巡检。对于重点科室包括急诊科、手术室、ICU病房、产房、血液净化中心等科室进行巡检时，从氧气口到麻醉机、呼吸机，无论大小设备逐一检查，发现隐患及时解决。

- 在巡检中发现的急救设备问题，维修人员应及时上报。对急救设备要加强预防性检查和维护，使之处于完好待用状态。

- 在巡检中应注意环境测试、评估、医疗设备检测及校正（包含时间、功能检测等）。保证医疗器械的使用安全。

- 设备维修人员在进行医疗设备巡检时，要做到眼见、耳听、鼻闻、手摸。对所有医疗设备的运行环境（防静电、防尘、防潮、防蚀、防霉等问题），水电气路进行巡查，对设备的运行情况检查校验，对科室医疗设备保管人员或操作人员日常保养和定期保养情况进行检查，及时发现潜在问题，提出改进维护措施，并填写《设备巡检（维修保养）告知改进书》，有针对性的做好维修前的各项准备工作，以提高修理质量，缩短维修时间。

- 维修工程师每月对特种设备科室进行专项巡检，确保特种设备外观完好无磨损，接地良好，计量准确。

设备维修工作要求

1.设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场（到场时间小于20分钟），不得以任何非不可抗力的理由拖延维修响应时间。依托公司服务平台支持,对于现场不能解决处理完成的设备，通过公司服务平台支持，确保精细化针对性服务，及时修复设备，尽快返回医院临床使用。

2.全年周一至周日365日含节假日24小时响应。

3.统计设备的设备开机率；设备故障率等。

4.维保单位的员工进行服务时必须做好安全保障措施，不得损坏医院所有设备。

5.入驻维修人员需服从医院维修管理人员安排，及时对维保设备进行处理，一般性故障要求即时修复，不能即时修复的较复杂故障要求三日内完成，不能自行修复的复杂故障原则上一周内修复，如因特殊原因不能如期修复的，必须提交书面材料详细说明，急救类设备提供备用机，尽力减少对使用科室的影响。

6.针对每一次设备维修情况，对故障进行记录并进行分析，详细记录故障属于日常使用故障、设备老化磨损故障、电路故障、设备软件故障、还是机械故障，在及时排除故障的同时针对每种故障类型做出相对应的应急措施，及时告知招标人设备管理人员或使用人员避免该类故障的正确做法。

7.大型医疗与重点设备维保。医院现有的以及在服务期内新购置的设备，由设备制造商及其授权的售后机构（以下简称原厂）或具备此设备维修资质和能力的公司维修保养，设备出现故障时须由持有生产厂家培训合格证书的工程师在医院的监督下进行维修，无证人员不得拆机。新购置设备维保期过后维保单位可委托原厂或具备维修资质和能力的公司进行维保或签订维保合同，无论采用哪种方式，所产生的全部费用均由维保单位承担。以上设备故障天数均与年开机率挂钩。

8.对于不在维修范围内（医院已自行买保）的医疗设备，中标人有义务协助配合厂家技术人员，尽快解决故障，并按维保范围内设备同等的各项要求管理。

9.中标人应每月向医院递交设备维护维修状况分析报表。

10.对于医院医疗设备的硬件，软件安装和定期升级要求，中标人应主动积极与医院相关部门协商沟通、安排相应的工作进度，保障相关工作的顺利进行，确保其安全性和可靠性。

11.中标人需对医疗设备进行注册管理，建立新设备装机验收档案，并对相关技术资料（如用户操作手册，电路图），进行分类、归档。

12.对于医院新购医疗设备，中标人有义务协助医院进行相关技术验收工作，并根据诚实信用原则，为医院提供医疗设备技术咨询。

13.中标人需定期对医院设备操作人员进行技术操作培训，制订培训计划或日程表，经医院主管部门审查后，认真执行。

14.代办全院医用设备强检（免代办手续费）。

（十一）医院按照《医疗器械使用质量监督管理办法》、《三级公立医院绩效考核指标》等对中标人进行服务考核。将平均开机率、服务响应时间、配件质量、工程师工作态度、科室满意度等作为考核项，设置百分制标准，以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除相应的数额，每年底医院对中标人进行考核，当得分低于70分时，招标人有权利终止下一年合同。

（十二）中标方应主动向院方提交驻点工程师姓名、职称等信息，非驻点工程师人员不得对院方设备开展维修工作，中标方非驻点工程师如需在院方开展工作的，需提前通知院方，可参与设备保养、巡检、调配等工作。

- 具体细则：服务保障措施(违规惩罚机制)

1.中标人在维保服务范围内的医疗器械及设备年度（365日）整体开机率不少于95%，在承保的医疗器械及设备出现故障时，单台最长修复时间不得超过10个日历日；其中根据需方分类的重点保障目录内的医疗设备，单台维修在不更换配件的情况下，须2日内完成，需要更换配件的情况下，7日内完成维修，以确保设备的正常使用，在规定的时间内未能完成维修的，每超出1天服务方须赔付我院6000元，不设上限，年终结算一次性扣除；年度开机率计算由服务方和医院已双方认可的技术方式共同计算，整体开机率未达到95%的，按比例扣除当年的维保服务费用，如年度整体开机率为94%的，扣除当年总维保费用的1%金额，不设上限，年终结算一次性扣除。

2.中标人不按招标文件规定执行，违反院规章制度，拒不落实院工作通知，由此造成严重后果或恶劣影响或一个月内发生3次以上的，医院可以无条件立即终止服务合同。

A.随意更换驻点人员未提前通报医院并征求医院意见的；

B.未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗的，发生缺员现象后未在3日内补齐的（超过7天仍无法补足人员或一月内3次出现此类现象即构成严重违约）；

C.私自配置医院钥匙，私自改装医院锁具的

D.未按招标文件对相关人员进行政审、体检、须持证上岗人员无证、持假证的；

E.违反安全条例、安全操作规程，造成人员伤亡事故或医院财产重大损失的；

F.携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进院的；

G.在院内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例行为的；

3.中标人项目主管、驻场主管不按招标文件规定执行，不履行相应职责，违反医院规章制度的，每发生一起，医院扣除当月服务费500-1000元，并责令中标人严肃纪律、调整人员。1月内发生3次、医院有权无条件终止服务合同。

A.私自带无关人员进入院非公共开放部位的；

B.在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的；

C.对医院工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的；

D.利用工作之便索要、收受他人贿赂、贪污公款、谋取私利的；

E.发现安全隐患不及时排查、报告的；

F.白天班重复使用晚上24时以后的晚班值班人员的；

G.不接受不配合督查人员查岗的；

H.主管以上领导手机停机超过24小时的。

4.中标人从业人员如发生以下违规现象，每发生一起，医院扣除当月应服务费的 500-1000元，并责令中标人严肃纪律、调整人员。中标人整改不力，连续2个月内此类现象发生5起以上的，院方有权无条件终止服务合同。

A.中标人从业人员违反医院相关管理制度的

B.迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；

C.维修响应不及时的，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的；

D.工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏医院财物的；在医院打架斗殴酗酒闹事的；

E.值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内设施设备不检查不登记心中无数的；

F.持对讲机人员工作时间不开对讲机的；不接受不配合督查人员查岗的；

G.对医院报修报检项目不按时限要求及时处理，将维修材料私拿私用的；

H.不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的；工作范围内文字档案未及时整理归档的；

I.未按要求上报统计报表、检查维护维修计划的；个人资料不实，弄虚作假的；在禁烟区吸烟的；拾遗不报的；上班时间干私活的；

5.所有的扣款在满一个合同年度时从维护服务费中统一扣除。

- 二、其他要求：

- 1.维保巡检

- 1.1有免费服务热线（800或者400电话）。

- 1.2提供手机二维码扫描报修。

1.3可提供基于可视化智能实时互动远程服务平台。

- 1.4工程师团队需具备相关售后服务资质认证。

- 1.5 保障医院所有医疗设备年平均开机率不低于95%（对急救类、生命支持类设备完好情况和使用状态进行实时监管，设备完好率100%）。

- 1.6备件库面积不低于1000平方，需提供产权证书或租赁合同。

- 1.7需要针对医院设备制定完善的预防性维护工作计划，包括巡检和保养，并按照计划进行实施。（具体标准见服务的标准和要求）

- 1.8设备故障出现后工作日内30分钟，非工作日2小时内工程师及时响应到达现场，急救手术设备在治疗运行过程中发生故障立即赶往现场（到场时间小于20分钟）。

- 1.9所有的巡检、保养和维修工单有记录并实现电子化、系统化管理。

1.10维修过程中如更换设备部件（附件）的，需由院方设备科确认后更换，如维修进口医疗设备并确需更换设备零件（附件）的，如中标方采用非原厂备件维修的，维修完成后替换下来的旧部件（附件）归医用所有，如中标方采用原厂备件维修的，维修完成后替换下来的旧部件（附件）中标方可回收，中标方有对旧部件（附件）的处置权，院方不承担所有责任。

- 2.安检质控

- 2.1需具备为医院提供生命支持类设备包括监护仪、呼吸机、麻醉机、除颤器、输液泵、注射泵、电刀、心电图机等设备的计量检测能力并具备CNSA实验室认证，需提供CNAS证书复印件，需自有相关检测设备，且检测设备具有经过国家或者省级检定机构出具的合法检定报告，需提供相应检测设备清单、设备购置发票、检定报告复印件。

- 2.2计量或者校准的记录应该统一归档记录和管理。

- 三、医院老旧设备的退出和新设备的增加方式约定

- 1.中标人在一个合同年度内不得以任何理由进行单方面设备报废，报废按照招标人报废流程办理。

- 2.如在服务期内，医院有其它大型影像设备出保并纳入中标人的服务范围内，中标人无论自行维保或代替医院进行转包，所收取的费用不得高于设备生产厂家设定的市场维保价格或以届时医院公开招标价格为准。

- 3.如在服务期内，医院有其他设备需要纳入中标人服务范围内，后续出保原值大于50万设备按市场价新增服务费，原值小于50万设备可按照合同签订资产额比例纳入服务范围内。

- 4.第二年、第三年核定新入保资产重新进行报价，并签订补充协议。

- 付款方式：

- 合同签订后，15个工作日内首付当年维保金额的30%，第二笔款从第一笔款支付后三个月内付当年维保金额的20%，第三笔款从第二笔款支付后三个月内付当年维保金额的20%，第四笔款从第三笔款到账后三个月内付当年维保金额的20%；除首付款外，每次付款前需满足院方考核要求，第五笔款10%作为年度维保保质金，在年度考核合格并经双方结算后，将当年维保费用付清。

- 五、服务期限：

服务期：总服务期叁年（本项目通过一年一续签方式与采购人签订合同），合同期内未能达到考核标准的，采购人有权终止合同或不续签下一年度合同。

附件1：重点保障设备清单

1、CT、LA、MR、DSA、超声系统、后装治疗仪、血液回收机、体外循环机、电子内窥镜系统（含电子内窥镜等附件）、C臂、手术显微镜、快速消毒灭菌器、供应室设备、呼吸机设备、除颤仪设备。

附件2：维保服务范围内的医疗器械及设备清单另附

- 第三章   合同基本条款及合同书（参考格式）

钦州市第一人民医院医疗设备维保外包项目合同（格 式）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1. 合同标的

(1)服务内容：  详见项目采购需求及投标承诺响应内容  。

(2)合同合计金额（第一年）为：                           。

(3)合同合计金额包括完成本项目服务要求、人员要求等所产生的全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

(4)中标人在一个合同年度内不得以任何理由进行单方面设备报废，报废按照招标人报废流程办理。

(5)如在服务期内，甲方有其它大型影像设备出保并纳入乙方的服务范围内，乙方无论自行维保或代替医院进行转包，所收取的费用不得高于设备生产厂家设定的市场维保价格或以届时甲方公开招标价格为准。

- (6)如在服务期内，医院有其他设备需要纳入中标人服务范围内，后续出保原值大于50万设备按市场价新增服务费，原值小于50万设备可按照合同签订资产额比例纳入服务范围内。

2. 服务内容

(1)乙方所提供的服务必须与招投标文件和承诺相一致。

(2)乙方所提供的服务质量应达到招投标文件要求和承诺的质量要求。

3. 权利保证

(1)乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

(2)乙方应按招标文件规定的时间完成本项目。

(3)没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.服务期及验收

(1)服务期：总服务期叁年（本项目通过一年一续签方式与甲方签订合同），合同期内未能达到考核标准的，甲方有权终止合同或不续签下一年度合同。

(2)乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

(3)甲方应当在乙方完成项目后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

(4)甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5日内及时予以解决。

5.考核方式和合格标准

甲方按照《医疗器械使用质量监督管理办法》、《三级公立医院绩效考核指标》等对乙方进行服务考核。将平均开机率、服务响应时间、配件质量、工程师工作态度、科室满意度等作为考核项，设置百分制标准，以80分作为合格分数线，80分以下每低一分扣除相应的数额，每年底甲方对乙方进行考核，当得分低于70分时，甲方有权利终止下一年合同。

6.付款方式

- 合同签订后，15个工作日内首付当年维保金额的30%，第二笔款从第一笔款支付后三个月内付当年维保金额的20%，第三笔款从第二笔款支付后三个月内付当年维保金额的20%，第四笔款从第三笔款到账后三个月内付当年维保金额的20%；除首付款外，每次付款前需满足院方考核要求，第五笔款10%作为年度维保保质金，在年度考核合格并经双方结算后，将当年维保费用付清。

7.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

8. 质量保证及售后服务

乙方应按招标文件规定的内容向甲方提供服务。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑵退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

9. 违约责任

9.1维保服务范围内的医疗器械及设备年度（365日）整体开机率不少于95%，在承保的医疗器械及设备出现故障时，单台最长修复时间不得超过10个日历日；其中根据甲方分类的重点保障目录内的医疗设备，单台维修在不更换配件的情况下，须2日内完成，需要更换配件的情况下，7日内完成维修，以确保设备的正常使用，在规定的时间内未能完成维修的，每超出1天服务方须赔付甲方6000元，不设上限，年终结算一次性扣除；年度开机率计算由乙方和甲方已双方认可的技术方式共同计算，整体开机率未达到95%的，按比例扣除当年的维保服务费用，如年度整体开机率为94%的，扣除当年总维保费用的1%金额，不设上限，年终结算一次性扣除。

9.2乙方不按招标文件规定执行，违反医院规章制度，拒不落实院工作通知，由此造成严重后果或恶劣影响或一个月内发生3次以上的，甲方可以无条件立即终止服务合同。

A.随意更换驻点人员未提前通报医院并征求医院意见的；

B.未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗的，发生缺员现象后未在3日内补齐的（超过7天仍无法补足人员或一月内3次出现此类现象即构成严重违约）；

C.私自配置医院钥匙，私自改装医院锁具的；

D.未按招标文件对相关人员进行政审、体检、须持证上岗人员无证、持假证的；

E.违反安全条例、安全操作规程，造成人员伤亡事故或医院财产重大损失的；

F.携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进院的；

G.在院内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例行为的。

9.3乙方项目主管、驻场主管不按招标文件规定执行，不履行相应职责，违反医院规章制度的，每发生一起，医院扣除当月服务费500-1000元，并责令乙方严肃纪律、调整人员。1月内发生3次、甲方有权无条件终止服务合同。

A.私自带无关人员进入院非公共开放部位的；

B.在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的；

C.对甲方工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的；

D.利用工作之便索要、收受他人贿赂、贪污公款、谋取私利的；

E.发现安全隐患不及时排查、报告的；

F.白天班重复使用晚上24时以后的晚班值班人员的；

G.不接受不配合督查人员查岗的；

H.主管以上领导手机停机超过24小时的.

9.4乙方从业人员如发生以下违规现象，每发生一起，甲方扣除当月应服务费的 500-1000元，并责令乙方严肃纪律、调整人员。乙方整改不力，连续2个月内此类现象发生5起以上的，甲方有权无条件终止服务合同。

A.乙方从业人员违反甲方相关管理制度的；

B.迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；

C.维修响应不及时的，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的；

D.工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏甲方财物的；在甲方打架斗殴酗酒闹事的；

E.值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内设施设备不检查不登记心中无数的；

F.持对讲机人员工作时间不开对讲机的；不接受不配合督查人员查岗的；

G.对甲方报修报检项目不按时限要求及时处理，将维修材料私拿私用的；

H.不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的；工作范围内文字档案未及时整理归档的；

I.未按要求上报统计报表、检查维护维修计划的；个人资料不实，弄虚作假的；在禁烟区吸烟的；拾遗不报的；上班时间干私活的；

9.5所有的扣款在满一个合同年度时从维护服务费中统一扣除。

10.不可抗力事件处理

(1)在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

(2)不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

(3)不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

11.合同争议解决

(1)设备维修因质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

(2)因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州仲裁委员会申请仲裁。

(3)仲裁期间，本合同继续履行。

12.合同的变更、终止与转让

(1)除相关法规规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

(2)乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

(3)合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财务部门审批，并签书面补充协议报财务部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.签订本合同依据

(1)招标文件；

(2)乙方提供的投标（或应答）文件；

(3)投标承诺文件；

(4)中标或成交通知书。

14.合同生效及其它

本合同一式捌份，甲执叁份，乙方执叁份，甲方纪检监察部门执壹份，招标代理公司执壹份，经甲乙双方法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖公章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同须附：

（1）投标人有效的“营业执照”副本、组织机构代码证、税务登记证复印件或三证合一复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（2）法定代表人身份证明（格式见第五章）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

（3）有效医疗器械生产或经营许可证复印件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器械如有可提供） ；（必须提交，加盖公章）。

（4）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（格式见第五章）（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）。

（5）投标文件中的服务响应内容、服务人员一览表、售后承诺书、报价表等内容

（6）其他资质证明文件

- 第四章  评标方法和评分标准

评标方法和评分标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委由依法组成的专家共5人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。其中价格分10分，技术分60分，商务分30分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

(四)根据财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）第五条的规定，对小型和微型企业服务产品的价格给予10﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

即对投标人投标总价中的小型和微型企业服务产品的价格给予10﹪的扣除后加上原来未享受优惠政策的部分投标价格作为评标价计算价格分。（投标人提供注册地所在地县级或以上中小企业管理部门出具的证明材料原件，并对材料原件的真实性负责，并提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除）

(五)投标单位提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（六）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（七）投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

(八)未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

价格部分评分表（满分10分）

| 序号 | 项 目 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标公司报价 （10分） | 各有效投标人的投标价经评审后即为评标价。 | 10 分 |
|  |  | 评标基准价：有效投标人评标价中的最低价作为评标基准价。 |  |
|  |  | 各有效投标人的得分： |  |
|  |  | ①评标价等于评标基准价时的得分为基准分10分。 |  |
|  |  | ②其他投标人按照下列公式计算：价格得分=（投标基准价/投标报价）×10 满分10分 |  |

技术部分评分表（满分60分）

| 序号 | 项 目 | 评 分 内容 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应（10分） | 完全响应招标文件项目采购需求内容得10分，未标注“★”的技术参数及要求每有一项不响应或负偏离的扣2分 |  | 10分 |
| 1 | 项目服务方案评价 （9分） | 提供的服务方案详尽明了，满足招标文件需求，全面、系统、科学，具体可行，工作流程、工作方法、制度和措施能够实质性满足采购方的项目需求 |  | 9分 |
|  |  | 提供的服务方案较详细清晰，较为全面、较为系统、较为科学，有一定的可行性，工作流程、工作方法、制度和措施基本能够满足采购方的项目需求 |  | 6 分 |
|  |  | 提供的服务方案不够详细清晰，不够全面、不够系统、不够科学，可行性一般，工作流程、工作方法、制度和措施不够满足采购方的项目需求 |  | 3 分 |
|  |  | 未提供服务方案或者提供的服务方案与本项目无关的 |  | 0 分 |
| 2 | 数据服务能力 （13 分） | 投标人能提供具有自主知识产权或软件所有者合法授权使用的医院医疗设备管理软件，并且在使用期间内能提供软件维护和更新(提供自主知识产权证明或合法授权使用证明文件复印件)得2分，没有提供或无证明文件得0分 |  | 2 分 |
|  |  | 医疗设备管理系统功能逐条提供系统截图（附图说明）及操作演示视频，清晰涵盖该系统的功能及使用操作（提供根据招标文件要求拍摄的视频U盘，与投标文件同时密封提交），演示内容详见招标要求的系统功能，每条成功演示得1分，未提供或演示不成功不得分，最高得8分。 |  | 8 分 |
|  |  | 设备管理软件可以多终端使用，包括但不仅限于电脑，手机，IPAD等，其中手机APP功能是必须项；符合要求得2分；满足多终端使用得3分，未提供证明材料或者不符合得0分 |  | 3 分 |
| 3 | 维保巡检 （10分） | 提供有免费服务热线（800或400或其他免费服务电话热线）得2分；没有得0分 |  | 2 分 |
|  |  | 提供手机二维码扫描报修得2分；没有得0分 |  | 2 分 |
|  |  | 投标公司能够为医院派驻适当规模的现场工程师队伍；要求工程师大专以上学历；驻场项目主管行业经验及从业资质满足招标条件；提供工程师的毕业证书，劳动合同以及近三个月社保缴纳证明，满足以上条件并提供证明材料得2分，没有或者资料不全得0分 |  | 2 分 |
|  |  | 提供可视化实时互动远程服务平台（提供设备照片，介绍资料，以及专家团队介绍），没有或者资料不全得0分 |  | 4 分 |
| 4 | 安检质控 （5分） | 投标公司可提供至少包含监护仪、呼吸机、麻醉机、除颤器、输液泵、注射泵、心电图机、婴儿暖箱、电刀等医院生命支持等设备质量检测。投标公司需要提供相应检测设备清单，设备发票以及检测设备具有国家或者省级法定检定机构出具的检定证书或校准证书。每提供一项得1分，最高5分；未提供或者提供不完整证明材料的得0分 |  | 5分 |
| 5 | 维保制度（2分） | 投标公司提供有医疗器械维护维修管理制度，简洁，基本可行得1分；医疗器械维护维修管理制度详尽，科学完善得2分。 |  | 2分 |
| 6 | 应用服务能力 （8分） | 投标公司与国家正规大专院校的医疗设备专业有培训合作，可提供客户专业应用技能培训（提供合同复印件）；不能提供者得0分 | 5家及以上 | 6 分 |
|  |  |  | 1-4家 | 3 分 |
|  |  |  | 未提供 | 0 分 |
|  |  | 投标公司具备国内医学行业协会指定医学工程人员培训机构，可提供专业设备应用操作培训（提供合作协议）得2分；不能提供者得0分 |  | 2 分 |
| 7 | 备件保障能力（3分） | 投标公司具备备件仓储条件，有独立的备件仓库 （提供产权证书或者仓库租赁合同） | 面积大于1000平方 | 3 分 |
|  |  |  | 面积 500-1000 平方 | 2 分 |
|  |  |  | 小于500平方 | 1 分 |
|  |  |  | 没有备件仓库 | 0分 |

商务部分评分表 30分

| 序号 | 项 目 | 评 分 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标公司的技术能力和保障 （20 分） | 投标公司提供体现医疗设备维修安装能力的证书，包括但不限于放射设备，超声， 检验，医用电子，消毒灭菌类设备等。可提供这些设备维修，安装，保养等能力。每提供一类设备得1分，满分5分 | 5 分 |
|  |  | 投标公司在国内有同类项目业绩（提供合同复印件），每提供一家得1分，最高10分；不提供或者材料不全者得0分 | 10 分 |
|  |  | 投标公司具有一定数量的医疗设备厂家全国性售后服务授权。（一家制造商的不同产品授权视为一个授权）。以提供有效期内售后服务授权证书或者授权协议复印件为准。每提供一家得1分，满分5分 | 5 分 |
| 2 | 建立服务规范的企业标准 （5分） | 投标公司具有在省级质量与标准化平台建立通过审核的医疗设备维修保养服务规范的企业标准，每提供一类通过审核的医疗设备维保服务企业标准的1分，最高5分。（投标文件中需提供省级质量与标准化平台上备案并审核通过的企业标准文件文本及标号和条形码，并提供查询链接） | 5分 |
| 3 | 投标公司质量保障体系 （5 分） | 投标公司拥有ISO质量体系认证的相关证书、5星级售后服务认证证书，提供一项得1分，最高3分 | 3 分 |
|  |  | 投标公司拥有信用评价证书，要求投标公司具备关键信用评价等级证书，包括企业资信，企业信用，企业经营，质量及服务以及合同守信等方面，每提供一项得1分，满分2分 | 2 分 |

（三）总得分 =价格分 + 技术分+商务分

（四）中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、商务分优先的顺序排列）。

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。

第五章 投标文件（格式）

｛投标文件正、副本（正本一份、副本四份）分别按以下顺序装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标人名称、地址等内容，再一并装入投标正、副本文件袋中并加以密封，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字均可）

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

年    月    日

（二）投标文件封面格式：

正/副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （签名）

日期：         年     月     日

[注：投标文件合装订成一本（正本一本、副本四本）时，其中报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件部分分别用封面标记分隔]

投标文件目录

（投标人须按下列顺序自编目录及页码装订成册）

一、报价文件

（1）开标一览表

（2）投标报价明细表

（3）投标人认为应当提交的其他声明文件

二、资格证明文件

（1）投标保证金银行转账证明复印件

（2）投标人有效的“营业执照”副本复印件

（3）法定代表人身份证明

（4）有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

（6）近半年连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件

（7）近半年连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件

（8）投标人2020年度财务报表

（9）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明

（10）投标人股东及出资信息表

三、商务文件

（1）投标函

（2）投标声明书

（3）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

四、技术文件

（1）采购需求响应表

（2）项目实施方案

（3）拟投入本项目服务人员一览表（如有请提供）

（4）投标人拥有主要设备和检测设施的情况和现状（如有请提供）

（5）投标人医疗器械维护维修管理制度（如有请提供）

（6）投标人备件库情况表（如有请提供）

（7）投标人认为应当提交的其他文件

一、报价文件

（1）开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 服务名称 | 投保报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 本项目通过一年一续签方式与采购人签订合同 |
| 投标货物（或服务），属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4.投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5.本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

- （2）投标报价明细表：

投标报价明细表

招标编号：

投标人名称：                                              单位：元

| 项号 | 服务名称 | 投保报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 本项目通过一年一续签方式与采购人签订合同 |
| 投标货物（或服务），属于小微企业生产的产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |
| 服务地点： |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

- 投标人认为应当提交的其他声明文件（如有请提供）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕

68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具

的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   	单位的   	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

年    月    日

- 监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

二、资格证明文件

（1）投标保证金银行转账证明复印件

（2）投标人有效的“营业执照”副本复印件

（3）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明（格式）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

（4）有效医疗器械生产或经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件

（5）法人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西龙建工程管理有限公司

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：            法定代表人签字：

所在部门职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

（6）近半年连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明材料复印件

（7）近半年连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件

- 投标人2020年度财务报表

- 投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明

投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第一人民医院

（投标单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次投标有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

注：以投标截止时间后招标代理机构网上查询投标人“信用中国”、“中国政府采购网”信用结果为准，并将打印件交由采购单位进行资格审查。

（10）投标人股东及出资信息表

- 投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或证照/证件号码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则投标文件作无效处理。

3、投标人如为事业单位的，不需要提供本表。

4、要求提供“天眼查”里面投标人的公司信息及股东之间的关联图，否则投标文件作无效处理。

5、本项目不接受联合体投标,不接受投标人企业间可能存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系，根据政府采购的有关规定，同一项目不能选择单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同定点供应商参与竞争，各投标人应主动回避此情形。

三、商务文件

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西龙建工程管理有限公司：

根据贵方为                             项目招标文件（项目编号及分标号：____              ），我方          经正式授权并代表投标人                   提交下述文件：

一、投标文件、开标一览表和投标保证金交纳证明；

二、投标文件(内含: 报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件)（正本一套，副本四套，共五套）：

三、按《项目采购需求》中要求投标人提交的全部文件。

四、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第12条规定的投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的人和数据或资料。

7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，知悉以下之法律责任：供应商有下列情形之一的，处于采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

五、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账    号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

（2）投标声明书

投标声明书（格式）

致：广西龙建工程管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我             （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月     日

（3）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料

三、技术文件

（1）技术响应表

技术响应表（格式）

| - 序号 | - 招标文件要求 |  | - 投标文件响应 |  | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 条款名称 | - 招标要求 | - 条款名称 | - 投标承诺 |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - …… |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标承诺内容对照本项目招标文件《项目采购需求》的各项内容及要求在“响应情况”栏注明是否响应，“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标承诺与招标要求相同的为无偏离，投标承诺高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

投标日期：

（2）项目实施方案（格式自拟）

（3）拟投入本项目服务人员一览表（如有请提供）

| 序号 | 姓名 | 职称或职务 | 学历 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：表后附以上人员在投标人单位缴纳的社保证明、毕业证书、劳动合同复印件等。

（4）投标人拥有主要设备和检测设施的情况和现状（如有请提供）

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号规格 | 数量 | 用途 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

注：表后附以上设备相关证明材料。

（5）投标人医疗器械维护维修管理制度（如有请提供）

（6）投标人备件库情况（如有请提供）

1、备件库地理位置示意图

2、备件库内部布置示意图（以M2 标示备件库的具体面积数量）

说明：附经营场所租赁合同复印件或房产拥有的有效证明资料复印件，并加供应商单位公章。

（7）投标人认为应当提交的其他文件

- 附件1:

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（     项目名称     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（       公司名称         ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | 自行验收 委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，采购单位、供应商、政府采购监督管理部门、广西龙建工程管理有限公司各一份。