竞争性谈判文件

项目名称：全自动血液体液细胞分析仪采购

项目编号：QZZC2021-J1-00021-CGZX

采购代理机构：钦州市政府采购中心

日期：2021年8月

目   录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  竞标人须知前附表	6

第三章  项目需求	17

第四章  响应文件格式	20

第五章  合同主要条款（参考格式）	27

第六章  评分标准	33

# 第一章  竞争性谈判公告

钦州市政府采购中心关于全自动血液体液细胞分析仪采购（QZZC2021-J1-00021-CGZX）竞争性谈判公告

项目概况

全自动血液体液细胞分析仪采购项目的潜在竞标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载竞争性谈判文件，并于2021年8月11日上午10点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2021-J1-00021-CGZX

项目名称：全自动血液体液细胞分析仪采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：伍拾伍万元整（¥550000.00）。

采购需求：全自动血液体液细胞分析仪一台，具体详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：具体详见竞争性谈判采购文件。

本项目（是/否）接受联合体：否。

本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动；

3．本项目的特定资格要求：

3.1供应商为医疗器械生产企业：根据《国家食品药品监督管理总局第37号令》，医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售的须提供有效的生产许可证；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，须提供有效的经营备案凭证或经营许可证。

3.2供应商为医疗器械经营企业：根据《国家食品药品监督管理总局第37号令》医疗器械分类管理要求，医疗器械经营企业须提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取采购文件

时间：2021年8月2日至2021年8月10日（北京时间）。

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线自行下载公开招标文件；非正式供应商在获取招标文件前应先完成政采云平台的账号注册并入驻成为正式供应商。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、竞标保证金：

## 金额：壹万元整（￥10000.00）。（注：不接受以个人名义或现金形式交纳的竞标保证金）；

交纳方式：网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。采用网上银行支付方式的，在竞标截止时间前交至以下指定账户并且到账（开户名称：钦州市政府采购中心；开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行；银行账号：2115591229100078724），采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当同时将单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件一同封装在响应文件袋中一并提交。

五、响应文件提交

截止时间：2021年8月11日上午10点30分（北京时间），竞标供应商应于截止时间前将响应文件密封提交到指定地点，逾期送达的将予以拒收。

地点：广西钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼市公共资源交易中心开标2室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

## 1.采购人信息

名    称：钦州市疾病预防控制中心

地    址：钦州市钦北区北环西路16号

联系方式：李婵，0777-2823761

2.采购代理机构信息

名    称：钦州市政府采购中心

地　　址：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼

邮    箱：qzzfcgzx@126.com

3.项目联系方式

项目联系人：苏晓婷、梁林明

电　　 话：0777-2886006

4. 监督部门: 钦州市财政局

电     话: 0777-2895258

八、公告网上查询地址：

广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、钦州市人民政府门户网站（http://www.qinzhou.gov.cn/）、钦州市政府采购中心网（http://www.qzzfcg.cn）。

钦州市政府采购中心

2021年8月2日

# 第二章  竞标人须知前附表

## 一、竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：全自动血液体液细胞分析仪采购 项目编号：QZZC2021-J1-00021-CGZX |
| 2 | 3.1 3.2 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本项目政府采购活动。 3．本项目的特定资格要求： 3.1供应商为医疗器械生产企业：根据《国家食品药品监督管理总局第37号令》，医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售的须提供有效的生产许可证；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，须提供有效的经营备案凭证或经营许可证。 3.2供应商为医疗器械经营企业：根据《国家食品药品监督管理总局第37号令》医疗器械分类管理要求，医疗器械经营企业须提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：竞标人必须就所投分标的全部内容作完整唯一报价，否则其投标将被拒绝。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件：正本一份、副本三份。 |
| 5 | 9.1 | 竞标截止时间：2021年8月11日上午10点30分 竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。 |
| 6 | 9.2 | 竞标文件递交地点：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼开标2室。 |
| 7 | 9.4 | 有效期：截止日期后60天。 |
| 8 | 10 | 竞标保证金的金额（人民币）：壹万元整（￥10000.00）。（注：不接受以个人名义或现金形式交纳的竞标保证金。 竞标保证金的交纳方式：网上银行支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 1.采用网上银行支付方式的，在竞标截止时间前交至以下指定账户并且到账（开户名称：钦州市政府采购中心；开户银行：中国工商银行股份有限公司钦州市永福东支行；银行账号：2115591229100078724）。各竞标人缴纳保证金后，将缴款凭证复印件加盖公章，在递交响应文件的同时单独递交项目负责人，作为日后退还保证金的依据。 2.采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当同时将单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件一同封装在响应文件袋中一并提交。否则视为无效竞标保证金。 |
| 9 | 11.1 | 谈判时间：2021年8月11日上午10点30分 谈判地点：钦州市金海湾东大街8号市民服务中心三楼评标室 |
| 10 | 12.1 | 评定方法：最低评标价法。（详细见第六章） |
| 11 | 16.1 | 成交服务费:成交服务费按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件，以差额定率累进法计算。本中心按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。 |
| 注意事项 |  | 参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或者委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。 |

二、竞标人须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称：全自动血液体液细胞分析仪采购

竞标编号：QZZC2021-J1-00021-CGZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购代理机构”是指钦州市政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.2“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物和服务”是指本次采购文件中所采购的各种形态和种类的产品以及其提供的服务。

2.4“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 竞标人资格

见竞标人须知前附表。

4. 谈判费用、竞标公告、谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞标公告：见广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8)、钦州市人民政府门户网站（http://www.qinzhou.gov.cn/）、钦州市政府采购中心网（http://www.qzzfcg.cn）。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，在广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8)、钦州市人民政府门户网站（http://www.qinzhou.gov.cn/）、钦州市政府采购中心网（http://www.qzzfcg.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

4.3.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2竞标人的竞标文件以及竞标人与招标代理机构所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为资格证明文件和报价商务技术文件两个部分组成（要求装订成一本，加盖单位公章）。

5.6.1资格证明文件

1）供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）复印件；(必须提供)

2）医疗器械生产企业在其住所或者生产地址销售的须提供有效的生产许可证复印件；在其他场所贮存并现货销售医疗器械的，须提供有效的经营备案凭证或经营许可证复印件。（供应商为医疗器械生产企业时必须提供）

3）医疗器械经营企业须提供有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件。（供应商为医疗器械经营企业时必须提供）

4）法定代表人身份证复印件；（必须提供）

5）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式后附）；（委托代理时必须提供）

6）竞标声明（格式后附）；（必须提供）

7）除竞争性谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：

1.以上材料应真实有效，属于“必须提供”的文件和《采购项目需求一览表》中要求必须提供的文件必须与竞标文件同时提交完备并加盖公章，其余由竞标人视自身情况提交。

2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

5.6.2 报价商务技术文件

1）报价表（格式后附）；（必须提供）

2）商务响应表（格式后附）；(必须提供)

3）竞标保证金交纳证明；

4）售后服务承诺书；(必须提供)

5）项目实施方案；

6）技术响应表（格式后附）；(必须提供)

7)对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料；

8)对应采购需求技术要求提供的其他文件资料；

9)供应商认为需要提供的有关材料。

注：

1.以上材料应真实有效，属于“必须提供”的文件和《采购项目需求一览表》中要求必须提供的文件必须与竞标文件同时提交完备并加盖公章，其余由竞标人视自身情况提交。

2.法定代表人授权委托书必须由法定代表人签名并加盖单位公章，否则竞标无效。

3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须对所投分标的全部内容作完整唯一报价，否则其投标将被拒绝。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“资格证明文件”和“报价商务技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“资格证明文件”、“报价商务技术文件”字样）。

谈判供应商将竞争性谈判响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、谈判供应商名称等内容。

8.2谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性谈判响应文件袋内，封装并加以密封（要求竞标文件袋无明显缝隙露出袋内文件）。文件袋外层封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称；

4）截标时才能启封。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1响应文件递交起止时间及竞标截止时间

响应文件递交起止时间：见竞标人须知前附表。

竞标截止时间：见竞标人须知前附表。

竞标人应按竞争性谈判文件中规定的竞标截止时间前递交响应文件。

9.2竞标人递交响应文件的地点：见竞标人须知前附表。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

10.迟交的竞争性谈判响应文件及竞标保证金

10.1本中心将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

10.2竞标保证金金额：按须知前附表的规定。竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

10.3交款方式：按须知前附表的规定。

10.4竞标保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

10.5有下列情形之一的，视为无效竞标保证金：

10.6在响应文件递交截止时间后提交的或未足额交纳的或保函额度不足的，视为无效竞标保证金。

10.7供应商采用现金方式或从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金，视为无效竞标保证金。

10.8支票、汇票、本票有条件支付的，或者无效的，视为无效竞标保证金。

10.9保函有效期低于响应文件有效期的，或者保函为有条件保函的，视为无效竞标保证金。

10.10网上银行支付的竞标保证金的退还以转账形式退回到供应商银行账户。支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函的退还以原件退还。

10.11未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

10.12成交供应商的竞标保证金在成交供应商与采购人签订合同后五个工作日内办理退还。

10.13对应交未交竞标保证金的响应文件，将会在评标中按照无效响应文件处理。

说明：评审时，谈判小组将以采购中心的保证金收缴情况以及供应商提供的支票、汇票、本票或者保函原件作为评审依据。

10.9竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)采购文件规定的其他情形。

五、信用记录查询及使用：

11.1.采购人或者本中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商的信用记录。供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，且有效期在响应文件递交截止时间的，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

11.2.信用信息查询记录证据随采购文件一并存档。

六、谈判与评审

12.谈判小组组成及谈判时间、地点、人员

12.1谈判小组构成：竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

12.2 具体的谈判时间、地点见竞标人须知前附表，参加竞标的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

13．评标原则和评标办法

13.1具体评标原则和评标办法见评分标准。

14.评审程序及谈判要求

14.1采购中心核实谈判小组成员身份，宣布评审专家须知。

14.2在谈判开始前由谈判小组对谈判文件进行确认，认可谈判文件的内容，符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

14.3资格性和符合性审查

谈判小组对响应文件进行资格性和符合性审查，审查响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求，未实质性响应谈判文件的竞标文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。在评审过程中可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正，供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，澄清、说明或者更正应当由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章。由授权委托代表签字的，应当附法人授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.4谈判

14.4.1在审查后由谈判小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成谈判要点。谈判小组依据谈判要点，与单一实质性响应谈判文件的供应商分别进行谈判，给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

14.4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

14.4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

14.4.4谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。本中心对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

14.4.5谈判后，供应商根据谈判小组统一整理的书面谈判记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

14.4.6当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的程序确定成交候选人。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。以此类推。

14.5最后报价

14.5.1谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

14.5.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况书面退出谈判；

14.5.3最后报价应由其法定代表人或授权委托代表签字或者加盖竞标人公章，最后报价是供应商竞标文件的有效组成部分。

14.6评审报告

14.6.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，若最后报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并编写评审报告。

14.6.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可，谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

14.6.3响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得钦州市财政局政府采购监督管理部门批准。

14.7在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

14.8特别说明：

14.8.1供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

14.8.2供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.8.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处。

14.8.4有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

14.8.5供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

14.8.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

七、确定成交供应商

本中心在谈判工作完成后2个工作日内将评审报告送采购人确认，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

八、成交公告

14.9成交结果将在广西壮族自治区政府采购网（http://222.216.4.8)、钦州市人民政府门户网站（http://www.qinzhou.gov.cn/）、钦州市政府采购中心网（http://www.qzzfcg.cn）上公告。

14.10竞标人如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向本中心提出质疑。本中心将在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

14.11质疑竞标人必须首先经过质疑程序，在对本中心的答复不满意或者本中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级政府采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话：钦州市政府采购中心    0777-2886006

投诉联系部门及电话：钦州市财政局    0777-2895258

九、履约保证金：无。

十、签订合同

15.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.2成交供应商不按成交通知书规定签订合同，则按成交供应商违约处理，本中心将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

15.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与成交供应商之后

排名第一的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

十一、政府采购合同公告

16.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十二、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十三、其他事项

18.1签订合同前，成交供应商须向本中心一次付清成交服务费。

成交服务费按钦州市物价局“钦市价费[2013]4号”文件，以差额定率累进法计算。本中心按成交供应商所成交标的合同金额收取相应的成交服务费。成交服务费收取标准：

| 采购类型 费率 （分标）成交金额（万元） | 公开招标、邀请招标、竞争性谈判方式采购代理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| 100以下 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100-500 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500-1000 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000-5000 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000-10000 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 10000-100000 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 100000以上 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |

19. 询问、质疑和投诉

19.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

19.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应

知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

19.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

20.解释权

本谈判文件解释权属本中心。

21.有关事宜

所有与本谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

钦州市政府采购中心

邮政编码：535099

通讯地址：钦州市政府采购中心（钦州市金海湾东大街8号市民服务中心二楼）

联系人：苏晓婷、梁林明

电    话：0777—2886006

# 第三章  项目需求

采购项目需求一览表

一、项目编号：QZZC2021-J1-00021-CGZX

二、项目类别： 货物类

三、采购预算：伍拾伍万元整（¥550000.00）。

四、竞争性谈判文件中可能实质性变动的内容：项目需求中的技术、服务要求及合同草案条款。

五、本《采购项目需求一览表》中标注“★”号或“须”“必须”的条款为实质性条款，竞标标人必须满足或优于，否则竞标无效。

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数、规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血液体液细胞分析仪 |  | 台 | 1 | - 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术。 - 血液模式检测参数：报告参数≥32个参数，能提供三维散点图。 - ★单机检测速度：CBC＋DIFF ≥100个样本/小时。 - 标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，有急诊插入功能；配备条码自动旋转扫描装置，无需手动扫描样本条码。 - 具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类。 - 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可以转换。 - 具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。 - 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。 - ★进样模式及样本量：自动穿刺全血进样小于80μl，预稀释模式20μl。 - 配备原厂中文报告及数据处理系统，并提供终身免费升级服务。 - 可与SC-120组成血液分析流水线。 - 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L。 - ★为保证检测结果可靠：生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可（提供证明材料）, 能提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品,。 - 运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90 %RH。 - 原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 - 免费提供质保期1年，质保期内提供免费上门维修和更换元件服务。 - 主要配置清单表 配置清单. 中文特性值描述; 是否标配. 计算机主机; 标配. 19"LCD显示器; 标配. BC-6100或同等档次及以上主机; 标配. 外置条码扫描仪; 标配. 装机试剂包; 标配. 血细胞分析软件; 标配. 打印机; 标配. |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 质保期：一年。 |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  | 交货时间：自合同签订之日起30个工作日内安装调试完毕，并交付使用。 交货地点：广西钦州市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 本项目无预付款，货物验收合格并交付正常使用后，乙方支付合同总金额的 5 %作为质量保证金，甲方收到质保金后全额支付货款。待质量保证期满后甲方在10个工作日内一次性无息返还给乙方。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  | 1、按厂家承诺进行。 2、负责送货上门，成交供应商安装调试至合格，负责培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用。 3、接故障通知24小时内派合格的技术人员并携带工器具到达现场提供技术服务。 4、提供设备纸质版或电子版的操作规程和维护保养流程。 5、提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码、备件清单、零部件、维修密码、软件光盘及软件安装流程等维护维修必需的材料和信息。 |  |  |
| 验收标准 |  |  | 1、验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、成交供应商在货物交付验收时，由采购单位对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符相关标准的，成交供应商应无条件置换。 |  |  |
| 其他要求 |  |  | 1、成交人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做响应文件无效处理。 |  |  |

# 第四章  响应文件格式

响 应 文 件 (封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号：

（竞标人名称）

年    月    日

法定代表人授权委托书

钦州市政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：被授权人身份证（复印件）

竞标声明

致：钦州市政府采购中心：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；

(4)响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                          帐号/行号：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

谈判供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

## 报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2. 竞标报价包含货物、货物包装、装卸运输、保险、税费以及调试验收、质保期保障等所发生的一切费用。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（公章）：

报价时间：           年     月    日

## 商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号：

| - 项目 | - 竞争性谈判文件商务条款要求 | - 是否偏离 | - 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

谈判供应商名称（公章）:

年   月   日

## 技术响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号：

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，竞标人必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称（公章）:

年   月   日

# 第五章  合同主要条款（参考格式）

钦州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）              采 购 计划号

供 应 商（乙方）              项目名称编号

签  订  地  点                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：                   。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                           。

第五条　交付和验收

1. 交货时间：                       、地点：                            。

2. 乙方提供不符合招竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                        。

第七条  售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：                       。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2. 资金性质；                           。

3. 付款方式：

第九条　履约保证金

货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的   %作为履约保证金，待质量保证期过后甲方在五个工作日内一次性无息返还给乙方。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付本合同总价款 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付本合同总价款3‰违约金，但违约金累计不得超过本合同总价款5%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总价款 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7. 其它违约行为按本合同总价款5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钦州仲裁委员会申请仲裁。

3. 仲裁期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为本合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同依据

1. 政府采购谈判文件；

2. 乙方提供的采购竞标（或应答）文件；

3. 竞标承诺书；

4. 成交或成交通知书。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评分标准

评分标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。

(二) 评标依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据。

（三）评标办法：最低评标价法。

二、评定方法

对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

（一）谈判小组将以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为评定依据，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以提出最后报价最低的供应商作为成交供应商。

（二）竞标人符合以下情形的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按照扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后的报价仅作为评审排序，不作为合同签订报价，合同将按实际最后报价签订：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号），响应供应商认定为小型和微型企业（须提供《中小企业声明函》），对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（ 1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体最终报价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（ 1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。
    按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔 2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
    按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔 2017〕 141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按竞标报价由低到高顺序推荐3名以上（含3名）成交候选供应商（竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序）。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.本公司为在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，与大企业的负责人并非为同一人，且与大企业不存在直接控股、管理关系。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物且使用本企业商号或者注册商标，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物且使用该中小企业商号或者注册商标。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔 2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
    本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日 期：

政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：             ）的约定，我单位对（     项目名称     ）政府采购项目中标（或成交）供应商（       公司名称         ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | *自行验收 *委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式四份，采购单位、供应商、政府采购监督管理部门、钦州市政府采购中心各一份。