竞争性磋商文件

项目名称：档案室建设（含52立方米密集柜）

项目编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB

采购人：贵港市退役军人事务局

采购代理机构：广西远宏工程咨询有限公司

2020年11月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商须知及前附表	3

第三章  采购项目需求一览表	11

第四章  竞争性磋商响应文件格式	25

第五章  合同主要条款及格式	39

第六章  评审方法	45

# 第一章  竞争性磋商公告

广西远宏工程咨询有限公司档案室建设（含52立方米密集柜）（GGZC2020-C1-04570-YHZB）竞争性磋商公告

项目概况

档案室建设（含52立方米密集柜）的潜在供应商应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载竞争性磋商采购文件，并于2020年11月24日15时30分（北京时间）前提交竞争性磋商响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB

项目名称：档案室建设（含52立方米密集柜）

采购方式：竞争性磋商

采购计划文号：GGZC[2020]4289号-001

预算金额（人民币）：38.00万元。

采购需求：智能电动双柱式档案密集柜52立方米、档案盒4000个、台式电脑1台、空调2台、办公桌椅1套、摄像头4个、硬盘录像机1台、分屏器1个、防火门1套、辅材1项、技术服务及安装调试1项。具体内容和数量以竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》为准。

合同履行期限：签订合同之日起20个日历日内。

本项目不接受联合体

二、磋商供应商的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件；

2、国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商；

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

5、本项目不接受联合体竞标，不接受未报名本项目的供应商投标。

三、获取采购文件

时间：2020年11月12日至磋商文件递交截止时间止。

地点：http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）。

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月24日15时30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

五、开启

时间：2020年11月24日15时30分（北京时间）

地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）等政府采购相关政策。

2、逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

3、响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织磋商小组与磋商供应商进行磋商，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：贵港市公共资源交易中心，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件［法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证］依时到达指定地点等候当面磋商。

4、网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）。

八、联系电话及通讯地址：

1.采购人信息

名称：贵港市退役军人事务局

地址：贵港市中山路235号

联系方式：联系人：刘工，联系电话：0775-4591388

2.采购代理机构信息

名称：广西远宏工程咨询有限公司0

地址：贵港市港北区民生路地产小区三栋二号

联系方式：联系人：梁宇军，联系电话：0775-4260869

3.政府采购监督管理部门：贵港市财政局政府采购监督管理科

联系电话：0775-4555290、0775-4564649

广西远宏工程咨询有限公司

2020年11月12日

# 第二章  磋商须知及前附表

磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：档案室建设（含52立方米密集柜） 项目编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：38.00万元。 |
| 3 |  | 是否接受联合体：本项目不接受联合体。 |
| 4 | 3.1 | 供应商资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件； 2、国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商； 3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5、本项目不接受联合体竞标，不接受未报名本项目的供应商投标。 |
| 5 | 8.1 | 磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部服务内容作完整唯一报价。 |
| 6 | 9.1 | 竞争性磋商响应文件份数：正本一份，副本三份。 |
| 7 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天内。 |
| 8 |  | 磋商保证金：无。 |
| 9 |  | 竞争性磋商响应文件递交截止时间：2020年11月24日15时30分（此为截标时间）。 地址：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。 磋商供应商应派法定代表人（负责人）或其委托代理人参加截标会并签到，供应商的法定代表人（负责人）或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可评标结果。参加磋商会的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持以下证件：①法定代表人（负责人）参加开标会的，凭本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件；②委托代理人参加开标会的，凭法人授权委托书原件和法定代表人（负责人）身份证复印件及其本人身份证原件及复印件、有效的营业执照副本复印件，属复印件的均须加盖供应商单位公章依时到达参加磋商。 |
| 10 |  | 磋商时间：2020年11月24日15时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知）。 磋商地点：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。 |
| 11 |  | 代理服务费：本项目的代理服务费详见《磋商须知》第九条“特别说明”中代理服务费的相关规定。 |
| 12 |  | 监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科 联系电话：0775-4555290,0775-4564649。 |
| 13 |  | 现场考察：无。 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类、工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：贵港市退役军人事务局。

2.2“采购代理机构”是指：广西远宏工程咨询有限公司。

2.3“监督部门”是指：贵港市政府采购监督管理科。

2.4“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6“工程”按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

2.7“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“竞争性磋商响应文件” 简称“响应文件”，是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

2.9“竞争性磋商采购文件”简称“采购文件”。

3. 供应商资格

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.3本项目的特定资格要求：无。

4. 磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西远宏工程咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 质疑和投诉

5.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3 供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函（原件），供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

## 质疑联系部门：广西远宏工程咨询有限公司

## 质疑联系人：梁宇军，联系电话：0775-4260869

通讯地址：贵港市港北区民生路地产小区三栋二号

二、竞争性磋商响应文件的编制

6.竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与广西远宏工程咨询有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为准。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6竞争性磋商响应文件的组成

6.6.1磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容（磋商供应商应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

（一）、商务部分

（1）磋商书；（必须提供）

（2）磋商报价表；（必须提供）

（3）磋商供应商资格证明文件（带▲号为必须提供）

▲（3-1）磋商供应商有效的营业执照副本复印件、有效的税务登记证副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件或已三证合一的营业执照副本复印件；（必须提供）

▲（3-2）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供）

▲（3-3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时必须提供）；

▲（3-4）磋商供应商2019年度财务报表复印件，如为新成立的竞标单位请按实际依法提供财务报表（必须提供）；

▲（3-5）磋商供应商提供截标时间前近半年内连续3个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； （必须提供）

▲（3-6）磋商供应商提供截标时间前半年内连续3个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供）

▲（3-7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（必须提供）

▲（3-8）贵港市政府采购项目磋商资格承诺函（必须提供）

▲（3-9）磋商供应商股东及出资信息表；（必须提供）

（3-10）磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。

（4）商务响应表（必须提供）

（5）证明竞标货物的证明文件（根据本项目要求提供证明和手续合格性的文件及资料，它们可以是货物供应保证内容的有效证明，如有请提供）

（6）竞争性磋商采购文件及《采购项目需求一览表》、结合评分办法需要提供的其他商务部分资料。

（二）、技术部分

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）项目实施方案；（必须提供）

（3）售后服务方案；（必须提供）

（4）竞争性磋商采购文件及《采购项目需求一览表》、结合评分办法需要提供的其他技术部分资料。

（三）、磋商供应商认为需要提供的其它材料

6.6.2磋商报价表、磋商书、法定代表人（负责人）授权委托书、技术响应表、商务响应表必须按格式要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签名并加盖单位公章，否则磋商响应无效。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

8.1磋商报价：供应商须就《采购项目需求一览表》中的全部服务内容作完整唯一报价。

8.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.3 成交供应商负责本项目所采购的货物、工程、服务的全部工作。

8.4供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由供应商自负。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

9. 竞争性磋商响应文件的份数和封装

9.1供应商应将所有竞争性磋商响应文件按第四章“竞争性磋商响应文件格式”的要求和顺序合并装订成一册，其中正本一份，副本三份，并在每个文本封面上标明“正本”或“副本”。供应商应尽量将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章[公章、密封章、法定代表人（负责人）或委托代理人签字均可]。副本可采用正本复印件。

9.2竞争性磋商响应文件的文件袋上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）分标号（如有）；

4）供应商名称。

10. 竞争性磋商响应文件的递交

10.1所有竞争性响应文件应于“第二章 磋商须知及前附表”中规定的截止时间前递交到规定地点。

11. 迟交的竞争性磋商响应文件

11.1按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西远宏工程咨询有限公司将拒绝或原封退回在规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商及最后报价

12. 磋商及最后报价

12.1磋商小组成员将按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

12.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

12.4在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（负责人）或委托代理人签字或者加盖公章。

12.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一、四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

12.6供应商的澄清、说明或者更正、重新提交响应文件、最后报价等均为供应商响应文件的有效组成部分，与响应文件同具法律效力。供应商应在规定时间内将上述文件密封递交至磋商小组，逾时不交的，视同放弃磋商，磋商响应无效。

12.7响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13. 磋商响应无效

13.1竞争性磋商响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应磋商文件，按磋商响应无效处理：

（1）未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

（3）采购项目完成期限、质保期、付款方式等不符合竞争性磋商采购文件要求的；

（4）报价产品明显不符合竞争性磋商采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（5）最终报价超过政府采购预算或最高限价的；

（6）竞争性磋商响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的；

（8）未按第四章“竞争性磋商响应文件格式”中的格式要求填写的；

（9）未按规定购买本项目竞争性磋商采购文件的。

六、确定成交供应商

14. 确定成交供应商办法

14.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.2本项目的评审原则、评审内容、评分标准、成交候选供应商推荐及成交供应商确定原则详见“第六章 评审方法”。

14.3采购人将在收到评审报告后2个工作日内，按照成交供应商确定原则从评审报告提出的成交候选供应商中确定成交供应商。

14.4采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网） 、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

七、签订合同

15. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

八、适用法律

16.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定。

## 九、特别说明：

17.供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

18.供应商应仔细阅读竞争性磋商采购文件的所有内容，按照竞争性磋商采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

19.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

20.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时磋商小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

21.代理服务费

本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件规定收取，方式为成交供应商向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次性付清成交服务费，成交服务费为：人民币伍仟柒佰元整（¥5700.00）。否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理成交通知书等事宜。

开户名称：广西远宏工程咨询有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司贵港分行

银行账号：800134623400016

# 第三章  采购项目需求一览表

采购项目需求一览表

项目采购需求

说明：

1、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴等品目为政府强制采购的节能内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。竞标人的投标货物中包含以上的必须使用政府强制采购的节能产品(必须在有效期内)，在响应文件中必须提供有效的节能产品认证证书，否则相应竞标无效。

2、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、本需求表中标“▲”的内容为实质性要求条款，对这些关键性要求的任何不满足将导致磋商无效。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能密集柜系统 |
| 1 | 智能电动双柱式档案密集柜 | 52 | 立方米 | 一、遵循国家标准执行，符合相关技术规范： 1. GB/T4767-2014《家具用钢构件》； 2. GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析法》； 3. GB/T13667.1-2015 《钢制书架 第1部分：单、复柱书架》； 4. GB/T13667.4-2013 《钢制书架 第4部分：电动密集书架》； 5. GB/T231.1-2009《金属布氏硬度试验、第一部分》； 6. GB/T3325-2008《金属家具通用技术条件》； 7. GB/T24409-2009《金属涂料有害物质限量》； 8. GB/T6739-2006《色泽和清漆铅笔法测定漆膜硬度》； 9. GB/T1294-2013《家用和类似用途制冷器具用门密封条》； 10. GB/T1732-1993《漆膜耐冲击测定法》； 11. QB/T1950-2013《家具表面漆膜耐盐浴测定法》； 12. GB/T9286-1998《色泽和清漆漆膜的画格试验》； 13. GB/T3177-2009《产品几何技术规范（GPS）光滑工件尺寸的检验》； 14. GB18583-2008《室内装饰装修材料有害物质限量》； 15. GB/T228.12010《金属材料拉伸试验第一部分：室温试验方法》。 二、密集柜架体技术参数及要求 1. 密集柜架体主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、层板、顶板、门板及侧护板）静音尼龙铁滚轮等零（部）件组成；架顶设有防尘装置，列与列之间装有20mm厚特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集柜闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防鼠、防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火、防盗和保密功能； 2. 传动机构有手柄和传动系统，（1）手柄：摇动轻便、灵活、耐用、美观、无噪声、造型美观大方，手感舒适；（2）传动系统：双向超越离合器结构，采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置；链轮为机械精加工而成，经锻压加工成型，回火去除应力，加工车、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车专用链条Φ8.5，节距12.7，G12420带短滚珠链。滚轮采用灰铸铁制造；中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；移动列底盘上都安装防倒装置，使产品使用时安全性更高,底盘轴承安装采用PA204E级双排向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动； 3. 底盘采用分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用Ml0螺栓紧固，滚轮横梁采用四折成型，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形，密集柜在轨移动轻便、平滑、平整； 4. 立柱：立柱采用1.5mm优质冷轧钢板一次滚压成型，立柱正面50mm±0.5mm，两截面39mm±0.5mm。正面压有燕尾槽，槽外宽15.5mm±0.5mm，内宽17.5mm±0.5mm,槽深5mm±0.5mm；两侧面各压二根圆弧筋和冲挂扣调节孔，圆弧筋尺寸为R3mm，筋到筋中心15mm，调节孔尺寸4×30mm，孔距50mm。立柱背面两边分别通过R3和R5圆弧成型为内圆环形，增加架体的稳定性和牢固性； 5. 层板：采用1.2mm优质冷轧钢板一次滚压成型，层板正面压6根圆弧筋，两侧面各压一根圆弧筋，压筋深度为≥1mm，承重≥80KG，满负载24小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复。层板正面筋中心到边尺寸为58mm（±1mm），筋与筋之间的中心距为10mm（±1mm）。刚性好、平整、通用性、互换性好外形美观，设计新颖；承重≥80KG，满负载 24 小时后曲挠度≤3mm，卸载后自动恢复； 6. 挂板：采用 1.2mm 冷轧板（支承板）两端挂钩采用模具冲裁打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔，下端直角折弯，并冲有四个凸槽，使搁板嵌置于弯边凸肩上，组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整； 7. 多功能行星齿轮传动机构（板）：采用T字型镀烙摇柄或圆盘式摇把，多功能行星齿轮变速传动机构，集偏心挤压式无勾、双速变速、自动变档、制动带锁多动能为一体。使用该传动机构，结构紧凑、传动稳定、承载负荷特强。停用后摇把自行停于垂直位置。外壳一次性拉伸成型，外观美观大方，经久耐用； 8. 侧板：采用 1.2mm 优质冷轧钢板数控模压(仿古门印)成型，款式新颖，表面亚光喷塑。 9. 门板采用1.2mm冷轧钢制作而成；压筋档棒采用0.8mm优质冷轧钢板一次性冲剪折弯成型，压筋处理，永久抗疲劳，有效增加承受力。 10. 顶板采用 1.2mm 优质冷轧钢板 6 折弯一次成型，顶板正面通过 M6 螺栓紧固于立柱上端既能加强存储设备的整体刚性又能起到防尘、防水的作用；搁板、挂板可沿立柱垂直方向调整高度，层高可任意调节，可根据需要增加或减少层数。 11. 承重量：层板承重均匀，单面≥80㎏，双面≥160㎏，最大挠度为3㎜，24h 卸载后，不得有裂缝以及永久变形。在全载荷的情况下（以一列为标准），密集柜运行自如，没有阻滞现象。 12. 防倾倒装置：固定在移动列底座上，有效防止倾倒。 13. 防鼠板装置：架体合拢后底盘之间缝隙小于 2mm，使灰尘与老鼠无法进入。 14. 集中锁定功能：每列设有锁紧装置，当工作人员进入存储设备工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动存储设备，以保证架内人员的安全。每组存储设备边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 15.门锁：锌合金压铸锁，集安全性、实用性、美观性为一体。 三、技术标准 1. 每标准节组装后，外形尺寸的极限偏差为±2mm，立柱与导轨的垂直度不大于2mm。侧面板和中腰带的对缝处的间隙不大于2mm，门缝间隙均匀并在1～2mm之间。 2. 传动机构应转动灵活、平稳、不得有失灵现象。 3. 架体安装垂直度偏差小于2mm，达到横平竖直。 4. 各零件、组合件表面光滑、平整，不得有尖角、突起。 5. 所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整。 6. 喷塑表面色泽一致，塑面均匀光滑，无划伤。 7. 产品各零件、组合件之间应能具有互换性。 8. 层板上均匀载重400N，放置24h 最大挠度小于4mm，卸载后2h层板不得有裂缝，残余变形量不大于0.3mm。 9. 每标准节在全负载的情况下，各结构件和架体没有明显变形，架体不应产生倾斜现象。 10. 在全负载的情况下，各列密集柜应运动自如，不得有阻滞现象，单列密集柜运行，手柄摇力不大于10N。 四、工艺特点 1. 制定严格的产品企业标准，并有完善的质量检验制度和控制手段。有高精度的剪板机、折弯机、各种机械加工设备及全自动高精准。 2. 压静电喷塑设备，工艺装备齐全。 3. 所有钣金件、机加工件加工后均打磨毛刺，无裂痕及伤痕。 4. 所有焊接件均焊接牢固，外表光滑平整。 5. 每标准节组装后，质量符合技术标准要求。 6. 产品的全部钣金件均经过严格的脱脂、水洗、硅烷等十道工序处理，选用大型流水线自动前处理喷涂设备。表面喷涂粉末材料采用具有环保性质的高强度树脂粉末。其相关技术性能完全符合GB-T13667.1 6.3 档案管理要求。喷涂无死角。经此表面处理的零件耐环境腐蚀性强、涂层牢固、美观大方。 7. 表面处理使用比酸洗更环保的工艺，过程如下：上挂—预脱脂—主脱脂—水洗---硅烷—二次水洗—烘干---喷塑一固化—下挂。漆膜附着力达到GB1720 中的二级指标。塑膜厚度为 60-Top m，塑层防锈能力20年以上。 8. 所有标准件及紧固件均经氧化或镀锌处理。 五、载重性能 1. 单面层板上均布载重≥80kg，最大挠度为3mm,24小时卸载后，无裂纹及永久变形。 2. 每标准节在全负载（每块单面层板均布载重≥80kg）的情况下，架体、立柱无明显变形，架体无倾倒现象。 3. 在受全部载荷1/20外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不大于总高的1%，支架、立柱无明显的交形。 六、密集柜架体配置、材料规格、标准及性能 序号 设备名称 设备配置 材料 规格 材质 采用标准 性能说明 1 轨道 路轨垫板 δ=3.0 优质热轧钢板 Q235 路轨垫板采用先进的数控转搭冲床进行加工，再采用国际先进的数控折弯机进行多道折弯成型，可确保成型数据精准。 轨芯 25×25 优质热轧钢板 Q235 2 底盘 底梁、轴承支架 δ=3.0 优质热轧钢板 Q235 底盘部件采用国内先进的下、冲、折全自动一体成型机成型，可确保成型数据精准，从而保证每一件部件的质量。底盘高120mm，上面折弯不小于54mm，下面折弯不小于24mm。 3 架体 ▲ 立柱 δ=1.5 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 立柱50*39mm，立柱采用3面双筋成型，增强立柱的承载力，所有尺寸±0.5mm,立柱采用工匠卯榫原理梯形扣孔，立柱上梯形扣孔间距≤10mm，立柱有效调节≤20mm。 ▲ 层板 δ=1.2 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 层板厚度≥25mm，正面采用双V压条设计，厚度两侧各有一条压筋，增加层板的载重，互换性能好。 ▲ 挂板 δ=1.2 冷轧钢板 GB/T4336-2016 挂板采用工匠卯榫原理十扣式结构，增强挂板的支撑力，并且压有四条筋，互换性好，所有尺寸±0.5mm。 挡棒 δ=0.8 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 挡棒与挂板、层板间连接美观、两头带有防脱落挂钩。 4 门面 门板 δ=1.2 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 门板平整，款式新颖，表面采用无磷脱脂、陶化处理后，再进行国外先进的全自动静电喷涂处理，使外观效果更佳，并且具有更好的防腐蚀性。 定位模板 ABS 优质塑胶注塑件 5 侧护板 侧板 δ=1.2 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 侧板采用欧式款式，美观大方。 ▲目录槽 δ=0.5 塑料材质 GB/T228.1-2016 侧板目录槽尺寸不小于140*80mm，压两条筋，目录槽为塑料材质，不得用铆钉、磁铁或其他螺钉固定，要便捷安装和拆装,所有尺寸±0.5mm。 6 ▲ 底架传动机构 轴承 P204 E级 GB/T230.1-2009 底盘传动机构为三轴联动，中轴驱动两边行走轮，中轴和两边承重行走轮轴采用直径21.5mm十角花键轴，两边承重行走轮轴之间采用外径27mm十角花键管连接，所有传动采用机械装配原理，连接部分无焊接，确保整体传动无变形，保证传动顺畅轻快。 十角花键轴 Φ21.5 优质45#钢 GB/T3177-2009 十角花键连接钢管 Φ27 优质无缝钢管 GB/T3177-2009 铁滚轮 Φ100 GB/T7974-1999 链轮 ZG45 滚轮精制 GB1135-88 7 传动机构 摩托车链条 FR420 Φ8.5节距12.7 GB1244-85 造型美观大方，手感舒适,摇动任意一列均不会带其它把手转动。 摇手体总承 ZG45 双向超越离合器结构 8 制动装置 边列锁定装具 808锁 GB1285 每列均装有制动装置，操作方便，制动可靠，使用存取安全。 中间列制动装置 GB1135 9 防护装置 防震、防尘装置 20mm 磁性冰箱门吸条 每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。防倾倒装置固定在移动列座上，应有防止倾倒。 防尘板、顶板 δ=1.2 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 防鼠板 δ=1.2 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 防倾倒装置 δ=3.0 优质冷轧钢板 GB/T4336-2016 10 表面处理 前处理 药剂 无磷脱脂剂 国家标准 碳酸钠、无机盐、表面活性剂等 陶化剂 国家标准 钛锆复合物、氟化物、络合剂 高压静电喷塑 环氧型聚脂混合粉 国家标准 阿克苏诺贝尔 耐湿热、耐冲击、耐酸性 11 紧固件 45# GB/T228.1-2010 密集柜智能部分技术要求 序号 项目 性能 备注 1 质量保证 控制系统免费质保3年。无刷直流电机终身免费更换 从技术上确保免费维护承诺及质量保证，采用专用嵌入式系统设计，紧凑、高效、可靠。 2 驱动电机 采用24V直流120W无刷直流电机驱动 免维护、无火花、低噪声的无刷电机终身免费更换。 3 架体运行 采用快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行以提高操作效率。 标准80cm通道的无碰撞开合在12秒内完成操作。运行时点击任意触摸屏任意位置能及时停止。 支持手势滑动操作架体的运行。 4 人机交互 固定列采用12寸以上嵌入式设计的彩色液晶触摸屏控制，移动列采用8寸以上的彩色液晶触摸屏控制。 无论固定列还是活动列，其液晶屏均能支持采用关键词及编号方式的档案查询及架体控制。架体当前位置、温湿度等信息能显示在界面上。采用专用嵌入式设计确保系统长期运行的稳定可靠性。 5 语音提示 采用高品质独立语音模块进行语音提示 语音模块的音量能在固定列液晶屏上进行数字调整及试听。语音模块能放置在一个团体的任意位置。有多种提示方式（男女声等）可切换。 6 手摇操作 电动、手动无缝切换 架内有人自动锁定，架内无人自动解锁。 7 自动灯光 采用LED照明的自动灯光系统，液晶屏界面提供单独的灯光控制按钮以便辅助使用 打开时该列照明自动开启，等待人员进入，关闭时灯光熄灭。人员进入及手动摇开架体之后的灯光方案为：架内有人灯亮，架内无人，灯灭 8 智能控制 支持平板电脑及智能手机的智能控制 支持电脑、平板电脑、手机等智能设备的查询、开架等操作。支持语音指令开启及停止架体的运行。语音识别率90%以上（安静环境下）。 公告信息发布 可推送公告信息到各列液晶屏上统一显示，支持智能设备的权限管理下的查询操作及发布公告，具权限的管理员可发布（取消）公告到预定的团体中所有面板屏幕上，便于通告用户及参观接待等各种应用场合 区号文字描述 支持区号文字描述，而不是采用“第1区、第2区”等形式的区号编排，方便用户管理。 自动关闭 架体打开且架内无人若个时间（用户可调整）后，系统可自动关闭密集柜，自动关闭时间预告在液晶屏上供查看。中途人员进入、查询或对架体手摇操作时，该时间能自动从零计数。 智能不间断运行 支持系统24小时不间断低功耗运行。下班时，系统自动切断所有活动列电源，只留下固定列控制系统处于低功耗待机状态，上班时，系统自动接通所有活动列电源进行工作状态。管理员可以在管理计算机、平板电脑、智能手机等设备上利用时间管理器进行设置，以便支持系统全自动24小时不间断运行。 管理员也可随时通过各种智能终端、计算机管理软件、固定列液晶屏切断及启动所有活动列电源。 节能控制 液晶屏背光能在无人操作若个时间（用户可调整）后自动关闭。列号显示的亮度可用户调整并能在无人操作时自动降低亮度。 本质安全的防挤压保护 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。提供了类似电梯门等类似场合下的永不失效的防挤压保护功能。不论空载及满载，运动方向任意位置受力能可靠停止运行。 辅助传感器 挤压人身才停机会导致不适，故还应具备外部传感器辅助。具备架内有人自动禁止操作（此时架体也需锁定并自动禁止手摇）及架内人员无需挤压架体也能停止运行的辅助功能。辅助传感器包括：架内红外对射器、架内人员检测传感器。 9 安全保障 运行时间保护 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。故应具备超时运行保护功能：运行时间（应可调）超过时能紧急停止运行。 架内人员操作保护 架内有人时自动禁止手摇及电动操作。架内无人能自动解除锁定。液晶屏显示架内人员的数量，架内有人的列号显示闪烁提示。打开该列时允许人员提前进入架体以提高操作效率。其它运动情况下的人员进入，如果有挤压可能，则停止运行。 拉杆保护 在架体摇出最大距离的一个门限（可调）后，能自动锁定架体不能手摇。此时电动操作只允许关闭操作。 故障状态保护 故障时，自动禁止电动操作。故障列信息能显示在液晶屏上。 到位开关失效保护 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。当接近（到位）开关失效时，不会产生大的冲击并能及时停止运行。 档案定位 查找到的档案位置信息能以3D图形化的直观方式显示。定位显示到最小单元。在人员进入架体时能以语音提示档案放置位置及档案编号。 架体同步及分区监控 密集柜运行状况能动态显示在管理软件上。静止时，即使人员在现场手摇操作也能在管理软件上同步显示当前架体位置状态。 对多个团体的架体状态监控可采用可灵活选择的分区监控方式（类似于视频监控的分屏显示）进行。 10 网络管理及智能化 档案软件管理基本功能 支持无线局域网下的查询及权限操作。 多用户权限管理功能：不同用户登录具备不同权限,支持用户的分区权限以及按档案类型的权限管理。 档案自动备份及还原功能。 单位档案的借出、归还及统计功能。 档案编辑、查询、录入、转移、删除等功能。 远程架体控制及温湿度统计分析功能。 具备档案数据的EXCEL、XML导入及导出功能。 电子文档查阅及管理功能。 具备打印机、扫描仪、高拍仪、条码及RFID等设备的支持。 架体存放目录查看 任意列均可在操作液晶屏上图形化方式点击查看该列某位置存放的档案目录及状态（在库、借出、注销等） 网络故障定位 提供类似TCP/IP网络下的探测及监听等常用网络管理功能，以便于故障查找。 支持基于条码及RFID下的无序存放、有序管理及盘点 1、支持便携式设备通过无线方式与10寸以上的平板电脑提供基于条码及预留RFID下的档案无序存放、有序管理及盘点功能。平板电脑便于交互且具备档案查询、开架等常用操作。 2、支持RFID通道门防盗告警及一维、二维条码综合管理。 3、手持式设备支持RFID、一维、二维条码，由于手持式设备屏幕小不方便视力不佳用户，要求手持式设备屏幕实时同步到平板电脑上进行显示。 4、支持RFID告警信息能实时与库房LED数码屏同步。 5、支持RFID告警信息的邮件发送。 无论操作架体还是进行档案管理（录入、查询等），均可在实景3D地图上进行图形化操作。 用户可在3D库区地图上进行完全图形化方式的操作。通过鼠标移动及点击方式对所见架体进行打开、关闭等操作。并能选定特定格位进行图形化下的档案编辑、查询、录入等管理工作。 管理员通过密码认证锁定及解锁架体 管理员可通过固定列液晶屏、管理软件、平板电脑等智能设备进行密码认证后锁定及解锁架体。架体锁定后自动禁止手摇及电动操作。 11 3D图形化操作 温湿度显示及超限告警 所有列液晶屏上可显示当前温湿度值。在温湿度超限时能自动播放告警音，并在所有列液晶屏上用图文方式给出提醒。 12 架体保密锁定 能查看最近12小时以上的温湿度趋势曲线 用户在固定列液晶屏上能查看最近12小时以上的温湿度趋势曲线，并具备缩放显示功能。 13 温湿度超限告警 支持高亮LED数码显示屏的库房信息提示 能支持库房LED显示屏对库房信息的显示，显示内容包括：温湿度、通告信息、时间、档案存放位置等信息。 14 温湿度趋势曲线显示 支持查看最近10年的管理员及用户操作记录 管理员及用户对架体的操作记录均保留在本地，从而不受管理计算机开关机影响。可查看10年内每日操作记录，操作记录包括时间及操作的类型，即使手摇架体也记录在案。具备全月每日操作次数曲线及全年各月的直方图操作次数统计分析。 ▲八、为保证产品质量稳定性，必须提供2019年以来经国家认可的第三方质检部门出具的按相关国家标准检测的符合GB/T13667.4-2013 《钢制书架第4部分:电动密集书架》标准规定的智能密集柜检验报告复印件，并加盖竞标人公章，检测报告送检方可以是竞标人或生产厂家。 |
| 2 | 档案盒 | 2000 | 个 | 无酸牛皮纸档案盒，31CM*22CM*5CM厚 |
| 3 | 档案盒 | 2000 | 个 | 无酸牛皮纸档案盒，31CM*22CM*1CM厚 |
| 二、办公设备 |
| 1 | 台式电脑 | 1 | 台 | 一、硬件要求： 1、处理器：Intel Core i5-7500 及以上 (主频3.4GHz / 4核/缓存 6M) 2、主板：≥Intel Q270系列或以上芯片组 3、内存：≥16GB DDR4 2400MHz DIMM；≥4个内存插槽； 4、显卡：配置≥NVIDIA 1050 ti 4G； 5、硬盘：1TB 7200转 3.5寸SATA硬盘；配置一块128G SSD； 6、扩展槽：≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*16（x4），≥1个PCI-E*1 7、网卡：集成Intel 千兆网卡 8、显示器：与主机同品牌商用23.8寸显示器，支持壁挂； 9、塔式机箱≤18L；内置扬声器； 10、前置接口：≥4个USB3.0、≥2个音频端口； 11、后置接口：≥2个USB3.0、2个USB2.0，≥1个千兆网RJ45接口，PS/2 端口，1个串口，4、音频接口：1个音频输入，1个音频输出，1个麦克风连接口； 12、电源：≤标配250W电源 80PLUS电源； 13、支持Windows 7系统与Windows 10系统； 二、质量认证 ▲1、必须提供中国节能产品认证证书，3C证书，证书必须在有效期内； 2、服务：三年硬件保修，三年现场，7*24,当天4小时到场免费金牌服务。 |
| 2 | 空调 | 2 | 台 | 能效比：≥3.28； 2.能效等级：≤3级； 3.额定制冷量：≥3500W； 4.额定制热量：≥3850W 5.额定电压：220V； 6.电源规定：（PH-V-HZ）1-220-50； 7.额定制冷功率≤1067W； 8.额定制热功率≤1120W； 9.室内机噪音≤25-38dB； 10.室外机噪音≤51 dB； 11.循环风量≥660m3/h。 |
| 3 | 办公桌椅 | 1 | 套 | 规格：≥1400*700*750H 2.面材：采用优质饰面用浸渍胶膜纸（三聚纸），纸的甲醛释放量须优于国家强制性标准GB/T28995-2012《人造板饰面专用纸》A级的要求，要求板材的甲醛释放量≤0.5mg/L。 ▲3.基材：采用优质环保型刨花板,板材的各项技术指标须符合GB/T4897-2015《刨花板》的要求，其中板材的含水率控制在6%至12%之间；2h吸水厚度膨胀率≤12.0%；板材的静曲强度≥10.5MPa；表面胶合强度≥0.8MPa。板材的甲醛释放量须优于国家强制性标准GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》E1级的要求，要求板材的甲醛释放量≤0.124mg/ m3 (或甲醛释放量≤5.0mg/100g)。 为保证产品质量，必须提供“刨花板”2019年以来经国家认可的第三方质检部门出具的按GB/T4897-2015《刨花板》以及GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准检测的合格检测报告（检测内容最少包含以上列出的项目）复印件，并加盖竞标人公章。检测报告送检方可以是竞标人、家具生产厂家、材料供应商。 4. 封边：采用优质PVC封边条，封边条的耐干热、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性须符合国家标准QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的要求。甲醛释放量≤1.5mg/L；氯乙烯单体含量≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯含量≤0.1%；可迁移元素铅（Pb）含量≤90mg/kg；可迁移元素镉（Cd）含量≤75mg/kg；可迁移元素铬（Cr）含量≤60mg/kg；可迁移元素汞（Hg）含量≤60mg/kg。 5. 热熔胶：采用优质热熔胶。热熔胶中的有害物质限量符合国家标准GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）的要求。其中总挥发性有机物≤10g/kg。 |
| 三、安全防控系统 |
| 1 | 摄像头 | 4 | 个 | 400万星光级1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型/球形网络摄像机。 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | 硬件规格： 1、2U标准机架式 ； 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 ； 3、8盘位，可满配6TB硬盘 ； 4、2个千兆网口 ； 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口； 6、1个eSATA接口 ； 7、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 ； 8、报警IO：16进4出（可选配8出） 。 软件性能： 1、输入带宽：320M ； 2、32路H.264、H.265混合接入 ； 3、最大支持16×1080P解码 ； 4、支持H.265、H.264解码 ； 5、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 |
| 3 | 分屏器 | 1 | 个 | 2进1出 |
| 4 | 防火门 | 1 | 套 | 规格：100cm*200cm，钢制，按需定制。 |
| 5 | 辅材 | 1 | 项 | 网线、电源线、POE交换机、开关等 |
| 四、技术服务及安装调试 |
| 1 | 技术服务及安装调试 | 1 | 项 | 含拆装门、拆墙及修复、档案录入 |
| 核心产品：智能电动双柱式档案密集柜 |
| 商务条款 质保期： 设备质保期自安装、验收合格并交付使用之日起算，质保期不得少于1年，保修内免费维修，终身维护。 二、交付期及地点： 1、交付使用期：签订合同之日起20个日历日内。 2、交付地点：采购人指定地点 三、验收标准： 1、配套设备需全新、完好、无破损，为保证设备为正品行货，项目验收时，磋商供应商须提供设备生产厂家的售后服务承诺书原件、供货证明原件及生产厂家授权书原件。 2、验收方式：由采购人（或采购人委托的第三方单位）、成交人共同验收，并出具验收文书。采购人根据项目的情况可邀请第三方对成交供应商交付的设备及实施后的成果针对采购要求进行逐项功能检测验收，如发现虚假应标的因此所产生的相关后果由成交供应商负责。 3、验收费用： 验收所产生的劳务费、检验费（含抽检时可能对样品造成的物理伤害和破坏）、场保费及相关发生的全部费用均由成交人承担。 四、售后服务措施： 1、本项目配套设备按国家有关产品“三包”规定执行。 2、质保期内，成交供应商须提供技术支持、上门维修和保养服务，对于采购人非人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于因采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。 3、质保期间，提供7×24小时电话申告服务，接到故障通知，成交供应商1小时内响应，2小时内到达现场处理，4小时内解决问题，如现场不能解决问题，24小时内无法修复必需立即提供不低于投标产品配置的备用产品供采购方正常使用。 4、成交供应商应为用户提供培训服务，并向受训人员提供技术资料、参考材料、配置手册等。培训应包括以下内容：集中培训，即提供至少1次集中培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能及日常保养和维护。 5、磋商供应商竞标时提供售后服务承诺书，提供售后服务机构及联系人名单，列明详细地址及联系方式。 五、付款方式： 验收合格并交付使用后，采购人收到全额发票7个工作日内支付合同款97%，余下合同款3%作为质保金，质保期满后，在7个工作日内无息付清。 六、其他要求： 1、本项目货物不接受进口产品磋商（即通过中国海关报关验放进入中国且产自中国境外的产品），如有此类产品参与磋商的作无效磋商处理。 2、磋商产品必须为全新原装设备，成交供应商所提供的设备、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。 |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件的外包装封面格式 ：

竞争性磋商响应文件

项目名称 ：

项目编号 ：

竞标单位 ：

竞标单位地址：

（ 于北京时间  年   月  日   时   分前不得启封 ）

竞争性磋商响应文件封面格式 ：

（ 正 / 副本 ）

竞争性磋商响应文件（封面）

项目名称 ：

项目编号 ：

竞标单位 ：

竞标单位地址：

年      月      日

一、商务部分

1．磋商书

致：广西远宏工程咨询有限公司

根据贵方档案室建设（含52立方米密集柜）货物采购项目磋商采购文件，项目编号GGZC2020-C1-04570-YHZB，正式授权下述签字人  　  （姓名和职务）代表磋商供应商                                  （                     （竞标单位名称），提交磋商响应文件正本一份，副本三份。

一、商务部分

二、技术部分

三、磋商供应商认为需要提供的其它材料

四、据此函，签字人兹宣布同意如下按磋商采购文件项目采购需求和竞标报价表，本项目磋商报价人民币（大写）：              小写（￥           ） ，交付使用期：                  。

⑵我们根据磋商采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审核磋商采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在磋商供应商须知规定的截标日期起遵循本磋商响应文件，并在磋商供应商须知规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（5）我方承诺满足竞争性磋商采购文件第五章“合同书格式”中的条款，承担完成合同的责任和义务。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签字：

磋商供应商盖公章：

日期：

注：未按照本磋商书要求填报的磋商书将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

2、磋商报价表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌/生产厂家 | 规格型号（如有） | 技术性能参数 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：人民币 （ 元） |
| 交付使用期： |
| 交货地点： |

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、磋商供应商资格证明文件格式

（1）磋商供应商有效的营业执照副本复印件、有效的税务登记证副本复印件、有效的组织机构代码证书副本复印件或已三证合一的营业执照副本复印件；（必须提供）

（2）法定代表人正反面身份证复印件；（必须提供）

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（委托代理时必须提供）

法定代表人授权委托书格式

广西远宏工程咨询有限公司：

兹授权    　　  同志为我方参加档案室建设（含52立方米密集柜）货物采购项目（项目编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB）竞标代理人，其代理权限为：从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （章）      　    法定代表人：         （签字或盖章）

签发日期：    年      月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

说明：

1、法定代表人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（4）磋商供应商2019年度财务报表复印件，如为新成立的竞标单位请按实际依法提供财务报表（必须提供）；

（5）磋商供应商提供截标时间前近半年内连续3个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； （必须提供）

（6）磋商供应商提供截标时间前半年内连续3个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供）

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

供应商诚信声明书

##### 致：广西远宏工程咨询有限公司

在参加本项目的政府采购活动中，我单位郑重声明如下：

一、我单位在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

二、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且不存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、以上事项真实有效，如有虚假或隐瞒，我单位愿意承担一切后果。

特此声明

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

（8）贵港市政府采购项目磋商资格承诺函（必须提供）

贵港市政府采购项目磋商资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交磋商文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

（9）磋商供应商股东及出资信息

磋商供应商股东及出资信息表

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html） “股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附磋商供应商在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖磋商供应商公章，否则作竞标无效处理。

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

（10）磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。

4、商务响应表格式

商务响应表

| 序号 | 竞争性磋商文件中的商务要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：应对照磋商文件第三章《采购项目需求一览表》中的“商务要求”，磋商供应商对商务条件逐条说明且做出实质性的响应，并申明与商务条文的响应和偏离。

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

5、竞标货物内容合格的证明文件（根据本项目要求提供证明和手续合格性的文件及资料，它们可以是货物供应保证内容的有效证明，如有请提供）

6、竞争性磋商采购文件及《采购项目需求一览表》、结合评分办法需要提供的其他商务部分资料。

二、技术部分

1、技术响应表格式

技术响应表

| 序号 | 竞争性磋商采购文件要求 | 竞争性磋商响应文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 技术需求 | 性能及指标 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照竞争性磋商采购文件第三章《采购项目需求一览表》在技术响应表在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标人应将对应的技术要求列出并按上述要求如实填写，否则将视为未提供技术响应表，并按相关规定处理。

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

2、项目实施方案（格式自拟）

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

3、售后服务方案（格式自拟）

磋商供应商盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

4、竞争性磋商采购文件及《采购项目需求一览表》、结合评分办法需要提供的其他技术部分资料

- 磋商供应商认为需要提供的其它材料

附件：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：除此承诺函外，还须提供残疾人聘用等相关证明能证明符合政策条件的材料复印件）

单位名称（盖章）：

日  期：

附件：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

附件：广西工业产品声明函

广西工业产品声明函

本公司郑重声明,根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定,本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品,详情如下:

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

# 第五章  合同主要条款及格式

政府采购合同

合同编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB

采购人（甲方）：                                          采 购 计 划 号：

供应商（乙方）：                                          项目编号：GGZC2020-C1-04570-YHZB

签订地点：采购人所在地                                   签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性磋商采购文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及技术质量要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（大写）：人民币 （￥ ） |

2、合同合计金额包括产品及服务价款，检验及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞争性磋商采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性磋商采购文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的产品及服务各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

1、乙方应保证所提供产品及服务内容不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按竞争性磋商采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条　交付和验收

1、交货期：                           ；地点：                             。

2、乙方提供不符合竞争性磋商采购文件和本合同规定的产品及服务内容，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在全部产品及服务内容完成后           个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

6、验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

第五条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），并协调信息系统相关集成商、开发商提供协助以便开展项目实施工作。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西区内采购人指定时间、地点。

第六条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性磋商采购文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、质保期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第七条　付款方式和履约保证金

1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：                                                         。

3、履约保证金：无。

第八条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条  质量保证及售后服务

1、乙方应按竞争性磋商采购文件规定的产品及服务内容、技术要求、质量标准向甲方提供相应服务。产品达不到竞争性磋商采购文件规定的质量、技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重新提供服务：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的产品、服务质量免费保证期为         年，因人为因素出现的故障不在免费维保范围内。

第十条　违约责任

1、乙方所提供的产品及服务内容、技术标准、材料等质量不合格的，应及时纠正，纠正不及时的按逾期交付处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额20%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的产品及服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方无故延期验收项目的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰滞纳金（本合同约定甲方可以延期付款或因不可抗力的除外），但滞纳金累计不得超过延期款额5%。

4、乙方未按本合同和竞争性磋商响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额20%向甲方支付违约金。

5、由于乙方提供的产品及服务达不到竞争性磋商采购文件规定的服务质量、技术要求，致使验收不合格或未通过专家评审的，甲方不予验收，后果由乙方负责。

6、乙方不能就所成交的项目进行分包、转包，如发现乙方有分包、转包现象，甲方有权中止合同，由此造成的损失由乙方负责。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的机构对产品质量进行鉴定。产品质量符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性磋商采购文件；

2、乙方提供的竞争性磋商响应文件；

3、成交通知书。

第十六条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、质保期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组成：磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

（二）评审依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对供应商的磋商报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，供应商认定为小型或微型企业且提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者所提供的产品均为小型、微型企业产品的（必须提供中小企业声明函，否则不予以认定），对最终报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体参与磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终报价×（1-3%）；除上述情况外，评标价=最终报价。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2018]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

（五）磋商小组认为，某供应商的最终报价明显低于其他实质性响应磋商文件的供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

# 二、评定方法

# （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

# 1、价格分………………………………………………………………………………………（满分30分）

（1）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为磋商基准价，其价格分为满分。

（2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

某有效供应商价格分 =（磋商基准价/某有效供应商评标价）×30分

2、设备技术性能分……………………………………………………………………………（满分34分）

（1）基本分(满分5分)

磋商供应商所提供的产品的一般性技术参数均满足磋商文件要求的，得5分；一般性技术参数及功能（不带▲号的参数）有负偏离或漏项的不得分，每出现1项负偏离或一个漏项的从基本分中扣除1分，扣完为止。

（2）设备性能分（满分8分）

本项目的核心产品为智能电动密集柜。

1）提供2019年以来经国家认可的第三方质检部门出具的按相关国家标准检测的符合GB/T13667.4-2013 《钢制书架第4部分:电动密集书架》标准规定的智能密集柜检验报告复印件，并加盖竞标人公章，检测报告送检方可以是竞标人或生产厂家，只提供2019年或者2020年的检验报告复印件得1.5分，同时提供2019年和2020年两个检验报告复印件得3分。（满分3分）

2）提供①轨道、②三面压筋层板、③十扣式四压筋挂板、④三面双筋梯形立柱、⑤不锈钢目录槽、⑥陶化剂、⑦十角花键轴、⑧十角花键连接管、⑨磁条、⑩豪华锁，2019年以来经国家认可的第三方质检部门出具的按相关国家标准检测的检验报告复印件，并加盖竞标人公章，检测报告送检方可以是竞标人、生产厂家，十项检测报告复印件提供齐全得5分，缺一项扣0.5分，扣完为止。（满分5分）

（3）质量保证分（满分6分）

本项目的核心产品为智能电动密集柜，为了保证产品质量，磋商供应商或生产厂家需具备完整的生产工序设备，以下设备：

⑴数控剪板机、⑵激光切割机、⑶数控冲床、⑷数控折弯机、⑸焊接机器人、⑹全自动喷涂流水线、⑺全自动层板成型机、⑻全自动挂板成型机、⑼全自动立柱成型机、⑽全自动书档成型机、⑾底盘成型机、⑿污水处理设备；十二项设备磋商供应商或生产厂家全部具备得6分，每缺一项扣0.5分，必须同时提供购买发票复印件及生产设备彩色图片并加盖竞标人公章，不提供不得分。

（4）设备综合质量分（满分15分）

本项目的核心产品为智能电动密集柜，由评委根据各磋商供应商递交的核心产品的性能参数描述和提供的核心产品对磋商文件中总体要求的响应程度的内容进行综合评分。

一档(0.1-5.0分):磋商供应商所提供的产品经评定产品综合质量一般的为一档；

二档(5.1-10.0分):磋商供应商所提供的产品经评定产品综合质量较好的为二档；

三档(10.1-15.0分):磋商供应商所提供的产品经评定产品综合质量优秀的为三档。

# 3、项目实施方案分………………………………………………………………（满分15分）

根据响应文件提供的项目实施方案（包括技术人员配备、项目实施进度计划、设备进场计划、设备安装组织计划、质量保障措施、培训方案等内容），由评委讨论确定各磋商供应商所属的档次，然后由评委在相应的档次内独立打分。

一档（0.1～5.0分）：评定范围为：经评委综合评定项目实施方案简单，安装调试及培训方案一般，方案实施步骤不紧密、时间进度分配一般。

二档（5.1～10.0分）：经评委综合评定项目实施方案较详细，项目实施人员，保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，服务内容和措施较完善，安装调试及培训方案良好，项目实施组织方案较完整，可行性较高，安全，高效方案实施步骤较紧密、时间进度分配基本合理。

三档（10.1～15.0分）：经评委综合评定项目实施方案详细，项目实施组织方案和架构完整，能详细、合理说明各个阶段工作安排和进度计划，有明确的实施进度和管理措施、保障措施、质量控制方案和措施，赶工措施，安装调试方案和验收措施合理、完备，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足。

4、售后服务承诺分………………………………………………………………………（满分13分）

评委根据磋商供应商提供的服务承诺方案进行综合打分，详细说明对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、故障处理办法、技术服务评定其档次并在相应等级内独立打分。

一档（0.1-5分）：磋商供应商所提供的项目服务方案，方案包含有项目、售后维护和应急保障方案，且方案可行。

二档（5.1-9分）：在满足第一档的基础上，磋商供应商所提供的项目服务方案，方案包含有项目、售后维护、应急保障方案等，对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、故障处理办法、技术服务等内容有具体描述，满足招标文件要求，进入二档。

三档（9.1-13分）：在满足第二档的基础上，售后服务方案满足采购需求且全面详细可行性强，售后维护体系完善。方案包含有项目售后维护、应急保障方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，服务承诺和保障措施考虑周全，对质保期、响应时间、服务团队配置、应急预案、故障处理办法等内容有具体的描述，服务保障措施全面。

5、资质及信誉分……………………………………………………………………………（满分5分）

（1）磋商供应商或所投智能电动密集柜生产厂商获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局颁发的商标注册证书，证书必须在有效期内，提供相关证明复印件加盖磋商供应商公章，得1分。（满分1分）

（2）磋商供应商或所投智能电动密集柜生产厂商获得ISO9001：2015质量管理体系认证证书，ISO14001：2015环境管理体系认证证书，OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书，IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书，证书必须在有效期内，提供一个证书得0.5分，同时提供两个证书得1分，同时提供三个证书得1.5分，同时提供四个证书得2分。（满分2分）

（3）磋商供应商或所投智能电动密集柜生产厂商获得经国家认可的第三方质检部门出具的五星级售后服务认证证书，证书必须在有效期内，提供相关证明复印件加盖磋商供应商公章，得1分。（满分1分）

（4）2019年1月1日以来磋商供应商或所投智能电动密集柜生产厂商具有同类项目（密集柜或档案柜采购）合同金额150万以上且已完成验收的业绩（须提供同一业绩项目的中标通知书及合同复印件），在响应文件中提供复印件加盖磋商供应商公章；提供一个项目的中标通知书及合同复印件得0.5分，同时提供两个项目的中标通知书及合同复印件得1分。（满分1分）

6、政策功能分………………………………………………………………………………（满分3分）

（1）主要磋商产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准，强制节能产品不能加分）。

（2）主要磋商产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。

（3）磋商产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第四章“竞争性磋商响应文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“磋商产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

7、总得分＝1＋2＋3+4+5+6

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据总得分由高到低对供应商排列次序（得分相同时，以最终报价由低到高顺序排列；得分相同且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），并推荐前三名为成交候选人。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

（二）成交供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动，以此类推。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。