广西晟佳项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购

项目编号：GGZC2020-C1-50288-GXSJ

采   购   人：桂平市江口中心卫生院

招标代理机构：广西晟佳项目管理有限公司

二〇二〇年十一月

目   录

第一章  竞争性磋商采购公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章  项目采购需求	16

第四章  评审方法	29

第五章  合同主要条款格式（格式仅供参考）	31

第六章  响应文件格式	38

- 第一章  竞争性磋商采购公告

广西晟佳项目管理有限公司关于桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购（GGZC2020-C1-50288-GXSJ）竞争性磋商公告

项目概况

潜在供应商应在贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件，并于2020年11月17日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-C1-50288-GXSJ

政府采购计划（备案号：GPZC2020-C1-06731）

项目名称：桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰伍拾贰万肆仟元整（￥1524000.00）；

最高限价：人民币壹佰伍拾贰万肆仟元整（￥1524000.00）；

采购内容：全自动生化分析仪1台、全自动凝血分析仪1台、血气电解质分析1台、十八道全数字心电图机1台、心电监护仪1台、紫外线消毒车3台、医用空气消毒机3台、病床3张、转运平车1台、护理车2台、仪器车2台、抢救车1台、输液车1台、污物车1台、电子血压器2台、电子体温计10支、负压担架1套。如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性磋商文件第三章项目采购需求；

合同履行期限：合同签订后15天内交货并安装验收完毕；

本项目（不）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

3．本项目的特定资格要求：

3.1国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商；

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年11月02日至2020年11月16日（磋商截止时间前）

地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载竞争性磋商文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月17日9点00 分（北京时间）。潜在供应商在截标现场签到，便认定为参加本项目开标会的供应商，供应商在签到后即可递交响应文件。

地点：桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大夏）五楼】

五、开启时间：2020年11月17日9点00分后（北京时间）

地点：桂平市公共资源交易中心【桂江西路政务服务中心新大楼（原国会大夏）五楼】

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、贵港市政府采购网（www.zfcg.ggcz.gov.cn）、贵港市公共资源交易中心网（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/）、桂平市人民政府门户网 (http://www.guiping.gov.cn/)。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：桂平市江口中心卫生院

地址：桂平市江口镇

联系人：李工              联系电话：0775-3550133

2．采购代理机构信息

名称：广西晟佳项目管理有限公司

地址：桂平市交通新村路口往西100米左则

联系人：廖工   联系电话：18269627682

3．项目联系方式

项目联系人：廖工

电话：18269627682

4．政府采购监督管理部门：桂平市财政局政府采购监督管理股   电话：0775-3380263

广西晟佳项目管理有限公司

2020年11月2日

- 第二章  投标人须知

竞  标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及 项目编号 | 项目名称：桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购 项目编号：GGZC2020-C1-50288-GXSJ |
| 2 | 3 | 投标人资格 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件； - 国内注册的（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本次货物并具备独立法人资格的供应商； - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； - 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，磋商人均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 5 | 13 | 磋商报价及采购预算总金额 | 13.1本项目政府采购预算价：人民币玖拾捌万捌仟陆佰元整（￥988600.00）； 资金来源：财政资金（￥1386000.00）、自筹资金（￥138000.00）。 最后报价超出采购预算金额的，响应文件作无效处理。 13.2 投标人须就“项目采购需求”中的采购内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.3未书面退出磋商的投标人在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购上限控制费率导致已通过评审的响应文件无效的，按磋商人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 6 | 14.1 | 磋商文件有效期 | 磋商文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的磋商文件将被拒绝。 |
| 7 | 15 | 保证金 | 无 |
| 8 | 16 | 磋商文件份数 | 16.1 正本 壹 册，副本 叁 册，须完整提交（A4纸装订）。 |
| 9 | 16.2 | 磋商文件装订要求 | 16.2磋商人应按投标人须知第11.1条“磋商文件组成”规定的顺序自编目录及页码，磋商文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、磋商人单位名称。 |
| 10 | 16.6 | 磋商文件包装、密封、标记 | 16.6.1磋商文件包装、密封：投标人须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处加盖磋商人公章 16.6.2磋商文件袋（盒、箱）标记： 项目名称： 项目编号： 采购代理机构： 投标单位名称： 在 年 月 日上午 时 分前不得开启(此处磋商人填写响应文件递交截止时间) |
| 11 | 16.7 | 磋商人公章 | 16.7本竞争性磋商文件中描述磋商人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商人的财务章、部门章、工会章、合同章、磋商专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 12 | 18.1 | 磋商文件递交截止时间 | 2020年11月17日上午09时00分止。 |
| 13 | 18.2 | 磋商文件递交地点 | 桂平市公共资源交易中心【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）】 |
| 14 | 19.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。 磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。 |
| 15 | 19.2 | 磋商时间、地点、人员 | 19.2.1磋商时间：磋商文件递交截止时间后。 19.2.2磋商地点：桂平市公共资源交易中心【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）】 19.2.3磋商参加人员：投标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件【法定代表人前来的，凭有效的营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件；委托代理人前来的，并凭有效的营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人授权委托书原件，以上属复印件的必须加盖投标人公章】。请投标人按时到达指定地点等候当面磋商。 19.2.4磋商文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内开启磋商文件。 |
| 16 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 17 | 22.4 | 成交人信用信息查询 | （1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：成交通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交人或者重新组织采购。 |
| 18 | 27 | 成交结果公告 及成交通知书 | 26.1采购代理机构于评审结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交结果信息。 26.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交人应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 19 | 28.1 | 履约保证金 | 无 |
| 20 | 29.1 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起7个工作日内。 |
| 21 | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送由监督部门存档。 |
| 22 | 30 | 采购代理服务费 | 成交人领取成交通知书前，参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文，向广西晟佳项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 23 | 31 | 解释权 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |

一、总则

1、适应范围

1.1 项目名称及项目编号

项目名称：桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购

项目编号：GGZC2020-C1-50288-GXSJ

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“供应商（投标人）”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商（成交人）”。

2.2、“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3、“服务”系指按磋商文件规定，供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4、“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3、投标人资格

见投标人须知前附表。

4、磋商费用

见投标人须知前附表。

5、联合体磋商要求

本项目不接受联合体参与磋商。

6、质疑和投诉

6.1投标人认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件购买之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

6.2投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂平市政府采购监督管理机构投诉。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.2投标人在磋商活动中提供任何虚假材料，其响应文件无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

二、磋商文件

9、磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）投标人须知；

（3）采购要求（“采购要求”中的所有条款要求均为实质性要求）；

（4）评审方法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件格式。

10、磋商文件的澄清与修改

10.1、投标人应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2、提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间三个工作日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告,并及时通知已购买竞争性磋商文件的投标人。

10.3、澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

10.6、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，并通知已购买竞争性磋商文件的投标人。

三、竞争性磋商响应文件的编制

11、竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.1、响应文件组成（格式见第六章响应文件格式）

11.1.1 商务部分

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）磋商报价表（必须提供）；

11.1.2 资格审查部分

（1）投标人的法定代表人或负责人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（4）投标人有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

（5）投标人医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或有效的第二类医疗器械经营备案凭证（必须提供）

（6）投标人近三个月财务报表（复印件加盖公章）新成立公司，按实际月份提供（必须提供，复印件加盖单位公章）；

（7）投标人近三个月依法缴纳的社保费凭证复印件或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件，如为新成立的单位请按实际依法缴纳社保月份提供（必须提供）；

（8）投标人近三个月依法纳税的完税凭证复印件或者《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新成立的单位请按实际依法缴纳月份提供（必须提供）；

（9）中小企业声明函（见格式，如有请提供）

（10）磋商供应商认为应提供的其他材料。

11.1.2技术部分

（1）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及投标产品选型说明（格式可自拟）；

（2）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（3）产品出厂标准、质量检测报告；

（4）原厂出厂配置表或原厂中文使用说明书；

（5）设备配置清单（均不含报价）（必须提供，加盖投标单位公章）；

（6）技术响应表（必须提供，加盖投标单位公章）；

（7）售后服务承诺书（含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟；必须提供，加盖投标单位公章）；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

（10）投标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。

11.2以上有关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，并加盖投标人公章（扫描公章无效）；如投标人提供的证明文件不齐全或不符合规定形式的的可在磋商小组规定的时间内当场补正或更正；在规定时间内未能补齐或更正的，响应文件无效。其余由投标人视自身情况自行提交。

11.3投标人应按竞争性磋商文件第六章“响应文件格式”编制响应文件。

12、响应文件的语言及计量

12.1响应文件以及投标人与采购代理机构就有关磋商事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为准。

12.2磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

13、磋商报价

13.1政府采购预算价：“投标人须知前附表”，在不超出采购预算价的范围内为有效报价，否则将被视为无效投标。

13.2投标人必须就“采购要求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

13.3、未书面退出磋商的投标人在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出招标上限控制费率导致已通过评审的响应文件无效的，按投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

14. 响应文件有效期

14.1 响应文件有效期：响应文件递交截止时间之日起60天，有效期不足的响应文件将被拒绝。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长响应文件有效期。

15. 磋商保证金：无。

16. 响应文件的份数、装订、签署和包装、密封

16.1 响应文件份数：正本壹册，副本叁册，须完整提交（A4纸装订）。

16.2 响应文件装订要求：投标人应按投标人须知第11.1条“响应文件组成”规定的顺序自编目录及页码。响应文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

16.3 响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本磋商文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

16.4 响应文件须由投标人在规定位置加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人或负责人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，响应文件副本可以是加盖公章（自然人除外）的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

16.5 响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人或负责人或相应的授权委托代理人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.6 响应文件包装、密封、标记：

16.6.1 响应文件包装、密封：投标人须将响应文件“正本”、“副本”一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处加盖投标人公章。

16.6.2 响应文件袋（盒、箱）标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在        年  月  日    午  时  分前不得开启(此处投标人填写响应文件递交截止时间)

16.7 投标人公章：本竞争性磋商文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在响应文件递交截止时间之前，可以对已递交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，投标人不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交

18.1响应文件递交截止时间及递交起止时间

响应文件递交截止时间：见投标人须知前附表。

响应文件递交起止时间：见投标人须知前附表。

18.2 响应文件递交地点：见投标人须知前附表。

18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，投标人所递交的响应文件不予退还。

18.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构不予受理。

四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19. 磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：

磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成：3人，其中采购人代表 1 人， 专家 2 人。

19.2 磋商时间、地点、人员：

19.2.1 磋商时间：响应文件递交截止时间后。

19.2.2 磋商地点：桂平市公共资源交易中心评标室【桂平市政务服务中心新大楼五楼（桂江西路中段原国会大厦）】。

19.2.3 磋商参加人员：投标人法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，参加磋商的法定代表人或委托代理人必须持证件【法定代表人前来的，凭有效的营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件；委托代理人前来的，并凭有效的营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人授权委托书原件，以上属复印件的必须加盖投标人公章】。请投标人按时到达指定地点等候当面磋商。

19.2.4 响应文件递交截止时间后，由磋商小组在评标室内开启响应文件。

20. 评审原则和评审办法

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

21. 评审程序及磋商要求

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法

规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关磋商供应商。

21.1第一轮磋商

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，与单一磋商供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的磋商供应商平等的磋商机会。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术服务资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，磋商供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的 21.4、21.6 程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

21.2竞争性磋商文件变动

⑴ 第一轮磋商结束后，各磋商供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及协议草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商，并要求磋商供应商做出书面响应。

⑵ 磋商供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件， 并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的，应当附法定代表人(负责人)授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

21.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应磋商供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，磋商供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的 21.4、21.6 程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商，以此类推。

政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）在采购过程中符合要求的供应商只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

21.4最后报价及成交候选磋商供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。 评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由采购单位确定成交候选供应商。 最后报价是磋商供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21.5磋商供应商的报价均不符合竞争性磋商文件报价要求的，磋商活动终止。

21.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

22. 推荐成交候选磋商人原则

22.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选磋商人，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列并推荐成交候选磋商人。

22.2采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选磋商人为成交磋商人。

22.3排名第一的成交候选磋商人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选磋商人为成交磋商人。

22.4排名第二的成交候选磋商人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交磋商人。以此类推。

22.5成交人信用信息查询：

①查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)；

②查询截止时点：成交通知书发出前；

③信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

④信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交人或者重新组织采购。

23. 属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按15条款交纳磋商保证金的；

（2）未按磋商文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封、签字、盖章的；

（3）超越了行政审批的经营范围的；

（4）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（5）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下的政府采购活动的；

（7）属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

（8）响应文件有效期、磋商保证金有效期、服务时间、服务承诺不能满足磋商文件要求的；

（9）投标人未就“采购要求”中所有服务内容作完整唯一报价的，或最后报价超出采购预算金额的；

（10）未在磋商小组规定的时间内重新提交响应文件的；

（11）未满足磋商文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

24.有下列情形之一的视为投标人相互串通磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的投标人的响应文件载明的项目管理员为同一个人；、

（4）不同投标人的响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的响应文件相互混装；

（6）不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）响应文件实质性要求未做变动，投标人最后报价高于第一次报价的。

25. 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

26. 磋商过程的监控

本项目磋商过程实行全程录音、录像监控，投标人在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的不公正活动，可能导致其磋商被拒绝。

27. 成交结果公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交人，采购代理机构在成交人确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交结果公告的同时，采购代理机构向成交人发出成交通知书。成交人应自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的投标人解释未成交原因和退还响应文件。

五、签订合同

28. 履约保证金：无

29. 签订合同

29.1 签订合同时间：成交通知书发出之日起7个工作日内。

29.2如成交人有下列情形之一的，成交人的全部保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交人或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内将合同原件一份交采购代理机构存档。

六、其他事项

30. 采购代理服务费

成交人领取成交通知书前，参照国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文，向广西晟佳项目管理有限公司一次性付清代理服务费采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 招标代理服务费缴纳账户：

开户名：广西晟佳项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司桂平市新区支行

账 号：2116006809100049970

32. 解释权：本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。

- 第三章  项目采购需求

说明：

1、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予 6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）要求，若采购货物含有此类政府强制采购的节能产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，投标人响应的技术参数及性能配   置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

7、本需求表中标“★”的内容为实质性要求条款。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 （台） | 主要技术性能参数、指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动生化分析仪 |  | 1台 | ★1.处理能力：光学比色法恒速≥800测试/小时； 2.分析方法：终点法，速率法，固定时间法，离子选择电极法（选用）等支持单/双波长；，线性和非线性校准可支持1～4试剂项目； 3.仪器可同时支持在线同时分析项目数：≥80项； 4.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）； ★5.样本盘: 样本位≥160个，具有不间断冷藏功能 ★6.试剂盘：试剂位≥150个，试剂仓温度 2～8℃，可24小时不间断冷藏；仪器具有试剂在线装载功能，即仪器在运行过程中可随时添加试剂；仪器自动扫描试剂条码，参数信息可自动导入，免除了手工输入和繁琐和误差的发生； 7.配套试剂注册认证：仪器厂家配套试剂的获得CFDA注册的试剂项目（按方法学区分）不少于60个。 配套试剂的校准品（按检测项目区分）不少于35项获得CFDA注册。； 8.最小反应体积可低至100ul，可以有效节省试剂使用量，降低检测成本； 9.样本针：加样针具有液面探测、防撞保护、随量跟踪、堵针检测、空排检测和空吸检测功能，支持样本稀释测试； 10.清洗装置：清洗装置配带≥8阶温水自动清洗功能，清洗水可自动进行预加热，有效降低携带污染； 11.具有全血检测HbA1c功能：无需前处理，EDTA全血离心后可直接上级检测HbA1c 12.吸光度线性范围 ：0~3.5Abs，确保高值异常样本检测； 13.加样针技术: 具有堵针检测功能；纵向和横向防撞功能； 14.反应杯数量≥160个；比色杯光径≤5mm，具有样本自动增量、减量及稀释重测功能，稀释比例达1：3～150倍； ★15.反应单元温控系统：采用固体直热温控方式，无需添加任何抑菌剂或温控油等，免除日常维护保养； 16.反应时间：20分钟内任意设定，满足不同项目开展需要； 17.质量认证：同系列产品获得CE和FDA认证； 18.光学系统：光栅后分光，支持≥15个检测波长；光纤光路传输，抗干扰强； 19.操作系统：配备17寸全中文液晶触摸操作屏，具有操作软件和数据管理软件，反应全程实时监测，具备防止项目交叉污染程序、酶线性拓展功能、水质检测功能等； 20.售后维修：在广西本地有仪器厂家设立直属售后服务中心和零配件中心，并有多名以上专业维修工程师提供服务，实现365天24小时全天候售后服务。 ★21.可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认证 |
| 2 | 全自动凝血分析仪 |  | 1台 | ★1.检测原理：采用双磁路磁珠法、免疫比浊法、发色底物法进行检测； 2.测试项目：PT、APTT、TT、Fib、FDP、D-Dimer、AT-III、凝血因子等； ★3.最大速度：双磁路磁珠法 350 T/h；免疫比浊法 120 T/h； 4.综合测速：综合四项（PT/APTT/TT/Fib） 60样本/小时；综合五项（PT/APTT/TT/Fib/D-Dimer）40样本/小时； ★5.检测通道: 双磁路磁珠法4个；免疫比浊法5个；发色底物法1个；各种方法学检测通道互相独立，可各自同时进行测试; ★6.样本位: 80个样本位，采用Rack架抽拉式进样；具有进样到位提示功能; 7.样本扫描:具有内置条码扫描装置，进样时即时扫描标本信息; 8.预温位: 16个预温位，开机升温快速、并能保持温度稳定; 9.试剂位：28个试剂位，具有试剂搅拌和试剂冷藏功能； 10.加样针：双针加样，样本针和试剂针独立运行；样本针及试剂针具有防撞和液面感应检测功能；试剂针具有加热功能，能实现自动补偿温度； ★11. 急诊检测：具有两种急诊检测方式：具有3个专用急诊位，并且任意已放入标本可设成急诊； 12. 样本杯：1000个样本杯自动导入，每次独立导入单个样本杯； 13. 软件功能：配有中文操作系统，图形显示，操作方便； 14. 数据传输：支持LIS/HIS双向通讯； 15. 质控体系：具有Xbar、L-J 及Westgard 质控功能，并可无限存储质控结果； 16. 质量体系：生产企业通过ISO9001及ISO13485质量体系认证。 |
| 3 | 血气电解质分析 |  | 1台 | ★1、测量项目：血气电解质等9个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、BP； ★2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项； ★3、内置不间断电源，断电后满足不低于1小时以上的工作时间； ★4、同时支持注射器和毛细管测量； ★5、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL； ★6、样品恒温 37±0.2℃； ★7、内置酸碱平衡自动智能分析系统； ★8、样品、试剂预热功能； ★9、操作界面：10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏 ★10、USB数据导出功能； ★11、采样针内、外壁自动清洗； ★12、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器； ★13、LED背光流路视窗观察窗口； ★14、电极更换闩锁设计； ★15、在线液流温度电极监测； ★16、可使用条码扫描仪； ★17、须配套原厂的血气质控； ★18、带自动质控功能（可选）； ★19、有人体红外探测功能； ★20、支持外接鼠标、键盘功能； 21、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标； 22、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极 23、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块； 24、试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期半年，开包后效期长达30天； 25、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时； 26、分析时间20个样本/小时； 27、可根据需要外接打印机； 28、数据管理：RS232接口、软件管理系统、具备联网功能； 29、内存：主机可自动储存大于5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展； 30、环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%； 31、电源：宽电源设计100V-240V～，50Hz/60Hz±1Hz。 |
| 4 | 十八道全数字心电图机 |  | 1台 | 一、主要技术指标及基本参数： 1、导联：标准 18 导联，18 导联同步采集，； 2、配 9 英寸彩色触摸屏，同步显示、记录 18 导心电波形； 3、具有手动、自动 12、自动 15、自动 18、存储、节律六种工作模式，有体检功能，适合各种工作要求； 4、有便携式提手，有自动分析报告功能，中文菜单； 5、全数字字母键盘操作，支持拼音和五笔中文输入，能快速输入患者信息； 6. 具有强抗干扰能力，精确起搏脉冲识别； 7、400 个病例存储，SD 卡可扩展更多存储； ★8、具有回顾打印功能，可以即时回顾前 10 秒波形并打印； 9、内置可充电锂电池, 电池充满电能连续记录 200 份心电图以上； 10、高分辨热敏打印(支持 210mm*30 卷纸或 210*140mm 折叠纸)； ★11、可设置心电图自动记录时间 5 秒-12.5 秒，方便调节波形图报告长度； 12、具有冻结功能，可以冻结前后 12 秒心电波形并回放； 13、自动检测并触发打印心律失常心电报告； ★14、可支持条码扫描快速录入患者 ID（可选购）； 15、滤波器：自适应漂移滤波器，交流滤波 50Hz/60Hz/关闭，肌电滤波器 25Hz/45Hz/关闭； 16、可设置 5-60 分钟无操作指示自动关机（在使用直流的情况下）； 17、输入电路：浮地输入方式，具备抗除颤效应防护电路； 18、输入阻抗：≥2.5MΩ（10Hz）； 19、频率响应：0.05-160Hz（-3db）； 20、输入回路电流：≤0.1μA； 21、噪声电平：＜30μVp-p； 22、耐极化电压：≥±620mV； 23、共模抑制：＜1mV； 24、时间常数：≥3.2s； 25、患者漏电流：＜10μA； 26、灵 敏 阈：≤20μVp-p； 27、道间干扰：≤0.5mm； ★28、采 样 率：32000Hz（同步采集）； 29、定标电压：1mV±5％； ★30、增益：自动，2.5，5，10，20，40mm/mV（±3％）； 31、走纸速度： 6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50 mm/s； 32、记录通道：3+3、6+1、12； ★33、通讯接口：标配 USB/RS232 接口，主机接口支持网络传输、外接 U 盘和 USB 打印机（可选配）； 34、允许重新修改患者信息； 35、安全类别：IEC I 类 CF 型（符合 GB9706.1-2007）； 36、电源：宽电压可适应 100V～240V（±10%），50/60Hz(±1Hz)； 37、起搏脉冲显示能力：（振幅：2mV ~250mV、宽度：0.1ms ~ 2.0ms 、采样率：4000Hz/每通道） ； 38、记录格式：3CH+3R、6CH+R、12CH、6CH+3R 、9CH+R 五种格式。 |
| 5 | 心电监护仪 |  | 1台 | 1、整机要求： ★1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥4通道波形显示。 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 1.8、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa 1.9、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C 1.10、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95% 2、监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名 3、系统功能： 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、支持肾功能计算功能 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.6、≥1000组NIBP测量结果 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择 3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 |
| 6 | 紫外线消毒车 |  | 3台 | 采用双管结构 电源：220V±10％ 50HZ±1HZ 输入功率：150VA 熔断丝规格：FUSES 5AX20 灯管功率：30W×2 紫外线强度：≥180UW/CM2 紫外线波长：253.7nm 灯臂可调节角度：0-180度 ★定时范围：0-120分钟 灯管寿命：≥1000小时 ★带遥控，可穿墙，30米以内。 ★铁橡胶静音万向轮。 |
| 7 | （空气消毒机）等离子体挂机 |  | 3台 | 适用体积:＜60m3 、＜80m3 、＜100m3 输入功率：＜300W 噪音：<45dB ；电源：AC220V , 50Hz 循环风量：600m3/h、800m3/h 、1000m3/h 内置式等离子发生量：16×10 6个/ m3 正负压电子集尘:8000V 消毒时空气臭氧量：0mg/ m3 细菌消亡率 ：>99.9% 、菌落总数：≤200个/ m3 自动定时开、关机装置，自动定时开、关机次数：10次 通讯信号源：中国移动 ,通信流量费：0, 网络方式:GPRS/NB, 天线增益强度：5DB 公司自有微信操作管理平台 一台设备可由多个手机控制 ,一个手机可控制多台设备 手机随时开关机、定时开关机，程控开关机 ,手机实时显示工作状态 手机实时显示半年内操作记录 ,可查询设备的工作时间 电线外套阻燃套管 遥控器随时开关机 内置式光触媒活性碳网, 流线型塑胶机箱、净化风机 |
| 8 | 豪华双摇床 |  | 3张 | 1、产品规格：长2100ⅹ宽900ⅹ高500 (mm)。 2、床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥250kg ★3、床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，每个冲孔大小70*20MM便于透气，结实耐用； 4、床体为静电粉体涂装，采用优质绿色环保粉料，抗菌、防锈不脱落，颜色自然、美观耐看。 5、床头、床尾板以ABS材料经模具成形，可拆卸，具有轻便坚实、安装拆卸方便、安全可靠、美观的特点；床尾板外侧设信息卡插槽。 6、病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型。 7、 二摇三折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥250kg。 8、折叠式护栏：总长≥1400折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。 9、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列。 10、四只豪华全包万向轮，采用螺杆式或插杆式设计，符合欧州无毒标准，高耐磨，无噪音，制动稳定可靠，脚轮滚动平稳无噪音。 11、配置：铝合金护栏，半棕半高密度海棉双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，不锈钢鞋架。ABS餐板、ABS床头柜。 12、ABS双摇垫：产品规格： 1900ⅹ840ⅹ60 (mm)；半棕半海绵防水冬夏二用 床垫。高密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强，舒适耐用，液体不渗透表层 且擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有防水防潮、通气等功能。 13，不锈钢床上输液架：以优质不锈钢管精工焊接而成，分上下两节，上节以直径16mm 圆管，下节以直径19mm圆管，以固定螺丝固定便于自由调节升降，升降范围在900—1600（mm）。 14.不锈钢鞋架：规格：长720X宽350 （mm ），以优质直径16mm圆管经切割精工焯接而成 15.可配ABS移动餐桌板，长度可以调整，收缩悬挂于床头尾板。 |
| 9 | 转运平车 |  | 1台 | 1、产品构成  本产品由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；产品配备床垫、盐水架。 2、产品功能  1. 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°；  2. 车体高低调整范围：535-835（mm）  3. 床面尺寸：1920*640（mm）  4. 床体配带氧气瓶架及锁紧开关；  5. 抢救车采用国际先进的中控刹车系统，稳定可靠。配导向轮装置； |
| 10 | 护理车 |  | 2台 | 1、规格：630×430×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，左边配置一个抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚50公分处焊有垃圾桶圈，以便回收废品； （3）采用3寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |
| 11 | 仪器车 |  | 2台 | 1、规格：500×400×850mm 2、性能材质： （1）整车由优质304不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； （2）整车分上下二层，每层设有三面护栏，上层配有抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手； （3）采用3寸万向豪华轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； （4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |
| 12 | 抢救车 |  | 1台 | 1、规格：640×380×930(mm) 2．整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm板厚为1.0mm； 3.抢救车分为上下两部分，上部大容积储物箱，下部一个门及两个抽屉和置物桶，方便医务人员对病患进行治疗。 4.外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。 5）配置4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； |
| 13 | 输液车 |  | 1台 | 1、规格：720×450×850-1500mm 2、材质性能: （1）整车由优质201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm （2）整车分上下层，每层都配置三面护栏；上层板下配置全满抽抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手；设计可上下调不锈钢管，以便放置输液挂钩； （3）采用4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； 4）车坚实、美观大方、操作灵活方便。 |
| 14 | 污物车 |  | 1台 | 1、规格：620×360×1060mm 2、材质与性能 以优质201型不锈钢材料焊接而成，配置帆布袋一个。采用4寸万向轮4只，高耐磨，无噪音，稳定性好； |
| 15 | 电子血压器 |  | 2台 | 1、大型液晶显示屏: 1.1超大液晶显示，数字更清晰易读。 1.2可同时显示高压值、低压值、脉搏数 2、可记忆42次(1天3次×14天)的最高血压值、最低血压值、脉博数。可存储您需要的数值。 3、可测量的手腕周长约为:12.5cm～22.0cm 4、测量范围:脉博测量范围(30～160)次/分 5、静态压力测量范围(0.0～37.3)kPa(0～280)mmHg 6、准确度:静态压力示值最大允许误差:士0.4kPa(3mmHa)，脉博误差士5％ 7、贮存运输环境:温度:-20℃～55℃ 相对湿度:不超过93％ 8、运输和贮存下大气压力:500hPa～1060hPa |
| 16 | 电子体温计 |  | 10支 | 结构及组成:主要由感测头、按钮、显示屏、电池盖、机身组成。 适用范围:通过测量额头的热辐射来显示被测对象的体温 |
| 17 | 负压担架 |  | 1套 | 1、展开尺寸(MM):1950*510*220 2、折叠尺寸(MM):950*510*90 3、使用高强度铝合金制作而成，具有自重轻、承载大、带滚轮、折叠方便等特点。 4、主要适用于医院、部队战地，体育场所等活动场所抢救，转移伤病员所用。 |
| 商务要求 |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 产品保修期一年，按国家有关产品“三包”规定执行，设备保修服务自最终验收合格之日算。 |  |  |
| 售后技术 服务及其 他要求 |  | 1.质保期内由成交供应商负责保修，具体是指在规定时限或成交供应商承诺时限内，因非人为因素造成的设备和货物不能正常使用需要维修维护而产生的费用均由成交供应商负责支付，包括人员上门、设备货物及配件的更换和运输等，服务内容如下： （1）免费项目：成交供应商应根据采购人指定的地点由成交供应商送货上门、负责安装、调试合格；培训使用人员至熟练操作，免费升级。培训维修技术人员 1-2名，提供维修手册一本。 （2）在成交供应商承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原装，不得使用兼容产品。 （3） 售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护。 （4）成交供应商必须在接到故障通知 2 小时内作出有效回应，48 小时内到达现场维修，优惠供应零配件。 (5)交货方式：现场交货，包括： 1）、货物的价格； 2）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； 3）、运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； 4）、必要的保险费用和各项税费； 5）、安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 2.质量标准及产品规范和标准： （1）成交供应商所供应的产品必须是全新产品，并符合国家规定的质量标准，否则做无效标处理，采购人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标人承担。 （2）货物送到采购方后，必须无破损、掉漆现象，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用，中标人承担。 3、成交方所投产品,如有质量监督部门要求对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交方应承担全部费用及相应的责任。 4、其他要求:主要技术参数书中标注★号的为关键参数，其中的一项负偏离将导致无效投标。 |  |  |
| 交货时间 及地点 |  | 交货时间：合同签订后15天内交货并安装验收完毕。 交货地点：采购人指定地点。 |  |  |
| 合同签订 |  | 1、★《深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》，故成交公告及成交通知书发出之日起 7 个工作日内与采购方洽谈及签订合同。 2、成交供应商应当自采购合同签订之日起 2 日内交政府采购代理机构一份（政府采购合同原件1份），便于将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在相关网上公告。 |  |  |
| 付款条件 |  | 付款方式：本项目预付款为合同金额的 30%，合同签订后 15 日内支付；供应商交货完毕并验收合格出具验收书后，支付至合同金额的97%，剩余合同总金额的3%为质保金，于质保期满后1个月内付清。（注：本付款方式双方在签订政府采购合同时可协商适当修改） |  |  |

- 第四章  评审方法

一、评标原则

（一）磋商小组会以招标文件为依据，对响应文件进行评审，对磋商供应商的投标报价、产品质量分、产品供应方案、产品技术方案、产品售后服务方案等内容按百分制打分。

（二）评分细则：按四舍五入取至小数点后二位。

（三）评委构成：本招标采购项目的评委分别由评审专家、采购单位代表共三人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

二、评标细则

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30 分

1、投标单位按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）认定为小型和微型企业的，对投标价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=投标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上   监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），投标单位是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。投标人应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

2、以进入详评的最低评标报价为满分 30 分。

3、某有效投标人价格分=投标人最低评标价÷某投标人评标价×30 分

为了确保采购服务质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和   中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2、技术分 …………………………………………………………………………………………50 分

(1)设备技术参数、功能配置及有关要求分(满分 45 分)

产品“技术参数、功能配置及有关要求”完全满足或优于招标文件货物需求一览表“技术参数、功能配置及有关要求”的得 45 分。

打★项实质性参数每一项(每一条、款或号)必须满足或优于招标文件货物需求一览表“技术参数、功能配置及有关要求”，否则投标无效;未标“★”的一般参数不能满足要求的，每一项(每一条、款或号)扣 5 分；扣完为止，不计负分。(满分 45 分) 。

(2)技术响应支持文件分(满分 5 分)

技术规格偏离表投标人能按所投标产品的实际情况对招标文件“技术参数、功能配置及有关要求”逐一进行响应的，得 5 分，否则不得分。

3、售后服务分……………………………………………………………………………………15 分

各投标人得分，由各评委独立评分，再汇总取平均值。

（1）提供针对此项目部分产品制造厂家（或一级授权代理商）的供货证明得 3 分，否则不得分。

（2）提供针对此项目部分产品制造厂家（或一级授权代理商）的售后服务承诺书（售后服务承诺书明确保修期）得 2 分，否则不得分。

（3）培训方案：投标单位提供培训方案包括培训人员、天数、地点、方法等，经评委评定满足项目实施要求得 2 分，否则不得分。

（4）投标时详细说明需要耗材的设备减少耗材使用成本的方案，方案科学合理得 2 分，否则不得分。

（5）提供供货安装与调试方案，供货安装调试方法、步骤， 经评委评定满足项目实施要求得 2 分，否则不得分。

（6）承诺设备安装所涉及的电源、网络布线等满足安装条件涉及的一切费用由投标单位负责，经评委评定满足项目实施要求得 2 分，否则不得分。

（7）验收方案：投标单位提供验收方案包括验收方法、步骤、响应招标文件要求程度等，经评委评定满足项目实施要求得 2 分，否则不得分。

4、信誉业绩分……………………………………………………………………………………5 分

（1）提供投标人类似项目业绩，每个项目得 1 分，满分4分。（以中标（成交）通知书或合同复印件为准）。

（2）投标产品的生产企业通过 ISO 系列国际质量体系认证的得 1 分。

综合得分=1+2+3+4。

三、成交候选供应商推荐原则

投标文件在技术和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时磋商小组会将根据得分由高到低排列次序并推荐成交供应商。（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由采购单位确定成交供应商）。排名第一的成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为成交供应商，也可以重新组织开展采购活动。

- 第五章 合同主要条款格式（格式仅供参考）

《广西壮族自治区政府采购合同》（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）：                             采购计划号：

供 应 商（乙方）： 	                           项目名称和编号：

签订地点：                                     签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购及响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购及响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购及响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 	。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 	。

第五条  交付和验收

1、交货时间： 	、地点： 	。

2、乙方提供不符合采购及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、本项目无需安装。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 	。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期： 	。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条  付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 	。

3、付款方式：按第三章项目需求中要求执行

第九条  质量保证金： 无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

- 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场处理。

- 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

- 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

- 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

- 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

- 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

- 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

- 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

- 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条	合同争议解决

- 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

- 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条	诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

- 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

- 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

- 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条	合同的变更、终止与转让

- 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得   擅自变更、中止或终止。

- 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条  签订本合同依据

- 政府采购竞争性磋商采购文件；

- 乙方提供的采购投标（或响应）文件；

- 投标承诺书；

- 成交或成交通知书。

第二十一条	本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，甲方或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定 等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交或者成交供应商负责人签字或盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

- 第六章  响应文件格式

响应文件外层密封封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在   年 月  日上午  时 分前不得开启

响应文件封面格式

（  正/副 本）

响应文件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

商 务 部 分

1、响应函（格式见附件）（必须提供）；

附件：

响 应 函 （格 式）

致： 广西晟佳项目管理有限公司

根据贵方桂平市江口中心卫生院发热哨点诊室医疗设备采购 项目磋商文件，项目编号：GGZC2020-C1-50288-GXSJ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表本公司                                    （投标单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 按磋商文件采购要求和磋商报价表：磋商总报价（大写）人民币           (¥          )

2.我方承诺已具备磋商文件规定的磋商人资格条件。

3.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起60天。

5. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                         邮编：                    电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

响应日期：      年   月    日

注：响应函须由法定代表人（负责人）或委托代理人签字或盖章并加盖投标人公章。

2、磋商报价表（格式见附件）；

磋商报价表（格式）

项目名称：

| 项目编号： 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌型号 | 主要技术参数指标 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）：（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：投标报价指货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数.

2、此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即磋商总价。磋商总价已经包含完成采购人需求及要求所有内容的全部价格。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章：

日期：

资 格 审 查 部 分

1、投标人的法定代表人或负责人身份证正反面复印件（必须提供）

2、投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式）

致： 广西晟佳项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：                          　　        年      月     日

附：委托代理人有效的身份证正反面复印件。

3、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：声明

声   明

致：广西晟佳项目管理有限公司

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或委托代理人签字或盖章：

日          期：

4、投标人有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

5、投标人医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或有效的第二类医疗器械经营备案凭证（必须提供，复印件加盖单位公章）；

6、投标人近三个月财务报表（复印件加盖公章）新成立公司，按实际月份提供（必须提供）；

- 投标人近三个月依法缴纳的社保费凭证复印件或者《依法缴纳或依法免交社保证明》复印件，如为新成立的单位请按实际依法缴纳社保月份提供（必须提供）；

- 投标人近三个月依法纳税的完税凭证复印件或者《依法纳税或依法免税证明》复印件，如为新成立的单位请按实际依法缴纳月份提供（必须提供）；

- 中小企业声明函（见格式，如有请提供）

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为______ （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或负责人或委托代理人签字或盖章：

10、磋商供应商认为应提供的其他材料。

技  术  部  分

- 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及投标产品选型说明（格式可自拟）；

- 投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

3、产品出厂标准、质量检测报告；

4、原厂出厂配置表或原厂中文使用说明书；

5、设备配置清单格式：

设备配置清单

| 项号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

6、技术响应表（必须提供，加盖投标单位公章）；

技术规格响应表格式：

技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 磋商文件中的技术要求 | 响应文件具体响应 | 响应偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：打★号的技术参数为重要的技术参数和要求必须满足，否则投标无效；未带★号的技术参数发生负偏离达 3 项（含）以上的视为未实质性响应采购需求，视无效投标处理。

- 由磋商供应商按照采购文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表与报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 响应文件的具体响应与磋商文件中的技术要求相同的为无偏离，响应文件的具体响应高于磋商文件中的技术要求的为正偏离，低于磋商文件中的技术要求的为负偏离。

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

7、售后服务承诺书（含交付使用期、售后维保、技术服务、技术培训、服务承诺的内容和措施等，格式自拟；必须提供，加盖投标单位公章）；

售后服务承诺书

(由供应商按本项目采购文件第三章“项目采购需求”中商务条款中的售后服务和其他要求中的售后服务承诺部分及评定成交的标准自行填写。)

磋商供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

8、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

9、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

10、投标人可结合本项目自身情况自行提交其它相关证明材料。