竞争性磋商文件

项目名称：港北区妇幼保健院购置医疗设备一批

项目编号：GGZC2020-C1-21479-HTGJ

政府采购计划编号：H202008251479

采购单位：贵港市港北区妇幼保健院

采购代理机构：广西新衡通工建咨询服务有限公司

2020年11月

## 目录

第一章    竞争性磋商公告	2

第二章    磋商供应商须知及前附表	4

第三章    项目采购需求	13

第四章    合同主要条款格式	18

第五章    评标办法及评审标准	21

第六章    竞争性磋商响应文件（格式）	24

第一章    竞争性磋商公告

港北区妇幼保健院购置医疗设备一批（GGZC2020-C1-21479-HTGJ）

竞争性磋商公告

项目概况

港北区妇幼保健院购置医疗设备一批采购项目的潜在供应商应在贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件获取采购文件，并于2020年11月23日 9 时00 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-C1-21479-HTGJ

项目名称：港北区妇幼保健院购置医疗设备一批

采购方式：□竞争性谈判 R竞争性磋商 □询价

预算金额：人民币壹佰伍拾肆万元整（¥1540000.00）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：港北区妇幼保健院购置医疗设备一批，具体内容详见竞争性磋商文件。

交付使用期：成交通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同，签订合同之日起30天内完成所有事项。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的，包含在工商部门注册有营业执照），提供的货物或服务经营范围达到本次采购要求, 具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉且具备法人资格的供应商，并具备有效的医疗器械经营许可证或备案证明。

3.2本项目不接受联合体报价。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，三年内均不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年11月11日至磋商文件递交的截止时间止。

地点：贵港市政府采购网（http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn）

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月23日9时00分（北京时间）。

地点：贵港市公共资源交易中心二楼交易厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦），逾期送达或未按规定密封的响应文件将被拒绝。

五、开启

时间：2020年11月23日9时00分（北京时间）。

地点：贵港市公共资源交易中心三楼评标厅（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦）。

六、公告期限：自本公告发布之日起至截标之日止。

- 其他补充事宜

（一）本项目需要落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

4.政府采购促进残疾人就业政策。

5.政府采购支持监狱企业发展。

6.政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（二）网上查询地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心网）。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：贵港市港北区妇幼保健院

地址：广西壮族自治区贵港市港北区港城镇棉村下岭屯（解放路和郁林路交汇处东南侧）

联系人及电话:李智华，0775-4551773

2.采购代理机构信息

名 称：广西新衡通工建咨询服务有限公司

地　址：贵港市港北区中山路中银大厦1703号

项目联系人：甘叶妮

电　话：0775-4228976

3.监督部门: 贵港市港北区财政局政府采购监督管理股

电话: 0775-4258699

广西新衡通工建咨询服务有限公司

2020年11月10日

第二章    磋商供应商须知及前附表

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：港北区妇幼保健院购置医疗设备一批 项目编号：GGZC2020-C1-21479-HTGJ |
| 2 | 3.1 | 磋商供应商资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3.本项目的特定资格要求： 3.1国内注册（指按国家有关规定要求注册的，包含在工商部门注册有营业执照），提供的货物或服务经营范围达到本次采购要求, 具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉且具备法人资格的供应商，并具备有效的医疗器械经营许可证或备案证明。 3.2本项目不接受联合体报价。 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，三年内均不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 7.3 | 磋商报价及费用： 1、本项目磋商应以人民币报价； 2、不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 3、本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取，方式为成交人向采购代理机构支付，本项目代理服务费为：人民币壹万玖仟壹佰元整（￥19100.00）。 领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。 4、招标代理服务费缴纳账户： 开户名称：广西新衡通工建咨询服务有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处 帐 号：20456501040012516 |
| 4 | 8.2 | 响应文件：正本一份，副本三份。 每份文件需清楚的标明“正本”、“副本”。若正本与副本不符，以正本为准。 |
| 5 | 9.1 | 响应文件递交截止时间：2020年11月23日9时00分 地址：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） |
| 6 | 9.2 | 响应文件有效期 ： 响应文件递交截止日期后 60 天。 |
| 7 | 11.0 | 磋商保证金和履约保证金：根据贵财采〔2020〕20号文件有关规定，进一步优化营商环境，从2020年10月1日起，我市政府采购项目免收投标保证金和履约保证金。 |
| 8 | 12.1 | 磋商时间：2020年11月23日9时00分截标后 磋商地点 ：贵港市公共资源交易中心（贵港市港北区金城商业步行街与金田路交叉口东南150米水利大厦） |
| 9 | 12.7 | 评标办法 ：综合评分法 （ 详细见第五章 ） |
| 10 |  | 1、本文件中描述磋商供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用磋商供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，磋商供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述磋商供应商的“签字”是指磋商供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签名。 |
| 11 | 履约保证金 | 无 |
| 12 | 交付使用期 | 成交通知书发出后7个工作日内与采购人签订合同，签订合同之日起30天内完成所有事项。 |

磋商供应商须知

#### 一、总 则

1. 适用范围

1.1 项目名称：港北区妇幼保健院购置医疗设备一批

项目编号：GGZC2020-C1-21479-HTGJ

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：贵港市港北区妇幼保健院

2.2 “采购代理机构” 是指：广西新衡通工建咨询服务有限公司(以下简称“本公司”) 。

2.3 “磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象 。

2.5 “竞争性磋商响应文件”是指：磋商供应商根据本磋商文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的资格

3.1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的，包含在工商部门注册有营业执照），具备独立法人资格，提供的服务或经营范围达到本次采购要求, 具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉且具备法人资格的供应商。

3.2、本项目不接受联合体报价。

3.3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人，三年内均不得参与政府采购活动。

4. 磋商费用、竞争性磋商公告、竞争性磋商文件的澄清和修改

4.1 磋商费用：磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和本公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2 竞争性磋商公告：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ ）上发布。

4.3 竞争性磋商文件的澄清和修改：

4.3.1 磋商供应商应认真审核《采购需求》中的服务需求及要求，如发现采购需求中服务需求及要求有误或要求不合理的，磋商供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由磋商供应商负责 。

4.3.2 任何要求澄清竞争性磋商文件的磋商供应商，均应在响应文件递交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本公司，同时认定其他澄清方式为无效。本公司将以书面形式予以答复。

4.3.3 本公司对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件截止时间五日前（不足五日顺延），在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ ）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性磋商文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

4.3.4 本公司可视具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间。本公司至少在竞争性磋商文件要求提交竞争性磋商响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性磋商文件收受人，并在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ ）上发布变更公告 。

#### 二、竞争性磋商响应文件的编制

5. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

5.1 磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与本公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

5.3 磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求 。

5.4 竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5 如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

5.6 竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为商务及资格文件和技术文件两个部分组成（要求装订成一本）。

5.6.1 商务及资格文件

1）磋商书（必须提供）；

2）报价表（必须提供）；

3）商务响应表（必须提供）；

4）资格证明文件；

（1）有效的营业执照副本及法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）有效的医疗器械经营许可证或备案证明复印件（必须提供）；

（3）磋商供应商资格声明（必须提供）；

（4）法定代表人授权书及委托代理人身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录（见格式，必须提供）；

（6）磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件(见格式，必须提供)；

（7）中小企业声明函（见格式，如有请提供）；

（8）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（见格式，必须提供)；

（9）磋商供应商认为应提供的其他材料；

5.6.2 技术文件

（1）技术响应表（必须提供）；

（2）提供项目售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）

（3）提供切实可行的项目培训方案（格式自拟，如有请提供）；

（4）产品检测报告、认证证书等（如有请提供）；

（5）磋商供应商认为有必要提供的其它文件及资料。

6. 计量单位

6.1 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

#### 三、报价要求

7.1 成交供应商负责本项目所需养护服务及售后服务等全部工作。

7.2对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负 。

7.3 报价：

7.3.1.本项目磋商应以人民币报价；

7.3.2.不论磋商结果如何，磋商供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用；

7.3.3.本项目招标代理服务费按发改价格〔2015〕299号文件“货物类”规定收取，方式为成交人向采购代理机构支付。领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清采购代理服务费。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定。

7.3.4.招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西新衡通工建咨询服务有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处

帐    号：20456501040012516

四、竞争性磋商响应文件的签署、份数、封装和递交

8. 竞争性磋商响应文件的签署、份数和封装

8.1 磋商供应商应将竞争性磋商响应文件中“商务资格文件”和“技术文件”装订成一本（两文件相隔之间用封面标识，封面写明“商务及资格文件”、“技术文件”字样）。

磋商供应商将竞争性磋商响应文件按正、副本分别装订成册，在每个正、副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、分标号、磋商供应商名称、地址等内容。采用胶装装订，活页装订或散页的竞争性磋商响应文件将被拒绝。

8.2 磋商供应商应将竞争性磋商响应文件正、副本（正本一份，副本三份）装入到一个竞争性磋商响应文件袋内，封装并加以密封（要求竞争性磋商响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；

8.3竞争性磋商响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，竞争性磋商响应文件正本除本竞争性磋商文件规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

8.4竞争性磋商响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

8.5竞争性磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖印鉴章。竞争性磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

8.6未按规定密封或标记的竞争性磋商响应文件将被拒绝，由此造成竞争性磋商响应文件被误投或提前拆封的风险由磋商供应商承担。

8.7磋商供应商在磋商截止时间之前，可以对已提交的竞争性磋商响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；修改后重新递交的竞争性磋商响应文件应当按本竞争性磋商文件的要求签署、盖章和密封。磋商截止时间后，磋商供应商不得撤回、修改竞争性磋商响应文件。

文件袋外层封面上应写明：

1）采购项目名称；

2）采购项目编号；

3）磋商供应商名称；

4）磋商供应商地址。

5）2020年11月23日北京时间9时00分开标，此时间以前不得开封。

9. 竞争性磋商响应文件的递交

9.1 所有竞争性磋商响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到本公司指定地点。

9.2 竞争性磋商响应文件从响应文件递交截止日期后60天内有效。

10. 迟交的竞争性磋商响应文件

10.1 在本文件要求竞争性磋商响应文件递交截止时间后送达的竞争性磋商响应文件为无效文件，广西新衡通工建咨询服务有限公司将拒收。

11.保证金金额：详见磋商供应商须知前附表。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订采购协议的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 五、磋商程序及评审方法

在磋商正式开始前由磋商小组对竞争性磋商文件进行确认，认可竞争性磋商文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关磋商供应商。

12.1 第一轮磋商

磋商时间及地点:详见本须知前附表第8项规定。

磋商小组对竞争性磋商响应文件进行资格性审查，依据竞争性磋商文件对已通过资格性审核的各竞争性磋商响应文件进行书面评审，审查竞争性磋商响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求，在评审后由磋商小组组长主持，归纳各专家审核意见，形成磋商要点。磋商小组依据磋商要点，与单一磋商供应商分别进行磋商，给予所有参加磋商的磋商供应商平等的磋商机会。

磋商主要内容及程序：

1. 就如何本项目各类报价进行磋商；

2. 就对本项目供应培训方案进行磋商；

3. 就对本项目的售后方案进行磋商。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术服务资料、价格和其他信息。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方及记录人在记录上签字确认。

磋商后，磋商供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字后按时密封递交，如若法定代表人(负责人)或授权代表未在规定处签字的，视为无效文件。

当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

12.2 竞争性磋商文件变动

⑴ 第一轮磋商结束后，各磋商供应商退场等候，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及协议草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的磋商供应商，并要求磋商供应商做出书面响应。

⑵ 磋商供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交竞争性磋商响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交。由授权代表（委托代理人）签字的， 应当附法定代表人(负责人)授权书。磋商供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的， 视同放弃磋商。重新提交的响应文件与竞争性磋商响应文件同具法律效力。

12.3 第二轮磋商

磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应磋商供应商分别进行磋商。本公司对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商后，磋商供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后按时密封递交。

当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的12.4、12.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商，以此类推。

12.4  磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

12.5最后报价及中标候选磋商供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章后密封递交磋商小组。

磋商小组根据各分标的综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序各分标分别推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由采购单位确定成交候选供应商。最后报价是磋商供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可，磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

12.6 磋商供应商的报价均超过了上限控制价的，采购人不能支付的，磋商活动终止。

12.7 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

#### 六、确定成交供应商办法

13. 根据以下原则确定成交供应商：

13.1 响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审综合得分最高的磋商供应商为成交供应商，如排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定要求的材料提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织开展采购活动。

#### 七、成交结果公告

14.1 本公司在评审结束2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，成交供应商确定后2个工作日内， 成交结果公告将在http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、贵港市公共资源交易中心网站（http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/ ）上发布，公示期为1个工作日，同时向成交供应商发出成交通知书 。

14.2 磋商供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本公司提出质疑。本公司将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复， 但答复的内容不得涉及商业秘密 。

14.3 质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对本公司的答复不满意或者本公司未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向本级采购监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西新衡通工建咨询服务有限公司 0775-4228976

投诉联系部门及电话为：贵港市财政局政府采购监督管理股0775-4258699

#### 八、签订合同

15.1 成交供应商自成交通知书发出之日起七个工作日内与采购人签订合同。

15.2 成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新组织开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得再参加对该项目重新组织开展的采购活动 。

15.3 成交供应商拒绝签订采购合同的，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 九、政府采购合同公告

16. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

#### 十、适用法律

17. 采购当事人的一切活动均适用于《政府采购法》 及相关规定。最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的磋商。

#### 十一、其他事项

18.签订合同前，成交供应商须向采购代理机构一次性付清成交服务费，成交服务收费参照国家计委关于招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2015〕299号）文的规定按“货物类”向中标人收取。成交人在领取成交通知书前应一次性付清中标服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定；

招标代理服务费缴纳账户：

开户名称：广西新衡通工建咨询服务有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司贵港荷城分理处

帐    号：20456501040012516

2.解释权

本竞争性磋商文件解释权属本公司 。

18.3. 有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请按下列通讯地址联系 ：

广西新衡通工建咨询服务有限公司

邮政编码：537100

通讯地址：贵港市港北区中山路1703号

电    话：0775—4228976

- 项目采购需求

说明：

1、本采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2、小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5、根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）要求，若采购货物含有此类政府强制采购的节能产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

6、本需求表中的技术参数及性能配置要求为最低配置要求，竞标人响应的技术参数及性能配置要实质上相当于或优于采购要求，同时填写投标明细表和技术响应表。本表中，凡在“技术参数及性能（配置）”中表述为（或包含）“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标明细表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳腺治疗仪 | 2套 | 技术参数 设备名称: 乳腺治疗仪（WH290-I低频电子脉冲/红外治疗仪） 1. 工作条件： 1.1环境温度 5℃～40℃； 1.2相对湿度 ≤80%； 1.3大气压力 700hPa～1060hPa； 1.4使用电源： 单相交流220V，50Hz； 2．技术规格： 2.1光谱范围：0.8μm～2.5μm ★2.2红外探头温度： a）35℃～51℃；b）1～16分级调节，步距为1；温度分别对应为： 35℃、36℃、38℃～51℃，每步距间隔1℃，误差±1℃。 2.3可以调节红外输出强度 2.4部位：乳房、腹部 2.5治疗时间：多级可调节。 2.6整机功耗：100VA 2.7连续工作时间：不少于12小时 3. 基本配置： 3.1微电脑模拟控制，全方位对乳腺良性病进行治疗，效果显著，见效快。并被国家中医药管理局科技开发交流中心列为乳腺治疗重点推广项目。 仪器与配套技术获得国家中医药管理局科技成果推广函 3.2主机、2个移动红外探头、2个固定贴身电极，2个手控盒,患者可自助治疗，减轻医生的工作负担，提高效率。 3.3四路双通道独立输出，可两个病人双侧乳房同时进行治疗 ★3.4十种治疗方案，处方一至处方十 3.5仪器操作面采用薄膜键盘和超清液晶显示屏，可显示时间、光强、波形、部位、穴位、中科包络波大小，使操作更简单、直观。 3.6专用音乐疗法，五行音乐调绪治疗，金木水火土入脾肺肝心肾。 3.7手持式微电脑遥控器：专用集成电路，可随时调节治疗输出参数，进行音乐治疗编程。 3.8部位选择设置；乳房、腹部。 ★4.输出电压 可以调节输出电压强度 A波：探头电极：0～20V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值,满幅误差±15%) 固定电极：0～30V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) B波：探头电极：0～35V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～55V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) C波：探头电极：0～25V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 固定电极：0～45V分级可调 (负载阻抗500时峰-峰值, 满幅误差±15%) 输出参数随波形实时变化，输出电压值与对应波形电压峰-峰值范围相同。 5.输出频率 a）A波 频率110Hz，误差±15%；脉宽320μs，误差±15%。 b）B波 频率800Hz，误差±15%；脉宽625μs，误差±10%； 调制波频率50Hz～400Hz，高低端点频率误差±18%； 调制波脉宽1.25ms～10ms，高低端点脉宽误差±18%。 c) C波 发出不等幅脉冲串，脉冲频率2.5kHz，误差±15%；串间隔0.4s, 误差±15%； 其中短波串持续0.1s,误差±15%； 长波串持续0.8s,误差±15%。 |
| 2 | 乳导管内窥镜系统 | 1套 | 技术参数 一、设备名称：硬性纤维乳腺内窥镜 二、数量：1套 三、设备用途：用于乳腺疾病的诊断和治疗。 四、主要技术规格及配置要求： （一）硬性纤维乳腺内窥镜技术要求 1 硬管乳腺内窥镜（检查活检镜） ★ 1.1硬性纤维乳腺内窥镜镜体内径≤0.6mm，可插入最小器械孔道内径≤0.4mm 1.2 视场角≥70度 1.3 工作距离处，分辨率≥3 lp/mm ★ 1.4 操作手柄可拆卸可注液注气 ★ 1.5 套管针袖套直径≤1.1mm ★ 1.6 工作长度≥85mm，可满足镜下直视操作活检定位针 2 硬性纤维乳腺内窥镜（检查治疗镜） ★ 2.1硬性纤维乳腺内窥镜镜体内径≤0.6mm，可插入最小器械孔道内径≤0.4mm 2.2 视场角≥70度 2.3 工作距离处，分辨率≥3 lp/mm ★ 2.4 操作手柄可拆卸可注液注气 ★ 2.5 套管针袖套直径≤0.8mm ★ 2.6 工作长度≥85mm ，可满足下到五级乳管以下的通道 （二）内窥镜摄像系统及监视器 ★ 1 全数字高清摄像系统，图像分辨率1920*1080P， 2 210万像素。逐行扫描，扫描频率50HZ。图像输出水平分辨率≥1080线。画面稳定，无闪烁干扰，长期观测无疲劳感。 3 量化电频≥10bit。最低光敏度0.9lux。信噪比≥62dB。电子快门速度：1/50-1/10000秒。 4 一键调节白平衡，并带有白平衡自动记忆功能。白平衡范围：3200-6900K ★ 5 可直接用手柄调节白平衡、亮度、锐度、颜色饱和度等。 ★ 6 摄像主机与光源之间含MIS总线接口，可用手柄开关光源并调节光源亮度。 7 含中文菜单 8 摄像头2倍光学变焦（14-28），拥有调焦和变焦双重功能（摄像头配：调焦环-变焦环） 9 自动补光功能，当窥镜位置变化时自动调节光亮度，以保证图像整体效果不变。 ★ 10 影像输出：两个DVI高清输出接口，两个HD-SDI输出接口。同时含有Video，S-Video等标清输出接口。 11规格：360×85×320mm。操作手柄易握持且摄像主机面板简洁操作面板简单，使用方便。 12防漏电等级：CF级。 13面板采用新型防水材料。 14摄像主机面板简洁，摄像头具有很强的遥控功能 遥控菜单可以在监视器中显示出来。 15采用纤维镜优化处理，对比增强和数字过滤技术，改善图象质量。 16彩色监视器≥15英寸。 （三）医用内窥镜冷光源要求 ★ 1 LED光源： 色温可达6000K。 2 使用寿命≥20000小时。 3 亮度调节方式：连续调节，LCD屏显示光源强度的百分比。 4 含睡眠模式，降低光源损耗。 ★ 5 MIS总线接口，可用摄像头开关光源和调节光源亮度。 （四）计算机及图像系统技术要求 1内窥镜图像系统计算机主机及处理软件：主频3.0G、DDR内存2G、硬盘500G、内置DVD刻录光驱。品牌主机全国联保三年； 2专用软件： 2.1 高清视频采集卡、具有图像采集抓拍功能：可单祯采集和连续采集（录像）； 2.2 图像处理：图像对中，放大、同屏多桢显示，可动态回放； 2.3 病案管理：打印、输出、存储病历报告、图像等功能； 3显示器≥19”，液晶；全国联保三年 4打印机：彩色激光打印机；全国联保三年 5仪器车：多层置物架，系统各部件可分别放置，利于散热。 ★ （五）摄像机、冷光源与镜子为同一品牌厂家，使设备发挥最佳效果。 |
| 商务要求： 一、交付地点：采购人指定地点。 二、服务的内容和措施 1、交付使用期：成交通知书发出后7天内与采购人签订合同，签订合同之日起30天内完成所有事项。采购范围内的配套货物免费送货上门、安装调试合格。 2、质保期3年，质保期内，成交供应商须提供技术支持、软件升级、上门维修和保养服务，对于采购人非人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于因采购人人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及免费保修期结束后的维修，只能按维修成本收取配件费用。 3、质保期间，提供7×24小时电话申告服务，接到故障通知，成交供应商8小时内响应，4小时内到达现场处理，24小时内解决问题，如现场不能解决问题，24小时内无法修复必需立即提供不低于投标产品配置的备用产品供采购方正常使用。 - 团队服务支持能力：团队具备实施检测能力培训的经验，能够保证项目顺利落地，具备完整的产品使用PPT、视频等培训素材。 三、验收要求及付款方式： 1、现场验收。 2、配套货物需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 3、本项目所有配套货物必须是未经拆封、全新的、符合国家有关认证标准及安全规定的产品，如出现质量问题按国内同类产品国家行业规定全免费上门包换或作退货处理，给采购人造成损失的按实际损失赔偿。若成交供应商提供的货物参数与响应文件不一致的视为虚假应标，采购人有权拒绝接收并保留追究相关责任的权利，由此造成的所有损失及责任由成交供应商自行承担。 4、采购人根据项目的情况可邀请第三方对成交供应商交付的产品及实施后的成果针对采购要求进行逐项功能检测验收，如发现虚假应标的因此所产生的相关后果由成交供应商负责。 5、付款方式：本项目预付款为总合同款的30%，剩余70%的款，科室每月的总收入支付50%给乙方，直到支付完中标的总额。预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。 |  |  |  |

# 第四章 合同主要条款格式（格式仅供参考）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件、投标文件规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）成交供应商提交的报价表和采购内容及措施；

（2）成交通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）采购文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条　合同金额

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写     　¥       ）

第三条  服务保证

乙方应按报价文件规定的采购范围向甲方提供相应项目服务。

第四条  权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

第五条  交付

1、交付时间：________________________、地点：__________________________。

2、乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的货物服务，甲方有权拒绝接受。

第六条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条  付款方式

本项目预付款为总合同款的30%，剩余70%的款，科室每月的总收入支付50%给乙方，直到支付完中标的总额。预付款在合同生效以及具备实施条件后15日内支付。

注：假如采购人在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

第八条  违约责任

1. 乙方违约情况：

1.1因乙方原因不能按合同约定的日期和要求交付项目货物服务的；

1.2乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

2.甲方违约情况：

2.1不按合同约定支付货款的；

2.2未经乙方书面同意,甲方改变项目采购内容的；

2.3甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

3.除本合同另有约定外，如果任何一方违反本合同项下规定的义务，守约方有权书面通知违约方，违约方应在收到该通知后的十五（15）个工作日内或在守约方在书面通知中所规定的其认为适当的其它期间内（不少于15个工作日）采取补救措施。如违约行为超过30天而未能纠正，守约方有权解除本合同，违约方应就其违约行为给守约方造成的一切损失和费用（包括差旅费、鉴定费、证据保全费等）赔偿守约方。

4.任何一方违反本合同约定的保密义务，造成另一方经济或者声誉损失的，应当赔偿给对方造成的实际损失（包括差旅费、鉴定费、证据保全费等）。

5.乙方擅自改变项目内容，乙方应支付     （元）作为违约金，且甲方有权解除合同。

第九条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。货物质量符合要求的，鉴定费由甲方承担；货物质量不符合要求的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向贵港市仲裁委员会申请仲裁或向贵港市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经贵港市财政部门审批，并签订书面补充协议报贵港市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十二条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条  签订本合同依据

1、采购文件：

2、成交供应商的报价表

3、采购的内容和措施

4、成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送贵港市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方名称（公章）：                           乙方名称（公章）：

法定代表人：                                负责人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第五章  评标办法及评审标准

综合评分法

一、评标原则

（一）磋商小组会以招标文件为依据，对响应文件进行评审，对磋商供应商的投标报价、产品质量分、产品供应方案、产品技术方案、产品售后服务方案等内容按百分制打分。

（二）评分细则：按四舍五入取至小数点后二位。

（三）评委构成：本招标采购项目的评委分别由评审专家、采购单位代表共三人单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

二、评标细则

1、价格分……………………………………………………………………30分

1、竞标单位按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）认定为小型和微型企业的，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-10%）。除上述情况外，评标报价=竞标价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号），竞标单位是残疾人福利性企业，且在政府采购活动中，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。小型、微型企业，享受评审中中小企业价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。竞标人应在竞标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

2、以进入详评的最低评标报价为满分30分。

3、某有效竞标人价格分=竞标人最低评标价÷某竞标人评标价×30分

为了确保采购服务质量和维护公平的竞争，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和中华人民共和国反不正当竞争法第十一条，经营者不得以排挤对手为目的，以低于成本的价格销售货物。磋商小组认为供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查供应商的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

磋商小组会要求竞标人提供的书面说明包括但不限于：提供全部货物生产厂家出具的详细价格构成说明函原件（包括原材料成本、管理费用、人员成本、物流运输成本、税收等所有成本及利润）及相关证明材料、所有货物生产厂家针对本项目的授权书原件和供货保证书原件及全部货物生产厂家的联系人和联系电话以供确认。同时提供竞标人自身出具的详细价格构成说明函原件（包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润）及相关证明材料。

- 2、产品质量、技术方案分………………………………………………………………20分

竞标人一般技术指标、参数低于磋商文件规定的相应技术指标参数的，每有一项减2 分。

“★”为重要技术参数,投标人重要技术参数低于招标文件规定的相应技术指标参数的，每有一项减 5 分。（带“★”的参数需提供相应的证明材料）

3、项目培训方案分…………………………………………………………………15分

一档：培训方案基本合理，可行；（3分）

二档：培训方案设计合理、较全面具体，具有优良的培训团队；（5分）

三档：培训方案方案设计优秀，全面具体。具有优良的培训团队，培训内容清晰、人员数量充足、分工明确。（8分）

四档：满足第三档的要求下，培训团队有大型团体培训经验，提供规范化培训场次照片或完整的PPT/视频培训及说明的。（15分）

4、售后服务分………………………………………………………………………………16分

一档：所提供的售后服务方案简单，基本能操作。（3分）

二档：所提供的售后服务方案，方案包含有项目、售后维护和应急保障方案，且方案可行。（5分）

三档：所提供的售后服务方案（或承诺）内容完整，明确到达故障现场时间，提供故障出现解决方案，提供免费技术培训方案，优于文件要求的故障响应时间，故障时提供技术支持服务，具备售后服务能力。（10分）

四档：满足第三档的要求下，故障处理流程、定期回访，具备较强的售后服务能力的，后续可根据临床需求提供必要的质控校准检测服务，并提供相应设备购置书面凭证等相关证明文件。（16分）

5、业绩分…………………………………………………………………………………15分

1、近三年内竞标人提供类似业绩或竞标产品的近三年的销售业绩（提供合同原件或中标通知书复印件）的，每份得 1分，满分5分。

2、产品注册证属于国产创新医疗器械产品，得5分

3、所投产品获得过临床权威机构合作及支持的相关材料，得5分。

（投标人对所提供证明文件的真实性负责，如经核实有虚假行为，将按照法律法规追究责任。）

6、节能环保分 ………………………………………………………………………4分

（1）节能产品分（满分1分）

投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购节能产品的，节能产品占总报价比率达50%（含50%）以上，得0.5分；节能产品占总报价比率达80%（含80%）以上，得1分。（供应商需提供国家认定的认证机构出具的、有效的节能产品认证证书复印件并提供《节能产品政府采购品目清单》）（本加分项仅适用于非强制采购节能产品）

（2）、环保标志产品分（满分1分）

投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购环境标志产品的，环境标志产品总报价比率达50%（含50%）以上，得0.5分；节能产品占总报价比率达80%（含80%）以上，得1分。（供应商需提供国家认定的认证机构出具的、有效的环境标志产品认证证书复印件并提供《环境标志产品政府采购品目清单》）

（3）投标产品属于广西工业产品，金额占本次投标总金额的80%以上(含)，得2分（以提供有广西工业产品声明函及生产厂家有效的营业执照副本复印件为准。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。（满分2分）

总分=1+2+3+4+5+6

三、中标标准：竞标文件在技术和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时磋商小组会将根据得分由高到低排列次序并推荐成交供应商。（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由采购单位确定成交供应商）。排名第一的成交供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行协议的，或者竞争性磋商文件规定应当提交材料未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，也可以重新组织开展采购活动。

注：如采购文件存在《广西壮族自治区政府采购当事人行为规则》 下列的情形，评标委员会不得作为评审依据：招标代理机构不得在采购文件中列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；不得为迎合采购人列入单一品牌的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款；不得以不合理的注册资本金、销售业绩及资格条件等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇。

第六章  竞争性磋商响应文件（格式）

竞争性磋商响应文件的外包装封面格式 ：

竞争性磋商响应文件

项目名称 ：

项目编号 ：

磋商供应商名称 ：

地址：

（ 于  年   月  日   时   分前不得启封 ）

竞争性磋商响应文件 封面格式 ：

（ 正 / 副本 ）

竞争性磋商响应文件（封面）

项目名称 ：

项目编号 ：

磋商供应商名称 ：

地址：

年      月      日

目   录

一、商务及资格文件

1）磋商书（必须提供）；

2）报价表（必须提供）；

3）商务响应表（必须提供）；

4）资格证明文件；

（1）有效的营业执照副本及法定代表人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）有效的医疗器械经营许可证或备案证明复印件（必须提供）；

（3）磋商供应商资格声明（必须提供）；

（4）法定代表人授权书及委托代理人身份证正反面复印件（必须提供）；

（5）供应商提供《贵港市政府采购项目投标资格承诺函》承诺符合参与政府采购活动的资格条件且没有税收缴纳、社会保障方面的失信记录（见格式，必须提供）；

（6）磋商供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件(见格式，必须提供)；

（7）中小企业声明函（见格式，如有请提供）；

（8）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（见格式，必须提供)；

（9）磋商供应商认为应提供的其他材料；

技术文件

（1）技术响应表（必须提供）	；

（2）提供项目售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

（3）；提供切实可行的项目培训方案（格式自拟，如有请提供）

（4）产品检测报告、认证证书等（如有请提供）；

（5）磋商供应商认为有必要提供的其它文件及资料。

商务及资格文件

#### 一、磋  商  书

项目编号:

项目名称:

致: 广西新衡通工建咨询服务有限公司

1、经研究竞争性磋商文件和有关文件和有关资料，我方愿完全按本磋商文件的要求，承担本项目的所产生的相关风险。

2、一旦我方成交，我方保证在特许协议条款中规定的日期开始组织实施本项目。

3、我方同意本响应文件在磋商截止期之日起有效期为       日历日。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知和本响应文件将构成约束我方与采购双方的合同。

磋商供应商名称：                   （全称并加盖公章）

磋商供应商法定代表人（或授权代表）签字：

地址：                  （包括电话、电传、传真号、邮编）

日期：  年  月  日

#### 二、磋商报价表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 品牌 型号 | 主要技术参数指标 | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）：（￥元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：竞标报价指货物、货物运抵指定交货地点的各种费用和验收、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

#### 三、商务响应表

项目名称：

项目编号：

| - 序号 | - 磋商文件中的商务要求 | - 响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照磋商文件第三章《项目采购需求》中的“商务要求”，磋商供应商对商务条件逐条说明且做出实质性的响应，并申明与商务条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制磋商文件要求，将导致被拒绝。

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

#### 四、资格证明文件（格式自拟）

格式：

- 1、磋商供应商的资格声明

广西新衡通工建咨询服务有限公司：

关于贵方（项目名称、项目编号）的竞争性磋商公告的邀请，我方愿意参加磋商，并证明资格文件中和所要求的说明是真实的和准确无误的。

磋商供应商兹授权和要求任何被征询的银行向贵方提供贵方所要求的资料以核实本声明或有关我们的能力及一般信誉所必须的任何有关资料。

本磋商供应商对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

磋商供应商名称：                   （全称并加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字：

地址：                  （包括电话、电传、传真号、邮编）

年    月    日

- 2、法定代表人授权委托书

广西新衡通工建咨询服务有限公司：

（磋商供应商名称）法定代表人授权___________（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的______________项目（项目编号）磋商活动，全权代表我方处理磋商活动中的一切事宜和签署一切文件，授权代表无转委托权。特此委托。

磋商供应商名称：         （全称并加盖公章）

法定代表人 签字：

日期：   年    月    日

附：

授权代表姓名：

职        务：

有效证件号码：

详细通讯地址：

邮  政 编 码：

传        真：

电        话：

附：委托代理人身份证正反面复印件

- 3、贵港市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期：   年   月   日

- 4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

无重大违法记录声明书

（招标代理机构/采购人）：

我公司参加贵公司组织的（项目名称、项目编号）政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

- 5、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

- 6、信用声明函（格式）

致： （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的    (项目名称) （项目编号： ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站 （www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 5 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（盖章）： 年 月 日

技术文件

一、技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

| 项号 | 货物名称 | 磋商文件中的技术要求 | 响应文件具体响应 | 响应 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：未带★号的技术参数发生负偏离达3项（含）以上的视为未实质性响应采购需求，视无效竞标处理。

- 由磋商供应商按照采购文件货物需求一览表对应的技术参数及性能进行填写。

- 此表与报价表和产品检验报告证书的技术指标不符的，以产品检验报告证书的技术指标为准。

- 响应文件的具体响应与磋商文件中的技术要求相同的为无偏离，响应文件的具体响应高于磋商文件中的技术要求的为正偏离，低于磋商文件中的技术要求的为负偏离。

磋商供应商名称（公章）

法定代表人或被授权人签字：

年   月   日

- 提供项目售后服务承诺书（格式自拟，必须提供）；

- 提供切实可行的项目培训方案（格式自拟，如有请提供）；

- 产品检测报告、认证证书等（如有请提供）；

- 磋商供应商认为有必要提供的其它文件及资料。