医疗设备

询价采购文件

项目编号：BSZC2020-X1-220372-GXDX

采购人：田东县人民医院（盖章）

采购代理机构：广西鼎信建设工程咨询有限公司（盖章）

二〇二〇年十一月

目    录

第一章  询价公告	2

第二章  采购需求	6

第三章  报价供应商须知	11

第四章  评标办法及标准	26

第五章  合同主要条款格式	28

第六章 响应文件格式	36

- 第一章  询价公告

广西鼎信建设工程咨询有限公司

医疗设备（BSZC2020-X1-220372-GXDX）

询价公告

项目概况

医疗设备项目的潜在供应商应在广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司一楼开标室（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑）获取采购文件，并于2020年11月30日10点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-X1-220372-GXDX

项目名称：医疗设备

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额：196万元

采购需求：呼吸机4台、实时荧光定量PCR仪1台，技术参数详见货物需求一览表。

合同履行期限：自签订合同后，在20个日历天内安装调试完毕，验收合格并能正常运行。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2.报价供应商必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证）；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

三、获取采购文件

时间：2020年11月24日至2020年11月26日，每日上午8：00-12：00，下午15：00-18：00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑）

方式：由符合资格条件的供应商的法定代表人或授权委托人持以下资料申请购买：（1）企业营业执照副本复印件（未实行三证合一的报价供应商必须同时提供组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件）；（2）法定代表人持本人身份证原件及复印件或委托人持授权委托书原件、身份证原件及复印件、法人身份证复印件；以上材料必须加盖单位公章。

售价：询价采购文件工本费每套250元，售后不退，不代办邮寄。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月30日10点30分（北京时间）

地点：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑）。

报价供应商的法定代表人或委托代理人必须持有效证件[1.法定代表人持本人身份证原件及复印件或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；2.询价保证金缴纳凭证（使用银行保函时需提供银行保函原件）；3.营业执照复印件]，报价供应商在递交响应文件时需附上“投标人（供应商）承诺书”，格式详见询价采购文件附件1。参加开标人员应佩戴好口罩，并接受体温检查，体温正常后方可进场。如报价供应商未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

五、开启

时间：响应文件递交截止时间后

地点：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

（一）询价保证金：人民币叁万元整（￥30000.00元）。

询价保证金提交方式：可以使用银行保函、银行转账、电汇、支票等方式。

使用银行转账、电汇、支票等方式提交保证金时，报价供应商应于截标前将询价保证金从报价供应商的基本户交至以下账户。

开户名称：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司百色市东笋支行

帐    号：2110 6003 0920 1050 511

注：供应商在缴纳询价保证金时，必须在询价保证金转账凭证上注明本项目的项目名称（简称即可）或项目编号。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：

1.强制性节能产品、鼓励性节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

2.鼓励性环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品。

3.扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

（三）网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人名称：田东县人民医院

地  址：百色市田东县平马镇庆平路 194 号

联系人：黄丽娜        联系电话：0776-5220956

2.采购代理机构：广西鼎信建设工程咨询有限公司

地址：百色市凤凰巷57号乐居苑后门

联系人：黄银凤        联系电话：0776-2968388

3.监督部门：

田东县财政局政府采购服务中心     电话：0776-5227597

广西鼎信建设工程咨询有限公司

2020年11月23日

- 第二章  采购需求

说明：

1、本采购项目要求进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价。本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，报价供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或报价供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写报价表和技术规格偏离表。报价供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，报价供应商的询价货物必须使用政府强制采购的节能产品，报价供应商在响应文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖报价供应商公章），否则相应询价无效。

4.报价供应商应注意下列内容：

1）带★号条款为实质性内容要求，报价时必须满足,若无法完全满足，将会被认定为无效报价。

2）本采购需求中没有在响应文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被报价供应商完全接受。

5.报价供应商应承诺响应文件中提供的证明材料和资质文件真实，如出现虚假应标情况，报价供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国合同法》的相关条款来确定赔偿金额。

货物需求一览表

| 一、技术要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 呼吸机 | 4台 | - 通气模式： - 辅助/控制 (A/C) - 容量控制（VCV） - 压力控制（PCV） - 同步间歇强制通气 (SIMV)：容控型SIMV，压控型SIMV - 自主呼吸 (SPONT) - 压力支持(PSV) - 持续气道正压通气(CPAP)，持续气道正压通气+压力支持(CPAP+ PSV) - 无创通气 (NIV) - 双水平气道正压通气(Bi-Level或BIPAP)和压力释放通气(APRV) - 参数设置： 呼吸机可以根据病人体重自动设置呼吸机工作参数、报警参数、窒息后备通气参数，方便医生快速操作。 - ★潮气量：25～2200ml（容控时） - 呼吸频率：1～100/min（A/C和SIMV模式） - 吸气压力：5～85 cmH2O - 支持压力：0～65 cmH2O - ★呼气末正压：0～40 cmH2O - 峰值流速：3～150 L/min - 压力触发： 0.1～20 cmH2O - 流速触发：0.5～20 L/min - 吸气时间：0.2～30s - 平台时间：0.0～2.0s - 呼气时间：0.2～10.0s - 吸呼比：1:299～149:1 - 氧气浓度：21%～100% - 容控时可调流量波形：方波、递减波 - 压控时可设定呼吸定时光柱条：可选择固定吸气时间、呼气时间或吸呼比 - 窒息报警时间间隔：10～60s，窒息后备通气双向自动转换 - 流量加速百分比：1～90%，可避免压力过冲，或加速气体弥散 - 脱管灵敏度：20～95%，适合于无创通气(鼻、面罩)和无气囊气管插管 - ★呼气灵敏度：1～80%，调节病人在自主呼吸时吸气时间，使病人更感舒适 - 监测项目： - ★15”以上中文彩色触摸显示屏，设置与监测界面分屏显示，互不冲突、不覆盖，屏幕可上下左右不同角度转动，方便各个角度观察，显示屏可与主机分离，可上吊塔 - 具有压力、流速、容量波形，向量环等的监测和实时显示，呼吸波形中吸气、呼气、自主呼吸、吸气暂停以4种不同颜色标记 - 压力、容量和时间参数：自主呼出潮气量、自主分钟通气量，浅 快呼吸指数，Ti/Ttotal等 - 肺力学参数：肺顺应性、气道阻力、内源性PEEP - 其它功能： - ★吸入、呼出端都有可重复消毒式细菌过滤器, 呼出端还有加热功能，防止交叉感染 - 智能分级警报系统，能提示报警信息、产生报警的原因并提供故障排除建议 - 吸气阀：比例电磁阀 - 呼气阀：电磁式主动呼气阀，在吸气相允许主动性呼气，减少人机对抗 - ★流量传感器：内置高精度晶体热膜式，非外置式，非消耗品, 无需消毒和经常定标 - ★供气方式：非涡轮供气系统，配压缩机。 - 具有自动漏气补偿功能，最大可补偿65L/Min； - 具备系统顺应性补偿 - 有后备电源 |
| 2 | 荧光定量PCR仪 | 1台 | 1.工作条件：220V电压，10A电源。相对湿度<80%。热功率<2600W 2.技术规格 2.1热循环系统 2.1.1加热冷却方式：新型半导体 2.1.2温度范围：4℃-99.9℃ 2.1.3控温精确度≤±0.25℃ 2.2 样品系统 2.2.1样品通量：单管、8联管、96孔板；无需第三方适配器 2.2.2反应体积：10-100ul 2.2.3运行时间：<2小时 2.2.4机械设计：仪器一体化设计，加样品时无需移动光学检测系统 2.2.5 反应后保存：可降温至4℃保存 2.3 荧光系统 2.3.1荧光染料：FAMTM/SYBR Green I, VIC /JOETM, NEDTM/TAMRATM/Cy3, ROXTM/Texas Red, Cy5 ★2.3.2 荧光校正 ：软件支持Rox荧光校正功能，并配有ROX校正软件，以用来矫正由于样品管透光度不同和加样量不均匀而带来的误差 2.4光学系统 ★2.4.1 激发光源：新型卤钨灯，配备时间监测及自我诊断程序 2.4.2滤光系统：五色光源滤光片结合荧光滤光片（630nm-650nm，570nm-590nm，540nm-550nm，510nm-530nm，455nm-485nm） ★2.4.3 检测系统 ：CCD摄像机成像，具有一次性成像功能 2.4.4检测方式：实时动态检测，动态显示，可同时检测5种荧光染料，必须有520nm，550nm，580nm，610nm，650nm这五块滤光片 2.4.5其它要求：必须能同时检测FAM、VIC、TAMRA、ROX四种荧光，探针法定量，开展CNV研究 2.5 检测性能 2.5.1检测灵敏度：能检测到≤10个拷贝数的模板，置信度99.7% 2.5.2线性范围：不少于9个对数的线性动态范围 2.5.3检测分辨率：99.7%置信度下能有效分辨5000和10000模板拷贝数的差异 2.6 分析功能 2.6.1定量量型：能进行绝对定量和相对定量, 可同时对无限个数据同时进行分析，比对和作柱形图。 2.6.2 分析应用：可以进行熔解曲线分析、突变分析、等位基因分析等 2.7 软件系统 2.7.1定量PCR软件有绝对定量和相对定量软件，并有荧光校正软件。 ★2.7.2 引物设计软件 ：原厂有正版引物与探针设计软件，可进行Taqman MGB探 针的设计及合成。 2.7.3阴阳性判定软件：原厂有正版阴阳性判定软件，以实现微生物阴阳性的自动判定。 2.8 试剂盒 食品检测试剂盒：原厂家能提供基于Taqman MGB 技术以检测食品致病菌检测的试剂盒，包括沙门氏菌、大肠杆菌O157:H7、李斯特菌属、单增李斯特菌、阪崎杆菌、空弯菌、金葡菌、弧菌等检测项目。 2.9 试剂、耗材：开放式，可使用第三方试剂耗材 2.10 装机指标 ：99.7%的置信度下分辨5000和10000模板拷贝数的差异 3基本配置和附件 3.1 符合参数要求的主机 1台 3.2 原装进口商用主流计算机工作站 1台 3.3 安装试剂盒和纯荧光校正板 1套 3.4 RNASE P校验板 1块 3.5 SDS系统操作软件 1套 ★3.6 Primer Express3.0引物和探针设计软件1套 4技术服务 4.1 安装、调试：需要原生产厂家现场安装调试 4.2 培训 ：需要原生产厂家进行安装培训和售后培训 4.3 技术资料 ：全套安装、操作和维护使用说明书，软件免费更新 5质量保修期 5.1保修期：自验收合格日起整机（包括配件）一年全保，终身维护。 5.2保修点：国内至少三个保修点可提供部件更换，原厂专业维修。 |
| ★注：1、开标时必须能够提供厂家（或授权代理商）出具的投标标的品牌型号授权书原件【如果是代理公司授权给报价供应商的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书，代理公司才能给报价供应商的授权（授权链不能中断）】保证货物正品及售后服务，否则报政府采购监督管理部门处理。 2、本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，报价产品应选用进口产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品；报价产品必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时报价供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。 3、本项目为进口设备采购，报价时必须承诺针对本项目做出承诺，承诺如有幸成交后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟） |  |  |  |
| 二、商务要求： |  |  |  |
| ★交付使用期及地点 |  | 交付使用期：自签订合同后，在20个日历天内安装调试完毕，验收合格并能正常运行。 交付地点：采购人指定地点 |  |
| ★质保期 |  | 自验收合格日起整机（包括配件）一年全保，终身维护。 |  |
| ★售后服务要求 |  | 1、免费送货上门。 2、安装调试和培训：到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于3个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 4、报价供应商提供质量保证和售后服务承诺，主要内容需包括但不限于以下方面：（1）质量保证期限1年；（2）国内至少三个保修点可提供部件更换，原厂专业维修，在广西设有售后服务机构；（3）若产品出现故障，售后人员在收到采购人售后要求后24小时之内到达现场服务；（4）零配件供应及费用收取情况等；（5）人员培训计划；（6）售后服务机构和技术人员情况；（7）其他优惠条件。 |  |
| 其他 |  | 标记有“★”参数必须满足或优于，否则报价无效； |  |

- 第三章  报价供应商须知

- 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：医疗设备 项目编号：BSZC2020-X1-220372-GXDX |
| 2 | 报价供应商资格 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商； 2.报价供应商必须具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证）； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动； 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5.本项目（不接受）联合体报价。 |
| 3 | 采购内容、交货期及采购付款方式 | 1、采购内容：呼吸机4台、荧光定量PCR仪1台，技术参数详见货物需求一览表。 2、交货期：自签订合同后，在20个日历天内安装调试完毕，验收合格并能正常运行。 3、地点：采购人指定地点。 4、采购付款方式：货物安装调试完成且验收合格后，乙方在5个工作日内开具合同全款发票给甲方，甲方收到发票后，3个月内支付至合同总价的95%给乙方，剩余总货款的5%作为质量保证金，质保期内无质量问题的，质保期满后（自调试验收合格之日起计算）30个工作日内一次性付清余款（不计利息）。 |
| 3 | 报价 | 报价： 就此次采购内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 报价有效期 | 提交响应文件截止之日起30天。 |
| 5 | 响应文件份数 | 壹套正本，贰套副本。 |
| 6 | 询价保证金 | 询价保证金（人民币）：人民币叁万元整（¥30000.00元） 询价保证金提交方式：可以使用银行保函、银行转账、电汇、支票等方式。 采用银行保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期，否则做否决投标处理； 使用银行转账、电汇、支票等方式提交保证金时，报价供应商应于截标前将询价保证金从报价供应商的基本户交至以下账户。 开户名称：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司百色市东笋支行 帐 号：2110 6003 0920 1050 511 注：供应商在缴纳询价保证金时，必须在询价保证金转账凭证上注明本项目的项目名称（简称即可）或项目编号。 |
| 7 | 响应文件递交地点 | 报价供应商应于2020年11月30日10点30分前将响应文件密封送交到广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司一楼开标室（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）。 |
| 8 | 询价时间及地点 | 开标时间：2020年11月30日10点30分截标后 开标地点：广西鼎信建设工程咨询有限公司百色分公司一楼开标室（百色市右江区凤凰巷57号乐居苑），报价供应商可由法定代表人或委托代理人持有效证件出席。 |
| 9 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 10 | 补充条款 | 1、本文件中描述报价供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用报价供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，报价供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、询价专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述报价供应商的“签字”是指报价供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本询价采购文件适用于本项目的询价、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.采购单位系指组织本次询价的采购人及采购代理机构。

2.“报价供应商”系指向询价方提交响应文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按询价采购文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指询价采购文件规定报价供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指报价供应商按询价采购文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“★”系指实质性要求条款，询价时必须满足，否则做无效报价处理。

- （三）采购方式

询价。

- （四）询价委托

报价供应商代表须携带有效身份证件。如报价供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本可用复印件，格式见第六章）。

- （五）询价费用

报价供应商均应自行承担所有与询价有关的全部费用（询价采购文件有相关的规定除外）。

（六）联合体报价（不接受）

联合体报价要求：

1、两个以上供应商可以组成一个询价联合体，以一个报价供应商的身份询价。

2、以联合体形式参加询价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。本项目有特殊要求规定报价供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合询价采购文件规定的特定条件。

3、联合体各方之间应当签订共同询价协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同询价协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4、询价联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

5、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

★1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

★2.提供相同品牌产品且通过资格审核的不同报价供应商参加询价的，按一家报价供应商计算，评审后报价最低的同品牌报价供应商获得成交人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组确定一个报价供应商获得成交人推荐资格，其他同品牌报价供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目中，多家报价供应商提供的询价采购文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

★3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加询价。

★4.报价供应商应仔细阅读询价采购文件的所有内容，按照询价采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★5.报价供应商在询价活动中提供任何虚假材料、互相串通询价，其询价无效，并报监管部门查处。

- （九）质疑和投诉

1.报价供应商认为询价采购文件、询价过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。报价供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述询价采购文件、询价过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、询价采购文件

（一）询价采购文件的构成。本询价采购文件由以下部份组成：

1.询价公告；

2.采购需求；

3.报价供应商须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.响应文件格式。

（二）报价供应商的风险

报价供应商没有按照询价采购文件要求提供全部资料，或者报价供应商没有对询价采购文件在各方面作出实质性响应是报价供应商的风险，并可能导致其询价被拒绝。

（三）询价采购文件的澄清与修改

1.报价供应商应认真阅读本询价采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，报价供应商必须在响应文件递交截止3日前以书面形式要求采购代理机构澄清。采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在询价采购文件要求提交响应文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

2.采购代理机构必须以书面形式答复报价供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买询价采购文件的报价供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.询价采购文件澄清、答复、修改、补充的内容为询价采购文件的组成部分。当询价采购文件与询价采购文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.询价采购文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充询价采购文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开标时间，但至少应当在询价采购文件要求提交响应文件的截止时间前将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、响应文件的编制

（一）响应文件的组成

响应文件由资格文件、商务文件、报价文件三部分组成，并统一装订成一册。

1.资格文件：

★（1）报价声明书 (格式见第六章)。

★（2）报价供应商有效的营业执照副本内页复印件及报价供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（响应文件递交截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

★（3）由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证）；

★（4）提供本单位财务状况报告复印件（具体提供上一年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供）；[格式自拟]

★（5）报价截止之日前半年内报价供应商连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由报价供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）（新成立公司按实际情况提供）。

★（6）2020年8-10月份依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（新成立的单位请按实际提供）[格式自拟]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟]。

★（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（8）询价保证金缴纳凭证。

★（9）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章)。

2、商务文件：

★（1）提供厂家（或授权代理商）出具的投标标的品牌型号授权书原件【如果是代理公司授权给报价供应商的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书，代理公司才能给报价供应商的授权（授权链不能中断）】。

★（2）商务响应表。

★（3）技术响应表。

★（4）售后服务承诺书

（5）优惠条件：报价供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠。

（6）报价供应商认为必要提供的资信证明材料：

- 报价供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

- 中小企业声明函（报价供应商如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 残疾人福利性单位声明函（报价供应商如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

- 报价供应商需要说明的其他文件和说明。

2.报价文件：

★（1）报价函（格式见第六章）；

★（2）报价明细表（格式见第六章）；

（3）报价供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

★（4）报价一览表

★注：法定代表人授权委托书、报价声明书、报价函、报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

（二）响应文件的语言及计量

★1响应文件以及询价方与报价方就有关询价事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的响应文件视同未提供，若进口产品授权书使用英文的，应附中文翻译文本，并加盖单位公章，保证翻译内容的真实有效性。

★2询价计量单位，询价采购文件已有明确规定的，使用询价采购文件规定的计量单位；询价采购文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）报价

1.报价应按询价采购文件中相关附表格式填写。

★2.报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

★3.对本次采购内容作完整唯一报价。

（四）响应文件的有效期

★1.自提交响应文件截止日起30天响应文件应保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与报价供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.报价供应商可拒绝接受延期要求而不会导致询价保证金被没收。同意延长有效期的报价供应商需要相应延长询价保证金的有效期，但不能修改响应文件。

4.成交人的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）询价保证金

★1.报价供应商须按规定提交询价保证金。否则，其询价将作无效报价处理。

2.保证金交纳形式：可以使用银行保函、银行转账、电汇、支票等方式。

3.未成交人的询价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

4.成交人应在成交通知书发出后25日内与采购人签订合同，成交人的询价保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还（应提供一份合同副本给采购代理机构）。

5.保证金不计息。

6.报价供应商有下列情形之一的，询价保证金将不予退还：

（1）报价供应商在询价有效期内撤回响应文件的；

（2）报价供应商在询价过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）成交人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经询价采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招询价程序的。

（六）响应文件的签署和份数

1.报价供应商应按本询价采购文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是报价供应商的责任。

2.报价供应商应将响应文件装订成册成正本壹份、副本贰份，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的响应文件将被拒绝。

3.响应文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。

4.响应文件须由报价供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，报价供应商应写全称。

5.响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价供应商负责。

（七）响应文件的包装、递交、修改和撤回

1. 报价供应商应将响应文件（正本壹份、副本贰份）一并装入响应文件袋加以密封，并在封口处密封签章（公章或密封章均可）。

响应文件的包装封面上应注明报价供应商名称、报价供应商地址、询价项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖报价供应商公章。

2. 逾期送达或响应文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效响应文件处理，由此造成的风险由报价供应商承担。

3.报价供应商在响应文件递交截止时间之前，可以对已提交的响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应文件递交截止时间后，报价供应商不得撤回、修改响应文件。修改后重新递交的响应文件应当按本询价采购文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）询价无效的情形

实质上没有响应询价采购文件要求的询价将被视为无效报价。报价供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其询价成为实质上响应的询价，但经询价小组认定属于报价供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正响应文件必须以书面形式进行，并应在成交结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合询价采购文件要求的，应认定其询价无效。报价供应商修改、补正响应文件后，不影响询价小组对其响应文件所作的评价和评分结果。

1.在资格性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的。

（2）资格证明文件不全的，或者不符合询价采购文件标明的资格要求的，或者未在规定时间内购买询价采购文件的。

（3）响应文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、报价声明书或者填写项目不齐全的，或未按询价采购文件规定要求签署、盖章。

（4）询价代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（5）项目不齐全或者内容虚假的。

（6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合询价采购文件要求的（经询价小组认定并允许其当场更正的笔误除外）。

（7）询价有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足询价采购文件要求的。

（8）未实质性响应询价采购文件或不符合法律、法规要求或响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（9）未按照询价采购文件的规定提交询价保证金的。

（10）明显不符合询价采购文件要求的规格型号、质量标准、服务要求，或者与询价采购文件带“★”的技术指标、主要功能项目、服务要求发生实质性偏离的。

（11）与其他参加本次报价供应商的响应文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照询价采购文件标明的币种报价的。

（2）报价超过询价采购文件中规定的预算金额或者最高限价的。

（3）报价具有选择性，或者开标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

3、报价供应商有下列情形之一的视为报价供应商相互串通询价，响应文件将被视为无效：

（1）不同报价供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同报价供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同报价供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

（3）不同的报价供应商的响应文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同报价供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同报价供应商的响应文件相互混装；

（6）不同报价供应商的询价保证金从同一单位或者个人账户转出；

4、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.被拒绝的响应文件为无效。

- 四、询价

（一）询价准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行询价，报价供应商的法定代表人或其授权代表参加开标会并签到。报价供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。响应文件递交截止时间结束后，参加询价的供应商不足三家，应予废标。

（二）询价程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.由报价供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由各报价供应商签字确认；

3.询价过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各报价供应商代表和相关工作人员签字确认后随询价采购文件一并存档。

4.报价供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对报价供应商代表提出的询问或者回避申请及时处理。

报价供应商未参加询价会议的，视同认可询价结果。

5. 采购代理单位可根据项目特点组建询价小组，询价小组成员将由随机抽取的专家、采购单位代表构成，其中专家成员不小于成员总数的三分之二。在整个询价过程中，询价小组将负责对全部响应文件进行审查、询价及评标工作。

- 五、评标

（一）组建询价小组

询价小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应为3人，其中评审专家2人，采购人代表1人。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为询价采购文件和响应文件。

（三）评标程序

1.资格审查和符合性审查

（1）资格审查：按报价供应商须知第三条“响应文件的编制”中资格文件项目进行检查，不能满足要求的，不能进入向一阶段详评。报价供应商提供不全或无效作废标处理；

（2）符合性审查：依据询价采购文件的规定，从报价响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。对报价供应商须知第三条“响应文件的编制”中商务文件项目进行检查，不完全响应的作废标处理，对于询价采购文件中带“★”的项目及参数，必须百分之百满足询价采购文件要求，否则响应无效。

（3）属于无效响应情形之一者，不得进入详评。

2.技术参数偏离评定标准

（1）技术响应表与招标文件参数比较有漏项的，漏项以负偏离评定，并在投标文件注明。

（2）实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标专家认为不影响设备质量、 使用与档次，验收时以负偏离验收。如果对质量、使用与档次有影响的，请在投标文件 注明。

（3）实际是负偏离的参数，在投标文件偏离说明标为无偏离或正偏离，以虚假应标评定。

（4）实际是无偏离参数，响应表偏离说明标为正偏离，以虚假应标评定。

（5）备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级。招标文件中注明“备用功能”字样的。投标文 件必须明确注明“备用功能”字样。验收时投标人必须携带相关部件进行验收，以证明 设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件投标人带回，如果拒绝携带相关部件验收， 以虚假应标处理。

（6）对于以采购参数不同的参数概念应标，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，以负偏离评定。

（7）替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，必须提供技术白皮书或检测报告或厂家出具的证明书，说明与采购参数原理不同但目的与效 果相同，如果不提供，评定为负偏离。

（8）对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，投标文件必须提供白皮书等有 效证明材料，否则评定为负偏离。

（9）复合参数，一个参数条款中有多个技术指标，必须百分之百响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离评定。

（10）对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低或上界值 更高，才能评定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均评定负偏离。

（11）对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据 一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标 参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。

（12）对于“≥”参数，应标时标明实际数据，偏离说明要么是“=”要么是“＞”， 如果出现“≥”而偏离说明标明为“无偏离”，以负偏离评定，（“≤”类参数，应标 要求等同）

（13）投标文件的偏离说明与评标专家评定结果不一致的，为虚假应标。

（14）有虚假应标情形之一的，投标无效。

3.询价

(1)报价供应商的法定代表人（或负责人）或其授权的受托人必须持证件：①法定代表人持本人身份证原件及复印件或授权委托人持授权委托书原件及本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；②询价保证金缴纳凭证；③营业执照复印件。依时到达现场等候参加询价,并自觉接受核验上述证件，报价供应商未派人参加的，视为认可询价结果。

（2）在详细评审之前，询价小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了询价文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与询价文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的报价人的权利和报价人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应询价文件要求的响应文件的产生不公正的影响。

（3）如果响应文件实质上不响应询价文件某项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许报价人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的报价。

（4）报价人最终报价超过本项目采购预算价的为无效报价，评委不再对该报价单位进行评审。

（5）询价小组应当从质量和服务均能满足询价采购文件实质性要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

（6）根据全体询价小组成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求报价供应商作出必要的澄清、说明或者补正。报价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。报价供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（五）错误修正

响应文件报价出现前后不一致的，除询价采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，报价供应商不确认的，其询价无效。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。询价小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；询价小组及有关工作人员不得私下与报价供应商接触。在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对询价采购文件作出实质响应的供应商不足三家时，采购代理机构将按规定以书面形式向政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门审核后作相应处理。

2.评标办法。本项目评标办法是最低评标价法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，报价供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其询价被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人。成交候选人并列的，由采购人自行确定其中一家为成交人。采购人也可以事先授权询价小组直接确定成交人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

（二）成交人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网发布中标公告。

（三）报价供应商认为询价采购文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（四）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到报价供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（五）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还响应文件。

七 、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应询价采购文件要求，具备履行合同能力，排名第一的报价供应商。

（二）签订合同

（1）报价供应商接到成交通知书后，应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理，采购代理机构将没收成交人询价的全部询价保证金并上缴同级财政国库。

（3）成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与成交人之后排名第一的成交候选人签订采购合同，以此类推。

八、其他事项

中标服务费

- 中标服务收费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定向成交人收取。领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次性付清代理服务费。

- 代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-50000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 50000-100000 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 100000-500000 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 500000-1000000 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 1000000以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及标准

一、评标原则

（一）询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表共三人组成，其中专家人数2人，采购代表1人。

（二）评标依据：以询价采购文件、响应文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

二、成交候选供应商推荐原则

本采购预算价人民币：人民币壹佰玖拾陆万元整（￥1960000.00元）。以采购预算价为基数，且资格审查合格的报价为有效报价，报价超出该预算价的均为无效报价，该响应文件作无效响应文件处理。

（一）询价小组以询价采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足询价采购文件实质性要求和条件的前提下，按报价供应商的报价由低到高排列成交候选人顺序（报价相同时，依次按服务质量高优先、技术指标高优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列；报价相同且前述指标均相同时，由询价小组各成员对报价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），照次序确定成交候选人顺序，询价小组应按照顺序推荐3名成交候选人。采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样 原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

(二)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），报价供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对询价价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=有效报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=有效报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

询价小组认为报价供应商的报价明显低于其他通过资格审查报价供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效报价处理。提供以下证明材料：

①提供项目成本组成明细（成本价中必须包括各类税收、人员成本等），其中：人力成本不得低于报价供应商所在省（自治区、直辖市）政府部门或者人力资源社会保障部门公布的关于2020年5月至10月份报价供应商所在地最低工资标准相关文件要求编制，项目成本组成明细需经第三方会计事务所或其它具备审计资质的机构出具的成本分析文件复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）；

②2020年企业所得税1-6月份申报表复印件（新设立公司按实际情况提供，原件备查）。

- 第五章  合同主要条款格式

XXXX合同

项目名称：

项目编号：

甲    方：

乙    方：

签订日期：      年    月    日

签订地点：

医疗设备合同

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：                             采 购 计 划 号 ：

供 应 商（乙方）：

项目名称：

项目名编号 ：

签 订 地 点 ：                             签 订 时 间：    年    月    日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.采购内容：

2.合同合计金额：（大写）人民币        （小写）￥           。

3.合同合计金额包括货物价款、包装、装卸、运输、保险、税金以及安装、调试、检测、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障等所发生的各项含税费用。

4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第二条　质量保证

1.货物的型号、规格、参数等必须与谈判、招投标文件、询价文件、谈判时提供的货物样品和承诺相一致。属于节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.货物必须符合国家有关质量标准、认证标准及安全规定。如出现质量问题或其他不符合合同有关质量约定的，甲方有权选择以下办法处理：

（1）更换：因此发生的全部费用由乙方承担。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。若造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

第三条　权力保证

1.乙方保证所提供货物不侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供货物的有关技术资料。

3.未经甲方书面同意，乙方不得将所购货物有关的合同、图纸、样品等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封、租赁以及其他第三人主张权利等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式，在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防洒、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.每一包装单元内应附详细的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具等。

3.货物的运输方式：由乙方负责。

4.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：损耗由乙方承担。

5. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

第五条　交付和验收

1.到货时间：按响应文件要求承诺；

交货地点：田东县内采购人指定地点；

2.乙方提供不符合谈判、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品等交付给甲方，如有缺失，应在货物交付后五日内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货后 7 个工作日进行数量、规格、型号及外表的完整性验收，逾期不验收的，乙方可视同外观验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对外观验收有异议的，在验收后 5 个工作日以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5日内及时予以解决。隐蔽性瑕疵的检验期限和异议期限适用法律相关规定。

7.因特别需要，双方特别约定按如下程序验收：

7.1甲方可以视项目情况在货物生产过程中派人进行监造。

7.2乙方必须对所供货物进行自检。

7.3按甲方通知供货，交货时由甲乙双方、邀请相关部门及技术专家在交货地，按照竞争性谈判文件的技术要求和谈判响应文件要求的承诺等基本项目进行检验，填写验收书，并在现场办理货物签收手续，交货验收所产生的一切费用由乙方支付。如有产品质量问题，将按违约处理。产品质量严重的甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。各批次所有产品的质量责任由乙方负责。

7.4货物接收全数检验。

7.5如无产品质量问题，即得出产品验收检验合格结论（属于隐蔽性瑕疵除外），乙方在填写《产品验收单》报甲方。

8.货物在交付甲方前的风险责任均由乙方负责。

9.货物送达甲方指定的地点，并经安装调试验收合格视为交付。

第六条　安装和培训

1.经外观检验合格后七个工作日内，由乙方负责安装和调试。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关操作人员的培训，确保受训人员掌握相关的操作与维护技术。培训时间、地点：甲乙双方协商确定 。

3.乙方按照安装规范安装货物。安装过程中，安全责任自负，若造成人身或财产损害的，由乙方独自承担法律责任。

第七条  质量保证期和售后服务

1.质保期： 自调试结束后作出最终验收报告之日起    年    。

2. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3. 质保期内乙方承担免费保修义务，但因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的货物只收维修成本费。

4.乙方应按照竞争性谈判文件、谈判响应文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。乙方应在接到甲方报修电话后，4小时内作出响应，48小时内到达现场进行维修。对于应急维修服务，应在8小时到场维修。全年24小时技术支持。

第八条　付款方式

1.当合同约定的采购数量与甲方实际需求使用量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以本合同约定的成交单价进行计算。

2.资金性质：政府性基金拨款。

3.付款方式：货物安装调试完成且验收合格后，乙方在5个工作日内开具合同全款发票给甲方，甲方收到发票后，3个月内支付至合同总价的95%给乙方，剩余总货款的5%作为质量保证金，质保期内无质量问题的，质保期满后（自调试验收合格之日起计算）30个工作日内一次性付清余款（不计利息）。

第九条　税费

本合同执行中产生的一切税费均由乙方负担。

第十条 调试和验收

1. 经调试，符合技术要求的，乙方作出验收报告，由甲方予以确认。

2.  对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。

3.经调试验收后，货物隐蔽性瑕疵的检验期限和异议期限适用本合同第五条第6款规定执行。

第十一条 违约责任

1. 货物的规格、型号、参数、材料等不符合约定的，由乙方按违约货款的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权选择退货、换货或按贬值扣减相应的货款。若违约造成的损失超过违约金的，超过违约金的部分仍由乙方予以赔偿。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 10  天对方有权解除合同，违约方赔偿因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方违约应付的违约金或赔偿金先从质量保证金中扣除，不足另补。

7.乙方违约甲方主张解除合同的或乙方无正当理由解除合同的，应自合同解除之日起10个工作日内向甲方退回已收取的全部款项并一次性支付本合同价款10%的违约金。乙方逾期退回所收款项及违约金的，每逾期一天，应按所退款项及违约金总额的万分之五向甲方支付违约金。

8.其它违约行为按违约货款额的5%支付违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，双方可以共同邀请有资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因合同履行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照有关法律规定执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 本合同未尽事宜，遵照有关法律规定执行。

第十六条  本合同构成及其效力顺位

1. 本合同文本的各条款；

2. 政府采购谈判文件；

3. 乙方提交的响应文件；

4.谈判承诺书；

5. 成交通知书。

第十七条 本合同一式四份，田东县财政局（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲、乙双方各执一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报田东县财政局（政府采购监管部门）备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2017年 月 日 |  |

- 响应文件格式

一、响应文件外层包装封面格式

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

报价供应商名称：

报价供应商地址：

开 标 时 启 封

年    月    日

正本/或副本

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

报价供应商名称（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年    月   日

目  录

1、 资格文件

★（1）报价声明书 (格式见第六章)。

★（2）报价供应商有效的营业执照副本内页复印件及报价供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（响应文件递交截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

★（3）由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证）；

★（4）提供本单位财务状况报告复印件（具体提供上一年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供）；[格式自拟]

★（5）报价截止之日前半年内报价供应商连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由报价供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）（新成立公司按实际情况提供）。

★（6）2020年8-10月份依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（新成立的单位请按实际提供）[格式自拟]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟]。

★（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

★（8）询价保证金缴纳凭证。

★（9）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件(格式见第六章)。

2、商务文件

★（1）提供厂家（或授权代理商）出具的投标标的品牌型号授权书原件【如果是代理公司授权给报价供应商的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书，代理公司才能给报价供应商的授权（授权链不能中断）】。

★（2）商务响应表。

★（3）技术响应表。

★（4）售后服务承诺书

（5）优惠条件：报价供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠。

（6）报价供应商认为必要提供的资信证明材料：

报价供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

中小企业声明函（报价供应商如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

残疾人福利性单位声明函（报价供应商如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

报价供应商需要说明的其他文件和说明。

2、 报价文件

★（1）报价函（格式见第六章）；

★（2）报价明细表（格式见第六章）；

（3）报价供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

★（4）报价一览表；

★注：法定代表人授权委托书、报价声明书、报价函、报价一览表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

资格文件

（1）报价声明书

报 价 声 明 书

致：                              （采购单位名称）：

（报价供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （报价供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的询价，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其询价产品和服务，我方就本次询价有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该产品的的重大决策和事项有：　　　　　　　　　。

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

- 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

报价供应商（公章）：

年    月    日

（2）报价供应商有效的营业执照副本内页复印件及报价供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录（响应文件递交截止时间前查询结果截图加盖单位公章）。

信用声明函（格式）

致：                      （采购单位名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的询价，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其询价服务成果和服务，我方就本次询价有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.报价供应商应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询报价供应商相关主体的信用记录。查询时间为本项目报名时间开始至响应文件递交截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的报价供应商，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或委托代理人签字：

报价供应商（盖章）：

年    月    日

附：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询报价供应商相关主体的信用记录查询结果打印件并加盖单位公章。

（3）由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件复印件（生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证）；

（4）提供本单位财务状况报告复印件（具体提供上一年度的财务报表或经审计的审计报告，新成立的单位请按实际提供）；[格式自拟]

（5）报价截止之日前半年内报价供应商连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明复印件；无缴纳税收记录的，应提供由报价供应商所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟）（新成立公司按实际情况提供）。

（6）2020年8-10月份依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（新成立的单位请按实际提供）[格式自拟]；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件[格式自拟]。

（7）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

（8）询价保证金缴纳凭证

（9）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：                （采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （报价供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

报价供应商公章：

年    月    日

商务文件

（1）提供厂家（或授权代理商）出具的投标标的品牌型号授权书原件【如果是代理公司授权给报价供应商的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书，代理公司才能给报价供应商的授权（授权链不能中断）】。

（2）商务响应表

| 项号 | 询价采购文件的商务条款 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

注：报价供应商须对商务要求逐条说明且做出了实质性的响应，并申明与商务要求的响应和偏离。

授权代表签名：

报价供应商盖章：                          日 期：

（3）技术响应表

| 询价采购文件要求 |  |  | 响应文件响应 |  |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 要求 | 序号 | 采购内容 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：报价供应商须逐条说明所提供货物具体技术参数已对询价采购文件的项目要求及技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，报价供应商必须提供所供设备的具体参数值。

授权代表签名：

报价供应商盖章：                          日 期：

（4）售后服务承诺书（格式自拟）。

（5）优惠条件：报价供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、耗材等方面的优惠。

（6）报价供应商认为必要提供的资信证明材料：

- 报价供应商认为可以证明其能力或业绩的其他材料。

- 中小企业声明函（报价供应商如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：报价供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供工信部门出具的有效证明文件（证明文件在有效期内或注明为2019年度的为有效；未注明有效期或2019年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由询价小组认定，原件备核），供询价小组评审。

- 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

- 残疾人福利性单位声明函（报价供应商如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：报价供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

- 报价供应商需要说明的其他文件和说明。

报价文件

（1）报价函格式：

报 价 函

致：                  （采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的询价采购文件（项目编号：               ），签字代表    （全名）     经正式授权并代表报价供应商                    （报价供应商名称）提交响应文件正本壹份、副本贰份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 报价供应商已详细审查全部“询价采购文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于询价采购文件、询价过程、询价结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 报价供应商在询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价采购文件的各项规定和要求，对询价采购文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本询价有效期自开标之日起 30 日。

4. 如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本报价供应商将按“询价采购文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 报价供应商同意本响应文件中“报价明细表”和成交后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及报价供应商商业秘密，并承诺可向采购单位提供相关电子文档。

6. 报价供应商同意按照贵方要求提供与询价有关的一切数据或资料。

7. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                    电话：

传真：                       报价供应商代表姓名：              职务：

报价供应商名称（公章）：

报价供应商企业工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                      法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                  授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                            银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

年     月     日

（2）报价明细表格式：

报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 采购内容 | 产地 | 型号 | 单位及数量 | 单价 | 总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价：大写： 人民币 |  |  |  |  |  | ￥ |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价费用及利润等项目内容可自拟。

2、以上属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位生产的产品、属于非强制性优先采购节能产品、属于优先采购环境标志产品、属于广西工业产品需要分别列明产品总值、占本次报价的比例（百分比），并自列具体明细附表以供询价小组审核。

授权代表签名：

报价供应商盖章：

日  期：

（3）报价供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）报价一览表

报价一览表

项目名称：                         项目编号：

报价供应商名称：

| 总报价 | 大写：人民币 小写： ￥ |
| --- | --- |
| 交货期 |  |

注: （1）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其询价作无效标处理。

（2）询价费用货物、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、保修等一切与本项目有关的费用。

（3）以上报价应与“报价明细表”中的“总价”相一致。

法定代表人或授权代表（签字）：

报价供应商名称（盖章）：

日期：    年   月   日

附件1

投标人（供应商）承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于    年   月   日参加________________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日