广西俊豫喜工程管理咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：北流市人民医院应对突发公共卫生事件能力

提升工程项目电梯设备采购

项目编号：YLZC2020-J1-810308-GXJY

采 购 单 位：北流市人民医院

采购代理机构：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司

2020年12月

目   录

第一章 谈判公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 项目需求	18

第四章 响应文件格式	30

第五章 合同主要条款	45

# 第一章 谈判公告

项目概况 北流市人民医院应对突发公共卫生事件能力提升工程项目电梯设备采购依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件（逾期下载无效），并于2020年12月10日10时00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-810308-GXJY

项目名称：北流市人民医院应对突发公共卫生事件能力提升工程项目电梯设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币壹佰伍拾万叁仟伍佰玖拾贰元壹角壹分（¥1503592.11）

采购需求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房乘客电梯 | 1 | 台 | 详见需求表 |
| 2 | 有机房医用电梯 （含无障碍功能） | 1 | 台 | 详见需求表 |
| 3 | 有机房医用电梯 | 1 | 台 | 详见需求表 |
| 4 | 有机房乘客电梯（污物梯） | 1 | 台 | 详见需求表 |

合同履行期限：详见项目需求。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯类）C 级（含 C 级）或以上资质；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动；

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的供应商自2020年12月7日至2020年12月9日止均可在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）自行免费下载采购文件（逾期下载无效）。

注：1.已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

2.如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

首次响应文件提交截止时间：2020 年12月10日10时00分00秒（北京时间）

首次响应文件提交起止时间：2020 年12月10日09时30分至10时00分00秒

首次响应文件提交地点：北流市公共资源交易中心（北流市政务中心三楼）

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点，在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

- 五、开启

时间：首次响应文件提交截止时间后

地点：北流市公共资源交易中心（北流市政务中心三楼）

- 六、公告期限

- 自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜：

1. 磋商保证金(人民币)：无。

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：北流市人民医院

地 址：北流市北流镇清湖路0005号

联系人：张主任，联系电话:0775-6206313

- 2、采购代理机构信息

- 名 称：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司

地址：北流市永丰路157-63号

项目联系人：卢光华          电话：0775-6335936

3、监督部门：北流市财政局         电话：0775-6235685

广西俊豫喜工程管理咨询有限公司

2020年12月4日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：北流市人民医院应对突发公共卫生事件能力提升工程项目电梯设备采购 项目编号：YLZC2020-J1-810308-GXJY |
|  | 3 | 供应商的基本条件 供应商资格：按《第一章谈判公告》第二条规定。 |
|  | 4.2 | 成交服务费：本项目代理服务费以成交价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.5%，100-500 万元--1.1%，成交供应商在领取成交通知书的同时向采购理机构一次性全部付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件（下列文件加盖公章，必须提供，否则竞标无效） （1）谈判书及竞标声明书；（必须提供） （2）谈判报价表；（必须提供） 注：1.竞标声明书必须由法定代表人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作竞标无效处理。 |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件[下列文件要求必须提供的，须加盖公章按要求提供，否则竞标无效。其余项结合第三章“项目需求”要求提供，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件] （1）供货清单；（必须提供） （2）技术响应、偏离情况说明表；（必须提供） （3）商务响应表；（必须提供） （4）售后服务方案；（必须提供） （5）供应商有效的“营业执照”副本复印件;（必须提供） （6）有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯类）C级（含 C级）或以上资质复印件；（必须提供） （7）供应商法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） （8）供应商法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供） （9）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由供应商所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》或供应商在税务部门（或税务部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；（格式自拟，复印件）（必须提供） （10）响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费或依法免缴社保费（包括无缴费记录）证明（成立时间不足三个月的公司的按实际应产生月份提供证明）【证明材料可以是：由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》或供应商在社保部门（或社保部门指定的银行）已缴纳税费的凭证复印件】；（格式自拟，复印件）（必须提供） （11）供应商2019年的财务报表（至少包括：资产负债表、利润表、现金流量表）复印件（2020年新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或供应商基本开户银行出具的资信证明复印件；（必须提供） （12）供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明原件；（必须提供）；（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时可将查询结果截图加盖单位公章与上述书面声明一并提交） （13）供应商认为需要提供的有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及被授权人签字,并加盖单位公章，否则作竞标无效处理。2.以上材料属于复印件的，必须加盖单位公章，否则作竞标无效处理。复印件模糊不清，关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。 |
|  | 6.7 | 响应文件电子版：不需要提供 |
|  | 6.8 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 1.未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2.成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 6.9 | 谈判保证金：无 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞标的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本叁份。 |
|  | 10.1 | 响应文件递交截止时间：详见《第一章 谈判公告》 |
|  | 10.2 | 响应文件递交地址：详见《第一章 谈判公告》 |
|  |  | 谈判时间：详见《第一章 谈判公告》（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：详见《第一章 谈判公告》 |
|  | 13.2 | 采购人或采购代理机构在对供应商资格审查时进行信用查询 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金:不需提交 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17.1 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 20 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司 联系电话：0775-6335936 通讯地址：北流市永丰路157-63号 |
|  |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：北流市人民医院。

2.2“采购代理机构”是指：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.联合体竞标：本项目不接受联合体竞标。

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件电子版：详见须知前附表

6.8响应文件有效期：详见须知前附表

6.9谈判保证金：详见须知前附表

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

8.3 本项目为交钥匙工程，实行项目总包干价（直至正常安全使用）。本项目竞标报价包括货物、随配附件、备品备件（详细清单由供应商提供）、易损件、专用工具、运杂费、运抵指定交货地点施工（含设计）、安装、调试、验收（含报装、报验）的所有一切费用、保险费、售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

四、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的份数和封装

9.1供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成一册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章或由供应商法定代表人或授权代表人签字以示密封。

9.2响应文件的信封上应写明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）供应商名称。

9.3未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

11.迟交的响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。供应商的法定代表人或其授权的受托人必须持证件（法定代表人持本人有效的身份证明书原件和有效的身份证原件，或委托代理人持授权委托书原件及本人有效的身份证原件）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。未出示有效的证件或证件无效的，按无效响应处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业产品的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最终报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最终报价。

13.4.6谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价/评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列）,并编写评审报告。

13.5出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

13.6在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

1. 出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

2.供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3.供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

5.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

6.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

七、履约保证金（本项目如无履约保证金则不适用）

15.1成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定的金额直接缴入保证金收取单位账户。否则,不予签订合同。

15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由供应商向收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

15.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

八、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

九、政府采购合同公告

17.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十一、其它内容

19.1招标代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

19.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司

开户银行：广西北流柳银村镇银行股份有限公司

银行账号：85200500000000010450

20. 询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第三章 项目需求

说明：

1.本节是招标文件的组成部分，内容包括设备的主要规格、要求、资料及有关文件。本项目的设备技术参数及配置要求表述了谈判人对于本次采购的设备和服务的最基本要求，其货物功能要求、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，是本次招标的最低要求，谈判人所投设备的功能要求、技术参数性能（配置）不得低于招标文件要求。否则将可能导致其谈判为无效标。

2.投标人必须按谈判文件要求的内容和顺序逐项作出实质性应答(标▲未实质响应或偏离将导致废标，标▲字号性能指标必须明确响应，给出具体数值），负偏离或未响应达到3条及以上的视为未实质性响应招标要求，其谈判响应无效。如果谈判人没有明确应答，将承担不经任何澄清就被判定为未能满足谈判文件要求而认定为无效标的风险。中标后卖方在合同谈判中的任何偏差都不得超越此偏离表中已被最终用户确认的条款。

3.供应商必须自行为其竞标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目竞标过程中被侵权问题提出异议。

4. 根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则视为无效响应。

5.竞争性谈判文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻释文本。供应商竞标响应与证明材料不一致的，以证明材料为准。

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房乘客电梯DT1 | 1 | 台 | - 技术规格参数 - ▲1、载重量：1350kg - ▲2、速 度：1.75 m/s - 层站门：5层5站5门 - 4、井道尺寸(宽×深)：2550mm*2200mm - 5、顶层高度：4800mm - 6、底坑深度：1600mm - 7、提升高度：12m - 8、轿厢内尺寸：宽2000mm×深1500mm×高2600 mm 9、开门尺寸（宽×高）：1100mm×2100mm； 10、开门方式：中分门； 11、机房位置：井道顶部； 12、控制方式：单控； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 ▲二、技术性能指标： - 1、控制系统：32 位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不是外购和贴牌生产的产品。 - 2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 - 3、曳引系统：永磁同步主机，采用40 极的永磁同步电机，曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不是外购和贴牌生产的产品。 - 4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块。 - 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 - 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8 位微机处理系统。 - 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 - 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（供货时，提供相关资料证明）。 - 9、保护措施：系统采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 - 10、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 - 11、电梯井道布线采用缆线化设计，提高电梯安装效率、缩短了安装周期、降低了安装成本。 12、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级，并可承受最高155℃工作温度。 13、曳引钢丝绳：采用2∶1的绕绳方式。 备注：供应商竞标时须提供产品样本或其它符合以上技术要求的制造商盖章的相关证明文件或承诺书，到货后采购单位有权聘请专家进行核查，不符合者按相关法律规定处理,招标人有权取消其中标资格并赔偿招标人相关损失。 ▲三、主要部件及技术要求 - 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为竞标产品同品牌、同制造商设计和制造，且竞标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线并提供加盖制造商的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明（原件备查）。 2、签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、装饰材质要求 1、轿厢 - （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢 (2)轿顶：明亮吊顶 (3)轿厢地面：PVC地板 （4）轿内显示：轿厢位置及方向显示器 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢厅门。 (2)门套：所有层均为发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向。 (2)厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向。 - ▲备注：以上发纹不锈钢必须为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm，提供相关证明文件。 五、功能（供应商竞标时必须根据制造商产品样本（说明手册等）功能列表予以逐项承诺，如样本（说明手册等）中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖供应商公章的功能说明文件。） 1、全集选控制运行功能 2、层高自测定功能 3、轿顶检修操作功能 4、轿内慢速运行功能 5、超速电气保护功能 6、超速机械保护功能 7、电动机空转保护功能 8、电动机过载保护功能 9、故障自动检测功能 10、故障自动存储功能 11、待机定期自检功能 12、抱闸动作双安全检测 13、故障低速自救运行功能 14、位置异常自动校正功能 15、机房调试操作功能 16、抗电磁干扰功能 17、对讲机通讯功能 18、底坑对讲机通讯功能 ▲19、远程监控功能 20、停车在非门区报警功能 21、警铃报警功能 22、门过载保护功能 23、满载直驶运行功能 24、超载保护功能 25、超载报警功能 26、开门异常自动选层功能 27、开关门时间异常保护功能 28、开门时间自动控制功能 29、开门时间自动调整功能 30、运行次数显示功能 31、智能光幕保护功能 32、停电应急照明功能 33、消防迫降功能 34、泊梯功能 35、无呼自返基站功能 36、起动补偿功能 37、门停止运行功能 38、轿内通风自动控制功能 39、轿内照明自动控制功能 40、反向内指令自动消除功能 |
| 2 | 有机房医用电梯（含无障碍功能）DT2 | 1 | 台 | 一、技术规格参数： - ▲1、载重量：1600kg - ▲2、速 度：1.75 m/s - 3、层站门：5层5站5门 - 4、井道尺寸(宽×深)：2300mm*2750mm - 5、顶层高度：4700mm - 6、底坑深度：1600mm - 7、提升高度：12m - 8、轿厢内尺寸：宽1500mm×深2300mm×高2600 mm 9、开门尺寸（宽×高）：1000mm×2100mm； 10、开门方式：中分门； 11、机房位置：井道顶部； 12、控制方式：并联； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 ▲二、技术性能指标： 1、控制系统：32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 3、曳引系统：永磁同步主机，采用40极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险。曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，整梯生产厂家自行生产。 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8位微机处理系统。 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（供货时，提供相关资料证明）。 9、保护措施：系统采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 10、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 11、电梯井道布线采用缆线化。 12、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级。 备注：供应商竞标时须提供产品样本或其它符合以上技术要求的制造商盖章的相关证明文件或承诺书，到货后采购单位有权聘请专家进行核查，不符合者按相关法律规定处理,招标人有权取消其中标资格并赔偿招标人相关损失。 ▲三、主要部件及技术要求 - 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为竞标产品同品牌、同制造商设计和制造，且竞标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线并提供加盖制造商公章的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明（原件备查）。 2、签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、装饰材质要求 1、轿厢 - （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢 (2)轿顶：明亮吊顶 (3)轿厢地面：PVC地板 （4）轿内显示：轿厢位置及方向显示器 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢厅门。 (2)门套：所有层均为发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向。 (2)厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向。 - ▲备注：以上发纹不锈钢必须为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm，提供相关证明文件。 五、功能（供应商竞标时必须根据制造商产品样本（说明手册等）功能列表予以逐项承诺，如样本（说明手册等）中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖供应商公章的功能说明文件。） - 1、全集选控制运行功能 - 2、层高自测定功能 - 3、轿顶检修操作功能 - 4、轿内慢速运行功能 - 5、机房调试操作功能 - 6、超速电气保护功能 - 7、超速机械保护功能 - 8、电动机空转保护功能 - 9、电动机过载(热)保护功能 - 10、故障自动检测功能 - 11、故障自动存储功能 - 12、待机定期自检功能 - 13、抱闸动作的双安全检测 - 14、同步电机磁极码静态测试 - 15、位置异常自动校正功能 - 16、故障低速自救运行功能 - 17、抗电磁干扰功能 - 18、对讲机通讯功能 - 19、底坑对讲机通讯功能 - ▲20、远程监控功能 - 21、停车在非门区报警功能 - 22、警铃报警功能 - 23、门过载保护功能 - 24、满载直驶运行功能 - 25、超载保护功能 - 26、超载报警功能 - 27、开门异常自动选层功能 - 28、开关门时间超常保护功能 - 29、开门时间自动控制功能 - 30、开门时间自动调整功能 - 31、运行次数显示功能 - 32、光幕保护+触板保护功能 - 33、厅外检修显示功能 - 34、停电应急照明功能 - 35、消防迫降功能 - 36、泊梯功能 - 37、无呼自返基站功能 - 38、起动补偿功能 - 39、门停止运行功能 - 40、无效内指令自动消除功能 - 41、反向内指令自动消除功能 - 42、轿内照明自动控制功能 - 43、轿内通风自动控制功能 - 44、召唤按钮粘死检出处理功能 - 45、目的层按钮闪亮功能 - 46、轿内误指令取消功能 - 47、五方通话功能 - 48、轿内语音报站功能 - 49、残疾人操纵箱 - 50、盲文按钮功能 |
| 3 | 有机房医用电梯DT3 | 1 | 台 | 一、技术规格参数： - ▲1、载重量：1600kg - ▲2、速 度：1.75 m/s - 3、层站门：5层5站5门 - 4、井道尺寸(宽×深)：2300mm*2750mm - 5、顶层高度：4700mm - 6、底坑深度：1600mm - 7、提升高度：12m - 8、轿厢内尺寸：宽1500mm×深2300mm×高2600 mm 9、开门尺寸（宽×高）：1000mm×2100mm； 10、开门方式：中分门； 11、机房位置：井道顶部； 12、控制方式：并联； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 ▲二、技术性能指标： 1、控制系统：32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 3、曳引系统：永磁同步主机，采用40极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险。曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，整梯生产厂家自行生产。 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8位微机处理系统。 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（供货时，提供相关资料证明）。 9、保护措施：系统采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 10、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 11、电梯井道布线采用缆线化。 12、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级。 13、门保护装置：智能光幕保护，与整梯为同一品牌，不接受外购和贴牌生产的产品（供货时，提供制造商出具的证明文件）。 备注：供应商竞标时须提供产品样本或其它符合以上技术要求的制造商盖章的相关证明文件或承诺书，到货后采购单位有权聘请专家进行核查，不符合者按相关法律规定处理,招标人有权取消其中标资格并赔偿招标人相关损失。 ▲三、主要部件及技术要求 - 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为竞标产品同品牌、同制造商设计和制造，且竞标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线并提供加盖制造商公章的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明（原件备查）。 2、签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、装饰材质要求 1、轿厢 - （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢 (2)轿顶：明亮吊顶 (3)轿厢地面：PVC地板 （4）轿内显示：轿厢位置及方向显示器 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢厅门。 (2)门套：所有层均为发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向。 (2)厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向。 - ▲备注：以上发纹不锈钢必须为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm，提供相关证明文件。 五、功能（供应商竞标时必须根据制造商产品样本（说明手册等）功能列表予以逐项承诺，如样本（说明手册等）中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖供应商公章的功能说明文件。） - 1、全集选控制运行功能 - 2、层高自测定功能 - 3、轿顶检修操作功能 - 4、轿内慢速运行功能 - 5、机房调试操作功能 - 6、超速电气保护功能 - 7、超速机械保护功能 - 8、电动机空转保护功能 - 9、电动机过载(热)保护功能 - 10、故障自动检测功能 - 11、故障自动存储功能 - 12、待机定期自检功能 - 13、抱闸动作的双安全检测 - 14、同步电机磁极码静态测试 - 15、位置异常自动校正功能 - 16、故障低速自救运行功能 - 17、抗电磁干扰功能 - 18、对讲机通讯功能 - 19、底坑对讲机通讯功能 - ▲20、远程监控功能 - 21、停车在非门区报警功能 - 22、警铃报警功能 - 23、门过载保护功能 - 24、满载直驶运行功能 - 25、超载保护功能 - 26、超载报警功能 - 27、开门异常自动选层功能 - 28、开关门时间超常保护功能 - 29、开门时间自动控制功能 - 30、开门时间自动调整功能 - 31、运行次数显示功能 - 32、光幕保护+触板保护功能 - 33、厅外检修显示功能 - 34、停电应急照明功能 - 35、消防迫降功能 - 36、泊梯功能 - 37、无呼自返基站功能 - 38、起动补偿功能 - 39、门停止运行功能 - 40、无效内指令自动消除功能 - 41、反向内指令自动消除功能 - 42、轿内照明自动控制功能 - 43、轿内通风自动控制功能 - 44、召唤按钮粘死检出处理功能 - 45、目的层按钮闪亮功能 - 46、轿内误指令取消功能 - 47、五方通话功能 |
| 4 | 有机房乘客电梯（污物梯）DT4 | 1 | 台 | 一、技术规格参数： - ▲1、载重量：1800kg - ▲2、速 度：1.75 m/s - 3、层站门：5层5站5门 - 4、井道尺寸(宽×深)：2700mm*2400mm - 5、顶层高度：4800mm - 6、底坑深度：1600mm - 7、提升高度：12m - 8、轿厢内尺寸：宽2200mm×深1700mm×高2600 mm 9、开门尺寸宽×高：1200mm×2100mm； 10、开门方式：中分门； 11、机房位置：井道顶部； 12、控制方式：单控； 13、供电方式：三相五线制；动力电源：AC380V±10%，50Hz±1Hz；照明电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz。 ▲二、技术性能指标： 1、控制系统：32位微机处理器，采用模块化全电脑控制，主控制系统集运行逻辑系统、逆变驱动系统与网络通讯系统一体化，信号处理均由32 位主控制系统担当。控制主电路板必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 2、变频系统：采用双32 位新型、高性能的DSP，双微机控制分别负责位置控制及逆变控制，配置IPM 变频功率模块，增加位置控制的零速锁定控制。 3、曳引系统：永磁同步主机，采用40极的永磁同步电机，主机具备防脱磁钢设计，磁钢的固定采用专用粘贴剂+磁钢压板定位，杜绝磁钢脱落的危险。曳引机必须为本品牌制造商自有生产线自行生产，不接受外购和贴牌生产的产品。 4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，整梯生产厂家自行生产。 5、通讯方式：采用高频脉冲变压器串行通讯技术。工业级物理隔离信号，高速可靠传递厅外、轿厢召唤信号。 6、网络智能化传输系统：采用网络智能传输系统，主控制系统为通讯设置专用的8位微机处理系统。 7、系统保护：可设定电子热继电器的热时间常数，可输入缺相保护功能。 8、电梯主体结构采用全方位抗震保护设计（供货时，提供相关资料证明）。 9、保护措施：系统采用FRT 技术，增加多项检测内容，可对电梯控制系统的电子板进行监测。控制系统可内置RTC 功能，可全方位记录电梯的不同状态，系统预留了大量空间及通讯接口，同时采用patch 扩展形式，可灵活、方便地应对不同功能的扩展。 10、电压适应范围：电压波动范围为±10%，即在342V～418V 范围内仍能正常使用；另外，电梯系统使用电源瞬时电压冲击还可达到额定电压的±15%，即在323V～437V。 11、电梯井道布线采用缆线化。 12、主机F级绝缘等级，包括电线、绝缘薄膜、阻燃型高强度层压玻璃布板等材料选用真正F级材料，电机绕组整体采用真空浸（漆）烘工艺，使整个线圈绕组包括线圈接驳线头都达到F级的绝缘等级。 备注：供应商竞标时须提供产品样本或其它符合以上技术要求的制造商盖章的相关证明文件或承诺书，到货后采购单位有权聘请专家进行核查，不符合者按相关法律规定处理,招标人有权取消其中标资格并赔偿招标人相关损失。 ▲三、主要部件及技术要求 - 1、部件要求：驱动主机(曳引机)、控制柜、层门门锁、轿门门锁、限速器、安全钳、上行超速保护装置、轿厢意外移动保护装置必须为竞标产品同品牌、同制造商设计和制造，且竞标品牌的制造商必须拥有上述部件的生产线并提供加盖制造商公章的相关证明文件及注明以上主要部件的品牌、生产厂家、产地的产品配置清单，需提供电梯整梯型式试验证书及报告复印件作为有效证明（原件备查）。 2、签订合同时与制造商书面核实，不符合者按国家相关法律法规处理；到货后采购单位有权对以上主要部件聘请专家进行核查，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，并将追究供应商的法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 四、装饰材质要求 1、轿厢 - （1）轿厢、轿厢门、轿厢壁：发纹不锈钢 (2)轿顶：明亮吊顶 (3)轿厢地面：PVC地板 （4）轿内显示：轿厢位置及方向显示器 2、梯厅层门装潢： (1)层门：层层发纹不锈钢厅门。 (2)门套：所有层均为发纹不锈钢标准小门套。 3、轿厢、厅门召唤箱： (1)轿厢召唤箱：发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，轿厢显示层站和运行方向。 (2)厅门召唤箱：带指示层的薄型挂壁式召唤箱发纹不锈钢面板，不锈钢圆形按钮，显示层站和运行方向。 ▲备注：以上发纹不锈钢必须为实体不锈钢（不接受不锈钢混合包铁产品），厚度≥1.2mm，提供相关证明文件。 五、功能（供应商竞标时必须根据制造商产品样本（说明手册等）功能列表予以逐项承诺，如样本（说明手册等）中无功能列表或列表中无相应功能的，必须提供加盖供应商公章的功能说明文件。） - 1、全集选控制运行功能 - 2、层高自测定功能 - 3、轿顶检修操作功能 - 4、轿内慢速运行功能 - 5、机房调试操作功能 - 6、超速电气保护功能 - 7、超速机械保护功能 - 8、电动机空转保护功能 - 9、电动机过载(热)保护功能 - 10、故障自动检测功能 - 11、故障自动存储功能 - 12、待机定期自检功能 - 13、抱闸动作的双安全检测 - 14、同步电机磁极码静态测试 - 15、位置异常自动校正功能 - 16、故障低速自救运行功能 - 17、抗电磁干扰功能 - 18、对讲机通讯功能 - 19、底坑对讲机通讯功能 - ▲20、远程监控功能 - 21、停车在非门区报警功能 - 22、警铃报警功能 - 23、门过载保护功能 - 24、满载直驶运行功能 - 25、超载保护功能 - 26、超载报警功能 - 27、开门异常自动选层功能 - 28、开关门时间超常保护功能 - 29、开门时间自动控制功能 - 30、开门时间自动调整功能 - 31、运行次数显示功能 - 32、光幕保护+触板保护功能 - 33、厅外检修显示功能 - 34、停电应急照明功能 - 35、消防迫降功能 - 36、泊梯功能 - 37、无呼自返基站功能 - 38、起动补偿功能 - 39、门停止运行功能 - 40、无效内指令自动消除功能 - 41、反向内指令自动消除功能 - 42、轿内照明自动控制功能 - 43、轿内通风自动控制功能 - 44、召唤按钮粘死检出处理功能 - 45、目的层按钮闪亮功能 - 46、轿内误指令取消功能 - 47、五方通话功能 |
| - 竞标基本要求： - 1. 竞标产品必须是全新、未使用过的符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的电梯设备（包括零部件）。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品，并按《电梯制造与安全规范》（GB7588-2003）、XG1-2015、TSGT7007-2016、GB10058、GB10059、GB10060、GB50310、电力、消防、安监部门的有关规定等国家有关标准制造、安装，必须满足本项目需求的技术指标的电梯设备。 - 2. 供应商在响应文件中请提供竞标产品主要部件的名称、品牌、产地和生产厂家等详细清单。 - 3. 响应文件应正确反映竞标产品的技术参数和功能；竞标产品如包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单。 - 4. 竞标产品满足现场安装、开机调试的全部要求。 - 5.成交供应商在交货时必须提供该批产品的原厂质量保证书、产品合格证书、检测报告及采购人认为需要提供的部件来源证明材料等。成交供应商在接到采购人通知后须按采购人要求提供井道预埋等有关技术资料及图纸并指派专业技术人员到安装现场对井道预埋件的预埋工作进行指导。 - 6. 供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的使用及产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 - 7.未尽事宜按国家现行有关规范标准执行，具体相关安装参数以安装现场实地测量尺寸为准。 - 二、设备安装施工要求： - 1. 供应商负责全套设备的安装。 - 2. 供应商必须承诺听从采购单位指挥，无偿配合其他相关施工单位的安装、调试工作，并对预埋件安装进行施工指导。安装调试必须严格执行国家有关的电梯安装规范、标准及条例，成交供应商自行负责施工人身、设备安全责任。 - 3. 安装调试过程中，成交供应商应派专业技术人员对安装进行同步指导，并负责全套设备的调试 运行、达到验收要求。成交供应商须提供完整的机组安装、调试、操作、使用、控制和维护手册等详细技术资料及图纸给采购人。 - 4.供应商在响应文件中，须明确项目安装实施时的具体项目经理、技术人员及施工队伍（以能提交质量技术监督部门颁发的有效电梯上岗操作证及近半年任意一个月在社保机构购买社会保险凭证复印件）。人员经双方确认后，成交供应商在项目执行期间不得随意改动人员名单；如确有特殊情况需要变动的，须经采购人同意方可调整。 - 5. 成交供应商在施工、安装、调试等全过程中接受采购人的监督。 - 三、质保期、服务标准及服务期限、服务效率： - 1.售后服务：（1）按承诺实行“三包”；（2）质保期内定期回访以及对设备免费定期上门保养(检查、清洁、除尘、加油、调整等)；（3）应提供本地化技术后援支持（提供相关证明材料），在玉林有售后服务点，维修人员 24 小时服务，接到用户故障通知后，维修人员 30 分钟内赶到现场处理，一般故障不超过 2 小时，重大故障不超过 24 小时修复；（4）质保期后提供终身有偿维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；（5）其它售后服务按厂家承诺执行。 - ▲2.质保期：通过市技术监督局验收合格、取得运行合格证之日起至少12 个月。 - 3.交货期：自接到采购人交货要求通知之日起120天内竣工交付使用。 - 4.免费培训：在安装调试过程应安排采购人操作人员参与，并进行现场培训，并确保有 2～3 人具备熟练操作设备、了解设备结构及工作原理，并能排除一般故障的能力； - 5.设备到货及验收时需提供的资料：①设备的维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③设备到货清单；④设备调试报告；⑤设备保修证明。 - 6.交货地点：北流市内采购人指定地点。 - 7.付款方式：合同签订后7个工作日内采购人支付合同总价的30%；提货前30天内，采购人支付合同总价的50%作为提货款；剩余的20%款项，设备安装调试验收合格后7个工作日内支付。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。 - 8.响应文件中请提供售后服务承诺书。 - 9.响应文件中必须提供电梯质量保证措施及施工方案、故障处理方案等。 - 四、其他 - 1.本项目不接受整套进口产品参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。 - ▲2.若供应商非生产厂家时，在响应文件中提供生产厂家出具的针对本项目（项目名称和项目编号）的授权委托书、供货证明函、售后服务承诺复印件（同时加盖供应商单位公章）。 - ▲3.若供应商非生产厂家时，签订合同时提供生产厂家出具的针对本项目（项目名称和项目编号）的授权委托书、供货证明函、售后服务承诺原件，否则视为无合法来源拒收。 4.竞标报价：本项目实行交钥匙工程，竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括安装费用（含施工用的脚手架搭拆、设备吊运、检测费等）；（6）安装的开工报装和竣工报检手续费用；（7）但不包括土建整改费、配合费。 |  |  |  |  |

# 第四章 响应文件格式

正/副本

竞 标 文 件 (封面)

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

价 格 文 件 (封面)

正/副本

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

商 务 技 术 文 件 (封面)

正/副本

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

谈  判  书

广西俊豫喜工程管理咨询有限公司：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判邀请，我方       （姓名和职务）经正式授权并代表供应商       （供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份。

1. 报价表；

2. 供货清单；

3. 技术响应、偏离情况说明表；

4. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：      年   月    日

开户银行：                           帐号/行号：

竞标声明书

致：广西俊豫喜工程管理咨询有限公司：

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（竞标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目（项目编号：        ）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

5. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

报  价  表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能配置 | 质保期 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数，否则竞标无效

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

报价时间：     年     月    日

供  货  清  单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：1.提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应内容 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或被授权人签字:

年   月   日

商务响应表格式：

| 项目 （按商务要求填写） | 谈判文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |

说明：竞标人应对商务要求逐条响应并列出自己的承诺或说明，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

售后服务方案

由供应商按本项目竞争性谈判文件第三章“项目需求”自行编写。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（签公章）：

日期：      年   月   日

法定代表人身份证明及法定代表人授权书

法定代表人身份证明书（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：（盖单位公章）

日期：   年    月    日

法 定 代 表 人 授 权 书

致：_广西俊豫喜工程管理咨询有限公司 ：

我________（姓名）系_______  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加                                         (项目名称)          项目(项目编号            )的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人签字：                           法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年    月    日

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明

致 广西俊豫喜工程管理咨询有限公司：

我单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

特此声明！

供应商名称(公章)：______________

法定代表人或授权代理人（签字）：______________

日期：______年____月____

说明：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　日   期：

# 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件和响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件和响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按谈判文件和响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：不接受损耗 。

第五条　交付和验收

1、交付时间：自接到采购人交货要求通知之日起120天内竣工交付使用。

地点：              。

2、乙方提供不符合谈判文件和响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按乙方响应文件承诺 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                 。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；财政资金 。

3. 付款方式： 合同签订后7个工作日内采购人支付合同总价的30%；提货前30天内，采购人支付合同总价的50%作为提货款；剩余的20%款项，设备安装调试验收合格后7个工作日内支付。每次付款前成交供应商开具相应发票给采购人。

4.履约保证金：无

5.质量保证金：自交货验收合格后三个工作日内乙方按合同金额的5%向甲方交纳质量保证金。质量保证期过后十个工作日内，甲方将质量保证金扣减应扣金额后的余额无息返还。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为按乙方响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过七个工作日对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提供的响应（或应答）文件；

3、竞标承诺书；

4、成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方四份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： | 经办人： |