县级中医院康复科改扩建及康复治疗

设施设备购置

竞争性谈判文件

项目名称：县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置

项目编号：YLZC2020-J1-81156-001-DCZB

采 购 单 位：北流市中医院

采购代理机构：广西德承工程项目管理有限公司

2020年6月

目   录

第一章 谈判公告	1

竞争性谈判公告	3

第二章 供应商须知	2

供应商须知前附表	4

供应商须知	7

第三章 项目需求及技术需求一览表	16

第四章 评定成交的标准	26

评定成交的标准	26

第五章 响应文件格式	27

第六章 合同主要条款	46

## 第一章 谈判公告

广西德承工程项目管理有限公司

县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置

（项目编号：YLZC2020-J1-81156-001-DCZB）

竞争性谈判公告

- 广西德承工程项目管理有限公司受北流市中医院委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

- 采购项目名称：县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置

- 采购项目编号：YLZC2020-J1-81156-001-DCZB

- 采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：拟采购县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置一批。如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件。

- 采购预算金额（人民币）:￥1356000.00元

五、本项目需要落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）等。

六、谈判供应商资格要求：

（1）国内注册(指按国家有关规定要求注册的）,满足本次服务采购经营范围，具备法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

（2） 供应商所竞标产品为二类医疗设备的须具备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；供应商所竞标产品为三类医疗设备的须具备有效的医疗器械生产（或经营）许可证；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）参加政府采购活动前三年内，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信惩戒对象、重点关注名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的磋商单位，不得参与本次政府采购活动。

（5）本项目不接受联合体竞标。

七、竞争性谈判文件的获取：

1.发售时间：2020年6月9日至2020年6月11日止（工作日）（法定节假日除外）

2.地点：登录政采云免费下载文件

3.方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理并自行下载采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名。（逾期下载竞标无效）

4.为避免供应商不良诚信记录的发生，配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线: 400-881-7190。

5.已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

- 八、竞标保证金：本项目不收取保证金。

九、响应文件递交截止时间和地点：

谈判供应商应于2020年6月12日 北京时间09时30分止，将响应文件密封提交到北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼），逾期送达的将予以拒收。

十、谈判时间及地点：2020年6月12日 北京时间09时30分截标后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，地点：北流市公共资源交易中心（北流市城南客运站三楼）。参加谈判的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持有效证件[法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。

十一、联系事项：

1、采购单位：北流市中医院

地  址：北流市区

联系人及电话：曾日光 18934850011

2、采购代理机构：广西德承工程项目管理有限公司

地  址：北流市永顺六区191号

联系人及电话：黄婷婷    17776711501

3、监督部门：北流市政府采购监督管理办公室       联系电话：0775-6235685

十二、网上公告媒体查询：广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）

采购单位：北流市中医院

采购代理机构：广西德承工程项目管理有限公司

2020年6月8日

## 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：县级中医院康复科改扩建及康复治疗设施设备购置 项目编号：YLZC2020-J1-81156-001-DCZB |
|  | 3 | 供应商的基本条件 3.1 供应商资格：按第一章谈判公告第五条规定 。 3.2 其他：中小企业（或小型、微型企业） 。 |
|  | 4.2 | 成交服务费：本项目成交服务费按成交金额的1.5%计取，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 6.6.1 | 价格文件 - 谈判报价表；（必须提供） 以上文件均须加盖供应商单位公章；标注有“必须提供”的必须提供并加盖供应商公章，如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件。 |
|  | 6.6.2 | 商务技术文件 - 谈判书；（必须提供） - 竞标声明书；（必须提供） - 供货清单；（必须提供） - 技术响应、偏离情况说明表；（必须提供） - 供应商有效的“营业执照”复印件；（必须提供） - 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供） - 法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托代理时必须提供） - 供应商所竞标二类医疗设备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；供应商所竞标三类医疗设备有效的医疗器械生产（或经营）许可证复印件；(必须提交) - 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件；（必须提供） - 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；（必须提供） - 供应商2019年的年度财务状况复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料；对于2020年新成立的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）；（必须提供） - 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；（必须提供） - 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的完税凭证：税务机关出具的纳税证明或盖有税务机关公章的纳税申报表（复印件），无缴费记录的，应提供由供应商所在行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；（必须提供） - 售后服务承诺书；（格式自拟，必须提供） （15）产品授权委托书（响应文件正本附原件，副本可附复印件，必须提供）； - （16）供应商认为需要提供的有关资料。 以上文件均须加盖供应商单位公章；标注有“必须提供”的必须提供，如未提供则为竞标无效，谈判小组有权拒绝其响应文件。 |
|  | 6.7 | 响应文件有效期：自响应文件提交截止之日起至政府采购合同签订之日止。 1、未成交的响应文件有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件有效期自响应文件提交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
|  | 8.1 | 竞标报价：供应商必须就所竞的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 9.1 | 响应文件份数：正本一份、副本三份。 |
|  | 10.1 | 响应文件开始接收时间：2020年6月12日 北京时间09时30分 响应文件递交截止时间：2020年6月12日 北京时间09时30分 |
|  | 10.2 | 响应文件递交地址：北流市公共资源交易中心（北流城南客运站三楼）。 递交文件时法定代表人或委托代理人须出示有效证件[法定代表人凭法定代表人身份证明原件和身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证]。 |
|  |  | 谈判时间：响应文件递交截止时间后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：北流市公共资源交易中心（北流城南客运站三楼） |
|  | 13.2 | 在对供应商资格审查时进行信用查询，查询结果与响应文件不一致时，以资格审查时查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 查询起止时间：首次提交响应文件截止时间前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信惩戒对象、重点关注名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
|  | 14.2 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条及《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号）第十八条规定，成交结果公告内容包括成交供应商名称、地址和中标金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。 |
|  | 15.1 | 履约保证金：人民币贰万元整（￥20000.00） 成交人在签订合同前将履约保证金从银行基本帐户直接转入采购单位履约保证金专户。如成交人未按上述要求缴交本项目履约保证金的，招标人则取消其中标资格。 |
|  | 16.1 | 签订合同携带的资格证件：营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。 |
|  | 17.1 | 政府采购合同公告。 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
|  | 20 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式： 广西德承工程项目管理有限公司 地 址：北流市永顺六区191号 联系人及电话：黄婷婷 0775-6351368/17776711501 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指： 广西德承工程项目管理有限公司 。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 谈判费用、代理服务费、谈判文件的澄清和修改

4.1 谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2代理服务费：本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

4.3谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

4.3.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.联合体竞标

5.1联合体竞标要求:

（1）两个以上供应商可以组成一个竞标联合体，以一个供应商的身份竞标。联合体竞标的，须提供《联合体竞标协议》（格式见附件）。

（2）以联合体形式参加竞标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同竞标协议，明确约定联合体各方承担的工作和响应的责任，并将共同竞标协议连同响应文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订共同竞标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中竞标，也不得组成新的联合体参加同一项目竞标。否则，与之相关的响应文件作废。

（4）竞标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

（5）竞标联合体供应商的相同资质按最低的一方计算。

5.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

5.3本项目涉及到竞争性谈判文件未做特殊资质要求的货物，如有特殊要求可做分包。

二、响应文件的编制

6. 响应文件编制基本要求

6.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成。

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。（下列文件均须加盖竞标单位公章；标注有“必须提供”的必须提供如未提供，谈判小组有权拒绝其响应文件）

6.6.1价格文件：详见须知前附表

6.6.2 商务技术文件：详见须知前附表

6.7响应文件有效期：详见须知前附表

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

8.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

8.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、响应文件的份数、签署、封装和递交

9. 响应文件的份数、签署和封装

9.1供应商按本须知的规定，编制一份响应文件“正本”和前附表所述份数的“副本”。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

9.2响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，其格式中盖章或签字页由供应商法定代表人或其委托代理人逐一亲自签署并加盖单位公章。

9.3全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购代理机构指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由响应文件签字人签字证明或加盖印鉴，否则修改无效。

9.4 供应商应将响应文件按“价格文件”和“商务技术文件”顺序编制并装订成一册，响应文件的正、副本全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙暴露袋内文件且封口处有单位公章为合格。

9.5响应文件的信封上应写明（或按响应文件格式要求）：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）供应商名称、地址、邮编。

9.6须在响应文件（外包装）封面注明“至响应文件递交截止时间以前不得开封”。

9.7未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

10. 响应文件的递交

10.1响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到指定地点位置。

10.2递交响应文件的地点：见“供应商须知前附表”。

10.3若遇到递交响应文件过多造成部分供应商在截止时间前已抵达本须知前附表规定指定递交地点但未能签到的情况时，采购人或采购代理机构将按规定在响应文件递交截止时间截止时关闭大门，继续受理供应商进入递交响应文件，供应商递交响应文件的时间应以其进入谈判文件指定场所的时间为准。

11.迟交的响应文件

按《政府采购法》的规定，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

五、谈判小组成立

12.1竞争性谈判小组成立：谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

12.2竞争性谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

1）确认谈判文件；

2）从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；

3）审查供应商的响应文件并作出评价；

4）要求供应商解释或者澄清其响应文件；

5）编写评审报告；

6）告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

12.3竞争性谈判小组成员应当履行下列义务：

1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2）根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3）参与评审报告的起草；

4）配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5）配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

六、响应文件评审程序

13.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。公开招标的货物、服务采购项目，招标过程中提交响应文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组应当告知有关供应商。

13.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商未在规定时间内参加谈判的，视同放弃参加谈判权利，其响应文件作无效处理。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同放弃提交权利，其响应文件作无效处理。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

13.4最后报价

13.4.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

13.4.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃最后报价权利，其响应文件作无效处理。

13.4.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

13.4.5评定成交的标准（详见第四章）

13.5在采购过程中符合竞争要求的供应商或报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

13.6在采购过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.7特别说明：

13.7.1. 出现下列情形之一的，取其中质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的供应商参加评审；最后报价相同时，则由采购人自主选择确定一家供应商参加评审：

（1）提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

13.7.2. 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）

13.7.3. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

13.7.4. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

13.7.5.有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

13.7.6.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

13.7.7.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

七、确定成交供应商办法及结果公告

14.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

14.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

八、履约保证金

15.1履约保证金金额详见本须知前附表规定，人民币贰万元整（￥20000.00）成交人在签订合同前将履约保证金从银行基本帐户直接转入采购单位履约保证金专户。如成交人未按上述要求缴交本项目履约保证金的，招标人则取消其中标资格。

15.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由供应商向广西德承工程项目管理有限公司 提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），广西德承工程项目管理有限公司在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

15.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知广西德承工程项目管理有限公司有限公司，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、签订合同

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

16.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订政府采购合同。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十、政府采购合同公告

17.1根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十一、适用法律

18.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

十二、其它内容

19.1成交服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:成交服务收费按差额定率累进法计算。

19.2采购代理机构的银行账户：

开户名称：广西德承工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司北流支行

银行账号：4505 0166 4145 0000 0035

20. 询问、质疑和投诉

20.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

20.2供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

20.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

## 第三章 项目需求及技术需求一览表

1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号、技术替代，但这些替代的品牌型号、技术要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号、技术替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、本货物需求一览表中标注★号的内容为关键性技术规格和参数，必须满足或优于该指标，否则竞标无效。

5、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

6、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

7、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

8、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

9、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

10、项目采购需求具有国家或其他强制性标准、规范等要求的，投标文件中必须提供相关强制性认证资料，否则投标无效。

11、本项目采购国内产品，不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

| - 一、项目需求及技术需求一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 采购 - 内容 | - 项目要求及技术需求 |  | - 单位 - 数量 | - 单价 - （元） | - 单项合价（元） |
| - 1 | 平衡功能训练及评估系统 | 1、测试平台外形尺寸：（长）1100mm×（宽）770mm×（高）1090mm，允差±10%； 2、操作台外形尺寸：（长）790mm×（宽）700mm×（高）1900mm，允差±10%； 3、扶手杆调节高度0～250mm，允差±5%； 4、活动平台可绕球心上下摆动，摆动范围-10°～+10°；允差±2°； ★5、液压阻尼器可提供6个等级的阻力调节； 6、配置2个固定脚轮方便转移整机； 7、配置可穿戴式安全防护腰围。 8、平衡测试平台与主机之间采用蓝牙无线通信连接。 9、测试平台最大承重：136kg。 10、支持患者基本信息：病例登记、病例查询、病例处方等； ★11、平衡测试模式分为诊前测试、诊后测试； 12、支持临床平衡测试可以进行闭眼、睁眼、单脚、双脚、坐位及站立位等测试模式； 13、支持注册医生独立管理系统，方便患者数据分析管理； 14、具有游戏训练模式，提高患者康复积极性； ★15、情景互动模式训练：产品集成了运动赛车、打钻块、记忆大师、大鱼吃小鱼等九种训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练。 16、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者康复的情况。 17、评估报告分为训练评估、平衡测试报告两种类型； 18、系统支持数据库备份，方便软件升级更新； |  | 1套 | 148000 | 148000 |
| - 2 | 体外冲击波治疗仪 | 1、全新豪华外观设计，时尚大方。 2、推车式设计，方便移动。 3、双储物柜：可将治疗传导子和其他杂物分开储存。 4、采用的进口油控压缩机，静音工作，治疗环境安静舒适。 ★5、12.1寸高清触摸屏，方便操作。 ★6、单通道，标配1把治疗手枪，具有深层、变频、针灸、聚焦、发散等6个传导子。 ★7、压强范围1—5.5（102kPa），步进0.1（102kPa），最大能量密度大于3.81mJ/mm2。 ★8、冲击波频率范围1—25Hz，步进0.5Hz。 ★9、内置200个治疗处方，另外可以新增治疗处方。 10、冲击次数：100次～9900次调节，步进100次。 11、带有人体解剖部位图，可以根据病人患病部位选择治疗处方。 12、具有语音播报功能，开始、停止和结束时有语音提示。 13、具有手枪自动识别检测功能。 14、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（竞标时须在响应文件中提供文件证明） 15、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（竞标时须在响应文件中提供文件证明）。 |  | 1台 | 520000 | 520000 |
| - 3 | 肌电生物反馈刺激仪 | 1、使用电源：输入交流：100V～240V，47～63Hz 1.5A；输出直流：12V，2.08A；电池输出为直流7.4V，电池容量2200mAh。 2、 尺寸 2.1 主机外形：长285mm，宽255mm，高60mm，允差±10mm。 3、生物反馈性能 3.1 反馈指示 反馈指示应符合表1的要求。 表1 反馈指示的测试点列表 幅值μV 频率Hz 20 中心频率：200 500 5 无响应 无响应 无响应 反馈阈 无响应 由“用力”状态变为“刺激”状态 无响应 1000 无响应 无响应 3.2 系统噪声：≤1μV。 3.3 差模输入阻抗：＞5MΩ。 3.4 共模抑制比：＞100dB。 3.5 反馈阈值：分为低、中、高三个范围，分别为0～50uV、0～200uV、0～1000uV,允差±10%或±2μV，两者取较大值； 3.6 工频噪声的抑制 在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。 3.7 示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。 3.8 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV。 3.9 通频带 通频带应不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。 3.10工频陷波器 50Hz/100μV（峰-谷值）信号衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）； 刺激仪应有50Hz陷波滤波器，衰减后幅值应不大于5μV(峰-谷值)。 4、 电刺激输出性能 *4.1NMEs功能电刺激模式 有42个固定处方8种自定义处方，自定义处方参数为：频率为2Hz～100Hz，允差±10%或±2Hz，两者取较大值；脉宽50μs～450μs，允差±10%；上升时间：0～10s，允差±1s；下降时间：0～10s，允差±1s；持续时间：1～20s，允差允差±1s；间隔时间：1～20s，允差±1s；治疗时间：1～60min可调，步进为1min，误差为±5％；输出峰值电流强度：0～100mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.2 PAS助力电刺激： 频率：18 Hz（允差±10%或±2Hz，两者取较大值)； 脉宽：200μs；允差±10%； 输出强度峰值电流：0～100mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.3 镜像助力电刺激 频率为2Hz～100Hz，允差±10%或±2Hz，两者取较大值；脉宽50μs～450μs，允差±10%；上升时间：0～10s，允差±1s；下降时间：0～10s，允差±1s；持续时间：1～20s，允差允差±1s；间隔时间：1～20s，允差±1s；治疗时间：1～60min可调，步进为1min，误差为±5％；输出峰值电流强度：0～100mA，允差±10%或±2mA，两者取较大值； 4.4 多媒体反馈训练GAME：待定。 5、电极片应选购具有第一类医疗器械备案信息的合格产品。 6、公司通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证（竞标时须在响应文件中提供文件证明）。 7、产品通过ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证（竞标时须在响应文件中提供文件证明）。 产品优势： ★1.模式：CH1通道有4个基本模式：sEMG ETS NMES GAME CH2通道有5个基本模式：sEMG ETS MIRROR NMES GAME ★2.报警功能：电极片贴不好，主机会提示错误报警且无法工作。 ★3.镜像电刺激模式：根据采集与治疗部位相同的另一侧非麻痹端的肌电信号来诱发电刺激发送到麻痹端（治疗部位）以达到训练的效果，此模式对于即使是检测不到肌电信号的部位也适用（主要适用于手和脚）。 |  | 1台 | 188000 | 188000 |
| - 4 | 深层肌肉刺激仪 | 1. 额定电压：a.c.220V ★2. 振动频率：0～60Hz连续可调，允差±3Hz； ★3. 振动幅度：6mm，允差±1mm； 4. 温度：10℃～40℃； 5. 相对湿度：30%～85%； 6. 电源频率：50Hz±1Hz； 7. 主机尺寸（cm）：22.6×5×14.6 8. 净重：2.5Kg 9. 毛重：5Kg （包括置于包装箱内的附件） 10. 独特的外观设计，便于使用过程中的操作； 11. 赫兹参数60Hz，更加适用于骨肌疾病的治疗需求； 12. 深层肌肉刺激仪手柄大重量有利于固定治疗部位，免使用过程中治疗头漂浮现象； ★13.内置超静音马达，免噪音干扰。 - 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张； 用途及适用范围 :主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。 |  | 2台 | 47000 | 94000 |
| - 5 | 多关节主被动训练仪 （床边） | 1、输出功率：185VA。 2、输入电压：AC 220V。 3、保险管：T3.15A ★4、运动速度：5rpm-55rpm连续可调。 5、时间0min～60min 可调。 ★6、痉挛力量：大、中、小3档可调，痉挛后运动方向可设定， 电机输出功率分为高、中、低3档 7、微电脑程序设置转速、时间并根据患者肌张力控制转向，起到痉挛保护的作用； ★8、具备自动防肌肉痉挛控制装置； 9、8寸触摸屏显示，触摸键使设置调整的感觉更舒适； 10、配有腿拖，患者在训练时，便于患者小腿的固定。 上部分可水平旋转180°，立杆上下0-150mm 11、支架伸长量可调，调节范围0-150mm ★12、两种运动模式：主动模式、被动模式； - 训练报告：训练结束后屏幕显示训练时间，主动时间、被动时间、距离，痉挛次数、卡路里等。 - 治疗时振动连续输出，治疗头可伸缩，可有效降低患者的疼痛感和肌肉紧张； - 用途及适用范围 :主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。 |  | 1台 | 108000 | 108000 |
| - 6 | 温控 银质针 | ★1、本机型探头4组，每组4根温控银针，共16路。 2、输入电压：AC220V±20％，50HZ±1HZ。 探头工作电压：DC24V。 3、​最大功耗：＜220V/1A，每路探头功耗＜7W。 4、分类：Ⅱ类。 5、熔断器型号及规格：RT1-20，2A。 6、加热设置范围：70~120℃。设置精度误差1℃； 7、加热控制范围：70~120℃范围内与探头连接，通电加热3分钟显示漂移±4℃；（超温设置范围：0~15℃内任意可设，代表在设置温度数值上增加相应温度报警。超过该值报警）； 8、超温保护范围：在超温设置+探头设温+5℃，超过该温度切断加热，报警； 9、 LCD显示屏，屏视域尺寸W114mm×H64mm； ★10、所有通道同时实时显示并修正温度； ★11、计时工作范围：0~99分钟内可任意设置。 ★12、粗细银针通用。 ★13、原始参数来源（白皮书:医疗器械产品技术要求说明书） |  | 1套 | 298000 | 298000 |
| 采购项目预算金额：人民币壹佰叁拾伍万陆仟元整（￥1356000.00） |  |  |  |  |  |  |
| 注：以上货物产品必须提供厂家（或授权代理商）出具的授权书原件（投标产品为进口产品时，投标文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供）【如果是代理公司授权给投标人的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书复印件，代理公司才能给投标人的授权（授权链不能中断）】保证货物正品及售后服务，否则报监督管理部门处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、售后服务及其他要求 |  |  |  |  |  |  |
| 售后技术 服务要求 |  |  | 一、基本要求 1、成交供应商提供的设备必须是按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务满足参数各项要求。若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 2、“项目需求”中技术参数及性能配置要求标“★”号的为关键性技术规格和参数，必须满足或优于该指标，否则竞标无效。 1、参数中没有特别要求的，质量保证期：整机质保 1 年（质保期自货物安装验收合格之日起计）。 2、中标人免费送货上门、安装、调试，免费提供详细的设备使用说明书、操作培训及中文操作手册、维修手册、电气线路图。中标人交货安装调试完毕后，免费对采购人指定的专业人员进行一次操作技能和产品性能知识培训；自第一次验收完毕使用三个月后，中标人应免费对采购人指定的专业人员开展第二次培训工作，以达到采购人专业人员能够熟练使用产品，设备维护人员能进行日常维护并能处理简单故障。 3、中标人提供原厂商技术人员上门安装、调试、培训及售后服务。 4、中标人提供货品的终身有偿维修、保养及升级服务。 5、质保期及保持内容： （1）质保期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的质保期）。 （2）保持内容：保质为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由投标人负责，质保期内的质量责任由投标人承担；由于设备质量造成的安全事故由投标人承担；质保期内设备正常开机率达到95%以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。 6、保修期及内容： （1）保修期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。 （2）保修内容：范围涵盖，保修整机硬件及软件，包括外购的部件及配套设备，终身维修。保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；软件终身免费升级。 （3）如果投标人提供保修期＞12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期），投标时必须特别提出声明，评标时以正偏离评定，合同按投标人提供的保修期执行。 |  |  |  |
| - 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  | 1、生产制造厂家（或区域总代理）在广西地区要有专门的售后服务点，签订合同时提供证明材料加盖生产制造厂家（或区域总代理）单位公章。 2、售后服务响应要求：接到设备服务要求后30分钟内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。在签订合同时提供商务、资信、验收条款响应表中列出投标人或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，报监督管理部门处理）。 3、设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准1次，并出具校准质量检测报告。 |  |  |  |
| - 其他要求 |  |  | - 投标报价以人民币结算。 - 所有货物应是全新、未用过的产品。 - 投标人投标时投标文件中必须列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能(厂家提供的彩页或PDF文档等，如厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料与投标参数不一致时以厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料为准)。 - 货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 - 交付使用期：自签订合同之日起15个日历天内安装调试完毕并交付使用。 - 交货地点：广西北流市采购人指定地点。 |  |  |  |
| - 付款条件 |  |  | - 1、收到货物后支付合同金额30％，货物验收合格后支付30％，货物正常使用满3个月支付40％。 - 2、中标人必须开具发票给采购人，采购人支付货款，当采购人支付货款累计≥合同总金额的60%时，中标人必须开具全额发票，采购人才可以支付合同规定款项。 |  |  |  |
| - 备品备件及 - 耗材等要求 |  |  | - 设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供。 |  |  |  |
| - 二、验收条款 |  |  |  |  |  |  |
| - 质量标准 |  |  | - 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 |  |  |  |
| - 验收方法 - 及方案 |  |  | - 由采购单位验收 |  |  |  |
| - 验收条件及标准： - 一、设备验收合格后方可交付投入使用。 - 二、验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与投标人负责安装的技术人员严格按照北流市中医院验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。 - 三、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。 - 四、验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记投标录，文字记录必须医院与人双方验收人员签字）。 - 五、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案： - （一）开箱验收：在设备科技术员、投标人人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 - ①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 - ②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 - （二）资料接收：以下资料在验收时由投标人提交档案室查验合格后接收存档： - 1.设备的合法性证明材料： - （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）： - ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件1份及PDF文档1份。 - ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件1份及PDF文档1份。 - ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件1份及PDF文档1份。 - （2）提供设备生产合格证明 - ①出厂合格证明：原件及PDF文档各1份 - ②特种设备检验合格证：原件及PDF文档各1份（指特种设备整机） - ③特种设备所用材料合格证明：复印件及PDF文档各1份（指特种设备所用的配件） - （3）医疗器械市场监管合法证明材料 - ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不用提供）复印件1件及PDF文档1份。 - ②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件1份及PDF文档1份。 - 2.经销商的合法性证明材料： - ①营业执照复印件及PDF文档各1份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 - ②税务登记证复印件及PDF文档各1份，在有效期内（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供）； - ③医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件（如涉及2类、3类医疗器械时必须提供，1类医疗器械如有请提供，不涉及医疗器械不用提供）1份及PDF文档1份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符。 - ④生产厂给经销商的授权书复印件1份及PDF文档1份【投标产品为进口产品时，投标文件中必须提供（注：原件已经在响应文件正本）；国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供】。 - 3.设备随机资料： - ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版必须存放档案室，PDF文档交设备科存储于管理系统。 - ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 - ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及PDF文档各1份。 - ④设备装箱单、配置清单。 - ⑤每台设备1份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。 - ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致 - 六、技术性能验收： - （一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。 - （二）验收前由设备科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。 - （三）设备清单必须与招投标参数相符合，如有出入，以招投标参数为准。 - （四）验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理： - 1.技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不实质响应招投标要求论处。 - 2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，经评标仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不实质响应招投标要求论处。 - 3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 - 4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。 - 5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 - 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次招投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书必须有明确注明“备用功能”字样。验收时投标人必须携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件投标人带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 - 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“备用功能”字样，投标人必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果投标人不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 - 8.对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 - 9.替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 - 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供货验收时必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 - 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 - 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 - 13对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间a-b内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 - 14.指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 - 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，投标人也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，投标人也不能以此为由拒绝提供电池）。 - （五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在投标人指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。 - 七、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作为提供虚假文件并报监督管理部门处理。 - 八、设备符合下列情形的，不予接收。 - 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，投标人又不愿意更换的不予接收。 - 2.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，投标人必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 - 3.验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 - 4.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，投标人必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 - 九、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，投标人不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 - 十、培训条款验收：按商务要求第4条执行。设备安装结束后，投标人必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 - 十一、验收合格证签署：设备经投标人安装人员、设备科工程技术人员、档案室工作人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本招标文件附件3-5)。 - 十二、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于投标人原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由投标人承担相关合同责任。 - 十三、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于投标人，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由投标人负责。 - 十四、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将按现行相关法律法规处理。 |  |  |  |  |  |  |

## 评定成交的标准

## 评定成交的标准

谈判小组以竞争性谈判采购文件为依据，对响应文件进行评审，在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

如供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,谈判小组有权要求供应商在规定的时间内提供详细的成本核算的有关数据、清单及证明文件（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）。如果不提供或者提供的有关数据、清单及证明文件不完整或者所列的成本价格明显低于市场价的，谈判小组将其作为无效竞标处理。

说明：

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-6%）；（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《中小企业声明函》为评审依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝竞标报价×（1-2%）；（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评审依据）

（3）竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评审依据。

（4）竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以供应商按第四章“响应文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评审依据）。

（5）除上述情况外，评标价＝最后报价。

## 第五章 响应文件格式

响应文件 (外包装封面)

（   本）

竞争性谈判项目编号：

竞争性谈判项目名称：

供应商名称：                     （盖公章）

供应商地址：

供应商邮编：

年    月    日

响应文件

（价格文件）

（   本）

竞争性谈判项目编号：

竞争性谈判项目名称：

供应商名称：                     （盖公章）

供应商地址：

供应商邮编：

年    月    日

目 录

（应附有页码）

1、谈判报价表…………………………………………

- 谈判报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌及规格型号、生产厂家及国别 | 技术参数及 性能配置 | 质保期 | 单价（元） ② | 单项合价（元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（含其他优惠条件）：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期：     年     月    日

说明：

1、此表由多页构成的，必须逐页加盖供应商单位公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

响应文件

（商务技术文件）

（   本）

竞争性谈判项目编号：

竞争性谈判项目名称：

供应商名称：                     （盖公章）

供应商地址：

供应商邮编：

年    月    日

目 录

- 谈判书；

- 竞标声明书；

- 供货清单；

- 技术响应、偏离情况说明表；

- 供应商有效的“营业执照”复印件；

- 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；

- 法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件；

- 供应商所竞标二类医疗设备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；供应商所竞标三类医疗设备有效的医疗器械生产（或经营）许可证复印件；

- 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明；

- 供应商2019年的年度财务状况复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料；对于2020年新成立的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）；

- 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；

- 响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的完税凭证：税务机关出具的纳税证明或盖有税务机关公章的纳税申报表（复印件），无缴费记录的，应提供由供应商所在行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

- 售后服务承诺书（格式自拟）；

- 产品授权委托书（响应文件正本附原件，副本可附复印件）；

- 供应商认为需要提供的有关资料。

- 1.谈判书

致： 广西德承工程项目管理有限公司

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本   份。

1. 竞争性谈判文件供应商须知中“价格文件”要求提供的有关文件

2. 竞争性谈判文件供应商须知中“商务技术文件”要求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号/行号：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（盖公章）：

日期：      年   月    日

- 2.竞标声明

致： 广西德承工程项目管理有限公司

_______ _（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我___    __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在成交后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（盖公章）：

日期：      年   月    日

说明：此表由多页构成的，必须逐页加盖供应商单位公章并由法定代表人，否则竞标无效。

3.供货清单

供  货  清  单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1、提供所投设备详细的供货范围，包括主机、主要配件及生产厂家、软件系统、备品备件等。

2、各项货物详细技术性能应另页描述。

3、此表由多页构成的，必须逐页加盖供应商单位公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则竞标无效。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期：     年     月    日

4、技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：

- 应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

- 此表由多页构成的，必须逐页加盖供应商单位公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则竞标无效。

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（盖公章）：

日期：     年     月    日

5、有效的“营业执照”复印件

6、法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明书（格式）

供 应 商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商名称（盖公章）：

日 期：      年   月    日

7、法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证正反面复印件

法 定 代 表 人 授 权 书

致： 广西德承工程项目管理有限公司

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的提交响应文件、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书、法定代表人有效的身份证正反面复印件及被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

被授权人签字：                         法定代表人签字：

所在部门职务：                         职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日 期：      年   月    日

- 8、供应商所竞标二类医疗设备有效的医疗器械生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件；供应商所竞标三类医疗设备有效的医疗器械生产（或经营）许可证复印件；

- 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信用查询页面打印文件

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明

广西德承工程项目管理有限公司 ：

我公司参加贵公司组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人签字：

供应商公章：

日 期：      年   月    日

11、供应商2019年的年度财务状况复印件（可以是财务报表或第三方审计报告等证明材料；对于2020年新成立的企业，只需提交企业成立日之后次月起至响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）；

12、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；

13、响应文件递交截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的完税凭证：税务机关出具的纳税证明或盖有税务机关公章的纳税申报表（复印件），无缴费记录的，应提供由供应商所在行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件,新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

- 售后服务承诺书（格式自拟）；

- 产品授权委托书（响应文件正本附原件，副本可附复印件）；

- 16、供应商认为需要提供的有关资料。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：提供相关部门出示的证明的文件复印件资料

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：提供相关部门出示的证明的文件复印件资料

单位名称（盖章）：

日  期：

第六章 合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

（试行）文本

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如采购及响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购及响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购及响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合采购及响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购及响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政拨款。

3、付款方式：财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理；货物验收合格并交付正常使用后7个工作日内甲方向财政拨款部门提交申请拨款。

第九条　质量保证金

货物验收合格并交付正常使用后，合同总金额的0%作为质量保证金，待质量保证期过后甲方在五个工作日内一次性无息返还给乙方。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的

使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十四条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页