广西智立方工程咨询有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重）

项目编号：CZZC2020-J1-810142-GXZL

采 购 人：凭祥市住房和城乡建设局

采购代理机构：广西智立方工程咨询有限公司

二〇二〇年十二月

目  录

第一章  竞争性谈判公告	3

第二章  竞标人须知前附表	7

第三章  项目需求	24

第四章  谈判书格式	30

第五章  合同主要条款	41

第六章  评审标准	46

- 第一章  竞争性谈判公告

广西智立方工程咨询有限公司关于凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重）（CZZC2020-J1-810142-GXZL）竞争性谈判公告

项目概况：

凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重）的潜在供应商应在（政采云平台https://www.zcygov.cn实名制在线免费）获取采购文件，并于2020年12月31日北京时间下午15时30分前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-J1-810142-GXZL

采购计划文号：PXZC2020-J1-00481-001

项目名称：凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重）

采购方式：█竞争性谈判；  □竞争性磋商；  □询价

预算金额：￥446300.00元

最高限价（如有）：与预算金额一致

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

采购凭祥市老年人活动中心客运电梯2台，具体参数和要求，如需进一步了解详细内容，详见谈判文件。

合同履行期限：自签订合同之日起15日内交货完毕。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。具有国内法人资格，注册经营范围满足所竞标采购内容的供应商。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3. 本项目的特定资格要求：竞标人具有有效的电梯设备生产许可证（制造商提供）或电梯设备经营许可证或电梯设备经营备案凭证（经营商提供）。

4. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5. 本次采购不接受联合体投标

三、获取采购文件

1. 时间：2020年12月25日至2020年12月30日止，每天8：00至12：00，15：00至18：00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 获取方式：实行供应商实名制在线免费获取竞争性谈判文件。

注：（1）供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购-获取采购文件”模块自行下载竞争性谈判文件。

（2）已获取竞争性谈判文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

（3）如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年12月31日北京时间下午15时30分；

地点：崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼，具体详见5楼电子显示屏安排）。

五、开启时间：2020年12月31日北京时间下午15时30分；

地点：崇左市公共资源交易中心评标室（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼）。

六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2020〕9号）、政府采购应当采购本国货物的政策等。

2. 竞标保证金（人民币）：肆仟元整（须足额交纳）

竞标保证金的交纳方式：电汇、转帐、汇票、支票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险，禁止采用现钞方式。采用电汇、转帐方式的，在竞标截止时间前交至指定账户并且到账。

开户名称：崇左市公共资源交易中心

开户行：广西北部湾银行崇左分行

开户账号：8000 9177 3466 663

本项目不接受从个人账户（自然人竞标除外）转出的竞标保证金。采用汇票、支票、本票或者金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险等方式的，在竞标截止时间前，竞标人应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函、保险原件。否则视为无效竞标保证金。

- 发布公告的媒介：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）；崇左市公共资源交易中心网（www.czjyzx.gov.cn/gxczzbw/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：凭祥市住房和城乡建设局

地址：凭祥市金象大道10号

联系方式：孔工 0771-8525615

- 采购代理机构信息

名 称：广西智立方工程咨询有限公司

地　址：崇左市江州区石景林路逸安居花园4栋1单元903

项目负责人联系方式：覃工    0771-7915010

- 监督部门：凭祥市财政局政府采购监督管理股

联系方式：0771-5972672

采购代理及机构：广西智立方工程咨询有限公司

2020年12月25日

- 第二章  竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重） 项目编号：CZZC2020-J1-810142-GXZL |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格： 1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。具有国内法人资格，注册经营范围满足所竞标采购内容的供应商。 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3. 本项目的特定资格要求： 竞标人具有有效的电梯设备生产许可证（制造商提供）或电梯设备经营许可证或电梯设备经营备案凭证（经营商提供）。 4. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5、本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：供应商必须就项目全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件份数：正本壹份；副本肆份 |
| 5 |  | 竞标有效期：自竞标截止之日起60日内。 1、未成交的响应文件竞标有效期内均应保持有效。 2、成交供应商的响应文件自截标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 6 |  | 本项目采购预算（人民币）：￥44.63万元。供应商最终报价不能超过采购预算价，否则竞标无效。 |
| 7 |  | 竞标保证金（人民币）：肆仟元整。 竞标保证金必须从供应商基本账户转账或电汇转出并于竞标截止时间前到达广西智立方工程咨询有限公司指定帐户，否则视为无效谈判保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的谈判保证金。 开户名称：崇左市公共资源交易中心 开户行：广西北部湾银行崇左分行 开户账号：8000 9177 3466 663 （转账时应在“用途”栏里写上项目名称或编号）。 注：1.谈判保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。 1.1未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。 1.2成交供应商的谈判保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。 2.有下列情形之一的，谈判保证金的不退还。 2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； 2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的； 2.3除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； 2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 2.5法律法规规定的其他情形。 |
| 8 |  | 竞标文件递交截止时间：2020年12月31日北京时间上午10:00时， 地址：崇左市公共资源交易中心开标厅（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼，具体详见5楼电子显示屏安排）。 |
| 9 |  | 谈判时间：2020年12月31日北京时间上午10:00时截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：崇左市公共资源交易中心（崇左市城南新区石景林路东段政务服务中心综合楼五楼，具体详见5楼电子显示屏安排）评标室。 |
| 10 |  | 成交服务费：本项目招标代理服务费按本须知第17.1款规定的“服务类”标准采用差额定率累进计费方式计算，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 |
| 11 |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

竞标人须知

一、总则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：凭祥市住房和城乡建设局

2.2“采购代理机构”是指：广西智立方工程咨询有限公司

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其它组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，货物包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件：

3.1 竞标人资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购服务的供应商，竞标人具有有效的电梯设备生产许可证（制造商提供）或电梯设备经营许可证或电梯设备经营备案凭证；

3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

3.3 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，没有不良信用记录（供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，同时须将查询结果截图在竞标文件中提交）；

3.4 本项目不接受联合体竞标；

3.5 符合竞标人资格的竞标人应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

4. 谈判费用

谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西智立方工程咨询有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1 谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2 谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西智立方工程咨询有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3 谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺

5.4 竞争性谈判响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5 如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1 价格文件

（1） 竞标报价表；（附件三）

（2） 分项报价表；（附件四）

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）。

（1）谈判书；（附件一）

（2）货物项目清单；（附件五）

（3）商务响应情况说明表；（附件六）

（4）技术响应、偏离情况说明表；（附件七）

（5）有效的营业执照副本或事业单位法人证书，如营业执照不是三证合一的还需提供有效的组织机构代码证副本、税务登记证（复印件并加盖单位公章）；

（6）竞标人具有有效的电梯设备生产许可证（制造商提供）或电梯设备经营许可证或电梯设备经营备案凭证（复印件并加盖单位公章）；

（7）竞标人近期连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、账号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供由竞标人所在地主管税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，复印件并加盖单位公章，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（8）法定代表人授权书原件；（附件二）；

（9）法定代表人身份证复印件（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章）、被授权人身份证（第二代身份证须提供正反面复印件并加盖单位公章，委托代理时必须提供）；

（10）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

注：供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，须将查询结果截图在竞标文件中提交。

（11）提供的切实可行的售后服务方案；

竞标人竞标时必须提供上述第（1）～（11）项商务技术文件，否则评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。

以下内容可作为竞标人资信证明的材料（可选，应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）：

- （12）现场踏勘证明（附件九）。

（13）质量保证措施和优惠承诺；

（14）谈判供应商认为需要提供的有关资料；

（15）竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件。（见附件）；

6. 竞标语言文字及计量单位

6.1 竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

6.2 对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

三、谈判报价要求

7.1 对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2 成交供应商负责本项目所需货物（包含服务）的提供、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1竞标人应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独装订成册，即“价格文件”正本一份，副本四份；“商务技术文件”正本一份，副本四份。然后将所有文件密封装在一个外层信封中，外信封上标明“竞争性谈判响应文件”，并在密封处密封签章【公章，密封章，法定代表人或相应的授权委托代理人签字均可】。

8.2 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

（1）竞争性谈判项目编号；

（2）竞争性谈判项目名称；

（3）谈判供应商名称。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1 所有竞争性谈判响应文件应于竞争性谈判采购文件中规定的时间前递交到前附表中的地址。

10. 逾期递交的竞争性谈判响应文件

按《政府采购法》的规定，广西智立方工程咨询有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 无效竞标

- ★属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

- （1）竞标人或竞标文件不符合本章第3项规定的；

- （2）竞标文件未按本章第8.1项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

- （3）竞标文件未按本章第10项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第四章“竞标文件格式”的要求）；

- （4）竞标报价不符合本次采购规定的或超过采购预算（包括分项预算）的或谈判小组认定低于成本报价的；

- （5）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

- （6）谈判小组认为竞标文件存在严重负偏离的；

- （7）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

- （8）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的；

- （9）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

- 竞标人竞标无效的，谈判小组应当告知有关竞标人。

- 12. 废标

- 12.1 在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

- （1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

- 12.2 废标后，采购代理机构将在本次政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

五、谈判的步骤

11.1 第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.2 谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3 第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4 最后报价

11.4.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物（包含服务）参数要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11.4.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物（包含服务）参数要求，需经谈判由供应商提供最终解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

11.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

11.4.5 小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最终报价×（1-10%）除上述情况外，评标报价=最终报价。

11.4.6 谈判小组应当从质量和技术参数均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评标报价相同时，依次最终报价由低至高优先、服务方案优秀优先的顺序排列），并编写评审报告。

11.5 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

11.6 在谈判过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

11.7 特别说明：

1. 供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商竞标所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

2. 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3. 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

六、确定成交供应商办法及结果公告

12.1 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行报价。

12.2 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的谈判供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

12.3 根据以下原则确定成交供应商：

在全部满足竞争性谈判采购文件实质性要求和条件的前提下，按最后评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

12.4 采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网、省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

#### 七、履约保证金

13.1 成交供应商须于签订合同前与采购人商定是否缴纳履约保证金，按双方约定的比例或金额、退还的时间，按照双方约定直接缴入采购人账户。否则，不予签订合同。

13.2 签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

13.3 履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由供应商向采购人提供《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。

13.4 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

八、签订合同

14.1 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

14.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动

#### 九、政府采购合同公告

15.1 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

十、适用法律

16. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

十一、质疑和投诉

17.1 质疑

17.1.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见竞标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

17.1.1.1 供应商依法获取竞争性谈判采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对竞争性谈判采购文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判采购文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

17.1.1.2 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

17.1.1.3 供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

17.1.2 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

17.1.3 供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；企业近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

17.1.4 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人及法人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

17.1.5 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

17.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

17.1.7 质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

17.2 投诉

17.2.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向凭祥市政府采购监督管理部门提起投诉。

17.2.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

17.2.3 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

17.2.4 投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于凭祥市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经凭祥市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

17.2.5 凭祥市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

17.2.6 凭祥市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

#### 十一、其它内容

18 招标代理服务收费标准（货物类招标）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

附件：

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （按招标采购文件、竞标响应文件及验收方案等。可附件） |  |  |  |  |  |
| 验收 小组 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到广西智立方工程咨询有限公司财务部办理履约保证金退付事宜。

- 第三章  项 目 需 求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：

二、采购项目类别：电梯设备采购

三、采购预算：人民币（大写）肆拾叁万陆仟叁佰元整（小写￥446300.00元）。

四、采购项目需求一览表

说明：本一览表中的品牌型号仅起参考作用，竞标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

| 货物名称 | 数量 | 规格、技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 凭祥市项目楼电梯 | 2台 | 一、基本要求 1、基本参数及尺寸： 额定载重量大于或等于：1000Kg 速 度：1.0m/s 层 站：7层7站7门 井道尺寸： L1:2300mm宽*2150mm深 L2:2200mm宽*2150mm深 中开门净开门尺寸 （宽*高）：900mm*2100mm 轿厢尺寸（宽*深*高）：1600mm*1500mm*2500mm 底坑深度：1500mm 顶层高度：4300 mm 2、操作系统：并联 3、机房位置：井道顶部（有机房） 备注：土建尺寸不可更改（以实际测量为准）不接受电梯井道结构性的更改，如抬高楼板、打凿梁等。电梯轿厢尺寸及开门尺寸以双方最终确认图纸为准。 二、技术参数及性能 ★1、拖动及控制系统：双32位CPU，高集成智能化控制系统，具有故障代码显示和存储功能并具有软件升级功能。 ★2、驱动系统：交流变频调压调速系统32位交流变频调压调速(VVVF))系统，采用模块式专用变频装置（非独立的变频器），投标产品原厂原品牌设计制造，提供型式试验报告证书。 ★3、驱动主机：薄型永磁同步无齿轮曳引机，采用先进、节能、低噪音产品 ，投标产品原厂原品牌设计制造。 ★4、门机系统：永磁同步门机，使用32位微机控制，门机变频模块采用智能变频功率模块，投标产品原厂原品牌设计制造。 ★5、驱动主机、控制柜（调速器、控制器）、安全钳、限速器、上行超速保护装置、层门锁是投标品牌原厂设计和制造。（投标时必须提供：整梯特种设备型式试验报告（附明细表），并加盖竞标人公章，中标后原件备查。） 6、采购单位有权对以上主要部件聘请专家及第三方专业机构进行核查，核查费用由采购人支付，若出现弄虚作假情况，一经查实，采购单位将予以退货或换货，核查费用由中标人支付，并将追究中标人法律责任并要求供应商赔偿相关损失。 三、轿厢装饰和讯号要求： ★1、轿厢侧壁：304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm，并且达到国家规定强度； ★2、轿厢门：304发纹不锈钢，整体厚≥1.5mm。 ★3、轿厢吊顶：304发纹不锈钢标准吊顶。 4、轿厢门踏板：硬铝型材制作。 ★地板：PVC耐磨地板（须预留大理石地板安装位置）。 地坎：轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金。 ★5、候梯厅门套：小门套，所有层厅门及小门套均为304发纹不锈钢整体厚度≥1.5mm； 6、候梯厅门踏板：硬铝型材制作。 7、轿厢通风、排风、：轴流式风扇（自动节能）。 8、轿厢照明：标准配置LED灯，配足够的LED照明及其自动控制装置。 9、轿厢内标识：标明品牌、额定载重量/人数、等告示与图示等。 ★10、候梯厅讯号装置：带盲文不锈钢微动按钮；LED段码显示；发纹不锈钢面板；带数字和方向显示器；楼层显示。 ★11、轿厢内操作装置：一体式带数字和方向显示器的发纹不锈钢面板操作箱；LED段码显示器。 ★六、功能要求【竞标人投标时必须根据制造商产品样本功能列表（第五、功能要求）予以逐项承诺，如样本中无功能列表或列表中无相应功能的，视为负偏离。竞标人必须提供功能说明文件，且需制造商盖章。】（注：功能表述与功能列表要求不完全相同但评标委员会认定为同等功能作用的，功能表述视为无偏离或正偏离） 1、电梯变频驱动 2、门机变频驱动 3、自动运行 4、司机运行 5、最佳曲线自动生成 6、加速段截车响应 7、分时服务层选择 8、满载直驶 9、开门时间自动调整 10、本层重开门 11、即时关门 12、停梯开门 13、轿厢到站钟 14、指令误登记消除 15、驻停 16、换站停靠 17、低速自救 18、启动转矩自动补偿 19、直接停靠 20、按钮嵌入自诊断 21、防捣乱 22、空闲反基站 23、消防返回 24、应急照明 25、紧急电动运行 26、五方通话装置 27、警铃 28、风扇、照明自动关闭 29、定时自动开关梯 30、夜间到站钟取消功能 31、抱闸力自动检测 32、光幕保护 33、超载停驶 34、曳引绳滑动检测 35、检修操作 36、故障自诊断 37、故障自动停靠 38、重复开关门 39、上下越层及上下极限保护装置 40、下行超速保护装置 41、上行超速保护装置 42、安全回路保护 43、门连锁保护 44、接触器保护 45、抱闸检测保护 46、保安层功能 47、电压自动识别功能 48、轿厢意外移动保护功能（UCMP） 49、微动指令按钮 50、运行状态显示 51、机房选层 52、不停层任意设定 53、待梯层任意设定 54、层楼显示设定 55、井道参数自学习 56、干扰评价 57、运行次数及时间记录 58、预留视频监控线缆 ★七、竞标时提供《施工方案》，内容包括施工组织机构、人员配备（项目经理要求必须具有机电类中级职称和电梯特种设备作业证，附截止前半年内连续三个月的社保缴费凭证、职称证书等证明文件），施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等。 |
| 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 ★二、交货期：自合同签订之日起15日内 三、交货及安装地点：采购人指定 四、交货方式：现场交货、安装，电梯正常使用。 五、付款条件： 5.1 在本合同签订之日起3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为定金，直接付至本合同乙方指定的帐户。甲方逾期给付的，则合同交付期予以顺延，价格另行协商。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。 5.2 甲方应在本合同交货期3天前，向乙方支付合同总价的50%作为提货款，直接付给本合同乙方指定帐户。乙方在收到该款且甲乙双方确认现场具备安装条件后3日内予以发货。若甲方超过此项规定的应付款日30天未付清款项的，则视作甲方单方废止合同，甲方已付定金不再退回，乙方有权另行处理。 5.3 电梯到达安装现场，经甲方确认后3日内甲方向乙方支付合同总价的10%，直接付给本合同乙方指定帐户，乙方开始进场安装。 5.3 电梯安装调试完成，在通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%，直接付给本合同乙方指定帐户。乙方收到合同上述规定的款额后，甲、乙双方在三个工作日办理电梯移交手续。 5.4 按照国家电梯设备的验收检验规定，电梯安装完毕后应由乙方负责向检测检验机构报验，甲方给予配合，如非乙方原因造成电梯自安装完成之日起6个月内未通过验收的，乙方不承担责任，且视为乙方已经履行合同义务，甲方不得以此为由拒付电梯安装费用。 六、售后服务要求： ★1、质量保证期 一年（自交货并验收合格之日起计） - 故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在4~6小时内到达采购人指定现场。 ★七、其他要求： 1、竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括现场安装电梯的附属工程费用。 2、本项目为交钥匙工程，包含电梯设备、安装、运输、税金、报装报验、土建开孔、地坑制作、圈梁整改、修补及机座工程。 3、项目竣工后成交人必须提供完整全中文的技术资料及图纸给甲方，包括施工报告、验收报告、操作手册、维护手册等，其费用包括在响应报价内； 4、提供符合《电梯型式试验规则》（TSG T7007-2016）要求的电梯整机和主要安全部件产品型式试验证书或报告。已经按照《质检总局特种设备局关于GB7588-2003<电梯制造与安装安全规范>第1号修改单实施的意见》（质检特函〔2016〕22号）第三条规定进行备案的电梯除外。 5、中标人（如非电梯制造厂商）实施电梯安装，请提供本项目所采购电梯的制造厂商书面委托或同意（竞标时提供证明文件）。 6、竞标产品的电梯制造厂商须有国家质量监督检验检疫总局颁发特种设备安装改造维修许可证（电梯）安装、维修C级（含C级）以上资质（资质须在有效期内） 或曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级（含B级）以上资质（提供资质证书复印件）。 7、竞标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，竞标时提供证明文件。 八、电梯随货提供证明文件要求清单： 1、制造厂所发相关设备的《产品合格证》（原件）； 2、有关所供设备的全部安装、使用及管理文件和图纸。 2、安装运输必须严格执行国家有关的电梯安装管理法规和条例。成交人负责对电梯施工工人人身、设备安全责任； 3、供应商应提供施工组织方案含安装施工方案、安装施工进度、有安全、质量、技术的保证措施，人员配备及须提供服务方案等； 4、安装、维修方在负责电梯安装的同时对该工程的土建结构施工中同步进行指导，满足制造方提供的各项指标和我国电梯的相关规定； 5、竣工验收：由成交人向当地质检部门提出验收申请，采购人协助成交人及当地质检部门检验验收，工程质量目标：确保一次验收合格；供应商应建立质量保证体系，严格履行本岗位责任与权限，杜绝质量事故发生； 6、验收条件及标准：供应商所供货物必须是全新整套按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标；验收应符合以下标准及要求: ①GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 ②GB/T10058《电梯技术条件》 ③GB/T10059《电梯实验方法》 ④GB10060《电梯安装验收规范》 ⑤GB8903《电梯用钢丝绳》 ⑥GB50182-93《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 ⑦GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》 ⑧GBJ电梯安装工程质量检验评定标准 ⑨TJ231机械设备安装工程施工及验收规范 ⑩GB/T7025.1-2008 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》。 九、现场勘查： 7、竞标人须自行携带本采购文件附件9对现场进行实地勘察，勘察时间2020年12月30日上午11:00时签到后统一安排实施地踏勘，过时不候，勘察地点为：凭祥市老年人活动中心，联系人：覃工；联系方式：18587784150。响应文件中须附上由采购人出具的现场勘察确认证明原件。 |  |  |

- 第四章  谈判书格式

竞争性谈判响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

（谈判供应商名称）

年    月    日

附件一

谈 判 书

依据贵方（项目名称/文件编号）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件正本一份和副本四份，商务和技术文件正本一份和副本四份

  - 竞标报价表；

  - 分项报价表；

  - 货物项目清单；

  - 商务响应情况说明表；

  - 技术响应、偏离情况说明表；

  - 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

  - 资格证明文件。

因此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

- 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：地址：             （邮编：     ）

电话/传真：               。

谈判供应商工商营业执照号码：

法定代表人姓名：                   法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：          职务：       授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                           银行帐号：

法定代表人或授权代表签字：

谈判供应商名称：       （公章）

年     月     日

附件二

法定代表人身份证明（格式）

竞 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓   名：                          性   别：

年   龄：                          职   务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

日期：         年     月     日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须在开标会上提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

法定代表人授权书

致：                           （采购代理机构） ：

我          （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加                    项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签名：                        法定代表人签名：

所在部门职务：                        职   务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

年      月     日

附件三

竞标报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要性能和参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总报价（含所有费用及优惠条件）： |  |  |  |  |
| 交货时间：自签订合同之日起15个日历日内 |  |  |  |  |

注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年       月       日

附件四

分项报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 主要性能和参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |
| 交货时间：自签订合同之日起15个日历日内 |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年       月       日

说明：1、分项报价总计价格必须与竞标报价表一致。

2、如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在增加的栏目中填写，并作详细说明。

附件五

货物项目清单

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 主要性能和参数 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、提供竞标设备详细的主要材料等。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年       月       日

附件六

商务响应情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项目名称 | 竞争性谈判文件要求 | 是否响应 | 响应供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年       月       日

附件七

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 项目需求”的采购项目技术规格、参数及要求，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，响应供应商必须提供所供货物或服务的具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

谈判供应商名称（签章）：

年       月       日

附件八

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2. 本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业提供的货物（包含服务），由本企业承担工程、提供货物（包含服务），或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业提供的服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：竞标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件九

现场踏勘证明

我们（公司名称）按（项目名称）项目（项目编号：xxxx）的要求，为充分理解该项目的需求和实施及售后服务，到本次采购项目实施场地进行了详细勘查。

| 踏勘地点 | 踏勘内容 |  | 盖章 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 时间： |
| …… | …… |  |  |
| 竞标人踏勘人员签字： 时间： |  | 采购人（盖章） 经办人签字： 时 间： |  |

注：1、踏勘报告应包括但不仅限于下列内容：场地状况等，踏勘报告可以附件提交，格式自拟。

- 踏勘报告必须提交，否则竞标无效。

- 踏勘时间为见项目需求。

- 第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）文本

合 同 编 号：

采购单位（甲方）：凭祥市住房和城乡建设局

采购计划号：PXZC2020-J1-00481-001

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号 ：凭祥市老年人活动中心项目电梯设备采购（重）（        ）

签 订 地 点 ：广西凭祥市

签 订 时 间：           年     月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、竟标货物一览表（采购数量以实际需求确定，具体详见谈判文件）

2、合同合计金额：（大写）人民币              （小写）￥           。

3、合同合计金额包括货物价款，技术培训及技术资料等全部费用。如谈判采购、谈判响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物（包含服务）等质量必须与谈判、响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物（包含服务）必须通过相关部门的验收。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物（包含服务）的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的载客电梯的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等质量瑕疵。

- 交付和验收

1、交货时间：按采购人要求；

交付地点：凭祥市住房和城乡建设局指定地点。

2、乙方提供不符合谈判、响应文件和本合同规定的货物（包含服务），甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在收到货物（包含服务）后30个日乙方按照要求并安装完毕通过、调试及试运行后可组织安监部门验收，乙方可视同电梯验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物（包含服务）验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

4、采购人委托采购代理机构（如需）组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第五条　售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、电梯质保期：十二月（自双方代表在验收报告验收单上签字之日起计算，以乙方谈判响应文件承诺为准）。

3、乙方提供的货物承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第六条　付款方式和保证金

1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：

2.1 在本合同签订之日起3个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为定金，直接付至本合同乙方指定的帐户。甲方逾期给付的，则合同交付期予以顺延，价格另行协商。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。

2.2 甲方应在本合同交货期3天前，向乙方支付合同总价的50%作为提货款，直接付给本合同乙方指定帐户。乙方在收到该款且甲乙双方确认现场具备安装条件后3日内予以发货。若甲方超过此项规定的应付款日30天未付清款项的，则视作甲方单方废止合同，甲方已付定金不再退回，乙方有权另行处理。

2.3 电梯到达安装现场，经甲方确认后3日内甲方向乙方支付合同总价的10%，直接付给本合同乙方指定帐户，乙方开始进场安装。

2.3 电梯安装调试完成，在通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收合格之日起7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的10%，直接付给本合同乙方指定帐户。乙方收到合同上述规定的款额后，甲、乙双方在三个工作日办理电梯移交手续。

2.4 按照国家电梯设备的验收检验规定，电梯安装完毕后应由乙方负责向检测检验机构报验，甲方给予配合，如非乙方原因造成电梯自安装完成之日起6个月内未通过验收的，乙方不承担责任，且视为乙方已经履行合同义务，甲方不得以此为由拒付电梯安装费用。

第七条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条、违约责任

1、甲方无故延期接收、乙方逾期交付的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

2、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

3、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

4、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第九条　不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条、合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十二条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十三条　签订本合同依据

1、政府采购谈判文件；

2、乙方提交的响应文件；

3、竞标（谈判）承诺书；

4、成交通知书。

第十四条　本合同一式六份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲方执二份、乙方执二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报政府采购监管部门备案。

| 甲方（章）凭祥市住房和城乡建设局 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 2020年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 详见乙方谈判响应文件相关内容 |  |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 详见乙方谈判响应文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 3、质保期责任： |  |
| 详见乙方谈判响应文件售后服务承诺相关内容 |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 2020年 月 日 | 乙方（章） 2020年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 评审标准

一、评审原则

（1）谈判小组构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（2）评审依据：谈判小组将以谈判文件、响应文件为评审依据。

（3）评审方法：采用最低评标价法。

（4）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），竞标人认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业的技术服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业提供的服务的，对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=竞标价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=竞标价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、 评定成交的标准：

实质上响应采购文件要求，评审认为具备履行合同能力，谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出3名成交候选人（最后评标报价相同时，依次技术指标高优先、交货期短优先的顺序排列）。

三、确定成交供应商

（1）采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

（2）谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应要求其在规定的期限内提交书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消竞标人的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补。