广西至佳建设工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购

项目编号：HCZC2020-G1-810235-GXZJ

采 购 单 位 ：河池市宜州区教育局

采购代理机构：广西至佳建设工程咨询有限公司

二〇二〇年十一月

目  录

第一章  招标公告..........................................1

第二章  招标项目采购需求	.................................3

第三章  投标人须知........................................17

第四章  评标方法及评标标准................................29

第五章 合同主要条款格式...................................37

第六章  投标文件格式	....................................42

- 第一章  招标公告

项目概况

2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购采购项目的潜在供应商,需在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）和政采云多样化的政府采购平台（http://www.zcygov.cn/】同时获取文件，并于2020年11月30日上午09点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-810235-GXZJ

项目名称：2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购

预算金额（最高限价）：5190200.00元,

合同履行期限：自签订合同之日起30日历日内进行验收交付。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营本次采购货物的供应商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间： 2020年11月9日至 截标时间止

地点：河池市公共资源交易中心网、政采云多样化的政府采购平台

方式：在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）和政采云多样化的政府采购平台（http://www.zcygov.cn/）进行注册，并在系统上下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月30日09点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），详见竞争性谈判采购文件。

2. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、 广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：河池市宜州区教育局

地    址：河池市宜州区刘三姐大道119号

联系方式：石国驱   0778-3188477

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西至佳建设工程咨询有限公司

地　　址：河池市宜州区庆远镇燕山路沁弘园门面

联系方式：张腾飞  0778-3223788

## 3.交易服务单位：河池市公共资源交易中心

联系方式：0778－2302718（交易服务部）

4.监督部门：河池市宜州区财政局政府采购监督管理办公室，联系电话：0778-3188779

2020年 11 月09日

# 第二章  招标项目采购需求说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为投标无效要求处理。

4、根据财库〔 2019 〕 9 号及财库〔 2019 〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞ 14000W）] ，专用制冷、空调设备（机房空调 ，镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[ 房间空气调节器、多联式空调（热泵 ）机组（制冷量 ≤ 14000W）、单元式空气调节机（制冷量 ≤ 14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备 [ 普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“ ▲”的品目，属于政府强制采购节能产品 。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 （加盖投标人公章）。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、本项目所有分标均不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

7、▲为所投产品中的核心参数

【对技术参数及其性能（配置）要求中带“▲”号的参数，经评标委员会评定投标人存在一处或多处负偏离，不能满足采购文件要求的，做无效投标处理。】

2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购

| 序 号 | 货物名称 | 套内数量 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学科学实验室（48个座位）参数： |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师主 控台▲ | 1 | 规格：2400mm×750mm×900mm 1、台面采用12.7mm厚,环保E1级实芯理化板,板材背面具有不可磨灭的防伪商标，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面板的各项功能资质达到如下要求：1.通过中国绿色材料标志授权使用证书； 2、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS证书)；3.通过EC-Certificate of Conformity证书； 4.通过FSC森林管理体系认证证书；5.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测化学性能（检测标准GB/T17657-2013）：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、氢氟酸（48%）、氨水（25%）、甲醛酸液（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳、硫化钠饱和液、正乙烷、石脑油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、硝酸银、氯甲苯、亚甲蓝指示剂、王水、硫酸铜、醋酸、重铬酸钾洗液、重铬酸钾饱和液、铬酸、乙酸乙酯、乙酯氯化镁，通过不低于此40项化学试剂检测，采用以上试剂测试后板材无任何变化，检验结果5级。5、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017要求，甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，达到环保E1级（抽检）。6、通过国家重点实验室检测（GB 18580-2017标准），甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，符合环保E1级新国家标准（抽检）。7.通过国家化学建筑材料测试中心检测的物理性能（检测标准GB/T17657-2013）：理化板的抗弯曲（MP)达到42.6mm，抗落球冲击性（224g,2m)表面无任何变化，表面耐磨性(500g）转达到870，耐刮花性（金刚石划痕法）达到2级，吸水率（24h,23c),%达到0.60等提供合格检测报告。8.通过国家权威机构SGS检测，台面板必须通过以下8种抗菌活度性能效果测试合格：肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，粪链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，猪霍乱沙门氏菌，白色念珠菌 备注：A投标厂家必须提供理化板厂家出具的针对本项目的授权证明原件和售后服务承诺书原件，加盖理化板厂家公章为有效文件文件（要求：手写无效，以打印文本为有效授权）。 B投标厂家必须提供理化板的功能性资质和产品化学性能，物理性能，抗菌性能，甲醛、SVHC测试的合格检测报告（加盖理化板厂家公章为有效文件） 2、台身：采用铝木框架结构，立柱采用模具成型Ø50（厚度为1.0mm）圆型铝合金框架，内置方管采用28×28mm，彩色喷涂，柜体间转角采用模具开发PVC连插件连接。内衬优质E1级环保16mm厚防潮三聚氰铵双面贴面板；板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好， - 脚垫：采用ABS模具注塑。高度2cm脚垫、防水防腐、防止桌身受潮。 - 主控台为组合式设计，台面有足够的空间放置电脑主机，展示台；电源多功能控制台，一侧设水封式PP化验水槽、铜质镀铬三联高压水嘴，采用陶瓷芯片。 | 张 | 75套 |
| 2 | 学生实验台（6人/张）▲ | 8 | 规格：1400*1212mm×700mm×750mm六边形。 1、台面采用12.7mm厚,环保E1级实芯理化板,板材背面具有不可磨灭的防伪商标，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面板的各项功能资质达到如下要求：1.通过中国绿色材料标志授权使用证书； 2、通过欧盟环评认证标志证书(ROHS证书)； 3.通过EC-Certificate of Conformity证书； 4.通过FSC森林管理体系认证证书；5.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测化学性能（检测标准GB/T17657-2013）：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、氢氟酸（48%）、氨水（25%）、甲醛酸液（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳、硫化钠饱和液、正乙烷、石脑油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、硝酸银、氯甲苯、亚甲蓝指示剂、王水、硫酸铜、醋酸、重铬酸钾洗液、重铬酸钾饱和液、铬酸、乙酸乙酯、乙酯氯化镁，通过不低于此40项化学试剂检测，采用以上试剂测试后板材无任何变化，检验结果5级。5、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017要求，甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，达到环保E1级（抽检）。6、通过国家重点实验室检测（GB 18580-2017标准），甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，符合环保E1级新国家标准（抽检）。7.通过国家化学建筑材料测试中心检测的物理性能（检测标准GB/T17657-2013）：理化板的抗弯曲（MP)达到42.6mm，抗落球冲击性（224g,2m)表面无任何变化，表面耐磨性(500g）转达到870，耐刮花性（金刚石划痕法）达到2级，吸水率（24h,23c),%达到0.60等提供合格检测报告。8.通过国家权威机构SGS检测，台面板必须通过以下8种抗菌活度性能效果测试合格：肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，粪链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，猪霍乱沙门氏菌，白色念珠菌. 台身：采用铝木框架结构，立柱采用模具成型Ø50（厚度为1.0mm）圆型铝合金框架，内置方管采用28×28mm，彩色喷涂，柜体间转角采用模具开发PVC连插件连接。内衬优质E1级环保16mm厚防潮三聚氰铵双面贴面板；板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好，台面为一体化，中间设水封式PP化验水槽、铜质镀铬三联高压水嘴，采用陶瓷芯片。脚垫：采用ABS模具注塑。高度2cm脚垫、防水防腐、防止桌身受潮。 - 脚垫：采用ABS模具注塑。高度2cm脚垫、防水防腐、防止桌身受潮。 4、学生实验桌用膨胀螺丝固定在地板上，避免实验桌移动。 | 张 |  |
| 3 | 教师椅 | 1 | 五轮升降、靠背可调，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  |
| 4 | 学生凳 | 48 | ABS凳面，凳脚采用1.5mm无痕钢管，四脚，中间用十字架加固，焊接牢固，ABS凳面和凳脚之间用螺钉固定，并点胶使螺母不能转动。 | 张 |  |
| 5 | 电源总 控台 | 1 | 1、采用国内最先进数字集成电路教学安全电源，轻触式簿膜控制按扭、数字显示，过载复位保护系统. 2、低压交流电源：2-24V，每2V一档，额定电流为4-6A（短路、过载自动保护、手动复位） 3、直流稳压电源：1.5V-24V分档连续可调，额定电流为3-6A（短路、过载保护、自动复位）。 4、直流大电流输出：40A，时限8秒自动关断。主控制电源：由教师控制学生实验台交、直流低压电源。 | 套 |  |
| 6 | 学生实 验电源 | 16 | 低压交流电源：2-24V，每2V一档，额定电流为2-3A（短路、过载自动保护、手动复位）．所有电源符合JY/T0374-2004标准。 6.所有学生电源连接线都要规范接地线。 | 套 |  |
| 7 | 三联水嘴 | 9 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 个 |  |
| 8 | 水槽 | 9 | 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 | 个 |  |
| 9 | 给水控 制器 | 1 | 铜质，手控给水。 | 个 |  |
| 10 | 实验室 给排水 系统 | 1 | 给水选用优质金属软管；排水选用波纹塑料软管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，与PP水槽相连接，与台面连为一体。 | 套 |  |
| 11 | 电源线路及给排水 | 1 | 采用ф25mmPVC阻燃线管，分支线引至学生试验台电源插座，供电充分接上地线，采用4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，带漏电保护装置，负责电到桌的安装以及设备的安装调试。负责室内给排水安装 | 套 |  |
| 物理实验室（56个座位）参数： |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台▲ | 1 | - 规格型号：（长×宽×高）2400mm×700mm×850mm。 1.台面板材：台面采用12.7mm厚知名品牌环保E1级实芯理化板,板材背面具有不可磨灭的防伪商标，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面板的各项功能资质达到如下要求：1.通过中国绿色材料标志授权使用证书； 2通过欧盟环评认证标志证书(ROHS证书)； 3.通过EC-Certificate of Conformity证书；4.通过FSC森林管理体系认证证书；5.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测化学性能（检测标准GB/T17657-2013）：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、氢氟酸（48%）、氨水（25%）、甲醛酸液（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳、硫化钠饱和液、正乙烷、石脑油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、硝酸银、氯甲苯、亚甲蓝指示剂、王水、硫酸铜、醋酸、重铬酸钾洗液、重铬酸钾饱和液、铬酸、乙酸乙酯、乙酯氯化镁，通过不低于此40项化学试剂检测，采用以上试剂测试后板材无任何变化，检验结果5级。5、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017要求，甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，达到环保E1级（抽检）。6、通过国家重点实验室检测（GB 18580-2017标准），甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，符合环保E1级新国家标准（抽检）。7.通过国家化学建筑材料测试中心检测的物理性能（检测标准GB/T17657-2013）：理化板的抗弯曲（MP)达到42.6mm，抗落球冲击性（224g,2m)表面无任何变化，表面耐磨性(500g）转达到870，耐刮花性（金刚石划痕法）达到2级，吸水率（24h,23c),%达到0.60等提供合格检测报告。8.通过国家权威机构SGS检测，台面板必须通过以下8种抗菌活度性能效果测试合格：肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，粪链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，猪霍乱沙门氏菌，白色念珠菌 台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点， - 桌身： 成品具有不透水、不变形、耐用性能强。 - 脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。脚垫：优质ABS脚垫，防水防腐。延长设备的使用寿命。 - 桌体板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行GB/T3326—1997标准，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好。 - 结构：主控台为组合式设计。左侧、中间台面为准备台面（放置实验仪器）和演示台面；中间台面下装有教师交直流控制电源。 | 张 | 12套 |
| 2 | 学生实验台（2人/ 桌）▲ | 28 | 1、规格型号：（长×宽×高）1200mm×600mm×780mm。 2、台面板材：采用12.7mm厚知名品牌环保E1级实芯理化板,板材背面具有不可磨灭的防伪商标，抗腐蚀抗菌，耐磨防火、防静电、耐热、耐烟酌抗污。台面板的各项功能资质达到如下要求：1.通过中国绿色材料标志授权使用证书； 2通过欧盟环评认证标志证书(ROHS证书)； 3.通过EC-Certificate of Conformity证书； 4.通过FSC森林管理体系认证证书；5.耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测化学性能（检测标准GB/T17657-2013）：盐酸（37%）、硝酸（65%）、磷酸（85%）、氢氧化钠（40%）、硫酸（98%）、乙酸（99%）、氢氟酸（48%）、氨水（25%）、甲醛酸液（37%）、双氧水（3%）、苯酚、四氯化碳、硫化钠饱和液、正乙烷、石脑油、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、硝酸银、氯甲苯、亚甲蓝指示剂、王水、硫酸铜、醋酸、重铬酸钾洗液、重铬酸钾饱和液、铬酸、乙酸乙酯、乙酯氯化镁，通过不低于此40项化学试剂检测，采用以上试剂测试后板材无任何变化，检验结果5级。5、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017要求，甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，达到环保E1级（抽检）。6、通过国家重点实验室检测（GB 18580-2017标准），甲醛释放量小于等于 0.124mg/m3，符合环保E1级新国家标准（抽检）。7.通过国家化学建筑材料测试中心检测的物理性能（检测标准GB/T17657-2013）：理化板的抗弯曲（MP)达到42.6mm，抗落球冲击性（224g,2m)表面无任何变化，表面耐磨性(500g）转达到870，耐刮花性（金刚石划痕法）达到2级，吸水率（24h,23c),%达到0.60等提供合格检测报告。8.通过国家权威机构SGS检测，台面板必须通过以下8种抗菌活度性能效果测试合格：肺炎克雷伯氏菌，鼠伤寒沙门氏菌，金黄色葡萄球菌，大肠杆菌，粪链球菌,耐甲氧西林金黄色葡萄球菌，猪霍乱沙门氏菌，白色念珠菌 3、台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，（需带铝型材样品，长度不小于20CM）。 4、桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好,成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 5、结构：实验桌为组合式设计，每桌二人，整体造型豪华大方，美观实用。 | 张 |  |
| 3 | 教师转椅 | 1 | 五轮升降、靠背可调，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  |
| 4 | 学生凳 | 56 | 四脚圆凳，采用ABS注塑凳面，凳面直径300mm，装配2mm钢板做凳面底板，凳脚采用直径为20mm（厚度为1.2mm）圆型钢管，中间采用直径为16mm(厚1.2mm)的圆管焊接十字叉型，使用ABS脚垫。 | 张 |  |
| 5 | 教师电源 | 1 | 本电源采用高分辨率真彩触摸液晶屏显示（8寸液晶屏，1204*768高清像素。），操作电源不设机械触点开关，可防止机械触点长期使用产生的氧化或损坏，良好的人机操作界面，轻松易懂直观，电源可选配android遥控操作系统，此系统可通过手机或平板来控制电源设备，并可支持语音或手动操作，如要操作某个电源电压时，可通过三种方法实现：1液晶屏操作（通过触摸液晶屏对电源进行电源操作），2语音操作（可通过手机直接说出你要操作的参数，手机接收到命令后会立即与电源无线通讯而给出你所设置的参数），3手机手动操作（可通过手机界面控制电源）。 电源基本输出参数如下： - 1.教师交流输出：输出教师的交流电源，调节范围为0-30V，分辨率为1V，具备过载自动保护装置； - 2.教师直流输出：输出教师的直流电源，调节范围为0-30V，分辨率为0.1V，具备过载自动保护装置； - 3.直流大电流9V延时输出：输出教师的直流大电流9V电源，8秒延时输出； - 4.学生交流输出：可由教师电源控制学生电源的交流输出，调节范围0-30V；5. 学生直流输出：可由教师电源控制学生电源的直流输出，调节范围0-30V；6. 学生高压输出：可由教师电源控制学生电源的高压220V电源的开启与关闭，此电源与学生低压电源分开，当学生220V电源被关闭时，学生低压电源仍可使用，并两者不会产生互相排斥； - 学生锁定：当教师电源开启学生锁定功能时，学生电源均被锁定，此时学生操作或更改电源均被视为无效行为，只能由教师电源统一控制电源参数，只有当锁定功能解除时，学生才可自行操作电源； - 学生静音:：为创造良好的教育环境，开启静音功能后，学生操作电源时电源内部系统设置为静音； - 定时关机：电源可设置电源自动关机时间，设置范围0-99分钟； 10. 安全验证：可由教师设置是否需要安全验证，当此功能打开时，教师只有通过验证才可进入此电源系统操作，+-若验证失败，则操作者被视为无权操作此电源。 | 套 |  |
| 6 | 学生交 直流专 用电源 盒 | 28 | 外型尺寸;275*165(mm) ; 开孔尺寸;238*145(mm) 本电源采用翻转式防尘电源，与台面斜度为22度，外壳采用新型ABS环保材料，注塑一次成形。功能:电源采用新型微电脑技术，轻触式数字按键,操作便捷，交流电压;0～15v或30v（任选)，分辨率1v，具有过载保护，延时断开，过载电流为2A。直流电压;0~15V或30V（任选），分辨率为0.1V，具有过载保护，延时断开，过载电流2A。所有电源符合JY/T0374-2004标准。所有学生电源连接线都要规范接地线。 | 套 |  |
| 7 | 综合布 线及安 装 | 1 | 4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，PVC管，无电线接头。负责电到桌的安装以及设备的安装调试。 | 套 |  |
| 化学实验室（56个座位）参数： |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台▲ | 1 | 规格型号：2800mm×700mm×850mm，台面: 采用通体厚度为25mm高能环保E1级实芯理化板，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全，整体防水之性能，后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板或防腐蚀塑料挡水沿整个台面一体化设计, 要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、台面板通体厚度为25mm，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过国家权威机构SGS检测机构，出具SVHC测试报告（不低于170项试剂检测合格）； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等30项化学试剂，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。 4、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017，甲醛释放量达到E1级要求（抽检）。 备注:1、投标厂家必须提供25mm实芯理化板厂家的授权证明和售后服务承诺书原件,同一板材品牌只能提供一家公司文件（要求：手写无效，以打印文本加盖理化板厂家公章为有效文件）；2、投标厂家必须提供25实芯理化板厂家出具满足参数要求的化学性能检测报告、甲醛释放量检测报告、SVHC检测报告、放射性核素限量检验报告复印件加盖25mm实芯理化板厂家公章有效。3、投标厂家必须提供25mm实芯理化板一个，尺寸：295mm*395mm(开孔) 5、桌身：新型塑钢R字型结构，钢制部件经12道工艺制造：除油保洁、清洗除污、酸洗除锈、清洗除酸、冲淋表调、磷化防锈、清洗或冲洗表面除污，钝化后烘干、流水线静电喷粉、静电粉末涂料自流平、“EPOXY”粉末喷涂渐进式升温高热温度固化。具有耐酸耐碱、耐腐蚀防褪色、承重性能强、表面美观实用等的特点，防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997。台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好,成品具有不透水、不变形、耐用性能强。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 | 13套 |
| 2 | 学生实验台（4人/ 桌） | 14 | 规格型号：2800mm×600mm×780mm。台面材料要求：采用通体厚度为25mm实芯理化板，采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全，整体防水之性能，后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板或防腐蚀塑料挡水沿整个台面一体化设计, 要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、台面板通体厚度为25mm，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过国家权威机构SGS检测机构，出具SVHC测试报告（不低于170项试剂检测合格）； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等30项化学试剂，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。 4、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）, 按照国家强制性标准GB18580-2017，甲醛释放量达到E1级要求（抽检）。 结构：铝木结构，台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，（提供小样尺寸为：200mm的立柱及横档）。桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好。结构：台面为一体化，中间设水封式PP化验水槽、铜质镀铬三联高压水嘴，采用陶瓷芯片。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 |  |
| 3 | 教师转椅 | 1 | 五轮升降、靠背可调，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  |
| 4 | 学生凳 | 56 | 四脚圆凳，采用ABS注塑凳面，凳面直径300mm，装配2mm钢板做凳面底板，凳脚采用直径为20mm（厚度为1.2mm）圆型钢管，中间采用直径为16mm(厚1.2mm)的圆管焊接十字叉型，使用ABS脚垫。 | 张 |  |
| 5 | 教师电源 | 1 | 1、教师安全总电源：采用计算机芯片作为可调稳压模块，达到直流全程跟踪稳压，无级调压，配有漏电自动保护装置。 2、教师演示台安全总电源:采用具有过流保护、过载保护等功能。功能齐全、操作简便、安全。直流输出：在2-24V范围内额定电流为6A，最大电流为8A。交流电压输出：220V。 | 套 |  |
| 6 | 学生交 直流专 用电源 盒 | 28 | - 交流输出电压： 30V，最大电流为2A，过载自动保护。 2、直流输出电压： 30V，最大电流为2A，过载自动保护。 3、市电220V到桌，超1A短路过载保护对其它桌不影响。 4.教师传输学生电压时，关掉市电220V，低压仍有输出。 - 所有电源符合JY/T0374-2004标准。 6.所有学生电源连接线都要规范接地线。 | 个 |  |
| 7 | 管道防 雨帽 | 1 | 工程塑料。 | 个 |  |
| 8 | 三联水嘴 | 15 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 个 |  |
| 9 | 水槽 | 15 | 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 | 个 |  |
| 10 | 实验室给排水系统 | 1 | 给水选用优质金属软管；排水选用波纹塑料软管，具有较强的耐腐蚀、耐酸碱性，与PP水槽相连接，与台面连为一体。 | 套 |  |
| 11 | 给水控 制器 | 1 | 铜质，手控给水。 | 个 |  |
| 12 | 综合布线及安装 | 1 | 4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，PVC管，无电线接头。负责电到桌的安装以及设备的安装调试。 | 套 |  |
| 生物实验室（56个座位）参数： |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示台▲ | 1 | 2800×700×850mm台面：采用通体厚度为25mm实芯理化板，采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全，整体防水之性能，后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板或防腐蚀塑料挡水沿整个台面一体化设计,要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 台面板通体厚度为25mm，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过国家权威机构SGS检测机构，出具SVHC测试报告（不低于170项试剂检测合格）； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等30项化学试剂，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。 4、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）,按照国家强制性标准GB18580-2017，甲醛释放量达到E1级要求（抽检）。 台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好。结构：台面为一体化，中间设水封式PP化验水槽、铜质镀铬三联高压水嘴，采用陶瓷芯片。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 | 12套 |
| 2 | 学生实验台 | 14 | 2800×600×780台面材料要求：采用通体厚度为25mm高能环保E1级实芯理化板，为了响应国家节能减排环保政策，台面芯材不采用牛皮纸压制，而采用热固树脂与70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力平衡无醛生物胶一体高温高压而成。要求台面板正反两面、水槽内壁以及四边均为墨绿色，台面除站人一边以外的三边设有滴水槽，站人一边做成引流皇冠角，可以暂时积存台面流下的试剂溶液，确保实验人员安全，整体防水之性能，后挡水和侧挡水板均采用实芯理化板或防腐蚀塑料挡水沿整个台面一体化设计, 要求台面板正反两面及水槽内壁均具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 二、台面板通体厚度为25mm，台面板的各项功能必须达到如下要求： 1、通过国家权威机构SGS检测机构，出具SVHC测试报告（不低于170项试剂检测合格）； 2、通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）； 3、耐有机溶液均通过国家化学建筑材料测试中心检测；硫酸（98%）、盐酸（37%）、硝酸（65%）、乙酸（99%）、磷酸（85%）等30项化学试剂，采用以上试剂测试后板材正反两面均无任何变化。 4、通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）,按照国家强制性标准GB18580-2017，甲醛释放量达到E1级要求（抽检）。 结构：铝木结构，台身：铝木结构，立腿外径55*55mm，壁厚≥1.2mm。横梁采用外径不小于40*40mm 壁厚≥1.2mm 铝合金框架结构转角连接处采用 ABS专用连接件连接，铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点，桌身：采用优质双贴面三聚氰胺板，板材防潮符合GB/4897.甲醛释放量符合18580标准，执行标准GB/T3326—1997，pvc封边,其截面封边粘力强，密封性好。结构：台面为一体化，中间设水封式PP化验水槽、铜质镀铬三联高压水嘴，采用陶瓷芯片。脚垫：采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮。延长设备的使用寿命。 | 张 |  |
| 3 | 教师总 控台交 流电源传输装置 | 1 | 1、教师安全总电源：采用计算机芯片作为可调稳压模块，达到直流全程跟踪稳压，无级调压，配有漏电自动保护装置。 2、教师演示台安全总电源:采用具有过流保护、过载保护等功能。功能齐全、操作简便、安全。直流输出：在2-24V范围内额定电流为6A，最大电流为8A。交流电压输出：220V。 | 套 |  |
| 4 | 学生电源 | 28 | 1、交流输出电压：1V-24V，最大电流为2A，过载自动保护。1V-24V，最大电流为2A，过载自动保护。 2、市电220V到桌，超1A短路过载保护对其它桌不影响。 - 教师传输学生电压时，关掉市电220V，低压仍有输出。 - 所有电源符合JY/T0374-2004标准。 5.所有学生电源连接线都要规范接地线。 | 个 |  |
| 5 | 实验光源 | 56 | 采用隐蔽式灯罩，节能荧光灯管，可伸缩，每桌四盏。 | 盏 |  |
| 6 | 三联水嘴 | 15 | 铜质浸塑，一高两低，瓷芯快开节水龙头。 | 套 |  |
| 7 | 实验水槽 | 15 | 5mm厚度黑色PP（聚丙烯）防腐蚀材料采用专用模具一次高压成型，耐腐蚀、耐冲击、耐热。 | 个 |  |
| 8 | 给水全 室控制 | 1 | 控制全室学生用水。 | 套 |  |
| 9 | 净水防 塞装置 | 1 | 用铜阀防止进水堵塞。 | 套 |  |
| 10 | 全室给 排水系 统 | 1 | 排水系统采用优质UPVC排水专用管，与PP水槽相连接，与台面连为一体。给水系统采用优质PPR饮用水管接铜质镀铬快开式三联水嘴。 | 套 |  |
| 11 | 综合布 线及安 装 | 1 | 4平方毫米（或以上）铜芯总线，2.5平方毫米（或以上）铜芯线支线，PVC管，无电线接头。负责电到桌的安装以及设备的安装调试。 | 套 |  |
| 12 | 教师转椅 | 1 | 五轮升降、靠背可调，骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 |  |
| 13 | 学生实验凳 | 56 | 四脚圆凳，采用ABS注塑凳面，凳面直径300mm，装配2mm钢板做凳面底板，凳脚采用直径为19mm（厚度为1.2mm）圆型钢管，中间采用直径为16mm(厚1.2mm)的圆管焊接十字叉型，使用ABS脚垫。 | 张 |  |
| 图书架 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图书架▲ | 采用GB/T13667.1-2015钢制书架通用技术条件国家标准。1.书架规格:900mm（长）×450mm（宽）×2000mm（高）2.采用材料：钢板为优质冷轧钢板，立柱1.2㎜、搁板0.8㎜、侧板0.7㎜、挂板0.8㎜、顶板0.7㎜、底梁1.2㎜；书架中隔棒(挡书条)0.8mm，采用一次冲压成型工艺生产，中隔棒(挡书条)的宽度不小于18mm。3.加工要求: 搁板为双面可调试，书架装配后的单架整体尺寸长、宽、高允许偏差应控制在±2㎜以内；书架尺寸长按组距计算；立柱的正面宽为（45～50）㎜，长度偏差应控制在±2㎜以内；立柱调节孔不少于40个；组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷。每列书架两侧侧板在合适位置居中预留L310mm×W220mm的排架标签槽位。4.表面处理：金属表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化、表面调整、钝化等工序处理，磷化处理后形成的磷化膜应符合GB/T6807的要求。采用不含二氧化硫、 磷等重金属及有机挥发物，环氧聚酯混合型热固性粉末喷塑，静电喷涂、高温固化，达到环保标准。5.立柱、侧板等全拆装结构，图书架颜色为灰白色，配7层板，可双面6层放图书。6.供货必须提供一列三组以上的组合配置。 |  | 个 | 383 |
| 仪器柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 仪器柜▲ | ① 规格：长850mm×宽390mm×高1800mm，；隔板：3个，层数：5层（上3层、下2层），上柜为通玻柜，1100cm，下柜650mm，2锁（上下各1），尺寸误差±5㎜。②基本材料：顶底板，侧板、隔板采用1.0mm 优质冷轧板，门板\背板 厚度0.7MM优质冷轧板厚优质冷轧钢板，经预脱脂-水洗-酸洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化前处理、灰色喷塑，不易变形，抗冲击力强，韧度强，经久耐用。钢板耐盐雾测试≥150小时。符合GB/T 10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。③涂层：钢材表面须经抛光、酸洗、磷化，采用优质环保塑粉喷涂，塑粉符合GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》国家标准。喷塑涂层要求外观明亮，外露部位无烘焦、起泡等缺陷。④五金：采用优质五金配件，各部位的安装牢固可靠，不允许有松动现象。投标人必须提供由市级以上质量检验中心出具的有效检验报告。 |  | 个 | 691 |
| - ▲交付使用期及地点 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日（日历日）内供货并安装调试完毕（含相关部门检查合格）交付使用，交货时须提供产品说明书、保修卡、合格证等资料。 2、交付地点：招标人指定地点。 |  |  |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1.售后服务要求：要求投标产品是全新的、满足本项目需要的技术参数及性能（配置）要求的产品；质量保证期以投标人承诺为准，但不得低于生产厂家承诺的质量保证期，按厂家承诺实行“三包”。 2.投标人必须提供主要产品生产厂家针对本项目的授权书原件、售后服务承诺书原件、货物供货证明书原件。 3.免费培训学校技术人员，学校参加培训人员及培训专家的差旅、补助费用.由中标人负责。 4保修期内不收取任何费用，自接到客户故障报告24小时内（节假日除外）响应，72小时内到达用户现场；保修期内出现故障，12小时仍无法修复，须提供替代品。保修期外，供货方仍将提供终身维修服务，只收取合理的费用并提供零配件优惠服务方案，公司将对客户定期进行回访并对今后系统升级改造后的软硬件继续提供技术支撑。 5.提供主要产品彩图或说明书（含技术参数）。 |  |  |  |
| - 验收 |  | 1.验收标准: 按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、按投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由用户在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。。 2.验收方法 货物验收分中标人出厂检验、中标人安装调试检验、学校收货初检及采购方最终验收四个阶段。 出厂检验：在货物出厂时，中标人按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，随同货物出具产地证书和出厂检验报告、产品质量合格证等，结果必须符合上述验收的标准的要求。 中标人安装调试检验：设备安装、调试过程，做详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件货物的具体规定。检验记录应真实并提供给采购人。 学校收货初检，项目学校对货物接收全数检验。投标人必须提供一份对应于所投标中货物的技术资料，资料用于评标和货物验收，验收时供货产品必须与样品一致，货物规格尺寸、技术参数以中标文件为准。采购人指导学校按照合同、投标文件承诺、《招标文件》的技术要求对中标货物的产品外观、规格、基本参数、安装调试要求等基本项目进行全数检验（逐个产品检验），收货检验时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，将做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由中标承担，验收期限相应顺延。由项目学校填写《教学仪器产品收货验收明细单》一式三份，一份给采购方，一份给学校留底存查，一份交给供货商。 采购方最终验收：设备安装、调试结束后，中标人根据合同送货并完成安装调试后，收集所有项目学校的《教学仪器产品收货验收明细单》交与采购方，申请采购方组织验收，采购人在收到申请后两周内组织有关专家进行验收。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；如果乙方不在验收现场，则无条件接受验收组验收报告中的验收结论。 3.验收费用：中标人根据合同送货并完成安装调试后申请采购人组织验收，采购人邀请本市有关专家成立验收工作组到校项目学校进行验收，验收专家及验收有关工作人员的食宿、交通费及津贴等费用由中标人负责。 4．如有产品质量问题，则由项目学校通知供应商协商更换处理。如不能及时处理，则上报采购人，经采购人和供应商协商后仍不能更换处理，将按合同约定追究违约责任。对于不合格产品，项目学校要坚决要求更换，杜绝不合格的产品进入学校，如果供货商不配合，项目学校将不合格产品的相关信息（统计数字、图片、文字材料等）上报采购人，由采购人追究其违约责任，除拒绝付货款外，保留追究有关责任的权利，并扣除合同质量保证金。 |  |  |  |
| - ▲付款条件 |  | - 验收通过及结算审定后付工程款金额50%，第二年付工程款金额25%，第三年质保期到期后付工程款金额25%。 |  |  |  |
| ▲质保期 |  | - 按国家有关相应产品“三包”规定执行“三包”， 质量期3年以上。 |  |  |  |
| 安装、配送及辅材 |  | - 材料：室内空气开关、线材设备以及相关的周边设备、音视频线接头及相关配件（对所有施工材料包干）均由中标商负责提供并按要求安装。2．教学仪器类涉及安装的器材及仪器与学校沟通好后负责安装到位。 - 安装工艺：安装前中标人要把安装方案的思路、优点、可能存在的问题事先与采购人、学校沟通好，最好形成书面协议作备忘。 - 项目所有设备及辅助材料由中标人免费送货到采购人指定的地点，免费安装调试。 - 5．送货到学校要与接收人员清点交接清楚后签收《教学仪器产品收货验收明细单》一式三份，一份学校存查，一份上报采购人，一份交供货商。 |  |  |  |
| - 实验室给排水系统 |  | - 每张实验台设置水阀开关一个。给水管采用PPR热熔管热熔焊接，主管直径≥30mm、分管直径≥20mm；排水管采用PVC耐蚀管，主管直径≥75mm、分管直径≥50mm。水槽下水管采用直径≥50mmPVC管，直接接入排水管道中。 |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购 项目编号：HCZC2020-G1-810235-GXZJ |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，生产或经营本次采购货物的供应商； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4.本项目不接受联合体投标。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按桂价费（2011）55号文货物类标准向中标人收取。 4、投标人在一套投标文件中必须就第二章《招标项目需求》中的某一分标全部招标内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 投标保证金： 伍万元整（¥50000.00） 元 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金，投标人必须将投标保证金从投标人单位的账户以转账或支票、汇票、本票、保函等非现金方式在截标时间前缴纳（保函形式缴纳的须为无条件保函）以转账方式缴纳的应注明项目编号，并于截标日期前到达以下账户： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003559 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于截标日期10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。 注：开标一览表单独用信封密封，再将投标文件正本壹份、副本肆份、投标文件电子版、开标一览表信封封装在一个密封袋（箱）内加以密封。 |
| 8 | 投标文件接收时间：2020年11月30日8时30分～ 9时00 分； 投标截止时间及地点：2020年11月30日09时00分河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 9 | 开标时间：2020年11月30日09时00分； 开标地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 10 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 12 | 本次采购预算金额：请查阅招标公告。 |
| 13 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：转帐。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后十五日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 本采购项目是以采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于《2020年河池市宜州区义务教育学校仪器装备采购-实验室成套设备、图书架、仪器柜采购》项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当总报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，总报价最低的一家获得中标人推荐资格，当总报价相同时，则以技术标最优一家获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（如货物采购为多种产品货物采购，以核心产品为鉴别依据）

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

6、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，对采购文件的质疑最迟不得超过开标的截止时间五个工作日前。

2、采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

4、投标人质疑时，应当提交质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑投标人和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5、质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在截标时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由以下报价部分、商务部分、技术部分、投标文件电子版（未加密的Word版本）（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

▲注：以下各项标注“必须提交”的项外均必须按要求于截标前提交，同时要加盖投标人单位公章（扫描公章无效），属于“原件核查”的文件原件必须于本项目截标前与投标文件同时提交，否则投标无效。

1、报价部分

（1）投标函（必须提交）；

- （2）开标一览表（必须提交，单独封装壹份，报价部分中壹份）；

（3）投标报价明细表（必须提交）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2、商务部分

（1）投标人资格证明文件：

a、有效的具有统一社会信用代理的营业执照复印件（必须提交）；

b投标人投标截止时间前半年连续三个月依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（必须提交）；

c、投标人投标截止时间前半年连续三个月依法缴纳社保或依法免缴社保的证明复印件（必须提交）；

d、2019年度经审计过的财务报表复印件，须包含资产负债表、利润表和现金流量表（必须提交，2019年新设立企业除外）；

e、投标人法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（必须提交）；

f、投标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，由法定代表人亲笔签名）；

g、投标声明书原件（必须提交，由法定代表人亲笔签名）；

h、投标保证金缴纳证明复印件（必须提交，原件核查）；

（2）商务响应表（必须提交）；

（3）投标人认为有必要提供的声明、业绩荣誉等文件资料（复印件须同时加盖投标人单位公章）。

3、技术部分

（1）技术响应表（必须提交）；

（2）招标文件第二章《招标项目采购需求》表中要求必须提供产品相关的证明材料（必须提交，格式自拟）；

（3）投标人实施方案，包含安装、调试、验收方法或方案等（格式自拟）；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）；

（5）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（若有可提供）；

（6）设备配置清单（若有可提供）；

（7）项目实施人员一览表（若有可提供）；

（8）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（若有可提供）；

（9）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有可提供）；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（若有可提供）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位[ 货币单位：人民币元（¥）]，否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括投标产品的生产、检验检测、运输、仓储、配送、服务、税金、保险、劳保、质保等一切相关费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定要求提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式： 投标人必须将投标保证金从投标人单位的账户以转账或支票、汇票、本票、保函等非现金方式在截标时间前缴纳（保函形式缴纳的须为无条件保函） 的方式。

3、投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行电汇凭证或转账底单或电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目编号及用途，以免耽误投标。投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响。

4、投标人须将 缴纳保证金凭证 复印件（原件核查）按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。

5、本招标不接受以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金，汇款人、出票人、户名须填写投标人单位全称。

6、对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

8、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后五个工作日内退还。退还方式按照本项第9条所规定的方式和程序进行。

9、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标文件中投标函提供的基本户开户名称、基本户开户行及账号交河池市公共资源交易中心从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人，不计利息（注：投标人投标函提供的公司全称、基本户开户银行、账号必须与投标文件中提供的基本户开户许可证内容一致、完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责）。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标段目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。投标文件应由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。投标文件应当采用胶装，活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需用A4纸打印或用不褪色的墨水书写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件, 所有复印件均须加盖投标人公章。副本可为正本的复印件，但招标文件规定加盖公章的位置须加盖单位公章；一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改；若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1、投标文件必须胶装包边，投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则评委将作为无效投标材料处理。

▲2、投标人应将开标一览表（单独密封），投标文件（连同连同开标一览表信封）一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，递交投标文件时应当为一个密封袋（箱），并在封贴处密封签章（公章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。投标文件的包装封面格式见第六章要求，并加盖投标人公章。

▲3、投标人的法定代表人或其授权代理人必须持以下证件递交投标文件，否则其投标文件将被拒绝。①投标保证金缴纳凭证原件（电子转账的可采用彩色打印加盖投标单位公章的形式）；②法定代表人资格证明书及身份证原件或附有法定代表人资格证明书的授权委托书及被授权人身份证原件；③营业执照复印件加盖单位公章。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

8、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未交投标保证金或投标保证金未到达指定账户或投标保证金交纳证明未按要求放入投标文件中的；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（3） 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求及未按招标文件要求提供原件的；

（4）投标文件规定签字处无法定代表人或其授权委托代理人按规定要求签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书及授权、声明书填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（6）未按照招标文件第二章要求提交样品的（如有）。

2、在符合性和响应性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件格式规定要求密封、签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求；（如在资格审查中发现此类问题将书面移交评标委员会评定）

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（3）投标有效期、交付使用期、质保期、服务周期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（5）提交的样品不符合招标文件第二章要求的（如有）。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、由采购人代表及监督人员核验投标人代表是否按招标文件要求提交相关证件和证明材料，对没有按要求提交的退回投标文件；

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

7、唱标；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9、开标会议结束。

- 五、资格审查

（一）采购人或采购代理工作人员对投标人的资格进行审查。合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或同级政府采购督导员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后三个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标的原因和退还投标文件。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其它事项

（1）中标服务费按以下收费标准货物类由代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费。否则，将视之为违约，采购人有权不予签订采购合同。

交纳中标服务费账户：

开户名称：广西至佳建设工程咨询有限公司宜州分公司

开户银行：建设银行宜州中山路分理处

- 银行账号：4505 0169 7153 0000 0050

- （2）代理服务费收费标准：

| 费率 服务类型 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- 例如：某货物招标代理业务中标金额为495万元，计算招标代理服务收费额如下：

- 100万元×1.5%=1.5万元

- （495-100）万元×1.1%=4.345万元

- 合计收费=1.5+4.345=5.845（万元）

# 评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人单数构成，其中

专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务和技术等方面内容

按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对通过资格审查及符合性评审进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）之规定，投标人及投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除， 扣除后的价格为评标报价， 即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述 情况外，评标价=投标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定， 符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1、价格分……………………………………………………………………………………………30 分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  × 30分

某有效投标人评标价（金额）

2、技术分………………………………………………………………………………………32分

（1）基本分（满分20分）

①主要技术参数优于或高于招标要求，次要参数完全满足招标要求得20分，技术参数完全满足得16分，主要技术参数满足，次要技术参数有负偏离得12分，技术参数不响应或严重偏离采购要求得0分；

②允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目（没有标注“▲”的参数）经评标委员会认定发生负偏离的，每有一项扣5分，最高扣20分。

（2）设备性能分（满分12分）

① .实芯理化板通过国家权威机构SGS检测机构，出具SVHC测试报告（不低于170项试剂检测合格）得2分；
② .实芯理化板通过国家建筑材料工业装饰装修建筑材料质量监督检验测试中心，关于钾、镭、钍等放射性核素限量检验合格报告（按照国家标准GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》检测）得2分；
③ 实芯理化板台面产品附有中国绿色材料标志授权使用证书得2分；
④ .实芯理化板台面通过欧盟环评认证标志证书(ROHS)和EC-Certificate of Conformity认证得2分；
⑤.实芯理化板通过国家重点实验室检测（检测方法：GB/T17657-2013中4.60条款规定的1立方米气候箱法）,按照国家强制性标准GB18580-2017，甲醛释放量达到E1级要求（抽检）得2分；

⑥.提供中国教育装备行业推荐产品得2分
备注：以上检测报告必须配有投标厂家需有板材供应商针对本项目出具的授权证明及售后服务承诺书（授权及售后承诺函必须标明项目名称及项目编号），否则即使提供检测报告及证书不得分。

3、实施方案分…………………………………………………………………………………13分

一档（5分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般。

二档（9分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善。

三档（13分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

4、信誉与业绩分………………………………………………………………………………5分

投标人2018年以来完成的同类项目的业绩，或所用投标产品2018年以来完成的供货业绩，以签订的采购合同、中标通知书和合同验收书为准，每有一项得1分，满分5分。[采购合同、中标通知书和合同验收书必须能清晰反映所销售的货物、类别及金额，同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次]。

5、售后服务分………………………………………………………………………………20分

（1）由评委依据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施及方案等方面的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

一档（8分）:提供简单的售后服务，但方案不够细化，操作性不强，仅满足招标文件基本要求；

二档（14分）:提供的售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，完全满足招标文件要求；

三档（20分）:有可靠的服务响应体系，优于采购文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式，承诺保修期后的维修费用有优惠（提供详细的售后服务方案，包括日常技术维护力量、技术服务机构和维保人员、售后维护服务车辆及售后服务技术中所用到的各类仪器仪表）。

(三)总得分=I+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为，某投标人的投标报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

合同编号：

采购单位（甲方）                                 项目名称和编号

供 应 商（乙方）                                 分 标 号

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位及数量 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包含货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输各种费用和相关人工、税金、保险费用及其他所有费用的总和。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方所提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

第五条  交付和验收

1、交付期：               地点：

2. 乙方供货时，应随货物附上生产厂家销售授权书及厂家营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、产品注册登记表等。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标单位公章，甲乙双方各执一份。

4．甲方对验收有异议的，在验收后    个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后          日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                            。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条  付款方式

付款方式：

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5％违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5％。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5％  向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5％收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（采购编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交     分标投标文件（报价部分、商务部分、技术部分、其他）正本    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起      日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：

银行帐号：

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（小写 ） |
| 交付使用期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所需的全部报价总价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（大写） 人民币 |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |
| 说明：投标总价必须包含货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输（含装卸车）、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加 广西至佳建设工程咨询有限公司 组织的         项目采购活动提供本企业服务，或者提供其他        （请填写：小型、微型）企业的服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人和投标产品均为小型、微型企业和小型、微型企业产品请填写此函, 否则无需提供此函。

此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人符合条件的残疾人福利性单位且提供的是本单位制造的货物或是本单位的服务为请填写此函， 否则无需提供此函。此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

投标人：                        （公章）

时间：           年       月      日

法定代表人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加（项目名称及编号）  项目     分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（亲笔签名）：

所在部门职务：                                      职务：

被授权人身份证号码：                                投标人公章：

年    月    日

授权委托人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称及编号） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人亲笔签名

年    月    日

保证金缴纳证明格式：

保证金缴纳证明

保证金缴纳证明

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日

投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件 |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

附：合同复印件或中标通知书复印件，并加盖单位公章。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月   日

技术响应表格式

技术响应表

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | - 货物名称 | - 招标要求 | - 货物名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离，如果仅简单复制文件要求，将导致文件被拒绝。

授权代表签名：

投标人盖章：

日期：    年  月  日

项目服务人员一览表格式：

项目服务人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日