广西元强建设项目管理有限公司

公开招标采购文件

项目名称：兴宾区医疗机构发热门诊及发热哨点建设设备采购

项目编号：LBXBZC2020-G1-00015-GXYQ

采购单位：来宾市兴宾区卫生健康局

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

监督管理部门：来宾市兴宾区财政局政府采购监督管理办公室

2020年 11月

目    录

第一章 公开招标公告…………………………………………………1

第二章 招标项目采购需求……………………………………………4

第三章 投标人须知 …………………………………………………21

投标人须知前附表……………………………………………………21

第四章 评标办法及评标准 …………………………………………32

第五章 合同主要条款格式 …………………………………………35

第六章 投标文件格式 ………………………………………………43

项目概况

兴宾区医疗机构发热门诊及发热哨点建设设备采购项目的潜在供应商应在来宾市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.laibin.gov.cn/gxlbzbw/)获取招标文件，并于2020年11月　　17日10点00分（北京时间）前提交竞标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBXBZC2020-G1-00015-GXYQ

项目名称：兴宾区医疗机构发热门诊及发热哨点建设设备采购

预算金额及最高限价：

A标：人民币壹佰捌拾玖万零肆佰元整（1890400.00 元）

B标：人民币壹佰壹拾万零玖仟陆佰元整（1109600.00元）

C标：人民币壹佰肆拾肆万元整（1440000.00元）

D标：人民币玖拾陆万元整（960000.00元）

采购需求：具体内容详见招标文件

交付使用期：A标、B标、C标签订合同后20日历日内整体完成供货安装调试（D标的交付使用期为30日历日内）

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

- 投标人须具备有效的医疗器械经营或生产许可证，D标除外（D标的投标人须具有汽车销售经营权）。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的相关规定。

- 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

潜在投标人不需要现场报名，潜在投标人的可通过账号及密码或企业CA锁登录广西壮族自治区公共资源电子交易系统（来宾）免费下载招标文件电子版（如网站无法下载资料时投标人可以到来宾市公共资源交易中心政府采购服务部现场下载资料），招标文件电子版每套售价 250 元(不再收取其他任何费用)，采购代理机构在投标人递交投标文件现场收取费用及开具凭证（请各投标人尽量合理安排时间，采购代理机构工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间和地点：投标人应于2020年 11月 17 日上午10点00分前将投标文件密封送交到来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号市政服务中心3楼），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

开标时间和地点：本次招标将于2020年11月 17日上午10点00分截标后在来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号市政服务中心3楼）开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标保证金：

A标：人民币贰万元整（20000.00元）；

B标：人民币壹万元整（10000.00元）；

C标：人民币壹万伍仟元整（15000.00元）；

D标：人民币壹万元整（10000.00元）。

投标人应于开标前将投标保证金从投标人的对公账户以转帐或电汇形式交至来宾市公共资源交易中心，可任选以下任一账号存入；

开标名称：来宾市公共资源交易中心；

1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行营业部，银行账号：45001627951050705296；

2、开户银行：中国农业银行来宾分行营业室，银行账号：20148101040024860；

3、开户银行：柳州银行来宾办证厅支行，银行账号：72001500000000004261;

4、开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部，银行账号：216612010171415988。

5、本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金，且投标人的投标保证金转账单上必须注明项目名称和标号或项目编号和标号。

6、为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商应在获取招标文件后登陆政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或需要技术支持，请致电政采云客服热线:400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：来宾市兴宾区卫生健康局

地址：来宾市兴宾区城南新区石缘路212号4楼

联系方式：陈工  0772-4210379

2.采购代理机构信息

名 称：广西元强建设项目管理有限公司

地　址：来宾市红水河大道87-89号

项目联系方式：黄工   0772-4228388

采购单位：来宾市兴宾区卫生健康局

招标代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

2020年 10月 27 日

- 第二章 招标项目采购需求

## 项目服务需求

说明：

1、标注“★”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。

2、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

3、投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| A标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | 1、标注“★”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 |  |  |
| 2 | 核心产品 | 本项目（本标）核心产品为：手持测温热像仪（含支架）、移动平板DR参数、固定数字化X射线摄影系统（DR） |  |  |
| 3 | 质量保证 | 1.供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 4 | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| A标的名称、单位、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 手持测温热像仪（含支架） | 台 | 32 | 1、热成像：分辨率≥160×120； 帧频：≥25Hz/秒； 2、焦距：≥3.1mm； 3、视场角≥38.3°× 50°； 4、推荐测温距离：≥1米； 5、测温精度应≤±0.5℃； 6、测温范围：30℃~45℃； 7、工作温度：15℃-35℃； 8、工作湿度：≤95%； 9、防护等级：IP54； 10.重量：≤350g（含电池）； 11.配件 5V电源适配器、USB线、腕带挂绳、8GBSD卡、三角支架，可充电锂离子电池。 12.测量数据可导出。 ★13.售后服务：保修2年。在保修期内发生故障，如经厂家鉴定属质量问题，负责免费修理，损坏严重无法修理的，给予更换。对产品提供终身维修服务。 |
| 2 | 移动平板DR参数 | 台 | 2 | （一）设备用途 电动助力移动，供床旁、胸片架，用于全身各部位数字化X线摄影。 （二）主要技术参数 1、高压发生器 1.1高压发生方式：高频逆变式； ★1.2最大输出功率：≥38KW； 1.3最大管电流：≥390mA；（提供证明文件复印件，原件备查） ★1.4最大输出电压：≥145KV； 1.5最小电流时间积：≤1mAs； 1.6最大电流时间积≥625mAs； 1.7具有遥控曝光控制； 1.8具有两档式曝光手闸。 2、X射线管 ★2.1阳极热容量:≥290KHU ；（提供证明文件复印件，原件备查） 2.2 球管管组件热容量：≥1200KHU； 2.3 球管焦点:0.6mm/1.2mm。 3、探测器 3.1 无线数字平板探测器； ★3.2 探测器尺寸：≥35*43cm（14″*17″）； 3.3探测器材料：非晶硅（a-Si）+碘化铯（CSI）； 3.4像素矩阵：＞2450*3000； 3.5像素尺寸：≤140μm；（提供证明文件复印件，原件备查） 3.6空间分辨率：≥3.5lp/mm； 4、球管支撑臂结构 4.1 球管中心距离立柱边沿伸缩运动范围: ≥500mm； 4.2 球管中心沿立柱升降：＞1200mm； 4.3 立柱旋转角度范围：≥±315°； 4.4 限束器旋转角度范围：≥±90°； 4.5机身宽度：≤580mm（提供证明文件复印件，原件备查） 4.6防碰撞具有：束光器人体碰撞防护、具有移动物体碰撞制动功能、超声运动防碰撞提示； 4.7具有电量管理系统：低电快充、功耗智能管理、高压休眠、充电供电切换模式； 4.8延时曝光功能； 4.9配置≥10寸平板电脑远程可视化观察系统与对讲系统。 ★4.10可通过平板实时接收病人语音反馈，实现医患沟通（提供软件截图） 5、软件功能 5.1病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询； 5.2图像采集：自动调窗，自动裁剪，自动发送； 5.3图像处理：图像校正，图像翻转； 5.4图像观察：窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原； 5.5病历报告：病人信息自动加载； 5.6胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； 5.7 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站； 5.8显示器触屏≥19寸。 5.9可通过触摸显示屏调节机器的电压大小，提供软件截图证明。 6.可实现图像实时无线传输。 7.储能电池容量≥336V,12Ah（提供证明文件复印件，原件备查） 8.激光测距功能（SID显示）（提供证明文件复印件，原件备查） ★9.整机保修2年，保证所售设备零配件供应期为10年，对设备进行终身维修，要求2小时内响应，24小时到位。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有3名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年整机保修证明）。 10.配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，免费提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析。 11.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 3 | 固定数字化X射线摄影系统（DR） | 台 | 1 | （一）整体要求： 1.1设备用途：能进行人体全身各部位的立位和卧位X线影像学检查，实现数字成像、数字图像的存贮管理。 1.2 临床范围：头颅、颈椎、鼻窦、胸部、腹部、四肢，等各部位常规摄片外，还可以满足担架位和轮椅位等特殊体位摄片。 （二）设备主要构成： 2.1移动便携式数字化平板探测器 2.2 X线球管及组件 2.3高频高压发生器及曝光控制系统 2.4满足立、卧位检查需要的DR摄影装置 2.5滤线栅 2.6 限束器 2.7专用图像采集/处理工作站 2.8 高压电缆 2.9语音系统 （三）主要技术及系统概述： 3.1数字化探测器 3.1.1探测器成像介质：平板探测器，非晶硅，整版非拼接TFT整板。 3.1.2探测器类型：便携式可移动 3.1.3最大极限空间分辨率：≥3.4Lp/mm 3.1.4数字平板探测器冷却方式为自然冷却，无须额外辅助冷却 3.2 X线球管 3.2.1双焦点 3.2.2管电压范围：40～150kVp 3.2.3 阳极容量：≥200kHu 3.2.4球管阳极旋转速度：≥2700转/分钟（50hz） ★3.2.5具备近台智能操控触摸屏，触控屏尺寸≥9英寸，提供实际测量照片 3.2.6近台智能操控触摸屏可显示病人信息、实现高压参数调整和机架信息管理、选择拍摄部位、摆位图示化引导以及图像预览，提供产品检验报告证明 3.2.7近台智能操控触摸屏界面旋转可自动调整方向，提供产品检验报告证明 3.3高压发生器及曝光控制系统 3.3.1 类型：高频高压发生器 3.3.2 输出电压：40～150kVP 3.3.3 最大摄影电流：不低于200mA 3.3.4电流时间积：最小≤0.1mAs；最大≥630mAs 3.3.5具备曝光参数单元化菜单，直接通过采集软件调节曝光参数，无需单独曝光操作台 3.4 DR摄影装置 3.4.1机架为立柱结构，一体化无天地轨紧凑型四向浮动摄影床，非U臂、悬吊、电动床机型 3.4.2床面长*宽≥2000mm*800mm；床面高≤700mm 3.4.3 床面横向移动距离≥900mm；纵向移动距离≥240mm 3.4.4 球管立柱垂直移动范围≥800mm 3.4.5 立柱水平移动距离≥1400mm 3.4.6 立柱旋转角度≥360° 3.4.7立式摄影架：探测器升降行程≥1200mm ★3.4.8电动机架可实现电动升降，具备胸片架和球管自动跟踪，提供相关证明材料 3.4.9 为提高医生大规模体检的效率，拍胸片位时，机架能根据不同病人的身高自动调整到相应位置，提供第三方证明文件 3.5 限束器 3.5.1滤线栅：栅比：≥10:1 焦距：≥130cm 3.6 图像采集/处理工作站 3.6.1基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站 3.6.2配置：Intel CPU主频≥3.5GHz 3.6.3 内存容量≥4G 3.6.4 硬盘容量≥1T 3.6.5 工作站显示器：≥21″液晶显示器 3.6.6 100M网络接口 3.6.7 DICOM3.0接口 3.7工作站图像处理软件功能： 3.7.1 图像采集工作站软件操作界面均为中文界面 3.7.2图像采集工作站应包含如下图像处理功能：窗宽&窗位调节/正&负片显示/图像的水平位和垂直位反转/图像旋转/图像移动及缩放/左右标注/图像裁剪/放大镜功能/病人信息管理/图像打印 3.7.3 病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式 3.7.4 图像采集工作站和图像诊断工作站均应支持分格打印输出 3.7.5 支持无损压缩的高速传输；支持在线解压 3.7.6 支持DICOM 3.0（2000）最新版，包括支持DICOM 打印、支持DICOM 存档、支持DICOM 网络传输、支持DICOM WORKLIST 3.7.7 具备移动存储或DVD刻录功能 3.7.8 工作站具备双能减影和图像拼接功能，并提供该功能可集成于图像采集处理软件页面截图证明 3.7.9 工作站具备故障远程在线诊断，远程实时维护检修、让售后服务更加完善和及时，医院也能随时了解设备状态，请提供第三方证明材料 3.7.10工作站配备针对胸部拍片的辅助诊断功能,请提供第三方证明文件复印件证明 4其他要求 4.1配置医用激光胶片打印机一台，打印速度≥30张/分钟 4.2提供投标产品有效的医疗器械注册证 4.3提供投标产品加盖公章确认的宣传彩页 (四）质量保证、售后服务要求： 1.为保障整机的匹配性，要求平板探测器和高发生器为原厂生产，需出具与投标部件型号一致的平板、高压注册证。 2.整机配备集成控制台，可实现隔室操作，可以在操作室对设备进行机架控制、高压曝光和语音提示，提供证明材料。 3.负责机房免费设计、线路布置，设备安装、调试，确保正常运转 ★4. 整机保修3年，保证所售设备零配件供应期为10年，对设备进行终身维修，要求1小时内响应，24小时到位。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有3名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明厂家承诺2年主机保修证明）。 3. 配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，免费提供远程联机维护功能，能对设备进行软件升级及故障分析。 4.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 二、本项目的商务要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |
| 2 | 交货（实施）时间 | 签订合同后 20日历日内整体完成供货安装调试 |  |  |
| 3 | 交货地点或服务地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 4 | 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱， 共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业 人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损 失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机 构参加验收工作。 8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款95%，余下合同款的5%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。 |  |  |
| 三 | 本项目的其他要求和说明 |  |  |  |
| 1 | 演示要求 | 无 |  |  |
| 2 | 样品 | 无 |  |  |
| 3 | 本项目图纸 | 无 |  |  |
| 4 | 本项目附件 | 无 |  |  |
| 5 | 其他 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |
| B标 |  |  |  |  |
| 一、本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | 1、标注“★”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 |  |  |
| 2 | 核心产品 | 本项目（本标）核心产品为：全自动心电监护仪、医用空气消毒机、12导联心电图机、医用制氧机 |  |  |
| 3 | 质量保证 | 1.供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 4 | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| B标的名称、单位、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 全自动心电监护仪 | 台 | 32 | （一）监护仪外形结构 1、一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者； 2、主机带电池重量≤3.5kg； 3、12寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达≥800*600，≥8通道波形显示； （二）监测参数 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； ★2.2、具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； 2.3、支持心率变化统计和动态血压分析； ★2.4、可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； 2.5具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； 2.6、NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性： 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125 三、系统功能 支持中/英文字符和条码扫描枪输入； 具有三级声光报警，参数报警级别可调； 具备报警集中设置功能； ★3.4、具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾； 具备血液动力学、药物计算功能力； 3.6、可选内置存储卡，支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能 支持VGA外接拓展显示屏； 3.8、具备Nurse Call报警功能，具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面及标准显示界面等多种显示界面； 3.9、具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置； 3.10、标配普通锂电池，工作时间≥4小时； ★4.主机保修3年，保证所售设备零配件供应期为5年，对设备进行终身维修，要求2小时内响应，24小时到位。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有3名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年主机保修证明）。 5.配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。提供设备校准合格报告。 6.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 2 | 医用空气消毒机 | 台 | 32 | （一）外形：移动式，重量：≤20 kg （二）技术参数 2.1、消毒方法：等离子体 2.2、最大适用体积：≥60 m3 2.3、额定循环风量：≥600 m3/h 2.4、噪声：≤55dB(A) 2.5、负离子浓度：≥6×106 个/cm3 2.6、等离子体场强度：≥8 kV±0.3 kV 2.7、颗粒物(0.5μm）去除率≥99.99% 2.8、气雾室细菌的杀灭率均≥99.99% 2.9、自然菌平均消亡率(消毒时间60min)均≥98.00% （三）性能参数 3.1、外壳采用镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部上出风结构。 3.2、采用两段式等离子体电场。 3.3、选用高效低阻≥H13级高效过滤器，有效去除室内微小细菌。 3.4、风量可调，配有遥控器。 3.5、配有手动、预约模式，预约开关机，可紧急处理室内感染问题。 3.6、工作时间自动累计，清洗维护自动提醒。 3.7、液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定，防止误操作。 3.8、等离子体杀菌净化模块故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。 （三）电气参数 输入功率：≤103W ；电源：AC 220V 50Hz （四）售后服务：保修一年。在保修期内发生故障，如经厂家鉴定属质量问题，负责免费修理，损坏严重无法修理的，给予更换。对产品提供终身维修服务。 |
| 3 | 12导联心电图机 | 台 | 4 | 1.导联：12导联同步采集、显示、打印 2.增益：2.5mm/mV、5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV、AGC、分级增益：10/5mm/mV 、20/10mm/mV 3.数字滤波器：交流滤波:50Hz/60Hz，肌电滤波：25Hz/35Hz/45Hz，漂移滤波：0.05Hz/0.15Hz/0.25Hz/0.50Hz，低通滤波：70Hz/100Hz/150Hz 4.定标电压：1mV±1% 5.噪声电平：≤15uVp-p 6.频率特性：0.05Hz-150Hz ★7.时间常数：≥5S 8.输入阻抗：≥50MΩ 9.输入回路电流：≤50nA ★10.抗击化电压：±650mV ★11.共模拟制比：≥105dB 12.节律导联方式：单通道与三通道选择，每通道12导联任选. 13.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s. ★14.记录纸：支持卷纸/折叠纸，12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸或A4纸；一分钟节律导联、平均模板、自动分析、中文自动诊断报告等输出打印格式，可记录导联标记、增益、患者信息、分析报告等详细信息。 15.单色液晶屏≥5.7英寸，带背光灯按键 16.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。 17.分析心律失常类型≥122种。 18.存储回放≥300例病人数据,并可通过U盘,扩展内存容量。 19.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 20.配备智能打印校正系统 ★21.具有Wilson（标准导联）和Cabrera导联两种导联模式 22.通过CE认证 ★23.主机保修2年，保证所售设备零配件供应期为5年，对设备进行终身维修，要求2小时内响应，24小时到位。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有3名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年主机保修证明）。 24.配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 25.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 4 | 医用制氧机 | 台 | 32 | （一）技术参数 1、最大推荐流量：≥5L/min 2.出口标称压力为零和7kPa时的流量变化：0.5~5L/min 3、在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：0.5L/min 4.出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机30min内，达到规定的浓 度水平）：氧流量0.5〜5L/min时，氧浓度n90% 5、输出压力：40~70kPa 6、压缩机安全阀释放压力：250kPa ± 50kPa 7、噪声：≤60dB（A） 8、额定电源:〜220V,50Hz 9、净重：≤17.8kg 10、安全系统: 10.1、电流过载或连线松脱，停机; 10.2、压力、循环故障，报警停机; 10.3、压缩机故障，报警停机; 10.4、低氧浓度，报警； 11、最短工作时间：≥30分钟 12、防进液等级：IPX0 13、正常工作条件（含氧浓度状态指示器）： 13.1环境温度范围：10℃~40℃； 13.2相对湿度范围：30%-75%; 14.具有累时功能：通过显示屏显示总的工作时间。设有定时关机功能； 15.装有气压超压安全阀； 16.设有断电报警功能、有故障报警功能（包括压力、循环故障报警，压缩机故障报警），低氧浓度报警功能。 17.压缩机带有热保护器，保证压缩机及整机安全。 18.售后服务：保修一年。在保修期内发生故障，如经厂家鉴定属质量问题，负责免费修理，损坏严重无法修理的，给予更换。对产品提供终身维修服务。 |
| 二、本项目的商务要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |
| 2 | 交货（实施）时间 | 签订合同后 20日历日内整体完成供货安装调试 |  |  |
| 3 | 交货地点或服务地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 4 | 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱， 共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业 人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损 失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机 构参加验收工作。 8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款95%，余下合同款的5%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。 |  |  |
| 三、本项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 | 无 |  |  |
| 2 | 样品 | 无 |  |  |
| 3 | 本项目图纸 | 无 |  |  |
| 4 | 本项目附件 | 无 |  |  |
| 5 | 其他 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |
| C标 |  |  |  |  |
| 一、本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | 1、标注“★”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 |  |  |
| 2 | 核心产品 | 本项目（本标）核心产品为：全自动五分类血液分析仪（进口）、全自动生化分析仪、全自动五分类血液分析仪（国产） |  |  |
| 3 | 质量保证 | 1.供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。 3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 4 | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| C标的名称、单位、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 全自动五分类血液分析仪（进口） | 台 | 1 | ★1、检测速度：CBC+DIFF≥68/小时，：CBC+DIFF+RET≥28/小时，体液检测速度：≥30样本/小时; 2、自动抽屉式进样架装载量: ≥20 样本 3、检测参数：血液报告参数≥34个，体液报告参数≥5个， 直方图 ≥4 个，散点图 ≥23 个 ★4、用血量：全血进样量≤26ul；预稀释模式用血量≤22ul，进样量≤72ul； 5、检测光源: 采用半导体激光，具有启动快、成本低、寿命长、消耗功率小的优点 6、低值白细胞检测：当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加2倍，结果更准确、可靠。 7、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰 8、血小板计数：具有两种方法进行血小板的定量计数 9、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色及流式细胞技术，具有全自动网织红细胞定量计数和对网织红细胞成熟度的分类。网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能，为报告参数。 10、可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数,并对白细胞进行分类，具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； 11、线性范围：全血检测要满足WBC：0-440×10^9/L；RBC：0－8.6×10^12/L；PLT：0-5000×10^9/L 12、血液质控品：定期提供原厂配套的高、中、低三个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； 13、体液检测中具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能； ★14、体液质控品：定期提供原厂配套的高、低两个水平的质控品，并通过FDA及CFDA注册。质控项目覆盖所有报告参数； ★15、校准品：定期提供原厂配套的、在中国CFDA注册的校准品。校准品可校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET。 16、实时网络通讯系统：具有实时在线网络质控功能，通过室内质控实现实时的室间质评，确保用户的结果质量达到国际质量水准。 17、数据储存: ≥80,000 个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无 限制 18、正确度（静脉血）：白细胞：≤3.0%；红细胞：≤2.0 %；血红蛋白：≤2.0%；血小板：≤5.0 %。 19、具有自动复检功能，并能自动追加自动检测项目； 20、流程控制：附带流程控制软件，含三大功能：复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能。装机配21.套试剂：配备装机试剂一套 22.配备符合该产品的净水机、品牌商用电脑和激光打印机各一台。 ★23. 售后服务：整机保修2年，保证所售设备零配件供应期至少5年 ，24小时到位，提供终身售后服务。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有3名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年主机保修证明）。 24.配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。质保期内负责设备校准。 25.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 27.终身免费升级系统软件。 |
| 2 | 全自动生化分析仪 | 台 | 3 | 1.1检测速度 生化比色分析恒速≥400测试/小时，可选配ISE模块 1.2检测方法学，要求具备终点法，两点法，速率法等 1.3 急诊检测能力，急诊样本优先检测 1.4光学系统 1.4.1 分光方式 光栅后分光方式 1.4.2 波长数量及范围 波长数量≥12个；范围要求340~800nm任选 1.4.3吸光度线性范围 0-3.5ABS 1.5样本系统 1.5.1 进样方式 智能灵活 1.5.2 样本针功能 具有凝块检测功能，液面探测功能 ★1.5.3最小反应液体积:≤102µl。(提供证明材料） 1.5.4 样本量 1.5~45ul，0.1ul步进 ★1.5.5样本位 ≥100个样本位（不含扩展位） 1.6 试剂系统 1.6.1 试剂量10~200ul，0.5ul步进 1.6.2 试剂冷藏 具有24小时试剂冷藏功能，要求试剂冷藏仓恒温2~8℃ 1.6.3 试剂位 ≥90个（不含扩展位） 1.7反应系统 ★1.7.1 温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养，控温精度要求达到37±0.1℃ 1.7.2 比色杯在线监控：在线监控报警 1.7.3 交叉污染率≤0.05% 1.8其他系统 1.8.1具有酶线性拓展功能 1.8.2支持HbA1c全血测试功能 1.8.3清洗系统：带自动清洗工作站，自动8阶温水清洗,避免交叉污染 （二）产品配置 2.1 工作站软件：配备中文软件系统及中文报告系统 2.2 装机配套试剂：配备装机试剂一套 2.3配备符合该产品的净水机、品牌商用电脑（≥500G硬盘）和激光打印机各一台。 ★2.4 售后服务：整机保修2年，保证所售设备零配件供应期至少5年 ，24小时到位，提供终身售后服务。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有5名或以上厂家认证的专业维修工程师提供服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年主机保修证明）。 2.5配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。质保期内负责设备校准。 2.6交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 3 | 全自动五分类血液分析仪（国产） | 台 | 3 | 1.白细胞五分类，测试参数：可提供25项基本参数和1个散点图、3个直方图； ★2.测量原理：WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射、细胞化学染色检测；无氰溶血剂测HGB； 3.测试速度：≥60样本/小时； ★4.进样模式：自动进样和手动进样同时具备； 5.样本：静脉全血、预稀释末梢血； 6.样本用量：静脉全血≤20ul，预稀释末梢血≤20ul； 7.操作软件：全中文操作，及中文报告系统； 8.资料存储：分析仪主机可存储≥5000份检查结果，包括散点图、直方图及患者信息；外接电脑，可存储包括所有中文信息和全部散点图及直方图； 9.数据输出：具备联网双向通讯功能； 10.工作站软件：配备中文软件系统及中文报告系统 12.装机配套试剂：配备装机试剂一套 13.配备符合该产品的品牌商用电脑（≥500G硬盘）和激光打印机各一台。 ★14.售后服务:整机保修2年，保证所售设备零配件供应期至少5年 ，接到报修电话立即响应，电话指导不能解决，24小时到现场，提供终身售后服务。为能及时响应：承诺成交后在广西区内要有仪器厂家设立的经工商注册的分公司或授权的当地售后服务机构及零配件库，并有5名或以上厂家认证的专业维修工程师提供承诺成交后在服务（要求提供工程师在职证明或由广西境内所辖社保局开具的社保证明及厂家承诺2年主机保修证明）。 15.配置专业技术人员免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。提供设备校准合格报告。 16.交付使用后1年内如果核心部件出现3次（含3次）以上故障，中标方无条件按采购方要求进行退换货。 |
| 二、本项目的商务要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |
| 2 | 交货（实施）时间 | 签订合同后 20日历日内整体完成供货安装调试 |  |  |
| 3 | 交货地点或服务地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 4 | 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱， 共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业 人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损 失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机 构参加验收工作。 8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款95%，余下合同款的5%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。 |  |  |
| 三、本项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 | 无 |  |  |
| 2 | 样品 | 无 |  |  |
| 3 | 本项目图纸 | 无 |  |  |
| 4 | 本项目附件 | 无 |  |  |
| 5 | 其他 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |
| D标 |  |  |  |  |
| 一、本项目技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术要求要点 | 具体要求 |  |  |
| 1 | 总体要求 | 1、标注“★”号的参数为本系统的重要技术指标、功能项，将作为货物性能的评分依据。 |  |  |
| 2 | 核心产品 | 本项目（本标）核心产品为：救护车 |  |  |
| 3 | 质量保证 | 1.供应商应明确承诺：技术参数要求表中如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起一年，技术参数要求表中有特别要求的则以技术参数要求表为准。 2.属于国家规定“三包”范围的，其质量保证期不得低于“三包”规定。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于招标文件规定的，按中标人实际承诺执行。3．中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到招标文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 |  |  |
| 4 | 备品备件及易损件 | 中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 |  |  |
| D标的名称、单位、数量、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求详见下表： |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| 1 | 救护车 | 台 | 8 | 1.发动机：前置后驱，额定功率≥88/6000（kw/rpm），最大扭矩≥150/3500-4000（N*m/ rpm），燃料汽油。 2.外形尺寸：≥【4810mm×1740mm×2100mm】 3.转向形式：液压助力，手动挂档。 4.安全装置：ABS+EBD。 5.舒适装置:前后中隔断、遥控中控锁、前后冷暖空调。（主副安全气囊，承载式车身，发动机防盗，后尾门雨刮，外后视镜调节，倒车雷达，倒车影像，行车记录仪，铝合金轮毂，MP5+USB功能。） 6.排放标准：国六。 7.基本配置：铝合金地板、座椅（含Y2长折叠座椅）、医疗柜、急救箱、输液瓶挂钩、氧气瓶组件（含10升氧气瓶2个、氧气瓶固定架、氧气瓶柜、简易减压伐、吸入器、压力表组件）、铝合金折叠担架（含车载担架固定装置）、长排警灯警报器、红十字救护标识、电动负压吸引器、驾驶室后隔板（含推玻窗口）、后厢至少3处电源插座、标准行车记录仪（含定位功能）。 8.车门：四个，正副驾驶门各一，车身侧门一，车尾掀背式或侧拉开式门一。 9.其他：前置后视座椅（选配）、Y3前视单人座椅（选配）、椅垫2张（选配）。 10.其他要求： （1）投标人必须在投标文件中提供投标车型在中国汽车网查询公告截图，否则竟标无效 （2）投标产品须按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等要求的全新合格产品 11、售后服务： (1)安装调试完毕通过验收投入使用之日起质保期不少于1年(若厂家质保期超过一年的，按厂家规定执行)，其余按中标人提交的售后服务承诺书执行 (2)在保修期内，免材料费及维修费，保修期外，继续提供免费电话咨询，终身维修。 (3)根据采购人需求，免费现场培训采购方相关人员数名。 |
| 二、本项目的商务要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 商务条款 | 商务要求 |  |  |
| 1 | 报价要求 | 本次报价须为人民币报价，包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护费等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 |  |  |
| 2 | 交货（实施）时间 | 签订合同后 30日历日内整体完成供货安装调试 |  |  |
| 3 | 交货地点或服务地点 | 采购人指定地点 |  |  |
| 4 | 验收标准 | 1．检查供货范围或服务范围 货物类：产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱， 共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 服务类：根据招标文件检查服务内容是否满足要求。 2.中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业 人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4 在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3.产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4.中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损 失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5.采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6.产品包装材料归采购人所有。 7.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机 构参加验收工作。 8.其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。 |  |  |
| 5 | 付款方式 | 本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款95%，余下合同款的5%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。 |  |  |
| 三、本项目的其他要求和说明 |  |  |  |  |
| 1 | 演示要求 | 无 |  |  |
| 2 | 样品 | 无 |  |  |
| 3 | 本项目图纸 | 无 |  |  |
| 4 | 本项目附件 | 无 |  |  |
| 5 | 其他 | 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |

- 第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：兴宾区医疗机构发热门诊及发热哨点建设设备采购 项目编号：LBXBZC2020-G1-00015-GXYQ |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第八条代理服务费收费标准向中标供应商收取。4、投标人须就《招标项目采购需求》中的服务内容作唯一完整报价。 |
| 3 | 投标保证金分别为： A标：人民币贰万元整（20000.00元）； B标：人民币壹万元整（10000.00元）； C标：人民币壹万伍仟元整（15000.00元）； D标：人民币壹万元整（10000.00元）。 投标保证金均须足额按时交纳，缴纳方式为银行转账或电汇形式递交投标保证金，投标保证金必须从投标人银行对公账户转出到来宾市公共资源交易中心指定银行账户（投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称和标号或项目编号和标号，否则由此造成的一切后果由投标人自行承担），到账时间不得迟于开标前，否则视为无效投标保证金。本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 开户名称：来宾市公共资源交易中心 1、开户银行：中国建设银行股份有限公司来宾分行营业部， 银行账号：45001627951050705296； 2、开户银行：中国农业银行来宾分行营业室， 银行账号：20148101040024860； 3、开户银行：柳州银行来宾办证厅支行， 银行账号：72001500000000004261； 4、开户银行：广西来宾桂中农村合作银行营业部， 银行账号：216612010171415988。 来宾市公共资源交易中心财务部 联系电话：0772-4238608 备注：1、根据来政办发〔2014〕44号“来宾市人民政府办公室关于印发《来宾市公共资源交易工程建设和政府采购项目招标评标定标办法（试行）》的通知”的规定，无论以何种形式交纳的投标保证金，投标保证金的退还均以转账或电汇形式退回到投标人银行账户。未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后 5个工作日内予以退还，按《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》核表所填的相关银行信息退还给投标人，未中标单位不需要再提交纸质材料，投标保证金不计利息。 2、《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》在递交投标文件时同时填 写，请投标人自行准备保证金交纳凭证复印件一份。《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》内容包括：交款单位名称、交纳金额交纳时间、单位银行账号、单位银行开户行、联系人及电话。投标人填写的相关信息如有错漏，一切后果由投标人负责。 3、中标人的投标保证金在中标人与招标人签订合同后，凭签订的合同退付（不计利息）。根据来宾市公共资源交易中心要求，中标人退还保证金需提交的材料：（1）退款申请书（格式自拟）：注明项目名称和标号，退款原因，收款单位银行账号，户名及开户银行名称。（2）授权委托书：被授权人及身份证正反面复印件，带原件核验。（3）原交款票据复印件（包括银行交款票据复印件）。（4）中标单位需提供中标人与采购人签订的购销合同复印件致广西元强建设项目管理有限公司。 |
| 4 | 现场踏勘：自行组织。 |
| 5 | 演示时间及地点：无 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于下载采购文件之日或采购文件公告届满之日，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间十五日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；投标文件正本 壹 份；副本 陆 份； |
| 8 | 投标截止时间：2020年 11 月17 日上午10时整； 地点：来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号市政服务中心3楼），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年11 月 17 日上午 10 时截标后，在来宾市公共资源交易中心（来宾市红水河大道331号市政服务中心3楼）开标。 |
| 10 | 评标办法及评标准：综合评分法。 |
| 11 | 公告发布媒体：中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、 广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、来宾市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.laibin.gov.cn/gxlbzbw/)。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后二十五日内。 |
| 13 | 采购资金来源：来财债【2020】64号。 |
| 14 | 招标方式：公开招标 |
| 15 | 投标文件有效期：90天。 |
| 16 | 1、招标代理服务费：根据有关收费规定并经双方商定，中标服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定收取，由中标供应商向采购代理机构支付。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于兴宾区医疗机构发热门诊及发热哨点建设设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （七）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，或提供的是同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定(反之提供的是同一品牌不同型号产品的多家供应商，应当按多家供应商认定)。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时或者出现上述未预见的情况时，由评标委员会集体决定或者以综合评分最高来认定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （八）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1. 招标公告；

2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；

4. 评标办法及标准；

5. 合同主要条款；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信/商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成，其中资格文件独立装订成册，其余尽量装订成一册；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交。

- 资格文件：

（1）投标声明书(格式见第六章)，必须提供；

（2）投标保证金交纳凭证，必须提供；

（3）投标人有效的“营业执照”或事业单位法人证书、“组织机构代码证”、“税务登记证”复印件，必须提供（投标人若已经办理了“三证合一或六证合一”的，则不用提供组织机构代码证及税务登记证）；

（4）投标人医疗器械经营许可证或生产许可证复印件（D标除外），必须提供；

（5）投标人的信誉（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查找有无严重违法失信行为记录截图），必须提供；

1.资信及商务文件【注明必须提供的则必须提供，并加盖公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

（1）法定代表人身份证复印件，必须提供；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证复印件(委托代理时必须提供，格式见第六章)；

（3）商务响应表(格式见第六章)，必须提供；

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）；

（5）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函；

（12）广西工业产品声明函。

2.技术文件【第（1）-（2）项为必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

（1）针对《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料；

（2）技术规格参数响应表；

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件【第（1）、（2）、（4）项为必须提供，否则作投标无效处理】：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（独立装订成册，单独包装、密封递交，格式见第六章）；

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签名，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签名及被授权委托人签名），否则作投标无效处理。

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而拒绝其投标。为能使投标人的投标保证金在开标前到户，投标人应于提交投标文件截止时间前几日（具体时间由投标人自行考虑）办理投标保证金事宜。转帐、电汇的投标人请将帐单复印件按要求放入投标文件中。

3. 根据来政办发〔2014〕44号“来宾市人民政府办公室关于印发《来宾市公共资源交易工程建设和政府采购项目招标评标定标办法（试行）》的通知”的规定，无论以何种形式交纳的投标保证金，投标保证金的退还均以转账或电汇形式退回到投标人银行账户。未中标投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还，按《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》核表所填的相关银行信息退还给投标人，未中标单位不需要再提交纸质材料，投标保证金不计利息。

4. 《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》在递交投标文件时同时填写，请投标人自行准备保证金交纳凭证复印件一份。《来宾市公共资源交易中心投标保证金缴纳情况审核表》内容包括：交款单位名称、交纳金额交纳时间、单位银行账号、单位银行开户行、联系人及电话。投标人填写的相关信息如有错漏，一切后果由投标人负责。

5. 中标人应在中标通知书发出后25日内与采购人签订合同，中标供应商的投标保证金由中标供应商提交以下加盖公章的资料到来宾市公共资源交易中心财务部办理退付事宜：1、退款申请书；2、授权委托书及经办人身份证复印件；3、原交款票据复印件（银行交款票据复印件）；4、中标通知书复印件；5、该项目中标单位与业主所签订合同原件（现场核验后退回）请签订合同后5日内办理。来宾市公共资源交易中心财务部收到材料后，7天内将投标保证金退回交款单位。（具体材料样板详见来宾市公共资源交易中心网站办事指南中的“退还投标保证金流程”）。同时中标单位需提供中标人与采购人签订的合同原件一份至广西元强建设项目管理有限公司。注：以上材料均盖投标法人单位公章，分公司章无效。联系电话：0772-4238608。

6. 投标保证金不计息。

7. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人。

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应把投标文件装订成册，正本1份，副本6份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应把投标文件正、副本一并密封封装，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投标号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2. 未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,或授权代表签字而未提供法定代表人授权委托书、或未提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）允许偏离的技术、性能指标或者功能项目发生负偏离达3项（含）以上的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

4. 投标文件如有下列情况之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5. 被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标时，由投标人代表(投标人代表为法人出席的请携带本人身份证及能证明其是法人的资料，若是法人授权委托人的请携带授权委托书原件及本人身份证原件)，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.招标代理机构工作人员只唱开标一览表；

3.采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

4. 开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由5人以上单数组成，其中业主代表不超过1人。专家评委从法定的专家库中随机抽取产生，业主代表评委应当具备以下条件，为本单位职工从事相关专业领域工作满5年以上，并具备有本科（含本科）以上文化程度，具有中级职称或者同等专业水平。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标准等详见第四章：评标办法及评标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、来宾市公共资源交易中心网、广西元强建设项目管理有限公司网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名在某标第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）根据有关收费规定并经双方商定，中标服务费按国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定收取，签订采购合同之前，由中标供应商向采购代理机构一次性支付。

- （2）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- 第四章  评标办法及评标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标项目的评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标专家在广西自治区财政厅政府采购专家库中随机抽取。

（二）评标依据：评标委员会将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标价格、技术性能、实施方案、售后服务方案、信誉业绩、政策功能等方面进行打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）本项目采用的评标办法为 综合评分法 。

（二）对通过资格审查、形式审查和响应性审查进入详评的投标文件，采用百分制综合评分法。

（三）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………………30分

1.1通过资格性和符合性审查，以实质上响应满足招标文件要求的最低投标报价作为评标基准价。

评标基准价

某投标人价格得分 = 　                                     ×30分

某投标人投标报价

1.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]号68号）规定，投标人属于小型、微型企业（以工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准）或监狱企业（以省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件为准）且所提供的产品由本企业生产，对其投标报价给予10% 的价格折扣，以折扣后的报价参与评标。

2、技术性能分………………………………………………………………………25分

本项目设备《货物需求一览表》中所有技术参数要求全部满足得25分，其中带“★”内容为本系统的重要技术指标、功能项，应在国家级检测机构出具的检验报告中体现，每有一项不能提供检验报告或检验报告中无体现的扣5分，一般参数（不带★号的参数）有负偏离的每一项扣 3 分，漏项的每一项扣 3 分，扣完为止，不计负分。（提供报告复印件并加盖设备厂商公章及投标单位公章）。

3、售后服务方案分…………………………………………………………………20分

由评委根据投标文件中提供的售后服务方案打分，各评委按照分档技术标准独立打分。

一档（0.1～5分）：投标人的售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，且满足招标文件的要求。

二档（5.1～10分）：投标人的售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，且满足招标文件的要求。

三档（10.1～15分）：投标人的售后服务方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，且满足招标文件的要求。

投标人提供生产厂家出具的售后服务承诺书原件并加盖生产厂家单位公章的加 5 分。

4、信誉业绩分………………………………………………………………………20分

（1）投标人具有类似项目业绩，且通过市级以上检测机构检验合格，每有1项得2分，满分12分（投标文件中必须提供合同复印件和项目检验报告复印件）。

（2）投标人获得与企业生产经营相关的荣誉证书的每项得 2 分，满分 8 分（应提供复印件）

5、政策功能分………………………………………………………………………5分

（1）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购节能产品的，得 1 分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（2）主要投标产品（金额占总额 50%以上）为政府采购环境标志产品的，得 1 分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）。

（3）投标的产品属于广西区内的产品（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明），得3分。

（五）总得分 = 1+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交的成本证明材料主要包括：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次投标所提供社保同月份)》；②2017年度~2019年度经第三方具备审计资质的机构出具的审计报告（包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（如人员工资、奖金、福利及差旅等费用）、技术成本、税收等所有成本及利润）复印件（原件现场核查）；③提供至少3个类似项目业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明，提供复印件，原件现场核查）。

- 第五章 合同基本条款及合同书格式

广西壮族自治区政府采购合同

采购单位（甲方） 	采购计划号

供 应 商（乙方）    	项 目 名 称 和 编  号

签  订  地  点                     签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 合同标的

1、供货一览表

| 序 号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

### 第二条	质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下， 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

### 第三条	权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供， 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方负责货物运输。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：  乙方负责	。

第五条	交付和验收

1、交货时间： 按乙方投标文件中所承诺的时间、地点： 	       。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后  10 日内及时予以解决。

### 第六条	安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间： 货物验收合格后 、地点：      。

第七条	售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间； 按乙方投标文件中所承诺的期限。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条	付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：政府资金540万元（国债）。

3、本项目付款方式为：本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款95%，余下合同款的5%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。

第九条	税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

  - 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为 乙方投标文件中所承诺的期限年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

### 第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### 第十三条	违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长， 其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条	合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

### 第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》关条条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让。

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条	本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方三份，乙方一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、保修期责任：

4、其他具体事项： 甲方（章）; 年; 月; 日; 乙方（章）; 年; 月; 日.

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章 投标文件格式

- 1.所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标号：

投标文件名称：资格文件、资信/商务文件、技术文件、报价文件、开标一览表

投标人名称：

投标人地址：

在	年	月	日	时	分之前不得启封

开标时启封

年  月  日

- 2. 资格文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

资格文件

项目名称：

项目编号：

标号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

- 目录（应有页码）

（1）投标声明书(格式见第六章)————————（页码）

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4、我方承诺，在本次项目投标过程中，如发生财政部第18号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十四、七十五条，我方愿意完全接受该管理办法的相关处罚，并依照有关民事法律规定承担民事责任。

5、我方承诺，在本次项目投标过程中，按桂财采【2007】65号文《关于印发广西壮族自治区政府采购当事人行为规则的通知》“第三章供应商行为规则”规定的行为参加本次采购活动，如有违反此规则的，我方愿意接受《中华人民共和政府采购法》及政府采购有关规定依法处理、处罚。

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解,并自愿放弃投标保证金。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

注：1、除需投标人自行填写的空白项以外，投标人不得自行更改投标声明书中的内容，如提交的投标声明书已更改或未提交投标声明书的，投标无效。

2、投标声明书必须由投标人法定代表人签字（盖印鉴）并加盖投标人单位公章，不得以加盖法定代表人私章代替，如投标声明书法定代表人未签字（盖印鉴）或未加盖投标人单位公章的，投标无效。

（2）投标保证金交纳凭证————————（页码）

（3）投标人有效的“营业执照”或事业单位法人证书、“组织机构代码证”、“税务登记证”复印件————————（页码）

（4）投标人医疗器械经营许可证或生产许可证复印件（D标除外）————（页码）

（5）投标人的信誉（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查找有无严重违法失信行为记录截图）————————（页码）

- 3.投标文件外封面格式：

正本/或副本

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

标号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

- 目录（应有页码）

- 一、资信/商务文件

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证复印件(委托代理时必须提供，格式见第六章)；

（3）商务响应表(格式见第六章)；

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价意见）；

（5）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件：

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件；

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料；

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（10）投标人情况介绍；

（11）中小企业声明函；

（12）广西工业产品声明函。

2.技术文件

（1）针对《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料；

（2）技术规格参数响应表；

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

3.报价文件

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或授权委托人在规定签章处逐一签名并加盖单位公章（其中，投标声明书必须有法定代表人签名，法定代表人授权委托书必须有法定代表人签名及被授权委托人签名），否则作投标无效处理。

- 资信/商务文件格式

（1）法定代表人身份证复印件；

（2）法定代表人授权委托书（格式）

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

委托代理人身份证复印件(委托代理时提供)。

（3）商务响应表（格式）

标

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：                                                       年    月  日

（4）投标人的类似成功案例的业绩证明文件

投标人同类项目实施情况一览表格式： （投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 服务内容或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：                                                       年    月  日

（5）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件

（6）投标人的信誉、荣誉证书或文件

（7）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

（8）投标人认为可以证明其能力或业绩的其它材料（格式自拟）

（9）节能产品证明文件、环保产品证明文件

（10）投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（11）中小企业声明函。（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为   	（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为    	（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的 	项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 		（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

备注：如果投标产品中有小型或微型企业的产品，应在投标报价明细表中注明生产企业名称，并在投标文件提供符合规定的有关证明材料（投标人应提供最近一年的年度财务审计报告，以证明投标人或投标产品生产厂家的营业收入、资产总额等指标），否则不认可该产品为小型或微型企业的产品。

## （12）广西工业产品声明函（格式）

| 本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下： 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

### 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：

### 日 期

二、技术文件格式

（1）针对《招标项目采购需求》中要求必须提供的材料

（2）技术规格参数响应表（格式）

标

| 序号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：                                                       年    月  日

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案（格式自拟）

（4）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（格式自拟）

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（表格形式自拟）

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

三、报价文件格式

（1）投标函（格式见第六章）；

投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：       ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起90日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或授权委托人签字：

（公章）

年     月    日

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

投标报价明细表（格式）

标

| 序号 | 货物名称 |  | 品牌及生产厂家 |  | 规格型号 |  |  | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价（大写）：人民币 （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标单位（公章）

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）

日期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（单独密封）：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

标号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人或委托代理人签字：

年  月  日

开标一览表格式

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

标                                                         单位：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 投标报价（单价） | 投标报价（合价） | 技术参数及性能（配置） | 生产厂家 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价： |  | （大写）：人民币： （￥： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、标项、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                                 日期：    年   月   日