广西元强建设项目管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋

子，宣传用围裙采购

项目编号：LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ

采购单位：来宾市兴宾区卫生健康局

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

2020年8月

目   录

第一章   竞标人须知及前附表	5

竞标人须知	7

第二章   货物需求一览表	15

货物需求一览表	16

第三章   合同基本条款及合同书（格式）	18

第四章 竞标文件（格式）	26

第五章   评标方法	36

评标方法	37

广西元强建设项目管理有限公司关于艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购(LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ)竞争性谈判公告

项目概况

艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购项目的潜在供应商应在 广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）获取采购文件，并于2020年8月7日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ

项目名称：艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：370000.00元

最高限价：370000.00元

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾滋病防治知识读本 | 70000本 | 具体内容详见竞争性谈判文件 |
| 2 | 防艾宣传折页 | 205000份 | 具体内容详见竞争性谈判文件 |
| 3 | 防艾宣传袋子 | 70000个 | 具体内容详见竞争性谈判文件 |
| 4 | 防艾宣传用围裙 | 14000条 | 具体内容详见竞争性谈判文件 |

交付使用期：自签订合同之日起5日历天内

本项目不接受联合体及不允许分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①政府采购促进中小企业发展；

②政府采购支持采用本国产品的政策；

③政府采购促进残疾人就业政策；

④政府采购支持监狱企业发展；

⑤扶持不发达地区和少数民族地区政策；

3.本项目的特定资格要求：

①国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备合法资格的厂（商）家。

②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

③对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年8月4日至2020年 8月6日（法定节假日除外，正常上班时间）

地点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）

方式：供应商在购买竞争性谈判采购文件时，由法定代表人或委托代理人持以下资料申请购买竞争性谈判采购文件：(1) 有效的企业营业执照复印件（须加盖单位公章）；（2）法定代表人或委托代理人携带有效的二代身份证原件及加盖单位公章的复印件；（3）非法定代表人携带法定代表人授权书原件（须加盖单位公章）

售价：竞争性谈判文件工本费每本售价250元，售后不退。竞争性谈判文件不提供电子版、不代办邮寄。

四、响应文件提交

提交时间：2020年8月7日8点00分至9点30分止（北京时间）

截止时间：2020年8月7日9点30分整（北京时间）

地点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效竞标文件处理）。

五、开启

时 间：2020年8月7日9时30分截标后（北京时间）

地 点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金（人民币）：肆仟元整（¥4000.00）（办理谈判保证金手续时，请务必在银行转账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明项目名称或项目编号）。

竞标保证金的交纳方式：竞标人可以选择电汇、转账等非现金形式于截标前缴纳至以下账户：

开户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行

银行账号：2014 9001 0400 1343 5

2.查询网址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：来宾市兴宾区卫生健康局

地    址：城南新区石缘路212号

联系人及联系电话：陈洁  15224636655

2.采购代理机构信息

名    称：广西元强建设项目管理有限公司

地    址：来宾市红水河大道87～89号

联系人及联系电话：黄工 　0772-4228388

来宾市兴宾区卫生健康局

广西元强建设项目管理有限公司

2020年8月3日

# 第一章  竞标人须知及前附表

# 竞标人须知前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购 项目编号：LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ |
| 2 | 竞标人资格： ①国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备合法资格的厂（商）家。 ②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 ③对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 ④本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。 |
| 3 | 1、竞标报价：竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金等其他所有成本费用的总和。（对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。） 2、竞标人须就《货物需求一览表》中的全部货物和服务内容作唯一完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。本项目预算为：人民币叁拾柒万元整（￥：370000.00），竞标人的最终报价均超出采购预算且采购人不能支付的将视为无效竞标报价。 |
| 4 | 资金来源：来财社［2020］20号 |
| 5 | 竞标有效期：竞标截止日期后15天 |
| 6 | 竞标文件份数：正本一套，副本三套 |
| 7 | 本项目不接受联合体竞标。 |
| 8 | 本项目核心产品为：读本、折页、袋子、围裙 |
| 9 | 1、竞标保证金：人民币肆仟元整（￥：4000.00元）。 2、竞标保证金须足额缴纳，竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。 3、竞标保证金递交时间：开标前。 4、竞标保证金必须从竞标人的对公账户以转账或电汇方式缴纳到我中心竞标保证金专户；不接受现金形式或从个人账户转出的竞标保证金。【注：竞标人的竞标保证金转账或电汇单备注上必须注明项目名称或项目编号】 5、竞标保证金专户：开户名称：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司来宾城北支行 银行账号：20149001040013435 |
| 10 | 竞标文件递交截止时间：2020年8月7日上午9：30时整 地址：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号） |
| 11 | 谈判时间： 2020年8月7日上午9：30时截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）（以具体通知为准） |
| 12 | 成交供应商应于合同签订后将一份合同送达采购代理机构存档，5个工作日内未送达，一切后果由成交供应商承担。 |

竞 标 人 须 知

一   总  则

1.项目名称：艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购

1.1项目编号：LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ

2.竞标人资格

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物，具备合法资格的厂（商）家。

2.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.5本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商竞标。

3.竞标费用

3.1竞标人应自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

二  竞争性谈判采购文件（以下简称采购文件）

4.采购文件构成

4.1采购文件包括：

⑴竞标公告；

⑵竞标人须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款；

⑸合同书格式；

⑹竞标文件格式；

⑺评标方法。

5.采购文件的澄清和修改

5.1任何要求澄清采购文件的竞标人，均应在收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定非书面澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在采购文件要求提交竞标文件截止时间三日前在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站上发布更正公告，并告知所有采购文件收受人，该澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分。

5.3采购文件澄清或修改的内容为竞标文件的组成部分，并对潜在竞标人具有约束力。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止时间和评标时间，并在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站上发布变更公告，并告知所有采购文件收受人。

三  竞标文件的编制格式

6.竞标文件编写注意事项

6.1竞标人应认真阅读采购文件，按照采购文件的要求编制竞标文件。如果没有按照采购文件要求提交竞标文件，没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对采购文件中竞标项目的价格、技术参数及性能配置、数量、交付使用期、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

6.3提供相同品牌型号产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

6.4非单一产品采购项目中，多家投标人的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

7.竞标文件的构成

7.1竞标人编写的竞标文件应包括下列内容（竞标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负）：

一、竞标函

二、竞标保证金缴纳证明

三、竞标报价表

四、技术规格偏离表

五、售后服务承诺书

六、竞标人资格证明文件

七、竞标人认为有必要提供的其他有关材料

7.2、竞标文件编制要求：

（1）请在竞标文件封面注明参与竞标的项目编号。

（2）要求竞标文件有目录、页码并按顺序装订、整洁美观、齐全。

8.竞标文件的语言及计量单位

8.1竞标人的竞标文件以及竞标人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定除外）。

8.2竞标文件中使用的计量单位除采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 竞标函格式

9.1竞标人应完整地填写采购文件中的竞标函格式和竞标报价表，详细标明所提供的货物及部件名称、型号规格、技术参数及配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及价格。

10.竞标报价

10.1竞标人须就《货物需求一览表》中的全部货物和服务内容作唯一完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。本项目预算为：人民币叁拾柒万元整（￥：370000.00元），竞标人的最终报价均超出采购预算且采购人不能支付的将视为无效竞标报价。

10.2竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写与大写不符的，以大写为准。如果因竞标人原因引起的报价失误，同时又被谈判时所接受，其后果由竞标人自负。

10.3竞标报价：竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金等其他所有成本费用的总和。（对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。）

10.4竞标报价在合同履行期内保持不变。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

12.竞标人资格证明文件

12.1本项目资格审查采用资格预审，参加本次竞标的单位均要通过资格审查才能获得竞标资格。

12.1.1参加本项目竞标的竞标人必须是符合竞标须知前附表第 2 项的要求。

12.1.2竞标人提交的竞标文件中必须完整地包括下列资料（属复印件的必须加盖单位公章，出现“必须提供”字样的必须提供）。

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均作为竞标文件资格审查的一部分，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

- 竞标人有效的“营业执照”副本、“组织机构代码证”副本、“税务登记证”副本复印件，须清晰反映证件内容（必须提供）；【注：竞标人若已经办理了“三证合一”的，则不用提供组织机构代码证及税务登记证】

- 竞标人法定代表人（负责人）有效身份证复印件（必须提供）；

- 授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

- “信用中国”网站、中国政府采购网信用信息查询页面截图（必须提供）；

- 竞标截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免交税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供有供应商所在税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供（必须提供）；

- 竞标人2019年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2020年新成立的企业按实际情况提供（必须提供）；

- 竞标人认为必要提供的声明及文件资料；

- 竞标人经营范围符合本次招标项目的内容；否则竞标无效。

12.2. 竞标人根据本竞争性谈判项目要求还可以提供的证明文件

12.2.1为证明竞标人的能力，竞标人还可以根据本竞争性谈判项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。它们可以是：

⑴提供《采购需求一览表》中注明的货物资格证明文件。

13、竞标文件的符合性鉴定

13.1在进行下一步评标之前，谈判小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞争性谈判文件的要求。

13.2就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞争性谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对项目的服务质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及竞标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标人的竞争地位产生不公正的影响。

13.3如果竞标文件实质上不响应竞争性谈判文件的要求，采购人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标文件。

14.竞标的有效期

14.1竞标文件从竞标截止时间后30天内有效。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。竞标人可同意或不同意延长竞标文件的有效期，不同意延长竞标文件的有效期的竞标人，其竞标保证金将在原竞标文件的有效期满后5个工作日内予以退还，不计利息；同意延长竞标文件的有效期的竞标人不能要求对原竞标文件（经竞标人与谈判小组谈判后确定的内容作为原竞标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本竞标文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

15.竞标文件书写及签名、盖章要求

15.1竞标文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的竞标文件可能将被认定为无效的竞标。

15.3竞标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其竞标无效。

15.4竞标文件的份数：正本一份，副本三份，共四份。并在每份文件注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

16.竞标保证金

16.1 人民币肆仟元整（￥：4000.00元），须足额缴纳，竞标保证金应在竞标有效期内保持有效。

16.2交款方式：转账或电汇，由竞标人按前附表第9项中明确的开户名称、开户银行、账号，于竞标截止前交到广西元强建设项目管理有限公司账户上，到规定时间止，若指定账户上没有收到某竞标人缴纳的竞标保证金，则取消其参加本项目竞标资格。

16.3办理竞标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误竞标。

16.4对未按采购文件要求缴纳竞标保证金的竞标文件，采购代理机构将视其为不响应竞标条件而予以拒绝。

16.5未成交竞标人的竞标保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内予以退还，不计利息。

16.6有下列情形之一时，竞标保证金将不退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　　（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　                                 四  竞标文件的递交

17.竞标文件的密封与标记

17.1竞标人应将竞标文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。

17.2竞标人应尽量将正、副本竞标文件（正本一份，副本三份）一并装入竞标文件袋中加以密封，并在封贴处签字并加盖单位公章（法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.3竞标文件袋如不能容纳竞标人的竞标文件时，竞标人可自行制作文件袋（盒），但所制作的文件袋（盒）封面文字内容应与17.4封面内容一致。

17.4各文件袋（盒）上都应写明：

⑴ 采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

⑵ 项目名称：

⑶ 项目编号：

⑷ 竞标单位：

⑸    年  月  日  时  分前不得拆封

17.5 竞标文件的密封以竞标文件袋（盒）无明显缝隙露出袋（盒）内文件且封口处有签字并加盖单位公章为合格（法定代表人或其委托代理人签字均可）。

17.6竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的，广西元强建设项目管理有限公司有权拒收。

18.竞标截止时间

18.1竞标文件的递交不得迟于规定的截止时间。

18.2竞标人必须在规定时间内将竞标文件送到规定地点，超过竞标截止时间送达的竞标文件为无效竞标文件，采购代理机构将拒收。

五  谈判与评标

19.谈判

19.1谈判时间及地点：2020年8月7日上午9：30时截标后为与竞标人谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）。

19.2谈判小组由业主代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3采购代理机构将在规定的时间和地点组织谈判小组与各竞标人分别进行谈判。竞标人的法定代表人或其授权委托人必须持证件（法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。

19.4竞标人可由1～3人组成参谈组，谈判中竞标人成员之间意见不一致时，以竞标人的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

19.5谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。当采购文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的竞标人。其中涉及价格的内容不得要求竞标人在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

19.6谈判内容应作记录，并由竞标人及谈判小组成员签字确认。

19.7谈判结束后，谈判小组应要求竞标人在约定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由竞标人的法定代表人或委托代理人签名或盖公章，应答文件构成竞标文件的一部分。注：（①二次报价必须在规定时间内提交，否则最终报价无效，以第一次谈判报价为最终报价；②二次谈判报价无效的竞标单位，以首次谈判报价为最终报价作为评审）。

19.8谈判小组对各竞标人递交的应答文件统一开启并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与竞标人进行谈判，谈判程序和要求按规定执行，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知竞标人，并要求所有竞标人在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

19.9最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

19.10谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他竞标人的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目采用的评标方法为最低评标价法，评标依据为采购文件和竞标文件及谈判应答文件。

20.2评标工作将采取封闭方式进行，谈判小组成员和有关工作人员不得透露对竞标文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.3竞标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

20.4经谈判后竞标人竞标报价仍超出采购预算价，则竞标无效。如果经谈判后全部竞标人的竞标报价均超出采购预算价，采购人不能支付的，由采购单位重新组织采购。

21.无效竞标及废标条款

21.1竞标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效竞标处理：

（1）应交未交或不足额交竞标保证金的；

（2）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合技术规格、技术标准要求的；

（6）竞标文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

21.2竞标文件如有下列情况之一的视为投标人相互串通投标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.3在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
    （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
    （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
    （3）竞标人的最终报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
   （4）因重大变故，采购任务取消的。
                             六  签订合同

22.成交通知

22.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标结果送采购人，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

22.2采购代理机构向成交供应商发成交通知书并将采购结果通知未成交的供应商。

22.3采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、广西来宾市兴宾区人民政府门户网站（http://www.xingbin.gov.cn/）上发布采购结果公告的同时，向成交供应商发出成交通知书。

22.4竞标人认为采购文件、评标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

22.5采购代理机构应当依照22.4条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到竞标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

22.6采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞标文件。

23.合同授予标准

23.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

24.签订合同

24.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

24.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商竞标的全部竞标保证金。

24.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

七  其他事项

25.成交服务费

25.1代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）向成交人收取。签订合同前，成交人应向广西元强建设项目管理有限公司来宾分部一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并没收成交人这次参加竞标的全部竞标保证金。

代理服务收费标准：

| 费率 服务类型 成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

（6000-5000）万元×0.25%=2.5万元         合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

26.解释权

26.1本采购文件根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

27.通讯地址

27.1所有与本采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

通讯地址：广西元强建设项目管理有限公司来宾分公司（来宾市红水河大道87～89号）

电    话：0772-4228388

# 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本一览表的货物技术参数及其性能（配置）为发标要求，竞标人提供竞标的产品应满足技术参数及性能（配置）要求；

2、本一览表中货物型号规格及技术参数若有不明确或有误的，竞标人请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写竞标报价明细表和技术规格响应表。

3、评标时若发现本货物需求一览表的“技术参数及功能（配置）要求”中含有某一品牌特有的技术参数或限制要求，评标委员会有权将其不作为实质性的技术参数，仅作为评标参考。

本项目预算为：人民币叁拾柒万元整（￥：370000.00元），竞标人的最终报价均超出采购预算且采购人不能支付的将视为无效竞标报价。

货物需求参数

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数及规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾滋病防治知识读本 | 70000本 | 封面250g铜版纸覆膜，内页128g铜版纸， 规格:185mm*130mm，约32页（不含封面） |
| 2 | 防艾宣传折页 | 205000份 | - 157g铜版纸，规格210mm*285mm，三折页 |
| 3 | 防艾宣传袋子 | 70000个 | 规格：高40cm*宽30cm*侧宽10cm，80g无纺布 手挽袋50cm*2.5cm |
| 4 | 防艾宣传用围裙 | 14000条 | 涤棉面料，系带样式，窝边设计，防水涂层 - 规格：上宽23cm*下宽50cm*高72cm |
| ★①按上述规格要求提供货物样品各一份，于竞标截止日期前送达开标现场，否则竞标无效。 ★②样品应独立提供，不得与其他投标人共用，供应商提供样品的一切费用自理。 |  |  |  |

售后服务要求：

1、按国家标准实行“三包”，质保期一年，质保期内定期对设备进行免费维护和系统升级（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务，全部货物免费送货上门、免费安装、调试、技术培训和系统维护；

2、如在使用过程中发生质量或故障问题，3小时内响应，接通知后6小时内到达现场处理，一般故障不超过12小时修复，重大故障处理时限不24小时；

3、服务期限：一年（服务期内所更换零部件、材料等必须采用原厂家类型合格的同类产品，杜绝假冒伪劣产品）。

4、竞标报价包含货物、随配附件、配置系统、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装所需材料、调试的各种费用、人员培训费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

5、维修响应：供应商在接到用户的维修电话后即时响应。在质量保证期内，供应商在收到设备用户第一个报修电话后，应在8小时内赶到事故现场，并免费维修更换有缺陷的货物或部件，若现场不能解决，应最多不超过2个自然日将设备修好。

6、交货地点：采购人指定地点。

7、交付使用期：自签订合同之日起5日历天内。

# 第三章  合同基本条款及合同书（格式）

合同基本条款

一     说   明

1.1合同条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、竞标文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    技术资料

3.1乙方应在交货时按招标文件规定向甲方提供所采购货物配套设备、配套设施、附属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

3.3乙方提供货物使用说明书、质量合格证书。

四   专利权

4.1乙方应保证甲方在使用采购货物或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

五    包装要求

5.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2每一个包装箱内应附一份详细装箱单和使用说明书、质量证书、随配附件和工具。

六    质量保证

6.1乙方应按招标文件及竞标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

6.2 所采购的货物国家有强制性标准的，竞标货物必须符合国家有强制性标准。

6.3乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算。在保证期内货物本身发生的质量问题，乙方应在招标文件规定的时间、方式给予处理，招标文件没有规定但国家有明确规定的按国家规定执行。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：乙方须在20天内更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6.4如在使用过程中发生质量问题，卖方应在接到买方故障通知后即时响应，48小时内解决问题。

6.5在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

6.6在质保期满后，乙方应继续提供有偿优质服务，如设备出现故障乙方及时进行维修。

七   验  收

7.1乙方交货前应对产品作全面检查和对验收文件进行整理列出清单，验收文件清单应随货物交甲方。货物到采购单位后，由采购单位先进行数量验收，安装调试后（如需要）再进行质量性能验收。

7.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

7.3对需国家相关部门验收合格后方能投入正常使用的产品，乙方应协助甲方完成相关的工作。

7.4甲方应在货到指定地点安装调试合格之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

7.5 验收费用：验收所发生的费用由乙方负责。

八   产品交付及货物发运

8.1乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

8.2货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

8.3货物在发运手续办理完毕后48小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

九   交付使用期及交货方式

9.1交付使用期：合同签订之日起 5日历日内安装调试完毕验收合格，并交付使用。

9.2交货方式：现场交货。

9.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

十 付款

10.1本合同以人民币付款。

10.2付款方式：本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款99%，余下合同款的1%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。

十一  违约责任

11.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

11.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

11.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十二    不可抗力事件处理

12.1在合同有效期限内，甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关权威机关证明以后，经双方协商允许延期履行、部分履行、或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三   合同纠纷解决

13.1双方在履行合同中所发生的一切纠纷，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十四     合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

14.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

合 同 书 （格 式）

需方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿          合同编号：

供方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿          签订地点：

签订时间：    年    月    日

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 竞标人提交的竞标函、竞标报价表和售后服务承诺等全部竞标文件

⑶ 货物需求一览表、谈判记录、应答文件及最终报价表

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

二、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物采购和服务内容：本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《货物需求一览表》中所列内容和“合同基本条款”。

四、合同的总金额为人民币（大写）：                  （￥      元）。

五、交付使用期：合同签订之日起    日历日内安装调试完毕验收合格，并交付使用。

六、交货数量：货物名称及数量详见采购文件《货物需求一览表》。

七、质量标准：按竞标文件中技术规格响应表中之有关数据。

八、供方对质量负责的条件及期限：（1）所供设备必须是全新生产产品，符合国家质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。（2）合格率达到100%。

九、包装标准、包装物的供应与回收：产品包装须适合长途运输及合理的多次搬动。产品的包装物，由供方负责供应。可以多次使用的包装物，应按有关主管部门制订的包装物回收办法执行。产品的包装费用，由供方负担。
    十、随机的必备品、配件、工具、数量及供应办法：按供方竞标文件承诺执行。

十一、合理损耗标准及计算方法：按国家有关规定执行。

十二、货物所有权自 交货验收合格之日 起转移，但需方未履行支付价款义务的，货物属于 供方  所有。

十三、交（提）货方式、地点：（1）交货方式：供方送货。（2）交货地点：需方指定地点。

十四、运输方式及到达站（港）和费用负担：（1）运输方式：火车或汽车。（2）费用负担：供方负责。

十五、检验标准与方法：到货验收：数量、外包装。如发现外包装破损和设备外观损坏，由供方调换；设备质量：安装后开机验收。

十六、成套设备的安装、调试与培训：由供方承担。

十七、付款方式：本项目无预付款，货物交付验收合格后在7个工作日内支付合同款99%，余下合同款的1%作为质保金，在项目验收合格满1年后支付。

十八、售后服务：按供方竞标文件承诺的售后服务执行。

十九、本合同解除的条件：按合同基本条款第12条执行。

二十、违约责任：按合同基本条款第11条执行。

二十一、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第（一）种方式解决：

（一）提交合同履行地仲裁机构仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

二十二、本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份，采购代理机构及同级财政政府采购监督管理部门各一份，自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

二十三、其他约定事项：合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为本合同不可分割的一部分。

| 需 方 需方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： | 供 方 供方（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

注：此页甲方、乙方若为委托代理人签订，则同时须提供法人授权委托代理协议书，若为法定代表人签订，则无须提供法人授权委托代理协议书。并加盖单位公章。法人授权委托代理协议书附后。（成交供应商应于合同签订后将一份合同送达采购代理机构存档，5个工作日内未送达，一切后果由成交供应商承担。）

法人授权委托代理协议书（甲方格式）

本单位现授权          （姓名）为单位委托代理人，代表本单位签订艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购（LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ）项目合同事宜。以上代理人签订的该项目的合同,我单位认可。

特此委托。

单位名称:来宾市兴宾区卫生健康局

（公  章）

年   月   日

附：被授权人有效身份证正反面复印件（身份证可单独另外递交，但须加盖单位公章）

法人授权委托代理协议书（乙方格式）

我  （姓名）  系    （竞标人单位名称）  的法定代表人，现授权 （姓名和职务） 同志以我单位名义参加艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购（LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ）的竞标活动，并代表我方全权办理上述项目的竞标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止。

委托单位： （单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

被授权人签名：

签发日期：    年      月     日

附：被授权人有效身份证正反面复印件（身份证可单独另外递交，但须加盖单位公章）

# 第四章  竞标文件格式

封面格式

本

×××××（竞标人名称）

竞   标  文  件

项目名称：艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购

项目编号: LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ

采购代理机构：广西元强建设项目管理有限公司

竞标人：                     （盖公章）

地  址：

法定代表人（负责人）或委托代理人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

一、竞标函.....................................页码

二、竞标保证金缴纳证明.........................页码

三、竞标报价表.................................页码

四、.............................页码

### 五、售后服务承诺书 ............................页码

### 六、竞标人资格证明文件.........................页码

### 七、竞标人认为有必要提供的其他有关材料.........页码

一、竞标函（格式）

致： 广西元强建设项目管理有限公司

根据贵方 艾滋病防治知识读本，宣传折页，宣传袋子，宣传用围裙采购文件，项目编号：LBXBZC2020-J1-00010-GXYQ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表竞标人（竞标单位名称），提交下述文件正本一份，副本三份。

一、竞标报价表；

二、竞标人资格证明文件；

三、竞标保证金；

四、技术文件；

五、技术规格响应表；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按谈判采购文件货物需求一览表和竞标报价表，竞标报价为：

人民币（大写）             (￥          )；

交付使用期：合同签订之日起    日历日内安装调试完毕验收合格，并交付使用；

⑵我们根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑶我们已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑷我们同意在竞标人须知规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在竞标人须知第14条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

⑸如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，我们的竞标保证金可被贵方全部没收。

⑹我们同意提供按照贵方可能要求的与本竞标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的报价或收到的任何竞标。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话、传真或电传：

法定代表人签名：

竞标人盖公章：

日期：

注：未按照本竞标函要求填报的竞标函将被视为非实质性响应竞标，从而导致该竞标被拒绝。

二、竞标保证金缴纳证明（复印件加盖公章）

三、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 品牌型号 | 产地 | 生产厂家 | 技术性能及配置 | 数量 ① | 单价 （元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价人民币（大写）： （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期：合同签订之日起 日历日内安装调试完毕验收合格，并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金等其他所有成本费用的总和。（对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必须的费用也须列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。）

1、由于本项目货物项较多，竞标人应按竞争性谈判文件报价表格式事先准备好最终报价清单进行最终报价，最终报价清单须逐页加盖竞标人公章，若竞标人的最终报价与第一次报价一致可以不用提供最终报价清单。

2、竞标人在接到最终报价表时，须在 10 分钟内进行报价并提交最终报价表，若竞标人超过 10 分钟未提交最终报价表，谈判小组有权拒绝接收竞标人的最终报价，并视竞标人的第一次报价为最终报价。

3、竞标人应将最终报价表密封在代理机构提供的信封中。

竞标人盖公章：

竞标法定代表人或委托代理人签字：

日期：

竞标说明：

竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签字、盖单位公章的竞标无效。

# 四、技术规格偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应条件书《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表填写时应针对条件书《货物需求一览表》中货物技术参数进行对照填写，如低于发标要求时写负偏离，如与发标要求完全一致时写无偏离。

| 项号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求（技术性能及配置要求） | 竞标具体响应（技术性能及配置要求） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

竞标人(公章)

法定代表人（负责人）或委托代理人签字

日期

说明：此表由多页构成的，应逐页加盖竞标人单位公章或由法定代表人（负责人或委托代理人）签字。

# 五、售后服务承诺书

(由竞标人就《货物需求一览表》中售后服务及要求自行填写)

竞标人(公章)

法定代表人（负责人）或委托代理人签字

日期

注：此承诺书由多页构成的，应逐页加盖竞标人单位公章或由法定代表人（负责人或委托代理人）签字。

# 六、竞标人资格证明文件

(按照第一章“竞标人须知”第12条要求提供)

七、竞标人认为有必要提供的其他有关材料

（由竞标人根据自己实际情况如实提供）

# 第五章   评标方法

一、评标依据

评标依据：谈判小组以谈判文件和竞标文件为评标依据。

二、评标方法：最低评标价法

1、谈判小组应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。

2、竞标人最后报价相同时，以质量优劣进行排序；若质量仍相同时，则以服务优劣进行排序；若仍相同时，则由谈判小组集体讨论确定。

3、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）：

竞标人符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，合同将按实际最后报价签订：

①竞标人提供小型和微型企业产品参与竞标的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）最后报价给予6%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

②竞标人为大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额15%以上的，联合体竞标人最后报价给予2%的价格扣除；扣除后的最后报价将仅作为评审排序。

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

④小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、按照《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）：竞标人参与竞标的产品为《环境标志产品政府采购清单》中的产品的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），在性能、技术、服务、报价等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。《环境标志产品政府采购清单》在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn)、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn/）公布。

5、按照《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）：竞标人参与竞标的产品为《节能产品政府采购清单》中的产品的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），在性能、技术、服务、报价等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。《节能产品政府采购清单》在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn)、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国节能节水认证网（http://www.cecp.org.cn/）公布。

三、确定成交供应商

（1）招标采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的竞标人为成交供应商。

（2）排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

（3）第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

附：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕150号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加      单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：此函须经相关行政部门盖章方才有效。