广西华扬工程项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：医疗设备采购

项目编号：QZZC2020-J1-030077-GXHY

采购计划编号： QBZC2020-J1-00738-001

采购单位：钦州市钦北区人民医院

采购代理机构：广西华扬工程项目管理有限公司

二O二O年十二月

目     录

第一章  竞争性谈判公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  评审方法	26

第四章  竞标人须知	27

一    总则	30

二    竞争性谈判采购文件	32

三    竞标文件	33

四    竞标	36

五    评审与谈判	36

六    合同授予	40

七    其他事项	41

第五章  竞标文件格式	42

第六章  合同条款及格式	51

- 第一章  竞争性谈判公告

项目概况

医疗设备采购采购项目的潜在供应商应在广西华扬工程项目管理有限公司（钦州市钦北区子材东大街15-163号）获取采购文件，并于 2020年12月30日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：QZZC2020-J1-030077-GXHY

项目名称：医疗设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：905698.00元

最高限价：905698.00元

采购需求：眼科手术显微镜，技工打磨机，白内障培训器械包，超乳培训器械包等一批医疗设备的采购安装，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起10日历日内安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的厂家或供应商；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2020年12月25日至2020年12月29日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：钦北区子材东大街15-163号广西华扬工程项目管理有限公司。

方式：由竞标单位法定代表人或委托人（持授权委托书）持本人有效的身份证正反面复印件携带以下资料前往购买：1、竞标人营业执照复印件；2、法人代表和委托人有效的身份证正反面复印件；3、有效的法人授权委托书原件（授权委托时）。

以上材料复印件均须加盖竞标单位公章（原件核查），复印件须与原件相一致，材料合格方可购买，已购买竞争性谈判采购文件的供应商不等于符合本项目的竞标人资格。

售价：每套250元，竞争性谈判采购文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2020年12月30日10时00分（北京时间）

地点：钦北区子材东大街15-163号（广西华扬工程项目管理有限公司）三楼开标室。

## 五、开启

时间：2020年12月30日10时00分（北京时间）

地点：钦北区子材东大街15-163号（广西华扬工程项目管理有限公司）三楼开标室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：　钦州市钦北区人民医院

地    址：钦州市钦北区325国道

联系方式：　0777-3898777

## 2.采购代理机构信息

名    称：　广西华扬工程项目管理有限公司

地　　址：　钦州市钦北区子材东大街15-163号

联系方式：　0777-3698199

## 3.项目联系方式

项目联系人：黄工

电　　 话：　19127928838

## 4.监督部门

- 钦州市钦北区政府采购办公室   电话：0777-3686069

- 第二章  货物需求一览表

说明：

一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求，本项目需求一览表中标注▲号的内容为实质性要求和条件，必须满足或优于，否则竞标无效。

二、本表中参考品牌型号及技术参数、性能及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

三、凡在技术参数、性能及配置要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

四、评标时，如评标委员会发现本表技术要求中含有某一品牌特有的参数或限制性要求的，有权认定不作为主要技术要求处理。

五、核心产品为腹腔镜手术训练分析系统。

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  | 单位 | 参数 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级心肺复苏模型 | 1 |  | 个 | 1、模型为全身心肺复苏模型，材质为优质硅胶，具有仿真的解剖结构，只有正确的头后仰/压额抬下颌动作才可开放气道。 2、模型身上具有手位传感器感应按压手位正确以否，按压位置错误时能够有提示。 3、模型身上具有通气传感器感应通气次数。 4、符合AHA 2015指南。可以手动控制颈动脉搏动。 5、需具有有线连接电子显示器或者无线连接平板报告仪的功能。 ▲6、模型需带有3条大中小强度的弹簧，硬的约60公斤、软的约30公斤。默认安装在模型身上的为50公斤弹簧，这正好是符合美国心脏协会2015指南标准，新增模拟不同胸骨硬度的弹簧，以满足各种培训需求。 ▲7、配置的电子显示器具有以下功能： 1）液晶屏幕显示，有图形和文字两种显示方式。 2）、配置的电子显示器为液晶屏幕显示，实时反馈按压深度、按压速率、是否完全回弹。 3）模拟人会通过显示器自动记录按压的次数和吹气的次数。 4）总结反馈正确按压百分比、正确吹气百分比 、CPR总时间（ 精确到几分几秒） 5）具有练习、考核和评估三种显示模式。 ▲8、模拟人带有蓝牙技术，可以无线连接到iPad平板电脑或智能手机,通过下载专用的心肺复苏应用程序，可对CPR操作进行评估和反馈。 9、模拟人可以通过“开关”按钮启动，也可以直接通过按压模型启动。 10、模拟人需具有充电功能。 11、特殊教学产品，要求国际知名品牌。 配置：全身模拟人1个、气道2条、面皮3个、包装袋1个，电子显示器1个。 | 4.8 | 4.8 |
| 2 | 吸痰训练模型 | 1 |  | 个 | 1. 模型模拟成年男性上半身，可改变体位，可进行拍背训练。 2. 模型颈部关节灵活，吸痰时头部可转向操作者一侧。 3. 模型可进行吸痰前后的鼻导管和面罩吸氧训练。 4. 模型口腔可张开，口腔内部各解剖结构完整，可进行口腔护理训练。 5. 可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 6. 模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练，正确操作可吸出痰液。 | 0.52 | 0.52 |
| 3 | 灌肠训练模型 | 1 |  | 个 | 1. 产品为成年女性半身模型，左侧卧位，具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，手感真实，触有弹性，韧性良好。 2. 模型具有肛门、肛管、直肠结构，可进行各种灌肠操作（大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠）。 3. 进行不保留灌肠操作时，导管可插入肛门深度7~10cm，插入时有逼真的阻力感。 4. 进行保留灌肠操作时，可插入肛管15~20cm，插入时有逼真的阻力感。 5. 灌入的液体不会从肛门流出。 6. 可将肛管固定于臀部。 | 0.26 | 0.26 |
| 4 | 留置胃管模型（鼻胃管模型） | 1 |  | 个 | 1. 模拟为一标准成人男性上半身，外形逼真，皮肤柔韧，内部解剖结构完整，逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、气管）及食道和胃。 2. 模型体表标志明显，位置准确，中切牙距贲门距离在45～55cm范围内。 3. 可实现侧卧位。 4. 洗胃操作时，头可抬起，插管至咽喉处使下颌尽量靠近胸部。 5. 可进行洗胃练习：经口胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。 6. 可训练胃肠减压术、胃液采取术。 7. 插管完成后，模型可检测鼻胃管的插管长度以及插管位置是否正确，插入正确位置，回抽有模拟胃液，听诊可闻及气过水声。 | 0.55 | 0.55 |
| 5 | 清创缝合练习模型 | 1 |  | 个 | 1. 该工具箱由缝合器械、手术刀（片）、缝合针线、及缝合练习模块组成。 2. 将多媒体教学软件及精致的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教学与练习限额精巧的训练模块相结合，实现了一个专业的进行缝合教育与练习限额精巧平台。 3. 皮肤的弹性和柔软性极佳，可进行几百次的缝合练习。 | 0.18 | 0.18 |
| 6 | 腹腔穿刺训练模型 | 1 |  | 个 | 1. 仿真模型采用优质材料制作，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置准确：锁骨、胸锁乳突肌锁骨头、肋骨、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐可明显触及。 3. 仿真模型可行腹部穿刺操作。实施腹部穿刺与骨髓穿刺训练时，应按临床实际操作规程进行。 ▲4. 若穿刺过深或穿刺到腹壁下静脉，穿刺位置错误，有电子指示灯指示。 | 0.55 | 0.55 |
| 7 | 腹腔镜手术训练分析系统 | 1 |  | 台 | 一、系统功能要求 1、专门针对腹腔镜手术基本技能和常用手术器械进行专项训练的教学模拟系统，用来对执行腔镜类手术的医师进行基础手术技能训练，此训练分析系统能够自动生成精确的数值报告、视频报告、历史学习曲线，其中数值报告可以精确体现不同器械和左右方向的操作情况。借助此系统，导师能够开展外科技能培训课程，快速评估学员技能掌握情况，利用训练数据，还可以进行教学与临床相互关系的课题研究。 2、系统应具备考教功能，在两台或两台以上，可实现导师机和学生机功能，导师机与学生机通过服务器相互关联，实现同步训练与监测的功能。此外，一台导师机能够关联多台学生机，满足科室团体教学需求。 3、此系统具备自主管理功能，能够节省师资成本，实现多用户操作，学员可以创建自己的学习账号，并且设置密码，在无导师监督的情况下完成自主训练，每一次的操作记录会存储在学生个人数据库内，能够保存至少两年内的操作报告，可以随时浏览历史记录进行操作比对，导师机可以管理学生账户，批量添加学生名单，并且查看每一位学生的操作报告，根据学生的操作情况给予文字评价。 4、系统具备案例开发功能，能够自行创建案例，导师在导师机和学生机上都能够自主创建训练方案，导入自己录制的教学视频、针对训练方案中使用的手术器械进行独立的参数阈值设定，能够生成与内置病例相同的精确的数值报告、视频报告、历史学习曲线。 二、系统硬件要求 1、外观简约流畅，采用四脚滑轮底座，无外漏的复杂电源线，无电脑机箱，整体轻便易于移动，并设有轮锁固定。 2、采用电动升降系统，操作高度可以任意调节，并设有3个默认高度按键，可预先设定操作高度，在每次开始训练时快速调节至恰当位置，模拟不同高度的手术台，适应操作者身高。 3、屏幕采用高清触摸式一体机，一键启动操作程序，不需要外接鼠标和键盘即可实现程序控制，既能显示操作界面，又能独立处理、分析、存储操作数据。 4、可开放式操作平台，打开窗口可以替换操作模块或放置自行准备的训练模块，如：菜籽、动物内脏等，并有专属托盘进行组织固定。操作模块通过21个磁铁连接点牢固粘贴，能够有效防止移动。 5、操作箱完全阻隔外部光线的进入，消除不必要阴影，能够模拟真实手术情景中的操作条件。并且设置8个5mm口径的器械通道，左侧4个，右侧4个，可以根据操作需要在任意端口插入器械套管，保证全方位训练角度。 6、手术器械悬挂在系统两侧，为非固定式，其中3把为枪式手柄，1把为V型手柄，包括分离钳、剪刀、抓钳、持针钳。手术过程中需要切换手术器械时，需将手术器械完全拔出，再进行切换，符合临床实际动作要求。 7、器械内置传感器，左侧与右侧数据独立采集，分析报告中数据独立显示。显示参数为训练时间、器械在手术视野中的可见性、放入的质量、移动距离、夹闭次数、夹闭速度、移动速度、移动加速度、手部颤抖，对摄像头采集的数据进行全方位补充。 8、系统配有两个专用器械套管，用于辅助手术器械和摄像头进行数据采集，保证从器械开始放入到取出进行全程监测。 9、系统具备1920x1080全高清摄像头，摄像头满足360°全方位旋转，保证手术视野无盲区，进行导航式训练。手柄可旋转和伸缩，并且可以锁定在手术需要位置，摄像头有3个不同角度的高亮度照明灯光，保证操作区域没有阴影，符合临床手术条件。 三、系统软件要求 1、操作界面： 1.1.设备基于真实操作模块在软件上进行全新升级，用户友好式操作界面，方便导师开展教学和学生进行自主训练，操作首页为四格式选项窗口，因此使用方法容易掌握。 1.2.系统程序支持4种语言，满足国际性的医学实训中心学员训练，以及临床国内外专家进行手术研究，具备中文操作系统，有利于在国内开展常规教学。 1.3.系统具备双重训练模式，可在单机或联网两种模式下工作。在单机模式下，操作系统作为独立的操作台进行训练。操作界面仅显示操作窗口。在联机模式下(即导师机和学生机关联)，导师机的操作界面将会分成数个窗格，用于实时显示学生操作界面和操作报告，窗口数量可根据实际需要选择1个、4个、9个、16个，每个窗口可点击放大进行详细观察。 1.4.导师机具备统一管理功能，可以随时调取并查看学生实时或历史操作视频、操作报告、学习曲线，并针对学生操作给予评价。 1.5.系统具备同步教学功能，仅在联机模式下学生机与导师机相互关联，在操作过程中，在保证学生操作窗口不受影响的情况下，额外增加导师教学窗口，导师机可以随时将操作图像投放至学生机，实时指导学生教学，将同步教学变得既简便又省时，学生可以实时观察导师操作步骤与操作要领。 ▲1.6.系统具备智能监测功能，能够帮助训练者自行判断操作情况，从操作器械插入套筒开始，操作界面的两侧会自动弹出监测窗口，并实时显示出器械使用情况，当操作参数超出教师设定阈值时，其参数对应的窗口将变为红色进行报警提醒，并做记录。此外，在考核模式下，监测窗口可以随时关闭。监测窗口针对手术器械的可见性、放置手术器械的质量、移动距离、移动速度、加速度、手部颤抖、夹闭次数、夹闭速度和训练时间进行数据采集，全方位的提供操作反馈。 2、训练模块 2.1.系统通过7个不同种类的训练模块来训练腹腔镜手术必须掌握的基础技能，训练技能包括：腹腔镜镜头定位及多角度追踪、夹取、交换、移动、切割、穿线、缝合（包括反手缝合、褥式缝合、弯曲缝合）。由于训练模块为真实物品，因此可以感受到软组织牵拉的弹性、柔韧性、阻滞感等手术体验，每一个训练方案都包含完整的教学指导，具体有教学图片、教学视频、文字指导、操作所需器械、操作时间等信息，指导学员技能操作要点和最终训练目标。 2.2.系统具备案例开发功能，导师能够自主录制并创建训练方案，导入的数据包括：教学图片、教学视频、教学文字指导，以及所需仪器设定、操作时间设定，针对训练方案中使用的手术器械进行独立的参数阈值设定，通过一系列的数据导入和设定，有利于学员自主训练、自主评估、自主总结。根据设定的参数自动生成与内置病例相同的精确的数值报告、视频报告、历史学习曲线，这些数据详细的记录了学员的训练次数，每一次训练的分数，以及多次训练后技能提升的幅度，因此，获得的成绩既精确，又客观，可以作为学员出科的最终成绩，使教学任务变得简单，可量化，且容易执行。 3、报告反馈与存储 3.1.系统具备大容量数据存储功能，可以进行多用户操作，每一位操作者都可以创建自己的账户，并设置密码，每一次操作记录会存储在学生个人数据库内，能够保存至少两年内的操作报告，并且可以随时调取历史操作报告进行数据比对。 3.2.每一次训练结束后，内置的系统编程可自动对已执行的训练进行分析。传感器和摄像头收集的大量数据被转换成容易理解的分析报告。该装置可独立分析左侧和右侧的腹腔镜手术器械，从而对两侧的数据进行比较。 ▲3.3.报告内容精确客观，主要由3部分组成： 3.3.1.第一部分：操作情况总体评价——针对移动距离、夹闭次数、训练时间，进行左右器械的独立评估，以1-10评分形式体现。此外，还具有详细的移动距离、训练时间、夹闭次数、速度、加速度、夹闭速度、手部颤抖、置入速度、置入平直度进行平均值监测数值。 3.3.2第二部分：左侧、右侧器械使用评价——针对总体评价中的详细参数进行左侧与右侧使用情况的独立评价，以1-10评分和柱状图体现。 3.3.3第三部分：器械逐项评价——针对总体评价中的详细参数进行器械逐项评价，每一把使用过的手术器械都有独立的数据反馈，包括置入时间、取出时间以及在手术视野内可见度，以1-10评分和柱状图体现。 ▲3.4.系统具备视频逐桢浏览功能，针对已执行操作，提供高级分析预览，包括视频报告、视频帧数记录、操作曲线等参数。 3.4.1.操作视频——可以以0.5倍、1倍、2倍的速度快进浏览。 3.4.2.单、双侧显示——调取单侧、或双侧操作报告。 3.4.3.视频帧数记录——根据操作过程中器械使用参数是否超出设定阈值进行红、黄、绿颜色记录，红色为超出阈值部分，可以通过移动视频浏览线快速定位至红色区域进行视频观察。 3.4.4.操作曲线——针对器械加速、速率、手部颤动、夹闭次数进行线性坐标记录，左侧、右侧独立监测。 3.5.所有操作报告都可以保存在装置的存储器中或远程服务器上。可以随时重播和重新分析已执行的训练。此外，可以对每个已保存的训练添加评论。数据也可以Excel文件的形式导出。 3.6.系统根据每位操作者的历史操作报告，最终汇总形成学习曲线，学习曲线以坐标形式体现，可以直观的看到学生操作进步情况，具体包含所有训练方案的总体曲线和逐个训练方案的学习曲线，也可以根据某一特定的参数查看学习曲线（例如：手部颤抖、器械夹闭等）。 4、导师机具备管理功能 在多台设备进行联机使用时，其中导师机具备更多管理员权限，可以对其他联机设备进行管理，包括：实时观察学生机图像、分析学生训练历史、分析学生学习曲线、添加训练方案、编辑或添加用户账号、编辑或添加对学生已执行训练的评价。 四、配置清单： 1、腹腔镜手术技能训练分析系统主机1台（包含高清触摸一体机、1920x1080全高清摄像头） 2、腹腔镜手术器械4把（3把枪式、1把V式手柄） 3、双侧带传感器的手术套筒 4、7个基础技能训练模块：套圈模块、夹球模块、基础缝合模块、张力性缝合模块、基础穿线模块、困难穿线模块、万能托盘、塑胶小球、橡胶圈、塑胶线、手术线。 | 42.8 | 42.8 |
| 8 | 高级综合穿刺技能训练模型人 | 1 |  | 个 | 一、具有真实人体的仿生结构 ▲㈠全身表现为柔韧的无缝连接的仿真皮肤，皮下与肌肉组织手感真实，触有弹性。 ▲㈡体内为完整的全身骨骼仿生结构，体现各部位真实的骨性标志。 ㈢全身内部骨骼各部位关节为金属构件连接，牢固耐用，可准确摆放各种穿刺体位。 ㈣可根据用户需求在此模型身上添加新的穿刺模块。 二、功能指标 ㈠腰椎穿刺术 仿生人体可摆放屈颈抱膝，使脊柱尽量前屈的腰椎穿刺体位。当穿刺针抵达黄韧带阻力增大有韧性感；突破黄韧带进入硬膜外腔有明显的落空感，并呈现负压，继续进针刺破硬脊膜和蛛网膜，进入蛛网膜下腔有第二次落空感，并有模拟脑脊液流出。 可完成：腰麻，腰椎穿刺，硬膜外阻滞，尾神经阻滞，骶神经阻滞，脑脊液压力测定。 ㈡骨髓穿刺术 仿生人体可于髂前上棘、髂后上棘、胸骨柄实施骨髓穿刺术。 ㈢胸腔穿刺术 仿生人可行坐位、半卧位或侧卧位，叩诊胸腔积液区可获实音，行胸腔穿刺，穿刺有落空感，并有胸腔积液流出。 ㈣腹腔穿刺术 仿真病人取斜坡卧位或左侧卧位，行腹腔穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积水。 (五)配有静脉循环系统，可进行静脉穿刺。 | 1.96 | 1.96 |
| 9 | 气管插管模具 | 1 |  | 个 | 1.进行气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，气道管理模型可以真实地模仿多种病理、生理情况，气道解剖结构完全和真实一样； 2.真实的解剖特征可以更加有效地讲解Sellick手法和气管痉挛； 3.有插管手法错误报警声（模拟牙齿断裂）； 4.插管过深可引起右侧肺宽张； 5.模型可以提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习； 6.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习； 7.模拟胃胀气和呕吐情况； 8.单独的气道解剖模型，可示教讲解气道解剖结构； 9.模拟气管痉挛，增加插管难度； 10.可以进行光导气管插管的使用练习； 11.真实模拟解剖及头部位置使你能有效地进行插管的训练； 12.可吸引液体异物, 提供实际处理气道阻塞训练； 13.模型固定在训练板上, 容易使用，每一个训练模型都装在硬箱内并配备有清洁剂； 14.独立的气道解剖模型可配合其它模型使用。 配置：气道管理模型1个、气道解剖模型1个、清洁套盒1个、润滑剂1个、携带箱1个、使用手册1本。 | 4.8 | 4.8 |
| 10 | 新生儿窒息复苏教具 | 1 |  | 个 | 1.整体：新生儿模型真实地模仿一个40周的足月新生儿。身长21英寸(51厘米)，体重7磅 (3.5公斤)。 2.气道功能 2.1正确的后头仰 / 压额抬下颌动作才可打开气道 2.2使用各类面罩通气 2.3插入气管插管 2.4喉罩(LMA)置入 2.5胃管插入 2.6胃胀气 (插入气管错误插入时) 2.7吸引 (鼻孔、鼻咽、食道、肺部) – 模拟操作，液体不可以输入到气道 3.呼吸功能 3.1双边或单边胸部起伏 (机械通气) 3.2气胸 - 左腋中线胸腔穿刺术 4.心脏功能 4.1胸部按压 (正确深度- 1/3) 5.血液循环 5.1手动脐动脉 6.静脉访问 6.1透过有专利的脐带可建立脐带静脉/动脉通路 6.2左右小腿，胫部，内踝骨髓穿刺 7.其它功能 7.1全身关节 7.2胎便模块 配置清单：模拟人1个、胎粪吸入模块套装1包、脐带钳1个、气道润滑剂1瓶、输液袋连接管1条、脉搏泵1个、注射器1支、模拟血液1 瓶、液体皂1瓶、婴儿爽身粉1瓶、婴儿裤1件、手提箱1个、使用说明书或光盘1本（个）。 | 4.5 | 4.5 |
| 11 | 简易呼吸囊（成人） | 4 |  | 个 | 本产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 产品描述： - 标配含储气袋，硅胶面罩，氧气管； - 开口器、口咽通气道、提带等配件可以自由选配； - 100%医疗等级硅胶，不含乳胶；硅胶回弹性好、透明度高，可高温灭菌重复使用； - 设置60 cmH2O 安全限压阀； - 一体式进气阀设计，直接连接储气袋和氧气管； - 除氧气管、储气袋和选配的开口器、口咽通气道配件以外，球体、面罩和PC连接件均可经134°C高温高压灭菌后，可重复使用。 - 单一病患使用； - 复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。 规格： - 球囊容量1650ml； - 硅胶麻醉面罩 4#； - 2000ml容量储气袋； - 氧气管2.1米； - 标准患者端接头直径：15/22mm； - 限压安全阀: 60 cmH2O； | 0.07 | 0.28 |
| 12 | 简易呼吸囊（儿童） | 3 |  | 个 | 本产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 产品描述： - 标配含储气袋，硅胶面罩，氧气管； - 开口器、口咽通气道、提带等配件可以自由选配； - 100%医疗等级硅胶，不含乳胶；硅胶回弹性好、透明度高，可高温灭菌重复使用； - 设置40 cmH2O 安全限压阀； - 一体式进气阀设计，直接连接储气袋和氧气管； - 除氧气管、储气袋和选配的开口器、口咽通气道配件以外，球体、面罩和PC连接件均可经134°C高温高压灭菌后，可重复使用。 - 单一病患使用； - 复苏球囊的粗糙表面防滑作用能给施救者有良好的操作性。 规格： - 球囊容量600ml； - 硅胶一体式面罩-2#； - 1600ml容量储气袋； - 氧气管2.1米； - 标准患者端接头直径：15/22mm； - 限压安全阀: 40 cmH2O； | 0.07 | 0.21 |
| 13 | 男导尿模型 | 1 |  | 个 | 1. 模型仿真模拟正常成年男性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常男性阴茎、阴囊、肛门。 3. 模型具有逼真的人体阴茎构造，包皮可后推，可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4. 模型尿道长度与正常成年男性的尿道长度相同，插管到20~22cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7. 模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 ▲8. 可通过扫描二维码下载手机app软件【男性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解男性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 | 0.45 | 0.45 |
| 14 | 骨折固定模型 | 1 |  | 个 | 1.产品为成人全身模型，皮肤柔软，触感真实。 2.可定制四肢闭合性骨折创伤。可表现骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，可用夹板固定。 3.应用该模型训练使学生初步掌握骨折复位方法及骨折固定方法。 4.该下肢骨折还可用于骨牵引护理训练及皮牵引护理训练。 5.可用于骨折外固定的护理。 | 1.2 | 1.2 |
| 15 | 正常大小口腔护理操作模型 | 1 |  | 个 | 1、模型为真实大小的口腔，造型逼真 2、解剖结构精确，包括：腭、牙龈、上牙弓、下牙弓 3、可进行口腔护理操作 | 0.05 | 0.05 |
| 16 | 血压测量操作手臂模型 | 1 |  | 个 | 1. 血压测量手臂模型采用高仿真材质制作，外观及触感真实。 2. 袖带充气、放气过程中，通过改装的模拟听诊器，可清晰听到肱动脉搏动声音的变化的情况，真实模拟血压测量过程及听诊效果。 3. 血压测量模型配有以真实汞柱式血压计改装的模拟血压计，刻度清晰，测量范围0~300mmHg，可精确到1mmHg。 | 0.24 | 0.24 |
| 17 | 臀部肌肉注射模型 | 1 |  | 个 | 1. 成人仿真臀部，材质柔韧、耐针刺，外观真实、皮肤纹理清晰可见。 2. 体表标志明显可触及 (髂嵴、髂后上棘、骶骨、尾骨)。 3. 可进行三种肌肉注射方法的训练：臀大肌、臀中肌、臀小肌。 4. 可检测肌肉注射位置及深度是否正确，并以指示灯提示。 | 0.15 | 0.15 |
| 18 | 仿真静脉注射操作手臂模型 | 1 |  | 个 | 1、完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺。 2、可进行静脉输液、采血和注射给药。 3、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血。 4、静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制。 5、可进行输液泵或注射泵的使用训练。 6、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 | 0.35 | 0.35 |
| 19 | 女导尿模型 | 1 |  | 个 | 1. 模型仿真模拟正常成年女性截石位，会阴部结构完整，有柔韧的仿真皮肤，手感真实，触有弹性。 2. 具有逼真的正常女性阴阜、大阴唇、小阴唇、尿道口、阴道口、肛门。 3. 可进行导尿插管时的初次消毒及二次消毒训练。 4. 模型尿道长度与正常成年女性的尿道长度相同，插管到4~6cm时有仿真尿液流出，可将尿液引流入集尿袋。 5. 可进行导尿术和留置导尿术的插管、拔管及留置导尿术后导尿管的固定操作训练。 6. 进行留置导尿操作时，可向气囊内注入气体或液体充起气囊，使导尿管固定于仿真膀胱内。拔管时抽出气囊内气体或液体后，轻拉导管无阻力。 7.模型内部结构采用多传感器方式来保证导尿不漏液，采用内部锂电池及内部蓄水方式，一次充电可待机72小时。 ▲8. 可通过扫描二维码下载手机app软件【女性导尿智能模拟训练系统】，包含丰富的解剖及操作教学，进行视频教学及图片展示等。主要包括：（1）了解女性的泌尿系统组成及其各功能和特点；（2）适用于导尿的各种病症；（3） 不适合导尿的各种病症；（4）导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项；（5）留置导尿的目的、操作前的准备、操作步骤、操作后处理及注意事项。 | 0.45 | 0.45 |
| 20 | 眼科手术显微镜 | 1 |  | 个 | 一：显微镜 1、光学变倍：6.3:1，5步（6.4/10/16/25/40）电动和手动调节 2、物镜：F=200mm，复消色差物镜 3、目镜：10×宽视野目镜，屈光度调节：±5D，适用于戴眼镜使用者。 4、双目镜筒：瞳距：55〜75mm，手动调节 5、助手镜筒：45° 6、分光器：50/50%分光 7、LED照明： 1）照明与主镜一体 2）同轴、内置式红光反射照明 3）光强可调节 4）长寿命LED照明，无紫外和红外辐射 5）具有2个可插滤片空位 8、倾斜角度：±15°手动微调 9、脚控开关：4功能，带防水功能 10、夹式支架 二、摄像系统 1、类型：显微镜内置集成高清视频录制系统，不占用分光接口 2、视频分辨率：1920×1080，具有白平衡功能 3、存储时间：6h（32G储存卡） 教学眼科手术显微镜主要配置：夹式支架系统 1个、脚踏控制器 1个、对焦模块 1个、镜身 1个、物镜 1个、主镜双目镜筒 1个、目镜 2个、助手镜 1套、储存卡 1、显示屏 1台 | 15 | 15 |
| 21 | 伤口护理和包扎模型 | 1 |  | 个 | 1. 该仿真模型提供15处标准外科手术缝合切口，分别为：甲状腺切除术、胸骨切开术、右乳根治术、气胸切口、开胸术、胆囊切除术、剖腹探查术、阑尾切除术、腹式子宫切除术、结肠造口术、回肠造口术、股动脉穿刺切口、肾切除术、椎板切除术。五个引流管口，两个造瘘口，一处褥疮二期、右腿截肢、两处乳房脓肿切口。 2. 可在上述伤口实施清洗、换药、包扎等基本护理技能训练。 | 0.4 | 0.4 |
| 22 | 中心静脉插管和导管护理模型 | 1 |  | 个 | 1. 仿真模型取肩枕过伸位，头转向左侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2. 解剖位置准确：胸锁乳突肌的锁骨头、胸骨头和锁骨三者所形成的三角区，可明显触知，便于穿刺定位。 3. 模拟颈动脉搏动。 4. 可行颈内静脉穿刺插管术、锁骨下静脉穿刺插管术、锁骨上静脉穿刺插管术，穿刺有明显落空感，可抽出模拟静脉血。 5. 可行心脏漂浮导管术。 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 | 0.5 | 0.5 |
| 23 | 专业版病人护理模拟人 | 1 |  | 个 | 1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3、可进行经口、气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6、女性模拟人可乳房检查和乳房护理。 7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 9、可进行上臂肌肉注射。 | 0.55 | 0.55 |
| 24 | 造口护理模型 | 1 |  | 个 | 1. 展现腹部结肠造瘘口和回肠造瘘口。 2. 可进行术后造口扩大练习；术后永久性造瘘口便袋的置放和灌肠练习。 3. 可提供模拟糞便(选配） | 0.3 | 0.3 |
| 25 | 老年护理模拟人 | 1 |  | 个 | 该模型根据男性老年人的生理特诊而设计，专为临床护理培训从基础护理的技能训练。全套产品由全身男性老年模拟人、无创血压模拟器为一体的高级全功能护理人。具有近50项护理功能，模型采用进口PVC材料，质地优良，环保，制作逼真，易于清洗，可让护理工作者在老年患者的护理过程中，理解和关爱老年人。 功能特点： 功能特点： 洗脸/ 瞳孔观察：正常、散大、缩小直观对比/眼耳清洗滴药/ 助听器取出和插入/ 口腔护理、假牙护理 /口鼻气管插管时，支持听诊检测插管位置/气管切开护理/ 吸痰法/ 氧气吸入法/ 口鼻饲法 /洗胃法 /手臂静脉穿刺、注射、输液（血）/ 三角肌皮下注射/股外侧肌内注射 /胸腔、骨髓、腰椎穿刺 /灌肠法 /男/女性导尿术 /男/女性膀胱冲洗 /男性前列腺检查，有包皮 /糖尿病足护理/造瘘引流术/结肠造瘘术/臀部肌肉注射/大面积骶骨位置溃烂/癌症肿块对比/皮褶对比/真题护理：擦洗、换衣服、冷热疗法/四肢关节度逼真，模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可昨轮椅/•躯干-旋转，曲伸/•颈部-旋转，曲伸，侧弯/•肩部和臀部-内收外展、旋转、曲伸/•肘部-旋内、旋外/•膝部-旋内、旋外/•腕部-旋内、曲伸、伸展、弯曲/ •踝部-内翻、外翻、内收、外展/ 无创血压测量： •收缩压和舒张压可单独放置，每次为1mmHg/•收缩压0-300mmHg，舒张压0-300mmHg/•科罗特科夫音可从0-9进行调节/ | 0.75 | 0.75 |
| 26 | 褥疮分期识别训练模型 | 1 |  | 个 | 1. 仿真模型材质柔软、触感真实，可触及骨性标志。 2. 表现四期褥疮的特征：左侧大转子处的Ⅰ期(瘀血红润期)褥疮。 3. 右侧大转子处的Ⅱ期(炎性浸润期)褥疮。 4. 左侧坐骨结节处的Ⅲ期(浅度溃疡期)褥疮。 5. 骶部的Ⅳ期(坏死溃疡期)褥疮； 可进行不同分期的褥疮护理操作。 | 0.12 | 0.12 |
| 27 | 糖尿病褥疮脚模型 | 1 |  | 个 | 1. 模型设计为糖尿病导致的足部病变，学员可进行病变的护理。 2. 侵入性创伤第1、2、3脚趾周围产生轻微的感染。 | 0.08 | 0.08 |
| 28 | 婴儿生命体征检查模型 | 1 |  | 个 | 主要功能： 1.生命体征模拟：双侧瞳孔散大与正常值观对比。股动脉、肱动脉、桡动脉搏动。 2.气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽喉、食道、会厌、气管;可经口气管插管，吸痰; 3.静脉输液/穿刺，手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉。头发静脉包括：额上静脉、颞浅静脉、股静脉。 4.插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。 5.骨髓穿刺：经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 6.CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式;电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压深度;自动判断人工呼吸与胸外按压的比例;实时数据显示，全程中文语音提示。 7.心肺听诊：可以配合模拟人听诊及识别百余种音源，包括：正常和异常心音，呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 8.心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图。 9.真实除颤起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 | 3.6 | 3.6 |
| 29 | 早产儿模拟人 | 1 |  | 个 | 1、产品具有早产儿的生理特征。体重在2000克以下，身长不到40cm、皮肤柔嫩，颈肌软弱，四肢肌张力低下，耳壳软，乳晕不清，足底纹少 2、早产儿前囟的触诊练习，颅骨骨缝宽。 3、早产儿在保育箱内的清洁和洗浴练习。 4、吸痰、鼻饲练习 | 0.13 | 0.13 |
| 30 | 多功能儿童护理与急救训练模拟人 | 1 |  | 个 | 根据三岁儿童的解剖特征设计，专业从事儿童护理训练，皮肤柔软有弹性，不易变形，造型逼真，外观可爱，内部解剖结构清楚。 主要功能物点： 1.双侧瞳孔模拟正常、散大对比观察。 2.可进行儿童护理操作：全身包扎练习、洗浴、更衣、梳理头发、 眼耳清洗滴药、口腔护理、指血采集、TB试验 3.气道管理技术：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管、气管环，可以练习经口气管插管、吸痰、吸氧 4.口鼻饲法 5.洗胃法 6.手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：穿刺成功有明显的落空感，有回血产生 7.双侧三角肌、双侧股外侧肌和双侧臀部可以进行肌内注射 8.灌肠法，放置直肠栓 9.进行导尿 10.整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 11.四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动 12.洗浴、包扎 13.回肠、结肠、膀胱造瘘口护理 14.胫骨骨髓穿刺：模拟骨髓穿刺的过程，体表标志明显，穿刺正确可以有模拟骨髓流出 | 0.58 | 0.58 |
| 31 | 儿童护理训练模拟人 | 1 |  | 个 | ▲1.全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，全身骨性标志明显。体内为完整的仿生骨骼结构，关节灵活，牢固耐用，可完成各种仿生动作，任意摆放体位。 2.可进行运送患者训练、协助患者变换卧位、约束带使用等整体的护理训练。 3.模拟真实而儿童鼻腔，口腔，咽，喉，会厌，声门气管，可进行眼与耳冲洗、口腔护理、头发护理、吸氧训练。 4.可进行冷热疗法训练、背部按摩等训练。 5.模型双侧鼻孔通畅，均可鼻胃管插管训练，模型可检测鼻胃管的插管长度，插入正确位置，可通过回抽胃液及气过水声听诊，判断插管位置是否正确；可训练胃肠减压术、胃液采取术。 6.可进行洗胃训练：模型模拟真实胃容量，胃内可添加有色颜料进行模拟冲洗训练，进行反复冲洗直至洗出液无色无味； 7.模型双侧鼻腔通畅，可经鼻进行气管深部吸痰训练；可经口进行咽喉部吸痰训练，正确操作可吸出痰液； 8.双侧三角肌、双侧股外侧肌可以进行肌肉注射。 | 0.78 | 0.78 |
| 32 | 多功能新生儿护理模型 | 1 |  | 个 | 1. 仿真模拟足月新生儿，外形逼真，皮肤柔软，全身具有柔韧的仿真皮肤，皮下与肌肉组织，具有仿真骨骼结构，四肢关节灵活，体表标志清楚，触感真实。 2. 有真实的口腔及鼻腔结构，可进行眼、耳、鼻、口清洁操作。 3. 可行换尿布、洗澡、脐带护理、包裹练习和新生儿抱持练习。 4. 可行身高、头围、胸围、腹围等的测量。 | 0.28 | 0.28 |
| 33 | PICC 训练模型 | 1 |  | 个 | 1、仿真模型取平卧头低位，头转向右侧，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、真实的人体解剖结构，展露锁骨、胸骨和透明的心脏，便于观察。 3、右臂可行头静脉、贵要静脉或肘正中静脉的穿刺插管训练，穿刺有落空感，可抽出模拟静脉血。 4、可行心脏漂浮导管术训练和外周静脉压测定训练。 注：皮肤和模拟血管可更换，供应耗材。 | 0.53 | 0.53 |
| 34 | 泪道冲洗模型 | 1 |  | 个 | 1. 该模型仿真男性头部，可模拟正常的泪道冲洗操作。 2. 该模型皮肤柔软，组织张力和弹性真实。 4. 该模型具有正常泪道解剖解构，包括左右侧上下两根泪小管及左右侧鼻泪管，每根泪小管可按照操作中的实际需要随进针的角度变化而改变。 5. 冲洗操作正确，可见液体从鼻腔流出。 6. 可根据训练和考核的需要在模拟的泪小管中加入模拟的脓液，进行泪道阻塞后的冲洗训练。 | 0.5 | 0.5 |
| 35 | 耳检查模型 | 1 |  | 个 | 1、 模型及成人头颈部位。 2、 具有精确的耳廓、外耳道解剖结构。 3、 模型采用标准的耳内检查体位。 4、 通过旋转手轮更换病例，并且可用真实耳镜进行检查训练。 5、 模型手感真实、形态逼真、外形美观，皮肤柔软有弹性。 6、 可模拟正常鼓膜、慢性中耳炎、急性中耳炎、急性中耳炎充血期、浆液性中耳炎、慢性胆脂瘤型中耳炎、鼓室积液、鼓膜血肿、外伤性鼓膜穿孔、鼓膜中央性穿孔、鼓膜中央大性穿孔、松弛部穿孔、鼓室硬化症、鼓室硬化症的新月形硬化症、鼓膜上的疱疹水疱、鼓室切开置管。 | 0.45 | 0.45 |
| 36 | 鼻孔填塞术训练模型 | 1 |  | 个 | 1. 模拟成人头颈部。 2. 解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构。 3. 可模拟鼻出血症状，训练学生应变处理能力。 4. 可进行鼻腔填塞止血训练。 5. 配有模拟血液，可控制出血速度和出血量。 | 0.45 | 0.45 |
| 37 | 眼球模型（可拆卸） | 1 |  | 个 | 1.尺寸：自然比例大小放大3倍； 2.姿势：自然姿势，固定在支架上； 3.部件:6部件，包括角膜、虹膜、玻璃体、晶状体，上、下眼球壁6部分，可以灵活组合； 4.材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆 | 0.07 | 0.07 |
| 38 | 人体鼻腔解剖模型 | 1 |  | 个 | 1.尺寸：自然比例大小，固定在底板上； 2.部件：1个部件； 3.功能：显示鼻腔和口腔纵切开的形态结构； 4.材质：环保PVC材料，环保油漆 | 0.075 | 0.075 |
| 39 | 鼻咽喉模型 | 1 |  | 个 | 1.尺寸：自然比例大小； 2.姿势：自然姿势，浮雕型，固定底板上； 3.部件: 1部件，显示口鼻咽喉内侧面结构； 4.材料：环保PVC材料，环保油漆 | 0.18 | 0.18 |
| 40 | 大耳解剖模型 | 1 |  | 个 | 1.尺寸：自然比例大小放大2倍； 2.姿势：自然姿势，固定在底板上； 3.部件:4部件，显示中耳的各个面，包括鼓膜、听小骨、内耳等4部件； 4.材料：全部使用环保PVC材料，环保油漆 | 0.1 | 0.1 |
| 41 | 眼科手术练习模型 | 1 |  | 个 | 1、用于眼科手术练习培训使用。 2、质量上乘、解剖结构明确 | 0.05 | 0.05 |
| 42 | 技工打磨机 | 1 |  | 个 | 1.输入电源：AC220V 50-60Hz 2.大电流：3A -输出：0~32V 3.保险功率： 220V：2A 4.重量：1.36 kg 5.整机重量（含包装）2.18 kg 6.手柄参数： 6.1.功率：65W 高转速35000转/分钟 6.2.大扭矩：280gf.cm 6.3.手柄重量：196克 7.功能： 7.1.手动无极调速功能 7.2.可调节0-35000转任意速度 7.3.可选择正/反转工作模式 7.4.可选择手动/脚踏控制 | 0.16 | 0.16 |
| 43 | 白内障培训器械包 | 1 |  | 包 | 用于白内障培训使用。包含：开睑器1个、持针钳1个、系线镊1个、有齿镊1个、显微持针钳1个、眼深部拉钩3个、 双头片铲2个、消毒盒1个。 | 0.298 | 0.298 |
| 44 | 超乳培训器械包 | 1 |  | 包 | 用于超乳培训使用。包含：开睑器1个、角膜剪1把 、眼用镊1个、系结镊1个、眼睑拉钩1个、撕囊镊1个、注吸器手柄1个、注吸冲洗器2个、晶体线环2个、人工晶体植入镊1个、劈核钩1个、眼用显微持针钳1个、止血烧灼器1个、晶体调位钩1个、消毒盒1个、一次性眼科隧道刀6个 一次性眼科穿刺刀6个、一次性15°穿刺刀6个、眼科辅助手术用勾1个。 | 0.3368 | 0.3368 |
| 合计 |  |  |  |  | 90.5698万元 |  |  |
| 商务要求表： |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞 标 要 求 |  |  | 一、竞标要求： 1、竞标设备必须是具备厂家合法渠道的全新正品。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于采购文件的要求，否则竞标无效。不带“▲”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 4、竞标报价为货物、支架、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点的各种费用和安装、调试、验收、人员培训、税金、售后服务及其他所有成本、费用的总和。 二、售后服务及其他要求： 1、供货时，所有产品均严格按竞标人响应和承诺的技术参数及性能、国家有关标准及签订的政府采购合同进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。 2、产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，产品质保期除特别注明外，最短不少于1年（自货物验收合格之日起计算），质保期内如出现3次停机1周以上的设备故障，采购单位有权要求成交供应商退货或更换新机器，所产生所有费用由成交供应商承担。质保期内全免费上门维修、免费更换零部件；质保期过后提供终身维护。厂家售后服务承诺函承诺更长质保期的，以承诺函为准。 3、设备如出现故障接到用户通知后在2小时内响应，8小时内上门服务，48小时内解决故障；未能在规定时间内排除故障的，必须在72小时内提供同档次的备用机。 4、提供免费安装调试、免费送货上门、免费为采购人培训1名使用及维护人员，培训目标应达到基本掌握全套设备的操作，培训地点：采购人所在地。 三、交货时间、交货地点 1、交货时间：自签订合同之日起30个日历日内交付使用。 2、交货地点：广西钦州市（采购人指定地点）。 四、付款方式：签订合同后，设备进场安装验收使用合格后，十日内支付合同价款的97%；剩余合同价款的3%作为质保金1年期满后无息退还。（备注：必须有发票才支付货款）。 五、其他要求： 1、竞标人在竞标活动中提供任何虚假材料，以及竞标产品的技术参数不如实说明，其竞标无效，并报监管部门查处。 2、若成交人所供产品及售后服务不按采购文件要求履约的，将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定严肃处理。 |  |  |  |  |
| 培训计划： |  |  | 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 1 、培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 2 、培训形式： ① 现场使用培训： 安装调试结束后，供应商培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ② 集中授课：厂方培训工程使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 |  |  |  |  |
| 验收条件及标准： |  |  | （一）设备验收合格后方可交付投入使用。 （二）验收工作由设备科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供应商负责安装的技术人员按照钦北区人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及技术参数表逐条进行验收。 （三）验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合厂家或医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合采购参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与采购参数不符。 （四）验收发现的问题，必须做好记录（文字或影像记录，文字记录必须医院与供应商双方验收人员签字）。 （五）设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案 开箱： 一） 开箱验收：在设备科技术员、供应商人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 1 、开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 2 、开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 二）资料接收：以下资料在验收时由供应商提交档案室查验合格后接收存档： 验收时设备科验收人员应携带纸质合同现场核验以下材料是否与合同一致 供应商需提前提供合同PDF文档1份给设备科技术人员存档，如PDF文档与纸质合同不符的，视为虚假应标，不于验收。 1. 设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌） ： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 ④具有消毒产品属性的设备：消毒产品生产企业卫生许可证 1份 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及 PDF 文档各 1 份 ②特种设备检验合格证：原件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及 PDF 文档各 1 份（指特种设备所用的配件） ④消毒产品出厂检验证明：1份 （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）复印件 1 件及 PDF 文档 1 份。 ②进口产品（竞标产品为进口产品时提供，国产不须提供）：海关进货单复印件 1 份及 PDF 文档 1 份。 2. 经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及 PDF 文档各 1 份，经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证复印件 1 份及 PDF 文档 1 份，经营医疗器械级别及经营类别必须与设备的医疗器械注册证相符（如涉及 2 类、3 类医疗器械时必须提供，1 类如有请提供）。 ③生产厂给经销商的授权书复印件 1 份及 PDF 文档 1 份（注：竞标时响应文件正本中请放置原件，竞标产品为进口产品时，响应文件中必须提供；国产产品的供货时必须提供或如有竞标时响应文件中提供）。 3. 设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后必须存放医院档案室。 ③计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及 PDF 文档各 1 份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤ 每台设备 1 份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版 。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致。 ( 六） 技术性能验收： 一 ）以采购参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,竞标参数是否符合采购参数要求以验收实际结果为准。 二）设备清单必须与采购参数相符合,如有出入，以招标文件参数为准。 三）验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理： ▲1.技术响应表与采购参数比较有漏项的，以不实质响应采购要求论处。 ▲2.实际是负偏离的参数，响应表标明负偏离，经评标仍然成交的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与 档次有影响的，以不实质响应采购要求论处。 ▲3.实际是负偏离的参数，在响应文件成交明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲4.实际是无偏离参数，响应表成交明是正偏离，以虚假应标论处。 ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表成交明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ▲ 6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次竞标中不设“ 备用功能”参数，需要这种功能时，招标文件必须有明确注明“ 备用功能”字样。验收时供应商必须 携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供应商带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ▲ 7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“ 备用功能”字样，供应商必须无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，以虚假应标论处。 如是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供应商不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ▲8 .对于以采购参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ▲ 9.替代技术或同类技术，指用另一种与采购参数完全不一样的技术应标，验收时必须提供技术白皮书，说明与采购参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与采购参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，响应文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供应商必须提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果响应文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲ 11.复合参数，一个参数有多个技术指标，必须全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果响应文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲ 12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为 x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果响应文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ▲13 对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间 a-b 内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有 正偏离，如果为负偏离者，如果响应文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ▲14. 对于指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ▲ 15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件必须配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使采购技术参数表没有表明，供应商也必须提供，不能以采购参数没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供应商也不能以此为由拒绝提供电池）。 四）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供应商指导下，常规负荷试运行七个工作日，没有出现异常者，为合格。 五) 对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以采购参数为基准，对竞标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与采购技术参数不符的，作如下处理”第 3、4、5、8、9、10、11、12 款的情形，业主方在评标结束后公告前，有权对响应文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作无效竞标论处。 (七) 设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供应商又不愿意更换的不予接收。 2.带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使采购参数没有标明详细配置，供应商必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应采购要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供应商必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 6. 带▲号的参数，验收中发现不实质响应采购要求，设备不予接收。 ▲(八) 设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供应商不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 ( 九) 、培训条款验收：按商务要求第 4 条执行。设备安装结束后，供应商必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 ( 十) 、 验收合格证签署 ：设备经供应商安装人员、设备科工程技术人员、使用科室负责人、验收人员均认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效。 ( 十一)、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供应商原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供应商承担相关合同责任。 ( 十二) 、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供应商，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供应商负责。 |  |  |  |  |
| 其他要求： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、本项目的竞标包含全部设备的采购、运输、保管、劳务、管理、利润、税金、安装、调试直至整个项目验收合格、协调、培训、售后服务以及所有的不确定因素的风险等。 2、竞标产品属于医疗设备的须提供“中华人民共和国医疗器械注册证”复印件并加盖竞标单位公章，否则竞标无效。 3、货物一览表中带“▲”的参数为关键指标实质性技术、性能指标，竞标产品必须满足或优于招标文件的要求，否则竞标无效。不带“▲”的参数发生负偏离达5项数（含）以上的，视为不实质性响应采购文件要求，评审时响应文件将被作为无效文件处理。 |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  评审方法

最低评标价法

一、评标原则

（一）评标委员会构成：本采购项目的评标委员会分别由随机抽取的评审专家三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：竞争性谈判采购文件和竞标文件为评定依据。

（三）评标办法：采用最低评标价法。

二、评定方法

竞标单位按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）认定为小型和微型企业的且所投产品为小型或微型企业的，对竞标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体竞标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，联合体竞标价格给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终竞标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=最终竞标价。

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

竞标产品提供企业《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

对资格性和符合性检查合格的竞标文件，采用最低评标价法进行评审。

评标委员会将以竞争性谈判采购文件、竞标文件为评定依据，在全部满足采购需求、质量和服务等实质性要求的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保产品优先、技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），推荐前三名为第一、第二、第三成交候选人，并确定第一成交候选人为成交人。第一成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购单位可以确定第二成交候选人为成交人。第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定第三成交候选人为成交人或重新开展采购活动。

- 第四章  竞标人须知

竞标人须知前附表

本表是关于本次采购的货物的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本资料表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：钦州市钦北区人民医院 地址：钦州市钦北区325国道 联系人：刘家治 联系电话：0777-3898777 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西华扬工程项目管理有限公司 地址：钦州市钦北区子材东大街15-163号 项目负责人：黄工 联系电话：0777-3698199、19127928838 传真电话：0777-3698199 |
| 1.3 | 项目名称 | 医疗设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | QZZC2020-J1-030077-GXHY |
| 1.5 | 采购预算 | 采购预算金额：玖拾万伍仟陆佰玖拾捌元整（￥905698.00） |
| 1.7 | 获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价 | 供应商应在广西华扬工程项目管理有限公司（钦州市钦北区子材东大街15-163号）报名并购买纸质招标文件后，方可参与竞标。 报名时间：2020年12月25日到 2020年12月29日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（北京时间，法定节假日除外 ） 售价：250.00元/份，售后不退。 |
| 3.2 | 竞标人应具备的特定条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的厂家或供应商； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）政府采购促进中小企业发展。（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。（4）政府采购促进残疾人就业政策。（5）政府采购支持监狱企业发展。 3.本项目的特定资格要求：供应商必须具有行业主管部门颁发的有效的医疗器械生产或经营许可证（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）。 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 4.2 | 质疑受理 | 质疑书的提交地点：广西华扬工程项目管理有限公司 质疑咨询电话：0777-3698199 |
| 8.8 | 竞标文件份数 | 正本1份，副本4份，完整且不可修改的竞标文件电子版1份（光盘或U盘） |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 招标代理服务费参照国家发展计划委员会文件计价格（2002）1980号《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》规定标准计取，由成交供应商支付。 |
| 12.1 | 竞标有效期 | 自递交竞标文件截止时间起90天 |
| 13.1 | 竞标保证金金额 | 竞标保证金金额（人民币）：壹万捌仟元整（¥18000.00）； |
| 13.2 | 竞标保证金交纳方式 | 保证金缴纳形式：可以银行保函、银行转账、保险等方式提交。禁止现场现钞交纳。（如采用银行保函、保险等方式时，供应商须对其真实性负责，并承担相应法律责任。） 保证金缴纳方式：采用银行保函、保险方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：开标现场供应商将银行开具的无条件银行保函或保险原件提交给采购人，复印件需加盖供应商公章并装订入竞标文件】，否则采购人有权拒绝接受竞标或记录在案并在评标阶段由谈判小组做否决投标处理；采用转账方式的，必须从供应商的基本账户转账到以下指定的竞标保证金专用账户【备注：开标现场需查验银行转帐原件（备注：电子转账的底单原件可采用彩色打印件并加盖转账单位公章），复印件需加盖供应商公章并装订入竞标文件】，否则采购人有权拒绝接受投标或记录在案并在评标阶段由谈判小组做否决投标处理。 账户名称：广西华扬工程项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司百色中山支行 银行账号：45050167611400000113 |
| 13.5 | 竞标保证金的退付手续 | 成交结果公布后5个工作日内未中标供应商提交竞标保证金申请函，申请函写明项目名称、保证金金额、竞标人开户行名称及帐号并加盖单位公章，向广西华扬工程项目管理有限公司申请办理未成交供应商的竞标保证金退还手续。竞标保证金无息退还至未成交供应商的账号。 采用银行保函或担保机构保函形式的，竞标人至采购代理机构处领回保函原件。 |
| 14 | 竞标文件的密封 | 竞标人应将竞标文件（首次报价文件、技术文件、商务文件以及电子版）密封在一个包装中，并在包装面上加盖单位公章。 |
| 15.1 | 递交竞标文件截止时间 | 2020年12月30日10时00分 |
| 15.2 | 递交竞标文件地点 | 广西华扬工程项目管理有限公司三楼开标厅（钦州市钦北区子材东大街15-163号） |
| 15.3 | 递交竞标样品截止时间 | 无 |
| 15.4 | 递交竞标样品地点 | 无 |
| 17.4.8（1） | 谈判地点 | 谈判时间：竞标截止时间后（具体时间另行通知） 谈判地点：与递交竞标文件地点相同 |
|  | 履约保证金 | 无 |

- 一    总则

1. 项目概况

1.1  采购人：见竞标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见竞标人须知前附表。

1.3  项目名称：见竞标人须知前附表。

1.4  项目编号：见竞标人须知前附表。

1.5  采购预算：见竞标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取竞争性谈判采购文件的时间、地点、方式及竞争性谈判采购文件售价：见竞标人须知前附表。

2. 政府采购信息发布媒体：

与本项目相关的政府采购业务信息（包括竞争性谈判采购公告、成交公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网上发布。

3. 竞标人资格要求：

3.1  竞标人应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，竞标人应具备的特定条件：见竞标人须知前附表。

3.3  竞标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 疑问和质疑

4.1  竞标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问；

4.2  竞标人如认为竞争性谈判采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；递交竞标文件截止时间后，采购代理机构不再受理对竞争性谈判采购文件的询问或质疑。竞标人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。质疑书的提交地点和质疑受理电话见投标人须知前附表。

4.3  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.4  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑供应商和被质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构名称、地址、电话、邮编等；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）权益受到损害的事实和理由；

（4）相关证明材料；

（5）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

4.5  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4.6  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.4项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）财政部门规定的其他条件。

4.7  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5. 投诉

5.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向钦州市政府采购监督管理办公室提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于钦州市钦南区政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经钦州市钦南区政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  钦州市钦南区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  钦州市钦南区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    竞争性谈判采购文件

6. 竞争性谈判采购文件的组成

6.1  本竞争性谈判采购文件包括五个章节，各章的内容如下：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评审方法

第四章  竞标人须知

第五章  竞标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2  根据本章第7.1项的规定对竞争性谈判采购文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判采购文件的组成部分。当竞争性谈判采购文件与竞争性谈判采购文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7. 竞争性谈判采购文件的澄清和修改

7.1  提交竞标文件截止之日前，采购人，采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性谈判采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响竞标文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交竞标文件截止时间至少3日前，同时，采购代理机构在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上发布澄清或修改通知；不足3日的，采购人，采购代理机构应当顺延提交竞标文件截止时间。

- 三    竞标文件

8. 竞标文件的编制

8.1  竞标人应仔细阅读竞争性谈判采购文件，在充分了解采购的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写竞标文件。

8.2  对竞争性谈判采购文件的实质性要求和条件作出响应是指竞标人必须对竞争性谈判采购文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  竞争性谈判采购文件中标注▲号的内容为实质性要求和条件。

8.4  竞标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。竞标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是竞标人的风险，很可能导致该竞标无效。

8.5  第五章“竞标文件格式”中规定了竞标文件格式的，应按相应格式要求编写，竞标文件的密封袋上应注明项目名称、项目编号、竞标人名称、竞标人地址、电话及邮政编码。。

8.6  竞标文件应由竞标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。竞标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  竞标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  竞标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、竞标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。竞标人应准备首次报价文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见竞标人须知前附表。

9. 竞标语言文字及计量单位

9.1  竞标人的竞标文件以及竞标人与采购人、采购代理机构就有关竞标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。竞标人随竞标文件或往来函电所提交的相关证明材料等可以使用其他语言，但必须同时提供由专业翻译机构出具的或经公证的中文译文，否则视同未提供该项证明材料。

9.2  对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  竞标文件使用的计量单位除竞争性谈判采购文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10. 竞标文件的组成

10.1  竞标人需编制的竞标文件包括首次报价文件、技术文件和商务文件三部分，竞标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  首次报价文件，包括：

（1）竞标函：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标函（格式）”的要求填写；

（2）竞标报价表：按第五章“竞标文件格式”提供的“竞标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“竞标文件格式”提供的“ 中小企业声明函（格式）”的要求填写。

首次报价文件中的第（1）（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  技术文件，包括：

（1）技术响应、偏离情况说明表：按第五章“竞标文件格式”提供的“技术响应、偏离情况说明表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所竞标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明，环保产品认证证书复印件，等等。

技术文件中的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.3  商务文件，包括：

- 竞标人资格文件：根据本章第3.2项规定的竞标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）、组织机构代码证副本复印件、税务登记证副本复印件（已办理三证合一的不用提供组织机构代码证及税务登记证）、提供投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录三个网页及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的查询记录打印页；（必须提供）；

- 法定代表人身份证明复印件：应提交正、反面复印件，要求证件有效并与营业执照中的法定代表人相符；

- 竞标保证金缴纳证明材料复印件；

- 售后服务承诺书：按第五章“竞标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

- 商务条款偏离表：按第五章“竞标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

- 竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件。

- 竞标截止之日前半年内竞标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件。

- 法定代表人授权委托书：按第五章“竞标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写。

- 委托代理人身份证明复印件：应提交正、反面复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

- 财务会计报表复印件：竞标人2019年的审计报告或财务报表（新成立的公司从注册之日起提供）；

- 其它：竞标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的竞标人资信证明或信用等级证明复印件、竞标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附成交通知书复印件或合同复印件）、竞标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、竞标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）～（7）、（10）项必须提交；第（8）～（9）项在委托代理时必须提交；第（11）项如有请提交。

10.2  竞标人应按上述顺序将首次报价文件、技术文件和商务文件分别装订成册。

11. 竞标报价

11.1  竞标人应以人民币报价。

11.2  竞标人可就第二章“货物需求一览表”中的内容报出完整报价。

11.3  竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向成交供应商支付其竞标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见竞标人须知前附表。

11.5  不论竞标结果如何，竞标人均应自行承担与编制和递交竞标文件有关的全部费用。

12. 竞标有效期

12.1  在竞标人须知前附表规定的竞标有效期内，竞标人不得要求撤销或修改其竞标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与竞标人协商延长竞标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。竞标人同意延长的，应相应延长其竞标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其竞标文件；竞标人拒绝延长的，其竞标失效，但竞标人有权收回其竞标保证金。

13. 竞标保证金

13.1竞标人应在提交响应文件截止时间前按竞标人须知前附表规定的金额提交谈判保证金，并确保到账。

13.2  谈判保证金缴纳方式

按竞标人须知前附表要求缴纳。

13.3  未成交供应商的谈判保证金，除本章第13.5项规定的不予退还的情形外，在供应商提供退保申请函后五个工作日内退还至未成交供应商的账号。成交供应商的保证金退还。采购人与成交供应商签订合同后，向广西华扬工程项目管理有限公司提交申请，广西华扬工程项目管理有限公司在收到申请后的5个工作日内办理成交供应商的保证金退还手续。

13.4  涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

13.5  竞标人有下列情形之一的，不予退还其交纳的谈判保证金：

（1）在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）属本章第18.2项所述情形的；

（3）成交后未按规定缴纳履约保证金的；

（4）成交后无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（5）成交后与采购人签订对竞争性谈判采购文件和响应文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将成交项目分包给他人的。

- 四    竞标

14. 竞标文件的密封

竞标人应将竞标文件（首次报价文件、技术文件、商务文件以及电子版）密封在一个包装中，并在包装面上加盖单位公章。

15. 竞标文件及竞标样品的递交

15.1  竞标人递交竞标文件截止时间：见竞标人须知前附表。

15.2  竞标人递交竞标文件地点：见竞标人须知前附表。

15.3  竞标人递交竞标样品截止时间：见竞标人须知前附表。

15.4  竞标人递交竞标样品地点：见竞标人须知前附表。

15.5  竞标人递交竞标文件时，应自行检查其竞标文件的密封性，并签字确认。

- 五    评审与谈判

16. 截标

竞标人的法定代表人或其委托代理人应提交身份证明材料（法定代表人应递交营业执照复印件及本人身份证原件，委托代理人应递交授权委托书、营业执照复印件、竞标保证金缴纳证明及本人身份证原件）在递交竞标文件截止时间到达竞标文件递交地点并签到。

如未按时签到，由此产生的后果由竞标人自行负责。

17. 评审与谈判

17.1  成立谈判小组：评审与谈判活动由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评审原则：评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评审方法：谈判小组按照竞标人须知前附表和第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准对竞标文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审方法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

17.4  评审程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评审会场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避。

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及谈判小组组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选谈判小组组长（原则上采购人不得担任谈判小组组长）。

17.4.3  谈判小组在竞标文件拆封前对竞标文件做密封性检查，并签字确认。

17.4.4  竞标文件初审：初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标供应商是否具备竞标资格。

（2）符合性检查：依据采购文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

17.4.5  澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（应当由谈判小组专家签字）要求竞标人作出必要的澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是竞标文件的组成部分。

17.4.6  制定谈判文件。谈判小组根据采购项目以及竞标供应商的实际情况制定谈判文件。谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。

17.4.7  确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组将所有通过资格性审查的竞标人确定为邀请参加谈判的供应商，并向其提供谈判文件。

17.4.8  谈判。

（1）谈判小组将在竞标人须知前附表规定的地点与各竞标人进行每轮谈判。

（2）谈判内容包括：竞标报价、技术参数要求和商务条款，其中竞标人资格条件和标注▲号的条款除外。

（3）谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（4）竞标人的法定代表人或其委托代理人以及技术人员必须参加每轮谈判。竞标人的法定代表人凭法定代表人资格证明书和本人身份证原件参加谈判，其委托代理人凭授权委托书和本人身份证原件参加谈判。竞标人未按时到达评审会场参加谈判或未能出示上述证件的，视为放弃竞标。

（5）谈判小组与竞标人进行谈判的内容，竞标人除当场答复外，还应作出书面应答。书面应答文件必须由竞标人的法定代表人或其委托代理人签字（签章）或盖公章，按要求进行封装并在谈判文件规定的时间前递交至谈判小组，否则视为放弃竞标。

（6）谈判小组与竞标人可进行多轮谈判，竞标人的最后一次应答文件及最终报价应单独封装递交至谈判小组。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，谈判小组不能接触、比较和评价竞标报价。最终报价在谈判小组完成商务、技术及其他内容的评审后才能拆封。

（7）竞标人的应答文件经谈判小组代表确认后，替代竞争性谈判采购文件或竞标文件中相应的内容，并构成竞标文件的组成部分和评审的依据。如成交，则作为合同的组成部分。

17.4.9按顺序排列成交候选供应商，并编写评审报告。

17.4.10采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定成交供应商。

17.5  评审过程的保密。评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审办法的确定，以及评审过程和结果。谈判小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对竞标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

18. 竞标文件的修正

18.1 竞标文件如果出现计算或表达上的错误，修正的原则如下：

（1）竞标文件中竞标函内容与竞标报价表内容不一致的，以竞标函为准；

（2）竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

18.2  按上述修正原则修正后的竞标报价经竞标人书面确认后对竞标人具有约束力。如果竞标人不接受修正后的竞标报价，则其竞标无效且其竞标保证金不予退回。

19. 拒绝接收

19.1  竞标人未在本章第15.1项规定的时间之前将竞标文件送达至本章第15.2项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标文件。

19.2  竞标人未在本章第15.3项规定的时间之前将竞标样品送达至本章第15.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该竞标人的竞标样品。

20. 无效竞标

属下列情形之一的，竞标人的竞标无效：

（1）竞标人不具备本章第3项规定的竞标人资格要求的；

（2）竞标文件未按本章第8.5、8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）竞标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“竞标文件格式”的要求）；

（4）竞标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）竞标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的或谈判小组认定低于成本报价的；

（6）竞标人未能按本章第13.4项的要求出具已交纳竞标保证金（不少于规定金额）的相关证明的；

（7）竞标文件不符合本章第14项规定的；

（8）竞标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）竞标文件未对竞争性谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）谈判小组认为竞标文件存在严重负偏离的；

（11）竞标文件附有采购需求以外的条件使谈判小组认为不能接受的；

（12）竞标人在竞标过程中提供虚假材料的。

（13）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（14）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

（15）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同的投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

21. 废标

21.1  在采购过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的供应商不足三家的（在资格性检查中，核心产品品牌相同的只能由一家供应商参加竞标，如果有多家供应商核心产品品牌相同的，应当作为一个供应商计算，以其中通过资格审查、符合性审查且首次报价最低的参加谈判；报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定一个参加谈判的供应商，其他竞标无效。）；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）竞标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22. 成交供应商的确定

谈判小组按第三章“评审方法”的规定排列成交候选供应商顺序，并依照次序确定成交供应商。

23. 成交公告及成交通知书

23.1  成交供应商确定后，成交结果由采购代理机构于五个工作日内在本章第2项规定的政府采购信息发布媒体上公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24. 竞标文件及竞标样品的退回

竞标文件不予退回，竞标样品（如有）在中标公示质疑期满后退回。

25. 签订合同

25.1  采购人和成交供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。

25.2  政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判采购文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3  成交供应商接到成交通知书后，须在15日内与采购人签订合同。采购人应当自政府采购合同签订之日起将一份采购合同交给采购代理机构，由采购代理机构在合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。。

25.4  采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判采购文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判采购文件和合同实质性内容的协议。

25.5  采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原成交供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.6  政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.7  采购人或成交供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

25.8  发出成交通知书后，成交供应商有本章第13.5项情形之一的，成交无效，其竞标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过竞标保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

25.9 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购代理机构向成交供应商退还投标保证金；采购人给成交供应商造成损失的，应当赔偿损失。

25.10  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.11  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

- 七    其他事项

26. 解释权

本竞争性谈判采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27. 需要补充的其他内容

无。

- 第五章  竞标文件格式

格式1：

竞标函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、技术文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、商务文件正本一份，副本   份（包含按竞标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货时间：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中相应的采购内容。

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件“竞标人须知”第15.1项规定的递交竞标文件截止时间起遵循本竞标函，并承诺在“竞标人须知”第12.1项规定的竞标有效期内不修改、撤销竞标文件。

3、我方在此声明，所递交的竞标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的竞标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章《钦州市政府采购合同》中的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、如我方有本项目竞争性谈判采购文件第四章“竞标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的竞标保证金。

10、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方完全理解贵方不一定接受竞标报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

12、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

竞标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物（服务）名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写） 人民币 小写（￥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无” |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代理人签字： |  |  |  |  |  |  |  |

格式3：

技术响应、偏离情况说明表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 竞争性谈判采购文件要求 |  | 响应文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 货物名称 | - 技术参数要求 | - 货物名称 | - 数量 | - 品牌、厂家、型号、规格 | - 技术参数 |  |
|  | - …… | 1…… 2…… 3…… - …… |  |  |  | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | - …… | 1…… 2…… 3…… - …… |  |  |  | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| - … | - …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无” |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代理人签字： |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

（2）如果竞争性谈判采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标报价货物具体的数值，否则按竞标无效处理。

（3）当响应文件的服务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式4：

售后服务承诺书（格式）

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，否则竞标无效。

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务要求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1…… 2…… 3…… …… | 1…… 2…… 3…… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| … | …… | …… |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无” |  |  |  |
| 供应商名称（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或授权代理人签字： |  |  |  |

注：（1）表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

（2）如果竞争性谈判采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，响应文件承诺内容应当写明竞标报价具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。

（3）当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （竞标人名称）的法定代表人，现授权        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

竞标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件： 
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。 
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
　　日期：年     月      日

备注：

1、依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（ 工信部联企业 [2011]300号），中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

2、小型、微型企业提供的货物由大型或中型企业生产的，视同为大型、中型企业，其报价不能进行折扣。

3、采购单位将在成交公告中公布成交人《中小企业声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。

格式8：

残疾人福利性企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

竞标人（盖单位公章）：

- 法定代表人（或主要负责人或投资人）或委托代理人（签字或盖章）：

- 备注：采购单位将在成交公告中公布成交人《残疾人福利性单位声明函》中的声明信息，接受社会监督，供应商如有虚假，将依法承担相应责任。

- 第六章  合同条款及格式

政府采购合同

合同

合同编号：

采  购  人：

成交供应商：

政府采购合同书

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）                              项目编号

签  订  地  点                                签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如竞标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：             。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                       、地点：甲方指定地点。

2、乙方提供不符合竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在安装调试完毕后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：签订合同后，设备进场安装验收使用合格后，十日内支付合同价款的97%；剩余合同价款的3%作为质保金1年期满后无息退还。（备注：必须有发票才支付货款）。

第九条　履约保证金：无。

第十条  税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为           年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物安装调试完毕后24小时内通知甲方，以准备验收。

4、货物在交付甲方使用前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点进行埋设视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从货款中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十八条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的竞标文件；3、竞标承诺书；4、中标或成交通知书。

第二十一条　本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，由采购代理机构将合同在在自治区级（含）以上财政部门指定的媒体上公告（涉密除外）。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人）： | 法定代表人（负责人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页