广西百泽工程项目管理有限公司

公开招标文件

项目名称：陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护

项目编号：YLZC2020-G3-220159-GXBZ

招标单位：陆川县住房和城乡建设局

招标代理机构：广西百泽工程项目管理有限公司

二〇二〇年十月

目 录

第一章  公开招标公告	- 2 -

第二章  招标项目采购需求	- 4 -

第三章  投标人须知	- 18 -

一、总  则	- 20 -

二、招标文件	- 22 -

三、投标文件的编制	- 23 -

四、开标	- 27 -

五、资格审查	- 28 -

六、评标	- 29 -

七、评标结果	- 30 -

八 、签订合同	- 31 -

九、履约保证金	- 31 -

十、其他事项	- 31 -

十一、解释权	- 32 -

十二、其他	- 32 -

十三、通讯地址	- 32 -

第四章  评标办法及评分标准	- 32 -

第五章 合同主要条款格式	- 36 -

第六章　投标文件格式	- 40 -

# 公开招标公告

项目概况 陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件，并于2020年11月12日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-G3-220159-GXBZ

项目名称：陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护

预算金额：4243.89万元

最高限价：4243.89万元

采购需求：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护 | 1 | 项 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |

合同履行期限：3年。

本项目接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目需落实的政府采购政策：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见招标文件；

3、本项目的特定资格要求：

投标人或投标人的全资子公司具备环保工程专业承包三级以上（含三级）资质；

4、具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商；

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件的获取：

1.获取时间：自本招标公告发布之时起至2020年10月28日止。

2.获取方式：投标人须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载招标文件；未注册的投标人可在政采云平台完成注册后再进行报名和下载招标文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间和开标时间：2020年11月12日9时00分（北京时间）

投标和开标地点：陆川县公共资源交易中心（陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼）

注：投标人应在投标文件提交截止时间内，将投标文件密封送达投标地点，未在规定时间内送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.luchuan.gov.cn（陆川县人民政府门户网）

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：陆川县住房和城乡建设局

地 址：陆川县温泉中路65号

联系方式：0775-7275358

2.采购代理机构信息

名 称：广西百泽工程项目管理有限公司

地　址：广西陆川县园西二路9号

联系方式：0775-7271858

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电　话：　0775-7271858

广西百泽工程项目管理有限公司

2020年10月21日

# 第二章   招标项目采购需求

一、技术要求

（一）运行维护范围

（1）镇级污水处理厂

| 序号 | 镇名称 | 处理规模（吨/日） | 采用工艺 | 出水标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙坡镇 | 1200 | IBR | 一级B |
| 2 | 大桥镇 | 800 | IBR | 一级B |
| 3 | 横山镇 | 800 | IBR | 一级B |
| 4 | 乌石镇 | 3000 | IBR | 一级A |
| 5 | 滩面镇 | 500 | MC-MBBR | 一级B |
| 6 | 良田镇 | 1200 | IBR | 一级A |
| 7 | 古城镇 | 1200 | IBR | 一级B |
| 8 | 清湖镇 | 800 | MC-MBBR | 一级B |
| 合计 |  | 9500 |  |  |

注：1.运营费用按现有出水标准设定，待镇级污水处理厂提标改造后，按每吨水0.3元的标准增加运行费用，污水处理厂扩容后的运营费用另行协商。

2.委托运营期间，设施设备一般性故障由中标人自行修复，费用包含在投标报价内；设施设备因使用期限到期或损坏无法修复需要进行更换的，单项维修费用超过1万元的，由业主承担，单项维修费用不超过1万元的，由运营方负责。

3.一级A、一级B指《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A、一级B标准。

（2）镇级污水处理厂配套管网

| 序号 | 项目名称 | 配套管网长度（km) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 沙坡镇污水处理厂 | 17.071 |
| 2 | 横山镇污水处理厂 | 8.528 |
| 3 | 大桥镇污水处理厂 | 9.377 |
| 4 | 乌石镇污水处理厂 | 22.005 |
| 5 | 滩面镇污水处理厂 | 9.411 |
| 6 | 良田镇污水处理厂 | 19.553 |
| 7 | 古城镇污水处理厂 | 10.832 |
| 8 | 清湖镇污水处理厂 | 6.47 |
| 合计 |  | 103.247 |

注：配套管网数量为暂定数量，每年年底重新核定各镇管网长度，下一年的管网维护费用按最新核定长度和19元/米/年的标准计算，重新核定之前已验收通过的管网由运维单位负责运营维护，不再另行增加费用。

（3）温泉镇、沙坡镇、大桥镇、横山镇、乌石镇、滩面镇、良田镇、古城镇、清湖镇等9个乡镇范围内191座村级污水处理设施。

注：1.191座为暂定数量，最终维护费用以实际运维数量计算，如超出191座，按照3万元/座/年增加运行费用。

2.村级污水处理设施配套管网运维费用包含在中标价内，不再另行支付费用。

（二）总体要求

（1）镇级污水处理厂的运营维护。按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）及相关规范、法规的要求，主要包括：一是污水处理厂厂区内工艺、设备、设施、安全、现场卫生等事项的运营管理。二是人工湿地植被收割、植被补种更新及日常维护管理等。三是承担污水厂运营产生的水电费、药剂费、化验费、污泥处置费（统一运往玉林市污泥处置中心）等有关费用。

（2）污水处理厂配套污水收集管网巡查、清淤和提升泵站维护。按照《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016），主要包括：一是配套的污水收集管网及其检查井的日常巡视、维护、安全设施养护等工作。二是配套管网内沉积淤泥、砂石板结块等清理、配套检查井、沉砂井内的垃圾、沉砂、淤泥清运或因施工质量、地基沉降、车辆过载等原因导致的污水管网破断、断管，必须进行开挖施工或采用非开槽施工技术进行换新管修复的一般性修复。超出一般性修复的较大工程不属于委托范围，若发生此项情况，由运营单位提出较大修复建议并报告项目业主，由业主负责组织并承担相关费用。三是污水提升泵站的工艺、设备、设施、安全、现场卫生等事项的运营管理。四是污水提升泵站的运行与维护记录。五是承担污水提升泵站运行产生的电费、用电设施（电箱、电线等）及设备修理费等费用。

（3）村级污水处理设施的运营维护。主要包括：一是污水管网及其相关构筑物的运行维护管理；二是污水处理终端系统及其配套机电设施的运行维护管理；三是终端清淤和绿化养护。

（4）台账资料的收集整理

每月底将本月的运行维护情况上报业主，并做好台账资料。台账资料应根据自治区和玉林市的考核要求，主要包括以下内容：

运维管理架构和规章制度、出水水量记录、重大事故水质异常及处理记录、群众投诉及信访处理记录、污泥处置记录、终端设施巡查记录、管网设施巡查记录、设施维修记录、进出水水质自检记录及其它上级要求的相关内容。

（5）人员配置

1.污水厂区人员配置。一是委托每个运营单位需设置陆川项目运营管理部，由部长1人、工艺1人、设备1人、化验1人、电气1人共5人组建成，对所辖范围内的镇村污水处理厂进行统筹管理，包括工艺、技术、设备等管理进行管控，并通过提升内部管理的效率控制项目的运营成本。二是8座镇级污水处理厂至少配备24名运行人员，191个村级污水处理站至少配备43人。

2.污水厂配套管网巡检人员配置20人。8座镇级污水处理厂配套管网合计长度为103.247km，为了保证管网的巡检全方位、无死角，运营单位需要配置20人，同时配置用于巡检的交通工具满足日常工作的正常开展。

3.中途污水提升泵站巡检人员配置情况。目前，8座镇级污水处理厂配套有8座中途污水提升泵站，均为一体化提升泵站，在正常的运行情况下可以实现远程操控，无人值守。但为了预防不可预见性因素，需要操作人员每天巡回检查设备的运行情况并作好相关的运行记录，根据其实际的布置情况，拟按照属地管理原则，由泵站所在的片区的污水管网日常巡检人员服务操作与运营，污水厂厂区的现场操作人员负责协助配合。因此，泵站不需另配置人员。

（6）考核方法

1.镇村污水处理设施及配套管网的日常巡检维护、污水提升泵站的费用采取包干制，该费用分为固定费用与可变费用两大部分， 40%作固定费用，余下的60%作为可变费用直接参与绩效挂钩考核。

2.考核时间。常规考核从正式移交之日起开始，镇级污水处理厂每月进行一次，镇级污水处理厂配套管网的巡检维护和村级污水处理站的运行维护考核每季度进行一次。

3.台帐材料。维护单位按绩效考核指标内容向业主提交管网月维护报告及报表、现场前后相片、泵站电费单等相关运维记录台帐以及佐证材料。

4.考核方式。常规考核由考核小组开展维护运营期评价，对管网及其泵站设施设备进行现场检查及资料检查，对服务效果进行考核评价，具体考核指标见附件1、附件2、附件3。在有必要的情况下，也可以通过县环保部门或第三方检验机构见证取样检测、送检等，其结果作为绩效考核的依据。考核分满分为100分。考核工作应在7日内完成，并在考核工作完成后3天内出具考核报告。基于监管需要，考核小组可自行不定期对管网及泵站运行管理情况进行抽检。对在随机抽查过程中和有关部门、上级领导督查发现的问题，将对应绩效考核指标表标准对应项次进行扣分，同时以书面的形式下达整改通知要求维护商进行整改，若不按时完成整改，再予以双倍扣分。

5.镇级污水处理厂及其泵站设施运营维护考核

①镇级污水处理厂负荷率与绩效考核系数设置

| 序号 | 季度平均负荷率（B） | 绩效考核系数（α） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B≤30% | 0 | 不支付绩效考核费用 |
| 2 | 30%＜B＜50% | 0.3 |  |
| 3 | 50%≤B＜60% | 0.6 |  |
| 4 | 60%≤B＜70% | 0.7 |  |
| 5 | 70%≤B＜80% | 0.8 |  |
| 6 | 80%≤B＜90% | 0.9 |  |
| 7 | 90%≤B≤100% | 1 | 全额支付绩效考核费用 |

表5-1 污水处理厂负荷率与绩效考核系数对应表

说明:在进厂水量符合设计水量的前提下，进厂污水需全部经过处理，不得擅自减产、停产，不得对周边环境造成污染。若发现污水应抽未抽、应处理未处理的情况，除扣减绩效考核费用外，不免除环保等部门作出的相应处罚。

②镇级污水处理厂及其泵站设施运营维护考核指标与考核系数设置

| 绩效考核得分（N） | 绩效考核系数（β） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 100<N | β=N/100 | 全额支付绩效考核费用并额外奖励 |
| 90≤N≤100 | β=1 | 全额支付绩效考核费用 |
| 60≤N<90 | β=N/100 | 支付绩效考核费用的60%-90% |
| N<60 | β=0 | 不支付绩效考核费用 |

表5-2 考核得分与绩效考核系数表

③考核费用支付方式

业主每月支付固定费用。绩效考核每月进行一次（现场抽查比例不小于40%），绩效考核费用根据考核得分情况计算费用，每月支付一次，业主每月支付的绩效考核费用计算公式为:

当月实际支付的绩效考核费用（F）=当月考核绩效费用（G）×绩效考核系数（α）×绩效考核系数（β）

其中：

F为当月实际支付的绩效考核费用；

G为当月考核绩效费用；

α、β为绩效考核系数，根据表5-1、5-2计算得出。

6.镇级污水处理厂配套管网巡查维护绩效考核

①镇级污水处理厂配套管网巡查维护考核指标与考核系数设置

| 绩效考核得分（N） | 绩效考核系数（β） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 91≤N≤100 | β=1 | 全额支付绩效考核费用 |
| 60≤N≤90 | β=N/100 | 支付绩效考核费用的60%-90% |
| N<60 | β=0 | 不支付绩效考核费用 |

表6-1 考核得分与绩效考核系数表

②考核费用支付方式

业主每月支付固定费用。绩效考核每季度进行一次（现场抽查比例不小于50%），绩效考核费用根据考核得分情况计算费用，每季度支付一次，业主季度支付的绩效考核费用计算公式为:

当季度实际支付的绩效考核费用（F）=季度考核绩效费用（G）×绩效考核系数（β）

其中：

F为当季度实际支付的绩效考核费用；

G为季度考核绩效费用；

β为绩效考核系数，根据表6-1计算得出。

7.村级生活污水处理设施及其配套管网运营考核

①村级生活污水处理设施及其配套管网巡查维护考核指标与考核系数设置

| 绩效考核得分（N） | 绩效考核系数（β） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 91≤N≤100 | β=1 | 全额支付绩效考核费用 |
| 60≤N≤90 | β=N/100 | 支付绩效考核费用的60%-90% |
| N<60 | β=0 | 不支付绩效考核费用 |

表7-1 考核得分与绩效考核系数表

②考核费用支付方式

业主每月支付固定费用。绩效考核每季度进行一次（现场抽查比例不小于10%），绩效考核费用根据考核得分情况计算费用，每季度支付一次，业主季度支付的绩效考核费用计算公式为:

当季度实际支付的绩效考核费用（F）=季度考核绩效费用（G）×绩效考核系数（β）

其中：

F为当季度实际支付的绩效考核费用；

G为季度度考核绩效费用；

β为绩效考核系数，根据表7-1计算得出。

（七）提前解除合同条件

镇、村级污水处理设施及配套管网（含泵站）运维项目有以下四种情形的，合同提前终止，项目交回业主重新招标：

1.镇级污水处理厂运营维护连续2个考核周期绩效考核总分低于60分，或者全年累计3个考核周期总分低于60分；

2.镇级污水处理厂配套管网（含泵站）运营维护全年累计2个考核周期总分低于60分；

3.村级污水处理设施运营维护全年累计2个考核周期总分低于60分；

4.氨氮、总磷出水单项指标1个月不达标；

5.出水综合指标连续2个月不达标，或者全年累计有3个月不达标；

6.出现以任何方式或手段进行数据造假的。

（八）凡中标者必须负责安装村级污水站监管、运营管理体系，并负责将所中标运营的镇、村级污水厂（站）相关监管、运营管理体系联网至县级管理平台。

二、商务需求

（一）报价要求：投标供应商的有效投标报价明显不合理或者低于成本，须在响应文件中提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。投标报价必须含以下部分，包括实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、培训费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其他任何第三方费用。合同期内，价格不再调整。中标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标人承担全部责任，采购单位不承担任何责任。

（二）▲服务期限：3年。

（三）▲服务质量：达到采购单位验收要求。

（四）▲基本要求：自中标通知书发出之日起25日内签订项目合同。

（五）▲付款方式：合同签订后，按进度支付合同款。一是固定费用由县财政局在次月10日前划拨（节假日顺延）。二是绩效考核费用由县财政局根据运营考核小组意见予以拨款。

三、其他要求

1. 中标人应承诺对本次项目有进行答疑的义务，并应4小时内做出响应。

2.在采购单位需要进行现场解答或协助时，中标人必须在接到通知后派出主要技术人员在24小时内到达现场提供服务，所产生的一切费用由中标人承担。

附件：

附件1《镇级污水处理厂及其泵站设施运营维护考核指标》

附件2《镇级污水处理厂配套管网巡查维护绩效考核指标》

附件3《村级污水处理设施运营绩效考核指标设置》

附件1：

镇级污水处理厂及其泵站设施运营维护考核指标

| 序号 | 考核项目 |  | 基本指标 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务设施条件与管理维护考核（7分） | 构筑物（3分） | 符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）及相关规范、法规的要求：包括格栅槽、调节池、巴氏计量槽、污泥池等无明显腐蚀渗漏；池面清洁，堰口出水均匀；池内曝气均匀，无开锅现象等。 |  | 不符合要求每次/处扣0.5分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，扣罚分数按上一周期的扣分加倍。 |
| 2 |  | 主要设备（4分） | 符合《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60-2011）及相关规范、法规的要求：各污水处理相关系统设备如监测系统、曝气设备、水泵等运行正常，外观整洁，螺栓齐全牢固；设备无腐蚀渗漏，计量仪表设备定期检定、设备台账及维护档案齐全等。 |  | 不符合要求每次/处扣0.5分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，扣罚分数按上一周期的扣分加倍。 |
| 3 | 生产管理（3分） | 3分 | 厂内工作人员需严格遵守污水制定的《污水处理厂生产运作管理制度及操作规程》。配合有关部门做好各种迎检工作，特别是遵守24小时值班制度。 |  | 每发现1次不合格扣0.5分并整改，未按时完成整改，予以加倍扣分。不配合迎检工作的扣3分。 |
| 5 | 质量管理（43分） | 出水水质（25分） | 在进厂水质符合设计进水水质要求的情况下，出水水质中CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、pH等指标需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）及设计要求。 |  | 根据绩效考核时的检测水质化验报告，每发现任何一项数据不达标扣3分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，予以加倍扣分。 |
| 6 |  | 集水池拦截栅渣处理（2分） | 按要求处理集水池中被格栅拦截栅渣，外运至指定地点；运行记录和统计报表应做到完整、规范。 |  | 每发现1处不合格扣0.5分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，予以加倍扣分。 |
| 7 |  | 出水水质化验 （10分） | A按要求配置检测仪器；B制定严格的管理制度（上墙）；C按相关规定对水质进行化验；D.检测仪器、化学试剂使用规范；E按相关要求对水样进行采样和保管；F化验试剂（危险化学品、剧毒品）管理、储存规范；D化验数据及时登记造册、上报。 |  | 每发现1处不合格扣2分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，予以加倍扣分。化验数据弄虚作假扣8分，并负相应责任。 |
| 8 |  | 数据监测（6分） | 有安装进出厂水在线计量、检测设备的污水厂，运营商需做好进出水流量、COD、pH、NH3-N等指标数据的记录，并对日常设备运行是否正常情况进行记录。监测房上锁，无关人员不得进入。纪录好进出监测房时间、人员姓名。 |  | 做好日常运营记录，如未做好相关项扣1分，记录每缺一项扣1分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，予以加倍扣分。 |
| 9 | 厂容厂貌（4分） | 室内（2分） | 办公室、化验室、操作室、机房内无垃圾堆放、无烟头、照明设施分布整齐完好；门、窗、玻璃明亮、无破损；墙壁无乱涂画、整洁；操作人员着装整齐统一，文明礼貌。 |  | 不符合要求每次/处扣0.5分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，扣罚分数按上一周期的扣分加倍。 |
| 10 |  | 室外（2分） | 厂内道路畅通，道路卫生清洁；厂区照明设施分布整齐完好；厂区给排水设施完好无损；构筑物、建筑物护栏完好；配电柜、配电箱上锁关闭。设置固定宣传栏、移动展板等。 |  | 每发现1处不合格扣0.5分并要求整改，超过规定的周期未完成整改，扣罚分数按上一周期的扣分加倍。 |
| 11 | 配合上级部门督查 （3分） | 3分 | 在任何情况下，积极配合业主共同做好上级部门的各种检查、参观活动，并提供相应的资料 | 每出现1起不配合或怠于应付的，扣1分。 |  |
| 12 | 泵站运行管理（15分） | 15分 | 泵站定期清淤，不出现堵塞导致污水无法抽送现象。 | 每出现一次扣5分 |  |
| 13 | 安全生产管理（15分） | 15分 | 执行有关安全管理制度，确保安全生产。 |  | 一般事故扣5分 |
|  |  |  |  |  | 较大事故扣15分 |
| 14 | 应急预案（10分） | 10分 | 建立健全相关应急预案；制定应急训练计划，并开展培训及训练。建立完善的治安管理系统 |  | 未建立健全应急预案扣5分；无具体的训练计划扣3分；未开展培训及训练扣5分；未建立完善的治安管理系统，扣1分 |
| 15 | 加分项（20分） | 20分 | 实际处理水量超出近期设计规模的5%以上的。 |  | 加5分。 |
|  |  |  | 得到市级政府及以上表彰的。 |  | 加5分。 |
|  |  |  | 在出水水质稳定达标和COD进水浓度不低于80mg/L的前提下，超出上级部门下达负荷指标10%以上的 |  | 加5分。 |
|  |  |  | 充分发挥污水厂区工艺优势，通过技术手段处理垃圾中转站渗滤液并达标排放的 |  | 加5分。 |

附件2：

镇级污水处理厂配套管网巡查维护绩效考核指标

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织管 理（15 分） | 人员配 置情况 | 8分 | 人员配置要求2人/厂，未配有专职管理人员，扣2分；管网巡检维护人员占比低于65%，扣2分。运行管理机构未配置的，扣8分。 |
|  |  | 规章制度建设 | 2分 | 管理体制和运营机制、机构设置和人员配备、规章制度、档案管理等工作准备完善；缺一项扣1分。 |
|  |  | 员工技能培训 | 5分 | 无具体的员工技能培训计划，扣3分；未开展员工技能培训，扣2分； |
| 2 | 管网维 护质量（40分） | 井盖 | 6分 | 堵塞或破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
|  |  | 检查井 | 8分 | 堵塞或破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
|  |  | 污水管道 | 5分 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
|  |  | 污水渠 | 6分 | 堵塞或破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
|  |  | 截污设施 | 10分 | 堵塞或破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
|  |  | 排放口 | 5分 | 破损25%（含）以上得0分，每降低1%得1分 |
| 3 | 日常管 理（11分） | 日常维 护制度 | 5分 | 阀门井和计量井等井盖不完好，每处扣2分；阀门井和计量井等井内和露地管 阀、管件有缺损，每处扣2分。最高扣6分。 |
|  |  | 滞水处理 | 5分 | 存在滞水现象扣5分。 |
|  |  | 维护日志 | 1分 | 根据实际情况记录维护日志，得1分，否则不得分。 |
| 4 | 安全管 理（15分） | 安全管理制度建设 | 2分 | 无安全管理制度或不健全，安全管理制度未上墙，扣1分；无逐级签订安全生产责任书，责任未落实，扣1分； |
|  |  | 应急预案 | 3分 | 未建立安全应急预案，扣3分；无具体的安全培训计划，扣1分； |
|  |  | 安全事故 | 10分 | 发生安全事故，扣10分 |
| 5 | 档案管 理（4分） | 档案管理制度建设 | 2分 | 档案管理不规范、不完整扣1分；未按要求建立有生产运行、水质、设备、材料管理、 安全、人事等档案，少一项，扣0.5 分。最高扣2分。 |
|  |  | 档案信 息化程度 | 2分 | 按要求及时归集管网巡检记录台账、维护与运行记录台账，得0.5分；记录数据真实可靠，得分0.5分。无台账、管理混乱最 高扣2分。 |
| 6 | 维护质 量（15分） | 维护效率 | 10分 | 对各项检查中存在的问题和各种投诉能及时整改，得10分；整改不到位，不得分。 |
|  |  | 投诉情况 | 5分 | 投诉经查属实的一次扣1分，最高扣5分。 |

附件3：

村级污水处理设施运营绩效考核指标设置

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维服务工作站建设 （6分） | 在运维服务乡镇建立运维工作服务站，按每800户受益农户数配备一名工作人员；建立相关运维管理制度、日常运维管理人员；设置抢修、服务电话；配足运维工具和常用维修材料；实行规范化管理。 | 1.没有设立服务站，扣1分； 2.未按要求配备工作人员扣2分； 3.常用窨井、PVC管、清掏等运维设备工具没有配备到位扣1分； 4.建立相关运维管理制度、日常运维管理人员，每处扣0.5分； 5.没有设立抢修、投诉电话或者电话未能保证24小时畅通扣1分； 6.群众或上级部门反映的问题未及时答复处理的，每次扣1分。本项分值扣完为止。 |
| 2 | 运维服务公示牌 （5分） | 每座污水站设立公示牌一块，公示牌立于厂区大门旁边，不锈钢材料制作，标上项目名称、处理规模、运维单位、运维单位负责人姓名及电话、污水站运维人员姓名及电话，乡镇、村监督投诉电话等信息。 | - 未按要求安装项目运维服务公示牌，扣1分；公示牌内容每缺失一项扣0.2分； - 电话未能保证24小时畅通，每次扣1分；本项分值扣完为止。 |
| 3 | 管网格栅系统 （30分） | 保持污水管道、井盖、窨井等相关构筑物完好无损；检查井无渗漏；24小时内完成应急抢修施工；保持检查井内无较多淤积物，格栅无垃圾吸附，保持管道过流通畅；井盖能够正常开启并干净整洁。 | - 管道、窨井井盖破损每处扣1分； 2.24小时内未完成应急抢修施工，每次扣3分； 3.格栅或管口严重堵塞，每处扣1分，因堵塞造成污水溢流路面，每处扣2分； 4.检查井淤积物较多未及时清理，每处扣2分； 5.检查井渗漏，每处扣2分； 6.窨井井盖无法正常打开，每处扣1分；本项分值扣完为止 |
| 4 | 厂区终端池（含人工湿地）维护 （30分） | 保持池体无堵塞、渗漏、开裂、破损、板结，发现问题及时清理或修复；人工湿地植被保持合适的覆盖度，湿地池植被稀少或枯死要及时补种，及时拔除湿地池杂草，定期修剪和收割植物；规范操作保持风机、水泵等动力设施完好，保证动力设施运行时间；及时修复动力设施损坏或运行不正常的动力终端；动力设施控制柜内自控装置安装到位；做好动力机房安全工作防止设施被盗；设备定期保养；动力机房无农户私拉乱接电线；出水采样井干净清洁。 | - 每处池体内有堵塞、板结现象，导致流水不畅的，扣3分；发现后在规定时间内未清理加扣3分； - 每处池体有渗漏、开裂、破损现象在规定期限内未修复的，扣5分； - 人工湿地内植物覆盖率低于80%的扣1分、低于60%的扣2分，植被在规定时间内未补种的加扣3分； - 湿地植物未及时修剪或者枯萎植物没有定期收割清理，扣2分； - 湿地内杂草丛生，每处扣1分； - 风机、水泵未按操作规范操作，运行维护不当出现烧毁或损坏现象，扣3分，在规定时间内未修复的加扣3分； - 风机、水泵在规定时间不运行或运行时间没有达到运维要求的，每处扣3分； - 动力自控装置未安装到位，每处扣1分； - 风机房要及时上锁，因未上锁，导致设施被盗，每处扣2分； 10.设备未定期维护保养扣1分； 动力机房有农户私拉乱接电线，每处扣1分； 11.水采样井不干净清洁，井壁有青苔等其他生物附着不及时清洗，每处扣1分； 12.本项分值扣完为止。 |
| 5 | 水量、水质达标 （15分） | 定期对污水处理终端出水定期进行检测，保证出水水质达到规定排放标准；按要求，每月对污水处理设施进出水进行检测，检测指标为：PH、CODcr、氨氮、总磷；进出水量正常；若水质不达标要查明原因并有改进措施。 | - 未按要求对每套设施进行检测，发现一处扣2分； 2.抽样考核，如同一座设施检测因子不合格，每个因子扣0.25分； 3.进、出水量有不正常，每处扣1分；本项分值扣完为止。 |
| 6 | 环境卫生 （3分） | 终端池（含人工湿地）及周边无其他杂物堆放；厂区内草皮生长良好无枯死，终端池和人工湿地内无农户种植瓜果蔬菜等作物；围栏完整无破损，周边环境整洁干净。 | - 终端池及周边有杂物堆放，每处扣1分；厂区草皮枯死未及时补种，扣0.5分； - 终端池顶和人工湿地内有农户种植瓜果蔬菜未及时清理，发现一处扣0.5分； - 终端池围栏有明显破损，每处扣1分； - 终端池及周边环境脏、乱、差，每处扣1分；本项分值扣完为止。 |
| 7 | 污泥管理 （1分） | 污泥处理处置要根据设计要求、合理规范，不会造成二次污染。 | 污泥处理处置不规范或造成二次污染的扣1分。 |
| 8 | 档案台帐记录 （5分） | 包括污水站基本情况、设施运转情况、设备维护情况、生态养护情况、进出水水质检测情况、管网巡查记录、安全培训等相关档案资料。 | 1.档案台账每缺少一项扣1分； 2.未按规定填写或记录不完整的每处扣1分；本项分值扣完为止。 |
| 9 | 维护质量 （5分） | 社会满意度评价 | 1.每造成一次群众有效信访的，每次扣1 分； 2.被媒体曝光造成重大社会影响的每次扣 2分。 3.被所在乡镇或上级部门通报批评的，每次扣2分。 |

# 第三章  投标人须知

# 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护 项目编号：YLZC2020-G3-220159-GXBZ |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应整个项目进行报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、招标代理服务费：本项目代理服务费按桂价费字〔2011〕55号文件“服务类”标准的规定执行，由中标人在领取中标通知书前向广西百泽工程项目管理有限公司一次付清。 |
| 3 | 现场踏勘：无。 |
| 4 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面疑问；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。 |
| 5 | 投标文件组成：开标一览表 1 份；（投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成，投标文件正本1 份；副本6份）。 |
| 6 | 投标截止时间及地点：投标人应于2020年11月12日9时00分前陆川县公共资源交易中心(陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼)，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。 |
| 7 | 开标时间及地点：本次招标将于2020年11月12日9时00分前陆川县公共资源交易中心(陆川县温泉镇陆兴路北段城北大广场南，陆川县政务服务中心8楼)开标，参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件［法定代表人凭法定代表人身份证明书原件和身份证原件或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件］依时到达指定地点。 |
| 8 | 评标办法及评分标准：综合评分法 |
| 9 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.luchuan.gov.cn（陆川县人民政府门户网）。 |
| 10 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 11 | 履约保证金：履约保证金为200万元缴纳，履约保证金由中标人在签订合同前以银行保函、银行转账、电汇的形式缴纳到县财政账户，作为合同履约质量保证金，待本合同按约定责任履约到期后无息退回给承揽方。 开户名称：陆川县国库支付中心 开户银行：广西陆川农村商业银行股份有限公司 账 号：550612 010125 710100 |
| 12 | 采购资金来源：财政资金。 |
| 13 | 投标文件有效期：自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于陆川县九洲江等9个镇镇村污水处理厂及其配套管网工程﹙含泵站﹚整体打包运营维护的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标采购单位提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标采购方式

公开招标采购方式。

- （四）投标委托

- 投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章投标文件格式）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

1、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

2、本项目接受联合体投标。 联合体各方均可以做为牵头人。联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力” 的条件。

3、联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

4、组成联合体进行投标的单位不得再以自己的名义单独参与同一项目的投标，也不得组成新的联合体参与同一项目的投标。

5、联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。

6、联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企业确定联合体资质等级。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人或控股公司员工。

▲2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

2.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（具体联系方式详见招标公告）。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门（陆川县政府采购管理办公室；联系电话0775-7235528）投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑和投诉书面要求

质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料须同时附上中文译本）至少包括以下内容：

a）质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

b）被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

c）质疑或投诉的事实及理由；

d）有关违纪违规的情况和有效证明材料；

e）质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

f）质疑或投诉的书面材料须提供法定代表人签名和加盖单位公章的原件。

g）如质疑或投诉委托代理人办理时，须提供质疑人的授权委托书，授权委托书须由法定代表人签名并加盖单位公章，且注明代理权限。

如不按《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采【2006】11号文）的相关规定及以上要求质疑或投诉的，视为无效质疑或无效投诉，不予受理。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人领取招标文件后，应认真阅读和检查本招标文件的所有内容，如有残缺、资格准入和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式提出质疑或疑问，送达招标采购单位并要求招标采购单位签收和澄清。如投标人未在规定时间内提出质疑或疑问的，视同投标人理解并接受本招标文件所有内容，并自己承担由此引起的投标损失。同时，不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

2.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.招标采购单位必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的收受人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

6.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（投标文件的资信及商务部分、技术部分、投标报价部分分别密封在三个内层投标文件密封袋中，再密封在同一个外层投标文件密封袋中。所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章。其中开标一览表单独封装并单独递交）。

- 资信及商务文件：

（联合体投标时，企业相关文件双方均需提供）

（1）▲开户许可证复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（2）▲投标声明书 （格式见附件）；

（3）▲联合体协议书原件（如有）；

（4）▲法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见附件）；

（5）▲投标人最近三个月份依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；

（6）▲投标人有效的营业执照副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（7）▲有效资质证书副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（8）▲投标人有效的 2019年度财务状况报告复印件，如为新成立的投标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件；

（9）▲投标人所属社保机构出具的在册员工最近三个月在投标单位缴纳的社保证明复印件（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认）；

（10）投标人投入项目人员获得的资质证书或培训结业证明文件等相关材料；

（11）投标人获得的相关服务获奖证书复印件；

（12）投标人获得的体系认证证书复印件；

（13）投标人相关业绩复印件；

（14）投标人情况介绍；

（15）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）▲商务响应表（格式见附件）；

（17）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。

2.技术文件：

▲1、本项目现场实施方案；

▲2、人员安排及设备配备方案；

▲3、作业质量及安全保障措施；

▲4、管理规章制度及员工培训计划方案；

▲5、应急服务方案；

▲6、服务承诺方案。

3.报价文件：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：①上述资料必须加盖单位公章。 ②上述资料的第六章格式中规定必须由法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章的，必须按规定执行。

- （二）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，采用投标价格为固定价格，总价包干，合同单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动。投标人在报价时应考虑各方面因素、各种风险和自己的承受能力。本项目设有上限价，如果投标人的投标报价超出招标人设定的上限价作无效投标处理。经评标委员会审核严重不平衡的报价将不予接受，作无效投标处理。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.投标文件有效期按须知前附表规定的时间，有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.未中标的投标文件在投标文件有效期内均应保持有效。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标文件的签署和份数

1.投标人应就其所投标段编制投标文件，且按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应将开标一览表单独装订成一册并单独递交；投标文件的资信及商务部分、技术部分、投标报价部分分别密封在三个内层投标文件密封袋中，再密封在同一个外层投标文件密封袋中，其中，正本一份，副本六份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将有可能被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本的复印件，一旦正本和副本不符，以正本为准。

4.联合体投标时联合体各成员均应在投标文件的相关位置加盖法人单位公章，法定代表人或其委托代理人签署或加盖印鉴。投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（六）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将投标文件（含资信及商务文件、技术文件、投标报价文件，正本一份，副本六份）密封封装，其中《开标一览表》（格式见附件）应单独用小信封密封并单独递交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（投标文件、开标一览表等）、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。投标人必须在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达本须知前附表规定投标地点。

采购代理机构工作人员收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构必须拒收。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在投标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.在资格、符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目填写不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准、其他等实质性条件，或者经评标委员会认定与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目经评标委员会认定发生负偏离达3项（含）以上的（按分标独立统计）；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标人案的；

（5）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同2处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）具有选择性投标报价的；

（4）投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应携带有效证件（法定代表人携带法定代表人证明书原件及本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件及本人身份证原件）参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时递交有效证件并签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序：

1.开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6.唱标；

7.采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

8.开标会议结束。

（三）错误修正

1.开标时，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，则签订合同时以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

## 五、资格审查

1.开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

2.资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格式，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

3.投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未购买本项目招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

- 4.资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- 评标程序

1.符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标文件的完整性、合法性等进行符合性审查。

2.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 错误修正

1.投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作无效投标处理。

3.修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

（1）若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以修正后的最终投标报价为准；

（2）若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价，签订合同时，则以开标时的开标一览表文字报价为准，同时按比例修正相应项目的单价或总价。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束之日起二个工作日内将评标报告送交采购人，采购人自收到评标报告之日起五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、陆川县人民政府门户网（www.luchuan.gov.cn）发布中标公告。采购人或采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

- 八 、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

- （3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 九、履约保证金

履约保证金：履约保证金为200万元缴纳，履约保证金由中标人在签订合同前以银行保函、银行转账、电汇的形式缴纳到县财政账户，作为合同履约质量保证金，待本合同按约定责任履约到期后无息退回给承揽方。

- 十、其他事项

- （一）招标代理服务费

1、本项目代理服务费按桂价费字〔2011〕55号文件“服务类”标准的规定执行，由中标人在领取中标通知书前向广西百泽工程项目管理有限公司一次付清。

2、收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

- 十一、解释权

1.本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属广西百泽工程项目管理有限公司。

- 十二、其他

1.投标人应保证其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）。保证内容应包括，其投标产品未侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等），如其产品侵犯任何第三人知识产权（包括专利权、商标权等）投标厂商应独立承担相应法律责任。投标人应保证采购人在使用其投标产品时，不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权等知识产权的诉讼。

- 十三、通讯地址

1.所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

单位全称：广西百泽工程项目管理有限公司

通讯地址：陆川县园西二路9号

电    话：0775-7271858

开户名称：广西百泽工程项目管理有限公司玉林第一分公司

帐  号：45050166044800000389

开户行：中国建设银行股份有限公司玉林江南路支行

# 第四章  评标办法及评分标准

评标方法和评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共 7 人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。其中，招标人代表技术类 2 人；采购评审专家技术类2 人、经济类3 人。

（二）评标依据：评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、资信及商务等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（2）投标提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

（3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）评审时，评标委员会在评标过程中如发现投标人的报价高于本项目预算上限价视作该投标人无效投标，对其投标文件不予评审。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

一、价格分（10分）

价格分计算公式：

投标人最低有效评标报价（金额）

某有效投标人价格分= ------------------------------×10

某投标人有效投标报价（金额）

二、技术、资信及商务评分表（90分）

| 评分项目 | 分值 | 评标要点及说明 |
| --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 70分 | 项目实施方案（20分） | 投标人针对项目具体设置的运维方案的科学性、合理性、规范性和可操作性的阐述。（包括项目概况介绍，服务的范围，内容，目标，思路，运行维护设备，人员配置及岗位职责，运行维护工作内容细分及考核前期投资设备明细等内容），由评委根据方案的完整程度相应打分，好的得15-20分，较好的得8-14分，一般的得0-7分。（0-20分） |
|  | 应急预案 （7分） | 投标人针对本项目的突发应急事件（突发停水，停电情况处理，设备故障应急处理，水质超标紧急处理等）的处理预案是否合理，及时有效等有评委酌情打分，好的得6-7分，较好的得3-5分，一般的得0-2分。（0-7分） |
|  | 保证措施 （20分） | 运行维护技术质量保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对技术质量监管的措施、可靠性及技术保障的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，好的得7-10分，较好的得4-6分，一般的得0-3分。（0-10分） |
|  |  | 运行维护管理安全保证措施：由评标委员会根据投标人对设施运行维护服务过程中对安全监管的措施、可靠性及管理安全的科学合理性是否合理,在分值范围内给出相应分数，好的得7-10分，较好的得4-6分，一般的得0-3分。（0-10分） |
|  | 服务承诺 （6分） | 评委根据投标人所做的故障响应，修复时限，距离招标人项目地最便捷的售后服务点的力量配备、售后服务承诺和技术服务情况有利于招标人的程度评级打分，好的得5-6分，较好的得3-4分，一般的得0-2分。（0-6分） |
|  | 难点分析 （5分） | 针对本项目特点、技术难点的分析及相应的监控措施，由评委根据方案的完整程度相应打分，好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。（0-5分） |
|  | 合理化建议 （5分） | 对本项目的合理化建议，综合评定，对比等由评委酌情打分，好的得4-5分，较好的得2-3分，一般的得0-1分。（0-5分） |
|  | 项目实施人员配置情况 (5分) | 项目组人员配备 1、具有高级工程师人员1人及以上得1分； 2、具有环境或环保类工程师人员1人及以上得1分； 3、具有给排水专业工程师人员1人及以上得1分； 4、具有环境检测培训合格及相关类证书1人及以上得1分； 5、具有污废水处理工或运维工5人及以上得1分。 以上人员须为投标人正式员工，须提供开标前三个月社保机构出具的社保证明，一人提供多种证书不累计得分。未提供社保证明不得分。（0-5分） |
|  | 巡检设备、人员配置情况（2分） | 承诺按本招标文件中项目人员要求配置巡检人员和相关设备的得1分，优于招标文件中项目人员要求配置巡检人员和相关设备的得2分。（0-2分） |
| 资信商 务 部 分 20分 | 企业综合实力（3分） | 投标人2017年以来获得经营类相关证书（如企业信用等级证书、高新技术企业证书等）的，每一项得1分，满分3分。（提供证书复印件，原件备查） |
|  | 企业荣誉 (3分) | 投标人具有ISO三大体系认证证书（ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书）的，每个得1分，此项满分3分（提供证书证明材料复印件）。 |
|  | 实验能力 (4分) | - 投标人具有污水检测实验室的得2分； 2、上述实验室具备氨、COD、N、P、动植物油、悬浮物、大肠杆菌检测能力的得2分，每少一样扣0.5分，扣完为止。（投标人须提供相应证明材料，例如设备或检测报告等，未提供证明材料者不得分） |
|  | 企业业绩 (10分) | 1、投标人具有运营3000吨/天生活污水处理厂经验的得2分。 2、投标人从2015年1月1日至今具有同类生活污水处理设施运维项目（如：农村生活污水运维项目、城市生活污水运维项目等）的每个得2分，最多得8分。（提供项目合同，时间以合同签订时间为准。） |

（三）总得分=一+二。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序（总得分相同时，依次按技术分高优先、价格分高优先的顺序排列），并依照次序推荐中标候选供应商。

（二）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（三）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，以此类推。

（四）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 合同主要条款格式

项目名称：

项目编号：

采购人：                                                      （采购人）

中标供应商：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件（以下简称招标文件）、招文件的响应文件（以下简称响应文件）规定条款和中标供应商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

1、本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标供应商提交的投标报价表、针对本项目的服务项目编制方案；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

2、合同价金额包括：服务过程中相关的一切费用。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）                           人民币（                 元）

第三条  服务保证

中标供应商应按响应文件规定的服务范围向采购人提供相应服务。

第四条  服务期限

服务期限:                 。

第五条  交付

1、交付时间：                 ，服务地点：采购人指定地点。

2、中标供应商提供不符合招标文件、响应文件和本合同规定的服务，采购人有权拒绝接受。

第六条  采购人权利义务

1、审议中标供应商提交的初稿。

2、审议中标供应商提出的策划推广报告提纲、工作实施方案和推广计划。

3、监督并配合中标供应商管理服务工作的实施及制度的执行。

5、按合同规定支付中标供应商本合同所指推广费用。

6、有权对中标供应商工作情况进行检查监督，提出整改意见。

第七条、中标供应商的权利义务

1、中标供应商按本协议向采购人交付本项目服务成果文件及推广内容，并对成果质量负责。

2、中标供应商根据工作内容先制定服务编制大纲，然后组织有关单位的技术人员开展资料收集与调查，组织专业人员按照行业相关标准、服务项目编制方案，最终完成本项目任务目标。

第八条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由中标供应商负担。

第九条  付款方式

合同签订后，按进度支付合同款，最高支付至90%合同款，项目成果验收后支付至100%的合同款。

第十条  违约责任

1、中标供应商所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，中标供应商应向采购人支付合同金额10%违约金并赔偿采购人经济损失。

2、中标供应商提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。

3、中标供应商未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供服务的，中标供应商应按本合同合同金额 10%向采购人支付违约金。

4、其他违约行为按违约款额 10%收取违约金并赔偿经济损失。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，中标供应商因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标供应商承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向玉林市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需陆川县财政部门审批，并签订书面补充协议报陆川县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十四条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 中标供应商不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条  签订本合同依据

1、招标文件；

2、中标供应商的投标报价表、针对本项目的服务项目方案；

3、服务方案及承诺书；

4、中标通知书。

第十六条    其它

如采购单位有增加需求或在实施方案框架内有遗漏的，应及时补充完整并通过采购单位验收要求。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各两份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告，一份由采购代理机构存档。

采购人名称（公章）：                          中标供应商名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

注：本合同样本仅供参考，中标后，双方根据有关法律、法规以及上级有关规定和实际管理情况协商。

### 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装封面及投标文件外封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在         年       月     日    时    分之前不得启封（开标时才能启封）

年   月  日

- 二、资信及商务文件格式

正本/副本

资信及商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年     月      日

- 资信及商务文件：

（联合体投标时，企业相关文件双方均需提供）

（1）▲开户许可证复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（2）▲投标声明书 （格式见附件）；

（3）▲联合体协议书原件（如有）；

（4）▲法定代表人身份证复印件，委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（格式见附件）；

（5）▲投标人最近三个月份依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；

（6）▲投标人有效的营业执照副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（7）▲有效资质证书副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）；

（8）▲投标人有效的 2019年度财务状况报告复印件，如为新成立的投标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件；

（9）▲投标人所属社保机构出具的在册员工最近三个月在投标单位缴纳的社保证明复印件（社保证明必须经投标人所在地社保部门盖章确认）；

（10）投标人投入项目人员获得的资质证书或培训结业证明文件等相关材料；

（11）投标人获得的相关服务获奖证书复印件；

（12）投标人获得的体系认证证书复印件；

（13）投标人相关业绩复印件；

（14）投标人情况介绍；

（15）中小企业声明函（投标人如为中小微型企业的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）▲商务响应表（格式见附件）；

（17）招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件。

1. 开户许可证复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）

2.投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                      （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当提供 “信用中国”（（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（网站（www.ccgp.gov.cn）查询）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：      年    月    日

3.联合体投标格式

本授权委托书声明：我 （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，我 （姓名）系                     （投标人名称）的法定代表人，现共同授权委托                      （单位名称）的          （姓名）为我联合体签署              工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我联合体承认代理人全权代表我联合体所签署的本工程的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：              性别 ：            年龄：_______

身份证号码：

投标人（牵头人）：                                  （盖单位章）

法定代表人（牵头人）：                            （签字或盖章）

投标人（联合体成员）：                                 （盖单位章）

法定代表人（联合体成员）：                           （签字或盖章）

……

授权委托日期：              年     月     日

备注：

联合体投标的由联合体中双方共同签署授权委托书；联合体各方均须附其法定代表人身份证明及身份证、企业法人营业执照副本复印件，以上复印件均须加盖联合体的各方单位公章。

4. 法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书格式(委托代理时提供)：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

投标人（公章）：

日期：      年    月    日

附件：被授权人身份证复印件

5.投标人最近三个月份依法缴纳税收证明[ [税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明]

无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件；原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内均保持有效。

6. 投标人有效的营业执照副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）

7、有效资质证书副本复印件（如为联合体投标，则联合体各方均需提供）

8、投标人有效的 2019年度财务状况报告复印件，如为新成立的投标单位请按实际情况依法提供财务状况报告复印件

9、投标人所属社保机构出具的在册员工最近三个月在投标单位缴纳的社保证明复印件

10、投标人投入项目人员获得的资质证书或培训结业证明文件等相关材料

11、投标人获得的相关服务获奖证书复印件

12、投标人获得的体系认证证书复印件

13、投标人相关项目业绩复印件

- 业绩表

| 采购单位名称 | 项目名称 | 服务年限 | 合同 金额 （万元） | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：    年    月   日

14、投标人情况介绍

15、中小企业声明函

中小企业声明函格式：

- 中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

3、磋商供应商按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业(出具相关的证明文件)。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年   月   日

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（公章）：

日 期：    年   月   日

16、 商务响应表格式

| 序号 | 项目 | 招标文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：    年    月   日

17、招标文件列明的影响投标人资格的其他证明文件

三、技术文件格式

技术文件内封面格式：

正本/副本

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月   日

一.技术文件目录

▲1、本项目现场实施方案；

▲2、人员安排及设备配备方案；

▲3、作业质量及安全保障措施；

▲4、管理规章制度及员工培训计划方案；

▲5、应急服务方案；

▲6、服务承诺方案。

四、报价文件格式

报价文件内封面格式：

正本/副本

报  价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年   月   日

一.报价文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

（4）开标一览表（单独封装，格式见附件）；

二.报价文件格式

（1）投标函格式：

- 投 标 函

致：（招标采购单位名称）：

根据贵方为       项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：          ），签字代表______（全名）经正式授权并代表投标人（投标人名称）提交投标文件正本一份、副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                邮编：                电话：

传真：               投标人代表姓名：                职务：

投标人名称(公章):

开户银行：

银行帐号：

授权代表签字:

投标人（公章）：

日期：    年    月   日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：                                                                   单位：元

投标总报价（人民币大写）： （ ¥ 元）

服务期限：

备注： 1、参考市场价格和其他有关规定，根据采购人提供的资料，由投标人考虑各方面因素、风险，以固定总额报价，总价包干。 2、本项目报价包括实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、培训费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其他任何第三方费用。合同期内，价格不再调整。中标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标人承担全部责任，采购单位不承担任何责任。

注：

1.投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。如投标人为联合体的，则联合体各成员共同在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或被授权人签字：

投标人盖公章：

日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 项目名称：

（2） 项目编号：

（3） 投标人名称：

（4） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

招标编号：

投标人名称：

金额单位：人民币（元）

投标总报价（人民币大写）： （ ¥ 元）

服务期限：

备注： 1、参考市场价格和其他有关规定，根据采购人提供的资料，由投标人考虑各方面因素、风险，以固定总额报价，总价包干。 2、本项目报价包括实施和完成工作所需的劳务费、技术服务费、交通、通讯、办公场地、管理费、培训费、税费和利润等费用和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等及其他任何第三方费用。合同期内，价格不再调整。中标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等由中标人承担全部责任，采购单位不承担任何责任。

注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2.投标费用包括项目表中所列全部费用。

3.以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人（公章）：

日期：    年   月   日