招标文件

项目名称：PCR实验室检测设备采购

项目编号：BSZC2020-G1-210191-GXHQ

# 采购单位：百色市田阳区人民医院

# 采购代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

2020年6月

.

目     录

招标公告   …………………………………………………………………2

第一章    投标单位须知及前附表	6

第二章    货物需求一览表	21

第三章    政府采购合同书(格式)	22

第四章    评标办法及评分标准	58

第五章    投标文件（格式）	63

广西恒桥项目管理有限公司

PCR实验室检测设备采购（BSZC2020-G1-210191-GXHQ）招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准，我公司现就百色市田阳区人民医院委托的《PCR实验室检测设备采购》项目进行国内公开招标。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：PCR实验室检测设备采购

二、项目编号：BSZC2020-G1-210191-GXHQ

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：A分标：微流体芯片荧光定量PCR仪 1套，采购预算：90万元；B分标：全自动核酸提取仪1台、医用低温保存箱2台，医用冷藏冷冻箱1台、56℃灭活精密恒温箱1台、生物安全柜2台、台式高速冷冻离心机1台、台式微量高速冷冻离心机1台、干式恒温器2套、超净工作台1台、可移动紫外灯4台、旋涡混合器2台、数显三用恒温水浴箱1台、掌式离心机5台、3K的UPS不间断电源1个、对讲机4台、立式灭菌器1台、过氧化氢空气消毒器1台、移液器一批，采购预算：125.18万元。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、投标单位的资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备合法资格的供应商。

3.具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品具备有效的医疗器械注册证复印件）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的发售：

本项目采用不记名方式自行下载招标文件。潜在投标人可于2020年6月29日至2020年7月3日在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）下载公开招标文件电子版（逾期下载无效）。招标文件每套售价250元/份（不再收取其他任何费用）,招标代理机构在投标单位递交投标文件前现场收取费用及开具收据凭证（请各投标单位尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接受投标文件）。

未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

六、投标保证金：

投标保证金为：A分标：人民币玖仟元整（￥9000.00）；B分标：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00）。

供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向采购代理机构缴纳或提交投标保证金，或于截标前将投保保证金从供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心账户，具体账户信息详见招标文件。缴纳时注明项目名称（或项目编号）及分标号。

七、投标截止时间和地点：

1.投标截止时间：2020年7月20日上午10时30分，投标文件必须密封送交，逾期送达或未密封将予以拒收(或作无效投标文件处理)。

2.投标截止地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）

3.投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人及投标人员在递交投标文件时需手持“投标人（供应商）承诺书” （格式见附件1）、“各交易活动参与人承诺书”（格式见附件2），疫情区过来的投标人员须出具当地检疫部门的健康证明（格式自拟），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查导致无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

八、开标时间及地点：

开标时间：2020年7月20日上午10时30分

开标地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）

九、网上查询地址：

中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）。

十、本采购项目落实的政府采购政策：

1.政府采购促进中小企业发展。

2.强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。

3.政府采购促进残疾人就业政策。

4.政府采购支持监狱企业发展。

十一、联系方式

1.采购代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

联 系 人：鲁春叶

联 系 电 话：0776-2820866/15177032577

邮政编码：533000

2.采购人名称：百色市田阳区人民医院

联系人：李蔚兰

联系电话：0776-3228630

地址：百色市田阳区田州镇解放西路26号

3.监督部门：

百色市田阳区政府采购服务中心              联系电话：0776-3280823

附：

附件1：投标人（供应商）承诺书

附件2：各交易活动参与人承诺书

广西恒桥项目管理有限公司

2020年6月28日

附件1：

投标人（供应商）承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

附件2：

各交易活动参与人承诺书

本人姓名：____         __，所在单位名称：____                      _____，

身份证号码：_____________        _，联系方式：_________          ___，

本人参加  年  月  日        ____________              项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1．本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年   月   日

# 第一章    投标单位须知及前附表

投 标 人 须 知 目 录

投标单位须知前附表	8

一  总  则	10

1.项目名称及编号	10

2.投标单位资格	10

3.投标费用	10

二  招标文件	10

4.招标文件构成	10

5.招标文件的澄清和修改	10

三  投标文件的编制	11

6.投标文件编写注意事项	11

7.投标的语言及计量单位	12

8.投标文件构成	12

9.投标文件格式	12

10.投标报价	12

11.投标货币	13

12. 投标单位资格证明文件	13

13. 货物合格和符合招标文件规定的证明文件	13

14.投标的有效期	14

15.投标文件的书写及签名、盖章要求	14

16.投标保证金	14

四  投标文件的递交	15

17.投标文件的密封与标记	15

18.投标截止时间	16

19.投标文件的修改及撤回	16

五  开标与评标	16

20.开标	16

21. 评标	17

22. 投标文件的澄清或说明	17

23. 无效投标	18

24. 废标	18

六   评标结果	18

25.中标公告	18

26.中标通知	19

27.合同授予标准	19

28.签订合同	19

29.履约保证金	19

七  其他事项	20

30.中标服务费	20

31.解释权	20

32.通讯地址	20

## 投标单位须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 1.2 | 项目名称：PCR实验室检测设备采购 项目编号：BSZC2020-G1-210191-GXHQ |
| 2 | 2.1 | 投标单位资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备合法资格的供应商。 3.具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品具备有效的医疗器械注册证复印件）。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 6.本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 10.2 | 投标报价：投标单位须就《货物需求一览表》某分标所有货物和服务内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 14.1 | 投标有效期：自投标截止日期之日起60天内有效。 |
| 5 | 15.5 | 投标文件份数：一份正本、四份副本。 |
| 6 | 16 | 投标保证金为：A分标：人民币玖仟元整（￥9000.00）；B分标：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00）。 供应商可自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式在截标时间前向采购代理机构缴纳或提交投标保证金，或于截标前将投保保证金从供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心账户： A分标：广西北部湾银行: 8000895552555527383704、账号名称：百色市公共资源交易中心、开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行; B分标：广西北部湾银行: 8000895552555523438073、账号名称：百色市公共资源交易中心、开户行:广西北部湾银行股份有限公司百色分行； 备注：缴纳时注明项目名称（或项目编号）及分标号。 |
| 7 | 18 | 投标文件递交截止时间(投标截止时间)：2020年7月20日上午10时30分 地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心） 投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人及投标人员在递交投标文件时需手持“投标人（供应商）承诺书” （格式见附件1）、“各交易活动参与人承诺书”（格式见附件2），疫情区过来的投标人员须出具当地检疫部门的健康证明（格式自拟），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查导致无法按时到达开标现场的，视为无效投标。 |
| 8 | 20.1 | 开标时间：2020年7月20日上午10时30分 开标地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心） |
| 9 | 24.5 | 评标办法：综合评分法。 |
| 10 | 签字、盖章 | 1、本招标文件中描述投标单位的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标单位主体行为名称制作的印章，投标单位的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本招标文件中描述投标单位的“签字”是指投标单位的法定代表人（或企业负责人）或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签名章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、投标文件正本与副本均应由投标人在招标文件规定的相关位置加盖投标人法人（或企业负责人）单位公章，且经法定代表人（或企业负责人）签字（或盖章）或其委托代理人本人签字，投标文件正本每页均须有法定代表人（或企业负责人）或其授权委托代理人签字及加盖单位公章，并加盖骑缝章，否则作否决投标处理。 |
| 11 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标单位须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标单位负责解释。 |
| 12 | 原件核 查 | 招标文件要求投标人提供的所有证明材料或响应资料，要求提供原件的必须提供原件，要求提供复印件的提供复印件，如中标，在中标公告后至签订合同前要求中标人提供复印件或有关投标文件的原件进行核对，无法提供原件核对或弄虚作假谋取中标的，取消中标资格，并上报政府采购监督管理部门追究一切责任。 |
| 13 | 提供信息或材料补充说明 | 1、本招标文件要求供应商提供的相关信息，采购人、采购代理机构可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，供应商可以不提供，但本招标文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的信息查询链接，否则评审时不予认可。 2、本招标文件要求供应商提供的纸质材料，如供应商能够在线提供的，供应商可以不提供，但本招标文件未明确的查询路径或链接，由供应商提供有效的材料查询链接，否则评审时不予认可。 3、投标人提供相关链接的，于截标时间前以U盘形式单独密封提交链接的WORD电子文档（注明项目名称和投标人名称）。 |

投  标  人  须  知

### 一    总  则

#### 1.项目名称及编号

1.1项目名称：PCR实验室检测设备采购

1.2项目编号：BSZC2020-G1-210191-GXHQ

2.投标单位资格：

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备合法资格的供应商。

2.3具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业须提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品具备有效的医疗器械注册证复印件）。

2.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动

2.6本项目不接受联合体投标

2.7已向采购代理机构购买公开招标文件。

#### 3.投标费用

3.1投标单位应自行承担所有与本次投标有关的全部费用。

### 二    招标文件

#### 4.招标文件构成

4.1招标文件包括：

⑴招标公告见2020年6月29日中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）。

⑵投标单位须知及前附表。

⑶货物需求一览表。

⑷政府采购合同书(格式)。

⑸评标办法及评分标准。

⑹投标文件(格式)。

#### 5.招标文件的澄清和修改

5.1投标单位要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标单位必须在投标前要求澄清，否则，由此产生的后果由投标单位负责。

5.2任何要求澄清招标文件的投标单位，均应在投标截止日期15 天前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.3采购代理机构对已发出的招标文件进行修改的，在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）。上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

5.4采购代理机构可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，采购代理机构至少在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）。上发布更正公告。

### 三    投标文件的编制

#### 6.投标文件编写注意事项

6.1投标单位应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性的响应。

6.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标单位必须对招标文件中采购项目的价格、采购货物的主要技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出响应。

6.3 采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会评定。

#### 7.投标的语言及计量单位

7.1投标单位的投标文件以及投标单位与招标代理机构所有来往函电统一使用中文(特别规定除外)。

7.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

#### 8.投标文件构成

8.1投标单位编写的且在投标文件递交时间前递交的投标文件必须包括下列内容（投标单位必须按下列顺序自编目录及页码装订成册）：

(1)开标一览表(按招标文件第五章<开标一览表>格式和本须知第9条要求填写)；

8.1.2

⑴投标函(按招标文件第五章<投标函(格式)要求填写>；

⑵投标保证金缴纳证明(按本须知第16条要求提交)；

⑶投标报价明细表(按招标文件第五章<投标报价明细表>格式填写)；

⑷技术规格偏离表(按招标文件第五章要求填写)；

⑸售后服务承诺书(按招标文件第五章要求填写)；

⑹投标单位资格证明文件及货物证明文件（按本须知第12条和第13条要求提供)；

⑺投标单位基本情况登记表(按招标文件第五章要求填写)。

#### 9.投标文件格式

9.1投标单位应按招标文件提供的开标一览表、投标函、投标报价明细表、技术规格偏离表等格式详细完整地填写各项内容。

9.2在开标一览表和投标报价明细表中，投标单位应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号规格、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号。

#### 10.投标报价

10.1投标单位应在开标一览表和投标报价明细表上标明单价和总报价。开标一览表报价与投标报价明细表报价不一致的，以开标一览表报价为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标报价无效。

10.2投标报价：投标单位须就《货物需求一览表》某分标所有货物和服务内容作完整唯一报价。

10.3投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用的总和（具体按《货物需求一览表》投标报价要求）。

#### 11.投标货币

11.1投标应以人民币报价。

#### 12. 投标单位资格证明文件

12.1下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

⑴投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业登记证书等，如营业执照未三证合一的，必须提供有效的组织机构代码证及税务登记证副本）复印件；（必须提供）；

⑵法定代表人（或企业负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供）；

⑶法定代表人（或企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

⑷提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

由招标代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商截标当日的诚信情况，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不得参与政府采购活动（未查询到的供应商以供应商提供的“前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”为准）

⑸投标保证金缴纳证明复印件（必须提供）；

⑹提供本单位2019年度财务会计报表或2019年度财务会计审计报告复印件（新成立的单位请按实际提供；必须提供）；

⑺(6) 投标截止之日前半年内投标单位三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件(新注册单位按实际情况提供；必须提供)；

⑻投标截止之日前半年内三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标单位，新注册单位按实际情况提供；必须提供）；

⑼由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业，提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品提供有效的医疗器械注册证复印件）（必须提供）；

⑽投标单位股东及出资信息表【注：1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符。2.附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件。3.附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

⑾投标标人自2017年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

⑿投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

12.2本项目不接受联合体投标。

#### 13. 货物或服务合格和符合招标文件规定的证明文件

按《货物需求一览表》要求提供（注明“必须提供”的文件均必须提供，否则其投标无效）。

#### 14.投标的有效期

14.1投标有效期：投标截止日期后60天。

14.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期。

#### 15.投标文件的书写及签名、盖章要求

15.1投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，正本加盖骑缝章，否则其投标无效（副本可以用正本复印）。

15.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被认定为无效的投标。

15.4投标文件应由法定代表人（或企业负责人）或委托代理人在凡规定签名和盖章处逐一签名和加盖单位公章，否则其投标无效。

15.5投标文件份数：一份正本、四份副本，共五份。并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

#### 16.投标保证金

16.1投标保证金为A分标：人民币玖仟元整（￥9000.00）；B分标：人民币壹万贰仟元整（￥12000.00）。

从投标单位对公账户银行转账或电汇，由投标人按投标须知前附表第 6 项中明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止时间前交到百色市公共资源交易中心账户上，并将账单复印件按要求放入投标文件中（原件截标时备查），缴纳时注明项目名称（或项目编号）及分标号。评标结束后，若投标人被列入中标候选供应商的，而百色市公共资源交易中心账户上没有收到其缴纳的投标保证金，则取消其中标候选资格。

16.2未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

16.3中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

16.4投标保证金不计息。

16.5投标单位有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标单位在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标单位在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

### 四    投标文件的递交

#### 17.投标文件的密封与标记

17.1投标单位应将投标文件正、副本分别装订成册，在每个正副本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、投标单位名称等内容。

17.2投标单位应将投标文件正、副本(正本一份、副本四份)一并装入一个投标文件袋内加以密封，在每一封贴处密封签章(公章或密封章或法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字均可)。

17.3投标文件的密封以投标文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处有密封签章为合格。

17.4投标文件袋上应写明：

⑴招标代理机构：

⑵项目名称：

⑶项目编号：

⑷所投分标：

⑸投标单位：

⑹注明“开标时才能启封”

17.5投标单位在递交投标文件时未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

#### 18.投标截止时间

18.1投标文件的递交不得迟于本须知前附表第7项规定的截止时间。

18.2投标单位必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表第7项规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件为无效投标文件，招标代理机构将拒收。

#### 19.投标文件的修改及撤回

19.1投标单位在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

19.2投标文件的修改和撤回通知应按本须知第17条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”或“撤回”字样。

19.3在投标截止日期后，投标单位不得对其投标做任何修改。

19.4在投标截止日期后至投标有效期满内，投标单位不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将被没收。

### 五    开标与评标

#### 20.开标

20.1本采购代理机构将在投标单位须知前附表第8项规定的时间和地点举行开标会议，投标单位的法定代表人（或企业负责人）或其授权代理人应带上投标保证金缴纳证明原件、本人身份证原件（如为委托代理人同时带上法人（或企业负责人）授权委托书原件）交给招标代理机构后方可签到，开标时将上述材料交由采购人代表及监督人员验证后退还投标单位，材料不齐全或不符合招标要求的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

20.2开标时，由投标单位代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标总报价、交货期、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选投标方案等，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。唱标结束后投标单位的法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人必须在唱标记录上签字，否则视为自动放弃投标。

20.3本采购代理机构将做开标记录（包含投标单位名称、投标总报价、交货期等）。

20.4当整个招标项目的投标单位不足3家时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

20.5开标后，投标单位不足3家的，此时采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

#### 21. 评标：根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标单位的资格进行审查”的规定，由采购人或者采购代理机构对投标单位进行资格审查，合格投标单位不足3家的，不得评标。合格投标单位满足3家或3家以上的，按以下程序进行评标：

21.1本采购代理机构根据招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会将由采购人代表和有关专家五人以上的单数组成，其中专家不少于成员总数的三分之二。

21.2评标方法：综合评分法，评标的依据为招标文件和投标文件。

21.3 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

21.4本招标项目是以采购预算价A分标：人民币玖拾万元整（￥900,000.00），B分标：人民币壹佰贰拾伍万壹仟捌佰元整（￥1,251,800.00）为最高限价，超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。

21.5评标过程的保密性。评标委员会成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

21.6投标单位在评标过程中，所进行的力图影响评标公正性的活动，可能导致其被取消中标资格。

#### 22. 投标文件的澄清或说明

22.1评标时评标委员会将以书面形式要求投标单位就其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误等的内容予以澄清或说明。

22.2投标单位对要求澄清或说明的内容应在评标委员会规定的时间内以书面形式予以澄清，该澄清或说明函应有法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人的签名或加盖单位公章。

22.3投标单位的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

22.4投标单位对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质内容。

22.5投标单位的投标文件响应内容若出现前后不一致并且不属于澄清范围的，评标委员会有权做出对投标单位不利的认定。评标委员会将以低标准进行评审，若中标，则签合同时将按高标准执行。

#### 23. 无效投标

23.1投标文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效投标处理：

（1）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件；

（2）未按规定缴纳投标保证金、未交投标保证金或缴纳金额不足的；

（3）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（4）不具备招标文件中规定资格要求的；

（5）投标单位的投标报价超出采购预算价，采购人不能支付的；

（6）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

#### 24. 废标

24.1招标采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标单位的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

24.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有投标单位。

# 六    评标结果

## 25.中标公告

25.1采购代理机构将在评标结束两个工作日内将评标报告送采购人，采购人确认后，中标结果将在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）公告。

25.2投标单位如对中标结果有异议，可以在中标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到投标单位的书面质疑之日起七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

25.3质疑和投诉书面要求：

(1)质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

(2)被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名等；

(3)质疑或投诉的事实及理由；

(4)有关违规违法的情况和有效证明材料；

(5)质疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间；

⑹质疑人递交质疑书和投诉书必须为原件且加盖单位公章，递交质疑书和投诉书时投标单位的法定代表人（或企业负责人）需凭本人身份证原件或其委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证原件。

如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。

25.4质疑投标单位必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向百色市田阳区财政局投诉。

## 26.中标通知

26.1在发布中标公告的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

26.2采购代理机构无义务向未中标的投标单位解释未中标原因和退还其投标文件。

## 27.合同授予标准

27.1合同授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同能力,综合评分高的投标单位。

27.2采购人应按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

## 28.签订合同

28.1投标单位在收到中标通知书后，应在中标通知书发出之日起25天内与采购人签订合同。

28.2如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将取消该中标决定,并对该中标人的全部投标保证金不予退还。

28.3中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

28.4 由于中标供应商放弃中标或未按规定签订合同，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约供应商的中标价），所超出违约供应商的中标价部分由违约供应商承担赔偿责任。

28.5 采购合同必须与本招标文件第三章的合同书格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

#### 29.履约保证金

29.1履约保证金为中标金额的3%，可采用履约保函或转账方式，采用履约保函形式的，由投标单位向采购单位提供，采用转账方式的。在签订合同前由中标单位一次性缴入百色市公共资源交易中心账号（户名：百色市公共资源交易中心，开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，账号：800089555266666）。

29.2项目验收合格之日起三个月后，中标供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书（见附表）并经采购人确认后，履约保证金由百色市公共资源交易中心如数退还，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

### 七    其他事项

#### 30.中标服务费

30.1本项目代理服务费按照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向中标人收取，由中标人领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定并对中标人已提交的全部履约保证金不予退还。

#### 31.解释权

31.1本招标文件是根据国家相关法律及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本招标代理机构。

#### 32.通讯地址

32.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

招标代理机构：广西恒桥项目管理有限公司

地址：百色市右江区前程路8号三祺城光中心1613-1614号

邮政编码：533000

电    话：0776-2820866

# 第二章    货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标单位可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标单位选有其他品牌型号替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为评审因素。

4、表中的外形尺寸和重量仅供参考。

5、本项目核心投标产品：A分标：微流体芯片荧光定量PCR仪；B分标：全自动核酸提取仪。

6、打★项为重要技术参数、功能配置及有关要求，不带“★”的一般参数。参数允许偏离，打▲项为实质性参数或要求，必须满足，否则投标无效。

7、财政部国家发展改革委现行对计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，此类竞标产品必须满足文件的相关规定。

A分标

| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数、功能配置及有关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微流体芯片荧光定量PCR仪 | 1套 | 一：技术参数 1.主机参数： 1.1热循环系统：珀耳帖效应系统; ★1.2通道数：6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测21种不同的荧光光谱; ★1.3模块规格：支持3种模块，标准96孔模块;384孔模块；微流体卡片模块; ★1.4反应体积：标准96孔模式：20-100μL；384孔模式：5-20 μL； 1.5支持耗材：国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管384孔反应板与光学盖膜; 1.6温控模块最高升温速率：6°C/秒(快速96孔模块), 3°C/秒（标准96孔模块）, 3°C/秒（384孔模块）; 1.7温控范围：4°C–100°C; 1.8高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.04°C; ★1.9光学系统：高能量合金卤素灯(寿命2000小时)、6色激发滤光片，6色检测滤光片、冷CCD成像; 1.10支持的荧光染料：FAM,SYBR, SYTO9 (MeltDoctor), Fluorescein, SYPRO Orange，VIC, JOE, TET, HEX™，TAMRA, NED, BODIPY®TMR-X，Texas Red，LIZ, Cy5，Alexa Fluor, oda-4; ★1.11被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差; 1.12数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差; 1.13开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录; 1.14支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力; ★1.15内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用; 1.16动态范围：9 个对数的线性动态范围; 1.17检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系; 1.18精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异， 置信度99.7% ; 1.19运行时间： 35分钟完成384孔板40个循环反应; 1.20基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation); 1.21相对标准曲线 Relative standard curve; 1.22基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation); 1.23免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查; 1.24实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环; 1.25融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application); 1.26存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus); 1.27基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification); 1.28基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件; 1.29基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件; 1.30基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件; 1.31基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件; 1.32设置向导/高级设置/快速启动; 1.33自动标准曲线建立; 1.34相对标准曲线; 1.35基因分型，数据和反应板读取; 1.36移液反应/反应体系设计; 1.37导出至 excel, powerpoint, jpeg; 1.38远程监控（最多可通过网络监测15台机器，并控制其中4台机器）和Email通知运行状态; 1.39高级分析选项，每孔手动基线设定。 ★二、基本配置和附件 1.符合参数要求的PCR主机 1台; 2.商用主流计算机工作站 1台; 3.安装试剂盒和纯荧光校正板 1套; 4.4RNASE P校验板 1块; 5.SDS系统操作软件 1套; 6.Primer Express3.0引物和探针设计软件 1 套。 |
| 二、商务要求表 |
| 售后技术服务要求 | 1、验收时提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料，一式二份；提供正版软件光盘。 |
|  | 2、a.设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作技术人员。 b.要求与医院信息网络无缝连接，与医院信息系统连接所产生的费用由中标人自行承担。 |
|  | 3、生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。参数如要求有的，必须提供制造厂家（或一级授权代理商）针对此项目的供货证明、售后服务承诺书，售后服务承诺书要求明确保修期（正本提供原件，副本提供复印件）。 |
|  | 4、培训条款： 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 （1）培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 （2）培训形式： ①现场使用培训：安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ②集中授课：厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 ③外出学习：供方负责提供设备使用人员到国内知名医院进行相关技术培训，并取得相应合格证书。 （3）相关规定： ①属于下列情形，以集中授课的方式进行培训+现场培训： a.50万元≤单价＜100万元的设备 b.操作相对复杂的设备。 c.临床要求操作精度比较高的设备。 d.侵入性操作设备。 e.器械科认为用集中授课方式+现场培训的方式的其它情况。 ②属于以下情形，以现场培训+集中授课+外出学习方式进行培训： a.单价≥100万元的设备。 b.操作要求极高的设备。 c.诊断及治疗要求具备相应知识及经验的设备。 d.由于开展新技术的设备。 e.器械科认为采用现场培训+集中授课+外出学习方式进行培训的其它情形。 ③属于下列情形，可只采取现场培训方式进行培训 a.简单的仪器，如一类呼吸机。 b.医院常用的仪器，相关使用人员比较熟悉其操作。 c.与诊断及治疗效果影响不大的设备。 d.相关专家认为只需要简单培训就可以掌握其操作的设备。 ④外出培训人员，使用科室操作人员（医生或/护士）、维修人员。 a.单价100万以上设备，使用人员外出培训2人，到国内知名医院，要求能熟练掌握。 b.维修人员1人，到厂方指定培训基地，要求保修期结束后能独立对简单故障进行维修。 ⑤现场培训及集中授课培训规定培训内容： a.设备的结构及功能特点。 b.设备的操作规定程序。 c.设备的正确使用方法。 d.设备的日常维护方法。 e.设备的使用安全注意事项。 f.设备的简单故障处理及报修程序。 g.厂方认为其它传授的内容。 （4）培训的验收：培训结束，提供相关资料交器械科确认： a.现场培训只要求填写相关登记表。 b.集中授课有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。 c.外出学习向器械科提供相关培训合格证明。 （5）提供三年网上培训，并提供网上培训方案。 |
|  | 5、质保期及质保内容： ▲（1）质保期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。 （2）质保内容：质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供方负责，质保期内的质量责任由供方承担；由于设备质量造成的安全事故由供方承担；质保期内设备正常开机率达到93%以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。 |
|  | 6、设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准1次，并出具校准质量检测报告。 |
|  | 7、售后服务其他要求： （1）维修点：广西区内有固定的维修点，提供厂家证明文件 （2）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％ （3）核心产品停产后的备件供应≥八年 （4）随机安装、维修专用工具 1 套，提供专用工具清单 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 售后服务响应要求：接到设备服务要求后30分钟内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。在投标时投标文件中商务、资信、验收条款响应表中列出投标单位或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，中标无效）。制造厂家应在广西地区设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。制造厂家应配置≥6名名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 |
| 其他要求 | 1、投标报价以人民币结算。 |
|  | 2、所有货物应是全新、未用过的产品。 |
|  | 3、投标单位投标时投标文件中列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能(厂家提供的彩页或PDF文档等，如厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料与投标参数不一致时以厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料为准)。 |
|  | 4、货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 |
|  | 5、交货期限：合同生效后30日历日内交货。交货地点：百色市田阳区人民医院指定地点。 |
| ▲付款条件 | 3年内付清所有合同款。 （注：本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供。 |
| 三、投标单位的资信要求表 |
| 业绩要求 | 提供中标通知书或合同书（如有）。 |
| 注册证 | 投标时投标文件中提供所投设备的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件加盖投标单位公章 |
| 四、验收条款 |
| 质量标准 | 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 |
| 验收方法及方案 | 百色市田阳区人民医院指定地点验收，由采购单位及中标单位双方验收。验收办法参照中国验收技术规范和招、投标文件要求及合同内容执行；设备性能测试合格，由中标人提供验收报告，用户提交申请报告，采购单位组织有关专家进行整体验收；设备验收不满足本招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。 |
| ▲验收条件及标准： 一、设备验收合格后方可交付投入使用。 二、验收工作由器械科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供方负责安装的技术人员严格按照德保县人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。 三、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。 四、验收发现的问题，做好记录（文字或影像记录，文字记录由医院与供方双方验收人员签字。 五、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案： （一）开箱验收：在器械科技术员、供方人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 ②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 （二）资料接收：以下资料在验收时由供方提交档案室查验合格后接收存档： 1.设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件1份及PDF文档1份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件1份及PDF文档1份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件1份及PDF文档1份。 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及PDF文档各1份 ②特种设备检验合格证：原件及PDF文档各1份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及PDF文档各1份（指特种设备所用的配件） （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）复印件1件及PDF文档1份。 2.经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及PDF文档各1份，经营范围与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②税务登记证复印件及PDF文档各1份，在有效期内（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供）； ③医疗器械经营企业许可证复印件1份及PDF文档1份，经营医疗器械级别及经营类别与设备的医疗器械注册证相符。 3.设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版存放档案室，PDF文档交器械科存储于管理系统。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后存放医院档案室。 ③计量仪器提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及PDF文档各1份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤每台设备1份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致 六、技术性能验收： （一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。 （二）验收前由器械科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。 （三）设备清单与招投标参数相符合，如有出入，以招投标参数为准。 （四）验收以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理： ▲1.技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不响应招投标要求论处。 ▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标时仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不响应招投标要求论处。 ▲3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。 ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ▲6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次招投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书有明确注明“备用功能”字样。验收时供方携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供方带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ▲7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“备用功能”字样，供方无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供方不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ▲8.对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ▲9.替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供方提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲11.复合参数，一个参数有多个技术指标，全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ▲13对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间a-b内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ▲14.指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ▲15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，供方也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供方也不能以此为由拒绝提供电池）。 （五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供方指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。 七、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作为提供虚假文件并报政府采购监督管理部门处理。 八、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供方又不愿意更换的不予接收。 2. 设备验收时的技术参数应与投标文件中承诺的参数一致，带▲号的参数，验收中发现不实质响应投标文件中承诺的要求，设备不予接收；带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，供方必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供方必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 ▲九、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供方不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 十、培训条款验收：按商务要求第4条执行。设备安装结束后，供方必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 十一、验收合格证签署：设备经供方安装人员、器械科工程技术人员、档案室工作人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本招标文件附件3-5)。 十二、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供方原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供方承担相关合同责任。 十三、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供方，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供方负责。 十四、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将报政府采购监督管理部门处理。 |

B分标

| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 | 技术参数、功能配置及有关要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 1台 | 1.处理体积：20uL-1000uL； 2.样品通量：1-96； 3.配套试剂磁珠回收效率： ≥95%； 4.加热温度：裂解加热温度：室温-120℃；洗脱加热温度：室温-120℃； ★5.磁棒结构：采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染； 6.避免共振：磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振； 7.显示屏： 大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用； 8.自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能； 9.污染控制：实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 10.自由编程：强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求； ★11.快速提取：操作时间短：通用模式30-50分钟/次；快提模式：小于18分钟/次，高纯度、高得率； 12. 结果稳定：避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好； 13. 振荡混合：多模式多档速度可调； 14. 试剂种类：磁珠法试剂； 15. 操作界面：中文操作系统，可监控提取全过程； 16. 内部程序：内建20组模式程序（可存储 >100组程序）； 17. 程序管理：新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序； 18. 二维码识别 ：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预； 19. 模块化设计：采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率； ★20.节约耗材：有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材； ★21.配套使用试剂：能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗； 22. 使用电源： AC110～240V 50Hz/60Hz 200VA。 |
| 2 | 医用低温保存箱 | 2台 | 1.微电脑控制，控温精度0.1℃； 2.外部尺寸： 812×893×1846mm，内部尺寸：465×630×1165mm； 3.有效容积=338L； 4.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 5.设定温度在-40～-86℃范围调节，箱内温度均匀度误差小于6℃； 6.多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、开门报警）； 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能防止误操作； 7.网络功能（选配），具有RS-232、RS-485数据接口，可与计算机连接，通过计算机显示、调节箱内温度，显示报警信息，监控设备是否正常； 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能； 9. 配备万向脚轮，灵活，可移动、可锁定； 10．“创新式”一体式门锁手把设计，可单手开关门； 11．内门手把：一体双料压铸成型，使用方便； 12、冷凝风机：高效节能冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能。环温高于20度时开启2个风机，环温高于12度低于20度时开启一个风机，环温低于12度时关闭所有风机； 13.超静音运行，整机运行噪音低于50db； 14.密封性能：内外门五层密封结构，采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，密封效果好，不易结霜； 15.材料：机器箱壳采用电锌板；内胆采用δ0.8材料全防腐特殊耐低温镀锌板，加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 16.内门：两个，每个内门具有可靠密封条，单独密封。可独立分别存取物品，以减小箱内温度波动，并有效保证物品安全保存； 17.双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠； 18. 测试孔暗管穿线设计，方便用户实验使用和监控箱内温度，告别后背凌乱传感线； 19.门开报警：通过稳定可靠的门开关，在没有关门的时候及时提醒用户，确保样本安全； 20.25℃环温时，降温速度≤6小时； 21.25℃环温时，提供国家第三方权威结构认证单日耗电量7.5KW/24h； 22.门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门不用等待； 23.数据下载USB（标配）：可以通过过USB接口下载箱内设置、实时温度。 |
| 3 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 | 1.控温方式：电脑板控制，冷藏冷冻温度同时显示，精度1 ℃； 2.温度范围：冷藏温度2～8℃可调，冷冻温度-20~-30 ℃可调； 3.容积：总有效容积282L； 4.外形尺寸（mm）约：736×660×1810； 内部尺寸（mm）约：冷藏605×510×720冷冻515×465×440； 5.超温报警、传感器故障报警、断电报警、远程报警等报警功能；两种报警方式（声音蜂鸣报警、闪烁报警）; 6.采用名牌压缩机，碳氢制冷剂; 7.风机（内风机+冷凝风机），冷藏温度更均匀; 8.触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度; 9.LED照明灯; 10.配备独立门锁扣，可配备双挂锁; 11.脚轮设计，移动方便; 12.冷藏、冷冻双功能；185L大冷藏室; 13.冷藏室可单独停用; 14.带有2个测试孔; 15.门体：发泡门； 16.内胆材料：冷板喷粉； 17.箱壳材料：0.6mm冷轧钢板表面喷粉。 |
| 4 | 56℃灭活精密恒温箱 | 1台 | 1.产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统; 2.箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品; 3.门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性; 4.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好; 5.微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高; 6.完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外; 7.采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高; 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长; 9.此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间; 10.箱体外壳均采用优质A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度; 11.箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管; 12.机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。 |
| 5 | 生物安全柜 | 2台 | 一、技术参数 1.安全柜基本参数： 1.1分类：B2型，100%外排； 1.2外部尺寸≥（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm； 1.3内部尺寸≥（L×D×H）940mm ×600mm×660mm； 1.4台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）； 1.5风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s； 1.6系统排风总量：880 m3/h； 1.7额定功率：1300W（包含操作区插座负载500W）； 1.8噪音等级：≤65dB（A）； 1.9照明：≥1000lx； 1.10过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）； 1.11重量：毛重243KG净重 227KG 外排风机毛重58KG 外排风机净重53KG； 1.12使用人数：单人。 2.生物安全性： 2.1人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 ； 2.2产品安全性：菌落数≤5CFU/次 ； 2.3交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次。 二、结构功能特点： 1.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化； 2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁； 3.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全； 4.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理； 5.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平； 6.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改； 7.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。 8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全； 9.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然； 10.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全； 11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全； 12.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率； 13.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa； 14.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全； 15.优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%； 16.完善的报警系统： 16.1玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警； 16.2过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警 16.3过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警； 16.4气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警。 17.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害： 17.1安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命； 17.2紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。 |
| 6 | 台式高速冷冻离心机 | 1台 | 1.采用先进的CPU控制系统，微控制器可更精确控制转速、时间和相对离心机； 2.免维护无刷电机，速度范围0~18000rpm，精确度10rpm，防止超速运转； 3.采用强有力的无氟高效制冷系统，符合环保要求，温度控制范围在-20℃~+40℃,在禁止状态下也可以对转头预冷； 4.离心转速与离心力步增调节为10rpm/10g，时间控制：0-99分钟，精度1秒； 5.不锈钢腔体，坚固构造，适于持续使用，充气弹簧，轻松开盖，自动化锁盖确保安全； 6.配有门盖保护、超速和先进的电子式不平衡探测系统，可以对离心机过程实时监控，确保仪器安全运行； 7.转子采用超硬铝合金经特殊工艺制造，具有密封性能和无限次耐高温消毒功能； 8.备有生物安全密封盖角转头，防止工作人员受样品污染； 9.具有瞬时离心和连续离心方式； 10.最高转速：18000r/min； 11.最大相对离心力：23200×g； 12.最大容量：4×100ml； 13.转速精度：±10r/min； 14.温度精度：±1℃； 15.温度范围：-20℃~+40℃； 16.定时范围：0~99min； 17.噪声：≤50dB(A)； 18.显示器：数字显示； 19.电机：变频电机、微机控制； 20.电源：AC200v 50Hz 18A； 21.外形尺寸：615×565×370mm(L×W×H)； 22.重量：65kg。 |
| 7 | 台式微量高速冷冻离心机 | 1台 | 1.具有体积小，可离心8款不同转子及PCR排管； 2.触摸面板操作，智能化控制； 3.运行参数自动记录； 4.变频电机，微机控制； 5.最高转速：18500r/min； 6.最大相对离心力：19920×g； 7.最大容量：36×1.5ml； 8.转速精度：±10r/min； 9.温度精度：±1℃； 10.温度范围：-20℃~+40℃； 11.定时范围：0~99min； 12.噪声：≤60dB(A)； 13.电机：变频电机； 14.电源：AC200v 50Hz 10A； 15.外形尺寸：600×330×300mm(L×W×H)； 16.重量：40kg。 |
| 8 | 干式恒温器 | 2套 | 1.温度实时显示、时间递减显示； 2.自动故障检测及蜂鸣器报警功能； 3.温度偏差校准功能； 4.模块更换便捷，便于清洁与消毒； 5.内置超温保护装置； 6.液晶屏显示，薄膜开关； 7.出色的温控系统和温度均一性； 8.强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度、时间的设置及连续运行。 |
| 9 | 超净工作台 | 1台 | 单人单面垂直单向流，准闭合式。专门为洁净工作台研制的风机系统，微电脑控制采用可调风量风机系统，轻触型开关调节电压大小。 1.外尺寸(宽×深×高)：1010mm×730mm×1600mm； 工作区尺寸(宽×深×高)：870mm×690mm×520mm； 2.过滤技术：滤芯过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）高效过滤器规格及数量820×600×50×1只； 3.洁净度：ISO 5级； 4.噪音≤62dB(A)； 5.振动半峰值≤3μm； 6.照度≥300Lx； 7.平均风速≥0.3m/s(三档调速)；菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）； 8.结构：全钢结构，工作台面采用SUS304亚光优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用宝钢产优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型, 使作业区气流受扰动最少； 9.照明系统采用名牌灯具,护眼设计,照度大于国家标准； 10.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠; 11、人性化的预过滤器快速更换与清洗设计使客户更感便捷; 12.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌; 13.紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯紫外灯互锁，带备用插座设计，可断电保护功能，实验使用安全方便。荧光灯/紫外灯规格及数量 14W×1/8W×1。 |
| 10 | 可移动紫外灯 | 4台 | 1.正常工作条件: 1.1电源电压: 220V +22V 50Hz士1Hz; 1.2环境温度: 5~40C; 1.3相对湿度: 80%。 2.紫外线灯管功率: 30Wx2; 3.辐射紫外线波长: 253.7nm; 4.紫外线辐射度:≥100uW/cm2(距灯管中心1米处); 5.定时范围: 0-120分钟，最大定时误差≤15分钟; 6.灯臂长度: 920mm士2mm,灯臂调节角度: 0~15007、熔断器规格: FUSE。 |
| 11 | 旋涡混合器 | 2台 | 1. 工作条件: 1.1 电源：AC220V，50Hz。 2. 主要用途: 供制药单位、化验室、科研单位等作多种混匀和漩涡振荡操作。 3.技术规格： 3.1 振幅次数 2800 次/分； 3.2 电源电压 220V±10％ 50Hz； 3.3 功耗 30W； 3.4 重量 2.5 Kg； 3.5 体积 160×130×130(mm)。 4.性能特点： 4.1 该仪器造型新颖、体积小、耐腐蚀、操作简便、效率高，只要手拿试管或三角烧瓶放在海绵振动面上，就可以获得满意的振荡，其振荡强弱可以根据手拿器具压在海绵振动面上的压力 大小来调节。而且效率是同类大小机中最高的。 5.基本配置： 5.1 海绵垫2片； 5.2 说明书、合格证1套。 |
| 12 | 数显三用恒温水浴箱 | 1台 | 1. 工作条件： 1.1 电源：AC220V，50Hz。 2. 主要用途： 适用于蒸馏、干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品检查血清等的生化实验。 3.技术规格： 3.1 控温范围 室温~100°C； 3.2 功率 1000W； 3.3 工作尺寸 42×18×20CM； 3.4 外形尺寸 61×27×27CM。 4.性能特点： 4.1 三用恒温水箱为水浴锅、水温箱、煮沸消毒箱三种用途综合产品。 |
| 13 | 掌式离心机 | 5台 | 1.外观时尚，体积小巧，节省工作台面空间; 2.特制卡口设计，轻松安装和更换转头，不需要任何工具、方便快捷; 3.以坚固耐用为设计理念，结合多年制造微型离心机经验，保证长寿命和高质量； 4.转速度：7000转/分； 5.离心量：1.5ml×5,0.5ml×6,0.2ml×6,0.2ml×16。 |
| 14 | 3K的UPS不间断电源 | 1个 | 1.相位：单相接地 2.容量： 3000VA/2400 W 2.输入： 2.1电压范围： 2.1.1低电压转换：160VAC / 140VAC / 120VAC / 110VAC ± 5%(基于负载范围100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%)； 2.1.2低电压恢复： 168VAC / 148VAC / 128VAC / 118VAC ± 5%(基于负载范围100%-80% / 80%-70% / 70%-60% / 60%-0%)； 2.1.3高电压转换：300VAC ± 5%或150VAC ± 5%； 2.1.4高电压恢复：290VAC ± 5%或145VAC ± 5%； 2.1.5频率范围：40Hz ~ 70 Hz； 2.1.6功率因数：≧ 0.99 @ 额定电压(100%负载)。 3.输出： 3.1输出电压：200/208/220/230/240VAC； 3.2电压范围(电池模式) ：± 1%； 3.3频率范围(同步校正范围)： 47 ~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz； 3.4频率范围 (电池模式) ：50 Hz ± 0.2 Hz 或 60Hz ± 0.2 Hz； 3.5浪涌比率： 3:1； 3.6转换时间：旁路至逆变：0 ms、逆变到旁路：4 ms (一般)； 3.7波形（电池模式）：纯正弦波。 4.效率： 4.1市电模式： 87%； 4.2电池模式： 85%。 5.电池： 5.1电池型号： 12V/9AH； 5.2数量：6； 5.3标准充电时间： 4小时充至90%； 5.4最大充电电流：1.0A； 5.5充电电压：82.1 VDC±1%； 6.显示说明： LCD或LED显示 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示。 7.警告声音： 7.1电池模式：每4秒响一声； 7.2电池电量低：每1秒响一声； 7.3过载：每1秒响一声； 7.4错误：连续鸣响。 |
| 15 | 对讲机 | 4台 | 1.频率范围：UHF400-470mHz； 2.音频失真度：<5%； 3.音频响应：+1～-3dB。 |
| 16 | 立式灭菌器 | 1台 | 设备参数及配置： 1.技术要求 ： 1.1 主体： 1.1.1容积： 100L； 1.1.2材质：06Cr19Ni10不锈钢； 1.1.3设计压力：-0.1～0.28Mpa； 1.1.4设计温度：142℃ ； 1.1.5使用寿命：8年（16000次灭菌循环）； 1.1.6主体保温：10mm玻璃棉； 1.1.7测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口。 1.2 密封门： 1.2.1门数量：单门； 1.2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm； 1.2.3材质：06Cr19Ni10不锈钢； 1.2.4开关门方式：手动平移式密封门； 1.2.5安全联锁：压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开； 1.2.6门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成； 1.2.7门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型。 1.3 管路系统： 1.3.1控制阀门：直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个； 1.3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源； 1.3.3注水排水方式：手动注水、手动排水 ； 1.3.4冷凝装置 内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排； 1.3.5压力表：量程：-0.1～0.5MPa 精度等级：1.6级以上； 1.4 控制系统： 1.4.1操作方式:面板感应式操作； 1.4.2控制方式：采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器； 高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理； 1.4.3水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时候，显示屏进行提示； 1.4.4无线通讯功能：可以通过无线接收终端（选配）对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数； 1.4.5界面显示：液晶显示屏：160×160点阵3.2英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能； 1.4.6流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制； 1.4.7周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数； 1.4.8延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～160小时； 1.4.9传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示； 1.4.10报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消除； 1.4.11排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出； 1.4.12排气模式：具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出； 1.4.13保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能，保温温度可设定范围40℃～134℃，保温时间可设定范围0～160时" 1.4.14固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能，熔解温度可设定范围60～100℃，熔解时间可设定范围0～9999分； 1.4.15水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源； 1.4.16温度指示器：配置固定温度传感器，可选配可移动温度传感器，温度传感器全部为A级精度，显示精确度0.1℃； 1.4.17 温控模式： 单温度控制，可选配双温度控制，实现对液体温度精确控制； 1.4.18自校准功能 ：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节； 1.4.19 记录方式： 选配内置微型热敏打印机，在打印机缺纸情况可自动存储六个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来；选配带USB接口可选配U盘电子存储，显示屏可以自动存储四十个灭菌流程的数据； 1.4.20权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改； 1.4.21 安全保护： 超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 1.4.22防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源； 1.4.23超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压； 1.4.24过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源。 1.5 程序系统 1.5.1程序名称：设有实验室程序、自定义程序，共108个程序可供选择和设定； 1.5.2实验室程序包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序共5个； 1.5.3自定义程序可储存100个不同参数的程序； 1.5.4适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌； 1.5.5参数范围：灭菌温度设定范围：105℃～138℃，溶解温度设定范围：60℃～100℃，灭菌时间可设范围：0～9999分钟； 1.5.6脉动次数可设范围：1～6次； 1.5.7排汽阀开启温度范围：40℃～134℃； 1.5.8保温温度可设定范围：40℃～134℃； 1.5.9保温时间可设定范围：0～160小时； 1.5.10预约时间可设定范围：0～160小时。 1.6 整体参数： 1.6.1装载装置： 304拉伸网底篮筐2个； 1.6.2腔体尺寸（Φ×L）：Φ386×860mm； 1.6.3外形尺寸（L×W×H）：610×546×1195mm； 1.6.4设备重量：97kg； 1.6.5设备电源：单相：AC220V，50Hz； 1.6.6设备功率：7.5kVA。 2 .标准配置： 2.1 门胶圈1条； 2.2 波纹管1件； 2.3 不锈钢提篮2个。 |
| 17 | 过氧化氢空气消毒器 | 1台 | 1.用途：适用于医疗卫生单位的门诊、重症监护室、转移病房、隔离室等，对密封空间的空气和物品表面进行彻底的消毒或灭菌； 2.消毒介质：过氧化氢气体（非液态）； 3.外形尺寸：≤425×425×980（mm）（长×宽×高）； 4.安装方式：带脚轮，可移动； 5.设备主要材质：一体成型吸塑外壳，304不锈钢支架； 6.工作温度：＞25℃； 7.操作方式：平板电脑远程无线操作； 8.过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化过氧化氢溶液； 9.空气加热方式：采用翘片式电热管加热器； 10.出口温度：室温； 11.噪音：≤60分贝； 12.H 2 O 2储存量：≥3L； 13.H 2 O 2浓度：30-35％； 14.H 2 O 2 用量：≤4ml/m³； 15.H 2 O 2加注方式：500ml单独包装，提高使用安全性； 16.电源要求 ：220VAC，50Hz，≤2KW； 17.消毒时间：30-45min（可调）； 18.分解时间：60-120min（可调）； 19.记录方式：历史数据应以电子表格或曲线的形式记录在U盘内，确保数据的完整性，长期保存； 20.消毒水平：消亡率 90%； 21.灭菌水平：达到10-6灭活水平； 22.设备应带有过氧化氢催化分解装置，保证残余H 2 O 2浓度：≤1ppm； 23.通风：选用国际知名品牌通风风机； 24.设备应具有房间信息记录功能，用户正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到相应的消毒参数； 25.应配有过氧化氢气体浓度传感器，实时监测、控制过氧化氢气体浓度。 |
| 18 | 移液器 | 一批 | 1.单道移液器 0.2-2ul 3支； 2.单道移液器1-10ul 4支； 3.单道移液器 10-100ul 4支； 4.单道移液器 20-200ul 4支； 5.单道移液器 100-1000ul 3支。 |
| 二、商务要求表 |
| 售后技术服务要求 | 1、验收时提供完整应用中文操作说明书 、维修手册和详细技术参数手册及其它相关技术资料，一式二份；提供正版软件光盘。 |
|  | 2、a.设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试设备，确保设备技术指标验收合格，并在用户单位指定地点免费培训操作技术人员。 b.要求与医院信息网络无缝连接，与医院信息系统连接所产生的费用由中标人自行承担。 |
|  | 3、生产厂家为用户提供产品终身技术支持、技术服务。参数如要求有的，必须提供制造厂家（或一级授权代理商）针对此项目的供货证明、售后服务承诺书，售后服务承诺书要求明确保修期（正本提供原件，副本提供复印件）。 |
|  | 4、培训条款： 由生产厂家为用户提供使用技术培训，使用培训为验收要件之一，没有经过培训，视为没能完成验收。 （1）培训对象：使用科室的设备使用人员及维修人员。 （2）培训形式： ①现场使用培训：安装调试结束后，供方培训工程师对机器正确使用方法进行示范操作，保证教会使用人员能正确使用设备 ②集中授课：厂方培训项目使用专门讲义进行授课，并进行考核考试。 ③外出学习：供方负责提供设备使用人员到国内知名医院进行相关技术培训，并取得相应合格证书。 （3）相关规定： ①属于下列情形，以集中授课的方式进行培训+现场培训： a.50万元≤单价＜100万元的设备 b.操作相对复杂的设备。 c.临床要求操作精度比较高的设备。 d.侵入性操作设备。 e.器械科认为用集中授课方式+现场培训的方式的其它情况。 ②属于以下情形，以现场培训+集中授课+外出学习方式进行培训： a.单价≥100万元的设备。 b.操作要求极高的设备。 c.诊断及治疗要求具备相应知识及经验的设备。 d.由于开展新技术的设备。 e.器械科认为采用现场培训+集中授课+外出学习方式进行培训的其它情形。 ③属于下列情形，可只采取现场培训方式进行培训 a.简单的仪器，如一类呼吸机。 b.医院常用的仪器，相关使用人员比较熟悉其操作。 c.与诊断及治疗效果影响不大的设备。 d.相关专家认为只需要简单培训就可以掌握其操作的设备。 ④外出培训人员，使用科室操作人员（医生或/护士）、维修人员。 a.单价100万以上设备，使用人员外出培训2人，到国内知名医院，要求能熟练掌握。 b.维修人员1人，到厂方指定培训基地，要求保修期结束后能独立对简单故障进行维修。 ⑤现场培训及集中授课培训规定培训内容： a.设备的结构及功能特点。 b.设备的操作规定程序。 c.设备的正确使用方法。 d.设备的日常维护方法。 e.设备的使用安全注意事项。 f.设备的简单故障处理及报修程序。 g.厂方认为其它传授的内容。 (4）培训的验收：培训结束，提供相关资料交器械科确认： a.现场培训只要求填写相关登记表。 b.集中授课有使用科室相关培训人员签到表、讲义（课件）、考核成绩资料。 c.外出学习向器械科提供相关培训合格证明。 （5）提供三年网上培训，并提供网上培训方案。 |
|  | 5、质保期及质保内容： ▲（1）质保期：至少12个月（且不低于项目要求及技术需求中要求的保修期）。 （2）质保内容：质保为整机（整台、整套），质保期内保证设备的合法性使用，国家强制检测由供方负责，质保期内的质量责任由供方承担；由于设备质量造成的安全事故由供方承担；质保期内设备正常开机率达到93%以上及出现严重故障（不能正常工作一个星期及以上）小于二次，否则做出接受退货处理的承诺。 |
|  | 6、设备校准要求：在设备使用寿命期内，每年免费为所提供的设备进行校准1次，并出具校准质量检测报告。 |
|  | 7、售后服务其他要求： （1）维修点：广西区内有固定的维修点，提供厂家证明文件 （2）保修期内的开机率：投标方保证开机率≥93％ （3）核心产品停产后的备件供应≥八年 （4）随机安装、维修专用工具 1 套，提供专用工具清单 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 售后服务响应要求：接到设备服务要求后30分钟内响应，24小时内到达现场，48小时内处理完毕。在投标时投标文件中商务、资信、验收条款响应表中列出投标单位或投标产品生产厂家在广西设置售后服务办事机构办公地点、联系人、联系电话（如提供虚假材料，中标无效）。制造厂家应在广西地区设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应。制造厂家应配置≥6名名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 |
| 其他要求 | 1、投标报价以人民币结算。 |
|  | 2、所有货物应是全新、未用过的产品。 |
|  | 3、投标单位投标时投标文件中列出其所投产品的品牌、型号、生产厂家、产地及投标产品的详细技术参数、技术性能(厂家提供的彩页或PDF文档等，如厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料与投标参数不一致时以厂家提供的彩页或PDF文档等证明材料为准)。 |
|  | 4、货物交接要求：为安装验收合格后视为交货，在交货前的运输、仓储、装卸、搬运、保管等供货方负责，并承担相关责任。 |
|  | 5、交货期限：合同生效后30日历日内交货。交货地点：百色市田阳区人民医院指定地点。 |
| ▲付款条件 | 3年内付清所有合同款。 （注：本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用）。 |
| 备品备件及耗材等要求 | 设备安装时所需的备品备件及耗材由中标供应商免费提供。 |
| 三、投标单位的资信要求表 |
| 业绩要求 | 提供中标通知书或合同书（如有）。 |
| 注册证 | 投标时投标文件中提供所投设备的医疗器械注册证（含注册登记表）复印件加盖投标单位公章 |
| 四、验收条款 |
| 质量标准 | 符合国家及行业有关标准，并符合招标投标有关质量要求 |
| 验收方法及方案 | 百色市田阳区人民医院指定地点验收，由采购单位及中标单位双方验收。验收办法参照中国验收技术规范和招、投标文件要求及合同内容执行；设备性能测试合格，由中标人提供验收报告，用户提交申请报告，采购单位组织有关专家进行整体验收；设备验收不满足本招标文件要求的，业主有权解除合同并追究中标人法律责任。 |
| ▲验收条件及标准： 一、设备验收合格后方可交付投入使用。 二、验收工作由器械科技术人员、设备使用科室负责人、档案室工作人员组成的小组（院方小组长为设备使用科室的验收人员人）与供方负责安装的技术人员严格按照德保县人民医院医疗验收安装验收合格证标明的内容及招投标技术参数表逐条进行验收。 三、验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合医疗器械厂家提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求符合招投标参数规定，不能以“标准配置”、“选购配置”为由与招投标参数不符。 四、验收发现的问题，做好记录（文字或影像记录，文字记录由医院与供方双方验收人员签字。 五、设备相关资料由医院档案室接收，并建立设备档案： （一）开箱验收：在器械科技术员、供方人员、使用科室负责人在场的情况下，才允许开箱。 ①开箱前首先查看包装是否破损，如有破损，应拍照留存或双方签字的文字记录。 ②开箱后，检查设备部件有否损伤，如有损伤，拍照留存，并作无条件更换处理。 （二）资料接收：以下资料在验收时由供方提交档案室查验合格后接收存档： 1.设备的合法性证明材料： （1）提供设备的生产许可证明材料（适用于国产品牌）： ①具有医疗器械属性的设备：医疗器械生产企业许可证复印件1份及PDF文档1份。 ②具有特种设备属性的设备：特种设备生产许可复印件1份及PDF文档1份。 ③具有计量仪器属性的设备：制造计量器具许可证复印件1份及PDF文档1份。 （2）提供设备生产合格证明 ①出厂合格证明：原件及PDF文档各1份 ②特种设备检验合格证：原件及PDF文档各1份（指特种设备整机） ③特种设备所用材料合格证明：复印件及PDF文档各1份（指特种设备所用的配件） （3）医疗器械市场监管合法证明材料 ①医疗器械注册证（含注册登记表）复印件1件及PDF文档1份。 2.经销商的合法性证明材料： ①营业执照复印件及PDF文档各1份，经营范围与所经营的类别相符，并在有效期内。 ②税务登记证复印件及PDF文档各1份，在有效期内（提供的营业执照为三证合一的则不需要提供）； ③医疗器械经营企业许可证复印件1份及PDF文档1份，经营医疗器械级别及经营类别与设备的医疗器械注册证相符。 3.设备随机资料： ①纸质《使用说明书》一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供两份原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版存放档案室，PDF文档交器械科存储于管理系统。 ②电路图、其它技术文件、软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版原件资料，设备安装调试结束后存放医院档案室。 ③计量仪器提供相关计量仪器检定合格证明材料原件及PDF文档各1份。 ④设备装箱单、配置清单。 ⑤每台设备1份操作规定程序（操作规程）卡片，由厂方制作的质量好耐用纸质版。 ⑥送货清单，清单包括设备名称、型号、单价，总金额，送货公司与合同公司一致 六、技术性能验收： （一）以招投标参数为依据，以满足使用要求为原则，验收由设备使用科室人员负责,投标参数是否符合招标参数要求以验收实际结果为准。 （二）验收前由器械科负责向验收小组提供招投标技术参数、响应表及设备清单。 （三）设备清单与招投标参数相符合，如有出入，以招投标参数为准。 （四）验收以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理： ▲1.技术响应表与招投标参数比较有漏项的，以不响应招投标要求论处。 ▲2.实际是负偏离的参数，响应表中标明负偏离，评标时仍然中标的，说明不影响设备质量、使用与档次，验收时以负偏离验收，设备视为接受。如果对质量、使用与档次有影响的，以不响应招投标要求论处。 ▲3.实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲4.实际是无偏离参数，响应表中标明是正偏离，以虚假应标论处。 ▲5.实际是正偏离参数，但验收时并没有达到响应表中标明的正偏离幅度，以虚假应标论处。 ▲6.备用功能。是指设备主机具备相应的功能，但需要增加相应的软件硬件配件才能实现，除非需要在使用期限内升级，本次招投标中不设“备用功能”参数，需要这种功能时，标书有明确注明“备用功能”字样。验收时供方携带相关部件进行验收，以证明设备确实具备相关功能，验收完成后相关部件供方带回，如果拒绝携带相关部件验收，以虚假应标论处。 ▲7.对于招标文件只要求具备的功能或性能，但招标文件没有详细标明硬件配置参数，同时招标文件也没有注明“备用功能”字样，供方无条件配齐相关软件硬件后，予以接受，凡出现“可配”等不明确意义字样，处理原则是“可配可不配的必须配”，不得以“必须增购相关软硬件才能具备”或者以此为“选配，必须加钱另买”为由要求医院方额外开支才能达到相应功能项。如果供方不愿意提供相关软硬件配置，以虚假应标论处。 ▲8.对于以招标参数不同的参数概念，应标时出现张冠李戴现象，如以“速度”参数响应“长度”参数等，按虚假应标论处。 ▲9.替代技术或同类技术，指用另一种与招标参数完全不一样的技术应标，验收时提供技术白皮书，说明与招标参数原理不同但目的与效果相同，验收时实际使用效果与招标参数一样，并得到使用科室验收专家的认可，才能判定无偏离，否则判定为负偏离，如果达不到相应使用效果，投标文件却以无偏离甚至以正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲10.对于以含义相同而名字不同的参数名称响应，供方提供白皮书等有效证明材料，并得到医院有关专业人员的认可，以无偏离论处，否则判定为负偏离，负偏离情况下，如果投标文件标明为无偏离或正偏离响应，以虚假应标论处。 ▲11.复合参数，一个参数有多个技术指标，全部响应。如果只响应其中一部份指标，以负偏离论处，如果投标文件标明为无偏离或正偏离，以虚假应标论处。 ▲12.对于区间涵盖值参数，如“频率范围为x-y，”等，其下界值更低，上界值更高，才能判定正偏离；其中一端负偏离，不管另一端实际情况如何，均判定负偏离，如果投标文件还标明正偏离，以虚假应标论处。 ▲13对于区间任意值参数，如“a≤××尺寸≤b”，“ ××尺寸”在区间a-b内任意一个数值均为无偏离，超出约定区间范围为负偏离，此类参数没有正偏离，如果为负偏离者，如果投标文件仍标明为无偏离以虚假应标论处，此类参数出现正偏离，也以虚假应标论处。 ▲14.指定值参数：不是大于值也不是小于值，更不是区间值，只有应标数据一致，才能定为无偏离，应标参数不一致，为负偏离，此参数没有正偏离。如果与应标参数不一致，而响应为“无偏离”，以虚假应标论处。 ▲15.按常识，设备特殊的工作环境工作条件配置的软硬件才能发挥设备效用的，即使招标技术参数表没有表明，供方也必须提供，不能以招标没有要求而拒绝提供。（如：除颤器有可能在远离电源的情况下使用，必须配置电池，即使招标文件没有明确标明电池，供方也不能以此为由拒绝提供电池）。 （五）试运行：设备使用科室验收人员按设备说明书要求在供方指导下，常规负荷试运行两个工作日，没有出现异常者，为合格。 七、对于《验收条件及标准》第六条《技术性能验收》第（四）点“验收必须以招投标参数为基准，对招标技术响应表逐条进行验收，对于技术响应表与招投标技术参数不符的，作如下处理”：业主方在评标结束后公告前，有权对投标文件进行形式复核，如果发现属于负偏离，偏离说明仍写无偏离或正偏离，属于无偏离，偏离说明仍写正偏离，作为提供虚假文件并报政府采购监督管理部门处理。 八、设备符合下列情形的，不予接收。 1.设备部件损伤，影响整机外观或性能，供方又不愿意更换的不予接收。 2. 设备验收时的技术参数应与投标文件中承诺的参数一致，带▲号的参数，验收中发现不实质响应投标文件中承诺的要求，设备不予接收；带▲号的参数，必须百分之百满足，验收发现是负偏离，不予接收。 3.对于标准功能或者常规操作所必须的软硬件配置，设备安全必须的软硬件配置，国家相关标准规定配置，行业内认可的配置，如果不配置，即使招标参数没有标明详细配置，供方必须无条件提供，如不提供，设备不予接收。 4.验收时出现一项不实质性响应招投标要求或一项验收条款规定的虚假应标情形者，设备不予接收。 5.设备使用没有完成，使用人员还未能独立使用，供方必须按合同要求提供培训，否则不予接收。 ▲九、设备属于不予接收的情形，视为设备没有交接，供方不得将设备放在医院任何场地，无条件搬走。 十、培训条款验收：按商务要求第4条执行。设备安装结束后，供方必须培训使用科室的操作人员，直到熟悉掌握机器性能及操作。 十一、验收合格证签署：设备经供方安装人员、器械科工程技术人员、档案室工作人员、使用科室验收人员认为合格并全部签署验收合格证后，验收合格证生效(验收合格证见本招标文件附件3-5)。 十二、验收合格生效：验收合格日期以最后验收完成项目为准，设备验收时间计算在供货期内，按合同相关规定执行，由于供方原因造成不按时完成验收造成逾期供货事实，由供方承担相关合同责任。 十三、设备交接：验收合格后视为设备交接，在验收合格前设备属于供方，所有运输、仓储、装卸、保管、搬运等其相关责任由供方负责。 十四、如投标响应条件与本招标文件验收条款有冲突的造成无法验收的，将报政府采购监督管理部门处理。 |

# 第三章    政府采购合同书(格式)

政府采购合同书(格式)

采购人（甲方）：                             供应商（乙方）

签订地点：                                   签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

分标

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 型号规格 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标人民币合计金额(大写) (小写) |

2. 合同合计金额包括本项目投标报价包括设备、设备包装、装卸运输、保险、税费、设备安装以及调试、验收、技术服务（包括技术资料的提供）、质保期保障、设备检测、培训等所发生的一切费用的总和。如招标文件及投标文件对其另有约定的，从其约定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件要求和投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样机或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输：由中标人负责。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条　交付和验收

1、交货及完成安装使用时间：按中标人承诺的期限完成；地点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件及投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购单位指定时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间：货物交货安装验收合格完毕之日起至中标人承诺的质保期限满之日止。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项：按招标文件及投标文件约定。

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：3年内付清所有合同款。

第九条　质量保证金及履约保证金：

1、履约保证金为中标金额的3%，可采用履约保函或转账方式，采用履约保函形式的，由投标单位向采购单位提供，采用转账方式的。在签订合同前由中标单位一次性缴入百色市公共资源交易中心账号（户名：百色市公共资源交易中心，开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行，账号：800089555266666）。

项目验收合格之日起三个月后，中标供应商按合同履约的，填写履约保证金退付意见书（见附表）并经采购人确认后，履约保证金由百色市公共资源交易中心如数退还，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由中标人自负。

第十条　税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为（按中标人投标文件承诺）年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方货物已送达。验收合格后，视为交付。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人（或企业负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

第二十条  其他约定事项

1、中标人对中标产品医疗器械经营企业许可经营范围有效性和注册证真实性、有效性及其他所有投标资料的真实有效性负全部责任，否则，甲方可视情况终止合同、暂停货款支付或收回所支付的货款，由此给甲方造成损失的由乙方负全部赔偿责任。

2、供货时乙方给甲方提供如下材料一式两份，要求为原件或原版的提供原件或原版，未要求的提供复印件，同时向医院提供所有资料PDF文档，否则不予验收：

①经销商营业执照：经营范围必须与所经营的类别相符，并在有效期内。

②经销商医疗器械经营企业许可：经营医疗器械级别、经营类别必须与设备注册证相符。

③必须具有：医疗器械注册证（含注册登记表）在有效期内、医疗器械生产企业许可证、经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证、合格证明等。

④计量仪器必须提供相关计量仪器检定合格证明材料。

⑤技术资料如说明书、电路图及其它技术文件等，提供一式两份，一份留使用科室，一份存档案室，不能提供原版的，可提供一份原版，一份复印件，但原版必须存放档案室。

⑥软件光盘、系统光盘、视频光盘及其它电子版资料，设备安装调试结束后必须存放档案室

第二十一条 签订本合同依据

1、招标文件；

2、投标文件；

3、中标通知书。

第二十二条  本合同一式四份，双方法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签字并加盖单位公章之日起生效。甲乙双方各执一份，一份政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档，具有同等法律效力。

| 甲方（章）： 单位地址： | 乙方（章）： 单位地址： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人（或企业负责人）： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： 签订日期：2018年 月 日 | 邮政编码： |

合 同 附 件：

一、招标文件《项目需求及说明》

二、投标文件包含内容：

1、投标函

2、投标报价表

3、技术规格偏离表

4、售后服务承诺书

三、中标通知书

# 第四章    评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家4人、采购单位代表1人共5人，其中专家人数不少于成员总数的2/3。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能及配置、信誉、业绩、售后服务、政策功能等六方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。主观分由各评委成员独立打分，以各评委成员平均分作为某投标单位某项对应分值。

（四）在评标过程中，评标委员会认为某些产品投标报价明显不合理【投标价格明显低于多数投标人投标报价却高于其投标产品自身市场价格（以采购单位对该投标产品的审计价格并经评标委员会及监督人员同意的价格作为市场价格），并且投标文件未对此进行相关说明或者说明理由不被采购单位采纳的】，视为用低端产品恶意谋取中标行为，可能影响商品质量或不能诚信履约，投标无效。

（五）投标时提供产品技术白皮书或制造厂家（或一级授权代理商）盖章的技术文件或生产厂家证明文件，打★项重要技术参数用“下划线”等醒目标识标出对应的条款号，如为英文，请在对应的条款处用中文翻译。否则评审时不予认可。

生产厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。

一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。

（六）投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，评标委员会有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在评标时不予认可：

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价 | （1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》或者相关职能部门出具的证明材料，且其所投标产品为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予6%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所投标产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×30分 |
| 2 | 技术分（53分） | 设备技术参数、功能配置及有关要求分（满分48分） | 产品“技术参数、功能配置及有关要求”完全满足或优于招标文件货物需求一览表“技术参数、功能配置及有关要求”的得48分， 打▲项实质性参数每一项（每一条、款或号）必须满足或优于招标文件货物需求一览表“技术参数、功能配置及有关要求”，否则投标无效；打★项重要参数或未标“★”的一般参数不能满足要求的，打★项每一项（每一条、款或号）扣5分，未标★每一项（每一条、款或号）扣3分；扣完为止，不计负分。（满分48分） |
|  |  | 技术响应支持文件分（满分5分） | 技术规格偏离表加盖制造厂家（或一级授权代理商）公章，并且投标人能按所投标产品的实际情况对招标文件“技术参数、功能配置及有关要求”逐一进行响应的，得5分，否则不得分。 |
| 3 | 售后服务分（满分12分） | 服务支持文件（满分4分） | （1）提供制造厂家（或一级授权代理商）针对此项目的供货证明得2分，否则不得分。 （2）提供制造厂家（或一级授权代理商）针对此项目的售后服务承诺书（售后服务承诺书明确保修期）得2分，否则不得分。 |
|  |  | 维修点设立方案（满分1分） | （3）维修点设立方案：投标单位承诺在项目移交后在百色当地设立维修点，并且维修点设立方案经评委评定满足项目实施要求得1分，否则不得分。 |
|  |  | 培训方案（满分2分） | （4）培训方案：投标单位提供培训方案包括培训人员、天数、地点、方法等，经评委评定满足项目实施要求得2分，否则不得分。 |
|  |  | 供货安装调试方案（满分3分） | （5）供货安装调试方案：提供供货安装与调试方案、系统配置与操作试运行、功能使用测试方案等，供货安装调试方法、步骤、响应招标文件程度等，根据项目特点编制满足安装条件需要的工作任务，并承诺设备安装所涉及的电源、网络布线等满足安装条件涉及的一切费用由投标单位负责，经评委评定满足项目实施要求得3分，否则不得分。 |
|  |  | 验收方案（满分2分） | （6）验收方案：投标单位提供验收方案包括验收方法、步骤、响应招标文件要求程度等，经评委评定满足项目实施要求得2分，否则不得分。 |
| 4 | 业绩、信誉分（满分3分） | 业绩、信誉分（满分3分） | （1）提供投标人或核心投标产品项目业绩，每个项目得1分，满分2分。（以中标通知书或合同复印件为准） （2）提供投标人或核心投标产品生产厂家与经营相关的荣誉或奖项，每个得0.5分，满分1分。 |
| 5 | 政策功能分（2分） | 节能、环保及区内产品（满分2分） | （1）核心产品属于财政部《政府采购节能产品清单》内优先采购的产品得0.5分； （2）核心产品属于财政部《政府采购环境标志产品清单》内优先采购的产品得0.5分； （3）投标产品认定为使用广西工业产品80%以上的得1分。 备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上（含）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |

三、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第五章   投标文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（投标单位名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标单位：                           （盖单位公章）

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：           （签名）

日期：         年     月     日

目    录

1、开标一览表

2、投标函；

3、投标保证金缴纳证明；

4、投标报价明细表；

5、技术规格偏离表；

6、售后服务承诺书；

7、投标单位资格证明文件；

8、法定代表人（或企业负责人）身份证明书；

9、法定代表人（或企业负责人）授权委托书及委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

10、货物合格和符合招标文件规定的证明文件；

11、投标单位基本情况登记表；

12、投标单位认为有必要提供的其它材料。

一、开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标号

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货期： |
| 质保期： |

投标单位（盖单位公章）

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名

投标说明：

1、投标单位必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

二、投 标 函（格 式）

致：广西恒桥项目管理有限公司

根据贵方                   采购项目招标文件，项目编号                 ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标单位                             （投标单位单位名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

一、投标报价表

二、售后服务承诺书

三、资格证明文件和投标单位须知第12条和第13条要求投标单位提交的全部文件。

四、投标单位基本情况登记表

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件的货物需求一览表及投标报价明细表，

分标投标总报价（大写）               元(小写：￥           )，交货期：          ；

分标投标总报价（大写）            元(小写：￥               )，交货期：          ；

.......。

2、我方同意在投标单位须知规定的截标日期起遵循本招标文件，在投标单位须知第14条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，我方将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部没收。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标单位为中标供应商。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名：

投标单位（盖单位公章）：

日期：

三、投标保证金缴纳证明（格式）

（本项目的投标保证金缴纳证明复印件）

四、投标报价明细表（格式）

项目名称：

项目编号：

分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货期： |
| 质保期： |

投标单位（盖单位公章）

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名

投标说明：

1、投标单位必须按以上格式填写且加盖单位公章并签名，否则，未按以上格式填写、无签名、无盖单位公章的投标无效。

五、技术规格偏离表（格式）

请按投标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应招标文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表。请提供产品技术白皮书或制造厂家（或一级授权代理商）盖章的技术文件或生产厂家证明文件，打▲实质性参数和打★项重要技术参数用“下划线”等醒目标识标出对应的条款号，如为英文，请在对应的条款处用中文翻译。否则评审时不予认可。请附配置清单（配置清单至少包含能实现技术需求的所有功能的配置，验收时以招标文件技术规范、要求及技术响应表为准逐条进行验收，如配置清单不足以实现技术需求功能的，不予验收合格）。

生产厂家：指的是产品注册证注明的生产厂商或生产厂商在中国的注册公司。

一级授权代理商：指的是由生产厂家直接授权的国内代理商。

分标

| 项号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标文件具体响应 | 响应/偏离 | 产品技术白皮书或制造厂家（或一级授权代理商）盖章的技术文件或生产厂家证明文件的页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：应对照招标文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，投标供应商必须提供所供设备的具体参数值，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，做无效投标文件处理。

投标单位（单位公章）：

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名：

日   期：          年    月   日

六、商务、资信、验收条款响应表（格式）

请逐条对应招标文件的第二章“货物需求一览表” 第二条“商务要求表”，第三条“投标单位的资信要求表”，第四条“验收条款”的要求，逐条认真填写该表。请附设备生产厂家服务承诺书。

项目名称：                                         招标编号：

分标

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的条款 | 投标文件的响应条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：应对照招标文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明商务、资信、验收已对招标文件的商务要求表做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。特别对有具体要求的指标，投标供应商必须提供所供设备的具体参数值，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，做无效投标文件处理。

法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人：       （签名）

投标单位：             （盖公章）

年    月    日

七、资格证明文件（格式）

下述证明文件中凡注明“必须提供”的文件均必须提交，同时要加盖单位公章，投标单位提供的复印件模糊不清或疑似伪造的，采购人或者采购代理机构有权要求投标单位提供原件进行核对，无法提供原件进行核对的，在资格审查评审时不予认可：

⑴投标人有效的主体资格证明文件（如营业执照、事业单位法人证书、民办非企业登记证书等，如营业执照未三证合一的，必须提供有效的组织机构代码证及税务登记证副本）复印件、）；（必须提供）；

⑵法定代表人（或企业负责人）完整有效的身份证复印件（必须提供）；

⑶法定代表人（或企业负责人）授权委托书原件和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

⑷提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

由招标代理机构在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商截标当日的诚信情况，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、企业经营异常名录的供应商，不得参与政府采购活动（未查询到的供应商以供应商提供的“前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”为准）；

⑸投标保证金缴纳证明复印件（必须提供）；

⑹提供本单位2019年度财务会计报表或2019年度财务会计审计报告复印件（新成立的单位请按实际提供；必须提供）；

⑺(6) 投标截止之日前半年内投标单位三个月的依法纳税凭证或依法免缴税费的证明复印件(新注册单位按实际情况提供；必须提供)；

⑻投标截止之日前半年内三个月的社保缴纳凭证复印件（缴纳社保的单位必须是投标单位，新注册单位按实际情况提供；必须提供）；

⑼由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（投标单位为生产企业，提供医疗器械生产企业许可证；投标单位为经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，投标产品提供有效的医疗器械注册证复印件）（必须提供）；

⑽投标单位股东及出资信息表【注：1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符。2.附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件。3.附各股东有效身份证正反面复印件】（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动）（必须提供，同时要加盖单位公章）；

⑾投标标人自2017年以来获得的省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项证书（复印件）；

⑿投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

投标单位股东及出资信息表

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

2.附投标单位在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的 “股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标单位公章，否则作投标无效处理。

3.附各股东有效身份证正反面复印件。

法定代表人（或企业负责人）或被授权人签字：

投标单位公章：

年    月    日

八、法定代表人（或企业负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年       月        日

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标单位单位名称）         的法定代表人（或企业负责人）。

特此证明。

投标单位：             （盖公章）

日   期：      年     月     日

九、法定代表人（或企业负责人）授权委托书（格式）

广西恒桥项目管理有限公司：

兹授权                为我公司参加贵单位组织的               活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目招标投标活动中的一切相关事宜。其代理权限从：     年      月    日起 至     年    月    日止。

委托单位（签章）：                          法定代表人（或企业负责人）（签字）：

签发日期：        年     月     日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

附：委托代理人身份证复印件

十、货物合格证明文件（格式）

十一、投标单位基本情况登记表（格式）

填表须知：投标单位应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标单位的组织机构和法律地位：

1、企业名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法定代表人（或企业负责人）： 姓名          职务        电话

5、政府采购业务联系人：姓名              职务                    电话

手机              传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标单位财务状况

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金 ：

（3）长期负债 ：

（4）短期负债 ：

三、投标单位目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标单位(盖单位公章) ：

法定代表人（或企业负责人）或委托代理人签名：

年    月    日

十二、投标单位认为有必要提供的其它材料

（由投标单位根据自已的实际情况如实提供）

附件1                  履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： （供应商签章） 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 退付意见： 联系人及电话： （采购单位签章） 年 月 日 |
| 公共资源交易 监管部门意见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 公共资源交易监管部门审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

附件2                             中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

| 附件3 百色市田阳区人民医院 |
| --- |
| 安装验收合格证（一式三份） |
| 经销商 |  |
| 设备名称 |  | 台（套）数 |  |
| 制造商 |  |
| 品牌 |  | 型号 |  | 设备基本信息 | 见验收附件 |
| 单价（万元） |  | 保修期限（从验收合格之日起算） |  | 个月 |
| 此栏由档案室负责填写 | 国家规定强制标准的提供检测证明 |  | 档案室 |  |
|  | 营业执照 | PDF□ | 复印件□ | 负责人签字： |
|  | 税务登记证 | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 若投标产品为进口产品时，生产厂家给经销商的供货证明 | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 医疗器械注册证（含医疗器械注册登记表） | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 医疗器械生产企业许可证（国产） | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 医疗器械经营企业许可证或属于二类的备案凭证 | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 合格证（国产） | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 设备装箱单或配置清单 | PDF□ | 复印件□ |  |  |
|  | 设备送货单 | PDF□ | 复印件□ | 日期： |
|  | 技术参数响应表 | PDF□ | 复印件□ | 201 年 月 日 |
|  | 其它相关文件 | PDF□ | 复印件□ |  |
|  | 进口产品的提供海关进货单复印件（如有） |  |  |
|  | 进口产品的提供检验检疫证明 |  |  |
|  | 技术资料：说明书、电路图及其它技术文件2套 | 件 |  |  |
| 此栏由器械科工程师填写 | 包装有无破损： | □有 | □无 | 验收工程师 |  |
|  | 部件有无损伤： | □有 | □无 |  |  |
|  | 设备运转状况： | □正常 | □不正常 | 201 年 月 日 |
| 此栏由使用科室按技术参数验收 | 机器型号是否与合同采购型号相符（请核对型号）： | □是 | □否 |
|  | 《响应表》与《货物需求一览表》比较，有否漏项： | □有 | □无 |
|  | 硬件配置是否条符合参数要求： | □符合 | □不符合 |
|  | 标书规定功能（软件）配置是否符合参数要求： | □符合 | □不符合 |
|  | 供方提供的技术培训情况： | □已完成培训 | □未完成培训 |
|  | 使用科室验收人： |  | 日期： | 201 年 月 日 |
| 供方安装人员： |  | 日 期： | 201 年 月 日 |
| 验收结论： | □合格 |  | 验收合格证生效日期： |  |
|  |  |  |  | 201 年 月 日 |
|  |  | □不合格 |  | 器械科科长签字盖章认可 |  |
| 使用科室负责人签字认可： |  |  |  |  |  |  |
| 日 期： | 201 年 月 日 |  | 日 期 | 201 年 月 日 |
| 附件4 使用培训登记表 |
| 培训课程： |  |  | 的正确使用 |
| 规定培训内容： | 1、设备的结构及功能特点； |
|  | 2、设备的操作规定程序； |
|  | 3、设备的正确使用方法； |
|  | 4、设备的日常维护方法； |
|  | 5、设备的使用安全注意事项； |
|  | 6、设备的简单故障处理及报修程序 |
| 其它培训内容： | 无 | 总学时： |  | 学时 |
| 培训日期： | 年 月 日 | 至 | 年 月 日 |
| 培训方式： | □现场培训 |  | □到外地医院跟班学习 |
| 请在□打√ | □到外地参加学习班 |  | □在本院举办学习班 |
|  | □在本院相关科室跟班学习 |  |  |
| 授课教师： |  |  |  |  |  |  |  |
| 受训人员： |  |
| 考核成绩 | 合格人员 |  |
|  | 不合格人员 |  |
| 联系电话 | 经销商 |  |
|  | 电话： |  |  | 手机： |  |  |  |
| （必填）： | 维修点 |  |  |
|  |  | 电话： |  |  | 手机： |  |  |  |
| 器械科意见： | 1.考核合格人员允许操作该设备 |
|  | 2.考核不合格人员必须继续培训考核合格后方可操作该设备 |
|  |  |  |  | 器械科长（签章）： |  |  |
|  |  |  |  | 日期： | 年 月 日 |
| 附件5 验收附件：设备基本信息表（含主设备及配套设备） |
| 使用科室 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 机身号码 | 出厂日期 | 注册证号 |
|  |  |  |  |  | 年 月 日 | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |
|  |  |  |  |  |  | 食药监械（ ）字 |
|  |  |  |  |  |  | 第 号 |

附件6：

采购代理服务收费标准( 费    率)

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：
      1、采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务中标金额为600万元，计算采购代理服务费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
      （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
      （600－500）万元×0.8％＝0.8万元
      合计收费＝1.5＋4.4＋0.8＝6.7(万元)