广西通达工程管理有限公司

竞争性谈判文件

项目名称：功能室用品采购

项目编号：YLZC2020-J1-020100-GXTD

采   购   人：玉林市玉州区第二实验初级中学

采购代理机构：广西通达工程管理有限公司

2020年8月

目录

竞争性谈判公告	3

第一章  谈判供应商须知及前附表	4

谈判供应商须知及前附表	5

一、总则	7

二、竞争性谈判文件	7

三、响应文件的编制	8

四、响应文件的递交	10

五、竞争性谈判（简称谈判）与评标	11

六、签订合同	12

七、其他事项	13

第二章 货物需求一览表	14

货物需求一览表	15

第三章   合同书（格式）	16

第四章  评标标准	18

第五章  响应文件（格式）	19

广西通达工程管理有限公司

功能室用品采购（YLZC2020-J1-020100-GXTD）竞争性谈判公告

项目概况 功能室用品采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件，并于2020年8月11日09时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZC2020-J1-020100-GXTD

项目名称：功能室用品采购

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币肆拾玖万柒仟零贰拾叁元贰角捌分（¥497023.28）

采购需求：功能室用品采购一批，如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判文件；

合同履行期限：成交后7个工作日内完成；

本项目不接受联合体及未获取本竞争性谈判文件的供应商竞标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物，具备独立法人资格的供应商；

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

1.获取时间：自公告之日起至2020年8月10日18时00分止，供应商未获取本项目竞争性谈判文件的，代理机构将拒收该响应文件。

2.获取方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线办理报名并自行下载竞争性谈判文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名再下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年8月11日09时30分（北京时间）

提交地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］)

五、开启

时间：2020年8月11日09时30分（北京时间）后

地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］)

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达首次响应文件提交地点。在首次响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 网上查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：玉林市玉州区第二实验初级中学

地  址：玉林市江南片区万秀路与秀石路交汇处东南侧

联系方式：0775-2292014

2.采购代理机构信息

名  称：广西通达工程管理有限公司

地　　址：玉林市玉州区沿江东路水车里5栋7号旁

联系方式：18176942895

3.项目联系方式

项目联系人：郑思明

电　　话：18176942895

4.监督部门

名  称：玉林市玉州区财政局

电   话：0775-2098625

广西通达工程管理有限公司

2020年8月5日

# 第一章 供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：功能室用品采购 项目编号：YLZC2020-J1-020100-GXTD 资金来源：年初预算 |
| 2 | 2.1 | 谈判供应商资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物，具备独立法人资格的供应商， 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 3.2 | 政府采购预算控制价为: 人民币肆拾玖万柒仟零贰拾叁元贰角捌分（¥497023.28），凡超过本次政府采购预算控制价的竞标报价均为无效竞标。 |
| 4 | 10.1 | 竞标报价：供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的货物内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。 |
| 5 | 14.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 6 | 15.4 | 响应文件：正本一册、副本三册，共四册。副本可以是正本的复印件。 |
| 7 | 17 18 | 响应文件以密封形式递交至：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］) 地址：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］) 响应文件递交截止时间：2020年8月11日09时30分（北京时间）前 |
| 8 | 19.1 | 竞争性谈判时间：2020年8月11日09时30分（北京时间）截标后 谈判地点：玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］) |
| 9 | 20.3 | 评标方法：最低评标价法 |
| 10 | 29.1 | 代理费：按成交总金额的1.5％收取，由采购代理机构向成交供应商收取。 |
| 11 |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法 定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、 分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫 章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 3、如供应商须对项目现场进行踏勘。踏勘过程中发生的一切风险及费用由投标供应商自行承担。 |

谈判供应商须知

一  总则

1.项目名称及项目编号

1.1项目名称及项目编号详见本须知前附表第1项。

2.供应商资格

2.1参加本项目的供应商必须满足本须知前附表第2项要求的资格；

2.2符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

3.竞标费用和政府采购预算控制价

3.1供应商应向采购代理机构购买本项目竞争性谈判文件并自行承担所有与本次竞标有关的全部费用。

3.2本次通过审批的政府采购预算控制价为: 人民币肆拾玖万柒仟零贰拾叁元贰角捌分（¥497023.28），凡超过本次政府采购预算控制价的竞标报价均为无效竞标。

3.3符合谈判供应商资格的谈判供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

二  竞争性谈判文件

4.竞争性谈判文件的构成

4.1竞争性谈判文件包括：

⑴竞标公告；

⑵供应商须知及前附表；

⑶货物需求一览表；

⑷合同基本条款及合同（格式）；

⑸评定成交的标准；

⑹响应文件（格式）。

5.竞争性谈判文件的澄清和修改

5.1供应商要认真审核《货物需求一览表》中的技术参数、配置及要求，如发现其中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

5.2如果供应商认为本竞争性谈判文件中存在有倾向性、排他性的内容或条款的，可以在竞标截止日期3天前，以书面形式并附上相关证明材料向本采购项目联系人反映。

5.3任何供应商对竞争性谈判文件的澄清要求，均应在竞标截止时间3天前的正常工作时间以书面形式通知采购代理机构，同时认定其他形式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复，该答复不指明答复问题的来源，并以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商，答复将同时在政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)上公布。为确保项目的如期完成，采购代理机构将可能对供应商在规定时间之后提出的澄清问题不予答复。

5.4采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要修改的，在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间2天前，在政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)上公布更正公告，并以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。

5.5请供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知），或在网上查询，不用传真方式发出，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由供应商承担。

5.6采购代理机构可视具体情况，延长竞标截止日期和开标时间，至少于竞标截止时间2天前以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)上发布公告。

三、响应文件的编制格式

6.响应文件编写的注意事项

6.1供应商应认真阅读竞争性谈判文件，按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交响应文件，没有对竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

6.2竞争性谈判文件提出的实质性要求和条件是指本竞标项目所涉及的价格、技术参数及性能配置、数量、售后服务及其它要求、合同条款等内容。

7. 响应文件袋包含内容

7.1响应文件（按竞争性谈判文件要求的格式及顺序自行填写并装订）：

⑴竞标函；

⑵竞标报价表；

⑶技术规格偏离表；

⑷售后服务承诺书；

⑸供应商资格证明文件；

⑹货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件；

⑺供应商认为有必要提供的其他有关材料。

8.响应文件的文字及计量单位

8.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

8.2响应文件中使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件格式

9.1供应商应按竞争性谈判文件第五章中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2在竞标报价表中，供应商应详细标明所提供的货物及部件名称、品牌型号、技术参数、配置、产地、生产厂家、数量及产品所执行的标准及标准号等。

9.3响应文件必须编制相对应的目录及页码，逐页打印页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由供应商自行承担。

10.竞标报价

10.1供应商必须就《货物需求一览表》及谈判记录中的货物内容作完整唯一报价，否则其竞标将被拒绝。如果供应商所填报的货物内容与竞争性谈判文件及谈判记录相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在谈判后的最终竞标价中，成交人在供货时应严格按竞争性谈判文件及谈判要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2供应商应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果因供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由供应商自负。

10.3竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

11.竞标货币

11.1竞标应以人民币报价。

11.2二次报价文件

11.2.1本项目竞标采用二次报价方式，竞标人的第二次报价表对谈判小组的第二次报价响应时提交。竞标人不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效竞标处理。请各竞标人须提前做好相关准备并按时递交报价文件。

11.2.2二次报价属响应文件组成部分，除了明确规定要求外，本竞争性竞争性谈判文件的其它条款同样适用。

12. 资格证明文件（属复印件的必须清晰可辨加盖单位公章）

12.1下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与响应文件同时提交完备。如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消竞标资格：

（1）供应商有效的“三证合一”营业执照复印件（要求证件有效并清晰反映本次采购项目经营范围，必须提供，加盖单位公章）；

（2）法定代表人有效的身份证正反面复印件；(必须提交，加盖单位公章)；

（3）授权委托书原件和委托代理人有效的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供，加盖单位公章）；

（4）响应文件递交截止之日前半年内，供应商任意一个月的有依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由竞标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；

（5）响应文件递交截止之日前半年内，供应商任意一个月的有依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由竞标人所在地交税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；

（6）参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录声明（详见附件3）；

（7）供应商对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单完整截图复印件；

（8）供应商2019年度的财务状况报告复印件，如财务报表未经审计部门审计的，须由本公司出具承诺书，承诺该该财务报表的真是可靠性。（新成立的公司则按成立之日起的实际情况提供）；

（9）供应商认为必要提供的证明其满足本项目竞标资格的声明及文件资料。

12.2本项目不接受联合体竞标。

12.3货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件的要求（注明“必须提供”的文件均必须提供）

12.3.1按照本须知第7条规定，供应商还应提交根据本项目要求提供证明货物和手续合格性的文件及资料。

他们可以是：

⑴生产厂家的有关资格和生产许可证、产品强制标准认证证书、产品质量检验证，以上均为复印件并加盖公章；（如有请提供）

⑵产品样本、使用说明书等技术资料及产品近三年获得的质量获奖荣誉证书（复印件）；

⑶设备或产品保证供货有效证明（指由谈判货物生产厂家针对本项目出具的保证按响应文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；

13.竞标的有效期

13.1响应文件有效期详见本须知前附表第5项规定。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长竞标有效期。供应商可同意或不同意延长响应文件的有效期，同意延长响应文件的有效期的供应商不能要求对原响应文件（经供应商与谈判小组谈判后确定的内容作为原响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

14.响应文件书写及签字、盖章要求

14.1响应文件正本与副本须用不褪色的墨水工整书写或打印，用圆珠笔和铝笔填写报价无效。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章和由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

14.2响应文件提供相关的所谓证明材料复印件应该是对于原件的复制，其内容、形状必须与原件完全一样，且清晰可辨。响应文件字迹潦草、表达不清或未按要求填写的响应文件可能将被认定为无效的竞标。

14.3所有响应文件应由供应商法定代表人或其授权委托人逐一签字和加盖单位公章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。

14.4响应文件的份数：响应文件的份数详见本须知前附表第6项规定。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

### 四、响应文件的递交

15. 响应文件的密封与标记

15.1供应商应将响应文件正、副本分别装订成册，在每个文本封面上标明“正本”或“副本”，以及项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

15.2供应商应将响应文件（正本一本，副本叁本）一并装入响应文件袋中加以密封；并在封口处密封签盖公章或密封章。

15.3各文件袋上都应写明:

⑴ 采购代理机构:

⑵ 采购项目名称:

⑶ 采购项目编号:

⑷ 供应商（盖公章）:

⑸注明“开标前不得拆封”

15.4响应文件的密封以响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件且封口处密封签盖公章或密封章。

15.5供应商在递交响应文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标代理公司有权拒收。拒收所产生的后果由供应商自负。

16.竞标截止时间

16.1响应文件的递交不得迟于本须知前附表第8项规定的截止时间。

16.2供应商必须在规定时间内将响应文件送到本须知前附表第8项规定地点，超过竞标截止时间送达的响应文件将拒收。

17.响应文件的修改及撤回

17.1供应商在竞标截止时间前,对所递交的响应文件可以进行补充、修改或撤回，供应商对所递交的补充、修改或撤回需要向采购代理机构出具书面通知。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

17.2响应文件的修改和撤回通知应按本须知第15条的规定密封、标记和递交，并在封面上标明“修改”字样。

17.3在谈判结束后的竞标有效期内，供应商不得撤回其竞标，否则其违约行为想上报有关监督管理部门处理。

### 五 、竞争性谈判（简称谈判）与评标

- 18. 截标、开标

18.1采购代理机构将于前附表8规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的供应商法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料：（法定代表人前来的持本人身份证原件、营业执照复印件；委托代理人前来的持本人身份证原件和法人身份证复印件、法人授权委托书原件、营业执照复印件）前往参加以证实其身份，由采购人代表和监督代表共同验证，不提供或提供不完整的做无效竞标文件处理。

18.2开标程序

(1) 开标会由采购代理机构主持，采购代理机构主持人宣布开标会议开始，开标会由有关监督部门实施监督；

(2) 主持人介绍参加开标会人员名单、宣布会场纪律；

(3) 由采购人代表检验参加会议的各竞标单位法定代表人或其委托代理人的资格证件（按上述18.1条要求提交），主持人当众宣布核查结果；

(4) 由各供应商代表共同检查响应文件密封的完整性并签字确认；

(5) 宣布谈判与评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

(6) 开标会议结束,供应商代表退场。

18.3当整个招标项目的供应商不足3家时，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

19.谈判

19.1谈判时间及地点: 2020年8月11日09时30分（北京时间），地点在玉州区公共资源交易中心(玉林市金港路388号26幢［玉林市食药监局斜对面］)。

19.2采购代理机构可根据项目特点组建谈判小组，谈判小组成员将由聘请的专家、采购人代表共三人以上单数组成，其中专家成员不少于成员总数的三分之二。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部响应文件进行审查、谈判及评标工作。

19.3谈判开始前，谈判小组定好下列事项：谈判的具体程序，如谈判轮次及每个轮次的谈判重点；拟谈判的内容，包括技术规格、价格、服务等，明确谈判小组应当考虑的具体因素及相关要求等。

19.4谈判程序：

(1) 供应商可由1～3人参加谈判，谈判中供应商成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人或其委托代理人的意见为准。供应商携带有效证明材料：（法定代表人前来的持本人身份证原件、营业执照复印件；委托代理人前来的持本人身份证原件和法人身份证复印件、法人授权委托书原件、营业执照复印件）依时到达现场等候参加谈判，并自觉接受核验上述证件。供应商在规定时间内不参加谈判的，视为供应商自动放弃竞标。

(2)谈判小组成员作为一个集体与单个供应商分别进行谈判，谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。当竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。其中涉及价格内容不得要求供应商在谈判时作口头报价，而应以书面密封形式报价。

(3)谈判内容应作记录，并由供应商及谈判小组成员签字确认。

(4) 谈判结束后，谈判小组应要求供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交谈判时要求其就商务和技术条件作出包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的应答文件，应答文件必须由供应商的法定代表人或委托代理人签名或盖单位公章，应答文件构成响应文件的一部分。

(5) 谈判小组对各供应商递交的应答文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行谈判的，可再次与供应商进行谈判(最多两轮)，直至谈判小组认为没有必要再进行谈判，谈判方可结束。对最后一轮谈判，谈判小组应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

⑹供应商的所有报价以其最终报价为有效报价。

19.5 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

19.6谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.评标

20.1本采购项目的评标依据为竞争性谈判文件和响应文件。

20.2 本项目是以政府采购预算价为最高限价，当供应商的最终竞标报价超出政府采购预算价时，采购人不能支付的，谈判小组对其响应文件将不予以评审。

20.3本项目采用的评标方法为最低评标价法。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较和成交候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

20.4供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

21.无效的响应文件

21.1响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合采购文件标明的资格要求的；

（3）供应商未就所竞标的所有货物内容作完整唯一报价；

（4）未按竞标竞争性谈判文件的要求密封、签署、盖章的；

（5）超出政府采购预算价的最终竞标报价；

（6）不符合本须知6.2款中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的；

（7）供应商无法在规定时间内提供资格证明材料进行核对，或应谈判与评标委员会要求提供的有关材料原件与其在响应文件中所提供的材料复印件不一致的；

（8）供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按竞标竞争性谈判文件规定提交备选竞标方案的除外；

（9）不符合法律、法规和竞标竞争性谈判文件规定的其他实质性要求和条件的。

22.废标

22.1谈判采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 供应商的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 符合相应资格条件的供应商或者对竞争性谈判采购文件作实质响应的不足三家的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

22.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

### 六    签订合同

23.成交公告

23.1本公司在谈判工作完成五个工作日内将谈判报告送采购人，采购人确认后，成交结果将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、www.ylyz.gov.cn（玉林市玉州区政府门户网)上公布。

23.2供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告发布后七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复,但答复的内容不得涉及商业密秘。

23.3质疑供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

24.成交通知

24.1在发布成交公告的同时，本公司将向成交供应商发出成交通知书。

24.2本公司无义务向落标的供应商解释落标原因和退还响应文件。

25.合同授予标准

25.1合同将授予依据《评定成交的标准》被确定的成交人。

25.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，也可以事先授权谈判小组直接确定成交供应商。

26.履约保证金

26.1签订合同前，采购人如担心成交供应商有履约行为的，可要求对公转账交付成交金额的5％作为履约保证金。签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，依法追究其违约责任，没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。项目完成验收以后，采购人予以退还履约保证金。

26.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

26.3小微企业的履约保证金降低为不超过政府采购合同金额的5%。

27.签订合同

27.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定成交供应商在法定时间25天内前往与采购人签订政府采购合同，成交供应商在没有收到成交通知书之前与采购人签订的合同属于无效合同；

27.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购单位可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

### 七   其他事项

27.代理费

27.1签订合同前，成交供应商须向广西通达工程管理有限公司一次付清代理费，其金额为成交总金额的1.5 %。否则，采购代理机构将视之为违约处理。

28.解释权

本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

29.有关事宜

29.1所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

①广西通达工程管理有限公司

通讯地址：玉林市玉州区沿江东路水车里5栋7号旁    邮政编码：537000

电    话：18176942895

广西通达工程管理有限公司账户：

开户名称：广西通达工程管理有限公司玉林分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司玉林江南路支行

银行帐号：45050166044800000114

②监督部门：玉林市玉州区财政局

电    话：0775-2098625

第二章货物需求一览表

货物需求一览表

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，谈判供应商可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或谈判供应商选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写谈判报价表和技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数及其性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，谈判供应商应在谈判报价表中将其标配参数详细列明，否则该竞标无效。

4、同一品牌同一型号产品只能由一家供应商参加。采购内容包含多项设备，如其中两家或两家以上供应商所竞产品均为同一品牌同一型号产品的，应当按一个供应商认定。多家供应商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到了控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过商务评审和技术（服务）评审合格的最终报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由谈判小组集体决定。多家代理商或经销商参加竞标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理同一品牌同一型号产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。同一家原生产厂商授权多家代理商参加同一品牌同一型号产品竞标时，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初中生物教学仪器配备目录 |  |  |  |  |  |
|  | 交互智能平板 | 台 | 1 | 一、电脑模块要求 1.★采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i3 CPU或更优配置； 3.内存：4G DDR4笔记本内存或更优配置； 4.硬盘：128G SSD固态硬盘或更优配置； 5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 8. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 9.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 10. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 二、显示性能要求 1.屏幕显示尺寸≥70英寸，显示比例16:9； 2.液晶屏类型：节能型A规原包进口LED液晶屏； 3.亮度≥350cd/㎡，对比度5000:1，分辨率≥3840*2160，屏幕表面采用≥4mm厚全钢化玻璃，具备防眩光效果。 4.★当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并可识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的整机U盘读取与外部设备识别功能检测报告复印件）。 5.智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 6.★整机支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的任意通道放大功能检测报告复印件）。 7.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的U盘一键还原功能检测报告复印件）。 8.无PC状态下，嵌入式互动白板支持不同背景颜色，同时提供学科专用背景，如：五线谱、信纸、田字格、英文格、篮球和足球场地平面图等。 9.换色功能：老师在嵌入式系统上选中笔迹或形状后，可选择不同颜色，对笔迹或形状进行换色，区别各类内容，突出重点。 10.★内置非独立外扩展的拾音麦克风，拾音距离至少3米，方便录制老师人声（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的内置拾音麦克风功能检测报告复印件）。 三、整机设计要求 1.★前置U盘双通道识别技术：具备至少3路前置双通道USB3.0接口，同一个USB接口可支持同时在Windows及Android系统下识别U盘资料，无需频繁拔插U盘到单一系统USB接口（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的前置USB端口双通道识别功能检测报告复印件）。 2.触摸防干扰功能，防误操作，异物、光线变化等不影响触摸效果。 3.在不关闭整机的状态下，脱离遥控器，前置按键可实现一键切换安卓主页，可通过前置按键或触摸调出软中控菜单，实现任意通道的自由切换。 4.★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的一键滤蓝光功能检测报告复印件）。 5.产品外接电脑时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机，如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 6.任意通道下可快速调出触摸便捷菜单，实现五笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、快捷小工具等功能，方便配合实物展台等外接设备进行辅助教学。 7.★整机面板前置实体按键一键切换PPT课件分辨率，调整PPT画面显示比例，方便老师灵活授课。 8.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 9.支持在任意通道下调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具。 10. ★整机支持快速通道跳转：整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，提升老师教学效率。 四、电视系统要求 1. 整机无需外接无线网卡，在嵌入式系统下接入无线网络，切换到windows系统下可同时实现无线上网功能，不需手动重复设置。 2. 输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。 3. 整机支持任意通道下通过手势识别调出板擦工具进行擦除，且能够根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 4. 图像制式：PAL/SECAM/NTSC；喇叭输出功率：12瓦x2 5. ★内置非独立外扩展的内嵌式摄像头（不接受外挂），像素至少500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。设备支持通过整机前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的内置摄像头及一键录屏功能检测报告复印件）。 6. ★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音的功能（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的DBX音效功能检测报告复印件）。 五、触摸系统要求 1. 触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保老师课堂操作的流畅性。 2. 采用红外十点触控技术，任意通道支持十点同时书写及手势擦出。 3. ★无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升老师课堂效率（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的超级计算器功能检测报告复印件）。 4. 无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘.系统内存.触摸框.PC模块.光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 6. 内置触摸中控功能菜单，将设备常用的信号源切换、亮度调节、对比度调节、声音调节、图像比例调节、TV频道切换、节能设置（自动感光功能开关、主动节能开关）等功能整合到同一中控菜单下，无须任何实体按键，任意通道下（如电视通道或VGA通道）可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，并可通过手势滑动切换不同功能模块，方便快捷，避免繁琐操作，并且可以轻敲隐藏，不用时不占用显示面积。 7. ★触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别；信号源名称智能识别：用户自定义通道信号源名称后，系统将智能检测，若检测到该名称为系统记录过的常见信号源，将会自动更换该信号源图标，与名称进行匹配（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的信号源自定义及信号源智能识别功能检测报告复印件）。 8. 触摸框免驱：支持Windows XP、Win7、Win8、Mac OSX、Linux外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9. 整机经过产品可靠性检验，MTBF≥100000小时。 10. ★整机面板前置组合实体按键锁定整机：通过整机前置面板组合实体按键的形式锁定或者解锁触摸和按键（至少涉及3个或以上实体按键），防止课件学生对设备乱操作。 六、软件要求 （1）教师备授课平台： 1.软件整体设计简洁、清新，主界面仅保留不多于25个常用功能按键，易学、易用，降低教师学习成本。 2.支持桌面简易模式，可一键缩小为浮动工具条，方便用户在电脑桌面操作的同时，可进行快捷地批注、擦除、截图，并提供放大镜、聚光灯、遮幕、展台等功能。 3. ★分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项／干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于3种难度、10种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。 3.互动分类游戏： 支持创建互动分类游戏， 可自定义不同类别及相对应的对象， 实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类， 分类正确或错误均有相应提示。 类别和对象的样式、 数量均可以自定义设置。 系统需提供不少于 10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 4.书写：提供硬笔、荧光笔、毛笔、排刷笔、激光笔、印章笔、纹理笔。支持笔划粗细记忆功能，不同场景下默认笔划粗细不同，自适应老师使用习惯。 5.多点支持：支持对图片、图形对象进行多点缩放与旋转，支持六点或以上同时书写操作。 6.页面无限漫游：支持页面书写区域无限延伸，可一键页面复位，或通过页面缩略图导航进行快速定位，同时也支持对整个页面或局部进行放大和缩小。 7.★思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入备注、图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。支持思维导图自定义样式，可选择思维导图连接线的形状及任一节点的颜色。思维导图支持对导图任意相邻节点进行总结，方便老师知识点的总结呈现。 8. 英汉字典：支持输入英文单词，生成包含释义和读音的单词卡，可插入多个单词卡，同时支持老师备课模式下编辑单词释义，或自定义创建未被收录的单词，并在授课模式下进行展示。 9. ★数学公式编辑器：支持中文、复杂数学公式输入，并且支持直接用键盘enter键换行，可实现在编辑器内输入方程组、在编辑器中输入脱式运算，提供不少于72个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 10. 美术画板： 支持美术画板工具， 提供铅笔、 毛笔、 油画笔， 可实现模拟调色盘功能， 老师可自由选择不同颜色进行混合调色， 搭配出任意色彩。 11.智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于9种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 12. 资源管理：支持资源的自建、导入、导出，资源的分类查看、收藏，资源包的按需加载；支持本地资源的管理及快捷访问。 13. 本地系统资源：提供小学、初中、高中全年级多学科对应版本课程资源库(包含课件、试题及图片、动画等素材)。不需要登录可直接访问调用。 14. ★古诗词资源： a)提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源，包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b)支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找，也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c)提供不少于9种古诗词专用背景模板，老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d)每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等，同时支持一键跳转打开网页，展示对应的背景或作者介绍。 e)支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作，方便老师讲解重点字词。 f)提供原文朗读功能，全部诗词、古文均配备专业朗读配音，且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作，上课时可播放提前选择好的片段。 15.多学科题库： a)提供不少于30万道试题给老师使用。 b)涵盖小学、初中、高中，其中中学部分包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科。 c)题库总知识点不少于9000个，除选择、填空、判断等基本题型外，还包含诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等。 d)可批量选择多题并以交互式试题卡的形式插入到白板中。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键实时展开、收起答案和解析。 （2）PPT互动教学工具 1. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可实现书写、擦除功能；可支持课件所有页面的预览、可随意进行页面跳转和实现上下翻页。 2. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可支持板中板功能，直接调用板中板辅助教学，可实现批注及加页，不影响课件整体内容，方便老师做知识引导。 3. ★在无需打开除PPT以外的其他软件时，可实现新建PPT并课件及板书内容直接生成二维码分享，且扫码后支持在手持终端生成二维码进行再次分享，支持点赞。支持发送课件链接至邮箱，方便教师下载保存课件板书内容。 4. 不借助其他软件情况下，播放PPT时即可调用放大镜、聚光灯小工具辅助教学。 （3）互动课堂系统 1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统。可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。 2. 支持横屏及竖屏双模式，具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。 3. 支持Office、WPS及白板软件课件远程同步，可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯、一键黑屏等功能。 4. 具备本地文件智能管理功能，可对移动终端上的文档、图片、音频、视频自动分类，方便快速找到相应文件，并支持一键上传到交互智能平板中并打开。 5. ★整机处于任意通道下，可调用互动课堂功能（竞标时需提供第三方权威检测机构出具的互动课堂功能检测报告复印件）。 A）支持手机扫描二维码，实现互动答题功能。 B）支持老师发起单选题、多选题、抢答题等，答题结束可查看答题结果，帮助老师了解课堂学习情况。 C）学生可便捷设置姓名，方便老师管理课堂答题情况。 D）支持开启或关闭信息接收功能，开启后学生可通过手机发送信息至智能平板展示，增加课堂互动方式。 七、学情分析系统 1.课前资源学习：在资源学习报告中，可查看不同学习时长的学生数量分布情况、资源人均查看次数、资源学习人均用时、未学习人数，以及全班学生学习进度与用时。 2.课中互动数据：可以雷达图的图表形式查看屏幕互动、互动答题、课堂测验、氛围管理、课件推送等互动教学方式的数据占比。 3.课后习题与测验：可进行习题批改，查看平均正确率、最高/最低正确率与平均作答耗时，可依据学生得分自动匹配不及格、及格、良好、优秀的学情区间，并支持查看各区间人数分布情况，支持根据作答正确率或作答用时查看学生排名。 4.课后习题与测验：可查看每道题的正确率、错误人数、未作答人数，并可展开答案解释，支持对题目进行标记（易错题、典型题、必考题、优质作业题）。 5.作业报告：教师可查看课前课中课后不同科目不同班级的作业报告，包括资源学习、习题作答、课后测验情况。 6.班级数据分析：支持按周查看学生个人累计学习时长、课业成绩、互动教学次数，提供以上数据的三维雷达图，与全省数据进行直观对比。 7.人均数据分析：支持查看人均学习资源量、人均学习时长、人均答题数与平均正确率、互动教学次数与互动时长。 8.个体学情分析：支持查看每个学生的学习时长、课业成绩、课堂活跃数据，可以周为单位进行环比分析，方便教师对每个学生的学情进行阶段性跟踪。 其他要求： 1.为保障产品售后，成交供应商必须在成交之后签订合同前，提供此项目的售后服务保证原件、供货证明原件；如不能提供技术参数确认表的情况下确认虚假成交供应商，按照《中国政府采购法》对成交供应商追究相应的责任。 2.成交公告期如果有其他供应商存在质疑情况下，成交供应商必须签订合同前提供交互智能平板完整货物一台，到采购人进行演示，参数确认。成交供应商所提供的货物规格、技术标准等质量必须满足竞争性谈判文件要求，经采购人确认合格后，方可供货。违约责任：如提供的实物样品未满足竞争性谈判要求，则按虚假应标处理，将上报政府采购监管部门追究相应的责任。 |  |
|  | 壁挂视频展台 | 台 | 1 | 1、采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 2、A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，托板可承重3kg，整机壁挂式安装。 3、支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 4、展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过交互智能平板中的软件直接控制开关；带自动对焦摄像头。 ★5、具有故障自动检测功能：在调用展台却无法出现镜头采集画面信号时，可自动出现检测链接，并给出导致性原因（如硬件连接、摄像头占用、配套软件版本等问题）。 |  |
|  | 智能笔 | 支 | 1 | 1.采用笔型设计，具有三个遥控按键（上下翻页和功能键），既可用于触摸书写，也可用于远程操控。 2.采用2.4G无线连接技术，无线接收距离最大可达15米。 3.无线接收器采用微型nano设计，并能收纳在笔上，整洁美观。 4.使用单节7号电池驱动，并带自动休眠节电设计。 5.单接收器设计，android、windows双系统同时响应。只需安装一个接收器，双系统都能响应智能笔的操作指令。 6.支持白板课件、PPT、PDF等多种格式的课件进行远程无线翻页。 ★7.功能按键可通过长按/短按实现两种快捷功能，方便教师操作。支持自定义按键功能，可选功能包括：一键启动任意通道批注、一键启动/退出PPT播放、一键启动PPT批注、一键启动任意通道冻结与放大屏幕内容。 |  |
|  | 一体化有源音箱 | 套 | 1 | 1.采用功放及有源音箱一体化设计。 2.双音箱配对，保证声音还原度。 3.输出功率: 2*15W。 4.端口：电源*1、Line in*1、Line out*1、U盘接口*1。 5.支持专业无线麦克风接收技术数字U段无线麦克风扩音接收，有效避开wifi干扰。 6.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能，在麦克风挂绳模式下会自动打开。 7.蓝牙功能：支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备上的音频。蓝牙支持密码模式，防止学生连接。支持安卓手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量、设置蓝牙名称、设置蓝牙密码等功能，方便教师对音箱的管控 |  |
|  | 环保推拉黑板 | 套 | 1 | 1、结构：推拉板由四块书写板及铝合金边框组装而成，书写板分内外双层结构，内层为两块固定书写板与液晶一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板，滑动板配装刻有黑板品牌LOGO 标识的挂锁，开闭自如确保电子产品的安全管理。 2、基本尺寸：具体尺寸根据电子产品尺寸配套。 3、书写板面：环保教学专用彩色涂层钢板，板面可吸附磁针、磁片，书写面光滑、平整，颜色均匀，坚固耐用、哑光，投影可视效果佳，有效地保护了师生的视力健康。 4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯泡沫板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。 5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，流水线一次成型。 6、边框：采用工业用高强度铝合金型材，轨道上置隐藏式平滑轮滑道，结构性解决滑轮受灰尘影响的情况，配有板托，板托与滑动系统分离，与边框一次模具成形，可放置书写笔，方便实用。 7、包角材料：采用抗老化高强度ABS 工程塑料注塑成型。 8、黑板滑轮：上轨采用减震消音双组吊轮，滑轮使用高精度轴承，下轨采用双组滑块，保证滑动流畅、噪音小、前后定位精确不晃动，拉顺畅自如，无卡挤现象和尖锐的摩擦声，稳定性好。 |  |
|  | 打孔器 | 套 | 2 | 四件 |  |
|  | 仪器车 | 辆 | 2 | 采用优质不锈钢材质,钢材厚度不小于1.0mm。1、产品由搁盘2个，车架2个；2、 支架底部用万向轮组装，规格不小于Ф25mm×360mm×660mm；3、规格不小于800mm×500mm×1100mm，表面涂复；4、脚杆表面油漆涂复；5、附件由M6×30螺杆8个，M6螺帽8个，弹簧垫圈8个，Ф6平垫8个构成；6、整套产品组装后应有足够的平稳度和牢固度，其结构为货车式；7、其它应符合JY0001—2003《教学仪器设备产品一般质量要求》有关规定。 |  |
|  | 生物显微镜 | 台 | 2 | 1000倍 |  |
|  | 生物显微镜 | 台 | 28 | 500倍 |  |
|  | 数码显微镜 | 台 | 1 | ≥130万像素，USB接口，相关图像处理软件 |  |
|  | 双目立体显微镜 | 台 | 28 | 40倍 |  |
|  | 放大镜 | 个 | 28 | 手持式，有效通光孔径不小于30mm，5倍 |  |
|  | 望远镜 | 个 | 6 | 双筒，7×35 |  |
|  | 离心沉淀器 | 台 | 1 | 电动式 |  |
|  | 磁力加热搅拌器 | 台 | 1 | 产品由主机、搅拌子、立杆等组成。主机外形尺寸约200×135×125mm，镀铬盘直径φ120mm，搅拌子尺寸φ7×22mm；立杆采用φ8mm圆钢制作，长度为230mm，表面镀铬。产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz ；电机功率：25W；加热功率：150W；无级调速：0～2000转/分。 |  |
|  | 电炉 | 个 | 2 | 密封式 |  |
|  | 高压灭菌器 | 个 | 1 | 1、台式、生物实验室用具，供玻璃器皿及有关器具消毒用。2、产品主要有放气阀、器盖、排气管、三脚搁架、压力表、安全阀。消毒桶、锅体、电热管组成；3、灭菌器工作压力为0.14MPa。4、安全阀应能自动启闭；5、压力表 精度为2.5级； 6、灭菌器在额定工作压力下，各部分不得有渗漏现象。 |  |
|  | 蒸馏水器 | 台 | 1 | 仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,外形体积规格尺寸：31*23*60cm，出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。 |  |
|  | 恒温水浴锅 | 台 | 1 | 一、工作水箱采用不锈钢，水箱盖，形状呈五个同心圆环，外直径分别为：Φ140mm，Φ115mm，Φ95mm，Φ70mm，Φ48mm，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1孔，加热功率：300W,熔丝管：4A。温控范围：室温—100摄氏度。温控精度：≤±0.5摄氏度。由室温升至沸点≤70分钟。工作电压：AC 220V 50HZ，使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。 |  |
|  | 烘干箱 | 台 | 1 | 1.电源电压：AC220±10%（50Hz） 2.控温范围：室温～120℃ 3.显示精度0.1℃(＞100℃显示精度为1℃) 4.温度波动性：≤±1℃ 5.二次温差：≤8℃ 6.容积: ≥60L 7.设有玻璃观察窗，便于观察，PID智能数显控温。 8.产品应符合JB/T 20111-2008《烘干箱》的有关规定。 |  |
|  | 电冰箱 | 台 | 1 | ＞200L |  |
|  | 恒温培养箱 | 台 | 1 | 室温～60℃，±1℃ |  |
|  | 整理箱 | 个 | 25 | 矮型，储存及分发药品用，高度要适中 |  |
|  | 保温桶 | 个 | 3 | 1L～2L |  |
|  | 方座支架 | 套 | 28 | 产品由底座、立杆及附件组成。方座支架的底座尺寸不小于210×135mm，立杆直径不小于φ11mm；立杆长不小于500mm，直径11.3mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直。附件由大、小铁圈各一只，烧瓶夹一只，十字夹一只构成。整套产品应有足够的平稳度，底座耐碱。产品应符合JY167-84《方座支架》的要求。符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 三脚架 | 个 | 50 | 1． 由铁环和3只脚组成。2． 铁环内径：74mm；外径：90mm；3． 三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。；脚高：150mm；4． 三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固。5． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 试管架 | 个 | 50 | 优质塑料制成，8孔8柱，外形尺寸约249mm×61mm×84mm。 |  |
|  | 软尺 | 把 | 50 | 1500mm |  |
|  | 测微尺 | 个 | 6 | 显微镜用，台式 |  |
|  | 托盘天平 | 台 | 6 | 200g，0.2g |  |
|  | 电子天平 | 台 | 1 | 100g，0.001g |  |
|  | 红液温度计 | 支 | 120 | 红液，0℃～100℃ |  |
|  | 水银温度计 | 支 | 10 | 水银，0℃～200℃ |  |
|  | 干湿球温度计 | 个 | 50 | 1．由二支相同的温度表组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度， 2．通过查算表，根据湿球温度和干球温度的差来查算相对湿度。 3. 最小分度值:1℃ 4. 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 血压计 | 个 | 1 | 汞柱式或电子式 |  |
|  | 肺活量计 | 台 | 1 | 产品由容器、吹嘴、塑料软管组成，一次性吹塑而成。容器容量不小于5.5L，外形尺寸：直径：≥140mm，高度≥370mm，表面印有0.1～5.5L的标记。吹嘴外形Y形状，吹气口表面圆滑。塑料软管外形尺寸：直径：≥17mm，高度≥1000mm。塑料软管与软气嘴配合无漏气现象。 |  |
|  | 解剖器 | 套 | 2 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，大、小镊子，解剖刀，解剖针，弯头镊) |  |
|  | 解剖器 | 套 | 28 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) |  |
|  | 解剖盘 | 个 | 28 | 蜡盘，140mm×250mm |  |
|  | 骨剪 | 把 | 1 | 130mm，不锈钢 |  |
|  | 接种箱 | 台 | 1 | 带紫外灯 |  |
|  | 接种环 | 把 | 25 | 产品由镍铬丝和金属棒杆、塑料柄等组成。金属棒杆直径约Φ4mm，一端开口配有透孔紧固螺母，另一端有塑料手柄，配有Φ0.5镍铬丝10条。 |  |
|  | 徒手切片器 | 个 | 6 | 1. 规格及主要指标：分度值0.02mm，升降范围0～10mm，精度0.01～0.10mm，外形尺寸应不小于73～80mm。2. 夹持部分可靠，推进机构灵活、稳定，无跳动现象，刻度应准确。 3. 平台应平整、光滑，无明显机械缺陷。 4. 金属件应作镀铬处理，无漏底及镀层剥落现象。 5. 产品应符合JY0001-2003中6.1～6.12各项要求。 |  |
|  | 研磨过滤器 | 个 | 25 | 容量20mL |  |
|  | 光照培养架 | 套 | 1 | 实用四层，外型尺寸不小于2000mm*1250mm*450mm,每层配培养灯一个及控制开关，可独立开关，电源插头带漏电保护功能，直立支架采用多孔式设计，可以自由调节各层间空间高低 |  |
|  | 植物细胞模型 | 件 | 1 | 1． 产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约 33cm，宽为 18~20cm，厚约 5cm。 2． 示一个细胞的完整形态及其毗邻关系。 3． 细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。 4． 各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调。 5． 细胞核应呈扁球体，直径 5~7cm，厚 2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁。 6． 液泡 1~2 个，应呈不规则的囊状。 7． 缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹。 8． 产品符合 JY190—85《植物细胞模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 根纵剖模型 | 件 | 1 | 1． 产品为根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动。 2． 根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、 成熟区（根毛区）和原形成层等。 3． 成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。 4． 模型以单子叶植物玉米的根尖为主要参考材料。 5． 各种类型的细胞特点应明显、正确。各区颜色的过度应自然。 6． 根冠高 7~10cm，分生区高 10~11cm，伸长区高 18~20cm。 7． 根毛与表皮的粘接应自然、牢固。 8． 符合 JY191—85《根纵剖模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 导管、筛管结构模型 | 件 | 1 | 1． 产品为显微结构的立体放大模型。包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于 40mm、40mm、50mm、60mm、40mm。长度不小于 250mm，两端开口。 2． 环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。 3． 各种导管及筛管的形态结构应正确、自然。 4． 各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合。 5． 符合 JY296—87《导管、筛管结构模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 单子叶植物茎模型 | 件 | 1 | 1． 产品是单子叶植物茎纵、横切面的模型，为横切面的 1/10（去掉中央部分），高不小于 12cm，长约 40cm，跨径约 40cm。 2． 通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示 上述组织的纵剖结构。 3． 维管束横剖面上，示气道、导管、筛管、筛板和筛孔。在一侧的纵剖面上，示环纹 导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。4． 模型以玉米茎为参考材料。5． 各部细胞的形态结构、比例应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。8． 符合 JY192—85《单子叶植物茎模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 双子叶草本植物茎模型 | 件 | 1 | 1． 产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的 2/3，高 15~18cm，直径 32~35cm。 2． 横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线。 3． 纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。4． 维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔。在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构。5． 模型以向日葵茎为参考材料。6． 各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面。部分生活细胞应示胞核。7． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面上的细胞应对应准确。 8． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。9． 符合 JY193—85《双子叶草本植物茎模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 叶构造模型 | 件 | 1 | 1． 产品为双子叶植物叶构造模型。长约 45cm，宽约 15cm，叶主脉处高 18~20cm。 2． 通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。 3． 在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。 4． 模型以蚕豆叶为参考材料。 5． 各部细胞的形态结构、位置应正确。 6． 各部结构的颜色应有区别。纵、横剖面的细胞应对应准确。 7． 各缝处应修饰自然、正确、牢固。 8． 符合 JY194—85《叶构造模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 桃花模型 | 件 | 1 | 1． 产品为放大的桃花模型，直径约 35cm，示盛开形态。 2． 花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。 3． 桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片 5 个）、花冠（花瓣 5 个）、雄蕊（25~30 个）和雌蕊。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 6． 符合 JY195—85《桃花模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 小麦花模型 | 件 | 1 | 1． 产品为放大的小麦花模型，高约 30cm，附以小穗为单位（至少 8 个）的复穗状花序模型，放于支架上。 2． 大部分小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。 3． 小穗示两片频片和 3~5 朵小花。 4． 放大小麦花的结构示；外稃、内稃、雄蕊（3 个）、雌蕊（1 个）和两个浆片。 5． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 6． 各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装。 7． 符合 JY196—85《小麦花模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 蝗虫解剖模型 | 件 | 1 | 产品约为 60CM 长的蝗虫解剖模型，固定上支架上，各部的形态结构、位置、比例应正确，外形着色应自然逼真，内部结构应清晰协调。缝口衔接处应严密。符合 JY198—85《蝗虫 解剖模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 蛙胚胎发育模型 | 件 | 1 | 产品为八个放大之蛙胚胎发育模型组成，前六个的直径不小于 10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。符合 JY199—85《蛙胚胎发育模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 草履虫模型 | 件 | 1 | 1． 产品为草履虫纵剖面模型。长约 370mm，中宽约 80mm，用支架固定于底版上。 2． 示表膜表面六角形小区及纤毛。 3． 纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；两个伸缩泡及 其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质。 4． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 5． 符合 JY291—87《草履虫模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 蚯蚓解剖模型 | 件 | 1 | 1． 产品为环毛蚯蚓前 34 节的解剖放大模型，采用硬塑料或复合材料制成。外形尺寸长不小于 600mm、剖面宽不小于 230mm、中部断面直径不小于 100mm。置于硬质底座上。 2． 模型上各部位或器官均应名签或号签。 3． 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 4． 符合 JY0314—91《蚯蚓解剖模型技术条件》的规定。 |  |
|  | 血吸虫模型 | 件 | 1 | 1.模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。2.雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3.雄虫粗短、乳白色。示口吸盘、腹吸盘、抱雌沟、精巢、贮精囊、食管和肠支等结构。4.雌虫细长，暗黑色。主要显示：口吸盘、腹吸盘、子宫、卵膜、卵巢、输卵管、卵黄管、卵黄腺和肠管等结构。5.模型采用硬塑料或复合材料制成，长度不小于500mm。6.模型上各部位或器官均应名签或号签。7.各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 |  |
|  | 头、颈、躯干模型 | 件 | 1 | 850mm |  |
|  | 人体骨骼模型 | 件 | 1 | 850mm |  |
|  | 眼球解剖模型 | 件 | 25 | 6倍自然大 |  |
|  | 眼球仪 | 件 | 1 | 晶状体曲率可变 |  |
|  | 心脏解剖模型 | 件 | 1 | 三倍自然大 |  |
|  | 心脏解剖模型 | 件 | 25 | 自然大 |  |
|  | 喉解剖模型 | 件 | 1 | 1、各部的形态位置、比例、颜色等均应正确清晰；2、为了防止变形或脆裂，模型应采用环保硬质塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。3、产品还应符合JY26-79《教学仪器产品一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。4、外形尺寸≥100*250mm。 |  |
|  | 肺泡模型 | 件 | 1 | 1、应正确显示各部的结构特征，立体感强，轮廓清楚，血管由粗及细描绘自然；2、肺泡管是呼吸性细支气管的分支，也是几个肺泡囊的共同通道，应正确显示其肺泡隔边缘部形成膨大的结构特点；3、为了防止变形或脆裂，模型应采用环保硬质塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料；4、产品还应符合JY26-79《教学仪器一般质量要求（试行）》第五章及其他有关规定。5、外形尺寸≥200*200mm。 |  |
|  | 脑解剖模型 | 件 | 1 | 自然大 |  |
|  | 耳解剖模型 | 件 | 1 | 6倍自然大 |  |
|  | 男性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 自然大 |  |
|  | 女性泌尿生殖系统模型 | 件 | 1 | 自然大 |  |
|  | 皮肤结构模型 | 件 | 1 | 1、人体皮肤结构模型外形≥180mm×100mm×330mm，置于底座上。模型应采用硬塑料或复合材料制作，不应采用软塑料；2、模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面；3、示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器；4、产品的整体性能执行JY 0001第4.1～4.6、4.8、4.10和4.11等条的规定；5、产品的结构执行JY 0001第5.1、5.3、5.4、5.7、5.21和8.1～8.5等条的规定；6、产品外观执行JY 0001第6章的规定；7、产品应能在距地面1m高处自由下落，不得破裂和变形。 |  |
|  | 肝、十二指肠、胰脏模型 | 件 | 1 | 自然大 |  |
|  | 人体肌肉模型 | 件 | 1 | 850mm全身，示浅层肌及部分深层肌 |  |
|  | 牙列及磨牙解剖模型 | 件 | 1 | 一、适用范围 适用于中学生物实验教学用。二、技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001的相关要求。 2. 产品性能满足中学生物实验教学的要求。 |  |
|  | 膈肌运动模拟器 | 件 | 1 | 1、能正确显示膈肌运动的方向。2、运动部件形象、逼真。3、颜色接近自然。4、产品的性能应符合JY0001-2003第4章的相关规定。5、产品的结构应符合JY0001-2003第6章中的相关规定。6、产品的外观应符合JY0001-2003第7章中的相关规定。7、产品应符合JY0001-2003第9章中的相关规定。 |  |
|  | 始祖鸟化石及复原模型 | 件 | 1 | 材料结构：本模型采用玻璃纤维增强塑料制作，具有轻便、牢固、不变形的特点。2、模型结构：模型由化石模型和复原模型二部分组成；模型显示被羽、头骨、上下颌、齿、前肢、后肢、跗骨、四趾、爪和尾的形态及构造。 |  |
|  | 鱼解剖标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蛙解剖标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蜥蜴解剖标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 鸽解剖标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 兔解剖标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蛙发育顺序标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蛔虫标本 | 块 | 1 | 雌、雄各一条，包埋 |  |
|  | 寄生绦虫囊尾蚴猪肉标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蝗虫生活史标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蜜蜂生活史标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 家蚕生活史标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 菜粉蝶生活史标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 兔骨骼标本 | 块 | 1 | 包埋 |  |
|  | 鱼骨骼标本 | 盒 | 1 | 包埋 |  |
|  | 蛙骨骼标本 | 盒 | 1 | 包埋 |  |
|  | 鸽骨骼标本 | 盒 | 1 | 包埋 |  |
|  | 褐藻类植物原色覆膜标本 | 盒 | 1 | 包埋 |  |
|  | 红藻类植物原色覆膜标本 | 套 | 1 | 海带等四种 |  |
|  | 节肢动物标本 | 盒 | 1 | 紫菜等四种 |  |
|  | 昆虫标本 | 盒 | 1 | 常见六种以上，包埋 |  |
|  | 植物根尖纵切 | 片 | 60 | 1． 标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察根尖的结构。2． 能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。3． 根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核。4． 标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区。5． 标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距 离应在基本分生组织厚度的 1／3 以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显 示形成根毛之特征。6． 切片厚度在 8μ m 以内，每张玻片垂放材料 1～2 片。7． 胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀。8． 产品应符合 JY68－82《植物根尖纵切》的要求。 |  |
|  | 顶芽纵切 | 片 | 60 | 1． 标本在 100x 和 400X 生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构。 2． 能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等。 3． 生长锥最外层为排列整齐的原套细胞。 4． 原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞。 5． 标本取材为黑藻顶芽。 6． 做芽的中部纵切,切片厚度在 8μ m 以内,每张玻片垂直放材料一片。 7． 应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常。 8． 生长锥及幼叶处细胞无“质壁分离”现象。 9． 产品应符合 JY70-82《顶芽纵切》的要求。 |  |
|  | 南瓜茎纵切 | 片 | 60 | 1． 基本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2． 在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。3． 在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔。4． 在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构。5． 标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中。6． 纵横切片的厚度为 15～25μ m。7． 纵切材料应两端整齐，长度不小于 5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续。8． 标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色。 9． 产品应符合 JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。 |  |
|  | 单子叶植物茎横切 | 片 | 60 | 1． 标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。 2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。5． 切片厚度在 25μ m 以内。6． 切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的 1／4。7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。8． 产品应符合 JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。 |  |
|  | 木本双子叶植物茎横切 | 片 | 60 | 1． 标本在 80×和 200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结构。2． 能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。3． 能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。4． 标本取材于椴木。5． 切片厚度在 25μ m 以内。6． 表皮、厚角组织、薄壁组织和维管束等处细胞倾斜部分不超过茎横断面的 1/4。形成层形态正常。7． 标本用番红、固绿染色，导管、厚壁组织，呈红色，其它组织绿色，厚角组织、筛板等有时也可呈红色。8． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。9． 产品应符合 JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。 |  |
|  | 蚕豆叶下表皮装片 | 片 | 60 | 1． 标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。2． 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。3． 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。4． 标本取材于新鲜的、气孔开放的蚕豆叶。5． 标本为平铺装片，每片材料不小于 2x2mm，四周剪切整齐。6． 材料整洁，不附带叶肉等其他组织，保卫细胞不收缩。7． 闭合气孔不得超过 2／3。8． 胞质着色均匀，胞核明显，细胞界限清晰。9． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。10． 产品应符合 JY75－82《蚕豆叶下表皮装片》的要求。 |  |
|  | 植物细胞有丝分裂 | 片 | 60 | 1.标本在400×生物显微镜下植物细胞有丝分裂的各期形态。2.期能看清分裂期间的细胞和分裂过程中的前期、中期、后期、末期的分裂形态。3.还能看清分裂各期染色体的位置，纺锤体隐约可见。4.标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。5.切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片。6.根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。7.标本单一染色，胞核、核仁、染色体应着色明显，胞质色淡。 |  |
|  | 胞间连丝切片 | 片 | 60 | 1． 标本在 400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。2． 能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。3． 能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。4． 标本取材于秋、冬季节的柿或黑枣的种子。5． 切片厚度不超过 20μ m。材料面积不小于 1.5mm2，细胞不倾斜。6． 标本用能显示胞间连丝的方法染色。胞间连丝着色应明显，细胞界限清楚，胞质色淡。7． 有 50%以上细胞能显示胞间连丝。8． 材料四周剪切整齐，无染液的沉淀物。9． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。10． 产品应符合 JY235－87《胞间连丝切片》的要求。 |  |
|  | 地衣切片 | 片 | 60 | 1． 产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构。2． 应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、 藻胞层。3． 在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。4． 标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。5． 标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过 108μ m，材料长度不短于 3mm，每张玻片 横放材料一至二片。6． 材料的刀痕或破损不超过二处。7． 产品的取材、处理、封盖等，执行 JY67 的有关规定。8． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。9． 产品应符合 JY0338－93《地衣切片》的要求。 |  |
|  | 蕨叶切片 | 片 | 60 | 1． 产品取材于地衣门（Lichende）叶状地衣（foliose-lichen）的一种，示异层地衣的结构。2． 应示由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、 藻胞层。3． 在上皮层或下皮层处可有各种附属物的结构。4． 标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。5． 标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过 108μ m，材料长度不短于 3mm，每张玻片 横放材料一至二片。6． 材料的刀痕或破损不超过二处。7． 产品的取材、处理、封盖等，执行 JY67 的有关规定。8． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。9． 产品应符合 JY0338－93《地衣切片》的要求。 |  |
|  | 蕨原叶体装片 | 片 | 60 | 1． 产品取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种蕨原叶体，示原叶体的形态和生殖器官的结构。2． 原叶体上应显示精子器或颈卵器（也可兼有）和假根。3． 标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。4．标本为原叶体腹面向上的整体装片。5． 标本呈心形或基本呈心形，其“心”形的凹陷部应明显，细胞无明显收缩，原嗔本完整、不破损，假根部基本无泥沙附着。6．应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。7． 产品应符合 JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。 |  |
|  | 蕨原叶体幼孢子体片 | 片 | 60 | 1． 取材于真蕨纲（Filicinae）中的一种具幼孢子体的原叶体并示其形态。2． 原叶体上有根、茎和伸出的第一叶。3． 标本为单一染色或双重染色，分色适当，色泽协调。4．标本为整体装片，原叶体外形基本正常，可稍有缺陷，假根部基本无泥沙附着，幼孢子体形态正常，根不断，叶不皱，无破损。5． 产品的取材、处理、封盖等，执行 JY67 的有关规定。6．产品使用的载玻片和盖玻片，执行 GB6272-6273 的规定。7． 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。8． 产品应符合 JY0340－93《蕨类玻片标本》的要求。 |  |
|  | 百合子房切片 | 片 | 60 | 1．取材于百合科（Liliaceae）百合（Liliumbrowniivarviridulum）或卷丹（Liliumlancifolium）的子房； 2．应示出子房横切面的背缝线、子房壁和胚珠的结构； 3．应显示出子房每室各有二个倒生胚珠，示内珠被、外珠被、珠孔、珠柄和有胞核的胚囊； 4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5．标本为子房的横切片，切片厚度不超过8μm，应有一个胚珠纵切面达到3的要求； 6．子房各部位完整，细胞不收缩，胚囊形态正常。 |  |
|  | 荠菜幼胚切片 | 片 | 60 | 1．取材于十字花科（Crucifer）的荠菜（Capsellabursa-pastoris）较幼的短角果，示原胚或分化胚的结构； 2．在短角果的纵切面应示果皮、胚珠和幼胚； 3．在幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚（呈球形）或分化胚（呈心形）、核型胚乳和珠心等结构； 4．标本为单一、双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 5．标本为短角果的纵切片，切片厚度不超过10μm，每张玻片放材料一至二片；每片材料中应有一个胚珠能达到3的要求； 6．标本应有短角果的基本外形，胚的各部完整，基细胞不收缩，胚的细胞间无明显裂隙。 |  |
|  | 迎春叶横切 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2．能看清上下表皮，气孔的断面、栅栏组织、海绵组织、叶脉等； 3．在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4．在主脉的横切断面上看清木质部、韧皮部、形成层和机械组织； 5．在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6．标本取材为迎春叶； 7．作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片。 |  |
|  | 玉米种子纵切 | 片 | 60 | 1． 标本在50×和200×显微镜下观察玉米种子纵切面的结构。2． 能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。3． 能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。4． 取材于为成熟的玉米种子。5． 做玉米种子的纵切，每张玻片放材料一片。6． 果皮与种皮不得脱离。7． 胚内的各种结构应完整。8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  |
|  | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 片 | 60 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。2． 能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞核。3． 标本取材于洋葱鳞片叶表皮。4． 标本为平铺装片，每片材料不小于2×2mm，四周须剪整齐。5． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  |
|  | 青霉装片 | 片 | 60 | 1．标本在200×学生显微镜下观察青霉的形态； 2．能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗，和顶端的帚状枝； 3．在400×镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子； 4．标本取材为人工培养的典型青霉； 5．视菌株培养情况可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 6．标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 7．分生孢子梗不应断裂，散落的孢子不得影响对特征的观察； 8．菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 9．应能看到不少于五个模式的帚状枝； 10．无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色。 |  |
|  | 衣藻装片 | 片 | 60 | 1．产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2．应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3．应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4．标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5．材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6．在100×显微镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 |  |
|  | 细菌三型涂片 | 片 | 60 | 1．在500×生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2．清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4．在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5．作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6．选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物。 |  |
|  | 酵母菌装片 | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2．酵母菌为单细胞卵圆形； 3．在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4．在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5．标本取材于人工培养的较大的酵母菌； 6．材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团。 |  |
|  | 水绵接合生殖装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察水绵的结构和接合生殖过程； 2．能看清圆柱形的营养细胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质，平直的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等； 3．能看清接合生殖（梯形接合）过程：两条平行靠近的丝状体，相对生出突起形成接合管，细胞内原生质收缩，通过接合管向相对的细胞中移动，形成合子； 4．标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵； 5．标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕； 6．标本为铁苏木精染色，可复染固绿；核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核、叶绿体也应区别清楚； 7．除少数接合管外，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。 |  |
|  | 水绵装片 | 片 | 60 | 1． 标本取用具梯形接合的、细胞壁为平滑型的任一种水绵。2． 标本包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕。3． 标本为铁苏木精染色，可复染固绿。核、叶绿体等明显，胞质均匀，接合子内的胞核叶绿体也应区别清楚。4．除少数接合管处，标本应清洁无污物，不混有其它藻类。5 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。6． 产品应符合JY236－87《水绵接合生殖装片技术条件》的要求。 |  |
|  | 团藻装片 | 片 | 60 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态； 2．能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球体内不同发育期的若干子群体； 3．能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同，从表面上观察细胞为多边形，中间有核； 4．标本取材应具子群体期，具有性生殖期的材料更好； 5．标本为洋红或苏木精与固绿的双重染色，分色适当，细胞界限及核清楚，子群体能显示； 6．作团藻的整体装片，每张玻片内团藻数量不应少于五个，并应具有不同时期的子群体； 7．团藻应基本呈球形，无明显收缩，压碎等情况； 8．团藻为厚装片标本，封盖剂应充分干燥，材料不得在盖玻下移动。 |  |
|  | 曲霉装片 | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2．能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3．能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4．标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5．视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6．标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7．分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8．菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9．应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10．无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色。 |  |
|  | 伞蕈切片 | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构； 2．能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子； 3．能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子； 4．能认出担子顶端的有二或四个担子小柄及小柄顶有一个担孢子的典型结构； 5．标本选用同担子菌亚纲（Homobasidiomycetidae）伞菌目（Agaricales）中任一种伞菌； 6．标本取材不宜过老，菌盖尚未张开，呈帽形状时为佳； 7．标本为帽状菌盖的横切片，其厚度在8μm以内；铁苏木精染色，每张玻片放材料一片； 8．菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩； 9．菌褶两侧的担子，除达到第4条要求外，近半数担子顶端也应看到孢子； 10．担孢子散落不应过多，材料无破损现象。 |  |
|  | 黑根霉装片 | 片 | 60 | 能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。 |  |
|  | 水螅纵切 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察水媳纵断面的结构； 2．能看清外胚层、内胚层、中胚层和消化循环腔，有时可看到部分触手的纵断面； 3．外胚层看到内皮肌细胞，内胚层看到内骨细胞，在400×镜下可见间细胞和刺细胞； 4．基盘部细胞排列整齐，垂唇部细胞较为致密； 5．标本取材为淡水水螅，经固定后仍应保持其伸展状态； 6．做水媳整体中部纵切，切片厚度为5-7μm，每张玻片垂直放材料一片； 7．标本为基盘部至口端部的纵断面，基盘必须完整，可以不过口和触手； 8．内、外胚层间应无裂隙，体外不得有附着物。 |  |
|  | 蚯蚓横切 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构； 2．能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等； 3．表皮为多种细胞组成，表皮外可见一层角质膜；有时可见到刚毛的纵断切面； 4．环肌层较薄，肌细胞呈纵断面，成柬状的纵肌层较厚，肌细胞呈横断面，纵肌内侧可见体腔膜； 5．标本取材为环毛蚓(异唇蚓等也可使用)； 6．切片厚度为10um以内； 7．标本的切面应与蚯蚓的纵轴垂直，呈圆或椭圆形．背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管应基本位于同一垂直线上； 8．纵肌和肠上皮细胞可有轻微收缩现象和裂隙； 9．表皮无皱褶、无污物。 |  |
|  | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片横放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8um； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 |  |
|  | 草履虫接合生殖装片 | 片 | 60 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫接合生殖的形态； 2．能看清两个草履虫纵向平行紧贴在一起； 3．有时隐约可见虫体是以口沟部位相紧贴的，能认出被染成深色的大核，在个别标本上可见纤毛； 4．标本取材为人工培养的处于接合生殖时期的大草履虫（ParameciumCaudatum）； 5．标本为整体装片，每张玻片放材料应不少于三对，并可在50×镜下的同一视野内观察到； 6．标本用洋红或苏木精染色，分色适当，大核明显； 7．草履虫体形正常，无收缩，膨胀及压裂现象。 |  |
|  | 草履虫分裂生殖装片 | 片 | 60 | 1． 标本在50×和100×生物显微镜下，观察草履虫分裂时的形态。2． 能分别认出： a．未分裂草履虫的形态。 b．大核变长，小核分裂为二。 c．虫体中部出现缢痕，大核中间变细或断开，小核远离。 d．虫体沿中部横裂变细，尚未断开，大核缩短。3． 标本取材为人工培养的处于分裂时期的大草履虫（Paramecium Cauda-tum）。4． 标本为整体装片，每张玻片上应按1.2条的要求，依次排列成一行，并在50×镜下的同一视野内观察到各期的形态。5． 标本用洋红或苏木精染色，分色适当。6． 虫体形态正常，无收缩，膨胀、压碎、断裂等现象。7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。8． 产品应符合JY255－87《草履虫分裂生殖装片》的要求。 |  |
|  | 囊虫装片 | 片 | 60 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察囊虫的形态； 2．能看清头节上的四个吸盘和顶突部分的小钩； 3．能认出一部分颈节和囊； 4．标本取材为寄生于猪的链状带绦虫（TaeniaSolium）的囊尾蚴； 5．取材应为成熟的囊尾蚴，囊不应过大，头节自囊内翻出；应达到第2条和第3条的要求； 6．标本为洋红或苏木精染色；分色适中，颈节、头节、吸盘和囊等分辩清楚； 7．囊体不破裂，可有小皱褶，头、颈无收缩现象； 8．每张玻片放囊虫一个，头节向上；装片时如达不到封盖后的盖玻片与载玻片平行的要求时，可在头节两侧垫与囊等厚的小玻璃块； 9．标本为特厚装片，封盖后的封盖剂必须干固，标本不能有移动现象。 |  |
|  | 血吸虫雌雄合抱装片 | 片 | 60 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察血吸虫雌雄合抱的形态和结构； 2．应分别认出雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等； 3．重点观察雌虫在雄虫抱雌沟内的形态； 4．标本选用经人工感染哺乳物后的日本血吸虫（SchistosomaJaponicum）雌雄虫合抱期的材料； 5．标本为洋红或苏木精染色；分色适当，各部结构显示清晰； 6．雌雄虫体形正常，雌体可有部分离开雌沟的现象，体外及口吸盘部位可有轻度污物，虫体可有轻度扭曲现象； 7．每张玻片放雌雄合抱期的虫体一条，口吸盘部向前，体侧面向上。 |  |
|  | 家蚊(雌)口器装片 | 片 | 60 | 1．取材于昆虫纲（Insecta）双翅目（Diptera）蚊科（culicidae）中的一种雌蚊口器； 2．应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构； 3．标本为自然色，充分透明； 4．标本头部完整，正面向上装片，上下唇、上下颚和舌应彼此分开（最少一侧）触角不重叠； 5．产品结构应在不低于40×生物显微镜下清晰。 |  |
|  | 水螅带芽整体装片 | 片 | 60 | 1． 标本在100×显微镜下观察。2． 取材为形体完整并带芽体的水螅。3． 水螅体壁不皱缩、不破损、芽体无脱开现象。4． 能看清芽体空腔与消化循环腔相通。5． 封盖后水螅体无挤压现象，可在水螅体四周填以玻璃小片，再行封固。6． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  |
|  | 单层扁平上皮装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2．能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3．标本得材于动物的肠系膜等； 4．平铺装片，材料面积不小于2×2mm，四周剪切整齐； 5．标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6．标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象。 |  |
|  | 人皮过毛囊切片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构； 2．能看清表皮、真皮和皮下组织； 3．表皮为复层扁平上皮，近表面的浅层细胞有角化脱落现象； 4．在真皮和皮下组织中，分别看清皮脂腺、立毛肌、毛干、毛根，毛囊、毛球和毛乳头等，在毛发皮质近根处的细胞中含有色素颗粒； 5．标本应在死亡不久的尸体上取材，以成人头皮为最好，婴儿头皮也可使用； 6．标本以毛发的纵断方向切片，切片厚度在15um以内，每张玻片横放材料一片； 7．标本上应有一根从毛干经毛根至毛乳头的毛发纵断面，或至少有一根自毛乳头向上至皮脂腺开口处的毛发纵断面；毛干和毛根不得移位； 8．组织无病变，毛球和毛乳头处不收缩； 9．如为火棉胶切片则火棉胶应无色、无污物； 10．非主要观察部位可有刀痕一处，或表皮、真皮间有小裂隙，但不得超过材料长度的1／3。 |  |
|  | 人皮过汗腺切片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构； 2．能看清表皮、真皮和皮下组织； 3．在表皮部分应看清角质层、透明层、颗粒层、棘细胞层和基底层以及穿过各层的汗腺导管； 4．在真皮部分除看清真皮乳头、结缔组织纤维、汗腺导管的断面外，在真皮下部和皮下组织中还应看清汗腺分泌部的断面结构； 5．标本应在死亡不久的尸体上取材，以成年人为好，取材部位为手掌或足部； 6．平行于皮嵴切片，切片厚度在20um以内，每张玻片横放材料一片； 7．材料上最少应有一条与汗腺分泌或汗腺开口连接的汗腺导管，其显示长度不少于汗腺分泌部至表皮的1／3； 8．染色对比协调，棘细胞层、基底层和汗腺导管细胞的胞质着深并微呈蓝色，如为火棉胶切片，则火棉胶应无色、无污物； 9．组织无病变，非主要观察部位的刀痕或破损、裂隙不超过一处，且裂隙不得超过材料长度的1／3。 |  |
|  | 纤维结缔组织切片(腱纵切) | 片 | 60 | 1．角质标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构； 2．能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形； 3．腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 4．标本取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，并应保持其自然伸直状态； 5．作腱的纵断面切片，切片厚度在15um以内，材料长度应不小于4mm； 6．胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 7．腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 8．纵向裂隙不得超过一处。 |  |
|  | 疏松结缔组织装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2．能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3．疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4．标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5．平铺的结缔组织中不得混入动物的毛； 6．标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7．弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 |  |
|  | 人血涂片 | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察血液中血细胞的形态； 2．能看清红细胞和白细胞，有时可见血小板； 3．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4．血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5．用苏木精、曙红双重染色； 6．染色要均匀，白细胞的胞核和血小板呈蓝紫色，白细胞的胞质和红细胞呈粉红色，血浆不着色。 |  |
|  | 骨骼肌纵横切 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察骨骼肌纵横切玻片标本； 2．在纵断面上能看清肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有显暗相间的横纹，即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3．在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4．标本取材于哺乳动物的隔肌； 5．纵横切片的厚度均在8μm以内，每张玻片放纵、横切各一片； 6．明暗带及胞核等应着色清晰，对比协调； 7．纵切材料的肌纤维应伸直，成纵断面的肌纤维不得少于90%，肌膜无裂隙；横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙；纵横切材料的肌模，肌外膜均应完整无皱褶。 |  |
|  | 平滑肌分离装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2．能看清大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消化道的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离处理； 4．细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物； |  |
|  | 心肌切片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察心肌的结构； 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5．在400×镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6．标本取材于哺乳动物的心脏； 7．切片厚度在8um以内，材料面积不小于4×4mm2； 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色，要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10．应保持细胞结构正常。 |  |
|  | 运动神经元装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察运动神经元的形态； 2．能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经元，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象；在80×镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经元。 |  |
|  | 脊髓横切 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2．在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3．在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经元等； 4．能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5．标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6．切片厚度在8um以内，被膜应完整； 7．脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 8．运动神经元和灰质间可有轻微裂隙。 |  |
|  | 运动神经末梢装片 | 片 | 60 | 1． 标本在80×和200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。2． 能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹。3． 能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）。4． 标本取材于小哺乳动物的肋间肌或其他动物的骨骼肌。5． 标本用甲酸、氯化金处理，显示神经纤维和运动神经末梢。6． 应至少能看到一支完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板。7． 肌纤维应无缠绕和压碎现象，并不得与运动终板脱离。8． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。9． 产品应符合JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。 |  |
|  | 胃壁切片 | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2．在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3．在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经元等； 4．能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5．标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6．切片厚度在8um以内，被膜应完整； 7．脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 8．运动神经元和灰质间可有轻微裂隙。 |  |
|  | 动静脉血管横切 | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2．动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3．静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4．在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5．标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉；取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6．标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7．标本用苏木精、曙红双重染色； 8．内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9．动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察。 |  |
|  | 小肠切片 | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2．能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3．绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4．在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5．肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6．标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7．作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8．绒毛外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9．染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂。 |  |
|  | 肺血管注射切片 | 片 | 60 | 1．标本在50×和100×生物显微镜下，观察肺血管分布形态； 2．能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网； 3．可辨认出肺动脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构，但不作重点观察； 4．标本取材于小型哺乳动物的肺； 5．标本用洋红胶液作血管注射，胶液色泽鲜艳，无颜色沉淀，不浸染其它组织； 6．色胶注射适中，肺泡外毛细血管不可注射过于饱满，血管形态正常，无收缩现象，80%以上的血管应注射充分； 7．作肺叶一部分的断面切片，材料二边应具浆膜，切片厚度视注射情况在20～80μm；每张玻片放材料一片； 8．标本用苏木精复染细胞核。 |  |
|  | 口腔上皮细胞装片 | 片 | 60 | 1． 标本在100×和400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。2． 应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。3． 标本取材于人口腔内两侧粘膜上皮。4． 标本为平铺在玻片上的扁平细胞。5． 细胞形态正常，近圆形或椭圆形。6． 苏木精与曙红双重染色，对比协调。 7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。 |  |
|  | 蛔虫卵装片 | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态； 2．能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期； 3．能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、子宫壁等，纺锤体隐约可见； 4．标本取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于10mm，每张玻片放材料1片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片2～4片，以保证观察到细胞分裂的各个时期； 5．切片厚度为6～8μm； 6．卵和卵壳基本呈圆形，子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 |  |
|  | 字母“e”装片 | 片 | 60 | 1．标本在80×学生显微镜下能观察整体字母“e”； 2．使学生了解掌握显微镜成像与标本实体反方向的性能； 3．标本字母“e”字迹清晰，无污物； 4．字母应不能脱落，放置不能歪斜。 |  |
|  | 正常人染色体装片 | 片 | 60 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男性、女性各1片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂，并在此基础上认出中央着丝粒、亚中着丝粒、近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸洋红染色。 |  |
|  | 生物体的结构层次 | 套 | 1 | 幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物与环境 | 套 | 1 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物圈中的绿色植物 | 套 | 1 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物圈中的人 | 套 | 1 | 幅数17幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 动物的运动和行为 | 套 | 1 | 幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物的生殖、发育和遗传 | 套 | 1 | 幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物多样性 | 套 | 1 | 幅数11幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 生物技术 | 套 | 1 | 幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 健康地生活 | 套 | 1 | 幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 青春期教育挂图 | 套 | 1 | 幅数20幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2058 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。 |  |
|  | 中学生物显微图谱 | 本 | 1 | 16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。 |  |
|  | 初中生物实验教学指导书 | 套 | 1 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 |  |
|  | 初中生物实验仪器手册 | 套 | 1 | 符合新课标要求,配光盘壹张。 要求：开本16开,符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》。 |  |
|  | 量筒 | 个 | 60 | 10mL |  |
|  | 量筒 | 个 | 60 | 100mL |  |
|  | 量筒 | 个 | 60 | 500mL |  |
|  | 试管 | 支 | 90 | φ12mm×70mm |  |
|  | 试管 | 支 | 120 | φ15mm×150mm |  |
|  | 烧杯 | 个 | 90 | 50mL |  |
|  | 烧杯 | 个 | 90 | 100mL |  |
|  | 烧杯 | 个 | 90 | 250mL |  |
|  | 烧杯 | 个 | 90 | 500mL |  |
|  | 锥形瓶 | 个 | 60 | 100mL |  |
|  | 锥形瓶 | 个 | 100 | 250mL |  |
|  | 酒精灯 | 个 | 60 | 150mL |  |
|  | 干燥器 | 个 | 5 | 160mm |  |
|  | 漏斗 | 个 | 60 | 60mm |  |
|  | Y形管 | 个 | 100 | 1．实验用玻璃仪器；由灯工玻璃制造；弯管长：50±5mm；支管长：50±5mm；管厚：7～8mm；全高：100±5mm；弯管角度：60°±3°； 2．理化性能：耐水等级：1级；耐酸等级：1级；耐热等级：2级； 3．色泽：无色透明略带微黄色； 4．应力：呈紫红色或部分扩散状兰色；产品厚薄均匀，管口截位齐整，烘烧光平，焊接牢固，两边支管对称。 |  |
|  | 滴管 | 支 | 500 | 1．由玻璃滴管和胶头组成； 2．规格：150mm；管身Φ7mm－8mm；管全长：150mm±10mm；喇叭口Φ10mm±1mm； 3．球距上管口长：50mm±5mm； 4．滴管喇叭口圆正、其圆度误差应小于3％，滴管球应厚薄均匀； 5．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》。 |  |
|  | 离心管 | 支 | 50 | 10mL |  |
|  | 玻璃钟罩 | 个 | 2 | φ150mm×280mm |  |
|  | 玻璃弯管 | 个 | 50 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，角度60°、75°、90°、105°、120°，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 |  |
|  | U形管 | 个 | 60 | 采用高硼硅酸盐玻璃制造，无内应力，产品应符合GB/T 12414-1997 《药用玻璃管》的标准。 |  |
|  | 广口瓶 | 个 | 240 | 125mL |  |
|  | 广口瓶 | 个 | 240 | 500mL |  |
|  | 细口瓶 | 个 | 25 | 250mL |  |
|  | 细口瓶 | 个 | 25 | 500mL |  |
|  | 滴瓶 | 个 | 250 | 30mL |  |
|  | 滴瓶 | 个 | 250 | 茶，30mL |  |
|  | 滴瓶 | 个 | 250 | 茶，60mL |  |
|  | 试管夹 | 把 | 75 | 1．产品为木制件； 2．所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感； 3．长度不小于200mm，宽度20mm，厚度20mm； 4．试管夹闭口缝不大于1mm，开口距不小于25mm；闭口时两块夹片相吻合无明显不齐； 5．试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落； 6．试管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。 |  |
|  | 止水皮管夹 | 个 | 75 | 1．产品用直径Φ3mm的钢丝制成；应作防锈处理； 2．产品制作应光滑、平整、无缺陷； 3．产品的夹持角度不小于60º；夹子的夹持应可靠，吻合好，弹性好。 |  |
|  | 石棉网 | 个 | 150 | 1．产品由金属网和附在网上的石棉组成； 2．金属网由Φ0．1mm左右的钢丝编织而成，密度均匀，织网密度间距不大于2mm，金属网为边长不小于125mm的正方形，边缘应作卷边处理，不散网、不翘丝； 3．金属网上所附石棉圈为双面附着的正圆形，直径不小于Φ100mm，厚度为3mm左右，要求不散、不裂、不脱落； 4．整体应平整、美观，不翘角。 |  |
|  | 药匙 | 把 | 100 | 不锈钢 |  |
|  | 玻璃管 | 千克 | 2 | φ5mm～φ6mm |  |
|  | 玻璃棒 | 千克 | 2 | φ3mm～φ4mm |  |
|  | 软胶塞 | 千克 | 2 | 1．产品用天然橡胶制造，白色； 2．每包软胶塞由0~10号的胶塞组成，要求搭配合理； 3．产品每包重量应不少于1㎏。 |  |
|  | 橡胶管 | 千克 | 2 | 1．产品用优质天然橡胶制造； 2．产品内径为7~8mm，壁厚1mm； 3．产品每整根质量应不少于1㎏； 4．产品应符合国标GB1189-81《胶管外观质量》的规定。 |  |
|  | 培养皿 | 个 | 250 | 60mm |  |
|  | 培养皿 | 个 | 250 | 100mm |  |
|  | 研钵 | 个 | 60 | 瓷，60mm |  |
|  | 棉纱缸 | 个 | 15 | 8cm，304#不锈钢，带盖子。 |  |
|  | 记数载玻片(计数板) | 片 | 50 | 玻璃制。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  |
|  | 碳酸氢钠 | 克 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 氢氧化钙(熟石灰) | 克 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 柠檬酸钠 | 克 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 琼脂 | 克 | 100 | 试剂 |  |
|  | 甘油 | 克 | 200 | 试剂 |  |
|  | 蔗糖 | 克 | 1500 | 试剂 |  |
|  | 可溶性淀粉 | 克 | 500 | 试剂 |  |
|  | 工业酒精 | 毫升 | 2500 | 试剂 |  |
|  | 医用酒精 | 毫升 | 2500 | 试剂 |  |
|  | 酚酞 | 毫升 | 20 | 试剂 |  |
|  | pH广范围试纸 | 本 | 20 | 1～14 |  |
|  | 亚甲基蓝 | 克 | 40 | 试剂 |  |
|  | 定性滤纸 | 盒 | 30 | 试剂 |  |
|  | 高锰酸钾 | 克 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 硫酸 | 毫升 | 2000 | 试剂 |  |
|  | 盐酸 | 毫升 | 2000 | 试剂 |  |
|  | 乙酸(醋酸) | 毫升 | 300 | 试剂 |  |
|  | 硼酸 | 毫升 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 氢氧化钠 | 克 | 1000 | 试剂 |  |
|  | 甲醛 | 毫升 | 2000 | 试剂 |  |
|  | 载玻片 | 盒 | 10 | 玻璃制。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  |
|  | 盖玻片 | 包 | 50 | 玻璃制。0.1mm 1/400mm²。产品执行JB/T8230.3《载玻片》的标准。 |  |
|  | 标记笔 | 支 | 25 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T 2625-2003标准。 |  |
|  | 生理盐水 | 毫升 | 2000 | 试剂 |  |
|  | ABO血型实验盒 | 盒 | 1 | 1． 本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。2． 红血球为两侧凹陷的圆球体。3． A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。4． 凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。5． 在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。6． 红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。7． 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 组织培养基试剂盒 | 套 | 1 | 序号 名称 规格 数量 单位 备注1 滴管 塑料 3 支 2 镊子 12.5 3 个 3 琼脂粉 100g 1 瓶 4 石膏粉 100g 1 瓶 5 蔗糖 100g 1 瓶 6 干酵母 100g 1 包 7 淀粉 100g 1 瓶 8 福尔马林 100ml 1 瓶 9 酒精 100ml 1 瓶 10 药棉 医用 1 团 11 生长素 920 1 包 |  |
|  | 昆虫针 | 盒 | 4 | 由优质不锈钢丝制成，每盒含0、1、2、3、4、5号针各50枚。 |  |
|  | 昆虫盒 | 盒 | 10 | 1、产品由盒体、盒盖、卡圈、凸透镜组成。2、盒体用透明塑料一次性注塑而成，为开口圆柱形Φ84mm，高54mm，壁厚2mm,底部有3mm*3mm方格。3、盒盖喇叭状，下口Φ80mm，上口Φ70mm，高度：40mm。4、卡圈Φ65mm，高度8mm。5、凸透镜Φ65mm，厚度4.5mm，放大倍数3X。6、所配塑件表面平整、光滑、无气泡。配合适当、提取方便。7、镜片表面无气泡、烧粉、透明度好，放大倍数误差率为1﹪。8、符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 |  |
|  | 测电笔 | 支 | 1 | 1．全长不小于145mm，由测电头、绝缘手柄组成，测量范围：交流12V-220V； 2．刀杆材料选用优质CR-V钢，全硬热处理，达到CE标准； 2．采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显； 3．手柄绝缘性能良好； 4．通过ISO2002国际标准体系质量认证，通过国家"CCC"认证； 5．安全、结构、外观应符合JY0001第5．6．7的有关要求执行。 |  |
|  | 一字螺丝刀 | 支 | 1 | 1．规格1mm×5mm×150mm，头部尺寸：宽5mm，厚1mm；工作长度：150mm； 2．旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀鉻防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹；与旋杆接合牢固，并有产品标记及标准编号。 |  |
|  | 十字螺丝刀 | 支 | 1 | 1．规格#2×150mm，头部尺寸：头部尺寸：#2；工作长度：150mm； 2．旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3．旋杆应经镀铬防锈处理； 4．旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固，并有产品标记和标准编号； 5．其它技术要求按GB10635的规定执行。 |  |
|  | 钢手锯 | 把 | 1 | 1．规格：锯架300mm，锯条300mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2．产品材料采用钢板制，调节式，最小锯切深度不小于64mm； 3．前、后固定销与相应孔的配合间隙不得大于0．3mm； 4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 5．锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1．8mm； 7．手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材、塑料、木料及合金等材料； 8．锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致； 9．锯条硬度应符合SG10-80中第6条表3中的有关要求； 10．锯条的技术要求应符号SG10的第2章的有关要求； 11．其它技术要求应符合GB5804-86的有关要求。 |  |
|  | 剥线钳 | 把 | 1 | 剥线范围：直径0．2-6的单股电线或排线；自动根据线径调整剥线尺寸，避免损伤电芯。 |  |
|  | 钢丝钳 | 把 | 1 | 6．5寸，总长度165mm，QB/T2442．1标准。 |  |
|  | 手锤 | 把 | 1 | 1．供学生敲击物体的手动工具； 2．规格：锤体重0．44kg； 3．材质：45～55优质碳素结构钢； 4．硬度：大头HRC≥48～55，小头HRC≥40； 5．锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面不应有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷； 6．木柄采用材质坚韧的木材制作，并应平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆； 7．榔头装柄后不得松动摇头。 |  |
|  | 活扳手 | 把 | 1 | 1．型号规格：200mm； 2．材质：优质碳素结构钢3号，硬度：HRC≥45； 3．活板手的尺寸应符合GB4440表1的有关要求； 4．技术条件按GB4440第4章的有关要求。 |  |
|  | 砂轮片 | 片 | 4 | 断玻璃管用 |  |
|  | 展翅板 | 个 | 13 | 1． 外形尺寸：380mm×140mm×50mm。2． 展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。3． 两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。4． 滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定。 |  |
|  | 昆虫网(捕虫网) | 把 | 6 | 1．网圈用4±0．5mm直径的镀锌铁丝卷制成，直径不小于300±5mm； 2．网为尼龙纱，网深≥400mm；网沿用白的确良布条加固，网套织缝严密，无脱线漏缝； 3．网柄为外径30mm，厚3mm无毒塑料制成，与网圈连接牢固，φ25mm木杆或竹杆插接牢固，挥动时不得脱落。 |  |
|  | 枝剪 | 把 | 6 | 1．总长度不小于200mm； 2．材质为炭钢45﹟以上，应进行淬火处理，硬度不低于HRC51； 3．枝剪刀刃间隙适度，刃面相互平行，刀线整齐，刃口锋利，无崩刃；弹簧必须用弹簧钢，弹性良好，弹力均匀，不应有卡紧现象，并附剪鞘； 4．枝剪表面光洁，无裂纹，无毛刺，并经过发黑处理； 5．应符合JY0001-2003中6．1～6．12的规定。 |  |
|  | 水网 | 把 | 10 | 1．网袋用尼龙网眼纱缝制，开口圆形，底部平整；袋口直径300mm，袋深200mm，底部直径200mm； 2．网圈用直径不小于4mm的镀锌铁丝制成，可插入网柄固定； 3．网柄为无毒注塑件，长105mm，用紧固件与网杆固定； 4．所有材料应无瑕疵，并应符合JY0001-2003中6．1～6．12的规定。 |  |
|  | 橡皮锤 | 把 | 6 | 膝跳反射用 |  |
|  | 工作服 | 件 | 10 | 1．材质：涤卡；身长120cm，颜色为白色； 2．工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力； 3．产品应做工精细，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷； 4．产品规格以中号为主，大、小号规格的数量为20%； 5．产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性、牢固性和和舒适感。 |  |
|  | 护目镜 | 个 | 50 | 侧面完全遮挡 |  |
|  | 乳胶手套 | 付 | 10 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm．；厚度大于1mm； 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4．各部位应完整严密，无开裂和小孔； 5．符合GB21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。 |  |
|  | 急救包 | 个 | 2 | 1．急救箱内应配备的药品及器材：绿药膏1瓶；烧伤药膏1瓶；苏打粉100g；硼酸100g；创可贴10条；灭菌结晶磺胺50g；紫药水50ml；红药水50ml；碘酒50ml；3％双氧水100ml；胶布1卷；绷带1卷；药棉1包；手术剪1把；镊子1把；一次性注射器1支； 2．可参考企业标准执行。 |  |
|  | 碘化钾 | 克 | 50 | 试剂 |  |
|  | 医用白瓷盘 | 个 | 28 | 瓷质材料 |  |
|  | 易燃品储存柜 | 台 | 1 | 1.柜体：厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的防火绝缘腔，可有效隔离热源。全部经过点焊接，防火性好。 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，可防腐蚀和湿气的影响,产品符合EN 14470-1：2004标准。 2.柜门：钢琴式铰链可轻松自如启闭180度，门与柜体间配有嵌入式防撞胶粒。 3.层板：镀锌层板，承重≥100kg. 4.漏液槽：高度≥50mm使层板上意外流下的液体不外溢柜外，并配有一次成型渗漏托盘，漏液槽内置漏液活动孔板，便于取出清洁。 5.锁具：双锁设计，三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配机械挂锁。 6.警示标识：反光、烟雾中可视。 8.通风口：装设有防闭火装置的双透气孔，底部及其相对的顶部，保证柜内空气流通。 9.静电接地：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 |  |
|  | 毒害品储存柜 | 台 | 1 | 1.柜体：厚度≥1.0mm优质冷轧钢板，全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有≥38mm的防火绝缘腔，可有效隔离热源。全部经过点焊接，防火性好。 柜子内外都喷涂有环氧树脂静电喷涂，保持高光洁度，可防腐蚀和湿气的影响,产品符合EN 14470-1：2004标准。 2.柜门：钢琴式铰链可轻松自如启闭180度，门与柜体间配有嵌入式防撞胶粒。 3.层板：镀锌层板，承重≥100kg. 4.漏液槽：高度≥50mm使层板上意外流下的液体不外溢柜外，并配有一次成型渗漏托盘，漏液槽内置漏液活动孔板，便于取出清洁。 5.锁具：双锁设计，三点联动式门锁即使不转动把手也可保证完全闭合，配机械挂锁。 6.警示标识：反光、烟雾中可视。 8.通风口：装设有防闭火装置的双透气孔，底部及其相对的顶部，保证柜内空气流通。 9.静电接地：严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线。 |  |
|  | 教师演示台 | 张 | 1 | 1、尺寸：2800（长）×700（宽）×850mm（高）。 2、结构：铝木结构，采用一体化设计，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）立柱横截面的尺寸不小于52mm×52mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.2mm。（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 6、桌体：采用16mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 5、桌体：采用18mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 6、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 7、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 9、脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 |  |
|  | 生物实验桌 | 张 | 14 | 1、尺寸：2800（长）×600（宽）×780mm（高）。 2、结构：铝木结构，采用一体化设计，中间装实验室专用水槽与实验室专用高压水嘴(一高二低)1套。桌体两侧设置学生实验电源，桌体上部四个书包斗，可挂放实验凳。 3、台面：一体化台面，采用12.7mm厚，四周边缘双层加至25.4mm厚防腐蚀、耐酸碱、防静电、防火、耐磨、耐烟酌、抗污染的实芯理化板，结构加工坚固致密、机械精打磨圆滑细致，造型美观，具有优异的稳定、持久、耐水和易清洗维护等特性。 4、围边：采用PVC材料经模具挤塑成型，“C”形安装在台面上，具有防止实验器皿滑落、防潮等特点。 5、框架：（1）采用一次成型的铝型材制作，框架立柱为方管，框架的横梁为方管，通过ABS专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。（2）立柱横截面的尺寸不小于52mm×52mm，棱角为椭圆形。框架的横梁横截面的不小于35mm×35mm，铝型材壁厚≥1.2mm。（3）连接件：采用自锁式ABS工程塑料一次成型，连接件接入铝合金部分深度不小于38mm；连接件与铝合金立柱紧紧扣牢，可防止直插式连接件在组装中忘记打螺丝或不打螺丝而使台体结构松动现象。（4）铝型材凹槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。（5）铝型材表面需经静电喷涂、高温固化成光滑表面。 6、桌体：采用16mm厚优质环保三聚氰胺双饰面板制作，外露端面采用高质量PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，粘贴牢固，不透水、不变形。 7、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 8、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。 9、脚垫：规格φ42mm*H65mm，采用进口ABS工程塑料，模具注塑成形，可调节高低，防水及防潮，有效延长设备寿命。 |  |
|  | 实验室教师电源 | 台 | 1 | 1、交流高压220V/2A插座输出。 2、空气开关，分A，B，C，D四组控制学生220V电压。 3、过载，短路保护。 4、电源面板为触摸式。数码显示，数字控制轻触摸按键操作。 5、符合JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 |  |
|  | 学生电源 | 个 | 28 | 1、外框尺寸：130*109*34mm。 2、学生安全电源设置在学生桌上，每2个学生用一组电源。 3、2+3带防尘盖插座，学生交流220V，两路输出，受教师主控台控制。 4、学生安全电源带指示灯，具备自动过载保护功能，全自动复位功能，保证学生操作时安全。 |  |
|  | 教师椅 | 张 | 1 | 五轮升降转椅，靠背可调，有扶手。 |  |
|  | 学生实验凳 | 张 | 56 | 1、凳面：采用高密度ABS材质的凳面，直径320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下有底盖，底盖和凳面之间装有壁厚为1.5mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。 2、凳脚：4个凳脚采用20×40×1.2mm的无缝钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方 3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。 |  |
|  | 实验室水嘴 | 个 | 15 | 1、主体：加厚铜质 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射 3、陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关50万次，静态最大耐压20巴 4、经久耐用，不会出现渗水、断裂现象 5、鹅颈管可360°旋转 6、开关旋钮：高密度PP，人体工学设计，手感舒适 |  |
|  | 实验室水槽 | 个 | 15 | 1、采用耐腐蚀高密度PP材质，模具一次注塑成型，规格：内径380×270×190mm，水槽厚度不小于5 mm。 2、水槽应具有耐酸碱、耐热、耐有机溶剂；排水口应有水封装置。 3、水槽应采取台下托底式安装（带支撑托架），水槽与台面间采用防水密封胶封闭，无漏水现象。 4、水槽的上水、下水均应隐蔽，专用下水管扣，使下水管弯曲成“S”型防臭。 5、排水管必须连接可靠，避免因松动脱落造成漏水，引起电源短路，形成安全隐患。 6、实验水槽安装位置应于中间位置，方便整排学生使用。 |  |
|  | 光源系统 | 盏 | 28 | 20W豪华型台式节能日光灯 |  |
|  | 给排水系统 | 套 | 1 | 给水管采用优质PPR管，主管直径20、25mm；排水管采用优质PVC耐蚀管，管直径50mm。 |  |
|  | 电气布线 | 套 | 1 | 铺设优质耐压PVC套管或实验专用压线板，主干电源线采用4 mm2优质多芯铜质护套线，支干电源线采用2.5mm2、1.5mm2优质多芯铜质护套线。 |  |
| 初中音乐教学器材配备目录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
|  | 五线谱电教板 | 块 | 1 | 五线谱电磁感应书写式电教板整体尺寸不小于1800mm×1000mm×60mm；内存不少于10种调式、12种节奏、不能少于100种音色、不少于500首乐曲；控制面板不低于PC膜全数字电路控制、轻触式按键；LED及数码显示；双教鞭演示；任意和弦功能；音准：a'=440HZ；音域G～a2，，高音谱表2组、大谱表1组；带USB接口，可播放U盘的mp3格式的曲目；具有录音功能，录音时间不小于15分钟。可外接麦克风、音响；110V-250V稳定工作电压。 |  |
|  | 钢琴或电钢琴 | 台 | 1 | 外观：黑色亮光钢琴漆面、黑色PVC面 键盘：88键（A-1~C7）榔头键力度触感配重标准键盘 显示：多功能背光LCD液晶显示 复音数：256个音 音色：610个音色，包括128种通用MIDI音色（含30种民族音色，10组打击乐，1组效果音，1组民族打击乐） 音色控制：音量，延音，微调，移调，偏移，八度 踏板：弱音踏板，保持音踏板，延音踏板 效果：10种混响类型，混响深度，混响开关；，13种合唱类型，合唱深度，合唱开关 节奏数：260种（含11个民族节奏） 节奏控制：淡入淡出，同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，变奏，单键设置，速度控制，打击乐音量控制，和弦贝司音量控制 键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声，3种力度曲线和固定力度选择 示范曲:180首 录音：USB多轨（16轨）实时录音和播放，自动轨/手动轨录音选择，USB音量控制 存储设置：4*6组存储设置，存储设置可以通过USB磁盘保存/装载 其他: 音频文件播放及播放音量控制，敲击/速度，USB磁盘功能，USB MIDI/USB AUDIO MIDI IN 开关控制，右手左手双音色MIDI OUT开关通道选择控制，本地开关控制，节拍器 接口：AC 220V电源，脚踏， USB MIDI，线路输入（可连接蓝牙音频适配器）,线路输出， MIDI IN/OUT，耳机1/2，USB磁盘，可连接智能手机（iPhone、安卓系统手机），平板电脑（iPad、安卓系统平板） 外置声卡：USB AUDIO (USB音频) 喇叭：15W@4Ω*2 5W@4Ω*2 尺寸：（长宽高）1415mm*505mm*880mm 重量：64kg |  |
|  | 音响系统 | 套 | 1 | DVD、功放、音箱、带USB接口、卡拉OK功能等 |  |
|  | 音乐教学挂图 | 套 | 1 | 对开、100幅、128g不反光铜版纸，四色彩印。正规出版物，符合新课标要求。其中包括：音乐家挂图、乐器挂图、乐理、识谱挂图。 |  |
|  | 电子琴 | 台 | 2 | 外观：黑色亮光钢琴漆面、黑色PVC面 键盘：88键（A-1~C7）榔头键力度触感配重标准键盘 显示：多功能背光LCD液晶显示 复音数：256个音 音色：610个音色，包括128种通用MIDI音色（含30种民族音色，10组打击乐，1组效果音，1组民族打击乐） 音色控制：音量，延音，微调，移调，偏移，八度 踏板：弱音踏板，保持音踏板，延音踏板 效果：10种混响类型，混响深度，混响开关；，13种合唱类型，合唱深度，合唱开关 节奏数：260种（含11个民族节奏） 节奏控制：淡入淡出，同步启动，启动/停止，前奏/尾奏，间奏，变奏，单键设置，速度控制，打击乐音量控制，和弦贝司音量控制 键盘控制：全键盘，单指多指和弦，键盘分离，键盘双音色，双人模式，和声，3种力度曲线和固定力度选择 示范曲:180首 录音：USB多轨（16轨）实时录音和播放，自动轨/手动轨录音选择，USB音量控制 存储设置：4*6组存储设置，存储设置可以通过USB磁盘保存/装载 其他: 音频文件播放及播放音量控制，敲击/速度，USB磁盘功能，USB MIDI/USB AUDIO MIDI IN 开关控制，右手左手双音色MIDI OUT开关通道选择控制，本地开关控制，节拍器 接口：AC 220V电源，脚踏， USB MIDI，线路输入（可连接蓝牙音频适配器）,线路输出， MIDI IN/OUT，耳机1/2，USB磁盘，可连接智能手机（iPhone、安卓系统手机），平板电脑（iPad、安卓系统平板） 外置声卡：USB AUDIO (USB音频) 喇叭：15W@4Ω*2 5W@4Ω*2 尺寸：（长宽高）1415mm*505mm*880mm 重量：64kg |  |
|  | 成套打击乐器 | 套 | 2 | 17种不同打击乐器品种，70件打击乐器。1.碰铃要求：材质为黄铜，系丝带型，直径为48mm，35mm.高度为42mm，30mm.壁厚为2mm；两个一对，手持碰撞发声 2.串铃要求：材质为杨木，木本色，环保清漆。棒全长为190mm（把长为75mm，装铃部位长为115mm），直径为23mm；4排铃，每排3个，顶部1个，共13铃，铃铛为金属材料制成，镀镍。 3．三角铁1套：6副为一套，均为等边三角形，边长分别为100mm、127mm、152mm、178mm、200mm、250mm；材质：65号锰钢；直径为8mm。金属打棒，打棒长度为120mm，打棒直径为5mm。手持提手悬空敲击发声，音质清脆悦耳。边和打棒分别用塑料包裹。 4、双排铃鼓圈要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm，壁厚8mm。装铃片孔的长度为47mm，高为12mm。8对铃片，钢合金材质；铃片直径为36mm，1mm厚。 5、铃鼓要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，防红木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm，壁厚8mm。装铃片孔的长度为47mm，高为12mm。8对铃片，钢合金材质；铃片直径为36mm，1mm厚。一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 6、手鼓要求：桦木九层板鼓圈，环保清漆，木本色。鼓圈直径为200mm，高46mm.一面带鼓皮。材质：羊皮，泡钉固定鼓皮，泡钉数量不少于30个，均匀排列。 7、双响筒要求：所有材质为自然风干红木，可演奏多音.圆筒形，筒长不小于190mm，筒外径不小于38mm，内径不小于25mm。两端掏孔、开缝。附插把，打棒各一支,棒长不小于160mm。音质要响亮清脆。 8、响板10副：材质：风干木、环保红色清漆。全长不小于260mm，板头长不小于85mm，宽不小于58mm；头为3片组装，每片厚度不小于12mm，系绳组装。手持上下摇摆发声，音质清脆。 9、沙锤要求：木制把手松木，头为桦木，头部直径为80mm，长度为130mm。总长度为280mm。彩色.刻花。两个一对，内装铁砂。 10、大锣要求：响铜材质，直径：300㎜±5㎜，质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化 11、小锣要求：响铜材质，直径：200㎜±5㎜，质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑塑料包装无氧化 12、大钹要求：响铜材质，直径：230㎜±5㎜，二个为一副。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，钹边平滑。塑料包装无氧化。 13、小钹要求： 响铜材质，直径：150㎜±5㎜，二个为一副。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，钹边平滑。塑料包装无氧化。 14、小堂鼓要求：材质：木制；8寸，牛皮，红色。带槌 15、木鱼 要求：材质为椿木，高档专业盒装.八个为一组（8音）；每个尺寸分别为（宽±5mm×高±5mm）：95mm×80mm、90mm×78mm、87mm×77mm、82mm×75mm、75mm×68mm、70mm×65mm、65mm×55mm。正面方形，侧面三角形。颜色：红色.金色。手工制作，设有发音孔。附敲击槌1个，槌头1个；槌头直径为25mm，圆球形；把为圆柱形，直径为5mm，全长为195mm。敲击发出不同的声音。 16、沙蛋要求：塑料材质，直径40mm，长70mm.鸡蛋形状。2个一副内装沙粒。 17、腕铃1要求：丝带腕圈。8铃，铃20mm直径大。发清脆声。 |  |
|  | 吉他 | 把 | 6 | 38寸-41寸，六弦民谣吉他，玫瑰木指板，云杉面板，椴木背侧板 |  |
|  | 小锣 | 个 | 2 | 材质:响铜，直径：不小于220㎜，质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，音色明亮 清脆，配套锣槌。 |  |
|  | 大锣 | 个 | 2 | 材质:响铜，直径：不小于300㎜，质量判断：扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮有明显颤音无转音，锣边平滑。音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。配2个标准锣锤。 |  |
|  | 小堂鼓 | 个 | 2 | 材质：木材鼓框。两面蒙上一等牛皮。直径不小于8寸，带2个标准硬木槌。音质要求：鼓中心，发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短稍薄，愈靠鼓边愈是单薄。 |  |
|  | 小钹 | 付 | 2 | 材质:响铜，直径：不小于150㎜，二个。乐器为圆形，中间隆起半球形钹碗。 质量判断：钹音丰富洪亮余音绵长轻快。有明显颤音无转音，发金属体鸣乐器音，无固定音高。包装不低于无氧化塑料。 |  |
|  | 小军鼓 | 面 | 2 | 鼓圈：铝合金压铸。金属腔，超强圆柱鼓耳。鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于6个精密紧箍件.小军鼓直径不少于规格:14寸，厚度不少于5.5寸。 |  |
|  | 大军鼓 | 面 | 2 | 鼓圈：铝合金压铸。金属腔，超强圆柱鼓耳，鼓皮厚度：不少于0.175mm。镀锌紧箍件：不少于8个精密紧箍件。大鼓直径不少于规格:22寸，厚度不小于12寸。 |  |
|  | 手风琴 | 台 | 1 | 80至120贝司 |  |
| 初中美术教学器材配备目录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
|  | 衬布 | 块 | 42 | 尺寸：900mm×1500mm，衬布材质为平绒和棉布，冷暖色搭配五色一组（共5块） |  |
|  | 遮光窗帘 | 块 | 8 | 尺寸：2000mm×1800mm遮光窗帘、平绒材质、正面为暗红色、反面亮银色，高强遮光，共8折，贴边宽80mm，配镀鉻挂钩10个。 |  |
|  | 写生凳 | 个 | 100 | 1、规格：不小于220mm×290mm×390mm； 2、采用塑料（或木质）折叠凳。 |  |
|  | 写生灯 | 只 | 8 | 落地升降高度600mm-2400mm。1.3节升降杆,由三根直径分别为22mm、16mm、10mm不锈钢管组成,升降固定钮用铝合金压铸。2.落地配三角底座。3.聚光灯罩钢板喷塑,直径260mm，配灯罩沿。4.三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径16mm不锈钢管制成。5.罗纹灯座,配2500mm长的优质电线,开关、插头。6、照射角度：0-120°。 |  |
|  | 静物台 |  | 10 | 1、规格：台面：600mm×600mm×18mm、带背板，腿：双重折叠支撑架；2、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁。 |  |
|  | 磁性白黑板 | 块 | 2 | 1、规格600*900mm；2、书写面为白色钢质板面，表面平正，涂复层无脱落、起泡、龟裂、针孔、斑痕、凹凸不平等不良现象。背面采用与书写面板相同材质；3、附着度：用白板笔书写应手感流畅、笔迹均匀（在1米处观察），线条明显（在8米处观察）；4、易擦拭度：用新的白板擦往复擦拭白板上字迹，往复擦二次后在1米处观察无清楚的残留笔迹；用湿式黑板擦拭无淤积的残迹；5、用有磁性的教具在黑板各点测试应能牢靠吸附。 |  |
|  | 初中美术教学挂图 | 套 | 1 | 适合初中教学要求的绘画、手工、欣赏内容，不少于100幅，对开，应为国家正式出版物 |  |
|  | 写生画板 | 块 | 110 | 规格450×320(mm)×厚15mm。双面采用优质胶合板，木条框架，四周包边，边框采用45°割角拼接。 |  |
|  | 写生画箱 | 只 | 2 | 外形尺寸不小于460mm×360mm×125mm。支架高度：840mm。箱底隔有4个大小不同的小方格,用来放置绘画工具、颜料等。木制调色板面积不小于277mm×420mm,活动脚的长度可以调节,可伸长度不小于300mm,背带不小于30mm,3只铝合金脚可伸缩。 |  |
|  | 写生教具（1） | 套 | 2 | 石膏像类,4尊,高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕。伏尔泰不小于200mm×430mm×520mm，海盗不小于280mm×250mm×550mm,阿格里巴不小于380mm×250mm×530mm,小卫不小于380mm×680mm×400mm。 |  |
|  | 写生教具（2） | 套 | 2 | 几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形。几何体尺寸不小于圆切体160mm×160mm×160mm，多面体80mm×140mm,正六锥体160mm×140mm×210mm,棱锥接棱柱140mm×195mm×225mm,正八边棱柱120mm×215mm,正方体140mm×140mm×140mm,十字柱230mm×130mm×215mm，圆球￠170mm，正三角体180mm×180mm×160mm,圆锥体150mm×210mm×220mm,圆柱体110mm×220mm,切面圆柱120mm×230mm,圆锥接圆柱150mm×190mm×220mm,正六边棱柱125mm×225mm,正四面锥体145mm×145mm×200mm。 |  |
|  | 写生教具（3） | 套 | 2 | 陶器、绢花，仿真果，禽鸟标本等写生用品 |  |
|  | 画架 | 个 | 2 | 规格：总高度1420mm，边框宽40mm，厚20mm，材料：优质木质、防蛀、防裂、表面涂清漆、光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲。 |  |
|  | 画板 | 块 | 2 | 2# 图板，规格600mm×450mm，板面采用优质合板，木条框架，四周包边。 |  |
|  | 绘图仪器 | 套 | 2 | 绘图用教学，5件装。圆规1个，直尺1把,三角板1套(直角三角形、等腰三角形,不小于25cm)、曲线板1件，蛇形尺1件 |  |
|  | 丁字尺 | 只 | 2 | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 |  |
|  | 直尺 | 把 | 2 | 1000mm，有机玻璃材质，划线清晰 |  |
|  | 曲线板 | 块 | 2 | 材质：有机塑料；颜色：无色、透明；刻度：250mm。 |  |
|  | 三角板 | 付 | 2 | 250mm、有机玻璃,厚度不得小于3.0mm。45°等腰、60°直角各1件。最小刻度为1mm。 |  |
|  | 大圆规 | 把 | 2 | 木质尺寸不小于390mm，由规身、粉笔套、规脚等三部分组成。规身分双片和单片，由优质木材制成，上部用M5螺栓和鱼尾螺母连接紧固。粉笔套由塑料开口夹和紧固卡圈组成，规脚由不锈钢钉和吸盘组成。 |  |
|  | 大三角板 | 付 | 2 | 45°60°角两个为一副，木质，划线清晰 |  |
|  | 版画工具 | 套 | 2 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1．配置：⑴胶辊1件：滚筒≥100mm、手柄≥100mm、支架金属镀铬；⑵磨托1件：磨托头直径≥50mm、磨托手柄≥100mm；⑶笔刀1件：合金手柄≥100mm；⑷油画刀3件：大中小；⑸木刻刀8件：木手柄≥100mm、⑹石刻刀3件：精钢材质，刀长≥120mm；⑺油石1件：双面≥70mm×50mm×20mm；⑻马莲1件：塑胶材质，直径≥100mm （9）铅笔2支 （10）版画油墨2瓶黑色红色各一瓶。2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 |  |
|  | 绘画工具 | 套 | 2 | 每套工具包括： 1、水粉画笔1-12#各1支；2、油画笔1-12#各1支；3、毛笔10支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏2支，小依纹2支；4、调色盒1件：24眼；5、调色板1件：17眼；中空吹塑包装。 |  |
|  | 泥工工具 | 套 | 2 | 塑料中空吹塑定位包装；材质要求采用一级HDPE制作，无毒、无味。工具箱内包含（1）切割线：1条 。（2）海绵：1个（3）转台：1个。（4）木刮刀：1片。（5）环形刀：3把（6）喷壶：1个。（7）拍板：1个。（8）不锈钢刮板：2个。（9）大头刀：1把。（10）板刷：1个，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm装配牢固，不易脱毛手柄光滑，表面色泽均匀、平整，刷头采用优质尼龙制成，刷头宽5cm。（11）油灰刀1支。（12）泥塑刀：6支，8寸,采用优质丝绵木、表面色泽均匀、平整、应无毛刺、裂纹、虫孔、霉变，刀身长度20cm。（13）陶针：1支。（14）油壶：1件，不锈钢材质，双体连接，整体长度不小于9cm。（15）吹釉壶：1件，不锈钢材质，直径不小于6.5cm，高度不小于10.5cm，带吹管。（16）碾辊：1件，木质光滑无毛刺，擀泥用。（17）料瓶1个。（18)施釉钳1个。（19）量规1件。（20）网筛1个。 |  |
|  | 制作工具 | 套 | 2 | 每套工具包括：1、油画刀5把：长210mm、205mm、180mm、185mm、170mm；2、什锦锉5把：长160mm；3、美工刀1把：长160mm；4、垫板1块：190mm×90mm；5、钩刀1把：长120mm；6、电烙铁1把：长200mm；7、木刻刀5把：长130mm；8、打孔器1件：长12.5cm 单孔孔径0.6cm；9、剪刀2把：长140mm、125mm；10、多用锯1把：长230mm 宽100mm；11、尖嘴钳1把：长165mm；12、板刷1把：145mm×20mm；13、锥子1件：长120mm；14、多功能小锤1把：长160mm；15、油石1件：140mm×70mm×20mm；16、锯条10根：长155mm；17、凿子1件：长185mm；18、篆刻刀1把：长140mm；19、鸭嘴锤1把：长250mm；中空吹塑包装。 |  |
|  | 影像资料 | 套 | 2 | 光盘 |  |
|  | 数码照相机 | 台 | 1 | ≥800万像素 |  |
| 初中体育器材设施配备目录（13个班及13个班以上） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 | 备注 |
|  | 接力棒 | 根 | 12 | 300mm×30mm，中小学体育教学用。接力棒为优质杉木或红松木，长度为28-30厘米，重量50克，接力棒涂有红白两色，以便在比赛中明显可见。 |  |
|  | 跨栏架 | 付 | 20 | 钢木，升降，折叠式，1. 栏架由金属材料或其它强度可靠、经久耐用的材质制成。表面做防锈处理，保护层无脱落、裂纹及起皱等缺陷。边、棱、角等部位无毛刺及不安全因素。2. 栏板用优质木料制成，成型规整，薄厚均匀，表面喷漆美观大方，无结疤、翘曲等缺陷。3. 栏架高度可调，分5档，分别为高1.067米、0.914米、0.838米、0.762米和0.7米。4. 各项技术指标符合GB/T 19851.16《中小学体育器材场地 第16部分：跨栏架》标准规定要求。 |  |
|  | 发令枪 | 支 | 3 | 弹种定装式发令弹;容弹量2发;发射方式:单发;总质量:260克;声响:膛口水平面正前方100处,声强值不小于60分贝;烟雾:在规定背景下,膛正前方150米清晰可见。带包，可空打试枪。 |  |
|  | 标志杆(筒) | 根 | 16 | ABS工程塑料，立柱直径17mm，杆高1600mm，底座直径140mm，厚度12mm。配红色角旗。 |  |
|  | 秒表 | 块 | 8 | 电子秒表，供体育教学及比赛训练用。60道以上，精度1/100秒。防水防震。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能。具有记忆、存储、重现功能，能存储40种以上信息（60人以上的成绩） |  |
|  | 跳高架 | 付 | 2 | 立柱高度：1600-2000MM ；高度刻度：500-1800MM ；横杆托长：60±5MM，宽：40±5MM。跳高架高度应超过横杆实际提升高度100MM。跳高架立柱应垂直地面，垂直公差不大于1/800，其高度刻度应精确、清晰；两立柱高度刻度应对称。底座采用5mm厚钢板冲压成型，带轮。立柱应承受100N水平力而保持稳定，不得出现倾翻现象。立柱外观质量：表面光滑平整，色泽均匀，无起皮脱落、漏涂、裂痕及明显流痕，花斑、起泡凹凸等缺陷。 |  |
|  | 跳高横竿 | 根 | 2 | 横杆长度：3000-4000MM，横杆直径：25-30MM，质量≤2000g竹竿。 |  |
|  | 助跳板 | 块 | 8 | 助跳板长800mm，宽500mm板条宽60mm，间距17mm,板条厚25mm,最高点160mm，最低点50mm。助跳板背面加固定横衬，板条长800mm。材质：用坚硬而富有弹性的优质木材制成，表面刷透明漆，涂层均匀，光洁。木材应无裂缝，无疤痕，不变形，并经过脱脂干燥处理，制作工艺精细，各连接部位牢固可靠，经久耐用。 |  |
|  | 垒球 | 个 | 50 | 1. 用强度较高的PU缝制，手感细腻。2. 圆周长：260mm±10mm,重量为160g±5g。 3. 表面清洁，便于用后清洗消毒，清洗晾干后缩水率≤1%,且不起皮,不裂纹。 |  |
|  | 实心球 | 个 | 50 | 充气式：重量：1kg,直径≥150mm,壁厚≥1.5mm； 壁厚≥1.5mm；材质为塑胶（PU）；表面手感有弹性，平滑、无毛刺；色彩鲜艳，符合学生心理特点 |  |
|  | 皮尺 | 卷 | 2 | 盘式皮尺,配金属盒。 1.长30m，刻度清晰， 结构外观； 2.转动灵活，尺盒、摇柄和首端装有金属拉环的整条尺带，分度值1cm，最少刻度1mm，材质为布质或纤维尺带，长度30m，尺宽不少于12.5mm，厚度不小于1mm。 |  |
|  | 大体操垫 | 块 | 14 | 1、大体操垫规格为2000×1200×100mm。 2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。 3. 垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 4. 跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 5．当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 6. 硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 |  |
|  | 小体操垫 | 块 | 50 | 1、小体操垫规格为1200×600×50mm。 2、内胆材质为聚氨脂塑料发泡材料或PE发泡材料，为两个整块结构，不允许拼湊；采用环保材料，压缩强度≥100KPa，吸水率≤6.0%。 3、垫套材质为精细帆布，颜色为军绿色，为防水帆布。可在长度方向对半折叠，体操垫长度方向两侧设提手把，在垫子四周加装粘扣，便于拼接使用。涤纶线缝合，两面革贴角，棱角加红或白牙子。 4、跳垫的四角为直角，四周仿皮革包角：表面平整，无皱折，当载荷落至体操垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 5、当载荷落至跳垫时，外层不得起皱，里外层不得发生相对位移。 6、硬度和减震指标应符合GB8398标准第2.4条的要求。 |  |
|  | 低单杠 | 付 | 2 | 高1700mm杠宽为≥1200mm，横杠直径为≤32mm，钢管立管直径≥76×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑。 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |  |
|  | 高单杠 | 付 | 2 | 净高1800mm杠宽为≥1200mm，横杠材料为Φ28的优质碳钢管，立管直径≥60×3mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度≥600mm。表面静电喷塑 必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |  |
|  | 低双杠 | 付 | 2 | 1、 产品执行标准：GB/T19851.1--2005《中小学体育器材和场地、第一部分、健身器材》，双杠杠面高度：1300mm-1500mm，杠长3000mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm±100mm。2、主体材料：主立柱为不小于Φ60*2.5mm的圆钢管，杠面采用尼龙杠面，内有直径25mm弹簧钢，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，3、杠面具有弹性、喷塑、抗腐蚀。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。 |  |
|  | 高双杠 | 付 | 2 | 1、 产品执行标准：GB/T19851.1--2005《中小学体育器材和场地、第一部分、健身器材》，双杠杠面高度：1700mm-1500mm，杠长3000mm，两杠内侧距离390-520mm，纵向立轴中心距1500mm±100mm。2、主体材料：主立柱为不小于Φ60*2.5mm的圆钢管，杠面采用尼龙杠面，内有直径25mm弹簧钢，立柱和横梁组件用防盗专用不锈钢镙丝固定。安装应采用直埋方式，3、杠面具有弹性、喷塑、抗腐蚀。所有固件均采用不锈钢，并加不锈钢防护帽。 |  |
|  | 肋木 | 间 | 2 | 1．必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 2. 室外地埋固定式，两间为一副，地上800（宽）㎜x2200（高）㎜， 3. 肋木架器材上相邻的上下横肋间的中心距250mm 4. 横管为Φ28～32mm优质圆管。 5. 立柱直径≥60×3mm，国标钢管 6．立柱地埋深度不小于550mm，并设预埋件。 7．器械立柱与横杆焊接点光滑平整，无砂眼,牢固可靠，表面均作防锈处理，表面色泽一致、喷塑，无漏漆、挂漆、皱漆。 |  |
|  | 平梯 | 架 | 1 | 1、平梯埋入地下后基本尺寸：长x高x宽=3000x2000x600（mm）；埋入地下部分长600mm。 2、云梯由上部横梯和下部支架组成，主要材料采用Φ60x3、Φ32x2圆管拼焊而成，焊接部位焊缝均匀，无虚焊； 3、表面静电喷塑。 4、必须符合GB/T 19851.1—2005的要求。 |  |
|  | 剑(刀) | 柄 | 28 | 木、竹制品 |  |
|  | 棍 | 根 | 25 | 木制品 |  |
|  | 短跳绳 | 根 | 80 | 绳的规格：长度不低于2500mm，直径6—7mm；握手柄的规格：长度150-170mm，直径28-33mm；绳材质为软性橡胶材料制成，无毒、环保，柄材质为塑料加海绵防滑套；绳柔软，韧性好；旋转流畅、方便调节绳的长度，有锁紧绳装置；色彩鲜艳，符合学生心理特点。产品应符合GB/T 19851.20-2007《跳绳》 有关规定。 |  |
|  | 长跳绳 | 根 | 50 | 1. 手柄用杂木制成，尺寸为Φ26mm×130mm。表面光滑，无裂纹，无毛刺,手感舒适且与绳结合牢固。2. 绳料用涤纶材质制成，绳粗约为Φ7mm，绳长500cm。3. 手柄与绳的结合能承受20kg的力而不脱落。4. 手柄与绳连接处灵活转动，无缠绞现象。产品应符合GB/T 19851.20-2007《跳绳》 有关规定。 |  |
|  | 拔河绳 | 根 | 2 | 30m，质量10kg左右，直径30mm，采用天然麻棕线绞制 |  |
|  | 篮球 | 只 | 50 | 7号篮球，圆周长749～780mm、重量567g～665g。圆周差均需≤4.0mm。球体表面选用优质12片吸湿革材料，厚度不低于1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，含胶量不低于35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。充气气压为0.048Mpa.充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。产品各项技术指标必须符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。 |  |
|  | 篮球架 | 付 | 2 | 仿液压，移动式篮球架。高3050mm。底座2000*1000*450mm，采用2.5mm厚钢板折拼成，配重不低于350kg。立柱采用3.0mm厚矩形钢管拼焊成，横梁采用3.0mm厚矩形钢管焊接成。探臂长2250mm，拉杆采用不低于直径42mm壁厚2.5mm钢管一次折弯成型，篮板调节下拉杆采用60*40*2.5mm矩形钢管折弯成型。篮板尺寸1800*1050mm，采用12mm厚钢化安全玻璃，双层贴膜，铝合金包边，下边装有加厚安全防护套，篮圈：采用直径18mm优质实心圆钢，经弯曲成型焊接而成。直径450mm，橙色。为了更好的保护打球人的安全，篮球架应在一定高度加有防撞保护套，整体为20mm厚珍珠棉+PU人造革，根据篮球架底座、立柱和篮板固定拉杆（下）实际尺寸裁剪缝制而成，接口带有粘扣，安装简单，安装完后内不可有包空，外不可有褶皱，整体美观，颜色鲜艳。 |  |
|  | 足球 | 只 | 50 | 天然革，4号，圆周长615～650mm，质量315 g～405g，圆周差≤5mm，产品应符合GB/T 22892-2008《足球》的日常活动用足球有关标准。 |  |
|  | 足球门 | 付 | 1 | 1、小学用足球门：2号足球门，7人制足球比赛用的矩形足球门。球门内口宽度*高度：5000mm*2000mm； 2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成；球门立杆和横梁均采用直径76mm*3mm（小学）的优质钢管制成，上设网钩，置网方便，网球系线柱两侧撑杆采用直径48*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面。 3、足球门应能承受的水平拉力为1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形。 4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂。整体结构稳固，安全性好。5、配足球网1副。 6、产品其余符合GB/T19851.15-2007《中小学体育器材和场地—足球门》的标准。 |  |
|  | 气排球 | 只 | 50 | 重量110-125g。圆周76-80CM。 |  |
|  | 排球 | 只 | 50 | 1.产品执行标准： GB22882-2008《中小学体育器材和场地标准—排球》 2.产品技术要求 2.1规格与材料 圆周长640～660mm、质量280g～320g。 圆周差均需≤4.0mm。 球体表面PU材料，厚度1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不会用棉纱线，重量35g，含胶量35%。中胎丁基材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。 2.2性能要求 充气气压为0.034MPa，充气后常温停放36h后，气压下降率≤15%。回弹高度1100-1450mm。 球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到1200-1600mm。冲击次数达3000次以上。 2.3外观质量要求 图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀1m视距不明显。不会有露线、球面气泡杂质。球体表面符合GB/T8948、GB/T8949中一等品要求。 3.交收检验、标志、说明书、包装、运输、贮存 3.1执行GB/T19851.5-2005有关规定。 3.2充气包装，充气气压最少达标准气压的60%。每只用塑料袋包装，外包装用瓦棱纸箱。 |  |
|  | 排球架 | 付 | 2 | 移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用。底座：采用2mm厚优质钢板折边焊接而成，底座重≥180kg/副，带轮、移动方便。立柱：采用臂厚3.0mm优质钢管制作。外管直径约760mm，内管直径约60mm，钢管内立柱上下移动。紧线机构：一立柱上置有网钩,另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构,通过调节手柄调节钢丝绳的松紧,从而实现网的水平高度要求。外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽。表面无皱纹，无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷。焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 配架网一付。 产品的外观、规格、性能要求应符合GB/T 19851.13--2007的有关规定。 |  |
|  | 乒乓球台 | 张 | 8 | 室外用。1、符合GB/T19851.7—2005 中对“乒乓球台”的要求。2、台面尺寸2740mm×1525mm；3、台板采用SMC材料，台面翻边厚度不小于50mm，台高680mm。4、彩虹腿采用ф60mm的优质钢管，厚度≥2.5mm，螺栓连接；台面下加2个不小于1000 mm×1000mm的田字方框，采用20 mm×40mm；表面采用酸洗磷化处理，静电喷涂。5、台脚与端面距离≥150mm，台脚与两侧距离≥100mm，端部和侧面撑档与地面距离≥250mm；6、网架采用不锈钢钢管和不锈钢钢网组成，网架高度152.5mm。7、台面弹性：230 mm～260mm。8、球台台面颜色为蓝色，表面无光泽；台面耐磨性强、防腐、防晒、防雨、防风、阻燃、环保、不易变形、零收缩、耐老化。端、边线和中线为白色，面标线规格。9、所有紧固件均采用镀锌螺拴、螺母，并加防盗帽；所有腿架连接板等必须采用酸洗、磷化、除油、除锈等处理工艺，然后静电喷塑。10、 可用于训练和比赛。 11、必须符合GB/T 19851.7—2005的要求。 |  |
|  | 乒乓球拍 | 付 | 50 | 一副两块，双胶面直握拍，产品应符合GB/T 23115-2008《乒乓球拍》一等品的有关规定。 |  |
|  | 乒乓球网架 | 付 | 2 | 网长约174cm，采用棉织物，颜色为暗绿色、色泽均匀。网架使用静电喷塑，颜色为深色，色泽均匀一致，产品涂料配方不含有毒有害元素。配球柱 |  |
|  | 乒乓球 | 只 | 100 | 1、直径43.4mm～44.4mm;2、圆度0.40mm;3、重量2.20g～2.60g；4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。产品应符合QB/T 19851.8-2005《乒乓球》的有关规定。 |  |
|  | 羽毛球拍 | 付 | 50 | 一副，框柄一体铝合金羽拍，性能要求不小于：拍体长度650mm，球拍宽度230mm，球拍弦面长度280mm，拍弦直径0．9mm，网线张力：20ibs，握柄直径约25mm，整体重量约100g。产品应符合QB/T 2770-2006《羽毛球拍》的有关规定。 |  |
|  | 羽毛球网架 | 付 | 2 | 移动配重式 |  |
|  | 羽毛球 | 只 | 100 | 1、直径43.4mm～44.4mm; 2、圆度0.40mm; 3、重量2.20g～2.60g； 4、弹跳220mm～250mm;5、牢度：受冲击不小于700次无破裂；外观接缝整齐，表面不反光。 |  |
|  | 录音机 | 台 | 2 | 调频/中波/短波接收，磁带录音/放音，交直流两用，超重低音，立体声，单卡式带CD播放，带USB接口。输出功率≥10W*2。 |  |
|  | 初中体育教学挂图 | 套 | 2 | 40幅，对开、128g铜版纸。 |  |
|  | 健康知识挂图 | 套 | 2 | 20幅，对开、128g铜版纸。 |  |
|  | 体重秤 | 台 | 2 | 指针式，最大称量120千克，最小分度值0.1千克,量度范围700mm-1900mm，最小分度值1mm，误差±1mm，身高尺安装稳固，使用灵活。 |  |
|  | 肺活量测试仪 | 台 | 2 | 1、量程：100～9999ml 分度值：1ml误差：±2.5% 工作环境：温度5～60℃；相对湿度≤90%。2、显示：液晶中文显示；可选配无线通讯 距离＞300米；3、肺活量测试仪器自动测量人体的肺活量，测量采用气体压力传感器，16位AD转换，测量精度高。4、中文操作界面，信息一目了然，防止作弊。5、具有换气监测功能，如果测试者中途换气，数据会自动锁定。6、采用键盘输号方式进行身份识别，具有语音提示。7、产品生产企业具有教育部国家学生体质健康网数据直报资格。 |  |
| 仪器柜 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器柜 | 个 | 124 | 规格长900mm×深400mm×高1850mm。 用材：柜体采用优质冷轧钢板制作，主材厚度为≥1.0mm，柜体整体，分为上下两层，下面一层前面为2个钢制对开门，门内一层活动隔板，上面一层前面为2个玻璃对开门，门内2层活动隔板。产品经过：校平-剪板-冲压-折弯-焊接-前处理-表面处理-装配-入库等生产工艺流程。采用标准十工位前处理工艺：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化，保证表面涂层的牢固。 |  |
| 交货时间、地点、售后服务及其他要求： 1、所供货物必须为全新产品。按国家有关产品规定执行“三包”，免费送货上门安装、调试、免费终身维护、保修。 2、售后服务：按照生产厂家售后服务执行。 3、交货时间：成交后7个工作日内完成； 4、交货地点：采购人指定地点。 5、报价包含成本、运费、包装费、包装物、装卸费、税金、代理费等费用的总和。 |  |  |  |  |  |

# 第三章  合同书及合同基本条款（格式）

货物采购合同（格式）

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据2020年     月     日的                项目(项目编号：                 )的结果，经协商一致，于2020年     月    日签订此项政府采购合同：

一、采购货物名称：

| 采购商品 | 型号、技术参数 | 数量单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）：元整（￥元） |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |
| 交货地点： | 采购人指定地点，免费送货上门。 |  |  |  |

二、货款支付

本项目无预付款。交货完毕并经验收合格后，项目款于政府采购监督管理部门在收到采购单位出具的《政府采购项目履约验收证明》的十五个工作日内通知采购单位按合同一次性付清全部款项。

三、质量保证及售后服务

乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

乙方提供货物的质量保证期为自交货验收合格之日起至       个月之内止。

如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后       小时内到达甲方现场解决处理。

在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

四、违约责任

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值。

乙方所交的货物品牌、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收货物。

逾期超过约定日期15个工作日不能交货的，甲方可解除本供货合同。造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

五、仲裁与起诉

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

六、合同生效及其它

合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。

乙方报价函的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果询价采购报价文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同条款为主。

合同执行中，如需修改或补充合同内容，须经政府采购监督管理部门同意后，由双方协商签署书面修改或补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

本合同一式四份，甲、乙方各执一份，政府采购监督管理部门执一份，采购代理机构执一份。

本合同其他未尽事宜将遵照《合同法》有关条款办理。

甲方：                                       乙方：

法定代表人代表或授权委托代理人：             法定代表人或授权委托代理人：

电话：                                       电话：

开户银行：

账号：

开户名称：

签订地点：

日期：      年     月     日

（注：详细内容以采购人和成交供应商双方协定的内容修改签订）

# 合同基本条款（格式）

（注：详细内容以采购人和成交供应商双方协定的内容修改签订）

一     说   明

1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和成交供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

二   货物条款

2.1甲、乙双方应将竞争性谈判文件、响应文件及评标委员会确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

三    货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

四    质量保证

4.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按响应文件或谈判最终承诺）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知按响应文件或谈判最终承诺时间到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

五     验  收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在平台系统部署安装完毕，正常运行一个月，确保无故障后，对平台系统进行验收，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。

六    货物包装、发运及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

七     交货期及交货方式

7.1交货期：按《货物需求一览表》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：按《货物需求一览表》规定地点。

八     付款方式

8.1付款方式：交货验收合格之日起二十个工作日内，由采购人向成交方支付全部合同款的97%，剩下的3%作为质保金，待质保期满后，成交方履行质保承诺的，采购人在七个工作日内将质保金无息退还。采购人自收到货款之日起三个工作日内开具发票给甲方。

九     违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，违约方每天按合同额的1‰支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按合同法议定。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同履行地仲裁机构申请仲裁或向法院起诉。

十二     合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。

# 评定成交的标准

# 评定成交的标准

一、评标原则

(一) 谈判小组构成：本项目的谈判小组从评标专家库内相关专业的专家名单中以随机抽取方式确定，人数由3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：以本竞争性谈判采购文件、响应文件、谈判应答文件为评定依据。

(三) 评标方法：采用最低评标价法。

二、评标方法及成交标准

(一) 对资格性和符合性检查合格的响应文件，采用最低评标价法进行评审。

(二) 谈判小组将以本竞争性谈判采购文件、响应文件、谈判应答文件为评定依据，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低竞标报价的供应商作为成交候选服务商。

（三）按照《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库[2011]181号）的规定，认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对其最后报价给予6﹪的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6﹪）。中型企业与小型、微型企业组成联合体报价，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体报价给予2%的扣除，即评审报价=最后报价×（1-2﹪）。报价产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。除上述情况外，评审报价=最后报价。

（四）谈判小组将根据最终竞标报价由低到高排列次序（竞标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列；竞标报价与技术指标相同的，按供应商信誉优劣排序）并推荐成交候选服务商名单。推荐前三名为成交候选服务商，有效竞标报价最低者的第一成交候选服务商可以确认为成交人。

（五）谈判小组认为，排在前面的成交候选服务商的最低竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响本次服务和不能诚信履约的，应要求其在规定的谈判时间内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序排在后面的成交候选服务商递补，以此类推。

- 第五章  响应文件（格式）

（封面格式）

正/副 本

××××××（供应商名称）

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商：              （盖单位公章）

地址：

法定代表人或其委托代理人：（签名）

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

目     录

一、竞标函.................... ........ .....

二、竞标报价表............. ..... ........ ...

三、技术规格偏离表............ ....... .......

四、售后服务承诺书 .................. ........

五、供应商资格证明文件.......... ..............

六、货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件.........

七、供应商认为有必要提供的其他有关材料. .......

# 一、竞 标 函（格式）

致：（采购人）

根据贵方  （项目名称）  竞争性谈判文件（  项目编号  ），正式授权下述签字人               （姓名和职务）代表供应商                             （竞标单位名称），提交下述文件：

一、响应文件(按竞争性谈判文件第五章要求的格式及顺序自行填写提交，正本一套，副本三套，共四套)：

⑴竞标函；

⑵竞标报价表；

⑶技术规格偏离表；

⑷售后服务承诺书；

⑸供应商资格证明文件；

⑹货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件；

⑺供应商认为有必要提供的其他有关材料。

二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

按竞争性谈判采购文件货物需求报价表，总报价（大写）              元人民币(￥              )，交货时间：                 。

1、我方同意在供应商须知规定的截标日期起遵循本响应文件，在供应商须知第13条规定的竞标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加谈判。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方根据竞争性谈判文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

5、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的违约行为相关资料递交有关监督管理部门处理。

6、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

7、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

三、与本竞标有关的正式通讯地址为：

地 址：                                 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或委托代理人签名：

供应商（单位公章）：

日    期：

# 二、竞标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 ① | 品牌型号、生产厂家及国别 | 技术参数及性能、配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价指货物、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。报价保留两位小数点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

竞标说明：

1、供应商必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在竞标报价表中将其标配参数详细列明，否则竞标无效。

# 三、技术规格偏离表（格式）

请按竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应竞争性谈判文件《货物需求一览表》中的要求认真填写本表（本表仅指竞争性谈判文件《货物需求一览表》中货物技术参数不明确或有误，以及供应商选用其他品牌型号替代等情形）。

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 发标要求 | 竞标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

偏离说明：正偏离或无偏离，不允许负偏离，否则报价无效。

供应商（单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

# 四、售后服务承诺书（格式）

(由供应商就《货物需求一览表》售后服务及要求自行填写)

供应商（单位公章）

法定代表人或委托代理人签名

# 五、供应商资格证明文件（格式）

(按照第一章“供应商须知”第12条要求提供)

六、货物合格和符合竞争性谈判文件规定的证明文件

# 七、供应商认为有必要提供的其他有关材料

（由供应商根据自己实际情况如实提供）

附件1：

法人授权委托书

兹授权          同志为我方参加（采购代理机构）

(项目编号：                  )的竞标代理人，其代理权限为：

代理期限从    年    月   日至    年    月    日止

委托单位：              （公章）  法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：            （签字）

签发日期：         年     月     日

附：1、代理人工作单位：                       职务：

身份证号码：                           性别：           年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地址：                                经营范围：

注册资金：

说明：

1、法人授权委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效的时间。

2、委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3、委托书不得转借、转让，不得买卖。

4、代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

附件2：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为                           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                 单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：         年    月    日

附件3：

## 无重大违法记录声明

致：（采购代理机构）

我方在参加由贵采购代理机构组织的    （项目名称及编号 ）      项目，我方在此郑重声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》等规定的竞标人条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此承诺

法定代表人或委托代理人签字：

竞标人公章：

日期:      年    月    日

附件4：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（  项目名称   ）政府采购项目中标（或成交）报价人（            公司名称              ）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、报价询价采购报价文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交报价人在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交报价人负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |