## 目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	19

第四章  评标方法及评标标准	36

第五章  拟签订的合同文本	42

第六章　投标文件格式	56

# 第一章 招标公告

凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务项目

招标公告

项目概况

凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）（下载）获取招标文件，并于2022年08月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2022-G3-270159-GXYZ

项目名称：凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务项目

预算金额：人民币柒佰捌拾贰万叁仟贰佰元整（¥7823200.00）

最高限价：人民币柒佰捌拾贰万叁仟贰佰元整（¥7823200.00）

采购需求：凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务项目1项【本项目节能化内容为：将现有的1187套高压钠灯更换为LED路灯；达标化内容为：新安装370盏（230杆）路灯，及相应电缆、灯杆、路灯基础、电缆井、配电箱等；智能化内容为：对1150盏（850杆）路灯、河道及两岸楼宇景观灯进行智能化控制。安装集中控制器、单灯控制器、服务器、控制平台及显示系统。运维服务期5年。】，具体详见采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起5年。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业)。

3.本项目的特定资格要求：同时具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；拟投入的本项目负责人具备市政工程专业贰级（含贰级）以上建造师执业资格或机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师执业资格。

三、获取招标文件

时间：2022年07月19日至2022年07月26日，每天上午08:00至12:00 ，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：拟参与本项目的投标人应登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取招标文件。投标人需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年08月09日09点30分（北京时间）

地点（网址）：“政采云”平台电子开标大厅。

开标时间：2022年08月09日09点30分

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金:人民币柒万元整（￥70000.00元）。

方式：以银行转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账、电汇方式的，在投标截止时间前交至百色市公共资源交易中心指定账户并且到账【具体账户信息详见招标文件】。交纳时请在备注栏或用途栏标注项目名称或项目编号。

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等扫描件制作到投标文件中，否则视为无效投标保证金，交纳时请在备注栏或用途栏标注项目名称或项目编号。投标保证金计息退还。

- 2.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、全国公共资源交易平台（广西.百色）（http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（3）本项目通过”政采云” 网上招投标系统实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商在参加项目投标前，应在“政采云”平台完成信息注册及身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，办理好CA数字证书后，请下载广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端。

（4）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（5）投标文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：凌云县住房和城乡建设局

地    址：广西壮族自治区百色市凌云县前进路122号

联系方式：林优，0776—7612038

2.采购代理机构信息

名    称：广西宜智工程咨询有限公司

地  　址：广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦左塔9楼921号

联系方式：0776-2222447

3.项目联系方式

项目联系人：罗兰

电  　话：0776-2222447

采购代理机构：广西宜智工程咨询有限公司

2022年07月19日

# 第二章  采购需求

说明：

1. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号的规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目（中小企业预留份额100%）,且不再对供应商最后报价进行政策性扣除。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 投标人必须根据自身实际情况如实响应招标文件，不得将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，否则按无效投标处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

4.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.采购预算：782.32万元（含节能化、达标化、智能化及改造后项目范围内的照明设施电费、人工费、安装费等）。

6.所属行业：其他未列明行业

| 一、技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购标的内容 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务项目 | 1项 | 一、项目改造内容及提升方案（中标人提供的相关服务） （一）项目改造内容。通过安装单灯控制器、服务器及增设远程控制系统管理，改造后灯具150W和120W及100W灯具及夜间半边亮灯或隔盏亮灯模式，从而达到节能、智能化管理的效果，降低人工管理强度。新建的370盏（230杆）路灯和改造的1187盏路灯里有1150盏是需要加装单灯控制器在灯具里通过发身信号到服务器中再传送到终端控制器或主要管理人员的手机上，能及时了解到这些灯的开关时间，控制方式，是否受损等情况，并可以通过手机或控制平台来监管，调整亮灯时间顺序，并能准确安排维护人员精准位置对受损灯具进行处理。通过全面改造，把县城的亮灯率提升到95%以上，给民众送去一个全新的街景，更好提高凌云市民生活质量和幸福指数。（最终以项目竣工验收第三方节能量审核机构实际验收数量为准）。 （二）提升方案。针对凌云道路照明的现状及存在的问题，想要彻底解决并提升至国内中等先进水平，必须从“节能化、达标化、智能化”三个层次进行提升，三步并作一步走的方案进行改造，具体思路如下： - （1）节能化。对现有1187盏路灯进行LED节能替换、维保。 凌云县道路照明节能化改造（907杆，1187盏）. 名称; 型号; 单位; 数量. 灯头; LED100W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k; 盏; 1187. LED120W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k. LED150W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k. LED400W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k. 单灯控制器（CAT1); TH7200A：一路0-10V调光一路开关电流、电压、功率、电量统计; 套; 988. 铜芯电缆线; 3*6平方耐热，阻燃，抗拉; 米; 10060. 二次线铜线; 3*2.5平方国际; 米; 9418. 路面开挖; 0.3*0.5; 米; 10060. 路面切割; 双缝; 米; 5140. 集中控制柜; 单体不锈钢室外控制箱、交流断路器（CDM3-250C/4300 160A）、交流接触器（CJX2s5010AC220/230V)、漏电保护器（DZ47s4PB型63A）、集中控制器（TH7500）; 套; 42. 现状. 五灵路（29杆，60盏）. 序号; 路段及灯型; 灯杆数（基）; 实际灯头数（盏）; 单盏功率 W; 总功率(KW）. 1; 第一段（车站-五灵桥段）路灯只有路中间花池中有，为双头250W钠灯; 10; 20; 250; 5. 2; 第二段（桥头、车站口高杆灯）6*250W高压钠灯; 3; 18; 250; 4.5. 3; 第三段（桥头-新秀路）路单侧布置、双臂钠灯250W*2,间隔49米; 6; 12; 250; 3. 4; 第四段(新秀路-西秀路）LED; 5; 5; 100; 1. 5; 第五段（西秀路-廉租房）路单侧布置、单头250W钠灯; 5; 5; 250; 1.25. 前进路（32杆，34盏）. 6; 第一段（廉租房-广场）单侧布置，单头250W钠灯; 13; 13; 250; 3.25. 7; 第二段（高杆灯）3*250W钠灯; 1; 3; 250; 0.75. 8; 第三段（广场—九龙巷）单侧布置，单头250W钠灯; 8; 8; 250; 2. 9; 第四段（九龙巷-中桥）路两侧对称布置，单头250W钠灯; 10; 10; 250; 2.5. 西秀路（9杆，18盏）. 10; 廉租房-广场双 臂2*250W，单侧布置; 9; 18; 250; 4.5. 纳光路（10杆，10盏）. 11; 单臂250W，单侧布置; 10; 10; 250; 2.5. 凌霄路（43杆，80盏）. 12; 单臂，单侧布置250W钠灯; 17; 17; 250; 4.25. 13; 无杆灯头，250W，共计23个，其中3个是LED; 6; 23; 250; 5.75. 14; 至水源洞双臂，单侧布置250W钠灯; 20; 40; 250; 10. 茶乡道（223杆，223盏）. 15; 单臂250W钠灯，路两侧对称布置，间距40m; 223; 223; 250; 55.75. 二级路（67杆，132盏）. 16; 第一段（茶乡道接头起，隧道前）单臂钠灯250W，路两侧对称布置; 6; 6; 250; 1.5. 17; 第二段（隧道后）单 臂钠灯250W，路两侧对称布置; 6; 6; 250; 1.5. 18; 第三段双臂钠灯2*250W,路两侧对称布置; 22; 44; 250; 11. 19; 第四段双臂钠灯2*250W,路两侧对称布置; 31; 64; 250; 16. 20; 第五段（新秀路口高杆灯）6*250W高压钠灯; 2; 12; 250; 3. 城南道（20杆，40盏）. 21; 双臂2*250W，路中间布置，间距30米; 20; 40; 250; 10. 马站路（6杆，6盏）. 22; 新秀路至迎晖路单臂钠灯，250W; 6; 6; 250; 7. 迎晖道（51杆，90盏）. 23; 第一段单侧布置，双 臂2*250W钠灯; 20; 40; 250; 10. 24; 第二段单侧布置，单 臂250W钠灯; 9; 9; 250; 2.25. 25; 第三段双侧布置，单 臂250W钠灯; 9+5=14（丢4基）; 14; 250; 3.5. 26; 第四段（高杆灯） 天下第一壶：3杆3*250W钠灯；车站3基4*250W钠灯；终点2基4*250W+2*250W钠灯; 8; 27; 250; 6.75. 新秀路（52杆，104盏）. 27; 双 臂钠灯250*2钠灯，路两侧对称布置; 36; 72; 250; 18. 28; 4火LED; 4; 16; 400; 6.4. 29; 3火LED; 2; 6; 400; 2.4. 30; 新秀路北侧临巷单臂钠灯250W; 10; 10; 250; 2.5. 书院路（0杆，4盏）. 31; 墙上安装灯头; 0; 4; 250; 1. 河东路（63杆，63盏）. 32; 泗水桥至太平桥单侧布置，单 臂LED; 63; 63; 110; 6.93. 西溪路（6杆，6盏）. 33; 单臂，250w钠灯; 6; 6; 250; 1.5. 镇洪（92杆，112盏）. 34; 镇洪大道单臂，250w钠灯; 40; 40; 250; 10. 35; 镇洪大道双臂，250w钠灯; 20; 40; 250; 10. 36; 镇洪其它单臂，250W钠灯; 32; 32; 250; 8. 西村路（7杆，7盏）. 37; 五灵路至文星路，单臂，250w钠灯; 7; 7; 250; 1.75. 龙腾巷（8杆，8盏）. 38; 单臂，250w钠灯; 8; 8; 250; 2. 腰马北路及周边（48杆，48盏）. 39; 单臂，250w钠灯; 48; 48; 250; 12. 上吉路（8杆，8盏）. 40; 8; 8; 250; 2. 幸福路（35杆，35盏）. 41; 单臂钠灯250W; 32; 32; 250; 8. 42; 3火投光灯; 3; 9; 400; 3.6. 西苑西路（18杆，19盏）. 43; 单臂钠灯，250w; 9; 9; 250; 2.25. 44; 双臂钠灯，250w; 1; 2; 250; 0.5. 45; 脱贫攻坚指挥部，单臂钠灯250w; 8; 8; 250; 2. 县人民医院西侧至制丝有限责任公司及周边. 46; 单臂LED; 80; 80; 单臂LED; 80. - （2）达标化。新建路灯230杆、370盏，及相应的电缆、灯杆、路灯基础、电缆井、配电箱。整体运维五年，包含新建内容运维期的更换材料费。 新增路灯具体工程量如下（最终以实际为准）： 序号; 名称/规格; 施工范围; 名称、规格描述; 单位; 数量; 备注. 1; 路灯8-12米; 五灵路、前进路西秀路; 开挖; 个; 60; 包括铜电缆、施工、配电箱、电缆井、基础等。. 钢筋混凝土; C20; 个; 60. 地脚螺丝; 4*24; 套; 60. 接地桩; 50*5*1500; 根; 60. 灯杆; 8-12米，Q235板材，热镀锌喷塑; 杆; 60. 空开及盒; 100*40; 套; 60. 刺穿夹头; A型; 组; 60. 二次线; 2*2.5; 条; 60. 灯具; LED120W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k; 套; 60. 人工费; 安装调试; 组; 60. 机械费; 套; 60. 安全措施费; 批; 1. 2; 路灯12-14米; 五灵路、迎晖路二级路; 开挖; 个; 40; 包括铜电缆、施工、配电箱、电缆井、基础等。. 钢筋混凝土; C20; 个; 40. 地脚螺丝; 4*28; 套; 40. 接地桩; 50*5*1500; 根; 40. 灯杆; 12-14米，Q235板材，热镀锌喷塑; 杆; 40. 空开及盒; 100*40; 套; 40. 刺穿夹头; A型; 组; 40. 二次线; 2*2.5; 条; 40. 灯具; LED150W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k; 套; 40. 人工费; 安装调试; 组; 40. 机械费; 套; 40. 安全措施费; 批; 1. 3; 太阳能路灯; 镇洪片区; 灯杆; 7米，Q235板材，热镀锌喷塑; 根; 30; 包括线缆费、基础、施工等。. 灯具; LED50W，飞利浦芯片，模组化,色温4000±300k; 套; 30. 太阳能板; 转化率≥17%，多晶硅; 块; 30. 蓄电池; 50AH锂电池; 组; 30. 基础; 个; 30. 人工费; 安装调试; 组; 30. 机械费; 套; 30. 安全措施费; 批; 1. 4; 太阳能路灯; 部分学校、小区; 灯杆; 6米，Q235板材，热镀锌喷塑; 根; 100; 包括线缆费、基础、施工等。. 灯具; LED50W，飞利浦芯片，模组化,色温4000±300k; 套; 100. 太阳能板; 转化率≥17%，多晶硅; 块; 100. 蓄电池; 50AH锂电池; 组; 100. 基础; 个; 100. 人工费; 安装调试; 组; 30. 机械费; 套; 30. 安全措施费; 批; 1. 5; 壁挂路灯; 镇洪大道北侧巷道凌霄路、马站路; 灯杆; 臂展=2米，Q235板材，热镀锌喷塑; 根; 100; 包括灯具、线缆、施工费配电箱等。. 灯具; LED80W，飞利浦芯片，模组化，品牌电源,色温4000±300k; 套; 100. 架空电缆线; 3*10，耐热，阻燃，抗拉; 米; 3600. 线管; PVC50; 米; 3600. 人工费; 套; 100. 机械费; 套; 100. 安全措施费; 批; 1. 6; 新建路灯配套材料; 单灯控制器; TH7200A：一路0-10V调光一路开关电流、电压、功率、电量统计; 套; 162. 集中控制柜; 单体不锈钢室外控制箱、交流断路器（CDM3-250C/4300 160A）、交流接触器（CJX2s5010AC220/230V)、漏电保护器（DZ47s4PB型63A）、集中控制器（TH7500）; 套; 8. 电缆线; 3*16，耐热，阻燃，抗拉; 米; 3100. 线管; PVC70; 米; 3100. 开挖; 米; 3100. 混凝土回填; 方; 268. 7; 合计; 上述施工范围; 杆; 230. 8; 合计; 上述施工范围; 盏; 370. （3）智能化。对县城1150盏（850杆）路灯安装单灯控制器、相应配电箱内安装集中控制器；在住建局建立控制室，搭建控制系统、控制平台、显示系统；在控制县城部分河道两岸及两岸楼宇亮化的50个配电箱安装集中控制器，并接入路灯的控制系统及控制平台。 智能化控制范围：一、县城主要道路：五灵路、茶乡道、迎晖道、二级路、西秀路、新秀路、河东路、镇洪大道、腰马路、幸福路、凌霄路、纳光路等路段的1150盏（850杆）路灯。二、县城部分河道两岸及两岸楼宇。 凌云县路灯智能化管理系统清单. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 智能控制系统; 套; 1; 智慧照明控制系统，其核心芯片采用自主研发 的4G通信模块，配合专业的硬件和软件设计，使产品具 有功能强大，体积小、易实施，免布线，工作可靠，易于维护等优 点，自主研发的4G 通信模块、以及高性能的 ARM 芯片组成，配合专业的硬件和软件 设计. 2; 控制室; 个; 1; 机房基础设备，路由\交换设备，网络防火墙（含电脑一台，标准办公桌一套，机柜一套，32路交换机会10套）联想ThinkSystem ST558/ST550 双路4U塔式服务器主机（支持机架式托盘放置机柜） 1颗4210R（10核 2.4G） 32G丨480G+3块4T硬盘丨RAID5. 3; 控制平台; 套; 1; 采用云服务器或者物理服务器本地部署管理平台可实现对三相电路的电流、电压、功率、等数据的采集；具有标准 4-8 路回路开关控制、支持扩展最大 36 路回路控制。定时控制：具备回路独立的定时控制，可修改定时时间。 经纬度控制：具备经纬度自动控 制功能。. 4; 显示系统; 组; 1; P2.5LED大屏展示功能主频4.2米*2.3米=9.66平方,同步控制器发送X2，同步系统接收卡接收卡75E，同步系统软件，LED演播 室。. 5; 人工费; 1. 注：建立控制室，搭建控制系统、控制平台、显示系统，管控县城1150盏路灯中的单灯控制器及相应配电箱中的集中控制系统，控制县城部分河道两岸及两岸楼宇亮化的50个配电箱中的控制器。. 智能化实施方案. 具体实施方案; 1.在县城内配电箱内安装集中控制器，并在灯杆内安装单灯控制器。2.在住建局建立控制室，安装控制平台及显示系统。. 实现功能; 1.可实现照明系统运营状态查询，手机或电脑对设备远程控制 （不限距离），路灯、配电箱定时控制。 2.GIS电子地图、数据报表及统计、自动巡检及故障报警、设备管理及分级权限、设备维护历史记录等功能。 3.对于单灯的管理能实现远程控制、照度控制、经纬度控制、手动控制、定时控制、应急控制、调光控制。. 增值效益; 利用e城e灯远程智能控制系统对路灯的亮灯进行策略设置，如在次干道深夜行人较少的路段实现隔一亮一，半幅亮灯等半夜灯模式，进行二次节能，可再次节能。. - （三）服务期：2年质保+3年运行维护。 凌云县道路照明节能化、达标化、智能化服务 2年质保+3年运行维护清单. 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 路灯维护; 套; 1557; 2年质保. 2; 集中控制箱维护; 套; 50; 2年质保. 3; 单灯控制器维护; 套; 1150; 2年质保. 4; 控制系统主控室维护; 套; 1; 2年质保. （四）运维期缴纳照明电费。 中标人协助采购人解决凌云县供电部门电子化系统上路灯电表结算户的遗留问题，理顺与凌云县供电部门的缴费关系，负责按时缴纳合同期内项目改造范围内所有照明设施产生的电费、滞纳金等相关费用。 二、改造项目运作方式 （一）由中标人负责现场灯具拆除、安装、调试（包含照明调试、监控系统调试、路灯相序调试、电缆配电保护开关更换等）及灯臂更换，所需的费用、机械设备、人员由其自行解决，施工过程中产生的一切安全问题由中标人负责。中标人在拆除、运输中对原有照明设施，应正确拆除、合理堆放、双方记录入库（中标人自行安排仓库），确保原有照明设施完好，在拆除与运输过程中损坏率不得超过5%，超出部分按原价赔偿。替换下来的灯臂及灯具（含光源及电器附件）等设施配件属采购人所有。项目竣工验收后，由中标人配合采购人对拆除下来的老旧灯具进行国有资产拍卖，拍卖所得由采购人所有。 （二）项目施工过程 1.第一阶段为改造施工阶段，在6个月内完成节能灯具更换（如遇不可抗拒原因导致不能施工则项目建设期顺延），所有照明改造工作及监控系统开发建设全部实施并验收合格后，进入第二阶段；在本阶段的实施过程中，若中标人出现以下任一情况的，采购人将视为中标人无履约能力，有权利终止合同，中标人须无条件恢复照明设施原状。中标人须无条件恢复照明设施原状，采购人与第二中标候选人重新签订服务合同。 （1）中标人不能在采购人规定时间内完成本阶段节能改造的； （2）中标人完成节能改造后道路照明各项指标（初始平均照度、均匀度、设备功率）至少一项未达本项目验收标准的，在1个月时间内未能完成整改的； 2.第二阶段为运维阶段，所有实施项目投入运行经验收合格后，中标人进入项目维护周期和节能效益分享周期。 3.第三阶段为质保期阶段，合同期满后中标人不再参与项目的节能效益分成。项目运营期满后，当年各项照明技术指标验收合格且改造明细表内各道路平均照度检测值不低于《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）设计的中值，其余道路平均照度检测值不低于《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）设计的合格值，方可达到项目移交条件，项目所有产品移交后质保2年。质保期内由于产品质量出现问题的，中标人须免费提供同类型号的产品更换维修，质保期满后中标人向采购人提供项目范围内改造的各类型灯具的5%数量的维修备件。 （三）项目设施运行、保修和维护： 1.中标人在收到中标通知书后至合同签订之日期间，向采购人备案售后服务点的维修养护人员及车辆，维修养护人员均需持证上岗，车辆实时定位接入路灯监控系统。 2.在合同期内，中标人应建立每日巡查制度，派专人对实施路段进行值班、巡查，对监控系统进行监控，发现问题及时进行保养和维护，中标人保养和维护原则上在夜间亮灯时段进行，如需白天亮灯维修，应经采购人同意后才能操作。 3.在合同期内，中标人应确保灯具整洁，确保亮灯率保持在98%以上（若合同期内行业出台新的标准，按新标准执行）；黑灯自熄灭起24小时内修复，所需的人员、机械设备、维修工具由中标人自行解决。 4.合同期内道路照明质量维持在《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）之上，其中年平均照度与初始值相比每年下降率不得超过3%，色温4000K±300k，超过此值中标人应对项目设施免费提供进一步技改或更换灯具。 5.因气象条件、自身瑕疵、产品寿命、电压波动（下称“正常原因”）造成设施损坏、损毁，由中标人承担费用；因交通事故或其他人为因素造成的项目设施损坏、损毁，采购人应协助中标人向肇事方理赔，发生逃逸或其他原因不能获得理赔的，也由中标人承担。事件发生后中标人在接到采购人《项目设施维护通知单》48小时内必须无条件先行恢复受损设施，并确保重置设施与原设施外型一致。在投资回报期间内，中标人对项目设施必须预留一定的备品备件，以应对各类突发事件，确保设施外型一致。 6.中标人应根据采购人要求提供及时保修和维护工作，政务督查、舆情反映应在接到采购人书面（传真）《项目设施维护通知单》后36小时内完成保修和维护工作。保修和维护工作结束后采购人在《项目设施维护通知单》上签字盖章确认交中标人存档。 7.采购人和中标人双方所属设施均应符合国家相关安全标准，各负其责，不得擅自开启、更改对方设施，如有违反，由此造成的责任、经济损失由违反方负责。 8.维修维护及责任范围：上杆线、及灯具部分（含灯具、灯杆检修孔与灯具之间的保险装置及护套线等）由中标人负责维修维护；监控中心及其配套设施由中标人负责维修维护。中标人日常维修需要拆开检修口盖板的，需向采购人审批，维修完成后需原样恢复盖板，并向采购人报备。若因灯具、上杆护套线导致的漏电等安全事故，责任由中标人承担。 9.合同期间，因项目设施发生安全事故原因致使第三方人身、财产损害的，中标人应承担损害赔偿责任。 10.本项目与当前采购人已经实施的维修市场化服务项目重叠范围内的设施维修责任切分如下：由中标人负责提供灯具的更换备件（含灯具、灯杆检修孔与灯具之间的保险装置及护套线等），维修工作由市场化服务公司负责。 维护期限：3年运行维护，包含路灯维护、集中控制箱维护、单灯控制器维护、控制系统主控室维护。 三、安装及技术文件要求 （一）设备按规范安装，主要要求为： 1.安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准； 2.安装费用：安装过程中发生的费用由中标人负责。中标人应在投标文件中提供其安装调试计划和对安装场地、环境的要求； 3.中标人应在投标文件中说明其安装调试过程中用户需配合的工作内容（包括货物存放、保管、配合、调试、验收等）和具体要求； 4.中标人交付的货物、提供的服务不符合招标文件、投标文件或双方所签订合同的规定的，采购人方有权拒收，并赔偿采购人方损失。 （二）中标人必须将产品的整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其他相关技术资料（应有中文解释）等交给采购人方。 （三）中标人须派遣有经验的技术人员，到采购人方所在地对采购人方进行优质的培训服务，对设备的使用操作维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，以确保采购人方能够对设备有足够的了解和熟悉，能够独立进行设备的日常维护、保养和管理。培训所需一切资料由中标人免费提供。培训工作主要为： 1.中标人须就正确的使用、维修、保养、维护等方面对采购人方指定管理人员及操作维护人员进行培训，使其能对设备进行日常的管理、维护保养及能对一般故障进行维修。 2.培训的方式、内容、地点、人员等，中标人应在投标文件中详细说明，培训的费用包含在投标总价中。 四、项目组织验收 （一）验收方法 分路段技术验收和整体验收两个环节。技术验收按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）相关细节进行，整体验收按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45—2015）、《城乡道路半导体照明工程技术规范》（DBJ/T45-004-2015），同时结合第三方节能量审核机构出具的《道路照明质量测试报告》和《城市照明改造提升项目节能量报告》作为依据。 （二）验收细则 1.由采购人在项目范围内指定12条道路（主干道8条，次干道4条），由采购人、中标人、第三方节能量审核机构对道路路面情况、设备功率、道路照明各项指标进行测试并记录，充分对比改造前、改造后各项指标。改造后未达到要求的，中标人应及时进行整改。改造后合格的，第三方节能量审核机构出具《道路照明质量测试报告》、《城市照明改造提升项目节能量报告》三方签字确认，作为照明质量控制和计算节电量的依据。所有道路完成路灯改造以及城市照明智能监控中心通过验收后由中标人编制项目竣工报告并送采购人审核。采购人收到经审核竣工报告后15个工作日内组织有关部门进行一次性工程整体验收。 2.路灯改造施工安装按照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ 89-2012）对中标人施工部分进行验收，竣工验收时要求所有改造路段亮灯率达到100%。 3.城市照明智能监控中心按照《城市照明自动控制系统技术规范》（CJJ/T 227-2014 ）建设，完成后由中标人组织7名以上相关专业专家进行评审验收。 4.改造明细表中的道路各项照明指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）取高值要求进行测量验收，考虑LED光源后期存在光衰现象，本项目要求初始平均照度必须超过设计标准上限值，即设计标准的高值除以维护系数（0.7）值以上。改造明细表外的LED道路则以《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）取合格值验收。验收方法：双方及第三方检测机构按照《室外照明测量方法》（GBT15240-1994）现场采用“面积中心法”测量、记录并签字。 5.由第三方节能量审核机构负责对项目半年/次进行检测并出具报告，检测内容有：路面平均照度、照度均匀度、照明功率密度等，并计算项目节能量与节电率等。本项目设定12个检测点，主干道8条，次干道或支路4条，由采购人指定，具体由采购人和第三方节能审核机构签订合同时确定。检测报告，由采购人、中标人、第三方节能量审核机构共同签字确认，检测不合格的由中标人在10个工作日内完成整改。 五、产权归属 （1）在采购人节能款未支付完毕前，项目设施的所有权归中标方所有，使用权归采购人所有。 （2）本协议期满且约定的节能款支付完毕后，项目设施所有权归采购人所有 六、采购人因城市建设需要，对实施路段进行道路改造时，中标方应积极配合，相关节能效益计算如下： （一）因道路改造需增加照明设施的，照明设施由采购人负责采购，增量照明设施功率不大于50kW（含）的，仍按原节能效益计算方法计算，增量照明设施功率大于50kW（不含）的部分，则由采购人通过向供电部门安装正规计量电表承担增量设施产生的电费。 （二）因道路改造需拆除照明设施的，拆除的照明设施可迁移到项目范围内其他路段安装，拆、装工作由采购人负责，中标人配合。 七、项目日常管理及考核 （一）节能灯具运营期管护 1.按照合同约定，改造后照明设施（含灯具、灯杆检修孔与灯具之间的保险装置及护套线等）以及城市照明智能监控中心的运行管理、维护维修及所需费用由中标人承担，路灯损坏至亮灯率低于98%或路面平均照度低于国家标准（CJJ45-2015）的均由中标人负责整改维修。 2.灯具光衰减或相关照明设施（含灯具、灯杆检修孔与灯具之间的保险装置及护套线等）损坏的以及城市照明智能监控系统故障的，中标人需在限定时间内进行维护。 3.在满足使用需求的前提下，改造范围内的路灯试行调光节能，由中标人向采购人提交道路调光方案，经采购人审核通过后方可实施。 （二）考核办法及结果运用 1.《服务评价考核报告》内容包括故障总数、提供备品情况报告、工作量报表、服务质量等。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |
| 报价要求 |  | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。 |  |
| 付款方式 |  | 1、升级改造费用分两次支付，合同签订后十日内支付50%货款，设备交付安装完毕验收通过十五工作日付50%尾款； 2、运维服务费用支付按3年分6次完成支付；第1年第1次支付于合同签订后5个工作日内，支付至当年运维服务费用的50%；第2次支付于合同签订后满第6个月的5个工作日内，支付至当年度运维服务费用的100%； 第2年和第3年以此类推支付。 |  |
| 服务期限及地点 |  | 1.服务期限：自签订合同之日起5年。 2.服务地点：采购人指定地点。 |  |
| 合同签订时间 |  | 自中标通知书发出之日起 25日内。 |  |
| 服务要求 |  | 1.中标人中标后必须在凌云县内设有固定的售后服务机构及人员、车辆，并向采购人备案。如人员及车辆变更需提前15个工作日书面申请。 2.保修期内，中标人需继续免费向采购人方提供非人为损坏的LED路灯的替换产品，即由中标人提供合格、与原产品一致或优于原产品的LED路灯，由采购人方自行进行更换，保证本项目所更换LED路灯的正常使用。 3.节能效益分享期内提供全年故障维修服务，故障响应时间1小时（在气候条件及其它条件允许下，故障发生时市区1小时内、郊区2小时内赶至故障现场并进行维修）。承诺日常维护服务质量（提交书面承诺书），确保照明设施安全、可靠、正常运行。 4.节能效益分享期内LED照明产品光衰必须满足国家及省相关的规范要求，改造后的城市道路照度必须满足采购人及《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）等规范要求。属于产品质量问题的，中标人须免费提供同类型号的产品更换。 |  |
| 验收标准 |  | 通过采购人及相关部门的最终验收。 |  |
| 其他要求 |  | 1.投标人应在投标文件中提供项目实施方案、后续服务方案及LED 灯具的检测报告等以供评分，具体详见“评标方法及评标标准”中的内容。 2.以上“技术需求”和 “商务要求”不允许负偏离，否则投标无效。 3.本项目为服务类项目，无进口产品，不设核心产品。 |  |
| 三、投标人的履约能力要求表 |  |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 详见评标方法及评标标准。 |  |
| 能力或者业绩要求 |  | 详见评标方法及评标标准。 |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3.1 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 7.2 | 本项目不允许分包。 |
| 11.2 | 不组织现场考察。 不组织召开开标前答疑会。 |
| 13.1 | 报价文件： - 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格文件 - 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人有效的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质和市政公用工程施工总承包叁级及上资质以上资质复印件；有效的安全生产许可证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 拟投入的本项目负责人具备市政工程专业贰级（含贰级）以上建造师执业资格或机电工程专业贰级（含贰级）以上建造师执业资格证书复印件，交通类中级职称证书复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标人依法缴纳税收的相关材料[2022年03月至2022年05月]内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年03月至2022年05月]内连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人财务状况报告[2021年度财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表）或者其基本开户银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）；供应商是其他组织或者自然人的，应提供经审计的财务报告（包括“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注，属于小微企业的无须提供现金流量表)或者银行出具的资信证明（注明有效期的，应在有效期内；未注明有效期的，出具时间至投标截止时间不超过一年）]；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 中小企业声明函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） - 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2.投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3.投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.后续服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.投标人情况介绍（格式自拟）； 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 4.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 本项目报价要求： 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定）。 |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 90日。 |
| 18.1 | 投标保证金:人民币柒万元整（￥70000.00元）。 方式：以银行转账、电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账、电汇方式的，在投标截止时间前交至【账户：百色市公共资源交易中心；账号：8000895552555525333474；开户行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行】。交纳时请在备注栏或用途栏标注项目名称或项目编号。投标保证金计息退还。 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等扫描件制作到投标文件中，否则视为无效投标保证金，交纳时请在备注栏或用途栏标注项目名称或项目编号。 |
| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：2022年08月09日09点30分止（北京时间） 3.投标地点：详见招标公告 |
| 23.1 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人，其中招标人代表1人；专家4人。 |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：依次按投标报价低的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、响应时间短优先的顺序确定。 |
| 35.1 | 本项目收取履约保证金，具体规定如下：根据 《百色市人民政府办公室关于印发百色市 2021 年持续优化营商环境行动方案的通知》（百政办电〔2021〕34 号），本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：广西宜智工程咨询有限公司，联系电话：0776-2222447，通讯地址：广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦左塔9楼921号。 业务时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准：按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。 3. 账户名称：广西宜智工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行百色向阳支行 银行账号：45050167611100000468 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主 体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司 章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫 章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“公章”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字 证书(CA认证)获得的以法定主体行为名称制作的电子印章;本招标文件中描述投标人“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书(CA认证)获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。 本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自 然人指参与投标的自然人本人。 3.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 4.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超 过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

##### 2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

##### 2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

3.1投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

4.1投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

5.1投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者更正公告在前款第11.1款规定的网站上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不再另行通知，所有潜在投标人应密切关注原招标公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

##### 16.4投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标保证金:具体详见“投标人须知前附表”。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格文件、商务文件、技术文件分别编制，投标人应当将投标文件生成为“电子加密投标文件”。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字(具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准) ,否则作无效投标处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等)及公章一致，否则作无效投标处理。

##### 19.6投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字/电子签名)或者加盖公章/电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 19.7供应商若中标后将纸质投标文件提交至招标代理机构，投标文件正副本各一份。

##### 20.投标文件解密

##### 20.1投标文件递交截止时间之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

##### 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内供应商可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，视为视为无效响应。本项目不接受电子备份文件。

##### 20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2未在规定时间内上传电子加密投标文件的，“政采云平台” 将拒收且投标无效。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

##### 22.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

##### 22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向投标人发出确认回执通知。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

##### 22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由采购代理机构在“政采云” 平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

##### 22.4如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序;

24.1如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.2开标形式:

(1)采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台在线组织开标、解密开启投标文件，投标人的法定代表人(负责人)或其委托代理人应当保持“政采云”平台实时在线，并通过“政采云”平台在线出席开标会议。投标人如不出席开标会议的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，因投标人未保持实时在线，而导致投标文件无法按时解密等一切后 果由投标人自行承担。

(2)完成在线解密时间:投标文件提交截止时间后30分钟内完成投标文件解密。

24.3开标程序:

(1)解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云” 平台向各投标人发出电子加密投标文件[开始解密]通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。(解密异常情况处理:详见本章29.3电子交易活动的中止。)

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

(3)开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

(4)投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询间或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5)开标结束。

特别说明:如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（5）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件提供的资格文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

27.1评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法及评标标准”规定的评标方法、评标程序和评标标准对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动:

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4中标人拒绝签订政府采购和或者放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

##### 31. 结果公告

##### 31.1中标人确定后，于中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金要求详见 “投标人须知前附表”。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 %＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×0.8%＝0.8万元

合计收费＝ 1.5+0.8＝ 2.3（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或者成交）投标人（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交投标人在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交人负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 报价超出招标文件相应规定最高限价，或者超出相应采购预算金额的；

- 投标人未就所投项目进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投项目的单项内容作唯一报价；投标人未就所投项目的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

- 投标文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（6）未响应招标文件实质性要求的。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，其投标无效。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（5）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 三、评标标准（综合评分法）

| 序号 |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分30分） | 投标报价 | （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020) 46号)的规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目（中小企业预留份额100%）,且不再对供应商最后报价进行政策性扣除。 （2）投标报价分满分30分。其中，满足招标文件要求且报价最低为评标基准价，基准价报价得分为30分。 （3）价格分计算公式： 投标人报价得分=评标基准价／（评标基准价-某投标人的报价）×30分 （4）为了确保采购项目的完成质量和维护公平的竞争及合同的正常履行，根据《中华人民共和国财政部第87号令》第六十条的规定,评标委员会认为投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 技术分 （满分50分） | 产品技术性能分（满分5分） | - 投标文件的技术需求中无负偏离的，得基本分5分，满分5分，每出现一个负偏离扣1分，最多扣5分 。 #### 注：“技术偏离表中”★实质性技术参数及功能列明为“无偏离”的，必须于投标文件中提供“招标文件采购需求表”中各项实质性技术参数要求的检测报告或证明材料复印件作为佐证（且按采购需求表要求盖章）。 |
|  |  | 组织方案（满分 15 分） | 一档（5 分）：项目组织方案简单，项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施简单。 二档（10 分）：项目组织方案详细，能提供系统构架图；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施非常全 面。 三档（15 分）：项目组织方案非常详细，能切合本项目实际提供系统构架图，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案 同比更完善有效、更优化、切实可行。 |
|  |  | 实施方案（满分 15分） | 一档(5分)：投入设备材料、安装计划或有相应的承诺，方案不切合实际，科学合理性差，内容冗杂、多余。 二档（10分）：投入设备材料、安装计划、施工进度计划、实施流程及安装工艺基本可行，和各阶段进度保证措施比较合理，编制了安装调试体系，编写水平基本符合要求。 三档(15分)：拟投入设备材料、施工进度计划、实施流程及安装工艺时间安排合理且响应业主工期要求和各阶段进度保证措施方案针对需求，切合实际，科学合理，内容严谨、简练。编制了安装调试体系，编写水平针对性强。 |
|  |  | 生产产品质量保证措施和项目质量 控制措施（满分 15 分） | 提出项目质量控制措施，包括：工序设置与管理方案、质量控制及验收方案、业务培训机制、质检岗位职责、统计方法等。 一档(5分)：投标产品的生产工艺、制造装备、试验检测设备阐述简单，所体现的投标产品科学性及先进性不足的，质量控制措施不齐全、内容单一，不能完全从质量上保障采购要求。 二档（10分）：投标产品的生产工艺、制造装备、 试验检测设备阐述一般，所体现的投标产品科学性及先 进性一般的，质量控制及验收方案措施基本齐全，基本能满足采购需求，人员、设备、时间安排合理。 三挡(15分)：投标产品的生产工艺、制造装备、试验检测设备详细完整，所体现的投标产品科学性及先进性较好的，投标人提供的质量控制措施全面完整，并能针对内容工序设置与管理方案、质量控制及验收方案方案详细，人员、设备、时间安排针对性强。 |
| 3 | 商务分（满分20分） | 售后服务分 （满分15分） | 一档（5 分）：有售后服务方案，内容的完整、可行，免费保修期限延长、到达故障现场时间快、故障出现解决方案迅速、定期维护（注明时间）明确、培训措施基本齐全、售后服务管理、承诺及本地化服务体现等基本满足采购需求。 二档（10 分）：售后服务方案、质保期、故障响应及故障处理、便利的本地化服务、日常技术维护力量及售后服务管理、保修期外维修方案、售后服务管理、培训措施完善，并能提出合理化方案及建议。且给予招标人的相应的优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠措施。 三档（15 分）售后服务方案或服务承诺书内容的详细、科学，免费保修期限延长、到达故障现场时间快、 故障出现解决方案迅速、定期维护（注明时间）明确， 保修期外维修方案、售后服务管理、培训措施完善、合理化方案及建议科学、先进、针对性强，能提供及时、优质、便利的本地化服务。售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠措施具体到位。 |
|  |  | 信誉分（满分5分） | - 投标人或所投灯具制造厂家通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全体系认证，每具备一个证书得1分，满分3分，（证书在有效期内，提供有效证明文件的复印件） - 高新技术企业证书、七星售后服务认证证书得1分 。（须提供有效证明文件复印件） （3）投标人取得资信等级AAA证书得1分。 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

## 四、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

“政采云”平台合同编号：

政 府 采 购 合 同

《项目名称》合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：       年       月       日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4投标函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表 ………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

第一部分 合同书

年    月    日，  凌云县住房和城乡建设局  以   公开招标方式  对（项目名称）项目进行了采购。经评标委员会全成员评定，   （中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起   25 日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等政府采购政策，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 凌云县住房和城乡建设局 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 名称 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 服务及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的0.05%计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【  】（根据项目实际填写）日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.05%计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额        100000元。（根据项目实际填写）

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交甲方所在地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                  乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于  7  个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付，且采购人自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

□采用一次性支付方式，付款条件为：

☑采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的0.05%承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在5日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在10日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》（桂财采〔2015〕22号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 |  |
| 2 | 交付标的物质量文件 |  |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

# 第六章　投标文件格式

## 一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电 子 投 标 文 件

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：             ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人（签字）:___________

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表（服务类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：                                            单位：元

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 提交服务成果时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

日期：    年   月   日

    - 二、资格文件格式资格文件封面格式：

电 子 投 标 文 件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

    - 资格文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

年    月    日

    - 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

年    月    日

5.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

## 三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

电 子 投 标 文 件

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章/电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（盖公章/电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：              法定代表人（签字/电子签名）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章/电子签章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表格式

| 项目 | 招标文件商务条款要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“商务要求”逐条明确的响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：                                                                               年    月    日

## 四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

电 子 投 标 文 件

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的技术需求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

日 期：

4.项目实施方案

项目实施人员一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 毕业院校 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字/电子签名）：

投标人（盖公章/电子签章）：

日 期：

## 五、其他文书、文件格式

1.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。