广西途盛建设项目管理有限公司

招标文件

项目名称：市政排水设施维护服务采购

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX

采购代理机构：广西途盛建设项目管理有限公司

2021年12月

目     录

第一章：公开招标公告.......................... ....3

第二章：投标人须知...... ..........................6

第三章：服务采购需求................... ....... ...20

第四章：评标办法...... .......................... .43

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）.... .. .....47

第六章：投标文件格式............. .................50

第一章  公开招标公告

一、项目基本情况 项目概况： 市政排水设施维护服务采购的潜在投标人应在 广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）或http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）获取招标文件，并2021年12月22日9时30 分（北京时间）前递交投标文件。

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX

项目名称：市政排水设施维护服务采购

预算总金额（元）：5684400.00

采购需求：

标项名称：市政排水设施维护服务采购

数量：1

预算金额（元）：5684400.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：排水管道清淤、疏通；缺失、缺损井盖和雨水篦的补盖及更换；排水管道及设施防洪排涝处置；排水设施突发事件处置；上级及管理单位交办的其他工作任务；排水设施及周边路面提升修复；接受管理单位定期考核及业务指导；服务期安全保障工作等，如需进一步了解详细内容，详见招标文件中《服务采购需求》。

最高限价（如有）：5684400.00

合同履行期限：以服务期约定时间为准。

本标项 否 接受联合体投标

备注：/

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质；

三、获取招标文件：

时间：2021年12月1日自发布公告之时至投标截止时间止；

地点（网址）：广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）；

方式：登陆广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）或http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网），从网上免费下载招标文件电子版；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月22日上午9时30分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间： 2021年12月22日上午9时30分（北京时间）；

开标地点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

3.1本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。

3.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.3《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）

5.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2021年12月22日9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心11号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。

6. 在线投标（电子投标）说明

6.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“政采云”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“政采云”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“政采云电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“政采云”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取政采云CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

6.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询400-881-7190。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名  称：桂林市排水工程管理处

地   址：桂林市中山南路108号

项目联系人：史工

项目联系方式：0773-3830312

2.采购代理机构信息：

名  称：广西途盛建设项目管理有限公司

地　址：桂林市临桂区彰泰滟澜山4栋1单元20-1-1

项目联系人：周工

项目联系方式：0773-5587730

广西途盛建设项目管理有限公司

2021年12月1日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：市政排水设施维护服务采购； 项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 15.3本项目采购预算金额（人民币）：5684400.00元；投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上提交），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2021年12月22日9时30分（北京时间）。 投标人应于于2021年12月22日9时30分（北京时间）之前将电子投标文件上传到政采云平台，并按照本项目招标文件要求和政采云平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过政采云平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2021年12月22日9时30分至10时00分）投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心11号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况），视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及开标地点 | 开标时间：2021年12月22日9时30分（北京时间）； 开标地点：通过政采云平台实行在线投标。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交单位在签订合同时将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交缴入桂林市排水工程管理处指定账户。 账户名称：桂林市排水工程管理处 开户行：交通银行桂林分行营业部 账号：453801000018010113414 注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》要求，降低小微企业参与政府采购费用，对小微企业免于收取履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西途盛建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 代理服务费的缴纳账户： 账开户名称：广西途盛建设项目管理有限公司临桂分公司 开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行 账 号：660012123831700010 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2816067。 |

- 一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称： 市政排水设施维护服务采购；

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX 。

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的市政排水设施维护服务、技术协助、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本项目招标文件中涉及“必须提供”、《服务采购需求》中全部内容均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一分标或未划分分标的同一项目的投标，否则，投标文件无效。

9.2除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标文件无效。

9.3本项目非专门面向中小微企业采购，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受本办法规定的中小企业扶持政策；对小型和微型企业的报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

9.4根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.4.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

9.4.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.7投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人、自然人）所拥有。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市财政局投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

10.5质疑联系部门：广西途盛建设项目管理有限公司；联系电话：0773-5587730；

通讯地址：桂林市临桂区彰泰滟澜山4栋1单元20-1-1。

10.6投诉联系部门：桂林市财政局；联系电话：0773-2816067；

通讯地址：桂林市临桂区平桂西路东金融大厦19层1916室。

- 二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求（“服务采购需求”中全部条款均为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，投标人应自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://gl.zfcg.zcygov.cn/（桂林市政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及政采云平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

（5）投标人前期服务情况声明函（格式见附件，必须提供）；

（6）投标人的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质证书复印件（必须提供）。

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

（2）服务实施方案（由投标人根据项目服务内容和评标办法的要求自行编制，格式自拟）（必须提供）；

- （3）投标人的服务承诺书【包含服务期、服务内容、中标后与管理（采购人）单位对接的项目负责人员姓名、联系电话等，格式自拟】（必须提供）；

其他响应证明材料：

（4）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（5）投标人2018年以来具有类似项目的业绩证明材料【无不良记录，以签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映所项目名称、类型、日期等内容】（如有，请提供）；

- （6）中小企业声明函【如投标人为小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行），投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件】（如有，请提供）；

- （7）监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

（8）残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

（9）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1投标报价应按招标文件中第六章投标文件格式填写。

15.2投标人必须就“服务采购需求” 中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3本项目采购预算金额：详见投标人须知前附表第4条。

15.4投标报价指本次采购范围服务价款、服务人员费用（含工资、节假日补偿费、奖金、加班费、税费、补贴、津贴、管理费、按照国家要求发放的“五险”、 员工意外保险等一切费用）、管网维护所需清捞工具、机械、防汛用品、个人用具、安保设施及疏通工具等费用、劳保用品费、装卸、运输及处置清掏的淤泥及废渣费用、提升业主单位指定其它市政道路路面井盖所需要的一切费用、交通费、管理费、税金、利润、培训等全部费用，投标人综合考虑投标报价。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 四、开标

20、开标的时间和地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：通过政采云平台实行在线投标。

本项目使用电子开标，并通过政采云平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行对电子加密投标文件进行解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定提交了电子备份投标文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份电子投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件的，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，投标人代表对各自报价进行确认，如果认为报价有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

22、资格性审查

- 22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 22.3对未通过资格性审查的投标人，由采购人或者采购代理机构现场告知未通过资格性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

- 六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表1人和评审专家4人组成，成员人数共5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由桂林市公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 对未通过符合性审查的投标人，由评标委员会现场告知未通过符合性审查的投标人未通过资格性审查的原因（投标人在评标现场或能及时赶到评标现场的应书面形式通知并签字确认；投标人未在评标现场或不能及时赶到评标现场的应以电话通知，并做相应记录）。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或个人公章CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上提交），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市财政局报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按服务实施方案分、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

- 27、属于下列情况之一者，投标无效：

- （1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- （2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

- （3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- （4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

- （6）投标文件有效期、服务期不能满足招标文件要求的；

- （7）投标人未就“服务采购需求”中所投项目的所有服务内容作完整唯一报价的；

- （8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装。

- 29、属于下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

- （4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

- 七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，由成交单位在签订合同时将履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函等非现金形式提交缴入桂林市排水工程管理处指定账户。

账户名称：桂林市排水工程管理处

开户行：交通银行桂林分行营业部

账号：453801000018010113414

注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西保障中小企业款项支付工作方案的通知》要求，降低小微企业参与政府采购费用，对小微企业免于收取履约保证金。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起25日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市财政局备案，一份由采购代理机构存档。

- 八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西途盛建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

开户名称：广西途盛建设项目管理有限公司临桂分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

账    号：660012123831700010

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：桂林市财政局      电话：0773-2816067

第三章　服务采购需求

| 项号 | 服务 项目 | 服务内容及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 市政排水设施维护服务采购 | 一、投标报价要求： - 清捞、维护路段排水设施详见附件一、附件二，合计约410598米，按照每米报价（报价包括投标人完成采购人服务采购需求所需要的一切费用）； - 提升业主单位指定其它市政道路路面井盖【上限控制单价731元/座，预计提升1300座（此为暂定数量），总价95.03万元，报价包含提升业主单位指定其它市政道路路面井盖所需要的一切费用，按采购文件要求执行，以实际完成提升井盖数量结算，投标单价应低于或等于上限控制单价，否则投标报价无效】。 二、主要服务内容包括： （一）总服务人数具体要求 服务单位（即中标人，下同）须保证所提供服务和服务人员薪酬标准，须符合中华人民共和国劳动法要求及桂林市最低工资标准要求（如在合同执行期内，主管部门调整桂林市最低工资标准，风险由中标人自行承担）。要求2022年1月份日均出勤人数至少32人，2022年2月1日至2022年12月31日期间日均出勤人数至少92人,出勤人员需18周岁以上、男60周岁以下、女55周岁以下。同时该合同包含持有A2或B2驾照司机两名。要求每月报工作计划，月底将本月的工作情况、考勤，报管理（采购人）单位备案。 （二）服务工作内容 排水管道清淤、疏通；缺失、缺损井盖和雨水篦的补盖及更换；排水管道及设施防洪排涝处置；排水设施突发事件处置；上级及管理单位交办的其他工作任务；排水设施及周边路面提升修复；接受管理单位定期考核及业务指导；服务期安全保障工作。 （三）服务单位具体工作时段 时段包括：正常工作时段8小时（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00）和非工作时段（8小时以外及所有节、假日时间）。 具体要求： 1、管道日常管理维护工作时段（日常清淤、疏通、设施维修）：周一至周五（上午8:00-12:00，下午14:00-18:00） 2、排水设施突发事件工作时段（井盖、雨水篦缺失补盖、突发堵冒、管道塌陷、提升市政道路路面圆井盖、修复井盖周边路面破损等）：全天（24小时时段） 3、排水管道防汛排涝处置工作时段：全天（24小时时段） （四）服务要求 1、日常维护工作标准要求 1）基本要求：（周一至周五：上午8:00-12：00，下午14:00-18:00） （1）要求2022年1月份日均出勤人数至少32人，2022年2月1日至2022年12月31日期间日均出勤人数至少92人。每段排水管道清掏和疏通的周期最长不超过2个月。 （2）每天对排水设施进行清捞维护。 （3）接受管理单位对日常工作的监督。 （4）接受管理单位的定期考核。 2）.工作标准： 清捞维护（含人工及机械下井维护）作业：按照国家排水设施养护维修标准(城镇排水管渠与泵站维护技术规程CJJ68-2016)的要求进行作业施工。 (1)施工措施、安全文明施工等均按照国家养护标准及地方有关规定执行（含道路围挡、交通导行、作业安全、交通安全、污泥外运、文明施工等）。 (2)实行下井作业严格按照国家排水设施养护维修井下作业标准执行，（含常规(1)的施工措施、安全文明施工外，还同时要求遵守井下养护作业要求：通风、换气、有毒、有害气体检测、安全防护、防高处坠落等）。 3）.日常维护工作要求 （1）雨水进水井（有沉沙）：沉沙井底不得有明显杂物、垃圾且淤泥不得高于0.1m。 雨水进水井（无沉沙）：井内不得有明显杂物、垃圾且淤泥不得高于主管道内底。 （2）污水井（流槽）：井内不得有明显杂物、垃圾；井壁(筒)上不得悬挂垃圾、杂物；管道上、下游水位高差（根据管径要求）不得超过标准要求；管道流水通畅。 污水井（有沉沙）：沉沙井底不得有明显杂物、垃圾且淤泥不得高于0.20m；井壁(筒)上不得悬挂垃圾、杂物；管道上、下游水位高差（根据管径要求）不得超过标准要求；管道流水通畅。 （3）雨水井（正常型）：井内不得有明显杂物、垃圾；井壁(筒)上不得悬挂垃圾、杂物；管道上、下游水位高差（根据管径要求）不得超过标准要求；管道流水通畅。 雨水井（有沉沙）：沉沙井底不得有明显杂物、垃圾且淤泥不得高于0.20m；井壁(筒)上不得悬挂垃圾、杂物；管道上、下游水位高差（根据管径要求）不得超过标准要求；管道流水通畅。 （4）清捞维护后：路段内主管、支管均流水通畅,不得有堵塞。 各检查井间管道水位差（除管道错位、塌陷等特殊原因导致的原因外），不得超过标准要求。 2、汛期工作标准要求 1）.基本要求 （1）防汛路段:附件一、表1 清捞、疏通维护路段管网中的72条市政道路及附件二中包含内容的防汛工作。 （2）服务单位负责人及服务单位相关运维人员24小时通讯畅通。 （3）一般雨汛时，服务单位须安排人员上路巡查道路积水情况，避免积水。 （4）重大雨汛时，接受管理单位防汛指导和指挥。 （5）道路积水严重，积水较深，存在有安全隐患井盖的，服务单位需派人职守并设置警示标志作为防范。 （6）防汛值班期间，必须按业主单位指定要求时段开展防汛工作，须安排人员24小时轮班上路巡查道路积水情况，每小时上报一次各路段积水情况，直至防汛值班结束。 （7）如出现积水原因不明，积水严重，需采取紧急抽排措施的，服务单位及时上报，由管理单位组织实施抽排降水，服务单位协助完成。 2）.工作标准： （1）服务单位负责人及相关人员24小时保持通讯畅通。 （2）一般雨汛时，巡查道路时应及时清除雨水篦上的垃圾及覆盖物，雨后60分钟不得出现由于垃圾、树叶等覆盖雨水篦造成道路积水的现象。 （3）重大雨汛，接管理单位通知后，30分钟内服务单位人员（每条路段至少1人）必须到达现场提供应急处理服务，60分钟内保证道路无垃圾、杂物等覆盖雨水篦造成的道路积水。 （4）如出现雨情较大，管道多处消水不及，道路积水超过0.20米时，投标人需设置警示标志（路锥、水马或其他警示标示），每条路段至少需派1人在道路上值守。 （5）出现不明原因管道问题，道路积水严重，需要采取紧急抽排措施的，积水 1小时内及时向管理单位报告寻求援助。 （6）执行雨后汛情报告制度。（雨后1小时内上报道路积水情况。） 3、应急和其它突发事件工作标准要求 1）.基本要求：全天（24小时） （1）有专人负责排水设施应急处理，专门负责人24小时通讯畅通。 （2）接受处理服务路段上应急突发事件案卷，及时处理并上报。 （3）井盖、雨水篦缺损及时补盖、登记并上报。（井盖、雨水篦由投标人到管理单位提前领取备用，并办理资产登记领用手续，如出现采购人库存缺少同类型井盖的情况，服务单位应及时上报，采购人紧急采购后由服务单位进行整套更换。 （4）管道堵冒及时疏通处理、登记并上报。（如属于管道错位等特殊问题，疏通无法解决，需采取工程性措施处理的，服务单位及时上报，由管理单位采取工程性措施处理。） （5）井盖周边破损、井盖下陷等需采取工程性措施解决的，由服务单位及时上报，投标人负责组织实施。 （6）接受管理单位应急突发事件的管理，按管理单位统一调配做好应急突发事件的处理工作。 （7）接受并完成管理单位或上级部门布置的路段上其他的突发任务。 2）.工作标准： （1）服务单位及相人员24小时保持通讯畅通。 （2）井盖、雨水篦缺损30分钟内到达现场，并进行警示围场，4小时内补盖完毕并上报。 （3）管道堵冒24小时内疏通处理完毕并上报。 （4）管道塌陷、严重错位等无法处理需采取工程性措施解决的，投标人做好警示标志，4小时内上报，由管理单位进行处置。 （5）接到管理单位突发事件案卷安排的，30分钟内赶到现场进行查看，需设置警示标志的按照要求设置。（处置完成时间按照该标准中2、3、4） 4、提升市政道路路面圆井盖、井盖周边路面破损修复要求 ⑴检查井井盖四周锯缝整齐并拆除原路面、井盖、井座（路面拆除范围1.2米*1.2米） ⑵拆除沥青、混凝土等路面层及水泥稳定层 ⑶调平铸铁井盖、井座 ⑷若原路面材质为沥青，须采用20cm厚C30混凝土+5cm厚AC-16中粒式沥青面层标准进行修复；若原路面为混凝土，须按原状道路标准进行修复；若须增加级配或砂垫层，须按桂林市市政道路相关修复标准进行修复。 ⑸废渣人工装车、清运，运距7KM ⑹移动式拆钢板围场（28天） ⑺除铸铁井盖、井圈外，其余人工、设备和材料均由服务单位负责。验收标准按国标CJJ68-2016表3.3.3验收，要求修复后井框及修复路面与现状道路路面高低差±5mm （8）井盖周边路面破损、井盖下陷修复须于巡视发现或接到通知后、72小时内完成处置，处置前须征得采购人同意，并保留修复前及修复后影像资料。修补完毕后必须保证美观，结实。 （五）服务单位承担的内容及费用 1、由服务单位自行管理人员及生产安全，并承担全部安全责任及安全事故损失及赔偿。投标文件《服务承诺书》中须提供服务单位与管理（采购人）单位对接的项目负责人员姓名，联系电话。 2、由服务单位自行安排人员的住宿。 3、由服务单位自行负责日常的清捞工具、机械、个人用具、安保设施及疏通工具。本次服务要求配备的主要工具、机械设备（包括但不限于）及最低配备数量如下：管道及检查井清捞工具、警示路锥、人力三轮车10辆、下井作业使用的鼓风机2台、气体检测仪2台(需具备检测甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧气、硫化氢气体的功能)、发电机2台、高压疏通及联合吸污车1辆移动式高压水清洗疏通机（见附图）或类似移动式市政管道高压疏通机、污泥转运车2台、1.5KW水泵6台、圆周切割机1台、空压机1台、平板或插入式振动器2台、安全帽、安全绳、防护面具等工具。 附图：高压水清洗疏通机 4、由服务单位自行装卸、运输及处置清掏的淤泥及废渣，装卸、运输及处置费用已包含在本项目投标报价中。根据桂林市城市管理委员会（市政〔2015〕 60号桂林市人民政府关于印发桂林市城市建筑垃圾管理办法的通知）文件要求，清运车辆必须采用封闭式车辆运输，严禁对环境造成污染。要求运输过程中使用全封闭车辆，防止淤泥泄漏，如发生泄漏，需中标单位负责处理及承担所有责任。 5、由服务单位自行发放员工工资，包含工资、节假日补偿费、奖金、加班费、税费、补贴、津贴、管理费、按照国家要求发放的“五险”等一切费用。 6、由服务单位自行购买员工意外保险。 7、由服务单位自行安排污泥场地堆放及弃置点（该点应符合政府相关规定），清捞的污泥需立即封闭装箱并运输至服务单位安排的堆放或弃置点，污泥堆放需用全封闭箱，污泥堆放时间不能超过48小时，堆放设施及弃置场地须安全。 8、由服务单位自行准备防汛用品（包括但不限于足量的水马、路锥、警示带、警示灯、红旗、抽水机等）。 9、由服务单位自行发放劳动保护用品（数量标准为至少每季度每人：毛巾1条，口罩3个，手套6付、肥皂3块）。 10、由管理（采购人）单位通知，服务单位负责：凡需采取工程性措施解决的维修、维护及突发事件、汛期其他临时任务等事件处置工作，材料（包括井盖、雨水箅、水泥、沙子、红砖、碎石、冷补沥青、道路加固钢筋等）由采购人提供，其余的人工、机械等以及所有劳务费用由服务单位负责。 （六）管理（采购人）单位承担的内容及费用 1、由管理（采购人）单位办理排水设施公众责任保险。 2、需用的所有井盖和雨水篦由管理（采购人）单位提供。（由服务单位先领取备用，按照实际发生数量，定期核对，合同结束后将剩余数量归还） 3、除管道错位、塌陷等特殊原因需采取较大工程性措施解决的，其他需采取工程性措施解决的维修、维护及突发事件、汛期、其他临时任务等，由服务单位上报管理单位后，由服务单位负责实施解决，所消耗的材料（材料包括：井盖、雨水箅、水泥、沙子、红砖、碎石、冷补沥青、道路加固钢筋等）由管理（采购人）单位负责提供。 （七）附件一：表1 清捞、疏通维护路段管网 （八）附件二： 表2 清捞、疏通维护路段管网 （九）附件三：考核评分标准及合格要求。（每季度考核一次） （十）附件四：服务日志 （十一）附件五：季度考核表 （十二）考核不合格处罚规定： 由管理（采购人）单位每季度按照采购需求和考核评分标准（附件三）打分考核，如考核不合格的（不足90分为不合格），从第四月的劳务费中暂扣当月服务费的10%作为整改金，及时整改完成的，在第五月中将暂扣的服务费拨付，整改不及时或者不进行整改的，管理（采购人）单位或第三方代为处理所发生的费用从中标单位扣押的服务费用扣除，费用不足的从第六月的服务费中扣除，以此类推。 - （十三）井盖缺损造成责任的处罚 如果是由于服务单位管理不到位，经管理（采购人）单位按照日常、防汛及突发等工作要求和标准、附件三考核评分标准及合格要求进行调查确认，未按要求或未及时处置等造成责任的，服务单位除自行承担全部责任及赔偿外，采购人有权对服务单位进行服务费扣除的处罚（处罚比例由管理（采购人）单位根据损失大小确定，累计最高处罚为中标服务费的10%）。 （十四）付款方式： 服务单位须根据采购人要求每月报工作计划，月底将本月的工作情况、考勤，报管理（采购人）单位备案。每季度考核评分合格后按季度支付服务费款项，该合同服务费共分四次支付完毕。 （十五）本项目政府采购预算金额 人民币伍百陆拾捌万肆仟肆佰元（￥：5684400.00），投标总报价超出采购预算的将被视为无效报价。 （十六）项目服务期为附件一 表1中序号1-43条路段服务期为2022年2月1日至2022年12月31日。附件一 表1中序号44-72条路段及附件二 表二中项目路段服务期为2022年1月1至2022年12月31日。 （十七）其他要求： 因本项目维护路段较多且路况复杂，为让投标人详细了解项目情况，按时保质完成工作任务，招标人统一组织投标人进行现场踏勘，由投标人自愿参加。现场勘察所发生的一切费用由投标人自行承担，在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失及安全责任均由投标人自行承担；如投标人不参加现场踏勘，视为对本项目现场有充分了解，参加现场踏勘与否同投标结果无关。 勘察集合地点：桂林市中山南路108号桂林市排水工程管理处 集合时间：2021年12月8日上午9时00分- 9时20分 联系人：史工 联系电话：0773-3830312 | 1项 |

附件一：

| 表1 清捞、疏通维护路段管网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 路段 | 起点 | 终点 | 管网类型 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 合计管长 | 路段雨污水合计 |
|  |  |  |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 不详 |  |  |
| 1 | 琴潭道 | 中隐路西路 | 琴潭路 | 污水 |  | 272 | 1417 | 1038 |  | 185 |  |  |  |  |  |  | 2912 | 5644 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 31 | 94 | 576 |  | 480 | 156 | 570 | 825 |  |  |  | 2732 |  |
| 2 | 桃花江路 | 胜利桥北端 | 芦笛路 | 污水 | 118 | 246 | 428 | 1267 |  | 1337 |  |  |  |  |  |  | 3396 | 6282 |
|  |  |  |  | 雨水 | 1223 | 25 | 295 | 412 |  | 564 | 108 | 210 |  | 49 |  |  | 2886 |  |
| 3 | 西二环路 | 机场路 | 福利路 | 污水 |  | 3431 | 3883 | 2449 | 2101 | 3221 |  |  |  |  |  |  | 15085 | 58335 |
|  |  |  |  | 雨水 | 4739 | 11686 | 11093 | 6267 |  | 4540 | 3154 | 1665 | 106 |  |  |  | 43250 |  |
| 4 | 平山北路 | 凯风路 | 瓦窑路 | 污水 |  | 195 |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  | 907 | 1264 |
|  |  |  |  | 雨水 | 217 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |
| 5 | 净瓶路 | 瓦窑西路 | 瓦窑东路北端 | 污水 | 67 | 943 | 774 | 562 |  | 24 | 78 |  |  |  |  |  | 2448 | 3178 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 208 | 12 | 480 |  | 22 |  |  |  |  |  | 8 | 730 |  |
| 6 | 横塘路（含英才园泵房进水管） | 启明星小学 | 轮胎厂 | 污水 |  | 151 | 19 | 809 |  | 644 |  |  |  |  |  |  | 1623 | 3244 |
|  |  |  |  | 雨水 | 75 | 26 |  | 109 |  |  | 1411 |  |  |  |  |  | 1621 |  |
| 7 | 环城南一路 | 七星路七里店路交叉口 | 净瓶山大桥东端 | 污水 | 8 |  | 327 | 379 |  | 1039 | 202 | 952 |  |  |  |  | 2907 | 6675 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 238 | 881 | 771 |  | 821 | 342 | 574 |  |  |  | 141 | 3768 |  |
| 8 | 环城北二路 | 虞山桥东端 | 六合路 | 污水 | 3 | 300 | 68 | 1705 |  | 889 |  |  |  |  |  |  | 2965 | 5456 |
|  |  |  |  | 雨水 | 29 | 13 | 3 | 1500 |  | 946 |  |  |  |  |  |  | 2491 |  |
| 9 | 建干路 | 六合路 | 东二环路 | 污水 | 221 | 307 | 42 | 26 |  | 1513 | 188 |  |  |  |  |  | 2297 | 3625 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 9 | 34 | 619 |  | 228 | 438 |  |  |  |  |  | 1328 |  |
| 10 | 万福路 | 凯风路 | 临桂岭上路 | 污水 |  | 1924 | 5056 | 5048 |  | 1154 | 945 |  |  |  |  |  | 14127 | 32441 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 1235 | 4090 | 3480 |  | 4010 | 3604 | 1646 | 249 |  |  |  | 18314 |  |
| 11 | 桂磨路 | 环城南一路东端 | 铁山（12km处） | 污水 |  | 1113 | 2447 | 1959 |  | 651 | 685 | 2742 | 140 |  |  | 61.86 | 9798.86 | 21341.9 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  | 95 | 11448 |  |  |  |  |  | 11543 |  |
| 12 | 瓦窑路 | 崇信路与瓦窑西路交叉口 | 环城南二路 | 污水 | 13 | 311 | 498 | 275 |  | 59 | 753 |  |  |  |  | 14 | 1923 | 2913 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 144 | 259 | 140 |  | 447 |  |  |  |  |  |  | 990 |  |
| 13 | 六合路 | 栖霞桥东端 | 东二环路 | 污水 | 493 | 1080 | 1471 | 45 |  | 334 | 154 | 74 |  |  |  | 4 | 3655 | 7023 |
|  |  |  |  | 雨水 | 242 | 688 | 618 | 1154 |  | 482 | 83 | 101 |  |  |  |  | 3368 |  |
| 14 | 普陀路 | 六合路口 | 七星路 | 污水 | 104 | 1660 | 1639 | 1638 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5041 | 10230 |
|  |  |  |  | 雨水 | 207 | 1006 | 21 | 424 |  | 551 | 937 | 2043 |  |  |  |  | 5189 |  |
| 15 | 南洲桥两侧匝道 | 西侧K8+480 | 东侧K7+360 | 污水 |  |  |  |  |  |  | 166 | 119 | 16 |  |  |  | 301 | 3360 |
|  |  |  |  | 雨水 | 281 | 1298 | 631 | 212 |  | 212 | 155 |  |  |  |  | 270 | 3059 |  |
| 16 | 东二环 | 北辰路 | 环城南一路 | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34120 | 34120 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 环城北一路 | 蜈蚣山隧道南口 | 虞山桥西端 | 污水 | 579 | 1222 | 1118 | 414 |  |  |  |  |  |  |  | 140 | 3473 | 8101 |
|  |  |  |  | 雨水 | 59 | 1328 | 440 | 1785 |  | 338 | 678 |  |  |  |  |  | 4628 |  |
| 18 | 甲山路 | 湘桂铁路与信义路北交叉口 | 桃花江路 | 污水 | 41 | 32 | 17 | 222 |  | 557 | 527 | 281 |  |  |  |  | 1677 | 1677 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 19 | 中隐路 | 胜利桥北端 | 琴潭道 | 污水 | 66 | 1465 | 1896 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 3435 | 6972 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 251 | 935 | 743 | 1217 |  | 173 |  |  |  | 218 |  | 3537 |  |
| 20 | 漓江路 | 七星路 | 漓江桥东端 | 污水 | 10 | 665 | 293 | 860 |  | 322 | 510 |  |  |  |  | 186 | 2846 | 7028 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 485 | 672 | 894 |  | 795 | 105 | 793 | 438 |  |  |  | 4182 |  |
| 21 | 红岭路 | 中隐路 | 翠竹路 | 污水 |  | 843.9 | 529.48 | 130 |  | 436.7 |  |  |  |  |  |  | 1940.08 | 5051.98 |
|  |  |  |  | 雨水 | 584 | 97.9 | 487.3 | 470 |  | 868.8 | 443.9 | 82 | 78 |  |  |  | 3111.9 |  |
| 22 | 东安路 | 环城西二路 | 琴潭道 | 污水 |  | 1448.4 | 900.2 | 1351.4 |  | 136.1 |  |  |  |  |  |  | 3836.1 | 8959.7 |
|  |  |  |  | 雨水 | 605.8 | 26.8 | 460.7 | 1825.8 |  | 1528.1 | 179.4 | 360.7 | 136.3 |  |  |  | 5123.6 |  |
| 23 | 芦笛路 | 长海路与庭江路交叉口 | 中山北路 | 污水 | 474.08 | 626.99 | 756.74 | 1489.97 | 0 | 823.69 |  |  |  |  |  | 133.94 | 4305.41 | 6974.84 |
|  |  |  |  | 雨水 | 150 |  | 69.16 | 168.57 |  | 37.85 | 480.81 |  | 875.58 | 887.46 |  |  | 2669.43 |  |
| 24 | 北辰路 | 站前路 | 泰和路 | 污水 |  |  |  |  |  | 1569.76 |  |  |  |  |  |  | 1569.76 | 3070.01 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  | 42.05 | 376.47 |  | 287.23 | 735.01 | 59.49 |  |  |  |  | 1500.25 |  |
| 25 | 西凤路 | 环城西二路 | 翊武路 | 污水 | 114.31 | 396.063 |  | 698.05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1208.423 | 2617.53 |
|  |  |  |  | 雨水 | 1.39 | 714.46 | 23.92 | 627.33 |  | 42.01 |  |  |  |  |  |  | 1409.11 |  |
| 26 | 中隐北路（老中隐路） | 中隐路 | 巾山路 | 污水 |  |  |  | 588 |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 | 1099 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 228 |  | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  | 511 |  |
| 27 | 西山路 | 湘桂铁路立交 | 胜利桥北端 | 污水 | 18.9 | 803.28 | 101.075 | 156.772 |  | 1052.418 |  |  |  |  |  |  | 2132.445 | 3102.75 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 157.81 | 27.42 |  |  | 673.42 | 111.65 |  |  |  |  |  | 970.3 |  |
| 28 | 丽君路 | 翊武路 | 湘桂铁路立交 | 污水 | 144.32 | 175.51 | 16.66 | 48.78 |  | 450.229 |  |  |  |  |  |  | 835.499 | 1520.54 |
|  |  |  |  | 雨水 | 75.01 | 237.13 | 4.41 | 30.08 |  | 170.79 | 167.62 |  |  |  |  |  | 685.04 |  |
| 29 | 骖鸾路 | 漓江路 | 环城南一路 | 污水 | 105.15 | 971.4 | 1326.68 | 51.24 |  | 48.94 |  | 236.73 |  |  |  |  | 2740.14 | 5439.74 |
|  |  |  |  | 雨水 | 74.96 | 232.14 | 1140.84 | 669.33 |  | 5.14 | 498.61 | 78.58 |  |  |  |  | 2699.6 |  |
| 30 | 穿山东路 | 漓江路 | 空明西路西端 | 污水 |  | 49.21 | 15.14 | 77 |  | 23.96 | 827.8 |  |  |  |  | 53.39 | 1046.5 | 2100.59 |
|  |  |  |  | 雨水 | 33.82 |  | 28.98 | 570.24 |  | 315.35 | 105.7 |  |  |  |  |  | 1054.09 |  |
| 31 | 毅峰路 | 穿山小街 | 七星路 | 污水 | 199.7 | 1067.55 | 530.85 | 121.78 |  | 125.05 | 108.58 |  |  |  |  |  | 2153.51 | 4507.97 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 517.43 | 373.31 | 762.37 |  | 157.9 | 210.28 | 333.17 |  |  |  |  | 2354.46 |  |
| 32 | 银锭路 | 中山南路 | 民族路 | 污水 | 179.59 | 369.05 | 225.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.26 | 785.09 | 1546.19 |
|  |  |  |  | 雨水 | 4.87 | 20.19 | 222.6 | 346.19 |  |  |  |  |  |  |  | 167.25 | 761.1 |  |
| 33 | 雉山路 | 上海路 | 中山南路 | 污水 | 56.283 | 150.78 | 634.07 | 37.115 |  | 37.115 |  |  |  |  |  |  | 915.363 | 1016.36 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 58.23 | 5.38 | 37.39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| 34 | 苍松路 | 南门桥南端 | 西门桥西端 | 污水 | 2.2 |  | 41.96 | 192.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 236.33 | 639.99 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 113 | 225.14 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  |  | 403.66 |  |
| 35 | 朱紫巷 |  |  | 污水 | 98.33 |  | 124.84 | 64.82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 287.99 | 603.28 |
|  |  |  |  | 雨水 | 8.22 | 6.36 | 179.25 | 121.46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 315.29 |  |
| 36 | 环城西二路 | 香江饭店十字路口 | 蜈蚣山隧道南口 | 污水 | 133.82 | 364.422 | 1012.47 | 831.1 |  | 390.676 | 952.744 | 152.055 | 34.73 |  |  | 75.01 | 3947.027 | 11291.6 |
|  |  |  |  | 雨水 | 75.14 | 1793.75 | 1371.37 | 1876.24 |  | 1289.49 | 118.82 |  |  |  |  | 819.79 | 7344.6 |  |
| 37 | 瓦窑东路 | 净瓶路 | 环城南二路 | 污水 |  | 22.68 |  | 23.251 |  | 22.68 | 36.37 |  |  |  | 731.598 |  | 836.579 | 836.579 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 38 | 遇龙路 | 沙河立交桥西侧桥下 | 罗家坠村交叉口 | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 981.88 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 645.5 | 314.21 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 981.88 |  |
| 39 | 中华路 | 东华路 | 凤北路 | 污水 | 106.14 | 7.48 | 403.65 | 37.03 |  | 95.22 |  |  |  |  |  |  | 649.52 | 1153.24 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  | 6.63 | 182.12 |  |  | 266.07 | 48.9 |  |  |  |  | 503.72 |  |
| 40 | 临江路 | 解放桥东引桥北侧 | 惠济桥 | 污水 | 80.02 | 714.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794.41 | 2064.95 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 43.93 |  | 1135.77 |  |  |  | 72.55 |  |  |  | 18.29 | 1270.54 |  |
| 41 | 上海路 | 漓江桥西端 | 香江饭店十字路口 | 污水 | 443.429 | 486.152 | 235.131 | 597.284 |  | 866.793 | 412.389 | 376.477 | 102.89 |  |  | 51.647 | 3572.192 | 5896.69 |
|  |  |  |  | 雨水 | 102.49 | 246.62 | 366 | 686.91 |  | 221.06 | 310.4 |  |  |  |  | 391.02 | 2324.5 |  |
| 42 | 同心路 | 崇信路 | 同心园东大门 | 污水 | 30.42 | 73.16 | 389.463 | 239.449 |  | 26.253 |  |  |  |  |  | 6.59 | 765.335 | 1257.83 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 47.18 | 207.31 | 197.41 |  |  |  | 33 |  |  |  | 7.59 | 492.49 |  |
| 43 | 阳江路 | 西岭御景 | 东安路 | 污水 | 610 | 35.9 | 810 | 413.8 |  | 21 |  |  |  |  |  | 10.59 | 1901.29 | 4726.88 |
|  |  |  |  | 雨水 | 412 |  | 215 | 195 |  |  | 1308 | 288 | 396 |  |  | 11.59 | 2825.59 |  |
| 44 | 翊武路 | 榕湖北路 | 北至中山北路，东接中山中路 | 污水 | 220.2 | 770.04 | 642.7 | 461.6 | 1208.4 |  |  |  |  |  |  |  | 3302.94 | 5883 |
|  |  |  |  | 雨水 | 9.8 | 21.84 | 30.76 | 1193.22 | 609.57 | 386.19 | 328.65 |  |  |  |  |  | 2580.03 |  |
| 45 | 环城南三路 | 八中十字路口 | 沙河立交桥南端 | 污水 |  | 872 | 616.7 | 311.4 | 867.9 | 162.3 | 315.8 |  |  | 624.5 |  |  | 3770.6 | 9401 |
|  |  |  |  | 雨水 | 367.6 | 816.3 | 2156.4 | 1297 | 911 | 81.6 |  |  |  |  |  |  | 5629.9 |  |
| 46 | 滨江路 | 文昌桥北端 | 伏波山西三叉口 | 污水 | 678.2 | 585.7 |  | 285.6 | 760.8 |  |  |  |  |  |  |  | 2310.3 | 6110 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 189.1 | 253.2 | 1803.9 | 953.5 | 71.3 | 392.8 |  |  |  |  | 136 | 3799.8 |  |
| 47 | 解放西路 | 翊武路 | 十字街广场 | 污水 | 36.6 | 761.5 | 93.3 | 254.8 | 44 |  |  |  |  |  |  |  | 1190.2 | 3010 |
|  |  |  |  | 雨水 | 41 | 439.5 | 240.9 | 312.6 | 699.3 | 67 |  |  |  |  |  | 19.8 | 1820.1 |  |
| 48 | 杉湖北路一段 | 滨江路 | 漓江大瀑布饭店西侧 | 污水 |  | 232.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232.7 | 502 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  | 11.7 |  |  | 257.4 |  |  |  |  |  | 269.1 |  |
| 49 | 漓滨路 | 九中门口 | 依仁路东口 | 污水 |  | 8.46 |  |  | 169.85 |  |  |  |  |  |  |  | 178.31 | 178 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 人民路 | 正阳路 | 滨江路 | 污水 |  |  |  |  | 127.8 | 132.1 |  |  |  |  |  |  | 259.9 | 400 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  | 140.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.2 |  |
| 51 | 琴潭路西巷 | 琴潭道 | 巾山路 | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| 52 | 七星路 | 七星公园后门 | 环城南一路东端 | 污水 | 92 | 1027 | 660 | 1635.3 | 496 |  |  |  |  |  |  |  | 3910.3 | 10841 |
|  |  |  |  | 雨水 | 235.2 | 735.4 | 610.5 | 2836.1 | 2450.3 | 62.7 |  |  |  |  |  |  | 6930.2 |  |
| 53 | 会仙路 | 七星路 | 普陀路 | 污水 | 35 | 56.6 |  | 1058 | 111.2 |  |  |  |  |  |  |  | 1260.8 | 2381 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  | 146.4 | 318.5 | 220.7 | 434.7 |  |  |  |  |  | 1120.3 |  |
| 54 | 空明西路 | 穿山东路 | 七星路 | 污水 | 206.1 | 529.1 | 234.5 | 541 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510.7 | 2731 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 23.4 | 213.2 | 967 |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 1220.6 |  |
| 55 | 空明东路 | 七星路 | 空军导航站 | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 500 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 310 |  |  | 190 |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 56 | 育才路一段 | 普陀路 | 师大分部门口 | 污水 | 37.02 | 1296.96 | 51.59 | 193.18 | 151.01 |  |  |  |  |  |  |  | 1729.76 | 2231 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  | 276.3 |  | 224.58 |  |  |  |  |  |  | 500.88 |  |
| 57 | 朝阳路一段 | 普陀路 | 奇峰小筑门口 | 污水 | 27.2 | 628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655.2 | 1364 |
|  |  |  |  | 雨水 | 52 |  |  | 657 |  |  |  |  |  |  |  |  | 709 |  |
| 58 | 民族路 | 西门桥西端 | 环城西二路 | 污水 | 650.3 | 432.8 | 649.4 | 87.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1819.8 | 3600 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 40.6 | 1444 |  |  |  |  |  |  |  |  | 295.4 | 1780 |  |
| 59 | 榕湖南路一段 | 五美路西端 | 信义路桥东南匝道 | 污水 | 41.58 |  | 247.637 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 310.217 | 535 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  | 14.52 | 209.78 |  |  |  |  |  |  |  | 224.3 |  |
| 60 | 信义路 | 环城西二路 | 西城路 | 污水 | 347 | 253.9 | 501.9 | 363.7 | 23.5 |  |  |  |  |  |  |  | 1490 | 3950 |
|  |  |  |  | 雨水 | 334 | 520 | 401 | 518.9 | 64.8 | 567.6 |  |  | 54 |  |  |  | 2460.3 |  |
| 61 | 环城南二路 | 净瓶山大桥西端 | 八中十字路口 | 污水 |  | 871.5 | 916.3 |  | 2364 | 97 |  |  |  |  | 1536.2 |  | 5785 | 14590 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 644.6 | 729.1 | 1313 | 3401 | 2612.2 | 74 |  |  |  |  | 31.5 | 8805.4 |  |
| 62 | 金和路 | 中山北路与始发站交汇处 | 始发站广场 | 污水 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 410 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |
| 63 | 西山路南巷 | 西山菜市公厕 | 园林局大门口 | 污水 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 130 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 自由路 | 解放桥东端 | 七星公园大门口 | 污水 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 482 |
|  |  |  |  | 雨水 | 13.28 | 122.19 |  | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  | 64.66 | 282.01 |  |
| 65 | 栖霞路 | 临江路 | 新桥西端 | 污水 |  | 88.6 | 135.1 | 302.1 | 21 | 53.2 |  |  |  |  |  |  | 600 | 880 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 144.5 |  | 52.3 | 21 | 62.34 |  |  |  |  |  |  | 280.14 |  |
| 66 | 临桂路 | 中山中路 | 崇善路 | 污水 | 438 | 136.5 |  |  |  | 111.1 |  |  |  |  |  |  | 685.6 | 1093 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 |  |
| 67 | 雁中路 | 桂阳公路 | 中心环线与雁中路交叉口 | 污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3360 | 6800 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3440 |  |
| 68 | 八桂路 | 中山中路 | 府后里 | 污水 |  | 120 | 46 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 | 405 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 69 | 福利路一段（老） | 十九中大门 | 福利院 | 污水 |  | 878.2 |  |  | 799.4 |  |  |  |  |  |  |  | 1677.6 | 1677.6 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 70 | 东镇路 | 中山北路 | 东镇路 | 污水 | 173 | 482 | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | 790 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 71 | 榕荫路 | 解放西路 | 古南门 | 污水 | 178 | 83 | 94 | 207 | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 643 | 643 |
|  |  |  |  | 雨水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 72 | 穿山小街 | 穿山桥东端 | 穿山公园大门 | 污水 |  | 190 | 211 | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  | 602 | 1459.6 |
|  |  |  |  | 雨水 |  | 85.4 | 251.5 | 61.2 | 239.5 | 77.8 | 54.8 | 70.3 | 17.1 |  |  |  | 857.6 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 18262.472 | 62928.137 | 67268.266 | 74417.581 | 20732.11 | 43190.434 | 36132.303 | 13961.952 | 3468.6 | 1560.96 | 2493.798 | 3130.177 | 388466.79 | 388467 |

附件二：

表2   清捞、疏通维护路段管网

| 序号 | 县区 | 工程名称 | 管网类型 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 管径 | 合计管长(米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 不详 |  |
| 1 | 象山区 | 崇信路同心村临时门面截污工程 | 污水管 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 4 |  | 广州军区桂林综合训练基地南门（瓦窑河） | 污水管 |  |  | 373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 |
| 7 |  | 瓦窑村片区截污工程 | 污水管 |  |  | 448.5 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450.5 |
| 8 |  | 环城南二路南侧片区截污工程 | 污水管 |  |  |  | 108.4 |  |  | 148.25 |  |  |  |  |  |  |  | 256.65 |
| 9 |  | 罗汉山东村片区截污工程 | 污水管 |  |  | 62.4 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.4 |
| 10 |  | 橡机厂片区截污工程 | 污水管 |  |  | 782.2 | 242.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025.1 |
| 11 |  | 桂青路垃圾中转站截污工程 | 污水管 |  |  | 109.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.3 |
| 12 |  | 桂林市黑山铁路立交桥治涝工程 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.2 |  |  |  |  |  | 178.2 |
|  |  |  | 污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 481.7 |  |  |  |  |  | 481.7 |
| 14 | 秀峰区 | 路口村片区截污工程 | 污水管 |  | 170 | 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 15 |  | 官桥村片区截污工程 | 污水管 |  |  | 112 |  | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 16 |  | 罗汉山西村片区截污工程 | 污水管 |  | 359 | 261.4 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  | 652.4 |
| 18 |  | 红岭路片区截污工程 | 污水管 |  |  |  |  |  | 277.35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 277.35 |
| 20 |  | 乌金河矮山村委截污工程 | 污水管 |  |  | 296.6 | 1013.3 | 135.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1445.4 |
| 21 |  | 唐家村及桂北机械厂片区截污工程 | 污水管 |  | 77 |  | 74 |  | 132.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.7 |
| 22 | 叠彩区 | 乌金河叠彩区上、下塘村片区截污工程 | 污水管 |  | 58 |  | 588 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 652 |
| 23 |  | 清风路新码巷（碧水家园段）截污工程 | 污水管 |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 27 |  | 清风沟渠道清淤工程（赵家桥至环城北一路）和片石沟衬砌工程 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  | 480 |
| 29 |  | 清风小区西北片区截污工程 | 污水管 |  |  | 12 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |
| 30 |  | 中山北路东一里排水工程 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  | 276 |
|  |  |  | 污水管 |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |
| 31 |  | 春江路（芳华路）污水连通管工程 | 污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 891 |  |  |  |  |  | 891 |
| 36 | 七星区 | 王家碑、六狮洲及上关村片区截污工程 | 污水管 | 221.7 |  |  | 264.16 | 903.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1389.55 |
| 37 |  | 下关村片区截污工程 | 污水管 | 11.1 | 593.5 | 8.3 |  | 625.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1238.51 |
| 38 |  | 创业园三道污水管工程 | 污水管 |  |  | 20 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
| 39 |  | 桂磨路连通管工程（国际线缆公司） | 污水管 |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 40 |  | 樟木村片区截污工程 | 污水管 |  |  |  |  |  |  | 842.12 |  |  |  |  |  |  |  | 842.12 |
| 41 |  | 横塘路76号排水管工程 | 污水管 |  |  | 1403.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1403.3 |
| 42 |  | 临江下里片区截污工程 | 污水管 |  | 277.1 |  |  | 230.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507.59 |
| 43 |  | 展览馆片区截污工程 | 污水管 |  |  | 26 | 160 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 |
| 44 |  | 宝塔山刘家里片区截污工程 | 污水管 |  |  | 845.8 | 463.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1309.2 |
| 45 |  | 上阳家片区截污工程 | 污水管 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |  | 63 |
| 46 |  | 穿山桥东南侧片区截污工程 | 污水管 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 47 | 七星区 | 福隆园片区截污工程 | 污水管 |  |  | 162.6 | 212.6 | 936.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312.15 |
| 48 |  | 屏风片区截污工程 | 污水管 |  |  | 53.9 |  | 249.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.4 |
| 49 |  | 芳香路2号片区截污工程 | 污水管 |  | 519.1 | 376.37 | 599.09 | 127.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622.06 |
| 53 |  | 金鸡岭片区截污工程 | 污水管 |  |  | 129 | 294.4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 428.4 |
| 56 |  | 桂林市东二环路（田心里村段）雨水管改造工程 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 |  |  |  |  | 354 |
| 59 | 叠彩区 | 石化桂林公司铁路专用线雨水管工程 | 雨水管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |
| 60 | 象山区 | 平山堆肥厂片区污水管完善工程 | 污水管 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 61 |  | 茶店村新村和老村截污工程 | 污水管 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 62 |  | 南洲桥东南侧截污工程 | 污水管 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 63 |  | 荃塘村（台湾街）片区截污工程 | 污水管 |  |  |  |  |  | 215.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215.2 |
| 64 |  | 巫山脚片区截污工程 | 污水管 |  |  |  | 51.5 |  | 95.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.8 |
| 65 |  | 东边山片区截污工程 | 污水管 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 18 |
| 66 |  | 金水路泵井工程 | 污水管 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |
|  |  | 合计： |  | 260.8 | 2053.7 | 6083.67 | 5012.75 | 3688.24 | 1243.55 | 995.37 | 0 | 1682.9 | 630 | 0 | 480 | 0 | 0 | 22130.98 |

附件三：考核评分标准及合格要求。（每季度考核一次）

考评计分表（其中防汛工作15分，维护管理70分，应急工作15分）

| 项目 |  | 检查内容(要求) | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要职责工作 | 防洪排涝 工作（15分） | 1、及时处置道路积水2、按照要求警示和值守3、汛期按照要求上报 4、重要汛期，服从管理单位对防汛的指导和检查 | 1、未在规定时间处置积水，每次每条道路扣1分， 2、积水超过深度，未按照要求设置警示标志和人员值守的，职守每少1人，扣2分，设置未按照要求的，每条路扣1分，3、重要汛期，未按照要求及时上报情况的，每次扣1分，4、重要汛期，未服从管理单位的防汛指导和指挥的，每次扣1分 |
|  | 责任范围内排水设施的维护管理 （70分） | 1、按照维护作业标准作业2、达到维护作业的标准要求 | - 未按照维护作业标准作业的（附件：日常工作标准要求的）每发现1次未按照规定作业，扣1分 2、管道清淤未达到作业标准要求的（附件：日常工作达到要求的），每不达到要求1处，扣1分 |
|  |  | 1、加强巡视，及时处置管辖范围内井盖缺损、管道堵冒问题2、管辖范围设施出现需上报管理单位未及时上报的 | 1、未按要求及时处置井盖缺损、管道堵冒和上报的，每出现一次不按照要求时间处置的，每次扣2分，2、管辖范围设施出现需上报管理单位未及时上报的，每出现一次扣1分 |
|  | 突发应急工作 （15分） | 1、及时完成管理单位下达的联动工作，并及时处置和上报的 2、其他突发事件需要及时上报的 | 1、接案卷后未及时按照要求到达现场，每次扣1分，2、未按照要求完成突发事件处置的，处置完成未及时上报的，未及时处置的每次扣1分，未及时上报的，每次扣1分（此处为其他突发事件，井盖缺损、管道堵冒归属维护管理） |

备注：（总分为：100分，考核合格不低于90分）

附件四：服务日志

| 排水设施社会化服务日志 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 维护路段 | 维护内容 | 服务人数 | 中标人负责人签字 | 采购人代表签字 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |  |

附件五 季度考核表

| 考核日期 | 年 月 日 | 考核时段 | 年月日至 年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核抽查路段 |  |  |  |
| 存在问题及整改意见 |  |  |  |
| 考核意见 | ¨不合格 ¨合格 |  |  |
| 采购人参与考核人员 | （签字盖章） |  | 中标人：（盖章） |
|  |  |  | 中标方参与人员： |

第四章 评标办法

- 一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、服务实施方案、履约能力、服务承诺等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1. 价格分…………………………………………………………………………………满分30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定：

对小型和微型企业的服务供应商（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）的投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。进入详评投标人的价格分统一按照下列公式计算：

以进入评标的最低的评标报价为30分。

评标基准价

- （4）投标人价格分 =                                       　　×30分

投标人评标报价

2、服务实施方案分…………………………………………………………………………满分54分

（1）市政排水设施维护服务实施方案（满分18分）

评委根据投标人提供的市政排水设施维护服务实施方案的优劣，从合理性、可行性等方面进行评分：

1）未提供市政排水设施维护服务实施方案的，得0分；

2）提供的市政排水设施维护服务方案内容简单，方案不完整或简单描述的，得6分；

3）提供的市政排水设施维护服务方案各项内容明确、较完整，有基本的服务内容、服务标准、投入的主要工具、机械设备明细（满足采购需求最低配备标准）、维护重点难点实施方案（日常维护、汛期等）、应急措施、响应机制、现场管理办法、服务团队管理等内容的，具有可行性的，得12分；

4）提供的市政排水设施维护实施方案各项内容描述详细、合理、严密，有完善的服务内容、服务标准、投入的主要工具、机械设备明细（优于采购需求最低配备标准）、维护重点难点实施方案（日常维护、汛期等）、应急措施、响应机制，现场管理办法、服务团队管理方法及制度和运营提升方面等内容，且方案具有合理、有效、科学性，符合本项目实际特点的，得18分。

（2）服务人员配置、薪酬体系方案（满分18分）

评委根据投标人提供的服务人员配置、薪酬体系方案的优劣，从合理性、可行性等方面进行评分：

1）未提供服务人员配置、薪酬体系方案的，得0分；

2）提供的服务人员配置、薪酬体系方案内容简单，方案不完整或简单描述的，得6分；

3）提供的服务人员配置、薪酬体系方案内容较完整，服务人员配置及各岗位职责明确，出勤人数、标准符合项目最低要求；有服务人员薪酬体系描述，薪酬体系的构成明细较完整，符合中华人民共和国劳动法要求及桂林市最低工资标准要求，具有可行性，且有基本的绩效考核办法、奖惩制度的，得12分；

4）提供的服务人员配置、薪酬体系方案内容详细、完整，服务人员配置合理、各岗位职责明确，出勤人数、标准符合项目最低要求且配有明确数量的备勤替换人员；有完整的服务人员薪酬体系描述，薪酬体系的构成明细清晰、合理、规范，符合中华人民共和国劳动法要求及桂林市最低工资标准要求，具有可行性且有利于团队稳定、有利于激发员工主观能动性，有完善的绩效考核办法、奖惩制度、人员考核制度且具有科学性、合理性、针对性的，得18分。

（3）服务质量保证方案分（满分9分）

评委根据投标人提供的服务质量保证方案的优劣，从合理性、可行性等方面进行评分：

1）未提供服务质量保障方案的，得0分；

2）提供的服务质量保证方案内容简单，方案不完整或简单描述的，得3分；

3）投标人能提供具体服务质量保证方案，有简单的质量目标、服务质量保障措施等内容，但措施不尽合理，可操作性不强，得6分；

4）投标人能提供具体详细的服务质量保证措施方案，有切合项目实际的质量目标、完善的服务质量保障措施等内容，且措施合理、操作性强的，有利于本项目服务质量提升，确保服务工作顺利完成的，得9分。

（4）服务人员培训方案（满分9分）

评委根据投标人提供的培训方案的合理性、培训计划和培训内容等情况优劣进行评分：

1）未提供服务人员培训方案的，得0分；

2）提供的服务人员培训方案内容简单，方案不完整或简单描述的，得3分；

3）提供服务人员培训方案内容较完整，培训内容含岗位标准、专业知识、职业道德规范等，有明确的培训方式、培训计划，基本符合项目实际的，得6分；

4）提供服务人员培训方案内容详细、合理、有针对性，针对岗前、岗中不同阶段出具对应的培训内容，含岗位标准、专业知识、职业道德规范、实践操作等；有明确的培训方式、培训计划详细的，得9分。

3、履约能力分…………………………………………………………………………满分10分

（1）投标人同时通过ISO9001系列国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证的（投标文件中提供认证证书复印件并加盖投标人CA证书签章)，全部提供完整的得2分，缺项或未提供不得分，满分2分。

- （2）信誉：2018年以来投标人获得市级及以上安全文明工地奖项，每个得2分（投标文件中提供有效证明材料复印件并加盖投标人CA证书签章，否则不予计分。同一工程项目同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分），满分6分。

（3）投标人拟投入本项目实施人员中具备有效的市政类专业工程师及以上职称，或者是具备有效的市政公用工程执业资格证的，每人得1分【投标文件中提供人员相关有效证书复印件和2021年8月-2021年10月由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为其交纳的社保证明复印件并加盖投标人CA证书签章 】，未按要求提供人员相关证明或提供的证明材料不全的不得分，满分2分。

4、服务承诺分……………………………………………………………………………满分6分

根据投标人提供的服务承诺的合理性、服务内容、响应时间、突发状况应对措施及承诺、临时工作安排、整改措施、合同到期交接服务等方面承诺优劣进行评分：

1）各项服务承诺内容简单，承诺内容不够全面或简单描述的，得2分；

2）各项服务承诺内容（包括但不限于服务期、服务内容、服务响应速度、突发状况应对措施及承诺、临时工作安排、整改措施、合同到期交接服务等方面承诺）较完整，具有一定针对性，符合项目需求的，得4分；

3）各项服务承诺内容（包括但不限于服务期、服务内容、服务响应速度、突发状况应对措施及承诺、临时工作安排、整改措施、合同到期交接服务等方面承诺）详细，可行性和针对性强，并且充分为采购人考虑，完全满足项目需求的，得6分。

5、综合得分＝1+2+3+4

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；若得分相同且评标价相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按服务实施方案、履约能力得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（线上提交），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款及格式

项目名称：市政排水设施维护服务采购

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX

甲方：  桂林市排水工程管理处（采购人）

乙方：                  （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

- 合同标的及合同金额

1.合同标的

| 项号 | 服务内容 | 数量 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清捞、维护路段排水设施，严格按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容 | 410598米 | 元/米 | 元 |  |
| 2 | 提升业主单位指定其它市政道路路面井盖，严格按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容 | 1300座 | 元/座 | 元 | 此为暂定数量，以实际完成提升井盖数量结算 |
| 合 计 |  |  |  | 元 |  |

2.合同金额：

2.1根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为人民币：         （￥      元）；

2.2合同价格包括本次采购范围服务价款、服务人员费用（含工资、节假日补偿费、奖金、加班费、税费、补贴、津贴、管理费、按照国家要求发放的“五险”、 员工意外保险等一切费用）、管网维护所需清捞工具、机械、防汛用品、个人用具、安保设施及疏通工具等费用、劳保用品费、装卸、运输及处置清掏的淤泥及废渣费用、提升业主单位指定其它市政道路路面井盖所需要的一切费用、交通费、管理费、税金、利润、培训等全部费用。

第二条  质量保证

1. 乙方应按照招标文件规定、投标文件承诺以及合同条款等内容提供服务，并确保服务工作能通过甲方验收合格。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务成果的有关技术资料。

3、乙方提交的技术成果属于甲方。

第四条  服务时间

1. 服务期：按招标文件服务采购需求：附件一 表1中序号1-43条路段服务期为2022年2月1日至2022年12月31日。附件一 表1中序号44-72条路段及附件二 表二中项目路段服务期为2022年1月1至2022年12月31日。

2. 服务地点：按招标文件要求执行。

3. 乙方提供不符合招标文件、投标文件和本合同规定的服务内容，甲方有权拒绝接受。

第五条  验收

1.验收要求：甲方将根据《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》【桂财采〔2015〕22号】规定的验收程序，按照招标文件服务采购要求及投标文件承诺，由采购方组织验收。

2.考核标准：按招标文件服务采购需求附件三《考核评分标准及合格要求》要求执行。

第六条  服务要求

1. 乙方应按照国家有关法律规定以及投标文件《服务实施方案》、《服务承诺》，为甲方提供服务。

2. 在本合同履行过程中发生的技术问题等，乙方应在接到甲方通知后在 0.5小时内进行答复。

3. 乙方应对服务期间出现的技术及相关问题负责处理解决并承担一切费用。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  付款方式

乙方须根据甲方要求每月报工作计划，月底将本月的工作情况、考勤，报管理（甲方）单位备案。每季度考核评分合格后按季度支付服务费款项，该合同服务费共分四次支付完毕。

第九条  违约责任、考核要求

1、乙方提供的服务内容如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

2、乙方提供的服务内容因工作方向、方法、标准等错误或其他质量原因造成的问题，由乙方负责解决,否则视为违约，乙方应按弥补问题所产生的费用支付违约金。

3、其他违约行为按违约合同额5%收取违约金并赔偿经济损失。

4、具体考核内容按《考核评分标准及合格要求》执行，每季度考核一次。

4.1考核不合格处罚规定：

由管理（甲方）单位每季度按照采购需求和考核评分标准（招标文件服务采购需求附件三）打分考核，如考核不合格的（不足90分为不合格），从第四月的劳务费中暂扣当月服务费的10%作为整改金，及时整改完成的，在第五月中将暂扣的服务费拨付，整改不及时或者不进行整改的，管理（甲方）单位或第三方代为处理所发生的费用从乙方扣押的服务费用扣除，费用不足的从第六月的服务费中扣除，以此类推。

4.2井盖缺损造成责任的处罚：

如果是由于乙方管理不到位，经管理（甲方）单位按照日常、防汛及突发等工作要求和标准、招标文件服务采购需求附件三考核评分标准及合格要求进行调查确认，未按要求或未及时处置等造成责任的，乙方除自行承担全部责任及赔偿外，甲方有权对乙方进行服务费扣除的处罚（处罚比例由管理（甲方）单位根据损失大小确定，累计最高处罚为中标服务费的10%）

第十条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字（或盖章）并加盖双方公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市财政局，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各二份。政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                              乙方（公章）：                           .

法定代表人：                                法定代表人：                               .

委托代理人：                                委托代理人：                               .

电  话：                                    电   话：                                  .

开户名称：                                  开户名称：                                  .

开户银行：                                  开户银行：                                 .

银行账号：                                  银行账号：                                 .

日    期：                                  日    期：                                .

第六章 投标文件格式

一、资格性响应证明材料：

资格性响应证明文件封面格式

投标文件

（资格性响应证明文件）

项目名称：市政排水设施维护服务采购

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX

采购代理机构：广西途盛建设项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  ；

联系电话：                    ；

日期：              年           月           日

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

- 致：广西途盛建设项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  ；

- 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                  　       年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

- 致：广西途盛建设项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

- 自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：            　      年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

- 致：广西途盛建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                ；

日期：                      .

5.投标人前期服务情况声明函（必须提供）；

附件：                       声   明（格式）

- 致：广西途盛建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              ；

日期：                      .

6.投标人的市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质证书复印件（必须提供）

二、商务、技术性响应及其他证明材料

商务、技术响应证明文件封面格式

投标文件

（商务、技术响应证明文件）

项目名称：市政排水设施维护服务采购

项目编号：GLZC2021-G3-990937-TSZX

采购代理机构：广西途盛建设项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：                  ；

联系电话：                    ；

日期：              年           月           日

1.投标报价表（格式）

致：广西途盛建设项目管理有限公司

根据贵方市政排水设施维护服务采购项目招标文件，项目编号 GLZC2021-G3-990937-TSZX  ，签字代表           （姓名）经正式授权并代表投标人（投标单位名称），提交电子投标文件一份，并做出如下报价：

| 项号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 投标单价 ② | 单项合计=数量×投标单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政排水设施维护服务采购 | 清捞、维护路段排水设施，严格按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容 | 410598米 | 元/米 | 元 | 本项《报价明细分析表》附后 |
| 2 |  | 提升业主单位指定其它市政道路路面井盖，严格按《服务采购需求》的要求完成所有服务内容 | 1300座 | 元/座 | 元 | 投标单价应低于或等于上限控制单价；此为暂定数量，以实际完成提升井盖数量结算。 |
| 投标总报价（大写）（1+2）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、投标报价指本次采购范围服务价款、服务人员费用（含工资、节假日补偿费、奖金、加班费、税费、补贴、津贴、管理费、按照国家要求发放的“五险”、 员工意外保险等一切费用）、管网维护所需清捞工具、机械、防汛用品、个人用具、安保设施及疏通工具等费用、劳保用品费、装卸、运输及处置清掏的淤泥及废渣费用、提升业主单位指定其它市政道路路面井盖所需要的一切费用、交通费、管理费、税金、利润、培训等全部费用，投标人综合考虑投标报价。 2、我方完全响应招标文件第三章《服务采购需求》中实质性内容。 |  |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人公章【（CA签章），自然人除外】：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：                       .

投标日期：              .

注：（1）各投标人必须就“服务采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投服务如实填写投标报价表的各项内容。

（3）投标报价表须加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）；当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）并由法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章）（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）。

附：

第1项“清捞、维护路段排水设施”

《报价明细分析表》

| 一、服务人员费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）人员基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务期 | 出勤人员 |  | 工资标准 （元/月）按广西壮族自治区桂林市区最新最低工资标准，每人不得少于1810元/月 |  | 月小计（元） | 服务期合计（元） |  | 备注 |
| 1 | 服务期2022年1月份 | 32人/日 |  | 元/人/月 |  | 元/月 | 元 |  |  |
| 2 | 服务期2022年2月1日至2022年12月31日期间 | 92人/日 |  | 元/人/月 |  | 元/月 | 元 |  |  |
| 3 | 备勤替换人员（如有） | 人 |  | 元/人/月 |  | 元/月 | 元 |  |  |
| （二）员工福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 测算依据 |  |  | 服务期 | 小计（元） |  | 服务期合计（元） | 备注 |
| 1 | 社会保险费 | 按国家规定执行（养老失业工伤3323元/月×16.7%+医疗和生育3491.4元/月×7.4%）（如国家基数和缴费比例有调整则按其执行） |  |  | 服务期2022年1月份 | 按 人计： 元/月 |  | 元 | 最少按32人计，如有增加按实际人员计。 |
|  |  |  |  |  | 服务期2022年2月1日至2022年12月31日期间 | 按 人计： 元/月 |  | 元 | 最少按92人计，如有增加按实际人员计。 |
| 2 | 节假日补偿费 | 根据《劳动法》规定不低于劳动者本人日工资的300%支付法定节假日加班工资 |  |  | 服务期2022年1月份节假日（元旦1天） | 元/人 |  | 按32人计： 元 |  |
|  |  |  |  |  | 服务期2022年2月1日至2022年12月31日期间节假日（春节3天、三月三2天、清明节1天、劳动节1天、端午节1天、中秋节1天、国庆3天） | 元/人 |  | 按92人计： 元 |  |
| 3 | 奖金、加班费、税费、补贴、津贴、管理费等 | 根据国家相关政策及公司管理规定 |  |  | 服务期2022年1月份 | / |  | 元 | 最少按32人计，如有增加按实际人员发生的费用计。 |
|  |  |  |  |  | 服务期2022年2月1日至2022年12月31日期间 | / |  | 元 | 最少按92人计，如有增加按实际人员发生的费用计。 |
| （三）员工意外保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 测算依据 |  |  | 服务期 | 出勤人员 |  | 服务期费用（元） | 备注 |
| 1 | 员工意外保险 | 根据保险公司相关保险费用及公司购买保额 |  |  | 服务期2022年1月份 | 32人/日 |  | 元 | 如有增加按实际人员投保。 |
|  |  |  |  |  | 服务期2022年2月1日至2022年12月31日期间 | 92人/日 |  |  |  |
| 二、用具用品、清理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 | 测算依据 |  |  |  |  |  | 服务期费用（元） | 备注 |
| 1 | 清捞工具、机械、个人用具、安保设施及疏通工具等产生的全部费用 | 按招标文件要求及项目需要配备（包括但不限于）及最低配备数量如下：管道及检查井清捞工具、警示路锥、人力三轮车10辆、下井作业使用的鼓风机2台、气体检测仪2台(需具备检测甲烷、二氧化碳、一氧化碳、氧气、硫化氢气体的功能)、发电机2台、高压疏通及联合吸污车1辆移动式高压水清洗疏通机或类似移动式市政管道高压疏通机、污泥转运车2台、1.5KW水泵6台、圆周切割机1台、空压机1台、平板或插入式振动器2台、安全帽、安全绳、防护面具等工具 |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 2 | 劳保用品费 | 按招标文件要求及项目需要配备（数量标准为至少每季度每人：毛巾1条，口罩3个，手套6付、肥皂3块） |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 3 | 防汛用品费用 | 按招标文件要求及项目需要准备（包括但不限于足量的水马、路锥、警示带、警示灯、红旗、抽水机等） |  |  |  |  |  | 元 |  |
| 4 | 运输及处置清掏的淤泥及废渣费用 | 自行装卸、运输及处置清掏的淤泥及废渣，装卸、运输及处置费用，要求运输过程中使用全封闭车辆，防止淤泥泄漏，如发生泄漏，需中标单位负责处理及承担所有责任 |  |  |  |  |  | 元 |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、企业管理费、利润及税费、其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 支出项目 |  | 测算依据 |  |  | 费用（元） |  | 备注 |  |
| 1 | 企业管理费及利润 |  | （按公司运营情况自行填写） |  |  | 元 |  |  |  |
| 2 | 增值税费及附加税 |  | （按税务部门规定自行填写） |  |  | 元 |  |  |  |
| …. | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、总合计费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合计费用 （单项报价） |  | 以上一至三项全部支出合计：（大写）： 元人民币（￥ ）。 |  |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标服务内容如实填写报价明细分析表的各项内容。本表合计费用须与投标报价表中第1项“清捞、维护路段排水设施”单项合计金额一致。报价明细分析表须逐页加盖投标人公章（CA签章，自然人除外）。

2. 服务实施方案【由投标人根据项目服务内容和评标办法的要求自行编制】（必须提供）；

（格式自拟）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              ；

日期：                      .

- 3. 服务承诺书【包含服务期、服务内容、中标后与管理（采购人）单位对接的项目负责人员姓名、联系电话等】（必须提供）；

（格式自拟）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：              ；

日期：                      .

4.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

附件

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：                  ；

日期：                      .

5.投标人2018年以来具有类似项目的业绩证明材料【无不良记录，以签订的项目合同复印件为准，并能清晰反映所项目名称、类型、日期等内容】（如有，请提供）；

- 6.中小企业声明函【如投标人为小型、微型企业（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行），投标人应如实声明并对出具声明函的真实性负责。中标、成交结果将同时公告该企业《中小企业声明函》，接受社会监督。格式见附件】（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于 其他未列明行业：水利、环境和公共设施管理业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称【盖公章（CA签章）】：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目所属行业为其他未列明行业：水利、环境和公共设施管理业。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 7.监狱企业的证明文件【属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准, 否则不予享受优惠政策】（如有，请提供）；

8. 残疾人福利性单位声明函（如投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告企业《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。）（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

9.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明（如有，请提供）

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。