目    录

第一章  招标公告.....................................................................................1

第二章  投标人须知.......................................................................................6

第三章  采购内容及要求................................................................................23

第四章  评标办法及评分标准...........................................................................	29

第五章 合同主要条款格式..............................................................................33

第六章 投标文件格式..................................................................................	39

第一章  招标公告

项目概况 高端彩色多普勒超声诊断仪的潜在供应商应在百色市公共资源交易中心（http://www.bsggzy.org.cn/）下载招标文件电子版，并于2020年 月 日 点 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BSZC2020-G1-310389-GXJT

项目名称：高端彩色多普勒超声诊断仪

预算金额：人民币贰佰玖拾玖万叁仟元整（￥2993000.00元）

最高限价：人民币贰佰玖拾玖万叁仟元整（￥2993000.00元）

采购需求：采购高端彩色多勒普超声诊断系统一套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件；

合同履行期限：合同签订后30日内交货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体。

- 二、申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- (1)具有独立承担民事责任的能力；

- (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- (6)法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、支持采用本国产品、优先采购环境标志产品、节能产品、政府采购支持不发达地区和少数民族地区等政策。

3.本项目的特定资格要求：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备合法资格的供应商；

2.具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局 第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

三、获取招标文件

时间：2020年  月  日至2020年  月  日；

地点：本项目采用不记名方式购买招标文件，潜在投标人不需投标报名，于 2020年  月   日至 2020年  月  日止在百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.cn）下载招标文件电子版（逾期下载无效）。

售价：招标文件电子版每套售价 250 元（不再收取其他任何费用），招标代理机构在投标人递交投标文件现场 （请各投标人尽量合理安排时间，招标代理工作人员以购买招标文件凭证接收投标文件）

未在政采云注册的供应商可在获取招标文件后登录政采云（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年  月  日  点  分（北京时间）

地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）

投标人须按照《百色市公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南》要求入场，投标人及投标人员在递交投标文件时需手持“投标人（供应商）承诺书” （格式见附件1）、“各交易活动参与人承诺书”（格式见附件2），疫情区过来的投标人员须出具当地检疫部门的健康证明（格式自拟），如投标人未按要求提供以上材料或者拒绝配合检查导致无法按时到达开标现场的，视为无效投标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：人民币伍万元整（￥50000.00元）。供应商可自主选择以银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳，于截标前将投标保证金从供应商对公账户转账或电汇至百色市公共资源交易中心账户，具体账户信息详见招标文件。缴纳时注明项目名称（或项目编号）。

2、网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp. gov.cn）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、百色市公共资源交易中心网（http://www.bsggzy.org.cn/）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：隆林各族自治县人民医院

地  址：广西百色市隆林各族自治县新州镇民生街235号

联系方式： 张仕会   电话：15296243962

- 2.采购代理机构信息

- 名   称：广西建通工程咨询有限责任公司

地   址：广西百色市右江区迎龙路70号建通中心（竹洲大桥旁）2号楼A座22层

项目联系人：滕玲       联系方式：0776-2999550/13117764002

3.监督部门：隆林各族自治县政府采购服务中心           电话：0776-8216909

广西建通工程咨询有限责任公司

2020年  月  日

附件1：

投标人（供应商）承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

附件2：

各交易活动参与人承诺书

本人姓名：____         __，所在单位名称：____                      _____，

身份证号码：_____________        _，联系方式：_________          ___，

本人参加  年  月  日        ____________              项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府和百色市委、市人民政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1．本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年   月   日

第二章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采购项目名称：高端彩色多普勒超声诊断仪 |
| 2 | 采购项目编号：BSZC2020-G1-310389-GXJT |
| 3 | 采购项目内容：采购高端彩色多勒普超声诊断系统一套，如需进一步了解详细内容，详见招标文件； 采购项目预算金额（人民币）：约299.3万元。 |
| 4 | 资金来源：财政资金 |
| 5 | 交货期：自合同签订之日起30日历天内。 |
| 6 | 投标人的资格要求： - 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； - 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件： - (1)具有独立承担民事责任的能力； - (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； - (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； - (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； - (5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； - (6)法律、行政法规规定的其他条件。 - 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、支持采用本国产品、优先采购环境标志产品、节能产品、政府采购支持不发达地区和少数民族地区等政策。 3.本项目的特定资格要求： 1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购内容，具备合法资格的供应商； 2.具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局 第 8 号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动； |
| 7 | 投标报价及费用：①本项目投标应以人民币报价；②不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；③投标人必须就《采购内容及要求》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评审时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标报价中，中标供应商在供货时应严格按招标文件的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。⑤投标报价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等一切税金和最终交付使用前的一切费用。 |
| 8 | 投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00元）； 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳。 百色市公共资源交易中心指定投标保证金收款账户： 开户名称：百色市公共资源交易中心 开户银行： 账 号： 并在汇款单上注明项目名称、项目编号及标段，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。 |
| 9 | 投标文件份数：正本壹份，副本肆份，共伍份。 |
| 10 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于投标截止日期10天前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以公告的形式在发布招标公告的相应网站上发布澄清公告；招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在发布招标公告的相应网站上发布变更公告。投标人未及时关注采购代理机构在网站上发布的相关信息造成的损失，由投标人自行负责。 |
| 11 | 投标截止时间和地点：投标人应于2020年 月 日 时 分（时间）前将投标文件密封送交至百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）（具体详见电子显示屏场地安排），逾期送达或未按照招标文件要求密封的投标文件，将予以拒收。 |
| 12 | 投标文件递交地点：百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）（具体详见电子显示屏场地安排），并由采购代理机构签收。 |
| 13 | 开标时间和地点：本次招标将于2020年 月 日 时 分（时间）在百色市园博园主展馆新政务中心三楼（市公共资源交易中心）（具体详见电子显示屏场地安排）开标，参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件［法定代表人执法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件加盖单位公章以及本人身份证原件及复印件或授权委托人执法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证加盖单位公章的复印件］依时到达指定地点等候。 |
| 14 | 评标办法：综合评分法 |
| 15 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人。 评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 16 | 评标委员会推荐的中标候选人人数：3名。 |
| 17 | 签订合同时间：中标通知书发出后25日内。 |
| 18 | 货款付款方式：详见合同约定。 |
| 19 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 20 | 履约保证金:领取中标通知书前，中标人须向百色市公共资源交易中心（户名：百色市公共资源交易中心；账号：8000 8955 5266 666；开户行名称：广西北部湾银行股份有限公司百色分行）提交履约保证金，履约保证金为中标价的百分之叁（3%）。交纳时请写明投标采购项目名称、采购项目编号及标段。 |
| 21 | 招标代理服务费根据计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件、发改价格【2011】534号文规定“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、采购代理机构与投标人另有约定的，从其约定”收取，本项目中标代理服务费经招标人综合各方面因素考虑，确定由中标人向采购代理机构支付。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。否则，将视为不响应招标文件，取消该中标决定并没收其投标保证金。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于高端彩色多普勒超声诊断仪的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的招标人及采购代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的供货、运输以及其他相关的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7. “▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

- （六）联合体投标

1.本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- ▲（八）特别说明：

1.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为投标人所拥有。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避:

(1)参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2)参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3)参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4)与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5)与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避，

6.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同投标人报名的IP地址-致的;

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3)不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

(5)不同投标人的投标文件相互混装;

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.供应商有下列情形之的，属于恶意串通行为:

(1)供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件:

(2)供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件;

(3)供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容;

(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5)供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标;

(6)供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7)供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效:

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同-合同项下的政府采购活动;

(2)生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一台同项下的政府采购活动生产厂商对同品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1. 招标公告；

2. 投标人须知

3. 招标需求；

4. 评标办法及标准；

5. 合同主要条款；

6. 投标文件格式。

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，如认为招标文件表述不清晰、有误、有不合理要求、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应于投标截止时间前10天以书面形式要求招标人或采购代理机构澄清或者向招标人提出书面质疑；投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在发布招标公告的相应网站上发布更正公告，投标人未及时关注采购代理机构在网站上发布的澄清、答复、修改或补充信息造成的损失，由投标人自行负责。

2. 招标文件的澄清将在投标截止时间前15天以公告的形式在发布招标公告的相应网站上发布澄清公告，但不指明澄清问题的来源，澄清文件发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注采购代理机构在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前在发布招标公告的相应媒体上发布变更公告。投标人未及时关注采购代理机构在网站上发布的相关信息造成的损失，由投标人自行负责。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信及商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成。

1.资信及商务文件：

（1）投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证及企业基本账户开户许可证加盖单位公章的复印件；（必须提供）

（2）投标声明书(格式见第六章)（必须提供）；

（3）有效的有统一社会信用代码的营业执照复印件；有效的医疗器械生产许可证复印件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供）；

（4）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（5）法定代表人授权委托书（如为授权委托时必须提供）；

（6）委托代理人身份证复印件（如为授权委托时必须提供）；

（7）商务响应表(格式见第六章)（必须提供）；

（8）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

（9）投标单位连续三个月的完税证明（①提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月依法缴纳税费证明复印件；②提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月的社保缴费证明记录复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（必须提供）；

（10）提供本单位财务状况报告（提供2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告或投标单位2019年度的财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的投标人，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件）（必须提供）；

（11）投标人主体的信用查询打印件并加盖单位公章（必须提供）。

（12）投标货物授权书（包括生产厂商授权书、供货证明复印件，原件核查）；

（13）投标人近五年的类似成功案例的业绩证明文件（中标/中标通知书、合同复印件、用户验收报告）（如有请提供）；

（14）投标人认为可以证明其能力的其它材料（如有请提供）。

2.技术文件

（1）技术响应表；

（2）售后服务方案（格式自拟）；

（3）货物合格证明文件(格式)：可以是生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验合格证；产品样本彩图、使用说明书等技术资料。

（4）供货的方案(格式自拟)；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2．投标人必须就《采购内容及要求》中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。如果投标人所填报的货物内容与招标文件相比较有存在漏项的状况且在评审时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在投标报价中，中标供应商在供货时应严格按招标文件的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

3.投标报价包含货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位等一切税金和最终交付使用前的一切费用。

4. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4. 中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金（人民币）：伍万元整（¥50000.00元）。

投标人应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转帐、汇票等非现金形式交至以下账户。

开户名称：百色市公共资源交易中心

开户银行：

账  号：

并在汇款单上注明项目名称、项目编号及标段，本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。

2.投标保证金于投标截止前交到百色市公共资源交易中心帐户上， 并将缴纳凭证复印件按要求放入投标文件中。

3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4.中标人应在中标通知书发出后 25 日内与招标人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还，不计息。

5.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本各壹份，副本各 肆 份分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4. 投标文件正本由法定代表人或委托代理人在凡规定签名、盖章处加盖单位公章及签字，以及每一页投标文件逐一加盖单位的公章。投标文件副本封面加盖单位公章及骑缝章。投标人应写全称。否则投标文件作无效处理。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件装订要求：投标文件中资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分开装订。投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则视为无效文件。
    2. 投标人应将资信及商务文件、技术文件、投标报价文件分别密封在3个内层投标文件密封袋中，再将3个内层投标文件密封袋密封在同1个外层投标文件密封袋中（即采用双层包封法密封）。
   3. 在内层和外层投标文件密封袋上均应注明：
   （1）采购项目编号；                                                             
   （2）采购项目名称；                                                             
   （3）投标人名称；                                                           
   （4）投标人法定代表人姓名或委托代理人姓名；                                
   （5）     年   月   日北京时间      时   分开标，此时间以前不得开封。 
  4. 如果投标文件没有按本要求的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
   5. 所有投标文件的内、外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人公章。
   6. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标人的投标文件在投标截止时间以后递交的不予接收，将被拒绝并退回给投标人。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,或委托代理时未提供法定代表人授权委托书，或未提供投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，招标人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，投标报价不是唯一，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应随身携带以下证件依时到现场参加开标会并自觉接受验证，否则其投标文件作无效投标处理。

- 法定代表人执法定代表人身份证明书原件、营业执照复印件加盖单位公章以及本人身份证原件及复印件或授权委托人执法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及复印件、法人身份证复印件；

- 投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证复印件。

（二） 开标程序：

1. 开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2. 主持人介绍参加开标会的人员名单；

3. 主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4. 投标人的代表，检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5. 按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开资信/商务文件、技术文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

6. 唱标；

7. 采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

8. 开标会议结束。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和招标人代表1人,共5人组成。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1. 形式审查

1.1采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

1.2公开招标采购项目开标截止后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不参与评标。

1.3资格审查内容：

（1）投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证及企业基本账户开户许可证加盖单位公章的复印件（必须提供）；

（2）投标声明书(格式见第六章)（必须提供）；

（3）有效的有统一社会信用代码的营业执照复印件；有效的医疗器械生产许可证复印件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供）

（4）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（5）法定代表人授权委托书(格式见第六章)（如为授权委托时必须提供）；

（6）委托代理人身份证复印件（如为授权委托时必须提供）；

（7）商务响应表(格式见第六章)（必须提供）；

（8）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

（9）投标单位连续三个月的完税证明（①提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月依法缴纳税费证明复印件；②提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月的社保缴费证明记录复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（必须提供）；

（10）提供本单位财务状况报告（提供2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告或投标单位2019年度的财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的投标人，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件）（必须提供）；

（11）投标人主体的信用查询打印件并加盖单位公章（必须提供）；

注：以上复印件必须加盖投标单位公章，否则会被视为资格审查不通过，做无效投标处理。

1.4采购人或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询。

查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

信用查询时间:资格审查时。

查询记录和证据留存方式:在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。信用信息使用规则:对在“信用中国”网站(www.creditchina gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人，招标人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在原公告发布网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）招标人或采购代理机构应当按照有关规定就招标人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

（1）中标人须携带履约保证金缴纳凭证原件及中标通知书原件，按中标通知书规定的时间、地点与招标人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，招标人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

（4）采购人必须在发出中标通知书后25日内与供应商签订合同。

（5）合同签订必须按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定执行，否则由此造成的后果由采购单位负责。

- （三） 履约保证金

- 1.在领取中标通知书前，中标人须向百色市公共资源交易中心（户名：百色市公共资源交易中心；账号：8000 8955 5266 666；开户行名称：广西北部湾银行股份有限公司百色分行)提交履约保证金，履约保证金为中标价的百分之叁（3%）。交纳时请写明投标采购项目名称、采购项目编号及标段。

- 2.中标人如不按要求提交履约保证金的，招标人有充分理由取消其中标资格并没收其投标保证金。

- 3.项目验收合格后10个工作日内，由中标人填写履约保证金退还申请表并经招标人确认后，如数向中标人退还履约保证金，不计利息。如中标人不按双方签订的合同履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿的，按实际损失赔偿。

- 4.在履约保证金到期退还前，若中标人的开户名称、开户行、账号有更改的，请以书面形式通知招标人，否则由此产生的后果由中标人自负。

- （四）签订合同

- 1.签订合同时间:按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

- 2.如中标人不按中标通知书的规定签订合同，其投标保证金将不予退还，并报由同级政府采购监督管理部门处理。

- 3.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- （五）政府采购合同公告

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条及《关于进一步做好政府采购信息公开有关工作的通知》(桂财采 (2016)7号)规定，采购人或受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 八、其他

- （一）招标代理服务费

- 1.招标代理服务费根据计价格[2002]1980号文件及发改办价格[2003]857号文件、发改价格【2011】534号文规定“招标代理服务费用应由招标人支付，招标人、采购代理机构与投标人另有约定的，从其约定”收取，本项目中标代理服务费经招标人综合各方面因素考虑，确定由中标人向采购代理机构支付。由中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付。否则，将视为不响应招标文件，取消该中标决定并没收其投标保证金。

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- （二） 废标

- 1.有下列情形之一的，应予以废标：

- 投标截止时间止，投标人不足3家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了招标上限控制价，招标人不能支付的，

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 重大变故，采购任务取消的。

- （三） 质疑

- 1. 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，中标公告发出之日起七工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；

- 2.采购代理机构应当依照前款的规定就招标人委托范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- （四）投诉

- 投标人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内做出答复，可以在答复期满十五个工作日内以书面向隆林各族自治县政府采购服务中心 投诉。

- （五） 质疑及投诉的书面要求

- 质疑、投诉应当采用书而形式，质疑函、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一-采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内--次性提出。

- 质疑人或投诉人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下材料：

- ⑴质疑人或投诉人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；

- ⑵被质疑人或被投诉人的单位名称或姓名；

- ⑶质疑或投诉的事实及理由；

- ⑷有关违纪违规的情况和有效证明材料；

- 疑人或投诉人的签章及质疑或投诉时间。

- 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或其授权代表签字或者贵州纳过，并加盖公章。

- 如不按以上规定质疑或投诉的，视为无效投诉或质疑，不予受理。

- （六） 解释权

- 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》以及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第三章  采购内容及要求

1、本采购需求中的品牌型号、技术参数及其性能(配置)仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号、技术替代，但这些替代的品牌型号、技术要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2、本采购需求中参考品牌型号及技术参数及配置不明确或有误的，或投标人选有其他品牌型号、技术替代的，请以详细正确的品牌型号、技术参数及配置同时填写投标报价表和技术规格响应表。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

4、打★项为重要参数，必须百分之百满足招标文件要求，否则投标无效。其他为一般参数。不带“★”的一般参数：允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达5项（含）以上的，投标无效。

货物需求一览表

| 技术条款 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 全数字高档彩色多普勒超声诊断仪 | - 一、用途说明 高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、其它 - 二、系统技术规格及概述 - 1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 - 2.≥21寸高分辨率彩色液晶显示器 - ★3.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 4.控制面板可独立旋转、升降 - 5.全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致 - 6.组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真 - 7.声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSI值）在屏幕上显示 - 8.多级信号处理系统 - 9.高倍波束并行处理系统 - 10.探头接口≥5个 - 11.二维灰阶模式 - 12.谐波成像模式 - 13.M型模式 - 14.彩色M型模式 - 15.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） - 16.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） - 17.自由臂三维成像 - 18.宽景成像 - 19.空间复合成像，最高可达9线偏转 - 20.斑点抑制成像 - 21.频率复合成像 - 22.独立角度偏转 - 23.扩展成像 - 24.实时双幅对比成像 - 25.高分辨率血流成像 - 26.精细血流自动识别成像 - 27.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像 - ★28.全屏放大 - 29.局部放大（支持前端、后端放大） - 30.支持自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间 - 31.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等） - 32.支持手动触摸屏上注释 - 33.支持手动触摸屏上包络测量 - 34.支持语音注释及播放 - 35.体位图 - 三、测量/分析和报告 - 1.常规测量 多普勒测量 自动频谱测量 - 2.全科测量包，自动生成报告 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科 - 3.自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标 - 4.自动NT测量 - 5.专业的IVF成像模式，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋线分析 - 6.支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。 - 四、电影回放和原始数据处理 - 1.所有模式下可用 支持手动、自动回放 支持4D 电影回放 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持图像对比（动态、静态） - 2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。 - 五、检查存储和管理（内置超声工作站） - 1.检查存储 ≥1T硬盘 内置超声工作站 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 - 六、连通性要求 - 1.支持网络连接 - 2.支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台 - 3.通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等 - 4.DICOM 3.0 - 5.视频/音频输入、输出 - 6.支持ECG/PCG信号 - 7.≥５个USB接口 - 8.DVD R/W 刻录光驱 - 七、系统技术参数及要求 - 1.≥２１寸高分辨率彩色液晶显示器 - ★2.≥12寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调 - 3.探头接口≥５个 - 4.二维灰阶模式 数字化声束形成器 全程动态聚焦 多倍信号并行处理 扫描频率： 电子凸阵：超声频率 1.2- 6.0 MHz 电子容积探头：超声频率2.6- 8.2MHz 电子线阵：超声频率3.8-11.8 MHz 电子凸阵经阴道：3.0-11.0 MHz 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 最大显示深度:≥38cm 最大帧率: ≥650 帧/秒 TGC: ≥8段 LGC: ≥8段 二维灰阶：≥256 动态范围: ≥160 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 伪彩图谱: ≥8种 - 5.彩色多普勒成像 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头) 最大帧率: ≥200 帧/秒 支持B/C 同宽 - 6.频谱多普勒模式 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s） 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) 零位移动：≥8 级 快速角度校正 支持频谱自动测量 - 7.标配实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制, 标配容积厚层成像，包括任意剖面成像 支持深度宣染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息 4D最大显示帧率≧45 支持VOI 在同一平面进行360度旋转 - 8.容积光源渲染成像，通过虚拟光源位置的改变可得到常规容积成像难以获得的多方位容积增强显示，提供更多临床信息（可调节阴影强度及移动光源） - ★9.胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取6项评估参数值 - 10.胎儿面部自动导航功能，可以自动的去除胎儿颜面部前面的遮挡物，使胎儿三维颜面部显示更清晰。同时可以一键调整胎儿面部的显示方向。 - 11.胎儿心脏检查切面自动识别功能，可以自动获取胎儿心脏检查的六个标准切面。 - ★12.智能盆底解决方案，可以对盆底超声检查中的前盆腔和肛提肌裂孔的测量进行自动测量与评估。 - 13.支持3D输卵管造影。 - 八、探头规格 - 1.频率：超宽频带或变频探头 - 2.二维、彩色、多普勒均可独立变频 - 3.可选探头类型：相控阵、电子扇扫、凸阵、线阵、腔内、容积探头 - 4.标配腹部单晶体探头和腹部容积探头，可选配矩阵探头、心脏单晶体探头 - 5.探头频率： 频率带宽1.2-20 MHz（依赖不同探头） 所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段 阵元：最大有效阵元数≥576阵元 - 6.穿刺引导 凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能 - 7.凸阵，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥80° - 8.腹部容积探头：带宽2.6- 8.2MHz，角度≥85° - 9.线阵，带宽: 6.6-14.0 MHz ,大小50mm - 10.腔内容积探头，带宽2.0-9.0MHz，图像角度≥170° - 九、声功率输出调节 B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节 - 十、外设和附件 - 1.耦合剂加热器 - 2.专业腔内探头放置架 - 3.专业探头放置槽≥7个 - 4.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 - 5.支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min） - 6.支持脚踏开关 - 7.支持生理信号：ECG及PCG - 十一、附件 - 1.提供一体化超声波诊断软件（电脑、打印机、pacs系统数据接口服务） - 2.不间断电源30分钟 - 3.超声检查床和椅子各一张 | 套 | 1 |
| 质量标准 |  | 所供货物必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的货物；零部件、配件及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。 |  |  |
| 规范标准 |  | 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |  |
| 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等 |  | 见本表“规格及参数要求”。投标人所投标产品不会发生任何的知识产权或经营权的纠纷。投标人需在投标文件中书面承诺采购方免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷，当出现知识产权或者经营权侵权行为时由投标人承担所有责任。 |  |  |
| 采购标的验收标准 |  | 验收过程中所产生的一一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 1.中标人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照本次招标参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，中标人必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品。 2.中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及投标人所提供产品参数的真实性，中标产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若中标人所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，采购人除不退还其履约保证金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 |  |  |
| 货物必须能够提供厂家（或授权代理商）出具的授权书原件（国产产品的供货时必须提供或如有投标时投标文件中提供）【如果是代理公司授权给投标人的，必须同时提供生产厂家给代理公司的授权书复印件，代理公司才能给投标人的授权（授权链不能中断）】保证货物正品及售后服务，否则报政府采购监督管理部门处理。 |  |  |  |  |
| 中标人主要货物运抵安装地点必须向采购人提供生产厂家出具该设备的供货证明原件、详细的装箱单、质量合格证、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。 |  |  |  |  |
| 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定按违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进- 步追究责任的权利。投标资料不能弄虚作假，如实投标:如有必要采购人委托第三方进行技术验收，如果有弄虚作假，上报政府采购监督管理部门处理。 |  |  |  |  |
| 注：本项目不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与投标的做无效标处理。 |  |  |  |  |

商务条款

- 本项目按总价包干，供应商报价中须包含设备及零配件、备品备件、材料、消耗品、工具的采购和运输（装卸），项目调试、检测、试验及验收、配合服务费、售后服务、税金、利润等及其他所有成本及合同包含的应有环保、风险费、责任等费用。 - 备件、技术及维修服务，培训要求及其它：供应商应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应；在用户当地或省会中心城市，供应商应配置相应的技术人员，随时提供验货、安装、调试或维修等服务；供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 3.保修期：整机保修3年。 4．售后服务：（1）按厂家承诺实行“三包”；（2）质保期内定期回访以及对设备免费定期上门保养等；（3）保证维修人员24小时服务，接到用户故障通知后，维修人员30分钟内响应，24小时内到达故障现场，一般故障不超过2小时修复，重大故障不超过48小时修复；（4）质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；（5）其它售后服务按厂家承诺执行。 5.维护响应时间：中标供应商接到故障通知后在规定时间内到达采购人指定现场。 6．交货安装期：合同签订后30日内交货并安装调试完毕。 7．交货地点：采购人指定地点。

第四章  评标办法及评分标准

一、评标办法及评标委员会的组成

本次评标采用综合评分法。

评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家4人、采购单位代表1人共5人构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

二、本项目采用总价报价，超出控制价范围的投标报价，将做废标处理，评标委员会不再予以评审。

- 评定方法

（一）投标文件的符合性鉴定（初评）

1.在详细评审之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的投标人的权利和投标人义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的产生不公正的影响。

2. 如果投标文件实质上不响应招标文件某项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

3.投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可以个别地要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

4.投标文件计算错误的修正

4.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

⑴ 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

⑵ 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

⑶ 当分项乘积累计得出的总额与标出的总额不一致时，以标出的分项乘积为准，并修改标出的总额；

⑷ 投标文件正本与投标文件副本不符的以正本为准。

4.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，在投标人确认后，调整或修正后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整或修正后的报价，则其投标文件将被拒绝作无效投标处理，并不影响评标工作。

4.3提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的核心产品同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5. 评标委员会将仅对初评合格的投标人进行终评。

（二）评分标准（终评）

1.评委将以招标文件、投标文件等为评标依据，对投标人的投标报价、货物技术性能、售后服务承诺、供货能力等方面内容按百分制打分。评定方法中划分档次的，由评委综合定档，各评委成员在档次范围内独立打分，以各评委平均分作为某投标人某项对应分值。

2.有效投标报价范围为小于或等于上限控制价且符合性鉴定合格的报价为有效报价。

2.1 价格分………………………………………………………………………………30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）之规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品的评标报价=该产品的投标报价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，且联合体投标协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为30分。

（7）价格分计算公式：

某投标人价格分=（基准价/某投标人评标报价金额）×30分

2.2货物技术性能分………………………………………………………………………45分

（1）整体质量和性能分（满分30分）

一档（30分）：满足招标文件，货物证明材料齐全、货物质量技术指标满足招标文件要求或优于招标文件要求；

二档（20分）：响应招标文件，货物证明材料齐全、货物质量技术指标基本满足招标文件要求；

三档（10分）：基本响应招标文件，货物证明材料不齐或货物质量规格指标有轻微偏离。

由评委根据各投标人投标产品性能和整体质量对招标文件响应情况及对比比较后，由各评委独立打分，再取各评委打分的平均值作为投标人评分项的最终得分。

（2）正偏离得分（满分15分）

①带“★”号货物参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得2.5分，最多得10分。

②非“★”号货物参数有优于招标文件要求（技术响应表及提供相应有效的证明材料），经评标委员会审核确定的，每优于一项得1分，最多得5分。

③负偏离扣分：如非“★”号技术参数发生实质性负偏离的，每有一项扣2.5分，最多扣10分。

2.3售后服务方案分………………………………………………………………………15分

评标委员会根据投标人提供的售后服务方案（包括保修期、响应时间、备品备件、服务体系、培训、定期回访等方面）优劣程度对比确定投标人各所属档次，并在所属档次内独立打分，再取各评委打分的平均值作为投标人评分项的最终得分。

一档（15分）：全部满足招标文件售后服务要求，有针对该项目详细的售后服务方案、培训方案，服务方案且很完善有详细的保证措施及应急预案措施、免费技术培训方案、售后方案；提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；售后服务明确响应时间、达到现场维修时间及一般故障排除时间优于招标文件要求，且提供培训计划能详细阐述清楚专门的应用培训，培训的内容包括设备使用过程中的质量控制、操作规程、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，提供增值服务。

二档（10分）：基本满足招标文件售后服务要求，提供有简单的保证措施及应急预案措施、免费技术培训方案、售后方案；提供质保期内响应服务的联系人和联系电话等方面的情况；售后服务明确响应时间、达到现场维修时间及一般故障排除时间响应招标要求。

三档(5分)：提供简单售后服务承诺书，服务方案内容不全。

2.4 供货能力分……………………………………………………………………………8分

由评委根据投标人的保证及时供货方案对比确定投标人各所属档次，并在所属档次内独立打分，再取各评委打分的平均值作为投标人评分项的最终得分。

一档（8分）：保证及时供货的方案内容很详细，供货配送方案、运输方案、安全、质量保障措施有针对性，措施齐全且可操作性强，进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理、组织机构合理，人员分工与职责明确。

二档（5分）：保证及时供货的方案内容一般，供货配送方案、运输方案、安全、质量保障措施一般，可操作性一般；

三档（2分）：保证及时供货的方案内容简单，供货方案没有针对性。

2.5 政策功能分……………………………………………………………………………2分

(I)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购的产品并具有有效的节能产品认证证书的，根据其所占项目比例得0-0.5分;(须提供证明材料复印件)

(2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内优先采购的产品并具有有效的环境保护产品认证证书的，根据其所占项目比例得0-05分;非节能、环保产品的不得分:(须提供证明材料复印件)。

(3)投标人使用广西工业产品在80%及以上的得1分。

备注:根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发[2015]78号)的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上(含)。投标文件中须提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

综合得分＝ 1 + 2 + 3 + 4 + 5

（三）中标候选供应商推荐原则：

1.评标委员会将根据以上综合评分结果，将投标单位按照评审得分由高到低的顺序排列，推荐其中得分最高者为第一中标候选单位，次高者为第二中标候选单位（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：                    采 购 计 划 号：

供 应 商（乙方）：                    采购项目名称和编号：

签   订  地  点：                     签 订 时 间：      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（中标）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

- 供货一览表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能配置要求 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

人民币合计金额（大写）                          （小写）

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、提供所有服务等全部费用。如公开招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与公开招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按公开招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由中标供应商自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间：（按中标供应商投标文件中承诺的不超过采购要求的时间）、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由采购人指定时间和地点。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期： （按中标供应商投标文件中承诺的不少于采购要求的保修期限）。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质：财政资金。

3、付款方式：（1）货物运至采购人指定地点经验收合格后10个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；（2）货物正常使用满6个月后，采购人向中标供应商支付合同总金额的30%；（3）货物正常使用满一年后，采购人向中标供应商支付合同总金额的35%；合同总金额的5%作为质保金，保修期满后，由中标供应商提申请后10个工作日内，采购人向中标供应商结清余款。

第九条　质量保证金

合同价款的5%作为质量保证金，设备交付使用保修期满后，无质量问题的，由乙方提交质量保证金退还书面申请，甲方收到乙方质量保证金退还书面申请之日起十五个工作日内，退还乙方质量保证金（无息）。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按公开招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据公开招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合公开招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购公开招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、投标承诺书；

4、中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

资信/商务文件部分

资信/商务文件

采购项目名称：

采购项目编号：

正本或副本

投标文件内容：  资信/商务文件

投 标 人：   （全称）            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：         年     月     日

资信/商务文件目录

（1）投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证及企业基本账户开户许可证加盖单位公章的复印件；（必须提供）

（2）投标声明书(格式见第六章)（必须提供）；

（3）有效的有统一社会信用代码的营业执照复印件；有效的医疗器械生产许可证复印件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件（必须提供）；

（4）法定代表人身份证复印件（必须提供）；

（5）法定代表人授权委托书（如为授权委托时必须提供）；

（6）委托代理人身份证复印件（如为授权委托时必须提供）；

（7）商务响应表(格式见第六章)（必须提供）；

（8）提供本单位在参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件（必须提供）；

（9）投标单位连续三个月的完税证明（①提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月依法缴纳税费证明复印件；②提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月的社保缴费证明记录复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）（必须提供）；

（10）提供本单位财务状况报告（提供2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告或投标单位2019年度的财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的投标人，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件）（必须提供）；

（11）投标人主体的信用查询打印件并加盖单位公章（必须提供）。

（12）投标货物授权书（包括生产厂商授权书、供货证明复印件，原件核查）；

（13）投标人近五年的类似成功案例的业绩证明文件（中标/成交通知书或合同复印件）（如有请提供）；

（14）投标人认为可以证明其能力的其它材料（如有请提供）。

1.投标保证金缴纳银行转账（或电汇）凭证及企业基本账户开户许可证加盖单位公章的复印件；

2.投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标供应商及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

3.有效的有统一社会信用代码的营业执照复印件；有效的医疗器械生产许可证复印件，或有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件。

4.法定代表人身份证复印件。

5.法定代表人授权委托书格式(委托代理时提供)：

法定代表人授权委托书

致：                （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

6.委托代理人身份证复印件(委托代理时提供)。

7.商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

8.投标单位近三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明原件（格式自拟）；

9. 投标单位连续三个月的完税证明（①提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月依法缴纳税费证明复印件；②提供投标截止时间半年内，投标人连续3个月的社保缴费证明记录复印件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

10.提供本单位财务状况报告（提供2019年度会计（审计）师事务所出具的审计报告或投标单位2019年度的财务报表复印件，对于从取得营业执照时间起到截标时间为止不足1年的投标人，只需提交截标时间前一个月的财务状况报告（表）复印件）；

- 投标人主体的信用查询打印件并加盖单位公章；

- 信用查询：

- ①信用信息查询渠道：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息纪录”栏目及信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）。

- ②信用信息查询时间：招标公告发布后任一日。

- ③信用信息查询记录和证据留存的具体方式：在投标文件中提供上述两个查询渠道查询结果（查询结果网页打印件须显示打印时间或查询时间并加盖投标人公章）。查询结果将作为政府采购活动档案留存。

12.投标货物授权书（包括生产厂商授权书、供货证明复印件，原件备查）；

13.投标人近五年完成过的类似成功案例的业绩证明文件复印件（中标/成交通知书或合同复印件）；

14.投标人认为可以证明其能力的其它材料。如小微企业证明材料、在项目所在地设有固定经营场所证明等，如有。

技术文件格式

技 术 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

正本或副本

投标文件内容：  技术文件

投 标 人：   （全称）            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：         年     月     日

技术文件目录

（1）技术响应表；

（2）售后服务方案(格式自拟)；

（3）货物合格证明文件(格式)：可以是生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验合格证；产品样本彩图、使用说明书等技术资料；

（4）供货的方案(格式自拟)；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明。

1. 技术响应表格式：

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第三章“货物需求一览表”中项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | 偏离 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术条款或服务名称 | 招标要求 | 序号 | 技术条款或服务名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表签名：

投标人盖章：                          日 期：

2. 售后服务方案（格式自拟）。

3.货物合格证明文件(格式)：可以是生产厂家的有关资格和生产许可证（实行生产许可证制度的产品必须提供）、产品实行强制标准认证的证书（实行强制标准认证的产品必须提供）、产品质量检验合格证；产品样本彩图、使用说明书等技术资料；

4.供货的方案(格式自拟)；

5.投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

报价文件格式

报 价 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

正本或副本

投标文件内容：  报价文件

投 标 人：   （全称）            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

日期：         年     月     日

报价文件目录

（1）投标函；

（2）投标报价明细表；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

1.投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（采购项目编号：       ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起      日内。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（公章）：

开户银行：                         银行帐号：

授权代表签字：

（公章）

年     月     日

2. 投标报价明细表格式：

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家和品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：大写 小写（ ） |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 备注：报价费用包括提供满足要求的服务成果及实施本项目所需的其他一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：

投标人盖章：                          日  期：

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 （￥ ）退付到以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 验收意见： 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 百色市公共资源交易中心意见 |  |