广西建通工程咨询有限责任公司

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：青秀区2020年南宁市为民办实事项目社区卫生服务中心设备购置

项目编号：NNZC2020-G1-030139-GXJT

采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-001、QXZC2020-G1-00749-002、QXZC2020-G1-00749-003、QXZC2020-G1-00749-004、QXZC2020-G1-00749-005、QXZC2020-G1-00749-006、QXZC2020-G1-00749-007、QXZC2020-G1-00749-008、QXZC2020-G1-00749-009

采   购   人：南宁市青秀区卫生健康局

采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司

2020年10月

目录

第一章 公告	2

第二章 货物需求一览表	7

第三章 评标方法	24

第四章 投标人须知	27

第五章 投标文件格式	44

第六章 合同条款及格式	56

第七章 质疑材料格式	63

# 第一章 公告

- 青秀区2020年南宁市为民办实事项目社区卫生服务中心设备购置项目公开招标公告

项目概况 青秀区2020年南宁市为民办实事项目社区卫生服务中心设备购置招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）的信息公告处免费下载获取招标文件，并于2020年 11月5日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2020-G1-030139-GXJT

采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-001、QXZC2020-G1-00749-002、QXZC2020-G1-00749-003、QXZC2020-G1-00749-004、QXZC2020-G1-00749-005、QXZC2020-G1-00749-006、QXZC2020-G1-00749-007、QXZC2020-G1-00749-008、QXZC2020-G1-00749-009。

项目名称：青秀区2020年南宁市为民办实事项目社区卫生服务中心设备购置

预算金额（人民币）：355.00万元。

最高限价（人民币）：355.00万元。货物分项预算最高限价详见招标文件第二章《项目要求及技术需求》表格。

采购需求：

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电图 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-001） | 1台 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 …… |
| 2 | 尿液分析仪 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-002） | 1台 | 一、参数要求： 1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐 2、测试原理：多波长反射光比色法 …… |
| 3 | 血球仪 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-003） | 2台 | 1.检测原理：三角度激光散射流式细胞分析法无需化学染色更加环保（WBC DIFF）、电阻抗法（WBC/RBC/PLT）、无氰化物比色法（HGB） 2.检测参数：27项（WBC、NEU#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、NEU%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC、ALY#、ALY%） …… |
| 4 | 全自动生化仪 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-004） | 1台 | 1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 2.★分析速度：生化模块最大360T/H 3.最大可同时分析项目：100个 …… |
| 5 | 彩超 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-005） | 2台 | 1、通用功能 ★1.1、≥21寸专业医用高分辨率彩色显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下俯仰、左右旋转。 ★1.2、≥13寸高灵敏度彩色液晶触摸屏，触摸屏角度可调。支持多点触控，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。智能化操作提高准确率及效率。 …… |
| 6 | DR （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-006） | 2台 | 1整体要求 1.设备用途：用于头颅、脊椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字化X线摄影系统,全面满足临床拍摄需要。 2主要技术性能参数要求 …… |
| 7 | 便携式彩超 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-007） | 2台 | 一、货物名称：全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统 二、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它 三、主要技术规格及系统概述： …… |
| 8 | 动态心电图机 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-008） | 1台 | 1、支持12导联采集 2、采样精度≥24位 3、支持TF读卡器或USB线等数据传输方式 …… |
| 9 | 心电监护仪 （采购计划文号：QXZC2020-G1-00749-009） | 1台 | 1CFDA Ⅲ类注册，插件式监护仪，主机插件槽≥5个，满足参数升级需要。 2显示屏： 2.1尺寸≥12.1”，可外接显示器，同时观察波形≥10通道。 …… |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章《货物需求一览表》。

合同履行期限：合同签订之日起一年内。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）。

3.2对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

时间：2020年10月15日至2020年11月5日投标截止时间前。

地点：由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）的信息公告处免费下载招标（采购）文件。

方式：免费下载。

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、截止时间：2020年11月5日09点30分（北京时间）。

2、递交方式：邮寄（邮寄地点详见其他补充事宜）。

3、开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

（一）投标文件的有关要求：

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。具体要求如下：

（1）投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）接收邮寄包裹的时间为工作日上午9：00～12：00，下午15：00～17：30。投标文件必须在投标截止时间前送达，且须交由采购代理机构当面签收。招标采购代理机构工作人员签收邮寄包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（3）采购代理机构将在投标截止时间前1.5小时（即2020年11月5日8时00分）统一将收到的投标文件运送至南宁市公共资源交易中心，以确保本项目能在投标截止（开标）时间准时截标。供应商应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标响应文件，并确保在投标截止日期1个工作日前内送达。

（4）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在邮寄袋或箱子上粘牢注明项目名称、项目编号、有效的电子邮箱、联系人及联系方式、项目开标日期的纸质表格（表格格式详见附件）。

（5）投标文件邮寄地址：南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼（广西建通工程咨询有限责任公司），收件人：全玉坚，联系电话：0771-2863138/18907712620。

（6）邮件外包粘贴表格（格式）

项目名称：

项目编号：

项目开标日期：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

（二）关于投标文件澄清的有关要求：

1、为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与供应商取得联系，做好评标过程中供应商对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，供应商务必做到：“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

2、“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“传真”务必填写传真号码或电子邮箱。

3、开标当天供应商务必保持电话畅通。如果评标过程中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会会通知供应商在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。供应商所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖供应商的公章确认。

4、如供应商未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与供应商取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由供应商自行承担。

（三）关于开标会的有关要求：

为做好疫情防控工作，避免开标会现场人员密集，本项目开标会过程中所有需要供应商签字确认的表格，取消签字流程，供应商不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，采购人和南宁市公共资源交易中心工作人员进行现场全流程见证，完成开标会工作。

（四）本项目需要落实的政府采购政策：（1）政府采购促进中小企业发展；（2）政府采购支持采用本国产品的政策。（3）强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；（4）政府采购促进残疾人就业政策；（5）政府采购支持监狱企业发展；（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

（五）网上查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁政府采购网（http://zfcg.nanning.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（https://www.nnggzy.org.cn）、青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：南宁市青秀区卫生健康局

地址：南宁市悦宾路1号

联系方式：谭旭初，联系电话：0771-5826593

2.采购代理机构信息

名称：广西建通工程咨询有限责任公司

地址：南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼

联系方式：全玉坚，联系电话：0771-2863138

- 监督部门：南宁市青秀区财政局    0771-5826232

#### 附件：货物需求一览表

- 广西建通工程咨询有限责任公司

- 2020年10月15日

# 第二章 货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，如不满足则投标无效。

4、本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

5、货物需求一览表中的货物“项号5彩超和项号6 DR”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应说明响应情况。

7、产品属于政府采购强制采购品目清单范围的，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投标产品的节能产品相关证明（由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效）。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 |  | 数量 | 技术参数要求 | 分项预算（元） |
| 1 | 心电图 |  | 1台 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 2.2 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.3 频率响应：0.01-350Hz (-3db) 2.4 定标电压：1mV±2% 2.5 耐极化电压：±910mV ±1% 2.6 内部噪声：≤15µVp-p 2.7 时间常数：≥3.2s 2.8 共模抑制比：≥130dB 2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计 2.11 中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法 三、技术及性能： 3.1 A/D转换：24bit 3.2 采样率：32000Hz 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 3.7 支持心脏起搏信号检测 3.8 支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式 3.9 本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网 四、存储器 4.1 设备内置存储器，本机可存储≥1000例 4.2 支持外接U盘、SD卡扩展存储空间 4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG 五、 外观： 5.1 10.4英寸1024×768点彩色LED触摸屏 5.2 物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作 5.3 显示信息：同屏显示12道心电波形 5.4 显示内容包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等 5.5设有导联放置指示，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告 6.2 走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% 6.3 记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 6.4 记录纸规格：折叠纸，216mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 6.7 支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能 6.9 支持60s波形冻结与回放。 6.10 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 6.11 支持病例重新编辑与重新诊断。 6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 6.13 支持自定义病例模板的添加。 七、外部输入接口： 7.1 USB接口（2个），SD卡接口（1个），网络接口（1个），导联接口（1个） 7.2 支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 7.3 支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 7.4 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 7.5 支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。 八、电源：交直流两用 自动转换 8.1 交流电源：交流 220V 50Hz 8.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 九、配置： 9.1. 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套 | 20000.00 |
| 2 | 尿液分析仪 |  | 1台 | 一、参数要求： 1、仪器测试项目：仪器可进行尿11项、12项测试；维生素C、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、PH、肌肝、微白蛋白、颜色、微白蛋白/肌酐 2、测试原理：多波长反射光比色法 3、显示：触摸式彩色液晶显示屏 4、语言：可进行中英文语言切换 5、测试速度：测试速度≥250个样本/小时 6、打印：仪器内置热敏打印机，可使用热敏打印纸打印测量结果，仪器可外接并口或USB接口打印机打印测量结果 7、存储器容量：可存储至少25万条数据 8、试纸仓容量：200条试纸 9、试管进样机构最大容量：10个试管架，100个样本 10、尿样需求量： 2mL 11、混匀：有自动混匀功能。 12、采样方式：采用液面感应技术，当样本量不足时会发出报警提示。 13、急诊插入：有单独急诊测试位，具有急诊插入功能 14、数据通讯：RS-232接口、并口、USB接口、网络接口、PS/2接口 15、操作系统：linux操作系统，全中文操作界面。 16、采样针：采用原装进口内外壁镜面抛光采样针 17、采样针清洗：对采样针进行内外壁清洗 18、大容量内置废条盒：自动抛弃废试纸条，废条盒能容纳500条 19、滴样方式：滴样过程是三维矩阵式高速滴样 20、正负压清洗：清洗过程使用正负压清洗 | 150000.00 |
| 3 | 血球仪 |  | 2台 | 1.检测原理：三角度激光散射流式细胞分析法无需化学染色更加环保（WBC DIFF）、电阻抗法（WBC/RBC/PLT）、无氰化物比色法（HGB） 2.检测参数：27项（WBC、NEU#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、NEU%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR、P-LCC、ALY#、ALY%） 3.直方图：3个直方图 4.散点图：1个三维散点图，3个二维散点图 5.★测试速度：≥85样本/小时 6.★进样方式：自动进样架封闭进样，手动开放进样同时具备 7.★自动进样：配备轨道式自动进样架，一次可同时装载55个样本，并可不间断追加样本。 8.分析模式：CBC、CBC+DIFF 9.采用注射器吸样、加样、添加试剂。 10.★样本量：≤20μL 11.血样模式：仪器具有静脉全血、末梢全血、预稀释血三种血样模式 12.参考范围设定：支持10种参考范围设定 13.采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性 14.排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。 15.维护功能：具备一键故障消除功能。 16.操作软件：中文操作界面，光标导航菜单系统，支持windows7环境运行。 17.★数据存储：9万条样本记录（包含散点图、直方图、患者信息）；并支持中文数据管理系统无限储存 18.联网功能：支持LIS双向传输功能 19.质控方式：L-J质控、质控、-R质控和X-B浮动均值法质控。 20.校准方式：人工校准，自动校准。 21.报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。 22.★配套试剂：常规消耗试剂≤4种，降低使用成本 23.宽广的测量线性范围，超高值的异常样本结果准确可靠 WBC: 0.00～300×109/L RBC: 0.00～8.5×1012/L HGB: 0～250g/L PLT:0～3000×109/L 24.重复性 WBC≤2.0％ RBC≤1.5％ HGB≤1.5％ MCV≤1.0% PLT≤4.0％ 25.电源电压：100～240 V；50/60Hz； 26.主机功率：≤250W | 300000.00（150000.00元/台） |
| 4 | 全自动生化仪 |  | 1台 | 1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 2.★分析速度：生化模块最大360T/H 3.最大可同时分析项目：100个 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配) 5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目 6.★样本位：50个，可选配一个样本盘，拓展至100个样本位 7.样本量：5uL～45uL， 0.1ul步进。 8.★试剂位：50个，可选配一个试剂盘，拓展至100个试剂位 9.试剂盘制冷温度：2～12℃ 10.试剂量：10uL～200uL， 0.5ul步进。 11.搅拌杆：1个 12.反应体积： 100 uL～300uL； 13.比色杯清洗：自动8阶温水清洗 14.光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统 15.波长：340～800nm ,12个波长 16.★可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认证 17.吸光度线性范围：0～3.5 Abs 18.样品携带污染率：不大于0.05% 19.操作系统：全中文操作界面 | 150000.00 |
| 5 | 彩超 |  | 2台 | 1、通用功能 ★1.1≥21寸专业医用高分辨率彩色显示器，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下俯仰、左右旋转。 ★1.2≥13寸高灵敏度彩色液晶触摸屏，触摸屏角度可调。支持多点触控，在触摸屏上支持手势操作临床图像放大、图像旋转及图像模式切换等功能。智能化操作提高准确率及效率。 ★1.3主机标配探头接口：≥4个，4探头激活相互通用 1.4操作面板可升降、左右旋转 1.5支持B/C双实时显示 1.6多倍波束合成 1.7二维灰阶模式 1.8谐波成像模式 1.9M型模式 1.10彩色M型模式 ★1.11解剖M型模式 (≥3条取样线) 1.12彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14组织多普勒成像 1.15实时宽景成像，支持线阵探头，并具备红、绿、蓝速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作，无需退出当前宽景成像 ★1.16空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合 1.17斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.18扩展成像要求支持凸阵、线阵、腔内探头 1.19组织特异性成像 ★1.20全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式， 1.21局部放大（支持前端、后端放大） 1.22一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像 ★1.23内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、子宫及附件、胆道系统、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练 1.24支持自适应焦点范围，可用于二维、彩色、能量、组织多普勒模式。 1.25全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.26原始数据处理，可处理参数≥30项 2.探头规格 2.1宽频变频技术，系统频率范围2.0-16.0MHz，依赖不同探头。 2.2超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥3种 2.3腹部标配探头：频率范围2.0-6.0MHz ★2.4浅表探头：频率范围5.0-15.0MHz 2.5阴式探头：频率范围3.0-13.0MHz 3、系统技术参数及要求 3.1二维灰阶成像单元 3.1.1数字化声束形成器 3.1.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 ★3.1.5最大显示深度:≥40cm 3.1.6最大帧率: ≥97帧/秒 3.1.7TGC: ≥8段 ★3.1.8液晶触摸屏上侧向增益LGC: ≥8段 3.1.9二维灰阶：≥256 3.1.10动态范围≥320 dB，可视可调 3.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.11伪彩图谱: ≥13档 3.2彩色多普勒参数 3.2.1包括速度、能量、方向能量显示等 3.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3取样框偏转: ≥±16度 3.2.4最大帧率: ≥97 帧/秒 3.2.5支持B/C 同宽 3.3频谱多普勒参数 3.3.1频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6取样容积: 0.5-20mm 3.3.7偏转角度: ≥±16度 (线阵探头) 3.3.8零位移动：≥8 级 3.3.9快速角度校正 3.3.10支持频谱自动测量 4、测量功能 4.1具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.2具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 ★4.3标配：血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标 5、检查存储和管理 5.1检查存储 ★5.2≥1T硬盘 ★5.3内置锂电池，支持偶发断电情况下急诊检查及保存资料 5.4多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、 连通性要求 6.1支持网络连接 6.2DICOM 3.0基本组件 6.3视频/音频输入、输出 6.4主机内置USB接口≥4个 7、安全和认证 经CE及NMPA认证 四、 外设和附件 1、专业探头杯≥4个，每个探头杯左右可换 2、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 3、支持脚踏开关 4、支持生理信号：ECG | 1200000.00（600000.00元/台） |
| 6 | DR |  | 2台 | 1整体要求 1.设备用途：用于头颅、脊椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字化X线摄影系统,全面满足临床拍摄需要。 2主要技术性能参数要求 2.1高频高压发生器 2.1.1标称功率≥50kW 2.1.2输出管电压范围≥40～150kV ★2.1.3输出管电流范围最高≥630mA，最低≤10mA，分档按R’10优先系数 ★2.1.4最长曝光时间≥10s ★2.1.5最小电流时间积≤0.2mAs 2.1.6输出频率≥200kHz 2.2平板探测器 2.2.1类型可移动式 2.2.2探测器材料碘化铯整板非晶硅 ★2.2.3有效成像面积≥430mm×430mm 2.2.4像素矩阵≥3070×3070 2.2.5有效像素值≥940万 ★2.2.6最小像素尺寸≤139μm ★2.2.7空间分辨率≥3.6 lp/mm ★2.2.8 A/D转换位数≥16 bit 2.2.9预览时间≤3s 2.3球管组件 ★2.3.1旋转阳极热容量≥300 kHU 2.3.2焦点尺寸小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm 2.3.3焦点功率50kW 2.4球管立柱支架 ★2.4.1球管组件绕水平轴旋转角度≥±180° 2.4.2立柱绕垂直轴旋转角度≥±180° 2.4.3球管组件升降范围≥1180mm 2.4.4立柱纵向移动范围≥1690mm ★2.4.5机头大尺寸彩色触摸屏与检查室主控台实时联动，同时具备角度指示仪，操作便捷、效率更高 2.5胸片架 2.5.1垂直移动范围≥1400mm 2.5.2滤线栅尺寸≥450 mm×450mm 2.5.3栅比≥10:1 2.5.4栅密度≥40lp/cm 2.6摄影床 2.6.1类型固定式四向浮动床 ★2.6.2承重≥200kg 2.6.3床面离地高度≤700mm 2.6.4床面尺寸（长×宽）≥2100mm×800mm ★2.6.5床面板纵向移动范围≥250mm ★2.6.6床面板横向移动范围≥880mm 2.6.7滤线栅尺寸≥450 mm×450mm 2.6.8栅比≥10:1 2.6.9栅密度≥40 lp/cm 2.7一体化计算机系统硬件 2.7.1操作系统Windows 7以上 2.7.2CPU主频≥3.6 GHz 2.7.3内存≥4GB 2.7.4硬盘容量≥1T 2.7.5液晶显示器尺寸≥21英寸 2.8一体化计算机系统软件功能 2.8.1系统软件功能包含：登录系统、病人管理、检查管理、图像处理、观片系统、胶片打印、报告打印、和系统设置 2.8.2病人资料管理：手工登记，删除，查询，修改，备份，恢复 2.8.3支持DICIOM3.0包括:DICOM worklist；DICOM Storage SCU；DICOM Storage SCP； DICOM 激光相机输出打印（胶片设置，排版）； 2.8.4病人各部位拍片参数预置 2.8.5投照体位示意图 2.8.6曝光（进行高压发生器和平板探测器联动控制，曝光条件检测，图像采集） 2.8.7图像基本处理功能:图像裁剪，窗宽窗位调节，图像翻转，图像旋转，反相调节，图像缩放，图像平移，图像镜像，图像放大镜显示； 2.8.8图像高级处理功能：Gamma调节；多点LUT曲线调整，降噪，图像增强等） 2.8.9图像标注功能：直线，矩形，多边形，箭头和文字等 2.8.10系统诊断及机器状况实时记录 | 1200000.00（600000.00元/台） |
| 7 | 便携式彩超 |  | 2台 | 一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、术中及其它 二、主要技术规格及系统概述： 1.主机系统性能 1.1全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机 ★1.2≥15”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器 ★1.3主机重量≤6.0 kg（不含电池） ★1.4主机内置探头接口≥2个（不能通过扩展器方式实现），大小一致，全激活，互通互用 1.5数字波束形成器 1.6多倍信号并行处理技术 1.7数字化全程动态聚焦 1.8接收方式：发射、接收通道≥1024 1.9数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit 1.10二维灰阶成像单元 1.11谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像 1.12M型成像单元 1.13彩色多普勒成像单元 1.14频谱多普勒成像单元 1.15支持组织多普勒成像 1.16可选配高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵 1.17空间复合成像，≥4级可调 1.18具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式 1.19图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示 1.20二维角度独立偏转成像， 1.21斑点噪音抑制，多级可调 1.22一键自动优化 1.23扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式 1.24图像放大功能，支持前端放大、后端放大 1.25支持一键全屏放大 1.26多语言操作界面：支持中文键盘输入 ★1.27支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状 引导线，标识进针深度 1.28支持穿刺增强 1.29支持彩色M型成像 1.30支持彩色M型成像 1.31支持解剖M型成像，≥3线，360°可调 2. 探头规格 ★2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调 2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头 ★2.3腹部凸阵探头，探头频率：1.0-6.80MHz ★2.4浅表线阵探头，探头频率：4.0-15.8.0MHz 3.二维灰阶参数 3.1最高扫描线密度≥512超声线 3.2最大探测深度≥30cm 3.3发射声束聚焦：聚焦区域多级可调 3.4二维增益调节范围≥200dB，连续可调 3.5动态范围190dB，可视可调 3.6伪彩≥12种 3.7物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示 3.8声功率1–100%，可视可调 4.彩色多普勒参数 1.2.3.4.4.1多普勒增益≥200dB，连续可调 4.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图 4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能 5.频谱多普勒参数 5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW） 5.2B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm 5.4频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数 5.5显示控制：反转显示（左/右；上/下） 6.系统通用技术规格 6.1内置锂电池独立供电 6.2主机内置USB接口≥2个 6.3主机内置HDMI、S-VIDEO等接口 7.测量和分析 7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等 7.2腹部测量软件包 7.3妇科测量软件包 7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等 7.5泌尿测量软件包 7.6小器官测量软件包 7.7儿科测量软件包 7.8血管测量软件包 8.图像存储，回放和浏览 8.1同屏一体化智能剪切板 8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影 8.3主机内置报告系统 8.4存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息 9.图文工作站 9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息 9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览 9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备 9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出 10.产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证 11.配置要求： 11.1 彩色多普勒超声诊断仪主机 1 台 11.2 标配探头：腹部探头 1 个 11.3标配探头：浅表探头 1 个 12.备件、技术及维修服务，培训要求及其它： 12.1 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方产品厂家应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。 12.2 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方厂家应配置常驻专业临床应用人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 | 400000.00（200000.00元/台） |
| 8 | 动态心电图机 |  | 1台 | 1、支持12导联采集 2、采样精度≥24位 3、支持TF读卡器或USB线等数据传输方式 4、采样率8000Hz/8ch 5、存储容量≥8GB 6、电池类型AA1.5V碱性电池，记录时长≥24小时 7、动态输入范围：±600mV 8、频率响应：0.05Hz-100Hz 9、支持蓝牙传输标准 10、支持起搏脉冲显示 11、共模抑制比：＞83dB 12、输入阻抗：＞50MΩ 13、增益精确度：最大允许误差为±5% 14、具备加速度传感器用于记录患者运动时的数据 15、支持用户事件记录，解析患者在佩戴记录盒期间记录运动时间的数据 16、支持实时传输心电波形数据，可通过手机等设备实时查看波形 17、支持多型性室早精准分类 18、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博 19、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏 20、模版分析功能，心搏可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序 21、支持拖动整个模版批量修改、合并心搏 22、波形图自由组合，任意导联浏览 23、具有并行分规测量、放大镜、快速测量等工具 24、支持自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型 25、支持导联纠错功能 26、支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏 27、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示 28、全览图：支持通览整个采集期间的心电图谱，异常波形标记，导联自由切换 29、提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图 30、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数 31、支持房颤默认自动分析 32、支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤 33、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化 34、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率 35、直方图：支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持对数查看模式 36、散点图：支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆 37、组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏 38、起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号，具备全导联起搏检测 39、专业的起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉 40、支持异常心搏颜色自定义设置 会诊功能，支持院内、分级诊疗、区域诊疗申请；支持数据上传下载断点续传、进度实时展示；支持数据重新分析和典型数据备份还原 | 30000.00 |
| 9 | 心电监护仪 |  | 1台 | 1 、CFDA Ⅲ类注册，插件式监护仪，主机插件槽≥5个，满足参数升级需要。 2 、显示屏： 2.1尺寸≥12.1”，可外接显示器，同时观察波形≥10通道。 2.2触屏操作。 3 、标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)。监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿。 4、显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。 5、提供4种科室界面供自定义。 6 、心电、呼吸、无创血压、血氧参数的医用电气安全级别，达到CF级。 7、心电： 7.1标配心电3/5导。 7.2具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式； 7.3心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。 8、心律失常分析和ST分析功能： 8.1标配心律失常种类≥20种，包括“房颤”等高级分析功能。 8.2标配 QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。 8.3具有最多12导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST-MAP，直观反映心肌缺血或心梗情况。 9、心率： 9.1具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。 9.2 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。 10、无创血压： 10.1具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用。 10.2 具有收缩压和舒张压的血压差报警功能。 10.3NBP测量结束时，提供提示音。 10.4具备辅助静脉穿刺功能。 11、血氧： 11.1 标配具有灌注度指数 (PI) 的进口血氧技术：FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力；标配原装进口指套式血氧传感器 11.2血氧脉率范围30-280bpm。 12、呼吸： 12.1常规使用阻抗法进行呼吸监测。 12.24种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。 13、可付费升级选配功能：双有创压、主路呼末、旁路呼末、BIS、AG监测功能 14 、数据存储与回顾：无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间1000小时，200组ARR事件或报警信息。 15、通讯： a)标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。 b)标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口。 16、标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。 | 100000.00 |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |
| 商务条款 |  | - 合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内 - 交货及完成安装使用时间及地点： 1、交货及完成安装使用时间：自合同签订之日起30日历天内交货并安装验收完毕。 2、地点：采购人指定地点 三、售后服务要求： 1、质量保证期：按国家有关产品“三包”规定执行，整机质量保证期不少于1年（若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定），质量保证期内免费上门维修、更换配件（质保期内所更换的零配件必须是原厂全新的零配件，满足设备正常运行要求）；质量保证期满后提供终身维护，优惠提供零配件进行维修。 2、按厂家承诺实行“三包”；免费送货到需方指定地点，免费协助采购单位进行安装场地设计，免费安装、调试，安装应符合国家行业相关标准、规范及规定。 3、免费为采购单位提供的完善的设备、操作培训和维修技术人员的培训，确保采购单位有关人员能独立操作使用设备；培训人数由采购单位确定。 4、故障响应时间：设备在使用过程中发生质量问题，供应商技术人员在接到用户方通知后12小时响应，24小时内到达用户方现场解决处理。 5、每半年至少进行一次定期回访以及对设备保养。 6、投标人应保证提供的是最新机型、最新软件版本、全新未经使用的合格产品。 7、投标人应承诺在项目所在地设有固定的售后服务点（提供详细地址、技术人员名单、联系电话）。 四、交货方式： 现场交货，货物到达现场后，采购人及中标人双方必须安排有关人员到场，采购人只负责协调及监督工作，中标人必须安排足够人员到场进行装卸、调试等工作。 ★五、付款方式：本项目无预付款，供应商交货、安装、调试完毕并验收合格后，一次性支付合同款。签订合同前成交供应商标先预交合同价的5%作为质量保证金。质保期满后退还。采购人付款前，成交供应商应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人，否则，采购人可以顺延付款。质量保证金在质保期结束后由成交供应商向采购人提交书面申请退还。 账户名：南宁市青秀区卫生健康局 账 号：45001604785052502404 开户行：中国建设银行南宁金湖北路支行 六、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、操作培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 七、验收标准及验收方法 1、检查供货范围或服务范围 产品到达现场后，中标人应在采购人单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2、中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： 2.1货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 2.2技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 2.3在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 2.4在规定时间内完成交货及验收，并经采购人确认。 3、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 4、中标人提供的货物或服务未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 5、采购人需要制造商对中标人交付的产品或服务（包括质量、参数等）进行确认的，制造商应予以配合并出具书面意见，相关配合事项由中标人与制造商协调。 6、产品包装材料归采购人所有。 7、大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请具有相关资质的检测机构参加验收工作。 8、其他验收要求按第五章《合同主要条款格式》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 八、其他商务要求： 1、投标人中标后，采购人在货物验收阶段发现货物的技术参数指标达不到招标文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该中标单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失，视情况采购人将违约情况上报政府采购监督管理部门。 2、本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 ★3、所投产品如果优于技术参数要求时，应提供足以证明的技术资料支持，否则不予采纳。 |  |  |  |
| 其他 |  | 本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求：按国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范标准执行。 |  |  |  |

# 第三章 评标方法

一、评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容打分。

二、评分细则：（按四舍五入取至小数点后两位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………30分

1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和要求的证明材料为评分依据，对评定后符合要求的小微企业生产的产品总值进行相应的价格扣除）

2）监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

4）除上述情况外，评标价＝投标报价。

5）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分=　                            × 30分

某投标人评标价金额

2、技术分………………………………………………………………………………………………45分

（1）基本分（满分30分）

完全满足招标文件要求得30分，一般参数及功能（不带★号的参数）负偏离一项扣2分，漏项的每一项扣2分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。

（2）设备性能分（满分15分）

1）技术参数完全满足招标文件的前提下，标注★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得2分，满分10分。

2）技术参数完全满足招标文件的前提下，非★号参数每有一项优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，得1分，满分5分。

注：技术参数有优于的，须在技术偏离表中列明，并于投标文件中提供产品彩图（含技术参数）或说明书（或技术白皮书）或其他权威有效技术支持文件复印件加作为佐证，并标注证明文件的页码，用醒目标识标注，否则评标时有权不接受其优于。

3、综合实力分………………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人或其投标产品通过ISO18001、ISO9001、ISO14001、ISO13485管理体系认证的，每提供一份得1分，满分3分（须在投标文件中提供合法有效的证明复印件并加盖公章，否则不得分）。

（2）投标人2017年以来具有同类产品采购项目业绩（以合同复印件及中标/成交通知书复印件为准，并加盖公章，否则不得分），每项得1分，满分5分（原件备查）。

#### （3）投标时提供投标所有产品生产厂家或区域代理出具的产品授权书、售后服务承诺书、供货证明原件的，每个得1分，满分2分，内容不齐全或未提供的不得分。

4、售后服务分………………………………………………………………………………………………12分

一档（4分）：基本满足售后服务要求。有服务方案及培训计划。进入一档。

二档（8分）：完全满足商务条款要求。有服务方案及培训计划，有服务响应体系。故障响应时间优于招标文件要求。承诺保修期后的维修费用有优惠。质保期在满足招标文件最低要求的基础上延长三个月的。进入二档。

三档（12分）：完全满足商务条款要求。有完善的服务方案及培训计划，有可靠的服务响应体系。故障响应时间优于招标文件要求。承诺保修期后的维修费用有优惠并提供维修、配件优惠表，承诺有其它对采购人有实质性的优惠条件。质保期在满足招标文件最低要求的基础上延长三个月及以上的。进入三档。

注：不满足进档要求的，不予进档，得0分

5、政策功能分…………………………………………………………………………………………………3分

(1)节能产品分（满分1分）

投标产品为政府采购节能产品的，每有一项得0.5分，满分1分（适用于非强制采购节能产品，以有效的政府采购节能产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）（满分1分）。

(2)环保标志产品分（满分1分）

投标产品为政府采购环境标志产品的，每有一项得0.1分，满分1分（以有效的政府采购环境标志产品认证证书复印件为准，投标产品需清晰反映在证书上）（满分1分）

- 投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）（满分1分）。

#### 6、诚信分………………………………………………………………………………………（-6分）

#### 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。(若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，加盖公章。若在项目处于质疑期，被其他利害关系投标人质疑或监督管理部门查实在政府采购活动中存在违约违规情形的，采购人有权将以提供虚假材料谋取中标处理，报政府采购监督管理部门进行处罚)

（三）总得分 = 1+2+3+4+5+6

五、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料: 投标报价构成详细说明与依据（如包括要求投标人提供货物生产厂家出具的供货价格证明，材料或设备的购置或生产成本、包装运输费用、规费、税金、利润点、安装及管理人员工资、交通费用、食宿费用、其他等）,投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第四章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人名称：南宁市青秀区卫生健康局 地址：南宁市悦宾路1号 项目联系人：谭旭初 电话：0771-5826593 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西建通工程咨询有限责任公司 地址：南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼 联系人：全玉坚 电话：0771-2863138 |
| 1.3 | 项目名称 | 青秀区2020年南宁市为民办实事项目社区卫生服务中心设备购置 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-030139-GXJT |
| 1.5 | 采购总预算 | 355.00万元。注：各分项报价不得超过对应分项预算，否则投标无效。分项预算详见招标文件采购需求表。 |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 由潜在投标人自行在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）的信息公告处免费下载招标（采购）文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：具备由食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 采购文件质疑提交的截止时间 | 在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内 |
|  | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 | 1.接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交。 2.对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：南宁市悦宾路1号，质疑咨询电话：0771-5826593） 3.对资格审查以外的质疑，由广西建通工程咨询有限责任公司（南宁市江南区金凯路26号广西建通中心12楼），质疑咨询电话：0771-2863138 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发售之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、由采购代理机构向中标投标人收取，标准为按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准计算。 2、签订合同前，中标供应商应向广西建通工程咨询有限责任公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该中标决定，并不予发放中标通知书。 账户名称：广西建通工程咨询有限责任公司南宁分公司 开户银行：中国农业银行南宁古城支行 银行账号：20009101040029750 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 无 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.4 | 递交投标文件地点 | 为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目的投标文件通过邮寄快递的方式送达。具体详见《第一章 招标公告》“六、其他补充事宜：（一）投标文件的有关要求” |
| 14.5 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.6 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 按相关规定在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公示中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书。公示期为1个工作日，公示期满无异议的，由广西建通工程咨询有限责任公司向中标供应商发出中标通知书。 |
| 27.1 | 需要补充的其他内容 | 政府采购信用融资制度： 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理办式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |
|  | 政府采购合同公告 | 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。 |

- 一、总则

1.项目概况

1.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.4项目编号：见投标人须知前附表。

1.5采购预算：见投标人须知前附表。

1.6资金来源：政府财政性资金

1.7获取招标文件方式：见投标人须知前附表。

1.8预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、南宁市公共资源交易中心网（http：//www.nnggzy.org.cn）、青秀区政府采购网（http://www.qingxiu.gov.cn/qxcgw/）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰）；

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市青秀区政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商。

（2）提起投诉前已依法进行质疑。

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定。

（4）在投诉有效期限内提起投诉。

（5）属于南宁市青秀区政府采购监督管理部门管辖。

（6）同一投诉事项未经南宁市青秀区政府采购监督管理部门投诉处理。

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5南宁市青秀区政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6南宁市青秀区政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二、公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章公告

第二章货物需求一览表

第三章评标方法

第四章投标人须知

第五章投标文件格式

第六章合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三、投标文件

8.投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。正本加盖骑缝章，否则其投标无效。

8.6投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件正本应由法定代表人或委托代理人逐页签名和加盖单位公章，否则其投标无效。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术文件和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

8.9 特别说明：

8.9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.9.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.9.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

（4）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）（4）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）信用声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“信用声明函（格式）”的要求填写；

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书）复印件和投标人有效的食品药品监督管理部门颁发的有效的证件（涉及第二类、第三类医疗器械时提供，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）（生产企业投标的须提供医疗器械生产企业许可证；经营企业经营第二类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证或第二类医疗器械经营企业备案凭证，经营第三类医疗器械的须提供医疗器械经营企业许可证，一类医疗器械如有可提供，非医疗器械不需提供）；

（3）法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳税收或依法免缴税收的证明；无缴纳税收记录的，应提供由投标人所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（格式自拟，新成立的单位请按实际提供）；

（5）投标截止之日前半年内投标人任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的证明；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（新成立的单位请按实际提供）；

（6）投标人2019年度的财务状况报告（新成立的单位请按实际提供）或投标人基本开户银行出具的资信证明（复印件，格式可自拟）。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（5）项必须提交，第（6）项如有请提供，第（3）项材料必须由法定代表人签字或盖章，否则投标无效。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）项请根据评分办法要求自行提供。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件；如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交，第（3）、（4）项在委托代理时必须提交，且必须由法定代表人签字或盖章，否则投标无效；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别单独装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.投标报价

11.1投标人应以人民币报价。

11.2投标人须就第二章“货物需求一览表”中的所有货物和服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4本项目的采购代理服务费参照物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.投标保证金

13.1根据南财采[2019]27号文的规定，本项目无需缴纳投标保证金。

- 四、投标

14.  投标文件的密封、递交、修改和撤回与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件统一装入一个文件包装袋中加以密封，封口处必须加盖投标人单位公章，以示密封，最终递交给采购代理机构为一个文件包。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7 其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交加盖公章的营业执照复印件一份（不密封）。

- 五、开标与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人不参加开标会。

15.2投标人不足3家，不得开标。

15.3  开标程序：

（1）宣布开标：开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人家数；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员；

（4）检查文件：采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人代表对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认；

（5）唱标：经投标人确认投标文件密封无误后，由采购代理机构工作当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他需要宣布的内容；

（6）开标过程由采购代理机构如实记录, 本项目开标会过程中所有需要投标人签字确认的表格，取消签字流程，投标人的法定代表人（负责人或自然人本人）或其委托代理人不参加开标会。开标会现场，由招标代理机构项目负责人主持，交易中心工作人员进行现场全程见证，采购人代表、行业主管部门监督完成开标会工作。

（7）宣布评标期间的有关事项；

（8）开标结束。

16.  资格审查

16.1 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人负责对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

16.2由采购人或采购代理机构对投标人进行信用查询：

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询时间：投标人资格审查时

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

16.3 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

17.  评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

★（1）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

★（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（5）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

★21.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六、合同授予

22.中标供应商的确定

22.1评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告（中标结果公告期限为1个工作日），同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.投标文件及投标样品的退回

24.1采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同（正本、副本）自签订之日起2个工作日内，由采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同副本由采购代理机构按南宁市财政局的要求进行备案。

25.4  中标通知书发出后，中标人有以下情形的：

（1）中标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的。

（2）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的。

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的。，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。

如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市青秀区政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.10　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

- 七、其他事项

26.解释权

26.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27.需要补充的其他内容

27.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章 投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥         元)的投标总报价，交货及完成安装使用时间（无分标时填写）：       ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币       （￥         元)，交货期：                   。

分标报价为（大写）人民币       （￥         元)，交货期：                   。

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：　　　　　　　　　                　　　（盖单位公章）

法定代表人及委托代理人：　　　　　　　　　　　　   （签字或盖章）

地址：

电话：

传真/电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

2、采购公告列明分项采购预算的，各分项报价不得超过对应分项采购预算, 否则按投标无效处理。

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

备注：享受政府采购支持政策的中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准；

（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

格式4：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或竞标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购人履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（有分标时填写）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

分标（有分标时填写）

......

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式5：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 投标产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |  |  | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（有分标时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值(如参数指标本身为变量指标除外)，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式6：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

格式7：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺内容应当写明商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理（应对照招标文件“第二章 货物需求一览表”，逐条说明“商务条款”已对招标文件的商务要求表做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的偏离说明。特别对有具体要求的指标，投标人必须提供所供设备的具体参数值，如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制招标文件要求的，做无效投标文件处理）。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

格式8：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：    ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于  年  月  日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式9：

信用声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称) _ __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

# 第六章 合同条款及格式

南宁市青秀区政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

采购计划文号：

采购人（甲方）：

中标供应商（乙方）：

目录

一、南宁市青秀区政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市青秀区政府采购合同书

合同编号：　　　　　　采购计划文号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据  年   月   日南宁市青秀区政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期   年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在        小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市青秀区政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书。

（2）招标文件货物需求一览表。

（3）招标文件的澄清和修改。

（4）投标报价表。

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表。

（6）中标供应商澄清函。

（7）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份及采购代理机构执一份。由采购人自合同签订之日起七个工作日内报南宁市青秀区政府采购监督管理部门备案。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市青秀区

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章 质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）