应急物资采购项目

竞争性谈判文件

项目名称：应急物资采购项目

项目编号：WZZC2020-J1-210048-GXMD

采购单位：苍梧县应急管理局

采购代理机构：广西名达项目管理有限公司

二O二〇年十月

目  录

第一章  竞争性谈判邀请公告	1

第二章  供应商须知	4

供应商须知前附表	4

一、总则	8

二、竞争性谈判文件	9

三、响应文件	10

四、截标	12

五、谈判与评审	13

六、评审结果	17

七、合同授予	18

八、其他	19

第三章  评审方法及评审标准	22

一、评审原则	22

二、评审标准	22

三、政府采购政策应用说明	23

四、确定成交供应商	23

第四章  项目采购需求和说明	25

第五章  合同条款	29

第六章  响应文件格式	34

# 第一章  竞争性谈判邀请公告

应急物资采购项目（项目编号：WZZC2020-J1-210048-GXMD）竞争性谈判邀请公告

广西名达项目管理有限公司受苍梧县应急管理局委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对应急物资采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参加谈判活动。

一、采购项目名称：应急物资采购项目

二、采购项目编号：WZZC2020-J1-210048-GXMD

三、采购内容或项目基本概况介绍：应急物资采购项目详见竞争性谈判文件。

四、采购预算金额（人民币）：人民币：壹佰叁拾捌万壹仟肆佰柒拾元整（￥1381470.00元）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

六、谈判供应商资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购要求的供应商；

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网。(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、财政部门列入不良行为记录名单并被禁止政府采购活动期间及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商谈判。

6．本项目不接受联合体谈判。

七、竞争性谈判文件的获取：

1．有意参加谈判的单位请于2020年10月9日上午至2020年10月12日（上午8：30-11：30，下午15:00-17:30），由法定代表人(负责人)或委托代理人持本人持身份证原件及法人授权委托书原件（委托代理时）、营业执照副本复印件、组织机构代码证副本复印件（已办理“三证合一”的单位不用提供）、国税或地税税务登记证副本复印件（已办理“三证合一”的单位不用提供）（以上复印件均为加盖公章）到广西名达项目管理有限公司报名及领取竞争性谈判文件。

2 、竞争性谈判文件工本费250元/份，售后不退。

3、购买竞争性谈判文件联系人姓名和电话：李春梅；联系电话：0776-2998398。

八、谈判保证金：

谈判保证金金额：人民币壹万元整（￥10000.00）。

谈判保证金形式：银行转账及网银支付形式

谈判保证金缴纳方式：必须从供应商的基本账户转账或网银支付形式转出并于响应文件递交截止时间前到达以下指定的谈判保证金专用账户（以到账时间为准），并在银行转账底单或网银支付凭证加盖公章（标注项目名称及编号），否则将视为未缴纳谈判保证金，后果由供应商自行承担。

开户名称：苍梧县应急管理局

开户账号：20351101040027766

开户行：中国农业银行股份有限公司苍梧县支行营业室

注：本项目不支持现金形式及个人账户转出的谈判保证金。

九、响应文件递交截止时间和地点:

响应文件必须以密封形式于2020年10月15日下午15时30分前递交到广西名达项目管理有限公司（即梧州市龙圩区龙湖西一路12号）。

十、谈判时间及地点：2020年10月15日下午15时30分截止后为谈判小组与谈判供应商谈判时间，具体时间由采购代理机构另行通知。地点：广西名达项目管理有限公司（即梧州市龙圩区龙湖西一路12号），参加谈判的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭法定代表人身份证明和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点当面谈判。

十一、公告发布媒体：

广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn/）、梧州市政府采购网（www.wuzhou.gov.cn）、广西苍梧县人民政府门户网

十二、联系事项：

1.采购人名称：苍梧县应急管理局

地  址：广西梧州市苍梧县石桥镇新县城县直部门第二办公区

联系人：罗雪凤  联系电话：15677420367

2.采购代理机构名称：广西名达项目管理有限公司

联系地址：隆林新州镇迎宾大道717号商业步行街3号楼2栋（李映芬户）

联系人：李春梅

联系电话：0776-2998398

3.政府采购监督管理部门：

苍梧县政府采购管理办公室

联系电话：0774-2686580

采购代理机构：广西名达项目管理有限公司

2020年10月14日

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人名称：苍梧县应急管理局 地 址：广西梧州市苍梧县石桥镇新县城县直部门第二办公区 联系人：罗雪凤 联系电话：15677420367 |
| 1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构名称：广西名达项目管理有限公司 联系地址：隆林新州镇迎宾大道717号商业步行街3号楼2栋（李映芬户） 联系人：李春梅 联系电话：0776-2998398 |
| 1.4 | 项目名称 | 应急物资采购项目 |
| 1.5 | 项目编号 | WZZC2020-J1-210048-GXMD |
| 1.6 | 采购预算 | 人民币：壹佰叁拾捌万壹仟肆佰柒拾元整 （￥1381470.00元）。 最后报价超出采购预算总金额的将被视为无效响应处理。 |
| 1.7 | 资金来源 | 政府财政性资金 |
| 3.1 | 供应商最低资格要求 | 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次采购要求的供应商； 3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 4. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、财政部门列入不良行为记录名单并被禁止政府采购活动期间及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.本项目不接受未购买本竞争性谈判文件的供应商谈判。 6．本项目不接受联合体谈判 |
| 6.1 | 现场勘查 | 不组织。由供应商自行决定是否勘察现场，建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行现场勘查，以获取有关编制响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。 □组织，要求： |
| 10.1.1 | 价格文件组成内容 | 价格文件（必须提供）： 1、谈判报价表；(必须提供) |
| 10.1.2 | 商务技术文件组成内容 | 商务技术文件（第1项至6、8、9、10、11项为必须提供)，否则作无效响应处理。其他如有请提供） 1、谈判书；(必须提供) 2、谈判声明书；(必须提供) 3、谈判保证金交纳证明材料；(必须提供) 4、服务响应表；(必须提供) 5、有效的“营业执照”正本或副本复印件(事业单位提供事业单位法人证书）；(必须提供) 6、供应商响应文件递交截止时间止一年内任意一个月的依法缴纳税费的缴费凭证（复印件，格式自拟）；（格式自拟，复印件）。（必须提供）（新成立的公司根据实际情况提交） 7、近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 8、税务登记证、组织代码证复印件；（营业执照为“三证合一”的，不须提供）(必须提供) 9、法定代表人身份证明；(必须提供) 10、法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖公章，否则谈判无效）；如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（必须提供） 11、售后服务承诺方案；（格式自拟，复印件）。（必须提供） 12、为了优化采购活动办事程序，根据财政部《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库【2019】38号）的规定，如上述要求提供的材料供应商可以在线提供的，供应商可以在投标文件中提供相应的网址，不需要提供纸质材料。 13、供应商认为需要提供的有关资料（如属于小型、微型企业的） |
| 10.1.3 | 响应文件电子版 | 不要求 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自响应文件提交截止之日起60 天（日历日）内 |
| 13.1 | 谈判保证金 | 一、谈判保证金金额为：人民币壹万元整（￥10000）。 谈判保证金形式：银行转账及网银支付形式 谈判保证金缴纳方式：必须从供应商的基本账户转账或网银支付形式转出并于响应文件递交截止时间前到达以下指定的谈判保证金专用账户（以到账时间为准），否则将视为未缴纳谈判保证金，后果由供应商自行承担。 开户名称：苍梧县应急管理局 开户账号：20351101040027766 开户行：中国农业银行股份有限公司苍梧县支行营业室注：本项目不支持现金形式及个人账户转出的谈判保证金。 二、谈判保证金退还： 1、未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内无息退还。（退保证金同时附上银行转帐、电汇有效凭证复印件一份及保证金退付申请函一份）。 2、成交人应在成交通知书发出后5日内与采购人签订合同，并向采购人交纳合同总金额的5%作为履约保证金（四舍五入），供应商没有按规定交纳履约保证金的，采购人有权拒绝签订合同并取消其成交资格。履约保证金在项目验收合格后转为质保金，在质保期满后5个工作日内无息返还。供应商的谈判保证金在合同签订后五个工作日内退还（退保证金同时附上合同一份及保证金退付申请函）。 3、供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还： （1）供应商在谈判有效期内撤回响应文件的； （2）供应商在谈判过程中弄虚作假，提供虚假材料的； （3）成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的； （4）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的； （5）拒绝履行合同义务的； （6）其他严重扰乱政府采购程序的。 |
| 14.4 | 响应文件份数 | “价格文件”和“商务技术文件”统一装订成一册，正本一份、副本二份。 |
| 16.1 | 递交响应文件截止时间 | 2020年10月 15 日下午15时30分 |
| 16.2 | 响应文件递交地点 | 广西名达项目管理有限公司（即梧州市龙圩区龙湖西一路12号），并由采购代理机构签收。逾期送达或未按要求密封的响应文件将予以拒收或作无效响应文件处理。 |
| 19.1 | 谈判时间和地点 | 谈判时间：2020年10月 15 日下午15时30分截标（具体时间由采购代理机构另行通知）； 谈判地点：广西名达项目管理有限公司（即梧州市龙圩区龙湖西一路12号）； 供应商法定代表人或其授权代表必须截标前提交以下有效证件按时参加谈判会议，否则视为自动放弃谈判。有效证件为：①谈判保证金交纳凭证原件（银行转账底单）、购买招标文件收据原件；②授权委托书（法定代表人参加的不需提供授权委托书，但需提供法定代表人身份证明）和本人身份证原件。 |
| 21.2 | 评标办法 | 最低评标价法 |
| 30.1 | 履约保证金 | 金额：按成交金额的5%收取方式：银行转账及网银支付形式 |
| 33 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务费按本章第33条规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费。 |
|  |  | 1、本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 2、本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

## 一、总则

l. 项目概况

1.1适用范围：本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

1.2  采购人：见供应商须知前附表。

1.3  采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4  项目名称：见供应商须知前附表。

1.5  项目编号：见供应商须知前附表。

1.6  采购预算：见供应商须知前附表。

1.7  资金来源：见供应商须知前附表。

2.定义

2.1 “采购人"是指“苍梧县应急管理局 ”。

2.2 “采购代理机构”是指“广西名达项目管理有限公司”。

2.3 “谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织（也称为"供应商"）。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为"成交供应商"。

2.4 “服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术咨询、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7 “响应文件”是指供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件（也称为"竞争性谈判响应文件"）。

2.8 标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求。

3. 供应商资格条件

3.1 有资格获得本合同的供应商，至少应满足供应商须知前附表所列得最低资格标准。

3.2 根据桂财采[2016]42号《关于防治政府采购招标中串通投标行为的通知》规定，出现下述情况的，相关供应商的响应作无效响应处理（本条款所述投标人等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于谈判或响应）。

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系，参加同一合同项下政府采购活动的不同供应商。

（2）除单一来源采购项目外，已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（3）授权给供应商后参加同一合同项（分包、标段）投标的生产厂商。

（4）视为或被认定为串通投标的相关供应商。

4. 语言文字及计量单位

除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

5. 谈判费用

5.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.2本项目的招标代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

6. 现场勘查

6.1前附表如规定现场踏勘的，供应商应按规定时间地点参加踏勘。

6.2 供应商应承担现场勘查的责任和风险。勘查现场的费用由供应商自己承担。

## 二、竞争性谈判文件

7. 竞争性谈判文件的组成

7.1 竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 评标办法

第四章 项目采购需求和说明

第五章 合同条款

第六章 响应文件格式

7.2 除本供应商须知第7.1款所述的竞争性谈判文件内容外，采购人在采购期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。根据本章第8条、第9条对竞争性谈判文件所作的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。

7.3 供应商应认真审阅竞争性谈判文件。如果供应商编制的响应文件不符合竞争性谈判文件的要求，责任由供应商自负。实质上不响应竞争性谈判文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8. 竞争性谈判文件的澄清

8.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性谈判文件的全部内容。如发现缺页、有误或有不合理要求的，供应商必须在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式要求采购人或采购代理机构澄清。逾期不提出澄清要求视为对竞争性谈判文件无异议。

8.2采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清，澄清的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。澄清的内容可能影响响应文件编制的，竞争性谈判文件的澄清将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该澄清的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

8.3当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

9. 竞争性谈判文件的修改

9.1采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的修改，修改的内容作为竞争性谈判文件的组成部分。修改的内容可能影响响应文件编制的，竞争性谈判文件的修改将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前以书面形式（在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布）发给所有购买竞争性谈判文件的供应商。不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。该修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

9.2当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告或书面文件为准。

## 三、响应文件

10. 响应文件的组成

10.1响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

10.1.1 价格文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.2 商务技术文件：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.1.3 响应文件电子版：具体材料见“供应商须知前附表”。

10.2 供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序，自行编制响应文件，响应文件应包含本须知第10.1条中规定的内容，但表格可以按同样格式扩展。

11. 谈判报价

11.1响应文件中的报价均采用人民币表示。谈判报价应按竞争性谈判文件中相关附表格式填写。

11.2最后谈判报价是履行合同的最终价格。应包括第四章“项目采购需求和说明”规定的各项价格。报价包含完成本项目所有工作任务（出具成果文件）所需的一切费用（含完成项目过程中所需的劳务、材料、设备、仪器、运输、检测与试验、安全警戒、评审、咨询、会务、管理、协调、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用）。

11.3供应商应充分考虑报告编制服务期间可能存在的风险，并在报价中一并考虑。为项目工作所明示或暗示的服务所花费的费用均认为已包括在项目服务的总报价中。经谈判小组审核严重不平衡的报价将不予接受。

11.4供应商可根据市场行情及自身情况，自行决定其谈判报价。

11.5采购人和成交人应按成交的谈判报价签订合同，不得就谈判报价等实质性内容进行谈判。

12. 响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

12.2 出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其谈判保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其谈判保证金。

13. 谈判保证金

13.1 供应商应按供应商须知前附表规定的数额、方式要求交纳谈判保证金，否则其谈判无效。

13.2办理谈判保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途或空白栏上注明项目名称或项目编号，以免耽误谈判。对未按采购文件要求缴纳谈判保证金的响应文件，采购代理机构将视其为不响应谈判条件而予以拒绝。

13.3未成交供应商的谈判保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。成交人的谈判保证金，在成交人与采购人签订合同后 5个工作日内退还。谈判保证金一律以转账方式退还，不计利息。涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退回供应商账户。

13.4 如供应商有下列情形之一的，其谈判保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）成交供应商拒绝签订政府采购合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）成交人在收到成交通知书后，未按竞争性谈判文件规定提交履约保证金；

（六）法律法规规定的其他情形。

14. 响应文件编制

14.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2 响应文件应当对竞争性谈判文件有关服务期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

14.3 响应文件应使用不能擦去的墨水书写或打印并加盖单位章，竞争性谈判文件中要求供应商的法定代表人或其委托代理人签字的相应位置须按要求签字确认。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签字署名的授权委托书。响应文件应无涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

14.4 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。须盖章加盖谈判供应商公章并在规定签字处签字，当副本和正本不一致时，以正本为准，。

14.5响应文件的正本与副本应采用A4纸编制（图表页可例外），“价格文件”和“商务技术文件”统一装订成一册，正本一份、副本二份，并编制目录和页码，不得采用活页装订，必须精装或胶装。

15. 响应文件的密封和标识

15.1 将响应文件的正本和全部副本密封在一个包封内。包封上应写明 “价格文件”和“商务技术文件”、供应商名称和地址、项目名称、项目编号”字样；包装封口处须密封签章（公章、法定代表人（负责人）签字）。

15.2未按本章第14.5条或15.1条文件装订、要求密封和加写标记，作无效响应文件处理。

16. 响应文件的递交

16.1 供应商应在供应商须知前附表规定的截止时间前递交响应文件。凡逾期送达的响应文件将视为无效响应文件处理。

16.2 供应商按供应商须知前附表规定的地点递交响应文件，并由采购人或采购代理机构签收。

16.3 除竞争性谈判文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

16.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，作无效响应文件处理。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 在供应商须知前附表规定的递交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

17.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第14.3项的要求签字或盖章。采购人或采购代理机构收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

17.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第15条、第16条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 四、截标

18．截标

18.1截标准备

采购代理机构将按照竞争性谈判文件规定的时间和地点进行截标，供应商的法定代表人或其授权代表参加截标会并现场签到。供应商的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃截标监督权利、认可截标结果。

18.2截标程序

18.2.1截标会由采购代理机构主持，截标时间到后由主持人宣布截标会议开始。

18.2.2介绍参加截标会议人员名单、供应商名单。

18.2.3主持人宣布评审期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

18.2.4由全体供应商或者其推选的代表检查竞争性谈判文件的密封情况，并签字确认。

18.2.5经确认密封完好的响应文件，由采购代理机构工作人员移交谈判小组。

18.2.6 截标会议结束。

## 五、谈判与评审

19. 谈判时间和地点

19.1 采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判，供应商的法定代表人或其授权委托人必须持供应商须知前附表规定的证件依时到现场参加谈判，否则作无效响应处理。

20. 谈判小组与供应商谈判代表

20.1评审与谈判活动由采购人依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

20.2 供应商可由1～3人组成谈判代表，谈判中供应商代表成员之间意见不一致时，以供应商的法定代表人（或其委托代理人）的意见为准。

21. 评审原则及方法

21.1 评审原则：

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

21.2 评审方法：

谈判小组按照供应商须知前附表和第三章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准对响应文件进行评审。在评审中，不得改变第三章“评审方法及评审标准”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评审方法及评审标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

22. 评审与谈判程序

22.1谈判小组确认竞争性谈判文件。

22.2谈判小组对供应商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判（公开招标的服务采购项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第四条经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购。

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

资格条件不符合的供应商或未实质性响应竞争性谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将告知有关供应商。

22.3谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合竞争性谈判文件要求的，按竞争性谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对竞争性谈判文件修正后进行第二轮谈判，以此类推。

22.4最后报价

22.4.1 竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

22.4.2 竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

22.4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

22.4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构将退还退出谈判的供应商的保证金。

22.4.5 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

22.5 在谈判过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

23. 错误修正

23.1响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.2谈判小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的响应报价，供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

24. 评审内容的保密

24.1 在评审活动中，凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

24.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消谈判资格。

▲25. 特别说明：

（本条款所述投标人等同于供应商，评标等同于评审，投标等同于谈判或响应）

25.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下投标或未划分分标的同一合同项下投标，否则投标文件将被视为无效。

25.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则投标无效。

25.3出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他响应文件无效：

（1）根据桂财采[2016]42号的规定，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

（2）非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品，应当按一个供应商认定，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。核心品牌在竞争性谈判文件中写明。

25.4 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

25.5 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

25.6投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

25.7在政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

25.8 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

25.9 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

25.10 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

26. 重新采购

有下列情形之一的，应予以重新采购：

⑴递交响应文件截止时间止，供应商不足3家的；

⑵符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足1家的；

⑶出现影响采购公正的违法、违规行为的；

⑷供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

⑸因重大变故，采购任务取消的。

## 六、评审结果

27. 评审结果确定

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且评标价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的评标价最低的供应商为成交供应商。

28. 成交通知

28.1采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、财政部门列入不良行为记录名单并被禁止政府采购活动期间及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

28.2供应商认为竞争性谈判文件、评审过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑并及时索要书面回执。

28.3采购代理机构在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 七、合同授予

29. 合同授予标准

合同将授予被确定质量和服务均能满足采购文件实质性要求，具备履行合同能力，评审报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交供应商。成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30. 履约保证金

30.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的金额、方式，在签订合同前缴纳给采购人指定账户。否则,不予签订合同。

30.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30.3履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至采购人签认验收合格之日止。项目验收合格，成交供应商向采购人办理成果移交手续后，由供应商向采购人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），采购人在收到合格材料后28个日历天内扣减成交供应商赔偿金和其他应从成交供应商扣回的款项后，将履约保证金的余额退还给成交供应商（无息）。

30.4 在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

31. 签订合同

31.1成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件、应答文件等，均为签订政府采购合同的依据。

31.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，采购代理机构将没收成交供应商递交的全部谈判保证金。

31.3成交供应商因拒绝签订政府采购合同的，采购人可以与排名第二的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

31.4 政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与竞争性谈判文件、成交供应商的承诺、成交通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

31.5采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何竞争性谈判文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离竞争性谈判文件和合同实质性内容的协议。

31.6政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

32. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

成交供应商应在签订合同后1个工作日内，将政府采购合同副本送采购代理机构备案，以便及时退还谈判保证金。

## 八、其他

33. 招标代理服务费

33.1本项目招标代理服务费按本章33.2款规定的费率标准，按差额定率累进法计算。成交人领取成交通知书前，应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约。本项目的代理服务费按照服务类招标计算。

33.2招标代理服务费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

34. 质疑和投诉

34.1质疑

34.1.1质疑内容、时限

供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，其必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商对同一采购程序环节多次提出质疑的，采购代理机构将不予受理。且其质疑行为和质疑函内容应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）规定。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购单位的质疑答复不满意或者采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

34.1.2质疑答复时限

采购代理机构在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

34.1.3质疑形式

质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。不满足要求的质疑将不予受理。

接收质疑函的方式：接收供应商或其委托代理人以书面形式递交的质疑函原件，委托代理人提出质疑的，还应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：广西名达项目管理有限公司

联系电话：0776-2998398

通讯地址：隆林新州镇迎宾大道717号商业步行街3号楼2栋（李映芬户）

34.2投诉

供应商必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督部门投诉。

34.3 质疑及投诉的书面要求

34.3.1 供应商提出质疑应当提交质疑函。质疑函应当包括但不限于下列内容：

（一）供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

如不按以上规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

34.3.2投诉人投诉时,应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

投诉书应当包括但不限于下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的名称、地址、联系人和联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和投诉请求；

（四）必要的事实依据和法律依据；

（五）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

35. 适用法律

采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关规定。

36. 解释权

本竞争性谈判文件是根据《中华人民共和国政府采购法》以及参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

# 第三章  评审方法及评审标准

- 一、评审原则

1．谈判小组成员构成：本采购项目的谈判小组成员分别由依法组成的专家、采购单位代表共三人及以上单数构成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。

2．评审依据：谈判小组以竞争性谈判文件、响应文件及谈判结果为评审依据。

3．评审方法：最低评标价法。

4．评审程序

- 资格性检查；

- 符合性检查；

- 谈判；

- 重新提交响应文件（如竞争性谈判文件有实质性变动或谈判后确定最终设计解决方案）；

- 最后报价；

- 推荐成交候选供应商名单。

- 二、评审标准

1、资格性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。谈判小组根据竞争性谈判文件第二章“供应商须知前附表” 3.1款、和“供应商须知前附表”10.1.1、10.1.2款提供的资格证明资料对供应商的资格进行审查。

2、符合性检查

依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应。响应文件如有下列情况之一，视为没有对竞争性谈判文件的实质性要求和条件作出响应，符合性审查不合格，将会在评审中按照无效响应处理：

- 未按竞争性谈判文件的格式和要求进行盖章、签署的；

- 响应文件份数不符合竞争性谈判文件要求或不标明正、副本的；

- 响应文件未按照竞争性谈判文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的；

- 报价超出采购预算或提交选择性报价的；

- 供应商提供虚假资料的；

- 采购项目完成期限不能满足采购人规定期限的；

- 采购项目质量标准仍能满足采购人规定质量要求的；

- 响应文件中有明显不符合技术规格、技术标准要求的；

- 响应文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3、详细评审

谈判小组按竞争性谈判文件规定的程序与供应商进行谈判。对实质性响应竞争性谈判文件的供应商最后报价进行评审。

（1）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣除，即评标价=最后报价X（1—政策性扣除）。依据评标价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（2）若供应商的评标价相同，依次按最后报价由低到高、节能环保产品优先、服务方案优劣、技术指标高、服务期短的顺序排列。按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定。

（3）成交价格=成交供应商的最后报价。

（4）谈判小组完成评标后，向采购人提交书面评审报告。

- 三、政府采购政策应用说明

1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

供应商符合以下情形之一的其最后报价将给予相应比例的价格扣除，谈判小组应当按扣除后的报价由低到高进行排序，该扣除后报价仅作为评审排序，合同将按实际最后报价签订：

①响应供应商认定为小型和微型企业（以响应文件提供的工业和信息化委员会出具证明材料为准）且所投产品均为小型和微型企业产品的，对最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标价=最后报价×（1-10%）；

②供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体谈判，其中小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体供应商最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标价=最后报价×（1-2%）。

2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，谈判价格不予扣除。

3、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库﹝2017﹞141号）有关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

除上述情况外，评标价=最后报价

- 四、确定成交供应商

1、采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的供应商为成交供应商。

2、排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、第二成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

# 第四章  项目采购需求和说明

说明：

1．本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

2.小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除；供应商为大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标的，小型、微型企业产品的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上（含）的，可给予联合体2%的价格扣除，扣除后的价格为评标报价。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4、本需求的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，供应商可选用其他产品替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

5、本需求中技术参数不明确或有误的，或供应商选用其他产品替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和技术响应表。

6、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

7、采购需求中涉及的外形尺寸和重量仅起参考作用。

8、项目采购预算价：人民币壹佰叁拾捌万壹仟肆佰柒拾元整 （￥1381470.00元）。

9、货物名称：应急物资采购项目

| 序号 | 货物名称 | 设备详细规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三色布 | ## 160g，4*50米，红蓝白 | 385捆 |
| 2 | 救生衣 | ## 重量：＜0.5.8）有效期：3年.81（70）《救生设备试验》的要求，内径：440外径：720厚度105浮力：≥14.4）24小时后浮力损失：≤5% | 237件 |
| 3 | 铁铲 | ## 揪口宽220mm，长295mm，弯折高35mm，铁厚2.5mm，木柄长1500mm | 6190只 |
| 4 | 锄头 | ## 锄口23cm，高20.5cm，入柄口44cm，杆长150cm | 250把 |
| 5 | 安全绳 | ## 16厘 | 58米 |
| 6 | 尼龙绳 | ## 塑料 | 1500米 |
| 7 | 头盔 | ## 23*30CM | 18只 |
| 8 | 编织袋 | ## 90*55cm（长*宽） | 10720只 |
| 9 | 斗车 | ## 车斗钢板厚3.5mm，斗口100*60cm，16mm钢支架，载重600kg，钢圈轮，硬轮胎 | 15辆 |
| 10 | 喊话器 | ## 24*15*7cm | 5个 |
| 11 | 哨子 | ## 黑色 | 98只 |
| 12 | 警戒带 | ## 塑料 | 230筒 |
| 13 | 抽水机套管 | ## 15mm | 100米 |
| 14 | 抽水机 | ## Dm60汽油动力水泵机组（手动版） ## 动力类型:强制风冷、4冲程、OHV、单缸 ## 启动方式:手启动 ## 缸径行程:90*66mm ## 排量 :420ml ## 压缩比:8.5：1 ## 功率:9.0kw/3600rpm ## 燃油消耗量 :≤374（g/kw.h） ## 扭力:26.5N.m/2500rpm ## 泵体：6寸清水泵 ## 进水口：150mm（6寸） ## 排水口：150mm（6寸） ## 吸程：7m ## 扬程：20m ## 流量：140m3/h ## 尺寸：807*585*667mm ## 净重：68kg | 3台 |
| 15 | 抽水机 | ## 口径 （mm）：100 ## 最大流量：40 ## 最大扬程：28m ## 最大吸程：8m ## 油箱容积：6L ## 重量：49kg | 2台 |
| 16 | 水带 | ## 涤纶长丝，聚氨酯 | 3000米 |
| 17 | 汽油发电机 | ## 机组型号：GF-15 ## 输出功率：15KW ## 输出电流：27A ## 额定转速：1500rpm ## 外形尺寸：1550*680*760mm（L*W*H) ## 功率因数：COSΦ=0.8（滞后）皮带带动 ## 输出电压：400V/230V ## 额定频率：50Hz | 4台 |
| 18 | 手套 | ## 中码 | 15双 |
| 19 | 防汛橡皮艇 | ## 18p船外机货号冲锋舟材质加厚进口pvc， ## 厚度1.2mm | 2套 |
| 20 | 水域救援绳索工具包 | ## 技术参数； ## 激流救援单滑轮（2英寸） | 2只 |
| 21 | 移动探照灯 | ## 型号by6110，8小时 | 2个 |
| 22 | 应急背包 | ## 耐磨牛津布，高度72cm,宽度34cm，厚度17cm，容量80L | 300只 |
| 23 | 手握探照灯 | ## 重0.35kg/0.86kg | 20只 |
| 24 | 安全帽 | ## 22*30cm | 20只 |
| 25 | 砍木刀 | ## 30cm长 | 94把 |
| 26 | 电筒 | ## 照明：采用单粒3W、LED光源 ## 照明射程：500m以上 ## 输出电压：3.6V ## 充电时间：220V，8～10小时 ## 外形尺寸：38mm*220mm ## 环境温度：-25～55°C | 150支 |
| 27 | 雨衣 | ## 衫长77.5cm,宽66cm,袖长49cm，裤长110cm，裤头32cm | 100套 |
| 28 | 水鞋 | ## 高约39cm，常规码数 | 100对 |
| 29 | 帐篷 | ## 帐篷的顶部：优质加密600D PU，涂层牛津布，厚度在1.5mm、具有防雨、耐高温、防脱色、每平方克重400克、每平方 防水系数达到2000mm汞柱。 ## 帐篷的架管：（框架式） ： （无毛刺架管）为标准25mm、壁厚1.2mm的除锈镀锌圆管 。与直径32mm的液压握弯插接件插接而成的。携带方便、抗风抗压性强，结构合理，安全可靠。构造简单，展收方便。30分钟4人即可架撤展收完毕，抗6-8级风 、载重6厘米的积雪。 ## 帐篷的窗户：设有纱网，具有防蚊虫、通风功能，开窗尺寸 50*60cm ## 帐篷的高度：边高 1.75米，起脊0.92米 总高 | 20顶 |
| 售后服务及要求： 一、交货期：自合同签订之日起10日内完成交货。 二、交货地点：按采购人指定地点。 三、交货方式：现场交货，有必要时采购人或监督部门可按照国家产品抽检的标准对产品随机抽样，检测所产生的费用全部由中标人负责，抽出的产品送到国家认可的质量检测机构检测，如检测结果与投标时参数不一致，一经查实即可作如下处理：（1）取消竞（中）标人的资格；（2）没收竞标人的竞标保证金；（3）按《政府采购法》有关规定进行处罚。 四、售后服务要求： 货物必须是符合国家行业相关质量标准的合格产品，全新未经使用正品、原厂包装、现场拆封，按国家有关规定实行“三包”。 如有不合格的，成交供应商负责包换。 五、其他要求： 1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。 2、投标产品为现场实地情况内满足安装现场运行使用的所有成套设备、配套设备、控制连接线缆、全部管件部件材料等。竞标产品满足现场安装、开机调试的全部要求，包装要求便于产品的安装就位。 3、投标产品的部件由投标人自行考虑按现场勘查结果或按厂家最佳配置提供，投标人应提供投标产品部件的名称、品牌、型号规格等详细清单。 4、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 6、质保期内须提供免费上门服务及免费保修(含人工费、材料费、差旅费)，并提供终身维护。 7、报价须包含送货上门、安装调试、现场技术、使用培训、售后服务、验收检验及税金等费用。 六、付款方式：货物验收合格后30日后支付合同总金额的95%，余下的5%作为质保金，质量保证期满后7日内一次付清。质保期为三个月。 |  |  |  |

# 第五章  合同条款

合同协议书

项目名称：

采购编号：

甲方：                     （采购人）

乙方：                     （成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件（以下简称竞争性谈判文件）、竞争性谈判响应文件（以下简称响应文件）规定条款和成交供应商的承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 设备名称 | 规格 | 交货期限 | 数量 | 单位 | 中标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：谈判报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算总金额。 |  |  |  |  |  |  |

根据《成交通知书》的成交内容，合同的总金额为：（大写）　　　　人民币（￥　  　　元）

第二条  服务保证

乙方应按竞争性谈判文件要求及响应文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

第三条  服务内容及要求

乙方必须按照竞争性谈判文件“项目需求”中的所有要求向甲方提供服务。

第四条  服务期

自合同签订之日起10日内安装完毕并验收合格交付使用。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条　付款方式

付款方式：无预付款，货物验收合格后30日后支付合同总金额的95%，余下的5%作为质保金，质量保证期满后7日内一次付清。质保期为三个月。

第七条  违约责任

1、乙方所提供的服务内容和质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额 10%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同金额10%向甲方支付违约金。

4、其他违约行为按合同金额10%收取违约金并赔偿经济损失。

第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人/自然人）或相应授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经相关部门审批，并签订书面补充协议报相关部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经苍梧县财政部门审批，并签订书面补充协议报苍梧县政府采购办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条  签订本合同依据：

1.竞争性谈判文件；

2.乙方提供的响应（或应答）文件；

3.谈判中的谈判记录（协商后谈判报价表及协商后服务承诺书）；

4. 成交通知书。

第十三条  合同一式 四 份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各 一 份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

发包方： （盖章）

法人代表（或委托代理人）： 经办人：

地址： 电话：

承包方: (盖章)

法人代表（或委托代理人）： 经办人：

地址： 电话： 开户银行： 银行帐号：

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）￥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书到采购人处办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  响应文件格式

（一）

（用于响应文件封面）

响应文件

（正/副本）

项目编号：

项目名称：    （项目名称）

响应文件内容：   价格文件、商务技术文件

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日期：     年     月     日

目  录

（请根据“供应商须知前附表” 10.1.1、10.1.2款要求的内容自行编制）

价格文件

谈判报价表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 项号 | 设备名称 | 规格 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判总报价（大写）：人民币 元（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 ： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：供应商谈判报价应综合考虑总价包干（包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等），报价不得超出采购预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3、若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

供应商：           （单位名称并盖公章）

地址：                               邮编：

电话：                               传真：

法定代表人或委托代理人：              （签字）

日期：            年           月          日

商务技术文件

附件一：

谈判书

致：                   (采购代理机构)

根据贵方的  （项目编号）（项目名称）  项目政府采购的谈判邀请，我方授权代表         （姓名和职务）经正式授权并代表供应商    （供应商名称）   提交响应文件正本一份、副本      份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1．供应商已详细审查全部“竞争性谈判文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于竞争性谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2．供应商在谈判之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性谈判文件的各项规定和要求，对竞争性谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

3．本次响应有效期自响应文件提交截止之日起      天（日历日）内。

4．如成交，供应商将按“竞争性谈判文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5．供应商同意按照贵方要求提供与谈判有关的一切数据或资料。

6. 本项目谈判保证金请退回如下账号：

| 供应商（收款单位）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商地址 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |

7．与本次谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商：      （单位名称并盖公章）

地址：                                     邮编：

电话：                                     传真：

法定代表人或委托代理人：          （签字）

日期：         年     月    日

附件二：

谈判声明书

致：           (采购代理机构)

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址               。

我          （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的  （项目名称） （项目编号）的谈判，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其服务，我方就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该服务的重大决策和事项有：

.

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、财政部门列入不良行为记录名单并被禁止政府采购活动期间，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商：           （单位名称并盖公章）

法定代表人签字：

日期：        年      月     日

附件三：

服务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体相应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求（服务内容）： |  |  |  |
| 2 | 交货期 ： |  |  |  |
| 3 | 质保期： |  |  |  |
| 4 | 售后服务要求： |  |  |  |
| 5 | … |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |
| 7 | … |  |  |  |
| 8 | … |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第四章  项目采购需求和说明”要求，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的要求做出了实质性的响应，并申明与竞争性谈判文件条文的响应和偏离。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字）

日期：        年      月     日

附件四：

法定代表人身份证明

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系                                                 （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

供应商：         （单位名称并盖公章）

日期：        年      月     日

附件五：

近三年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（采购人）

本公司（公司名称）参加（项目名称）的谈判活动，现承诺我公司在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称：          （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：      年     月     日

（供应商可在“信用中国”网站或“国家企业信用信息公示系统”、中国政府采购网查询等相关供应商主体信用记录查询结果截图加盖单位公章与书面声明一并提交）

附件六：

法定代表人授权委托书

致：            （采购代理机构）

我        （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加   （项目名称） （项目编号：      ）项目的谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商：         （单位名称并盖公章）

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日期：        年      月     日

附：委托代理人身份证复印件

注：另出席截标会议时需随身携带提供授权委托书原件。

附件七：

如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料，并附《中小企业声明函》（格式见如下附件）。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加     单位的      项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供有效证明文件，供谈判小组评审。

附件八：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（下列表格供应商在编制响应文件时，如有需要，可供参考）

1、拟投入本项目的人员及设备情况

（1）项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职称 |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |  | 资格证书及编号 |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施单位 |  | 项目名称 |  |  | 规模 |  | 担任的技术职务 |  |  |

备注：附项目负责人执业资格证（如有）、职称证、身份证复印件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（2）拟投入的其他主要人员表

| 序号 | 姓 名 | 职称或职务 | 主要经历、经验及承担过的项目 | 岗位证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

附：执业资格证（如有）、职称证、身份证复印件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（3）主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 生产年份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

2、近10年来完成的类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同价 | 完成日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：本表后附合同协议书或中标通知书等证明材料复印件。

供应商（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日