公开招标文件

项目名称：贺州市中级人民法院智慧警务指挥中心建设项目

项目编号：HZZC2020-G1-000476-GXGZ

采购单位：贺州市中级人民法院

采购代理：广西桂昭项目管理有限公司

2020年9月29日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	5

投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）开标	14

（五）资格审查	14

（六）评标	14

（七）评标结果	15

（八）签订合同	16

（九）其他事项	17

第三章  采购需求和说明	19

采购需求和说明	20

第四章  政府采购合同主要条款	22

合同书（格式）	24

合同基本条款	26

第五章  投标文件（格式）	29

第一部分  开标一览表文件（格式）	30

（一）外包装封面（格式 ）	30

（二）投标文件（格式）	31

第二部分  资格文件（格式）	32

（一）外包装封面（格式 ）	32

（二）投标文件封面（格式 ）	32

（三）投标文件（格式）	33

第三部分  商务及技术文件（格式）	34

（一）外包装封面（格式 ）	34

（二）投标文件封面（格式 ）	34

（三）投标文件（格式）	35

第六章  评标方法及评定标准	50

评标方法及评定标准	51

一、评标原则	51

二、评标方法	51

三、中标候选人推荐原则	53

# 第一章  招标公告

广西桂昭项目管理有限公司关于贺州市中级人民法院智慧警务指挥中心建设项目（HZZC2020-G1-000476-GXGZ ）招标公告

项目概况

贺州市中级人民法院智慧警务指挥中心建设项目的潜在投标人应在贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号四楼 联系电话：0774-5268001）获取采购文件，并于2020年10月20日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G1-000476-GXGZ

项目名称：贺州市中级人民法院智慧警务指挥中心建设项目

预算金额：陆佰壹拾叁万柒仟元整(¥6137000.00)

最高限价：陆佰壹拾叁万柒仟元整(¥6137000.00)

采购需求：中级人民法院智慧警务指挥中心项目建设，详见第三章《采购需求和说明》

合同履行期限：自签订合同之日起40个日历日内

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2020年9月29日至2020年10月13日（工作日）上午8：00-11：30；下午15：00-17：30（北京时间，法定节假日除外）；

地点：贺州市公共资源交易中心服务窗口（贺州市鞍山西路83-1号4楼），电话：0774-5268001；

方式：报名时需由潜在投标人的法定代表人（负责人）（持法人（负责人）身份证明书原件、本人二代身份证原件）或其授权委托人（持本人二代身份证原件、法人（负责人）授权委托书原件）携带营业执照副本复印件（须提供加盖投标单位公章）现场报名并获取招标文件。

售价：招标文件工本费每套250元，售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年10月20日09点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1）落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2）鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3）扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业产品的价格给予10%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：陆万元整（¥60000.00）。

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.投标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市中级人民法院

地    址：贺州市贺州大道28号

联系方式：庞欢，0774-5103026

2.采购代理机构信息

名    称：广西桂昭项目管理有限公司

地    址：贺州市太兴街66号

联系方式：0774-5297066

3.项目联系方式

项目联系人：梁艺

电      话：0774-5297066

贺州市中级人民法院

广西桂昭项目管理有限公司

2020年09月29日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市中级人民法院智慧警务指挥中心建设项目 项目编号：HZZC2020-G1-000476-GXGZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本代理将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本代理可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：陆万元整（￥60000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系广西桂昭项目管理有限公司项目联系人（梁艺，0774-5297066）办理退还投标保证金手续。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年10月20日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件）及投标保证金交纳证明复印件按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年10月20日09点00分，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏） |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起7日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本代理在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金：为中标总金额的2%。 应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 账 号：945006010030198890 中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属广西桂昭项目管理有限公司。 |

## 投标人须知

### （一）总则

#### 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “采购代理”、“采购代理机构”、“本代理”均系指广西桂昭项目管理有限公司。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

#### 3.招标方式

3.1公开招标方式。

#### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

#### 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

#### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

#### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

#### 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

#### 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：广西桂昭项目管理有限公司，0774-5297066

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### （二）招标文件

#### 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2采购需求和说明；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及评定标准；

10.5政府采购合同主要条款；

10.6投标文件格式。

#### 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

#### 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本代理可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本代理对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本代理以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本代理可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。

### （三）投标文件的编制

#### 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

- 有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供）；

（2）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

9）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

10）类似案例成功的业绩；

11）其他特殊资质证书复印件；

12）节能环保产品或政府强制采购节能产品证书复印件或有效查询截图；

13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

15）投标人基本情况登记表。

（2）技术文件

（3）其他文件

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)；

2）投标人需要说明的其他文件和说明；

3）其它文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

#### 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系广西桂昭项目管理有限公司项目联系人（梁艺，0774-5297066）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起7日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

#### 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本代理；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

### （四）开标

#### 21.开标准备

21.1本代理将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

#### 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本代理主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本代理工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本代理做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本代理将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本代理将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

### （五）资格审查

#### 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

### （六）评标

#### 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

#### 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本代理工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

#### 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法·，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

#### 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### （七）评标结果

#### 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本代理将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本代理在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本代理向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本代理应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （八）签订合同

#### 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

#### 33.履约保证金

33.1履约保证金：为中标总金额的2%。履约保证金应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，贺州市公共资源交易中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### （九）其他事项

#### 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属广西桂昭项目管理有限公司。

#### 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）采购代理全称：广西桂昭项目管理有限公司

通讯地址：贺州市太兴街66号

邮政编码：542899

电    话：0774-5297066

传    真：0774-5297066

（2）监督单位全称：贺州市政府采购管理办公室

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

# 第三章  采购需求和说明

## 采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.评标时，若评标委员会认为招标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

3.本项目核心产品为“法院警务管理系统”，提供相同品牌核心产品的不同投标人参加本项目投标的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。

一、货物需求表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、警务指挥中心管理平台 |
| 1 | 法院警务管理系统安保管理模块 | 1、系统可对安保制度文件进行管理，普通权限仅可以查看，管理权限可以创建和删除制度文件。 2、系统支持记录突发情况的处置，突发情况包括个人突发的事件、群体突发的事件、安全检查。 3、系统支持查看周界区域的视频。 4、系统支持查看门卫区域的视频。 5、系统支持查看安检区域的视频，并能够记录安检违禁情况，包括查获刀、易爆品、有毒物质等。 6、系统支持查看办公区域的视频。 7、系统支持指挥中心应用，适配1080p分辨率。一级指挥中心可基于手绘地图查看法警人数信息、监控设备状态信息、法庭开庭信息、访客信息、警力部署信息；二级指挥中心可查看重要通知、值班安排情况、重要区域视频、进出法院访客情况、当日值庭等工作安排情况。 8、系统支持两种显示模式，具有普通模式和指挥中心模式两种场景下使用 9、系统在指挥模式下可以和电子地图相结合展示警务统计数据，包括警力部署情况、当日开庭情况等 | 套 | 1 |
| 2 | 法院警务管理系统警务管理模块 | 1、系统可对警务制度文件进行管理，普通权限仅可以查看，管理权限可以创建和删除制度文件 2、系统支持查看本院及辖区法院各区域的实时音视频、显示设备实时状态，最大支持16画面风格 3、针对视频督察工作，可以创建督察记录，记录内容包括时间、被督察单位、督察内容、督察情况、处理情况等 4、系统支持对枪支弹药、注射药品等装备进行管理。用户可以发起装备的申请，有权限的用户可以进行审批。 5、系统支持书记员或法官提交各种用途的用警申请，包括刑事用警、民事用警、行政用警、人民法庭用警、协助强制执行用警、其他公务用警、临时用警补登。 6、具有权限的业务用户可以对用警申请进行审批，系统可以短信通知相关审批人进行审批。审批结束也会有短信通知申请人和警队负责人用警安排信息。 7、系统支持查看调警的安排情况，包括本院的用警和非本院用警情况。查看用警的相关记录。 8、系统支持查看警力的部署情况，包括部署的总人数，已安排人数，未安排人数以及具体警员的部署情况，各用警类型的警力部署情况 9、系统支持有权限的用户创建演练预案，其他用户可查看、下载预案。针对已创建的预案可记录演练信息，包括上传视频、照片、演练小结等。 10、系统支持查看本院及辖区法院警务指挥的实时音视频。 11、系统支持对警队的专用标志进行管理。 12、系统支持派遣法警参与安全检查、值班、巡逻、训练等工作 13、系统支持进行对法警体能考核成绩进行记录，登记项目包括俯卧撑、引体向上、杠端屈臂撑、4*100米往返跑等。登记成绩后，自动判定是否合格 14、系统支持向上级法院报告要情，可记录要情发生的时间，地点，内容等 | 套 | 1 |
| 3 | 法院警务管理系统警政管理模块 | 1、系统可对警政制度文件进行管理，普通权限仅可以查看，管理权限可以创建和删除制度文件。 2、系统支持创建本级及辖区法院的年度工作和计划，支持工作与计划的查看，支持附件的上传和下载等操作。 3、系统支持法警对教育培训进行管理，可以创建教育培训计划，针对计划记录实际实施情况，并能给参与人进行成绩考核。 4、系统支持对警员信息进行管理，可以增加，修改，删除警员信息。并支持警员花名册导出。 5、系统支持对法警警衔进行管理，可以在系统内发起警衔首授、警衔晋升、警衔取消、警衔不保留的申请、审批 6、系统支持上传各类宣传工作文档，普通用户可以查看宣传内容，并下载宣传文档。 7、系统支持管理本级法院和辖区法院的奖励情况，包括个人和集体的奖励。 8、系统支持查看本级和辖区法院法警的证件信息，可编辑证件有效期时间。 9、系统支持创建领导班子，记录领导班子成员，包括姓名、照片、职务 10、系统支持管理法院内设机构，用户可以创建内设机构，并记录内设机构人员情况 11、系统支持进行党建工作的管理，包括管理支部班子、党员名册、记录党员活动开展情况 12、系统支持对重要会议进行记录，记录内容包括会议时间、地点、参与人员、缺席人员、缺席原因、会议主持人，以及相关图片资料的上传 13、系统支持对相关法警工作数据进行统计 14、系统可以基于刑事保障、民事保障、行政保障、执行保障、突发事件5个维度进行数据的统计分析，辅助法警领导进行工作决策 | 套 | 1 |
| 4 | 法院警务管理系统数据同步模块 | 法院警务管理系统数据同步模块，包含警务APP。提供同步内外网警力申请、审批法院警务管理系统数据同步模块，包含警务APP。提供同步内外网警力申请、审批等数据。 1)系统支持app端的应用 2)App端可发起警力的申请和审批，并可用短信通知审批人 3)App端支持查看警力部署情况，包括部署总人数，已安排人数，未安排人数。 4)App端支持查看个人的待办事项。 | 套 | 1 |
| 5 | 平台应用终端 | 2*4210（10核/2.2G） 2*32G 2.4T(SAS) 960G(SATA SSD) H330 57412(万兆双光口含模块） 2*750W 导轨 | 台 | 3 |
| 6 | 对讲平台应用 | 1、 实现对讲主机、分机的运行通信管理、信息记录及存储、远程升级等功能； 2、 支持对讲主机、分机的配置及控制功能； 3、 支持对讲过程的音视频回放功能； 4、 服务器硬件应采用嵌入式设计，操作系统使用Linux操作系统； 5、 服务器内存不低于1G，硬盘不低于2T; 6、 支持1*HDMI接口； 7、 电源：开关稳压电源100-240V，60/50Hz； 8、 服务器支持对外接口服务，方便第三方业务系统调用。 | 台 | 1 |
| 7 | 对讲主机 | 1. 主机应为桌面式设计，支持不少于10英寸触摸彩色屏幕，支持触控式操作对其他主机、分机进行呼叫、监听、监视及广播喊话等功能； 2. 通信支持全双工工作模式，主机和主机之间支持双向可视对讲功能，主机和分机之间支持单向可视对讲功能； 3. 主机应具有状态显示功能，应以颜色直观区分分机的对讲、报警状态； 4. 主机应具备监听监视功能，支持设定单机监视或循环监视模式； 5. 主机应具备托管及呼叫转移功能，支持报警、对讲记录查询； 6. 主机应具备网络接入能力，支持TCP、UDP、SIP、RTP等网络通信协议； 7. 音频采样：8K,16bit; 8. 支持接入USB鼠标及外接屏幕； 9. 不少于1路短路输出口、2路开关量输入口、1路RS485通信接口,支持SD卡槽; 10. 电源：DC12V、功耗：≤5W。 | 台 | 2 |
| 8 | 对讲分机 | 1. 对讲分机应为嵌入式设计，金属面板，具备防拆、防暴力破坏功能； 2. 分机应具有彩色摄像机，与对讲主机呼叫可以实现单向可视对讲； 3. 分机应内置话筒及喇叭实现免提通话，具有回音抵消技术，支持PCM/SILK等音频编解码方式； 4. 分机应支持扩展控制功能，支持灯光、电视、门锁的控制，联动控制接口包括：TCP/UDP消息指令、RS485接口、开关量接口等； 5. 分机应支持对讲和报警双键设置，对讲和报警时可以分别呼叫不同主机； 6. 分机应支持分贝报警功能； 7. 支持接收主机的音频文件实现背景音乐播放功能； 8. 分机应支持不少于1个音频输出口，4路短路输入、2路输出接口； 9. 分机应支持脱机工作，服务器或管理软件关闭可正常使用； 10. 电源：DC12V、功耗：≤5W。 | 台 | 10 |
| 9 | 分体式提讯终端 | 1、 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2、 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。 3、 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 4、 支持H.239标准双流协议。 5、 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 6、 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。 7、 ★提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输。 8、 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 30fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps。 9、 ★支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。 10、 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 11、 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 12、 ★系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 13、 ★主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 14、 ★提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 15、 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 16、 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 17、 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 18、 ★具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。 | 台 | 2 |
| 10 | 磁盘存储阵列 | 1、 设备应采用模块化无线缆设计，嵌入式linux操作系统，支持不少于16盘位，系统稳定可靠 2、 支持RAID快速创建 3、 支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度 4、 支持RAID断点续建技术，设备重启后，RAID可以继续重建 5、 支持配置路由，跨多网段应用 6、 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘 7、 支持配置虚拟磁盘、查看虚拟磁盘状态 8、 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式 9、 支持针对坏扇区磁盘的热顶替 10、 支持虚拟磁盘类型iSCSI、NRU、NAS 11、 支持在Linux及Windows客户端访问NAS类型的虚拟磁盘 12、 支持在硬盘满配并正常工作时，快速自动配置磁盘组（RAID5）、虚拟磁盘（1个） 13、 采用B/S设计，支持通过浏览器对一台或多台磁盘阵列进行访问和控制 14、 支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作 15、 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作 16、 在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构 17、 在磁盘拔出再插回时，磁盘上数据不会丢失 18、 支持写入能力：250Mbits/s同时转发能力：100Mbits/s 19、 支持2T、3T、4T、6T、8T硬盘；支持企业级、监控级SATA硬盘，支持硬盘热插拔；本次系统配置要求不低于32T硬盘容量 20、 冗余网口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性 21、 支持2个10/100/1000M以太网接口，支持4个USB接口 | 台 | 1 |
| 11 | 智慧安防平台 | 1、 可接入各种安防子系统，并进行统一配置和管理 2、 支持监控系统、报警系统、门禁系统、对讲系统、巡更系统、人员出入口系统、车辆出入口系统、智能分析系统等子系统的统一接入管理，支持各子系统与监控系统之间的联动 3、 可以方便地进行报警联动设置、可进行布撤防，发生报警时可以联动摄像机图像切换上墙、电子预案弹出、电子地图定位、LED显示屏、声光报警提示等 4、 支持人脸门禁设备的管理，可管理人员出入信息，获取人员抓拍图片，并支持与各子系统之间的联动 5、 支持符合视图库接口标准(GA/T1400)的各种智能分析系统和设备的接入 6、 支持视频监控子系统功能，用户可以登录统一的管理界面对视频监控子系统进行管理，如浏览图像、回放录像、配置设备参数、用户及权限管理等 7、 支持报警子系统功能，支持多种报警设备接入方式，串口/TCP/UDP等，支持报警主机报警消息实时同步，支持批量告警点管理、批量防区管理。 8、 支持门禁子系统功能，支持多种门禁设备接入方式，串口/TCP/UDP等，支持门禁主机报警消息实时同步，支持批量管理门禁点。 9、 支持智能识别门禁子系统功能，支持智能识别门禁消息实时同步，支持智能门禁设备批量管理。 10、 支持巡更子系统功能，可以对各巡更点统一管理，包括巡更点分组管理、巡更计划设定、巡更状态显示、联动设置等 11、 支持对讲子系统功能，可以实现对讲系统统一管理，包括对讲点分组管理，控制操作、状态显示、联动设置等 12、 支持告警展示子系统功能，可以通过多种方式进行告警展示，包括告警录像、视频弹出、短信、联动门禁等多种方式。 13、 支持视频智能分析系统功能，可以对视频智能分析系统进行统一管理，包括选择视频点进行智能分析、联动设置、记录查询等 14、 支持结构化数据接入子系统功能，可以采集符合视图库接口标准(GA/T1400)的结构化数据，包括人、车、门禁等 15、 支持模块自定义显示，包括地图、报警、视频等多模块 16、 支持录像回放功能，支持手动录像、定时录像、报警联动录像，支持历史录像查询和在线回放 17、 支持电子地图功能，支持在线地图、离线地图切换显示，在线地图支持谷歌地图、高德地图、百度地图，离线地图支持导入国测局标准地图瓦片，地图层级格式可自行配置，自定义添加、删除、修改地图图层，自定义地图背景。 18、 支持人员管理功能，支持人员信息采集、下发至智能门禁，支持添加按人员、区域分组，并绑定身份管理权限，支持进行多层管理 19、 支持访客管理功能，多种访客信息登记模式，支持无证登记和有证登记两种模式，支持访客权限注销，访客活动轨迹查询及按照日、周、月方式进行展示出入记录。 20、 支持车辆管理功能，支持车辆信息管理，对车辆权限进行添加、删除、修改，支持按照车牌、时间、类型、类别对车辆信息及车辆出入记录进行查询。 21、 用户名、密码登录，支持用户登录抢占提示、多次登录密码错误账户锁定、密码找回功能 22、 多级用户权限，可分配不同设备、不同权限给不同级别用户。 23、 支持运维统计功能，支持设备管理、状态管理、故障统计、操作日志等 | 台 | 1 |
| 12 | 智能网络录像机 | 1、 设备应为高清网络录像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠。 2、 支持全高清1080P接入16个网络前端，接入带宽最大可达128Mbps 3、 支持接驳第三方网络摄像机(AXIS、SONY、Panasonic、BOSCH等) 4、 支持8MP、6MP、5MP、3MP、1080P、UXGA、960P、720P、XGA、SVGA、D1、CIF、QCIF分辨率,支持双码流 5、 支持主辅屏，1个HDMI和1个VGA可以同时2屏幕不同源显示，用于浏览或回放 6、 HDMI输出分辨率最高支持3840*2160 7、 支持高清录像回放，支持16路1080P分辨率录像回放 8、 支持人员卡口摄像机接入，实现视频、抓拍的图片存储和检索 9、 支持接入8路人员口摄像机，实现8路人员卡口摄像机的实时比对分析 10、 支持存储的人脸抓拍图片检索，支持按照时间、通道、以图搜图等方式检索查询图片 11、 抓拍的图片可直接关联查看相应时间的录像 12、 支持32个人脸黑/白名单库，总量支持50000张黑/白名单人脸图片,支持单个或批量导入人脸图片 13、 支持人脸智能比对布防时间和联动方式的选择配置, 联动方式包括上报中心、上报云服务、声音警报、发送邮件、显示到指定接口、报警输出端口输出、调用预置位等 14、 支持内置4块硬盘、支持RAID0/1/5/6/10 15、 支持预览图像与回放图像的电子放大 16、 支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同摄像机分配不同的录像空间 17、 支持录像切片功能，一段时间的720P/1080P录像可以等分成4/9/16段720P/1080P录像同时回放 18、 支持图片抓拍、语音对讲、报警联动 19、 设备应具备、1×HDMI、1×VGA、3×RJ45、1×音频输入、1×音频输出、1×RS485、1×RS232、4×USB | 台 | 1 |
| 13 | 智能分析管理平台 | 1、 采用专用硬件设计，内置高性能GPU芯片，Linux操作系统，采用B/S架构设计，支持网页客户端浏览及功能配置； 2、 支持H.264、MJPEG、H.265视频编码；支持ADPCM、G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、AACLC、G.722.1C、G.722.1C、G.722音频编码； 3、 支持不少于8路（1080P、720P、D1）视频接入，不少于8种算法并行智能分析； 4、 支持不少于2路千兆网接口； 5、 具备不少于1路麦克风、1路音频输出、1路音频输入，1路SPDIF数字音频输出接口； 6、 具备不少于1路VGA接口 、2路HDMI接口、4路DP显示接口； 7、 具备不少于4个SATA接口；具备不少于1路串行接口；具备2×USB2.0，4×USB3.1接口； 8、 支持对接入前端的视频进行智能分析，分析的结果可进行实时上报和显示； 9、 支持讯问监督、区域看防、视频诊断、庭纪监督、声音检测、检察制服检测、警戒线、留置监督等多种视频智能分析功能； 10、 支持调整算法属性参数（置信度、阈值、灵敏度等）；支持设置算法布防时间，可设置多个时间段； 11、 支持讯问监督功能，支持对分析的每一路实时视频进行讯问监督算法检测，检测内容包括单人讯问、讯问超时、讯问人与被讯问人异常接触、被讯问人独处；支持设置人员置信度阈值，支持设置讯问最大时长；准确率不低于93%； 12、 支持区域看防功能，支持对分析的每一路实时视频进行区域看防算法检测，检测内容包括检测区域内出现人员进入、逗留、离开、聚集、值岗、离岗等；支持设置逗留时长、人员聚集阈值、岗位人数及离岗时长；准确率不低于93%； 13、 支持视频诊断功能，支持对分析的每一路实时视频进行视频诊断算法检测，检测内容包括视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失；准确率不低于93%； 14、 支持声音检测功能，支持对音频信号强度进行监测，当检测到环境中声音异常（如声音丢失、大声喧哗）时产生告警；支持设定声音强度阈值； 15、 支持警戒线功能，支持对分析的每一路实时视频进行警戒线算法检测，检测内容包括对视频画面中人员攀高等行为进行检测；准确率不低于93%； 16、 支持报警信息、报警图片、报警录像管理功能，包括支持报警信息语音播报功能；检测到报警时，可以自动对当时的图片进行抓怕，并进行实时保存；支持通过客户端对抓拍的图片进行查看，报警图片可叠加目标框信息；支持客户端查看报警前后的录像； 17、 支持对通道下的所有智能算法手动一键布防、一键撤防操作；支持对通道下的某个智能算法手动布防、撤防操作；支持按布防时间段自动布撤防； 18、 支持动态展示分析单元的能力集、通道数目、CPU/GPU/内存/硬盘占用率、CPU温度性能指标；支持对算法类型、报警类型别名修改功能； 19、 支持接入流媒体，对包括mp4格式离线文件进行上传并分析；支持接入标准RTSP协议设备并分析； 20、 支持分析模块单独组网，多分析模块分布式部署、协同工作等多种组网方式； 21、 支持服务器与监控平台时间同步功能； | 台 | 1 |
| 14 | 智能分析管理系统USBKEY产品 | 智能分析管理系统USBKEY产品 | 个 | 1 |
| 15 | 定制费用 | 定制开发服务，对不支持的业务功能进行定制化开发。开发范围包括业务功能定制、其他系统级产品对接整合等 | 项 | 1 |
| 16 | 门禁平台终端 | I7 32G内存，2T硬盘 预装centos | 台 | 1 |
| 17 | IC门禁卡 | 台面读卡器，ABS材料，读卡距离： 5cm、感应卡：Mifare-1,S50或兼容卡片、标准RS232输出，内置两个LED指示灯：红+绿、桌面型设计标准RS232连接线，即插即用、工作频率：13.56MHz、工作电压：6-15VDC | 张 | 30 |
| 18 | IC门禁发卡器 | 台面读卡器，ABS材料，读卡距离： 5cm、感应卡：Mifare-1,S50或兼容卡片、标准RS232输出，内置两个LED指示灯：红+绿、桌面型设计标准RS232连接线，即插即用、工作频率：13.56MHz、工作电压：6-15VDC | 台 | 1 |
| 19 | 交换机 | MAC地址表8K，产品尺寸（mm）440mm×238mm×44mm，网络标准标准速度10/100/1000Mbps产品净重（4kg） | 台 | 2 |
| 20 | 服务器机柜 | 42U标准机柜 冷扎板1.2 宽600*深1200*高2000 内部层板6块 前面玻璃，后面散热网，PDU防雷插座2个 带散热风扇 | 台 | 3 |
| 21 | 辅材 | 施工安装，五金材料、RVV2.0阻燃线、RVV4.0阻燃线、PVC管、HDMI线，音频线、支架等 | 批 | 1 |
|  | 二、猎鹰分析系统 |
| 22 | 一体化通用人像分析主机（塔式工作站Ⅲ型） | 硬件： 2颗E5-2630处理器，128G内存，2块高性能显卡 软件： 1、软件自带专业C/S客户端 2、支持视频浏览、抓拍浏览、黑/白名单布防、人脸以图搜图、人像全身以图搜图、报警记录查询、报警研判、关联视频、人员标注 3、支持接入人员卡口智能摄像机进行图片流分析 4、对人脸局部图片提取人脸特征码，同时分析年龄、性别、种族、帽子、眼镜、口罩等人脸语义属性 5、对人像全身图片提取人像特征码，分析上衣颜色、下衣颜色、上衣纹理、是否骑车、是否背背包、人员方向、人员速度等人像全身语义属性 6、支持布防人员名单库上限30W 性能： 1、支持三种分析模式，人脸图片流分析、全像图片流分析和视频流分析，三选一 2、人脸图片流分析模式下，最大可接入96路执法仪人脸图片流实时分析（仅分析人脸局部）。 3、人脸图片流分析模式下，最大可接入48路超级卡口人脸图片流实时分析（仅分析人脸局部）。 3、全像图片流分析模式下，最大可接入32路人员卡口摄像机进行实时图片流分析（同时分析人脸局部和人像全身）。 4、视频流分析模式下，最大接入16路普通监控摄像机进行实时视频流分析（国标码流接入分析，分析人脸局部）。 | 台 | 1 |
| 23 | 人员卡口室内半球 | 1、设备应采用不小于1/1.7英寸高性能传感器，总像素400万像素，内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦，设备的最低照度至少为0.0001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 2、设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 3、设备最大支持分辨率为2688×1520，帧率在1~60fps可调。 4、设备支持五码流：主码流分辨率为2688×1520，帧率为60fps；子码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第三码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第四码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第五码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 5、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1500TVL，灰度等级不小于11级。 6、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码标准。支持8kHz/16kHz/32kHz/48kHz采样率选择 7、★可同时接入2个音频采集设备，在浏览时，可选择其中一路、或同时两路音频进行监听。 8、设备支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、支持全天候彩色图像等图像增强功能。 9、设备支持具有感兴趣区域ROI设置、图像遮蔽、移动侦测、日志检索、字符叠加、数字水印、方位角信息展示、语音对讲、录像、远程管理、断电保护功能等功能。 10、设备支持可将存储至TF卡或客户端，支持TF卡热插拔，最大支持256GB。 11、★设备支持AEC回声消除、混音录像功能。 12、在行人检测模式下，支持头肩加全人、人脸加全人、头肩、全人和人脸五种输出模式 13、系统支持抓拍输出三种类型的图片，包含人脸局部图片、人像全身局部图片、场景全景图片。 14、支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，支持最佳人脸抓拍和连续人脸抓拍两种模式。 15、★支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标，支持检测输出两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。 16、支持检测齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾等不同遮挡状态的人脸目标。 17、支持智能检测并跟踪人脸目标在画面中出现到消失，人脸目标在监控画面中消失后，输出最佳人脸正面抓拍图片（行人目标头肩区域的图片），上报时间延时不超过1秒（相机直连或局域网连接客户端电脑，上报客户端、ftp服务器或者视图库服务器）； 18、★人脸目标检测率≥99%，人脸漏捕率≤1%；人员目标检测率≥99%，人员目标误捕率≤1%； 19、★支持对行人目标的正面、背面、侧面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报； 20、支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片（行人目标全身区域的图片），上报时间延时不超过1秒； 21、支持分析人员目标的性别属性（男、女）、年龄属性（儿童、成年、老年）、微笑属性、姿态属性； 22、支持分析人员目标是否戴眼镜，是否戴口罩，识别准确率≥99%； 23、支持输出每个行人目标的抓拍ID、行进速度（包含：快速\奔跑、慢速、正常、徘徊\滞留）、行进方向、抓拍时间（格式：时：分：秒：毫秒） 24、★支持每个行人目标行进过程中随意组合输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图。 25、★人脸库人脸建模速度不低于16张/秒；人脸布控比对准确率≥99%；人脸布控比对漏报率≤1%；人脸布控比对误报率≤1% 26、★支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、戴帽子、人员超员等智能事件告警，可将报警信息上传中心、联动录像、联动抓拍告警，包括字幕告警、开关量输出及音频输出； 27、★支持全景图编码质量可配置，支持输出压缩全景图；支持所有抓拍目标的结构化语义信息随图片上传 28、★支持相机垂直角度和水平角度展示，支持清晰度调节，通过清晰度调节，画面红框中数值越大则表明相机聚焦成像画面越清晰； 29、1×RJ45、1×RS485、1×BNC、2×TF卡、2×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×WiFi接口、1×DC12V电源接口 30、设备应具备IP67防护等级，-40°~70°的环境下都运行正常 31、设备应能满足在DC12V±30%宽电压环境下正常工作。网络摄像机供电宜支持POE及电源热备份。 | 台 | 3 |
| 24 | 人像比对高清智能网络摄像机 | 1、设备应采用1/1.7英寸高性能传感器，总像素400万像素，内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦，最低照度至少为0.0001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)。 2、设备内置GPU芯片、NPU（神经网络加速引擎）及DSP芯片 3、设备应采用最新的H.265视频编码算法，同时为兼容旧有设备，支持H.264(Baseline/Main/High Profile)及MJPEG。 4、设备最大支持分辨率为2560×1440，帧率在1~60fps可调。 5、★设备支持五码流：主码流分辨率为2560×1440，帧率为60fps；子码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第三码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第四码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；第五码流分辨率为1920×1080，帧率为30fps；各码流的视频分辨率、帧率、编码格式可单独设置。 6、设备应满足图像信噪比大于等于58dB，动态范围大于等于120dB，图像水平中心分辨力不小于1400TVL，灰度等级不小于11级。 7、设备音频编码格式支持G.711a、G.711u、G.726、G.722、AAC_LC、ADPCM、G722.1c音频编码标准。支持8kHz/16kHz/32kHz/48kHz采样率选择 8、设备开启补光灯后，可根据所摄目标距离自动调节补光辐射功率，使物体不过曝，通过补光照射，可基本分辨50米处所摄目标的轮廓和状态。 9、设备支持3D数字降噪、透雾、强光抑制、电子防抖、畸变矫正、背光补偿、支持全天候彩色图像等图像增强功能。 10、设备支持具有感兴趣区域ROI设置、图像遮蔽、移动侦测、日志检索、字符叠加、图像旋转、走廊模式、方位角信息展示、语音对讲、录像、远程管理、断电保护功能等功能。 11、设备支持在断网情下，包含视频码流、抓拍图片和结构化信息会自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 12、设备支持GPS和北斗定位功能，能实时显示设备经纬度信息，支持OSD字幕叠加。 13、★设备支持抓拍图片及结构化信息等数据支持FTP上传功能。支持上传一组完整图片抓拍数据，支持不小于四张图片、XML文件以及wifi采集数据的上传。 14、设备支持通过4G无线网络进行图片、视频及结构化信息等数据的传输，支持全网通制式. 15、★设备应支持行人检测抓拍模式，在行人检测模式下，支持头肩加全人、头肩、全人和人脸四种输出模式 16、★支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报；支持检测同时出现在画面中的100个人脸目标，支持检测两眼瞳距为20像素以上的人脸目标。 17、支持检测手遮挡脸、齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴棒球帽、戴雷锋帽、戴普通帽子、戴安全帽、戴头戴式耳机、戴头盔、戴口罩、戴围巾、打雨伞等不同遮挡状态的人脸目标。 18、支持智能检测并跟踪人脸目标在画面中出现到消失，人脸目标在监控画面中消失后，输出最佳人脸正面抓拍图片（行人目标头肩区域的图片），上报时间延时不超过1秒； 19、★支持在指定的监控场景中（环境照度不低于100lx），人脸目标检测率≥99%，人脸目标误捕率≤1%； 20、★支持检测同时出现在画面中的100个人员目标，支持检测目标宽度80像素以上的人员目标。 21、支持智能跟踪行人目标在画面中出现到消失，行人目标在监控画面中消失后，输出最佳行人全身抓拍图片（行人目标全身区域的图片），上报时间延时不超过1秒； 22、支持多个人员目标出现在同一画面中且相互粘连、交错、局部遮挡时，支持同时独立检测到所有人员目标，并上报独立的人员全身快照。 23、支持输出每个行人目标的抓拍ID、行进速度（包含：快速\奔跑、慢速、正常、徘徊\滞留）、行进方向、抓拍时间（格式：时：分：秒：毫秒） 24、★支持每个行人目标行进过程中随意组合输出最佳人脸特写图片、最佳人像全身特写图片、场景全景图片及压缩全景图。 25、支持分析人员目标的性别属性（男、女）、种族属性（维族、汉族）、年龄属性（儿童、成年、老年）、微笑属性、姿态属性 26、★支持分析人员目标是否戴眼镜、是否戴口罩，识别准确率≥99% 27、支持分析人员的上衣颜色（黑色、蓝色、棕色、灰色、绿色、橙色、粉色、紫色、红色、白色、黄色）、上衣纹理（无纹理、横条纹、竖条纹、格子和LOGO）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、夹克、毛衣、羽绒服、运动服、连衣裙、大衣、卫衣）、上衣长短（长袖、短袖、无袖）、下衣颜色、下衣款式（裤子、裙子）、下衣长短（长款、短款）、骑车（自行车、电动车、摩托车）和背包（背包、手提包、斜挎包类型）属性 28、★支持最多10个人脸库、累计存储最多15万张人脸布控照片；支持当设备检测到布防人脸后，可触发告警，可将报警信息上传中心、联动录像、联动抓拍告警图片上传FTP、SD卡存储、上传视图库、联动声光报警； 29、支持人脸告警记录查询检索；支持根据人脸质量对人脸图片进行筛过滤后输出； 30、★人脸库人脸建模速度不低于16张/秒；人脸布控比对准确率≥99%；人脸布控比对漏报率≤1%；人脸布控比对误报率≤1% 31、★支持戴口罩、未戴口罩、戴墨镜、戴帽子、人员超员等智能事件告警，可将报警信息上传中心、联动录像、联动抓拍告警图片上传FTP、SD卡存储、上传视图库、联动字幕告警、开关量输出及音频输出； 32、支持针对人脸区域进行智能曝光，提升人脸区域的亮度、对比度，提升输出人脸目标图片的质量，在120dB动态对比下，人脸依然可抓拍清晰。 33、★抓拍全景图支持选择叠加视频流的字幕信息或者不叠加，支持全景图编码质量可配置，支持输出压缩全景图； 34、★支持所有抓拍目标的结构化语义信息随图片上传 35、支持设置多个警戒区域，警戒区域为多边形，单个区域最多支持20个顶点的多边形，警戒区域最多数量为3个，多个警戒区域间可重叠； 36、支持增加、删除警戒区，可快速设置为全面警戒区域；可保存和重置所设置的警戒区域； 37、设备应具有以太网接口，支持TCP/IP、HTTP、FTP、RTP、RTCP、RTSP、PPPoE、SMTP、UDP、UPnP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、NAT、802.1X、QoS、组播设置选项。 38、设备应具备1×RJ45、1×RS485、1×HDMI、2×TF卡、1×LineIn、1×LineOut、2×开关量报警输入、1×开关量报警输出、1×WiFi接口、1×4G接口、1×RFID接口、1×GPS接口、1×AC24V接口 39、设备应具备IP66防护等级，在-40°~+70°的环境下下都运行正常。 40、设备应能满足在AC24V±30%宽电压环境下正常工作。 | 台 | 5 |
| 25 | 红外海螺半球 | 1、设备应为高清红外海螺型网络摄像机，应采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统，稳定可靠 2、设备应采用1/3英寸高性能400万像素传感器，具备焦距3.6mm、6mm、8mm内置镜头，最低照度至少为0.05Lux（彩色），0Lux（红外） 3、设备应采用高效的H.265视频编码算法，节省带宽、存储。同时支持H.264(Baseline Profile、Main Profile、High Profile)/MJPEG编码，兼容不支持H.265的NVR、平台等。 4、最大支持分辨率2592×1520,1-20fps可调。 5、设备具备通过RS485接口外接温湿度器、雨刷和数字拾音器等设备。 6、设备应满足图像信噪比≥57.2dB，图像清晰度≥1500TVL，亮度等级≥11级，图像延时≤156ms。 7、设备音频编码格式应支持ADPCM、PCMU（G.711u）、PCMA（G.711a）、G.722、AAC_LC音频编码标准。 8、支持混音录像功能。 9、支持强光抑制，对强光点附近区域补偿。支持SMART IR功能，解决过曝或曝光不足等问题。 10、支持宽动态，适应逆光环境。支持透雾，在特定环境下开启透雾功能，能提升图像通透度,使画面更清晰。支持ROI（感兴趣区域编码）功能，对图像中感兴趣区域增强编码，提高画面细节。支持走廊模式，有效提升狭长环境监控区域。 11、支持128G TF卡本地存储，支持断链转存（ANR）功能，保证录像完整性。 12、设备应具备远程管理功能，支持固件维护、定时重启、配置备份等功能，支持8个摄像机场景模式，每种模式可单独设置参数，适应不同场景。 13、设备应内置红外补光，红外照射距离10-30米。 14、设备应具备遮挡告警、警戒线、区域入侵、区域离开等智能功能 15、设备应具备1×内置MIC、1×RJ45、1×TF卡、1×DC12V接口、支持POE供电功能。 16、设备应满足静电抗干扰，静电放电抗扰度空气放电≥8KV，接触放电≥6KV；抗浪涌，浪涌抗扰度开路电压≥6KV。 17、设备应满足IP66级防护要求，应能在DC12V±25%范围内正常工作，应满足工作温度-30℃~+60℃。 | 台 | 5 |
| 26 | 人脸识别自助核验门禁 | 1、设备采用高性能CPU+BPU智能芯片，采用Andriod 8.1操作系统，内嵌深度学习算法，运行稳定可靠。 2、设备应采用双目宽动态图像采集模块，图像传感器尺寸不低于1/2.8英寸，感光灵敏，在环境照度≥10Lux下无需开启补光灯仍能正常进行人脸识别。 3、设备人脸图像采集模块的分辨率不低于1920×1080，支持H.264编码压缩。 4、★设备采用环形补光灯带，当照度低于阈值时，能自动开启白光补光灯，当识别成功时自动点亮绿色状态灯，当识别失败时自动点亮红色状态灯。 5、设备采购广角摄像头，人脸识别适应距离能满足0.3-2.5m，适应人脸识别高度范围1.2-1.9m时保证正常识别。 6、★设备采用电容式触摸屏，尺寸不低于8英寸，分辨率不低于800×1280，屏幕防爆等级应不低于IK04。 7、★设备应支持如下人脸注册功能：（1）支持设备屏幕菜单本地人脸注册；（2）支持通过设备web进行人脸注册；（3）支持后端远程人脸注册；（4）支持微信小程序采集人脸注册。 8、设备应支持门禁出入授权功能，支持人脸、门禁卡、人脸/门禁卡、人脸&门禁卡、授权码、远程求助开门、黑名单报警等功能。 9、底库容量支持人脸底库容量2万张，门禁卡容量10万张。 10、设备应支持多级节能保护功能。支持在没有用户使用时，自动切换到屏保或息屏待机状态；当人脸出现自动唤醒屏幕；白光补光灯根据环境照度自动开启，红外补光灯仅在活体检测时开启，识别结束后自动熄灭。 11、★设备应支持本地存储，最大支持256GB容量的存储卡，并支持断网续存功能，在断网情况下，设备能将信息自动存储在本地存储卡，网络恢复后能自动上传。 12、设备采用深度学习算法，支持人脸检测、跟踪和优选、特征提取和比对。支持1：N人脸比对，首位命中率≥99.5%，比对速度≤200ms。 13、设备应具备活体检测功能，防假体攻击，可有效防止视频、电子照片、打印照片中的人脸进行欺骗。可设置中级和高级两种模式，活体检测速度≤400ms。 14、★设备应人脸比对算法应能保持良好的环境适应性，能适应人脸水平和垂直角度在±45°下正常识别比对；能适应侧脸、刘海、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等情况下正常识别比对；能适应在强光、逆光、弱光等光照情况下进行人脸识别。 15、设备应具有以太网接口，支持HTTP/TCP/IP协议，宜扩展支持DHCP、DNS、SIP、RTSP、RTP 、RTCP、DDNS、PPPoE、NAT、802.1X、QoS、UPnP、SMTP等网络协议。 16、★设备应能实时预览或录像存储，并支持不低于20个客户端同时访问和获取识别比对记录。 17、设备应具备1×RJ45、1×2.4G WIFI、1×RS485、1×门锁接口、1×开关接口、1×门磁接口、1×韦根接口、1×TF卡、2×开关量报警输入、2×开关量报警输出、1×DC12V电源接口。丰富的接口，满足多种方式的应用。 18、设备应满足IP65防护等级，无需额外防护处理，能满足室外环境下能正常使用。 19、设备应满足工作温度-40℃~+60℃，在特殊环境下，保证性能。 20、设备应满足工作电压在DC12V±25%，仍能正常使用。 | 台 | 20 |
| 27 | 工业级TF卡 | 工业级TF卡，Class10读写速度高达25MB/s，MLC，容量32GB，尺寸：15mm（长）x11mm（宽） x1mm（厚），工作温度：-25℃~85℃ | 张 | 20 |
| 28 | 电梯控制器 | 标准485（波特率9600）通讯。 大容量Flash芯片，20000卡信息，60000刷卡记录，10000报警记录； 32个输入，32个输出。 每个主板可以接3个扩展板，达到128个输入，128个输出。 每个输入可以定义为门磁或者按钮输入。 一组火警输入、一组限位输入。 输出可以定义为常开或者常闭。 开门时区设置多达16 组，且可以分别设定对应的多种开门方式，如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门、定时开门等。 支持多个报警事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等。 支持远程操作开关门、远程开关。 支持实时状态显示 支持2个weigend读卡器，自动适应26、34、37协议。 支持485门禁、TCP/IP控制器混合安装. | 台 | 2 |
| 29 | 电源适配器 | AC24V电源变换器，AC220V输入，AC24V/1.5A输出，输出功率36W； | 个 | 5 |
| 30 | DC12V电源变换器(36W) | DC12V电源变换器，AC220V/50Hz输入，DC12V/3A输出，输出功率36W。 | 个 | 20 |
| 31 | 超五类网线 | 阻燃等级：YD/1019阻燃要求 。 导体直径为0.5±0.005mm ；导体线规为24AWG 。 外护套材料为PVC；外护套直径约5.2mm ；含撕裂绳。 绝缘材料为PE；绝缘直径为0.88±0.02mm 弯曲半径≥42mm 。 导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护套断裂伸长率≥150% .。 施工温度：0-50℃，使用温度：-20-60℃。 | 箱 | 2 |
| 32 | 电源线 | RVV1.0阻燃线 | 米 | 380 |
| 33 | 辅材 | 施工安装，磁力锁、闭门器、开门按钮、安装架、电源线、线管等 | 项 | 1 |
|  | 三、指挥中心显示系统 |
| 34 | 展示屏 | 1、像素点间距要求：1.53mm； 2、封装方式：SMD1212； 3、像素构成：1红1绿1蓝（1R1G1B）； 4、平均功耗：190W/㎡； 5、单元板尺寸：320mm*160mm； 6、像素密度：422500Dots/㎡； 7、驱动方式：1/26恒流驱动； 8、单元板分辨率：208*104=21632Dots； 9、要求通过噪音检测，噪音低于30dB； 10、工作温度：－20度到40度； 11、通过防潮检测，要求在湿度：10％-65％RH范围内正常工作； 12、支持低亮高灰显示，100%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，14bits灰度； 13、产品亮度均匀性可达95%，显示均匀，观看效果佳； | 块 | 245 |
| 35 | 视频处理器 | 12bit / 10bit HDMI视频输入，DVI视频输入 HDMI音频输入 / 外部音频输入 HDCP蓝光片源直接接入 8bit 视频源带载能力: 1920×1200@60Hz 12bit高位阶视频源带载能力: 1440×900@60Hz 支持自定义分辨率设置：水平分辨率最高可达 3840像素, 垂直分辨率最高可达3840像素 可多台级联进行统一控制 支持视频格式: RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4 | 台 | 6 |
| 36 | 专用箱体 | 信号双备份，同时支持升级电源双备份 高效散热，无需风扇，静音工作 高清高阶PWM驱动IC，刷新率≥3840HZ，拍照不闪，走字不抖 消除鬼影，开路十字架，显示高清、逼真、细腻 | 个 | 40 |
| 37 | 真空吸盘 | 箱体专用 | 个 | 1 |
| 38 | 配电柜 | 1、20KW三相电/专业配电箱，要求达到国家或行业标准,含铜芯线电线/配德力西空开； 2、配电系统具备自动控制功能，控制主机通过控制系统对显示屏完成分步上电。浪涌保护器实现过压、过流保护功能；实现信号智能控制显示屏电源开关功能。 | 个 | 1 |
| 39 | 框架及支撑结构 | 1.整体固定框架，钢结构内框, 不锈钢或铝塑板包边。 2.钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不可采用非标； 2.2支撑钢结构需做好防锈处理； 2.3 固定屏幕铝支架，需按照屏幕尺寸和现场安装方式定制 3.包边装饰要求 | 项 | 1 |
| 40 | 排线 | 16P 40-50CM | 条 | 380 |
| 41 | 超五类网线 | 阻燃等级：YD/1019阻燃要求 。 导体直径为0.5±0.005mm ；导体线规为24AWG 。 外护套材料为PVC；外护套直径约5.2mm ；含撕裂绳。 绝缘材料为PE；绝缘直径为0.88±0.02mm 弯曲半径≥42mm 。 导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护套断裂伸长率≥150% .。 施工温度：0-50℃，使用温度：-20-60℃。 | 箱 | 3 |
| 42 | 电源线 | RVV1.0阻燃线 | 米 | 230 |
| 43 | 控制软件 | 1、多显示屏导播:软件可同时导播多个映射位置不同的显示屏，每个显示屏可设置不同的播放方案； 2、远程显示屏管理通过一台计算机的操作远程控制和发布播放方案到显示屏； 3、多日期多时段调度功能:可设置不同的日期和时间播放不同的节目页内容； 4、多节目页功能:每个播放时段可包含多个“窗口布局不同的节目页”； 5、节目页多窗口功能:每个节目页可添加多个窗口，窗口的大小和位置可任意设置； 6、多种媒体类型:支持视频，音频、图片、Flash、自定义文本、单行文本、静态文本、走马灯、模拟时钟、数字时钟、天气预报、倒计时、视频设备、网页等； 7、丰富的媒体属性:支持媒体的背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、文字效果、字体、风格、透明等属性设置； 8、多种文字图片特效，平滑流畅:40多种常用特效，且播放时平滑流畅，无水平切割线，无撕裂； | 套 | 1 |
| 44 | 辅材 | 施工安装，PVC管、高清HDMI线、水晶头、插座、五金材料等 | 项 | 1 |
|  | 四、指挥中心扩声系统 |
| 45 | 双通道无线手持话筒 | 含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒 双通道无线接收机参数要求： 1. 两通道接收信号，每通道支持200信道可选； 2. 支持双UHF频段传输信号； 3. 每通道可以独立调节音量； 4. 可达100米使用距离； 5. 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰； 技术参数： 1. 频率范围：UHF 600MHz-700MHz； 2. 调制方式：DQPSK 3. 信噪比：>105dB 4. 失真度：<0.5%@1KHz 5. 频率响应：30Hz-20KHz 手持话筒参数： 1. 频率范围为600-700MHz； 2. 使用AA1.5V×2电池供电，可持续工作6小时； 技术参数： 1. 话筒耗电量：130mA 2. 发射功率：10mW 3. 动态范围：>100dB 4. 类型：动圈式 5. 频率响应：30Hz-20KHz | 套 | 1 |
| 46 | 2.4G无线会讨主机 | 1.主机支持连接128个话筒，并可根据需要进行扩容 2.系统主机支持同时开启4只话筒工作，开启数量可设置 3.传输采用纯数字2.4G无线传输技术，无遮挡情况下可支持有效范围为25米 4.设备支持带有三进一出视频矩阵。可直接连接1-3个摄像机，实现视频自动跟踪 5.设备LCD显示屏,可显示完善的提示文字，让操作简单明了 6.主机内置DSP音频处理模块，可有限度的防止啸叫 7.2.4G无线高频传输连接方式，32位地址码对频技术，抗干扰能力强 8.增强的数据保密性，可防止恶意的无线电干扰和窃听 9.具备RS-232连接串口，用于连接中控系统，实现集中控制 10.频率响应：20-20kHz 11.信噪比：>80 dB(A) 12.动态范围：>90 dB 13.总谐波失真： ≤0.01% | 台 | 1 |
| 47 | 无线数字会讨主席单元 | 1.优化加强，连接更稳定，2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存 2.话筒采用指向性电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰 3.系统内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止系统“啸叫” 4.拾音距离可达50cm 5.抗手机干扰 6.环保节能高清OLCD显示屏实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，7.话筒工作状态等信息 8.支持话筒自由设定VIP或代表身份 9.话筒为双供电，可分别使用三节镍氢充电电池（标配）和普通5号电池 10.指向性：超心型指向性 11.灵敏度：≤-38dB 12.频率响应：50Hz-18KHz 13.信噪比：>80 dB 14.电源供给：充电式镍氢电池 1.2V/2200mAh，可供话筒单元使用6-7小时 | 台 | 1 |
| 48 | 无线数字会讨代表单元 | 1.优化加强，连接更稳定，2.4G跳频技术可与WIFI路由器共存 2.话筒采用指向性电容话筒灵敏度高，频响宽，音质清晰 3.系统内置DSP音频处理模块，具有啸叫抑制功能，防止系统“啸叫” 4.拾音距离可达50cm 5.抗手机干扰 6.环保节能高清OLCD显示屏实时显示话筒电量、信号强度、话筒编号、发言时间，7.话筒工作状态等信息 8.支持话筒自由设定VIP或代表身份 9.话筒为双供电，可分别使用三节镍氢充电电池（标配）和普通5号电池 10.指向性：超心型指向性 11.灵敏度：≤-38dB 12.频率响应：50Hz-18KHz 13.信噪比：>80 dB 14.电源供给：充电式镍氢电池 1.2V/2200mAh，可供话筒单元使用6-7小时 | 台 | 5 |
| 49 | 无线接收单元 | 1.采用2.4G无线高频传输连接方式,32位地址码对频技术,可防止恶意无线电窃听; 2.有效范围是25米 3.接收灵敏度:-96dBm(BER:10-3); 4.使用频段:2400-2479 MHz; 5.直接连接系统主机，自带10米线缆，无需外接电源 | 台 | 1 |
| 50 | 24位充电箱 | 1.可一次性充24节充电电池 2.每个槽位具备完全独立的充，放电进程，消除记忆效应 3.内建微处理器侦测负压差判停，辅以最大时间保护机制 4.全球通用100V-240V电压 | 台 | 1 |
| 51 | 接收单元专用电缆 | 无线会讨主机与接收单元连接线缆，25米。 | 根 | 1 |
| 52 | 网络型数字音频处理器（16in8out) | 1.不少于16路输入、8路输出平衡接口; 2.★自带OLED显示屏，可显示每通道的电平、静音状态、设备IP地址、MAC地址、设备名称等信息，带触摸按键，满足上、下翻页。 3.★Dante网络通道不少于64路； 4.采样率不低于48kHz; 5.支持分组自动混音AMG, 支持多组自动混音; 6.具有限制话筒开启数量功能; 7.输入每通道处理功能不少于：前置放大、扩展器、压缩器、7段动态均衡器，自动增益； 8.★输出每通道处理功能不少于：10段动态均衡器、延时器、高低通滤波器、限幅器; 9.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC; 10.★支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾长不低于500ms、回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于四个等级可调； 11.支持通道分组控制功能; 12.★每个通道可设定推子的最大值和最小值； 13.内置WEB服务器，采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料; 14.内置智能闪避器Ducker； 15.支持GPIO可编程控制接口; 16.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制多台摄像机; 17.★不少于2路RTP网络音频流发送和接收； 18.具有RS-232、RS-485控制接口; 19.两个Dante网络端口，可设置为主从冗余备份功能； 20.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备； 21.支持不少于50组场景预设; | 台 | 1 |
| 53 | 高性能网络音频矩阵控制软件 | 1.配合数字音频处理器使用； 2.扩展器功能：可设置阈值、比率、启动时间等参数； 3.支持延时器设置； 4.限幅器功能：可设置阈值、恢复时间、直通； 5.软件要求简洁、易控。 | 套 | 1 |
| 54 | 四通道数字功率放大器 | 1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上; 2.1U设计、机身轻、方便携带和安装; 3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能; 4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏; 5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换; 6.平衡输入接口,SPEAKON输出; 7.功放开关电源带有单独的冷却系统; 8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制; 技术参数: 1.额定功率:4×350W/8欧,4×550W/4欧;桥接:2×1000W/8欧; 2.频率响应:20Hz-20kHz(±3dB); 3.总谐波失真(THD):≤0.05%； 4.输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB; 5.输入阻抗:10kΩ(电子平衡式); 6.信噪比:≥80dB; 7.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500; | 台 | 1 |
| 55 | 八路时序电源控制接口机 | 1、每个电源插座可单独控制; 2、每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间; 3、带RS232和485双向中控接口; 4、自带液晶显示屏,支持中英文操作; | 台 | 3 |
| 56 | 4x3全频音柱（标配L型支架） | 类型：线性全频音柱； 单元不小于3"×4； 持续功率不小于150W，节目功率不小于300W，峰值功率不小于600W； 连接特性：定阻； 定阻：8Ω； 频率响应不低于150Hz-20kHz； 灵敏度不小于95dB； 最大声压级不小于123dB； 指向性不小于160×40； | 只 | 4 |
| 57 | 温湿度显示屏 | 时间温湿度屏，显示温度和湿度信息。 | 台 | 1 |
| 58 | 辅材 | 施工安装，PVC管、1.0电源线、网线、2.0电源线、高清HDMI线、水晶头、插座、RV音频线等 | 项 | 1 |
|  | 五、控制台设备 |
| 59 | 交换机 | 二层交换机（24口全千兆）24个10/100/1000Base-T以太网端口；4个千兆SFP | 台 | 1 |
| 60 | 智能控制台 | 定制指挥智能控制台 | 位 | 6 |
| 61 | 移动控制终端 | 产品尺寸（mm）247.6*178.5*5.9，功能：多点触控；陀螺仪；重力感应 | 台 | 1 |
| 62 | 展示屏 | 产品类型：LED展示器，广视角展示器. 产品定位：影音娱乐 屏幕尺寸：21.5英寸 面板类型：VA 最佳分辨率：1920x1080 可视角度：178/178° 视频接口：D-Sub（VGA），DVI-D 底座功能：倾斜：-5-22° | 台 | 6 |
| 63 | 路由器 | 适用频段2.4GHz+5GHz，使用-场景复杂户型 | 台 | 1 |
| 64 | 千兆交换机24口 | 电源电压：AC 100-240V，50/60Hz 端口描述：24个10/100/1000Base-T端>> 电源功率：42W | 台 | 1 |
| 65 | 会议机柜 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92 标准；兼容ETSI标准； 表面防静电喷涂采用高硬度粉面，达到了BS6497国际标准。 符合无毒无害国际标准。 防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级 | 台 | 1 |
| 66 | 辅材 | 施工安装，PVC管、、高清HDMI线、水晶头、插座等 | 项 | 1 |
| 67 | 超五类网线 | 阻燃等级：YD/1019阻燃要求 。 导体直径为0.5±0.005mm ；导体线规为24AWG 。 外护套材料为PVC；外护套直径约5.2mm ；含撕裂绳。 绝缘材料为PE；绝缘直径为0.88±0.02mm 弯曲半径≥42mm 。 导体断裂伸长率≥15% ；绝缘断裂伸长率≥300% ；护套断裂伸长率≥150% .。 施工温度：0-50℃，使用温度：-20-60℃。 | 箱 | 3 |
| 68 | 电源线 | RVV2.0阻燃线 | 米 | 120 |
|  | 六、分布式交互系统 |
| 69 | 中心服务平台 | 1.要求设备采用嵌入式系统架构,稳定、安全; 2.要求设备提供开放性API接口; 3.要求支持DANTE、AAC、G.711.H.264.H.265.TCP/UDP、RS-232/422/485、IR协议; 4.支持可视化管控,音视频信号支持实时反馈、状态同步,信号可预览可回显; 5.支持B/S、C/S双架构,内置web管理工具,可通过Web端口灵活配置; 6.支持web界面批量管理节点设备,控制开关机,查看配置信息; 7.支持用户权限设置,支持多用户同时在线管理,支持同一权限多终端登录; 8.支持网络在线对所有节点设备批量进行升级维护; 9.支持系统配置信息一键保存与加载; 10.支持登录日志、调试日志、操作日志、以及告警日志的存储与导出; 11.系统程序可在线更新升级,升级更新过程信号不掉线、不黑屏,保证系统正常运行; | 台 | 1 |
| 70 | 中心服务平台软件 | 1、可建立新的数据库； 2、系统程序更新升级时不影响系统正在使用、运行，控制终端无需上传程序，可自动从服务器同步加载； ★3、支持实时预览每页不少于20个视频源，支持回显屏幕视频状态；最大预览、回显分辨率可达1920x1080P； 4、支持多点触控方式对信号进行缩放； ★5、支持显示设备状态；支持实时显示音频动态电平显示；支持实时显示音频处理器状态； 6、持对任意输入输出节点的音量大小调节； 7、持控制DVD/机顶盒等设备的红外控制； ★8、支持视频会议系统信号直接读取、调用，无需视频会议终端，即可召开远程视频会议，支持从视频会议终端取流体流直接上屏；支持从系统中任意的媒体源提交给视频会议系统；支持视频会议MCU对接，直接抓取多通道的MCU码流上屏显示； ★9、要求支持级联； ★10、要求支持开放性API接口、支持第三方系统接入和集成； | 套 | 1 |
| 71 | 单通道编码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; 2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台; 3.要求不少于2路高清接口,支持选择任意1路编码,支持独立的平衡音频输入接口; 4.★音频支持同步、异步和混音三种方式; 5.要求支持RS232,IR控制接口; 6.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址; 7.★输入信号分辨率不低于1920x1200@60Hz,分辨率自适应; 8.支持定码率传输,可调范围128kbps~40Mbps; 9.★支持网络休眠和唤醒; 10.支持远程KVM控制:鼠标光标进行多屏间跨屏、漫游时无延时,支持多屏间放大缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示; 11.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 12.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 13.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264、RTSP协议; 14.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP; 15.★支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作; 16.支持POE供电及外部供电互备; | 台 | 20 |
| 72 | 单通道解码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; 2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台; 3.要求不少于2路高清接口,支持端口备份,支持2路视频同源输出，支持独立的平衡音频输出接口; 4.★音频支持同步、异步和混音三种方式; 5.支持多路音频混音播放; 6.要求支持RS232,IR控制接口; 7.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址; 8.★输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz; 9.支持自定义分辨率,范围:360x240~1920x1200,自适应传输码率范围128kbps~40Mbps; 10.★支持网络休眠和唤醒; 11.★支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持不少于16个实时活动视窗; 12.支持远程KVM控制:支持跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小;支持多权限管理;支持空闲自动锁定KVM坐席;支持快捷键隐藏/显示OSD菜单;支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示; 13.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 14.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 15.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.264/H.265、RTSP协议; 16.★支持画面90°、180°、270°旋转; 17.支持POE供电及外部供电; | 套 | 6 |
| 73 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； 2.支持低延时模式设置； 3.★支持网络休眠和唤醒； 4.支持配置网络访问地址； 5.★支持KVM控制； 6.支持IR红外控制设置。 7.支持用户权限限制。 | 套 | 26 |
| 74 | 单通道同步解码云节点 | 1.采用Linux系统,长时间运行不宕机; 2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台; 3.要求不少于1路高清接口,支持独立的平衡音频输出接口; 4.音频支持同步、异步和混音三种方式; 5.支持多路音频混音播放; 6.要求支持RS232、RS485、IR控制接口; 7.采用标准RJ45接口,1000Mbps速率,支持跨网段通讯,支持DHCP动态获取IP地址; 8.输出信号分辨率不低于1920x1200@60Hz; 9.支持自定义分辨率,范围:360x240~1920x1200,自适应传输码率范围128kbps~40Mbps; 10.支持网络休眠和唤醒; 11.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,单路端口支持不少于16个实时活动视窗; 12.一路高清1080P图像传输至小间距LED拼接屏满屏显示总平均延时差小于0.1毫秒; 13.支持web界面管理,提供快速配置设备端口,支持web端口修改密码、修改 IP 地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志,升级; 14.支持远程 KVM 控制:支持多屏漫游，多屏间放大缩小;支持座席协作;支持多权限管理;支持快捷 OSD 菜单;支持上屏推送；点对点操作延时<120ms； 15.支持OSD字幕叠加和更换空载底图功能; 16.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722;视频支持H.265、RTSP协议; 17.支持POE供电及外部供电; | 台 | 4 |
| 75 | 多媒体云节点软件 | 1.配合云节点使用； 2.支持低延时模式设置； 3.支持网络休眠和唤醒； 4.支持配置网络访问地址； 5.支持拼接同步数值设置； 6.支持用户权限限制。 | 套 | 4 |
| 76 | 智慧环境控制接口机 | 1.功能要求: 支持多平台控制,B/S访问操作; 支持RS-232/422/485、IR、RELAY、IO、TCP/UDP等多种控制方式; 支持双向控制,支持数据智能分析; 支持多机网络级联; | 台 | 1 |
| 77 | 环境控制接口机软件 | 1.配合环境控制接口机使用； 2.支持COM串口控制，如控制摄像头的开关及拍摄角度； 3.支持RELAY控制、IR红外控制； 4.软件要求简洁、易控。 | 套 | 1 |
| 78 | 强电控制接口机 | 1.8通道,每路相互独立 2.单通道最大支持不低于250V 15A; 3.支持RS232及RS485控制 4.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关; 5.支持场景保存和调用; | 台 | 1 |
| 79 | 八路时序电源控制接口机 | 1.每个电源插座可单独控制; 2.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间; 3.带RS232和485双向中控接口; 4.支持TCP/UDP网络控制; 5.自带液晶显示屏,支持中英文操作; | 台 | 3 |
| 80 | 超五类网线 | 阻燃等级：YD/1019阻燃要求 。 导体直径为0.5±0.005mm ；导体线规为24AWG 。 外护套材料为PVC；外护套直径约5.2mm ；含撕裂绳。 绝缘材料为PE；绝缘直径为0.88±0.02mm 。 | 箱 | 5 |
| 81 | 辅材 | 五金材料、RVV2.0阻燃线、RVV4.0阻燃线、PVC管、HDMI线，音频线、配线架等 | 项 | 1 |
| 备注： 带“★”号条款为本项目设备的实质性要求，为产品重要技术指标、功能项，必须相当于或者优于该要求，同时带“★”号条款作为产品性能的评分依据。 2、根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，本次投标所采用的“磁盘存储阵列”必须在不额外增加设备和成本的情况下，支持对接到贺州市中级人民法院原有的视频监控平台，实现对原有的视频监控存储系统的存储扩容，满足对监控现场的图像、声音、数据等进行实时集中存储、录像的回放查询调用等功能需求，投标人投标时必须提供对接承诺文件（格式自拟）并加盖投标人公章，同时必须承诺若中标在签定合同前进行对接测试，测试对接不通过则承担相应的法律责任。 3、根据用户对系统的实际使用需求，为保证系统兼容性，本次投标所采用的“分体式提讯终端”必须在不增加成本和外设的情况下支持与贺州市中级人民法院原有的远程提讯系统数字兼容对接，实现互联互通、查看、监听、对讲、状态查询及音视频对话等相关应用，兼容性指标及功能要求涵盖常用的点对点会议、多点会议、远程提讯、远程出庭、远程培训、远端会场摄像机的控制、双流以及设备状态显示等，投标人投标时必须提供对接承诺文件（格式自拟）并加盖投标人公章，同时必须承诺若中标在签定合同前提供一台原装未拆封的设备进行对接测试，测试对接不通过则承担相应的法律责任。 4、要求中标供应商在供货时，必须提供中心服务平台软件的检测报告原件以及原厂授权备查，所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求。如发现虚假应标或供货产品达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究供应商虚假应标的法律责任。 |

二、采购要求及售后服务：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.验收标准：根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的证书（即“3C认证”）；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目认证证书复印件；在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后，发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

3.质保期：中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于1年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。

三、付款方式：

1.预付款：合同金额的30%，在合同签订生效后10日内支付。

2.设备安装调试完毕后7个工作日内支付合同价款50%，项目验收合格及培训完成7个工作日内付清合同剩余价款20%

四、其他要求：

1.至少提供1年原厂技术支持服务。

2.中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责。

3.合同签订期：自中标通知书发出之日起7日内。

4.交货日期：自签订合同之日起40个日历日内。

5.交货地点：贺州市内采购人指定地点。

6.验收要求：根据法律法规要求、国家行业标准、投标文件及合同所规定的规格、质量及相关标准、技术规范要求等，由中标人向采购人提出验收申请，采购人接到申请后十五个工作日内会同中标人组织验收工作。。

7.投标人应标时必须提供详细的技术实施方案和售后服务。

8.中标人对采购人2名技术人员进行包括设备的安装、配置、运行维护、优化等内容的技能培训。相关人员的培训费用应包含在报价中，采购人不再另行支付费用。

# 第四章  政府采购合同主要条款

广西桂昭项目管理有限公司

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

## 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市政府采购管理办公室确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《项目需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

预付款：合同金额的30%，在合同签订生效后15日内支付。

验收合格后，中标人开具（符合采购人财务规定的）发票给采购人，由采购人向财政部门申请相关用款手续，采购人在30日内付剩余货款给中标人。

6.交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即　　年　　月　　日前交清，接到采购人中标通知书   天内供货并安装调试完毕且经采购人验收合格。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

………..

9.合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执壹份，广西桂昭项目管理有限公司执贰份，昭平县政府采购管理办公室执贰份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订时间：

合同签订地点：

### 合同基本条款

#### （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

#### （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

#### （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

#### （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

#### （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

#### （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

#### （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

#### （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

#### （九）违约责任

9.1逾期交货或无正当理由拒收的，每天按合同额的1%支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

#### （十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### （十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### （十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市政府采购管理办公室确认后作为主合同不可分割的一部分。

# 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若采用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

## 第一部分  开标一览表文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 3 | 交货日期 |  | 自合同签订之日起 |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

日  期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

## 第二部分  资格文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照等副本证明文件复印件（必须提供）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；

2）对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： （本代理名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

## 第三部分  商务及技术文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

#### （1）商务文件部分

##### 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：广西桂昭项目管理有限公司：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 肆 份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

##### 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 数量及单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 | ￥ |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：___    __年__  _月__ _日

##### 3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

本证明应为交纳投标保证金凭据复印件（加盖投标单位公章），否则投标无效。

##### 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：广西桂昭项目管理有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

##### 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式自拟）

##### 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：广西桂昭项目管理有限公司：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

##### 9）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)；

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

说明：中标供应商的《广西（工业）产品声明函》随中标结果一并公告。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

##### 10）类似案例成功的业绩；

##### 11）其他特殊资质证书复印件；

##### 12）节能环保产品或政府强制采购节能产品证书复印件或有效查询截图；

##### 13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

##### 14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

##### 15）投标人基本情况登记表。

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

#### （2）技术文件部分

##### 1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （货物需求表中要求提供证明材料的，请注明相关证明材料所在页码。） |

注：1.投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

2.对于技术指标和参数的应答，应填写投标产品的真实技术参数，不允许简单地复制招标文件的技术指标和参数或提供虚假技术参数，否则作无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

##### 2）服务技术及实施方案 (格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

##### 3）售后服务方案;

##### 4）投标人需要说明的其他文件和说明；

#### （3）其他文件（格式）

##### 1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)

##### 2）投标人需要说明的其他文件和说明

##### 3）其它文件

##### 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果一并公告。

##### 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：中标供应商的监狱企业证明文件随中标结果一并公告。

##### 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果一并公告。

##### 附件4：收件回执

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致广西桂昭项目管理有限公司：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

##### 附件5：履约保证金退还申请表

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |
| --- |
| 开户名（ 全称） |  |
| 开户银行（全称） |  |
| 账 号 |  |
| 采购单位确认意见 | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |
| 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

# 第六章  评标方法及评定标准

## 评标方法及评定标准

### 一、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人监督代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人，其中经济：2人，技术：2人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

### 二、评标方法

（一）资格审查标准

1.采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1.符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2.通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………………30分

（1）参与投标的小型、微型企业，其投标产品均为小型或微型企业产品的（投标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对投标人的投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；否则，评标价=投标价。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 以进入评标的最低的评标价为30分。

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标人的投标报价或者明

显低于上限控制价（与上限控制价相比较的让利幅度≥20%）的，有理由怀疑其投标报价可能低于其

成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人应当在评标现场合理的时间内提供书面说

明，必要时提交相关证明材料【同时提供支撑证明材料如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽

合理说明其成本的，则视为投标人不能证明其报价合理性，评委有权认定投标报价低于成本价，有

可能影响商品质量和不能诚信履约，该报价按无效报价处理。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2.产品性能及配置分……………………………………………………………………………………25分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

1.不带 “★”参数，投标产品每项负偏离扣2分，扣完为止。

2.带“★”号条款为本项目设备的实质性要求，为产品重要技术指标，提供相关材料[国家认证检测机构出具的检验（测）报告证明]，每项不提供扣3分，扣完为止。

3.服务技术及实施方案分……………………………………………………………………………………15分

1）有基本的施工进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及实施质量控制保证方案；施工安装方案中含有系统的基本描述的，进入一档（5分）。

2）有较好的施工进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、实施质量控制方案及实施质量保证措施及质量管理程序，有系统实施方案详细描述的，进入二档（10分）。

3）有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施及实施质量控制方案，具有工程项目安全管理，实施质量保证措施及质量管理程序；提供相关施工安装方案；能提前完工及具有赶工计划，提供主要产品“分体式提讯终端、磁盘存储阵列、智慧安防平台、智能网络录像机、智能分析管理平台、一体化通用人像分析主机、人员卡口室内半球、人像比对高清智能网络摄像机、人脸识别自助核验门禁”生产厂商原厂供货保证的，进入三档（15分）

注：未提供实施方案，或实施方案不满足招标文件要求的，计为0分。

4.售后服务方案分………………………………………………………………………………………15分

（1）售后服务方案基本合理，售后服务承诺书内容的完整性、可行性良好，得5分；满分5分

（2）售后服务中出现故障响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案等内容简单，陈述笼统的，得3分；服务承诺方案中出现故障响应时间、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期回访（注明时间）、免费维护期优于本项目要求及其他优惠措施等方面内容完整、可行、有针对性、陈述详细的，得5分；满分5分

（3）满足招标文件售后服务要求，提供故障处理流程、维护保障流程及组织架构，售后服务方案表述清晰、完整，措施有效可行，故障响应时间、到达故障现场时间安排合理，故障维护方案、免费技术培训方案较完善，为了保证系统售后服务的质量，本次采购的“分体式提讯终端、磁盘存储阵列、智慧安防平台、智能网络录像机、智能分析管理平台、一体化通用人像分析主机、人员卡口室内半球、人像比对高清智能网络摄像机、人脸识别自助核验门禁”设备生产厂商具备800、400 7*24小时服务电话，投标时能提供800以及400的7*24小时服务电话及官网截图，如遇疑问以验收时直接拨打服务电话获得的结论为准。得5分，满分5分

5.信誉业绩分………………………………………………………………………………………………15分

（1）所投“中心服务平台软件”厂家通过ISO9001质量管理体系认证,通过OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证,通过ISO 14001环境管理体系认证,提供复印件加盖公章;缺1项不得分（满分3分）。

（2）所投“中心服务平台软件”厂家具有省级以上保密局出具的保密资格证书,提供复印件加盖公章。（满分3分）

（3）所投“中心服务平台软件”厂家具有信息安全管理体系认证证书,提供证书复印件加盖公章，提供得3分，否则不得分。（满分3分）

（4）所投“网络型数字音频处理器（16in8out)”生产厂家提供DANTE原厂技术许可协议授权书及知识产权证书,提供证书复印件加盖公章;提供得2分，否则不得分。（满分2分）

（5）所投“网络型数字音频处理器（16in8out)”生产厂家具有“高新技术企业证书”和“软件企业证书”，提供证书复印件加盖厂家公章。提供得2分，否则不得分。（满分2分）

（6）所投“中心服务平台”提供3C、节能认证，复印件加盖公章，每项1分。（满分2分）

6.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 。

### 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。