公开招标文件

项目名称：贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装

项目编号：HZZC2020-G1-000092-HZSG

采购单位：贺州人民医院

采购代理机构：贺州市政府采购中心

2020年4月

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	5

投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）开标	14

（五）资格审查	14

（六）评标	14

（七）评标结果	16

（八）签订合同	16

（九）其他事项	17

第三章  采购需求和说明	19

采购需求和说明	20

第四章  政府采购合同主要条款	41

合同书（格式）	43

合同基本条款	45

第五章  投标文件（格式）	48

第一部分  开标一览表文件（格式）	49

（一）外包装封面（格式 ）	49

（二）投标文件（格式）	50

第二部分  资格文件（格式）	51

（一）外包装封面（格式 ）	51

（二）投标文件封面（格式 ）	51

（三）投标文件（格式）	52

第三部分  商务及技术文件（格式）	53

（一）外包装封面（格式 ）	53

（二）投标文件封面（格式 ）	53

（三）投标文件（格式）	54

第六章  评标方法及评定标准	69

评标方法及评定标准	70

一、评标原则	70

二、评标方法	70

三、中标候选人推荐原则	72

# 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装项目（HZZC2020-G1-000092-HZSG）招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经贺州市财政局政府采购监督管理科批准的政府采购计划（项目编号：HZZC2020-G1-000092-HZSG），现对贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装项目进行公开招标，欢迎符合条件的潜在供应商前来投标。

一、采购项目名称：贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装

二、采购项目编号：HZZC2020-G1-000092-HZSG

三、采购内容及数量：贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：伍佰柒拾玖万壹仟肆佰柒拾捌元叁角壹分（￥5791478.31）。本项目以预算金额为最高限价。

五、本项目需要落实的政府采购政策（如需进一步了解详细内容，详见招标文件《采购需求和说明》及《评标方法及评定标准》）：

1.落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单（财库〔2019〕19号）中属于强制采购的品目，予以强制采购节能产品。属于非强制采购的品目，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购节能产品。

2.鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，对国家公布的环境标志产品政府采购品目清单（财库〔2019〕18号）内的，实行优先采购环境标志产品。

3.扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

六、投标人资格要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备独立法人资格。

2.具备建筑装饰装修工程专业承包二级、电子与智能化专用承包二级以上（含二级）资质和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

5.本项目不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.供应商必须在贺州市公共资源交易中心网上报名系统（www.hzggzybm.cn）完成网上报名并下载招标文件，方可参加投标，否则，贺州市政府采购中心将拒收其投标文件。

2.具体操作方法参见贺州市公共资源交易中心网上报名系统的“投标人网上报名指南”。

3.咨询电话：0774-5268007

4.招标文件获取时间：2020年4月3日公告发布之时起至2020年4月11日下午5：30止。

5.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

八、投标保证金：

投标保证金：陆万元整（￥60000.00）。

投标人应将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：投标保证金必须从投标人银行账户转出，以现金方式缴纳或者没有足额缴纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在缴纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金。)

投标保证金缴纳账户：

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账号：945009010008838888

本中心财务室（电话传真：0774-5268008）

九、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年4月27日09：00时 前将投标文件密封送交到贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏），逾期送达或未密封的投标文件我中心将予以拒收。

十、开标时间及地点：

本次招标将于2020年4月27日09：00时整在贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）开标，投标人可以派委托代理人出席开标会议。

十一、发布公告的媒介：

（中国政府采购网）www.ccgp.gov.cn、（广西壮族自治区政府采购网）http://zfcg.gxzf.gov.cn/、（贺州市公共资源交易中心网）http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/v.1/。

十二、联系事项：

1.采购单位：贺州人民医院

地址：贺州市八步区西约街150号

联系人及电话：蒙达澎 ，0774-5275096 ；

2.采购代理机构：贺州市政府采购中心

地址：广西贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）政府采购科

联系人及电话：李文坚，0774-5137827；

3.监督部门：贺州市财政局政府采购监督管理科

电话：0774-5135553

采购单位：贺州人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：2020年4月3日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州人民医院康复视光中心五层、六层生殖中心手术室设备采购及安装 项目编号：HZZC2020-G1-000092-HZSG |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：陆万元整（￥60000.00）。 投标人应将投标保证金以电汇、转帐等非现金形式交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。(注：投标保证金必须从投标人银行账户转出，以现金方式缴纳或者没有足额缴纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在缴纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金。) 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 账号：945009010008838888 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达本中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与本中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份；投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年4月27日09：00 整，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件）及投标保证金缴纳证明复印件按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年4月27日09：00 整，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏） |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起三十日历日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金： 为中标金额的5%，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 帐 号：945006010030198890 中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

## 投标人须知

### （一）总则

#### 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “采购代理机构”系指贺州市政府采购中心（以下简称“本中心”）。

2.3“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

#### 3.招标方式

3.1公开招标方式。

#### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

#### 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

#### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

#### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

#### 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲8.7投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并通知已报名的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

#### 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心政府采购科 0774-5137827

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### （二）招标文件

#### 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2采购需求和说明；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及评定标准；

10.5政府采购合同主要条款；

10.6投标文件格式。

#### 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

#### 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

### （三）投标文件的编制

#### 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件（必须提供，加盖公章）；

（2）具备建筑装饰装修工程专业承包二级以上（含二级）资质和建筑机电安装工程专业承包叁级以上（含叁级）资质（必须提供资质证书复印件，加盖公章）。

（3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（5）信用记录书面声明（必须提供）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

（1）商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料等(如有规定，则必须提供)；

9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

10）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

11）类似案例成功的业绩；

12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

17）投标人基本情况登记表。

（2）技术文件

1）技术响应表（必须提供）；

2）实施方案 (格式自拟，必须提供)；

3）投标人需要说明的其他文件和说明；(如有，请提供)。

4）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标相关复印证件必须加盖公章。

#### 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2保证金交纳形式：电汇、转帐等非现金形式提交。

17.3投标人应按本须知前附表及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号缴纳投标保证金，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准。（投标人缴纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的银行清算时间）。

注：①办理投标保证金手续时，需在缴纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心财务室)后退还，不计利息。

17.4中标人应在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

17.5投标保证金不计息。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

#### 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份，投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式，可能导致投标文件散落或脱页等不利因素由投标人自行承担，开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

### （四）开标

#### 21.开标准备

21.1本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

#### 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本中心工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本中心做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

### （五）资格审查

#### 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

### （六）评标

#### 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

#### 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

#### 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

#### 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### （七）评标结果

#### 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （八）签订合同

#### 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

#### 33.履约保证金

33.1履约保证金为中标金额的 5 %，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

帐    号：945006010030198890

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

#### 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市财政局政府采购监督管理科同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### （九）其他事项

#### 36.解释权

36.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

#### 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼政府采购科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

# 第三章  采购需求和说明

## 采购需求和说明

注：

1.本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2.本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3.凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4.本一览表技术参数及性能（配置）要求中标明星号“★”的参数为重要参数要求，未标明星号的参数仅为参考要求。

采购需求表

| 序号 | 货物名称 | 内容及参数、性能要求 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明配电箱AL-01 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（辅助区配电箱） | 台 | 3.00 | 含元器件、11个回路、用电功率25KW |
| 2 | 照明配电箱AL-02 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（手术区配电箱） | 台 | 1.00 | 含元器件、21个回路、用电功率28KW |
| 3 | 照明配电箱AL-03 | 实验室配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（实验区配电箱） | 台 | 1.00 | 含元器件、8个回路、用电功率12KW |
| 4 | UPS配电箱 | UPS配电箱，外形美观大方，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、开孔、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，箱体表面光洁（实验区配电箱） | 台 | 1.00 | 含元器件、6个回路、用电功率12KW |
| 5 | 实验室总配电柜 | 实验室动力配电柜，箱体表面光洁，做工考究，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、作基础、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，含电涌保护器，预防过电压造成设备损坏 | 台 | 1.00 | 含元器件、8个回路、用电功率138.5KW |
| 6 | 空调室内机配电柜 | 实验室动力配电柜，箱体表面光洁，做工考究，安装时需：开箱、清扫、检查、定位、作基础、埋螺栓、安装固定、接线、编回路编号，含电涌保护器，预防过电压造成设备损坏 | 台 | 1.00 | 含元器件、4个回路、用电功率99KW |
| 7 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，15mm | m | 810.00 |  |
| 8 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，20mm | m | 559.00 |  |
| 9 | 电线管 | 管内穿引线、扫管、涂滑石粉、放线、编号、金属管接地线连接，25mm | m | 354.00 |  |
| 10 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BYJ 4.规格:2.5mm2 | m | 2,187.00 |  |
| 11 | 配线 | 1.名称:照明线路 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BYJ 4.规格:4.0mm2 | m | 2,923.00 |  |
| 12 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 5*10mm2 | m | 28.00 |  |
| 13 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 5*16mm2 | m | 60.00 |  |
| 14 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV3*16+2*10mm2 | m | 8.00 |  |
| 15 | 国标交联电缆 | 开盘、检查核对、架线盘、敷设、锯断、配合试验、绝缘电阻测试、剥除内层、套绝缘管、热缩外护套电缆封头、挂标示牌，电缆型号:YJV 1KV 3*70+2*35mm2 | m | 16.00 |  |
| 16 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:5*10 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 2.00 |  |
| 17 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:5*16 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 8.00 |  |
| 18 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:3*16+2*10mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 2.00 |  |
| 19 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:3*70+2*35 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 2.00 |  |
| 20 | 单联插座（10A） | 测位、修孔、剔注或开孔、固定、金属接线盒接地，规格为86H型多功能插座，适应各种标准仪器插头使用 | 套 | 120.00 |  |
| 21 | 单联插座（16A） | 测位、修孔、剔注或开孔、固定、金属接线盒接地，规格为86H型 | 套 | 9.00 |  |
| 22 | 照明开关 | (1)名称:单联单控照明开关 (2)规格:86 (3)安装方式:嵌入墙板 | 套 | 38.00 |  |
| 23 | 照明开关 | (1)名称:双联单控照明开关 (2)规格:86 (3)安装方式:嵌入墙板 | 套 | 13.00 |  |
| 24 | 照明开关 | (1)名称:三联单控照明开关 (2)规格:86 (3)安装方式:嵌入墙板 | 套 | 4.00 |  |
| 25 | 照明开关 | (1)名称:四联单控照明开关 (2)规格:86 (3)安装方式:嵌入墙板 | 套 | 2.00 |  |
| 26 | 调光开关 | 1.名称:调光开关 2.规格:86型 3.安装方式:暗装 | 套 | 4.00 |  |
| 27 | 电缆桥架 | 镀锌桥架规格200*100mm；工作内容：组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装 | m | 56.80 |  |
| 28 | LED调光灯 | 1.名称:LED调光灯 2.规格:5W 3.安装形式：吸顶式 4.可带遥控 | 套 | 4.00 |  |
| 29 | 取精室指示灯 | 1.名称：取精室指示灯 2.规格：定制，避免勿打扰 | 套 | 6.00 |  |
| 30 | 花瓣式双头LED手术无影灯 | 色温（K）3800—4800 光斑直径（mm）150-350 显色指数≥98 照明深度（mm）≥1290 电源电压~220V/50H 输入功率（Ｗ）400 | 套 | 4.00 |  |
| 31 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:24w,600*300mm（带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 17.00 |  |
| 32 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:24w,600*300mm 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4.00 |  |
| 33 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:36w,900*300mm（带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 25.00 |  |
| 34 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:36w,900*300mm 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 16.00 |  |
| 35 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:48w,1200*300mm(带应急） 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 21.00 |  |
| 36 | 医用LED洁净平板灯 | 1.名称:医用LED洁净平板灯 2.型号:LED灯 3.规格:48w,1200*300mm 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 18.00 |  |
| 37 | 防水防尘灯 | 卫生间防水防尘灯 | 套 | 3.00 |  |
| 38 | 方形格栅灯 | 1.名称:单管荧光灯 2.规格:48w | 套 | 4.00 |  |
| 39 | 医疗专用灯 | 紫外线杀菌灯1*30W | 套 | 23.00 |  |
| 40 | 医疗专用灯 | 紫外线杀菌灯1*20W | 套 | 12.00 |  |
| 41 | 杀菌灯定时开关 | 杀菌灯定时开关 | 套 | 3.00 |  |
| 42 | 手术室专用灯带 | 洁净灯具，工作内容：测位、划线、开孔、灯具安装、接线、包保护绝缘层、试亮.尺寸:3000*2400 | 套 | 2.00 |  |
| 43 | 手术室情报面板 | 触摸型面板功能：北京时间、麻醉计时、手术计时、温湿度显示与调整、触摸式按键电控开关液晶显示 | 台 | 4.00 |  |
| 44 | UPS不间断电源设备 | 1.名称：UPS电源 2.特征：主机安装、调试 3.容量：15KVA 120分钟 | 台 | 1.00 |  |
| 45 | UPS主机手机报警系统设备 | 1.名称：UPS主机手机报警系统设备 2.规格：专业定制，功能异常手机报警 | 个(部) | 1.00 |  |
| 46 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池 2.特征：12V 100AH | 个(组件) | 60.00 |  |
| 47 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：电池柜 2.特征：A32电池箱 | 台 | 2.00 |  |
| 48 | 等电位端子箱 | 等电位端子箱 TD28 | 台 | 9.00 |  |
| 49 | 功放机 | 1.名称：带前置广播功放机 2.输出方式：定阻输出：4-16Ω；定压输出：70V,100V | 台 | 2.00 |  |
| 50 | 背景音乐系统设备 | 1.名称：天花喇叭 2.功率：3W-6W | 台 | 28.00 |  |
| 51 | 背景音乐系统设备 | 1.名称:音量控制器 2.功率：6W | 台 | 21.00 |  |
| 52 | 喇叭网络线 | 1.名称：信号线 2.规格：RVH-2*0.5mm2 | m | 142.00 |  |
| 53 | 背景音乐系统调试 | 公共广播语言清晰度及相应声学特性指标满足要求 | 系统 | 1.00 |  |
| 54 | 监控摄像设备 | 1.名称:高清彩色红外半球摄像机 2.类别:CCD带定焦镜头 3.安装方式:半球形 | 台 | 19.00 |  |
| 55 | 网络硬盘录像机 | 1.名称：网络硬盘录像机 2.规格：16路 | 台 | 2.00 |  |
| 56 | 监控专用硬盘 | 1.名称：监控专用硬盘 2.规格：2T | 台 | 2.00 |  |
| 57 | 液晶显示器 | 1.名称：液晶显示器 2.规格：32寸 | 套(台) | 2.00 |  |
| 58 | 网络线 | 1.名称:网络线(监控部分） 2.规格:UTP (5e) 3.敷设方式:管、暗槽内穿放 | m | 570.00 |  |
| 59 | 监控交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号：24路POE交换机 | 台 | 2.00 |  |
| 60 | 呼叫主机 | ★： 名称：呼叫主机 2.电源：220V 50Hz 3.投标产品需提供五金家电检测报告复印件加盖公章 | 个(部) | 1.00 |  |
| 61 | 呼叫分机 | 1.名称：呼叫分机 2.面板采用优质工艺，永不褪色；选配固定式呼叫开关 | 个(部) | 11.00 |  |
| 62 | 软件 | (1)呼叫系统处理器 | 套 | 1.00 |  |
| 63 | 入住人员一览表 | 电子显示屏（700mm*500mm） 入住人员一览表 | 个(部) | 1.00 |  |
| 64 | 信号线 | 1.名称：信号线（呼叫系统） 2.规格：RVVP 2*1.0 | m | 360.00 |  |
| 65 | 呼叫分系统调试 | 1.呼叫分系统调试 | 系统 | 1.00 |  |
| 66 | 出入口控制设备 | 1.名称：门禁主机 | 台 | 14.00 |  |
| 67 | 门禁磁力锁 | 180Kg明装、含支架 | 台 | 14.00 |  |
| 68 | 门禁交换机 | 16口网络交换机 | 台 | 2.00 |  |
| 69 | 门禁管理电脑 | 32寸显示器，设置门禁系统，录入，远程控制指定门禁等 | 台 | 2.00 |  |
| 70 | 网络线 | 1.名称:网络线(门禁部分） 2.规格:UTP (5e) 3.敷设方式:桥架 | m | 420.00 |  |
| 71 | 网络插座 | 52系列雅白色,产品性能优良，工作内容:测量、定位、开孔、底盒安装、面板接线、测试 | 个(块) | 44.00 |  |
| 72 | 电话插座 | 52系列雅白色,产品性能优良，工作内容:测量、定位、开孔、底盒安装、面板接线、测试 | 个(块) | 10.00 |  |
| 73 | 交换机 | 1.名称：网络交换机 2.型号：全千兆48口 | 台 | 2.00 |  |
| 74 | 网络线 | 1.名称:网络线(网线部分） 2.规格:UTP6屏蔽双绞线 3.敷设方式:桥架 | m | 1,650.00 |  |
| 75 | 弱电柜 | 12u网络交换机柜 | 台 | 2.00 |  |
| 76 | 弱电桥架 | 镀锌桥架规格200*100mm；工作内容：组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装 | m | 51.00 |  |
| 77 | 液氮罐控制元件 | MT200L无线控制元件，温度采集模块，无线数据发送 | 台(套) | 6.00 |  |
| 78 | 液氮温度传感器 | N100超低温传感器，适合液氮环境 | 台(套) | 6.00 |  |
| 79 | 液氮罐控制元件支架 | AX-201A/B/C"兼容性：多规格，适应各种不同厂家不同规格型号的液氮罐材质：全金属结构 | 台(套) | 6.00 |  |
| 80 | 充电器 | 充电器 | 台(套) | 2.00 |  |
| 81 | 指纹仪 | ZK4500"像素清晰度：500DPI 电压： 5.0V +/- 0.25V 接口：USB 1.1,图像规格：8位灰度" | 台(套) | 1.00 |  |
| 82 | PC | 触摸屏一体机"屏幕尺寸: 24英寸,具有VGA/HDMI接口 ，触摸屏 内存容量: 8GB " | 台(套) | 1.00 |  |
| 83 | 液氮罐控制元件管理系统 | HcLNmanager系统通过操作人员指纹双人验证，无线发送指令、所有操作记录可追溯，流程上控制了双人核对，并对所有打开关闭液氮罐的操作记录、可供追随查询 | 台(套) | 1.00 |  |
| 84 | 气体浓度与温度采集器 | 可实时接收CO2、O2气体浓度和温度数据 | 台(套) | 8.00 |  |
| 85 | 气体浓度与温度传感器 | CO2\O2气体浓度和温度传感器 | 台(套) | 8.00 |  |
| 86 | 空气质量监测 | MT400环境TVOC/PM2.5/O2/温度/湿度/气压，无线数据发送 | 台(套) | 1.00 |  |
| 87 | 无线数据发送/停电报警模块 | MT600无线数据发送（包含有市电停电检测与报警模块） | 台(套) | 1.00 |  |
| 88 | 数据接收与发送器 | 数据接收与发送器 MT500无线数据接收模块 | 台(套) | 1.00 |  |
| 89 | 实验室监控软件 | Hcalert系统管理软件，浏览、数据导出、手机客户端查看工具 | 台(套) | 1.00 |  |
| 90 | 系统测试、实施、调试费用 | 系统测试、实施、调试费用 | 台(套) | 1.00 |  |
| 91 | 年校准费用 | 年校准费用 | 项 | 1.00 | 实验室全部设备一年内的校准费用，设备数据达到使用标准要求 |
| 92 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN20 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | m | 53.00 |  |
| 93 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN25 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | m | 34.00 |  |
| 94 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN32 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | m | 8.00 |  |
| 95 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN40 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | m | 3.00 |  |
| 96 | 塑料管 | 1.给水管道 2.PP-R DN50 3.热熔连接，水压试验、消毒冲洗 | m | 20.00 |  |
| 97 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PPRU-DN50 4.连接形式:胶水粘贴 | m | 42.00 |  |
| 98 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PPRU-DN110 4.连接形式:胶水粘贴 | m | 38.00 |  |
| 99 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN25 | 个 | 9.00 |  |
| 100 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 | 个 | 5.00 |  |
| 101 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN32 | 个 | 1.00 |  |
| 102 | 螺纹阀门 | 1.类型:闸阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN50 | 个 | 1.00 |  |
| 103 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2..规格、压力等级:DN20 | 个 | 8.00 |  |
| 104 | 螺纹阀门 | 1.类型:止回阀 2..规格、压力等级:DN25 | 个 | 6.00 |  |
| 105 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 | 个(组) | 3.00 |  |
| 106 | 手术室专用不锈钢刷手槽（双人） | 双人位；感应水嘴及自动皂液器、镜子、含水槽接到地面预留点位上的软管及阀门。 | 套 | 3.00 |  |
| 107 | 陶瓷洗手池 | 立柱式洗手池；适用于取精室、卫生间 | 套 | 8.00 |  |
| 108 | 清洗间污洗池 | 清洗间污洗池，安装嵌入式双位洗手槽，带机械龙头 | 套 | 1.00 |  |
| 109 | 大便器 | 防堵防臭型蹲便器；适用于卫生间 | 套 | 1.00 |  |
| 110 | 全自动切换二氧化碳汇流排 | ★： 1.2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、带电加热、全自动控制，带声光报警器 2.投标产品具备特种设备制造许可证复印件加盖公章 | 组 | 1.00 |  |
| 111 | 全自动切换氮气汇流排 | ★： 1.2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、全自动控制，带声光报警器 2.投标产品具备特种设备制造许可证复印件加盖公章 | 组 | 1.00 |  |
| 112 | 全自动切换混合气汇流排 | ★： 1.2+2式排列、带二级减压、不锈钢底板式汇流模组、全自动控制，带声光报警器 2.投标产品具备特种设备制造许可证复印件加盖公章 | 组 | 1.00 |  |
| 113 | 手机短信报警器 | 四路报警输入，含开关电源及天线，不含手机卡 | 个 | 1.00 |  |
| 114 | 二氧化碳特气终端面板 | ★： 生殖中心专用特气面板，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 2.生殖中心专用产品，现场定制，藏墙式安装 3.投标单位终端需提供无有害物质检测报告复印件加盖公章 | 个 | 16.00 |  |
| 115 | 混合气特气终端面板 | ★： 生殖中心专用特气面板，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 2.生殖中心专用产品，现场定制，藏墙式安装 3.投标单位需提供气体终端无有害物质检测报告复印件加盖公章 | 个 | 16.00 |  |
| 116 | 氮气特气终端面板 | ★： 生殖中心专用特气面板，自带调压功能，面板含气体压力显示表。 2.生殖中心专用产品，现场定制，藏墙式安装 3.投标单位需提供气体终端无有害物质检测报告复印件加盖公章 | 个 | 16.00 |  |
| 117 | 氧气终端面板 | ★： 含气体终端,拉丝不锈钢面板，藏墙式安装，符合规范要求 2.投标单位需提供气体终端无有害物质检测报告复印件加盖公章 | 个 | 13.00 |  |
| 118 | 医用卫生型不锈钢气体管 | ★ 材质:316不锈钢 2.规格:DN8 3.焊接方法:氩弧焊 4.投标单位需提供管道无有害物质检测报告复印件加盖公章 | m | 123.00 |  |
| 119 | 医用卫生型不锈钢气体管 | ★： 材质:316不锈钢 2.规格:DN14 3.焊接方法:氩弧焊 4.投标单位需提供管道无有害物质检测报告复印件加盖公章 | m | 218.00 |  |
| 120 | 中压不锈钢管件 | 材质:316不锈钢 2.规格:DN8 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 10.00 |  |
| 121 | 中压不锈钢管件 | 材质:不锈钢 2.规格:DN14 3.焊接方法:氩弧焊 | 个 | 17.00 |  |
| 122 | 医疗设备带 | 铝合金设备带，规格：200*50 安装于病人休息室内 | m | 5.80 |  |
| 123 | 自动报警系统调试 | 1.名称:气体系统耐压、保压调试 2.要求：气体报警系统调试 3.其他:满足规范要求 | 系统 | 1.00 |  |
| 124 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.6 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | ㎡ | 139.52 |  |
| 125 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | ㎡ | 348.80 |  |
| 126 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.0 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | ㎡ | 209.28 |  |
| 127 | 碳钢通风管道 | 1.名称:薄钢板净化通风管道 2.材质:镀锌钢板，镀锌层厚度≥100g/m2 3.形状:矩形 4.板材厚度:δ1.2 5.接口形式:咬口连接 6.其他:对主、干管进行严密性检验，满足招标文件、图纸及规范要求 | ㎡ | 139.83 |  |
| 128 | 通风管道绝热 | 防火2mm橡塑保温材料，隔热隔音，下料、清洁风管壁面、铺保温板、修正、补法兰口、上螺栓、做包角、绑铁皮箍 | ㎡ | 837.43 |  |
| 129 | 风管漏光试验、漏风试验 | 漏光试验、漏风试验符合行业要求及设计要求 | ㎡ | 837.11 |  |
| 130 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，500m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 台 | 9.00 |  |
| 131 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，800m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 台 | 15.00 |  |
| 132 | 超净层流送风单元 | 层流静压箱低碳钢制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含液槽式精密过滤器，1800m3/h，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 台 | 5.00 |  |
| 133 | 手术室专用层流天花 | 层流送风天花，根据手术室规范要求制作，烤漆外观，扩散板由数控机械冲压成型，含精密过滤器，规格标准2600*1400*500mm，安装及工作内容：测量定位、顶板开孔、层流静压箱安装、紧固、涂胶、扩散板安装，调试后过滤器精密安装 | 个 | 2.00 |  |
| 134 | 抽拉式初效 | 1.名称：抽拉式初效 2.规格：630*630mm 3.更换方便；适用于新风主管 | 台 | 1.00 |  |
| 135 | 抽拉式初效 | 1.名称：抽拉式初效 2.规格：320*200mm 3.更换方便；适用于新风主管 | 台 | 1.00 |  |
| 136 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口（带铝网）可开式 2.规格:320*320（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施 | 个 | 7.00 |  |
| 137 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口（带铝网）可开式 2.规格:630*320（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施 | 个 | 1.00 |  |
| 138 | 防雨百叶排风口 | 1.名称:防雨百叶排风口（带铝网）可开式 2.规格:900*400（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 3.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施 | 个 | 1.00 |  |
| 139 | 防雨百叶新风口 | 1.名称:防雨百叶新风口（带铝网）可开式 2.规格:400*320mm（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 4.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施； | 个 | 2.00 |  |
| 140 | 防雨百叶新风口 | 1.名称:防雨百叶新风口（带铝网）可开式 2.规格:800*800mm（尺寸可结合大楼现场外窗调整） 4.形式：侧面安装，与饰面紧贴，缝隙处采取密封措施； | 个 | 1.00 |  |
| 141 | 铝合金下回风口 | 可开启式下回风口 450*350 | 个 | 23.00 |  |
| 142 | 铝合金下排风口 | 排风口 450*350 | 个 | 7.00 |  |
| 143 | 铝合金顶回风口 | 顶回风口 400*300 | 个 | 10.00 |  |
| 144 | 铝合金顶排风口 | 顶排风口 400*300 | 个 | 14.00 |  |
| 145 | 取精室换气扇 | 风压：175Pa,功率65W；200m3/h；用于取精室 | 台 | 6.00 |  |
| 146 | 恒温恒湿型洁净式空调（室外机组） | ★： 1、超卫型机组，外观美观，不锈钢或锌铝板内壁 2、总风量：13700m3/h， 3、新风量：5300m3/h， 4、机外余压：800Pa， 5、制冷量102Kw， 6、加湿量：53Kg/h。 7. 制造商具有全国工业产品生产许可证，产品许可范围包含“洁净空气调节机组”、“组合式空调机组”产品（提供生产许可证，并加盖公章）； | 台 | 2.00 |  |
| 147 | 恒温恒湿型洁净式空调（室外机组） | ★： 1、超卫型机组，外观美观，不锈钢或锌铝板内壁 2、总风量：6500m3/h， 3、新风量：1000m3/h， 4、机外余压：750Pa， 5、制冷量28Kw， 6、加湿量：10Kg/h。 7. 制造商具有全国工业产品生产许可证，产品许可范围包含“洁净空气调节机组”、“组合式空调机组”产品（提供生产许可证，并加盖公章）； | 台 | 1.00 |  |
| 148 | PLC恒温恒湿控制柜（室外机组） | ★： 空调循环机组恒温自动化控制系统,含变频器，PLC控制。含开关、接触器、多功能控制器、温度传感器、风阀执行器、电动阀、压差开关、压差传感器及整套强弱电控制线路。 2.投标产品需提供3C认证并加盖公章。 | 台 | 3.00 |  |
| 149 | 舒适性挂壁空调 | 舒适性挂壁空调 2P | 台 | 2.00 |  |
| 150 | 管道式空调机 | 总风量：1000m3/h ，机外余压：200pa，制冷量：3P | 台 | 6.00 |  |
| 151 | 管道式新风机 | 管道式新风机，安装在夹层，不锈钢或锌铝板内壁、带空气过滤，新风量800m3/h | 台 | 1.00 |  |
| 152 | 管道式电子空气净化器 | 规格：320*200 管道式空气净化器采用复合净化方式，高效物理杀灭空气中的细菌、病毒和微生物。净化PM2.5等可吸入颗粒物及烟雾等。是通风系统必备的空气净化设备，与空调回风（送风）管道链接，有效解决空调管道空气污染问题。 | 台 | 4.00 |  |
| 153 | 管道式电子空气净化器 | 规格：630*400 管道式空气净化器采用复合净化方式，高效物理杀灭空气中的细菌、病毒和微生物。净化PM2.5等可吸入颗粒物及烟雾等。是通风系统必备的空气净化设备，与空调回风（送风）管道链接，有效解决空调管道空气污染问题。 | 台 | 1.00 | 此产品材质较高，终身质保。效果：安全，无耗材，反复冲洗使用。 |
| 154 | 卫生型低阻力减震消音器(1250*500mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 个 | 1.00 |  |
| 155 | 卫生型低阻力减震消音器(800*400mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 个 | 1.00 |  |
| 156 | 卫生型低阻力减震消音器(630*400mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 个 | 1.00 |  |
| 157 | 卫生型低阻力减震消音器(500*400mm) | 新式湍流型低阻消音器，消音效果明显，利用气流降噪，可以有效降低阻力，减少风机能耗，其安装材料内容：支吊架制作、测标高、打膨胀栓、组装就位、紧固、防护、检查 | 个 | 1.00 |  |
| 158 | 活性炭溶菌酶过滤器 | 定制碳桶式活性炭，有效过滤VOC等有毒气体13700m3/h | 台 | 2.00 |  |
| 159 | 活性炭溶菌酶过滤器 | 定制碳桶式活性炭，有效过滤VOC等有毒气体6500m3/h | 台 | 1.00 |  |
| 160 | 光触媒纳米光波杀菌器 | 主动式空气消毒处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质13700m3/h | 台 | 2.00 |  |
| 161 | 光触媒纳米光波杀菌器 | 主动式空气消毒处理器，可以有效去除气体中有毒有害物质6500m3/h | 台 | 1.00 |  |
| 162 | 数显压差表 | 全数字滤波处理电路，独立电源，精度±1% | 台 | 5.00 |  |
| 163 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:1250*500（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 164 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:800*400（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 165 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:630*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 166 | 防火阀 | 1.名称:防火阀 2.规格:500*400（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 167 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:1250*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 2.00 |  |
| 168 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:800*400（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 2.00 |  |
| 169 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*400（适用于送风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 170 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:500*400（适用于回风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 171 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:630*630（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 172 | 电动、电磁阀门 | 1.名称:电动密闭阀 2.规格:320*200（适用于新风主管） 3.支架形式、材质:单独设支吊架 | 个 | 1.00 |  |
| 173 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:200*200mm | 个 | 73.00 |  |
| 174 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:250*200mm | 个 | 9.00 |  |
| 175 | 碳钢阀门 | 碳钢阀门 1.名称:对开调节阀 2.规格:320*200mm | 个 | 22.00 |  |
| 176 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:330*330mm | 个 | 8.00 |  |
| 177 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:400*320mm | 个 | 5.00 |  |
| 178 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:1250*400mm | 个 | 1.00 |  |
| 179 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:1000*400mm | 个 | 1.00 |  |
| 180 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:800*400mm | 个 | 1.00 |  |
| 181 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:630*400mm | 个 | 1.00 |  |
| 182 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:630*250mm | 个 | 1.00 |  |
| 183 | 碳钢阀门 | 1.名称:对开调节阀 2.规格:500*400mm | 个 | 1.00 |  |
| 184 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:200*200mm | 个 | 10.00 |  |
| 185 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:500*200mm | 个 | 1.00 |  |
| 186 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:800*250mm | 个 | 1.00 |  |
| 187 | 铜管 | 空调内外机铜管连接 规格：dn19 | m | 210.00 |  |
| 188 | 铜管 | 空调内外机铜管连接 规格：dn12 | m | 350.00 |  |
| 189 | 管道绝热 | 铜管保温 | ㎡ | 25.72 |  |
| 190 | 室外段铝皮保护层 | 1.室外段铝皮保护层 2.美观大方 | ㎡ | 143.72 |  |
| 191 | 通风工程检测、调试 | 1.管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 项 | 1.00 |  |
| 192 | 实心砖墙 | 生殖中心外围辅房隔断墙体，120mm加气砖墙体 | m³ | 4.96 |  |
| 193 | 墙面一般抹灰 | (1)墙面底层20厚1:2.5水泥砂浆 (2)砖墙墙面面层1:2.5的5厚水泥砂浆 | ㎡ | 82.60 |  |
| 194 | 开孔(打洞) | 风管开孔 尺寸：1350*500 包含开孔、四周浇筑、植筋、垃圾外运 | 个 | 1.00 |  |
| 195 | 开孔(打洞) | 风管开孔 尺寸：900*500 包含开孔、四周浇筑、植筋、垃圾外运 | 个 | 1.00 |  |
| 196 | 开孔(打洞) | 风管开孔 尺寸：730*500 包含开孔、四周浇筑、植筋、垃圾外运 | 个 | 1.00 |  |
| 197 | 开孔(打洞) | 风管开孔 尺寸：600*500 包含开孔、四周浇筑、植筋、垃圾外运 | 个 | 1.00 |  |
| 198 | 卷材防水 | 改性沥青防水卷材3.0 | ㎡ | 10.00 |  |
| 199 | 块料踢脚线 | 土建墙踢脚线，离地100mm | ㎡ | 5.98 |  |
| 200 | 墙面喷(刷)涂料 | (1)满刮2厚面层耐水腻子找平 (2)刷乳胶漆底漆再刷ICI抗菌涂料两遍 | ㎡ | 105.60 |  |
| 201 | 医用型无机预涂电解钢板（围护） | 预制电解钢板，内衬12mm防潮型玻镁石膏板，面板采用1.0mm电解钢板手工制作，工厂预涂抗菌涂料，现场拼接完成。整体50mm厚。 | ㎡ | 748.00 |  |
| 202 | 医用型无机预涂电解钢板（吊顶）（含龙骨加固） | 预制电解钢板，内衬12mm防潮型玻镁石膏板，面板采用1.0mm电解钢板手工制作，工厂预涂抗菌涂料，现场拼接完成。整体50mm厚。 | ㎡ | 447.00 |  |
| 203 | 医用型洁净彩钢板（围护） | 抗菌型洁净专用金属板， 填充采用难燃型防火材料；整体50mm厚，钢板厚度0.5mm。 | ㎡ | 441.00 |  |
| 204 | 医用型洁净彩钢板（吊顶） | 抗菌型洁净专用金属板， 填充采用难燃型防火材料；整体50mm厚，钢板厚度0.5mm。 | ㎡ | 447.00 |  |
| 205 | 吊顶天棚 | 600*600吸音铝扣板 | ㎡ | 32.44 |  |
| 206 | 吊顶天棚 | 300*300吸音铝扣板 | ㎡ | 5.26 |  |
| 207 | 电解钢板阴圆弧 | 电解钢板收边收口型材，洁净室阴角边内圆弧过度使用，不易积尘，美观易清洁 | m | 911.00 |  |
| 208 | 电解钢板阳圆角 | 电解钢板收边收口型材，洁净室阴角边内圆弧过度使用，不易积尘，美观易清洁 | m | 72.00 |  |
| 209 | 阴圆弧 | 彩钢板板收边收口型材，洁净室阴角边内圆弧过度使用，不易积尘，美观易清洁 | m | 389.00 |  |
| 210 | 阳圆角 | 彩钢板板收边收口型材，洁净室阳角边外圆角过度使用，不易积尘，美观易清洁 | m | 34.00 |  |
| 211 | 优质铝合金固定槽 | 超厚型槽铝型材，基础验收，场内搬运，开箱，清件，测量，地面膨胀栓安装，型材安装 | m | 486.50 |  |
| 212 | 不锈钢防撞带 | 1.0mm厚SUS304，200mm宽，中心距地800mm | m | 56.80 |  |
| 213 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸700*2100mm | ㎡ | 2.94 |  |
| 214 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸900*2100mm | ㎡ | 77.58 |  |
| 215 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1200*2100mm（子母型） | ㎡ | 5.04 |  |
| 216 | 洁净室钢制密闭门 | 洁净室密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1400*2100mm（双门型） | ㎡ | 2.94 |  |
| 217 | 医用电动平开门 | 密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸900*2100mm，含电机 | 樘 | 3.00 |  |
| 218 | 医用电动平开门 | 密闭钢制门，门板面层采用0.5mm厚钢板；铝合金门框，配套专用密封条；配套精品合页、专用锁具、密封件、五金配件等，门扇尺寸1400*2100mm，含电机 | 樘 | 1.00 |  |
| 219 | 医用电动门 | 门窗尺寸规格:900mm*2100mm采用微电脑控制，具有多种安全运行模式(备有安全电眼开门遇阻即停止，两次遇阻即停)，门头上手术中指示灯，开门方式有光控脚感应、电动和门把手。含感应器、五金配件、运输、安装等 | 樘 | 1.00 |  |
| 220 | 医用电动门 | 门窗尺寸规格:1400mm*2100mm采用微电脑控制，具有多种安全运行模式(备有安全电眼开门遇阻即停止，两次遇阻即停)，门头上手术中指示灯，开门方式有光控脚感应、电动和门把手。含感应器、五金配件、运输、安装等 | 樘 | 5.00 |  |
| 221 | 卫生间门 | 卫生间铝合金门，配套精品合页、专用锁具、五金配件等，门扇尺寸800*2100mm | ㎡ | 1.68 |  |
| 222 | 医疗场所专用优质自流平找平层 | 水泥自流平找平层2mm厚，流体制作安装，平整度高 | ㎡ | 718.50 |  |
| 223 | 医用PVC地板 | 2mm厚耐磨型PVC地板，防碘加强型 | ㎡ | 653.76 |  |
| 224 | 液氮室抗冻防滑地板 | 1.2mm厚金属抗冻地板，防止液氮意外泄露导致地面受损，表面防滑处理 | ㎡ | 27.04 |  |
| 225 | 取精室传递窗 | 取精室专用传递窗，电子互锁设置，传递透视窗开启方式以平开或推拉，保证标本在传递过程中的稳定，以方便实验医务人员对标本之间传递与操作。医生可单方面开启或关闭电子互锁，用于取精病人核对身份信息等 | 套 | 6.00 |  |
| 226 | IVF专用升降式传递窗 | IVF专用升降式传递窗，传递透视窗升降式开启方式，可减少生殖中心重要房间使用干扰，传递窗内部可安装恒温试剂架，保证标本在传递过程环境，以方便生殖实验医务人员对标本之间传递与操作。尺寸可现场调整 | 套 | 3.00 |  |
| 227 | 污物传递窗 | 钢化玻璃固定式四面凹槽窗含五金配件、运输、安装等 | 套 | 2.00 |  |
| 228 | 标准更衣柜 | 高1800*宽900*深400，洁净板材制作，整体美观、大方，含五金配件、运输、安装等 | m | 13.30 |  |
| 229 | 标准鞋柜 | 947*318*1032mm，洁净板材制作，整体美观、大方，含五金配件、运输、安装等 | m | 3.00 |  |
| 230 | 内嵌式不锈钢器械柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术器械。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边。 | 个 | 4.00 |  |
| 231 | 内嵌式不锈钢麻醉柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术麻醉品。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边。 | 个 | 4.00 |  |
| 232 | 内嵌式不锈钢物品柜 | 900*350*1700mm，嵌入式，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃托架，可放置足量手术药品，中间带两个抽屉。柜体采用1.2mm厚304不锈钢，周边采用304不锈钢包边。 | 个 | 4.00 |  |
| 233 | 不锈钢减震平台 | 主体用0.8mm厚钢板制作,面敷1.0mm304#不锈钢台面，加装钢质减震台，带减震脚。 | m | 13.20 |  |
| 234 | 高频自动吹淋风淋室 | 单人单侧型，智能感应式自动平开门，自动吹淋系统，时间可调节。 | 个 | 1.00 |  |
| 235 | IVF专用百级工作台 | 分体式IVF专用百级工作台，独立送、回风机组具有活性碳过滤系统,风速可调,照明可调，减震功能，局部层流达到百级，适用于实验中的各类细胞处理工作。 | 个 | 4.00 |  |
| 236 | IVF气体中央岛 | 培养箱专用气体中央岛，桌面配备三套培养箱气体终端（每套气体终端含氮气、二氧化碳、混合气三种气体终端） | 个 | 2.00 |  |

说明：

一、采购要求及售后服务：

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.验收标准：在所有货物到达指定地点后三个工作日内，由采购人对货物的数量和质量进行初步验收后，对不符合要求的货物可立即要求退换；在采购人将所有的货物按照招标文件要求和国家标准或行业标准进行检测验收后；发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。验收时中标人必须在场，验收完毕后作出验收结果报告；验收及安装调试费用由中标人负责。

3.质保期：中标人提供的产品必须是具备厂家合法渠道的全新正品，产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费送货上门、免费安装调试合格；保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障的，中标人承担一切费用（请提供技术援助电话和售后服务电话）；产品质保期、维保期在参数中有明确要求的，以参数为准，参数中未明确要求的，质保期、维保期自本项目验收合格之日起不少于1年，分项要求的按分项要求。如厂家有更优的保修政策，则以厂家政策为准。

二、付款方式：

签订合同后，装修材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的35%价款，全部货物安装完成90%进度后支付至合同总额的70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后7天内支付至结算总价的95%，余下5%作为保修金；质保期两年期满后15天内，全部付清余款（不计利息）。
    注：请款必须提供已经完成农民工工资支付相关证明。

三、其他要求：

1.至少提供1年原厂技术支持服务。

2.中标人所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由中标人负全责。

3.合同签订期：自中标通知书发出之日起30日内。

4.交货日期：自合同签订之日起100个日历日内。
5.交货地点：贺州市内采购人指定地点。

6.中标人须提供本项目软硬件集成部署服务，并不再收取任何费用。

7.投标人应标时必须提供详细的技术实施方案和售后服务。

8.中标人对采购人2名技术人员进行包括设备的安装、配置、运行维护、优化等内容的技能培训。相关人员的培训费用应包含在报价中，采购人不再另行支付费用。

9.本分标货物不接受进口产品投标。

10.根据财库[2017]25号文规定，空调、电视机、电热水器、计算机（台式、便携式、平板式微型计算机）、打印机、显示器等产品中如为政府强制采购节能产品的（节能清单请从中国政府采购网www.ccgp.gov.cn查询），投标人投标时必须提供所投产品属于强制采购节能产品的节能清单页面或节能产品证书复印件或在中国政府采购网的节能产品查询截图（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm），采购需求表中第54项“监控摄像设备”，第55项“网络硬盘录像机”，第57项“液晶显示器”，第109项“大便器”，第146、147项“恒温恒湿型洁净式空调（室外机组）”，第149项“舒适性挂壁空调”，150项“管道式空调机”为强制采购节能产品。

11.核心产品：本项目核心产品为恒温恒湿洁净空调机组。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）
    12.投标单位投标时需自行考虑土建配合费用。

13.项目完成后，须具有实验室认证资质的第三方机构进行检测，以拿到合格检测报告为准。

14.为了国家有关部门对本项目顺利评审通过，施工过程中，中标方有义务邀请广西区有关生殖医学专家实地对项目进行建议和监督.
    15.投标单位报价时应自行考虑土建配合费用。

注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

# 第四章  政府采购合同主要条款

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

## 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：                           （采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2）投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的货物和服务内容详见《采购需求和说明》中所列内容和“合同基本条款”。

4.合同金额

根据中标通知书的中标内容，合同的总金额为（大写）：　　　　　　 （￥　　　）本合同的总金额在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，在任何情况下不再作调整。

5.付款方式

签订合同后，装修材料及工人进场安装后采购人支付中标单位合同总额的35%价款，全部货物安装完成90%进度后支付至合同总额的70%，竣工验收合格签字盖章并且结算定案后7天内支付至结算总价的95%，余下5%作为保修金；质保期两年期满后15天内，全部付清余款（不计利息）。
    注：请款必须提供已经完成农民工工资支付相关证明。

6.交货时间

本合同项目交货时间在合同的基本条款中有明确规定，即　　年　　月　　日前交清，接到采购人中标通知书100 天内供货并安装调试完毕且经采购人验收合格。

7.验收办法

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8.交货地点及数量

在　　　　　　　　　　　　 ，共  　（单位）一次交清。

……….

9.合同生效及其它

本合同一式陆份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执壹份，贺州市政府采购中心执贰份，贺州市财政局政府采购监督管理科执贰份。合同签订起七日内送上述单位备案。

甲方名称及公章：                        乙方名称及公章：

法定代表人                              法定代表人 ：

或委托代理人：                          或委托代理人：

邮政编码：                              邮政编码：

地    址：                              地    址：

联系电话：                              联系电话：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

合同签订时间：

合同签订地点：

### 合同基本条款

#### （一）说明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

#### （二）货物条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货安装竣工日期和售后服务内容等作为本条款的基础。

#### （三）货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。

3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。

#### （四）质量保证

4.1乙方应按招标文件及投标文件的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《项目需求和说明》中要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在《项目需求和说明》要求的时间内到达甲方现场。

4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。

#### （五）验收

5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

5.2甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在货到指定地点之日起5个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

#### （六）货物包装、发送及运输

6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。

6.3乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。

6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。

#### （七）交货期及交货方式

7.1交货时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交货方式：现场免费安装调试验收。

7.3交货地点：采购人指定地点。

#### （八）付款方式

8.1本合同以人民币付款。

8.2付款方式：见合同书 。

#### （九）违约责任

9.1逾期交货的，每天按合同额的1%向甲方支付违约金。

9.2逾期超过10天仍不能交货，或验收不合格的，甲方可解除双方的供货合同，造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

#### （十）不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### （十一）仲裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

#### （十二）合同生效及其他

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

12.3中标单位自行考虑土建配合费用。

# 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等装订方式，可能导致投标文件散落或脱页等不利因素由投标人自行承担，开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

## 第一部分  开标一览表文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 3 | 交货日期 | 自合同签订之日起 个日历日内 |  |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标日期：       年    月    日

注：1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

## 第二部分  资格文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照等副本证明文件复印件（必须提供）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；

2）对于有资质要求的，投标人必须提供有效的资质证书复印件，同时要加盖单位公章；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

## 第三部分  商务及技术文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

#### （1）商务文件部分

##### 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 肆 份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

##### 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 生产厂家及品牌型号 | 数量及单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 合计金额：大写 | ￥ |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

##### 3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

本证明应为银行交款凭据复印件。

##### 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品有现货可供，并已于  年   月生产完工或向　　           （厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关投标产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

##### 5）投标人针对本项目的售后服务承诺书（必须提供）

售后服务承诺书（格式）

致贺州人民医院：

我方在此向贵方承诺：

1.所提供的产品有合法的、经生产厂家认可的销售渠道，所提供的货物保证是全新原厂正品。

2.保证产品完好无损地按时交付到贵方指定地点，并进行安装、调试，通过贵方验收。

3.对贵方提供相关技术培训与保养常识培训。

4.保证售后服务（包括质保期、维修响应时间等）满足采购需求中的要求。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

##### 6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 8）《采购需求和说明》中要求必须提供的材料等(如有规定，则必须提供)；

##### 9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

##### 10）广西（工业）产品声明函(如有，请提供)；

广西（工业）产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标中提供下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

##### 11）类似案例成功的业绩

##### 12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

##### 13）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

##### 14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

##### 15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

##### 16）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

##### 17）投标人基本情况登记表。

投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1、投标人名称：

2、成立（注册）日期及地点：

3、企业组织机构代码证编号：

4、企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5、政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6、邮政编码：

7、通信地址：

二、投标人财务状况：

1、注册资本：

2、实收资本：

3、近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

#### （2）技术文件部分

##### 1）技术响应表（必须提供）；

技术响应表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

##### 2）实施方案 (格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

##### 3）售后服务方案;

#### （3）其他文件（格式）

##### 1）采购需求和说明中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

##### 2）投标人需要说明的其他文件和说明；

##### 3）其它文件

附件1：小型、微型企业声明函

（小型、微型企业提供本企业制造的货物时适用）

小型、微型企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供本企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：

1.投标的小型、微型企业提供本企业制造的货物时填写本声明函。

2.投标企业需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（由企业向所在地工信主管部门或中小企业认定管理部门申请办理）。

若投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（与《小型、微型企业声明函》同时提供）。

若投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后，与《小型、微型企业声明函》同时提供）。

3.小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小型、微型企业。

附件2：中型、小型、微型企业声明函

（中型、小型、微型企业提供其他小型、微型企业制造的货物时适用）

中型、小型、微型企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动提供其他 （请填写：小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：

1.投标的中型、小型、微型企业提供其他小型、微型企业制造的货物时填写本声明函。

2.投标企业需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（由企业向所在地工信主管部门或中小企业认定管理部门申请办理）。

若投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（与《中型、小型、微型企业声明函》同时提供）。

若投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后，与《中型、小型、微型企业声明函》同时提供）。

3.投标货物制造企业需提供符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定划分标准的证明材料（由企业向所在地工信主管部门或中小企业认定管理部门申请办理）。

若投标货物制造企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

若投标货物制造企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）。

4.小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小型、微型企业。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：残疾人福利性单位参加投标时，此声明函与《小型、微型企业声明函》需同时提供。

附件3：

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件4：

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |
| --- |
| 开户名（ 全称） |  |
| 开户银行（全称） |  |
| 帐 号 |  |
| 采购单位确认意见 | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |
| 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

# 第六章  评标方法及评定标准

## 评标方法及评定标准

### 一、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人监督代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

### 二、评标方法

（一）资格审查标准

1.采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2.通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1.符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2.通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.投标报价分………………………………………………………………………………30分

（1）所有投标货物为小型或微型企业提供的（必须符合以下情形，并以投标文件提供的有关证明材料为准），对投标人的投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；否则，评标价=投标价。

参与投标的小型、微型企业提供本企业制造的货物的，必须同时提供以下资料：

a.小型、微型企业声明函；

b.符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》。

参与投标的中小企业（含中型、小型、微型企业）提供其他小型、微型企业制造的货物的，必须同时提供以下资料：

a.投标企业《中型、小型、微型企业声明函》；

b.投标企业符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》；

c.货物制造企业符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的证明材料；或符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定的证明材料；或符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定的《残疾人福利性单位声明函》。

注：小型、微型企业提供大、中型企业制造的货物的，视同为非小微企业。

- 以进入评标的平均价的评标价为30分。

- 评标标底价的确定：

评标标底价=所有经评审的有效报价的算术平均值

某投标人价格分 = 投标人平均价评标价（金额）/某投标人评标价（金额） ×30分

2.产品性能及配置分………………………………………………………………………………………30分

由评委根据投标人所投设备的技术参数、性能等因素综合打分。如评标委员会认为技术参数为某一品牌特有或其它限制性要求的，将不作为实质性响应条件，不作无效投标处理，也不扣分。

《采购需求和说明》中带“★”参数为本次采购重要参数，投标产品一项负偏离扣3分；不带 “★”参数，投标产品每项负偏离扣2分。

注：投标产品带“★”参数负偏离不得超过两项。

3.实施方案分………………………………………………………………………………………………15分

一档（8分）：实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施一般，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案、施工方案，实施进度计划等较简单，基本项目需求。

二档（11分）：实施方案较详细、可行，实施组织机构健全、实施人员配备合理，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案、施工方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，重点、难点阐述有针对性，应对措施良好。

三档（15分）：实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备八大员合理充足，进度有保障，供货方案、安装方案、调试方案、培训方案，施工方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，优于项目需求，重点、难点阐述全面且针对性，应对措施完善、科学、可行，施工进度有保障，质量控制、培训计划、测试及验收描述详细、可行，拟委派项目经理具有类似生殖医学中心或医院净化工程（含有生殖医学中心项目）及实验室工程（含有生殖医学中心项目）项目安装或施工经验的（提供负责此项目的合同复印件，加盖公章）。

4.产品特性政策分………………………………………………………………………………………3分

（1）投标的核心产品纳入最新一期节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属清单页），每有一项加0.5分，（满分1分）。

（2）投标的核心产品纳入最新一期环境标志产品政府采购清单的（提供投标产品所属清单页），，每有一项加0.5分，（满分1分）。

（3）投标的产品属于广西区内的产品（注：本次投标供货范围中使用广西区内产品〈包括工业产品〉超过投标总金额的80%以上〈含〉，提供生产厂家营业执照及相关有效证明）得0.5分（满分1分）。

5.售后服务方案分……………………………………………………………………………………………15分

一档（8分）：售后服务方案基本满足采购需求，方案内容、措施基本具体可行，针对本项目建立了售后服务人员方案，并提供相关人员证书复印件及信息。

二档（11分）：售后服务方案满足采购需求，措施基本具体有效可行，针对本项目建立了详细、具体的售后服务人员方案，并提供相关人员证书复印件及信息。

三档（15分）：具有生殖中心售后维护经验，能提供类似生殖医学中心或医院净化工程（含有生殖医学中心项目）及实验室工程（含有生殖医学中心项目）项目维保服务合同（复印件加盖公章），售后服务表述清晰、完整、详细，措施具体、完善、科学、有效可行，针对本项目建立了详细、具体、科学、合理的售后服务人员方案，能迅速反应并处理相关售后问题，并提供本地化服务（需提供办公地址及固定电话为准。否则无效）及相关人员证书复印件及信息。

6.信誉业绩分………………………………………………………………………………………………7分

（1）投标人自2017年3月至今有同类项目（同类项目指生殖医学中心、医院净化工程（含生殖医学中心）实验室或手术室设备采购及安装（含有生殖医学中心项目）项目。）业绩的，每个得0.5分，满分1.5分，须提供中标通知书复印件及合同复印件。

（2）投标人具有质量标准体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理系统认证，每一项得0.5分，最多得1.5分（提供证书复印件，加盖公章）。

（3）投标人具有Ⅲ类医疗器械经营许可证及Ⅲ类医疗器械生产许可证的，每项得2分，最多得4分（提供证书复印件，加盖公章）。

7.总得分

总得分=1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6。

备注：以上各项均由评委独立评定，将评委的分数进行平均，计算出各投标人的得分。

### 三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按产品性能及配置分由高到低顺序排列）。招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。