公开招标文件

项目名称：贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保

项目编号：HZZC2020-G3-000192-HZSG

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

2020年06月22日

目 录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	5

投标人须知	7

（一）总则	7

（二）招标文件	8

（三）投标文件的编制	9

（四）开标	14

（五）资格审查	14

（六）评标	14

（七）评标结果	15

（八）签订合同	16

（九）其他事项	17

第三章  采购需求和说明	19

采购需求和说明	20

第四章  政府采购合同主要条款	30

合同书（格式）	32

合同基本条款	33

第五章  投标文件（格式）	37

第一部分  开标一览表文件（格式）	38

（一）外包装封面（格式 ）	38

（二）投标文件（格式）	39

第二部分  资格文件（格式）	40

（一）外包装封面（格式 ）	40

（二）投标文件封面（格式 ）	40

（三）投标文件（格式）	41

第三部分  商务及技术文件（格式）	42

（一）外包装封面（格式 ）	42

（二）投标文件封面（格式 ）	42

（三）投标文件（格式）	43

第六章  评标方法及评定标准	57

评标方法及评定标准	58

一、评标原则	58

二、评标方法	58

三、中标候选人推荐原则	60

# 第一章  招标公告

贺州市政府采购中心关于贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保项目（HZZC2020-G3-000192-HZSG）招标公告

项目概况

贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取招标文件，并于2020年07月14日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：HZZC2020-G3-000192-HZSG

项目名称：贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保

预算金额：贰佰叁拾伍万陆仟元整(¥2356000.00)

最高限价：贰佰叁拾伍万陆仟元整(¥2356000.00)

采购需求：智能化轨道小车物流系统（二期）维保

合同履行期限：委托维保技术服务期限5年

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目特定的资格要求：本项目不接受联合体。

三、获取招标文件

时间：2020年06月22日公告发布之时至2020年06月30日18:00（北京时间）

地点：网上在线获取

方式：供应商须登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线获取采购文件。尚未注册的供应商可在政采云平台完成注册后在线获取采购文 件（政采云平台-商家入驻-注册）。

《供应商项目采购（线下辅助评标）操作指南》下载网址：贺州市公共资源交易中心网http://ggzyjy.gxhz.gov.cn/gzdt/t5476106.shtml，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

供应商未按以上时间、地点、方式获取本项目采购文件的，本中心将拒收其响应文件。本项目采用资格后审，已获取采购文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年07月14日09点00分（北京时间）

地点：贺州市公共资源交易中心（贺州市鞍山西路83-1号 城投集团 4楼）交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

扶持中小企业政策：评审时小型、微型企业（提供本企业服务）的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的扣除。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动（以评标阶段在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用记录查询结果为准）。

4.投标保证金(人民币)：肆万柒仟元整（¥47000.00）

投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。贺州市公共资源交易中心财务室电话传真：0774-5268008。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部

账号：945009010008838888

5.投标人可以由法定代表人（或负责人）或委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件，委托代理人出席应携带单位授权委托书原件，以及保证金交纳凭证复印件）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：贺州市人民医院

地    址：贺州市八步区西约街150号

联系人及电话：黎洪，0774- 5292572

2.采购代理机构信息

名    称：贺州市政府采购中心

地    址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）五楼交易二科

联系方式：0774-5137827

3.项目联系方式

项目联系人：李文坚

电      话：0774-5137827

贺州市人民医院                            贺州市政府采购中心

2020年06月22日

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保 项目编号：HZZC2020-G3-000192-HZSG |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 3 | 投标报价及费用： 1.本项目投标应以人民币报价；2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 答疑、澄清： 投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当在投标截止日期10天前，以书面形式要求采购人答疑、澄清； 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有按规定获取招标文件的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。 询问、质疑： 投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知（一）总则第9条“询问、质疑和投诉”中的要求向采购人提出书面询问、质疑。 |
| 5 | 投标文件有效期： 60 天 |
| 6 | 投标保证金：肆万柒仟元整（￥47000.00）。 投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。 投标保证金交纳账户： 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行营业部 账号：945009010008838888 已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（李文坚，0774-5268003）办理退还投标保证金手续。 |
| 7 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后须送达贺州市公共资源交易中心财务室)退还中标供应商的投标保证金。贺州市公共资源交易中心将按有关规定退还投标人的投标保证金（如未在规定时间内收到退款请及时与贺州市公共资源交易中心财务室联系，电话0774-5268008，以便办理退款）。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份；投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 2020年07月14日09：00 整，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏）；参加投标的法定代表人或委托代理人必须持有效证件（法定代表人凭身份证或委托代理人凭法定代表人授权委托书原件和身份证复印件）及投标保证金交纳证明复印件按时到达指定地点递交投标文件。 |
| 10 | 开标时间及地点：2020年07月14日09：00 整，贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）4楼贺州市公共资源交易中心交易大厅（具体安排见当天交易中心电子显示屏） |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 12 | 是否授权评标委员会确定中标人：是 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起二十五日内。 |
| 14 | 中标结果公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标结果公告和中标通知书，中标结果公告在媒体上发布（详细见公告中公布的网站）。 |
| 15 | 履约保证金： 为中标金额的5%，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。 开户名称：贺州市公共资源交易中心 开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行 账 号：945006010030198890 中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。 |
| 16 | 现场勘查：无。 |
| 17 | 演示时间及地点：无 |
| 18 | 本招标文件解释权属贺州市政府采购中心。 |

## 投标人须知

### （一）总则

#### 1.适用范围

1.1本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2.定义

2.1 “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.2 “集中采购机构”、“采购代理机构”、“本中心”均系指贺州市政府采购中心。

2.3“投标人”、“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.6“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.7“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.8“▲”系指实质性要求条款。

#### 3.招标方式

3.1公开招标方式。

#### 4.投标委托

4.1投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第五章《投标文件格式》）。

#### 5.投标费用

5.1投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

#### 6.联合体投标

6.1本项目不接受联合体投标。

#### 7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

#### 8.特别说明

▲8.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲8.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人，其投标无效。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。按前两款规定处理。核心产品的名称见本招标文件第三章“采购需求和说明”。

▲8.3生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲8.4投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲8.5投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲8.6 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

#### 9.询问、质疑及投诉

9.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

9.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

9.3质疑应当采用书面形式，质疑书应明确阐述招标文件、招标过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

质疑联系部门及电话：贺州市政府采购中心5楼交易二科，0774-5137827

9.4质疑投标人必须首先经过质疑程序，对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

### （二）招标文件

#### 10.招标文件的构成

10.1公开招标公告；

10.2采购需求和说明；

10.3投标人须知；

10.4评标方法及评定标准；

10.5政府采购合同主要条款；

10.6投标文件格式。

#### 11.投标人的风险

11.1投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

#### 12.招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在投标截止日期10天前以书面形式（包括信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）要求采购人答疑、澄清。采购人或者本中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有按规定获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改通知发出时间距投标截止时间不足15天，相应延迟开标时间。

12.2本中心以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

12.3招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.4招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

12.5本中心可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及贺州市公共资源交易中心网站上发布公告。

### （三）投标文件的编制

#### 13.投标文件的组成

投标文件由开标一览表、资格文件、商务及技术文件三部份组成（格式见第五章）。

13.1开标一览表

开标一览表（必须提供）。

13.2资格文件：

（1）有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件复印件（必须提供）；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

13.3商务及技术文件：

- 商务文件：

1）投标函（必须提供）；

2）投标报价明细表（必须提供）；

3）投标保证金的相关证明（复印件，必须提供）；

4）投标声明书（必须提供）；

5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）；

6）法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

8）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

9）类似案例成功的业绩；

10）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

11）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

12）投标人基本情况登记表。

（2）技术文件(格式自拟，必须提供)；

- 实施方案；

- 服务方案；

3）拟投入本项目服务的人员配备情况表。

（3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料等(如有规定，则必须提供)；

2）投标人认为需要提供的其他证明文件。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

#### 14.投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

#### 15.投标报价

15.1投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《采购需求和说明》中所有货物和服务内容作完整唯一报价。

15.2投标报价是履行合同的包含了为保证该物流系统（22站点、29辆运输小车等）正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（含一名日常驻院人员）、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等。

15.3投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

#### 16.投标文件的有效期

16.1自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

16.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

16.4中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

#### 17.投标保证金

17.1投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2投标人应将投标保证金以支票、汇票、本票、转账、电汇或者金融机构出具的保函等非现金形式提交至以下账户，并于投标截止时间前到账，到账时间以银行确认的到账时间为准(注：若以支票、汇票、本票方式提交的，交款人必须是投标人；若以转账、电汇方式提交的，必须从投标人银行账户转出；若以现金方式交纳或者没有足额交纳的视为无效投标。办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还保证金)。

注：①办理投标保证金手续时，需在交纳凭据上注明项目名称或项目编号，以免耽误投标和退还。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达贺州市公共资源交易中心财务室)后退还，不计利息。

④已交纳投标保证金未递交投标文件的投标人须自行联系贺州市政府采购中心项目联系人（李文坚，0774-5137827）办理退还投标保证金手续。

17.3中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

17.4投标保证金不计息。

17.5投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

#### 18.投标文件的签署和份数

18.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，属于投标人的责任。

18.2投标人应提供：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份，副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份，副本 肆 份，投标文件电子版 壹 份(光盘或U盘介质，其表面请注明投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件，一旦副本和正本不符，以正本为准。。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

18.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

#### 19.投标文件的包装、递交、修改和撤回

19.1投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

19.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

19.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人或本中心；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

19.4投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤销投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 20.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

20.1如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（3）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（4）项目不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（6）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未按招标文件的规定提交投标保证金的。

20.2在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

20.3在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

20.4有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

20.5有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

20.6被拒绝的投标文件为无效。

### （四）开标

#### 21.开标准备

21.1本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

#### 22.开标程序

22.1开标程序：

（1）开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

（4）投标人或者其推选的代表检查其投标文件的密封情况并签字确认；

（5）唱标：本中心工作人员当众拆封开标一览表并宣读；

（6）本中心做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后，某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

（7）开标会议结束。

### （五）资格审查

#### 23.资格审查

23.1采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得继续评审。

### （六）评标

#### 24.组建评标委员会

24.1本招标采购项目的评标委员会由采购人评审代表和在贺州市评标专家库中随机抽取的评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

#### 25.评标的方式

25.1本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

#### 26.评标程序

26.1评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

#### 27.澄清问题的形式

27.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

#### 28.错误修正

28.1投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（6）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

#### 29.评标原则和评标方法

29.1评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第六章：评标方法及评定标准。

29.3在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，评标委员会应评定本项目废标。

#### 30.评标过程的监控

30.1本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

### （七）评标结果

#### 31.评标结果及中标通知书的发出

31.1本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，也可授权评标委员会直接确定中标供应商。

31.2中标供应商确定后2个工作日内，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、贺州市公共资源交易中心网站发布中标结果公告。

31.3在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

31.4投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

31.5本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### （八）签订合同

#### 32.合同授予标准

32.1合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

#### 33.履约保证金

33.1履约保证金为中标金额的 5 %，应由中标供应商在签订合同前缴入以下账户。否则不予签订合同。

开户名称：贺州市公共资源交易中心

开户银行：邮政储蓄银行贺州市分行

账    号：945006010030198890

33.2中标人按合同履约完毕的，履约保证金如数退还（不计利息）。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

33.3在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式及时通知贺州市公共资源交易中心，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

#### 34.签订合同

34.1投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

34.2如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，贺州市公共资源交易中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

34.3中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

#### 35.合同履行中的追加

35.1政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程和服务的，经贺州市政府采购管理办公室同意，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充的合同。但补充的合同涉及的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

### （九）其他事项

#### 36.解释权

37.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》和政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属贺州市政府采购中心。

#### 37.有关事宜

37.1所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

（1）集中采购机构全称：贺州市政府采购中心

通讯地址：贺州市鞍山西路83-1号（城投集团）5楼交易二科

邮政编码：542899

电    话：0774-5137827

传    真：0774-5137845

（2）监督单位全称：贺州市财政局政府采购监督管理科

电    话：0774-5135553

附件：有关法律法规对政府采购当事人应承担法律责任的规定

《中华人民共和国政府采购法》有关规定：

第三条 政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

第二十二条 供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

第四十六条 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

中标、成交通知书对采购人和中标、成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

第七十九条  政府采购当事人有本法第七十一条、第七十二条、第七十七条违法行为之一，给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

《中华人民共和国合同法》有关规定：

第四十二条：当事人在订立合同过程中有下列情形之一，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任：

（一）假借订立合同，恶意进行磋商；

（二）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；

（三）有其他违背诚实信用原则的行为。

# 第三章  采购需求和说明

## 采购需求和说明

1.服务项目名称：贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保

2.合同期限：委托维保技术服务期限5年。

3.服务费包含内容：服务费包含了为保证该物流系统（22站点、29辆运输小车等）正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（含一名日常驻院人员）、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等。但不可抗力及人为因素引起的设备损坏不在此范围内。

4.站点一览表

| 1号楼 | 站点名称 | 2、3号楼 | 站点名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12层 | 消化内科 | 2号楼-6层 | 产前科 |
| 11层 | 中医科、心内三 | 2号楼-5层 | 肿瘤化疗科 |
| 10层 | 内分泌 | 2号楼-4层 | 呼吸一科 |
| 9层 | 血液内科 | 2号楼-3层 | 新生儿科 |
| 8层 | 骨关节科 | 2号楼-2层 | 血透室 |
| 7层 | 产科 |  |  |
| 6层 | 儿二科 | 3号楼-6层 | 肿瘤放疗科 |
| 5层 | 儿一科 | 3号楼-5层 | 呼吸二科 |
| 4层 | 心血管内科 | 3号楼-4层 | 儿三科 |
| 3层 | 肾内科 | 3号楼-3层 | 感染科一病区 |
| 2层 | 神经内科 | 3号楼-2层 | 感染科二病区 |
| 1层 | 导管室 |  |  |
| 合计 |  |  | 22 |

一、维保内容：

1. 指派驻院的负责人全面负责确定的技术服务内容和与甲方的协调和联络；

2. 负责驻院人员的人事管理和工作考核及负责驻院人员维修中产生的所有费用；

3.提供驻地技术服务的时间为每周一至周五按医院常日班的作息时间，周末及节假日有值班人员值守，全年工作时间按法定国定工作时间确定；

4.驻院人员在工作日之外为甲方提供24小时电话值班服务，非工作时间段和国定节假日的维修工作响应时间为2小时。

5.提供的该物流系统的技术服务按年计算不少于如下内容

- 日常的安全检测，预防性保养和维护，日常的检修；

- 每月一次对系统主要部件的清洁、检测和维护；

- 每季一次的系统清洁、检测和维护；

- 每半年一次的系统完整的检测和易损部件的更换；

- 做好以上检修，维护，巡查，清洁记录；

6. 对医院各使用部门人员的指导和培训；

7. 根据医院需要制定系统的操作规范和协助医院对系统的运行执行时段控制；

8. 维保现场应常备系统中的常用备件和易损易耗零部件；

9. 对院方人为因素及不可抗力损坏的配件由院方承担采购费用，公司免人工费给予更换；更换的配件应做好详细记录并且提供给甲方负责人；

10. 对清单内的配件损坏时，低值（500 元以下）配件必须现场随时更换，对高值配件（500 元以上）应在3 天内到位，进口配件应在7 天内到位，对人为因素造成损坏部件的更换在收到相应款项后执行更换；

11. 不定期对系统的软件进行维护、升级（如有）；

12. 应保持小车正常运行，随时排除停车、异常噪音等故障；

13. 对日常维保及软件升级等相关技术向甲方管理人员公开；

14.现有智能化轨道物流传输系统为德国TELELIFT，中标单位需有能力使一、二期系统无缝对接正常运行；

15.一旦现有系统更新换代或暂停使用，则无条件中止本次服务采购合同。

二、技术服务价格，逐年计算如下：

第一年（2020年7月23日2021年7月22日）总价格为人民币：427,000.00元整。

第二年（2021年7月23日2022年7月22日）总价格为人民币：448,000.00元整。

第三年（2022年7月23日2023年7月22日）总价格为人民币：470,000.00元整。

第四年（2023年7月23日2024年7月22日）总价格为人民币：493,000.00元整。

第五年（2024年7月23日2025年7月22日）总价格为人民币：518,000.00元整。

五年（2020年7月23日至2025年7月22日）合计价格为人民币：2,356,000.00元整。

三、付款方式及条件：

1、每半年付款一次，按系统维保、检测和管理要求完成各项维保内容后，每半年支付当年维保费的50%。即同年8月、8月每月10日前支付半年维保服务款。

2、保证轨道系统使用率达到93％以上（含93％），即正常使用达到340个日，停机不超过25个日。若所保系统未达到以上开机率保证，公司将给予双倍补偿，即停机每站点每超出一日，扣罚每站双倍日维保费用。

附件2

维护内容和标准

维护内容和标准

| 部位 | 日 | 周 | 月 | 季 | 维护内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轨道 |  | ( |  |  | 检查轨道外观，轨道内是否有异物 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  |  | ( |  | 检查轨道安装及间隙 | 固定良好，无晃动和脱落，无过大间隙 |
|  |  | ( |  |  | 听小车过轨道的声音 | 无异常声音 |
|  |  | ( |  |  | 检查条形码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ( |  |  | 检查铜轨、铜轨连接片、绝缘端子的检查 | 铜轨无明显氧化层，连接片固定牢靠、绝缘端子无破损 |
|  |  |  | ( |  | 检查水平轨道、弯轨、曲轨磨损 | 轨道间隙正常，弯轨齿条、曲轨橡胶条无损伤 |
|  |  |  | ( |  | 检查弯轨及垂直部分齿条，听小车过轨道的声音 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤，小车经过时无异响 |
|  |  | ( |  |  | 接口接头的缝隙 | 缝隙正常， |
| 站点 |  | ( |  |  | 检查站点外观 | 无异物，无损伤 |
|  |  | ( |  |  | 检查站点安装 | 无变形，无松动，轨道支架固定良好 |
|  |  | ( |  |  | 检查站点显示和操作 | 显示屏清晰，反应灵敏 |
|  |  | ( |  |  | 检查站点使用功能 | 显示清晰，触控反应灵敏 |
|  |  | ( |  |  | 清洁站台 | 无灰尘，无异物 |
|  |  | ( |  |  | 清洁轨道及条码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  |  | ( |  | 检查安全控制开关 | 开关控制正常 |
|  |  |  | ( |  | 检查控制电缆及接线 | 接线正常，无松动 |
|  |  |  | ( |  | 检查齿条/小车经过时是否有较大的震动声 | 齿条紧固，间隙正常，齿牙无损伤 |
| 小车 |  | ( |  |  | 检查小车箱体 | 无灰尘、无异物、无裂缝、无变形、无损伤 |
|  |  | ( |  |  | 检查小车车盖 | 电子锁工作正常、车盖旋转时无明显阻力 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车缓冲器 | 限位开关闭合时，小车能立即停止运行 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车读码器 | 表面无灰尘、功能正常（软件测试结果为：grade 1、advice OK) |
|  |  |  | ( |  | 检查小车驱动轮、导向轮组外观及安装 | 无灰尘，无裂痕，无变形，转动灵活 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车触点外观 | 无灰尘，无异物，无断裂，无变形 |
|  |  |  | ( |  | 测量小车触点厚度 | 大于1mm |
|  |  |  | ( |  | 检查小车触点安装 | 伸缩良好，铜线固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  |  | ( | 检查小车控制板外观 | 无异物，无焦化，电气功能正常、并清洗干净 |
|  |  |  | ( |  | 检查驱动齿轮磨损 | 齿轮直径不小于87mm |
|  |  |  | ( |  | 检查驱动摩擦轮磨损 | 摩擦轮直径不小于97mm |
|  |  |  | ( |  | 检查小车马达静离合器片、盘式垫片、六角螺母 | 安装顺序正常、压紧驱动轮、小车运行有力 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车马达停靠位 | 小车运行有力、马达尾部未接触铜轨 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车固定螺丝 | 无松动、脱落 |
|  |  |  | ( |  | 小车运行数据清零 | 小车运行数据从零开始计数 |
|  |  |  |  | ( | 测量小车水平移动电流 | 2.5A- 3A |
|  |  |  |  | ( | 测量小车垂直段最大驱动电流 | 18A- 22A |
|  |  |  |  | ( | 检查电机碳刷磨损 | 不超过极限位置 |
| 转轨器及编码器 |  | ( |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器与轨道对齐度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器控制器和轨道电源 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ( |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 固定良好 |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器齿轮和编码器齿针 | 无松动，配合编码器转动正常 |
|  |  |  |  | ( | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ( | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常，能够迅速复位 |
|  |  |  |  | ( | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  |  | ( |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响，轨道间隙正常 |
|  |  |  | ( |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ( |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  |  | ( | 检查转轨器的TEACH数据 | 转轨器轨道能够正确移动各位置 |
|  |  |  | ( |  | 清洁并润滑燕尾槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 曲柄连杆式转轨器 |  | ( |  |  | 检查转轨器外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形，无氧化膜 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器位置码 | 无灰尘，无异物，无损伤，无卷曲和脱落 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器轨道与轨道间隙 | 1mm（冬天）-3mm（夏天） |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器与轨道平面度 | 无落差，基本同一平面 |
|  |  | ( |  |  | 检查转轨器遮挡布外观及安装 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  | ( |  | 检查所有独立的控制器和电源外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形， |
|  |  | ( |  |  | 检查安全挡轮是否完好 | 固定良好，能够灵活摆动 |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器轨道螺丝和螺丝帽的紧密度 | 无松动，固定良好 |
|  |  |  | ( |  | 检查转轨器检查曲柄连杆及滑槽 | 脱开马达时，推动无阻力 |
|  |  |  |  | ( | 检查电缆线是否完好 | 无损伤，固定良好 |
|  |  |  |  | ( | 限位开关正常工作 | 转轨器控制器指示灯对应正常 |
|  |  |  |  | ( | 转轨器马达正常工作 | 转轨器轨道移位正常 |
|  |  | ( |  |  | 转轨器轨道齿条无松动，底座无裂痕 | 小车上下轨道无明显声响 |
|  |  |  | ( |  | 检查活动电缆完好 | 固定良好，线缆无损伤 |
|  |  |  | ( |  | 清洁转换器和连接轨道 | 外观清洁，无灰尘，无异物 |
|  |  |  | ( |  | 清洁并润滑曲柄连杆滑槽 | 转轨器轨道移位正常 |
| 防火门 |  | ( |  |  | 检查防火门装置外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  | ( |  |  | 检查防火门装置安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ( |  | 检查防火门装置运动关联区域 | 无异物阻挡，空间合适，间隙适中 |
|  |  |  | ( |  | 检查防火门连接电缆 | 放置良好，无损坏，无脱落 |
|  |  |  | ( |  | 检查防火门锁紧装置触发 | 在防火门开启状态可以手动触发 |
|  |  |  | ( |  | 检查小车紧急状态通过防火门 | 命令小车通过的同时，关闭防火门命令不可执行 |
|  |  |  | ( |  | 检查防火门前区域安全 | 防火门断电后，所有随后区域电源停电 |
|  |  |  | ( |  | 检查烟雾探测器 | 能检测烟雾 |
|  |  |  | ( |  | 检查备用电源 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ( |  | 检查磁铁是否正常 | 通电后，吸力正常 |
|  |  |  |  | ( | 检查烟雾探测器 | 输出正常，能检测烟雾 |
|  |  |  |  | ( | 打开及关闭是否顺畅 | 电磁铁断电后，防火门能够自动关闭 |
|  |  |  |  | ( | 紧急状况电力供应 | 常用电源断电后，备用电源可以驱动小车 |
|  |  |  | ( |  | 检查防风门外观 | 无灰尘，无异物，无损伤，无变形 |
|  |  |  | ( |  | 检查防风门安装 | 固定良好，无晃动和脱落 |
|  |  |  | ( |  | 检查防风门密封性 | 门合闭良好 |
|  |  |  | ( |  | 检查防风门功能 | 开关正常，转动平稳，无异常声音 |
| 说明： |
| 1." ("对应相应维护周期，如“周”、“月”、“季”等。 |

| 常用易损、易耗零部件表 |
| --- |
| 序号 | 部件号 | 英文描述 | 中文描述 | 备注 |
| 1 | 000039270 | Power Conductor HM152 | 弹片式触点 | 易耗品 |
| 2 | 000039062 | Plate Power Contactor System | 弹片式触点单元 | 易耗品 |
| 3 | 000051960 | Gear Wheel With Bearing,Lining and Driving Wheel,Complete | 驱动轮（H175） | 易耗品 |
| 4 | 000050405 | Running Wheel 53mm Complete | 导向轮 | 易耗品 |
| 5 | 000050631 | Side Roller,Complete | 侧向轮 | 易耗品 |
| 6 | 000036012 | Gear Rack Complete | 齿条 | 易耗品 |
| 7 | 000035199 | Gear Rack Run-in Section Complete | 渐进齿条 | 易耗品 |
| 8 | 300000830 | Clamping Piece For Gear Rack | 齿条固定块 | 易耗品 |
| 9 | 000035283 | assembly kit strip for cu | 摩擦条 | 易耗品 |
| 10 | 401041550 | Flat Fuse 3A | 保险丝（3A） | 易损品、损坏更换 |
| 11 | 406054535 | Flat Fuse 7.5A | 保险丝（7.5A） | 易损品、损坏更换 |
| 12 | 406054594 | Flat Fuse 10A | 保险丝（10A） | 易损品、损坏更换 |
| 13 | 406054595 | Flat Fuse 14A | 保险丝（15A） | 易损品、损坏更换 |
| 14 | 503203004 | Polishing Pad Universal Cleaner Rough | 磨石 | 易耗品 |
| 15 | 000032163 | Conversion Kit for Switch Motor(Crank Level Switch) | 转轨器马达（曲柄连杆） | 损坏时更换 |
| 16 | 000081060 | Motor for Switch(Working with Encode) | 转轨器马达（齿轮齿条式） | 损坏时更换 |
| 17 | 000036172 | Roller | 曲柄连杆转轨器滚轴 | 易损品、损坏更换 |
| 18 | 000036130 | Gliding Piece | 转轨器滑块 | 易耗品 |
| 19 | 204031584 | O-Ring For Switch | 安全档板O型圈 | 易损品、损坏更换 |
| 20 | 000036032 | Safety Catch | 安全档板 | 易损品、损坏更换 |
| 21 | 404052520 | Gear Motor(System Telelift) | 马达（H175） | 损坏更换 |
| 22 | 000031849 | Tension Spring | 小车弹簧 | 易损品、损坏更换 |
| 23 | 000039031 | Side Part Right/Left H175 | 小车底座侧板（分左、右） | 易损品、损坏更换 |
| 24 | 000039048 | Tension Spring Fi★ing bracket | 马达停靠位板 | 损坏更换 |
| 25 | 406054664 | Lifting Magnet(Cover Locking) | 车厢锁电磁铁 | 损坏更换 |
| 26 | 406054665 | Snap Switch(Cover Locking) | 车厢锁限位开关 | 易损品、损坏更换 |
| 27 | 000039044 | Roll Hold | 导向轮支撑 | 易损品、损坏更换 |
| 28 | 000039036 | Bumper | 小车缓冲器 | 易损品、损坏更换 |
| 29 | 000039118 | Key For Container | 小车钥匙 | 损坏更换 |
| 30 | 000036177 | Encoder,Complete | 编码器 | 损坏更换 |
| 31 | 405053724 | Power Supply PS 40A 3★400 | 电源 | 损坏更换 |
| 32 | 404052509 | Carbon Brush MG458 for Gear Motor | 碳刷 | 易耗品 |
| 33 | 000081941 | Light Barrier Complete | 读码器 | 损坏更换 |
| 34 | 000031705 | Micro Switch 30V/7.5A | 转轨器微动开关 | 损坏更换 |
| 35 | 000080165 | Backing Plate with Position Code,Complte | 位置条码 | 损坏更换 |
| 36 | 000080279 | Support With Position Code(For Switch) | 转轨器条码 | 损坏更换 |
| 37 | 000036090 | C-Clamp | C型夹 | 易损品、损坏更换 |
| 38 | 703001019 | Insulating Piece,Short | 短绝缘片 | 易损品、损坏更换 |
| 39 | 703001004 | Insulating Piece,Long | 长绝缘片 | 易损品、损坏更换 |
| 40 | 703001029 | Insulating Piece,Long for KS rail on Switch | 转轨器KS通讯绝缘片 | 易损品、损坏更换 |
| 41 | 000037171 | Station Fuse for Station | 站点短路保护 | 损坏更换 |
| 42 | 000081376 | Arrival Signal | 到站信号 | 损坏更换 |
| 43 | 300000350 | Magnet for Fire Door | 防火门电磁铁 | 损坏更换 |
| 44 | 300000351 | Snap Switch For Fire Door | 防火门限位开关 | 损坏更换 |
| 45 | 401035468 | Smoke Detector | 烟感 | 损坏更换 |
| 46 | 000035103 | Power Rail Clip | 铜轨固定夹 | 易损品、损坏更换 |
| 47 | 000035106 | Power Rail Contact Screw | 铜螺丝 | 易损品、损坏更换 |
| 48 | 000035112 | Power Rail Connection Piece | 铜轨连接片 | 易损品、损坏更换 |
| 49 | 000101802 | Terminating Board | 总线终端电阻 | 损坏更换 |
| 50 | 000101803 | Board Capacitive Grounding | 总线接地电容 | 损坏更换 |
| 集成部件 |
| 1 | 405600005 | Controller Track Components(Switch,Roller Blind) | 控制器（转轨器、防火门） | 损坏更换 |
| 2 | 405600006 | Vehicle-Controller | 小车控制器 | 损坏更换 |
| 3 | 000104907 | Segment Controller | 站点控制器 | 损坏更换 |

# 第四章  政府采购合同主要条款

贺州市政府采购中心

政府采购合同书

合同名称：

项目编号：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：签订的政府采购合同必须与本《政府采购合同书》格式（包括内容和结构）一致，不得改变。

## 合同书（格式）

合同名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方： 　　　　　　　　　　　　　　（中标供应商）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）合同基本条款；

（2） 投标人提交的投标函、投标报价表和售后服务承诺等全部投标文件；

（3）项目需求和说明；

（4）中标通知书；

（5）甲、乙双方商定经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后的补充协议。

2、甲方使用乙方所提供之设备维保标的和费用：

（一）维保标的和服务期限：

(1)标的：整机维保服务（型号：                ）

(2)服务期限：

合同起止日：____年____月____日至____年____月 ____日 止。

（二）维保费用付款方式：

（1）全维保費用：人民币 _                             。

包括以下内容：

设备检查保养费；

维修人员的工时费、更换配件费、差旅费；

远程维修服务：用户可通过电话、网络等手段免费得到厂家的技术支持；

其它….所有费用。

（2）付款方式：

每半年付款一次，按系统维保、检测和管理要求完成各项维保内容后，每半年支付当年维保费的50%。即同年2月、8月每月10日前支付半年维保服务款。

保证轨道系统使用率达到93％以上（含93％），即正常使用达到340个日，停机不超过25个日。若所保系统未达到以上开机率保证，公司将给予双倍补偿，即停机每站点每超出一日，扣罚每站双倍日维保费用。

3、其维护标准订定如下：

（一）维修服务

（1）定期保养：服务期内，中标人应对轨道物流设备提供每年　　　次定期维护、保养、校正服务，包括设备安全检查，轨道质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保设备处于正常工作状态，并提供定期维护保养报告。期间所产生相关费用由中标人负责。每次保养后，乙方向甲方提供保养报告。乙方在预期保养时间之前一周内通知甲方保养时间。

（2）定期的维护保养服务包括：详见“项目需求和说明”中的要求 。

（3）维修用备件应为为原厂生产的元件，并保证维修后的技术参数与原机数据相同。所有备件费用均由乙方承担。

（4）当设备出现故障时，中标人须在 1 小时内响应，提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，中标人须在 12 小时内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，排除故障。中标人需保证从接到报障电话起3天内将维修所需配件送达维修现场。如果中标人单次故障维修时间超过3天时，经中标人确认院方可以要求请其他设备服务商进行维修服务，由此发生的一切费用由中标人承担。

（5）中标人应保证设备在服务期内达到93％的使用率（按照365天/年计），使用率低于93%（即停机超过18天）时，每超过壹天则保修期往后顺延三天，并从服务费中扣除元人民币3000元/天作为赔偿。

（二）　叫修时段：

周_   _至周_   _    ____：____～____：____

（上述时段不含公众假日）

报障联系方式：

联系人：

联系电话：

传真：

联系地址：

（三）　服务条件：

对下列各项所导致之损坏，乙方虽无义务依本约提供维护服务，但在甲方要求乙方协助修护，乙方得酌情收取维护費用。

（1） 非机本身因素，导致机器不能正常使用。

（2） 不按设备使用手冊规定或说明操作。

（3） 天然灾害，如地震、洪水等。

（4） 罢工、暴动、战争、化生放灾难、火灾或其他人为意外事故。

（5） 经非乙方人员所为或同意自行将硬体做修理、维护、调整、修改等。

4、其它

（1）中标通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

（2）在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

（3）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部份或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（4）本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，贺州市财政局政府采购监督管理科执一份、市公共资源交易中心执二份。具有同等法律效力。本合同自双方代表签章起生效，并在合同约定事项全部完成之日前有效。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

法定代表人（或授权委托代理人）：                法定代表人（或授权委托代理人）：

地址：                                          地址：

联系人：                                        联系人：

联系电话：                                      联系电话：

开户名称：

开户银行：

账号：

签订地点：

签订时间：

### 合同基本条款

一    说   明

1.1合同基本条款是指采购人（以下简称甲方）和中标供应商（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则,并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国合同法》。

1.3政府采购合同以书面方式签订。

二    服务条款

2.1甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的服务内容等作为本条款的基础

三    技术资料

3.1甲方向乙方提供所采购项目的有关技术资料。

3.2乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供所采购项目的有关技术资料。

四    质量保证

4.1乙方应招标文件规定的项目内容、服务要求、质量标准向甲方提供服务。

4.2如在提供服务过程中发生问题，乙方在接到甲方通知按招标文件或投标文件最终承诺时间到达甲方现场处理。

4.3在质保期内，乙方应对出现的质量及安全问题免费负责处理解决。

五     验  收

5.1乙方交付前应对产品和成果作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

5.2甲方对乙方所交付内容依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。

5.3甲方应在成果交付之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

六    专利权

6.1乙方应保证甲方在使用产品或其任何一部分时免受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

七     交付期及交付方式

7.1交付时间：按《项目需求和说明》规定时间。

7.2交付方式：甲方应在成果交付之日起五个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方或乙方委托代理方必须在现场。

7.3交付地点：按《项目需求和说明》规定地点交付。

八     付款方式

8.1  本合同以人民币付款。

8.2付款方式：

每半年付款一次，按系统维保、检测和管理要求完成各项维保内容后，每半年支付当年维保费的50%。即同年2月、8月每月10日前支付半年维保服务款。

保证轨道系统使用率达到93％以上（含93％），即正常使用达到340个日，停机不超过25个日。若所保系统未达到以上开机率保证，公司将给予双倍补偿，即停机每站点每超出一日，扣罚每站双倍日维保费用。

8.3 付款方式：转帐

九     违约责任

9.1逾期提供服务或付款的，每天按合同额的千分之一对另一方进行罚款。

9.2逾期超过5天仍不能完成的，甲方可解除双方的服务合同，造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

9.3其它未尽事宜，双方签订合同时按《中华人民共和国合同法》议定。

十    不可抗力事件处理

10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

10.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一    仲   裁

11.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，直接向贺州市中级人民法院起诉。

十二     合同生效及其它

12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议并经贺州市财政局政府采购监督管理科确认后作为主合同不可分割的一部分。

# 第五章  投标文件（格式）

说明：

1.外包装要求：开标一览表、资格文件、商务及技术文件均要求单独包装、密封递交。

2.投标文件装订要求：投标人应将投标文件装订成册（应采用无线胶装方式装订，若使用活页夹、拉杆夹、夹条等活页装订方式，容易发生投标文件散落或脱页等不利情形。开标一览表可以不装订），具体按开标一览表、资格文件、商务及技术文件三个部分分别装到不同的文件袋中加以密封（要求独立封装且文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；投标文件电子版单独密封提交。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标文件名称（开标一览表；资格文件；商务及技术文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”；投标文件电子版(光盘或U盘介质)，密封袋或电子版表面应注明投标人名称。

## 第一部分  开标一览表文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

开标一览表文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件（格式）

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金（元） |  |  |
| 2 | 投标报价 | 第一年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第二年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第三年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第四年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第五年 | （大写） （￥ ） |  |
| 2 | 投标总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 3 | 服务期 | 委托维保技术服务期限5年 |  |

投标人（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

投标日期：       年    月    日

注：1.投标报价是包含了为保证该物流系统（22站点、29辆运输小车等）正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（含一名日常驻院人员）、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等。

2.开标一览表一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

3.开标一览表报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4.此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

## 第二部分  资格文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

（1）有效的营业执照等副本证明文件复印件（必须提供）；

1）投标人有效的营业执照副本等证明文件复印件，同时要加盖单位公章；

2）对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）投标截止之日前半年内连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）。

（3）投标截止之日前半年内连续三个月的依法纳税的缴费凭证（格式自拟，复印件，必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）。

（4）信用记录书面声明（必须提供）；

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明（格式如下，必须提供）；

近三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的声明函（格式）

致： （本中心名称）

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录和不良信用记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（如有规定，则必须提供）。

## 第三部分  商务及技术文件（格式）

### （一）外包装封面（格式 ）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

### （二）投标文件封面（格式 ）

（正\副本）

投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

### （三）投标文件（格式）

#### （1）商务文件部分

##### 1）投标函（必须提供）；

投标函（格式）

致：贺州市政府采购中心：

根据贵方  （项目名称及项目编号）   项目的招标文件要求，我方    （投标人名称）   提交投标文件(其中开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份；副本 肆 份；商务及技术文件正本 壹 份；副本 肆 份)；并附投标文件电子版 壹 份。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解贵方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起60日（自然日）。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：__________

电话：______________       传真：______________

投标人名称(盖章)：___________________

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：___________

日期：_____年___月___日

##### 2）投标报价明细表（必须提供）；

投标报价明细表（格式）

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 服务名称 | 金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化轨道小车物流系统（二期）维保 | 第一年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第二年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第三年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第四年 | （大写） （￥ ） |  |
|  |  | 第五年 | （大写） （￥ ） |  |
| 2 | 投标合计总报价（元） | （大写） |  |
|  |  | （￥ ） |  |
| 3 | 服务期 | 委托维保技术服务期限5年 |  |

注：投标报价是包含了为保证该物流系统（22站点、29辆运输小车等）正常运行所需所有的日常和定期的维护、维修、调试所发生的人工费用（含一名日常驻院人员）、材料费用、更换易损部件的费用、更换系统中非人为损坏的各种设备和零部件的费用、维护维修所需的设备和工具费用、进口部件的运保费用和进口费用等。

##### 3）投标保证金的相关证明（必须提供）；

本证明应为银行交款凭据复印件（加盖投标单位公章）。

##### 4）投标声明书（必须提供）；

投标声明书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

我　　　　　　（姓名）系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件和资料都是准确的、真实的、合法的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

##### 5）投标人针对本项目的服务承诺书（必须提供）

致贺州市人民医院：

一、我方在此向贵方承诺：

1.我方参与的贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保服务采购项目的投标，一旦中标，我方保证在服务过程中，严格按国家及采购人所在地对该服务项目的有关规定执行，确保服务工作落实到位，保证服务质量合格。

2.如我方在服务期限中承接的服务项目中若出现未按国家及采购人所在地对该服务项目的有

关规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受采购单位及有关主管部门的处罚。

3.如我方中标，我方在未经得政府采购监督管理部门同意，不得变更投标时承诺投入的人员。如我方擅自变更人员的，我方完全接受政府采购监督管理部门给予的处罚。

二、我公司在此承诺：

我公司参与投标的贺州市人民医院智能化轨道小车物流系统（二期）维保服务采购项目，我公司在此承诺：在项目签约及服务中严格遵守招标文件的要求及投标文件的承诺进行服务工作，保质保量完成服务项目。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：

##### 法定代表人身份证明书和法定代表人身份证复印件（必须提供）；

法定代表人身份证明书（格式）

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月      日

经营期限：

姓名：              性别：           年龄：         职务：

系     （投标人名称）     的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证号码：

住址：

联系电话：

附“法定代表人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 7）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权委托书（格式）

致：贺州市政府采购中心：

我        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人（签字或盖章）：

被授权人身份证号码：

附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人（盖章）：

年    月    日

##### 8）采购需求和说明中要求必须提供的材料等(如有规定，则必须提供)；

##### 9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分的证明材料（可选）

##### 10）类似案例成功的业绩；

##### 11）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书复印件；

##### 12）投标人认为可以证明其能力的其他材料；

##### 13）投标人基本情况登记表。

##### 投标人基本情况登记表（格式）

填表须知：投标人应完整填写本表，而且保证所有填写内容是真实和准确的。

一、投标人组织机构和法律地位：

1.投标人名称：

2.成立（注册）日期及地点：

3.企业组织机构代码证编号：

4.企业法人代表人：    姓名                    职务                    电话

5.政府采购业务联系人：姓名                    职务                    电话

手机                    传真

6.邮政编码：

7.通信地址：

二、投标人财务状况：

1.注册资本：

2.实收资本：

3.近期资产负债表：

（1）固定资产：

原值：

净值：

（2）流动资金：

（3）长期负债：

（4）短期负债：

三、投标人目前涉及的诉讼案或仲裁的情况（如有，请如实填写）

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖章） ：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年      月     日

#### （2）技术文件部分

1）实施方案(格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

2）服务方案(格式自拟，也可参照评标方法及采购需求填写，必须提供)；

3）拟投入本项目服务的人员配备情况表。 [格式见下附表]

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

拟投入本项目服务的人员配备情况表(格式)

| 序号 | 姓名 | 职称证书专业 | 职称级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人：                （单位全称） (盖章)

法定代表人或委托代理人：           (签字或签章)

日     期：         年         月         日

注:

1.附相关服务人员的职称证书复印件，并提供投标单位为以上人员连续三个月（投标截止之日前半年内）的缴纳社保费的有效证明材料复印件（须在相关人员处划线标注）。

2.请在“备注”栏注明拟投入本项目的项目负责人。

3.如有项目负责人相关工作经验证明的相关材料，请附在人员配备情况表后。

#### （3）其他文件（格式）

1）第三章《采购需求和说明》中要求必须提供的材料(如有规定，则必须提供)。

##### 2）投标人认为需要提供的其他证明文件。

##### 附件1：中小企业声明函（格式）

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为 （请填写：小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：小型、微型）企业。

2．本公司参加   （采购人名称）     的    （项目名称）   采购活动由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》。成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果一并公告。

##### 附件2：监狱企业证明文件

按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

说明：成交供应商的监狱企业证明文件随成交结果一并公告。

##### 附件3：残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     （采购人名称）     的    （项目名称）     采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：      年   月   日

说明：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果一并公告。

附件3：

（说明：投标人收到或在网上查询到本项目的更改通知或补遗文件后，按以下回执格式填写并回复招标代理机构予以确认。）

收 件 回 执

致贺州市政府采购中心：

我公司于      年    月    日收到贵中心                               （文件名称），共      份，特此确认。

投标单位(加盖公章）：

签 收 人：

联系电话：

日    期：

附件4：

（说明：中标人按合同履约的，于履约保证金期满后填写意见书并经采购人确认，与《转履约保证金通知回执》一并递交至贺州市公共资源交易中心。）

履约保证金退还申请表

贺州市公共资源交易中心：

我公司中标的                      项目（招标编号：          ）已按合同履约完毕，现特申请退回履约保证金共计人民币（大写）     元整（￥      .00）。

申请单位（盖章）：

年    月    日

| 退回履约金请转入以下账户 |
| --- |
| 开户名（ 全称） |  |
| 开户银行（全称） |  |
| 账 号 |  |
| 采购单位确认意见 | 贺州市公共资源交易中心审查意见 |
| 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 | 科室经办人： 年 月 日 | 单位盖章： 负责人签名： 年 月 日 |

注：本申请表一式3份，申请单位、采购单位、市公共资源交易中心各一份。

# 第六章  评标方法及评定标准

## 评标方法及评定标准

### 一、评标原则

（一）评标分三个阶段进行：第一阶段为资格审查；第二阶段为符合性评审；第三阶段为详细评审，详细评审为综合评分法。

（二）评标依据：评委将以招标文件、投标文件为评标依据。

（三）第一阶段资格审查：采购人监督代表依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家时，不得进入下一步评审。

第二阶段符合性评审：评标委员会依法对投标文件的符合性进行审查，投标文件未通过符合性审查的，不得进行详细评审。

第三阶段详细评审：评标委员会按照评标方法依法对投标文件进行详细评审。

（四）评标委员会构成： 5  人，其中采购人评审代表  1 人，评审专家  4 人；

（五）评标方式：以不公开方式进行。

### 二、评标方法

（一）资格审查标准

1、采用合格制审查方法，按第二章投标人须知第13.2条、第20条规定及第五章资格文件相关内容进行审查。

2、通过资格审查的投标人方可进入符合性评审。

（二）符合性评审标准

1、符合性评审按第二章投标人须知第13.3条、第20条及第五章商务和技术文件相关内容规定进行评审。

2、通过符合性评审的投标人方可进入详细评审。

（三）详细评审标准

对进入详评的，采用百分制综合评分法。计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.报价分………………………………………………………………………………………………30分

（1）参与投标的小型、微型企业提供本企业服务的（投标人必须按规定提供《中小企业声明函》，或者监狱企业证明文件，或者《残疾人福利性单位声明函》），对投标人的投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-6%）；否则，评标价=投标价。

（2）以进入评标的最低的评标价为30分。

某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2.实施方案分………………………………………………………………………………………………30分

一档（18分）：实施方案内容简单，重点、难点阐述不到位，应对措施简单，调试方案、培训方案、实施进度计划等较简单，基本满足项目需求。

二档（24分）：实施方案较详细、可行，实施组织机构健全、实施人员配备合理，调试方案、培训方案详细、具体，实施进度计划合理，能满足项目需求，重点、难点阐述有针对性，应对措施良好。

三档（30分）：实施方案详细具体、科学合理，实施组织机构健全、完善、人员配备合理充足，进度有保障，培训方案详细、全面、具体，实施进度计划合理，优于项目需求，重点、难点阐述全面且针对性，应对措施完善、科学、可行，服务进度有保障，质量控制、培训计划及测试描述详细、可行。

3.服务方案分……………………………………………………………………………………………30分

一档（18分）：服务满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、能确保5个小时内到达招标单位办公现场提供技术服务。

二档（24分）服务方案满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有日常保养事项等情况，各投标人之间对比，能确保3个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务。

三档（30分）服务方案满足招标文件要求，根据完成期、服务承诺、技术服务队伍、接到招标单位电话通知响应程度、有全面完善具体的技术培训方案和日常保养事项，熟练掌握维护保养及基本维修技能等情况，各投标人之间对比，能确保1个小时内迅速到达招标单位办公现场提供技术服务。

4.实力信誉业绩分…………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人自2017年以来获得省级及以上有关部门颁发的与企业生产经营相关的各种荣（信）誉奖项的，每有一项得1分，提供证明材料复印件加盖公章。（满分3分）

（2）投标人具有质量标准体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理系统认证，每有一项得1分，提供认证证书复印件加盖公章。（满分3分）

（3）投标人自2017年至今有与国内医院维护保养智能化轨道小车物流系统业绩，每有1个业绩得1分，以合同或中标（成交）通知书复印件为准（必须提供且能清晰反映出同类服务的业绩，否则不得分）。（满分4分）。

### 三、总得分

总得分= 1 + 2 + 3 + 4 。

备注：以上各项均由评委独立评定，各评委评定出分数后进行平均，计算出各投标人的得分。

### 四、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选供应商（总得分相同时，以投标报价分由高到低顺序排列；总得分相同且投标报价分相同的，按实施方案分-服务方案分-实力信誉业绩分由高到低顺序排列）。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

签　章　页

采购单位：贺州市人民医院

集中采购机构：贺州市政府采购中心

日期：     年  月  日