广西中诚项目管理有限公司

招标文件

项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR试验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目

项目编号：HCZC2020-G1-250382-ZCGL

采 购 单 位 ：罗城仫佬族自治县人民医院

采购代理机构：广西中诚项目管理有限公司

二〇二〇年十一月

目     录

第一章  招标公告	1

第二章  招标项目采购需求	5

第三章  投标人须知	39

第四章  评标方法及评标标准	56

第五章 合同主要条款格式	59

第六章  投标文件格式	66

# 第一章  招标公告

项目概况:

新冠肺炎核酸检测PCR试验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目的潜在供应商应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云平台（http://www.zcygov.cn/）上获取公开招标采购文件，并于2020年11月26日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-250382-ZCGL

项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR试验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目

预算金额（最高限价）：940.5万元

| 分标号 | 采购设备名称 | 数量 | 采购单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A分标 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1套 | 360 | 360 | 接受进口产品投标 |
| B分标 | 骨密度分析仪 | 1套 | 20 | 20 | 不接受进口产品投标 |
|  | 全自动染色机 | 1台 | 20 | 20 | 不接受进口产品投标 |
|  | 神经肌肉刺激治疗仪 | 1套 | 32 | 32 | 接受进口产品投标 |
|  | 输血泵 | 2台 | 5 | 10 | 不接受进口产品投标 |
|  | 血栓弹力图仪 | 1台 | 18 | 18 | 不接受进口产品投标 |
| C分标 | 床旁彩超 | 1套 | 150 | 150 | 接受进口产品投标 |
|  | 麻醉机 | 1台 | 50 | 50 | 不接受进口产品投标 |
|  | 麻醉机 | 1台 | 20 | 20 | 不接受进口产品投标 |
| D分标 | 全自动粪便分析仪 | 1套 | 18 | 18 | 不接受进口产品投标 |
|  | 全自动尿液分析仪 | 1套 | 40 | 40 | 不接受进口产品投标 |
|  | 全自动血型仪 | 1套 | 40 | 40 | 不接受进口产品投标 |
|  | 全自动血液分析仪 | 1套 | 80 | 80 | 接受进口产品投标 |
| E分标 | 呼吸机 | 1台 | 44.5 | 44.5 | 不接受进口产品投标 |
|  | 手术床 | 2套 | 10 | 20 | 不接受进口产品投标 |
|  | 无创转运呼吸机 | 1套 | 18 | 18 | 接受进口产品投标 |

合同履行期限：自签订合同之日起90日历日内进行验收交付。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购的项目）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次投标采购货物的合格供应商。

（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一生产厂家不得同一合同项目经销授权不同的投标人。

（4）投标人还须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

#### 4.各投标人可就本次采购项目的某一分标进行投标，多投视为无效投标。

## 三、获取招标文件

时间： 2020年11月05日至 截标时间止

地点：河池市公共资源交易中心网

方式：本项目采用不记名方式获取采购文件，需在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台（http://www.zcygov.cn/）同时获取采购文件等相关资料。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月26日9点00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），详见招标文件。

2. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（www.hcjyxxw.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：罗城仫佬族自治县人民医院

地 址：罗城仫佬族自治县东门镇解放路42号

联系方式：0778-8212356

2.采购代理机构信息

名 称：广西中诚项目管理有限公司

地 址：河池市金城江区育才路四巷76号

联系方式：0778-2211255

3.项目联系方式

项目联系人：韦世煌；联系电话：0778-2211255

4.交易服务单位：河池市公共资源交易中心

联系电话：0778－2302718（交易服务部）、0778－2301278（财务部）

5.监督部门：罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股    电话：0778-8221879

2020年11月05日

# 第二章  招标项目采购需求

# 说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为投标无效要求处理。

4、根据财库〔 2019 〕 9 号及财库〔 2019 〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞ 14000W）] ，专用制冷、空调设备（机房空调 ，镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[ 房间空气调节器、多联式空调（热泵 ）机组（制冷量 ≤ 14000W）、单元式空气调节机（制冷量 ≤ 14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备 [ 普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“ ▲”的品目，属于政府强制采购节能产品 。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 （加盖投标人公章）。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、本项目部分产品已经通过政府采购进口设备论证程序，接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

7、▲所投产品中有属于医疗器械目录中的，投标人在投标文件中须提供相应类别医疗器械的合法证明（如生产企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、医疗器械注册证等），否则投标无效。

8、▲为所投产品中的核心参数

【对技术参数及其性能（配置）要求中带“▲”号的参数，经评标委员会评定投标人存在一处或多处负偏离，不能满足采购文件要求的，做无效投标处理。】

| A分标 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 一、主要技术规格及系统概述： 1.1 彩色多普勒超声波诊断仪包括： 1.1.1 ≥22英寸OLED高分辨率监视器，广视角、高对比度，超稳动态显示图像， 监视器自由臂可任意角度移动 1.1.2 ≥10.4英寸大屏幕彩色液晶触摸控制屏 1.1.3 智能化操作系统，人体工程学设计，操作面板可旋转，高度可调 1.1.4 全程实时连续动态聚焦技术 1.1.5 智能脉冲调制技术，精确控制每个发射脉冲的频率、振幅、波形和方向，契合不同组织特性，有效提升图像的分辨率和灵敏度 1.1.6 数字化高分辨率二维灰阶成像单元 1.1.7 数字化高分辨率彩色多普勒血流成像单元 1.1.8 数字化能量多普勒血流成像单元 1.1.9 数字化频谱多普勒显示及分析系统 1.1.10 数字化M型显示及分析系统 1.1.11 全方位M型技术，可360°旋转取样线角度及任意移动位置 1.1.11.1 图像冻结前后均可取M型 ▲1.1.11.2 M型取样线≥3条 ▲1.1.11.3 支持凸阵、线阵、相控阵探头 1.1.12 数字化连续多普勒显示及分析系统，支持凸阵、线阵、相控阵探头 1.1.13 组织多普勒成像单元 1.1.14 空间复合成像技术（复合角度可调） 1.1.15 组织谐波成像功能 1.1.16 图像一键优化技术，智能调整图像参数，获得最优成像 1.1.17 自适应成像技术，智能化滤波解析，抑制图像斑点噪声，可分级调节≥8级 1.1.18 具备自动声速校正功能，可对组织差异进行自动识别 1.1.19 具备实时二同步/三同步能力 1.1.20 具备梯形拓展成像功能，扩大扫查视野 1.1.21 具备增强血流成像技术：高精细血流成像，以高空间分辨率和时间分辨率显示血流信息 1.1.22 具备实时多普勒自动包络分析功能 ▲1.1.23 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能 1.1.23.1 慢放倍率可实时调节 1.1.23.2 慢放速度可达原速度1/10 ▲1.1.24 具备实时双多普勒同步智能追踪取样技术 1.1.24.1 ≥三种模式可选，PW&PW、TDI&PW、TDI&TDI 1.1.24.2 支持凸阵、线阵、相控阵探头 1.1.24.3 无需启动测量按键，自动获得E/e’测量分析 1.1.25 具备超宽视野成像 1.1.26 系统数字化处理通道≥7,072,000 1.1.27 具备实时组织弹性成像功能 1.1.27.1 具有应变比值定量分析，可进行任意两个区域间应变比的计算 1.1.27.2 具备应变曲线，应变平均值的时间变化可实时显示于图形上 1.1.27.3 具有自动选帧功能，可自动提取稳定压力下的最佳图像 1.1.27.4 具有自动应变比值定量分析功能，点击病灶部位即可自动取样病灶和脂肪层ROI，并进行应变比值测量 ▲1.1.27.5 与原始数据兼容，并支持离线数据分析 1.1.27.6 支持凸阵、线阵、腔内等探头 1.1.28 具备自动血管内中膜厚度测量：通过在血管长轴设置感兴趣区ROI，可自动提取IMT厚度并取平均值 ▲1.1.29 具备针对弥漫性病变，如肝纤维化的分级定量功能： 1.1.29.1 具有至少11个弥散定量诊断参数 1.1.29.2 具备应变直方图显示 1.1.30 具备剪切波技术 1.1.30.1 具备剪切波速度分布直方图 ▲1.1.30.2 测量Vs的同时，进行脂肪衰减系数（ATT）测量 1.1.30.3 外部输出测量数据可用（CSV文件格式） ▲1.1.31 具备联合弹性成像功能 1.1.31.1 在双屏视图中同时显示RTE和SWM图像 1.1.31.2 同屏测算并显示RTE和SWM计算多项参数数值 1.1.32 具备造影谐波成像功能 1.1.32.1 具备宽带造影谐波成像技术，可以提取到更大范围的造影谐波信号，造影谐波的敏感性更高 1.1.32.2 具有时间强度曲线分析 ▲1.1.32.3 具有双时间计时器 1.1.32.4 具有造影时序彩色编码成像技术，根据造影剂灌注时间进行彩色编码，单一平面内用不同颜色显示各组织间造影剂时序差别 1.1.33 具备耦合剂加热装置 1.2 测量和分析（B型、M型、彩色多普勒、频谱多普勒） 1.2.1 一般测量：距离、面积、周长、角度、容积等 1.2.2 M型测量 1.2.3 多普勒血流测量及分析（含实时多普勒自动描记） 1.2.4 产科测量与分析：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等 1.2.5 妇科测量与分析 1.2.5.1 具备专业卵泡测量软件包 1.2.5.2 可自动计算卵泡大小及平均值 1.2.5.3 具备专业卵泡评估报告，卵泡可自动大小排序 1.2.5.4 报告中每侧显示卵泡≥10个 1.2.6 心脏功能测量与分析 1.2.7 外周血管血流测量与分析 1.2.8 乳腺测量与分析 1.2.8.1 具备专业乳腺测量软件包 1.2.8.2 具备乳腺占位分布图 1.2.9 髋关节角度测量与分析 1.2.9.1 可显示基于Graf分布的髋臼类型 1.2.10 IMT自动测量与分析 1.2.11 报告功能：可以调取既往测量报告，历史检查数据可在报告中分开显示 1.1.11.1 具备产科、妇科、心功能、血管、IMT（内中膜厚度）、泌尿科、腹部测量、小器官等报告 1.1.11.2 用户自定义估测公式：每一种应用可以设定≥30个公式 1.1.11.3 测量结果的字号可更改≥3种选择 1.3 图像存储与（电影）回放重现单元 1.3.1 主机硬盘≥1TB，电影回放单元63500帧 1.4 输入/输出信号： 1.4.1 输入：DVI、S端子 1.4.2 输出：DVI、S端子、复合视频 1.5 图像管理与记录装置 1.5.1 超声图像存档与病案管理 1.5.2 USB存储器 1.5.3 兼容DICOM 3.0 1.6 DICOM 网络连接 二、技术参数及要求 2.1 系统通用规格： ▲2.1.1 监视器：≥22英寸OLED高分辨率显示器，广视角、高对比度 2.1.2 操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 2.1.3 探头个数：4个，包括电子凸阵腹部探头、电子线阵高频探头、超宽频线阵探头、超宽频相控阵探头各1个 2.1.4 可任意互换电子探头接口：≥6个（可激活4个） 2.1.5 预设条件：针对不同的检查领域、病人条件，预设及用户自定义最优参数条件 2.1.6 安全性能：符合进口商品安全质量要求 2.1.7 系统动态范围≥320dB 2.2 探头规格 2.2.1 频率：超宽频或变频探头，中心频率可视可调 2.2.2 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头 2.2.3 B、D、M兼用： 2.2.3.1 凸阵：B/PWD，B/CWD，B/M 2.2.3.2 线阵：B/PWD，B/CWD，B/M 2.2.3.3 相控阵：B/PWD，B/CWD，B/M 2.2.4 探头工作频率范围 2.2.4.1 凸阵：频率 1-6 MHz ▲2.2.4.2 线阵：频率 2-22 MHz 2.2.4.4 相控阵：频率 1-5 MHz 2.2.5 最大扫描深度≥40cm（依赖探头） 2.3 灰阶显像主要参数： 2.3.1 发射方式：复合脉冲发射器，可编程的脉冲波形调制发射 2.3.2 接收方式：多重高速数字化波束形成器 2.3.3 数字式声束形成器： 数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12-bit 2.3.4 增益调节：B、M、D可独立调节 2.3.4.1 TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段 2.3.4.2 实时及冻结后均可调 2.3.5 成像速率 2.3.5.1 凸阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥62帧/秒 2.3.5.2 相控阵探头，全视野，18cm深，帧速率≥168帧/秒 2.4 频谱多普勒： 2.4.1 显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF 连续波多普勒CW；双多普勒 Dual Gate Doppler 2.4.2 多普勒频率可视可调 2.4.3 多普勒基准频率： 凸阵：PWD；2.14 ~ 3.16MHz 线阵：PWD；3.53 ~ 7.50MHz （注：SML44） 相控阵：PWD：1.50 ~ 2.50MHz 2.4.4 最大测量速度： 2.4.4.1 PWD正向或反向血流速度≥8.02m/s 2.4.4.2 CWD 正向或反向血流速度≥16m/s 2.4.5 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） 2.4.6 取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 2.4.7 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 2.5 彩色多普勒 2.5.1 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示 2.5.2 彩色增强功能：组织多普勒成像，能量图，方向性能量图，高精细动态血流成像 2.5.3 高精细动态血流 2.5.4 显示位置调整：线阵扫描感兴趣区的图像范围-30° ~ +30° 2.5.5 成像速率 2.5.5.1 凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥19帧/秒 2.5.5.2 相控阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥60帧/秒 2.6 数字化图像管理与记录装置 2.7 动态图像及静态图像以AVI、BMP、JPEG格式直接传输到存储媒介，不需要特殊软件转换，即可在PC机上直接观看图像 2.8 投标机型要求为原装进口，采用最新的软硬件版本，以国家食品药品监督管理局颁发的注册证为准。 | 1套 |
| B分标 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| 1 | 骨密度分析仪 | 1、推车一体机设计，仪器可前后左右灵活推动，提高了医护人员的工作效率 2、测量值：超声波测量骨质声速（SOS），无创伤，无辐射 3、探头：产品主频声工作频率为0.5MHZ 4、测量准确度&精度：人体测量准确度为RMS CV=0.35±0.05，探头精度≤0.25% 5、测量时间：单次检测时间为40秒±2秒 6、人机界面：鼠标与键盘 7、显示设备：液晶显示器 8、刷卡系统，可佩带刷卡器，能够识别身份证、普通IC卡、ID卡等多种磁卡，并可以对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次等分类管理 9、显示：图像化输入系统，参照图片更形象、更准确地判断摄入量 食谱录入界面--涵盖七大食物图片，形象准确，便于选择和准确判断摄入量 营养指导界面--显示膳食营养指导报告，包含早、中、晚餐需要摄入的谷物、肉类、果蔬等食物重量及各自的代表性食物 10、便捷的食谱和配餐功能：根据中国营养学会《中国居民膳食营养素参考摄入量》和中国疾病预防控制中心出具的《中国食物成分表》，提供合理的膳食营养指导方案。 11、可出具孕期骨密度分析报告单、儿童骨密度分析报告单、膳食营养分析报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单、体格发育评价报告单 12、便捷的食谱和配餐功能：临床膳食营养食谱可自动计算食物成分含量，膳食营养配餐可自动计算食物成分含量 13、数据库：内置孕期和儿童专属数据库 14、推荐食谱：内置孕期和儿童专用推荐食谱，便于更直接有效的指导饮食 15、数据查询系统，提供电话号码、身份证号等多种查询方法，供用户查询以往数据。 16、安全标准：GB9706.1，GB9706.9，GB9706.15 17、使用电源：AC 220±22V 50Hz±1Hz 18、输入功率：180VA 19、湿度：30%至85% 非冷凝，操作环境：温度：摄氏+5至+40度 20、存储与运输条件：温度贮存在温度—25~+50℃，湿度不大于90％，无腐蚀气体和通风良好的室 21、安全分类：I类BF型 22、主机体积：长 宽 高 730mm▲580mm▲900mm 23、主机重量：≤ 30kg 24、打印设备：内置打印机，防止儿童碰触掉落 25、防水泼溅防护类型：探头防进液的类型为：IP▲7 26、消毒或灭菌方法：探头表面向下5mm内可做探头常规消毒处理 27、运行类别：连续运行 28、能够预测0-20岁青少年骨龄 29、可预测儿童身高，男孩需10岁以后，女孩需初潮以后。 系统（软件）技术参数 1 评价方法 （CHN法）评测骨龄，定量评测发育早晚程度 2 辅助评测分期 每个成熟指征均有图谱和说明文字 3 评价功能 基于CHN法骨龄的均值离差法和偏离量法评价身高偏离程度； 基于年龄的均值离差法和偏离量法评价身高偏离程度； （CHN法）预测成年时身高 基于CHN法骨龄的均值离差法和偏离量法分别评价体质指数（BMI）； 基于年龄的均值离差法和偏离量法分别评价体质指数（BMI） 用中国人遗传身高算法计算遗传身高（靶身高） 预测初潮时的CHN法骨龄和年龄 4 四种评价报告 a、（CHN法）骨发育评价（骨龄及骨发育偏离程度和预测初潮）报告 b、（CHN法）身高评价和身高预测报告 c、（CHN法）BMI评价报告 （CHN法）生长发育评测报告（将a、b、c整合在一页的综合评测报告） 5 查询功能 播放器查询和关键字查询等多种方式 6 数据导出功能 数据导出生成excel文档，方便数据统计处理 7 自学习和演练功能 本系统附有各个年龄的骨龄片⑤和参考答案，方便学习、练习、考核 8 自助查错功能 自动查找可能误判发育分期的参照骨或因变异与其它参照骨发育程度明显不一致的参照骨 9 台车（选配） 可根据需求自动标配工作站台车以供临床需要 9 运行环境 操作系统Windows/xp/2000/vista/Win7/ Win8/ Win10 10 技术支持 免费提供咨询、操作指导，软件终生免费升级 | 1套 |
| 2 | 全自动染色机 | 1、采用双路双通道设计，可同时满足两种染色液在一台仪器上使用。主要用于革兰氏染色、抗酸染色（冷染法/萋尼氏法/荧光法）（革兰氏染色固定，TB冷热荧光二步法 三选一）。 2、▲采用染色液直接加热法，抗酸染色时加热时间和温度可调节，染液温度能达到≧60摄氏度，保证最佳染色效果，提升染色效率。 3、配套专用上机染液，每片仅用1-2ml染液，染液耗材性价比高 4、革兰氏染色≧200片/小时，抗酸染色（冷染法）≧约60片/小时，抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）≧90片/小时。 5、▲双层设计双层染色盘错位叠加，设置灵巧，取用方便。 6、内嵌固定式水平仪，方便用户随时随地查看校验仪器平整度，确保染色不会出现片间差，保证染色质量的稳定。 7、7英寸彩色全触摸屏，全中文界面，染色过程动态显示。 8、拥有染液量不足报警提示功能。 9、染色玻片可随意位置摆放，智能识别，不需按顺序放置，直观、简便。染片量分为三种模式：全选、数量和位置。 10、厚、中、薄片标本可以一次性满足，无需特别选择，快速完成抗酸染色，保证染色质量。染色完成时，已完成离心干燥，可直接镜检。 11、内腔、染色盘及管道均采用耐腐蚀塑胶材质，保证仪器的使用寿命和稳定性。 12、采用注液离心浸染方式，注液管道及喷嘴采用特殊工艺设计，长时间使用确保不堵孔。 13、染色过程全程密闭，运行时自动开启电子锁，气体不外泄，保证人员操作安全。 14、具备自动清洗功能，无需人工清洗，可根据个人需要选择开启和关闭。 15、电源要求：220±22V，50Hz±1Hz。 | 1台 |
| 3 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 产品适用范围：采用电刺激疗法对神经和肌肉软组织进行治疗，具有缓解疼痛、改善肌 肉健康状态、提高局部机能、促进软组织损伤和刺激细胞恢复功能，可用于术后恢复及 康复治疗。 国际著名品牌，通过 CE 认证，CE 类别：II B。 国际知名品牌计算机，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 内置 WiFi、蓝牙通信模块，且 WiFi 通信模块速度为 800Mbps； 17 寸液晶显示器，产品安全性、电磁兼容性、静电释放均符合国家标准。 一体成型台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，静音方向轮支持 360 度旋转，支持固定位置锁定。 通道：电刺激通道数量 4 个;多功能通道数量 4 个。 外部模拟信号通道：外部模拟信号（压力）采集与治疗通道 2 个（E、F） 外部数字信号通道：外部数字信号采集与治疗通道 1 个（EXT1）。 ▲电流发生器 2 个，可产生恒定电流。 ▲电刺激电流类型 9 种，包括：直流电流、单相脉冲、双相脉冲、补充电流脉冲、同步补充脉冲、同步双相脉冲、单相半正弦、双相半正弦、平均值（正弦）。 刺激电流强度：0-100mA 任意调整，调节精度 0.5 mA。 刺激电流脉宽：50-1000μs 任意调整，调节精度 50μs。 刺激电流频率：1-2000Hz，其中 1-400Hz 任意调整, 调节精度 1Hz。 反射采集 EMG 数值可采集最大、最小、瞬间肌电位值，采集范围：0-2000 μV，肌电位灵敏度：1 μV。 电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。 有视觉和听觉辅助反射采集，达到锻炼目标和结果时，出现趣味反馈显示并伴有声音提示。 反射采集曲线包含盆底肌反射采集曲线和腹肌反射采集曲线。 混合模式：可对每个通道和每个阶段进行设置、调整（刺激、获取、反射），两个刺激 通道、两个多功能通道布局可调。 条件性电刺激：当病人进行反射采集，训练不能达到目标时，激活电刺激来加强肌肉收 缩。 A3 反射预置 10 种，可增加，无数量上限。 负反射采集：针对病人肌肉长期处于一种紧张状态而不知时，肌肉痉挛时，给予一个负 的反射可让病人在训练中不知不觉学会放松，病人可在负反射采集屏幕指导下有效放松 肌肉。 治疗方案及治疗参数的设定：治疗过程中可任意调整颜色、曲线厚度、缓冲值、治疗时 间、工作时间、休息时间、样板图、电流的频率和脉宽、反射采集波形等参数，实现个 体化方案治疗。 ▲满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底压力及肌电评估指标要求：I 类肌纤维肌力、I 类肌纤维疲劳度、II 类肌纤维肌力、II 类肌纤维疲劳度、肌电位、阴道最大压力、控尿功能指标、控便功能指标、A3 反射指标。 ▲满足中华预防医学会《中国妇女盆底功能障碍防治项目》盆底电生理治疗指标要求：治疗方案及治疗参数均可修改、多种治疗方式，治疗模式 11 种，包括：电刺激、条件性电刺激、阈值电刺激、反射采集、负反射采集、反射采集-电刺激、场景反射、排尿记录表、镇痛、盆底肌肉康复器、盆底肌肉检查康复器治疗。 专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分 为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。 专业的压力反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维分 为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌力、疲劳度，可智能自动化测量阴道最大压力。 专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维 分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉 疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 预置治疗方案数 260 多个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。 高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。 治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。 集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录 POP-Q 评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标 对比、多次 POP-Q 评估指标对比，直观反映治疗效果。 数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出 excel 表。 支持开机自动启动软件、一键关机。 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估 治疗设备联网。 保修期内软件免费升级。 技术服务：欧亚迪斯平台提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，中华预防医学会盆底中心建设服务，国内外实用培训实 时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。 专业的电生理反射采集软件，将肌纤维类型分为Ⅰ类肌纤维和Ⅱ类肌纤维，Ⅱ类肌纤维 分为ⅡA 和ⅡB，可分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维反射进行肌电采集，每一类型的肌纤维可智能自动化测量出肌纤维肌力、肌电位的最大值、肌电位最小值、肌电位瞬间值以及肌肉 疲劳度，并分别对Ⅰ类或Ⅱ类肌纤维受损情况进行针对性治疗。 预置治疗方案数 260 多个，并可以编制适合病人具体情况的治疗方案。方案可提供禁忌症、适应症、电极和传感器位置示意图等信息。 高效患者档案管理，快速建立档案并支持病例标签、病人快速搜索。 治疗方案执行计划编排、治疗日志填写，支持治疗记录全过程回放。 集成盆底压力、肌电报告模板，模板支持自定义配置，可供记录 POP-Q 评分，腹直肌分离评估、诊断意见及治疗建议。 疗效指标曲线对比分析：支持多次盆底五大常规筛查指标对比、多次盆底肌电评估指标 对比、多次 POP-Q 评估指标对比，直观反映治疗效果。 数据备份、统计、导出，可统计筛查、治疗人数与人次，支持数据导出 excel 表。 支持开机自动启动软件、一键关机。 支持有线、无线两种接口模式，可用于拓展多台筛查、治疗、诊断、盆腹动力综合评估 治疗设备联网。 保修期内软件免费升级。 技术服务：欧亚迪斯平台提供女性整体健康基础理论库，实用技术分享，科研文献课件分享参考，临床应用数据共享，中华预防医学会盆底中心建设服务，国内外实用培训实 时通知、报名及回顾，科研合作，国际交流，线上线下技术支持等。 | 1套 |
|  |  | 神经肌肉刺激治疗仪配置清单 |  |
|  |  | 产品名称 | 数量 |  |
|  |  | 神经肌肉刺激治疗仪主机 | 1台 |  |
|  |  | PHENIX 软件 | 1套 |  |
|  |  | 电源转换器 | 1个 |  |
|  |  | 电源连接线 | 1付 |  |
|  |  | 治疗头连接线（A通道） | 1付 |  |
|  |  | 治疗头连接线（B通道） | 1付 |  |
|  |  | 输出端口导联线 | 9条 |  |
|  |  | 小袋4片电极片 | 2袋 |  |
|  |  | 1.8米USB连接线 | 1付 |  |
|  |  | 神经肌肉刺激治疗仪使用手册 | 1本 |  |
|  |  | 电脑主机 | 1台 |  |
|  |  | 液晶显示器 | 1台 |  |
|  |  | 移动小车 | 1台 |  |
|  |  | 插座 | 1个 |  |
|  |  | 盆底肌肉检查康复器（压力传感器） | 1个 |  |
|  |  | 盆底康复治疗床 | 1张 |  |
| 4 | 输血泵 | 1、▲输液总量设置：0.1～9000ml，以0.01ml递增。 2、▲速率范围：0.01～1200ml/h，以0.01ml/ih递增。 3、快推功能：＞1～1200ml/h可调，手动/自动快推可选，并可同步显示给入的快推量。还可预置快定时间，1分钟～24小时可调。 4、精确度：输液精度≤±5%，机械精度≤±0.2%。 5、▲输血、输液、输营养三合一，获得SFDA认可，在注册证上有标注。 6、适用于各种PVC耐压输液器。 7、▲空气探测器：可探测出所有＞0.01ml的气泡。单个气泡＞0.02ml时报警，每小时累计的气泡＞0.3ml时报警。报警灵敏度可调。 8、单泵无需连接系统即可实现公斤体重模式。 9、动态压力监测：动态监测并显示输液泵管、注射器管路中的压力。压力阈值至少8级可调。 10、预报警时间3-240分钟可调。 11、具有可保持静脉开放速率（KVO）功能。 12、具有数据锁功能，防止意外更改输液速度，种类等。。 13、电池：可充电，工作时间≥4小时。具有电池维护程序。 14、系统扩展：可连接工作站组成“输液治疗中央监护管理系统”。 15、▲每台输液泵的重量≤1.5千克 16、▲预置输液时间范围可达到：00:01-99小时59分 | 2台 |
| 5 | 血栓弹力图仪 | 1、功能： 全血凝血过程动态监测（普通杯检测），主要用于术前和术中患者凝血功能的变化监测（区分正常、高凝、低凝）或体检筛查；快速诊断DIC，区分原发性纤溶亢进和继发性纤溶亢进，指导各类血制品的使用。判断各类肝素的药效（肝素酶杯检测），主要用于手术中判断肝素是否适量，指导鱼精蛋白的使用；评估阿司匹林、氯吡格雷、阿普单抗等抗血小板药物的效果（血小板聚集功能检测），自动算出AA、ADP受体通道的抑制率（AA%, ADP%），主要用于评估抗血小板药物的疗效；体外检测人全血功能性纤维蛋白原的含量）（功能性纤维蛋白原检测）； 2、血栓弹力图仪采用一体化工控机数据采集与处理，搜集数据更准确方便。 3、▲设备具有自动上下杯功能，特有的触摸屏人机交互，让操作更加简单。 4、▲设备具有自动调节水平功能，状态监测以及报警功能，显示设备水平度符合测试需要。 5、设备带有恒流源&PID闭环温孔，每个通道独立控温，并且可以根据检测要求调节。 6、基本原理；电磁法（通过电磁感应将机械运动转化为电信号） 7、检测通道：2个 8、通道差：一台仪器两个通道测定同份血样的R、Angle、MA值CV小于5%。 9、测量重复性：检测同份血样5次，主要指标如R、Angle、MA值CV小于5%。 10、活化凝血可以检测17个参数。 11、▲将A/D转换器与变压器集成到了仪器的内部，减少了仪器外部的线路连接，实现了仪器的一体化，使仪器更加便捷。 12、▲多台机器可以连接到同一台电脑上进行试验，大大节约了试验室的空间。 13、▲同时，具有原厂的质控品同时也适用于第三方质控品。 14、样本要求：枸橼酸钠全血、肝素抗凝全血，每次检测全血用量0.36mL。 15、测定时长：20-25分钟 16、输出参数：20个以上的国际标准参数，包括α角度，R值，K值，SP，MA值，TMA，G，E，TPI，EPL，A，CI，PMA，LTE，LY30，A30，A60，CL30，CL60，LY60，CLT等。 17、电源：220V±22V，频率50Hz±1Hz 18、连续工作时间：不低于24小时 19、软件功能：专用配套软件，自动记录检测结果，系统与医院Lis系统对接，具有数据导出功能，方便临床医师提取和查询，显示初步诊断结果。 20、报告模式：图形+数据，输出初步的诊断建议； 21、操作界面：中文操作界面。 | 1台 |
| C分标 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| 1 | 床旁彩超 | 一、主要技术规格和描述： 1.1 数字化彩色超声波诊断装置包括： 1.1.1 ≥15英寸高分辨率液晶监视器，可左右旋转，可触摸操作，全新GUI操作界面 1.1.2 全数字化高性能彩色多普勒便携超声诊断系统主机，WINDOWS XP操作平台 1.1.3 数字化二维灰阶成像单元 1.1.4 数字化彩色多普勒诊断部件 1.1.5 数字化频谱多普勒显示和分析单元 1.1.6 实时自动多普勒包络测量功能 1.1.7 彩色能量图/带方向信息的能量多普勒图，高精细血流成像技术1.1.8 连续可变动态孔径声束聚焦技术，发射≥10个焦点 1.1.9 原始数据存储，图像冻结后多参数可调 1.1.10 一键优化功能，对应二维和多普勒模式 1.1.11 空间复合成像技术：对应凸阵、线阵探头，对应模式：二维、谐波、彩色、FineFlow、弹性成像，并可根据需要调节复合扫描方向及线密度等，复合方向≥12个。 1.1.12智能化回声滤波解析技术：6档可调，可与电子复合成像技术、组织谐波技术一起应用，且可分级调节 1.1.13 全新的组织谐波技术（次谐波成像功能），谐波模式≥6种 1.1.14 具备组织声速校正技术，可应用于特殊体型人群，≥29档可调1.1.15 组织多普勒功能 1.1.16 M型自动导航功能(自动测量心功能) 1.1.17 B型、彩色、多普勒实时三同步显示 1.1.18 数字化不失真图像放大功能，放大模式2种可选 1.1.19 线阵探头梯形成像技术（对应二维、血流、造影） ▲1.1.20 配全方位M型，M取样线≥2条, 可在电影回放图像上实现1.1.21 可升级实时组织弹性成像 1.1.21.1 配备探头压迫板 1.1.21.2 弹性应变曲线图及压力标尺指示功能，能进行客观的比较，可多级调整 1.1.21.3 最佳分析图像自动选取功能以及多幅图像弹性参数自动平均功能 1.1.21.4 双幅实时对比显示模式，≥8种彩色色标选择 1.1.21.5 弹性原始数据存储，图像冻结后任意弹性图像取样，并支持工作站存储图像的再次分析 1.1.21.6 定量分析软件，可进行面积比、病灶与正常组织进行弹性应变比值分析 1.1.21.7 病灶与正常组织自动选取功能，减少测量流程和主观影响因素 1.1.21.8 弹性图像可实显示穿刺引导线，引导穿刺活检 1.1.21.9 ≥10款探头支持弹性成像功能，含不同类型的探头，线阵、凸阵、腔内、术中、腹腔镜探头等等 1.2 测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 1.2.1 一般测量 1.2.2 产科测量及报告软件,含胎儿参数,生长发育曲线 1.2.3 多普勒血流测量及报告软件妇科测量与分析 1.2.4 心脏/血管计算测量及报告软件 1.2.5 泌尿科计算及报告软件 1.2.6 关节计算及报告软件 1.2.7 用户可建立特殊用途测量软件包 1.3 图像存储与(电影)回放重现单元 1.4 可参考信号: 心电 1.5 输入/输出信号: 1.5.1 输入: VCR, 外部视频、RGB彩色视频 1.5.2 输出: 复合视频, RGB彩色视频/S---视频 1.6 连通性：兼容DICOM3.0。 1.7 图像管理与记录装置 1.7.1 超声图像存档与病案管理系统 1.7.2 USB接口 1.7.3 主机固态硬盘≥64G ▲1.8 具备便捷低阻力推车，移动灵活。 二、技术参数及要求 2.1 系统通用功能 ▲2.1.1 监视器:≥15英寸彩色液晶显示器, 高分辨率逐行扫描，具备触摸屏操作功能 2.1.2 探头个数: 3个，包括电子腹部凸阵探头、电子高频线阵探头、电子心脏相控阵探头各一个 2.1.3 探头接口≥3个 2.1.4 安全性能：符合进口商品安全质量要求 2.2 探头规格 2.2.1 频率: 宽频或变频探头，所有具体成像频率必须在屏幕上显示 2.2.1.1 变频探头中心频率可选择≥5种 2.2.1.2 多谱勒可选择≥3种不同频率 2.2.2 类型： 电子凸阵、电子线阵、电子相控阵 2.2.3 B、M、D兼用 凸阵:B/PWD，B/M 线阵:B/PWD，B/M 相控阵:B/PWD,B/CWD，B/M 2.2.4 穿刺导向: 探头可选配穿刺导向装置 2.3 灰阶显像主要参数: 2.3.1 探头工作频率范围 2.3.1.1 电子凸阵：超声频率1.0~5.0MHz 2.3.1.2 电子线阵：超声频率5.0~13.0MHz 2.3.1.3 电子相控阵：超声频率1.0~5.0MHz 2.3.2 最大扫查深度：≥36cm 2.3.3 成像速率：凸阵探头，全视野，18cm深，最高线密度，帧速率≥30帧/秒 相控阵探头,85°角,18cm深,最高线密度，帧速率≥65帧/秒 2.3.4 可选配腔内微凸探头扫描角度：200°，并支持弹性成像功能 2.3.5 发射声束聚焦： 发射8段 2.3.6 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit 2.3.7 谐波成像频率个数≥6，谐波成像与基波成像帧频相同 2.3.8 回放重现: 灰阶图像回放≥19000幅 2.3.9 预设条件:针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节。 2.3.10 增益调节： 2.3.10.1 B、M、D可独立调节 2.3.10.2 STC分段≥８段调节 2.3.10.3 实时调节或冻结后可再调节 2.3.11 M/D记录时间：≥300秒 2.4 频谱多谱勒: 2.4.1 方式: 脉冲波多谱勒 PWD，包括高频脉冲 HPRF；连续波多普勒 CWD 2.4.2 多谱勒基准频率: 相控阵：PWD\CWD；2.0~3.5MHz 线阵：PWD；6.5~10.0MHz 凸阵：PWD；2.0~3.0MHz 2.4.3 最大测量速度： 2.4.3.1 PWD正向或反向血流速度最大≥7.2m/s 2.4.3.2 CWD 血流速度最大≥17.00m/s 2.4.4 最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） 2.4.5 多普勒自动描记：有实时自动描记和冻结后自动描记两种方式，正向包络、负向包络、双向包络可调 2.4.6 显示方式：B/D、M/D、B/M以及M型取样线可任意改变角度 2.4.7 零位移动：≥6级 2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至15mm逐段可调 2.4.9 多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 2.4.10 滤波器：分级可调，PW、CW分别可调 2.4.11 显示控制：反转显示（左/右；上/下）、零移位、B—刷新（手控、时间、同步）、D扩展、B/D扩展，局放及移位 2.5 彩色多谱勒 2.5.1 显示方式： 速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示 2.5.2 扇形扫描角度：5°~90°选择 2.5.3 彩色显示帧频：凸阵探头，全视野，18cm深，彩色显示帧频≥8帧/秒 相控阵探头，80°角，18cm深，彩色显示帧频≥14帧/秒 2.5.4 显示控制：零位移动、黑/白与彩色比较、彩色对比 2.5.5 彩色增强功能： 2.5.5.1 CFA彩色能量图(单方向和方向性)可用于相控阵探头 2.5.5.2 Fine Flow高精细血流成像 2.5.5.3 彩色标尺显示模式：CFI≥22种、CFA≥13种、Fine Flow≥9种 2.5.5.4 彩色倾斜扫描功能，对应线阵探头 2.5.5.5 彩色优先功能≥16档 2.5.5.6 彩色峰值滞留功能，多档可调 2.5.5.7 极佳的干扰抑制技术，快速过滤脏器运动及杂波、伪像的干扰 2.5.5.8 彩色多普勒定量分析软件 ▲2.5.5.9 彩色多普勒B模式下单点直接测速技术，包括显示速度、频移和θ角。 ▲2.5.5.10 感兴趣速度范围的绿色标识，可任意设定显示的速度范围，实时及冻结回放状态下可实现。 2.6 线阵探头图像可上下双幅实时显示，同时支持彩色显示。 2.7 超声功率输出调节：B/M、PWD、彩色多谱勒输出功率（5-100%）可调。 2.8 数字化图像管理与记录装置 内置高级图像数据管理软件：可关键字（姓名、ID号、其它关键字）查询，可光盘检索，可编辑测量软件，可储存患者数据≥10000个。 2.9 具备USB接口 2.10. 动态图像或静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。 | 1套 |
| 2 | 麻醉机 | 一、麻醉机技术参数 主机 1.1▲气动电控呼吸机 1.2 可供观察的上升式风箱 1.3 后备电池90分钟 1.4 机身自带3个超大储物抽屉，单个抽屉深度不低于11cm，更好的储物麻醉物品 2. 气源 2.1氧气/空气双气源，双流量管，最低氧流量50ml/min。 2.2 笑氧联动装置，不受停电影响，氧浓度不低于25% 2.3 快速充氧范围25 - 75 l/min 3. 挥发罐 3.1双挥发罐位，标配一个七氟醚挥发罐，并带有互锁装置，防止吸入麻药中毒 3.2标配Easy-fil™快速加药器式 3.3▲挥发罐为原产产品，非OEM产品 4. 呼吸回路 4.1 ▲≤2.6L的机械通气呼吸回路容积（手动皮囊不参与呼吸循环过程），所有回路部件不用任何工具可以手工拆卸、安装 ，并可134℃高温高压消毒 4.2智能回路系统，能识别和显示回路、呼吸机以及钠石灰罐状态；如果回路脱落将发出报警“呼吸回路未正确连接” 4.3▲标配回路冷凝装置，无需耗能，纯物理方法解决回路积水问题 4.4 二氧化碳吸收罐容积1200ml 5. 呼吸机 5.1 7.5"彩色屏，全中文操作菜单、显示和报警，设置值、监测值及报警须同时同屏显示。 5.2 呼吸模式：标配VCV、手动通气、电子PEEP、PCV 5.3 标配PCV，适用于新生儿麻醉，用较低的吸气压力输送更多的潮气量，理好地保护小儿患者气道，避免气压伤，促进氧合 5.4 ▲潮气量范围：20ml-1500ml（容量控制模式）；5ml-1500ml（压力控制模式） 5.5 呼吸频率：4-99 次/分钟 5.6 吸呼比：2:1到1:8 5.7 压力限制范围：10到 99 cmH2O 5.8 PEEP范围：0，4 到 25 cmH2O 5.9 最大吸气流速：120L/min+新鲜气体，更好的实现压力控制通气 5.10 标配两种工作模式：手动通气模式、机械通气模式 5.11 监测参数：潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平均压、PEEP）；实时压力、流速波形描记 5.12 压力、流速波形同屏显示，更直观观测通气的准确性和真实性 5.13 ▲配置回路呼吸环监测功能，可监测描记：压力容量环、流速容量环，与压力、流速波形同屏显示，更直观精准的监测患者呼吸指标 5.14 报警参数：低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息 5.15 报警暂停时间不短于110秒 5.16 ▲CFDA新生儿认证，满足临床各种患者通气需求 5.17 标配吸入氧浓度监测，监测吸入氧浓度，明确是否存在缺氧，确保患者安全 5.18 ▲流量传感器使用时间不短于12个月，降低临床使用成本 二、监护仪技术参数 1 模块化、插件式监护仪 2 主机：低功耗、无风扇设计 ▲3 12.1医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素 4 一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键 5 具有7种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置 6 可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作 7 屏幕显示波形通道数(6，数字区(4 8 中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节 9 具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式： 91大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察 9.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换 9.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置 10 具有教学演示模式 11 具有高清分屏显示功能 ▲12 具有168小时趋势及图表回顾 ▲13 具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照 14 四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量 15 标配电池槽，配置内置式高性能锂电池 ▲16主机重量不超过4kg 17 主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试 18 标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创 ▲19双有创压力与双体温可同时监测 20可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测 ▲20.1同步多导联心律失常分析≥4通道 20.2起搏器监测功能：单腔或双腔 20.3支持ST段分析及168小时趋势回顾 ▲20.4 ST段测量和分析可用于成人、儿童及新生儿 ▲21 无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法 ▲22 血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注； 23 可升级旁流呼气末二氧化碳EtCO2监测 23.1采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准 ▲23.2采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘，测量精准，延长仪器使用寿命 24 标配网口，支持与中央监护系统的数据传输 25 支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。 | 1台 |
| 3 | 麻醉机 | 1 工作条件 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% 电源：220V-204V, 50Hz-60HZ ▲后备电池可使用时间：360分钟 机架：带推车，两个大抽屉 2 气源 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于220Kpa时报警 快速充氧范围25 - 75 l/min 3 流量计 氧气：双管，要求最低氧流量100ml/min，以保证安全 4挥发罐 ▲2个挥发罐位置，标配一个Tec7柒氟醚挥发罐 能够满足低微流量、紧闭式麻醉对挥发罐精确度的要求，流量补偿范围在200ml/min – 15 l/min之间 ▲Easy-fil™快速加药器式挥发罐，既保证快速加药，又保证无药物泄漏造成的浪费和环境污染 5 呼吸回路 高度集成的呼吸回路，回路容量2340ml ▲可以耐受134℃消毒，以避免院内交叉感染 采用全新一体式Ergo-canister，钠石灰罐容量1450ml，最长工作时长可达15小时，减少钠石灰更换时间和医生的工作量 回路可徒手拆卸、安装；不含橡胶，避免过敏反应 6 呼吸机 ▲气动电控呼吸机，全中文操作和显示 提供待机/控制通气，标配通气模式：容量控制模式、手动通气 潮气量设置：50ml-1500ml ▲呼吸频率：4-100 次/分钟 最大吸气流速：63 l/min+新鲜气体流速 吸呼比：2:1到1:8 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全 具备动态流量实时自动补偿功能，提供准确温度的潮气量传输 7 监测 呼出端高精度流量传感器，监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压；实时呼吸波形描记 氧传感器保证监测精度至少15个月 标配吸入氧浓度监测 | 1台 |
|  |  | 配置清单 |  |
|  |  | 序号 | 货物名称 | 数量 |  |
|  |  | 1 | 麻醉机主机 | 1 |  |
|  |  | 2 | 主机架 | 1 |  |
|  |  | 3 | 单气源，氧气， 中国标准色标及接口 | 1 |  |
|  |  | 4 | 5米中国制式电源线 | 1 |  |
|  |  | 5 | 中文软件包 | 1 |  |
|  |  | 6 | 吸入氧监测 | 1 |  |
|  |  | 7 | O2 流量计 | 1 |  |
|  |  | 8 | 排污系统 | 1 |  |
|  |  | 9 | 单气源双罐位 | 1 |  |
|  |  | 10 | 七氟醚挥发罐 | 1 |  |
|  |  | 11 | 氧气管路 | 1 |  |
| D分标 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| 1 | 全自动粪便分析仪 | 工作原理：利用机器视觉技术，分别对大便的颜色与性状、化学或免疫学检测卡、镜下有形成分进行实景采图，以形态学自动分析方法对大便的颜色与性状、化学或免疫学检测结果进行识别，对大便中有形成分进行识别与分类计数； 核心技术：机器视觉技术： （1）对大便颜色、性状进行拍摄，自动进行判断识别； （2）对检测卡显色图像进行拍摄，自动进行阴阳性判断； （3）对大便中有形成分自动进行识别与分类计数 ； （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人员值守。 检验项目： 镜检项目：可检测、确证显微镜下可见的粪便标本中的所有病理有形成分； （2）理学检查：可对标本自动拍照，进行颜色、性状等理学指标分析； （3）粪便隐血：可自动分析粪便隐血项目，包括血红蛋白及转铁蛋白。 （4）其他项目：可自动分析轮状病毒、腺病毒、幽门螺旋杆菌等免疫法检测结果。 送样装置：轨道式送样，待检区容量40个标本； 样本前处理：仪器全自动完成样本稀释、搅拌、过滤、加样。 粪便处理器： （1）取样勺多触点设计，方便病人多点取样； （2）双侧螺旋桨式设计，在搅拌过程中形成涡轮水流，混匀更充分，使病理成分有效分离和富集； ▲（3）动态滤网设计，不仅可实现对病理成分的主动式捕捞，而且通过分侧分布的大、小孔径滤网，在搅拌过程中形成对冲液流，可有效过滤残渣并集卵，病理成分回收率在80%以上。 （4）全密封设计，样本传送、检测及回收过程全密封，降低生物感染风险，可气动传输。采用细腰式设计，降低稀释倍数，提高阳性检出率。 智能搅拌功能：仪器在搅拌过程中根据性状判断结果，自动调整搅拌时间与力度，稀便搅拌力度小、软便搅拌时间短、硬便搅拌时间长力度大，确保得到经过最佳处理的样本悬液，提高检出率； 检测卡组合式排列装置： （1）化学或免疫法检测项目可自动任选组合检测，一次可检测5个不同项目； （2）采用“子弹夹式”设计，防潮且易于装载。 ▲计数板：采用高精度一次性计数板，可避免使用流动计数池易造成的管路或计数池堵塞，及后续人工疏通堵塞管路易造成的生物安全风险，还可避免样本间的交叉污染； 计数板排队沉淀装置： （1）保证粪便标本沉淀时间充分，提高图片清晰度； （2）一次性可容纳6个样本同时排队沉淀，大大提高仪器综合检测速度。 11.图像处理系统： （1） 智能视域调节功能：根据粪便标本分离情况自动动态调节视域下的背景，获取最佳视觉环境，提高图片清晰度。 （2）多层次自动聚焦技术：在显微镜自动聚焦过程中分层进行拍照和采集目标参数，防止有形成分漏检。 （3）智能捕捉技术：根据有形成分大小、轴比、形状、纹理、梯度、颜色、灰度等上百种特征参数设置特异语义模型，选择性抓取病理成分，检出率有保障。 12. 集中审核功能：仪器自动从CCD所拍图片中截取单个有形成分的图片，分类集中排列，方便审核； 13. 急诊功能：特设急诊位，急诊标本自动传送，自动检测； 14. 故障报警功能：故障自动报警； 15. 报告方式：以数据、图像和文字描述相结合的方式发出综合报告，为临床诊断提供全面参考信息； 16. 检测速度：综合速度≥90个标本/小时； 17. 有形成分回收率：≥80%； 18. 准确率偏差：有形成分的综合识别与计数：准确率偏差≤5%； 19. 重复性：浓度20～100个/µl：CV≤20%；浓度500～1000个/µl：CV≤12%；浓度5000个/µl：CV≤8%； 20. 携带污染率：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl；浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl； 21. 性能验证： （1）理学指标：仪器颜色识别与人工目测结果符合率为92%；仪器性状识别与人工目测结果符合率为89%； （2）重复性：仪器对红、白细胞和寄生虫的检出和识别重复性都为100%； （3）携带污染：对红、白细胞、寄生虫卵进行携带污染测试时，仪器未报警提示标本有问题需要人工镜检。 （4）与镜检符合率：红细胞符合率：97.5%；白细胞符合率：95.3%；虫卵（肝吸虫）符合率：92.3%；其他（真菌）符合率：100%。 22. 计数板贮存仓容量：200个； 23. 打印机：激光打印机； 24. 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输； 25. 数据储存量：≥200000个结果； 26. 网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 | 1套 |
| 2 | 全自动尿液分析仪 | 干化学分析部分 工作原理：利用比色分析法对尿试纸条进行分析。 测试系统：高亮度冷光源测试系统，可减少环境光干扰，确保仪器检测的灵敏度、准确度和稳定性。 加载样本：独创分纸及淋样方式，保证每个项目均匀加样，可有效避免滴样方式漏检因素及测试项间的相互干扰。 纸条仓容量：200条 检验项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、pH、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca） 扩展项目：可通过增加模块自动检测电导率、颜色、浊度 急诊功能：可随时插入急诊样品检测 检测速度：≥240个样品/小时 数据接口：双向串口通讯，方便与镜检仪联机数据传输 尿液有形成分分析部分 ▲工作原理：利用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中有形成份进行自动识别与分类计数 仪器技术： 机器视觉技术： （１）对阴阳性标本仪器自动分析判断，进行快速阴性过筛检测。 （２）仪器对尿中有形成分全自动进行高、低倍镜识别与分类计数。 （３）可自动进行有形成分的形态学分析。 （4）指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。 全自控数码显微镜：仪器全自动实现：① 高低倍物镜自动转换；②视野清晰度调焦；③左右运动扫描流动计数池；④逐行运动扫描流动计数池；⑤ 聚光镜强弱光调节。" 检验项目：①对尿中所有有形成分，标准化分类定量计数；②红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印所分析图像；③理学指标，可检测电导率，可接收和输入颜色、浊度。 标本处理：标本无需离心，直接上机方式 报告方式：可综合报告干化、理学、有形成分计数结果，红细胞形态学曲线图和散点图，高低倍下实景图，图文并茂。 红细胞形态学分析：仪器自动分析红细胞形态学参数 ▲质控功能：可进行准确性质控与灵敏度质控，质控物分高浓度、中浓度、低浓度、灵敏度四个浓度。 校准功能：有通过CFDA认证的校准物 正常人群参考值：仪器具备不离心镜检正常人群参考值 检测速度：每小时60-120个样品检验，并发出综合报告 重复性测试：CV%≤7%（500～1000个/µl） 准确度：95%以上 交叉污染：浓度（4600～5400）个/µl：≤1个/µl； 浓度（9200～10800）个/µl：≤2个/µl 计数池：三通道高精度定量流动计数池。 | 1套 |
| 3 | 全自动血型仪 | 模块化：全自动化操作，自动开孔、加样、温育、离心、判读、试剂摇匀等 标准化：全自动加样及检测系统，基于标准96孔板，自动识别试剂余量 批量化：动态高效连续上样，处理量大，速度快，试剂卡批量装载 安全性：使用Teflon钢针，避免样本与试剂的交叉及携带污染 灵活性：机械抓手灵活可靠 集成化：高清彩色数码相机成像，实时图像分析与应用，支持结果的同步发送 可视化：操作界面简单友好，动态显示实验过程 实验方式灵活可配，可快速满足各类试剂卡实验要求 支持双向LIS通讯，可定制输血前检测报告 可以完成血型正定型、反定型、Rh血型鉴定、抗体筛查、交叉配血等 | 1套 |
|  |  | 序号 | 模块 | 特性 |  |
|  |  | 1 | 检测速度 | 100测试/小时（正定型） |  |
|  |  | 2 | 试剂区 | 12个试剂位，自动摇匀 |  |
|  |  | 3 | 样本区 | 96个样本装置，连续装载，条形码扫描 |  |
|  |  | 4 | 机械手 | 一个，自动实现抓卡、放卡、刺破、条形码扫描，具防掉卡检测功能 |  |
|  |  | 5 | 取样针 | 双针，Teflon涂层，带液面传感器；具有防撞针功能模块 |  |
|  |  | 6 | 条码枪 | 两个，一个样本扫描，一个试剂卡扫描 |  |
|  |  | 7 | 清洗站 | 一个，用于清洗双针 |  |
|  |  | 8 | 消毒液区 | 两瓶，每瓶容积为120ml |  |
|  |  | 9 | LISS液区 | 两瓶，每瓶容积为120ml |  |
|  |  | 10 | 温育区 | 可同时温育24张试剂卡 |  |
|  |  | 11 | 试剂卡架 | 60试剂卡存储卡架，一个平衡卡存储位 |  |
|  |  | 12 | 离心机 | 24个试剂卡位，转速0-1800RPM可调 |  |
|  |  | 13 | 刺破 | 可完成1/3/6孔刺破，充分节省试剂卡使用 |  |
|  |  | 14 | 拍照 | 300万像素，结果照片永久保存 |  |
|  |  | 15 | 用户软件 | windows xp/WINDOWS 7操作系统，中文操作界面，异常信息识别、提示，人机对话，试验项目随时新增，使用维护最简化； 软件判读可个性化定制； 具有记忆测试功能 |  |
|  |  | 16 | 尺寸 | 台式，长/宽/高 1325(L)*810(W)*1033(H) |  |
|  |  | 17 | 重量 | 260kg |  |
| 4 | 全自动血液分析仪 | 性能指标 | 技术参数 | 注释 | 1套 |
|  |  | 测定项目 | 33 项 | 包含 24 项常规参数和9项研究参数 |  |
|  |  | 测定参数 | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-CV, RDW-SD, PDW, MPV, PCT, P-LCR, NE#, NE%, LY#, LY%, MO#, MO%,EO#, EO%, BA#, BA% | 24 个项目 |  |
|  |  | 研究参数 | IG#, IG%, Band#, Band%, Seg#, Seg%,P-LCC, Mentzer Index, RDWI | 9 个项目 |  |
|  |  | 图形 | 同屏显示 6 个图形 | 3 个直方图+3 个散点图 |  |
|  |  | 测定原理 | CBC: 电阻抗结合鞘流涡流原理HGB: 比色法，5DIFF: 纯物理三角度激光流式细胞原理 | 白细胞五分类无需染色液， 节约仪器运行成本，环保无污染。 |  |
|  |  | 测定速度 | 90 个样本/小时 |  |  |
|  |  | 进样模式 | 自动进样，手动进样 |  |  |
|  |  | 标本类型 | 静脉血、末梢血、预稀释血 |  |  |
|  |  | 用血量 | 全血：40 微升、预稀释血：20 微升 |  |  |
|  |  | 试剂种类 | 稀释液、溶血剂、清洗液 | 仅需 3 种试剂即可完成白细胞五分类检测 |  |
|  |  | 操作显示 | 内置 10.5 英寸彩色高清触摸显示器 | 无需外接 PC 设备 |  |
|  |  | 混匀方式 | 二次颠倒混匀 | 标本混匀更充分 |  |
|  |  | 数据储存 | 本机可储存 10000 个数据及图形 | 使用 SD 卡可备份更多数据 |  |
|  |  | 系统连接 | RS232、USB、LAN、HL7 双向/单向通讯 | 可无缝连接 LIS、HIS 系统 |  |
|  |  | 测定精度 | WBC：≤2.0%， RBC：≤1.5%， HGB：≤1.5%，HCT：≤1.5%， MCV：≤1.0%， PLT：≤4.0% | 测定精度优于业界平均水平 |  |
|  |  | 线性范围 | WBC：0.20-99.9×109/L, RBC：0.02-8.00×1012/L， HGB：10-250g/L， HCT：20.0-60.0%，PLT：10-1490×109/L | 线性范围广泛 |  |
|  |  | 质控程序 | L&J，Westgard 多规则，X bar 管理 | 多种质控程序 |  |
|  |  | 质控品、校准品 | MEK-5DN/L/H，MEK-CAL | 原厂配套质控品、校准品 |  |
|  |  | 体积、重量 | W: 675mm, H: 576mm, D: 589mm, 约 66kg |  |  |
|  |  | 电源 | AC 100-240V ±10%，50/60Hz，最大功率 330VA |  |  |
|  |  | 安全标准 | IEC 60825-1:2014，IEC 61010-1:2001，IEC 61010-2-101: 2002，IEC 61326-2-6: 2005 |  |  |
| E分标 |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数及性能（配置）要求 | 数量 |
| 1 | 呼吸机 | 基本特征 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。 采用≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920X1080。 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件 ≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 气动电控呼吸机 具备备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作 具备实时气源压力电子显示。 具备有创通气模式，无创通气模式 具备高流量氧疗功能。 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。 具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 ▲具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化 呼吸模式及功能 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、自适应分钟通气量通气AMV、肺复苏通气CPRV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式 可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T。 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定 可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。 具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度 设置参数 潮气量：20ml—4000ml 呼吸频率：1-100/min 吸气流速：6-180L/min SIMV频率：1-60/min 吸/呼比：4:1—1:10 最大峰值流速：180L/min 吸气压力：1--100 cmH2O 压力支持：0—100cmH2O PEEP：0~50 cmH2O 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或OFF 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或OFF 氧浓度：21—100vol.% 叹息功能：有 监测参数 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间、辅助压/时间波形 吸入氧浓度的监测 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。 其他功能 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能 | 1台 |
| 2 | 手术床 | 一、产品主要性能及特点 本电动手术台是提供医疗单位作胸腹外科、脑外科、五官科、妇产科、泌尿科等手术用，是一台综合型万能手术设备。 液压系统采用集成式，安全可靠。 底座、台柱防护罩全部用优质不锈钢制造，床垫采用压铸成形聚氨酯材料，造型根据人体功能设计、具有美观、新颖，冲洗、消毒便利。 ▲手持式双键复合操作，具有防误操作功能。整机具有无操作时定时锁定功能。 ▲底座锁定装置具有自主开发的“安全锁”功能。 ▲头板腿板互换装拆功能，基本做到无C臂射线透视盲区 ▲纯电动腰板升降功能 阀门、弹簧装置为进口件。 附件为可卸式，使用方便。 选购配件有脑托架，双层手搁架等，为脑手术，侧位手术提供了方便。 ▲内置蓄电池，可断电工作2--4小时。 二、产品技术参数 台面：全长2100mm，面宽520mm。 ▲台面高度：最低550±35mm（不包括床垫），升距≥420mm. 台面左右倾调节范围：左倾≥20°，右倾≥20°。 台面前后倾调节范围：前倾≥30°，后倾≥22°。 背板调节范围：上折＞75°，下折20°。 头板调节范围：上折＞35°，下折90°，且可脱卸。 ▲腿板分叉式，可在水平、垂直方向变换腿板垂直下折≥90°，腿板垂直上折≥20°，腿板水平分叉≥180°，且可拆下。 ▲电动腰桥升距：≥120 mm 电源电压：220V、50Hz。 | 2套 |
|  |  | 电动手术台装箱清单 |  |
|  |  | 序号 | 名 称 | 数量 |  |
|  |  | 1 | 电动手术台 | 1台 |  |
|  |  | 2 | 床 垫 | 1套 |  |
|  |  | 3 | 暗盒（架）部件 | 1件 |  |
|  |  | 4 | 支身架 | 2件 |  |
|  |  | 5 | 缚身带 | 1件 |  |
|  |  | 6 | 单层搁臂架 | 2件 |  |
|  |  | 7 | 托 腿 架 | 2件 |  |
|  |  | 8 | 单槽滑块I | 3件 |  |
|  |  | 9 | 双槽滑块 | 4件 |  |
|  |  | 10 | 麻醉屏架 | 1件 |  |
|  |  | 11 | 暗盒（架）拉钩 | 1件 |  |
|  |  | 12 | 控 制 器 | 1件 |  |
|  |  | 13 | 说 明 书 | 2份 |  |
|  |  | 14 | 合 格 证 | 1份 |  |
| 3 | 无创转运呼吸机 | ▲1 小巧便携（主机：3.3千克）,广泛适用于成人及儿童；防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护,转运, 2 适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶于床边,救护车等 ▲3 气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换. ▲4 内置电池可达9小时,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数) ▲5 4.3英寸高精度液晶触摸显示屏,实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息；监测测量值MVe,VTe, RR,PIP ▲7可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min 8 呼吸模式：定压、定容、辅助自主呼吸，VC-CMV,VC-AC，SPN-CPAP/NIV ▲9 具备CPR功能，一键启动，自动优化报警设置。心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率 10 FiO2 40%或者100%, 11 Vt:100-2000mL, *具有BTPS功能和海拔补偿，保证潮气量精确输送 12呼吸频率 2-50/min, 13 流速触发，触发灵敏度 3-15L/min 14 最大吸气流量100L/min, 15 压力支持：0-35 mbar（相对于PEEP），上升斜率调节：慢速（1秒）标准（0.4秒）和快速（<0.4秒），更好地支持病人自主呼吸 16 内置PEEP阀, PEEP：0-20mbar | 1套 |
| ▲质量保证期 | 整机免费负责保修一年，质保期内完全免费上门维修及更换配件（自交货并验收合格之日起计） |
| ▲交付期及地点 | 1、交付期：自签订合同之日起90日历日内进行验收交付。 2、交货地点：招标人指定地点。 |
| ▲售后技术服务要求 | 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门，免费安装调试合格。可派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）有24 小时服务热线,接到故障通知后2小时内响应，在 48小时内到达采购人指定现场； （4）派出专业人员定期回访； （5）其余按厂家承诺进行。 2、设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单；④产品保修证明。 3、投标人须在投标文件中提供具体的服务方案及承诺。 |
| ▲付款条件 | 双方签订合同后，中标人需转项目中标价的5%货款到采购人指定账户做为质量保证金，待货物验收合格后采购人按中标价的100%付款，质量保证金在质保期满后退回。（无息） |
| 其他要求 | 1、投标总价必须包含货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品。 |
| 验收 | 验收条件及标准: 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。 验收方法及方案 1.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。甲方可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，甲方凭质检报告办理付款手续。 2.验收检测费用由中标人负担。 |

# 第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：新冠肺炎核酸检测PCR试验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目 项目编号：HCZC2020-G1-250382-ZCGL |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购的项目）。 3.本项目的特定资格要求： （1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次投标采购货物的合格供应商。 （2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一生产厂家不得同一合同项目经销授权不同的投标人。 （4）投标人还须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证； 4.各投标人可就本次采购项目的某一分标进行投标，多投视为无效投标。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按投标人须知“九、其它事项”规定的货物类标准向中标人收取（不含税）。 4、投标人在投标文件中必须就第二章《招标项目需求》中的全部招标内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 投标保证金： A分标：人民币伍万元整（ ¥50000.00元） B分标：人民币壹万伍仟元整（ ¥15000.00元） C分标：人民币叁万元整（ ¥30000.00元） D分标：人民币壹万伍仟元整（ ¥15000.00元） E分标：人民币壹万元整（ ¥10000.00元） 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金，投标人必须将投标保证金从投标人单位账户以转账或支票、汇票、本票、保函等非现金方式在截标时间前缴纳（保函形式缴纳的须为无条件保函），以转账方式缴纳的应注明项目编号，并于截标时间前到达以下账户： A分标： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003562 B分标： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号： 20401333455003563 C分标： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003564 D分标： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号： 20401333455003566 E分标： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号： 20401333455003565 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于截标日期10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。（投标文件必须按分标制作） 注：开标一览表单独用信封密封，再将投标文件正本壹份、副本肆份、开标一览表信封封装在一个密封袋（箱）内加以密封。 |
| 8 | 投标文件接收时间：2020年11月26日9时00分前 投标截止时间及地点：2020年11月26日9时00分河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 9 | 开标时间：2020年11月26日9时00分； 开标地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 10 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 12 | 本次采购预算金额：请查阅招标公告。 |
| 13 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：转帐。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后十五日内。 |
| 15 | 采购资金来源：财政资金 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 本采购项目是以采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于《新冠肺炎核酸检测PCR试验室建设工程和人民医院发热门诊建设及医院能力提升项目》项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当总报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

6、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，对采购文件的质疑最迟不得超过开标的截止时间五个工作日前。

2、采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

4、投标人质疑时，应当提交质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5、质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“▲”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在截标时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由以下报价部分、商务部分、技术部分、其它部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

▲注：以下各项标注“必须提供”的项外均必须按要求于截标前提交，同时要加盖投标人单位公章（扫描公章无效），属于“原件核查”的文件原件必须于本项目截标前与投标文件同时提交，否则投标无效。

1、报价部分

（1）投标函（必须提交）；

# （2）开标一览表（必须提交，单独封装壹份，报价部分中壹份）；

（3）投标报价明细表（必须提交）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2、商务部分

（1）投标人资格证明文件：

a、有效的具有统一社会信用代码的营业执照复印件（必须提交）；

b、国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证（必须提交）；

c、提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）（必须提交）；

d、2019年度财务报表复印件（必须提交，2020年新设立企业除外）；

e、投标人法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（必须提交）；

f、投标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，由法定代表人亲笔签名）；

g、投标声明书原件（必须提交，由法定代表人亲笔签名）；

h、投标保证金缴纳证明复印件（必须提交，原件核查）；

（2）商务响应表（必须提交）；

（3）投标人认为有必要提供的声明、业绩荣誉等文件资料（复印件须同时加盖投标人单位公章）。

3、技术部分

（1）技术响应表（必须提交）；

（2）投标人实施方案，包含安装、调试、验收方法或方案等（若有可提供，格式自拟）；

（3）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（若有可提供，格式自拟）；

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（若有可提供，格式自拟）；

（5）设备配置清单（若有可提供，格式自拟）；

（6）项目实施人员一览表（若有可提供，格式自拟）；

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（若有可提供，格式自拟）；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有可提供，格式自拟）；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（若有可提供，格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位[ 货币单位：人民币元（¥）]，否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括投标产品的生产、检验检测、运输、仓储、配送、服务、税金、保险、劳保、质保等一切相关费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定要求提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式： 电汇、转帐 的方式。

3、投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行电汇凭证或转账底单或电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目编号及用途，以免耽误投标。投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响。

4、投标人须将 电汇凭证或转账底单或电子回单 复印件（原件核查）按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。

5、本招标不接受银行汇票、银行保函形式以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金，汇款人、出票人、户名须填写投标人单位全称。

6、对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

8、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后五个工作日内退还。退还方式按照本项第9条所规定的方式和程序进行。

9、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标文件中投标函提供的基本户开户名称、基本户开户行及账号交河池市公共资源交易中心从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人，不计利息（注：投标人投标函提供的公司全称、基本户开户银行、账号必须与投标文件中提供的基本户开户许可证内容一致、完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责）。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标段目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。投标文件应由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。投标文件应当采用胶装，活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需用A4纸打印或用不褪色的墨水书写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件, 所有复印件均须加盖投标人公章。副本可为正本的复印件，但招标文件规定加盖公章的位置须加盖单位公章；一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改；若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1、投标文件必须胶装包边，投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则评委将作为无效投标材料处理。

▲2、投标人应将开标一览表（单独密封），投标文件（连同连同开标一览表信封）一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，递交投标文件时应当为一个密封袋（箱），并在封贴处密封签章（公章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。投标文件的包装封面格式见第六章要求，并加盖投标人公章。

▲3、投标人的法定代表人或其授权代理人必须持以下证件递交投标文件，否则其投标文件将被拒绝。①投标保证金缴纳凭证原件（电子转账可采用彩色打印加盖单位公章）；②法定代表人资格证明书及身份证原件或附有法定代表人资格证明书的授权委托书及被授权人身份证原件；③营业执照复印件。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

8、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未交投标保证金或投标保证金交纳证明未按要求放入投标文件中的；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（3） 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求及未按招标文件要求提供原件的；

（4）投标文件规定签字处无法定代表人或其授权委托代理人按规定要求签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书及授权、声明书填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（6）未按照招标文件第二章要求提交样品的（如有）。

2、在符合性和响应性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件格式规定要求密封、装订、签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求；（如在资格审查中发现此类问题将书面移交评标委员会评定）

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（3）投标有效期、交付期、质保期、服务周期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（5）提交的样品不符合招标文件第二章要求的（如有）。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、由采购人代表及监督人员核验投标人代表是否按招标文件要求提交相关证件和证明材料，对没有按要求提交的退回投标文件；

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

7、唱标(唱标顺序为A分标→B分标→C分标→D分标→E分标，分标内顺序为随机抽取)；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9、开标会议结束。

## 五、资格审查

（一）采购人或采购代理工作人员对投标人的资格进行审查。各分标合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或同级政府采购督导员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标的原因和退还投标文件。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其它事项

（1）中标服务费按以下收费标准货物类由代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费（不含税）。否则，将视之为违约，采购人有权不予签订采购合同。

交纳中标服务费账户：

开户名称：广西中诚项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司河池分行

银行账号：45050169090100000825

## （2）代理服务费收费标准（不含税）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

## 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人单数构成，其中

专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务和技术等方面内容

按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对通过资格审查及符合性评审进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）之规定，投标人及投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除， 扣除后的价格为评标报价， 即评标价=投标报价×（1-10%）；除上述 情况外，评标价=投标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定， 符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1、价格分…………………………………………………………………………………………30分

价格分计算公式：

有效投标人最低评标价（金额）

某有效投标人价格分 =  ------------------------------  × 30分

某有效投标人评标价（金额）

2、技术分…………………………………………………………………………………………30分

（1）货物性能基本分 12分，除带▲的核心参数外，其他参数每有 1 项负偏离的扣2分，直至货物性能分扣完为止。

（2）可提供产品检验报告得3分；

（3）由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度在各档次内独立打分。

一档（5）：基本符合招标文件要求，配置基本清楚，有明显负偏离的，货物综合质量、性能、配置较为一般的。

二档（10分）：完全符合或略优于招标文件要求，主要技术参数及配置较详细，没有明显负偏离的，货物综合质量、性能、配置同比较好。

三档（15分）：完全符合招标文件要求，技术参数及配置详细，没有任何负偏离且主要货物主要技术指标（指带▲号的条款）有4项以上明显高于招标文件要求或货物综合品牌、质量、性能、配置明显优于其他投标人且能提供生产厂家或代理商盖章确认的技术文件证明，被评标委员会接受，否则不予认可。

3、实施方案分…………………………………………………………………………………20分

一档（7分）：项目实施方案简单，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比一般。

二档（13分）：项目实施方案较详细，能提供对接方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善。

三档（20分）：项目实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行。

4、信誉与业绩分………………………………………………………………………………6分

投标人2016年以来完成的类似项目（医疗器械）的业绩，以签订的采购合同、中标通知书为准，每有一项得1分，满分6分。[采购合同、中标通知书必须能清晰反映所销售的货物、类别及金额，同一个编号的招标项目有2个（含2个）以上的分标中标的只算一次。

5、售后服务分………………………………………………………………………………14分

（1）由评委依据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、免费保修期限、到达故障现场时间、 故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、免费技术培训方案、保修期外维修方案、其他优惠措施及 方案等方面的优劣在相应的档次内独立打分。

一档（4分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求 的解决方案、质保措施等简单；设备特定的技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（9分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等较详细；售后服务体系较完善，售后服务保证措施较得力，完全满足招标文件要求。

三档（14分）：经评委综合评定售后服务方案、实现功能要求的解决方案等售后服务方案详细；售后服务体系完善，售后服务保证措施得力，优于招标文件要求。

(三)总得分=I+2+3+4+5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为某投标人的投标报价投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章 合同主要条款格式

合同编号：

项目名称和编号

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位及数量 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 元整（¥ ） |

合同合计金额包含货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输各种费用和相关人工、税金、保险费用及其他所有费用的总和。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方所提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：        无

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：      无

第五条  交付和验收

1、交付期：               地点：    甲方指定地点

2. 乙方供货时，应随货物附上生产厂家销售授权书及厂家营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等。如是进口产品需要附上海关通关单、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、入境货物检验检疫证明、生产厂家销售授权书和产品中文说明书。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后  10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标单位公章，甲乙双方各执一份。

4．甲方对验收有异议的，在验收后  5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    10  日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定地点 。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                     。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条  付款方式

付款方式：双方签订合同后，中标人需转项目中标价的5%货款到采购人指定账户做为质量保证金，待货物验收合格后采购人按中标价的100%付款，质量保证金在质保期满后退回。（无息）

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   24    小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5％违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5％。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5％  向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5％收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分、其他部分）：

正本/副本

# 投 标 文 件

# （价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（采购编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交    分标投标文件（报价部分、商务部分、技术部分、其他）正本    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起      日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 分标号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（¥ ） |
| 交付期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所需的全部报价总价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

分标

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号、技术参数 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）人民币 |  |
| 交付期： |
| 说明：投标总价必须包含货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输（含装卸车）、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

小微企业声明函（格式，非必须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加 广西中诚项目管理有限公司 组织的         项目     分标采购活动提供本企业制造的货物/提供服务/承担工程，或者提供其他        （请填写：小型、微型）企业的货物/提供服务/承担工程。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人小型、微型企业和投标产品为和小型、微型企业产品请填写此函, 否则请勿填写此函。

此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（格式，非必须提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物/承担工程/提供服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人符合条件的残疾人福利性单位且提供的是本单位制造的货物或是本单位的服务或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物/提供服务为请填写此函，否则请勿填写此函。此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

投标人：                        （公章）

时  间：           年       月      日

法定代表人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加（项目名称及编号）  项目    分标的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（亲笔签名）：

所在部门职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：                                投标人公章：

年    月    日

授权委托人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称及编号） 项目    分标的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人亲笔签名

年    月    日

保证金缴纳证明格式：

保证金缴纳证明

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

商务响应表格式：

商务响应表

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付期及地点 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日

投标人同类项目实施情况一览表格式：

投标人同类项目业绩情况一览表

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 中标通知书 |  |

附：合同复印件或中标通知书复印件，并加盖单位公章。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月   日

技术响应表格式

技术响应表

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 招标要求 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人盖章：

日期：    年  月  日

项目服务人员一览表格式：

项目服务人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可自行划表填写

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日

# （采购文件签章页）

# 采购人（加盖单位公章）：罗城仫佬族自治县人民医院

# 法定代表人或项目负责人（盖章或签名）:

# 日期：2020年    月   日

# 采购代理机构（加盖单位公章）：广西中诚项目管理有限公司

# 法定代表人或项目负责人（盖章或签名）:

# 日期：2020年    月   日

# Text boxes

保证金缴纳证明