广西中诚项目管理有限公司

竞争性谈判采购文件

项目名称：四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备

项目编号：HCZC2020-J1-250325-ZCGL

采  购  人：罗城仫佬族自治县卫生健康局

采购代理机构：广西中诚项目管理有限公司

2020年10月

目  录

竞争性谈判公告	1

第一章 竞标人须知及前附表	4

第二章  项目采购需求和说明	14

第四章 响应文件基本格式	31

第五章 采购合同（格式）	43

# 广西中诚项目管理有限公司

# 四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备（HCZC2020-J1-250325-ZCGL）竞争性谈判公告

项目概况：

四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备项目采用采购人和评审专家分别书面推荐的方式推荐符合相应资格条件的供应商参与本次竞争性谈判采购活动，被推荐的供应商应在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云平台（http://www.zcygov.cn/）上获取竞争性采购文件，并于2020年10月22日14时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-J1-250325-ZCGL

项目名称：四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币柒拾叁万零伍佰贰拾元整（¥730520.00元）。

采购需求：四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备一批，具体内容详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：自签订合同之日起30天内交付使用。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的合格供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一生产厂家不得同一合同项目经销授权不同的竞标人。

5.本项目的特定资格要求：1、竞标人还须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；2、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐并在规定时间内下载竞争性谈判采购文件的供应商才有资格参与谈判。

三、获取采购文件

请于2020年10月16日发布公告之时起至响应文件递交截止时间止，已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐的竞标人可以登陆河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政采云平台（http://www.zcygov.cn/）上自行下载竞争性谈判采购文件，逾期下载无效。

方式：网上自行下载。

售价：免费下载。

四、响应文件提交

开标时间：2020年10月22日14时00分（北京时间）

开标地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

五、开启

时间：2020年10月22日14时00分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未在政采云注册的供应商可在获取采购文件后登录政采云进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

2.网上公告媒体查询：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.hcjyxxw.com/gxhczbw/(河池市公共资源交易中心网）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：罗城仫佬族自治县卫生健康局

地址：罗城县东门镇白马路一巷卫健局大院

联系人：谢殿国；   电话：0778-8211041

2.采购代理机构信息

名称：广西中诚项目管理有限公司

地址：河池市金城江区育才路四巷76号

联系方式：0778-2211255

3.项目联系方式

项目联系人：苏利念；联系电话：0778-2211255

九、政府采购监督管理部门联系方式

监督部门信息

名称：罗城仫佬族自治县财政局政府采购监督管理股

联系电话：0778-8221879

十、交易服务单位

交易服务单位：河池市公共资源交易中心     联系电话：0778-2302718

地 址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼。

采购代理机构：广西中诚项目管理有限公司

2020年10月16日

- 第一章 竞标人须知及前附表

前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：四把镇.天河镇.怀群镇.兼爱乡.宝坛乡等5个卫生院采购医疗设备 项目编号：HCZC2020-J1-250325-ZCGL |
| 2 | 3.1 | 1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的合格供应商。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。 3．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一生产厂家不得同一合同项目经销授权不同的竞标人。 5.本项目的特定资格要求：1、竞标人还须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；2、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐并在规定时间内下载竞争性谈判采购文件的供应商才有资格参与谈判。 |
| 3 | 8.1 | 竞标文件份数：正本一份， 副本三份。 |
| 4 |  | 竞标有效期：竞标截止日期后60天 |
| 5 | 谈判保证金 | 1、竞标保证金（人民币）：按人民币捌仟元整（¥8000.00）缴纳（须足额交纳，否则竞标无效）。 2、供应商应于竞标截止时间前将竞标保证金以电汇、转账（也可以采用支票、汇票、本票、保函）等非现金形式缴纳或提交，禁止采用现钞方式。 采用转帐或电汇方式的竞标保证金交至以下账户： 开户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003343 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在竞标截止时间前，供应商应当递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效竞标保证金。 3、（1）支票、汇票、本票、保函形式竞标保证金的退还方式：未中标供应商的竞标保证金在中标通知书发出之日(即中标公告发布之日）起5个工作日内,由未中标人自行前往采购代理机构处领取保证金缴纳证明原件。中标供应商竞标保证金在双方签订政府采购合同之日起两个工作日内由中标供应商将合同原件壹份交采购代理机构存档并领取保证金缴纳证明原件。竞标人逾期领取所造成的后果由竞标人自行承担。 （2）转帐或电汇形式竞标保证金的退还方式：未中标供应商的竞标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标人。中标供应商竞标保证金在双方签订政府采购合同之日起两个工作日内由中标供应商将合同原件壹份交采购代理机构存档后五个工作日内退还，均按竞标人竞标文件中所附的进帐单或电汇凭证的全称、帐号及开户行以转账方式退还竞标保证金。 4、有下列情形之一的，竞标保证金不予退还： （一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （二）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或竞标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）竞标文件规定的其他情形。 |
| 6 | 递交文件截止时间及地点 | 竞标文件递交截止时间：2020年10月22日14时00分。 地址：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 7 | 评标 方法 | 评标方法：最低评标价法。 |
| 8 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：截标时间后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：河池市公共资源交易中心（河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 9 | 招标代理服务费 | 1. 本项目招标代理服务费按照《广西壮族自治区物价局转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（桂价费〔2011〕55号文）规定由招标代理机构向中标（成交）人收取。 2.签订合同前，成交供应商应向广西中诚项目管理有限公司一次付清代理服务费。 |
| 10 | 竞标保证金的退还 | 除采购文件规定不予退还保证金的情形外，竞标保证金的退还手续如下： 对未成交供应商交纳的竞标保证金应当于成交通知书发出之日起5日内退回；对成交供应商交纳的竞标保证金应当于合同签订之日起5日内退回。（不计息） |
| 11 | 履约保证金 | / |
| 12 |  | 1.本文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。不符合要求的作竞标无效处理。 2.本文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。不符合要求的或漏签的作竞标无效处理。 3.供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。 4.本采购文件是根据国家有关法律及有关政策、法规编制，解释权属采购代理机构。 |
| 13 |  | 递交响应文件截止时间后，由采购人或采购代理机构对供应商进行信用信息查询，具体规定如下： 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等。 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果；查询或打印截止时点：递交响应文件截止时间。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录；查询时间：递交响应文件截止时间前三年内。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 14 |  | 本项目需要落实的政府采购政策： 1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011] 181号）； 2. 政府采购支持采用本国产品的政策； 3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品； 4.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017] 141号）； 5.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。 |
| 备注 |  | 截标时法定代表人或其授权代理人必须携带本人身份证原件，法人授权委托书原件（授权委托时须提供），法定代表人身份证明书原件（法定代表人到会时须提供）及保证金转账底单。（以上材料需单独递交） |

谈判须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：罗城仫佬族自治县卫生健康局。

2.2“采购代理机构”是指：广西中诚项目管理有限公司。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的合格供应商。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

3.3参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

3. 4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一生产厂家不得同一合同项目经销授权不同的竞标人。

3.5本项目的特定资格要求：1、竞标人还须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证，或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证；2、已经依法获得采购人和评审专家分别书面推荐并在规定时间内下载竞争性谈判采购文件的供应商才有资格参与谈判。

4. 谈判费用

4.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西中诚项目管理有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5、质疑和投诉

5.1、竞标供应商认为采购文件、竞标过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

5.2、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑应当采用书面形式，应当按《政府采购质疑和投诉办法》的规定提交质疑函和必要的证明材料。

5.3、供应商应通过现场递交或邮寄的方式提交质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复提交的不再受理。质疑函应按财政部制定的范本编制，并按《政府采购质疑和投诉办法》的规定签字、盖章。

质疑联系部门：广西中诚项目管理有限公司

质疑联系人：苏利念   联系电话：0778-2211255

通讯地址：河池市金城江区育才路四巷76号

二、竞争性谈判响应文件的编制

6. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2除专用术语外，与采购有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

6.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6.6竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

6.6.1价格文件

（1）报价表

6.6.2 商务技术文件（注明必须提供的，如未提供，评审小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件。）

（1）谈判书；(必须提供)

（2）竞标声明书；(必须提供)；

（3）技术响应、偏离情况说明表；(必须提供)

（4）法定代表人身份证明；(必须提供)

（5）法定代表人授权委托书；(必须提供)

（6）售后服务承诺；(必须提供)

（7）谈判保证金交纳证明材料；(必须提供)

（8）有效的“营业执照”正本或副本复印件(事业单位提供事业单位法人证书）；(必须提供)

（9）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；(必须提供)

（10）提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；(必须提供)

（11）供应商2018年或2019年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或提交响应文件截止之日前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；(必须提供)

（12）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供，否则其响应无效）；(必须提供)

（13）供应商认为需要提供的有关资料、文件、说明（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料）。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交和竞标保证金

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”一起封装，正本一份，副本二份，一并装入文件袋中加以密封，并在包装袋每一封贴处盖单位公章。竞争性谈判响应文件必须黏贴装订边，不得采用活页夹。

8.2竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

（1）采购代理机构： 广西中诚项目管理有限公司

（2）项目名称；

（3）项目编号；

（4）竞标单位：

（5） 注明“截标时才能启封”

8.3竞标人在递交竞标文件时，未按本须知要求密封、标记的， 广西中诚项目管理有限公司有权拒收。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 竞标人须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西中诚项目管理有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部竞标文件进行审查、谈判及评标工作。

11.1第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

11.2谈判文件修正

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3第二轮谈判

谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

11.4最后报价

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

11.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

六、确定成交供应商办法

12.1 按照第二章评标方法确定。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

14. 成交供应商如不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金(履约保证金由竞标保证金自动转成)，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

九、关于防治政府采购招标中串通竞标行为

一、有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效。

（一）不同竞标人的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（二）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（三）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（四）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（五）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（六）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、采购人或采购代理机构应当在招标文件中载明以下内容

（一）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效；

（二）非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在招标文件中载明。

三、采购人或采购代理机构在组织政府采购活动中，不得有下列行为

（一）采购需求中技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；设定供应商准入的歧视性规定、设定苛刻的采购时限要求的条款；

（二）将竞标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等指标列为资格要求；将除进口货物外的生产厂家授权作为竞标人的资格要求；

（三）就同一采购项目向特定供应商提供有差别的项目信息；或者在竞标截止时间前，向其他人透露已获取招标文件的潜在竞标人的名称等可能影响公平竞争的有关招标竞标的其他信息；

（四）在规定的竞标截止时间前开启竞标文件，并将报价、方案等有关信息泄露给特定供应商；

（五）对竞标人采取不同的资格审查或者评审标准，或向竞标利害关系人在泄露评标委员会成员名单（未公开前）、资格审查或评标情况等应当保密的事项；

（六）在开标前与竞标人就该招标项目进行实质性谈判，或与竞标人约定压低或者抬高标价，中标后再给竞标人或者采购人额外补偿的；

（七）在评标时，向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明；

（八）其他协助竞标人违规竞标的行为。

四、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加竞标；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

五、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（二）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

- 第二章  项目采购需求和说明

1、本览表中设备或货物的技术参数及其性能（配置）是本项目的基本要求，竞标人可选满足或优于本一览表的技术参数性能（配置）要求的设备或货物进行竞标。

2、对于本项目采购需求中项目要求及技术需求，供应商应以满足采购需求的产品和服务进行响应，同时填写竞标报价明细表，并以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能（配置）填写技术响应表。。

3、文件中标注“▲”号的条款为实质性条款，必须满足或优于，否则竞标无效；

4、供应商所投项目（或分标）货物如国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料。

5、最终报价有时间限制，请各供应商事前做好准备，以免耽误报价。最终报价时，供应商只需报一个总价，结算时，各分项单价按最终报价与第一次报价的比例进行调整。

6、根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、国家发展改革委发布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调，镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[ 房间空气调节器、多联式空调（热泵 ）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，竞标人的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，竞标人必须在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

#### 需求一览表如下：

| 单位名称 | 医疗设备名称 | 数量 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四把镇中心卫生院 | 微量元素分析仪 | 1 | 一、测量方法：采用国家标准方法微分电位溶出法测量镉、铅、铜；采用极谱法测量锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。 二、标本：全血、末梢血等。 三、技术指标： 1、检测下限: 电位溶出 ≤0.1µg/L【对血Pb】 极谱: ≤5×10-8mol/L 2、重复性误差% RSD＜3% RSD＜1% 3、校准曲线精密度 RSD＜8% RSD＜2% 4、线性关系: R ≥0.9990 R ≥0.9990 四、性能指标： 1、可检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉八项微量元素； 2、多信号扩增高速芯片处理系统，测量锌铁钙镁锰或铅铜镉采血量仅需20ul； 3、真正的双通道且可同时测量，一个通道检测铅镉铜，另一个通道检测锌铁钙镁锰。 4、测量血铅采用进口超敏玻碳电极和免维护参比固态电极。 ▲5、电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控；（要求提供权威部门相关证明） 6、汞回流控制技术：提高了测量结果的稳定性；（要求提供权威部门相关证明） 7、蛋白沉淀剂技术：避免了样品中的蛋白质等有机物对测量结果的影响； 8、自动定标、自动寻峰。 ▲9、仪器使用的试剂及校准溶液有相对应的二类体外诊断试剂注册证，并注明检测元素。 10、试验场地要求：无需气体、火焰等辅助设施。 五、工作条件：环境温度：10℃～30℃；相对湿度：≤80%；大气压力：70kPa～106 kPa；电 源：AC220V 50Hz。 |  |
|  | 医用犬伤外伤清洗机 | 1 | *1、医疗器械生产企业许可证具有产品类别II类和分类编码14-07-01（原《分类目录》6854-10）的生产范围。 *2、产品具有二类医疗器械注册证。 3、整机功率小于等于2000VA（2000W）。 4、出液流量范围：（8～54）L/h，清洗液、消毒液出液压力各3个档位调节，清水出液压力2个档位调节。 5、工作模式： 自动冲洗模式： ①清水、清洗液交替清洗； ②清水、清洗液交替清洗完成后，进行消毒液冲洗。 手动冲洗模式： ①清水手动冲洗 ②清洗液手动冲洗 ③消毒液手动冲洗 *6、自动冲洗和手动冲洗模式中清水、清洗液具有脉冲式出液功能。 *7、仪器有自洁功能，保证管路清洁。 8、具有打印处置记录单的功能，原装纸打印的记录单能长期保存。 9、具有清水加热功能，清水温度范围30～40度，可以调节出水温度。 *10、冲洗手柄配置可拆卸不锈钢喷头和防溅罩，方便消毒。预中标后或签合同前能提供样品验证。 11、大尺寸显示屏支持触摸操作。 |  |
|  | 经皮黄疸检测仪 | 1 | 1、检测方法： 绿、蓝光比较,光源反射式 2、显示方法： 三位数码（LED）显示（两位整数，一位小数） 单位为mg/dl 3、示值误差： 00～15±1；16～25±1.5 4、光源： 氙闪光灯,寿命大于10万次 5、电源： AAA1.2V×4充电电池组 每充足一次电至少能检测约500次 6、开启准备时间：小于5秒 7、重量g： 约245 8、体积mm： 163×66×37 9、充电器： 输入220V 50Hz.3W 输出6.0V 300mA DC 10、校验盘： 对白色屏（“00”）显示00.0或00.1 对黄色屏（“20”）显示20.0±1 11、使用环境： 温度℃：5~40 相对湿度：≤90% 大气压力Kpa：86.0~106.0 |  |
|  | 生物显微镜 | 1 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统。 2、总放大倍数：40×～1000×。 ▲3、观察筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围48mm～75mm。 4、目镜：WF10×大视野、高眼点平场目镜（视场ø20mm），视度可调。 5、物镜（4X、10X采用低倍减光物镜）： ▲①平场消色差减光物镜4×（NA 0.10）； ▲②平场消色差减光物镜10×（NA 0.25）； ③平场消色差物镜40×（NA 0.65）； ④平场消色差油镜100×（NA 1.25）。 ▲6、要求4X、10X物镜为减光物镜，高倍（40X、100X）、低倍（4X、10X）物镜间转换无需亮度调节即可使用。 7、载物台：机械移动载物台，面积≥145mm×140mm，进口三角导轨，XY移动范围≥76mm×52mm，游标格值0.1mm。双片夹结构。 8、物镜转换器：内倾式内定位四孔转换器。 9、调焦机构：粗微同轴调焦，调焦行程≥25mm，微调格值≤2um，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置。 10、聚光镜：螺旋升降NA 1.25阿贝聚光镜，带可变孔径光阑。 11、照明系统：高性能3W LED冷光源非球面照明系统，亮度连续可调，超长寿用寿命，宽电压输入100V～240V。 12、机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化。 13、机身后部带绕线装置。 14、水滴式一体化外观设计，低重心底座，造型优雅，并确保最佳的光学性能。 |  |
| 天河镇卫生院 | 除颤监护仪 | 1 | 1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监测、自动体外除颤（AED）功能。 2. 除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。 3. 最高除颤能量为360J，提高除颤成功率和有效性。 4. 除颤充电迅速，充电至200J<5s，360J<8s。 5. 标配锂电池，可支持200J除颤100次以上。 6. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分18档以上，可通过体外电极板进行能量选择。 7. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。 8. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。 9. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。 10. 可选配升级监护功能：血氧饱和度、无创血压。 11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。 12. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。 13. 彩色TFT显示屏7”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 14. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。 15. 配50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。 16. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 17. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。 18. 整机（含电池、电极板）重量不超过6kg。 19. 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。 20. 具备良好的防水性能，防水级别IP44。 21. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.7m跌落冲击。 |  |
| 怀群镇中心卫生院 | 血液流变分析仪 | 1 | 一、测量功能：全血粘度、血浆粘度 二、性能指标： *1、测量方式：锥板稳态测量方法 2、切变率范围：1—200S-1 3、测量范围：1—30mPa.s 4、重复性误差：≤±3% *5、样品用量：0.5ml 6、温度控制：37±0.1oC 7、测试速度：全血≥30样本/小时，血浆≥50样本/小时； *8、10.4寸真彩液晶显示器。 三、仪器特点 1、 时间回归处理，检测结果符合人体血液循环环境更具有临床意义； *2、 三种以上标准物质标定、校准，符合国家质检总局血液粘度计标准规范； 3、 切变率由低到高1024点连续测量，真实准确反映血液流变动态特性； *4、 唯一采用工控机控制技术； *5、 自动（人工）浮动界标，根据不同地区分析血液粘度；自动校功能，实现仪器零漂移；外观采用流线型设计； *6、 17项21项28项报告单随意选择； 7、该产品已通过CMD医疗器械质量管理体系认证证书。 |  |
|  | 中心供氧系统 | 1 | 一、设计依据 GB50751-2012《医用气体工程技术规范》 YY/T0186-1994《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/T0187-1994《医用中心供氧系统通用技术条件》 Q/FTH001《医用中心吸引系统》 Q/FTH002《医用中心供氧系统》 GB/T14900000016《液体输送用脱脂紫铜管》 Q/SKZ05-2000《医用连接件》 GB50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GBJ168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GB 50235-2010《工业金属管道工程施工及验收规范》 医院提供的新建综合楼平面图和招标文件 不限于以上设计依据。 二 、项目概况 项目内容：医院病房楼医用中心供氧、医用传呼及电源系统 项目范围： （1）中心供氧系统；（包含中心供氧站、气体管道敷设、气体终端）； （2）呼叫对讲系统； （3）设备带及设备带上的灯、开关及电源系统。 已对病床楼进行了设计，根据采购人提供的平面图图纸，医院病房大楼**层病房共计床位17张; 病房楼设计二级减压箱1台，17个氧气快速插座；设计氧气总阀1套；设计氧气维修阀8只；氧吸测压报警盒1套；设计医用传呼主机1台，传呼分机17门，显示屏1台；设计五孔多功能电源插座17个，床头灯17盏。 三、技术要求 1、中心供氧系统技术要求 医院中心供氧系统由中心供氧站、管道、阀门及终端等组成。医用中心供氧系统氧气气源集中在中心供氧站，氧气通过减压装置和管道输送到手术室、ICU和各个病区的终端处。 中心供氧整套系统由氧源部分、氧气二级减压装置、安全报警装置、氧气输送管道及氧气终端四个部分组成。 1.1中心供氧站 供氧站房设置在采购人指定的合适位置做为中心供氧机房，由2套2瓶组汇流排、手动切换装置、报警装置以及阀门等组成，手动一用一备，手动转换。 1.2氧气输送管道 从中心站分一路主管道至各病区管井，主管道及立管管径为Φ14×1；通过二级减压进入各病区，各病区主管道管径为Φ12×1；进入病房支管道管径为Φ8×1；氧气主管道及支管全部采用脱脂直型紫铜管。 1.3氧气二级减压装置 为使各末端终端有稳定的压力和流量，以保证病人用氧的需要，稳压箱内装有一套安全阀，即当二级减压箱输出压力高于使用压力时，安全阀自动开启，进行卸载，从而避免了出气终端出现超出使用压力的危险情况。该氧气二级减压（稳压）箱将主管道送来的气体减压至0.4~0.5MPa（可调），同时当管路中的输出压力超过0.45MPa时，安全阀自动卸压，以降低压力，这样将气体的压力减压到各科室使用的不同压力，以便各科室使用的气体恒压恒量，确保系统安全运行。 1.4氧气报警装置（压力表箱） 为保证各科室（病区）病房内终端压力使用安全和监测每个科室的气体压力情况及便于维修和管理，在护士站安装一台氧气压力报警监测装置（含吸引）。 1.5检修阀 每科室（病区）水平主管安装一个总维修阀门，在每个病房安装进户截止阀。使各病区成为独立的使用单元，保证在维修终端时不影响其他病房的正常使用。 1.6终端气口 插座，其终端流量≥10L/min本工程终端采用自封式快速，使用时只要将湿化器插入终端就能自动定位，然后打开湿化器开关即可调节流量至合适值后供病人吸氧，不用时只要轻轻一拔，气源就自动切断，停止送氧。该插座插拔灵活、轻巧，并经0.4MPa压力24小时试验无泄漏。 2、病房传呼系统配置说明 每病区单元安装一套的呼叫对讲系统(在楼层指定区域设置)；系统由台式主机、分机、护士台嵌入式病员一览表、LED显示屏等组成。 系统具有声、光报警功能，优先报警功能，对讲功能，自检功能，复位功能，多功能数码显示，通播广播功能，床头、主机复位功能。每一套含主机、分机、数码双面显示屏等。其中对讲分机每床位一只。走廊显示屏能显示床位、时间。 医护信号系统走线均暗敷设于线管内，管内穿线及设备安装由我公司负责，主机线盒采用最新优质接线盒，距地13.米，主机在护办墙上壁装，距地1.4米，或台式安装，走道大屏幕床位显示器吸顶安装，病房床头分机装于床头设备带上。 3、附属配套设备 3.1照明灯采用内嵌式日光灯带（8w）、不占空间，美观大方 3.2插座采用五孔（3+2）多功能电源插座，可插两线、三线、无须转化插头，并自带保护门。 3.3灯开关均选用优质产品，属内嵌式，安装在设备带上，美观大方、安装撤卸方便。 4、医用设备带 病房床头终端治疗带：采用全封闭铝合金材料，表面整体喷塑，美观大方，其面板可拆卸，安装维修均极为方便，带内设置气体、强弱电三个走线槽。 4.1设备带材料设计壁厚≥2mm，宽度约190mm,颜色可由用户自定（根据贵院的特点，建议选用彩色设备带，更具个性化、人性化）。 4.2病房设备带位置：根据采购人要求设计，原则上终端中心离地面高度在1.3~1.5m之间，以便于护士操作。 4.3设备带：按房间通长制作，床与床之间不留空隙。字体采用丝网印刷，带内电线强、弱、气体管道应分槽分三路设计，不能交叉和相互接触。 4.4设备带配置：病房配置（氧气终端、吸引终端、对讲分机、电源插座、床头灯、开关）。 4.5设备带内的电源线均为2.5平方的铜芯线。 5、技术要求 5.1系统管道部分的连接，依据材料的不同，必须采用行业标准焊接方式如银钎焊焊接，焊缝应可靠、美观。 5.2系统管道穿过墙或地板时，均加PVC套管保护，套管内均不得有接头和焊缝。 5.3氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设。 5.4氧气管道与管件安装前均应脱脂。 5.5系统管道允许焊接，也允许直管弯管，但不能出现明显压扁。 5.6管道支架均匀布置，病区水平管在吊顶内安装，安装高度可根据安装现场作调整，病区水平管支架最大间距为2m,主管道支架，最大间距为3.5m。 5.7氧气管道应可靠接地，其管道进出口及末端管道均应用￠12镀锌圆钢与大楼接地网连接在一起。 5.8压力表箱建议安放在护士台的相应位置，高度约为2m左右。 5.9各管道支架安装应符合下表： 公称直径（单位：mm） ≤20 ＞20～25 ＞25～32 ＞32～40 ＞40～50 ＞50～55 ＞60 最大间距（单位：m） 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 6、检验要求 6.1管道安装完毕应进行强度实验和气密性实验，实验介质为纯净压缩空气或氮气。 6.2检验标准： YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》； YY/T0187-94《医用中心供氧系统通用技术条件》； 7、医用气体工程的现场施工 7.1投标人中标后须到有关部门办理有关施工手续，费用由中标人自行负责。 7.2 医用气体项目由中标人负责施工并进行现场施工的管理、监督、协调，技术文件的整理、归档。 7.3在项目施工过程中，中标人应接受采购人、监理人的不定期检查，向采购人、监理人报告施工进度和质量。同时要与其他施工单位作好配合工作。 7.4中标人对其承包的项目全面负责，不得转包项目。中标人应与采购人密切配合，做好施工管理，确保项目质量达到国家质量检验的优良标准。 7.5项目经理及主要技术、管理人员在施工过程中，不经采购人同意不得更换。对不称职的项目经理及技术、管理人员，采购人有权要求中标人随时更换。 7.6施工现场的临时电源、临时水源由采购人提供，施工所需的水、电费用由中标人承担。 8.施工质量 8.1中心供氧系统质量保质期2年，若两年内出现质量问题，供货方需无条件在八小时内到达现场。 |  |
|  | 中医理疗床 | 6 | 用途：按摩师对患者按摩时用床 参考规格(cm)：190×60×65 参考床面尺寸(长×宽)cm：190×60 床面高度cm：65 额定载荷：≥135.0kg |  |
|  | 特定电磁波治疗器 | 10 | 一、其主要特点有： 1、超温自动断电功能，安全放心 2、倾倒自动断电功能，安全保障 3、伸缩臂伸缩自如，定位稳定 4、底座平稳结构设计，防倾倒性能好 5、万向轮卡扣结构设计，安装更便捷 二、主要技术指标 电源电压：～220V±10% 50Hz 输入功率：230W 波谱范围：2μm～25μm 定时范围：0～60min定时 热响应时间：≤20min 加热器表面温度：400℃±40℃ |  |
|  | 医用犬伤外伤清洗机 | 1 | *1、医疗器械生产企业许可证具有产品类别II类和分类编码14-07-01（原《分类目录》6854-10）的生产范围。 *2、产品具有二类医疗器械注册证。 3、整机功率小于等于2000VA（2000W）。 4、出液流量范围：（8～54）L/h，清洗液、消毒液出液压力各3个档位调节，清水出液压力2个档位调节。 5、工作模式： 自动冲洗模式： ①清水、清洗液交替清洗； ②清水、清洗液交替清洗完成后，进行消毒液冲洗。 手动冲洗模式： ①清水手动冲洗 ②清洗液手动冲洗 ③消毒液手动冲洗 *6、自动冲洗和手动冲洗模式中清水、清洗液具有脉冲式出液功能。 *7、仪器有自洁功能，保证管路清洁。 8、具有打印处置记录单的功能，原装纸打印的记录单能长期保存。 9、具有清水加热功能，清水温度范围30～40度，可以调节出水温度。 *10、冲洗手柄配置可拆卸不锈钢喷头和防溅罩，方便消毒。预中标后或签合同前能提供样品验证。 11、大尺寸显示屏支持触摸操作。 |  |
| 兼爱乡卫生院 | 消毒净化器 | 1 | 一、产品特点 1、人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续动态消毒, 对人和物品无任何损害 2、初、中效过滤除尘、除菌, 3、长寿命、高强度紫外线杀菌, 4、风速高、中微电脑程控自动运行,风向多角度可调 5、超静音轴流风机, 红外线遥控操作, 6、负氧离子清新空气，光触礁媒、活性碳滤膜除异味 7、消毒时无味、无辐射、不腐蚀设备 8、微电脑程控自动运行，可预约开机关机时间 9、工作时间自动累计记录显示 10、紫外线故障自动监测、自动累时维护报警 二、技术参数 1、★循环风量≥1000m3/h 、适用体积≤100m3 2、输入功率≤180W，安装尺寸（cm）32*20*98 3、消毒效果（cfu/15min.皿）≤4 4、★消毒器出风口10cm处测得紫外线辐照强度值均为＜0.1μw/cm2提供省级检测报告 6、★机内紫外线强度≥20000μw/cm2（设备自带检测显示功能） 7、消毒时空气的臭氧量＜0.02mg/m3符合《室内空气中臭氧卫生标准》的要求提供省级检测报告 8、灯管寿命≥5000（h）,负氧离子释放量≥6×106个/m3 9、电源~220V 50Hz、 噪音≤45db(A) 10、操作模式： 程控、遥控、手动 11、★净化性能：悬浮粒子：≤3500个／L (φ≥0.5um) 12、★消毒效果：产品开启90分钟后，可以使20m3房间对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.95%，产品开启90分钟后，可以使100m3房间对白色葡萄球菌的消亡率≥90%，符合卫生部《消毒技术规范》要求 提供省级检测报告 |  |
|  | 微量元素分析仪 | 1 | 一、测量方法：采用国家标准方法微分电位溶出法测量镉、铅、铜；采用极谱法测量锌、铁、钙、镁、锰等微量元素。 二、标本：全血、末梢血等。 三、技术指标： 1、检测下限: 电位溶出 ≤0.1µg/L【对血Pb】 极谱: ≤5×10-8mol/L 2、重复性误差% RSD＜3% RSD＜1% 3、校准曲线精密度 RSD＜8% RSD＜2% 4、线性关系: R ≥0.9990 R ≥0.9990 四、性能指标： 1、可检测锌、铁、钙、镁、锰、铅、铜、镉八项微量元素； 2、多信号扩增高速芯片处理系统，测量锌铁钙镁锰或铅铜镉采血量仅需20ul； 3、真正的双通道且可同时测量，一个通道检测铅镉铜，另一个通道检测锌铁钙镁锰。 4、测量血铅采用进口超敏玻碳电极和免维护参比固态电极。 ▲5、电极汞滴微控技术：消除了电极内气泡和共振缺陷，使汞滴生成时间一致、体积大小一致、分离时间可控；（要求提供权威部门相关证明） 6、汞回流控制技术：提高了测量结果的稳定性；（要求提供权威部门相关证明） 7、蛋白沉淀剂技术：避免了样品中的蛋白质等有机物对测量结果的影响； 8、自动定标、自动寻峰。 ▲9、仪器使用的试剂及校准溶液有相对应的二类体外诊断试剂注册证，并注明检测元素。 10、试验场地要求：无需气体、火焰等辅助设施。 五、工作条件：环境温度：10℃～30℃；相对湿度：≤80%；大气压力：70kPa～106 kPa；电 源：AC220V 50Hz。 |  |
|  | 便携式吸痰器 | 2 | 1、高负压、低流量 2、电源：～220V±22V，50Hz±1Hz 3、输入功率：90VA 4、极限负压值：≥0.075MPa 5、负压调节范围：0.02MPa至极限负压值 6、抽气速率：≥15L/min 7、熔丝管：F1.5AL250Vφ5×20 8、贮液瓶：1000mL一只 9、噪声：≤65dB（A） 10、产品净重：4.5 Kg 11、产品毛重：5.5 Kg 12、外形尺寸：280×196×285(mm) 13、环境温度范围：＋5℃～＋35℃ |  |
|  | 艾灸治疗仪 | 1 | 1、温度控制：40℃～65℃连续可调，误差不大于±3℃，治疗温度上限值不大于70℃ 2、定时：1-60min，误差不大于定时时限的±5%。 3、输出指示：同时显示设定温度和治疗温度，显示温度误差不大于±3℃ ★ 4、磁场强度：10mT，误差不大于±3mT。 5、具有手动停止输出的功能。 6、断电保护：设备断电再恢复时，不会有任何输出。 7、高温警示：设备输出时应具有指示功能，当治疗温度超过60℃时，有附加高温输出指示功能。 8、超温保护：设备具有超温保护装置。 ★9、触摸屏显示，8通道输出，10个治疗头，每通道可单独进行温度设置。 10、可完全代替壮灸、艾条灸。 11、可实施隔姜灸、隔蒜灸、隔盐灸、隔附子饼灸、及温针灸、发泡灸、化脓灸。 12、无烟、无明火、不污染环境。 13、操作方便，一人可操作多台设备，为多人施灸、多穴位施灸。 |  |
|  | 红外线治疗仪 | 1 | ★1、光源材料：多芯片集成大功率半导体固态光源(IHPC) ★2、输出波长：616nm～640nm ★3、中心波长：630nm ★4、光源表面>6000 mW/cm2；输出窗口处770 mW/cm2；离照射部位5cm处：>250 mW/cm2 ★5、最大输出光功率：照射光源输出光功率：>12W（分六档可调） 6、升降装置：手动升降范围500mm三维立体空间可调 7、照射距离控制模式：① 软件操作控制 ② 治疗中可以随时调整照射距离 8、治疗仪定时时间范围：1min～60min连续可调 ；步距1min；误差±10% （一次定时完成后系统自动报警提示） ★9、操作面板：触摸按键微电脑控制、数码管显示 10、医疗器械管理分类：II类管理设备 11、电气安全：I类B型应用移动设备 12、制动装置：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置 13、最大输入功耗：500VA 14、工作环境：① 5℃～40℃； ② 相对湿度：≤80%； ③ 大气压力： 70kPa～106kPa； ④使用电源电压：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz。 15、整机噪声：不大于70dB 16、主机重量：净重：40kg；毛重：45kg |  |
| 宝坛乡卫生所 | 电解质分析仪 | 1 | 1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH 2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液； 3.测量技术：离子选择性电极 4.样 品 量: 60ul-150ul 5.测量速度：≤25秒 6.测量范围、分辨率： 测量范围 分辨率 K 0.5—20.0mmol/L 0.01mmol/L Na 15—200mmol/L 0.1mmol/L Cl 15—200mmol/L 0.1mmol/L Ca 0.1—6.0mmol/L 0.01mmol/L pH 4—9 0.01 7. 仪器仅设YES、NO二个触摸按键，操作简便，全中文菜单，故障自动提示及排除。 8．★具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有39个测试位（包括5个急诊位），样品分析后自动冲洗，确保电极清洁及处于备用状态。 9．储存功能：主机具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据，可实现数据储存再现；超大容量锂电池，可存储10000个检测结果并可扩展；存满后可自动刷新，保存测试样品数据长达五年。 10. ★进样一次，可同时升级测量出K、Na、Cl、iCa、NCa、TCa、pH 、Li、Mg、TCO2 、AG九项十一参数。 11．自动进样，自动定标，分析速度快，从吸样到显示结果仅需25秒。 12．仪器具有断电保护功能，断电后仍可储存质控和样品数据。 |  |
|  | 尿常规分析仪 | 1 | 一、基本参数 1、测量原理：三波长（550nm、620nm、720nm）光电反射法 2、测定速度：150例/小时 3、工作方式：自动加样，自动检测 4、测定项目：抗坏血酸（VC）、白细胞（LEU）、潜血（BLD）、尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酸碱度（PH）、比重（SG）、酮体（KET）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、葡萄糖（GLU）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca）、微量白蛋白（MCA） 二、主要功能 1、操作：操作简便，一键启动测试 2、检测项目可选：可根据需要选择11项、14项试纸 3、自检及故障识别：开机自检，自动诊断故障 4、打印功能：高速热敏打印机打印结果 5、存储及查询：可贮存2000个以上样本数据；随时查询 6、样本自动识别：自动识别有无样本 7、自动吸样、滴样：自动吸样、微量滴样，避免生物污染 8、输出端口：RS232接口，可与LIS系统连接；可连接报告单软件，打印检测报告 9、校正功能：可对仪器进行校正 10、微量检测：可检测微量尿样 三、辅助功能 1、尿液残留处理：采用精确微量加样技术，使样本与试纸充分反应无残留，避免生物污染。 2、定量器：采用陶瓷内芯一体成型定量器，使用寿命长，加样精准，不漏加。 3、液面感应：加样针液面感应功能，降低交叉污染。 4、强力清洗：冲洗液和蒸馏水对加样针内外壁喷淋清洗，杜绝样本间交叉污染。 5、样品本底扣除：样品空白检测，避免样品本色干扰。 6、条码扫描：选配条码扫描器可扫描样本条码信息。 |  |
|  | 电脑中频治疗仪 | 2 | 1、中频频率范围：2-6KHz。 2、中频调制频率范围：0-199Hz。 ★3、中频调制波形：正弦波、方波。 4、调制方式：连续、间歇。 5、中频调幅度：0、25%、50%、75%、100%、间歇调制，允差±5%。 6、中频输出电流：最大输出电流有效值不大于50mA，分0～99级可调,无量纲数。 7、中频输出电流稳定度±5％（不同负载下的电流变化率不大于±10%）。 ★8、四路中频加透热输出，每路可单独使用输出，也可形成两组平面干扰，即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。 9、6档可调，最高温度40±3℃。 10、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。治疗时间到有蜂鸣器报警提示，并停止输出。 11、分多步、干扰、音频和脉冲4种模式，共计88个处方。 ★12、彩色触摸屏操控，四通道独立控制 |  |

| 商务条款 | 一、质量保障及验收要求： 1、合同签订后，若成交人所提供的产品实际性能指标不满足竞争性谈判采购文件要求，或为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，其合同无效，采购人除不退还其质保金外，还将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 2、成交人在货物验收时由采购单位对照竞争性谈判采购文件的技术参数要求全面核对检验，如不符合竞争性谈判采购文件的技术参数要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理，采购人有权终止合同和没收成交人的全部履约保证金，并保留进一步追究责任的权利。 二、售后服务及其他要求： 1、售后服务： （1）按国家有关规定实行产品“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试； （3）定期回访； （4）质保期内免费上门维护； （5）提供终身维护； （6）其余按厂家承诺进行。 2、技术支持与服务： ▲（1）服务响应时间：质保期为1年。且自交货并验收合格之日起计。在质保期内，采购方提供本地化技术服务，对货物出现的质量及安全问题负责解决处理。在使用过程中发生重大质量问题电话远程支持不到的，中标方在接到采购单位通知后2小时内到达现场解决处理。若中标方有出现严重服务不到位，采购方有权中止采购合同。 （2）服务响应方式：根据使用单位要求及系统故障情况提供电子邮件、电话、即时通信工具、远程维护以及现场维护等方式。 3、免费培训：成交供应商负责对使用部门的技术人员进行技术培训，培训内容包括系统操作、维护、应用软件的使用、基本维护和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作。成交供应商必须支付培训所需的费用。 4、操作维修手册：成交供应商必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 ▲5、交付使用期：自签订合同之日起30天内交付使用。 6、交货地点：采购单位指定地点。 7、付款方式：1、签订采购合同后，成交方需按合同总额的3%支付本次采购项目的质保金，质保金转入采购人指定账户，质保期1年到期后无息退还。 2、签订合同后2个工作日内采购人支付成交金额的50%作为项目预付款，交货完成后经验收合格，采购人支付合同总额剩余的50%给成交方。 |
| --- | --- |

#### 第三章   评标办法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：谈判小组将以竞争性谈判文件为评标依据，对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查，以确定其是否符合资格条件及满足采购文件的实质性要求。

（三）评标方法：最低评标价法。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），谈判供应商认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准），对报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体报价，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=报价。

报价产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、成交候选供应商推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评标报价由低到高的顺序推荐前三名为成交候选人(评标报价相同时，依次按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列，并推荐成交候选供应商名单。推荐前三名为成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

- 成交价=成交供应商最终竞标报价。

- 第四章 响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件（封面）

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

供应商名称：        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

日    期：    年 月  日

报  价  表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号（生产厂家） | 产品要求及参数要求 | 数量① | 单位 | 单价 （元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付期： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2.各供应商必须就“项目采购需求和说明”中所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。

3.此表的总报价是所有需采购方支付的本次采购标的金额总数，即竞标总价。竞标总价须包含完成用户需求要求所有内容的全部费用。

4.若此表由多页构成的，需逐页加盖供应商公章。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

谈  判  书（格式）

致： (采购代理机构)：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目的政府采购谈判邀请，我方授权代表（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称）提交下述竞争性谈判响应文件、商务技术文件正本    份和副本   份。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

与本谈判有关的一切正式通讯地址：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

竞标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （竞标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的              （项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有竞标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公

告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

7、我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人签字：

日期：

技术响应、偏离情况说明表（格式）

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第二章 项目采购需求和说明”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，将导致谈判被拒绝。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

商务条款响应表（格式）

| 按采购文件要求填写 |  |  | 按供应商实际内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 采购文件条目 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |

谈判供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日期：

说明：

1、必须对采购文件要求的商务条款逐条填写，并注明响应情况。

2、填写与采购文件要求有差异的内容；

3、表中列明的重要商务条款必须作出优于或等于说明；

4、其余内容如供应商认为须进行偏离说明的，按实际情况填写。

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：  年  月  日

经营期限：

姓    名：     性      别：

年    龄：     职      务：

身份证号码：

系（供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

谈判供应商名称（签章）：

日  期：   年  月  日

法定代表人授权委托书

致：（采购代理机构）

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 （姓名）以我方的名义参加（项目名称）（项目编号：      ）项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件签署、响应文件提交、谈判、签订合同和处理一切有关事宜等。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托期限：年月日至年月日。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件均有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

日期：  年  月  日

售后服务承诺

（格式自拟，竞标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写，内容包括质保期、技术培训及指导、负责售后服务的人员情况、解决故障的响应时间等）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称（签章）：

日期：

（注：竞标产品如属于小型、微型企业的，须提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

谈判供应商名称（签章）：：

日  期：

- （注：属于残疾人福利性单位的，须提供）

注：1、成交供应商为残疾人福利性单位的，成交结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

其他文件

1.谈判保证金交纳证明材料；

2.有效的“营业执照”正本或副本复印件(事业单位提供事业单位法人证书）；

3.提交响应文件截止之日前三个月内任意一个月的依法缴纳税费或依法免缴税费（包括无纳税记录或零报税）的证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明，或供应商所在地税务部门出具的有效证明（复印件）；

4.提交响应文件截止之日前半年内任意连续3个月的依法缴纳社会保险费或依法免缴社保费的相关证明（新成立的且不足一个月的企业按实际提供），证明材料可以是：银行已缴纳税费凭证复印件或第三方有效的相关业务托缴凭证或其他有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供供应商所在地有关行政主管部门出具相应的文件证明（复印件）；

5.供应商2018年或2019年度的财务报表（财务报表至少包含资产负债表、利润表、现金流量表及其复印件（新成立的公司提供公司成立日之后次月起到响应文件递交截止前一个月的财务报表复印件）或提交响应文件截止之日前三个月内供应商基本开户银行出具的资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；

6.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；（格式自拟，必须提供，否则其响应无效）；

7.供应商认为需要提供的有关资料、文件、说明（如货物认证、检测报告、鉴定证书；产品获奖证书；产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料）。

供应商所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，谈判小组有权认定该材料无效。

- 第五章 采购合同（格式）

项目编号:

项目名称：

合同签订地点：

合同签订日期：      年    月    日

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照采购文件的规定条款和中标（成交）供应商的响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 采购内容

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号（生产厂家） | 产品要求及参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

3.  交货要求

3.1 交货期：签订合同即日起 30 日历日内完成安装、调试、培训工作。

3.2 交货地点：采购人指定地点。

3.3 交货方式：现场安装调试。

3.4 乙方必须按竞标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.履约保证金:/.

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期  1  年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

6. 合同款支付

6.1　付款方式：

6.1.1、签订采购合同后，成交方需按合同总额的3%支付本次采购项目的质保金，质保金转入采购人指定账户，质保期1年到期后无息退还。

6.1.2、签订合同后2个工作日内采购人支付成交金额的50%作为项目预付款，交货完成后经验收合格，采购人支付合同总额剩余的50%给成交方。

6.2  当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方可以在报经河池市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.3 政府采购过程中，如采购人、供应商或集中采购机构存在违法行为，河池市政府采购监督管理部门可视情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供货物的有关技术资料。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件、竞标文件要求和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日以上不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货十个工作日以上或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同款总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西河池市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章（自然人时加盖手指印）后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份；采购代理机构执一份，政府采购监督管理部门一份，采购人自合同签订之日起七个工作日内报政府采购监督管理部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章  其他

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 竞标人申请 | 采购项目名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 竞标人：（盖章） 年 月 日 |  |
| 采购单位意见 | S经办部门意见 | 意见： 经办人： 年 月 日 |
|  | 主主管领导审批 | 单位（盖章）： 年 月 日 |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件。 |  |  |

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货 日期 |  |  | 合同交货验收 日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员签字： 监督机构（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  | 采购人（盖章）： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |