大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购

(1标段)

招标文件

项目编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY

采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

2020年5月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章   投标须知	4

一、总　则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	14

五、开标、评标、定标	15

六、签订合同	20

七、其他事项	20

八、适用法律及行政法规	20

第三章   货物需求一览表	22

第四章  合同主要条款	28

第五章 评标办法及评分标准	35

第六章　投标文件格式	38

# 第一章  招标公告

- 《大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购》招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划批准，现就大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、招标项目概况：

项目名称：大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购；

招标编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY ；

招标内容：本项目共2个标段，其中1标段为：采购原装进口一站式多重病原体核酸检测系统一套，采购金额70万元。2标段为：采购原装进口火焰石墨炉原子吸收光谱仪一套及采购全自动流动注射分析仪一套,采购金额130万元，具体参数内容详见招标文件《货物需求一览表》；

资金来源：财政性资金；

二 、本项目需要落实的政府采购政策 ：

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购；
    2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品；

3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

- 《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）

- 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、（1标段）：投标人要求具有生产或经营本次采购货物并具有行业主管部门颁发的III类医疗器械生产或III类经营许可证的供应商。本标段接受进口产品投标。

（2标段）：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且指按国家有关规定要求注册的，生产或经营本次采购货物的供应商。本标段火焰石墨炉原子吸收光谱仪接受进口产品投标，全自动流动注射分析仪不接受进口产品投标；

3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

4、本项目不接受联合体形式投标。

三、招标文件的获取：

本项目采用不记名方式获取招标文件，自2020年5月15日至投标截止时间止前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）下载招标文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册下载招标文件。

四、投标文件递交、截止时间和地点：

开标（投标截止）时间：2020年6月5日9时00分；

投标文件递交（开标）地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

五、发布公告的媒介

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、

河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

六、业务咨询：

1、采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

联系人及电话：罗荣菊                 电话：0778-2211981

地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

2、采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心

采购单位联系人：谭翠云        联系电话：13036989068

地址：大化瑶族自治县大化镇南石巷53号

3、监督部门：大化瑶族自治县人民政府采购办公室       电话：0778-5827660

采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心      采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

2020年5月15日                             2020年5月15日

# 第二章 投标须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购 招标编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY |
| 2 | 投标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、（1标段）：投标人要求具有生产或经营本次采购货物并具有行业主管部门颁发的III类医疗器械生产或III类经营许可证的供应商。本标段接受进口产品投标。 （2标段）：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且指按国家有关规定要求注册的，生产或经营本次采购货物的供应商。本标段火焰石墨炉原子吸收光谱仪接受进口产品投标，全自动流动注射分析仪不接受进口产品投标； 3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。 4、本项目不接受联合体形式投标。 |
| 3 | 投标报价：投标人可就《货物需求一览表》中全部内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 投标文件份数：一套正本、四套副本 |
| 6 | 投标保证金数额：壹万元整/标段。 投标保证金交纳形式： 转账或电汇或保函。投标保证金必须在投标截止时间前从投标人银行账户转出并到达指定银行账户： （1标段） 账户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455001979 银行底单写明：（转账时在备注栏注明：“项目名称+投标保证金”或“（项目编号）投标保证金”） 保证金必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金银行转账（电汇）底单原件，原件的扫描件装入投标文件】，否则做否决投标处理。 如采用保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：开标现场投标人将开具的无条件银行保函原件提交给采购单位，复印件需加盖投标人公章并装订入投标文件】，否则采购单位有权拒绝接受其投标文件； |
| 7 | 投标截止时间（开标时间）：2020年6月5日9时00分； 开标（递交文件）地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】； 投标人法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时递交文件，并参加开标会议。有效证件为： 投标保证金【转账或电汇底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）】或保函原件； ②如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件； |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 本项目的采购控制价为：1标段为：柒拾万元整（700000.00元）；投标人有效报价范围为小于或等于招标预算控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。 |
| 10 | 专家构成：评标专家5人。 评标专家确定方式：采购单位代表和从政府采购专家库中抽取的专家组成。 |
| 11 | 信用查询： 采购单位或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购单位或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：公开招标公告发布后任1日。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：起始时间为递交投标文件截止时间前三年，截止时间应为获取招标文件之日起至递交投标文件截止时间前任意一天。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目采购代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.5%；100～500 万元—0.8%；500-1000万元—0.45%，1000-5000万元—0.25%。 |

## 一、总  则

### 1．适用范围

本招标文件适用设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2．定义

2.1	“采购单位”系指提出招标项目委托采购代理机构进行货物招标采购的政府机构、企事业法人或其他组织，即“需方”。

2.2	“采购代理机构”即广西睿翼工程咨询有限公司（由国家有关部门颁发资质的，可从事相应招标代理业务的专职机构）。

2.3	“招标方”系指采购单位及采购代理机构。

2.4	“投标人”系指响应本招标文件要求，参加投标竞争的法人或者其他组织。如果该投标人本次中标,即成为中标人，也称“供方”。

2.5	“货物”系指按本招标文件要求，供方向需方提供的一切软件、设备、机械、仪器、易损件、备品备件、专用工具、手册及其他资料和材料。

2.6	“服务”系指按本招标文件规定，供方须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、开发及其他类似义务。

2.7 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.8 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款,必须满足或优于。

### 3．投标人的资质要求

3.1 按投标人须知前附表第2条款的要求；

### 4. 联合体投标

4.1、本标书第二章“前附表”中不允许联合体投标。

4.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

### 5．投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下也无义务和责任承担这些费用。

6. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

7. 特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证除特别注明外必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.5非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

7.6关联供应商不得参加同一合同项目政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂家授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.7、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位、采购代理机构提出询问。

7.1.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。且须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.1.3采购单位或采购代理机构应当依照《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定就采购单位委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.1.4 质疑书的要求

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

质疑人提供的材料及签章必须符合《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定，如不按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

7.2 投诉

7.2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》及向同级政府采购部门投诉。

7.2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间， 可以视具体情况书面通知采购单位暂停采购活动。如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

## 二、招标文件

### 8. 招标文件的获得

8.1 本项目采用不记名方式获取招标文件，自2020年5月15日至投标截止时间止前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）下载招标文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册下载招标文件。

### 9. 招标文件的构成

9.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  招标公告

第二章   投标须知

第三章   货物需求一览表

第四章  合同主要条款

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

9.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、条件、条款、格式、编制工作任务和评标办法。如发现有错误、遗漏或词意含糊等情况，应及时向采购代理机构提出询问，以便编制其投标文件。若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此产生的后果由投标人负责。

### 10、 招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出询问，以便补齐。如对招标文件内容有不理解的，可向采购代理机构提出询问，以便编制其投标文件。如对招标文件有质疑的，投标人须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式提出，超过约定时间不予受理。

10.2 招标文件的澄清将在指定媒体网站上发布形式发通知所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

10.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后在指定网上发布的通知为准。

10.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以网上公告形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

### 12．编制说明

12.1 投标人应认真阅读、充分理解本招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认履行本招标文件中各项条款规定及要求。

12.2 投标文件应按本招标文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

12.3 若投标人只填写和提供本招标文件要求的部分内容和附件，给评标造成困难，责任由投标人承担。

### 13．度量单位

13.1  投标人提交的投标文件以及与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均使用中文。

13.2  除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 14．投标文件的组成

投标人需编制的投标文件包括报价文件、资信及商务文件和技术文件、投标文件电子版U盘四部分，投标人应按下列说明内容及投标文件格式编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

14.1 报价文件组成要求，包括：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表;

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）；

14.2 资信及商务文件【以下材料注明“必须提供”的则必须提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供】

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

（2） 投标人的III类医疗器械生产或III类经营许可证复印件；（此项如为1标段的投标人则必须提供）

（3）投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

（4）法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提供）

（5）法定代表人授权委托书及授权人身份证复印证；（如授权委托时必须提供）（评标现场原件核查）

（6）投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

- （7）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （8）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （9）投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

- （10）类似案例成功的业绩（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）；

（11）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

（12）产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

（16）投标人认为需提供的其他材料；

14.2 技术文件【以下材料注明“必须提供”的则必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）商务响应表；（必须提供）

（3） 货物质量承诺函；（必须提供）

（4） 售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（必须提供）

（5）生产厂家的有关资格和医疗器械生产许可证（如实行生产许可证制度的产品必须提供,必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(如实行强制标准认证的产品,必须提供)、医疗器械注册证及登记表（如实行注册证制度的产品，必须提供）

（6）主要产品质量检验证；（如有请提供）

（7）设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

（8）针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

（9）投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

（10）本次采购产品的合法代理资格证明或销售证明材料；（必须提供）

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）

14.3投标文件电子版U盘【投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版】

（1）投标文件电子版内容：报价文件，技术响应表，售后承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：为可编辑的word文档及PDF两种格式。

#### 15 投标文件的编写说明

15.1 上述所指的复印件均须加盖投标人的有效公章。

15.2 投标人应按上述内容、顺序及附件中格式要求完整的编制投标文件，必须保证所提供的全部资料的真实性、准确性，否则，将拒绝其投标。投标人在投标文件中提供不真实的材料，都将视为投标无效，并承担由此产生的经济与法律责任。

15.3 投标人须保障使用方在使用其软件、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权，商标权或工业设计权以及所有与此有关的法律指控。任何第三方如提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

15.4 投标语言：投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和往来信件，应以中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文为准。

15.4 投标人在详细报价中，应按招标文件提供的第三章《货物需求一览表》报出所需项目。

15.5 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零。

15.6投标人必须自行承担因其投标文件中的任何错漏而导致的一切后果。

15.7投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.8 投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本除目录外，须由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为符合性评审不合格。

15.9投标文件的编制、签署及密封和标记等均要求按本须知第15.8条、第19条、第20条规定，否则视为未响应。

### 16．投标报价

16.1 投标报价表上标明的价格应为包括所有税费在内的交货价，亦即投标人对采购单位的实际供应价；

16.2 投标报价应为最有竞争力的报价，最低报价不是中标的唯一条件，投标人应在充分考虑市场变化的情况下进行报价；

16.3 投标报价实行固定价格报价法，每个项目只允许有一个报价，采购单位不接受任何有选择的报价；

16.4 投标报价按各项分别开列单价和总价；

16.5 技术规格中特别要求的安装、调试、管理员培训、管理人员及操作人员培训的费用及其他附带服务的费用、各种税金已包括在总价及分项单价内；

16.6 涉及知识产权或专有技术许可的，已包括在总价内；

16.7 投标书、投标报价表中的报价应以人民币标价；投标货币的计量单位为元。

16.8 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

### 17．投标保证金

17.1 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2. 投标保证金按招标文件前附表要求的数额、方式进行交纳。

17.3本项目保证金退还是由招标代理单位向交易中心财务部申请办理，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日去收款单位处申请退还。

17.4中标人的投标保证金在合同签订后，拿合同复印件到招标代理单位备案后5个工作日内去收款单位处申请退还。

17.5. 投标保证金不计息。

17.6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标后与采购单位签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购单位私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

### 18．投标有效期

18.1 投标有效期为规定的开标之日算起60天，在此期间内投标文件有效。有效期内投标人不得改变投标报价、交货期及承诺的全部义务。投标有效期较短的，采购单位可以视为非响应性投标予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标公司可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标公司的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第17条有关投标保证金没收和退还规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 19．投标文件的书写及签名、盖章要求

19.1  投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2  投标人应按按前附表规定的份数进行编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.3 投标文件应由法定代表人或法定代表人的委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则评标委员会有权判其投标无效。

19.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

## 20．投标文件的密封和标记

20.1投标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。投标文件必须包边，投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

20.2 投标人应将投标文件正本、副本、U盘一并装入一个外包封的投标文件袋中并加以密封，提交投标文件时应为一个投标文件袋。

20.3 所有封贴处必须密封处须加盖投标人单位公章或密封章。

20.4投标文件袋的包装封面上须注明投标文件、项目名称+标段、项目编号、投标人名称、投标人地址及“开标时才能启封 （在   年 月 日时 分之前不得启封）”字样。

20.5如果未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

20.6投标文件的密封、装订和标志必须符合上述要求，采购单位或采代理机构有权拒收其投标文件。

### 21．投标文件的截止日期

21.1 投标人应在前附表规定的日期和时间之前将投标文件送至指定地点。

21.2 投标人可以按本须知规定以补充通知的形式，酌情延长提交投标文件的截止日期。在上述情况下，投标人与投标人在投标文件递交截止时间以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件递交截止时间。

21.3投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

21.4投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

### 22．逾期提交的投标文件

在前附表规定的投标文件递交截止时间以后提交的投标文件无效，采购代理机构有权拒收。

### 23．投标文件的修改和撤回

23.1 投标人可以在提交投标文件以后，在规定的投标文件递交截止时间之前，以书面形式向投标人提交修改或撤回其投标文件的通知，但这种修改或撤回通知，须在前附表规定的投标文件递交截止时间前送达投标人。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

23.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第20条的规定编制、密封、标志和提交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

23.3 在投标文件递交截止时间以后，不得修改投标文件。

## 五、开标、评标、定标

### 24．开标

24.1 开标准备：采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代理人必须持以下证件依时到现场参加开标会，否则其投标文件作无效投标处理。

投标保证金【转账或电汇底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）】或保函原件；

②如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件；

24.2 开标程序：

- 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 宣布开标会议人员名单；

- 宣布开标、唱标、监标、记录人员名单；

- 宣布在递交投标文件截止时间前收到的投标文件数量及投标人名称；

- 确认投标人是否到场；

- 投标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人法定代表人或委托代理人须递交的资格证件，同时检验各投标人是否按要求提供了投标保证金；

- 主持人介绍工程概况及宣布评标、定标办法；

- 由各投标人代表交叉检验各投标文件密封情况是否完好并符合招标文件的规定；

- 10、开启通过密封检查的投标文件、唱标并做好唱标记录，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；

- 11、评标：以不公开方式进行评标；

- 12、主持人宣布开标会议结束；

- 25．开标会场纪律

- 25.1 参加开标会议的的投标人代表应该在递交投标文件截止时间前进入开标会场，迟到的投标人代表不得再以任何理由进入开标会场。

- 25.2 投标人代表进入开标会场后必须关闭其携带的通讯工具或其他信息传输工具等。

- 25.3 开标过程中投标人不得在开标会场内随意走动。投标人代表在未经监标人员及采购单位同意的情况下走出开标会场的，将不得再次进入开标会场。

- 25.4 评标过程中投标人代表不得在开标会场内外喧哗。

### 26．评标

- 26.1 评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购单位或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

- 26.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 26.3 评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和 “评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变 “评标办法”规定的方法、评审因素和标准；“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 26.4 评标程序：

（1）评委会应全面、充分地审阅研究投标文件。审查、评议投标人的资格是否具备；投标人的投标文件是否完整；投标文件的签署是否有效；投标货物的规格、性能、质量、技术是否满足本招标文件的要求；投标人的生产能力、业绩；投标报价有无计算错误；售后服务；投标文件中许诺的交货期；许诺的付款条件；投标人的资信情况；是否提交投标保证金；对本招标文件是否作出实质性响应，有无重大偏离等内容。

（2）在详细评标之前，评委会要首先审查每份投标文件是否实质上响应了本招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与本招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能；或者在实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中采购单位的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应本招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

（4）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审

查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行

审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（6）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（7）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

（8）整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

（9）在确定中标供应商前，采购单位或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

（10）评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

26.5 评委会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）. 开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（5）修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

27、评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.评标原则和评标办法

28.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见：评标办法及评分标准。

29.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

30.1 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标文件未按招标文件要求书写及签名、盖章的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

30.2  在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

30.3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购单位不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

(5)投标人不按报价表要求填写或报价表中的某项出现低于规费和低于成本或市场价的报价。

30.4招标项目出现下列情形之一的，予以废标处理：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过了采购预算或不在有效报价范围内的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

31、投标文件的澄清或说明

31.1评标小组有权要求投标人以书面形式就其投标或授权委托代理人签名。文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人的签名或盖单位公章。

31.2投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

31.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质性内容。

- 32、评标结果

32.1 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购单位也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

32.2中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

33.质疑

33.1投标人认为本采购活动损害其权益的，须按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求进行提出质疑。

33.2采购代理机构将按规定《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求在有效时间内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.投诉

质疑投标人首先经过质疑程序，若对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

35.中标公告及中标通知书

35.1、采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购单位，采购单位应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选单位中按顺序确定中标人，采购代理机构当自中标人确定之日起两个工作日内，在本项目指定媒体上公示中标结果，在公告中标结果的同时，采购单位或者采购代理机构可向中标人发出中标通知书。

35.2、中标人应自中标公告发布之日起7日内办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标人所投相应标的竞标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人。

35.3、采购代理机构不退还投标文件。

36、履约保证金：签订合同时约定。

## 六、签订合同

### 37．合同的签订

37.1采购代理机构向中标人发出中标通知后7日内中标人必须到采购代理机构办理中标手续，逾期视为中标人违约，投标人将取消该中标决定，并按有关规定没收中标人的全部投标保证金。

37.2中标通知书发出之日起15日内，投标人与中标人必须按招标文件确定的事项及投标文件承诺签订合同。若由于投标人原因不与中标人签订合同的，投标人依法承担法律责任，并按投标保证金的两倍赔偿中标人。若由于中标人原因不与投标人签订合同的，中标人依法承担法律责任，并按投标保证金的两倍赔偿投标人。

37.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的， 采购单位可以与排名第二的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 七、其他事项

### 38．代理服务费

本项目采购代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.5%；100～500 万元—0.8%；500-1000万元—0.45%，1000-5000万元—0.25%。

## 八、适用法律及行政法规

### 39．解释权

39.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

39.2本招标文件中未注明处按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》及现行的有关规定执行。

### 40、通讯地址

40.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

通讯地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

电话：0778-2211981

联系人：罗荣菊

第三章   货物需求一览表

1、项目基本要求：

（1）投标人所供设备必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的设备；设备及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。

（2）中标供应商负责免费送货到采购单位指定的地点且全部设备必须在交货现场验收。

（3）中标人所供设备必须符合招标文件的要求，且交货前必须经采购单位代表验收认可，否则采购单位拒绝签收。

（4）中标供应商应依据采购单位的要求负责设备供货、安装及调试、现场技术服务等涉及的一切费用，并负责免费培训投标人使用人员和维护人员。

（5）保修期内，如发现有质量问题或不符合投标人采购要求的，供应商无条件给予包换包退，因设备质量原因造成投标人损失的，由供应商负责。

2、设备需求一览表

（1）本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，但投标人选用的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能及性能配置要求。

（2）本一览表中参考技术参数及及性能配置要求不明确的，或投标人选用优于招标文件提供的技术参数及性能配置的品牌型号替代的，请以详细的、正确的品牌型号、技术参数及性能配置代替，同时填写报价表和技术规格偏离表。

（3）在“参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置” 或带“▲”的为重要技术指标，必须满足，否则视为无效投标处理。

（4）评标时，如果评标委员会发现本“项目要求及技术需求”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为投标无效要求处理。

3、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标原则及定标标准》的规定为准。

5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

- 8、为推进和规范节能产品政府采购，最新一期“节能产品政府采购清单”（附件1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效

| 项号 | 货物名称 | 数量/ 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1标段 |  |  |  |
| 1 | 一体式多重病原体核酸检测系统 | 1套 | 1、主要用途：本系统与配套检测试剂用于同时检测样本中多种病原体(细菌、真菌、病毒和寄生虫等)的核酸靶序列。 ▲2、可检测细菌、病毒、真菌、寄生虫等，其中包括：弯曲菌（空肠、结肠、乌普萨拉）、难辨梭菌（毒素A/B）、类志贺邻单胞菌、沙门菌、弧菌（副溶血、创伤、霍乱）、霍乱弧菌、小肠结肠耶尔森菌、致泻大肠埃希菌/志贺菌、肠聚集性大肠埃希菌（EAEC）、产肠毒素大肠埃希菌（ETEC）、肠致病性大肠埃希菌（EPEC）、产类志贺毒素大肠埃希菌（STEC）、大肠埃希菌O157、志贺菌/肠侵入性大肠埃希菌（EIEC）、隐孢子虫、环孢子虫、痢疾阿米巴、兰伯氏贾第鞭毛虫、腺病毒F组40/41、星状病毒、诺如病毒GI/GII、轮状病毒A群、札如病毒（I，II，IV，V型）、腺病毒、冠状病毒HKU1、NL63、229E、OC43、人类偏肺病毒、人鼻病毒/肠病毒、甲型流感病毒H1亚型、H1-2009亚型、H3亚型、乙型流感病毒、副流感病毒1、2、3、4型、呼吸道合胞病毒、百日咳杆菌、肺炎衣原体、肺炎支原体、肠球菌、单核细胞增生李斯特菌、葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、链球菌、化脓链球菌、无乳链球菌、肺炎链球菌、鲍曼不动杆菌、肠杆菌科、阴沟肠杆菌复合群、产酸克雷伯菌、肺炎克雷伯菌、变形杆菌、粘质沙雷菌、流感嗜血杆菌、脑膜炎奈瑟菌、铜绿假单胞菌、白假丝酵母、光滑假丝酵母、克柔假丝酵母、近平滑假丝酵母、热带假丝酵母、mecA甲氧西林耐药基因、van A/B万古霉素耐药基因、KPC碳青霉烯类耐药基因、脑膜炎奈瑟菌、巨细胞病毒（CMV）、肠病毒、单纯疱疹病毒1、2型（HSV-1、2）、人疱疹病毒6型（HHV-6）、人双埃可病毒、水痘-带状疱疹病毒（VZV）、新型隐球菌（新生、格特）等70多个项目。 3、检测原理：采用多重巢式PCR以及核酸熔解曲线测定方法进行病原体靶标的快速检测与分析。 ▲4、同一台仪器即可完成核酸提取、核酸纯化、PCR扩增、信号检测与结果分析。实验中无需进行单独核酸提取。实验中无需进行单独PCR扩增。实验过程中无需使用PCR仪。 5、可单个样本检测，没有浪费任何耗材 ▲6、样本前处理简单，手工操作时间不超过6分钟，所有检测从拿到样品到报告结果少于80分钟内完成。 7、具有上呼吸道感染性病原体检测试剂（巢式多重PCR熔解曲线法）。 8、具有胃肠道感染检测试剂、脑膜炎/脑炎检测试剂、埃博拉病毒检测试剂。 9、单次反应可从样本中同时检测并报告高达27种病原体靶标。 ▲10、试剂可常温保存，试剂具有真空负压设计，精确吸取定量样本混合液与试剂缓冲液。 11、生物安全性要求：试剂采用统一的全封闭式设计，保障实验操作人员的安全并避免交叉污染的问题。 12、通过仪器配套的条形码扫描仪扫描试剂上的条形码识别试剂种类和编码 ▲13、仪器具备 CFDA认证。 ▲14、操作环境要求简单，实验过程中无需使用PCR仪，无需PCR实验室，具有良好的便携性，可携带至事件现场检测。 15、软件具有数据库管理功能，数据系统至少可存储8000个测试信息。可存档超出存储范围的其他数据结果。 16、 数据具有可溯源性, 可以用控制软件回顾、导出、导入之前的实验数据 17、报告可设置自动打印，可连接LIS实验室管理系统 ▲18、可延展性，同一台电脑可最多连接8台测试仪器，可进行不同病原测试条的检测，每台仪器可独立运行。 ▲19、内参设计于所有种类测试条内。所有实验过程都会自动测试内部参考品，以控制实验结果的准确性。应包括两种内参：全程内参(用于监控测试条内所有实验过程)和第二阶段PCR内参(用于监控巢式PCR过程)。 20、测试仪器可通过警报音提示运行结束。 ▲22、配置：主机（包含核酸提取、扩增、产物检测） 1台 电脑 1套 系统配套打印机及路由器 1套 检测试剂 2盒（上呼吸道感染性病原体检测试剂和胃肠道感染检测试剂各1盒） |
| 本项目的采购控制价为：1标段为：柒拾万元整（700000.00元）；投标人有效报价范围为小于或等于招标预算控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。 |  |  |  |
| 商务条款： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 天内。 ▲二、交货期：自签订合同之日起，60天（日历日）内完成供货安装完毕。 三、交货地点：采购单位指定地点。 四、交货方式：现场交货，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 （6）仪器设备验收时间：货到后一个月内完成安装调试验收，附验收报告；特殊原因不能在到货一个月内验收的，采购单位、中标供应商双方应明确验收时间，约定验收时间不超过三个月。属采购单位原因无法验收的，三个月后视为自动通过验收；属中标供应商原因，超合同三个月未供货并通过验收的，采购单位有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 五、售后服务要求： （1）实行“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试合格； （3）接到故障通知后 2 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决，遇到大的问题 24 小 时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕； ▲（4）质保期，自交货验收合格之日起不少于1年（含等于，如果厂家提供的质保期优于一年按厂家的质保期执行），质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。每年至少一次定期回访、维修； （5）投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名 单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等 （6）投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购单位的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保 设备有 2 人以上能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 （7）设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和获取方应在现场进行清点； 清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现 错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 （8）安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，医院按国际和国 家标准及技术参数要求进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 （9）其余按厂家承诺进行。 六、付款条件：双方签订合同之日起10个工作日内采购单位支付合同总金额的60%给中标人，所有货到达采购单位指定地点并经采购单位确认无误后进行签收。待仪器安装调试完毕，无质量问题后进行验收，经双方正式通过验收之日起15个工作日内采购单位支付合同总金额的35%给中标人。剩余的合同总金额5%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。 每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 七、本项目是否接受进口产品： ¨否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 þ是，本项目1标段：一体式多重病原体核酸检测系统 设备货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 ¨是，本项目所有采购货物均接受进口产品及国内产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，投标人不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购单位不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.▲本项目 一体式多重病原体核酸检测系统，投标人非生产厂家的，投标时必须提供生产厂家或是厂家国内办事处、中国区总代理的针对本项目出具的授权委托书及售后服务承诺书，否则投标无效。 八、核心产品：本项目核心产品1标段为：一体式多重病原体核酸检测系统。 九、其他要求： 以上参数仅供投标时参考，投标参数应等同或优于采购参数，否则投标无效。 技术参数中带▲部分必须满足，否则投标无效。 ▲3、如投标货物为进口产品，成交投标人在交货时验收时需要提供设备进口的相关证件（海关、检验检疫等）复印件（原件备查）。 4、本项目中的1标段为：一体式多重病原体核酸检测系统，投标人投标时必须提供生产厂家或是厂家国内办事处、中国区总代理盖章的性能参数描述等有关产品说明或彩页。彩页上至少要有标“▲”号的参数以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲5、为防止虚假应标，签订合同前采购单位有权要求中标人提供本项目中指定设备到采购单位处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到招标文件要求或如中标后未按承诺执行的，视为虚假应标，将按相关规定追究其法律责任，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。 备注：标注▲号为必备条款，投标人必须做出满足或者优于的承诺，否则投标无效。 |  |  |  |

# 第四章  合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称+标段和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（中标文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、技术服务费、税金及不可预见费等全部费用。如投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、中标供应商应在提供的商品货物上做好标签标识，标签标识里注明供货商名称、供货时间、保修期、联系电话等内容。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间： （按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的时间） 地点： 采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购单位委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 大化瑶族自治县疾病预防控制中心 。

第七条 前期服务、售后服务、保修期

1、前期服务：对与安装一卡通项目相关的土建、强、弱电预留线路进行前期跟踪服务。

2、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

3、货物保修期：（按乙方投标文件中承诺的不少于采购要求的保修期限） 。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质： 自筹资金 。

3、付款方式：双方签订合同之日起10个工作日内采购单位支付合同总金额的60%给中标人，所有货到达采购单位指定地点并经采购单位确认无误后进行签收。待仪器安装调试完毕，无质量问题后进行验收，经双方正式通过验收之日起15个工作日内采购单位支付合同总金额的35%给中标人。剩余的合同总金额5%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。

第九条　质量保证金

按招标文件质量保证金退还条款执行。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 按投标人承诺的   小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为按投标人承诺的年限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、国家有关质量标准、报告进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成安装调试，并通过行业主管部门检测，验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购单位或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第五章 评标办法及评分标准

1标段（原装进口一站式多重病原体核酸检测系统）评标办法：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目评标委员会由依法组成的评审专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

本项目的采购控制价为：1标段为：柒拾万元整（700000.00元）；投标人有效报价范围为小于或等于招标预算控制价，超过采购控制价的按无效投标处理。

二、评定方法

（一）价格分…………………………………………………………………………………………30分

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（具有认定职能的部门出具的证明材料或中小企业声明函）的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

2.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30分。

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ------------------------------  ×30分

某有效投标人评标报价（金额）

备注说明：①投标报价高于采购控制价的，该投标报价文件视为不响应招标文件要求，作无效投标文件处理；②评标委员会认为某投标人的投标报价明显低于于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（一般情况规定时间不超过半个小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料【证明材料至少包含采购产品生产或进货成本（供货合同）、拟投入人员及设备成本、税收等所有成本和利润，且必须加盖单位公章】；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术性能分………………………………………………………………………………………………………………………………………32分

2.1 基本分（满分10分）

设备技术参数及性能配置得基本分10分，一般性技术参数（未标注“▲”的参数）达不到招标文件要求的，每出现1项负偏离的从基本分中扣除2分，最多扣完基本分10分为止。

2.2 设备综合质量分（满分22分）

由评委在根据各投标人性能参数描述等有关产品说明进行打分。其中：

一档（5分）：投标产品技术参数一般，性能较差，功能特性相对较落后，负偏离较多，综合评定为一般；

二档（10分）：投标产品技术参数良好，性能良好，功能特性相对较好，基本满足采购要求，且有1～3项及以上优于招标文件要求，性能良好；

三档（15分）：投标产品技术参数优秀，性能优越，功能特性相对优秀，满足采购要求，且有4～6项及以上优于招标文件要求，性能优秀。

- 四档（22分）：投标产品技术参数优秀，性能优越，功能特性相对优秀，优于采购要求，且有7～9项及以上优于招标文件要求，性能优秀。

- （三）售后服务方案分……………………………………………………………………………………………………………………（满分26分）

由评委依据投标文件中售后服务承诺书的内容（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、维护保修等）进行打分。

一档（6分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单；

二档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务、简单的维护保修计划；

三档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整，有一定针对性，售后响应时间充分满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立售后服务网点、本地化响应程度较好，维护保修方案有一定针对性。

- 四档（26分）：质量保证措施和售后服务承诺优于招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体、全面，区内设立售后服务网点、本地化响应程度高，维护保修方案具有针对性。

- （四）企业信誉实力及业绩分…………………………………………………………………………………………………………………（10分）

3.投标人或其主要投标产品生产厂家通过ISO18001、ISO9001、ISO14001管理体系认证、3C认证、ROHS认证、CE认证的，每提供一份得1分，满分6分（应提供复印件）；

4.投标人完成的类似医疗设备采购业绩，每项得1分，该项满分4分（投标时，以有效供货合同或验收证明原件核查，否则该项不予加分）；

（五）政策功能分(节能、环保等)………………………………………………………………（2分）

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（2）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。

（3）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

总得分 = （一）+（二）+（三）+（四）+（五）

六、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第六章 投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

(可选用)

正（副）本

投 标 文 件

项目名称+标段：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

## 报价文件目录

- 投标函；（自拟页码）

（2）投标报价明细表；（自拟页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式可自拟）

## 一、投标函格式

投 标 函

(采购单位名称)            ：

根据贵方   项目名称+标段       的招标文件，招标编号：             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                          （投标人名称），提交投标文件正本   份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标报价如下：

报价（人民币.大写）      元(￥        )；交货期：          ，交货地点：      。

⑵我方同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本招标文件，在投标人的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加投标。

⑶我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑷我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑸我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑹如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

（7）我们同意提供按照投标人可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

投标人盖公章：

日期：

## 二、投标报价表格式

投标报价明细表

项目名称+标段：                                    项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | ①数量（套） | ②单价（元） | 合价（①*②） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币大写： 元 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 资信及商务文件目录

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

（2） 投标人的III类医疗器械生产或III类经营许可证复印件；（此项如为1标段的投标人则必须提供）

（3）投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

（4）法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提供）

（5）法定代表人授权委托书及授权人身份证复印证；（如授权委托时必须提供）（评标现场原件核查）

（6）投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

（7）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

（8）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

（9）投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

（10）类似案例成功的业绩（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）；

（11）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

（12）产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

（16）投标人认为需提供的其他材料；

## 一、投标人有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

## 二、投标人的III类医疗器械生产或III类经营许可证复印件；（此项如为1标段的投标人则必须提供）

## 三、投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

四、法定代表人资格证明书及身份证复印件（以下格式）（必须提供）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月      日

经营期限：

姓    名：                    性别：

年    龄：                   职务：

身份证号码：        系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 五、法定代表人授权委托书格式

致：                  （采购单位名称）：

我         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加    项目名称+标段       的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或盖章）：               法定代表人（签名或盖章）：

所在部门职务：                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：被授权人身份证复印件。

注：如果是法定代表人参加开标会则无需提供法定代表人授权书。

## 六、投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

## 七、投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- 八、投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

## 九、投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

## 十、类似案例成功的业绩；（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）

## 十一、其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

## 十二、产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

## 十三、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

## 十四、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

## 十五、投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

## 十六、投标人认为需提供的其他材料；

## 技术文件目录

（页码自拟）

（（1）技术响应表；（必须提供）

（2）商务响应表；（必须提供）

（3） 货物质量承诺函；（必须提供）

（4） 售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（必须提供）

（5）生产厂家的有关资格和医疗器械生产许可证（如实行生产许可证制度的产品必须提供,必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(如实行强制标准认证的产品,必须提供)、医疗器械注册证及登记表（如实行注册证制度的产品，必须提供）

（6）主要产品质量检验证；（如有请提供）

（7）设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

（8）针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

（9）投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

（10）本次采购产品的合法代理资格证明或销售证明材料；（必须提供）

（11）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）

## 一、技术响应表格式

技术响应表

请逐条对应招标文件的第三章“货物需求一览表”中要求的技术条款，认真填写该表。

项目名称+标段：                                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术参数及性能配置要求 | 投标文件技术参数及性能配置响应 | 偏离情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离” （如为正偏离，则须提供相关证明材料证明，否则不予认可）、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

投标人：    （盖公章）

年    月    日

## 二、商务响应表

商务偏差表

请逐条对应招标文件的第三章“货物需求一览表”中要求的商务条款，认真填写该表。

项目名称+标段：                                         招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”（如为正偏离，则须提供相关证明材料证明）、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

投标人：    （盖公章）

年    月    日

## 三、货物质量承诺函（格式）

致：                 (采购单位名称)

我代表               (投标人名称)为保证中标货物的质量特作如下函诺：

1.严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2.严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3.保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4.对涉及分包商的供货、质量、货物性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5.按合同规定向监造单位提供有关部位标准，并为监造提供方便。对监造货物的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表。

6.对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7.为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装过程中以及今后在货物使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

9.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：此为格式文件，投标人可根据自身实际情况将此格式扩展内容。

## 四、售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟）

## 五、生产厂家的有关资格和医疗器械生产许可证（如实行生产许可证制度的产品必须提供,必须提供）、产品实行强制标准认证的证书(如实行强制标准认证的产品,必须提供)、医疗器械注册证及登记表（如实行注册证制度的产品，必须提供）

## 六、主要产品质量检验证；（如有请提供）

## 七、设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

## 八、针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

## 九、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

## 十、本次采购产品的销售证明或合法代理资格证明材料；（必须提供）

## 十一、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）

大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购

(2标)

招标文件

项目编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY

采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

2020年5月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章   投标须知	4

一、总　则	7

二、招标文件	8

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的递交	14

五、开标、评标、定标	15

六、签订合同	20

七、其他事项	20

八、适用法律及行政法规	20

第三章   货物需求一览表	22

第四章  合同主要条款	33

第五章 评标办法及评分标准	40

第六章　投标文件格式	40

# 第一章  招标公告

- 《大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购》招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购进口产品管理办法》等规定，经财政部门批准的政府采购计划批准，现就大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、招标项目概况：

项目名称：大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购；

招标编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY ；

招标内容：本项目共2个标段，其中1标段为：采购原装进口一站式多重病原体核酸检测系统一套，采购金额70万元。2标段为：采购原装进口火焰石墨炉原子吸收光谱仪一套及采购全自动流动注射分析仪一套,采购金额130万元，具体参数内容详见招标文件《货物需求一览表》；

资金来源：财政性资金；

二 、本项目需要落实的政府采购政策 ：

1、落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购；
    2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购清单中产品；

3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）；

- 《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）

- 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

二、投标人资格：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

2、（1标段）：投标人要求具有生产或经营本次采购货物并具有行业主管部门颁发的III类医疗器械生产或III类经营许可证的供应商。本标段接受进口产品投标。

（2标段）：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且指按国家有关规定要求注册的，生产或经营本次采购货物的供应商。本标段火焰石墨炉原子吸收光谱仪接受进口产品投标，全自动流动注射分析仪不接受进口产品投标；

3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

4、本项目不接受联合体形式投标。

三、招标文件的获取：

本项目采用不记名方式获取招标文件，自2020年5月15日至投标截止时间止前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）下载招标文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册下载招标文件。

四、投标文件递交、截止时间和地点：

开标（投标截止）时间：2020年6月5日9时00分；

投标文件递交（开标）地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

五、发布公告的媒介

中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、

广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、

河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）。

六、业务咨询：

1、采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

联系人及电话：罗荣菊                 电话：0778-2211981

地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

2、采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心

采购单位联系人：谭翠云        联系电话：13036989068

地址：大化瑶族自治县大化镇南石巷53号

3、监督部门：大化瑶族自治县人民政府采购办公室       电话：0778-5827660

采购单位：大化瑶族自治县疾病预防控制中心      采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

2020年5月15日                             2020年5月15日

# 第二章 投标须知及前附表

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大化瑶族自治县疾病预防控制中心实验室检测设备采购 招标编号：HCZC2020-G1-290014-GXRY |
| 2 | 投标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。 2、（1标段）：投标人要求具有生产或经营本次采购货物并具有行业主管部门颁发的III类医疗器械生产或III类经营许可证的供应商。本标段接受进口产品投标。 （2标段）：投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且指按国家有关规定要求注册的，生产或经营本次采购货物的供应商。本标段火焰石墨炉原子吸收光谱仪接受进口产品投标，全自动流动注射分析仪不接受进口产品投标； 3、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标人不得为“列入失信被执行人”、“ 重大税收违法案件当事人名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。 4、本项目不接受联合体形式投标。 |
| 3 | 投标报价：投标人可就《货物需求一览表》中全部内容做完整唯一报价。 |
| 4 | 投标有效期：投标截止日期后60天。 |
| 5 | 投标文件份数：一套正本、四套副本 |
| 6 | 投标保证金数额：壹万元整/标段。 投标保证金交纳形式： 转账或电汇或保函。投标保证金必须在投标截止时间前从投标人银行账户转出并到达指定银行账户： 2标段： 账户名称：河池市公共资源交易中心 开户银行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 银行账号：20401333455001978 银行底单写明：（转账时在备注栏注明：“项目名称+投标保证金”或“（项目编号）投标保证金”） 保证金必须从投标人的基本账户转账或电汇到以下指定的投标保证金专用账户【备注：在投标截止时间前于开标现场查验投标保证金银行转账（电汇）底单原件，原件的扫描件装入投标文件】，否则做否决投标处理。 如采用保函方式的，必须为无条件保函，保函有效期不得低于投标有效期【备注：开标现场投标人将开具的无条件银行保函原件提交给采购单位，复印件需加盖投标人公章并装订入投标文件】，否则采购单位有权拒绝接受其投标文件； |
| 7 | 投标截止时间（开标时间）：2020年6月5日9时00分 开标（递交文件）地点：河池市公共资源交易中心【河池市金城江区肯旺桥（五桥）西北侧，具体开标室见当天的电子LED大屏安排】； 投标人法定代表人或其授权代表必须携带以下有效证件按时递交文件，并参加开标会议。有效证件为： 投标保证金【转账或电汇底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）】或保函原件； ②如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件； |
| 8 | 评标办法：综合评分法 |
| 9 | 本项目的采购控制价为：2标段为：壹佰叁拾万元整（1300000.00元）【其中，火焰石墨炉原子吸收光谱仪为：柒拾万元整（700000.00元）、全自动流动注射分析仪为：陆拾万元整（600000.00元）】投标人有效报价范围为小于或等于招标采购控制总价及货物单价，超过采购控制价的按无效投标处理。 |
| 10 | 专家构成：评标专家5人。 评标专家确定方式：采购单位代表和从政府采购专家库中抽取的专家组成。 |
| 11 | 信用查询： 采购单位或采购代理机构在对投标人资格审查时进行信用查询，查询结果与投标文件不一致时，以采购单位或采购代理机构查询结果为准。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等 “信用中国”网站查询内容：失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单查询结果或界面截图；查询或打印截止时点：公开招标公告发布后任1日。 “中国政府采购网”的查询内容：政府采购严重违法失信行为信息记录（查询界面截图须显示投标人名称以及查询结果）；查询时间：起始时间为递交投标文件截止时间前三年，截止时间应为获取招标文件之日起至递交投标文件截止时间前任意一天。 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目采购代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.5%；100～500 万元—0.8%；500-1000万元—0.45%，1000-5000万元—0.25%。 |

## 一、总  则

### 1．适用范围

本招标文件适用设备采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2．定义

2.1	“采购单位”系指提出招标项目委托采购代理机构进行货物招标采购的政府机构、企事业法人或其他组织，即“需方”。

2.2	“采购代理机构”即广西睿翼工程咨询有限公司（由国家有关部门颁发资质的，可从事相应招标代理业务的专职机构）。

2.3	“招标方”系指采购单位及采购代理机构。

2.4	“投标人”系指响应本招标文件要求，参加投标竞争的法人或者其他组织。如果该投标人本次中标,即成为中标人，也称“供方”。

2.5	“货物”系指按本招标文件要求，供方向需方提供的一切软件、设备、机械、仪器、易损件、备品备件、专用工具、手册及其他资料和材料。

2.6	“服务”系指按本招标文件规定，供方须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、开发及其他类似义务。

2.7 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

2.8 “书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.9.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款,必须满足或优于。

### 3．投标人的资质要求

3.1 按投标人须知前附表第2条款的要求；

### 4. 联合体投标

4.1、本标书第二章“前附表”中不允许联合体投标。

4.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

### 5．投标费用

5.1 投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购单位和采购代理机构在任何情况下也无义务和责任承担这些费用。

6. 转包与分包

本项目不允许转包、分包。

7. 特别说明

7.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证除特别注明外必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

7.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

7.4 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购单位或者采购单位委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7.5非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

7.6关联供应商不得参加同一合同项目政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂家授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

7.7、质疑和投诉

7.1质疑

7.1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购单位、采购代理机构提出询问。

7.1.2投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。且须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到招标采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.1.3采购单位或采购代理机构应当依照《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定就采购单位委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.1.4 质疑书的要求

质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

质疑人提供的材料及签章必须符合《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的规定，如不按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

7.2 投诉

7.2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》及向同级政府采购部门投诉。

7.2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间， 可以视具体情况书面通知采购单位暂停采购活动。如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

## 二、招标文件

### 8. 招标文件的获得

8.1 本项目采用不记名方式获取招标文件，自2020年5月15日至投标截止时间止前在河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）下载招标文件电子版，同时在政采云，多样化的政府采购平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）注册下载招标文件。

### 9. 招标文件的构成

9.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  招标公告

第二章   投标须知

第三章   货物需求一览表

第四章  合同主要条款

第五章  评标办法及评分标准

第六章  投标文件格式

9.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、条件、条款、格式、编制工作任务和评标办法。如发现有错误、遗漏或词意含糊等情况，应及时向采购代理机构提出询问，以便编制其投标文件。若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此产生的后果由投标人负责。

### 10、 招标文件的澄清

10.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出询问，以便补齐。如对招标文件内容有不理解的，可向采购代理机构提出询问，以便编制其投标文件。如对招标文件有质疑的，投标人须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式提出，超过约定时间不予受理。

10.2 招标文件的澄清将在指定媒体网站上发布形式发通知所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

10.3 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后在指定网上发布的通知为准。

10.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以网上公告形式发布，采购单位非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

10.5采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

### 12．编制说明

12.1 投标人应认真阅读、充分理解本招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承认履行本招标文件中各项条款规定及要求。

12.2 投标文件应按本招标文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

12.3 若投标人只填写和提供本招标文件要求的部分内容和附件，给评标造成困难，责任由投标人承担。

### 13．度量单位

13.1  投标人提交的投标文件以及与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均使用中文。

13.2  除非招标文件中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 14．投标文件的组成

投标人需编制的投标文件包括报价文件、资信及商务文件和技术文件、投标文件电子版U盘四部分，投标人应按下列说明内容及投标文件格式编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

14.1 报价文件组成要求，包括：

（1）投标函；

（2）投标报价明细表;

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式可自拟）；

14.2 资信及商务文件【以下材料注明“必须提供”的则必须提供，否则作投标无效处理，其他如有请提供】

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

（2）投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

（3）法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提供）

（4）法定代表人授权委托书及授权人身份证复印证；（如授权委托时必须提供）（评标现场原件核查）

（5）投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

- （6）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （7）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （8）投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

- （9）类似案例成功的业绩（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）；

（10）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

（11）产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

（15）投标人认为需提供的其他材料；

14.2 技术文件【以下材料注明“必须提供”的则必须提供，否则作投标无效处理。其他如有请提供】

（1）技术响应表；（必须提供）

（2）商务响应表；（必须提供）

（3） 货物质量承诺函；（必须提供）

（4） 售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（必须提供）

（5）主要产品质量检验证；（如有请提供）

（6）设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

（7）针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

（8）投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

（9）本次采购产品的合法代理资格证明或销售证明材料；（必须提供）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）

14.3投标文件电子版U盘【投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版】

（1）投标文件电子版内容：报价文件，技术响应表，售后承诺书。

（2）投标文件电子版份数：1份。

（3）投标文件电子版形式：为可编辑的word文档及PDF两种格式。

#### 15 投标文件的编写说明

15.1 上述所指的复印件均须加盖投标人的有效公章。

15.2 投标人应按上述内容、顺序及附件中格式要求完整的编制投标文件，必须保证所提供的全部资料的真实性、准确性，否则，将拒绝其投标。投标人在投标文件中提供不真实的材料，都将视为投标无效，并承担由此产生的经济与法律责任。

15.3 投标人须保障使用方在使用其软件、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权，商标权或工业设计权以及所有与此有关的法律指控。任何第三方如提出侵权指控，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

15.4 投标语言：投标文件及投标方和招标方就投标交换的文件和往来信件，应以中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本，并以中文为准。

15.4 投标人在详细报价中，应按招标文件提供的第三章《货物需求一览表》报出所需项目。

15.5 报价栏项目中如出现唯一的数字“0”，则视报价为零。

15.6投标人必须自行承担因其投标文件中的任何错漏而导致的一切后果。

15.7投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15.8 投标文件必须用不褪色的墨水书写或打印，投标文件正本除目录外，须由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名（本页正文内容已由投标人的法定代表人或其委托代理人签署姓名的可不签署）并逐页加盖投标人单位章（本页正文内容已加盖单位章的除外），否则视为符合性评审不合格。

15.9投标文件的编制、签署及密封和标记等均要求按本须知第15.8条、第19条、第20条规定，否则视为未响应。

### 16．投标报价

16.1 投标报价表上标明的价格应为包括所有税费在内的交货价，亦即投标人对采购单位的实际供应价；

16.2 投标报价应为最有竞争力的报价，最低报价不是中标的唯一条件，投标人应在充分考虑市场变化的情况下进行报价；

16.3 投标报价实行固定价格报价法，每个项目只允许有一个报价，采购单位不接受任何有选择的报价；

16.4 投标报价按各项分别开列单价和总价；

16.5 技术规格中特别要求的安装、调试、管理员培训、管理人员及操作人员培训的费用及其他附带服务的费用、各种税金已包括在总价及分项单价内；

16.6 涉及知识产权或专有技术许可的，已包括在总价内；

16.7 投标书、投标报价表中的报价应以人民币标价；投标货币的计量单位为元。

16.8 不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

### 17．投标保证金

17.1 投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

17.2. 投标保证金按招标文件前附表要求的数额、方式进行交纳。

17.3本项目保证金退还是由招标代理单位向交易中心财务部申请办理，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日去收款单位处申请退还。

17.4中标人的投标保证金在合同签订后，拿合同复印件到招标代理单位备案后5个工作日内去收款单位处申请退还。

17.5. 投标保证金不计息。

17.6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标后与采购单位签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购单位私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的；

### 18．投标有效期

18.1 投标有效期为规定的开标之日算起60天，在此期间内投标文件有效。有效期内投标人不得改变投标报价、交货期及承诺的全部义务。投标有效期较短的，采购单位可以视为非响应性投标予以拒绝。

18.2 在特殊情况下，在原投标有效期满之前，招标公司可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝招标公司的这种要求但不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第17条有关投标保证金没收和退还规定在延长的投标有效期内继续有效。

### 19．投标文件的书写及签名、盖章要求

19.1  投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

19.2  投标人应按按前附表规定的份数进行编制并装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。一旦正本和副本不符，以正本为准。

19.3 投标文件应由法定代表人或法定代表人的委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名和加盖单位的公章，否则评标委员会有权判其投标无效。

19.4 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

## 20．投标文件的密封和标记

20.1投标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。投标文件必须包边，投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效投标文件。

20.2 投标人应将投标文件正本、副本、U盘一并装入一个外包封的投标文件袋中并加以密封，提交投标文件时应为一个投标文件袋。

20.3 所有封贴处必须密封处须加盖投标人单位公章或密封章。

20.4投标文件袋的包装封面上须注明投标文件、项目名称+标段、项目编号、投标人名称、投标人地址及“开标时才能启封 （在   年 月 日时 分之前不得启封）”字样。

20.5如果未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

20.6投标文件的密封、装订和标志必须符合上述要求，采购单位或采代理机构有权拒收其投标文件。

### 21．投标文件的截止日期

21.1 投标人应在前附表规定的日期和时间之前将投标文件送至指定地点。

21.2 投标人可以按本须知规定以补充通知的形式，酌情延长提交投标文件的截止日期。在上述情况下，投标人与投标人在投标文件递交截止时间以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标文件递交截止时间。

21.3投标文件的递交不得迟于本须知前附表规定的截止时间。

21.4投标人必须在规定时间内将投标文件送到本须知前附表规定地点，超过投标截止时间送达的投标文件将不予受理。

### 22．逾期提交的投标文件

在前附表规定的投标文件递交截止时间以后提交的投标文件无效，采购代理机构有权拒收。

### 23．投标文件的修改和撤回

23.1 投标人可以在提交投标文件以后，在规定的投标文件递交截止时间之前，以书面形式向投标人提交修改或撤回其投标文件的通知，但这种修改或撤回通知，须在前附表规定的投标文件递交截止时间前送达投标人。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

23.2 投标人的修改或撤回通知，应按本须知第20条的规定编制、密封、标志和提交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

23.3 在投标文件递交截止时间以后，不得修改投标文件。

## 五、开标、评标、定标

### 24．开标

24.1 开标准备：采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代理人必须持以下证件依时到现场参加开标会，否则其投标文件作无效投标处理。

投标保证金【转账或电汇底单原件（电子转账的底单原件可采用彩色打印加盖转账单位公章）】或保函原件；

②如法定代表人参加，则须提供法定代表人身份证明及本人身份证原件；如授权委托代理人参加，则须提供法人授权委托书原件及本人身份证原件；

24.2 开标程序：

- 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

- 宣布会场纪律；

- 宣布开标会议人员名单；

- 宣布开标、唱标、监标、记录人员名单；

- 宣布在递交投标文件截止时间前收到的投标文件数量及投标人名称；

- 确认投标人是否到场；

- 投标人代表和监标人员一同检验参加开标会的各投标人法定代表人或委托代理人须递交的资格证件，同时检验各投标人是否按要求提供了投标保证金；

- 主持人介绍工程概况及宣布评标、定标办法；

- 由各投标人代表交叉检验各投标文件密封情况是否完好并符合招标文件的规定；

- 10、开启通过密封检查的投标文件、唱标并做好唱标记录，对未按规定密封和逾期送达的投标文件不予启封；

- 11、评标：以不公开方式进行评标；

- 12、主持人宣布开标会议结束；

- 25．开标会场纪律

- 25.1 参加开标会议的的投标人代表应该在递交投标文件截止时间前进入开标会场，迟到的投标人代表不得再以任何理由进入开标会场。

- 25.2 投标人代表进入开标会场后必须关闭其携带的通讯工具或其他信息传输工具等。

- 25.3 开标过程中投标人不得在开标会场内随意走动。投标人代表在未经监标人员及采购单位同意的情况下走出开标会场的，将不得再次进入开标会场。

- 25.4 评标过程中投标人代表不得在开标会场内外喧哗。

### 26．评标

- 26.1 评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购单位或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

- 26.2 评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 26.3 评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和 “评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变 “评标办法”规定的方法、评审因素和标准；“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 26.4 评标程序：

（1）评委会应全面、充分地审阅研究投标文件。审查、评议投标人的资格是否具备；投标人的投标文件是否完整；投标文件的签署是否有效；投标货物的规格、性能、质量、技术是否满足本招标文件的要求；投标人的生产能力、业绩；投标报价有无计算错误；售后服务；投标文件中许诺的交货期；许诺的付款条件；投标人的资信情况；是否提交投标保证金；对本招标文件是否作出实质性响应，有无重大偏离等内容。

（2）在详细评标之前，评委会要首先审查每份投标文件是否实质上响应了本招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与本招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能；或者在实质上与本招标文件不一致，而且限制了合同中采购单位的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

（3）如果投标文件实质上没有响应本招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

（4）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审

查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行

审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（5）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

（6）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（7）编写评标报告，并确定中标供应商名单。

（8）整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

（9）在确定中标供应商前，采购单位或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

（10）评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

26.5 评委会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）. 开标时，投标文件中投标函内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以投标函为准；

（2）.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（5）修正后的最终投标报价若超过采购预算金额，投标人的投标文件作废标处理。

27、评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

28.评标原则和评标办法

28.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

28.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见：评标办法及评分标准。

29.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

30.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

30.1 在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可证或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具有效身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（7）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）投标文件未按招标文件要求书写及签名、盖章的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

30.2  在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“ ▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的；

30.3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购单位不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）投标人未就所投项目的全部内容作完整唯一报价的，或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的；

(5)投标人不按报价表要求填写或报价表中的某项出现低于规费和低于成本或市场价的报价。

30.4招标项目出现下列情形之一的，予以废标处理：

（1）截标后整个招标项目的投标人不足三家的；

（2）评标过程中符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均超过了采购预算或不在有效报价范围内的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

31、投标文件的澄清或说明

31.1评标小组有权要求投标人以书面形式就其投标或授权委托代理人签名。文件中含义不明确的内容在规定时间内以书面形式予以澄清或说明，并由其法定代表人或授权委托代理人的签名或盖单位公章。

31.2投标人的澄清或说明函是投标文件的组成部分。

31.3投标人对投标文件的澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标的实质性内容。

- 32、评标结果

32.1 采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告交采购单位确认，采购单位在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购单位也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

32.2中标供应商确定后，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

33.质疑

33.1投标人认为本采购活动损害其权益的，须按《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求进行提出质疑。

33.2采购代理机构将按规定《中华人民共和国财政部令第94号—政府采购质疑和投诉办法》的要求在有效时间内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.投诉

质疑投标人首先经过质疑程序，若对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，投标人可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

35.中标公告及中标通知书

35.1、采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购单位，采购单位应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选单位中按顺序确定中标人，采购代理机构当自中标人确定之日起两个工作日内，在本项目指定媒体上公示中标结果，在公告中标结果的同时，采购单位或者采购代理机构可向中标人发出中标通知书。

35.2、中标人应自中标公告发布之日起7日内办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标人所投相应标的竞标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标人。

35.3、采购代理机构不退还投标文件。

36、履约保证金：签订合同时约定。

## 六、签订合同

### 37．合同的签订

37.1采购代理机构向中标人发出中标通知后7日内中标人必须到采购代理机构办理中标手续，逾期视为中标人违约，投标人将取消该中标决定，并按有关规定没收中标人的全部投标保证金。

37.2中标通知书发出之日起15日内，投标人与中标人必须按招标文件确定的事项及投标文件承诺签订合同。若由于投标人原因不与中标人签订合同的，投标人依法承担法律责任，并按投标保证金的两倍赔偿中标人。若由于中标人原因不与投标人签订合同的，中标人依法承担法律责任，并按投标保证金的两倍赔偿投标人。

37.3 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的， 采购单位可以与排名第二的中标候选人签订采购合同，以此类推。

## 七、其他事项

### 38．代理服务费

本项目采购代理服务费参照桂价费〔2011〕55号文件规定收取，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构支付。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100 万元以下--1.5%；100～500 万元—0.8%；500-1000万元—0.45%，1000-5000万元—0.25%。

## 八、适用法律及行政法规

### 39．解释权

39.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》的有关规定及参照国际惯例编制，解释权属采购代理机构。

39.2本招标文件中未注明处按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》及现行的有关规定执行。

### 40、通讯地址

40.1所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西睿翼工程咨询有限公司

通讯地址：河池市金城江区金城中路2-4号铜鼓园写字楼3楼

电话：0778-2211981

联系人：罗荣菊

第三章   货物需求一览表

1、项目基本要求：

（1）投标人所供设备必须是全新的且按国家或国际有关质量标准制造，且能满足本项目技术指标的设备；设备及安装材料必须是全新的并符合制造国有关质量安全标准的产品。

（2）中标供应商负责免费送货到采购单位指定的地点且全部设备必须在交货现场验收。

（3）中标人所供设备必须符合招标文件的要求，且交货前必须经采购单位代表验收认可，否则采购单位拒绝签收。

（4）中标供应商应依据采购单位的要求负责设备供货、安装及调试、现场技术服务等涉及的一切费用，并负责免费培训投标人使用人员和维护人员。

（5）保修期内，如发现有质量问题或不符合投标人采购要求的，供应商无条件给予包换包退，因设备质量原因造成投标人损失的，由供应商负责。

2、设备需求一览表

（1）本一览表中的技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，但投标人选用的品牌型号要实质上相当于或优于参考技术参数性能及性能配置要求。

（2）本一览表中参考技术参数及及性能配置要求不明确的，或投标人选用优于招标文件提供的技术参数及性能配置的品牌型号替代的，请以详细的、正确的品牌型号、技术参数及性能配置代替，同时填写报价表和技术规格偏离表。

（3）在“参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置” 或带“▲”的为重要技术指标，必须满足，否则视为无效投标处理。

（4）评标时，如果评标委员会发现本“项目要求及技术需求”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为投标无效要求处理。

3、本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

4、小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标原则及定标标准》的规定为准。

5、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

6、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

7、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

- 8、为推进和规范节能产品政府采购，最新一期“节能产品政府采购清单”（附件1）所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品（具体品目以“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖投标人公章），否则相应投标无效

| 项号 | 货物名称 | 数量/ 单位 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2标段 |  |  |  |
| 1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪（核心产品） | 1套 | 技术参数： 1. 工作条件 1.1 电源要求：230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5000VA。 1.2 环境温度：+15℃～+35℃。 1.3 相对湿度：20～80%。 2. 系统描述 台式设计原子吸收光谱仪，火焰、石墨炉一体机。 用于环境，制药，材料，食品等金属元素的定量检测。 3. 光学系统和检测器技术指标 3.1 光学系统：实时双光束，1750线/mm 3.2大面积平面光栅分光系统，光栅面积60×60mm 3.3波长范围：200－900nm 3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择 ▲3.5检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器。 ▲3.6灯选择：8灯位；内置两种灯电源，可连接无极放电灯或同品牌双泵氢化物发生装置。 4. 火焰系统技术指标 4.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。 4.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。 4.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头 4.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。 4.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等，并有实际应用。 4.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算，利用国产的氢化物发生器和国产的As灯测量砷的标准曲线，砷的标准溶液浓度分别为2、4、6ppb，线性系数优于0.9995。 5. 石墨炉系统技术指标 ▲5.1石墨炉背景扣除方式：采用纵向塞曼背景校正方式 ▲5.2石墨炉加热方式：采用横向加热方式 5.3石墨炉AAS进样系统，具有120位以上的自动进样器，进样量1-99微升连续可调 5.4石墨炉AAS进样系统，配备加氧装置，加氧流量50mL/min和250mL/min 5.5石墨炉灵敏度，25ppb Cu 进样20微升，特征质量<16.5pg，精密度RSD<2.1%。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2、4.6.2.2和4.7.2.2试验程序进行 5.6以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.995 5.7仪器若为进口产品需提供国外生产产地证明 5.8石墨炉位置优化：计算机自动控制（仅按一下鼠标）并储存在计算机中。 5.9石墨炉加热电流：直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑。 5.10自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定。 ▲5.11石墨炉配备全彩色摄像装置，以便实时监测石墨炉进样针的位置、样品溶液的干燥、灰化等过程。 6. 操作软件和计算机技术指标 6.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows 7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。 6.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。 6.3校正曲线：多达12个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。 6.4在中文版Windows 7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告； 7. 其它重要技术指标 7.1认证：本仪器的研制和生产完全符合ISO 9001国际质量标准。其设计和检验还符合下列科学仪器的要求规范IEC 348、 VDE 0411、CSA 22.2第1引项和通讯委员会对射频干扰的规定。也符合德国对射频干扰的要求（好于级别A/0871）。软件提供GLP和仪器校准所要求的各项控制参数。 7.2安全和EMC标准：全面符合EN 61010-1-1993（IEC 1010-1，1990+A1、A2，修改版） 7.3电磁兼容：发射全面符合EN 50 081-1:92，发光全面符合EN 50 082-1:92。 8. 主要配置 8.1主机 1套 8.2石墨炉自动进样器（130位）1套 8.3原装石墨管4盒（5根/盒） 8.4元素灯6个 8.5 空压机 1台 8.6冷却循环水 1台 8.7电脑、打印机 1套 8.8带水封感应装置原装废液桶1只 |
| 2 | 全自动流动注射分析仪 | 1套 | 1、设备名称及用途 ▲（1）仪器组成：挥发酚分析通道＼阴离子表面活性剂分析通道＼（总）氰化物分析通道＼氨氮分析通道每个通道都为一体机式设计，可配置1-16个通道同时分析（每个通道包括一个自动进样装置包括40个10ml样品位和2个50ml样品位及一个两位载流槽，一个十通道蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等，分析通道与自动进样器及在线稀释装置为不可拆分的整体设计）除工作站软件外，通道间无共用装置。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用FEP全化学惰性透明管, 无翻边管路接头；每个模块可以放在不同的实验室独立工作； ▲（2）仪器原理：符合HJ 823-2017、HJ 825-2017 、HJ 826-2017、HJ 666-2013标准。仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析； （3）仪器用途：用于测定地表水、地下水、饮用水和环境水中的挥发酚、氰化物、总氰化物、阴离子表面活性剂、可溶性硫化物、氨氮、总磷、总氮、硝酸盐、亚硝酸盐、六价铬、可溶性硼化物、氟化物、尿素、总碱度、总硬度、硅酸盐、正磷酸盐、酸度、色度、钙、镁、甲醛及高锰酸盐指数； ▲（4） 仪器进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准度，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点(提供此功能的结构图)； ▲（5）该仪器配套的化学流路元件都固定在化学流路板上，化学流路板以与水平面成15-45度倾角放置仪器上，有利于观察化学反应情况和废液的集中收集，避免废液腐蚀（提供结构图片） 2、工作环境： 室内使用 ：环境温度 10—40℃； 电源供给 ： 220VAC，50HZ； 相对湿度 ： 25%—85%， 无 凝 结。 3、分析项目的具体技术性能指标：所有化学方法模块无需使用压缩气体操作；所有管道必需使用FEP塑料管, 用户可自行更换； ▲3.1分析项目：全自动挥发酚分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； ▲3.1.1仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 3.1.2方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法； 3.1.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块、在线电冷凝模块； 3.1.4 MDL: < 0.0003mg/L； 3.1.5线性范围：0.002 -0.2mg/L； 3.1.6样品分析频率：＞18样/小时； 3.1.7精密度：< 1%（0.05mg/L）连续7次测试； 3.1.8准确度：误差在±3% 以内； 3.1.9加标回收率：90％-110％； ▲3.2分析项目：全自动阴离子表面活性剂分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线萃取装置，自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； ▲3.2.1阴离子表面活性剂分析所需用到有机试剂，为人员的安全，仪器能放在通风柜使用，仪器尺寸一体机式适合在：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 3.2.2方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法； 3.2.3特别要求：膜分离在线萃取模块； 3.2.4线性范围：0.02 -2mg/L； 3.2.5 MDL：0.010 mg/L ； 3.2.6样品分析频率：＞18样/小时； 3.2.7精密度：< 2%（0.2mg/L）连续7次测试； 3.2.8准确度：误差在±3% 以内； 3.2.9加标回收率：90％-110％。 ▲3.3分析项目：全自动氰化物分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置。自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； ▲3.3.1仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 3.3.2方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法； 3.3.3特别要求：膜分离在线蒸馏模块； 3.3.4线性范围：0.001-0.2mg/L； 3.3.5 MDL：< 0.0003mg/L； 3.3.6样品分析频率：＞18样/小时； 3.3.7精密度：< 1%（0.02mg/L）连续7次测试； 3.3.8准确度：误差在±3% 以内； 3.3.9加标回收：90%－110%； ▲3.4分析项目：全自动氨氮分析仪（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器、在线加热装置、在线消解装置。自动进样器在线稀释装置为内置式，不使用注射泵，道通上实现单点自动配标准曲线r>0.9995，在线自动稀释20倍内高浓度样品）； ▲3.4.1仪器尺寸一体机式适合应急事故在车载使用，联接手提电脑和试剂包使用，为应急事故需求方便：仪器尺寸不得大于（长70cm,宽25cm,42cm,此尺寸已含进样器功能）； 3.4.2方法原理： 在线蒸馏水杨酸光度法； 3.4.3特别要求：在线加热模块； 3.4.4线性范围：0.01-50mg/L （可选配0.01-80 mg/L）； 3.4.5 MDL：< 0.002mg/L； 3.4.6样品分析频率：＞18样/小时； 3.4.7精密度：< 1%； 3.4.8准确度：误差在±3% 以内； 3.4.9加标回收：90%－110%； 4. 仪器性能指标：流动注射自动水质分析仪能满足4通道项目同时全自动分析和进样的功能； 4.1启动和关机时间：不超过5分钟； 4.2重现性： RSD<1.5%； 4.3方法转换：方法转换无需移动仪器硬件； 5. 系统配置及性能指标 ▲5.1每个通道包括一个专用的检测器, 检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400-1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm； ▲5.2每个通道配置内置恒温加热器，温度通过软件控制实时监测，使化学反应温度为最佳反应温度，温度控制区间为室温到220℃，温度精度0.1℃，数字显示； 5.3全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作； 5.4使用半导体在线冷凝器，无需冰水混合物制冷； ▲5.5进样模式：蠕动泵采用整体压块进样，提高进样量精准度，淘汰使用多个塑料泵夹中单个泵夹压力上的不均匀，导致进样量不精准缺点(提供此功能的结构图)； ▲5.6每个通道都包括一个一体式自动进样装置，该装置大于42个位置，其中载流位置两个，10ml样品位置不少于40个，50ml样品位置2个。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染； 5.7分析软件：全中文操作软件及帮助文件，可在winxp/win7以上的操作系统工作，可同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理（处理数据采用峰面积法计算）。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文； 5.8可具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱； 5.9该仪器配套的化学分析管路为FEP全化学惰性透明管理,无需气泡生成及消除装置； 5.10使用进口三卡头泵管，通过调换泵管的不同卡头位置来延长泵管的使用寿命，降低运行成本； ▲5.11通道采用一种整体式网线连接系统真正意义上实现通道同时运行，数据同时处理互不干扰。(提供此功能的结构图)； 5.12仪器控制及数据处理系统 5.13配制流动分析试剂包，此试剂包可与全自动流动注射分析仪配套使用，每个检测方法有各自对应的方法试剂包，用于所需检测溶液的配制，使用时无需进行繁琐的试剂称量工作，无需直接接触有毒有害试剂，仅按说明书顺序将各个化学试剂转移到相应的容量瓶，用去离子水定容即可使用，节省用户的宝贵时间和人力资源；同时试剂的纯度严格把控，保证品质，避免杂质干扰，有效降低试剂空白，同时提供了更好的检测精度。单个化学试剂包理论可测试100个样品，能够满足用户批量检测的需求，同时也避免化学试剂不必要的浪费，减少废液对环境的二次污染； 6、设 备 配 置： 6.1全自动流动注射分析通道； 6.1.1挥发酚方法分析通道（包括独立一体自动进样器，在线稀释装置）1套； 6.1.2阴离子表面活性剂方法分析通道（包括独立一体动进样器，在线稀释装置）1套； 6.1.3氰化物方法分析通道（包括独立一体自动进样器，在线稀释装置）1套； 6.1.4氨氮方法分析通道（包括独立一体自动进样器，在线稀释装置）1套； 6.2其它配件： 6.2.1溶剂过滤器1台； 6.2.2真空泵1台； 6.2.3超声波清洗器 1台； 6.2.4配套试剂（挥发酚方法、阴离子表面活性剂、氰化物方法、氨氮方法）四个模块试剂各2套 共8套； 6.2.5挥发酚方法、阴离子表面活性剂、氰化物方法、氨氮方法配件套包（泵管、接头、进样针、）各两套 共8套； 6.2.6交换机1台； 6.2.7保质期免费保修服务.； 6.2.8保修期外：免费“上门费”，如有更新的软件免费提供给买方1套； 6.2.9说明书：软件、仪器及方法说明 4套。 |
| 本项目的采购控制价为：2标段为：壹佰叁拾万元整（1300000.00元）【其中，火焰石墨炉原子吸收光谱仪为：柒拾万元整（700000.00元）、全自动流动注射分析仪为：陆拾万元整（600000.00元）】投标人有效报价范围为小于或等于招标采购控制总价及货物单价，超过采购控制价的按无效投标处理。 |  |  |  |
| 商务条款： 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15 天内。 ▲二、交货期：自签订合同之日起，60天（日历日）内完成供货安装完毕。 三、交货地点：采购单位指定地点。 四、交货方式：现场交货，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、产品说明书； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装至调试正常使用发生所有费用，由供应商自行承担。 （6）仪器设备验收时间：货到后一个月内完成安装调试验收，附验收报告；特殊原因不能在到货一个月内验收的，采购单位、中标供应商双方应明确验收时间，约定验收时间不超过三个月。属采购单位原因无法验收的，三个月后视为自动通过验收；属中标供应商原因，超合同三个月未供货并通过验收的，采购单位有权解除合同并追究中标供应商的法律责任。 五、售后服务要求： （1）实行“三包”； （2）免费送货上门、免费安装调试合格； （3）接到故障通知后 2 小时内响应，一般问题在 2 小时内通过远程方式解决，遇到大的问题 24 小 时内派技术人员到达现场维修，48 小时维修完毕； ▲（4）质保期，自交货验收合格之日起不少于1年（含等于，如果厂家提供的质保期优于一年按厂家的质保期执行），质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。每年至少一次定期回访、维修； （5）投标时请提供售后服务承诺书：明确保修期、故障响应时间、培训时间、售后服务技术人员名 单和联系方式、不定期走访用户、保修期限外零配件若损坏，提供零配件优惠服务方案等 （6）投标人必须承诺设备验收合格后免费对采购单位的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保 设备有 2 人以上能熟练使用设备，并能排除简单的软硬件故障。 （7）设备必须是全新、完整、未使用过的产品；设备到货后，供货商和获取方应在现场进行清点； 清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，供货商应负责更换；若发现 错发/漏发情况，供货商应负责更换和补发。 （8）安装标准及验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；设备安装后，采购人按国际和国 家标准及技术参数要求进行质量验收；卖方应向买方提供详细的验收收标准、验收手册。 （9）其余按厂家承诺进行。 六、付款条件：双方签订合同之日起10个工作日内采购单位支付合同总金额的60%给中标人，所有货到达采购单位指定地点并经采购单位确认无误后进行签收。待仪器安装调试完毕，无质量问题后进行验收，经双方正式通过验收之日起15个工作日内采购单位支付合同总金额的35%给中标人。剩余的合同总金额5%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。 每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。 七、本项目是否接受进口产品： ¨否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。 þ是，本项目2标段： 火焰石墨炉原子吸收光谱仪 设备货物接受进口产品，其余货物不接受进口产品。 ¨是，本项目所有采购货物均接受进口产品及国内产品。 备注：1.以上所述不接受进口产品的，投标人不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效处理；允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。 2.如本项目接受进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购单位不承担该政策变化所造成的费用增加。 3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。 4.▲本项目 火焰石墨炉原子吸收光谱仪，投标人非生产厂家的，投标时必须提供生产厂家或是厂家国内办事处、中国区总代理的针对本项目出具的授权委托书及售后服务承诺书，否则投标无效。 八、核心产品：本项目核心产品2标段为：火焰石墨炉原子吸收光谱仪。 九、其他要求： 以上参数仅供投标时参考，投标参数应等同或优于采购参数，否则投标无效。 技术参数中带▲部分必须满足，否则投标无效。 ▲3、如投标货物为进口产品，成交投标人在交货时验收时需要提供设备进口的相关证件（海关、检验检疫等）复印件（原件备查）。 4、本项目中的2标段为：火焰石墨炉原子吸收光谱仪货物，投标人投标时必须提供生产厂家或是厂家国内办事处、中国区总代理盖章的性能参数描述等有关产品说明或彩页。彩页上至少要有标“▲”号的参数以供评标时核对。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 ▲5、为防止虚假应标，签订合同前采购单位有权要求中标人提供本项目中指定设备到采购单位处进行技术与功能的验证，如不参与验证以及验证不达到招标文件要求或如中标后未按承诺执行的，视为虚假应标，将按相关规定追究其法律责任，采购单位将上报相关行政监管部门按照有关法律法规文件处理。 备注：标注▲号为必备条款，投标人必须做出满足或者优于的承诺，否则投标无效。 |  |  |  |

# 第四章  合同主要条款

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称+标段和编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（中标文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输、装卸、技术服务费、税金及不可预见费等全部费用。如投标文件对其另有规定的，从其规定。

3、中标供应商应在提供的商品货物上做好标签标识，标签标识里注明供货商名称、供货时间、保修期、联系电话等内容。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间： （按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的时间） 地点： 采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后一个月内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购单位委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 大化瑶族自治县疾病预防控制中心 。

第七条 前期服务、售后服务、保修期

1、前期服务：对与安装一卡通项目相关的土建、强、弱电预留线路进行前期跟踪服务。

2、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

3、货物保修期：（按乙方投标文件中承诺的不少于采购要求的保修期限） 。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。

2、资金性质： 自筹资金 。

3、付款方式：双方签订合同之日起10个工作日内采购单位支付合同总金额的60%给中标人，所有货到达采购单位指定地点并经采购单位确认无误后进行签收。待仪器安装调试完毕，无质量问题后进行验收，经双方正式通过验收之日起15个工作日内采购单位支付合同总金额的35%给中标人。剩余的合同总金额5%的货款作为质保金满一年后支付（自验收合格之日起算，一年后无质量问题无息退还）。每次付款前，乙方需提供该支付金额的合法发票。

第九条　质量保证金

按招标文件质量保证金退还条款执行。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 按投标人承诺的   小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为按投标人承诺的年限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求、国家有关质量标准、报告进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点完成安装调试，并通过行业主管部门检测，验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏、按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量问题造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购单位或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第五章 评标办法及评分标准

2标段（原装进口火焰石墨炉原子吸收光谱仪及采购全自动流动注射分析仪）评标办法：

一、评标原则

(一)评标委员会构成：本项目评标委员会由依法组成的评审专家、招标单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

2标段为：壹佰叁拾万元整（1300000.00元）【其中，火焰石墨炉原子吸收光谱仪为：柒拾万元整（700000.00元）、全自动流动注射分析仪为：陆拾万元整（600000.00元）】投标人有效报价范围为小于或等于招标采购控制总价及货物单价，超过采购控制价的按无效投标处理。

二、评定方法

（一）价格分…………………………………………………………………………………………30分

1.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）之规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品（以具有认定职能的部门出具的证明材料为准）的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体投标价给予 2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

未享受优惠政策的投标人的投标报价即为评标价。

2.以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为 30分。

- 价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ------------------------------  ×30分

某有效投标人评标报价（金额）

备注说明：①投标报价高于采购控制价的，该投标报价文件视为不响应招标文件要求，作无效投标文件处理；②评标委员会认为某投标人的投标报价明显低于于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间（一般情况规定时间不超过半个小时）内提供书面说明，必要时提交相关证明材料【证明材料至少包含采购产品生产或进货成本（供货合同）、拟投入人员及设备成本、税收等所有成本和利润，且必须加盖单位公章】；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二） 技术性能分………………………………………………………………………………………………………………………………………30分

2.1 基本分（满分6分）

设备技术参数及性能配置得基本分6分，一般性技术参数（未标注“▲”的参数）达不到招标文件要求的，每出现1项负偏离的从基本分中扣除1分，最多扣完基本分6分为止。

2.2 设备综合质量分（满分24分）

由评委在根据各投标人性能参数描述等有关产品说明进行打分。其中：

一档（6分）：投标产品技术参数一般，性能较差，功能特性相对较落后，负偏离较多，综合评定为一般；

二档（12分）：投标产品技术参数良好，性能良好，功能特性相对较好，基本满足采购要求，且有1～3项及以上优于招标文件要求，性能良好；

三档（18分）：投标产品技术参数优秀，性能优越，功能特性相对优秀，满足采购要求，且有4～6项及以上优于招标文件要求，性能优秀。

- 四档（24分）：投标产品技术参数优秀，性能优越，功能特性相对优秀，优于采购要求，且有7～9项及以上优于招标文件要求，性能优秀。

- （三）售后服务方案分……………………………………………………………………………………………………………………（满分24分）

由评委依据投标文件中售后服务承诺书的内容（包括售后服务网点、本地化服务、到达现场时间、解决故障时间、维护保修等）进行打分。

一档（6分）：有质量保证措施、售后服务承诺较简单；售后响应时间不及时或较慢，无具体承诺或不适用，服务内容、保障措施简单；

二档（12分）：质量保证措施和售后服务承诺基本满足招标文件要求，安排较具体，内容较完整、可行，售后响应时间满足招标文件要求，有具体承诺，服务内容、保障措施较为详细，具有本地化服务、简单的维护保修计划；

三档（18分）：质量保证措施和售后服务承诺充分满足招标文件要求，安排详细具体，内容完整，有一定针对性，售后响应时间充分满足招标文件要求，响应程度较好，有具体承诺，服务内容、保障措施详细、具体，区内设立售后服务网点、本地化响应程度较好，维护保修方案有一定针对性。

- 四档（24分）：质量保证措施和售后服务承诺优于招标文件要求，安排详细具体，内容完整、齐全、可行，有针对性，售后响应时间优于招标文件要求，响应程度高，有具体承诺且优于采购要求，服务内容、保障措施详细、具体、全面，区内设立售后服务网点、本地化响应程度高，维护保修方案具有针对性。

- （四）企业信誉实力及业绩分…………………………………………………………………………………………………………………（13分）

1.投标人售后服务团队中技术负责人为高级工程师的，提供社保证明或退休证明和聘用合同，得6分。

2.投标人所投核心产品生产厂家在广西常驻专职的维修工程师与应用工程师，并提供投标人为其工程师近半年内任意三个月广西社保证明，或投标人承诺中标后在领取中标通知书后签订合同前投入在投标人所投核心产品生产厂家在广西常驻专职的维修工程师与应用工程师的每个人得1分，满分3分。如中标后未按承诺执行，视为虚假应标，将按相关规定追究其法律责任。

3.投标人完成的类似实验室专用设备采购项目业绩，每项得1分，该项满分4分（投标时，以有效供货合同或验收证明原件核查，否则该项不予加分）；

（五）政策功能分(节能、环保等)………………………………………………………………（3分）

（1）投标产品纳入《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加得1分。

（2）采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）的加1分。

备注：根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》【桂政办发（2015）78号文】的规定，“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标总金额的80%以上（含）。

（3）投标产品纳入《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），盖单位公章），得1分。

总得分 = （一）+（二）+（三）+（四）+（五）

七、中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

# 第六章 投标文件格式

投标文件外层包装封面格式

(可选用)

正（副）本

投 标 文 件

项目名称+标段：

项目编号：

投标文件名称：投标文件

投标人名称：

投标人地址：

在   年  月  日  时  分之前不得启封

年   月   日

## 报价文件目录

- 投标函；（自拟页码）

（2）投标报价明细表；（自拟页码）

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式可自拟）

## 一、投标函格式

投 标 函

(采购单位名称)            ：

根据贵方   项目名称+标段       的招标文件，招标编号：             ，正式授权下述签字人        （姓名和职务）代表投标人                          （投标人名称），提交投标文件正本   份，副本   份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

⑴按招标文件货物需求一览表和投标报价表，投标报价如下：

报价（人民币.大写）      元(￥        )；交货期：          ，交货地点：      。

⑵我方同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本招标文件，在投标人的投标有效期满之前均具有约束力，并按时到场参加投标。

⑶我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

⑷我们根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

⑸我们已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

⑹如果在投标截止时间后的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被贵方全部没收。

（7）我们同意提供按照投标人可能要求的与本投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人。

（8）若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（9）我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，如有下列情形之一的，处以采购金额5%以上10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购单位、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话、电报、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐号：

法定代表人(或委托代理人)：(签名)

投标人盖公章：

日期：

## 二、投标报价表格式

投标报价明细表

项目名称+标段：                                    项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | ①数量（套） | ②单价（元） | 合价（①*②） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计金额人民币大写： 元 （小写：￥ ） |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |

注:报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

## 资信及商务文件目录

（1）投标人有效的“营业执照”副本复印件；。（必须提供）

（2） 投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

（3）法定代表人资格证明书及身份证复印件；（必须提供）

（4）法定代表人授权委托书及授权人身份证复印证；（如授权委托时必须提供）（评标现场原件核查）

（5）投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

- （6）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （7）投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- （8）投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

- （9）类似案例成功的业绩（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）；

（10）其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

（11）产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

（12）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

（13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（14）投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

（15）投标人认为需提供的其他材料；

## 一、投标人有效的“营业执照”副本复印件；（必须提供）

## 二、投标人公司基本账户开户许可证或基本存款账户信息复印件；（如有请提供）

三、法定代表人资格证明书及身份证复印件（以下格式）（必须提供）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月      日

经营期限：

姓    名：                    性别：

年    龄：                   职务：

身份证号码：        系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 四、法定代表人授权委托书格式

致：                  （采购单位名称）：

我         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工         （姓名）以我方的名义参加    项目名称+标段       的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签名或盖章）：               法定代表人（签名或盖章）：

所在部门职务：                        职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

附：被授权人身份证复印件。

注：如果是法定代表人参加开标会则无需提供法定代表人授权书。

## 五、投标保证金交款凭证复印件；（必须提供）

## 六、投标人近半年以来连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税凭证、银行缴税付款凭证或缴款回单等。无纳税记录的，应提供投标人纳税申报表或所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

- 七、投标人近半年以来连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明或收款收据等，或银行缴款凭证或回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）；如新注册单位不足三个月的则提供自成立月份以来的。（必须提供）

## 八、投标人2018年或2019年经第三方审计的财务状况报告（表）复印件（审计报告至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或其基本开户银行出具的银行资信证明（仅提供银行出具的存款证明不能作为其银行资信证明）复印件；（必须提供）

## 九、类似案例成功的业绩；（格式自拟，须提供中标通知书及供货合同等证明材料复印件）

## 十、其他特殊资质证书（如属于小型、微型企业的，须提供认定职能的部门出具的证明材料；本地化服务能力等）；（如有）

## 十一、产品节能环保等方面的资质证书；（如有）

## 十二、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（如有）

## 十三、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

## 十四、投标人债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（格式自拟）

## 十五、投标人认为需提供的其他材料；

## 技术文件目录

（页码自拟）

（1）技术响应表；

（2）商务响应表；

（3） 货物质量承诺函；

（4） 售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟）

（5）主要产品质量检验证；（如有请提供）

（6）设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

（7）针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

（8）投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

（9）本次采购产品的销售证明或合法代理资格证明材料。（必须提供）

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）

## 一、技术响应表格式

技术响应表

请逐条对应招标文件的第三章“货物需求一览表”中要求的技术条款，认真填写该表。

项目名称+标段：                                    招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术参数及性能配置要求 | 投标文件技术参数及性能配置响应 | 偏离情况及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离” （如为正偏离，则须提供相关证明材料证明，否则不予认可）、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

投标人：    （盖公章）

年    月    日

## 二、商务响应表

商务偏差表

请逐条对应招标文件的第三章“货物需求一览表”中要求的商务条款，认真填写该表。

项目名称+标段：                                         招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”（如为正偏离，则须提供相关证明材料证明）、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

投标人：    （盖公章）

年    月    日

## 三、货物质量承诺函（格式）

致：                 (采购单位名称)

我代表               (投标人名称)为保证中标货物的质量特作如下函诺：

1.严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2.严格检查和控制原材料、原器件、配套件的进厂质量。

3.保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4.对涉及分包商的供货、质量、货物性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5.按合同规定向监造单位提供有关部位标准，并为监造提供方便。对监造货物的停工待检部位提前7天通知需方及监造代表。

6.对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方和监造代表通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

7.为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

8.在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装过程中以及今后在货物使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

9.若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：此为格式文件，投标人可根据自身实际情况将此格式扩展内容。

## 四、售后承诺书（技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）；（格式自拟）

## 五、主要产品质量检验证；（如有请提供）

## 六、设备或产品保证供货有效证明（指由针对本项目出具的保证按投标文件承诺的时间、数量、价格供应货物的证明）；（格式自拟，必须提供）

## 七、针对本项目进口设备，投标人必须在投标文件中承诺如有幸中标后，必须在交货验收时提供货物合法进口证明单据报关单及检验检疫证明等有效证明材料；（必须提供，承诺格式自拟）

## 八、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印；（如有请提供）

## 九、本次采购产品的销售证明或合法代理资格证明材料；（必须提供）

## 十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。（如《货物需求一览表》有要求提供的）