广西汇典工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：采购医疗救治设备

项目编号：HCZC2020-G1-240215-GXHD

采 购 单 位 ：东兰县中医医院

采购代理机构：广西汇典工程咨询有限公司

二〇二〇年九月

目  录

第一章  招标公告...................................................................................2

第二章  招标项目采购需求	..................................................................4

第三章  投标人须知...............................................................................16

第四章  评标方法及评标标准...............................................................27

第五章  合同主要条款格式................................................................. 27

第六章  投标文件格式	........................................................................30

- 第一章  招标公告

项目概况

采购医疗救治设备 招标项目的潜在投标人应在河池市公共资源交易中心网站（http://www.hcjyxxw.com/）及政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）上获取招标文件，并于 2020年10月20日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：HCZC2020-G1-240215-GXHD

项目名称：采购医疗救治设备

预算金额（最高限价）：246.2万元

采购需求：

采购移动式数字放射线成像系统1套、五分类血细胞分析仪1台、急救转运呼吸机1台、便捷式心肺复苏机1台、数字式十二道心电图机1台、转运车2辆、等离子体空气消毒器5台、双摇豪华床4套，具体详见招标文件。

合同履行期限：自签订合同之日起30日历日内进行验收交付。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目的特定资格要求：具备有效医疗器械经营企业许可证。

## 三、获取招标文件

时间： 2020年09月29日至 截标时间止

地点：河池市公共资源交易中心网

方式：由潜在投标人自行登陆河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com/gxhczbw/）及政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）进行注册，并在系统上下载招标文件。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年10月20日10点30分（北京时间）

地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），详见招标文件。

## 2. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、河池市公共资源交易中心网（http://www.hcjyxxw.com）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：东兰县中医医院

地 址：东兰县曲江路115号

联系方式：韦冬花 15078622095

2.采购代理机构信息

名 称：广西汇典工程咨询有限公司

地 址：河池市金城江区桥卜社区下任村澳北路4号

联系方式：余润萍   0778-2320296

3. 交易服务单位：河池市公共资源交易中心

联系电话：0778－2302718（交易服务部）、0778－2301278（财务部）

4.监督部门: 东兰县政府采购办管理办公室	0778－6328633

2020年09月29日

# 第二章  招标项目采购需求

- 说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。

3、评标时，如果评标委员会发现本“货物需求一览表”的技术需求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、要求不得作为投标无效要求处理。

4、根据财库〔 2019 〕 9 号及财库〔 2019 〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、 平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞ 14000W）] ，专用制冷、空调设备（机房空调 ，镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[ 房间空气调节器、多联式空调（热泵 ）机组（制冷量 ≤ 14000W）、单元式空气调节机（制冷量 ≤ 14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备 [ 普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“ ▲”的品目，属于政府强制采购节能产品 。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件 （加盖投标人公章）。

5、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

6、▲所投产品中有属于医疗器械目录中的，投标人在投标文件中须提供相应类别医疗器械的合法证明（如生产企业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、医疗器械注册证等），否则投标无效。

| 序号 |  | 货物名称 |  | 数量 | 单位 | 技术参数、性能配置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 移动式数字放射成像系统 |  | 1 | 套 | 2.1 高压发生器 2.1.1 高压发生器功率≥32KW 2.1.2 管电压可调范围40～150KV 2.1.3 曝光时间范围2ms~2.8s 2.1.4 最大输出电流≥400mA 2.1.5 最大毫安秒≥320mAs 2.2 X线球管 2.2.1 功率≥32KW ★2.2.2 球管焦点≤0.3/1.0mm 2.2.3 阳极热容量≥140KHU 2.2.4 阳极旋转频率≥50Hz 2.2.5 可通过皮尺测量床旁拍照的距离 2.3 机械装置 2.3.1 机体移动方式：电动 ★2.3.2 配备曝光、移动助力两组电池独立控制系统，支持移动时只开启电动助力供电，当需要曝光时才开启曝光电池供电 2.3.3 X射线管组件绕垂直轴旋转角（RVA）≥-315° ～ +315° 2.3.4 X射线管组件绕水平轴旋转角（RHA）≥-180°~+180° 2.3.5 立柱升降运动范围≥1160mm 2.3.6 伸缩臂伸缩距离≥550mm 2.3.7 曝光手闸开关 2.3.8 支持球管侧方控制机体运动功能 2.3.9 前方碰撞停止运动功能 ★2.3.10机身宽度≤580mm 2.3.11 机身高度≤1800mm ★2.3.12 电池类型：锂电池 2.4 可视化远程监控曝光功能 2.4.1 独立平板电脑控制系统，含系统专用平板电脑一台、控制软件、独立曝光按键、安全锁止开关、束光器控制开关 2.4.2 支持远程视频监控患者实时状态功能 2.4.3 支持无线曝光功能 2.4.4 支持无线曝光信号反馈提示功能 2.4.5 无线曝光功能最大距离≥10米 2.4.6 支持采集影像同步预览功能 2.5 无线移动平板探测器 2.5.1 探测器尺寸≥14×17英寸 2.5.3 半导体材料 非晶体硅（a-Si） ★2.5.4 无线式平板探测器像素尺寸≤130um 2.5.5 A/D转换率≥16bits ★2.5.6 采集距阵≥2800×3400 2.5.7 平板重量（含电池）≤3.4kg 2.5.8 电池充满电所需时间 ≤3小时 2.5.9 单次充电可拍摄最大张数（@70KV,20mAs）≥250张 2.5.10 探测器厚度 ≤15mm 2.5.11 最大承重≥150kg 2.5.12 数据传输方式 无线WIFI 2.6 图像处理系统 2.6.1 主机工作站操作台内存≥8GB 2.6.2 主机工作站操作台硬盘≥500GB 2.6.3 具备无线、有线双模式数据传输 2.6.4 触摸操作屏尺寸≥19英寸 2.6.5 显示器分辨率≥1280x1024 2.6.6 支持与RIS和HIS系统的集成 2.6.7 支持自定义患者列表显示 2.6.8 按照器官进行摄影检查 2.6.9 图像基本后处理功能，如图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量 2.6.10 "支持DICOM3.0，包括： DICOM Send， DICOM Print， DICOM Storage commitment， DICOM Query/Retrieve DICOM Worklist/MPPS" |  |
| 2 |  | 数字式十二道心电图机 |  | 1 | 台 | 一、工作条件： 1.1 产品可在电源交流220V，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作 1.2 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 2.1 ECG输入通道：标准12导联、Cabrera导联心电信息同步采集 2.2 输入阻抗：≥50MΩ（10Hz） 2.3 频率响应：0.01-350Hz (-3db) 2.4 定标电压：1mV±2% 2.5 ★耐极化电压：±910mV ±1% 2.6 内部噪声：≤15µVp-p 2.7 时间常数：≥3.2s 2.8 ★共模抑制比：≥130dB 2.9 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 2.10 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能，并具有防缠绕设计 2.11 中英文输入及操作提示,全触屏操作，中文输入支持手写和拼音、五笔输入法 三、技术及性能： 3.1 A/D转换：24bit 3.2 ★ 采样率：32000Hz 3.3 灵敏度选择：2.5、5、10、20mm/mV±2% 3.4 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 3.6 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 3.7 支持心脏起搏信号检测 3.8 支持预采集、实时采集、触发采集、周期采集等多种采集方式 3.9 本机支持有线、无线WiFi方式连接互联网 四、存储器 4.1 设备内置存储器，本机可存储≥1000例 4.2 支持外接U盘、SD卡扩展存储空间 4.3 数据储存格式：pdf、png、ZQECG 五、 外观： 5.1 8英寸1024*768点彩色LED屏 5.2 物理全键盘及触控软件键盘设计，方便不同习惯的医生快速操作 5.3 显示信息：同屏显示12道心电波形 5.4 ★显示内容包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等 5.5设有导联放置指示，方便护士及实习医生使用。 六、记录器： 6.1 ★多轴联动热敏打印机技术 multi-axisTP®，可确保在任何环境（运动中的救护车、不平整的野外场地）都能平滑清晰地记录每一份心电报告 6.2 走纸速度：5、6.25、12.5、25、50 mm/s ±2% 6.3 记录模式：手动/自动打印：3CH、3CH+1R、3CH+3R、6CH、6CH+1R、12CH 6.4 记录纸规格：折叠纸，210mm 6.5 打印方式：实时同步或连续12道心电波形打印 6.6 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等 6.7 ★支持直接外接激光打印机，通过A4纸打印心电波形和报告 6.8 具备在无网格纸上打印网格功能 6.9 支持60s波形冻结与回放。 6.10 支持已保存病例的电影回放和选择任意一段波形打印。 6.11 支持病例重新编辑与重新诊断。 6.12 支持诊断结论模板化病例输入，只需输入相关病例首字母即可选择相应病例。 6.13 支持自定义病例模板的添加。 七、外部输入接口： 7.1 USB接口（2个），SD卡接口（1个），网络接口（1个），导联接口（1个） 7.2 支持外接条码扫描仪和磁卡读卡器，支持即插即用。 7.3 支持输出PDF\ PNG\ECG\JPG（选配）\XML（选配）\SCP（选配）\DICOM（选配）格式标准协议，满足医院联网需求 7.4 支持本机直接接入第三方网络系统、医院的HIS\EMR等系统。 7.5 支持本机直接Email发送PNG、PDF格式报告，方便异地远程会诊。 八、电源：交直流两用 自动转换 8.1 交流电源：交流 220V 50Hz 8.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充满电后可连续工作3小时以上 九、配置： 9.1. 标准配置：主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套 |  |
| 3 |  | 五分类血细胞分析仪 |  | 1 | 台 | ★1、仪器功能：一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测（五分类血液细胞分析仪+FR-CRP反应一体机）。 ★2、检测原理：≥3角度激光散射法对白细胞进行分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定。 ★3、测量参数：可提供≥28项可报告参数（不含散点图和直方图及研究性参数），2个三维散点图，2个二维散点图，2个直方图。 ★4、仪器具有网织红细胞检测功能，提供≥3项参数（ RETIC-ABS，RETIC，IRF）。 5、进样方式：全自动批量进样，单个封闭式进样 6、进样模式：具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式 7、检测速度：≥60个/小时 8、样本用量：全血：五分类≤20μl，CRP模式≤20μl，五分类+CRP模式≤35μl；预稀释样本：各模式≤20μl 9、预稀释模式：具备五分类+CRP功能 10、操作系统：全中文操作分析报告软件 11、进样平台容量：≥50个/次，可循环添加 12、具有原厂配套质控和校准品。 13、试剂储存：仪器自带制冷功能存放CRP测试试剂，无需冰箱存储 14、数据储存：≥35万份，具有数据增量备份，数据迁移功能 15、线性范围：WBC：0.00×109/L～400.00×109/L，RBC：0.00×1012/L～8.00×1012/L，HGB：0 g/L～300g/L，PLT：0×109/L～5000×109/L，FR-CRP：0.20mg/L～310.00mg/L 16、重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤5.0%，MCV≤1.0%，HCT≤3.0%，FR-CRP≤4.0% 17、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.5%，PLT≤1.0%，HCT≤0.5%，FR-CRP≤1% 18、校准与质控：具有L-J，X，X-R，X-B等4种质控模式，具备自动校准和人工校准方式。 19、WBC、RBC、HGB、PLT等项目具有两种单位选择。 20、异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。 21、报警功能：具有参数异常报警、试剂检测报警、故障提示报警、系统自动诊断功能。 22、配置：品牌电脑和激光打印机 23、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证 24、售后服务：制造商在本省区设有直属售后服务机构，专职服务工程师≥8人，做到立即响应，1个工作日内上门服务 |  |
| 4 |  | 便捷式心肺复苏机 |  | 1 | 台 | 1、国产品牌 2、采用气动电控工作原理，活塞往复式胸腔垂直按压，符合AHA2015复苏指南要求。 ★3、按压频率：100次/分钟 ★4、按压深度：0-6cm无极连续可调 ★5、按压深度可直观显示 6、通气方式：正压通气 ★7、通气潮气量调节范围：0～1000ml连续可调，可有效避免过度通气。 8、按压/释放比率：1:1（50%︰50%） ★9、按压与通气比：30:2、15:2、5:1（可连续按压、连续呼吸） 10、驱动压力范围：0.4MPa-0.6MPa ★11、配备两个氧气瓶（3.2L×2）, 工作时间：≥30min ★12、四点式非金属材质按压器固定带，可有效避免复苏过程中与除颤器误接触而造成的意外伤害，并配有转运固定带，确保在转运过程中按压器不会产生位移。 13、气道阻力泄压报警：≥60cmH2O ★14、可伸缩式输液架，具备辅助输液功能 ★15、采用物理调节按钮，有效防止误操作 ★16、便携背包，可装载包括背板、氧气瓶等所有主、配件，方便携行 17、电源：DC12V |  |
| 5 |  | 等离子体空气消毒器 |  | 5 | 台 | 1、适用房间体积：≤120m3 2、电源：交流220V±22V 3、电源频率：50HZ±1HZ 4、输入功率：≤40W 5、外形尺寸：92*36*29cm 6、操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。 7、外表面应平整光洁，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。喷塑件光亮，色泽均匀，无脱落、流挂、划痕现象。塑料件光洁、无开裂、变形现象。文字标志应清晰准确，各控制键应灵敏可靠。 8、消毒器无线遥控器应能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。 9、定时选择：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。 10、电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用“1”表示开，用“0”表示关。定时开关应有数字时间表示。 11、循环消毒风量：≥1000m3/h 12、消毒器工作的噪声≤50db(A) 13、★等离子电场电子密度3.3*1017—2.6*1018 m-3，负离子量≥3*107个/m3。 14、在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h者为合格。 15、消毒时空气中的臭氧量≤0.1mg/m³。 16、类型：移动式，适用环境：动态环境及静态环境 17、等离子发生器寿命≥25000小时。 18、有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。 19、有过滤网清洗提醒功能。 20、有电机故障自动报警功能。 21、有触摸式手动开机功能。 22、★当等离子体电场不工作时或集尘模块尘满，影响工作效率时，具有自动报警功能。 23、★显示屏采用LED点阵背显功能，使亚克力面板和显示屏融为一体，应用多种图标变化，更能体现科技含量。 24、★本机采用四挡风速：低、中、高、强劲。 25、★外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心。 26、★本机采用冷触媒过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。 |  |
| 6 |  | 转运车 |  | 2 | 辆 | 规格：长193*宽64*高54-84cm 1.车体钢体喷塑，床面为两块PP塑料面板组合而成，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角等优点； 2.两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型，PP护栏有方便引流管通过的凹槽。弧线型流畅设计，装有气弹簧可缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，给患者进行检查或治疗时，可将护栏收纳到床板下面。转运时可升起护栏，对患者加强保护，避免病人摔落； 3.床背板通过气弹簧控制位置调节：0-75度； 4.脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，承重量高，运行平稳；内装精密轴承，具有无噪音、防缠绕，高耐磨，外形美观，锁止可靠、转动灵活的特点； 5.刹车系统：配备中控刹车（边刹），通过踩压边刹实现二档（锁定、万向）控制功能，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动； 6.配有不锈钢两段升降式输液架1只，床头床尾各1个输液架插座； 7.最大承载：250kg； 8.背板下侧配有内径12.5cm的氧气瓶支架并设有蘑菇螺丝锁紧装置； 9.独立的中心第五轮系统：中间为直径10cm轮盘的导向轮设计，转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全； 10.丝杆及摇手：防尘设计，采用铜质螺母转动更加灵活坚固耐用不易磨损，静音耐磨；整套螺杆厚重结实，使用寿命长，通过可折叠摇手柄控制功能调节，操作方便轻松自如； 11．配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。 |  |
| 7 |  | 急救转运呼吸机 |  | 1 | 台 | 1适用于成人和儿童的急救转运呼吸机 2驱动方式：气动电控 3控制方式：容量控制、压力控制，时间切换 ★ 4显示方式：不小于5寸彩色显示屏 5电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池（续航不少于4.5小时）6具备海拔补偿功能 7具备窒息后备通气功能 8具备手动通气和吸气保持功能 ★ 9应至少具备以下通气方式： VCV，PCV、SIGH、SIMV-V、SIMV-P、SPONT/PSV，CPAP, Manual 10 参数设置： 10.1潮气量设置范围不小于： 0-2000ml 10.2呼吸频率设置范围不小于：1~120bpm ★ 10.3可设置屏气时间：0~5s 10.4压力控制水平：5～50cmH2O ★ 10.5呼气末正压：0~30cmH2O ★ 10.6具有流速触发和压力触发功能： 压力触发灵敏度：-20cmH2O ~ 0cmH2O 流速触发灵敏度：2~30L/min ★ 10.7氧浓度：40%~100% 连续可调 11监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、氧浓度，呼气末正压，触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测 ★ 12呼吸波形监测：压力-时间波形，流速-时间波形 13报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、气源压力低报警、系统故障报警等 14多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池 15多种安装方式：车载、携带、箱式3种固定安装方式，符合欧盟EN1789车载实验标准 16具有CE，CFDA认证 |  |
| 8 |  | 双摇豪华床 |  | 4 | 套 | 1、规格： 2080*970*500mm 2、功能：背部升降0～85°，腿部升降0～45°，床头尾板可拆。 3、材质及要求：床架、床板碳钢制造，并经二度磷化镀锌后静电抗菌粉体喷涂，ABS强化床头尾板，床面一次冲压成型，有透气长孔，铝合金护栏、前后侧伏，使用安全、便捷、牢固、不夹手、不积灰尘，手摇系统具有空转限位结构装置，延长手摇系统使用年限。 4、标准配置：ABS床头尾板1对，手摇安全限位摇杆2支，4个5寸豪华双刹静音轮，输液架插孔4个，输液杆1支，铝合金护栏1付，引流挂钩2个，病号插卡1个，杂物架1个。 配有床垫 规格：与床尺寸配套 表面为环保防水帆布，易清洁、可拆洗,内芯40㎜普通海绵和20㎜海南椰棕。 配有ABS床头柜 1、规格：480×460×770mm 2、材质：采用进口ABS材料注塑而成。 3、所有配件ABS注塑而成，装配采用锁扣方式紧密牢固，柜两侧有折叠毛巾挂架，餐板一块，一个抽屉单开柜门， 柜内有层板，光泽、耐用，防水、防霉 |  |
|  | - ▲质量保证期 |  | 所有设备提供不少于 1 年的免费包修期（自交货并验收合格之日起计） |  |  |  |  |
|  | - ▲交付使用期及地点 |  | 1、交付使用期：自签订合同之日起30日历日内进行验收交付。 2、交货地点：招标人指定地点。 |  |  |  |  |
|  | - ▲售后技术服务要求 |  | 1、售后服务：（1）按国家有关规定实行产品“三包”；（2）免费送货上门；（3）接到故障通知后2小时内响应，12小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复或提供备用机，以保证产品正常运行和采购人正常使用，并承担一切相关费用；（4）定期回访以及维修；（5）质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件，免费提供应用软件升级；（6）提供终身维护；（7）其余按厂家承诺进行。 2、免费培训：中标人负责免费培训医院使用人员和维护人员，内容包括设备及软件系统操作、日常维护，确保熟练掌握全部功能为止。 3、免费安装调试：中标人负责本项目所有货物的安装、调试及项目整体测试、联调和开通，并在试运行结束后由中标人整理验收材料提交采购人验收。 4、技术支持与服务：提供每周7×24小时技术响应服务，中标人应负责所售产品的售后服务，并提供至少一年的免费原厂保修服务；质保期内设备发生故障，维修或更换配件所需的全部费用由中标人承担；维修完毕后工程师及时填写维修报告，维修报告包括故障原因、处理情况及用户意见，维修报告由双方各持一份备案。 5、设备到货及验收时需提供的资料：①产品的中文操作、维修、保养手册；②产品出厂检验合格证书；③产品到货清单；④产品保修证明。进口产品还须提供：海关通关单。 6、投标人须在投标文件中提供具体的服务方案及承诺。 |  |  |  |  |
|  | - ▲付款条件 |  | 本项目无预付款。货物进场到现场安装调试完成并经验收合格后三十个工作日内支付全款。 |  |  |  |  |
|  | - 其他要求 |  | 1、投标总价必须包含货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 2、供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合有关质量标准的产品。 |  |  |  |  |
|  | - 验收 |  | 验收条件及标准: 1.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。 - 甲方对乙方所交货物依照招标文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。 验收方法及方案 1.甲方应在货到指定地点安装调试完毕之日起10个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。甲方可以邀请专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，甲方凭质检报告办理付款手续。 2.验收检测费用由中标人负担。 |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

前 附 表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：采购医疗救治设备 项目编号：HCZC2020-G1-240215-GXHD |
| 2 | 采购数量及单位：详见第二章《招标项目采购需求》 |
| 3 | 投标人的资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 4.本项目的特定资格要求：具备有效医疗器械经营企业许可证。 |
| 4 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按投标人须知“九、其它事项”规定的货物类标准向中标人收取（不含税）。 4、投标人在投标文件中必须就第二章《招标项目需求》中的全部招标内容作完整唯一报价。 |
| 5 | 投标保证金：人民币：贰万伍仟元整（¥25000.00元） 本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金，投标人必须将投标保证金从投标人的单位账户以转账或电汇形式转出，注明项目编号，并于截标日期前到达以下账户： 开户名：河池市公共资源交易中心 开户行：河池市区农村信用合作联社兴业信用社 账 号：20401333455003231 |
| 6 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于截标日期10日前，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部分，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。 注：开标一览表单独用信封密封，再将投标文件正本壹份、副本肆份、开标一览表信封封装在一个密封袋（箱）内加以密封。 |
| 8 | 投标文件接收时间：2020年10月20日09时30分～10时30分； 投标截止时间及地点：2020年10月20日10时30分河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 9 | 开标时间：2020年10月20日10时30分； 开标地点：河池市公共资源交易中心（地址：河池市金城江区城东新区肯旺桥西侧北面市工人文化宫办公大楼五楼）。 |
| 10 | 评标方法及评标标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于指定媒体。 |
| 12 | 本次采购预算金额：请查阅招标公告。 |
| 13 | 投标保证金的退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标保证金在投标有效期内保持有效，未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内予以退还。中标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内，采购代理机构在收到中标人与采购人所签订合同副本，并送采购监督管理部门备案后予以退还。 退付方式：转帐。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后十五日内。 |
| 15 | 采购资金来源：应急物资保障体系建设补助资金 |
| 16 | 投标文件有效期：投标截止日期后60天。 |
| 17 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |
| 18 | 本采购项目是以采购预算价为最高限价，所有投标报价均超出采购预算价且采购人不能支付的，应重新组织采购。 |

一、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于《医疗设备采购》项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他义务。

5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人的法定代表人须携带有效法定代表证明书及身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，格式见第六章）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当总报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定三倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

6、在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，对采购文件的质疑最迟不得超过开标的截止时间五个工作日前。

2、采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3、采购人委托采购代理机构采购的，投标人可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

4、投标人质疑时，应当提交质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期。

质疑书应当署名。质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

5、质疑投标人可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑投标人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1、招标公告；

2、招标项目采购需求；

3、投标人须知；

4、评标方法及评标标准；

5、合同主要条款；

6、投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件作出实质性响应是指投标人必须对招标文件中标注（带“★”项）为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在截标时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部份。

2、采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5、采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由以下报价部分、商务部分、技术部分、其它部分组成（投标人应按下列顺序自编目录及页码装订成册；否则，文件失散引起的后果自负），格式见第六章：

▲注：以下各项标注“必须提供”的项外均必须按要求于截标前提交，同时要加盖投标人单位公章（扫描公章无效），属于“原件核查”的文件原件必须于本项目截标前与投标文件同时提交，否则投标无效。

1、报价部分

（1）投标函（必须提交）；

- （2）开标一览表（必须提交，单独封装壹份，报价部分中壹份）；

（3）投标报价明细表（必须提交）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

2、商务部分

（1）投标人资格证明文件：

a、有效的具有统一社会信用代理的营业执照复印件（必须提交）；

b、有效的医疗器械经营企业许可证复印件（必须提交）；

c、投标人最近半年连续三个月依法缴纳社保或依法免缴社保的证明复印件（必须提交）；

d、投标人法定代表人身份证明书原件及法人身份证复印件（必须提交）；

e、投标人法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，由法定代表人或委托代理人签名）；

f、投标声明书原件（必须提交，由法定代表人或委托代理人签名）；

g、投标保证金缴纳证明复印件（必须提交，原件核查）；

（2）商务响应表（必须提交）；

（3）投标人认为有必要提供的声明文件资料（复印件须同时加盖投标人单位公章）。

3、技术部分

（1）技术响应表（必须提交）；

（2）投标人实施方案，包含安装、调试、验收方法或方案等（必须提供，格式自拟）；

（3）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（必须提供，格式自拟）；

（4）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）（若有可提供，格式自拟）；

（5）设备配置清单（若有可提供，格式自拟）；

（6）项目实施人员一览表（若有可提供，格式自拟）；

（7）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠（若有可提供，格式自拟）；

（8）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（若有可提供，格式自拟）；；

（9）投标人需要说明的其他文件和说明（若有可提供，格式自拟）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位[ 货币单位：人民币元（¥）]，否则视同未响应。

（三）投标报价

1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括投标产品的生产、检验检测、运输、仓储、配送、服务、税金、保险、劳保、质保等一切相关费用。

3、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1、自投标截止日起 60 天内投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1、投标人须按本须知前附表第5项的规定要求提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、投标保证金交纳形式： 电汇、转帐 的方式。

3、投标人在办理投标保证金手续时，请务必在银行电汇凭证或转账底单或电子回单等的用途或空白栏内注明招标项目编号及用途，以免耽误投标。投标人应充分考虑银行系统转账、跨行到账等情况对投标保证金入账时间所造成的影响。

4、投标人须将 电汇凭证或转账底单或电子回单 复印件（原件核查）按要求放入投标文件中（对未放入上述缴纳证明的投标文件作无效投标处理）。

5、本招标不接受银行汇票、银行保函形式以及以个人名义或其它单位代缴交纳的投标保证金，汇款人、出票人、户名须填写投标人单位全称。

6、对未按招标文件要求交纳投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7、投标保证金须在投标有效期内保持有效。

8、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金在其与采购人签订合同且采购代理机构收到中标人与采购人所签订的合同副本后五个工作日内退还。退还方式按照本项第9条所规定的方式和程序进行。

9、在退还投标人的投标保证金时，采购代理机构将按照投标人投标文件中投标函提供的基本户开户名称、基本户开户行及账号交河池市公共资源交易中心从投标保证金专户将投标保证金退还至该投标人，不计利息（注：投标人投标函提供的公司全称、基本户开户银行、账号必须与投标文件中提供的基本户开户许可证内容一致、完整、清晰，否则造成投标保证金无法退付，后果由投标人负责）。

10、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标段目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，所引起的后果由投标人负责。

2、投标文件的份数：开标一览表壹份；投标文件正本壹份、副本肆份。投标文件应由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并在文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样。投标文件应当采用胶装，活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需用A4纸打印或用不褪色的墨水书写，投标文件正本除《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件, 所有复印件均须加盖投标人公章。副本可为正本的复印件，但招标文件规定加盖公章的位置须加盖单位公章；一旦正本和副本不符，以正本为准。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署并加盖单位公章，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改；若有修改错漏处，应由法定代表人或委托代理人签名和加盖公章，否则其修改处不予认可。投标文件因字迹潦草或表达不清引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1、投标文件必须胶装包边，投标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致投标文件散落或脱页的装订方式，否则评委将作为无效投标材料处理。

▲2、投标人应将开标一览表（单独密封），投标文件（连同连同开标一览表信封）一并装入一个投标文件袋（箱）内加以密封，递交投标文件时应当为一个密封袋（箱），并在封贴处密封签章（公章或法定代表人或其委托代理人签字均可）。投标文件的包装封面格式见第六章要求，并加盖投标人公章。

▲3、投标人的法定代表人或其授权代理人必须持以下证件递交投标文件，否则其投标文件将被拒绝。①投标保证金缴纳凭证原件（电子转账可采用彩色打印加盖单位公章）；②法定代表人资格证明书及身份证原件或附有法定代表人资格证明书的授权委托书及被授权人身份证原件；③营业执照复印件。

4、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

5、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

6、修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

7、在投标截止日期后，投标人不得对其投标做任何修改。

8、在投标截止日期后至投标有效期满内，投标人不得撤回其投标，否则其全部投标保证金将不予退还。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1、在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未交投标保证金或投标保证金交纳证明未按要求放入投标文件中的；

（2）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（3） 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求及未按招标文件要求提供原件的；

（4）投标文件规定签字处无法定代表人或其授权委托代理人按规定要求签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书及授权、声明书填写项目不齐全的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的。

（6）未按照招标文件第二章要求提交样品的（如有）。

2、在符合性和响应性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按照招标文件格式规定要求密封、装订、签署、盖章，或投标文件份数不符合招标文件要求；（如在资格审查中发现此类问题将书面移交评标委员会评定）

（1）项目不齐全或者内容虚假的；

（2）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（3）投标有效期、交付使用期、质保期、服务周期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（5）提交的样品不符合招标文件第二章要求的（如有）。

3、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标产品的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标人的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续二十行以上或者差错相同二处以上的。

4、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5、被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序：

1、开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

4、由采购人代表及监督人员核验投标人代表是否按招标文件要求提交相关证件和证明材料，对没有按要求提交的退回投标文件；

5、投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

6、打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

7、唱标；

8、采购代理机构做开标记录, 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

9、开标会议结束。

- 五、资格审查

（一）采购人或采购代理工作人员对投标人的资格进行审查。合格投标人不足三家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评标标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标方法：本项目评标方法是综合评分法。具体评标内容及评标标准等详见第四章：评标方法及评标标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控（或同级政府采购督导员进行现场监督），投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后二个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

（二）中标人确定后，采购代理机构在发布招标公告的网站上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标的原因和退还投标文件。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

1、投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

2、如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将没收中标人投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

3、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

九、其它事项

（1）中标服务费按以下收费标准货物类由代理机构向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清代理服务费（不含税）。否则，将视之为违约，采购人有权不予签订采购合同。

交纳中标服务费账户：

开户名称：广西汇典工程咨询有限公司

开户银行：柳州银行有限公司河池城东支行

银行账号：7300 3500 0000 0000 3482

- （2）代理服务费收费标准（不含税）：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表共五人单数构成，其中

专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、商务和技术等方面内容

按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对通过资格审查及符合性评审进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181 号）之规定，投标人及投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的扣除， 扣除后的价格为评标报价， 即评标价=投标报价×（1-6%）；除上述 情况外，评标价=投标报价。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定， 符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

1、价格分……………………………………………………………………………30分

（1）以进入评标的最低的评标报价为30分。

有效投标人最低评标报价(金额)

（3）某投标人价格分　＝　——————————————————— ×30分

某投标人评标报价(金额)

2、技术分……………………………………………………………………………20分

（1）基本分（满分12分）

①完全满足采购文件要求的得12分；

②允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目（没有标注“★”的参数）经评标委员会认定发生负偏离的，每有一项扣5分，最高扣10分。

（2）设备性能分（满分8分）

技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有一项正偏离加2分，满分8分。

- 3、项目方案……………………………………………………………………………………满分30分

- 由评标委员会根据各供应商提供《项目实施方案》（如对本项目总体要求的理解、项目总体架构及故障解决方案、保证工期的施工组织方案、人力资源安排、项目实施进度表等内容）进行比较，集中讨论各供应商所属档次，在相应档次内打分。

- 一档（1-10分）：方案略优于采购需求，实施方案较具体，方案包含供货计划、安装方案等；

- 二档10.1-20分）：在优于一档的基础上，实施方案规范、结构完整、能全面阐述安装调试方案、质量保障措施、人员安排等，有具体的相应的落实措施；

三档（20.1-30分）：在优于二档的基础上，实施方案描述详细、质量保障措施切实可行，能详细列明项目组织实施计划、验收计划、质量保证，有完善、合理的安装日程表、拟投入人员名单。

4、售后服务分……………………………………………………………………………15分

（1）基本分（满分2分）

满足招标文件售后服务要求得2分。

（2）售后服务方案分，由评委在打分前根据各投标人售后服务方案在各档次内独立打分（满分9分），不提供售后服务方案的不得分。

- 一档（4分）：投标人售后服务方案简单，工具配备、人员配备、应急预案、服务措施等能基本满足服务要求的。

- 二档（4.1—9.0分）：投标人售后服务方案详细，工具配备、人员配备完善，应急预案全面、可行，服务措施到位能，能更好地为采购单位服务的。

- （3）售后服务能力保障（满分4分）

① 为保证售后服务质量，投标人至少为东兰县中医医院配备2名售后服务经理，3名以上专职技术服务人员，每多1人加1分，满分2分。

② 为保证售后服务质量，投标人在东兰县设有服务分支机构的或具有售后服务点或承诺在免费保修期（3年）设有售后服务点且不少于 1 人驻点服务的得 2 分，满分 2 分。

5、交货时间分……………………………………………………………………………5分

以进入综合评分环节的最短的交货时间（以日历日为单位）为基准时间，基准时间得分为 5分。

某投标人交货时间分=基准时间/某投标人承诺的交货时间×5 分

（三）总得分=1+2+3+4+4+5。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人。招标单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的，招标单位可以确定排名第二的中标选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为，某投标人的投标报价或者某些分项报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料（如成本构成分析，包括进货成本、管理费用、人员成本构成、物流运输成本、税收等所有成本和利润及相关证明材料，市场上类似价格交易的案例），投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章 合同主要条款格式

合同编号：

项目名称和编号

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位及数量 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

合同合计金额包含货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输各种费用和相关人工、税金、保险费用及其他所有费用的总和。如招标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方所提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：

第五条  交付和验收

1、交付期：               地点：

2. 乙方供货时，应随货物附上生产厂家销售授权书及厂家营业执照、组织机构代码证、税务登记证、生产许可证、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表等。如是进口产品需要附上海关通关单、医疗器械注册证、医疗器械产品注册登记表、入境货物检验检疫证明、生产厂家销售授权书和产品中文说明书。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、甲方应当在到货后    个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖招标单位公章，甲乙双方各执一份。

4．甲方对验收有异议的，在验收后    个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后          日内及时予以解决。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                            。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物免费保修期：                      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条  付款方式

付款方式：本项目无预付款。货物进场到现场安装调试完成并经验收合格后三十个工作日内支付全款。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在         小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5％违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5％。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5％  向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5％收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条  签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3.投标承诺书；

4.中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合  同  附  件

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

投标文件封面格式（价格部分、商务部分、技术部分、其他部分）：

正本/副本

投 标 文 件

（价格部分、商务部分、技术部分）

项目名称：

项目编号：

分 标 号：

投标人名称：         全称           （加盖单位公章）

投标人地址：

年  月  日

投标文件（价格部分、商务部分、技术部分）目录格式：

目  录

| 序号 | 内 容 | 页 码 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 |  |
| 二 | 商务部分 |  |
| 三 | 技术部分 |  |

投标函格式：

投 标 函

致：                  （招标采购单位名称）：

根据贵方为                项目的招标公告（采购编号：       ），签字代表         （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交投标文件（报价部分、商务部分、技术部分、其他）正本    份、副本    份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起      日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

年   月   日

开标一览表格式：

开标一览表

金额单位：人民币（元）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 投标总报价 | 大写：人民币 元（¥ ） |
| 交付使用期 |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、此表为完成本采购项目所需的全部报价总价，且该报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

3、此表请单独装信封放入投标文件袋，信封封面请注明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样。

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

投标报价明细表格式：

投标报价明细表

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）人民币 |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |
| 说明：投标总价必须包含货物及服务采购、标准附件、备品备件、专用工具、软件提供、辅料、耗材、运输（含装卸车）、保管、设计、开发、施工、安装、调试、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |  |

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

日期：    年   月   日

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加 广西汇典工程咨询有限公司 组织的         项目采购活动提供本企业服务，或者提供其他        （请填写：小型、微型）企业的服务。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人和投标产品均为小型、微型企业和小型、微型企业产品请填写此函, 否则请勿填写此函。

此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                     单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：若投标人符合条件的残疾人福利性单位且提供的是本单位制造的货物或是本单位的服务为请填写此函，否则请勿填写此函。此函将在中标公告中作为附件同时发布接受社会监督, 若提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：      年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

系（投标人单位名称）的法定代表人。

投标人：                        （公章）

时间：           年       月      日

法定代表人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：             （招标采购单位名称）：

我       （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加（项目名称及编号）  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人（亲笔签名）：

所在部门职务：                                            职务：

被授权人身份证号码：                                投标人公章：

年    月    日

授权委托人第二代居民身份证复印件（正面、背面）

投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 （项目名称及编号） 项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（公章）

法定代表人亲笔签名

年    月    日

保证金缴纳证明格式：

保证金缴纳证明

保证金缴纳证明

投标人（公章）

法定代表人或委托代理人签名

商务响应表格式：

商务响应表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量保证期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日

技术响应表格式

技术响应表

| - 招标文件要求 |  |  | - 投标文件响应 |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项号 | - 货物名称 | - 招标要求 | - 货物名称 | - 性能及指标 |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

授权代表签名：

投标人盖章：

日期：    年  月  日

项目服务人员一览表格式：

项目服务人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 专业技术资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写

法定代表人或委托代理人签名：

投标人（公章）：

年    月    日

广西工业产品声明函格式[如投标产品中具有广西工业产品80%以上（含80%）的，请按格式求要填写，否则不予享受优惠政策）]：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  |  | 占投标总价比例： |  |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：