广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性磋商采购文件

项目名称：桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分）

项目编号：GGZC2020-C1-50308-KWZB

采 购 单 位：桂平市蒙圩镇卫生院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年11月

目  录

竞争性磋商公告..........................................2

第一章：磋商须知前附表..................................5

第二章：评标方法........................................18

第三章：采购项目要求 ...................................21

第四章：磋商响应文件基本格式............................30

第五章：政府采购合同（格式）............................47

第六章：政府采购项目合同验收报告........................53

广西科文招标有限公司桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分）（项目编号：GGZC2020-C1-50308-KWZB）

竞争性磋商公告

项目概况

桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分）项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载获取采购文件，并于 2020年11月20日9时00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2020-C1-50308-KWZB

采购计划备案文号：GPZC2020-C1-06807-001、GPZC2020-C1-06807-002、GPZC2020-C1-06807-003、GPZC2020-C1-06807-004、GPZC2020-C1-06807-005、GPZC2020-C1-06807-006、GPZC2020-C1-06807-007、GPZC2020-C1-06807-008。

项目名称：桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分）

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：（人民币）壹佰陆拾壹万肆仟柒佰捌拾元整（￥1614780.00元）

最高限价：与预算金额一致

采购需求：数字式心电图机（含电脑及工作站）1台、全自动生化分析仪1台、五分类血液细胞分析仪1台、血气/电解质分析仪1台、病人监护仪1台、三用恒温水箱1台、医用等离子体空气消毒器6台、雾化消毒机器人1台。

合同履行期限：合同签订后15天内交货并安装验收完毕。

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：磋商人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

三、获取采购文件

时间：2020年11月6日至响应文件提交截止时间止；

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）；

方式：供应商通过贵港市政府采购网“供应商注册入口”完成账号注册后，登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）“项目采购—获取采购文件”模块自行下载采购文件。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年11月20日9时00分（北京时间）

地点：桂平市公共资源交易中心[桂平市桂江西路政务服务中心新大楼五楼（原国会大厦）]开标室，逾期送达或响应文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效响应文件处理。

五、开启

时间：竞争性磋商响应文件提交截止时间后，采购代理机构将组织磋商小组对竞争性磋商响应文件进行开启，并与磋商供应商进行磋商，具体时间由采购代理机构另行通知。

地点：桂平市公共资源交易中心[桂平市桂江西路政务服务中心新大楼五楼（原国会大厦）]评标室，参加磋商的法定代表人（负责人）或委托代理人必须持证件（法定代表人（负责人）凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面磋商。

六、公告期限

本公告及采购文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

（一）其他要求：

1.本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的磋商人参加磋商；

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

（二）本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

（三）网上公告媒体查询：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、http://ggggjy.gxgg.gov.cn:9005/（贵港市公共资源交易中心）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：桂平市蒙圩镇卫生院

地    址：桂平市蒙圩镇大兴街143号

联系方式：莫勇飞      联系电话：0775-3481698

2.采购代理机构信息

名    称：广西科文招标有限公司

地　　址：贵港市金港大道900号（贵港市财政局东侧）

联系方式：尹俊        联系电话：0775-5902818、4630813

财务联系人：小聂      电话：0775-5906966

3.项目联系方式

项目联系人：尹俊      联系电话：0775-5902818、4630813

4.监督部门

监督部门: 桂平市财政局政府采购监督管理股    联系电话：0775-3380263

广西科文招标有限公司

2020年11月5日

第一章   磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目名称：桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分） 项目编号：GGZC2020-C1-50308-KWZB 资金来源：财政资金+自筹资金 采购预算价（人民币）：壹佰陆拾壹万肆仟柒佰捌拾元整（￥1614780.00元）。 |
| 2 | 3.1 | 磋商供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 3、本项目的特定资格要求：磋商人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。 其他要求： 1.本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的磋商人参加磋商； 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动 |
| 3 | 10.4 | 磋商报价：磋商供应商须就《采购项目要求》中所有货物及服务内容及要求作完整唯一报价。 |
| 4 | 11.1 | 响应文件份数：正本一份 副本三份 |
| 5 |  | 磋商保证金(人民币)：无 |
| 6 | 12.1 | 磋商有效期：磋商截止之日起60天。 |
| 7 | 11.2 | 响应文件递交截止时间：2020年11月20日北京时间9时00分（此为磋商截止日期） 递交地址：桂平市公共资源交易中心[桂平市桂江西路政务服务中心新大楼五楼（原国会大厦）] 开标室 |
| 8 | 13.1 | 磋商时间：2020年11月20日北京时间9时00分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：桂平市公共资源交易中心[桂平市桂江西路政务服务中心新大楼五楼（原国会大厦）] 评标室 |
| 9 |  | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 21 | 招标代理服务费： 1、本项目代理服务费按固定金额向成交人收取。 2、成交服务费为：人民币壹万柒仟肆佰壹拾壹元整（￥17411.00元）由成交人在领取成交通知书前一次性付清，否则，采购代理机构将视之为违约，不予办理该成交通知书手续等事项，并不予退还全部磋商保证金。招标代理成交服务费缴纳帐户如下： 开户名称：广西科文招标有限公司贵港分公司 开户银行：中国工商银行贵港市贵财分理处 帐号：2111711109300008704 |
| 11 | 18 | 签订合同时间： 1、★《深化政府采购制度改革优化营商环境工作有关事项的通知》，故成交公告及成交通知书发出之日起 7 个工作日内与采购方洽谈及签订合同。 2、成交供应商应当自采购合同签订之日起 2 日内交政府采购代理机构一份（政府采购合同原件1份），便于将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在相关网上公告。 |
| 12 |  | 监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股 联系电话：0775-3380263 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：桂平市蒙圩镇卫生院 。

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

2.3“磋商供应商”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告（邀请函）规定的方式获取竞争性磋商文件，响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织，即“磋商供应商”。“磋商供应商”可以是软件开发商或其指定的授权代理商，授权代理商可引用软件开发商案例及其它资质资料，但需提供软件开发商开具的授权书原件，并附于响应文件内。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，即“响应文件”。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.3、本项目的特定资格要求：磋商人必须具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证。

其他要求：

（1）本项目不接受未成功在政采云平台申请获取采购文件的磋商人参加磋商；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

（3）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次政府采购活动。

3.4、符合供应商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5. 联合体磋商

本项目不接受联合体磋商。

二、竞争性磋商采购文件（简称竞争性磋商采购文件）

6.磋商文件组成：

（1）磋商公告；

（2）磋商须知前附表；

（3）评标方法；

（4）采购项目要求；

（5）磋商响应文件基本格式；

（6）合同格式；

（7）政府采购项目合同验收报告。

7.磋商文件的澄清或者修改

7.1任何要求澄清采购文件的供应商，均应在磋商截止时间的5天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7.2采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，在采购文件要求提交磋商响应文件截止时间5天前在发布采购公告的网站上发布更正公告，该澄清或修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

7.3采购代理机构可视具体情况，延长磋商截止时间和开标时间，并将此变更时间在发布采购公告的网站上发布变更公告。

7.4供应商无需确认收到澄清或修改公告、变更公告，供应商应自行在发布采购公告的网站上查阅澄清或修改公告、变更公告， 供应商未及时查阅造成供应商损失的，采购人不承担责任，并对其具有约束力。

三、竞争性磋商响应文件的编制

8. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

8.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

8.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

8.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件包括商务文件和技术文件。

8.6.1商务文件

1）磋商书（必须提供）；

2）磋商报价表（必须提供）；

3）磋商供应商资格证明文件（必须提供）；

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等），自然人的身份证复印件，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]（必须提供）；

②法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

③法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

④《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》（格式详见第四章）（必须提供，否则响应文件作无效处理）；

⑤磋商供应商必须提供具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；（必须提供）；

⑥竞标产品医疗器械注册证复印件；（必须提供）；

4）商务条款偏离表（必须提供）；

5）其他有效证明文件的复印件（如中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料（如有请提供））；

6）磋商供应商认为需要提供的其他有关资料；

以上有关材料应真实有效，并加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。其余由磋商供应商视自身情况自行提交。

8.6.2技术文件

- 技术响应、偏离情况说明表（必须提供）；

- 实施方案（格式自拟）；

- 服务承诺方案（格式自拟）；

4）拟投入本项目人员一览表（格式自拟）；

5）供应商完成同类项目业绩的相关证明材料；

6）磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

8.7竞争性磋商响应文件正本每一页均须由法定代表人或其授权代理人签名或加盖单位公章，否则磋商无效。

9. 磋商响应文件的语言及计量单位

9.1供应商的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文（另有规定的除外）。

9.2磋商响应文件中使用的计量单位除竞争性磋商采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、磋商报价要求

10.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10.2成交供应商负责本项目所需服务全部工作。

10.3磋商供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

10.4磋商供应商须就《采购项目要求》中服务内容作完整唯一报价。

10.5磋商应以人民币报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、签署、封装和递交

11.1 磋商响应文件的份数和封装

11.1.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件包括商务文件和技术文件装订成一册，正本一份、副本三份密封在信封（或包装袋或包装箱）中，并在封贴处密封盖章(公章、密封章均可)。

11.1.2竞争性磋商响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

竞争性磋商项目编号；

竞争性磋商项目名称；

磋商供应商名称；

注明“      年    月    日    时    分才能启封”。

11.2 竞争性磋商响应文件的递交

11.2.1所有竞争性磋商竞争性响应文件应于“第一章 磋商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

11.3磋商响应文件书写及签名、盖章要求

11.3.1磋商响应文件正本须用不褪色的墨水工整书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其磋商无效。

11.3.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的磋商响应文件可能将被认定为无效的磋商。

11.3.3磋商响应文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其磋商无效。

11.3.4磋商响应文件的份数：正本壹份，副本叁，共肆份。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。副本可为正本签字盖章后的复印件。

11.4迟交的竞争性磋商响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

12. 磋商的有效期

12.1磋商响应文件从磋商截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可酌情延长磋商有效期。供应商可同意或不同意延长磋商响应文件的有效期，不同意延长磋商响应文件的有效期的供应商，其磋商保证金（如有要求缴纳）将在原磋商响应文件的有效期满后5个工作日内予以退还；同意延长磋商响应文件的有效期的供应商不能要求对原磋商响应文件（经供应商与磋商小组谈判后确定的内容作为原磋商响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的磋商有效期内遵循本磋商响应文件，在延长的磋商有效期满之前继续具有约束力。

五、谈判与评标

13.谈判

13.1磋商时间及地点: 见前附表。

13.2本采购文件如存在《广西壮族自治区政府采购当事人行为规则》第48条情形：列入限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；为迎合采购人列入单一品牌的规格技术标准及其他有违公平竞争的条款；以不合理的注册资本金、销售业绩及资格条件等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇。磋商小组不作为评审依据。

13.3采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商小组与各供应商分别进行谈判。供应商的法定代表人或其授权委托人必须持证件{法定代表人前来的，凭营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件；委托代理人前来的，凭营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人授权委托书原件，以上属复印件须加盖磋商单位公章才能参加磋商，否则磋商无效。}

13.4截标会议由采购代理机构组织并主持，对磋商响应文件进行检查，确认它们是否完整，是否按要求提供了磋商保证金（如有要求缴纳），文件签署是否正确，以及是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的磋商响应文件不予开封。

13.5 截标、谈判会议程序

(1) 采购代理机构主持人宣布开标会议开始；

(2) 介绍参加开标会议人员名单；

(3) 采购单位代表或监督人员一同检验参加磋商会的各供应商法定代表人或其委托代理人（委托代理时）的资格证件{法定代表人前来的，凭营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件；委托代理人前来的，凭营业执照副本复印件、本人身份证原件及正反面复印件、法定代表人授权委托书原件，以上属复印件须加盖磋商单位公章才能参加磋商，否则磋商无效。}

(4)采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效磋商的供应商名称以及采购人认为需要宣布的其他内容；

(5)由各磋商单位代表交叉检验各磋商响应文件密封的完整性；

(6)由采购代理机构启封磋商响应文件，对未按规定密封和逾期送达的磋商响应文件不予启封；

(7) 重申本项目的上限控制价；

(8) 宣布谈判与评标期间的有关事项；

（9）截标会议结束；

（10）谈判：

1、磋商小组确认竞争性磋商采购文件。

2、磋商小组对磋商资格条件及响应文件进行评审，并从符合竞争性磋商采购文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。资格条件不符合的供应商或未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

3、第一轮谈判

磋商小组按已确定的谈判顺序，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

在谈判过程中，磋商小组可以根据磋商文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮谈判磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮谈判。

4、磋商文件修正

⑴第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶响应供应商根据第一轮谈判情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖公章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效应。

5、第二轮谈判

磋商小组就修正后的磋商文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮谈判磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

6、最后报价

（1）磋商文件能够详细列明采购标的技术、服务要求的，谈判结束后，磋商小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

（3）属于市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家。

（4）根据财库【2015】124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式有关问题的通知》的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

（5）已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

（6）响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

（7）低于成本报价

磋商小组在评审过程中发现供应商的总报价明显低于其他供应商的总报价或者明显低于采购预算价，有理由怀疑其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视作该供应商报价以低于成本价，其响应文件无效。

（8）最终磋商结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

（9）最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

（10）小型和微型企业最终报价扣除计算。

按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商单位认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商价×（1-3%）；除上述情况外，评标报价=磋商价。

磋商服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为准。

磋商产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（11）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（12）磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术分优劣顺序排列，所有指标相同时由磋商小组集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并依次按顺序排列出成交候选供应商。并编写评审报告。

7、响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

8、在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.6谈判原则

13. 6.1必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

13. 6.2谈判人员不得向外界透露任何与谈判有关的内容；

13. 6.3任何单位和个人不得干扰、影响谈判的正常进行；

13. 6.4谈判人员不得私下与磋商单位接触。

14.评标

14.1磋商小组将根据总得分由高到低排列次序（得分相同时，按磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术分优劣顺序排列，所有指标相同时由磋商小组集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并依次按顺序排列出成交候选供应商；采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名下一名的成交候选人为成交人。其余依此类推。

14.2评标工作将采取封闭方式进行，磋商小组成员和有关工作人员不得透露对磋商响应文件的评审、比较和成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

14.3供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

14.4经谈判后供应商磋商报价仍超出采购预算控制价则磋商无效。如果经谈判后全部供应商的磋商报价均超出采购预算控制价，则本项目按废标处理。

15.无效磋商

15.1磋商响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效磋商处理：

（1）应交未交或不足额交磋商保证金的（如有要求缴纳）；

（2）未按竞争性磋商采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性磋商采购文件中规定资格要求的；

（4）谈判后采购项目完成期限仍不能满足采购人规定期限的；

（5）谈判后采购项目明显不符合规格要求的；

（6）谈判后采购项目内容、检验标准和方法等不符合采购人要求的；

（7）磋商响应文件和谈判应答文件附有采购人不能接受的条件；

（8）不符合法律、法规和竞争性磋商采购文件中规定的其他实质性要求的。

15.2特别说明：

（1）出现下列情形之一的，在评审过程中，取其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；当报价相同时，则由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他磋商无效：

①提供相同品牌产品的不同供应商参加单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。

②提供核心产品品牌均相同的不同供应商参加非单一产品的同一合同项下的政府采购活动的。核心产品的名称应当在采购文件中载明。

（2）供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为其组织所拥有。供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为组织员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

（3）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交竞标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）供应商在磋商活动中提供任何虚假材料,其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

（5）有下列情形之一的视为供应商相互串通磋商，竞标文件将被视为无效：

①不同供应商的竞标文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

②不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

③不同的供应商的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同供应商的竞标文件异常一致或报价呈规律性差异；

⑤不同供应商的竞标文件相互混装；

⑥不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

（6）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

①供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件：

②供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件；

③供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件的实质性内容；

④属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

⑤供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

⑥供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

⑦供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将被视为无效：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（9）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其响应文件将被拒绝（以本项目评审时磋商小组在上述网站的查询结果为准，同时将查询结果截图作为证据留存）。

六、签订合同

16. 成交公告和成交通知

16.1采购代理机构将在评标结束2个工作日内将评标结果送采购人，采购人在2个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交人。

16.2采购代理机构向成交人发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

16.3采购代理机构在向成交人发出成交通知书的同时在发布采购公告的网站上发布采购结果公告。

16.4供应商认为竞争性磋商采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

16.5采购代理机构应当依照16.4条的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

16.6采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还磋商响应文件。

17. 合同授予标准

17.1合同将授予被确定为实质上响应采购人需求，具备履行合同能力，采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商为成交人。

18.签订合同

18.1成交人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

18.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，报告给同级财政部门处理。

18.3成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排名下一名的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

七、质疑、投诉

19.1　供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（同时递交可编辑的电子文档）向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

19.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料

19.2.1质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

19.2.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

19.2.3采购代理机构和采购单位接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址与竞争性磋商公告的联系方式相同。

19.3　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

八、履约保证金

20.1无。

20.2交货完毕后，成交供应商按合同履约的，以书面形式递交政府采购项目合同验收报告（格式附后）经采购人同意退付意见后，履约保证金由采购代理机构如数退还（不计利息）。

20.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

九、成交服务费

21.签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清成交服务费（详见磋商须知前附表）。否则，采购代理机构将视之为违约。

- 十、解释权

22.本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

第二章  评标方法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的磋商报价、技术分、实施方案、售后服务、实力业绩、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），磋商供应商认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物（或服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物（或服务）的（不包括使用大型企业注册商标的货物（或服务）），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-3%）；

磋商产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（五）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

（三）价格分………………………………………………………………………………（满分30分）

价格分计算方法：

磋商供应商有效最低评标报价金额

某磋商供应商价格分=  ———————————————————×30分

某磋商供应商有效评标报价金额

（四）技术分 ………………………………………………………………………………（满分48分）

1、相关技术及设备性能分（满分38分）

本项基本分为25分。

（1）在基本分基础上，带“▲”的重要技术参数有正偏离的每1项加5分，不带“▲”的一般性技术参数有正偏离的每1项加2分。

（2）不带“▲”的一般性技术参数有负偏离的每1项扣3分，最多扣完本项分值（在磋商文件允许偏离的项数内）。

2、项目实施方案分（满分10分）

评委根据投标人的项目实施方案优劣在相应档次内独立打分。

一档（2.5分）：实施方案整体评价差，服务方式、安排部署、服务计划差，用户需要服务的内容理解程度差，提供的项目服务方案安排实施不切实际；

二档（5分）：实施方案基本符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划一般，基本理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出解决方案；

三档（7.5分）：实施方案符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次较为清晰、合理，能较为准确理解用户需要服务的内容，能提供项目服务方案，服务工作思路较为清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案；

四档（10分）：实施方案完全符合采购人要求，服务方式、安排部署、服务计划层次清晰、科学合理，能准确理解用户需要服务的内容，能提供项目详细服务方案，服务工作思路清晰合理，能根据实际情况安排实施；能对本项目服务重难点提出详细的解决方案，描述准确、合理，预见性强、能够随需而变、快速灵活。

（五）售后服务分…………………………………………………………………………（满分16分）

根据磋商供应商提供的售后服务方案的完善程度，包括产品质保时间、到达现场处理故障时间、是否具备故障时的替代产品、定期回访、零配件优惠、售后服务站、培训技术人员、附赠配件等因素，由评委在相应档次内独立打分。

一档：售后服务方案内容完整性及可行性差，无故障出现解决方案，技术培训方案不完善，免费保修期限、到达故障现场时间仅满足招标文件要求，综合评定方案差的得4分；

二档：售后服务方案内容完整性及可行性一般，故障出现解决方案、技术培训方案一般，免费保修期限、到达故障现场时间满足招标文件要求，有定期维护（注明时间），综合评定方案一般的得8分；

三档：售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案较良好，免费保修期限、到达故障现场时间优于招标文件，定期维护（注明时间）合理，综合评定方案各方面良好得12分；

四档：售后服务方案内容完整性及可行性、故障出现解决方案、技术培训方案综合评定优秀，免费保修期限、到达故障现场时间优秀，有定期维护（注明时间），能提供本地化售后服务措施，且本项目具有完善的售后服务体系，专业的售后服务专业队伍，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务，得16分。

（六）实力业绩分……………………………………………………………………………（满分3分）

（1）磋商供应商或所投标产品生产厂家通过ISO9001质量管理体系认证资质证书、环境体系认证资质证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个0.5分，满分1.5分。

（2）磋商人完成的同类项目的业绩，以签订的采购合同及中标通知书为准，每提供一个项目合同及中标通知书得0.5分，此项满分1.5分。

（七）政策功能分(节能、环保、区内产品等)…………………………………………（满分3分）

⑴节能产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

⑵环保标志产品分（满分1分）

投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项产品得0.5分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。（满分1分）

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以磋商供应商按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

（八） 综合得分＝（三）+（四）+（五）+（六）+（七）

三、中标候选人推荐原则

（1）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术分优劣顺序排列，所有指标相同时由磋商小组集体讨论确定排序，如意见不一致时，以记名方式投票确定）并依次按顺序排列出成交候选供应商。得分最高的成交候选人为成交人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

第三章  采购项目要求

说明：

1. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第二章评标方法”。

2. 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第二章评标方法”。

3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第二章评标方法”。

4.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第二章评标方法”。

5. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，如本项目包含的配套货物属于环境标志产品政府采购品目清单内的产品时，应优先采购，具体详见“第二章评标方法”。

6.《无线局域网产品政府采购实施意见》（财库［2005］366号）的规定，如本项目包含的配套货物属于无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品时，应优先采购，具体详见“第二章评标方法”。

7.采购需求中出现的品牌、型号或生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或生产供应商的情形。供应商可参照或选用其他相当的品牌、型号或生产供应商替代。

一、采购项目需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量/单位 | 规格配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雾化消毒机器人 | 1台 | 1、外观尺寸:直径约500mm 高度约1335mm； 2、机身重量约50kg（未加消毒液）； 3、最大喷雾量最大3000ml/h（可调）； 4、喷雾率:2L-3L； 5、水箱容积: ≥16L； 6、出雾直径:5-6m； 7、适用介质:次氯酸、二氧化氯、过氧化氢、过氧乙酸等； 8、出雾方式:四向出雾、大开口出雾（可选）； 9、加液方式:开盖上加液； 10、移动方式:自主规划路径、自动导航； 11、移动速度：0-0.6m/s； 12、用途：室内自动雾化消毒； 13、输入电压：220VAC额定功率：150W驱动方式差速驱动； 14、越障能力:±10mm爬坡能力≤8°； 15、行驶通道宽度≥700mm，噪声≤50dB，续航时长5~6h； 16、充电方式：自动充电； 17、充电时间：3～4h安全防护激光雷达避障，缺水断电保护。 |
| 2 | 医用等离子体空气消毒器 | 6台 | - 安装方式：壁挂式； 2、外型尺寸：（L×W×H）：约1050×360×170（mm）； 3、重量：约20 Kg； 4、消毒方法：等离子体+静电吸附； 5、最大适用体积：100 m3 ； 6、额定循环风量：≥1000 m3/h； 7、杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V； 8、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.005mg/m³； 9、净化效果：设备持续工作1小时， 可使100m³房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求； 10、洁净空气量CADR（颗粒物）≥210m³/h； 11、气雾室细菌的杀灭率均大于99.90%； 12、设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%，平均消亡率≥95%； 13、人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒； 14、外壳采用优质冷轧钢板； 15、采用粘孔工艺的分子过滤器； 16、采用新型多功能等离子体模块 (两段式)； 17、实时监测室内空气温湿度； 18、≥高、中、低三挡可调风速； 19、手动、定时、临时多种工作模式； 20、程控数量（定时消毒）≥6组； 21、模块化设计，方便用户维护保养； 22、一键锁定功能，防止误操作； 23、工作时间自动累计功能； 24、高档液晶显示屏，远红外线遥控； 25、报警功能：等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警； 26、输入功率：≥60W； 27、电源：AC 220V 50Hz； 28、提供产品卫生安全评价报告。 |
| 3 | 三用恒温水箱 | 1台 | 一、指数 1、温度范围：室温+5℃至100℃； 2、降温方式：自然降温； 3、温度波动度：≤±0.5 ℃； 4、温度均匀度：≤±0.5 ℃； 5、孔径（mm）：140/110/90/70/50； 6、电源：单相220V 50HZ； 7、功率(W)：≥2000； 8、内部尺寸W*D*H (cm)：≥60×30×15； 9、内部容积(L)：≥27； 10、外部尺寸W*D*H (cm)：约74×38×39。 二、温度控制器 1、温度传感器：温度： DIN A 级Φ5mm SUS 不锈钢制PT 100Ω×1 支； 2、温度控制方式： P.I.D自动演算+ Fuzzy 控制； 3、温度转换：采微电脑线性补偿校正； 4、显示界面： LED数码管显示，按键输入方式； 5、人性化操作 a. 自动控制:制冷压缩机、温度电热输出功率调整，P.I.D微积分控制… 等； b. 安全自检:主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转； c. 独立控制：控制器将加热/降温等功能完全独立控制。 三、主要功能 1、温度显示精度：0.1℃； 2、温度控制精度：± 0.1℃； 3、偏差值校正：温度偏差值补偿、校正功能； 4、 I/O 自检：安全自检功能，异常发生时自动断电保护及故障指示； 5、自动演算：微电脑自动演算P.I.D. ，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)； 6、温度上下限保护：可设定温度保护上下限； 7、保护装置：控制器监视安全保护系统及预防式的故障自检控制。 四、结构与材质 1、内箱材质： SUS-304 不锈钢镜面板； 2、外部材质： SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理； 3、保温材质：超细玻璃纤维棉； 4、箱盖：内 SUS-304 不锈钢镜面板，外SPCC 冷轧钢板静电粉体烤漆处理； 5、支撑：大尺寸橡胶脚座。 五、温湿度电热及循环 1、加热系统：微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器。 六、安全保护装置 1、断路器：小型开关断路器； 2、控制器内部保护 a. 温湿度传感器：断路或短路(超量程)； b. 超温保护：设定温度的高温保护设定。 3、外部故障侦测保护 a. 电热保护：过载保护器(温度1组)； b. 压缩机保护：压缩机压力保护、过载保护器、过热保护。 4、故障异常报警：故障异常发生时，自动断电保护，发出报警音。 七、使用电源： 220V 50Hz。 |
| 4 | 病人监护仪 | 1台 | 1. 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个； 2. ▲≥12寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，8通道显示，显示屏亮度自动调节； 3. 采用无风扇设计； 4. 支持配置内置锂电池，供电时间≥4小时； 5. ▲ 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温； 6. 支持3/5导心电监测,可升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析，具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 7. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式； 8. 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测； 9. 支持升级双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测，提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，支持多达4道IBP波形叠加显示； 10.可升级EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换，CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯，CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期； 11. 可升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测，提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况； 12. 可升级PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，直观观察病人的变化情况，ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况； 13.大字体界面支持6个参数的设置和显示，具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易，所有参数报警限自动设置，能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察； 14.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能； 15. ≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。具备大于等于24小时全息波形的存储与回顾功能，120小时ST模板回顾； 16.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览，能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节； 17.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、夜间模式、隐私模式、演示模式； 18.可选专业的血流动力学辅助应用； 19.具有早期预警评分功能； 20.具备趋势共存界面、大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |
| 5 | 血气/电解质分析仪 | 1台 | 1、测量项目：血气电解质等8个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct； 2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项； ▲3、进样器的选择：同时支持注射器和毛细管测量，自动识别注射器和毛细管，不需适配器； 4、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL； ▲5、在线液流温度电极监测，样品恒温 37±0.2℃； 6、内置酸碱平衡自动智能分析系统； 7、样品、试剂预热功能； 8、操作界面：≥10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏； 9、采样针内、外壁自动清洗； ▲10、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极； 11、可使用条码扫描仪； 12、须配套原厂的血气质控； 13、定标方式：全自动液体定标； 14、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块； 15、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间； 16、可根据需要外接打印机； ▲17、支持中英文输入； 18、内置不间断电源，断电后满足1小时以上的工作时间； 19、支持外接鼠标、键盘功能。 |
| 6 | 五分类血液细胞分析仪 | 1台 | - 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术； - 血液模式检测参数：报告参数≥32个参数，能提供三维散点图； - ▲单机检测速度：CBC＋DIFF ≥100个样本/小时； 4、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置； 5、具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类,有急诊插入功能； - 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可以转换； 7、具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度； 8、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性； - ▲进样模式及样本量：自动穿刺全血进样小于80μl，预稀释模式20μl； 10、配备原厂中文报告及数据处理系统； 11、可根据医院的发展需求升级组成血液分析流水线； 12、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）  109/L； 13、▲为保证检测结果可靠：生产厂家具备标准化实验室，且获得中国合格评定认可委员会（CNAS）认可（提供证明材料； 14、运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃； 15、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 |
| 7 | 全自动生化分析仪 | 1台 | - 仪器类型：分立式； 2、▲分析速度：比色恒速600T/H，选配ISE速度可达770T/H； 3、最大可同时分析项目：≥80个； 4、测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)； 5、多试剂支持：支持1～4种试剂的测试项目； 6、样本位：≥90个，样本盘带静电刷，可随时插入急诊样本； 7、最小样本加样量：1.5μL， 0.1µl步进； 8、加样技术：具有堵针检测和水脱气技术； 9、冷藏试剂位：≥80个； 10、▲最小反应液体积：≤100µl，光径≤5mm； 11、搅拌针：≥2个； 12、▲反应杯位：≥120个； 13、最小试剂加样量：10μL， 0.5µl步进； 14、温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养,节约成本；反应温度：37℃±0.1℃； 15、比色杯清洗：自动8阶温水清洗； 16、光学系统：光栅后分光； 17、波长：≥12个(涵盖340～800nm)； 18、吸光度线性范围：0～3.3 Abs； 19、操作系统：全中文操作界面； 20、▲试剂：可提供原厂配套试剂、校准品、质控品，厂家建立血液标准化实验室，实验室经过CNAS权威机构认可（提供认证证书）。 |
| 8 | 数字式心电图机（含电脑及工作站） | 1台 | 一、数字式心电图机（含工作站）1台 1、支持12导心电图采集； 2、输入阻抗：≥10.0MΩ； 3、噪声电平：≤30μVP-P； 4、共模抑制比：≥89dB； 5、耐极化电压：±600mV； 6、频响范围：0.05-150Hz全频滤波； 7、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据； 8、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等； 9、支持运动去伪迹处理，可以矫正婴幼儿身体抖动引起的干扰； 10、具有向量分析技术； 11、阿托品试验采集及处理流程； 12、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能； 13、梯形图生成技术； 14、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能； 15支持用户访问控制功能，具有用户身份鉴别方法，保证操作安全。 二、电脑1台 1、处理器：i5，主频3.0（同等及以上）； 2、内存：8GB； 3、硬盘：1T及以上； 4、HDMI接口1个； 5、操作系统：win10 64位（win7 64位）； 6、显示器：21寸及以上，分辨率：1920*1080。 三、打印机1台 1、黑白激光打印； 2、最高分辨率：600×600dpi； 3、打印速度：20ppm； 4、支持 A4、A5、A6、B5等打印格式。 |
| 本表的核心产品为第 6 、7 项产品： 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下竞标的，按一家竞标人计算，评审后得分最高的同品牌竞标人获得竞标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按竞争性磋商文件规定的方式确定一个竞标人获得成交人推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌竞标人不作为成交候选人。 |  |  |  |
| 带“▲”参数为必须满足条款，一项不符合做无效投标处理。未带“▲”参数为一般条款，发生负偏离达 9项（含）以上的无效竞标处理。 |  |  |  |
| 二、售后服务及其他要求 |  |  |  |
| 1、售后要求： （1）产品质保期按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期除特别注明外，最短不得少于1年； （2）免费送货上门安装调试； （3）接到故障通知后２小时内做出反应，48小时现场维修，72小时内仪器正常工作或提供同等次仪器代用； （4）由专业工程师免费培训采购单位使用人员至熟练操作，免费升级； （5）设备附带附件、证件、软件等齐全； （6）符合中华人民共和国医药行业标准。 （7）定期回访以及对设备维修，设备终身维护。 2、配件要求：签订合同后成交人必须提供全套技术资料、操作手册、维修手册，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。 3、其他要求： （1）供应商在成交后保证供货并办理相关手续及承担相应费用； （2）长期提供零件部件及专用部件，保证机器能正常持续工作；设备验收合格后对采购人技术人员免费进行设备操作及维护培训，主要内容应为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，能达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。 4、供应商必须在响应文件中提供报价设备“病人监护仪”、“全自动生化分析仪”、“五分类血液细胞分析仪”、“数字式心电图机（含电脑及工作站）”、“血气/电解质分析仪”的医疗器械注册证相关证明复印件（必须提供并加盖供应商单位公章，否则做无效报价处理）。 5、交付使用期：合同签订后15天内交货并安装验收完毕。 6、交货地点：采购人指定地点。 7、付款方式：合同生效以及具备实施条件后15日内支付合同总金额的 30 %，货物验收合格并交付正常使用后15工作日内采购人向中标人支付至合同总金额的 97 %，余下的3%一年后7个工作日内无息付清。 （注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不按前述规定。具体以双方签订合同为准。） 8、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与报价，如有此类产品参与报价的做无效报价处理。 9、成交人所提供产品,如有质量监督部门对产品进行检测、检验时，必须派出厂方代表协助检查，发现产品如有质量问题，成交人应承担全部费用及相应的责任。 |  |  |  |

第四章   磋商响应文件基本格式

（以下格式仅为参考）

1.封面格式

正（副）本

磋商供应商名称

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

磋商供应商（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人签字：

联系电话：

（至     年   月   日北京时间  时  分以前不得开封）

- 商务部分

1.磋商书格式

广西科文招标有限公司：

依据贵方项目名称：桂平市蒙圩镇卫生院发热哨点诊室建设及救护车采购项目（设备采购部分）（项目编号：              ）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本三份。

一、商务部分

1.报价表；

2.竞标人资格证明文件；

3.法定代表人授权书；

4.其他有效证明文件的复印件；

5.磋商供应商认为需要提供的其他有关资料。

二、技术文件

1.实施方案；

2.服务承诺；

2.拟投入本项目人员一览表；

3.服务业绩一览表；

4.其他。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人（或负责人）或法定代表人（或负责人）授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

2.报价表格式

采购项目编号:

采购项目名称:                                                   金额单位：人民币（元）

| 项号 | 货物 名称 | 数量 ① | 计量 单位 | 产地 | 品牌及 厂家 | 规格 型号 | 单价 ② | 磋商报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） 交付使用期： 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

3.如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4.如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

5.如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

3.磋商供应商人资格证明文件

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件（如营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等），自然人的身份证复印件，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]

②法定代表人有效的身份证复印件

③法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

④《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》

⑤磋商供应商必须提供具有国家主管部门颁发的有效的医疗器械生产许可证或按《医疗器械经营监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局第8号令）医疗器械分类管理要求具有有效的医疗器械经营备案凭证或许可证复印件；

⑥竞标产品医疗器械注册证复印件；

4）商务条款偏离表；

5）其他有效证明文件的复印件（如中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料（如有请提供））；

6）磋商供应商认为需要提供的其他有关资料；

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

成立时间：            年            月            日

经营期限：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系                                                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

桂平市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（签名）：

日期： 年  月  日

磋商声明书（格式）

致：广西科文招标有限公司：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：                     。我         （姓名）系             （磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                   项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞争性磋商产品和服务，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有竞争性磋商文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商（公章）

法定代表人签名

年    月    日

商务条款偏离表格式

| 项目 | 竞争性磋商文件商务条款要求 | 是否偏离 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交货期限 |  |  |  |
| 交付或者实施时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 相关服务要求 |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：

日期：

注：1.填写前请认真阅读《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

- 技术文件

1. 技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 采购文件要求 | - 竞标文件承诺 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性磋商采购文件“第三章采购项目参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判采购文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，竞标文件具体响应内容应当写明报价货物具体参数或商务响应的具体数值，否则按报价无效处理。

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

⑵当响应文件的技术参数或商务内容低于采购文件要求时，磋商人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

2.实施方案（响应文件自拟）

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

3.服务承诺方案（响应文件自拟）

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

4.拟投入本项目人员一览表（响应文件自拟）

表1  拟投入该服务项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 职称 | 证书编号 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

后附拟投入人员身份证复印件、职称证复印件或学历证书等

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

5.供应商完成同类项目业绩的相关证明材料

附：合同复印件

6.磋商供应商认为需要提供的其他有关资料

- 合同格式

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购人（甲方）：                            采购计划号：

供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                  签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、质保期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物质保期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式（项目人员可根据项目实际情况自行编制）：

3.资金性质：

第九条　履约保证金：无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物质保期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1.甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5.乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或履约保证金中扣除，不足另补。

7.甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.成交通知书；

2.竞标声明书；

3.商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4.采购需求；

5.竞标报价表；

6.其他合同文件。

7.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十一条　本合同一式三份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

第二十二条  本合同甲乙双方签字盖章后生效。

第二十三条  自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人： | 法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2. 售后服务具体事项： |  |
| 3. 保修期责任： |  |
| 4. 其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 政府采购项目合同验收报告

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目成交（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、响应文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。