广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判采购文件

项目名称：天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目

采购编号：CZZC2020-J1-70086-KWZB

采购单位：天等县教育局

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年10月

目  录

竞争性谈判公告	2

第一章   竞标人须知前附表	5

第二章  评标方法	13

第三章  采购项目技术规范及要求	15

第四章   谈判响应文件基本格式	24

第五章    政府采购合同	32

广西科文招标有限公司

天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目（CZZC2020-J1-70086-KWZB)

# 竞争性谈判公告

项目概况

天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目的潜在供应商按本公告第三条要求，通过实名制在线免费获取竞争性谈判文件，并于2020年10月16日9时30分整（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：CZZC2020-J1-70086-KWZB

政府采购计划编号：TDZC2020-J1-00214-001

项目名称：天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目

采购方式：☑竞争性谈判□竞争性磋商 □询价

预算金额：肆拾贰万肆仟柒佰元整(￥424,700.00)

最高限价：与预算金额一致

采购需求：

网络摄像机55台，网络摄像机1台，网络摄像机1台，摄像机电源55个，支架55个，4TB硬盘22个，交换机11个，网线11箱，电源线22卷，电源防水盒55个，工程辅材11批，系统集成等11项，防暴钢叉286个，防暴盾牌334个，防刺背心156个，防割手套146套，橡胶警棍166根，强光手电156个，防暴头盔146个，自卫喷雾剂334瓶；如需进一步了解详细内容，详见竞争性谈判采购文件。

合同履行期限：具体详见竞争性谈判采购文件。

本项目不接受联合体参与谈判,不允许转包和分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1.时间：自竞争性谈判公告发出之时起至2020年10月15日止，8时00分～12时00分；15时00分～18时00分00秒止登陆政采云平台（www.zcygov.cn）自行免费获取竞争性谈判文件，双休日和法定节假日不办理业务。

2.获取方式：实行供应商实名制在线免费获取竞争性谈判采购文件。

注：

（1)供应商须登录政采云平台（www.zcygov.cn）在“供应商入驻”完成帐号注册后，登录政采云平台“项目采购——获取采购文件”模块自行下载竞争性谈判采购文件。

(2)已获取竞争性谈判采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格条件。

(3)如在政采云平台操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月16日9时30分整（北京时间）地点：将响应文件密封送交到广西崇左市花山路万隆商务领寓1-1-301室广西科文招标有限公司崇左分公司开标厅，逾期送达的将予以拒收。

五、开启

时间：2020年10月16日9时30分整（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司崇左分公司会议室（广西崇左市花山路万隆商务领寓1-1-302室）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本采购项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]37号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品。

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参与本次政府采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人名称：天等县教育局

地址：天等县天等镇教育路001号

联系人：董工   联系电话：0771-3532908

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：广西崇左市花山路万隆商务领寓1-1-301室

项目联系人：韦工；联系电话：0771-7963773

广西科文招标有限公司

2020年10月12日

# 第一章   竞标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目 项目编号：CZZC2020-J1-70086-KWZB |
| 2 | 3.1 | 竞标人资格： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 7.4 | 竞标报价：竞标人须就《采购项目技术规格、参数及要求》中的货物内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 竞标文件份数：正本一份 副本四份 |
| 5 |  | 竞标有效期：竞标截止之日起60天。 |
| 6 |  | 竞标保证金为人民币（须足额交纳）：无。 |
| 7 |  | 竞标文件递交截止时间：2020年10月16日9时30分（此为竞标截止日期） 地址：广西科文招标有限公司开标厅（广西崇左花山路万隆商务领寓1-1-301室） |
| 8 |  | 谈判时间：2020年10月16日9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科文招标有限公司崇左分公司开标厅（广西崇左市花山路万隆商务领寓1-1-301室） |
| 9 |  | 采购代理服务费：本项目代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文的规定下浮20%计取。成交人在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构。 |
| 10 |  | 供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 联系部门：广西科文招标有限公司崇左分公司 韦工：联系电话：0771-7963773 通讯地址：广西崇左花山路万隆商务领寓1-1-301室 |

谈判须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：天等县教育局。

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

2.3“谈判供应商”是指购买了谈判采购文件，响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织，即“竞标人”。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，即“竞标文件”。

3. 谈判供应商的基本条件

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。3.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.3本项目的特定资格要求：无

4. 谈判费用

2.1 谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5. 竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件包括价格文件和商务技术文件。

一、价格文件

1）谈判书（必须提供）；

2）谈判报价表（必须提供）；

二、商务技术文件

3）技术响应、偏离情况说明表及商务响应表（必须提供）；

4）有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

5）法定代表人有效的身份证复印件（必须提供）；

6）法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

7）竞标人2020任意连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件（格式自拟，必须提供）

8）竞标人2020年5月份至2020年7月份社保缴纳证明（必须提供）

9）售后服务承诺（必须提供）；

10）其他有效证明文件的复印件。

11）谈判供应商认为需要提供的其他有关资料。

以上有关材料应真实有效，并加盖竞标人公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。其余由竞标人视自身情况自行提交。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、谈判报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的供货、安装、售后服务等全部工作。

7.3竞标人应在竞标报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因竞标人原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由竞标人自负。

7.4竞标人须就《采购项目技术规范及要求》中货物和服务内容作完整唯一报价。

四、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

8. 谈判响应文件的份数和封装

8.1谈判供应商应将竞争性谈判响应文件正本一份、副本四份密封在信封（或包装袋或包装箱）中，在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其委托代理人签字）。

8.2竞标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印或书写，加盖骑缝章，否则视为符合性评审不合格无效竞标。凡有增加或修正之处均应由法定代表人或授权代理人签署并加盖单位公章，否则其修改无效。

8.3竞标文件的装订要求：用A4纸规格（扩展表格除外）按本须知规定的内容和顺序自编目录及页码，装订成册。竞标文件必须包边，竞标文件的装订不允许使用活页夹、订书钉等可能导致竞标文件散落或脱页的装订方式，否则将视为无效竞标文件。

8.4竞争性谈判响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）谈判供应商名称；

4）谈判供应商地址。

8.5逾期送达或竞标文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效竞标文件处理，由此造成的风险由竞标人承担。

9. 竞争性谈判响应文件的递交

9.1所有竞争性谈判竞争性响应文件应于“第一章 竞标人须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

10.迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

五、谈判的步骤

11.1实质审查

（1）谈判小组审查谈判响应文件的实质性内容是否符合谈判采购文件的实质性要求。

（2）谈判小组审查谈判响应文件过程中，谈判小组对竞标人资格有疑问的，有权要求竞标人提供有关证件的原件核对，如竞标人无法在规定时间内（不超过两小时）提供原件核对或原件与复印件不一致的，将判定为资格审查不合格，作无效竞标处理。

（3）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应谈判文件的谈判响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.2谈判文件修正

（1）谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容包括采购需求中的技术、服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（2）对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
　　供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3最后报价

谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的谈判供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成评审报告。

11.4谈判小组将对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

11.5谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

11.6对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

11.7谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，逾时不交的，视同放弃本次谈判，最后报价的供应商不得少于3家。

11.8谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

11.9谈判供应商的最后报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

11.10本项目政府采购预算详见《竞争性谈判公告》第二项。

12.竞标无效

12.1竞争性谈判响应文件如有下列情况之一，将视为未实质性响应谈判文件，按竞标无效处理：

（1）未按采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备采购文件中规定资格要求的；

（3）采购项目完成期限、付款方式、质保期交货地点、合同签订期等不符合采购文件要求的；

（4）竞标产品明显不符合采购文件规定的技术规格、技术标准、检验标准等要求的；

（5）竞争性谈判响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

（7）未按第四章 “竞争性谈判响应文件格式”提供的“附件（格式）” 的要求填写的。

（8）竞标文件须由法定代表人或委托代理人在凡规定签名/签字、盖章处逐一签名和加盖公章，否则其竞标无效。

（9）竞标文件中属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，竞标无效。

12.2供应商有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制，或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员或项目实施人员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

12.3 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

六、确定成交供应商办法

12.1谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出成交候选人（见第二章评标方法）。

12.2采购人在收到评审报告后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

七、签订合同

13.成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

八、适用法律

14.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

最终谈判结束后，谈判小组不得再与竞标人进行任何形式的商谈。

# 第二章  评标方法

一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、竞标文件为评定依据。

（三）评标方法：根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]37号），竞标单位认定为小型和微型企业的（以竞标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=竞标报价×（1-10%）,除上述情况外，评标报价=最终竞标报价

竞标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

二、成交候选供应商推荐原则

(一) 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后竞标报价由低到高的顺序提出成交候选人(竞标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按由低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

（二) 谈判小组认为，某竞标人的有效竞标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，竞标人必须提供本项目成本分析报告，同时提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：①行政机构税务部门开具的拟派项目组人员的《依法缴纳个人所得税或依法免缴个人所得税的凭证(与本次竞标所提供社保证明同月份)》；②2017年度～2019年度经具备甲级审计资质的机构出具的审计报告[包括其固定资产成本及折旧、管理成本、人工费成本（银行出具的工资流水证明原件）、技术成本、税收（相关职能部门出具的税收缴纳证明原件）等所有成本及利润]复印件（原件现场核查），③提供至少3个类似调查业绩的费用成本组成明细（有合同双方盖章证明复印件、中标公告查询链接、验收证明复印件、报价一览表复印件，原件现场核查），如不提供或评委认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于竞标人成本价报价，竞标无效。

# 第三章  采购项目技术规范及要求

1、本一览表中技术参数性能（配置）不明确或有误的，请谈判供应商以详细、正确的技术参数性能配置填写竞标报价表和技术规格偏离表。谈判供应商须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

2、台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，若采购货物含有此类产品时，谈判供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，谈判供应商在响应文件中必须提供所竞产品属于现行政府强制采购节能产品的证明材料（加盖谈判供应商公章），否则相应竞标无效。

3、带“★”要求为实质性关键指标，必须全部满足,否则该竞标无效。

| 序号 | 货物名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 网络摄像机 | 1、支持≥400万像素CMOS传感器，在2560*1440@25fps下，清晰度≥1400TVL。 2、支持最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级≥11级。 3、支持双码流技术，主码流最高≥2560*1440@25fps，子码流≥640*480@25fps。 4、★内置≥2颗红外灯、≥2颗白光灯、≥1个麦克风、≥1个喇叭、≥1颗GPU芯片，支持区域遮盖功能，可在监视画面上各设置≥4个遮盖的区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 5、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，信噪比≥62dB。 6、支持电子放大功能，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 7、同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%。 8、支持定时抓拍、报警抓拍，并将抓拍图片FTP上传，抓图的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓图片数量可设。 9、★具备智能报警防干扰功能，当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃等情况时，不触发报警，设备白光灯闪烁时，可识别距设备≥45m处人体轮廓。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 10、在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览。 11、在IE浏览器下，具备感兴趣区域设置选项，可设置≥4块感兴趣区域、每块感兴趣区域可设置≥6个图像质量等级，并对区域内人脸、车辆跟踪功能进行设置。 12、内置麦克风，具有≥1路音频输入/输出，≥1路报警输入/输出。 13、支持≥IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不大于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 | 55 | 台 |
| 2 | 网络摄像机 | 1、≥200万像素，在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3、★内置双镜头，靶面尺寸均不小于1/2.7英寸，内置≥1颗GPU芯片、≥1个麦克风、采用≥3个混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），具有≥1个RJ45网络接口、≥1个音频输入/输出接口，具备eMMC保护设置，可通过IE浏览器或客户端开启、关闭eMMC保护功能。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 4、最低照度彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。 5、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。 6、★可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对补光灯及白光灯功率进行调节。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 7、可通过IE浏览器或客户端启用、禁用补光灯，当补光灯启用时，设备可使补光灯在低照度下自动开启。 7、支持五码流技术，主码流≥1920x1080@25fps，子码流≥704x576@25fps。 8、支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。 10、★设备内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 11、设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。 12、支持本地SD卡存储，支持≥512G，并支持存储卡可用时常显示。 13、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 14、★在自动调节补光灯亮度模式下，可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度，在手动调节补光灯亮度模式下，可分别设置红外灯和白光灯的亮度值，在客户端下，具有RTSP和WEB认证模式设置选项，均可选择digest或digest/basic自适应模式。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 15、设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。 16、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 1 | 台 |
| 3 | 网络摄像机 | 1、采用一体化设计，内置双镜头，支持镜头1分辨率≥2560*1440，镜头2分辨率≥2560*1440，靶面尺寸均为≥1/1.8英寸。 2、支持最低照度：彩色≤0.0002 lx，黑白≤0.0001 lx。 3、当操作系统文件损坏时，可通过备份文件进行恢复，设备重启可正常工作。 4、在同一客户端下，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，在IE浏览器下，可将码率设置为32Kbps～16Mbps。 5、★支持混合补光、白光补光和关闭模式，在混合补光灯和白光灯模式下，支持自动、手动调节补光灯亮度方式，在自动模式下，混合补光灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度，在手动模式下，可设置混合补光灯的亮度值，在低照度环境下，可同时启动红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，内置≥1颗GPU芯片、≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥1个风扇、≥8颗混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成）。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 6、在IE浏览器下，具有H.264、H.265、MJPEG设置选项，当音频格式设置为ACC/MP2L2/PCM时，采样率可设置≥48kHz。 7、可定时抓拍、报警抓拍，抓拍图片可FTP上传，抓拍的图片格式、分辨率、图片质量、时间间隔和报警抓拍图片数量可设置。 8、支持视场角：水平≥90°，垂直≥47°，可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能。 9、★支持对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物，支持开启、关闭视频遮盖功能，当该功能开启时，可在监视画面上设置≥4个遮盖的区域，被遮盖区域无法预览或回放，区域的大小、位置，颜色及马赛克可设置，且遮盖区域允许移动、重叠，从麦克风接收声音并显示状态至扬声器产生音频输出并显示状态的时间应≤200ms。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 10、设备可采集距离麦克风≥8米范围内人正常交谈声音并传送至客户端播放。 11、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 12、★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥85%，支持语音报警声级：最小声级≤20dB，最大声级≥120dB，可采集距麦克风≥10m范围内正常人交谈声音并传送至客户端播放。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 13、可分别对齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、戴口罩、侧向、半边脸的人脸进行检测。 14、支持人脸属性识别功能，可在IE浏览器预览界面显示包括年龄、性别、有无戴眼镜、表情、口罩、面具等人脸属性。 15、★可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可叠加动态绿色跟踪框，可联动抓拍较好的人脸图片、头肩照、全身照、自定义大小图片及对应的全景图片、录像及给出报警提示，当仅白光灯开启时，可看清距设备≥100米处的人体轮廓。16、在IE浏览器下，可按时间进行录像查询，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。（投标时须提供公安部权威机构出具的检测报告复印件并加盖单位公章） 17、支持人车混行功能，可对检测区域内不低于35个目标进行检测、框选、跟踪、筛选、抓拍，并可分别显示数量，可将人脸与人体关联显示。 18、支持遮阳板检测、打电话检测、驾驶室悬挂物品检测、抽烟检测、年检标志检测等功能。 19、设备工作温度范围-20℃～60℃，电压在AC24V±30%范围内变化时能正常工作。 | 1 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 输入：220Vac~0.3A,50HZ 输出：DC12V=2A MAX | 55 | 个 |
| 5 | 支架 | 壁装支架/海康白/铝合金/尺寸70×97.1×181.8mm | 55 | 个 |
| 6 | 4TB硬盘 | 监控专用硬盘 | 22 | 个 |
| 7 | 交换机 | 8个10/100/1000M电口， 交换容量：16Gbps， 包转发率：10Mbps:14880pps 100Mbps:148800pp、1000Mbps:1488000pps， 电源：外置，DC 9.0V/600mA， 最大功耗 ：≤2.5W，尺寸： 144mm*85mm*23mm | 11 | 个 |
| 8 | 网线 | 四对非屏蔽超五类无氧铜 | 11 | 箱 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0无氧铜 | 22 | 卷 |
| 10 | 电源防水盒 | CCTV防水箱 | 55 | 个 |
| 11 | 工程辅材 | PVC管，波纹管，排插，水晶头等 | 11 | 批 |
| 12 | 系统集成 | 布线及安装调试费等、匹配相应设备 | 11 | 项 |
| 二、学校安防必备“八小件” |  |  |  |  |
| 13 | 防暴钢叉 | 1.颜色:银色； 2.材质:管体为不锈钢材料；手柄采用进口高强度塑料； 3.重量：1.5kg； 4.管体：外径：35mm（后）；28mm（前）；厚度：2.0mm； 5.尺寸:收缩长度：102cm；伸展长度：203cm； 6.此款防暴不锈钢钢叉采用圆形不锈钢制成，手感好，易控制，这种防暴不锈钢钢叉重量仅1公斤左右，可伸缩，最短1米左右，最长可伸至2米多远，末端是半月弧形钢叉，没有锐利棱角。这种工具既可保证执勤人员的安全，也能有效制服歹徒，且可避免对歹徒的人身伤害； | 286 | 个 |
| 14 | 防暴盾牌 | 1.颜色:透明； 2.材料:3.5mm厚PC板制成； 3.重量:2.54kg； 4.尺寸:900mm*500mm； 5.防护面积:0.45㎡； 6.透光率:89.1%； 7.握把:便于握持、手感舒适，无毛刺、尖角等缺陷； 8.握把连接:在握把与盾体间施加500N的拉力，握把未断裂、松动或脱落； 9.臂带连接:臂带的搭扣搭合好后，在臂带与盾体间均匀施加500N的拉力，臂带未断裂、松动或脱落； 10.耐冲击:盾体在承受147J动能的冲击时，冲击后盾体受力点没有穿洞，在受力点半径50㎜之外没有出现破裂； 11.耐穿刺强度:盾牌在承受147J动能的穿刺时，穿刺后盾体受力点未穿刺，且受力点半径20mm之外没出现破裂； 12.耐击打: a)盾牌在承受击打试验机342J±13J击打能量后，没有出现破碎或长度大于50mm的裂纹； b)盾牌在经过（-30℃～55℃，4h）后，5min内进行耐击打强度试验，实验结果符合耐击打强度要求； 12.执行标准:《GA422-2008防暴盾牌》 | 334 | 个 |
| 15 | 防刺背心 | 1.颜色:黑色； 2.材质:13层防刺毡制成； 3.数量:54块； 4.排列方式:鱼鳞式、并排式； 5.防护面积:0.3㎡； 6.重量:2.5kg； 7.防刺性:用标准试验刀具加配重达到2.4kg以24J动能，按0°、45°刺入角刺入防刺服，刀尖未穿透防刺服； 8.外套材质硬质防刺服外套材质选用的是高强度防水纤维布； 9.防刺内胆前后各带一片缓冲层，适合身材不同的人，穿着舒适，活动自如； 10.防刺服三证齐全，质量保证。其中包括产品合格证、说明书、保险卡1000万 | 156 | 个 |
| 16 | 防割手套 | 1.外观：表面平整、无线头、破损、缺口、开线、漏针、污渍等缺陷 2.材料：采用超高分子聚乙烯纤维包覆不锈钢丝的包芯纱织成 3.防切割能力 用专用的手套切割试验机，设定刀口压力20N,刀片转速20r/min，在被测防割手套的掌部或者北部垂直手指4.方向进行5次切割，每次割穿发生时切割周数不少于7周，切割系数为2.71 5.尺寸：112mm*251mm 6.颜色：黑色 7.重量：不小于0.13kg； 8.执行标准：《FA-614-2006警用防割手套》 | 146 | 套 |
| 17 | 橡胶警棍 | 尺寸：总长1200mm,棍体直径30mm,握把直径35mm 重量： 0.9kg 材质：棍体材质PC 阻燃性能：5S 温度适应性：-30℃至+55℃ 横向拉力：600N 棍体静强度：3000N的静压力不变形不断裂 外观：黑色,表面光滑,无毛刺,基本粗细均匀,无油漆异味,无脱色,橱体两端套有橡胶套,且不易脱落 | 166 | 根 |
| 18 | 强光手电 | 1.颜色:主体表面为亚光黑色，图案、字样和标识为基体银白色，挂绳为黑色； 2.材质:航空铝材； 3.重量:215g； 4.结构及尺寸:产品为前置开关、防滚动圆柱形结构，由六角攻击头盖，照明单元，握柄（包括充电开关组件）、电池、尾盖及挂绳组成。握柄和电池上应有安装方向的永久性标识，在六角攻击头盖、尾盖和握柄连接部位采用防水密封设计。总长度：151mm握柄直径：26.7mm头盖外径：34.8mm挂绳长度：158mm电池直径：18.5mm电池长度：67.5mm； 5.光束角:5°37′； 6.工作温度:-20℃～45℃； 7.开关工作模式:开启强光手电后，通过轻触开关，应依顺序实现：强光→弱光→强光爆闪→强光的模式转换；在任何模式下用力按压开关，均可以直接关闭强光手电，在关闭强光手电7s后，再次开启为强光模式； 8.电池初始状态进入强光模式下，连续照明200min，距光源5m处光斑中心初始照度1261x，进入弱光模式下，连续照明200min，距光源5m处光斑中心初始照度1581x； 9.电池初始状态进入弱光模式，距光源5m处光斑中心初始照度在1381x； 10.耐久性: a）触压开关动作30000次，开关功能正常，且符合工作模式转换的要求； b）充电插头拔插3000次，能正常充电。锂电子可充电电池应具有过充保护、过放保护、防短路功能； 11.其他性能: a)外壳在980N经压力作用下不变形并正常工作； b)在0.5m深度水密封试验1h，内部不进水，并且符合工作模式转换的要求； c)自1.5m高度，强光手电以水平状态，头部向下状态及尾部向下状态，分别跌落水泥地面上，强光手电无裂痕、破碎。且符合工作模式转换的要求； d)挂绳强度：挂绳承受50N的拉力不断裂； 12. 拆装性：不借助工具，可以顺利完成主要部件的分解和组装，组装后符合开关工作模式转换的要求。 13.执行标准:《GA 883-2010公安单警装备警用强光手电》 | 156 | 个 |
| 19 | 防暴头盔 | 1.颜色:黑色； 2.帽徽:使用99式警用服饰-帽徽； 3.结构:头盔由壳体、佩戴装置等组成； 4.壳体:壳体不应有凹痕、碎裂、尖锐角刺等缺陷；外表面不应有超过7mm硬凸物；内表面不应有超过3mm硬凸物； 5.材质:进口ABS工程塑料注塑成型； 6.规格:580mm-600mm； 7.重量:0.72kg； 8.佩戴装置性: a)佩戴牢靠舒适，解脱方便；施加23Kg戴荷维持2分钟，系带不撕裂、撕断；连接件、搭扣不松脱；使用时必须系紧系带； b)系带宽度:19.5mml 强度要求:施加23kg±0.5kg的载荷，维持2min，头盔不得出现系带断裂；且不出现连接件脱落及搭扣松脱的现象； 9.标准外观:左侧粘帖黑体正楷英文“POLICE”；右侧粘帖黑体中文“警察”字样；材料为蓝色反光膜； 10.运用:此款勤务盔广泛应用于保安、军训、电力、矿业、公安执法部门等机构，保护勤务人员头部安全； 11.性能: a)经低温（-10℃～50℃，4h）高温处理后，头盔佩戴于头顶上，升高到1000mm±5mm，任选2处，间距不小于120mm，各自由坠落1次。加速度峰值≤400g，头盔没有出现裂口； b)经雨淋（喷水量15L/min,1h）处理后，头盔佩戴于头顶上，升高到1000mm±5mm，任选2处，间距不小于120mm，各自由坠落1次。加速度峰值≤400g，头盔没有出现裂口； c)质量为3kg的钢锥，从1000mm±5mm处自由落下，试验2次，间距不小于75mm，钢锥没有穿透头盔； d)老化试验后，头盔外表面无明显的侵蚀、变形和失色现象； 12.执行标准:GA296-2001 | 146 | 个 |
| 20 | 自卫喷雾剂 | 1.颜色:黑色； 2.重量:99.2g； 3.容量:110ml； 4.尺寸:外径为35.1mm；高度为149.0mm； 5.成分:OC天然辣椒素； 6.OC含量：OC含量为3%～5%； 7.喷射距离:＞3M； 8.喷射时间:＞4S； 9.喷射速度:＞8.5g/s； 10.密封性:经振动和跌落后放入0.5m深的水中，无泄漏，能正常喷射； 11.稳定性:放入温度45℃，湿度95％里72h后，能正常使用； 12.安全性: a)配有安全可靠的防止误喷的保险装置； b)对罐体前部、中部、底部施加静压力为980N后，产品无解体、无泄漏和无爆裂，且能正常使用； c)以立、倒、横三张姿态，从1.2m高度自由落下，产品无解体、无泄漏和无爆裂，且能正常使用； 13.环境适应性：产品在-30℃～+55℃范围内应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射；产品经振动试验后应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射；产品经扬尘试验后应不解体、不泄露、不爆裂，能正常喷射； 14.执行标准:《GA 575-2005警用催泪喷射器》 | 334 | 瓶 |
| ★商务条款： 一、交付使用期：自签订合同之日起30个工作日内 二、交货地点：采购人指定地点。 三、交货方式：现场交货 四、付款方式：采购的货物全部到货（安装、调试完）并验收合格后，甲方支付给乙方货款至合同价的97%，预留合同价的3%作货物质量保证金，待一年质保期过后一次性返还（无息） 。 五、售后服务要求： 1.质保期一年以上（如果厂家的质保期超过一年的，质保期按厂家要求执行）（自交货并验收合格之日起计），质保期内免收零、部件及人工费； 2.故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在48小时内到达采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，成交供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作； 3.免费送货上门、安装、调试，在安装地免费对相关人员提供设备的软硬件系统介绍与调试、设备的基本功能及快捷按钮的使用与维护等相关的使用技术培训； 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务； 5. 货物送到采购人后，必须无破损，无掉漆等现象，否则视为不合格产品，不予签收，由此产生的所有费用由成交供应商承担。质保期内对设备保养每个季度至少定期回访一次，并提供终身维护。 六、培训要求： 1、培训内容所有设备维护（包括操作系统的完全安装、维护等）……. 2、培训对象：（1）设备的使用人员和维护人员；（2）全员培训。 3、培训所产生的费用由成交人负责。 七、其他要求： 1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）包括安装费用； （5）设备安装、开展的培训、送货上门的费用； （6）到现场验收的费用。 2.备品备件及耗材等要求：成交供应商应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 3.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合标书要求，无任何变动； （3）成交人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 4. 实施和安装要求： （1）成交人必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由成交供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全。 ★5.提供检测报告 （1）投标时，须提供第1、2、3项货物公安部权威机构出具的检测报告复印件（并加盖单位公章）。 （2）为确保采购人的合法权益，签订合同前成交人必须提供第13、14、16、18、19、20项货物由省级或以上质量监督检验中心出具的合格检测报告复印件（并加盖厂家公章）供采购人核查，成交人不能提供或所提供检测报告文件的技术指标不符合采购要求的均视为虚假承诺，采购人有权取消采购合同，并追究成交人对采购人造成的所有损失以及相关法律责任。 |  |  |  |  |

# 第四章   谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件

采购项目编号：

采购项目名称：

（谈判供应商名称）

年    月    日

一、谈判书（必须提供）；

谈  判  书

广西科文招标有限公司：

依据贵方[天等县中小学校幼儿园安防设备采购项目/项目编号CZZC2020-J1-70086-KWZB]项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本四份。

1. 报价表；

2. 技术响应、偏离情况说明表；

3. 按竞争性谈判文件谈判须知和采购项目技术规范及要求所需提供的有关文件；

4. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

开户银行：                           帐号/行号：

二 、报价表

报价表

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号（如有）：

| 项号 | 货物（服务）名称 | 数量 ① | 品牌及国别 | 规格、型号 | 单价 （元)② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

三、技术响应、偏离情况说明及商务响应表

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| - 序号 | - 货物（服务）名称 | - 竞争性谈判文件要求 | - 谈判响应文件具体响应 | - 响应/偏离 | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |  |

说明：应对照竞争性谈判文件“第三章 谈判采购技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。特别对有具体参数要求的指标，谈判供应商必须提供所供设备的具体参数值。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致谈判被拒绝。应对照谈判文件的要求，说明所提供货物和服务已对谈判文件的技术条款做出了实质性的响应，并申明与技术条文的响应和偏离，逐页签字，否则竞标无效。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

商务响应表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 项 目 | 谈判采购文件要求 | 是否响应 | 竞标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：应对照谈判文件的要求，说明所提供货物和服务已对谈判文件的商务条款做出了实质性的响应，并申明与商务条文的响应和偏离，逐页签字，否则竞标无效。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：

谈判供应商名称（盖章）：

日   期：

四、有效的营业执照副本复印件

五、法定代表人有效的身份证复印件

六、法定代表人授权书原件和委托代理人身份证复印件（委托代理时）

法定代表人授权书

广西科文招标有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的竞标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证（复印件）

八）竞标人2020任意连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件

九）竞标人提供2020年5月份至2020年7月份社保缴纳证明

十）售后服务承诺；

十一）其他有效证明文件的复印件。

十二）谈判供应商认为需要提供的其他有关资料。

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 第五章    政府采购合同

合同格式

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项 目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞标文件（采购文件）规定条款和成交（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、本项目实行交钥匙项目总包，竞标报价中包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。成交供应商必须保证整个系统的正常运行，并能通过采购方的项目验收。成交供应商负责工人人身、设备安全责任。

- 第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按采购文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 乙方自定 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 无。

- 第五条　交付和验收

1、交付使用期：自签订合同之日起30个工作日内、地点：采购单位指定地点。

2、乙方提供不符合竞标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：天等县各中小学校和幼儿园 。

- 第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：质保期一年以上（如果厂家的质保期超过一年的，质保期按厂家要求执行），质保期内定期(不少于两次)对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件）并出具维护报告，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费；提供终身维护和保养服务。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

- 第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政资金。

3、付款方式： 采购的货物全部到货（安装、调试完）并验收合格后，甲方支付给乙方货款至合同价的97%，预留合同价的3%作货物质量保证金，待一年质保期过后一次性返还（无息）。

- 第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在48小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 第十一条、验收

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购

文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞标文件中的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

- 第十九条　签订本合同依据

1、采购文件；2、乙方提供的竞标文件；3、竞标承诺书；4、成交或成交通知书。

- 第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

一般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页