大成工程咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情

测报和大坝安全监测设施建设项目

项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

2022年8月

目 录

第一章 公开招标公告	- 1 -

第二章  投标人须知	- 4 -

投标人须知前附表	- 4 -

一、总则	- 8 -

1. 项目名称及项目编号	- 8 -

2. 适应范围	- 8 -

3. 定义	- 8 -

4. 招标方式、评分办法	- 8 -

5. 投标人资格	- 8 -

6. 投标费用	- 8 -

7. 联合体投标要求	- 8 -

8. 转包与分包	- 8 -

9. 特别说明	- 8 -

10. 质疑和投诉	- 9 -

二、招标文件	- 9 -

11. 招标文件的构成	- 9 -

12. 招标文件的澄清与修改	- 10 -

三、投标文件的编制	- 10 -

13. 投标文件的组成及要求	- 10 -

14. 投标文件的语言及计量	- 12 -

15. 投标报价	- 12 -

16. 投标有效期	- 12 -

17. 投标保证金	- 12 -

18. 投标文件的制作	- 12 -

19. 投标文件的补充、修改和撤回	- 13 -

20. 投标文件的递交和解密	- 13 -

四、开标	- 14 -

21. 开标时间及地点	- 14 -

五、资格性审查	- 15 -

23. 资格性审查	- 15 -

六、评标	- 15 -

24. 评标委员会组成	- 15 -

25. 评标原则	- 15 -

26. 评标	- 15 -

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	- 17 -

28. 属于下列情况之一者，投标无效	- 17 -

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	- 17 -

30. 属于下列情形之一的，应予废标	- 17 -

31. 开标、评标过程的监控	- 17 -

32. 信用查询	- 18 -

33. 中标公告及中标通知书	- 18 -

七、履约保证金及签订合同	- 18 -

34. 履约保证金	- 18 -

35. 签订合同	- 18 -

八、其他事项	- 19 -

36. 招标代理服务费	- 19 -

37. 解释权	- 19 -

38. 监督管理机构	- 20 -

第三章  货物采购需求	- 21 -

第四章  评标办法	-35-

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 40 -

第一条  合同标的及合同金额	- 40 -

第二条  质量保证	- 40 -

第三条  权利保证	- 40 -

第四条  货物包装、运输	- 40 -

第五条  交付	- 41 -

第六条  调试和验收	- 41 -

第七条  安装和培训	- 41 -

第八条  售后服务、保修期	- 41 -

第九条  税费	- 42 -

第十条  付款方式	- 42 -

第十一条  违约责任	- 42 -

第十二条  不可抗力事件处理	- 42 -

第十三条  合同争议解决	- 42 -

第十四条  合同生效及其它	- 43 -

第十五条  合同的变更、终止与转让	- 43 -

第十六条  签订本合同依据	- 43 -

第六章  投标文件（格式）	- 44 -

# 公开招标公告

项目概况 大成工程咨询有限公司受平乐县水利工程管理站委托，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，现就桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标，并于2022年9月8日上午09时30分前递交投标文件。现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目

预算总金额（元）：6591600.00

采购需求：

标项名称:桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目

数量:不限

预算金额（元）:6591600.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：6591600.00

合同履约期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。

本项目（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2022年8月18日至2022年9月8日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点（网址）：潜在供应商请自行选择以下网站，在本公告附件处下载招标文件电子版。

桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）

桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）

广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）

3.招标文件售价：本项目招标文件不收取费用。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年9月8日09时30分（北京时间）。

地   点（网址）：通过政采云平台实行在线投标。

开标时间：2022年9月8日09时30分（北京时间）截标后。

开标地点：通过政采云平台实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

- 1、本项目无需缴纳投标保证金。

2、本项目信息发布媒体：：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）、桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）、桂林市公共资源交易中心网（glggzy.org.cn）。

- 3、投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年9月8日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心  11号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

4、本项目非专门面向中小微企业采购，本项目中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

5、在线投标（电子投标）说明

（1）本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。

“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

（2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理。）

（3）投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

（4）本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。

6、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；本项目非专门面向中小微企业采购；

（2）政府采购支持采用本国产品的政策；

（3）节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购政策；

（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）；

（5）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）；

7、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：平乐县水利工程管理站

地    址：桂林市平乐县安良街75号

联系方式：潘工

项目联系方式：0773-7893729

2.采购代理机构信息

名    称：大成工程咨询有限公司

地    址：桂林市临桂区飞扬国际T6幢16层

项目联系人：莫工

项目联系方式：0773-3663220

3.政府采购监督管理机构

- 名    称：平乐县政府采购管理办公室

- 联系方式：0773-7882157

大成工程咨询有限公司

- 2022年8月18日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目 项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.3本项目的特定资格要求：无。 5.4 本项目不接受联合体投标。 5.5对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币陆佰伍拾玖万壹仟陆佰元整（¥6591600.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字或盖章后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2022年9月8日上午09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年9月8日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 11 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年9月8日09时30分（北京时间）截标后。 地点：通过政采云平台实行在线解密开启。 提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 11 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家 5人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 采购人应当按照采购文件中的约定与中标供应商签订合同时收取履约保证金（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），履约保证金金额按成交总价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函或保险等非现金形式提交。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于大成工程咨询有限公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 平乐县政府采购管理办公室 电话：0773-7882157 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目

项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

- 4. 招标方式、评分办法

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.3 本项目的特定资格要求：无。

5.4 本项目不接受联合体投标。

5.5对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向大成工程咨询有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向大成工程咨询有限公司提出质疑。大成工程咨询有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交。

质疑联系人：大成工程咨询有限公司，联系电话：0773-3663220

通讯地址：桂林市临桂区飞扬国际T6幢16层

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。（所需材料均为复印件）

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

- 投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

- 技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

- 商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

- 投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）；

- 项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

- 项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】；

- 节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

- 投标人2019年6月以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标/成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

- 投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

- 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

- 如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

- 如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

- 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

- 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字（或盖章）的部分必须签字（或盖章）然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字（或盖章）的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：人民币陆佰伍拾玖万壹仟陆佰元整（¥6591600.00元），投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评审小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评审小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字（或盖章）后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或盖章或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2022年9月8日上午09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2022年9月8日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据【在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 11 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件】，投标人未在上述规定的时间、地点（电子邮箱）提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。采购代理机构收到电子备份投标文件后按“政府采购云平台”操作规范上传至“政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的“电子加密投标文件”自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为投标无效。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2022年9月8日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：通过政采云平台实行在线解密开启。

提交电子备份投标文件方式：在接到无法解密或解密失败的通知后，投标人可根据自身实际情况按通知时要求的时间到桂林市公共资源交易中心 11 号开标室现场提交或以电子邮件的形式（以通知时所告知的电子邮箱地址为准）提交电子备份投标文件。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本中心负责落实；

22.1.2.本中心将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，并在线发起投标人签字确认。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家5人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或盖章（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

34.1 采购人应当按照采购文件中的约定与中标供应商签订合同时收取履约保证金（若中标供应商被确认为小型、微型企业的则予以免收履约保证金），履约保证金金额按成交总价的5%（人民币，四舍五入到元）提供，供应商提交履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

34.2 如果中标供应商没能按上述第34.1款规定执行，采购人将上报平乐县政府采购监督管理股公室，取消该中标资格，其保证金不予退还，并有权授予第二中标候选人为中标供应商资格或重新组织采购。

34.3 项目验收合格后，供应商履行完合同约定权利义务事项后，凭《政府采购项目履约验收单》和履约保证金转款凭证向采购人申请办理退还手续，采购人不得额外要求供应商提交其他证明材料，并应当自收到退还资料之日起5个工作日内退还其履约保证金。

34.4 在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起二十五日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向大成工程咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36.1招标代理服务费的缴纳账户：

开户名称：大成工程咨询有限公司

开户银行：广西临桂农村商业银行股份有限公司城北支行

开户帐号：369812010101898486

- 37. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于大成工程咨询有限公司。

- 38. 监督管理机构

平乐县政府采购管理办公室   电话：0773-7882157

# 第三章  货物采购需求

说明：

1、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购。投标人投标时须提供投标产品的相关证明材料。

《节能产品政府采购品目清单》中：

- 计算机设备（台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机）；

- 输入输出设备【打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备（液晶显示器）】；

- 制冷空调设备【制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W）、单元式空气调节机（制冷量＞14000W））、专用制冷、空调设备（机房空调）】；

- 镇流器（管型荧光灯镇流器）；

- 生活用电器｛空调机【房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）】、热水器（电热水器）｝；

- 照明设备（普通照明用双端荧光灯）；

- 电视设备【普通电视设备（电视机）】；

- 视频设备【视频监控设备（监视器）】；

- 便器（坐便器、蹲便器、小便器）；

- 水嘴。

以上所罗列的设备为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，采购人拟采购的产品属于政府强制采购产品的，投标人投标时必须针对该产品出具依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章(CA签章)，否则投标无效。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题而提出异议。

3、根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，如采购需求中有涉及信息安全产品的设备，必须提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

4、投标人应注意下列内容：

1）本需求一览表中标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

2）投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏离”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，投标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 序号 | 工程量名称 | 计量单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雨水情系统 |  |  |  |  |
| 1 | 工程设备 |  |  |  |  |
| （1） | 水位尺 | 组 | 9 | 1、参考《广西小型水库雨水情测报和安全监测设施建设典型设计》（2021年9月），人工观测水尺采用直立式水尺，水尺为不锈钢材料，1m高，宽约10cm，分辨力1cm。 | 1100 |
| （2） | 水准点 | 组 | 39 | 1、根据现场布设，含引测，参考《SL551-2012 土石坝安全监测技术规范》 | 1500 |
| （3） | 标识牌 | 组 | 39 | 监测点标识牌、水位警戒线、警示牌标识等 | 300 |
| （4） | 视频监控球机 | 只 | 39 | 1/2.8”CMOS；400 万像素 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警， 报警音量和重复次数可设置 支持定时传输 网络接口: RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据报警输入: 2 路报警输入 报警输出: 1 路报警输出 音频输入: 1 路音频输入 音频输出: 1 路音频输出 白光照射距离: 30 m 红外照射距离: 200 m 供电方式: DC12 V 含支架和电源 | 8500 |
| （5） | 视频监控筒机 | 只 | 87 | 1/1.8" CMOS；400 万像素 支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 支持声光警戒：报警联动灯光闪烁报警和声音报警， 报警音量和重复次数可设置 支持定时传输 RS-485: 采用半双工模式，支持自适应 HIKVISION，PELCO-P 和PELCO-D 协议 网络接口: RJ45 网口，自适应 10M/100M 网络数据报警输入: 1 路报警输入 报警输出: 1 路报警输出 音频输入: 1 路音频输入 音频输出: 1 路音频输出电源输出: DC12 V 含支架和电源 | 3500 |
| （6） | 硬盘录像机（4T硬盘） | 套 | 12 | 支持解码 4 路 1080P； 支持 4 路视频同步回放及多路同步倒放； VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080； 支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本地回放与查询； 支持预览、回放视频的电子放大； 支持解码自适应 支持H.265/H.264 解码 带 4T 硬盘 | 4000 |
| （7） | 512G存储卡 | 张 | 81 | 1、容量≥512GB； 2、Class10，UHS-I（读≥120MB/s，写≥120MB/s） 与摄像头配套使用 | 800 |
| （8） | 嵌入式视频数据融合软件 | 套 | 39 | 系统基础包，提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力： 1、支持报警事件自定义时间存储； 2、支持多种维度检索报警事件，包括：区域、位置、事件源、事件等级、时间、状态等维度； 3、支持事件详情查看，包括抓图、录像等； 4、支持对报警事件进行标记、处理以及导出。 5、支持事件联动规则配置管理，包括规则增删改查； 6、支持事件规则计划模板，包括全天候模式、工作日模式、周末模式及自定义模式； 7、支持多种报警事件配置联动，包括：14种触发事件类型（包含：视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、停车场事件、可视对讲事件、行车监控事件、梯控事件、动环事件、紧急报警事件、人脸识别事件、卡口事件、消防事件、测温事件）和21种事件联动动作配置； 8、提供7种高级联动规则模版配置，支持配置满足在指定时间段存在多个触发事件类型而联动多个并发动作的场景 | 600 |
| （9） | 远程视频平台接入服务 | 项 | 39 | 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制 | 1000 |
| （10） | 防水箱 | 只 | 87 | 不锈钢型 | 650 |
| （11） | 有源高音号角喇叭 | 只 | 78 | 有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V， 功率 30W | 700 |
| （12） | 室内喊话器 | 台 | 12 | 具有1路话筒输入,1路线路输出带音量控制旋钮。输入灵敏度: 话筒 -36dB 输出灵敏度: 0dB±1dB 频率响应:40Hz~16KHz，≤±3db输入灵敏度: 700±100MV 总谐波失真 ≤0.5% 信噪比≥70dB电源: DC 48V | 1000 |
| （13） | 室外防水防爆拾音器 | 台 | 27 | 螺栓式固定安装，电镀铜，IP67 户外防水，拾音距离 10m，灵敏度-48dB,5m 尾线 | 700 |
| （14） | 55寸智慧显示屏 | 台 | 12 | 1、分辨率1920*1080 2、背光灯类型LED发光二极管 3、HDMI接口、HMDI网络接口、AV输出、AV输入、USB接口 | 6600 |
| （15） | 数码显示屏 | 台 | 27 | 室外型箱体，0.56 数码管，150*100mm，支持 4 行数据及参数展示，支持 RS485 直连融合终端。 显示单元 显示行数：4 字位数:6 小数点：保留 2 位 发光颜色：红色 极性：共阳极 单字：0.56 英寸 PIN 脚数：10 供电要求：DC:4.5~5V 屏体面积：mm（W×H）150*100mm 通讯协议：Modbus RTU ，RS485 接口 接收卡功能：支持节目选择、画面锁定、亮度调整、屏幕开关机、屏幕测试；支持屏幕配置参数的保存与回读； 防护等级：IP66、 防雷、防浪涌、防突波 电源：DC12V，2A 工作环境：-30℃-65℃；湿度小于 90% | 3800 |
| （16） | 一体化采集终端 | 台 | 35 | 1、支持雨量计、水位计、渗压计、量水堰等传感器的数据采集、存储、显示、报警及传输等功能 2、支持3G/4G/WIFI/北斗等无线和有线通信功能，支持四链路网络智能切换功能，可实现按预设值优先级进行智能切换 3、具备 2 路无源数字量输入接口，具有脉冲、频率和电平信号的采集功能，可同时接入 2 路雨量计，可支持 0.1 毫米、0.2 毫米、0.5 毫米和 1 毫米的雨量计 4、具备 4 路模拟量采集输入接口，能够采集 4-20mA、 0-5V 等标准模拟量信号，提供 12-bit 精度，采集速度 为 1kps，可以采集压力是水位计、墒情传感器等 5、具 有 2 路 RS-485 接 口 ， 波 特 率 范 围 为 300bps-19200bps，每路最多个外接 256 个 RS-485 接 口设备，同时兼容多种协议，可以同时采集电表、电 量采集模块、水位计、流量计、流速传感器、水质传 感器、等带有 RS-485 接口的外接设备。支持远程升级 6、网口：LAN/WAN ×1(10/100Mbps 自适应)，具有 3 路电源输出控制功能，可用于外部传感器电源 控制。内置 wifi 模块，使用手机 APP 可以显示和配置系统参 数，实现图片和数据的本地查看，设备固件的本地更新等 7、支持 4G 全网通，支持 4G 路由，可以接入任意厂家的网络摄像机，实现视频的直播 8、 视频存储分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 9、支持视频和图片的定时采集存储。支持接入8路高清网络摄像机，如海康威视、大华、宇视等接入 10、支持接入高清摄像机的手动抓拍图片、自动定时抓拍、报警联动抓拍功能，支持视频图像预览和录像回放，支持传感器数据和视频图片的联动采集 11、支持标准水文、水资源数据上传。 12、支持 RTMP 视频直播，内置最大 64M 串行 FLASH 存储模块，最多可存储 5 年的历史数据 13、支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等 14、内置 32K 的 MRAM，用于存储需实时存储的数据，次数不限，安全可靠。支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等 15、宽电源输入DC 9~48V 内置反相保护和过压保护，内置 4G/NB-iot/RJ45 网口模块，可以同时进行短信和网络数据的收发；能够同时与 4 个服 务器进行数据通信；具有低功耗待机功能，可以通过短信和电话唤醒；能够对短信和电话的号 码进行识别，支持白名单功能 16、支持在摄像机上8行水文信息叠加功能 17、支持超上限和低下限报警，可单设某参数变化加报等； 18、支持数据以水文协议上报至4中心平台（2主2备） 19、支持MODBUS协议传感器接入自由接入并配置 20、支持直连室外LED屏或数码屏显示水库雨水情类型和数据（如水位、库容、降水量、日降水量等） 21、支持对接短信平台报警功能 22、支持库容公式自动计算并在视频画面上叠加功能 23、支持以GB28181方式接入视频管理平台 24、支持常规工作模式和低功耗工作模式，可远程控制切换 25、工作环境温度： -35～75℃，存储环境温度： -40～85℃ 26、工作环境湿度：≤95%RH（40℃） 27、 平均无故障工作时间：≥25000h 28、▲可接入摄像头，具有视频采集、传输功能，此功能需在第三方检测机构出具的SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》报告中有明确体现 29、▲具有第三方检测机构出具的SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》检测报告 30、▲具有第三方检测机构出具的SL 651-2014《水文监测数据通信规约》检测报告、SZY206-2016《水资源监测数据传输规约》检测报告 31、▲具有第三方检测机构依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》出具的IP67防护等级检测报告 32、▲具有第三方检测机构依据GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka: 盐雾》出具的盐雾试验报告 33、▲具有第三方检测机构出具的电磁兼容性检测报告 34、★遥测终端机功耗满足静态值守电流小于0.02mA，工作电流小于6mA，此项参数需在第三方检测机构出具的SL 180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》报告中有明确体现 | 16500 |
| （17） | RTU采集终端 | 台 | 4 | - 1、支持雨量计、水位计、渗压计、量水堰等传感器的数据采集、存储、显示、报警及传输等功能 - 2、支持3G/4G/WIFI/北斗等无线和有线通信功能，支持四链路网络智能切换功能，可实现按预设值优先级进行智能切换 3、具备 2 路无源数字量输入接口，具有脉冲、频率和电平信号的采集功能，可同时接入 2 路雨量计，可支持 0.1 毫米、0.2 毫米、0.5 毫米和 1 毫米的雨量计 4、具有3 路RS-485接口，波特率范围为 300bps-115200bps，每路最多外接 256 个 RS-485 接 口设备，同时兼容多种协议，可以同时采集水位计、流量计、流速传感器、水质传感器、电表、 自动化仪器等带有 RS-485 接口的外接设备 5、具有 1 路 RJ45 网口，可接入网络视频摄像头，支持连续视频采集、定时视频采集、条件 触发视频采集，以及远程唤醒视频采集。支持远程升级 6、4 路开关量输入采集，可外接雨量桶等开关量输入设备，也可外接开关实现报警功能；4路模拟量输入采集，可外接4~20mA/0~20mA/0~5V 等模拟量输入的传感器及变送器。 7、内置 4G/NB-iot/RJ45 网口模块，可以同时进行短信和网络数据的收发；能够同时与 4 个服 务器进行数据通信；具有低功耗待机功能，可以通过短信和电话唤醒；能够对短信和电话的号 码进行识别，支持白名单功能。 8、具有 3 路可控 VCC 电源输出，最大输出电流为 1A。 9、内置 WiFi 模块，可通过手机连接设备，对设备的参数进行配置，内置最大 64M 串行 FLASH 存储模块，最多可存储 5 年的历史数据，内置 32K 的 MRAM，用于存储需实时存储的数据，次数不限，安全可靠。 10、支持水文/水资源数据的采集、视频、图像、存储、显示、控制、报警及传输等智能值守功能；支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等 11、视频存储分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF 12、可接入8路数字高清摄像头，支持视频录像，图片人工抓拍、定时抓拍、报警联动抓拍功能；支持远程在线视频监控 13、支持超上限报警，低下限报警，水位变化加报，有雨加报等 14、工作温度：－40℃～＋70℃，湿度：0～95％（40℃时） 15、设备平均无故障工作时间：≥25000小时 16、具有设备工况信息包括设备温度、电压、信号强度监测功能 17、具有定时自检发送、设备死机自动复位重启、设备掉电数据保护等功能 18、支持休眠唤醒功能，在设备发完定时报或者加报报后与平台建立连接，平台可以对设备下发保持在线指令，并进行远程参数设置，包括数据出书方式、数据报送频次、遥测站地址、上报要素、站址等。 19、工作模式支持自报、查询应答兼容工作模式 | 16500 |
| （18） | 网络防雷保护器 | 台 | 39 | 网络防雷，100M | 350 |
| （19） | 电源防雷保护器 | 套 | 39 | 电源防雷，AC 220V | 300 |
| （20） | 防雷插座 | 只 | 39 | 主集成箱内用，10A，6 孔 | 250 |
| （21） | 工业级开关电源 | 只 | 51 | 1、导轨式工业级 DC直流开关电源变压器 ，接地柱、485 接入端子、12V 电源输出接线端子等； | 300 |
| （22） | 主设备集成箱 | 只 | 39 | 1、定制，≥600*800*600， IP65； 2、放置采集终端、交换机、电源开关、防雷保护器、插座、开关电源、路由器、串口服务器、NVR、MCU | 2300 |
| （23） | 系统防雷接地 | 套 | 126 | 导轨式工业级DC 直流开关电源变压器 | 500 |
| （24） | 路由器 | 台 | 12 | 宽带路由器1000M，8口 | 1000 |
| （25） | 信号浪涌保护器 | 只 | 12 | 温度:-40℃~+80℃ 相对湿度：不大于95% | 350 |
| （26） | 太阳能统一供电系统 | 套 | 27 | 包含太阳能电池板（不小于400W）、充电控制器、蓄电池（不小于200Ah/12V）、蓄电池箱和支架等（视频广播遥测站或视频遥测站） | 4500 |
| （27） | 动力配电箱 | 套 | 12 | 1、1台主进线开关 40A 2、5台馈线开关 16A 3、1台隔离变压器 4、5台浪涌保护器 - 箱体尺寸：≥400x500x250（宽×高×深）mm | 1300 |
| （28） | UPS | 个 | 12 | 1、主机≥1KW×1；≥100AH×4个电池 | 11000 |
| （29） | UPS电池柜 | 个 | 12 | 1、与UPS配套 | 700 |
| 2 | 土建工程 |  |  |  |  |
| （1） | 立杆 | 根 | 126 | 采用DN125镀锌钢管，包含基础、在杆上固定的各种支架等 | 2300 |
| （2） | 布线施工 | 项 | 39 | 包含各种所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等施工）如BVR供电线缆，以及水工通信电缆或无线点对点传输等 | 3500 |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| （1） | 宽带网络通讯费（每个水库3年） | 项 | 36 | 定制 | 4500 4500 |
| （2） | 物联网卡（每个水库3年） | 项 | 81 | 定制 | 500 |
| （3） | 设备运维费3年（按设备费6%计） | 项 | 39 | 定制 | 5000 |
| 二 | 大坝安全监测设施 |  |  |  |  |
| 1 | 工程设备 |  |  |  |  |
| （1） | 渗压计 | 个 | 132 | 1、标准量程 0.35、0.5、0.7、1、1.5、2、3 MPa。 2、非线性度 直线：≤0.5%FS，多项式：≤0.1%FS。 3、分辨力 ≤0.025%FS‎。 4、过载能力 ≥‎50%‎。 5、仪器长度 约133mm‎。 6、外径‎约19.05mm。 | 4000 |
| （2） | 量水堰计 | 个 | 9 | 1、测量范围：0mm～1500mm（量程自选） 2、传感器非线性度: ±0.1%FS 3、传感器分辨力：0.025%FS 4、温度范围: 0 ～+65 5、测量精度：±0.1%F.S 6、输出信号：MODBUS、RS485 或振弦信号 7、稳定性: ±0.05%FS/ | 7000 |
| （3） | GNSS 接收机 | 台 | 5 | 1）支持COMPASS（北斗）：同步B1I、B2I、B3I、B1C、B2a；GPS：同步L1C/A、L2C、L2E、L5；GLONASS：同步L1、L2、L3 ；SBAS：同步WAAS/EGNOS/MSAS；GALILEO：同步E1、E5、E7 2）静态精度：平面：±（2.5mm+0.5x10-6D），高程精度：±（5.0mm+0.5x10-6D） 3）内存：16GB，支持128G大容量工业级SD数据存储卡 4）定位输出：0.05HZ 、0.1HZ 、0.2HZ 、1Hz、2Hz、5Hz、10Hz、20Hz 5）储存格式：支持STH、RINEX2.X、RINEX3.X自由切换 6）存入数据检索和调动：HTTP下载 、FTP下载、USB拷贝 7）导航输出：ASCII:NMEA-0183 GSV、AVR、RMC、HDT、VGK、VHD、ROT、GGK、GGA、GSA、ZDA、VTG、GST、PJT、PJK、BPQ、GLL、GRS、GBS以及二进制、参考输出：RTCM2.X、RTCM3.X 8）数据检索：HTTP、HTTPS下载、FTP数据上传、下载 9）设备接口：1个网络数据链天线接口、1个POE，支持以太网供电，支持IEEE 802.3at 、1个USB接口；USB Host、USB Device、1个RS232串口，支持外接多类传感器、1个SIM卡接口 和1个GNSS天线输入接口 10）通信：以太网：支持TCP/IP数据流，包括Server、Caster和Client三种模式，支持HTTP、HTTPS、FTP等服务 11）串口修正数据：支持多路独立串口数据流，可以输出导航定位数据、原始观测数据。 12）通信支持：蓝牙：Bluetooth 4.0蓝牙，支持2.4GHz连接；WIFI：2.4GHz IEEE 802.11b/g/n支持热点和客户端模式；移动通讯：4G全网通（电信、移动、联通） 13）电源：9V-36V直流电源的输入，提供两路电源输入接口，带过压过流保护 14）IP等级：IP68，MTBF：≥60000h | 15000 |
| 2 | 土建工程 |  |  |  |  |
| （1） | 坝体渗流钻孔 | m | 1540 | φ110、套管跟进 | 300 |
| （2） | 变形观测墩 | 个 | 294 | 坝上位移标点、工作基点、校核基点等变形观测墩制作 | 1850 |
| （3） | 布线施工 | 项 | 35 | 包含各种所需线管及各种安装配件（可能的地埋、架空、焊接、过路等施工）如BVR供电线缆，以及水工通信电缆或无线点对点传输等 | 4000 |
| （4） | 测压管 | m | 1540 | DN50镀锌钢管，含材料及加工、花管制作、安装 | 130 |
| （5） | 电缆保护管 | 项 | 35 | 采用De50的PVC管制作连接 | 3500 |
| （6） | 电缆沟开挖 | 项 | 35 | 开挖、回填 | 3500 |
| （7） | 管口保护 | 项 | 132 | 测压管管口保护措施 | 450 |
| （8） | 量水堰土建 | 项 | 7 | 量水堰计安装土建 | 1500 |
| （9） | 排水沟建设 | m | 150 | 施工 | 100 |
| （10） | 强制对中基座装置 | 个 | 294 | 不锈钢制作 | 350 |
| （11） | 三角堰板 | 个 | 7 | 1、根据现场条件制作（不锈钢厚度≥8mm） | 1800 |
| （12） | 水工通信电缆 | 项 | 35 | 专用水工通信电缆，4~5芯屏蔽电缆，芯线面积：0.35mm²： 芯线电阻：<5.5Ω/100m（单根）：屏蔽材料：铝箔（0.025） | 3000 |
| （13） | 水准标点 | 个 | 294 | 不锈钢制作 | 70 |
| （14） | 钻机进出场费 | 项 | 35 | 含交通运输、设备装卸 | 4000 |
| （15） | 钻孔回填泥球 | t | 7.9 | 定制膨润土球，直径1~3cm，膨胀容≥60ml/g，水分≤10%， 胶质价≥1500ml/15g，吸蓝量≥33g/100g，粒度·200目≥95% | 5000 |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |
| （1） | 设备运维费3年（按设备费6%计） | 项 | 36 | 定制 | 3000 |
| （2） | 移动网络流量（每个水库3年） | 项 | 3 | 定制 | 500 |
| 三 | 机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 台 | 2 | 2U机架式；2颗4210R 10C至强处理器2.4G ； 64G内存； 1个512GSSD硬盘；4×4T服务器专用机械硬盘； 双电 | 55500 |
| 2 | 台机计算机 | 台 | 6 | 第11代智能英特尔 酷睿 i7-11700T，Windows 11 家庭版， 英特尔 集成显卡8GB ,2×8GB 共16G, DDR4 非 ECC 内存，256G M2固态硬盘 2.5 英寸 2TB 7200rpm SATA 硬盘，24“液晶显示器。（提供节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章(CA签章)，否则投标无效。） | 7100 |
| 3 | 10kVA UPS及100AH蓄电池 | 套 | 2 | 10kVA UPS,12V电池 | 45000 |
| 4 | 机房精密空调 | 台 | 1 | 5.5kW | 35000 |
| 5 | 笔记本计算机 | 台 | 2 | 第11代智能英特尔酷睿 i7-11390H 处理器；Windows 11 家庭版；NVIDIA® GeForce® MX450 含 2GB GDDR5 显卡内存，16GB, 1x16GB, DDR4内存, 3200MHz，512GB M.2 PCIe NVMe 固态硬盘，14.0-英寸屏幕（提供节能产品认证证书复印件，并加盖投标人公章(CA签章)，否则投标无效。） | 8450 |
| 6 | 机房布线及空开等设备 | 项 | 1 | 定制 | 770 770 |
| 7 | 服务器数据迁移 | 项 | 1 | 定制 | 7000 |
| 四 | 测量仪器及软件 |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | 台 | 1 | 1、精度：2秒 2、测量方法：绝对编码，连续，对径测量 3、最小读数0.1" 4、补偿方式：液态双轴系补偿 5、补偿器设置精度：0.5" 6、补偿范围：±3′ 7、圆棱镜测程（GPR1)：3200m 8、圆棱镜测量精度：2mm+2ppm； 9、测量时间：2.0S 10、无棱镜测程：R500m 11、无棱镜测量精度：3mm+2ppm； 12、望远镜放大倍率：28× 13、望远镜孔径：40mm 14、望远镜调校范围重：1.5m至无穷远 15、键盘：标准数字键盘+手机双操作。即可传统数字键盘操作仪器，同时也可使用智能手机触摸屏操作仪器，方便快捷。 16、仪器转动：螺旋制动 17、激光对点器：激光对中 18、十字丝：可照明，亮度可调 19、电池：可充电锂电7.4V\3000mah. 20、电池工作时间：9小时 21、仪器存储容量： U盘：1GB 22、操作系统：free RT\OS Android系统。 23、传输接口： USB、WiFi、U盘。 支持WiFi通讯：数据成果通过互联网进行数据的传输分享。 24、工作温度：-25℃--+45℃ 25、存储温度范围：-40℃--+70℃ | 35000 |
| 2 | 水准仪 | 台 | 1 | 1、精度：1.5mm/km. 2、放大倍率：32x 3、最短视距：1.6m 4、补偿工作范围：±14′ 5、补偿安平精度：≤±0.3″ 6、仪器重量：2.5kg 7、配置附件：5米塔尺1付，脚架1付。 | 5500 |
| 3 | 数据推送 | 项 | 1 | 定制 | 10000 |
| 4 | 市县级数据采集软件 | 项 | 1 | 将数据双发至水利厅和县级水利局 | 80000 |
| 5 | 水库基本资料收集 | 项 | 1 | 定制 | 6500 |
| 6 | 暂列金 | 项 | 1 |  | 100000 |

| 二、商务条款要求 |  |
| --- | --- |
| 质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期为自项目验收合格之日起计算不少于1年。免费保修期内免费上门保修、包换、维护。 |
| 售后服务要求 | 一、技术服务及培训： 采购范围内免费技术培训，保证使用人员能正常操作设备的各种功能；其余按供应商的承诺执行。 二、售后服务的内容和措施： 1、采购范围内的货物免费送货上门、免费安装调试合格。 2、提供售后服务联系电话及联系人，免费保修期内，接到报障电话后在1小时内响应，24小时内上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应与被更换的设备品牌、类型相一致或者是同类同档次或以上产品，且需征得采购方管理人员同意。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为采购需求第 一、1（16） 项“一体化采集终端”。 |
| 交付使用期、合同履约期限及地点 | - 交付使用期：自合同签定之日起90个工作日内交货并安装调试完毕交付使用。 2、合同履约期限：自合同签订之日起至中标人承诺免费保修期满。 3、服务地点：采购人指定地点。 |
| 付款条件 | 1.当项目全部按招标清单的配套设备进场验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%； 2.当安装调试并正常运行经验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%； 3.当完工验收通过合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的95%； 4.当竣工验收通过合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的100%； 5.付款方式中未尽事宜将在合同签订时约定。 |
| 验收标准 | 1、按国家相关规定及招标文件的技术要求、中标供应商的投标文件及服务承诺与合同约定标准进行验收。 |
| 其他要求 | 投标产品必须是原厂生产的全新合格产品，产品质量须符合国家相关标准及安全规范。 设备到货后，中标供应商和采购人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的损坏，供货商应负责更换；若发现错发/漏发情况，供货商应一周内更换和补发。 投标报价包括：采购范围内的服务费、货物的价格（包括货款、杂配件、安装调试费）、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、装卸、调试、检测、培训、技术支持、售后服务费、各项税金、现场施工安装所有费用等。投标人自行考虑完成项目所需的辅材（本项目涉及辅材施工的材料均由投标人负责）、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。 |
| 注意事项 | 1.本项目政府采购预算金额为人民币陆佰伍拾玖万壹仟陆佰元整（¥6591600.00元），投标总报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 2.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 注：以上标注★号项的要求为实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。 |
| 其他说明 | 本项目非专门面向中小微企业采购，本项目中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 |

第四章  评标办法

一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、技术和经济等方面的专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………50分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为50分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                      ×   50 分

某投标人评标报价金额

2、设备性能分……………………………………………………………………………………………30分

采购需求一览表中标注“▲”的技术参数为重要技术指标、功能项，将作为设备性能的评分依据，标注“▲”的技术参数均能提供采购需求规定的相应证明材料，得满分30分；标注“▲”的技术参数未能提供采购需求规定的相应证明材料的，每一项扣5分，扣完为止，不计负分。

3、技术方案分…………………………………………………………………………………………… 12分

由评委根据投标文件中提供的项目技术方案，对实施方案，组织机构、组织分工、职责描述、成员名单、联系方式、培训计划，培训人员、培训内容、培训方式、培训时间、本项目的熟悉程度，技术路线，技术服务、技术培训和措施等级评定情况在确定档次内独立打分；各供应商等级评定说明内容无明显差异的，评委不得歧视供应商实行差别打分。
    一档（4分）：实施方案简单，技术服务、技术培训的服务内容和措施基本满足要求。
    二档（8分）：实施方案较详细，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，组织机构需有明确的组织分工、职责描述、成员名单、联系方式。
    三档（12分）：实施方案详实，组织机构需有明确的组织分工、职责描述、成员名单、联系方式，有详细可行的培训计划，培训人员、培训内容、培训方式、培训时间投标文档资料整编完整。方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，技术路线清晰可信，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善有效、更优化、切实可行。

4、商务资质分………………………………………………………………………………………………3分

（1）有ISO9000系列质量管理体系得1分，没有的不得分。

（2）投标人具有信息技术服务管理体系认证证书，并提供证明材料，得 1分。没有的不得分。

（3）投标人产品近一年来入选《全国水利系统招标产品重点采购目录》，提供证明材料，得1 分。没有的不得分。

5、信誉业绩分……………………………………………………………………………………………5分

投标人在近3年内（从2019年6月起至本项目投标截止之日止，以中标通知书或合同签署的日期为准）每承担过类似项目业绩得1分，满分5分。(需提供中标/成交通知书或签订的采购合同复印件，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）。

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

- 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施项目

项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

甲方：      平乐县水利工程管理站       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 第一条  合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）             人民币（¥         元）

- 第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为                   （厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下第（1）款办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

- 第三条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

- 第五条  交付

1.交货时间：自合同签定之日起90个工作日内交货并安装调试完毕交付使用。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

4.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

- 第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 七 日内及时予以解决。

5. 所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

- 第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

- 第八条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.货物免费保修期为    年（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条  付款方式

- 1.当项目全部按招标清单的配套设备进场验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付合同总价的40%；
   2.当安装调试并正常运行经验收合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的70%；
   3.当完工验收通过合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的95%；
   4.当竣工验收通过合格后，15个工作日内甲方向乙方支付至合同总价的100%；

- 第十一条  违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额   %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额   ‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额   %，超过    天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额   %。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 其他违约行为按违约货款额    %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向项目所在地辖区人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经同级财政部门审批，并签订书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十六条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力，甲方持壹份、乙方持壹份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，乙方将合同原件壹份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起柒个工作日内将壹份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：桂林市平乐县小型水库雨水情测报设备和大坝安全监测设施

项目

项目编号：GLZC2022-G1-300036-DCZX

采购代理机构：大成工程咨询有限公司

投标人[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）；

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）；

4.投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）；

5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

6.项目实施人员一览表（格式见附件）（如有，请提供）；

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）；

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）；

9.投标人2019年6月以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标/成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）；

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件】（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式一）

致：大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字或盖章（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

附：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件））（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：大成工程咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

声   明

致：大成工程咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）

附件：

投标报价表

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约期限： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人CA签章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品；属于节能产品或环境标志产品，但不在上述最新目录范围内的，请在本表备注栏内写明“详见证明材料”，并提供相关证明材料复印件（加盖投标人CA签章，属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章），以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

2.技术规格偏离表（格式见附件）（必须提供）

附件：

技术规格偏离表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中项目要求及技术需求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“技术规格偏离表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

3.商务响应表（格式见附件）（必须提供）

附件：

商务响应表（格式）

| 项号 | 招标文件的商务条款 |  | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.“商务响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

4.投标人的售后服务承诺书（格式自拟）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

5.项目实施方案（格式见附件）（如有，请提供）；

附件：

项目实施方案 （格式）

（根据采购需求自行编制）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.项目实施人员一览表（格式见附件）【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前半年内任意连续三个月社保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件】

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

7.节能方面的证书复印件（如有，请提供）

8.环境标志方面的证书复印件（如有，请提供）

9.投标人2019年6月以来同类产品销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标/成交通知书或签订的采购合同复印件为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

10.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）

11.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）

12.如所提供货物企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称[盖公章（CA签章）]：

日期：

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

13.如产品属于监狱企业的，以提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准（如有，请提供）；

14.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

15.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。