广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性谈判文件

项目名称：医用设备一批采购

项目编号：WZZC2020-J1-00355-KWZB-3

采   购  人 ：梧州市工人医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年7月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	3

第二章 供应商须知及前附表	6

前附表	6

谈判须知	8

一、 总　则	8

二、 竞争性谈判响应文件的编制	9

三、 谈判报价要求	10

四、 谈判保证金	10

五、 履约保证金	11

六、 竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交	11

七、 谈判的步骤	12

八、 确定成交供应商办法	13

九、 签订合同	14

十、 适用法律	14

十一、 其它	14

第三章 采购项目技术规格、参数及要求	15

第四章 谈判响应文件基本格式	35

目  录	36

一、资格证明文件	37

1.	谈判书	37

2.	营业执照	38

3.	依法缴纳税收或免税证明	38

4.	依法缴纳社会保障资金或免缴证明	38

5.	财务状况报告	38

二、商务技术文件	39

6.	法定代表人授权书	39

7.	法定代表人身份证	40

8.	保证金缴纳证明	40

9.	报价明细表	41

10.	技术响应、偏离情况说明表	42

11.	商务响应、偏离情况说明表	43

12.	其它需要提供的证明材料	43

13.	售后服务承诺书	44

14.	供应商认为需要提供的有关资料：	45

第五章 政府采购合同	47

政府采购项目合同验收报告（格式）	53

政府采购项目履约保证金退付意见书(格式)	54

第六章 评标方法	55

一、评标原则：	55

二、成交候选供应商推荐原则	55

三、成交价=成交供应商最终谈判报价。	55

# 竞争性谈判公告

医用设备一批采购（WZZC2020-J1-00355-KWZB-3）

竞争性谈判公告

项目概况

医用设备一批采购项目的潜在供应商应在供应商应在政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行项目报名及下载竞争性谈判文件，并于2020年7月17日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZZC2020-J1-00355-KWZB-3，政府采购计划编号：WZZC2020-J1-00355

项目名称：医用设备一批采购

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

预算金额：122.5万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：医用设备一批采购

合同履行期限：合同签订后30天内，具体详见竞争性谈判文件

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目适用政府采购促进中小企业、监狱企业发展、促进残疾人就业、节能环保等有关政策，具体详见采购文件

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2020年7月13日至2020年7月16日，每天上午8时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）。

方式：登陆政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行项目报名及下载竞争性谈判文件。

售价：成功报名及下载竞争性谈判文件的供应商应在自本公告发布之时起至2020年7月16日18时00分前（北京时间）将竞争性谈判文件工本费250元以转账或电汇等非现金形式交到广西科文招标有限公司指定账户，售后不退。

广西科文招标有限公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户银行：建设银行梧州分行河东支行

银行账号：4500 1648 6520 5900 1001

购买采购文件联系人：温先生，电话：0774-2810068

四、响应文件提交

截止时间：2020年7月17日9点30分（北京时间）

地点：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼，广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标室

五、开启

时间：2020年7月17日9点30分截标后（北京时间）

地点：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼，广西科文招标有限公司梧州分公司第一开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：梧州市工人医院

地址：梧州市工人医院医学装备部

联系方式：朱科长，联系电话：0774-2026393

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢2楼

联系方式：温先生，联系电话：0774-2810068

3.项目联系方式

项目联系人：温先生

电　话：0774-2810068

4.监督部门

梧州市政府采购监督管理科电话：0774-3866434

广西科文招标有限公司

2020年7月13日

# 供应商须知及前附表

## 前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：医用设备一批采购 项目编号：WZZC2020-J1-00355-KWZB-3 |
| 2 |  | 采购预算金额（人民币）：122.5万元。 |
| 3 | 3.1 | 供应商资格： 1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2．且在参加政府采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 的失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单； 3．具备行政许可或者行政审批的经营范围满足项目需求的企业，能提供本次采购货物和服务所需的各种证照齐全，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4．本项目不接受联合体。 |
| 4 | 11.1 | 谈判响应文件份数：正本 壹 份、副本 贰 份 |
| 5 |  | 谈判有效期：谈判截止日期后60天。 |
| 6 | 9.1 | 谈判保证金（人民币）：20000元。（须足额交纳） 谈判保证金缴纳方式：供应商必须于响应文件递交截止时间前将谈判保证金以电汇、转账、汇票等非现金形式从其银行基本账户交至以下账户并确保到帐，谈判保证金必须以供应商自身的名义提交，并与供应商报名时该供应商的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交，否则，其谈判将被拒绝。 开户名称：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户银行：建设银行梧州分行新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5900 3001 谈判保证金收据领取地点和方式： 1.领取地点：广西科文招标有限公司梧州分公司财务部。 2.领取方式：本公司核查到账附合采购文件规定的金额和截止时间后出具。 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2020年7月17日9时30分（此为谈判截止时间） 地址：广西科文招标有限公司梧州分公司开标厅（梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼） |
| 8 |  | 谈判时间：2020年7月17日9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 谈判地点：广西科文招标有限公司梧州分公司开标厅（梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼） |
| 9 |  | 评标方法：最低评标价法。 |
| 10 | 20 | 1.代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格［2003］857号文规定标准（货物类）向成交供应商收取。 2.代理服务费必须为成交供应商对公帐号转帐方式转入以下帐号或者现金缴纳，以个人银行帐号转帐的必须由成交供应商出具委托代缴证明； 户 名：广西科文招标有限公司梧州分公司 开户行：建设银行梧州分行河东支行 帐 号：4500 1648 6520 5900 1001 3.签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交供应商这次参加谈判的全部谈判保证金。 |
| 11 | 9.2 | 除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判保证金的退还手续如下： 1.成交供应商的谈判保证金将自动全额转成履约保证金，如履约保证金金额大于谈判保证金不足部分须一次性足额补缴）； 2.未成交供应商的谈判保证金在成交结果公示期结束后，谈判保证金收据原件到采购代理机构办理退还手续，采购代理机构收到收据后5个工作日内退还（无息） |
| 12 | 10.1 10.2 | 1.履约保证金为：谈判保证金将自动全额转成履约保证金； 2.除采购文件规定不予退还履约保证金的情形外，履约保证金的退还手续如下： 当交货并验收完毕后成交供应商向采购人申请，采购人出具《政府采购项目履约保证金退付意见书》，成交供应商凭退付意见书、保证金收据原件以及合同原件（一式两份）到采购代理机构办理履约保证金退付手续；采购代理机构收到以上材料后5个工作日内退还（无息）。 |
| 13 |  | 参加谈判的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持有效证件[法定代表人(负责人)凭身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证]依时到达指定地点等候当面谈判。 |

## 谈判须知

- 总　则

- 适用范围

  - 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

- 定义

  - “采购人”是指：梧州市工人医院。

  - “采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

  - “供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

  - “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

  - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  - “竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

- 供应商的基本条件

供应商资格：见本须知前附表第3项

- 谈判费用

供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

- 质疑和投诉

  - 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

  - 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向梧州市财政局政府采购监督管理科提起投诉。

  - 供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 接收质疑函的方式：书面递交；

联系部门：广西科文招标有限公司梧州分公司；

通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼；

联系电话：0774-2810068；

联系人：温先生。

- 竞争性谈判响应文件的编制

- 竞争性谈判响应文件编制基本要求

  - 供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

  - 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

  - 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

  - 竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

  - 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

  - 竞争性谈判响应文件的组成。竞争性谈判响应文件应分为资格证明文件和商务技术文件两个部分组成。

- 一、资格证明文件

- 谈判书；

- 营业执照；

- 依法缴纳税收或免税证明；

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明；

- 财务状况报告；

- 供应商资格要求中的其他资质（或资格）证书。

- 二、商务技术文件

- 法定代表人授权书（委托代理时必须提供）；

- 法定代表人身份证；

- 保证金缴纳证明；

- 报价明细表；

- 技术响应、偏离情况说明表；

- 商务响应、偏离情况说明表；

- 其它需要提供的证明材料；

- 售后服务承诺书；

- 供应商认为需要提供的有关资料。

- ▲以上证明材料可以在互联网上查询信息的，可以不提供纸质证明材料，但应当提供在线查询链接，查询链接无效或评标时由于在线提供信息系统或线路故障问题造成无法及时查询信息，可作无效证明处理。

- ▲注：法定代表人授权委托书、谈判书、报价明细表、技术/商务响应、偏离况说明表必须由法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章。

- 计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 谈判报价要求

  - 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

  - 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 谈判保证金

  - 谈判保证金（人民币）：见本须知前附表第6项；

    - 谈判保证金缴纳方式：见本须知前附表第6项；

    - 保证金收据领取的时间和方式：见本须知前附表第6项。

    - 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的谈判保证金均视为无效谈判保证金，其响应文件一律作无效处理。

    - 供应商应按上述要求交纳谈判保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排谈判保证金交纳工作，确保按时到账。供应商应将谈判保证金交纳凭证复印件放入响应文件中，否则，其谈判将被拒绝。

    - 对于未足额、按时交纳谈判保证金的，均按未交纳谈判保证金处理，并由谈判小组现场核定该谈判无效。

  - 除竞争性谈判文件规定不予退还保证金的情形外，谈判保证金的退还手续如下：

    - 成交供应商的谈判保证金将自动全额转成履约保证金，如履约保证金金额大于谈判保证金不足部分须一次性足额补缴）；

    - 未成交供应商的谈判保证金在成交结果公示期结束后，谈判保证金收据原件到采购代理机构办理退还手续，采购代理机构收到收据后5个工作日内退还（无息）

  - 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还；

    - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

    - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

    - 除因不可抗力或采购文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

    - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

    - 将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

    - 供应商未按规定提交履约保证金的；

    - 其他严重扰乱采购程序的。

- 履约保证金

  - 履约保证金为：详见本须知前附表第7项

  - 除采购文件规定不予退还履约保证金的情形外，履约保证金的退还手续如下：

当交货并验收完毕后成交供应商向采购人申请，采购人出具《政府采购项目履约保证金退付意见书》，成交供应商凭退付意见书、保证金收据原件以及合同原件（一式两份）到采购代理机构办理履约保证金退付手续；采购代理机构收到以上材料后5个工作日内退还（无息）。

  - 成交供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还；

    - 拒绝履行合同义务的；

    - 产品质量验收或测试不合格的。

- 竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

- 谈判响应文件的份数和封装

  - 供应商应将竞争性谈判响应文件中“资格证明文件”和“商务技术文件”使用不可换页的方式装钉为一册,因装订不牢固在移动或翻阅时造成缺页或破损所导致的后果由谈判供应商负责。响应文件封面应注明“正本”、“副本”字样，正本和副本数量见本须知前附表第4项，然后再将所有响应文件正副本封装在一个外层信封中，并加盖公章。

  - 竞争性谈判响应文件的信封上应写明：

    - 项目编号：                  ；

    - 项目名称：                  ；

    - 供应商名称：                ；

    - 供应商地址：                ；

    - 在（本须知前附表第7项规定的时间）前不得解封。

- 竞争性谈判响应文件的递交

所有竞争性谈判竞争性响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到规定地点。

- 迟交的竞争性谈判响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时间之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

- 谈判的步骤

- 谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成。在整个谈判过程中，谈判小组将负责对全部谈判响应文件进行审查、谈判及评标工作。

  - 第一轮谈判

    - 谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。

    - 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

    - 采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

    - 谈判小组一致确定响应供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。第一轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。

  - 谈判文件修正

    - 第一轮谈判结束后，各响应供应商退场等候，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

    - 采购代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

    - 响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

  - 第二轮谈判

    - 谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选供应商。

    - 第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选供应商的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

  - 最后报价

成交候选供应商作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选供应商顺序，形成谈判报告。

  - 响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

- 确定成交供应商办法

  - 谈判小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。

  - 谈判小组将根据需要决定是否要求所有合格的供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，该最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

  - 根据以下原则确定成交供应商：

在全部满足竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下，按谈判报价由低到高排列成交候选供应商顺序（报价相同时，依次按节能环保和自主创新产品优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定成交供应商。

  - 采购代理机构将在评标结束五个工作日内将评标结果送采购人，采购人在五个工作日内按照采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

  - 采购代理机构向成交供应商发成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

  - 采购代理机构在向成交供应商发出成交通知书的同时在发布竞争性谈判公告的媒体上发布采购结果公告。

  - 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还谈判响应文件。

- 签订合同

- 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

- 成交供应商如不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金(履约保证金由谈判保证金自动转成)，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

- 适用法律

- 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

- 最终谈判结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

- 其它

- 代理服务费

  - 代理服务费按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格［2003］857号文规定标准（货物类）向成交供应商收取；

  - 代理服务费必须为成交供应商对公帐号转帐方式转入以下帐号或者现金缴纳，以个人银行帐号转帐的必须由成交供应商出具委托代缴证明；

户  名：广西科文招标有限公司梧州分公司

开户行：建设银行梧州分行河东支行

帐  号：4500 1648 6520 5900 1001

  - 签订合同前，成交供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定，并不予退还成交供应商这次参加谈判的全部谈判保证金。

- 所有与本竞争性谈判文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：广西科文招标有限公司

通讯地址：梧州市龙升路30号亨利玫瑰城14幢二楼

项目负责人：温先生

电话：0774-2810068

传真：0774-2810108

# 采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：WZZC2020-J1-00355-KWZB-3

二、采购项目类别：货物类

三、采购项目需求一览表:

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，供应商可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、本货物需求一览表中的内容如与“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、本项目序号1、4、5、6、7、8、9、10、11不接受进口产品：本项目序号2、3根据梧财采函〔2019〕52号《梧州市财政局关于同意梧州市工人医院采购进口设备的复函》允许采购进口产品。

4、下表中第4项为核心产品。

5、本章中如其中带“★”号的为重要参数/条款，供应商必须全部响应，如不能响应，则谈判小组有权作无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X、γ个人剂量报警仪 | 探测器：GM计数管（经补偿） 测量范围：累积剂量当量：Hp(10) 0.0 μ Sv-9999mSv 剂量当量率：Hp(10) 0.1 μ Sv/h-500 mSv/h 相对误差：﹤±15%（137Cs） 能量响应：50KeV-1.3MeV，误差在±30% 角响应：参考137Cs在0° ~ 90°时不超过校准方向上响应的±30% 报警功能：可连续设置报警阈值，大于设定的报警阈值时有声光报警，当计数管阻塞时，连续报警不断，报警声音强度在30cm处大于80dB。 电源功耗：AA型1.5V碱性电池一节（5号电池）环境本底下，功耗﹤3mW，连续使用100小时。 外形尺寸：55（宽）×92（长）×18（厚）（mm) 重量：85克 | 3 | 台 |
| 2 | X、γ辐射剂量测量仪 | 1、多功能便携式辐射剂量测量仪，主要用于高精度测量环境x辐射周围剂量当量率，和γ射线的能量范围宽脉冲持续时间短的辐射照射。短期的以及脉冲x、γ射线的测量，低于20keV光子辐射能量测量。 2、主要技术指标和性能描述 2.1、仪器有连续辐射剂量率、短期辐射剂量率、脉冲辐射、搜索放射源四种测量模式。 2.2、检测体 塑料闪烁体(重金属混合物)：30×15 mm 。 2.3、环境剂量当量 ：10 nSv - 10 Sv 。 2.4、连续辐射的环境剂量率当量 ：50 nSv/h - 10 Sv/h。 短时辐射的环境剂量率当量 ：5 µSv/h-10 Sv/h 。 脉冲辐射的环境剂量率当量：0.1μv/h - 10 Sv/h。 2.5、最小脉冲时间：10ns。 2.6、能量范围 ：0.015 –10MeV 。 2.7、 137Cs能量响应灵敏度 ： from 15 keV to 60 keV ±30% from 60 keV to 3 MeV ±25% from 3 MeV to 10 MeV ±30% 2.8 、137Cs灵敏度 70 cps/μSv h-1 。 2.9、伴随性β辐射灵敏度: 3·10-7 µSv/h-1·Bq-1。 2.10、操作模式设置时间：1min 2.11、 连续操作时间：交流电或直流电不少于24h ；内置蓄电池不少于24h 。 2.12、防护等级 IP54。 2.13、放射干扰标准： CEI/IEC CISPR 22:1997 。 2.14、EMC兼容性： CEI/IEC 61000-4-2:199、IEC 61000-4-3:1995。 | 1 | 台 |
| 3 | 表面沾污仪 | 1、高性能探测器，ZnS涂层薄膜，测量精度高，可同时检测α、β、γ。 2、探测器尺寸：CoMo 170：170cm2 。 3、精度高，可存750组测量数据并且可以传输到PC上。 4、多达25个可自由编辑的核素库，自动扣除本底。 5、探测效率高，I-125, 12%；Cs-137，35%；Am-241，22%；U-238，26%。 6、报警阈值可连续预设，黑暗环境自动背光开启。 7、选配件可进行定点手部污染检测、擦拭检测、地板墙壁检测。 8、仪器无需预热，开机立即测定。 9、各核素类型源探测效率： | 1 | 台 |
| 4 | 近距离治疗质控检测系统 | - 用于各种近距离放射源的源强度测量、长期植入的籽源质量保证的抽测。 主要测量粒籽源的空气比释动能强度、表观活度等。 ★2、主机高精度、高分辨率，电流分辨率0.001pA； 3、通气专用粒籽井型探测器，漏电流≤ 50fA； 4、具有电荷和电流测量模式、活度测量模式； 5、 籽源分析专用软件：自动输出近距离治疗源活度测量曲线和对应的测试报告； 6、 知识产权：籽源分析专用软件软著； ★7、显示：不小于7 inch TFT LCD触摸屏控， 能多组数据同时显示； ★8、测量和显示：同时测量和同时显示活度、电荷和电流三种物理量; 9、 内加高压，电压最大范围： +400V；最小调节幅度：≥50V； 10、外部尺寸/重量：25.0×15.0×30.0 cm (w×h×d)/＜3.3kg。 11、储存环境：温度:-15℃～50℃; 气压：500kPa～1200kPa；相对湿度：10%～95% 无结露。 12、籽源适配器： 12.1 籽源适配器结构: 一体式结构； 12.2 籽源适配器结构外形尺寸：≥50mm*50mm*100mm； 12.3 籽源适配器结构有效测量源体积: ＜ 4mm³ 12.4 测量粒子体积外径0.8mm； 12.5 退源:有效测量体带防卡源保护； 12、支持I-125溯源比对报告； | 1 | 台 |
| 5 | 治疗计划系统 | （一）主要功能： 术前计划与不同种类，不同活度粒子剂量的实时计算。 术中计划的实时优化与不同种类，不同活度粒子剂量的实时计算。 术后计划的剂量验证。 根据用户需求，自由选择自动布源和手动布源的方式设计计划。 逆向计划功能，一键优化，用最少的针植入最多的粒子，提高植入的效率。 多目标约束的剂量优化算法：可以随意增加多条约束条件，比如增加敏感组织的D95 等，而国内其他品牌的优化算法只能针对靶区的D90或者V100。 实时的DVH计算和警告：可以一边增、删粒子，立刻计算出DVH结果，同时用颜色警示是否符合目标函数。 实现CT与MRI和 PET图像的融合。 接受任意图层扫描的图像，不需处理图像，实现真实意义的分层（不受5毫米层厚算法的限制）。 兼容外照射计划系统，支持DICOM RT（带轮廓线）的输入、输出并计算。 适用范围广泛，可作用于头颈部，食管，前列腺、体部等多部位的肿瘤治疗。 计划报告的内容包括：植入针的位置、深度显示（包括3D模板厚度、定位柱高度和植入人体深度）、植入针数量、每根植入针粒子的分布、粒子数量、处方剂量、最大剂量、DVH线等。 计划系统可中英文界面自由切换。 实现3D模板一体化打印。 放射植入治疗三维计划系统 图像数据输入与输出功能 支持CT、B超、MRI、DICOM3.0电子数据图像和CT、MRI胶片通过附带TMA的扫描仪输入和并存。 支持CT、MR、B超DICOM电子数据的实时采集。 兼容外照射计划系统，支持DICOM RT（带轮廓线）的输入、输出并计算。 电子数据图像支持DICOM输出。 可以直接接受.dcm、.jpg、.tif、.png、.bmp格式图像，设定中心点和图像比例配准图像比例和中心点设定，确保计算精确。 .dcm、.jpg、.tif、.png、.bmp格式图像可自动转化为数字图像，并遵循DICOM协议。 通过医院局域网和其它网络接受CT、MRI数字图像，可与CT、核磁、B超实时连接。 可同时或分阶段输入不同检查设备的不同序列图像，为精确制定计划和术后病人的随访提供了足够的保障（例如：术前、术中、术后的图象），便于不同时期计划的比较。 （二）图像数据处理模块 1.支持图像缩放、平移、翻转、漫游、窗宽和窗位调节。 2.窗口模式提供图形化界面 ,包含四种显示方式:横断面、冠状面、矢状面、任意面。 3.图像的灰度、直线距离、角度测量和显示；图像的CT值测量。 4.设置定位点、参考点，自动探测体表轮廓线；自动提取靶区和重要器官等目标轮廓，具有轮廓线缩放、插值功能。 5.肺组织轮廓线自动探测，脊髓及骨组织的自动探测；肝，胰腺多层面目标轮廓自动勾画。 6.靶区及重要器官等体积的计算。 7.接受.jpg、.tif、.bmp格式图像并进行图像比例和中心点设定，确保计算精确。jpg、.tif、.bmp 格式图像可自动转化为数字图像，并遵循DICOM协议。 8.任意计算点设置，图像上任一点绝对剂量实时显示；处方剂量值的相对剂量实时显示。 9.可以在任何角度、平面、线段剥离图像,显示粒子、植入针分布，轮廓信息，等剂量区。 （三）三维图像重建及显示 体表、靶区和重要器官等目标的三维重建与显示，图像可旋转并用颜色区分靶区及重要器官。 任意层厚扫描图像，不需图像处理，实现真实意义的分层（不受5毫米层厚算法的限制）。 三维窗口模式显示并观察植入状态和解剖结构,三维图像360°自由旋转。 根据CT图像上的激光定位点，可在3D模板上生成定位针。作为3D模板定位点。 体表、靶区和重要器官等多目标的三维重建与显示；骨骼的三维重建与显示。 在三维图像上显示植入针和粒子的位置。 具备三维全实体显示、半透明三维立体显示、线状三维立体显示放射性剂量曲线显示。 实时采集和处理图像超声图像，实现图像三维重建。 实时以三种交叉平面显示植入状态。 （四）粒子植入计划 严格按 AAPM TG43／64／84 标准计算粒子放射剂量分布。 粒子源活度的修正及活度剂量的实时计算。 包含现今所有厂家同位素粒子信息（I-125-6711、I-125-6702等20余种I-125粒子模型、Pd-103、Ir-192等）（不同的生产厂家有不同粒子参数，不能相互替代）。 在提供完整参数的基础上，可以增加任何生产厂家的粒子（不同的生产厂家有不同粒子参数，不能相互替代）。 同一计划的多种同位素（碘／钯／铱）粒子报告对比显示。 同一患者的多种同位素（碘／钯／铱）粒子报告对比显示。 粒子源活度可以选择使用不同的剂量单位：Bq、mCi、Rad 、U，选定单位，即可自动计算。 具有不同活度粒子的混合粒子计算计划功能，并可打印报告；具有不同核素粒子的混合粒子计算计划功能，并可打印报告。 前列腺手术中针点与系统图像显示的标点和B超的虚拟模版完全重合。 能够用超声探头步进器按等距获取图像并进行治疗计划计算。 明确显示粒子位置和植入体积，对任一粒子和任一植入针进行取舍；可添加自由粒子（可实现在两层中间任意点增加粒子，使计划更加合理、完美）。 任意方位的实时模板设置，选择最佳的进针路线，避免植入时的重要组织、器官受到伤害；并可使植入进针路线避开骨头，使计划更容易实现。 阻挡研究功能：具有植入路径的阻挡研究,研究阻挡植入针位置、数量,提供阻挡解决方案；能在三维自动生成骨骼，植入针可进行调整避开骨头。 可同时勾画多发的肿瘤病灶，并能在一个计划中计算，准确计算出粒子对重要器官的影响。 支持同一病人的多个计划，多个模板设计。方便对比选择。 支持任意方位（轴位、冠状位、矢状位、单层）自动布源和手动布源，并自动布设针及模板位置，可以实现巴黎准则棱形布源或平行布源、矩形布源和无模板的扇形布源、线性布源；中心自动布源和周边自动布源。 （五）剂量评估和计划输出报告 术中计划、验证计划DVH剂量曲线比较。 支持P.O.I、Profile、DVH等剂量评估方法。 多目标约束的剂量优化算法：可以随意加多条约束条件，比如增加敏感组织的D95等，而国内其他品牌的优化算法只能针对靶区的D90或者V100。 实时的DVH计算和警告：可以一边增、删粒子，立刻计算出DVH结果，同时用颜色警示是否符合目标函数。 可以在不同的图像序列的断层图像和冠状位、矢状位图像上直观地显示等剂量分布，支持多个等剂量线、等剂量面的同时显示。 显示等剂量面与靶区及断层图像在三维空间中各个角度的吻合情况和相互关系。 三维剂量场的半透明、实体显示及交互旋转。 图像上任一点绝对剂量与相对剂量的实时显示。 精确显示所有三维／平面／结构的剂量分布。 多点绝对剂量分布闭合曲线显示:同位素剂量分布范围：1～100000cGy任意数量级显示。 所有结构的处方剂量体积V500％～V01％。 所有结构的体积剂量数据（D500～D01）。 打印输出所有的治疗计划数据、评估图形和图像，计划可以输出到DICOM兼容系统，同时可以接受DICOM兼容外照射计划系统，并进行计算。 输出完整的预定粒子和实施植入计划报告； （六）术后验证计划 计划系统具有CT、B超实时计划、实时优化、实时验证的功能。 支持CT、MRI、ECT输入的电子图像基础精确的粒子定位，验证过程中自动识别粒子的空间分布，三维空间显示粒子。 支持粒子当前活度的计算。 快速精确计算所植入粒子的整体剂量。 精确显示所有三维／平面／结构的剂量分布。 靶区和重要器官的体积剂量分析及统计结果，包括：DVH图形，V300、V100、V90、D100、D90、D5cc、D2cc等参数。 验证报告输出，包括：处方剂量、剂量分布、最大剂量、粒子位置、粒子数量和DVH线。 （七）植入计划功能模块管理 病例数据库管理功能：包括查询、检索、新增、修改、删除等功能。 计划数据管理功能:包括查询、新增、修改、删除等功能。 图像序列的管理功能：包括查询、新增、修改、删除等功能。 轮廓线项目及粒子物理参数数据的自动管理。 开放的模板系统：根据肿瘤的大小既可以采用通用模板（包含所有品牌超声的模板信息）或者自由创建、编辑用户自己的模板，又可以采用放射植入治疗三维计划系统体表自动生成3D异形模板。 开放的粒子参数系统：用户直接输入编辑新生产的粒子（无需开发公司对系统进行升级），在系统中生成一种新的放射源种类，增加治疗手段。 病例数据的备份与恢复。 用户权限的管理功能。 用户操作过程的自动记录。 （八）植入系统： 1.粒子植入枪1把、粒子仓10个，粒子仓冒10个，医用粒子镊1个。 2.适合经皮穿刺、术中植入、配合腔镜使用。 3.保证一次植入全部植入针后一次性植入全部粒子。 4.机械保证植入深度和粒子间距，不需要肉眼观察，粒子间距可以在2mm～20mm任意机械调节。 5.与植入针紧密接口，保证放射线不外泄，操作者（医生、护士）不会受到任何辐射。 （九）防护系统： 标准介入防护：医用防护衣2套、医用防护帽2套、医用铅手套2套、医用铅眼镜2套、医用铅围领2套、粒子丢失检测仪1台。 （十）主机系统 1.主控主机：全高清分辨率1920X1080；光驱类型:DVD刻录；CPU: i5-7500/WIN10；内存8GB DDR3；硬盘:1T HDD硬盘； CPU频率:3.4GHz；缓存:L3 6MB；核心/总线规格数:四核心/总线DMI3 8GT/S；网卡:1000Mbps以太网； 2.液晶显示器≥19"； 3.主机工作台集成系统； 4.彩色打印机。 | 1 | 套 |
| 6 | 医护人员防护用品 | （一）铅衣 品名:连体无袖双面铅衣 规格：S\M\L 材质：进口铅胶皮 铅当量：0.5mmpb 面料: 高档牛津面料 款式：正穿双面式 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：防护服 面料：舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染 材质：单层0.125mmpb，创新性用千层饼原理重叠制成，由于单层核心材料0.125,mmpb超薄，所以铅衣穿着时活动自如，手感超软，穿着在身上非常轻松没有任何束缚感。相同铅当量下，胶皮重量轻15%左右。 （二）铅围脖 品名: 铅胶围领 规格：大领异型 铅当量：0.5mmpb 材质：进口铅胶皮 面料: 高档牛津面料 款式：异型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：甲状腺防护 面料：舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染 材质：单层0.125mmpb，创新性用千层饼原理重叠制成，由于单层核心材料0.125,mmpb超薄，所以铅衣穿着时活动自如，手感超软，穿着在身上非常轻松没有任何束缚感。相同铅当量下，胶皮重量轻15%左右。 （三）铅帽 品名:铅胶帽 规格：通用型 铅当量：0.5mmpb 材质：进口铅胶皮 面料: 高档牛津面料 款式：双面式 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：防护头部 面料：舒服、结实、耐磨、防水、防静电、易于清洁消毒，具有很强的抗腐蚀、耐强健性能，可以抗碘伏、抗血液、抗体液污染 材质：单层0.125mmpb，创新性用千层饼原理重叠制成，由于单层核心材料0.125,mmpb超薄，所以铅衣穿着时活动自如，手感超软，穿着在身上非常轻松没有任何束缚感。相同铅当量下，胶皮重量轻15%左右。 （四）铅三角裤 品名：防护裤头 规格：通用型 铅当量： 0.5mmpb 材质：进口铅胶皮 布料：高档牛津面料 款式：通用型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：X射线防护裤头 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 （五）铅眼镜 品名：防护眼镜 规格：通用型 铅当量：0.5mmpb 材质：铅玻璃 功能：X射线防护及其它射线防护 镜框色彩多样，佩戴舒适，时尚美观大方，视野宽，含铅量高，简便耐用、易清洗。 （六）铅手套 品名：防护手套 规格：分指型 铅当量： 0.5mmpb 材质：普通铅胶皮 款式：通用型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：X射线防护手套 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 | 4 | 套 |
| 7 | 患者及陪护人员防护用品 | （一）铅衣 品名：正穿半袖单面式 规格：通用款 铅当量： 0.5mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：单面式 功能：X射线防护及其它射线防护 尺码：S、M 、L 类型：X射线防护服 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 （二）铅围脖 品名：铅围领 规格：异型 铅当量： 0.5mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：异型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：X射线防护围领 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 （三）铅帽 品名：铅胶帽 规格：通用型 铅当量： 0.5mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：通用型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：X射线防护帽 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 （四）铅三角裤 品名：防护裤头 规格：通用型 铅当量： 0.5mmpb 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 款式：通用型 功能：X射线防护及其它射线防护 类型：X射线防护裤头 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 （五）铅三角巾 品名：防护巾 规格：三角式 铅当量：0.5mmpb以上 材质：普通铅胶皮 布料：高档牛津布 材质：产品由橡胶、黄丹粉加工而成，内部为多层标准防护材料防护性能佳。 面料：结实耐磨，质地柔软、防水、防静电，易于清洁、消毒，外观精美。魔术贴黏连紧密。 | 4 | 套 |
| 8 | 铅屏风 | 一、名称：移动铅屏风 二、制作依据 1、《中华人民共和国职业病防治法》。 2、国务院《放射性同位素与射线装置放射防护条例》。 3、卫生部《放射工作人员防护管理办法》。 4、国家GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 三、材质及技术特点 1、屏风表面采用1mm厚优质抗指纹不锈钢，防护材料为2mm纯度为99.99%以上1#防辐射专用医用铅板组成，保证达到2mmpb以上的屏蔽射线能力。 2、带移动万向脚轮，脚轮单个承重80公斤以上，脚轮带刹车装置。 3、屏风不漂移，不下垂，不变形，设计使用寿命10年，推拉力不大于6.5Kg，隔音效果不大于60分贝。 4、防护设计：多联铅屏风拼接处有专用三角防护条，确保任意角度折叠均无辐射泄露。 四、铅屏风款式和尺寸 1、单联铅屏风规格：2000宽×1500mm高。 2、防护等级要求：2mmpb。 | 1 | 块 |
| 9 | 铅屏风（带铅玻璃） | 一、名称：移动铅屏风 二、制作依据 1、《中华人民共和国职业病防治法》。 2、国务院《放射性同位素与射线装置放射防护条例》。 3、卫生部《放射工作人员防护管理办法》。 4、国家GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。 三、材质及技术特点 1、屏风表面采用1mm厚优质抗指纹不锈钢，防护材料为2mm纯度为99.99%以上1#防辐射专用医用铅板组成，保证达到2mmpb以上的屏蔽射线能力。 2、带移动万向脚轮，脚轮单个承重80公斤以上，脚轮带刹车装置。 3、屏风不漂移，不下垂，不变形，设计使用寿命10年，推拉力不大于6.5Kg，隔音效果不大于60分贝。 4、防护设计：多联铅屏风拼接处有专用三角防护条，确保任意角度折叠均无辐射泄露。 四、铅屏风款式和视窗尺寸 1、单联铅屏风规格：1000宽×2000mm高。 2、视窗规格：600宽×400mm高。 3、防护等级要求：2mmpb。 | 1 | 块 |
| 10 | 废物铅桶 | 1、品名：铅桶 2、规格：直径（尺寸）:400mm，高度（尺寸）:500mm。 铅当量：5mmpb。 3、材质：铅板+不锈钢。 4、屏风表面采用1mm以上厚优质304不锈钢，防护材料为5mm以上纯度为99.99%以上1#防辐射专用医用铅板组成，保证达到5mmpb以上的屏蔽射线能力。 5、带移动万向脚轮，脚轮带刹车装置，带不锈钢拉手。 6、大盖子上面有一旋转小盖子，旋转盖子：直径：150mm以上。 | 2 | 个 |
| 11 | 铅衣架 | 1、放射科挂铅衣用 2、规格：正挂10挂件 3、材质：不锈钢 4、材质：产品由不锈钢加工而成，医用豪华静音脚轮，移动、带刹车方便移动。 | 2 | 个 |
| ★商务要求 |  | - 合同签订期：自成交通知书发出之日起 10日内，延期自误。 - 交货期：签订合同后 30日内交付并调试完毕，逾期将按照合同违约处理； - 交付地点：采购人指定地点； - 质量保证期：质保期自验收合格之日起不得少于12个月。 - 付款方式： 1、签订合同生效以及具备实施条件后5日内，成交供应商先向采购人开出合同总额30%的合法发票，采购人收到发票后10日内向成交供应商支付合同总额30％的款项作为预付款； 2、成交供应商安装调试完毕并经采购人验收合格6个月后，成交供应商向采购人开出合同总额60%的合法发票，采购人收到发票后15个工作日内向成交供应商支付合同总额60％的款项； 3、余下10％在验收合格1年质保期满无质量问题的，由成交供应商向采购人开出合同总额10%的合法发票，采购人收到发票后七个工作日内向成交供应商付清（不计利息）。 备注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可按无预付款或降低预付款比例签订合同。无预付款时按以下方式付款： （1）成交供应商安装调试完毕经采购人验收合格3个月后，成交供应商向采购人开出合同总额90%的合法发票，采购人收到发票后30日内向成交供应商支付合同总额90％的款项。 （2）余下10％在验收合格1年后由成交供应商向采购人开出合同总额10%的合法发票，采购人收到发票后七个工作日内付清（不计利息）。 |  |  |
| ★验收要求 |  | 出现以下情形的采购人有权不予以验收，由此产生的全部责任和损失由成交供应商承担。采购人有权选择按顺序由排名后面的成交候选供应商为成交供应商，如此类推。 - 成交供应商不能按时交货； - 验收时发现所供货物与成交供应商响应文件响应内容不附； - 验收时没有提供“技术要求”中要求提供的复印件原件核查。 |  |  |
| ★其他要求 |  | 1.成交供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格的要求。 2.成交供应商须按国家有关规定实行“三包”，免费送货到采购人指定地点。 3.本项目序号1、4、5、6、7、8、9、10、11不接受进口产品：本项目序号2、3根据梧财采函〔2019〕52号《梧州市财政局关于同意梧州市工人医院采购进口设备的复函》允许采购进口产品。 4. .进口产品 应提供投标产品设备生产（制造）商或其总代理的出具针对本项目的产品销售授权书、供货和售后服务证明原件。总代理的还需提供总代理的由药品监督管理部门颁发在有效期内的营业执照副本复印件和医疗器械经营企业许可证复印件；属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械应提供由药品监督管理部门颁发在有效期内的经营备案凭证复印件。 5.非进口产品 所供货物中有属医疗器械注册管理的产品的，应提供投标产品生产厂家的由药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械经营企业许可证复印；属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械应提供由药品监督管理部门颁发在有效期内的经营备案凭证复印件；投标产品由药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械注册证复印件。 |  |  |

# 谈判响应文件基本格式

竞争性谈判响应文件（封面）

正本/副本

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年    月    日

- 目  录

一、资格证明文件

- 谈判书 ……………………………………………………………………………

- 营业执照 …………………………………………………………………………

- 依法缴纳税收或免税证明 ………………………………………………………

- 依法缴纳社会保障资金或免缴证明 ……………………………………………

- 财务状况报告 ……………………………………………………………………

- 供应商资格要求中的其他资质（或资格）证书…………………………………

二、商务技术文件

- 法定代表人授权书（委托代理时必须提供） …………………………………

- 法定代表人身份证 ………………………………………………………………

- 保证金缴纳证明…………………………………………………………………

- 报价明细表………………………………………………………………………

- 技术响应、偏离情况说明表……………………………………………………

- 商务响应、偏离情况说明表……………………………………………………

- 其它需要提供的证明材料………………………………………………………

- 售后服务承诺书…………………………………………………………………

- 供应商认为需要提供的有关资料………………………………………………

## 一、资格证明文件

      - 谈判书

广西科文招标有限公司：

依据贵方  【项目名称(项目编号)】  项目的政府采购谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件正本 壹 份和副本 贰 份。

一、资格证明文件；

二、商务技术文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                     电子函件：

日期：        年    月    日

法定代表人或代理人签字：

供应商名称（签章）：

开户银行：

帐号/行号：

      - 营业执照

供应商有效的经营范围满足项目需求的营业执照副本内页复印件并加盖公章。

      - 依法缴纳税收或免税证明

供应商应提供缴税务部门出具的最近半年连续三个月的完税证明(网上缴纳税收的可提供电子回执)，如无纳税记录的应提供供应商所在地主管税务部门盖章的申报表（网上申报的可提供电子回执），或提供由供应商所在地主管税务部门出具的免税证明，以上证明均为复印件加盖公章，格式自拟。

      - 依法缴纳社会保障资金或免缴证明

供应商应提供响应文件递交截止之日前半年内连续三个月(如属新成立的公司不足三个月的递交工商注册之月起的缴纳社会保障资金证明)的依法缴纳社保会障资金的缴费凭证；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或免缴纳社会保障资金证明》，复印件加盖公章，格式自拟。

      - 财务状况报告

可以提供财务报告或报表、银行出具的资信证明、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或政府采购认可的能够反应供应商财务状况的证明材料等。近一年内的证明材料复印件并加盖公章有效。

      - 供应商资格要求中的其他资质（或资格）证书

供应商资格有要求其他资质（或资格）的，供应商应提供有效的其他资质（或资格）证书复印件并加盖公章。

所供货物中有属医疗器械注册管理的产品的，应提供供应商的由药品监督管理部门颁发在有效期内的医疗器械经营企业许可证复印，属Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械应提供由药品监督管理部门颁发在有效期内的经营备案凭证复印件。

二、商务技术文件

      - 法定代表人授权书

广西科文招标有限公司：

兹授权     同志为我公司参加贵单位组织的【项目名称(项目编号)】谈判活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从         年     月    日起至        年    月    日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：        年    月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证复印件,可另附页，加盖公章。

      - 法定代表人身份证

法定代表人身份证正反面复印件并加盖公章。

      - 保证金缴纳证明

缴纳谈判保证金的银行转账单据、保函等复印件并加盖公章。

      - 报价明细表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 项号 | 货物名称 | 数量/单位 ① | 品牌 生产厂家及国别 | 型号规格 | 单价 （元）② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

报价时间 ：        年    月    日

注：

1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

1）货物的价格；

2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；

3）运输、包装、安装、技术支持、售后服务等费用；

4）必要的保险费用和各项税费。

3、必须注明所提供的品牌、生产厂家、型号规格等参数。

      - 技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

时间：        年    月    日

说明：

1、应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，必须逐条说明所提供货物和服务已对竞争性谈判文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离/负偏离）。特别对有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供货物确切的参数指标,应为确切的参数而供应商提供可选择性范围值的，经谈判小组评定，可作无效响应处理。

2、如具体响应参数有提供相关证明文件证明，请在说明栏标注相应页码方便核对。

      - 商务响应、偏离情况说明表

采购项目编号：

采购项目名称：

| 条款 | 竞争性谈判文件要求 | 谈判响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同签订期 |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |  |
| 质量保证期 |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |
| 验收要求 |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

供应商名称（签章）：

时间 ：        年    月    日

      - 其它需要提供的证明材料

本采购文件第三章要求需要提供的证明材料等（可提供产品彩页、功能截图等证明材料）。

      - 售后服务承诺书

依照采购文件要求提供的切实可行的售后服务和优惠承诺,内容和格式自拟。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

供应商名称（签章）：

年    月    日

      - 供应商认为需要提供的有关资料：

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加       单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）产品获奖证书

（4）生产采购货物或类似货物的业绩

（规格、数量、主要用户、用户使用情况反映、成交通知书、供货合同等）

# 政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            分    标    号

供 应 商（乙方）                            项  目  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （人民币）合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款、货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格、运输、包装、安装、技术支持、售后服务等费用、必要的保险费用和各项税费。如竞争性谈判文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：乙方自定。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本项目不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起,60日内安装调试完毕并交付使用。  地点：广西梧州市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合竞争性谈判文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

第六条　培训

乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：由双方商议后确定。

第七条  售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及竞争性谈判文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按成交供应商响应文件约定。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：自筹资金。

3、付款方式：        。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费

用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保质期为    年，因人为因素出现的破损不在免费质保范围内。

第十一条、调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后7个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，安装调试合格并经双方验收后才视为交付。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和竞争性谈判文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购竞争性谈判文件；2、乙方提供的竞争性谈判响应文件；3、成交通知书。

第二十条　本合同一式陆份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起两个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

- 政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）　　　　提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 |  | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 与合同约定 是否一致 |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

- 政府采购项目履约保证金退付意见书(格式)

| 供应商申请 | 项目名称： |
| --- | --- |
|  | 项目编号： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金（大写）人民币 (￥ )退付到以下账户： 单位名称： 开户银行： 银行账号： 联系人： 联系电话： 供应商签章 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 验收意见：是否同意退付履约保证金及退付金额 联系人： 联系电话： 采购单位签章 年 月 日 |

成交供应商申请退付保证金时，需提供政府采购项目履约保证金退付意见书和广西科文招标有限公司梧州分公司开具的保证金收据原件。

# 评标方法

### 一、评标原则：

（一）谈判小组的构成：本采购项目的谈判小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以谈判采购文件、谈判响应文件为评定依据。

（三）评标方法：根据质量和服务均能满足谈判采购文件实质性响应要求且最后评标报价最低的原则确定成交供应商。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），供应商认定为小型和微型企业的，对谈判报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=最终谈判报价×（1-6%）；用扣除后的评标价参与评审；除上述情况外，评标价 = 最终谈判报价。

谈判产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

谈判产品提供企业按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供残疾人福利性单位声明函证明文件。

### 二、成交候选供应商推荐原则

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后评标报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选供应商(评标报价相同时，由谈判小组集体讨论确定排序，并按符合政府采购政策优先原则推荐成交候选供应商，政府采购政策也相等时由报价低到高的原则推荐成交候选供应商)。采购单位应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商，其余以此类推。

### 三、成交价=成交供应商最终谈判报价。