广西科联招标中心有限公司

公开招标采购文件

项目名称： 2020年实验仪器及服务器维保服务采购

项目编号：GXZC2020-G3-001963-KLZB

采购人：广西壮族自治区食品药品检验所

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年6月

目    录

第一章  公开招标公告	2

第二章  货物需求一览表	5

第三章  投标人须知	21

第四章  评标原则及评分标准	35

第五章  合同主要条款格式	44

第六章  投标文件格式	49

第一章  公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就广西壮族自治区食品药品检验所的2020年实验仪器及服务器维保服务采购（计划编号：广西政采[2020]1444号-001、广西政采[2020]1444号-002-001～005）项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

一、项目名称：2020年实验仪器及服务器维保服务采购

二、项目编号：GXZC2020-G3-001963-KLZB

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

A1分标～A5分标：实验仪器维修服务1项；B分标：服务器维保服务1项。如需进一步了解详细内容，详见招标采购文件。

四、采购项目预算金额和投标保证金（人民币）：

1、项目预算金额：A1分标：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）；A2分标：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）；A3分标：人民币捌拾万元整（¥800000.00元）；A4分标：人民币柒拾万元整（¥700000.00元）；A5分标：人民币柒拾万元整（¥700000.00元）；B分标：人民币陆拾叁万陆仟玖佰元整（¥636900.00元）。

2、投标保证金：A1分标：人民币壹万陆仟元整（¥16000.00元）；A2分标：人民币壹万陆仟元整（¥16000.00元）；A3分标：人民币壹万陆仟元整（¥16000.00元）；A4分标：人民币壹万肆仟元整（¥14000.00元）；A5分标：人民币壹万肆仟元整（¥14000.00元）；B分标：人民币壹万贰仟元整（¥12000.00元）。投标人必须于投标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交【特别说明：如投标人采用电汇、转账缴纳方式提交投标保证金，则投标保证金缴纳账号采用对公银行账号+虚拟账号，详见招标文件投标人须知前附表】。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1、节能产品、环境标志产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。（财库〔2019〕9号）

2、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的给予价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。

六、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次招标采购服务的供应商。

2、本项目不接受联合体投标。

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、购买本项目招标文件的投标人方可参与投标。

七、招标文件的获取：

1.发售时间：2020年6月17日至2020年6月24日（工作日），上午8时至12时，下午15时至18时。

2.发售地点：采用网上报名方式。

3.售价：招标文件工本费每套250元，每套另加邮费50元；招标文件售后不退【投标人须于招标文件发售截止时间将工本费及邮费汇到广西科联招标中心有限公司指定账户，汇款、转账时请备注项目名称或项目编号信息】。

4.获取招标文件的方式：

①主体资格证明(如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件（须加盖单位公章）（供应商非自然人时须提供）；

②法定代表人（或负责人）的二代身份证复印件（须加盖单位公章）（供应商非自然人时须提供）；或者自然人身份证复印件（供应商为自然人时须提供）；

供应商采用网上报名方式，报名供应商将上述证件（资料）彩色扫描件在招标文件发售时间内发送至指定邮箱：188264094@qq.com，电子邮件里请注明项目名称、项目编号，以及供应商的收件人姓名、联系电话、收件地址、开票信息等；同时报名供应商须在招标文件发售时间内将上述证件（资料）寄出，快递收件地址：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司一楼前台，收件人：李艳，联系电话：0771-2273368。

购买招标文件的指定账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：2102111229300032105

开户行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行

注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。

八、投标截止时间和地点：

投标人应于2020年7月13日上午9时30分前将投标文件密封送交到南宁市青秀区怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标厅（具体开标室根据电子屏幕显示的安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话13558331127。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询区交易中心的开评标科：0771-2610595。

九、开标时间及地点：

本次招标将2020年7月13日上午9时30分在南宁市青秀区怡宾路6号广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标厅（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）开标，投标人可以派授权代表出席开标会议（授权代表应当携带身份证原件、法定代表人授权委托书原件等有效证明出席），疫情防控期间，进入交易中心参加开标的投标人（供应商）均需递交加盖公章的单位承诺书和个人承诺书（格式见招标文件第六章），注意佩戴口罩，服从交易中心的工作人员安排。

十、网上查询地址：

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。

十一、联系事项：

1、采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

购买招标文件联系人：李艳    联系电话：0771-2273368

项目咨询联系人：韦俊珉      联系电话：0771-2273829

财务部联系人：贺丹华        联系电话：0771-3486778

邮编：530007                传真：0771-2273500

地址：广西南宁市大学东路170号

2、采购人：广西壮族自治区食品药品检验所

联系人：周工；             联系电话：0771-5828248

地址： 南宁市青秀区青湖路9号

3、政府采购监督管理部门：广西财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦7楼

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年6月17日

第二章  货物需求一览表

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条规定。

按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

按照财库〔2017〕141号三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知，残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。

2. 对残疾人福利性单位、监狱企业、小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例请以第四章《评标办法及评标标准》的规定为准。

3. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

4. 小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

5. 根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，政府采购节能产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品，若采购货物属于以上品目清单的产品时，供应商的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在投标文件中提供由国家确定的有效认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则相应投标无效。

6、本章中标注 “▲”的条款要求，投标人必须满足或优于，否则投标无效。

7、招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻释文本。

8、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

A1～A5分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 实验仪器维修保养服务采购 | 1 | 项 | 一、项目基本要求： 1、广西壮族自治区食品药品检验所拟通过招标的方式确认所需实验仪器设备维护保养服务供应商，签订合同之日起两年。 2、当业主单位实验仪器（包含以上列表中的全部仪器但不仅限于列表中的仪器）发生故障或者需要维护时，中标服务商应业主要求对指定的仪器进行设备的故障维修、配件的更换、设备的清洁清洗、搬运及安装、工程师上门检测服务、确保检定符合要求等服务。 3、维护响应时间：可通过电话或书面方式解答产品使用方面的疑问，必要时派驻技术人员上门服务。对采购人提出的质量问题及维修要求中标人24小时内响应。 二、具体实施要求： 1、维修地点：根据采购单位的指定地点。 ▲2、投标人应具备仪器仪表设备修理维护的能力，投标文件中提供营业执照（可体现仪器仪表修理或维护等内容）或其他相关证明材料，以供评标委员会认定。 3、投标时需提供服务和实施方案。 4、中标人必须自行承担维保、维修人员的人身意外风险。 ▲5、报价要求：本项目要求投标人对维修服务费率进行报价，例如某次维修总费用为1万元，中标人除去所需的零配件费用后的维修服务费占维修总费用的比例即为维修服务费率，按百分比报价，该费率报价最高限价为20%，大于20%的报价和小于等于0%的报价视为投标文件无效。 ▲6、定点采购期限：此次招标为实验仪器维修服务商，签订合同之日起两年（如实际采购金额超出采购预算则可以提前终止），附表所列实验仪器为采购期限内可能维修的仪器，只有在采购人需要时才要求提供维修服务，其中包含维修服务和所需的配件费用；附表未列入的检验检仪器的维修及所需的配件等在合同期限内也有可能购买，未列入附表清单的仪器所发生的维修服务，以采购人发出的实际采购清单为准。 三、A1～A5分标所需维护的实验仪器种类详见附表。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| ▲质保期及有效期 |  | - 按国家及行业有关标准执行。 |  |  |
| 技术要求及质量保证 |  | - 1、维修所使用的材料、配件等必须符合国家标准及行业标准，为合格产品； - 2、对修理质量和安全负责，在部件保修期间提供及时免费维修修复或更换服务 |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 按月付款，维修供应商开具发票后，每个月10日前付清相关款项。 |  |  |

A1分标附表：实验仪器清单

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 安捷伦 高效液相色谱仪（32台） |
| 2 | 安捷伦 超高效全二维液相色谱仪 |
| 3 | 安捷伦 液相质谱联用仪（5台） |
| 4 | Agilent 气相色谱仪（21台） |
| 5 | Agilent 气相色谱串联质谱仪（6台） |
| 6 | Agilent 电感耦合等离子体质谱仪(2台) |
| 7 | Agilent 色谱工作站网路版 |
| 8 | 流量计 |
| 9 | 雾化吸入制剂体外测试配件 |
| 10 | 吸入制剂检测装置 |
| 11 | 双光束紫外分光光度计 |
| 12 | 微量紫外分光光度计 |
| 13 | 暗箱式紫外分析仪 |
| 14 | 紫外观测箱 |
| 15 | 岛津 荧光分光光度计（3台） |
| 16 | 紫外衍生化仪 |
| 17 | 日本岛津 紫外分光光度计（9台） |
| 18 | 水活度测定仪 |
| 19 | 火焰光度计 |
| 20 | 元素分析仪 |
| 21 | X射线衍射仪 |
| 22 | 防晒系数SPF值测量系统(紫外透射率分析仪) |
| 23 | 压片机 |
| 24 | 冷冻切片机 |
| 25 | 透明皂切片机 |
| 26 | 中药切片机 |
| 27 | 通用研磨机 |
| 28 | 臼式研磨仪 |
| 29 | 刀式研磨仪 |
| 30 | 冷冻研磨仪 |
| 31 | 超离心研磨仪 |
| 32 | 中药粉碎机 |
| 33 | 水冷式中药材粉碎机 |
| 34 | 锤式粉碎机 |
| 35 | 磁力搅拌器 |
| 36 | 超声波粉碎机 |
| 37 | 高速组织捣碎机 |
| 38 | 高剪切分散乳化机 |
| 39 | 德国Heidolph 匀浆机（5台） |
| 40 | 脉冲式均质器 |
| 41 | 法国AES 拍打式均质器（7台） |
| 42 | 数显恒温磁力搅拌器 |
| 43 | 旋涡混合器（10台） |
| 44 | 分液漏斗振荡器 |
| 45 | 脉冲震荡样品处理器 |
| 46 | 高精度磁力加热搅拌器 |
| 47 | 高粘度搅拌器 |
| 48 | 恒温搅拌油浴锅 |
| 49 | 恒温混匀仪 |
| 50 | 冷冻水浴恒温振荡器 |
| 51 | 微孔板加热振荡器 |
| 52 | 振荡仪 |
| 53 | 振筛机 |
| 54 | 周围振荡器（新型涡旋） |
| 55 | 水平震荡摇床 |
| 56 | 总有机碳测定仪 |
| 57 | 白度仪 |
| 58 | 全自动测色色差计 |
| 59 | 色度仪 |
| 60 | 昕瑞 浊度计（3台） |
| 61 | 全自动熔点仪 |
| 62 | 显微溶点仪 |
| 63 | 冰点仪 |
| 64 | 持粘性测试仪 |
| 65 | 脆碎度测试仪 |
| 66 | 番茄酱稠度计 |
| 67 | 粉质曲线测定仪（含电脑、打印机） |
| 68 | 蜂蜜色度测定仪 |
| 69 | 膏药软化点测定仪 |
| 70 | 精密酒精计 |
| 71 | 面包体积测定仪 |
| 72 | 片剂硬度计 |
| 73 | 全自动单颗粒激光粒度仪 |
| 74 | 膳食纤维测定仪 |
| 75 | 透皮扩散仪 |
| 76 | 透照仪 |
| 77 | 光电转速表 |
| 78 | 旋转粘度计 |
| 79 | 数显恩氏粘度计 |
| 80 | 电脑自动部分收集器（馏分收集器） |
| 81 | 馏分自动收集器 |

A2分标附表：实验仪器清单

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | WATERS 高效液相色谱仪（37台） |
| 2 | WATERS 超高压液相色谱仪（6台） |
| 3 | Waters 液相质谱联用仪（2台） |
| 4 | 固相萃取富集装置 |
| 5 | 热重分析仪 |
| 6 | 示差扫描 |
| 7 | 美国尼高力公司 傅里叶变换红外光谱仪（2台） |
| 8 | 红外光谱仪 |
| 9 | 便携式拉曼光谱仪 |
| 10 | 高效毛细管电泳仪 |
| 11 | 脉冲场电泳系统 |
| 12 | AB Sciex 液质联用仪 （3台） |
| 13 | 美国布鲁克公司 液相色谱-超高分辨率质谱联用仪(2台) |
| 14 | 液质联用多功能全自动样品前处理平台 |
| 15 | 薄层电动条状点样仪 |
| 16 | 薄层全自动定量控制喷雾系统 |
| 17 | 薄层扫描仪 |
| 18 | 薄层色谱数码成像系统 |
| 19 | 薄层显色加热器 |
| 20 | 薄层制板器 |
| 21 | 全自动薄板机 |
| 22 | 自动展开仪 |
| 23 | 动态控温控湿薄层色谱仪 |
| 24 | 融变时限检查仪 |
| 25 | 天津天大天发科技有限公司 崩解仪（8台） |
| 32 | 天大天发 智能溶出度仪（8台） |
| 33 | 光纤药物固有溶出实时测定仪 |
| 34 | 溶剂真空脱气机（配套仪器） |
| 35 | 溶出取样收集系统 |
| 36 | 全自动固相萃取系统 |
| 37 | 手动真空固相萃取系统 |
| 38 | 快速溶剂萃取仪 |
| 39 | 多位索式萃取仪 |
| 40 | 超临界萃取仪 |
| 41 | 全自动定量浓缩仪 |
| 42 | 美国Horizon 样品自动定量浓缩仪（3台） |
| 43 | 自动氮吹浓缩工作站 |
| 44 | 单功能翻转式萃取器（双排） |
| 45 | 稀释仪 |
| 46 | 露点仪 |
| 47 | 液体闪烁计数器 |
| 48 | 真空脱气机 |
| 49 | 磨刀机 |
| 50 | 液氮罐 |
| 51 | 气体净化器 |
| 52 | 除湿机 |
| 53 | 样品瓶定制标签系统 |
| 54 | 不间断电源 |
| 55 | 交流电源电压转换器 |
| 56 | 精密净化交流稳压电源 |
| 57 | 加热板 |
| 58 | 万用电炉 |
| 59 | 显色加热器 |
| 60 | 红外加热板 |
| 61 | SCP SCIENCE, 石墨消解仪（3台） |
| 62 | CEM 微波消解仪（8台） |
| 63 | 消化炉 |
| 64 | 德国Hettich公司 离心机（58台） |
| 65 | 倒置显微镜 |
| 66 | 高分辨的生物显微镜 |
| 67 | 裂隙灯显微镜 |
| 68 | 偏光显微镜 |
| 69 | 手持裂隙灯 |
| 70 | 体式显微镜（含成像系统） |
| 71 | 荧光倒置显微镜 |
| 72 | 正置倒置一体化显微镜 |
| 73 | METTLER TOLEDO 电子天平（70台） |
| 74 | 电子天平计价秤 |
| 75 | 架盘药物天平 |
| 76 | 液体比重天平 |
| 77 | 电子数显卡尺 |
| 78 | 外径千分尺 |
| 79 | 纤维测定仪 |
| 80 | 小麦品质分析和面粉麸星检测仪 |
| 81 | 压力测定仪 |
| 82 | 牙膏硬度计 |

A3分标附表：实验仪器清单

| 序号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 美国布鲁克公司 气相色谱-串联质谱仪（气质）(2台) |
| 2 | 日本岛津 气相色谱仪（10台） |
| 3 | 日本岛津 液相色谱仪（4台） |
| 4 | 吉尔森 制备液相 |
| 5 | 美国戴安 高效液相色谱仪（6台） |
| 6 | 美国戴安 气相色谱串联质谱仪GC/MS/MS |
| 7 | 赛默飞世尔 电感耦合等离子体发射光谱仪 |
| 8 | 赛默飞世尔 电感耦合等离子体质谱仪(2台) |
| 9 | PerkinElmer ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪 |
| 10 | 美国戴安公司 离子色谱仪（4台） |
| 11 | 超临界流体色谱仪 |
| 12 | CTC 液质在线样品前处理及进样平台 |
| 13 | PE 气相色谱仪 |
| 14 | 全自动氨基酸分析仪 |
| 15 | 顶空进样器 |
| 16 | 柱后衍生系统 |
| 17 | PE 原子吸收分光光度计（7台） |
| 18 | 北京吉天 原子荧光光度计（2台） |
| 19 | 原子荧光形态分析仪 |
| 20 | 原子荧光形态分析仪预处理装置 |
| 21 | 凝胶成像系统 |
| 22 | 凝胶渗透分离色谱系统升级双柱系统 |
| 23 | 全自动GCP凝胶净化系统 |
| 24 | 全自动酶联免疫分析仪 |
| 25 | 全自动凝胶色谱净化与定量浓缩仪 |
| 26 | 阿贝折光仪 |
| 27 | 自动旋光仪（6台） |
| 28 | 数字折光仪（3台） |
| 29 | 三排10道秒表 |
| 30 | 智能一体化二氧化硫残留测定仪 |
| 31 | 全自动蒸发残留测试仪 |
| 32 | 全自动凯氏定氮仪+红外消解仪 |
| 33 | 全自动二氧化硫测定仪 |
| 34 | 全自动定氮仪 |
| 35 | 库仑水分滴定仪（带加热炉） |
| 36 | 水分测定仪 |
| 37 | 卡尔费休水分测定仪 |
| 38 | 快速水份测定仪 |
| 39 | 全自动电位滴定仪 |
| 40 | PH/电导率综合测定仪 |
| 41 | 电导率仪 |
| 42 | 天津天河 不溶性微粒测量仪（6台） |
| 43 | 注射液微粒分析仪 |
| 44 | 澄明度检测仪 |
| 45 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
| 46 | 乳粒分布测量仪 |
| 47 | BINDER 培养箱（11台） |
| 48 | 德国纳博热 马弗炉（12台） |
| 49 | 药品稳定性试验箱 |
| 50 | 电子防潮柜 |
| 51 | 多功能防潮柜 |
| 52 | 高温高湿恒温箱 |
| 53 | 恒温持粘性测试仪 |
| 54 | 精密水浴锅（64台） |
| 55 | 空气浴振荡器 |
| 56 | 水浴恒温振荡器 |
| 57 | 水浴摇床（线性/轨道式） |
| 58 | 加热型五段程控金属浴 |
| 59 | 旋转蒸发仪（35台） |
| 60 | 真空离心浓缩仪 |
| 61 | 智能水蒸气蒸馏仪 |
| 62 | 精密控温赶酸架 |
| 63 | 低温摇床 |
| 64 | 美国Organomation 氮吹仪（19台） |
| 65 | 循环水冷却器 |
| 66 | 玻璃仪器烘干器 |
| 67 | 质构仪 |
| 68 | 冰淇淋膨胀测定仪 |
| 69 | 布拉班德粘度计 |
| 70 | 测汞仪 |
| 71 | 茶叶筛分机 |
| 72 | 磁性金属物测定仪 |
| 73 | 电动验粉筛 |
| 74 | 电脑筛选器 |
| 75 | 水分活度测定仪 |
| 76 | 酸蒸清洗仪 |
| 77 | 碎米分离器 |
| 78 | 碾米机 |
| 79 | 自动染色机 |
| 80 | 辐照食品热释光检测系统 |
| 81 | 复合肥试验筛 |
| 82 | 数字密度计 |
| 83 | Hei-End磁力搅拌器 |

A4分标附表：实验仪器清单

| 序列 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 定性PCR仪 |
| 2 | 微滴式数字PCR系统 |
| 3 | PCR/基因扩增仪 |
| 4 | 实时荧光定量PCR仪 |
| 5 | 核酸蛋白分析仪 |
| 6 | 全自动基因测序仪 |
| 7 | 基质辅助解吸电离飞行时间质谱微生物鉴定系统 |
| 8 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 |
| 9 | 致病菌快速检测系统(液相悬浮芯片系统Luminex) |
| 10 | 全自动核酸提取系统 |
| 11 | 苏州安泰/珠海再鑫超 净工作台（11台） |
| 12 | 新加坡ESCO 生物安全柜（17台） |
| 13 | 无菌隔离器 |
| 14 | 生物信息分析软件 |
| 15 | 麦氏比浊仪 |
| 16 | 风量罩 |
| 17 | 风速仪 |
| 18 | 浮游菌采样器 |
| 19 | 甲醛测定仪 |
| 20 | 声级校准器 |
| 21 | 手持测距仪 |
| 22 | 手持式差压计 |
| 23 | 噪声分析仪 |
| 24 | 照度计 |
| 25 | 紫外辐照计 |
| 26 | 激光测距尺 |
| 27 | 数字流量计 |
| 28 | 美国TSI 尘埃粒子计数器（3台） |
| 29 | 瑞士Tecan 酶标仪（5台） |
| 30 | 低温样品柜 |
| 31 | 青岛海尔 医用冰箱 |
| 32 | 超低温保存箱 |
| 33 | 致微/松下 高压蒸气灭菌锅（10台） |
| 34 | 脉动真空灭菌器（实验动物专用型） |
| 35 | 实验动物专用灭菌器 |
| 36 | 温湿度数据记录仪 |
| 37 | 数字温度计 |
| 38 | 红外接种灭菌器 |
| 39 | 可编程培养基分装泵 |
| 40 | CO2安乐死箱 |
| 41 | 低温交变湿热试验箱 |
| 42 | 二氧化碳培养箱 |
| 43 | 微生物孵化、加热、干燥箱 |
| 44 | 摇床培养箱 |
| 45 | 全自动革兰染色系统 |
| 46 | 全自动智能无菌检测仪 |
| 47 | 北京先驱威锋 抑菌圈测定仪（3台） |
| 48 | 智能集菌仪 |
| 49 | 菌落计数器 |
| 50 | 微生物限度检测仪 |
| 51 | 红外线气体分析仪 |
| 52 | 氧气量器管 |
| 53 | 厌氧工作站 |
| 54 | 空间灭菌系统 |
| 55 | 厌氧系统 |
| 56 | 电热式蒸汽消毒器 |
| 57 | 灌装机（恒流泵） |
| 58 | Binder /上海精宏 电热恒温鼓风干燥箱（49台） |
| 59 | 真空恒温干燥箱 |
| 60 | 电热恒温培养箱 |
| 61 | 恒温恒湿试验箱 |
| 62 | 干燥培养两用箱 |
| 63 | 默克密理博 超纯水系统（21台） |
| 64 | 小型台式雪花制冰机 |
| 65 | 实验动物饮水机 |
| 66 | 江苏昆山 超声波清洗器（24台） |
| 67 | 玻璃器皿清洗消毒机 |
| 68 | 样品瓶清洗机 |
| 69 | 大型多功能清洗机 |
| 70 | 色谱科/上海亚荣 真空泵（53台） |
| 71 | 低噪音空气泵 |
| 72 | 臭氧发生器 |
| 73 | 氢气发生器(14台） |
| 74 | PAKER/氮气发生器（15台） |
| 75 | 空气压缩机（13台） |
| 76 | 无油静音空气压缩机（6台） |
| 77 | 谷物容重器 |
| 78 | L形二氧化碳含量测定器 |
| 79 | 电子密度仪 |
| 80 | 啤酒泡沫稳定性测试仪+穿刺取样装置 |
| 81 | 砻谷机 |
| 82 | 降落数值测定仪 |
| 83 | 自动洗板机 |
| 84 | 赶酸仪 |
| 85 | 制冰机 |

A5分标附表：实验仪器清单

| 序列 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 摆锤冲击试验仪 |
| 2 | 避孕套爆破容量检测仪 |
| 3 | 光热甩尾测痛仪 |
| 4 | 弧度测定仪 |
| 5 | 环模式制粒机 |
| 6 | 接触调压器 |
| 7 | 平压拉力测定仪 |
| 8 | 瓶底壁厚测定仪 |
| 9 | 破裂强度仪 |
| 10 | 数显底壁厚仪 |
| 11 | 万能实验拉力机 |
| 12 | 日光紫外模拟器 |
| 13 | 热急变试验仪 |
| 14 | 落球冲击试验仪 |
| 15 | 电子数显扭矩仪 |
| 16 | 电子塑瓶（袋）试验机 |
| 17 | 足趾容积测量仪 |
| 18 | 数字式测厚仪 |
| 19 | 十头电子式避孕套测漏仪 |
| 20 | 冲击碰撞台 |
| 21 | 摩擦系数测试仪 |
| 22 | 内压力试验仪 |
| 23 | 耐破度仪 |
| 24 | 数显内应力测试仪 |
| 25 | 数显轴偏差测试仪 |
| 26 | 密封性试验仪 |
| 27 | 乳酸盐分析仪 |
| 28 | γ免疫计数器 |
| 29 | 无创动物血压测量系统 |
| 30 | 数字压力计 |
| 31 | 热封仪 |
| 32 | 电磁感应封口机 |
| 33 | 全自动生化分析仪 |
| 34 | 半自动生化分析仪 |
| 35 | 流式细胞仪 |
| 36 | 生物组织包埋机 |
| 37 | 生物组织切片机 |
| 38 | 病理切片机 |
| 39 | 组织脱水机 |
| 40 | 全自动封闭式脱水机 |
| 41 | 全自动染色封片一体机 |
| 42 | 血小板聚集凝血因子分析仪 |
| 43 | 血液血粘仪 |
| 44 | 全自动五分类血球计数仪(血细胞分析仪) |
| 45 | 细胞计数器 |
| 46 | 红细胞微核智能分析系统 |
| 47 | 尿液分析仪 |
| 48 | 全自动血凝分析仪 |
| 49 | 小动物呼吸机 |
| 50 | 小动物麻醉机 |
| 51 | 小鼠避暗自动测试仪 |
| 52 | 小鼠恒温游泳池 |
| 53 | 小鼠跳台测试仪(自动) |
| 54 | 小鼠自主活动测试仪 |
| 55 | 水迷宫分析系统 |
| 56 | 高频电刀 |
| 57 | 心电图机 |
| 58 | 信息化集成化信号采集与处理系统（HF-12可移动机能实验平台） |
| 59 | 电脑生物组织染色机 |
| 60 | 电脑生物组织脱水机 |
| 61 | 动物电晕快速麻醉机 |
| 62 | 动物麻醉机 |
| 63 | 多导生理记录仪 |
| 64 | 多道生理信号采集处理系统 |
| 65 | 多功能解剖台 |
| 66 | 恒温平滑肌槽 |
| 67 | 多功能诱咳引喘仪 |
| 68 | 多媒体生物机能实验系统 |
| 69 | 大鼠穿梭程序自动控制仪 |
| 70 | 程控水迷宫 |
| 71 | 大鼠无创血压计 |
| 72 | 离体组织灌流系统 |
| 73 | 离体组织器官灌流装置 |
| 74 | 冷光单孔手术照明灯 |
| 75 | 过氧化氢干雾消毒机 |
| 76 | 热原测试仪+恒温水浴 |
| 77 | 细胞光毒性实验检测仪 |
| 78 | 皮肤光毒性实验检测仪 |
| 79 | 气体透过分析仪(压差法) |
| 80 | 气体透过性测试仪 |
| 81 | 透氧分析仪 |
| 82 | 氧气渗透分析仪 |
| 83 | 水蒸气透过率测试系统 |
| 84 | 透光率和雾度测试仪 |
| 85 | 微型手持切割器 |
| 86 | 手持式超声波切割机 |
| 87 | 全自动饮水瓶灌装机 |
| 88 | 垫料真空包装处理柜 |
| 89 | 异形取样器 |
| 90 | 动物照料系统 |
| 91 | EVC中央排气通风动物饲养笼具 |
| 92 | 鼠断头器 |
| 93 | 滚轴混匀器 |
| 94 | 颗粒制粒机 |
| 95 | 远红外线食品烤箱 |
| 96 | 安瓿瓶折断力测试仪 |
| 97 | 透湿仪小面积测试腔 |
| 98 | 自动旋盖测力仪 |
| 99 | 医用注射器针管通畅性测试仪 |
| 100 | 穿刺力测试仪 |
| 101 | 医学图像分析系统 |

B分标：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术需求 （带▲号的条款均为实质性要求条款，必须满足） |
|  | 服务器维保服务 | 1 | 项 | 1、维保对象及时限： 1.1、 小型机刀片服务器、存储、服务器、中心机房环境控制系统等设备的运维服务和一套综合运维管理平台软件。运维服务包括2台IBM KVM,14台服务器（3台IBM X3850X5,7台IBM X3850X6, 1台IBM X3850M2，1台IBM X3650M3，1台浪潮NF5270M4，1台联想X3650 M5）、4台存储（2台浪潮AS5300G2（25），1台DS5020，1台IBM V7000）、6片刀片服务器（2片小型机PS700，4片刀片服务器IBM HS22）、1片刀框(型号为IBM BCH)，设备的维保服务要求项目中标人提供服务。 ▲1.2、综合运维管理平台软件要求：系统要求全部采用B/S架构，全中文界面，通过浏览器即可进行浏览和相关操作,支持多种数据采集方式；支持对IT系统或设备的监控，支持对监控的指标参数的设置不同给予相应的告警，支持对终端监控和信息维护，支持业务系统性能总体分析，支持业务流程的监测，支持实现业务的主动模拟功能。 1.3、服务时限：自签定合同起共36个月。 2、维保服务具体要求： 2.1、相关设备有故障时必须派驻不少于1名工程师现场服务，提供5*8的现场管理服务（故障监控和处理、数据维护、资产管理、设备日常维护保养），7*24的远程实时监控服务; 2.2、日常巡检服务：服务期间每月提供一次巡检服务报告，对巡检结果记录在书面报告内。巡检内容包括设备运行环境检测、设备运行状态检测、故障处理、设备的清洁除尘，软件性能调优、软件的及时升级服务及硬件预警状态等服务; 2.3、电话支持服务：提供7×24小时热线技术支持服务。免费提供技术咨询，并通过电话、邮件、远程协助等方法帮助招标方进行参数调整，故障定位，排除软硬件故障等; 2.4、现场技术支持服务：在下列情况下提供现场支持服务，服务商工程师必须在服务完成，并得到招标方确认后方可离开现场: 2.4.1、故障处理：出现影响核心业务系统持续运行的重大软硬件故障时，要求30分钟内做出响应，2 小时内到达现场进行故障排除，最长恢复时间不能超过12小时; 2.4.2、配合招标方进行系统故障定位：在出现业务系统软件与各类软、硬件设备相关但难以准确定位故障原因的系统问题时，要求根据招标方需要到达现场提供技术支持服务，并配合招标方和其他相关厂商工程师对故障进行分析定位并及时解决; 2.4.3、配合招标方进行系统升级：在业务系统升级时，服务商应根据需要提供现场技术支持，对软硬件设备进行调整或重新规划安装，并积极配合其他相关厂商工程师的工作； 2.4.4、现场值班：在招标方认为对系统安全性和稳定性要求较高的重要时段，提供现场值班服务，以保障工作的正常进行； ▲2.5、备件支持服务：维保范围内免费提供 7x24 小时备件支持服务，在招标方设备发生故障时，根据需要免费更换同等规格的备件，更换的新备件需为全新正规渠道备件。服务商应具备完善的备件库，包括CPU、主板、 内存、 硬盘、电源、网卡、光纤卡，核心备件(PS700主板及硬盘,DS5020主机控制器，NAS3300主机控制器)在南宁本地有备件，并可依要求实地查验； 2.6、升级服务:硬件系统有升级硬件微码的需要时，现场免费提供硬件微码升级服务。当招标方有需求时，需提供操作系统、相关应用软件及ORACLE数据库软件的完善的版本升级方案。基于检测和分析需要，服务商需及时获取原厂发布的版本更新或者补丁程序等，如适合主机及磁盘阵列的情况，并及时做好升级举措。在升级和打补丁之前，并对必要的系统数据做好备份，确保升级不对客户的生产环境造成影响； 2.7、变更支持：当系统需要更改配置参数或ORACLE数据库系统需要变更配置时，可通过电话、网络等远程支持手段解决，必要时需派人到现场完成； 2.8、迁移服务：当需要进行机房内迁移时，提供全面移机安装技术支持服务，包括将设备关机、下架、上架、开机，以及相应的布线。当设备迁移需要跨机房或运输距离较长时可根据情况收取适当运费； 2.9、ORACLE服务：对数据库集群系统运行过程中的故障进行排错处理，对数据库进行性能优化，对数据库提供可靠的数据保护，提供数据库集群系统的安装、部署和升级服务，提供实施问题的解决方案，如果客户有数据迁移需求第一时间满足，并提供相关解决实施方案； 2.10、技术培训：服务商需为招标方相关技术与管理人员免费提供不少于30个课时培训,培训内容应该包括IBM AIX操作系统、双机管理软件及存储相关内容，指导用户对设备的具体操作，强调维护中的注意事项； 2.11、其它服务：要根据当前的软硬件设备环境，建立适合招标方的所有硬件及相关系统软件各种故障的恢复流程及紧急措施。并提供系统运行分析、系统优化、系统升级的合理化建议方案。 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |
| 付款条件 |  | - 1、合同款分三个年度支付，第一年支付合同总款的40%，第二、三年分别支付合同总款的30%。合同签订生效后以服务期开始起，30日内，甲方向乙方支付第一次。 - 2、服务满一年后，采购人对服务商进行评估，若评估报告不合格时，成交人必须依照采购人的要求进行整改。 |  |  |
| - 三、其他要求及说明 |  |  |  |  |
| 其他要求及说明 |  | - 1、为了使投标人能充分理解本项目的目的、用途、场地条件等情况，顺利实施本项目，投标前各投标人应做现场踏勘，并且有客户签章文件。投标人投标时应提供现场踏勘文件，实施踏勘的交通工具、费用由各投标人自行负责。 - （1）现场踏勘时间：2020年6月28日下午15时（如有改变，另行通知），过时不候。 - （2）现场踏勘报到地点：南宁市青秀区青湖路9号。 - （3）现场踏勘联系人：刘方可，联系电话：15994366120。 - （4）现场踏勘须携带的资料：针对本项目出具的单位介绍信原件或法人授权委托书原件、本人身份证原件及购买本项目招标文件的票据前往。 - （5）如投标人不参加现场勘查，导致投标人对本项目的目的、用途、场地条件等情况不能充分理解的，产生的不良后果由投标人承担。 - 2、投标人必须提供针对本项目基本的实施组织方案。 - 3、投标服务商应在投标文件中作出明确的服务承诺。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年实验仪器及服务器维保服务采购 项目编号：GXZC2020-G3-001963-KLZB |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目代理服务费按投标人须知第17条代理服务费收费标准向中标人收取。 |
| 3 | 投标保证金： 1、投标保证金金额要求详见招标公告。投标人必须于投标截止时间前以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 （1）电汇、转账缴纳方式： ①供应商应于投标截止时间前将投标保证金以电汇、转账形式从供应商基本账户一次性足额缴纳至本项目（各分标）对应的专用保证金账号（对公银行账号+虚拟账号），所交纳的投标保证金仅限当次项目（分标）有效，不得重复替代使用。本项目投标保证金缴纳对公银行账号信息如下： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：招商银行南宁市双拥路支行 银行账号：771901196910333 特别说明：本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号+虚拟账号，为保证投标保证金与项目（分标）一一对应，供应商如参加本项目多个分标的投标，应按本项目各分标对应的专用账号（对公银行账号+虚拟账号）分别缴纳投标保证金。对应的项目（分标）虚拟账号在本项目报名成功后将以短信方式发送到报名时预留的手机号码上，请供应商务必保持此手机处于开通状态，如供应商未收到短信，请及时致电财务部联系电话确认虚拟账号事宜。【保证金缴纳账号为对公账号加上虚拟账号，例如：对公账号为771901196910333，收到手机短信提示对应项目（分标）的虚拟账号为10000005,则对应项目（分标）的缴纳账号为77190119691033310000005】 ②投标保证金币种应与投标报价币种相同。投标保证金缴纳后无需开具收据，但必须在投标截止时间之前到达指定账号，其到账时间以银行确认的到账时间为准。 ③除招标文件规定不予退还投标保证金的情形外，采购代理机构在法定时间内通过银行原路退还投标保证金至供应商缴纳账户。供应商自行承担投标人交纳投标保证金后未参加投标活动或投标保证金缴纳错误而导致投标保证金无法及时退还的责任。 （2）财务部联系电话：0771-3486778 （3）如果采用电汇、转账方式缴纳投标保证金，但未按以上要求执行的，其投标文件将作投标无效处理。 |
| 4 | 采购总预算（人民币）：详见招标公告。 |
| 5 | 现场踏勘：有，详见项目需求表。 |
| 6 | 现场演示：无。 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已报名的投标人；采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成和装订要求（“▲”系指必须满足的实质性要求条款）： ▲（1）装订要求：资格部分单独装订成册，封面注明投标文件（资格部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份，副本 4 份；商务及技术部分、报价部分合并装订成册，封面注明投标文件（商务及技术部分、报价部分）（“正本”或“副本”），数量：正本 1 份；副本 4 份。 ▲（2）投标文件组成：投标文件（资格部分）正本 1 份、副本 4 份和投标文件（商务及技术部分、报价部分）正本 1 份、副本 4 份，以上资料应密封封装在文件袋或纸箱（盒）中（如体积过大可分为几个包装封装）； ▲（3）开标一览表、投标函、投标保证金缴纳证明各 1 份，必须一并密封封装在一个文件袋中，并单独提交，文件袋封套上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标，以及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”和“开标时启封”字样。 ▲（4）投标文件的外层包装封面上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标及“开标时启封”字样，均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。 ▲（5）根据《广西壮族自治区公共资源交易中心疫情防控期间进场交易项目服务指南 》的相关要求，疫情防控期间，进入交易中心参加开标的投标人（供应商）均需递交加盖公章的单位承诺书和个人承诺书，承诺书在交易中心一楼接待处递交，如广西壮族自治区公共资源交易中心有新调整，以交易中心最新通知或现场交易中心工作人员的指示为准（格式详见第六章 投标文件格式）。 （6）提供保存有投标文件电子版(投标人盖章后扫描的PDF版)的光盘或U盘 (光盘或U盘用文件袋封装，文件袋封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称；该文件袋可单独递交，也可放在投标文件的封装包装内)。 （7）投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执（不密封包装，按第六章“投标文件格式”提供的“投标人信息及投标文件签收回执”的要求填写） （8）其它要求：投标文件统一为A4纸印刷本，纸质封面，印刷本厚度要求控制在5厘米以内，超过厚度则分册装订。如有大于A4图纸，图纸横向按手风琴折叠，竖向按顺时针方向折叠，折叠后图标露在右下角，每本图纸厚度要求控制在5厘米以内，超过厚度则分册装订。装订为胶装，无线无钉。 |
| 9 | 投标截止时间（投标文件递交截止时间）：2020年7月13日上午9时30分 投标文件递交地点：广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标厅（南宁市青秀区怡宾路6号）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） 疫情期间，投标文件可以接受邮寄。收件地址：广西南宁市怡宾路6号四楼广西壮族自治区公共资源交易中心。收件人：何芮，电话13558331127。请寄件人在邮件外包装写明投标文件（同时必须注明项目名称和项目编号），并在外包装上留下真实姓名和联系电话。如有疑问请咨询区交易中心的开评标科：0771-2610595。 |
| 10 | 开标时间：2020年7月13日上午9时30分 开标地点：广西壮族自治区政务服务中心4楼广西壮族自治区公共资源交易中心开标厅（南宁市青秀区怡宾路6号）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排） |
| 11 | 评分标准：综合评分法 评标委员会组成：本项目评标委员会由政府采购评审专家 4 人和采购人代表 1 人，共 5 人组成。 |
| 12 | 公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn）。 |
| 13 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，投标人提供保证金本单位开户银行及账号后，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，采购代理机构以电汇或转账方式退还投标保证金。 |
| 14 | 履约保证金金额：无。 |
| 15 | 签订合同时间：应当在中标通知书发出后 30 个日历日内。 |
| 16 | 各投标人应在投标函中注明评标结果告知书的接收方式（电子邮箱）。 |
| 17 | 代理服务费由中标供应商在签订合同前以银行转账或现金形式一次性向采购代理机构支付。 本项目招标代理服务费收费标准：本项目代理服务费服务类型为服务招标，代理服务费按照以下收费标准下浮20%收取（注：招标代理服务费按差额定率累进法计算）： 服务类型 费率 中标金额（万元）; 货物招标; 服务招标. 100以下; 1.50%; 1.50%. 100-500; 1.1%; 0.8%. 500-1000; 0.8%; 0.45%. 支付代理服务费的专用账户： 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市甘蔗站支行 银行账号：2102111229300032105 注：如果转账时银行系统未显示出“中国工商银行南宁市甘蔗站支行”，可选择“中国工商银行南宁高新技术产业开发区支行”，开户名称、银行账号不变。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 19 | 投标文件有效期：自投标截止之日起60天 |
| 20 | 解释：本招标文件的解释权属于采购代理机构 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于2020年实验仪器及服务器维保服务采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

2.“产品”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、货物、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术服务或设备安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不允许分包。

- （八）▲特别说明

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国合同法》之规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5. 本文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。 
    6. 本文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人认为中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

2. 投标人提出质疑、投诉，应当遵守中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，且采用书面形式。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供相关事实、依据和证据及其来源。

3. 递交质疑函的联系事项：

广西科联招标中心有限公司（采购代理机构）三楼307室

联系电话：0771-3486228

地址：广西南宁市大学东路170号

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成

1. 招标公告；

2. 货物需求一览表；

3. 投标人须知；

4. 评标原则及评分标准；

5. 合同主要条款格式；

6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2. 招标文件澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3. 招标文件的澄清、修改都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答复、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格部分、商务及技术部分、投标报价部分三部份组成。

1. 资格部分：

▲（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

▲（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等；如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地的税务部门出具的依法纳税或依法免税证明复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

▲（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等；如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险险种名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件。（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

▲（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

▲（7）信用记录网站〔“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn/cr/list)〕查询结果信用声明函（格式见第六章）；

▲（8）投标人近期财务状况报告（2019年度经第三方审计的财务报告；或投标人基本开户银行出具的资信证明复印件及开户许可证复印件；或截标时间前半年内能反映财务状况的报表）；

（9）特殊资质要求：无。

▲注：上述资格部分带▲项要求提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.商务及技术部分

2.1商务部分

▲（1）投标保证金银行回执单复印件；

▲（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲（5）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

▲注：上述商务部分带▲项要求提交的材料必须加盖投标人单位公章。

2.2技术部分

▲（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

（2）售后服务方案，包括但不限于以下文件资料：

▲1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

▲2）售后服务方案的内容；

3）本地化服务能力证明（即距采购人最近的服务网点情况表，如有请提供，格式见第六章）。

（3）《货物需求一览表》中要求提供的材料；

（4）技术服务、技术培训的内容和措施；

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

▲注：上述技术部分带▲项要求提交的材料必须加盖投标人单位公章。

3.报价部分：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（一份装订在投标文件里，一份与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用文件袋密封，格式见第六章）；

▲注：上述报价部分带▲项要求提交的材料必须加盖投标人单位公章。

▲4.特别备注：招标文件第六章有格式要求的，必须按要求在规定处由法定代表人或授权代表签名并加盖投标人公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2. 投标报价是履行合同的最终价格，货物采购应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；服务采购应包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。

▲3. 投标文件每个分标只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

▲1. 投标人须按规定提交投标保证金，项目评审时，评标委员会根据广西科联招标中心有限公司出具的《项目投标保证金到帐信息表》查验投标保证金缴纳情况。广西科联招标中心有限公司财务部开具《项目投标保证金到帐信息表》以保证金到帐为准，因此投标人在交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达广西科联招标中心有限公司账户上的时间。

2. 投标保证金交纳形式：电汇、转账、汇票等非现金形式。

3. 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4. 投标保证金不计息。

5. 投标保证金退还方式：电汇或转账至投标人账户。

6. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（2）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）拒绝履行合同义务的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1. 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2. 投标文件组成和份数要求详见投标人须知前附表第8条要求。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

▲4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标文件封装要求详见投标人须知前附表第8条要求。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。逾期送达的投标文件将被拒绝。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）招标文件要求必须提供的资格部分文件不齐全或者内容虚假的；

（3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.在商务性及技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件的规定提交投标声明书的；

（3）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（4）招标文件要求必须提供的商务及技术部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（5）投标文件的实质性内容未使用中文表述或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（6）投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的；

（7）投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（8）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（9）经评委评定，明显不符合招标文件要求或者未满足招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目、商务条款要求的；

（10）投标售后服务方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标函的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）招标文件要求必须提供的报价部分的文件不齐全或者内容虚假的；

（4）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（5）投标报价不是唯一报价，具有选择性。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二） 开标程序

1.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，并签字确认后，由招标代理机构工作人员当众拆封开标一览表，宣读投标人名称、投标报价、书面修改和撤回投标的通知、招标文件允许提供的备选方案等，未宣读的投标报价和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认；

2.开标过程由采购代理机构负责记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑异，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

3.开标会议结束。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会的组成详见投标人须知前附表第11条。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 资格审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会应当对符合资格要求的投标人的投标文件进行商务和技术审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会应当按照招标文件第四章规定的评标原则和评标标准，对商务和技术审查合格的投标文件进行评审，综合比较与评价。

（3）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件为无效。

（4）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目进入详评的所有投标人的最终得分。评标委员会按中标候选人推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（六）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

（二）中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在本项目招标公告媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。其余各投标人的评审得分与排序或资格审查未通过的原因通过投标人在投标文件中注明的接收方式单独告知。

（三）在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标人信用进行查询，如中标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，则将被取消中标资格。

（四）在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。未中标人亦可主动联系采购代理机构索取相关内容。

（五）投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限（中标结果公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（六）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、投标样品的退回

如本项目有投标样品，则中标人的投标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未中标人的投标样品由投标人在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。

八、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）履约保证金：无

（三）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。（投标人中标后可以由项目所在地分公司在总公司授权下签订合同，相应的法律责任由总公司承担。）

（2）如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则按中标人违约处理，采购代理机构将中标人投标的全部投标保证金上缴同级财政国库。

（3）中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标人之后排名第一的中标候选人签订采购合同，以此类推。

（4）政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

（5）政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 九、其它事项

- 签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。中标服务费收取按投标人须知前附表第17条规定执行。

第四章  评标原则及评分标准

一、评标原则

（一）评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

（二）评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）报价说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

二、评定方法

A1分标适用

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供《中小企业声明函》为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

2、技术和服务方案……………………………………………………………………………………………59分

（1）投标方案的科学性和完整性（满分20分）：

①由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等）进行评定(满分12分)：

一档（4分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般。

二档（8分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。

三档（12分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，维护方案优良，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容的阐述详细。

②由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定（满分4分）：

一档（2分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。

二档（4分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。

③由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定（满分4分）：

一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。

二档（4分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。

（2）维护服务能力情况（满分10分）：

①由评委根据投标人维护服务能力情况进行评定（满分7分）：

一档（2分）：经评委综合评定，维护服务能力较差、解决方案等内容简单；技术服务基本满足招标文件要求。

二档（4分）：经评委综合评定，维护服务能力一般、解决方案等内容较详细；技术服务完全满足招标文件要求。

三档（7分）：经评委综合评定，维护服务能力较好、解决方案等内容详实，有针对性、可行性；技术服务优于招标文件要求。

②由评委根据投标人的后续技术支持、维护能力；服务承诺的可行性、完整性的情况进行评定（满分3分）。

（3）备品备件情况（满分10分）：

①由评委根据投标人对采购人备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分（满分6分）；

②由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证备件到达现场时间小于48小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分（满分4分）。

（4）项目维护人员情况（满分19分）：

①投标人自有工程师获得到项目需求中所需检测仪器的工程师资质证书的，每种类型仪器证书得2分，最高10分。仪器种类包含气相色谱仪，液相色谱仪，气质联用仪，气相色谱串联质谱仪，液质联用仪，电感耦合等离子体光谱仪，原子吸收分光光度计。

（需提供自有人员近3个月的社保证明以及培训证书的复印件加盖公章）

②由评委根据投标人本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、项目组专业技术人员数量是否充足，是否具有相关的工作经验独立打分。（满分9分）

一档（3分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力一般，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（6分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力良好，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求完全满足招标文件要求。

三档（9分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力优异，项目组人员数量充足，相关工作经验丰富，各项技术服务要求优于满足招标文件要求。

3、企业信誉及业绩……………………………………………………………………………………………11分

（1）投标人2016年以来同类项目的业绩分，以合同复印件或中标通知书复印件为准，每项得1分；满分5分；

（2）投标人具有由国家认证认可监管部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的系列质量管理体系、环境管理体系，职业及健康管理体系，且认证内容包含“精密仪器设备及实验室仪器的修理”，每个得2分；满分得6分；（须提供以上证书复印件为证明材料）

（三）总得分=1+2+3

A2～A5分标适用

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供《中小企业声明函》为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）某投标人价格分 =（投标人最低评标报价÷某投标人评标报价）×30分。

2、技术和服务方案……………………………………………………………………………………………59分

（1）投标方案的科学性和完整性（满分17分）：

①由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等）进行评定(满分9分)：

一档（3分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般。

二档（6分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。

三档（9分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，维护方案优良，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容的阐述详细。

②由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定（满分4分）：

一档（2分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。

二档（4分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。

③由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定（满分4分）：

一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。

二档（4分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。

（2）维护服务能力情况（满分10分）：

①由评委根据投标人维护服务能力情况进行评定（满分7分）：

一档（2分）：经评委综合评定，维护服务能力较差、解决方案等内容简单；技术服务基本满足招标文件要求。

二档（4分）：经评委综合评定，维护服务能力一般、解决方案等内容较详细；技术服务完全满足招标文件要求。

三档（7分）：经评委综合评定，维护服务能力较好、解决方案等内容详实，有针对性、可行性；技术服务优于招标文件要求。

②由评委根据投标人的后续技术支持、维护能力；服务承诺的可行性、完整性的情况进行评定（满分3分）。

（3）制造商授权（满分5分）：

投标人获得到项目需求中所需检测仪器的制造商同意本次投标中提供该货物及技术服务的正式授权书的，每有一份得1分，得5分。（提供授权书原件）

（4）备品备件情况（满分6分）：

①由评委根据投标人对采购人备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分（满分4分）；

②由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证到达现场服务响应时间小于1小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分（满分2分）。

（5）项目维护人员情况（满分21分）：

①提供列表中标注★的重点维修保养的检测仪器的制造商授予的资质或者培训证书（需提供资质或培训证书原件），每份加1分，满分9分。

②投标人拟投入本项目设备安装的技术团队需配置电工或制冷作业人员，并提供电工证书或制冷作业证作为人员技术证明材料，每个证件得1分，满分得3分。

③由评委根据投标人本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、项目组专业技术人员数量是否充足，是否具有相关的工作经验独立打分。（满分9分）

一档（3分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力一般，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（6分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力良好，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求完全满足招标文件要求。

三档（9分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力优异，项目组人员数量充足，相关工作经验丰富，各项技术服务要求优于满足招标文件要求。

3、企业信誉及业绩……………………………………………………………………………………………11分

（1）投标人2016年以来同类项目的业绩分[以合同复印件或中标通知书复印件为准，每项得1分；满分5分]；

（2）投标人具有由国家认证认可监管部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的系列质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书，且认证内容包含“精密仪器设备及实验室仪器的修理”，每个得2分；满分得6分；（须提供以上证书复印件为证明材料）

（三）总得分=1+2+3

B分标适用

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………30分

（1）以进入综合评分的最低评标报价为30分。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供《中小企业声明函》为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），对投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标价×（1-2%）；

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

投标人最低评标报价

（3）某投标人价格分 = —————————————————×30分

某投标人评标报价

2、技术和服务方案……………………………………………………………………………………………60分

（1）投标方案的科学性和完整性（满分20分）：

①由评委根据投标人的投标方案与需求的吻合程度以及对采购单位现有设备的熟悉和理解情况，所制定方案的科学性、可靠性、成熟性、合理性的情况（包括：故障分级管理，故障系统质量管理，故障报告，故障处理规范等）进行评定(满分9分)：

一档（3分）：经评委综合评定，维护保养实施方案简单，能提供对接方案；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施一般。

二档（6分）：经评委综合评定，维护保养实施方案较详细，能提供对接方案并且较合理；保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善。

三档（9分）：经评委综合评定，维护保养服务实施方案详实，能切合本项目实际提供对接方案，方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度，对本项目各项设备保养计划进行详细阐述，维护方案优良，不同的设备提供专项维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容的阐述详细。

②由评委根据投标人是否有确保软硬件故障及时排除的对策，是否建立运行服务保障应急预案，对实施可能遇到的问题及其应对措施的考虑的情况进行评定（满分6分）：

一档（3分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策简单，对运行服务保障应急预案及实施过程可能遇到的问题及其应对措施的阐述不明确或相对简单。

二档（6分）：经评委综合评定，软硬件故障及时排除的对策较详细，能提供有针对性的运行服务保障应急预案，并且实施过程可能遇到的问题及其应对措施合理。

③由评委根据投标人是否建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告；是否建立服务档案和解决方案资料库的情况进行评定（满分5分）：

一档（2分）：经评委综合评定，缺乏定期巡检制度和设备运行情况报告制度，服务档案和解决方案资料库缺失或不全。

二档（5分）：经评委综合评定，已建立细致的定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告并已建立服务档案和解决方案资料库。

（2）维护服务能力情况（满分12分）：

①由评委根据投标人维护服务能力的情况进行评定（满分9分）：

一档（3分）：经评委综合评定，维护服务能力较差、解决方案等内容简单；技术服务基本满足招标文件要求。

二档（6分）：经评委综合评定，维护服务能力一般、解决方案等内容较详细；技术服务完全满足招标文件要求。

三档（9分）：经评委综合评定，维护服务能力较好、解决方案等内容详实，有针对性、可行性；技术服务优于招标文件要求。

②由评委根据投标人的后续技术支持、维护能力；服务承诺的可行性、完整性的情况进行评定（满分3分）。

（3）备品备件情况（满分5分）：

①由评委根据投标人对采购人备品备件的准备和保障措施情况，其它有关资料和材料的完整性、合理性和可操作性的情况独立打分（满分3分）；

②由评委根据投标人备品备件库是否能提供快速的服务响应，保证到达现场服务响应时间小于1小时的措施，确保采购人设备正常运行的情况独立打分（满分2分）。

（4）项目维护人员情况（满分23分）：

①提供列表中服务器的制造商授予的资质或者培训证书（需提供资质或培训证书原件），每份加2分，满分8分；

②由评委根据投标人本项目经理和技术负责人的专业素质、技术能力、项目组专业技术人员数量是否充足，是否具有相关的工作经验独立打分。（满分15分）

一档（5分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力一般，有1个运行维护工程师，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求基本满足招标文件要求。

二档（10分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力良好，有2个运行维护工程师，项目组人员数量和相关工作经验等技术服务要求完全满足招标文件要求。

三档（15分）：经评委综合评定，本项目经理和技术负责人的专业素质和技术能力优异，有2个运行维护工程师且具有2个红帽认证工程师（Red Hat Certified Engineer），相关工作经验丰富，各项技术服务要求优于满足招标文件要求。

3、信誉资质分…………………………………………………………………………………………………10分

投标人具有“ISO9001质量管理认证”（提供证书复印件，原件备查），得2分；

投标人具有“ISO18001职业健康安全管理体系认证”（提供证书复印件，原件备查），得2分；

投标人具有“ISO14001环境管理体系认证”（提供证书复印件，原件备查），得2分；

投标人具有“投标人具有企业信用等级证书”（提供证书复印件，原件备查），得2分；

投标人具有“统一运维管理平台软件著作权登记证书”（提供证书复印件，原件备查），得2分。

（三）总得分=1+2+3

三、中标候选人推荐原则

A1～A5分标：

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列）并推荐中标候选人名单。每个投标人可以投A1～A5分标的所有分标，但须确保中标人中标分标数量最小化，评标和中标顺序为A1→A2→A3→A4→A5分标，各分标应为不同的中标人，当某投标人在之前分标排名第一的，在有效投标人数超过3人时，之后分标自动失去排名资格或中标人推荐资格，若A4、A5分标有效投标人均为A1、A2、A3分标中标人的，排名第一的中标候选人可以重复中标。采购人应当按评审委员会推荐的排名顺序，按前述原则确定中标候选人作为中标人。除非有法定事由，如中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、在签订合同前被核查到有违法行为而影响项目实施等方面原因的，采购人可以按前述原则确定排名之后中标候选人为中标人。采购人也可以决定重新采购。

B分标：

评标委员会将按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

四、特别说明

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合 同 编 号：

采购人（甲方）：                                         采 购 计 划 表 编 号：

供 应 商（乙方）：

项目名称和编号：

签  订  地  点：  广西南宁市                            签 订 时 间：      年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物、服务价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 乙方自行选择，但须保证安全运抵甲方指定地点 。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 不接受损耗  。

第五条　交付和验收

1、交货时间：自签订合同之日起  日历日内。

地点：广西区内甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后凭乙方申请验收函在7个工作日内进行验收，如有特殊原因不能按时验收的，甲方必须通知乙方，并说明原因，但在没有正当理由的情况下，延期验收时间不能超过30个日历日。逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 五 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  按乙方投标文件承诺  。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：交货并最终验收合格之日起           。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质： 财政资金  。

3、付款方式：按招标文件要求 。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十条　履约保证金和质量保证金

无

第十一条  质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期按乙方投标文件中所承诺的期限，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在安装、调试完后凭乙方申请验收函在7个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十七条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　签订本合同构成

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲乙双方各二份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 统一社会信用代码： | 税号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

第六章 投标文件格式

- 一、投标文件的外层包装封面格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

开 标 时 启 封

（加盖公章）

年    月   日

- 二、资格部分格式

2.1资格部分封面格式：

正本/或副本

投标文件（资格部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

（加盖公章）

年    月   日

2.2 资格部分目录

▲（1）有效的三证合一的营业执照副本复印件；

▲（2）法定代表人完整有效的身份证复印件（第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人授权委托书(格式见第六章) 和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供。第二代身份证必须提供正反面复印件，同时要加盖单位公章）；

▲（4）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税收的凭证复印件；

▲（5）截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件；

▲（6）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

▲（7）信用记录网站查询结果信用声明函（格式见第六章）；

▲（8）投标人近期财务状况报告；

（9）特殊资质要求：无。

2.1有效的三证合一的营业执照副本复印件；

2.2.2法定代表人完整有效的身份证复印件；

2.2.3-1法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                （采购代理机构名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目（项目编号：              ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                              法定代表人签名：

所在部门职务：                                      职  务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2.2.3-2委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）；

2.2.4 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳税费的凭证复印件，无纳税记录的，应提供由投标人所在地的税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件）（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

2.2.5 截标时间前半年内，任意三个月投标人依法缴纳社会保障资金的凭证复印件，无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明复印件（成立不足3个月的供应商按实际情况提供）；

2.2.6 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；

2.2.7信用声明函（格式）：

信用声明函（格式）

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的     (项目名称)          （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 经查询，在规定的查询时间内，“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前5日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人（盖章）：

年    月    日

2.2.8投标人近期财务状况报告

2.2.9特殊资质要求：无。

三、投标文件（商务及技术部分、报价部分）格式

3.1商务及技术部分、报价部分的封面格式：

正本/或副本

投标文件

（商务及技术部分、报价部分）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

（加盖公章）

年    月   日

3.2商务部分目录

▲（1）投标保证金银行回执单复印件；

▲（2）投标声明书(格式见第六章)；

（3）投标人情况介绍；

（4）属于投标人的资质及信誉等方面的证书或材料；

▲（5）商务条款偏离表(格式见第六章)；

（6）投标人需要说明的其他文件和说明；

（7）投标人的类似成功案例的业绩证明文件(格式见第六章)；

（8）投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，提供中小企业声明函。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（证明文件在有效期内或注明为2020年度的为有效；未注明有效期或2020年度的，开具时间在一年内的为有效，其余由评标委员会认定，原件备核）(格式见第六章)；

（9）投标产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2019〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责(格式见第六章)。

3.3技术部分目录

▲（1）投标产品技术资料表(格式见第六章)；

（2）售后服务方案，包括但不限于以下文件资料：

▲1）项目实施人员一览表(格式见第六章)；

▲2）售后服务方案的内容；

3）本地化服务能力证明（即距采购人最近的服务网点情况表，如有请提供，格式见第六章）。

（3）《货物需求一览表》中要求提供的材料；

（4）技术服务、技术培训的内容和措施；

（5）优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠；

（6）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

3.4 报价部分目录

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和材料（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（与投标函、投标保证金银行回执单复印件一起单独用文件袋密封，格式见第六章）；

3.2商务部分

3.2.1投标保证金银行回执单复印件（一式二份，一份随商务部分装订，一份随开标一览表装订）

3.2.2投标声明书格式：

投 标 声 明 书

致：                              （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                        项目（项目编号：             ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（签字）：

投标人公章：                 年    月    日

3.2.3 投标人情况介绍（格式自拟）

3.2.4 属于投标人资质及信誉等方面的证书或材料（格式自拟）

3.2.5 商务条款偏离表（格式）

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

在《货物需求一览表》中“商务条款”如有要求提供文件材料，在本表的“投标文件承诺的商务条款”中应答时，请注明相关文件材料放置的页码。

| 项号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.2.6 投标人需要说明的其他文件和说明

3.2.7投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式（格式也可以自拟）：

分标

| 采购单位名称 | 货物或项目名称 | 采购 数量 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附：投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                                                                      年    月   日

3.2.8中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

3.2.9残疾人福利性单位声明格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2019〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期

注：投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

3.3技术部分

3.3.1投标产品技术资料表格式：

投标产品技术资料表

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的“技术参数要求”的内容（不包含第二章“商务条款”的内容）详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

如投标人按照《货物需求一览表》中“ 技术参数要求”提供有文件材料，在本表的“ 投标人所投产品的技术参数及相关承诺”中应答时，请注明相关文件材料放置的页码。

| 序号 | 货物名称 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术参数要求 | 投标人所投产品的技术参数及相关承诺 |  |
| …… | …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | …… | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

3.3.2售后服务方案（格式自拟），包括但不限于以下文件资料：

1）项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 | 社保缴费编号或信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人盖章：                           日  期：

2）售后服务方案的内容；

3）本地化服务能力证明

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人公章：                               　            年    月　 日

3.3.3《货物需求一览表》中要求提供的材料；

3.3.4技术服务、技术培训的内容和措施（格式自拟）；

3.3.5优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务项目等方面的优惠（格式自拟）；

3.3.6投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；

3.3.7投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3.4 报价部分

3.4.1 投标函格式：

投 标 函

致：                  （采购代理机构名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告（项目编号：               ），签字代表

（全名）     经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交包含资格部分的正本一份、副本      份、商务及技术部分、报价部分合并装订的正本一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2、投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3、本投标有效期自开标之日起           日。

4、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5、投标人同意本投标文件中“投标报价明细表”和中标后签订的采购合同可用于公示，其中所有内容不涉及投标人商业秘密，并承诺可向招标采购单位提供相关电子文档。

6、投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7、投标函一式二份，一份随报价部分装订，一份随开标一览表装订。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                   邮编：                   电话：

传真：                   电子信箱：               投标人代表姓名：               职务：

投标人名称（公章）：

投标人企业工商营业执照号码：

投标人企业工商营业执照注册地址：

法定代表人姓名：                            法定代表人身份证号码：

授权委托代理人姓名：                        授权委托代理人身份证号码：

开户银行：                                  银行账号：

授权代表签字：

供应商开票资料：

代理服务费开票信息：（填“专票”或“普票”）

名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

（公章）

年     月     日

3.4.2 投标报价表格式：

投标报价表（A1～A5分标适用）

| 序号 | 采购内容 | 详细项目内容 | 单位及数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验仪器维修保养服务 |  | 1项 |
| 维修服务费率 % 服务期： |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

投标报价表（B分标适用）

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量 ① | 单价(元) ② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：（大写）人民币 元 (￥ 元) |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |
| 服务/交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |

注：表格内容均需按要求填写并盖章。

3.4.3投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

3.4.4 文件袋（内装开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函）封面格式（可以手写，密封）：

▲文件袋封套上必须注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标，以及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”和“开标时启封”字样，并加盖投标人公章。

3.4.5 开标一览表、投标保证金银行回执单复印件、投标函

3.4.5-1开标一览表格式

开标一览表

项目名称：                                            项目编号：

投标人名称：

| 分标 （下方内容填写具体分标号） | 投标报价 |
| --- | --- |
| A1～A5分标（适用） | 维修服务费率 % |
| B分标（适用） | 大写：（人民币） ； 小写： ¥ ； （注：投标报价小写请保留至小数点后两位） |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价应与“投标报价表”中的“报价合计”相一致。

▲3、此表必须与“投标函”、“投标保证金银行回执单复印件”一起单独用一个文件袋密封及递交，文件袋封套上均应注明投标人名称、投标人地址、投标项目名称、项目编号、所投分标，以及“开标一览表、投标函、投标保证金银行回执单复印件”和“开标时启封”字样，否则不予接收。

法定代表人或其委托代理人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

3.4.5-2 投标保证金银行回执单复印件

3.4.5-3投标函（格式略，格式与第4.2.1条相同）

四、其他文书、文件格式

4.1 投标人信息及投标文件签收回执格式：

（注意：投标人递交投标文件时，请同时单独递交投标人信息及投标文件签收回执，不密封包装）

投标人信息

投标人信息：

投标人全称：

投标人统一社会信用代码：

投标人联系电话：

投标人地址：

法定代表人（负责人）姓名：

法定代表人（负责人）身份证号码：

授权委托代理人姓名：

授权委托代理人身份证号码：

投标人开票资料：

开票信息：             （填“专票”或“普票”）

投标人名称：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及帐号：

投标文件签收回执（一式两联）

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |

———————————————————————————-——————————

投标文件签收回执

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标文件 递交人姓名 |  | 身份证号码 |  | 联系电话 |  |
| 采购代理机构 名称 | 广西科联招标中心有限公司 |  |  |  |  |
| 投标文件 递交时间 |  | 投标文件 密封情况 |  | 采购代理机构 签收人 |  |

4.2投标人（供应商）承诺书格式：

投标人（供应商）承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于      年   月   日参加_______    __________项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员       （姓名），            （身份证号码），      （联系电话），在       （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日

4.3各交易活动参与人承诺书格式

各交易活动参与人承诺书

本人姓名：____         __，所在单位名称：____                      _____，

身份证号码：_____________        _，联系方式：_________          ___，

本人参加  年  月  日        ____________              项目的交易活动，是项目的（招标人（采购人）代表□、监督人员□、代理机构工作人员□、投标人（供应商）代表□）。本人承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及疫情防控相关要求。本人承诺在履行现场监督职责过程中做到以下几点：

1．本人近期14天内未去过湖北省、也未途经湖北省返邕，或：本人省外返邕后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。

2．本人承诺没有与确诊或疑似新冠肺炎病例有过接触史，也没有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。

3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记，如有不符合防控管理要求的情况，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

4．本人在项目交易当日提前到达交易现场，自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。

5．参加交易活动结束后，本人迅速离场，不在交易场所公共区域内停留。

承诺人（签字）：

年   月   日