广西科联招标中心有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：虚拟现实创新实验中心建设项目

项目编号：GXZC2022-G1-001835-KLZB

采购人：广西大学

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2022年6月27日

目     录

第一章  招标公告	2

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	50

第一节 投标人须知前附表	50

第二节 投标人须知正文	56

一、总  则	56

二、招标文件	58

三、投标文件的编制	59

四、开    标	62

五、资格审查	63

六、评   标	63

七、中标和合同	64

九、其他事项	70

第四章  评标方法及评分标准	72

第一节 评标方法	72

第二节 评标程序	72

第三节 评分标准	75

第四节 中标候选人推荐原则	75

第五节 评标报告	78

第五章 拟签订的合同文本	79

第六章 投标文件格式	86

第一节 投标文件外层包装封面格式	87

第二节 资格证明文件格式	88

第三节 商务文件格式	96

第四节 技术文件格式	106

第五节 报价文件格式	111

第六节 其他文书、文件格式	116

第七章 质疑、投诉证明材料格式	117

第一节 质疑函（格式）	118

第二节 投诉书（格式）	121

第一章  招标公告

虚拟现实创新实验中心建设项目

（GXZC2022-G1-001835-KLZB）的公开招标公告

项目概况

虚拟现实创新实验中心建设项目招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2022年7月18日15:00:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-001835-KLZB

项目名称：虚拟现实创新实验中心建设项目

预算金额（元）：9522690

最高限价（元）：9522690

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西大学虚拟现实创新实验中心建设项目 1项，简要技术需求或服务要求详见本公告附件。

合同履约期限：自签订合同之日起90个日历日内交货安装调试完毕并交付正常使用。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求： 无                  。

三、获取招标文件

时间：2022年6月27日至2022年7月4日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“政采云”平台编制及上传投标文件。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年7月18日 15:00:00（北京时间）

投标地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）（本项目为全流程电子化采购项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2022年7月18日15:00:00（北京时间）

开标地点：“政采云”平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)。

2.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，投标人应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至 “政采云”平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在“政采云”平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录“政采云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登陆“政采云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

4.附件：采购需求[请于http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网)上进行查阅]

5.投标保证金（元）：¥100000.00；

投标保证金的缴纳方式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账（本项目投标保证金缴纳账号采用对公银行账号：7719011969103333000003650；开户名称：广西科联招标中心有限公司，开户银行：招商银行南宁市双拥路支行），采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件给采购代理机构。否则视为无效投标保证金。

6.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西大学

地址：广西南宁市大学东路100号

项目联系人：周老师

联系电话：0771-3233183

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：南宁市大学东路170号

联系电话：0771-3486236

3.项目联系方式

项目联系人：杨工

电话：0771-3486236

广西科联招标中心有限公司

2022年6月27日

# 第二章  采购需求

说明：

1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的货物属于品目清单内标注“★”的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2、投标人应对投标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。

3.招标文件中所要求提供的证明材料，如为外文文本的请提供中文翻译文本。

4.本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

5、投标人应注意下列内容：

《项目要求及技术需求》中带“★”的部分为必须满足的技术条件，投标参数必须相当于或者优于该要求，有负偏离或未作响应的投标无效，“▲”为重要参数，作为评分依据。不带“★”，允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离的项数达4项（含）以上的投标也无效。

6、项号1、4、8、9、11、12、13、17、19、22、23、25、38、39、49、54采购内容所属行业：软件和信息技术服务业，项号69采购内容所属行业：建筑业，项号70采购内容所属行业：其他未列明行业，项号71采购内容所属行业：商务服务业，其他项号采购内容所属行业：工业。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| 一、虚拟仿真系统 |
| 1 | 校级开放式虚拟仿真实验教学与实验室综合管理平台 | 1套 | 一．基础功能： 1.提供1个校级和N个院级共建共管的管理功能。支持校级层面总管、数据汇总并统筹监管，二级学院分管并开展教育教学。 2.提供门户网站灵活配置功能。支持多个模块自由组合、站点导入导出以形成新网站；支持管理员在线编辑站点中的模块文件、全局样式文件、js文件，可随时在线完成门户网站的更替，无需手动替换服务器文件，以实现更换不同风格样式的网站页面，并支持实时预览。 3.平台采用B/S架构设计，提供系统管理功能，包括用户、分组、角色、权限、日志的管理与维护。 4.自定义组织架构：支持自定义组织架构，支持4级组织架构定义（校，院，专业，班级）。管理员可以对校区、学院、专业、班级进行增删改查、支持数据的批量操作。 5.用户数据管理：支持用户数据的批量导入/导出，批量禁/启用，批量删除/恢复。数据导入时，提供了用户模板，按照模板添加进行导入，并且在添加时可检索到数据的错误信息并进行提示，提供用户注册功能。 6.用户角色及权限管理：系统角色可灵活配置，可以根据学校的需求进行自主添加,给不同的角色配置不同的功能权限，满足教务管理、教师教学、学生学习的需求。 7.提供课程管理功能，可对课程进行编排。支持设置课程目录并添加各类课程资源，资源种类包括：文档课件、视频、虚拟仿真实验、习题练习和考试；支持选修与必修设置；支持按照列表或者图标的形式显示。 8.提供开课管理功能，支持面向班级和选课两种开课模式。面向班级形式，选择行政班级即可；选课方式，设定选课的时间以及选课人数上限。 9.支持的实验资源类型有虚拟实验、演示实验、应用虚拟化实验、客户端实验。 10.提供虚拟实验教学管理功能，包括虚拟实验资源信息的维护，虚拟实验安排、实验批改、成绩管理和实验报告管理。 11.提供实验课安排功能。教师可以根据实验教学大纲和自身的要求，设置实验的开始时间、截止时间、实验成绩和报告成绩占比并安排给学生，同时支持设置每个实验在总实验课中的所占比例。 12.提供学习资源的添加和维护功能。教师可根据自己的教学需求添加并布置文档、视频、试卷和虚拟实验四类课程资源。 13.提供实验智能指导的规则制定功能。实验前，教师可以在实验台中自由选择拖动实验器件，将各器件连接成电路图，设置每个实验器件的参数，自主灵活搭建实验内容；系统可根据教师自由搭配的实验内容自动生成指导规则，对于生成的规则，教师可根据需要进行删减和修改规则内容、每条规则对应得分；确认无误后生成最终指导规则以及智能批改的得分要点。 14.提供实验过程的智能指导功能。实验中，学生可以随时请求指导，系统会根据学生的学习进度以及当前学习结果，给出对应的指导内容，指导内容可分粗略指导和详细指导，按照老师设定的规则逐步引导学生完成整个实验 15.提供实验结果的自动批改功能。实验后，系统会将学生的学习结果与老师设定的指导规则逐条进行自动匹配，匹配无误，系统会自动给出对应得分；匹配有误，系统会自动给出错误状态，该点不得分。最终系统还会根据实验安排时设定的成绩占比，按照比例给出最终得分。教师可以看到每一个学生的每一步的得分情况，便于老师进行更好地监管和监控。 16.提供实验报告生成功能。支持教师预设实验报告模板，模板可分为：在线填写、本地word上传、在线编辑三种模式；实验报告模板可根据用户的需求参数化设置，预留虚拟仿真资源与报告模板对接元素，用于对接虚拟仿真资源回传数据，包括但不限于文本、图片、音频、视频几种类型；实验结束后可查看媒体及文本集一体的实验报告。 ★17.提供实验报告管理功能，支持学生在线提交实验报告，教师可使用批改工具在报告上进行在线批注和批改，增加/去除批改痕迹（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★18.提供实验报告导出功能，教师端可导出实验报告；学生端可以导出自己的实验报告，可查看教师的批改痕迹和评语（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 19.提供实验成绩统计结果的查询功能。教师批改实验后，学生可查看成绩。教师可按单/多个实验导出成绩。 20.提供教学果评估功能，教师设定评价标准和模式，可安排学生间相互评价打分，并查看最终的互评效结果；评价标准分为评价细则及分数区间，单体评价模式以及分组评价模式，教师可以自由选择设定。 21.提供习题库功能，习题类型包括单选、多选、判断、排序、填空以及简答题，支持教师对习题进行编辑，题目内容支持文字、图片和视频等多媒体资源。 题目选项支持文字和图片相结合的方式，可以添加对选项的说明以及对题目的提示，支持选项的增、删、改和排序操作，也可以设置选项的显示形式（每行几列）。 22.提供习题自动批改功能。支持单选、判断、多选、排序和填空题自动批改。 23.提供试卷库管理功能，支持策略组卷和手动组卷两种组卷方式。策略组卷，即通过选择章节、题型和题数，按照规则随机生成试卷；手动组卷，即通过选择章节、题型和题目组成试卷。 24.提供习题自测功能，支持顺序练习、随机练习、章节练习和题型练习4种方式。 25.提供习题统计管理功能。支持查看每个实验课配套习题的整体平均得分以及每道题目的平均分；支持查看每道题目的答对人数、答错/未答人数；支持查看每个题目中每个选项的选择人数及占比并导出；支持以图表的形式统计出每个题目的答对答错人数、每个题目中选择每个选项的人数、整套试题的优秀、及格和不及格人数。 26.提供实验资源开放共享的管理功能。支持添加实验名称、负责人、联系电话、资源简介、建设队伍、网络配置、简介视频、引导视频、操作步数、实验学时、实验缩略图、实验展示图片、项目负责人、联系电话、实验原理、实验要求、实验课件资料以及实验常见问题。 27.提供并发提醒功能。管理员可设置最大并发数，当进入实验时超过最大并发数，系统将提示当前排队人数。 28.提供网络环境带宽提醒功能。当该实验当前的网络带宽小于该实验所需的最小带宽时，系统会提示用户当前网络带宽不满足实验带宽要求。 29.提供实验资源开放管理功能。支持设置实验资源是否开放、是否收费以及收费规则。 30.提供账户管理功能，支持对收费实验资源按实验币（虚拟货币）结算，可查询与统计实验币的充值、消费、退费情况，并且可查询用户的账户流水记录。 31.提供留言评价管理功能，支持管理用户的留言评价，并进行删除、回复、审核操作。 32.支持全校范围内的虚拟仿真实验教学一流课程申报，按照《国家虚拟仿真实验教学课程技术接口规范（2020版）》（简称2.0接口）要求，与教育部实验空间（ilab-x.com）进行数据对接，可传递实验成绩、实验报告、实验开始时间、实验结束时间、实验时长数据、实验步骤数据，支持1.0接口与2.0接口任意切换兼容往年国家级项目对接。 33.支持实验步骤数据对接，虚拟仿真资源可通过接口将实验步骤的名称、开始时间、结束时间、成绩、操作次数、考察点和步骤评价数据上传至平台，平台可统计步骤数据是否正确并查看得分详情数据。 34.提供实验总体成绩查询和统计功能。实验资源与系统按照接口对接后，可在坐标轴中以散点图的形式展示每个实验环节中每道题目的答题正误情况、每个实验环节总体题目答题情况（正误数）、每个环节答题明细（每道题目的答题人数、正确率、错误率）。 35.提供学习记录查看的功能，可以看到用户的基本信息、分数、实验报告、访问次数、累计用时、起止时间。 36.提供收藏功能，用户可将自己感兴趣的课程进行收藏，在我的收藏界面中可以查看已收藏的课程，并可随时开始学习以及取消收藏。 37.用户可自建标签，对收藏的实验资源进行“贴标签”，标签管理主要包括增加、修改、删除操作。用户还可对收藏的实验资源进行标签的移除和添加。 38.提供评价和打分功能。用户可对学习的实验进行评价、打分，管理员可对其进行查看、删除、审核和回复管理。 39.提供论坛答疑功能，支持师生之间互动答疑，老师可以将沟通中比较好的问题和答案收录到问题库中，便于用户对相关问题进行自查。 40.提供消息推送功能。支持教师、学生实时收发消息，可通过消息信息快速到达指定页面。 41.提供数据统计功能，包括对整个学校涉及的学院、专业、课程、资源、开课、实验安排、虚拟仿真实验、师资力量、在线用户、校内用户、实验空间用户、临时用户数据进行集中统计。 42.提供开课数据统计功能。支持统计二级学院在各年度的开课数量，并以图表的形式进行显示。 43.提供课程数统计功能。可统计每个学院的课程总数以及全校总占比，并以图表的形式进行展示统计。 44.提供课程资源统计功能。支持按照文档、视频、考试、虚拟仿真实验、理论学方式统计每个学院的课程资源数据，并以图表形式展示。 45.提供学习次数统计功能。支持以图表的形式统计全校范围内每个月份的资源学习次数，并支持按照年度进行查询。 46.提供优秀率和及格率统计功能。以饼状图的方式统计出每个实验的优秀率和及格率。 47.提供实验使用情况统计功能，支持统计全校范围内每个实验资源的访问量以及使用时长，并支持按照年度和实验信息条件进行搜索排查。 48.提供全国范围内访问分布统计功能。支持以图、表的形式清晰地查看到每一个地区的实验访问情况。 49.提供共享学习数据统计功能，支持对学习次数、学习时长、学习资源个数、收藏资源个数进行统计。 50.提供对共享资源的用户平均学习时长和个人学习时长的统计功能。 51.提供成绩统计管理功能，通过饼状图的形式统计各个实验的及格率以及优秀率占比。 52.提供项目访问日志管理功能。可查看访问用户姓名、访问来源地、访问IP、访问时间，并实时刷新，并可对记录进行删除操作。 53.提供学习记录统计功能。支持查看用户学习记录并可查看实验空间用户学习记录，记录内容为学号、学生姓名、所在学院、分数、实验报告、访问次数、累计用时、当次开始时间、当次结束时间以及操作时间，并可对学习记录进行删除和批改操作。 54.提供项目共享数据统计功能。统计内容为：校内开放、ilab开放、其他开放、实验总时长、实验平均用时、实验总时长、平均实验次数、累计收藏次数、累计学习次数，并可查看各省的访问次数。 55.提供平台及国家级实验项目联通监测服务，支持对平台及国家级虚拟仿真实验项目进行每周7*24*2的双倍智能监测，支持汇总检测项目的联通率、停滞率、总时长、联通时长、停滞时长、总测试数并将当月监测报告信息保存至本地。支持将联通异常的检测结果通过短信提醒至所有负责人员，为项目稳定运行提供技术支持保障。 56.提供虚拟仿真资源云渲染服务功能。支持虚拟仿真资源通过云发布，为虚拟仿真实验资源提供快速访问通道，无需下载安装任何软件，保障虚拟仿真资源的快速访问。 57.数据库监控： 1)通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事务中、错误数、更新行数、读取行数、执行中，最大并发，执行时间分布，读取行分布，更新行分布等。 2)可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看：检查次数，、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、黑名单长度，白名单命中次数、白名单长度，语法错误次数，表名，Select数,SelectInto数，Insert数，Update数，Delete数，Truncate数，Create数，Alter数，Drop数，Replace数，删除数据行数，更新行分布，更新数据行数，读取行数，读取行分布等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表对系统进行安全防护加固。 3)通过系统查看系统运行情况包括：最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计。 4)通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 5)系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、创建时间、最后访问时间、访问IP地址、请求次数、最大并发等。 58.安全保障： 1)提供域名白名单管理，防止平台接口被恶意调用，保障平台接口不被恶意程序攻击。 2)平台可通过灵活配置，检测用户提交内容是否存在恶意代码，防止xss、sql注入等攻击，保障平台运行安全。 二．云渲染模块 调度子系统： 1.支持50并发，同时满足50用户通过虚拟仿真云渲染平台进行三维虚拟仿真实验。 2.支持分布式实时调度，支持轮转法、加权法和散列法分布式调度算法。 3.调度服务支持单个实验资源的并发控制，单个实验资源的并发数可在0到系统支持的最大并发数之间调整。 4.调度服务支持单个实验资源的并发数的随时修改，可以随时修改单个实验的并发数以满足教学的需要。 5.平台总并发数可扩展，支持总并发数的配置，在添加软硬件的基础上可以提升平台的总并发数。 渲染子系统： 1.支持符合虚拟仿真云渲染平台集成规范要求的Unity 3D和UE4开发的三维虚拟仿真实验资源的服务端渲染。 2.单台服务器支持多并发使用。 3.支持进程级渲染画面和音频的捕获。 4.提供高清渲染视频流服务，支持GPU硬件编解码，视频流质量达720-1080P。 5.支持WebRTC实时视频流推送，支持WebRTC双向信息调用。 6.支持Unity 3D和UE4三维虚拟仿真实验资源的键鼠IO交互适配，支持交互指令实时互动。 7.支持WebRTC多路语音输入传输，支持多路语音输入解析并实时交互到三维虚拟仿真实验资源。 接入子系统： 1.支持http网络协议。 2.支持WebRTC通信信令服务。 3.支持云渲染用户子系统和云渲染子系统间的IP穿透服务，支持音视频流转发服务。 存储子系统： 1.支持星际文件系统，支持三维虚拟仿真实验资源的云端存储。 2.支持云渲染调度集群和云渲染集群的消息广播，快速分发三维虚拟仿真实验资源到集群内各节点。 3.支持三维虚拟仿真实验资源的多重备份，保证资源安全不丢失。 运维子系统： 1.支持各种运维操作统一在浏览器中进行。 2.支持平台信息数据统计，如云渲染调度集群节点数，云渲染集群节点数，可用并发数等的实时查询。 3.支持云渲染调度集群和云渲染集群状态查看，支持状态切换操作。 4.支持在运维子系统浏览器中重启云渲染调度集群和云渲染集群中的某指定节点所代表的服务器。 5.提供三维虚拟仿真实验资源的快速新增、更新及查询操作。 6.支持实验访问历史统计数据的查询。 用户子系统： 1.不需要下载安装三维虚拟仿真实验资源，不需要安装任何插件，使用谷歌、火狐、360等主流浏览器访问服务器端渲染的三维虚拟仿真实验软件。 2.网页客户端一键快速打开实验并进行实验操作。 3.支持高清视频流及音频流的解码和呈现。 4.支持键鼠等IO操作的实时捕获、编码和发送，支持中英文输入法的切换。 5.支持实时语音输入及编码，并通过WebRTC实时发送。 |
| 2 | LED同步操纵控制器 | 2台 | 1.显示比例16:9 2.分辨率：≥1920*1080 3.动态对比度：500万：1 4.视角：178° 5.响应速度：5ms |
| 3 | 位置追踪系统 | 9台 | 1. 系统需支持追踪体验者的头部运动，以支持沉浸式体验效果。需支持眼镜追踪标记点满足追踪头部使用 2.9台位置追踪系统共需提供2套手持式无线设备，且手柄满足以下参数： （1）手持式无线设备支持6个可操作部件进行交互，其中包括：摇杆、按键等； （2）手持式无线设备支持状态指示灯进行状态提示，其中包括： （3）设备正常状态下：指示灯常亮； （4）设备处于连接状态中：指示灯有规律闪烁； （5）手持式无线设备刚体可支持自定义进行姿态修改； 3.系统需支持多种大型沉浸式显示系统，如多通道投影、LED拼接屏、洞穴式显示系统。 4.为保证系统稳定性和追踪精度，摄像头像素总数满足398万，横向分辨率2400像素，以确保亚毫米级的定位精度。 5.为保障系统追踪的实时性，追踪摄像机最高帧率不低于120HZ，支持帧速可调，摄像机延迟≤8ms，提供良好的沉浸式体验。 6.为保证系统的稳定性，摄像机满足：相机焦距3mm视场角≥88度，最远追踪距离≥9m。 7.为保证系统稳定性，追踪相机需可区别追踪目标和环境背景，支持大功率补光和环境光过滤，支持补光强度可调。 8.为满足系统简单易用性，追踪相机需支持单根线缆连接，相机连接线缆最远100米，系统最多可支持同时连接64台摄像机，能实现9米x9米的捕捉空间。 9.为了摄相机安装的稳定性，相机内部需支持IMU模块，可检测相机姿态是否发生变化。 |
| 4 | 位置追踪系统软件 | 2套 | 1.系统需支持接入系统的相机列表选择，根据需要选择实现追踪的相机个数 2.系统支持最少2台，最多64台追踪相机同时工作。 3.要求系统输出标准6自由度空间数据，位置追踪精度≤0.2mm，角度追踪精度≤0.1°，并且提供VRPN标准数据接口，界面要求可对该接口进行单位切换及其他配置操作，可供CAE后处理软件和虚拟设计辅助软件使用。 4.为了避免交互时产生眩晕感，要求系统延迟在12ms以内，保证追踪的实时性。 5.为了系统算法处理器的稳定性，系统要求采用C/S架构 6.软件可支持通过软件远程控制启动多套追踪系统。 7.为了减少环境光对相机校准和追踪的干扰，要求系统支持屏蔽环境光。 8.要求系统提供追踪相机快速校准功能，捕捉图像，同时显示每台追踪相机机的捕捉轨迹和捕捉进度，能够自动校准计算并显示计算进度，计算错误需要提示错误信息并且可以重新开始捕捉图像，计算结束显示校准结果，结果以不同颜色的分数区分优劣。 9、为了适应不同场景不同案例对房间坐标系的要求，校准计算结束后，要求系统可以根据实际情况，在追踪范围内任意设置房间坐标系。 10.要求系统支持对标记体的新建、信息修改和删除，校准、激活和锁定。 11.为了方便查看追踪结果，要求界面实时显示标记体6自由度追踪数据和手柄按键信息。 12.为了适应不同环境，达到最好的追踪效果，系统需支持修改追踪相机的曝光时间和频率。 13.为了方便查看当前追踪信息，系统需支持显示相机视图和3D视图，相机视图显示图像二维追踪结果，3D视图显示追踪场景的三维房间坐标系，相机三维位置、追踪刚体的三维位置与姿态坐标，要求可以旋转视场角、放大缩小3D场景。 14.为保证系统的易用性，系统需支持保存功能，能够保存校准数据、标记体数据、相机设置参数等数据，以便程序启动后无需重新校准、新建标记体及设置相机等。 |
| 5 | 4KVR场景管理器 | 2个 | 1. 需自带≥7寸触摸屏，提供设备信息查看功能，提供一键开关LED屏设备功能，提供一键翻转左右眼功能，提供最多8种显示模式切换。 2. 需支持2D、3D场景一键切换。支持多个预设场景之间自由切换，图形化启发的操作界面，能对多路图像信号进行拉伸、缩放、任意位置拖动、窗口操作等灵活设置。 ★3. 需支持快速部署，单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同。（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★4. 需支持系统全同步、非同步和内部源同步模式；具有单独板卡支持VESA、 BNC 3D 信号输入输出。支持Nvidia 3D vision、DLP link、 IR主动立体。（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★5. 输入输出接口分辨率可自定义为非标准分辨率；支持在线修改EDID，无需第三方工具；自定义输出有效范围达到4096x4096，支持奇数水平像数输出(比如1921x1080),有效输出区域完全可自定义。支持输入输出图像裁剪，实现图像切边、局部放大等功能。（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 6. 需支持全屏信号源预监、大屏图像回显功能。 7. 触控面板图形化需显示设备IP地址，设备型号，显示输入板卡、输出板卡状态，支持大屏开关机，亮度调节，立体切换功能。 8. 需同时支持B/S和C/S两种控制方式。双串口控制方式，支持串口环通。 |
| 6 | 3D立体信号发射器 | 2套 | 1.频率：2.45G+-500MHz 2.发射功率：0.1W MAX 3.主动立体信号发射范围：≥25m |
| 7 | 3D主动立体眼镜 | 100个 | 1. 光学特性：工作模式为液晶快门式，透光率36%（TYP.），场频96-144Hz，对比度1000：1 2. 供电方式：充电型眼镜，电池类型为3.7V锂电池； 3. 至少可连续使用35小时； 4. 充电时间：2.5小时以内； 5.射频传输特性：接收距离最高可达25m 6.温度特性：工作温度为0℃~50℃，存储温度为-30℃~70℃ 7.类型：需要为主动式立体 |
| 8 | VR场景管理器软件 | 2套 | 1. 支持输出端口的任意映射功能，可设置任意两个输出口间的像素间隔，间隔可设置正值和负值，实现边缘补偿、叠加带生成和创意显示的要求，间隔设置范围横向和纵向大于2048; 2. 可完全自定义各输出接口像素的起始位置和高度，即允许设置每个输出口切割总体画面的任意一块，设置精度达到逐像素; 3. 支持输入信号裁切及局部显示，可以通过软件以像素为单位精确设置对图像切边、局部放大等操作; 4. 可设置输出信号的有效区域，设置后所有窗口仅能在有效区域内漫游，支持非标准分辨率输出; 5. 可设置输入和输出添加标识，可设置输出任意颜色的测试图像，测试色彩可完全自定义; 6. 可设置输入接口任意自定义分辨率，可对时钟频率、输入图像同步的所有参数进行精确设置，设置自定义分辨率及详细参数和在线修改设备EDID无需通过第三方软件调用直接设置，可直接设置与大屏相适应的点对点分辨率; 7. 无需附加任何硬件即可通过软件直接查看当前任意输入的实际输入信号的精确分辨率及接口属性信息，支持故障检测功能，并通过颜色标识当前输入接口是否有实际信号输入; 8.单台设备支持对多组屏同时控制，不同组分辨率可不相同; 9.处理器操控支持多平台软件版本，包括Windows，Android; 10.支持平板电脑端控制，任意窗口的新建、缩放、拖动、漫游等操作，可查看可调用模式; 11.为方便教学的便捷性，需具备2D和3D同时显示的效果功能。可在一块屏幕上提供两个视角进行观看，实现一边播放2D的PPT、文档等材料，另一边播放3D的VR效果内容。 |
| 9 | 虚拟现实桥接软件 | 2套 | 1.软件需支持光学追踪系统和基于VRPN协议的交互设备，如3D眼镜、手柄控制器、追踪标记体等，可进行头部追踪、手部追踪、绑定手柄按键和事件。 2.软件需支持双手柄控制和交互。 3.为了应对复杂的虚拟现实沉浸式环境，软件需采用“1拖N”多通道集群渲染同步技术，支持单台计算机、多台计算机2种方式同步输出多台显示器（多个屏幕）的高分辨率画面。 4.为了体验更多的虚拟现实沉浸式环境内容，软件需支持Unity和Unreal开发的内容适配到VR沉浸式环境。 5.为了减少多硬件系统之间的适配难度和成本，软件需支持大部分VR沉浸式环境硬件系统，如LED大屏、多通道交互显示系统、洞穴式Cave交互显示系统、立体显示器等。支持不同环境内容的快速移植，无需二次开发。 6.软件需支持对VR沉浸式环境参数的配置，提供对渲染机IP、渲染机屏幕分辨率、渲染机屏幕宽高和位置、追踪系统IP、追踪系统交互设备等参数的配置。提供追踪数据监控和验证功能，可实时显示眼镜和手柄的追踪位置和旋转状态，以及手柄按键状态。提供网络状态监控和验证功能，可实时显示多台渲染机之间以及追踪系统的网络连接状态。 7.为了省去在软件启动后频繁地选择配置文件和项目案例，软件需支持配置文件和案例内容的历史纪录功能。 8.为了方便多通道环境部署，避免用户在渲染机上繁琐地拷贝配置文件和项目案例，软件需支持主控端一键分发配置文件和案例内容，并体现分发进度 9.为了方便自主创作，软件需提供用于Unity开发的SDK，内置基于VR沉浸式环境交互方式的场景跳转、场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、人物瞬移等基本功能。提供开发者使用手册，包含快速入门和开发进阶等用于对开发者进行教学指导的说明。提供API接口说明文档，包含手柄按键调用、获取人物头部手部等六自由度姿态数据，获取沉浸式环境参数等基本API接口。 10.为了方便入门学习，软件需提供开发示例Demo，Demo需包含场景跳转、VR手柄摇杆进行场景漫游、UI交互、物体抓取、双手旋转物体、双手缩放物体、VR手柄按键进行人物瞬移等功能。 11.为了使开发者迅速掌握开发沉浸式环境内容的技能。 |
| 10 | VR手柄 | 2对 | 位置追踪系统手持式无线设备： 1.手持式无线设备 分别为是左手、右手两个设备.需符合左、右手人体工程学握置要求； 2.手持式无线设备支持6个可操作部件进行交互，其中包括：触摸板、摇杆、扳机键、侧健、菜单键、Win键； 3.手持式无线设备支持状态指示灯状态提示，其中包括： 设备正常状态下：指示灯常亮； 设备处于连接状态中：指示灯有规律闪烁； 4.手持式无线设备支持震动反馈功能，其中包括： 开启时，手柄震动一次； 关机时，手柄震动两次； 5.手持式无线设备刚体可支持用户自定义进行姿态修改； 6.手持式无线设备需支持左右设备配合使用，实现对物体的放大，缩小，旋转,左右手物体交换等功能； |
| 11 | 虚拟现实资源管理软件 | 2套 | 平台基础模块 1.系统需采用 C/S 与 B/S 架构相结合的设计方式，方便在不同场景下的使用需求。 ★2.为了提高平台的易用性，平台需支持web端、移动端、PC端、VR端访问（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 3．支持用户交流论坛，以便用户了解产品最新动态、快速解决问题。 ★4.为了满足多专业的教学需求，平台公有云普通高校服务模块需涵盖机械类、能源动力类、医疗类、安全教育、交通运输类、科普文博、土木建筑类、自然科学、展览展示、旅游管理类、电子信息类、综合实训的VR教学资源；（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）； 5．为了满足多专业的教学需求，平台公有云中高职服务模块需涵盖装备制造大类、汽车制造类、电子信息类、交通运输大类、医药卫生大类、旅游大类、红色教育、土木建筑大类、资源勘查类、工业机器人、安全管理类、水利大类的VR教学资源，每个教学资源需提供包括产品名称、评分、收藏、浏览统计、行业标签、分类等参数信息； 6．为了满足多专业的教学需求，平台公有云K12服务模块需需涵盖物理、生物、化学、自然科普、生命科学、安全管理、德育教育的VR教学资源； 8.需支持提供开发者平台模块，以便通过提交真实信息审核成为平台开发者，可在开发者账户中进行创建自己VR内容，并提供VR内容的基础参数、图片、视频、执行文件等资料，开发者可对创建的VR内容进行修改、删除、提交审批等操作，提交审批的VR内容需通过专业团队审核后才可以展示在云平台上，其他用户可通过云平台访问开发者上传的VR内容。云端VR教学资源包括内容的视频、图片、参数、详情等介绍，帮助用户快速了解该内容； 9.为方便寻找更多适用的内容，平台需提供相似内容推荐 10． 云端虚拟教学资源必需有明确的分类，支持通过行业应用、硬件设备等条件进行快速筛选； 11. 平台需采用成熟稳定的网络分布式架构方式，完全模块化多层结构设计，扩容性强； 12. 平台需提供限时体验模块，且需不定期进行内容更新，限时体验的VR内容资源同时不少于30个，每个VR内容资源体验时间不少于30天； |
| 12 | 虚拟现实内容管理平台 | 2套 | 一、平台客户端 1. 平台客户端需提供免费教学资源内容，内容不少于60个,包括机械制造、交通运输、科普文博、旅游休闲、能源工程、土木建筑、展览展示、自然科学、综合实训；需支持从云平台下载VR内容到本地，并进行体验、浏览、管理； 2. 平台客户端需支持内容相关的用户手册与视频教程下载，方便用户对内容进行学习和体验 3. 平台客户端需提供新手教程，帮助用户快速熟悉产品； 4. 平台客户端需提供在线更新功能，方便 即时体验最新版本功能； 5. 平台客户端需提供数据统计功能，对客户端使用次数、时长进行数据统计，客户端内容使用次数、时长数据统计 6. 平台客户端需提供内容商城功能，客户端服务模块需涵盖机械类、能源动力类、医学类、安全教育、交通运输类、科普文博、土木建筑类、自然科学、展览展示、旅游管理类、电子信息类、综合实训的VR教学资源； ★7. 平台客户端需有单独软件入口，使用方可以登陆账户体验VR内容，利用本地VR环境运行相应的VR资源；（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）； 8. 平台客户端支持在PC和VR两种模式间自由切换，简化操作流程； 9. 平台客户端需支持对本地的VR内容及虚拟仿真内容进行添加和删除，方便对内容进行统一管理 10.平台客户端需支持在线内容添加和删除，方便对内容进行统一管理； 11. 平台客户端支持在不去除头盔或手柄等硬件设备的情况下进行内容案例的切换；投标现场需提供演示 12. 平台客户端需支持VR手柄材质的改变：提供不少于8种内置手柄材质的设置，其中包括木材、迷彩、大理石等，提高用户体验，增强教学趣味性； 13. 为了提高资源下载的稳定性，平台客户端需具备应急处理功能：在网络中断的情况下，恢复网络后支持断点续传； 14. 平台客户端需提供不少于2个内置场景，保证体验和沉浸感； 15. 平台客户端软件需提供Win7/10 64位版本； 16. 平台客户端具有较强的软硬件自适应功能，支持多种VR硬件设备适配如：Windows MR、HTC VIVE、VR平方、VR立方、伍境、临境、触境等，满足多硬件的使用需求。 二、为方便调用资源，配套虚拟化软件一套： ▲1.支持查看接入平台的节点和虚拟机数量，以及对应的在线与离线状态； 2.支持节点分账号管理：可以指定不同的管理员账号管理对应的节点，可以是全部或者部分节点； 3.支持对平台进行升级，并且可保留升级包的历史版本； ▲4.支持通过云管理平台对节点服务器进行远程管理，支持通过ILO、BMC机制连接管理服务器。 ★5.必须支持通过云平台直接跳转到节点的管理界面，从而对虚拟机进行远程运维管理（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 6.支持点击告警标识，直接跳转到维护页面，对告警进行处理； ★7.支持对SSD寿命、CPU、磁盘IO、内存、交换区、温度、ukey等超过阈值的危险情况进行警戒（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）； 8.支持对删除模板、快照、存储迁移、擦除数据、回滚、桌面池更换模板等重大事件进行告警 9.必须支持对重点关注节点的启动、重启、关闭、拷贝数据、移动磁盘、创建模板等操作行为进行告警； ★10.支持通过微信告警，当有错误或警告时，可及时向管理员推送微信消息（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 ▲11.支持对所有节点的总在线数、平均效率、日均使用时长进行报表展示； 12.必须支持对所有节点进行效率统计，分析出效率低的原因。支持查看各类活动如工作类、学习类、娱乐类等所占比例，以及各项应用使用时间排行、网页浏览时间排行； ▲13.必须支持对所有节点进行虚拟机使用时间统计，分析出某节点使用率低的原因，以及使用时间分布； 三、配套安全软件 1.系统支持全中文界面，B/S架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； 2.客户端支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位微软操作系统，同时应支持Centos、Redhat、Ubuntu等Linux操作系统以及中标麒麟、银河麒麟等国产操作系统； ▲3.客户端安装后占用小于30MB存储资源，病毒库小于3MB，日常内存占用小于10MB，有效节省PC或Server资源； ★4.支持敏感数据防泄漏，支持敏感信息检查，针对终端存储的word、pdf、Excel、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止打印、禁止拷贝等管控；（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 5.要求对流行病毒的检测能力必须超过98%的检出率，超过98%的清除率，小于0.1%的误报率； 6.支持非法外联监控，实时检测内部网络用户通过调制解调器、ADSL、双网卡等任意连接设备非法外联互联网行为，支持报警、断开网络、自动重启等管控措施。。 |
| 13 | VR智能中控系统 | 1套 | ★1.为便于管理人员进行设备管理和维护，系统需支持支持一键开启和关闭至少45台VR硬件设备，同时能够实时显示设备的开关机状态，以及已连接设备硬件类型、总数量； 2.系统需支持自定义教室的名称和户型图。系统需提供常见的图形化设备资源，如PC、LED屏幕、CAVE等。设备管理人员可以通过拖拽的方式将硬件设备资源添加至教室的布局图，并可以对硬件设备资源进行自由拖拽、缩放、旋转，以可视化的方式调整教室内的硬件布局。为了后续硬件设备的扩展，系统需支持对之前编辑完成的教室设备布局图进行二次修改，再次编辑和保存； 3.为方便管理人员快速配置硬件设备，教师端可通过自动检索获取未绑定的在线学生端硬件设备信息列表，设备信息包含主机名、IP地址、Mac地址，对硬件布局中单个设备进行绑定至虚拟房间的实际位置，需支持一键重置设备信息； 4.为方便课堂教学，系统需支持课件管理功能，教师端可添加VR内容场景和多媒体课件，支持自定义VR内容场景的内容名称、VR内容自定义封面，多媒体课件支持AIFF、CDDA、Ape、MID、ASCLL、HTML、INF、RTF、DOC、PPT、PDF、BMP、GIF、JPEG、PNG、PSD、GIFV、WebP、SVG、WMF、CSS、ASP、JSP、XML、SQL、Matroska、TMP、INI等多种文件格式，支持查找添加课件的路径，支持本地启动已添加VR内容场景以及课件、支持以封面图列表形式展示已添加VR内容场景或多媒体课件； 5.系统需满足教师一键分发和拖拽分发VR内容场景和多媒体课件，支持将内容拖拽到自定义硬件布局中的硬件设备上分发。拖拽分发支持将内容分发到单个设备、组设备。系统需支持并行分发多个内容，支持断点续传，并可以切换内容查看被分发的所有设备实时分发百分比进度和状态，系统采用P2P分发技术，学生端个数越多，分发速度越快； 6.系统需支持文件分发完整度校验，确保被分发到学生端的文件与教师端源文件一致，文件数据不完全一致将自动重新发送； 7.为快速匹配教学课件和其所支持的硬件终端，系统需支持教学课件选中状态下，非配合硬件设备自动置灰，进入不可分发、不可拖拽的状态，若此时分发教学课件，教学课件只会被分发至匹配的硬件设备上； 8.系统需支持一键启动已分发的教学课件内容，支持新启动一个VR教学课件内容时自动关闭已启动的VR教学课件内容，支持以本地默认系统启动已分发课件； 9.系统需支持结束上课操作，根据实际教学流程，教师选择关闭课堂教学课件，所有学生本课堂打开的内容或课件都会被即时关闭； 10.系统需支持管理员、教师、学生三种角色，其中管理员和教师通过不同密码进入教师端的不同模块，管理员可进入后台模块编辑教室场景、编辑硬件布局、绑定实体机器、导入和编辑语音控制命令，教师可用现有硬件布局进行硬件状态查看、分发案例课件、启动案例课件、屏幕监控等教学活动，学生使用学生端可启动被分发案例课件，可查找被分发文件路径； 11.为满足实训教学中学生在不同教室进行实训的需求，系统需支持教师端和学生端分布在不同网段下，在相互ping通状态下，上述功能都可正常使用； 12.为满足实训室符合利用的需求，系统需支持学生端可以主动选择网段检索教师端，支持在检索出的包含教室名、Mac地址、IP地址的教师端列表中选取和连接教师端，支持连接记忆，自动连接上次连接成功的教师端； 13.为便于教师管理课堂学生行为以及教学点评，系统需支持教师端对学生设备进行屏幕监控，支持监控单个或列表形式多个学生屏幕画面；需支持教师端选中学生端的屏幕进行分享给其他所有学生端； 14.系统需采用高效的编码技术进行屏幕共享，在保证高清的同时可以在单对单的屏幕监控和单对多的屏幕分享中达到无延迟的效果； 15.为教师在教学过程中能与学生充分互动，教师端支持移动平板配合使用，无距离限制，只需移动平板能与教师端ping通。移动平板端支持绑定和切换教师机，支持对未开机的教师端进行远程唤醒，支持一键开关学生端的硬件设备，支持学生画面列表形式监控，支持高清无延时单独监控学生屏幕，支持分享学生屏幕，支持分发文件，支持切换内容查看多设备该内容分发进度，支持查看户型图内所有学生端设备状态，支持一键启动VR内容以及查看内容启动状态； 16.教师端需支持对移动VR一体机设备录入、查看、分组管理设备状态监控、设备远程管理；支持对移动一体机设备定制开关机画面、定制Home键功能、设置常用系统功能；支持对移动一体机设备普通视频、全景视频视频、应用库以及全景图的观看进度、可对其进行暂停或者播放等操作；支持对移动一体机设备可配置视频属性自动识别佩戴、视频播放；支持对移动一体机多设备同步体验VR内容内容形式多样、实时监控设备； 17.为简化操作，教师端需支持语音命令控制，可语音命令控制开启和关闭学生端，可语音命令控制开始或停止分享教师屏幕到学生设备，可语音命令控制关闭学生端所有已打开的VR内容和课件； 18.系统可提示眼镜、头盔设备剩余电量，低于40%可提醒管理员充电。 |
| 14 | 一体化结构设计及展示设备 | 5套 | 一、主要用途： 包含可升降桌面以及收纳盒，降下桌面可作为普通桌面（可独立升降或整体升降），将VR头显、手柄等进行便捷收纳，用于普通教学，不会遮挡学生视线，不会占用课桌空间。 二、详细性能指标： （1）桌面材质：优质防火板，五边形倒角拼接处理，切割处以聚氰胺贴纸板封边，安全不刮手。 （2）桌身材质及工艺：金属钣金切割焊接成型，箱体表面采用黑色喷粉工艺处理，防磨损。 （3）造型设计：采用六边形桌面设计，满足多人使用，满足各类场地要求，伸降试电脑显示屏设计，满足虚拟现实软件操作，同时，在进入虚拟场景后，屏幕可根据需求隐藏，增加手柄被追踪光塔的定位准确率，充足的储存空间，满足各类存储需求。 满足人工工程学设计，满足各类教学场地需求。 （4）升降电机：采用无段式升降式桌面； （5）环保耐用：桌面材质采用高密度纤维板，厚度为25mm，组织结构均匀，内外一致，抗静电能力强； （6）结构式框体：筋板及层板、支撑板均采用生态板三聚氢氨板，厚度分别为16mm/25mm，硬度大，耐磨，耐热性好，不易变形，易清理，能够很好的保护桌面，使用时间长； （7）桌面封边条采用PVC封边。 座椅*6套 （1）材质：塑料、铁、网面； （2）扶手类型: 有扶手； （3）面料材质: 网布； （4）设计：弓形人体学设计；可升降，可旋转，可滑动。 三、每套设备的配置清单： 六边形课桌一套；配套电机一台；学生座椅6套。 |
| 15 | 充电柜 | 5套 | 1.需采用一体式钣金焊接工艺 ，主体表面采用白色喷涂工艺，可满足设备存储安放，支持充电，避免线缆裸露。 2.支持位数：不小于8位 3.内部分舱：前舱为平板放置充电区域，无强电；后舱为电源管理控制区域。 4需具备紫外消毒功能 5.内置隔板上需带有卡线槽，柜体内部USB线走线顺畅、美观。 6.需配备高品质超静音减震万向轮（带刹车功能）和人体工学把手，便于充电柜的移动使用 7.需外置带指示灯开关，不用打开柜门即可控制充电柜的电源开关 |
| 16 | 虚拟现实头戴显示设备 | 30套 | 1.内存：≥RAM 6G+ROM 64G 2.分辨率：单眼≥1832 x 1920 LCD屏 3.追踪技术inside-out；支持头6手6追踪 4.声音：内置音频系统 5.刷新：≥90Hz 6.重量 ≤510g 7.支持Renderdoc ；Snapdragon Profiler 8.视场角（FOV）≥ 100° 9.需支持双手手势识别和无需手柄的自然手势交互功能； 10.处理器：≥Snapdragon XR2处理器； ★11.支持5G云推流软件，对服务器端VR内容进行云渲染； 12.支持内容播控系统对头盔显示系统终端控制； 13.支持多人协同交互系统，满足大场景多人协同演练； 14.支持全身动捕系统，可实时观测追踪部位运动状态； 15.支持实时绿幕，支持将操作用户的画面与虚拟场景进行融合，方便用户进行教学和操作展示，便于学生理解； |
| 17 | 云推流软件 | 30节点 | 1.需支持对传输视频及音频的设置 2. 为方便使用，软件需支持VR内容推流至移动端，在网络条件满足的情况下，与PC端VR体验相同。 3. 为方便使用，软件需支持PC端一键部署APP至VR一体机 ▲4. 为保证流畅体验，软件需支持H264、H265编码格式，视频码率支持自定义或动态自适应。 ★5.需与第“16项”产品虚拟现实头戴显示设备兼容对服务器端VR内容进行云渲染。 6. 为方便使用，软件需支持中文/英文界面操作、并且能够在两种语言中快速切换，快捷简单。 7. 需支持在局域网内同时接入不少4个VR一体机体验PC端VR内容 8. 需支持主机自由选择在线VR一体机进行一键配对，并支持配对记忆 9. 需支持网络自动重连 10. 需支持电脑、移动平板、手机等多终端直播 ▲11. 需实时显示帧传输时延、编码时延、服务器渲染时延、动作信息传输时延、解码时延、客户端渲染时延等 12. 需具备实时监控：物理时延、感知时延、预测间隔等 13. 需支持对网络状况监测功能，其中包括：吞吐率、RTT、丢包率等 14. 需支持对显示端的检测功能，显示分辨率、显示帧率、黑边度数等 15. 需支持对控制器的按键功能定义，支持用户操作习惯自定义 |
| 18 | 5G推流器 | 30台 | 1.适用频段需≥2.4GHz+5GHz 2.处理器需≥四核 1.4GHZ 3.需支持Wi-Fi6+ 4.最高传输速率需≥3000Mbps 5.网络协议需支持：802.11ax |
| 19 | 虚拟现实内容创作引擎 | 30节点 | 1. 软件支持LED大屏，支持多屏幕的拼接显示，以满足用户对沉浸感的要求，同时能够最大限度的利用硬件性能，软件支持一台主机搭载至少2个3D超高清LED大屏的功能；软件支持HTC VIVE、Windows MR，Oculus Quest、Pico等头显，以满足用户能够VR体验虚拟场景的需求； 2. 为了保证在项目设计、评审过程中保密数据的安全，软件支持软件和硬件加密策略； 3. 为满足不同用户的语言使用习惯，软件支持中文/英文界面操作、并且能够在两种语言中快速切换； 4. 软件具有较好的硬件兼容性，支持普通计算机（含笔记本）进行开发、使用； 5. 软件提供在线帮助文档、软件操作视频教程、以及用户交流社区功能； 模型导入 6. 软件支持fbx、dae、obj、stl、3ds等多种常用三维模型数据的导入；支持gltf模型格式导入，兼容材质和动画数据。提供Max/Maya/C4D软件模型数据的直接读取，提高创作效率； 7. 为兼容用户建筑类现有模型格式，软件支持导入建筑类BIM数据格式，主要包括Revit、Rhino、IFC等； 8. 为兼容用户工业类现有模型格式，软件支持常用工业CAD数据导入，如CATIA、SolidWorks、Creo、等常用工业软件格式； 预设资源 9. 为丰富用户零基础用户搭建场景，软件需内置丰富的资源素材。提供10个以上的预设粒子，不少于7个模型预设、20张以上全景球、70种常用材质（如金属、玻璃、地板、墙面、木纹等）。 10. 为方便用户快速搭建场景，软件提供的预制素材要能够支持拖拽的方式直接赋予模型或直接在场景种加载； 场景搭建 11. 支持对场景模型进行直接拖拽操作，提供平移、旋转、缩放、克隆和自由放物体等基本功能，支持修改场景模型的名称，以及直接对坐标、旋转、缩放等数值的修改； ★12. UI系统包含多达55种预设的UI控件类型，包含提示对话框、确认对话框、文件对话框、弹出菜单、弹出面板等8种弹窗类型； 菜单按钮、链接按钮、纹理按钮、工具按钮、选色器按钮等9种按钮类型；中心容器、边距容器、滚动容器、水平/垂直布局容器、水平/垂直拆分容器、标签页容器等14种布局容器类型；水平/垂直滚动条、水平/垂直滑块、进度条、微调框等7种范围工具类型；还有元素列表、树形结构、九宫格矩形、文本编辑框、视频播放器等多种便捷的UI控件类型以满足用户在搭建用户界面时的专业性需求（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）； 13. 为满足用户在编辑场景中，能够快速进行不同视角的查看，软件需具备透视图、前视图、顶视图、侧视图多种视图模式，在这些视图模式下可以对模型进行移动，旋转和缩放操作； 14. 为方便用户快速找到模型所在位置，软件支持按名称检索物体，快速定位当前物体； 15. 为便于模型位置、旋转中心轴调整，软件支持局部、世界坐标系转换；原点聚焦和中心聚焦模式切换 16. 软件支持节点树管理，提供父子节点关系，便于生成、控制复杂的仿真对象；支持对场景模型的层级结构进行调整，可以添加新的层级或者删除不需要的层级结构； 材质编辑 17. 软件提供材质编辑，支持漫反射贴图、法线贴图、反射贴图、AO贴图等编辑操作。以满足用户对场景逼真效果的要求，表现模型真实材料属性； 18. 软件支持高光贴图，实现不同材质的光照效果，表现当光线照射到模型表面时，其表面属性(如金属和皮肤、布、塑料反射不同量的光)，从而区分不同材质； 19. 软件支持可视化的材质编辑功能，通过拖拽的方式对场景中的物体材质进行编辑，便于快速进行材质编辑。方便用户快速修改场景模型中的视觉效果； 动画编辑 20. 软件支持UV材质动画，以满足用户模拟流体效果，可为模型赋予具有动画效果的材质贴图； 21. 软件支持在动画步骤中添加关键帧动画，按帧播放动画，并进行细节编辑； 22. 为丰富场景中的仿真效果，实现用户对教学内容完备性的要求，提供动画编辑功能，软件支持位移、旋转、缩放、材质、光影变幻、粒子特效、场景淡入淡出等动画编辑功能；可实现加速、减速、平滑效果；支持制作物体的关键帧动画、支持相机路径动画、支持修改模型材质属性动画； 23. 为满足场景模型的多样性，软件支持以骨骼驱动蒙皮形式的动画模型直接导入，并在场景中自由控制播放、暂停、速度调整等属性，支持路径动画模型导入，且提供动画编辑功能，能够对路径动画进行二次编辑； 24. 为方便调试，软件支持对编辑中的场景动画进行实时预览，允许用户及时做出修改；场景协同编辑；为方便内容制作过程多人合作开发，软件需可以同时进行多个模块化逻辑的协作开发，并支持多个场景文件的组合功能；特效以及高级渲染效果天气系统 26. 软件支持24小时光照模拟，以满足用户对场景逼真效果的高要求； 27. 软件支持云层覆盖量可调节，以满足用户对阴，晴，多云等天空情况的要求； 28. 软件支持风、雨、雪等各种天气特效；可通过风向，风强，降雨量，降雪量等参数组合实现逼真的天气效果； 场景效果 29. 软件支持高动态范围图像；以及支持SSAO、动态模糊、自发光材质、景深以及光线散射等高级特效；以保证能够匹配用户的复杂场景，更好地反映出真实环境中的视觉效果； 30. 软件支持PBR材质，以满足用户对场景逼真效果的要求，表现模型真实材料属性； 31. 支持场景高动态颜色校准, 提升场景对比度。支持基于对数算法和二次方程算法的明暗度计算。支持非线性色调映射算法，提升场景明暗对比度和真实性； 32. 为实现渲染光影效果，软件支持基于阴影贴图算法的阴影效果. 针对大尺寸场景, 支持PSSM阴影优化算法, 提升光影计算准确度； 实时地形编辑和植被种植 33. 为方便用户快速创建内容，软件支持自动生成地形功能，根据高度范围，缩放，粗糙度，海拔高度等系数自动生成地形 34. 为方便用户快速创建内容，软件支持地形编辑功能，提供画笔进行动态地形编辑，支持地形抬高，压低，平滑过渡，地形纹理绘制以及快速种植草的功能； 实时渲染性能 35. 为满足用户不同情况下的渲染需求，更好地平衡画面效果和图形渲染效率，软件提供高、中、低三种渲染品质，支持2倍、4倍、8倍、16倍抗锯齿；支持时间超采样技术；支持双线性过滤、三线性过滤以及各项异性纹理采样； 36. 为提升场景运行帧率，保证用户流畅的进行内容体验，软件提供针对场景的实时遮挡剔除功能，在不影响实时渲染速度的情况下，能够提前计算不渲染的位置，减小计算机渲染的负担及时间； 37. 为兼顾用户不同品质的硬件设施，保证操作顺畅，避免延迟卡顿，软件支持渲染帧率控制开关，降低GPU负载； 交互编辑及二次开发 交互编辑 38. 软件提供无需编程的逻辑编辑工具，以方便非编程人员能够进行教学资源内容制作，快速定制场景中的交互逻辑； ★39. 支持拖拽获取节点和属性：支持从主界面的场景树上将节点直接拖入交互编辑器窗口，自动生成获取节点的逻辑单元模块（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）； 40. 为方便教学内容使用，软件支持运行时的交互逻辑切换功能，支持鼠标、键盘、VR手柄三种交互设备实现触发，支持到达指定空间内自动触发； 41. 为实现用户教学过程中的多人协作，软件支持交互逻辑任务的多人协同触发，实现任务之间的约束； 42. 为满足用户日常的教学需求，交互编辑模块支持场景物体的显示隐藏、材质修改，支持触发音频、视频、动画文件的播放；支持交互逻辑的循环触发； 43.软件支持脚本二次编辑，以方便用户进行更高级的开发，方便制作更丰富的交互； 44.为支持用户便于携带内容进行展示，软件支持发布可执行文件，并能够发送给无软件的用户进行可视化展示，可发布的平台包括：Windows Desktop、HTML5（Web发布）、Android、Linux； ★45.软件支持多平台运行，编辑器支持Windows，linux操作系统，中标麒麟操作系统（需在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）。 46.制作的内容支持发布到Quest VR一体机，支持手势识别和无需手柄的自然手势交互功能； |
| 20 | 空间定位系统 | 40个 | 1.分辨率：1280X1020 2.帧速： 200fps 3.延时： 5.1ms ▲4.捕捉精度：亚毫米； 5.快门类型：全局快门 6.摄像机输出模式：marker点二维坐标 7.最远捕捉距离： 8m 8.最佳捕捉距离： 5m 9.捕捉视角： 80°X68° ▲10.能在高温环境中稳定运行，相机在60摄氏度环境温度下可连续正常工作8小时以上； ▲11.能在低温环境中稳定运行：相机在-25摄氏度环境温度下可连续正常工作8小时以上； ▲12.能在高温高湿环境中稳定运行，相机在温度40摄氏度和湿度93%RH的环境下可连续正常工作48小时以上； 13.镜头类型： 3.5mm F#2.4 14.焦距和光圈：定焦，光圈不可调 15.状态显示：数字 LED 显示摄像机编号； ▲16.具有广泛兼容性，需支持多种主流品牌（HTC、三星、小派等）头戴虚拟现实显示设备。 |
| 21 | 大空间动捕总控系统 | 2套 | 一、虚拟现实内容运行主机： 1.CPU：相当于i7-7820X 3.6 8C 2.显卡芯片：相当于GeForce RTX 2080 8G显卡 3.CPU主频：3.6GHz，CPU八核，十六线程数。 4.内存类型：DDR4内存大小：32GB 5.硬盘描述：1TB SSD固态硬盘 二、大空间VR内容管理平台： 1.智能化设计：软件采用C/S架构, 软件支持帐号密码的登录、修改、切换。支持开机启动，可自主设置界面全屏化、非全屏化。被控端硬件、软件在连接或断开连接、启动失败时实时进行提示。 操作简单快捷：支持一次配置后只需操作主控程序，无须进行各种手动的远程配置连接。支持不同模块自由移动、拖拽，在可扩展多屏幕的情况下自主成为一个单独的画面显示。 2.▲动捕系统统一管理：支持远程控制动捕系统端，包括启动和关闭动捕软件、关闭计算机。支持动捕系统被控端的实时画面监控。支持动捕定位内的人物模型一键调整、修正的操作。支持动捕空间扫场操作，重新刷新动捕定位。 3.▲多内容统一管理：支持内容被控端的应用程序内容启动、关闭。支持主控端对内容的名称、简介、缩略图、海报图进行自定义添加、删除、修改。支持对进行中的程序内容场景各类视角随意切换。 4.▲多设备统一管理：支持≥20台被控端主机的远程连接和实时画面共享，并可调整被控端数量。支持被控端主机的实时监控，保证主控和被控端的正常连接和控制、被控端设备支持断线后自动重新连接。支持单个/所有被控端主机的关机和重新启动。 |
| 22 | 全身动作捕捉系统 | 2套 | 一、三维动作捕捉跟踪定位软件： 1.支持中英文双语切换。 2.显示相机的基本参数，包括IP、ID、系列号、版本号； 3.▲基本参数的设置，可以设置相机的、曝光时间、光源强度、阈值、增益； 4.成像质量检查，支持在多种模式下查看成像质量。 5.重新寻找相机和相机的重启 当有相机没有连接上的时候可以重新寻找相机，确认相机都能够连接上，当相机出现故障时可以重启该相机。 6.原图和坐标模式的切换 可以在界面操作查看对应摄像头的的原图或者坐标图； 7.屏蔽点(Mask) 自动创建和屏蔽MASK点; 8.支持多相机同时标定，缩短标定时间； 9.设置相机系统中心点，标定中心点可变，提升标定中心点设置灵活性； 可显示当前标定效果，标定反馈可视化； 10.标定数据可保存与加载，便于重复调用。 11.识别方式多样，可识别刚体结构，也可识别分布零散的标记点； 12.支持上百个刚体，近千个标记点的识别与跟踪； 13.刚体绑定灵活，组成刚体的光球数量可调，可选择使用模板或不使用模板创建刚体； 14.刚体数据处理多样，刚体数据可保存，可另存，可加载、可替换； 15.▲显示刚体的位置和角度、Marker点的相对位置和颜色、半径，支持设置刚体中心点的位置、控制盒的颜色；设置Marker点的颜色、半径，颜色设置选择支持48种基本颜色，还可通过拾色器自定义颜色。 16.刚体调整方式便捷，可通过直接输入数值或拖动鼠标方式进行刚体调整； 17.刚体在绑定时，数据流传输方式支持自定义选择是否使用VRPN协议传输数据。 18.支持鼠标右键快捷键操作，选择创建刚体、重命名刚体、删除刚体、设置刚体中心点、删除单个3D点。 19.▲支持选择数据流传输方式Datastream或VRPN协议，支持选择软件输出数据流形式，包括单独发送点数据、刚体数据或同时发送。 20.▲支持选择软件数据输出帧率1-338帧可调。 21.▲支持一键设置T姿态约束。 22.跟踪状态可视，可显示每一相机的光球捕捉情况，以及每一光球的被跟踪情况； 23.支持在线模式和离线模式，一键录制动捕数据，支持CSV格式保存动捕数据。 24.▲支持离线模式下，逐帧播放动捕数据。支持显示当前帧号，支持选择在任意一段帧序内播放。 25.辅助跟踪显示健全，可显示2D坐标的合适尺寸，可显示2D坐标重建后的3D点，可显示图像缩放比例； 识别跟踪过程支持单个或多个相机的重启与升级，用户无需重启跟踪软件； 26.三维场地空间的设置，在软件中灵活设置场地的大小。 27.灵活观察场地捕捉情况，可开启显示相机跟踪射线。 28.数据可输出至Unity 3D,Unreal Engine 4等应用软件； 二、三维全身动作捕捉姿态分析软件： 1.操作界面友好，显示区域与用户操作区域相互独立。操作窗口大小可灵活调节，提升用户体验； 2.支持中英文切换； 3.基于全身布点方式，可实现高精度，数据干净，丢失率低的全身主要骨骼运动数据精准捕捉； 4.一键创建角色，在演员T-pose且获取演员特定动作之后，能快速计算用户骨架，节省前期准备时间；可自定演员的名称，可对演员已创建的演员进行删除； 5.一键创建角色时，可根据贴点位置生成与对应演员匹配的骨骼以及模型； 6.自定义重定向功能：支持在同一动作捕捉姿态软件中导入用户自定义骨骼的FBX文件，并且可对用户FBX骨骼进行重定向操作，重定向结果可保存、读取、及清除；重定向方式支持点选匹配、名称指定匹配及镜像名称匹配在内的匹配方式。重定向结果可作用于虚幻4引擎及Unity引擎。 7.自动标识marker，实时自然解算骨骼运动，快速、准确地再现用户动作； 8.标记点被短时遮挡不影响捕捉效果，运动追踪出错后自动找正确的姿态，快速恢复跟踪； 9.布点方式可根据具体应用进行实际调整； 10.支持多形式的实时数据显示，可切换骨骼运动显示与隐藏、C3D Marker的显示与隐藏； 11.可对被捕捉者身上的标记点进行跟踪，获得三维点云坐标，经过识别标签、自动生成全身骨骼模型、运动预测，识别出被捕捉者主要骨骼的动作； 12.支持同步保存Marker点的坐标数据与解算的骨骼运动数据； 13.支持2人以上同时捕捉； 14.数据输出形式支持C3D、ASF、AMC、FBX； 15.支持实时数据通信接口支持Unity、UE4、MAYA和MotionBuilder； 16.支持一键录制采集演员动作数据，并将数据保存为离线数据文件，支持自定义数据条目名称； 17.支持双击播放离线数据进行加载实时对比，可对录制的数据进行重命名、导出、删除等操作； 三、C3D数据点编辑器软件： 1.可读取光学动作捕捉采集的点运动轨迹数据； 2.导入的点数据可自动匹配采集的帧速率； 3.具有二维曲线界面及三维空间界面双界面，同时可单独显示二维界面或三维界面； 4.可在二维编辑模式中显示单个或多个点数据的空间位置信息并将每帧信息以曲线模式连接； 5.支持对点数据进行删除帧数、平滑数据、增加帧数、填充数据、保存编辑结果的功能； 6、可查看某一帧的时间信息和空间坐标位置信息； 7.具有中文和英文两种界面； 8.支持在三维界面中实时观看点数据运动； 9.支持在三维界面中开启或关闭点数据的运动轨迹； 10.支持切线手柄模式对某一帧数据进行权重控制； 11.支持以手动填入的方式定义某一帧的时间和数据数值信息。 12.软件能够加载C3D格式文件，支持导出CSV格式文件 13.支持选择数据显示的单位，包括米，厘米，毫米，英尺。 14.▲支持播放三维运动数据，支持调节播放速率，可选1，2，4，8，16倍速。支持逐帧播放控制。 |
| 23 | 大空间交互系统实训软件 | 14点位 | 一、大空间VR开发框架平台软件： 1.VR开发工具集：集成大量VR开发基础工具，供开发者进行调用，能够大大加速VR应用开发效率。 2.显示设备自适应：针对各类显示终端提供多种优化的显示模式，支持VR头戴式显示设备、CAVE系统、大屏等常规显示，也支持虚拟拍摄、AR等虚实结合显示设备，支持实时同步或异步输出。 3.控制设备接入：预留控制设备接口，支持控制信号双向传输，支持包括标准接口控制手柄、控制台、力反馈设备等外部设备的接入。 4.封装骨骼IK算法：对于动作捕捉系统的无缝集成骨骼IK自动算法，用户只需要将动作捕捉数据采集部位与骨骼模型进行绑定，在算法功能支持下，即可获得流畅、平滑的多人互动全身骨骼运动数据，可以用于驱动模型做出同样动作，开发者无需关注动作捕捉技术细节，即可将动作捕捉技术应用到各大虚拟场景和虚拟角色上。 5.支持插件扩展：使用微内核+组件式的软件架构，各类算法、功能支持插拔替换或扩展，针对用户提供各类功能调用接口和规范，允许用户自己开发插件，提供插件加载及管理等功能支持。 6.MMO服务器架构：针对大型多人在线的VR应用，在传统游戏服务器架构基础上，在负载、稳定、均衡方面针对VR应用进行优化，大型多人联机VR应用在开发、测试、运行环节的环境快速部署，经测试能够稳定支持百人同时在线。 7.提供物体交互接口、支持虚实交互：提供虚拟空间物体模型常用交互功能，包括显示控制类（漫游、缩放、旋转、平移、标注、测量等），重构类（剖切、拆装、爆炸等）、物理规则类（掉落、抛起、碰撞、滑动、）等，也支持用户自己编写互动行为元素的脚本。同时基于实体模型注册及追踪识别功能，可实现实体道具和虚拟道具完成有效的触碰、挥动、点击、抓握等交互。 8.性能指标：在架构特性和专业算法方面具有独到优势，能够支持部署高性能的VR开发环境，部分性能指标如下：大型多人在线式服务器架构，支持数十至数百人以上大规模大空间VR多人互动异地联机应用开发；支持高达90FPS渲染帧率；多人实时交互数据输入延迟低于5ms；网络延迟和渲染延迟在理想的环境下低于20ms；输入到反馈的全流程延迟在网络和渲染能达到理想环境的前提下低于60ms；优化的延迟渲染技术实现高精度画质及高仿真度。 二、本项目包含两个大空间区域，每个空间包含一套大空间VR仿真实训课程软件，一共含两套课程软件： 《生活垃圾分类教育软件》：每名受训人员对应卡通形象置身于深海底，海水中充满污秽物，海水浑浊。在体验者面前布置7个垃圾桶，垃圾桶分别标识为有害垃圾、大件垃圾、年花年桔、废旧织物、可回收垃圾、玻璃纸金和其他垃圾。从海平面不断掉落各种生活垃圾，参与体验的人通过VR手柄抓取任意垃圾，按照正确的分类指引投入到对应的垃圾桶中，每投递一次显示加1分，每投入错误一次不减分，但出现红色和错误背景提示音乐，当每个人都正确投递12次后，海水在欢快音乐下渐变成清澈见底，可以看清四周海藻、珊瑚、礁石、鱼群等，色彩鲜艳。 |
| 24 | 惯性手部捕捉设备 | 14套 | 1.传感器模块： 单手6个高精度零漂移九轴惯性传感器模块。 2.反馈模块：配有一个可编程反馈震动模块，可控制震动时间。 3.使用模式：包含低功耗休眠模式，航向角锁定/解锁模式，单手及双手模式。 4.校准方式：硬件内部自带地磁自洽校准算法，免去复杂的校准，即带即用。 5.抗干扰：支持2.4GHz自动智能跳频功能。 6.支持多副手套同时使用：支持单人、多人使用场景，同一台PC电脑可同时运行最多6副手套，同一空间内同时运行最多12副手套，支持局域网互联通信共享数据。 7.全身动捕支持：支持多种主流光学及惯性动作捕捉系统获取空间位置信息。 8.自由度： 三自由度(航向、横滚、俯仰)。 9.角度范围： 航向、横滚、俯仰360°全角度。 10.手势识别： SDK支持多种常用手势，同时支持开发者自定义手势。 11.最大加速度： +/-16g 12.最大角速度： +/-2000°/s 13.动态精度： 航向：+/-2°，俯仰：+/-0.5°，横滚：+/-0.5° 14.角度分辨率： 0.01 ° 15.数据更新速率： ≥240Hz（双手） 16.电池容量： 1200mah锂电池 17.电池续航时间: 低功耗模式下待机时间长达48小时，正常VR模式下持续运行超过30小时。 18.使用温度： 0 ℃到45℃ 19.传输方式： 2.4GHz无线射频 20.远距离传输：USB数据接收器上带有板载天线，增加传输距离，自动跳频协议增加其传输的稳定性，最远传输可达20m 21.接收数据频率：配有两个usb接收器分别接收左右手手套数据，支持更高帧率，双手数据包高达240Hz 22.软件开发包SDK： 适配Unity3D、UE4引擎、MotionBuilder，同时提供C++ SDK，python示例代码；Unity3D, UE4均提供交互示例场景和源代码。 |
| 25 | 虚拟预演拍摄系统合成软件 | 1套 | 1.可获取包括AJA、Decklink、USB网络摄像头在内的图形信号，可实时处理1920*1080分辨率下60fps以内的SDI或HDMI图形信号数据； 2.界面简洁、友好，操作简单，一个软件可简单完成采集卡选择、视频流获取、抠像色度选择及场地标定功能，并可接收和检测与光学定位系统的链接状态及停止链接。 3.可在软件中使用二维码加刚体进行场地标定、计算物理摄像机在三维中的位置及姿态，同时构建三维数据采集空间； 4.可在软件界面中分屏实时监测现场画面及合成画面，并能切换包括Alpha模式、实时图形模式、合成图形模式，视窗可自由调整； 5.软件具有三维屏蔽设置功能，可设置双轴向非屏蔽区可视范围。 6.可在软件中实时录制现场或合成视频并支持以avi格式输出； 7.软件支持不同的色度键实时抠像功能，并可对包括亮度、溢色、饱和度、RGB三通道、Gamma值以及边缘进行自定义调整； 8.可将数据与虚幻4引擎平台进行连同，将抠像结果及摄影机三维坐标信息传输至虚幻4引擎，实现混合拍摄合成效果，满足虚拟演播及影视前期实时预演功能； 9.内置时码同步功能，可与广电系统进行整合； 10.可与UE4引擎实时对接传输，回监UE4摄影机画面。 |
| 26 | 摄影机套件组 | 1套 | 一、摄录一体机： 1.取景器符合广电行业标准，可满足同步录制及实时视频传输功能； 2.便于使用可搭配摄影架亦可满足手持移动使用； 3.可实时传输SDI 3G、HDMI 2.0信号视频和音频，支持SMPTE协议时间码； 4.支持不低于1920*1080分辨率24FPS以上图像实时传输； 5.电池运行时间不低于180分钟； 6.镜头采用光学变焦，支持f=4.1 - 82.0mm焦距； 7.色温可设置2300K以上范围。理摄影机可放置于三脚架上亦可满足手持移动。 8.支持与主流采集卡的配套使用。 二、支撑三脚架： 1.俯仰范围：+ 90°/- 60°, 俯仰阻尼：0- 3档可调节,俯仰动态：0- 7档可调节 , 俯仰锁紧：有； 2.水平角度：360水平旋转 ,水平阻尼：0- 3档可调节,水平锁紧：有 ； 3.脚架材质铝合金 , 脚架管径：最大管径18MM,最小管径14MM,脚管节数3节 , 安全承重：≥6KG； 4.脚架净重：4.90KG左右 , 折叠尺寸：≤83.2 CM,工作高度:最低工作高度77CM/最大工作高度160CM。 |
| 27 | 光惯融合算法插件 | 1套 | 一、光惯融合微处理系统： 1.基于光学结合惯性技术的跟踪定位系统； 2.两组光球组成一套光学定位刚体，可结合光学定位系统，通过刚体定位和采集物理摄影机的三维坐标信息实现摄影机自由移动同步采集三维信息功能； 3.惯性定位系统采用惯性传感器提升光学刚体定位的姿态稳定性，惯性传感器陀螺仪要求全量范围+/- 2000°/h，运行偏差不超过8°/h，带宽400Hz，噪声密度0.007°/s/Hz，重力灵敏度不高于0.001°/s/g，非垂直性0.05°，非直线性0.1%； 4.惯性传感器加速度全量范围+/- 10g，初始偏差误差5mg，运行偏差15μg，带宽400Hz，噪声密度60 μg /Hz，非垂直性0.05°，非直线性0.1%； 5.惯性传感器磁力计要求全量范围+/-8G，总噪声均方根1 mG，非直线性0.2%，分辨率0.25mG； 6.惯性传感器具有 Syncln、SyncOut、ClockSync时码输出功能； 7.微主板配置要求：四核Cortex-A72(ARM V8)CPU，500MHz速率GPU，蓝牙5.0，千兆有线网口，双USB3.0接口，4Kp60 microHDMI接口，type-C供电接口 二、光惯融合算法软件： 1.融合光学追踪数据与惯性传感器数据融合； 2.可通过UDP通讯接收刚体姿态的四元数、时间戳及加速度数值信息； 3.软件可显示刚体与传感器标定的计算中间值、标定样本数据计算误差及标定结果精度有利于在场地标定时客户评判场地质量； 4.软件在标定成功后，界面可显示当前帧刚体姿态与惯性传感器的融合误差，可显示每秒100帧里误差最大值和平均值。 |
| 28 | 电影抠像灯 | 16台 | 1.额定功率：128W； 2.光源：0.5W 5730LED； 3.正白+暖白标配色温3200K - 6400K可调 4.额定电压：AC110/220V+10%； 5.额定频率：50Hz~60Hz； 6.通道数：2个DMX512通道； 7.控制模式：手动调DMX512，主从模式同步。 |
| 29 | 便携式蓝箱 | 1套 | 1.电动式卷帘蓝、绿慕； 2.色彩纯正接近CMYK 61 0 100 0或RGB 0 255 0纯绿色度。 3.虚拟空间标定杆2只。T型结构1个，材质：铝合金，校准气泡数量：2个；三角型结构1个，材质：铝合金 4.固定反光球套件：材料：热熔树脂材料，工艺：适配主流VR手柄外形，嵌套结构，3D打印制作工艺，留有不少于5个螺孔，用双头螺杆固定反光球，可根据不同长短、螺孔位置组成 |
| 30 | 扩声系统 | 1套 | 一、功放： 1.信噪比：LINE输入≥85dB；MIC输入≥75dB 2.支持过流、短路保护：输出幅度≥5V； 3.U盘播放格式：WMA、MP3 二、音箱2个： 1.阻抗：8Ω 2.频响范围：60Hz-20KHz 3.灵敏度：87dB 4.最大声压级：103dB |
| 31 | 面部捕捉系统 | 1套 | 一、摄像取景系统 1.传感器：加速感应器、距离感应器、环境光传感器、NFC、三轴陀螺仪 2.屏幕大小：≥5.4英寸 3.摄像头分辨率：≥1200万像素 二、头盔 1.适合头围52-60cm； 2.EPP软垫1套； 3.Wing-Loc适配器*1； 4.皮卡汀尼适配器*1； 5.多功能设备转接器*1； 6.前后配重支架1套 三、实时表情捕捉采集软件 1.持有线和wifi两种连接方式，支持90米采集范围； 2.支持录制面部表情； 3.可直接对接Maya软件进行编辑； 4.可在Maya软件中进行实时捕捉； 5.无线离线录制到设备 6.可通过SDK无缝衔接UE4引擎，与全身动作捕捉系统关联，并可实时表演实时录制相关表情节点； 7.支持一键校正面部无需多次调整; 8.支持51个Blendshape融合表情监控与实时驱动，并提供相关叠加关系蓝图驱动更多内置表情。 |
| 32 | 无线图传系统 | 1套 | 一、监视器屏幕： 1.屏幕分辨率：1920×1200 2.屏幕像素密度：324ppi 3.对比度：1000:1 4.亮度：500cd/㎡ 5.其可视角度：H\V各170° 6.内核芯片采用了全新的图像增强技术 7.机身带有广播级通用的HDMI和3G-SDI信号输入和输出接口，带有HDMI和SDI互转技术 在保持原有波形&矢量图，峰值对焦、曝光提示等专业的功能外，具有时间码，区域可移动放大，YRGB四柱图等功能 8.具有像素放大可移动功能 9.机身的背面75MM国际标准的 VESA接口 二、肩抗支架： 1.承托系统：便于摘取相机 2.顶部提手 ：C型侧面转上部杆，手提套防滑设计，可低角度拍摄，更结实，稳固，手感更好 3.供电延伸支架：可调整配重 4.肩托系统 ：软橡胶材料， 5.话筒支架：可以放置话筒或者闪光灯。 三、无线图像传输系统： 1. 远距离，无线高清，支持实时传输1080P视频，最远达200米 2. 5GHz频率稳定性强，抗干扰能力好 3.配备有外接电池机械接口，便于外挂电池，方便移动 4.灵活性强，支持手动设定工作频点 5.发射功率：17dBm 6.工作频率范围：免费频(EU):5150~5250MHz,5725~5825MHz 7.音频格式：PCM, DTS-HD, Dolby True HD 8.信道带宽：40MHz 9.传输延时：≤1ms |
| 33 | 动作捕捉服套件 | 2套 | 1.颜色：黑色、绿色。 2.面料：针织弹性面料，可以粘贴魔术贴 3.组成：鞋子、帽子、手套、连体 4.穿着方式：连体后开口拉链穿戴 5.适应体型：身高160cm-185cm，胸围80A-95A 6.配有十字底座红外反光球。 |
| 34 | 高敏红外反光球 | 600个 | 1.规格：14mm或19mm两种； 2.工艺：具有850nm红外反射涂层； 3.满足VR体验下的固定要求和全身动捕下的标记要求； |
| 35 | 全息桌面3D智能交互系统 | 6套 | 全息桌面3D智能交互系统可平放、竖放，两种使用方式都具有出屏效果； 一、3D显示器： 1.屏幕尺寸：27英寸 2.最佳分辨率：≥1920*1080 3.屏幕比例：16:9 4.显示亮度：≥400cd/m² 5.配件：3D眼镜1只。 二、主机： 1.CPU:≥相当于i7-9700 2.内存：≥16G 3.存储：≥256G固态硬盘+1TB机械硬盘 4.显卡：≥相当于RTX2060 6G 三、红外动捕定位系统： 1.分辨率：1280X1024；帧速：120fps；延时：≤8.3ms 最远捕捉距离：4.5米；最佳捕捉范围：0.3-1.5米 双目捕捉视角：70°X60°，数据可输出至 Unity 3D、Unreal Engine 4、等应用软件 2.6DOf交互笔：材质：铝合金主体，塑料，硅胶。LED光源：850nm。接口：USB2.0。 3.支持系统：Windows7/8/10，能通过按键实现对虚拟内容选中，移动，旋转，拉出、拉入等操作，一键实现主页切换。 |
| 36 | 拍摄配件 | 40套 | 大力夹1个，斜口顶粒1个，三向云台1个 |
| 37 | 混合现实头戴显示设备 | 20套 | 1.外观参考尺寸：≤300mm*113mm*190mm； 2.净重：≤340g； 3.性能：≥高通骁龙XR2平台，RAM：≥8GB，ROM：≥512GB； 4.屏幕：单屏≥2.89寸，Fast LCD液晶双显示屏；双眼分辨率≥4320*2160；刷新率：72/90Hz； 5.瞳距：需支持58-72mm范围内IPD瞳距连续调节； 6.电池容量：≥5500mAh； 7.需支持PC有线串流和无线串流； |
| 38 | 多人协同适配软件 | 4套 | 1．软件具有开放性，支持主流PC头盔设备，如HTC Vive和Windows MR头戴式显示器。 2．软件提供用于Unity开发的SDK要提供API接口文档说明。 3．为了方便入门学习，软件需提供案例开发Demo，Demo包含UI交互、通过VR手柄按键发射钓鱼线实现场景瞬移、VR手柄摇杆实现场景漫游、场景跳转、物体抓取等功能。 4．为了省去在软件启动后频繁地选择配置文件和项目案例，软件支持配置文件和项目案例的历史记录功能。 5．为了满足用户多人协同实训需求，软件提供大空间本地多人协同基于真实物理空间的定位功能，满足10m*10m范围的定位。体现现场操作人员的真实物理位置以及虚拟场景的位置。 6．软件定位精度需≦1毫米。 7．软件简单易用，支持图形化的配置方式，丰富的新手提示和帮助功能，支持快速操作即可实现空间标定，提供更真实畅快的交互体验。 |
| 39 | 跨平台交互内容开发引擎 | 20节点 | 1.Unity EDU License授权1年 2.支持VR/Microsoft，Hololens/Android，TV/Samsung Smart TV/TV os； 3.支持图像化操作界面，制作流程更加简单、快捷； 4.支持主流3DSMAX、MAYA、Lightwave，Cheetah 3D、Cinema 4D、Blender、Carara、 XSI5 、Lightware、Autodesk FBX导出的模型及骨架或动画； 5.可支持主流的图片格式*.psd、*.jpeg、*.png、*.gif、*.bmp、*.tga、*.iff、*.pict 6.音频格式支持MP3、AIFF、WAV、 OGG 视频格式，支持FMOD并可以通过衰减曲线进行编辑音频部分； 7.视频格式支持MOV、MPG、MPEG、AVI、ASF； 8.绘图引擎支持OpenGL、Direct； 9.支持光照系统：延迟光照，实时阴影，SSAO，光羽及炫光等镜头特效等； 10.支持高级渲染技术：延递渲染，表面着色器，遮挡剔除，世界级视口裁剪技术Umbra，全屏后处理效果，包含高质量景深、高质量粒子效果等； 11.内置100组Shader，并可以使用shaderLab编写属于自己的Shader； 12.内置强大地形编辑器，通过heightmap 或地形刷，包括岩石层，地面层，细节纹理贴图等，植被系统丰富，并具有自动优化填充的功能； 13.内置世界领先的物理引擎NVIDIA PhysX。支持刚体和柔体，具有赛车专用物理器、刚体物理学、物理性连接器、布偶系统； 14.强大灵活的角色动画系统，可轻松地构建和编辑复杂的状态机器和混合的树形结构，以完全控制人物的移动。要让一大群人动起来。不仅角色设置精确有效，稳定性和强大性，结合新的优化，例如蒙皮网格实例，能确保平稳的运行性能； 15.支持LightMap烘培技术，为场景添加更加柔和的阴影，让画面更加的逼真； 16.支持Substances：Algorithmic Substances。物质将混合资源，可以有多个输出，生成完整贴图，贴图的设置是基于相同的参数设置。可微调和调整物质的参数，并在PC和Mac上运行时修改。 无需插件扩展，原生支持2D游戏/2.5D游戏/3D游戏/VR游戏/VR虚拟现实应用/AR增强现实内容开发； 17.提供一键发布至单机格式，提供Windows、Mac OS、LinuxStandalone无需二次移植； 18.支持移动终端发布，一键发布至iPhone、iPod Touch、iPad、Android、Windows Phone8等移动平台，无需二次移植；支持调用PHP、JAVA接口等程序语言 |
| 二、教学配套设备 |
| 40 | 音箱系统 | 2套 | 1.驱动单元：5.5 cm 锥形低音单元 × 2, 7.5 cm 内置低音炮单元 × 2, 2.5 cm 圆顶高音单元 × 2； 2.输出功率：120 W 总功率: 30 W x 2 + 60 W 内置低音炮； 3.HDMI 4K通过：支持（50/60Hz YCbCr=4:2:0,HDR,HDCP2.2）； 4.环绕声技术：DTS® Virtual:X™； 5.支持无线音乐传输： Bluetooth Ver. 5.0 + EDR。 |
| 41 | 发送盒 | 5个 | 1.一路 DVI 视频输入； 2.一路音频输入； 3.四个网口输出或四路光纤输出； 4.RS232 接口控制，可级联多台进行统一控制； 5.最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。 6.输入端口：DVI IN VESA标准 7.输出端口：DVI OUT 与DVI输入一致 8.整机功耗：16W |
| 42 | 智能无线传屏 | 2个 | 1.CPU：RK3288，Cortex-A17,1.8Ghz 2.运行内存：2G DRR3 3.存储内存：8G 4.输出分辨率：720P/1080P/2K/4K 5.长宽比：4：3/16:9 |
| 三、网络设备及资源配套 |
| 43 | 核心交换机 | 2台 | 1.千兆电口≥48个、万兆光口≥4个； 2.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； ★3.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台；（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是官网截图或产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 4.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 5.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 6.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 7.支持MAC地址自动学习； ★8.为提高设备可靠性，支持M-LAG技术；（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是官网截图或产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） ★9.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况；（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是官网截图或产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 10.为保证内网安全性，防止病毒在内网横向传播，要求交换机具有东西向风险流量安全功能； ★11.为禁止非法终端(例如私接路由器)接入，需支持终端类型库，能自动识别PC电脑终端、路由器、监控摄像头终端设备等；（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是官网截图或产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） 12.支持防网关ARP欺骗，管理员分级管理，支持防止DOS、ARP攻击功能； 13.支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置； 14.支持通过在控制器平台的Web页面对交换机进行可视化管理查看，包括交换机的端口状态及配置、vlan信息； 15.支持安全状态页面中显示安全事件； 16.支持交换机端口终端类型变更后，通过APP、短信告警； 17.支持通过控制器平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； ★18.为实现远程运维，支持通过手机APP对交换机进行管理。（投标人须在投标文件中提供相关证明材料：可以是官网截图或产品功能界面截图或第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖投标人公章。） |
| 44 | 接入交换机 | 3台 | 1.千兆电口≥48个、千兆光口≥4个、1个Console口，1个Manage口； 2.交换性能≥336 Gbps，包转发率≥132 Mpps/166 Mpps； 3.工作温度：-5°C～45°C，存储温度：-40°C～70°C； 4.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 5.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； 6.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 7.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 8.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 9.支持MAC地址自动学习； 10.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 11.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 |
| 45 | POE交换机 | 1台 | 1.千兆POE电口≥24个、千兆光口≥4个、1个Console口； 2.交换性能≥336 Gbps，包转发率≥96 Mpps/126 Mpps；（若存在双参数，以较小参数为准）； 3.工作温度：-10°C～55°C，存储温度：-40°C～70°C； 4.支持IEEE 802.3af/at供电标准，单端口最大输出功率≥30W，整机最大输出功率≥370W； 5.支持胖瘦一体化，支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换； 6.可通过配置静态IP地址，DHCP Option43方式，DNS域名等方式发现控制器平台； 7.支持通过控制器平台一键替换“按钮”即可完成故障设备替换； 8.支持STP、RSTP、MSTP协议，支持IGMP v1/v2/v3 Snooping； 9.支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的； 10.支持MAC地址自动学习； 11.支持M-LAG技术，跨设备链路聚合，配对的设备有独立的控制平面； 12.支持通过控制器平台查看交换机端口负载情况。 |
| 46 | 数字交换机 | 2台 | 1.提供24个千兆电接口，4个万兆光接口，交流供电； 2.支持POE供电功能，每个电口最大可提供功率为30W，整机最大可提供380W的POE功率；交换机上电时可以实现10秒内对PD设备的供电，交换机重启时（如软件版本升级重启）对下挂PD设备供电不会中断； 3.交换容量≥330Gbps, 转发性能≥100 Mpps； 4.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 5.可以运行RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3等Ipv4和IPv6三层路由协议； 6.支持基于端口粒度的dot1X、MAC认证和混合认证；支持基于VLANIF接口粒度的Portal认证；支持DoS类防攻击、用户类防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 7.支持Telemetry技术，可以配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题； 8.支持SNMP、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、WEB图形化界面等方式进行设备配置和管理。 |
| 47 | 无线POE交换机 | 1台 | 1.提供24个千兆电接口，4个千兆光接口，交流供电； 2.支持POE供电功能，每个电口最大可提供功率为30W，整机最大可提供380W的POE功率； 3.交换容量≥330Gbps, 转发性能≥100 Mpps； 4.支持MAC表项≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 5.可以运行RIP、OSPF、RIPng、OSPFv3等Ipv4和IPv6三层路由协议； 6.支持基于端口粒度的dot1X、MAC认证和混合认证；支持基于VLANIF接口粒度的Portal认证；支持DoS类防攻击、用户类防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定； 7.支持SNMP、Telnet、RMON、SSHv2；支持通过命令行、WEB图形化界面等方式进行设备配置和管理。 |
| 48 | 放装高密AP | 5台 | 1.支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作，为保障无线网络体验，要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.整机采用三射频设计，2.4G最大传输速率≥570Mbps，5G最大传输速率≥2000Mbps，整机最大传输速率≥2.6Gbps； 3.千兆以太网口≥1个； 4.内置智能天线； 5.支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 6.单射频接入人数≥512，整机最大接入人数≥1024； 7.支持虚拟AP技术，单射频SSID数量≥16，整机≥32； 8.支持Fat和Fit 两种工作模式，根据网络规划的需要，可以灵活地在Fat和Fit两种工作模式中切换，同时可以根据应用需求，选择工作模式； |
| 49 | 云桌面软件（扩容） | 50点位 | ★一、基本配置要求 1. 配置≥50个云桌面终端管理授权license，配套课堂管理软件1套； 2. 配套3年的软件技术支持服务（包含软件的3年内的400电话服务及软件版本更新，软件技术支持服务到期后不影响平台的使用）； 3. 需要与学校的现网云桌面平台（H3C Learningspace）实现兼容和统一管理，供货时提供技术承诺函并加盖原厂商公章证明； 二、技术参数要求 ▲1.统一管理：支持在同一管理平台下组建2D服务器和3D服务器，以确保混合场景（普通教学实验室与3D实训室）也可便捷管理，无需多套平台。 2. 虚拟硬件：允许灵活定义虚拟机硬件配置，即CPU、GPU、内存、硬盘空间等，实现资源按需分配，不同的课程可自定义不同的虚拟硬件性能。为保障后期横向灵活扩容。 ★3.显卡虚拟化：支持显卡虚拟化，至少支持M10、T4、RTX6000、A10、A40、V100、A100等企业级显卡，可实现OpenGL和DirectX的3D类应用，如3Dmax 、Revit 2016、lumion 、AutoCAD 等。 ★4.显卡资源池：支持显卡资源池化调度，vGPU资源下课自动回收到资源池，3D桌面启动后自动从资源池获取显卡资源，支持在不同时段将显卡切分为不同类型，供不同工作负载或场景使用。 5. 集群部署：支持多台服务器以集群方式部署，为了直观展示现有资源的使用情况，便于集中运维管理，要求云桌面管理平台支持通过大屏展示主机、虚拟桌面、在线用户，在线终端的运行状态在线用户及资源利用率等信息，帮助管理员清晰地监控和分析关键数据，快速掌握系统环境的资源使用现状。 6. 动态负载：多台物理服务器组成的集群承载虚拟桌面，无论虚拟桌面数量多少，始终保持多台服务器的负载基本一致，负载动态分配到多台服务器，当某台服务器出现故障时； 7. 优化工具：提供免费桌面云镜像优化工具，用于优化客户桌面性能和体验，包括驱动、图形图像优化、操作系统调优等。 8. 协议通道：支持远程桌面协议多通道扩展，最大支持15个通道，各种业务数据 (屏幕、打印机、磁盘映射、音频、图像、多媒体、USB口等)自适应复杂网络状况，选择最佳的通道路径传输，以保证用户体验； 9. 云应用: 提供云应用功能，支持在云桌面服务器上基于应用模板创建虚拟服务器，用于教学和教务管理等业务软件的服务端部署。虚拟服务器和学生上课使用的虚拟桌面可以同时存在，互不影响。 10. 课程模板：支持多个操作系统（课程模板）的选择，支持主流的Windows（如win7、win10）、windows server（如winserver 2012、2016）、Linux（如Ubuntu、CentOS）等操作系统 11. 统一开关机: 对接入的教师端及学生端一键关机，如当前存有在线课程，将联动下课和关闭虚拟桌面 ★12.双机热备：为保证管理平台的高可用性，支持通过主备管理平台进行热备的方式，保证在一台服务器故障时，不会影响整体的方案。 13. 收发作业：可针对单个或多个学生收发作业，学生端通过UI界面主动提交作业发送到教师端，教师端可展示发送总进度条。 14.远程命令：教师端批量远程命令，可对全体学生的桌面进行远程控制，如同时全体打开IE浏览器、打开画板、关闭某程序等，且支持用户新增自定义远程命令。 15.个别通话: 教师端可随时启用学生之间进行个别语音通话，无论学生是否进入了桌面都可以通过语音和其他学生进行一对一交流，同时学生也可以看到通话时间，教师端可看到学生通话状态。 16.小组语音: 教师端可随时开启小组语音讨论模式。开启小组语音讨论后，各个小组内部交流的语音内容不会被其他学生听到。老师可以选择听取小组讨论的内容或者直接加入某个小组讨论。单个小组需要支持不少于10个学生同时讨论。 17. 校园空间：校园空间支持学生和老师登录，可以实现和云桌面管理平台实现账号互通 ▲18.微课空间：教师端可上课期间进行录屏，将上课内容完整上传至微课空间，以作为公开课或复习视频共享。学生登录微课空间后，可以查看微课视频点播进行学习，并可以进行点赞和评论，讨论。 ▲19.合班上课: 老师可以选择多个教室组合进行统一上课。上课后，多个教室的学生被教师端集中管理，统一连接指定的学生桌面，老师可以查看各个教室学生的桌面情况。并实现跨教室的屏幕广播，远程协助等功能。下课后，教室里的终端又恢复受控于各个教室所属的教师端。 20. 一键检测：支持一键检测功能，帮助管理员快速了解整个平台的运行状态、性能以及可能存在的隐患。对于检测异常的指标项，系统会提供有效的改进建议，确保业务系统稳定可靠的运行。 21. HTML5视频重定向：HTML5视频重定向，无需安装flash插件，能够正常进行网页视频播放，且CPU占用率低。支持主流视频网站，包括但不限于：爱奇艺，优酷，腾讯，搜狐，新浪 ▲22.共享画板：教师端支持绘制白板，并共享给学生观看。可邀请学生一起绘制白板。教师绘制的白板，可选择让每个学生独立个人绘制，并且可让该学生的个人绘制共享给其他学生观看。 23. 账户管理：支持多种账户管理方案，包括但不限于学生用户，老师用户，AD域用户，LDAP用户，管理员用户。支持用户分组管理及批量导入管理，支持短信认证设置及黑名单设置，对于临时用户，可设置用户到期时间并自动清理到期用户。 24.随堂测试：老师可以发起多种类型的随堂测试，包括：抢答、全班答题、随机答题等形式。题库可支持直接录入和文档导入。测试完成支持自动阅卷打分。测试的结果可计入学生积分系统，在校园空间的积分墙进行排名展示，任课老师可以此为参考，对学生的上课情况进行评估。 ▲25.课程审批：老师可创建自己的课程组，组内包含上这门课的学生账户。学生可以自主申请加入老师课题组，任课老师登录之后根据需要对课题组申请进行审批。 |
| 50 | 5G CPE | 2台 | 1.产品类型：5G无线路由器； 2.网络协议：802.11a/b/g/n/ac，双频并发3.最高传输速率：2300Mbp ； 4.传输速率: 5GHz：2.3Gbps； 5.频率范围：双频（2.4GHz，5GHz） ； 6.网络接口： WAN/LAN GE接口；LAN网口。 |
| 51 | 设备机柜 | 3台 | 1.规格：42U落地式服务器机柜； 2.材料：要求采用高强度≥1.2厚的的镀锌钢板； 3.结构：19英寸，强硬压迫挂墙式结构：框架、底部加固以达到增强机柜强度的效果，前门为钢化玻璃、后门为带锁双开梅花状网孔门； 4.配置：每个机柜配置针对设备散热设计为柳叶式进风孔； 5.安装套件：每个机柜配置M6螺丝安装件； 6.包含每个机柜均就近从大楼公共配电箱连接2.5mm2BV电源至机柜位置，并安装10A插座，包含配电所用的电源零火线及地线材料、插座及空开安装、其它配套安装材料。 |
| 52 | 专用七类网线 | 40条 | 1.七类超高速网线跳线，主芯材料：OFC无氧铜芯； 2.规格：按实际使用米数； 3.传输速率：10Gbps，传输频宽：600Mhz； 4.双头接口：RJ45。 |
| 53 | 三联拼接桌 | 1项 | 1.三联拼桌1张，办公椅2只； 2.线材1批：满足现场HDIM、DP、SDI、音频线等信号格式传输，长度满足场地内端到端接口需求； 3.空间定位系统支架1套：根据场地实际空间尺寸设计，高度离地2.9-3.5m，主材采用镀锌国标方通，尺寸选型可自行设计。 4.虚拟空间标定杆1只，材质：铝合金，形状：T型结构，校准气泡数量：2个 5.固定反光球套件：材料：热熔树脂材料，工艺：适配主流VR手柄外形，嵌套结构，3D打印制作工艺，留有不少于5个螺孔，用双头螺杆固定反光球，可根据不同长短、螺孔位置组成 |
| 四、智能管控及监控系统 |
| 54 | 座位预约管理系统 | 1套 | 一、系统性能要求 1.系统需采用B/S架构，并且要具备良好的浏览器兼容性，支持IE、Google Chrome、火狐、Safari等主流浏览器； 2.采用J2EE标准，遵循相关技术路线； 3.交互方面，功能组织需简洁易懂、方便操作； 4.页面显示方面，UI设计需简洁大方，与学校的整体风格保持统一，建立包括色调主题、布局风格、操作体验等一整套完整的UI设计标准； 5.教室内电脑单台机位预约采用增加授权点接入方式对接。系统功能要求如下： （1）系统需支持PC网页端、移动端多种方式；主要实现用户登录、座位预约、预约记录及个人中心。 ★（2）支持教室座位在线预约，支持短信发送预约提醒。系统可根据用户设置的预约时间段自动筛选出该日期可预约的教室及座位数，用户勾选可预约的座位即可完成预约。如需短信通知提醒，可在弹出的预约确认界面勾选短信通知，输入正确的手机号码即可收到系统下发的座位预约提醒。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（3）为提高教室座位利用率，系统支持取消预约功能。系统提供预约记录查看当前账号的预约，可以对预约中还未使用的预约信息进行取消预约操作，降低用户预约违约率的同时，提高座位利用率。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（4）为规避无视预约教室座位规则导致违约率偏高的情况发生，系统提供个人信誉积分统计、查询功能。信誉积分规则为：默认个人信誉积分满分是100分，当预约记录已过期的，系统自动产生一条违约的记录，积分减1分。个人可以查看自己的信誉积分，以及因为违约产生的违约记录。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（5）为满足学校教室更新迭代的需求，系统必须满足教室的新增、修改、删除等操作。其中新增、修改功能包括教室信息的录入和编辑、选择切换预约模式和上课模式、状态的关闭启用等；为避免教室误删除，在删除教室时必须支持再次确定。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（6）系统必须支持教室座位信息的新增、删除、修改操作。新增、修改教室座位功能支持对教室编号、座位编号、座位MAC、座位故障累计、IP地址等基本信息进行新增和修改，同时支持锁定设置（未锁定/已锁定）、使用设置（未使用/已使用）等操作；为避免误删除教室座位，在删除教室座位时必须支持再次确定。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（7）系统支持教室时间的新增、删除、修改等功能。新增、修改教室时间的功能包括对时间索引、开始时间、结束时间的设置以及节次数的操作；为避免误删除操作，在删除教室时间时必须支持再次确定。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（8）系统支持教师等用户信息的新增、删除、修改、查询。教师的新增、修改功能支持工号、姓名、密码、身份证号、邮箱、电话、信誉积分、部门号、部门名等基础信息的录入与编辑以及教师状态的设置，教师的状态分为在职、去世、离校、离退休、报道中、不报道、申请中、长期不在岗、离退休返聘等九种选择；为避免误删除，教师的删除功能支持删除后弹框提醒进行二次确定。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（9）系统支持学生状态数据的手动修改，当学生离校时，可以在系统上把在校生的状态修改为离校状态。在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） （10）系统支持单页简介的新增、删除、修改。新增、修改单页简介单页功能必须支持图片插入、字体编辑、复制、粘贴、一键排版、行距设置、插入表格等各类编辑功能；为避免误删除，单页简介的删除功能支必须支持弹框提醒进行二次确定操作。 ★（11）为满足故障报修的规范化需求，系统须支持故障类型的自定义管理，可根据学校实际需要新增、修改故障类型，并支持故障类型的删除。新增故障类型功能包括故障类型录入、排序操作；为避免误删除，故障类型的删除功能支持删除后弹框提醒进行二次确定。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） （12）系统必须支持故障信息的新增、删除、修改、查询等功能，为学校的设备管理与维护提供参考依据。新增故障信息功能包括故障类型录入，排序等操作；为避免误删除，故障类型的删除功能支持删除后弹框提醒进行二次确定；修改故障类型功能包括故障类型修改，排序修改等操作；管理员输入关键字可查看相关的故障信息并安排工作人员进行相应处理。 ★（13）系统支持功能权限设置，包括网站安装目录、后台管理目录、是否开启会员功能、是否开启评论审核、是否开启日志管理、是否开启网站等各类设置操作。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） （14）系统支持教室座位预约的审核功能，管理员可以查看全部预约并对预约中的记录进行审核，操作通过即可完成预约审核，通过审核的预约信息审核状态同步更新。系统初始化支持默认所有预约通过审核。 ★（15）系统支持邮件发送设置，支持SMTP服务器、SMTP端口、发送人地址、邮箱账号、邮箱密码以及发件人昵称等信息的维护设置。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（16）系统支持对文件上传的设置，包括对包含但不限于以下信息进行设置：远程文件服务器、本地文件服务器、文件上传目录、文件保存方式、文件上传类型、附件大小设置、图片上传大小。其中文件保存方式必须支持按年月日每天一个目录、按年月/日/存入不同目录两种选择。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） ★（17）为满足移动端用户的使用习惯，系统必须支持移动端访问。用户可通过移动端的游览器或关注微信公众号等操作进入系统。移动端支持座位预约、预约记录查询等功能。（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） （18）实训室状态管理：实训室使用状态为正常上课、预约实训、实训室维护（后台设置），无使用状态为等待上课。 （19）针对学生的功能：提供预约，意见反馈，预约查询，取消预约、个人信息维护。 （20）针对教师的功能：提供预约，意见反馈，预约查询，取消预约、预约审批、个人信息维护。 （21）针对管理员的功能：提供预约查看、审批，考勤查询，意见回复。 （22）统一身份管理：与校园一卡通系统（型号：新中新V3.0）兼容。 （23）可视化预约功能：实现教室座位平面图查看，可通过可视化方式进行位置选择和预约。 二、定制开发功能： 1.支持实现各个教室进行整体教室预约使用时间段，预约审批成功后可进入使用该教室，同时其他人无法再次预约此时间段，并对预约使用人进行记录。 2.对于VR沉浸式多人协同操作教室及创新科研开发教室可对单台工位的电脑进行预约使用，不做电源控制，避免到达预约时间后强制断电损坏设备。 3.对于大空间内的设备可对接智能柜进行单体预约，可设置预约使用时间及最长预约时间，预约成功后可打开取出并使用此设备，使用完毕后需放回原位置并关门自动结束预约。 4.各教室的使用数据（实训室情况、实训室使用时段分布、教室最受欢迎使用率排名、各部门预约情况、学院使用实训室分析）有图表可视化展示 |
| 55 | 物联网控制器 | 1台 | 千兆以太网口数≥4个，RJ-45 Console管理口≥1个， 2.具备USB接口数≥2个，可用于外界硬件设备； 3.支持管理物联网传感器≥250； 4.内置硬盘，硬盘大小≥32GB 5.支持硬件私有平台、公有云多种部署方式 ★6.支持接入物联网网关、智能插座、空调面板、温湿度传感器、红外人体感应传感器、智能红外遥控装置、智能开关等传感器设备（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 4.支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、门禁系统，可同一平台直接添加所需子系统 5.支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理 ★6.支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如插座的功率、电压、电流；空调面板的温度、风速、工作模式、开关等（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 7.支持电量趋势分析，可设定范围时间，可视化看到历史能耗分析 ★8.支持巡检策略设定，记录并存储巡检报告，比如平台定时对全部设备进行巡检，及时发现异常设备，消除隐患（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章） 9.支持管理员分权分级，不同的管理员拥有不同的管辖权限，方便平台的维护管理 10.支持多维度的策略控制，包括时间计划、数据状态改变、设备上下线等维度进行控制 ★11.支持多维度报表，包括柱形图、仪表图、折线图、数值图、饼行图、散点图、气泡图等便于实时监测及后续数据分析（在投标文件中提供相关证明材料：可以是第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明，并加盖投标人公章）。 12.支持平台登录界面设置，包括背景图片、友情链接、底部信息、登录跳转、顶部LOGO、浏览器标题、首页横幅广告、导航名称、全面标题 13.支持易部署上线，可以通过导入传感器设备的序列号和校验码，传感器联网后无需任何配置即可发现物联平台 ★14、本项目设备必须能够与用户原有的物联管控平台（品牌：信锐）实现统一管控，增加设备可接入原有平台，实现用电统一管控与在原有平台上进行大数据分析。如投标人所提供的产品中标后供货时与原有平台（品牌：信锐）不能兼容则不予验收。 |
| 56 | 传感器接入授权 | 91个 | 1.物联网平台基础设备接入数量授权 2.每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等物联网设备配置接入授权 3.支持传感器设备统一数据回传和统一控制 |
| 57 | 物联网网关 | 6台 | 1.为保障更好的物联联通性，并简化实施部署，支持Zigbee、433、LoRa协议通信协议 2.内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线 3. RJ45以太网口≥1个,usb≥1个 4.支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式 5.满负荷工作功耗≤10W 6.工作温度：0~45℃工作湿度（非凝结）：10%~95% 7.整机最大接入传感器数量≥120个 8.支持125KHz/250KHz/500KHz，支持SF07/SF08/SF09/SF10/SF11/SF12等扩频因子调节 9.支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果 10.支持二三层发现、DHCP Option43、DNS域名等多种方式自动发现物联平台 11.支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 12.支持多种传感器接入，包括智能插座、空调恒温器、温湿传感器、数据采集器、人体红外感应装置、智能红外遥控装置、智能开关、智能门锁等传感器 |
| 58 | 红外遥控网关 | 10个 | 1.支持远程遥控立柜空调、壁挂空调、电视机、电视机顶盒、投影仪、幕布、音响、空气净化器、DVD、风扇、智能灯等常见的红外电器设备 2.支持Zigbee通信协议，支持学习和控制红外终端 3.红外直线距离5~10米，支持市面95%以上的红外终端，支持超过8000+以上的云端红外码库，支持90°发射 4.考虑现场环境的复杂性，标配红外延长线来提高遥控稳定性，并实现1对2控制 5.自带电流互感器，支持对电器工作状态进行检测 6.为保障更好的物联联动性，支持与物联网平台、传感器实现联动效果 |
| 59 | 智能空开通信模组 | 15台 | 1.节能系统配件，作为通讯模组，配合物联网空气开关实现与物联网平台的互相联动，包括数据回传及策略控制 2.工作电压：DC12V 3.支持双向互联网通讯 4.工作电压：AC100V~265V 5.工作环境：-5℃~45℃ 6.安装地点海拔：不高于2000m ★7.为保障设备兼容性，要求与55项物联网控制器为同一品牌； |
| 60 | 智能空开-2P | 21个 | 1.2P智慧微断220V 63A 2.含运行软件MT302 3.火零同断，2P额定63A，分断6KA |
| 61 | 智能空开-3P | 12个 | 1、3P智慧微断380V 63A 2、含运行软件 3、3P三火，单相额定63A，分断6KA |
| 62 | 智能空开电源模组 | 15台 | 1.节能系统配件，作为电源模组，配合物联网空气开关、物联网通讯模组实现与物联网平台的互相联动，包括控制电机转发，向物联网终端提供低压直流电源 2.额定电流：2.5A（DC12V） 3.输入电压：AC100V-265V 4.额定输出电压：DC12V 5. 额定输出电流MAX DC2.5A 6.防雷击浪涌保护最大泄放电流：15KA 7.工作环境：-5℃~45℃ 8.安装地点海拔：不高于2000m 9.安装方式：导轨卡口 |
| 63 | 智能交互控制终端 | 6台 | 1.参考尺寸：188*86*12(底部32)mm 2.整机功耗<10W 3.安装方式：标准86盒安装 4.外接天线，6个实体触摸按键 5.工作环境：0℃~45℃，10~95%RH 无凝结 6.可实现教室、会议室等物联场景的“情景模式”选择，如上课模式下一键开启灯光、投影仪、录播系统等，告别遥控器逐个控制，有效提高课堂教学效率。 7.支持显示所处空间单独的环境大数据，让身处其中的人员即时感知并进行调整 ★8.为保障设备兼容性，要求与55项物联网控制器为同一品牌； |
| 64 | 人体存在检测传感器 | 6台 | 1.供电方式：108-305V AC， 50Hz/60H 2.探测距离：25℃环境下可远达4m 3.通过移动感应、微动感应、呼吸信号监测三重探测技术，综合来判断该空间是否有人 4.工作环境：支持在温度-25℃~+60℃下正常工作；支持在湿度85%（无凝结）环境正常工作 5.物联控制：支持Zigbee通信协议和物联网平台控制 6.自动化运维：可实现教室、会议室等场景的有无人检测功能，物联平台能够根据有无人信息做场景联动，人来开灯、人走关灯，实现自动化管理的同时，也避免灯光、空调等资源的浪费。 |
| 65 | 筒型网络摄像机 | 11台 | 1.800 万1/1.8" CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，场景变更侦测，虚焦侦测，音频异常侦测 3.最低照度: 0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0.0036 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 4.宽动态: 120 dB 5.调节角度: 水平：0~360°，垂直：0~75°，旋转：0~360° 6.焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：110.7°，垂直视场角：59.1°，对角视场角：130.9° 4 mm，水平视场角：88°，垂直视场角：50°，对角视场角：100.3° 6 mm，水平视场角：60°，垂直视场角：34.8°，对角视场角：67.8° 7.补光灯类型: 红外补光 |
| 66 | 硬盘录像机 | 1台 | 1.3U标准机架式 2.2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 3.16盘位，可满配10T硬盘 4.2个千兆网口 5.2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 6.报警IO：16进8出 7.输入带宽：256M 8.16路H.264、H.265混合接入 9.最大支持16×1080P解码 10.支持H.265、H.264解码 11.支持整机热备、ANR、智能检索、智能回放、人脸检索、分时段回放、超高倍速回放 |
| 67 | 监控硬盘 | 4块 | 1.容量（GB）：6000 2.接口：SATA3.0 3.转速（rpm）：5400 4.缓存：256M |
| 68 | 实验室门禁 | 9套 | ★1.识别方式:IC卡、CPU卡，且要求需兼容采购方现有的14万张IC卡（复旦微 S50） 2. 识别速度：射频卡识别<0.2秒 3. 存储容量：本机硬盘256MB，可外接SD卡 4. 显示：3.5英寸真彩TFT液晶屏、分辨率320×240 5. 网络接口：Auto 10/100M Base-T以太网 6. 数据传输协议：TCP/IP通讯协议 7. 视频摄像：130万像素，高清彩色摄像头 8. 电源：DC 12V/2A 9. 使用环境：温度-5℃~45℃湿度10％~90％ 10. USB接口：内置USB高速接口 11. 消息发布：可远程控制终端机发布消息 12. 音效：语音提示、定时打铃 ★13.本项设备作为学校原有门禁系统的扩容，各投标人所提供的设备必须能够与采购人正在使用的一卡通系统（型号：新中新V3.0）完全兼容，实现现有采购方统一管理平台上进行接入管理和授权）。 14.含所需配件辅材等 15.投标时投标人须提供技术承诺函保证其兼容性，并加盖投标人公章。如中标后续由于不兼容产生的二次接口开发费用和对接费用等由中标人自行承担 |
| 五、环境改造 |
| 69 | 环境改造 | 1项 | 本项目包含大屏教学区、VR沉浸式多人协同操作区、大空间AR/MR协作区、创新科研开发区、公共过道、楼梯、洗手间、形象墙环境改造与布线，为保证本项目环境改造的安全及环保性，所用材料为A级防火材料，所用板材应为E0级板材，乳胶漆VOC含量≤100克每升，其他材料必须无毒、无味、无污染、防潮、防霉、防震的绿色环保材料；大屏教学区及创新科研开发区需采用吸音棉材料进行吸音隔音处理，避免影响其他区域以及被影响，各个教学功能区灯光效果需达到使用要求； 1.地面铺砖约543㎡ 2.不锈钢踢脚线：1.0厚304不锈钢约249.5米 3.蓝色烤漆玻璃：8mm厚蓝色烤漆玻璃约17㎡ 4.墙面石膏板造型：30*40木龙骨、九里阻燃板、九厘石膏板约161㎡ 5.墙面白色烤漆板造型：30*40木龙骨、九里阻燃板、15厘烤漆板约6㎡ 6.含所需隐形门 7.顶面石膏板平面：轻钢龙骨骨架、9厘阻燃夹板、9厘石膏板约126㎡ 8.含所需隐藏灯带及线性灯 9.墙顶面：腻子一遍粗找平、一遍细找平、打磨；乳胶漆一遍底漆、两遍面漆约1329㎡ 10.顶面跌级造型：15厘大芯板做底，9厘石膏板收口约34㎡ 11.不锈钢门套线：15厘大芯板做底，304不锈钢1.0厚包边约50米 12.地面座椅区抬高：40*40方通骨架、18厘防火阻燃夹板约46㎡ 13.地面灯槽：40*40方通骨架、18厘防火阻燃夹板约20米 14.500*500方块地面铺地毯约46㎡ 15.墙面弧形灯槽造型：30*40木龙骨、9里阻燃板、9厘石膏板约75㎡ 16.顶面弧形造型：30*40木龙骨、9里阻燃板、9厘石膏板约65㎡ 17.墙面灯槽造型：30*40木龙骨、9里阻燃板、9厘石膏板约69㎡ 18.墙面圆弧玻璃造型：9厘板打底、8mm厚蓝色烤漆玻璃约11㎡ 19.墙面圆弧烤漆板造型：9厘板打底、9mm厚白色烤漆板约9.5㎡ 20.顶面边吊石膏板：15厘大芯板做底、9厘石膏板收口约116㎡ 21.顶面边吊：15厘大芯板做底、9厘石膏板收口42㎡ 22.卫生间防水约81㎡ 23.顶面平面石膏板：15厘大芯板做底、9厘石膏板收口29㎡ 24.顶面灯槽造型：15厘大芯板做底、9厘石膏板收口约55㎡ 25.含蹲厕不锈钢隔板约50㎡ 26.含洗手台、水箱（12套）、小便池（5套）、小便池隔板（4套） 27.含所需窗帘、隐藏灯带、线性灯、门及储物柜 28.含强电、弱电、给排水安装约580㎡ （参考工程量480㎡） |
| 70 | 设备搬迁等 | 1项 | 因本次项目需要重新装修，原广西大学4号教学楼3楼所改造区域教室内遗留有部分桌椅及学生上课杂物需搬迁至客户指定位置，包含原有教室的桌椅搬迁、电器、教学设备及其他公共设备的拆迁及复装并搬迁至指定位置、实验教学的用品用具打包搬迁至指定位置、实验模型及样品搬迁至指定位置等。 |
| 第三方机构监理及检测 |
| 71 | 等保测评 | 1项 | 中标人负责组织本项目的网络安全等级保护测评工作，并根据第三方机构监理及检测机构的要求进行整改及调试，直至本项目测评完成后，第三方机构监理及检测机构出具符合等保2.0相关技术标准要求、国家网络安全等级保护管理部门规范要求且公安机关认可的的网络安全等级保护测评报告（二级）为止。等保测评的全部费用由中标人负责。 一、测评服务： 1.依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）对“校级开放式虚拟仿真实验教学与实验室综合管理平台”开展网络安全等级保护测评工作，并出具网络安全等级保护测评报告（二级）。 2.标准依据 （1）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB 17859-1999) （2）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019） （3）《网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019） （4）《网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018) （5）《网络安全等级保护设计技术要求》（GB/T 25070-2019） （6）《网络安全等级保护测试评估技术指南》（GB/T 36627-2018） 3.测评内容 （1）安全通用要求 安全通用要求测评内容应包括安全技术和安全管理两大类，其中技术类应包括对安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心五个方面的测评，安全管理类测评应包括对安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理五个方面的测评。 4.测评方法 在测评实施过程中，应采用访谈、检查和测试、渗透测试等测评方法进行，并与国家相关规范及标准的要求相符。 （1）访谈是指测评人员通过引导信息系统相关人员进行有目的的（有针对性的）交流以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； （2）检查是指测评人员通过对测评对象（如管理制度、操作记录、安全配置等）进行观察、查验、分析以帮助测评人员理解、分析或取得证据的过程； （3）测试是测评人员使用预定的方法/工具使测评对象产生特定的行为，通过查看和分析结果以帮助测评人员获取证据的过程； （4）渗透测试是模拟黑客的攻击方法，对受保护对象的应用系统、主机、网络进行攻击，从而验证测评对象的弱点、技术缺陷或漏洞的一种评估方法。 5.服务成果 本测评包含安全整改、调试服务、安全制度建设服务以及硬件设备，测评完成后，出具符合等保2.0相关技术标准要求、且通过网络安全等级保护测评。 |
| 二、商务要求表（带★的条款必须满足，否则投标无效） |
| ★售后服务要求及免费保修期 | 1、投标产品按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自项目验收合格之日起，项目整体质保不少于1年，设备、综合布线产品质保期如生产厂家承诺不少于1年则按生产厂家承诺。 2、投标产品必须是全新、原装的，未使用过的产品，并且符合国家有关质量标准制造，满足本项目技术指标需求的设备。 3、投标人须对项目质量及后期服务作出响应。 4、在质保期内，中标人提供7×24的完全免费上门保修服务（免费人工、免费配件）。当接到采购人处理问题通知后2小时内进行响应，一般故障应在4小时内解决并恢复系统运行，若12小时内无法排除故障，应提供备件保证系统正常运行，48小时内利用备品备件等方式解决问题，终身提供免费技术支持。 |
| ★交货时间及地点 | 1、交付时间：自签订合同至采购人发通知可进场实施日起90个日内； 2、交货地点：广西南宁市采购人指定地点。 |
| 验收要求 | 1、产品到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。中标人应保证货物到达招标人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。 2、中标人应提供完备的技术或服务资料、装箱单和合格证等，并派遣专业人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物或服务技术参数与采购合同一致，性能或指标达到规定的标准。 （2）技术或资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在测试或试运行期间所出现的问题得到解决，并运行或工作正常。 （4）在规定时间内完成交货及验收，并经招标人确认. 3、工程验收应遵循国家及行业相关验收标准：中标人在施工完成后需提交各子系统的测试报告、全部图纸、配置资料、交验收报告。 4、产品或服务在安装调试并试运行符合要求后，才能进行最终验收。 ★5、为保证货物需求一览表中带有“★”及其他重要的技术指标和性能达到招标文件要求及与合同、投标文件相符，如采购人对中标人所投标货物的技术指标有质疑，供货时中标人须进行现场演示，以确认是否达到合同、招标文件、投标文件中所规定的技术功能要求；如中标人的货物中标后遭到质疑，为保证采购人的工期不被耽误，采购人有权要求中标人在签订合同后7日内提供被质疑的货物进行现场演示；中标人未提供现场演示或技术功能不能达到要求的则视为虚假应标，所有损失由中标人承担，采购人有权解除双方签订的合同。 |
| 其他要求 | ★1、投标人所报总价为包含完成项目的所有费用，除工程量另有增加外，不增补新的费用； ★2、此项目为交钥匙工程，投标人在投标报价中应包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材（线槽/线管及电源）、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，采购人不再支付任何费用。如出现参数不满足或由于投标人的原因造成品质不满足招标要求，采购人有权要求更换设备或变更安装方案，不增加任何费用； ★3、投标人投标时必须承诺项目竣工验收合格后免费对采购人使用人员（1-2）名进行操作技术及相关知识培训，并负责承担一切费用； ★4、投标时投标时必须提供实施人员名单，实施人员必须为投标单位的正式员工（提供2022年度任意3个月社保证明）； ★5、所有系统按照国家和相关行业标准施工、安装和验收； 6、现场勘察：本项目因涉及搬迁及环境改造，建设现场情况较为复杂，投标人应充分了解现场及需要改造的情况，现场踏勘统一安排于2022年7月6日10时到达集合地点，集合后统一勘察，逾时不候（勘察人员由投标人的法定代表人或受权委托代理人携带单位介绍信原件、本人身份证原件及已在政采云报名的凭证前往）。现场勘察地点：广西大学4教学楼3楼；联系人及电话：黄老师，联系电话：0771-3867011 需要现场勘查的供应商需提前一天联系黄老师办理入校手续，逾期不予受理。 |
| ★履约保证金收取及退付 | 1.履约保证金金额：合同金额的5%；签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同。 2.履约保证金递交方式：银行转账或者银行出具保函的方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：中标人若不能完全履行合同，履约保证金不返还；中标人若完全履行合同，项目验收合格之日起一年后，中标人凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 3.备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| ★付款方式 | 分二期付款 第一期：货物全部进场后采购人支付已到货设备合同款的60%。 第二期：整个项目验收合格后20日内采购人支付合同中货物余款。 中标人须在采购人付款前开具合法、有效的增值税专票给采购人。 |
| ★产品要求 | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）投标。若中标人提供的货物为进口产品则投标无效。 |
| ★报价要求 | 投标人投标时必须提供分项报价及总价。 |
| ★核心产品 | 第17 项“ 云推流软件” |

# 第三章  投标人须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 详见招标公告。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 转包/分包内容： 。 转包/分包金额或者比例： 。 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.5 | 是否组织现场考察或者召开开标前答疑会 | □不组织现场考察 ☑组织现场考察：具体详见商务要求。 ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2021年12月以来至2022年6月任意三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2021年12月至2022年6月任意三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告[提供2021年度经审计的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明]；（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股股东信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人直接管理关系信息表；（必须提供，否则作无效投标处理） 7、投标资格声明；（必须提供，否则作无效投标处理） 8、本项目的特定资格要求。（如有，则必须提供，否则作无效投标处理） 9、投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 4、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 5、商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6、投标人情况介绍； 7、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.技术设计及实施方案（格式自拟）； 3.优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 4.投标人对本项目的合理化建议和改进措施； 5.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价）及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 详见招标公告 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“政采云”平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | 综合评分法，详见第四章。 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为不带★的项数。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 3 项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 履约保证金收取及退付 1.履约保证金收取：在合同签订之前，中标供应商按合同总金额的5%向采购人交纳履约保证金，采购人开具履约保证金财务凭证给中标供应商。 2. 履约保证金退付：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，单次采购金额在100万以下的服务，验收合格后，供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续；单次采购金额100万以上（含）的服务， 验收合格后，供应商在按合同履行服务一年后，供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。 履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 统一社会信用代码 124500004985009929 户名： 广西大学 开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）。 账号： 618 457 484 938 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 本项目采用纸质合同，中标人需按要求签名及盖公章 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西科联招标中心有限公司 联系电话：0771-3486228 通讯地址：广西科联招标中心有限公司307室（广西南宁市大学东路170号广西农机研究院内） （2）广西大学 联系电话：0771-3233183 通讯地址： 南宁市大学东路100号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日8时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号广西财政大厦7楼 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（☑货物类/□服务类/□工程类）采用差额定率累进法计算出收费金额，采购代理收费以收费金额收取。 □固定采购代理收费： |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 投标人须知正文

### 一、总  则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 2%-3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务和技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

★投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的货物内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政采云”平台将拒收。

22.2“政采云”平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“政采云”平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“政采云”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“政采云”平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“政采云”平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向本级政府采购监督管理部门提起投诉，投诉联系方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于本级政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经本级政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  本级政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网)发布。

38.3.6  本级政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

40.1代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 40.2采购代理服务费收费标准：

| 中标金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算后下浮20%向中标人收取。

例如：某采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ （1.5+1.1）×（1-20%）＝ 2.6×80% ＝ 2.08（万元）

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评分标准

## 第一节 评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，货物类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

## 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“★”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的货物内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“★”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“政采云”平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“政采云”平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 投标报价（满分30分） | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 （2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标文件中提供《中小企业声明函》，且提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其投标价格给予10%的扣除。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）政策性扣除计算方法。 投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该投标人的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标价，即评标报价=投标报价×（1- 3 %）；除上述情况外，评标报价=投标报价。 （6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价得分为30分。 （7）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／评标报价)×30分 |
|  |  | 技术参数性能分（满分32） | 1、完全满足招标文件要求得3分。 2、设备性能参数分(21分) 本货物需求一览表中带“▲”参数为重要参数，相关参数可提供佐证材料证明且被评委认可的每有一项得0.78分，满分21分（在投标文件中须提供带“▲”参数的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品功能界面截图证明并加盖所投产品的生产厂商公章作为佐证材料。否则不得分）。 3、系统的一致稳定性与兼容性分（8分） （1）为保证“第20项”所投的“空间定位系统”具有广泛兼容性，可扩展多种类的交互应用，投标文件中可提供至少3个不同品牌的头戴虚拟现实显示设备的大空间VR演示视频，视频可展示出体验者第一人称视角和现实环境中体验者运动同步、视角同步的合成效果的，得1分。可扩展至CAVE系统、全息3D沙盘系统、全息3D交互、大屏系统、大空间VR多人交互系统的，以上可拓展每提供1个视频证明得1分，视频可附在投标文件内供评标小组审核，如没有提供视频或视频不能打开则本项得分为零。（满分6分）。 （2）为保证“第35项”所投产品“全息桌面3D智能交互系统”稳定性， 全息桌面3D智能交互系统可平放、竖放，两种使用方式都具有出屏效果。可提供两种或以上放置方式AR录制视频证明，且录制视频体现手部和虚拟内容操作同步的，得2分。视频可附在投标文件内供评标小组审核，如没有提供视频或视频不能打开则本项得分为零。（满分2分） |
|  |  | 技术设计及实施方案分（满分18分） | 技术实施方案及实施人员能力分（18分）： 一档（6分）提供对整体项目的理解程度、技术实施方案有描述，没有明显技术错误，方案内容包含有项目主要施工技术、实施进度、质量保证措施、安全保障措施等方面描述，描述符合本项目的要求。 二档（12分）方案与项目现场完全相符。对整体项目的理解程度技术实施方案有描述，有关键技术点分析，项目实施步骤有序且符合项目要求，方案内容包含有项目主要施工技术、实施进度、组织机构、质量保证措施、安全保障措施、验收方案、组织人员、场地清理维护等方面描述且符合项目要求，出具有布局设计图纸，图纸设计贴合现场实际布局情况。投标人拟投入项目实施团队中项目经理应不少于1人且投标人拟投入本项目的实施人员少于10人，且实施人员中具有系统集成项目管理工程师（中级）不少于2人及信息系统监理工程师（中级）不少于1人； 三档（18分）方案与项目现场完全相符。对整体项目的理解程度、技术实施方案有描述，有关键技术点分析，项目实施步骤有序且符合项目要求，能有针对性提出合理化建议且为评标小组接受，其中技术方案内容包含有需求分析、建设目标、设计依据、建设范围、总体设计、出具有布局设计图纸，图纸设计贴合现场实际布局情况，方案有针对本项目的建设效果呈现设计，效果设计贴合实际建设情况，可提供形象墙（正面视角）、过道设计、大屏教学场景设计、沉浸式多人协同区设计、大空间AR/MR混合体验设计、办公区设计、公共卫生间设计（体现入口洗手处及卫生间隔间）等环境规划效果图；实施方案内容包含有：总体目标、组织机构及职能分工、关键工作安排、项目协调管理、主要施工技术、设备安装与调试、优化建议方案、进度保障措施、质量保障、安全保障、现场管理、文档管理、风险管理、验收方案等方面且符合项目要求。投标人拟投入项目实施团队中项目经理应不少于1人且投标人拟投入本项目的实施人员少于15人，且实施人员中具有系统集成项目管理工程师（中级）证书或信息系统监理工程师（中级）证书不少于3人；且具有高级软件开发工程师或系统集成项目管理工程师（高级）证书或信息系统项目管理师（高级）证书或高级网络信息安全工程师证书不少于3人 注：拟投入的实施人员须提供2022年度任意1个月社保证明及相关有效的认证证书复印件证明，不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务方案分（满分12分） | 一档（4分）：提供售后服务方案，方案包含响应时间、服务承诺等，仅满足项目基本需求。 二档（8分）：在满足一档的前提下，售后服务方案包含技术培训计划、服务承诺等，且售后技术服务队伍固定服务人员少于8人，响应时间优于招标文件要求。投标人运行维护具有信息技术标准服务。 三档（12分）：在满足二档前提下，售后服务方案包含的技术培训计划、服务承诺、服务响应时间、到达现场时间、完善的售后服务体系，完善的服务流程及配套资源，确保向本项目提供专业、快捷、规范的售后服务的方案。可提供本地化服务（提供相关场地和人员证明或投标时承诺中标后成立售后服务机构）售后技术服务队伍固定服务人员不少于10人，且可在校内提供驻场本地化售后团队，同时拟投入的售后服务人员中≥2人具有软件设计师中级或以上或网络工程师证书中级或以上。 注：拟投入的售后人员须提供2022年度任意1个月社保证明及相关有效的认证证书复印件证明，不提供不得分。 |
| 4 | 商务分 （满分6分） | 信誉分 （满分6分） | 1、投标人具有信息技术服务能力并能提供ITSS信息技术服务标准符合性证书（三级及以上）运行维护有效证明的材料的，得1分，满分1分。 2、投标人获得企业技术中心并能提供相关有效证明，省级及以上认定的得2分，市级得1分，满分2分。 3、投标人具有标准ISO9001质量管理体系认证证书、信息安全管理体系、信息技术服务管理体系并能提供相关有效认证证书证明的，每提供1个得1分，满分3分。 |
| 5 | 政策功能分（满分2分） | 节能、环保产品（满分2分） | 1、属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分。 2、属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目预算金额比例得0至1分，满分1分； |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |

第四节 中标候选人推荐原则

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。除非有法定事由，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。该等情况下，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

采购单位（甲方） 广西大学   采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                              项目名称和编号 专用仪器设备采购

签  订  地  点    广西南宁市    签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.合同总金额：（大写）人民币        （小写）              。

2、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 生产厂家/产地 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括设备款、配套软件、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、售后服务、保险、一切税金和投标费用等所有费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的设备、软件功能、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的设备及软件必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和维护条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供设备和软件在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用设备的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　运输

1、设备的运输方式：乙方负责运输。

2、乙方负责设备运输，设备运输合理损耗及计算方法： 乙方完全负责 。

第五条　交付和验收

1、交货时间：                 、地点：                          。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的设备和软件，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、按经甲方同意的验收方案进行验收。验收合格后由甲乙双方签署系统验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

付款方式：按招标文件的规定。

第九条　履约保证金

1.履约保证金收取：在合同签订之前，中标供应商按合同总金额的5%向采购人交纳履约保证金，采购人开具履约保证金财务凭证给中标供应商。
    2. 履约保证金退付：供应商若不能完全履行合同，履约保证金不返还；供应商若完全履行合同，单次采购金额在100万以下的服务，验收合格后，供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续；单次采购金额100万以上（含）的服务， 验收合格后，供应商在按合同履行服务一年后，供应商凭履约保证金财务凭证到采购人财务部门办理无息退还手续。
    履约保证金递交方式：以电汇、转账、汇票等非现金形式提交。由中标供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。
    统一社会信用代码 124500004985009929 
    户名： 广西大学
    开户行：中国银行广西南宁市西大支行（行号：104611010324）。
    账号： 618 457 484 938。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十一条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的设备和软件性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的设备免费保修期为   年。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。终生维修。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的设备和软件依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当按颜色方案的约定在规定时间内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随设备交甲方。

3、甲方对乙方提供的设备和软件在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的内容，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条、设备包装、发运及运输

1、乙方应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在设备发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、设备在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、设备在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的设备和软件功能、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的设备和软件如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的设备损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收设备、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过 10 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 2% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的设备和软件在质量保证期内，因设计、开发、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第二十条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西科联招标中心有限公司各一份，甲方三份，乙方一份。

本合同经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章 投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面格式

（公开、邀请招标货物类投标文件格式范本）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标（如有）： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息表………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）……………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_    (项目名称)        （项目编号：          ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本联合体中，    （某成员单位名称）为           （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的    %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员一名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

成员二名称：                                       （公章/电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                         （手写签名/电子签名）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务要求表”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标（如有）：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、技术需求偏离表……………………………………………………………（页码）

二、技术设计及实施方案………………………………………………………（页码）

三、对本项目总体要求的理解（如有要求）…………………………………（页码）

四、产品出产标准及质量检测报告（如有要求）……………………………（页码）

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）………………………………………（页码）

六、对项目的合理化建议和改进措施（如有要求）…………………………（页码）

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“采购需求”中的“项目要求及技术需求”详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |

注：

1.当投标文件的技术参数内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

2.采购需求中带“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、技术设计及实施方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、对本项目总体要求和理解（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、产品出厂标准、质量检测报告（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、优惠条件及特殊承诺（如有要求）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、认为需要的其他技术文件或说明（如有）

（由投标人根据采购需求自行编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：采购人、采购代理机构名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______（姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 货物（标的）名称 | 制造商及原产地 | 品牌及规格型号 | 具体货物参数 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 优惠及其它： |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求按《采购需求》细分项目及报价，在“具体货物参数”一栏中，填写具体货物参数，否则其投标作无效标处理。。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

第六节 其他文书、文件格式

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。