南宁市政府采购货物类

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：医疗设备采购

项目编号：NNZC2020-G1-990165-KWZB

审批编号：[2020]NCCSH175

采购人：南宁市第一人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2020年11月

目录

第一章 公告	2

第二章 货物需求一览表	5

第三章 评标方法	37

第四章 投标人须知	40

一 总则	44

二 公开招标文件	47

三 投标文件	47

四 投标	50

五 开标与评标	51

六 合同授予	54

七 其他事项	56

第五章 投标文件格式	57

第六章 合同条款及格式	69

第七章 质疑材料格式	76

# 第一章 公告

医疗设备采购（NNZC2020-G1-990165-KWZB）招标公告

项目概况：

综合节能改造项目采购招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载获取招标文件，并于 2020年12月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NNZC2020-G1-990165-KWZB，审批编号：[2020]NCCSH175

项目名称：医疗设备采购

预算金额：1014.7651万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（加腔内探头）1台、ECG1台、脑电图机1台、DR1套、麻醉监护仪1套、全自动血凝仪1台、全自动五分类血细胞分析仪1台、尿液干化学分析仪+尿液有形成分分析仪1套、全自动生化分析仪1台、全自动化学发光免疫分析仪1台、双目显微镜2台、医用冰箱（2℃-8℃）2台、医用冰箱（-20℃）2台、离心机2台、UPS储备电源3台、纯水机1台、立式高压灭菌锅1台、37℃恒温水浴箱2个、试管架30个、加样枪5把、氧气瓶（40L）20个、不锈钢架、车4台、妇科检查床1张、妇科冲洗床1张、妇科激光治疗仪1台、抢救室除颤仪2台、抢救室洗胃仪1台、监护仪6台、抢救室负压吸引机5台、输液泵5台、抢救床1张、呼吸机1台、治疗操作台10台、器械柜10个、药品柜10个、无影灯1台、诊察床5张、治疗车16台、体重计5台、血压计（水银）10支、血压计（电子）10台、蛇皮灯1台、听诊器50个、医用手电筒20个、体温计（水银）50支、体温计（电子）10支、叩诊锤10个、血糖仪10台、阅片灯5台、抢救箱5个、人工呼吸气囊2套、舌钳2把、担架车5台、抢救车1台、紫外线消毒车5台、消毒喷雾器5个、利器盒5个、隔离衣10件、双道注射泵7台、配药车5台、平车5台、轮椅5台、病历车5台、空气消毒机5台、移动空气消毒机10台、止血钳2把、稳压电源1个、DR用专业显示屏1台；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

交货期：自签订合同之日起90个日历日内，安装调试完成。具体详见招标文件

本项目（□是/☑否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

3、本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械生产或经营许可。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自公告发布之日起至提交投标文件截止时间前

地点：南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）

方式：供应商在南宁市公共资源交易平台（https://www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应公告页面免费下载获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

1、递交截止时间：2020年12月10日上午9时30分

2、递交方式：为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，根据南宁市财政局《关于做好疫情防控期间政府采购工作有关事项的通知》（南财采〔2020〕12号）要求，本项目文件递交方式如下：

本项目的投标文件通过邮寄快递或投标人自送的方式送达招标代理机构。

（1）邮寄快递包裹或投标人自送包裹送达时间至少为投标截止时间1个小时前（即2020年12月10日8时30分前）。

投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹或自送包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

（2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在开标日期1日前送达。

（3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在最外层邮寄袋或箱子上注明项目名称、项目编号、统一社会信用代码、有效的电子邮箱、联系人及联系方式【联系人应为法定代表人或委托代理人，以便于做好评标过程中采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系要求投标人对投标文件作必要的澄清、说明或者补正（如有），澄清、说明或者补正（如有）通过电子邮件、传真等方式，投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认】。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。

（4）投标文件邮寄或投标人自送地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层科文招标设备部（收件人：王然，电话：0771-2023871）。签收时间为工作日早上8:00-12:00，下午15:00-18:00。

（5）招标代理机构工作人员在接收投标文件邮寄包裹时，确认无误接收完成后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。电子邮件自发出成功时起视为投标人已收悉，如因投标人原因未及时查收电子邮件的，后果由投标人自行承担。

3、本次招标将于2020年12月10日上午9时30分，在南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）开标。

4、投标人不参加现场开标活动。

5、投标文件拆封及密封性检查：截标后，采购代理机构工作人员在公共资源交易中心工作人员和采购人的见证下拆开投标文件包封，采购人对投标文件密封性和投标文件正副本数量进行签字确认。

6、关于投标人的报价：由采购代理机构在投标文件商务技术符合性审查结束后，根据投标人的投标报价情况填写开标记录表，交由评标委员会对投标人的报价、服务期等内容进行签字确认。

7、关于投标文件澄清的有关要求

7.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。

7.2开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。

7.3如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。

五、公告期限：本公告及采购文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：本项目适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、强制采购、优先采购节能产品、环境标志产品、《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政办发〔2015〕78号）等有关政策，具体详见招标文件。

七、网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：南宁市第一人民医院

地  址：广西南宁市七星路89号

项目联系人：何科长

电话：0771-2636275

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

邮编：530001

项目联系人：王  然  电话：0771-2023871  传真：0771-2023997

质疑电话：0771-2023972

3、项目联系方式

项目联系人：王然

电　话：0771-2023871

广西科文招标有限公司

2020年11月19日

# 第二章 货物需求一览表

说明：

1、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

2、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件，如不满足则投标无效。

3、本货物需求一览表中的内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

4、货物需求一览表中的第1项货物“全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（加腔内探头）”为核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★5、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

★6、本项目第1、6、9、11、32项货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。其他货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。如有此类产品参与投标的做无效标处理。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 项号 | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 |
| 1 | 全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪（加腔内探头） | 1台 | 一、主要技术规格及系统概述： 1.1 主机成像系统： ★1.1.1 高分辨率液晶显示器≥21英寸, 分辨率1920×1080，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右任意旋转，可前后折叠； ★1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达719度； 1.1.3 脉冲优化处理技术； 1.1.4 自适应增益补偿技术； 1.1.5 数字化二维灰阶成像及M型显像单元； 1.1.6 解剖M型技术,可360°任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量； 1.1.7 脉冲反向谐波成像单元； 1.1.8 彩色多普勒成像技术； 1.1.9 自适应宽频带彩色多普勒成像技术； 1.1.10 彩色多普勒能量图技术； 1.1.11 方向性能量图技术； 1.1.12 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括PW 、CW和 HPRF)； 1.1.13 动态范围≥279dB； ★1.1.14 数字化通道≥4,100,000； 1.1.15 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像； 1.1.16 空间复合成像技术，同时作用于发射和接收, 可达≥7线偏转（作曲别针试验)，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头； 1.1.17 自适应核磁像素优化技术，改善边界显示，提高分辨率，减少伪像，支持所有成像探头，可分级调节≥5级； 1.1.18 实时二同步/三同步能力； 1.1.19 内置 DICOM 3.0 标准输出接口； 1.1.20 实时三维成像技术：具备三维、四维实时成像功能三维容积定量，支持腹部、腔内检查成像；具备自由臂三维成像，支持常规凸阵、微凸阵、线阵探头；具有多平面MPR模式、表面模式、骨骼模式等多种成像模式。 1.2 测量和分析：( B型、M型、D型、彩色模式) 1.2.1 一般测量：距离、面积、周长等； 1.2.2 外周血管测量和计算功能； 1.2.3 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算）； 1.2.4 心脏功能测量； 1.3 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元： 1.3.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，可进行参数编程调节； 1.3.2 硬盘≥500G，DVD／USB图像存储，电影回放重现单元2200帧； 1.3.2 具备主机硬盘图像数据存储； 1.3.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等； 1.3.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节。 1.4 输入/输出信号： 1.4.1 输入：VCR、外部视频、RGB 彩色视频； 1.4.2 输出：复合视频、RGB 彩色视频/S-视频、HD高清输出。 1.5 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 2.0 版接口部件。 二、系统技术参数及要求： 2.1 系统通用功能： ★2.1.1 探头接口选择：≥4个，微型无针式,并激活可互换通用； 2.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件,减少操作时的调节,及常用所需的外部调节及组合调节； 2.2 探头规格： 2.2.1 频率：超宽频带探头，最高频率≥18MHz, 从1 MHz 到18 MHz； 2.2.2 二维、彩色、多普勒均可独立变频； 2.2.2 类型：电子扇扫、线阵、凸阵 、电子矩阵； 2.2.3 电子线阵探头有效阵元数≥255；电子凸阵探头有效阵元数≥190；电子相控阵探头有效阵元数≥80； 2.2.4 腹部凸阵探头（2.0-6.0MHz）；浅表线阵探头（5.0-12.0MHz）；心脏相控阵探头（2.0-4.0MHz）；经阴道腔内探头（4.0-9.0MHz）； 2.2.5 扫描深度≥30cm； 2.2.6 腔内探头角度≥180°； 2.2.7 B/D 兼用：电子线阵：B/PWD、电子凸阵：B/PWD；电子矩阵：B/PWD 电子相控阵：B/PWD、 B/CWD； 2.2.8 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置。 2.3 二维显像主要参数： 2.3.1 成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒 凸阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥47帧/秒； ★2.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节,且具有实体键及触摸屏调节两种模式，方便操作；触摸屏具有LGC侧向增益补偿调节； 2.3.3 数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit； 2.3.4 高分辨率放大：放大时增加信息量，提高分辨率及帧率，最大可达16倍； 2.3.5 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦； 2.3.6 接收方式：独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理； 2.3.7 接收超声信号系统动态范围≥280 dB； 2.3.8 二维灰阶成像≥256 灰阶。 2.4 频谱多普勒： 2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、高脉冲重复频率 (HPRF)、连续波多普勒（CW）； 2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD，CWD1.6-1.8MHz 电子凸阵:PWD:2.0-2.2MHz 电子线阵:PWD:5.75-7.0MHz 2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW； 2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥10.0 m/s（0度夹角）；CWD:血流速度≥28.0m/s； ★2.4.5 最低测量速度：≤ 0.25mm/s (非噪音信号)； 2.4.6 Doppler及M型电影回放：≥48 秒； 2.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择； ★2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调； 2.4.9 零位移动：≥9 级； 2.4.10 显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B-刷新、D 扩展、B/D 扩展，局放及移位； 2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算。 2.5 彩色多普勒： 2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）； 2.5.2 扫描速率：相控阵探头，全视野，18 cm 深度时，彩色扫描帧率≥ 10 帧/秒； 2.5.3 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)； 2.5.4 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)； 2.5.5 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）； 2.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比； 2.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～ +20°。 2.6 超声功率输出调节： 2.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER； 2.6.2 输出功率选择分级可调。 2.7 记录装置： 2.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG等PC通用格式直接储存； 2.7.2 主机硬盘容量≥500GB； 2.7.2 DVD-RW 或USB图像存储； 2.7.4 USB接口≥4个，用于图像传输。 2.8 技术手册：中文操作手册。 |
| 2 | ECG | 1台 | ★1、直接读入信息系统病人信息； ★2、回传心电图检查结果； ★3、检查项目：12导常规心电图检查，可扩展15导、18导心电图检查、向量心电图、时间向量图检查。选配心电晚电位分析、QT离散度分析、多小时心电图、HRV心率变异、高频心电图、频谱心电图、运动心电； 4、采用心电分析引擎，给出12导联自动分析结论和心律失常自动识别分类； 5、4096HZ的心电采集信号采样率及高分辨率的心电图打印输出； ★6、采集过程中可随时暂停并选择暂停原因，报告时将显示出来；并可连续采集、重新采集； 7、完善的病例数据库管理系统，医生可以方便的对病历数据库进行搜索、对比、删除、修改等，更可以输出病历库表； 8、心电信号可采用蓝牙传输方式，发射接收的有效距离在明视100m范围内； 9、输入回路电流：各输入回路电流不大于0.1μA； 10、输入阻抗：各输入回路之间的输入阻抗不小于5MΩ； 11、噪音电平：折合到输入端的噪声电压不大于15μVP-P； 12、标准灵敏度：10mm／mv,电源电压波动对灵敏度产生的误差不大于±5%； 13、耐极化电压：加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不大于±5%； 14、共模抑制比：不小于 60dB； 15、幅度频率特性：0.5Hz～150Hz（+0.4dB、-3.0dB）； 16、低频特性：时间常数不小于3.2s； 17、抗共模抑制能力：不小于89dB； ★18、支持运动心电功能，能与运动负荷试验系统联接使用； ★19、可加入卫星心电系统，与中心或区域医院进行网络连接。建立静态心电、动态心电、动态血压分析平台，支持院内及远程原始心电数据传输、分析、处理； 20、多小时心电不间断采样，可用作实时监护； ★21、统计分析功能，可统计医生工作量、各功能收费情况、可按任意时间段进行各种指标统计分析，数据表和柱状图多种报告方式； ★22、可对心率、QTC、P波、QRS、电轴等16以上参数进行精准检索； ★23、能与上下级医院组建成区域心电分析系统。 |
| 3 | 脑电图机 | 1台 | 1、硬件部分： 1.1 EEG分析工作站配置：电脑主机（硬盘≥500G，内存≥2.0GB，正版WIN7专业版操作系统）、液晶显示器； 1.2 打印机； 1.3 脑电采集放大器： 1.3.1 通道数:16通道(另带1导反馈参考输入、1导参考电极、专用数据接口）含专门接口：支持SpO2（血氧）、闪光刺激及病人事件（EVENT)信号输入； 1.3.2 采样率：100，200，500，1000Hz（默认）； 1.3.3 时间常数RC（低切滤波）：(0.03、0.1、0.3、0.6、1、2)s； 1.3.4 高切滤波器：(15、30、35、50、60、70、120、300)Hz； 1.3.5 耐极化电压：±300mV； 1.3.6 放大器输入阻抗: ≥100MΩ； 1.3.7 共模抑制比：≥110dB； 1.3.8 噪声电平：≤5μVp-p采样分辨率(A/D Convertor)及精度：16bit； 1.3.9 带宽：0.08Hz–300Hz； ★1.3.10 可以在放大器上启动阻抗检测，放大器上采用Led灯显示阻抗检测结果，阻抗高于预先设定阈值的电极高亮度显示；电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ。 1.4 视频探头：视频帧数（每秒帧数）10 frames/s；分辨率640*480以上，目前最大720*576； 2、软件部分： ★2.0 总体要求：64导联的脑电图自由可配；包含丰富的波形分析算法；波形测量功能便捷；可在测量中实时回放波形；二维脑地形图显示；时间戳技术保证视频脑电中视频与波形信号绝对同步；多参数监护便于开展睡眠脑电检测；多台EEG可组成网络系统；测量过程可被远程控制；病人数据随带随播放。 2.1 测量部分： 2.1.1 可以在软件界面上启动阻抗检测，软件界面上阻抗检测的结果实时用数值表示，高于预先设定阈值的电极红色高亮显示；电极阻抗的监检测阈值可以设置:2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ、50kΩ； ★2.1.2 灵敏度：OFF、(1、2、3、5、7、10、15、20、30、50、75、100、150、200)μV/mm；交流滤波器（陷波滤波器 Notch Filter)： 50Hz或者60Hz；校准电压： (2、5、10、20、50、100、200、500、1000)μV；校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，自动/手动校准模式； 2.1.3 导联配置：支持多达64导联配置模式，并可与自由定制的放大器设置进行组合，特别是左右对侧对应导联可叠加显示，快速进行对称性分析; 显示通道数：最多64个通道，加一个标识数据通道；参考电极设置：AV（可增加或删除组合电极），Aav，0V，OFF，SD（源参考法）；波形显示颜色：16色；波形扫描速度：5、8、10、15、20、30、60或300s/屏，可用户自定义设置mm/s；波形可通过软件控制打开、关闭和冻结，可添加注释；事件标记与统计：在画面底部或波形旁显示事件名； 2.1.4 丰富的波形分析算法：DSA数字频谱分析实时显示：显示脑电的频率分布，导联可自定义;aEEG振幅整合幅度图实时显示： EEG监护过程中压缩振幅值趋势图，可自定导联、振幅范围；qEEG（定量脑电图）：具有BSI，DTAR等指数统计与计算功能； 2.1.5 时间戳技术：EEG信号与视频信号完全同步且可通过软件控制摄像头监控范围， 360度连续旋转，调节焦距，无拍摄死角； 2.1.6 脑电地形图显示：频带与功率地形图显示； 2.1.7 支持中央监护显示和远程控制； 2.1.8 支持多参数同步检测与记录，包含血氧、脉率； 2.1.9头型导联显示：预设多套组合，可自定义≥10套组合； 2.1.10 独立闪光刺激LED，TTL触发，软件控制；可进行闪光刺激条件设置，设置条件包括刺激模式，刺激频率，刺激时间，间隔时间等。 2.2 回放部分： 2.2.1 丰富的波形回放功能：支持实时连续、快速、手动逐页/逐秒回放，也可以通过指定时间或事件跳转；支持事件名称编辑功能；支持病人测量文件的分类与快速查找；可同时并行浏览的4个病人测量； 2.2.2 实时回放功能：在检测记录同时，可对之前上一个病人病历进行回访、分析、报告； 2.2.3 支持DSA/aEEG重分析；支持任意区域波形放大并自动测量，包含时间/振幅/频率的测量； 2.2.4 病人/数据管理教学辅助功能 专业播放软件：无需安装，可在普通计算机上播放脑电（具有波幅调节、进行滤波、导联转换）等功能，便于病人随走与学术交流使用。 2.3 系统部分： 2.3.1 断电自动保存；支持屏幕拷贝功能；检查时间显示、磁盘容量实时显示； 2.3.2 支持HL7网络传输和存储，通过LAN可以远程浏览； 2.3.3 数据存储方式：HD，DVD-R，备份支持网络驱动器存储，数据存储格式为Microsoft Access。 |
| 4 | DR | 1套 | ★1、功能需求：悬吊式球管，无线平板DR，用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统。 2、主要技术规格和要求： 2.1 X线球管： 2.1.1 具备悬吊式机架； ★2.1.2 阳极热容量：≥820KHU； ★2.1.3 球管焦点：≤0.6/1.0mm； 2.1.4 功率：≥40/80KW； 2.1.5 可通过LCD 显示缩光野的尺寸和源像距； 2.1.6 可通过皮尺测量床旁拍照的距离； 2.1.7 缩光器旋转角度：≥±45°； 2.1.8 球管架垂直运动距离：≥180cm； 2.1.9 球管架沿人体纵轴运动距离：≥340 cm； 2.1.10 球管架沿人体横轴运动距离：≥210 cm； 2.1.11 X线球管套可沿垂直轴旋转：≥－150°/＋180°； 2.1.12 X线球管套可沿水平轴旋转：≥±120°； 2.1.13 近台彩色触摸屏, 用于曝光条件选择、显示和修改。 2.2 高压发生器： ★2.2.1 高频逆变式高压发生器频率：≥100KHZ； 2.2.2 高压发生器功率：≥ 65KW； 2.2.3 管电压可调范围：40-150KV； ★2.2.4 最大管电流输出：1000mA； 2.2.5 最短曝光时间：≤1ms； 2.2.6 具备AEC自动曝光控制； 2.2.7 发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 2.3 无线平板探测器： ★2.3.1 探测器结构：碘化铯/非晶体硅； 2.3.2 探测器有效尺寸：≥34.8×42.3cm； ★2.3.3 像素尺寸：≤148um； ★2.3.4 采集灰阶度：≥16bits； 2.3.5 空间分辨率：≥3.4lp/mm； 2.3.6 量子捕获效率 (DQE)：≥70%； 2.3.7 采集距阵：≥ 2850X2350； 2.3.9 无电缆无线传输所采集图像； ★2.3.10 图像预览时间：≤ 2s； 2.3.11 探测器最大承重：≥150㎏； 2.3.12 探测器重量：≤ 3.5㎏； 2.3.13 无线平板探测器具备自动充电装置。 2.4 电动拍摄床： 2.4.1 床面高度电动调节范围：51.5cm-95.5cm； 2.4.2 床面纵向移动范围：≥ ±48cm； 2.4.3 床面横向移动范围：≥ ±14cm； 2.4.4 垂直式脚触开关控制床体的高度升降及床面的锁定及释放； 2.4.5 滤线栅，栅比：≥13:1； ★2.4.6 滤线栅，栅密度：≥ 90lp/cm； 2.4.7 最大承重量：≥ 300kg。 2.5 胸片架： 2.5.1 胸片架可电机驱动高度变化范围：37cm-173cm； 2.5.2 源像距SID：100-180cm； 2.5.3 平板接收器可在-20度/+90度变化，并每15度停止位锁定； 2.5.4 滤线栅栅比：≥13:1； ★2.5.5 滤线栅栅密度：≥ 90lp/cm； 2.5.6 配置侧面手柄和顶侧手柄； 2.5.7 X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动； 2.5.8 可隔室遥控胸片架垂直升降。 2.6 系统操作台： 2.6.1 多频分解图像处理功能； 2.6.2 采用菜单驱动和鼠标操作的窗口式操作系统； 2.6.3 主机机控制台与高压发生器高度集成,可直接在主机工作站上进行曝光参数的设置； 2.6.4 可进行剂量和增感屏速度的选择； 2.6.5 预设器官程序选择； 2.6.6 窗宽窗位调整； 2.6.7 水平和垂直图像镜像； 2.6.8 图像旋转； 2.6.9 AP和PA 定位标记； 2.6.10 全屏图像文本标注； 2.6.11 图像放大； 2.6.12 胶片拍照的图像预览功能； 2.6.13 图象前后翻转； 2.6.14 电子缩光器； 2.6.15 可进行任务并行处理； 2.6.16 边缘增强； 2.6.17 噪点抑制； 2.6.18 配置标准DICOM Print和DICOM send接口； 2.6.19 硬盘容量：≥ 500G； 2.6.20 可存储图像数量：≥ 10,000幅； 2.6.21 显示器：≥19英寸。 ★2.7 设备主要部件，球管、高压发生器，为设备整机制造商原厂制造。 3、含放射防护装修（DR及CT机房）。 |
| 5 | 麻醉监护仪 | 1套 | 1、模块化、插件式监护仪； 2、主机：低功耗、无风扇设计； ★3、医用级电容彩色触摸宽屏（16:10），显示器分辨率：1280 x 800像素； 4、一键操作模式：触屏、旋钮及面板快捷键； 5、具有多种预配置科室情景模式，支持用户自定义配置和存储，支持U盘导入导出配置； 6、可扩展模块插槽，监测参数模块可直接插入，支持热插拔操作； 7、屏幕显示波形通道数6，数字区4； 8、中文化操作界面，可自定义设置参数波形及数字位置，窗口大小自动调节。 9、具有大字体界面和标准波形界面两种主界面显示方式： 9.1 大字体界面显示：可根据临床需求选择4个参数分别在四个区域显示，每个区域均包含大字体数据、实时波形（无波形参数除外）和报警界限等信息，便于医护远距离观察； 9.2 两种主界面可通过一级菜单快捷键快速实现一键切换； 9.3 两种主界面均支持设置菜单一触弹出，快速完成参数或界面设置。 10、具有教学演示模式； 11、具有高清分屏显示功能； ★12、具有168小时趋势及图表回顾； ★13、具有屏幕快照功能，支持手动创建或报警自动触发，可存储至少200幅快照； 14、四级文字和三级声、光递进式报警系统，具备报警自动触发记录；具有报警突破功能，开启后即使声音报警暂停也可令致命性心律失常突破限制及时报警，提升诊疗安全和质量； 15、标配电池槽，配置内置式高性能锂电池，续航时间>3小时，可自由插拔； ★16、主机重量不超过4kg； 17、主机经过CNAS认证实验室75cm六面跌落测试； 18、标配监测心电、心率、血氧饱和度、无创血压、呼吸、脉率、双体温、双有创； ★19、双有创压力与双体温可同时监测； 20、可选择3/5导联心电监测，支持级联导联监测； ★20.1 同步多导联心律失常分析≥4通道； 20.2 起搏器监测功能：单腔或双腔； 20.3 支持ST段分析及168小时趋势回顾； 20.4 ST段测量和分析可用于成人。 ★21、无创血压监测采用双管路双脉冲步进式放气振荡法； ★22、血氧饱和度监测采用红外光吸收技术，抗运动干扰、防低灌注； 23、可升级旁流呼气末二氧化碳EtCO2监测； 23.1 采用红外线测量技术，即插即用模块，自动校准； ★23.2采用水气分离技术，隔离水蒸气、细菌和灰尘； 24、标配网口，支持与中央监护系统的数据传输； 25、支持HL7标准输出协议，可将数据传输到CIS、HIS等系统。 |
| 6 | 全自动血凝仪 | 1台 | 1、检测方法：凝固法，发色底物法，免疫法； 2、检测原理：凝固法、发色底物法、免疫比浊法、聚集法； 3、检测速度：≥100Tests/h； 4、全自动离人检测系统：不停机添加反应杯，自动预稀释、自动重稀释功能、自动校正曲线、自动检测功能； 5、同步温育技术：试剂与标本在样品杯内同步、独立温育至 37℃，而非采取加样针加热，保证有效物质活性并提高检测效率； 6、试剂盘全盘冷藏，可拆卸试剂盘，可直接将试剂盘放入冰箱进行冷藏，可设置多种试剂摆放方式，便于不常用项目试剂转换，节省试剂； 7、任意位急诊，不停机随时优先处理急诊样本； 8、样本针和试剂针分开，均具有液面感应功能； 9、检测能力：检测项目任意组合，可人为设定以病人优先模式或实验项目优先模式进行检测，有自动预稀释，自动重稀释，可人为设定的异常结果复检功能； 10、进样和条形码：无需人工分离血浆，离心后的标本可直接上机进行实验。标准配置条码扫描器，具有条码扫描功能； 11、可自编程序：可人为增加、编辑实验项目参数； 12、定标：具有自动与手动定标功能，可人为修正定标数据，具有同一项目多条校准曲线功能； 13、检测试剂：具有试剂与标本的液面检测功能，试剂冷藏功能，铝合金试剂托盘，冷藏温度 15-16℃； 14、数据传送：具有 RS232 接口，可与实验室 LIS 网络系统相连； 15、待机方式及加样针防堵方式：可 24 小时待机，加样针定时自动进行冲洗，待机时加样针应在液体内浸泡防止堵塞； 16、数据储存：≥100000 个病人标本的测定结果。（含 X 控制，L-J 控制等多种方式质控图形）； 17、分立式计算机独立操作系统，提供中英文操作手册及维护保养程序； 18、可提供中文报告软件，并升级为全中文操作界面； 19、样本和试剂的连续装载； 20、检测全过程混匀。 |
| 7 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 1台 | 1、检测方法及原理：半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法、流式细胞技术； 2、单机检测速度：CBC＋DIFF ≥85个样本/h； 3、血液模式检测参数：报告参数≥25个参数，能提供三维散点图； 4、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，并可同时选配开放进样或封闭进样装置； 5、具有末梢血检测模式，末梢血预稀释模式也能进行白细胞五分类,有急诊插入功能； 6、血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可以转换。具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度； 7、具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性； 8、进样模式及样本量：自动穿刺全血进样＜80μl，预稀释模式≤20μl； 9、配备原厂中文报告及数据处理系统； 10、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，血小板：（0-5000）109/L； 11、提供原厂配套的CFDA注册的质控品和校准品； 12、运行温度：5~40℃，运行湿度：10~90℃； 13、原厂免费提供实时在线网络室间质量控制系统，实现实时的仪器功能监控和远程维护功能。 |
| 8 | 尿液干化学分析仪+尿液有形成分分析仪 | 1套 | 1、检测项目：干化学测试项目：尿胆原（UBG）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、肌酐（CRE）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、微白蛋白（MALB）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重 （SG）、酸碱度 （pH）、维生素C（VC）、尿钙（Ca）、颜色（COLOR）、浊度（TURBIDITY） （其中肌酐、微白蛋白、维生素C、尿钙及颜色、浊度、比重可选） 尿有形成分检测项目：红细胞、白细胞、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞、透明管型、病理管型、结晶、粘液、细菌、酵母菌、白细胞团、精子； 2、检测原理：干化学模式：光电比色法，4波长检测；尿有形成分模式：流式图像技术；浊度：散色法；颜色：RGB三原色法； 3、有形成分分类：采用智能识别技术； 4、检测速度：尿有形成分+干化学模式：最大可达 120 样本/小时；尿有形成分模式：最大可达120 样本/h；干化学模式：最大可达240 样本/h； 5、试管架容量：5个试管架(容纳50份样本)，可添加预存盘扩展至270个样本； 6、急诊位：1个； 7、最小样本量：尿有形成分模式：最小量：3 mL 非离心尿；干化学模式：无比重计 最小量：2 mL 非离心尿；有比重计 最小量：3 mL 非离心尿； 尿有形成分+干化学模式：最小量：3 mL 非离心尿； 8、样本吸入量：尿有形成分模式：约2.0ml；干化学模式：约1.2ml；工作站模式：约2.0ml； 9、尿有形成分采图量：650帧/样本； 10、样本处理：无需离心，无需染色，直接上机； 11、ID：自动识别或手工输入； 12、存储容量：不小于10万条数据； 13、数据接口：双向RS-232通讯接口/网络接口 ； 14、报告模式：多种报告模式可选，同一报告单可显示干化学及尿有形成分的检测结果，并可以附带有型成分的真实图像； 15、可选语言：中文、英文； 16、操作系统：Windows 7操作系统，支持远程维护； 17、电源：~100V-240V，50Hz； 18、功率：主机250VA 电脑：100VA； 19、使用环境：温度15℃~35℃，相对湿度不大于75%。 |
| 9 | 全自动生化分析仪 | 1台 | 1、生化速度≥800测试/h，电解质速度≥600测试/h，同时测定项目≥80项（不含电解质）； 2、试剂完全开放； 3、分析方法：终点法；速率法等； 4、样品量：1.5 ～ 35.0μl（0.1μl步进）, 可使用样品杯，原始采血管。标配凝块检测功能； 5、试剂量：20 ～ 300μl（1μl步进）； 6、最小反应体积≤90μl； 7、进样方式：圆盘式进样，圆盘位置≥100个, 样品针具备液面检测，凝块检测功能； 8、试剂位≥100个，全部冷藏； 9、反应杯：永久使用的新型硬质玻璃杯或UV塑料杯； 10、恒温方式：循环水浴或恒温液间接加热； 11、反应时间：可调，用户可根据需要自己设定； 12、反应温度：37±0.1℃； 13、波长≥13个； 14、搅拌方式：携带污染率低的搅拌方式； 15、吸光度范围：0-3.0ABS； 16、分光方式：后分光系统，光栅分光； 17、急诊功能：有专用急诊位置，急诊随时随机加入； 18、具备自动再检、自动前稀释功能，可以针对标本的单项目进行增量、减量； 19、软件功能：特急样品测定功能，自动再检，批量再检，样品不足跳过，剩余试剂管理功能，试剂不足跳过，多点校准曲线，校准物自动稀释，校准曲线历史记录，自动校准，反应检查，防交叉污染对，质控水平选择功能，质控图，实时质控，自动开机，自动关机，反应颜色校正，血清指数，项目间运算，自动样品稀释，数据查询，病例统计，反应杯跳过，废液液面检查，密码设定。 |
| 10 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 1台 | 1、测定原理：磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）； 2、测试速度：单模块恒速200测试/小时。最高可扩展4台达800速，仪器平台：转盘式运转孵育盘，单管随机平台； 3、样本处理模式：原试管上机，多种预稀释比例选择，急诊优先,批量处理； 4、样本位：单模块≥100个样本位。样本架（5个样本位/架），测量过程中可循环追加，有急诊优先通道； 5、样品针和试剂探针：样品探针和试剂探针独立分开工作，且试剂针≥3个，防止标本和试剂，试剂间的交叉污染； 6、携带污染：特殊的内外全冲式高速清洗站，避免样品携带污染； 7、样本稀释功能：在机稀释（最大100倍稀释），能在机自动稀释、PMT检测功能； 8、加样精密度：样本加样精密度达到1%； 9、定标及质控物：2点或多点定标,多项目复合定标液及质控液，标准品包含于试剂盒中； 10、试剂种类：包含生长发育（胰岛素样生长因子-1，生长激素）、高血压五项、γ-干扰素（结核）、TORCH十项、传染病项目（两对半、艾滋、丙肝、梅毒、乙肝前S1抗原、戊肝IgM抗体、甲肝IGM抗体）； 11、传染病8项配套质控品需获得CFDA注册证，可以提供不同规格、滴度的质控品，并能提供系统的解决方案。 12、孵育位：单模块孵育位≥190。双相运转位置的转盘式孵育环，避免孵育过程中卡杯现象，可一步法和两步法混合实验； 13、吸样感应：测定仪具有压力液面感应器、光路气泡感应器、凝块检测提示、样本量不足的检测和提示； 14、定标曲线：长达28天； 15、反应杯位：独立单孔反应杯，采用散装供给方式； 16、样本量：加样量5ul-150ul，死腔量≤50ul,直接从原管吸样,多种吸样模式可选； 17、在线更换试剂：可以进行在线更换试剂； 18、洗板机类型：≥12针独立清洗，洗板残液量≤1 ul； 19、仪器联机：仪器可进行2台以上联机操作，最多可以4台联机； 20、在线更换底物：可以进行在线更换底物； 21、水处理系统：无须连接净水处理系统，如工作量太大亦可连接净水系统方便操作； 22、质控软件：使用质控包，根据Westgard规则持续观察L-J质控图； 23、操作界面：键盘、条码阅读器； 24、数据管理系统：全中文操作系统，预留LIS/HIS系统接口； 25、输入设备：条码读取器、显示屏、鼠标、键盘。 |
| 11 | 双目显微镜 | 2台 | 1、工作条件： 1.1 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行； 1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。 2、主要技术指标： 2.1 生物显微镜： ★2.1.1 光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm； 2.1.2 放大倍率：40-1000倍； ★2.1.3 载物台：钢丝传动，无齿条结构，双片标本夹； 2.1.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环； 2.1.5 聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片； ★2.1.6 照明系统：内置长寿命LED光源，≥60000小时内置透射光柯勒照明； ★2.1.7 观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式； 2.1.8 目镜：10X，带眼罩，视场数≥20； 2.1.9 物镜转盘：与显微镜机身固定的4孔物镜转盘； ★2.1.10 物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）； 2.1.11 防霉装置：在观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； 2.1.12 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标； |
| 12 | 医用冰箱（2℃-8℃） | 2台 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz； 2、样式：立式，单门； 3、有效容积(L)：≥395； 4、箱体材质：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁，内胆材质为ABS材质； 5、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然； 6、压缩机：高效压缩机，风扇电机，节能高效、静音，R600a制冷剂； 7、钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）； 8、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全； 9、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放； 10、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能； 11、微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定； 12、上、下部温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度，具备箱内空气温度传感器； 13、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性； 14、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度； 15、报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除； 16、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放安全，具备远程报警功能； 17、风冷式冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能； 18、预留温度记录打印机接口，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据； 19、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电； 20、标配RS485接口、远程报警接口； 21、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度； 22、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全； 23、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼； 23、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |
| 13 | 医用冰箱（-20℃） | 2台 | 1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10% ， 频率：50±1HZ； 2、样式：立式，双门； 3、有效容积（L）：≥450； 4、箱体材质：箱体采用优质PCM钢板，表面色泽柔和； 5、内胆材料：内壁为喷涂铝板材质； 6、内部结构：上下两室，每室配置六个ABS抽屉； 7、箱体上下室标配两个测试孔，方便测试箱内温度变化； 8、上下独立内藏式门把手设计； 9、箱体配锁，可一锁同时锁住上下室； 10、前后4个万向轮（前面两个万向轮带锁止功能），方便箱体移动安放； 11、内嵌式门封条，防尘且方便清洗； 12、压缩机：高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音； 13、保温材料：无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染； 14、制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆； 15、精确控温：高清晰数码温度显示，上下室温度左右分区独立显示，高精度微电脑温度控制系统，确保箱体内温度保持在-10℃~-25℃范围内，显示精度0.1℃； 16、独立控温：双压缩机双系统，上室、下室可独立控温，系统可靠，丝管式蒸发器，丝管冷凝器，温度稳定，确保箱内温度均匀性； 17、声光报警系统：高低温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，全面保障样本安全。开门持续1分钟，指示灯闪烁及蜂鸣报警，门关闭报警消除； 18、运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能； 19、标配USB数据导出接口：接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储条数100000条，最大存储时限48年。U盘持续连接可自动持续存储温度数据； |
| 14 | 离心机 | 2台 | 1、无刷变频电机，大力矩、噪音低； 2、微机处理精准控制，液晶或数字显示仪器运行全部参数，可任意设定离心转速、离心时间； 3、静音技术，噪音低于行业标准15dB； 4、门盖机身双层密封圈、密封性好，长期使用密封性好； 5、程序可编可存，不少于25种程序记忆功能，不少于8种升降速曲线，可满足不同实验要求； 6、三级阻尼减震，离心效果达到最佳，设有电子门锁，超速，超温、故障自动诊断功能等多重保护，确保人机安全； 7、可根据不同实验定做0.5-500ml适配器； 8、最高转速≥6000r/min； 9、最大容量≥4×500ml； 10、最大离心力≥6080×g ； 11、转速精度±20rpm； 12、定时范围0～59h99min； 13、电源AC220V 50Hz 10A； 14、适配转子：水平转子 120×2/5ml 4000r/min。 |
| 15 | UPS储备电源 | 3台 | 1、UPS容量3kva，在线式UPS； 2、输出功率因素≥0.8； 3、全数字化控制技术； 4、输入电压220V（线电压），电压范围（115V-300V），输出电压：220VAC，稳态精度：±2％；零地电压：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±5%时，输出频率应满足50Hz±1； 5、切换时间（正常模式）0秒； 6、逆变器过载能力：110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms； 7、波形：纯净正玄波； 8、环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求； 9、环境温度：工作温度：0~+40℃；相对湿度：≤90%（25℃,无凝露）； 10、直流电压96V； 11、自带工作状态指示灯； 12、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面； 13、具备RS232、RS485或SNMP接口协议； 14、智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；15、电池配置要求：外置12V24AH阀控式铅酸免维护蓄电池8只； 16、要求蓄电池环境温度25℃； 17、A4电池柜1个。 |
| 16 | 纯水机 | 1台 | 一、工作条件： 1、进水水源：市政自来水（TDS≤400ppm，进水压力：2.0-5.0kg/cm2，水温5-45℃）； 2、工作电源：220V/50Hz。 二、主要技术参数 1、制水量≥80L/h； 2、纯化水：在线监测电导率≤ 0.1μs/cm，微颗粒＜1个/ml，吸光度＜0.001，蒸发残渣＜1.0mg/L,重金属＜0.1ppb出水水质符合NCCLS，ASTM一类水质要求； 3、总功率≤100W； 4、采用微电脑全自动控制,内部主要电器元件采用24V直流电压，保证人员安全； 三、功能： 1、主机占地面积≤1㎡； 2、微电脑全自动控制，具备系统开机自检、缺水停电自动保护、水电超压自动保护、水箱高水位自停/中水位自启、系统自动冲洗等全自动功能； 3、具备恒压输送系统，实现与全自动生化分析仪的无缝对接； 4、RO膜自动冲洗，最大化延长配件使用寿命，水质在线监测系统，可即时测量产水水质； 5、主机正面设有取水口，方便用水需求。 |
| 17 | 立式高压灭菌锅 | 1台 | 1、额定工作压力0.22Mpa； 2、额定工作温度134℃； 3、使用温度105～136℃； 4、产品符合YY1007-2010标准； 5、灭菌腔体、灭菌提篮均为不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环； 6、手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行； 7、具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示； 8、LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码； 9、自胀式硅橡胶密封圈； 10、压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料； 11、微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能； 12、设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒； 13、灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃； 14、脉动排气技术，确保蒸汽饱和度； 15、全防护式门罩，铰链、转轴均不外露； 16、具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出； 17、具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 |
| 18 | 37℃恒温水浴箱 | 2个 | 1、工作电压:220V±10%； 2、功率:800W-2KW； 3、控温:常温－100℃； 4、控温精度:±0.5℃ ±0.1℃； 5、仪器工作环境温度：－10℃至+45℃； 6、环境相对湿度不超：85%。 |
| 19 | 试管架 | 30个 | 材质：304不锈钢； 特点：表面光滑、坚固耐用、耐腐蚀； 规格：13mm-32mm。 |
| 20 | 加样枪 | 5把 | 1、人机工效学设计，管嘴推出力和活塞操作力显著减小，避免产生重复压力操作的可能； 2、每支移液器在出厂前都经过测试，测试温度为22℃； 3、工厂出具带有独立系列编号的全检质量报告； 4、左右手均能轻松操作； 5、量程范围：0.1ul－5000ul； 6、使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维护； 7、活塞、管嘴连件和管嘴推出器具有高性能的化学防腐性； 8、三年质保。 |
| 21 | 氧气瓶（40L） | 20个 | 40L(空瓶)不含推车，和充氧 |
| 22 | 不锈钢架、车 | 4台 | 850*500*900mm 304不锈钢 |
| 23 | 妇科检查床 | 1张 | 1、规格尺寸：1880mm*600mm*800mm； 2、主体框架采用不锈钢，结构合理，牢固耐用； 3、腿板支架配备4个脚轮，其中2个带刹。腿板支架可与主体分离； 4、腿板、臀板和背板采用不锈钢板，背部带加强筋； 5、背部可通过齿条进行调节，手轮手柄可折叠，调节范围背部上折0°到75°；臀板可通过齿条进行调节，调节范围35°到-10°；腿板可通过升降棘齿条进行调节范围-30°到0°； 6、头部上方配备一个麻醉屏架带输液钩，手术室隔离病人使用，以及供输液时悬挂药液使用。在产床右侧装1托臂架，高度、角度和距离可调，用于搁置病人手臂，供输液、量测血压、脉搏时使用； 7、在产床两侧配备间距和高度可调的支肩架，支身架各1对；供病人用力时使用的，高度距离可调的手柄1对；高度可调万向托腿架1对；供病人支撑脚部使用的脚踏板1对； 8、臀板下配备可抽出漏斗一个； ★9、整体采用不锈钢圆管精制；外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷。 |
| 24 | 妇科冲洗床 | 1张 | 1.台面宽：650mm； 2.台面全长：1360-1760 mm； 3.台面高度：800mm； 4.背板角度：180°6档次可调； ★5、诊疗床主体：床体采用新型玻璃钢材质； ★6、床座垫：皮革包裹海绵，座垫增加透明防水材料并设有可推拉污物接水盆，适用于妇科冲洗； ★7、靠背：进口调脚器调节，180°6档次可调； ★8、污物接水桶：置于床体后部隐蔽处，也可直接接下水道； ★9、小腿托和脚蹬：可托小腿，可蹬脚。小腿托和脚蹬高低、长短均调节方便，适应患者不同体型要求。 |
| 25 | 妇科激光治疗仪 | 1台 | 1、激光波长:650+20nm； 2、每个孔激光输出功率5m W+10%； 3、显示方式:TN液晶屏； 4、工作电压:直流3.7V+0.5V； 5、环境温度:-10°C~+40°C； 6、相对湿度:<85%。 |
| 26 | 抢救室除颤仪 | 2台 | 1、具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 2、整机带电极板、电池的重量不超过6kg； 3、除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； ★4、手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择； 5、除颤充电迅速，充电至200J＜5s； 6、具备慢速起搏功能； 7、心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm； 8、可充电锂电池，支持100次以上200J除颤； 9、具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警； 10、成人、小儿一体化电极板； 11、支持中文操作界面、AED中文语音提示； ★12、彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面； 13、50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s； 14、可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看； 15、符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002； 16、具备良好的防水性能，防水级别IP44； 17、具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。 |
| 27 | 抢救室洗胃仪 | 1台 | 1、采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源； 2、具有手控和自控二种操作功能，易于调整和控制； 3、设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修； 4、电源：AC220V 50Hz； 5、输入功率：250VA； 6、流量：≥2L/min； 7、自控：冲液量为250～350ml/次；吸液量为300～450ml/次； 8、压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa； 9、噪声:≤60dB(A)。 |
| 28 | 监护仪 | 6台 | 1、产品 1.1 模块化、插件式监护仪，监测功能模块支持热插拔； ★1.2 主机模块化多参数设计，≥2个扩展模块插槽，支持多个参数同步测量； ★1.3 监护仪标配触摸屏，夜光按键。 2、屏幕显示： ★2.1 彩色TFT LCD防眩抗反射屏，屏幕大小为12.1英寸，分辨率为800×600； 2.2 波形显示通道数10，可升级为12通道，波形颜色与位置可调； 2.3 具备标准屏、呼吸氧合图、短趋势图、大字符屏、它床观察、NIBP回顾、7导同屏等多种显示界面； 2.4 360度声、光双重三级报警功能，任何方向都可以观察到报警信息； 2.5 具有VGA显示接口，可外接一个镜像显示器。 3、监测功能：心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压、脉搏； 4、心电规格： 4.1 三/五导联； 4.2 具有监护、诊断、手术模式，可抗肌电、除颤等干扰； 4.3 心率测量精度：±1% 或±1 bpm(取大者)； ★4.4 心律失常分析≥26种； 4.5 具有起搏分析功能，并在主界面显示其状态； 4.6 具有≥5通道ST段分析功能。 5、呼吸规格： 5.1 监测方法：胸阻抗法； 5.2 窒息报警：0～60s。 6、血氧饱和度规格： 6.1 抗运动、抗弱灌注； 6.2 具有脉搏调制音功能； 6.3 血氧饱和度测量范围：0～100%； 6.4 血氧饱和度测量精度：±2%（70-100％，成人/小儿，非运动状态）。 7、脉搏规格： 7.1 脉率测量范围：20 bpm～250 bpm； 7.2 脉率测量精度：±1% 或 ±1 bpm, 取大者。 8、无创血压规格： 8.1 具有成人、小儿、新生儿分段过压保护功能； 8.2 测量模式：手动、自动、快速（STAT）； 8.3 具有辅助静脉穿刺压力功能。 9、报警： 9.1 360度声光双重三级报警功能； 9.2 L型双报警灯，独立的生理报警和技术报警指示灯； 9.3 具有护士呼叫功能。 10、数据存储： 10.1 ≥150小时趋势图表存储与回顾功能； 10.2 ≥128组参数报警事件，以及报警时刻相关的参数波形存储， 波形长度8s、16s、32s可选； 10.3 ≥128个心律失常事件，以及每个事件的相关波形存储，波形长度8s、16s、32s可选； 10.4 ≥1000组NIBP测量结果存储； 10.5 具有全息波形回顾； 11、联网功能：可通过有线、无线和混联方式联入中央机； 12、电池：可插拔锂电池，电池供电时间≥210分钟； 13、记录仪：三通道记录，三档走纸速度可选。 14、计算功能： ★14.1 具有药物浓度计算、通气计算、肾功能计算、氧合计算、滴定表显示、以及血液动力学计算等6种功能； ★14.2 具有动态血压分析功能、心率变异分析功能。 |
| 29 | 抢救室负压吸引机 | 5台 | 1、采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养； 2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞； 3、设有溢流保护装置； 4、采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体； 5、配备的空气过滤器； 6、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用； 7、极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)； 8、负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)； 9、瞬时抽气速率：≥40L/min； 10、噪音：≤60dB（A）； 11、贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)。 |
| 30 | 输液泵 | 5台 | 1、数字键盘快捷输入； 2、手提设计柄上带有运行状态指示灯； 3、双屏幕设计：数码管显示速度，液晶屏显示速度、预置量、累积量、输液器品牌、输液器规格、输液模式、压力档、压力动态显示； 4、整机重量小于2kg； ★5、带有车载电源DC12V接口、护士呼叫接口、标准R232接口、USB接口、DC15V输出接口用于供电给输液输血加温器等设备； 6、带有夜间照明传感器窗口； 7、模式：流速、点滴； 8、输液精度±5% 9、速率：流速1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；点滴1-200滴； 10、冲洗速率200-1000ml/h速率可调； 11、KVO速率1-5ml/h速率可调节； 12、阻塞报警阀值10档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg，中间8档阶梯可调； 13、报警：超时、输液器未校准提示、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、输液完毕、KVO完毕、点滴传感器异常、网电中断、电池欠压、电池电量耗尽、速度超限、系统出错； ★14、报警音量可调； 15、报警方式：液晶屏文字显示报警事项、运行指示灯红色闪烁、同时带有声音提示； 16、按键音高，中，低三档选择，也可开启或关闭； 17、输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种； 18、泵内预设6种自定义品牌30种规格（10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml五种规格）以上输液器参数； 19、输液器标定功能，适配所有品牌输液器； ★20、休眠功能，长按清零键可以进入休眠状态； 21、键盘锁定功能； 22、止液夹具有自锁功能， 23、点滴传感器可插拔设计； ★24、LCD背光亮度可调； ★25、输液中调整输液速度功能：在不暂停输液的情况下，可以通过数字键调整输液速度； 26、输液指示灯可开启或关闭； 27、直接在液晶屏上可查询历史输液信息； 28、电源电压AC:100-240V,50/60Hz，内置电池12V、2300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行8小时以上。 |
| 31 | 抢救床 | 1张 | 1、规格：长2150ⅹ宽900ⅹ高500 (mm)； 2、床架采用≥2mm冷轧钢管，四角配置四个防撞塑料，床框配有防撞装饰条，底梁采用双支撑式冷轧钢管，床体可承受载重≥200kg； 3、床板厚度≥1.2mm厚冷扎钢板，具有多孔设计，便于透气； 4、床体为静电粉体涂装； 5、床头、床尾板可拆卸；床尾板外侧设信息卡插槽； 6、病床配有ABS摇杆，并装有限位保护装置，在正常使用情况下，任意摆动不会损坏，丝杆采用一次性冷挤压成型；内藏式摇把，高强度ABS注塑成型； 7、三摇四折，背部可升0°~85°，腿部可升0°~45°，调节承载重量：≥200kg。可整体升降； 8、四只豪华全包万向轮，螺杆式或插杆式设计； 9、床体最少带有六个点滴架插座，四个引流尿袋挂钩，在床体两侧对称排列； 10、 配置：铝合金护栏，半棕半高密度海棉双摇床垫，不锈钢床上升降输液架，不锈钢鞋架； 11、铝合金护栏：总长≥1400折叠护栏，不使用时可收缩，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板； 13、ABS双摇垫：半棕半海绵防水冬夏二用床垫。密度弹性海绵，面料：纯棉通气性强； 14、不锈钢床上输液架：优质不锈钢管精工焊接； 15、不锈钢鞋架：长720X宽350（mm ）。 |
| 32 | 呼吸机 | 1台 | 1、操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面； 2、一体化内置压缩机，并兼具强大补偿能力的涡轮机； 3、通气模式： 3.1 间歇指令正压通气 VC-CMV； 3.2 辅助间歇指令正压通气 VC-AC； 3.3 同步间歇指令通气 VC-SIMV； 3.4 同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV PS； 3.5 持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS ； ★3.6 压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以压力上限为送气压力以压控方式输送设置潮气量PLV； 3.7 叹息Sigh； 3.8 窒息通气Apnea V； 3.9 双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV+； 3.10 无创通气NIV； 3.11 具备AutoFlow自动调节流速功能，可应用于所有容量控制模式，以最低送气压力输送目标潮气量，并全程支持患者自主呼吸。 4、技术指标： 4.1 潮气量：50-2000ml； 4.2 呼吸频率：2-80bmp； 4.3 吸气时间：0.2-10s； 4.4 吸气流速：0-196L/min； 4.5 吸气压力：1-99mbar； ★4.6 呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar； 4.7 压力支持Psupp：0-50mbar； 4.8 吸入氧浓度：21-100%； ★4.9 涡轮提供最大流速及持续流速：250L/min； 4.10 吸气触发灵敏度：1-15Lpm； 4.11 吸气终止灵敏度：5－75％PIF； 4.12 窒息通气报警：15-60s； 4.13 具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值； ★4.14 具备漏气补偿功能，有创通气下最高补偿10L/min，无创通气容控模式下最高补偿25L/min，无创通气压控模式下最高补偿250L/min。 5、监测项目： 5.1 大尺寸(≥12寸)彩色触摸显示控制屏； 5.2 屏幕所有显示内容均可自定义； ★5.3 铂金丝流量传感器； 5.4 吸入氧浓度； 5.5 吸入潮气量； 5.6 呼出潮气量； 5.7 自主呼吸潮气量； 5.8 总呼吸频率； 5.9 自主呼吸频率； 5.10 流量； 5.11 机械分钟通气量； 5.12 自主分钟通气量； 5.13 分钟泄漏气量； 5.14 气道峰压； 5.15 平台压； 5.16 平台时间； 5.17 平均压； 5.18 呼气末正压PEEP； 5.19 吸气时间； 5.20 吸呼比； 5.21 压力、流量、容量与时间的波型； 5.22 肺顺应性； 5.23 气道阻力； 5.24 Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内； 5.25 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环； 5.26 iPEEP/Vtrap； 5.27 浅频呼吸指数RSB； 5.28 表格化数据； 5.29 趋势图； 5.30 记事本。 6、报警项目： 6.1 智能三级声光报警系统； 6.2 人机对话功能，提供中文报警文字信息； 6.3 气源报警； 6.4 气道压力（高/低）报警； 6.5 呼吸频率（高/低）报警； 6.6 吸入潮气量过高报警； 6.7 分钟通气量（高/低）报警； 6.8 窒息报警； 6.9 吸入氧浓度（高/低）报警； 6.10 管道脱落/泄漏报警； 6.11 吸入气体温度过高报警； 6.12 机器故障报警。 7、操作系统： 7.1 具有操作安全保护功能； 7.2 能提供中文界面，报警信息以中文显示。 8、特殊功能： 8.1 一体化雾化功能； 8.2 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧3分钟，允许吸痰2分钟，吸痰后提供纯氧2分钟； 8.3 吸气保持功能； 8.4 参数调节防错功能； 8.5 波形冻结功能； 8.6 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿； 8.7 屏幕锁定功能； 8.8 漏气测定及自动补偿功能； 8.9 待机功能。 |
| 33 | 治疗操作台 | 10台 | 1、规格：1800×700×800mm； 2、性能材质： 2.1 201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装，管厚为：1.5mm，板厚为1.0mm； 2.2 整车分上下二层，每层设有三面护栏； 2.3 万向轮4只。 |
| 34 | 器械柜 | 10个 | 1、规格：900*400*1750（mm）； 2、柜体框架结构采用优质25*25（1.0mm厚）方管焊成。 整体采用1.0不锈钢板精工焊接； 3、柜体分为上下两层，四门配锁；上，下层均为两个不锈钢框架透明玻璃对开门，柜内两不锈钢隔板分三层，每层内空高度为250mm，不锈钢板厚度≥1.0mm。 |
| 35 | 药品柜 | 10个 | 1、规格：900x250/400x1750(mm)； 2、柜体采用1.2厚优质201不钢板制作，座面采用1.2厚优质201不锈钢板材； 3、开门式设计，配备抽屉或书写板；下层中间带有2个抽屉，两对开门，下层以不锈钢板分隔两层，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。上层以不锈钢板分三层，上两层装有两玻璃对开门，抽屉及门均配有拉手与锁。 |
| 36 | 无影灯 | 1台 | 1、伸缩调节杆调节范围 1000〜1600mm； 2、调节球头绕球头臂转动范围： 前后90°、左右90°正斜调节； 3、伸缩调节轩的升降调节灵活； 4、电源要求：交流220V、50Hz、直流电圧：24V、输入功率(VA)：25W； 5、外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流30V。 |
| 37 | 诊察床 | 5张 | 1、规格：1900x650x650mm； 2、床框采用不锈钢（50*25*1.2）方管焊接； 3、床脚采用不锈钢方管（50*50*1.2）方管焊接，床脚套有防滑脚套，两脚之间装有（25*25*1.0）方管加固拉杆； 4、床面采用10厘米木板，高弹海绵，高档人造革。 |
| 38 | 治疗车 | 16台 | 1、规格：740×450×850mm； 2、性能材质：整车分上下二层，每层设有三面护栏，左边配置一个抽屉，高级滑轨设计，抽屉配置圆型拉手，右前车脚25公分处焊有垃圾桶圈，以便回收废品；万向轮4只。 |
| 39 | 体重计 | 5台 | 1、大秤重120kg/分度值500g； 2、称量范围：0.1kg-120kg。 |
| 40 | 血压计（水银） | 10支 | 台式水银血压计 |
| 41 | 血压计（电子） | 10台 | 1、测压精度压力: 土3mmHg； 2、测量范围压力0-299mmHg； 3、供电方式AC稳压电源/4节5号 电池； 4、脉搏测量40次/分-180次/分。 |
| 42 | 蛇皮灯 | 1台 | 1、照度 (lx)：≥10000； 2、色温 (K)：3000-6000； 3、显色指数 (Ra)：90-100； 4、最佳使用范围 (mm)：距灯头300-500处； 5、灯头直径 (mm)：100。 |
| 43 | 听诊器 | 50个 | 插入式二用（A型） |
| 44 | 医用手电筒 | 20个 | 1、材质：不锈钢； 2、电源：ups充电。 |
| 45 | 体温计（水银） | 50支 | 三角型棒式（口腔） |
| 46 | 体温计（电子） | 10支 | 1、测量范围：体温测量32-42.9℃ 物理0-100℃； 2、测量时间≤1秒； 3、测量精度：误差值±0.2℃； 4、记忆数据：记忆储存功能； 5、供电方式：电池。 |
| 47 | 叩诊锤 | 10个 | 医用叩诊锤 |
| 48 | 血糖仪 | 10台 | 医用血糖仪 |
| 49 | 阅片灯 | 5台 | 观片灯双联 |
| 50 | 抢救箱 | 5个 | 医用抢救箱 |
| 51 | 人工呼吸气囊 | 2套 | 医用人工呼吸气囊 |
| 52 | 舌钳 | 2把 | 16.5cm直 |
| 53 | 担架车 | 5台 | 1、规格：1900×550×460mm； 2、采用201不锈钢圆管加工而成，管的厚度为1.5mm； 车面为优质海绵及人造皮革垫加工而成； 3、脚轮采用高强度橡塑制造，护栏可上下翻转，头部可用不锈钢支架支起45度角。 |
| 54 | 抢救车 | 1台 | 1、由床体、丝杆、靠背转接机构、脚踏刹车和导向机构所构成，通过丝杆的摇动，可以实现床体的上升或下降，通过液压助力可选择半卧位功能，通过脚踏刹车可以实现刹车和解刹车；配备床垫、盐水架。 2、功能 2.1 床面靠背部分可折起角度0～60°±5°； 2.2 车体高低调整范围：535-835（mm）； 2.3 床面尺寸：1950*640（mm）； 2.4 床体配带氧气瓶架及锁紧开关； 2.5 抢救车采用中控刹车系统。配导向轮装置； |
| 55 | 紫外线消毒车 | 5台 | 1、电源 220V±10% 50Hz±1Hz； 2、输入功率 150VA； 3、熔断丝规格 FUSES 5AX20； 4、灯管功率 30W×2； 5、紫外线强度 ≥180μW/cm2； 6、紫外线波长 253.7nm； 7、灯臂可调节角度 0°-160°； 8、定时范围 0-60分钟； 9、灯管寿命 ≥1000小时； 10、双灯管结构，橡胶静音万向轮。 |
| 56 | 消毒喷雾器 | 5个 | 1、背负式电动喷雾器； 2、工作压力：02-0.4mpa； 3、电瓶：12V 8Ah； 4、电流：1.5-2.4A。 |
| 57 | 利器盒 | 5个 | 6L |
| 58 | 隔离衣 | 10件 | 医用隔离衣 |
| 59 | 双道注射泵 | 7台 | 1、具有注射器品牌标定功能，适配所有品牌注射器； 2、具有注射器规格和安装状态指示灯，显示安装和注射状态； 3、使用“爪式可开启”机构的注射器推杆； 4、自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h； 5、注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%； 6、具有三档阻塞报警阀选择：高800±200mm汞柱、中500±100mm汞柱、 低300±100mm汞柱； 7、报警方式以声、光和文字三种方式提示，报警音量可设置档位； 8、具有“管路阻塞”、“残留提示”、“注射完毕”、“注射器压杆安装错误报警”、“注射器推杆安装错误”、“电源线脱落报警”、“速率超范围”、“系统出错报警”、“遗忘操作报警”、“输液量等于限制量”等报警； 9、电气符合医院的工作要求，AC100-220V±10%，50-60Hz±1 Hz，内置电池充电12小时以上，可连续工作超过6小时； 10、泵固定夹跟泵是一体化装置，不需要任何工具进行安装； 11、泵固定夹在不需要任何工具的情况下可任意90℃旋转进行横竖固定； 12、可以根据实际需要选择在暂停状态下或注射过程中两种快速推注方式； 13、快进速度可设置，10ml:5~400ml/h, 20ml:5~600ml/h, 30ml:5~900ml/h, 50ml:5~1500ml/h； 14、注射中调速功能：在不暂停注射情况下，可以调整注射速度； 15、注射中可编辑功能：在不停止注射的情况下，可以设置一定限制量，一定的速度进行注射，注射完成或者中途按暂停，则自动恢复正常注射； 16、延长管脱落报警功能：在注射过程中，能够检测延长管或者针头脱落，并10s报警提示； 17、残余报警距离调整具有三种模式：“距离模式”、“时间模式”、“容量模式” 18、具有通道休眠功能，防止误操作； 19、开机具有保持上次参数或清零两种可选模式：可设置保存开机之前的参数或者开机显示速度清零； 20、KVO速度可设置：可根据不同的针筒规格设置KVO速度，KVO速度默认为0.5ml/h；10ml规格的注射器的KVO速度范围为0.1~1ml/h；20ml、30ml和50ml的KVO速度范围0.1~5ml/h； 21、支持不少于30种注射器品牌； 22、紧急断电报警功能：在交流电源和电池同时被拔掉，内设纽扣电池可以持续3分钟报警； 23、具有限制量设定、输出量查询、KVO速率、快速输液控制、快速推进键保险、流量设定键的锁定、市电及内置电池指示、历史数据查询等功能； 24、双通道一体机，可以分速输注； 25、双色系设计，不同通道对应不同颜色； 26、采用两个显示屏幕分别显示各通道的情况 27、泵身上带有操作指南和各功能键的操作使用方法。 28、设备进液防护等级：IPX4； 29、设备防电击安全等级：Ⅰ类、CF型。 |
| 60 | 配药车 | 5台 | 1、规格：600mm*430mm*930mm； 2、性能材质：整车由201不锈钢管及不锈钢板经焊接组装而成，管厚为：1.5mm,板厚为1.0mm； 3、整车分上下二层，每层设有三面护栏，中间分有上下两满抽屉，配高级滑轨设计，每个抽屉内配有48格ABS可移动药盒。配置静音万向轮4只。 |
| 61 | 平车 | 5台 | 1、规格：1900×550×760mm； 2、采用优质201不锈钢圆管加工而成，管的厚度为1.5mm； 车面为优质海绵及人造皮革垫加工而成； 3、脚轮采用高强度橡塑制造，护栏可上下翻转，头部可用不锈钢支架支起45度角。 |
| 62 | 轮椅 | 5台 | 手动轮椅车 |
| 63 | 病历车 | 5台 | 1、规格：620×360×830mm； 2、材质与性能： 2.1 采用优质201不锈钢材料； 2.2 双抽屉带拉手，双列40本，采用高级滑轨设计，双门带锁； 2.3 面板、车身、层板、抽屉、门料厚度为1.0mm； 2.4 采用万向轮4只。 |
| 64 | 空气消毒机 | 5台 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%； 2、紫外线辐照强度：紫外线灯管开灯5min后的平均辐照强度≥90μw/cm2； 3、消毒方式：采用循环紫外线消毒原理，并结合过滤、负氧离子净化空气，主要消毒因子为紫外线，过滤器为可拆换的高分子防静电过滤海绵； 4、温度范围：5~40℃； 5、湿度：≤ 90%； 6、电源：～ 220V±22V 50Hz±1Hz； 7、适用范围（m³）：≤100； 8、循环风量（m³/h）：≥1000； 9、最大输入功率（W）：190 ； 10、熔断器：F1.6AL250V； 11、机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤1； 12、紫外线灯管寿命（h）≥5000； 13、噪声（dB）：≤50； 14、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³； 15、负氧离子发生器：3*106个/cm3； 16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作； 17、适用空间的消毒时间：≥2h； 18、程控数量：9组。 |
| 65 | 移动空气消毒机 | 10台 | 1、消毒效果：对白色葡萄球菌（8032）的杀灭率≥99.9%，对空气中自然菌的消亡率≥90.00%； 2、消毒方式：物理方式协同紫外线进行消毒； 3、输入功率：220W； 4、电源电压：~220V±22V 50Hz±1 Hz； 5、熔断器：2.5A（φ5*20）； 6、循环风量：≥1000m³/h； 7、机内紫外线辐射强度（μw/cm2）≥10000； 8、机外紫外线泄漏（μw/cm2）≤1； 9、紫外线灯管数量：6支； 10、紫外线灯管寿命（h）≥5000； 11、负氧离子发生器：3*106个/cm3； 12、噪声（dB）：≤50； 13、工作环境中臭氧残留量≤0.1mg/m³； 14、正常运行环境温度：5~40℃； 15、正常运行环境温度：≤90%； 16、控制方式：手动定时消毒、人体红外线感应自动监控消毒、程控定时自动消毒、远红外遥控操作； 17、最大消毒面积：≤100m³； 18、适用空间的消毒时间：2~3h； 19、程控数量：9组。 |
| 66 | 止血钳 | 2把 | 16cm弯全齿和16cm直全齿各一 |
| 67 | 稳压电源 | 1个 | 1、UPS容量6kva，在线式UPS； 2、输出功率因素≥0.8； 3、全数字化控制技术； 4、输入电压220V（线电压），电压范围（115V-300V），输出电压：220VAC，稳态精度：±2％；零地电压：±1％；频率范围：在输入频率为50Hz±5%时，输出频率应满足50Hz±1； 5、切换时间（正常模式）0秒； 6、逆变器过载能力：110％－150％维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms； 7、波形：纯净正玄波； 8、环境条件：在下列条件下，设备应能连续正常工作，并满足性能规范要求； 9、环境温度：工作温度：0~+40℃；相对湿度：≤90%（25℃,无凝露）； 10、直流电压192V； 11、自带工作状态指示灯； 12、设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面； 13、具备RS232、RS485或SNMP接口协议； 14、智能化电池管理，自动维护电池； 15、电池配置要求：内置16只12V/7AH阀控式铅酸免维护蓄电池； 16、要求蓄电池环境温度25℃。 |
| 68 | DR用专业显示屏 | 1台 | 1、屏幕尺寸：≥21.3英寸，LED； 2、支持灰阶：4096灰阶 LUT16BIT； 3、分辨率：1600×1200； 4、点距：0.249mm×0.249mm； 5、亮度：≥2000； 6、亮度均匀度：＞75%； 7、对比度：≥1800:1； 8、视角：≥178°； 9、响应时间：≤19ms； 10、信号接口：Display port：20pin/DVI—D：24pin/VGA:D—Sub 15 pin； 11、功耗：≤60W； 12、工作温度：0℃～40℃； 13、观片灯模式：支持一键切换至观片灯模式； 14、人体工学设计：显示前面框采用ABS工程塑料，四角设计为平滑大圆角，避免人体碰撞伤害； 15、散热设计：采用金属后壳，屏蔽空间电磁干扰，促进热量散发，保障整机长时间稳定运行； 16、医学影像标准：完全符合DICOM3.14需求，可以对显示系统持续自动进行质量检测，内置医疗曲线； ★17、抗扰接地设计：自主设计的接地柱，确保机器具有良好的抗干扰性能和安全性能； 18、背光亮度稳定技术：可以长期自动稳定显示器背光亮度系统； ★19、DICOM自校验：显示器可通过菜单操作，启动DICOM自校验功能，用户可定期自主校验显示器DICOM曲线； ★20、亮度实时监测：可实时监测显示器当前亮度，并在菜单中显示亮度值； 21、环境光补偿：根据不同环境智能化调节亮度，有效保护阅片大夫的视力； ★22、视力保护：通过软件设计，根据使用者阅片习惯分析和连续阅片时间长短，自动调节光线强度和色温等，保护阅片者视力。 |
| 二、商务要求表 |
| 商务条款 | 一、签定合同日期：自中标通知书发出之日起25个日历日内 ★二、交货期：自签订合同之日起90个日历日内，安装调试完成。 ★三、交货地点：南宁市第一人民医院指定地点。 四、交货方式：现场交货，送货上门，软硬件安装到位，调试正常。 五、售后服务要求： ★1、质保期：整体质量保证期：1年（自验收合格之日起算），分项货物有要求按分项要求。在质量保证期内该货物或产品出现质量问题（人为除外），无条件更换。保修期外的服务费用由采购人和成交人另行商议。 2、保修期内，中标供应商负责对其提供的设备提供免费技术支持及上门维修和保养，对于非用户方人为原因损坏（不包括不可抗力造成的损坏）需要维修或更换部件的，不收取任何额外费用（包括差旅费、邮寄费、安装调试费等），对于由于采购人方人为损坏、不可抗力原因（如雷击、洪涝等自然灾害）造成的损坏以及保修期结束后的维修，只能按维修成本收取费用。 3、故障响应时间：中标供应商接到故障通知后在 24 小时内到达采购人指定现场 4、技术培训：负责采购人单位操作人员的免费培训，在安装调试过程应让采购单位操作人员参与，并进行现场培训，直至操作人员熟练操作。 ★六、付款方式：本项目无预付款，双方签订合同后，中标人按要求交付货物，采购人验收合格之日起30个工作日内一次性付清全部合同款。 七、其他要求： ★1、投标报价为采购人指定地点的现场交货、安装价，包括： （1）货物的价格； （2）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务、设备搬迁、垃圾清运等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）设备安装费用、送交第三方检测机构检测及出具检测报告费用。 2、安装时须有中标供应商技术人员到用户现场进行免费安装、调试直至验收合格；提供用户操作手册、安装维护手册及售后服务证明的原件等相关材料；设备经安装调试合格，双方验收签字后，进入保修期。 ★4、中标供应商须保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 5、验收条件及标准：中标供应商代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时严格按照采购文件参数要求及中标人投标时承诺的参数进行验货，中标供应商所供的货物必须与招标文件要求及投标文件响应的技术参数相符，否则采购方有权拒收货物，直至终止合同，由此造成的一切损失由中标供应商负责。项目验收时提供必须的电子版操作说明等各种验收相关文档。 6、知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护业主的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。 ★7、投标文件中必须提供本表第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、26、27、28、32项货物有效的医疗器械注册证复印件。 |

# 第三章 评标方法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分（评标时，对于带有主观因素的评分，由各评委独立进行评价、打分，不允许讨论。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………35分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》、《联合体协议书》及有关证明材料为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）按照财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，投标人为残疾人福利性单位（投标文件中提供残疾人福利性单位声明函），提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（7）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                            ×　35分

某投标人评标价金额

2．技术分…………………………………………………………………………………45分

（1）基本分（满分20分）

技术参数完全满足招标文件要求（包含非★技术指标）的得20分；允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项数范围内存在负偏离或漏项的，每有1项负偏离或漏项的扣3分，扣完为止。

（2）设备性能分（满分25分）

1）技术参数完全满足（含非★技术指标）招标文件要求的前提下，主要技术参数（带★号技术性能及功能）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加3分，满分15分。

注：技术参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品经有资质的第三方检测机构检测并出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会不接受其优于。

2）技术参数完全满足（含非★技术指标）招标文件要求的前提下，一般技术参数（不带★号技术性能及功能）：有优于招标文件要求且评标时被评标委员会接受的，每优于一项加1分，满分10分。

注：技术参数及功能有优于的，投标人须在投标文件中提供投标产品经有资质的第三方检测机构检测并出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明等证明材料作为佐证，以上材料均需加盖生产厂家或代理商公章，否则评标委员会不接受其优于。

3．售后服务分…………………………………………………………………………………15分

一档（5分）：满足招标文件售后服务要求的进入一档；

二档（10分）：满足一档要求，且售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的服务响应时间、服务响应方式，质保期后有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的进入二档；

三档（15分）：满足二档要求，优于招标文件售后服务要求的质保期，质保期后备品备件及易耗品、耗材更换优惠折扣率的方案比较合理的进入三档。

4．商务分………………………………………………………………………………………5分

（1）投标人、投标产品制造厂家或投标产品获得相关认证（例如：ISO9001认证、ISO13485认证、欧盟CE认证，美国FDA认证，德国TUVISO13485等认证），每提供一份认证证书复印件的，得0.5分，满分2分。

（2）投标产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]的得1分，满分1分。

（3）投标产品属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章] 的得1分，满分1分。

（4）投标产品80%以上为广西工业产品的得1分（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上），满分1分。

（三）总得分＝1＋2＋3+4

（四）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术分优劣顺序排列）并推荐不多于三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

# 第四章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 采购人：南宁市第一人民医院 地 址：广西南宁市七星路89号 项目联系人：何科长 电话：0771-2636275 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科文招标有限公司 地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 项目负责人：王 然 电话：0771-2023871 传真：0771-2023997 财务联系人：李燕宗 电话：0771-2023812 传真：0771-2023829 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行营业部 账 号：0101012090615689 |
| 1.3 | 项目名称 | 医疗设备采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2020-G1-990165-KWZB |
| 1.5 | 采购预算 | 1014.7651万元。 |
| 1.7 | 获取招标文件方式 | 供应商在南宁市公共资源交易平台（http：// www.nnggzy.org.cn）免费下载招标（采购）文件。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 3、本项目的特定资格要求：投标人须具有医疗器械生产或经营许可。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 采购文件质疑提交的截止时间 | 招标文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址 | 1.接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交。 2.对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：广西南宁市七星路89号，质疑咨询电话： 0771-2636275） 3.对资格审查以外的质疑，由广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层），质疑咨询电话：0771-2023852 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、由采购代理机构按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（货物招标类型）向中标供应商收取。 2、签订合同前，中标供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。 3、代理服务收费标准： 费率 服务类型 成交金额 （万元） 货物 招标 服务 招标 工程 招标 100以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000以上 0.01% 0.01% 0.01% 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）万元×0.8%=4万元 （5000-1000）万元×0.5%=20万元 （6000-5000）万元×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 4、采购代理机构代理服务费账户信息： 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行营业部 账号：0101012090615689 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金 | 无 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.4 | 递交投标文件地点 | 本项目的投标文件通过邮寄快递或投标人自送的方式送达招标代理机构。 （1）邮寄快递包裹或投标人自送包裹送达时间至少为投标截止时间1个小时前（即2020年12月10日8时30分前）。 投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹或自送包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。 （2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在开标日期1日前送达。 （3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在最外层邮寄袋或箱子上注明项目名称、项目编号、统一社会信用代码、有效的电子邮箱、联系人及联系方式【联系人应为法定代表人或委托代理人，以便于做好评标过程中采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系要求投标人对投标文件作必要的澄清、说明或者补正（如有），澄清、说明或者补正（如有）通过电子邮件、传真等方式，投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认】。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。 （4）投标文件邮寄或投标人自送地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层科文招标设备部（收件人：王然，电话：0771-2023871）。签收时间为工作日早上8:00-12:00，下午15:00-18:00。 （5）招标代理机构工作人员在接收投标文件邮寄包裹时，确认无误接收完成后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。电子邮件自发出成功时起视为投标人已收悉，如因投标人原因未及时查收电子邮件的，后果由投标人自行承担。 |
| 14.5 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.6 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 17.4.3.2 | 澄清有关问题 | 7.1为便于采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系，做好评标过程中投标人对投标文件的澄清、说明或者补正等工作，投标人务必做到：招标文件“第五章投标文件格式”中“投标函（格式）”落款处的“电话”务必填写法定代表人或委托代理人的电话联系方式。 7.2开标当天投标人务必保持电话畅通。如果评标过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会将通知投标人在规定的时间内通过电子邮件、传真等方式提交。投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认。 7.3如投标人未按上述要求提供联系方式，致使采购代理机构或评标委员会在项目评标期间无法与投标人取得联系的，或因自身原因未能保持电话畅通或未按评标委员会要求提交澄清、说明或者补正的，后果由投标人自行承担。 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西科文招标有限公司在采购人确定中标结果后五个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府釆购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

## 一 总则

1.项目概况

1.1采购人：见投标人须知前附表。

1.2采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3项目名称：见投标人须知前附表。

1.4项目编号：见投标人须知前附表。

1.5采购预算：见投标人须知前附表。

1.6资金来源：政府财政性资金

1.7获取招标文件方式：见投标人须知前附表。

1.8预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.政府采购信息发布媒体：

2.1与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（www.gxzfcg.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（http：//www.nnggzy.org.cn）。

3.投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4.质疑

4.1  投标人认为公开招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对公开招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.投诉

5.1供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商。

（2）提起投诉前已依法进行质疑。

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定。

（4）在投诉有效期限内提起投诉。

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖。

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理。

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二 公开招标文件

6.公开招标文件的组成

6.1本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章公告

第二章货物需求一览表

第三章评标方法

第四章投标人须知

第五章投标文件格式

第六章合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.招标文件的澄清和修改

7.1投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三 投标文件

8.投标文件的编制

8.1投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术文件和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

（4）广西工业产品声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“广西工业产品声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）（4）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书）复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人）和投标人有效的医疗器械生产或经营许可复印件；

（3）法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）2019年投标人财务状况报告。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（6）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品有效检测报告和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件和社保缴费凭证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；社保缴费凭证应清晰反映人员身份和缴费的信息；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别单独装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.投标报价

11.1投标人应以人民币报价。

11.2投标人须就第二章“货物需求一览表”中的所有货物和服务内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4本项目的采购代理服务费参照物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.投标保证金

13.1根据南财采[2019]27号文的规定，本项目无需缴纳投标保证金。

## 四 投标

14.  投标文件的密封、递交、修改和撤回与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7 其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（不需密封）。

## 五 开标与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人（由第三方监督单位担任）等有关人员姓名；

（4）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（5）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、提交服务成果时间等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人不足3家的，不得开标；

（6）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

（7）投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

（8）开标结束。

16.  资格审查

16.1 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人负责对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

★（1）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

★（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（7）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（6）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（7）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（8）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（9）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（10）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（11）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.废标

★21.1在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六 合同授予

22.中标供应商的确定

22.1评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告（中标结果公告期限为1个工作日），同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.投标文件及投标样品的退回

24.1采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同副本由采购代理机构按南宁市财政局的要求进行备案。

25.4  中标通知书发出后，中标人有以下情形的：

（1）中标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（2）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任；

（4）如中标人无正当理由拒签合同的，中标人给采购人造成损失的，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（5）如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.10　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

## 七 其他事项

26.解释权

26.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27.需要补充的其他内容

27.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章 投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的（项目名称）项目（项目编号：）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币        （￥         元)的投标总报价，交货期：       ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容（无分标时填写）。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币       （￥         元)，交货期：                   。

分标报价为（大写）人民币       （￥         元)，交货期：                   。

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的。

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：　　　　　　　　　                　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　　　　　　　　　   （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

格式2：

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：1、表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

2、采购公告列明分项采购预算的，各分项报价不得超过对应分项采购预算, 否则按投标无效处理。

日 期：

格式3：

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、投标人按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业，且提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。

4、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

5、小型、微型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

注：投标人符合中小企业划型标准的，按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）要求，请投标人在投标时认真审核投标产品生产厂家的规模以及投标人自身规模并如实填写，如有虚假，视为投标人提供虚假材料

监狱企业的证明文件

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式4：

广西工业产品声明函（格式）

说明：

1、本文件所指广西工业产品，是指广西境内生产的工业产品，具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。

2、本细则所指使用广西工业产品80%以上，是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次投标或投标总金额的80%以上（含）；或者工程建设使用广西工业产品占工程建设所需产品总金额的80%以上（含）。

3、发现投标人提供虚假材料、采购单位履约过程中中标供应商未按投标文件《广西工业产品声明函》中使用广西工业产品或者使用广西工业产品未达80%以上的，按照有关法律法规追究其相关责任。

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标∕投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

分标（有分标时填写）

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

分标（有分标时填写）

......

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式5：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 投标产品名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（有分标时填写） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

日 期：

格式6：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式7：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物（服务）需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，招标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

日 期：

格式8：

法定代表人授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工（姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的（项目名称）（项目编号：    ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于  年  月  日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式9：

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称) _ __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式10：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（采购代理机构名称）组织的（项目名称）（项目编号：）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

......

年  月    日

# 第六章 合同条款及格式

南宁市政府采购

（项目名称）合同

项目编号：

审批编号：[2020]NCCSH175

采购人：

中标供应商：

目录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的澄清和修改

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：　　　　　　审批编号：

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据  年   月   日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.采购内容

1.1货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.合同金额

2.1本合同金额为（大写）人民币　　　　　　元（￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.交货要求

3.1交货期：

3.2交货地点：

3.3交货方式：

3.4乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.质量保证及售后服务

4.1质量保证期   年（自交货验收合格之日起计）。

4.2如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在        小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

4.3乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

4.4在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

4.5超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

4.6乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.合同款支付

5.1付款方式：

5.2支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

5.3当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以中标单价进行计算。

5.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

6.产权

6.1乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

6.2乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第10.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

7.技术资料

7.1甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

7.2乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

7.3没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

8.货物包装、发运及运输

8.1乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

8.2使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

8.3乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

8.4货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

8.5货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

9.调试和验收

9.1乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

9.2乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

9.3甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

9.4验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

9.5对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

10.2甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

11.不可抗力事件处理

11.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

12.诉讼

12.1双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

13.合同生效及其它

13.1合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

13.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书。

（2）招标文件货物需求一览表。

（3）招标文件的澄清和修改。

（4）投标报价表。

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表。

（6）中标供应商澄清函。

（7）其他与本合同相关的资料。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

13.5本合同一式三份，具有同等法律效力，甲乙双方及采购代理机构各执一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章 质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

2.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

3.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）

4.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）