南宁市政府采购服务类

公开招标文件

(服务类、交易)

项目名称：南宁市第一人民医院移动护理系统及配套硬件采购

项目编号：NNZC2021-G3-990711-KWZB

审批编号：NNZC[2021]1987号

采购人：南宁市第一人民医院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年7月

目     录

第一章  公告	2

第二章  服务需求一览表	5

第三章  评标方法	55

第四章  投标人须知	57

一    总  则	60

二    公开招标文件	63

三    投标文件	63

四    投标	66

五    开标与评标	67

六    合同授予	70

七    其他事项	72

第五章  投标文件格式	73

第六章  合同条款及格式	84

第七章 质疑材料格式	89

- 第一章  公告

南宁市第一人民医院移动护理系统及配套硬件采购（NNZC2021-G3-990711-KWZB）招标公告

项目概况：

南宁市第一人民医院移动护理系统及配套硬件采购招标项目的潜在投标人应在南宁市公共资源交易平台（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）免费下载获取招标文件，并于 2021年8月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：NNZC2021-G3-990711-KWZB，审批编号：NNZC[2021]1987号

项目名称：南宁市第一人民医院移动护理系统及配套硬件采购

预算金额：486万元

最高限价：与预算金额一致

采购需求：移动护理信息系统 1套、移动护理终端PDA 250台、高清触控大屏 50台、腕带打印机49台、标签打印机49台；如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起180日历日内完成实施并上线试运行。具体详见招标文件

本项目（□是/☑否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无

3、本项目的特定资格要求：无。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件：

时间：自公告发布之日起

地点：南宁市公共资源交易平台（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）

方式：供应商在南宁市公共资源交易平台（https：//www.nnggzy.org.cn/gxnnzbw/）对应公告页面免费下载获取招标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

递交截止时间：2021年8月17日上午9时30分（北京时间）

递交地点：南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排）

开标时间：2021年8月17日上午9时30分（北京时间）

开标地点：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排）。

五、公告期限：本公告及采购文件公告期限为自发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：1）政府采购促进中小企业发展。 2）政府采购支持采用本国产品的政策。 3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。 4）政府采购促进残疾人就业政策。 5）政府采购支持监狱企业发展。 6）政府采购扶持不发达地区和少数民族地区政策。

2、本项目潜在供应商尽快、及时地在“政采云”注册供应商账号并完成入驻，以便供应商在中标或成交后，能及时、顺利地完成平台上的后续流程。1．供应商注册程序①登录“政采云”（http://www.zcygov.cn<.ipv6.cernewtech.cn/span>）中“商家入驻”直接进行注册或者登录广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn<.ipv6.cernewtech.cn/span>）中“注册供应商”板块点击“我要注册”按钮进行注册。②已在“政采云”注册过账号的供应商不需重复进行注册，但应确保在指定时限内通过终审并顺利入库成为平台“正式供应商”。③如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

3、提交投标文件方式：

根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体要求如下：

（1）采用现场递交方式送达：

1）投标文件现场递交地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心9楼南宁市公共资源交易中心开标厅（具体详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未按要求密封的投标文件将予以拒收。

2）投标文件现场递交接收时间：开标当天上午09时00分至提交投标文件截止时间前。

3）如因投标人未遵守南宁市公共资源交易中心疫情防控要求而导致逾期递交或无法递交所产生的后果由供应商自行负责。供应商应自行评估风险，采购人及代理机构不承担由此带来的任何责任。

（2）采用邮寄方式送达：

投标文件通过邮寄快递或投标人自送的方式送达招标代理机构。

1）邮寄快递包裹或投标人自送包裹送达时间至少为投标截止时间1个小时前（即2021年8月17日8时30分前）。投标文件必须在投标截止时间前送达。采购代理机构签收邮寄包裹或自送包裹的时间即为投标人投标文件的送达时间，逾期送达的投标文件无效，后果由投标人自行承担。

2）投标人应充分预留投标文件邮寄、送达所需要的时间。为确保疫情防控期间邮寄包裹能及时送达，应选择邮寄运送时间有保障的快递公司寄送投标文件，并尽量在开标日期1日前送达。

3）投标人按照招标文件要求装订密封好投标文件后，应使用不透明、防水的邮寄袋或箱子再次包裹已密封的投标文件，并在最外层邮寄袋或箱子上注明投标单位名称、项目名称、项目编号、统一社会信用代码、有效的电子邮箱、联系人及联系方式【联系人应为法定代表人或委托代理人，以便于做好评标过程中采购代理机构或评标委员会在项目评标期间与投标人取得联系要求投标人对投标文件作必要的澄清、说明或者补正（如有），澄清、说明或者补正（如有）通过电子邮件、传真等方式，投标人所提交的澄清、说明或者补正等材料必须加盖投标人的公章确认】。如因投标文件包裹信息注明不完整或缺失造成投标文件无法辨认属于哪一个项目或无法与投标人取得联系造成的后果投标人自负。

4）投标文件邮寄或投标人自送地址：南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层科文招标设备部（收件人：王然，电话：0771-2023871）。签收时间为工作日早上8:00-12:00，下午15:00-18:00。

5）招标代理机构工作人员在接收投标文件邮寄包裹时，确认无误接收完成后，第一时间按照投标人在邮寄包裹上所预留的电子邮箱告知投标文件收件情况，请投标人务必确保所预留的电子邮箱的有效性，并注意查收邮件。电子邮件自发出成功时起视为投标人已收悉，如因投标人原因未及时查收电子邮件的，后果由投标人自行承担。

（3）投标人可自行决定是否安排授权代表(限1人)现场参加项目的开标活动，并对投标文件作出澄清、说明或补正（如评标评审过程中需要）

七、网上查询地址：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人：南宁市第一人民医院

地  址：广西南宁市七星路89号

项目联系人：鲁 工

电话：0771-2636374

2、采购代理机构：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

邮编：530001

项目联系人：王  然  电话：0771-2023871  传真：0771-2023997

质疑电话：0771-2023972

3、项目联系方式

项目联系人：王然

电　话：0771-2023871

广西科文招标有限公司

2021年7月27日

- 第二章  服务需求一览表

说明：

1、本服务需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件。

2、本服务需求一览表中内容如与第五章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

3、投标人所投标的设备必须是符合国家和行业标准的全新产品。

★4、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕19号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调），镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

5、本项目第1项 “ 移动护理信息系统”为核心产品。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（评审得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★6、本项目采购总预算为486万元，投标报价超采购预算、最高限价和分项预算的作的投标无效处理。

7、本项目第1项所属行业为软件和信息技术服务业类。第2、3、4、5项所属行业为工业类。

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 项目名称 | 数量 | 项目内容和要求 | 分项预算 |
| 1 | 移动护理信息系统 | 1套 | （一）护理电子病历系统： 1、患者管理： （1）病人列表： 显示所有病人列表，包含床号、姓名、年龄、护理级别、入院天数、是否过敏等基本信息，从入院评估和体温单中自动提取，可以标记病人的不同类别的风险评估危重情况，是否欠费、是否有手术、是否新收入院、是否明日出院等状态； （2）病人信息：显示单个病人的个人信息和住院信息； （3）腕带扫码识别： 通过扫描腕带查询患者信息，支持条形码和二维码； （4）患者信息查看： 患者信息查看，包括患者基本信息、门诊信息、入院信息、住院天数、诊断信息、预交金情况等； （5）护理事件登记： 患者事件登记，如检查外出、送手术室、返回病房等。支持扫患者腕带登记。 2、临床诊疗信息查询： （1）医生病历 ：查看患者医生病历，包括入院记录、病程记录、知情文件、其它记录等。 （2）护理病历：查看患者护理病历，包括护理记录单和护理评估记录等。 （3）医嘱查看： 查看医嘱列表及明细，包括医嘱状态、医嘱详情等。 ▲（4）检验报告：查看患者检验报告，包括结果值、参考范围、异常描述、历次结果对比曲线。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（5）检查报告 ：查看患者检查报告，包括文字报告、图文报告、影像报告。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] 3、生命体征管理： （1）体征测量任务智能提醒： 系统根据知识库和患者的体征情况，自动生成整个病区每个患者的体征测量任务，包括患者姓名、床号、测量时间点、测量的体征指标等，智能提醒护士进行体征采集工作。 ▲（2）语音录入体温单： 通过语音方式录入体温单，支持通过语音识别技术将护士口述的体温单信息（包括体温、呼吸、心率、脉搏、体重、血压、疼痛）转换成数值并插入到HIS系统中，支持单个录入和批量录入。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（3）语音录入血糖值： 通过语音方式录入血糖，支持通过语音识别技术将护士口述的血糖值转换成数值并插入到HIS系统中，支持单个录入和批量录入。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （4）体征批量录入 根据批量采集的患者体征信息，批量录入到系统中，生成体温单，并可进行体温单打印，支持语音床旁快速录入。 （5）对外接口： 提供取数结构，供第三方系统调用，以使第三方系统获取护理体征数据。 （6）体征异常查询：查询时间段内体征异常的患者信息。 （7）漏测查询： 查询/提醒大便，体重，血压，体温等体征的漏测信息。 （8）录入数据校验： 判别录入数据是否符合要求（如体温只能录入数字）。 （9）满页提醒：当患者的体温单满页时，提供满页提醒标志。 （10）体征异常提醒： 智能提醒用户病区内体征异常患者信息，并给予相对应的护理措施提示。 （11）体温单曲线： 查看患者体温单变化曲线图，包括体温单变化曲线图和生命体征信息的查看，如体重、呼吸、心率、脉搏、血压等。 （12）血糖变化曲线： 查看患者血糖变化曲线图，支持查看患者当天的血糖变化曲线及一周内各个时间段的血糖值。 4、输液医嘱闭环管理： （1）原始医嘱查看： 查看医嘱列表及明细，包括医嘱状态、医嘱详情等。 （2）新医嘱查看：查看新开医嘱，包括医嘱状态、医嘱详情等。 （3）医嘱拆分之输液瓶签打印： 病区配液的模式中，护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生输液类医嘱的瓶签（根据经验，80mm*50mm 的瓶签显示效果最好）瓶签信息包括：床号、患者姓名、住院号、用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格 （4）输液准备之护士站收药核对： 护士对患者输液用药成组药品的扫描。 （5）输液准备之备药扫描：输液配药的扫描操作。 （6）输液准备之复核扫描：输液配药的复核扫描操作。 （7）输液执行之用药核对： 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫 描输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒推荐在输液的开始和结束均进行扫描，数字化记录两者的真实时间。 ▲（8）智能输液监测： 提供智能输液监测界面，支持列表和图标两种显示方式，显示全区患者输液监测情况，包括患者信息、床位信息、剩余液量、滴速、剩余输液时间，支持滴速异常预警、输液异常预警、输液结束预警功能。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （9）医嘱执行记录查看、打印： 在 PC 和 PDA 端查看护士对于患者医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录等，支持打印。 （10）医嘱执行巡视： 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况。 （11）输液巡视单查询、打印： 在 PC 端查看患者已执行输液医嘱的操作明细情况，支持打印。 （12）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在 PC 端进行补录。 （12）输液执行单查询、打印： 按照医嘱对患者输液用药进行输液执行单的查询、打印。 （13）执行结果回写：将医嘱执行结果回写至第三方系统中。 5、静配中心输液闭环管理： （1）病区收药： 静配中心配药的模式中，护理系统和静配系统对接，病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药 品总数、接收人、接收时间。 （2）医嘱执行之输液用药核对： 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫 描输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用 药时间和用药人）；如不匹配进行提醒，在输液的开始和结束均进行扫描，数字化记录两者的真实时间。 （3）医嘱执行记录查看、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者输液医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录等，支持打印。 （4）智能输液监测： 提供智能输液监测界面，支持列表和图标两种显示方式，显示全区患者输液监测情况，包括患者信息、床位信息、剩余液量、滴速、剩余输液时间等，支持滴速异常预警、输液异常预警、输液结束预警等功能。 （5）医嘱执行巡视 ：对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况。 （6）输液巡视单查询、打印： 在 PC 端查看患者已执行输液医嘱的操作明细情况，支持打印。 （7）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，在 PC 端进行补录。 （8）输液执行单查询、打印： 按照医嘱对患者输液用药进行输液执行单的查询、打印。 （9）执行结果回写：将输液医嘱执行结果回写至第三方系统中。 6、针剂医嘱闭环： （1）医嘱拆分之针剂标签打印： 病区配液的模式中，护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生输液类医嘱的瓶签（根据经验，50mm*30mm 的瓶签显示效果最好）瓶签信息包括：床号、患者姓名、住院号、 用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格。 （2）针剂医嘱执行： 护理人员在针剂类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫针剂签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间。 （3）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在 PC 端进行补录。 （4）针剂医嘱执行结果回写： 将针剂医嘱执行结果回写至第三方系统中。 （5）针剂执行单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者针剂医嘱执行的相关记录，用于责任追溯。医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录等，支持打印。 7、口服药闭环管理： （1）病区收药： 在药房自动包药机包装口服药的模式中，护理系统和自动包药机系统对接，病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时。 （2）医嘱执行之口服药用药核对： 口服药扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。 （3）口服药执行单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者口服医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人等，支持打印。 （4）医嘱补执行： 因某种原因，护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在PC 端进行补录。 （5）口服药执行结果回写： 将口服药执行结果回写至第三方系统中。 8、检验医嘱闭环管理： （1）标本采集： 护理人员在检验样本采集前首先扫描患者腕带条码，再扫描检验条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒。 （2）标本送收： 护理人员完成采集后交接给护工送至检验科，检验科接收样 本记录各个环节执行人及执行时间，支持在 PC 端追溯过程的查询统计及报表打印。 （3）标本采集执行单： 根据标本采集流程（采集、送检、接收）生成可追溯的采集 记录，可根据不同查询条件进行记录查询及标本采集执行记录，支持打印。 （4）采集信息回写：将标本采集信息回写至第三方系统中。 9、护理医嘱闭环管理： （1）护理医嘱拆分： 护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生护理医嘱执行明细。 （2）护理医嘱执行： 护理人员扫描患者腕带，列出该患者需要执行的护理医嘱（小治疗），护理人员点选其中一条，表明已经执行，可计入工作量（护理医嘱一般不打印条码）。 （3）护理医嘱执行结果回 写将护理医嘱执行结果回写至第三方系统中。 （4）治疗单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者护理医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人等，支持打印。 10、皮试医嘱闭环管理： （1）病区收药：护士接收皮试药品，扫描记录接收人，接收时间。 （2）执行皮试医嘱： 皮试扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。支持回填皮试结果信息。 （3）皮试结果记录：记录阴性、阳性等皮试结果信息。 （4）执行结果回写：将执行结果回写至第三方系统中。 11、输血医嘱闭环管理： （1）血袋核收： 病区收到患者的血袋后，通过扫码的方式进行血袋核收。 （2）输血核对 ：输血扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和用血信息，用血信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。（医院血库系统提供数据接口）。 （3）输血执行： 血袋信息、患者信息、用血申请信息等全部核对完成后，进行输血执行，系统自动记录执行时间、执行护士、结束时间等信息。 （4）输血执行结果回写：将输血执行记录回写至第三方系统中。 12、治疗医嘱闭环管理： （1）患者身份识别： 护士在执行治疗前，通过PDA扫描患者手腕带进行患者身份识别和确认，系统自动显示出当前患者的治疗任务。 （2）治疗执行登记： 治疗执行登记，支持扫患者腕带查询治疗执行列表，分类显示已执行记录和未执行记录，支持床边执行登记。 （3）治疗执行结果回写：将治疗执行记录回写至第三方系统中。 13、执行单查询： （1）药品执行单： 查询输液、注射、口服、雾化、皮试、配液、外用、中药等药品类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况，包括未执行、执行中、已完成等不同状态的执行单查询，对执行中的记录可以查看执行详情，对已执行的记录可以查看执行人及执行时间。 （2）标本执行单：查询标本采集、输血采集、送血库、领血核对、血袋复核、输血执行等标本类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况， （3）其他执行单：查询治疗、理疗、护理、检查、其他、疫苗等其他类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况。 14、护理评估： （1）入院评估： 显示病人入院时的基本情况，包括个人基本资料、生命体征、护理体检、风险评估等信息，可以进行同步体温单首条的体征记录，不需要重复录入，同时把评估结果的类型、分值、护理措施同步到护理记录单。 （2）跌倒坠床评估： 记录和显示病人的跌倒坠床评估结果，包括系统自动计算的分值和病人跌倒坠床级别等信息。 （3）压疮风险评估： 可以记录和显示病人的压疮评估结果，包括系统自动计算的分值和病人压疮级别，和压疮部位等信息。 （4）压疮风险措施单：可以记录和显示病人的压疮风险措施单。 （5）疼痛评估 ：记录和显示病人的疼痛评估结果，包括系统自动计算的分值和病人疼痛级别，和疼痛部位等信息。 （6）滑脱评估： 记录和显示病人的滑脱评估结果，包括系统自动计算的分值和病人滑脱级别等信息。 （7）自理能力评估： 记录和显示病人的自理能力评估结果，包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （8）DVT评估： 显示静脉血栓形评估结果包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （9）格拉斯哥（GCS）评估： 显示昏迷指数评估结果包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （10）Autar深静脉血栓风险评估表： 评估患者深静脉血栓风险情况，主要针对长时间不活动、大手术后、恶性肿瘤、心血管疾病、肥胖、60岁以上老年人、人工假体植入、 有静脉血栓病史者。评估方案：≤6分无风险；7-10分为低危 (每周评估）； 11-14分为中危(每3天评估)；≥15分为高危 (每日评估)。 （11）营养风险筛查表 ：评估患者营养风险情况，如果患者处于营养风险，需要进行营养干预或营养科会诊。评估方案：总分≥3分：说明患者处于营养风险，需要进行营养干预或营养科会诊。总分<3分：则每周重复筛查一次。 （12）尿垫试验： 评估患者的漏尿量情况，根据尿垫试验准确判断出患者尿失禁程度。评估方案：轻度尿失禁：1h漏尿≤1g。中度尿失禁：1g＜1h漏尿＜10g。重度尿失禁：10g≤1h漏尿＜50g。极重度尿失禁:1h漏尿≥50g。 （13）Barthel指数平定量表： 评估患者依赖程度情况，主要针对手术后第1天，自理能力发生变化时（如拔除尿管，术后第一次离床活动等）患者。评估方案：总分≤40分：重度依赖，全部需他人照顾 ；总分41—60分：中度依赖，大部分需他人照顾；总分61—99分：轻度依赖，少部分需他人照顾 ；总分100分：无需依赖，无需他人照顾。 （14）简易智力状态检查（MMSE）： 评估患者的文化程度，确定患者是否有认知功能障碍。评估方案：此表总分为30分，评估结果文盲<17分，小学程度<20分，中学程度(包括中专)以上<24分，评估为有认知功能障碍。 （15）Zung焦虑自评量表（SAS）： 评估患者的焦虑程度，准确分析焦虑的原因或诱因。评估方案：正常为50分以下;50-59分为轻度焦虑；60-69分为中度焦虑；70-79分为重度焦虑。 （16）Zung抑郁自评量表（SDS）： 评估患者的抑郁程度。评估方案：正常为50分以下；50-59分为轻度抑郁；60-69分为中度抑郁；70-79分为重度抑郁。 （17）Smilkstein家庭功能评定量表： 评估患者家庭功能情况，得分越高，家庭功能越健全。评估方案:“经常”为3分、“有时”为2分、“很少”为1分。 （18）Procidano和Heller家庭支持量表： 评估患者家庭支持情况。评估方案：选择“是”为1分、“否”为0分，得分越高，家庭功能越健全。 （19）成人Braden压疮风险评估表： 评估患者是否有压疮风险，主要针对新入/转入/病情变化/有压疮风险患者进行评估。评估方案：最高23分，最低6分；15-18分，为轻度危险；13-14分，为中度危险；10-12分，为高度危险；9分以下，为极度危险；＜13分(不含13分)启用《压疮风险护理单》，上报护士长及护理部。 （20）Morse跌倒风险评估量表： 评估患者是否有跌倒风险，主要针对65岁以上老年患者和其他有跌倒危险者进行评估。评估方案：总分0分无跌倒风险；＜25分为低风险，每周评估1次；25～45分为中度风险，每周评估2次；＞45分为高风险，每天评估并启用《跌倒护理单》，床边挂“防跌倒”护理安全警示牌。 （21）吞咽评估单： 评估患者是否有吞咽困难，评估方案：饮水测试通过（-）→由口进食 不通过（+）→吞糊测试。 15、临床护理决策支持： ▲（1）住院评估：提供一体化住院评估，护士可以在一个界面完成患者的基础评估、系统评估及风险动态评估，不需要切换界面，不需要创建多份评估表单，同一项数据只需要一次录入即可多处共享，不需要重复录入，系统保存后会自动生成多份符合护理病历书写规范的护理评估记录和相关的护理文书。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）评估说明： 对特殊的护理评估项目，护士在进行评估时，可以查看该项评估内容的详细评估说明，指导护士准确进行评估。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （3）评估预警：护士在填写护理评估记录时，系统可以通过知识库实现对各项评估指标的评估值进行预警，对存在异常的指标进行自动预警并提示存在的问题。根据本次评估结果自动提示下一步需要评估的内容及频率，自动生成复评任务提醒护士。 （4）护理诊断：提供标准版护理诊断知识库，护士在进行护理评估时可根据评估的结果自动弹出相关的护理诊断，提醒护士根据当前的评估情况，该患者可能存在的护理问题。 ▲（5）护理措施：系统包含完善的护理措施库，可以根据护理诊断自动弹出对应需要采取的护理措施，护士可以结合患者实际病情选择相应的护理措施，保存后可以自动生成护理计划单，指导护士按完善的计划开展护理措施干预。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（6）护理目标：系统根据评估的护理诊断生成护理措施的同时，也会自动根据护理措施生成对应的护理目标，护士可以选择知识库提供的护理目标，也可以结合实际护理目标，勾选保存后自动同步到护理计划单。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（7）护理计划： 系统针对不同病情的患者自动生成相应的护理计划，并在患者住院期间根据病情变化及时作出相应的计划调整，使得患者在整个住院期间得到及时有效的治疗。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （8）评价反馈： 系统跟踪并记录护理措施执行情况，对护理目标进行评价反馈，自动生成患者评估得分曲线，对存在的问题进行分析和改进，形成临床护理工作质量管理闭环。 16、护理记录： （1）护理记录单：护理记录单书写，支持结构化录入、模板录入、语音录入、体征数据自动录入、出入量自动计算、护理评估结果智能录入等多种方式，支持自定义列，可以实现过程智能质控提醒。 （2）危重病人护理记录单 记录危重病人的体征项目、瞳孔、出入量、管道护理等护理信息。 （3）结构化录入 支持结构化的方式记录护理文书，通过单选、多选、下拉选择等结构化录入方式，快速完成护理文书记录的书写，支持护理文书模板的维护和调用。 （4）护理表单预览 支持预览打印格式即所见即所得的护理评估单。 （5）电子签名： 支持对接CA实现护理文书电子签名，为医院实现无纸化建设奠定基础。 （6）文件归档： 用于归档病人住院的表单数据(PDF/JPG格式)，上传至指定服务器。 17、其它护理表单： （1）住院病人处理单： 记录患者住院治疗护理项目，支持自定义录入项，实现下拉框快速选择录入。 （2）护嘱单： 记录患者住院护嘱，支持自定义录入项，实现下拉框快速选择录入。 （3）产时记录单： 记录产妇待产、产时的胎方位、胎心、宫缩、产时的经过摘要等基本信息。 （4）产程图：绘制产妇分娩过程的宫口扩张、胎头下降的曲线图。 （5）催产素引产观察表： 记录产妇催产过程中的观察记录表，记录催产素的药物浓度，滴数，胎心次数等基本信息。 （6）新生儿护理记录单：记录新生儿生命体征等基本信息。 （7）PICC置管术知情同意书：PICC置管术知情同意书打印。 （8）PICC置管术记录单：新增、修改和打印PICC置管术的信息。 （9）PICC置管维护记录单： 新增、修改和打印PICC置管维护信息。 （10）特殊药物静脉治疗知情同意书： 修改和打印特殊药物静脉治疗知情同意书。 （11）出院指导 ：记录出院患者用药、饮食、康复锻炼、心理调适等指导信息。 18、导管管理： ▲（1）管道信息： 维护患者管道信息，包括直观日期、管道名称、置管人、置管来源、预计拔管日期。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （2）管道更换： 提示护士对到时间更换的管道进行更换，并详细记录管道更换情况。 （3）管道拔除： 提示护士对到时间拔除的管道进行拔除，并详细记录管道拔除情况。 （4）管道巡视： 记录管道巡视日期、巡视情况、巡视人等信息。 19、手术管理： （1）术前护理评估： 记录和显示手术病人在手术前的各项护理评估结果。 （2）术后护理评估：记录和显示术后护理评估结果。 （3）手术患者交接记录单： 记录和显示患者进出手术室时各项信息。 （4）手术器械清点：记录手术过程中各环节的手术器械清点信息。 20、MEWS预警管理： ▲（1）MEWS预警： 建立改良早期预警评分(Modified Early Warningscore,MEWS)机制，通过系统对接自动监控患者体征数据、护理评估风险值、实验室和检查危急值指标，及时识别危重症患者并智能提醒护士关注。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）MEWS预警干预： 系统内置MEWS程序化监护方案知识库，可以自动根据患者的MEWS评估得分生成程序化监护方案，指导护士正确对患者进行干预。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（3）MEWS评分曲线： 自动生成患者的MEWS评分曲线，方便护士查看患者的 评分变化趋势，辅助临床护理决策，提前进行有效的护理干预。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] 21、健康宣教： ▲（1）宣教知识库： 系统包含完善的健康教育库，包括护理常识、药物宣教、入院宣教、疾病宣教、手术宣教、饮食宣教、疼痛宣教、检查宣教、安全宣教、出院宣教、导管宣教，支持文字、图文、图表、视频多种丰富的形式。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （2）宣教模板：支持自定义科室级和全院级的宣教模板，并设定模板的可用状态。 （3）宣教推送： 系统可以自动关联患者诊断、医嘱及相关事件，实现宣教内容的自动推送，支持自定义推送条件、推送范围、推送时间等，满足不同专科的使用需求。 （4）宣教阅读： 患者可以通过关注医院公众号或APP，扫腕带绑定住院号后，接收并阅读医院推送的健康宣教内容。 （5）阅读状态查询： 护士可以查看患者的宣教阅读情况，包括推送数量、推送状态、阅读数量、阅读状态、阅读评价状态等信息，轻松掌握宣教落实情况。 （6）宣教效果反馈：患者阅读宣教知识后，可以对宣教效果进行反馈，如是否已明白等。 （7）宣教效果评价： 护士可以对患者的宣教效果进行评价确认并记录，如未达到相应的评价效果，可以对存在的问题进行记录并进行再次宣教。 ▲（8）健康教育单：患者的宣教记录、宣教时间、宣教情况、评价效果信息可以 自动同步到患者健康教育单，不需要再次人工录入。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] 22、护理巡视： （1）护理巡视任务：系统根据护理等级自动提示巡视频率并生成待巡视任务，包括待巡视患者列表、下次巡视时间提醒等。 （2）护理巡视： 护士通过扫描患者腕带识别患者，查看患者信息和护理信息，支持自定义巡视模板及结构化录入，系统自动记录巡视人员、巡视时间、巡视内容等信息，并且自动提示下次巡视时间及剩余时间。 （3）护理巡视记录： 系统可以自动将对应时段的护理干预措施生成相应的护理巡视记录，并智能过滤去不需要再次专门进行护理巡视的患者，避免重复巡视增加护士的工作量。 23、护理白板： ▲（1）病区动态： 直观的看出护理单元实时变化，包括核算检测、MEWS预警、今日入院、今日出院、转出、转入、转床、今日手术、明日手术、特殊护理事项信息。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）自定义配置项：根据各个护理单元关注的重点不同，可以自定义配置提取医嘱项目，包括心电监护、血糖录入、尿管、胃管、微泵、压疮护理、皮试。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （3）检查预约：根据检查预约记录，将检查预约时间实时在显示大屏上，方便护士查看。 （4）今日排班：查看医生排班情况，包括主班医生、值班医生、二线医生、办公室等。查看护士排班情况，包括A班、P班、N班等各班次的情况。 （5）床位一览卡： 查看护理单元的床位使用情况以及患者的详细信息，主要包括：姓名、性别、年龄、险种、护理级别、入院时间、主治医师、文书的危险等级和完成状态、手术时间、是否病重、是否过敏、是否隔离等信息。 （6）病人分组：查看病人分组情况，包括各组分管病床情况。 （7）记事本： 提供记事本录入功能，支持语音输入，录入的内容可以同步到护士站电脑端、大屏白板端。 24、智能任务： （1）护理体征：系统根据知识库和患者的体征情况，自动生成整个病区每个患者的体征测量任务，包括患者姓名、床号、测量时间点、测量的体征指标等，智能提醒护士进行体征采集工作。 （2）护理评估： 根据程序化护理方案，自动生成整个病区全部患者的护理评估任务，包括初评、复评、评估审核等任务，提醒护士按计划开展护理评估工作。 （3）护理记录单：根据程序化护理方案，对护理记录单进行过程自动质控和人工质控，包括完整性、准确性、逻辑性等维度，对存在问题进行标识并提示，提醒护士继续完善护理记录单的书写，提高护理文书质量。 25、交班管理： ▲（1）病区情况：自动获取病区情况交班数据，包括原有、新收、转入、出院、转出、现有、病危、病重、手术信息。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）ISBAR交班： 自动获取并生成患者的主要诊断（I）、主诉及现存主要问题（S）、背景（B）、评估（A）、建议（R）信息，护士交班时结合患者实际情况进行调整完善即可。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （3）特殊情况交接：特殊情况交接，支持语音录入。 （4）交班签名：A、P、N班交班护士签名。 26、病房管理： （1）病人统计：按照护理等级、病情状态等统计病人信息。 （2）病区统计： 按照护理等级、病情状态、风险等级等条件统计科室病人信息。 （3）病房工作日报： 自动成功病区工作日报，包括原有人数 （0时）、入院人数、他科转入人数、出院人数、转往他科现有人数 （0时）、现有人数（0时）等信息。 （4）住院日报： 自动生成住院日报，包含科别、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、时间、收治医生、入院诊断、详细地址（联系人和电话）等信息。 （5）入院（转入）病人一览表 自动统计入院（转入）病人生成报表，包含姓名、床号、急诊入院（√）、何科转入等信息，点击患者姓名后可以直接查询患者全部记录。 （6）出院（转出）病人一览表 自动统计出院（转出）病人生成报表，包含姓名、床号、死亡（√）、转往何科等信息，点击患者姓名后可以直接查询患者全部记录。 （7）病区文件 可以上传和下载病区文件，实现文件共享下载和阅读。 ▲（8）护理制度： 查看和管理医院护理制度，支持按类别、目录、名称不同条件进行检索。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （二）护理电子白板系统： 1、病区动态： （1）病区动态： 直观的看出护理单元实时变化，包括核算检测、MEWS预警、今日入院、今日出院、转出、转入、转床、今日手术、明日手术、特殊护理事项等信息。 （2）床位一览卡： 查看整个病区的床位情况，支持按空床、在床、护理等级、病危、病种、过敏、压疮高风险、跌倒高风险、已发生压疮、已发生跌倒等不同条件进行过滤查询。 （3）今日排班： 查看医生排班情况，包括主班医生、值班医生、二线医生、办公室等。查看护士排班情况，包括A班、P班、N班等各班次的情况。 （4）自定义配置项： 根据各个护理单元关注的重点不同，可以自定义配置提取医嘱项目，包括心电监护、血糖录入、尿管、胃管、微泵、压疮护理、皮试等。 （5）病人分组：查看病人分组情况，包括各组分管病床情况。 （6）记事本： 提供记事本录入功能，支持语音输入，录入的内容可以同步到护士站电脑端、大屏白板端。 2、诊疗工作： ▲（1）检查预约： 根据检查预约记录，将检查预约时间实时在显示大屏上，方便护士查看。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）未做化验： 显示整个病区各个患者的未完成化验项目，包括检验项目、检验标本、申请时间信息。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（3）手术安排： 查看整个病区各个患者的手术安排信息，包括手术名称、手术时间。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （4）执行单查看： 查看整个病区各个患者的未完成执行单情况，包括床号、姓名、医嘱内容、执行时间等信息。 3、智能任务： （1）护理体征： 系统根据知识库和患者的体征情况，自动生成整个病区每个患者的体征测量任务，包括患者姓名、床号、测量时间点、测量的体征指标等，智能提醒护士进行体征采集工作。 （2）护理评估：根据程序化护理方案，自动生成整个病区全部患者的护理评估任务，包括初评、复评、评估审核等任务，提醒护士按计划开展护理评估工作。 （3）护理记录单： 根据程序化护理方案，对护理记录单进行过程自动质控和人工质控，包括完整性、准确性、逻辑性等维度，对存在问题进行标识并提示，提醒护士继续完善护理记录单的书写，提高护理文书质量。 4、交班管理： （1）ISBAR交班： 自动获取并生成患者的主要诊断（I）、主诉及现存主要问题（S）、背景（B）、评估（A）、建议（R）等信息，护士交班时结合患者实际情况进行调整完善即可，提高护士交班工作效率。 5、护理部大屏： ▲（1）全院护理人员一览表：护理部可以实时查看全院护理人员一览表，总人数、主任护师、副主任护师、主管护师、护师、护士、见习期护士、门诊护士、住院护士、人员调配、进修人员、病产假人员数据，并且可以实时查看各病区不同层级的护士人员配置情况，通过不同颜色标识不同层级的护士，点击后可以查看该护士的详细档案信息。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（2）每日护理工作动态：护理部可以实时查看全院每日护理工作动态，科室、原有人数、入院人数、转入人数、出院人数、转出人数、当前在院、危重人数、特一护理、手术人数、MEWS高危、日班、A班、P班、N班、休假动态数据。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （三）智能输液监测系统： 1、输液监测： （1）输液监测：在PC端和PDA端实时显示所有进行输液监测的床位患者的输液状态。显示：剩余液量、预计剩余输液时间、滴速、床号。可以根据“我的患者/全科患者/报警床位”条件过滤显示监测床位。 （2）输液详情查询： 在PC端和PDA端查看某床位的输液详情。输液详情包括床号、姓名、住院号、输液开始时间、预计输液结束时间、输液进度百分比、剩余液量、预计剩余输液时间、输液医嘱信息（输液容器、容器规格），显示剩余液量和滴速变化趋势图。 2、输液提醒： （1）余液量提醒： 在PC端设置警戒值，剩余液量低于预设的警戒值报警。 （2）滴速提醒：滴速超过设定值在PC端会报警。 （3）剩余时间：剩余时间低于预设的警戒值报警。 3、统计查询： （1）报警日志查看： 支持查看系统报警提醒的日志信息。报警日志包含报警时间、类型、内容。支持“处理/忽略”操作。 （2）报警日志保存： 报警日志默认保存最近三天。支持清空报警日志。 （3）输液量统计： 可按日期（当日/本周/本月/本年）与科室（本科/全院）进行输液数量统计，显示统计开始时间、统计结束时间、总输液袋数、总输液量。 （四）护理质量管理系统： 1、质量检查： （1）质量检查模板组设置： 支持质量检查模板分组管理，不同模板组设置对应检查组长。 （2）质量检查模板设置：支持自定义检查模板及模板版本更新。 （3）一级质控人员设置：设置各科室病区自查的质控人员。 （4）任务分配： 支持三级质控任务分配（三级质控、二级质控、病区自查），护理部或总护士长可自行分配检查科室、检查人员、检查周期、检查份数及检查模板。 （5）质量检查： 支持检查者查询检查模板及科室，使用移动终端进行检查。 （6）任务进度查看： 支持护理部、科室分别查看护理质量检查的进度。 （7）任务提示： 移动端会根据质控任务计划或质控流程对相关人员推送任务提示消息。 2、三级质控： （1）一级质量控制： 1）根据医院实际情况，一级质量控制分为：病区登记本、病区护理质量管理、病区文件三个模块； 2）病区护理质量管理包含： 3）护理工作重点：支持护士长根据病区计划添加护理工作重点，护士可以查看所在病区的护理计划； 4）病区护理质量检查：根据病区质量检查标准对病区进行自查、自定义质控内容、自动获取当日当班护理人员信息；支持对病区护理人员星级考核评分； 5）护士会议：对护士会议做记录，记录护士会议内容、会议时间等重要信息。对护士已读未读进行记录； 6）人力资源调配：根据实际需求将护理人员进行科室调动后、可查询调配时间、调配科室信息及调配原因等信息；人员调配后、科室排班数据也将根据调配科室进行变动，个人档案里生成科室流转记录； 7）病区不良事件登记； 8）星级考核：根据病区检查结果对护士进行星级评分自动计算、统计及评级； 9）病区护理工作月度报表：将病区一级质量检查内容汇总成工作报表，支持查看、编辑、提交及打印。 （2）二级质量控制： 根据医院实际情况，二级质量控制包含二级质量控制表单的相关质控记录及二级质量控制记录汇总报告。 （3）三级质量控制： 根据医院实际情况，三级质量控制包含三级质量控制表单的相关质控记录、三级质量控制月度报告、三级质量控制记录汇总报告级三级质量控制问题汇总报表；三级质量控制中特殊时段查房记录的查房记录表、特殊时段查房计划的上传与查看以及特殊时段查房的统计报告。 3、PDCA循环质量管理： （1）改进计划：对护理质量检查存在的问题进行汇总分析，并提出改进计划。 （2）持续改进： 根据改进计划的要求，逐项进行落实。对于调查记录，每个检查组的组长进行审核；护理部查看各个质量检查组提交上来的检查结果，将存在问题的检查记录下发到病区。 （3）检查分析： 护理部可以跟踪检查，对改进的措施进行效果分析并评价反馈，病区对护理部下发的问题进行原因分析并填写整改措施。 （4）跟踪处理： 通过检查阶段得到了大量信息反馈，护士长及质控护士对结果进行分析、讨论、总结、评价，参照标准采取有效措施，突出遗留问题进入下一次“PDCA”循环。 4、统计分析： （1）查询与统计 ：支持检查结果的统计与分析，针对质控类型、质控模板进行得分统计排名、扣分项目与存在问题分析，支持数据表格、柱形图、折线图、散点分布图等多种图形统计分析形式。 （2）护理质量问题汇总： 汇总各护理单元的质量检查问题，可以根据护理单元、检查内容、质控级别等进行过滤。 （3）护理质量检查分析： 根据不同科室、不同级别的质控、不同时段、不同的检查标 准进行质量分析，提供饼图、柱状图、线柱图、柏拉图、点状图等常用图表。 （4）护理质量检查得分汇总： 汇总各护理单元的质量检查得分，包括排名等。 （5）护理质量检查得分明细： 查看各护理单元各种质量检查的得分明细情况。 （6）护理质量检查缺陷分析： 查看各护理单元质量检查中发现的缺陷的情况（有原因分析及整改措施库）。 （7）质量报告： 产生某月或者某季度的质量报告，包括满分护理单元、合格护理单元、不合格护理单元、问题汇总等，可追加整改追踪。 （8）质量对比：对类似科室进行质量检查得分分析。 （9）质量趋势分析： 对同一科室的质量检查得分/问题数进行趋势跟踪。 5、满意度分析： （1）满意度模板设置： 设置满意度调查模板，录入满意度调查模板明细内容。 （2）满意度任务设置 ：添加调查任务，设置调查时间、调查对象、调查人员等信息。 （3）满意度分析 ：对调查的数据进行汇总分析，生成满意度分析报表。 6、病区日志： （1）护理优良事件报表： 记录护理优良事件详细情况，包括事件分类、患者基本信息、住院信息、事件当事人、在场相关人员、优良事件发生时间、优良事件发生经过、患者目前状况、病区讨论意见、科护长意见、附件上传等信息，支持智能语音录入。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。提供完整统计报表。 ▲（2）护理质量持续改进记录表： 记录护理质量持续改进情况，包括改进项目或拟解决问题、监测数据、问题陈述、原因分析、改进计划、检查目标完成情况、检查结果评估及处理。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] ▲（3）护士长谈话记录： 记录护士站谈话情况，包括科室、日期、护士长、谈话目标、谈话内容、追踪、备注等信息，支持智能语音录入。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （4）护理检查情况反馈表： 记录护理检查情况反馈，包括各科室存在问题、原因分析、建议整改措施、追踪评价等。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 ▲（5）护士长每天五件事： 关注护士站每天重点的五件事，并记录其落实情况。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] （6）日报：记录每天工作日报，包括总结今天工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、明天工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （7）周报： 记录每周工作周报，包括总结本周工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、下周工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （8）月报：记录每月工作月报，包括总结本月工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、下个月工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （9）日常查房记录： 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 （10）业务查房记录： 记录业务查房情况，包括日期、科室、检查方法、检查内容、评估患者情况、访谈患者、访谈护士、查看资料、查看病历、建议整改措施、下次督查内容等。 （11）病例讨论记录：记录病例讨论情况，包括日期、地点、主持人、记录者、参加人员签名、病情简介、讨论记录、备注等，支持智能语音录入。 （12）护理不良事件讨论记录： 记录护理不良事件详细情况，包括事件分类、患者基本信息、住院信息、事件当事人、在场相关人员、不良事件发生时间、不良事件发生的事实、科室讨论分析记录、总结、改进措施、附件上传等信息，支持智能语音录入。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 （13）会议记录： 记录会议记录，包括日期、地点、参会人员、主持人、会议主题、主要内容、备注等，支持智能语音录入。 （14）行政查房记录：记录行政查房情况。 ▲7、病区登记本： 自定义病区登记本目录设置、内容设置；可以根据时间、科室等条件进行登记本内容查询；支持登记本内容汇总及导出；根据医院实际情况，一级质量控制病区登记本包含：物品交接登记本、特殊交班记录、重点患者评估、医嘱核对登记、床单位消毒登记、紫外线空气消毒登记、消毒隔离工作登记、出院患者登记、转科患者登记、备用药品管理、仪器设备管理、急救车检查使用登记、毒麻药品使用登记、库房物品管理登记、中医管理（中医护理登记、中医护理技术统计、中医护理方案效果季度评价、中医护理方案实施半年效果评价）、静脉治疗登记（静脉治疗并发症登记、静脉治疗月度统计、静脉治疗相关培训登记）、护患沟通登记、健康教育授课登记、实习进修新职工人员信息、季度家庭随访表、月度随访表、安全隐患排查表、特殊药品管理登记、生命支持仪器管理登记。[投标文件中提供系统功能界面截图或官网技术说明（要求为下载的PDF或HTML文件）或原厂技术白皮书或原厂性能参数描述文件彩页，以上证明材料加盖投标人公章] 8、日常管理： （1）护理制度： 支持护理部上传医院的护理制度及标准、修改护理制度及标准时有修订痕迹、可以根据目录及页码编辑、上传后护理制度附有水印；护士可以查看及预览护理制度。 （2）扁平管理： 根据病区标准自定义扁平管理类型及标准；支持扁平管理问题的新建填写、提交、批量审核流程；支持根据日期及病区查询及导出扁平管理相关质控内容。 （3）审核管理： 对需要护士长审核的内容进行汇总，集中显示在该模块，提高护士长审核的工作效率。 （4）扁平审核：对扁平管理记录进行查看并审核。 （5）查房记录： 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 （6）通知公告： 根据病区划分，病区护士长可以向根据护理单元、护理片区、层级、职务、职称等筛选条件向医院内护理人员发送通知，支持附件上传。接受到通知公告有消息提示，支持收藏通知文件。 9、敏感指标： （1）护理敏感指标： 按照精细化护理管理理念，提供医院临床护理质量指标、专科护理质量指标和护理工作质量指标，支持医院自定义新的统计指标和统计算法模型，满足医院的管理需求。 （2）指标上报： 按国家护理质量敏感指标算法自动统计相关指标值，完成国家护理质量数据统计，并生成符合上报格式的统计报表，实现一键导出\导入快速上报。 （五）护理人员档案管理系统： 1、档案管理： （1）护理人员基本档案查询 1.可按职工性质分类查询；2.提供工号、姓名、简码的快速查询；3.提供人员高级查询；4.可按科室显示人员；5.可自定义显示列。 （2）护理人员基本档案管理 1.护理人员建档、基本信息修改及人员注销；2.自定义字段是否显示；3.自定义字段是否可修改；4.身份证等数据格式验证。 （3）护理人员基本档案导入、导出 1.可自定义excel导入模版（新增或更新）；2.excel数据导入（新增或更新）；3.excel数据导出（可自定义导出列）。 2、档案查询： （1）护士简历：支持个人全档案简历查看，导出和打印。 （2）护士照片管理：支持照片的个人导入。 （3）护士证件管理/督察： 支持护士的证件管理，含有效期，原证件照片上传，以及有效期督察等功能。 3、人员管理： （1）晋升管理 ：可以根据护理人员晋升管理相关规定，自动生成护士晋升路径，并根据晋升要求对护士的档案数据进行匹配，对晋升存在的差距进行分析提示。 （2）护士调动： 1.指定到人员、调出科室、调出日期，执行调动；2.撤消调动记录，清除相关数据痕迹 3.调动记录可自动生成个人档案记录 4.调动记录汇总查询。 （2）外出进修结果登记：护士外出进修结果登记。 4、统计分析： （1）护士男女分布：分析全院及各科男女护士比例情况。 （2）护士职称分布：分析全院及各科护士职称分布情况。 （3）护士职务分布：分析全院及各科护士职务情况。 （4）护士层级分布：分析全院及各科护士层级分布情况。 （5）护士学历分布：分析全院及各科护士学历分布情况。 （6）护士工作年限分析：分析全院及各科护士工作年限情况。 （7）护士在职状态分析：分析全院及各科护士在职状态情况。 （8）护士离职率分析：分析全院及各科护士离职情况。 （9）护士离职原因分析：分析全院及各科护士离职原因分析。 （10）离退休人员人员查询： 查询离职、退休人员的详细档案信息。 （六）护理排班管理系统： 1、排班设置 （1）分组设置：设定各护理单元的排班分组信息。 （2）班次设置： 可以按需设定各科室的班次，如班次的颜色，班时值等。 （3）夜班费设置：设定各护理单元的夜班费计算规则。 （4）假期设置： 设定医院的各种假日，比如国家法定假日、院庆日等。 （5）排班约束设置： 设定排班的各种约束，比如每周每人工作时间限制，白班人员数量等。 2、排班管理： （1）护士排班： 科室按周、按月排班，分病区、分人员按周填报护理人员每天排班数据及备注；支持一次操作多人、复制粘贴备注等功能；病区可自定义人员排序、班次颜色等，允许病区人员调出。 （2）借调排班：对临时借调到科室的人员进行排班。 （3）排班轮班：可以对相应的人员进行轮班管理。 （4）排班个人需求： 护士可以提出对班次的个人需求，如想上白班。 （5）排班分组：对科室内的人员进行分组排班。 （6）排班审核：护理部可以对各科室的排班进行监督。 （7）区域复制：支持区域复制排班。 （8）组排：支持同一组护士一键安排同一个班次。 3、统计分析： （1）全院排班一览： 护理部可查看所有护理单元的排班以及提交情况。 （2）加扣班统计查看：系统根据排班情况自动统计加扣班详情。 （3）班时值统计 ：系统根据排班情况自动统计每个人的班时值并可导出、打印。 （4）排班导出：支持导出排班内容。 （5）排班统计： 可以统计各科室各种班次的排班、在岗、休假等信息。 （6）夜班费统计：根据排班信息，自动计算夜班费。 （七）护理培训教育系统： 1、新职工培训：教学计划、基础及专科培训、操作培训（基础理论培训、专科理论培训）、理论考核（基护操作培训、专科操作培训）、操作考核、职责制度考核。 2、专科护士培训：（1）专科护理小组：1）培训计划、2）课件、3）专科操作、4）考核、5）论文课题及专利。（2）专科护理培训基地：1）培训计划、2）课件、3）专科操作、4）考核、5）论文课题及专利。 3、院外培训：继续教育、短期培训、会议文章、会议交流、其他类培训。 4、人员档案： （1）个人信息： 支持学员在手机端对个人基础信息、教育情况、工作经历、获奖情况进行登记。 （2）培训学分： 支持对本院培训讲师，培训结束后授予学分，必修人员参培合格后授予学分，支持对本院护理人员参与外部培训，进行学分登记，院内审核 5、课件管理： （1）培训课件上传： 可上传培训课件至平台，包括文档、图片、视频等多种素材类型； （2）课件查询： 按照课程分类和培训分类筛选课件，支持在线观看、修改和删除课件。 6、培训课程： （1）新建培训课程：1）可按照线上培训和线下培训分别制作课程在线培训：管理员PC端发布在线培训，学员在线参加培训现场培训：管理员PC端发起现场培训，学员至指定地点扫码参加培训；2）从系统课程库引用：管理员可选取系统课程资源，发布给学员在线参加培训。 （2）培训讲师： 培训讲师设置，支持从本院添加或设置其他组织培训老师。 （3）培训课件： 课件内容设置，支持视频、ppt、word，可从本院培训课件库中选取或从本地添加。 （4）问卷调查： 培训满意度调查，可开展学员对课程、讲师等满意度调查，有益于课程品质的提升。 7、培训管理： （1）发布培训： 设置学员参加随堂测试及格分数和次数、学习完成后授予的学分。 （2）签到签退设置：管理者设置签到，培训开始前签到一次。 （3）撤消培训 因某些原因，发布的考试内容有误，可对未结束的培训内容进行撤销发布。 （4）已发布培训管理： 按照管理范围显示已发布培训，支持对培训过程中的学习进度查询。 （5）培训详情： 按应参加/实际参加,合格/不合格人数进行统计，支持按照组织架构、学习进度、选修必修、测试结果进行筛选查询，了解学习进度。 （6）学习详情：支持查看学生的学习情况等。 （7）导出培训结果：支持导出培训数据报表、测验答卷。 8、试题库： （1）单题创建试题： 题型覆盖单选题、多选题、判断题、填空题、问答题、共用题干。 （2）批量创建试题： 支持按excl格式，批量导入单选题、多选题、判断题。 （3）试题库管理： 按层级、学科、科目、试题类型、正确率、自定义分类筛选查询试题，支持修改和删除试题，方便医院维护本院题库。 （4）试题自定义分类： 支持管理员自定义试题分类，并可分享至院内与各培训管理员共享分类，允许他们查看、使用分类中的试题。 （5）公共试题库： 系统提供公共12万+试题库，供医院初始化使用，并持续不断更新。 9、模拟练习： （1）模拟练习卷 ：按照管理范围显示模拟练习卷，支持按级别、科室筛选练习；支持在线查看、修改、删除和发布练习。 （2）新建练习： 支持管理员指定练习范围，从本院试题库和公共题库中添加练习题。 （3）发布练习：支持指定对象学习，设置练习时间。 （4）已发布练习： 按照管理范围显示已发布练习，支持撤消已发布的练习卷。 10、理论考试： （1）创建试卷： 1）支持按照统一考卷和随机组卷方式进行组卷，以达到模拟考试、正规考试的目的统一考卷：在本院题库与系统题库中按题型，自助选择或者随机抽取题目随机组卷：按照指定条件范围内，自动获取题目。2）支持按题型进行每题分值设置。 （2）试卷发布： 1）设置考试时间、考试时长、及格分数，并按照实际需求场景设置提醒学员时间、成绩公开方式、答案公开方式，满足不同场景的管理需求。2）按管理者管理范围匹配人员，支持按层级、院区、科室、病区、及精准检索等条件，快速匹配人员。 11、考试管理： （1）撤消考试： 因某些原因，发布的培训内容有误，可对未结束的考试进行撤销发布。 （2）删除考试：针对已撤销的考试支持删除。 （3）已发布考试管理： 按照管理范围查看已发布的考试，支持查看考试完成情况。 （4）考试详情： 按应试率、合格率、平均分进行统计，利用大数据手段对考试整体情况按病区、分数段、层级、试题等进行综合分析，帮助管理者掌控问题。 （5）主观题阅卷： 支持对含主观题的试卷进行人工在线阅卷，评分公布后，学生查看最终考试分数。 （6）导出考试结果：支持导出考试数据报表、考生答卷。数据报表可以按护理管理系统格式导出，方便与护理管理系统数据对接 ；或医院自定义选择字段导出。 12、操作考试： （1）新建操作考试： 1）设置考试基本信息，包括考试时间、地点、考核老师、操作时长、及格分等；2）选择考试人员，支持按管理者管理范围匹配人员，支持按层级、院区、科室、病区。3）输入信息之后可点击发布考试。 （2）考试详情：按应试率、合格率、平均分进行统计。 （3）操作评分： 考核老师针对参加操作考试的学生进行评分，支持计时。 （4）撤消考试： 因某些原因，发布的培训内容有误，可对未结束的考试进行撤销发布。 （5）删除考试：针对已撤销的考试支持删除。 13、模拟练习： 查看管理员发布的练习试卷，支持学员按需选择练习卷进行练习；练习过程中客观题系统自动判断正确，考生答错自动显示答案；支持错题加入错题集；支持学生在规定练习时间内重复练习。 14、查询统计： （1）错题集：支持考生发现题目有误进行错题提交。 （2）培训：管理员可通过手机端查看培训结果，了解学习进度。 （3）考试：管理员可通过手机端查看考试结果，了解考试进度。 （4）学分查询 ：按照年度对系统获取学分情况进行查询，支持对外部获取学分进行申报，由管理者审核后，纳入整体学分。 （5）考试计划查询： 可查看学员所有未参加的考试，提醒学员按时进入考试。 （6）培训统计： 查询培训统计情况，包括培训详情、开始时间、结束时间、教学类型、组织方式、培训地址、学员学分、讲师学分、学员学时、讲师学时、必修对象、选修对象、讲师、学习文档、已完成情况、未完成情况等信息。 （7）考试统计： 查询考试统计情况，包括考试详情、考试评分、已完成、未完成情况等信息。 15、消息通知： （1）培训消息通知： 系统自动向学员在培训发布、培训即将开始等节点自动发送通知提醒到APP； （2）考试消息通知： 系统自动向学员在考试发布、考试即将开始等节点自动发送通知提醒到APP； （3）问卷消息通知： 院内满意度调查问卷消息提醒，支持在线填写问卷。 （八）移动临床护理系统： 1、患者管理： （1）病人列表： 显示所有病人列表，包含床号、姓名、年龄、护理级别、入院天数、是否过敏等基本信息，从入院评估和体温单中自动提取，可以标记病人的不同类别的风险评估危重情况，是否欠费、是否有手术、是否新收入院、是否明日出院等状态。 （2）病人信息：显示单个病人的个人信息和住院信息。 （3）腕带扫码识别： 通过扫描腕带查询患者信息，支持条形码和二维码。 （4）患者信息查看： 患者信息查看，包括患者基本信息、门诊信息、入院信息、住院天数、诊断信息、预交金情况等。 （5）护理事件登记：患者事件登记，如检查外出、送手术室、返回病房等。支持扫患者腕带登记。 2、临床诊疗信息查询： （1）医生病历： 查看患者医生病历，包括入院记录、病程记录、知情文件、其它记录等。 （2）护理病历： 查看患者护理病历，包括护理记录单和护理评估记录等。 （3）医嘱查看： 查看医嘱列表及明细，包括医嘱状态、医嘱详情等。 （4）检验报告： 查看患者检验报告，包括结果值、参考范围、异常描述、历次结果对比曲线等。 （5）检查报告： 查看患者检查报告，包括文字报告、图文报告、影像报告等。 3、生命体征管理： （1）体征测量任务智能提醒： 系统根据知识库和患者的体征情况，自动生成整个病区每个患者的体征测量任务，包括患者姓名、床号、测量时间点、测量的体征指标等，智能提醒护士进行体征采集工作。 （2）语音录入体温单： 通过语音方式录入体温单，支持通过语音识别技术将护士口述的体温单信息（包括体温、呼吸、心率、脉搏、体重、血压、疼痛等）转换成数值并插入到HIS系统中，支持单个录入和批量录入。 （3）语音录入血糖值： 通过语音方式录入血糖，支持通过语音识别技术将护士口述的血糖值转换成数值并插入到HIS系统中，支持单个录入和批量录入。 （4）体征批量录入： 根据批量采集的患者体征信息，批量录入到系统中，生成体温单，并可进行体温单打印，支持语音床旁快速录入。 （5）对外接口： 提供取数结构，供第三方系统调用，以使第三方系统获取护理体征数据。 （6）体征异常查询：查询时间段内体征异常的患者信息。 （7）漏测查询：查询大便，体重，血压，体温等体征的漏测信息 （8）录入数据校验： 判别录入数据是否符合要求（如体温只能录入数字） （9）满页提醒：当患者的体温单满页时，提供满页提醒标志。 （10）体征异常提醒： 智能提醒用户病区内体征异常患者信息，并给予相对应的护理措施提示。 （11）体温单曲线： 查看患者体温单变化曲线图，包括体温单变化曲线图和生命体征信息的查看，如体重、呼吸、心率、脉搏、血压等。 （12）血糖变化曲线：查看患者血糖变化曲线图，支持查看患者当天的血糖变化曲线及一周内各个时间段的血糖值。 4、输液医嘱闭环管理： （1）原始医嘱查看： 查看医嘱列表及明细，包括医嘱状态、医嘱详情等。 （2）新医嘱查看：查看新开医嘱，包括医嘱状态、医嘱详情等。 （3）医嘱拆分之输液瓶签打印： 病区配液的模式中，护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生输液类医嘱的瓶签（根据经验，80mm*50mm 的瓶签显示效果最好）瓶签信息包括：床号、患者姓名、住院号、 用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格。 （4）输液准备之护士站收药核对： 护士对患者输液用药成组药品的扫描。 （5）输液准备之备药扫描：输液配药的扫描操作。 （6）输液准备之复核扫描：输液配药的复核扫描操作。 （7）输液执行之用药核对： 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫 描输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒推荐在输液的开始和结束均进行扫描，数字化记录两者的真实时间。 （8）智能输液监测： 提供智能输液监测界面，支持列表和图标两种显示方式，显示全区患者输液监测情况，包括患者信息、床位信息、剩余液量、滴速、剩余输液时间等，支持滴速异常预警、输液异常预警、输液结束预警等功能。 （9）医嘱执行记录查看、打印： 在 PC 和 PDA 端查看护士对于患者医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录 等，支持打印。 （10）医嘱执行巡视： 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况。 （11）输液巡视单查询、打印： 在 PC 端查看患者已执行输液医嘱的操作明细情况，支持打印。 （12）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在 PC 端进行补录。 （13）输液执行单查询、打印： 按照医嘱对患者输液用药进行输液执行单的查询、打印。 （14）执行结果回写：将医嘱执行结果回写至第三方系统中。 5、静配中心输液闭环管理： （1）病区收药 ：静配中心配药的模式中，护理系统和静配系统对接，病区按静配中心配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药 品总数、接收人、接收时间。 （2）医嘱执行之输液用药核：对 护理人员在输液类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫 描输液瓶签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用 药时间和用药人）；如不匹配进行提醒，在输液的开始和结束均进行扫描，数字化记录两者的真实时间。 （3）医嘱执行记录查看、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者输液医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录等，支持打印。 （4）智能输液监测： 提供智能输液监测界面，支持列表和图标两种显示方式，显示全区患者输液监测情况，包括患者信息、床位信息、剩余液量、滴速、剩余输液时间等，支持滴速异常预警、输液异常预警、输液结束预警等功能。 （5）医嘱执行巡视： 对执行用药患者情况的查看及一般情况的基本操作，包括暂停，继续，终止，录入滴速和异常情况。 （6）输液巡视单查询、打印： 在 PC 端查看患者已执行输液医嘱的操作明细情况，支持打印。 （7）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，在 PC 端进行补录。 （8）输液执行单查询、打印： 按照医嘱对患者输液用药进行输液执行单的查询、打印。 （9）执行结果回写：将输液医嘱执行结果回写至第三方系统中。 6、针剂医嘱闭环： （1）医嘱拆分之针剂标签打印： 病区配液的模式中，护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生输液类医嘱的瓶签（根据经验，50mm*30mm 的瓶签显示效果最好）瓶签信息包括：床号、患者姓名、住院号、用药方式、频度代码、用药日期、当天第几次用药、药物名称、剂量、单位、规格。 （2）针剂医嘱执行： 护理人员在针剂类医嘱执行前首先扫描患者腕带条码，再扫针剂签上的条码，当两者匹配后继续用药（同时记录用药时间和用药人）；如不匹配进行提醒。针剂由于执行时间较短，不需要记录结束时间。 （3）医嘱补执行： 因某种原因（比如手术室外出用药、血透室用药等），护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在 PC 端进行补录。 （4）针剂医嘱执行结果回写： 将针剂医嘱执行结果回写至第三方系统中。 （5）针剂执行单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者针剂医嘱执行的相关记录，用于责任追溯。医嘱执行记录包括用药时间、用药人、异常记录等，支持打印。 7、口服药闭环管理： （1）病区收药： 在药房自动包药机包装口服药的模式中，护理系统和自动包药机系统对接，病区按配送批次接收药品，并记录接收批次、批次实际药品总数、接收人、接收时。 （2）医嘱执行之口服药用药核对： 口服药扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。 （3）口服药执行单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者口服医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括用药时间、用药人等， 支持打印。 （4）医嘱补执行： 因某种原因，护士对患者用药未能通过 PDA 执行，授权后在PC 端进行补录。 （5）口服药执行结果回写：将口服药执行结果回写至第三方系统中。 8、检验医嘱闭环管理： （1）标本采集： 护理人员在检验样本采集前首先扫描患者腕带条码，再扫描检验条码，当两者匹配后继续采集，记录采集人、采集时间；如不匹配进行提醒。 （2）标本送收： 护理人员完成采集后交接给护工送至检验科，检验科接收样 本记录各个环节执行人及执行时间，支持在 PC 端追溯过程的查询统计及报表打印。 （3）标本采集执行单： 根据标本采集流程（采集、送检、接收）生成可追溯的采集记录，可根据不同查询条件进行记录查询及标本采集执行记录，支持打印。 （4）采集信息回写：将标本采集信息回写至第三方系统中。 9、护理医嘱闭环管理： （1）护理医嘱拆分： 护理系统 PC 端可以和住院电子医嘱对接，按给定的时间频度和医嘱有效期，将医嘱按照频次拆分后，产生护理医嘱执行明细。 （2）护理医嘱执行 ：护理人员扫描患者腕带，列出该患者需要执行的护理医嘱（小治疗），护理人员点选其中一条，表明已经执行，可计入工作量（护理医嘱一般不打印条码）。 （3）护理医嘱执行结果回 写：将护理医嘱执行结果回写至第三方系统中。 （4）治疗单查询、打印： 在 PC 和移动端查看护士对于患者护理医嘱执行的相关记录，用于责任追溯医嘱执行记录包括执行时间、执行人等，支持打印。 10、皮试医嘱闭环管理： （1）病区收药：护士接收皮试药品，扫描记录接收人，接收时间。 （2）执行皮试医嘱： 皮试扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和药品信息，用药信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。支持回填皮试结果信息。 （3）皮试结果记录：记录阴性、阳性等皮试结果信息。 （4）执行结果回写：将执行结果回写至第三方系统中。 11、输血医嘱闭环管理： （1）血袋核收： 病区收到患者的血袋后，通过扫码的方式进行血袋核收。 （2）输血核对： 输血扫码核对和执行登记，支持条形码和二维码，自动校验患者身份信息和用血信息，用血信息错误时自动弹出提醒并禁止执行。（医院血库系统提供数据接口）。 （3）输血执行： 血袋信息、患者信息、用血申请信息等全部核对完成后，进行输血执行，系统自动记录执行时间、执行护士、结束时间等信息。 （4）输血执行结果回写：将输血执行记录回写至第三方系统中。 12、治疗医嘱闭环管理： （1）患者身份识别： 护士在执行治疗前，通过PDA扫描患者手腕带进行患者身份识别和确认，系统自动显示出当前患者的治疗任务。 （2）治疗执行登记： 治疗执行登记，支持扫患者腕带查询治疗执行列表，分类显示已执行记录和未执行记录，支持床边执行登记。 （3）治疗执行结果回写：将治疗执行记录回写至第三方系统中。 13、执行单查询： （1）药品执行单： 查询输液、注射、口服、雾化、皮试、配液、外用、中药等药品类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况，包括未执行、执行中、已完成等不同状态的执行单查询，对执行中的记录可以查看执行详情，对已执行的记录可以查看执行人及执行时间。 （2）标本执行单： 查询标本采集、输血采集、送血库、领血核对、血袋复核、输血执行等标本类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况。 （3）其他执行单： 查询治疗、理疗、护理、检查、其他、疫苗等其他类别的执行单完成情况，支持输入床号或姓名快速检索，可以查看单个患者的执行单完成情况。 14、护理评估： （1）入院评估： 显示病人入院时的基本情况，包括个人基本资料、生命体征、护理体检、风险评估等信息，可以进行同步体温单首条的体征记录，不需要重复录入，同时把评估结果的类型、分值、护理措施同步到护理记录单。 （2）跌倒坠床评估： 记录和显示病人的跌倒坠床评估结果，包括系统自动计算的分值和病人跌倒坠床级别等信息。 （3）压疮风险评估： 可以记录和显示病人的压疮评估结果，包括系统自动计算的分值和病人压疮级别，和压疮部位等信息。 （4）压疮风险措施单：可以记录和显示病人的压疮风险措施单。 （5）疼痛评估： 记录和显示病人的疼痛评估结果，包括系统自动计算的分值和病人疼痛级别，和疼痛部位等信息。 （6）滑脱评估 ：记录和显示病人的滑脱评估结果，包括系统自动计算的分值和病人滑脱级别等信息。 （7）自理能力评估： 记录和显示病人的自理能力评估结果，包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （8）DVT评估 ：显示静脉血栓形评估结果包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （9）格拉斯哥（GCS）评估： 显示昏迷指数评估结果包括系统自动计算的分值和病人自理能力级别等信息。 （10）Autar深静脉血栓风险评估表 评：估患者深静脉血栓风险情况，主要针对长时间不活动、大手术后、恶性肿瘤、心血管疾病、肥胖、60岁以上老年人、人工假体植入、 有静脉血栓病史者。评估方案：≤6分无风险；7-10分为低危 (每周评估）； 11-14分为中危(每3天评估)；≥15分为高危 (每日评估)。 （11）营养风险筛查表： 评估患者营养风险情况，如果患者处于营养风险，需要进行营养干预或营养科会诊。评估方案：总分≥3分：说明患者处于营养风险，需要进行营养干预或营养科会诊。总分<3分：则每周重复筛查一次。 （12）尿垫试验 ：评估患者的漏尿量情况，根据尿垫试验准确判断出患者尿失禁程度。评估方案：轻度尿失禁：1h漏尿≤1g。中度尿失禁：1g＜1h漏尿＜10g。重度尿失禁：10g≤1h漏尿＜50g。极重度尿失禁:1h漏尿≥50g。 （13）Barthel指数平定量表： 评估患者依赖程度情况，主要针对手术后第1天，自理能力发生变化时（如拔除尿管，术后第一次离床活动等）患者。评估方案：总分≤40分：重度依赖，全部需他人照顾 ；总分41—60分：中度依赖，大部分需他人照顾；总分61—99分：轻度依赖，少部分需他人照顾 ；总分100分：无需依赖，无需他人照顾。 （14）简易智力状态检查（MMSE）： 评估患者的文化程度，确定患者是否有认知功能障碍。评估方案：此表总分为30分，评估结果文盲<17分，小学程度<20分，中学程度(包括中专)以上<24分，评估为有认知功能障碍。 （15）Zung焦虑自评量表（SAS）： 评估患者的焦虑程度，准确分析焦虑的原因或诱因。评估方案：正常为50分以下;50-59分为轻度焦虑；60-69分为中度焦虑；70-79分为重度焦虑。 （16）Zung抑郁自评量表（SDS）： 评估患者的抑郁程度。评估方案：正常为50分以下；50-59分为轻度抑郁；60-69分为中度抑郁；70-79分为重度抑郁。 （17）Smilkstein家庭功能评定量表： 评估患者家庭功能情况，得分越高，家庭功能越健全。评估方案:“经常”为3分、“有时”为2分、“很少”为1分。 （18）Procidano和Heller家庭支持量表： 评估患者家庭支持情况。评估方案：选择“是”为1分、“否”为0分，得分越高，家庭功能越健全。 （19）成人Braden压疮风险评估表： 评估患者是否有压疮风险，主要针对新入/转入/病情变化/有压疮风险患者进行评估。评估方案：最高23分，最低6分；15-18分，为轻度危险；13-14分，为中度危险；10-12分，为高度危险；9分以下，为极度危险；＜13分(不含13分)启用《压疮风险护理单》，上报护士长及护理部。 （20）Morse跌倒风险评估量表 ：评估患者是否有跌倒风险，主要针对65岁以上老年患者和其他有跌倒危险者进行评估。评估方案：总分0分无跌倒风险；＜25分为低风险，每周评估1次；25～45分为中度风险，每周评估2次；＞45分为高风险，每天评估并启用《跌倒护理单》，床边挂“防跌倒”护理安全警示牌。 （21）吞咽评估单 ：评估患者是否有吞咽困难，评估方案：饮水测试通过（-）→由口进食 不通过（+）→吞糊测试。 15、临床护理决策支持： （1）住院评估： 提供一体化住院评估，护士可以在一个界面完成患者的基础评估、系统评估及风险动态评估，不需要切换界面，不需要创建多份评估表单，同一项数据只需要一次录入即可多处共享，不需要重复录入，系统保存后会自动生成多份符合护理病历书写规范的护理评估记录和相关的护理文书。 （2）评估说明： 对特殊的护理评估项目，护士在进行评估时，可以查看该项评估内容的详细评估说明，指导护士准确进行评估。 （3）评估预警： 护士在填写护理评估记录时，系统可以通过知识库实现对各项评估指标的评估值进行预警，对存在异常的指标进行自动预警并提示存在的问题。根据本次评估结果自动提示下一步需要评估的内容及频率，自动生成复评任务提醒护士。 （4）护理诊断： 提供标准版护理诊断知识库，护士在进行护理评估时可根据评估的结果自动弹出相关的护理诊断，提醒护士根据当前的评估情况，该患者可能存在的护理问题。 （5）护理措施： 系统包含完善的护理措施库，可以根据护理诊断自动弹出对应需要采取的护理措施，护士可以结合患者实际病情选择相应的护理措施，保存后可以自动生成护理计划单，指导护士按完善的计划开展护理措施干预。 （6）护理目标： 系统根据评估的护理诊断生成护理措施的同时，也会自动根据护理措施生成对应的护理目标，护士可以选择知识库提供的护理目标，也可以结合实际护理目标，勾选保存后自动同步到护理计划单。 （7）护理计划： 系统针对不同病情的患者自动生成相应的护理计划，并在患者住院期间根据病情变化及时作出相应的计划调整，使得患者在整个住院期间得到及时有效的治疗。 （8）评价反馈： 系统跟踪并记录护理措施执行情况，对护理目标进行评价反馈，自动生成患者评估得分曲线，对存在的问题进行分析和改进，形成临床护理工作质量管理闭环。 16、护理记录： （1）护理记录单： 护理记录单书写，支持结构化录入、模板录入、语音录入、体征数据自动录入、出入量自动计算、护理评估结果智能录入等多种方式，支持自定义列，可以实现过程智能质控提醒。 （2）危重病人护理记录单： 记录危重病人的体征项目、瞳孔、出入量、管道护理等护理信息。 （3）结构化录入： 支持结构化的方式记录护理文书，通过单选、多选、下拉选择等结构化录入方式，快速完成护理文书记录的书写，支持护理文书模板的维护和调用。 （4）护理表单预览： 支持预览打印格式即所见即所得的护理评估单。 （5）电子签名： 支持对接CA实现护理文书电子签名，为医院实现无纸化建设奠定基础。 （6）文件归档： 用于归档病人住院的表单数据(PDF/JPG格式)，上传至指定服务器。 17、其它护理表单： （1）住院病人处理单： 记录患者住院治疗护理项目，支持自定义录入项，实现下拉框快速选择录入。 （2）护嘱单： 记录患者住院护嘱，支持自定义录入项，实现下拉框快速选择录入。 （3）产时记录单： 记录产妇待产、产时的胎方位、胎心、宫缩、产时的经过摘要等基本信息。 （4）产程图：绘制产妇分娩过程的宫口扩张、胎头下降的曲线图。 （5）催产素引产观察表： 记录产妇催产过程中的观察记录表，记录催产素的药物浓度，滴数，胎心次数等基本信息。 （6）新生儿护理记录单：记录新生儿生命体征等基本信息。 （7）PICC置管术知情同意书：PICC置管术知情同意书打印。 （8）PICC置管术记录单：新增、修改和打印PICC置管术的信息。 （9）PICC置管维护记录单：新增、修改和打印PICC置管维护信息。 （10）特殊药物静脉治疗知情同意书 修改和打印特殊药物静脉治疗知情同意书。 （11）出院指导 ：记录出院患者用药、饮食、康复锻炼、心理调适等指导信息。 18、导管管理： （1）管道信息： 维护患者管道信息，包括直观日期、管道名称、置管人、置管来源、预计拔管日期。 （2）管道更换： 提示护士对到时间更换的管道进行更换，并详细记录管道更换情况。 （3）管道拔除： 提示护士对到时间拔除的管道进行拔除，并详细记录管道拔除情况。 （4）管道巡视：记录管道巡视日期、巡视情况、巡视人等信息。 19、手术管理： （1）术前护理评估： 记录和显示手术病人在手术前的各项护理评估结果。 （2）术后护理评估：记录和显示术后护理评估结果。 （3）手术患者交接记录单： 记录和显示患者进出手术室时各项信息。 （4）手术器械清点：记录手术过程中各环节的手术器械清点信息。 20、MEWS预警管理： （1）MEWS预警： 建立改良早期预警评分(Modified Early Warningscore,MEWS)机制，通过系统对接自动监控患者体征数据、护理评估风险值、实验室和检查危急值等指标，及时识别危重症患者并智能提醒护士关注。 （2）MEWS预警干预： 系统内置MEWS程序化监护方案知识库，可以自动根据患者的MEWS评估得分生成程序化监护方案，指导护士正确对患者进行干预。 （3）MEWS评分曲线： 自动生成患者的MEWS评分曲线，方便护士查看患者的 评分变化趋势，辅助临床护理决策，提前进行有效的护理干预。 21、健康宣教： （1）宣教知识库： 系统包含完善的健康教育库，包括护理常识、药物宣教、入院宣教、疾病宣教、手术宣教、饮食宣教、疼痛宣教、检查宣教、安全宣教、出院宣教、导管宣教等，支持文字、图文、图表、视频等多种丰富的形式。 （2）宣教模板： 支持自定义科室级和全院级的宣教模板，并设定模板的可用状态。 （3）宣教推送： 系统可以自动关联患者诊断、医嘱及相关事件，实现宣教内容的自动推送，支持自定义推送条件、推送范围、推送时间等，满足不同专科的使用需求。 （4）宣教阅读： 患者可以通过关注医院公众号或APP，扫腕带绑定住院号后，接收并阅读医院推送的健康宣教内容。 （5）阅读状态查询： 护士可以查看患者的宣教阅读情况，包括推送数量、推送状态、阅读数量、阅读状态、阅读评价状态等信息，轻松掌握宣教落实情况。 （6）宣教效果反馈： 患者阅读宣教知识后，可以对宣教效果进行反馈，如是否已明白等。 （7）宣教效果评价： 护士可以对患者的宣教效果进行评价确认并记录，如未达到相应的评价效果，可以对存在的问题进行记录并进行再次宣教。 （8）健康教育单： 患者的宣教记录、宣教时间、宣教情况、评价效果等信息可以 自动同步到患者健康教育单，不需要再次人工录入。 22、护理巡视： （1）护理巡视任务： 系统根据护理等级自动提示巡视频率并生成待巡视任务，包括待巡视患者列表、下次巡视时间提醒等。 （2）护理巡视： 护士通过扫描患者腕带识别患者，查看患者信息和护理信息，支持自定义巡视模板及结构化录入，系统自动记录巡视人员、巡视时间、巡视内容等信息，并且自动提示下次巡视时间及剩余时间。 （3）护理巡视记录： 系统可以自动将对应时段的护理干预措施生成相应的护理巡视记录，并智能过滤去不需要再次专门进行护理巡视的患者，避免重复巡视增加护士的工作量。 23、护理白板： （1）病区动态： 直观的看出护理单元实时变化，包括核算检测、MEWS预警、今日入院、今日出院、转出、转入、转床、今日手术、明日手术、特殊护理事项等信息。 （2）自定义配置项： 根据各个护理单元关注的重点不同，可以自定义配置提取医嘱项目，包括心电监护、血糖录入、尿管、胃管、微泵、压疮护理、皮试等。 （3）检查预约： 根据检查预约记录，将检查预约时间实时在显示大屏上，方便护士查看。 （4）今日排班： 查看医生排班情况，包括主班医生、值班医生、二线医生、办公室等。查看护士排班情况，包括A班、P班、N班等各班次的情况。 （5）床位一览卡： 查看护理单元的床位使用情况以及患者的详细信息，主要包括：姓名、性别、年龄、险种、护理级别、入院时间、主治医师、文书的危险等级和完成状态、手术时间、是否病重、是否过敏、是否隔离等信息。 （6）病人分组：查看病人分组情况，包括各组分管病床情况。 （7）记事本： 提供记事本录入功能，支持语音输入，录入的内容可以同步到护士站电脑端、大屏白板端。 24、智能任务： （1）护理体征： 系统根据知识库和患者的体征情况，自动生成整个病区每个患者的体征测量任务，包括患者姓名、床号、测量时间点、测量的体征指标等，智能提醒护士进行体征采集工作。 （2）护理评估： 根据程序化护理方案，自动生成整个病区全部患者的护理评估任务，包括初评、复评、评估审核等任务，提醒护士按计划开展护理评估工作。 （3）护理记录单： 根据程序化护理方案，对护理记录单进行过程自动质控和人工质控，包括完整性、准确性、逻辑性等维度，对存在问题进行标识并提示，提醒护士继续完善护理记录单的书写，提高护理文书质量。 25、交班管理： （1）病区情况： 自动获取病区情况交班数据，包括原有、新收、转入、出院、转出、现有、病危、病重、手术等信息。 （2）ISBAR交班： 自动获取并生成患者的主要诊断（I）、主诉及现存主要问题（S）、背景（B）、评估（A）、建议（R）等信息，护士交班时结合患者实际情况进行调整完善即可，提高护士交班工作效率。 （3）特殊情况交接：特殊情况交接，支持语音录入。 （4）交班签名：A、P、N班交班护士签名。 26、病房管理： （1）病人统计：按照护理等级、病情状态等统计病人信息。 （2）病区统计： 按照护理等级、病情状态、风险等级等条件统计科室病人信息。 （3）病房工作日报： 自动成功病区工作日报，包括原有人数 （0时）、入院人数、他科转入人数、出院人数、转往他科现有人数 （0时）、现有人数（0时）等信息。 （4）住院日报： 自动生成住院日报，包含科别、住院号、姓名、性别、年龄、入院日期、时间、收治医生、入院诊断、详细地址（联系人和电话）等信息。 （5）入院（转入）病人一览表： 自动统计入院（转入）病人生成报表，包含姓名、床号、急诊入院（√）、何科转入等信息，点击患者姓名后可以直接查询患者全部记录。 （6）出院（转出）病人一览表： 自动统计出院（转出）病人生成报表，包含姓名、床号、死亡（√）、转往何科等信息，点击患者姓名后可以直接查询患者全部记录。 （7）病区文件： 可以上传和下载病区文件，实现文件共享下载和阅读。 （8）护理制度： 查看和管理医院护理制度，支持按类别、目录、名称等不同条件进行检索。 （三）移动护理管理系统： 1、质量检查： （1）质量检查模板组设置： 支持质量检查模板分组管理，不同模板组设置对应检查组长。 （2）质量检查模板设置：支持自定义检查模板及模板版本更新。 （3）一级质控人员设置：设置各科室病区自查的质控人员。 （4）任务分配： 支持三级质控任务分配（三级质控、二级质控、病区自查），护理部或总护士长可自行分配检查科室、检查人员、检查周期、检查份数及检查模板。 （5）质量检查： 支持检查者查询检查模板及科室，使用移动终端进行检查。 （6）任务进度查看： 支持护理部、科室分别查看护理质量检查的进度。 （7）任务提示： 移动端会根据质控任务计划或质控流程对相关人员推送任务提示消息。 2、三级质控： （1）一级质量控制： 根据医院实际情况，一级质量控制分为：病区登记本、病区护理质量管理、病区文件三个模块； 病区护理质量管理包含： 护理工作重点：支持护士长根据病区计划添加护理工作重点，护士可以查看所在病区的护理计划； 病区护理质量检查：根据病区质量检查标准对病区进行自查、自定义质控内容、自动获取当日当班护理人员信息；支持对病区护理人员星级考核评分； 护士会议：对护士会议做记录，记录护士会议内容、会议时间等重要信息。对护士已读未读进行记录； 人力资源调配：根据实际需求将护理人员进行科室调动后、可查询调配时间、调配科室信息及调配原因等信息；人员调配后、科室排班数据也将根据调配科室进行变动，个人档案里生成科室流转记录； 病区不良事件登记； 星级考核：根据病区检查结果对护士进行星级评分自动计算、统计及评级； 病区护理工作月度报表：将病区一级质量检查内容汇总成工作报表，支持查看、编辑、提交及打印。 （2）二级质量控制： 根据医院实际情况，二级质量控制包含二级质量控制表单的相关质控记录及二级质量控制记录汇总报告。 （3）三级质量控制： 根据医院实际情况，三级质量控制包含三级质量控制表单的相关质控记录、三级质量控制月度报告、三级质量控制记录汇总报告级三级质量控制问题汇总报表；三级质量控制中特殊时段查房记录的查房记录表、特殊时段查房计划的上传与查看以及特殊时段查房的统计报告。 3、PDCA循环质量管理： （1）改进计划： 对护理质量检查存在的问题进行汇总分析，并提出改进计划。 （2）持续改进： 根据改进计划的要求，逐项进行落实。对于调查记录，每个检查组的组长进行审核；护理部查看各个质量检查组提交上来的检查结果，将存在问题的检查记录下发到病区。 （3）检查分析： 护理部可以跟踪检查，对改进的措施进行效果分析并评价反馈，病区对护理部下发的问题进行原因分析并填写整改措施。 （4）跟踪处理： 通过检查阶段得到了大量信息反馈，护士长及质控护士对结果进行分析、讨论、总结、评价，参照标准采取有效措施，突出遗留问题进入下一次“PDCA”循环。 4、统计分析： （1）查询与统计： 支持检查结果的统计与分析，针对质控类型、质控模板进行得分统计排名、扣分项目与存在问题分析，支持数据表格、柱形图、折线图、散点分布图等多种图形统计分析形式。 （2）护理质量问题汇总： 汇总各护理单元的质量检查问题，可以根据护理单元、检查。内容、质控级别等进行过滤。 （3）护理质量检查分析： 根据不同科室、不同级别的质控、不同时段、不同的检查标 准进行质量分析，提供饼图、柱状图、线柱图、柏拉图、点状图等常用图表。 （4）护理质量检查得分汇总： 汇总各护理单元的质量检查得分，包括排名等。 （5）护理质量检查得分明细： 查看各护理单元各种质量检查的得分明细情况。 （6）护理质量检查缺陷：分析 查看各护理单元质量检查中发现的缺陷的情况（有原因分析及整改措施库）。 （7）质量报告： 产生某月或者某季度的质量报告，包括满分护理单元、合格护理单元、不合格护理单元、问题汇总等，可追加整改追踪。 （8）质量对比：对类似科室进行质量检查得分分析。 （9）质量趋势分析： 对同一科室的质量检查得分/问题数进行趋势跟踪。 5、满意度分析： （1）满意度模板设置： 设置满意度调查模板，录入满意度调查模板明细内容。 （2）满意度任务设置： 添加调查任务，设置调查时间、调查对象、调查人员等信息。 （3）满意度分析： 对调查的数据进行汇总分析，生成满意度分析报表。 6、病区日志： （1）护理优良事件报表： 记录护理优良事件详细情况，包括事件分类、患者基本信息、住院信息、事件当事人、在场相关人员、优良事件发生时间、优良事件发生经过、患者目前状况、病区讨论意见、科护长意见、附件上传等信息，支持智能语音录入。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 （2）护理质量持续改进记录表： 记录护理质量持续改进情况，包括改进项目或拟解决问题、监测数据、问题陈述、原因分析、改进计划、检查目标完成情况、检查结果评估及处理。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 （3）护士长谈话记录： 记录护士站谈话情况，包括科室、日期、护士长、谈话目标、谈话内容、追踪、备注等信息，支持智能语音录入。 （4）护理检查情况反馈表： 记录护理检查情况反馈，包括各科室存在问题、原因分析、建议整改措施、追踪评价等。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 （5）护士长每天五件事： 关注护士站每天重点的五件事，并记录其落实情况。 （6）日报： 记录每天工作日报，包括总结今天工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、明天工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （7）周报： 记录每周工作周报，包括总结本周工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、下周工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （8）月报： 记录每月工作月报，包括总结本月工作内容、目标完成进度、需要协调和帮助、下个月工作计划、备注等，支持智能语音录入。 （9）日常查房记录： 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 （10）业务查房记录： 记录业务查房情况，包括日期、科室、检查方法、检查内容、评估患者情况、访谈患者、访谈护士、查看资料、查看病历、建议整改措施、下次督查内容等。 （11）病例讨论记录： 记录病例讨论情况，包括日期、地点、主持人、记录者、参加人员签名、病情简介、讨论记录、备注等，支持智能语音录入。 （12）护理不良事件讨论记录： 记录护理不良事件详细情况，包括事件分类、患者基本信息、住院信息、事件当事人、在场相关人员、不良事件发生时间、不良事件发生的事实、科室讨论分析记录、总结、改进措施、附件上传等信息，支持智能语音录入。填写完成后可以添加发送人和抄送人，支持按护理单元、职务、职称、层级等不同条件进行人员快速选择，相关人员接收后可以进行评价反馈。 （13）会议记录： 记录会议记录，包括日期、地点、参会人员、主持人、会议主题、主要内容、备注等，支持智能语音录入。 （14）行政查房记录：记录行政查房情况。 7、档案管理： （1）我的档案： 可自行编辑护士个人档案信息，内容包括文章、个人获奖、专科护士、外出进修、主持科研课题、参与科研课题、科研课题获奖、专利、学会任职、专著、举办继续教育培训班、工作经历、医学学历教育、岗位变动、职称变动、层级变动、编制变动等；支持上传相关附件、预览附件、提交审核等功能。 （2）档案管理： 护士长可查看病区内所有护士档案内容，可预览附件，对护士档案进行审核，支持批量审核。 8、排班管理： （1）排班信息： 查看科室排班信息；支持选择期望排班，将期望排列的班次记录在当日排班信息中，以供护士长进行合理排班。 （2）排班管理： 在移动端对病区护士进行排班，编辑排班计划及发布。可以进行班次设置、人员设置、班次套餐设置、自动排班规则设置等操作；可查询病区护士排班情况，对每个护士排班班次做出统计。 9、日常工作： （1）护理制度： 支持护理部上传医院的护理制度及标准、修改护理制度及标准时有修订痕迹、可以根据目录及页码编辑、上传后护理制度附有水印；护士可以查看及预览护理制度。 （2）扁平管理： 根据病区标准自定义扁平管理类型及标准；支持扁平管理问题的新建填写、提交、批量审核流程；支持根据日期及病区查询及导出扁平管理相关质控内容。 （3）审核管理： 对需要护士长审核的内容进行汇总，集中显示在该模块，提高护士长审核的工作效率。 （4）扁平审核：对扁平管理记录进行查看并审核。 （5）查房记录： 支持创建查房记录、记录查房存在的问题、值班护士查询；自定义查房计划时间表；根据查房情况将内容进行汇总及导出。 （6）通知公告： 根据病区划分，病区护士长可以向根据护理单元、护理片区、层级、职务、职称等筛选条件向医院内护理人员发送通知，支持附件上传。接受到通知公告有消息提示，支持收藏通知文件。 （7）交接班管理： 交班报告录入、修改和查看，按A班、P班、N班三个时间段分类统计患者的护理情况，也支持自定义的交班统计项目。 （8）病房动态日志： 查看病房动态日志，包括今日入院、今日出院、在院人数、病重人数、空床数等实时动态数据。 （9）资源中心： 显示全院\科室床位情况，包括床位数、当前在院人数、加床数、空床数、等床数等。 （10）留言板 ：维护各科室特殊备注内容，以便护士进行工作跟进与安排，支持语音录入。 （11）病区白板： 实时更新病区动态，检查预约，检查检验，转床，责任护士，医生排版等信息，方便护士与护士长及时了解病区动态。 （12）病区任务： 留体温患者的提醒、护理文书的审核和复评提醒、护理记录单未签名和错误护记标注的提醒。 （13）病区文件： 各科室护士长及护士可上传科室相关附件或资料以供科室内护士进行查阅。 （14）床位一览卡：查看科室床位使用情况。 （15）MEWS预警： 实时监测体温单或者护理记录单录入的生命体征数据，如果有异常系统会自动预警。 （16）健康宣教： 可以根据绑定的医嘱或者手术自动推送相对应的健康宣教内容，也支持手动的推送功能。 （17）病区日志： 支持各种模板维护（周报、日报、月报、会议记录、查房记录、护理优良事件等），创建后也可以选择抄送人，也支持附件的上传。 （18）通讯录： 提供通讯录功能，可以根据权限查看全院\科室护理人员通讯录，包括姓名、科室、电话、集团短号、内线电话等，支持姓名模糊查询。 （19）我的备忘： 支持通过智能语音输入添加备忘录，可以设置提醒时间，届时有消息推送提醒。 10、培训教育： （1）新职工培训：教学计划、基础及专科培训、操作培训（基础理论培训、专科理论培训）、理论考核（基护操作培训、专科操作培训）、操作考核、职责制度考核。 （2）专科护士培训：1）专科护理小组：培训计划、课件、专科操作、考核、论文课题及专利；2）专科护理培训基地：培训计划、课件、专科操作、考核、论文课题及专利。 （3）院外培训：1）继续教育、2）短期培训、3）会议文章、4）会议交流、5）其他类培训。 | 330.86万 |
| 2 | 移动护理终端PDA | 250台 | 1、CPU：2.0 GHz八核处理器； 2、内存：4GB RAM /64GB ROM； 3、存储卡：TF卡，最高支持128G； 4、操作系统 定制版Android 8.1（投标文件中提供PDA同品牌厂家的系统软件著作权证书复印件加盖投标人公章）； 5、屏幕 5.7英寸多点触控电容屏，1440*720分辨率，康宁大猩猩玻璃面板； 6、电池 3.8V 4800 mAh 18.24Wh（投标文件中提供UN38.3测试报告复印件），支持快充，可支持海运及空运（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印加盖投标人公章）； 7、适配器：原厂标配12V及以上快充功能的充电适配器； 8、接口：USB Type-c 2.0 OTG； 9、无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4G及5G 双频段； 10、广域网： 全系列标配联通、电信，移动4G/3G/2G全网通，双卡双待（投标文件中提供工信部入网许可证复印件加盖投标人公章）； 11、NFC ：标配NFC功能，通讯频率：13.56Mhz RFID，通讯协议：ISO14443A/B，ISO15693，ISO18000-3，Mifare，FeliCa RF，Kovio，NFC Forum Type1 4 Tag； 12、蓝牙：Bluetooth 5.0； 13、提醒模式：提示音，多颜色LED，振动； 14、键盘：音量键，开关机键，左右扫描键, 屏幕3个触摸按键； 15、扫描引擎 ：与PDA同品牌，支持一维、二维码扫描； 16、跌落高度： 6个面不超过 1.5米的水泥地面跌落（六个面各一次）（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖投标人公章） 17、防护等级：IP67（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的测试报告复印件加盖投标人公章） 18、卫星定位功能：同时具备GPS，北斗，以及GLONASS定位； 19、摄像头： 前置摄像头200万像素；后置摄像头 1300 万像素，支持自动对焦和闪光灯，位于机身背部方便取景； 20、指纹识别：指纹识别功能； 21、重量：≤235g克（配备最高容量电池状态下）； 22、工作温度：-20℃～50℃； 23、储存温度：-30℃～60℃； 24、湿度：5%～95%（无冷凝）； ▲25、医用可消毒外壳：外壳可耐受医用酒精，次录酸钠溶液，卡瓦液溶液，伽玛消毒湿巾，Sani-Cloth AF3一次性杀菌湿巾，Metrex 卡瓦布消毒湿巾，过氧化氢溶液，异丙醇溶液，即时手部消毒湿巾擦拭（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 26、医用抗菌外壳： 具备抗菌外壳，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的抗菌检测报告复印件加盖投标人公章） 27、软件白名单：不借助第三方软件即可实现软件黑白名单设置； ▲28、管理软件： PDA厂商自有的移动设备管理系统，可实现云部署，软件权限管控等功能（投标文件中提供PDA同品牌厂家的移动设备管理软件著作权证书复印件加盖投标人公章） 29、座充：支持原厂充电底座，单充和四联充可选； ▲30、设备稳定性： MTBF ≥10000小时（投标文件中提供有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章） 31、产品认证：CCC 证书、SRRC 无线电发射设备型号核准证（投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章）。 | 75万 |
| 3 | 高清触控大屏 | 50台 | 1、尺寸：65寸； 2、屏幕类型：LED； 3、显示比例：16:9； 4、分辨率：3840P×2160P，4K； 5、带玻璃后的屏幕亮度：350cd/m2； 6、对比度：4000:1； 7、可视角度：水平178度，垂直178度； 8、寿命：≥30000小时； 9、识别原理：红外识别； 10、触控方式：手指、触摸笔等不透光物体； 11、触摸点数：20点； 12、响应时间：小于15毫秒； 13、通信方式：全速USB； 14、摄像头：上边框居中/1个/800W； 15、麦克风：6个/8m有效拾音距离； 16、声音输出功率：2×10W(中高音）+15W（低音）； 17、系统版本：Android 7.0； 18、系统内存：2G； 19、存储容量：32G； 20、HDMI 输入：2个； 21、USB2.0：3个（2路前置）； 22、USB3.0：1个； 23、HDMI输出：1个； 24、RJ45 有线网络：1个； 25、LINE OUT：1个； 26、输入电源：100-240V~50/60Hz； 27、整机最大功耗：65寸/250W； 28、待机功耗：≤0.5W； 29、操作温度：0℃～40℃； 30、操作湿度：10%～90%； ▲31、3C认证：产品通过3C认证；（投标文件中提供认证证书复印件加盖投标人公章） ▲32、节能认证： 产品通过节能认证；（投标文件中提供认证证书复印件加盖投标人公章）。 | 62.5万 |
| 4 | 腕带打印机 | 49台 | 1、类型：桌面打印机； 2、分辨率：≥200dpi（8点/毫米）； 3、打印速度：≥100mm/s； 4、打印方式：热敏或热转印； 5、内存：≥8MB； 6、通信接口：USB接口，串行接口； 7、产品重量：≤1.5kg。 | 8.82万 |
| 5 | 标签打印机 | 49台 | 1、类型：桌面打印机； 2、分辨率：≥200dpi（8点/毫米）； 3、打印速度：≥100mm/s； 4、打印方式：热敏或热转印； 5、内存：≥8MB； 6、通信接口：USB接口，串行接口； 7、产品重量：≤1.5kg。 | 8.82万 |
| 二、商务要求表 |  |  |  |  |
| ★一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25日历日内。 ★二、提交服务成果时间：自合同签订之日起180日历日内完成实施并上线试运行。 ★三、提交服务成果地点：采购人指定地点。 ★四、质保期： 1、本表第1项“移动护理信息系统”质保期为自提交服务成功验收合格并上线运行终验合格之日起1年。保期内定期对系统进行免费原厂维护和软件升级，质保期内出现故障，需派出原厂技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；质保期过后，中标人应提供系统软件终身维保服务，每年维保费用不得超过项目中软件总金额的10%，维保内容及要求同质保期。 2、本表第2至5项硬件产品提供1年免费原厂质保，质保期内对产品进行免费维护和升级，质保期内出现故障，需派出原厂技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。后续新增的招标目录内硬件需求，价格均不得高于本次中标单价。 五、交货方式：现场交货。 六、售后服务要求： 1、故障响应时间：软件故障立即现场解决；接到硬件故障电话30分钟内响应。 2、故障到达时间：驻场维护、维修人员24小时服务，软件故障立即现场解决，硬件故障接到通知后在4小时内到达现场处理，按国家及行业标准对故障进行及时处理。 3、质保期按国家规定实行“三包”，质保期内免费更换损坏的零配件。 4、免费对采购人的使用人员进行操作及相关知识的培训，并确保熟练使用系统，并能排除简单故障。 5、定期回访（设备验收合格半年内，要求投标人或生产厂家进行定期回访并提供详细的设备维护保养检查报告给采购人）以及对设备及系统维护、维修。 6、质保期满后提供终身有偿维修服务。 7、随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 七、付款方式：合同签订后30个工作日内，采购人一次性支付合同总价的30%，硬件部分验收完成之日起30日内，采购人支付合同总价的30%，整体验收完成之日起30日内，采购人支付合同总价的35%，余下合同总价的5%作为质保金，软件质保期满后采购人一次性付清，不计利息。 八、其他要求： ★1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务及货物的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、外出调研、接口开发、系统整合连接等费用； （4）包含组织项目通过最终验收的费用。 ★2、投标人必须承诺所提供产品在项目实施期间及质保期内，与采购人指定的系统平台进行无缝对接，不向采购人收取接口费用。 九、其他要求： （1）实施过程应严格执行相关的规范，保证医疗质量安全。 ★（2）投标人承诺所提供产品应根据采购人要求，与采购人现有医疗信息集成平台、HIS、EMR、智慧医院/互联网医院平台、各类医技系统以及其他需对接的系统、平台进行无缝对接，不得要求费用。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章） ★（3）投标人所提供产品需满足医院信息互联互通标准化成熟度测评四级甲等、电子病历系统应用水平评价五级标准以上要求，并配合采购人参加测评工作。（投标文件中提供承诺函加盖投标人公章） （4）投标人应保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，符合国家有关规定。 （5）投标人应保证所提供产品具有合法的版权或使用权。如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责，采购人不承担责任。 |  |  |  |  |

- 第三章  评标方法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分。

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………15分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业提供服务的价格给予10%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝（1-投标报价）×（1-10%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《中小企业声明函》为评分依据）

（2）按照财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，投标人为残疾人福利性单位（投标文件中提供残疾人福利性单位声明函），提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业。

（3）投标人所提供的产品为监狱企业生产的，投标人所提供的产品生产厂家需符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）方可认定为监狱企业，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

有效投标人最低评标报价（金额）

某投标人价格分 ＝                                             ×　15分

某投标人评标报价（金额）

2、技术分…………………………………………………………………………………70分

（1）基本及设备性能份（满分45分）

技术参数完全满足招标文件要求的得45分；允许偏离的技术、性能指标存在负偏离或漏项的，标注有“▲”的技术参数每有1项负偏离或漏项的扣1.5分，未标注“▲”的技术参数每有1项负偏离或漏项的扣0.5分，扣完为止。

注：技术、性能指标要求提供相应证明材料的，不提供或提供不符合要求的，按负偏离评定。

（2）项目实施方案分（满分15分）

一档（5分）：投标人提供了项目实施方案，进入一档。

二档（10分）：投标人提供了项目实施方案，方案包括：对本项目的理解与认识、进度计划、质量保证措施，实施方案基本可行。拟投入本项目的技术人员至少有一人具有行政主管部门颁发的中级（或以上）软件设计师或中级（或以上）系统集成项目管理工程师或中级（或以上）数据库系统工程师的。进入二档。

三档（15分）：投标人提供了项目实施方案，方案包括：对本项目的理解与认识、进度计划、质量保证措施、跟踪服务方案、应急预案、合理化建议，实施方案切合项目实际，科学可行。拟投入本项目的项目经理同时具备以下条件：①学历为全日制本科（或以上）；②具有行政主管部门颁发的中级（或以上）软件设计师或中级（或以上）系统集成项目管理工程师或中级（或以上）数据库系统工程师。

注明：投标文件中提交拟投入本项目的技术人员和项目经理的相关证书复印件，以上人员必须为投标人本单位职工，并提供2021年1月以来投标人为其缴纳的任意1个月社保证明复印件。

（3）售后服务方案（满分10分）

一档(4分)：售后服务方案基本满足售后服务要求。

二档(7分)：售后服务方案完全满足售后服务要求；有服务方案及培训计划，有服务响应体系，售后服务方案基本可行；故障响应时间优于招标文件要求。

三档(10分)：售后服务方案完全满足售后服务要求。有完善服务方案及培训计划，有完善的服务响应体系，售后服务方案切合实项目实际，科学可行；故障响应时间优于招标文件要求。

注：不满足进档要求的，不予进档，得0分；

3、商务分……………………………………………………………………………………………15分

（1）投标人具有年检有效期内ISO9001认证证书、ISO27001认证证书的，每有一项得1分，满分2分。（提供证书复印件并加盖投标人单位公章）

（2）投标人具有和本项目相关的计算机软件著作权登记证书（包括：移动护理软件、护理质量管理软件、护理人员档案管理软件、护理排班管理软件、护理培训教育软件、护理电子病历软件、护理电子白板软件、智能输液监测软件、护理绩效管理软件、健康宣教软件、预警系统软件、护理任务软件、护理诊断闭环软件、护理一体化评估软件、护理ISBAR交班软件、护理病历归档软件、临床诊断知识库软件、护理文书知识库软件、患者随访知识库软件、智慧护理软件）（投标文件中提供证书复印件并加盖投标人公章），每提供一项符合要求的登记证书复印件的得0.5分，满分10分。

注：软件著作权登记证书必须满足以下要求：软件著作权登记证书中软件系统名称必须包含如上关键字，所有软件著作权所有者必须为同一公司，且为投标人独立拥有。

（3）投标人2018年1月1日以来承接过类似信息系统集成项目的，每有一项得0.5分，满分1分。（提供合同复印件并加盖投标人单位公章）

（4）投标文件中提供硬件设备原厂授权证明及售后服务承诺函（加盖原厂公章），每提供一家原厂授权证明及售后服务承诺函得0.5分，满分2分。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）中标标准：评标委员会将按总得分由高到低排列中标候选人顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、商务分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标人。

- 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市第一人民医院 地 址：广西南宁市七星路89号 项目联系人：鲁 工 电话：0771-2636374 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：广西科文招标有限公司 地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 项目负责人：王 然 电话：0771-2023871 传真：0771-2023997 财务联系人：李燕宗 电话：0771-2023812 传真：0771-2023829 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行营业部 账号：0101012090615689 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市第一人民医院移动护理系统及配套硬件采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2021-G3-990711-KWZB |
| 1.5 | 采购预算 | 486万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的方式 | 供应商在南宁市公共资源交易平台（http：// www.nnggzy.org.cn）免费下载招标（采购）文件。 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： 无 3、本项目的特定资格要求：无。 4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 4.1 | 招标文件质疑提交的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
|  | 质疑提交地点、电话 | 1.接收质疑函的方式：以书面形式（原件）提交。 2.对资格审查的质疑，由采购人负责受理和答复。（地址：广西南宁市七星路89号，质疑咨询电话：0771-2636374） 3.对资格审查以外的质疑，由广西科文招标有限公司（广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层），质疑咨询电话：0771-2023972 |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 采购文件公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 8.7 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 1、由采购代理机构按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准（服务招标类型）向中标供应商收取。 2、签订合同前，中标供应商应向广西科文招标有限公司一次付清代理服务费，否则，采购代理机构将视之为违约，取消该成交决定。 3、代理服务收费标准： 费率 服务类型 成交金额 （万元）; 货物 招标; 服务 招标; 工程 招标. 100以下; 1.5%; 1.5%; 1.0%. 100-500; 1.1%; 0.8%; 0.7%. 500-1000; 0.8%; 0.45%; 0.55%. 1000-5000; 0.5%; 0.25%; 0.35%. 5000-10000; 0.25%; 0.1%; 0.2%. 10000-100000; 0.05%; 0.05%; 0.05%. 100000以上; 0.01%; 0.01%; 0.01%. 注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务成交金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （1000-500）万元×0.8%=4万元 （5000-1000）万元×0.5%=20万元 （6000-5000）万元×0.25%=2.5万元 合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元） 4、采购代理机构代理服务费账户信息： 开户名称：广西科文招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行营业部 账号：0101012090615689 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起90天 |
| 13.1 | 投标保证金金额 （人民币） | 无 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.4 | 递交投标文件地点 | 根据南宁市机关事务管理局《关于恢复非全流程电子招标采购项目现场递交投标（响应）文件模式的通知》（南机事函〔2021〕71号）规定，供应商可自行选择到现场递交投标文件或通过邮寄送达，具体详见第一章公告内容。 |
| 14.5 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.6 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（市青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心（具体详见9楼电子显示屏场地安排） |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 23.1 | 中标通知书的发放 | 广西科文招标有限公司在采购人确定中标结果后五个工作日内在规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，发布中标公告的同时由采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。 |
| 28.1 | 需要补充的其他内容 | 为帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小企业参与政府采购活动提供金融服务。成交供应商可凭政府釆购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网‘政府采购信用融资’专栏。 |

- 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金

1.7  获取招标文件方式：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、南宁市公共资源交易中心网（www.nnggzy.org.cn）。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，联合体各方中至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标,否则与之相关的投标文件作废；联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 质疑

4.1  投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对招标文件的质疑。投标人认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。（质疑受理单位、递交质疑地点详见投标人须知前附表）

4.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

4.3  供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应为质疑供应商的正式员工并熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件和近期三个月社保缴费证明复印件。

4.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；

（2）质疑书内容符合本章第4.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

4.6  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.  投诉

5.1  供应商认为招标文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

- 二    公开招标文件

6.  公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  服务需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间十五日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应在投标截止时间十五日前，以书面形式（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）通知所有获取招标文件的潜在投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足十五日，则相应延长投标截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知（在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告）所有获取招标文件的潜在投标人。

- 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件、资格文件、技术文件和商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件和商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函、监狱企业的证明文件、残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）、残疾人福利性单位声明函”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括含统一社会信用代码的营业执照（或事业单位法人证书）复印件；

（3）法定代表人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

（4）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟，原件备查），新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前的缴纳税收凭证复印件），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效；

（5）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容，新成立的公司应提供公司成立日之后次月起到投标文件递交截止前的缴纳社保凭证复印件）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟，原件备查）；

（6）投标人2020年财务状况报告。

其中，资格文件组成要求的第（1）～（6）项必须提交。

10.1.3  技术文件组成要求，包括：

（1）投标服务技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标服务技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）项目实施方案（格式自拟）；

（3）其它：针对本项目所投标服务的主要技术指标、参数及性能的详细说明等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；技术文件要求的第（2）～（3）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（2）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（3）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（4）委托代理人身份证复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；

（5）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（6）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类服务的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标产品近三年的质量获奖荣誉证书复印件、生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

商务文件中的第（1）、（2）项必须提交；第（3）、（4）项在委托代理时必须提交；第（5）项在联合体投标时必须提交；第（6）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件和商务文件分别单独装订成册。特别注意投标报价不得出现在技术文件和商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人须就第二章“服务需求一览表”中的所有内容报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“服务需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费参照物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标在超过原有效期后失效。

13.  投标保证金

13.1根据南财采[2019]27号文的规定，本项目无需缴纳投标保证金。

- 四    投标

14.  投标文件的密封、递交、修改和撤回与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

14.4  投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.6  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

14.7  其他要求：投标人应在递交投标文件的同时单独递交加盖公章的营业执照或事业单位法人证副本复印件一份（不需密封）。

- 五    开标与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标名称、投标文件正副本数量、投标报价、提交服务成果时间等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。投标人不足3家的，不得开标；

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理；

（6）投标人未参加开标的，视同认可开标结果；

（7）开标结束。

16.  资格审查

16.1 资格性审查：公开招标采购项目开标结束后，采购人负责对投标人的资格进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2 采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（1）有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

②生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

17.4.3.4报价评审。评标委员会对投标人的报价文件进行评审。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标供应商。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.4项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2  投标人未在本章第14.5项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.6项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人不具备本章第3项规定的投标人资格要求的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标报价不符合本章第11项规定的或超过采购预算的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

★21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

有效投标供应商数量计算：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

- 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告（中标结果公告期限为1个工作日），同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1  采购人和中标供应商应当在第二章“服务需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，根据招标文件、中标供应商的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.2政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.3政府采购合同自签订之日起2个工作日内，由采购人将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同副本由采购代理机构按南宁市财政局的要求进行备案。

25.4  中标通知书发出后，中标人有以下情形的：

（1）中标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构按规定的时间、地点签订合同的；

（2）中标后与采购人签订对招标文件和投标文件作了实质性修改的合同，或与采购人私下订立背离合同实质性内容的协议的；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人或采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的，中标无效，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任；

（4）如中标人无正当理由拒签合同的，中标人给采购人造成损失的，采购人可追究中标人承担相应的法律责任；

（5）如采购人无正当理由拒签合同的，采购人给中标人造成损失的，中标人可追究采购人承担相应的法律责任。

25.5  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目必需的相关资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.6  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购代理机构和采购人应及时报南宁市政府采购监督管理部门，经同意后，可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

25.7　采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件，也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

25.8　采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

25.9　政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

25.10　采购人或中标供应商在合同履行过程中存在违反政府采购合同行为的，权益受损当事人应当将有关违约的情况以及拟采取的措施，及时书面报告采购代理机构。

- 七    其他事项

26.  解释权

26.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

27.  需要补充的其他内容

27.1  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 第五章  投标文件格式

格式1：

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元) 的投标总报价，提交服务成果时间：            ，提供本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购内容。（无分标时填写）

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，提交服务成果时间：          ；......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第15.1项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、如我方有本项目招标文件第四章“投标人须知”第13.7项所述的情形之一的，贵方有权不予退回我方交纳的投标保证金。

9、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月     日

格式2：

投标报价表（格式）

分标（有分标时填写）

| 项号 | 项目名称 | 数量 ① | 品牌、规格型号 （如有请提供） | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订期： |  |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果时间： |  |  |  |  |  |  |
| 提交服务成果地点： |  |  |  |  |  |  |

分标（有分标时填写）

......

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式3：

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为    	万元，资产总额为  	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为 	    万元，资产总额为     	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的企业填写，非中小企业无需填写。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、请投标人在投标时认真审核投标人的规模并如实填写，如有虚假，视为投标人提供虚假材料

4、在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

6、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

监狱企业的证明文件（格式自拟）

残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的

项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、投标人如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4、中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

格式4：

投标服务技术资料表（格式）

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的“一、项目要求及技术需求”认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  |  | 投标文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 项目内容及要求 |  | 项目名称 | 所提供的内容 |  |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（有分标时填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物（服务）具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

日 期：

格式5：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“二、商务要求表”的要求，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | ... | ... |  |
| 分标（有分标时填写） |  |  |  |
| 投标人（盖单位公章）： |  |  |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |  |  |  |

注：

⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物（服务）具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。

⑶当投标文件的技术参数或商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

日 期：

格式6：

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

格式7：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

格式8：

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)         （项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务成果和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方承诺已经符合《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式9：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、                        （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                          。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

- 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[20   ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件服务需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标服务技术资料表

- 商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函（如有）

- 其他与本合同相关的资料（如有）

政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[20   ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 服务名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.2 技术参数：详见合同附件中投标服务技术资料表

2.  合同金额

2.12.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   元（￥　　　　　　）；（详见合同附件中投标报价表）

3.  提交服务成果时间和地点

3.1 提交服务成果时间：

3.2 提交服务成果地点：

3.3 乙方必须按投标文件承诺的服务向甲方提供服务。

4.  产权

4.1 乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

4.2 乙方保证所交付服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付服务有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第8.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

5、技术资料

5.1 甲方向乙方提供采购服务的有关技术要求。

5.2 乙方应在招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

5.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6、 验收

6.1乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。

6.2乙方在指定地点提交服务成果后，甲方应在五个工作日内依据招标文件、乙方的投标文件等组织验收，验收完毕后作出书面验收报告。验收时乙方必须在现场。

6.3对复杂的服务，甲方可请国家认可的专业机构参与验收，并由其出具验收报告，相关费用由甲方承担。

6.4经甲方验收，乙方提供的服务成果不符合本合同约定的标准，乙方必须应无条件进行整改、修正，直至经甲方验收合格。

7.  合同款支付

7.1 付款方式：

7.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定将款项直接支付给供应商。

7.3政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款且不承担任何违约责任。

8.  违约责任

8.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

8.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金,支付的违约金上限不得超过逾期付款总额的1%。乙方按照甲方规定的要求提交成果情况，甲方逾期超过本合同约定十个工作日不能的付款的，乙方可暂停咨询/研究工作，服务周期顺延，乙方不承担违约责任。

8.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期提供服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定提供服务日期十个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

9.  不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

10.  诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市青秀区。

11.  合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

11.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经南宁市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

11.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件服务需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标函、投标报价表；

（5）投标服务技术资料表、商务条款偏离表、售后服务承诺书；

（6）中标供应商澄清函；

12.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

12.5 本合同一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各执三份；一份副本送采购代理机构。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

- 第七章 质疑材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

二、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

四、附件材料目录（材料附后）

2.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

3.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件，原件备查）

4.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件，原件备查）

五、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

3.委托代理人近期三个月社保缴费证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人签字：

委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

2.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）