广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：2023年度检验检测试剂与耗材采购

项目编号：GXZC2023-G1-000073-KWZB

采 购 人：广西壮族自治区食品药品检验所

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2023年2月6日

目 录

第一章 招标公告	1

第二章 采购需求	4

第三章 投标人须知	572

第四章 评标方法及评标标准	592

第五章 拟签订的合同文本	601

第六章 投标文件格式	610

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司关于

# 2023年度检验检测试剂与耗材采购（GXZC2023-G1-000073-KWZB）

# 的公开招标公告

项目概况

2023年度检验检测试剂与耗材采购招标项目的潜在投标人应在“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件， 并于2023年2月27日9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2023-G1-000073-KWZB

项目名称：2023年度检验检测试剂与耗材采购

预算金额：1分标1350000.00元；2分标1850000.00元；3分标1000000.00元；4分标1000000.00元；5分标400000.00元；6分标1000000.00元；7分标1500000.00元；8分标120000.00元。

最高限价：无。

采购需求：

| 分标 | 采购内容 | 预算金额 | 简要技术需求或者服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色谱柱类 | 1350000.00 | 详见招标文件 |
| 2 | 仪器配件类 | 1850000.00 | 详见招标文件 |
| 3 | 玻仪工具类 | 1000000.00 | 详见招标文件 |
| 4 | 试剂类 | 1000000.00 | 详见招标文件 |
| 5 | 生物及生化试剂类 | 400000.00 | 详见招标文件 |
| 6 | I类标准品类 | 1000000.00 | 详见招标文件 |
| 7 | II类标准品类 | 1500000.00 | 详见招标文件 |
| 8 | 气体类 | 120000.00 | 详见招标文件 |

合同履行期限：自合同签订之日起一年。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目

3、本项目的特定资格要求：1分标：无；2分标：无；3分标：投标人必须具备行政主管部门颁发的有效的证件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》）；4分标：投标人必须具备危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明；5分标：投标人必须具备危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明；6分标：投标人必须具备危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明；7分标：无；8分标：无。

三、获取招标文件

时间：2023年2月6日至2023年2月15日。

地点：“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2023年2月27日9时30分（北京时间）

2、地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

3、开标地点：本次招标将在“政采云”平台电子开标大厅开标。

4、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：1分标13500.00元；2分标18500.00元；3分标10000.00元；4分标10000.00元；5分标4000.00元；6分标10000.00元；7分标15000.00元；8分标1200.00元。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、广西壮族自治区公共资源交易中心网（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/index.shtml）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区食品药品检验所

地址：南宁市青湖路9号

联系方式：项目联系人：周丹娜，联系电话：0771-5828248

2.采购代理机构信息

名 称：广西科文招标有限公司

地　址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层

联系方式：项目联系人：沈慧珠，电话：0771-2023852，传真：0771-2023997

3.项目联系方式

项目联系人： 沈慧珠

电　话：0771-2023852

广西科文招标有限公司

2023年2月6日

# 第二章 采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

6、投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件。

7、本项目采购标的所属行业：工业。

1分标：色谱柱类 采购预算：  135万元

本分标的核心产品为下表的第 1741 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| ●1 | 半制备柱 | 1Pk | ShimNex HE C18-AQ，5μm，10×250mm，比表面积200m2/g，带尾封，pH范围2-8，耐100%水相。 | 根 | 色谱柱类 |
| ●2 | 半制备柱 | 1Pk | ShimNex HE C8-AQ，5μm，10×250mm，比表面积200m2/g，带尾封，pH范围2-8，耐100%水相。 | 根 | 色谱柱类 |
| ●3 | 保护柱 | 1Pk | AdvanceBio Oligonucleotide, 4.6 mm, fast guard, LC column保护柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●4 | 保护柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 130Å, 4.6×50 mm, 2.7 µm, LC guard column | 件 | 色谱柱类 |
| ●5 | 保护柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6×30 mm, 1.9 μm, LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●6 | 保护柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 300Å, 4.6×50 mm, 2.7 μm, LC guard column | 件 | 色谱柱类 |
| ●7 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA)，3.0×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●8 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA)，4.6 mm×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●9 | 保护柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸，2.1 mm，快速保护柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●10 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 2.1×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●11 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 3.0×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●12 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 4.6×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●13 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 2.1×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●14 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 4.6×5 mm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●15 | 保护柱 | 3Pk | AdvanceBio 糖谱分析 300Å，2.1×5 mm, 1.8 µm，保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●16 | 保护柱 | 3Pk | Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1mm×5mm, 3/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●17 | 保护柱 | 3Pk | Atlantis HILIC VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9mm×5mm, 3/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●18 | 保护柱 | 3Pk | Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 2.1mm×5mm, 3/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●19 | 保护柱 | 3Pk | Atlantis T3 VanGuard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9mm×5mm, 3/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●20 | 保护柱 | 1Pk | Chromguard型阴离子交换保护柱，不锈钢；包括柱套和 2根可更换色谱柱，5 cm，3.0 mm，5 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●21 | 保护柱 | 5Pk | Chromsep，阳离子交换保护柱，可更换柱芯，不锈钢，1cm，3.0 mm，5Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●22 | 保护柱 | 5Pk | Chromsep型硅胶保护柱，可更换柱芯，不锈钢，1cm, 3.0 mm，5Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●23 | 保护柱 | 5Pk | Chromsep型极性键合保护柱，可更换柱芯，不锈钢，1cm， 2.0 mm，5Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●24 | 保护柱 | 5Pk | Chromsep型阴离子交换保护柱，可更换柱芯，不锈钢，1cm，3.0 mm，5Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●25 | 保护柱 | 6Pk | GC/MSD 保护柱，0.53 mm，5 m，6Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●26 | 保护柱 | 1Pk | GC/MSD 保护柱，去活，0.53 mm，5 m，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●27 | 保护柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱 3 µm 4.6 mm 50 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●28 | 保护柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱3 µm 2.1 mm 10 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●29 | 保护柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱3 µm 2.1 mm 50 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●30 | 保护柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱5 µm 3 mm 10 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●31 | 保护柱 | 4Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱5 µm 4 mm 10 mm；Pack of 4 | 件 | 色谱柱类 |
| ●32 | 保护柱 | 4Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱Pack of 4； 3 µm 4 mm 10 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●33 | 保护柱 | 1Pk | Polaris 180Å C18-A 保护柱，21.2 mm × 30 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●34 | 保护柱 | 1Pk | Polaris 180Å C8-A 保护柱，21.2 mm×50 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●35 | 保护柱 | 3Pk | Polaris NH2 MetaGuard，180 Å, 5 µm, 4.6 mm，3Pk；Product Size 4.6mm×5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●36 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 Bonus-RP，2.1×50 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●37 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 Bonus-RP，4.6×50 mm, 2.7 µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●38 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 HPH C18，2.1×50 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●39 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 HPH C18，4.6×50 mm, 2.7 µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●40 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 HPH C8，2.1×50 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●41 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 HPH C8，4.6×50 mm, 2.7 µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●42 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 SB-C18, 4.6×50 mm, 2.7 µm, analytical LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●43 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 SB-C18，2.1×50 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●44 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 SB-C8，2.1×50 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●45 | 保护柱 | 1Pk | Poroshell 120 SB-C8，4.6×50 mm, 2.7 µm，液相分析柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●46 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×30 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●47 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●48 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●49 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×30 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●50 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●51 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●52 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●53 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 2.1×30 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●54 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 2.1×50 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●55 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6×30 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●56 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6×50 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●57 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×30 mm, 3.5 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●58 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●59 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●60 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×30 mm, 3.5 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●61 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●62 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●63 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×30 mm, 3.5 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●64 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●65 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●66 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×30 mm, 3.5 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●67 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×50 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●68 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×50 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●69 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，2.1×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●70 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，2.1×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●71 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●72 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●73 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，2.1×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●74 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，2.1×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●75 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●76 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●77 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，2.1×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●78 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，2.1×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●79 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，4.6×50 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●80 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，4.6×50 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●81 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18，2.1×30 mm, 3.5 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●82 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18，4.6×30 mm, 3.5 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●83 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8，2.1×30 mm, 3.5 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●84 | 保护柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8，4.6×30 mm, 3.5 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●85 | 保护柱 | 1Pk | 鬼峰收集柱 Ghost-Cleaner l 4.6X50mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●86 | 保护柱 | 1Pk | Pre-column: VanGuard (Waters): Acquity UPLC BEH C18 1.7μm, 2.1×5 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●87 | 保护柱 | 1Pk | CORTECS T3 VanGuard Pre-column, 120Å, 2.7um, 2.1 mm ×5 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●88 | 保护柱 | 1Pk | Dionex IonPacTM AG11-HC RFICTM，4×50mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●89 | 超临界流体液相色谱柱 | 4Pk | ACQUITY UPC2 Torus 色谱柱(2-PIC, DEA, DIOL, 1-AA)1套共4根柱子；粒径1.7µm，内径3 mm，长度100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●90 | 超临界流体液相色谱柱 | 3Pk | ACQUITY UPC2 Trefoil 色谱柱(AMY1, CEL1, CEL2)1套共3根柱子；粒径2.5µm，内径3 mm，长度150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●91 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS11-HC Analytical Column (2×250 mm)，柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基 | 件 | 色谱柱类 |
| ●92 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS11-HC Analytical Column (4×250 mm)，柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基 | 件 | 色谱柱类 |
| ●93 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS11-HC Analytical Column （50×4mm），柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基；粒径 13 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●94 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS19-HC（50×4mm），柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基；粒径 7.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●95 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS19-HC（250×2mm），柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基；包装材料 Polymeric 认证/合规 Meets The Performance Requirements of US EPA Methods 300.0 and 300.1；色谱柱容量 60 µeq 色谱柱化学特性 Hydroxide；流速 0.25 to 0.5 mL/min. 适用于（应用） Anion Exchange；适用于（设备） ASRS 300 with The IonPac AS19 Column for Eluent Suppression 疏水性 Low Ion Exchange Group Alkanol Quaternary Ammonium Ion 最大压力 3000 psi (207 bar)；流动相兼容性 pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents 粒径 7.5 µm；Stationary Phase IonPac AS19 IC 类型 Microbore Separator；pH 0 to 14 长度（公制）250 mm；直径（公制）2 mm；孔径2000 &‌Aring； 交联 55% DVB；柱结构 PEEK；阴离子交换容量 60 µeq 溶剂 0 to 100% of HPLC Solvents | 件 | 色谱柱类 |
| ●96 | 离子色谱柱 | 1Pk | AS19-HC（250×4mm），柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵做功能基，包装材料 Polymeric，认证/合规 Meets The Performance Requirements of US EPA Methods 300.0 and 300.1，色谱柱容量 240 µeq，色谱柱化学特性，Hydroxide，流速 1.0 to 2.0 mL/min.，适用于（应用） Anion Exchange，适用于（设备） ASRS 300 with The IonPac AS19 Column for Eluent Suppression，疏水性 Low，Ion Exchange Group Alkanol Quaternary Ammonium Ion，最大压力 3000 psi (207 bar)，流动相兼容性 pH 0 to 14, 0 to 100% HPLC Solvents，粒径 7.5 µm，Stationary Phase IonPac AS19 IC，类型 Standard Bore Separator，pH 0 to 14，长度（公制） 250 mm，直径（公制） 4 mm，孔径 2000 &‌Aring；交联 55% DVB，柱结构 PEEK，阴离子交换容量 240 µeq，溶剂 0 to 100% of HPLC Solvents | 件 | 色谱柱类 |
| ●97 | 离子色谱柱 | 1Pk | Dionex™ CarboPac™ PA20 150mm*6 µm；色谱柱结构 PEEK；色谱柱类型 Analytical Column；色谱柱容量 65 µeq；流速 0.5 mL/min；适用于（应用） 糖类分析；适用于（设备） CSRS；最大压力 3000 psi (207 bar)；溶剂相容性 pH 0 至 14，100 % 兼容常见 HPLC 溶剂；粒径 6 µm；固定相 CarboPac PA20；产品规格 Microbore；树脂组成 6.5 µm 直径基质（乙基乙烯基苯与二乙烯基苯 55 % 交联），与 130 nm 微球双官能团季铵离子（5% 交联）聚结。；温度（公制）4℃ 至 60℃ | 根 | 色谱柱类 |
| ●98 | 离子色谱柱 | 1Pk | Dionex™ CarboPac™ PA20，色谱柱类型 Guard Column，适用于（应用） 糖类分析，适用于（设备） HPAE-PAD，最大压力 3500 psi (240 bar)，溶剂相容性 pH 0 至 14，100 % 兼容常见 HPLC 溶剂，粒径 6 µm，固定相 CarboPac PA20，产品规格 Microbore，长度（公制） 30 mm，直径（公制） 3 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●99 | 离子色谱柱 | 1pk | 色谱柱类型：分析柱；色谱柱化学特性：酸性；流速：1.2-2.0 mL/min.；适用于（应用）：离子交换；适用于（设备）：CSRS；最大压力：2500 psi (170 bar)；固定相：IonPac CS5A；长度（公制）：250 mm；乳胶直径（公制）：阳离子：140；nm / 阴离子：76 nm；直径（公制）： 4 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●100 | 离子色谱柱 | 1pk | 色谱柱类型：保护柱；适用于（应用）：过渡金属和镧系金属的分析；适用于（设备）：过渡金属和镧系金属的分析；最大压力：2500 psi (170 bar)；粒径：9 µm；固定相：IonPac CG5A；长度（公制）：50 mm；直径（公制）：4 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●101 | 锂系统除氨柱 | 1Pk | K05除氨柱，配SYKAM氨基酸分析仪S433D | 根 | 色谱柱类 |
| ●102 | 锂系统分析柱 | 1Pk | K07分析柱，配SYKAM氨基酸分析仪S433D | 根 | 色谱柱类 |
| ●103 | 毛细管柱 | 1Pk | 通用未涂层熔融石英毛细管，匹配Agilent CE 7100毛细管电泳仪使用 未涂渍熔融石英毛细管柱，50μm（内径）×75cm（长度），内径 (ID) 0.05 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●104 | 毛细管柱 | 1Pk | 通用未涂层熔融石英毛细管，匹配Agilent CE 7100毛细管电泳仪使用 未涂渍熔融石英毛细管柱，75μm（内径）×75cm（长度），内径 (ID) 0.075 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●105 | 硼酸排斥柱 | 1Pk | ICE-BORATE ICE 硼酸排斥柱9X250MM | 根 | 色谱柱类 |
| 106 | 气相色谱填充柱 | 1Pk | 金属材质，聚乙二醇20000(PEG-20M)和硅酮(OV-17)为固定液，涂布浓度分别为10％和2％；涂布后的载体以7:3的比例(重量比)装入同一柱内(PEG在进样口端)。3米×1/8英寸 | 件 | 色谱柱类 |
| 107 | 气相色谱填充柱 | 1Pk | 金属材质，聚乙二醇20000(PEG-20M)和硅酮(OV-17)为固定液，涂布浓度分别为10％和2％；涂布后的载体以7:3的比例(重量比)装入同一柱内(PEG在进样口端)。5米×1/8英寸 | 件 | 色谱柱类 |
| ●108 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●109 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●110 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●111 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●112 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●113 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●114 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●115 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●116 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●117 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●118 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●119 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1301 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●120 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1301 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●121 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1301 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●122 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1301 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●123 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 10m, 0.10mm, 0.10µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●124 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 60m, 0.53mm, 1.00µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●125 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●126 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●127 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●128 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●129 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●130 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●131 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●132 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●133 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●134 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●135 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●136 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●137 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●138 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●139 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●140 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1701P 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●141 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.15 µm，7 英寸柱架 122-473115m, 0.25mm, 0.25u | 件 | 色谱柱类 |
| ●142 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●143 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●144 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●145 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-17ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●146 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 20 m×0.10 mm, 0.10µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●147 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●148 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●149 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●150 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●151 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 超高惰性气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●152 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●153 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●154 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●155 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●156 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●157 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-200 30m, 0.2DB-200 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架5122-2032mm, 0.25u | 件 | 色谱柱类 |
| ●158 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-200 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●159 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-200 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●160 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-200 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●161 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-210 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●162 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-210 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●163 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-210 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●164 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-210 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●165 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-210 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●166 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.15 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●167 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●168 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●169 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●170 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●171 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●172 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●173 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-225ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●174 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●175 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●176 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●177 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●178 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●179 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●180 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-23 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●181 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●182 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●183 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●184 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●185 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●186 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●187 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●188 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●189 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●190 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●191 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●192 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-35ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●193 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●194 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●195 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●196 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●197 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●198 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●199 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●200 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●201 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●202 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●203 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●204 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●205 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●206 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●207 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●208 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●209 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●210 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●211 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●212 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●213 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●214 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●215 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●216 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●217 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●218 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●219 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-608 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●220 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-608 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●221 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.40 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●222 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.80 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●223 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 超高惰性气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 1.40 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●224 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 超高惰性气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 1.80 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●225 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.40 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●226 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.40 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●227 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.80 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●228 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.80 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●229 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 1.40 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●230 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 1.40 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●231 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 1.80 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●232 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-624 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 1.80 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●233 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-ALC1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.80 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●234 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-AlC2 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.20 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●235 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-AlC2 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.20 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●236 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●237 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●238 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●239 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●240 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●241 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-FFAP 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●242 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●243 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 30 m, 0.25 mm, 0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●244 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●245 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 30 m, 0.32 mm, 0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●246 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●247 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 60 m, 0.25 mm, 0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●248 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 60 m, 0.32 mm, 0.25 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●249 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-HeavyWAX GC column, 60 m, 0.32 mm, 0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●250 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 30 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●251 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 30 m, 0.25 mm, 0.50 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●252 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 30 m, 0.32 mm, 0.25 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●253 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 60 m, 0.25 mm, 0.25 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●254 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 60 m, 0.25 mm, 0.50 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●255 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 60 m, 0.32 mm, 0.25 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●256 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱, 60 m, 0.32 mm, 0.50 μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●257 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 超高惰性柱，30 m，0.32 mm，0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●258 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●259 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●260 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●261 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●262 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●263 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●264 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●265 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●266 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●267 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●268 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●269 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●270 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●271 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●272 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAX 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●273 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr GC Column, 60 m, 0.32 mm, 0.50 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●274 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●275 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●276 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●277 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●278 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●279 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●280 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●281 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●282 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-WAXetr 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●283 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●284 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●285 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●286 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●287 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●288 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-XLB 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●289 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●290 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●291 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●292 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●293 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架，100% 二甲基聚硅氧烷 | 件 | 色谱柱类 |
| ●294 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●295 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●296 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●297 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●298 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●299 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●300 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●301 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●302 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●303 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●304 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●305 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●306 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●307 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-35 气相色谱柱，15 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●308 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-35 气相色谱柱，15 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●309 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-35 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●310 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-35 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●311 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-35 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●312 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●313 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●314 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●315 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●316 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●317 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●318 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●319 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●320 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5, 30 m, 0.32 mm, 0.50 µm, 5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●321 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms Inert GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●322 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 半挥发物分析气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●323 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●324 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●325 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●326 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●327 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●328 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 1.00 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●329 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●330 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●331 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●332 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●333 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●334 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●335 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●336 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●337 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-5ms, 60 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●338 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●339 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●340 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-FFAP 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●341 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax 气相色谱柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●342 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax 气相色谱柱，30 m，0.25 mm，0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●343 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax 气相色谱柱，30 m，0.32 mm，0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●344 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax 气相色谱柱，60 m，0.25 mm，0.25 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●345 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax 气相色谱柱，60 m，0.32 mm，0.50 µm，5 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●346 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-INNOWax, 30 m, 0.32 mm, 0.50 µm, GC column, 7 inch cage | 件 | 色谱柱类 |
| ●347 | 气相色谱柱 | 1Pk | J&W DB-1701 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●348 | 气相色谱柱 | 1Pk | J&W HP-VOC 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 1.80 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●349 | 气相色谱柱 | 1Pk | SE-30 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●350 | 气相色谱柱 | 1Pk | SE-54 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●351 | 气相色谱柱 | 1Pk | SE-54 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●352 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1701MS GC Column 30m×0.25m | 件 | 色谱柱类 |
| ●353 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1701MS GC Column 30m×0.32m | 件 | 色谱柱类 |
| ●354 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1701MS GC Column 60m×0.25m | 件 | 色谱柱类 |
| ●355 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1701MS GC Column 60m×0.32m | 件 | 色谱柱类 |
| ●356 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1MS GC Column 30m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●357 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1MS GC Column 30m×0.32mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●358 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1MS GC Column 60m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●359 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-1MS GC Column 60m×0.32mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●360 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5HT GC Column 30m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●361 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5HT GC Column 30m×0.32mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●362 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5MS AMINE GC Column 30m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●363 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5MS GC Column 30m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●364 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5MS GC Column 30m×0.32mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●365 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5MS GC Column 60m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●366 | 气相色谱柱 | 1Pk | TG-5MS GC Column 60m×0.32mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●367 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1301ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●368 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1301ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 1.00 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●369 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1301ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 1.00 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●370 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●371 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 μm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●372 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●373 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●374 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms，熔融石英，5 英寸柱架，0.25 mm, 30 m, 0.25 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●375 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms，熔融石英，7 英寸柱架，0.32 mm, 30 m, 0.50 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●376 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-17ms，熔融石英，7 英寸柱架，0.32 mm, 60 m, 0.25 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●377 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●378 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●379 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●380 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●381 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms 气相色谱柱，60 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●382 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-1ms，熔融石英，5 英寸柱架，0.25 mm, 30 m, 0.25 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●383 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-200ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●384 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-200ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●385 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-200ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●386 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-200ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●387 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-200ms，熔融石英，5 英寸柱架，0.25 mm, 30 m, 0.50 µm，1Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●388 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●389 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.25 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●390 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●391 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-35ms 气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.50 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●392 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-35ms 气相色谱柱，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●393 | 气相色谱柱 | 1Pk | 交联5%苯基甲基硅烷毛细管柱，30m×0.25mm×0.25µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●394 | 气相色谱柱 | 1Pk | 气相色谱填充柱，UltiMetal 管，长 2.5 英尺 (0.76 m)，外径 1/8 英寸，内径 2 mm，含 10% SE-30 的 Chromosorb W NAW 填料，目数 80/100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●395 | 气相色谱柱 | 1Pk | 气相色谱填充柱，不锈钢管，长 6.56 英尺 (2 m)，外径 1/8 英寸，内径 2 mm，含 10% PEG-20 M 的 Chromosorb W 填料，目数 80/100，经过预老化，内径 (ID) 2 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●396 | 气相色谱柱 | 1Pk | 填充柱。不锈钢材质，甲基硅橡胶（SE-30），涂布浓度5%；Column(OD)：1/8”mm，柱长≥5m | 件 | 色谱柱类 |
| ●397 | 气相色谱柱 | 1Pk | 填充柱。不锈钢材质，甲基硅橡胶（SE-54），涂布浓度10%；Column(OD)：1/8”mm，柱长≥2m | 件 | 色谱柱类 |
| 398 | 气相色谱柱 | 1Pk | DM-1701弹性石英毛细管柱，（30m×0.32mm×0.25μm） | 件 | 色谱柱类 |
| ●399 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5ms 超高惰性色谱柱，USP 指定产品 G27 G36 G41，极性 弱极性，毛细管熔融石英，气相色谱柱类型 超高惰性，气相色谱柱规格 7 英寸，温度范围 -60℃-325/350 ℃ | 件 | 色谱柱类 |
| ●400 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-624ms气相色谱柱，30m×0.32mm×1.8μm，7英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●401 | 气相色谱柱 | 1Pk | HP-1气相色谱柱，30m×0.25mm×1.0μm，7英寸柱架 | 件 | 色谱柱类 |
| ●402 | 气相色谱柱 | 1Pk | DB-5，60m×0.53mm×1.5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●403 | 气相色谱柱 | 1Pk | CP-Volamines，30m×0.32mm×0.45μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●404 | 气相色谱柱 | 1Pk | SH-I-624Sil MS 30m, 0.25mmID, 1.4μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●405 | 气相色谱柱 | 1Pk | SH-I-5Sil MS,30m, 0.25mmID, 0.25μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●406 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-WAXms,30mm×0.25mm×1µm | 根 | 色谱柱类 |
| ●407 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-WAX ms 色谱柱CP9205( 30 m×0．25 mm， 膜厚0．25 μm) 7英寸柱架 | 根 | 色谱柱类 |
| ●408 | 气相色谱柱 | 1Pk | VF-WAX ms 色谱柱CP9225( 60 m×0．32 mm， 膜厚0.5 μm) 7英寸柱架 | 根 | 色谱柱类 |
| ●409 | 阳离子柱 | 1Pk | CG12 A-5 µm (3×30 mm) Microbore Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●410 | 阳离子柱 | 1Pk | CG12 A-8 um (2×50 mm) Microbore Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●411 | 阳离子柱 | 1Pk | CG12 A-8 um (4×50 mm) Standard Bore Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●412 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 0.4 mm 150 mm 5 µm Capillary Separator | 件 | 色谱柱类 |
| ●413 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 0.4 mm 250 mm 8 µm Capillary Separator | 件 | 色谱柱类 |
| ●414 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 0.4 mm 35 mm 5 µm Capillary Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●415 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 0.4 mm 50 mm 8 µm Capillary Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●416 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 2 mm*250 mm 8µm MicroboreSeparator | 件 | 色谱柱类 |
| ●417 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 3 mm 150 mm 5 µm Microbore Separator | 件 | 色谱柱类 |
| ●418 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A 4 mm*250 mm 8µm Standard Bore Separator | 件 | 色谱柱类 |
| ●419 | 阳离子柱 | 1Pk | CS12 A-MS-8 µm (2×100 mm) Microbore Separator | 件 | 色谱柱类 |
| ●420 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim C30 5µm 分析柱 (4.6×250mm) | 件 | 色谱柱类 |
| ●421 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim 120 C18 5µm 分析柱 (4.6×250mm) | 件 | 色谱柱类 |
| ●422 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim 120 C18 4.6×250mm, 5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●423 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACCLAIM 120 C18 分析柱 5µm 4.6X150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●424 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACCLAIM 120 C18 分析柱 5µm，4.6X100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●425 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim 120 C18 分析柱，色谱柱类型 Reversed Phase，封端 Yes，包装材料 Ultrapure Silica，碳载量 18%，相 Reversed Phase，Column Format Guard Cartridge, 2 Pk.，直径（公制） 4.6 mm，长度（公制） 10 mm，最大压力 4500 psi (310 bar)，粒径 5 µm，pH 2 to 8，孔径 120 Å，表面积 300 m²/g，温度 60℃，USP 分类 L1，固定相 C18 | 件 | 色谱柱类 |
| ●426 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 4.6×250mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●427 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACCLAIM C30 5µm 4.6x150MM | 件 | 色谱柱类 |
| ●428 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim RSLC 120 C18 2.2μm 120Å 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●429 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim Trinity Q1, 3µm, 分析柱 2.1×50mm; | 件 | 色谱柱类 |
| ●430 | 液相色谱柱 | 2Pk | Acclaim Trinity Q1, 5µm, 保护柱 2.1×10mm， 2Pk. | 件 | 色谱柱类 |
| ●431 | 液相色谱柱 | 1Pk | Acclaim 保护柱 组件 (套管和连接管) V-2; Acclaim Guard Cartridge Holder-Coupler Kit V-2 | 件 | 色谱柱类 |
| ●432 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 2.1 mm 10 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●433 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 2.1 mm 100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●434 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 2.1 mm 150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●435 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 2.1 mm 250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●436 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 2.1 mm 50 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●437 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 3 mm 100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●438 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 3 mm 150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●439 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 3 mm 50 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●440 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 4.6 mm 100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●441 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore Amide-HILIC 150 Å 2.6 µm 4.6 mm 150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●442 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore C18 色谱柱 100x2.1mm 2.6µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●443 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore C18 色谱柱 150x4.6mm 2.6µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●444 | 液相色谱柱 | 1Pk | Accucore C18 色谱柱100x4.6mm，2.6µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●445 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 3 C8-300 100x2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●446 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 3 C8-300 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●447 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 3 C8-300 150x2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●448 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 3 C8-300 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●449 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 100x2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●450 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●451 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 150x2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●452 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●453 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 250x2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●454 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE 5 C8-300 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●455 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 AQ 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●456 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 AQ 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●457 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●458 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●459 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●460 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AMIDE 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●461 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AMIDE 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●462 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AMIDE 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●463 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AR 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●464 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AR 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●465 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AR 3.0x150mm，3μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●466 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AR 4.6x100mm，3μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●467 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-AR 4.6x150mm，3μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●468 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-PFP 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●469 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C18-PFP 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●470 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C4 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●471 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C4 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●472 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C4 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●473 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C8 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●474 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C8 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●475 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 C8 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●476 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 CN 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●477 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 CN-ES 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●478 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 NH2 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●479 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 PHENYL 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●480 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 SIL 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●481 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 SIL 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●482 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 SUPERC18 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●483 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 SUPERC18 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●484 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 3 SUPERC18 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●485 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 AQ 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●486 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 AQ 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●487 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 AQ 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●488 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18 125x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●489 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●490 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●491 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-AMIDE 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●492 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-AMIDE 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●493 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-AR 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●494 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-AR 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●495 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-HL 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●496 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-PFP 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●497 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C18-PFP 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●498 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C4 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●499 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C4 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●500 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C4 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●501 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C8 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●502 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C8 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●503 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 C8 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●504 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 CN 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●505 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 CN 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●506 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 CN 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●507 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 CN-ES 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●508 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 CN-ES 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●509 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 NH2 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●510 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 NH2 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●511 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 PHENYL 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●512 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 PHENYL 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●513 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 PHENYL 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●514 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 SIL 100x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●515 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 SIL 125x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●516 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 SIL 250x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●517 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE EXCEL 5 SUPERC18 150x4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●518 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERC18 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●519 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE ULTRACORE 2.5 SUPERPHENYLHEXYL 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●520 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACE生物分析型300A方法开发工具包（含5µm 250*4.6mm（C18-300Å，C4-300Å，苯基-300Å）4.6×250mm，5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●521 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 2.1×100mm，1.7μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●522 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC BEH C18, 1.7μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●523 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC BEH HILIC Column，130Å，1.7 µm，2.1 mm × 100 mm，1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●524 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC HSS C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm × 100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●525 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC HSS C18, 1.8μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●526 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC HSS T3, 1.8μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●527 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio AAA,4.6x100mm, 2.7um 键合相为C18，内径4.6mm，粒径2.7μm，长度100mm，pH值范围3.0-11.0，双封端 | 件 | 色谱柱类 |
| ●528 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 120 Å 色谱柱，1.9 µm, 4.6 × 150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●529 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 120 Å 色谱柱，1.9 µm, 4.6 × 30 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●530 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 120 Å 色谱柱，1.9 µm, 4.6 × 300 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●531 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 130A 2.7µm 7.8x300mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●532 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 130A 2.7µm 7.8x50mm Guard | 件 | 色谱柱类 |
| ●533 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 130Å, 4.6×300 mm, 2.7 µm, LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●534 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 130Å，4.6×150 mm, 2.7 µm，液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●535 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 × 150 mm, 1.9 µm, LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●536 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 200 Å, 4.6 × 300 mm, 1.9 µm, LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●537 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio SEC 300Å, 4.6 × 150 mm, 2.7 µm, LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●538 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA)，3.0 mm×100 mm，液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●539 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 氨基酸分析 (AAA)，4.6 mm×100 mm，液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●540 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，2.1×100 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●541 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，2.1×150 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●542 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，2.1×50 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●543 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，4.6×100 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●544 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，4.6×150 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●545 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 寡核苷酸色谱柱，4.6×50 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●546 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 2.1×100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●547 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 2.1×150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●548 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 2.1×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●549 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 3.0×150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●550 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 4.6×150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●551 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析色谱柱，3.0 mm，100 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●552 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析液相色谱柱, 0.075×150 mm, 2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●553 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析液相色谱柱, 0.3×50 mm, 2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●554 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析液相色谱柱，1.0×150 mm，2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●555 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 2.1×100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●556 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 2.1×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●557 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 4.6×100 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●558 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 4.6×150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●559 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.7 µm, 4.6×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●560 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 120Å，2.1×150 mm, 2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●561 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 300Å，2.1×100 mm, 1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●562 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 糖谱分析 300Å，2.1×150 mm, 1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●563 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis dc18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●564 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●565 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●566 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●567 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●568 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●569 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●570 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis Silica HILIC Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●571 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●572 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●573 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●574 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●575 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●576 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●577 | 液相色谱柱 | 1Pk | Atlantis T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●578 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，100Å, 4.6×150 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●579 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，100Å, 4.6×300 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●580 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，150Å, 4.6×150 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●581 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，150Å, 4.6×300 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●582 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，300Å, 4.6×150 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●583 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-3，300Å, 4.6×300 mm, 3 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●584 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，100Å, 4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●585 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，100Å, 4.6×300 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●586 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，150Å, 4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●587 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，150Å, 4.6×300 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●588 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，300Å, 4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●589 | 液相色谱柱 | 1Pk | Bio SEC-5，300Å, 4.6×300 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●590 | 液相色谱柱 | 3Pk | Bonus-RP，3.0 mm，1.8 μm，UHPLC 保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●591 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●592 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 2.1×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●593 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 2.1×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●594 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●595 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●596 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE C18 S2.7 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●597 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-2) 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●598 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●599 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 2.1×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●600 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 2.1×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●601 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●602 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●603 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●604 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-3) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●605 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●606 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 2.1×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●607 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 2.1×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●608 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 2.1×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●609 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●610 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●611 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●612 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●613 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●614 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●615 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●616 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-5) 4.6mm×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●617 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●618 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●619 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●620 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 ACR（S-3）4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●621 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AG120（S-5）4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●622 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●623 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●624 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●625 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●626 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●627 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 AQ (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●628 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S3 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●629 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S3 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●630 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S3 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●631 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S3 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●632 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●633 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 2.1×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●634 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 2.1×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●635 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●636 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●637 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●638 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB S5 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●639 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB-H S3 2.1×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●640 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB-H S3 2.1×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●641 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 BB-H S3 2.1×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●642 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●643 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●644 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●645 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-3) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●646 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●647 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●648 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-5) 4.6×250*5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●649 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●650 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●651 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●652 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●653 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-3) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●654 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●655 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●656 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●657 | 保护柱芯 | 2Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-5) 4.6×250mm 保护柱芯，4.0mm×10mm, 5μm,2pc | 件 | 色谱柱类 |
| ●658 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅡ (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●659 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●660 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●661 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●662 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●663 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●664 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MGⅢ (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●665 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 SG120 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●666 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 SG120 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●667 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 SG300 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●668 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 SG300 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●669 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●670 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●671 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●672 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-3) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●673 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●674 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG120 (S-5) 4.6×250mm 5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●675 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG80 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●676 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 UG80 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●677 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 AG120 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●678 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 AG120 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●679 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-3) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●680 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●681 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●682 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-3) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●683 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●684 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●685 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●686 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 DD (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●687 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 SG300 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●688 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 SG300 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●689 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 UG120 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●690 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C8 UG120 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●691 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CN SG120 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●692 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CN UG120 (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●693 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CN UG120 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●694 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CN UG120 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●695 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:20 (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●696 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:20 (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●697 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:20 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●698 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:20 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●699 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-3) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●700 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-3) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●701 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-5) 2.0×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●702 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●703 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●704 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK CR 1:4 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●705 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK NH2 SG80 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●706 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5) 1.5×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●707 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●708 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK NH2 UG80 (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●709 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK PFP (S-5) 2.0×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●710 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK PFP (S-5) 2.0×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●711 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK PFP (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●712 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK PFP (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●713 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 2.0×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●714 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 2.0×250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●715 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 4.6×100 | 件 | 色谱柱类 |
| ●716 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●717 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 4.6×250 5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●718 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK SCX UG80 (S-5) 4.6×50 | 件 | 色谱柱类 |
| ●719 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK IC手性色谱分析柱；250×4.6mm，5μm | 件 | 色谱柱类 |
| 720 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C8 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 721 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C8 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 722 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C8 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 723 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C8 5μm, 4.6×50mm | 件 | 色谱柱类 |
| 724 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore 120 C18，4.6×100mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 725 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore 120 C18，4.6×150mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 726 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore 120 C18，4.6×250mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 727 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore 120 C18，4.6×50mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 728 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AQ C18 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 729 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AQ C18 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 730 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AQ C18 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 731 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AQ C18 5μm, 4.6×50mm | 件 | 色谱柱类 |
| 732 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AR C18 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 733 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AR C18 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 734 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AR C18 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 735 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore AR C18 5μm, 4.6×50mm | 件 | 色谱柱类 |
| 736 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore PFP 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 737 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore PFP 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 738 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore PFP 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 739 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore PFP 5μm, 4.6×50mm | 件 | 色谱柱类 |
| 740 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C18，4.6×100mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 741 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C18，4.6×150mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 742 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C18，4.6×250mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| 743 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore C18，4.6×50mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●744 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●745 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●746 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●747 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●748 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●749 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C18 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●750 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1 mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●751 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●752 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●753 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●754 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●755 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS C8 Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●756 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●757 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●758 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 2.1mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●759 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●760 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●761 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS HILIC Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●762 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Phenyl Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●763 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Phenyl Column, 90Å, 2.7 µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●764 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column，90Å，2.7 µm，2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●765 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column,90Å,2.7µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●766 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column, 90Å, 2.7µm, 2.1mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●767 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column,90Å,2.7µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●768 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column,90Å,2.7µm,4.6mm ×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●769 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS Shield RP18 Column,90Å, 2.7 µm, 4.6mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●770 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●771 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●772 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●773 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●774 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●775 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 4.6mm×50mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●776 | 液相色谱柱 | 1Pk | DA-1701 14%氰丙基-苯基；86%聚二甲基硅氧烷 30m*0.32mm*0.25um | 件 | 色谱柱类 |
| ●777 | 液相色谱柱 | 1Pk | DA-1MS；100%聚二甲基硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um | 件 | 色谱柱类 |
| ●778 | 液相色谱柱 | 1Pk | DA-50+ 50% 苯基 50% 聚甲基硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um | 件 | 色谱柱类 |
| ●779 | 液相色谱柱 | 1Pk | DA-5MS 5% 苯基 95% 聚甲基硅氧烷 30m*0.25mm*0.25um | 件 | 色谱柱类 |
| ●780 | 液相色谱柱 | 1Pk | DA-CarboWax 20M 聚乙二醇 30m*0.32mm*0.25um | 件 | 色谱柱类 |
| ●781 | 液相色谱柱 | 1Pk | Discovery RP-Amide C16 250x4.6mm，5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●782 | 液相色谱柱 | 1Pk | Discovery RP-Amide C16保护柱套 包括一个柱芯、一个柱套、一段管路，2个螺母，2个接头 | 件 | 色谱柱类 |
| ●783 | 液相色谱柱 | 2Pk | Discovery RP-Amide C16柱芯 2cmx4mm，5um，2Pk | 件 | 色谱柱类 |
| 784 | 液相色谱柱 | 1Pk | Endeavorsil 1.8μm C8, 100×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 785 | 液相色谱柱 | 1Pk | Endeavorsil 1.8μm C8, 150×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 786 | 液相色谱柱 | 1Pk | Endeavorsil C18 1.8μm 100×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 787 | 液相色谱柱 | 1Pk | Endeavorsil C18 1.8μm 150×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 788 | 液相色谱柱 | 1Pk | Endeavorsil C18 1.8μm 50×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●789 | 液相色谱柱 | 1Pk | Galaxy SEC s2000 5μm, 300×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●790 | 液相色谱柱 | 1Pk | Galaxy SEC s2000 5μm, 50×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●791 | 液相色谱柱 | 1Pk | Galaxy SEC s3000 5μm, 300×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●792 | 液相色谱柱 | 1Pk | Galaxy SEC s3000 5μm, 50×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●793 | 液相色谱柱 | 1Pk | GOWON C18 2.7μm 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●794 | 液相色谱柱 | 1Pk | GOWON C18 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●795 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 100 mm × 4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●796 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 100 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●797 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 150 mm ×4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●798 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 150 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●799 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 250 mm × 4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●800 | 液相色谱柱 | 1Pk | GP-C18 250 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●801 | 液相色谱柱 | 1Pk | HC-C18(2)，4.6 × 150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●802 | 液相色谱柱 | 1Pk | HC-C18(2)，4.6 × 250 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●803 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 100 mm × 4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●804 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 100 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●805 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 150 mm × 4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●806 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 150 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●807 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 250 mm × 4.6 mm 3µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●808 | 液相色谱柱 | 1Pk | HP-C18 250 mm × 4.6 mm 5µm 孔径(Å)120 | 件 | 色谱柱类 |
| ●809 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱 5 µm 4.6 mm 150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●810 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱3 µm 2.1 mm 100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●811 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱3 µm 2.1 mm 150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●812 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱3 µm 4.6 mm 150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●813 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱5 µm 3 mm 100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●814 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱5 µm 4.6 mm 100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●815 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil APS-2 氨基 LC 色谱柱5 µm 4.6 mm 250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●816 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 3μm 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●817 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 3μm 2.1×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●818 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 3μm 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●819 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 3μm 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●820 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●821 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 2.1×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●822 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 2.1×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●823 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●824 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●825 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil Silica 5μm 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●826 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 3μm 100×2.1mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●827 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 3μm 100×4.6mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●828 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 3μm 150×2.1mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●829 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 3μm 150×4.6mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●830 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 5μm 100×2.1mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●831 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 5μm 100×4.6mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●832 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 5μm 150×2.1mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●833 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 5μm 150×4.6mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●834 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL BDS C8 5μm 250×4.6mm Column | 件 | 色谱柱类 |
| ●835 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 100×2.1mm 1.9µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●836 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 100×2.1mm 3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●837 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 100×4.6mm 3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●838 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 100×4.6mm 5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●839 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 150×2.1mm 3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●840 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 150×4.6mm 3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●841 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 150×4.6mm 5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●842 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 250×4.6mm 3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●843 | 液相色谱柱 | 1Pk | Hypersil GOLD 250×4.6mm 5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●844 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil C8-3 4.6*150mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●845 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil C8-3 4.6*250mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●846 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil CN-3 250*4.6*5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●847 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil NH2 150*4.6*5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●848 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil NH2 250*4.6/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●849 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-2 4.6*150mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●850 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-2 4.6*250mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●851 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-3 4.6*100/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●852 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-3 4.6*100mm/3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●853 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-3 4.6*150mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●854 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inertsil ODS-3 4.6*250mm/5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●855 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●856 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●857 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●858 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●859 | 液相色谱柱 | 3Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，4.6 mm，UHPLC 保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●860 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，4.6×100 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●861 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●862 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，4.6×150 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●863 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 Bonus-RP，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●864 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC, 2.1×100 mm, 1.9µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●865 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC, 2.1×150 mm, 1.9µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●866 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●867 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●868 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●869 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●870 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，4.6×100 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●871 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●872 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，4.6×150 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●873 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HILIC，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●874 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C18，2.1×100mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●875 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C18，2.1×150mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●876 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C18，4.6×100mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●877 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C18，4.6×150mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●878 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C8，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●879 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C8，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●880 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C8，4.6×100 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●881 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH C8，4.6×150 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●882 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH-C18, 2.1×100 mm, 1.9µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●883 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 HPH-C18, 2.1×150 mm, 1.9µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●884 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP, 2.1×100 mm, 1.9 µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●885 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP, 2.1×150 mm, 1.9µm, 带色谱柱ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●886 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●887 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●888 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●889 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，2.1×50 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●890 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，4.6×100 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●891 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●892 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，4.6×150 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●893 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 PFP，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●894 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq, 2.1×100 mm, 1.9µm，带色谱柱 ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●895 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq, 2.1×150 mm, 1.9µm，带色谱柱 ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●896 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●897 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●898 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●899 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●900 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，4.6×100 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●901 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●902 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-Aq，4.6×150 mm, 2.7µm，分析型液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●903 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 2.1×100mm, 1.9µm，带色谱柱 ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●904 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 2.1×150mm, 1.9µm，带色谱柱 ID | 件 | 色谱柱类 |
| ●905 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 4.6×100mm, 2.7µm, analytical LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●906 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18, 4.6×150mm, 2.7µm, analytical LC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●907 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，2.1×100mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●908 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，2.1×100mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●909 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，2.1×150 mm, 2.7 µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●910 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●911 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●912 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C18，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●913 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，2.1×100 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●914 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●915 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，2.1×150 mm, 2.7µm，窄径液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●916 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●917 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，4.6×100 mm, 2.7µm，液相分析柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●918 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●919 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，4.6×150mm, 2.7µm，液相分析柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●920 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell 120 SB-C8，4.6×150mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●921 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C18，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●922 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C18，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●923 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C18，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●924 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C18，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●925 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C8，2.1×100 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●926 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C8，2.1×150 mm，2.7μm，内径为窄径柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●927 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C8，4.6×100 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●928 | 液相色谱柱 | 1Pk | InfinityLab Poroshell HPH-C8，4.6×150 mm，2.7μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| 929 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 3μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 930 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 3μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 931 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 3μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 932 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 5μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 933 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 934 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C18 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 935 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C8 5μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 936 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C8 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 937 | 液相色谱柱 | 1Pk | Inspire C8 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●938 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm C18 II（pH 1-11.5） 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●939 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm C18 II（pH 1-11.5） 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●940 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm ODS-2（通用C18） 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●941 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm ODS-2（通用C18） 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●942 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm ODS-AQ(水性C18) 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●943 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK 5µm ODS-AQ(水性C18) 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●944 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK CB-C18 3µm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●945 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK CB-C18 3µm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●946 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK CB-C18 5µm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●947 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK CB-C18 5µm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●948 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK KF-C18 5µm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●949 | 液相色谱柱 | 1Pk | JADE-PAK KP-C18 5µm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●950 | 液相色谱柱 | 1Pk | Jupiter 5u C18 300A 250×1.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●951 | 液相色谱柱 | 1Pk | Jupiter 5u C18 300A 250×3.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●952 | 液相色谱柱 | 1Pk | Jupiter 5u C18 300A 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●953 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C18 2.6µm 150×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●954 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C18 2.6µm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●955 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C18色谱柱 100×4.6mm，2.6µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●956 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C18色谱柱 2.6µm，100A，100×2.1 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●957 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C18色谱柱 250*4.6mm，5µm，100A | 件 | 色谱柱类 |
| ●958 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 2.6µm 100×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●959 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 2.6µm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●960 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 2.6µm 150×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●961 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 2.6µm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●962 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 5µm 100×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●963 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 5µm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●964 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 5µm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●965 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex C8 5µm250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●966 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex HILIC, 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●967 | 液相色谱柱 | 1Pk | Kinetex XB-C18, 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 968 | 液相色谱柱 | 1Pk | Leapsil C18 2.7μm 100×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 969 | 液相色谱柱 | 1Pk | Leapsil C18 2.7μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 970 | 液相色谱柱 | 1Pk | Leapsil C18 2.7μm 150×2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| 971 | 液相色谱柱 | 1Pk | Leapsil C18 2.7μm 150×3.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| 972 | 液相色谱柱 | 1Pk | Leapsil C18 2.7μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●973 | 液相色谱柱 | 1Pk | Luxi-Cellulose-5手性色谱柱；250×4.6mm，5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●974 | 液相色谱柱 | 1Pk | Nova-Pak C18 Column, 60Å, 4 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●975 | 液相色谱柱 | 1Pk | Nova-Pak C18 Column, 60Å, 4 µm, 4.6 mm ×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●976 | 液相色谱柱 | 1Pk | Nova-Pak C8 Column, 60Å, 4 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●977 | 液相色谱柱 | 1Pk | Nova-Pak Silica Column, 60Å, 4 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●978 | 液相色谱柱 | 1Pk | PC HILIC (S-5) 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| 979 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil 5μm PH, 150×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| 980 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil 5μm PH, 250×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| 981 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil CN 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 982 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil CN 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 983 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil NH2 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 984 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil NH2 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 985 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil ODS 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 986 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil ODS 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 987 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil Silica 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 988 | 液相色谱柱 | 1Pk | Platisil Silica 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●989 | 液相色谱柱 | 1Pk | Polysulfonix-SCX, 120 Å, 5 µm, 4.6×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●990 | 液相色谱柱 | 1Pk | Poroshell 120 EC-C18，4.6×100 mm，2.7 μm，内径为分析柱规格的液相色谱柱；分子量上限 3000 Da 填料类型 表面多孔；分子量下限 0 Da；pH 范围 2-8 硬件 传统；封端 是；运输储存溶剂 乙腈/水；固定相 EC-C18；额定压力 600 bar；载碳量 10 %；保护柱 No 内径 (ID) 4.6 mm；长度 100 mm；液相色谱平台 HPLCUHPLC 孔径 120 Å；分离模式 反相；粒径 2.7 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●991 | 液相色谱柱 | 1Pk | Poroshell 120 ZORBAX StableBond 80Å Aq，3.0×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱，内径为分析柱规格的液相色谱柱 3.5 µm 快速分离柱型 | 件 | 色谱柱类 |
| ●992 | 液相色谱柱 | 1Pk | Poroshell Extend 300 C18, 2.1×75 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●993 | 液相色谱柱 | 1Pk | Poroshell StableBond 300 C18, 2.1×75 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●994 | 液相色谱柱 | 4Pk | Poroshell StableBond 300 C18，2.1×12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●995 | 液相色谱柱 | 1Pk | Poroshell StableBond 300 C8, 2.1×75 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●996 | 液相色谱柱 | 4Pk | Poroshell StableBond 300 C8，2.1×12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●997 | 液相色谱柱 | 1Pk | Security Guard C8/C18保护柱套，适用色谱柱的内径(mm) 2.0-3.0/3.2-8.0，柱芯规格(mm)4x2.0/4x3.0 | 件 | 色谱柱类 |
| ●998 | 液相色谱柱 | 1Pk | Security Guard C8保护柱芯，适用色谱柱的内径(mm) 2.0-3.0，柱芯规格(mm)4x2.0，填料C8(MOS, 辛基) | 件 | 色谱柱类 |
| ●999 | 液相色谱柱 | 1Pk | Security Guard C8保护柱芯，适用色谱柱的内径(mm)3.2-8.0，柱芯规格(mm)4x3.0，填料C8(MOS, 辛基) | 件 | 色谱柱类 |
| ●1000 | 液相色谱柱 | 10Pk | SecurityGuard C18柱芯 10/PK SecurityGuardCartridges：AJ0-4286；pH范围 1.5-10 填料C18(ODS,十八烷基)柱芯规格(mm)4x2.0 适用色谱柱的内径(mm) 2.0-3.0 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1001 | 液相色谱柱 | 10Pk | SecurityGuard C18柱芯 10/PK SecurityGuardCartridges：AJ0-4287；pH范围 1.5-10 填料C18(ODS,十八烷基)柱芯规格(mm)4x3.0 适用色谱柱的内径(mm) 3.2-8.0。 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1002 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sepax AAA 氨基酸专用柱4.6x250mm,5 μm,120 Åm | 件 | 色谱柱类 |
| 1003 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sephadex G-10葡萄糖凝胶专用柱，孔径（A)60，粒度（μ m）40-120，柱床（mL/g）2-3,10*300mm10*300mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1004 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sephadex G-10葡萄糖凝胶专用柱，孔径（A)60,粒度（μ m）40-120，柱床（mL/g）2-3,15*300mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1005 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GISS C18 1.9um，2.1*100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1006 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GISS C18 1.9um，2.1*150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1007 | 液相色谱柱 | 2Pk | Shim-pack GIST (G) C18保护柱 5µm，4.0x10 mm，2pcs | 件 | 色谱柱类 |
| ●1008 | 液相色谱柱 | 2Pk | Shim-pack GIST (G) C8保护柱 5µm，4.0x10 mm，2pcs | 件 | 色谱柱类 |
| ●1009 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18 色谱柱 5µm，4.6x150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1010 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18 色谱柱 5µm，4.6x250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1011 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18-AQ色谱柱 5µm，4.6x150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1012 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18-AQ色谱柱 5µm，4.6x250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1013 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18色谱柱 5µm，2.1mmx250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1014 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18液相柱 3µm 2.1×100MM | 件 | 色谱柱类 |
| ●1015 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST C18柱色谱柱 5µm，2.1x150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1016 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST NH2 色谱柱 5µm，4.6x250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1017 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack GIST-HP C18 色谱柱 3µm，2.1x100mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1018 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack Velox Biphenyl 键合相为联苯基，内径2.1mm，粒径2.7μm，长度50mm;可同时分析40种真菌毒素 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1019 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 5um，4.6*150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1020 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 5um，4.6*250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1021 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 保护柱,包括内径为2.0 的柱套 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1022 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 保护柱2.0mm（含两个柱芯） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1023 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 保护柱4.6mm（柱套） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1024 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 保护柱4.6mm×10mm（含两个柱芯） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1025 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 分析柱4.6mm×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1026 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack VP-ODS 分析柱4.6mm×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1027 | 液相色谱柱 | 1Pk | SILICA SG120 (S-5) 4.6X150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1028 | 液相色谱柱 | 1Pk | SILICA SG120 (S-5) 4.6X250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1029 | 液相色谱柱 | 1Pk | SILICA SG80 (S-5) 4.6X150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1030 | 液相色谱柱 | 1Pk | SILICA SG80 (S-5) 4.6X250 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1031 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1032 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1033 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1034 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1035 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1036 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1037 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1038 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1039 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1040 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 5µm, 4mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1041 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1042 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1043 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb C8 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1044 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1045 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1046 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 3µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1047 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1048 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1049 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spherisorb ODS2 Column, 80Å, 5µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1050 | 液相色谱柱 | 1Pk | SPOLAR C18 S5 4.6×150 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1051 | 液相色谱柱 | 1Pk | SPOLAR C18 S5 4.6×250 | 件 | 色谱柱类 |
| 1052 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 3μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1053 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 3μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1054 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 3μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1055 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 5μm 100×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1056 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 5μm 150×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1057 | 液相色谱柱 | 1Pk | Spursil C18 5μm 250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1058 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1059 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1060 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1061 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1062 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 5µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1063 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 5µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1064 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1065 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1066 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6mm×250mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1067 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1068 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1069 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1070 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1071 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 5µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1072 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 5µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1073 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1074 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 5µm, 4.6mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1075 | 液相色谱柱 | 1Pk | SunFire C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1076 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperGalaxy SEC s2000 3μm, 300 × 7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1077 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperGalaxy SEC s2000 3μm, 50 ×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1078 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperGalaxy SEC s3000 3μm, 300 × 7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1079 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperGalaxy SEC s3000 3μm, 50 ×7.8mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1080 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 3u C18 100*2.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1081 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 3u C18 100*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1082 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 3u C18 150*2.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1083 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 3u C18 150*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1084 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C18 100*2.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1085 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C18 100*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1086 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C18 150*2.0mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1087 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C18 150*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1088 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C18 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1089 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C8 150*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1090 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u C8 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1091 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u SCX 150*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1092 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u SCX 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1093 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u Silica 150*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1094 | 液相色谱柱 | 1Pk | SuperLu 5u Sillica 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1095 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1096 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1mm×150mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1097 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6mm×100mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1098 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1099 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 5µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1100 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 5µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1101 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1102 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1103 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 100Å, 5µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1104 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1105 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1106 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1107 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 3.5µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1108 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 5µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1109 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 5µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1110 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C18 Column, 300Å, 5µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1111 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1112 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1113 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 3.5µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1114 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1115 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1116 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1117 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1118 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1119 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1120 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1121 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1122 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1123 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1124 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1125 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1126 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP 8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1127 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1128 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1129 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1130 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1131 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1132 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1133 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1134 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1135 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1136 | 液相色谱柱 | 1Pk | Symmetry Shield RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1137 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis Amino柱 250x4.6，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1138 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis aQ柱(C18柱) 100x2.1mm，1.7µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1139 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis aQ柱(C18柱) 150x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1140 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis aQ柱(C18柱) 250x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1141 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18 色谱柱 150x4.6mm，3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1142 | 液相色谱柱 | 4Pk | Syncronis C18嵌入式保护柱芯 10x2.1mm，5µm，4Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●1143 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18色谱柱 100x4.6mm，3µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1144 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18柱 100x2.1mm，1.7µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1145 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18柱 150x2.1mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1146 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18柱 150x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1147 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C18柱 250x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1148 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C8柱 100x2.1mm，1.7µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1149 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C8柱 150x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1150 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis C8柱 250x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1151 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis HILIC柱 150x2.1mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1152 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis HILIC柱 150x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1153 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis HILIC柱 250x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1154 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis Silica 液相色谱柱 150x4.6mm，5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1155 | 液相色谱柱 | 1Pk | Syncronis 氨基柱 100x2.1mm，1.7µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1156 | 液相色谱柱 | 1Pk | TC-C18(2)，4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1157 | 液相色谱柱 | 1Pk | TC-C18(2)，4.6×250 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| 1158 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate HILIC AmideUltimate HILIC Amide 1.8μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1159 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate ODS-3 3μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1160 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate ODS-3 3μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1161 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate ODS-3 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1162 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate ODS-3 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1163 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1164 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 3.5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1165 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 3.5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1166 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 3.5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1167 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1168 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate Plus C18 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1169 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 3.5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1170 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 5μm, 300Å, 2.1×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1171 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 5μm, 300Å, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1172 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 3.5μm, 300Å, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1173 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 5μm, 2.1×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1174 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C18 5μm, 300Å, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1175 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 300Å, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1176 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1177 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 2.1×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1178 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 300Å, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1179 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1180 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1181 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate XB-C8 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1182 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC 1.8μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1183 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC 1.8μm, 2.1×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1184 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC 1.8μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1185 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC 1.8μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1186 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC XB-C18 1.8μm, 2.1×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1187 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC XB-C18 1.8μm, 2.1×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1188 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC XB-C18 1.8μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1189 | 液相色谱柱 | 1Pk | Ultimate UHPLC XB-C18 1.8μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1190 | 液相色谱柱 | 1Pk | Vydac 5u 201TP (C18) 300A Column 150×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1191 | 液相色谱柱 | 1Pk | Vydac 5u 201TP (C18) 300A Column 250×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1192 | 液相色谱柱 | 1Pk | Vydac 5u 218TP (C18) 300A Column 150×2.1 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1193 | 液相色谱柱 | 1Pk | Vydac 5u 218TP (C18) 300A Column 150×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1194 | 液相色谱柱 | 1Pk | Vydac 5u 218TP (C18) 300A Column 250×4.6 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1195 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1196 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1197 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1198 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1199 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1200 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1201 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1202 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1203 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1204 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1205 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1206 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1207 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1208 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1209 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1210 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1211 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1212 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH C8 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1213 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1214 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1215 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1216 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1217 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1218 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1219 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1220 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1221 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1222 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1223 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1224 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1225 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH HILIC Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1226 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1227 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1228 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1229 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1230 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1231 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1232 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1233 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1234 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1235 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1236 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1237 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge BEH Shield RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×75 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1238 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1239 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1240 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1241 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1242 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1243 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1244 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1245 | 液相色谱柱 | 1Pk | XBridge Peptide BEH C18 Column, 300Å, 5 µm, 4.6 mm×50 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1246 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1247 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1248 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1249 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1250 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1251 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1252 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1253 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1254 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1255 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1256 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1257 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1258 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1259 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1260 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1261 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1262 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1263 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1264 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1265 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1266 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1267 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1268 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1269 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1270 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1271 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1272 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS C18 SB Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1273 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1274 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1275 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1276 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1277 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1278 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1279 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1280 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1281 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1282 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect HSS T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1283 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1284 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1285 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1286 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1287 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide CSH C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1288 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide HSS T3 C18 Column，100Å，5 µm, 2.1×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1289 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide HSS T3 C18 Column，100Å，5 µm, 2.1×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1290 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide HSS T3 C18 Column，100Å，5 µm, 4.6×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1291 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide HSS T3 C18 Column，100Å，5 µm, 4.6×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1292 | 液相色谱柱 | 1Pk | XSelect Peptide HSS T3 C18 Column，100Å，5 µm, 4.6×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1293 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1294 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1295 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1296 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1297 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1298 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1299 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1300 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1301 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1302 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1303 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1304 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1305 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1306 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1307 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1308 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1309 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1310 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1311 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1312 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1313 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra MS C8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1314 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1315 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1316 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1317 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1318 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1319 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1320 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1321 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1322 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1323 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1324 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra RP 8 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1325 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1326 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1327 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1328 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1329 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1330 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1331 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 2.1 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1332 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×100 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1333 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×150 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| ●1334 | 液相色谱柱 | 1Pk | XTerra Shield RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm×250 mm, 1/pkg | 件 | 色谱柱类 |
| 1335 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C18 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1336 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C18 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1337 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C18 5μm, 4.6×250mm 300A | 件 | 色谱柱类 |
| 1338 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C18 3.5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1339 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C18 5μm, 2.1×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1340 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C8 5μm, 4.6×100mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1341 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C8 5μm, 4.6×150mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1342 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate C8 5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1343 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Å SCX，2.1×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1344 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Å SCX，4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1345 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Å SCX，4.6×250 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1346 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Å SCX，4.6×50 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1347 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å, 2.1×150 mm, 3.5 micron, | 件 | 色谱柱类 |
| ●1348 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,2.1×100 3.5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●1349 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,4.6×100 3.5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●1350 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,4.6×150 3.5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●1351 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,4.6×150 5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●1352 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,4.6×250 5um | 件 | 色谱柱类 |
| ●1353 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18，4.6×150mm，3.5µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1354 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 5 HC-C8，4.6×250 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1355 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Bonus RP 80Å, 2.1×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1356 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Bonus RP 80Å, 4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1357 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Bonus RP 80Å, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1358 | 液相色谱柱 | 4Pk | ZORBAX Diol，4.6×12.5 mm, 6 µm，保护柱芯 (ZGC)，4Pk. Use with hardware kit 820999-901 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1359 | 液相色谱柱 | 4Pk | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA，4.6×12.5 mm, 5 µm，保护柱柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●1360 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA，4.6×150 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1361 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA，4.6×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1362 | 液相色谱柱 | 3Pk | ZORBAX Eclipse PAH，2.1 mm，1.8 μm，UHPLC 保护柱，3Pk | 件 | 色谱柱类 |
| ●1363 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1364 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1365 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1366 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1367 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1368 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1369 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×100 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1370 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1371 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1372 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1373 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1374 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18，4.6×150 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1375 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1376 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 2.1×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1377 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1378 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1379 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1380 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1381 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C8, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1382 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1383 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1384 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×100 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1385 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1386 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1387 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å PAH, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1388 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 2.1×100 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1389 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 2.1×150 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1390 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse Plus C8, 4.6×100 mm, 5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1391 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1392 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1393 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1394 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 2.1×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1395 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1396 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1397 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1398 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1399 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1400 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18，5 µm，4.6×150 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套部件 5021-1845配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1401 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C18，5 µm，4.6×250 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套部件 5021-1845配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1402 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1403 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1404 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1405 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 2.1×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1406 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1407 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1408 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1409 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1410 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8，5 µm，4.6×150 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套部件 5021-1845配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1411 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8，5 µm，4.6×250 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套部件 5021-1845配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1412 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN, 2.1×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1413 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN, 2.1×150 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1414 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1415 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN, 4.6×150 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1416 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN, 4.6×250 mm, 5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1417 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å CN，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1418 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å Phenyl, 4.6×100 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1419 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18, 4.6×250 mm, 3.5 µm HPLC column | 件 | 色谱柱类 |
| ●1420 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，2.1×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1421 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1422 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，2.1×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1423 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1424 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1425 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1426 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1427 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Extend 80Å C18，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1428 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX GF-250, 4.6×250 mm, 4 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1429 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX GF-250，4.6×250 mm, 6 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1430 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX HILIC Plus 95Å，2.1×100 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1431 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX HILIC Plus 95Å，4.6×100 mm, 3.5 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1432 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å C18，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1433 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å C18，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1434 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å C18，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱； | 件 | 色谱柱类 |
| ●1435 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å C8，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1436 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å C8，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1437 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å CN，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1438 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å CN，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1439 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å CN，5 µm, 4.6×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1440 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å NH2，5 µm, 4.6×150 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1441 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å NH2，5 µm, 4.6×250 mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1442 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å Phenyl，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1443 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å Phenyl，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1444 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX Original 70Å 糖分析柱，4.6×150 mm, 5 µm（保存在乙腈：水溶液中运输） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1445 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RR Bonus RP 80Å, 2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1446 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RR Bonus RP 80Å, 2.1×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1447 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RR Bonus RP 80Å, 4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1448 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RR Bonus RP 80Å, 4.6×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1449 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RR Bonus RP 80Å, 4.6×250 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1450 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD 300Å StableBond C18，2.1×100 mm, 1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1451 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD 300Å StableBond C8，2.1×100 mm, 1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1452 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD 300-HILIC 柱，2.1×100 mm，1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1453 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD 300SB-C18 液相色谱柱，2.1×150 mm，1.8 µm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1454 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD 300SB-C8，2.1 × 150 mm，1.8 µm 液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1455 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Bonus RP 80Å, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1456 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Bonus RP 80Å, 2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1457 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Bonus RP 80Å，2.1×50 mm, 1.8 µm，1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1458 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1459 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1460 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å C8，2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1461 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å C8，2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1462 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å PAH, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1463 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse Plus 95Å PAH, 2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1464 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse XDB 80Å C18，2.1×100 mm, 1.8 µm，1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1465 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Eclipse XDB 80Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm，1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1466 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Extend 80Å C18，2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1467 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD Extend 80Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1468 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD HILIC Plus 95Å，2.1×100 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1469 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD HILIC Plus 95Å，2.1×150 mm, 1.8 µm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1470 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD StableBond 80Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm，1200 bar 柱压上限； | 件 | 色谱柱类 |
| ●1471 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX RRHD StableBond 80Å C18，2.1×150 mm, 1.8 µm，1200 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1472 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，2.1×100 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1473 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，2.1×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1474 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，2.1×250 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1475 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，4.6×100 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1476 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，4.6×150 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1477 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，4.6×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1478 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，4.6×250 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1479 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，2.1×100 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1480 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，2.1×150 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1481 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，2.1×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1482 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，3.0 mm×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1483 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，3.0 mm×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1484 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，4.6×100 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1485 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，4.6×150 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1486 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，4.6×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1487 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，4.6×250 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1488 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 CN，2.1×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1489 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 CN，4.6×150 mm, 3.5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1490 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 CN，4.6×150 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1491 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 300 CN，4.6×250 mm, 5 µm，高效液相色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1492 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1493 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，2.1×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1494 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，3.0×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1495 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，3.0×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1496 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，3.0×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1497 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1498 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，4.6×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1499 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1500 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å Aq，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1501 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1502 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，2.1×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1503 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，2.1×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1504 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1505 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1506 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1507 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×250 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1508 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C18，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1509 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1510 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，2.1×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1511 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1512 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1513 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å C8，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1514 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，2.1×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1515 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，2.1×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1516 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，4.6×100 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1517 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，4.6×150 mm，3.5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1518 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，4.6×150 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1519 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond 80Å CN，4.6×250 mm，5 µm HPLC 色谱柱 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1520 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18, 2.1×150 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1521 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18, 4.6×150 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1522 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18，2.1×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1523 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C18，4.6×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1524 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8, 2.1×150 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 件 | 色谱柱类 |
| ●1525 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8，2.1×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1526 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8，4.6×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1527 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond C8，4.6×150 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1528 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond CN, 4.6×100 mm, 1.8 µm, 600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1529 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond CN, 4.6×150 mm, 1.8 µm, 600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1530 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond CN，2.1×100 mm, 1.8 µm，600 bar 柱压上限 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1531 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C18，5 µm，4.6×150 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套 5021-1845 配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1532 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C18，5 µm，4.6×250 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套 5021-1845 配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1533 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C8，1.8 µm, 2.1×100 mm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1534 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C8，1.8 µm, 2.1×150 mm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1535 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C8，5 µm，4.6×150 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套 5021-1845 配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1536 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-C8，5 µm，4.6×250 mm 卡套柱 (AC)，与柱卡套 5021-1845 配套使用 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1537 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-CN，1.8 µm, 2.1×100 mm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1538 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX StableBond-CN，1.8 µm, 2.1×150 mm, 1200 bar | 件 | 色谱柱类 |
| ●1539 | 液相色谱柱 | 1Pk | 高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包。包括低死体积保护柱支架、进样口端接头（2 个）、带一体式色谱柱接头的出口端接头和 PEEK 手紧接头、密封垫（2Pk） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1540 | 液相色谱柱 | 1Pk | Shim-pack Velox C18（100mm*2.1mm，2.7μm） | 件 | 色谱柱类 |
| ●1541 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromaNik SunShell （2.1*100mm，2.6μm） | 件 | 色谱柱类 |
| 1542 | 液相色谱柱 | 1Pk | NanoChrome Ghost-Remover 4.6×50mm，鬼峰去除柱，去除溶剂鬼峰 | 件 | 色谱柱类 |
| 1543 | 液相色谱柱 | 1Pk | NanoChrome Ghost-Remover 2.1×50mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1544 | 液相色谱柱 | 1Pk | NanoChrome Ghost-Remover 2.1×30mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1545 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore Polar C18；5μm, 4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1546 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sepachrom TCM C18 5μm, 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1547 | 液相色谱柱 | 1Pk | Purospher STAR PR-18e 5um 250*4.6 | 件 | 色谱柱类 |
| ●1548 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACCUCORE POLAR PREMIUM,2.6UM 100X4.6MM | 件 | 色谱柱类 |
| ●1549 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sepachrom Robusta 100A C18 5μm, 250*4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1550 | 液相色谱柱 | 1Pk | Sepachrom Adamas C18-X-Bond 1.8μm, 100mm*2.1mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1551 | 液相色谱柱 | 1Pk | TSKgel G2000SWXL 7.8×300mm，5μm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1552 | 液相色谱柱 | 1Pk | Aminex HPX-87C 7.8mm × 30cm; 9μm | 件 | 色谱柱类 |
| 1553 | 液相色谱柱 | 1Pk | Venusil HILIC亲水作用色谱柱4.6*250mm*5μm,填料：丙基酰胺键合硅胶 | 件 | 色谱柱类 |
| 1554 | 液相色谱柱 | 1Pk | 规格SEC1-05-3078 5um 300*7.8， | 件 | 色谱柱类 |
| 1555 | 液相色谱柱 | 1Pk | 填充剂：极性乙醚连接苯基键合硅胶，内径4.6mm，粒径5μm，长度250mm | 件 | 色谱柱类 |
| 1556 | 液相色谱柱 | 1Pk | NUCLEOSIL 100-5 OH(Diol),5μm，250×4.6mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1557 | 液相色谱柱 | 1Pk | YMC Hydrosphere C18色谱柱，粒径5μm，柱长4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1558 | 液相色谱柱 | 1Pk | HYPERSIL gold AQ 色谱柱 5μm，4.6×250mm | 件 | 色谱柱类 |
| ●1559 | 液相色谱柱 | 1Pk | 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充物，YMC-Pack ODS-A 色谱柱（柱长为25cm，内径为4.6mm，粒径为5um） | 根 | 色谱柱类 |
| 1560 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate SEC-300，排阻极限300KD，7.8*300mm，粒径10μm，亲水硅胶高效排阻色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1561 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xtimate Sugar-H，7.8*300mm，粒径8μm，苯乙烯二乙烯基苯共聚物为基质的阳离子交换柱 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1562 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALCEL OD-H 4.6×250mm； 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1563 | 液相色谱柱 | 1Pk | Thermo ODS Hypersil 4.6×150mm； 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1564 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK® IA-3/SFC 3.0×150mm；3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1565 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK® IB-3/SFC 3.0×150mm；3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1566 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK® IC-3/SFC 3.0×150mm；3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1567 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK® ID-3/SFC 3.0×150mm；3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1568 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xbridge BEH Amide 4.6mm × 250mm; 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1569 | 液相色谱柱 | 1Pk | Venusil HILIC亲水作用色谱柱4.6*150mm*5μm，填料：丙基酰胺键合硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1570 | 液相色谱柱 | 1Pk | LAAN-186004470 XBridge Peptide BEH C18 Prep Guard Cartridge, 300Å, 5 µm, 19 mm×10 mm, 1K - 30K | 根 | 色谱柱类 |
| ●1571 | 液相色谱柱 | 1Pk | XB-SCX，长度：250mm，内径：4.6mm，粒径：5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1572 | 液相色谱柱 | 1Pk | ZORBAX 300SCX柱，250*4.6mm*5um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1573 | 液相色谱柱 | 1Pk | ShimNex CS C18，5μm，4.6×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1574 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK AGP 4.0×150mm 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1575 | 液相色谱柱 | 1Pk | Prontosil C18 150×3.0mm，3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1576 | 液相色谱柱 | 1Pk | Luna® C18（2） 30×4.6 mm 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1577 | 液相色谱柱 | 1Pk | Agilent Zorbax SAX( 4.6 mm×250 mm，5μm) 强阴离子交换色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1578 | 液相色谱柱 | 1Pk | TSKgel SuperIC － AP 阴离子交换柱（4.6 mm ×150 mm， 5 μm） | 根 | 色谱柱类 |
| ●1579 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK ADME-HR (S-5) 4.6X250 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1580 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK INERT ADME-HR (S-3) 2.0X150mm 3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1581 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK INERT C18 ACR (S-3) 2.0X150mm 3μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1582 | 液相色谱柱 | 1Pk | Proteonavi 4.6X250 C4，5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1583 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C1 SG300 (S-5) 4.6X250* | 根 | 色谱柱类 |
| ●1584 | 液相色谱柱 | 1Pk | DAISOPAK SP-300-5-C4-BIO 4.6×250 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1585 | 液相色谱柱 | 1Pk | DAISOPAK SP-300-5-C8-BIO 4.6×250 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1586 | 液相色谱柱 | 1Pk | DAISOPAK SP-300-5-ODS-BIO 4.6×250 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1587 | 液相色谱柱 | 1Pk | PC HILIC (S-5) 2.0×150 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1588 | 液相色谱柱 | 1Pk | PC HILIC (S-5) 2.0×100 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1589 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK MF Ph-1 4.6×150mm 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1590 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK MF C8 SG80 4.6×150mm 5μm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1591 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK MF SCX SG80 (S-5) 4.6×150 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1592 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL PAK C18 MG (S-2) 2.0×100 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1593 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE MP 4.6×150 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1594 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE MP 3.0×150 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1595 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE MP 2.1×150 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1596 | 液相色谱柱 | 1Pk | CAPCELL CORE PC S2.7 2.1×150 | 根 | 色谱柱类 |
| 1597 | 液相色谱柱 | 1Pk | RD-C18，5μm，4.6×250mm， | 根 | 色谱柱类 |
| ●1598 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC HSS T3，1.8μm，2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1599 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 T3，2.7 µm，2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1600 | 液相色谱柱 | 1Pk | RU-C18 2.1*150mm 1.8um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1601 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 T3，2.7 µm，2.1×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1602 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 T3，2.7 µm，4.6×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1603 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC CSH C18，2.7 µm，2.1×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1604 | 液相色谱柱 | 1Pk | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18，2.7 µm，2.1×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1605 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xbridge® BEC C18, 2.5μm，2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1606 | 液相色谱柱 | 1Pk | zorbax eclipse PLUS C18，1.8μm，2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1607 | 液相色谱柱 | 1Pk | A003-030012-02115S ChromCore Silica 3μm, 2.1×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1608 | 液相色谱柱 | 1Pk | A043-030012-02115S ChromCore PFP色谱柱，3μm, 2.1×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1609 | 液相色谱柱 | 1Pk | AdvanceBio 肽谱分析，2.7 µm, 3.0×150 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1610 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xbridge BEH C18 Column，130A，3.5μm，4.6×150mm，SKU：186003034 | 根 | 色谱柱类 |
| ●1611 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore 120 C18 3μm, 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1612 | 液相色谱柱 | 1Pk | ChromCore HILIC-Silica 3μm, 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1613 | 液相色谱柱 | 1Pk | SB-C18 RRHD Eclipse Plus 95Å C18, 2.1×100 mm, 1.8 µm, 600 bar pressure limit | 根 | 色谱柱类 |
| ●1614 | 液相色谱柱 | 1Pk | Adamas C18-AQ 1.8u 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1615 | 液相色谱柱 | 1Pk | Adamas C18-Extreme 1.8u 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1616 | 液相色谱柱 | 1Pk | Chioce C18 1.8μm, 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1617 | 液相色谱柱 | 1Pk | Chioce C18 2.6u 100x4.6mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1618 | 液相色谱柱 | 1Pk | SOUL C18 100mm 2.1mm 2.7um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1619 | 液相色谱柱 | 1Pk | Xbridge BEH C18 Column，130A，3.5μm，4.6× 150 mm， | 根 | 色谱柱类 |
| ●1620 | 液相色谱柱 | 1Pk | Chioce Ph/Hex 2.6u 100x4.6mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1621 | 液相色谱柱 | 1Pk | 球形C18，粒径20-45µm，孔径100Å键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1622 | 液相色谱柱 | 1Pk | 高性能球形C18，粒径20-30 µm，孔径50 Å，长257.4mm*内径31.2mm，键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1623 | 液相色谱柱 | 1Pk | 高性能球形C18，粒径20-30 µm，孔径50 Å，长261.5*内径38.6mm，键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1624 | 液相色谱柱 | 1Pk | 高性能球形C18，粒径15µm，孔径100Å；长257.4mm*内径31.2mm，键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1625 | 液相色谱柱 | 1Pk | 高性能球形C18，粒径15µm，孔径100Å；长261.5*内径38.6mm，键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1626 | 液相色谱柱 | 1Pk | 纯球形C18硅胶, 粒径15μm，孔径100A；键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1627 | 液相色谱柱 | 1Pk | C18(AQ),15μm,100A；键合相系列快速分离液相色谱柱 | 根 | 色谱柱类 |
| 1628 | 液相色谱柱 | 1Pk | 中谱红RD-C18，5μm，4.6×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1629 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Ephedra麻黄专用柱5μm, 4.6×250mm单分散高纯硅胶微球 | 根 | 色谱柱类 |
| 1630 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore NH2-Acarbose专用柱5μm, 4.6×250mm单分散高纯硅胶微球 | 根 | 色谱柱类 |
| 1631 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C18-MS Pesticides中药农残专用柱2.6μm, 2.1×100mm单分散高纯硅胶微球 | 根 | 色谱柱类 |
| 1632 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C18色谱柱1.8μm, 2.1×100mm180Å，pH2-10,载碳量：14% | 根 | 色谱柱类 |
| 1633 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C18色谱柱1.8μm, 2.1×50mm180Å，pH2-10,载碳量：14% | 根 | 色谱柱类 |
| 1634 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C18色谱柱3μm, 2.1×100mm 180Å，pH2-10,载碳量：14% | 根 | 色谱柱类 |
| 1635 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18色谱柱1.8μm, 3.0×100mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1636 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18色谱柱1.8μm, 2.1×100mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1637 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18色谱柱3μm, 4.6×250mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1638 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1639 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1640 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 120 C18-T色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-10,载碳量：17% | 根 | 色谱柱类 |
| 1641 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C18色谱柱3μm, 4.6×250mm300Å，pH2-10,载碳量：9% | 根 | 色谱柱类 |
| 1642 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C18色谱柱3μm, 3.0×150mm300Å，pH2-10,载碳量：9% | 根 | 色谱柱类 |
| 1643 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C18色谱柱3μm, 2.1×100mm300Å，pH2-10,载碳量：9% | 根 | 色谱柱类 |
| 1644 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C18色谱柱5μm, 4.6×250mm300Å，pH2-10,载碳量：9% | 根 | 色谱柱类 |
| 1645 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AQ C18色谱柱1.8μm, 2.1×100mm180Å，pH2-10,载碳量：13% | 根 | 色谱柱类 |
| 1646 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AQ C18色谱柱1.8μm, 2.1×50mm180Å，pH2-10,载碳量：13% | 根 | 色谱柱类 |
| 1647 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AQ C18色谱柱3μm, 4.6×250mm180Å，pH2-10,载碳量：13% | 根 | 色谱柱类 |
| 1648 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AQ C18色谱柱3μm, 3.0×150mm180Å，pH2-10,载碳量：13% | 根 | 色谱柱类 |
| 1649 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AQ C18色谱柱3μm, 2.1×100mm180Å，pH2-10,载碳量：13% | 根 | 色谱柱类 |
| 1650 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AR C18色谱柱3μm, 4.6×250mm120Å，pH1-8,载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1651 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore AR C18色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH1-8,载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1652 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore BR C18色谱柱3μm, 4.6×150mm180Å，pH1.5-11，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1653 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore BR C18色谱柱5μm, 4.6×250mm180Å，pH1.5-11，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1654 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore BR C18色谱柱5μm, 4.6×150mm180Å，pH1.5-11，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1655 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Polar C18色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-10，载碳量：18% | 根 | 色谱柱类 |
| 1656 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Polar C18色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-10，载碳量：18% | 根 | 色谱柱类 |
| 1657 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Polar C18色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-10，载碳量：18% | 根 | 色谱柱类 |
| 1658 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C4色谱柱3μm, 3.0×150mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1659 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C4色谱柱3μm, 2.1×100mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1660 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C4色谱柱5μm, 4.6×250mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1661 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C4色谱柱3μm, 3.0×150mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1662 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C4色谱柱3μm, 2.1×100mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1663 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C4色谱柱5μm, 4.6×250mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1664 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C4-T色谱柱3μm, 2.1×150mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1665 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 C4-T色谱柱5μm, 4.6×250mm300Å，pH2-9，载碳量：3% | 根 | 色谱柱类 |
| 1666 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C30色谱柱3μm, 3.0×150mm180Å，pH2-10，载碳量：11% | 根 | 色谱柱类 |
| 1667 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C30色谱柱3μm, 2.1×100mm180Å，pH2-10，载碳量：11% | 根 | 色谱柱类 |
| 1668 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore C30色谱柱5μm, 4.6×250mm180Å，pH2-10，载碳量：11% | 根 | 色谱柱类 |
| 1669 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore CN色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8，载碳量：6% | 根 | 色谱柱类 |
| 1670 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore CN色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：6% | 根 | 色谱柱类 |
| 1671 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore CN色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：6% | 根 | 色谱柱类 |
| 1672 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore NH2色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8，载碳量：4% | 根 | 色谱柱类 |
| 1673 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore NH2色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：4% | 根 | 色谱柱类 |
| 1674 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore NH2色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：4% | 根 | 色谱柱类 |
| 1675 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore PFP色谱柱3μm, 2.1×150mm120Å，pH2-8，载碳量：10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1676 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore PFP色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1677 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Phenyl色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1678 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Phenyl色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1679 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Phenyl色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1680 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Biphenyl色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-9，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1681 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Biphenyl色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-9，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1682 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Biphenyl色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-9，载碳量：12% | 根 | 色谱柱类 |
| 1683 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SAX色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1684 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SAX色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1685 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SAX色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1686 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SCX色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1687 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SCX色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1688 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore SCX色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1689 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 SCX色谱柱3μm, 3.0×150mm300Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1690 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 SCX色谱柱3μm, 2.1×100mm300Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1691 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore 300 SCX色谱柱5μm, 4.6×250mm300Å，pH2-8 | 根 | 色谱柱类 |
| 1692 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Silica色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1693 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Silica色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1694 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Silica色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1695 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Silica色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1696 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Silica色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1697 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Silica色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH3-7，单分散硅胶 | 根 | 色谱柱类 |
| 1698 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Amide色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：7% | 根 | 色谱柱类 |
| 1699 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Amide色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8，载碳量：7% | 根 | 色谱柱类 |
| 1700 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Amide色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：7% | 根 | 色谱柱类 |
| 1701 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Diol色谱柱3μm, 3.0×150mm120Å，pH2-8，载碳量：10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1702 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Diol色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1703 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Diol色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1704 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Imidazole色谱柱5μm, 4.6×250mm120Å，pH2-8，载碳量：5% | 根 | 色谱柱类 |
| 1705 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore HILIC-Imidazole色谱柱3μm, 2.1×100mm120Å，pH2-8，载碳量：5% | 根 | 色谱柱类 |
| 1706 | 液相色谱柱 | 1pk | ChromCore Sugar-10Ca色谱柱6μm, 7.8×300mm单分散高纯PS/DVB，交联度10% | 根 | 色谱柱类 |
| 1707 | 液相色谱柱 | 1pk | BioCore SEC-120色谱柱5μm, 7.8×300mm二醇基，120Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1708 | 液相色谱柱 | 1pk | BioCore SEC-150色谱柱5μm, 7.8×300mm二醇基，150Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1709 | 液相色谱柱 | 1pk | BioCore SEC-300色谱柱5μm, 7.8×300mm二醇基，300Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1710 | 液相色谱柱 | 1pk | BioCore SEC-500色谱柱5μm, 7.8×300mm二醇基，500Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1711 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CMD色谱柱5μm, 4.6×250mm直链淀粉，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1712 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CMS色谱柱5μm, 4.6×250mm直链淀粉，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1713 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CMZ色谱柱5μm, 4.6×250mm直链淀粉，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1714 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CND色谱柱5μm, 4.6×250mm纤维素-三，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1715 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CNJ色谱柱5μm, 4.6×250mm纤维素-三，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1716 | 液相色谱柱 | 1pk | UniChiral CNZ色谱柱5μm, 4.6×250mm纤维素-三，1000Å | 根 | 色谱柱类 |
| 1717 | 液相色谱柱 | 1Pk | CORTECS T3 Column 120Å，1.6μm, 2.1 mm×150 mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1718 | 液相色谱柱 | 1Pk | Dionex IonPac AS22 064141，4×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1719 | 液相色谱柱 | 1Pk | CHIRALPAK AY-H 多糖衍生物涂敷型手性色谱柱（正相）4.6mm × 250mm；5μm | 件 | 色谱柱类 |
| 1720 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C18 5μm, 4.6×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1721 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C8 5μm, 4.6×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1722 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice NH2 5μm, 4.6×250mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1723 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C18 5μm, 4.6×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1724 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C8 5μm, 4.6×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1725 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice NH2 5μm, 4.6×150mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1726 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C18 1.8μm, 2.1×100mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1727 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice C18 2.6u 100×4.6mm | 根 | 色谱柱类 |
| 1728 | 液相色谱柱 | 1Pk | Choice Ph/Hex 2.6u 100×4.6mm | 根 | 色谱柱类 |
| ●1729 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1730 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-624MS 30m, 0.25mm, 1.4um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1731 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-17 30m, 0.25mm, 0.25um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1732 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-17MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1733 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-624MS 60m, 0.25mm, 1.4um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1734 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-5 HT 15m 0.25mm 0.10um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1735 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-WAX 30m, 0.32mm, 0.5um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1736 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-FFAPEXT 30m, 0.32mm, 0.5um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1737 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-624 30m, 0.25mm, 1.4um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1738 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-17 30m, 0.53mm, 1.00um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1739 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-624 60m, 0.53mm, 3.0um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1740 | 气相色谱柱 | 1Pk | MEGA-624MS 30m, 0.32mm, 1.8um | 根 | 色谱柱类 |
| ●1741 | 气相色谱柱 | 1Pk | mega-wax 30 0.32 1.0 | 根 | 色谱柱类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

2分标：仪器配件类 采购预算：  185万元

本分标的核心产品为下表的第 1694 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| ●1 | AccQ-Tag HPLC柱及消耗品 | 1Pk | AccQ-Tag Chemistry Kit (250 Analyses) | 套 | 仪器配件类 |
| ●2 | 氢氧化钾淋洗液发生罐 | 1Pk | Thermo Dionex EGC 500 KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐适用于ICS-5000+、ICS-6000 HPIC 系统 | 件 | 仪器配件类 |
| ●3 | 1/16"T型密封头，黄色 | 1Pk | 1/16"，带金属箍；匹配SYKAM氨基酸分析仪用 | 个 | 仪器配件类 |
| ●4 | 1/16"平头滚花手拧螺钉 | 1Pk | 1/16"；匹配SYKAM氨基酸分析仪用 | 个 | 仪器配件类 |
| 5 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：15OmgPSA+15mgGCB+900mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 6 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 7 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：150mgPSA+45mgGCB+900mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 8 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：lOOmgPSA+lOOmgCl8+300mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 9 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：150mgPSA+100mgGCB+800mgMgSO4，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 10 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：500mgPSA+1500mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 11 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：400mgPSA+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 12 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：15OmgPSA+150mgC18+900mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 13 | 15ml净化管 | 50Pk | RC-15083CN 400mgPSA+400mgC18+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 14 | 15ml净化管 | 50Pk | 400mgPSA+400mgC18+45mgGCB+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 15 | 15ml净化管 | 50Pk | 15ml净化管：400mgPSA+400mgGCB+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 16 | 15ml净化管 | 50Pk | 400mgPSA+400mgC18+400mgGCB+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 17 | 15ml净化管 | 50Pk | RC-15097CN 15ml净化管：400mgPSA+400mgC18+200mgGCB+1200mgMgS04，50/盒15ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 18 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+20mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 19 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：40mgPSA+10mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 20 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：250mgC18+450mgPSA，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 21 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：25mgPSA+2.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 22 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：25mgPSA+7.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 23 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：25mgPSA+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 24 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 25 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：25mgPSA+25mgC18+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 26 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+50mgC18+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 27 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+50mgC18+7.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 28 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+50mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 29 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+50mgGCB，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 30 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgPSA+50mgC18+50mgGCB+150mgMgS04，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| 31 | 2ml净化管 | 100Pk | 2ml净化管：50mgMgSO4+50mgPSA+50mgC18+50mgGCB，100/盒2ml净化管 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●32 | 345型管架 | 1Pk | 345管架，44位、16×150mm 适配尔森GX-274全自动固相萃取仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●33 | 371型管架 | 1Pk | 371管架，1ml，36位，12×75ml，适配吉尔森GX-274全自动固相萃取仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●34 | 3合1氟离子溶液套装 | 1Pk | 梅特勒-托利多30718583；3合1氟离子溶液套装 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●35 | 液质毛细管 | 1Pk | 180 mm, 0.6 mm id, dielectric；agilent 液质毛细管 Ion injector, 180 mm, 0.6 mm id, dielectric | 件 | 仪器配件类 |
| 36 | CBN17 毒素SCRS前处理方法包 | 30pk | 可完成如下毒素的净化：黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮、雪腐镰刀菌烯醇、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、T-2毒素、HT-2毒素、杂色曲霉毒素、伏马毒素B1、伏马毒素B2、伏马毒素B3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●37 | Connectors接头 | 1Pk | H2O2 Pipe接头 瑞典洁定ISOFLEX | 个 | 仪器配件类 |
| ●38 | 自动进样器样品瓶套件 | 100Pk | Dionex AS-AP 自动进样器样品瓶套件，聚苯乙烯，10ml，带盖和隔垫 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●39 | EZ-Fit TM 止回阀 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）， EZFITBACKF | 件 | 仪器配件类 |
| ●40 | EZ-Fit 滤杯 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联），100mL Microfil 滤杯 | 件 | 仪器配件类 |
| ●41 | EZ-Fit™ 快接件，插头+1个快接头 | 1pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联），EZFITQUICKC | 套 | 仪器配件类 |
| ●42 | EZ-PAK 滤膜 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM；0.22μm，白色，带网格，47mm直径 | 件 | 仪器配件类 |
| ●43 | EZ-PAK 滤膜 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM；0.45μm，无菌，白色，带网格，47mmEZHAWG0474 | 件 | 仪器配件类 |
| ●44 | EZ-Pak 膜（连片滤膜） | 1Pk | 0.45μm，油系，无菌，黑色，带网格，47mm；EZHABG0474；匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM | 件 | 仪器配件类 |
| ●45 | Filter /过滤器 | 1Pk | 0.2µm，配备现有隔离器瑞典洁定ISOFLEX | 个 | 仪器配件类 |
| ●46 | Filter过滤器 | 1Pk | Compressured-air-intake，配备现有隔离器瑞典洁定ISOFLEX | 个 | 仪器配件类 |
| ●47 | Float-A-Lyze G2悬浮透析管(即用型透析装置) | 12Pk | 1ml，8-10KDa截留分子量。 甘油干燥包装，12个/盒。 超纯生物技术级纤维素酯（CE）膜。确保95-98%的样品回收率的同时能够保证99%的样品纯度和小于1%的样品稀释度。设计使用方便，样品不易泄露；配套带有“O”型密封圈、防漏螺口、帽连和移液管。避免使用尖锐针头的风险。配套的浮圈保证透析管在透析过程中保持垂直悬浮。细长型透析管可让多个样品在同一个容器中同时透析。无需浮标等其他配件。极高的膜纯度，易使用并防泄漏；预制膜管，避免样品稀释；即开即用，包括所有配件。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●48 | GC压环 | 10Pk | GC压环GFS005，可与岛津仪器配合使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●49 | GC压环 | 10Pk | GC压环（GFS008），可与岛津仪器配合使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●50 | H2O2 Needle / 针 | 1Pk | 优质，配备现有隔离器瑞典洁定ISOFLEX，吸取H2O2用 | 个 | 仪器配件类 |
| ●51 | H2O2 Pipe 软管 | 1Pk | 优质，长度1m，配备隔离器瑞典洁定ISOFLEX过氧化氢发生装置用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●52 | HEPA Filter 高效过滤器 | 1Pk | 优质，配备现有隔离器瑞典洁定ISOFLEX | 个 | 仪器配件类 |
| ●53 | Hose barb 接头（快接头） | 1Pk | Hose barb 接头（快接头），匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联） | 件 | 仪器配件类 |
| ●54 | HPLC进样及废液收集套装 | 1Pk | 包含：安全进样瓶盖II孔 GL45 4个/单向空气阀 4个/安全废液瓶盖III孔 GL45 1个/废气吸附肼 1个/接头、堵头若干 | 件 | 仪器配件类 |
| ●55 | HPLC进样及废液收集套装 | 1Pk | 包含：安全进样瓶盖I孔 GL45 4个/单向空气阀 4个/安全废液瓶盖III孔 GL45 1个/废气吸附肼 1个/接头 堵头若干 | 件 | 仪器配件类 |
| ●56 | INJ扳手 | 1Pk | WRENCH 221-46977 | 个 | 仪器配件类 |
| ●57 | Inlab Solids Pro-ISM（三合一固体/半固体样品pH电极） | 1Pk | Inlab Solids Pro-ISM三合一固体/半固体样品pH电极51344155，适配METTLER TOLEDO S220 PH计；测量范围pH 1–11；温度范围0℃–80℃；接口 (2)MultiPin；液络部类型Open junction；电极杆材料Glass | 件 | 仪器配件类 |
| ●58 | MCI树脂 | 1pk | MCI GEL CHP20/P120，粒径120μm | 个 | 仪器配件类 |
| ●59 | Nozzle Pipe 软管 | 1Pk | 瑞典洁定ISOFLEX 优质，长度60cm，配合H2O2吸液针头用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●60 | O型环 | 5Pk | 氟橡胶 O型环（ 5个） 标准（最多 350℃） | 件 | 仪器配件类 |
| ●61 | O型圈 | 1Pk | O型圈，O-RING，AS568A-121 1A，适用于岛津UV-2700备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●62 | O型圈 | 1Pk | O型圈，O-RING SET,70004D，适用于岛津UV-2700备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●63 | O型圈 | 10Pk | 进样口衬管 O 形圈，FPM，用于高温 PTV，最高温度 300℃，10Pk，用于安捷伦仪器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●64 | O型圈 | 1Pk | 进样口衬管 O 形圈，不粘连，用于安捷伦进样口顶部翻转系统 | 件 | 仪器配件类 |
| ●65 | O型圈 | 10Pk | 进样口衬管 O 形圈，不粘连氟碳，10Pk 火焰光度检测器 (FPD)备件Instrument Compatibility 5973/5975/5977/7000A/7000B/7000C/7200 Liner O-Ring Material Fluorocarbon/ Fluoroelastomer Product Type O-ring | 件 | 仪器配件类 |
| ●66 | O型圈 | 10Pk | 进样口衬管 O 形圈，石墨，6.35 mm 内径，9.63 mm 外径，10Pk 分流/不分流进样口备件 Liner O-Ring Material Graphite | 件 | 仪器配件类 |
| ●67 | O型圈 | 10Pk | 进样口衬管 O 形圈，石墨，用于不分流衬管，耐温超过 350℃，9.63mm 外径，6.52mm 内径密封垫，10Pk 分流/不分流进样口备件 Liner O-Ring Material Graphite | 件 | 仪器配件类 |
| ●68 | peek 管 | 1Pk | ETFE管1/16外径x 0.010内径，204mm长 Tubing, ETFE, 1/16 in OD×0.010 in ID, 204 mm long Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●69 | PEEK 针座管线 | 1Pk | PEEK 针座管线，0.17 mm 内径，100 mm，2.3 µL Needle & Needle Seats for HPLC Fitting Type Left End S Fitting Type Right End S Swage Status Fitting Left End Pre-swaged 内径 (ID) 0.17 mm 技术 LC 长度 100 mm Swage Status Fitting Right End Pre-swaged Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●70 | peek接头螺丝 | 1Pk | ICS-5000+ 离子色谱peek接头螺丝，074449FTG，BOLT，10-32，DBL CONE | 个 | 仪器配件类 |
| ●71 | peek接头米粒 | 1Pk | ICS-5000+ 离子色谱peek接头米粒，074373FTG，ERRULE，DBL CONE | 个 | 仪器配件类 |
| ●72 | PEEK密封垫圈和不锈钢锁定环 | 10Pk | PEEK 密封垫圈和不锈钢锁定环，用于 0.8 mm 管线，10Pk 1/32in ferrule and SS lock ring, 10/pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 0.8 mm 技术 LC Fitting Component Ferrule Material PEEK Fitting Description Ferrule, PEEK, 0.8 mm, and stainless steel ring | 件 | 仪器配件类 |
| ●73 | PEEK密封垫圈和不锈钢锁定环 | 5Pk | PEEK 密封垫圈和不锈钢锁定环，用于 2 mm 管线，5Pk PEEK ferrule and SST ring 5/pk for 2 mm tube Fittings for HPLC 内径 (ID) 2 mm 技术 LC Fitting Component Ferrule Material PEEK Fitting Description Ferrule, PEEK, and stainless steel ring, for 2.0 mm tube | 件 | 仪器配件类 |
| ●74 | Peristatic Pump Pipe / 软管 | 1Pk | 优质，配备现有隔离器瑞典洁定ISOFLEX，H2O2 蠕动泵用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●75 | pH电极 | 1Pk | 配便携式METTLER TOLEDO pH计使用， Expert Pro-ISM三合一pH电极（0-14pH，0-100℃），玻璃材质，BNC/Cinch接口，IP67，含1.2m电缆，有Argenthal系统，仅用于S2、S8、SG23、SG68、SG78、SG98 | 件 | 仪器配件类 |
| ●76 | pH电极 | 1Pk | 配台式METTLER TOLEDO pH计使用，Expert Pro-ISM三合一常规样品pH电极（0-14pH，0-100℃），PEEK材质，BNC/Cinch接口，含1.2m电缆，有Argenthal系统 | 件 | 仪器配件类 |
| ●77 | pH电极 | 1Pk | pH 1-11/0-60℃，作为BUCHI Kjelmaster K-375定氮仪配件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●78 | PH计电缆线 | 1Pk | MultiPin-BNC/RCA 1.2m pH计电缆线30281896，连接带 MultiPin 电极头的电极电缆。用于梅特勒三合一固体/半固体样品pH电极51344155。适配METTLER TOLEDO S220 PH计。 即插即用，白色1.2 m隔离电极电缆，带铜芯，可确保高阻抗pH信号的快速传输，同时具有高抗机械应变能力。 仪表 FiveEasy；FiveEasy Plus；SevenCompact；SevenExcellence 类型 传感器电缆 | 件 | 仪器配件类 |
| ●79 | PL圆片型超滤膜 | 1Pk | Ultracel PLGC02510圆片型超滤膜，再生纤维素,25mm直径，10KDa截留分子量 | 件 | 仪器配件类 |
| ●80 | PL圆片型超滤膜 | 1Pk | Ultracel PLCC 圆片型超滤膜，再生纤维素,25mm直径，3.5-5KDa截留分子量 | 件 | 仪器配件类 |
| ●81 | PPP蛋白沉淀板 | 2Pk | 96孔，2块 | 件 | 仪器配件类 |
| ●82 | PPP蛋白沉淀管 | 100Pk | 1mL,100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●83 | PVC 软管 | 1Pk | 匹配默克密理博EZ-Stream真空隔膜泵。不适用高压蒸汽灭菌，内径：9.5mm（3/8 英寸），长度：3.0m（118.1 英寸 | 件 | 仪器配件类 |
| 84 | QuEChERS农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4, 1.5g NaCOOH，50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 85 | QuEChERS耗材 | 50Pk | 萃取盐包：6g硫酸镁+1.5g醋酸钠 (含50ml离心管)，50/盒；15ml净化管：300mgC18+300mgPSA+90mgGCB+300mgSilica+900mgMgS04，50/盒 50mL陶瓷均质子：用于50mL萃取管，100个/瓶。 备注：适合于复杂基质的药材， 如含糖量高的药材，如：大枣、枸杞（果实类）。 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●86 | Sephadex LH - 20葡聚糖凝胶 | 1pk | LH - 20，粒径20-150μm | 个 | 仪器配件类 |
| ●87 | ST带搅拌头混匀管 | 1Pk | ST-50，适用于IKAIKAUTTD试管分散机，保证仪器正常工作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●88 | Take3微量检测板 | 1Pk | 16孔，适用于DNA，RNA分析，适用于Biotek全波长酶标仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●89 | TPH中草药农残专用柱 | 30Pk | TPH中草药农残专用柱，1g/6ml；30Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●90 | TPH中草药农残专用柱 | 20Pk | TPH中草药农残专用柱，2g/12ml；20Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●91 | TPT 茶叶农残检测专用柱 | 30Pk | 1g/6ml；30Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●92 | UPLC在线过滤片 | 5Pk | Parts ASSY. FRIT, 0.2um，2.1mm，5Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●93 | 预柱 | 3pk | 3个/包(保护柱) VanGuard CORTECS UPLC C18 1.6 μm 2.1×5 mm | 包 | 仪器配件类 |
| ●94 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 1 个插口 Stay Safe cap, GL45, 1 port, 1 vent valve, 3.2 mm od fitting Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Thread Size GL45 | 件 | 仪器配件类 |
| ●95 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 安全盖，GL38，带 4 个用于废液瓶的插口，2×3.2mm 外径接头，2.3mm 外径接头，1.6mm 外径接头。不包含带时间标签的活性炭过滤器。 Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump Thread Size GL38 | 件 | 仪器配件类 |
| ●96 | 安全瓶盖 | 1Pk | 废液瓶，GL38，5 L，小尺寸 LC waste container, HDPE, 5 L, GL38, 23.5×6.4×37cm Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 模块兼容性 Pump 技术 LC LC/MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●97 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 安全盖，GL38，带 1 个插口、1 个放空阀、3.2mm 外径接头 Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump Thread Size GL38 | 件 | 仪器配件类 |
| ●98 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 2 个插口 Stay Safe cap, GL45, 2 ports, 1 vent valve, 2×3.2mm od fitting Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump Thread Size GL45 | 件 | 仪器配件类 |
| ●99 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 3 个插口 Stay Safe cap, GL45, 3 ports, 1 vent valve, 3×3.2 mm od fitting Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump Thread Size GL45 | 件 | 仪器配件类 |
| ●100 | 安全瓶盖 | 1Pk | Stay Safe 溶剂瓶安全盖，GL45，带 4 个插口，用于废液瓶 Stay Safe cap, GL45, 4 ports for waste, 2×3.2mm od fitting, 2.3mm od fitting, 1.6mm od fitting Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump Thread Size GL45 | 件 | 仪器配件类 |
| ●101 | 安全瓶盖 | 1Pk | 废液瓶，GL45，6 L waste can, GL45, 6 L Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●102 | 安全瓶盖 | 1Pk | 废液瓶，GL45，6 L，带 Stay Safe 溶剂瓶安全盖，必须与5043-1193型过滤器一起使用 A-Line 6 liter waste can (5043-1196), including 1 A-Line stay safe cap GL45 4 ports for waste (5043-1220). Note：Must be used with a charcoal filter (5043-1193) Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC/MS 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●103 | 安全瓶盖 | 1Pk | 可装在4L甲醇（乙腈)瓶口上或1L溶剂瓶上使用。集成的空气阀可有效防止溶剂挥发，阀中过滤膜在整个抽取系统工作时吸收周围空气灰尘及微小颗粒，防止溶剂污染。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●104 | 安全瓶盖 | 1Pk | 可装在废液收集桶上使用。集成的空气阀可有效防止溶剂挥发，阀中过滤膜在整个抽取系统工作时吸收周围空气灰尘及微小颗粒，防止溶剂污染。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●105 | 安全瓶盖废液收集器 | 1Pk | 2 孔废液收集器，PTFE 2 ports waste collector, PTFE Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●106 | 半自动点样仪点样针 | 1Pk | 适配CAMAG点样仪使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●107 | 半自动点样仪点样针 | 1Pk | 用于CAMAG Linomat 5 半自动点样仪。 100 µL定量注射器695.0014型： Dosage syringe 100 µL（695.0014） for Linomat | 件 | 仪器配件类 |
| ●108 | 半自动点样仪点样针 | 1Pk | 用于CAMAG Linomat 5 半自动点样仪。 500 µL定量注射器695.0015型： Dosage syringe 500 µL（695.0015） for Linomat | 件 | 仪器配件类 |
| ●109 | 保护柱 | 1Pk | Pre-column：VanGuard：Acquity UPLC BEH C18 1.7μm, 2.1×5mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●110 | 保护柱 | 1Pk | CORTECS T3 VanGuard Pre-column, 120Å, 2.7um, 2.1mm×5mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●111 | 保护柱工具 | 1Pk | 高性能 ZORBAX 保护柱接头工具包包括低死体积保护柱支架、进样口端接头（2 个）、带一体式色谱柱接头的出口端接头和 PEEK 手紧接头、密封垫（2个） | 件 | 仪器配件类 |
| ●112 | 保护柱套 | 1pk | CARTRIDGE HOLDER 4.0X10(EF4010) | 个 | 仪器配件类 |
| ●113 | 保护柱套 | 1pk | GUARD CARTRIDGE PC HILIC S3 2.0X10(2pcs) | 个 | 仪器配件类 |
| ●114 | 保护柱套 | 1pk | CARTRIDGE HOLDER 4.0X20(EF4020) | 个 | 仪器配件类 |
| ●115 | 保护柱套 | 1pk | EXP Guard Cartridge holder | 个 | 仪器配件类 |
| ●116 | 保护柱芯 | 1pk | CARTRIDGE C18 MGⅡ (S5) 4X10 (2P)mm 5μm | 个 | 仪器配件类 |
| ●117 | 保护柱芯 | 1pk | CARTRIDGE C18 UG120 4X10 (2P) 5μm | 个 | 仪器配件类 |
| ●118 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE ADME-HR (S5) 4X10 (2PCS) | 个 | 仪器配件类 |
| ●119 | 保护柱芯 | 1pk | SCX UG80 CARTRIDGE (S5）4.0X10（2P） | 个 | 仪器配件类 |
| ●120 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE ADME-HR (S3) 2X10 (2PCS) | 个 | 仪器配件类 |
| ●121 | 保护柱芯 | 1pk | PROTEONAVI CARTRIDGE 4.0X10(2P) 5μm | 个 | 仪器配件类 |
| ●122 | 保护柱芯 | 1pk | C18 SG300 (S-5) CARTRIDGE 4.0×10(2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●123 | 保护柱芯 | 1pk | C8 SG300 CARTRIDGE(S5) 4X10 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●124 | 保护柱芯 | 1pk | C1 SG300 CARTRIDGE(S5) 4X10 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●125 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE PC HILIC S5 4.0X10(2pcs) | 个 | 仪器配件类 |
| ●126 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE PC HILIC S5 2.0X10(2pcs) | 个 | 仪器配件类 |
| ●127 | 保护柱芯 | 1pk | CARTRIDGE MF Ph-1 4X10 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●128 | 保护柱芯 | 1pk | MF Ph-1 CARTRIDGE (S-5) 4.0X20 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●129 | 保护柱芯 | 1pk | MF C8 CARTRIDGE （S-5）4.0X10 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●130 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE MF C8 4X20 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●131 | 保护柱芯 | 1pk | MF SCX CARTRIDGE (S-5) 4.0*10 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●132 | 保护柱芯 | 1pk | GUARD CARTRIDGE MF SCX 4X20 (2P) | 个 | 仪器配件类 |
| ●133 | 保护柱芯 | 1pk | CC PC S2.7 EXP Guard Cartridge 2.1x5 | 个 | 仪器配件类 |
| ●134 | 保护柱芯 | 1pk | CC C18 S2.7 EXP Guard Cartridge 4.6X5 | 个 | 仪器配件类 |
| ●135 | 保护柱芯 | 1pk | CP ADME-HR S2 EXP Guard Cartridge2.1x5 | 个 | 仪器配件类 |
| ●136 | 保护柱芯 | 10Pk | SecurityGuard C18柱芯 10/PK SecurityGuardCartridges:AJ0-4308；pH范围 2.5-7.5 填料SCX(强阳离子交换) 柱芯规格(mm)4×3.0，适用色谱柱的内径(mm) 3.2-8.0。 | 个 | 仪器配件类 |
| ●137 | 保护柱柱套 | 1Pk | 用于沃特世仪器及保护柱，Holder Kit for Cartridge and Guard Columns Product Type,Guards Inner Diameter4.6 mm Length20 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●138 | 被动入口阀 | 1Pk | 被动入口阀，1200 bar 和 1300 bar Inlet valve, Agilent 1290 Infinity LC pump Pump Valves & Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●139 | 被动入口阀 | 1Pk | 被动入口阀，适配1220/1260 型 Passive Inlet Valve 1220/1260 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●140 | 泵活塞杆 | 1Pk | 蓝宝石材质，适用于Dionex ultimate 3000 3400 SD 泵，3600 SD 泵 | 个 | 仪器配件类 |
| ●141 | 泵活塞密封垫和支架环 | 1Pk | 柱塞密封圈（主柱塞密封圈）反相，适用于UltiMate 3000 RS 泵 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●142 | 泵活塞密封垫和支架环 | 1Pk | 柱塞密封圈（在密封垫清洗系统的板中）正相反相，适用于UltiMate 3000 DS、RS、BM 泵 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●143 | 泵油 | 1Pk | AB 4500：机械泵Sogevac SV28 B1 59243泵油，LVO 700，1L | 件 | 仪器配件类 |
| ●144 | 泵油 | 1Pk | AB 5500 Qtrap：机械泵Agilent MS40+9499202泵油，AVF 60M，1L | 件 | 仪器配件类 |
| ●145 | 泵油 | 1Pk | Thermo TSQ 8000 Evo 机械泵EDWARDS RV3 A65201903泵油，H11025015 EDWARDS ULTRAGRADE 19 OIL，1L | 件 | 仪器配件类 |
| ●146 | 泵油 | 1Pk | 泵油，AVF 45 Platinum，1 夸脱 | 件 | 仪器配件类 |
| ●147 | 泵油 | 1Pk | 真空泵油，45 Gold，1 L. 用于 Edwards E2M18 泵，与 ICP-MS 系列 7500、7700 和 8800 配套使用 Vacuum Fluids, Oils & Filters for ICP-MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●148 | 泵油 | 1Pk | 1317640 Obsolete, replaced by BRE0019927 | 件 | 仪器配件类 |
| ●149 | 比色皿 | 1Pk | 比色皿，CELL,10MM(S)，适用于岛津UV-2700备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●150 | 波形弹簧垫圈 | 10Pk | 波形弹簧垫圈，10Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●151 | 玻璃过滤头 | 1Pk | 溶剂入口玻璃过滤头，20µm孔径。分析型，微量型，1Pk Solvent Inlet Tubing & Filters for HPLC Glass filter, solvent inlet, 20 µm, for Agilent 1200 Infinity Series | 件 | 仪器配件类 |
| ●152 | 捕获器（吹扫） | 1Pk | 捕获器（吹扫） 进样垫吹扫流路捕获器，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●153 | 捕集阱 | 1Pk | 玻璃指示型水分捕集肼，1/8 英寸，100 psig可与安捷伦仪器配合使用，保证仪器正常运作 Includes Indicator Yes 长度 263 mm Gas Filter Type Moisture Substance Concentration 20 ppb Trap Capacity 6 cc Maximum Pressure 100 psig 直径 38 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●154 | 捕集阱 | 1Pk | 玻璃指示型氧气捕集阱，1/8 英寸，100 psig可与安捷伦仪器配合使用，保证仪器正常运作 In-Line Gas Purifiers Includes Indicator Yes 长度 263 mm Gas Filter Type Oxygen, indicating Trap Capacity 45 cc Maximum Pressure 100 psig 直径 38 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●155 | 捕集阱 | 1Pk | 氧气/水分捕集阱，1/8 英寸 In-Line Gas Purifiers 长度 11 in Gas Filter Type Oxygen/moisture Trap Capacity 100 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 1.2 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●156 | 不起毛布 | 15Pk | 不起毛布，23×23cm，100% 棉，15Pk LC/MS 仪器备件 Product_Sub_Model Lint free | 件 | 仪器配件类 |
| ●157 | 不锈钢接头 | 10Pk | 1/16英寸不锈钢接头，10 Pk Front and back ferrules, 1/16in SS fitting, 10/pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material Stainless Steel Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, stainless steel fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●158 | 采样锥 | 1Pk | ICP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准采样锥，带 x 透镜，用于大多数常规应用。适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。提供最经济的操作。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。 Tip Diameter 12 mm Tip Material Nickel Cone Type Sampler Base Material Copper | 件 | 仪器配件类 |
| 159 | 超离心研磨仪配件-带支管收集盘 | 1pk | 304不锈钢收集盘和盖子，带支管，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。中间带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 160 | 超离心研磨仪配件-迷宫刀座 | 1pk | 304不锈钢材质，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。中间带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 161 | 超离心研磨仪配件-筛网 | 1pk | 304不锈钢材质，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。环筛配有加固型不锈钢边圈。筛网尺寸有0.08mm,0.12mm-2mm，能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 162 | 超离心研磨仪配件-筛网 | 1pk | 钛制材质，且钛含量大于97%，供货时需提供有第三方检测的材质证明报告。环筛配有加固型不锈钢边圈。筛网尺寸有0.08mm,0.12mm-2mm，能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 163 | 超离心研磨仪配件-收集盘 | 1pk | 304不锈钢收集盘和盖子，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。中间带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 164 | 超离心研磨仪配件-收集盘 | 1pk | 钛制收集盘和盖子，且钛含量需大于97%，供货时需提供第三方检测的材质证明报告。中间带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 165 | 超离心研磨仪配件-旋风分离器 | 1pk | 304不锈钢材质，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。自动收集装置，配备收集瓶或者收集桶。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 套 | 仪器配件类 |
| 166 | 超离心研磨仪配件-转刀 | 1pk | 6齿304不锈钢转刀，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。底座带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 件 | 仪器配件类 |
| 167 | 超离心研磨仪配件-转刀 | 1pk | 12齿304不锈钢转刀，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。底座带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 件 | 仪器配件类 |
| 168 | 超离心研磨仪配件-转刀 | 1pk | 24齿304不锈钢转刀，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。底座带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 件 | 仪器配件类 |
| 169 | 超离心研磨仪配件-转刀 | 1pk | 12齿钛制转刀，且钛含量需大于97%，供货时需提供第三方检测的材质证明报告。底座带有定位槽。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 件 | 仪器配件类 |
| 170 | 超离心研磨仪配件-自动进样器 | 1pk | 304不锈钢材质，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。自动进样装置，能够实时调节进样速度和进样时间。能适配与大部分国产和进口的超离心研磨仪 | 套 | 仪器配件类 |
| ●171 | 衬管 | 5Pk | 惰性化带石英棉分流衬管（5个每包），适配岛津气相 227-35007-01,Deactivated Insert with wool for Split (5pc) 硅酸硼玻璃衬管，中间鹅颈部填装惰性化处理过的石英棉＞400℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●172 | 衬管 | 5Pk | 分流玻璃衬管带石英棉（5个每包），适配岛津气相 LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5； GC2010用3.4MM ID GN 分流用玻璃衬管。硅酸硼玻璃衬管，中间鹅颈部填满经过惰性化处理的石英棉＞400摄氏度 | 件 | 仪器配件类 |
| ●173 | 出口单向阀 | 1Pk | 耐100%乙腈，匹配岛津21AT液相228-48249-42 | 个 | 仪器配件类 |
| ●174 | 出口阀 | 1Pk | 出口阀，600 bar；Valve, outlet, 600 bar for 1260 Infinity Series, 1200 Series, 1100 Series pumps For all 1260 Infinity, 1220 Infinity, 1200 Series and 1100 Series analytical pumps Pump Valves & Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●175 | 出口阀 | 1Pk | 出口阀，1300 bar；Outlet valve 1290 Infinity pump；Pump Valves & Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●176 | 出口阀 | 1Pk | 出口阀，600 bar，适合正相应用，适用于 1260 Infinity 系列、1200 系列和 1100 系列泵Valve, outlet, 600 bar, for normal phase applications for 1260 Infinity Series, 1200 Series, 1100 Series pumps For normal phase applications on 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series pumps | 件 | 仪器配件类 |
| ●177 | 出口阀 | 1Pk | 出口阀，600 bar，适用于 1260 Infinity 系列、1200 系列和 1100 系列泵 Valve, outlet, 600 bar for 1260 Infinity Series, 1200 Series, 1100 Series pumps For all 1260 Infinity, 1220 Infinity, 1200 Series and 1100 Series analytical pumps | 件 | 仪器配件类 |
| ●178 | 出口过滤器 | 1Pk | 配岛津液相色谱仪LC-20AT使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●179 | 除水氧烃带指示型气体净化过滤器 | 1Pk | Gas Clean 载气净化器；Filters for ICP-MS；Gas Filter Type Combination (Universal) | 件 | 仪器配件类 |
| 180 | 储样瓶 | 1Pk | 20ml 棕色储存瓶 EPA VOA 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 181 | 储样瓶 | 1Pk | 40ml 棕色储存瓶 EPA VOA 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| ●182 | 磁力搅拌器 | 1Pk | 1.实用RH basic型带加热磁力搅拌器。符合DIN 12878标准的加热衬套可连接接触式电子温度计，如ETS-D5。可连接置于样品中的温度传感器进行高精确度的温度控制。加热输出功率高达600W, 不锈钢-铜复合加热盘面是快速加热的有效保证。可调加热盘安全温度 (100–360℃) 2.马达缓和启动 3.带M10螺孔用于固定支撑杆 4.强劲的磁场和宽广的转速范围可实现最高达15升的搅拌量 5.RH basic 6.搅拌点位数目 1 7.最大搅拌量 (H2O) 15 l 8.电机输出功率 2 W 9.旋转方向 左 10.速度显示设定值 刻度 11.转速控制 控制旋钮 12.速度范围 100-2000rpm 13.搅拌子长度 20-80mm 14.加热盘自热（室温：22℃/保持：1小时） 28 +K 15.加热输出功率 600 W 16.温度显示设定值 刻度 17.温度单位 ℃ 18.加热温度范围 50 - 320℃ 19.加热温度控制 刻度 20.Temperature setting range 0 - 320 ℃ 21.外接温度传感器接口 ETS-D5 22.介质温度传感器的特性 1L M50硅油，装在H1500中 23.介质加热速率 6 K/min 24.可调安全温度回路最小值 100 - 360 ℃ 25.工作盘材质 不锈钢 1.4301 26.工作盘外形尺寸（约）： Ø 135 mm 27.外形尺寸（约）：160×100×250 mm 28.允许环境温度 5 - 40℃ 29.允许相对湿度 80% 30.DIN EN 60529 保护方式 IP 21 31.电压 230/ 115/ 100 V 32.频率 50/60 Hz 33.仪器输入功率 620 W | 件 | 仪器配件类 |
| ●183 | 刺入式温度记录仪 | 1Pk | 103型刺入式温度计 1.符合HACCP及EN 13485等法规要求 2.防尘防水设计–保护等级IP55 3.实用可折叠式设计–温度测量快速简便；外形精致小巧，可置于任何衣物口袋，便于携带 4.操作简便，测量精确 5.测量范围-30～+220 ℃ 6.测量精度±0.5 ℃ (-30 ～ +99.9 ℃) ±1.0 %测量值 (+100～ +220 ℃) 7.分辨率0.1 ℃ 8.响应时间 t₉₀ t99 = 10 s (Measured in moving liquid) 9.直径（约）：189×35×19 mm (展开探针) 115×35×19 mm (probe folded away) 10.操作温度-20～ +60 ℃ 11.外壳ABS 12.防护等级IP55 13.Product colour white 14.探针套管长度75 mm 15.探针套管末端长度22 mm 16.探头杆直径3 mm 17.探头头部直径2.3 mm 18.测量比例0.5 s 19.开/关机 探针打开 (约30°)/60分钟后自动关机 20.标准EN 13485 21.电池类型CR2032锂电池 22.电池寿命300 h (at +25 ℃) 23.显示屏类型LCD (Liquid Crystal Display) 24.显示屏尺寸单行 25.显示屏背光灯无背光 26.存放温度-30～ +70 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 184 | 萃取盐包 | 50Pk | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 185 | 萃取盐包 | 50Pk | 萃取盐包：4g硫酸镁+1g氯化钠+1g柠檬酸钠+0.5g柠檬酸氢二钠，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 186 | 萃取盐包 | 50Pk | 萃取盐包：6g硫酸镁+1.5g醋酸钠 (含50ml离心管)，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 187 | 萃取盐包 | 50Pk | 萃取盐包：6g硫酸镁+1.5g醋酸钠，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 188 | 打粉机 | 1Pk | 1.全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。 DFT-100。 2.适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料 3.单次产量 100克（kg/h） 4.粉碎细度 50-200（目） 5.电机功率 400（W） 6.转速 25000（r/min） | 件 | 仪器配件类 |
| 189 | 打粉机 | 1Pk | 1.全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。 DFT-50。 2.适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料 3.单次产量 50克 4.粉碎细度 50-200（目） 5.电机功率 400（W） 6.转速 25000（r/min） | 件 | 仪器配件类 |
| 190 | 打粉机 | 1Pk | 1.全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。 DFY-200。 2.适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料 3.单次产量 200克（kg/h） 4.粉碎细度 50-200（目） 5.电压 220（V/Hz） 6.电机功率 900（W） 7.转速 25000（r/min） | 件 | 仪器配件类 |
| 191 | 打粉机 | 1Pk | 1.全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。 DFY-400。 2.适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料 3.单次产量 400克（kg/h） 4.粉碎细度 50-200（目） 5.电压 220（V/Hz） 6.电机功率 1200（W） 7.转速 25000（r/min） | 件 | 仪器配件类 |
| 192 | 打粉机 | 1Pk | 1.全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：阿胶、乳香、黄芪、三七、海马、菟丝子、灵芝、甘草、珍珠等不同性质物料均能很好粉碎，物料无损耗，粉碎不同物料不会串色串味。 DFY-600。 2.适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料 3.单次产量 600克（kg/h） 4.粉碎细度 50-200（目） 5.电压 220（V/Hz） 6.电机功率 1500（W） 7.转速 25000（r/min） | 件 | 仪器配件类 |
| ●193 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量烃类捕集阱BHT-4，1/4 英寸，250 psig Includes Indicator No 长度 17.5 in Gas Filter Type Hydrocarbon Substance Concentration 0.1 ppm Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●194 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量通用捕集阱，氦气，1/4 英寸，250 psig 长度 17.5 in Gas Filter Type Combination (Universal) Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●195 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量通用捕集阱，氦气，1/8 英寸，250 psig 长度 17.5 in Gas Filter Type Combination (Universal) Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig | 件 | 仪器配件类 |
| ●196 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量通用捕集阱，氢气，1/8 英寸，250 psig 长度 17.5 in Gas Filter Type Combination (Universal) Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●197 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量通用捕集阱，氩气，1/8 英寸，250 psig，750 cc；Filters for ICP-MS； 长度 17.5 in Gas Filter Type Combination (Universal) Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●198 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量通用型气体捕集阱,1/8in.氮气 长度 17.5 in Gas Filter Type Combination (Universal) Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig | 件 | 仪器配件类 |
| ●199 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量氧气捕集阱，1/4 英寸，250 psig In-Line Gas Purifiers 长度 17.5 in Gas Filter Type Oxygen Substance Concentration 50 ppb Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●200 | 大容量捕集阱 | 1Pk | 大容量氧气捕集阱，1/8 英寸，250 psig，适配安捷伦仪器 In-Line Gas Purifiers 长度 17.5 in Gas Filter Type Oxygen Substance Concentration 50 ppb Trap Capacity 750 cc Maximum Pressure 250 psig 直径 2.3 in | 件 | 仪器配件类 |
| ●201 | 带内部固定环的密封件 | 1Pk | 带内部固定环的密封件 (橡胶塞) 适配BUCHI KjelMaster K-375 全自动凯式定氮仪11057035 | 件 | 仪器配件类 |
| ●202 | 液相流通池配件 | 1pk | 戴安（赛默飞） Service kit cell,VF/C-D1x，U3DAD/MWD | 件 | 仪器配件类 |
| ●203 | 单道手动连续分液器 | 1Pk | 1.M4单道, 1 µL–10 mL 2.仅需一次吸液就能进行多达 100 次的分液操作。 3.自动识别分液管，无需计算体积。 4.易读取显示，确保无劳损的直观操作。 5.放液体积显示清晰。 6.未使用时，整合的 »睡眠« 功能关闭，从而减少能耗。 7.整合的计步器：即使被干扰，分液操作步骤也不会出错。 8.广泛的分液体积范围：1 µL-10 mL，操作灵活。 9.可单手使用操作杆弹出完全排空的分液管。 10.正排量原理，适用于高黏度、易起泡和易挥发性液体。 11.安全处理放射性、有毒物质或易传染液体。 12.适用于冗长连续分液。通过外置活塞原理来实现分液。其移液无需空气柱，保证了移液的准确性，不会受到所处理液体的密度、黏度和挥发性的影响。 13.计数器； 显示已执行放液操作的编号。 14.运动传感器； 即使余下无使用时自动关闭，使用时自动开启，省电省时，同时记录已执行的分液步骤的编号。 Combitips advanced 附件和传感器； 15.自动吸头识别和体积显示，提供安全的Combitips advanced-Multipette连接。 16.内置 RFID 芯片。 17.包含相关维修数据。 18.符合人体工程学的功能。 19.易于达到和调节体积选项盘。 20.手指挂钩：舒适地支撑手部，方便使用。 21.人体工程学形状操作杆分液和弹出。 22.人体工程学形状填充杆用于填充和清空。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●204 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围0.1 µL– 2 µL 2.步进量（手动）0.002 µL 3.准确性 ±0.2µL：12%/0.024µL；1µL：2.7%/0.027µL；2µL：1.5%/0.03µL 4.精度 ±0.2µL：6%/0.012µL；1µL：1.3%/0.013µL；2µL：0.7%/0.014 µL 5.吸头技术 轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7. L2XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄更方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，并且显著降低了重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●205 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围0.5 µL – 10 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±1 µL：2.5 % / 0.025 µL；5 µL：1.5 % / 0.075 µL；10 µL：1 % / 0.1 µL 4.精度 ±1 µL：1.2 % / 0.012 µL；5 µL：0.6 % / 0.03 µL；10 µL：0.4 % / 0.04 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.L10XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul,使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移,并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄更方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据,便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，更可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，并且显著降低了重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●206 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围2 µL – 20 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±2 µL：7.5 % / 0.15 µL；10 µL：1.5 % / 0.15 µL；20 µL：1 % / 0.2 µL 4.精度 ±2 µL：2 % / 0.04 µL；10 µL：0.5 % / 0.05 µL；20 µL：0.3 % / 0.06 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7. 20XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10. RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，更可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，并且显著降低了重复性肌肉损伤的风险。与吸头匹配的套柄有用力较低。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●207 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围10 µL – 100 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±10 µL：3.5 % / 0.35 µL；50 µL：0.8 % / 0.4 µL；100 µL：0.8 % / 0.8 µL 4.精度 ±10 µL：1 % / 0.1 µL；50 µL：0.24 % / 0.12 µL；100 µL：0.15 % / 0.15 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.L100XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●208 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL–200 µL 2.步进量（手动）0.2 µL 3.准确性 ±20 µL：2.5 % / 0.5 µL；100 µL：0.8 % / 0.8 µL；200 µL：0.8 % / 1.6 µL 4.精度 ±20 µL：1 % / 0.2 µL；100 µL：0.25 % / 0.25 µL；200 µL：0.15 % / 0.3 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7. L200XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●209 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL–300 µL 2.步进量（手动）0.5 µL 3.准确性 ±30 µL：2.5 % / 0.75 µL；150 µL：0.8 % / 1.2 µL；300 µL：0.8 % / 2.4 µL 4.精度 ±30 µL：1 % / 0.3 µL；150 µL：0.25 % / 0.375 µL；300 µL：0.15 % / 0.45 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.L300XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●210 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围100 µL–1,000 µL 2.步进量（手动）2 µL 3.准确性 ±100 µL：3 % / 3 µL；500 µL：0.8 % / 4 µL；1,000 µL：0.8 % / 8 µL 4.精度 ±100 µL：0.6 % / 0.6 µL；500 µL：0.2 % / 1 µL；1,000 µL：0.15 % / 1.5 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.L1000XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●211 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围200 µL–2,000 µL 2.步进量（手动）2 µL 3.准确性 ±200 µL：3 % / 6 µL；1,000 µL：0.8 % / 8 µL；2,000 µL：0.8 % / 16 µL 4.精度 ±200 µL：0.6 % / 1.2 µL；1,000 µL：0.2 % / 2 µL；2,000 µL：0.12 % / 2.4 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.L2000XLS+ 手动单道移液器，0.1-2ul，使用LTS吸头，移液端可以灭菌，结实耐用。 8.低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 9.安全的量程锁可防止出现量程的偏移，并且很容易单手调节。升级后的退吸头臂和套柄方便清洁和高压灭菌。 10.RFID 标签提供安全的服务数据，便于进行移液器盘点跟踪、资产管理与维护。 11.提供高度可重复的结果，同时带来超出预期的舒适手感。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●212 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围500 µL–5,000 µL 2.步进量（手动）5 µL 3.准确性 ±500 µL：2.4 % / 12 µL；2,500 µL：0.6 % / 15 µL；5,000 µL：0.6 % / 30 µL 4.精度 ±500 µL：0.6 % / 3 µL；2,500 µL：0.2 % / 5 µL；5,000 µL：0.16 % / 8 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.单道移液器L-5000XLS 8.人体工程学性能，超轻质活塞弹簧，设计的磁力辅助装置，大大减轻移液时的拇指用力，提高移液的舒适度。 9.高度光滑不锈钢活塞技术，确保移液的准确性和精确性。 10. LTSTM 轻触去吸头系统使用户无需过度用力即可实现可靠及一致的密封效果，可降低退吸头力达85%。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●213 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围1 mL–10 mL 2.步进量（手动）20 µL 3.准确性 ±1 mL：5 % / 50 µL；5 mL：1 % / 50 µL；10 mL：0.6 % / 60 µL 4.精度 ±1 mL：0.6 % / 6 µL；5 mL：0.2 % / 10 µL；10 mL：0.16 % / 16 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数1 7.单道移液器L-10MLXLS 8.人体工程学性能，超轻质活塞弹簧，磁力辅助装置，大大减轻移液时的拇指用力，提高移液的舒适度。 9.高度光滑不锈钢活塞技术，确保移液的准确性和精确性。 10.LTSTM 轻触去吸头系统使用户无需过度用力即可实现可靠及一致的密封效果,可降低退吸头力达85%。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●214 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围0.1 µL–2 µL 2.步进量（手动）0.002 µL 3.准确性 ±0.2 µL：12 % / 0.024 µL；1 µL： 2.7 % / 0.027 µL；2 µL：1.5 % / 0.03 µL 4.精度 ±0.2 µL：6 % / 0.012 µL；1 µL：1.3 % / 0.013 µL；2 µL：0.7 % / 0.014 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-2XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9. RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●215 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围0.5 µL – 10 µL 2.步进量（手动）0.002 µL 3.准确性 ±1 µL：2.5 % / 0.025 µL；5 µL：1.5 % / 0.075 µL；10 µL：1 % / 0.1 µL 4.精度 ±1 µL：1.2 % / 0.012 µL；5 µL：0.6 % / 0.03 µL；10 µL：0.4 % / 0.04 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-10XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9. RFID 标签提供安全的服务数据,便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●216 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围2 µL – 20 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±2 µL：7.5 % / 0.15 µL；10 µL：1.5 % / 0.15 µL；20 µL：1 % / 0.2 µL 4.精度 ±2 µL：2 % / 0.04 µL；10 µL：0.5 % / 0.05 µL；20 µL：0.3 % / 0.06 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-20XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9. RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●217 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围10 µL – 100 µL 2.步进量（手动）0.2 µL 3.准确性 ±10 µL：3.5 % / 0.35 µL；50 µL：0.8 % / 0.4 µL；100 µL：0.8 % / 0.8 µL 4.精度 ±10 µL：1 % / 0.1 µL；50 µL：0.24 % / 0.12 µL；100 µL：0.15 % / 0.15 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-100XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9. RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●218 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL – 200 µL 2.步进量（手动）0.2 µL 3.准确性 ±20 µL：2.5 % / 0.5 µL；100 µL：0.8 % / 0.8 µL；200 µL：0.8 % / 1.6 µL 4.精度 ±20 µL：1 % / 0.2 µL；100 µL：0.25 % / 0.25 µL；200 µL：0.15 % / 0.3 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-200XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9.RFID 标签提供安全的服务数据,便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●219 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL – 300 µL 2.步进量（手动）0.5 µL 3.准确性 ±30 µL：2.5 % / 0.75 µL；150 µL：0.8 % / 1.2 µL；300 µL：0.8 % / 2.4 µL 4.精度 ±30 µL：1 % / 0.3 µL；150 µL：0.25 % / 0.375 µL；300 µL：0.15 % / 0.45 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-300XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9.RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●220 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围100 µL – 1,000 µL 2.步进量（手动）2 µL 3.准确性 ±100 µL：3 % / 3 µL；500 µL：0.8 % / 4 µL；1,000 µL：0.8 % / 8 µL 4.精度 ±100 µL：0.6 % / 0.6 µL；500 µL：0.2 % / 1 µL；1,000 µL：0.15 % / 1.5 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-1000XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9.RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS （轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●221 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围200 µL – 2,000 µL 2.步进量（手动）2 µL 3.准确性 ±200 µL：3 % / 6 µL；1,000 µL：0.8 % / 8 µL；2,000 µL：0.8 % / 16 µL 4.精度 ±200 µL：0.6 % / 1.2 µL；1,000 µL：0.2 % / 2 µL；2,000 µL：0.12 % / 2.4 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-2000XLS+低柱塞力令总体控制活塞平滑灵敏。 8.安全的量程锁可防止出现位移，并且很容易用单手调节。升级后的退出器和套柄组件方便清洁和高压灭菌。 9.RFID 标签提供安全的服务数据，便于根据移液器盘点进行跟踪、资产管理与维护。 10.提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●222 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围500 µL – 5,000 µL 2.步进量（手动）5 µL 3.准确性 ±500 µL：2.4 % / 12 µL；2,500 µL：0.6 % / 15 µL；5,000 µL：0.6 % / 30 µL 4.精度 ±500 µL：0.6 % / 3 µL；2,500 µL：0.2 % / 5 µL；5,000 µL：0.16 % / 8 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.超轻质活塞弹簧，磁力辅助装置，大大减轻移液时的拇指用力，提高移液的舒适度。 8.高度光滑不锈钢活塞技术，确保移液的准确性和精确性。 9.配有无线射频识别技术(RFID)的移液器，移液器的服务和校准数据均可储存于内置的RFID标签内提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●223 | 单道移液器 | 1Pk | 1.容量范围1 mL – 10 mL 2.步进量（手动）20 µL 3.准确性 ±1 mL：5 % / 50 µL；5 mL：1 % / 50 µL；10 mL：0.6 % / 60 µL 4.精度 ±1 mL：0.6 % / 6 µL；5 mL：0.2 % / 10 µL；10 mL：0.16 % / 16 µL 5.吸头技术通用型 6.通道数1 7.单道移液器SL-10MLXLS超轻质活塞弹簧，磁力辅助装置,大大减轻移液时的拇指用力，提高移液的舒适度。 8.高度光滑不锈钢活塞技术，确保移液的准确性和精确性。 9.配有无线射频识别技术(RFID)的移液器，移液器的服务和校准数据均可储存于内置的RFID标签内提供高度可重复的结果。新的弹性密封圈和聚合物退吸头臂，以及LTS（轻触式系统）让移液顺滑，可控。尺寸合适的手柄，轻质弹簧确保移液顺畅，操作力轻，降低重复性肌肉损伤的风险。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●224 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-1，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作。 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计。 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误。 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.真正的单手操作，无需变换握持姿势调节量程，移液，褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误。 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围0,1 - 1µl。精度 % (±)2 %。精度 µl (±)0,02 µl。偏差(%) 1,2 %。偏差 µl0,012 µl。建议吸头大小0.1-20 | 件 | 仪器配件类 |
| ●225 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-2.5，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围0,1 - 2,5 µl 10.精度 % (±)1,4 % 11.精度 µl (±)0,035 µl 12.偏差(%) 0,7 % 13.偏差 µl 0,018 µl 14.建议吸头大小0.5-20 | 件 | 仪器配件类 |
| ●226 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-10，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围0,5 - 10 µl 10.精度 % (±)1 % 11.精度 µl (±)0,1 µl 12.偏差(%) 0,5 % 13.偏差 µl0,05 µl 14.建议吸头大小0.5-20 | 件 | 仪器配件类 |
| ●227 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-20，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围2 - 20 µl 10.精度 % (±)0,8 % 11.精度 µl (±)0,16 µl 12.偏差(%) 0,4 % 13.偏差 µl0,08 µl 14.建议吸头大小2-200 | 件 | 仪器配件类 |
| ●228 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-50，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围5 - 50 µl 10.精度 % (±)0,8 % 11.精度 µl (±)0,4 µl 12.偏差(%) 0,3 % 13.偏差 µl0,15 µl 14.建议吸头大小2-200 | 件 | 仪器配件类 |
| ●229 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-100，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围10 - 100 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)0,6 µl 12.偏差(%) 0,2 % 13.偏差 µl0,2 µl 14.建议吸头大小2-200 | 件 | 仪器配件类 |
| ●230 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-200，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围20 - 200 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)1,2 µl 12.偏差(%) 0,2 % 13.偏差 µl0,4 µl 14.建议吸头大小2-200 | 件 | 仪器配件类 |
| ●231 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-1000，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围100 - 1.000 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)6 µl 12.偏差(%) 0,2 % 13.偏差 µl2 µl 14.建议吸头大小50-1000 | 件 | 仪器配件类 |
| ●232 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-5000，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围500 - 5.000 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)30 µl 12.偏差(%) 0,2 % 13.偏差 µl10 µl 14.建议吸头大小500-5000 | 件 | 仪器配件类 |
| ●233 | 单道移液器 | 1Pk | 1.单通道微升移液器 D-10000，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围1.000 - 10.000 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)60 µl 12.偏差(%) 0,2 % 13.偏差 µl20 µl 14.建议吸头大小1000-10000 | 件 | 仪器配件类 |
| ●234 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.25–2.5 mL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●235 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型, 单道, 可调量程, 无吸头盒, 0.1 – 2.5 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●236 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.5–10 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●237 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，2–20 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●238 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，10–100 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●239 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，20–200 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高6.海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●240 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，100–1,000 µL 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液 3.感受重量和移液用力的差异： 超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●241 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，0.5–5 mL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异：超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●242 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒， 1–10 mL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异：超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在7.高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 8.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●243 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Researchplus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒， 2 – 20 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异：超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损。 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置。 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●244 | 单道移液器 | 1Pk | 1.Research plus 基本型，单道，可调量程，无吸头盒，30 – 300 µL。 2.手动气体活塞式移液器，用于准确、符合人体工学的水性溶液移液。 3.感受重量和移液用力的差异：超轻手动移液器设计可减少手部和臂部的用力。 4.弹性吸嘴（适用于最大为 1 mL的所有移液器）大幅减轻吸头装配用力，有助于降低劳损 5.受益于可以用极小的力度进行操作或退吸头。 6.对各种具挑战性的液体（比如乙醇）进行移液，或在高海拔地区移液时，可在数秒内临时调节移液器。无需校准即可恢复出厂设置 7.可对整个移液器进行高压灭菌，或者只对其下部进行灭菌，具体根据需要确定，以确保无害化处理效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●245 | 单向阀 | 1Pk | PerformancePLUS Check Valve Cartridge 2/pk 适用于Waters e2695 高效液相色谱仪。阀芯与PerformancePLUS止回阀系统的泵一起使用。PerformancePLUS插装式止回阀系统可以在Waters 1515、1525、515和600 HPLC泵中用作入口阀或出口阀。2695、2695D和2795的进口止回阀也是PerformancePlus型。止回阀材料已用于所有的HPLC流动相溶剂的相容性被精心指定。外壳采用两件式设计，可将其卸下，从而可以在不干扰外壳上配件的情况下更换墨盒。 类型 阀门-检查Valve - Check 系统 高效液相色谱HPLC 产品类别 备件套件Spare Parts Kits | 件 | 仪器配件类 |
| ●246 | 单向阀 | 1Pk | 适用于U3000液相；6041.2300 | 盒 | 仪器配件类 |
| 247 | 刀式研磨仪配件-标准顶盖 | 1pk | 带卡槽的塑料盖子，能跟所有材质研磨杯配套使用，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 248 | 刀式研磨仪配件-研磨杯 | 1pk | PC材质1L研磨杯，透明，耐划。能耐120℃温度。能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 249 | 刀式研磨仪配件-研磨杯 | 1pk | 304不锈钢材质研磨杯，需带有转刀定位柱，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 250 | 刀式研磨仪配件-研磨杯 | 1pk | 聚丙烯材质1L研磨杯，需带有转刀定位柱，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 251 | 刀式研磨仪配件-研磨杯 | 1pk | 1L玻璃材质研磨杯，需带有转刀定位柱，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 252 | 刀式研磨仪配件-重力顶盖 | 1pk | PP材质重力顶盖，带凹槽，能跟研磨杯配套用，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 253 | 刀式研磨仪配件-重力顶盖 | 1pk | PP材质重力顶盖，带溢流渠，能跟研磨杯配套用，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 254 | 刀式研磨仪配件-转刀 | 1pk | 304不锈钢材质转刀，二叶转刀，需提供有国家权威机构检测的材质证明报告，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 255 | 刀式研磨仪配件-转刀 | 1pk | 钛制转刀，二叶转刀，且钛含量97%以上，需提供第三方检测的材质证明，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| 256 | 刀式研磨仪配件-转刀 | 1pk | 304不锈钢材质转刀，二叶转刀，转刀刃口是齿条型，需提供有国家权威机构检测的材质证明报告，能适配与大部分国产和进口的刀式研磨仪 | 个 | 仪器配件类 |
| ●257 | 氘灯 | 1Pk | 氘灯 LAMP,L6380，适用于岛津AA-6880备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●258 | 氘灯 | 1Pk | 氘灯，Agilent 1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检测器 Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●259 | 氘灯 | 1Pk | 氘灯，长寿命，适用于Agilent G1315A/B 和 G1365A/B 二极管阵列检测器 Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●260 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命 HiS 氘灯，8 针，带 RFID 标签，用于配备最大光强卡套式流通池的二极管阵列检测器（G4212A/B、G7117A/B/C/D）和 G7100 CE。 Lamps for HPLC Lamp Type Deuterium 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●261 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命氘灯，适用于1120 和 1220 Infinity 液相色谱仪中的 Agilent G1314A/B/C 可变波长检测器 Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●262 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命氘灯，带 RFID 标签，用于可变波长检测器（G1314D/E/F、G7114A/B） Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●263 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命氘灯，带 RFID 标签，用于配备标准流通池的二极管阵列检测器（G1315C/D、1220 液相色谱的 DAD、G7115A）和多波长检测器（G1365C/D、G7165A） Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●264 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命氘灯，用于 适用于Agilent 1100/1200 二极管阵列检测器 Lamps for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●265 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命灯泡Long Life Lamp ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit。用于ACQUITY UPLC PDA检测器，ACQUITY eLambda PDA检测器，ACQUITY UPLC TUV检测器，2489双波长紫外检测器和2998 PDA检测器。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●266 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命灯泡Long Life Lamp TUV Detector Performance Maintenance Kit 用于2487双波长吸光度检测器/ 2488多通道吸光度检测器/ ACQUITY TUV检测器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●267 | 氘灯 | 1Pk | 长寿命灯泡Long Life Lamp，适用于Waters 2996/996检测器 PDA Detector Performance Maintenance Kit for the 996/2996/ACQUITY 2996 PDA Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●268 | 氘灯 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，氘灯 | 件 | 仪器配件类 |
| ●269 | 氘灯 | 1Pk | 适用于Dionex ultimate 3000 DAD L9838/6080.2001 DX281/05J | 个 | 仪器配件类 |
| ●270 | 灯丝 | 1Pk | EI灯丝组件，高温，EI 离子源(1Pk装)、 GC/MS 仪器备件 Instrument Compatibility 5973/5975/5977/7000A/7000B/7000C/7200 Product Type Filament Product_Sub_Model High temp | 件 | 仪器配件类 |
| ●271 | 滴定头防扩散阀 | 1Pk | 可配瑞士Metrohm全自动电位滴定仪使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●272 | 滴定头防扩散阀 | 1Pk | 可配瑞士万通809全自动电位滴定仪用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●273 | 点火火花塞 | 1Pk | 点火火花塞组件，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●274 | 点火器 | 1Pk | FID点火器，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●275 | 点火器电缆 | 1Pk | FID 点火器电缆，通用备件，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) Flame Ionization Detector (FID) for GC Type Igniter Component Component Type Cable 技术 GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●276 | 点火器外罩 | 1Pk | 点火器外罩，用于 FID Flame Ionization Detector (FID) for GC Type Igniter Component Component Type Ignitor castle 技术 GC Detector Compatability Flame Ionization Detector Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●277 | 电动移液器 | 1pk | Multipette® E3；包括充电线、充电支架2.0和Combitips® advanced混装盒（每种尺寸吸头各 一个）, 1 µL – 50 mL | 套 | 仪器配件类 |
| ●278 | 电动助吸器 | 1Pk | 标准配置26300 1. 电动移液器1支 2. 墙架 1个 3. 0.2um的滤膜2个 4. 电池盖2个 5. 充电器1个 主要用于生物、化学、食品、临床等实验中0.1-100ml大范围的移液操作，代替原来的吸耳球。 主要特点 1. 经济实用，轻便耐用（仅190g）。 2. 根据人体工程学原理，完全吻合手握式设计，即使长期使用也能操作自如。 3. 移液器顶部具有LED(发光二级管)指示灯，使用中可随时观察移液器及电池的工作状态。 4. 充电一次（4小时），可连续使用8个小时。 5. 在充电状态下可正常工作。 6. 操作简单，仅两个按钮就控制了从吸液到移液的全过程。 7. 吸/排液速度可由手按压力轻松调节，完全胜任0.1-100ml大范围的移液操作，10秒内可快速吸液50ml。 8. 两种排液模式：重力自然流出和动力泵出模式。 9. 环保型镍氢电池，使用寿命长。 10. 吸液端具有过滤膜，防止吸液过猛引起过吸而损坏电机，并且吸液端及过滤膜可高温灭菌。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●279 | 电动助吸器 | 1Pk | 1.单道，含充电器，挂壁支架，桌面支撑架，2 片滤膜（0.45 µm）, 0.1 – 100 mL 2.直观的速度控制按钮，指尖操作起来轻松简单 3.重量轻，平衡性好，操作舒适，无疲劳 4.背光LED指示灯，显示电池状态 5.锂聚合电池，工作时间长 6.方便设定吸、放液速率 7.充电时也可使用 8.适配器可高温高压灭菌 9.吸液嘴拆卸方便，易于更换滤膜 10.助吸器配合0.1–100 mL 移液管 11.不同体积的连续分液 12.细菌或细胞团块的重悬浮 | 件 | 仪器配件类 |
| ●280 | 电热板 | 1Pk | 1.功率2000W 2.加热材质 铝合金及特氟龙 3.温控范围 室温～200℃ 4.加热面积400×300mm 5.控温方式PID 6.控温精度±1℃ 7.满足实验室和化学生产中小规模的加热消解、煮沸、蒸酸等实验处理。400×300mm加热板面设计，在节约能源的同时又可以满足实验室和化学生产中批量样品的处理需要。 8.通过比例、积分、微分三个参数进行准确动态调节技术，智能化的控制系统。采用PID控温系统，控温更准确、操作更安全。 9.数字显示，智能微处理芯片控制，实现准确控温 不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面，满足不同实验的使用要求。 10.防腐加热平台，所有电子元器件防腐处理，带来更长的使用寿命，结实耐用，操作稳定。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●281 | 电热板 | 1Pk | 1.功率2000W 2.加热材质 铝合金及不锈钢 3.温控范围 室温～350℃ 4.加热面积400×300mm 5.控温方式位式 6.控温精度±5℃ 7.满足实验室和化学生产中小规模的加热消解、煮沸、蒸酸等实验处理。400×300mm加热板面设计，在节约能源的同时又可以满足实验室和化学生产中批量样品的处理需要。 8.通过比例、积分、微分三个参数进行准确动态调节技术，智能化的控制系统。采用PID控温系统，控温更准确、操作更安全。 9.数字显示，智能微处理芯片控制，实现准确控温。 10.不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面，满足不同实验的使用要求。 11.防腐加热平台，所有电子元器件防腐处理，带来更长的使用寿命，结实耐用，操作稳定。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●282 | 电热板 | 1Pk | 1.功率2000W 2.加热材质 铝合金及不锈钢 3.温控范围 室温～350℃ 4.加热面积400×300mm 5.控温方式PID 6.控温精度±2℃ 7.满足实验室和化学生产中小规模的加热消解、煮沸、蒸酸等实验处理。400×300mm加热板面设计，在节约能源的同时又可以满足实验室和化学生产中批量样品的处理需要。 8.通过比例、积分、微分三个参数进行准确动态调节技术，智能化的控制系统。采用PID控温系统，控温更准确、操作更安全。 9.数字显示，智能微处理芯片控制，实现准确控温 不锈钢/特氟龙/石墨/耐高温防腐涂层多种防腐加热板面，满足不同实验的使用要求 10.防腐加热平台，所有电子元器件防腐处理，带来更长的使用寿命，结实耐用，操作稳定 | 件 | 仪器配件类 |
| 283 | 电热板 | 1Pk | 1.控温范围为室温-400℃，加热面尺寸为500mm×400mm温度稳定度±1℃ 2.加热面材料：玻璃陶瓷 3.测温精度：±0.2℃ 4.控制方式：分体式PID智能程序控制 5.时间设置范围：1min～24 hr 6.电源：220v/50Hz 7.功率：3000w 8.玻璃陶瓷台面，耐高温不长锈。 9.耐磨损，寿命长，表面光滑易清洁。 10.大加热面积，便于批量样品处理。 11.控制方式采用分体设计，人员操作控制器时远离酸雾，安全且便于操作。 12.铂金电阻精确控温，升温快速、加热均匀，最高温度可达400℃。 13.大屏幕LCD液晶直观显示。 14.具有热警显示（加热台面表面温度超过50℃时，大警示灯变成红色警示），更安全。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●284 | 电源适配器 | 1Pk | 匹配默克密理博EZ-Curve全自动取膜器EZCURVCHA，（适用于内置电池型取膜器） | 件 | 仪器配件类 |
| ●285 | 电子接触式温度计 | 1Pk | 1.电子接触式温度计，有三种专用操作模式，适配IKA型 加热板 2.具有优化的PID控制功能 3.具有复位功能 4.标配不锈钢温度传感器H 62 5.可用于所有具有符合DIN 12878-2级标准接口的磁力搅拌器（如IKA, 有AD-C1接口的Heidolph和Corning） 有三种专利操作模式 6.能有效控制加热介质或液体样品温度，即使在快速升温的状态下也不会超过所设定的温度 7.温度范围 -50 - 450 ℃ 8.温度测量精度 0.1 K 9.温度测量精确性 PT1000温度偏差±0.2(DIN IEC 751 Class A) K 10.加热温度控制精确度 0.1 ±K 11.带传感器控温精确度 0.5 ±K 12.最大浸入深度 200 mm 13.允许连续运转时间 100 % 14.外形尺寸（约） 82×83×22 mm 15.允许环境温度 0 - 60 ℃ 16.允许相对湿度 80 % 17.DIN EN 60529 保护方式 IP 54 18.直流电压 8 - 16 V 19.电流消耗 15 mA | 件 | 仪器配件类 |
| ●286 | 电子接触式温度计 | 1Pk | 1.电子接触式温度计，３种操作模式，适配IKA 型加热板 2.具有优化的PID控制功能 3.具有复位功能 4.与PH测量功能合一 5.不锈钢温度传感器H62 6.可用于所有具有符合DIN 12878-2级标准接口的磁力搅拌器（如：IKA，Heidolph、有AD-C1适配器的Corning） 有3种专利操作模式 7.能有效控制温度，即使在快速升温的状态也不会超过所设定的温度 8.LCD数字显示屏幕大，为多语言显示 9.没有PH电极 10.专用3种操作模式，保证优化工作方式 11.操作模式A：适合于应用多种温度指标（从-50℃-450℃）。安全温度可调。 12.操作模式B：适合于单一实验条件的系列操作。 13.操作模式C：适合于无人操作。 14.所有数据从存储器提取，确保不会由于疏忽或误操作造成数据改变。 15.温度范围 -50 - 450 ℃ 16.温度测量精度 0.01 K 17.温度测量精确性 PT1000温度偏差±0.05(DIN IEC 751 Class A) K 18.加热温度控制精确度 0.1 ±K 19.带传感器控温精确度 0.2 ±K 20.PH测量范围 0 - 14 pH 21.PH测量精确性 0.1 pH 22.PH测量分析 0.01 pH 23.最大浸入深度 200 mm 24.允许连续运转时间 100 % 25.允许环境温度 0 - 60 ℃ 26.允许相对湿度 80 % 27.DIN EN 60529 保护方式 IP 54 28.直流电压 8 - 16 V= 29.电流消耗 30 mA | 件 | 仪器配件类 |
| 287 | 电子温度计 | 1Pk | 1.配合使用仪器：METTLER TOLEDO XS205DU双量程电子天平（max:81g/220g,精度：d=0.01mg/0.1mg） 2.温度计要完全放到电子天平玻璃罩内检测样品，机体及探头需全部能放入且不影响精密天平工作 3.温度计技术参数： 精确度±0.05摄氏度（-50—199.99摄氏度）。分辨率0.01摄氏度。传感器Pt100。电池：锂电池。防护：IP67。工作环境-20—50摄氏度。储存环境-30—70摄氏度。屏幕显示，防护灰尘及撞击，高精度防水可直接清洗，可换电池，标配出厂校准证书。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●288 | 垫圈 | 1Pk | 铝垫圈 用于管接头，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| 289 | 顶空进样针 | 1Pk | 配套用于科林顶空Auto HS自动顶空进样器S/NC0HS2016043421 | 件 | 仪器配件类 |
| ●290 | 顶空瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，顶空，棕色，圆底，20 mL，23 × 75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 75 mm（18 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified No Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 18 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●291 | 顶空瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，透明，带刻度标记和书写签，平底，经认证，20 mL，23 × 75mm，100Pk。样品瓶规格：22.75mm×75mm（20mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On Yes Certified Yes Vial Dimensions 75mm×22.75mm 体积 20 mL Vial Bottom Flat bottom Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●292 | 顶空瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，带刻度标记和书写签，平底，经认证，20 mL，23× 75mm，100Pk。样品瓶规格：22.75mm × 75mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On Yes Certified Yes Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Flat bottom Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| 293 | 顶空数据线 | 1Pk | 60℃，150V，26AWG，匹配科林顶空仪器 | 件 | 仪器配件类 |
| 294 | 顶空双流路进样针 | 1Pk | 顶空双流路进样针；适配科林顶空仪，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●295 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环工具包，不锈钢，500 µL。用于 G7167A/B Multisampler，双针头选件，右侧。 技术 LC Product Type Loop 体积 500 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●296 | 定量环 | 1Pk | 定量环毛细管，100 µL G1313A，G1329A/B，1120，1220 Infinity LC Capillary，loop，100 µL 技术 LC Product Type Loop 体积 100 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●297 | 定量环 | 1Pk | 定量环毛细管，40 µL，用于 G1377A Loop capillary，40 µL for G1377A 技术 LC Product Type Loop 体积 40 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●298 | 定量环 | 1Pk | 定量环毛细管，8 µL，用于 G1377A Loop capillary，8 µL for G1377A Sample Loops for HPLC 技术 LC Product Type Loop 体积 8 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●299 | 定量环 | 1Pk | 定量环毛细管组件，100 µL G1367A/B/C Loop capillary assembly，100 µL 技术 LC Product Type Loop 体积 100 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●300 | 定量环 | 1Pk | 扩展定量环，900 µL G1329A/B, G2260A Loop extension capillary, stainless steel 900 µL 技术 LC Product Type Loop 体积 900 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●301 | 定量环 | 1Pk | 扩展定量环毛细管，0.25 mm, 180 cm G1389A Extended loop capillary，0.25 mm 180 cm 技术 LC Product Type Loop Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●302 | 定量环 | 1Pk | 熔融石英/PEEK 毛细管，100 µm，110 cm G1389A Capillaries for HPLC 技术 LC Product Type Loop Capillary Material FS/PEEK From Metering device To Needle | 件 | 仪器配件类 |
| ●303 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环（带卡套），20 µL，左侧，Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪 Multisampler 1290 Infinity II LC Multisampler Sample loop flex, 20 µL left, Agilent 1290 Infinity II LC Multisampler 技术 LC Product Type Loop 体积 20 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●304 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环（带卡套），40 µL，左侧，Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪 Multisampler 1290 Infinity II LC Multisampler Sample loop flex, 40 µL left, Agilent 1290 Infinity II LC Multisampler 技术 LC Product Type Loop 体积 40 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●305 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环（带卡套），500 µL，右侧，Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪 Multisampler 1290 Infinity II LC Multisampler Sample loop flex，500 µL right，Agilent 1290 Infinity II LC Multisampler 技术 LC Product Type Loop 体积 500 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●306 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环（带卡套），500 µL，左侧，Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪 Multisampler 1290 Infinity II LC Multisampler Sample loop flex，500 µL left，Agilent 1290 Infinity II LC Multisampler 技术 LC Product Type Loop 体积 500 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●307 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，100 µL，用于 Agilent 1260 Infinity 自动进样器和 1290 Infinity II 样品瓶进样器 1260 Infinity and 1290 Infinity II vial sampler Sample loop, 100 µL, for Agilent 1260 Infinity autosampler and 1290 Infinity II vial sampler 技术 LC Product Type Loop 体积 100 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●308 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，20 µL，用于 Agilent 1290 Infinity II 样品瓶进样器 1290 Infinity II vial sampler Sample loop, 20 µL, for Agilent 1290 Infinity II vial sampler 技术 LC Product Type Loop 体积 20 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●309 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，40 µL，用于 Agilent 1290 Infinity II Sample loop, 40 µL, for Agilent 1290 Infinity II vial sampler 技术 LC Product Type Loop 体积 40 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●310 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，PEEK，100 µl，内径0.51 mm Sample loop, PEEK, 100 µl, 0.51 mm id Manual Injection Valves & Supplies for HPLC Loop Material PEEK Loop Volume 100 µl 技术 LC Product Type Loop Loop ID (mm) 0.51 mm 体积 100 µL Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●311 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，卡套定量环升级包，100 µL，使 1290 Infinity 自动进样器的最大抽取体积增加到 100 µL G1367E, G4226A Sample loop, Flex loop upgrade kit, 100 µl, includes all parts necessary to increase the maximum draw volume of the 1290 Infinity Autosampler to 100 µl Sample Loops for HPLC Loop Material Stainless steel Loop Volume 100 µl 技术 LC Product Type Loop 体积 100 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●312 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环，卡套定量环升级包，40 µL，使 1290 Infinity 自动进样器的最大抽取体积增加到 40 µL G1367E, G4226A Sample loop, Flex loop upgrade kit, 40 µl, includes all parts necessary to increase the maximum draw volume of the 1290 Infinity Autosampler to 40 µl Sample Loops for HPLC Loop Material Stainless steel Loop Volume 40 µl 技术 LC Product Type Loop 体积 40 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●313 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环工具包，不锈钢，100 µL。用于 G7167A/B Multisampler，双针头选件，右侧 适配安捷伦仪器，保证仪器正常运作 技术 LC Product Type Loop 体积 100 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●314 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环工具包，不锈钢，20 µL。用于 G7167A/B Multisampler，双针头选件，右侧 技术 LC Product Type Loop 体积 20 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●315 | 定量环 | 1Pk | 样品定量环工具包，不锈钢，40 µL。用于 G7167A/B Multisampler，双针头选件，右侧 技术 LC Product Type Loop 体积 40 µL Material ST | 件 | 仪器配件类 |
| ●316 | 定量环 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，25ul 定量环 | 件 | 仪器配件类 |
| ●317 | 定量环 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，100ul 定量环 | 件 | 仪器配件类 |
| ●318 | 定子 | 1Pk | 6 通切换阀的定子，600 bar 可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作 Stator for 6 port switch valve, 600 bar 切换阀备件 (G1316A/B) Number of Ports 6 Pressure Limit 600 bar Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●319 | 定子 | 1Pk | 定子，2 位/6 通，1200 bar，1290 Infinity 进样器 CTC Stator, 2 position/6 port, 1200 bar 1290 Infinity Injector CTC | 件 | 仪器配件类 |
| ●320 | 定子 | 1Pk | 定子，600 bar 可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作 Stator, 600 bar 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●321 | 定子 | 1Pk | 定子，二维液相色谱阀，1200 bar，用于 Agilent 1290 Infinity 二维液相色谱解决方案 Stator, 2D-LC Valve, 1200 bar, for Agilent 1290 Infinity 2D-LC Solution Special Function Valves for HPLC Pressure Limit 1300 bar 模块兼容性 Column Compartment Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●322 | 定子 | 1Pk | 定子，进样阀，600 bar，1260 Infinity 自动进样器 Stator, Injection Valve, 600bar, 1260 Infinity Autosampler Injection Valve Supplies for HPLC Number of Ports 6 Pressure Limit 600 bar Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●323 | 定子 | 1Pk | 定子阀，6 通，2 位，N60，1Pk 可与安捷伦仪器匹配使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●324 | 定子 | 1Pk | 样品瓶进样阀定子，1300 bar Stator for Vialsampler injection valve, 1300bar Number of Ports 6 Pressure Limit 1300 bar Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●325 | 定子面 | 1Pk | 定子面组件，用于0101-0921 阀部件 Stator face assembly for p/n 0101-0921 valve 切换阀备件 (G1316A/B) 技术 LC Application Compatibility Bio-inert Material PEEK/Ceramic | 件 | 仪器配件类 |
| ●326 | 定子面 | 1Pk | 定子面组件，用于阀部件 Stator face assembly for p/n 0101-0921 valve 技术 LC Application Compatibility Bio-inert Material PEEK/Ceramic | 件 | 仪器配件类 |
| ●327 | 定子头 | 1Pk | 定子头，高流速，适用于 0101-1267 阀 Stator head, high flow, for 0101-1267 valve Number of Ports 6 Pressure Limit 400 bar Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●328 | 堵头 | 1Pk | 1/16 英寸不锈钢堵头 1/16 in stainless steel blanking nut 技术 LC Material Stainless Steel6 Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, stainless steel blanking nut | 件 | 仪器配件类 |
| ●329 | 堵头 | 1Pk | PTFE 堵头，用于 1/4-28 平底，1Pk AVS 6/7 Supplies for ICP-OES | 件 | 仪器配件类 |
| ●330 | 堵头 | 1Pk | 堵头，带螺帽，1/16 英寸不锈钢 GC Fittings Ferrule Type Stainless Steel Body Material Stainless Steel Fitting Type Plug | 件 | 仪器配件类 |
| ●331 | 堵头 | 6Pk | 堵头，带螺帽，1/4 英寸，黄铜，6Pk（每包 6 个） GC Fittings Connection Size 1 1/4 in Ferrule Type Brass Body Material Brass Fitting Type Plug | 件 | 仪器配件类 |
| ●332 | 堵头 | 6Pk | 堵头，带螺帽，1/8 英寸，黄铜，6Pk（每包 6 个） GC Fittings Connection Size 1 1/8 in Ferrule Type Brass Body Material Brass Fitting Type Plug | 件 | 仪器配件类 |
| ●333 | 堵头 | 1Pk | 螺纹堵头，1/4 英寸，PTFE，用于 InfinityLab 安全盖 screw plug, 1/4 inch, PTFE, for InfinityLab Stay Safe cap 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●334 | 堵头 | 2Pk | 螺纹堵头，1/8 英寸，PTFE，用于 InfinityLab 安全盖，2Pk screw plug, 1/8 inch, PTFE, for InfinityLab Stay Safe cap, 2/pk Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●335 | 堵头 | 1Pk | 死堵头，手紧式，303 不锈钢 Column Nuts for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●336 | 堵头 | 3Pk | 用于十字接头的堵头，3Pk Fittings & Connectors for ICP-MS Instrument Compatibility 7500 7700 7800 7900 8800 | 件 | 仪器配件类 |
| ●337 | 堵头 | 1Pk | 用于稀释端口的堵头，4 mm，适用于 7700 ICP-MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●338 | 堵头 | 1Pk | 用于稀释端口的死堵头，PTFE，适用于 8900 ICP-MS/MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●339 | 堵头 | 3Pk | 用于载气接头的堵头（外径 4.0 mm），3Pk Plug for carrier gas connector (4.0 mm od), 3/pk Fittings & Connectors for ICP-MS Instrument Compatibility 7700 8800 | 件 | 仪器配件类 |
| ●340 | 堵头 | 1Pk | 长堵头 Blank nut, long Tools for HPLC 不锈钢长堵头，用于 1/16 英寸 Swagelok 接头端口 Adapters & Unions for HPLC 技术 LC Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●341 | 堵头 | 1Pk | 长堵头，PEEK，带不锈钢芯，用于 10-32 端口，手紧式。用于系统诊断测试，最大压力 1300 bar Fittings for HPLC 技术 LC Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●342 | 堵头（手紧型） | 1Pk | 液相色谱柱死堵头（手紧型） Plastic fitting 技术 LC Fitting Description Swagelok 1.6 mm plastic blank nu 可与安捷伦仪器配合使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●343 | 多道可调移液器 | 1pk | Eppendorf Research® plus Move It®；12 道, 4.5 mm 吸嘴间距, 可调量程, incl. epT.I.P.S.® Box 2.0, 1–20 µL, 淡粉色 | 套 | 仪器配件类 |
| ●344 | 多道移液器 | 1Pk | 1.容量范围0.5 µL – 10 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±1 µL：4 %/0.04µL；5µL：1.5%/0.075µL；10µL：1%/0.1µL 4.精度 ±1µL：5% / 0.05µL；5µL：1.5% / 0.075µL；10µL：0.5 %/ 0.05µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数8 7.轻质、轻活塞力和更小退吸头力,实现轻松方便的移液。密封圈令总体控制活塞平滑灵敏。 8.LTS 吸头与新型推杆设计提供出色的准确度和精确性,确保所有通道的吸液量和分液量一致。 9.内置 RFID 提供轻松的服务和校准跟踪。对移液物品进行资产管理和维护安排。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●345 | 多道移液器 | 1Pk | 1.容量范围2 µL – 20 µL 2.步进量（手动）0.02 µL 3.准确性 ±2µL：7.5% / 0.15µL；10µL：1.5% / 0.15µL；20 µL：1 % / 0.2 µL 4.精度 ±2µL：4% / 0.08µL；10µL：1.5% / 0.15µL；20µL：0.5% / 0.1µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数8 7.手动8道移液器 L8-20XLS+轻质、轻活塞力和更小退吸头力,实现轻松方便的移液。密封圈令总体控制活塞平滑灵敏。 8.LTS 吸头与新型推杆设计提供出色的准确度和精确性,确保所有通道的吸液量和分液量一致。 9.内置 RFID 提供轻松的服务和校准跟踪。对移液物品进行资产管理和维护安排。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●346 | 多道移液器 | 1Pk | 1.容量范围5 µL – 50 µL 2.步进量（手动）0.05 µL 3.准确性 ±5 µL：3.5 % / 0.18 µL；25 µL：1.2 % / 0.3 µL；50 µL：0.8 % / 0.4 µL 4.精度 ±5 µL：2 % / 0.075 µL；25 µL：0.5 % / 0.125 µL；50 µL：0.4 % / 0.2 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数8 7.手动8道移液器 L8-50XLS+轻质、轻活塞力和更小退吸头力,实现轻松方便的移液。密封圈令总体控制活塞平滑灵敏。 8.LTS 吸头与新型推杆设计提供出色的准确度和精确性,确保所有通道的吸液量和分液量一致。 9.内置 RFID 提供轻松的服务和校准跟踪。对移液物品进行资产管理和维护安排。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●347 | 多道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL – 200 µL 2.步进量（手动）0.2 µL 3.准确性 ±20µL：2.5% / 0.5µL；100µL：0.8% / 0.8µL；200µL：0.8 % / 1.6 µL 4.精度 ±20µL：1.2% / 0.24µL；100 µL：0.25% / 0.25µL；200µL：0.3% / 0.6µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数8 7.手动8道移液器 L8-200XLS+轻质、轻活塞力和更小退吸头力,实现轻松方便的移液。密封圈令总体控制活塞平滑灵敏。 8.LTS 吸头与新型推杆设计提供出色的准确度和精确性,确保所有通道的吸液量和分液量一致。 9.内置 RFID 提供轻松的服务和校准跟踪。对移液物品进行资产管理和维护安排。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●348 | 多道移液器 | 1Pk | 1.容量范围20 µL – 300 µL 2.步进量（手动）0.5 µL 3.准确性 ±30 µL：2.5 % / 0.75 µL；150 µL：0.8 % / 1.2 µL；300 µL：0.8 % / 2.4 µL 4.精度 ±30 µL：1.5 % / 0.45 µL；150 µL：0.3 % / 0.45 µL；300 µL：0.25 % / 0.75 µL 5.吸头技术轻触式去吸头系统 LTS 6.通道数8 7.手动8道移液器 L8-300XLS+轻质、轻活塞力和更小退吸头力，实现轻松方便的移液。密封圈令总体控制活塞平滑灵敏。 8.LTS 吸头与新型推杆设计提供出色的准确度和精确性,确保所有通道的吸液量和分液量一致。 9.内置 RFID 提供轻松的服务和校准跟踪。对移液物品进行资产管理和维护安排。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●349 | 多道移液器 | 1Pk | 1.多通道微升移液器M8-10，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围0,5 - 10 µl 10.精度 % (±)1,6 % 11.精度 µl (±)0,16 µl 12.偏差(%) 1 % 13.偏差 µl0,1 µl | 件 | 仪器配件类 |
| ●350 | 多道移液器 | 1Pk | 1.多通道微升移液器M8-50，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围5 - 50 µl 10.精度 % (±)0,8 % 11.精度 µl (±)0,4 µl 12.偏差(%) 0,4 % 13.偏差 µl0,2 µl | 件 | 仪器配件类 |
| ●351 | 多道移液器 | 1Pk | 1.多通道微升移液器 M8-100，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围10 - 100 µl 10.精度 % (±)0,8 % 11.精度 µl (±)0,8 µl 12.偏差(%) 0,3 % 13.偏差 µl0,3 µl | 件 | 仪器配件类 |
| ●352 | 多道移液器 | 1Pk | 1.多通道微升移液器 M8-200，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围20 - 200 µl 10.精度 % (±)0,8 % 11.精度 µl (±)1,6 µl 12.偏差(%) 0,3 % 13.偏差 µl0,6 µl | 件 | 仪器配件类 |
| ●353 | 多道移液器 | 1Pk | 1.多通道微升移液器M8-300，可变, CE-IVD, DE-M 2.任何姿势：都可以实现舒适的单手操作 3.适合所有手型：符合人体工程学的设计 4.安全：量程锁可防止意外的调节失误 5.符合人体工程学的高效率操作体验，操作力度小，冲程短，能轻松应对长时间持续移液操作，无论右手还是左手，大手型还是小手型。 6.单手操作，无需变换握持姿势、调节量程、移液、褪除吸头。 7.在戴手套的情况下，也能轻松操作量程锁，锁定设定量程，防止意外调节失误 8.易校准技术：无需辅助工具即可完成校准。 9.体积范围30 - 300 µl 10.精度 % (±)0,6 % 11.精度 µl (±)1,8 µl 12.偏差(%) 0,3 % 13.偏差 µl0,9 µl | 件 | 仪器配件类 |
| 354 | 多功能除尘罐 | 1Pk | 飞纳phenom XL电镜使用，不得影响仪器工作 成分：HFC清洁气体，用于电子电器、精密仪器、光学仪器、光学镜头的除尘清洁 | 件 | 仪器配件类 |
| 355 | 二氧化硫刻度管 | 1Pk | 适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2 | 件 | 仪器配件类 |
| ●356 | 二氧化碳净化器 | 1Pk | Gas Clean 二氧化碳净化器；Gas Clean Purification System；Outlet Concentration＜1 ppm | 件 | 仪器配件类 |
| ●357 | 阀头 | 1Pk | 2位/ 6通快换阀头，1,300 bar，用于G7116B和G1170A Quick-Change valve head, 2-position/6-port, 1,300 bar, for use with G7116B and G1170A Column Selection Valves & Supplies for HPLC Number of Ports 6 Pressure Limit 1300 bar 模块兼容性 Column Compartment Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●358 | 阀芯 | 1Pk | 入口单向阀芯，1/8 英寸，用于 PEEK 50 mL 和 100 mL 头 技术 LC Application Compatibility Preparative 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●359 | 阀芯 | 1Pk | 出口单向阀芯，1/8 英寸，用于 PEEK 50 mL 和 100 mL 头 技术 LC Application Compatibility Preparative 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●360 | 阀芯 | 1Pk | 阀芯，主动入口阀，400 bar，用于 Agilent 1100、1200 Infinity 和 1260 Infinity 毛细管/纳流泵 For G1310A, G1311A/C, G1312A/C, G1376A, G2226A Cartridge, active inlet valve, 400 bar, for G1310A, G1311A, G1312A/C, G1376A, G1322A, compatible to G1311C For G1310A, G1311A, G1312A/C, G1376A, G1322A, compatible to G1311C | 件 | 仪器配件类 |
| ●361 | 阀芯 | 1Pk | 主动入口阀的阀芯，600 bar，安捷伦主动入口阀 (AIV) 部件号 G1312-60025 For G1310B, G1311B, G1312B, G7111A/B, G7112B Cartridge for G1312B, compatible to G1310B and G1311B | 件 | 仪器配件类 |
| ●362 | 反应线圈 | 1Pk | 16米长；匹配SYKAM氨基酸分析仪用 | 个 | 仪器配件类 |
| ●363 | 分流/不分流插件组件 | 1Pk | 用于 G1540A 的分流/不分流插件组件，带阀系统选件，使用大活性炭罐分流出口过滤器，用于 Agilent 6890、6850 气相色谱仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●364 | 分流平板 | 10Pk | 带垫圈的超高惰性分流平板，10 Pk 可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●365 | 分流平板 | 1Pk | 分流平板，超高惰性，带垫圈。可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●366 | 分流平板 | 1Pk | 分流平板，超高惰性，带垫圈。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●367 | 分流平板 | 1Pk | 分流平板，用于 1290型出口阀 Internal gold seal, for Agilent 1290 Infinity LC outlet valve Pump Valves & Supplies for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●368 | 分流平板 | 1Pk | 气相色谱仪进样口分流平板，不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| ●369 | 分流平板 | 1Pk | 气相色谱仪进样口分流平板，不锈钢。可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●370 | 分流平板 | 1Pk | 气相色谱仪进样口分流平板，带十字孔 | 件 | 仪器配件类 |
| ●371 | 分流平板 | 1Pk | 气相色谱仪进样口分流平板，带十字孔。可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●372 | 分流平板进样口密封垫 | 1Pk | 分流平板进样口密封垫，包括垫圈 | 件 | 仪器配件类 |
| ●373 | 分散刀头 | 1Pk | S 18 N - 19 G Dispersing tool 1.分散介质不同，所使用的转／定子组合（分散刀具）及密封件也不一样。在很多情况下，选用两种不同的分散刀具分别进行初步分散及精细分散。分散头采用插入式连接方式，便于拆卸更换。 2.容量(H2O) 0.01 - 1.5 l 3.定子直径 19 mm 4.转子直径 12.7 mm 5.定转子间距 0.4 mm 6.允许最大速度 25000 rpm 7.最大圆周速度 16.6 m/s 8.浸入深度 35 - 170 mm 9.刀具杆长度 204 mm 10.物料接触部分材料 PTFE, AISI 316L 11. PH值 2 - 13 12.适合溶剂 是 13.适合腐蚀性物质 是 14.最高工作温度 180 ℃ 15.灭菌方法 all methods 16.悬浮液粒度 10 - 50 µm 17.乳浊液粒度 1 - 10 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●374 | 分散刀头 | 1Pk | S 25 N - 25 G Dispersing tool 1.分散介质不同，所使用的转／定子组合（分散刀具）及密封件也不一样。在很多情况下，选用两种不同的分散刀具分别进行初步分散及精细分散。分散头采用插入式连接方式，便于拆卸更换。 2.容量(H2O) 0.05 - 2 l 3.定子直径 25 mm 4.转子直径 17 mm 5.定转子间距 0.5 mm 6.允许最大速度 25000 rpm 7.最大圆周速度 22.2 m/s 8.浸入深度 40 - 165 mm 9.刀具杆长度 194 mm 10.物料接触部分材料 PTFE, AISI 316L 11. PH值 2 - 13 12.适合溶剂 是 13.适合腐蚀性物质 是 14.最高工作温度 180 ℃ 15.灭菌方法 all methods 16.悬浮液粒度 15 - 50 µm 17.乳浊液粒度 1 - 10 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●375 | 分液管 | 1pk | Combitips® advanced； Eppendorf Quality优质级, 50 mL, 浅灰色, 无色吸头, 100 个 (4 箱 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器 | 包 | 仪器配件类 |
| ●376 | 分液管 | 1pk | Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级, 25 mL, 红色, 无色吸头, 100 个 (4 箱 × 25 个), 每箱内含有 1 个适配器 | 包 | 仪器配件类 |
| ●377 | 分液管 | 1pk | Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级, 10 mL, 桔黄色, 无色吸头, 100 个 (4 包 × 25 个) | 包 | 仪器配件类 |
| ●378 | 分液管 | 1pk | Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级, 1.0 mL, 黄色, 无色吸头, 100 个 (4 包 × 25 个) | 包 | 仪器配件类 |
| ●379 | 分液管 | 1pk | Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级, 0.5 mL, 紫色, 无色吸头, 100 个 (4 包 × 25 个) | 包 | 仪器配件类 |
| ●380 | 分子筛过滤器 | 1Pk | 分子筛过滤器 用于移去载气中的污染，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●381 | 封盖器 | 1Pk | 封盖器，手动，用于 20 mm 瓶盖 Manual Crimpers & Decappers | 件 | 仪器配件类 |
| ●382 | 蜂蜜中寡糖测定专用小柱 | 30Pk | 蜂蜜中寡糖测定专用小柱 Special SPE Column Oligosaccharides in honey）,200mg硅藻土/500mg活性碳/200mg 硅藻土/6ml，30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●383 | 氟碳 O 形圈 | 12Pk | 氟碳 O 形圈，12Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| 384 | 盖垫 | 1Pk | 9mm 蓝盖，PTFE/硅胶，超净款 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 385 | 盖垫 | 1Pk | 9mm 蓝盖，PTFE/硅胶，预开口 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 386 | 盖垫 | 1Pk | 9mm 蓝盖，PTFE/硅胶 预开口，超净款 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 387 | 盖垫 | 1Pk | 9mm 蓝盖，PTFE/硅胶 十字开口，超净款 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 388 | 盖垫 | 1Pk | 20mm 钳口铝盖, PTFE/硅胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 389 | 盖垫 | 1Pk | 20mm 钳口铝盖, PTFE/丁基橡胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 390 | 盖垫 | 1Pk | 20mm 可泄压 钳口铝盖, PTFE/硅胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 391 | 盖垫 | 1Pk | 20mm 可泄压 钳口铝盖, PTFE/丁基橡胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 392 | 盖垫 | 1Pk | 18mm 螺口 磁性盖,蓝色PTFE/硅橡胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 393 | 盖垫 | 1Pk | 24-400 白色 开孔盖, 配1.5mm厚度苯膜白胶垫片 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 394 | 盖垫 | 1Pk | 24-400 白色 开孔盖, 配3mm厚度苯膜白胶垫片 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 395 | 盖垫 | 1Pk | 24-400 黑色实心盖，配1.5mm厚度苯膜白胶垫片 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 396 | 钢珠 | 300Pk | 不锈钢材质LG-100、规格:300粒/瓶 配套专用加珠器使用，配套 LG-PABER-I血小板聚集凝血因子分析仪使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●397 | 高精度电子流量计 | 1Pk | 精确气体流量计，流量范围：5–500 mL/min For carrier and fuel gases used in GC including N2, air, CO2, H2, He, Ar/methane. Flow rate range 5-500 mL/min. Displays mass flow, volumetric flow, temperature and pressure simultaneously. | 件 | 仪器配件类 |
| ●398 | 隔垫 | 100Pk | 顶空隔垫，20 mm，灰色模塑 PTFE/黑色丁基橡胶，100Pk。隔垫尺寸：20 mm（用于 20 mm 瓶盖） 技术 Headspace Vial Specifications -40℃ to 125℃ Vial Cap Type Crimp top Product Size 20 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●399 | 隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，不粘连长寿命，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪 技术 GC & GC/MS Septa Type Long Life Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●400 | 隔垫 | 100Pk | 螺口盖隔垫，PTFE/白色硅橡胶，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖） | 件 | 仪器配件类 |
| ●401 | 隔垫 | 100Pk | 螺口盖隔垫，PTFE/白色硅橡胶/红色 PTFE，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖） | 件 | 仪器配件类 |
| ●402 | 隔垫 | 100Pk | 螺口盖隔垫，PTFE/红色硅橡胶，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖） 2 mL Screw Top Vials & Caps 技术 LCGC Septa Color Ivory Product Size 12 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●403 | 隔垫 | 100Pk | 螺口盖隔垫，预开口 PTFE/白色硅橡胶，100Pk。隔垫尺寸：9 mm（用于 12 mm 瓶盖） | 件 | 仪器配件类 |
| ●404 | 隔垫 | 100Pk | 瓶盖隔垫，螺口，顶空，18 mm，银色钢质，耐高温隔垫，100Pk Headspace Vials & Caps Cap Color Silver 技术 Headspace Certified Yes Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Vial Specifications Up to 300℃ Cap Size 18 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer Septa Material PTFE/Silicone Repeat Injections No | 件 | 仪器配件类 |
| 405 | 隔膜真空泵 | 1Pk | 抽气速度：12L/Min 极限压力真空度：≥0.075Mpa； 250mbar；正压力：≥30Psi 电机功率：75W 进气口：φ6mm 出气口：φ6mm 工作环境温度：7-40℃ 泵体温度：＜55℃ 噪音：＜60BD 泵头材质：尼龙 电压：220Vac,50Hz 备注：正负压两用型 1、无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。 2、移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。 3、合理的转动设计，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。 4、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片橡胶，耐腐蚀,使用寿命长。 5、机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。 6、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 7、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。 8、防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。 | 件 | 仪器配件类 |
| 406 | 隔膜真空泵 | 1Pk | 抽气速度：30L/Min 极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar；正压力：≥30Psi 电机功率：160W 进气口：φ6mm 出气口：φ6mm 泵头：1 工作环境温度：7-40℃ 泵体温度：＜55℃ 膜片：橡胶 阀片：橡胶 噪音：＜60DB 电压：220Vac,50Hz 备注：正负压两用型 1、无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。 2、移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。 3、合理的转动设计，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。 4、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。 5、机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。 6、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 7、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。 8、防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。 | 件 | 仪器配件类 |
| 407 | 隔膜真空泵 | 1Pk | 抽气速度：60L/Min 极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar；正压力：≥30Psi 电机功率：160W 进气口：φ6mm 出气口：φ6mm 泵头：2 工作环境温度：7-40℃ 泵体温度：＜55℃ 膜片：橡胶 阀片：橡胶 噪音：＜60DB 电压：220Vac,50Hz 备注：正负压两用型 1、无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。 2、移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。 3、合理的转动设计，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。 4、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗。膜片橡胶，耐腐蚀，使用寿命长。 5、机体内设计有自动冷却排风系统，可保证24小时连续运转。 6、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 7、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。 8、防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。 | 件 | 仪器配件类 |
| 408 | 隔膜真空泵 | 1Pk | 负压；抽气速度：30L/Min；极限压力真空度：≥0.095Mpa；50mbar；电功功率：160W；进气口：φ6mm；出气口：消音器；泵头：2；工作环境温度：7-40℃；泵体温度：＜55℃；膜片：橡胶；阀片：橡胶；噪音：＜60DB；电压：220Vac,50Hz 1、无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。 2、移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。 3、合理的转动设计，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。 4、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗.膜片橡胶，耐腐蚀,使用寿命长。 5、机体内设计有自动冷却排风系统,可保证24小时连续运转。 6、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 7、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。 8、防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。 | 件 | 仪器配件类 |
| 409 | 隔膜真空泵 | 1Pk | 负压 抽气速度：20L/Min 极限压力真空度：≥0.08Mpa；200mbar 电机功率：160W 进气口：φ6mm 出气口：内置消音棉 泵头：1 工作环境温度：7-40℃ 泵体温度：＜55℃ 膜片：橡胶 阀片：橡胶 噪音：＜60DB 电压：220Vac,50Hz 1、无需任何工作介质(无油)，不产生污染，同时气体交换仓内置有过滤材料，保证空气的纯净。 2、移动方便，工作流畅，保证理想的真空度和较高的空气流速。 3、合理的转动设计，装有过热断电保护器，在泵体温度达到130℃后自动断电，长期运转情况下保护电机不受损坏。 4、采用无摩擦的膜体运动，不产生热量，无摩擦损耗.膜片橡胶，耐腐蚀,使用寿命长。 5、机体内设计有自动冷却排风系统,可保证24小时连续运转。 6、采用压力可调式设计，可满足一定范围内的真空度和气体流速。 7、轴承运转平稳，噪音低，工作效率高。 8、防腐泵与气体接触的部位都用特氟龙Teflon表面处理，有完全的抗化学腐蚀能力。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●410 | 工具包 | 1Pk | G1312 二元泵的预防性维护工具包；包括 4 个 PTFE 泵密封垫（部件号 0905-1503）、PTFE 滤芯 5Pk（部件号 01018-22707）、3 个密封盖（部件号 5067-4728）、4 个膜垫圈（部件号 01018-07102） | 件 | 仪器配件类 |
| ●411 | 工具包 | 1Pk | G1314A VWD 附件工具包；包括 1/4 英寸废液管线、2 个六角扳手、2 个扳手、出口管线、1/16 英寸 PEEK 外螺纹接头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●412 | 工具包 | 1Pk | 电喷雾电离 (ESI) 雾化器附件工具包。包括针架 (G1946-20174)、密封垫圈 (G1946-20213)，以及 ESI 喷雾针 (G1960-20032)。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●413 | 工具包 | 1Pk | 用于 1200/1100/1050 泵的扩展预防性维护工具包，包括 2 个活塞密封垫（部件号 5063-6589）；PTFE 滤芯，5Pk （部件号 01018-22707）；惰性主动入口阀滤芯（部件号 5062-8562）；出口球阀（部件号 G1311-60012）和 2 个活塞（部件号 5063-6586） | 件 | 仪器配件类 |
| ●414 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，Agilent G1313A、G1329A 自动进样器。包括 Vespel 转子密封垫、针座、针头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●415 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，用于 1220 Infinity 液相色谱仪，自动进样器系统；包括 1 个柱塞杆密封垫、5 个 PTFE 滤芯、2 个分流平板、4 个出口盖、1 个 Vespel 转子密封垫、1 个针头和 1 个针座 | 件 | 仪器配件类 |
| ●416 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，用于 Agilent 1220 自动进样器；包括用于 1100/1200 和 1050 的柱塞杆密封垫，2Pk；1 个转子密封垫，2 凹槽，最大 600 bar；2 个密封盖组件；1 个用于标准自动进样器的针座组件，0.17 mm 内径；以及 1 个用于 G1313A 自动进样器的针头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●417 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，用于 Agilent 高性能进样器 G4226A；包括针头组件 (G4226-87201)；针座组件，0.12 mm，用于 Agilent 1290 Infinity 液相色谱仪 (G4226-87012)；蠕动泵，用于 Agilent 1100/1200 系列液相色谱仪 (5065-4445)；聚乙烯计量装置密封垫，用于 Agilent 1290 液相色谱进样器 (0905-1717)；2 位/6 通 1200 bar 转子密封垫 (5068-0007) | 件 | 仪器配件类 |
| ●418 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，用于 G1313A、G1329A 进样器。包括 Vespel 转子密封垫、针座、针头、蠕动泵滤芯、密封螺帽 | 件 | 仪器配件类 |
| ●419 | 工具包 | 1Pk | 预防性维护工具包，用于 G1376A 毛细管泵；包括 4 个泵密封垫、4 个不锈钢筛、4 个分流平板、1 个不锈钢滤芯和 4 个出口盖 | 件 | 仪器配件类 |
| ●420 | 固件 | 1pK | 固件，5053804 适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；同时适配ESI和APCI离子源Probe | 个 | 仪器配件类 |
| 421 | 固相萃取小柱 | 30pk | PreProc HLB 200mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 422 | 固相萃取小柱 | 30pk | PreProc GCB/NH2 500mg/500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 423 | 固相萃取小柱 | 30Pk | C18固相萃取小柱，300mg/6ml,30/pk | 盒 | 仪器配件类 |
| ●424 | 固相萃取小柱 | 50Pk | Strata-X-C，200mg，3mL | 盒 | 仪器配件类 |
| 425 | 固相萃取小柱 | 30pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪）：无水硫酸钠干燥柱，2g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 426 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，250mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 427 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 428 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB/PSA，500mg/500mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 429 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 430 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 431 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 432 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 433 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 434 | 固相萃取小柱 | 20Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，2000mg/12mL，20支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 435 | 固相萃取小柱 | 20Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） C18，5g/20mL，20支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 436 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 437 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 438 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 439 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 440 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） NH2，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 441 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 442 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 443 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 444 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 445 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PSA，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 446 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 447 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 448 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 449 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 450 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Silica，1g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 451 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 452 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 453 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 454 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 455 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 456 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-A，2000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 457 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 458 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 459 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 460 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 461 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-B，2000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 462 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 463 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 464 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 465 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 466 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 467 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） AL-N，2000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 468 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 469 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 470 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 471 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 472 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） Florisil，1g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 473 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，30mg/1ml，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 474 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，60mg/3ml，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 475 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，150mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 476 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 477 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 478 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 479 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 480 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 481 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 482 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，30mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 483 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，60mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 484 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MAX，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 485 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 486 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 487 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，30mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 488 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，60mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 489 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WAX，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 490 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 491 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，30mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 492 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，60mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 493 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 494 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） MCX，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 495 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 496 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，150mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 497 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，30mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 498 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，60mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 499 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） WCX，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 500 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 固相萃取柱：苯并芘专用柱，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 501 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 固相萃取柱：茶叶专用柱，1g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 502 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB Glass，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 503 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 504 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 505 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 506 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 507 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SAX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 508 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 509 | 固相萃取小柱 | 100Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，100mg/1mL，100支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 510 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，200mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 511 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 512 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） SCX，1000mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 513 | 固相萃取小柱 | 20Pk | 固相萃取柱：TPT茶叶专用柱，2g/12mL，20支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 514 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，1g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 515 | 固相萃取小柱 | 20Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，1g/12mL，20支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 516 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 517 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PA，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 518 | 固相萃取小柱 | 20Pk | 固相萃取柱：TPH中草药专用柱，2g/12mL，20支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 519 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 固相萃取柱：SD苏丹红专用柱，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 520 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB-2，200mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 521 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） HLB-2，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 522 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PBA，100mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 523 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 固相萃取柱：无水硫酸钠小柱，2g/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 524 | 固相萃取小柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） COOH，500mg/6mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 525 | 固相萃取小柱 | 50Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） PRS，500mg/3mL，50支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●526 | 固相萃取柱 | 1Pk | Alumina A 酸性氧化铝萃取柱pH=4.5，可作为强极性吸附和中等阳离子交换剂。经过特殊去活处理，以保证样品的回收率。可做为中等阳离子交换剂。 平均粒径：100-200 目。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●527 | 固相萃取柱 | 1Pk | Alumina B （碱性氧化铝萃取柱），pH=8.5，经过特殊去活处理，以保证样品回收率。可用于除去有机酸，酚类等。平均粒径：100-200 目。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●528 | 固相萃取柱 | 30Pk | Alumina B 柱, 1 g, 6 mL, 30Pk 氧化铝柱 化合物类型 极性化合物 固定相 Alumina 小柱尺寸 6 mL SPE 形式 直管柱 柱床质量 1 g 体积 6 mL 小柱材质 聚丙烯 筛板材质 聚乙烯 分离模式 正相 粒径 25 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●529 | 固相萃取柱 | 1Pk | Alumina N 中性氧化铝萃取柱pH=7.5；强极性吸附剂。表面呈中性，容易保留杂环类（含氮，磷，硫基），芳香烃和有机胺等富电子化合物。经过特殊去活处理，以保证样品的前处理。平均粒径：100-200 目。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●530 | 固相萃取柱 | 30Pk | Alumina-A 柱, 1 g, 6 mL, 30Pk 氧化铝柱 化合物类型 极性化合物 无凸缘 No 固定相 Alumina 小柱尺寸 6 mL SPE 形式 直管柱 柱床质量 1 g 体积 6 mL 小柱材质 聚丙烯 筛板材质 聚乙烯 分离模式 正相 粒径 25 µm | 件 | 仪器配件类 |
| 531 | 固相萃取柱 | 30Pk | Carb-GCB SPE 500mg/6mL 30Pk 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 Carb-GCB（石墨化炭黑）由无孔片状分子组成，带有芳香性的正六元环结构，且呈正电性，具备反相和离子交换双重保留机制，既能保留非极性化合物（如有机氯杀虫剂），也能保留强极性化合物（如表面活性剂）。 Carb-GCB为片状物质，无孔隙，因而萃取速度非常快，且吸附容量大于硅胶。 特点： 萃取速度快适合大体积上样 检测水体、饮料、蔬菜和海产品中的有机氯农药、氨基甲酸乙酯、生物碱和真菌毒素 去除水果和蔬菜中的色素。 | 件 | 仪器配件类 |
| 532 | 固相萃取柱 | 50Pk | Carb-GCB SPE 200mg/3mL 50Pk 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 Carb-GCB（石墨化炭黑）由无孔片状分子组成，带有芳香性的正六元环结构，且呈正电性，具备反相和离子交换双重保留机制，既能保留非极性化合物（如有机氯杀虫剂），也能保留强极性化合物（如表面活性剂）。 Carb-GCB为片状物质，无孔隙，因而萃取速度非常快，且吸附容量大于硅胶。 特点： 萃取速度快适合大体积上样。 检测水体、饮料、蔬菜和海产品中的有机氯农药、氨基甲酸乙酯、生物碱和真菌毒素。 去除水果和蔬菜中的色素。 | 件 | 仪器配件类 |
| 533 | 固相萃取柱 | 50Pk | Carb-GCB SPE 500mg/3mL 50Pk 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 Carb-GCB（石墨化炭黑）由无孔片状分子组成，带有芳香性的正六元环结构，且呈正电性，具备反相和离子交换双重保留机制，既能保留非极性化合物（如有机氯杀虫剂），也能保留强极性化合物（如表面活性剂）。 Carb-GCB为片状物质，无孔隙，因而萃取速度非常快，且吸附容量大于硅胶。 特点： 萃取速度快适合大体积上样。 检测水体、饮料、蔬菜和海产品中的有机氯农药、氨基甲酸乙酯、生物碱和真菌毒素。 去除水果和蔬菜中的色素。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●534 | 固相萃取柱 | 30Pk | cleanENVI-ChromP SPE小柱，编号57226填料为苯乙烯/二乙烯基苯共聚物；500mg/6mL，30Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●535 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert C18（封端）200mg/3mL,50支 平均粒径：50μm；平均孔径60Å；比表面积：600m2/g； 以硅胶为基质的反相C18萃取柱。具有高键合密度，低流失，高回收率等特点。主要应用于血液，血浆，尿液中药物及其代谢物、蛋白，DNA等大分子样品的脱盐、环境水样中的有机物的富集等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●536 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert C18（封端）500mg/3mL,50支 平均粒径：50μm；平均孔径60Å；比表面积：600m2/g； 以硅胶为基质的反相C18萃取柱。具有高键合密度，低流失，高回收率等特点。主要应用于血液，血浆，尿液中药物及其代谢物、蛋白，DNA等大分子样品的脱盐、环境水样中的有机物的富集等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●537 | 固相萃取柱 | 30Pk | Cleanert C18（封端）500mg/6mL，30支 平均粒径：50μm；平均孔径60Å；比表面积：600m2/g； 以硅胶为基质的反相C18萃取柱。具有高键合密度，低流失，高回收率等特点。主要应用于血液，血浆，尿液中药物及其代谢物、蛋白，DNA等大分子样品的脱盐、环境水样中的有机物的富集等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●538 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert Florisil 200mg/3mL，50支 平均粒径：60-100μm；平均孔径：80Å；比表面积：290m2/g； 是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成，二氧化硅（84%），氧化镁（15.5%）和硫酸钠（0.5%）。是一种效果良好，成本经济的常用固相萃取填料。特定为AOAC，EPA等方法设计，用于农药残留的净化﹑分离、内分泌物及油脂的分离、PCBs，PAHs，烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等。常用于农残分析中去除色素，为NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●539 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert Florisil 500mg/3mL，50支 平均粒径：60-100μm；平均孔径：80Å；比表面积：290m2/g； 是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成，二氧化硅（84%），氧化镁（15.5%）和硫酸钠（0.5%）。是一种效果良好，成本经济的常用固相萃取填料。特定为AOAC，EPA等方法设计，用于农药残留的净化﹑分离、内分泌物及油脂的分离、PCBs，PAHs，烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等。常用于农残分析中去除色素，为NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●540 | 固相萃取柱 | 30Pk | Cleanert Florisil 500mg/6mL,30支 平均粒径：60-100μm；平均孔径：80Å；比表面积：290m2/g； 是一种高选择性的吸附剂。这种吸附剂主要有三种成分组成，二氧化硅（84%），氧化镁（15.5%）和硫酸钠（0.5%）。是一种效果良好，成本经济的常用固相萃取填料。特定为AOAC，EPA等方法设计，用于农药残留的净化﹑分离、内分泌物及油脂的分离、PCBs，PAHs，烃类中含氮化合物和抗生素物质的分离等。常用于农残分析中去除色素，为NY761分析方法中必备的样品前处理小柱。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●541 | 固相萃取柱 | 1Pk | Cleanert MAS-QuEChERS（300mgPSA，300mgC18,90mgPC，0.9gMgSO4，300mgSilica） | 件 | 仪器配件类 |
| ●542 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert NH2（氨基）200mg/3mL，50支 平均粒径：40-60μm；平均孔径60Å；比表面积：480m2/g； 以硅胶为基质的氨丙基萃取柱。它具有极性固定相和弱阴离子交换剂，可通过弱阴离子交换（水溶液）或极性吸附（非极性有机溶液）达到保留作用，因此具有双重作用。当用在非极性溶液中（如正己烷）进行预处理时，它能与带有—OH，—NH或—SH官能团的分子形成氢键。氨基pKa=9.8；与阴离子的作用较SAX弱，在pH＜7.8水溶液中，可用做弱阴离子交换剂，可用于去除样品中的磺酸根离等强阴离子。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●543 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert NH2（氨基）500mg/3mL，50支 平均粒径：40-60μm；平均孔径60Å；比表面积：480m2/g； 以硅胶为基质的氨丙基萃取柱。它具有极性固定相和弱阴离子交换剂，可通过弱阴离子交换（水溶液）或极性吸附（非极性有机溶液）达到保留作用，因此具有双重作用。当用在非极性溶液中（如正己烷）进行预处理时，它能与带有—OH，—NH或—SH官能团的分子形成氢键。氨基pKa=9.8；与阴离子的作用较SAX弱，在pH＜7.8水溶液中，可用做弱阴离子交换剂，可用于去除样品中的磺酸根离等强阴离子。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●544 | 固相萃取柱 | 30Pk | Cleanert NH2（氨基）500mg/6mL，30支 平均粒径：40-60μm；平均孔径60Å；比表面积：480m2/g； 以硅胶为基质的氨丙基萃取柱。它具有极性固定相和弱阴离子交换剂，可通过弱阴离子交换（水溶液）或极性吸附（非极性有机溶液）达到保留作用，因此具有双重作用。当用在非极性溶液中（如正己烷）进行预处理时，它能与带有—OH，—NH或—SH官能团的分子形成氢键。氨基pKa=9.8；与阴离子的作用较SAX弱，在pH＜7.8水溶液中，可用做弱阴离子交换剂，可用于去除样品中的磺酸根离等强阴离子。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●545 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert SCX 200mg/3mL，50支 平均粒径：50μm；平均孔径：60Å；比表面：600m2/g； 以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱，键合有苯磺酸官能团。用于萃取有机碱类化合物或用于生物大分子脱盐，与C18混合后萃取有机碱。如：抗菌素，药物，有机碱，氨基酸，儿茶酚胺，除草剂，核酸碱，核苷，表面活化剂等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●546 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert SCX 500mg/3mL,50支 平均粒径：50μm；平均孔径：60Å；比表面：600m2/g； 以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱，键合有苯磺酸官能团。用于萃取有机碱类化合物或用于生物大分子脱盐，与C18混合后萃取有机碱。如：抗菌素，药物，有机碱，氨基酸，儿茶酚胺，除草剂，核酸碱，核苷，表面活化剂等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●547 | 固相萃取柱 | 30Pk | Cleanert SCX 500mg/6mL，30支 平均粒径：50μm；平均孔径：60Å；比表面：600m2/g； 以硅胶为基质的强阳离子交换萃取柱，键合有苯磺酸官能团。用于萃取有机碱类化合物或用于生物大分子脱盐，与C18混合后萃取有机碱。如：抗菌素，药物，有机碱，氨基酸，儿茶酚胺，除草剂，核酸碱，核苷，表面活化剂等。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●548 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert Silica 200mg/3mL，50支 平均粒径：40-60μm；平均孔径：60Å；比表面：480m2/g； 是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性，有很强的极性。用于分离非极性，弱极性化合物，油脂等，特别是结构相似的上述物质。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●549 | 固相萃取柱 | 50Pk | Cleanert Silica 500mg/3mL，50支 平均粒径：40-60μm；平均孔径：60Å；比表面：480m2/g； 是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性，有很强的极性。用于分离非极性，弱极性化合物，油脂等，特别是结构相似的上述物质。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●550 | 固相萃取柱 | 30Pk | Cleanert Silica 500mg/6mL，30支 平均粒径：40-60μm；平均孔径：60Å；比表面：480m2/g； 是以未键合硅胶为吸附剂的极性萃取柱。呈弱酸性，有很强的极性。用于分离非极性，弱极性化合物，油脂等，特别是结构相似的上述物质。 | 件 | 仪器配件类 |
| 551 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure C18 SPE 200mg/3mL 50Pk。 C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。 特点： 高碳载量，强疏水性 全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰 可承受较高pH环境 参数： 碳含量：17.6% 比表面积：300 m2/g 粒径：40 - 60 μm 平均孔径：120 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 552 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure C18 SPE 500mg/6mL 30Pk。 C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。 特点： 高碳载量，强疏水性 全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰 可承受较高pH环境 参数： 碳含量：17.6% 比表面积：300 m2/g 粒径：40 - 60 μm 平均孔径：120 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 553 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure C18 SPE500mg/3mL 50Pk。 C18(封端)固相萃取柱以十八烷基硅胶为填料，通过强疏水作用保留非极性化合物。该填料能保留大多数有机物，广泛用于环境、食品安全等领域。 特点： 高碳载量，强疏水性 全覆盖封端，减少碱性和极性化合物干扰 可承受较高pH环境 参数： 碳含量：17.6% 比表面积：300 m2/g 粒径：40 - 60 μm 平均孔径：120 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 554 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure Carb-GCB/NH2 SPE 250mg/250/3mL 50Pk Carb-GCB/NH2双层SPE集中了GCB和NH2的优势，可去除食品中的色素、甾醇和脂肪酸等干扰组分，适合农药多残留检测的样品净化。 特点： 超薄筛板阻隔，两层填料间流速均匀 可最大限度地除去样品中的干扰物 GCB参数： 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 NH2参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40 - 75 μm 孔径：100 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 555 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure Carb-GCB/NH2 SPE 300mg/500mg/6mL 30Pk Carb-GCB/NH2双层SPE集中了GCB和NH2的优势，可去除食品中的色素、甾醇和脂肪酸等干扰组分，适合农药多残留检测的样品净化。 特点： 超薄筛板阻隔，两层填料间流速均匀 可最大限度地除去样品中的干扰物 GCB参数： 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 NH2参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40 - 75 μm 孔径：100 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 556 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure Carb-GCB/NH2 SPE CONHGC 655 30Pk Carb-GCB/NH2双层SPE集中了GCB和NH2的优势，可去除食品中的色素、甾醇和脂肪酸等干扰组分，适合农药多残留检测的样品净化。 特点： 超薄筛板阻隔，两层填料间流速均匀 可最大限度地除去样品中的干扰物 GCB参数： 比表面积：100 m2/g 粒径：100 - 300 目 NH2参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40 - 75 μm 孔径：100 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 557 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure Florisil SPE 500mg/3mL 50Pk。 农残级Florisil经675℃活化，是具备强极性、高活性的多孔吸附剂，可吸附低极性和中等极性的目标化合物，如含氯、氮和磷的有机农药。 在农药多残留检测中，Florisil柱效果好，成本低，为美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法采用。 特点： 吸附⼤极性化合物 ⼤颗粒填料，流速更佳，对于粘稠样本更有优势 参数： 粒径：150 - 250 μm | 件 | 仪器配件类 |
| 558 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure Florisil SPE 200mg/3mL 50Pk。COFL3250 农残级Florisil经675℃活化，是具备强极性、高活性的多孔吸附剂，可吸附低极性和中等极性的目标化合物，如含氯、氮和磷的有机农药。 在农药多残留检测中，Florisil柱效果好，成本低，为美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法采用。 特点： 吸附⼤极性化合物 ⼤颗粒填料，流速更佳，对于粘稠样本更有优势 参数： 粒径：150 - 250 μm | 件 | 仪器配件类 |
| 559 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure Florisil SPE 500mg/6mL 30Pk。 农残级Florisil经675℃活化，是具备强极性、高活性的多孔吸附剂，可吸附低极性和中等极性的目标化合物，如含氯、氮和磷的有机农药。 在农药多残留检测中，Florisil柱效果好，成本低，为美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法采用。 特点： 吸附⼤极性化合物 ⼤颗粒填料，流速更佳，对于粘稠样本更有优势 参数： 粒径：150 - 250 μm | 件 | 仪器配件类 |
| 560 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure HLB SPE 150mg/6mL 30Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 561 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure HLB SPE 200mg/6mL 30Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 562 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure HLB SPE 30mg/3mL 50Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 563 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure HLB SPE 500mg/6mL 30Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 564 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure HLB SPE 60mg/3mL 50Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 565 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure HLB SPE200mg/3mL 50Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 566 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure HLB SPE500mg/3mL 50Pk。 HLB亲水亲脂平衡填料由特殊的共聚合技术制备而成，含有特定比例的亲水基和疏水基：疏水性的二乙烯基苯结构保留非极性化合物，亲水性的N-乙烯基吡咯烷酮结构保留极性化合物。该填料具有良好的水润湿性，可通过水相调节亲水-亲脂平衡，从而获得理想的选择性。 HLB对非极性至中等极性的酸性、中性、碱性化合物均有较好的回收率，特别适合血液、尿液和食物等复杂基质的处理。 特点： 通用型填料，应用范围广 高水可浸润性，不怕溶剂抽干，不易穿透 回收率高，重现性好 吸附容量和载样量远高于C18键合硅胶（3-10倍） 可耐受pH 1-14，兼容大多数溶剂 参数： 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 567 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure MCX SPE 150mg/6mL 30Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 568 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure MCX SPE 200mg/6mL 30Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 569 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure MCX SPE 30mg/3mL 50Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 570 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure MCX SPE 500mg/3mL 50Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 571 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure MCX SPE 60mg/3mL 50Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 572 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure MCX SPE200mg/3mL 50Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 573 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure MCX SPE500mg/6mL 30Pk。 将磺酸基键合在高度交联的PS/DVB表面得到的混合型强阳离子交换吸附剂，具有反相和阳离子交换双重保留性能，对碱性化合物有良好的保留能力。 比表面积：600 m2/g 平均粒径：40 μm 平均孔径：300 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 574 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure NH2 SPE 200mg/3mL 50Pk。 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 575 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure NH2 SPE 200mg/6mL 30Pk。 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 576 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure NH2 SPE 250mg/6mL 30Pk。 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 577 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure NH2 SPE 500mg/3mL 50Pk。CONH3500 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 578 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure NH2 SPE 500mg/3mL 50Pk。COSCX3500 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 579 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure NH2 SPE 500mg/6mL 30Pk。CONH6500 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 580 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure NH2 SPE 500mg/6mL 30Pk。COSCX6500 NH2(氨丙基)键合相在非极性有机溶剂中具有强极性吸附，具有弱阴离子交换保留作用。 特点： 具有正相和阴离子交换双重保留作用 可处理生物液体等复杂样品基质 参数： 碳含量：4.5% 比表面积：200 m2/g 平均粒径：40-75 μm 孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 581 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure SCX SPE 200mg/3mL 50Pk。 SCX是硅胶基质的苯磺酸基填料，其负电性的磺酸基具有很强的阳离子交换能力，此外苯环有一定疏水保留作用。 SCX能萃取带正电荷的碱性化合物，如胺类 特点： 较低的pKa值 具备强阳离子交换和反相双重保留能力 通过调节pH值可改变磺酸基的带电状态，便于洗脱 参数： 比表面积：510 m2/g 平均粒径：40 - 75 μm 平均孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 582 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure Silica SPE 200mg/3mL 50Pk。 未键合硅胶填料，是极性最强的正相吸附剂，能保留样品中的极性化合物，特别是结构相似的极性化合物。 特点： 非常强的极性保留能力 高载样能力 可分离结构相似的极性化合物 参数： 比表面积：480 m2/g 粒径：40 - 75 μm 平均孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 583 | 固相萃取柱 | 50Pk | Copure Silica SPE 500mg/3mL 50Pk。 未键合硅胶填料，是极性最强的正相吸附剂，能保留样品中的极性化合物，特别是结构相似的极性化合物。 特点： 非常强的极性保留能力 高载样能力 可分离结构相似的极性化合物 参数： 比表面积：480 m2/g 粒径：40 - 75 μm 平均孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 584 | 固相萃取柱 | 30Pk | Copure Silica SPE 500mg/6mL 30Pk。 未键合硅胶填料，是极性最强的正相吸附剂，能保留样品中的极性化合物，特别是结构相似的极性化合物。 特点： 非常强的极性保留能力 高载样能力 可分离结构相似的极性化合物 参数： 比表面积：480 m2/g 粒径：40 - 75 μm 平均孔径：70 Å | 件 | 仪器配件类 |
| 585 | 固相萃取柱 | 50Pk | Florisil SPE 250mg/3mL 50Pk 粒径：150 - 250 μm 颗粒填料，流速更佳，对于粘稠样本更有优势 农残级Florisil经675℃活化，是具备强极性、高活性的多孔吸附剂，可吸附低极性和中等极性的目标化合物，如含氯、氮和磷的有机农药。 在农药多残留检测中，Florisil柱效果好，成本低，为美国EPA 608方法和中国农业部NY/T 761方法采用。 检测食品中的有机氯农药、有机磷农药残留和真菌毒素。 检测环境样品中的内分泌干扰物和农药残留。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●586 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●587 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●588 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●589 | 固相萃取柱 | 50Pk | Oasis HLB 1 cc Vac RC Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●590 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 540 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●591 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●592 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 400 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●593 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 540 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●594 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●595 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●596 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●597 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●598 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●599 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●600 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●601 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 1 cc Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●602 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●603 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●604 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●605 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●606 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MAX 6 cc Flangeless Vac Cartridge, 400 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●607 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●608 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●609 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●610 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●611 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●612 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●613 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●614 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●615 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●616 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●617 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●618 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●619 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●620 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●621 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●622 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●623 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●624 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●625 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●626 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●627 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●628 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●629 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●630 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●631 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●632 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 1 cc Flangeless Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●633 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●634 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●635 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●636 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 3 cc Flangeless Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●637 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●638 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis WCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●639 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis WCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●640 | 固相萃取柱 | 30Pk | Oasis WCX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●641 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 1 cc Vac Cartridge, 100 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●642 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●643 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55 - 105 µm, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●644 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak C18 1 cc Vac Cartridge, 100 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●645 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak C18 1 cc Vac Cartridge, 50 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●646 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●647 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●648 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak C18 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●649 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak C8 1 cc Vac Cartridge, 100 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●650 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak C8 1 cc Vac Cartridge, 50 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●651 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak C8 3 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●652 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak C8 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●653 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak C8 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●654 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Florisil 1 cc Vac Cartridge, 100 mg Sorbent per Cartridge, 50-200 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●655 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Florisil 1 cc Vac Cartridge, 50 mg Sorbent per Cartridge, 50-200 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●656 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak Florisil 3 cc Vac RC Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 50-200 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●657 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak Florisil 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 50-200 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●658 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak PSA 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●659 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Silica 1 cc Vac Cartridge, 100 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●660 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Silica 1 cc Vac Cartridge, 50 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●661 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak Silica 3 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●662 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak Silica 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●663 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak Silica 3 cc Vac RC Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●664 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak Silica 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●665 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak tC18 3 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●666 | 固相萃取柱 | 50Pk | Sep-Pak tC18 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●667 | 固相萃取柱 | 30Pk | Sep-Pak tC18 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●668 | 固相萃取柱 | 30Pk | SPE Cartridges Bond Elut Alumina-N 柱，1 g，6 mL，30Pk 化合物类型 极性化合物 无凸缘 No 固定相 Alumina 小柱尺寸 6 mL SPE Method Cartridge SPE Category Polar SPE 形式 直管柱 柱床质量 1 g 体积 6 mL 小柱材质 聚丙烯 筛板材质 聚乙烯 分离模式 正相2 粒径 25 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●669 | 固相萃取柱 | 30Pk | ULPURIFY HLB 固相萃取柱 30um 200mg/6mL 30pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●670 | 固相萃取柱 | 100Pk | Sep-Pak Plus C18 | 盒 | 仪器配件类 |
| 671 | 固相萃取柱 | 30Pk | 高品质固相萃取小柱（绿标防漏可适配全自动固相萃取仪） GCB/NH2，500mg/500mg/6 mL，30支/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●672 | 固相萃取柱 | 30Pk | Bond Elut Plexa PCX 200mg,6ml,30/pk 12108206 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●673 | 固相萃取柱 | 30Pk | ProElut PCX 150mg,6ml,30/pk 68204 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●674 | 固相萃取柱 | 100Pk | Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk。通过去除 95% 以上的常见基质干扰物（例如盐、蛋白质和磷脂）生成更纯净的样品，可对复杂样品基质中的酸性、碱性和中性化合物进行反相净化。此外，可以通过设备加快粘性样品的流动，使堵塞更少。基于 Oasis HLB 吸附剂技术，这种水可浸润性吸附剂无需活化和平衡即可实现出色的回收率。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●675 | 固相萃取柱 | 30pk | Oasis PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30/pk。通过去除 95% 以上的常见基质干扰物（例如盐、蛋白质和磷脂）生成更纯净的样品，可对复杂样品基质中的酸性、碱性和中性化合物进行反相净化。此外，可以通过设备加快粘性样品的流动，使堵塞更少。基于 Oasis HLB 吸附剂技术，这种水可浸润性吸附剂无需活化和平衡即可实现出色的回收率。 | 件 | 仪器配件类 |
| 676 | 固相萃取柱 | 1Pk | FL0RISIL 1g/6ml 30/PK | 盒 | 仪器配件类 |
| 677 | 固相萃取柱 | 1Pk | Choice C18固相萃取柱 500mg/6mL；30/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 678 | 固相萃取柱 | 1Pk | Choice 茶叶专用柱 1000mg/6mL；30/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 679 | 固相萃取柱 | 1Pk | Choice HLB固相萃取柱 60mg/3mL；50/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 680 | 固相萃取柱 | 1Pk | Choice MCX固相萃取柱 60mg/3mL；50/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 681 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc HLB 30mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 682 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc HLB 60mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 683 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc HLB 60mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 684 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc HLB 150mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 685 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc HLB 150mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 686 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc HLB 500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 687 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc MAX 30mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 688 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc MAX 60mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 689 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc MAX 60mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 690 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc MAX 150mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 691 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MAX 150mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 692 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MAX 200mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 693 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MAX 500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 694 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc MCX 30mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 695 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc MCX 60mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 696 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc MCX 60mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 697 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc MCX 150mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 698 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MCX 150mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 699 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MCX 200mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 700 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc MCX 500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 701 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc WAX 30mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 702 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc WAX 60mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 703 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc WAX 60mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 704 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc WAX 150mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 705 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WAX 150mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 706 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WAX 200mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 707 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WAX 500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 708 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc WCX 30mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 709 | 固相萃取柱 | 100Pk | PreProc WCX 60mg/1mL 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 710 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc WCX 60mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 711 | 固相萃取柱 | 50Pk | PreProc WCX 150mg/3mL 50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 712 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WCX 150mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 713 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WCX 200mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 714 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc WCX 500mg/6mL 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 715 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc PTL /3cc 30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 716 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFB1 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 717 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFT 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 718 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFM1 100ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 719 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFB 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 720 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFG 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 721 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFM 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 722 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc AFBG 300ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 723 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc ZEA 2000ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 724 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc DON 2500ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 725 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc OCH 200ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 726 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc T-2 5000ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 727 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc CI 5000ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 728 | 固相萃取柱 | 25pk | PreProc FB 5000ng/3cc 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 729 | 固相萃取柱 | 100pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,100mg/1mL,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 730 | 固相萃取柱 | 50pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,150mg/3mL,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 731 | 固相萃取柱 | 50pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,200mg/3mL,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 732 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,500mg/6mL,30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 733 | 固相萃取柱 | 30pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,1g/6mL,30/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 734 | 固相萃取柱 | 20pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,2g/12mL,20/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 735 | 固相萃取柱 | 10pk | PreProc 石墨化碳黑小柱GCB,4g/25mL,10/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●736 | 固相萃取柱 | 25Pk | 2MycoSep 231 净化柱 - 5mL(适用于伏马毒素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●737 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 211 净化柱(适用于伏马毒素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●738 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 216 净化柱(适用于单端孢霉烯族化合物)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●739 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 226 净化柱(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤酶烯酮)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●740 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 227 净化柱(适用于单端孢霉烯族化合物)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●741 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 228 净化柱(适用于黄曲霉毒素, 展青霉素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●742 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 229 净化柱(适用于赭曲霉毒素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●743 | 固相萃取柱 | 25Pk | MultiSep 230 净化柱(适用于雪腐镰刀菌烯醇)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●744 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 112 净化柱 - 3mL(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤酶烯酮) 25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●745 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 113 净化柱 - 3mL(适用于单端孢霉烯族化合物)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●746 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 150 净化柱 - 5mL(适用于麦角碱)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●747 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 217 硅藻土净化柱 - 5mL25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●748 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 224 净化柱 - 3ml(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●749 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 225 净化柱 - 3mL(适用于单端孢霉烯族化合物)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●750 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 226 净化柱 - 5mL(适用于黄曲霉毒素, 玉米赤霉烯酮)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●751 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 227 净化柱 - 5mL(适用于单端孢霉烯族化合物)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●752 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 228 净化柱 - 5mL(适用于黄曲霉毒素, 展青霉素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●753 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 229 净化柱 - 5mL(适用于赭曲霉毒素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●754 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 230 净化柱 - 5mL(适用于雪腐镰刀菌烯醇)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●755 | 固相萃取柱 | 25Pk | MycoSep 240 净化柱 - 5mL(适用于串珠镰刀菌素)25支/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●756 | 固相萃取柱 | 100Pk | ULPURIFY HLB 固相萃取柱30um 30mg/1mL 100pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●757 | 固相萃取柱 | 30Pk | ULPURIFY HLB 固相萃取柱 30um 150mg/6mL 30pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●758 | 固相萃取柱 | 30Pk | ULPURIFY HLB 固相萃取柱 30um 500mg/6mL 30pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●759 | 固相萃取柱 | 50Pk | ULPURIFY HLB 固相萃取柱 30um 60mg/3mL 50pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●760 | 管线 | 1Pk | 5 m PTFE 溶剂管线，内径 1.5 mm，外径 3 mm。主要用于从溶剂瓶到脱气机再到泵的流路 Tubing for HPLC 内径 (ID) 1.5 mm 技术 LC 外径 (OD) 3 mm 长度 5000 mm Material PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●761 | 管线 | 1Pk | PTFE 管线，0.7 mm 内径，1.6 mm 外径，5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●762 | 管线 | 1Pk | PTFE 管线，带 ESD 条纹，2.0 mm 外径，1.2 mm 内径，2 m 长 | 件 | 仪器配件类 |
| ●763 | 管线 | 1Pk | PTFE 管线，带 ESD 条纹，2.5 mm 外径，1.6 mm 内径，6 m 长 | 件 | 仪器配件类 |
| ●764 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.12 mm 内径，1.5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●765 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.13 mm 内径，5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●766 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.18 mm 内径，1.5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●767 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.18 mm 内径，5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●768 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，1.5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●769 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.25 mm 内径，5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●770 | 管线 | 1Pk | 管线，PEEK，1.6 mm 外径，0.5 mm 内径，1.5 m | 件 | 仪器配件类 |
| ●771 | 硅胶软管 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）。耐高压蒸汽灭菌，内径：9.5mm（3/8 英寸），长度：5.0m（196.8 英寸）；STREAMTUB | 件 | 仪器配件类 |
| ●772 | 硅橡胶管线 | 1Pk | Tubing for HPLC 硅橡胶管线，内径 (ID) 1 mm 外径 (OD) 3 mm 技术 LC 材料 Silicone 长度 5000 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●773 | 鬼峰捕集柱 | 1pk | 液相色谱鬼峰捕集柱，4.6mm×50cm | 件 | 仪器配件类 |
| ●774 | 滚轴夹子 | 1Pk | 匹配默克密理博EZ-Curve®全自动取膜器。EZCURVCLI | 件 | 仪器配件类 |
| ●775 | 过滤底座O型圈 | 1pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联），硅胶 | 件 | 仪器配件类 |
| ●776 | 过滤垫片 | 1Pk | 47mm；匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联） | 件 | 仪器配件类 |
| ●777 | 过滤器 | 1Pk | 带时间标签的活性炭过滤器，58 g charcoal filter, 58 g, with time strip, for Stay Safe cap Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC & LC/MS 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●778 | 过滤头 | 1Pk | EZ-Fit Microfil 过滤头，匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联） | 件 | 仪器配件类 |
| ●779 | 过滤头 | 1Pk | 滤芯接头，4 mm，PTFE。Frit adapter, 4 mm, PTFE Solvent Inlet Tubing & Filters for HPLC 内径 (ID) 4.7 mm 技术 LC Application Compatibility Preparative | 件 | 仪器配件类 |
| ●780 | 过滤头 | 1Pk | 滤芯接头，PTFE，用于 4.7 mm 外径管线。Frit adapter, PTFE for 4.7 mm od tubing Bottle Head Assemblies for HPLC 内径 (ID) 4.7 mm 技术 LC Application Compatibility Preparative | 件 | 仪器配件类 |
| 781 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 尼龙 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 782 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 尼龙 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 783 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 尼龙 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 784 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 尼龙 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 785 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 疏水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 786 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 疏水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 787 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 疏水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 788 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 疏水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 789 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 亲水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 790 | 过滤头 | 1Pk | 13mm 亲水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 791 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 亲水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 792 | 过滤头 | 1Pk | 25mm 亲水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 793 | 过滤头 | 1Pk | 13mm PES 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 794 | 过滤头 | 1Pk | 13mm PES 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 795 | 过滤头 | 1Pk | 25mm PES 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 796 | 过滤头 | 1Pk | 25mm PES 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 797 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm 尼龙 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 798 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm 尼龙 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 799 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm 尼龙 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 800 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm 尼龙 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 801 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm 亲水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 802 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm 亲水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 803 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm 亲水PTFE 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 804 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm 亲水PTFE 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 805 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm PES 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 806 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 13mm PES 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 807 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm PES 孔径0.22um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 808 | 过滤头 | 1Pk | 预过滤 25mm PES 孔径0.45um 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| ●809 | 火焰离子化检测器清洗套件 | 1Pk | 火焰离子化检测器清洗套件。包括钻孔器、小型金属丝刷和手柄。适配安捷伦仪器 Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| 810 | 机械温湿度计 | 1Pk | 温度精密度为1℃，温度范围-20到50℃。湿度精密度1%，湿度范围0-100% 置于实验室环境，外壳要求圆形，约手掌大小 | 件 | 仪器配件类 |
| 811 | 加热平台 | 1Pk | 使用项目：粘样用，粘规尺寸格较大的样品至仪器上，要求适配沈阳科晶SYJ-150低速金刚石切割机使用。 电源电压：AC220V，功率：1200W,适用温度：≤200℃，控温精确：±1℃，加热板（约）：373mm×273mm，整机尺寸（约）：400mm×373mm×130mm, 铝材质整体铸造，单片机作为核心控制部件，升温速度快，温度高低可调，使用完毕后散热速度快。主要适用于加热时不会发生性质和性状改变的材料，即不受加热影响的材料，尤为适用于对温度敏感材料（如晶体、半导体、陶瓷、金属等材料）的加热。也可用于实验室做化学分析、物理测定、热处理时进行物品的烘焙、干燥以及其它温度试验加热。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●812 | 加珠器 | 1Pk | 配套 LG-PABER-I血小板聚集凝血因子分析仪使用钢珠加珠器 | 件 | 仪器配件类 |
| 813 | 尖底离心管、带底座 | 500Pk | 15ml 尖底离心管、带底座、500/箱 Centrifuge tubes 15ml, conical,17*120mm, rack of 50,10 racks 聚丙烯（PP）材质 未灭菌 有刻度，有书写区 耐受最大相对离心力（RCF） 6000Xg 最低耐受温度 -80℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 814 | 尖底离心管、带底座 | 500Pk | 50ml 尖底离心管、带底座、500/箱 Centrifuge tubes 50ml, conical, 30*115mm, rack of 25,20 racks 聚丙烯（PP）材质 未灭菌 有刻度，有书写区 耐受最大相对离心力（RCF） 9400Xg 最低耐受温度 -80℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 815 | 尖底离心管、带底座 | 500Pk | 50ml 可自立尖底离心管、500/箱 Centrifuge tubes 50ml, conical,self-standing, 30*115mm 聚丙烯（PP）材质 未灭菌 有刻度，有书写区 可自立设计的底部裙边，可不使用离心管架保持直立 最低耐受温度 -80℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●816 | 尖底适配器 | 1Pk | 50ml尖底适配器 适用于ROTANTA 460R 超大容量多功能冷冻机型台式离心机 | 件 | 仪器配件类 |
| ●817 | 交流电源稳压器 | 1Pk | 匹配PEPinAAcle900T使用，15KW交流电源稳压器。艾普斯AFC-31015T-V0-F0-I0或同等级仪器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●818 | 角转子 | 1Pk | 9000转6位角转子 适用于UNIVERSAL 320R 小型高速冷冻台式离心机 | 件 | 仪器配件类 |
| ●819 | 角转子适配器 | 1Pk | 9000转6位角转子适配器（10ml） 适用于UNIVERSAL 320R 小型高速冷冻台式离心机 | 件 | 仪器配件类 |
| ●820 | 角转子适配器 | 1Pk | 9000转6位角转子适配器（50ml） 适用于UNIVERSAL 320R 小型高速冷冻台式离心机 | 件 | 仪器配件类 |
| ●821 | 接头 | 1Pk | FID/NPD 接头，用于 1/4 英寸填充柱 Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC 技术 GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●822 | 接头 | 1Pk | FID/NPD 接头，用于 1/8 英寸填充柱 Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC 技术 GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●823 | 接头 | 2Pk | PEEK 接头，用于 0.06 英寸毛细管，2Pk 1/16 in x 10-32 Nut, natural PEEK Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, finger-tight fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●824 | 接头 | 2Pk | 接头，用于 3.2 mm 管线，2Pk fitting, 3.2 mm od, perfluoroalkoxy, for Stay Safe cap, 2/pk Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●825 | 接头 | 1Pk | Adapter, PEEK int. 1/4-28 to ext. 10-32 PEEK 转接头，用于将 1/4-28 切换到 10-32 Adapters & Unions for HPLC Union Type Adaptor 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Connector Material PEEK Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 1/4-28 | 件 | 仪器配件类 |
| ●826 | 接头 | 1Pk | FID/NPD 转接头，用于毛细管柱 Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●827 | 接头 | 1Pk | Fitting-Adapter female-to-male 1000PSI PEEK 转接头，内螺纹 1/4-28 到外螺纹 10-32 Adapters & Unions for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●828 | 接头 | 4Pk | PEEK adapter, 1/8 in to 1/16 in (4/pk) PEEK 转接头，内螺纹 1/8 英寸到外螺纹 1/16 英寸，4Pk Adapters & Unions for HPLC 技术 LC Connector Material PEEK Application Compatibility Preparative Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 1/4-28 | 件 | 仪器配件类 |
| ●829 | 接头 | 1Pk | Ultimate Union for GC 接头，零死体积，脱活 | 件 | 仪器配件类 |
| ●830 | 接头 | 1Pk | 接头，1/4-28，用于 1.6 mm 外径 ESD-PEEK 管线，包括 PEEK 密封垫圈，不锈钢锁定环和塑料螺帽 Fitting, 1/4-28, for ESD-PEEK tubing, 1.6 mm od, includes PEEK ferrule, stainless steel lock ring, and plastic nut Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●831 | 接头 | 1Pk | 接头，1200 bar removable extra long fitting Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material Stainless Steel Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, 1200 bar, removable fitting, extra long screw | 件 | 仪器配件类 |
| ●832 | 接头 | 1Pk | 接头，1200 bar removable fitting Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material Stainless Steel Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, 1200 bar, removable fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●833 | 接头 | 1Pk | 接头，1200 bar removable long fitting 内径 (ID) 1.6 mm Fittings for HPLC 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material Stainless Steel Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, 1200 bar, removable fitting, long screw | 件 | 仪器配件类 |
| ●834 | 接头 | 5Pk | 接头，PEEK，RheFlex 2 件式接头，5Pk PEEK RheFlex 2-piece fittings 5/pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, finger-tight, RheFlex fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●835 | 接头 | 10Pk | 接头，PEEK，双缘，2 件式，10Pk，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管 Fitting, double-winged, 2-piece, 1/16 in, 10/pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, finger-tight, double winged fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●836 | 接头 | 10Pk | 接头，PEEK，双缘，2 件式，10Pk，用于 1/32 英寸 (0.8 mm) 外径毛细管 Double winged nuts and 1/32 in ferrules, 10/pk Type D Fittings for HPLC 内径 (ID) 0.8 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok 0.8 mm finger-tight PEEK double winged fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●837 | 接头 | 10Pk | 接头，PEEK，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管，混合色，10Pk 1/16in Finger-tight PEEK fittings Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, finger-tight fitting (mixed colors) | 件 | 仪器配件类 |
| ●838 | 接头 | 2Pk | 接头，用于 1.6 mm 管线，2Pk Stay Safe Caps & Accessories for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●839 | 接头 | 1Pk | 快速连接组件，不锈钢，0.17×105 mm，包括快速连接接头，快速连接毛细管，Swagelock接头 Capillaries for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Fitting Type Quick Connect Material Stainless Stee | 件 | 仪器配件类 |
| ●840 | 接头 | 1Pk | 液相快速手拧接头1200Bar。 快速连接组件，不锈钢，0.12×105 mm，包括快速连接接头，快速连接毛细管，Swagelock接头 Capillaries for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Fitting Type Quick Connect Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●841 | 接头 | 10Pk | 长接头，PEEK，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管，10Pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, long, finger-tight fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●842 | 接头 | 1Pk | 长接头，PEEK，用于 1/32 英寸 (0.8 mm) 外径毛细管 Fittings for HPLC 内径 (ID) 0.8 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok 0.8 mm finger-tight PEEK long fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●843 | 接头 | 10Pk | 长接头，不锈钢，10Pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, stainless steel fitting, long screw | 件 | 仪器配件类 |
| ●844 | 接头Quick Turn | 1Pk | Quick Turn 液相色谱接头 Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Fitting Type Quick Turn Material Stainless Steel 接头采用内置弹簧式设计，可确保零死体积色谱柱连接，避免谱峰展宽或拖尾、分离度降低以及由接头连接不良导致的整体色谱性能下降。 快速连接接头可提供真正的手紧式连接（高达 1300 bar），只需按下压杆，即可实现色谱柱连接。对于液相色谱仪上难以触及的区域，接头可实现手紧式连接（高达 600 bar），或通过安装工具或扳手实现可耐受 1300 bar 的连接。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●845 | 接头工具包 | 1Pk | 接头工具包，黄铜。包括黄铜螺帽、密封垫圈、盖、堵头、两通、1/8 英寸和 1/4 英寸缩径接头 GC Fittings | 件 | 仪器配件类 |
| ●846 | 接头密封垫圈 | 6Pk | 接头密封垫圈，PEEK，6Pk，用于 1/16 英寸 (1.6 mm) 外径毛细管 PEEK ferrule, 1/16 in max 600 bar, 6/pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Ferrule Material PEEK Notes For use with 5067-1540 fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●847 | 截取锥 | 1Pk | 镍尖，带有铜基座。用于 7700、7800、7900、8800 和 8900。标准截取锥，用于大多数常规应用。适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。与镍采样锥和不锈钢采样锥基座配套使用， | 件 | 仪器配件类 |
| ●848 | 紧固毛细管接头塑料固定工具 | 1Pk | 塑料固定工具，用于紧固毛细管接头，用于安捷伦仪器及备件安装 Tools for HPLC 技术 LC Capillary Desc Mounting tool | 件 | 仪器配件类 |
| ●849 | 进样垫 | 20Pk | 高温进样垫（ 20个），进样垫（可高于 350℃），适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●850 | 进样垫 | 20Pk | 硅橡胶进样垫（ 20个），进样垫（最多 350℃），适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●851 | 进样垫 | 1Pk | 蓝色耐久性进样垫，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●852 | 进样管 | 1Pk | 进样管 SAMPLING TUBE ASSY，适用于岛津AA-6880备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●853 | 进样管 | 1Pk | 进样管 TUBE，适用于岛津AA-6880备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●854 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活，浅凹坑衬管，2mm，200 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●855 | 进样口衬管 | 1Pk | 玻璃衬管（用于分流），用于无分流进样，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●856 | 进样口衬管 | 1Pk | 玻璃衬管（用于分流）（无惰性处理），适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●857 | 进样口衬管 | 1Pk | 不分流玻璃衬管（有惰性处理），适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●858 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管 描述 453A2265 适用于（应用） Split Straight Liner 数量. 5 长度（公制） 78.5 mm 包装材料 Quartz Wool 内径（公制） 4 mm 外径直径（公制） 6.3 mm 适用于（设备） GC Injection Port Unit Size Pack of 5 | 件 | 仪器配件类 |
| ●859 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，4 mm，超高惰性，直接连接，压合接头色谱柱连接，双锥形，5Pk，575 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●860 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，不分流， 超高惰性，底部砂芯，1个/ 包 Splitless, UI, Fritted Liner, Low, 870 µl, 4 mm, 1/pk Ultra Inert Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.35 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Taper Type Single Taper Glass Wool Glass-frit | 件 | 仪器配件类 |
| ●861 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，浅凹坑，2 mm 内径，200 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●862 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，双细径锥 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●863 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，直型，2 mm 内径 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 250 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●864 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，分流 /不分流,中部砂芯，870 µL，4 mm，1 Pk Inlet liner, universal, Ultra Inert, mid-frit, 870 µL, 4 mm, 1/pk Ultra Inert Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.35 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Taper Type Single Taper Glass Wool Glass-frit | 件 | 仪器配件类 |
| ●865 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5Pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●866 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●867 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，5Pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●868 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●869 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管，5Pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●870 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，分流，聚焦，锥形，带玻璃毛，去活，5Pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 880 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●871 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，分流，直型，带罩杯（用于手动进样） 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●872 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，分流，直型，带罩杯，带玻璃毛和填料（用于手动进样） 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●873 | 进样口衬管 | 1Pk | 进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空，吹扫捕集，1Pk，140 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●874 | 进样口衬管 | 5Pk | 进样口衬管，直接，1.5 mm 内径，用于气体样品，顶空，吹扫捕集，5Pk，140 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●875 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，直型 Splitless, straight 990 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 990 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●876 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，双细径锥，5Pk Splitless, double taper, Ultra Inert 800 µl 4 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●877 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 不分流衬管, 5x8x105 Splitless，5Pk Splitless FocusLiner for 50 mm Needle 数量. 5 长度（公制） 105 mm 包装材料 Quartz Wool 内径（公制） 5 mm 外径直径（公制） 8 mm 适用于（设备） Thermo Scientific Instruments Unit Size Pack of 5 | 件 | 仪器配件类 |
| ●878 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 超高惰性衬管 liner, Ultra Inert, splitless, single taper, glass wool 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●879 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 Splitless, single taper, wool, deactivated 900 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●880 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 Splitless, single taper, wool, deactivated 900 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●881 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，惰性 Splitless, single taper, inert 900 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●882 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活 Inlet liner, splitless, single taper, deactivated Splitless, single taper, deactivated 900 µl 4 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●883 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活 Splitless, single taper, deactivated 900 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●884 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，单细径锥，去活，浅凹坑衬管，2 mm Splitless, single taper, deactivated, dimpled 200 µl 2 mm 1/pk 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.45 mm 长度 78.5 mm 体积 200 µL Taper Type Single Taper Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●885 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，双细径锥，去活 Splitless, double taper, deactivated 800 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●886 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，不分流，双细径锥，去活 Splitless, double taper, deactivated 800 µl 4 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●887 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，不分流，直型，去活，石英 Splitless, straight, deactivated, quartz 250 µl 2 mm 1/pk 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 250 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●888 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，不分流，直型，去活，石英 Splitless, straight, deactivated, quartz 250 µl 2 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 250 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●889 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，不分流，直型，石英 Splitless, straight, quartz 250 µl 2 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 250 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●890 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，不分流，直型，石英 Splitless, straight, quartz 250 µl 2 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 2 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 250 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●891 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥 Splitless, single taper, Ultra Inert 900 µl 4 mm 1/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●892 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，5Pk Splitless, single taper, Ultra Inert 900 µl 4 mm 5/pk Splitless Liners for GC 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●893 | 进样口衬管（不分流） | 5Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5Pk Splitless, single taper, wool, Ultra Inert 900 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 900 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●894 | 进样口衬管（不分流） | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，不分流，双细径锥 Splitless, double taper, Ultra Inert 800 µl 4 mm 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.47 mm 长度 78.5 mm 体积 800 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●895 | 进样口衬管（分流） | 5Pk | 进样口衬管，分流，聚焦，带玻璃毛，去活，5Pk Split, Focus, wool, deactivated 935 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 935 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●896 | 进样口衬管（分流） | 5Pk | 超高惰性，带石英棉，直通分流衬管；4.0mm×6.3mm×78.5mm 5Pk 描述 LinerGOLD Split/Splitless Liner; Quartz Wool 数量. 5 长度（公制） 78.5 mm 包装材料 Quartz Wool 内径（公制） 4 mm 外径直径（公制） 6.3 mm 适用于（设备） TRACE 1300 Series and Agilent Instruments Unit Size Pack of 5 | 件 | 仪器配件类 |
| ●897 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 Split, taper, wool, low pressure drop, Ultra Inert 870 µl 4 mm 1/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●898 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Glass Wool No | 件 | 仪器配件类 |
| ●899 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，超高惰性，分流，直型，带玻璃毛 Split, straight, wool, Ultra Inert 990 µl 4 mm 1/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 990 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●900 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活 Split, single taper, wool, deactivated 870 µl 4 mm 1/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●901 | 进样口衬管（分流） | 5Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，5Pk Split, single taper, wool, deactivated 870 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●902 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管 Split, taper, wool, low pressure drop, deactivated 870 µl 4 mm 1/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 870 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●903 | 进样口衬管（分流） | 5Pk | 进样口衬管，分流，聚焦，锥形，带玻璃毛，去活，5Pk Split, Focus, taper, wool, deactivated 880 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 880 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●904 | 进样口衬管（分流） | 1Pk | 进样口衬管，分流，直型，带玻璃毛 Split, straight, wool 990 µl 4 mm 1/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 990 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●905 | 进样口衬管（分流） | 5Pk | 进样口衬管，分流，直型，带玻璃毛，5Pk Split, straight, wool 990 µl 4 mm 5/pk 内径 (ID) 4 mm Component Type Inlet liner 外径 (OD) 6.25 mm 长度 78.5 mm 体积 990 µL Glass Wool Yes | 件 | 仪器配件类 |
| ●906 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，10 mm，不粘连 BTO，50Pk 流失与温度优化（BTO） 技术 GC & GC/MS Septa Type BTO Maximum Temperature 400 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●907 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，10 mm，灰色，通用，50Pk 技术 GC & GC/MS Septa Type General Purpose Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●908 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，11 mm，不粘连 BTO，50Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●909 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，11 mm，灰色，通用，50Pk 技术 GC & GC/MS Septa Type General Purpose Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●910 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，11.5 mm，不粘连 BTO，50Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●911 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，11.5 mm，不粘连长寿命，50Pk 技术 GC & GC/MS Septa Type Long Life Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●912 | 进样口隔垫 | 24Pk | 进样口隔垫，17 mm，不粘连长寿命，24Pk 技术 GC & GC/MS Septa Type Long Life Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●913 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，9 mm，灰色，通用，50Pk 技术 GC & GC/MS Septa Type General Purpose Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●914 | 进样口隔垫 | 50Pk | 进样口隔垫，通用，灰色，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪 技术 GC & GC/MS Septa Type General Purpose Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●915 | 进样口隔垫 | 25Pk | 进样口隔垫，通用，灰色，5 mm，通孔，25Pk，用于柱头进样口，自动或手动进样 Inlet septa, general purpose, red, 5 mm, through-hole, 25/pk, for on-column inlets, auto or manual injection General Purpose Septa for GC 技术 GC & GC/MS Septa Type General Purpose Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●916 | 进样口隔垫 | 50Pk | 流失性与温度经过优化 (BTO) 的不粘连进样口隔垫，11 mm，50Pk，用于 5880、5890、4890、6850、6890、7890 气相色谱仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●917 | 进样瓶 | 100Pk | 用于离子色谱仪ASAP进样器，塑料材质，1.5ml或者2ml，带盖和隔垫，一包100个 | 包 | 仪器配件类 |
| 918 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 透明，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 919 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 带标签 透明，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 920 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 带标签 透明，预清洗，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 921 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 棕色，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 922 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 带标签 棕色，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 923 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 带标签 棕色，预清洗，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 924 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 PP材质，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 925 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 超低残留30ul，高回收 9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 926 | 进样瓶 | 1Pk | 内插管带塑料支脚 250ul， 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 927 | 进样瓶 | 1Pk | 9mm 蓝盖，PTFE/硅胶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 928 | 进样瓶 | 1Pk | 10ml 透明钳口 钳口 平底，倒角 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 929 | 进样瓶 | 1Pk | 20ml 透明钳口 钳口 平底，倒角 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 930 | 进样瓶 | 1Pk | 20ml 透明钳口 钳口 圆底，倒角 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 931 | 进样瓶 | 1Pk | 10ml 透明螺纹口 顶空瓶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| 932 | 进样瓶 | 1Pk | 20ml 透明螺纹口 顶空瓶 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| ●933 | 进样瓶 | 1Pk | 2ml 进样瓶 透明，适用于thermo标签机，9mm 100pk | 盒 | 仪器配件类 |
| ●934 | 进样针 | 1Pk | 针头组件，开槽，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Needle Material 不锈钢 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●935 | 进样针 | 1Pk | 针头组件，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Needle Material 不锈钢 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●936 | 进样针 | 1Pk | 针头组件，用于 G1313A 和 G1329A 自动进样器，与 PEEK 针座配套使用 Needle assy for use with PEEK seat for standard autosampler G1313A, G1329A, 1120, 1220 Infinity LC (automated sampler only) Needle & Needle Seats for HPLC Needle Material 不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| ●937 | 进样针 | 1Pk | 10ul 岛津自动进样针，固定针头。10F-S-0.63 10UL SYRINGE。匹配岛津气相自动进样器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●938 | 进样针 | 1Pk | 10μl固定式针头进样器36500525，50mm，25Gauge，锥形针头 适用于（设备） TriPlus，AS3000，AS2000，AS200，AS800自动进样器 描述 10微升；25号线； 50毫米 针规 25克 长度（公制） 50毫米 容积（公制） 10微升 类型 GC自动进样器注射器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●939 | 进样针 | 1Pk | ALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，适配安捷伦气相 GC Autosampler Syringes 体积 10 µL Needle Point Style 锥形 Needle Type 固定 技术 GC & GC/MSGC Needle Length 42 mm Needle Gauge 23-26s | 件 | 仪器配件类 |
| ●940 | 进样针 | 1Pk | ALS 进样针，5 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 GC Autosampler Syringes 体积 5 µL 适配仪器：Agilent GC Needle Point Style 锥形 Needle Type 固定 技术 GC & GC/MSGC Needle Length 42 mm Needle Gauge 23-26s | 件 | 仪器配件类 |
| ●941 | 进样针 | 1Pk | ALS 进样针，蓝色系列，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 GC Autosampler Syringes 体积 10 µL Needle Point Style 锥形 Needle Type 固定 技术 GC & GC/MSGC Needle Length 42 mm Needle Gauge 23-26s | 件 | 仪器配件类 |
| ●942 | 进样针 | 1Pk | ALS 进样针，蓝色系列，5 µL，固定式针头，23/42/锥形针尖 GC Autosampler Syringes 体积 5 µL Needle Point Style 锥形 Needle Type 固定 技术 GC & GC/MSGC Needle Length 42 mm Needle Gauge 23 | 件 | 仪器配件类 |
| ●943 | 进样针 | 1Pk | 手动进样针，100 µL PTFE 可更换式针头，斜面针尖 Manual Syringes 体积 100 µL Needle Point Style 斜面 Needle Type 可更换 技术 GC & GC/MSGC Needle Length 50 mm Needle Gauge 25 | 件 | 仪器配件类 |
| ●944 | 进样针 | 1Pk | 微量液相色谱进样针，用于 G1329 自动进样器 μ-LC needle for G1329 autosampler Autosampler Needles & Plungers | 件 | 仪器配件类 |
| ●945 | 进样针 | 1Pk | 用于G1313A, G1329A/B, 1120, 1220 Infinity LC自动进样器，进样针。Needle assembly, standard autosampler G1313A, G1329A/B, 1120, 1220 Infinity LC (automated sampler only) Autosampler Needles & Plungers 技术 LC Needle Material 不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| ●946 | 进样针 | 1Pk | 针头组件，PEEK，30 µL Needle Assembly, PEEK, 30 µL 替换PEEK针组件，30ul。适配ACQUITY UPLC的标准针头组件。 System UPLC Material PEEK Product Type Spare Parts Kits Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●947 | 进样针 | 1Pk | 针头组件，用于 G1313A 和 G1329A/B 自动进样器，900 µL Needle, 900 µL, 1100/1200 Needle & Needle Seats for HPLC Needle Material 不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| ●948 | 进样针 | 1Pk | 10μl固定式针头，自动进样针，锥形针尖，23G，50mm长；配套Thermo气相色谱仪AI1310自动进样器使用。 | 个 | 仪器配件类 |
| ●949 | 进样针 | 1pk | 吉尔森制备液相 probe,2211.5.4mm bev groove sp | 件 | 仪器配件类 |
| 950 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgC18+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 951 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+20mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 952 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：30mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 953 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgFlorisil+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 954 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：40mgPSA+10mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 955 | 净化管 | 200Pk | 2mL陶瓷均质子：用于2mL高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈），200个/瓶 | 盒 | 仪器配件类 |
| 956 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：250mgC18+450mgPSA，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 957 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：25mgPSA+2.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 958 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：25mgPSA+7.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 959 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：25mgC18+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 960 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：25mgPSA+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 961 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 962 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：25mgPSA+25mgC18+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 963 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+50mgC18+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 964 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+50mgC18+7.5mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 965 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+50mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 966 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+50mgGCB，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 967 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgPSA+50mgC18+50mgGCB+150mgMgS04，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 968 | 净化管 | 100Pk | 2ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：50mgMgSO4+50mgPSA+50mgC18+50mgGCB，100/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 969 | 净化管 | 100Pk | 15mL陶瓷均质子：用于15mL高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈），100个/瓶 | 盒 | 仪器配件类 |
| 970 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）： 300mgC18+300mgPSA+90mgGCB+300mgSilica+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 971 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：300mgC18+300mgPSA+90mgGCB+300mgSilica+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 972 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：1200mgMgSO4+300mgPSA+100mgC18，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 973 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+15mgGCB+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 974 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 975 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 976 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：885mgMgS04+150mgPSA+15mgGCB，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 977 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+45mgGCB+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 978 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgC18+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 979 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：100mgPSA+100mgCl8+300mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 980 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+100mgGCB+800mgMgSO4，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 981 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：500mgPSA+1500mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 982 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 983 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：150mgPSA+150mgC18+900mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 984 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+400mgC18+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 985 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+400mgC18+45mgGCB+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 986 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+400mgGCB+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 987 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+400mgC18+400mgGCB+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| 988 | 净化管 | 50Pk | 15ml高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈）：400mgPSA+400mgC18+200mgGCB+1200mgMgS04，50/盒 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●989 | 净化过滤器 | 1Pk | Gas Clean 水分净化器 Gas Clean Purification System Outlet Concentration ＜0.1 ppm Gas Filter Type Moisture, indicating Product Size Cartridge 需搭配底座使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●990 | 净化过滤器 | 1Pk | Gas Clean 烃类净化器 Gas Clean Purification System Outlet Concentration ＜0.1 ppm Gas Filter Type Hydrocarbon | 件 | 仪器配件类 |
| ●991 | 净化过滤器 | 1Pk | Gas Clean 氧气净化器 Gas Clean Purification System Outlet Concentration ＜50 ppb Gas Filter Type Oxygen, indicating 需搭配底座使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●992 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口/卡口盖，聚丙烯，玻璃内插管，250 µL，100Pk Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 250 µL Vial Type 钳口 Write-On No Vial Specifications 玻璃内插管 技术 LCGC Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 样品瓶材质 聚乙烯 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| 993 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 9mm 聚丙烯样品瓶，螺口，2ml 9mm Thread screw neck vial, 32x11.6mm, transparent PP, with graduation line, slightly concave shaped bottom | 件 | 仪器配件类 |
| 994 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 9mm 聚丙烯样品瓶，螺口，2ml，棕色 9mm Thread screw neck vial, 32x11.6mm, amber PP, with graduation line, slightly concave shaped bottom | 件 | 仪器配件类 |
| ●995 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，聚丙烯，带玻璃内插管，250 µL，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） Manufacturer Compatability AgilentPerkinElmerShimadzuThermoVarian/Bruker Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Vial Dimensions 32 mm×12 mm Vial Specifications Glass Insert Write-On No 技术 GCLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●996 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口/卡口，聚丙烯，经认证，250 µL，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（11 mm 瓶盖） Cap Size 11 mm Certified Yes Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentPerkinElmerShimadzuThermoVarian/Bruker Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Write-On No 技术 GCLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●997 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口/卡口，聚丙烯，玻璃内插管，250 µL，100/包。样品瓶规格：12 × 32 mm（11 mm 瓶盖） Cap Size 11 mm Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentPerkinElmerShimadzuThermoVarian/Bruker Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Vial Specifications Glass Insert Write-On No 技术 GCLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●998 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯12×32毫米螺钉口样品瓶，700μL体积，100 /包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, 700 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●999 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和预狭缝 PTFE/硅胶隔垫，300 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 300 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1000 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带聚乙烯无隔膜瓶盖，300 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Polyethylene Septumless Cap, 300 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1001 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和 PTFE/硅胶隔垫，300 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE/Silicone Septum, 300 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1002 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带聚乙烯无隔膜瓶盖，700 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Polyethylene Septumless Cap, 700 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1003 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和预狭缝 PTFE/硅胶隔垫，700 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 700 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1004 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，带瓶盖和 PTFE/硅胶隔垫，700 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE/Silicone Septum, 700 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1005 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，250 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, 250 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1006 | 聚丙烯样品瓶 | 100Pk | 聚丙烯 12×32 mm 螺纹颈瓶，300 µL 体积，100/包 Polypropylene 12×32 mm Screw Neck Vial, 300 µL Volume, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1007 | 开口扳手 | 1Pk | 开口扳手，1/4 英寸和 5/16 英寸 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1008 | 开口扳手 | 1Pk | 开口扳手，14 mm × 14 mm，3 mm 厚，131 mm 长，15° 和 75° 液相质谱仪器实验室工具 | 件 | 仪器配件类 |
| 1009 | 可立离心管 | 100Pk | 2ml可立离心管；100支/包2mL可立离心管 | 包 | 仪器配件类 |
| ●1010 | 可调量程移液器 | 1pk | Eppendorf Xplorer® plus, 12 道, 可调量程, 5 – 100 µL, 黄色 | 套 | 仪器配件类 |
| ●1011 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钡Ba元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050109 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1012 | 空心阴极灯 | 1Pk | 氘 D元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030011 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1013 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钙 Ca元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050114 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1014 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钙 Ca元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030201 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1015 | 空心阴极灯 | 1Pk | 镉 Cd元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050115 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1016 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铬 Cr元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050119 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1017 | 空心阴极灯 | 1Pk | 汞 Hg元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050134 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1018 | 空心阴极灯 | 1Pk | 硅 Si元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030141 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1019 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钾 K元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050139 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1020 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钾 K元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030191 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1021 | 空心阴极灯 | 1Pk | 锂 Li元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030031 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1022 | 空心阴极灯 | 1Pk | 磷 P元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030151 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1023 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铝 Al元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050103 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1024 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铝 Al元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030111 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1025 | 空心阴极灯 | 1Pk | 镁 Mg元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050144 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1026 | 空心阴极灯 | 1Pk | 镁 Mg元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030121 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1027 | 空心阴极灯 | 1Pk | 锰 Mn元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050145 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1028 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钠 Na元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050148 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1029 | 空心阴极灯 | 1Pk | 钠 Na元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1030 | 空心阴极灯 | 1Pk | 镍 Ni元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050152 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1031 | 空心阴极灯 | 1Pk | 硼 P元素空心阴极灯 适用于（设备） iCE 3000系列原子吸收光谱仪 类型 空心阴极灯，数据编码942339030051 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1032 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铅 Pb元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050157 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1033 | 空心阴极灯 | 1Pk | 砷 As元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050105 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1034 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铁 Fe元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050126 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1035 | 空心阴极灯 | 1Pk | 铜 Cu元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050121 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1036 | 空心阴极灯 | 1Pk | 锡 Sn 元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050175 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1037 | 空心阴极灯 | 1Pk | 锌 Zn元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050191 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1038 | 空心阴极灯 | 1Pk | 银 Ag元素空心阴极灯 适配PE-900T原子吸收，保证仪器正常运作 数据编码N3050102 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1039 | 快速插头 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联） | 件 | 仪器配件类 |
| 1040 | 快速开盖万能高速粉碎机 | 1Pk | 容 量（g）：400 转速：＞24000转/分，电机寿命长、噪音低 高速度：0.5～3分钟能将干燥物料磨成细粉 全密封：硅胶密封，细粉完全漏不出 快速开盖：一按就开，取代螺纹旋进又旋出的麻烦 不锈钢粉碎槽：耐磨卫生，取代铁质电镀槽 外部铝合金制造： 电机轴承：转速高，功率大，不易烧毁 合金刀片：经特殊热处理，高强度、高耐磨性、不易变型，无化学处理不生锈，使用时间长粉碎效果好。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1041 | 快速连接接头 | 1Pk | InfinityLab Quick Connect 接头 前密封垫圈，用于 InfinityLab Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1042 | 宽式小型水平电泳槽 | 1Pk | 一、参数 1. 带有荧光尺的紫外透明凝胶盘； 2. 多种不同大小的手铺胶选择； 3. 适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳； 4.更换简便的电极夹迁移速度： ～4.5cm/hr； 5.样品通量：10—60； 6. 基座缓冲液容量： ～650ml； 7.透明的材料结构，可随时观察实验动态； 8.凝胶盘大小：15x10cm； 9.能与伯乐PowerPac™ 基础电泳仪匹配使用。 二、配置： 1. 水平槽单元； 2. 紫外透射槽； 3. 制胶板； 4. 梳子（2个30-孔）。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1043 | 拉力传感器（100N） | 1Pk | 岛津AGS-X-10KN电子式万能试验机配件耗材M346-55942-07型，要求配备相应匹配的夹具。多层共挤输液用膜、袋和复合膜袋的热合强度检测。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1044 | 蓝宝石柱塞杆 | 1Pk | 适用型号：510，590，600，610，M6000A | 个 | 仪器配件类 |
| 1045 | 离心管 | 100Pk | 尖底螺口（带密封圈）；15mL尖底螺口离心管（带密封圈），100支/包15mL尖底螺口离心管（带密封圈） | 包 | 仪器配件类 |
| 1046 | 离心管 | 50Pk | 50mL高品质尖底螺口离心管（透明头盖带蓝色密封圈），50支/包 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1047 | 离心管适配器 | 1pk | 离心管适配器（套筒/套管）；50mL尖底，sigma，，套管，适用于sigma离心机转子12159或12155，（1套=2个）。 | 套 | 仪器配件类 |
| ●1048 | 离心机转子 | 1pk | 12*15mL尖底，sigma，，角转子12×15ml Falcon25°，用于sigma离心机3-18K或3-30K | 个 | 仪器配件类 |
| ●1049 | 离心机转子 | 1pk | 6*50mL尖底，sigma，，角转子6×50ml Falcon25°，用于sigma离心机3-18K或3-30K | 个 | 仪器配件类 |
| ●1050 | 离子源清洁工具包 | 1Pk | 离子源清洁工具包。包括不起毛布，15Pk；砂纸，30 µm，5Pk；100 个棉签；1 副尼龙手套，大号 LC/MS 清洁和维护备件，用于安捷伦仪器清洁 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1051 | 锂离子电池 | 1Pk | 匹配默克密理博EZ-Curve全自动取膜器EZCURVBAT | 件 | 仪器配件类 |
| ●1052 | 连接管线与接头 | 1Pk | 不锈钢毛细管连接管线与接头，18cm,0.17mm内径 SS Tubing, 180mm, 0.17mm id Capillaries for HPLC Fitting Type Left End S Fitting Type Right End S Swage Status Fitting Left End Pre-swaged 内径 (ID) 0.17 mm 技术 LC 长度 180 mm Swage Status Fitting Right End Non-swaged Capillary Material SST From Manual injector To Column | 件 | 仪器配件类 |
| ●1053 | 连接头 | 1pk | 连接头，5045984 适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；同时适配ESI和APCI离子源Probe | 个 | 仪器配件类 |
| ●1054 | 两通 | 1Pk | 两通，零死体积通用两通，不锈钢，无接头。 Adapters & Unions for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Connector Material Stainless Steel Port Type 2 Female Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 10-32 (Swagelock) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1055 | 两通 | 1Pk | Bio-inert union, 600 bar 零死体积两通，生物惰性，不锈钢，带 PEEK 插件 Adapters & Unions for HPLC 内径 (ID) 2.6 mm 技术 LC Application Compatibility Bio-inert Port Type 2 Female Capillary Desc Bio-inert union, 600 bar Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 10-32 (Swagelock) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1056 | 两通 | 1Pk | True ZDV Union 零死体积两通，不锈钢，不带接头 Adapters & Unions for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Connector Material Stainless Steel Port Type 2 Female Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 10-32 (Swagelock) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1057 | 两通 | 1Pk | Ultimate Union for GC 两通，1/16 英寸，不锈钢，惰性 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1058 | 两通 | 1Pk | Ultimate Union for GC 两通，UltiMetal Plus，1/16 英寸 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1059 | 两通 | 1Pk | Ultimate Union for GC 两通，UltiMetal Plus，1/8 英寸 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1060 | 两通 | 1Pk | Ultimate Union for GC超高惰性两通，不带接头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1061 | 两通 | 1Pk | Union, PEEK for 1/8 in od tubing 零死体积两通，PEEK，用于 1/8 英寸 (3.2 mm) 外径管线 Adapters & Unions for HPLC 内径 (ID) 3.2 mm 技术 LC Connector Material PEEK Port Type 2 Female Port Size 2 1/4-28 Port Size 1 1/4-28 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1062 | 两通 | 1Pk | Union, zero-dead-volume, PEEK, with fittings 零死体积两通，PEEK，带 2 个接头 Adapters & Unions for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Connector Material PEEK Port Type 2 Female Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 10-32 (Swagelock) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1063 | 两通 | 1Pk | Union, zero-dead-volume, stainless steel, with fittings 零死体积两通，不锈钢，带 2 个接头 Adapters & Unions for HPLC Ferrule Type Stainless Steel 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Connector Material Stainless Steel Material(s)ofConstruction Stainless steel Port Type 2 Female Port Size 2 10-32 (Swagelock) Port Size 1 10-32 (Swagelock) Product_Sub_Model Straight, ZDV | 件 | 仪器配件类 |
| ●1064 | 两通 | 2Pk | 两通，1/8 英寸，黄铜，2Pk GC Fittings | 件 | 仪器配件类 |
| ●1065 | 两通 | 1Pk | 两通，高流量，不锈钢，无接头 Union, high-flow, stainless steel, no fitting 技术 LC Port Type 2 Female Port Size 2 10-32 Port Size 1 10-32 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1066 | 螺帽 | 1Pk | Ultimate Union for GC 螺帽，UltiMetal Plus，1/8 英寸，前、后配套密封垫圈 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1067 | 螺帽 | 10Pk | 螺帽，1/4 英寸，黄铜，10Pk，用于安捷伦气相色谱电子捕获检测器 (ECD) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1068 | 螺帽，收集器 | 1Pk | 螺帽，收集器，用于安捷伦仪器FID Flame Ionization Detector (FID) for GC Component Type Nuts 技术 GC Detector Compatability Flame Ionization Detector | 件 | 仪器配件类 |
| ●1069 | 螺帽扳手 | 1Pk | 螺帽扳手，1/4 英寸，带孔轴，用于安捷伦仪器 FID 喷嘴 Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1070 | 螺母 | 1Pk | Ultimate Union for GC 螺母，UltiMetal Plus，1/16 英寸，前、后配套密封垫圈 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1071 | 螺母替换件 | 5Pk | 不锈钢筛板替换件 (含末端螺母), 0.2μm, 5/pk,包含5个0.2µm不锈钢更换过滤器和5个更换入口螺母，并与ACQUITY色谱柱在线过滤器套件205000343型结合使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1072 | 螺丝刀（用于膜定位的调整） | 1Pk | 匹配默克密理博EZ-Curve®全自动取膜器EZCURVSCR | 件 | 仪器配件类 |
| ●1073 | 螺纹转接头 | 1Pk | thread adapter, PTFE, GL45(M) to GPI 38(F), for InfinityLab Stay Safe cap 螺纹转接头，GL45(M) 转接 GPI 38(F)，PTFE Adapters & Unions for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●1074 | 螺纹转接头 | 1Pk | thread adaptor, PTFE, GL45(M) to GL40(F), for InfinityLab Stay Safe cap 螺纹转接头，GL45(M) 转接 GL40(F)，PTFE Adapters & Unions for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●1075 | 氯化钾电导率仪校准液 | 1Pk | 梅特勒电导仪S40使用，84μS/cm，250ml/瓶 | 件 | 仪器配件类 |
| 1076 | 滤膜 | 100Pk | 水系MCE微孔滤膜，50mm，0.45um，100片Pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1077 | 滤膜 | 100Pk | 水系MCE微孔滤膜，50mm，0.2um，100片Pk，水系 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1078 | 滤芯 | 5Pk | PTFE 滤芯，5Pk，适用于1290 Infinity二元泵（G4220A / B）和所有1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列分析泵 PTFE frits, 5/pk. For 1290 Infinity Binary Pumps (G4220A/B)and all 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series analytical pumps) Pump Valves & Supplies for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●1079 | 滤芯 | 2Pk | 适配Agilent 1290 Infinity 液相色谱泵出口过滤器的滤芯，2Pk Pump Valves & Supplies for HPLC 内径 (ID) 4.6 mm 技术 LC 模块兼容性 Pump 孔径 5 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1080 | 滤芯接头 | 4Pk | 滤芯接头，PTFE，用于 1/8 英寸外径管线 (3.2 mm)，4Pk Frit adapter, 3 mm 4/pk Filters & Mixers for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1081 | 毛细管 | 1Pk | HPLC用毛细管，不锈钢，内径0.12毫米，70毫米 Capillary, stainless steel, 0.12 mm id, 70 mm Fitting Type Left End S Fitting Type Right End S Swage Status Fitting Left End Non-swaged 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC 长度 70 mm Swage Status Fitting Right End Non-swaged Capillary Material SST | 件 | 仪器配件类 |
| ●1082 | 毛细管 | 1Pk | 不锈钢毛细管 Stainless Steel Capillary Product Type Spare Parts Kits Units per Package 1 pk Type Capillary System MS Material Stainless Steel | 件 | 仪器配件类 |
| ●1083 | 毛细管 | 1Pk | 不锈钢毛细管，内径 0.12 mm，长 400 mm，无接头 Tubing, stainless steel, 0.12 mm id, 400 mm, no fittings VWD 连接毛细管 Fitting Type Left End No fitting Fitting Type Right End No fitting 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC 长度 400 mm Capillary Material SST | 件 | 仪器配件类 |
| ●1084 | 毛细管Quick Turn | 1Pk | Quick Turn毛细管，不锈钢，0.12×280 mm，两端长插口，无接头 Capillaries for HPLC Capillary Subtype Quick Turn Capillary Fitting Type Right End No fitting 技术 LC From Column Fitting Type Left End No fitting 内径 (ID) 0.12 mm Product Type Capillary 长度 280 mm Capillary Material SST Fitting Type Quick Turn To DAD | 件 | 仪器配件类 |
| ●1085 | 毛细管不锈钢手拧接头 | 1Pk | 6040.2325；Thermo Scientific Viper SST；描述 SST 毛细管 Viper 130 µm×250 mm；适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法；适用于（设备） UltiMate 3000 SD；材质 不锈钢；最大压力 19000 psi (1310 bar)；类型 毛细管手拧配件 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1086 | 毛细管不锈钢手拧接头 | 1Pk | 6040.2385；Thermo Scientific Viper SST；描述 SST 毛细管 Viper 180 µm×250 mm；适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法；适用于（设备） UltiMate 3000 SD；材质 不锈钢；最大压力 19000 psi (1310 bar)；产品线 Viper 类型 毛细管手拧配件；Viper SST Flex.-Cap., i.d. × L 0.18 × 250 mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1087 | 毛细管不锈钢手拧接头 | 1Pk | Thermo Scientific Viper SST 描述 SST 毛细管 Viper 180 µm×250 mm 适用于（应用） 传统 LC 和 LC 方法 适用于（设备） UltiMate 3000 SD 材质 不锈钢 最大压力 19000 psi (1310 bar) 产品线 Viper 类型 毛细管手拧配件 长度（公制） 350 mm 内径（公制） 180 µm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1088 | 毛细管电泳样品瓶 | 1Pk | Vial crimp/snap polypropylene 1 ml 聚丙烯样品瓶，用于 G7100 毛细管电泳 样品瓶，钳口/卡口，聚丙烯，1 mL，100/包。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） | 包 | 仪器配件类 |
| ●1089 | 毛细管电泳仪视窗口 | 1Pk | Agilent detector interfaces 50μm 准直接口和毛细管卡套 内径为 50 µm 的标准毛细管的准直接口，用于 G7100 毛细管电泳 | 套 | 仪器配件类 |
| ●1090 | 毛细管电泳仪视窗口切割工具 | 1Pk | window etching tool CE & CE/MS Tools 窗口蚀刻工具，3/包 用于 G7100 毛细管电泳 | 包 | 仪器配件类 |
| ●1091 | 毛细管电泳仪准直接口和毛细管卡套 | 1Pk | capillary cassette 准直接口和毛细管卡套 用于 G7100 毛细管电泳 | 套 | 仪器配件类 |
| ●1092 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管工具包，用于 1260 Infinity II 液相色谱仪，包括整套系统毛细管、Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头、PEEK 手紧式接头、不锈钢限流毛细管和堵头 InfinityLab capillary kit, for 1260 Infinity II LC, includes complete set of system capillaries, Quick Connect and Quick Turn fittings, PEEK finger-tight fittings, stainless steel restriction capillary, and blank nut 内径 (ID) 0.17 mm 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1093 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管工具包，用于 1290 Infinity II 液相色谱仪，包括整套系统毛细管、Quick Connect 快速连接接头和 Quick Turn 接头、PEEK 手紧式接头、不锈钢限流毛细管和堵头 InfinityLab capillary kit, for 1290 Infinity II LC, includes complete set of system capillaries, Quick Connect and Quick Turn fittings, PEEK finger-tight fittings, stainless steel restriction capillary, and blank nut 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1094 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管管线工具包，0.12 mm 内径，不锈钢软管，包括 5 个毛细管软管，3 × 105 mm，150 mm 和 280 mm 各一个；螺帽、前密封垫圈和后密封垫圈，10Pk 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1095 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管管线工具包，内径 0.12 mm，不锈钢，带 Quick Connect 快速连接热交换器，适用于 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱仪高容量柱温箱中的 2 位/6 通阀。包括 A-Line Quick Connect 快速连接接头、毛细管、接头工具包、管线、接头、色谱柱支架 Capillary tubing kit, 0.12 mm id, stainless steel, with quick connect heat exchanger, for 2-position, 6-port valve in Agilent 1290 Infinity II LC Multicolumn Thermostat. Includes A-Line quick connect, capillaries, fitting kits, tubing, fitting, column holder 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC 模块兼容性 Column Compartment 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1096 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管管线工具包，内径 0.12 mm，不锈钢，带低扩散热交换器，适用于 Agilent 1200 Infinity 系列柱温箱中的 2 位/6 通阀。包括毛细管、管线、色谱柱夹、插座、毛细管接头、阀工具包 Capillary tubing kit, 0.12 mm id, stainless steel, with low dispersion heat exchanger, for 2-pos, 6-port valve in Agilent 1200 Infinity Series Thermostatted Column Compartment. Includes capillaries, tubing, column clips, sockets, capillary fittings, valve kit Capillary Kits for HPLC 内径 (ID) 0.12 mm 技术 LC 模块兼容性 Column Compartment | 件 | 仪器配件类 |
| ●1097 | 毛细管工具包 | 1Pk | 毛细管管线启始工具包，用于 1100 毛细管液相色谱系统（带 20 µL/min 流量传感器），包括具有不同长度的 8 个 PEEK 涂层的熔融石英连接毛细管，50 和 100 µm 内径，适用于与 1100 毛细管液相色谱仪配套使用的接头，20 µl/min Accessory Kits for HPLC 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1098 | 毛细管进样口清洁金属丝 | 5Pk | 毛细管进样口清洁金属丝，5Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1099 | 毛细管清洁金属丝 | 1Pk | 毛细管清洁金属丝（500 英尺线轴）适配安捷伦LC/MS 仪器备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1100 | 毛细管柱挂钩 | 1Pk | 用于安捷伦气相色谱仪的毛细管柱挂钩。与 Agilent 58/68/78XX 系列气相色谱仪兼容。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1101 | 迷你振荡器 | 1Pk | 1.震荡方式：圆周振荡 2.周转直径：4.5mm。 3.振荡量（一个试管）最大：50ml。 4.马达输入功率：1.2W。 5.马达输出功率：0.8W。 6.振荡转速(固定)：2800rpm。 7.振荡容器最大直径：30mm。 8.外壳材质：PP。 9.试管座材质：TPU。 10.外壳及试管底座是否耐化学腐蚀：是。 11.底座：锌合金并有涂层。随机配置12v低压电源转换器。 12.允许环境温度：5-40℃。 13.允许相对湿度：80%。 14.保护等级：IP40 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1102 | 密封垫 | 1Pk | PEEK 密封垫，用于 1290 入口阀 Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1103 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，0.4 mm 内径，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10Pk Graphite/Vespel Ferrules for GC Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.1 to 0.25 内径 (ID) 0.4 mm Component Type Ferrule 技术 GC & GC/MS Material(s)ofConstruction VG1 Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1104 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，0.5 mm 内径，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，0.32 mm 长色谱柱，推适配带质谱接口柱螺帽的安捷伦 GC/MS 传输线部件，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1105 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，0.8 mm 内径，石墨，适用于 0.45 至 0.53 mm 色谱柱，10Pk Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.45 to 0.53 内径 (ID) 0.8 mm Component Type Ferrule 技术 GC 材质 Graphite Maximum Temperature 450 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1106 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.3 mm，2 孔，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 mm 色谱柱，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1107 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.4 mm，2 孔，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.1 至 0.25 mm 色谱柱，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1108 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.4 mm，经过预老化，用于 MSD 接口，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.25 mm 色谱柱，长型，推荐带质谱接口柱螺帽的安捷伦 GC/MS 传输线，部件号 05988-20066，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1109 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.5 mm，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.32 mm 色谱柱，10Pk Instrument Supplies for GC/MS Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.32 内径 (ID) 0.5 mm Component Type Ferrule 技术 GC & GC/MS Material(s)ofConstruction VG1 Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1110 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.5 mm，2 孔，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.32 mm 色谱柱，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1111 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，内径 0.8 mm，15% 石墨/85% Vespel，适用于 0.45 至 0.53 mm 色谱柱，10Pk Instrument Supplies for GC/MS Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.45 to 0.53 内径 (ID) 0.8 mm Component Type Ferrule 技术 GC & GC/MS Material(s)ofConstruction VG1 Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1112 | 密封垫圈 | 10Pk | 密封垫圈，无孔，15%/85% 石墨/Vespel 10Pk Instrument Supplies for GC/MS 技术 GC & GC/MS Material(s)ofConstruction VG1 Maximum Temperature 350 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1113 | 密封垫圈（金属） | 10Pk | 可塑金属密封垫圈，UltiMetal Plus，内径 0.8 mm，适用于 0.53 mm 内径熔融石英管，10Pk Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.53 内径 (ID) 0.8 mm Component Type Ferrule 技术 GC & GC/MS Maximum Temperature 400 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1114 | 密封垫圈forNPD | 10Pk | 密封垫圈，40% 石墨/60% Vespel，1/4 英寸，10Pk，用于安捷伦气相色谱电子捕获检测器 (ECD) Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC Ferrule Type Front 内径 (ID) 6.35 mm Component Type Ferrule 技术 GC Maximum Temperature 280 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1115 | 密封垫圈forNPD | 10Pk | 密封垫圈，石墨，内径 1 mm，适用于 0.53 mm 毛细管柱，10Pk Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.53 内径 (ID) 1 mm Component Type Ferrule 技术 GC 材质 Graphite Maximum Temperature 450 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1116 | 密封垫圈forNPD | 10Pk | 石墨密封垫圈，短型，内径 0.5 mm，适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱，10Pk Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC Ferrule Type Capillary Compatible Column ID 0.1 to 0.32 内径 (ID) 0.5 mm Component Type Ferrule 技术 GC 材质 Graphite Maximum Temperature 450 ℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1117 | 密封垫支架 | 1Pk | 密封垫支架，用于 1290 Infinity 液相色谱泵 Seal holder, integrated, for Agilent 1290 Infinity LC pump Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1118 | 密封圈 | 1pk | 密封圈，适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；同时适配ESI和APCI离子源Probe | 个 | 仪器配件类 |
| ●1119 | 密封圈 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，进样口密封圈 | 件 | 仪器配件类 |
| 1120 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2/HT-2毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2和HT-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2/HT-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的 T-2/HT-2 毒素免疫亲和柱及1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1121 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2/HT-2毒素免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2和HT-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2/HT-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的 T-2/HT-2 毒素免疫亲和柱及1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1122 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过T-2毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的T-2毒素免疫亲和柱及1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1123 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2毒素免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的T-2毒素，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过前处理后，缓慢的通过T-2毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱T-2毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的T-2毒素免疫亲和柱及1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1124 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。选择性吸附样品液中的T2毒素，从而对T2毒素样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于液相进行检测。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1125 | 免疫亲和柱 | 20Pk | T-2毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。选择性吸附样品液中的T2毒素，从而对T2毒素样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于液相进行检测。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1126 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2毒素免疫亲和柱；1 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| ●1127 | 免疫亲和柱 | 25Pk | T-2毒素免疫亲和柱；3 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| 1128 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过伏马毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用洗脱液洗脱伏马毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：5000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的伏马毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1129 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 伏马毒素B1/B2/B3免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液，氮吹复溶后可直接用于LC-MS分析或衍生后用HPLC分析。 亲和柱与LC-MS和HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过伏马毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用洗脱液洗脱伏马毒素，然后注入到分析仪器中或衍生后注入分析仪器中进行检测。 【柱容量及规格】 柱容量：5000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的伏马毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1130 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析。 亲和柱与HPLC配合使用可达到快速测定的目的，以改 善信噪比，可提高检测方法的准确度。 该亲和柱可用于样品中黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)的样品提取、净化。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量： AFB1------300ng AFB2------300ng AFG1------300ng AFG2------300ng AFM1------100ng AFM2------100ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1131 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2/M1/M2免疫亲和柱 规格： 3ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接 用于 HPLC 分析。 亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改 善信噪比，可提高检测方法的准确度。 该亲和柱可用于样品中黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2、M1、M2)的样品提取、净化。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量： AFB1------300ng AFB2------300ng AFG1------300ng AFG2------300ng AFM1------100ng AFM2------100ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1132 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1/B2/G1/G2免疫亲和柱 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过 柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析。 亲和柱与 HPLC 配合使用可达到快速测定的目的，以改 善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品 中的黄曲霉毒素经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲 霉毒素免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗 涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄 曲霉毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：300ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格黄曲霉毒素免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1133 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析或处理后用荧光光度计检测。 亲和柱与 HPLC 或荧光光度计配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素B 经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素B 免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素B，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：300ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的黄曲霉毒素 B1免疫亲和柱及1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1134 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 特异性高，对微量毒素起到富集净化作用。可穿透式柱塞，使用便捷，5-10分钟完成过柱。准确度高，添加回收率可达到90%-110%。重复检测变异系数不超过10% 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的黄曲霉毒素，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于 HPLC 分析或处理后用荧光光度计检测。 亲和柱与 HPLC 或荧光光度计配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品中的黄曲霉毒素B 经过提取、过滤、稀释，然后缓慢的通过黄曲霉毒素B 免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱黄曲霉毒素B，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：300ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的黄曲霉毒素 B1免疫亲和柱及1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1135 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱，1 mL 25Pk。 以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1136 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱，3 mL 20Pk 以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1137 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱；1 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| ●1138 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱；3 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| 1139 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，1 mL 25Pk 以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1140 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 黄曲霉毒素M1免疫亲和柱，3 mL 20Pk 以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1141 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱；1 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| ●1142 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱；3 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| 1143 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 呕吐毒素免疫亲和柱 规格： 3ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素，DON），从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后可直接用于HPLC/LC-MS分析。 亲和柱与HPLC或LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱脱氧雪腐镰刀菌烯醇，经氮气吹干复溶后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1144 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 呕吐毒素免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素，DON），从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后可直接用于HPLC/LC-MS分析。 亲和柱与HPLC或LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱脱氧雪腐镰刀菌烯醇，经氮气吹干复溶后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1145 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 呕吐毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。通过呕吐毒素抗原与抗体的特异性结合，将毒素从样本中选择性分离，从而达到净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1146 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 呕吐毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。通过呕吐毒素抗原与抗体的特异性结合，将毒素从样本中选择性分离，从而达到净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1147 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 玉米赤霉醇类六项免疫亲和柱 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮、玉米赤霉酮、α-玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于仪器分析。 亲和柱与HPLC/LC-MS（LC-MS-MS）配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在免疫亲和柱内这六种毒素均与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：六项总量------1000ng 规格：3ml------25支装 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉醇类免疫亲和柱及1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1148 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮 /伏马毒素二合一免疫亲和柱 【用途】 该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的玉米赤霉烯酮（ZEN）和伏马毒素（B1、B2、B3），从而对两种毒素起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液氮吹复溶后可直接用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，两种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内两种毒后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱两种毒素，氮吹复溶后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：ZEN------2000ng FB ------5000ng FB ------5000ng FB ------5000ng 规格：3ml------25支装 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的二合一免疫亲和柱及 1 份说明书。贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1149 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS分析。 亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱玉米赤霉烯酮，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉烯酮免疫亲和柱及 1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1150 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的玉米赤霉烯酮，从而对样品起到非常针对性的净化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS分析。 亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱玉米赤霉烯酮，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：2000ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的玉米赤霉烯酮免疫亲和柱及 1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1151 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，1 mL 25Pk。用于样本中玉米赤霉烯酮的提取和富集，可起到非常针对性的纯化作用 | 件 | 仪器配件类 |
| 1152 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱，3 mL 20Pk。用于样本中玉米赤霉烯酮的提取和富集，可起到非常针对性的纯化作用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1153 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱；1 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| ●1154 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱；3 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| 1155 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 规格：1ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的赭曲霉毒素A，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS检测。 亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过赭曲霉毒素A免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱赭曲霉毒素A，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：100ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的赭曲霉毒素A免疫亲和柱及1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1156 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 规格：3ml------25支装 【用途】 免疫亲和柱可选择性吸附样品液中的赭曲霉毒素A，从而对样品起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可直接用于HPLC分析或氮吹复溶后用LCMS检测。 亲和柱与HPLC/LC-MS配合使用可达到快速测定的目的，以改善信噪比，可提高检测方法的准确度。 【原理】 测定的基础是抗原、抗体反应，抗体连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过赭曲霉毒素A免疫亲和柱，在免疫亲和柱内毒素与抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用甲醇洗脱赭曲霉毒素A，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：100ng 【包装组成】 每一个盒中包括各种规格的赭曲霉毒素A免疫亲和柱及1份说明书。 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1157 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱；1 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| ●1158 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 赭曲霉毒素A免疫亲和柱；3 mL；25T | 件 | 仪器配件类 |
| 1159 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 赭曲霉毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。亲和柱可选择性吸附样品提取液中的赭曲霉毒素A，从而对样品液中的赭曲霉毒素A起到非常针对性的纯化作用。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1160 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 赭曲霉毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。亲和柱可选择性吸附样品提取液中的赭曲霉毒素A，从而对样品液中的赭曲霉毒素A起到非常针对性的纯化作用。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1161 | 免疫亲和柱 | 10Pk | 真菌毒素六合一免疫亲和柱 【用途】 该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的黄曲霉毒素（AFB 、AFB 、AFG 、AFG 、AFM 、AFM ）、玉米赤霉烯酮（ZEN）及其衍生物（ZAN、αZOL、β-ZOL、α-ZAL、β-ZAL）、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON）、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON）、 赭曲霉毒素（OTA）、T-2毒素及HT-2毒素、伏马毒素（FB 、FB 、FB ），从而对以上六大类20余种毒素起到非常针对性的纯化作用，过柱净化后的样品液可 用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，六大类20余种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内毒素与相应的抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：AFB ------300ng DON------2000ng ZEN------1000ng FB ------5000ng AFB ------300ng 3-ADON------2000ng ZAN------1000ng FB ------5000ng AFG ------300ng 15-ADON------2000ng α-ZOL------1000ng FB ------5000ng AFG ------300ng β-ZOL------1000ng AFM ------300ng T-2------1000ng α-ZAL------1000ng OTA------100ng AFM ------300ng HT-2------1000ng β-ZAL------1000ng 规格：6ml------10支装【包装组合】 每一个盒中包括六合一免疫亲和柱及 1 份说明书。 贮藏条件：2～8℃。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1162 | 免疫亲和柱 | 10Pk | 真菌毒素七合一免疫亲和柱 【用途】 该免疫亲和柱可同时吸附样品提取液中的黄曲霉毒素（AFB 、AFB 、AFG 、AFG 、AFM 、AFM ）、玉米赤霉烯酮（ZEN）及其衍生物（ZAN、αZOL、β-ZOL、α-ZAL、β-ZAL）、脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（3-ADON）、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇（15-ADON）、 赭曲霉毒素（OTA）、T-2毒素及HT-2毒素、伏马毒素（FB1、FB2、FB3）、杂色曲霉毒素（ST），从而对以上七大类20余种毒素起到非常针对性的纯化作 用，过柱净化后的样品液可用于LC-MS（LC-MS-MS）分析。 【原理】 测定的基础是抗原抗体反应，七大类20余种毒素的抗体同时连接在柱体内，样品经过提取、过滤后，缓慢的通过免疫亲和柱，在柱内毒素与相应的抗体结合，之后洗涤免疫亲和柱除去没有被结合的其他无关物质。用2%乙酸-甲醇洗脱毒素，然后注入到分析仪器中用于检测。 【柱容量及规格】 柱容量：AFB ------300ng DON------2000ng ZEN------1000ng FB ------5000ng AFB ------300ng 3-ADON------2000ng ZAN------1000ng FB ------5000ng AFG ------300ng 15-ADON------2000ng α-ZOL------1000ng FB ------5000ng AFG ------300ng β-ZOL------1000ng OTA------100ng AFM ------300ng HT-2------1000ng α-ZAL------1000ng AFM ------300ng HT-2------1000ng β-ZAL------1000ng ST------300ng 规格：6ml------10支装 【包装组成】 每一个盒中包括七合一免疫亲和柱及 1 份说明书。） 【贮藏条件及有效期】 贮藏条件：2～8℃ | 件 | 仪器配件类 |
| 1163 | 免疫亲和柱 | 25Pk | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱，1 mL 25Pk。以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1164 | 免疫亲和柱 | 20Pk | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱，3 mL 20Pk。以 抗原-抗体特异性反应为基础，将抗体键合在凝胶上，使其与黄曲霉毒素特异性结合，从而实现分离净化的效果。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1165 | 免疫亲和柱 | 1Pk | Healthcare Bio-Sciences HiTrap Protein G HP蛋白柱 柱容量1ml， | 件 | 仪器配件类 |
| ●1166 | 内标管 | 1Pk | 匹配PerkinElmerICPMS用 | 件 | 仪器配件类 |
| 1167 | 农残净化盒 | 25pk | Cyan QuEChERS-15ml净化管 300mgPSA，1.2gMgSO4，100mgC18，25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1168 | 农残净化盒 | 25pk | Cyan QuEChERS-15ml净化管 300mgPSA，90mgGCB，900mgMgSO4，300mgC18，300mgSilica，25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1169 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg C18,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1170 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 150mgMgSO4,25mg C18,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1171 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 100mg C18,300mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1172 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 25mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1173 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 25mg PSA,25mg C18,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1174 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 2.5mg GCB, 25mg PSA, 150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1175 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 7.5mg GCB,25mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1176 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 15mgGCB,40mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1177 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg PSA,100mg C18,100mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1178 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1179 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg PSA,50mg C18,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1180 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 10mgGCB,50mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1181 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 8mg GCB,50mg PSA,50mgC18,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1182 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 20mgGCB,50mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1183 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg GCB,50mg PSA,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1184 | 农残净化盒 | 100Pk | 2ml 试剂盒 50mg GCB,50mg PSA,50mg C18,150mg MgSO4,100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1185 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 100mg C18,300mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1186 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 200mg C18,1g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1187 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 300mgPSA,150mg C18,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1188 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 400mg PSA,1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1189 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 400mg PSA,400mg C18,1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1190 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 500mg PSA,1.5g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1191 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 150mgGCB,300mg PSA,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1192 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 100mg PSA,300mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1193 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 100mg PSA,100mg C18,300mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1194 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 100mgPSA,50mg C18,300mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1195 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 100mg PSA,40mg C18,600mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1196 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 10mgGCB,100mg PSA,100mg C18,300mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1197 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 20mg GCB,100mg PSA,40mg C18,50/pk,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1198 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 20mg GCB,100mg PSA,50mg C18,400mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1199 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 150mg PSA,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1200 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 150mg PSA,150mg C18,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1201 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 15mg GCB,150mg PSA,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1202 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 50mg GCB,150mg PSA,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1203 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 150mg GCB,150mg PSA,150mg C18,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1204 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 45mg GCB,400mg PSA,400mg C18, 1.2g MgSO4 25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1205 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 60mg GCB,400mg PSA,400mg C18, 1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1206 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 400mg GCB,400mg PSA,1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1207 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 400mg GCB,400mg PSA,400mg C18,1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1208 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 200mg GCB,400mg PSA,400mg C18,1.2g MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1209 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 300mg PSA,300mg C18,900mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1210 | 农残净化盒 | 25pk | 15ml 试剂盒 40mg GCB,250mg PSA,250mg C18,750mg MgSO4,25/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1211 | 农残提取包 | 1Pk | QuECHERS-6gMgSO4,1.5gNaCOOH, 无水硫酸镁与无水乙酸钠的混合粉末（4：1)7.5g | 件 | 仪器配件类 |
| 1212 | 农残提取包 | 1Pk | QuEChERS 净化管 15mL, 855 mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB；50/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 1213 | 农残提取包 | 1Pk | QuEChERS 萃取盐包 4g Na2SO4,1g NaCl；50/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 1214 | 农残提取包 | 1Pk | QuEChERS 净化管 15ml,900mg Na2SO4,50mg PSA,150mg C18；50/pkg | 盒 | 仪器配件类 |
| 1215 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 4g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1216 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 5g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1217 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 2g Na2SO4, 1g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1218 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g Na2SO4, 2g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1219 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 4g Na2SO4, 1g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1220 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 4g MgSO4, 1g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1221 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4,1.5g NaCOOH3H2O,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1222 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4, 1.5g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1223 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 4g MgSO4, 1g NaCOOH,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1224 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4, 1g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1225 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4, 2g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1226 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5gDHS,1gTSCD,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1227 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(不含50ml离心管) 6g MgSO4, 1.5g NaCl, 0.5gDHS,1gTSCD,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1228 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(含50ml离心管) 6g NaCl,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1229 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(含50ml离心管) 6g MgSO4, 1.5g NaCOOH,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1230 | 农残提取包 | 50Pk | 盐包(含50ml离心管) 4g MgSO4, 1g NaCl, 0.5gDHS,1gTSCD,50/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1231 | 喷雾针 | 1Pk | 喷雾针，Absciex 025392，适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；仅适配ESI离子源 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1232 | 喷雾针工具包 | 1Pk | 雾化器（SS316 针头更换）工具包。包括 30 号 雾化器针头密封垫圈 G1969-20014型、ESI 标准针头 30 号 G1960-20031型、带法兰的针头支架 G1946-20275型 Instrument Supplies for LC/MS Product_Sub_Model ESI, microflow | 件 | 仪器配件类 |
| ●1233 | 喷嘴 | 1Pk | FID 喷嘴，通用接头，内径 0.011 英寸，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1234 | 喷嘴 | 1Pk | FID 喷嘴，通用接头，内径 0.018 英寸 适配安捷伦火焰离子化检测器（FID） | 件 | 仪器配件类 |
| ●1235 | 喷嘴 | 1Pk | FID 喷嘴，通用接头，内径 0.030 英寸 适配安捷伦火焰离子化检测器（FID） FID Jet, universal fit, 0.030 inch ID Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1236 | 喷嘴 | 1Pk | FID喷嘴，适用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1237 | 喷嘴 | 1Pk | 喷嘴，NPD Jet, universal fit, 0.011 inch ID Nitrogen Phosphorus Detector (NPD) for GC 喷嘴用于毛细管柱，匹配7890/6890/6850氮磷检测器，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1238 | 平面样品电极 | 1Pk | InLab Surface Pro-ISM (平面样品电极30249570, 适配METTLER TOLEDO S220 PH计 1.测量范围pH 1 – 11 2.温度范围0 ℃ – 50 ℃ 3.接口 (2)MultiPin 4.液络部类型环状 5.电极杆材料Glass 6.电极类型 (2)复合电极 7.电极杆长度120 mm 8.电极杆直径12 mm 9.参数 (2)pH 10.参比系统ARGENTHAL with Ag+-trap 11.参比电解液3 mol/L KCl 12.玻璃膜类型LoT 13.膜阻抗(25℃)＜800 MΩ 14.ISMYes 15.温度探头NTC 30 kΩ 16.用于便携式仪表 否 17.无需维护 18.信号类型 模拟 19.样品 表面 20.一个玻璃体、复合pH 电极带集成温度探头、MultiPinTM 头和一个扁平敏感膜用于测量表面，如纸张、琼脂板和皮肤的表面。适用于纸张、纺织品、皮肤、墙面涂料等表面pH测量。电极内存储所有重要信息，并且信息被自动传送到仪表。适用于快速获得安全结果的较佳支持。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1239 | 瓶盖 | 100Pk | 9 mm 自动进样瓶螺口盖 AVCS蓝盖，PTFE/硅树脂隔垫 机壳颜色 Blue 盖子材料 Polypropylene 机壳尺寸机壳尺寸 9mm 适用于 C4000 series Target DP 9mm vials 数量 100 厚度（公制） 1.0mm 类型 Screw Thread Vial 描述 Blue cap with PTFE/silicone septum 材料 PTFE Silicone Septum Red PTFE/White Silicone Product Line Surestop Unit Size Pack of 100，C5000-54B。 可确保每一次都能获得最优且一致的密封。只需转动一圈即可轻松打开或闭合，是带粘合式隔垫瓶盖的经济替代品 | 件 | 仪器配件类 |
| 1240 | 瓶盖 | 100Pk | 兼容Agilent的9mm 蓝色开孔拧盖、含PTFE/硅胶隔垫，Bond Preassembled cap and septa for 9mm thread screw, PP cap(Royal), blue, centre hole, White silicone/Red PTFE, 0.040" thick, BONDED 100个/袋 用于螺纹广口瓶的带隔垫的聚丙烯螺纹盖 这种精密配合的密封隔垫防止蒸汽蒸发 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1241 | 瓶盖 | 100Pk | 卡口盖，11 mm，聚氨酯透明，100Pk。瓶盖尺寸：11 mm 2 mL Crimp/Snap Top Vials & Caps Cap Color Clear Pre-Slit No Includes Septa No Cap Material Polypropylene Certified No 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 11 mm Sample Containment Type Cap Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1242 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，ValueLab，黑色，螺口，聚四氟乙烯/硅胶隔垫，2 mL，100 Pk Cap, ValueLab, black, screw, bnd PTFE/silicone septa, 2 mL, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1243 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，卡口，红色，透明 PTFE/红色硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：11 mm Cap Color Red Certified No Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 11 mm Product_Model Snap Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1244 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，卡口，蓝色，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：11 mm Cap Color Blue Certified No Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 11 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1245 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，废弃型，22 mm，黑色，不带隔垫，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1246 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，红色，预开口 PTFE/硅橡胶，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm 2 mL Screw Top Vials & Caps Cap Color Red Certified No Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit Yes Includes Septa No Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1247 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE 内衬实心盖，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm 2 mL Screw Top Vials & Caps Cap Color Blue Certified Yes Thread Size 9-425 Septa Layering 单层 Pre-Slit No Includes Septa No Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Cap Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1248 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm Cap Color Blue Certified No Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1249 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，蓝色，经认证，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm Cap Color Blue Certified Yes Thread Size 9-425 Septa Layering 三层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1250 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，蓝色，预开口 PTFE/硅橡胶，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm Cap Color Blue Certified No Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit Yes Includes Septa No Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer Septa Material PTFE/Silicone | 件 | 仪器配件类 |
| ●1251 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，绿色，PTFE/白色硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm Cap Color Green Certified No Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1252 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，螺口，浅蓝绿色，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：12 mm 用于广口（9 mm）样品瓶的螺纹口瓶盖 Certified No Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1253 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，20 mm，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Cap Color Silver Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 Headspace Certified No Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuPerkin ElmerVarian/BrukerCTC Septa Material PTFE/Silicone Septa Layering 双层 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1254 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，不带隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Cap Color Silver Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 Headspace Vial Type 钳口 Certified No Cap Size 20 mm Sample Containment Type Cap | 件 | 仪器配件类 |
| ●1255 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，顶空，20 mm，银色铝质盖，带有安全释压装置，无隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Headspace Vials & Caps Cap Color Silver with Safety Feature Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 Headspace Vial Type 钳口 Certified No Cap Size 20 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1256 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，顶空，带隔垫，20 mm，银色铝盖，带有安全释压装置，经认证，模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Headspace Vials & Caps Cap Color Silver with Safety Feature 技术 Headspace Certified Yes Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Vial Specifications -40℃ to 125℃ Cap Size 20 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1257 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，顶空，带隔垫，20 mm，银色铝盖，带有安全释压装置，模塑 PTFE/丁基橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Cap Color Silver with Safety Feature 技术 Headspace Certified No Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Vial Specifications -40℃ to 125℃ Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1258 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，顶空，铝质，PTFE/硅橡胶隔垫，20 mm，100/pk。瓶盖尺寸：20 mm Cap Color Silver 技术 Headspace Certified Yes Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Vial Specifications -60℃ to 180℃ Cap Size 20 mm Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1259 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖，钳口，银色铝质，经认证，11 mm，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：11 mm 带 11 mm 隔垫的瓶盖 Certified Yes Septa Layering 三层 Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 11 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1260 | 瓶盖 | 1000Pk | 瓶盖，钳口，银色铝质，经认证，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，11 mm，1000Pk。瓶盖尺寸：11 mm Cap Color Silver Certified Yes Septa Layering 三层 Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 11 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1261 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖/隔垫，螺口，8 mm，黑色，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：8-425 Cap Color Blue Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene Vial Type 螺口 Certified No Cap Size 8-425 mm Thread Size 8-425 Septa Material PTFE/Silicone/PTFE Septa Layering 三层 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1262 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20 mm，小 5 mm 开口，用于 10 或 20 mL 顶空样品瓶，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Cap Color Silver Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 Headspace Cap Material Magnetic Vial Type 钳口 Certified No Cap Size 20 mm Septa Material PTFE/Silicone Septa Layering 双层 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1263 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖/隔垫，钳口，顶空，20 mm，银色磁性瓶盖，棕褐色 PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。瓶盖尺寸：20 mm Pre-Slit No Includes Septa Yes 技术 Headspace Vial Type 钳口 Certified No Cap Size 20 mm6 Septa Layering 双层 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1264 | 瓶盖 | 100Pk | 瓶盖隔垫，钳口，顶空，20 mm，银色钢质，耐高温隔垫，经认证，100Pk Cap Color Silver with Safety Feature 技术 Headspace Certified Yes Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Vial Specifications Up to 300℃ Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Caps & Septa Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1265 | 瓶盖 | 100Pk | 蓝色，12×32 毫米螺纹颈盖和预开缝 PTFE/硅胶隔垫，100/包 Blue, 12×32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 100/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1266 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1-10mL DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1267 | 瓶口分液器 | 1Pk | 2.5 ml - 25 ml DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1268 | 瓶口分液器 | 1Pk | 5 ml - 50 ml DX手动瓶口分液器。内置安全功能可保护用户免受意外溢出的影响，并可确保分液器平稳顺畅运行。可与包括腐蚀性与易燃性液体在内的多种相容液体一同使用，在生物、制药、临床、化学以及法医实验室中广泛应用。可与多种液体试剂一同使用，而且在广泛的温度与粘度条件下具有卓越的密封性能 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1269 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1.单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125–240 mm）, 0.2–2 mL 2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹 3.排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏 4.可以拧下排气盖，便于组装干燥管 5.椭圆形分液器外壳，便于移动 6.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞 7.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整 8.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 9.提供适合容器高度的可伸缩吸管 10.可高温高压灭菌，无需拆卸 11.操作者调整选项 12.产品信息 从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。密封唇技术几乎对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。 内在安全特性可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体， 在生物学、药学、化学或法医学实验室具有广泛的应用基础。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1270 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1.单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125 – 240 mm）, 0.5 – 5 mL 2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹 3.排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏 4.可以拧下排气盖，便于组装干燥管 5.椭圆形分液器外壳，便于移动 6.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞 7.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整 8.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 9.提供适合容器高度的可伸缩吸管 10.可高温高压灭菌，无需拆卸 11.操作者调整选项 12.产品信息 从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。密封唇技术几乎对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。 内在安全特性可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体， 在生物学、药学、化学或法医学实验室具有广泛的应用基础。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1271 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1.单道，瓶口分液器，配备 GL 25、GL 28/S 28、GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 125 – 240 mm）, 1 – 10 mL 2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹 3.排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏 4.可以拧下排气盖，便于组装干燥管 5.椭圆形分液器外壳，便于移动 6.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞 7.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整 8.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 9.提供适合容器高度的可伸缩吸管 10.可高温高压灭菌，无需拆卸 11.操作者调整选项 12.产品信息 从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。密封唇技术几乎对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。 内在安全特性可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体， 在生物学、药学、化学或法医学实验室具有广泛的应用基础。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1272 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1.单道，瓶口分液器，配备 GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 170 – 330 mm）, 2.5–25 mL 标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹 2.排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏 3.可以拧下排气盖，便于组装干燥管 4.椭圆形分液器外壳，便于移动 5.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞 6.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整 7.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 8.提供适合容器高度的可伸缩吸管 9.可高温高压灭菌，无需拆卸 10.操作者调整选项 11.产品信息 从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。密封唇技术几乎对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。 内在安全特性可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体-包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体， 在生物学、药学、化学或法医学实验室具有广泛的应用基础。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1273 | 瓶口分液器 | 1Pk | 1.单道，瓶口分液器，配备 GL 32、GL 38、S 40 适配器和可伸缩吸管（长度 170–330 mm）, 5–50 mL 2.标准 GL 45 螺纹适用于试剂瓶的最常用螺纹 3.排液阀上的安全球阀可以防止未安装排液管时出现泄漏 4.可以拧下排气盖，便于组装干燥管 5.椭圆形分液器外壳，便于移动 6.PFA 密封滑动活塞，防止阻塞 7.内齿形轨道上的固定滑块能够进行快速、安全的体积调整 8.所有分液组件具有高耐化学腐蚀性 9.提供适合容器高度的可伸缩吸管 10.可高温高压灭菌，无需拆卸 11.操作者调整选项 12.产品信息 从供应瓶和试剂瓶中移取固定体积液体。密封唇技术几乎对所有类型的酸、溶液或碱进行分液操作。可高重复性地分液且不浪费试剂。瓶口分液器可整体高温高压灭菌，确保更高安全性。 内在安全特性可以避免液体意外溅出，并确保平稳、无障碍的分液器操作。可用于种类繁多的相容性液体 - 包括腐蚀性和易燃性液体、高黏性液体、含去垢剂溶液、易起泡液体或具有高蒸气压或高密度的液体， 在生物学、药学、化学或法医学实验室具有广泛的应用基础。可用于各种液体试剂，能在各种温度或粘度条件下提供卓越的密封性能。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1274 | 瓶口分液器 | 1Pk | 浮动活塞原理，操作顺滑基础型红色标识适用于大多数酸，碱盐，有机溶剂。有机型黄色标识适用于大多数酸与有机溶剂。TA痕量分析型适用于硝酸，氢氟酸等溶液。 试剂接触部件的材料：Dispensette®III:硼硅酸盐玻璃，陶瓷，铂铱合金，ETFE、FEP、PFA、PTFE及PP(排液管安全旋盖)材质。Dispensette®Organic:硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA、PTFE及PP(排液管安全旋盖)材质。Dispensette®TA：多种氟塑料（ETFE, FEP, PFA,PTFE), 氧化铝蓝宝石（Al2O3 sapphire），根据型号不同有铂-铱合金或者钽。 最小量程至最大量程10倍量程跨度数字显示量程，游标式调节量程，排液管，回流阀，吸液管，密封圈后期可扩展选配的延长分液管，干燥管，微滤器接头可121 ℃ 高压湿热灭菌，机身标识conformity资格认证，EasyCalibration易校准技术，校准后外部可见，配伸缩式吸液管根据量程不同，附赠3-5个转接环用于适配各种试剂瓶可更换活塞柱，更换活塞柱附出厂校验证书，有机可调型精准度符合下表量程 ml：2.5 – 25。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1275 | 启盖器 | 1Pk | 启盖器，手动，用于 20 mm 瓶盖 1.手动钳口启盖器,适用于20mm，2.窄钳口设计。3.手柄采用耐用的纤维增强树脂制成，中间用钢结构进行强化。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1276 | 气体净化过滤器底座单元（连接单元） | 1Pk | Gas Clean 连接单元，1 位，1/8 英寸 1 位连接单元 1/8 英寸管线 Gas Clean Purification System 气体净化过滤器底座单元（连接单元） 用于CP17970/CP17971/CP17972型气体净化过滤器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1277 | 气体净化器工具包 | 1Pk | Gas Clean 气体净化器安装工具包。包括一个 1 位 1/8 英寸连接单元（CP7988）；净化器：两个载气净化器（ CP17973）；1 m 铜管（ CP17976）；两个带 1/8 英寸密封垫圈的螺帽（ 0100-0058 (2)、0100-0032 (2)、0100-0036 (2)） Gas Clean Purification System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1278 | 气体净化器工具包 | 1Pk | Gas Clean 气体净化载气工具包，1 位，用于 7890，1/8 英寸. 包括一个 1 位 1/8 英寸连接单元（CP7988）；净化器：一个载气净化器（CP17973）；一个 7890 安装支架 Gas Clean Purification System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1279 | 气相惰性进样口 | 1Pk | G3453B惰性分流/无分流进样口, 带电子压力控制。Inert Cap Split/splitless with EPC Capillary inlet system with electronic pneumatics control (EPC) for split/splitless injection. 0-100 psi operation. | 件 | 仪器配件类 |
| 1280 | 气压计 | 1Pk | 放置实验室测量环境气压。精度到0.01kPa | 件 | 仪器配件类 |
| ●1281 | 清洁金属丝 | 5Pk | 清洁金属丝，0.018 英寸内径喷嘴（也用于 0.011 英寸内径喷嘴），5Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1282 | 清洁金属丝 | 5Pk | 清洁金属丝，0.03 英寸内径喷嘴，5Pk，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1283 | 清洁刷 | 1Pk | 清洁刷，用于分流/不分流进样口分流出口接头，FID，收集器，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1284 | 清洁丝 | 1Pk | 清洁丝 CLEANING WIRE /AA，适用于岛津AA-6880备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1285 | 球阀 | 1Pk | 球阀，1/4 英寸，黄铜,用于安捷伦气相色谱安装 Body Material Brass Component Type Valve | 件 | 仪器配件类 |
| ●1286 | 全自动点样仪点样针 | 1Pk | 用于瑞士CAMAG-ATS 4 全自动点样仪。 25 µL定量注射器695.0053型 ： 25 µL Dosing syringe(695.0053), | 件 | 仪器配件类 |
| ●1287 | 全自动点样仪点样针 | 1Pk | 用于瑞士CAMAG-ATS 4 全自动点样仪。 25 µL定量注射器针头Spritzennadel blau Needle biue 695.0046型 ： Spray-on needle for dosing syringe (695.0046) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1288 | 全自动点样仪点样针 | 1Pk | 套件695.0049型，包括以下部分，用于瑞士CAMAG-ATS 4型全自动点样仪。 25 µL定量注射器695.0053型 ： 25 µL Dosing syringe(695.0053), 25 µL定量注射器针头Spritzennadel blau Needle biue 695.0046型 ： Spray-on needle for dosing syringe (695.0046) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1289 | 燃烧头 | 1Pk | 燃烧头 10CM BURNER HEAD ASSY，适用于岛津AA-6880备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1290 | 刃环 | 10Pk | 用于 Agilent™ 仪器，确保Agilent GC 仪器发挥最佳性能 直径（公制） 0.1 to 32 mm 适用于（设备） Agilent GC Instruments 材料 100% Graphite 类型 100% Graphite Unit Size Pack of 10 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1291 | 溶出杯 | 1Pk | 玻璃材质AT XTEND 1000ml，配套SOTAX AT7溶出仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1292 | 溶出杯 | 1Pk | 配合SOTAX AT7smart v230型号溶出仪专用溶出杯，玻璃材质 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1293 | 溶出杯 | 1Pk | SOTAX AT7smart v230型号溶出仪用溶出杯，玻璃材质 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1294 | 溶出杯扣压片弹簧 | 1Pk | AT7 SMART 压片-弹簧组合。配套SOTAX AT7溶出仪；压片3100；弹簧3102 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1295 | 溶出仪自动取样针 | 1Pk | 溶出仪自动取样针；配套SOTAX AT7溶出仪 | 件 | 仪器配件类 |
| 1296 | 溶剂过滤器 | 1Pk | 溶剂过滤器套装（3L）： 1.三角积液瓶：1L；2.砂心过滤头；3.滤杯：300ml；4.固定夹；5.防尘盖；6.胶管；7.胶管链接器。 应用： 主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别推荐用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。 特点： 1、玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。 2、采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。 3、PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。 4、流量快、磨口标准、密封性能好。 5、尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1297 | 溶剂过滤器 | 1Pk | 溶剂过滤器套装（1L）： 1.三角积液瓶：1L；2.砂心过滤头；3.滤杯：300ml；4.固定夹；5.防尘盖；6.胶管；7.胶管链接器。 应用： 主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别推荐用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。 特点： 1、玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。 2、采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。 3、PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。 4、流量快、磨口标准、密封性能好。 5、尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1298 | 溶剂过滤器 | 1Pk | 溶剂过滤器套装（2L）： 1.三角积液瓶；2.砂心过滤头；3.滤杯500ml；4.固定夹；5.防尘盖；6.胶管；7.胶管链接器。 应用： 主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别推荐用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。 特点： 1、玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀。 2、采用特硬优质玻璃材料，耐压性好，可进行121℃热压消毒灭菌。 3、PTFE型溶剂过滤器耐酸碱，耐腐蚀，可过滤各种水溶液，有机溶液和腐蚀性液体。 4、流量快、磨口标准、密封性能好。 5、尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1299 | 溶剂过滤器（系统） | 1Pk | 所属类别：溶剂过滤器 GM-0.33A过滤系统（整套）： GM-0.33A隔膜真空泵， T-50溶剂过滤器（1L），适用的滤膜为50mm、47mm，其中过滤器包括：1.三角积液瓶，2.砂心过滤头，3.滤杯， 4.固定夹，5.防尘盖，6.胶管，7.胶管链接器。 应用: 主要应用于水相、有机相及腐蚀性液体的过滤，用于特定污染物的分析，特别推荐用于HPLC流动相的过滤，有一定的脱气作用，以保证流动相的洁净、防止HPLC液路的堵塞。也可用于无菌试验，培养除菌过滤，热敏物的除菌过滤。 特点 1.玻璃材料，玻璃光洁透明，无气泡，壁厚均匀 2.采用特硬优质玻璃材料，抗极差温度变化达280℃ 3.具有良好的耐压性，可供高温高压灭菌使用 4.流量快、磨口标准、密封性能好 5.尺寸规格符合标准，能与多种品牌互配 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1300 | 溶剂滤头 | 1Pk | Solvent Reservoir Filter 10微米的过滤器可保护系统免受溶剂瓶中的颗粒物的影响。适用于Waters e2695 高效液相色谱仪 Type Filter - Solvent System HPLC Material Stainless Steel Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1301 | 溶剂滤头连接管 | 1Pk | 溶剂滤头连接管 Tubing, 0.149 in (3.78 mm) O.D. X 0.119 in (3 mm) I.D. X 25 ft (7.6 m) Length，TFE。 可提供无泄漏的连接，死体积低，带扩散最小。 适用于Waters e2695 高效液相色谱仪 Units per Package 1 pk Product Type Spare Parts Kits | 件 | 仪器配件类 |
| ●1302 | 熔点毛细管 | 1Pk | BUCHI 熔点仪 M-565型配件017808熔点毛细管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1303 | 熔点仪标准校正包 | 1Pk | 适用于BUCHI熔点仪,适用于BUCHI熔点仪，包含4种物质；4-硝基甲苯、二苯乙酸、咖啡因、硝酸钾，编号11055018附带有证书。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1304 | 熔点仪沸点管A | 1Pk | 019007型。适用于BUCHI熔点仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1305 | 熔点仪沸点管B | 1Pk | 051890型。适用于BUCHI熔点仪 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1306 | 蠕动泵 | 1Pk | 带 PharMed 管线的蠕动泵. 包括弹簧线圈和管线接头。用于 1100/1200、Infinity、Infinity II 液相色谱泵和带进样针清洗功能的自动进样器。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1307 | 蠕动泵管 | 12Pk | 0.19 mm 内径，PVC，双卡头，扩口端，用于泵送内标，12 套/件。 蠕动泵管线，用于内标 (ISTD) 吸取，扩口端 PVC Tygon，2 节，橙色/红色接头，内径 0.19 mm，12 件Pk. 适配Agilent 7500 ICP-MS 上在线 ISTD 吸取的标准配置 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7500 内径 (ID) 0.19 mm Flared Yes Tubing Material PVC Tab Separation 72 mm Chemical Compatibility AqueousHF acidStrong acids Number of Stops 2 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1308 | 蠕动泵管 | 2Pk | 管线，聚乙烯，从蠕动泵到清洗瓶或废液瓶，适配安捷伦集成自动进样器 (I-AS)，2 套 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7700780079008800 Flared No Chemical Compatibility Aqueous HF acid | 件 | 仪器配件类 |
| ●1309 | 蠕动泵管 | 1Pk | 管线，清洗溶液入口/出口，适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS) Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7700780079008800 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1310 | 蠕动泵管 | 12Pk | 内径 0.76 mm，40 cm, 3 个接头，12 套/件。 蠕动泵管线，用于高基质样品吸取，扩口端 PVC Tygon®，3 节，黑色/黑色 接头，内径 0.76 mm，12 件Pk. 推荐用于 ICP-MS 高基质样品引入，用于内标 (ISTD) 和样品吸取以实现 1:1 稀释 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 0.76 mm Flared Yes Stop Color Black/Black Tubing Material PVC Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1311 | 蠕动泵管 | 12Pk | 内径 1.02 mm，40 cm, 3 个接头。12 套/件。 蠕动泵管线，样品吸取的标准配置PVC Tygon，3 节，白色/白色接头，内径 1.02 mm. Agilent 7500、7700、7800、7900、8800、8900 ICP-MS 样品吸取的标准配置 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 1.02 mm Flared No Tubing Material PVC Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1312 | 蠕动泵管 | 12Pk | 内径 1.52 mm，40 cm，3 个接头，12 套/件。 蠕动泵管线，用于泵排废液雾化室排废的标准配置，Ismaprene，3 节，黄色/蓝色接头，内径 1.52 mm，Agilent 7500、7700、7800、7900、8800、8900 ICP-MS 泵送雾化室废液的标准配置 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 1.52 mm Flared No Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1313 | 蠕动泵管 | 12Pk | 蠕动泵管线，12 套/件。 内标 (ISTD) 吸取的标准配置，扩口端 PVC Tygon，2 节，蓝色/橙色接头，内径 0.25 mm，聚乙烯，双卡头，扩口端，用于泵送内标 适配Agilent 7700、7800、7900、8800、8900 ICP-MS 上在线 ISTD 吸取的标准配置 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 0.25 mm Flared Yes Tubing Material PVC Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 2 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1314 | 蠕动泵管 | 6Pk | 蠕动泵管线，硅橡胶，3 节，白色/白色接头，内径 1.02 mm，6 套/件。用于不使用自吸式雾化器时的高纯度分析。 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 1.02 mm Flared No Material(s)ofConstruction Peroxide cured Silicone Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1315 | 蠕动泵管 | 1Pk | 蠕动泵管线，推荐用于二甲苯分析，Fluran®，3 节，黄色/蓝色接头，内径 1.52 mm 内径，1Pk。推荐用于二甲苯基质中的有机样品 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 75007700880078007900 内径 (ID) 1.52 mm Flared No Chemical Compatibility Organic solvents | 件 | 仪器配件类 |
| ●1316 | 蠕动泵管 | 1Pk | 蠕动泵管线，用于泵排废/泵入，适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS) Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7700780079008800 Flared No Chemical Compatibility AqueousHF acid | 件 | 仪器配件类 |
| ●1317 | 蠕动泵管 | 12Pk | 蠕动泵管线，用于内标 (ISTD) 吸取，PVC Tygon，3 节，橙色/红色接头，内径 0.19 mm，12 套/件。适配 Agilent 7500 ICP-MS 上的在线 ISTD 吸取，包含 3 节 Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7500 内径 (ID) 0.19 mm Tubing Material PVC Chemical Compatibility Aqueous HF acid Strong acids Number of Stops 3 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1318 | 蠕动泵管 | 5Pk | 蠕动泵管线组件，用于泵排废/泵入，适用于安捷伦集成自动进样器 (I-AS)，聚乙烯，带接头，5Pk Peristaltic Pump Tubing for ICP-MS Instrument Compatibility 7700780079008800 Flared No Chemical Compatibility Aqueous HF acid | 件 | 仪器配件类 |
| ●1319 | 蠕动泵支架 | 1Pk | 蠕动泵支架，带有硅橡胶管线。适用于1100/1200/1200RRLC和1260InfinityLC泵，保证仪器正常运作 Peristaltic pump, silicone tubing for 1100/1200/1200 RRLC and 1260 Infinity LC pumps 技术 LC 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●1320 | 入口单向阀 | 1Pk | 耐100%乙腈，匹配岛津20AT液相228-48249-96 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1321 | 入口阀 | 1Pk | G1312-60166 入口阀，用于 1260 Infinity 液相色谱，N 型 。用于1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列泵的正相应用用于1260 Infinity / 1200系列/ 1100系列泵的正相应用 For normal phase applications. Used with G1310A, G1311A/B/C, G1312A/B/C, G7111A/B, G7112B, G1376A, G2226A Pump Valves & Supplies for HPLC LC inlet valve, 1260 Infinity LC, type N. For normal phase applications on 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series pumps For normal phase applications on 1260 Infinity/1200 Series/1100 Series pumps | 件 | 仪器配件类 |
| ●1322 | 入口阀 | 1Pk | G4220-60122 1290 Infinity 液相色谱入口阀，N 型。用于正相应用 For normal phase applications. Used with 1290 Infinity binary pumps and 1290 Infinity II high speed Pump Valves & Supplies for HPLC 1290 Infinity LC inlet valve, type N. For normal phase applications | 件 | 仪器配件类 |
| ●1323 | 入口过滤器 | 1Pk | 不锈钢过滤器，溶剂入口，12–14 µm Stainless steel filter, solvent inlet, 12–14 µm Bottle Head Assemblies for HPLC 技术 LCLC/MS 孔径 12 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1324 | 软管 | 1Pk | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）， STREAMTUB | 件 | 仪器配件类 |
| ●1325 | 三通 | 1Pk | 三通，1/4 英寸，不锈钢，用于安捷伦GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1326 | 三通 | 2Pk | 三通，1/8 英寸，黄铜，2Pk，用于安捷伦气相安装维护 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1327 | 三通 | 1Pk | 三通，1/8 英寸，黄铜，用于安捷伦GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1328 | 砂纸 | 5Pk | 砂纸，30 µm 氧化铝，5Pk GC/MS 清洁和维护备件,用于安捷伦仪器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1329 | 筛板 | 10Pk | 筛板，4.6 mm，0.2 µm，不锈钢，PEEK 封装，与部件 5067-1553 配套使用，10Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1330 | 石墨O型环 | 4Pk | 石墨 O型环（分流）（ 4个） 用于高温（350℃到 450℃） | 件 | 仪器配件类 |
| ●1331 | 石墨O型环 | 5Pk | 石墨 O型环（无分流 /WBI）（ 5个） 用于高温（350℃到 450℃） | 件 | 仪器配件类 |
| ●1332 | 石墨O型圈 | 1Pk | O”密封圈 良好的密封性；最高可耐受350℃高温。适用于岛津气相，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1333 | 石墨管 | 1Pk | 标准石墨管，无镀层 B013711。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1334 | 石墨管 | 1Pk | 超净石墨管 B3140361。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1335 | 石墨管 | 1Pk | 横向加热石墨管 B3000641。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1336 | 石墨管 | 1Pk | 平台涂层石墨管 B3001262。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1337 | 石墨管 | 1Pk | 热解涂层 Omega 平台管，可与安捷伦仪器配件耗材匹配使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1338 | 石墨管 | 1Pk | 涂层石墨管(不带平台） B0137111。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1339 | 石墨管 | 1Pk | 涂层石墨管(带平台) B0105197。PE原子吸收光谱仪AA400/AA600/AA700/AA800/PinAAcle900用石墨管 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1340 | 石墨夹具 | 1Pk | GRAPHITE JIG,SPL 221-41532-91 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1341 | 石墨密封垫圈 | 10Pk | FERRULE CAP ASSM石墨垫圈 GO.5（10个） 毛细管柱安装，用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1342 | 石墨密封垫圈 | 10Pk | FERRULE CAP ASSM石墨垫圈 GO.8（10个） 宽口径柱安装，用于岛津GC-2010备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1343 | 石墨密封垫圈 | 1Pk | 密封垫圈，0.4 mm 内径，石墨，适用于 0.05 至 0.25 mm 色谱柱 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1344 | 石墨平台 | 1Pk | 固态热解石墨平台，用于安捷伦仪器 Graphite Furnace AAS Tubes & Platforms | 件 | 仪器配件类 |
| ●1345 | 石墨压环 | 1Pk | 使用0.53mm内径GC-MS色谱柱专用石墨压环 用与岛津GCMS-2010和GCMS-2010PLUS气质联用仪安装0.53mm GCMS低流失毛细柱时，柱与管路连接的的密封石墨压环 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1346 | 石墨压环 | 1Pk | 普通气相用石墨压环，0.53mm内径，适配岛津气相GC2010替换备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1347 | 收集管 | 250Pk | GX-274全自动固相萃取仪用20ml；345管架玻璃管，16×150mm，250Pk，20ml；可与GX-274全自动固相萃取仪配合使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1348 | 收集管 | 250Pk | GX-274全自动固相萃取仪用6ml；371管架玻璃收集管，12×75mm，250Pk，6ml；可与GX-274全自动固相萃取仪配合使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1349 | 收集器主体 | 1Pk | FID 收集器主体,适配安捷伦仪器备件 Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1350 | 收集器组件 | 1Pk | FID 收集器组件，用于 Agilent 7890、6890 和 6850 Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1351 | 手紧PEEK接头 | 10Pk | 手拧PEEK配件，1/16英寸（10 Pk） Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete Material PEEK Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, PEEK, finger-tight fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●1352 | 手拧接头 | 1Pk | PBGV-6040.2325 手拧接头 SST Viper 130μm×250mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1353 | 手拧接头 | 1Pk | PBGV-6040.2335 手拧接头，SST Viper 130μm×350mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1354 | 手拧接头 | 1Pk | Viper SST Flex.-Cap., i.d. × L 0.13 × 450 mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1355 | 手拧接头 | 1Pk | Viper SST Flex.-Cap., i.d. × L 0.13 × 650 mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1356 | 手拧接头 | 1Pk | Viper SST Flex.-Cap., i.d. × L 0.18 × 450 mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1357 | 手拧接头 | 1Pk | Viper SST Flex.-Cap., i.d. × L 0.18 × 650 mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1358 | 手拧式聚酮接头 | 10Pk | 手拧式聚酮接头可耐600bar压力，10Pk Fingertight polyketone fitting 1/16 10pk Fittings for HPLC 内径 (ID) 1.6 mm 技术 LC Fitting Component Fitting Complete700 Fitting Description Swagelok, 1.6 mm, finger-tight polyketone fitting | 件 | 仪器配件类 |
| ●1359 | 手拧式柱螺帽 | 1Pk | 可更换锁定环，用于手拧式螺帽 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1360 | 手拧式柱螺帽 | 1Pk | 色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于 MSD | 件 | 仪器配件类 |
| ●1361 | 手拧式柱螺帽 | 1Pk | 色谱柱螺帽，带锁定环，手拧式，用于进样口/检测器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1362 | 手拧式柱螺帽 | 1Pk | 手拧式柱螺帽，适用于 0.1 至 0.32 mm 色谱柱，303 不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1363 | 手拧式柱螺帽 | 1Pk | 手拧式柱螺帽，适用于 530 µm 色谱柱，303 不锈钢 | 件 | 仪器配件类 |
| 1364 | 数控超声清洗器 | 1Pk | 内槽尺寸（约）：230*140*100mm 容量：3L 标准超声频率：40KHz 超声功率：100W 超声功率可调范围：40-99% 加热功率：400W 温度设定范围：室温-80℃ 工作时间可调：1-99min 其他配置：清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 主要性能 清洗机采用单片机软件操作 超声波清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢 数显超温度、超电压、超电流保护指示 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度） 清洗机电路及器件升级并匹配，电功转换率高、无功损耗低 标配常规超声波换能器超声功率50W/个、超声频率40KHz" | 件 | 仪器配件类 |
| ●1365 | 数模转换器 | 1Pk | busSAT/IN module。可用于连接Waters e2695液相色谱仪与奥泰ELSD 6000蒸发光检测器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1366 | 数模转换器 | 1Pk | INTERFACE 35900E。可用于连接Agilent Technologies 1260 Infinity液相色谱仪与奥泰ELSD 6000蒸发光检测器 | 件 | 仪器配件类 |
| 1367 | 数显外径千分尺 | 1Pk | 量程0-25mm,分辨力0.001mm | 件 | 仪器配件类 |
| 1368 | 双层冷凝管 | 1Pk | 双层冷凝管，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2 | 件 | 仪器配件类 |
| 1369 | 双口烧瓶 | 1Pk | 1000ml双口烧瓶；适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2 | 件 | 仪器配件类 |
| 1370 | 水冷式速粉机 | 1Pk | DF-40S 目数：60-180目，转速：5600转每分钟，电压220V，功率2500W，净重38公斤，粉碎仓内径16cm，机器尺寸50*25*60cm,细粉产量1-10公斤每小时，粗粉产量：1-40公斤每个小时 | 件 | 仪器配件类 |
| 1371 | 四孔冷凝管架 | 1Pk | 四孔冷凝管架，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1372 | 糖链纯化小柱 | 1Pk | AdvanceBio 2-AB 糖链标记纯化小柱，24 个样品 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1373 | 糖链纯化小柱 | 1Pk | AdvanceBio 2-AB 糖链标记纯化小柱，96 个样品 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1374 | 糖链纯化小柱 | 1Pk | AdvanceBio N-糖链去糖基化纯化小柱，24 个样品 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1375 | 糖链纯化小柱 | 1Pk | AdvanceBio N-糖链去糖基化纯化小柱，96 个样品 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1376 | 陶瓷单向阀 | 2Pk | PerformancePLUS Check Valve Cartridges 阀芯具有陶瓷球和阀座。它是一个可选的止回阀，有助于解决粘连问题。适用于Waters e2695 高效液相色谱仪 Type Valve - Check System HPLC Material Ceramic Product Type Spare Parts Kits Units per Package 2 pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1377 | 陶瓷均质子 | 100Pk | 50mL陶瓷均质子：用于50mL萃取管，100个/瓶 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1378 | 调谐液 | 1Pk | LC/MS 调谐混标，适用于安捷伦 ESI，100 mL | 件 | 仪器配件类 |
| ●1379 | 调谐液 | 1Pk | LC/MS 校准标样，适用于 ESI-TOF，100 mL。 LC/MS 调谐和性能标准品 技术 LC & LC/MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●1380 | 调谐液 | 1Pk | 调谐标样，经过认证，用于 EI/CI，纯 PFTBA，10 g 体积 10 g Product_Sub_Model PFTBA | 件 | 仪器配件类 |
| ●1381 | 调谐液 | 1Pk | 调谐和校准标样，100 mL，在 5% HNO3 溶液中含有 10 µg/mL 的 Li、Co、In、Tl ICP-MS 环境标样 技术 ICP-MS 体积 100 mL 包装 Bottle | 件 | 仪器配件类 |
| ●1382 | 调谐液 | 1pk | 适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；校正物PPG，正模式：59.050、175.133、500.380、616.464、906.673、1080.799等，负模式：44.998、411.259、585.385、933.636、1223.845等 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1383 | 铜管 | 1Pk | 铜管，1/8 英寸外径 × 2.1 mm 内径，50 英尺 Length (m) 15 m Material(s)ofConstruction Copper GC-ID (mm) 2.1 mm | 件 | 仪器配件类 |
| 1384 | 透皮吸收池 | 1Pk | 玻璃材质，配合天津精拓TP-6透皮吸收试验仪用 | 件 | 仪器配件类 |
| 1385 | 弯接管 | 1Pk | 弯接管，适配于济南盛泰科技的智能一体化二氧化硫测定仪STEHDB-107-1/2 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1386 | 微池 ECD 混合衬管 | 1Pk | 微池 ECD 混合衬管，与标准 ECD 兼容，用于安捷伦气相色谱电子捕获检测器 (ECD) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1387 | 微滴发生管盖 | 1Pk | DG8 gaskets for ddPCR, includes 1 package of 24 gaskets；匹配伯乐QX200数字PCR系统 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1388 | 微滴生成管 | 24Pk | DG8 Cartridges for QX100/QX200 Droplet Generator；Pkg of 24；匹配伯乐QX200数字PCR系统 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1389 | 维护工具包 | 1Pk | 维护工具包，FID 清洗，用于安捷伦气相色谱火焰离子化检测器 (FID) Flame Ionization Detector (FID) for GC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1390 | 温度记录仪 | 1Pk | 174 T 迷你型温度记录仪，内置单通道（NTC），包括墙面支持架、电池 (2 x CR 2032 )和出厂报告。 NTC 1.测量范围-30～ +70 ℃ 2.测量精度±0.5 ℃ (-30 ～+70 ℃) 3.分辨率0.1 ℃ 4.操作温度-30 ～70 ℃ 5.外壳Plastic 5.防护等级IP65 7.通道1 内置 8.Product colour white 9.标准 EU指令 2014/30/EU；2011/65/EU，符合 HACCP 和 EN 12830 法规要求 10.测量比例1 min - 24 h 11.电池类型2×3V 纽扣电池 (CR 2032) 12.电池寿命500 天（15 分钟测量一次，+25℃） 13.内存16,000 测量值 14.存放温度-40 ～+70 ℃ 15.保证数据完整性即使在电池耗尽时 16.通过电脑进行数据分析，基础软件免费下载。 17.适用于连续监测如食品或药品等的存储温度，同时也18.适用于冷藏及冷冻过程中的温度控制。 19.可安全储存多达16,000个温度测量数据。存储的数据即使在电池用尽或更换电池时也不会丢失，确保极高的数据安全性和完整性。当前温度测量值即时显示于大显示屏上，同时还可显示所有超限测量值。 20.支持ComSoft Basic基础软件 21.ComSoft Professional专业版软件 | 件 | 仪器配件类 |
| 1391 | 温度记录仪 | 1Pk | 1.温湿度记录仪179-THL 2.测量量程温度：-30～70℃； -40～100℃（外置传感器） 3.湿度：0～100%RH 4.精度±0.3℃；±3%RH 5.分辨率0.01℃ 0.01%RH 6.记录间隔1s to 18 h可调 7.延迟启动1s to 18 h可调 8.数据容量温、湿度各五万组 9.记录通道2 通道 10.通讯接口USB接口 11.仪器寿命7年 12.电池寿命3～5年 13.电池3.6V、2700mA非可充锂锰电池 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1392 | 温度记录仪套装 | 1Pk | 174 T 迷你型温度记录仪，内置单通道（NTC）包括有编辑和读取记录仪 USB 数据底座，墙面安装支架，电池(2×CR 2032 锂电池)及出厂报告。 NTC 1.测量范围-30 ～+70 ℃ 2.测量精度±0.5 ℃ (-30 ～+70 ℃) 3.分辨率0.1 ℃ 4.操作温度-30 ～70 ℃ 5.外壳Plastic 6.防护等级IP65 7.通道1 内置 8.Product colour white 9.标准 EU指令 2014/30/EU; 2011/65/EU，符合 HACCP 和 EN 12830 法规要求 10.测量比例1 min - 24 h 11.电池类型2×3V 纽扣电池 (CR 2032) 12.电池寿命500 天（15 分钟测量一次，+25℃） 13.内存16,000 测量值 14.存放温度-40～+70 ℃ 15.保证数据完整性即使在电池耗尽时 16.通过电脑进行数据分析，基础软件免费下载。 17.适用于连续监测如食品或药品等的存储温度，同时也适用于冷藏及冷冻过程中的温度控制。 18.可安全储存多达16,000 个温度测量数据。存储的数据即使在电池用尽或更换电池时也不会丢失，确保极高的数据安全性和完整性。当前温度测量值即时显示于大显示屏上，同时还可显示所有超限测量值。 19.支持ComSoft Basic基础软件 20.ComSoft Professional专业版软件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1393 | 温湿度记录仪 | 1Pk | 174H迷你型数据记录仪，墙面支架，2节CR 2032锂电池和出厂报告。 NTC 1.测量范围-20 ～+70 ℃ 2.测量精度±0.5 ℃ (-20 ～+70 ℃) 3.分辨率0.1 ℃ 4.电容式湿度传感器 湿度测量范围0 ～100 %RH* 5.测量精度±3%RH (2～+98%RH) at +25℃ ±0.03%rF/K ±1 Digit 6.分辨率0.1%RH 不适用于冷凝气氛 7.操作温度-20 ～+70 ℃ 8.外壳高强度塑料 9.防护等级IP20 10.通道2 内置 11.Product colour Black 12.标准 2011/65/EU；EU指令 2014/30/EU 13.测量比例1 min - 24 h 14.电池类型2×3V 纽扣电池 (CR 2032) 15.电池使用时间1 年（15 分钟测量一次，+25℃） 16.存储量16,000 个测量值 17.存放温度-40～+70 ℃ 18.可储存高达16,000组温湿度测量值 19.USB数据线实现简便的数据传输，通过电脑进行数据记录及管理分析 20.电脑软件免费下载(ComSoft Basic) 21.实现敏感货物包括食品、档案或者表面极易生锈的金属部件的温湿度监控，或实施楼宇中的湿度检测以鉴定租户是否重视物业环境的管理。 22.内置长寿命传感器用于测量周边环境中的温度和湿度，同时可存储高达16,000组数据，清晰，易于读取的显示屏可显示当前读数以及超限报警信息。 23.支持ComSoft Basic基础软件–免费下载–提供快速简便的仪器编程及数据读取 24.ComSoft Professional专业版 | 件 | 仪器配件类 |
| 1394 | 温湿度记录仪 | 1Pk | 1.测量范围： 湿度：10%～95%RH/±3%RH/0.1%RH； 温度：-20℃～+60℃/±0.8℃/ 0.1℃；-4℉～+140℉/±1.5℉/0.1℉ 2.适用于实验室、品质管制、空调系统、印刷工程。 3.湿度和温度值同时显示 4.可记录7000笔测量值 5.RS-232界面可与电脑连线作业 6.做数据机统计分析或绘出曲线图 7.露点范围：-144℃-58.5℃（47.2℉-137.3℉）只能在电脑上读取 8.解析度：0.1%RH 0.1,0.1℉ 9.档位 湿度：10% ～95% R.H. 温度：-20℃～+60℃ (-4℉～+140℉ ) 10.分辨率（解析度） 湿度：0.1% R.H. 温度：0.1℃, 0.1℉ 11.准确度 湿度：± 3% R.H. (at 30～95% R.H.) ± 5% R.H. (at 10～30% R.H.) 12.温度：±0.8℃（± 1.5℉） 13.反应时间 湿度：45% R.H. →95% R.H. ≤3min 95% R.H. →45% R.H. ≤5min 14.温度：1℃/2 sec 15.操作及储存温湿度 0℃ to 50℃＜80%R.H. -10℃ to 60℃＜70% R.H. 16.电源 one 9V battery 17.附件：皮盒，电池，使用说明书。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1395 | 温湿度记录仪套装 | 1Pk | 174H迷你型数据记录仪，包括有编辑和读取数据底座，墙面安装支架，电池(2xCR2032)及出厂报告。 NTC 1.测量范围-20 ～+70 ℃ 2.测量精度±0.5 ℃ (-20 ～+70 ℃) 3.分辨率0.1 ℃ 4.电容式湿度传感器 湿度测量范围0 ～100 %RH* 测量精度±3 %RH (2 ～+98 %RH) at +25 ℃ ±0.03 %rF/K ±1 Digit 5.分辨率0.1 %RH 不适用于冷凝气氛 6.直径60×38×18.5 mm 7.操作温度-20 ～+70 ℃ 8.外壳高强度塑料 9.防护等级IP20 10.通道2 内置 11.Product colour Black 12.标准 2011/65/EU；EU指令 2014/30/EU 13.测量比例1 min - 24 h 14.电池类型2×3V 纽扣电池 (CR 2032) 15.电池使用时间1 年（15 分钟测量一次，+25℃） 16.存储量16,000 个测量值 17.存放温度-40 ～+70 ℃ 18.可储存高达16,000组温湿度测量值 19.USB数据线实现简便的数据传输，通过电脑进行数据记录及管理分析 20.电脑软件免费下载(ComSoft Basic) 21.实现敏感货物包括食品、档案或者表面极易生锈的金属部件的温湿度监控，或实施楼宇中的湿度检测以鉴定租户是否重视物业环境的管理。内置长寿命传感器用于测量周边环境中的温度和湿度，同时可存储高达16,000组数据，清晰，易于读取的显示屏可显示当前读数以及超限报警信息。 22.支持ComSoft Basic基础软件–免费下载–提供快速简便的仪器编程及数据读取，支持ComSoft Professional专业版。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1396 | 钨灯 | 1Pk | 钨灯，LAMP,HALOGEN 64604，适用于岛津UV-2700备件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1397 | 钨灯 | 1Pk | 钨丝灯，适配Agilent G1315A / B / C / D和G1365A / B / C / D二极管阵列检测器以及8453A二极管阵列分光光度计 Source Lamps for UV-Vis & UV-Vis-NIR Light Output Visible 技术 LC 模块兼容性 Detector Technique UV-V | 件 | 仪器配件类 |
| ●1398 | 钨灯 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，钨灯，已被6083.2000代替 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1399 | 无尘擦拭纸 | 280Pk | 1.光学仪器制造、各种电子、电器、精密仪器的擦拭、光纤制造、实验室器具及仪器的清洁专用。 2.低粉尘，节省大量擦拭时间。 3.纸张细腻，不会刮花被拭物表面。 4.防静电，有效防止静电和粉尘产生。 5.良好的干湿强度，不宜破损。 6.质地纯净，高效吸水。 7.应用场合： 科学、分析等精密仪器的擦拭清洁； 配合溶剂进行产品表面清洁； 精密元器件的擦拭； 印刷设备的清洁； 特殊部件的包装。 8. 11*21cm，单层，280Pk。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1400 | 无菌隔离器配套软舱门 | 1pk | 优质，耐磨损 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1401 | 无菌隔离器适配密封胶圈 | 1Pk | 胶圈型号565，耐磨损。适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1402 | 无菌隔离器适配手套 | 1Pk | 小号。耐磨损。适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1403 | 无菌隔离器适配袖套 | 1Pk | 适配无菌隔离器洁定ISOFLEX耗材备件。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1404 | 无翼萃取盖 | 250Pk | GX-274全自动固相萃取仪用2954698；无翼萃取柱盖，1毫升，250Pk；可与GX-274全自动固相萃取仪配合使用，保证仪器正常运作。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1405 | 雾化器 | 1Pk | 雾化器，MicroMist，带有 EzyFit 样品接头，适配Agilent 7700x/e、8800 和 7500cx/ce ICP-MS 配置. 硼硅酸盐玻璃同心雾化器，适配安捷伦 x 透镜 ICP-MS 仪器配置。适用于大多数样品类型，但含 HF 或悬浮颗粒的样品除外。 Sample Connection EzyFit Type Concentric Sample Uptake Rate 400 Particle/TDS Handling Capability 15 %TDS Self Aspirating Yes Gas Connector Ezylok Material Borosilicate glass Chemical Compatibility Aqueous Organic solvents | 件 | 仪器配件类 |
| ●1406 | 雾化器针头 | 1Pk | 雾化器针头，ESI，适配安捷伦仪器，1PK Cleaning & Maintenance Supplies for GC/MS | 件 | 仪器配件类 |
| 1407 | 西药打粉机 | 1Pk | 全不锈钢粉碎室、粉碎槽，高转速大功率电机和超强度不锈合金钢材质刀片。结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造，能在3秒－2分钟内完成粗碎及细粉，粉碎范围广：西药片、宝塔糖、糖衣片等。LONGPLUS CG-7516。适用范围 药材、矿石、珍珠等干性物料；单次产量 100克（kg/h）；粉碎细度 50-200（目）；电机功率 160（W）；转速 25000（r/min）。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1408 | 消解罐 | 1Pk | PFA全氟代烷氧乙烯 适配CEM MARS6型微波消解仪使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1409 | 消解罐 | 1Pk | PTFE聚四氟乙烯材质 适配CEM MARS6型微波消解仪使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1410 | 消解罐 | 1Pk | TFM,改性的聚四氟乙烯材质 适配CEM MARS6型微波消解仪使用 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1411 | 小型水平电泳槽 | 1Pk | Mini-Sub Cell GT Cell小型水平电泳槽，伯乐PowerPac™ 基础电泳仪匹配使用 一、参数： 1.凝胶盘：带有荧光标尺的紫外线透光凝胶盘；2.凝胶盘大小：7x10cm；3.更换简便的电极夹；4.迁移速度：75V；5.样品通量：8-30; 6.基座缓冲液容量：270ml；7.能与伯乐PowerPac™ 基础电泳仪匹配使用。 二、配置： 1.缓冲液槽；2.带电缆的安全盖；3.水平测量器；4.制胶器；5. 7×10cm制胶板；6. 8孔梳子；7. 15孔梳子。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1412 | 压盖器 | 1Pk | 20ml顶空 压盖器 | 盒 | 仪器配件类 |
| 1413 | 压盖器 | 1Pk | 20ml顶空 起盖器 | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1414 | 氩气过滤器 | 1Pk | 氩气过滤器；Filters for ICP-MS；Filter Type Gas filter | 件 | 仪器配件类 |
| 1415 | 研磨球 | 1Pk | 1.研磨球材质是304不锈钢，供货时需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。 2.研磨球尺寸可以选择1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 7mm, 10mm---30mm。 | 包 | 仪器配件类 |
| 1416 | 研磨球 | 1Pk | 1.研磨球材质是玛瑙材质，供货时需提供第三方检测的材质证明报告。 2.研磨球尺寸可以选择1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 7mm, 10mm---30mm。 | 包 | 仪器配件类 |
| 1417 | 研磨球 | 1Pk | 1.研磨球材质是氧化锆材质，且二氧化锆含量需大于92%，供货时需提供第三方检测的材质证明报告。 2.研磨球尺寸可以选择1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 7mm, 10mm---30mm。 | 包 | 仪器配件类 |
| ●1418 | 阳离子动态再生抑制器 | 1Pk | CDRS 600阳离子动态再生抑制器（4毫米） CDRS 600 Cation Dynamically Regenerated Suppressor (4 mm) 流速 3 mL/min. Max. 压力 30 to 100 psi (recommended) 安培数 300 mA 温度范围 15℃ to 50℃ | 件 | 仪器配件类 |
| ●1419 | 氧化铝研磨粉末 | 1Pk | 氧化铝研磨粉末，15 µm， 1 kg Cleaning & Maintenance Supplies for GC/MS | 件 | 仪器配件类 |
| ●1420 | 样品控温模块 | 1Pk | 参数：控温范围４－４０℃ 需配合安捷伦1260液相使用，模块可直接内置。自动进样器型号：G1329B 1260ALS。用于热不稳定的样品，通过稳定温度来提高样品溶液的稳定性。采用珀尔帖效应器件减小模块尺寸，提供恒定精确的温度控制，控温范围4℃到40℃。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1421 | 样品控温模块 | 1Pk | 模块可直接内置于WATERS e2695中，适配沃特世仪器。 用于热不稳定的样品，通过稳定温度来提高样品溶液的稳定性。采用珀尔帖效应器件减小模块尺寸，提供恒定精确的温度控制，控温范围4℃到40℃。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1422 | 样品瓶 | 1Pk | 4.0ml透明样品瓶，样品夹L用，适配岛津液相配件 VIAL KIT,4-SV 100/PCT | 件 | 仪器配件类 |
| ●1423 | 样品瓶 | 100Pk | 5190-4030。样品瓶，透明，螺口盖，2 mL，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1424 | 样品瓶 | 100Pk | 5190-4031。样品瓶，透明，螺口盖，带书写签，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 2 mL 标准口（8 mm）样品瓶 体积 2 mL Vial Type 螺口 Write-On Yes 技术 LCGC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1425 | 样品瓶 | 100Pk | 5190-6147。样品瓶，顶空，10 mL，钳口，透明，圆底，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×46 mm（20 mm 瓶盖） 技术 Headspace 体积 10 mL Write-On No Certified No Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial | 件 | 仪器配件类 |
| 1426 | 样品瓶 | 100Pk | 9mm 透明螺纹口自动进样瓶(type 70)，(带刻度、书写) Borosilicate type 70 100个/件 2mL，12*32mm。 比标准小口径瓶开口大40%。 独特的螺纹设计保证一致的密封性。 瓶颈处加工精确，便于机械臂的处理。 严格的质量保证批与批之间的尺寸的一致性。 匀称一致的平底保证与内插管的匹配性。 陶瓷书写板便于标记。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1427 | 样品瓶 | 100Pk | 9mm 棕色螺纹口自动进样瓶(type 70)，(带刻度、书写) Borosilicate type 70 100只 /件 2mL，12*32mm。 比标准小口径瓶开口大40%。 独特的螺纹设计保证一致的密封性。 瓶颈处加工精确，便于机械臂的处理。 严格的质量保证批与批之间的尺寸的一致性。 匀称一致的平底保证与内插管的匹配性。 陶瓷书写板便于标记。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1428 | 样品瓶 | 100Pk | Assembled 12×32 mm Total Recovery Vial with PTFE/Silicone Septum 100 pack。尖底特殊实验型，100 pack | 件 | 仪器配件类 |
| ●1429 | 样品瓶 | 100Pk | 采用 1 型硼硅玻璃制造，金属含量低，可避免样品变质或浸出。A-Line 螺口样品瓶，2 mL，透明，带书写签，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 体积 2 µL Vial Type 螺口 Write-On Yes Certified Yes Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1430 | 样品瓶 | 100Pk | 采用 1 型硼硅玻璃制造，金属含量低，可避免样品变质或浸出。A-Line 螺口样品瓶，2 mL，棕色，带书写签，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 体积 2 µL Vial Type 螺口 Write-On Yes Certified Yes Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1431 | 样品瓶 | 100Pk | 采用 1 型硼硅玻璃制造，金属含量低，可避免样品变质或浸出。A-Line 钳口样品瓶，2 mL，透明，带书写签，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（11 mm 瓶盖） 体积 2 µL Vial Type 钳口 Write-On Yes Certified Yes Cap Size 11 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1432 | 样品瓶 | 100Pk | 采用 1 型硼硅玻璃制造，金属含量低，可避免样品变质或浸出。A-Line 钳口样品瓶，2 mL，棕色，带书写签，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（11 mm 瓶盖） 体积 2 µL Vial Type 钳口 Write-On Yes Certified Yes Cap Size 11 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1433 | 样品瓶 | 100Pk | 存储瓶套件，22 mL，23 × 85 棕色样品瓶，20-400 闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶尺寸：23 mm × 85 mm（20-400 瓶盖） Storage Vials & Caps Cap Color White 宽度 23 mm Write-On No Certified No Thread Size 20-400 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 22 mL Vial Type 螺口 Cap Size 20-400 mm Glass Tint 棕色 高度 85 mm Septa Material PTFE/Silicone | 件 | 仪器配件类 |
| ●1434 | 样品瓶 | 100Pk | 顶空钳口盖样品瓶套件，10 mL，透明，平底，银色铝盖，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×46 mm（20 mm 瓶盖） Vial Dimensions 46 mm×22.75 mm 宽度 22.75 mm 技术 Headspace 体积 10 mL Vial Bottom Flat bottom Vial Type 钳口 Write-On No Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 高度 46 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1435 | 样品瓶 | 100Pk | 顶空钳口盖样品瓶套件，20 mL，透明，平底，银色铝盖，PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 宽度 22.75 mm 技术 Headspace 体积 20 mL Vial Bottom Flat bottom Vial Type 钳口 Write-On No Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1436 | 样品瓶 | 100Pk | 硅橡胶隔垫，棕色 PTFE/白色硅橡胶，20 mm，100Pk。隔垫尺寸：20 mm（用于 20 mm 瓶盖） 技术 Headspace Vial Specifications -60℃ to 180℃ Vial Cap Type Crimp top Product Size 20 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1437 | 样品瓶 | 100Pk | 进样瓶，钳口盖，2 mL，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1438 | 样品瓶 | 100Pk | 经 MS 测试的样品瓶套件。包括 2 mL 透明螺口样品瓶，带书写签，蓝色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫。各 100 个。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） Cap Color Blue 宽度 12 mm Write-On Yes Certified Yes Thread Size 9-425 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS Cap Size 12 mm Glass Tint 透明 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1439 | 样品瓶 | 25Pk | 螺口样品瓶，带填充刻度和瓶盖的 4 mL 清洗瓶（无隔垫），25Pk。样品瓶规格：15×45 mm（13-425 瓶盖） | 件 | 仪器配件类 |
| ●1440 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，8-425 螺口，玻璃，透明，PTFE 内衬实心存储盖，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 mm×32 mm（8-425 瓶盖） Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Vial Type 螺口 Write-On No Cap Size 8-425 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 样品瓶材质 玻璃 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1441 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，顶空，经认证，钳口，透明，平底，20 mL，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Flat bottom Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1442 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，高回收率，卡口，1.5 mL，带 30 µL 储液槽，透明，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） High Recovery Vials & Inserts 宽度 12 mm Write-On No Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 1500 µL 技术 LCGC Cap Size 11 mm Product_Model Snap Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Vial Recovery High Recovery Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1443 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，卡口，2 mL，透明，带书写签，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On Yes Certified No 技术 GCLC Cap Size 11 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1444 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，卡口，透明，带书写签，已去活（硅烷化），2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） 2 mL Crimp/Snap Top Vials & Caps Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On Yes 技术 LCGC Cap Size 11 mm Product_Model Snap Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1445 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，卡口，透明，已去活（硅烷化），2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On No 技术 LCGC Cap Size 11 mm Product_Model Snap Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1446 | 样品瓶 | 1000Pk | 样品瓶，螺口，2 mL，棕色，带书写签，1000Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） 2 mL Screw Top Vials & Caps Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On Yes Certified Yes 技术 GCLC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1447 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，顶空，透明，20 mL，23×75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（18 mm 瓶盖） 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified No Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 18 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1448 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，顶空，透明，圆底，10 mL，23×46 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×46 mm（18 mm 瓶盖） 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified No Vial Dimensions 46 mm×22.75 mm 体积 10 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 18 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 46 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1449 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，聚丙烯，经认证，250 µL，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） Polypropylene Vials 宽度 12 mm Write-On No Certified Yes 样品瓶材质 聚乙烯 Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 250 µL 技术 LCGC Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1450 | 样品瓶 | 1000Pk | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，2 mL，1000Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On Yes Certified Yes 技术 GCLC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1451 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，透明，带书写签，已去活（硅烷化），经认证，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 宽度 12 mm Write-On Yes Certified Yes Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 2 mL 技术 LCGC Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1452 | 样品瓶 | 30Pk | 样品瓶，螺口，透明，高回收率，5 mL，用于液相色谱，30Pk。样品瓶规格：22×37 mm（16 mm 瓶盖） Vial Dimensions 37 mm×22 mm 宽度 22 mm 技术 LC 体积 5 mL Vial Type 螺口 Write-On No Cap Size 16 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Vial Recovery High Recovery 高度 37 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1453 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，透明，经认证，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） 宽度 12 mm Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 2 mL 技术 GCLC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1454 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，螺口，棕色，带书写签，已去活（硅烷化），经认证，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 2 mL Screw Top Vials & Caps Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Write-On Yes Certified Yes 技术 LCGC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1455 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，透明，经认证，平底，10 mL，23 × 46 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm × 46 mm（20 mm 瓶盖） 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 46 mm×22.75 mm 体积 10 mL Vial Bottom Flat bottom Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 46 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1456 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，透明，圆底，20 mL，23×75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1457 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，平底，10 mL，23×46 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×46 mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 技术 Headspace 体积 10 mL Vial Bottom Flat bottom Write-On No Certified Yes Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1458 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，平底，20 mL，23 mm×75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps 技术 Headspace 体积 20 mL Write-On No Certified Yes Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1459 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，圆底，10 mL，23×46 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×46 mm（20 mm 瓶盖） 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 46 mm×22.75 mm 体积 10 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 46 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1460 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口，顶空，棕色，圆底，20 mL，23×75 mm，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes Vial Dimensions 75 mm×22.75 mm 体积 20 mL Vial Bottom Round bottom Cap Size 20 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuVarian/BrukerPerkin Elmer 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1461 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，钳口盖，顶空，22 mL，透明，圆底，100Pk。样品瓶规格：23×75.5 mm（20 mm 瓶盖） Vial Dimensions 75.5 mm×23 mm 宽度 23 mm 技术 Headspace 体积 22 mL Vial Bottom Round bottom Vial Type 钳口 Write-On No Cap Size 20 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 高度 75.5 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1462 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，透明，微量进样，Wine-Glass 形，12×32 钳口，底部锥形 15 µL，用于小样品体积或高回收率，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） 宽度 12 mm Write-On No Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 1500 µL 技术 LCGC Cap Size 11 mm Product_Model Crimp Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 Vial Recovery Micro-V Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1463 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，棕色，微量进样，Wine-Glass 形，12×32 卡口，底部锥形 15 µL，用于小样品体积或高回收率，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（11 mm 瓶盖） 宽度 12 mm Write-On No Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 1500 µL 技术 LCGC Cap Size 11 mm Product_Model Snap Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Vial Recovery Micro-V Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1464 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶，棕色，微量进样，Wine-Glass 形，12×32 螺口，底部锥形 15 µL，用于小样品体积或高回收率，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 宽度 12 mm Write-On No Vial Dimensions 32 mm×12 mm 体积 1500 µL 技术 LCGC Cap Size 12 mm Product_Model Screw Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 Vial Recovery Micro-V Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1465 | 样品瓶 | 6Pk | 样品瓶板，可放置 54×2 mL 样品瓶，6Pk Fraction Collector Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1466 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶隔垫，20 mm 厚，PTFE，100Pk 用于 10 mL (22 mm) 样品瓶的隔垫 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1467 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，蓝色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 2 mL Screw Top Vials & Caps Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Vial Type 螺口 Write-On No Certified Yes 技术 LCGC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 透明 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1468 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，蓝色瓶盖，PTFE/红色硅橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12 × 32 mm（12 mm 瓶盖） Cap Color Blue Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 Certified Yes 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1469 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，带书写签，绿色瓶盖，PTFE/红色橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） Cap Color Green Certified Yes Thread Size 9-425 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 Cap Size 12 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1470 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，蓝色瓶盖，PTFE/硅橡胶/PTFE 隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） 2 mL Screw Top Vials & Caps Cap Color Blue 宽度 12 mm Write-On Yes Certified Yes Thread Size 9-425 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 三层 Package Type 预组装 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS Cap Size 12 mm Glass Tint 透明 高度 32 mm Septa Material PTFE/Silicone/PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1471 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，蓝色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） Cap Color Blue 宽度 12 mm Write-On Yes Certified Yes Thread Size 9-425 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 双层 Package Type 预组装 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS Cap Size 12 mm Glass Tint 透明 高度 32 mm Septa Material PTFE/Silicone | 件 | 仪器配件类 |
| ●1472 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，透明样品瓶，带书写标签，蓝色瓶盖，PTFE/红色橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） Cap Color Blue 宽度 12 mm Write-On Yes Certified Yes Thread Size 9-425 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 双层 Package Type 预组装 Pre-Slit No Includes Septa Yes Cap Material Polypropylene 体积 2 mL Vial Type 螺口 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS Cap Size 12 mm Glass Tint 透明 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1473 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，绿色瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫，2 mL，100Pk。样品瓶规格：12×32 mm（12 mm 瓶盖） Vial Dimensions 32 mm×12 mm 宽度 12 mm 体积 2 mL Vial Type 螺口 Write-On Yes Certified Yes 技术 LCGC Cap Size 12 mm Sample Containment Type Vial Glass Tint 棕色 高度 32 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1474 | 样品瓶 | 100Pk | 样品瓶套件，钳口，顶空，透明，20 mL，银色铝质盖，带有安全释压装置，平底，模塑 PTFE/硅橡胶隔垫，100Pk。样品瓶规格：22.75 mm×75 mm（20 mm 瓶盖） Headspace Vials & Caps Cap Color Silver with Safety Feature 宽度 22.75 mm 技术 Headspace Write-On No Certified Yes 样品瓶材质 玻璃 Septa Layering 双层 Pre-Slit No Includes Septa Yes 体积 20 mL Vial Bottom Flat bottom Vial Type 钳口 Cap Size 20 mm Glass Tint 透明 高度 75 mm | 件 | 仪器配件类 |
| 1475 | 样品瓶 | 100Pk | 液相色谱仪使用，9mm 100套/件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1476 | 样品瓶存放盒 | 1Pk | 样品瓶储存容器，每个容器可放置 50 个样品瓶 。 Holds 50 12 x 32 mm vials 可与安捷伦仪器匹配使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1477 | 样品瓶架 | 1Pk | 蓝色单样品瓶架，可放置 50 个标准 12 mm 的 2 mL 样品瓶，可叠放。Holds 50 12 x 32 mm vials | 件 | 仪器配件类 |
| ●1478 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 内插管，聚丙烯，250 µL，带刻度，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1479 | 样品瓶内插管 | 12Pk | 瓶盖内插管，用于 4 mL 样品瓶扩散盖，12Pk 用于 4 mL（13 mm） 样品瓶的螺纹口瓶盖和隔垫 Pre-Slit No Includes Septa No Cap Material Polypropylene Vial Type 内插管 Certified No 技术 GCGC & GC/MSLCLC & LC/MS样品前处理 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1480 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 样品瓶内插管，150 µL，玻璃，带聚合物支架，用于 2 mL 标准口 (8 mm) 螺口样品瓶，100Pk。内插管尺寸：4.8 x 28 mm Insert Material 玻璃 体积 150 µL Certified No 技术 LCGC Sample Containment Type Insert Insert Type 锥形 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1481 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 样品瓶内插管，200 µL，玻璃，平底，用于 2 mL 标准口 (8 mm) 螺口样品瓶，100Pk。内插管尺寸：4.8 x 31 mm Insert Material 玻璃 体积 200 µL Certified No 技术 LCGC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1482 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 样品瓶内插管，250 µL，玻璃，带聚合物支架，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 30 mm High Recovery Vials & Inserts Insert Material 玻璃 体积 250 µL Certified No 技术 GCLC Sample Containment Type Insert Insert Type 支架 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1483 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 样品瓶内插管，250 µL，去活玻璃，带聚合物支架，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 30 mm High Recovery Vials & Inserts Insert Material 玻璃 体积 250 µL Certified Yes 技术 LCGC Sample Containment Type Insert Insert Type 锥形 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1484 | 样品瓶内插管 | 100Pk | 样品瓶内插管，250 µL，深达底部的玻璃，100Pk。内插管尺寸：5.6 x 31 mm Insert Material 玻璃 体积 250 µL Certified No 技术 GCLC Sample Containment Type Insert Insert Type 锥形 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1485 | 样品瓶内插管 | 500Pk | 样品瓶内插管，400 µL，玻璃，平底，500Pk。内插管尺寸：5.6 × 31 mm High Recovery Vials & Inserts Insert Material 玻璃 体积 400 µL Certified No 技术 GCLC Sample Containment Type Insert Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkin Elmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1486 | 样品瓶内插管 | 500Pk | 样品瓶内插管，400 µL，去活玻璃，平底，500Pk。内插管尺寸：5.6 × 31 mm High Recovery Vials & Inserts Insert Material 玻璃 体积 500 µL Certified Yes 技术 LCGC Sample Containment Type Insert Insert Type 去活 Manufacturer Compatability AgilentShimadzuThermoVarian/BrukerPerkinElmer | 件 | 仪器配件类 |
| ●1487 | 液相泵柱塞杆 | 1Pk | 适用型号：wat270959 Waters2690，2695，2790，2795，2796 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1488 | 液相柱塞杆 | 1Pk | 适用型号：2690，2695，2790，2795，2796 | 个 | 仪器配件类 |
| 1489 | 一次性使用塑料样品杯 | 1Pk | 可配日立生化仪，500只/包 | 包 | 仪器配件类 |
| 1490 | 一级砝码（套装） | 1Pk | 包括1g、5g、10g、50g、100g、200g | 件 | 仪器配件类 |
| ●1491 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.1 – 10 µL, 34 mm, 深灰色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1492 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.1 – 20 µL, 40 mm, 中灰色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1493 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.5 – 20 µL L, 46 mm, 浅灰色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1494 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，2 – 200 µL, 53 mm, 黄色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1495 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，2 – 200 µL, 53 mm, 黄色，黄色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1496 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard，优质级，20 – 300 µL，55 mm，桔黄色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1497 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，20 – 300 µL, 55 mm, 桔黄色，黄色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1498 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，50 – 1,000 µL, 71 mm, 蓝色，天然色 无色，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1499 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，50 – 1,000 µL, 71 mm, 蓝色，蓝色 吸头，1,000 个 (2 包 × 500 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1500 | 移液器吸头 | 500Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.25 – 2.5 mL, 115 mm, 红色，天然色 无色，500 个 (5 包 × 100 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1501 | 移液器吸头 | 500Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.1 – 5 mL, 120 mm, 紫色，天然色 无色，500 个 (5 包 × 100 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1502 | 移液器吸头 | 300Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.2 – 5 mL L, 175 mm, 紫色，天然色 无色，300 个 (3 包 × 100 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1503 | 移液器吸头 | 200Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.5 – 10 mL, 165 mm, 青绿色，天然色 无色，200 个 (2 包 × 100 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1504 | 移液器吸头 | 200Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Standard, 优质级，0.5 – 10 mL L, 243 mm, 青绿色，天然色 无色，200 个 (2 包 × 100 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1505 | 移液器吸头 | 480Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级，0.1 – 20 µL, 40 mm, 中灰色，天然色 无色， 480 个 (5 盒 × 96 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1506 | 移液器吸头 | 480Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级，2 – 200 µL, 53 mm, 黄色，天然色 无色, 480 个 (5 盒 × 96 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1507 | 移液器吸头 | 480Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级，20 – 300 µL, 55 mm, 桔黄色，天然色 无色，480 个 (5 盒 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1508 | 移液器吸头 | 480Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级, 50 – 1,000 µL, 71 mm, 蓝色，天然色 无色, 480 个 (5 盒 × 96 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1509 | 移液器吸头 | 240Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级, 0.25 – 2.5 mL, 115 mm, 红色，天然色 无色， 240 个 (5 盒 × 48 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1510 | 移液器吸头 | 120Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级， 0.1 – 5 mL, 120 mm, 紫色，天然色 无色， 120 个 (5 盒 × 24 个). | 件 | 仪器配件类 |
| ●1511 | 移液器吸头 | 120Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级，0.2 – 5 mL L, 175 mm, 紫色，天然色 无色， 120 个 (5 盒 × 24 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1512 | 移液器吸头 | 120Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Racks, Biopur, 生物纯级，0.5 – 10 mL, 165 mm, 青绿色，天然色 无色，120 个 (5 盒 × 24 个) | 件 | 仪器配件类 |
| ●1513 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级，0.1 – 10 µL, 深灰色, 天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1514 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级， 0.1 – 20 µL, 中灰色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1515 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级， 0.5 – 20 µL L, 46 mm, 浅灰色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1516 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级，2 – 200 µL, 黄色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1517 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级，20 – 300 µL, 桔黄色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1518 | 移液器吸头 | 96Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级，50 – 1,000 µL, 蓝色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 96 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1519 | 移液器吸头 | 48Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级，0.25 – 2.5 mL, 红色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 48 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1520 | 移液器吸头 | 24Pk | 匹配eppendorf移液枪，T.I.P.S. Box 2.0, 优质级， 0.1 – 5 mL, 120 mm, 紫色，天然色 无色，1 可重复使用包装箱 × 24 个 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1521 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配瑞宁移液枪，袋装10ul吸头，通用型，套柄/退吸头臂保护，低吸附，1000个/袋 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1522 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配瑞宁移液枪，散装低吸附吸头。 袋装1000ul吸头，RC LTS通用型，低吸附，1000个/袋；17000498 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1523 | 移液器吸头 | 1000Pk | 匹配瑞宁移液枪，散装低吸附吸头。 袋装250ul吸头，RC LTS通用型，低吸附，1000个/袋；17000506 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1524 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(1000Pk)， 5-300μl | 件 | 仪器配件类 |
| ●1525 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(1000Pk) 0.1-20μl | 件 | 仪器配件类 |
| ●1526 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(1000Pk)， 0.5-20μl | 件 | 仪器配件类 |
| ●1527 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(1000Pk)， 2-200μl | 件 | 仪器配件类 |
| ●1528 | 移液器吸头 | 200Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(200Pk)，500-5000μl | 件 | 仪器配件类 |
| ●1529 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适配brand适宜量程移液枪，散装吸头，未灭菌(500Pk)，50-1000μl | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1530 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适合瑞宁RC LTS移液枪使用， 250μL 10000A/10使用 | 包 | 仪器配件类 |
| ●1531 | 移液器吸头 | 1000Pk | 适合瑞宁RC LTS移液枪使用， 1000μL 10000A/10 | 包 | 仪器配件类 |
| ●1532 | 移液器吸头（分液管） | 1Pk | CAT.0030089456 型分液管；匹配eppendof移液枪，5.0ml；Combitips® advanced；Eppendorf Quality优质级，5.0 mL，蓝色，无色吸头 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1533 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，0.5-20ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1534 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，2-100ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1535 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，5-200ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1536 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，10-300ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1537 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，50-1000ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1538 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，100-5000ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1539 | 移液枪 | 1Pk | MiraPette E单道电子移液器，1000-10000ul | 盒 | 仪器配件类 |
| ●1540 | 阴离子抑制器 | 1Pk | PROD,ACRS-ICE 500,9MM ACRSICE500 阴离子排斥 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1541 | 阴离子抑制器 | 1Pk | Dionex ADRS 600（4 mm） 配套Thermo Dionex ICS5000；流速 3ml/min.Max.压力 30 to 100 psi(recommended)；安培数 500 mA；温度范围 15℃to 50℃；适用于4和5 mm阴离子交换柱：088666 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1542 | 预装柱 | 1Pk | 填料：HiPrep Phenyl FF (high sub) 16/10，20ml | 件 | 仪器配件类 |
| 1543 | 匀浆杯 | 1Pk | 1、适用于JT-B匀浆仪2、匀浆杯可匀浆10～150ml； 3、配备刀头 | 件 | 仪器配件类 |
| 1544 | 匀浆杯 | 1Pk | 1、适用于JT-D匀浆仪2、匀浆杯可匀浆10～150ml； 3、配备刀头 | 件 | 仪器配件类 |
| 1545 | 匀浆仪 | 1Pk | 1.额定电压220V； 2.带过热保护功能； 3.负载转速≥11000转/分钟； 4.上十字刀片，刀头非采用内部转子旋转方式； 5.匀浆杯可匀浆10～150ml； 6.数显定时，30～120秒定时，定时准确，方便操作； 7.匀浆杯及刀架耐甲醇等有机溶剂，密封性好； 8.一批样品一套匀浆杯，无交叉污染； 9.主机小巧，稳定性好，方便移动，噪音小； 10.匀浆杯与刀架、匀浆杯与主机等的连接拆卸方便快速，操作容易； 11.可匀浆10～150ml；数显定时，30～120秒； 12.带过热保护功能；负载转速≥11000转/分钟； 13.上十字刀片，刀头非采用内部转子旋转方式。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1546 | 载气净化器 | 1Pk | Gas Clean SCD 净化器 Gas Clean Purification System Outlet Concentration Moisture＜0.1 ppm Sulfur＜0.1 ppm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1547 | 在线过滤器 | 1Pk | HPLC用在线过滤器, LC-2010泵用过滤器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1548 | 在线过滤器 | 1Pk | HPLC用在线过滤器, LC-20A泵用在线过滤器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1549 | 在线过滤器 | 1Pk | 过滤器组件，不锈钢，带 PEEK 环，2 µm 孔 Filter assembly, stainless steel, with PEEK ring, 2 µm pore 内径 (ID) 12.7 mm 技术 LC Application Compatibility Preparative 孔径 2 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1550 | 在线过滤器 | 5Pk | 用于 1290 在线过滤器的滤芯，0.3 µm，5Pk Filters & Mixers for HPLC 内径 (ID) 2.1 mm 技术 LC Pressure Limit 1300 bar 模块兼容性 Pump 孔径 0.3 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1551 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线不锈钢过滤器，用于 G1311A Filter assembly, in-line, stainless steel, for G1311A Filters & Mixers for HPLC 内径 (ID) 3.8 mm 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1552 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器，0.3 µm，内径 2 mm，不锈钢；用于仪器1290 Infinity II inline filter, 0.3 µm；Filters & Mixers for HPLC； Pressure Limit 1300 bar | 件 | 仪器配件类 |
| ●1553 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器，3.3，10 µm 孔径 Filter assembly, in-line, 3.3 mm, 10 µm 内径 (ID) 3.3 mm 技术 LC Application Compatibility Preparative 孔径 10 µm Notes 10-100 mL/min | 件 | 仪器配件类 |
| ●1554 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器In-Line Filter Assembly 液相色谱柱前过滤器，适用2690，2695，2790，2795，600，717，CapLC Type Filter - Solvent System HPLC Product Type Spare Parts Kits Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1555 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器套件，随附支架和五个0.2μm不锈钢替换过滤器。ACQUITY UPLC Col. In-Line Filter Kit 适配Q-TOF超高压液相用备件 System UPLC Type Filter - Solvent Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1556 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器组件，2.1 mm，0.2 µm，最大 600 bar，3 个滤芯，0.12 × 70 mm 连接毛细管，不锈钢 Filter assembly, in-line, 2.1 mm, 0.2 µm, max 600 bar, 3 frits, 0.12 x 70 mm connecting capillary Pressure Limit 600 bar Filters & Mixers for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1557 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器组件，4.6 mm，0.2 µm，最大 600 bar，3 个滤芯，0.17 × 90 mm 连接毛细管，不锈钢 Filter assembly, in-line, 4.6 mm, 0.2 µm, max 600 bar, 3 frits, 0.17 x 90 mm connecting capillary Filters & Mixers for HPLC Pressure Limit 600 bar | 件 | 仪器配件类 |
| ●1558 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线过滤器组件，低扩散，2.1 mm，2 µm，2 个滤芯，不锈钢 Filter assembly, in-line, 2.1 mm, 2 µm frits Filters & Mixers for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1559 | 在线过滤器 | 1Pk | 在线预过滤器套件Inline Precolumn Filter Kit | 件 | 仪器配件类 |
| ●1560 | 在线过滤器 | 1Pk | 恒谱生20# 卡套筛板，筛板2um/5um | 个 | 仪器配件类 |
| ●1561 | 在线过滤器夹子 | 1Pk | 在线过滤器的夹子；Filters & Mixers for HPLC Clamp for inline filter | 件 | 仪器配件类 |
| ●1562 | 在线过滤器滤芯 | 1Pk | 滤芯组件，过滤器的更换插件（2µm） Precolumn Filter Insert Assembly 适用于Waters 2690/2690D/2695/2695D/2790/2795/717 在线过滤器滤芯2um 1/pk。 Type Filter - Solvent System HPLC Material Stainless Steel Product Type Spare Parts Kits Units per Package 1 pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1563 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, hydrophobic, PTFE, 13 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Light Blue 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1564 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, hydrophobic, PTFE, 13 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Light Blue 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1565 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, hydrophobic, PTFE, 25 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Light Blue 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1566 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, hydrophobic, PTFE, 25 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Light Blue 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1567 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, nylon, 13 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 2-13 Luer 类型 Lock 颜色编码 Dark Blue 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1568 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, nylon, 13 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 2-13 Luer 类型 Lock 颜色编码 Dark Blue 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1569 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, nylon, 25 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 2-13 Luer 类型 Lock 颜色编码 Dark Blue 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1570 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, nylon, 25 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 2-13 Luer 类型 Lock 颜色编码 Dark Blue 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1571 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, polyethersulfone (PES), 13 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Lime Green 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PES | 件 | 仪器配件类 |
| ●1572 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, polyethersulfone (PES), 13 mm, 0.45 µm 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Lime Green 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PES | 件 | 仪器配件类 |
| ●1573 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, polyethersulfone (PES), 25 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Lime Green 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PES | 件 | 仪器配件类 |
| ●1574 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, polyethersulfone (PES), 25 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-14 Luer 类型 Lock 颜色编码 Lime Green 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PES | 件 | 仪器配件类 |
| ●1575 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, PVDF, 13 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-12 Luer 类型 Lock 颜色编码 Purple 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PVDF | 件 | 仪器配件类 |
| ●1576 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, PVDF, 13 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-12 Luer 类型 Lock 颜色编码 Purple 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PVDF | 件 | 仪器配件类 |
| ●1577 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, PVDF, 25 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-12 Luer 类型 Lock 颜色编码 Purple 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PVDF | 件 | 仪器配件类 |
| ●1578 | 针头过滤器 | 100Pk | ValueLab filter, PVDF, 25 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-12 Luer 类型 Lock 颜色编码 Purple 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PVDF | 件 | 仪器配件类 |
| 1579 | 针头过滤器 | 100Pk | φ13mm/0.45μ(水相)，100/件 | 件 | 仪器配件类 |
| 1580 | 针头过滤器 | 100Pk | φ13mm/0.45μ(有机相)，100/件 | 件 | 仪器配件类 |
| 1581 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф13，0.2 /0.45μ；PVDF；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1582 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф13，0.2/0.45/0.8μ（水）；PES ；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1583 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф13，0.2/0.45/0.8μ（有机）；尼龙66；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1584 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф13，0.2/0.45μ；PTFE；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1585 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф25，0.2 /0.45/0.8μ（有机）；尼龙6；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1586 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф25，0.2/ 0.45/ 0.8μ（水）；PES；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1587 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф25，0.2/ 0.45μ；PTFE；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1588 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф25，0.2/ 0.45μ；尼龙66；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| 1589 | 针头过滤器 | 100Pk | Ф25，0.2/0.45μ；PVDF；100Pk 外壳采用溶出低、化学稳定性极好的卫生级聚丙烯材质，超声波焊接，边缘结合缜密，无漏液，耐高压。标准的接口方便和各种注射器相连，也可直接与7725阀的针头相连，过滤后直接进样。产品经过特殊设计，能承受的爆破压力可达8bar。 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1590 | 针头过滤器 | 100Pk | 过滤器，亲水型，PTFE，13 mm，0.2 µm，100Pk filter, hydrophilic, PTFE, 13 mm, 0.2 µm, 100/pk pH 范围 1-14 颜色编码 棕色 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE-Q 直径 13 mm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1591 | 针头过滤器 | 100Pk | 过滤器，亲水性，PTFE，13 mm，0.45 µm，100Pk filter, hydrophilic, PTFE, 13 mm, 0.45 µm, 100/pk pH 范围 1-14 颜色编码 棕色 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE-Q 直径 13 mm | 件 | 仪器配件类 |
| 1592 | 针头过滤器 | 100Pk | 亲水PTFE针式滤器(金) 25mm*0.22um，金色，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1593 | 针头过滤器 | 100Pk | 有机相尼龙针式滤器（绿色） Nylon Syringe Filter 25mm*0.22um，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1594 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，15 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk pH 范围 1-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material PTFE Luer 类型 Lock 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1595 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，15 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk pH 范围 1-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material PTFE Luer 类型 Lock 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1596 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，25 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk pH 范围 1-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material PTFE Luer 类型 Lock 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1597 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，PTFE 膜，25 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk pH 范围 1-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material PTFE Luer 类型 Lock 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 PTFE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1598 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，15 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk pH 范围 3-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material Nylon Luer 类型 Lock 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1599 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，15 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk pH 范围 3-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material Nylon Luer 类型 Lock 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1600 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，25 mm 直径，0.2 µm 孔径，100Pk pH 范围 3-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material Nylon Luer 类型 Lock 孔径 0.2 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| ●1601 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头过滤器，聚丙烯外壳，尼龙膜，25 mm 直径，0.45 µm 孔径，100Pk pH 范围 3-14 针头过滤器类型 Premium 证书 LC Filter Material Nylon Luer 类型 Lock 孔径 0.45 µm 外壳材质 聚丙烯 过滤器材质 Nylon | 件 | 仪器配件类 |
| 1602 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头式过滤器（PTFE）直径25mm,孔径0.2um，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1603 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头式过滤器（尼龙）直径25mm,孔径0.2um，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| 1604 | 针头过滤器 | 100Pk | 针头式过滤器（纤维素）直径25mm,孔径0.2um，100Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1605 | 针座 | 1Pk | 针座，PEEK，0.12 mm 内径毛细管，1.2 µL，用于标准自动进样器 Seat assembly, 0.12 mm internal diameter, for standard autosampler Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●1606 | 针座 | 1Pk | 针座，PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL Needle seat PEEK, 0.17 mm id capillary Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●1607 | 针座 | 1Pk | 针座，Vespel，0.12 mm 内径毛细管，用于 G4226A 自动进样器 Seat assembly 0.12 mm Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material Vespel | 件 | 仪器配件类 |
| ●1608 | 针座 | 1Pk | 针座，定量环扩展，0.9 mL Needle seat, stainless steel, Swagelok/Swagelok fitting, 1.5 mL 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1609 | 针座 | 1Pk | PEEK 针座组件，0.17 mm，用于 Agilent 1260 Infinity 自动进样器 Seat assembly, PEEK, 0.17 mm, for Agilent 1260 Infinity autosampler Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material PEEK 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1610 | 针座 | 1Pk | 标准针座，PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL G1313A、G1329A/B、1120、1220 Infinity 液相色谱自动进样器（仅自动进样器） Standard needle seat, PEEK 0.17 mm id capillary, 2.3 μL G1313A, G1329A/B, 1120, 1220 Infinity LC (automated sampler only) autosamplers Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material PEEK | 件 | 仪器配件类 |
| ●1611 | 针座 | 1Pk | 高压 Vespel 针座组件，0.17 mm，用于 Agilent 1260 Infinity 自动进样器 High pressure Vespel seat assembly, 0.17 mm, for Agilent 1260 Infinity autosampler 技术 LC Material Vespel 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1612 | 针座 | 1Pk | 针座，Agilent G2260A 自动进样器，0.50 mm 内径，20 µL Needle seat, Agilent G2260A autosampler, 0.50 mm id, 20 µL | 件 | 仪器配件类 |
| ●1613 | 针座 | 1Pk | 针座，PEEK，0.12 mm 内径毛细管，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 Seat assembly, PEEK, 0.12 mm, for Agilent 1290 Infinity II vial sampler Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material PEEK 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1614 | 针座 | 1Pk | 针座，Vespel，0.12 mm 内径毛细管，用于 1290 Infinity II 样品瓶进样器 High pressure Vespel seat assembly, for Agilent 1290 Infinity II vial sampler, 0.12 mm Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material Vespel 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1615 | 针座 | 1Pk | 针座，不带毛细管 自动进样器针座组件 技术 LC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1616 | 针座 | 1Pk | 针座，超低扩散，用于 G4226A 自动进样器 Seat assembly, ultra low dispersion, for 1290 Infinity Autosampler G4226A Needle & Needle Seats for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1617 | 针座 | 1Pk | 针座，定量环扩展，0.5 mL Needle seat, stainless steel, Swagelok/Swagelok fitting, 0.5 mL 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1618 | 针座 | 1Pk | 针座，多孔板自动进样器，0.12 mm 内径毛细管，1.2 µL Needle seat, well plate autosampler, 0.12 mm id capillary, 1.2 µL Needle & Needle Seats for HPLC 技术 LC Material Vespel Use With Instrument G1367B | 件 | 仪器配件类 |
| 1619 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为304不锈钢材质，需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。 2.每个适配器接收4个反应瓶，反应瓶规格是5ml不锈钢离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1620 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为304不锈钢材质，需提供有国家权威机构检测的材质证明报告。 2.每个适配器接收4个反应瓶，反应瓶规格是50ml塑料离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1621 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收5个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1622 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收6个反应瓶，反应瓶规格是5ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1623 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收6个反应瓶，反应瓶规格是5ml的PC制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1624 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收10个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1625 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收12个反应瓶，反应瓶规格是5ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1626 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收12个反应瓶，反应瓶规格是5ml的PC制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1627 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收24个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1628 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收12个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1629 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收32个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1630 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收48个反应瓶，反应瓶规格是1.5ml/2.0ml的塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1631 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收96个反应瓶，反应瓶规格是10.2ml/1.2ml的8联制塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1632 | 振动球磨仪配件-适配器 | 1Pk | 1.适配器为PTFE材质 2.每个适配器接收96个反应瓶，反应瓶规格是10.2ml/1.2ml的一体样品型塑料制离心管 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1633 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 1PK | 1.不锈钢研磨罐5ml 2.材质为304不锈钢，需提供由国家权威机构检测的304不锈钢材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1634 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 1Pk | 1.不锈钢研磨罐10ml 2.材质为304不锈钢，需提供由国家权威机构检测的304不锈钢材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1635 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.不锈钢研磨罐25ml 2.材质为304不锈钢，需提供由国家权威机构检测的304不锈钢材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1636 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.不锈钢研磨罐35ml 2.材质为304不锈钢，需提供由国家权威机构检测的304不锈钢材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1637 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.不锈钢研磨罐50ml 2.材质为304不锈钢，需提供由国家权威机构检测的304不锈钢材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1638 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.氧化锆研磨罐5ml 2.材质为氧化锆，且二氧化锆含量需大于92%，需提供第三方检测的材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1639 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.氧化锆研磨罐25ml 2.材质为氧化锆，且二氧化锆含量需大于92%，需提供第三方检测的材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1640 | 振动球磨仪配件-研磨罐 | 2Pk | 1.氧化锆研磨罐35ml 2.材质为氧化锆，且二氧化锆含量需大于92%，需提供第三方检测的材质证明报告 3.能适配与大部分国产和进口的振动球磨仪 | 对 | 仪器配件类 |
| 1641 | 直连式保护柱卡套 | 1pk | 直连式保护柱卡套，4.6×10mm (不锈钢刃环) | 个 | 仪器配件类 |
| ●1642 | 制备液相进样针 | 1Pk | 吉尔森GX-271制备液相进样针 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1643 | 制备柱保护柱套 | 1Pk | 制备柱保护柱套，19*10mm | 个 | 仪器配件类 |
| ●1644 | 主动阀阀芯 | 1Pk | 主动入口阀的生物惰性阀芯，600 bar，用于生物惰性主动入口阀 Bio-inert cartridge for active inlet valve, 600 bar for Bio-inert active inlet valve Pump Valves & Supplies for HPLC 技术 LC Application Compatibility Bio-inert 模块兼容性 Pump | 件 | 仪器配件类 |
| ●1645 | 主动入口阀 | 1Pk | 主动入口阀，无阀芯，用于 G1310A、G1311A、G1312A/B、G1376A、G2226A，与 1260 Infinity 泵 G1310B 和 G1311B/C 兼容 用于 G1310A、G1311A、G1312A/B、G1376A、G2226A，与 1260 Infinity 泵 G1310B 和 G1311B/C 兼容 Active inlet valve, without cartridge, for G1310A, G1311A, G1312A/B, G1376A, G2226A, compatible to 1260 Infinity pumps G1310B and G1311B/C For G1310A, G1311A, G1312A/B, G1376A, G2226A, compatible to 1260 Infinity pumps G1310B and G1311B/C Pump Valves & Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1646 | 主动入口阀阀芯 | 1Pk | 主动入口阀阀芯 兼容G1310B和G1311B，600 bar Cartridge for G1312B, compatible to G1310B and G1311B Pump Valves & Supplies for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1647 | 注射器 | 1pk | 适用于AB SCIEX公司4500/5500质谱；体积1mL，精度：标称容量的±1%；针管为硼酸玻璃，柱塞由涂铝的聚四氟乙烯制造，并且配有精密的聚四氟乙烯密封装置 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1648 | 注射器 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，25ul 注射器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1649 | 注射器 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，100ul 注射器 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1650 | 柱螺帽 | 1Pk | 用于带长密封垫圈或长两孔密封垫圈进样口的色谱柱螺帽，适配安捷伦GCMS Instrument Supplies for GC/MS Component Type Supplies kit Product Type Column nut | 件 | 仪器配件类 |
| ●1651 | 柱螺帽 | 2Pk | 用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽，2Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1652 | 柱螺帽 | 1Pk | 用于质谱接口的柱螺帽 Instrument Supplies for GC/MS Instrument Compatibility 5973/5975/5977/7000A/7000B/7000C/7200 Component Type Column nuts Product Type Column nut Product_Sub_Model Long | 件 | 仪器配件类 |
| ●1653 | 柱螺帽 | 2Pk | 柱螺帽，用于 Agilent 6850 气相色谱系统，2Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1654 | 柱塞杆 | 1Pk | 蓝宝石柱塞杆，100 µL，用于 1100、1200、1260、1120、1220 泵和自动进样器 Piston, sapphire, for Agilent 1100, 1200, 1260, 1120, 1220 Infinity pumps For G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, 1120, 1220, G1310B, G1311B, G1312B, G1311C, G1312C Pistons & Seals for HPLC 技术 LC Use With Instrument G1367BG1367C 模块兼容性 Pump Material Saphire Notes G1313A, G1329A/B, G1367A/B/C, G1367E | 件 | 仪器配件类 |
| ●1655 | 柱塞杆 | 1Pk | 陶瓷柱塞杆，用于 1290 泵 Plunger assembly for 1290 Infinity/ 1290 Infinity II pumps, with longlife pump heads Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Material Ceramic 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1656 | 柱塞杆 | 1Pk | 柱塞杆，900 µL，用于 G1313A、G1329A/B 和 G1367E 自动进样器 Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Material Saphire Notes G1313A, G1329A/B, G1367E | 件 | 仪器配件类 |
| ●1657 | 柱塞杆 | 1Pk | 蓝宝石柱塞杆，用于 1220/1260/1290 Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Material Saphire | 件 | 仪器配件类 |
| ●1658 | 柱塞杆 | 1Pk | 适用于Thermo液相色谱仪U3000，柱塞杆 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1659 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，2 mm Pistons & Seals for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1660 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，40 µL，用于 7129B、G4226A 和 G7167B 自动进样器 Seal for metering device - 1290 LC sampler Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1661 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，900 µL，用于 G1313A、G1329A/B 和 G1367E 自动进样器 Metering seal, 900 µL 1100 Pistons & Seals for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1662 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，PE，用于 1290 Infinity 二元泵 G4204A、G4220A/B、G7104A/C 和 G7120A，1Pk Pump seal PE for Agilent 1290 Infinity Binary Pump, 1/pk Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Material PE 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| ●1663 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，PE，用于 G1310A/B/C、G1311A/B/C、G1312A/B/C、G7112B、G1376A 和 G2226A 泵，2Pk PE-Pump Seal 2/pk For G1310A, G1311A, G1312A, G1376A, G2226A, 1120, 1220, G1310B, G1311B, G1312B, G1311C, G1312C, G4302A Pistons & Seals for HPLC 技术 LC 模块兼容性 Pump Material PE | 件 | 仪器配件类 |
| ●1664 | 柱塞杆密封垫 | 1Pk | 柱塞杆密封垫，PTFE，与 G1311A/B/C、G1312A/B/C、G1310A/B 配套使用 用于 G1310A、G1311A、G1312A、G1376A、G2226A、1120、1220、G1310B、G1311B、G1312B、G1311C、G1312C、G4302A Pistons & Seals for HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1665 | 柱塞杆密封圈垫 | 2Pk | 适用于Waters M45, 45G, 501, 510, 515, 590, 600, 600E, 610, 6000,6000A, LCM1, With Teflon Gasket, UHMW /each | 包 | 仪器配件类 |
| ●1666 | 柱塞密封垫 | 1Pk | 主柱塞密封垫，反相，适用于Dionex ultimate 3000 3400 SD 泵，3600 SD 泵 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1667 | 柱塞密封垫支架环 | 1Pk | 柱塞密封垫支架环，适用于Dionex ultimate 3000 3400 SD 泵，3600 SD 泵 | 个 | 仪器配件类 |
| ●1668 | 柱芯 | 2Pk | HC-C18(2)，保护柱芯，4.6 x 12.5mm, 5µm，2Pk，。可与安捷伦仪器配件耗材匹配使用，保证仪器正常运作 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1669 | 柱芯 | 2Pk | Symmetry C18 Sentry Guard Cartridge, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1670 | 柱芯 | 2Pk | TC-C18(2)，保护柱柱芯，4.6 x 12.5 mm, 5 µm，2Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1671 | 柱芯 | 3Pk | XBridge BEH C18 VanGuard Cartridge, 130Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1672 | 柱芯 | 2Pk | XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1673 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX 300Å SCX，5 µm, 4.6 x 12.5 mm 保护柱芯 (ZGC)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1674 | 柱芯 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,2.1 x 12.5 5µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1675 | 柱芯 | 1Pk | ZORBAX 300Extend-C18 300Å,4.6 x 12.5 5µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1676 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Bonus RP 80Å Amide，4.6 x 12.5 mm, 5µm，保护柱柱芯 (ZGC)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1677 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Eclipse AAA Eclipse AAA，4.6 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1678 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18，5 µm，4.6 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1679 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Eclipse Plus 95Å Phenyl Hexyl，5 µm，2.1 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1680 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Eclipse XDB 80Å C8，5 µm，2.1 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1681 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX Extend 300 C18，2.1 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk 填料类型 全多孔 pH 范围 2-11 硬件 SS 运输储存溶剂 乙腈/水 固定相 Extend-C18 额定压力 400 bar 保护柱 Yes 内径 (ID) 2.1 mm 长度 13 mm 技术 LCLC & LC/MS 孔径 300 Å 分离模式 反相 粒径 5 µm | 件 | 仪器配件类 |
| ●1682 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX NH2保护柱芯，4Pk 规格4.6 x 12.5mm 粒径5um | 件 | 仪器配件类 |
| ●1683 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX SB-C8，5 µm，2.1 x 12.5 mm 保护柱柱芯 (ZGC)，4Pk 分子量上限 3000 Da 填料类型 全多孔 分子量下限 0 Da pH 范围 1-8 封端 否 固定相 SB-C8 额定压力 400 bar 载碳量 5.5 % 保护柱 Yes 内径 (ID) 2.1 mm 长度 13 mm 孔径 80 Å 分离模式 反相 粒径 5 µm 液相色谱平台 HPLC | 件 | 仪器配件类 |
| ●1684 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX StableBond 300 C18，4.6 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1685 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，2.1 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1686 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX StableBond 300 C8，4.6 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1687 | 柱芯 | 4Pk | ZORBAX StableBond 300 CN，4.6 x 12.5 mm, 5 µm，保护柱芯 (ZCG)，4Pk | 件 | 仪器配件类 |
| ●1688 | 转子密封垫 | 1Pk | 转子密封垫，2 位/6 通进样阀，PEEK，最大 600 bar，用于 Agilent 1200 Infinity 系列高性能自动进样器的进样阀部件 | 件 | 仪器配件类 |
| ●1689 | 转子密封垫 | 1Pk | 转子密封垫，Tefzel，适配 G1313 自动进样器 技术 LC Material PTFE Use With Instrument G1367B | 件 | 仪器配件类 |
| ●1690 | 转子密封垫 | 1Pk | 转子密封垫，Vespel，400 bar，2 个凹槽 技术 LC Use With Instrument G1367B | 件 | 仪器配件类 |
| ●1691 | 转子密封垫 | 1Pk | 转子密封垫，用于 2 位/6 通阀头，1300 bar Rotor seal, for 2-position/6-port valve head, 1,300 bar (5067-4241) 技术 LC 模块兼容性 Column Compartment 系统兼容性 1290 InfinityII LC System | 件 | 仪器配件类 |
| 1692 | 棕色流动相试剂瓶 | 1PK | 1L棕色流动相试剂瓶 | 盒 | 仪器配件类 |
| 1693 | 棕色厌氧瓶 | 100Pk | 250ml棕色厌氧瓶，带刻度及书写处 | 盒 | 仪器配件类 |
| 1694 | YB-2型澄明度检测仪灯管 | 1Pk | 符合药典标准，匹配YB-2型澄明度检测仪使用 | 件 | 仪器配件类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

3分标：玻仪工具类 采购预算：  100万元

本分标的核心产品为下表的第 791 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| 1 | 3.3高硼硅白小口试剂瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 2 | 3.3高硼硅白小口试剂瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 3 | 3.3高硼硅白小口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 4 | 3.3高硼硅白小口试剂瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 5 | 3.3高硼硅白小口试剂瓶(带刻度) | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 6 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 20000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 7 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 8 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 9 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 10 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 11 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 12 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 13 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 14 | 3.3高硼硅广口试剂瓶 | 200ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 15 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 16 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 17 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 18 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 19 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 20 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 21 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 22 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 23 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 24 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 25 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 200ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 26 | 3.3高硼硅丝口试剂瓶(棕色) | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 27 | 3.3棕色高硼硅广口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 28 | 3.3棕色高硼硅广口试剂瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 29 | 3.3棕色高硼硅广口试剂瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 30 | 3.3棕色高硼硅广口试剂瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 31 | 3.3棕色高硼硅小口试剂瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 32 | 3.3棕色高硼硅小口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 33 | 3.3棕色丝口试剂瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 34 | 4%醋酸钠硅胶G薄层板 | 10个/盒10*20cm | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 35 | 13-425棕色螺纹口样品瓶(带刻度、书写) | 4mL | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 36 | 15-425棕色螺纹口样品存储瓶（带书写） | 8mL | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 37 | 24-400螺纹口棕色样品瓶（带书写） | 20ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 38 | 24-400棕色螺纹口样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 40mL | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 39 | G4垂熔漏斗 | 35ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 40 | T形接管 | Ф10～11 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 41 | T形接管Ф | 4～6 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 42 | T型玻璃三通具活塞节门 | 24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 43 | T型玻璃三通具活塞节门 | 19# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 44 | Y形接管 | ф4～6mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 45 | Y型接管 | 7-8mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 46 | 白大口瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 47 | 白大口瓶 | 20000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 48 | 白大口瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 49 | 白大口瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 50 | 白大口瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 51 | 白大口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 52 | 白大口瓶 | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 53 | 白大口瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 54 | 白大口瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 55 | 白大口瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 56 | 白滴瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 57 | 白滴瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 58 | 白滴瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 59 | 白色大口试剂瓶 | 5000ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 60 | 白色小口试剂瓶 | 100ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 61 | 白小口瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 62 | 白小口瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 63 | 白小口瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 64 | 白小口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 65 | 白小口瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 66 | 白小口瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 67 | 白小口瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 68 | 白小口瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 69 | 白小口瓶 | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 70 | 薄层层析硅胶板GF254 | 100*200mm | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 71 | 薄层层析硅胶板G | 200*200mm | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 72 | 薄层层析硅胶板G | 100*200mm | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 73 | 薄层硅胶板 | 10*10cm | 硅胶G板20片/盒 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 74 | 薄层硅胶板 | 20*20cm | 硅胶G板20片/盒 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 75 | 薄层硅胶板 | 50片/盒 | 10*20cm；优质，板面纯白、平整均匀、细密 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 76 | 薄层硅胶板 | 10*20cm | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 77 | 薄层硅胶板GF254 | 20块/盒 | GF254；优质，板面纯白、平整均匀、细密 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 78 | 薄层硅胶板GF254 | 20*20cm | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 79 | 薄层硅胶板GF254 | 10*20cm | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 80 | 薄层色谱硅胶预制板 | HSG 200*200 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 81 | 薄层色谱硅胶预制板 | HSG 200*100 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 82 | 薄层色谱硅胶预制板G | HSG 200*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 83 | 薄层色谱硅胶预制板G | HSG 100*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 84 | 薄层色谱硅胶预制板G | HSG 200*200 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 85 | 薄层色谱硅胶预制板G254 | 200*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 86 | 薄层色谱硅胶预制板G254 | 100*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 87 | 薄层色谱硅胶预制板H | 100*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 88 | 薄层色谱硅胶预制板H | 200*100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 89 | 薄层色谱硅胶预制板HCMC | 200*200 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 90 | 薄层色谱硅胶预制板HCMC | 200*100 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 91 | 薄层色谱展开缸 | 100*100（方形） | P型（平底） | 个 | 玻仪工具类 |
| 92 | 薄层色谱展开缸 | 200*200（立式） | p-1型（双槽） | 个 | 玻仪工具类 |
| 93 | 薄层色谱展开缸 | 200*200（立式） | P型（平底） | 个 | 玻仪工具类 |
| 94 | 薄层色谱展开缸p-1型（双槽） | 100*100 | 100*100（立式） | 个 | 玻仪工具类 |
| 95 | 薄层色谱展开缸p-1型（双槽） | 100*200 | 100*200（立式） | 个 | 玻仪工具类 |
| 96 | 薄层色谱展开缸p-1型（双槽） | 200*100 | 200*100（卧式） | 个 | 玻仪工具类 |
| 97 | 比重瓶 | 10ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 98 | 比重瓶 | 5ml | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 99 | 扁称量瓶 | 50*30 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 100 | 扁称量瓶 | 70*35 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 101 | 扁称量瓶 | 40*25 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 102 | 扁形玻璃染色缸 | 9.3*7.4*4，10片 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 103 | 标本瓶 | 90*210 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 104 | 标本瓶 | 150*400 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 105 | 标本瓶 | 60×120 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 106 | 标本瓶 | 75×210 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 107 | 标本瓶 | 120×240 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 108 | 标本瓶 | 90×210 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 109 | 标本瓶 | 150×180 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 110 | 标本瓶 | 120×180 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 111 | 标本瓶 | 90×180 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 112 | 标本瓶 | 90×210 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 113 | 标本瓶 | 120*180 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 114 | 标短漏斗 | φ4cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 115 | 标短漏斗 | ф7.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 116 | 标短漏斗 | Ф6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 117 | 标短漏斗 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 118 | 标短漏斗 | φ5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 119 | 标短漏斗 | Ф6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 120 | 标短漏斗 | φ10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 121 | 标短漏斗 | φ6cm | 优质，透明度好，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 122 | 标短漏斗 | φ9cm | 优质，透明度好，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 123 | 标短漏斗 | φ18cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 124 | 标短漏斗 | φ24cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 125 | 标短漏斗 | φ12cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 126 | 标口三角瓶 | 500ml/29 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 127 | 标口三角瓶 | 250ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 128 | 标口三角瓶 | 150ml/19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 129 | 标口三角瓶 | 100ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 130 | 标口三角瓶 | 500ml/19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 131 | 标口三角瓶 | 500ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 132 | 标口三角瓶 | 250ml/29 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 133 | 标口三角瓶 | 100ml/19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 134 | 标长漏斗 | φ60mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 135 | 标长漏斗 | φ75mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 136 | 标长漏斗 | φ90mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 137 | 表面皿 | φ8cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 138 | 表面皿 | Ф7cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 139 | 表面皿 | Ф9cm. | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 140 | 表面皿 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 141 | 表面皿 | φ4.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 142 | 表面皿 | φ10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 143 | 表面皿 | φ7cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 144 | 表面皿 | φ9cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 145 | 表面皿 | φ6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 146 | 玻棒 | 30cm | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 147 | 玻璃搅拌棒 | 10cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 148 | 玻璃搅拌棒 | 30cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 149 | 玻璃搅拌棒 | 40cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 150 | 玻璃搅拌棒 | 20cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 151 | 玻璃刻度移液管 | 25ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 152 | 玻璃刻度移液管 | 50ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 153 | 玻璃刻度移液管 | 5ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 154 | 玻璃刻度移液管 | 10ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 155 | 玻璃刻度移液管 | 1ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 156 | 玻璃刻度移液管 | 2ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 157 | 玻璃刻度移液管 | 20ml | AS级，厚壁耐用，料质透明度高 | 支 | 玻仪工具类 |
| 158 | 玻璃离心管 | 5ml | 有刻度，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 159 | 玻璃离心管 | 5ml/支 | 刻度清晰，坚固，优质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 160 | 玻璃量筒 | 100ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 161 | 玻璃量筒 | 500ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 162 | 玻璃量筒 | 50ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 163 | 玻璃量筒 | 1000ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 164 | 玻璃量筒 | 25ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 165 | 玻璃平底蒸发皿 | φ90mm | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 166 | 玻璃烧杯 | 150ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 167 | 玻璃烧杯 | 3000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 168 | 玻璃烧杯 | 5000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 169 | 玻璃试管 | 1000支/包 | 适用于流式细胞仪，3ml | 包 | 玻仪工具类 |
| 170 | 玻璃研钵 | Ф6 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 171 | 玻璃研钵 | Ф7.5 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 172 | 玻璃研钵 | Ф9 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 173 | 玻璃研钵 | Ф10 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 174 | 玻璃研钵 | Ф12 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 175 | 玻璃研钵 | Ф15 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 176 | 玻璃研钵 | Ф20 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 177 | 玻璃研钵 | Ф50 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 178 | 玻璃研钵棒 | 180mm | 优质，耐用，无毛刺 | 个 | 玻仪工具类 |
| 179 | 玻璃研钵棒 | 180mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 180 | 玻璃圆底蒸发皿 | 90ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 181 | 玻璃珠 | 5-6m/m/0.5kg/包 | 大包 | 包 | 玻仪工具类 |
| 182 | 玻璃珠 | 0.5mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 183 | 玻研钵 | 18cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 184 | 玻研钵 | 9cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 185 | 玻研钵 | 15cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 186 | 玻珠 | 4-5m/m | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 187 | 玻珠 | 7-8mm | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 188 | 玻珠 | 2-3mm | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 189 | 玻珠 | 6-7m/m | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 190 | 玻珠 | 500g | 优质，做工好 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 191 | 玻珠 | 3-4m/m | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 192 | 玻珠 | 5-6m/m | 优质，均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| 193 | 布氏漏斗 | φ6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 194 | 布氏漏斗 | φ8cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 195 | 布氏漏斗 | φ10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 196 | 布氏漏斗 | φ12cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 197 | 布氏漏斗 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 198 | 布氏漏斗 | φ20cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 199 | 布氏漏斗 | Ф25cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 200 | 布氏漏斗 | φ30cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 201 | 布氏漏斗 | φ50cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 202 | 层析缸 | 100*100 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 203 | 层析缸 | 200*200 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 204 | 层析缸 | 200 mm *100 mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 205 | 层析缸 | 100 mm *200 mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 206 | 称量瓶 | 15 mm×20 mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 207 | 称量瓶 | 30 mm *60 mm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 208 | 称量瓶 | 25 mm×40 mm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 209 | 瓷坩埚 | 15ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 210 | 瓷坩埚 | 20ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 211 | 瓷坩埚 | 50ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 212 | 瓷坩埚 | 150ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 213 | 瓷坩埚 | 100ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 214 | 瓷坩埚 | 25ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 215 | 瓷坩埚 | 200ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 216 | 瓷坩埚 | 30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 217 | 瓷坩埚 | 40ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 218 | 瓷研钵 | φ13cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 219 | 瓷研钵 | φ16cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 220 | 瓷研钵 | φ8cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 221 | 瓷研钵 | φ21.6cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 222 | 瓷研钵 | φ10cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 223 | 倒管 | 4 mm×30 mm | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 224 | 低型称量瓶 | 50 mm×30 mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 225 | 碘量瓶 | 500ml | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 226 | 碘量瓶 | 250ml | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 227 | 碘瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 228 | 碘瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 229 | 碘瓶 | 150ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 230 | 碘瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 231 | 碘瓶 | 1000ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 232 | 碘瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 233 | 定量培养皿 | 9cm | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 234 | 定容毛细管 | 2μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 235 | 定容毛细管 | 20μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 236 | 定容毛细管 | 5μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 237 | 定容毛细管 | 10μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 238 | 短标漏斗φ5cm | φ5cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 239 | 短标漏斗φ6cm | φ6cm | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 240 | 短颈平底烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 241 | 短颈平底烧瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 242 | 短颈平底烧瓶 | 100ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 243 | 短颈平底烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 244 | 短颈平底烧瓶 | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 245 | 短颈平底烧瓶 | 150ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 246 | 短颈平底烧瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 247 | 短颈平底烧瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 248 | 短颈平底烧瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 249 | 短颈平底烧瓶 | 500ml/24 | 优质，做工好，耐用，500ml/24 | 只 | 玻仪工具类 |
| 250 | 短颈平底烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 251 | 短颈平底烧瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 252 | 短颈平底烧瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 253 | 短平底烧瓶 | 1000ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 254 | 二口烧瓶 | 1000ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 255 | 二口烧瓶 | 500ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 256 | 封口熔点毛细管 | 0.9-1.1 100mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 257 | 盖玻片 | 24 mm *50 mm | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 258 | 盖玻片 | 20 mm *20 mm | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 259 | 盖玻片 | 18 mm *18 mm，100片 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 260 | 干燥器 | φ18cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 261 | 干燥器 | Ф30 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 262 | 干燥器 | φ24cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 263 | 干燥器 | φ21cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 264 | 干燥器 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 265 | 干燥器 | φ40cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 266 | 干燥器 | Ф35 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 267 | 高低瓷坩埚 | 50ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 268 | 高品质显微镜盖玻片 | 100片/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 269 | 高型烧杯 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 270 | 高型烧杯 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 271 | 高型烧杯 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 272 | 过滤坩埚 | 1#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 273 | 过滤坩埚 | 2#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 274 | 过滤坩埚 | 6#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 275 | 过滤坩埚 | 4#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 276 | 过滤坩埚 | 5#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 277 | 过滤坩埚 | 3#30ml | 优质，厚壁耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 278 | 过滤坩埚 | 30ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 279 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 280 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 281 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 282 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 283 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 284 | 厚口短颈圆底烧瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 285 | 黄大口瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 286 | 黄大口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 287 | 黄大口瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 288 | 黄大口瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 289 | 黄大口瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 290 | 黄大口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 291 | 黄大口瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 292 | 黄大口瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 293 | 黄滴瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 294 | 黄滴瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 295 | 黄滴瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 296 | 黄小口瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 297 | 黄小口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 298 | 黄小口瓶 | 2500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 299 | 黄小口瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 300 | 黄小口瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 301 | 黄小口瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 302 | 黄小口瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 303 | 黄小口瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 304 | 黄小口瓶 | 20000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 305 | 黄小口瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 306 | 黄小口瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 307 | 黄小口瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 308 | 黄小口瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 309 | 挥发坩埚 | 25ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 310 | 挥发坩埚 | 30ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 311 | 挥发油测定器连接管 | 5ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 312 | 尖头微量进样器 | 25μ1 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 313 | 酒精灯 | 150ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 314 | 酒精灯 | 250ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 315 | 酒精灯 | 个 | 用于消毒用具 | 个 | 玻仪工具类 |
| 316 | 具塞刻度离心管 | 10ml | 优质，做工好，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 317 | 具塞刻度试管 | 10ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 318 | 具塞刻度试管 | 15ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 319 | 具塞刻度试管 | 25ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 320 | 具塞刻度试管 | 5ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 321 | 具塞三角瓶 | 250ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 322 | 具塞三角瓶 | 50ml/19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 323 | 具塞三角瓶 | 10ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 324 | 具塞三角瓶 | 500ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 325 | 具塞三角瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 326 | 具塞三角瓶 | 50ml 24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 327 | 具塞三角瓶 | 500ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 328 | 具塞三角瓶 | 100ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 329 | 具塞三角瓶 | 150ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 330 | 具塞三角瓶95料 | 5ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 331 | 具塞三角烧瓶 | 50ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞 | 个 | 玻仪工具类 |
| 332 | 具塞三角烧瓶 | 150ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞 | 个 | 玻仪工具类 |
| 333 | 具塞三角烧瓶 | 100ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用，实心塞 | 个 | 玻仪工具类 |
| 334 | 具塞色层分析柱 | 12*300mm | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 335 | 具塞色层分析柱 | 15*500mm | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 336 | 聚四氟层析柱 | 15*100/24# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 337 | 聚四氟层析柱 | 10*300 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 338 | 聚四氟层析柱 | 10*300 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 339 | 聚四氟层析柱 | 20*100/24# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 340 | 聚四氟层析柱 | 15*500/24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 341 | 聚四氟层析柱 | 20*1200/24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 342 | 聚四氟层析柱 | 20*500 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 343 | 聚四氟层析柱 | 40*1200/24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 344 | 聚四氟乙烯滴定管(酸碱两用) | 10ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 345 | 聚四氟乙烯滴定管(酸碱两用) | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 346 | 刻度尖底离心管 | 10ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 347 | 刻度离心管 | 15ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 348 | 刻度吸管 | 10mlA | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 349 | 刻度吸管 | 1mlA | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 350 | 刻度吸管筒 | 个 | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 351 | 刻度吸管筒 | 个 | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 352 | 宽口三角瓶 | 100mL/（个） | 优质，厚壁，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 353 | 蓝盖试剂瓶 | 2L | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 354 | 蓝盖试剂瓶 | 250ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 355 | 蓝盖丝口试剂瓶 | 500ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 356 | 蓝盖丝口试剂瓶 | 2000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 357 | 蓝盖丝口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 358 | 蓝色刻度烧杯 | 1000ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 359 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门；欣维尔 | 个 | 玻仪工具类 |
| 360 | 梨形分液漏斗 | 2000ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 361 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 362 | 梨形分液漏斗 | 500ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 363 | 梨形分液漏斗 | 250ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 364 | 梨形分液漏斗 | 60ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 365 | 梨形分液漏斗 | 125ml | 玻璃明亮透彻，密闭性好不漏液优质耐用，聚四氟乙烯阀门 | 个 | 玻仪工具类 |
| 366 | 梨形分液漏斗(聚四氟乙烯活塞) | 125ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 367 | 梨形分液漏斗125ml(聚四氟乙烯活塞) | 125ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 368 | 梨形分液漏斗125ml（聚四氟乙烯活塞） | 125ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 369 | 梨形分液漏斗250ml(聚四氟乙烯活塞) | 250ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 370 | 梨形分液漏斗60ml(聚四氟乙烯活塞) | 60ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 371 | 量杯 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 372 | 量杯 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 373 | 量杯 | 25ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 374 | 量杯 | 5ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 375 | 量杯 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 376 | 量杯 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 377 | 量杯 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 378 | 量杯 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 379 | 量杯 | 10ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 380 | 零备滴定头 | 个 | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 381 | 零备滴定头 | 个 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 382 | 零备滴定头 | 个 | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 383 | 流动相液瓶 | 3孔 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 384 | 螺纹口棕色样品瓶 | 20ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 385 | 滤杯 | 300ml | 配1000ml溶剂过滤器 | 个 | 玻仪工具类 |
| 386 | 滤头 | 配1000ml溶剂过滤器 | 配1000ml溶剂过滤器 | 个 | 玻仪工具类 |
| 387 | 滤芯D17 | D17 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 388 | 密度杯 | 50ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 389 | 磨口挥发油测定器 | 1000ml | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 390 | 磨口接头 | 24*19# (口大塞小)29#转24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 391 | 磨口平底烧瓶 | 24/29，250ml/个 | 24/29，250ml/个 | 个 | 玻仪工具类 |
| 392 | 磨口平底烧瓶(24/29) | 250ml/24（个） | 优质，厚壁，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 393 | 磨口平底烧瓶(24/29) | 150ml/24（个） | 优质，厚壁，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 394 | 磨砂载玻片（病理级） | 50片/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 395 | 培养皿 | Ф15cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 396 | 培养皿 | Ф7.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 397 | 培养皿 | Ф15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 398 | 培养皿筒 | Ф9cm | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 399 | 培养皿筒Φ9cm（平皿筒） | 个 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 400 | 培养瓶 | 25cm2 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 401 | 硼硅玻璃圆底蒸发皿 | 150ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 402 | 平底烧瓶 | 1000ml/29 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 403 | 平底烧瓶 | 100ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 404 | 平底烧瓶 | 150ml/19# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 405 | 平底烧瓶 | 500ml/29 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 406 | 平底烧瓶 | 2000ml/24 | 优质，做工好，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 407 | 平底烧瓶 | 500ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 408 | 平底烧瓶 | 1000ml/29 | 优质，做工好，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 409 | 平底烧瓶 | 1000ml | 优质，做工好，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 410 | 平底烧瓶 | 100ml/24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 411 | 平底蒸发皿 | 90mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 412 | 平底蒸发皿 | 60mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 413 | 平氏粘度计 | 个 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 414 | 平头微量进样器 | 25μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 415 | 平头微量进样器 | 10μ1 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 416 | 普通白滴瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 417 | 普通白滴瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 418 | 普通白滴瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 419 | 普通黄滴瓶 | 30ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 420 | 普通黄滴瓶 | 60ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 421 | 普通黄滴瓶 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 422 | 茄形烧瓶 | 100ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 423 | 球形冷凝管 | 400/24×2 | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 424 | 球形冷凝管 | 40cm/29*1 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 425 | 球形冷凝管 | 20cm/14×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 426 | 球形脂肪抽出器 | 150ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 427 | 球形脂肪抽出器 | 500ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 428 | 球型冷凝管 | 40cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 429 | 球型冷凝管 | 50cm/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 430 | 球型冷凝管 | 40cm/19×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 431 | 球型冷凝管 | 50cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 432 | 全玻璃进样器 | 2ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 433 | 溶剂过滤器 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 434 | 溶剂过滤器 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 435 | 三角瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 436 | 三角瓶 | 3000ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 437 | 三角瓶 | 5000ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 438 | 三角瓶 | 2000ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 439 | 三角瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 440 | 三角瓶 | 1000ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 441 | 三角瓶 | 2000ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 442 | 三角瓶 | 300ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 443 | 三角瓶 | 100ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 444 | 三角瓶 | 250ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 445 | 三角瓶 | 150ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 446 | 三角瓶 | 500ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 447 | 三角瓶 | 150ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 448 | 三角瓶 | 100ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 449 | 三角瓶 | 2000ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 450 | 三角瓶 | 250ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 451 | 三角瓶 | 3000ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 452 | 三角瓶 | 300ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 453 | 三角瓶 | 500ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 454 | 三角瓶 | 500ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 455 | 三角瓶 | 5000ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 456 | 三角瓶 | 1000ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 457 | 三角瓶 | 150ml 直口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 458 | 三角瓶 | 200ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 459 | 三角瓶 | 50ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 460 | 三角瓶 | 250ml 小口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 461 | 三角瓶 | 100ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 462 | 三角瓶 | 200ml 大口 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 463 | 三角烧瓶 | 150ml宽口 | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 464 | 三角烧瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 465 | 三角烧瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 466 | 三角烧瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 467 | 三角烧瓶 | 500ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 468 | 三角烧瓶 | 300ml宽口 | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 469 | 三角烧瓶 | 300ml直口 | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 470 | 三角烧瓶 | 3000ml大口 | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 471 | 三角烧瓶 | 50ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 472 | 三角烧瓶 | 150ml直口 | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 473 | 三角烧瓶 | 150ml | 优质，厚壁，刻度，透明度好，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 474 | 三角烧瓶 | 200ml，配胶塞 | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 475 | 三角烧瓶 | 150ml，配胶塞 | 优质，厚壁耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 476 | 三口烧瓶（磨口） | 100ml，19/26 | / | 支 | 玻仪工具类 |
| 477 | 三口烧瓶（磨口） | 250mL，24/29 | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 478 | 三通 | 三通 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 479 | 砂芯抽滤漏斗 | 100*120/2# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 480 | 砂芯抽滤漏斗 | 60*120/24# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 481 | 砂芯过滤漏斗 | 60ml 3# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 482 | 砂芯过滤漏斗 | 100ml 4# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 483 | 砂芯过滤漏斗 | 60ml 1# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 484 | 砂芯过滤漏斗 | 35ml 40-80μ 2# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 485 | 砂芯过滤漏斗 | 100ml 3# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 486 | 砂芯过滤漏斗 | 100ml 1# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 487 | 砂芯过滤漏斗 | 20ml 3# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 488 | 砂芯过滤漏斗 | 35ml 4# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 489 | 砂芯过滤漏斗 | 60ml 40-80μ 2# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 490 | 砂芯过滤漏斗 | 40ml 4# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 491 | 砂芯过滤漏斗 | 35ml 3# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 492 | 砂芯过滤漏斗 | 100ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 493 | 砂芯过滤漏斗 | 35ml 5# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 494 | 砂芯过滤漏斗 | 60ml 4# | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 495 | 砂芯活动过滤装置 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 496 | 上口抽滤瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 497 | 上口抽滤瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 498 | 蛇形冷凝管 | 50cm/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 499 | 蛇形冷凝管 | 40cm/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 500 | 蛇形脂肪抽出器 | 500ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 501 | 蛇型冷凝管 | 300mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 502 | 石英比色皿 | 751 5mm | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 503 | 石英比色皿 | 3mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 504 | 石英比色皿 | 10mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 505 | 石英比色皿 | 2mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 506 | 石英玻璃片 | 块 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 507 | 石英片 | 30*40*3 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 508 | 石英圆底蒸发皿 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 509 | 蚀刻刻度烧杯 | 5ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 510 | 蚀刻刻度烧杯 | 250ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 511 | 试管 | 5×100 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 512 | 试管 | 18×180 | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 513 | 试管 | 21×150 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 514 | 双口烧瓶 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 515 | 水份测定器 | 500ml | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 516 | 水银温度计 | 0～200℃ | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 517 | 水银温度计 | 0～100℃ | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 518 | 水银温度计0～300℃ | 0～300℃ | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 519 | 丝口试剂瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 520 | 丝口试剂瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 521 | 丝口试剂瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 522 | 丝口试剂瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 523 | 丝口试剂瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 524 | 四氟具塞层析柱 | φ100mm×65cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 525 | 特制带槽三角烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 526 | 透明螺纹口自动进样瓶 | 2ml，12*32mm，9mm，100只/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 527 | 透明西林瓶 | 10ml h50mm 底φ22mm 瓶口外径20mm | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 528 | 弯接管 | 55×24 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 529 | 微量漏斗 | Ф35 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 530 | 吸附分离柱 | 30×235 | 优质 | 只 | 玻仪工具类 |
| 531 | 校准瓶 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 532 | 斜二口烧瓶 | 500ml/24×19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 533 | 斜二口烧瓶 | 250ml/24×19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 534 | 斜二口烧瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 535 | 斜二口烧瓶 | 1000ml/24×19 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 536 | 斜二口烧瓶 | 500ml/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 537 | 斜二口烧瓶 | 1000ml/29×24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 538 | 斜二口烧瓶 | 250ml/29×14 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 539 | 斜二口烧瓶 | 1000ml/24×14 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 540 | 斜二口烧瓶(中间口为直口) | 50ml/19×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 541 | 斜三口烧瓶 | 1000ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 542 | 斜三口烧瓶 | 150ml/14×29×14 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 543 | 斜三口烧瓶 | 250ml/19×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 544 | 斜三口烧瓶 | 2000ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 545 | 斜三口烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 546 | 斜三口烧瓶 | 500ml/14×19×14 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 547 | 斜三口烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 548 | 斜三口烧瓶 | 500ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 549 | 新挥发坩埚 | 20ml | 严密型。优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 550 | 氧气燃烧瓶(带铂丝) | 500ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 551 | 氧气燃烧瓶(带铂丝) | 1000ml | 优质，做工好，磨口、硬质玻璃锥形瓶，瓶塞应严密、空心，底部熔封铂丝一根（直径为1mm)，铂丝下端做成网状或螺旋状，长度约为瓶身长度的2/3 | 个 | 玻仪工具类 |
| 552 | 样品过滤器 | 盒 | 材质：聚四氟乙烯；直径：13mm；孔径：0.22um | 盒 | 玻仪工具类 |
| 553 | 样品过滤器 | 1000个/盒 | 色素专用，材质：GHP；直径：13mm；孔径：0.45um | 盒 | 玻仪工具类 |
| 554 | 液相进样小瓶（透明） | 2ml | 带实心盖+垫片 | 个 | 玻仪工具类 |
| 555 | 液相进样小瓶（棕色） | 2ml | 带实心盖+垫片 | 个 | 玻仪工具类 |
| 556 | 移液管 | 3.0mlA | A级，玻璃 | 个 | 玻仪工具类 |
| 557 | 移液管 | 5.0mlA | A级，玻璃 | 个 | 玻仪工具类 |
| 558 | 有柄蒸发皿 | 125ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 559 | 有柄蒸发皿 | 70ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 560 | 有柄蒸发皿 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 561 | 有柄蒸发皿 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 562 | 有柄蒸发皿 | 200ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 563 | 有柄蒸发皿 | 150ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 564 | 有柄蒸发皿 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 565 | 圆瓷皿 | 75ml | 优质，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 566 | 圆瓷皿 | 150ml | 优质，耐热，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 567 | 圆底烧瓶 | 2000ml/34# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 568 | 圆底烧瓶 | 250ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 569 | 圆底烧瓶 | 1000ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 570 | 圆底烧瓶 | 1000ml/24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 571 | 圆底烧瓶 | 5000ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 572 | 圆底烧瓶 | 500ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 573 | 圆底烧瓶 | 100ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 574 | 圆底烧瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 575 | 圆底烧瓶 | 1000ml/19# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 576 | 圆底烧瓶 | 500ml/34# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 577 | 圆底烧瓶 | 150ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 578 | 圆底烧瓶 | 50ml/14# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 579 | 圆底烧瓶 | 5000ml/40# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 580 | 圆底烧瓶 | 50ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 581 | 圆底烧瓶 | 500ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 582 | 圆底烧瓶 | 100ml/29# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 583 | 圆底烧瓶 | 250ml/19# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 584 | 圆底蒸发皿 | 50ml 直径7cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 585 | 圆底蒸发皿 | 200ml | 200ml | 个 | 玻仪工具类 |
| 586 | 圆底蒸发皿 | 150ml 直径10.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 587 | 圆底蒸发皿 | 75ml 直径8cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 588 | 圆底蒸发皿 | 100ml 直径9cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 589 | 圆底蒸发皿 | 90mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 590 | 圆底蒸发皿 | 60ml 直径7.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 591 | 圆底蒸发皿 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 592 | 圆底蒸发皿 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 593 | 圆底蒸发皿 | 60mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 594 | 圆底蒸发皿 | 250ml 直径12cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 595 | 圆底蒸发皿 | 120mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 596 | 圆底蒸发皿 | 125ml 直径10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 597 | 圆塑料瓶（小口） | 500ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 598 | 载玻片 | 1.0-1.2mm | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 599 | 载玻片（磨砂）7105（免清洗） | 1.0-1.2mm | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 600 | 载玻片7101 | 1.2mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 601 | 长颈平底烧瓶 | 5000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 602 | 长颈平底烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 603 | 长颈细口平底烧瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 604 | 长颈细口平底烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 605 | 长颈细口平底烧瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 606 | 长颈圆底烧瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 607 | 长颈圆底烧瓶 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 608 | 长颈圆底烧瓶 | 2000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 609 | 长颈圆底烧瓶 | 3000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 610 | 真空干燥器 | φ24cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 611 | 真空干燥器 | φ21cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 612 | 真空干燥器 | φ30cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 613 | 真空干燥器 | φ18cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 614 | 直滴管 | 7*150 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 615 | 直滴管 | 7*180mm | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 616 | 直三口烧瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 617 | 直三口烧瓶 | 1000ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 618 | 直三口烧瓶 | 500ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 619 | 直三口烧瓶 | 3000ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 620 | 直三口烧瓶 | 2000ml/24×3 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 621 | 直三口烧瓶 | 3000ml/24×29×24 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 622 | 直型滴管 | 8*180mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 623 | 直型滴管 | 8×180 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 624 | 直型冷凝管 | 500/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 625 | 直型冷凝管 | 600/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 626 | 直型冷凝管 | 20cm/14×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 627 | 直型冷凝管 | 24cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 628 | 直型冷凝管 | 300/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 629 | 直型冷凝管 | 400/19×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 630 | 直型冷凝管 | 300mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 631 | 直型冷凝管 | 400/24×2 | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 632 | 直型冷凝管 | 20cm/24×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 633 | 直型冷凝管 | 30cm/29×2 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 634 | 中压特制玻璃层析柱 | 1.5cm*100cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 635 | 中压特制玻璃层析柱 | 7.5cm*60cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 636 | 中压特制玻璃层析柱(带转换接头，柱内压力可增加到3-5Pa) | 个 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 637 | 棕蓝盖丝口试剂瓶 | 500ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 638 | 棕色玻璃容量瓶 | 1000ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 639 | 棕色玻璃容量瓶 | 25ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 640 | 棕色干燥器 | 240mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 641 | 棕色干燥器 | 210mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 642 | 棕色干燥器 | 300mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 643 | 棕色高硼硅广口试剂瓶 | 10000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 644 | 棕色具塞三角瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 645 | 棕色具塞三角瓶 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 646 | 棕色具塞三角瓶(实心塞) | 250ml 24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 647 | 棕色具塞三角烧瓶 | 100ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 648 | 棕色具塞三角烧瓶 | 50ml/24# | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 649 | 棕色具塞三角烧瓶 | 250ml/24# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 650 | 棕色蓝盖试剂瓶 | 1000ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 651 | 棕色梨形烧瓶 | 100ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 652 | 棕色螺纹口60mL样品存储瓶（EPA样品瓶）（带书写） | 60mL | 盖子有耐酸碱内垫，密闭性好，用于保存单元素标准溶液 | 个 | 玻仪工具类 |
| 653 | 棕色小口试剂瓶 | 250ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 654 | 棕色小口试剂瓶 | 500ml | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●655 | AS级全自动滴定管 | 10ml | AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回零功能依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；符合我国计量标准及相关国际标准；能提供相应操作和检定操作规程；厂方校准证书网上可查，证书追溯 5 年或以上；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●656 | AS级全自动滴定管 | 50ml | AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回零功能依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；符合我国计量标准及相关国际标准；能提供相应操作和检定操作规程；厂方校准证书网上可查，证书追溯 5 年或以上；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●657 | AS级全自动滴定管 | 25ml | AS 级；PTFE 阀芯，具有自动回零功能依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；符合我国计量标准及相关国际标准；能提供相应操作和检定操作规程；厂方校准证书网上可查，证书追溯 5 年或以上；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 658 | K-D浓缩瓶 | 30mL | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 659 | 薄层色谱展开缸 | 200*100（卧式） | P型（平底） | 个 | 玻仪工具类 |
| 660 | 薄层色谱展开缸 | 100*200（立式） | P型（平底） | 个 | 玻仪工具类 |
| 661 | 比色管 | 10ml | 优质，做工好 | 组 | 玻仪工具类 |
| 662 | 比色管 | 25ml | 优质，做工好 | 组 | 玻仪工具类 |
| 663 | 比色管 | 50ml | 优质，做工好 | 组 | 玻仪工具类 |
| 664 | 比色管 | 100ml | 优质，做工好 | 组 | 玻仪工具类 |
| 665 | 比重瓶 | 25ml | 25ml，带温度计（参考《中国药典》四部 通则0600示图） | 个 | 玻仪工具类 |
| ●666 | 玻璃层析柱（具砂板、具24#磨口、具聚四氟乙烯 开关） | 22mmx400mm | / | 筒 | 玻仪工具类 |
| ●667 | 玻璃层析柱（具砂板、具24#磨口、具聚四氟乙烯 开关） | 22mmx300mm | / | 支 | 玻仪工具类 |
| ●668 | 玻璃层析柱（具砂板、具24#磨口、具聚四氟乙烯 开关〉 | 40mmx400mm | / | 支 | 玻仪工具类 |
| ●669 | 玻璃层析柱（具砂板、具24#磨口、具聚四氟乙烯开关） | 50mmx400mm | / | 个 | 玻仪工具类 |
| ●670 | 玻璃滴定管 | 5ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●671 | 玻璃滴定管 | 10ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●672 | 玻璃滴定管 | 50ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●673 | 玻璃滴定管 | 2ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●674 | 玻璃滴定管 | 25ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●675 | 玻璃滴定管 | 100ml | AS 级；直滴型滴定阀，含 PTFE 阀针 | 个 | 玻仪工具类 |
| 676 | 玻璃点样毛细管 | 内径0.5mm | / | 筒 | 玻仪工具类 |
| 677 | 玻璃点样毛细管 | 内径0.3mm | / | 筒 | 玻仪工具类 |
| 678 | 玻璃空心塞 | 19# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 679 | 玻璃空心塞 | 24# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 680 | 玻璃培养皿 | 9cm | 优质，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 681 | 玻璃烧杯 | 1000ml（36个/件） | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 682 | 玻璃烧杯 | 250ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 683 | 玻璃烧杯 | 2000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 684 | 玻璃烧杯 | 3000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 685 | 玻璃烧杯 | 300ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 686 | 玻璃温度计(水银) | 量程：-30℃～+100℃ | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 687 | 玻璃真空接受管/真空尾接管 | 24# | / | 筒 | 玻仪工具类 |
| ●688 | 单刻度玻璃移液管 | 1.5ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●689 | 单刻度玻璃移液管 | 2.5ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●690 | 单刻度玻璃移液管 | 2ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●691 | 单刻度玻璃移液管 | 1ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●692 | 单刻度玻璃移液管 | 15ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●693 | 单刻度玻璃移液管 | 25ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●694 | 单刻度玻璃移液管 | 40ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●695 | 单刻度玻璃移液管 | 100ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●696 | 单刻度玻璃移液管 | 0.1ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●697 | 单刻度玻璃移液管 | 20ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●698 | 单刻度玻璃移液管 | 0.5ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●699 | 单刻度玻璃移液管 | 30ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●700 | 单刻度玻璃移液管 | 5ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●701 | 单刻度玻璃移液管 | 10ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●702 | 单刻度玻璃移液管 | 0.2ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●703 | 单刻度玻璃移液管 | 50ml | AS 级；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 704 | 点样毛细管 | 0.5mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 705 | 点样毛细管 | 0.3mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 706 | 顶空瓶 | 20ml | 气相用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 707 | 订做下口三角瓶 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 708 | 分液漏斗 | 250ml/个 | 密闭性好，不漏液 | 个 | 玻仪工具类 |
| 709 | 分液漏斗 | 125ml/个 | 密闭性好，不漏液 | 个 | 玻仪工具类 |
| 710 | 高回收率透明螺纹口自动进样瓶 | 9mm，100只/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 711 | 高回收率棕色螺纹口自动进样瓶 | 9mm，100只/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 712 | 高型烧杯 | 150ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 713 | 古蔡氏法测砷瓶 | 150ml | 带磨口 | 套 | 玻仪工具类 |
| 714 | 恒压滴液漏斗（带刻度，磨口） | 1g/盒 | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 715 | 恒压滴液漏斗（带刻虔，磨口） | 50ml(19/26) | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 716 | 恒压滴液漏斗（带刻虔，磨口） | 1g | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 717 | 混合量筒 | 500ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 718 | 混合量筒 | 1000ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 719 | 混合量筒 | 25ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 720 | 混合量筒 | 100ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 721 | 混合量筒 | 250ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 722 | 混合量筒 | 50ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 723 | 混合量筒 | 10ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 724 | 具塞刻度量筒 | 10ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 725 | 具塞刻度量筒 | 25ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 726 | 具塞刻度量筒 | 50ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 727 | 具塞刻度量筒 | 5ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 728 | 具塞刻度量筒 | 100ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 729 | 具四氟芯滴定管 | 50ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 730 | 具四氟芯滴定管 | 100ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 731 | 具四氟芯滴定管 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 732 | 具支U型管(干燥管) | 20*200mm | / | 支 | 玻仪工具类 |
| 733 | 聚四氟乙烯白酸式滴定管 | 100mlA | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 734 | 聚四氟乙烯白酸式滴定管 | 50mlA | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 735 | 聚四氟乙烯白酸式滴定管 | 25mlA | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 736 | 聚四氟乙烯抽气接头 | 24# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 737 | 聚四氟乙烯抽气接头 | 19# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 738 | 聚四氟乙烯活塞层析柱 | 内径1.5cm 长度80-100cm | 优质 | 套 | 玻仪工具类 |
| 739 | 刻度量筒 | 500ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 740 | 刻度量筒 | 25ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 741 | 刻度量筒 | 250ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 742 | 刻度量筒 | 10ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 743 | 刻度量筒 | 1000ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 744 | 刻度量筒 | 100ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 745 | 刻度量筒 | 5ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 746 | 刻度量筒 | 2000ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 747 | 刻度量筒 | 50ml | A 级，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 748 | 蓝色刻度烧杯 | 10ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 749 | 蓝色刻度烧杯 | 100ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 750 | 蓝色刻度烧杯 | 2000ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 751 | 蓝色刻度烧杯 | 50ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 752 | 蓝色刻度烧杯 | 800ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 753 | 蓝色刻度烧杯 | 2ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 754 | 蓝色刻度烧杯 | 25ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 755 | 蓝色刻度烧杯 | 250ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 756 | 蓝色刻度烧杯 | 5ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 757 | 蓝色刻度烧杯 | 5000ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 758 | 蓝色刻度烧杯 | 500ml | 优质，厚壁耐用，透明，玻璃材质；完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度；采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 759 | 量瓶 | 10mlA | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 760 | 量瓶 | 5mlA | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 761 | 量瓶，玻璃塞 | 50ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 762 | 量瓶，玻璃塞 | 200ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 763 | 量筒 | 10ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 764 | 量筒 | 25ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 765 | 量筒 | 100ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 766 | 量筒 | 50ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 767 | 量筒 | 500ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●768 | 零备滴定管 | 10ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●769 | 零备滴定管 | 10ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●770 | 零备滴定管 | 50ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●771 | 零备滴定管 | 25ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●772 | 零备滴定管 | 50ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●773 | 零备滴定管 | 25ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●774 | 罗氏PCR毛细管（LightCyclerCapillaries（20µl）） | 5盒/包，每个含96毛细血管和瓶塞 | 用于罗氏 LightCycler 2.0仪器，方便易装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 775 | 胖肚吸管 | 50ml | A级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 776 | 胖肚吸管 | 20ml | A级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 777 | 胖肚吸管 | 10ml | A级别，采用耐磨损油墨进行刻度与标记印刷，确保其可读性与耐用性。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 778 | 培养皿 | Ф10cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 779 | 培养皿 | Ф9cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 780 | 茄形瓶(磨口) | 1000ml/29# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 781 | 茄形瓶(磨口) | 500ml/29# | / | 支 | 玻仪工具类 |
| 782 | 茄形瓶(磨口) | 250ml/29# | / | 支 | 玻仪工具类 |
| 783 | 球形冷凝管（磨口） | 24# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 784 | 球形冷凝管（磨口） | 19# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 785 | 烧杯 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 786 | 烧杯 | 300ml/（个） | 优质，厚壁，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 787 | 烧杯 | 10ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 788 | 烧杯 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 789 | 烧杯 | 10ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 790 | 烧杯 | 50ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 791 | 烧杯 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 792 | 烧杯 | 250ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 793 | 烧杯 | 400ml/（个） | 优质，厚壁，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 794 | 烧杯 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 795 | 石英比色皿 | 5cm | 5cm | 对 | 玻仪工具类 |
| 796 | 蚀刻刻度烧杯 | 2000ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 797 | 蚀刻刻度烧杯 | 100ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 798 | 蚀刻刻度烧杯 | 25ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 799 | 蚀刻刻度烧杯 | 800ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 800 | 蚀刻刻度烧杯 | 2ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 801 | 蚀刻刻度烧杯 | 1000ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 802 | 蚀刻刻度烧杯 | 500ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 803 | 蚀刻刻度烧杯 | 50ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 804 | 蚀刻刻度烧杯 | 10ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 805 | 蚀刻刻度烧杯 | 5000ml | 优质，做工好，壁厚，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 806 | 透明溶剂瓶SolventResevoirwithcap | 1L | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 807 | 无色玻璃容量瓶 | 2ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 808 | 无色玻璃容量瓶 | 5ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 809 | 无色玻璃容量瓶 | 10ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 810 | 无色玻璃容量瓶 | 15ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 811 | 无色玻璃容量瓶 | 20ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 812 | 无色玻璃容量瓶 | 25ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 813 | 无色玻璃容量瓶 | 50ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 814 | 无色玻璃容量瓶 | 100ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 815 | 无色玻璃容量瓶 | 200ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 816 | 无色玻璃容量瓶 | 250ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 817 | 无色玻璃容量瓶 | 500ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 818 | 无色玻璃容量瓶 | 1000ml | 国际标准A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 819 | 样品瓶 | 2ml | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 820 | 预组装螺纹口瓶 | 100个/盒 | 连盖，坚固，优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 821 | 预组装螺纹口瓶 | 100个/盒 | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 822 | 圆底蒸发皿 | 125ml | 优质，光滑 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 823 | 蒸馏弯头（双标口，磨砂） | 24# | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 824 | 直滴型滴定管 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 825 | 直滴型滴定管 | 50ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 826 | 直滴型滴定管 | 10ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 827 | 直滴型滴定管 | 100ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 828 | 柱层析用玻璃储液球(具24#磨口) | 250mL | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 829 | 柱层析用玻璃储液球(具24#磨口) | 100mL | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 830 | 棕色玻璃容量瓶 | 15ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 831 | 棕色玻璃容量瓶 | 100ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 832 | 棕色玻璃容量瓶 | 5ml | AS级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 833 | 棕色玻璃容量瓶 | 20ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 834 | 棕色玻璃容量瓶 | 250ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 835 | 棕色玻璃容量瓶 | 500ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 836 | 棕色玻璃容量瓶 | 200ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 837 | 棕色玻璃容量瓶 | 10ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 838 | 棕色玻璃容量瓶 | 50ml | A级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 839 | 棕色顶空瓶 | 20ml | 气相用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●840 | 棕色全自动滴定管 | 50ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●841 | 棕色全自动滴定管 | 25ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 842 | 棕色样品瓶 | 60ml，盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 843 | 组装式滴定管 | 10ml | A级 | 套 | 玻仪工具类 |
| 844 | 组装式滴定管 | 50ml | A级 | 套 | 玻仪工具类 |
| 845 | 组装式滴定管 | 25ml | A级 | 套 | 玻仪工具类 |
| 846 | 罗氏泡沫仪 | / | 配200mL定量漏斗，用于洗发液，洗发膏的泡沫测定。适用于标准GB/T 29679-2013 | 套 | 玻仪工具类 |
| ●847 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 100片/盒，1.05633.0001 | 优质，做工好，10*10cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●848 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 50片/盒 | 优质，做工好，10*10cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●849 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 25片/盒，1.05715.0001 | 优质，做工好，20*20cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●850 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 25片/盒，1.05721.0001 | 优质，做工好，20*20cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●851 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 50片/盒，1.05641.0001 | 优质，做工好，20*10cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●852 | 默克硅胶薄层层析板G60 | 50片/盒，1.05729.0001 | 优质，做工好，10*20cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 853 | 膨胀度测定管 | 25ml | 容量25ml，全长160ml，内径16mm，刻度125mm，分度值0.2ml | 支 | 玻仪工具类 |
| 854 | 耐压玻璃气雾剂试管 | 80ml | 材质：耐压玻璃 | 支 | 玻仪工具类 |
| 855 | 12孔板 | 12孔 | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 856 | 6孔板 | / | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 857 | 96孔板 | / | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 858 | 96孔双面板 | 0.5ml，1.5ml | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 859 | 显色喷雾瓶 | 50ml | 合格 | 套 | 玻仪工具类 |
| 860 | 显色喷雾瓶 | 100ml | 合格 | 套 | 玻仪工具类 |
| 861 | 索氏提取器 | 150ml | 虹吸管/抽出筒 150ml；上口34#，下塞19# | 个 | 玻仪工具类 |
| 862 | 量筒 | 1ml | A 级，量入式，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好；较好的机械强度。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 863 | 结晶皿 | φ8cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 864 | 结晶皿 | φ7cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 865 | 结晶皿 | φ9cm. | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 866 | 结晶皿 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 867 | 结晶皿 | φ4.5cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 868 | 结晶皿 | φ10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 869 | 结晶皿 | φ7cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 870 | 结晶皿 | φ9cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 871 | 结晶皿 | φ6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 872 | 316/316L不锈钢世伟洛克无缝管 | SS-T2-S-028-6ME | 1/8 in. 外径×0.028 in. 壁厚× 6 米 | 个 | 玻仪工具类 |
| 873 | 316SSFerruleSet | SS-200-SET | (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule) for 1/8 in/套圈组 | 个 | 玻仪工具类 |
| 874 | PCR管架 | 个 | 优质，耐用，放置PCR管 | 个 | 玻仪工具类 |
| 875 | 比色管架 | 25ml，6孔 | 有机玻璃，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 876 | 比色管架 | 5ml，7孔 | 有机玻璃，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 877 | 标准筛 | φ10cm 120目 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 878 | 不锈钢方盘 | 20 mm *30mm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 879 | 不锈钢方盘 | 30 mm *40mm | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 880 | 不锈钢方盘 | 50 mm *40mm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 881 | 不锈钢方盘 | 配合包埋盒使用，规格：20*20mm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 882 | 不锈钢方盘 | 50 mm *35 mm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 883 | 不锈钢坩埚钳 | 25cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 884 | 不锈钢刮刀 | 9cm-22cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 885 | 不锈钢剪刀 | 18cm | 不锈钢，锋利 | 个 | 玻仪工具类 |
| 886 | 不锈钢酒精灯 | 200ml | 不锈钢 | 个 | 玻仪工具类 |
| 887 | 不锈钢镊子 | 10cm | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 888 | 不锈钢镊子 | 16cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 889 | 不锈钢镊子 | 18cm | 不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 890 | 不锈钢镊子 | 25cm | 不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 891 | 不锈钢镊子 | 20cm | 不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 892 | 不锈钢镊子 | 12.5cm | 不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 893 | 不锈钢镊子 | 14cm | 不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 894 | 不锈钢盘 | 24cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 895 | 不锈钢世伟洛克卡套管接头 | SS-200-1-4 | 外螺纹连接，1/8 in. 卡套管外径×1/4 in. NPT 外螺纹 | 个 | 玻仪工具类 |
| 896 | 不锈钢微量药勺 | 3×1 | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 897 | 不锈钢药匙 | 22cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 898 | 不锈钢药匙 | 9cm-15cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 899 | 不锈钢药匙 | 16cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 900 | 不锈钢有齿 | 10cm | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 901 | 不锈钢有勾 | 10cm | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 902 | 布帽子 | 红色 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 903 | 测试腔擦拭纸(permeationchamberwipes) | 筒 | 用于擦拭透水透氧测试腔 | 筒 | 玻仪工具类 |
| 904 | 插拨片板 | 38mm*17mm*0.6mm，间隔1.2cm(耐酸碱） | 有机玻璃，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 905 | 称量纸 | 150×150mm | 优质，耐用，不掉屑 | 包 | 玻仪工具类 |
| 906 | 称量纸 | 100×100mm | 优质，耐用，不掉屑 | 包 | 玻仪工具类 |
| 907 | 粗枝剪 | 300（mm） | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 908 | 打孔器 | 7*1 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 909 | 滴定管夹 | 铝塑 | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 910 | 底盖 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 911 | 定量滤纸 | φ12.5cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 912 | 定量滤纸 | φ12.5cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 913 | 定量滤纸 | φ9cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 914 | 定量滤纸 | φ11cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 915 | 定量滤纸 | φ9cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 916 | 定量滤纸 | φ11cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 917 | 定量滤纸 | φ11cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 918 | 定量滤纸 | φ9cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 919 | 定量滤纸 | φ12.5cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 920 | 定性滤纸 | φ9cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 921 | 定性滤纸 | φ11cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 922 | 定性滤纸 | φ11cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 923 | 定性滤纸 | φ11cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 924 | 定性滤纸 | 15 cm /盒 | 优质，柔韧，不掉屑 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 925 | 定性滤纸 | φ12.5cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 926 | 定性滤纸 | φ12.5cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 927 | 定性滤纸 | φ12.5cm(快) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 928 | 定性滤纸 | 60 cm *60cm 中速 | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 929 | 定性滤纸 | φ9cm(中) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 930 | 定性滤纸 | φ9cm(慢) | 优质，慢速、中速、快速 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 931 | 短袖白大褂 | 码数：S | 优质，耐用，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 932 | 短袖白大褂 | 码数：M | 优质，耐用，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 933 | 短袖白大褂 | 码数：XL | 优质，耐用，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 934 | 短袖白大褂 | 码数：L | 优质，耐用，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 935 | 短袖白大褂 | 码数：XXL | 优质，耐用，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 936 | 对照品取样勺 | 长约15 cm | 长约15cm | 把 | 玻仪工具类 |
| 937 | 多功能离心管架 | 15/50ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 938 | 多功能离心管架 | φ15 mm 50孔 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 939 | 多功能离心管架 | φ15 mm 50孔 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 940 | 砝码 | 20g | E2等级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 941 | 砝码 | 1g | E2等级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 942 | 氟电极 | 一支装 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 943 | 甘汞电极 | 232 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 944 | 钢珠 | φ6mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 945 | 钢珠 | φ4mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 946 | 工业手套 | 大号 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 947 | 工业手套 | 中号 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 948 | 工业手套 | 小号 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 949 | 广范试纸 | PH1-14 | 优质，做工好 | 本 | 玻仪工具类 |
| 950 | 加厚耐酸碱托盘 | 50 cm *40 cm *7 cm | 优质，做工好，耐酸碱 | 个 | 玻仪工具类 |
| 951 | 加厚搪瓷桶 | 5L | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 952 | 加压球 | 500ml/24#*2 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 953 | 减压阀 | 氧气，0～15（MPa），50（m3/h） | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 954 | 姜黄试纸 | 50张／本 | 优质，做工好，耐用 | 本 | 玻仪工具类 |
| 955 | 接触碟 | 56.6mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 956 | 接触碟 | 套 | 优质，耐用，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 957 | 接水头 | EZFITQUCKC | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 958 | 接水头（过滤器） | 套 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 959 | 接种环 | 1μl*25 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 960 | 实验室低尘擦拭纸 | 110mm * 210mm | 用于科学、分析等精密仪器的擦拭清洁；配合溶剂进行产品表面清洁；精密元器件的擦拭。 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 961 | 精密pH试纸 | 100张/本 | pH0.5-5.0 | 本 | 玻仪工具类 |
| 962 | 精密试纸 | 包 | 优质 | 本 | 玻仪工具类 |
| 963 | 精密试纸 | 6.4～8,100张/盒 | 优 | 本 | 玻仪工具类 |
| 964 | 精密水银温度计 | 1/10 0～50℃ | 优质，做工好，刻度清晰 | 个 | 玻仪工具类 |
| 965 | 精密水银温度计 | 1/10 50～100℃ | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 966 | 镜头纸（擦镜纸） | 100张/本 | 清洁力强，无绒无划痕。适用于擦拭显微镜、照相机镜头、镜片、电视荧屏、医疗器材、石英或塑料制成的光学系统表面清除污水、油渍等多种用途。 | 本 | 玻仪工具类 |
| 967 | 可灭菌拖把布MicroControlMopCE50cm | 50cm | 可高压灭菌 | 块 | 玻仪工具类 |
| 968 | 可灭菌拖把杆TELESCOPICHANDLEQUATTRO | 把 | 可高压灭菌 | 把 | 玻仪工具类 |
| 969 | 可灭菌拖把盘SWEPDUOPLUSFRAME | 50 cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 970 | 可灭菌拖把头SWEPDUOPLUSFRAME50CM | 把 | 可高压灭菌 | 把 | 玻仪工具类 |
| 971 | 利器盒 | 3L | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 972 | 利器盒3L | 3L | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 973 | 量筒刷 | 25ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 974 | 量筒刷 | 500ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 975 | 量筒刷 | 1000ml | A 级，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 976 | 留点温度计0-150℃ | 0-150℃ | 刻度清晰 | 个 | 玻仪工具类 |
| 977 | 木试管夹 | 木 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 978 | 木试管架 | Ф20.5 12孔 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 979 | 皮带打孔器 | 8mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 980 | 啤酒泡持杯 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 981 | 切割板 | A4 | 用于包材实验 | 块 | 玻仪工具类 |
| 982 | 容量瓶架 | 1*8*2ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 983 | 烧瓶夹(带顶丝) | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 984 | 升降玻璃漏斗架1*4*φ4 | 1*4*φ4 mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 985 | 升降玻璃漏斗架1*4*φ6 | 1*4*φ6 mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 986 | 十字夹 | 小号 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 987 | 十字夹 | 大号 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 988 | 石棉网 | 20cm*20cm | 优质，做工好，耐用 | 片 | 玻仪工具类 |
| 989 | 石棉网 | 25cm*25cm | 优质，耐用，做工好 | 片 | 玻仪工具类 |
| 990 | 试管架 | 4cm*10cm*2.0*10cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 991 | 手提中药粉碎机 | 100g | 优质，做工好 | 台 | 玻仪工具类 |
| 992 | 手提中药粉碎机 | 1000g | 优质，做工好 | 台 | 玻仪工具类 |
| 993 | 手提中药粉碎机 | 2000g | 优质，做工好 | 台 | 玻仪工具类 |
| 994 | 双顶丝大# | 大# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 995 | 碳能碳布w1s1005 | 40cm*10cm | 40cm*10cm | 块 | 玻仪工具类 |
| 996 | 陶瓦盖 | 套 | 效价用，优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 997 | 调药棒 | 40cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 998 | 调药棒 | 20cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 999 | 调药棒 | 30cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1000 | 调药棒 | 50cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1001 | 铁铲 | 把 | 优质，做工好，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1002 | 铁架台 | 中号 | 优质，附杆 | 付 | 玻仪工具类 |
| 1003 | 铁架台 | 大号 | 优质，附杆 | 付 | 玻仪工具类 |
| 1004 | 铜丝框 | 30cm*40cm*20cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1005 | 铜丝框 | 30cm*20cm*20cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1006 | 铜丝篓 | φ15*10 mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1007 | 铜丝篓 | φ20*15 mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1008 | 铜丝篓 | φ20*20 mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1009 | 透明口罩 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1010 | 拖把布（可拆卸可高压灭菌、洁净环境需求） | 型号：50cm | 1、拖把布-洁净室拖把替换头，规格灭菌80次报告产品、符合洁净区需求。 2、匹配拖把杆、可拆卸 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1011 | 拖把布MicroControlMopCE | 50cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1012 | 万能夹 | 小号 | 不锈钢，优质，三爪和四爪 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1013 | 万能可调电炉 | 2KW | 优质，适用于多种形式加热 | 台 | 玻仪工具类 |
| 1014 | 消毒方盘 | 20 cm *30 cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1015 | 消毒方盘 | 30 cm *40 cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1016 | 消毒方盘(有盖) | 20 cm *30 cm (有盖) | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1017 | 氧化锆/硅石破碎珠 | 0.5mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1018 | 药典筛 | 1～9# | 优质，耐用，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1019 | 药典筛 | 4号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1020 | 药典筛 | 2号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1021 | 药典筛 | 3号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1022 | 药典筛 | 1号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1023 | 药典筛 | 5号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1024 | 药典筛 | 6号筛 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1025 | 药典筛托盘及盖 | 托盘和盖 | 优质，做工好，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1026 | 一次性口罩 | 三层 | 采用优质无纺布及过滤布，阻尘率大于 99%，透气性好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1027 | 一次性口罩（单只装） | 个 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1028 | 一次性帽子 | 10个 | 拉条状，优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1029 | 一次性鞋套 | 100双/包 | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1030 | 一次性罩衣 | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1031 | 一级砝码 | 1g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1032 | 一级砝码 | 5g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1033 | 一级砝码 | 10g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1034 | 一级砝码 | 50g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1035 | 一级砝码 | 100g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1036 | 一级砝码 | 200g/（个） | 一级砝码 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1037 | 移液管罐 | 高度600mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1038 | 移液管罐 | 高度360mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1039 | 移液管罐 | 高度430mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1040 | 移液管罐 | 高度460mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1041 | 有机离心管架 | 100ml 3×8孔 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1042 | 有机离心管架 | 50ml 40孔 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1043 | 有机离心管架 | 100ml 3×10孔 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1044 | 圆底瓶架 | 2*2*1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1045 | 圆底瓶架 | 2*3*500ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1046 | 长袖白大褂 | 码数：S | 优质，耐用，做工好，加附印标识 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1047 | 长袖白大褂 | 码数：M | 优质，耐用，做工好，加附印标识 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1048 | 长袖白大褂 | 码数：L | 优质，耐用，做工好，加附印标识 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1049 | 长袖白大褂 | 码数：XL | 优质，耐用，做工好，加附印标识 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1050 | 长袖白大褂 | 码数：XXL | 优质，耐用，做工好，加附印标识 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1051 | 罩衣 | 件 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1052 | 折叠锯 | 全长 410(mm) | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1053 | 直剪刀 | 140DX | 不锈钢，锋利 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1054 | 直角尺 | 直角尺 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1055 | 周围振荡器 | 250～2500转/分 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1056 | 12安培瓶架 | 1个 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1057 | Biolumix16型-无计算机 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1058 | Biolumix32型-无计算机 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1059 | Biolumix主板 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1060 | Endecotts筛网 | 200SIW2.00 | 优质，做工好，孔径均匀 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1061 | ICP-MS废液泵管（PUMPTUBING） | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1062 | ICP-MS进样泵管（PUMPTUBING） | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1063 | ICP-MS进样管（PFATube） | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1064 | ICP-MS内标泵管（Peripumptube） | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1065 | ICP-MS内标管（PFATube） | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1066 | Whatman541滤纸,90µm细孔,10盒 | 90µm细孔 | 90µm细孔 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1067 | WhatmanGradeGF/F无黏合剂玻璃微纤维滤纸（0.7μm） | 0.7μm，125mm，100片/盒 | 0.7μm，125mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1068 | Z型移液枪架 | 每个有2排支架，可挂6支移液枪 | 可用于高压灭菌，材质加厚，不易损坏，适用于艾本德等移液枪。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1069 | 氨气减压阀 | 0-6（MPa），0-1（可调）（MPa） | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1070 | 半面型防护面罩 | 个 | 防有毒气体，配滤毒盒 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1071 | 半面罩 | 3200 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1072 | 薄层板切割器 | 个 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1073 | 泵压头 | 个 | 适用于组装式自动回零玻璃滴定管（透明） | 个 | 玻仪工具类 |
| 1074 | 泵压头 | 个 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1075 | 比色管刷 | 25ml | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1076 | 玻璃刮 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1077 | 玻璃漏斗刷 | φ7cm | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1078 | 玻璃漏斗刷 | φ5.5cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1079 | 玻璃纤维滤纸 | φ11cm，孔径1.5um 100/pk | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1080 | 玻璃纤维滤纸 | 25/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1081 | 玻面滴定台(附夹) | 套 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| ●1082 | 铂采样锥 | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1083 | 铂截取锥 | 个 | ICP-MS8800型号质谱仪配件 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1084 | 不溶性微粒打印纸 | 5.5cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1085 | 不溶性微粒色带 | ERC-05 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1086 | 不溶性微粒色带 | ERC-09 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1087 | 不锈钢包埋底模 | 20mm*20mm | 配合包埋盒使用，形成蜡块 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1088 | 不锈钢剪刀 | 14cm | 不锈钢，锋利 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1089 | 不锈钢升降台 | 15cm*15cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1090 | 不锈钢试管架 | 大 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1091 | 不锈钢桶 | 常规大小 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1092 | 不锈钢吸管筒 | 60mm*350mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1093 | 不锈钢小鼠固定器 | 固定250g鼠 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1094 | 布氏漏斗托 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1095 | 厨房用纸 | 箱 | 擦细胞操作台 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1096 | 大鼠固定器 | 固定500g大鼠 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1097 | 带阀颗粒物防护口罩 | 10个/盒 | 接触剧毒物，防护用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1098 | 氮气减压器 | YQD-6 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1099 | 氮气瓶 | 40L | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1100 | 819一次性窄刀片 | 819 50片/盒 | 80*8mm(长*宽)，产品厚度：0.25mm，专门为石蜡切片和冷冻切片设计 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1101 | 滴定阀 | 个 | AS 级；适用于滴定管，PTFE 材质，含 PP滴定头 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1102 | 电导率电极InLabSolidsPro-ISM | 个 | 优质，符合标准 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1103 | 电热套 | 500ml | 升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，坚固耐用安全可靠。 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1104 | 电热套 | 250ml | 升温快，保温效果好，温度均匀。耐老化，坚固耐用安全可靠。 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1105 | 电子调温电热套98-1-B型 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1106 | 丁腈检查手套 | 小号，50双/盒 | 无毒无味无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1107 | 丁腈检查手套 | 中号，50双/盒 | 无毒无味无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1108 | 丁腈检查手套 | 大号，50双/盒 | 无毒无味无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1109 | 顶空瓶盖启盖器 | 20mm | 20mm顶空瓶盖用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1110 | 顶空瓶盖压盖器 | 20mm | 20mm顶空瓶盖用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1111 | 定制比色管架 | 4排*10孔/排*20mm (孔直径）*2层（上层净高25mm，下层净高49mm)(两端不要护栏） | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1112 | 定制浸泡盒 | 定制浸泡盒规格：220mm*2.5mm*220mm(长*宽*高）（必须耐酸碱） | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1113 | 定制试剂瓶架 | 定制试剂瓶架规格：940mm*160mm*260mm(长*宽*高） | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1114 | 定做仪器罩 | 120cm*63cm*83cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1115 | 短筒水鞋 | 36-39码 | 进动物房用，防水，耐穿，防滑 | 双 | 玻仪工具类 |
| 1116 | 二道定时器 | 2通道 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1117 | 二氧化碳减压阀 | 0-0.6（MPa） MPa | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1118 | 二氧化碳减压器 | 0-0.6（MPa） MPa | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1119 | 二氧化碳气瓶 | 40L | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1120 | 防尘口罩 | 10个/盒 | 接触剧毒物，防护用10个/盒 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1121 | 防虫罩B | 个 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1122 | 防毒半面具 | 防有机气体一套 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1123 | 防毒面具 | 6200 | 半面型，防有机气体，配滤盒 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1124 | 防护眼镜 | 10197 | 防护眼睛免受紫外线、红外线和微波等电磁波的辐射，粉尘、烟尘、金属和砂石碎屑以及化学溶液溅射的损伤。透明镜片，人体工学设计，佩戴舒适的外罩式眼镜，通气性侧翼，无金属配件，优良侧面视野，视野开阔可佩戴在校正眼镜外使用，可作为参观眼镜使用。 | 付 | 玻仪工具类 |
| 1125 | 防水围裙 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1126 | 废物方形脚踏桶 | 30L，黄色 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1127 | 钢尺 | 30cm | 30cm，不弯曲 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1128 | 钢丝球 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1129 | 高级打火机气体 | 380ml | 火焰枪填充用（可用于火焰枪填充即可） | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1130 | 高枝剪 | 180ZR-30-5 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1131 | 铬钢球 | CR1/4 6.35mm 100个/包 | 优质，耐用，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1132 | 过滤裂解管 | GFXC96-2 | GFXC96-2 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1133 | 过滤系统灭菌火焰喷枪 | PT-220 | 优质 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1134 | 护目镜 | 副 | 防化学物飞溅 | 副 | 玻仪工具类 |
| ●1135 | 花枝剪 | 130DX型 | 剪塑料瓶用 | 把 | 玻仪工具类 |
| ●1136 | 花枝剪 | 140DX型 | 剪塑料瓶用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1137 | 黄色垃圾桶 | 个 | 18L脚踏垃圾桶，装生物垃圾 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1138 | 加样槽 | 50ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1139 | 加样槽 | 5个/包 | 容积60mL，可高温高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1140 | 检瓶费 | 瓶 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1141 | 简易镊子 | 14cm，直 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1142 | 浸泡罐 | 高度600mm | PE-HD 材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1143 | 浸泡罐 | 高度460mm | PE-HD 材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1144 | 酒精喷灯 | 座式 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1145 | 刻字笔 | 支 | 优质，耐用，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1146 | 离心管刷 | 大 | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1147 | 离心管刷 | 25ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1148 | 滤毒盒 | 一对/包，防有机气体及蒸汽 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1149 | 玛瑙研钵 | Ф6cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1150 | 玛瑙研钵（含研棒） | 个 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1151 | 毛刷 | 中 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1152 | 毛刷 | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1153 | 毛细管色谱柱密封垫圈 | 250um | 气相用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1154 | 毛细管色谱柱密封垫圈 | 320um | 气相用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1155 | 毛细管色谱柱密封垫圈 | 530um | 气相用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1156 | 毛细管柱接头（柱螺帽） | 2只/包 | 气相用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1157 | 美工刀 | 把 | 自带折刀器 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1158 | 美工刀刀片 | 18mm/8节 | 优质高碳钢 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1159 | 迷你离心机 | MLX-200F-C | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1160 | 棉花 | 500g/包 | 优质，做工好，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1161 | 棉签 | 40支/袋，50袋/包 | 普通医用棉签 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1162 | 棉签 | 20支/小袋，50袋/包 | 普通医用棉签 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1163 | 棉线 | 卷 | 用于绑高压灭菌的瓶子 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1164 | 秒表(带定时报警功能) | 个 | 带定时报警功能；秒表功能1/100秒精确计时；时间、日历显示、四段定时闹响 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1165 | 灭菌无尘抹布ALPHALITENOMINALKNITTEDPOLYESTERWIPERS | 10张/包 | 无菌包装 | 包 | 玻仪工具类 |
| ●1166 | 灭菌指示剂/钢片载体 | 100片/包 | 100片/包 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1167 | 尼龙绳 | 捆 | 优质，耐用 | 捆 | 玻仪工具类 |
| 1168 | 镊子 | 16cm | 不锈钢材质 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1169 | 牛角匙 | 3×1 | 优质，光滑。 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1170 | 牛津杯 | 个 | 效价用，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1171 | 牛皮纸 | 787*1092mm | 可用于高压灭菌 | 张 | 玻仪工具类 |
| 1172 | 牛皮纸 | 1*1.2m | 加厚 | 张 | 玻仪工具类 |
| 1173 | 瓶口分液器 | 0.5-5ml | 数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.1；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1174 | 瓶口分液器 | 1-10ml | 数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.2；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1175 | 瓶口分液器 | 2.5-25ml | 数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.3；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1176 | 瓶口分液器 | 5-50ml | 数字可调型；使用硼硅酸盐玻璃、氧化铝陶瓷、钽、ETFE、FEP、PFA及 PP（排液管安全旋盖）等耐腐蚀材质；具有易校准技术；进液阀可拆卸，可单独更换；含伸缩式吸液管；A%≤±0.5，CV%≤±0.4；每个瓶口分液器都配套有相应的排液管、吸液管、分液柱、接头及安装工具；含安全回流阀。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1177 | 球形管刷 | 4球 | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1178 | 全自动鞋套机 | 一次装套100只 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1179 | 容量瓶刷 | 250ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1180 | 容量瓶刷 | 500ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1181 | 容量瓶刷 | 150ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1182 | 容量瓶刷 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1183 | 三通道定时器 | 3通道 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1184 | 纱布 | 10m | 优质 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1185 | 纱手套 | 对 | 拿温度高的玻璃器皿 | 对 | 玻仪工具类 |
| 1186 | 砂轮 | 20*3mm | 棕刚玉，双斜边，划安瓿瓶或口服液瓶 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1187 | 生物废物容器 | 210*267hmm，5.5L | 210*267hmm，5.5L | 个 | 玻仪工具类 |
| 1188 | 十字锄 | 小 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1189 | 十字锄 | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1190 | 实验凳 | 红色 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1191 | 试管垫片54支印管 | 配套 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1192 | 数显温度计 | 925 | testo | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1193 | 数字瓶口滴定器 | 50ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1194 | 数字瓶口滴定器 | 25ml | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1195 | 双瓶洗眼器 | 无 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1196 | BR1225A纽扣电池 | BR1225A | 3V | 个 | 玻仪工具类 |
| 1197 | 塑料干燥器 | 直径：250mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1198 | 掏耳工具 | 把 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1199 | 天平刷 | 中号 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1200 | 天平刷 | 小号 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1201 | 铁桶 | 有盖 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1202 | 通用夹具VG3.3 | 通用夹具 VG3.3 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1203 | 脱脂棉 | 500g | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1204 | 弯剪刀 | 130DX | 不锈钢，锋利 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1205 | 微纤维滤纸GF/B | 1um，90mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1206 | 温湿度记录仪 | -30℃～70℃，0.1℃/0.2 ℉ | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1207 | 污物桶 | 15L，黄色，脚踏型 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1208 | 污物桶（医疗废物） | 15L，黄色脚踏型 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1209 | 污物桶（医疗废物、黄色脚踏型） | 个 | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1210 | 无尘抹布（灭菌型） | 10*10，10张/包 | 无菌包装 | 包 | 玻仪工具类 |
| ●1211 | 无尘抹布（灭菌型） | 30*30/包，10片/包 | 无菌包装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1212 | 吸管刷 | 中 | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1213 | 锡纸 | 卷 | 可用于高压灭菌 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1214 | 洗眼器 | 洗眼器 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1215 | 修枝剪 | 120mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1216 | 修枝剪 | 130mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1217 | 修枝剪 | 180mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1218 | 修枝剪 | 140mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1219 | 修枝剪130DX | 130mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1220 | 修枝剪140DX | 140mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1221 | 收银纸 | 57mm*30mm*10mm、250 | 优质 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1222 | 氧气减压阀 | 0-0.6（MPa） MPa | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1223 | 氧气减压器 | YQY-12 | 优质，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1224 | 氧气瓶 | 40L | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1225 | 一次性PE手套 | 100个/包 | 优质，做工好，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1226 | 一次性防护服 | 大#，蓝色有帽 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1227 | 一次性防护服 | 中# | 优质，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1228 | 一次性口罩 | 四层 | 采用优质无纺布及过滤布，阻尘率大于 99%，透气性好。 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1229 | 一次性无纺布防护连体服 | 个 | 透气防尘防油防水，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1230 | 移液管浸泡桶（塑料） | 内径13cm，高40cm | 厚壁，耐酸，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1231 | 移液管清洗器 | 高度460mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1232 | 移液管清洗器 | 高度600mm | AS级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1233 | 移液器托盘 | 280cm*220cm*29cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1234 | 移液器托盘 | 420cm*300cm*30cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1235 | 乙炔减压阀 | 0.01-0.15（MPa） | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1236 | 异丙醇消毒湿巾 | 140mm*140mm*1片装/包 | 灭菌型 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1237 | 有机玻璃烧瓶架 | 适用100mL茄形瓶 | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 1238 | 有机玻璃烧瓶架 | 适用50mL瓶茄形瓶 | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 1239 | 有机玻璃烧瓶架 | 适用250mL茄形瓶 | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 1240 | 御酸御碱防护鞋 | 御酸御碱防护鞋 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1241 | 御酸御碱工作鞋 | 双 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1242 | 长管刷 | 个 | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1243 | 移液管刷 | 20ml | 优质，做工好，不易掉毛 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1244 | 折叠式带阀防护口罩 | 环保装25个/盒 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1245 | 折叠式带阀防护口罩环保装 | 个 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1246 | 真空打包机 | 不锈钢38cm*45cm*68cm | 优质，耐用，做工好 | 台 | 玻仪工具类 |
| 1247 | 砧板 | 500mm*500mm/块 | 材料：聚乙烯，用于小鼠耳肿实验 | 块 | 玻仪工具类 |
| 1248 | 直接汞分析仪样品舟 | 个 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1249 | 紫外杀菌灯 | ≥30W×2，220V±10% | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1250 | 组织包埋盒 | 250个/盒 | 长条形 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1251 | 全自动壁挂式手消毒器 | 小巧型，高50cm*宽25cm*厚20cm | 自动感应，可装消毒液，质优 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1252 | 不锈钢尖头镊子 | 14cm | 细尖头，不锈钢材质，优质，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1253 | 自动冲水头（动物用） | 冲水用 | 自动 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1254 | 动物饮水管 | 内径4cm | 塑料软管白色 | 米 | 玻仪工具类 |
| 1255 | 兔饮水器 | 动物饮水用 | 动物饮水用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1256 | 喷水壶 | 1L | 气压喷水 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1257 | 小型清洗机 | 12伏 | 高压清洗 | 台 | 玻仪工具类 |
| 1258 | 海绵拖把 | 大号 | 吸水好 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1259 | 吸尘器 | 干湿两用 | 桶式强大功率 | 台 | 玻仪工具类 |
| 1260 | 杀虫剂 | 瓶装 | 杀蚊虫 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1261 | 粘鼠胶 | / | 粘性好 | 块 | 玻仪工具类 |
| 1262 | 粘苍蝇胶 | / | 粘性好 | 块 | 玻仪工具类 |
| 1263 | 扫把 | / | 塑料的 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1264 | 长柄硬毛地刷 | / | 塑料的 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1265 | 高压冲洗水泵 | / | / | 台 | 玻仪工具类 |
| 1266 | 电动喷雾器 | / | / | 台 | 玻仪工具类 |
| 1267 | a-羟丁酸脱轻酶测定试剂盒-HBDH(a-酮丁酸底物法) | R1:5×60mlR2:5×12ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1268 | C-反应蛋白测定试剂盒-CRP(免疫比浊法) | R1:2*60 R2:2*12 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1269 | FEP采样袋 | 1L/袋 | 优质，做工好，耐用 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1270 | MUTAZYMETM10% S9 Mix （复溶至20ml） 11-402L 20ml | 20ml/支 | 优 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1271 | R-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(速率法)GGT | R15×60mlR25*12ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1272 | T 型丁基胶塞 | 20MM | 冠部直径19.5±0.1mm，冠部厚度3±0.1mm，柱塞直径13±0.1mm，总高度9±0.1mm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1273 | 白蛋白测定试剂盒 | 7*60ml/盒 | 总蛋白试剂盒-TP（双缩脲终点法） | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1274 | 白蛋白测定试剂盒 | 7*60ml/盒 | 白蛋白测定试剂盒-ALB(溴甲酚氯终点法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1275 | 丙氨酸氨基转移酶试剂盒 | R1:5×60mlR2:5×12ml | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒-ALT(IFCC速率法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1276 | 肠道产毒性大肠埃希氏菌诊断血清（ETEC、10种） | 1ml*10瓶/套 | 用于诊断肠道产毒性大肠埃希氏菌 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1277 | 肠道出血性大肠埃希氏菌诊断血清（EHEC、11种） | 1ml*11瓶/盒 | 用于诊断肠道出血性大肠埃希氏菌 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1278 | 肠道侵袭性大肠埃希氏菌诊断血清（EIEC、11种） | 1ml*11瓶/盒 | 用于诊断肠道侵袭性大肠埃希氏菌 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1279 | 肠道致病性大肠埃希氏菌诊断血清（EPEC、15种） | 1ml*18瓶/盒 | 用于诊断肠道致病性大肠埃希氏菌 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1280 | 超敏C-反应蛋白测定试剂盒HCRP(免疫比浊法) | R1:1*60 R2:1*60 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1281 | 创可贴 | 盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1282 | 大肠埃希氏菌H7诊断血清（EHEC） | 1ml/瓶 | 用于诊断大肠埃希氏菌H7，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1283 | 带线缝合针 | 针0.5mm/盒 | 针0.5mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1284 | 碘酊 | 20ml/瓶 | 用于皮肤感染和消毒 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1285 | 碘伏 | 100ml/瓶 | 用于皮肤感染和消毒 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1286 | 碘伏络和碘 | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1287 | 淀粉酶测定试剂盒-AMY(EPS底物法) | R1:2*60 R2:2*12 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1288 | 动脉插管 | 包 | 小鼠动静脉插管：0.6×0.3mm（外径×内径）长度：28-32cm | 包 | 玻仪工具类 |
| 1289 | 动脉插管 | 包 | 大鼠动静脉插管：0.9×0.5mm外径×内径）长度：28-32cm | 包 | 玻仪工具类 |
| 1290 | 动脉插管 | 包 | 兔动脉插管：2×1mm（外径×内径）长度：28-32cm | 包 | 玻仪工具类 |
| 1291 | 动脉插管 | 包 | 兔动脉插管：1.6×0.8mm（外径×内径）长度：28-32cm | 包 | 玻仪工具类 |
| 1292 | 甘油三酯测定试剂盒-TG(终点法) | 7×60ml | 甘油三酯测定试剂盒-TG(终点法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1293 | 总胆固醇测定试剂盒-TCHO(终点法) | 5*80ml | 总胆固醇测定试剂盒-TCHO(终点法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1294 | 肌酐测定试剂盒（酶法） | R1：4×60mlR2：2×40ml | 肌酐测定试剂盒-CRE(氧化酶法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1295 | 钾测定试剂盒 | R12×50mlR21×45ml | 钾离子测定试剂盒-K(酶法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1296 | 碱性磷酸酶试剂盒 | R15×60mlR25×12ml | 碱性磷酸酶测定试剂盒-ALP（SFBC速率法） | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1297 | 狂犬病病毒抗原诊断试剂(酶联免疫法) | 96T/盒 | 每盒96人份 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1298 | 氯测定试剂盒 | 7×60ml | 氯离子测定试剂盒-CL(硫氰酸汞终点法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1299 | 棉球（医院） | 分2种，0.8g/个，或0.5g/个。都是500g/包 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1300 | 钠测定试剂盒 | R12×45mlR21×40ml | 钠离子测定试剂盒-Na(酶法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1301 | 尿素测定试剂盒 | 5*60ml／5*12ml | 尿素测定试剂盒-Urea（尿酶UV法） | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1302 | 葡萄糖测定试剂盒-GLU | 7*60ml | 葡萄糖测定试剂盒-GLU | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1303 | 人类淋巴母细胞株 | 瓶 | TK6 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1304 | 沙门氏菌属H：1多价诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H：1 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1305 | 沙门氏菌属H：2诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H：2 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1306 | 沙门氏菌属H：5诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H：5 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1307 | 沙门氏菌属H：7诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H：7 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1308 | 沙门氏菌属H：g诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H：g | 支 | 玻仪工具类 |
| 1309 | 沙门氏菌属H:i诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H:i | 支 | 玻仪工具类 |
| 1310 | 沙门氏菌属H:r诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H:r | 支 | 玻仪工具类 |
| 1311 | 沙门氏菌属H:z6诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属H:z6 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1312 | 沙门氏菌属O:4诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属O:4 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1313 | 沙门氏菌属O：62诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属O：62 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1314 | 沙门氏菌属O：8诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属O：8 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1315 | 沙门氏菌属O12诊断血清 | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属O12 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1316 | 沙门氏菌属O多价血清 A-F | 1ml/支 | 用于诊断沙门氏菌属O多价血清 A-F | 支 | 玻仪工具类 |
| 1317 | 沙门氏菌属诊断血清套装-60种 | 1ml*60种/盒 | 用于诊断沙门氏菌属 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1318 | 手术刀柄4# | 手术刀柄 4# | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1319 | 手术刀片 | 100片/盒，21号 | 医用级 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1320 | 手术刀片 | 21号 | 配合手术刀柄 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1321 | 手术剪 | 18-20cm | 不锈钢材料 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1322 | 手术剪（弯尖） | 16cm | 不锈钢，锋利；弯尖。 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1323 | 手术剪（直尖） | 16cm | 不锈钢，锋利；直尖。 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1324 | 手术镊子 | 18-20cm | 不锈钢材料 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1325 | 糖化血红蛋白测定试剂盒-HbA1c(免疫比浊法) | R1:1*18 R2:1*18 BH:40ml 溶血剂:60ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1326 | 天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 | R1:5×60mlR2:5×12ml | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒-AST(IFCC速率法) | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1327 | 头皮针 | 个 | 优 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1328 | 兔动脉插管（小口） | AC0023 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1329 | 外科敷料纱布卷 | 80cm*9.5m | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1330 | 外科免洗手消毒液 | 500ml/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1331 | 外科免洗手消毒液 | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1332 | 弯止血钳 | 20cm | 优质，耐用 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1333 | 弯止血钳14cm | 14cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1334 | 弯止血钳24cm | 24cm | 不锈钢材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1335 | 乌拉坦 | 瓶 | 优 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1336 | 西林瓶 | 50ml | 瓶口外径20mm，瓶口内径12mm，瓶身高度73mm，瓶身直径42.5mm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1337 | 西林瓶配套铝塑组合盖 | 20MM | 内径20mm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1338 | 小鼠淋巴瘤细胞株 | 瓶 | （L5178Y)，L5178Y TK+/- clone (3.7.2C) | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1339 | 血红蛋白测试液 | 1ml/.35样 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1340 | 血红蛋白测试液(HB) | 1ml/.35样 | 优质 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1341 | 血葡萄糖测定试剂盒 | 2*90ML | 优 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1342 | 眼科剪 | 10cm | 弯尖 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1343 | 眼科镊 | 10cm | 弯有钩 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1344 | 一次性使用无菌进样针 | 8号、9号 | 一盒100支，针头为不锈钢，独立包装，已消毒灭菌。锋利易穿刺，不堵塞 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1345 | 一次性使用真空采血管 | 5ml分离胶+促凝剂 无针（黄色）JXH | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1346 | 一次性手术衣 | 大# | 优质，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1347 | 一次性手术衣 | 中# | 优质，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1348 | 一次性手术衣无纺布手术服 | L码 | 透气防尘罩衣，隔离衣，针织袖口，无涂层 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1349 | 一次性手术衣无纺布手术服 | XL号 | 透气防尘罩衣，隔离衣，针织袖口，无涂层 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1350 | 一次性外科手套 | 50双/盒 | 7#、麻面无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1351 | 一次性外科手套 | 50双/盒 | 6.5#、麻面无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1352 | 一次性外科手套 | 50双/盒 | 8#、麻面无粉 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1353 | 一次性无菌进样针 | 8号，100支/盒 | 优质，消毒 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1354 | 一次性无菌进样针 | 9号，100支/盒 | 优质，消毒 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1355 | 一次性三通阀开关 | 1个/盒 | 独立无菌包装，型号LJG-S | 个 | 玻仪工具类 |
| 1356 | 一次性进样针 | 5ml | 优质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1357 | 一次性进样针 | 100支/盒 | 5ml，0.7*32 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1358 | 一次性进样针 | 100支/盒 | 2ml，0.6*28 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1359 | 一次性进样针 | 100支/盒 | 10ml，1.2*32 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1360 | 一次性进样针 | 100支/包（2ML） | 优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1361 | 一次性进样针 | 1 ml | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1362 | 一次性进样针 | 2.5 ml | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1363 | 一次性进样针 | 2ml，100支/盒 | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1364 | 一次性进样针 | 1ml，100支/盒 | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1365 | 一次性进样针 （带针头） | 100支/盒 | 10ml，无菌包装 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1366 | 医疗废物包装袋 | 50*56 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1367 | 医疗废物包装袋 | 76*90 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1368 | 医疗废物包装袋 | 42*48 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1369 | 医疗废物包装袋 | 65*70 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1370 | 医疗废物包装袋 | 58*70 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1371 | 医疗废物包装袋 | 90*100 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1372 | 医疗废物包装袋 | 70*80 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1373 | 医疗废物包装袋（普及型） | 扎 | 优质，耐用 | 扎 | 玻仪工具类 |
| 1374 | 医用护理口罩 | 挂耳型17cm*9cm 3P 1只/袋（100袋/包） | 优质，耐用，三层 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1375 | 医用酒精 | 500ml/瓶 | 医用级，75% | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1376 | 医用酒精 | 2500ml/瓶 | 医用级，75% | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1377 | 医用酒精75% | 500ml/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1378 | 医用垃圾袋 | 460*720 | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1379 | 医用棉签 | 100只/包 | 优质，做工好，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1380 | 医用棉签（医院） | 12cm*20支/包，50包/中包，20中包/件 | 灭菌，A1 通用型 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1381 | 医用棉球 | 500g/包 | 0.5g/个，中号 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1382 | 医用橡胶手套 | 6.5#，无粉，50对/盒 | 医用级，优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1383 | 医用橡胶手套 | 7.5#，无粉，50对/盒 | 医用级，优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1384 | 医用橡胶手套 | 7#，无粉，50对/盒 | 医用级，优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1385 | 医用橡胶手套（一次性外科手套） | 50对/盒 | 8#，无粉，无菌包装 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1386 | 医用橡胶手套（一次性外科手套） | 50对/盒 | 6.5#，无粉，无菌包装 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1387 | 医用橡胶手套（一次性外科手套） | 50对/盒 | 7#，无粉，无菌包装 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1388 | 三通阀 | 蓝色 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1389 | 医用纱布 | 10m/卷 | 优质，做工好 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1390 | 医用纱布绷带 | 包 | 优质，不易撕烂 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1391 | 医用脱脂棉 | 500g/包 | 用于创伤护理 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1392 | 医用脱脂棉球 | 500g每包 | 500g每包 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1393 | 医用橡皮膏 | 2.5cm*4.5m，1卷/袋 | 用于对创面辅料、绷带等提供粘贴力，起到固定作用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1394 | 医用小砂轮 | 直径21mm | 针剂、口服液切割用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1395 | 真空采血管 | RQ/ZC 9NC 2ml(蓝色)3.2%柠檬酸钠1:9 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1396 | 真空采血管 | RQ/ZCNH 5ml肝素钠（绿色） | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1397 | 真空采血管（分离胶）不带针 | RQ/ZC 12*100mm 5ml分离胶(黄色) | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1398 | 真空采血管(刻度只标2ml特殊定制) | RQ/ZC K2E 2ml（紫色） | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1399 | 真空采血管(塑料管) | RQ/ZC 4NC 2ml(黑色)3.8%柠檬酸钠1:4 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1400 | 真空负压采血管(分离胶、无抗凝剂) | 100×5ml，一盒100支 | 一般为黄盖，用于分离血清 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1401 | 真空负压采血管(抗凝剂EDTA-K2) | 100×2ml，一盒100支 | 一般为紫盖，用于血细胞计数 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1402 | 真空负压采血管(抗凝剂肝素锂) | 100×2ml，一盒100支 | 一般为绿盖，用于分离血浆 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1403 | 真空负压采血管(抗凝剂枸橼酸钠1:9) | 100×2ml，一盒100支 | 一般为浅蓝盖，用于凝血功能检查 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1404 | 脂蛋白a测定试剂盒-LPa(免疫比浊法) | R1:2*60ml R2:2*12ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1405 | 直接胆红素(DBIL)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1 5×60ml、R2 5×15ml | 全自动生化仪用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1406 | 直止血钳 | 14cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1407 | 直止血钳 | 18cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1408 | 转铁蛋白测定试剂盒-TRF(免疫比浊法) | R1:2*60 R2:2*20 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1409 | 装饭盒框 | 双层 | 不锈钢 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1410 | 总胆红素测定试剂盒-TBIL(矾酸盐氧化法) | R1:5×60mlR2:5×15ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1411 | 总蛋白（TP）试剂盒（双缩脲） | 100管/96样/盒 | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1412 | 总铁结合力测定试剂盒-TIBC(Ferene法) | R1:2*60 R2:2*12 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1413 | 组织剪 | 18cm（直圆头） | 不锈钢，锋利；直圆头。 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1414 | 组织剪 | 18cm（弯圆头） | 不锈钢，锋利；弯圆头。 | 把 | 玻仪工具类 |
| 1415 | (RET-800A)染色液 | 12ml*2/瓶 | 优质，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1416 | Endecotts筛网+底盖 | 200mm直径，筛孔尺寸1.25、1.4、1.6、2.0mm等 | 优质，做工好 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1417 | XT血液质控品（高、中、低值） | 4.6ml/支×3支/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1418 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：38mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1419 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：50mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1420 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：52mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1421 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：75mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1422 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：78mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1423 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：85mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1424 | 防啃咬柔软型灌胃针 | 250支/盒 | 长度：98mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1425 | 柔软型灌胃针 | 10支/盒 | 长度：50mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1426 | 柔软型灌胃针 | 10支/盒 | 长度：100mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1427 | 柔软型灌胃针 | 10支/盒 | 长度：75mm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1428 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*10ml/瓶 | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1429 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*10ml/瓶 | 优质，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1430 | 氯化钙溶液 | 10*15ml | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1431 | 氯化钙溶液 | 10*15ml | 优质，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1432 | 尿液分析试纸条（BA-11A） | 100/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1433 | 凝血活酶时间试剂盒（APTT试剂盒） | / | 血小板聚集凝血因子分析仪 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1434 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | 10*5ml 缓冲液：1*50ml | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1435 | 凝血酶时间试剂盒（TT试剂盒） | / | 血小板聚集凝血因子分析仪 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1436 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | 10*10ml | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1437 | 凝血酶原时间试剂盒（PT试剂盒） | / | 血小板聚集凝血因子分析仪 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1438 | 凝血质控品 | 10*1.0ml | 优质，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1439 | 清洁液 | 20瓶/BOX：4.0ml/瓶 | 优质，做工好，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1440 | 全自动凝血仪反应杯(SUC-400A) | 3000/盒 | 原厂反应杯 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1441 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（SUC-400A） | 3000个/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1442 | 柔软型灌胃针--PTFE软管 | 250支/箱 | 长度：25、30、38、50、52、75、78、85、100、110、120(mm) | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1443 | 手术刀片（圆） | 5cm | 5cm | 把 | 玻仪工具类 |
| 1444 | 手术器械灭菌盒 | 230mm×130mm×50mm | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1445 | 手术器械灭菌盒 | 300mm×150mm×70 | 不锈钢材料 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1446 | 洗手液消毒液 | 500ml/瓶 | 医用级 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1447 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法） | 6*1ml标准品：1*1ml 缓冲液：3*15ml | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1448 | 异丙醇消毒液（灭菌型）1L | 1L/瓶 | 医用级 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1449 | 100位聚丙烯冻存管盒 | 100格 | 优质，符合标准 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1450 | 2.5L圆式立体培养袋（厌氧培养C-43) | 10个/袋 | 优质，耐用 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1451 | 5mmNMR样品管 | 100ul | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1452 | 6孔板 | 1个 | 细胞培养级（无菌）康宁Corning3516 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1453 | 96孔板 | 1个 | 白色，用于qPCR实验，可高温高压灭菌 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1454 | 96孔双面板 | 0.5ml，1.5ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1455 | 无菌尖底离心管、蓝盖 | 15ml，500个/箱 | 优质，做工好 | 箱 | 玻仪工具类 |
| ●1456 | individualPCRTubes8-tubestrip,clear | Pkg of 120 strips(960 tubes) | 用于伯乐CFX 96 Touch仪器 0.2ml,low-profile,10 pouches of 12 strips | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1457 | OpticalFlat8-CapStripsfor0.2mltubestrips/plates | 10 pouches of 12 strips | 用于伯乐CFX 96 Touch仪器 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1458 | PCR管 | 0.2ml，单管平盖 | 通用于主流PCR仪及实时PCR仪，可高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| ●1459 | PCR管96孔可变色低温冰盒 | 96孔/个 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1460 | 八道枪头（tip头） | 300ul | 和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1461 | SMS隔离衣 | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1462 | 巴氏吸管 | 3ml，250支/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1463 | 磁力搅拌子 | B100 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1464 | 磁力搅拌子 | 1-3cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1465 | 磁力搅拌子 | B250 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1466 | 单面磨毛之聚甲基丙烯酸甲酯板 | 1个 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1467 | 滴管胶头 | 1个 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1468 | 点胶进样头 | 1个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1469 | 冻存管 | 1.8ml | 1.8ml | 支 | 玻仪工具类 |
| 1470 | 冻存管盒 | 100孔/个 | 1.8-2.0ml冻存管 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1471 | 冻存管盒 | 100孔/个 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1472 | 冻存管盒（配1.8-2ml冻存管） | 100孔/个 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1473 | 硅胶SG板 | 10×20 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1474 | 硅胶管 | 4×6 | 优质 | 米 | 玻仪工具类 |
| 1475 | 硅胶管 | 6×9 | 无毒，无味，耐高温，耐酸碱，透明度高，卫生等级高。 | 米 | 玻仪工具类 |
| 1476 | 硅胶管 | 8×12 | 无毒，无味，耐高温，耐酸碱，透明度高，卫生等级高。 | 米 | 玻仪工具类 |
| 1477 | 硅胶塞 | 1个 | 硅胶塞为5ml玻璃离心管 配套使用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1478 | 硅胶塞 | 33-38 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1479 | 硅胶塞 | 1.0-1.6cm | 与玻璃离心管匹配 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1480 | 黑色24-400实心柠盖 | 100/袋 | 优质，做工好，耐用 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1481 | 混合纤维膜 | 100张/盒 | 优质，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1482 | 混合纤维膜（0.22）Φ50(水性） | 100张/盒 | 优质，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1483 | 混合纤维膜（0.45）Φ50（水性） | 100张/盒 | 优质，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1484 | 集菌培养器 | NKF330D | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1485 | 集菌培养器 | KDGB330D | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1486 | 集菌培养器 | PY330D | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1487 | 集菌培养器 | KDGB220D | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1488 | 集菌培养器（安瓿瓶装粉剂非抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1489 | 集菌培养器（安瓿瓶装粉剂抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1490 | 集菌培养器（安瓿瓶装药液非抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1491 | 集菌培养器（安瓿瓶装药液抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1492 | 集菌培养器（带有接头的医疗器械） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1493 | 集菌培养器（难过滤水性检品或乳剂） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1494 | 集菌培养器（瓶装大容量注射剂非抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1495 | 集菌培养器（瓶装大容量注射剂抑菌型） | 1套 | 灭菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1496 | 集菌培养器（软袋装大容量注射剂） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1497 | 集菌培养器（西林瓶装粉剂非抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1498 | 集菌培养器（西林瓶装粉剂抑菌型） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1499 | 集菌培养器（需稀释的西林瓶装抑菌性粉剂） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1500 | 集菌培养器（预装注射器） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1501 | 集菌培养器（粘稠液体供试品/生物制品） | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1502 | 集菌培养箱 | PY220 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1503 | 集菌器KDGB220D | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1504 | 集菌器KDGB330D | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1505 | 集菌器NKF330D | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1506 | 集菌器PY220D | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1507 | 集菌器PY330D | 1套 | 无菌包装 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1508 | 浸泡缸 | φ15*40 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1509 | 浸泡缸 | 69*26*19长宽高 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1510 | 经济洗瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1511 | 聚四氟塞 | 1个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1512 | 聚四氟乙烯管5*7mm | 5*7mm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1513 | 聚酰胺-6-薄膜10*20 | 10*20 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1514 | 均质袋夹子 | 50个/包 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1515 | 均质袋夹子（密封夹） | 50套 | 优质，做工好 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1516 | 均质袋支架 | 35.5*20.5*20cm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1517 | 抗凝管 | 2ml | 优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1518 | 蓝色开孔拧盖 | 含预开口PTFE/白色硅胶隔垫，100/袋 | 优质，做工好 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1519 | 蓝色样品瓶盖 | 100个/盒 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1520 | 冷冻管(冻存管) | 1.8ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1521 | 冷冻管1.8ml | 500支/包 | 耐低温 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1522 | 冷冻管1.8ml(冻存管) | 1.8ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1523 | 冷冻管1.8ml（黄色盖子） | 500只 | 优质，耐用 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1524 | 离心管 | 2ml，500支/包 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1525 | 离心管 | 50mL，500个/包 | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1526 | 离心管 | 15mL，500个/包 | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1527 | 离心管 | 1.5ml，500支/包 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1528 | 离心管（EP管） | 1.5ml，500个/包 | 磨砂表面，可高温高压灭菌，锥形底 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1529 | 离心管（EP管） | 2.0ml，500个/包 | 磨砂表面，可高温高压灭菌，圆形底 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1530 | 离心管管架 | 1个 | 优质，耐用，放置1.5/2.0mL离心管 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1531 | 离心管盒 | 1个 | 优质，耐用，放置1.5/2.0mL离心管 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1532 | 离心管盒 | 1.5ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1533 | 离心管架 | 2*5*3.0*8 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1534 | 离心管架 | 4*8*3.2*8 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1535 | 离心管架（组装） | 15ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1536 | 两用离心管架 | 60孔 | 优质，做工好，耐用。60孔 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1537 | 螺口管 | 2.0ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1538 | 螺口管 | 2.0ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1539 | 螺口管 | 15ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1540 | 螺口管 | 15ml，50只/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1541 | 螺口管 | 50ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1542 | 螺口管 | 15ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1543 | 螺口管 | 50ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1544 | 螺口管 | 15ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1545 | 螺口圆底离心管（塑料） | 100ml | 100ml，塑料材料 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1546 | 灭菌冻存管 | 2ml*50 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1547 | 灭菌呼吸袋(封口膜） | 16*16cm | 高分子材料材质，不虫蛀，不霉变，对培养物无毒害作用，可非常有效的过滤灰尘，防止细菌污染，透气性好，耐高压，而且能反复作用。 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1548 | 耐高温胶塞（1000ml烧瓶配套） | 1000ml烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1549 | 耐高温胶塞（150ml宽口烧瓶配套） | 150ml宽口烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1550 | 耐高温胶塞（150ml小/直口烧瓶配套） | 150ml小/直口烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1551 | 耐高温胶塞（300ml宽口烧瓶配套） | 300ml宽口烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1552 | 耐高温胶塞（300ml直口烧瓶配套） | 300ml直口烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1553 | 耐高温胶塞（500ml直口烧瓶配套） | 500ml直口烧瓶配套 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1554 | 耐高温胶塞（配敞口150ml三角瓶） | 配敞口150ml三角瓶 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1555 | 耐高温胶塞（配直口150ml三角瓶） | 配直口150ml三角瓶 | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1556 | 枪头盒 | 300ul | 用于装枪头 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1557 | 枪头盒 | 100u | 用于装枪头 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1558 | 枪头盒 | 10ul | 用于装枪头 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1559 | 枪头盒 | 1ml | 用于装枪头 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1560 | 乳胶帽(红胶头) | 1个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1561 | 食品包装袋 | 30cm×40cm方片7.1斤装 | 优质，耐用，做工好 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1562 | 输血胶管 | 5*7/米 | 优质，耐用 | 米 | 玻仪工具类 |
| 1563 | 四氟管 | 2*3 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1564 | 塑料标长漏斗 | φ75mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1565 | 塑料刻度移液管 | 2ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1566 | 塑料刻度移液管 | 5ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1567 | 塑料刻度移液管 | 1ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1568 | 塑料离心管 | 100ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1569 | 塑料离心管 | 0.5ml | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1570 | 塑料离心管 | 50ml | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1571 | 塑料离心管 | 1.5ml | 优质，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1572 | 塑料离心管 | 2ml | 连盖，刻度，尖底；坚固，清晰。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1573 | 塑料离心管 | 10ml | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1574 | 塑料离心管 | 10ml | 连盖，刻度，尖底和圆底；坚固，清晰。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1575 | 塑料离心管 | 15ml | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1576 | 塑料离心管 | 0.5ml | 优质，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1577 | 塑料离心管(EP管) | 15ml，100只/包 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1578 | 塑料离心管(EP管) | 1.5ml 连盖 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1579 | 塑料离心管(EP管) | 10ml | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1580 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1581 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1582 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1583 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1584 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1585 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1586 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1587 | 塑料量杯 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1588 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1589 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1590 | 塑料量杯 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1591 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1592 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1593 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1594 | 塑料量杯 | 2000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1595 | 塑料量杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1596 | 塑料量筒 | 250ml | A 级，厚壁耐用，可高压 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1597 | 塑料量筒 | 500ml | A 级，厚壁耐用，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1598 | 塑料量筒 | 100ml | A 级，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1599 | 塑料量筒 | 1000ml | A 级，厚壁耐用，可高压 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1600 | 塑料漏斗 | φ64mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1601 | 塑料漏斗 | φ50mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1602 | 塑料漏斗 | Ф20cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1603 | 塑料漏斗 | φ75mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1604 | 塑料漏斗 | φ75mm | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1605 | 塑料漏斗 | φ15cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1606 | 塑料漏斗 | φ10cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1607 | 塑料漏斗 | φ12cm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1608 | 塑料漏斗 | φ90mm | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1609 | 塑料漏斗 | Ф3cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1610 | 塑料容量瓶 | 25ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1611 | 塑料烧杯 | 50ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1612 | 塑料烧杯 | 400ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1613 | 塑料烧杯 | 2000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1614 | 塑料烧杯 | 500ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1615 | 塑料烧杯 | 5000ml | 优质，可高压 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1616 | 塑料烧杯 | 1000ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1617 | 塑料烧杯 | 250ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1618 | 塑料烧杯 | 100ml | 优质，厚壁耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1619 | 塑料吸管(一次性滴管) | 3ml，,100支/包 | A级 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1620 | 塑料吸管(一次性滴管) | 1ml,100支/包 | A级 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1621 | 塑料吸管(一次性滴管) | 5ml,100支/包 | A级 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1622 | 塑料洗瓶 | 500ml | 优质，配专业防漏盖，易喷射，安全，方便，做工好。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1623 | 塑料圆瓶 | 500ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1624 | 塑料圆瓶 | 1000ml | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1625 | 透明PVC热缩管 | 宽23mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1626 | 透明PVC热缩管 | 宽45mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1627 | 透明PVC热缩管 | 宽27mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1628 | 透明PVC热缩管 | 宽10mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1629 | 透明PVC热缩管 | 宽36mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1630 | 透明PVC热缩管 | 宽60mm，100米/卷 | 优质，做工好，耐用 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1631 | 微晶纤维素板 | 规格：10*20cm，10片/包； | 优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1632 | 微孔滤膜 | φ50mm 0.22μm，100张 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1633 | 无菌采样袋 | 30*40*50 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1634 | 无菌采样袋 | 25*32*50 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1635 | 无菌采样袋 | 25*32*50 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1636 | 无菌尖底离心管 | 50ml25/架*20,500/箱 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1637 | 无菌尖底离心管 | 15ml，50/架*10,500/箱 | 连盖，刻度清晰，坚固，优质，做工好 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1638 | 无菌尖底离心管、带底座、500个/箱10包/箱 | 15ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1639 | 无菌尖底离心管、带底座、500个/箱20架/箱 | 50ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1640 | 无菌检查专用培养基瓶250ml+瓶盖 | 250ml | 优质，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1641 | 无菌检查专用培养基瓶500ml+瓶盖 | 500ml | 优质，耐用 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1642 | 无菌检查专用培养瓶胶垫 | 1000个/包 | 优质，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1643 | 无菌滤膜 | 孔径：0.45μm；直径：47mm | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1644 | 无菌针头滤器 | 0.22um | 细胞培养级（无菌） | 个 | 玻仪工具类 |
| 1645 | 无色薄壁管(平盖) | 0.5ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1646 | 无色薄壁管(平盖) | 0.2ml | 连盖，坚固，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1647 | 洗耳球 | 30ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1648 | 洗耳球 | 中# | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1649 | 洗耳球 | 90ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1650 | 细胞培养板96孔 | 96孔 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1651 | 细胞推刮器 | 500 | 优质，做工好 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1652 | 显色喷雾瓶 | 30ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1653 | 厌氧水解管 | 25ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1654 | 样品瓶盖 | 2ml，盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1655 | 液相流动相过滤膜（水相） | 0.45um | 0.45um | 个 | 玻仪工具类 |
| 1656 | 液相流动相过滤膜（水相） | 0.5μm | 孔径0.5μm，直径50mm,内装：50片/盒，水系 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1657 | 液相流动相过滤膜（有机相） | 0.45um | 0.45um | 个 | 玻仪工具类 |
| 1658 | 液相样品盘式一次性过滤膜（有机相） | 0.22um | 0.22um | 个 | 玻仪工具类 |
| 1659 | 液相样品盘式一次性过滤膜（有机相） | 0.45um | 0.45um | 个 | 玻仪工具类 |
| 1660 | 一次性过滤器 | 有机，φ25mm 0.45μm | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1661 | 一次性过滤器 | 水系，φ25mm 0.45μm，100个/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1662 | 一次性过滤器 | φ13mm 0.45μm100个/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1663 | 一次性过滤器 | φ13mm 0.22μm100个/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1664 | 一次性过滤器滤头25mm*0.45μm（可高压） | 100个/包，25mm*0.45μm | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1665 | 一次性过滤器滤头Φ13mm0.22um（可高压） | 100个/包，Φ13mm0.22um | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1666 | 一次性接种针 | 25支/包 | 无菌包装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1667 | 一次性培养瓶（透气滤膜） | 50ml/25cm | 优质，做工好，耐用。50ml/25cm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1668 | 一次性培养瓶（透气滤膜） | 250ml/75cm | 优质，做工好，耐用。250ml/75cm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1669 | 一次性吸管 | 1ml | A级 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1670 | 一次性吸管 | 3ml | A级，优质，耐用，灭菌 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1671 | 一次性吸头 | 1ml | 优质，做工好，耐用 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1672 | 一次性移液管 | 15ml | 细胞培养级（无菌） | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1673 | 移液器枪头（tip头） | 300ul 1000支/包 | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1674 | 移液器枪头（tip头） | 200ul 1000支/包 | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1675 | 移液器枪头（tip头） | 10ul 1000支/包 | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1676 | 移液器枪头（tip头） | 5ml | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1677 | 移液器枪头（tip头） | 200ul | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1678 | 移液器枪头（tip头） | 5ml | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1679 | 移液器枪头（tip头） | 1ml | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1680 | 移液器吸液嘴 | 50～1000ul，1000支/包 | 和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1681 | 移液器吸液嘴 | 300ul，1000个/袋，10袋/箱 | 和移液枪配套 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1682 | 优质胶管 | 8*12 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1683 | 载玻片盒 | 100片/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1684 | 针筒式滤膜过滤器 | 100个/包，φ13mm | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1685 | 针筒式滤膜过滤器(有机)(尼龙66) | 13mm×0.22μ浅绿 | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1686 | 针头过滤器(水系) | φ25/0.45um | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1687 | 针头过滤器(水系) | φ13/0.22um | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1688 | 针头过滤器（水系) | 13/0.45um100个/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1689 | 针头过滤器（水系） | 25Φ0.22um100个/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1690 | 针头过滤器(有机) | φ25/0.45um | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1691 | 针头过滤器(有机) | 13mm，0.22um | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1692 | 针头过滤器(有机) | 25mm，0.22um | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1693 | 针头过滤器(有机) | 13/0.45um100个/盒 | 优质，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1694 | 自封袋 | 15*22cm，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1695 | 自封袋 | 20*28，9号，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1696 | 自封袋 | 9*13cm，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1697 | 自封袋 | 30*40，11号，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1698 | 自封袋 | 25*35cm，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1699 | 自封袋 | 35*45cm，12号，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 |  | 玻仪工具类 |
| 1700 | 自封袋 | 40*55cm，13号，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 |  | 玻仪工具类 |
| 1701 | 自封袋 | 50*70cm，12丝以上（白边），100个/包 | 优质，耐用，做工好，用于检品分装 |  | 玻仪工具类 |
| 1702 | 0.5-10µl透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 灭菌，带滤芯 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1703 | 0.5-10ul透明滤芯吸头 | 1000支/包 | 灭菌，带滤芯 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1704 | 0.5-10ul移液器吸头 | 500个/包 | 用于量程10ul移液器 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1705 | 1.5mL离心管 | 500支/包 | 1.5mL/支，500支/包灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1706 | 1000µl透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 灭菌，带滤芯 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1707 | 1000ul透明滤芯吸头 | 1000支/包 | 灭菌，带滤芯 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1708 | 1000ul移液器吸头 | 1000支/盒 | 用于量程1000ul移液器 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1709 | 12孔板 | 12孔 | 细胞培养级（无菌） | 块 | 玻仪工具类 |
| 1710 | 15ml塑料尖底离心管 | 15ml | 带底座，有刻度 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1711 | 200µl透明滤芯吸头 | 96支/盒 | 灭菌，带滤芯 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1712 | 200ul透明滤芯吸头 | 1000支/包 | 灭菌，带滤芯 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1713 | 200ul移液器吸头 | 1000支/盒 | 用于量程20-200ul移液器 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1714 | 2mL离心管 | 500个/盒 | 优质 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1715 | 2ml样品瓶垫 | 100个/包 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1716 | 3M膜 | 1个 | 优质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1717 | 96孔板 | 1个 | 透明，透光性良好，可高温高压灭菌 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1718 | 96孔板 | 1个 | 细胞培养级（无菌） | 个 | 玻仪工具类 |
| 1719 | epTIPS普通袋装 | 1包 | 优质级0.1-10ul， | 包 | 玻仪工具类 |
| 1720 | epTIPS普通袋装 | 优质级100-5000ul，500个/包 | 优质，耐用，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1721 | MillexGP灭菌滤器 | 0.22um，33mm，绿 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1722 | MilliporePMT连片膜EZ-PAKHAGG | 47MM MB | 47mm 0.45um孔径 水系，无菌包装 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1723 | PCR管 | 0.2 ml | PCR-02D-C | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1724 | PCR管 | 0.2ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1725 | PCR管 | 0.2ml，8联排管，凸盖 | 通用于主流PCR仪及实时PCR仪，可高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1726 | PCR管 | 0.2ml，8联排管，平盖 | 通用于主流PCR仪及实时PCR仪，可高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1727 | PCR管 | 0.2ml，单管，突盖 | 通用于主流PCR仪及实时PCR仪，可高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1728 | PCR管 | 0.2ml，8联带独立管盖 | 通用于主流PCR仪及实时PCR仪，可高压灭菌 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1729 | PCR无色薄壁管（平盖）/凸盖 | 0.2ML/0.25ml | PCR-02-C | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1730 | PP材质漏斗 | 60mm（直径)，长 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1731 | PP材质漏斗 | 60mm（直径)，短 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1732 | PP材质漏斗 | 50mm（直径)，短 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1733 | Qubit®Assaytubes | 500个/包 | 用于Qubit®2.0 Fluorometer | 包 | 玻仪工具类 |
| 1734 | QubitAssayTubes | 500个/包 | 用于Qubit®2.0 Fluorometer | 包 | 玻仪工具类 |
| 1735 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 0.5ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1736 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 1ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1737 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 2ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1738 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 5ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1739 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 10ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1740 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 15ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1741 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 20ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1742 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 25ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1743 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 40ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1744 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 50ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1745 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 100ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1746 | 奥氏吸管（内容量移液管） | 30ml | A级，厚壁，做工好，耐用 | 支 | 玻仪工具类 |
| ●1747 | 薄层板HPLCSi60 | 20*10cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1748 | 薄层层析板HPTLCSilicagel60 | 10*20，无荧光 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1749 | 薄层层析板HPTLCSilicagel60 | 20*20，无荧光 | Silica gel 60，材质：玻璃；规格：20*20cm | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1750 | 薄层硅胶板 | 25片 | 20*20cm；优质，板面纯白、平整均匀、细密 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1751 | 薄层硅胶板 | 10块 | 10*20cm；优质，板面纯白、平整均匀、细密 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1752 | 薄层硅胶板GF254 | 10*10cm | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1753 | 便携氧气袋 | SY-42 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1754 | 侧过滤无菌均质袋（400ml） | 500个 | 无菌包装 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1755 | 带柄烧杯 | 2000ml | 优质，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1756 | 带柄烧杯 | 1000ml | 优质，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1757 | 带柄烧杯 | 5000ml | 优质，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1758 | 带柄烧杯 | 500ml | 优质，做工好，耐用 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1759 | 废物背心塑料袋 | 460*720 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1760 | 封口膜 | 长度38m，宽度100mm | 优质，耐用，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1761 | 封口膜 | 4*125cm | 优质，做工好 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1762 | 盖子（3ml玻璃试管配套，黄色） | 1个 | 适用于流式细胞仪 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1763 | 高效薄层层析硅胶板HSG | 200×100 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1764 | 管和盖子 | 3000*3ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1765 | 硅胶G板 | 20*20cm，25片/盒 | TLC Silica gel 60，材质：玻璃；优质，表面坚硬、光滑，分离效果好， | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1766 | 聚四氟乙烯螺口离心管 | 50ml | 50ml，聚四氟乙烯材料 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1767 | 聚四氟乙烯螺口圆底离心管 | 100ml | 100ml，聚四氟乙烯材料 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1768 | 螺口管 | 15ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1769 | 螺口温度计套管(磨口 ) | 1g | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 1770 | 螺口温度计套管(磨口) | 1g | / | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1771 | 滤膜（PMT连片膜EZ-PAKHAGG47MMMB） | 直径47mm，孔径0.45um | 优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1772 | 滤膜（有机系） | 100片 | 0.45μm，有机系，47mm | 支 | 玻仪工具类 |
| 1773 | 滤膜盒 | 6001 | 优质，耐用，做工好 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1774 | 酶标板 | 1个 | 96孔，不可拆，用于酶标仪 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1775 | 酶标板 | 1个 | 96孔，可拆，用于酶标仪 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1776 | 酶标板垫片 | VG3.37 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1777 | 灭菌冻存管，圆底 | 2ml/50支/包 | 优质，灭菌，耐低温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1778 | 灭菌呼吸袋(封口膜） | 12*12cm | 高分子材料材质，不虫蛀，不霉变，对培养物无毒害作用，可非常有效的过滤灰尘，防止细菌污染，透气性好，耐高压，而且能反复作用。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1779 | 全过滤无菌均质袋（400ml） | 500个 | 无菌包装 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1780 | 生物安全垃圾袋（可高压锅内灭菌) | 45*25cm | 白色，匹配5.5L生物废物容器，可高压灭菌 | 卷/箱 | 玻仪工具类 |
| 1781 | 生物技术级再生纤维素（RC)透析膜 | 截留分子量 2kD | / | 个 | 玻仪工具类 |
| 1782 | 食品包装袋（纹路） | 32x500纹路食品包装袋 | 优质，耐用，做工好 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1783 | 食品包装袋（纹路） | 28x500纹路食品包装袋 | 优质，耐用，做工好 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1784 | 塑料尖底离心管 | 50ml | 带底座，有刻度 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1785 | 塑料刻度量筒 | 50ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1786 | 塑料刻度量筒 | 500ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1787 | 塑料刻度量筒 | 100ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1788 | 塑料刻度量筒 | 10ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1789 | 塑料刻度量筒 | 250ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1790 | 塑料刻度量筒 | 1000ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1791 | 塑料刻度量筒 | 25ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1792 | 塑料刻度量筒 | 2000ml | A+级高型 PMP 材质；采用最高纯度原料，完全依照 ISO 标准要求的校准标准进行生产，批次均一性好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1793 | 塑料刻度移液管 | 10ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1794 | 塑料垃圾袋（实验医疗专用） | 300mm*550mm | 优质，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1795 | 塑料胖肚移液管 | 50ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1796 | 塑料胖肚移液管 | 1ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1797 | 塑料胖肚移液管 | 5ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1798 | 塑料胖肚移液管 | 25ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1799 | 塑料胖肚移液管 | 2ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1800 | 塑料胖肚移液管 | 10ml | A级，PP 材质 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1801 | 塑料容量瓶 | 500ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1802 | 塑料容量瓶 | 100ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1803 | 塑料容量瓶 | 25ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1804 | 塑料容量瓶 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1805 | 塑料容量瓶 | 50ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1806 | 塑料容量瓶 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1807 | 塑料容量瓶 | 50ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1808 | 塑料容量瓶 | 100ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1809 | 塑料容量瓶 | 100ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1810 | 塑料容量瓶 | 25ml | A级 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1811 | 塑料容量瓶 | 1000ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1812 | 塑料容量瓶 | 250ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1813 | 塑料容量瓶 | 250ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1814 | 塑料容量瓶 | 100ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1815 | 塑料容量瓶 | 500ml | AS级，PFA材质 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1816 | 透析袋(分子量8000-14000) | 34mm(DM27) | 优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1817 | 无过滤膜无菌均质袋 | 400ml | 无菌包装 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1818 | 无过滤膜无菌均质袋 | 3500ml | 无菌包装 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1819 | 无菌检查专用培养基瓶+瓶盖 | 250ml48个/箱 | 优质 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1820 | 无菌离心管 | 50ml（25支/包） | 聚丙烯（PP）材质优质，耐用 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1821 | 无热原空安瓿 | 2ml | 用于内毒素试验 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1822 | 无热原空安瓿 | 5ml | 用于内毒素试验 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1823 | 无热原吸头 | 200μl | 用于内毒素试验 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1824 | 无热原吸头 | 1ml | 用于内毒素试验 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1825 | 无热原吸头 | 1000μl | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1826 | 无热源西林瓶 | 10ml，10个/盒 | 无热源 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1827 | 无色离心管 | 2ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1828 | 吸头盒 | 0.1-10µl，96孔 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1829 | 吸头盒 | 50-1000µl，96孔 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1830 | 吸头盒 | 2-200µl，96孔 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1831 | 吸液嘴盒 | 200ul | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1832 | 吸液嘴盒 | 2～200μl | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1833 | 吸液嘴盒 | 1000μ1 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1834 | 吸液嘴盒 | 300ul | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1835 | 细胞培养瓶 | 25cm2或75cm2 | 细胞培养级（无菌） | 包 | 玻仪工具类 |
| 1836 | 橡皮筋 | 1包 | 耐用，用于扎紧三角瓶口 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1837 | 消毒喷壶 | 大 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1838 | 小型喷壶 | 1个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1839 | 样品袋 | 26cm | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1840 | 样品袋（加厚） | 26cm | 优质，做工好，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1841 | 一次性无菌培养皿 | 1包 | 优质 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1842 | 移液器枪头 | 100-1000μl | A级，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1843 | 移液器枪头 | 1-10ml | A级，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1844 | 移液器枪头 | 2-200μl | A级，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1845 | 移液器枪头 | 500-5000μl | A级，优质，做工好 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1846 | 移液器枪头（tip头） | 100ul | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1847 | 移液器枪头（tip头） | 1ml | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1848 | 移液器枪头（tip头） | 10ml 100支/包 | A级，和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1849 | 移液器枪头1-10ml | 200个 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1850 | 移液器枪头500-5000μl | 200个 | 优质，做工好 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1851 | 移液器枪头D5000 | 1000支 | 优质，做工好 | 箱 | 玻仪工具类 |
| 1852 | 移液器吸液盒 | 300ul | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1853 | 移液器吸液嘴 | 300u1，2*500个/包 | 和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1854 | 移液器吸液嘴 | 100～1000ul，500支/包 | 和移液枪配套 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1855 | 移液器吸液嘴(带盒)0.1～10ul | 0.1～10ul | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1856 | 有机蒸气滤毒盒 | 一对/包 | 配套3M半面具 | 盒 | 玻仪工具类 |
| 1857 | 棕色样品瓶盒 | 100个/包 | 优质，做工好，耐用 | 包 | 玻仪工具类 |
| 1858 | 棕色样品瓶盒 | 1盒 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1859 | 聚酰胺-6-薄膜10*20 | 10 cm *20 cm | 聚酰胺薄膜，孔径：0.45μm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1860 | 聚酰胺-6-薄膜10*20 | 10 cm *20cm | 聚酰胺薄膜，规格：10×20cm 厚度：0.25mm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1861 | 连体洁净服（四连体）XL码 | XL | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1862 | 连体洁净服（四连体）S码 | S | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1863 | 连体洁净服（四连体）M码 | M | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1864 | 实验室防咬手套（SD大鼠） | S,M,L码 | 有说明书 | 双 | 玻仪工具类 |
| 1865 | 连体洁净服（四连体）L码 | L | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1866 | 连体洁净服（四连体）XXL码 | XXL | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1867 | 连体洁净服（四连体）XXXL码 | XXXL | 防尘，防静电，易清洗速干，耐121℃高温灭菌，使用次数至少正常洗涤100次以上，拉链经久耐用不易老化损坏。采用专用涤纶长丝，经向或经向纬向嵌织日本钟纺Belltron® 9R系列导电纤维， 经特殊工艺织造而成。具有优良的防静电防尘性能 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1868 | 10ul一次性接种环 | 25支/包 | 灭菌型，无菌包装，自封口 | 包 | 玻仪工具类 |
| ●1869 | EZ-Fit TM 止回阀 | 个 | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）， EZFITBACKF | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1870 | EZ-Fit™ 过滤底座O型圈 | 个 | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联）， EZFITGASK，硅胶 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1871 | 过滤垫片 | 个 | 47mm；匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联） | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1872 | EZ-Fit™ 快接件，插头+1个快接头 | 套 | 匹配默克密理博过滤系统EZ-Fit TM 支架（六联），EZFITQUICKC | 套 | 玻仪工具类 |
| ●1873 | C18（300mg）固相萃取小柱 | 30/pk | 300mg/6ml | 件 | 玻仪工具类 |
| 1874 | 西林瓶用铝盖 | 20mm | 配合20mm胶塞密封西林瓶用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1875 | 西林瓶用铝盖 | 24mm | 配合24mm胶塞密封西林瓶用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1876 | 西林瓶用铝盖 | 26mm | 配合26mm胶塞密封西林瓶用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1877 | 西林瓶用铝盖 | 28mm | 配合28mm胶塞密封西林瓶用 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1878 | 西林瓶 | 15ml | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1879 | 西林瓶 | 30ml | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1880 | 西林瓶 | 50ml | 合格 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1881 | 预灌封注射器（带注射针） | 1ml | 经环氧乙烷灭菌 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1882 | 预灌封注射器（带注射针） | 3ml | 经环氧乙烷灭菌 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1883 | 预灌封注射器（带注射针） | 5ml | 经环氧乙烷灭菌 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1884 | 注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞 | 20-A | 冠部直径：18.8mm,冠部厚度：3.3mm,塞柱直径：13.2mm,总高：8.8mm | 只 | 玻仪工具类 |
| 1885 | 转速反光贴纸 | 1×20cm/条或6cm×6cm/张 | 溶出仪测转速用，可用于绝大部分转速表的使用比如：UT371/UT373/SZG-441C等，基本上通用，无规格要求，可以剪裁使用 | 条/张 | 玻仪工具类 |
| 1886 | 牛顿力质砝码 | 5N | 等级：F2，带证书 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1887 | 牛顿力质砝码 | 50N | 等级：F2，带证书 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1888 | 牛顿力质砝码 | 100N | 等级：F2，带证书 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1889 | 牛顿力质砝码 | 20N | 等级：F2，带证书 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1890 | 牛顿力质砝码 | 10N | 等级：F2，带证书 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1891 | 石英坩埚 | 内容量5，10，20，25，30，50ml | 带盖，容量有5，10，20，25，30，50ml等 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1892 | 气体采样袋 | 5L/个 | 带至少一个止气阀 | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1893 | SteriSecure™蓝色底座套筒（0.45μm MCE膜，SAN滤杯）, 3联-CNHADV310 | 10套/件 | 适用检品类型：西林瓶可溶性粉针剂 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1894 | Steritest™ EZ 绿色底座套筒（0.45μm PVDF膜，尼龙滤杯）-TZHVSL210 | 10套/件 | 适用检品类型：有机溶剂，乳膏剂，软膏剂和兽用注射剂，油剂 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1895 | 集菌培养器EVS2 | 18套/件 | 适用检品类型-难过滤水性检品或乳剂 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1896 | 集菌培养器EVS3 | 12套/件 | 适用检品类型-难过滤水性检品或乳剂 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1897 | 集菌培养器CN220D | 18套/件 | 适用检品类型-粘稠液体供试品（生物制品） | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1898 | 集菌培养器CN330D | 12套/件 | 适用检品类型-粘稠液体供试品（生物制品） | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1899 | 集菌培养器DCN220D | 18套/件 | 适用检品类型-生物制品冻干粉针 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1900 | 集菌培养器DCN330D | 12套/件 | 适用检品类型-生物制品冻干粉针 | 件 | 玻仪工具类 |
| 1901 | 防切割手套（玻璃行业用）S码 | 双 | 防割手套：bestop倍护B5054芳纶乳胶起皱防切割手套，CE 4级玻璃行业用手套。质优，防尖锐玻璃碎片割/刺伤。 | 双 | 玻仪工具类 |
| 1902 | 铝盖 | 个 | 250ml/500ml盐水瓶配套用（外径35mm，内径32mm,高14.5mm）。易拉罐式，与百特桥光同款。可承受121℃高压湿热灭菌不变形 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1903 | 丁基胶塞 | 个 | 250ml/500ml盐水瓶配套用（外径32mm，内径22mm,高13mm）。与百特桥光同款。可承受121℃高压湿热灭菌不变形 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1904 | 无菌检查专用培养基瓶（盐水瓶）250ml | 个 | 500ml。可配套外径35mm，内径32mm,高14.5mm铝盖、外径32mm，内径22mm,高13mm丁基胶塞。可承受121℃高压湿热灭菌 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1905 | 无菌检查专用培养基瓶（盐水瓶）500ml | 个 | 250ml。可配套外径35mm，内径32mm,高14.5mm铝盖、外径32mm，内径22mm,高13mm丁基胶塞。可承受121℃高压湿热灭菌 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1906 | 手动轧盖机 | 个 | 可适用盐水瓶口径为配套外径35mm，内径32mm,高14.5mm铝盖、外径32mm，内径22mm,高13mm丁基胶塞。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1907 | 6孔瓷坩埚架 | 6孔 | 孔径30mm，长度152mm，宽度97mm，高度40mm，耐高温，表面光滑 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1908 | 9孔瓷坩埚架 | 9孔 | 孔径30mm，长度153mm，宽度142mm，高度40mm，耐高温，表面光滑 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1909 | 4圆孔镍铬坩埚架 | 4孔 | 孔径45mm，长度115mm，宽度110mm，高度55mm，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1910 | 6圆孔镍铬坩埚架 | 6孔 | 孔径45mm，长度170mm，宽度120mm，高度50mm，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1911 | 12圆孔镍铬坩埚架 | 12孔 | 孔径35mm，长度210mm，宽度135mm，高度50mm，耐高温 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1912 | 圆底烧瓶托 | 80mm | 软木，耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大，规格80mm，适合50-250ml烧瓶 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1913 | 圆底烧瓶托 | 100mm | 软木，耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大，规格100mm，适合150-1000ml烧瓶 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1914 | 圆底烧瓶托 | 110mm | 软木，耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大，规格110mm，适合250-2000ml烧瓶 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1915 | 圆底烧瓶托 | 120mm | 软木，耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大，规格120mm，适合500-3000ml烧瓶 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1916 | 圆底烧瓶托 | 140mm | 软木，耐酸碱腐蚀、耐热、摩擦系数大，规格140mm，适合1000-5000ml烧瓶 | 只 | 玻仪工具类 |
| 1917 | 包边石棉网 | 20cm | 20cm | 片 | 玻仪工具类 |
| 1918 | 三口流动相瓶 | 1000ml | 1000ml，螺口，高硼硅玻璃，配无孔蓝色瓶盖 | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1919 | GL45流动相液瓶盖 | 单孔 | 聚丙烯外壳、聚四氟乙烯内芯，单孔，直径54mm，全高30mm，孔径3.17mm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1920 | 耐酸碱浸泡缸 | 175L | PP（聚丙烯），外缸长70cm，宽50cm，高50cm | 套 | 玻仪工具类 |
| 1921 | 耐酸碱浸泡缸 | 6L | PP（聚丙烯），外缸长20cm，宽20cm，高15cm | 套 | 玻仪工具类 |
| 1922 | 耐酸碱浸泡缸 | 10L | PP（聚丙烯），外缸长25cm，宽20cm，高20cm | 套 | 玻仪工具类 |
| 1923 | 耐酸碱浸泡缸 | 63L | PP（聚丙烯），外缸长70cm，宽30cm，高30cm | 套 | 玻仪工具类 |
| 1924 | PP圆缸 | 定制 | 定制，PP（聚丙烯），高35cm，内径15cm，缸底平整，不带盖，不带内缸， | 个 | 玻仪工具类 |
| 1925 | PP圆缸 | 定制 | 定制，PP（聚丙烯），高20cm，内径8cm，缸底平整，不带盖，不带内缸， | 个 | 玻仪工具类 |
| 1926 | 硅酸铝陶瓷纤维纸 | 6mm | 厚6mm整卷，宽610mm，长10m，防火隔热，耐高温可达1260℃，表面平整厚度均匀 | 卷 | 玻仪工具类 |
| 1927 | 有机玻璃比色皿架 |  | 10ml×12孔 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1928 | PCR 8联管 | 0.2ml/0.5ml | WB实验耗材 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1929 | 镍坩埚 | 30ml/50ml/100ml | 带盖 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1930 | 丰年虾 | 425g/罐 | 需要孵化，需要冷藏。 | 罐 | 玻仪工具类 |
| 1931 | 海盐 | 1kg/罐 | 孵化用丰年虾。 | 罐 | 玻仪工具类 |
| 1932 | 斑马鱼饵料 | AP100 | AP100斑马鱼专用饲料（无需孵化，直接投食）1号 <50 microns 、3号 100-150 microns、5号 250-450 microns | 瓶 | 玻仪工具类 |
| 1933 | 养鱼用活性炭 | \ | 和目前使用的海圣生物养殖系统匹配。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1934 | 陶瓷环 | 1kg/袋 | 消化细菌培养，稳定水质PH值、过滤水质 | 袋 | 玻仪工具类 |
| 1935 | 鱼苗培养器 | 0.8L | 专为鱼苗养殖设计，透明PC材质，便于观察。内胆底部为不锈钢网，能够让鱼苗快速换水，提高其成活率。 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1936 | 色谱柱收纳盒 | 个 | 可收纳多支色谱柱，多层 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1937 | 实验动物标记笔Animal Marker 大小鼠标记笔 | 支 | 1、标记后，通常可维持大约6～12周左右的辨别，动物舔舐，可长期不会掉色。 2、每支标记笔大约可标记300-500只动物（取决于动物大小和/或应用区域）。 3、成分：异丙醇・有机酸・水・法定色素等。 4、颜色：青、黄、赤红、绿、橙、黑。 5、规格：细：10ml/支，粗：15ml/支。 实验动物专用标记笔可用于标记大小鼠，标记后可用做核磁MRI等实验，使用日本卫生、劳动和福利部批准和管理的用于食品、药品和化妆品的“法定颜料”，这些颜料无害，不含任何有害物质。本动物标记笔通过了日本食品药品安全研究所毒性试验，对动物不会造成任何伤害，符合动物福利。 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1938 | 塑料镊子 | / | 长度约16cm | 个 | 玻仪工具类 |
| 1939 | 不锈钢预过滤器 | / | 和目前使用的海圣生物养殖系统匹配。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1940 | 网板 | / | 与0.8L、1.5L、3L、11L养殖缸配套 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1941 | 甲醛测定仪专用检验耗材 | FP-30/FP-31/FP-MK2(C) | 甲醛测定仪通用试验纸耗材，理研计器FP-30/FP-31/FP-MK3(C) | 个 | 玻仪工具类 |
| ●1942 | Steritest™ EZ 红色底座套筒TZHVAB210 | 10套/件 | 适用检品类型：抗生素类或含抑菌物质的液体注射剂。0.45μm PVDF膜，SAN滤杯。 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1943 | Steritest™ EZ 红色底座套筒TZHVDV210 | 10套/件 | 适用检品类型：抗生素类或含抑菌物质的粉针剂。0.45μm PVDF膜，SAN滤杯。 | 件 | 玻仪工具类 |
| ●1944 | S-Pak微孔滤膜HVWP047S6 | 4小盒×150片/盒 | S-Pak过滤器0.45um 47mm白色普通无菌，材质聚偏二氟乙烯（pvdf），HVWP047S6微孔，4盒150个过滤器单独密封，蓝色分离纸，无菌 | 盒 | 玻仪工具类 |
| ●1945 | 生物制品集菌器CN440 | 12套×4件/箱 | 适用检品类型：粘稠液体供试品（生物制品），4联培养器。无菌 | 箱 | 玻仪工具类 |
| ●1946 | 生物制品集菌器DCN440 | 12套×4件/箱 | 适用检品类型：生物制品冻干粉针，4联培养器。无菌。 | 箱 | 玻仪工具类 |
| ●1947 | 纤维素层析滤纸 | NO.3MM Chr层析纸方形20x20cm | 3MM色谱纸层析滤纸 | 片 | 玻仪工具类 |
| 1948 | 木质开口器 | \ | 木质开口器，中间有插管用的孔，兔子开口用。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1949 | 兔灌胃器 | \ | 材质：硅橡胶材料。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1950 | 兔灌胃管 | \ | 材质：硅橡胶材料。长度：380mm，型号：3.0/3.5/4.0/.4.5/5.0/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0。木质开口器和兔灌胃器、兔灌胃管配套使用。 | 个 | 玻仪工具类 |
| 1951 | 明胶空心胶囊脆碎度套装砝码 | 20g | 20g砝码 | 套 | 玻仪工具类 |
| 1952 | 一次性使用输液器带针 | 0.55X19 | 有说明书 | 支 | 玻仪工具类 |
| 1953 | 铂丝 | / | 直径1mm，长度40cm | 根 | 玻仪工具类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

4分标：试剂类 采购预算：  100万元

本分标的核心产品为下表的第 149 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| 1 | 0.5MEDTA(PH8.0) | 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 2 | 1,1-二氯乙烯 | 2ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 3 | 1,2,4-二氮唑 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 4 | 1,2-丙二醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 6 | 1,2-萘醌-4-磺酸钠 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 7 | 1,3-二溴-5,5-二甲基海因 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 8 | 1,3-二溴丙酮 | 1g/瓶 | 1g | 瓶 | 试剂类 |
| 9 | 1,8-二羟基蒽醌 | 100g/瓶 | 0.97 | 瓶 | 试剂类 |
| 10 | 1,2-二氯乙烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 11 | 1,3,5吡唑啉酮(1-苯基甲基-5吡唑啉酮) | CP100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 12 | 1,3-丁二醇 | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 13 | 10×TBE缓冲液 | 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 14 | 1MTris-HCl(PH=8.0) | 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 15 | 1-苯基-3甲基-5-吡啉咗酮 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 16 | 1-萘乙二胺二盐酸盐(N-（1-萘基）乙二胺二盐酸盐) | AR10g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 17 | 1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二 | 100mg/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 18 | 1-溴-3-氯丙烷 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 19 | 2,2＇－联吡啶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 20 | 2,3,5-三苯基氯化四氮唑(红四氮唑) | AR10g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 21 | 2,4－二硝基苯胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 22 | 2,4－二硝基苯酚（a-二硝基苯酚） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 23 | 2,4－二硝基苯肼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 24 | 2,4-二硝基氟苯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 25 | 2,6－二氯靛酚钠 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 26 | 2,6－二氯醌氯亚胺 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 27 | 2,6—二氢酚靛酚钠盐 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 28 | 2,6-二叔丁基对甲酚（BHT） | CP500g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 29 | 2,7-萘酚 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 30 | 2,6-二氯醌-4-氯亚胺 | 10g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 31 | 20%SDS | 100ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 32 | 20mltubes(x800) | x800/盒 | 配套流式细胞仪使用 | 盒 | 试剂类 |
| 33 | 2-氨基芴 | 5g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 34 | 2－氨基乙基（醚）四乙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 35 | 2－氨基乙基（醚）四乙酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 36 | 2-流代巴比妥酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 37 | 2-流代巴比妥酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 38 | 2－萘酚（B－萘酚） | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 39 | 2-巯基乙醇 | AR250ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 40 | 3,3',5,5'-四甲基联苯胺 | 1g/瓶，20瓶/盒 | 分析纯 | 盒 | 试剂类 |
| 41 | 3,4-苯并芘 | 100mg/瓶 | 0.96 | 瓶 | 试剂类 |
| 42 | 3,5-二羟基甲苯 | CP5g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 43 | 3,5－二羟基甲苯（苔黑酚） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 44 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 45 | 3,5-二硝基水杨酸 | CP25g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 46 | 3mltubes(x1000) | x1000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 47 | 3-苯丙醇 | 50ml/瓶 | 分析纯（AR） | 瓶 | 试剂类 |
| 48 | 3-苯丙醇 | 100ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 49 | 3-环己基丙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 50 | 3-氯过氧苯甲酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 51 | 4－氨基安替比林 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 52 | 4-氨基酚 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 53 | 4-二甲氨基苯甲酰氯 | 1g/瓶 | 0.97 | 瓶 | 试剂类 |
| 54 | 4-二甲氨基吡啶(对二甲氨基吡啶) | CP50g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 55 | 4－氟－3－硝基三氟甲苯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 56 | 4-甲基-2-戊醇 | 100ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 57 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 58 | 4-甲氧基苯甲醛 | AR100ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 59 | 4-羟基苯甲酰肼 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 60 | 4-硝基酚(对硝基苯酚)(易制爆) | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 61 | 4-异丙基苯基肼,盐酸盐 | 1g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 62 | 5％三氧化二铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 63 | 5,7-二甲氧基香豆素 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 64 | 50×TAE缓冲液 | 500ml/瓶 | 用于电泳缓冲液 | 支 | 试剂类 |
| 65 | 50×TAE | 500ml/瓶 | 工艺优，转化率高 | 瓶 | 试剂类 |
| 66 | 50×TAE | 1000ml/瓶 | 工艺优，转化率高 | 瓶 | 试剂类 |
| 67 | 5A分子筛 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 68 | 6-氨基己酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 69 | 6-羟基-3,4二氢喹诺酮 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 70 | 732强酸性阳离子交换树脂 | 1000g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 71 | 8－羟基喹啉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 72 | 95%乙醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR)，95% | 瓶 | 试剂类 |
| 73 | 95%乙醇 | 2500ml/瓶 | 分析纯(AR)，95% | 瓶 | 试剂类 |
| 74 | 9-氯甲酸芴甲酯 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 75 | AB-8大孔吸附树脂101 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 76 | a-巯基乙醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 77 | a-亚硝基－B萘酚 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 78 | BL21(DE3)感受态细胞 | 10×100µl/包 | 转化效率高、稳定性强 | 包 | 试剂类 |
| 79 | B－环状糊精 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 80 | C18键合硅胶反相硅胶ODS填料 | 100g/瓶 | ODS填料 | 瓶 | 试剂类 |
| 81 | DCarbon-GCB石墨化碳黑 | 50g/瓶 | 120-400目 | 瓶 | 试剂类 |
| 82 | HC-C18SPE填料 | 100g/瓶 | (40-63um) | 瓶 | 试剂类 |
| 83 | NH2氨基SPE填料 | 100g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 84 | PSA乙二胺基-N-丙基SPE填料 | 100g/瓶 | 40-63um，60A | 瓶 | 试剂类 |
| 85 | D101大孔树脂 | 500g/瓶 | D101，一级品 | 瓶 | 试剂类 |
| 86 | DA-201大孔吸附树脂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 87 | DH5α感受态细胞 | 10×100µl/包 | 转化效率高、稳定性强 | 包 | 试剂类 |
| 88 | DL-a-氨基丙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 89 | DL-a-氨基异戊酸（DL-缬氨酸） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 90 | DL-丙氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 91 | DL-甲硫氨基酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 92 | DL-酒石酸 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 93 | DMEM | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 94 | DMEM/HIGH | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 95 | DMEM高糖（含谷氨酰胺和丙酮酸钠） | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 96 | DMSOAmresco | 型号D8370，100ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 97 | DNAMarker | 支 | 有质检报告（供货时提供） | 支 | 试剂类 |
| 98 | DNA标准分子量1kbplusDNALadder | (100次/支） | 安全、便捷 | 支 | 试剂类 |
| 99 | D-苯丙氨酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 100 | D-果糖 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 101 | D-核糖酸-1-4-内脂 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 102 | D-核糖酸-1-4-内脂 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 103 | D-山梨醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 104 | EA36染色液 | 100ml/瓶 | G1613 | 瓶 | 试剂类 |
| 105 | EDTA-Na2 | 500g/瓶 | 纯度：＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 106 | GSH测定试剂盒 | 96T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 试剂类 |
| 107 | HE染色液(试剂盒) | 盒 | G1120 | 盒 | 试剂类 |
| 108 | highvacuumgrease（HVG)高真空密封硅脂 | 150g/支 | 工作温度：-40℃到204℃ | 支 | 试剂类 |
| 109 | H酸一钠盐（1-氨基-8-萘酚-3,6-二磺酸一钠） | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 110 | L(+)-酒石酸 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 111 | LYSYZ（氯乙酸乙酯） | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 112 | L-白氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 113 | L-半胱氨酸 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 114 | L-胱氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 115 | L-赖氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 116 | L-酪氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 117 | L-色氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 118 | L-天冬氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 119 | L-异白氨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 120 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 100g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 121 | N,N'-二环己基碳二亚胺 | 100g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 122 | N,N－二乙基苯胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 123 | N,N,二甲基甲酰胺 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 124 | N－1－萘乙二胺盐酸盐（盐酸萘乙二胺） | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 125 | NaH2PO4.2H2O | 500g/瓶 | 分析纯 | 支 | 试剂类 |
| 126 | N-α-对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯酸盐 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 127 | N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 128 | N－甲苯基盐酸二氨基乙烯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 129 | N-溴代丁二酰亚胺 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 130 | PSA乙二胺基-N-丙基填料 | 100g/瓶 | PSA | 瓶 | 试剂类 |
| 131 | P－氨基苯甲酸异丙酯 | 50mg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 132 | α-淀粉酶 | 2-8℃ ≥500 units/mg | 来源于地衣芽孢杆菌，优质，符合标准 | 瓶 | 试剂类 |
| 133 | α-甲基丙烯酸(2-甲基丙烯酸) | CP500ml/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 134 | 阿拉伯树胶粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 135 | 阿尿 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 136 | 安息香 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 137 | 安息香酸 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 138 | 氨磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 139 | 氨磺酸铵 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 140 | 氨基醋酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 141 | 氨基磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 142 | 氨基磺酸铵 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 143 | 氨基甲酸苄脂 | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 144 | 氨基葡萄盐酸盐 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 145 | 氨水(氢氧化铵) | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 146 | 氨酮 | 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 147 | 胺基苯磺酸黄 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 148 | 胺基黑10B | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 149 | 白凡士林 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 150 | 白石棉 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 151 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 152 | 苯 | 4L/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 153 | 苯二甲酸氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 154 | 苯酚(酚)(石炭酸) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 155 | 苯甲酸 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 156 | 苯甲酸酐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 157 | 苯甲酸钠 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 158 | 苯甲酰-DL-精氨酸-β-萘酰胺盐酸盐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 159 | 苯甲酰肼 | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 160 | 苯甲酰氯 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 161 | 苯肼碳偶氮苯（二苯卡巴腙，对称二苯基偶氮羰） | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 162 | 苯乙酸 | 100g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 163 | 苯扎氯胺 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 164 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | AR | 瓶 | 试剂类 |
| 165 | 变色酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 166 | 变色酸钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 167 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 168 | 丙二酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 169 | 丙三醇(甘油) | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 170 | 丙三醇（甘油） | AR500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 171 | 丙酮（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 172 | 丙酮酸钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 173 | 丙烯酰胺 | 100g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 174 | 灿烂甲酚兰（甲酚蓝、亮甲基酚蓝） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 175 | 草酸(乙二酸) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 176 | 草酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 177 | 草酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 178 | 草酰氯 | CP100ml/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 179 | 橙黄Ⅳ | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 180 | 纯铜片 | 5N | 分析纯 | 支 | 试剂类 |
| 181 | 次（亚）甲基双丙烯酰胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 182 | 次氯酸钙 | 50g/瓶 | 分析纯，避光保存 | 瓶 | 试剂类 |
| 183 | 次氯酸钠 | CP500ml/瓶 | 化学纯（CP），避光保存 | 瓶 | 试剂类 |
| 184 | 次氯酸钠 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR)，避光保存 | 瓶 | 试剂类 |
| 185 | 次硝酸铋 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 186 | 醋酸锶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 187 | 醋酸铀酰 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 188 | 达旦黄（太坦黄） | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 189 | 大孔树脂 | 500g/瓶 | XAD-2，外观为乳白色或浅黄色不透明球状颗粒，粒径范围约为20-60目，含水量约为20%-45%，比表面积（m2/g）≥430，参照吸附量（酚/干基）≥35mg/g | 瓶 | 试剂类 |
| 190 | 单硬脂酸甘油酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 191 | 胆固醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 192 | 胆汁酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 193 | 氮酮 | CP500ml/瓶 | CP | 只 | 试剂类 |
| 194 | 氘代吡啶 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 195 | 碘 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 196 | 碘化铵 | AR | 分析纯(AR)99% | 瓶 | 试剂类 |
| 197 | 碘化铋 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 198 | 碘化汞 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 199 | 碘化钾粉状 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 200 | 碘化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 201 | 碘酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 202 | 靛红（靛胭脂） | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 203 | 靛蓝 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 204 | 丁二酸 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 205 | 丁二酮肟 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 206 | 动物胶(明胶) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 207 | 煅石膏 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 208 | 对氨基苯酚 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 209 | 对氨基苯磺酸 | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 210 | 对氨基苯甲酸 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 211 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 212 | 对苯二胺 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 213 | 对苯二酚 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 214 | 对苯二甲酸 | 100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 215 | 对二苯酚 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 216 | 对二甲氨基本甲醛 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 217 | 对二甲氨基苯甲醛 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 218 | 对二甲氨基苯甲醛(4-二甲氨基苯甲醛) | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 219 | 对甲氨基酚硫酸盐（米吐尔） | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 220 | 对甲苯磺胺(甲苯-4-磺酰胺) | CP500g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 221 | 对甲苯磺酰肼 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 222 | 对甲苯磺酰氯（PTSC) | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 223 | 对甲基苯甲酰氯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 224 | 对甲氧基苯甲酸 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 225 | 对氯苯胺 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 226 | 对羟基苯丙酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 227 | 对羟基苯甲醛 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 228 | 对羟基苯甲酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 229 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 230 | 对羟基苯乙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 231 | 对醛基苯甲酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 232 | 对硝基苯甲酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 233 | 对硝基苯甲酰氯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 234 | 对硝基甲苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 235 | 苊（萘并乙烷） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 236 | 蒽 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 237 | 蒽酮 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 238 | 儿茶酚紫（邻苯二酚紫） | IND1g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 239 | 二安替比林甲烷 | 100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 240 | 二苯胺 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 241 | 二苯胺基脲 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 242 | 二苯基硫巴腙（双硫腙）（铅试剂） | AR5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 243 | 二苯甲酮 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 244 | 二苯甲酮 | 25g/瓶 | 有机合成原料，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 245 | 二甘醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 246 | 二甲胺水溶33％ | 500mL/瓶 | ≥33% | 瓶 | 试剂类 |
| 247 | 二甲苯 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 248 | 二甲酚橙 | AR5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 249 | 二甲基黄（对二甲氨基氮苯） | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 250 | 二甲醚 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 251 | 二硫化碳 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 252 | 二硫苏糖醇 | 5g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 253 | 二氯化钯 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 254 | 二氯甲烷 | HPLC 4L/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 255 | 二氯荧光素 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 256 | 二氢苯醌 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 257 | 二叔丁基对甲酚 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 258 | 二水合磷酸二氢钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 259 | 二水合氯化钡 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 260 | 二硝基水杨酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 261 | 二氧化硅 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 262 | 二氧化硅(石英砂) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 263 | 二氧化锰 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 264 | 二氧六环 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 265 | 二乙胺＞99.0% | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 266 | 二乙胺硫代甲酸银 | IND5g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 267 | 二乙醇胺 | 500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 268 | 二乙二醇单甲醚 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 269 | 二乙二醇二乙醚 | 500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 270 | 二乙基二硫代氨基甲酸钠（铜试剂） | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 271 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 272 | 二乙基二硫代氨基钾酸钠 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 273 | 二正丁胺 | AR250ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 274 | 凡士林(白) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 275 | 芳樟醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 276 | 肺炎克雷伯菌 | 支 | 合格 | 管 | 试剂类 |
| 277 | 分子筛3A | 50KG/瓶 | 选择性吸附剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 278 | 酚红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 279 | 酚酞 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 280 | 氟化铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 281 | 氟化钙 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 282 | 氟化钙 | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 283 | 氟化钾 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 284 | 氟化钾(二水合氟化钾) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 285 | 氟化钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 286 | 富马酸(反丁烯二酸) | CP100g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 287 | 蝮蛇青 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 288 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 | 10支/盒 | 配套试剂 | 盒 | 试剂类 |
| 289 | 钙黄绿素 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 290 | 钙试剂 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 291 | 钙羧酸 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 292 | 钙羧酸指示剂 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 293 | 甘氨酸(氨基乙酸) | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 294 | 甘醇酸(乙醇酸) | CP25g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 295 | 甘露醇（已六醇） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 296 | 橄榄油 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 297 | 橄榄油 | CP500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 298 | 刚果红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 299 | 高碘酸 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 300 | 高碘酸钠 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 301 | 高氯酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 302 | 高锰酸钾 | PT100g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 303 | 铬黑T(依来铬黑T) | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 304 | 铬蓝黑R | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 305 | 铬姆沙白 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 306 | 铬酸（三氧化铬） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 307 | 铬酸钾 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 308 | 铬天青S | IND10g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 309 | 工业酒精 | 支 | 工业级 | 支 | 试剂类 |
| 310 | 枸缘酸铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 311 | 枸橼酸钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 312 | 枸橼酸铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 313 | 硅胶 | 500g/瓶 | 分析纯，100-200目 | 瓶 | 试剂类 |
| 314 | 硅胶G(60) | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 315 | 硅胶GF254 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 316 | 硅胶H | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 317 | 硅胶HF254 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 318 | 硅镁型吸附剂60-100目（层析用FCP） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 319 | 硅酸镁 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 320 | 硅钨酸 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 321 | 硅藻土（吸附剂） | CP500g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 322 | 过碘酸钾（高碘酸钾） | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 323 | 过硫酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 324 | 过硫酸胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 325 | 过硫酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 326 | 过氧化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 327 | 过氧化氢(双氧水) | GR500ml | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 328 | 还原铁粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 329 | 还原型谷胱甘肽 | AR5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 330 | 海砂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 331 | 海藻酸钠 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 332 | 合成樟脑 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 333 | 核黄素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 334 | 红色氧化铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 335 | 糊精 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 336 | 琥珀酸 | AR100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 337 | 滑石粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 338 | 环己酮 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 339 | 环己烷 | AR500mL/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 340 | 黄花蒿素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 341 | 黄色氧化铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 342 | 磺胺（对氨基苯磺酰胺） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 343 | 磺基丁二酸钠二辛酯 | 100g/瓶 | 分析纯，98% | 瓶 | 试剂类 |
| 344 | 磺基水杨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 345 | 活性炭 | AR500g | 分析纯(AR)，(粉状) | 瓶 | 试剂类 |
| 346 | 肌醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 347 | 姬姆萨染色液（10*原液） | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 348 | 即用型杀孢子剂 | 1L/瓶 | 1L | 瓶 | 试剂类 |
| 349 | 己烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 350 | 己烯雌酚 | 1g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 351 | 甲苯（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 352 | 甲苯-4-磺酸(对甲苯磺酸) | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 353 | 甲苯酚（a-萘酚） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 354 | 甲醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 355 | 甲酚红 | 25g/瓶 | 指示剂(IND) | 瓶 | 试剂类 |
| 356 | 甲酚红 | 25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 357 | 甲基橙 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 358 | 甲基橙 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 359 | 甲基硅酮 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 360 | 甲基纤维素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 361 | 甲基异丁基酮 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 362 | 甲萘胺（1－萘胺） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 363 | 甲醛(福尔马林) | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 364 | 甲酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 365 | 甲酸乙酯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 366 | 甲酰胺 | SP100ml/瓶 | SP | 瓶 | 试剂类 |
| 367 | 间苯二胺盐酸盐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 368 | 间苯三酚（1,3,5-三羟基苯） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 369 | 间二甲苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 370 | 碱蓝6B | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 371 | 碱石灰（钠石灰） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 372 | 碱式醋酸铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 373 | 碱性苯乙烯阳离子树脂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 374 | 碱性兰 | 25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 375 | 碱性兰6B | ind10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 376 | 碱性氧化铝 | 500g/瓶，200目-300目 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 377 | 碱性氧化铝目 | 100-200/瓶 | 100-200 | 瓶 | 试剂类 |
| 378 | 焦磷酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 379 | 焦硫酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 380 | 焦硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 381 | 焦性没食子酸 | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 382 | 焦性没食子酸(邻苯三酚) | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 383 | 角闪石 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 384 | 酵母核酸提取试剂盒 | 支 | 快速、高效 | 盒 | 试剂类 |
| 385 | 酵母浸出粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 386 | 结晶硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 387 | 结晶氯化铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 388 | 酒石酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 389 | 酒石酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 390 | 酒石酸钾钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 391 | 酒石酸氢钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 392 | 酒石酸锑钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 393 | 酒石酸铜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 394 | 聚酰胺 | 14～30目 | 14～30目 | 瓶 | 试剂类 |
| 395 | 聚酰胺14－30A（聚己内酰胺） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 396 | 聚酰胺30－60A | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 397 | 聚酰胺薄膜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 398 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 30-60目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 399 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 100-200目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 400 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 14-30目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 401 | 聚酰胺酯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 402 | 聚酰胺柱层析 | 250g/瓶 | 14～30 | 瓶 | 试剂类 |
| 403 | 聚酰胺柱层析 | 500g/瓶 | 14～30 | 瓶 | 试剂类 |
| 404 | 聚乙二醇 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR)400 | 瓶 | 试剂类 |
| 405 | 聚乙二醇 | CP500ml/瓶 | 400 CP500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 406 | 聚乙二醇2000 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 407 | 聚乙二醇400 | Imp500ml/瓶 | IMP | 瓶 | 试剂类 |
| 408 | 聚乙二醇4000 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 409 | 聚乙二醇6000 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 410 | 聚乙烯醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 411 | 咔唑 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 412 | 咖啡因 | 20mg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 413 | 卡氏冲剂 | 500ml/瓶 | (不含吡啶) | 瓶 | 试剂类 |
| 414 | 卡氏冲剂 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 套 | 试剂类 |
| 415 | 糠醛 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 416 | 糠醛(呋喃甲醛) | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 417 | 抗坏血栓盐钠 | 支 | 化学纯 | 支 | 试剂类 |
| 418 | 抗坏血酸 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 419 | 考马斯亮蓝G250 | 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 试剂类 |
| 420 | 可溶性淀粉 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 421 | 可溶性淀粉基准试剂 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 422 | 空白琼脂条 | 50条/盒 | 浮游菌测定仪器配套使用 | 盒 | 试剂类 |
| 423 | 孔雀石绿 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 424 | 苦味酸磷酸哌嗪 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 425 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（非离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 426 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（非离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 427 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 428 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 429 | 快速DNA提取检测试剂盒 | 盒 | 快速、高效 | 盒 | 试剂类 |
| 430 | 喹哪啶定红 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 431 | 兰闪石石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 432 | 酪蛋白 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 433 | 雷氏盐（雷氰酸铬铵） | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 434 | 李氏增菌液(LB2)配套试剂 | 10支/盒 | 分析纯(AR) | 盒 | 试剂类 |
| 435 | 痢疾杆菌 | 支 | 合格 | 支 | 试剂类 |
| 436 | 联苯胺 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 437 | 亮蓝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 438 | 邻苯二胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 439 | 邻苯二胺 | CP100g/瓶 | CP 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 440 | 邻苯二酚（儿茶酚） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 441 | 邻苯二酚紫(儿茶酚紫) | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 442 | 邻苯二甲醛 | AR500g/瓶 | AR | 瓶 | 试剂类 |
| 443 | 邻苯二甲醛 | GR100g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 444 | 邻苯二甲酸 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 445 | 邻苯二甲酸二甲酯 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 446 | 邻苯二甲酸酐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 447 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT100g/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 448 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 449 | 邻二甲苯 | 500ml/瓶 | 分析纯AR | 瓶 | 试剂类 |
| 450 | 邻二甲苯-D10 | 5g/瓶 | D10 | 瓶 | 试剂类 |
| 451 | 邻甲酚酞络合剂 | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 452 | 邻联甲苯胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 453 | 磷钼酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 454 | 磷钼酸 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 455 | 磷钼酸(怕热) | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 456 | 磷钼酸钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 457 | 磷酸 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 458 | 磷酸二氢铵 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 459 | 磷酸二氢铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 460 | 磷酸二氢胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 461 | 磷酸二氢钾 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 462 | 磷酸二氢钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 463 | 磷酸氢二铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 464 | 磷酸氢二钾 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 465 | 磷酸氢二钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR)，规格：500g/瓶；无色半透明结晶或白色颗粒粉末。热至100℃失去全部结晶水。溶于3份水。其水溶液呈碱性，pH约9.5。其七水合物在空气中相对稳定。相对密度 约1.5。熔点 34～35℃ | 瓶 | 试剂类 |
| 466 | 磷酸氢钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 467 | 磷酸氢钠铵 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 468 | 磷酸三钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 469 | 硫代硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯（AR），质优 | 瓶 | 试剂类 |
| 470 | 硫代硫酸钠(大苏打) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 471 | 硫代硫酸钠（大苏打） | AR500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 472 | 硫代乙醇酸 | AR100ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 473 | 硫代乙酰胺 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 474 | 硫化钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 475 | 硫化亚铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 476 | 硫磺（升华） | 支 | 化学纯 | 支 | 试剂类 |
| 477 | 硫脲 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 478 | 硫氰酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 479 | 硫氰酸汞铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 480 | 硫氰酸钾 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 481 | 硫酸（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 482 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 483 | 硫酸铵镁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 484 | 硫酸钡 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 485 | 硫酸低铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 486 | 硫酸二甲酯 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 487 | 硫酸钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 488 | 硫酸高铈 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 489 | 硫酸钾 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 490 | 硫酸肼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 491 | 硫酸肼(硫酸联胺) | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 492 | 硫酸奎宁 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 493 | 硫酸锂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 494 | 硫酸锂g | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 495 | 硫酸联氨 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 496 | 硫酸联苯胺 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 497 | 硫酸铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 498 | 硫酸镁 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 499 | 硫酸锰 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 500 | 硫酸镍 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 501 | 硫酸氢铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 502 | 硫酸氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 503 | 硫酸铯 | AR10g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 504 | 硫酸铈,四水 | 25g/瓶 | AR,98% | 瓶 | 试剂类 |
| 505 | 硫酸铈胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 506 | 硫酸铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 507 | 硫酸铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 508 | 硫酸铁铵(硫酸高铁铵) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 509 | 硫酸铜 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 510 | 硫酸亚铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 511 | 硫酸亚铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 512 | 硫酸银 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 513 | 六次甲基四胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 514 | 六次甲基四胺(乌洛托品) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 515 | 六青兰 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 516 | 六水合硝酸镁 | AR500g | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 517 | 卵磷脂 | CP10g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 518 | 卵磷脂 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 519 | 卵磷脂吐温80营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 化妆品检验用干燥培养基，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 520 | 络合钙－羧酸指示剂 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 521 | 绿化钠 | AR500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 522 | 氯胺T | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 523 | 氯化铵 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 524 | 氯化镉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 525 | 氯化铬六水 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 526 | 氯化钴 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 527 | 氯化钾 | CP500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 528 | 氯化钾 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 529 | 氯化镧 | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 530 | 氯化锂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 531 | 氯化铝六水 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 532 | 氯化镁 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 533 | 氯化锰 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 534 | 氯化钠 | PT50g/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 535 | 氯化铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 536 | 氯化羟基二甲基代苯甲铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 537 | 氯化铯 | SP5g/瓶 | SP | 瓶 | 试剂类 |
| 538 | 氯化锶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 539 | 氯化四氮唑兰（四氮唑兰） | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 540 | 氯化铜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 541 | 氯化锌 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 542 | 氯化亚锡(二氯化锡) | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 543 | 氯酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 544 | 氯亚氨基-2.6二氯醌 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 545 | 氯乙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 546 | 氯乙酸 | AR250g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 547 | 马苓薯淀粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 548 | 麦芽糖 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 549 | 没食子酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 550 | 玫红酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 551 | 镁粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 552 | 镁试剂 | 100g/瓶 | 100g | 瓶 | 试剂类 |
| 553 | 镁铁闪石石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 554 | 孟加拉红（虎红）培养基 | 250g/瓶 | 化妆品检验用干燥培养基，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 555 | 咪唑（重结晶） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 556 | 明矾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 557 | 明胶培养基 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 558 | 木瓜蛋白酶 | BR100g/瓶 | (+4℃) BR100g | 瓶 | 试剂类 |
| 559 | 钼酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 560 | 钼酸铵 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 561 | 钼酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 562 | 萘 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 563 | 萘啶酮酸 | 1g/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 564 | 萘酚苯甲醇 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 565 | 萘乙二胺二盐酸盐 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 566 | 尿嘧啶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 567 | 脲（尿素） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 568 | 柠檬酸 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 569 | 柠檬酸二铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 570 | 柠檬酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯。白色结晶颗粒或粉末，无气味，味咸而凉。空气中稳定。在150℃时失水。溶于水(1.3份冷水、0.6份沸水)，不溶于乙醇。水溶液对石蕊呈微碱性，pH约为8。相对密度1.857。 | 瓶 | 试剂类 |
| 571 | 柠檬酸氢二铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 572 | 柠檬酸铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 573 | 牛胆盐 | BR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 574 | 浓盐酸 | 500mL/瓶 | 分析纯。(易制毒三类)盐酸滴定溶液标准物质，c(HCl)=0.1mol/L(0.1N)，500ml（含浓盐酸4.2ml） | 瓶 | 试剂类 |
| 575 | 偶氮苯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 576 | 硼氢化钾(*)(易制爆) | 100g/瓶 | 纯度97% | 瓶 | 试剂类 |
| 577 | 硼氢化钠 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 578 | 硼酸 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 579 | 偏钒酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 580 | 偏磷酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 581 | 偏重亚硫酸钾（焦亚硫酸钾） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 582 | 偏重亚硫酸钠（焦亚硫酸钠） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 583 | 葡萄糖 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 584 | 普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次/盒 | 快速：步骤少，整个操作只需十几分钟，可同时处理多个样品，节省时间。简便：只需几次离心即可完成反应。处理量：每个离心吸附柱每次最多可吸附的DNA 量为10 μg。 | 盒 | 试剂类 |
| 585 | 七氟丁酸 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 586 | 七水合硫酸锌 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 587 | 气溶胶 | CP100g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 588 | 铅试剂(二苯基硫巴腙)(双硫腙) | AR5g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 589 | 茜素氟兰（茜素络合指示剂） | 500g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 590 | 茜素红S(茜素磺酸钠) | Ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 591 | 茜素黄R | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 592 | 强碱性阴离子交换树脂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 593 | 切片石腊 | 500g/瓶 | 58-60℃ | 瓶 | 试剂类 |
| 594 | 青石棉 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 595 | 轻质氧化镁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 596 | 氢碘酸 | AR250ml/瓶 | 55%～58% | 瓶 | 试剂类 |
| 597 | 氢氧化氨 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 598 | 氢氧化钡 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 599 | 氢氧化钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 600 | 氢氧化钾 | AR500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 601 | 氢氧化铝 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 602 | 氢氧化钠(烧碱)片状 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 603 | 氰基硼氢化钠 | R25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 604 | 琼脂糖凝胶DNA纯化试剂盒 | 50次/盒 | 安全、便捷 | 盒 | 试剂类 |
| 605 | 巯脲 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 606 | 人造沸石 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 607 | 日落黄 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 608 | 溶剂蓝－19 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 609 | 溶菌酶 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 610 | 鞣酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 611 | 瑞氏-姬姆萨复合染液 | 瓶 | G1020 | 瓶 | 试剂类 |
| 612 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | 500g/瓶 | ≥99.8% | 瓶 | 试剂类 |
| 613 | 三（羟甲基）氨基甲烷（Tris） | GR100g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | 试剂类 |
| 614 | 三氟乙酸 | AR100ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 615 | 三氯化钌 | 1g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 616 | 三氯化锑 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 617 | 三氯化铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 618 | 三氯化铁，六水（三氯高铁） | 支 | 化学纯 | 支 | 试剂类 |
| 619 | 三氯甲烷（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 620 | 三氯乙酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 621 | 三氯乙烯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 622 | 三羟甲基氨基甲烷（缓酸铵） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 623 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 624 | 三羟甲基胺基甲烷 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 625 | 三十二烷 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 626 | 三水合醋酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 支 | 试剂类 |
| 627 | 三氧化二铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 628 | 三氧化铬 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 629 | 三氧化钼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 630 | 三乙胺 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 631 | 三乙醇胺 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 632 | 三正辛基膦 | 25ml/瓶 | 约90% | 瓶 | 试剂类 |
| 633 | 山梨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 634 | 伤寒杆菌 | 支 | 合格 | 支 | 试剂类 |
| 635 | 蛇纹石 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 636 | 麝香草酚（白里酚） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 637 | 麝香草酚酞（百里香酚酞） | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 638 | 砷试剂(二乙基二硫代氨基甲酸银盐) | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 639 | 升华硫 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 640 | 十二水合磷酸钠(磷酸三钠) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 641 | 十二水合磷酸氢二钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 642 | 十二水合硫酸铝钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 643 | 十二水合硫酸铁铵(铁铵钒) | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 644 | 十二烷基苯磺酸钠 | 250g/瓶 | AR | 瓶 | 试剂类 |
| 645 | 十二烷基肌氨酸钠（SLS） | 25g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 646 | 十六烷基三甲基氯化铵 | 500g/瓶 | 100g，分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 647 | 十六烷基三甲基溴化铵（CTAB） | 100g/瓶 | AR，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 648 | 石蕊 | 瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 649 | 石油醚 | AR500ml/瓶 | 60-90℃，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 650 | 石油醚 | AR500ml/瓶 | 30-60℃，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 651 | 石油醚 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 652 | 石油醚60-90℃ | 500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 653 | 鼠李糖 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 654 | 双环乙酮草酰二腙（铜腙） | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 655 | 水杨酸钠 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 656 | 顺丁烯二酸（马来酸） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 657 | 顺丁烯二酸(马来酸，cas：110-16-7） | 100g/瓶 | AR，99% | 瓶 | 试剂类 |
| 658 | 司班80 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 659 | 四苯硼钾 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 660 | 四草酸钾 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 661 | 四氮唑蓝ind1g | ind1g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 662 | 四丁基硫酸氢铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 663 | 四丁基氢氧化铵 | AR50g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 664 | 四丁基氢氧化铵-10％水溶液 | 500ml/瓶 | AR，≥10.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 665 | 四丁基氢氧化铵水溶液10％ | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 666 | 四丁基溴化铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 667 | 四庚基溴化铵 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 668 | 四甲基氢氧化铵水溶液25％ | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 669 | 四甲基乙二铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 670 | 四氯苯醌 | CP100g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 671 | 四氯化碳 | CP500ml/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 672 | 四氯化碳AR500ml(四氯甲烷) | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 673 | 四硼酸钠(硼砂) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 674 | 四硼酸钠硼砂) | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 675 | 四水合高硼酸钠 | 500g/瓶 | 0.94 | 瓶 | 试剂类 |
| 676 | 四硝基苯胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 677 | 四氧化三铁 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 678 | 四乙基溴化铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 679 | 四正丁基碘化铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 680 | 四正丁基氢氧化铵 | AR50g/瓶 | 10% AR50g | 瓶 | 试剂类 |
| 681 | 四正丁基溴化铵 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 682 | 酸洗石棉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 683 | 酸性氧化铝FCP100-200目 | FCP100-200目 | FCP100-200目 | 瓶 | 试剂类 |
| 684 | 羧甲基纤维素钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 685 | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 686 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 687 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 688 | 碳酸锂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 689 | 碳酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 690 | 碳酸氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 691 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | AR | 瓶 | 试剂类 |
| 692 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 693 | 通用型DNA纯化回收试剂盒 | 50次/盒 | 安全、便捷 | 盒 | 试剂类 |
| 694 | 铜铁试剂（亚硝基代苯胲胺铵盐） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 695 | 透明质酸钾(玻璃酸钾） | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 696 | 透闪石 | 50g/瓶 | 分析纯(AR)，粉末，优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 697 | 透闪石石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 698 | 微晶纤维素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 699 | 胃蛋白酶 | 500g/瓶 | 分析纯(AR)，活性强，纯度高 | 瓶 | 试剂类 |
| 700 | 温石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 701 | 钨酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 702 | 无砷锌粒 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 703 | 无水对氨基苯磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 704 | 无水甲醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 705 | 无水磷酸二氢钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 706 | 无水磷酸氢二钾 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 707 | 无水硫酸镁 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 708 | 无水硫酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 709 | 无水硫酸铜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 710 | 无水氯化钙 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 711 | 无水氯化钙 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 712 | 无水硼酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 713 | 无水碳酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 714 | 无水碳酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 715 | 无水亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 716 | 无水乙醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 717 | 无水乙醇 | CP500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 718 | 无水乙醚（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 719 | 无水乙酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 720 | 五氟丙酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 721 | 五氟丙酸 | 100g/瓶 | 分析纯，97% | 瓶 | 试剂类 |
| 722 | 五氧化二磷(磷酸酐) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 723 | 西黄蓍胶粉 | BR 250G/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 724 | 硒粉 | 10g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 725 | 纤维素DE22 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 726 | 苋菜红 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 727 | 香柏油（柏木油） | FMP25ml/瓶 | FMP，用于显微镜观察 | 瓶 | 试剂类 |
| 728 | 香草醛(香草素) | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 729 | 香茅油 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 730 | 消泡剂 | 2kg/瓶 | 分析纯 | 桶 | 试剂类 |
| 731 | 硝基苯 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 732 | 硝酸 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 733 | 硝酸 | GR500ml/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 734 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 0.65 | 瓶 | 试剂类 |
| 735 | 硝酸铋 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 736 | 硝酸钙四水 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 737 | 硝酸锆·五水 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 738 | 硝酸镉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 739 | 硝酸钴 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 740 | 硝酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 741 | 硝酸镧，水合 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 742 | 硝酸铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 743 | 硝酸镁 | AR500g | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 744 | 硝酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 745 | 硝酸镍 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 746 | 硝酸钯CP1g | CP1g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 747 | 硝酸铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 748 | 硝酸铈（硝酸亚铈） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 749 | 硝酸铈铵 | AR100g | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 750 | 硝酸锶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 751 | 硝酸铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 752 | 硝酸铜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 753 | 斜方角闪石 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 754 | 锌－8－羟基喹啉 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 755 | 锌粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 756 | 锌试剂 | AR5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 757 | 溴 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 758 | 溴百里香酚兰 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 759 | 溴酚蓝 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 760 | 溴化汞试纸 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 761 | 溴化钾 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 762 | 溴化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 763 | 溴化铜 | 250g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 764 | 溴铝合金 | 100g /瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 765 | 溴麝香草酚蓝（溴百里香酚兰） | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 766 | 溴酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 767 | 亚碲酸钠 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 768 | 亚硫酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 769 | 亚硫酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 770 | 亚硫酸氢铵 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 771 | 亚硫酸氢钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 772 | 亚硫酸氢钠 | 500g/瓶 | 分析纯(AR)以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 773 | 亚硫酸氢钠 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 774 | 亚氯酸钠 | 500g/瓶 | 0.8 | 瓶 | 试剂类 |
| 775 | 亚石酸氢钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 支 | 试剂类 |
| 776 | 亚铁氰化钾 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 777 | 亚硒酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 778 | 亚硒酸钠 | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 779 | 亚硒酸氢钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 780 | 亚硝酸钴钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 781 | 亚硝酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 782 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 783 | 胭脂红 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 784 | 胭脂红 | FMP 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 试剂类 |
| 785 | 烟酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 786 | 盐酸（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 787 | 盐酸苯肼 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 788 | 盐酸吡多辛 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 789 | 盐酸副玫瑰苯胺 | AR100ml/瓶 | 分析纯(AR)，0.2% | 瓶 | 试剂类 |
| 790 | 盐酸副玫瑰苯肼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 791 | 盐酸赖氨酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 792 | 盐酸普鲁卡因 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 793 | 盐酸羟胺(氯化羟胺) | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 794 | 盐酸羟胺(氯化羟胺) | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 795 | 盐酸三乙胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 796 | 阳离子交换树脂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 797 | 阳离子交换树脂IR120H型离子交换树脂 | 250g/瓶 | 250g | 瓶 | 试剂类 |
| 798 | 阳起石 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 799 | 阳起石石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 800 | 洋地黄皂苷 | 100mg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 801 | 氧化氘 | 99.9 atom % D 25g/瓶 | 99.9 atom % D 25g | 瓶 | 试剂类 |
| 802 | 氧化钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 803 | 氧化锏 | AR50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 804 | 氧化镁 | 500g/瓶 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 瓶 | 试剂类 |
| 805 | 氧化锌 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 806 | 氧化亚铜 | 100g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 807 | 氧化银 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 808 | 氧氯化锆 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 809 | 液体石腊 | 1L/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 810 | 液体石蜡 | 500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 811 | 液体石蜡 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 812 | 一次性培养皿 | 10套/包*50/箱 | φ9cm，无菌包装，10套/包 | 箱 | 试剂类 |
| 813 | 一水合草酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 814 | 一水合硫酸锂 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 815 | 一水合硫酸氢钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 816 | 一水合柠檬酸 | 500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 817 | 一水合柠檬酸（枸橼酸） | AR500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 818 | 胰酶消化液0.25% | 100ml/瓶 | 0.0025 | 瓶 | 试剂类 |
| 819 | 乙苯 | 100ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 820 | 乙醇胺 | 500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 821 | 乙二铵四乙酸二钠 | AR250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 822 | 乙二醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 823 | 乙二醇 | 4L/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 824 | 乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 100ml(Aldrich) /瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 825 | 乙基苯(乙苯) | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 826 | 乙硫醇 | 100ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 827 | 乙醚（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 828 | 乙-萘磺酸钠 | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 829 | 乙酸（36%） | AR500ml/瓶 | 36%，分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 830 | 乙酸铵 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 831 | 乙酸丁脂 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 832 | 乙酸钙 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 833 | 乙酸镉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 834 | 乙酸钴 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 835 | 乙酸甲酯 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 836 | 乙酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 837 | 乙酸镁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 838 | 乙酸钠 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 839 | 乙酸钠 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 840 | 乙酸铅 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 841 | 乙酸铜 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 842 | 乙酸纤维素薄膜 | 2×8cm，100张/盒 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 843 | 乙酸锌 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 844 | 乙酸乙酯 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 845 | 乙酰乙酸乙酯 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 846 | 已二酸 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 847 | 异丙苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 848 | 异丙醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 849 | 异戊醇 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 850 | 异辛烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 851 | 异烟肼 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 852 | 异烟酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 853 | 吲哚（苯骈吡咯） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 854 | 茚三酮 | AR5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 855 | 荧光黄 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 856 | 硬脂酸(十八酸) | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 857 | 油胺 | 25ml/瓶 | C18 80-90% | 瓶 | 试剂类 |
| 858 | 於酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 859 | 愈创木酚 | 100ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 860 | 樟脑－10－磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 861 | 蔗糖 | AR500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 862 | 真菌PCR试剂盒 | 盒 | 快速：步骤少，操作简单，节省时间。高 效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 试剂类 |
| 863 | 真空过滤裂解管 | 96套/袋 | 配套真空过滤系统使用 | 袋 | 试剂类 |
| 864 | 正丙醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 865 | 正丁醇 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 866 | 正庚烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 867 | 正己醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 868 | 正己烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 869 | 正十一烷 | 5ml/瓶 | A分析纯(AR)，99% | 瓶 | 试剂类 |
| 870 | 正十一烷 | 50ml/瓶 | AR,99% | 瓶 | 试剂类 |
| 871 | 正四丁基硫酸氢基铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 872 | 正戊醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 873 | 正辛胺 | 100ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 874 | 正辛醇 | 500mL/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 875 | 直闪石 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 876 | 直闪石石棉 | 50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 877 | 质粒DNA提取试剂盒 | 50次/瓶 | 快 速：步骤少，操作简单，节省时间。高 效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 试剂类 |
| 878 | 质粒小提试剂盒 | 50次/瓶 | 快 速：步骤少，操作简单，节省时间。高 效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 试剂类 |
| 879 | 中性红 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 880 | 中性树胶 | 100g/瓶 | F.M.P | 瓶 | 试剂类 |
| 881 | 中性氧化铝 | FCP 200～300目 | FCP 200～300目 | 瓶 | 试剂类 |
| 882 | 中性氧化铝 | 500g/瓶 | 100-200目层析用 | 瓶 | 试剂类 |
| 883 | 重铬酸钾 | 100g/瓶 | 基准试剂(PT) | 瓶 | 试剂类 |
| 884 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 885 | 重过碘酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 886 | 重碳酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 887 | 重氧水 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 888 | 朱砂 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 889 | 柱层析硅胶 | 500g/瓶 | 500g FCP200-300目 | 瓶 | 试剂类 |
| 890 | 柱层析硅胶 | 1000g/瓶 | FCP60-100目 | 瓶 | 试剂类 |
| 891 | 柱层析硅胶 | 1kg 60-100目 | CP | 个 | 试剂类 |
| 892 | 紫脲酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 893 | 棕榈酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 894 | 棕石棉 | 粉末，优级纯，50g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 895 | 10%福尔马林 | 500ml、2500ml/瓶 | 组织固定液 | 瓶 | 试剂类 |
| 896 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200片/盒 | 有质检报告（供货时提供） | 盒 | 试剂类 |
| 897 | 1－氨基－2萘酚－4－磺酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 898 | 2，3－二氨基萘 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 899 | 2,4-二氯-1-萘酚 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 900 | 2，4－二硝基氯苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 901 | 2,6-二氯醌-4-氯亚胺 | 25g/瓶 | ≥95.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 902 | 2，6－二溴苯醌氯酰亚氨 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●903 | 2×PCRSolution,PremixExTaq™HotStartVersion | RR030A(100次/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 试剂类 |
| ●904 | 2×PCRSolution,PremixExTaq™HotStartVersion,(ExTaq™Version2.0) | RR003A(120次/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 试剂类 |
| 905 | 2-氨基蒽 | / | 98%,用于Ames实验 | 瓶 | 试剂类 |
| 906 | 2-萘肼盐酸盐 | 25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 907 | 2-羟丙基-β-环糊精 | 100g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 908 | 2-四氢糠胺 | AR25ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 909 | 3-环己基丙酸 | 50g/瓶 | 98+%，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 910 | 4-二甲氨基苯甲醛 | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 911 | 4-甲基2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | AR500ml/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 912 | 4-氯乙酰苯胺 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 913 | 4－硝基苯胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 914 | 50xTAE | 250ml/瓶 | 工艺优，转化率高 | 瓶 | 试剂类 |
| 915 | 57%氢碘酸 | 100ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 916 | 6-磷酸葡萄糖 | SLBC5100V | 粉末，规格：1g，MW 304.1 | 瓶 | 试剂类 |
| 917 | 6-硫代鸟嘌呤（6-TG） | 1g/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 918 | 75%乙醇 | AR2.5L/瓶 | 分析纯(AR)，75% | 瓶 | 试剂类 |
| 919 | 80%水合肼 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 920 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 921 | A25清洗液 | 5L/瓶 | 器皿清洗仪用 | 桶 | 试剂类 |
| 922 | API20厌氧菌鉴定试剂条 | 20300 | 优质 | 盒 | 试剂类 |
| 923 | a-萘酚苯基甲醇 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 924 | B-丙氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●925 | DetectorBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| ●926 | DiluentII | (6x5 ml) | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●927 | DisplayBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| ●928 | HYDROCYDE(过氧化氢) | 250ml*10瓶/箱 | 用于GETINGE无菌隔离器，过氧化氢灭菌 | 箱 | 试剂类 |
| ●929 | LAB补充物 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| ●930 | LEDBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| 931 | LMX | 60测试/盒 | 快速检测食品和环境样本中的单增李斯特菌（minividas） | 盒 | 试剂类 |
| 932 | L-谷氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 933 | L-精氨酸 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 934 | N -乙基二异丙胺 | 500ml/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 935 | N10清洗液 | 5L/桶 | 器皿清洗仪用 | 桶 | 试剂类 |
| 936 | N-甲基吡咯烷酮（NMP） | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●937 | PCRTUBES | 0.2ML/袋 | PCR-02D-C | 袋 | 试剂类 |
| 938 | PH缓冲剂4，7，9 | 3包/套 | 分析纯 | 套 | 试剂类 |
| ●939 | PremixTaq™(LATaq™Version2.0plusdye) | RR903A | 快速，提取得率高 | 包 | 试剂类 |
| ●940 | primeSTARHS(Premix) | 100Rxns | 快速，提取得率高 | 包 | 试剂类 |
| 941 | S9 | 5ml/瓶 | 5ml | 瓶 | 试剂类 |
| ●942 | SheetMetalBottom | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| ●943 | SheetMetalTop | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 试剂类 |
| ●944 | SmallFan | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●945 | StandardG | 50 mL/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●946 | Stoppers20mltubes(x1000) | x1000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●947 | Stoppers3ml(x3000) | x3000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●948 | TaKaRaExTaq酶 | 250U/包 | 安全、便捷。优质，符合标准 | 包 | 试剂类 |
| ●949 | TaKaRaLATaq®withGCBuffer | RR030A(125 Units/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 试剂类 |
| ●950 | ThermometerCustomProbe | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●951 | Trionx-100 | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| ●952 | Tris-base | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| ●953 | tryspin from bovine pancreas | CAS:9002-07-7 | 500mg/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| 954 | XAD-2大孔吸附树脂 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 955 | 阿霉素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 956 | 氨甲蝶呤 | 1g/瓶 | 浓度100%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 957 | 奥克立林 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 958 | 巴西棕榈蜡 | 200g/袋 | 化工级/食品级，99%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 959 | 苯胺 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 960 | 苯胺-2，3，4，5-d5 | 1ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 961 | 苯基苯并咪唑磺酸 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 962 | 吡啶 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 963 | 表阿霉素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 964 | 泊洛沙姆188 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 965 | 不溶性淀粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 966 | 草酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 967 | 茶碱乙酸 | 50g/瓶 | 有机合成原料，分析纯≥99% | 瓶 | 试剂类 |
| 968 | 次黄嘌呤 | 100g/瓶 | 浓度99%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 969 | 醋酐(乙酸酐)（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 970 | 醋酸铵 | 500g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 971 | 醋酸苯汞 | 25g/瓶 | 分析纯（AR），质优 | 瓶 | 试剂类 |
| ●972 | 大肠杆菌检测试剂 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 973 | 大孔树脂 | 500g/瓶 | AB-8 | 瓶 | 试剂类 |
| 974 | 大孔吸附树脂 | 500g/瓶 | ME-2 | 瓶 | 试剂类 |
| 975 | 单硬脂酸甘油酯 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，99%以上纯度 | 袋 | 试剂类 |
| 976 | 氮自由基（DPPH）清除能力测试试剂盒 | / | 酶标法96T | 盒 | 试剂类 |
| 977 | 氘代DMSO | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 978 | 氘代丙酮 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 979 | 氘代氯仿 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 980 | 底层培养基(Ames试验) | 250g/瓶 | cat#LA3080 | 瓶 | 试剂类 |
| 981 | 地衣多糖 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●982 | 碘液 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 试剂类 |
| 983 | 靛酚 | 1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 984 | 叠氮化钠 | 100g/瓶 | 100g | 瓶 | 试剂类 |
| 985 | 丁基甲氧基二苯酰基甲烷 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 986 | 丁酮(2-丁酮)（须办备案证明方可购买） | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 987 | 顶层培养基(Ames试验) | 250g/瓶 | cat#LA3090 | 瓶 | 试剂类 |
| 988 | 对－氨基二甲基苯胺盐酸盐 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 989 | 对二氨基苯甲醚 | 25mg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 990 | 对二氨基苯甲醛 | 25mg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 991 | 对甲氧基偶氮苯 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 992 | 对羟基联苯 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 993 | 对硝基苯胺 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 994 | 莪术醇 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 995 | 二苯胺磺酸钠 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 996 | 二苯酮-3 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 997 | 二氯化镉 | 100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 998 | 二氯甲烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯。农残级二氯甲烷 | 瓶 | 试剂类 |
| 999 | 二氯甲烷 | AR500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1000 | 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1001 | 二乙胺 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1002 | 二乙基己烯雌酚二丙酸盐 | SD388101/瓶 | 1g | 瓶 | 试剂类 |
| 1003 | 番茄红素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1004 | 反式－1，2－环己二胺四乙酸 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1005 | 放线菌酮 | 1g/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1006 | 辅酶Ⅱ | 25g/瓶 | 25g | 瓶 | 试剂类 |
| 1007 | 复合醇消毒液（灭菌型）500ml | 500ml/瓶 | 医用级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1008 | 高氯酸 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1009 | 高锰酸钾（须办备案证明方可购买） | AR0.5kg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1010 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | GN | GN | 个 | 试剂类 |
| 1011 | 光甘草定 | 20mg/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1012 | 光学树脂胶 | 100ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1013 | 硅藻土545 | AR1Kg/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1014 | 癸二酸二乙酯 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1015 | 癸二酸二乙酯 | 1g/瓶 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1016 | 过滤裂解套装 | 套 | 配套真空过滤系统使用 | 套 | 试剂类 |
| 1017 | 过氧化氢 | 250ml/瓶 | 配套现有洁定无菌隔离器用 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1018 | 过氧化氢杀孢子剂(MinncareColdSterilant) | 0.896L=1kg/瓶 | 空间灭菌器用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1019 | 红石蕊试纸 | 100张/本 | 优质，符合标准 | 本 | 试剂类 |
| 1020 | 胡莫柳酯 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1021 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH9.21 | 瓶 | 试剂类 |
| 1022 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH4.006 | 盒 | 试剂类 |
| 1023 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH4.01 | 瓶 | 试剂类 |
| 1024 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH7.00 | 瓶 | 试剂类 |
| 1025 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH9.180 | 盒 | 试剂类 |
| 1026 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH6.865 | 盒 | 试剂类 |
| 1027 | 黄原胶 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1028 | 加强版扩增DNA聚合酶 | RR01AM（250U/包） | 安全、便捷 | 包 | 试剂类 |
| 1029 | 甲苯胺兰 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1030 | 甲苯酚红（邻甲酚磺酞） | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1031 | 甲磺酸甲酯 | 5g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1032 | 甲基硅油 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1033 | 甲基红 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1034 | 甲基磺酸甲酯 | 100mg/瓶 | 100mg | 瓶 | 试剂类 |
| 1035 | 甲酸 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1036 | 甲烷磺酸 | 100ml/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1037 | 甲亚胺-H | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1038 | 甲氧基肉桂酸乙基己酯 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1039 | 假单胞菌补充物 | 10ml/瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1040 | 假单胞菌检测试剂 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1041 | 间－二硝基苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1042 | 间甲酚紫 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1043 | 碱性品红 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1044 | 姜黄素 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1045 | 焦锑酸钾 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1046 | 酵母提取物（Yeast Extract,Powder） | 500g/瓶 | 无 | 瓶 | 试剂类 |
| 1047 | 结晶紫 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1048 | 金黄色葡萄球菌N试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 试剂类 |
| ●1049 | 金黄色葡萄球菌补充物 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1050 | 金属钠 | 25g/瓶 | 有机合成原料，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1051 | 精制矽胶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1052 | 静态二氧化氯杀孢子剂 | 1L/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明 | 瓶 | 试剂类 |
| 1053 | 酒石酸氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1054 | 聚苯乙烯凝胶填料 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1055 | 聚山梨酯20 | AR500ml/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1056 | 聚乙烯吡咯酮 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1057 | 孔雀绿 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1058 | 蓝石蕊试纸 | 100s/盒 | 100s/盒 | 盒 | 试剂类 |
| 1059 | 榄香烯 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1060 | 劳森试剂 | 25g/瓶 | 分析纯≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1061 | 联苯 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1062 | 链霉素 | 1g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1063 | 亮氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1064 | 邻苯二甲醛 | CP10g/瓶 | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 1065 | 邻苯二甲醛试液（药典） | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1066 | 邻二氮菲 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1067 | 邻啡罗啉（邻氮二菲，1,10-菲啰啉，一水） | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1068 | 邻－甲氧基苯甲醛（茴香醛） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1069 | 邻硝基苯甲酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1070 | 磷钨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1071 | 磷脂酰胆碱 | 1g/瓶 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1072 | 磷脂酰胆碱 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1073 | 硫化氢试液(药典) | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1074 | 硫磺 | 500g/瓶 | 含量50%以上 | 袋 | 试剂类 |
| 1075 | 硫酸镉 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1076 | 硫酸耐尔蓝A | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1077 | 硫酸铈 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1078 | 龙胆紫 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1079 | 罗丹明B | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1080 | 氯铂酸钾 | AR1g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1081 | 氯化两面针碱 | 1g/盒 | 含量95%以上 | 盒 | 试剂类 |
| 1082 | 氯化钠 | AR500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1083 | 氯化亚汞 | 1g/盒 | 分析纯≥99.5% | 瓶 | 试剂类 |
| 1084 | 氯霉素 | 1g/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1085 | 马铃薯葡萄糖肉汤培养基（PDB） | 250g/瓶 | 纯度：BR | 瓶 | 试剂类 |
| 1086 | 麦牙糖 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1087 | 麦芽提取物（Malt Extract） | 100g/瓶 | 无 | 瓶 | 试剂类 |
| 1088 | 酶法测定亚硫酸盐（二氧化硫）诊断试剂盒 | 可用31次/盒 | 试剂 | 盒 | 试剂类 |
| 1089 | 绵白糖 | 支 | 优质 | 包 | 试剂类 |
| 1090 | 灭菌的标准滤纸 | 直径6mm | 无菌 | 盒 | 试剂类 |
| 1091 | 明胶 | 20支/盒 | 优质 | 盒 | 试剂类 |
| 1092 | 木薯淀粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1093 | 钠样品稀释液 | 1L/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1094 | 钠再生液 | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1095 | 奶油香精 | 100ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1096 | 柠檬酸三钠 | 瓶 | 500g | 瓶 | 试剂类 |
| 1097 | 柠檬酸三乙酯 | 25g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1098 | 凝胶上样缓冲液，GelLoadingBufferRNAse | 1.5ml/支 | 安全、便捷 | 支 | 试剂类 |
| 1099 | 凝胶上样缓冲液，GelLoadingBufferRNAse | 1ml/支 | 安全、便捷 | 支 | 试剂类 |
| 1100 | 牛血红蛋白 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1101 | 牛血清白蛋白 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1102 | 偶氮二异丁腈 | AR250g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1103 | 漂渍液 | 600g/瓶 | 医用级 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1104 | 品红 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 试剂类 |
| 1105 | 葡聚糖凝胶G－25 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1106 | 葡聚糖凝胶G－50 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1107 | 葡聚糖凝胶G-75 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1108 | 葡聚糖凝胶LH-2 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1109 | 葡萄糖-13c6 | 1g/盒 389374-1G | 合格 | 盒 | 试剂类 |
| 1110 | 葡萄糖-6-磷酸钠盐 | 5g/瓶 | 5g | 瓶 | 试剂类 |
| 1111 | 葡萄糖凝胶G－150 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1112 | 葡萄籽油 | 100g/瓶 | 化妆品级/日化级，99%以上纯度 | 瓶 | 试剂类 |
| 1113 | 葡萄籽油 | 1g/盒 | 化妆品级/日化级，99%以上纯度 | 瓶 | 试剂类 |
| 1114 | 鞘液S | 6*50ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1115 | 切块石蜡(Paraplast) | 1kg/袋，8袋/箱 | 由高纯度石蜡和标准分子量的聚合物混合而成，熔点为58-60℃，可用于浸蜡和包埋 | 箱 | 试剂类 |
| 1116 | 氢氟酸(氟化氢) | 500ml | 纯度48% | 瓶 | 试剂类 |
| 1117 | 氢醌 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1118 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500ml | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 1119 | 氢氧化镍 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1120 | 氢氧化三甲锍 | 5ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1121 | 清洗液3 | 2*2.3L | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1122 | 清洗液5 | 6*60ML | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1123 | 巯基乙醇 | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 1124 | 肉豆蔻异丙酯CP500ml | CP500ml | CP | 瓶 | 试剂类 |
| 1125 | 乳酸钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1126 | 三氟胸苷（TFT） | 10mg/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1127 | 三聚磷酸钠 | 500g/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1128 | 三氯甲基碳酸酯 | AR100g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1129 | 三氯叔丁醇 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1130 | 三乙二醇(二缩三乙二醇) | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1131 | 沙门氏菌确认试剂条 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1132 | 山茶油 | 100g/瓶 | 化妆品级/日化级，99%以上纯度 | 瓶 | 试剂类 |
| 1133 | 山嵛酸甘油酯 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，99%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1134 | 麝香草酚蓝（百里香酚兰） | 25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1135 | 砷酸钾 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1136 | 十二烷基磺酸钠 | 250g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1137 | 叔丁醇铝 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1138 | 舒安美复合醇消毒液EP | 500ml/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| ●1139 | 舒安美异丙醇消毒湿纸 | 20张/包 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 包 | 试剂类 |
| ●1140 | 舒安美异丙醇消毒液IPA | 1L/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 1141 | 疏基乙醇 | 250ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1142 | 曙红Y（水溶性）曙红钠盐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1143 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1144 | 水解试剂，用于氨基甲酸酯分析 | 0.075 M，4x950 mL/瓶 | 优质，符合标准 | 瓶 | 试剂类 |
| 1145 | 水杨醛 | 500mL/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1146 | 水杨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1147 | 水杨酸乙基己酯 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1148 | 丝氨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1149 | 丝裂霉素C | 2mg/瓶 | 2mg | 瓶 | 试剂类 |
| 1150 | 四苯硼钠 | AR10g | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1151 | 四硫磺酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1152 | 苏丹红 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1153 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | HE病理标本染色 | 瓶 | 试剂类 |
| 1154 | 羧甲基-β-环糊精 | 100g/瓶 | 纯度≥99% | 瓶 | 试剂类 |
| 1155 | 羧甲基壳聚糖 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1156 | 碳酸钠-13C | 1g/盒 490768-1G | 合格 | 盒 | 试剂类 |
| 1157 | 透明质酸 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1158 | 透明质酸钠（玻璃酸钠） | 25g/瓶 | 分析纯（AR），质优 | 瓶 | 试剂类 |
| 1159 | 吐温-20 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1160 | 吐温80 | AR500ml/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 1161 | 吐温80 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，99%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1162 | 网织红细胞染液试剂盒（染色液）（RED-800） | 12mL/袋 | 全自动血细胞仪用，原厂试剂 | 袋 | 试剂类 |
| 1163 | 网织红细胞染液试剂盒（稀释液）（RED-300） | 1L/瓶 | 全自动血细胞仪用，原厂试剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1164 | 韦氏试剂 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1165 | 无水葡萄糖 | CP500g/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1166 | 无水葡萄糖 | AR500g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1167 | 无水三氯化铝 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1168 | 无水乙醇 | 2500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1169 | 五氟苯肼 | 25g或10g/瓶 | 纯度大于等于98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1170 | 锡粒 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1171 | 细胞：HepG 2.2.15 | 瓶 | T25/管 | 瓶 | 试剂类 |
| 1172 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml/瓶 | 用于内毒素试验 | 瓶 | 试剂类 |
| 1173 | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/瓶 | 用于内毒素试验 | 盒 | 试剂类 |
| 1174 | 硝酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1175 | 硝酸钍 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1176 | 硝酸银 | AR100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1177 | 小牛血清（新生牛血清） | 瓶 | 200ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1178 | 辛癸酸甘油酯 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，98%以上含量 | 袋 | 试剂类 |
| 1179 | 新洁尔灭（苯扎溴铵） | 500ml/瓶 | 医用级。有合格证书，使用说明 | 瓶 | 试剂类 |
| 1180 | 胸苷 | 5mg/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1181 | 胸腺嘧啶 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1182 | 熊果苷 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1183 | 溴甲酚绿 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1184 | 溴甲酚紫 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1185 | 血红蛋白（牛血） | 100g /瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1186 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 1187 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 1188 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 1.9cm*55m/卷 | 1322-24MM 或其他适用型号 | 卷 | 试剂类 |
| 1189 | 亚（次）甲基蓝（亚甲蓝） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1190 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1191 | 亚硝基R盐 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1192 | 亚硝基红盐（1－亚硝基－2萘酚－3，6－二黄酸钠） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1193 | 亚硝基铁氯化钾 | AR25g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1194 | 亚硝基铁氰化钠(硝普钠) | 25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1195 | 亚硝基亚铁氰化钠（肖普钠） | AR25g/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1196 | 亚硝酸钾卵黄增菌液 | 5ml*10/盒 | 合格 | 盒 | 试剂类 |
| 1197 | 烟酰胺 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1198 | 盐酸吡多醛 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1199 | 盐酸奎宁 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1200 | 氧化锌 | 100g/瓶 | 99.9%，基准物质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1201 | 氧气指示剂C-22 | 10小包/袋 | 有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 袋 | 试剂类 |
| 1202 | 液体石蜡 | 250ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1203 | 一管便携式PCRMasterMix | RR901A(50 μl反应× 120 次) | 安全、便捷 | 支 | 试剂类 |
| 1204 | 伊红染色液 | 500ml/瓶 | HE病理标本染色 | 瓶 | 试剂类 |
| 1205 | 乙二醇二甲醚 | 500ml/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1206 | 乙基己基三嗪酮 | 200g/袋 | 化妆品级/日化级 | 袋 | 试剂类 |
| 1207 | 乙腈 | 4L/瓶 | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1208 | 乙醛 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR)，40% | 瓶 | 试剂类 |
| 1209 | 乙酰丙酮 | GR500ml/瓶 | GR500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1210 | 乙酰丙酮 | AR500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1211 | 乙酰化单甘油脂肪酸酯 | 200g/袋 | 化妆品级/化工级，99%以上纯度 | 袋 | 试剂类 |
| 1212 | 乙氧基黄 | 250ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1213 | 异丁醇 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1214 | 易硫氰酸苯酯（PITC） | 100ml/瓶 | 浓度≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1215 | 茚三酮 | AR10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1216 | 玉米淀粉 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1217 | 原花青素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1218 | 正癸基三甲氧基硅烷 | 25g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1219 | 正葵烷 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1220 | 正戊烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1221 | 直接胆红素(TBIL)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1 5×60ml、R2 5×15ml | 全自动生化仪用 | 盒 | 试剂类 |
| ●1222 | 植物基因组DNA小量纯化试剂盒TaKaRaMiniBESTPlant,GenomicDNAExtractionKit | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 1223 | 制霉菌素 | 1g/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1224 | 柱式法植物RNA小量提取试剂盒TaKaRaMiniBESTPlant,RNAExtractionKit | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 试剂类 |
| 1225 | 总抗氧化能力测定试剂盒(FRAP) | 96T/盒 | 酶标法96T | 盒 | 试剂类 |
| 1226 | 组胺磷酸盐 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1227 | 氯化钠标准溶液 | 20ml/瓶 | 0.1000mol/L | 瓶 | 试剂类 |
| 1228 | A-CYANO-4-HYDROXYCINNAMICACID | 8201344 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1229 | CS26B液 | 6*0.5ml/个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1230 | CSR12粉末 | 12*0.8g/个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1231 | PBS磷酸盐缓冲液 | 2L/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1232 | 鉴定试剂条 | API 50 CH | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 试剂类 |
| 1233 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 121℃，200片/盒 | 优质，耐用，做工好 | 盒 | 试剂类 |
| 1234 | 压力蒸汽灭菌指示胶带 | 121℃，15分钟，132℃，4分钟 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 试剂类 |
| 1235 | 厌氧产气剂C1 | 2.5L*10/包 | 优质，耐用 | 包 | 试剂类 |
| 1236 | 厌氧产气剂C-1 | C-1 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1237 | 氧气指示剂 | 10小包/袋 | 优质，产气量稳定， | 包 | 试剂类 |
| 1238 | 氧气指示剂C-22 | 10粒/包 | 优质，耐用 | 包 | 试剂类 |
| 1239 | 一次性悬浮液管 | 2000支/箱 | vitek2 compact专用 | 箱 | 试剂类 |
| 1240 | 真空泵油LVO810 | 50g/支 | 最高使用温度150℃ | 支 | 试剂类 |
| 1241 | 大孔树脂 | 500g/瓶 | ADS-8， | 瓶 | 试剂类 |
| 1242 | 考马斯亮兰 | 100管/96样，10g | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1243 | pH试纸 | 100张/本 | 优质，耐用，广泛 | 本 | 试剂类 |
| 1244 | 气溶胶OT | 100g/个 | CP | 个 | 试剂类 |
| 1245 | 新洁尔灭 | 500ml/瓶 | 医用级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1246 | 尿酸（UA）诊断试剂盒（尿酸酶-POD法） | R1 2×80ml R2 2×16ml | 全自动生化仪用 | 盒 | 试剂类 |
| 1247 | 甲氧基苯乙酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1248 | 硫酸二乙酯 | 25mL/支 | ≥99% | 支 | 试剂类 |
| 1249 | N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺，含 1% 叔丁基二甲基氯硅烷 | 1ml/支 | ≥95%，MTBSTFA + 1% TBDMSC | 支 | 试剂类 |
| 1250 | 四无乙醇 | 500mL/瓶 | 无甲醇、无杂醇油、无甲醛、无水的乙醇 | 瓶 | 试剂类 |
| 1251 | 无甲醇乙醇 | 500ml/瓶 | 分析纯或以上，不含有甲醇的乙醇 | 瓶 | 试剂类 |
| 1252 | 1-萘醋酸 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1253 | 硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵） | 无特定要求 | 分析纯以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1254 | 邻菲罗琳 | 5g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1255 | 硫代巴比妥酸（C4H4N2O2S） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1256 | 亚油酸 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1257 | 2,2-连氮基-双-乙基苯并二氢噻唑林-6磺酸（ABTS ） | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1258 | BHT(2,6-二叔丁基-4-甲基苯酚) | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1259 | 2－脱氧－D－核糖 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1260 | 维生素E | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1261 | 硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵） | 无特定要求 | 分析纯以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1262 | 乳糖 | 500g/瓶 | 有质检报告或合格证书。分析纯，可作为培养基碳源成分，用于配制培养基 | 瓶 | 试剂类 |
| 1263 | 葡萄糖二酸 | 约1g/瓶 | ≥98.5% | 瓶 | 试剂类 |
| 1264 | 甲酸甲酯（蚁酸甲酯） | 300 g/L AR500ml/瓶 | 无色易挥发液体，0.98 g/cm³，易溶于水 (300 g/L，20 ℃) | 瓶 | 试剂类 |
| 1265 | 柠檬酸 | 25kg/袋 | 工业级 | 袋 | 试剂类 |
| 1266 | 氢氧化钠 | 25kg/袋 | 工业级 | 袋 | 试剂类 |
| 1267 | 次氯酸钠 | 25kg/桶 | 工业级 | 桶 | 试剂类 |
| 1268 | 聚丙烯酰胺（絮凝剂） | 25kg/袋 | 工业级 | 袋 | 试剂类 |
| 1269 | 氢氧化钙 | 25kg/袋 | 工业级 | 袋 | 试剂类 |
| 1270 | 水合氯醛 | 500g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1271 | N,N-二甲基甲酰胺二甲缩醛 | 500g/瓶 | 分析纯以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1272 | 聚丙烯酸钠荧光硅胶GF254 | 10*20cm | 10*20cm | 盒 | 试剂类 |
| 1273 | 聚丙烯酸钠荧光硅胶GF254 | 20*20cm | 20*20cm | 盒 | 试剂类 |
| 1274 | 四氧嘧啶 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1275 | 铝试剂 | 100g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1276 | 磷钼钨酸试液 | \ | 按现行版药典配制 | 瓶 | 试剂类 |
| 1277 | 四癸基溴化铵 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1278 | 吗啡啉 | 500ml/瓶 | 纯度≥98%，CAS110-91-8 | 瓶 | 试剂类 |
| 1279 | 乙酸铝（醋酸铝） | 100g/瓶 | 分析纯，CAS139-12-8 | 瓶 | 试剂类 |
| 1280 | 叔丁醇 | 500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1281 | 辛烷磺酸钠盐一水合物 | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1282 | 溴化碘溶液 | 1L/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1283 | 抗坏血酸钠 | 500g/瓶 | CAS：134-03-2，又名：维生素C钠 | 瓶 | 试剂类 |
| 1284 | 一水氢氧化锂 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1285 | 1,3-二溴-5,5-二甲基海因 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1286 | 1,3-二溴丙酮 | 1g/瓶 | 1g | 瓶 | 试剂类 |
| 1287 | 1,4-二氧六环cas:123-91-1 | 500ml/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1288 | 1,8-二羟基蒽醌 | 100g/瓶 | 0.97 | 瓶 | 试剂类 |
| 1289 | 1.3-丁二醇 | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1290 | 1-庚烷磺酸钠离子对色谱级 | 100g/瓶 | 离子对色谱级，＞98.0%(T) | 瓶 | 试剂类 |
| 1291 | 1-癸烷磺酸钠(不含结晶水) | 25g/瓶 | 离子对试剂，≥98.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 1292 | 1-葵烷磺酸钠 | 100g/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1293 | 1-羟基四苯基环戊二烯基(四苯基-2,4-环戊二烯基-1-酮)-μ-羟基四羰基二 | 100mg/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1294 | 1-十二烷基硫酸钠 | 25g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1295 | 2,3-二氨基萘 | 5g/瓶 | 荧光级，＞97%(HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1296 | 2,4,7-三硝基-9-芴酮100μg/mL | 1ml：100.2μg/瓶 | 1ml：100.2μg | 瓶 | 试剂类 |
| 1297 | 2-氨基芴 | 5g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1298 | 3,4-苯并芘 | 100mg/瓶 | 0.96 | 瓶 | 试剂类 |
| 1299 | 3.3.5.5-四甲基联苯胺(TMB)生物专用 | 1g/瓶 | TMB | 瓶 | 试剂类 |
| 1300 | 4-二甲氨基苯甲酰氯 | 1g/瓶 | 0.97 | 瓶 | 试剂类 |
| 1301 | 4-二甲氨基吡啶 | 500g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1302 | 5-甲基间二苯酚一水合物 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1303 | 石墨化碳黑 | 50g/瓶 | 120-400目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1304 | 乙二胺基-N-丙基SPE填料 | 100g/瓶 | 40-63um，60A | 瓶 | 试剂类 |
| 1305 | D101大孔树脂 | 500g/瓶 | D101，一级品 | 瓶 | 试剂类 |
| 1306 | EA36染色液 | 100ml/瓶 | G1613 | 瓶 | 试剂类 |
| 1307 | Hank’s液 | 500ml/瓶 | 细胞培养级（无菌） | 瓶 | 试剂类 |
| 1308 | HE染色液(试剂盒) | 支 | G1120 | 盒 | 试剂类 |
| 1309 | MitcmycinC丝裂霉素C | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1310 | N,N′-亚甲基双丙烯酰胺 | 100g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1311 | N,N'-二环己基碳二亚胺 | 100g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1312 | N,N-二甲基乙酰胺 | HPLC500ml/瓶 | 色谱级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1313 | N,N-二乙基-3-氨基苯酚 | 25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1314 | N,N-羰基二咪唑 | 100g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1315 | N.N-二甲基甲酰胺 | HPLC2.5L/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1316 | N.N-二甲基乙酰胺 | HPLC2.5L/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1317 | N-甲基吡咯烷酮 | 500ml或更大规格/瓶 | 优级纯（GR） | 瓶 | 试剂类 |
| 1318 | PSA乙二胺基-N-丙基填料 | 100g/瓶 | PSA | 瓶 | 试剂类 |
| 1319 | α-淀粉酶 | 40ml/瓶 | 600U | 瓶 | 试剂类 |
| 1320 | 氨水（浓氨溶液） | 500mL/瓶 | 优级纯(GR)。HPLC级氨水，氢氧化铵，≥25%(NH3)，500ml（2～25℃保存）（蛭石） | 瓶 | 试剂类 |
| 1321 | 百里酚蓝(百里香酚蓝) | ind25g/瓶 | GCS | 瓶 | 试剂类 |
| 1322 | 苯扎氯胺 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 1323 | 标记缓冲液 | B26/1 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1324 | 标记液V26 | 1.1ml*6 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1325 | 标准液G | 1*50ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1326 | 冰乙酸 | AR500ml/瓶 | 色谱纯(HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1327 | 丙酸乙酯 | GCS 5ml/瓶 | GCS | 瓶 | 试剂类 |
| 1328 | 草酸 | HPLC100g/瓶 | 优级纯，离子色谱专用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1329 | 橙黄Ⅳ | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1330 | 次氯酸钠溶液 | 500g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1331 | 达旦黄（太坦黄） | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1332 | 大孔树脂 | 500g/瓶 | XAD-2，外观为乳白色或浅黄色不透明球状颗粒，粒径范围约为20-60目，含水量约为20%-45%，比表面积（m2/g）≥430，参照吸附量（酚/干基）≥35mg/g | 瓶 | 试剂类 |
| 1333 | 丹磺酰肼 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1334 | 丹磺酰氯(丹酰氯) | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1335 | 丹磺酰氯-D6 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1336 | 氘代吡啶 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 1337 | 氘代甲醇 | 10*0.6ml | 10X0.5ml 600U | 盒 | 试剂类 |
| 1338 | 氘代氯仿-D(含TMS） | 10*0.6ml | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1339 | 电导率测定仪校正液 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1340 | 定氮催化片 | 支 | 优质 | 支 | 试剂类 |
| 1341 | 对二甲氨基亚苄基罗丹宁(试银灵) | 25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1342 | 对二甲苯 | 5ml/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1343 | 对二甲苯 | HPLC 500ml/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1344 | 儿茶酚紫（邻苯二酚紫） | IND1g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1345 | 二甲基黄（对二甲氨基氮苯） | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1346 | 二硫苏糖醇 | 5g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1347 | 二氯荧光素 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1348 | 二乙胺＞99.0% | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1349 | 二乙胺硫代甲酸银 | IND5g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1350 | 二乙烯苯 | GCS5ml/瓶 | GCS | 瓶 | 试剂类 |
| 1351 | 非那西丁 | 25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1352 | 分装1ml还原剂 | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1353 | 分装固体茚三酮 | 20g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1354 | 酚红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1355 | 酚酞 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1356 | 弗氏完全佐剂 | 10*10ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1357 | 钙试剂 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1358 | 钙羧酸 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1359 | 刚果红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1360 | 高锰酸钾 | PT100g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 1361 | 铬蓝黑R | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1362 | 铬天青S | IND10g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1363 | 过氧化氢(双氧水) | GR500ml/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1364 | 环己烷 | HPLC4L/瓶 | 色谱纯(HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1365 | 机械泵油 | 19(1L/瓶) | 优级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1366 | 机械泵油 | 45(1L/瓶) | 优级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1367 | 机械泵油 | AVF60M(1L) | 优级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1368 | 机械泵油 | LVO2001L) | 优级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1369 | 姬姆萨染色液（10*原液） | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1370 | 吉姆萨色素染料 | BS10g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1371 | 即用型杀孢子剂 | 1L/瓶 | 1L | 瓶 | 试剂类 |
| 1372 | 己烷磺酸钠 | 500g/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1373 | 己烯雌酚,99% | 1g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1374 | 甲醇 | HPLC500ml/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1375 | 甲酚红 | 25g/瓶 | 指示剂(IND) | 瓶 | 试剂类 |
| 1376 | 甲基橙 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1377 | 甲酸 | HPLC2.5L/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1378 | 甲酸铵 | HPLC50g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1379 | 甲酰胺 | SP100ml/瓶 | SP | 瓶 | 试剂类 |
| 1380 | 碱蓝6B | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1381 | 碱性兰 | 25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1382 | 碱性兰6B | ind10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1383 | 碱性氧化铝目 | 100-200/瓶 | 100-200 | 瓶 | 试剂类 |
| 1384 | 聚酰胺 | 14～30目 | 14～30目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1385 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 30-60目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 1386 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 100-200目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 1387 | 聚酰胺粉 | 500g/瓶 | 14-30目柱层析 | 瓶 | 试剂类 |
| 1388 | 聚酰胺柱层析 | 250g/瓶 | 14～30 | 瓶 | 试剂类 |
| 1389 | 聚酰胺柱层析 | 500g/瓶 | 14～30 | 瓶 | 试剂类 |
| 1390 | 聚乙二醇400 | Imp500ml/瓶 | IMP | 瓶 | 试剂类 |
| 1391 | 卡氏冲剂 | 500ml/瓶 | (不含吡啶) | 瓶 | 试剂类 |
| 1392 | 抗坏血酸(维生素C) | AR25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1393 | 考马斯亮蓝G250 | 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 试剂类 |
| 1394 | 可溶性淀粉基准试剂 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 1395 | 钌碳Ru | 5g/瓶 | 5%，含60-70%水稳定剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1396 | 邻苯二酚紫(儿茶酚紫) | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1397 | 邻苯二甲醛 | GR100g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1398 | 邻苯二甲酸氢钾 | PT100g/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 1399 | 邻二甲苯 | 500ml/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1400 | 邻二甲苯-D10 | 5g/瓶 | D10 | 瓶 | 试剂类 |
| 1401 | 邻甲酚酞络合剂 | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1402 | 磷酸 | 500mL/瓶 | 优级纯(GR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1403 | 磷酸二氢铵 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1404 | 磷酸二氢钾 | HPLC250g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1405 | 磷酸氢二铵 | 500g/瓶 | 优级纯(GR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1406 | 硫脲 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1407 | 硫酸-D2 | 10ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1408 | 氯化钾 | HPLC500g/瓶 | 光谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1409 | 氯化镧 | GR25g/瓶 | 色谱纯GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1410 | 氯化钠 | PT50g/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 1411 | 氯化铯 | SP5g/瓶 | SP | 瓶 | 试剂类 |
| 1412 | 钠型732阳离子交换树脂 | 1000g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1413 | 钠型732阳离子交换树脂1000g | 1000g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1414 | 钯碳5%Pd | 5g/瓶 | 5%，含40-60%水 | 瓶 | 试剂类 |
| 1415 | 硼氢化钾(*)(易制爆) | 100g/瓶 | 纯度97% | 瓶 | 试剂类 |
| 1416 | 硼氢化钠 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1417 | 硼氢化钠 | 500g/瓶，用于原子荧光 | 优级纯（GR，绿标签，一级品） | 瓶 | 试剂类 |
| 1418 | 七氟丁酸 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1419 | 七氟丁酸酐 | 5mL/瓶 | 用于GC衍生化，≥99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 1420 | 茜素氟兰（茜素络合指示剂） | 500g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1421 | 茜素红S(茜素磺酸钠) | Ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1422 | 氢氧化氨 | 500ml/瓶 | 色谱级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1423 | 溶解液II | 6*5ML/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1424 | 瑞氏-姬姆萨复合染液 | 支 | G1020 | 瓶 | 试剂类 |
| 1425 | 三(羟甲基)氨基甲烷 | 500g/瓶 | ≥99.8% | 瓶 | 试剂类 |
| 1426 | 三（羟甲基）氨基甲烷（Tris） | GR100g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | 试剂类 |
| 1427 | 三甲基硅三氟乙酰胺（BSTFA） | 5mL/瓶 | 用于GC衍生化，≥99.0% (GC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1428 | 三氯化钌 | 1g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1429 | 三氧化二铁 | 4N 10g/瓶 | 4N | 瓶 | 试剂类 |
| 1430 | 三乙胺 | HPLC 100ml/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1431 | 三正辛基膦 | 25ml/瓶 | 约90% | 瓶 | 试剂类 |
| 1432 | 砷试剂(二乙基二硫代氨基甲酸银盐) | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1433 | 四氮唑蓝ind1g | ind1g/瓶 | IND | 瓶 | 试剂类 |
| 1434 | 四硼酸钠硼砂) | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1435 | 四水合高硼酸钠 | 500g/瓶 | 0.94 | 瓶 | 试剂类 |
| 1436 | 酸性氧化铝FCP100-200目 | FCP100-200目 | FCP100-200目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1437 | 碳酸二甲酯 | AR500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1438 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 试剂类 |
| 1439 | 碳酸钠（无水） | 500g/瓶 | 优质，做工好 | 瓶 | 试剂类 |
| 1440 | 无水乙醇 | GR500ml/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1441 | ▲无水乙醇 | HPLC 2.5L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1442 | 戊烷磺酸钠 | 25g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1443 | 香柏油（柏木油） | FMP25ml/瓶 | FMP，用于显微镜观察 | 瓶 | 试剂类 |
| 1444 | 消泡剂 | TSA-20A/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1445 | 消泡剂 | T-30F/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1446 | 消泡剂 | 1*30ML/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1447 | 硝酸 | GR500ml/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1448 | 硝酸 | 2.5L/瓶 | 0.65 | 瓶 | 试剂类 |
| 1449 | 辛烷磺酸钠 | 25g/瓶色谱级 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1450 | 溴化汞试纸 | 1g/个 | 优质，耐用，做工好 | 个 | 试剂类 |
| 1451 | 溴化钾 | 100g/瓶 | 光谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1452 | 亚氯酸钠 | 500g/瓶 | 0.8 | 瓶 | 试剂类 |
| 1453 | 胭脂红 | FMP 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 试剂类 |
| 1454 | 盐酸 | GR500ml/瓶 | 优级纯（GR） | 瓶 | 试剂类 |
| 1455 | 阳离子交换树脂IR120H型离子交换树脂 | 250g/瓶 | 250g | 瓶 | 试剂类 |
| 1456 | 氧化氘 | 99.9 atom % D 25g/瓶 | 99.9 atom % D 25g | 瓶 | 试剂类 |
| 1457 | 氧化镧 | 4N100g/瓶 | 4N | 瓶 | 试剂类 |
| 1458 | 乙苯 | 100ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1459 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 色谱纯（HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1460 | 乙酸钠 | GR500g/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1461 | 正辛胺 | 100ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1462 | 正辛醇 | 500mL/瓶 | 优级纯GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1463 | 中性树胶 | 100g/瓶 | F.M.P | 瓶 | 试剂类 |
| 1464 | 中性氧化铝 | FCP 200～300目 | FCP 200～300目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1465 | 中性氧化铝 | 500g/瓶 | 100-200目层析用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1466 | 重铬酸钾 | 100g/瓶 | 基准试剂(PT) | 瓶 | 试剂类 |
| 1467 | 柱层析硅胶 | 500g/瓶 | 500g FCP200-300目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1468 | 柱层析硅胶 | 1000g/瓶 | FCP60-100目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1469 | 组氨酸 | BR25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1470 | 1,3,4,6-四氯-3a,6a-二苯基八氢咪唑并[4,5-d]咪唑-2,5-二酮 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1471 | 10-十一烯酸 | 25g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1472 | 2,6-二氯醌-4-氯亚胺 | 25g/瓶 | ≥95.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 1473 | 2-氨基蒽 | / | 98%，用于Ames实验 | 瓶 | 试剂类 |
| 1474 | 2-羟丙基-β-环糊精 | 100g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1475 | 3-甲基黄酮-8-羧酸 | 50g/瓶 | 有机合成原料，分析纯≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1476 | 4-二甲氨基苯甲酸 | 25g/瓶 | ＞98% 25g(HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1477 | 4-甲基2-戊酮(甲基异丁基甲酮) | AR500ml/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| ●1478 | AgaroseB，LowEEO琼脂糖 | 50g/瓶 | 高纯度，用于制备核酸电泳凝胶 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1479 | BCP | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 试剂类 |
| ●1480 | BrukerBacterialTestStandard | 5tubes，40standard spots/tube | 用于BRUKER MALDI-TOF-MS | 盒 | 试剂类 |
| ●1481 | FB | 2支 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1482 | FVB | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 试剂类 |
| ●1483 | HCCA,portioned | 10tubes/2.5mg each | 用于BRUKER MALDI-TOF-MS | 盒 | 试剂类 |
| ●1484 | HER | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 试剂类 |
| ●1485 | HYDROCYDE(过氧化氢) | 250ml*10瓶/箱 | 用于GETINGE无菌隔离器，过氧化氢灭菌 | 箱 | 试剂类 |
| ●1486 | ICP-MS混合内标溶液 | 100ml/瓶 | ICP-MS8800型号质谱仪适用，10μg/ml Bi,Ge,In,Li,Sc,Tb,Y | 瓶 | 试剂类 |
| ●1487 | ICP-MS调谐液 | 500ml/瓶 | ICP-MS8800型号质谱仪适用，1μg/L Ce,Co,Li,Mg,Tl,Y | 瓶 | 试剂类 |
| ●1488 | JAMES | 2支 | 用于API试剂条 | 支 | 试剂类 |
| 1489 | N -乙基二异丙胺 | 500ml/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1490 | N,N-二甲基乙酰胺 | 4L/瓶 | 色谱纯，气相用，氯乙烯单体实验用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1491 | N,N-二甲基乙酰胺 | 2L/瓶 | 色谱纯，气相用，氯乙烯单体实验用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1492 | NIN | 2支 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| 1493 | NIT1+NIT2 | 2支×2 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| 1494 | N-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐 | 50g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1495 | N-乙酰-L-酪氨酸乙酯 | 50g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1496 | OPA稀释剂，用于氨基甲酸酯分析 | 4×950 mL/瓶 | 优质，符合标准 | 瓶 | 试剂类 |
| 1497 | O-PHTHALALDEHYDE(OPA) | 5g/瓶 | 优质，符合标准 | 瓶 | 试剂类 |
| 1498 | OX | 50支/250T | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1499 | perfectION™离子参比液A | 60mL/瓶 | 适用于perfectION™复合氟离子电极 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1500 | PYZ | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 试剂类 |
| ●1501 | RPMI-1640培养基 | 500ml/瓶 | RPMI 1640，含D-葡萄糖、碳酸氢钠、丙酮酸钠、HEPES 和 L-谷氨酰胺 | 瓶 | 试剂类 |
| 1502 | S9 | 5ml/瓶 | 5ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1503 | SDS-PAGE凝胶制备试剂金 | 盒 | 优质，做工好 | 盒 | 试剂类 |
| 1504 | TDA | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| 1505 | TO型透明剂（脱蜡剂） | 瓶 | 细胞组织脱蜡 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1506 | Trionx-100 | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| ●1507 | Tris-base | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| ●1508 | tryspin from bovine pancreas | CAS:9002-07-7 | 500mg/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1509 | VP1+VP2 | 2支×2 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1510 | VPA+VPB | 2支×1 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1511 | XYL | 2*5ml/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1512 | Zn粉 | 2×10g | 用于API试剂条 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1513 | ZYMA | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| ●1514 | ZYMB | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 试剂类 |
| 1515 | 阿霉素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1516 | 氨甲蝶呤 | 1g/瓶 | 浓度100%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1517 | 苯 | AR500ml/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1518 | 苯甲酰氯-D5 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1519 | 表阿霉素 | 10/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1520 | 丙酮（须办备案证明方可购买） | HPLC 2.5L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1521 | 丙酮（须办备案证明方可购买） | 4L/瓶，农残级 | 农残级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1522 | 触酶检测试剂 | 100T/瓶 | 用于API试剂条 | 瓶 | 试剂类 |
| 1523 | 次黄嘌呤 | 100g/瓶 | 浓度99%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1524 | 大孔树脂 | 500g/瓶 | AB-8 | 瓶 | 试剂类 |
| 1525 | 蛋氨酸砜 | 50g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1526 | 蛋氨酸亚砜 | 50g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1527 | 氘代DMSO | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 1528 | 氘代丙酮 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 1529 | 氘代甲醇 | 10*0.5ml | 10X0.5ml 600U | 瓶 | 试剂类 |
| 1530 | 氘代氯仿 | 0.5ml×10支/盒 | D,99.5% | 盒 | 试剂类 |
| 1531 | 地衣多糖 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1532 | 碘酸银 | 25g/瓶 | 优质，厚壁，做工好，耐用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1533 | 电导率电极InLabSolidsPro-ISM | 51344155 | 优质，符合标准 | 个 | 试剂类 |
| 1534 | 电解液 | 250ml/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 1535 | 电解液 | 500ml/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 试剂类 |
| 1536 | 对甲苯磺酰-L-精氨酸甲酯盐酸盐 | 50g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1537 | 莪术醇 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1538 | 二甲基甲酰胺 | GC 2.5L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1539 | 二甲基亚砜 | 100ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1540 | 二甲亚砜 | 色谱级1L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1541 | 二硫苏糖醇DTT | 1g/瓶 | 优质，纯度大于99%，分子生物学实验用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1542 | 二氯甲烷 | AR500ml/瓶 | 分析纯。农残级二氯甲烷 | 瓶 | 试剂类 |
| 1543 | 二氧化钛 | 25g/瓶 | 光谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1544 | 二乙基己烯雌酚二丙酸盐 | SD388101 | 1g | 瓶 | 试剂类 |
| 1545 | 番茄红素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1546 | 分装400ml钾钠缓冲液 | 400ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1547 | 辅酶Ⅱ | 25g/瓶 | 25g | 瓶 | 试剂类 |
| 1548 | 副品红 | BS25g/瓶 | 光谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1549 | 改进剂MODIFIER1%PALLADCOMPLETE | Pd 1% Pd (盐) 50 mL | 优质，做工好，耐用 | 个 | 试剂类 |
| 1550 | 高纯度质粒小提试剂盒 | 50次/盒 | 高纯度：提取的质粒DNA可直接用于转染等高要求实验。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 试剂类 |
| 1551 | 高纯度质粒小提中量试剂盒 | 50次/盒 | 高纯度：提取的质粒DNA 可直接用于转染等高要求实验。大量：一次可处理5-15 ml 菌液，提高实验效率。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 试剂类 |
| 1552 | 高氯酸 | GR500mL/瓶 | 优级纯(GR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1553 | 高丝氨酸 | 1g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1554 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | GN | GN | 个 | 试剂类 |
| 1555 | 庚烷磺酸钠 | 25g色谱级/瓶 | 色谱纯，HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1556 | 光甘草定 | 20mg/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1557 | 癸烷磺酸钠 | 20g/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1558 | 国产1L钠缓冲液A-1 | 1L/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1559 | 国产1L钠缓冲液B-1 | 1L/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1560 | 国产1L钠样品稀释液 | 1L/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1561 | 环己烷 | GR500mL/瓶 | 优级纯(GR) | 瓶 | 试剂类 |
| ●1562 | 环已烷 | GC 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1563 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH9.21 | 瓶 | 试剂类 |
| 1564 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH4.006 | 盒 | 试剂类 |
| 1565 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH4.01 | 瓶 | 试剂类 |
| 1566 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH7.00 | 瓶 | 试剂类 |
| 1567 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH9.180 | 盒 | 试剂类 |
| 1568 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH6.865 | 盒 | 试剂类 |
| 1569 | 黄曲霉毒素B1标准品 | 支 | 优质，耐用，做工好 | 支 | 试剂类 |
| 1570 | 黄原胶 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1571 | 甲苯（须办备案证明方可购买） | HPLC 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1572 | ▲甲醇 | 色谱纯4L/瓶 | 色谱纯。通过红外鉴别；纯度≥99.9%；蒸发残渣≤2mg/L；水分含量≤0.02%；色度≤10Hazen；密度（d 20℃）为 0.791-0.793；酸度小于 0.0002 毫克当量/克；碱度小于 0.0002 毫克当量/克；产品为梯度级，在 235nm 下，紫外背景不得大于 2.0mAU，在 254nm 下，紫外背景不得大于 1.0mAU；荧光背景，在254nm 下（以奎宁计）不得大于1.0ppb，在 365nm 下（以奎宁计）不得大于 0.5ppb；透光率在 210nm≥20%，在 220nm≥60 | 瓶 | 试剂类 |
| 1573 | 甲磺酸甲酯 | 5g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1574 | 甲基磺酸甲酯 | 100mg/瓶 | 100mg | 瓶 | 试剂类 |
| 1575 | 甲酸钠 | HPLC 50g/瓶 | HPLC，色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1576 | 甲烷磺酸 | 100ml/瓶 | GR | 瓶 | 试剂类 |
| 1577 | 卡尔费休单组分滴定剂 | 1000ml/瓶，滴定度 1mg/ml | 试剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1578 | 卡尔费休单组分滴定剂 | 1000ml/瓶，滴定度5mg/ml | 试剂 | 瓶 | 试剂类 |
| 1579 | 卡氏水分测定用标准水样 | 含水量10.0mg H2O/ml | 合格 | 盒 | 试剂类 |
| 1580 | 卡氏水分滴定液（卡尔费休水分滴定液） | 500ml/瓶，滴定度5mgH2O/ml | 单组元无吡啶，滴定度≥5mgH2O/ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1581 | 糠胺 | 100ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1582 | 壳聚糖 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1583 | 库仑法标准水样 | 0.1mg H2O/ml | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1584 | 榄香烯 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1585 | 链霉素 | 1g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1586 | 邻苯二甲醛试液（药典） | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1587 | 硫化氢试液(药典) | 500ml/瓶 | 500ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1588 | 硫磺 | 500g/瓶 | 含量50%以上 | 袋 | 试剂类 |
| 1589 | 氯苯 | 500ml或更大规格/瓶 | 优级纯（GR） | 瓶 | 试剂类 |
| ●1590 | 氯苯-D5 | 5ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1591 | 氯化两面针碱 | 1g/盒 | 含量95%以上 | 盒 | 试剂类 |
| 1592 | 氯乙烯 | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1593 | 柠檬酸三钠 | 瓶 | 500g | 瓶 | 试剂类 |
| 1594 | 柠檬酸三乙酯 | 25g/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1595 | 牛血清白蛋白BSA | 1g/瓶 | 优质，分子生物学实验用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1596 | 葡萄糖-6-磷酸钠盐 | 5g/瓶 | 5g | 瓶 | 试剂类 |
| 1597 | 青链霉素混合液 | 100ml/瓶 | 细胞培养级（无菌） | 瓶 | 试剂类 |
| 1598 | 氢氧化铵 | 250ml/瓶 | HPLC，纯度≥25% | 瓶 | 试剂类 |
| 1599 | 氢氧化钾 | 约500g/瓶，用于离子色谱 | 优级纯（GR，绿标签，一级品） | 瓶 | 试剂类 |
| 1600 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 优级纯，离子色谱专用 | 瓶 | 试剂类 |
| 1601 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500ml/瓶 | PT | 瓶 | 试剂类 |
| 1602 | 巯基乙醇 | 瓶 | 纯度＞99.0% | 瓶 | 试剂类 |
| 1603 | 三氟乙酸 | HPLC 500ml/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1604 | 三聚磷酸钠 | 500g/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1605 | 三磷酸腺苷ATP | 1g/瓶 | 优质，纯度达95%以上，用于分子生物学实验 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1606 | 三氯甲烷（须办备案证明方可购买） | 色谱级4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1607 | 三氯叔丁醇 | 100g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| 1608 | 三乙二醇(二缩三乙二醇) | 500ml/瓶 | 0.99 | 瓶 | 试剂类 |
| 1609 | 山楂10%乙醇提取物 | 500g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1610 | 山楂15%乙醇提取物 | 500g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1611 | 山楂水提取物 | 500g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1612 | 山楂叶15%乙醇提取物 | 500g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1613 | 石蜡油 | 125ml/瓶 | 用于API试剂条 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1614 | 石油醚 | 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1615 | 叔丁基甲醚 | 500g/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1616 | 叔丁基甲醚 | 2.5L/瓶 | 色谱纯（HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1617 | 丝裂霉素C | 2mg/瓶 | 2mg | 瓶 | 试剂类 |
| ●1618 | 四氢呋喃 | HPLC 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1619 | 四正丁基氢氧化铵 | 50g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1620 | 羧甲基-β-环糊精 | 100g/瓶 | 纯度≥99% | 瓶 | 试剂类 |
| 1621 | 羧甲基壳聚糖 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1622 | 透明质酸 | 200g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1623 | 无水乙醚（须办备案证明方可购买） | 4L/瓶 | 农残级 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1624 | 无水乙醚（须办备案证明方可购买） | ABSOLV 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1625 | 五氟苯肼 | 25g或10g/瓶 | 纯度大于等于98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1626 | 小牛血清（新生牛血清） | 瓶 | 200ml | 瓶 | 试剂类 |
| 1627 | 熊果苷 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1628 | 烟酰胺 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1629 | 氧化锌 | 100g/瓶 | 99.9%，基准物质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1630 | 乙二醇二甲醚 | 500ml/瓶 | 浓度95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1631 | ▲乙腈 | 4L /瓶 | 色谱纯。通过红外鉴别；纯度 ≥99.9%；蒸发残渣≤2mg/L；水分含量≤0.02%； | 瓶 | 试剂类 |
| 1632 | 乙酸 | HPLC 500ml/瓶 | 色谱纯（HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1633 | 乙酸（冰醋酸） | 500mL/瓶 | 色谱纯（HPLC) | 瓶 | 试剂类 |
| 1634 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | 优级纯(GR) | 瓶 | 试剂类 |
| ●1635 | 乙酸乙酯 | HPLC 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1636 | 乙酸异丙酯 | 500ml或更大规格/瓶 | 优级纯（GR） | 瓶 | 试剂类 |
| 1637 | 乙缩醛 | GCS5ml/瓶 | GCS | 瓶 | 试剂类 |
| 1638 | 乙酰丙酮 | GR500ml/瓶 | GR500ml | 瓶 | 试剂类 |
| ●1639 | ▲异丙醇 | HPLC4L/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| 1640 | 异辛烷 | 4L/瓶 | HPLC，农残级，ABSOLV | 瓶 | 试剂类 |
| 1641 | 易硫氰酸苯酯（PITC） | 100ml/瓶 | 浓度≥98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1642 | 优级纯甲亚胺-H | 10g/瓶 | 优级纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1643 | 原花青素 | 10g/瓶 | 含量95%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1644 | 正丙醇 | HPLC 4L/瓶 | HPLC | 瓶 | 试剂类 |
| ●1645 | 正庚烷 | 4L/瓶 | HPLC，农残级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1646 | 正庚烷 | 4L/瓶 | HPLC 4L | 瓶 | 试剂类 |
| 1647 | 正癸基三甲氧基硅烷 | 25g/瓶 | 0.98 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1648 | ▲正己烷 | HPLC 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1649 | 正己烷 | 4000ml/瓶 | 农残级 | 瓶 | 试剂类 |
| 1650 | 氨甲喋呤(氨甲蝶呤，氨甲叶酸) | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1651 | 甲磺酸乙酯(ethylmethanesulphonate) | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1652 | 7,12-二甲基苯并[a]蒽(7.12-dimethylbenz [a] anthracene) | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1653 | 3-甲基胆蒽(3-methylcholanthrene) | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 试剂类 |
| 1654 | 硫酸二乙酯 | 25mL/瓶 | ≥99% | 支 | 试剂类 |
| 1655 | N-叔丁基二甲基甲硅烷基-N-甲基三氟乙酰胺，含 1% 叔丁基二甲基氯硅烷 | 1ml/瓶 | ≥95% | 支 | 试剂类 |
| 1656 | 四无乙醇 | 500mL/瓶 | 无甲醇、无杂醇油、无甲醛、无水的乙醇 | 瓶 | 试剂类 |
| 1657 | 无甲醇乙醇 | 500ml/瓶 | 分析纯或以上，不含有甲醇的乙醇 | 瓶 | 试剂类 |
| 1658 | 硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵） | 无特定要求 | 分析纯以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1659 | 硫酸氢四甲基铵（四甲基硫酸氢铵） | 无特定要求 | 分析纯以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1660 | 葡萄糖二酸 | 约1g/瓶 | ≥98.5% | 瓶 | 试剂类 |
| 1661 | 基准乙醇 | 500mL/瓶 | / | 瓶 | 试剂类 |
| 1662 | N,N-二甲基甲酰胺 | 4L/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1663 | 叔戊醇（色谱纯） |  | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1664 | 三氟甲烷磺酸银 | 25g | 含量97% | 瓶 | 试剂类 |
| 1665 | N,N-二甲基正辛胺 | 100ml | 含量95% | 瓶 | 试剂类 |
| 1666 | 4-碘丁酸 | 10g | 含量98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1667 | N-羟基琥珀酰亚胺 | 100g | 含量98% | 瓶 | 试剂类 |
| 1668 | 95%乙醇 | AR500ml | 分析纯(AR)，95% | 瓶 | 试剂类 |
| 1669 | 95%乙醇 | 2500ml | 分析纯(AR)，95% | 瓶 | 试剂类 |
| 1670 | 无水乙醇 | AR500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1671 | 无水乙醇 | CP500ml | 化学纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1672 | 无水乙醇 | 2500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1673 | 盐酸(须办备案证明方可购买) | AR500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1674 | 三氯甲烷(须办备案证明方可购买) | AR500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1675 | 石油醚 | AR500ml | 60-90℃，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1676 | 石油醚 | AR500ml | 30-60℃，分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1677 | 石油醚 | AR500ml | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1678 | 石油醚60-90℃ | 500ml | 分析纯(AR) | 瓶 | 试剂类 |
| 1679 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1680 | 氢氧化钠（烧碱）片状 | 分析纯(AR) | AR500g | 瓶 | 试剂类 |
| 1681 | 赭曲霉毒素A 免疫亲和柱 | 3ml/支 | 柱容量≥100ng | 盒 | 试剂类 |
| 1682 | 乙二醇乙醚 | 500ml/瓶 | 纯度＞95%，GC，CAS110-80-5 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1683 | 乙磺酸（MES）缓冲液 | 100g/瓶 | 偶联缓冲液，pH为4.5 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1684 | TE Buffer | 100ml/瓶 | pH 8.0，核酸通用缓冲液，无菌 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1685 | EDTA | 100ml/瓶 | 优质，浓度为0.5M，pH为8.0，用于制备微球稀释液 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1686 | 氯化四甲胺（TMAC） | 500ml/瓶 | 浓度为5M，用于制备微球稀释液 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1687 | N-月桂酰基氨基酸Sarkosyl | 10ml/瓶 | 优质，用于制备微球稀释液 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1688 | Tris-Hcl | 500ml/瓶 | 浓度为1M，pH8.0，用于制备微球稀释液 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1689 | 1-乙基-[3-二甲氨丙基]碳化二甲胺盐酸盐 (EDC) | 5g/瓶 | 酰胺合成中用作羧基的活化试剂，也用于活化磷酸酯基团、蛋白质与核酸的交联和免疫偶连物的制取。使用时的pH范围为4.0-6.0 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1690 | FailSafe™ PCR 2X PreMix F | 2.5mL/瓶 | PCR 2X预混物 | 瓶 | 试剂类 |
| ●1691 | 电导率仪校准液 | 250ml/瓶 | 匹配梅特勒电导仪，84μS/cm,250ml/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| 1692 | 碳酸氢铵 | 500g/瓶 | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1693 | 异氰酸异丙酯 | 100ml | 含量98%以上 | 瓶 | 试剂类 |
| 1694 | 正三十二烷 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1695 | 4-羟基乙基哌嗪乙磺酸 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1696 | 聚酰胺粉 | 500g | 80-100目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1697 | 吡啶-2,6-二羧酸 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1698 | 1-萘胺-7-磺酸 | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1699 | 六氟磷酸铵 | 5g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1700 | 乙酰苯胺 | 250g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1701 | β-羟乙基环糊精 | 100g | 分析纯，纯度≥99% | 瓶 | 试剂类 |
| 1702 | 羟基脲粉末 | 98.5%，100g | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1703 | 甲基红钠盐 | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1704 | 酪氨酸酶 | ≥500 units/mg dry weight | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1705 | L-酪氨酸 | 0.99 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1706 | 三苯基膦 | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1707 | 固绿 | 100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| 1708 | 牛磺酸 | 100g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | 试剂类 |
| 1709 | 橘红G | 100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| 1710 | 番红 | 100g/瓶 | 100g/瓶 | 瓶 | 试剂类 |
| 1711 | CTAB沉淀液 | 500ml/瓶 | 主要由CTAB、EDTA溶液(pH8.0)、Tris-HCl(oH8.0)组成,加热溶解 | 瓶 | 试剂类 |
| 1712 | 2xCTAB提取缓冲液 | 500ml/瓶 | 2%(w/v)CTAB，100mM Tris (pH 8.0)，20mM EDTA，1.4 MNaCl，0.2%(v/v) 还原剂(随用随加) | 瓶 | 试剂类 |
| 1713 | 辛酸 | 100ml/瓶 | 纯度＞98%（色谱纯) | 瓶 | 试剂类 |
| 1714 | 庚酸 | 100ml/瓶 | 纯度＞98%（色谱纯) | 瓶 | 试剂类 |
| 1715 | 2-丁醇 | 5ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1716 | 柠檬酸三乙酯（枸橼酸三乙酯） | 250ml/瓶 | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1717 | DIAION HP20SS吸附树脂 | 1L | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1718 | 2-（5-溴-2-吡啶偶氮）-5-（二乙氨基）苯酚 ,98% | 100mg | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1719 | DL-2-氨基丁酸 | 5g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1720 | 2xf8 fastlong pcr mastermix | 5ml | 含有DNA Polymerase、buffer、dNTP mixture的混合物，用于PCR扩增DNA | 瓶 | 试剂类 |
| 1721 | 雷氏盐(硫氰酸铬铵)(利英纳克盐) | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1722 | MCI GEL CHP20/P120精细分离填料 | 1000ml/瓶 | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1723 | 甲基红钠盐 | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1724 | 一水合茚三酮 | AR5g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1725 | 卵磷脂（大豆） | 10g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1726 | 柱层析硅胶 | 1000g | FCP 100-200目 | 瓶 | 试剂类 |
| 1727 | 孔雀绿氯化物 | 100g | CAS号: 569-64-2色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1728 | 柠檬酸三铵 | AR500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1729 | 5-羟甲基糠醛 | 100g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1730 | 三十二烷 | 5g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1731 | 仲丁醇 | 5ml | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1732 | 卵磷脂(蛋黄) | BR10g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1733 | N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸(HEPES) | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1734 | 聚乙二醇800 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1735 | 聚乙二醇1500 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1736 | 聚乙二醇8000 | 500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1737 | 2,6-吡啶二羧酸 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1738 | 3MM层析滤纸 | 20*20 | 3030-861 100片/包 | 瓶 | 试剂类 |
| 1739 | (2-羟乙基)-β-环糊精 | 100g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1740 | 氟化钠 | PT50g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1741 | 正戊烷 | HPLC4L | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1742 | 4-(5-氯-2-吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯 | 100mg | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1743 | 鞣花酸 | 5g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1744 | 菲啰嗪[3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-4',4''二磺酸钠盐] | 1g | CAS号: 69898-45-9色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1745 | 异戊醇 | 500ml(GC) | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1746 | 硬脂酸镁 | CP100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1747 | 二水合酒石酸钠L(+)≥99.0% | AR500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1748 | 脱氧胆酸钠 | BR10g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1749 | 1-萘胺盐酸盐(盐酸甲奈胺) | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1750 | 国产锂缓冲液C-4 | S000013CN 1L | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1751 | 国产锂缓冲液B-1 | S000008CN 1L | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1752 | 国产锂缓冲液A-1 | S000007CN 1L | 合格 | 瓶 | 试剂类 |
| 1753 | 8-氨基-2-萘磺酸 | 25g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1754 | 容量法卡尔费休试剂（双组元） | （A+B）500ml*2瓶 | F≥5mg水/ml FKR-T02 | 瓶 | 试剂类 |
| 1755 | 容量法卡尔费休试剂（双组元） | （A+B）500ml*2瓶 | F≥3mg水/ml FKR-T06 | 瓶 | 试剂类 |
| 1756 | 1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚(PAN) | 5g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1757 | 4-(2-吡啶偶氮)间苯二酚 | 5g AR | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1758 | Carbon S 石墨化碳黑 | 25g | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1759 | GF/F玻璃纤维滤纸 | 25张/包 | 0.7um 直径12.5cm | 包 | 试剂类 |
| 1760 | 大豆磷脂 | 50G | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1761 | 大孔吸附树脂 | 200g | HP20 | 瓶 | 试剂类 |
| 1762 | 二缩三丙二醇（三丙二醇） | 500ml | 色谱纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1763 | 环氧丙烷(1,2-环氧丙烷) | AR500ml | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1764 | 一缩二丙二醇 | CP100mL | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1765 | 乙二胺四乙酸二钠 | AR500g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1766 | 4-羟基乙基哌嗪乙磺酸 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1767 | 吡啶-2,6-二羧酸 | 100g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 1768 | 防割手套 | 双 | 玻璃行业专用 | 双 | 试剂类 |
| 1769 | 盐酸-α-萘胺 | 25g | 分析纯 | 瓶 | 试剂类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

5分标：生物及生化试剂类 采购预算：  40万元

本分标的核心产品为下表的第 107 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| 1 | 0.1%煌绿 | 1ml*20支 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●2 | 1kbDNALadder(DyePlus) | 100次/盒 | 用于分子生物学电泳试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●3 | QuantOneStepRT-PCRKit | 50μl×50次/包 | 高扩增效率，高扩增灵敏度，高扩增特异性，快速、准确，简单方便 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 4 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 5 | 金黄色葡萄球菌实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 特异性高，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 6 | 静态二氧化氯杀孢子剂 | 1L/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●7 | 静态二氧化氯杀孢子剂KLERCIDESPORICIDALCHLORINE/OUAT | 瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 8 | 扩增产物纯化试剂盒AgencourtAMPureXP | 5ml | 优质，做工好，耐用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 9 | 蜡样芽孢杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 10 | 链霉蛋白酶 | 250mg/瓶 | 7000u/g BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 11 | 流式细胞仪鞘液 | 6*50ml/瓶 | 适用于流式细胞仪 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 12 | 流式细胞仪清洗液 | 500ml,15-30度保存 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 13 | 流式细胞仪清洗液 | 2*2.3L/盒 | 用于流式细胞仪 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 14 | QuantScriptRTKit | 50μl×50次/包 | 高效快捷，简单方便，产率高，兼容性好 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 15 | 硫化氢试液 | 瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 16 | 驴 源性成分鉴定PCR试剂盒 | 48T | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 17 | 绿脓杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 18 | 马铃薯葡萄糖肉汤培养基（PDB） | 250g/瓶 | 纯度：BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 19 | 马血清 | 200ml/瓶 | 无菌 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 20 | 麦氏比浊管（0.5-5） | 6支/盒 | 用途：用于配置菌悬液浓度的对比。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 21 | 霉菌提取试剂盒 | 盒 | 微生物质谱用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 22 | 灭菌冻存管 | 50支/包 | 2ml，圆底，无菌包装 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 23 | 灭菌指示剂/钢片载体 | 包 | 304等级不锈钢载体，每个载体最少含有1.0×106个芽孢，保存温度：2-8℃ | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 24 | 木瓜蛋白酶 | BR25g（800u/MG）/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 25 | Qubit assay tubes | 20μl×25次/包 | 用于Qubit 2.0 Fluorometer仪器 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 26 | 木瓜蛋白酶 | 2× Crystallized，≥16 units/mg 25mg/瓶 | 优质，符合标准 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●27 | 奈瑟菌、嗜血杆菌和弯曲菌鉴定卡(NH) | 20张/盒 | 与VITEK 2 Systems配套使用，以便自动鉴定大多数具有临床意义的奈瑟菌、嗜血杆菌和弯曲菌，只供一次性使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 28 | 凝胶上样缓冲液，GelLoadingBufferRNAse | 1.5ml/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 29 | 凝胶上样缓冲液，GelLoadingBufferRNAse | 1ml/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 30 | 凝血酶时间测定试剂盒PT(液体） | 10*2ml/个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 31 | 凝血酶原时间测定试剂盒TT(液体） | 10*2ml/个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 32 | 牛奶培养基 | 250g/瓶 | GB，干燥培养基，有质检报告（供货时提供），用于乳酸菌凝固力及乳酸鉴别试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 33 | 牛源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 34 | 漂渍液 | 600g/瓶 | 医用级 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 35 | 品红 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●36 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 20μl×25次/包 | 用于Qubit 2.0 Fluorometer仪器 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 37 | 侵袭性大肠杆菌（EIEC）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 38 | 青链霉素混合液 | 100ml/瓶 | 细胞培养级（无菌） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 39 | 琼脂糖（Agarose） | 100g/瓶 | 加热溶解所需时间短，纯度高，超微颗粒，非常适合作为电泳实验载体 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 40 | 琼脂条 | 50条/盒，50 units | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 41 | 人类淋巴母细胞株（TK6） | 25CM2/瓶 | 贴壁生长 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 42 | 溶血性链球菌生化鉴定试剂盒 | 11种*10支/盒 | 用于溶血性链球菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 43 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 44 | 沙门氏菌确认试剂条 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 45 | 沙门氏显色培养基 | 1000ml/盒 | 1000ml | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 46 | 石蜡油 | 125ml/瓶 | 用于API试剂条 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 47 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015药典，干燥培养基，粉末型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●48 | 实时荧光定量大肠埃希氏菌O157:H7检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●49 | 实时荧光定量单增李斯特菌检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●50 | 实时荧光定量弧菌检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●51 | 实时荧光定量金黄色葡萄球菌检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●52 | 实时荧光定量沙门氏菌检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●53 | 实时荧光定量弯曲杆菌检测试剂盒 | 96测试/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●54 | 舒安美复合醇消毒液EP | 500ml/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●55 | 舒安美异丙醇消毒湿纸 | 20张/包 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●56 | 舒安美异丙醇消毒液IPA | 1L/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 57 | 鼠 源性成分鉴定PCR试剂盒 | 48T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 58 | R2A琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 59 | 鼠 源性成分鉴定PCR试剂盒 | 48T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 60 | 鼠李糖 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 61 | 鼠伤寒沙门氏菌 | TA100/支 | 冻干，有菌株鉴定证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 62 | 鼠伤寒沙门氏菌 | TA97a/支 | 冻干，有菌株鉴定证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 63 | 鼠伤寒沙门氏菌 | TA102/支 | 冻干，有菌株鉴定证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 64 | 鼠伤寒沙门氏菌 | TA98/支 | 冻干，有菌株鉴定证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 65 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 冻干 TA1535,71-1535L/支 | 冻干，有菌株鉴定证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 66 | 丝裂霉素C | 2mg/瓶 | 2mg | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 67 | 四环素 | 20mg/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 68 | 苏木素染色液 | 500ml/瓶 | HE病理标本染色 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 69 | RNAprepPlus植物总RNA提取试剂 | 80ml/盒 | 对于多糖、多酚或次生代谢物含量高的植物样本效果显著。操作方便、快捷。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 70 | 酸性磷酸酶 | 200UN 3.0-10.0units/mg -20℃保存/瓶 | 优质，符合标准 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 71 | 酸性磷酸酶（II型） | 25 μl/支 | 酶活度高，纯度高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 72 | 酸性磷酸酶酶活：≥4000U/g | 1g/瓶 | 酶活：≥4000U/g | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 73 | 胎牛血清（南美洲） | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 74 | 肽N-糖苷酶F | 肽 N-糖苷酶 F | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 75 | 土壤基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 适用范围广：适用于花坛土、花盆土、农田土、山林土、淤泥、红土、黑土、粉尘等多类土壤环境样本的提取。 操作便捷：能够集中在相对较短时间内完成实验操作。 高纯度：与离心柱法纯化相结合，提取的DNA纯度很高，可直接用于下游实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●76 | 网织红细胞染液试剂盒（染色液）（RED-800） | 12mL/袋 | 全自动血细胞仪用，原厂试剂 | 袋 | 生物及生化试剂类 |
| ●77 | 网织红细胞染液试剂盒（稀释液）（RED-300） | 1L/瓶 | 全自动血细胞仪用，原厂试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 78 | 微生物法泛酸检测试剂盒（VitaFast PantothenicAcid） | 盒 | 用于微生物法检测泛酸 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 79 | 微生物法维生素B12检测试剂盒（VitaFast VitaminB12） | 盒 | 用于微生物法检测维生素B12 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 80 | RNAprepPure动物组织总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 针对动物组织独特配置，操作更简单、流程更优化。配有高效的DNaseⅠ，可有效去除DNA 污染。RNA纯度更高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求很高的下游实验。操作安全可靠 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 81 | 微生物法维生素B3检测试剂盒（VitaFast VitaminB3） | 盒 | 用于微生物法检测维生素B3 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 82 | 微生物法维生素B6检测试剂盒（VitaFast VitaminB6） | 盒 | 用于微生物法检测维生素B6 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 83 | 微生物法维生素B7检测试剂盒（VitaFast VitaminB7） | 盒 | 用于微生物法检测维生素B7 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 84 | 微生物法叶酸检测试剂盒（VitaFast FolicAcid） | 盒 | 用于微生物法检测叶酸 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 85 | 微生物裂解液（lysisbufferpormiccoorganismtodirectPCR） | 100次/包 | 有质检报告（供货时提供） | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●86 | 无吡啶卡尔费休试剂 | 500ml/瓶 | KFR-02 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 87 | 无菌醇类消毒液 | 1L*12瓶/件 | 有合格证书，使用说明 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 88 | 无菌醇类消毒液KLERCIDE70/30DENATUREDETHANOL | 1L*6瓶/箱 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 89 | 无菌加样管 | 5ml，400个/盒 | 无菌 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 90 | 无菌棉拭子 | 100支/盒 | 无菌 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 91 | RNAprepPure多糖多酚植物总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 针对性强：专门针对多糖多酚等难提植物样本独特配置，流程更优化，结果有保障。高效去除基因组：配有高效 DNase I，可在柱上快速去除gDNA。简便快捷：仅需 1小时即可完成 RNA提取实验。安全低毒：无需酚和氯仿等毒性有机试剂。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 92 | 细胞：HepG 2.2.15 | 瓶 | T25/管 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 93 | 细胞推刮器（一次性涂布棒）（橘色） | 10个*50袋/箱 | 无菌包装 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 94 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml/瓶 | 用于内毒素试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 95 | 细菌内毒素检查用水 | 5ml/盒 | 用于内毒素试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 96 | 细菌内毒素检查用水50ml | 50ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 97 | 细菌内毒素检查用水5ml | 5ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 98 | 限制性内切酶A1uI | 包 | 酶活度高，纯度高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 99 | 限制性内切酶BamHI | （10,000 U）/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 100 | 限制性内切酶EcoRI | 1040A（10,000 U）/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 101 | 限制性内切酶HindIII | 1060A（10,000 U）/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 102 | RNAprepPure培养细胞/细菌总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 针对培养细胞和细菌独特配置，操作更简单、流程更优化。配有高效的DNaseI，可有效去除DNA 污染。配有CS 过滤柱，可有效去除其它杂质。RNA纯度更高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求很高的下游实验。操作安全可靠，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无需氯化锂或乙醇沉淀。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 103 | 限制性内切酶SmaI | 支 | 酶活度高，纯度高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 104 | 限制性内切酶XbaI | 瓶 | 酶活度高，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 105 | 限制性内切酶XhoI | （10,000 U）/支 | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 106 | 小鼠淋巴瘤细胞株（L5178Y） | 25CM2 | 贴壁生长 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 107 | 新洁尔灭（苯扎溴铵） | 500ml/瓶 | 医用级。有合格证书，使用说明 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●108 | 悬浮液（2ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条，用于菌悬液的配制 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●109 | 悬浮液（3ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条，用于菌悬液的配制 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●110 | 悬浮液（5ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条，用于菌悬液的配制 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 111 | 血细胞分析用染色液STPOMATOLYSER-4DS | 42ml*3/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 112 | 血细胞分析用溶血剂STPOMATOLYSER-4DL | 5L/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 113 | 2,4,7-三硝基-9-芴酮100μg/mL | 1ml：100.2μg/瓶 | 1ml：100.2μg | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 114 | RNAprepPure血液总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 针对血液样本独特配置，操作更简单、流程更优化。配有高效的DNaseⅠ，可有效去除DNA 污染。配有CS 过滤柱，可有效去除其它杂质。RNA纯度更高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求很高的下游实验。操作安全可靠，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无需氯化锂或乙醇沉淀。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 115 | 血细胞分析用溶血剂STPOMATOLYSER-FB | 5L/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 116 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER | 500ml*3/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 117 | 血细胞分析用稀释液（88408711）（ZG801000） | 20L/箱 | 优质 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 118 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 119 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 120 | 鸭源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 121 | 鸭源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 122 | 芽孢菌鉴定卡(BCL) | 20张/盒 | 与VITEK 2 Systems配套使用，以便自动鉴定大多数具有临床意义的芽孢菌，只供一次性使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 123 | 芽孢菌鉴定卡VITEK2-BCL | 芽孢菌鉴定卡 VITEK2-BCL | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 124 | 亚碲酸钾 卵黄增菌液 | 盒 | 无菌 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 125 | RNAprepPure植物总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 针对植物材料独特配置，操作更简单、流程更优化。配有高效的DNase Ⅰ，可有效去除DNA 污染。配有CS 过滤柱，可有效去除其它杂质。RNA纯度更高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求很高的下游实验。操作安全可靠，无需酚/ 氯仿抽提，无需氯化铯梯度离心，无需氯化锂或乙醇沉淀。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 126 | 厌氧产气试剂盒 | 2.5L*10/包 | 优质，耐用 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 127 | 厌氧菌鉴定卡(ANC) | 20张/盒 | 1、用途：与VITEK 2 System配套使用，用于鉴定厌氧菌和棒状杆菌，只供一次性使用。 2、原理：基于已经确定的生化方法并采用新开发的底物。共有 36 种生化试验，以检测碳源利用和酶类活性。 3、检测时间：6小时。 4、鉴定菌种：90种。 5、规格：20测试/盒。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 128 | 羊源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 129 | 羊源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 130 | 氧化酶试纸（1%盐酸二甲基对苯二胺化学释试剂纸） | 4瓶/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 131 | 一次性接种环1ul | 25支/包*40/箱 | 1ul，无菌包装 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 132 | 一次性接种针 | 10个/包 | 无菌包装 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 133 | 一管便携式PCRMasterMix | RR901A(50 μl反应× 120 次) | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 134 | 伊红染色液 | 500ml/瓶 | HE病理标本染色 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 135 | 胰蛋白酶（Trypsin from bovine pancreas） | 100mg/瓶 | TPCK Treated，essentially salt-free，lyophilized powder，≥10,000 BAEE units/mg protein,Storage Temperature –20℃ | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 136 | RNAsimple总RNA提取试剂盒 | 50次/盒 | RNA纯度更高，无杂质残留，特别适合于对纯度要求高的下游实验。操作简单，可在一小时内完成实验。应用广泛，可提取多种不同实验样本。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 137 | 直接胆红素(TBIL)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1 5×60ml、R2 5×15ml | 全自动生化仪用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 138 | 植物基因组DNA小量纯化试剂盒TaKaRaMiniBESTPlant,GenomicDNAExtractionKit | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 139 | 致病性大肠杆菌（EPEC）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 140 | 中国仓鼠肺细胞株（V-79） | 25cm2 | 贴壁生长 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 141 | 中国仓鼠卵巢细胞(CHO) | 25cm2 | 贴壁生长 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 142 | 猪胰酶 | 瓶 | 活性强，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 143 | 猪源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 48T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 144 | 猪源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 145 | 柱后衍生分析试剂包 | 10g(Pickering) /瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 146 | 柱式法植物RNA小量提取试剂盒TaKaRaMiniBESTPlant,RNAExtractionKit | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 147 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | 5.4g/200ML/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 148 | 转基因玉米Bt11品系检测试剂盒 | 2×50次反应/盒 | 定量检测玉米中的Bt11基因，检测限0.01%取决于样品类型和DNA提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 149 | 紫外线强度指示卡 | 100片/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 150 | 总蛋白测定试剂盒 | 96T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 151 | 总抗氧化能力测定试剂盒(FRAP) | 96T/盒 | 酶标法96T | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 152 | EasyID大肠埃希菌IMVC生化鉴定试剂盒 | 4种*10支/盒 | 新式干制，用于大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 153 | 氯化钠标准溶液 | 20ml/瓶 | 0.1000mol/L | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 154 | EasyID大肠埃希菌IMVC生化鉴定试剂盒 | 4种*10支/盒 | 新式干制，用于大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 155 | （TSA成品）接触碟 | 140个/箱 | BR | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 156 | 细菌基因组提取试剂盒 | 50t/盒 | 50t/盒 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 157 | 瓷珠菌种保存管 | 50支/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 158 | RV沙门菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 159 | 尿酸（UA）诊断试剂盒（尿酸酶-POD法） | R1 2×80ml R2 2×16ml | 全自动生化仪用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 160 | 沙氏琼脂（SDA）接触皿 | 直径50mm/个 | 直径50mm，10个/包，三层无菌包装，成品培养基，有质检报告，送货时提供 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 161 | 鲎试剂 | 0.1ml/支 | BR，0.03EU/0.1ml | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 162 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，有质检报告，送货时提供 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●163 | QIAcube HT Plasticware | / | 用于QIAcube HT全自动核酸提取仪的耗材包 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●164 | DNeasy mericon 96 QIAcube HT Kit | / | 用于QIAcube HT全自动核酸提取仪上，从食品原料或加工过的食品中高通量自动纯化高品质DNA | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●165 | QIAamp 96 DNA QIAcube HT Kit | / | 用于QIAcube HT全自动核酸提取仪上，从血液、细胞和组织中自动、高通量提取总DNA | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●166 | SD Tubing Kit | / | luminex200专用配件 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 167 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，有质检报告，送货时提供 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 168 | β-半乳糖苷酶（ONPG） | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 169 | SCDLP液体培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 170 | 丙酮酸 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 171 | 6.5%NaCl肉汤 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●172 | Finntip Stepper 5.0 ml Sterile连续式管嘴（灭菌） | 5ml，25支/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●173 | Finntip Filter 100 Ext Sterile灭菌移液器吸头 | 10X96 PCS/rack/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●174 | 裂解管 T100-4G | 10X96 PCS/rack/盒 | 配套BAX Q7仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 175 | 蛋白胨水培养基(靛基质培养基) | BR100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 176 | 凝血质控品（Dade Ci-Trol 2) | 10*1ml | 无 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 177 | 凝血质控品（Dade Ci-Trol 1) | 10*1ml | 无 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 178 | 清洗液（CA CLEAN 2) | 50ml | 无 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 179 | 清洗液（CA CLEAN 1) | 50ml | 无 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 180 | SCDLP液体培养基（金葡、铜绿） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 181 | 酪氨酸酶 | ２５KU | 质优 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 182 | 透明质酸酶 | 100U | 质优 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 183 | 对-二甲基氨基苯甲醛 | 5g | 质优 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 184 | 1,1-二苯基-3-三硝基苯肼（DPPH） | 5g | ≥95% | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 185 | 小鼠巨噬细胞株 RAW264.7 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 186 | 脂多糖(LPS) | 25mg | 来自大肠杆菌O111:B4,用于巨噬细胞的刺激 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 187 | 葡萄糖（GLU）酶联免疫分析（ELISA）试剂盒 | 96T | 96T，ELISA类型不限 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 188 | 羟自由基测试试剂盒 | 50管/48样 | 50管/48样 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 189 | SIM动力培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 190 | SOD测定试剂盒 | 96T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 191 | SS琼脂 | 250g/瓶 | 新批号，2015药典，干燥培养基，随货送质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 192 | 2,7-二羟基萘 | 5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 193 | SS琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 194 | TAE50X | 500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 195 | TAE缓冲液 | 500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 196 | TCBS琼脂 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●197 | TIANScriptIIRTKit | 20μl×25次/包 | 酶活效率高：高效的反转录酶活性，后续实验兼容性好。底物范围广：适用于所有RNA，尤其是具有复杂二级结构的RNA 模板。反转片段长：cDNA 第一链合成可以达到12 kb。操作简单：只需一步添加所需成分，无需中间加入任何试剂。 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●198 | TIANSeqDNA文库构建试剂盒（illumina平台） | 24次/盒 | 用于illumina高通量测序平台所优化的DNA文库构建试剂盒。由末端修复（End-Repair Mix）、A尾添加（A-Tailing Mix）和接头连接（Ligation Mix）三个模块构成。与同类试剂不同的是：产品所含有的模块均为一管式包装，且经特殊工艺加工呈冻干粉状，极大增强了试剂稳定性，可在室温条件下运输，保存和实验操作，省去了体系配制，低温保藏等繁琐操作，使得操作更加简便，文库转化效率更高。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●199 | TIANSeq快速DNA文库构建试剂盒（illumina平台） | 24次/盒 | 1. 单管酶促反应，一步完成双链DNA片段的末端修复、dA添加反应。 2. PCR富集过程不存在碱基偏好性，测序均一度好。 3. 高文库转化效率，DNA样本起始量可低至0.25 ng。 4.适用于illumina高通量测序平台DNA文库构建。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 200 | TSA接触皿 | 10块/包 | 成品培养基，表面微生物检测，有质检报告（供货时提供） | 块 | 生物及生化试剂类 |
| 201 | TSA接触皿胰酪大豆琼脂 | 10个/包 | BR | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 202 | XPB成品培养基 | 9cm/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 203 | 2×PfuPCRMasterMix（不含染料，无色） | 1ml/瓶 | 含保真度最高的耐热DNA聚合酶Pfu，用于PCR反应 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 204 | α-淀粉酶 | 2-8℃≥500 units/mg | 来源于地衣芽孢杆菌，优质，符合标准 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 205 | 阿拉伯糖 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 206 | 氨苄青霉素 | 5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 207 | 氨基葡萄盐酸盐 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 208 | 氨基酸脱羧酶试验培养基基础 | BR100g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 209 | 鹌鹑源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鹌鹑源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 210 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现阪崎肠杆菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 211 | 阪崎肠杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 212 | 阪崎肠杆菌生化鉴定试剂盒 | 12种*10次/盒 | GB 4789.40-2016有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 213 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.40-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 214 | 2×TaqPCRMasterMix（不含染料，无色） | 1ml/瓶 | 含扩增效率最高的耐热DNA聚合酶Taq，用于PCR反应 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 215 | 半固体动力培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 216 | 半固体琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.36-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 217 | 半胱氨酸盐酸盐 | 50mg/5ml*10/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 218 | 苯扎氯胺 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 219 | 草酸钾血浆（冻干） | 0.2ml*20支/盒 | GB 4789.11-2014,有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 220 | 察氏培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 221 | 肠道菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.6-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 222 | 肠道菌增菌液体（EE）培养基（干粉型） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 223 | 肠道菌增菌液体（EE）培养基（颗粒型） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 224 | 肠道菌增菌液体对照培养基 | 9.0g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●225 | 2×TaqPlusPCRMasterMix（不含染料，无色） | 1ml/瓶 | 含Taq和Pfu的等比混合物，用于PCR反应 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 226 | 肠道菌增菌液体培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 227 | 肠毒素产毒培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 228 | 肠毒素产毒培养基（不含琼脂） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 229 | 超高真空脂 | 25g/支 | 透水、透氧仪器使用 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 230 | 橙黄Ⅳ | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 231 | 磁珠菌种保存管 | 50支/盒*2，96孔 | 2ml，圆底，无菌包装 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 232 | 达旦黄（太坦黄） | 25g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 233 | 大肠埃希氏菌O157:H7/NM鉴定试剂盒 | 12种×10次/盒 | 用于大肠埃希氏菌 O157: H7/NM生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 234 | 大肠埃希氏菌O157显色培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.36-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 235 | 大肠杆菌 | 支 | JM101；GIM 1.608 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 236 | 200bpDNALadder(DyePlus) | 100次/盒 | 用于分子生物学电泳试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 237 | 大肠杆菌IMVC生化鉴定盒 | 4种*10支/盒 | 用于大肠杆菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 238 | 丹酰氯 | 5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 239 | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现单核细胞增生李斯特氏菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 240 | 单核增生李斯特氏菌生化检定管 | 10*10/套 | BR | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 241 | 单核增生性李斯特氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 242 | 单增李斯特氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 8种*10套/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 243 | 单增李斯特氏菌生化鉴定管 | 8种*10套/盒 | 用于单增李斯特氏菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 244 | 胆盐硫乳琼脂（DHL）培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 245 | 胆盐乳糖培养 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 246 | 胆盐乳糖培养基（BL）培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 247 | 20bpDNALadder(DyePlus) | 100次/盒 | 用于分子生物学电泳试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 248 | 胆盐乳糖增菌培养基（BL）（药典） | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 249 | 胆盐乳糖增菌液 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 250 | 蛋白胨水 | 250g/瓶 | 0.1%，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 251 | 蛋白胨水培养基(靛基质培养基) | BR100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 252 | 蛋白质羰基测试盒(测组织,) | 50T/25样/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 253 | 蛋白质羰基含量测定试剂盒 | 100T/50样/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 254 | 蛋白质羰基试剂盒(测组织,血清) | 10*0.5/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 255 | 靛基质试剂 | 10ml/瓶 | GB/2010药典,有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 256 | 貂源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现貂源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 257 | 动力培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 258 | 20mltubes(x800) | x800/盒 | 配套流式细胞仪使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 259 | 动物双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 260 | 冻干血浆 | 0.5ml×10支/盒 | 0.5ml×10支/盒 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 261 | 冻干血浆（含草酸钾） | 0.2ml*20支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 262 | 短双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 263 | 多粘菌素B | 2.25mg/支*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 264 | 鹅源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鹅源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 265 | 儿茶酚紫（邻苯二酚紫） | IND1g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 266 | 二甲基黄（对二甲氨基氮苯） | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 267 | 二甲基亚砜DMSO(细胞培养级) | 50ml/瓶，18度保存 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 268 | 二氯荧光素 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 269 | 250bpDNALadder(DyePlus) | 100次/盒 | 用于分子生物学电泳试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 270 | 二乙胺硫代甲酸银 | IND5g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 271 | 泛酸检测试剂盒 PANTOTHENIC ACID | 96×3次/盒 | 用于泛酸测定（GB标准） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 272 | 酚红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 273 | 酚酞 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 274 | 福林酚 | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 275 | 副溶血弧菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 276 | 副溶血性弧菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现副溶血性弧菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 277 | 副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒 | 15种*10套/盒 | 用于副溶血性弧菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 278 | 改良EC肉汤(mEC+n)（配套试剂：新生霉素） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.36-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 279 | 改良EC肉汤(mEC+n)配套试剂：新生霉素 | 盒 | GB，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 280 | 0.5%碱性复红染色液 | 10ml/瓶 | GB 4789.14-2014,有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 281 | 3％氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 282 | 改良MRS培养基础 | 250g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 283 | 改良MRS培养基配套试剂（莫匹罗星锂盐+半胱氨） | 盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 284 | 改良Y培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 285 | 改良克氏双糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 286 | 改良磷酸盐缓冲液（PSB） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 287 | 改良马丁培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 288 | 改良马丁琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 289 | 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)（配套试剂：亚碲酸钾+头孢克肟） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.36-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 290 | 改良山梨醇麦康凯琼脂(CT-SMAC)配套试剂：亚碲酸钾+头孢克肟 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 291 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB）（配套试剂：多黏菌素+萘啶酮酸钠） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.11-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 292 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 293 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤（mTSB）配套试剂：多黏菌素+萘啶酮酸钠 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 294 | 改良胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 | 10支/盒 | 配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 295 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm)（配套试剂：万古霉素） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.40-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 296 | 改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-万古霉素（mLST-Vm)配套试剂：万古霉素 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 297 | 钙（Ca)测试盒(带标准) | 96T微板法 | 优质 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 298 | 钙试剂 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 299 | 钙羧酸 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 300 | 甘露醇 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 301 | 甘露醇发酵培养基 | 250g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 302 | 甘露醇发酵培养基（金葡） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 303 | 3％氯化钠三糖铁琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 304 | 甘露醇卵黄多黏菌素（MYP）琼脂（配套试剂：50％卵黄液+多黏菌素B） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 305 | 甘露醇卵黄多黏菌素（MYP）琼脂配套试剂：50％卵黄液+多黏菌素B | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 306 | 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 307 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 22.2g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 308 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基（干粉型） | 250g/瓶 | 2015药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 309 | 甘露醇氯化钠琼脂培养基（颗粒型） | 250g/瓶 | 2015药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 310 | 甘油(绿脓菌素测定永培养基) | 1g*10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 311 | 肝素钠 | 1g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 312 | 刚果红 | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 313 | 高锰酸钾 | PT100g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 314 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆TSA琼脂 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 315 | 哥伦比亚CAN血琼脂平板 | 9mm*20/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 316 | 哥伦比亚CNA血琼脂平板 | 9cm/块 | 成品培养基，GB 4789.11-2016，有质检报告（供货时提供） | 块 | 生物及生化试剂类 |
| 317 | 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 13.2g/300ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 318 | 哥伦比亚琼脂培养基 | 250g/瓶 | 新批号，提供质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 319 | 哥伦比亚琼脂培养基（含配套试剂：硫酸庆大霉素） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 320 | 哥伦比亚琼脂培养基（含配套试剂：硫酸庆大霉素） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 321 | 哥伦比亚琼脂配套试剂：硫酸庆大霉素 | 套 | 2015版药典，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 322 | 哥伦比亚血平板 | 9cm/个 | BR | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 323 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 9cm/块 | 成品培养基，GB 4789.11-2016，有质检报告（供货时提供） | 块 | 生物及生化试剂类 |
| 324 | 鸽源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鸽源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 325 | 3％氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 326 | 革兰氏染色液 | 10ml*4瓶/套 | GB 4789，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 327 | 铬蓝黑R | IND25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 328 | 铬天青S | IND10g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 329 | 狗源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现狗源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 330 | 果胶酶 | BR10g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 331 | 海洋动物组织基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 简单快速：一小时内即可获得超纯的基因组DNA。广泛适用于多种动物细胞和动物组织等。超 纯：获得的DNA纯度高，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 332 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 333 | 含0.6%酵母浸膏的胰酪胨大豆肉汤(TSB-YE) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 334 | 含糖牛肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2015药典，乳酶生检测用，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 335 | 含铁牛奶培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 336 | 3.3.5.5-四甲基联苯胺(TMB)生物专用 | 1g/瓶 | TMB | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 337 | 狐狸源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现狐狸源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 338 | 弧菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 339 | 虎红琼脂培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 340 | 环丝氨酸 | 10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 341 | 缓冲蛋白胨水 | 225ml BPW/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 342 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 343 | 缓冲蛋白胨水培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 344 | 缓冲动力-硝酸盐培养基（B法） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 345 | 缓冲葡萄糖蛋白胨水（MR-VP)培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 346 | 煌绿乳糖胆盐(BGLB)肉汤培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.3-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 347 | 30％过氧化氢(H2O2)溶液 | 500ml/瓶 | GB 4789.11-2014，30％ | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 348 | 煌绿乳糖胆盐肉汤培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 349 | 磺胺嘧啶钠 | 12mg*5/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 350 | 火鸡源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现火鸡源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 351 | 鸡源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鸡源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 352 | 姬姆萨染液 | 500ml/瓶 | 用于染色体畸变实验和微核试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 353 | 甲酚红 | 25g/瓶 | 指示剂(IND) | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 354 | 甲基橙 | ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 355 | 甲基化特异性PCR试剂盒 | 400U/盒 | 通过PCR方法研究基因组DNA甲基化特点，快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 356 | 甲酸 | GR500ml/瓶 | 用于质谱，优级纯（GR,绿标签，一级品） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 357 | 假单孢菌CN琼脂基础（配套试剂：甘油+萘啶酮酸） | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 358 | 3mltubes(x1000) | x1000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 359 | 假单胞菌琼脂基础培养基(CN琼脂) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 360 | 碱蓝6B | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 361 | 碱性兰 | 25g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 362 | 碱性兰6B | ind10g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 363 | 酵母核酸提取试剂盒 | 盒 | 快速、高效 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 364 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂（YPD）培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 365 | 酵母浸粉 | 500g/瓶 | 粉状酵母浸出物，适用于实验室微生物培养实验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 366 | 结晶紫中性红胆盐琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 367 | 结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.3-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 368 | 金黄色葡萄菌显色培养基（TA670） | 25个/袋，40袋/箱 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 369 | 4-甲基伞形酮葡萄糖苷酸培养基/MUG培养基 | BR100g/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 370 | 金黄色葡萄球菌 | 支 | GIM1.221；CMCC26003 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 371 | 金黄色葡萄球菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现金黄色葡萄球菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 372 | 金黄色葡萄球菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB 4789，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 373 | 金氏B（King'sB）培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 374 | 抗生素检定培养基1号 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 375 | 抗生素检定培养基1号（低PH） | 250g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 376 | 抗生素检定培养基2号（低PH） | 250g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 377 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH6.5-6.6） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 378 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH6.5-6.6） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 379 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH7.8-8.0） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 380 | 5%～8%羊血琼脂平板 | 9cm/块，20块/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 381 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH7.8-8.0） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 382 | 抗生素检定培养基Ⅰ号 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 383 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH6.5-6.6） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 384 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH6.5-6.6） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 385 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH7.8-8.0） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 386 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH7.8-8.0） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 387 | 抗生素检定培养基Ⅲ | 250g/瓶 | 2015版药典，颗粒型，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 388 | 抗生素检定培养基Ⅲ | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 389 | 抗生素检定培养基Ⅳ | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 390 | 抗生素检定培养基Ⅳ | 250g/瓶 | 2015版药典，颗粒型，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 391 | 0.5%无菌TTC溶液 | 2ml*10/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 392 | 50×TAE缓冲液 | 500ml/支 | 用于电泳缓冲液 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 393 | 抗生素检定培养基Ⅷ | 250g/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 394 | 抗生素检定培养基Ⅷ | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 395 | 抗生素检定培养基I | 7.8～8.0，250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 396 | 抗生素检定培养基I | 6.5～6.6，250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 397 | 抗生素检定培养基II | 7.8～8，250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 398 | 抗生素检定培养基II | 6.5～6.6，250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 399 | 抗生素检定培养基III | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 400 | 考马斯亮蓝G250 | 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 401 | 可溶性淀粉基准试剂 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 402 | 空白琼脂条 | 50条/盒 | 浮游菌测定仪器配套使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 403 | 500bpDNALadder(DyePlus) | 100次/包 | 用于分子生物学电泳试验 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 404 | 枯草黑色变种芽胞生物指示剂 | 50支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 405 | 快捷型植物基因组DNA提取试剂盒 | DP321-03，200次/瓶 | 提取得率高，纯度好，质量稳定可靠 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 406 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（非离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 407 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（非离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 408 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 409 | 快捷性植物基因组DNA提取试剂盒（离心柱型） | 100次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 410 | 快速DNA提取检测试剂盒 | 盒 | 快速、高效 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 411 | 蜡样芽孢杆菌干制生化鉴定套装 | 8种*10套/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 412 | 蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒 | 8种*10套/盒 | 用于蜡样芽孢杆菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 413 | 蜡样芽胞杆菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现蜡样芽胞杆菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 414 | 6×LoadingBuffer | 5ml/包 | 用于分子生物学电泳试验 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 415 | 酪蛋白琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 416 | 李氏菌增菌汤(LB1,LB2)基础 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 417 | 李氏增菌肉汤LB(LB1,LB2)（LB1、LB2配套试剂：吖啶黄素+萘啶酮酸） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 418 | 李氏增菌肉汤LB1配套试剂：吖啶黄素+萘啶酮酸 | 套 | GB ,有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 419 | 李氏增菌肉汤LB2配套试剂：吖啶黄素+萘啶酮酸 | 套 | GB ,有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 420 | 李氏增菌液(LB1)配套试剂 | 2*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 421 | 李氏增菌液(LB1)配套试剂2*5支 | 2*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 422 | 李氏增菌液(LB1,LB2)基础 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 423 | 李氏增菌液(LB2)配套试剂10支 | 10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 424 | 李斯特菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 425 | 6-羟基-3，4-二氢喹诺酮 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 426 | 李斯特氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 427 | 两歧双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 428 | 亮绿乳糖胆盐培养液（BGB） | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 429 | 钌碳Ru | 5g/瓶 | 5%,含60-70%水稳定剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 430 | 邻苯二酚紫(儿茶酚紫) | IND10g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 431 | 邻甲酚酞络合剂 | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 432 | 磷酸二氢钾 | AR500g/瓶 | GB 4789。分析纯，规格：500g/瓶；在空气中稳定，在400℃时失去水，变成偏磷酸盐。溶于约4.5份水，不溶于乙醇。pH4.4～4.7。相对密度2.34。熔点 252.6℃ | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 433 | 硫代硫酸盐-柠檬酸盐-胆盐-蔗糖（TCBS）琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 434 | 硫酸锰营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 435 | 硫酸庆大霉素(哥伦比亚琼脂配套试剂) | 2*2.3L/盒 | 3.33mg×10支/盒 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 436 | 7.5％的氯化钠肉汤培养基（金葡） | 250g/瓶 | 干燥培养基，符合化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 437 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 11.9g/400ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 438 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 439 | 硫乙醇酸盐流体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 440 | 卵黄氯化钠琼脂基础培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 441 | 卵磷脂.吐温80-营养琼脂培养基（菌落总数） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 442 | 卵磷脂.吐温80-营养琼脂配套试剂：0.5%无菌TTC溶液 | 套 | 用于卵磷脂.吐温80-营养琼脂配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 443 | 卵磷脂吐温80-营养琼脂 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 444 | 驴源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现驴源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 445 | 绿脓杆菌生化检定盒（报错） | 5种*10次/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 446 | 绿脓杆菌生化鉴定盒 | 5种*10支/盒 | 用于绿脓杆菌生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 447 | 7.5%氯化钠肉汤 | 250g/瓶 | 干燥培养基，符合GB 4789.10-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 448 | 绿脓菌素测定用培养基（铜绿） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 449 | 绿脓菌素测定用培养基/PDP琼脂 | 250g/瓶 | 2010版药典，颗粒型/干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 450 | 氯化钙(CaCl2) | AR500g/瓶 | GB 4789.11-2014 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 451 | 氯硝胺18%甘油（DG18）琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 452 | 马铃薯葡萄糖琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 453 | 马源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现马源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 454 | 麦迪、麦白霉素培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 455 | 麦迪、麦白霉素培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 456 | 麦康凯琼脂(MAC) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.6-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 457 | 麦康凯琼脂(Mac)培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 458 | 8-甲氧基补骨脂 | 5g/瓶 | 用作光毒实验阳性物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 459 | 麦康凯琼脂(Mac)培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 460 | 麦康凯琼脂(Mac)培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 461 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 10.0g/200ml/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 462 | 麦康凯液体对照培养基 | 7.0g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 463 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 464 | 麦康凯液体培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 465 | 麦康凯液体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 466 | 麦康凯液体培养基(颗粒剂) | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 467 | 猫源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现猫源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 468 | 玫瑰红钠培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 469 | 8-异构前列腺素（测小鼠XQ） | 96T/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 470 | 玫瑰红钠琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 471 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 472 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 473 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 474 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 475 | 玫瑰红钠琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 476 | 锰盐营养琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 477 | 孟加拉红（虎红）琼脂培养基（霉菌和酵母菌） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版- 微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 478 | 绵羊源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现绵羊源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 479 | 棉子糖 | 20支/盒 | BR，生化鉴定用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 480 | 8-异前列列腺素测试盒 | 96T/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 481 | 棉籽糖 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 482 | 明胶生化管 | 盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 483 | 莫匹罗星锂 | 5mg*5/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 484 | 莫匹罗星锂改良MRS琼脂培养基配套试剂 | 5mg/支，10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 485 | 莫匹罗星锂盐 | 10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 486 | 木瓜蛋白酶 | BR100g/瓶 | (+4℃) BR100g | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 487 | 木糖 | 20支/盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 488 | 木糖赖氨酸去氧胆酸盐琼脂 | XLD250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 489 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 11.0g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 490 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 491 | 8-异前列列腺素测试盒（测小鼠血清） | 96T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 492 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 493 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐(XLD)琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 494 | 钠氏试剂 | 盒 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 495 | 钠氏试剂（乙酰胺肉汤配套、产氨实验） | 盒 | 生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 496 | 萘啶酮酸 | 2.25mg*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 497 | 萘啶酮酸(无菌冻干B) | 3.0mg*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 498 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 100g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.10-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 499 | 脑心浸萃琼脂 | 100g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 500 | 脑心浸萃液态培养基 | 100g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 501 | 念珠菌显色对照培养基 | 4.8g/100ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 502 | 1%亚碲酸钾溶液（亚碲酸钠肉汤配套） | 5ml×10支/盒 | 药典，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 503 | Baird-parder氏培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 504 | 念珠菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 505 | 尿素酶琼脂基础培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 506 | 牛白蛋白 | BR10g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 507 | 牛肉膏 | 250g/瓶 | 细菌培养 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 508 | 牛肉浸膏 | BR500g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 509 | 牛源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现牛源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 510 | 诺福杀孢子剂（即用型） | 1L/瓶 | 有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 511 | 钯碳5%Pd | 5g/瓶 | 5%，含40-60%水 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 512 | 庖肉培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 513 | 品红亚硫酸钠（远藤琼脂） | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 514 | BairdParker琼脂培养基（金葡） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 515 | 平板计数琼脂（PCA）培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.2-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 516 | 葡萄糖肉浸液肉汤 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 517 | 葡萄糖肉浸液肉汤（药典）250g | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 518 | 普通DNA产物纯化试剂盒 | 50次/盒 | 速度最快：15 分钟完成DNA 回收，可同时处理多个样品，节省时间。步骤最少：操作简单，几次离心即可完成。效率最高：独特的离心柱和精心配制的缓冲液保证每次最大量回收到纯度极高的目的DNA。处理量：每个离心吸附柱每次最多可吸附的DNA 量为10 μg。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 519 | 普通琼脂糖凝胶DNA回收试剂盒 | 50次/盒 | 快速：步骤少，整个操作只需十几分钟，可同时处理多个样品，节省时间。简便：只需几次离心即可完成反应。处理量：每个离心吸附柱每次最多可吸附的DNA 量为10 μg。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 520 | 茜素氟兰（茜素络合指示剂） | 500g/瓶 | 指示剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 521 | 茜素红S(茜素磺酸钠) | Ind25g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 522 | 青春双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 523 | 氢碘酸 | AR250ml/瓶 | 55%～58% | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 524 | 琼脂粉 | BR250g/瓶 | 新批号，2015药典，干燥培养基，随货送质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 525 | Baird-Parker琼脂平板 | 9cm，20块/盒 | 成品培养基，GB 4789.10-2016，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 526 | 琼脂糖 | BR10g/瓶 | BR，分析纯 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 527 | 琼脂糖凝胶DNA纯化试剂盒 | 50次/盒 | 安全、便捷 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 528 | 琼脂条 | 40次/盒，250g | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 529 | 秋水仙素 | 100mg/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 530 | 溶菌酶 | 1g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 531 | 溶菌酶营养肉汤 | 20支/盒 | 生化鉴定用，成品培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 532 | 肉及肉制品DNA提取试剂盒 | 盒 | 针对肉及肉制品独特配置，操作更简单、流程更优化。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 533 | 乳杆菌生化鉴定管 | 8种*10支/盒 | 用于乳杆菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 534 | 乳糖胆盐发酵培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 535 | 乳糖胆盐培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 536 | BL21(DE3)感受态细胞 | 10×100μl/包 | 转化效率高、稳定性强 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 537 | 乳糖蛋白胨缓冲液 | 250g/瓶 | BR，干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 538 | 乳糖发酵培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 539 | 乳糖-明胶培养基 | 100g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 540 | 瑞氏-姬姆萨复合染液 | 瓶 | G1020 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 541 | 三(羟甲基)胺基甲烷(Tris) | BR100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 542 | 三氟化硼甲醇溶液 | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 543 | 三氟化硼甲醇溶液 | 500ml/瓶 | 15%溶于甲醇，可用于脂肪酸甲酯化 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 544 | 三甲基氯硅烷 | 扫尾剂100ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 545 | 三甲基氢氧化硫溶液 | 10*1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 546 | 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐 | BR100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 547 | CIN-1培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 548 | 三糖铁(TSI)琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 549 | 三糖铁琼脂（TSI）培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 550 | 三糖铁琼脂对照培养基 | 12.7g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 551 | 三糖铁琼脂培养基(TSI)(药典)(颗粒剂) | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 552 | 三氧化二铁 | SP10g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 553 | 杀孢子剂 | 1L/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 554 | 杀孢子剂 | 500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 555 | 沙门、志贺菌属琼脂培养基（SS）（药典） | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 556 | 沙门氏菌H诊断血清 | 1ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 557 | 沙门氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 10种*10支/盒 | 用于沙门氏菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 558 | Cyclophosphamide环磷酰胺 | BR5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 559 | 沙门氏菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现沙门氏菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 560 | 沙门氏菌生化鉴定盒 | 10种×10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 561 | 沙门氏菌属显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 562 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 563 | 沙门氏菌显色培养基基础(含添加剂)1000ml | 1000ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 564 | 沙门氏菌血清型分子鉴定多重试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现沙门氏菌血清型在核酸水平上的鉴定。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 565 | 沙门氏菌血清型分子鉴定试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现沙门氏菌血清型在核酸水平上的鉴定。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 566 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 13.0g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 567 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 568 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 569 | D/E中和肉汤 | 250g/瓶 | 用于经防腐剂或消毒剂处理的样品增菌培养 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 570 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 571 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 572 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 6.0g/200mL/袋 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 573 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 574 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，颗粒型/干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 575 | 沙氏葡萄糖液体培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 576 | 山梨醇 | 20支/盒 | BR，微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 577 | 山梨醇麦康凯琼脂基础 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 578 | 山羊源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现山羊源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 579 | 砷试剂(二乙基二硫代氨基甲酸银盐) | IND5g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 580 | DFI琼脂(阪崎肠杆菌显色培养基) | 1000ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 581 | 深加工食品DNA提取试剂盒 | 100次/盒 | 专用性强：专为国家食品安全检测相关部门开发的加工食品DNA提取的专项产品。操作时间短：1 h 内即可获得高质量的加工食品DNA。纯度高：获得的DNA 纯度高，可直接用于PCR、荧光定量PCR 等转基因检测实验。无毒害：无需使用酚/ 氯仿等有害试剂，操作安全。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 582 | 生物素 | BR5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 583 | 生物素检测试剂盒 BIOTIN | 96×3次/盒 | 用于生物素测定（GB标准） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 584 | 十六烷基三甲基溴化铵琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 585 | 十六烷基三甲基溴化铵琼脂培养基（铜绿） | 100g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版- 微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 586 | 十四烷酸异丙酯 | 500ml/瓶 | BR，化学纯 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 587 | 十四烷酸异丙酯（无菌） | 200ml*4瓶/件 | 灭菌，新批号、附送质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 588 | 十一烯酸锌 | 25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 589 | 嗜热链球菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 590 | 嗜热链球菌生化鉴定盒 | 2*7*10次/盒 | 用于嗜热链球菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 591 | DGXJ | 0.5ml*10/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 592 | 嗜盐性试验培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.7-2013，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 593 | 鼠李糖乳杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 594 | 双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基（粪大肠菌群） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版- 微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 595 | 双倍乳糖胆盐培养基（含中和剂） | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 596 | 双歧杆菌培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.34-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 597 | 水貂源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现水貂源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 598 | 水牛源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现水牛源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 599 | 斯氏李斯特氏菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 600 | 四氮唑蓝ind1g | ind1g/瓶 | IND | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 601 | 四-甲基伞形酮葡萄糖苷酸蛋白胨（MUG）培养基（含指示试剂：靛基质试剂） | 100g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 602 | DH5α感受态细胞 | 10×100μl/包 | 转化效率高、稳定性强 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 603 | 四硫磺酸钠煌绿(TTB)增菌液培养基（配套试剂：碘液+煌绿） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 604 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 605 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂 | 2*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 606 | 四硫磺酸钠亮绿培养基（TTB） | 250g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 607 | 四硫磺酸钠亮绿培养基（TTB）（含配套试剂：碘液+煌绿） | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 608 | 四硫磺酸钠亮绿培养基（TTB）配套试剂：碘液+煌绿 | 支 | GB，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 609 | 四水合高硼酸钠 | 500g/瓶 | 0.94 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 610 | 梭菌增菌对照培养基 | 3.8g/100ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 611 | 梭菌增菌培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 612 | 梭菌增菌培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 613 | 100bpDNALadder | 100次/包 | 用于分子生物学电泳试验 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 614 | D-hanks(不含钙镁） | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 615 | 苔黑素 | 5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 616 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 基准物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 617 | 糖发酵培养基基础 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 618 | 通用型DNA纯化回收试剂盒 | 50次/盒 | 安全、便捷 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 619 | 通用型基因组DNA提取试剂盒 | 50T/盒 | 适用样本范围广。非柱式提取方法，灵活处理各种样品。提取分子量大于50 kb的DNA | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 620 | 通用型基因组提取试剂盒 | 盒 | 有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 621 | 铜绿假单胞菌 | 支 | GIMT1.096；LK | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 622 | 铜绿假单胞菌核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现铜绿假单胞菌在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 623 | 土壤DNA基因组提取试剂盒 | 50次/盒 | 有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 624 | 土壤基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 适用范围广：适用于花坛土、花盆土、农田土、山林土、淤泥、红土、黑土、粉尘等多类土壤环境样本的提取。操作便捷：能够集中在相对较短时间内完成实验操作。高纯度：与离心柱法纯化相结合，提取的DNA纯度很高，可直接用于下游实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 625 | DNA标准分子量1kbplusDNALadder | (100次/支） | 安全、便捷 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 626 | 兔血浆（冻干） | 0.5ml*10瓶/盒 | GB 4789.10-2016,有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 627 | 兔源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现兔源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 628 | 万古霉素(B) | 1mg×5/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 629 | 维生素B12检测试剂盒 VITAMIN B12 | 96×3次/盒 | 用于维生素B12测定（GB标准） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 630 | 胃蛋白酶(+4℃) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 631 | 无菌采样袋（常压条） | 50个/包 | 25*32cm，常压条，无菌包装 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 632 | 无菌采样袋（常压条） | 50个/包 | 30*40cm，常压条，无菌包装 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 633 | 细菌基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 简单快速：1h内即可获得超纯的基因组DNA。超 纯：获得的DNA纯度高，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。产品应用革兰氏阴性菌基因组提取革兰氏阳性菌基因组提取食品中致病菌基因组提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 634 | 细菌基因组提取试剂盒 | 50次/盒 | 有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 635 | 香柏油（柏木油） | FMP25ml/瓶 | FMP，用于显微镜观察 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 636 | dNTP | 500ul/支 | 用于PCR反应时扩增良好，不含有Rnase | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 637 | 硝酸盐还原试剂盒 | 10ml*2/盒 | 生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 638 | 硝酸盐肉汤 | 20支/盒 | 生化鉴定用，成品培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 639 | 锌粉4N | 25g/瓶 | 生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 640 | 新生霉素 | P-10D,0.125mg/支*5/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 641 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 9.1g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 642 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 643 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 644 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂培养基基础（颗粒型） | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 645 | 溴化十六烷基三甲基溴化铵琼脂 | 250g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 646 | 选择性胰蛋白胨大豆肉汤培养基配套试剂 | 10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 647 | EA36染色液 | 100ml/瓶 | G1613 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 648 | 血平板（金葡） | 9cm/套 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版- 微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 649 | 血平板成品培养基 | 90mm/盒 | 新批号，附送质检报告 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 650 | 血琼脂平板（5%～8%羊血） | 9cm/块 | 成品培养基，GB 4789.10-2016，有质检报告（供货时提供） | 块 | 生物及生化试剂类 |
| 651 | 血液/细胞/组织基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 简单快速：一小时内即可获得超纯的基因组DNA。广泛适用于血液、多种动物细胞和动物组织等。超 纯：获得的DNA纯度高，可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 652 | 血液/细胞/组织基因组提取试剂盒 | 50次/盒 | 有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 653 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 654 | 鸭源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鸭源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 655 | 芽孢染色液 | 5ml*4支/套 | 用于芽孢染色 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 656 | 芽孢染色液 | 10ml*2支/盒 | 用于芽孢染色 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 657 | 亚碲酸钾溶液 | 5ml*10/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 658 | FastQuantRTKit(WithgDNase) | 20μl×25次/盒 | 3min瓦解基因组DNA 全新高效gDNase突破性设计，仅需3min高效去除基因组DNA，可直接进行反转录实验。在单管中仅需3步反应21 min完成高效基因组去除，高效反转录。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 659 | 亚碲酸钾溶液(CT-SMAC配套2） | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 660 | 亚碲酸盐肉汤培养基（含配套试剂：亚碲酸钾/钠） | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 661 | 亚碲酸盐肉汤配套试剂：亚碲酸钾/钠 | 套 | GB ,有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 662 | 亚硫酸铋(BS)琼脂培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 663 | 亚硫酸铋-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS）（配套试剂：多粘菌素B+磺胺嘧啶钠） | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 664 | 亚硫酸铋-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂（SPS）配套试剂：多粘菌素B+磺胺嘧啶钠 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 665 | 亚硫酸铋琼脂培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 666 | 亚硫酸盐-多粘菌素-碘胺嘧啶琼脂 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 667 | 亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂(SPS配套试剂) | 2*5支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 668 | 亚硒酸盐胱氨酸(SC)增菌液培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 669 | GeneGreen核酸染料 | 500μl/管 | 适用性广、 简单快速、高效特异 | 管 | 生物及生化试剂类 |
| 670 | 亚硒酸盐胱氨酸增菌液(SC) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 671 | 亚硒酸盐煌绿增菌液基础 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 672 | 胭脂红 | FMP 10g/瓶 | FMP | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 673 | 羊源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现羊源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 674 | 阳性菌DNA提取试剂盒50T | 50T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 675 | 氧化酶试剂 | 20支/盒 | GB 4789，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 676 | 氧化酶试纸（1%盐酸二甲基对苯二胺化学释放试剂纸） | 10片/包 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 677 | 叶酸检测试剂盒 FOLIC ACID | 96×3次/盒 | 用于叶酸测定（GB标准） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 678 | 液体硫乙醇酸盐培养基 | 250g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 679 | 液体硫乙醇酸盐培养基（FT） | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 680 | GMO作物提取检测试剂盒 | 200次/盒 | 适用性广、 简单快速、高效特异 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 681 | 液体硫乙醇酸盐培养基(FTG) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 682 | 伊红美蓝琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 683 | 伊红美蓝琼脂(EMB) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.6-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 684 | 伊红美蓝琼脂（EMB）培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干燥培养基，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 685 | 伊红美蓝琼脂（EMB）培养基（粪大肠菌群） | 250g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版- 微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 686 | 伊红美蓝琼脂培养基(EMB) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 687 | 胰蛋白胨 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 688 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基（0.5%Nacl胰蛋白胨) | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 689 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB) | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 690 | 胰蛋白酶消化液（0.25%） | 100ml/瓶 | BR。（0.25%） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 691 | GoldViewI型核酸染色剂(10000×) | 1ml/瓶 | 安全无毒、高灵敏的核酸染料 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 692 | 胰酪大豆胨琼脂 | 500g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 693 | 胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 694 | 胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 695 | 胰酪大豆胨琼脂（TSA）培养基 | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 696 | 胰酪大豆胨琼脂（大豆酪蛋白琼脂)TSA接触 | 个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 697 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 12.0g/300ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 698 | 胰酪大豆胨琼脂培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 699 | 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA） | 250g/瓶 | 2015药典，干燥培养基，颗粒型，提供质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 700 | 胰酪大豆胨肉汤对照培养基 | 6.0g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 701 | 胰酪大豆胨液体培养基 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 702 | Hank’s液 | 500ml/瓶 | 细胞培养级（无菌） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 703 | 胰酪大豆胨液体培养基 | 250g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 704 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 705 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | 250g/瓶 | 2015版药典，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 706 | 胰酪胨大豆多黏菌素肉汤（配套试剂：多黏菌素B） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 707 | 胰酪胨大豆多黏菌素肉汤配套试剂：多黏菌素B | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 708 | 胰酪胨大豆多粘菌素肉汤基础 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 709 | 胰酪胨大豆酵母浸膏琼脂(TSA-YE) | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 710 | 胰酪胨大豆琼脂培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 711 | 胰酪胨大豆肉汤培养基 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 712 | 胰酪胨大豆羊血（TSSB）琼脂平板 | 9cm/块 | 成品培养基，GB 4789.14-2014，有质检报告（供货时提供） | 块 | 生物及生化试剂类 |
| 713 | Hans(含钙镁含酚红） | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 714 | 胰酪胨大豆羊血琼脂平板 | 9mm*20/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 715 | 胰酶 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 716 | 胰酶 | BR50g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 717 | 胰酶 | BR500g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 718 | 胰酶消化液0.25% | 100ml/瓶 | 0.0025 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 719 | 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 720 | 胰月示-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础（TSC）配套试剂：环丝氨酸 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 721 | 乙酰胺（琼脂）培养基（铜绿） | 100g/瓶 | 干燥培养基，化妆品安全技术规范2015版-微生物检验方法，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 722 | 阴沟肠杆菌 | 支 | GIM1.241；CMCC43501 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 723 | 婴儿双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 724 | 100bpDNALadder(DyePlus) | 100次/盒 | 用于分子生物学电泳试验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 725 | HE琼脂培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.4-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 726 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 727 | 营养琼脂培养基 | BR250g/瓶 | 2010版药典，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 728 | 营养肉汤 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.6-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 729 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 730 | 营养肉汤培养基 | 250g/瓶 | 2010版药典，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 731 | 鱼源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鱼源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 732 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨(LST)肉汤培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.3-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 733 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 734 | 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤-MUG(MUG-LST) | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.36-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 735 | 长双歧杆菌 | 支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 736 | HE染色液(试剂盒) | 盒 | G1120 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 737 | 鹧鸪源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现鹧鸪源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 738 | 真菌PCR试剂盒 | 盒 | 快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 739 | 真空过滤裂解管 | 96套/袋 | 配套真空过滤系统使用 | 袋 | 生物及生化试剂类 |
| 740 | 脂肪酶 | BR5g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 741 | 植物基因组DNA提取试剂盒 | 200t/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 742 | 植物基因组提取试剂盒 | 50次/盒 | 简单快速：1 h 内即可获得超纯的基因组DNA。纯度高、质量好：纯化过的基因组DNA 可直接用作PCR 模板、酶切、杂交等分子生物学实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 743 | 志贺氏菌干制生化鉴定试剂盒 | 17种*5套/盒 | 用于志贺氏菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 744 | 志贺氏菌肉汤配套试剂：新生霉素 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供），志贺氏菌肉汤配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 745 | 志贺氏菌显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 746 | 志贺氏菌增菌肉汤 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 747 | HFV-GS高低温真空密封脂 | 70g/支 | 使用温度-50℃到300℃,真空不大于2×10-9kPa | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 748 | 志贺氏菌增菌肉汤基础 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 749 | 志贺氏菌增菌肉汤配套试剂 | 10支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 750 | 志贺增菌肉汤培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 751 | 质粒DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 752 | 质粒小提试剂盒 | 50次/盒 | 快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 753 | 致泻大肠埃希氏菌（DEC）核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现致泻大肠埃希氏菌（DEC）在核酸水平上的鉴定。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 754 | 致泻性大肠埃希氏菌生化鉴定试剂盒 | 8种*10支/盒 | 用于致泻性大肠埃希氏菌生化鉴定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 755 | 中性蛋白酶 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 756 | 中性树胶 | 100g/瓶 | F.M.P | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 757 | 重铬酸钾 | 100g/瓶 | 基准试剂(PT) | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 758 | KF链球菌琼脂 | 100g/瓶 | 干燥培养基，饮用水检验，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 759 | 猪源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现猪源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 760 | 紫貂源性核酸检测试剂盒（PCR-探针法） | 24T/盒 | 采用实时荧光PCR技术，实现紫貂源性在核酸水平上的定性检测。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 761 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 8.3g/200ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 762 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基（干粉型） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 763 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基（颗粒型） | 250g/瓶 | 2015版药典，干燥培养基，颗粒型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 764 | 总超氧化物歧化酶（SOD）测试盒 | 96T/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 765 | 总蛋白定量测定试剂盒(带标准:BCA法 | 96T/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●766 | 0.85%盐水（2ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●767 | 0.85%盐水（3ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●768 | 0.85%盐水（5ml） | 100支/盒 | 用于梅里埃VITEK2仪器或API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 769 | KF链球菌琼脂培养基 | BR100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 770 | 10%福尔马林 | 500ml、2500ml/瓶 | 组织固定液 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●771 | 1-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes | 2×supermix预混液，RNA一步法检测（探针法），2管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●772 | 1-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes | 2×supermix预混液，RNA一步法检测（探针法），5管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 773 | 2,4-二硝基氯代苯 | 25g/瓶 | 实验阳性物 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 774 | 2.5L厌氧产气试剂盒 | 10小包/袋 | BR | 袋 | 生物及生化试剂类 |
| ●775 | 2×PCRSolution,PremixExTaq HotStartVersion | RR030A(100次/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●776 | 2×PCRSolution,PremixExTaq HotStartVersion,(ExTaq Version2.0) | RR003A(120次/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●777 | 2×TaqPlusPCRMasterMix（不含染料，无色） | 5ml/瓶 | 含Taq和Pfu的等比混合物，用于PCR反应 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 778 | 2-氨基蒽 | / | 98%，用于Ames实验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 779 | 84消毒液 | 500ml/瓶 | 用于消毒，有合格证书，使用说明（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 780 | Kovacs氏靛基质试剂 | 10ml/支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 781 | A25清洗液 | 5L/瓶 | 器皿清洗仪用 | 桶 | 生物及生化试剂类 |
| 782 | AgaroseB，LowEEO琼脂糖 | 50g/瓶 | 高纯度，用于制备核酸电泳凝胶 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 783 | AgaroseB.Low琼脂糖 | 50g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 784 | Agarose琼脂糖（电泳） | 50g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 785 | AgencourtAMPureXPKit | 5ml/瓶 | 用于磁珠纯化核酸 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 786 | AndyGold核酸染料 | 1ml/瓶 | 安全无毒、高灵敏的核酸染料 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 787 | Antifoam | 30 mL/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 788 | API10S | 50条/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂，最常见G－杆菌 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 789 | API20A | 25条+25培养基/盒 | 1、用途：用于快速、简便地对厌氧菌进行生化鉴定。 2、原理：试验条是由 20 个含干燥底物的小管所组成。将菌悬液分装到管内而重新组成这些底物。在35-37℃ 培养 24 或 48 小时之后，所产的代谢物由酸度(pH)指示剂或加入试剂而呈现出来。 3、组成：25条试剂条，25个API 20 A 培养基物的安瓿管，25 个培养盒，25个结果报告单，1份产品说明书。 4、规格：25测试/盒。 5、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 790 | API20CAUX | 25条+25培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 791 | L-半胱氨酸 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●792 | API20E | 25条/盒 | 1、用途：是用于肠杆菌科和其它非苛养G-杆菌的标准鉴定系统，可鉴定沙门氏菌，志贺氏菌，克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌），枸橼酸杆菌，大肠杆菌，小肠结肠炎耶尔森菌，铜绿假单胞菌和弧菌等。 2、原理：试验条是由20个含干燥底物的小管所组成（包括11个常规生化和9个糖发酵试验）。细菌悬浮液接种于这些测定管，使培养基复溶。培养一定时间後，通过代谢作用产生颜色的变化，或是加入试剂後变色而观察其结果。 3、组成：25条试剂条，25 个培养盒，25个结果报告单，1个封口夹，1份产品说明书。 4、规格：25测试/盒。 5、储存 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●793 | API20E试剂（包括TDA,VP1、2,James，NIT1、2） | 1套（共6支）/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●794 | API20NE | 25条+25培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●795 | API20STREP | 25条+25培养基/盒 | 1、用途：使用生化、酶反应跟发酵试验（4小时或24小时）鉴定链球菌。 2、原理：使用20个风乾底物，包括11个发酵试验及9个传统生化/酶反应。 3、组成：25条试剂条，25安瓿培养基，25 个培养盒，25个结果报告单，1份产品说明书。4、 规格：25测试/盒5、 储存条件：2℃-8℃ | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●796 | API50CH | 10条/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂，1、 用途：用于碳水化合物的代谢；2、 规格：10条/盒。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●797 | API50CHB/E | 10培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 1、用途：用于芽胞杆菌鉴定分型； 2、规格：10培养基/盒。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●798 | API50CHL | 10培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 1、用途：用于乳酸菌鉴定； 2、规格：10培养基/盒。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 799 | API50CHL乳杆菌培养基 | 10*10ml/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 800 | API50CHL乳杆菌培养基 | 10*10ml/盒 | 优质 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 801 | APICampy | 12条+24培养基/盒 | 1、用途：利用传统生化及同化试验於24小时内鉴定弯曲菌属。 2、组成：12条试剂条，24安瓿培养基，12个结果报告单，1份产品说明书。 3、规格：12测试/盒。 4、储存条件：2℃-8℃ | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 802 | L-半胱氨酸盐酸盐 | 25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●803 | APICoryne | 12条+24培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 1、用途：利用传统生化及发酵反应鉴定棒状杆菌；2、原理：20 个生化反应包括：- 8个发酵 (利用GP培养基) - 7个酶反应 - 4 个传统生化反应- 1个阴性对照 2、 原理：20 个生化反应包括额外试验：CAT 3、 组成：12条试剂条，24安瓿培养基，12个结果报告单，1份产品说明书。 4、规格：12测试/盒。 5、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●804 | APIListeria | 10条+10培养基/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 1、用途：用于鉴定李斯特菌属。 2、原理：是由含能进行酶测定和糖发酵的干燥底物的10 个小管所组成。培养后，所产的反应是通过不加试剂自然产生变色或加试剂后变色而显示。 3、组成：10个API LISTERIA 试验条，10 个2ml安瓿悬浮液，1 个安瓿 ZYM B 试剂，10 个培养盒，10 张报告单，1 份说明书。 4、规格：10测试/盒。 5、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●805 | APINH | 10条+10培养基/盒 | 1、用途：用于鉴定奈瑟氏球菌属、嗜血菌属和卡他布兰汉氏菌、流感嗜血菌(Haemophilus influenzae)和副流感嗜血菌(Haemophilus parainfluenzae)的生物型和青霉素酶的检测。 2、原理：是由 10 个含干粉的底物所组成。这些底物可进行 12 个鉴定试验(酶反应和糖发酵)和检测青霉素酶(特别是在流感嗜血菌、副流感嗜血菌、卡他布兰汉氏菌和淋病奈瑟。 3、组成：10 个 API NH 试验条，10 个安瓿 0.85% NaCl 培养基(3ml)，1 个安瓿 JAMES 试。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 806 | APISIREP链球菌鉴定条 | 50条/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 807 | APISIREP链球菌鉴定条 | 25条/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 808 | APISTAPH | 25条+25培养基/盒 | 1、用途：利用发酵试验及传统生化反应鉴定微球菌/葡萄球菌。 2、原理：使用20个风乾底物，包括14个发酵及5个传统生化反应。 3、组成：25条试剂条，25安瓿培养基，25 个培养盒，25个结果报告单，1份产品说明书。 4、规格：25测试/盒。 5、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 809 | APIZYM | 25条/盒 | 用于梅里埃API试剂条的配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 810 | BairdParker+RPF（兔血浆）琼脂 | 4瓶×100ml/盒 | 1、用途：用于检测食品中的葡萄球菌。 2、原理：Baird Parker 琼脂+RPF（兔血清纤维蛋白原）的配方基于 H. J. Beckers 的理论（1984），可以不需经过凝固酶阳性试验而确定和分离食品中的葡萄球菌。 3、组成：4×90±2ml Baird Parker 基础试剂盒，4×10ml RPF 补充试剂。 4、规格：4瓶×100ml/盒。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 811 | Baird-Parker琼脂 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.10-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 812 | BCP | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 813 | L-苯丙氨酸 | 25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●814 | BiolumixPowerSupply | 支 | 配套Biolumix仪器使用 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●815 | BLX标准酵母菌与霉菌试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●816 | BLX大肠杆菌试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●817 | BLX大肠菌群缓冲介质试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●818 | BLX大肠菌群试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●819 | BLX酵母菌与霉菌试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●820 | BLX金黄色葡萄球菌试剂盒 | 盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●821 | BLX菌落总数试剂瓶 | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●822 | BLX菌落总数试剂瓶-L批次（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●823 | BLX霉菌酵母菌补充抑制剂 | 盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 824 | L-谷氨酰胺 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●825 | BLX霉菌与酵母试剂瓶-L批次 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●826 | BLX配件 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●827 | BLX乳酸试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●828 | BLX沙门氏菌补充物 | 支 | 配套Biolumix仪器使用 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●829 | BLX沙门氏菌试剂瓶 | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●830 | BLX沙门氏菌増菌补充物 | 盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●831 | BLX沙门氏菌増菌培养基 | 盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●832 | BLX沙门氏菌増菌培养基及补充物 | 盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●833 | BLX校准试剂瓶（32个/盒） | 32 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●834 | BLX芽胞杆菌补充物 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●835 | 115℃压力蒸汽灭菌生物指示剂A2 | 50支/盒 | 用于高压锅灭菌验证，有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 836 | L-组氨酸 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●837 | BLX芽胞杆菌试剂瓶（100瓶/盒） | 100瓶/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●838 | BodyAssembly | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●839 | BrukerBacterialTestStandard | 5tubes，40standard spots/tube/盒 | 用于BRUKER MALDI-TOF-MS， | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 840 | Bst DNA聚合酶，大片段 | 800 units/瓶 | 高温酶，带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 841 | Bst DNA聚合酶，大片段 | 1,600 units/瓶 | 高温酶，带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 842 | Bst DNA聚合酶，大片段 | 8,000 units/瓶 | 高温酶，带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 843 | CAM | 30测试/盒 | 检测食品中的弯曲菌（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●844 | CCFLforBLXInstrument-32CCFL | 237mm | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●845 | ChemChromeV26 | (1,1 mL) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●846 | ChemFilterD17(x10) | (x 10) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 847 | L-组氨酸盐酸盐 | BR25g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●848 | ChemSolB26/1 | (34 mL) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●849 | ChemSolS50x | (6x50 ml) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●850 | Cleaning3(2X2.3L) | (2X2.3L) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●851 | Cleaning5 | (60 mL) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●852 | CLUSTERTUBE-BAXSYSTEMRACKOF96TUBES | 960个/箱 | 配套BAX Q7仪器使用 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| ●853 | CS26B | (0,5 mL) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●854 | CSR12 | (12X0.8G) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●855 | CSV | (4,1 mL) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●856 | CycleavePCR肉种判别kit（6种） | 120次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●857 | ddPCR Multiplex Supermix，12.5ml (5*2.5ml )，2500*20ul reactions，4x Supermix | 4×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，2.5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 858 | MC培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.35-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●859 | ddPCR Multiplex Supermix，1ml ( 2*0.5ml )，200*20ul reactions，4x Supermix | 4×supermix预混液，适用于探针法，2管/盒，0.5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●860 | ddPCR Multiplex Supermix，2.5ml (5*0.5ml )，500*20ul reactions，4x Supermix | 4×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，0.5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●861 | ddPCRSupermixforProbes,200rxn(WITHDUTP)含DUTP的探针法预混液 | 200个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●862 | ddPCR 96-Well PCR Plates | 96孔反应板，25块/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●863 | ddPCR Buffer Control for Probes | 2×对照缓冲液，适用于探针法，2管/盒，4.5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●864 | ddPCR Droplet Reader Oil | 微滴分析油，2瓶/盒，1L/瓶 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●865 | ddPCR Library Quantification Kit for Illumina TruSeq | 二代测序文库定量试剂盒，200×20μl反应/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●866 | ddPCR Supermix for Probes | 2×supermix预混液，适用于探针法，2管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●867 | ddPCR Supermix for Probes | 2×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●868 | ddPCR Supermix for Probes | 2×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 869 | MDA测试盒 | 100T/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●870 | ddPCR Supermix for Probes | 2×supermix预混液，适用于探针法，10管/盒，5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●871 | ddPCR Supermix for Probes (No dUTP) | 2×supermix预混液，适用于探针法，2管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●872 | ddPCR Supermix for Probes (No dUTP) | 2×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●873 | ddPCR Supermix for Probes (No dUTP) | 2×supermix预混液，适用于探针法，5管/盒，5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●874 | DetectorBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●875 | DG8 Cartridge Holder | 微滴发生卡固定夹，1个/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●876 | DG8 Cartridges and Gaskets | 微滴发生卡和密封垫套装，120（24×5）块微滴发生卡，120（24×5）条微滴发生卡密封垫 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●877 | DG8 Cartridges for QX200/QX100 Droplet Generator | 微滴发生卡，24块/盒，8个样/块 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●878 | DG8 Gaskets for QX200/QX100 Droplet Generator | 微滴发生卡密封垫，24条/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 879 | DiluentII | (6x5 ml) /瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 880 | miRcutemiRNAFirst-strandcDNASynthesisKit | 25次/盒 | 高效准确、操作简便、纯度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●881 | DisplayBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 882 | DL1000DNAMarker | 500μl/支 | 优质，符合标准 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 883 | DL1500DNAMarker | 500μl/支 | 优质，符合标准 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 884 | DL2000DNAMarker | 100次/包 | 用于分子生物学电泳试验 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 885 | DL5000DNAMarker | 100次/包 | 用于分子生物学电泳试验 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 886 | DMEM/F-12 | 100g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 887 | DNAIsolationReagentforMeatandMeatProducts | 50 次/盒 | 从生肉及其加工品、乳制品中提取DNA的专用试剂，快捷，方便，操作简单，使用安全，无需使用有害溶剂。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 888 | DNAMWStandardMarker,20bpDNALadder,(DyePlus) | 3420A（100次/支) | 快速，提取得率高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 889 | DNA标准分子量10，000DL,10,000DNAMarker | 3584A（100次/支) | 快速，提取得率高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 890 | DNA标准分子量15，000DL,15,000DNAMarker | 3582A（100次/支) | 快速，提取得率高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 891 | miRcutemiRNAqPCRDetecionKit(SYBRGreen) | 20μl×125次/盒 | 通量高、特异性好，分辨率高、灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 892 | DNA标准分子量500DL500DNAMarker | 3590A（100次/支) | 快速，提取得率高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 893 | DNA片段纯化试剂盒MiniBESTDNA,FragmentPurificationKitVer.4.0 | 50次/盒 | 快速，提取得率高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 894 | DNA提取试剂盒 | 50次提取/盒 | 用于高度加工过的食物和饲料的DNA提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 895 | DNeasymericonFoodKit | 50次/盒 | 用于从食品原料或加工过的食品中纯化高品质DNA，DNA产量高，抑制剂残留量少 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●896 | Droplet Generation Oil for Probes | 微滴生成油，适用于探针法，10管/盒，7ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●897 | DropletDigitalPCRPlates96-Well,Semi-Skirted96孔数字PCR板 | 96孔数字PCR板 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●898 | Dropletgenerationoilforprobe,includes107mLbottles探针法微滴生成油 | 10支/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●899 | DropletPCRSupermix,200rxn(NODUTP)不含DUTP的探针法预混液 | 200个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●900 | DropletPCRSupermix,2500rxn(NODUTP)不含DUTP的探针法预混液 | 2500个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●901 | DropletPCRSupermix,500rxn(NODUTP)不含DUTP的探针法预混液 | 500个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 902 | miRcutemiRNA提取分离试剂盒 | 50次/盒 | 高效准确、功能全面、操作简便、纯度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●903 | Dropletreaderoil,includes21Lbottles微滴分析油 | 2L/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 904 | D-生物素 | 1g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 905 | E.coli DNA连接酶 | 1,000 units/瓶 | 高温酶，带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 906 | E.coli DNA连接酶 | 200 units/瓶 | 高温酶，带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 907 | ECPT | 30测试/盒 | 检测食品和环境样本中的大肠杆菌O157（噬菌体技术）（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 908 | EHR | 70520/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 909 | ExonucleaseⅠ核酸外切酶 | 750u/瓶 | 优质，酶活性强，分子生物学实验用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 910 | ExonucleaseⅢ核酸外切酶 | 5000u/瓶 | 优质，酶活性强，分子生物学实验用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 911 | FB | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 912 | FVB | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 913 | MRS培养基（改良MRS配套试剂：莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.34/35-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 914 | HCCA,portioned | 10tubes/2.5mg each/盒 | 用于BRUKER MALDI-TOF-MS | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●915 | HCCA基质 | 10支/盒，2.5mg/支 | 适用于飞行质谱仪器（现有仪器配套试剂） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●916 | HCCA基质BRUKERMATRIXHCCA,PORTIONED | 10ml，10支/盒 | 适用于飞行质谱仪器（同品牌仪器配套试剂） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 917 | HER | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 918 | HYDROCYDE(过氧化氢) | 250ml*10瓶/箱 | 用于GETINGE无菌隔离器，过氧化氢灭菌 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 919 | ICE | 30测试/盒 | 提高在特殊培养基上对大肠杆菌O157的确认（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 920 | JAMES | 2支 | 用于API试剂条 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 921 | KAPADNAHyperPlus文库构建试剂盒（24个反应） | 24个反应/盒 | 行业顶级的文库产出量，保证最好的测序结果，序列覆盖偏差极低 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 922 | KAPA纯化磁珠 | 30ml/盒 | 适用于Illumina测序平台 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 923 | KAPA热启动HiFi高保真酶+dNTPs（100U） | 50μl体系，100次反应/包 | 超级保真、灵敏度高、扩增产量高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 924 | MRS培养基改良MRS配套试剂：莫匹罗星锂盐+半胱氨酸盐酸盐 | 10支/盒 | GB，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 925 | KAPA双端标记接头试剂盒 | 15μM，96×20μl/盒 | 适用于Illumina测序平台 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 926 | KAPA文库定量试剂盒（Illumina/通用型） | 标准品6*80μl+引物1ml+预混液4ml/盒 | 用于qPCR绝对定量的NGS文库扩增所需的所有试剂。为Illumina及Ion TorrentTM平台测序文库提供了可靠的，基于qPCR的定量方案。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 927 | KAPA文库扩增试剂盒（1.25ml） | 高保真酶，2×预混液，50μl体系，100次反应/盒 | 用于qPCR绝对定量的NGS文库扩增所需的所有试剂。为Illumina 及Ion TorrentTM平台测序文库提供了可靠的，基于qPCR的定量方案。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 928 | LAB补充物 | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 929 | LDUO | 60测试/盒 | 检测食品和环境样本中的李斯特菌及单增李斯特菌（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 930 | LEDBoard | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 931 | LIS | 60测试/盒 | 检测食品和环境样本中的李斯特菌（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 932 | LMO2 | 60测试/盒 | 检测单核细胞增生李斯特菌（第二代增强型）（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 933 | LMX | 60测试/盒 | 快速检测食品和环境样本中的单增李斯特菌（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●934 | Luminex200 CalibrationKit(xPONENT ) | 套 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 935 | MRS琼脂 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●936 | Luminex200 PerformanceVerificationKit(xPONENT ) | 套 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 937 | lysisbufferformicroorganismtodirectPCR | 100次，1ml×5支/包 | 可以对革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、酵母菌、霉菌等大部分微生物进行裂解，释放其基因组DNA，所得的裂解液可直接用于PCR反应，省去了提取基因组DNA的操作，节省时间，减少了样品之间的污染，能够达到微生物快速PCR检测的目的。 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●938 | MagPlex -Avidin微球 | 1 mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●939 | MagPlex 磁性微球 | 4 mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●940 | MagPlex 磁性微球 | 1 mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●941 | MagPlex-TAG 磁性微球 | 1 mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 942 | MEMALPHA | 500ml/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●943 | MilliporePMT连片膜 | 150张*4小盒 | 47mm 0.45um孔径 水系，无菌包装 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●944 | MiSeq Reagent Nano Kit，v2,500- cycles | / | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●945 | MiSeqReagentKitv2,300-cycles | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●946 | 121℃压力蒸汽灭菌生物指示剂A1 | 50支/盒 | 用于高压锅灭菌验证，有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 947 | MRS琼脂(MRSA) | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●948 | MiSeqReagentKitv2,500-cycles | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●949 | MiSeqReagentKitv2,50‐cycles | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●950 | MiSeqReagentKitv3,150-cycles | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●951 | MiSeqReagentKitv3,600-cycles | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●952 | MiSeqReagentMicroKit,v2(300cycles) | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●953 | MiSeqReagentNanoKit,v2(300cycles) | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●954 | MiSeqReagentNanoKit,v2(500cycles) | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 955 | MUTAZYME10%S9 | 20ml/瓶 | BR，10%预制S9 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 956 | M培养基 | 10×5ml/瓶 | 梅里埃VITEK或API配套培养基 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 957 | N10清洗液 | 5L/桶 | 器皿清洗仪用 | 桶 | 生物及生化试剂类 |
| 958 | MRS肉汤 | 250g/瓶 | 符合GB标准，干粉型，有质检报告，干燥培养基，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 959 | NADPHRegensys试剂A | 50ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 960 | NADPHRegensys试剂B | 153mg/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●961 | Nextera XTIndexKitv2SetA(96Indices,384Samples) | 套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●962 | Nextera XTIndexKitv2SetB(96Indices,384Samples) | 套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●963 | Nextera XTIndexKitv2SetC(96Indices,384Samples) | 套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●964 | Nextera XTIndexKitv2SetD(96Indices,384Samples) | 套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●965 | Nextera XTLibraryPrepKit24Samples | 2盒/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 966 | NIN | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 967 | NIN印三酮试剂盒 | 支 | 微生物生化鉴定，有质检报告（供货时提供） | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 968 | NIT1+NIT2 | 2支×2/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 969 | MUG培养基 | 100g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 970 | OF培养基 | 10×5ml/盒 | 梅里埃VITEK或API配套培养基 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●971 | One-StepRT-ddPCRAdvancedKitforProbes,200rxns一步法RNA预混液 | 200个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●972 | One-StepRT-ddPCRAdvancedKitforProbes,500rxns一步法RNA预混液 | 500个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 973 | OX | 50支/250T/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●974 | PCR Plate Heat Seal，foil，pierceable | 可穿透热封铝箔，100张/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●975 | perfectION 离子参比液A | 60mL/瓶 | 适用于perfectION 复合氟离子电极 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 976 | phi29DNA聚合酶 | 1,250 units/瓶 | 带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 977 | phi29DNA聚合酶 | 250 units/瓶 | 带链置换活性 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●978 | phixcontrolkitV3 | 10ul/套 | 用于Illumina Miseq测序仪配套试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●979 | Pkgof100,foilsealsforPCRandQX100ddPCRapplications96孔板铝封膜 | 100张膜/包 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 980 | MYP配套试剂：多粘菌素B+50%卵黄液 | 套 | GB，有质检报告（供货时提供） | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 981 | PremixTaq | 500μl/包 | 含有DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的混合物，用于PCR法扩增DNA | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 982 | PremixTaq(ExTaq Version2.0) | 50ul*120次/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 983 | PremixTaq（ExTaqTMVersion2.0） | 50μl（120次）/盒 | 含有DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的混合物，用于PCR法扩增DNA | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 984 | PremixTaq（ExTaqTMVersion2.0plusdye） | 50μl（120次）/盒 | 含有DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的混合物，用于PCR法扩增DNA | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 985 | PremixTaq（TaKaRaTaqTMVersion2.0） | 50μl（120次）/盒 | 含有DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的混合物，用于PCR法扩增DNA | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 986 | PremixTaq（TaKaRaTaqTMVersion2.0plusdye） | 50μl（120次）/盒 | 含有DNA Polymerase、Buffer、dNTP Mixture的混合物，用于PCR法扩增DNA | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 987 | PremixTaq (LATaq Version2.0plusdye) | RR903A | 快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 988 | PrimeSTARHS(Premix) | 500μl×5支/包 | 兼具高保真性和高扩增效率的PrimeSTAR HS DNA聚合酶 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 989 | primeSTARHS(Premix) | 100Rxns/包 | 快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 990 | primeSTARHSDNApolymerase | 250U/包 | 对广泛靶基因的高保真性、高灵敏度、高特异性、高成功率的扩增 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 991 | N,N,N,N-四甲基乙二胺(TEMED) | 100ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 992 | PYZ | 1支 | 用于API试剂条 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 993 | Q5热启动超保真酶 | 50μl vol/包 | 优质 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 994 | Qubit dsDNABRAssayKit,100assys | 100assys/套 | 2-1000ng,用于Qubit 2.0 Fluorometer | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 995 | QubitdsDNAHSAssayKit | 100assys/盒 | 0.2-100ng,用于Qubit 2.0 Fluorometer | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 996 | QuickcutSmaI酶 | 100Rxns/包 | 优质，符合标准。安全、便捷 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●997 | QX200 Buffer Control for EvaGreen | 2×对照缓冲液，适用于染料法，2管/盒，4.5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●998 | QX200 ddPCR EvaGreen Supermix | 2×supermix预混液，适用于染料法，2管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●999 | QX200 ddPCR EvaGreen Supermix | 2×supermix预混液，适用于染料法，5管/盒，1ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1000 | QX200 ddPCR EvaGreen Supermix | 2×supermix预混液，适用于染料法，5管/盒，5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1001 | QX200 ddPCR EvaGreen Supermix | 2×supermix预混液，适用于染料法，10管/盒，5ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1002 | N96植物基因组DNA提取试剂盒 | 2板/盒 | 简单快速：90 min内即可获得超纯的基因组DNA。超纯：获得的DNA可直接用于PCR、酶切、杂交等分子生物学实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1003 | QX200 Droplet Generation Oil for EvaGreen | 微滴生成油，适用于染料法，2管/盒，7ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1004 | QX200 Droplet Generation Oil for EvaGreen | 微滴生成油，适用于染料法，10管/盒，7ml/管 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1005 | QX200 ddPCR EvaGreenSupermix(2x1ml)染料法用预混液 | 200个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1006 | QX200 ddPCR EvaGreenSupermix(5x1ml)染料法用预混液 | 500个测试/盒 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1007 | QX200 DropletGenerationOilforEvaGreen（10x7ml）染料法微滴生成油 | 10瓶，共1000个测试 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1008 | QX200 DropletGenerationOilforEvaGreen（2x7ml）染料法微滴生成油 | 2瓶，共200个测试 | 用于伯乐QX200数字PCR系统，快捷，方便，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1009 | RealMasterMix(SYBRGreen) | 20μl×125次/盒 | 高扩增效率，高扩增灵敏度，高扩增特异性，适用于各种类型荧光定量PCR仪 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1010 | RealTimePCR18SDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于物种鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1011 | RealTimePCRBosgrunniensDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1012 | RealTimePCRBosTaurusDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1013 | NAC琼脂培养基 | 250g/瓶 | 2015药典，乳酶生检测用，干燥培养基，干粉型，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1014 | RealTimePCRBovineandOvineDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1015 | RealTimePCRBovineDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1016 | RealTimePCRBubalusbubalisDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1017 | RealTimePCRCatDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1018 | RealTimePCRChickenDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1019 | RealtimePCRDuckDNADetectionkit | 50次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1020 | RealTimePCRLophiusDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1021 | RealTimePCRMartesDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1022 | RealTimePCROvineDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1023 | RealTimePCRPorcineDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1024 | NAC液体培养基 | 250g/瓶 | 2015药典，乳酶生检测用，干燥培养基，干粉，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1025 | RealTimePCRRabbitDNADetectionKit | 50 次/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1026 | RPMI-1640 | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1027 | RPMI-1640培养基 | 500ml/瓶 | RPMI 1640，含D-葡萄糖、碳酸氢钠、丙酮酸钠、HEPES 和 L-谷氨酰胺 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1028 | SAFESeqr（customized）kit | 96次/盒 | 用于动物肉类鉴定、特异性强、灵敏高、可用于Illumina Miseq测序平台 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1029 | SeakemGold琼脂糖 | 125g/瓶 | 加热溶解所需时间短，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1030 | SET2 | 30测试/盒 | 检测食品中葡萄球菌肠毒素A、B、C1、C2、C3、D、E（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1031 | SheathFluidforLuminex100/200 System | 套 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| ●1032 | SheetMetalBottom | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| ●1033 | SheetMetalTop | 个 | 配套Biolumix仪器使用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 1034 | SLM | 60测试/盒 | 检测食品和环境样本中的沙门氏菌（minividas） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1035 | Na-苯甲酰-L-精氨酸乙酯盐酸盐 | BR1g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1036 | SmaI酶 | 20000U/ml/包 | 10000units 酶活度高，纯度高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●1037 | SmallFan | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1038 | StandardG | 50 mL/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1039 | Stoppers20mltubes(x1000) | x1000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1040 | Stoppers3ml(x3000) | x3000/瓶 | 配套流式细胞仪使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1041 | SUPERGelRed | 0.5ml/支 | 10000X | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1042 | SureFast Salmonella ONE | 100次反应 100提取/盒 | 沙门氏菌DNA定性real-time检测和DNA提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1043 | SureFood ANIMALIDCat&Dog | 2*50次反应/盒 | 用于猫和狗的实时荧光定性检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1044 | SureFood ANIMALIDHorse&DonkeyIAAC | 100次反应/盒 | 用于马和驴的实时荧光定性检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1045 | SureFood ANIMALIDTurkeyIAAC | 100次反应/盒 | 用于火鸡的实时荧光定性检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1046 | O157乳胶凝集试剂 | 支 | 用于诊断O157 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1047 | SureFood ANIMALQUANTBeef | 2*50次反应/盒 | 用于牛DNA定量检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1048 | SureFood ANIMALQUANTChicken | 2*50次反应/盒 | 用于鸡DNA定量检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1049 | SureFood ANIMALQUANTEquus | 2*50次反应/盒 | 用于马、驴和斑马DNA定量检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1050 | SureFood ANIMALQUANTPork | 2*50次反应/盒 | 用于猪DNA定量检测，特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1051 | SureFood GMO QUANT Bt11 Corn | 2×50次反应/盒 | 定量检测玉米中的Bt11基因，检测限0.01%取决于样品类型和DNA提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1052 | SureFood PREP Advanced | 50次提取/盒 | 用于高度加工过的食物和饲料的DNA提取 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1053 | Swarm琼脂培养基 | 250g/瓶 | GB 4789.4-2016，沙门氏菌血清学鉴定用。干燥培养基，提供质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1054 | SYBR PremixExTaqTMII(TliRNaseHPlus) | 200次/盒 | 特异性高，可以在宽广的范围内进行更加准确的定量，进行重复性好、可信度高的Real Time PCR解析 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1055 | SYBRPremixExTAQtmII | 包 | 能抑制非特异性反应，可以在宽广的范围内进行更加准确的定量。 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1056 | T4 DNA 连接酶 | 2500u/包 | 优质，酶活性强，分子生物学实验用 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1057 | 180-360℃黑色枯草变种芽胞生物指示剂A3 | 50支/盒 | 用于高温灭菌验证，有合格证书，使用说明（供货物时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1058 | O157诊断血清 | 支 | 用于诊断O157 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1059 | TaKaRaExTaq酶 | 250U/包 | 安全、便捷。优质，符合标准 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●1060 | TaKaRaLATaq withGCBuffer | RR030A(125 Units/包） | 快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| ●1061 | TaKaRaMiniBESTAgraroseGelDNAExtractionKit | 50次/盒 | 经回收纯化的DNA片段纯度高，完整性好，可直接用于连接反应、PCR扩增、DNA测序等各种分子生物学实验 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1062 | TaKaRaMiniBESTBacterialGenomicDNAExtractionKit | 50次/盒 | 适用于革兰氏阴性菌及绝大部分革兰氏阳性菌。高效、快速、方便 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1063 | TaKaRaMiniBESTDNAFragmentPurificationKit | 50次/盒 | 适用于从PCR反应液或其它各种酶促反应液中除去酶蛋白、DNA引物 (小于65 mers的引物都可以除去)、dNTP等。采用DNA制备膜技术，高效、快速、方便 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| ●1064 | TaKaRaMiniBESTUniversalGenomicDNAExtractionKit | 50次/盒 | 用于提取血液、革兰氏阴性细菌、培养细胞及植物组织（植物幼嫩的叶、茎、根等）、动物组织（Blood/Gram-negative Bacteria/Cultured Cells/Plant Tissue/Animal Tissue）等基因组DNA的广谱型小量纯化试剂盒。试剂盒采用了特别的细胞裂解系统，由细胞裂解液裂解细胞释放基因组DNA，再结合DNA制备膜技术纯化基因组DNA。高效、快速、方便 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1065 | Taq酶 | 包 | 酶活度高，纯度高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1066 | TDA | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1067 | ThermometerCustomProbe | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1068 | TksGfiexDNApolymerase | 支 | 活性高，纯度高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1069 | PALCAM琼脂（含配套试剂） | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1070 | TksGflexDNApolymerase | 250U/包 | 优质，符合标准。快速，提取得率高 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1071 | TO型透明剂（脱蜡剂） | 瓶 | 细胞组织脱蜡 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1072 | VIDASSET2葡萄球菌肠毒素 | 30测试/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1073 | VP1+VP2 | 2支×2/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1074 | VPA+VPB | 2支×1/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1075 | wizardmagneticDNApurificationsystenforfood | 200 preps/盒 | Rapid Isolation of DNA from Many Food Types Requires minimal centrifugation and eliminates organic extractions Purified DNA suitable for PCR-based GMO testing | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1076 | xMAP 报告校正微球 | 5mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1077 | xMAP 报告质控微球 | 5mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1078 | xMAP 分类校正微球 | 5mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1079 | xMAP 分类质控微球 | 5mL/瓶 | 基于Luminex 100/200 ，操作简单 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1080 | PALCAM琼脂培养基配套试剂 | 10支 | 符合GB4789.30-2016，有质检报告（供货时提供） | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1081 | xMAP 沙门氏菌分子分型试剂 | 100 tests/20 uses/套 | 检测7-O组，35-H抗原和其他三个额外靶标，基于成熟的Luminex技术：MicroPlex 微球和Luminex 100/200 ，每个试剂盒包含可对100个样品进行20次检测的试剂 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 1082 | XYL | 2*5mL/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1083 | Zn粉 | 2×10g/瓶 | 用于API试剂条 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1084 | ZYMA | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1085 | ZYMB | 2支/盒 | 用于API试剂条 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1086 | α-淀粉酶 | 1MU/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1087 | 氨基酸柱前衍生的标准品和试剂盒 | AdvanceBio Amino AcidReagents Kit | 合格 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1088 | 巴豆油 | 100ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1089 | 棒状杆菌鉴定卡(CBC) | 20张/盒 | 用途：与VITEK 2 System配套使用，用于鉴定厌氧菌和棒状杆菌，只供一次性使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1090 | 标准比色液 | 5ml/瓶 | 2015药典 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1091 | PALCAM琼脂配套试剂 | 10支/盒 | GB，有质检报告（供货时提供） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1092 | 丙二醛(MDA)测试盒 | 100管/96样 | 微量丙二醛(MDA)测试盒，A003-2,比色法，半自动生化仪使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1093 | 哺乳动物微粒体酶（S9） | 5ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1094 | 产肠毒素性大肠杆菌（ETEC）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1095 | 产黄青霉 CICC 40209 | 无 | 斜面培养物 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1096 | 超氧化物歧化酶（SOD）测试盒【测部SOD】 | 100管/96样/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1097 | 出血性大肠杆菌（EHEC）核酸测定试剂盒（荧光PCR法） | 24T/盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1098 | 触酶检测试剂 | 100T/瓶 | 用于API试剂条 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1099 | 大肠杆菌O157核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 盒 | 特异性强，灵敏度高 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1100 | 大肠杆菌检测试剂 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1101 | 大孔树脂XAD-2 | 100g/包 | LGAB-20275 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1102 | penstrep青链霉素混合液 | 100ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1103 | 大孔吸附树脂 | 500g/瓶 | ME-2 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1104 | 大量DNA产物纯化试剂盒 | 50次/盒 | 速度最快：15 分钟完成DNA 回收，可同时处理多个样品，节省时间。步骤最少：操作简单，几次离心即可完成。效率最高：独特的离心柱和精心配制的缓冲液保证每次最大量回收到纯度极高的目的DNA。处理量：每个离心吸附柱每次最多可吸附的DNA 量为20μg。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1105 | 大鼠肝细胞S9库 | 1ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1106 | 大鼠肝细胞S9库 | 30mg/ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1107 | 蛋白酶K(Merck原装） | 100mg/瓶 | 酶活度高，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1108 | 氮自由基（DPPH）清除能力测试试剂盒 | / | 酶标法96T | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1109 | 底层培养基 | LA3090/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1110 | 底层培养基 | 500g/瓶 | 用于Ames试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1111 | 碘液 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1112 | 碘液 | 2ml*20支/盒 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1113 | pGM-T重组菌落PCR鉴定试剂盒 | 50次/盒 | 方便快捷：省去了菌体培养和提取质粒的时间与费用，快速简便地鉴定重组子。准确灵敏：鉴定的准确度达90%以上。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1114 | 淀粉酶 | 支 | 酶活度高，纯度高 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1115 | 顶层培养基 | 500g/瓶 | 用于Ames试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1116 | 鹅 源性成分鉴定PCR试剂盒 | 48T/瓶 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1117 | 二氧化硫、亚硫酸盐Sulfite检测试剂盒 | 96T/盒 | 灵敏度高，高效性 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1118 | 二氧化硫、亚硫酸盐Sulfite检测试剂盒 | 48T/盒 | 灵敏度高，高效性 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1119 | 粪便基因组DNA提取试剂盒 | 50次/盒 | 适用范围广：适用于不同来源的固态或液态粪便样本。简单快速：一小时内即可获得超纯的基因组DNA。高纯度：高效的吸附片与离心柱法纯化相结合，提取的DNA纯度很高，可直接用于下游实验。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1120 | 氟离子校准标准液（10mg/L） | 500mL/瓶 | 阳适用于perfectION 复合氟离子电极 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1121 | 辅酶II | BR100mg/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1122 | 辅酶NAD | 1g/瓶 | 辅酶ⅡNADP，MW 841.1，酶活性强，分子生物学实验用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1123 | 复合醇消毒液（灭菌型）500ml | 500ml/瓶 | 医用级 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1124 | PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液 | BR250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1125 | 改良O157显色培养基 | 1000ml/瓶 | 干燥培养基，GB，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1126 | 改良型RPMI-1640 | BR500ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1127 | 钙（Ca)测试盒 | 95T微版法，30管/25样/瓶 | 优质，做工好，耐用，手工 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1128 | 钙离子测试盒 | 500T/盒 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1129 | 杆菌培养基 | 10*10ml/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1130 | 高纯度质粒小提试剂盒 | 50次/盒 | 高纯度：提取的质粒DNA可直接用于转染等高要求实验。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1131 | 高纯度质粒小提中量试剂盒 | 50次/盒 | 高纯度：提取的质粒DNA 可直接用于转染等高要求实验。大量：一次可处理5-15 ml 菌液，提高实验效率。快速：步骤少，操作简单，节省时间。高效：可提取菌体85% 以上质粒DNA。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1132 | 高压灭菌生物培养剂 | 100支 | BR | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1133 | 革兰氏阳性菌鉴定卡(GP) | 20张/盒 | 与VITEK 2 Systems配套使用，以便自动鉴定大多数具有临床意义的革兰阳性菌，只供一次性使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1134 | 革兰氏阴性菌鉴定卡（GN) | 20张/盒 | 1、 用途：于与VITEK 2 Systems配套使用，以便自动鉴定大多数具有临床意义的发酵和非发酵革兰阴性杆菌，只供一次性使用。 2、原理：基于已经确定的生化方法和新开发的底物，以检测碳源利用、酶类活性和耐药性。共有 47 种生化试验和一个阴性对照反应孔。脱羧酶阴性对照反应孔被用做脱羧酶测试反应孔的基础参照； 3、检测时间：获得最终结果最多大约需要十小时。 4、鉴定菌种：共158种。 5、规格：20测试/盒。 6、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1135 | PH7.0氯化钠缓冲蛋白胨水 | 250g/瓶 | BR（15药典） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1136 | 革兰氏阴性细菌鉴定卡 | GN | GN | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 1137 | 谷胱甘肽-过氧化物酶(GSH-PX)测试盒 | 100管/48样 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1138 | 谷胱甘肽过氧化物酶测定试剂盒 | 100管/48样 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1139 | 过滤裂解套装 | 套 | 配套真空过滤系统使用 | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 1140 | 过氧化氢 | 250ml/瓶 | 配套现有洁定无菌隔离器用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1141 | 过氧化氢（空间灭菌器用） | 0.896L（=1Kg)/瓶 | 优质，无有害残留 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1142 | 过氧化氢杀孢子剂(MinncareColdSterilant) | 0.896L=1kg/瓶 | 空间灭菌器用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1143 | 还原性谷胱甘肽（GSH）测试盒 | 100管/96样 | BR | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1144 | 还原性谷胱甘肽(GSH)测试盒 | 100管/96样 | 优质，做工好，耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1145 | 核酸染料Super GelRed | 500ul/支 | 低毒性、高灵敏度高、通用性强，稳定性强 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1146 | PSA乙二胺基-N-丙基填料 | 100g/瓶 | PSA | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1147 | 核酸染料SYGR Green Ⅰ | 500ul/支 | 低毒性、特异性强、灵敏度高、可以对单链DNA进行染色 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1148 | 核酸染料SYGR Green Ⅱ | 1ml/包 | 灵敏度更高，低毒安全，可对单链DNA进行染色 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1149 | 鲎试剂 | 0.1ml/支 | BR，0.125EU/0.1ml | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1150 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH9.21 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1151 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH4.006 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1152 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH4.01 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1153 | 缓冲液 | 250ml/瓶 | PH7.00 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1154 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH9.180 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1155 | 缓冲液 | 20ml/袋，30袋/盒 | PH6.865 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1156 | 活化部凝血活酶时间测定试剂盒APTT(液本） | 10*2ml/个 | 优质，做工好，耐用 | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 1157 | PYG培养基 | 250g/瓶 | 干燥培养基，GB 4789.34-2016，有质检报告（供货时提供） | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1158 | 鸡胰酶 | 瓶 | 活性高，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1159 | 鸡源性实时荧光PCR检测试剂盒 | 24T/盒 | 用于动物肉类鉴定，灵敏度高，特异性好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1160 | 加强版扩增DNA聚合酶 | RR01AM（250U/包） | 安全、便捷 | 包 | 生物及生化试剂类 |
| 1161 | 假单胞菌补充物 | 10ml/瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1162 | 假单胞菌检测试剂 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1163 | 酵母菌鉴定卡(YST) | 20张/盒 | 1、用途：与VITEK 2 Systems配套使用，用于自动鉴定大多数重要的酵母菌，只供一次性使用。 2、原理：基于已经确定的生化方法和新开发的底物。有46个生化反应用于碳源利用，抑制相应和抗性试验及酶活性分析。 3、检测时间：获得最终鉴定结果最多大约需要14小时。 4、鉴定菌种：42种。 5、规格：20测试/盒。 6、储存条件：2℃-8℃。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1164 | 接种环1ul蓝色，灭菌无DNA酶 | 25个/袋，40袋/箱 | 优质 | 袋 | 生物及生化试剂类 |
| 1165 | 结晶紫 | 500ml/瓶 | 配套梅里埃全自动革兰氏染色仪 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1166 | 金黄色葡萄球菌N试剂瓶（100个/盒） | 100 个/盒 | 配套Biolumix仪器使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1167 | 金黄色葡萄球菌补充物 | 瓶 | 配套Biolumix仪器使用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1168 | Phospho-TAK1 (Ser412) Antibody | 100ul | 特异性/敏感性：Phospho-TAK1 (Ser412) Antibody 仅在 TAK1 在丝氨酸 412 位点被磷酸化时方可检测内源水平的 TAK1。识别蛋白的分子量82kDa。 宿主来源：兔子 物种反应性：人，小鼠，大鼠 应用（建议稀释倍数）：蛋白免疫印迹（1:1000），免疫沉淀（1:50） 保存：保存在 10 mM sodium HEPES (pH 7.5)、150 mM NaCl、100 µg/ml BSA、50% 甘油和低于 0.02% 的叠氮化钠中。存储温度为 -20℃。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1169 | 脱脂牛奶培养基 | 500g | 干燥培养基，配方：脱脂奶粉。供货时提供质检报告。新批号，剩余效期长。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1170 | 牛奶培养基 | 500g | 干燥培养基，配方：脱脂奶粉。供货时提供质检报告。新批号，剩余效期长。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1171 | 血球计数板 | 规格：74mm*33mm*5mm，型号：CAT.NO.1103 | 尺寸：74mm*33mm*5mm | 个 | 生物及生化试剂类 |
| 1172 | Optical Flat 8-Cap Strips | 120条/盒 | 用于伯乐CFX96系列荧光PCR仪 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1173 | 血糖仪校准液（校准条） | 包含血糖范围：2-9mmol/L | 适用于仪器（仪器型号备注） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1174 | 南美胎牛血清 | 500ml | OriCell®标准级胎牛血清源自乌拉圭。经过多道分离、纯化、过滤工艺，质地纯净，质量稳定。 适合各类肿瘤细胞的培养、检测，病毒包装，及其他各类对血清质量有一定要求的实验研究。 每一批次血清用于培养多种肿瘤细胞。其在细胞的形态、增殖速度、 克隆形成能力等考察项目中均表现良好。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1175 | 脱脂奶粉 | 500g | 纯脱脂奶粉，无添加，培养基原料，无抗生素，生物试剂类，非食品。供货时提供质检报告。新批号，剩余效期长。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1176 | 血糖试纸 | 适用于仪器 | 适用于仪器（仪器型号备注） | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1177 | QIAcube HT 核酸提取耗材 | 480T/盒 | 包含QIAcube HT上使用的5张96孔QIAamp硅胶膜过柱板， 5个试剂胶槽，5张96孔洗脱产物收集板，120 x 8 核酸回收八连管盖，9 x 96个专用吸头，封板膜一袋 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1178 | TAK1 (D94D7) Rabbit mAb | 100ul | 特异性/敏感性：TAK1 (D94D7) Rabbit mAb 可识别内源水平的 TAK1 总蛋白 识别蛋白的分子量 78 到 82kDa。 宿主来源：兔子 物种反应性：人, 小鼠, 大鼠 应用（建议稀释倍数）：蛋白免疫印迹（1:1000），免疫沉淀（1:50） 保存：保存在 10 mM sodium HEPES (pH 7.5)、150 mM NaCl、100 µg/ml BSA、50% 甘油和低于 0.02% 的叠氮化钠中。存储温度为 -20℃。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1179 | Low-Profile PCR Tubes 8-tube strip, white | 120条/盒 | 用于伯乐CFX96系列荧光PCR仪 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1180 | 小鼠成纤维细胞L929 | 支 | 有证书 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1181 | 全蛋白提取试剂盒 | 100t | 本试剂盒用于从哺乳动物组织和培养细胞中提取全蛋白， 用含有蛋白酶抑制剂及磷酸酶抑制剂的裂解缓冲液 Lysis Buffer 匀浆裂解组织或细胞，作用温和，提取过程简便高效。获得的全蛋白可用于 Western Blot、免疫共沉淀等后续研究，但不能用于蛋白激酶及磷酸酶免疫共沉淀的研究，因本试剂盒中包括这两种酶的抑制剂。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1182 | MEM（Eagle）培养液 | 500ml | 用于中国仓鼠肺细胞株（V79 或CHL）细胞培养 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1183 | Bouin's固定液 | 100ml/瓶 | 有说明书 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1184 | 日勾维多细菌源菌CICC24132 | 冻干 | 菌号CICC24132，冻干，供货时提供菌种来源证明（盖章） | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1185 | 肌酸激酶（CK） | R1:2*60ml R2:2*15ml | 检测方法：DGKC法 剂型：液体 适用：全自动生化仪 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1186 | 辅酶Ⅱ（氧化型，NADP） | 100mg | 无菌，CAS：24292-60-2 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1187 | SYBR Green 预混液 | 5mL | SYBR Green 预混液是一种预配制、优化的通用型 2X 预混液，包含 SYBR Green 染料、双重锁定 Taq DNA 聚合酶、含有 dUTP/dTTP 混合物的 dNTP、热不稳定 UDG、ROX 被动参比染料和优化的缓冲液组分。包含1 X 5 mL 管，足以进行500次 20-µL 反应（每个反应 10 µL 预混液）。 预混液特性包括： •双重热启动机制，可实现出色的特异性 •在广泛动态范围内具有高度可重现的 CT •含有 UDG 以避免残留污染 •持续72小时的预混反应稳定性 •可兼容大多数实时 qPCR 仪器 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1188 | 乳酸脱氢酶 | R1:5*60ml R2:5*12ml | 检测方法：乳酸基质速率法(L-P法) ，剂型：液体，适用：全自动生化仪。 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1189 | T-2毒素(镰刀菌属) | 50mg | 有证书，CAS:21259-20-1 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1190 | 单一型人血浆 | 600g | 抗凝剂：柠檬酸钠，HIV：阴性，乙肝：阴性，丙肝：阴性，梅毒：阴性，丙肝：阴性，保存条件： -20℃ | 袋 | 生物及生化试剂类 |
| 1191 | MicroPlex微球 | 1ml/瓶 | 5.6微米，内部标记有荧光染料，表面有羧基基团，可以连接寡核苷酸分子 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1192 | 链和亲霉素藻红蛋白(SAPE) | 1mg/mL | 高水溶性，适用于流式、微阵列和微孔板检测 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1193 | FailSafe™ Enzyme MixOnly | 100U/支 | 用于PCR的DNA聚合酶 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1194 | Nb.BsmI | 1000 units/ml | 重组酶，1000 units/ml | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1195 | 干酪素 | 250g/瓶 | BR | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1196 | 狂犬病毒抗原诊断试剂 | 每盒96人份 | 96T | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1197 | BCSA琼脂 | 250g | 美国药典，洋葱伯克霍尔德菌检验，干燥培养基，供货时提供质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1198 | BCSA选择性添加剂 | 1支×5支或10支/盒 | 美国药典，洋葱伯克霍尔德菌检验，配套试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1199 | 改良LETHEEN氏肉汤（改良卵磷脂肉汤） | 250g | 进出口口腔清洁产品洋葱伯克霍尔德菌检验(SNT4485-2016)，干燥培养基，供货时提供质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1200 | 总抗氧化能力（T-AOC）检测试剂盒（ABTS法）微板法 | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1201 | 总抗氧化能力检测试剂盒(ABTS法) | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1202 | 总抗氧化能力（T-AOC）检测试剂盒（FRAP法）微板法 | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1203 | 总抗氧化能力检测试剂盒(FRAP法) | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1204 | CCK8检测试剂盒 | 500T/盒 | 细胞培养级 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1205 | 细胞周期与细胞凋亡检测试剂盒 | 50T/盒 | 细胞培养级 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1206 | Heme Oxygenase 1 (HO-1) Rabbit Monoclonal Antibody | 50μl/瓶 | WB试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1207 | GCLC Rabbit Polyclonal Antibody | 50μl/瓶 | WB试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1208 | 甘露醇卵黄多黏菌素（MYP）琼脂（配套试剂：50％卵黄液+多黏菌素B） | 套 | 配套试剂：50％卵黄液+多黏菌素B | 套 | 生物及生化试剂类 |
| 1209 | 多食性伯克霍尔德氏菌（Burkholderia multivorans）ATCC BAA-247 | 标准菌株，冻干 | Burkholderia multivorans ATCC BAA-247，冻干，0代。提供菌种来源证明/菌种质量证明（盖章），货源-菌种保藏中心 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1210 | 铜绿假单胞菌（Pseudomonas aeruginosa）ATCC9027 | 标准菌株，冻干 | Pseudomonas aeruginosa ATCC9027，冻干，0代。提供菌种来源证明/菌种质量证明（盖章），货源-菌种保藏中心 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1211 | 大肠杆菌（Escherichia coli）8099 | 标准菌株，冻干 | Escherichia coli 8099，冻干，0代。提供菌种来源证明/菌种质量证明（盖章），货源-菌种保藏中心 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1212 | 菌落总数测试片 | 20片/袋或25片/包 | GB 4789.2-2022 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定。应符合GB4789.28-2013《培养基和试剂质量控制》中附录D对平板计数琼脂（PCA）的质量控制要求，与平板计数琼脂培养基配方一致。 | 包/袋 | 生物及生化试剂类 |
| 1213 | 胰酪大豆胨液体培养基（TSB） | BR500g | BR500g，2020药典，颗粒型，提供质检报告.1.05459.0500 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1214 | 胰酪大豆胨琼脂培养基（TSA） | BR500g | BR500g，2020药典，颗粒型，提供质检报告.1.05458.0500 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1215 | 沙氏葡萄糖琼脂培养基（SDA） | BR500g | BR500g，2020药典，颗粒型，提供质检报告.1.05438.0500 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1216 | 䏡蛋白胨 | BR500g | BR500g。检测细菌培养基，蛋白胨的一种水解物。有质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1217 | 牛肉浸粉 | BR400g | BR400g。培养基原材料，提供细菌生长所需的生长因子。有质检报告。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1218 | 猪胆盐 | BR100g | BR100g，细菌培养基的选择性抑制剂。有质检报告。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1219 | 3号胆盐 | BR100g | BR100g，细菌培养基的选择性抑制剂。有质检报告。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1220 | 去氧胆酸钠 | BR100g | BR100g，细菌培养基的选择性抑制剂。有质检报告。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1221 | 抗生素药敏纸片 | 20片/瓶 | 适用于纸片扩散法（K-B法)体外检测细菌对抗生素的敏感性，每片纸片含不同浓度抗生素 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1222 | Letheen肉汤 | BR250g | 用于化妆品卫生微生物检测。干燥培养基，配方： g/L 䏡蛋白胨:10.0g 氯化钠 :5.0g 牛肉浸粉:5.0g 吐温80:5.0g 卵磷脂：0.7g pH7.0±0.2(25℃) 。 有质检报告 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1223 | 激肽释放酶显色底物（S-2302） | 25mg | 用于激肽释放酶原激活剂含量测定，底物S-2302) | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1224 | 前激肽释放酶 | 2ml，冻干粉 | 用于激肽释放酶原激活剂含量测定，提取纯化自人枸橼酸钠血浆 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1225 | 人乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)ELISA试剂盒 | 96T | 经批准，用于人血白蛋白HBsAg（乙型肝炎表面抗原）测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1226 | 人乙型肝炎病毒表面抗体(抗HBs)ELISA试剂盒 | 96T | 用于人乙型肝炎病毒表面抗体(抗HBs)测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1227 | 溶血素（绵羊红细胞抗体：SRBC抗体） | 1ml | 用于抗补体活性测定，成分兔抗绵羊红细胞血清 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1228 | 抗人球蛋白（抗IgG,C3d）检测试剂盒 | 10ml | 用于抗A、抗B血凝素测定 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1229 | 无菌绵羊全血 | 100ml | 用于抗补体活性测定，阿氏液抗凝分装 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1230 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml/支，3支/盒，A B O各一支 | 用于抗A、抗B血凝素测定，包括A型、B型、RhD阳性O型 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1231 | 抗D（IgG）（单克隆抗体） | 10ml | 用于抗A、抗B血凝素测定 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1232 | 缺乏8因子血浆试剂盒 | 8瓶/盒 | 用于8因子效价测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1233 | 凝血质控血浆N | 8瓶/盒 | 用于8因子效价测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1234 | 凝血质控血浆P | 8瓶/盒 | 用于8因子效价测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1235 | 冻干兔抗人IgA血清 | 1ml/支，10支/盒 | 用于IgA残留量测定 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1236 | 噻唑蓝（MTT) | 25g | 用于细胞毒性试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1237 | 小鼠胚胎成纤维细胞（BALB/c 3T3 细胞） | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1238 | IL-10 ELISA试剂盒 | 96T | 大鼠/小鼠/人源 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1239 | IL-6 ELISA试剂盒 | 96T | 大鼠/小鼠/人源 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1240 | IL-1β ELISA试剂盒 | 96T | 大鼠/小鼠/人源 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1241 | TNF-α ELISA试剂盒 | 96T | 大鼠/小鼠/人源 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1242 | PGE-2 ELISA试剂盒 | 96T | 大鼠/小鼠/人源 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1243 | 台盼蓝 Trypan Blue | 25g | 用于细胞染色 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1244 | 双腔室电池计数玻片dual-chamber cell counting slide | 30片/盒 | 用于细胞计数，与bio-rad细胞计数仪配套使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1245 | Vi-CELL 细胞计数试剂 | 共4瓶（台盼蓝110ml，清洁剂220ml，缓冲液220ml，除菌药剂220ml | 用于细胞计数，与beckman细胞计数仪配套使用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1246 | 脂类多项检测用质控品LE2670 | 1ml | 生化检测 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1247 | 脂类多项检测用质控品LE2669 | 1ml | 生化检测 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1248 | 直接低密度脂蛋白/高密度脂蛋白胆固醇校准品 | 1ml | 生化检测 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1249 | 磺酰罗丹明B染料 | 10克 | 用于细胞染色 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1250 | 碘化丙啶（PI） | 10克 | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1251 | 丝氨酸蛋白酶和巯基蛋白酶抑制剂（PMSF） | 10克 | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1252 | 10XRIPA裂解液（组织，细胞） | 500ml | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1253 | 30%聚丙烯酰胺 | 500ml | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1254 | 蛋白Marker | 1ml | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1255 | 聚偏二氟乙烯膜（PVDF膜） | 0.2um/045um | WB实验试剂 | 卷 | 生物及生化试剂类 |
| 1256 | 超灵敏ECL | 50ml | WB实验试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1257 | 大鼠甲状腺素（T4）诊断试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1258 | 大鼠甲状腺素（T3）诊断试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1259 | 大鼠游离三碘甲状腺原氨酸（FT3）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1260 | 大鼠游离甲状腺素（FT4）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1261 | 大鼠促黄体生成激素（LH）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1262 | 大鼠促卵泡生成激素（FSH）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1263 | 大鼠促性腺激素释放激素GnRH测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1264 | 大鼠睾酮（T）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1265 | 大鼠雌二醇（E2）测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1266 | 大鼠皮质酮测定试剂盒ELISA | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1267 | 大鼠环磷酸腺苷(cAMP)ELISA试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1268 | 大鼠环磷酸鸟苷(cGMP)ELISA试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1269 | 大鼠Na+/K+ ATP酶活性(Na+/K+ ATPase)ELISA试剂盒 | 100T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1270 | 大鼠线粒体呼吸链复合物II活性(ComplexII)ELISA试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1271 | 大鼠线粒体呼吸链复合物I活性(Complex I )ELISA试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1272 | 大鼠线粒体呼吸链复合物V活性(ComplexV)ELISA试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1273 | 大鼠腺苷酸环化酶（AC）ELISA 检测试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1274 | 大鼠磷酸二酯酶（PDE)elisa试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1275 | 游离脂肪酸 NFFA测定试剂盒（ACS-ACOD酶法） | 试剂1(R1)：2×45mL，试剂2(R2)：2×15mL， 校准品：1×1mL | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1276 | 免疫组化笔 |  | 合格 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1277 | 4%多聚甲醛固定液 | 100ml/500ml | 合格 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1278 | 人乳腺癌细胞（SKBR-3细胞） | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1279 | 人肝癌 BEL- 7404 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1280 | 人肝 癌 Hep G2 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1281 | 人胃腺癌 SGC-7901 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1282 | 人大细胞肺癌 H460 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1283 | 人肝癌 SMMC-7721、BEL-7404 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1284 | 人 高分化鼻咽癌 CNE-1 细胞株 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1285 | 人胃癌 MGC-803 细胞 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1286 | 人乳腺癌 MDA-MB-435 细胞 | / | 细胞 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1287 | 总胆固醇试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1288 | 甘油三酯试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1289 | 高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1290 | 低密度脂蛋白胆固 醇试剂盒 | 96T | 合格 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1291 | 正骨水 | 45ml | 药箱用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1292 | 百多邦 | 15g | 药箱用 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1293 | 双氧水（过氧化氢消毒液） | 100ml/500ml | 药箱用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1294 | 烧伤药膏 | 20g | 药箱用 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1295 | 跌打万花油 | 25ml | 药箱用 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1296 | Hifair® Ⅱ 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (gDNA digester plus) | 100T | 细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1297 | RNase, DNase and DNA Away | 250ml | 优质，纯度达95%以上，用于清除RNase、DNase和DNA | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1298 | 肌酸激酶同工酶（ck-mb）测试盒 | 48T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1299 | 棉蓝 | 25g | 生物染色剂。级别：BS。其他中文名称:甲基蓝;甲基兰;酸性水溶天蓝;酸性墨水蓝;酸性蓝93;酸性墨水蓝G;酸性品蓝G;酸性兰93。 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1300 | 多价抗人球蛋白血清 | 1ml | 用于抗A、抗B血凝素测定 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1301 | 酸性品红 | 25g | 生物染色剂。级别：BS。其他名称：复红；2-氨基-5-[(4-氨基-3-磺苯基)(4-亚氨基-3-磺基-2,5-环己二烯-1-亚基)甲基]-3-甲基苯磺酸二钠盐；品红S；酸性紫19 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1302 | 脑钠肽（BNP）测试盒 | 48T/96T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1303 | 心钠素（ANP）测试盒 | 48T/96T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1304 | 乳酸脱氢酶（ldh）试剂盒（微板法） | 48T/96T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1305 | 肌酸激酶同工酶（ck-mb）测试盒 | 48T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1306 | 酪氨酸酶（TYR）测试盒 | 48T/96T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1307 | DPPH自由基清除能力试剂盒 | 48T/96T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1308 | 金属酶 | ≥200万单位/支 | 优质，有合格证书 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1309 | CCK-8试剂盒 | 1000T | 细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1310 | CORNING transwell小室8um | 4块/箱，8um | 优质，做工好，耐用 | 箱 | 生物及生化试剂类 |
| 1311 | 活性氧检测试剂盒 | 500T | 细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1312 | Hifair® Ⅱ 1st Strand cDNA Synthesis SuperMix for qPCR (gDNA digester plus) | 100T | 细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1313 | Hieff® qPCR SYBR Green Master Mix (No Rox) | 5ml | 细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1314 | Ferrostatin-1 | 1ml | 纯度＞99%，细胞培养级 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1315 | Erastin | 1mg | 纯度＞99%，细胞培养级 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1316 | p53 (7F5) Rabbit mAb | 20ul | IHC，WB，ELISA，细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1317 | Z-VAD-FMK | 1mg | 纯度＞99%，细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1318 | Phospho-P53 (Ser15) Recombinant Antibody | 2mg | WB，ELISA，细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1319 | Phospho-P53 (Ser46) Monoclonal Antibody | 3mg | IHC，WB，ELISA，细胞培养级 | kit | 生物及生化试剂类 |
| 1320 | 总抗氧化能力（T-AOC）检测试剂盒（ABTS法）微板法 | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1321 | 总抗氧化能力检测试剂盒(ABTS法) | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1322 | 总抗氧化能力（T-AOC）检测试剂盒（FRAP法）微板法 | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1323 | 总抗氧化能力检测试剂盒(FRAP法) | 96T/盒 | 优质、做工好、耐用 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1324 | CCK8检测试剂盒 | 500T/盒 | 细胞培养级 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1325 | 细胞周期与细胞凋亡检测试剂盒 | 50T/盒 | 细胞培养级 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1326 | Heme Oxygenase 1 (HO-1) Rabbit Monoclonal Antibody | 50μl/瓶 | WB试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1327 | GCLC Rabbit Polyclonal Antibody | 50μl/瓶 | WB试剂 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1328 | 胃蛋白酶 | 25g/瓶 | 优质，酶活性好，酶活性＞1：30000 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1329 | 胰蛋白酶 | 5g/瓶 | 优质，酶活力＞250 U/mg | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1330 | 胆盐 | 150g/瓶 | 优质，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1331 | 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼（DPPH) | 1g/瓶 | 优质，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1332 | 总抗氧化能力测定试剂盒 | 96T | 优质，效果好，配板子 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1333 | VC溶液 | 20mg/瓶 | 优质，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1334 | 质粒提取试剂盒 | 25preps | 优质，提取效果好 | 盒 | 生物及生化试剂类 |
| 1335 | 水解酪蛋白培养基（MH培养基） | 250g/瓶 | 优质，适用于药敏试验培养基 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1336 | 抗生素药敏纸片 | 20片/瓶 | 优质，含不同种类抗生素，纸片厚度为1mm，直径为6.00-6.35mm，适合于K-B纸片法 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1337 | 直接蓝71 | 25g/瓶 | 优质，纯度高 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1338 | 硝酸盐培养基 | 250g/瓶 | 优质，适用于硝酸盐还原试验 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1339 | 蛋白胨 | 250g/瓶 | 优质，培养基配方 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1340 | 酵母浸粉 | 250g/瓶 | 优质，培养基配方 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1341 | 牛肉浸膏 | 500g/瓶 | 优质，培养基配方 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1342 | 5-磷酸吡哆醛 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1343 | 维生素B1 | 10g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1344 | 溴甲酚紫 | 10g/瓶 | 优质 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1345 | 高密度脂蛋白胆固醇&低密度脂蛋白胆固醇校准品 | 3 x 1ml | 有说明书 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| 1346 | ACUSERA血脂质控品 | 5 x 1ml | 有说明书 | 瓶 | 生物及生化试剂类 |
| ●1347 | I-5™ 2×High-Fidelity Master Mix | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1348 | 2×T8 High-Fidelity Master Mix | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1349 | 金牌 Mix (Green) | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1350 | T5 Direct PCR Kit (Animal Tissue) | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1351 | T5 Direct PCR Kit (Plant) | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1352 | T5 Direct PCR Kit (Plus) | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1353 | 2×TSINGKE® Master Mix | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1354 | 2×TSINGKE® Master Mix (Green) | 5 x 1ml | 延伸速度快、高度保真 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| ●1355 | 2×T5 Super PCR Mix (Basic） | 5 x 1ml | 延伸速度快 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 1356 | 溶血素（兔抗绵羊红细胞溶血素：SRBC抗体） | 1ml*5支/套 | 合格 | 支 | 生物及生化试剂类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

6分标：I类标准品类 采购预算：  100万元

本分标的核心产品为下表的第 461 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| 1 | （-）苹果酸 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2 | （+）苹果酸 | 5 g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3 | (δ -生育酚)δ -维生素 E 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 4 | 1,3-双-(2,4-二氨基苯氧基)丙烷盐酸盐 | 5g/瓶 | 96%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 5 | 13C-伏马毒素 B1 | l.2ml/瓶 | 有证书，25 μg/mL 乙腈/水 -1.2 mL 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 6 | 13C-伏马毒素 B2 | 1.2ml/瓶 | 有证书，10 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2 mL 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 7 | 13C-伏马毒素 B3 | 1.2ml/瓶 | 有证书，10 ug/mL 乙腈/水 -1.2 mL 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 8 | 1-羟乙基-4,5-二氨基吡唑硫酸盐 | 5g/瓶 | ≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 9 | 2- 羟基丁酸钠 | 1g/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 10 | 2,6 -二叔丁基-4-羟甲基苯酚 | 200mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 11 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚 | 200mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 12 | 2,2‘,4,4‘-四羟基二苯甲酮 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 13 | 2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐 | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●14 | 2-[(2-氨基乙酰)氨基]乙酸（又名三甘氨酸） | 1g/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 15 | 20670 N,N-双(2-羟乙基)-P-苯二胺硫酸盐 标准品 | 20mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 16 | 21116 2-氯-p-苯二胺硫酸盐 标准品 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 17 | 25386 醌氢醌 标准品 | 5g/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 18 | 2-氨基-4-羟基蝶啶 | 1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 19 | 2-氨基-6-氯-4-硝基苯酚 | 1g/瓶 | ≥97.0%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 20 | 2-甲基-5-羟乙氨基苯酚 | 5g/瓶 | ≥98.0%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 21 | 2-甲基间苯二酚 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 22 | 2-氯-P-苯二胺硫酸盐 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 23 | 2-氯对苯二胺硫酸盐 对照品 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 24 | 4-甲基-2-戊酮 | 5ml/瓶 | 分析纯或以上规格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 25 | 5-(2-羟乙基)氨基邻甲苯酚 | 5g/瓶 | 99%，要求有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 26 | 5’-肌苷酸，IMP，次黄嘌呤核苷酸，98-100%，-20℃ 冰箱保存 | 100mg/瓶 | 纯度78.6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 27 | 5-氨基-6-氯-邻甲酚 | 5g/瓶 | ≥98%，要求有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 28 | 5-氨基邻甲酚 | 5g/瓶 | 99%，要求有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 29 | 5-苯甲酰基-4-羟基-2-甲氧代苯磺酸(二苯酮-4) | 100mg/瓶 | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 30 | 6-甲氧基-2-甲氨基-3-氨基吡啶 盐酸盐 | 250mg/瓶 | ≥95%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 31 | 8-甲氧基补骨脂素 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 32 | D 一异柠檬酸三钠 | 1 g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 33 | D(+)-海藻糖(二水合物） | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 34 | D-(+)-核糖酸-1,4-内酯 | 1 g/瓶 | 95.0%(GC) | 瓶 | I类标准品类 |
| 35 | DL-阿拉伯糖 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 36 | DL-蛋氨酸甲基氯化锍 | 5g/瓶 | 99.0%(T) | 瓶 | I类标准品类 |
| 37 | D-奎尼酸 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 38 | D-葡萄糖醛酸 | 1g/瓶 | 纯度≥90.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 39 | D-异柠檬酸三钠盐（带两个结晶水） | 1g/瓶 | 纯度≥90.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 40 | L-(-)-岩藻糖 | 2g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 41 | Ligucyperomol | 20mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 42 | N,N 双（2 羟乙基）p苯二胺硫酸盐 标准物质 | 20mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 43 | N,N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐 | 20mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 44 | N-苯基-对苯二胺 | 5g/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 45 | T-2毒素T-2Toxin固体标准品 | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 46 | triglycine（甘氨酸杂质对照品I） | 1g/瓶 | 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 47 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)-25ug/mL-乙腈/水 | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 48 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1-0.5ug/mL-乙腈-1.2mL 标准品 | 1.2mL/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 49 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2 - 0.5 ug/mL - 乙腈 - 1.2 mL 标准品 | 1.2 mL/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 50 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1 - 0.5 ug/mL - 乙腈 - 1.2 mL 标准品 | 1.2 mL/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 51 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 - 0.5 ug/mL - 乙腈 - 1.2 mL 标准品 | 1.2 mL/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 52 | U-[13C17]-黄曲霉毒素M1 标准品 | 0.5ug/mL 于乙腈，1.2mL/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 53 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON)-25ug/mL-乙腈-1.2 mL | 1.2ml/瓶 | 0.5μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 54 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A(OTA)-10ug/mL-乙腈-1.2ml | 1.2ml/瓶 | 10μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 55 | U-[13C24]-T-2毒素T-2 Toxin-25ug/mL-乙腈/水-1.2 mL | 1.2ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 56 | U-[13C34]-伏马毒素B1 标准品 | 25 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2 mL/瓶 | 25 μg/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 57 | U-[13C34]-伏马毒素B2 标准品 | 10 μg/mL - 乙腈/水 - 1.2 mL/瓶 | 25 μg/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 58 | α -D-半乳糖醛酸水合物 | 1g/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 59 | α -酮戊二酸 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 60 | α -玉米赤霉醇 | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 61 | β -苯乙醇乙醇水溶液标准物质 | 0.50mg/mL 5ml/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 62 | β -葡糖甘酸酶 | 2ml/瓶（随货附COA） | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 63 | β -玉米赤霉醇 | 5mg/瓶 | 纯度100.0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 64 | β-内酰胺酶 | 1KU | 1500-3000UI/mg | 盒 | I类标准品类 |
| 65 | β-内酰胺酶II（头孢菌素酶） | 200万单位 2MU | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 66 | δ -维生素 E | 100mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 67 | δ-生育酚（维生素E） | 100mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 68 | 阿伏苯宗(丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷) | 200mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 69 | 阿卡波糖 标准品含量测定用 | 100mg/瓶 | 纯度＞90%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 70 | 阿力甜 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 71 | 阿米卡星 | 100mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 72 | 阿米洛酯/对甲氧基肉桂酸异戊酯 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 73 | 阿奇霉素 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 74 | 阿替洛尔 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 75 | 阿托伐他汀钙B | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 76 | 奥克立林 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 77 | 八氯二丙醚标准品 | 100ppm | 1ml | 盒 | I类标准品类 |
| 78 | 吡啶甲酸铬 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 79 | 吡啶硫酮锌 | 0.1g/瓶/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 80 | 吡硫翁锌 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 81 | 吡硫翁锌标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 82 | 苄基十二烷基二甲基氯化铵二水合物 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 83 | 苄基十六烷基二甲基氯化铵水合物 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 84 | 苄索氯铵，氯化苄苏鎓 | 5g/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 85 | 橙黄1 对照品cas523-44-4 | 100mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 86 | 醋酸氟氢可的松 | 100mg/瓶 | 含量为 99.8% | 瓶 | I类标准品类 |
| 87 | 丁基甲氧基二苯甲酰甲烷 | 200mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 88 | 对甲苯磺酰氯 | 5g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 89 | 对甲基氨基苯酚硫酸盐 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 90 | 对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯[CAS：5466-77-3] 标准品 | 200mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 91 | 对甲氧基肉桂酸辛酯 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 92 | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 93 | 对羟基苯甲酸异丁酯标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 94 | 对羟基苯甲酸正丁酯标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 95 | 二苯胺 | 100ug/ml，1ml/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 96 | 二苯乙醇酸 | 100g/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 97 | 二苯乙酸 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 98 | 二十二碳六烯酸（DHA） | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 99 | 二十二碳六烯酸甲酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 100 | 二十二碳六烯酸甲酯(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA 甲酯(C22:6) 标准品 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 101 | 二十二碳五烯酸（DPA） | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 102 | 二十二碳五烯酸(顺-7，10，13，16，19)/DPA(C22:5) 标准品 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 103 | 二十二碳五烯酸甲酯 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 104 | 二十二碳五烯酸甲酯(顺-7，10，13，16，19)/DPA 甲酯(C22:5) 标准品 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●105 | 伏马毒素 B1（FB1） | 50 ug/mL于乙腈/水 | 50 ug/mL于乙腈/水 | 瓶 | I类标准品类 |
| 106 | 伏马毒素 B1（FB1）-50ug/ml-乙腈/水 | -50ug/ml-乙腈/水 | -50ug/ml-乙腈/水 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●107 | 伏马毒素 B2（FB2） | 50 ug/mL于乙腈/水 | 50 ug/mL于乙腈/水 | 瓶 | I类标准品类 |
| 108 | 伏马毒素 B2（FB2）-50ug/ml-乙腈/水-1ml | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●109 | 伏马毒素 B3（FB3） | 50 ug/mL于乙腈/水 | 50 ug/mL于乙腈/水 | 瓶 | I类标准品类 |
| 110 | 甘氨去氧胆酸 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 111 | 甘氨猪去氧胆酸 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 112 | 果糖纯度标准物质 | 2g /瓶99.7% | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 113 | 胡萝卜苷，标准品，含量测定用 | 20mg/瓶，-20℃存 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 114 | 黄曲霉毒素 B1 同位素内标 | 1.2ml/瓶 | 0.5ug/mL溶于乙腈，有证书，标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 115 | 黄曲霉毒素 M2 | 10mg/L于乙腈，1.2ml/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 116 | 甲氧基肉桂酸异戊酯 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 117 | 碱性蓝26 | 5g/瓶 | 纯度73 | 瓶 | I类标准品类 |
| 118 | 焦谷氨酸 | 5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 119 | 金光红C | 5g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 120 | 金合欢醇（法呢醇） | 5g/瓶 |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 121 | 咖啡酰基酒石酸 | 20mg/瓶 | 含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 122 | 可待因-D3 | 20 mg/L于甲醇，1.2ml/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 123 | 奎尼酸 | 20mg/瓶 | 含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 124 | 蓝色葡聚糖 2000 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 125 | 吗啡-D3 | 20 mg/L于甲醇，1.2ml/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 126 | 麦芽六糖 | 50mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 127 | 麦芽七糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 128 | 麦芽三糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 129 | 麦芽四糖 | 50mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 130 | 麦芽糖 | 200mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 131 | 麦芽五糖 | 50mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 132 | 麦芽五糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 133 | 纽甜 | 100mg/瓶 | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 134 | 苹果酸 | 5g/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 135 | 葡聚糖分子量标准物质 | Mw=4.96*10*5g/mol，0.2g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 136 | 葡糖醛酸 7475（D-葡萄糖醛酸） | 100mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 137 | 十八三碳烯酸甲酯（顺-9,12，15），a-亚麻酸甲酯（c18:3） | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 138 | 十八碳二烯酸甲酯(顺-9，12)/亚油酸甲酯(C18:2) 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 139 | 十八碳三烯酸甲酯(顺-9，12，15)/α-亚麻酸甲酯(C18:3) 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 140 | 十八碳烯酸甲酯(顺-9)/油酸甲酯(C18:1) 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 141 | 十七种氨基酸混合溶液标准物质 | 1ml/瓶 | 0.95mmol/L-1.04mmol/L | 瓶 | I类标准品类 |
| 142 | 十三烷酸甘油三酯(C13:0) 标准品 | 1G/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 143 | 十一烷酸甘油三酯(C11:0) 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 144 | 十一烷酸甲酯(C11:0) 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 145 | 食品合成色素芥菜红 | 5ml/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 146 | 食用合成色素亮蓝溶液标准物质 | 5ml/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 147 | 食用合成色素柠檬黄溶液标准物质 | 5ml/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 148 | 食用合成色素日落黄溶液标准物质 | 5ml/瓶 | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 149 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 | 25mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 150 | 水杨酸辛酯 标准品 | 200mg /瓶于安瓿瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 151 | 水杨酸乙基己酯 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 152 | 顺-9-十八碳烯酸甲酯，油酸甲酯 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 153 | 酸性紫43 | 5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 154 | 西塔氯铵 | 5g/瓶 | cas:122-18-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 155 | 消旋-β-生育酚 标准品 | 50mg/mL于正已烷 1ml/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 156 | 异麦芽四糖 | 10mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 157 | 异麦芽糖 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 158 | 赭曲霉毒素 A 对照品 | 10 mg/l于乙腈：甲醇=1:1，1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 159 | 赭曲霉毒素 B 对照品 | 10μg/mL于乙腈 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 160 | 赭曲霉毒素A 标准品 | 10 mg/l于乙腈：甲醇=1:1，1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 161 | 2,5,6-三氨基嘧啶-4（1H） - 酮（叶酸杂质B） | 100mg/瓶 | 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 162 | 2-氨基-7-（氯甲基）蝶啶-4（1H） - 酮（叶酸杂质F） | 50mg/瓶 | 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 163 | 2-氯乙酸（甘氨酸杂质对照品C） | 1ml/瓶 | 1000ng/ul，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 164 | ( 办 证 ) 抗 蚜 威 D6 (dimethylcarbamate D6) 标准品 | 10mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 165 | (+)-γ-生育酚 （γ-维生素E） 标准品 | 25mg/瓶 | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 166 | (±)-α -生育酚（DL-α -维生素E） 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●167 | （2S）-2 - [（4-氨基苯甲酰基）氨基]戊二酸（N-（4-氨基苯甲酰基）-1-谷氨酸）（叶酸杂质A） | 50mg/瓶 | 英国药典对照 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●168 | （2S）-2 - [[4 - [[（2-氨基-4-氧代-1,4-二氢蝶啶-7-基）甲基]氨基]苯甲酰基]氨基]戊二酸（异丙酸）（叶酸杂质C） | 10mg/瓶 | 英国药典对照 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●169 | （2S）-2 - [[4- [双[（2-氨基-4-氧代-1,4-二氢蝶啶-6-基）甲基]氨基]苯甲酰基]氨基]戊二酸（6-蝶呤酸）（叶酸杂质E） | 25mg/瓶 | 英国药典对照 | 瓶 | I类标准品类 |
| 170 | (δ-生育酚)δ-维生素E 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 171 | (食用)靛蓝(E132)标准品 纯品型 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 172 | （盐酸）氮芥 标准品（-20℃） | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 173 | 1- 甲胺基-2,2- 二甲氧基乙烷 | 1g/瓶 | 对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●174 | 1- 甲基-2- 甲硫基-1H-咪唑 | 250mg/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 175 | 1- 甲基咪唑 | 1g/瓶 | 对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 176 | 1,1-二氯乙烷 | 100mg/瓶 | 标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 177 | 1，1-二氯乙烯 标准品 有证书 含量测定用 | 1ml/瓶 | 2000mg/L于P/T甲醇，1 ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 178 | 1,2-二氯乙烯 | 1ml/瓶 | 100 ng/ul | 瓶 | I类标准品类 |
| 179 | 1,2-二溴乙烷 | 1ml/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 180 | 1，3，5，7-四氮杂环癸烷（甘氨酸杂质对照品D） | 1ml/瓶 | 对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 181 | 1,3,5-O-三咖啡酰基奎宁酸 | 5mg/支 | 纯度≥98%，保存于2-8℃ | 支 | I类标准品类 |
| 182 | 1,3,5-三咖啡酰奎宁酸 标准品 | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 183 | 1，4-二噁烷 标准品 | 1ml/瓶 | 纯度＞99%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 184 | 1，5-萘二酚 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 185 | 1，8-二羟基蒽醌，0.1g 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 186 | 1-甲胺基-2，2-二甲氧基乙烷 | 100mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 187 | 1-甲基-2-甲硫基-1H-咪唑 | 250mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 188 | 1-甲基咪唑 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 189 | 1-氯-4-硝基苯 | 1ml/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 190 | 1-萘酚 | 0.5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 191 | 1-萘乙酰胺 | 0.5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 192 | 2- 羟基丁酸 | 2.5g/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●193 | 2-(甲氨基)乙酸（又名肌氨酸，甘氨酸杂质对照品F） | 50mg/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 194 | 2，4，5-三羟基苯丁酮 | 100mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 195 | 2,3,5-三碘苯甲酸 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 196 | 2，4，5，6-四氯-间二甲苯 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 197 | 21264 4-氯雷琐辛 标准品 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 198 | 22050 马来酸二乙酯 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 199 | 22479 苯基甲基吡唑啉酮 标准品 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 200 | 2-氨基-3-羟基吡啶 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 201 | 2-氨基-4-羟乙氨基茴香醚硫酸盐 | 500mg/瓶 | ≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 202 | 2-氨基-4-硝基苯酚 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 203 | 2-氨基-5-硝基苯酚 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 204 | 2-氨基-阿苯达唑砜标准品 | 50mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 205 | 2-氨基苯酚 标准品 | 0.5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 206 | 2-丙醇 标准品 含量测定用 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 207 | 2-碘丙烷 | 1000mg/瓶 | 有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 208 | 2-甲硝咪唑标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 209 | 2-萘氧乙酸 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 210 | 2-羟乙基去甲他达拉非 | 10mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 211 | 2-硝基-1，4-苯二胺 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 212 | 2-硝基对苯二胺 | 0.1g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 213 | 2-硝基甲苯 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 214 | 2-溴-2-硝基-1.3 丙二醇（溴硝醇）标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 215 | 2-溴-2-硝基-1.3-丙二醇(52-51-7) 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 216 | 3-(4-甲基)苯亚甲基-2-莰酮 | 250mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 217 | 3，4-二氨基甲苯 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 218 | 3.4-二硝基甲苯 | 0.1g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 219 | 3.5-二硝基甲苯 | 1ml/瓶 | 纯品型，有证书，100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 220 | 3-氨基苯酚 标准品 | 0.5g/瓶 | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 221 | 3-氨基苯酚/间氨基苯酚 标准品 | 0.5g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●222 | 3-氨基丙酸（甘氨酸杂质对照品E） | 5g/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 223 | 3-甲酰利福霉素SV | 10mg/支 |  | 支 | I类标准品类 |
| 224 | 9-四氢大麻酚 标准溶液 | 1000ug/ml 1ml/瓶 | 纯度＞90%，有证书含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 225 | a-乳糖 标准品 含量测定用 | 250mg /瓶2-8 度 | 纯度＞99%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 226 | D(-)-果糖标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 227 | D(+)-半乳糖 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 228 | D(+)-甘露糖 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 229 | D(+)-木糖 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 230 | D（+）-木糖 标准品 含量测定用 | 250mg/瓶 | 纯度＞99%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 231 | D,L-α-生育酚(维生素E)标准品 | 0.5g/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●232 | dithio-desmethyl-carbodenafil 标准品 | 10MG/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 233 | DL-α -维生素 E | 0.5g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 234 | DL-酒石酸 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 235 | DL-苹果酸 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 236 | DL-色氨酸 标准品 | 0.5g/瓶 | 纯度＞99%，含量测定用，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 237 | D-β-维生素E | 25mg/瓶 | 纯度＞92% | 瓶 | I类标准品类 |
| 238 | D-γ-生育酚 | 100mg/瓶 | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 239 | D-半乳糖 标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99%，含量测定用，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 240 | D-山梨糖醇(山梨醇) 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 241 | ESI-Low Concentration Tuning mix | 100mL/瓶 | 有定量证书，Agilent 6460调谐液 | 瓶 | I类标准品类 |
| 242 | Leucine Enkephalin(亮氨酸-脑啡肽） | 3mg/支 | 有定量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 243 | L-α -磷脂酰胆碱(Type XVI-E) | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 244 | L-肉碱（左旋肉碱）标准品 | 100mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●245 | Menaquinone-7 (Vitamin K2) 标准品 | 3×50 mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●246 | Misoprostol for system suitability | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 247 | N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 248 | N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐 | 250mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| ●249 | N-Desethyl Vardenafil 标准品 | 10mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●250 | NexIon Dual Detector Calibration solution | 100ml/瓶 | 有定量证书，ICP-MS 调谐液 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●251 | NexIon KED Mode Setup solution | 500ml/瓶 | 有定量证书，ICP-MS 调谐液 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●252 | NexIon Setup solution | 500ml/瓶 | 有定量证书，ICP-MS 调谐液 | 瓶 | I类标准品类 |
| 253 | N-二甲基亚硝胺 | 1000mg/L于甲醇，1 ml | 1000mg/L于甲醇，cas No.62-75-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 254 | N-去甲基西地那非 标准品 | 5mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 255 | N-去乙基甲基嘧啶磷 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 256 | Parsol HS(苯基苯并咪唑磺酸)标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 257 | PEG-25对氨基苯甲酸 | 200mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●258 | Plastic additive 08 EP P2155008 500mg | 500mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●259 | Plastic additive 15 EP P2155015 500mg | 500mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 260 | SPF标样 | 2 oz | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| ●261 | SymmetryShield RP18 柱 | 150*4.6mm，5um | 优质 | 个 | I类标准品类 |
| 262 | Udenafil 标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 263 | 阿苯达唑砜标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 264 | 阿苯达唑亚砜标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 265 | 阿氯米松双丙酸酯 | 300 mg/瓶 |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 266 | 阿美雌酮 | 2.5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 267 | 阿司匹林 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 268 | 阿特拉津 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 269 | 阿孕奈德 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 270 | 矮壮素 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 271 | 艾司唑仑 | 0.1 mg/ml，1ml/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 272 | 安赛蜜标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 273 | 氨基苯并咪唑磺酸 | 10mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 274 | 氨基苯并咪唑磺酸 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 275 | 氨基甲酸乙酯 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 276 | 奥比沙星 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度100.0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 277 | 奥芬达唑标准品 | 100mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 278 | 巴比妥 | 1 mL/支，1 mg/mL | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 279 | 吡罗克酮乙醇胺盐 | 50mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●280 | 吡罗昔康系统适用性实验对照品 | 250mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●281 | 吡罗昔康杂质 A 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●282 | 吡罗昔康杂质 C 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●283 | 吡罗昔康杂质 E 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●284 | 吡罗昔康杂质 F 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●285 | 吡罗昔康杂质 H 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●286 | 吡罗昔康杂质 I 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●287 | 吡罗昔康杂质 K 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●288 | 吡罗昔康杂质 L 标准品 | 100mg/瓶 | 进口/国产对照，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 289 | 布洛芬 | 250mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 290 | 雌酮硫酸酯哌嗪 | 500mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 291 | 醋酸环丙氯地孕酮 | 250mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 292 | 大麻二酚 标准溶液 | 1000ug/ml 1ml/瓶 | 纯度＞90%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 293 | 大麻酚 标准溶液 | 1000ug/ml 1ml/瓶 | 纯度＞90%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 294 | 低聚果糖标准品套装（蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖） | 250mg*3 支/套 | 纯度＞90% | 套 | I类标准品类 |
| 295 | 低聚麦芽糖套装(麦芽二糖+三糖...+麦芽十糖) | 100mg（DP2-7）；10mg（DP8-10） | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 296 | 地屈孕酮 | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 297 | 地西泮 | 1.0 mg/mL，1 mL/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| ●298 | 蝶酸（叶酸杂质D） | 70mg/瓶 | 欧洲药典对照 | 瓶 | I类标准品类 |
| 299 | 对苯二亚甲基樟脑磺酸 | 250mg/瓶 | ≥95%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 300 | 对苯二亚甲基樟脑磺酸及其盐类 | 250mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 301 | 二苯胺 | 0.25g/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 302 | 二苯基汞 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 303 | 二苯拉明 | 50mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 304 | 二苯酮-2 | 500mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 305 | 二甘醇对照品 | 1ml/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 306 | 二甲基 PABA 乙基己酯 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 307 | 二甲基 PABA 乙基己酯/对二甲氨基苯甲酸异辛酯 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 308 | 二甲基砷酸钠 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 309 | 二氯吡啶酸 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 310 | 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 100mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 311 | 二乙氨羟苯甲酰基苯甲酸己酯 标准品 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 312 | 非那雄胺杂质B | 10mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 313 | 非那雄胺杂质C | 5mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 314 | 芬苯达唑砜标准品 | 50mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 315 | 高 SPF 防晒标准品(经检测鉴定) | 2 oz/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 316 | 共轭雌激素 | 25mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 317 | 赫曲霉毒素 A（OTA）-10ug/ml-乙腈 | 10 mg/l于乙腈：甲醇=1:1，1ml | 10 mg/l | 瓶 | I类标准品类 |
| ●318 | 黄曲霉毒素 B1 对照品 | 3 mg/L乙腈，1mL于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●319 | 黄曲霉毒素 B2 对照品 | 3 mg/L于乙腈，1ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 320 | 黄曲霉毒素 B2（AFB2）-0.5ug/ml-乙腈 | 3 mg/L于乙腈，1ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●321 | 黄曲霉毒素 G1 对照品 | 3 mg/L于乙腈，1 ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 322 | 黄曲霉毒素 G1（AFG1）-2ug/ml-乙腈 | 3 mg/L于乙腈，1 ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●323 | 黄曲霉毒素 G2 对照品 | 3 mg/L于乙腈，1ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 324 | 黄曲霉毒素 G2（AFG2）-0.5ug/ml-乙腈 | 3 mg/L于乙腈，1ml于安瓿瓶，-10度 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 325 | 黄曲霉毒素 M1 对照品 | 10mg/L于乙腈，1 ml Certan Vial | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 326 | 碱性橙31 | 1g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 327 | 碱性红51 | 1G/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 328 | 碱性黄 87 | 5g/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 329 | 碱性紫14/CI＃42510 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 330 | 交沙霉素 | 5mg/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 331 | 金霉素 | 250mg/瓶 | 供含量测定用 | 支 | I类标准品类 |
| 332 | 金霉素盐酸盐 | 0.25g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 333 | 金阳碱 25g | 25g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 334 | 井冈霉素 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 335 | 酒石酸 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 336 | 聚丙烯酰胺甲基亚苄基樟脑 | 25mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 337 | 聚硅氧烷-15 | 250mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 338 | 聚磷酸雌二醇 | 2.5g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 339 | 咖啡因 | 1000mg/L，1 ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 340 | 劳拉氯铵 | 1g/瓶 | CAS No.:19486-61-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 341 | 劳拉西泮 | 1.0mg/mL，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 342 | 雷洛昔芬 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 343 | 利多卡因 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 344 | 邻氯青霉素标准品 | 250mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| ●345 | 磷酸苯丙哌林 | 500mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 346 | 磷酸苯丙哌林 | 1g/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 347 | 磷酸三苯酯 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 348 | 硫代西地那非 | 1mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 349 | 硫基西地那非 标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 350 | 硫酸新霉素 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 351 | 硫酸酯酶 | 10UN/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 352 | 卤倍他索丙酸酯 | 50mg/瓶 | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 353 | 洛伐他丁羟酸钠 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 354 | 氯硝胺 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 355 | 氯硝西泮 | 1.0mg/mL，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 356 | 马来酸咪达锉伦（咪达唑仑） | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 357 | 麦芽八糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 358 | 麦芽六糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 359 | 麦芽七糖 | 1mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 360 | 麦芽四糖 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 361 | 麦芽糖 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 362 | 麦芽糖对照品 | 98%，1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 363 | 没食子酸丙脂 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 364 | 美雌醇 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 365 | 美伐他汀对照品 | 98%，25mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 366 | 美沙吡林 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 367 | 美沙雌酸 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 368 | 蒙脱石 | 250g/支 |  | 支 | I类标准品类 |
| 369 | 米索前列醇杂质A | 瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 370 | 米索前列醇杂质B | 瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 371 | 米索前列醇杂质C | 瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 372 | 米索前列醇杂质D | 瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 373 | 米索前列醇杂质E | 瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 374 | 莫克雌醇 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 375 | 耐热α -淀粉酶 | 40mL - 3000 Units/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 376 | 萘普生 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 377 | 柠檬酸 | 500mg/瓶 | 纯度＞99%，纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 378 | 柠檬酸标准品 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 379 | 柠檬酸一水合物 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 380 | 诺氟沙星 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 381 | 诺美孕酮 | 25mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 382 | 诺美孕酮醋酸酯 | 50mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 383 | 哌唑嗪 | 25mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 384 | 偏二氯乙烯 | 1ml/瓶 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 385 | 苹果酸 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 386 | 葡聚糖 | 10g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 387 | 葡萄糖淀粉酶 | 40 mL - 3，260 Units/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 388 | 普鲁雌醚 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 389 | 普鲁卡因 对照品 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 390 | 普鲁卡因胺 对照品 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 391 | 普鲁兰酶 | 50ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 392 | 普罗雌烯 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 393 | 普美孕酮 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 394 | 羟吡酮（吡啶酮乙醇胺盐） | 50mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 395 | 羟基豪莫西地那非 | 5mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 396 | 羟基硫代豪莫西地那非 标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 397 | 羟基乙酸 | 25g/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 398 | 羟基异丙硝唑标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 399 | 青霉素 G 钾盐（苄青霉素钾盐）标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 400 | 曲吡那敏 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 401 | 曲美孕酮 | 2.5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 402 | 去甲二氢愈创木酸 | 50mg/瓶，非对映异构体混合物 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 403 | 去甲基他达拉非 | 支 | ≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 404 | 去甲络石甙元对照品 | 97%，5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 405 | 去甲他达拉非（去甲基他达那非）标准品 | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 406 | 去氢洛伐他汀 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 407 | 日落黄（E110）/食品黄3 标准品 | 50mg/瓶 | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 408 | 溶剂绿7 | 0.1g/瓶 | 纯度73.5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 409 | 乳酸标准品 | 0.1g/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 410 | 三甲氧苄胺嘧啶标准品 | 250g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 411 | 三氯卡班 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 412 | 山梨酸 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 413 | 十二烷基二甲基苄基氯化铵 对照品（cas139-07-1） | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 414 | 十六烷基二甲基苄基氯化铵 对照品（cas122-18-9） | 100mg/瓶 | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 415 | 十四烷基二甲基苄基氯化铵 对照品（cas139-08-2） | 100mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 416 | 食品红1/丽春红SX | 0.1g/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 417 | 食用靛蓝标准品 | 250mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 418 | 视黄醇/维生素 A 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 419 | 视黄醇/维生素 A 标准品 | 25mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 420 | 叔丁基对羟基茴香醚 | 0.1g/瓶，含2-和3-异构体 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 421 | 叔丁基羟基茴香醚（BHA） | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 422 | 双氯芬酸钠 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 423 | 双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪标准品 | 200mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 424 | 水杨酸 | 0.25g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 425 | 水杨酸-2-乙基己酯 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 426 | 水杨酸-2-乙基己酯[CAS:118-60-5] 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 427 | 顺-9-十八碳烯酸甲酯/油酸甲酯 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 428 | 顺式白藜芦醇 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 429 | 司可巴比妥 | 1.0 mg/mL，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 430 | 酸性橙3 | 1G/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 431 | 酸性橙7 对照品cas633-96-5 | 250mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 432 | 酸性红27/苋菜红/食品红9 标准品 | 0.25g/瓶，20±4℃保存 | 纯度≥87% | 瓶 | I类标准品类 |
| 433 | 酸性黄1 对照品cas846-70-8 | 1g/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 434 | 酸性黄36/间胺黄 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 435 | 酸性紫14 | 25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 436 | 羧苄青霉素二钠（羧苄西林二钠）标准品 | 50mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 437 | 糖精钠（二水合物） | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 438 | 糖精钠标准品 | 250mg/瓶 | 纯度≥86% | 瓶 | I类标准品类 |
| 439 | 甜菜胺 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 440 | 甜菜宁 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 441 | 甜菊糖标准品 | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 442 | 甜菊糖苷 标准品 有证书 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 443 | 甜蜜素 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 444 | 甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）标准品 | 250mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 445 | 调果酸 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 446 | 酮麝香 | 0.10g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 447 | 头孢泊肟酯杂质A 标准品 | 10mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 448 | 头孢喹咪硫酸盐/头孢喹肟 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞92% | 瓶 | I类标准品类 |
| 449 | 头孢洛宁标准品 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 450 | 头孢匹林标准品 | 25mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 451 | 头孢他美酸 | 100mg/瓶 | 优质，CAS65052-63-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 452 | 脱水红霉素 A | 1mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 453 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）-100ug/ml-乙腈-1ml | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 454 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) 标准品 | 200 ug/mL于甲醇，1mL/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 455 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准品 | 200 ug/mL于甲醇，1mL/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 456 | 微囊藻毒素-LR 对照品 | 0.5 mL，0.5 mL of solution MCLR dissolved in aqueous methanol (1:1 v/v) | 100ug，-20℃，含量测定用 有证书 有图谱 | 瓶 | I类标准品类 |
| 457 | 微囊藻毒素-RR 对照品 | 0.5 mL/瓶 | 100ug，-20℃，含量测定用 有证书 有图谱 | 瓶 | I类标准品类 |
| 458 | 维生素 A 乙酸酯 | 0.1g/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 459 | 维生素 D2 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 460 | 维生素 D3 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 461 | 维生素A | 25mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 462 | 维生素A酸 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 463 | 维生素B2 标准品 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 464 | 维生素B6 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 465 | 维生素D2 d3 标准溶液 | 100ug/ml，1ml/瓶 | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 466 | 维生素D3 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 467 | 维生素D3 d3 标准溶液 | 100ug/ml，1ml/瓶 | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 468 | 萎锈灵 | 0.25g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 469 | 胃蛋白酶 | 100G/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 470 | 辛可卡因 对照品（盐酸辛可卡因） | 500mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●471 | 亚氨基二乙酸（甘氨酸杂质对照品A） | 0.25g/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 472 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 473 | 盐酸阿普林定胶囊 | 100mg/盒 | 合格 | 盒 | I类标准品类 |
| 474 | 盐酸苯海拉明 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 475 | 盐酸苯海拉明 | 100mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 476 | 盐酸苯乙酸胍 | 2g/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 477 | 盐酸吡格列酮 | 50mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 478 | 盐酸表柔比星 | 10mg/瓶 |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 479 | 盐酸葛根碱 | 100mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 480 | 盐酸可乐定 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 481 | 盐酸氯普鲁卡因标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 482 | 盐酸莫西沙星 标准品 | 100mg/瓶 | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 483 | 盐酸强力霉素（盐酸多西环素）标准品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 484 | 盐酸曲吡那敏 标准品 | 100mg/瓶，2-4℃ | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 485 | 盐酸赛庚啶 | 100mg/瓶 | 纯度＞92% | 瓶 | I类标准品类 |
| 486 | 盐酸土霉素 | 0.25g/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 487 | 盐酸左布比卡因 | 100mg/瓶，纯度 99% | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 488 | 颜料橙5 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 489 | 颜料橙53:1 标准品 | 瓶 | c115585:1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 490 | 叶酸杂质 D | 70mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 491 | 异麦芽三糖 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 492 | 诱惑红(E129，CI 16035) 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 493 | 玉米赤霉酮 | 1mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 494 | 玉米赤霉烯酮（ZON）-100ug/ml- 乙腈-1ml | 1ml/支 | -20℃ | 支 | I类标准品类 |
| 495 | 玉米赤霉烯酮/玉米烯酮 标准品 | 50mg/L于乙腈，1 ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 496 | 玉米赤霉烯酮标准品 | 10mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 497 | 展青霉素 | 100 mg/L于氯仿，1 ml Certan Vial | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 498 | 展青霉素/棒曲霉素 标准品 | 100 mg/L 于氯仿，1ml Certan Vial | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 499 | 樟脑苯扎铵甲基硫酸盐 | 25mg/瓶 | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 500 | 蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖套装 | 1 Set | 纯度≥96% | 支 | I类标准品类 |
| 501 | 紫外线吸收剂Bisoctrizole 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●502 | 左旋咪唑杂质A标准品 | 10mg/瓶 | 对照品，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●503 | 左旋咪唑杂质B标准品 | 10mg/瓶 | 对照品，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●504 | 左旋咪唑杂质C标准品 | 10mg/瓶 | 对照品，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●505 | 左旋咪唑杂质D标准品 | 100mg/瓶 | 进口对照品/国内对照品，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| ●506 | 左旋咪唑杂质E标准品 | 10mg/瓶 | 对照品，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 507 | 左旋肉碱 | 0.1g/支 | ASB-00003192-025 | 支 | I类标准品类 |
| 508 | 芸苔素 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 509 | 青鲜素 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 510 | 萘乙酸钠盐 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 511 | 萘乙酸甲酯 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 512 | 激动素 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 513 | 油菜素内酯 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 514 | 三十烷醇 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 515 | 吲哚丁酸 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 516 | 三碘苯甲酸 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 517 | 整形素 | ≥10mg/瓶 | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 518 | 新茄病镰刀菌烯醇 (NEO) | 100 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 519 | 伏马毒素B1 (FB1) | 50µg/mL-乙腈/水-1mL/瓶 | 50 µg/mL - 乙腈/水 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 520 | 伏马毒素B2 (FB2) | 50µg/mL-乙腈/水-1mL/瓶 | 50 µg/mL - 乙腈/水 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 521 | 伏马毒素B3 (FB3) | 50µg/mL-乙腈/水-1mL/瓶 | 50 µg/mL - 乙腈/水 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 522 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 100µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 523 | 镰刀菌烯酮X (FusX) | 100 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 524 | 雪腐镰刀菌烯醇 (NIV) | 100 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 525 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 100µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 526 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON) | 100µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 527 | 黄曲霉毒素B1(AFB1) | 2 µg/mL -乙腈-1 mL/瓶 | 2 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 528 | 黄曲霉毒素B2(AFB2) | 0.5 µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 529 | 黄曲霉毒素G1(AFG1) | 2 µg/mL -乙腈-1 mL/瓶 | 2 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 530 | 黄曲霉毒素G2(AFG2) | 0.5 µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 531 | 赭曲霉毒素A (OTA) | 10 µg/mL -乙腈-1mL/瓶 | 10 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 532 | 展青霉素 Patulin | 100 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 533 | 玉米赤霉烯酮 (ZON) | 100 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 534 | 黄曲霉毒素M1(AFM1) | 0.5 µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 0.5 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 535 | 去环氧-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DOM-1) | 50µg/mL 于乙腈，1ml/瓶 | 50µg/mL 于乙腈，1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 536 | T-2毒素 (T-2) | 100µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 537 | HT-2毒素 (HT-2) | 100µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 100µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 538 | 二乙酸熏草镰刀菌烯醇/蛇行菌素(DAS) | 100µg/mL -乙腈-1 mL/瓶 | 100µg/mL -乙腈-1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 539 | 玉米赤霉酮 Zearalanone | 10µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 10µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 540 | α-玉米赤霉烯醇 Alpha-Zearalenol | 10µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 10µg/mL-乙腈-1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 541 | β-玉米赤霉烯醇 Beta-Zearalenol | 10 µg/mL-乙腈- 1 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈- 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 542 | 葡萄糖苷化呕吐毒素(DON-3-G) | 50 µg/mL-乙腈- 1 mL/瓶 | 50 µg/mL-乙腈- 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 543 | T-2三醇，T-2 Triol | 50 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 50 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 544 | T-2四醇，T-2 Tetraol | 50 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 50 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 545 | 霉酚酸 Mycophenolic acid | 100 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 100 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 546 | 赭曲霉毒素B (OTB) | 10 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 547 | 赭曲霉毒素α | 10 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 548 | α-玉米赤霉醇 (Zeranol) | 10 µg/mL-乙腈-1 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈-1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 549 | β-玉米赤霉醇(Taleranol) | 10 µg/mL-乙腈- 1 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈- 1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 550 | 串珠镰刀菌素 Moniliformin | 100µg/mL-乙腈/水-1mL/瓶 | 100µg/mL-乙腈/水-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 551 | 橘霉素 Citrinin | 100 µg/mL-乙腈-1 mL /瓶 | 100 µg/mL-乙腈-1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 552 | 交链孢霉烯 Altenuene | 10 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 553 | Altertoxin I | 10 µg/mL-乙腈-1mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 554 | 白僵菌素 Beauvericin | 100 ug/mL -1 mL/瓶 | 100 ug/mL -1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 555 | 水解伏马毒素B1 Hydrolyzed Fumonisin B1 | 25µg/mL-乙腈/水-1 mL/瓶 | 25µg/mL-乙腈/水-1 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 556 | 15-乙酰蛇形菌素 15-Acetoxyscirpenol | 50µg/mL -乙腈-1mL/瓶 | 50µg/mL -乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 557 | Secolonic Acid D | 50 ug/mL-三氯甲烷-1.2 mL/瓶 | 50 ug/mL-三氯甲烷-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 558 | 环匹阿尼酸 | 100 µg/mL-乙腈-1mL /瓶 | 100 µg/mL-乙腈-1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 559 | A+B-单端孢霉烯族毒素+玉米赤霉烯酮 | 10 µg/mL-乙腈 - 1mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈 - 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 560 | 伏马毒素 - B1 & B2 | 50 µg/mL-乙腈/水- 1mL/瓶 | 50 µg/mL-乙腈/水- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 561 | B-单端孢霉烯族毒素 - DON,NIV，3-AcDON & 15-AcDON | 100 µg/mL-乙腈- 1mL/瓶 | 100 µg/mL-乙腈- 1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 562 | 镰孢菌属毒素 Fusarium - 100 µg/mL DON & HT2； 10 µg/mL T2 & 30 µg/mL ZON | 乙腈 - 5 mL/瓶 | 乙腈 - 5 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 563 | U-[13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 564 | U-[13C24]-T-2毒素 T-2 Toxin | 25 µg/mL-乙腈- 1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈- 1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 565 | U-[13C34]-伏马毒素B1 | 25 µg/mL-乙腈/水-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈/水-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 566 | U-[13C34]-伏马毒素B2 | 10 µg/mL-乙腈/水- 1.2 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈/水- 1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 567 | U-[13C34]-伏马毒素B3 | 10 µg/mL-乙腈/水-1.2 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈/水-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 568 | U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON) | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 569 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A(OTA) | 10 µg/mL-乙腈- 1.2 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈- 1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 570 | U-[13C22]-HT-2毒素 | 25 µg/mL-乙腈- 1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈- 1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 571 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮(ZON) | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 572 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B1 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 573 | U-[13C17]-黄曲霉毒素B2 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 574 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G1 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 575 | U-[13C17]-黄曲霉毒素G2 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 576 | U-[13C17]-霉酚酸 Mycophenolic acid | 100 µg/mL于乙腈，1ml/瓶 | 100 µg/mL于乙腈，1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 577 | U-[13C7]-展青霉素 Patulin | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 578 | U-[13C18]-柄曲霉素 Sterigmatocystin | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 579 | U-[13C15]-雪腐镰刀菌烯醇 Nivalenol | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 580 | U-[13C19]-二乙酸熏草镰刀菌烯醇/蛇行菌素 Diacetoxyscirpenol | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 25 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 581 | U-[13C17]-黄曲霉毒素M1 Aflatoxin M1 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 582 | U-[13C13]-桔青霉素 Citrinin | 10 µg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 10 µg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 583 | U-[13C20]-环匹阿尼酸 | 10μg/mL-乙腈-1.2mL/瓶 | 10μg/mL-乙腈-1.2mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 584 | U-[13C21]-3-葡萄糖苷脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 10μg/mL-乙腈-1.2mL/瓶 | 10μg/mL-乙腈-1.2mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 585 | U-[13C17]-15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 10μg/mL-乙腈- 1.2mL/瓶 | 10μg/mL-乙腈- 1.2mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 586 | (13C 付马毒素) U-[13C34]-FUM B1，U-[13C34]-FUM B2 | 5μg/mL-乙腈/水-1.2 mL/瓶 | 5μg/mL-乙腈/水-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 587 | (13C 黄曲霉毒素)，U-[13C17]-AFLA B1，U-[13C17]-AFLA B2，U-[13C17]-AFLA G1，U-[13C17]-AFLA G2 | 0.5μg/mL-乙腈-1.2 mL/瓶 | 0.5μg/mL-乙腈-1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 588 | (13C 镰孢菌属毒素)，U-[13C15]-DON，U-[13C22]-HT-2，U-[13C24]-T-2，U-[13C18]-ZON | 1.2 mL/瓶 | 1.2 mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 589 | 盐酸异丙嗪杂质D | 10mg/支 | 对照品、有证 | 支 | I类标准品类 |
| 590 | 盐酸异丙嗪杂质C | 25mg/支 | 对照品、有证 | 支 | I类标准品类 |
| 591 | 盐酸异丙嗪杂质B | 250mg/支 | 对照品、有证 | 支 | I类标准品类 |
| 592 | 盐酸异丙嗪杂质A | 250mg/支 | 对照品、有证 | 支 | I类标准品类 |
| 593 | 甲基异噻唑啉酮 | 0.1g/支 | 纯品型，含量测定，含量大于95% | 支 | I类标准品类 |
| 594 | 6‘—芥子酰基蔗糖 | 10mg/瓶 | HPLC≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 595 | 5-氨基乙酰丙酸盐酸盐 | 500mg/瓶 | 0.98 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●596 | 双氯西林钠 | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●597 | 氯唑西林钠 | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●598 | 氟氯西林钠杂质A | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●599 | 氟氯西林钠杂质B | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●600 | 氟氯西林钠杂质C | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●601 | 氟氯西林钠杂质D | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●602 | 氟氯西林钠杂质E | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●603 | 氟氯西林钠 | mg | 英国药典 | 瓶 | I类标准品类 |
| 604 | 正己烷中顺式-环氧七氯溶液 | 100μg/ml | 标准值100μg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 605 | 苄索氯铵（氯化苄苏鎓）标准滴定液 | 250ml | 合格，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 606 | 壬二酸 | 500mg | 0.993 | 支 | I类标准品类 |
| 607 | 卡泊三醇 | 10mg | 合格，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 608 | 氟芬那酸 | 500mg | 合格，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 609 | 夫西地酸 | 10mg | 合格，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 610 | 葡萄糖二酸钙 | 500mg | ≥99%，要求有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 611 | 茶氨酸 | 100mg | 合格，有证书，CAS：3081-61-6 | 支 | I类标准品类 |
| 612 | 腺嘌呤核苷酸 | 100mg | CAS：61-19-8 | 支 | I类标准品类 |
| 613 | 胞嘧啶核苷酸 | 100mg | CAS：63-37-6 | 支 | I类标准品类 |
| 614 | 鸟嘌呤核苷酸 | 100mg | CAS：85-32-5 | 支 | I类标准品类 |
| 615 | （盐酸）药根碱 标准品 含量测定用 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 616 | 1,3-O-二咖啡酰奎宁酸 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 617 | 1,5-二咖啡酰奎宁酸对照品 | 98% 20mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 618 | 10-羟基-α -葵烯酸 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 619 | 11-0-对羟基甲酰岩白菜素 | 98% 5mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 620 | 11-O-没食子酰岩白菜素 | ≥98% 5mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 621 | 16氧代泽泻醇A（16-Oxoalisol A） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 622 | 23-乙酰泽泻醇C 标准品 | 10mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 623 | 23-乙酰泽泻醇C（26575-93-9） | 10mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 624 | 23乙酰泽泻醇K（Alisol K 23-acetate） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 625 | 24去乙酰泽泻醇O（24-Deacetylalisol O） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 626 | 24-乙酰泽泻醇A 标准品 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 627 | 24-乙酰泽泻醇F 标准品 | 5mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 628 | 2-丁酮 标准品 含量测定用 | 5ml/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 629 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸钠(二苯酮-5） | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 630 | 3-(4-甲基)苯亚甲基-2-莰酮(4-甲基苯亚甲基樟脑) | 200mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 631 | 3,4,5-O-三咖啡酰基奎宁酸 | 20mg/支 | 纯度≥98%，保存于2-8℃ | 支 | I类标准品类 |
| 632 | 3,4,5-三咖啡酰奎宁酸 | 5mg/瓶 | 86632-03-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 633 | 3，5-O-二咖啡酰基奎宁酸/异绿原酸 A | 20mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 634 | 3-亚苄基樟脑 | 25mg/瓶 | ≥95%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 635 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 636 | 5-0-甲级维斯阿米醇苷对照品 | 20mg/瓶 | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 637 | 6 羟基吲哚 对照品 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 638 | 7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸 | 50mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 639 | 808猩红-标准物质 | 10mg/支 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 640 | beta-蛇皮甾酮，标准品 | 20mg/瓶 | 优质，含量测定用，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 641 | L 脯氨酸 | 50mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 642 | L(+)-鼠李糖 标准品 | 200mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 643 | α -丁香烯，α -葎草烯，α -石竹烯 | 5ml/瓶 | ≥96.0% (GC) | 瓶 | I类标准品类 |
| 644 | α -松油醇 | 0.1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 645 | α-蒎烯 | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 646 | α-檀香醇（檀香醇α、β混合） | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 647 | β -丁香烯 | 0.1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 648 | β -胡萝卜素 | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 649 | β-Santalol （檀香醇α、β混合） | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 650 | β-蒎烯 | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 651 | β⁃香树精 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 652 | 桉油烯醇 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 653 | 氨苄西林对照品 | 100mg/瓶，HPLC 含量测定 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 654 | 氨茶碱 | 100mg/瓶 |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 655 | 氨基比林 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 656 | 氨基他达拉非对照品 | 30mg/瓶，供 HPLC 法检查用 | 纯度100.0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 657 | 巴龙霉素 | 200mg/瓶 | 纯度≥85% | 瓶 | I类标准品类 |
| 658 | 巴马亭红碱，标准品，含量测定用 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 659 | 柏木烯醇（雪松醇） | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 660 | 斑蝥素 标准品（2-8℃） | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 661 | 杯苋甾酮 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 662 | 苯佐卡因-标准物质 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 663 | 丙酸倍氯米松-标准物质 | 100mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 664 | 丙酸交沙霉素 | 100mg/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 665 | 丙酸氯倍他索-标准物质 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 666 | 苍术苷对照品 | 20mg/支 | 0.98 | 支 | I类标准品类 |
| 667 | 苍术酮，标准品 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 668 | 茶碱 | 20mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 669 | 朝藿定C | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 670 | 川陈皮素 标准品 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 671 | 雌二醇 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 672 | 醋酸氟轻松 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 673 | 醋酸麦迪霉素 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 674 | 大观霉素 | 100mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 675 | 大黄酚对照品 | 20mg/瓶，含量测定 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 676 | 大蒜素 | 20mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 677 | 丁酸氯倍他松-标准物质 | 50mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 678 | 对氨基苯酚 | 0.1g/瓶 | 纯度98.4% | 瓶 | I类标准品类 |
| 679 | 对基苯甲酸乙酯 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 680 | 对羟基肉桂酸 | 20mg/瓶 | 含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 681 | 多粘菌素B | 50mg/瓶 | 纯度70.0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 682 | 鹅去氧胆酸 | 30mg/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 683 | 二苯酮-3 | 200mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 684 | 二氢丹参酮I对照品 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 685 | 二氢山柰酚 | 20mg/瓶 | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 686 | 二氢杨梅素 标准品 有证书 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 687 | 二乙基己基丁酰胺基三嗪酮 | 50 mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 688 | 番泻苷 A 标准品 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 689 | 番泻苷 B 标准品 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 690 | 反-乌头酸 | 5g/瓶 | ≥98.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 691 | 非洲防己碱 | 20mg/瓶 | 标准品，含量测定用，有证书，纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 692 | 佛手柑内酯 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 693 | 茯苓酸 标准品 | 5mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 694 | 茯苓酸A 标准品 | 10mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 695 | 茯苓新酸B 标准品 | 10mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 696 | 甘氨鹅去氧胆酸 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 697 | 柑橘叶 | 35g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 698 | 柑橘叶成分分析标准物质 | 35/瓶 | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 699 | 杆菌肽 | 100mg/瓶 | 纯度84.8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 700 | 格列本脲 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 701 | 格列吡嗪 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 702 | 格列喹酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 703 | 格列美脲 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 704 | 格列齐特 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 705 | 葛根素 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 706 | 根皮苷 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 707 | 根皮素 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 708 | 谷维素片 | 5g/瓶 | 合格 | 盒 | I类标准品类 |
| 709 | 灌木枝叶成分分析标准物质 | 35/瓶 | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 710 | 鲑降钙素 | 1mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 711 | 过氧苯甲酰 | 200mg/瓶 | 纯度97%以上供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 712 | 核糖霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 713 | 红地那非 | 30mg/支，阴凉处避光 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 714 | 红霉素 | 200mg/瓶 | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 715 | 花椒毒素 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 716 | 环吡酮胺 | 50mg/瓶 | 标准品（纯度大于97%） | 瓶 | I类标准品类 |
| 717 | 环氧泽泻烯（Alismoxide） | 20mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 718 | 黄芪 质控样 | 12g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 719 | 黄芪成分分析标准物质 | 12g/瓶 | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 720 | 黄芩苷 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 721 | 磺苄西林钠 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 722 | 灰黄霉素 | 0.2g/瓶 | 纯度≥97%，CAS62796-29-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 723 | 鸡血藤 | 2g/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 724 | 吉它霉素 | 200mg/瓶 | 纯度＞92% | 瓶 | I类标准品类 |
| 725 | 甲睾酮 | 100mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 726 | 甲硝唑 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 727 | 降钙素C | 5mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 728 | 橘皮素 标准品 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 729 | 卷曲霉素 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 730 | 卡那霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 731 | 卡托普利 | 100mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 732 | 莰烯 | 100mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 733 | 糠酸莫米他松-标准物质 | 50mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 734 | 克拉霉素 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 735 | 利福霉素SV | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 736 | 利血平 | 20mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 737 | 联苯苄唑 | 50mg/瓶 | 标准品（纯度大于97%） | 瓶 | I类标准品类 |
| 738 | 链霉素 | 200mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 739 | 磷霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 740 | 磷酸组织胺 | 20mg/支 | 有证书，20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 741 | 硫代艾地那非 | 30mg/支，阴凉处避光 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 742 | 罗汉果苷 III | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 743 | 罗汉果苷 IV | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 744 | 罗汉果黄素 | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 745 | 罗汉果皂苷 IIA2 | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 746 | 罗汉果皂苷 IIIA1 | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 747 | 罗汉果皂苷 IIIe | 10mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 748 | 罗汉果皂苷 IVa | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 749 | 罗红霉素 | 200mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 750 | 绿原酸 标准品 含量测定用 | 20mg /瓶2-8 度 | 纯度≥96%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 751 | 氯霉素 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 752 | 氯唑西林对照品 | 100mg/瓶，HPLC 含量测定 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 753 | 马来酸罗格列酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 754 | 麦白霉素 | 400mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 755 | 麦迪霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 756 | 没食子酸丙酯 | 200mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 757 | 没食子酸十二酯 | 100mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 758 | 没食子酸辛酯 | 20mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 759 | 美洛西林 | 100mg/支 |  | 支 | I类标准品类 |
| 760 | 米诺环素（盐酸美满霉素） | 200mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 761 | 米索前列醇有关物质系统适用性对照品 | 50mg/支 | 欧洲药典对照，有认定证书（供货时提供） | 支 | I类标准品类 |
| 762 | 木兰花碱 标准品 含量测定用 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 763 | 那红地那非 | 30mg/支，阴凉处避光 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 764 | 那莫西地那非 | 30mg/支，阴凉处避光 | ≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 765 | 萘替米星 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 766 | 牛磺石胆酸 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 767 | 牛磺酸 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 768 | 牛磺猪去氧胆酸 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 769 | 诺氟沙星对照品 | 100mg/瓶，含量测定 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 770 | 哌拉西林 | 100mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| ●771 | 哌嗪-2，5-二酮（又名甘氨酸酐，甘氨酸杂质对照品B） | 5g/瓶 | 欧洲药典对照品，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 772 | 潘糖 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 773 | 葡萄糖 | 100mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 774 | 葡萄糖酸钠 | 100mg/支 |  | 支 | I类标准品类 |
| 775 | 七叶亭 | 20mg/瓶 | 含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 776 | 蕲蛇 | 0.5g/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 777 | 羟基苍术苷对照品 | 20mg/支 | 0.98 | 支 | I类标准品类 |
| 778 | 羟基甲硝唑标准品 | 10mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 779 | 羟甲基糠醛(5-羟甲基-2-糠醛)标准品 | 100mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 780 | 芹菜素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 | 10mg/支 | 纯度≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 781 | 青霉素 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 782 | 青霉素酶 | 2mL/支，10支/盒 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 783 | 氢氯噻嗪 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 784 | 庆大霉素 | 200mg/瓶 | 纯度66.4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 785 | 去甲基川陈皮素 标准品 | 20mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 786 | 去甲万古霉素 | 150mg/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 787 | 去甲异波尔定（2-8度） | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 788 | 去氢茯苓酸 标准品 | 5mg/瓶 | 优质，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 789 | 人参 质控样 | 12g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 790 | 人参成分分析标准物质 | 12g/瓶 | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 791 | 人参皂苷Rb1 | 20mg/瓶 | HPLC≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 792 | 人参皂苷Rc 对照品 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 793 | 人参皂苷Re-标准物质 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 794 | 人参皂苷Rgl-标准物质 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 795 | 鞣花酸 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 796 | 瑞格列奈 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 797 | 赛门苷 I | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 798 | 山楂酸 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 799 | 升麻素苷对照品 | 20mg/瓶，含量测定 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 800 | 穗花杉双黄酮对照品 | 20mg/瓶，供含量测定用 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 801 | 缩宫素 | 21 IU | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 802 | 他克莫司 标准品（2-8℃） | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 803 | 檀香醇 | 20mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 804 | 甜菜碱对照品 | 50mg/瓶，供含量测定用 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 805 | 甜没药萜醇 | 1ml/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 806 | 酮康唑 | 0.1g/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 807 | 酮康唑 | 100mg/瓶 | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 808 | 头孢氨苄对照品 | 200mg/瓶，含量测定 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 809 | 头孢他美酯 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 810 | 土霉素 | 200mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 811 | 土霉素 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 812 | 维生素 E 对照品 | 200mg/瓶，含量测定 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 813 | 维生素B2 | 100mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 814 | 维生素Bc（叶酸） | 100mg/瓶 | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 815 | 维生素VB6（盐酸吡哆辛） | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 816 | 西梭米星 | 150mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 817 | 新补骨脂异黄酮 | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 818 | 新绿原酸（5-咖啡酰奎宁酸）对照品 | 20mg/瓶 | 优质98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 819 | 熊果苷 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 820 | 熊果酸 | 20mg/瓶 | 纯度≥98.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 821 | 亚苄基樟脑磺酸 | 25mg/支 | HPLC纯度大于99.0% | 支 | I类标准品类 |
| 822 | 胭脂红 | 20mg/瓶 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 823 | 盐酸丁二胍 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 824 | 盐酸二甲酸胍 | 100mg/瓶 | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 825 | 盐酸左旋咪唑标准品 | 0.1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 826 | 盐酸左旋咪唑系统适应性标准品 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 827 | 氧苯酮（二苯酮-3） | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 828 | 乙基己基三嗪酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 829 | 乙酰吉它霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 830 | 乙酰螺旋霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 831 | 异补骨脂素 | 20mg/瓶 | 纯度≥99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 832 | 异槲皮苷-供鉴别用-中国药典， | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 833 | 异黄杞苷 | 20mg/支 | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 834 | 异-罗汉果皂苷 V | 5mg/瓶 | 合格 HPLC≥98%， | 瓶 | I类标准品类 |
| 835 | 异落新妇苷 | 20mg/支 | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 836 | 异绿原酸 B（3,4-二咖啡酰奎宁酸）对照品 | 20mg/瓶 | 优质98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 837 | 异绿原酸B | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 838 | 异芒果苷 | 5mg/支 | 供含量测定用，CDHJ-ST14870105MG | 支 | I类标准品类 |
| 839 | 异牡荆苷 | 20mg/支 | 供含量测定用，CDAA-280176 | 支 | I类标准品类 |
| 840 | 异维A酸-标准物质 | 100mg/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 841 | 抑芽丹 | 100mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 842 | 吲哚醇 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 843 | 隐绿原酸（4-咖啡酰奎宁酸）对照品 | 98% 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 844 | 柚皮甙二氢查尔酮 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 845 | 柚皮苷 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 846 | 鱼藤酮 | 20mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 847 | 元素用柑橘叶标准物质 | 35g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 848 | 原花青素 标准品 | 20mg/瓶 | 纯度≥95%,有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 849 | 原花青素B1 标准品 有证书 | 10mg/瓶 | 标准品 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 850 | 原花青素B2 标准品 有证书 | 20mg/瓶 | 标准品 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 851 | 原膜散酯/胡莫柳酯 | 200mg /瓶于安瓿瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 852 | 孕烯雌酮 | 20mg/瓶 | 优质95+% | 瓶 | I类标准品类 |
| 853 | 泽泻醇（Alismol） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 854 | 泽泻醇A（19885-10-0） | 20mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 855 | 泽泻醇B（18649-93-9） | 20mg/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 856 | 泽泻醇F（Alisol F） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 857 | 泽泻醇G（Alisol G） | 10mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 858 | 泽泻醇O（Alisol O） | 5mg/瓶 | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 859 | 掌叶防已碱 标准品 | 20mg/瓶 | 优质，含量测定用有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 860 | 制霉菌素 | 100mg/瓶 | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 861 | 制霉素 | 200mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 862 | 猪去氧胆酸 | 100mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 863 | 紫草酸 对照品 | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 864 | 紫丁香苷对照品 | 20mg/瓶，含量测定 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 865 | 紫云英苷对照品 | 有报告，20mg/瓶，室温保存 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 866 | 11-O-罗汉果苷 V | 5mg | 合格 HPLC≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 867 | alpha-松油烯 标准品 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 868 | beta-细辛脑 标准品 | 纯品型，有证书，25mg/瓶 | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 869 | 反式,反式-金合欢醇 | 1g/瓶 | 浓度96%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 870 | 反式白藜芦醇 | 0.1g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 871 | 反式-橙花叔醇 | 100mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 872 | 反式石竹烯 | 1ml/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 873 | 芳樟醇 | 0.25g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 874 | 枸橼酸喷托维林对照品 | 100mg/瓶 | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 875 | 榄香素 | 250mg/瓶 | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 876 | 氯霉素 | 0.25g/瓶 | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 877 | 脱落酸 | ≥10mg/瓶 | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 878 | 乙基己基三嗪酮 | 200mg/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 879 | Nepasaikosaponin k （柴胡皂苷K） | 20mg/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 880 | 安五脂素 | 20mg/瓶 | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 881 | 柴胡皂苷b1 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 882 | 柴胡皂苷b2 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 883 | 芸香柚皮苷 | 20mg/支 | 含量≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 884 | 去氢土莫酸 | 5mg/支 | HPLC≥98%，产品编号6754-16-1 | 支 | I类标准品类 |
| 885 | 松茯苓酸 | 20mg/支 | CAS号：29220-16-4 | 支 | I类标准品类 |
| 886 | 表小檗碱 | 20mg /支 | 纯度: HPLC≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 887 | 异甘草苷 | 20mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 888 | 松苓新酸 | 20mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 889 | 地黄苷 | 20mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 890 | 蒺藜皂甙 | 20mg /支 | 90%以上 | 支 | I类标准品类 |
| 891 | 地黄苷D | 20mg/支 | 纯度98% | 支 | I类标准品类 |
| 892 | 刺甘草查尔酮 | 20mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 893 | 甘草黄酮醇 | 20mg/支 | / | 支 | I类标准品类 |
| 894 | 苏云金芽胞杆菌 | / | 冻干粉 | 支 | I类标准品类 |
| 895 | 牛蒡苷元 | 20mg/支 | 有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 896 | 薏苡素 | 20mg/支 | HPLC≥98% | 支 | I类标准品类 |
| 897 | 番荔枝宁 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 898 | 右旋四氢巴马汀 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 899 | 海罂粟碱 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 900 | 左旋四氢巴马汀 | 20mg/支 | 20mg/支 | 支 | I类标准品类 |
| 901 | 多环芳香维甲酸乙酯（阿罗神） | 20mg | ＞90% | 支 | I类标准品类 |
| 902 | 维胺酯 | 500mg | ＞90% | 支 | I类标准品类 |
| 903 | 阿维A酯 | 100mg | 0.9974 | 支 | I类标准品类 |
| 904 | 亚油酸乙酯（英文名：ETHYL LINOLEATE） | 20mg | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 905 | 异红葱乙素（英文名：Isoeleutherin） | 20mg | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 906 | 红葱乙素（英文名：Eleutherin） | 20mg | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 907 | 红葱甲素（英文名：Eleutherol） | 20mg | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 908 | 大根香叶烯B | 20mg | 含量测定 | 瓶 | I类标准品类 |
| 909 | 支链淀粉 | 25g | ≥90%，CAS号9037-22-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 910 | 直链淀粉 | 250mg | ≥90%，CAS号9005-82-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 911 | L-芝麻脂素 | 20mg/瓶 | 20mg/瓶 | 瓶 | I类标准品类 |
| 912 | L-细辛脂素 | 20mg/瓶 | 20mg/瓶 | 瓶 | I类标准品类 |
| 913 | 别隐品碱 | 20mg/瓶 | 20mg/瓶 | 瓶 | I类标准品类 |
| 914 | 异绿原酸C | 20mg | ≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 915 | 乙酰山栀苷 | 20mg | ≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 916 | 玉叶金花苷酸甲酯 | 20mg | ≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 917 | 艾地那非 | 10mg | 合格，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 918 | 鼓槌石斛素（Chrysotoxine） | 20mg | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 919 | 杓唇石斛素（moscatilin） | 20mg | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 920 | 箭根薯酮内酯A | 20mg | 108885-68-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 921 | 箭根薯酮内酯B | 20mg | 108885-69-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 922 | 桔青霉素 | 100ug/ml-乙腈-1ml | 100ug/ml-乙腈-1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 923 | 胰岛素标准品 | 25mg(27U/mg) | 效价测定用，有证书，11070-73-8 | 盒 | I类标准品类 |
| 924 | 赭曲霉毒素C | 1ml | 10ug/ml-乙腈-1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 925 | 1-(5-氟-2,4-二硝基苯基)-4-甲基哌嗪 | 100mg | 100mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 926 | 1,5-二氟-2,4-二硝基苯 | 5g | 5g | 瓶 | I类标准品类 |
| 927 | 叠氮磷酸二苯酯 | 25g | 25g | 瓶 | I类标准品类 |
| 928 | 1-甲基哌嗪 | 100ml | 100ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 929 | 4-甲基苯磺酸吡啶鎓 | 25g | 25g | 瓶 | I类标准品类 |
| 930 | 4-氟-3-硝基苯甲酸 | 25g | 25g | 瓶 | I类标准品类 |
| 931 | 3,4-二氢-2H-吡喃 | 100ml | 100ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 932 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 0.15g/支 | 0.15g/支 | 支 | I类标准品类 |
| 933 | 葡萄酒中 铜（Cu）—质控样 | 50ml | 50ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 934 | 甲基异噻唑啉酮 | 纯品型，有证书，0.1g | 5g/瓶 | 支 | I类标准品类 |
| 935 | 4-氨基-3-硝基苯酚 | 0.25g/支 | 0.25g/支，CAS号：610-81-1，有效期尽量在2021年以后 | 支 | I类标准品类 |
| 936 | 氟轻松 | 0.1g/支 | 0.1g/支，CAS号：67-73-2，有效期尽量在2021年以后 | 支 | I类标准品类 |
| 937 | 2-乙酰基金石蚕苷 | 5mg | 5mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 938 | β榄香烯 | 0.1ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 939 | 青葙苷I | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 940 | 异绿原酸A | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 941 | 表小檗碱 | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 942 | 洋川芎内酯A | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 943 | 莪术二醇 | 10mg | 10mg | 支 | I类标准品类 |
| 944 | 洋川芎内酯Ⅰ | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 945 | 麦冬皂苷B | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 946 | 莪术酮 | 5mg | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 947 | 去氢茯苓酸 | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 948 | 茯苓酸 | 20mg | 20mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 949 | 麦芽九糖 | 10mg | 麦芽九糖：CAS号6471-60-9，规格：10mg | 瓶 | I类标准品类 |
| 950 | 木栓酮 | 5mg | 分析标准品,GC≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 951 | N-羟基琥珀酰亚胺 | 100g | 纯度≥98%，试剂级，6066-82-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 952 | 4-碘丁酸 | 10g | 纯度≥98%，试剂级，7425-27-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 953 | N,N-二甲基正辛胺 | 100ml | 纯度≥95%，试剂级，7378-99-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 954 | 三氟甲烷磺酸银 | 25g | 纯度≥97%，试剂级，2923-28-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 955 | 美拉肼 | 5g | 纯度≥90%，试剂级 | 瓶 | I类标准品类 |
| 956 | 碘乙酰胺 | 25g | 纯度≥90%，试剂级，144-48-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 957 | 苯胺-2,3,4,5,6-d5 | 1g | 纯度≥90%，试剂级，4165-61-1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 958 | 4-甲基咪唑-D3 | 5mg | 纯度≥98% atom%D，试剂级，1219805-95-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 959 | 36种抗真菌类组分混标 | 1ml | 浓度：100ppm | 支 | I类标准品类 |
| 960 | 阿托伐他汀EP杂质D | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 961 | 4,6-二(辛硫甲基)邻甲酚（抗氧剂1520） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 962 | 聚氨丙基双胍 | 100mg/瓶 | CAS：133029-32-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 963 | 63种激素类组分混标 | 1ml | 浓度：100ppm | 支 | I类标准品类 |
| 964 | 阿莫罗芬 | 100mg | 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 965 | 己脒定二（羟乙基磺酸）盐 | 100mg/瓶 | CAS：659-40-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 966 | (3R，5S)-7-[2-（4-氟苯基)-5-异丙基-3-苯基-4-(苯基氨基甲酰基)-1H吡咯-1-基]-3,5-二羟基庚酸(及其对映异构体) | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 967 | 福美双 | \ | Tetramethylthiuram disulfide 250MG 【137-26-8】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 968 | 欧鼠李叶碱（frangufoline） | 20mg | 分子式：C31H42N4O4，分子量：534.7 | 支 | I类标准品类 |
| 969 | 苯甲酸丙酯 | 100mg/瓶 | CAS：2315-68-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 970 | 干酪素 | 500g/瓶 | 合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 971 | 1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰尿酸（抗氧剂3114） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 972 | 1-[3-氟-4-（4-吗啉基）苯基]-2-甲基-5-羟基-1,4,5,6-四氢嘧啶 | 50mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 973 | 三(2,4-二叔丁基)亚磷酸苯酯（抗氧剂168） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 974 | 甲酸 | 100mg/瓶 | CAS：64-18-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 975 | 苯甲酸异丁酯 | 100mg/瓶 | CAS：120-50-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 976 | 苯甲酸苯基酯 | 100mg/瓶 | CAS：93-99-2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 977 | 榄香素 | 20mg | CAS：487-11-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 978 | 二氢燕麦生物碱 | 20mg | 含量：＞98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 979 | 2,2'-亚甲基双-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)（抗氧剂2246） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 980 | 3-氯-1，2-丙二醇标准品 | 100mg | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 981 | 4-羟基丁烷-1-磺酸 | 250mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 982 | 戊二醛 | 100mg/瓶 | CAS：111-30-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 983 | 三苯基膦 | 50g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 984 | 1-甲基双胍 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 985 | 1(3H)-Isobenzofuranone, 3a,4-dihydro-3-(3-methylbutylidene)- | 20mg/瓶 | 分子量：204.26 分子式：C13H16O2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 986 | 4-羟基苯甲酸戊酯 | 100mg/瓶 | CAS：6521-29-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 987 | 硼酸标准物质 | 1g/瓶 | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 988 | 六氢化香豆素 | 100mg/支 | CAS：700-82-3 | 支 | I类标准品类 |
| 989 | 阿托伐他汀循环钠盐(异丙基)杂质 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 990 | 四(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯丙酸季戊四醇酯（抗氧剂1010） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 991 | 双（4-磺丁基）醚二钠 | 250mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 992 | 氟氢缩松 | 100mg/瓶 | CAS：1524-88-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 993 | 十二烷基三甲基溴化铵 | 100mg/瓶 | CAS：1119-94-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 994 | 曲伏前列素 | 1g | 含量：98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 995 | 6'''-阿魏酰斯皮诺素 | 22mg | CAS：77690-92-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 996 | 十一烯酸 | 100mg/瓶 | CAS：112-38-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 997 | 7-甲基香豆素 | 20mg/支 | CAS：2445-83-2 | 支 | I类标准品类 |
| 998 | 正丁基苯酞 | 50g | 分析标准品，HPLC≥98%，储存条件： 2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 999 | 邻伞花烃-5-醇 | 100mg/瓶 | CAS：3228-02-2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1000 | 二甲胺 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1001 | PBS缓冲液粉末 | 2L/瓶 | pH7.2-7.4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1002 | 碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 100mg/瓶 | CAS：55406-53-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1003 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲醛 | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1004 | 对氯间甲酚 | 100mg/支 | CAS：59-50-7 | 支 | I类标准品类 |
| 1005 | 2,4-二氯苯甲醇 | 100mg/瓶 | CAS：1777-82-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1006 | 苄氯酚 | 100mg/瓶 | CAS：120-32-1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1007 | 环香豆素 | 5g/支 | CAS：119-84-6 | 支 | I类标准品类 |
| 1008 | (4,6-二氨基-1,3,5-三嗪-2-基)胍硝酸盐 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1009 | 苯甲酸异丙酯 | 100mg/瓶 | CAS：939-48-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1010 | 环氧丙醇标准品 | 100mg | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1011 | 利奈唑胺异构体 | 50mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1012 | N2,N2-二甲基-1，3，5-三嗪-2,4,6-三胺 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1013 | 二甲基噁唑烷 | 100mg/瓶 | CAS：51200-87-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1014 | 苯甲酸甲酯 | 100mg/瓶 | CAS：93-58-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1015 | 阿魏酸松柏酯 | 10g | 分析标准品,HPLC≥98%，储存条件： 2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 1016 | 精喹禾灵 | \ | Quinmerac 10MG 【90717-03-6】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1017 | 醋硝香豆素 | 10mg/支 | CAS：152-72-7 | 支 | I类标准品类 |
| 1018 | 苯烯莫德 | 25mg | 含量：＞98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1019 | 1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯（抗氧剂1330） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1020 | (4R,6R)6-[2-[2-(4-氟苯基)-5-异丙基-3-苯基-4-(苯基氨基甲酰基)-1H-吡咯-1-基]乙基]-4-羟基四氢-2H-吡喃-2-酮 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1021 | 乙基多杀菌素 | \ | Spinetoram 100MG 【187166-40-1】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1022 | 2-氯乙醇溶液标准物质 | 5000μg/ml，水 | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1023 | 环氧四氢吡喃类似物4-(4-氟苯基)-2,4-二羟基-2-异丙基-N,5-二苯基-3,6二氧杂双环[3.1.0]已烷-1-甲酰胺 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1024 | 4,6-二甲基-8-特丁基香豆素 | 100mg/支 | CAS：17874-34-9 | 支 | I类标准品类 |
| 1025 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸(抗氧剂 1310） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1026 | 2,6-二叔丁基对甲酚（BHT） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1027 | 白桦脂醛 | 21mg | CAS：13159-28-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1028 | 乙蒜素 | \ | Ethylicin 50MG 【682-91-7】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1029 | 苯胺蓝 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1030 | 7-羟基环氧吡咯噁嗪类似物 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1031 | 2，4，6-三硝基酚 | 100g/瓶 | 有说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1032 | 曲安奈德醋酸酯 | 100mg/瓶 | CAS：3870-07-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1033 | 对羟基苯乙酮 | 100mg | 含量：＞98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1034 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 100mg/瓶 | CAS：120-47-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1035 | （阿托伐他汀钙杂质4），1b-（4-氟苯基）六氢-β，7-二羟基-7-（1-甲基乙基）-1a-苯基-7a-[（苯基氨基）羧基]-3H-环氧乙烯并[3,4]吡咯并[2,1-b][1,3]噁嗪-3-丁酸 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1036 | 阿托伐他汀FX1杂质 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1037 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲醇 | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1038 | 比马前列素 | 10mg | 含量：＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1039 | 4,4'-硫代双(6-特丁基间甲酚)（抗氧剂300） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1040 | 吡咯烷酮类似物(3R,5R )-7-[5-(4-氟苯基)-3-异丙基-2-氧代-4-苯基-3-(苯基氨基甲酰基)-2，3-二氢-1H-吡咯-1-基]-3,5-二羟基庚酸 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1041 | 他氟前列素 | 25mg | 含量：＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1042 | 酸性蓝-1 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1043 | 硼酸苯汞 | 100mg/瓶 | CAS：102-98-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1044 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸正十八烷醇酯（抗氧剂1076） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1045 | 植物血球凝集素（PHA） | 10*2ml | 溶解度：PBS: 2mg/Ml，CAS：9008-97-3 | 盒 | I类标准品类 |
| 1046 | 高效氟氯氰菊酯 | \ | beta-Cyfluthrin 250MG 【1820573-27-0】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1047 | 3,4-二氢香豆素 | 100mg/支 | CAS：518-20-7 | 支 | I类标准品类 |
| 1048 | 樱黄素 | 5mg | 合格，有含量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1049 | 他氟乙酰胺 | 5mg | 含量：98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1050 | 苯烯莫德（本维莫德） | 25mg | 含量：＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1051 | 苯甲酸丁酯 | 100mg/瓶 | CAS：136-60-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1052 | 硫代二乙撑双[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯]（抗氧剂1035） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1053 | 氯二甲酚 | 100mg/瓶 | CAS：88-04-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1054 | 肉豆蔻酸甲酯 | 50mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1055 | 2,4-二叔丁基苯酚 | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1056 | 溴氯芬 | 100mg/瓶 | CAS：15435-29-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1057 | 溴化底米鎓 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1058 | 邻苯基苯酚 | 100mg/瓶 | CAS：90-43-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1059 | 环氧氯丙烷标准品 | 100mg | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1060 | 7-乙基双环噁唑啉 | 100mg/瓶 | CAS：7747-35-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1061 | 2,5-二叔丁基氢醌 | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1062 | 地氯雷他定 | 100mg/瓶 | CAS：100643-71-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1063 | 硫酸长春碱（长春碱） | 1 g | 纯度：97%+ ,CAS:143-67-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1064 | 磺丁基倍他环糊精钠 | 25g/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1065 | 5-溴-5-硝基-1,3-二噁烷 | 100mg/瓶 | CAS：30007-47-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1066 | 3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸 | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1067 | 洋川芎内酯H | 10g | 分析标准品，HPLC≥98%，储存条件： 2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 1068 | 7-乙氧基-4-甲基香豆素 | 5g/支 | CAS：87-05-8 | 支 | I类标准品类 |
| 1069 | 2,6-二氯苯甲醇 | 100mg/瓶 | CAS：15258-73-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1070 | 他卡西醇 | 100mg/瓶 | CAS：57333-96-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1071 | 咯菌腈 | \ | Fludioxonil 100MG 【131341-86-1】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1072 | 4-羟基苯甲酸苯酯 | 100mg/瓶 | CAS：17696-62-7 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1073 | 肌动蛋白聚合抑制剂细胞松弛素B（CytochalasinB，cytoB） | 5mg | 有纯度说明书，CAS:14930-96-2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1074 | 1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1075 | 阿托伐他汀内酰胺钠盐杂质 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1076 | 库美香豆素 | 100mg/支 | CAS：4366-18-1 | 支 | I类标准品类 |
| 1077 | 维采宁-2 | 20mg | 合格，有含量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1078 | 6-羟基环氧吡咯噁嗪类似物 4-{6-(4-氟苯基)-7,8-环氧-6-羟基-8a-异丙基-7-苯基-8-(苯基氨基甲酰基)六氢-2H-吡咯并[2,1-b][1,3]嗯嗪-2_基}-3-羟基丁酸 [2,1-b][1,3]嗯嗪-2_基}-3-羟基丁酸 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1079 | 甲基环己烷 | 2ml/瓶 | CAS：108-87-2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1080 | 利奈唑胺 | 200mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1081 | 异夏佛塔苷 | 10mg | 合格，有含量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1082 | 氯己定 | 100mg/瓶 | CAS：55-56-1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1083 | 硫柳汞钠 | 100mg/瓶 | CAS：54-64-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1084 | 苯丙香豆素 | 100mg/支 | CAS：435-97-2 | 支 | I类标准品类 |
| 1085 | 多西他赛鉴别对照（DOCETAXEL IDENTIFICATION) | 50mg |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 1086 | 6-氨基青霉素烷酸 | 5g/瓶 | CAS：551-16-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1087 | 拉坦前列素 | 10mg | 含量：＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1088 | （阿托伐他汀钙杂质1），（βR，δR）-5-(4-氟苯基)-2,3-二氢-β，δ-二羟基-3-（1-甲基乙基）-2-氧代-4-苯基-3-[（苯基氨基）羧基]-1H-吡咯-1-庚酸钙盐 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1089 | 芬替康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1090 | 异康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1091 | 卢立康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1092 | 奥莫康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1093 | 舍他康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1094 | 噻康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1095 | 阿巴康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1096 | 艾氟康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1097 | 艾沙康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1098 | 泊沙康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1099 | 瑞扶康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1100 | 特康唑 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1101 | 阿巴芬净 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1102 | 壬二酸二甲酯 | 100mg | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1103 | 15种VOCs混标溶液 | 100μg/ml | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1104 | 三氯甲烷 | 100mg/支 | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1105 | 19种香料混标 | 10000ppm，1ml | 溶剂：甲醇，含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1106 | 21种磺胺混标 | 100ppm，1ml | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1107 | 37种VOCs混标溶液 | 2000ppm，1ml | 含量：＞95%，有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 1108 | α熊果苷 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1109 | 树莓苷 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1110 | L-(+)-酒石酸 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1111 | L-(+)-乳酸 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1112 | 苯乙基间苯二酚 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1113 | 辛酰水杨酸 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1114 | 二甲氧基甲苯基-4-丙基间苯二酚 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1115 | 己基间苯二酚 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1116 | 4-丁基间苯二酚 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1117 | 二苯酮-1 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1118 | 二苯酮-4 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1119 | 二苯酮-5 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1120 | 二苯酮-6 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1121 | 二苯酮-7 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1122 | 二苯酮-8 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1123 | 二苯酮-9 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1124 | 二苯酮-10 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1125 | 二苯酮-11 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1126 | 二苯酮-12 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1127 | 2，4-二羟基二苯甲酮 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1128 | 二苯甲酮 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1129 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 250mg/瓶 | 纯度＞98%，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1130 | N-甲基氯雷他定 | 100mg/瓶 | CAS：38092-89-6,有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1131 | 氯雷他定杂质F | 100mg/瓶 | CAS：125743-80-8,有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1132 | 4-丁基间苯二酚 | 100mg/瓶 | CAS：18979-61-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1133 | 氨基己酸 | 100mg/瓶 | CAS：1319-82-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1134 | 4-氨甲基环己甲酸 | 5g/瓶 | 英文：Tranexamic acid | 瓶 | I类标准品类 |
| 1135 | 甘草酸二钾 | 100mg/瓶 | CAS：68797-35-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1136 | 甲氧基水杨酸钾 | 100mg/瓶 | CAS：152312-71-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1137 | 曲酸 | 100mg/瓶 | CAS：501-30-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1138 | 红没药醇 | 100mg/瓶 | CAS：515-69-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1139 | 覆盆子酮葡糖苷 | 100mg/瓶 | CAS：38963-94-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1140 | 0.01mol/L硝酸铋滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1141 | 0.02mol/L四苯硼钠标准滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1142 | 0.02mol/L硝酸汞滴定液 | 1L | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1143 | 0.05mol/L草酸滴定液 | 1L | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1144 | 0.05mol/L高氯酸钡滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1145 | 0.05mol/L硫代硫酸钠滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1146 | 0.05mol/L硝酸汞滴定液 | 1L | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1147 | 0.05mol/L硝酸铅滴定液 | 1L | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1148 | 0.1mol/L高氯酸滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1149 | 0.1mol/L甲醇理滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1150 | 0.1mol/L甲醇钠滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1151 | 0.1mol/L甲醇制氢氧化钾滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1152 | 0.1mol/L硫酸铈标准滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1153 | 0.1mol/L亚硝酸钠标准滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1154 | 0.2mol/L盐酸滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1155 | 0.5mol/L氢氧化钠滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1156 | 22 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1157 | 33 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1158 | 4 种BHC 异构体混标 | 1ml,1000ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1159 | 8 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1160 | 金黄色葡萄球菌［CMCC（B）26 003］ 质控菌株 | 10*3cfu -20度 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1161 | 邻苯二甲酸二丁酯等7种组分混标 | 1ml | 100ppm | 支 | I类标准品类 |
| 1162 | 生孢梭菌［CMCC（B）64 941］ 质控菌株 | 10*3cfu -20度 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1163 | 乙型副伤寒沙门菌〔CMCC（B）50 094〕质控菌株 | 10*3cfu -20度 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1164 | （大米中）转基因成分质控样品 | 1g | 含转基因成分 | 支 | I类标准品类 |
| 1165 | （入境货物通关单）粗制木瓜蛋白酶，1.5-10UI/mg 固体 | 25G | 1.5-10UI/m | 瓶 | I类标准品类 |
| 1166 | 0.1mol/L碘酸钾滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1167 | 0.05mol/L碘酸钾滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1168 | 0.05mol/L溴滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1169 | 0.1mol/L醋酸钠滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1170 | 0.1mol/L硫酸亚铁铵滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1171 | 0.1mol/L氯化钡滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1172 | 0.3mol/L硫酸亚铁铵滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1173 | 0.5 号浊度标准溶液 | 100ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1174 | 0.5mol/L乙醇制氢氧化钾滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1175 | 1 号浊度标准溶液 | 100ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1176 | 1,2-二氯乙烷 | 1.2mL | 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1177 | 10 种氨基甲酸酯类农药混标 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1178 | 10 种杀菌剂混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1179 | 10种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1180 | 12 种亚硝胺类混标 | 100mg/L，1ml | （EN 12868：1999 或 GB/T 24153-2009） 标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 1181 | 12种防腐剂混标 | 1ml | 溶剂甲醇，100ppm | 批 | I类标准品类 |
| 1182 | 14 种兽药混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1183 | 17种农药限用混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1184 | 18种除草剂混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1185 | 19种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1186 | 2 号浊度标准溶液 | 100ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1187 | 2，4’-DDT（O，P’-滴滴涕）标准品 | 1ml | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1188 | 2，4-滴丁酯 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1189 | 2.4-二硝基甲苯 | 1000ug/ml，1.2ml | 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1190 | 2.6-二硝基甲苯 | 1000ug/ml，1.2ml | 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1191 | 20 种农药混标 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1192 | 20 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1193 | 20320 6-氨基间甲酚 标准品 | 5g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1194 | 22种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1195 | 23 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1196 | 24895 邻苯二胺 标准品 | 0.1g | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1197 | 25 种农药混标1 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1198 | 25 种农药混标2 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1199 | 250ul 气相进样器(尖头) | 250ul | 针头不可更换 | 个 | I类标准品类 |
| 1200 | 2种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1201 | 3 号浊度标准溶液 | 100ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1202 | 37 种脂肪酸甲酯混标 标准品 | 25mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1203 | 3-羟基克百威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1204 | 4 号浊度标准溶液 | 100ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1205 | 4 种BHC 异构体混标 | 1ml,1000ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1206 | 4，4’-DDD; 标准品 | 100ug/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1207 | 4，4’-DDE 标准品 | 100ug/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1208 | 4，4’-DDT（P，P’-滴滴涕）标准品 | 100ug/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1209 | 41种糖皮质激素混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1210 | 48种中药材禁用混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1211 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1212 | 5 种有机磷农药混标 | 1ml，1000ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1213 | 500ul 气相进样器(尖头)， | 500ul | 针头不可更换 | 个 | I类标准品类 |
| 1214 | 51 种农药混标 | 1ml，10ppm | 10ppm | 支 | I类标准品类 |
| 1215 | 5种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1216 | 5种止咳平喘类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1217 | 6种镇痛药物混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1218 | 7 种中枢神经混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1219 | 70 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1220 | 7种抗生素混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1221 | 9 种抗真菌类药物混标 | 100ppm | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1222 | 9 种四环素类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1223 | 9种壮阳类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1224 | a-硫丹 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1225 | a-硫丹标准品 | 100ug/mL，1ml 溶于甲醇 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1226 | Be 单元素标准溶液 | 50ml | 1000 ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1227 | BQC1344123121 鸡肉 呋喃唑酮代谢物A0Z 质控样 中浓度 | 15克 | 质控样 | 支 | I类标准品类 |
| 1228 | BQC1344124588 鸡肉 喹乙醇代谢物MQCA 质控样 中浓度 | 20克 | 质控样 | 支 | I类标准品类 |
| 1229 | 15ml 尖底离心管、蓝盖 | 25/包 | 优质 | 包 | I类标准品类 |
| 1230 | 50ml 尖底离心管、蓝盖 | 25/包 | 优质 | 包 | I类标准品类 |
| 1231 | Cr(总铬) | 50ml | 1000μ g/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1232 | EDTA 二钠滴定溶液标准物质，c(EDTA)=0.05mol/L(0.05N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1233 | H2SO4 滴定溶液标准物质， c(1/2H2SO4)=1.0mol/L(1.0N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1234 | H2SO4 滴定溶液标准物质，c(1/2H2SO4)=0.1mol/L(0.1N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1235 | HCl 滴定溶液标准物质， c(HCl)=1.0mol/L(1.0N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1236 | HCl 滴定溶液标准物质，c(HCl)=0.1mol/L(0.1N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1237 | HCl 滴定溶液标准物质，c(HCl)=0.5mol/L(0.5N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1238 | Hg-汞溶液标准样品，有证书，介质:1.5mol/LHNO3，50mL | 1000ug/mL，50mL | 1000ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1239 | ICP-MS 调谐液 | 10μg/mL | 10μg/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1240 | illinois 透湿仪标准膜 | 2.8g/m2/day | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1241 | illinois 透氧标准膜 | 8.9cc/m2/day | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1242 | KMnO4 标 准 滴 定 溶 液， c(1/5KMnO4)=0.1mol/L(0.1N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1243 | KMnO4标准滴定溶液，c(1/5KMnO4)=0.1mol/L(0.1N) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1244 | Li 单元素标准溶液 | 50ml | 1000 ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1245 | Methanol 1000ug/ml in Carbon disulfide | 1000ug/mL,2ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1246 | 透湿仪标准膜 | 0.0011g/m2/day | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1247 | 透氧仪标准膜 | 0.2220cc/m2/day | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1248 | N03-N（水中硝酸盐氮） | 20ml | 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1249 | R2A琼脂对照培养基 | 包（4.55g/300ml） | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1250 | RV沙门菌增菌液体对照培养基 | 5.4g/200ml | 2015版药典，干粉 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1251 | Sr 单元素标准溶液 | 50ml | 1000 ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1252 | α -六六六 | 农残 100ug/mL | 农残 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1253 | β -硫丹 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1254 | β -六六六 | 1ml | 农残 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1255 | γ -六六六 | 农残 100ug/mL | 农残 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1256 | δ -六六六 | 农残 100ug/mL | 农残 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1257 | ο ρ '-滴滴滴 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1258 | ο ρ '-滴滴涕 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1259 | ο ρ '-滴滴伊 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1260 | 艾氏剂 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1261 | 鹌鹑源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1262 | 胺丙畏 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1263 | 胺菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1264 | 白色念珠菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1265 | 白色念珠菌［CMCC（F）98 001］质控菌株 | 10*3cfu -20度 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1266 | 白色念珠菌菌株 | 1.0～2.0×103cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 103cfu/颗 | 盒 | I类标准品类 |
| 1267 | 百草枯水剂标准品 | 100ppm | 1ml | 盒 | I类标准品类 |
| 1268 | 百菌清 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1269 | 百治磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1270 | 阪崎肠杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1271 | 钡单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1272 | 倍硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1273 | 苯 标准品 含量测定用 有证书 | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1274 | 苯甲酸 | 1000mg/L，5ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1275 | 苯醚甲环唑 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1276 | 苯线磷 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1277 | 苯中 a-硫丹溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1278 | 苯中五氯硝基苯溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1279 | 吡丙醚 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1280 | 扁桃酸 | 250g | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1281 | 标准比色液 | 套装，有证书 | 符合现行《中国药典》要求 | 套 | I类标准品类 |
| 1282 | 标准缓冲溶液pH=4.00 | 250ml | pH=4.00 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1283 | 标准缓冲溶液pH=6.86 | 250ml | pH=6.86 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1284 | 标准缓冲溶液pH=9.18 | 250ml | pH=9.18 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1285 | 表皮葡萄球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1286 | 表皮葡萄球菌 | 冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1287 | 丙草胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1288 | 丙二酸 | 5g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1289 | 丙环唑 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1290 | 丙酸 | 1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1291 | 丙酸钠 | 99% 100g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1292 | 丙酮酸 | 5g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1293 | 丙酮中杀螟松(杀螟硫磷)溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1294 | 丙酮中速灭威溶液标准样品 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1295 | 丙酮中叶蝉散溶液标准样品 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1296 | 丙溴磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1297 | 玻璃酸酶 | 效价180IU/支，供玻璃酸酶效价测定用 | 180IU/支 | 支 | I类标准品类 |
| 1298 | 铂单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000 ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1299 | 残杀威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1300 | 草达灭 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1301 | 产肠毒素大肠埃希氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1302 | 产气肠杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1303 | 产气荚膜梭菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1304 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1305 | 肠道出血性大肠埃希氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1306 | 肠道出血性大肠埃希氏菌质控样品 | 支 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1307 | 肠道集聚性大肠埃希氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1308 | 肠道菌增菌液体（EE）对照培养基 | 9.0g/200mL/袋 | 2015版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1309 | 肠道致病性大肠埃希氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1310 | 赤藓红 | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1311 | 赤藓红 | 农残 100ug/mL | 纯度≥86% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1312 | 虫螨畏 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1313 | 出血性大肠埃希菌O157 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1314 | 除虫脲 | 1mL | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1315 | 创伤弧菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1316 | 哒螨灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1317 | 大肠埃希菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1318 | 大肠埃希菌（阳性） | 非无菌药品（真空西林瓶）2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1319 | 大肠埃希菌（阴性） | 非无菌药品（真空西林瓶）2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1320 | 大肠埃希菌CMCC(B)44102 | 10 3cfu/颗 | -20℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 1321 | 大肠埃希菌菌株 | 1.0～2.0×103cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 103cfu/颗 | 盒 | I类标准品类 |
| 1322 | 大肠埃希菌质控样品 | 支 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1323 | 大肠艾希氏菌 H7 诊断血清(EHEC) | 1ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1324 | 大肠菌群质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1325 | 大葱质控样 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1326 | 大豆转基因成分质控样品 | 约1g | 大豆 | 支 | I类标准品类 |
| 1327 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1328 | 单核细胞增生李斯特氏菌质控样品（阴性） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1329 | 胆盐硫乳琼脂（DHL）对照培养基 | 250g | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1330 | 胆盐乳糖培养基（BL）对照培养基 | 3.6/100mL/袋 | 2010版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1331 | 稻丰散 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1332 | 稻瘟灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1333 | 德氏乳杆菌保加利亚亚种 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1334 | 德式乳酸杆菌保加利亚亚种CICC6032 | 2-8度，冻干 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1335 | 敌百虫 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1336 | 敌稗 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1337 | 敌草胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1338 | 敌草快 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1339 | 敌敌畏 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1340 | 镝单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1341 | 地录雷他定等15种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1342 | 碘标准滴定溶液，c(1/2I2)=0.1mol/L(0.1N) | 500ml | 碘滴定液 0.05mol/L，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1343 | 电导率标准液 | 100ml | 有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1344 | 靛蓝 | 5ml | 纯度≥90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1345 | 貂源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1346 | 啶虫脒 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1347 | 啶酰菌胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1348 | 铥单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1349 | 铥单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 1350 | 动物双歧杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1351 | 冻干粉大肠菌群（定量） | 真空西林瓶，2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1352 | 毒死蜱 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1353 | 短双歧杆菌 | 2支/包 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1354 | 短小芽孢杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1355 | 对硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1356 | 多菌灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1357 | 多项生化分析定标血清（冻干）低值 | 5ml/瓶，20瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 1358 | 多项生化分析定标血清（冻干）高值 | 5ml/瓶，20瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 1359 | 多项生化分析质控血清（冻干）低值 | 5ml/瓶，20瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 1360 | 多项生化分析质控血清（冻干）高值 | 5ml/瓶，20瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 1361 | 多效唑 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1362 | 鹅源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1363 | 铒单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1364 | 二甲基砷溶液标准物质 | 2ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1365 | 二甲戊乐灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1366 | 二价铬标准物质 | 20ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1367 | 二氯甲烷 | 500ml | 色谱纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1368 | 二嗪磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1369 | 反式氯丹 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1370 | 防晒剂 苯基苯并咪唑磺酸等15种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1371 | 肺炎克雷伯氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1372 | 粪肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1373 | 弗氏柠檬酸杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1374 | 伏马毒素 B1，B2，B3 混标 | 1ml | 10mg/L于乙腈：水（1:1） | 支 | I类标准品类 |
| 1375 | 伏杀硫磷 | 100ug/ml，/1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1376 | 氟苯脲 | 1ml | 100mg/L于丙酮 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1377 | 氟虫腈 | 1ml，100ug/ml | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1378 | 氟虫脲 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1379 | 氟啶脲 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1380 | 氟硅唑 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1381 | 氟康唑等9种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1382 | 氟乐灵 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1383 | 氟铃脲 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1384 | 氟氯氰菊酯 | 100ug/ml，/1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1385 | 氟氰戊菊酯 | 100ug/ml 1ml | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1386 | 氟酰胺 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1387 | 福氏志贺氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1388 | 腐霉利 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1389 | 副溶血性弧菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1390 | 副溶血性弧菌质控样品（定量） | 真空西林瓶 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1391 | 钆单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1392 | 改良马丁对照培养基 | 包（11.6g/400ml） | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1393 | 钙单元素标准液 | 20ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1394 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 22.2g/200mL，20袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1395 | 干酪乳杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1396 | 高氯酸标准滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1397 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1398 | 锆单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1399 | 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 8.8g/200ml/袋 | 2015版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1400 | 鸽子源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1401 | 铬单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1402 | 汞标准物质 Hg | 20ml 1000μ g/mL | 1000μ g/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1403 | 汞单元素标准物质 | 50ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1404 | 谷丙转氨酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法）2-8度 | 50管/24样 | 比色法 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1405 | 谷草转氨酶测定试剂盒（MDH法）2-8度 | 50管/24样 | 比色法 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1406 | 硅单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1407 | 铪单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1408 | 海氏肠球菌 | 支 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1409 | 黑曲霉 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1410 | 狐狸源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1411 | 胡椒基丁醚 | 100ug/ml，/1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1412 | 花粉 质控样 | 12g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1413 | 化脓链球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1414 | 化妆品 金黄色葡萄球菌（阳性） | 真空西林瓶，2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1415 | 化妆品 铜绿假单胞菌（阳性） | 真空西林瓶，2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1416 | 化妆品中铅、砷、汞、镉质控样品 | 20g | 质控级别 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1417 | 环己烷中硫丹硫酸盐溶液标准样品 | 100ug/mL 1ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1418 | 黄豆 质控样 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1419 | 混合磷酸盐（磷酸二氢钾和磷酸氢二钠）PH标准物质 | 10支/套 | PH=6.86 | 套 | I类标准品类 |
| 1420 | 火鸡源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1421 | 钬单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1422 | 霍尔曼肠杆菌E.hormaechei ATCC700323 | 2-8度，冻干 | 0755P | 包 | I类标准品类 |
| 1423 | 霍氏肠杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1424 | 鸡肉质控样 | 35g | 指控级别 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1425 | 己酸乙酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1426 | 己唑醇 | 100ug/ml，1ml | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1427 | 甲胺磷 | 100ug/ml，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1428 | 甲拌磷 | 100mg/L，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1429 | 甲苯 | 500ml | 色谱纯 | 支 | I类标准品类 |
| 1430 | 甲苯 标准品 有证书 含量测定用 | 100mg/L，1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1431 | 甲苯氟磺胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1432 | 甲苯中甲基汞标液 | 1.2ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1433 | 甲草胺 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1434 | 甲草胺 | 1ml/(100ug/ml） | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1435 | 甲醇 标准品 含量测定用 有证书 | 5ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1436 | 甲醇中灭多威（万灵）溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1437 | 甲基毒死蜱 | 100ug/ml，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1438 | 甲基对硫磷 | 100mg/L，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1439 | 甲基汞 | 1000 mg/L于丙酮， 1.5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1440 | 甲基谷硫磷（保棉磷） | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1441 | 甲基立枯磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1442 | 甲基嘧啶磷 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1443 | 甲基异柳磷 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1444 | 甲萘威 | 100ug/ml ,1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1445 | 甲萘威（西维因） | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1446 | 甲氰菊酯 | 100ug/ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1447 | 甲霜灵 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1448 | 甲氧虫酰肼 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1449 | 甲氧滴滴涕 | 100ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1450 | 兼容 Agilent 的 9mm 蓝色开孔拧盖、含 PTFE/硅胶隔垫，Bond | 100 个/袋 | 优质 | 袋 | I类标准品类 |
| 1451 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂（YPD）对照培养基 | 14.1g/300ml/阴凉处，避光 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1452 | 金 标准溶液 | 50mL | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1453 | 金黄色葡萄球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1454 | 金黄色葡萄球菌质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1455 | 金黄色葡萄球菌株 | 1.0～2.0×103cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 103cfu/颗 | 盒 | I类标准品类 |
| 1456 | 腈苯唑 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1457 | 腈菌唑 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1458 | 精吡氟禾草灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1459 | 久效磷 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1460 | 菌落总数质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1461 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH6.5-6.6）对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1462 | 抗生素检定培养基Ⅰ（pH7.8-8.0）对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1463 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH6.5-6.6）对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1464 | 抗生素检定培养基Ⅱ（pH7.8-8.0）对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1465 | 抗生素检定培养基Ⅲ对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1466 | 抗生素检定培养基Ⅳ对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1467 | 抗生素检定培养基Ⅷ对照培养基 | 包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1468 | 抗蚜威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1469 | 抗眼镜蛇毒原血浆（马源） | 20mg |  | 支 | I类标准品类 |
| 1470 | 壳聚糖 BR100g | BR100g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1471 | 克百威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1472 | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）质控样品（阴性/阳性） | 支 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1473 | 克瘟散 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1474 | 空肠弯曲菌 | 2PK/包，0481KS 2-8度 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1475 | 孔雀石绿-D5 苦味酸盐 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1476 | 枯草芽孢杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1477 | 枯草芽孢杆菌CMCC(B)63501(10 6cfu/pcs) | 配套菌株溶解剂2.5ml/瓶 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1478 | 枯草芽孢杆菌菌株 | 108cfu/颗 | 108cfu/颗 | 支 | I类标准品类 |
| 1479 | 喹禾灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1480 | 喹硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1481 | 蜡样芽孢杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1482 | 铼-稀土标准溶液 | 1000ug/ml 于硝酸，50ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1483 | 铑单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1484 | 乐果 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1485 | 锂 | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1486 | 痢疾志贺氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1487 | 联苯菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1488 | 两歧双歧杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1489 | 邻氨基苯酚 | 5g | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1490 | 邻苯二胺 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1491 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质，有证书 | PH=4.0，10支/套 | 纯品型，有证书 | 套 | I类标准品类 |
| 1492 | 邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液 | 每套10支 | pH=4.00 | 套 | I类标准品类 |
| 1493 | 邻二甲苯 标准品 有证书 含量测定用 | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1494 | 磷胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1495 | 磷酸盐标准缓冲溶液 | 250ml | ph=6.86 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1496 | 0.1mol/L硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500ml | c(Na2S2O3)=0.1mol/L(0.1N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1497 | 硫丹琉酸盐 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1498 | 0.1mol/L硫氰酸钠标准滴定溶液 | 500ml | c(NaSCN)=0.1mol/L(0.1N)， CFAA-410100-01-500*6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1499 | 0.5mol/L硫酸滴定液 | 500ml | 0.5mol/L，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1500 | 0.1mol/L硫酸滴定液 | 500ml | 0.1mol/L，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1501 | 0.1mol/L硫酸铈标准滴定溶液 | 500ml | c(Ce(SO4)2)=0.1mol/L，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1502 | 硫线磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1503 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 11.9g/400mL，20袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1504 | 六号溶剂标准品 | 10mg/ml 4ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1505 | 六价铬标准物质 | 20ml/瓶 100ug/ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1506 | 镥单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1507 | 鹿源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1508 | 卵黄氯化钠琼脂对照培养基 | 250g | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1509 | 罗伊氏乳杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1510 | 螺旋藻 质控样 | 12g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1511 | 螺旋藻成分分析标准物质 | 12g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1512 | 铝Al标准溶液 | 50mL | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1513 | 绿茶 质控样 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1514 | 绿脓菌素测定用培养基/PDP琼脂对照培养基 | 13.9g/300ml | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1515 | 氯苯嘧啶醇 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1516 | 氯标准溶液 | 50ml | 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1517 | 氯氟氰菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1518 | 氯菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1519 | 氯霉素、甲硝唑质控样品 | 约20g | 标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1520 | 氯氰菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1521 | 氯硝胺 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1522 | 氯唑磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1523 | 马红球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1524 | 马拉硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1525 | 马拉氧磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1526 | 马源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1527 | 麦迪、麦白霉素培养基对照培养基 | 250g | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1528 | 麦康凯琼脂(Mac)对照培养基 | 10.0g/200mL，30袋/盒 | 2010版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1529 | 麦康凯液体对照培养基 | 7.0g/200mL，50袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1530 | 猫源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1531 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml/袋 | 2015版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1532 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300ml/袋 | 2010版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1533 | 霉菌和酵母菌计数质控样品（化妆品） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1534 | 霉菌和酵母菌总数 | 非无菌药品（真空西林瓶）2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1535 | 镁 标准溶液 1000ug/ml | 50ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1536 | 猛杀威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1537 | 咪酰胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1538 | 醚菊酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1539 | 米酵菌酸 | 0.5mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1540 | 米诺地尔等7种物质混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1541 | 米质控样 | 35g | 质控级别 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1542 | 嘧啶磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1543 | 嘧菌酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1544 | 灭虫威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1545 | 灭多威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1546 | 灭线磷（丙线磷） | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1547 | 灭蚁灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1548 | 明胶中总铅、总铬成分分析标准物质 | 20g/瓶 | 国家标准物质，有定量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1549 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 11.0g/200ml | 2015版药典，干粉 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1550 | 钠Na标准溶液 | 50ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1551 | 钠标准物质溶液 | 50ml | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1552 | 耐胆盐革兰阴性菌质控样品（阳性/阴性） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1553 | 耐热大肠菌群质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1554 | 萘普生 | 支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1555 | 内吸磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1556 | 内吸磷 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1557 | 念珠菌显色对照培养基 | 4.8g/100ml/袋 | 2015版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1558 | 镍单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1559 | 牛源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1560 | 钕单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1561 | 钕元素溶液标准物质 | 20ml | 1000μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1562 | 欧前胡内酯 标准品 | 20mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1563 | 钯单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1564 | 硼砂PH标准物质 | 10支 PH=9.18 | 纯品型，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1565 | 皮蝇磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1566 | 铍标准物质 Be | 50ml 1000μg/mL | 1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1567 | 啤酒酵母菌 | 2支/包，2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1568 | 普鲁卡因胺等7种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1569 | 普通变形杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1570 | 镨单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1571 | 七氯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1572 | 其余组分混标(18组分)（GCMS定制5，中国药典农残检测） | 100 mg/L溶于丙酮 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1573 | 奇异变形杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1574 | 铅标准物质 Pb | 50ml 1000ug/ml | 1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1575 | 铅单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1576 | 铅黄肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1577 | 铅黄肠球菌E.casseliflavus ATCC700327 | 冻干，0761P | 优质 | 包 | I类标准品类 |
| 1578 | 羟苯并吗啉 | 250mg | ≥95%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1579 | 羟基辛酸 | 5g | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1580 | 羟乙基对苯二胺硫酸盐 | 5g | ≥98%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1581 | 青春双歧杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1582 | 氢化可的松 | 5g | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1583 | 氢化可的松 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1584 | 0.1mol/L氢氧化钾标准滴定溶液 | 500ml | c(KOH)=0.1mol/L(0.1N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1585 | 1.0mol/L氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液 | 500ml | c(KOH)=1.0mol/L(1.0N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1586 | 0.5mol/L氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液 | 500ml | c(KOH)=0.5mol/L(0.5N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1587 | 0.1mol/L氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液 | 500ml | c(KOH)=0.1mol/L(0.1N)，优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1588 | 氢氧化钠(0.1mol/l) | 500ml | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1589 | 0.1mol/L氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500ml | c(NaOH)=0.1mol/L(0.1N)，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1590 | 1mol/L氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500ml | c(NaOH)=1mol/L(1N)，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1591 | 氢氧化三甲锍，0.2mol/L 的甲醇溶液，甲基化试剂 | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1592 | 氢氧化三甲锍，0.2mol/L的甲醇溶液，甲基化试剂 | 5ml |  | 瓶 | I类标准品类 |
| 1593 | 熔点标准物质-对甲氧基苯甲酸 | 2 克/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1594 | 乳胶微粒标准物质 | 100ml（含 20um 粒子8000 个左右） | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1595 | 乳酸菌计数质控样品（乳粉） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1596 | 乳酸乳球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1597 | 乳糖胆盐发酵对照培养基 | 3.6/100mL/袋 | 2010版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1598 | 乳糖发酵对照培养基 | 6.0g/200ml/阴凉处，避光 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1599 | 噻虫啉 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1600 | 噻虫嗪 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1601 | 噻菌灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1602 | 噻嗪酮 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1603 | 三氟化硼甲醇溶液 | 500ml | 15%溶于甲醇，可用于脂肪酸甲酯化 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1604 | 三甲基氢氧化硫(TMSH) | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1605 | 三甲基氢氧化硫(TMSH) | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1606 | 三价铬标准物质 | 20ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1607 | 三价砷标液 | 2ml/支 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1608 | 三氯杀螨醇 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1609 | 三氯蔗糖 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1610 | 三糖铁琼脂（TSI）对照培养基 | 12.7g/200mL，30袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1611 | 三唑醇 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1612 | 三唑磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1613 | 三唑酮 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1614 | 杀虫脒 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1615 | 杀菌剂混标(10组分)（GCMS定制4，中国药典农残检测） | 100mg/L 于丙酮，1ml | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1616 | 杀螟硫磷 | 100ug/mL | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1617 | 杀扑磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1618 | 杀扑磷标准品 | 100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1619 | 杀线威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1620 | 沙门、志贺菌属（SS）琼脂对照培养基 | 包（18.0g/300ml） | 2010版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1621 | 沙门菌（阳性） | 非无菌药品（真空西林瓶）2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1622 | 沙门菌（阴性） | 真空西林瓶，2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1623 | 沙门菌质控样品（阳性/阴性） | 支 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1624 | 沙门氏菌质控样品（阳性/阴性） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1625 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 12.0g/300mL，包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1626 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 12.0g/300mL，包 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1627 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 6.0g/200mL，包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1628 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 6.0g/200mL，包 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1629 | 钐单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 1630 | 钐单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1631 | 扇贝质控样 | 12g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1632 | 砷标准物质 AS | 20ml 1000ug/ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1633 | 砷单元素标准溶液 | 50ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1634 | 砷胆碱(AsC) | 2ml/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1635 | 砷酸根标准溶液 | 0.233umol/g，基体：水 | 质量浓度：以砷（As）计：17.5±0.4μg/g | 瓶 | I类标准品类 |
| 1636 | 砷酸根溶液标准物质（五价砷） | 2ml | 以As计：17.5±0.4ug/g，以AsO4计：32.4±0.7ug/g， | 瓶 | I类标准品类 |
| 1637 | 砷酸盐[As（Ⅴ）] | 2ml/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1638 | 砷甜菜碱(AsB) | 2ml/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1639 | 生孢梭菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1640 | 生孢梭菌菌株 | 103cfu/颗 | 103cfu/颗 | 支 | I类标准品类 |
| 1641 | 生物成分分析标准物质-辽宁大米 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1642 | 生物成分分析标准物质-紫菜 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1643 | 十六烷基三甲基溴化铵琼脂对照培养基 | 9.1g/200mL，30袋/盒 | 2010版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1644 | 屎肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1645 | 铈单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1646 | 嗜麦芽窄食单胞菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1647 | 嗜麦芽窄食单胞菌S.maltophilia ATCC17666 | 冻干，0759P | 优质 | 包 | I类标准品类 |
| 1648 | 嗜热链球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1649 | 嗜热链球菌 CICC6063 | CICC6063 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1650 | 嗜热链球菌S.thermophilus ATCC19258 | 冻干，0136P | 优质 | 包 | I类标准品类 |
| 1651 | 嗜热乳酸链球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1652 | 嗜热乳酸链球菌 IFFI6038 | 2-8度，冻干 | 冻干 | 支 | I类标准品类 |
| 1653 | 叔丁基对苯二酚 | 200MG | 含量90%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1654 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1655 | 鼠伤寒沙门氏菌1 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA-97/TA-97a | 瓶 | I类标准品类 |
| 1656 | 鼠伤寒沙门氏菌2 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA-98 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1657 | 鼠伤寒沙门氏菌3 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA-100 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1658 | 鼠伤寒沙门氏菌4 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA-102 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1659 | 鼠伤寒沙门氏菌5 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA1535,71-1535L | 瓶 | I类标准品类 |
| 1660 | 霜类化妆品基体中铅和砷成分分析标准物质 | 10g | 质控标准 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1661 | 霜类化妆品中汞成分分析标准物质 | 10g/瓶 | 校准仪器和装置；评价方法；工作标准；质量保证/质量控制，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1662 | 水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合(标样) | 20ml/支 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1663 | 水中酚（苯酚计） | 100mg/l，20ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1664 | 水中氟成分分析标准物质 | 20ml 1000ug/ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1665 | 水中汞溶液标准物质 | 1000ug/ml 20ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1666 | 水中甲醛溶液标准物质 | 10.4mg/ml于水，2ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1667 | 水中硫酸根离子溶液标准物质 | 约20ml | 1000μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1668 | 水中铝成分分析标准物质 AL | 80ml 100ug/ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1669 | 水中镁 标准溶液 | 20ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1670 | 顺式氯丹 | 100ug/ml,1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1671 | 斯氏李斯特氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1672 | 斯氏李斯特氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1673 | 四氨基嘧啶硫酸盐 | 5g | ≥98.0%，要求有标准品证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1674 | 0.02mol/L四苯硼钠标准滴定溶液 | 500ml | c(C24H20BNa)=0.02mol/L(0.02N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1675 | 四-甲基伞形酮葡萄糖苷酸蛋白胨（MUG）对照培养基 | 2.3g/100ml | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1676 | 四硫磺酸钠亮绿（TTB）对照培养基 | 4.5g/100ml | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1677 | 四氯硝基苯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1678 | 四硼酸钠标准缓冲溶液 | 500ml | pH 9.18 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1679 | 宋内志贺氏菌 | 2支/包 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1680 | 宋内志贺氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1681 | 苏式间氯霉素 | 10mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1682 | 速灭磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1683 | 速灭磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1684 | 速灭威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1685 | 梭菌增菌培养基对照培养基 | 7.6g/200ml/袋 | 2015版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1686 | 钛标准液（Ti) | 1000ug/ml，50ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1687 | 糖化酶液化型 10 万 u/ml | 50mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1688 | 糖精钠溶液标准物质 | / 1000mg/l | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1689 | 特丁硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1690 | 特丁硫磷 | 100mg/L于正己烷，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1691 | 铽单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 1692 | 藤黄微球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1693 | 藤黄微球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1694 | 藤黄微球菌 CMCC(B)28001 | 2-8度，冻干 | 2-8℃保存 | 支 | I类标准品类 |
| 1695 | 锑 Sb | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1696 | 锑标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1697 | 锑单元素溶液标准物质（Sb） | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1698 | 涕灭威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1699 | 涕灭威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1700 | 涕灭威砜 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1701 | 涕灭威亚砜 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1702 | 铁Fe标准溶液 | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1703 | 铁Fe标准溶液 | 50mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1704 | 铜标准物质 Cu | 20ml 1000ug/ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1705 | 铜绿假单胞菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1706 | 铜绿假单胞菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1707 | 铜绿假单胞菌菌株 | 1.0～2.0×103cfu/颗 1颗/支×5支/盒 | 103cfu/颗 | 盒 | I类标准品类 |
| 1708 | 铜绿假单胞菌菌株 | 2-8度，冻干 | 108cfu/颗 | 支 | I类标准品类 |
| 1709 | 铜绿假单胞菌质控样品（阳性/阴性） | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1710 | 头孢菌素酶 | ≥200万单位（冻干），8支/盒 | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1711 | 头孢菌素酶 | 8支/盒 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1712 | 头孢菌素酶（β-内酰胺酶II） | 盒（200万单位/支） | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1713 | 兔源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1714 | 脱氢乙酸 | 1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1715 | 脱氢乙酸 | 1g | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1716 | 无菌检查质控样品（阳性/阴性） | 支，真空西林瓶 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1717 | 无水磷酸二氢钾 | AR（沪试）500g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1718 | 无水碳酸钠纯度标准物质 | 50g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1719 | 五氯硝基苯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1720 | 硒单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1721 | 硒单元素溶液标准物质 Se | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1722 | 烯唑醇 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1723 | 锡标准物质 Sn | 80ml 100μ g/mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1724 | 纤维素酶，从黑曲霉所得 | 5g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1725 | 硝基苯-d5内标 | 1.2ml,1000μg/ml | 98%以上含量 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1726 | 0.1mol/L硝酸银滴定溶液标准物质 | 500ml | c(AgNO3)=0.1mol/L(0.1N)，优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1727 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1728 | 辛硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1729 | 锌 1000ug/ml | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1730 | 锌Zn标准溶液 | 1000ug/ml 50ml/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1731 | 锌标准物质Zn | 50ml 1000ug/ml | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1732 | 新红 | 1ml | 纯品级，有证书，农残 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1733 | 溴虫腈 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1734 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 9.1g/200mL，30袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1735 | 溴硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1736 | 溴酸钾标准滴定溶液 | 500ml | 0.01667mol/L(0.01667N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1737 | 需氧菌总数 | 非无菌药品（真空西林瓶）2支/套 | 优质 | 套 | I类标准品类 |
| 1738 | 需氧菌总数质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 1739 | 蕈状芽胞杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1740 | 鸭源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1741 | 亚胺硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1742 | 亚碲酸盐肉汤对照培养基 | 包 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1743 | 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1744 | 亚砷酸根溶液标准物质（三价砷） | 2ml | 质量浓度：以砷（As）计：75.7±1.2μg/g | 瓶 | I类标准品类 |
| 1745 | 亚砷酸盐[As（Ⅲ）] | 2ml/支 | 质量浓度：以砷（As）计：75.7±1.2μg/g | 支 | I类标准品类 |
| 1746 | 0.1mol/L亚硝酸钠标准滴定溶液 | 500ml | c(NaNO2)=0.1mol/L(0.1N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 1747 | 盐酸克伦特罗-D9 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1748 | 羊源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1749 | 杨梅素 | 20mg | 优质, 标准品,有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1750 | 洋葱伯克霍尔德菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1751 | 氧化乐果 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1752 | 氧化三苯基膦 | 5g | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1753 | 药典GCMS 2015农残 153种 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1754 | 药典GCMS 2015农残 74种 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1755 | 药典农残GCMS 2015农残74种 | 100ppm | 100ppm | 支 | I类标准品类 |
| 1756 | 药典农残LCMS 2015农残153种 | 100ppm | 100ppm | 支 | I类标准品类 |
| 1757 | 一甲基砷溶液标准物质 | 2ml | 2-10 度保存 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1758 | 伊红美蓝琼脂（EMB）对照培养基 | 包 | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1759 | 伊氏李斯特氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1760 | 依诺沙星等10种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1761 | 胰酪大豆胨琼脂（TSA）对照培养基 | 12.0g/300mL，包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1762 | 胰酪大豆胨液体对照培养基（TSB） | 6.0g/200mL，包 | 2015版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1763 | 乙拌磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1764 | 乙拌磷 | 100ug/mL，1mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1765 | 乙苯 标准品 含量测定用 有证书 | 5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1766 | 乙醇钠 | 25g | 优质98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1767 | 乙醇水溶液中甲醇溶液 | 1.0mg/mL，2mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1768 | 乙醇中莱克多巴胺溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1769 | 乙醇中沙丁胺醇溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1770 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准样品 | 1000ug/ml，1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1771 | 乙醇中盐酸克伦特罗溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1772 | 乙基汞溶液标准物质 | 1.5ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1773 | 乙基谷硫磷（益棉磷） | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1774 | 乙基溴硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1775 | 乙硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1776 | 乙嘧硫磷 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1777 | 乙酸丙酯 | 100ml | 分析纯或以上规格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1778 | 乙酸丁酯 标准品 有证书 含量测定用 | 5ML | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1779 | 乙烯菌核利 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1780 | 乙酰磺胺酸甲/安赛蜜 | 合格 1000mg/L | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1781 | 乙酰甲胺磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1782 | 乙型副伤寒沙门菌CMCC(B)50094 | 10*3cfu | -20度 | 支 | I类标准品类 |
| 1783 | 乙型副伤寒沙门氏菌 | 2支/包，2-8度,冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1784 | 乙型副伤寒沙门氏菌菌株 | 103cfu/颗 | 103cfu/颗 | 支 | I类标准品类 |
| 1785 | 乙型溶血性链球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1786 | 钇单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1787 | 异丙甲草胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1788 | 异丙威 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1789 | 异狄氏剂 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1790 | 异菌脲 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1791 | 镱单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1792 | 镱单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 1793 | 银 Ag | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1794 | 银标准溶液 | 1000ug/ml 50ml | 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1795 | 茚虫威 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1796 | 英诺克李斯特氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1797 | 婴儿双歧杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1798 | 营养琼脂对照培养基 | 9.6g/300ml/袋 | 2010版药典，干粉 | 袋 | I类标准品类 |
| 1799 | 营养肉汤对照培养基 | 1.8g/100ml | 2010版药典，干粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1800 | 蝇毒磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1801 | 游离棉酚 | 100ug/ml，1mL | 100ug/ml,1mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 1802 | 有机磷混标(10组分)（GCMS定制2，中国药典农残检测） | 100 mg/L溶于丙酮 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1803 | 有机氯混标(25组分)（GCMS定制1，中国药典农残检测） | 100 mg/L溶于丙酮 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1804 | 莠灭净 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1805 | 莠去津-D5 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1806 | 莠去津-D5（阿特拉津-D5） 标准品 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1807 | 铕单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1808 | 玉米转基因成分质控样品 | 1g | 玉米 | 支 | I类标准品类 |
| 1809 | 长双歧杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 1810 | 锗 1000ug/ml | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1811 | 锗标液 | 50ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1812 | 蔗糖纯度标准物质 | 2g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1813 | 着色剂C1 59040DENG 10种组分混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1814 | 正己烷中 OP'-DDT 溶液标准样品 | 100ug/ml,1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1815 | 正己烷中 PP'-DDD 溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1816 | 正己烷中 PP'-DDE 溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1817 | 正己烷中 PP'-DDT 溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1818 | 正己烷中α -六六六溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1819 | 正己烷中β -硫丹溶液标准样品 | 100ug/mL 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1820 | 正己烷中β -六六六溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1821 | 正己烷中γ -六六六溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1822 | 正己烷中δ -六六六溶液标准样品 | 100ug/ml，1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1823 | 正己烷中反-氯丹溶液标准样品 | 100mg/L，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1824 | 正己烷中七氯溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1825 | 正己烷中顺-氯丹溶液标准样品 | 100mg/L，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1826 | 植物乳杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 1827 | 植物乳杆菌植物亚种 CICC6009 | CICC6009 | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1828 | 治螟磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1829 | 治螟磷 | 100ug/mL，1mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1830 | 中国地鼠肺（CHL）细胞株 | 支 | 有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1831 | 中国地鼠卵巢（CHO）细胞株 | 支 | 有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1832 | 仲丁灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1833 | 仲丁威 | 1ml | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1834 | 0.1mol/L重铬酸钾标准滴定溶液 | 500ml | c(1/6K2Cr2O7)=0.1mol/L(0.1N)，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1835 | 猪肝 质控样 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1836 | 猪源性成分质控样品 | 约10g | 肉糜 | 支 | I类标准品类 |
| 1837 | 转基因玉米Bt11吕品系质控样品 | 约1g | 玉米 | 支 | I类标准品类 |
| 1838 | 浊度标准溶液 | 100ml | 有证书，型号0.5#、1#、2#、3# | 瓶 | I类标准品类 |
| 1839 | 紫菜 质控样 | 35g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1840 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 8.3g/200mL，30袋/盒 | 2015版药典，干粉 | 盒 | I类标准品类 |
| 1841 | 紫外分光光度计用标准物质 | 2*20ml/瓶 | 有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1842 | 紫外线吸收剂 Bisoctrizole | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1843 | 唑螨酯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 1844 | 0.01mol/L烃铵盐滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1845 | 0.05mol/L锌滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1846 | 0.1mol/L氢氧化四丁基铵滴定液 | 500ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1847 | 0.1mol/L氢氧化四甲基铵滴定液 | 250ml | 优，有认定证书、国家标准物质证书号（供货时提供），提供此产品的生产厂家或实验室需通过CNAS认证，有CNAS认定证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1848 | 4 种农药混标 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1849 | (办证) 阿特拉津 D5（乙氨基-D5）标准品 | 10mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1850 | (办证) 倍硫磷-D6 标准品 | 10mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1851 | (办证) 抗蚜威 D6(dimethylcarbamate D6) 标准品 | 10mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1852 | (定制产品)27种元素ICP-MS混标，10mg/L ± 2% 溶于2% HNO3 | 100mL | 10mg/L | 支 | I类标准品类 |
| 1853 | (入境货物通关单)热稳定α -淀粉酶，用于总膳食纤维的测定 | 10ml | 1.5-10UI/m | 瓶 | I类标准品类 |
| 1854 | 11 种大环内脂类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1855 | 11 种植物生长激素混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1856 | 11种降糖类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1857 | 12 种抗组胺类药物混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1858 | 12 种有机氯农药混标溶液 | 10mg/L，5*1ml | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1859 | 13种镇静安神类混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1860 | 14 种杀菌剂混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1861 | 15 种有机磷农药混标溶液-05 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1862 | 15 种紫外防晒剂混标溶液 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1863 | 16 种喹诺酮类混标溶液 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1864 | 16 种其他兽药混标溶液 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1865 | 16 种硝基咪唑混标 | 1ml | 100ppm | 盒 | I类标准品类 |
| 1866 | 16 种有机磷混标 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1867 | 16 种有机磷农药混标溶液-03 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1868 | 16 种有机磷农药混标溶液-04 | 1ml，1000ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1869 | 16种氘代多环芳烃同位素（PAH-Mix 9 deuterated，100ng/ul） 标准品 | 100 ng/ul于环己烷，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1870 | 16种多环芳烃混标 | 1ml | PAH-MIX 25，2000ug/ml溶于丙酮和苯 标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 1871 | 18 种有机磷农药混标溶液-02 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1872 | 18 种有机磷农药混标溶液-06 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1873 | 18种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1874 | 19 种农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1875 | 19 种有机磷农药混标溶液-01 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1876 | 2,4,5-T | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1877 | 2,4’-滴滴涕 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1878 | 2,4-滴 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1879 | 2,4-滴丁酯 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1880 | 2,4-二硝基苯肼-d3 标准品 有证书（CAS259824-49-2） | 25mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1881 | 2，5-二氨基甲苯硫酸盐 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1882 | 2，6-二氨基吡啶 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1883 | 2,6-二叔丁基对甲酚（BHT） | 0.25g | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1884 | 2，7-萘二酚 | 1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1885 | 2.3-二硝基甲苯 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1886 | 2.4.6-三硝基苯酚 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1887 | 2.5-二硝基甲苯 | 1ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1888 | 24354 4-硝基-o-苯二胺 标准品 | 1g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1889 | 24914 N-苯基-p-苯二胺 标准品 | 25g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1890 | 25 种磺胺类药物混标溶液 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1891 | 3 种除草剂混标 | 1ml，500ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1892 | 3 种亚硝胺类混标 | 2000mg/L 溶于甲醇，1ml | 2000mg/L | 支 | I类标准品类 |
| 1893 | 3 种有机磷农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1894 | 36 种农药混标溶液 | 50 mg/L溶于乙腈， 4 x 1 mL | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1895 | 3-羟基克百威 | 10mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1896 | 3-吲哚丁酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1897 | 3-吲哚乙酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1898 | 3种农残混标 | 1ml，100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1899 | 4 种农药混标 | 1ml,1000ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1900 | 4,4'-滴滴滴 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1901 | 4,4'-滴滴涕 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1902 | 4,4'-滴滴伊 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1903 | 4-氨基-2-羟基甲苯 | 500mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1904 | 4-氨基-3-甲基苯酚 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1905 | 4-氨基苯酚 标准品 | 0.5g | 纯品型，有证书，纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1906 | 4-氨基间甲酚 | 0.1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1907 | 4-氨基联苯-D9 | 0.05g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1908 | 4-氨基偶氮苯 | 0.1g | 纯度≥99.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1909 | 4-碘苯氧基乙酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1910 | 4-氯苯氧乙酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1911 | 4-氯间苯二酚 | 1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1912 | 4-羟基香豆素 | 250mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1913 | 4-萜烯醇 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1914 | 4-硝基苯酚钠 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1915 | 4-硝基甲苯 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1916 | 4-硝基-邻苯二胺 | 1g | 纯度98.3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1917 | 4-异丙基甲苯 标准品 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1918 | 5 种菊酯类农药混标-01 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1919 | 5-羟基-甲苯咪唑标准品 | 10mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1920 | 5-羟基-噻苯达唑标准品 | 10mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1921 | 5-硝基愈创木酚钠 | ≥10mg | 纯度≥90%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1922 | 6-苄基氨基嘌呤 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1923 | 6-糠氨基嘌呤 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1924 | 6-羟基-2，4，5-三氨基嘧啶 | 1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1925 | 6-羟基-2，4，5-三氨基嘧啶硫酸盐 | 10mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1926 | 7种元素内标混标，Li/Sc/Ge/Y/In/Tb/Bi，溶于2% HNO3 | 10ug/mL 500mL | 10ug/mL | 支 | I类标准品类 |
| 1927 | 8-羟基喹啉 标准品 | 0.25G | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1928 | 9 种有机氯农药混标溶液 | 1ml，100ppm | 根据最新药典要求专业定制 | 支 | I类标准品类 |
| 1929 | 9种抗风湿类药物混标 | 1ml | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1930 | Agilent 27元素混标溶液 | 2*100ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1931 | Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18柱 | 2.1*100mm*1.8um | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1932 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 1000ml/瓶，4瓶/盒 | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1933 | AU生化分析系统专用试剂-电解质缓冲液 | 2000ml/瓶，4瓶/盒 | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1934 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 2000ml/瓶，4瓶/盒 | 优质 | 盒 | I类标准品类 |
| 1935 | a-羟基阿普唑仑标准品 | 1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1936 | BASIC ORANGE 31 | 1g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1937 | BQC1344122471 鸡肉 强力霉素 质控样 中浓度 | 15克 | 质控样 | 支 | I类标准品类 |
| 1938 | BQC1344125451 鸡肉 利巴韦林 质控样 中浓度 | 20克 | 质控样 | 支 | I类标准品类 |
| 1939 | BUCHI熔点标准校正包 | 以厂家为准 | 有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 1940 | C8-C40正构烷烃混标 | 1ml | 色谱纯 | 支 | I类标准品类 |
| 1941 | Cannabinol 标准品 | 1.0 mg/mL 于甲醇，1mL/ampule | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1942 | ICP-MS 多元素标准溶液 | 100mL | 100ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 1943 | ICP-MS 调谐液 5184-3566 | 2*500ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1944 | ICP-MS 仪多元素混标 8500-6940 | 2*100ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1945 | ICP-MS 仪内标 5183-4681 | 100ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1946 | ICP-多元素混合内标 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1947 | Internal standard mix（ICP-MS仪内标） | 100ug/ml，100ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1948 | Lamalbid 对照品 | 5mg | 0.98 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1949 | Li 单元素标准溶液 | 100mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1950 | Multi-element calibration std 2A,2*100ml（ICP-MS 仪多元素混标） | 2*100ml | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 1951 | O，P'-滴滴滴 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1952 | o,p'-滴滴伊 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1953 | P/A 因子调谐液套装 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1954 | PH缓冲溶液，ph=6.88，20度 | 1L | ph=6.88 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1955 | PH缓冲液 pH 9.22 (20℃) | 1L | pH 9.22 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1956 | PL2005 农药 GC/MS 混标 | 2ml×2 | 20ppm于丙酮，有证书 | 支 | I类标准品类 |
| 1957 | PL2005农药GC/MS混标1 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1958 | PL2005农药GC/MS混标2 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1959 | PL2005农药GC/MS混标3 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1960 | PL2005农药GC/MS混标4 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1961 | PL2005农药GC/MS混标5 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1962 | PL2005农药GC/MS混标6 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1963 | PL2005农药GC/MS混标7 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1964 | PL2005农药LC/MS混标1 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1965 | PL2005农药LC/MS混标10 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1966 | PL2005农药LC/MS混标2 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1967 | PL2005农药LC/MS混标3 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1968 | PL2005农药LC/MS混标4 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1969 | PL2005农药LC/MS混标5 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1970 | PL2005农药LC/MS混标6 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1971 | PL2005农药LC/MS混标7 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1972 | PL2005农药LC/MS混标8 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1973 | PL2005农药LC/MS混标9 | 2ml*2 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1974 | VITLAB 10ml 聚丙烯容量瓶，聚丙烯材质顶塞 | 1 个，6 个起订 | 优质 | 个 | I类标准品类 |
| 1975 | VITLAB 50mlB 级聚丙烯容量瓶，聚丙烯材质顶塞 | 1 个，6 个起订 | 优质 | 个 | I类标准品类 |
| 1976 | Y 单元素标准溶液 | 100mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1977 | α -硫丹 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1978 | α-胡萝卜素 标准品 | 10mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1979 | α-硫丹 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1980 | α-六六六 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1981 | α-葎草烯 | 100mg | 对照品、有证 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1982 | β -苯乙醇 | 1G | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1983 | β -硫丹 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1984 | β-胡萝卜素 标准品 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1985 | β-硫丹 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1986 | β-六六六 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1987 | γ -六六六 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1988 | γ -维生素 E | 25mg | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1989 | δ -六六六 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1990 | 阿维菌素 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1991 | 氨基甲酸酯混标(18组分)（LCMS定制2，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于乙腈 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 1992 | 胺苯磺隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1993 | 胺丙畏 | 100mg | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1994 | 胺菊酯 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 1995 | 胺鲜酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1996 | 百菌清 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1997 | 百克敏 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1998 | 保棉磷 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 1999 | 保泰松 | 0.1g | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2000 | 倍琉磷亚砜 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2001 | 倍硫磷 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2002 | 倍硫磷-D6 标准品 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2003 | 倍硫磷砜 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2004 | 倍硫磷亚砜 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2005 | 倍他米松双丙酸酯 | 100 mg | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2006 | 苯 | 1ml | 色谱纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2007 | 苯并(a)芘 标准品 | 纯品型，有证书，10mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2008 | 苯并(a)芘 标准品 | 100mg/L 于乙腈，1 ml | 100mg/L 于乙腈 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2009 | 苯酚 | 1g | 含量99.9% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2010 | 苯氟磺胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2011 | 苯磺隆 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2012 | 苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠 | 100 mg | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2013 | 苯基汞 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2014 | 苯甲酸 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2015 | 苯甲酸 Vetec&＃8482; reagent grade | 500G | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2016 | 苯甲酸雌二醇 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2017 | 苯菌灵 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2018 | 苯菌酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2019 | 苯硫胍标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2020 | 苯硫磷 | 1mL | 100ug/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 2021 | 苯螨特 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2022 | 苯醚甲环唑 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2023 | 苯醚菊酯 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2024 | 苯噻草酮（苯嗪草酮） | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2025 | 苯噻酰草胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2026 | 苯霜灵 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2027 | 苯酰菌胺 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2028 | 苯线磷 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2029 | 苯线磷砜 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2030 | 苯线磷亚砜 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2031 | 苯锈啶 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2032 | 苯氧菌酯 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2033 | 苯氧威 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2034 | 苯氧乙醇 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2035 | 苯氧异丙醇 对照品（cas770-35-4） | 250mg | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2036 | 苯乙烯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2037 | 苯唑青霉素标准品 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2038 | 吡丙醚 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2039 | 吡草醚 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2040 | 吡虫啉 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2041 | 吡虫啉 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2042 | 吡氟氯禾灵（氟吡甲禾灵） | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2043 | 吡氟酰草胺 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2044 | 吡螨胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2045 | 吡蚜酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2046 | 吡唑硫磷 | 50mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2047 | 吡唑醚菌酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2048 | 苄草丹 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2049 | 苄呋菊酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2050 | 苄嘧磺隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2051 | 苄索氯铵 | 1g | CAS No.:5929-09-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2052 | 丙草胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2053 | 丙环唑 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2054 | 丙硫克百威 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2055 | 丙硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2056 | 丙硫磷 | 50mg | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2057 | 丙硫异烟胺 | 1g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2058 | 丙酸己烯雌酚 | 2.5g | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2059 | 丙酸钠 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2060 | 丙酸钠 | 500g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2061 | 丙酮 标准品 有证书 含量测定用 | 1ml | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2062 | 丙烯菊酯 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2063 | 丙烯酰胺-D3 标准品 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2064 | 丙烯酰胺标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2065 | 丙线磷 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2066 | 丙溴磷 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2067 | 残杀威 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2068 | 藏回香酮 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2069 | 草除灵 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2070 | 草克净 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2071 | 草酸 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2072 | 赤霉素 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2073 | 赤霉酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2074 | 虫螨畏 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2075 | 虫酰肼（抑虫肼） | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2076 | 除草醚 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2077 | 除虫脲 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2078 | 除线磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2079 | 哒草伏 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2080 | 哒螨灵 | 25mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2081 | 哒嗪硫磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2082 | 单甲脒 | 10mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2083 | 氘代倍硫磷 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2084 | 氘代丙烯酰胺 | 0.01g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2085 | 氘代抗蚜威 | ≥10mg | 纯度≥95%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2086 | 氘代四氢大麻酚 对照品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2087 | 氘代玉米赤霉醇 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2088 | 稻丰散 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2089 | 稻瘟灵 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2090 | 稻瘟酰胺 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2091 | 狄氏剂 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2092 | 敌百虫 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2093 | 敌稗 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2094 | 敌草胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2095 | 敌草隆 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2096 | 敌敌畏 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2097 | 敌菌灵 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2098 | 敌瘟磷 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2099 | 地虫硫磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2100 | 地塞米松醋酸酯 标准品 | 100mg | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2101 | 地索奈德 | 100mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2102 | 碲单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2103 | 碘苯腈 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2104 | 碘代L-蛋氨酸甲基鋶 | 25g | 0.99 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2105 | 电极清洗液 | 450ml，2-25℃ | 有证书，用于自动生化分析仪 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2106 | 电解质标准液（低值） | 100ml/瓶，4瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 2107 | 电解质标准液（高值） | 100ml/瓶，4瓶/盒 | 有证书，用于自动生化分析仪 | 盒 | I类标准品类 |
| 2108 | 丁苯吗啉 | 250mg | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2109 | 丁草胺 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2110 | 丁二酸(琥珀酸) 标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2111 | 丁基嘧啶磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2112 | 丁卡因 标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2113 | 丁硫克百威 | 250mg | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2114 | 丁酸 | 1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2115 | 丁酰肼 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2116 | 定菌磷 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2117 | 啶虫脒 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2118 | 啶酰菌胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2119 | 啶氧菌酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2120 | 毒草胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2121 | 毒虫畏 | 1ml | 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2122 | 毒虫畏(E) | 50mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2123 | 毒死蜱 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2124 | 对氨基苯甲酸 | 1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2125 | 对氨基苯甲酸乙酯 | 100mg | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2126 | 对氨基苯甲酰谷氨酸 | 500mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2127 | 对苯二胺 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2128 | 对苯二酚(氢醌，醌醇) 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2129 | 对二甲苯 标准品 含量测定用 有证书 | 1ml | 纯度≥99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2130 | 对羟基苯甲酸丙酯标准品 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2131 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2132 | 对氧磷(乙基对氧磷） | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2133 | 对乙酰氨基酚 | 250mg | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2134 | 多果定 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2135 | 多菌灵 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2136 | 多西拉敏 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2137 | 多效唑 | 100mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2138 | 噁草酮 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2139 | 噁虫威 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2140 | 噁喹酸(欧索林酸)标准品标准品 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2141 | 噁嗪草酮 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2142 | 噁霜灵 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2143 | 噁唑禾草灵 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2144 | 噁唑菌酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2145 | 恩诺沙星 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2146 | 二甲吩草胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2147 | 二甲基砷酸(DMA) | 100 μg/mL于甲醇, 1mL | 100 μg/mL | 瓶 | I类标准品类 |
| 2148 | 二甲戊灵 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2149 | 二嗪磷 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2150 | 二水土霉素 | 1g | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2151 | 二溴氯丙烷 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2152 | 伐灭磷 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2153 | 钒单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2154 | 反式环氧七氯 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2155 | 反式氯丹 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2156 | 粉唑醇 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2157 | 丰索磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2158 | 丰索磷砜 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2159 | 呋喃它酮 | 250mg | 供含量测定用 | 支 | I类标准品类 |
| 2160 | 呋线威 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2161 | 伏杀硫磷 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2162 | 氟胺氰菊酯 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2163 | 氟胺氰菊酯 | 1.2mL，100ug/mL | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2164 | 氟苯虫酰胺 | 100ppm | 根据农业部公告要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2165 | 氟苯达唑标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2166 | 氟苯嘧啶醇 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2167 | 氟苯脲 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2168 | 氟吡甲禾灵 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2169 | 氟丙菊酯 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2170 | 氟草烟 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2171 | 氟虫腈 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2172 | 氟虫脲 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2173 | 氟啶胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2174 | 氟啶虫酰胺 | 25mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2175 | 氟啶脲 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2176 | 氟硅唑 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2177 | 氟环唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2178 | 氟磺胺草醚 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2179 | 氟节胺 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2180 | 氟菌唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2181 | 氟康唑 | 100mg | 优质，有含量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 2182 | 氟乐灵 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2183 | 氟氯氰菊酯 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2184 | 氟米松标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2185 | 氟尼缩松 | 200mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2186 | 氟氰戊菊酯 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2187 | 氟噻草胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2188 | 氟替卡松丙酸酯标准品 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2189 | 氟烯草酸 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2190 | 氟孕酮 | 5 mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2191 | 腐霉利 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2192 | 富马酸 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2193 | 钙(Ca)AAS标准溶液 | 100mL | 1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2194 | 高效氟吡甲禾灵 | 0.1G | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2195 | 睾酮 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2196 | 咯喹酮 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2197 | 镉(Cd)AAS标准溶液 | 100mL | 纯度100%，1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2198 | 镉标准物质 Cd | 100mL | 1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2199 | 铬标准溶液 | 100mL | 1.0 mol/L，1000ug/ml，1.0 摩尔/升盐酸， | 瓶 | I类标准品类 |
| 2200 | 硅氟唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2201 | 果胶酶，从黑曲霉所得 | 25G | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2202 | 禾草丹 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2203 | 禾草敌(环草丹/草达灭) | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2204 | 胡莫柳酯 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2205 | 琥珀酸 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2206 | 琥珀酸美托洛尔标准品 | 200mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2207 | 环丙嘧磺隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2208 | 环丙沙星 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2209 | 环丙酸酰胺 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2210 | 环丙孕酮 | 100mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2211 | 环丙唑醇 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2212 | 环氟菌胺 | 50mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2213 | 环嗪酮 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2214 | 环索奈德 | 50mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2215 | 环酰菌胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2216 | 环氧丙烷 标准品 | 1000mg/L于甲醇，1 ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2217 | 环氧乙烷 标准品 | 1 ml | 10000 mg/L于二甲亚砜 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2218 | 环氧乙烷标准品 | 5mg/ml 与水（0-5℃保存） | 5mg/ml 与水（0-5℃保存） | 瓶 | I类标准品类 |
| 2219 | 黄曲霉毒素 B1,B2,G1,G2 混标(GB/T 5009.23-2006) 标准品 | 1ml | 不同浓度于乙腈，1 ml于Certan Vial | 支 | I类标准品类 |
| 2220 | 黄曲霉毒素混标（B1，B2，G1，G2） | 不同浓度于乙腈，1 ml于Certan Vial | 不同浓度于乙腈，1 ml于Certan Vial | 支 | I类标准品类 |
| 2221 | 磺胺-6-甲氧嘧啶标准品 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2222 | 磺胺苯吡唑标准品 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2223 | 磺胺苯酰(苯甲酰磺胺) 标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2224 | 磺胺醋酰(磺胺乙酰) 标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2225 | 磺胺二甲异恶唑标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2226 | 磺胺胍标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2227 | 磺胺甲噁唑 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2228 | 磺胺甲基嘧啶标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2229 | 磺胺甲基异恶唑标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2230 | 磺胺甲嘧啶 | 250mg | 供含量测定用 | 支 | I类标准品类 |
| 2231 | 磺胺甲噻二唑标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2232 | 磺胺甲氧哒嗪标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2233 | 磺胺间二甲氧基嘧啶标准品 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2234 | 磺胺邻二甲氧嘧啶标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2235 | 磺基罗丹明B磺酰氯（-20度） | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2236 | 混标(17组分)（LCMS定制6，中国药典农残检测） | 50mg/L溶于乙腈， 4 x 1 mL | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2237 | 混标(23组分)（LCMS定制4，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于乙腈，4 x 1 mL | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2238 | 混标(29组分)（LCMS定制5，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于乙腈，4 x 1 mL | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2239 | 己二酸 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2240 | 己酸各司孕甾醇 | 100mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2241 | 己烷雌酚 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2242 | 己烯雌酚-D8 | 1mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2243 | 己唑醇 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2244 | 镓单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2245 | 甲拌磷砜 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2246 | 甲拌磷亚砜 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2247 | 甲苯-2,5二胺硫酸盐 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2248 | 甲苯-3,4-二胺 | 250mg | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2249 | 甲苯氟磺胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2250 | 甲苯磺丁脲 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2251 | 甲苯咪唑标准品 | 100mg | 纯度100 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2252 | 甲醇纯度标准物质 | 1ml | EA | 瓶 | I类标准品类 |
| 2253 | 甲酚曲唑三硅氧烷 | 100mg | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2254 | 甲磺隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2255 | 甲磺酸达氟沙星(甲磺酸单诺沙星) 标准品 | 100mg | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2256 | 甲基对氧磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2257 | 甲基环氧乙烷 标准品 | 1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2258 | 甲基立枯磷 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2259 | 甲基硫菌灵 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2260 | 甲基氯异噻唑啉酮标准品 | 25mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2261 | 甲基嘧啶磷 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2262 | 甲基砷酸(MMA) | 100 μg/mL于甲醇, 1mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2263 | 甲基砷酸钠单水合物 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2264 | 甲基五氯苯基硫 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2265 | 甲基异柳磷 | 50mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2266 | 甲硫威(灭虫威) | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2267 | 甲硫威亚砜 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2268 | 甲咪唑烟酸 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2269 | 甲萘威 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2270 | 甲氰菊酯 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2271 | 甲巯咪唑（他巴唑） | 250mg | 优质，有含量证书 | 支 | I类标准品类 |
| 2272 | 甲霜灵 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2273 | 甲酸 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2274 | 甲羧除草醚 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2275 | 甲氧苄啶 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2276 | 甲氧虫酰肼 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2277 | 甲氧滴滴涕 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2278 | 钾(K)AAS标准溶液 | 100mL | 1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2279 | 钾标准物质溶液 | 100mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2280 | 间、对-二甲苯 | 1ml | 色谱纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2281 | 间苯二胺 标准品（含量测定用，有证书） | 0.1g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2282 | 间苯二酚 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2283 | 间二甲苯 标准品 含量测定用 有证书 | 1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2284 | 金单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2285 | 18种氨基酸标样 | 17AA,2.5 umol/ml，5ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2286 | 腈苯唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2287 | 腈菌唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2288 | 精吡氟禾草灵 | 100mg | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2289 | 菌核净 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2290 | 糠醛标准品 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2291 | 抗倒胺 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2292 | 抗倒酯 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2293 | 抗蚜威 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2294 | 钪标准溶液 | 100ml | 1000mg/L±0.3%溶于2% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2295 | 克菌丹 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2296 | 克伦特罗-D9 标准品 | 25mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2297 | 克霉唑 | 100mg | 标准品（纯度大于97%） | 瓶 | I类标准品类 |
| 2298 | 克瘟散 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2299 | 克线磷 | 250mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2300 | 奎雌醇 | 20mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2301 | 奎宁 标准品 | 0.1g | 纯度＞94% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2302 | 喹禾灵 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2303 | 喹硫磷 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2304 | 喹螨醚 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2305 | 蜡样芽孢杆菌质控样品 | 真空西林瓶，2支/套 | 冻干菌粉 | 套 | I类标准品类 |
| 2306 | 铼（Re）ICP-MS 标准溶液 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2307 | 镧单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2308 | 銠（Rh）ICP-MS 标准溶液 | 100mL | 纯度100% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2309 | 乐果 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2310 | 锂 | 100ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2311 | 联苯胺 | 0.1g | 纯度≥98.5% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2312 | 联苯肼酯 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2313 | 联苯菊酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2314 | 联苯三唑醇 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2315 | 两性霉素B | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2316 | 邻氨基苯酚 | 0.5g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2317 | 邻苯二胺 标准品（含量测定用，有证书） | 100mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2318 | 邻苯二甲酸-2-乙基己酯（DEHP） | 0.5g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2319 | 邻苯二甲酸丁苄酯（BBP） | 1ml | 1000μg/ml供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2320 | 邻苯二甲酸二丁酯（DBP） | 0.5g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2321 | 邻苯二甲酸二异壬酯（DIMP） | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2322 | 邻苯二甲酸戊基异戊酯（DnIPP） | 100mg | ＞97.0% | 支 | I类标准品类 |
| 2323 | 邻苯二甲酸戊基异戊酯（DnIPP） | 1ml | ＞97.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2324 | 邻二甲苯 标准品 | 1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2325 | 磷(P)AAS标准溶液 | 100mL | 1000mg/L溶于0.05% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2326 | 磷胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2327 | 磷标液 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2328 | 磷酸 | 1.5mL/ampule;3ampules | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2329 | 硫（S)单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000mg/L溶于H2O | 瓶 | I类标准品类 |
| 2330 | 硫丹硫酸盐 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2331 | 硫环磷 | 100 mg/L，1 ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2332 | 硫氰酸根离子标液,SCN-(NH4SCN) | 1000mg/L 于水100mL | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2333 | 硫双威 | 100mg | 优，有认定证书（供货时提供） | 瓶 | I类标准品类 |
| 2334 | 硫线磷 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2335 | 六氯苯 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2336 | 六氯苯 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2337 | 卤美他松 | 100mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2338 | 螺虫乙酯 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2339 | 螺环菌胺 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2340 | 螺螨酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2341 | 铝(Al)AAS标准溶液 | 100mL | 1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2342 | 氯苯胺灵 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2343 | 氯苯甘醚 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2344 | 氯苯嘧啶醇 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2345 | 氯苯沙明 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2346 | 氯吡脲 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2347 | 氯虫酰胺 | 0.1g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2348 | 氯氮卓 | 1.0 mg/mL，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2349 | 氯氟吡氧乙酸 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2350 | 氯化胆碱 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2351 | 氯化血红素 | 1G | 纯度＞=98.0% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2352 | 氯磺隆 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2353 | 氯菊酯 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2354 | 氯菊酯标准品 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2355 | 氯霉素-D4 | 1ml | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2356 | 氯霉素-D5 | 100mg/L于乙腈，1mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2357 | 氯咪巴唑 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2358 | 氯嘧磺隆 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2359 | 氯氰菊酯 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2360 | 氯酞酸二甲酯 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2361 | 氯替泼诺 | 100mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2362 | 氯烯雌醚 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2363 | 氯乙烯（溶于甲醇） | 1ml | 有证书和量值，溶剂甲醇 | 支 | I类标准品类 |
| 2364 | 氯唑磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2365 | 氯唑灵 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2366 | 马波沙星/麻保沙星 标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2367 | 马拉硫磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2368 | 马拉氧磷 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2369 | 马来酸氯苯那敏 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2370 | 马来酸溴苯那敏 标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2371 | 猛杀威 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2372 | 锰 标准溶液 | 100mL | 有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2373 | 咪鲜胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2374 | 咪唑菌酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2375 | 咪唑喹啉酸 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2376 | 咪唑乙烟酸 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2377 | 醚磺隆 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2378 | 醚菊酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2379 | 米诺地尔 标准品 | 100mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2380 | 嘧啶磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2381 | 嘧菌环胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2382 | 嘧菌酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2383 | 嘧螨酯 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2384 | 嘧霉胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2385 | 灭草松 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2386 | 灭多威 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2387 | 灭菌磷 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2388 | 灭克磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2389 | 灭螨猛 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2390 | 灭锈胺 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2391 | 灭锈胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2392 | 灭蚜磷（灭蚜威) | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2393 | 灭蚁灵 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2394 | 灭蝇胺 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2395 | 模拟水样 | 支 | 对照液 | 支 | I类标准品类 |
| 2396 | 纳他霉素 | 100MG | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2397 | 钠(Na)AAS标准溶液 | 100mL | 纯度100%，1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2398 | 萘酚 标准品 | 0.5g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2399 | 萘乙酸 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2400 | 内标混标(倍硫磷 d6 和莠去津-d5/阿特拉津-d5)（中国药典农残检测） 标准品 | 50 mg/L 溶于丙酮，1 mL | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2401 | 拟除虫菊酯混标(11组分)（GCMS定制3，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于丙酮，5 x 1 mL | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2402 | 柠檬酸 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2403 | 哌草丹 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2404 | 皮蝇磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2405 | 扑草净 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2406 | 扑灭津 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2407 | 七氟菊酯 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2408 | 七氟菊酯 | 0.1g（4℃保存） | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2409 | 七氯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2410 | 铅、砷、铜、汞、镉、铬、锌、铁、锰、钾、钠、镁、锌等元素质控样 | 20ml/支 | 质控级别 | 支 | I类标准品类 |
| 2411 | 嗪氨灵 | 250mg | 纯度≥85% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2412 | 嗪草酮(草克净) | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2413 | 氰氟草酯 | 50mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2414 | 氰氟虫腙 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2415 | 氰霜唑 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2416 | 氰戊菊酯 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2417 | 巯基乙酸 | 1g | 纯度≥85% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2418 | 炔草酯 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2419 | 炔雌醇甲醚 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2420 | 炔螨特 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2421 | 炔孕酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2422 | 壬基酚 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2423 | 壬基酚内标-D4 | 100 ng/ul于丙酮，1.1ml | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2424 | 乳氟禾草灵 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2425 | 噻苯隆 | 250mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2426 | 噻苯咪唑标准品 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2427 | 噻虫胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2428 | 噻虫啉 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2429 | 噻吩磺隆 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2430 | 噻菌灵(噻苯咪唑） | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2431 | 噻螨酮 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2432 | 噻嗪酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2433 | 噻唑磷 | 25mg | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2434 | 噻唑膦 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2435 | 赛克力嗪 | 1g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2436 | 三苯基磷酸酯(磷酸三苯基酯) 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2437 | 三氟羧草醚 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2438 | 三环唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2439 | 三环唑 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2440 | 三氯杀螨醇 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2441 | 三氯杀螨砜 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2442 | 三氯乙烯 | 1mL | 色谱纯 | 支 | I类标准品类 |
| 2443 | 三烯炔诺酮 | 25mg，95+% | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2444 | 三唑醇 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2445 | 三唑磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2446 | 三唑仑 | 1.0 mg/mL于甲醇，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2447 | 三唑酮 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2448 | 杀草强 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2449 | 杀虫脒 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2450 | 杀虫畏 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2451 | 杀铃脲 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2452 | 杀螟丹 | 100mg | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2453 | 杀螟硫磷 | 250mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2454 | 杀扑磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2455 | 杀线威 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2456 | 沙丁胺醇-D3 标准品 | 5mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2457 | 沙拉沙星 | 100mg | 供含量测定用 | 支 | I类标准品类 |
| 2458 | 沙拉沙星盐酸盐 标准品 | 100mg | 纯度＞91% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2459 | 砷(As3+)ICP-MS 标准溶液 | 100mL | 100%，1000mg/L±2%溶于 2% HCl | 瓶 | I类标准品类 |
| 2460 | 生化多项质控品（水平1） | 5ml | 2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2461 | 生化多项质控品（水平2） | 5ml | 2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2462 | 生物苄呋菊酯 | 0.25g | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2463 | 十二烷基苯磺酸钠 | 1000mg/L于水，100 ml | 纯度＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2464 | 食品中添加剂标准品（GB14758-2010 和 GB5009.139-2003） | 1000mg/L 于甲醇，1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2465 | 铈单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2466 | 嗜热脂肪芽孢杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 2467 | 嗜酸乳杆菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2468 | 鼠李糖乳杆菌 | 2-8度，冻干，2支/包 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2469 | 鼠伤寒沙门氏菌 | 2-8度，冻干 | 冻干 TA-100 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2470 | 双苯酰草胺 | 0.25g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2471 | 双酚 A | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2472 | 双酚 A 内标-D4 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2473 | 双氟磺草胺 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2474 | 双氟可龙戊酸酯 | 10mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2475 | 双氟沙星盐酸盐 标准品 | 0.1g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2476 | 双甲脒 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2477 | 双甲乙炔睾酮 | 10mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2478 | 双氯青霉素钠盐水合物 标准品 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2479 | 双氢睾酮 | 100mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2480 | 双烯雌酚 | 纯品型，有证书，25mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2481 | 双烯雌酚 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2482 | 霜霉威 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2483 | 霜脲氰 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2484 | 水胺硫磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2485 | 顺式环氧七氯 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2486 | 顺式环氧七氯 | 10mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2487 | 顺式氯丹 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2488 | 锶 | 100ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2489 | 四环素盐酸盐 | 0.25g | 纯度≥95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2490 | 四价硒标液 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2491 | 四聚乙醛 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2492 | 四氯硝基苯 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2493 | 四氯乙烯 | 1ml | 纯品型 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2494 | 四氯乙烯 | 1ml | 纯品型 | 支 | I类标准品类 |
| 2495 | 四螨嗪 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2496 | 四咪唑盐酸 标准品 | 纯品型，有证书，100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2497 | 苏丹红 1 号 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2498 | 苏丹红 2 号 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2499 | 苏丹红 3 号 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2500 | 苏丹红 4 号 标准品 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2501 | 速灭威 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2502 | 酸性红18/鲜红4RC/胭脂红（E124）/食品红7标准品 | 100mg，20±4℃保存 | 纯度＞89% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2503 | 酸性红87/伊红Y/署红 | 100mg | 纯度≥87% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2504 | 钛单元素标准溶液 | 100mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2505 | 特丁基对二酚（TBHQ） | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2506 | 特丁津 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2507 | 特谱唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2508 | 铽单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 2509 | 涕灭威砜 | 100mg | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2510 | 涕灭威亚砜 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2511 | 天门冬酰苯丙氨酸甲酯（甜味素，阿斯巴甜） 标准品 | 250mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2512 | 铁(Fe)AAS标准溶液 | 100mL | 100%，1000mg/L溶于2% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2513 | 0.01mol/L烃铵盐标准滴定溶液 | 500ml | 0.01mol/L(0.01N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 2514 | 铜(Cu)AAS标准溶液 | 100mL | 100%，1000mg/L溶于1% HNO3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2515 | 透湿仪标准膜 | 支 | 有证书，数值2.68g/(m2/day)左右 | 盒 | I类标准品类 |
| 2516 | 透湿仪标准膜 | 0.0011g/m2/day | 有证书，数值0.0011g/(pkg/day)左右 | 盒 | I类标准品类 |
| 2517 | 透氧仪标准膜 | 0.2220cc/m2/day | 有证书，数值0.2220cc/(pkg/day)左右 | 盒 | I类标准品类 |
| 2518 | 透氧仪标准膜 | 支 | 有证书，数值9.10cc/(m2/day)左右 | 盒 | I类标准品类 |
| 2519 | 钍单元素溶液标准物质 | 20ml | 1000µg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2520 | 肟草酮 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2521 | 肟菌酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2522 | 无机汞 | 100mL | 汞(Hg) 1000 ppm | 瓶 | I类标准品类 |
| 2523 | 无水乙醛 | 1000ug/mL | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2524 | 五氯苯胺 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2525 | 五氯甲氧基苯 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2526 | 五氯硝基苯 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2527 | 戊菌隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2528 | 戊菌唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2529 | 戊唑醇 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2530 | 西草净 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2531 | 西玛津 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2532 | 烯丙雌醇 | 1g | 纯品级，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2533 | 烯丙菊酯 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2534 | 烯草酮 | 100mg | 纯度＞93% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2535 | 烯啶虫胺 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2536 | 烯酰吗啉 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2537 | 烯效唑 | 10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2538 | 烯唑醇 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2539 | 系统冲洗液1*2L | 1*2L | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2540 | 酰嘧磺隆 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2541 | 硝基苯 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2542 | 硝酸钾 | 500g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2543 | 辛硫磷 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2544 | 锌Zn标准溶液 | 125mL | 优质，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2545 | 0.05mol/L锌标准滴定溶液 | 500ml | 0.05mol/L(0.05N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 2546 | 溴苯腈 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2547 | 溴虫腈 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2548 | 溴菌腈 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2549 | 溴硫磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2550 | 溴螨酯 | 0.25g | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2551 | 溴氰菊酯 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2552 | 血晶质 | 1G | 优质，95.0%(T) | 瓶 | I类标准品类 |
| 2553 | 蚜灭磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2554 | 亚胺硫磷 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2555 | 亚胺唑 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2556 | 亚苄基丙酮 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2557 | 烟嘧磺隆 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2558 | 氧倍琉磷 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2559 | 氧倍硫磷 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2560 | 氧倍硫磷砜 | 50mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2561 | 氧苯达唑标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2562 | 氧丰索磷 | 50mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2563 | 氧丰索磷砜 | 50mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2564 | 氧氟沙星 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2565 | 氧化乐果 | 100mg | 纯度≥96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2566 | 氧化氯丹 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2567 | 氧化氯丹 | 100mg/L于己烷，1 ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2568 | 氧甲拌磷 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2569 | 氧皮蝇磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2570 | 野麦畏 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2571 | 野燕枯 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2572 | 叶黄素 | 10mg， 90% | 纯度≥95 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2573 | 叶菌唑 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2574 | 一氯乙烯标准溶液（溶剂是甲醇）0℃（ 2-8℃保存） | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2575 | 依诺沙星/氟啶酸标准品 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2576 | 乙拌磷砜 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2577 | 乙拌磷亚砜 | 100mg/L，1 ml | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2578 | 乙苯 | 1ml | 纯品型 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2579 | 乙草胺 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2580 | 乙虫腈 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2581 | 乙醇酸 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2582 | 乙醇酸标准品 | 0.1g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2583 | 乙基对氧磷 | 100ug/ml，1ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2584 | 乙基汞 | 1000mg/L于丙酮，1 ml | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2585 | 乙基溴硫磷 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2586 | 乙硫苯威 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2587 | 乙硫磷 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2588 | 乙螨唑 | 50mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2589 | 乙霉威 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2590 | 乙嘧酚 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2591 | 乙嘧酚磺酸酯 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2592 | 乙嘧硫磷 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2593 | 乙醛 标准品 | 1 ml | 1000mg/L于HPLC水 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2594 | 乙醛 标准品 | 1ml 1000ug/ml | 有证书和量值 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2595 | 乙酸 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2596 | 乙酸乙酯 标准品 | 1ml | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2597 | 乙酸乙酯 标准品 有证书 含量测定用 | 1ml | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2598 | 乙酸正戊酯 | 200mg/L于P/T甲醇，1ml | 200mg/L | 瓶 | I类标准品类 |
| 2599 | 乙羧氟草醚 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2600 | 乙烯菌核利 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2601 | 乙酰伐地那非 标准品 | 5mg | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2602 | 乙酰磺胺酸甲/安赛蜜 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2603 | 乙酰甲胺磷 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2604 | 乙氧喹啉 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2605 | 乙氧萘青霉素标准品 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2606 | 钇单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2607 | 异丙苯 | 1ml | 色谱纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2608 | 异丙草胺 | 50mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2609 | 异丙甲草胺 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2610 | 异丙威/叶蝉散 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2611 | 异稻瘟净 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2612 | 异噁草酮 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2613 | 异氟泼尼松 | 100mg | 供含量测定用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2614 | 异古伦宾 标准品，含量测定用，有证书 | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2615 | 异菌脲 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2616 | 异硫磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2617 | 异维甲酸 对照品cas4759-48-2 | 250mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2618 | 异戊巴比妥 | 1.0 mg/mL，1 mL/ampule | 优质 | 支 | I类标准品类 |
| 2619 | 抑虫肼 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2620 | 抑霉唑（烯菌灵） | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2621 | 抑食肼 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2622 | 抑芽唑 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2623 | 益康唑 | 0.25g | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2624 | 益棉磷 | 0.25g | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2625 | 银单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2626 | 吲哚丙酸 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2627 | 吲哚美辛 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2628 | 吲熟酯 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2629 | 吲唑磺菌胺 | 25mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2630 | 茚虫威 | 100mg | 纯度≥97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2631 | 荧光素钠 | 纯品型，有证书，100MG | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2632 | 蝇毒磷 | 100mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2633 | 游离棉酚 | 0.1g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2634 | 有机磷混标(30组分)（LCMS定制1，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于乙腈 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2635 | 有机磷混标(37组分)（LCMS定制3，中国药典农残检测） | 50 mg/L溶于乙腈 | 根据最新药典要求专业定制 | 盒 | I类标准品类 |
| 2636 | 莠灭净 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2637 | 莠去津 | 250mg | 纯度＞99% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2638 | 铕单元素溶液标准物质 | 20ml | 100%，浓度 1000ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2639 | 右旋香芹酮 | 25ML | 优质96% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2640 | 原膜散酯/胡莫柳酯 标准品 | 0.25g | 纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2641 | 孕诺酮 | 1g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2642 | 增效醚（胡椒基丁醚） | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2643 | 正己烷中艾氏剂溶液标准样品 | 1ml | 100mg/L于正己烷 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2644 | 正己烷中狄氏剂溶液标准样品 | 1ml | 100mg/L于正己烷 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2645 | 正己烷中六氯苯溶液标准样品 | 1ml | 100ug/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2646 | 正己烷中异狄氏剂溶液标准样品 | 1ml | 100mg/L于正己烷 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2647 | 质控品（全自动血细胞分析中值标准品），中值 | 4.5ml | 优质，2-8℃ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2648 | 仲丁灵 | 0.25g | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2649 | 仲丁威 | 0.25g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2650 | 助壮素 | ≥10mg | 纯度≥98%，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2651 | 浊度标准溶液 | 套 | 浊度标准溶液（0.5号-4号），100ml/瓶 | 套 | I类标准品类 |
| 2652 | 唑菌胺酯（百克敏） | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2653 | 唑螨酯 | 100mg | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2654 | 唑嘧磺草胺 | 100mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2655 | 唑酮草酯(自由酸) | 10mg | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2656 | 氟甲腈 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2657 | 氟虫腈砜 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2658 | 氟虫腈亚砜 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2659 | 特丁硫磷砜 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2660 | 特丁硫磷亚砜 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2661 | 赤霉素 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2662 | 氯吡脲 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2663 | 复硝酚钠 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2664 | 6—苄基氨基嘌呤 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2665 | 乙烯利 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2666 | 调节膦 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2667 | 吲熟酯 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2668 | 对氯苯氧乙酸 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2669 | 增甘膦 | ≥10mg | / | 瓶 | I类标准品类 |
| 2670 | 土壤成分分析标准物质-湖积物 | 70g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2671 | 土壤成分分析标准物质-珠江三角洲土壤 | 70g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2672 | 土壤成分分析标准物质-长江中下游土壤 | 70g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2673 | 土壤有效态-广东水稻（赤红壤） | 500g | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2674 | SPF防晒标准品质控样（FDA SPF STANDARD CERTIFIED FORMULA P3 CERTIFIED FORMULA） | FDA SPF STANDARD CERTIFIED FORMULA P3 CERTIFIED FORMULA | λc=366nm | 瓶 | I类标准品类 |
| 2675 | 3.5-二硝基甲苯 | 1ml | 分析纯，含量95%，1g/瓶 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2676 | 2.5-二硝基甲苯 | 1ml | 分析纯，含量95%，1g/瓶 | 支 | I类标准品类 |
| 2677 | 草甘膦（DR） | 250mg/瓶 | CAS号1071-83-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2678 | Amberlite-XAD-2大孔树脂 | 浓度 100％ | SU853005 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2679 | 水中氰成分分析标准物质 | 40mL | 40mL | 支 | I类标准品类 |
| 2680 | 水中氰成分分析标准物质 | 40mL | 40mL | 支 | I类标准品类 |
| 2681 | 正己烷中顺式-环氧七氯溶液 | 100μg/ml | 标准值100μg/ml | 支 | I类标准品类 |
| 2682 | 粪肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 2683 | 屎肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 2684 | 屎肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 包 | I类标准品类 |
| 2685 | 二乙烯苯（对照品） | 1ml | 质谱级 | 支 | I类标准品类 |
| 2686 | 正己烷（对照品） | 2ml | 质谱级 | 支 | I类标准品类 |
| 2687 | 1,2-二乙基苯（对照品） | 2g | 质谱级≥97.0% | 支 | I类标准品类 |
| 2688 | 耐久肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2689 | 鸡肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2690 | 鸟肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2691 | 盲肠肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2692 | 蒙氏肠球菌 | 2-8度，冻干 | 冻干菌粉 | 支 | I类标准品类 |
| 2693 | 水中磷酸根离子溶液标准物质 | 约20ml | 1000μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2694 | 水中草酸根离子溶液标准物质 | 约20ml | 1000μg/ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2695 | 细菌内毒素工作标准品（盒） | 每盒10支 | 光度测定法专用工作标准内毒素系列；试剂盒组成：0.02EU/ml(2支）、0.2EU/ml(6支）、2.0EU/ml(2支），每盒共10支；买10盒，共100支 | 盒 | I类标准品类 |
| 2696 | 细菌内毒素工作标准品（盒） | 每盒10支 | 细菌内毒素工作标准品--mKCA专用，每盒10支，买2盒，共20支 | 盒 | I类标准品类 |
| 2697 | 2020年版药典30种LCMS禁用农残混标 | 100ug/mL，1ml | 100ug/mL，1ml，供货时要求有标准物质证书 | 支 | I类标准品类 |
| 2698 | 2020年版药典33种GCMS禁用农残混标 | 100ug/mL，1ml | 100ug/mL，1ml，供货时要求有标准物质证书 | 支 | I类标准品类 |
| 2699 | 恶霉灵 | 25mg | 供货时要求有标准物质证书，纯度：99.5，Hymexazole 25MG【10004-44-1】 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2700 | 恩镰孢菌素A | 100ug/ml-乙腈-1ml | 100ug/ml-乙腈-1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2701 | 恩镰孢菌素A1 | 100ug/ml-乙腈-1ml | 100ug/ml-乙腈-1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2702 | 恩镰孢菌素B | 100ug/ml-乙腈-1ml | 100ug/ml-乙腈-1ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2703 | 酸性红88 | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2704 | 酸性蓝1 | 100mg | 纯品型，有证书，0.1G | 瓶 | I类标准品类 |
| 2705 | 酸性蓝62 | 100mg | 纯品型，有证书，0.1G | 瓶 | I类标准品类 |
| 2706 | 酸性蓝7 | 25g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2707 | 分散黄16（溶剂黄16） | 5g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2708 | 溶剂红3 | 25g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2709 | 溶剂黄29 | 1g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2710 | 溶剂黄33 | 纯品型，有证书，0.1G | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2711 | 溶剂绿3 | 纯品型，有证书，100MG | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2712 | 碱性蓝26（品蓝B） | 纯品型，无证书，0.1G | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2713 | 碱性紫2（新品红） | 20mg | ≥90.00％ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2714 | 酸性紫43 | 250mg | ≥97.00％ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2715 | 酸性紫50 | 1g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2716 | 酸性紫9 | 纯品型，有证书，0.1G | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2717 | 溴甲酚绿 | 5g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2718 | 颜料红4 | 纯品型，有证书，100MG | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2719 | 颜料红49 | 25g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2720 | 颜料红64（亮红R） | 25g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2721 | 酸性绿22 | 1g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2722 | 酸性绿9（茜素绿） | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2723 | 酸性黑1 | 250mg | ≥99.00％ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2724 | 酸性红50（酸性桃红G） | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2725 | 酸性红52 | 纯品型，有证书，0.1g | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2726 | 酸性红98 | 5g，试剂级别 | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2727 | 食品绿3（固绿FCF） | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2728 | 食品黄3（日落黄） | 50mg | ≥96.00％，纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2729 | 酸性橙10 | 250mg | ≥99.00％，纯品型，有证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2730 | 酸性橙7 | 250mg | ≥99.00％ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2731 | 酸性黄1（奈酚黄S） | 25g | ≥99.00％，试剂级别 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2732 | 酸性黄11 | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2733 | 酸性黄121 | 5g | ＞90%，试剂级别 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2734 | 食品红10（酸性红1） | 100mg | ＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2735 | 食品红17（诱惑红） | 0.1g | 纯品型，有证书，≥97.00％ | 瓶 | I类标准品类 |
| 2736 | 食品红7（胭脂红） | 0.1g | 纯品型，有证书，＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2737 | 食品蓝5 | 0.1G | 纯品型，有证书，＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2738 | 食品蓝2（酸性蓝9） | 0.25g | 纯品型，有证书，＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2739 | 食品蓝1(酸性蓝74） | 0.25g | 纯品型，有证书，＞90% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2740 | 葡萄酒中铁、铅-质控样 | 350ml | 元素分析使用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2741 | 钼单元素溶液标准物质 | 80ml | 1000ug/ml 50ml | 瓶 | I类标准品类 |
| 2742 | 聚丙烯酸（卡波姆） | 25g | 粉末，平均分子量1250000，试剂类 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2743 | 月桂基硫酸钠标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | c(C12H25SO4Na)=0.004mol/L | 瓶 | I类标准品类 |
| 2744 | 抗坏血酸葡糖苷 | 100mg/瓶 | CAS：129499-78-1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2745 | 钴单元素标准溶液 | 1000mg/L | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2746 | 抗坏血酸磷酸酯镁 | 100mg/瓶 | CAS：113170-55-1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2747 | 氢氧化钾-乙醇标准滴定溶液 | 500ml/瓶 | c(KOH)=0.5mol/L(0.5N) | 瓶 | I类标准品类 |
| 2748 | 3-o-乙基抗坏血酸 | 100mg/瓶 | CAS：86404-04-8 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2749 | 双酚M | 100mg | 含量98%以上，有说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2750 | 偏苯三酸三辛酯 | 500mg | 含量98%以上，有说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2751 | 钨单元素标准溶液 | 50ml | 1000μg/ml，有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2752 | 锂系统缓冲液A | 1L | 锂当量浓度0.12N，pH2.90 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2753 | 锂系统缓冲液B | 1L | 锂当量浓度0.30N，Ph4.20 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2754 | 锂系统缓冲液C | 1L | 锂当量浓度0.30N，Ph8.00 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2755 | 锂系统再生液 | 500ml | 锂当量浓度0.45N | 瓶 | I类标准品类 |
| 2756 | 丁变敌 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2757 | 特乐酚 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2758 | 丙炔氟草胺 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2759 | 异恶唑草酮 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2760 | 苯氧菊酯 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2761 | 利谷隆 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2762 | 十三吗啉 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2763 | 敌菌丹 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2764 | 氯丹 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2765 | 克氯得 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2766 | 对二氯苯 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2767 | 硫丹硫酸酯 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2768 | 异艾氏剂 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2769 | 炔苯酰草胺 | 100μg/ml | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2770 | 拉诺康唑 | 50mg | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2771 | 依柏康唑 | 50mg | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2772 | 奈康唑 | 50mg | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2773 | 氯康唑 | 50mg | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 2774 | 盐酸吐根碱对照品 |  | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2775 | 盐酸吐根酚碱对照品 |  | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●2776 | [13C17]-黄曲霉毒素M2（Aflatoxin M2）-0.5 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 0.5µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2777 | [13C18]-玉米赤霉酮（Zearalanone）-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2778 | [13C18]-β玉米赤霉烯醇（β-Zearalenol）-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2779 | [13C18]-α玉米赤霉醇（α-Zeranol）-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2780 | [13C18]-α玉米赤霉烯醇（α-Zearalenol）-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2781 | [13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇（Deoxynivalenol）-25µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2782 | [13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2783 | [13C20]-赭曲霉毒素B（Ochratoxin B）-10μg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2784 | [13C20]-赭曲霉毒素C（Ochratoxin C）-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2785 | [13C34]-伏马毒素B3（Fumonisin B3）-10µg/mL /乙腈/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2786 | [13C20]-T-2三醇（T-2 triol）-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2787 | [13C15]-T-2四醇（T-2 tetraol ）-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2788 | [13C7]-展青霉素（Patulin）-25µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2789 | [13C18]-杂色曲霉素（Sterigmatocystin）-25µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2790 | [13C15]交链孢霉烯（Altenuene）-5 µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 5µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2791 | [13C15]交链孢酚单甲醚（Alternariol monomethyl Ether）-10µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2792 | [13C22]腾毒素（Tentoxin）-1μg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 1µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2793 | [13C10]细交链孢菌酮酸（Tenuazonic Acid）-25µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2794 | [13C14]-交链孢酚（Alternariol）-25µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2795 | [13C20]-交链孢毒素I （Altertoxin I）-10 µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2796 | [13C45]-白僵菌素(Beauvericin)-25µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2797 | [13C23]-黄绿青霉素（Citreoviridin）-10µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2798 | [13C17]-霉酚酸（Mycophenolic acid）-0.5 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 0.5µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2799 | [13C28]-米酵菌酸（Bongkrekic acid）-5 µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 5µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2800 | [13C6]-曲酸（Kojic acid）-25 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2801 | [13C29]-绿僵菌素A（Destruxin A）-10 µg/mL /乙腈/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2802 | [13C30]-绿僵菌素B（Destruxin B）-10 µg/mL /乙腈/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2803 | [13C36]-恩镰孢菌素A(Enniatin A)-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2804 | [13C35]-恩镰孢菌素A1(Enniatin A1)-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2805 | [13C33]-恩镰孢菌素B(Enniatin B)-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2806 | [13C34]-恩镰孢菌素B1(Enniatin B1)-10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2807 | [13C7]-毒黄素（Toxoflavin） -10 µg/mL /甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2808 | [13C4]-串珠镰刀菌素（Moniliformin） -10 µg/mL /乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2809 | 15种真菌毒素混合内标/乙腈 | 1.2ml/支 | 包含黄曲霉毒素B1、杂色曲霉、玉米赤霉烯酮、DON、赭曲霉毒素A、T-2、交链孢酚、 展青霉素、 桔青霉素、环匹阿尼酸、串珠镰刀菌素、黄绿青霉素、霉酚酸、恩镰孢菌A、白僵菌素2ug/ml，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2810 | 25 µg/mL黄曲霉毒素B1(Aflatoxin B1)/乙腈（有证） | 1ml/支 | 25µg/mL，1ml | 支 | I类标准品类 |
| 2811 | 50 µg/mL赭曲霉毒素A(Ochratoxin A)/乙腈（有证） | 1.2ml/支 | 50µg/mL，1ml | 支 | I类标准品类 |
| 2812 | 10 µg/mL黄曲霉毒素M1溶液标准物质/乙腈（有证） | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1ml | 支 | I类标准品类 |
| 2813 | 100 µg/mL黄曲霉毒素B2(Aflatoxin B2)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2814 | 100 µg/mL黄曲霉毒素G1(Aflatoxin G1)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2815 | 100 µg/mL 黄曲霉毒素G2(Aflatoxin G2)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2816 | 25 µg/mL水解伏马毒素B1(Hydrolyzed Fumonisin B1)/乙腈-水 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2817 | 25 µg/mL水解伏马毒素B2(Hydrolyzed Fumonisin B2)/乙腈-水 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2818 | 50 µg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(3-G-Deoxynivalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 50µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2819 | 25 µg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇-15-葡萄糖苷(15-G-Deoxynivalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2820 | 25 µg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖酸(3-Glucuronide-Deoxynivalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2821 | 25 µg/mL脱氧雪腐镰刀菌烯醇-15-葡萄糖酸(15-Glucuronide-Deoxynivalenol)/甲醇 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2822 | 100 µg/mL T-2三醇(T-2 Triol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2823 | 100 µg/mL T-2四醇(T-2 Tetraol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2824 | 50 µg/mL去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇(Deepoxy-deoxynivalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 50µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2825 | 100 µg/mL二乙酰镳草镰刀菌烯醇/蛇形霉素(Diacetoxyscirpenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2826 | 50 µg/mL15-乙酰蛇形霉素(15-Acetoxyscirpenol )/乙腈 | 1.2ml/支 | 50µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2827 | 100 µg/mL新茄病镰刀菌烯醇(Neosolaniol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2828 | 100 µg/mL串珠镰刀菌素(Moniliformin)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2829 | 100 µg/mL霉酚酸 Mycophenolic acid /乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2830 | 100 µg/mL霉酸-β-D-葡萄糖醛酸(Mycophenolic acid-β-D-glucuronide)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2831 | 100 µg/mL 恩镰孢菌素A(Enniatin A)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2832 | 100 µg/mL 恩镰孢菌素A1(Enniatin A1))/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2833 | 100 µg/mL 恩镰孢菌素B(Enniatin B))/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2834 | 100 µg/mL 恩镰孢菌素B1(Enniatin B1))/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2835 | 100 µg/mL 3-硝基丙酸 (β-Nitropropionic acid)/水 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2836 | 100 µg/mL 玉米赤霉烯酮(Zearalenone)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2837 | 100 µg/mL α-玉米赤霉烯醇(α-Zearalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2838 | 100 µg/mL β-玉米赤霉烯醇(β-Zearalenol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2839 | 100 µg/mL 玉米赤霉酮(Zearalanone)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2840 | 100 µg/mL α-玉米赤霉醇(α-Zeranol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2841 | 100 µg/mL β-玉米赤霉醇(β-Zeranol)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2842 | 10µg/mL 玉米赤霉烯酮-4-葡萄糖苷(Zearalenone-4-O-beta-D-glucopyranoside)/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2843 | 10µg/mL α-玉米赤霉烯醇-4-葡萄糖苷/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2844 | 10µg/mL β-玉米赤霉烯醇-4-葡萄糖苷/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2845 | 100 µg/mL白僵菌素(Beauvericin)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2846 | 10 µg/mL赭曲霉毒素B(Ochratoxin B)/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2847 | 10 µg/mL赭曲霉毒素C(Ochratoxin C)/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2848 | 10 µg/mL赭曲霉毒素α(Ochratoxin-α)/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2849 | 10 µg/mL赭曲霉毒素β(Ochratoxin-β)/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2850 | 10 µg/mL 14-脱羧基-赭曲霉素A（14-decarboxy-OTA）/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2851 | 25 µg/mL展青霉素/棒曲霉素(Patulin)/乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2852 | 100 µg/mL展青霉素/棒曲霉素(Patulin)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2853 | 10 µg/mL 展青霉素甲基醚（methylpatulin）/甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2854 | 25 µg/mL异烟棒曲霉素C (Roquefortine C)/乙腈 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2855 | 100 µg/mL麦角考宁(Ergocornine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2856 | 100 µg/mL麦角克碱(Ergocristine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2857 | 100 µg/mL麦角隐亭(Ergocryptine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2858 | 100 µg/mL麦角新碱(Ergometrine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2859 | 100 µg/mL麦角辛(Ergosine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2860 | 100 µg/mL麦角胺(Ergotamine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2861 | 100 µg/mL田麦角碱(Agroclavine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2862 | 25 µg/mL麦角异柯宁碱(Ergocorninine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2863 | 25 µg/mL麦角异克碱(Ergocristinine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2864 | 25 µg/mL麦角异卡里碱(Ergocryptinine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2865 | 25 µg/mL麦角胺宁(Ergotaminine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2866 | 100 µg/mL双氢麦角汀(Dihydroergocristine)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2867 | 25 µg/mL麦角辛宁(Ergosinine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2868 | 25 µg/mL麦角异新碱(Ergometrinine)/干态 | 1.2ml/支 | 25µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2869 | 100µg/mL麦角固醇(Ergosterol)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2870 | 100 µg/mL交链孢酚(Alternariol)/甲醇 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2871 | 100 µg/mL交链孢酚单甲醚(Alternariol monomethyl Ether)/甲醇 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2872 | 100 µg/mL细交链孢菌酮酸(Tenuazonic Acid)/甲醇 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2873 | 10 µg/mL交链孢霉烯(Altenuene)/甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2874 | 100 µg/mL细格菌素(Altenusin)/甲醇 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2875 | 10 µg/mL 交链孢毒素I Altertoxin I/乙腈 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2876 | 100 µg/mL马来酸麦角新碱(Ergometrine Maleate)/干态 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2877 | 100 µg/mL 杂色曲霉素(Sterigmatocystin)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2878 | 500 µg/mL米酵菌酸(Bongkrekic Acid)/50%乙腈（含0.1%氨水） | 1.2ml/支 | 500µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2879 | 100 µg/mL毒黄素(Toxoflavin)/甲醇 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2880 | 500ug/ml异米酵菌酸 Isobongkrekic Acid/50%乙腈（含0.1%氨水） | 1.2ml/支 | 500µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2881 | 10 ug/ml鹅膏蕈氨酸/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2882 | 10 µg/mLα-鹅膏毒肽/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2883 | 10 µg/mLγ-鹅膏毒肽/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2884 | 10 µg/mL 羧基二羟鬼笔毒肽 (Phalloidin)/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2885 | 100 µg/mL 曲酸 (Kojic acid)/干态 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2886 | 10 µg/mL 二羟鬼笔毒肽 (Phalloidin)/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2887 | 10 µg/mL β-鹅膏菌素 (β-Amanitin)/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2888 | 100 µg/mL疣孢青霉原/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2889 | 10 µg/mL 羧基三羟鬼笔毒肽 (phallisacin)/水 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2890 | 100 µg/mL 曲酸 (Kojic acid)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2891 | 100 µg/mL黄绿青霉素（Citreoviridin） /乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2892 | 100 µg/mL 三聚氰胺 (Melamine)/水 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2893 | 100 µg/mL 三聚氰胺 (Melamine)/50%甲醇水 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2894 | 100 µg/mL 环孢霉素A (Cyclosporin A)/乙腈 | 1.2ml/支 | 100µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2895 | 10 µg/mL 5-羟色胺（5-Hydroxytryptamine）/甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2896 | 10 µg/mL 玉米赤霉烯酮4-硫酸盐铵盐（Zearalenone 4-Sulfate Ammonium Salt）/甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2897 | 10 µg/mL黄曲霉毒素M2(Aflatoxin M2)/甲醇 | 1.2ml/支 | 10µg/mL，1.2ml | 支 | I类标准品类 |
| 2898 | 60种真菌毒素混合外标/乙腈 | 2ml/支 | 包含黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素M1、黄曲霉毒素M2、黄曲霉醇、杂色曲霉素/柄曲霉素、玉米赤霉烯酮、玉米赤霉酮、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、α-玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷、去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素A、赭曲霉毒素B、赭曲霉毒素C、T-2毒素、HT-2毒素、T-2三醇、T-2四醇、交链孢酚、交链孢酚单甲醚/链格孢酚甲基乙醚、细交链孢菌酮酸/细偶氮酸、腾毒素、展青霉素/棒曲霉素、二乙酰镳草镰刀菌烯醇/蛇形菌素、镰刀菌烯酮X、新茄病镰刀菌烯醇、 雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰蛇形菌素乙酰基藨镰刀菌烯醇、桔青霉素桔霉素、环匹阿尼酸/圆弧偶氮酸、串珠镰刀菌素、 黄绿青霉素、胶黏毒素、霉酚酸、烟曲霉素、青霉酸、恩镰孢菌素A、恩镰孢菌素A1、恩镰孢菌B、恩镰孢菌素B1、白僵菌素、细胞松弛素A、细胞松弛素C、 细胞松弛素D、细胞松弛素E、二氢细胞松弛素B、青霉震颤素、疣孢青霉原、渥曼青霉素、异烟棒曲霉素C/娄地青霉素C、蕈青霉素、毛壳球菌素A 100ug/ml 2ml | 支 | I类标准品类 |
| ●2899 | 3，4-o，o-次甲基-鞣花酸-4' -葡萄糖苷( okicamelliaside) | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2900 | 桉脂素 | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2901 | 香橙素 | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2902 | 金花茶酚A | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2903 | 金花茶酚B | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2904 | 黑果茜草萜A | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2905 | 木犀草素 | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2906 | 表儿茶素没食子酸酯( ECG) | 20mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2907 | 1,3-二苯基脲 | 1ml | 100mg/L于甲醇，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2908 | 萘乙酸乙酯 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2909 | 2,4-滴乙酯 | 0.25g | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2910 | 5-硝基邻甲氧基苯酚钠 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2911 | 4-氟苯氧乙酸 | 250mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2912 | 6-呋喃氨基嘌呤 | 0.1g | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2913 | 异噁草松 | 1ml | 100mg/L于甲醇 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2914 | 坐果酸 | 25MG | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2915 | 环己酰亚胺 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2916 | 2,4-滴丙酸 | 1ml | 1000mg/L于乙腈，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2917 | 调呋酸 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2918 | 地乐酚 | 1ml | 1000mg/L于二氯甲烷，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2919 | 果实增糖剂 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2920 | 呋嘧醇 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2921 | 赤霉素7 | 5mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2922 | 伏草胺 | 25mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2923 | 烯腺嘌呤 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2924 | 乙氧氟草醚 | 1ml | 100mg/L于甲醇，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2925 | 4-溴苯氧乙酸 | 1ml | 100μg/mL于乙腈，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2926 | 调环酸 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2927 | 茉莉酮 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2928 | 香芹酮 | 250mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2929 | 嘧啶肟草醚 | 100mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2930 | 环酯草醚 | 1ml | 100mg/L于甲苯，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2931 | 脱叶磷 | 1ml | 1000mg/L于甲醇，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2932 | （反式）玉米素 | 25mg | 25mg，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2933 | 526种农药混标套装（2341药典-LC方案一） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 套 | I类标准品类 |
| 2934 | 甲醇中51种农药混标（2341药典-LC方案-B）溶液 | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2935 | 乙腈中59种农药混标溶液（2341药典-LC方案-J） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2936 | 乙腈中58种农药混标溶液（2341药典-LC方案-D） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2937 | 乙腈中63种农药混标溶液（2341药典-LC方案-E） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2938 | 乙腈中58种农药混标溶液（2341药典-LC方案-F） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2939 | 乙腈中63种农药混标溶液（2341药典-LC方案-G） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2940 | 乙腈中57种农药混标溶液（2341药典-LC方案-H） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2941 | 甲醇中3种农药内标混标溶液（2341药典-LC/GC方案-内标） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2942 | 乙腈中22种农药混标溶液（2341药典-LC方案-I） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2943 | 乙腈中19种农药混标（2341药典-LC方案/GC方案-C）溶液 | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2944 | 甲苯中4种农药混标（2341药典-LC方案-K）溶液 | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2945 | 烯草酮 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2946 | 啶嘧磺隆 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2947 | 氟啶嘧磺隆钠 | 5mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2948 | 灭虫威 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2949 | 烟嘧磺隆 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2950 | 嘧苯胺磺隆 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2951 | 甜菜宁 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2952 | 三甲苯草酮 | 10mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2953 | 乙腈中除虫菊提取物溶液，100μg/mL | 100μg/mL, 1mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2954 | 91种农药混标套装（2341药典-GC方案） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2955 | 丙酮中33种农药混标溶液（2341药典-GC方案-A） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2956 | 丙酮中36种农药混标溶液（2341药典-GC方案-B） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2957 | 乙腈中19种农药混标（2341药典-LC方案/GC方案-C）溶液 | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2958 | 甲醇中3种农药内标混标溶液（2341药典-LC/GC方案-内标） | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2959 | 75种农药植物生长调节剂混标 | 100μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2960 | 75种农药植物生长调节剂混标 | 10μg/mL | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2961 | 脱落酸 | 50mg | 14375-45-2，有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2962 | (R，R)-Chanoclavine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2963 | 1-(5-氟戊基)-3-(1-萘甲酰基)-1H-吲哚 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2964 | 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2965 | 15-乙酰蛇形菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2966 | 15-乙酰蛇形霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2967 | 3-硝基丙酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2968 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2969 | 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2970 | 6-甲氧基山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2971 | Agroclavine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2972 | Agroclavine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2973 | Apicidin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2974 | Asperlactone | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2975 | Atpenin A5 (synthetic) | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2976 | Atpenin A5 (synthetic) | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2977 | Brefeldin A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2978 | CDFP-8521.33-100-5dried | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2979 | CDFV-ALX-350-131-M005 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2980 | Cochliodinol | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2981 | Geldanamycin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2982 | HC毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2983 | HT-2毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2984 | K-252b | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2985 | Nonactin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2986 | Ochratoxin-alpha | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2987 | Pseurotin A | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2988 | Pyripyropene A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2989 | T-2 四醇 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2990 | T-2毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2991 | T-2三醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2992 | Tryprostatin A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2993 | Valinomycin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2994 | Verrucarol 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2995 | Zearalenone-14-O--glucoside | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2996 | α-玉米赤霉醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2997 | α-玉米赤霉烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2998 | β-玉米赤霉醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 2999 | β-玉米赤霉烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3000 | 巴弗洛霉素A1 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3001 | 白僵菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3002 | 丙甲菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3003 | 布雷菲德菌素甲 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3004 | 赤霉酸（赤霉素A3） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3005 | 串珠镰刀菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3006 | 大黄素甲醚 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3007 | 多球壳菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3008 | 恩镰孢菌素A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3009 | 恩镰孢菌素B | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3010 | 恩镰孢菌素B1 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3011 | 恩曲他滨 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3012 | 二乙酰镳草镰刀菌烯醇/蛇形菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3013 | 放线菌素 D | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3014 | 伏马毒素B1 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3015 | 伏马毒素B2 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3016 | 伏马毒素B3 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3017 | 格孢毒素I(ATX-Ⅰ) | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3018 | 根赤壳菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3019 | 瓜萎镰菌醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3020 | 寡霉素 A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3021 | 寡霉素 B | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3022 | 光神霉素A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3023 | 环匹阿尼酸/圆弧偶氮酸 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3024 | 黄绿青霉素(有纯度，无证书） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3025 | 灰黄霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3026 | 茴香霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3027 | 己酮可可碱 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3028 | 甲醇中交链孢烯溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3029 | 甲醇中镰刀菌酮 X溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3030 | 交链孢酚 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3031 | 交链孢酚单甲醚-D3 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3032 | 胶霉毒素 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3033 | 桔青霉素（桔霉素） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3034 | 卡弗他丁 C | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3035 | 雷帕霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3036 | 离子霉素（游离酸） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3037 | 利福霉素S | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3038 | 镰刀菌烯酮-X | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3039 | 罗奎福汀C衍生生物碱 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3040 | 洛伐他汀 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3041 | 氯霉素 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3042 | 吗替麦考酚酯杂质 F（麦考酚酸） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3043 | 麦角醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3044 | 麦角考宁 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3045 | 麦角克碱 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3046 | 麦角日亭宁（干态标准品） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3047 | 麦角生碱 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3048 | 麦角生物碱 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3049 | 麦角缬碱(麦角缬氨酸，麦角瓦灵) | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3050 | 麦角异胺 标准品 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3051 | 麦角异卡里碱（干态标准品） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3052 | 麦角异柯宁碱（干态标准品） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3053 | 麦角异克碱 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3054 | 麦角异生碱 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3055 | 麦角隐亭 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3056 | 毛壳菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3057 | 毛壳菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3058 | 毛壳素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3059 | 霉酚酸 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3060 | 米酵菌酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3061 | 尼日利亚菌素钠盐 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3062 | 浅蓝菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3063 | 青霉素V | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3064 | 青霉酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3065 | 青霉震颤素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3066 | 曲古菌素A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3067 | 曲酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3068 | 去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3069 | 色霉素 A3 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3070 | 双氢麦角汀 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3071 | 水解伏马毒素B1 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3072 | 四环素盐酸盐 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3073 | 他克莫司 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3074 | 腾毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3075 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（呕吐毒素） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3076 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3077 | 弯抱霉菌素 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3078 | 渥曼青霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3079 | 西曲霉素（80％，含有异丙基环孢菌素） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3080 | 细胞松弛素 A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3081 | 细胞松弛素 B，二氢 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3082 | 细胞松弛素 E | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3083 | 细胞松弛素B | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3084 | 细胞松驰素D | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3085 | 细胞松驰素H | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3086 | 细格菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3087 | 细交链孢菌酮酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3088 | 细交链孢菌酮酸 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3089 | 鲜绿青霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3090 | 新茄病镰刀菌烯醇 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3091 | 新茄镰孢菌醇 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3092 | 星形孢菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3093 | 蕈青霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3094 | 蕈青霉素 标准品 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3095 | 烟曲霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3096 | 烟曲霉素标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3097 | 烟曲霉文 A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3098 | 伊快霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3099 | 乙腈中α-玉米赤霉烯醇溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3100 | 乙腈中β-玉米赤霉烯醇溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3101 | 乙腈中柄曲霉素溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3102 | 乙腈中黄绿青霉素溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3103 | 乙腈中交链孢酚溶液 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3104 | 乙腈中腾毒素 (TEN)溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3105 | 乙腈中渥曼青霉素溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3106 | 乙腈中细格菌素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3107 | 乙腈中异烟棒曲霉素C溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3108 | 乙腈中赭曲霉毒素 B溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3109 | 乙腈中震颤真菌毒素溶液 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3110 | 异烟棒曲霉素 C | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3111 | 玉米赤霉烯酮（玉米烯酮） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3112 | 玉米烯酮 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3113 | 杂色曲霉毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3114 | 杂色曲霉素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3115 | 展青霉素（棒曲霉素） | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3116 | 赭曲毒素B | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3117 | 赭曲霉毒素A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3118 | 赭曲霉毒素A | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3119 | 震颤真菌毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3120 | 子囊霉素 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3121 | 紫黄素(SH)(-80度保存，干冰运输) 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3122 | 黄曲霉毒素B1-[13C17] | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3123 | [13C17]-黄曲霉毒素B2 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3124 | [13C17]-黄曲霉毒素G1 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3125 | [13C17]-黄曲霉毒素G2 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3126 | [13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3127 | [13C15]-脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3128 | 伏马菌素B1 (U-13C34) 标准品 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3129 | [13C34]-伏马毒素B2 | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3130 | U-[13C34]-伏马毒素B3 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3131 | U-[13C22]-HT-2毒素 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3132 | U-[13C20]-赭曲霉毒素A(OTA) | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3133 | U-[13C18]-柄曲霉素 Sterigmatocystin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3134 | T-2三醇 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3135 | [13C18]-玉米赤霉烯酮 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3136 | Altertoxin-I | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3137 | 2-Amino-14,16-dimethyloctadecan-3-ol | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3138 | AsperloxinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3139 | Aspinonene | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3140 | Aspyrone | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3141 | Asterricacid | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3142 | Aurofusarin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3143 | Austdiol | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3144 | AustocystinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3145 | AvenaceinY | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3146 | ChaetoglobosinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3147 | AsperloxinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3148 | Aspinonene | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3149 | Aspyrone | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3150 | Asterricacid | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3151 | Aurofusarin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3152 | Austdiol | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3153 | AustocystinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3154 | AvenaceinY | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3155 | ChaetoglobosinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3156 | EnniatinB2 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3157 | EnniatinB3 | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3158 | Ergine | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3159 | Ergometrine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3160 | Ergometrinine | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3161 | Ergotamine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3162 | Ergotaminine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3163 | Festuclavine | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3164 | K252a | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3165 | Macrosporin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3166 | Methysergide | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3167 | Monactin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3168 | Oxaspirodion | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3169 | Oxidizedelymoclavine | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3170 | Oxidizedluol | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3171 | PaspalitremA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3172 | PaspalitremB | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3173 | Patulin | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3174 | RoridinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3175 | RubellinD | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3176 | SatratoxinG | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3177 | SatratoxinH | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3178 | SecalonicacidD | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3179 | Sulochrin | 50mg | 要求有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3180 | VerrucarinA | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3181 | Verrucarol | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3182 | α-Zearalenol-4-glucoside | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3183 | β-Zearalenol-4-glucoside | 50mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3184 | 14种毒素内标混标溶液 | 1ml | 混合内标定制14个组分，阿尔塔，编号LST 6133-2018 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3185 | 45种霉菌毒素混标溶液，10μg/mL | 10μg/mL | 10μg/mL，混标定制45个组分，阿尔塔，编号产品号A7102-10 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3186 | 45种霉菌毒素混标溶液，100μg/mL | 100μg/mL | 100μg/mL，混标定制45个组分，阿尔塔，编号产品号A7102-100 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3187 | 利巴韦林杂质D（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3188 | 奥沙米特 | 100mg/支 | CAS：60607-34-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3189 | HC黄2号 | 100mg | 标准品4926-55-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3190 | 苔黑醛 | 20mg/支 | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3191 | 黄绿青霉素 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 支 | I类标准品类 |
| 3192 | 葵子麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3193 | 诺龙 | 100mg/支 | CAS：434-22-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3194 | 马兜铃内酰胺BIII | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3195 | 4,6-二(辛硫甲基)邻甲酚（抗氧剂1520） | 50mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 3196 | Phospho-TAK1 (Ser412) Antibody | 100ul | 特异性/敏感性：Phospho-TAK1 (Ser412) Antibody 仅在 TAK1 在丝氨酸 412 位点被磷酸化时方可检测内源水平的 TAK1。识别蛋白的分子量82kDa。 宿主来源：兔子 物种反应性：人, 小鼠, 大鼠 应用（建议稀释倍数）：蛋白免疫印迹（1:1000），免疫沉淀（1:50） 保存：保存在 10 mM sodium HEPES (pH 7.5)、150 mM NaCl、100 µg/ml BSA、50% 甘油和低于 0.02% 的叠氮化钠中。存储温度为 -20℃。 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3197 | 马兜铃酸D | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3198 | 2,6-二羟乙基氨甲苯 | 100mg | 标准品149330-25-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3199 | 羟基香茅醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3200 | 四羟基甲基蒽醌 | 5mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3201 | 磺胺地索辛 | 100mg/支 | CAS：122-11-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3202 | 铊元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3203 | 异丁香酚 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3204 | 戊基肉桂醇 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3205 | 马兜铃内酰胺 | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3206 | 金色酰胺醇酯 | 10mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3207 | 乙酸橙花酯 | 20mg | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3208 | N-亚硝基二苄基胺 | 50mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3209 | 西柏烯 | 20mg | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3210 | N-亚硝基甲乙胺 | 50mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3211 | 人参皂苷Rh4 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3212 | 脱水四环素 | 100mg/支 | CAS：13803-65-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3213 | 甲泼尼松醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：1106-03-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3214 | 树脂毒素 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 支 | I类标准品类 |
| 3215 | 光甘草定 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3216 | 安果 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3217 | 巴喹普林 | 100mg/支 | CAS：102280-35-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3218 | 细交链格孢菌酮酸 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 支 | I类标准品类 |
| 3219 | 利巴韦林杂质A（1-β-D-呋喃核糖基-1H-1,2,4-三唑-3-羧酸） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3220 | 四氧嘧啶 | 10g/瓶 | 分析纯 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3221 | 托西拉酯 | 50mg/瓶 | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3222 | 萨利麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3223 | 香茅醇 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3224 | 16α-羟基泼尼松龙 | 100mg/支 | CAS：13951-70-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3225 | Phospho-P53 (Ser15) Recombinant Antibody | 2mg | WB, ELISA，细胞培养级 | kit | I类标准品类 |
| 3226 | 溶血素（绵羊红细胞抗体：SRBC抗体） | 1ml | 用于抗补体活性测定，成分兔抗绵羊红细胞血清 | 支 | I类标准品类 |
| 3227 | 异氟烷 | 100ml/瓶 | 有说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3228 | 达氟沙星 | 100mg/支 | CAS：112398-08-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3229 | 异辛烷中八氟萘溶液标准物质 | 1mL/支，100pg/uL | GBW(E)130344 | 支 | I类标准品类 |
| 3230 | 血竭黄烷A | 5mg/瓶 | 标准品，合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3231 | 肌酸激酶同工酶（ck-mb）测试盒 | 48T | 酶联免疫（ELISA）试剂 | 盒 | I类标准品类 |
| 3232 | 5-磷酸吡哆醛 | 1g/瓶 | 优质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3233 | 贝托斯汀 | 100mg/支 | CAS：125602-71-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3234 | 福美胂 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3235 | 黑果茜草萜 A | 20mg/瓶 | 合格标准品，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3236 | 醋丙氢可的松 | 100mg/支 | CAS：74050-20-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3237 | 伐地那非 | 50mg/支 | CAS：224785-90-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3238 | 泻鼠李皮苷A | 20mg | 标准品CAS:521-62-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3239 | 氟甲睾酮 | 100mg/支 | CAS：76-43-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3240 | 中药材质控样品(黄曲霉毒素B1) | 25g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素B1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3241 | 使君子氨酸 | 10mg/瓶 | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3242 | 丙丁酸氢化可的松 | 100mg/支 | CAS：72590-77-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3243 | 磷酸三丙酯 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3244 | 羧乙基赖氨酸 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 3245 | 甲氯环素 | 100mg/支 | CAS：2013-58-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3246 | 2-硝基苯磺酰氯 | 5ml/瓶 | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3247 | 4-羟基苯甲酸戊酯 | 100mg/瓶 | CAS：6521-29-5 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3248 | 松柏醛 | 20mg/支 | 分子式C10H10O3 | 支 | I类标准品类 |
| 3249 | 妥舒沙星 | 100mg/支 | CAS：108138-46-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3250 | N,N-双去甲基西布曲明 | 20mg/瓶 | 标准品，合格，分子式：C15H23Cl2N | 瓶 | I类标准品类 |
| 3251 | 己基间苯二酚 | 250mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3252 | 5-氨基-4-氯邻甲酚 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3253 | 水杨酸苄酯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3254 | 溴苯海明 | 100mg/支 | CAS：118-23-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3255 | 丹酚酸A | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3256 | 3＇-羟基葛根素 | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3257 | 葛根素-6〃-O-木糖苷 | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3258 | 3＇-甲氧基葛根素 | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3259 | 葛根素芹菜糖苷 | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3260 | KBA（11-羰基-β-乳香酸） | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3261 | α-BA（α-乳香酸） | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3262 | β-BA（β-乳香酸） | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3263 | α-ABA（α-乙酰乳香酸） | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3264 | β-ABA（β-乙酰乳香酸） | 20mg/支 | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3265 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98%, crystalline | 瓶 | I类标准品类 |
| 3266 | 4-氯苯氧基乙酸 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3267 | 4-硝基酚钠 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3268 | 苯并咪唑 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3269 | 氟虫胺 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3270 | 福美甲胂 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3271 | 邻硝基苯酚钠 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3272 | 吡啶醇 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3273 | 环丙嘧啶醇 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3274 | 茉莉酸 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3275 | 茉莉酸甲酯 | 1.5ml/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3276 | 羧甲基赖氨酸 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 3277 | 吡咯素 | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 3278 | 3－脱氧葡萄糖醛酮(3－DG) | 100mg | 有含量说明书 | 支 | I类标准品类 |
| 3279 | 氯磺酸 | 100g/瓶 | 分子式：HClO3S CAS：7790-94-5 分子量：116.5241 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3280 | α-氨基丁酸 | 250mg/瓶 | 分子式：C4H9NO2 分子量:103.13 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3281 | 10-羟基-2-葵烯酸 | 100mg/瓶 | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3282 | 伏格列波糖杂质I | 10mg/支 | 供系统适用性试验用。本品仅供国家药品标准对应项下检测用。 | 支 | I类标准品类 |
| 3283 | 伏格列波糖杂质II | 10mg/支 | 供系统适用性试验用。本品仅供国家药品标准对应项下检测用。 | 支 | I类标准品类 |
| 3284 | 伏格列波糖杂质III（维列胺） | 10mg/支 | 供系统适用性试验用。本品仅供国家药品标准对应项下检测用。 | 支 | I类标准品类 |
| 3285 | 大黄素-8-O-β-D-葡萄糖苷 | 20mg | 纯度：HPLC≥99% | 支 | I类标准品类 |
| 3286 | 左旋紫草素 | 10mg | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 3287 | 紫草素 | 10mg | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 3288 | 开司米酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3289 | 粉檀麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3290 | 特拉斯麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3291 | 佳乐麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3292 | 吐纳麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3293 | 二甲苯麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3294 | 伞花麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3295 | 西藏麝香 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3296 | 羟丙基四氢吡喃三醇 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3297 | 硼元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3298 | 铊元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3299 | 铱元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3300 | 锇元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3301 | 钌元素标准溶液 | 100ml | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3302 | 羟基频哪酮视黄酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3303 | 视黄醇 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3304 | 视黄醇丙酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3305 | 视黄醇视黄酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3306 | 视黄醇亚油酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3307 | 视黄醇乙酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3308 | 视黄醇棕榈酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3309 | 板蓝根中33种农残 空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3310 | 薄荷中33种农残空 白基质样 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3311 | 柴胡中33种农残空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3312 | 藿香中33种农残空 白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3313 | 黄芪中33种农残空 白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3314 | 苦参中33种农残空 白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3315 | 太子参中33种农残 空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3316 | 菊花空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3317 | 金银花空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3318 | 红花空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3319 | 陈皮空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3320 | 柴胡空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3321 | 枸杞空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3322 | 苦参空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3323 | 太子参空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3324 | 决明子空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3325 | 茯神空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3326 | 甘草空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3327 | 板蓝根空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3328 | 丹参空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3329 | 黄精空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3330 | 槟榔空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3331 | 北沙参空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3332 | 续断片空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3333 | 白头翁空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3334 | 天葵子空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3335 | 白芍空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3336 | 百合空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3337 | 虎杖空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3338 | 大黄空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3339 | 白术空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3340 | 何首乌空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3341 | 黄芪空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3342 | 鸡血藤空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3343 | 郁金空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3344 | 骨碎补空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3345 | 党参空白基质样品 | 20g/瓶 | 空白基质样品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3346 | 血竭黄烷A | 5mg/瓶 | 标准品，合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3347 | 血竭黄烷B1 | 5mg/瓶 | 标准品，合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3348 | 血竭黄烷B2 | 5mg/瓶 | 标准品，合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3349 | 生活饮用水质控样品（PH值） | 500ml/塑料瓶 | PH值 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3350 | 生活饮用水质控样品（电导率） | 500ml/塑料瓶 | 电导率 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3351 | 中药材质控样品（水分） | 30g/树脂瓶 | 水分 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3352 | 中药材质控样品（总灰分) | 30g/树脂瓶 | 总灰分 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3353 | 中药材质控样品(黄曲霉毒素B1) | 25g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素B1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3354 | 中药材质控样品(黄曲霉毒素B2) | 25g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素B2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3355 | 中药材质控样品(黄曲霉毒素G1) | 25g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素G1 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3356 | 中药材质控样品(黄曲霉毒素G2) | 25g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素G2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3357 | 藿香正气水质控样品(甲醇) | 50ml/塑料瓶 | 甲醇 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3358 | 藿香正气水质控样品(乙醇) | 50ml/塑料瓶 | 乙醇 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3359 | 口服液质控样品（相对密度） | 100ml/塑料瓶 | 相对密度 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3360 | 口服液质控样品(PH值) | 100ml/塑料瓶 | PH值 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3361 | 玉米粉质控样品(黄曲霉毒素总量) | 30g/树脂瓶 | 黄曲霉毒素总量 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3362 | 玉米粉质控样品(玉米赤霉烯酮) | 25g/树脂瓶 | 玉米赤霉烯酮 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3363 | 玉米粉质控样品(赭曲霉毒素A) | 25g/树脂瓶 | 赭曲霉毒素A | 瓶 | I类标准品类 |
| 3364 | 利拉萘酯 | 50mg/瓶 | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3365 | 托萘酯 | 50mg/瓶 | 含量：＞95% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3366 | 四氢姜黄素 | 20mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3367 | 新康唑 | 20mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3368 | 茶皂素 | 20mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3369 | 2,6-二甲氧基-3,5-吡啶二胺盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3370 | 3-硝基对羟乙氨基酚 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3371 | 羟丙基双(N-羟乙基对苯二胺)盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3372 | 羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3373 | 4-羟丙氨基-3-硝基苯酚 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3374 | 5-氨基-4-氯邻甲酚 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3375 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3376 | 山药素I | 20mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3377 | 山药素IV | 20mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3378 | 山药素III | 20mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3379 | 山药素V | 20mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3380 | 2,6-二羟乙氨基甲苯 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3381 | 2,6-二甲氧基-3,5-二氨基吡啶二盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3382 | 3-硝基-4-(2-羟乙氨基)苯酚 | 1g | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3383 | 羟丙基双(N-羟乙基-P-苯二胺)盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3384 | N-羟乙基-3,4-亚甲二氧基苯胺盐酸盐 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3385 | 4-羟丙基氨基-3-硝基苯酚 | 500mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3386 | N-(2-硝基苯基)乙醇胺(HC黄2号) | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3387 | 4-氯-5-氨基邻甲酚 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3388 | 羟乙基-2-硝基对甲苯胺 | 100mg | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3389 | 苏丹红G | 20mg/瓶 | 分子式是 C17H14N2O2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3390 | 分散红9 | 20mg/瓶 | 分子式是 C15H11NO2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3391 | 金橙Ⅰ | 20mg/瓶 | 分子式是 C16H11N2NaO4S | 瓶 | I类标准品类 |
| 3392 | 羊毛绿（羊毛绿BS;羊毛绿S) | 20mg/瓶 | 分子式：C27H25N2NaO7S2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3393 | 亮黄 | 20mg/瓶 | 分子式是C26H18N4Na2O8S2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3394 | 亮蓝G | 20mg/瓶 | 分子式是C47H50N3O7S2 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3395 | 吡咯素[2 -甲酰基 -5 -（羟甲基） 吡咯 -1 -正亮氨酸] | 10mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3396 | 糠氨酸（呋喃素） （ε-N-2-呋喃甲基-L-赖氨酸） | 5mg/瓶 | 合格标准品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3397 | 马兜铃酸B | 10mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3398 | 马兜铃酸C | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3399 | 马兜铃酸Ⅲ | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3400 | 马兜铃酸VIIa | 20mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3401 | 7－羟基马兜铃酸A | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3402 | 马兜铃内酰胺AIIIa | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3403 | 马兜铃内酰胺 FI | 5mg/瓶 | 纯度≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3404 | 3α-乙酰基-11α-羟基-β-乳香酸 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3405 | 3-乙酰基-β乳香酸 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3406 | Masticadienolic | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3407 | γ-萜品烯 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3408 | β-罗勒烯 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3409 | α-萜品醇 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3410 | 乙酸橙花酯 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3411 | 乙酸癸酯 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3412 | 视黄醛 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3413 | 西柏烯 | 20mg | 含量98%以上 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3414 | 链格孢酚 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3415 | 交链格孢酚单甲醚 | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3416 | 二乙酸熏草镰刀菌烯醇/蛇形菌素(DAS) | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3417 | 青霉震颤素A | 100 µg/mL - 乙腈 - 1 mL | 合格标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3418 | 甲位戊基桂醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3419 | 戊基肉桂醇 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3420 | 水杨酸苄酯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3421 | 肉桂醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3422 | 新铃兰醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3423 | 铃兰醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3424 | 茴香醇 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3425 | 肉桂酸苄酯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3426 | 苯甲酸苄酯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3427 | 香茅醇 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3428 | 己基肉桂醛 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3429 | (+)-柠檬烯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3430 | 2-辛炔酸甲酯 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3431 | α-异甲基紫罗兰酮 | 50mg | 含测用 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3432 | 达玛二烯醇乙酸酯 | 5mg | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3433 | 20,24-二羟基达玛-25-烯-3-酮 | 1mg | 含量97% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3434 | 达玛烯二醇II | 1mg | 含量≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3435 | 达玛树脂-20（21）-烯-3,24,25-三醇 | 5mg | 含量98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3436 | 芬氟拉明 | 20mg/瓶 | 标准品，合格，分子式：C12H16F3N | 瓶 | I类标准品类 |
| 3437 | N,N-双去甲基西布曲明 | 20mg/瓶 | 标准品，合格，分子式：C15H23Cl2N | 瓶 | I类标准品类 |
| 3438 | N-单去甲基西布曲明 | 20mg/瓶 | 标准品，合格，分子式：C16H25Cl2N | 瓶 | I类标准品类 |
| 3439 | 水中亚硝酸盐氮 | 20ml/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3440 | 丁氟螨酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3441 | 螺甲螨酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3442 | 抗坏血酸二棕榈酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3443 | 甘草素 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3444 | 表没食子儿茶素没食子酸酯 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3445 | 白花丹素 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3446 | 4-羟基-3-甲氧基肉桂醛 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3447 | 没药当归烯酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3448 | 6-姜酚 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3449 | 安石榴苷 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3450 | 查尔酮 | 100mg/瓶 | 纯度＞98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3451 | OPA（邻苯二甲醛）衍生试剂 | 1ml/支 | 合格 | 支 | I类标准品类 |
| 3452 | FMOC（9-芴甲氧羰酰氯）衍生试剂 | 1ml/支 | 合格 | 支 | I类标准品类 |
| 3453 | 正缬氨酸 | 1ml/支 | 标准品 | 支 | I类标准品类 |
| 3454 | 磷酸三丁酯 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3455 | 枸橼酸钠 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3456 | 戊二醛 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3457 | 磷酸三丙酯 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3458 | 二甲基巴比妥酸 | 100g | 试剂 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3459 | 碳二亚胺 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3460 | 己二酰肼 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3461 | 三硝基苯磺酸 | 100g | 试剂 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3462 | 氯化乙酰胆碱 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3463 | 间甲酚 | 100mg | 对照品 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3464 | 吡美莫司 | 100mg/支 | CAS：137071-32-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3465 | 二甲硝咪唑 | 100mg/支 | CAS：551-92-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3466 | 洛硝哒唑 | 100mg/支 | CAS：7681-76-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3467 | 6-硝基苯并咪唑 | 100mg/支 | CAS：94-52-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3468 | 1-甲基-5-氯-4硝基咪唑 | 100mg/支 | CAS：4897-25-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3469 | 异丙硝唑 | 100mg/支 | CAS：14885-29-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3470 | 螺旋霉素 | 100mg/支 | CAS:8025-81-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3471 | 泰乐菌素 | 100mg/支 | CAS：1401-69-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3472 | 替米考星 | 100mg/支 | CAS：108050-54-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3473 | 奈夫西林 | 100mg/支 | CAS：7177-50-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3474 | 吡咯米酸 | 100mg/支 | CAS：19562-30-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3475 | 达氟沙星 | 100mg/支 | CAS：112398-08-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3476 | 克林沙星 | 100mg/支 | CAS：105956-97-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3477 | 妥舒沙星 | 100mg/支 | CAS：108138-46-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3478 | 西诺沙星 | 100mg/支 | CAS：28657-80-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3479 | 琥珀磺胺噻唑 | 100mg/支 | CAS：116-43-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3480 | 磺胺二甲唑 | 100mg/支 | CAS：729-99-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3481 | 磺胺喹沙啉 | 100mg/支 | CAS：59-40-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3482 | 磺胺地索辛 | 100mg/支 | CAS：122-11-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3483 | 磺胺氯吡嗪 | 100mg/支 | CAS：102-65-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3484 | 巴喹普林 | 100mg/支 | CAS：102280-35-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3485 | 磺胺米隆 | 100mg/支 | CAS：138-39-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3486 | 奥美普林 | 100mg/支 | CAS：6981-18-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3487 | 酞磺胺噻唑 | 100mg/支 | CAS：85-73-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3488 | 去甲基金霉素 | 100mg/支 | CAS：64-73-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3489 | 4-差向脱水四环素 | 100mg/支 | CAS：4465-65-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3490 | 脱水四环素 | 100mg/支 | CAS：13803-65-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3491 | 甲氯环素 | 100mg/支 | CAS：2013-58-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3492 | 阿莫罗芬 | 100mg/支 | CAS：67467-83-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3493 | 恩康唑 | 100mg/支 | CAS：35554-44-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3494 | 新康唑 | 100mg/支 | CAS：67914-69-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3495 | 苄达唑 | 100mg/支 | CAS：22994-85-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3496 | 二甲硝咪唑 | 100mg/支 | CAS：551-92-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3497 | 苯酰甲硝唑 | 100mg/支 | CAS：13182-89-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3498 | 氯甲硝咪唑 | 100mg/支 | CAS：4897-25-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3499 | 西罗莫司 | 100mg/支 | CAS：53123-88-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3500 | 氟苯尼考 | 100mg/支 | CAS：73231-34-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3501 | 布克立嗪 | 100mg/支 | CAS：82-95-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3502 | 卡比沙明 | 100mg/支 | CAS：486-16-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3503 | 氯苯甲嗪 | 100mg/支 | CAS：82-93-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3504 | 奥沙米特 | 100mg/支 | CAS：60607-34-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3505 | 苯妥沙敏 | 100mg/支 | CAS：92-12-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3506 | 氮异丙嗪 | 100mg/支 | CAS：482-15-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3507 | 甲吡吩嗪 | 100mg/支 | CAS：1982-37-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3508 | 氯吡拉敏 | 100mg/支 | CAS：59-32-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3509 | 溴苯海明 | 100mg/支 | CAS：118-23-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3510 | 异丁嗪 | 100mg/支 | CAS：84-96-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3511 | 苯吡丙胺 | 100mg/支 | CAS：86-21-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3512 | 吡咯咪唑 | 100mg/支 | CAS：442-52-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3513 | 美克洛嗪 | 100mg/支 | CAS：569-65-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3514 | 美吡拉敏 | 100mg/支 | CAS：91-84-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3515 | 脑益嗪 | 100mg/支 | CAS：298-57-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3516 | 赛克利嗪 | 100mg/支 | CAS：5897-19-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3517 | 阿伐斯汀 | 100mg/支 | CAS：87848-99-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3518 | 奥洛他定 | 100mg/支 | CAS：113806-05-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3519 | 卢帕他定 | 100mg/支 | CAS：158876-82-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3520 | 贝托斯汀 | 100mg/支 | CAS：125602-71-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3521 | 比拉斯汀 | 100mg/支 | CAS：202189-78-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3522 | 氢化曲安奈德 | 100mg/支 | CAS：1524-86-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3523 | 丙丁酸氢化可的松 | 100mg/支 | CAS：72590-77-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3524 | 6α-甲基氢化可的松 | 100mg/支 | CAS：1625-39-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3525 | 6α-氟-异氟泼尼龙 | 100mg/支 | CAS：806-29-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3526 | 泼尼松龙半琥珀酸酯 | 100mg/支 | CAS：2920-86-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3527 | 迪普罗酮 | 100mg/支 | CAS：20423-99-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3528 | 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | 100mg/支 | CAS：2921-57-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3529 | 己曲安奈德 | 100mg/支 | CAS：5611-51-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3530 | 脱氧可的松 | 100mg/支 | CAS：152-58-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3531 | 肾上腺酮 | 100mg/支 | CAS：99-45-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3532 | 氟泼尼龙 | 100mg/支 | CAS：53-34-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3533 | 氟米松新戊酸酯 | 100mg/支 | CAS：2002-29-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3534 | 去氧皮质酮 | 100mg/支 | CAS：64-85-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3535 | 苯甲酸倍他米松 | 100mg/支 | CAS：22298-29-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3536 | 氢化可的松半琥酯 | 100mg/支 | CAS：2203-97-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3537 | 甲泼尼松醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：1106-03-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3538 | 地塞米松戊酸酯 | 100mg/支 | CAS：33755-46-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3539 | 双氟泼尼酯 | 100mg/支 | CAS：23674-86-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3540 | 地塞米松棕榈酸酯 | 100mg/支 | CAS：14899-36-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3541 | 四氢可的松 | 100mg/支 | CAS：53-05-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3542 | 21-去乙酰基地夫可特 | 100mg/支 | CAS：13649-88-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3543 | 甲羟松 | 100mg/支 | CAS：2668-66-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3544 | 甲基泼尼松 | 100mg/支 | CAS：1247-42-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3545 | 甲羟孕酮 | 100mg/支 | CAS：520-85-4 | 支 | I类标准品类 |
| 3546 | 去羟米松 | 100mg/支 | CAS：382-67-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3547 | 异氟泼尼松醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：338-98-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3548 | 氟氢可的松 | 100mg/支 | CAS：127-31-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3549 | 醋酸美伦孕酮 | 100mg/支 | CAS：2919-66-6 | 支 | I类标准品类 |
| 3550 | 诺龙 | 100mg/支 | CAS：434-22-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3551 | 烯丙孕素 | 100mg/支 | CAS：850-52-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3552 | 群勃龙 | 100mg/支 | CAS：10161-33-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3553 | 帕拉米松 | 100mg/支 | CAS：53-33-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3554 | 美雄酮 | 100mg/支 | CAS：72-63-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3555 | 醋酸炔诺酮 | 100mg/支 | CAS：51-98-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3556 | 表睾酮 | 100mg/支 | CAS：481-30-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3557 | 16α-羟基泼尼松龙 | 100mg/支 | CAS：13951-70-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3558 | 氟甲睾酮 | 100mg/支 | CAS：76-43-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3559 | 17α-羟孕酮 | 100mg/支 | CAS：68-96-2 | 支 | I类标准品类 |
| 3560 | 去氢睾酮 | 100mg/支 | CAS：846-48-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3561 | 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | 100mg/支 | CAS：3093-73-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3562 | 醋丙氢可的松 | 100mg/支 | CAS：74050-20-7 | 支 | I类标准品类 |
| 3563 | 双氟美松醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：2823-42-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3564 | 丁乙酸泼尼松龙 | 100mg/支 | CAS：7681-14-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3565 | 氟可龙特戊酸酯 | 100mg/支 | CAS：29205-06-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3566 | 瑞美松龙 | 100mg/支 | CAS：49697-38-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3567 | 氟替卡松 | 100mg/支 | CAS：90566-53-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3568 | 双氟拉松 | 100mg/支 | CAS：2557-49-5 | 支 | I类标准品类 |
| 3569 | 泼尼松龙戊酸酯 | 100mg/支 | CAS：1107-99-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3570 | 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | 100mg/支 | CAS：86401-95-8 | 支 | I类标准品类 |
| 3571 | 群勃龙醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：10161-34-9 | 支 | I类标准品类 |
| 3572 | 氯可托龙特戊酸酯 | 100mg/支 | CAS：34097-16-0 | 支 | I类标准品类 |
| 3573 | 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 100mg/支 | CAS：86401-80-1 | 支 | I类标准品类 |
| 3574 | 山奈酚 | 20mg/瓶 | 合格标准品，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3575 | 罗红霉素系统适用性对照品（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3576 | 利巴韦林杂质A（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3577 | 利巴韦林杂质B（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3578 | 利巴韦林杂质C（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3579 | 利巴韦林杂质F（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3580 | 利巴韦林杂质G（EP对照） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| ●3581 | 利巴韦林杂质D(1H-1，2，4-三唑-3-甲酰胺） | 20mg | 有含量说明书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3582 | 丁基辛醇水杨酸酯 | 250mg | 含量：＞95%，有含量证书 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3583 | 银锻苷 | 50mg | 合格，标准品Tiliroside | 瓶 | I类标准品类 |
| 3584 | 鼠李柠檬素-3-O-β-D-葡萄糖苷 | 20mg | Rhamnocitrin 3-glucoside CAS：41545-37-3 | 支 | I类标准品类 |
| 3585 | 异棘苷 | 5mg/瓶 | Isoapetalic acid，HPLC≥98% | 瓶 | I类标准品类 |
| 3586 | 3-羟基肉桂酸 | 20mg/支 | 分子式C9H8O3 | 支 | I类标准品类 |
| 3587 | 2-羟基肉桂酸 | 20mg/支 | 分子式C9H8O3 | 支 | I类标准品类 |
| 3588 | 4-羟基-3-甲氧基肉桂醛 | 20mg/支 | 分子式C10H10O3 | 支 | I类标准品类 |
| 3589 | 2-羟基肉桂醛 | 20mg/支 | 分子式C9H8O2 | 支 | I类标准品类 |
| 3590 | 香豆素 | 20mg/支 | 分子式C9H6O2 | 支 | I类标准品类 |
| 3591 | 肉桂醇 | 20mg/支 | 分子式C9H10O | 支 | I类标准品类 |
| 3592 | 2-甲氧基肉桂酸 | 20mg/支 | 分子式C10H10O3 | 支 | I类标准品类 |
| 3593 | 2-甲氧基肉桂醛 | 20mg/支 | 分子式C10H10O2 | 支 | I类标准品类 |
| 3594 | rumejaposide I | 10mg | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 3595 | Rhamnocitrin 3-glucoside | 10mg | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 3596 | Ventinone-B | 10mg | 含测用 | 支 | I类标准品类 |
| 3597 | 正十六烷-异辛烷标准溶液 | 1mL/支，100ng/uL | GBW(E)130102 | 支 | I类标准品类 |
| 3598 | 异辛烷中硬脂酸甲酯溶液标准物质 | 2mL/支，10.0ng/uL | GBW(E)130500 | 支 | I类标准品类 |
| 3599 | 异辛烷中六氯苯溶液标准物质 | 1mL/支，10.0ng/uL | GBW(E)130499 | 支 | I类标准品类 |
| 3600 | 女贞苷 | 20mg | 有证标准物质 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3601 | 开许梅陇 | 20mg | 合格标准品，CAS:33704-61-9 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3602 | 氘代吐纳麝香 | 20mg | 合格标准品，CAS:1396967-82-0 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3603 | 氘代二甲苯麝香 | 20mg | 合格标准品，CAS:877119-10-3 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3604 | 1,4-二溴苯 | 20mg | 合格标准品，CAS:106-37-6 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3605 | 4,4-二溴苯 | 20mg | 合格标准品，CAS:92-86-4 | 瓶 | I类标准品类 |
| 3606 | 钨(W)标液 | 1000μg.mL 50ml | 合格 | 瓶 | I类标准品类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

7分标：II类标准品类 采购预算：  150万元

本分标的核心产品为下表的第 1832 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 贮藏要求 | 计量单位 | 单价上限金额（元） |
| 1 | 醋酸甲羟孕酮 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2 | 安乃近 | 200mg | 供 HPLC 法测定；供 UV 法测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 3 | （+）2-氨基丁醇 | 100 mg | 供 TLC 法检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 4 | 苯丙酸诺龙 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 5 | 苯甲酸雌二醇 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 6 | 苄氟噻嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 7 | 丙酸睾酮 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别及含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 8 | 醋酸氟氢可的松 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 9 | 醋酸氯地孕酮 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 10 | 醋酸氢化可的松 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 11 | 胆影酸 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 12 | 地塞米松磷酸钠 | 100mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 支 | 156.0 |
| 13 | 对氨基苯甲酸 | 100mg | 供HPLC 外标法检查和UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 14 | 对乙酰氨基酚 | 1g | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 15 | 二苯基-（2-氯苯基）甲醇（克霉唑杂质 I） | 50mg | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 313.0 |
| 16 | 2,3-二氢-6-苯基咪唑[2,1-b]噻唑盐酸盐（盐酸左旋咪唑杂质） | 30mg | 供 TLC 检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 17 | 泛影酸 | 100mg | 供 TLC 鉴别用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 18 | 磺胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 19 | 磺胺甲唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 20 | 磺胺嘧啶 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 21 | 黄体酮 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 73.0 |
| 22 | 炔诺孕酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 23 | 甲萘醌 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 24 | 甲巯咪唑 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 65.0 |
| 25 | 甲氧苄啶 | 100mg | HPLC 含量测定 | 2-8℃ | 支 | 104.0 |
| 26 | 己酸羟孕酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 27 | 己烯雌酚 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 160.0 |
| 28 | 枸橼酸氯米芬 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 29 | 甲磺酸双氢麦角毒碱 | 100 mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 292.0 |
| 30 | 克霉唑 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 65.0 |
| 31 | 邻甲苯磺酰胺 | 100mg | 供 GC 法检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 32 | 利血平 | 100 mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 33 | 氯普噻吨 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 26.0 |
| 34 | 马来酸麦角新碱 | 50 mg | UV 含量 | 4℃，避光 | 支 | 665.0 |
| 35 | 咪唑 | 100mg | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 36 | 吡喹酮 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 156.0 |
| 37 | 马来酸氯苯那敏 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 38 | 炔雌醚 | 100 mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 39 | 氢溴酸加兰他敏 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 40 | 氢溴酸山莨菪碱 | 50 mg | UV 含量测定、TLC 鉴别 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 41 | 炔雌醇 | 50mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 42 | 炔诺酮 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 166.0 |
| 43 | 4-N-去甲基安乃近 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 封，10-30℃ | 支 | 146.0 |
| 44 | 曲安奈德 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 45 | 乳果糖 | 2g | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 46 | 乳糖 | 300mg | 供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 47 | 美法仑 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 48 | 酞丁安 | 50mg | UV 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 49 | 维生素 E | 200mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 130.0 |
| 50 | 戊酸雌二醇 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 51 | 盐酸胺碘酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 52 | 盐酸苯海索 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 53 | 盐酸多沙普仑 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 54 | 盐酸多塞平 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 55 | 盐酸多巴胺 | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 56 | 盐酸可乐定 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 57 | 盐酸克仑特罗 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 58 | 叶酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 59 | 荧光母素 | 50 mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 172.0 |
| 60 | 左炔诺孕酮 | 100mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 239.0 |
| 61 | 胆酸 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 62 | 槲皮素 | 100mg | 供含量测定；供 HPLC 法测定；供 UV 法测定 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 63 | 葡萄糖酸钙 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 64 | 酒石酸美托洛尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 65 | 氟哌利多 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 253.0 |
| 66 | 硝基呋喃丙烯酸 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 67 | 猪去氧胆酸 | 100mg | 供 TLC 法含量测定、鉴别用 | 常温 | 支 | 186.0 |
| 68 | 双羟萘酸噻嘧啶 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 69 | 双羟萘酸 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 70 | 酚酞 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 71 | 香草醛 | 1000mg | 供熔点温度计校准用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 72 | 非那西丁 | 1g | 供熔点温度计校准用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 73 | 磺胺 | 1g | 其他 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 74 | 磺胺二甲嘧啶 | 1g | 供熔点温度计校准用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 75 | 双氰胺 | 1g | 熔点对照品 | 常温/避光 | 支 | 146.0 |
| 76 | 糖精 | 1g | 熔点对照品 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 77 | 酚酞 | 1g | 熔点对照品 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 78 | 水杨酸片 | 30 片/盒 | 其他 | 常温/避光 | 盒 | 584.0 |
| 79 | α-甲基吡啶 | 300mg | 供 GC 法检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 117.0 |
| 80 | 甲磺酸酚妥拉明 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 81 | 盐酸萘甲唑啉 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 82 | 壬苯醇醚 | 1 ml | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 83 | 阿司匹林 | 200mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 84 | 氨苯砜 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 85 | 烟酰胺 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 86 | 维生素 B6 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 87 | 阿替洛尔 | 100mg | 供 HPLC 及UV 法测定用 | 常温 | 支 | 91.0 |
| 88 | 倍他米松 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 89 | 丙酸倍氯米松 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 90 | 茶苯海明 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 91 | 茶碱 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 92 | 醋酸地塞米松 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 313.0 |
| 93 | 醋酸可的松 | 100mg | 供含量测定及 HPLC 法鉴别用 | 常温 | 支 | 259.0 |
| 94 | 醋酸泼尼松龙 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 95 | 醋酸曲安奈德 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 133.0 |
| 96 | 达那唑 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 97 | 胆石酸 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 98 | 地塞米松 | 100 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 99 | 丁溴东莨菪碱 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 100 | 对甲苯磺酰胺 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 107.0 |
| 101 | 对羟基苯乙酰胺 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 102 | 奋乃静 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 103 | 酚磺乙胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 104 | 格列本脲 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 224.0 |
| 105 | 10％A 晶型甲苯咪唑 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 106 | 过氧苯甲酰 | 100mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 104.0 |
| 107 | 甲氨蝶呤 | 400 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 108 | 甲苯咪唑 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 26.0 |
| 109 | 6-甲氧基-2-萘乙酮 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 110 | N-甲基哌嗪 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 111 | 卡马西平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 112 | 硫喷妥 | 100mg | 供 UV 法含量测定时作对照用 | 常温 | 支 | 263.0 |
| 113 | 磷酸咯萘啶 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 114 | 苯丙氨酯 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 115 | 氯化胆碱 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 116 | 格列本脲杂质Ⅰ(4-[2-（5-氯-2-甲氧基苯甲酰氨基）乙基]苯磺酰胺) | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 117 | 格列本脲杂质Ⅱ（4-[2-(5-氯-2-甲氧基苯甲酰胺)-乙基]-苯磺酰氨基-甲酸乙 酯） | 50mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 118 | 格列本脲杂质Ⅱ | 50mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 119 | 吡哌酸 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 120 | 氢化可的松 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 104.0 |
| 121 | 泼尼松龙 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 122 | 维生素 D2 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 156.0 |
| 123 | 维生素 K1 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 124 | 西咪替丁 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 125 | 盐酸丙米嗪 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 126 | 盐酸地尔硫卓 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 127 | 盐酸氟奋乃静 | 50mg | 鉴别、含量测定 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 128 | 盐酸雷尼替丁 | 100 mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 129 | 盐酸哌唑嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 130 | 盐酸异丙肾上腺素 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 131 | 盐酸左旋咪唑 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 132 | 盐酸奈福泮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 133 | 重酒石酸去甲肾上腺素 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 134 | 左旋多巴 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 224.0 |
| 135 | 醋酸甲地孕酮 | 100mg | 供鉴别和 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 136 | 甲睾酮 | 100 mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 137 | 布美他尼 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 266.0 |
| 138 | 氨甲环酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 139 | 胡椒乙腈 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 65.0 |
| 140 | 丙谷胺 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 141 | 吡罗昔康 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 142 | 吡嗪酰胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 143 | 布洛芬 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 144 | 倍他米松磷酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 145 | 比沙可啶 | 100 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 146 | 雌二醇 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 156.0 |
| 147 | 双氢青蒿素 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 148 | 莪术醇 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 149 | 2,6-二甲基酚 | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 150 | 氟尿嘧啶 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 151 | 环戊噻嗪 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 152 | 甲基多巴 | 100 mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 153 | 甲芬那酸 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 154 | 甲硝唑 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 155 | 联苯双酯 | 100mg | 供含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 156 | 螺内酯 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 244.0 |
| 157 | 碘化钾 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 158 | 氯噻酮 | 100mg | 供HPLC 法含量测定及UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 159 | 邻甲酚 | 1g | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 104.0 |
| 160 | 硫唑嘌呤 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 161 | 萘普生 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 162 | 泼尼松 | 100mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 163 | 青蒿琥酯 | 100mg | HPLC 含量测定及溶出度检查 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 164 | 氢溴酸右美沙芬 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 165 | 青蒿素 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 166 | 舒必利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 167 | 沙丁胺醇 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 168 | 双香豆素 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 169 | 双氰胺 | 50mg | 供检查检测用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 170 | 水杨酸镁 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 171 | 司坦唑醇 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 172 | 辛可尼丁 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 173 | 硝酸咪康唑 | 100 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 174 | 硝酸益康唑 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 146.0 |
| 175 | 乙羟茶碱 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 176 | 盐酸安他唑啉 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 177 | 盐酸美西律 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 178 | 盐酸酚苄明 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 179 | 盐酸氯丙那林 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 180 | 盐酸罗通定 | 100mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 181 | 盐酸维拉帕米 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 182 | 异维 A 酸 | 100mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 156.0 |
| 183 | 贝诺酯 | 100mg | 供含量测定用。 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 184 | 半乳糖 | 300mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 146.0 |
| 185 | 醋酸去氧皮质酮 | 30mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 186 | 醋酸甲萘氢醌 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 187 | 富马酸氯马斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 188 | 富马酸酮替芬 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 189 | 果糖 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 156.0 |
| 190 | 环吡酮胺 | 50 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 191 | 环磷酰胺 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 403.0 |
| 192 | 己内酰胺 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 26.0 |
| 193 | 硝酸甘油溶液 | 1.0ml | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 194 | 磷酸苯丙哌林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 195 | 米诺地尔 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 196 | 尼尔雌醇 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 650.0 |
| 197 | 羟甲香豆素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 198 | 十一酸睾酮 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 199 | 石杉碱甲 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 1559.0 |
| 200 | 双嘧达莫 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 201 | 色甘酸钠 | 1000mg | 供 UV 法鉴别用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 202 | 羧甲司坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 203 | 鱼腥草素钠 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 26.0 |
| 204 | 维生素 B12 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 205 | 消旋山莨菪碱 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 206 | 硝酸异山梨酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 346.0 |
| 207 | 月桂氮卓酮 | 100mg | 供 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 208 | 亚叶酸钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 253.0 |
| 209 | 盐酸羟甲唑啉 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 210 | 吲达帕胺 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 211 | 吲哚美辛 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 212 | 依他尼酸 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 124.0 |
| 213 | 盐酸马普替林 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 214 | 盐酸去氧肾上腺素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 封，10-30℃ | 支 | 224.0 |
| 215 | 盐酸去氯羟嗪 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 263.0 |
| 216 | 盐酸肼屈嗪 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 217 | 盐酸羟嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 218 | β-榄香烯 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 498.0 |
| 219 | 格列齐特 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 220 | 尼莫地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 97.0 |
| 221 | 金诺芬 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 222 | 硫酸特布他林 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 223 | 麦芽三糖 | 100mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 224 | 盐酸丙卡特罗 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 225 | 氨鲁米特 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 226 | 大豆油 | 500mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 227 | 羟苯甲酯（对羟基苯甲酸甲酯） | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 228 | 泛酸钠 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 229 | 格列喹酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 230 | 格列吡嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 231 | 格列吡嗪杂质Ⅰ | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 232 | 核黄素磷酸钠混合物 | 100mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 97.0 |
| 233 | 吉非罗齐 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 234 | 卡巴胂 | 100mg | UV 含量测定 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 235 | 麦芽糖 | 2g | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 146.0 |
| 236 | 尿素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 175.0 |
| 237 | 氢溴酸高乌甲素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 238 | 乳酸依沙吖啶 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 239 | 生物素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 240 | 酮康唑 | 100 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 146.0 |
| 241 | 维生素 A 棕榈酸酯 | 200mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 242 | 维生素 C 钠 | 1 g | 含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 243 | 硝酸硫胺 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 244 | 硝酸硫胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 146.0 |
| 245 | α-细辛脑 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 246 | 盐酸二氧丙嗪 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 247 | 盐酸洛哌丁胺 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 248 | 阿司咪唑 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 249 | 丙酸氯倍他索 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 250 | 丁酸氢化可的松 | 50mg | 供 HPLC 鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 160.0 |
| 251 | 多潘立酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 252 | 法莫替丁 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 104.0 |
| 253 | 枸橼酸氯己定 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 254 | 维A 酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 156.0 |
| 255 | 氢氯噻嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 163.0 |
| 256 | 盐酸阿米洛利 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 387.0 |
| 257 | 3，5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 258 | 苯噻啶 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 259 | 氟哌啶醇 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 260 | 氟康唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 261 | 氟胞嘧啶（恩曲他滨杂质Ⅰ） | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 39.0 |
| 262 | 枸橼酸他莫昔芬 E-异构体 | 30 mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 263 | 倍他环糊精 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 78.0 |
| 264 | 卡托普利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 265 | 卡托普利二硫化物 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 266 | 卡前列甲酯 | 25mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，-20℃ | 支 | 1218.0 |
| 267 | 卡铂 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 273.0 |
| 268 | 氯氮平 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温,遮光 | 支 | 195.0 |
| 269 | 氯碘羟喹 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 270 | 联苯苄唑 | 50mg | 供高效液相含量测定用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 271 | 联苯苄醇 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 272 | 硫酸沙丁胺醇 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 273 | 硫酸普拉睾酮钠 | 100mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 274 | 萘普生钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 78.0 |
| 275 | 扑米酮 | 50mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 276 | 葡萄糖酸锌 | 200mg | 供原子吸收分光光度法溶出度限度检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 277 | 曲安西龙 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 278 | 双氯芬酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 279 | 舒林酸 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 280 | 替硝唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 281 | 酮洛芬 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 282 | 硝苯地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 283 | 硝苯地平杂质 I | 30mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 284 | 硝苯地平杂质 II | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 285 | 利多卡因 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 286 | 盐酸妥拉唑林 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 287 | 盐酸硫利达嗪 | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 26.0 |
| 288 | 盐酸卡替洛尔 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 289 | 七叶皂苷钠 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 290 | 黄豆甙元 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 291 | 7-甲氧基-4’-羟基异黄酮(黄豆苷元杂质) | 30mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 292 | 二甲磺酸阿米三嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 293 | 萝巴新 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 294 | 枸橼酸锌 | 100mg | 供原子吸收法溶出度测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 295 | 卡莫氟 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 146.0 |
| 296 | 奥沙普秦 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 297 | 烟酸占替诺 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 298 | 盐酸帕罗西汀 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 299 | 卡巴胆碱 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 300 | 氢化可的松琥珀酸钠 | 100mg | 其他 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 301 | 西洛他唑 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 302 | 氯唑沙宗 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 303 | 茴拉西坦 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 304 | 卡络磺钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 305 | 奥美拉唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 306 | 维生素 A 醋酸酯 | 1g | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 260.0 |
| 307 | 维生素 B2 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 308 | 泛酸钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 309 | 乌苯美司 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 310 | 阿苯达唑 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 311 | 盐酸特拉唑嗪 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用,其他 | 4℃/避光 | 支 | 267.0 |
| 312 | 氯化钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 313 | 阿法骨化醇 | 10mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 974.0 |
| 314 | 氨力农 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 315 | 更昔洛韦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 316 | 肾上腺色腙（卡巴克洛） | 50mg | 供 TLC 法检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 317 | 紫杉醇 | 30 mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 318 | 大蒜素 | 0.5ml | 供 HPLC 和GC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 319 | 豆腐果苷 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 320 | 吡拉西坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 321 | 夫拉扎勃（原：呋咱甲氢龙） | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 322 | 依托泊苷 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 393.0 |
| 323 | 维生素 B1 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 324 | 维生素 BT | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 325 | 乙水杨胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 326 | 双氯芬酸杂质 A (1-（2,6-二氯苯基）-2-羟吲哚) | 20mg | 供有关物质检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 327 | 枸橼酸 | 200 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 328 | 丹蒽醌 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 329 | 氢溴酸樟柳碱 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 330 | 盐酸氯己定 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 331 | 顺铂 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 306.0 |
| 332 | 盐酸甲氧那明 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 127.0 |
| 333 | 愈创木酚磺酸钾 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 334 | 棓丙酯 | 100mg | 供 HPLC 法测定，含量为 99.9% | 常温 | 支 | 130.0 |
| 335 | 二氮嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 336 | 磷酸氢钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 337 | 磺胺二甲嘧啶 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 104.0 |
| 338 | 磺胺脒 | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 339 | 磺胺醋酰钠 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 340 | 去甲斑蝥素 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 257.0 |
| 341 | 芬布芬 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 342 | 曲克芦丁 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 214.0 |
| 343 | 二羟丙茶碱 | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 344 | 茜素双酯 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 345 | 苯甲酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 346 | 盐酸地巴唑 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 299.0 |
| 347 | 磷酸氯喹 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 348 | 盐酸异丙嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 349 | 盐酸达克罗宁 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 350 | 盐酸普鲁卡因 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 351 | 维生素 C | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 352 | 盐酸金刚烷胺 | 50mg | 供 TLC 鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 353 | 盐酸溴己新 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 354 | 美索巴莫 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 355 | 氨苯蝶啶 | 100 mg | 供含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 356 | 羟甲烟胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 357 | 枸橼酸喷托维林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 358 | 苯甲酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 359 | 烟酸 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 360 | 呋喃丙胺杂质 A | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 361 | 甲氧沙林 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 362 | 对氨基水杨酸异烟肼 | 100mg | 供 UV 法溶出度检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 363 | 曲匹布通 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 364 | 曲匹地尔 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 365 | 桂美酸 | 50mg | 供溶出度检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 366 | 奥拉米特 | 100mg | 供 UV 法溶出度检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 367 | 富马酸异丙吡仑 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 368 | 羟苯丙酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 369 | β-胡萝卜素 | 300mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 370 | 贝美格 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 371 | 丹皮酚磺酸钠 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 372 | 地喹氯铵 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 373 | 托品酸 N-异丙基去甲托品酯 | 50mg | 供 TLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 374 | 硫酸氢小檗碱 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 375 | 苯佐卡因 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 376 | 盐酸丁卡因 | 50mg | 供含量测定用 | 常温,遮光 | 支 | 130.0 |
| 377 | 硫必利杂质 A【2－甲氧基－5－甲磺酰基苯甲酸】 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 378 | 硫必利杂质 B【2－甲氧基－5－甲磺酰基苯甲酸甲酯】 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 379 | 盐酸硫必利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 380 | 盐酸氯丙嗪 | 100mg | 供分光度法含量测定时作对照用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 381 | 木糖醇 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 封，10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 382 | 甲基斑蝥胺 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 383 | 呋喃唑酮 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 384 | 吗多明 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 385 | 替加氟 | 50 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 386 | 尿嘧啶 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 151.0 |
| 387 | 柠檬烯 | 200mg | GC 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 388 | 盐酸妥洛特罗 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 389 | 盐酸环仑特罗 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 390 | 溴甲东莨菪碱 | 50mg | 供分离度测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 391 | 无水磷酸氢二钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 392 | 保泰松 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 393 | 4-氨基丁酸 | 100mg | 供 TLC 检查用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 394 | 盐酸吗啉胍 | 50mg | 供 UV 含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 395 | 盐酸拉贝洛尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 396 | 水杨酰胺 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 397 | 非普拉宗 | 50mg | 供 UV 检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 398 | 茴三硫 | 100mg | IR 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 399 | 香草醛 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 400 | 三氯叔丁醇 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 253.0 |
| 401 | 胆维丁 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 402 | 盐酸羟胺 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 117.0 |
| 403 | 对氯苯酚 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 404 | 盐酸双环胺 | 50mg | 供 TLC 法鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 405 | 氯解磷定 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 406 | 盐酸赛庚啶 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 407 | 氨基比林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 408 | 沙利度胺 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 409 | 盐酸贝那替嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 410 | 安替比林 | 200mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 411 | 麝香草酚 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 412 | 盐酸依匹斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 413 | 荧光素钠 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 414 | 2-甲基-5-硝基咪唑 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 415 | 盐酸氟西汀 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 416 | 硫酸双肼屈嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 417 | 盐酸阿米替林 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 418 | 异丙托溴铵 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 419 | 盐酸右美托咪定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 420 | 盐酸左美托咪定 | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 341.0 |
| 421 | 异丙安替比林 | 200 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 422 | 羟喜树碱 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 423 | 赖氨匹林 | 100mg | UV 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 424 | 愈创甘油醚 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 425 | 盐酸氯哌丁 | 50mg | 供 TLC 鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 426 | 盐酸美司坦 | 100mg | 供鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 427 | 喜树碱 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 428 | 甘露醇 | 300mg | 其他 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 429 | 醋酸环丙孕酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 430 | 酒石酸长春瑞滨 | 50mg | 供 HPLC 含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1152.0 |
| 431 | 果糖二磷酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 432 | 钆喷酸单葡甲胺 | 200mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 433 | 盐酸噻氯匹定 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 434 | 盐酸文拉法辛 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 435 | 呋塞米 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 436 | 硫酸长春地辛 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，-20℃ | 支 | 1390.0 |
| 437 | 高乌甲素 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 438 | 甲磺酸罗哌卡因 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 313.0 |
| 439 | 苯扎氯铵 | 8ml | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 440 | 甲硫酸新斯的明 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 441 | 奥美沙坦酯杂质 RNH-6270（4-(1-羟基 -1-甲基乙基)-2-丙基-1-[[2’-(1H-四唑 -5-基)[1,1’-联苯]-4-基]甲基]-1H-咪 唑-5-羧酸） | 50mg | 检查 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 442 | 尼美舒利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 443 | 盐酸奥昔布宁 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 444 | 奥扎格雷 | 100 mg | 供 HPLC 法及 UV 法测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 445 | 盐酸格拉司琼 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 446 | 盐酸昂丹司琼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 447 | 普罗布考 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 448 | 苄达赖氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 449 | 鞣酸小檗碱 | 50mg | 供 TLC 法鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 450 | 美沙拉秦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 451 | 甲磺酸多沙唑嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 452 | 昔萘酸沙美特罗 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 650.0 |
| 453 | 盐酸喹那普利 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 214.0 |
| 454 | 喹那普利杂质Ⅰ [3S-[2(R*),3a,11a β]]-1,3,4,6,11,11a-六氢-3-甲基 -1,4-二氧代-α-（2-苯乙基）-2H-吡嗪 并[1,2-b]异喹啉-2-乙酸乙酯 | 20mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 455 | 利培酮 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 456 | 来氟米特 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 457 | 爱普列特 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 458 | 羟苯磺酸钙 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 459 | 尼索地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 460 | 泮托拉唑钠 | 100 mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 461 | 阿德福韦酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 260.0 |
| 462 | 阿德福韦单酯 | 30mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 390.0 |
| 463 | 异烟肼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 464 | 聚乙烯醇 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 465 | 马来酸曲美布汀 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 466 | 西吡氯铵 | 300mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 467 | 硫酸羟氯喹 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 468 | 吗氯贝胺 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 469 | 奥沙利铂 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 470 | 尼群地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 471 | 盐酸尼卡地平 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 472 | 双硫化合物 | 50mg | 供 TLC 检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 473 | 匹多莫德 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 474 | 醋甲唑胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 475 | 阿托伐他汀钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 321.0 |
| 476 | 己酮可可碱 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 477 | 氯波必利 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 478 | 异丁司特 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 479 | 醋氨己酸锌 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 480 | 异环磷酰胺 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 221.0 |
| 481 | 二丙酸倍他米松 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 482 | 氯沙坦钾 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 483 | 氟他胺 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 484 | 盐酸氨溴索 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 485 | 洛伐他汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 195.0 |
| 486 | 辛伐他汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 487 | 厄多司坦 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 488 | 琥珀酸舒马普坦 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 489 | 盐酸氮卓斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 490 | 托拉塞米 | 100 mg | 供 TLC 法鉴别、IR 法鉴别、UV法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 491 | 萘哌地尔 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 492 | 厄贝沙坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 493 | 奥硝唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 494 | 马来酸替加色罗 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 495 | 三苯双脒 | 50mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 496 | 非那雄胺 | 100mg | IR 鉴别和 HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 353.0 |
| 497 | 利塞膦酸钠 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 498 | 利塞膦酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 499 | 盐酸法舒地尔 | 100mg | 供含量测定；供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 500 | 氯雷他定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 501 | 巴柳氮钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 502 | 3,4,5-三甲氧基苯甲酸 | 50 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 503 | 依帕司他 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 504 | 那格列奈 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 505 | 依达拉奉 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 506 | 盐酸吉西他滨 | 50 mg | 含量/限量测定用 | 常温，避光 | 支 | 292.0 |
| 507 | 盐酸西布曲明 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 508 | 多索茶碱 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 509 | 比卡鲁胺 | 100 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光 | 支 | 260.0 |
| 510 | 泛昔洛韦 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 511 | 替米沙坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 512 | 奥沙拉秦钠 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 513 | 伊曲康唑 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 514 | 咪喹莫特 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 515 | 富马酸福莫特罗 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 516 | 盐酸吡格列酮 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 517 | 去氧氟尿苷 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用,其他 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 518 | 茚地那韦 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 519 | 洛索洛芬钠 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 520 | 替莫唑胺 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 283.0 |
| 521 | 4-氨基-5-氨基甲酰基咪唑 | 100 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 489.0 |
| 522 | 奈韦拉平 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 523 | 碘普罗胺 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 524 | 氨丁三醇 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 525 | 盐酸替扎尼定 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 526 | 盐酸替罗非班 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 974.0 |
| 527 | 盐酸莫索尼定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 528 | 盐酸丙哌维林 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 529 | 盐酸丙哌维林 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 530 | 盐酸多奈哌齐 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 531 | 缬沙坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 532 | 盐酸阿可乐定（曾用名：盐酸安普乐定） | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 533 | 依巴斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 500.0 |
| 534 | 他扎罗汀 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 535 | 加巴喷丁 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 273.0 |
| 536 | 枸橼酸莫沙必利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 537 | 奥卡西平 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 538 | 雷贝拉唑钠 | 400mg | IR 鉴别和 HPLC 法含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 571.0 |
| 539 | 雷贝拉唑钠 | 400mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，密 封，10-30℃ | 支 | 571.0 |
| 540 | 盐酸左西替利嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 214.0 |
| 541 | 盐酸西替利嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 267.0 |
| 542 | 盐酸雷莫司琼 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 1266.0 |
| 543 | 氯诺昔康 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 133.0 |
| 544 | 盐酸二甲双胍 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 545 | 盐酸关附甲素 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 455.0 |
| 546 | 多西他赛 | 100 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 650.0 |
| 547 | 多西他赛 | 100mg | 其他 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 650.0 |
| 548 | 依托度酸 | 50mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 549 | 盐酸托泊替康 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 584.0 |
| 550 | 二氯醋酸二异丙胺 | 100 mg | IR 鉴别和 HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 551 | 盐酸安非他酮 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 552 | 齐多夫定 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 553 | 盐酸罗格列酮 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 554 | 格列美脲 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 555 | 格列美脲杂质Ⅲ{4-[2-(3-乙基-4-甲基 -2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰氨基)乙基]苯磺酰胺} | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 556 | 苯溴马隆 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 267.0 |
| 557 | 左羟丙哌嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 558 | 美洛昔康 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 559 | 乙氧苯柳胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 169.0 |
| 560 | 盐酸布替萘芬 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 561 | 消旋卡多曲 | 100 mg | 供 IR 鉴别、含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 562 | 盐酸托烷司琼 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 563 | 利鲁唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 564 | 坎地沙坦酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 565 | 盐酸司他斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 130.0 |
| 566 | 盐酸二甲弗林 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 567 | 托芬那酸 | 100mg | 供 UV 法含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 568 | 盐酸阿比多尔 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 569 | 甲钴胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 533.0 |
| 570 | 司他夫定 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 571 | 单硝酸异山梨酯 | 100mg | 供 HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 572 | 2-单硝酸异山梨酯 | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 573 | 氟比洛芬酯 | 200mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 390.0 |
| 574 | 马来酸多潘立酮 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，密封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 575 | 佐米曲普坦 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 576 | 盐酸洛美利嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 650.0 |
| 577 | 吡嘧司特钾 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 578 | 苄达赖氨酸杂质 A | 50mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 579 | 盐酸舍曲林 | 50mg | 供含量测定用 | 常温，遮光 | 支 | 260.0 |
| 580 | 塞克硝唑 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 581 | 马来酸依那普利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 582 | 依那普利双酮 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 583 | 依那普利拉 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 584 | 氯化钾 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 585 | 兰索拉唑 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 170.0 |
| 586 | 富马酸比索洛尔 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 587 | 马来酸氨氯地平 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 588 | 丁苯羟酸 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 589 | 盐酸苯环壬酯杂质 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 590 | 非洛地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 591 | 二氟尼柳 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 592 | 羟苯甲酯钠（对羟基苯甲酸甲酯钠） | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 593 | 2-（4-异丁酰苯基）丙酸 | 30mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 594 | 4-异丁基苯甲酸 | 50mg | 供 HPLC 检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 595 | 酒石酸托特罗定 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用,其他 | 2-8℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 596 | 丁二酸洛沙平 | 100mg | 鉴别/检查用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 597 | 氟比洛芬 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 598 | 2-（4-联苯基）丙酸(氟比洛芬杂质Ⅰ) | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 599 | 氟马西尼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 600 | 盐酸阿呋唑嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 601 | 卡维地洛 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 602 | 阿维 A | 100 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 603 | 苯扎贝特 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 604 | 非诺贝特 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 605 | 苯甲酸甲硝唑 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 606 | 醋酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 607 | 葡萄糖酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 133.0 |
| 608 | 盐酸索他洛尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 609 | 3 米氟米特杂质 III（-甲基-N-[4-（三氟甲基）苯基]异噁唑-4-甲酰胺） | 25 微克 | 供 FPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 610 | 拉西地平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 611 | 尼麦角林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 612 | 盐酸赛洛唑啉 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 613 | 长春胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 614 | 盐酸咪达普利 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 324.0 |
| 615 | 盐酸艾司洛尔 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 616 | 阿昔莫司 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 617 | 磷酸哌喹 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 618 | 西沙必利 | 100 mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 619 | 瑞格列奈 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 358.0 |
| 620 | 盐酸伐昔洛韦 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 621 | 阿佐塞米 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 622 | 西替利嗪杂质 A{(RS)-1-[(4-氯苯基)苯甲基]哌嗪} | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 623 | 盐酸尼莫司汀 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 130.0 |
| 624 | 奥美拉唑钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，密封，10-30℃ | 支 | 312.0 |
| 625 | 异环磷酰胺杂质 II | 50mg |  | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 130.0 |
| 626 | 盐酸地匹福林 | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 627 | 盐酸地匹福林前体 ［（±）3，4-二羟基 -2’-甲氨基乙酮-3，4-二新戊酸酯高氯酸盐］ | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 628 | 替尼泊苷 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 629 | 替尼泊苷前体 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 630 | 盐酸伊立替康 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 631 | 盐酸贝那普利 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 632 | 喷昔洛韦 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 633 | 阿那曲唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 650.0 |
| 634 | 贝那普利拉 | 30mg | 其他 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 635 | 齐多夫定杂质 A | 20mg | 检查 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 636 | 齐多夫定杂质 B | 30mg | 检查用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 637 | 盐酸氟西汀杂质 C | 10mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 519.0 |
| 638 | 拉莫三嗪 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 639 | 阿立哌唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 487.0 |
| 640 | 醋氯芬酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 641 | 唑来膦酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 642 | 盐酸非那吡啶 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 643 | 格列美脲杂质 I | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 644 | 盐酸阿扎司琼 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 458.0 |
| 645 | 盐酸普萘洛尔 | 100 mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 646 | D-焦谷氨酸 | 50mg | 检查 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 647 | 4-[(3-甲基苯基）氨基]-3-吡啶磺酰胺 （托拉塞米杂质 I） | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 648 | 奈达铂 | 50 mg | 供IR 鉴别和 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 714.0 |
| 649 | 吲哚-3-甲酸 | 100 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 650 | 塞曲司特 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 651 | 氢溴酸西酞普兰 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 652 | 利拉萘酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 653 | 马来酸氟伏沙明 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 654 | 二乙酰氨乙酸乙二胺 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 655 | 氟伐他汀钠 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 656 | 盐酸罗格列酮杂质 | 50mg | 供系统适用性试验用，供HPLC法测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 657 | 对氨基酚 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 658 | 丙硫氧嘧啶 | 100 mg | HPLC 鉴别、溶出度和含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 659 | 1-甲基依托度酸 （依托度酸杂质） | 30mg |  | 常温 | 支 | 390.0 |
| 660 | 丙泊酚 | 300mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 390.0 |
| 661 | 盐酸塞利洛尔 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 662 | 阿卡波糖 | 200mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 663 | 盐酸米安色林 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 664 | 维库溴铵 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 665 | 赖诺普利 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 666 | 富马酸喹硫平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 214.0 |
| 667 | 氨磷汀 | 100 mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 668 | 曲昔派特 | 100mg | 其他 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 669 | 硫酸氢氯吡格雷 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 670 | 盐酸左布诺洛尔 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 671 | 盐酸萘替芬 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 672 | 碳酸钙 | 100 mg | 供原子吸收分光度法含量测定用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 673 | 甲磺酸氨氯地平 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 674 | 伏格列波糖 | 100mg | 供含量测定用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 779.0 |
| 675 | 琥珀酸甲泼尼龙 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 676 | 甲泼尼龙 | 100 mg | 供 HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 677 | 六甲蜜胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 678 | 甲氧氯普胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 679 | 阿魏酸哌嗪 | 100 mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 680 | 缬沙坦对映异构体 | 50mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 681 | 奥扎格雷钠 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 682 | 奥美拉唑杂质Ⅰ | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 683 | 盐酸阿扑吗啡 | 100 mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 133.0 |
| 684 | 盐酸甲氯芬酯 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 685 | 盐酸地芬尼多 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 228.0 |
| 686 | 盐酸乌拉地尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 687 | 盐酸氯米帕明 | 100mg | 供含量测定用 | 常温，遮光 | 支 | 130.0 |
| 688 | 盐酸氟桂利嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 689 | 磷酸川芎嗪 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 690 | 异喹啉物 | 100mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 280.0 |
| 691 | P-氨基苯甲酸异丙酯 | 50mg | 供内标物用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 692 | 对氯苯乙酰胺 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 693 | 甘氨双唑钠 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 694 | 盐酸非索非那定 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 695 | 尼扎替丁 | 100 mg | IR 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 696 | 磷酸吡哆醛丁咯地尔 | / | 供 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 697 | 磷酸吡哆醛 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 698 | 硝呋太尔 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 699 | 5-硝基呋喃醛缩二乙酯 | 50mg | 检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 700 | 5-硝基呋喃醛连氮 | / | HPLC 法有关物质检查 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 701 | 乙酰谷酰胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 702 | 蒙脱石 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 205.0 |
| 703 | 拉呋替丁 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 704 | 伏立康唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 705 | 消旋瑞格列奈 | 20mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 706 | 奥美沙坦酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 707 | 盐酸齐拉西酮 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 708 | 盐酸罗哌卡因 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 709 | 右旋盐酸罗哌卡因 | 50mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 710 | 水杨酸乙二醇 | 200mg | 含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 711 | 恩曲他滨 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 712 | 左奥硝唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 156.0 |
| 713 | 磷酸肌酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 292.0 |
| 714 | 肌酸 | 100mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 715 | 肌酐 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 716 | 异甘草酸镁 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 410.0 |
| 717 | 双氯芬酸钾 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 718 | 5- {4-[2-(5-乙基-2-吡啶基)-乙氧基]苯基亚甲基}-2,4-噻唑烷二酮（盐酸吡格列酮杂质） | 50mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 719 | 酒石酸罗格列酮 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 720 | 草酸艾司西酞普兰 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 721 | 草酸艾司西酞普兰 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 722 | 依西美坦 | 100 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 723 | 雄烯二酮 | 15mg | HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 724 | 富马酸依美斯汀 | 100mg | 含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 725 | 盐酸曲美他嗪 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 726 | 盐酸曲美他嗪杂质Ⅰ（2,3,4-三甲氧基苯甲醇） | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 727 | 2，3，4-三甲氧基苯甲酸 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 728 | 2,3,4-三甲氧基苯甲醛（盐酸曲美他嗪杂质） | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 267.0 |
| 729 | 孟鲁司特钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 390.0 |
| 730 | 盐酸氨酮戊酸 | 100mg | HPLC 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 731 | 培美曲塞二钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 421.0 |
| 732 | 培美曲塞二钠 D-异构体 | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 650.0 |
| 733 | 甲磺酸齐拉西酮 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 734 | 乌拉地尔杂质 A | 20mg | 供系统实验用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 735 | 阿仑膦酸钠 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 736 | 邻苯二甲酸 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 737 | 5－邻苯二甲酰亚胺乙酰丙酸 | 100mg | 检查 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 738 | 盐酸罗沙替丁醋酸酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 156.0 |
| 739 | 氢化可的松琥珀单酯 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 740 | 双氯芬酸二乙胺 | 100mg | HPLC 法含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 741 | 艾普拉唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 742 | 艾普拉唑磺酰化物 | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 743 | 盐酸氟哌噻吨 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 744 | 乳酸钠 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 584.0 |
| 745 | 盐酸美利曲辛 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 746 | 咪唑斯汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 747 | 泛硫乙胺 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 748 | 阿达帕林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 749 | 福多司坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 750 | 氨甲苯酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 751 | 盐酸苯乙双胍 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 752 | 吗替麦考酚酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 753 | 吗替麦考酚酯杂质 F（麦考酚酸） | 50mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 754 | 7-表-10-去乙酰基紫杉醇（紫杉醇杂质 II） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 755 | 三尖杉宁碱（紫杉醇杂质 I） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 756 | 7-表-紫杉醇（紫杉醇杂质 III） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 757 | 巴氯芬 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 133.0 |
| 758 | 巴氯芬杂质 A | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 759 | 盐酸戊乙奎醚 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 760 | 3-奎宁醇 | 50mg | 供 TLC 检查用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 761 | 雌三醇 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 762 | 普伐他汀四甲基丁胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 763 | 曲尼司特 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 764 | 盐酸伊托必利 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 765 | 依普黄酮 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 766 | 福辛普利钠 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 767 | 膦甲酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 768 | 无水磷酸二氢钠 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 769 | 亚磷酸氢二钠 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 770 | 长春西汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 771 | 奥氮平 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 772 | 碘海醇 | 100mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 773 | 福辛普利钠杂质 A（福辛普利拉） | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 774 | 马来酸罗格列酮 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 775 | 枸橼酸铋雷尼替丁 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 776 | 丹曲林钠 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 777 | 呱西替柳 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 778 | 呱西替柳杂质 A（水杨酸愈创木酚酯） | 50mg | 供 TLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 779 | 丙戊酸钠 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 102.0 |
| 780 | 盐酸黄酮哌酯 | 100 mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 781 | 3-甲基黄酮-8-羧酸 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 782 | 甲磺酸加贝酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 130.0 |
| 783 | 右羟丙哌嗪 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 784 | 盐酸金刚乙胺 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 224.0 |
| 785 | 帕米膦酸二钠 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 786 | 伊维菌素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 175.0 |
| 787 | 扁桃酸 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 788 | 马来酸桂哌齐特 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 789 | 阿嗪米特 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 790 | 盐酸氯普鲁卡因 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 791 | 盐酸氯普鲁卡因杂质 A | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 792 | 盐酸乙哌立松 | 100mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 793 | 孕三烯酮 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，10-30℃ | 支 | 438.0 |
| 794 | 庚酸炔诺酮 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 795 | 布地奈德 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 260.0 |
| 796 | 硫普罗宁 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 193.0 |
| 797 | 马来酸桂哌齐特顺式异构体 | 0.5 ml | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 798 | 西尼地平 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 799 | α-托品醇（盐酸托烷司琼杂质Ⅲ） | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 127.0 |
| 800 | 骨化三醇 | 10mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 779.0 |
| 801 | 盐酸美金刚 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 802 | 氨磺必利 | 100mg | UV 法含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 803 | 间甲酚-4-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 804 | 间甲酚-4，6-二磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 805 | 间甲酚-6-磺酸铵(聚甲酚磺醛杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 806 | 双甲酚磺酸铵 (聚甲酚磺醛杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 807 | 萘丁美酮 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 808 | 利可君 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 809 | 拉米夫定 | 100mg | 供含量测定用 | 常温/避光 | 支 | 130.0 |
| 810 | R-甲磺酸罗哌卡因 | 20mg | 供甲磺酸罗哌卡因国家标准中异构体杂质检查时，作定位用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 811 | 盐酸班布特罗 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 812 | 哌喹 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 813 | N-乙酰氨基葡萄糖 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 814 | 去甲斑蝥酸钠 | 10mg | 供红外光谱鉴别用 | 常温 | 支 | 85.0 |
| 815 | 唑尼沙胺 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 816 | 奥美拉唑镁 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 817 | 米氮平 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 818 | 托吡卡胺 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 819 | 尼群地平杂质Ⅰ | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 820 | 尼群地平杂质Ⅰ | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 821 | 盐酸丙帕他莫 | 100mg | IR 鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 822 | 瑞舒伐他汀钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 823 | 盐酸帕洛诺司琼 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 824 | 奥拉西坦 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 825 | 盐酸贝凡洛尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 826 | 盐酸布比卡因 | 100mg | 供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 827 | 丁苯酞 | 200mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 828 | 枸地氯雷他定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 829 | 氨甲酰化氯雷他定 | 20mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 830 | 2-氨基-4-氯苯酚 | 50mg | 供 TCL 检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 831 | 碘海醇杂质Ⅰ | 50mg | 供 UV 检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 832 | 碘海醇杂质Ⅲ | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 833 | 左卡尼汀 | 400 mg | 供IR 鉴别和 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 519.0 |
| 834 | 双环醇 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 835 | 来曲唑 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 836 | 来曲唑 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封 | 支 | 195.0 |
| 837 | 盐酸贝尼地平 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 838 | 甘草酸二铵 | 30mg | 供 TLC 法鉴别用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 839 | 甲异靛 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 840 | 卡比多巴 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 841 | 阿克他利 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 842 | 氯氧喹 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 843 | 盐酸丁螺环酮 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 844 | 吲哚布芬 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 845 | 托吡酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 846 | 盐酸曲普利啶 | 100mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 847 | 盐酸曲普利啶顺式异构体 | 0.2mg | 供 TLC 检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 848 | 米力农 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 849 | 米力农杂质Ⅰ（1,6-二氢-2-甲基-6-氧代 -(3,4′-二吡啶)-5-酰胺） | 30mg | 供 HPLC 法测定、检查用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 850 | 壬二酸 | 100mg | 供 TLC 鉴别用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 851 | 培哚普利叔丁胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 852 | 培哚普利杂质Ⅲ（培哚普利拉），曾用名：培哚普利杂质 S9780（培哚普利拉） | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 853 | 山梨酸钾 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 854 | 甲磺酸倍他司汀 | 100mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 260.0 |
| 855 | 丙苯酞 | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 856 | 尼可地尔 | 100mg | 供含量测定；供 HPLC 法测定 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 857 | 硝酸硫康唑 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 244.0 |
| 858 | 盐酸埃他卡林 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 859 | 枸橼酸爱地那非 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 245.0 |
| 860 | 亮菌甲素 | 100mg | 供 TLC 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 861 | 葡醛内酯 | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 862 | 艾瑞昔布 | 100mg | 含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 863 | 硝酸布康唑 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 864 | 草酸 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 865 | 盐酸奥洛他定（E）-异构体 | 0.2mg | 检查用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 866 | 环己二胺二硝酸合铂 (供奥沙利铂杂质 Ⅰ检查) | 20 mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 867 | 环己二胺二硝酸合铂 | 20mg | 其他 | 避光，密封，10-30℃ | 支 | 390.0 |
| 868 | 双羟基奥沙利铂（奥沙利铂杂质 III） | 25mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 869 | 奥沙利铂左旋异构体 | 25mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 870 | 硝酸奥昔康唑 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 871 | 普瑞巴林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，10-30℃ | 支 | 225.0 |
| 872 | (S)-(+)-苯乙醇酸（普瑞巴林杂质） | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 873 | 山梨醇 | 50mg | 鉴别/检查用,其他 | 遮光，10-30℃ | 支 | 224.0 |
| 874 | 可可碱 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 875 | 可可碱 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 225.0 |
| 876 | 乙二醇 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 877 | 丙磺舒 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 878 | 2，3-二甲基苯胺 | 100mg | 供 GC 法杂质限量检查用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 879 | 4-甲氨基安替比林 | 50mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 117.0 |
| 880 | 地塞米松磷酸酯 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 881 | 硫酸肼 | 100mg | 供 TLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 235.0 |
| 882 | 环扁桃酯 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 883 | 重酒石酸肾上腺素 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 884 | 非诺贝特杂质Ⅱ | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 885 | 氨基三乙酸 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 225.0 |
| 886 | 2-巯基依托咪酯 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 887 | 1，3-丙二醇 | 100mg | 供 GC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 888 | 二甘醇 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 244.0 |
| 889 | 可的松 | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 890 | 氯噻嗪 | 50mg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 229.0 |
| 891 | 氢溴酸力克拉敏 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 892 | 4-氨基-6-氯苯-1，3-二磺酰胺 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 893 | 依托咪酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 894 | 盐酸地芬尼多杂质（烯化合物) | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 895 | 盐酸米托蒽醌 | 400mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 553.0 |
| 896 | 阿托酸 6β-羟基-3α-托品酯（消旋山莨菪碱杂质Ⅰ） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 阴凉处，避光 | 支 | 909.0 |
| 897 | 二氧六环 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 898 | 硝普钠 | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 899 | 硫唑嘌呤杂质 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 900 | 氯法齐明 | 50mg | 供 TLC 鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 901 | 氯碘羟喹系统适用性试验对照品 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 902 | 富马酸酮替芬杂质 I（10-甲氧基-4-（1-甲基-4-哌啶基）-4H-苯并[4.5]环庚 [1.2-b]噻吩-4-醇） | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 903 | 5-硝基糠醛二乙酸酯 | 100mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 175.0 |
| 904 | 反式帕罗西汀 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 905 | 去氟帕罗西汀 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 906 | N-甲基帕罗西汀 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 907 | 六氟异丙醇 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 908 | 4-羟基苯甲酸 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 225.0 |
| 909 | 4-羟基间苯二甲酸 | 50mg | 供 HPLC 检查用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 910 | 丙戊酸镁 | 50mg | 供 GC 鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 911 | 二甲氧苄啶 | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 912 | 间甲酚 | 100mg | GC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 225.0 |
| 913 | 对甲酚 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 225.0 |
| 914 | 美雄诺龙 | 50mg | 供 TLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 915 | 尼莫地平杂质Ⅰ（2,6-二甲基-4-（3-硝基苯基）-3,5-吡啶二甲酸-2-甲氧基乙酯异丙酯） | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 916 | 尼索地平杂质 I（2，6-二甲基-4-（2-硝基苯基）-3，5-吡啶二羧酸甲酸甲酯异丁酯） | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 917 | 尼索地平杂质Ⅱ | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 918 | 对氨基水杨酸钠 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 919 | 对氨基水杨酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 225.0 |
| 920 | 间氨基酚 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 921 | 亚甲蓝 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 922 | 苯甲酸乙酯 | 100mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 923 | 华法林钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 245.0 |
| 924 | 来氟米特杂质Ⅰ（4-三氟甲基苯胺） | 100mg | 检查 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 925 | 来氟米特杂质Ⅱ{2-氰基-3-羟基-N-[4′ -（三氟甲基）苯基]丁-2-烯-酰胺} | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 926 | 呋喃妥因 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 352.0 |
| 927 | 呋喃西林 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 244.0 |
| 928 | 苯扎贝特杂质Ⅰ（N-(4-氯苯甲酰基）-酪胺） | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 929 | 苯磺顺阿曲库铵 | 200mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 974.0 |
| 930 | 苯磺顺阿曲库铵单季铵盐 | 20μg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 682.0 |
| 931 | 2,6-二甲基-4-(2,3-二氯苯基)-3,5-吡啶二甲酸甲酯乙酯（非洛地平杂质Ⅰ） | 50mg | 供检查用；HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 932 | 依替膦酸二钠 | 200mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 933 | 磺胺吡啶 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 934 | 磺胺吡啶 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 935 | 乳酸钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 936 | 洛莫司汀 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 937 | 癸氟奋乃静 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 259.0 |
| 938 | 盐酸丁卡因杂质（对丁氨基苯甲酸） | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 939 | 盐酸尼卡地平杂质（2,6-二甲基-4-(3-硝基苯基)-3,5-吡啶二甲酸-2-(N-苄基-N-甲基)乙酯甲酯盐酸盐） | 50mg | 供 HPLC 检查用 | -20℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 940 | 盐酸多巴酚丁胺 | 500mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 941 | 盐酸多巴酚丁胺杂质 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 942 | 苯妥英 | 50mg | 供 IR 鉴别用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 943 | 金刚烷 | 500mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 944 | 盐酸普罗帕酮 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 259.0 |
| 945 | 格列齐特杂质Ⅰ | 50mg | 供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 946 | 羟基脲 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 947 | 氯膦酸二钠 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 948 | 碘海醇杂质Ⅱ | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 949 | 1,4-对苯醌 | 50mg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 146.0 |
| 950 | 呫吨酸 | 50mg | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 244.0 |
| 951 | 呫吨酮 | 50mg | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 常温 | 支 | 225.0 |
| 952 | 溴吡斯的明 | 200mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 953 | 坎利酮 | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 147.0 |
| 954 | 右旋布洛芬 | 100mg | 供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 955 | 9-顺阿维 A | 10 mg | 鉴别 | -20℃，避光 | 支 | 1169.0 |
| 956 | 11-顺阿维 A | 10 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 1169.0 |
| 957 | 13-顺阿维 A | 10 mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 958 | 13-乙基阿维 A | 10 mg | 供 HPLC 法测定用 | 4℃，避光 | 支 | 731.0 |
| 959 | 盐酸胺碘酮杂质Ⅱ | 50mg | HPLC 法检查 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 960 | 替米沙坦杂质Ⅰ | 50mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 156.0 |
| 961 | α-司他夫定 | 30mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 962 | 胸苷 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 963 | α-萘酚 | 60 mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 964 | 盐酸阿莫地喹 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 965 | 拉米夫定分离度混合物 A | 20mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 966 | 拉米夫定分离度混合物 B | 20mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 967 | 3’-氯-3’-脱氧胸苷（齐多夫定杂质） | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 968 | 三苯甲醇（齐多夫定杂质） | 50mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 969 | 地舍平 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 970 | 甲氯噻嗪 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 971 | 酒石酸艾芬地尔 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 972 | 阿折地平 | 100mg | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 973 | 扎那米韦 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 974 | 盐酸脒基吡唑（扎那米韦杂质） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 975 | 吡唑（扎那米韦杂质） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 146.0 |
| 976 | 富马酸卢帕他定 | 100mg | 供 HPLC 法测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 253.0 |
| 977 | 托伐普坦 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 978 | 阿利沙坦酯 | 100 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 979 | 匹伐他汀钙 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 980 | 匹伐他汀钙对映异构体 | 50mg | 供系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 877.0 |
| 981 | 恩替卡韦 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 982 | 盐酸奥普力农 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 983 | 甲磺酸阿帕替尼 | 100mg | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 984 | 1-(1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮-4-基)-1-羧基乙烷磺酸二钠（依达拉奉杂质 Ⅳ） | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 985 | 美他沙酮 | 100 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 986 | 帕拉米韦三水合物 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 987 | 阿利沙坦酯杂质 A | 20 mg | 供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 988 | 2-丁基-4-氯-1-[[2'-(1H-四唑-5- 基)[1,1'-联苯基]-4-基]甲基]咪唑-5-甲醛（阿利沙坦酯杂质 B） | 20 mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 989 | 阿利沙坦酯杂质 C | 20 mg | 检查 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 990 | 阿利沙坦酯混合物 | 20 mg | 检查 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 991 | 盐酸美普他酚 | 100 mg | 供 HPLC 法、UV 法测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 992 | 阿雷地平 | 100 mg | 供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 993 | 波生坦 | 100mg | 供含量测定 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 994 | 4-叔丁基-N-[1,6-二氢-5-(2-甲氧基苯 氧基)-6-羰基-[2,2’-二嘧啶]-4-基]苯磺酰胺（波生坦杂质A） | 10mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 995 | 盐酸兰地洛尔 (4-[（2S）-2-羟基 -3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基]氨基] 丙氧基]苯丙酸[(4S)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐） | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 996 | 盐酸兰地洛尔异构体Ⅰ (4-[（2R）-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基] 氨基]丙氧基]苯丙酸[(4R)-2,2-二甲基 -1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 997 | 盐酸兰地洛尔异构体Ⅱ (4-[（2R）-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基] 氨基]丙氧基]苯丙酸[(4S)-2,2-二甲基 -1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 998 | 盐酸兰地洛尔异构体Ⅲ (4-[（2S）-2-羟基-3-[[2-[(4-吗啉羰基)氨基]乙基] 氨基]丙氧基]苯丙酸[(4R)-2,2-二甲基 -1,3-二氧戊环-4-基]甲酯盐酸盐） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 999 | 消旋地舍平 | 30mg | 供系统适用性试验用,供 HPLC 法测定用 | 常温 | 支 | 351.0 |
| 1000 | 非布司他 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 1001 | 3-胺基-7-甲磺酰胺基-6-苯氧基-4H-1-苯并呋喃-4-酮（艾拉莫德杂质M10） | 30mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 1002 | 3-乙酰胺基-7-甲磺酰胺基-6-苯氧基 -4H-1-苯并吡喃-4-酮（艾拉莫德杂质 M12） | 30mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 1003 | 氟芬那酸丁酯 | 200mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 1004 | 阿托伐他汀钙杂质 D | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 877.0 |
| 1005 | 阿托伐他汀钙杂质 E | 30mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 1006 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅴ | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 487.0 |
| 1007 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅷ | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 877.0 |
| 1008 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 800.0 |
| 1009 | 右旋酮洛芬氨丁三醇 | 100mg | 供 UV 法测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 1010 | 右旋酮洛芬 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 1011 | 盐酸司来吉兰 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 1012 | 消旋盐酸司来吉兰 | 10mg | HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1013 | 苯环喹溴铵 | 100mg | 供含量测定用、供 HPLC 法测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 1014 | 米格列醇 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 1015 | 葡辛胺 | 50mg | 供 TLC 法检查用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 1016 | 马来酸桂哌齐特氮氧化物（马来酸桂哌齐特杂质） | 30mg | 鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 779.0 |
| 1017 | 厄贝沙坦杂质 I | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 1018 | 胸苷异构体 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1019 | 拉米夫定杂质Ⅰ（拉米夫定酸) | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1020 | 拉米夫定杂质Ⅲ 1-[(2R,5S)-2-羟甲基 -1,3-氧硫杂环戊-5-基]-嘧啶-2,4（1H, 3H）-酮 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1021 | 拉米夫定杂质Ⅴ 4-氨基 -1-[(2R,3R,5S)-2-羟甲基-1,3-氧硫杂 环戊-5-基]嘧啶-2(1H)-酮-S-亚砜 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1022 | 拉米夫定杂质Ⅳ和杂质Ⅴ混合物 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1023 | 本芴醇 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 1024 | 本芴醇杂质Ι｛（RS，Z）-2-（二丁基氨基）-2-[2,7-二氯-9-（4-氯苯基亚甲基） 9H-芴-4-基]乙醇｝ | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 877.0 |
| 1025 | α-蒿甲醚 | 20mg | TLC 检查 | 阴凉处，避光 | 支 | 779.0 |
| 1026 | 盐酸阿普林定 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 1027 | 恩曲他滨杂质 II[（2R,3R,5S）-5-氟 -1-[2-羟甲基-3-氧-1,3-氧硫环-5-基]胞嘧啶] | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 877.0 |
| 1028 | 恩曲他滨杂质 IV | 50mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 877.0 |
| 1029 | 恩曲他滨杂质 V(（2R，5S）-5-（5-氟胞嘧啶-1-基）-1，3-氧硫杂环戊烷-2-羧酸薄荷醇酯) | 50 mg | 供检查用 | -20℃，避光 | 支 | 877.0 |
| 1030 | 恩曲他滨异构体检查系统适用性试验混 合物 | 20mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1031 | 碘佛醇 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1032 | 碘佛醇杂质Ⅰ（N,N'-双（2,3-二羟基丙基）-5-氨基-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1033 | 碘佛醇杂质Ⅱ（N,N'-双（2,3-二羟丙基） -5-(2-(2-羟乙酰胺基)-2-氧代乙氧基)- 2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1034 | 拉米夫定杂质混合物 | 含拉米夫定杂质混 合物 300μg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1035 | 奈韦拉平杂质Ⅰ（4-甲基-5,11-二氢-6-氢-双吡啶并[3,2-b: 2',3'-e][1,4]二 氮杂-6-酮） | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1036 | 奈韦拉平杂质Ⅱ（11-乙基-4-甲基-5,11-二氢-6-氢-双吡啶并[3,2-b: 2',3'-e][1,4]二氮杂䓬-6-酮） | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1037 | 奈韦拉平杂质Ⅲ4-甲基-11-丙基-5,11-二氢-6-氢-双吡啶并[3,2-b: 2',3'-e][1,4]二氮杂䓬-6-酮） | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1038 | 磷酸伯氨喹 | 200mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 1039 | 磷酸伯氨喹杂质 I（8-[(4-氨基戊基)氨基]-6-甲氧基喹啉） | 280 微克 | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1040 | 磷酸哌喹杂质Ⅰ[7-氯-4-（1-哌嗪基）喹 啉] | 50mg | 供 HPLC 法测定、检查用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1041 | 磷酸哌喹杂质Ⅱ（7-氯-4-羟基喹啉） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1042 | 磷酸哌喹杂质Ⅲ[1,4 双(7-氯-喹啉-4-基)哌嗪] | 50mg | HPLC 法检查 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1043 | 托吡卡胺杂质Ⅰ[N-(4-吡啶甲基)乙胺] | 100mg | TLC 系统适用性试验 | 常温 | 支 | 633.0 |
| 1044 | 左羟丙哌嗪杂质（苯基哌嗪） | 100mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 536.0 |
| 1045 | 左羟丙哌嗪杂质（缩水甘油） | 300mg | 供 GC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1046 | 4-乙基邻苯二酚 | 1mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1047 | 地奥司明 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1072.0 |
| 1048 | 曲克芦丁系统适用性对照品 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1049 | 吗替麦考酚酯杂质A〔2-(吗啉-4-基)乙基(4E)-6-(4,6-二羟基-7-甲基-3-氧-1,3-二氢异苯并呋喃-5-基)-4-甲基己烯酸酯〕 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1050 | 吗替麦考酚酯杂质 A〔(4E)- 6-(4,6-二 羟基-7-甲基-3-氧代-1,3-二氢异苯并呋喃-5-基)-4-甲基-4-己烯酸 2-(吗啉-4-基)乙酯〕 | 20mg | 其他 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 682.0 |
| 1051 | 吗替麦考酚酯杂质 H｛7-羟基-5-甲氧-4-甲基-6-[2-[(2RS)-2-甲基-5-酮基四氢呋喃-2-基]乙基]异苯并呋喃-1(3H)-酮｝ | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1052 | 吗替麦考酚酯杂质 H｛7-羟基-5-甲氧-4-甲基-6-[2-[(2RS)-2-甲基-5-氧代四氢呋喃-2-基]乙基]异苯并呋喃-1(3H)-酮｝ | 20mg | 其他 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 682.0 |
| 1053 | 吲哚美辛杂质 I（2-甲基-5-甲氧基-1H-吲哚-3-乙酸） | 50 mg | 供 HPLC 检查用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1054 | 吲哚美辛杂质 II（4-氯苯甲酸） | 50 mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 1055 | 钆贝葡胺 | 100mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1056 | 钆贝葡胺杂质 I [[N-[2-[双羧甲基胺]乙 基]-N-[2-[(羧甲基)乙基]甘氨酸根（4-）]钆（1-）]单葡甲氨 | 20mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1057 | 钆贝葡胺杂质 II（4-[2-[(二羧甲基)氨基]乙基]-2-氧代-1-哌嗪乙酸） | 20mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1058 | 钆贝葡铵杂质（丙酮酸钠） | 100mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1059 | 米力农杂质Ⅱ（1,6-二氢-2-甲基-6-氧-(3,4′-双吡啶)-5-甲酸甲酯） | 30mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1060 | 阿德福韦酯杂质（阿德福韦） | 50mg | HPLC 检查 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1061 | 阿昔莫司杂质（5-甲基吡嗪-2-羧酸） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 1062 | 罗库溴铵 | 200mg | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 支 | 584.0 |
| 1063 | 罗库溴铵杂质 I（3α-羟基-2β-（4-吗啉基）-16β-（1-吡咯烷基）-5α-雄甾烷-17β-乙酸） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1064 | 罗库溴铵杂质 II（2β-（4-吗啉基）-16 β-（1-吡咯烷基）-5α-雄甾烷-3α，17 β-二醇） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1065 | 罗库溴铵杂质 III（1-[3α，17β-二乙酰氧基-2β（1-吡咯烷基）-5α-雄甾烷-16β基]-1-（2-丙烯基）吡咯烷溴化物） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1066 | 罗库溴铵杂质 IV（1-[3α，17β-二乙酰氧基-2β（4-吗啉基）-5α-雄甾烷-16 β基]-1-（2-丙烯基）吡咯烷溴化物） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1067 | 罗库溴铵杂质 V（1-[3α，17β-二羟基 -2β（4-吗啉基）-5α-雄甾烷-16β基]-1-（2-丙烯基）吡咯烷溴化物） | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 1068 | 哌库溴铵 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1069 | 盐酸米多君 | 100 mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1070 | 盐酸米多君杂质 I（1-（2,5-二甲氧基苯基）-2-氨基乙醇） | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1071 | 盐酸曲美他嗪杂质（六水哌嗪） | 50mg | TLC 检查 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1072 | 格列美脲杂质Ⅱ 4-[2-[3-乙基-4-甲基 -2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基]乙基]苯磺酰胺基甲酸甲酯 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1073 | 格列美脲杂质Ⅳ 1-[[3-[2-(3-乙基-4- 甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)-乙基]苯基]磺酰基]-3-(反式-4-甲基环己基)-脲 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1074 | 格列美脲杂质Ⅴ（顺式异构体） 1-[4-[2-(3-乙基-4-甲基-2-氧代-3-吡咯啉-1-甲酰胺基)乙基]苯磺酰]-3-(顺式-4-甲基环己基)-脲 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 974.0 |
| 1075 | 培哚普利杂质Ⅰ〔（2S，3aS，7aS）-八氢-1H-吲哚-2-羧酸〕 | 20mg | 供 TLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 633.0 |
| 1076 | 培哚普利叔丁胺和(±)-1''-差向-培哚普利混合对照品 | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1077 | 硫酸特布他林杂质Ⅰ（3，5-二羟基-ω-叔丁氨基苯乙酮） | 30mg | 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1078 | 雷米普利 | 100mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1079 | 雷米普利杂质Ⅳ（雷米普利二酮哌嗪） | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1080 | 雷米普利杂质Ⅴ（雷米普利拉） | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1081 | 雷米普利杂质Ⅵ（雷米普利二酮哌嗪酸） | 30mg | HPLC 有关物质检查中杂质定位用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1082 | 磷酸奥司他韦杂质Ⅰ（(3R,4R,5S)-4-乙酰氨基-5-氨基-3-（1-乙基丙氧基）-1-环己烯-1 羧酸甲酯磷酸盐） | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 682.0 |
| 1083 | 磷酸奥司他韦杂质Ⅱ（3-羟基-4-乙酰氨基苯甲酸乙酯） | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 682.0 |
| 1084 | 磷酸奥司他韦杂质Ⅲ((3R,4R,5S)-4-乙酰胺基-5-氨基-3-（1-乙基丙氧基）-1-环己烯-1-羧酸） | 30mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1085 | 托品酸 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 1086 | 佐米曲普坦 R-异构体 | 20mg | 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 731.0 |
| 1087 | 盐酸溴己新杂质 I（N-甲基-N-环己基-2-氨基-5-氯-3-溴苯甲胺） | 30 mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1088 | 碘帕醇 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1089 | 碘帕醇杂质 A（5-氨基-N,N’-双[2-羟基 -1-（羟甲基）乙基]-2,4,6-三碘苯-1,3-二甲酰胺） | 50mg | 供 UV 法检查用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1090 | 碘帕醇杂质B（5-[(羟乙酰基)氨基]-N,N’-双[2-羟基-1-（羟甲基）乙 基]-2,4,6-三碘苯-1,3-二甲酰胺） | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1091 | 依地酸钙钠[乙二胺四醋酸钙二钠水合物] | 100mg | 供 UV 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 1092 | 2,3-二氮杂萘(盐酸肼屈嗪杂质) | 50mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1093 | 对氯苯胺 | 50mg | 供 HPLC 法系统适用性及显色法检查用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1094 | 2-氯-N,N-二乙基乙胺盐酸盐（胺碘酮杂质Ⅰ盐酸盐） | 100mg | TLC 检查 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 1095 | 非布司他杂质 A | 20mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1096 | 非布司他杂质 B | 20mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1097 | 非布司他杂质 C | 20mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1098 | 左布洛芬 | 30mg | 供检查及 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 682.0 |
| 1099 | 右布洛芬杂质 I（α-甲基-4-丁基苯乙酸） | 3ml | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 925.0 |
| 1100 | 盐酸安非他酮杂质Ⅰ（3-氯苯丙酮） | 20mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 1101 | 盐酸沙丁胺酮 | 30mg | 供高校液相色谱法测定，含量为 100%。 | 常温 | 支 | 877.0 |
| 1102 | 盐酸赛庚啶杂质Ⅰ 1-甲基-4-（5H-二苯并[a,d]环庚三烯-5-羟基）哌啶 | 30mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1103 | 丁烯苯酞 | 100mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 1104 | 间羟异丙肾上腺素(间羟异丙肾上腺素硫酸盐) | 20 mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1105 | 天麻素杂质Ⅰ 4-(β-D-吡喃葡萄糖苷)苯甲醛 | 30mg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 731.0 |
| 1106 | N-甲基-N-环己基-2-氨基苯甲胺盐酸盐 （盐酸溴己新杂质C） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1107 | N-甲基-N-环己基-2-氨基-5-溴苯甲胺盐酸盐（盐酸溴己新杂质 D） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 1108 | 3,5-二溴-2-氨基苯甲酸甲酯（盐酸溴己新杂质F） | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1109 | 硝酸异毛果芸香碱 | 20mg | HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 974.0 |
| 1110 | 邻苯二甲酸二甲酯（磷酸川芎嗪杂质Ⅰ） | 200mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 1111 | 马来酸右噻吗洛尔 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 1112 | 七叶皂苷 A | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃/避光 | 支 | 731.0 |
| 1113 | 盐酸法舒地尔杂质 A（法舒地尔二聚体） | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1114 | 普拉洛芬 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 300.0 |
| 1115 | 替比夫定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 500.0 |
| 1116 | 苯环喹溴铵异构体（RR，SS） | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 877.0 |
| 1117 | 对氨基苯乙酸 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 584.0 |
| 1118 | 替硝唑杂质 B | 20mg | 供系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 1119 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质 [Mono-POC PMPA (单酯) ] | 20mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 1000.0 |
| 1120 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质 【nPOC-POC PMPA，[[[[[[(R)-1-(6-氨 基-9H-嘌呤-9-基)丙-2-基]氧基]甲基]膦酰基]双氧基]双亚甲基]丙基异丙基二羰酸酯】 | 20mg | 其他 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1121 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯异构体 | 20 mg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 1000.0 |
| 1122 | (E)-9-丙烯基腺嘌呤 [富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质，USP 杂质 B] | 20mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1123 | 西洛他唑杂质 I | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 1124 | 长春西汀杂质 A（长春胺乙酯） | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 800.0 |
| 1125 | 长春西汀杂质 B（阿朴长春胺） | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 800.0 |
| 1126 | 罗沙司他 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1127 | 格列齐特杂质 B（N-亚硝基-氮杂双环 [3,3,0]辛烷） | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 800.0 |
| 1128 | 西尼地平杂质Ⅰ | 25μg | 其他 | 4℃/避光 | 支 | 800.0 |
| 1129 | 伏格列波糖杂质III（维列胺） | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 530.0 |
| 1130 | 替诺福韦 [PMPA，富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质] | 30mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1131 | 氯甲基异丙基碳酸酯 [富马酸替诺福韦二吡呋酯杂质] | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1132 | 氨氯地平杂质 I | 10mg | 其他 | 常温/避光 | 支 | 600.0 |
| 1133 | 瑞舒伐他汀钙杂质 B | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 950.0 |
| 1134 | 瑞舒伐他汀钙杂质 G | 3mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 700.0 |
| 1135 | 瑞舒伐他汀钙杂质 D | 20mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 900.0 |
| 1136 | 瑞舒伐他汀钙杂质 K | 5mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 800.0 |
| 1137 | 瑞舒伐他汀钙杂质 L | 5mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 900.0 |
| 1138 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅶ | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 800.0 |
| 1139 | 恩替卡韦杂质 III（对映异构体） | 20mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 935.0 |
| 1140 | 恩替卡韦杂质Ⅳ（1S，3S，4R-恩替卡韦） | 10mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 800.0 |
| 1141 | 恩替卡韦杂质Ⅺ | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 800.0 |
| 1142 | 恩替卡韦杂质Ⅴ（1S，3R，4R-恩替卡韦） | 10mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 1200.0 |
| 1143 | 恩替卡韦杂质Ⅵ（1S，3S，4S-恩替卡韦） | 10mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 1200.0 |
| 1144 | 卡托普利杂质 B | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 900.0 |
| 1145 | 卡托普利杂质 E | 30mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 900.0 |
| 1146 | 卡托普利系统适用性对照品（含杂质 F） | 30mg | 鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 600.0 |
| 1147 | 卡托普利杂质 J | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 900.0 |
| 1148 | 对氯二苯甲酮 | 50mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 300.0 |
| 1149 | 对氯二苯甲醇 | 50mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 300.0 |
| 1150 | 西吡氯铵杂质Ⅰ(1-氯化十四烷基吡啶一水合物） | 20mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 300.0 |
| 1151 | 洛匹那韦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 800.0 |
| 1152 | 利托那韦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 750.0 |
| 1153 | 地氯雷他定杂质Ⅰ | 30mg | 检查 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 680.0 |
| 1154 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅵ | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 600.0 |
| 1155 | 依巴斯汀杂质Ⅰ | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 500.0 |
| 1156 | 依巴斯汀杂质Ⅱ | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 500.0 |
| 1157 | 依巴斯汀杂质Ⅲ | 30mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 760.0 |
| 1158 | 法维拉韦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 500.0 |
| 1159 | 伏格列波糖杂质I | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 1200.0 |
| 1160 | 伏格列波糖杂质II | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 1200.0 |
| 1161 | 酮咯酸氨丁三醇 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 400.0 |
| 1162 | 人参二醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 117.0 |
| 1163 | 人参三醇 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 117.0 |
| 1164 | 人参皂苷 Rg1 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 292.0 |
| 1165 | 人参皂苷 Rb1 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 292.0 |
| 1166 | 水杨酸甲酯 | 1 ml | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 52.0 |
| 1167 | 丹皮酚 | 50 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 19.0 |
| 1168 | 齐墩果酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 68.0 |
| 1169 | 桂皮醛 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 143.0 |
| 1170 | 粉防己碱 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 513.0 |
| 1171 | 盐酸水苏碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 185.0 |
| 1172 | 盐酸小檗碱 | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 292.0 |
| 1173 | 靛蓝 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 207.0 |
| 1174 | 脂蟾毒配基 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 643.0 |
| 1175 | 麝香酮 | 0.15ml | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 482.0 |
| 1176 | 橙皮苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 143.0 |
| 1177 | 柚皮苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 156.0 |
| 1178 | 甘草次酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 151.0 |
| 1179 | 去氧胆酸 | 100mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 52.0 |
| 1180 | 丁香酚 | 0.5 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 143.0 |
| 1181 | 延胡索乙素（罗通定） | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 195.0 |
| 1182 | 辛弗林 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 321.0 |
| 1183 | 薄荷脑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1184 | 厚朴酚 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 146.0 |
| 1185 | 和厚朴酚 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 195.0 |
| 1186 | 甘草酸铵 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1273.0 |
| 1187 | 盐酸巴马汀 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 1188 | 盐酸药根碱 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 558.0 |
| 1189 | 酸枣仁皂苷 A | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1286.0 |
| 1190 | 芍药苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 253.0 |
| 1191 | 淫羊藿苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 146.0 |
| 1192 | 异补骨脂素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 122.0 |
| 1193 | 补骨脂素 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 169.0 |
| 1194 | 秦皮甲素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 91.0 |
| 1195 | 熊果酸 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 438.0 |
| 1196 | 菝葜皂苷元 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 341.0 |
| 1197 | 三七皂苷 R1 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 480.0 |
| 1198 | 马兜铃酸 I | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 268.0 |
| 1199 | α-香附酮 | 0.15 ml | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 974.0 |
| 1200 | 栀子苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 169.0 |
| 1201 | 贝母素甲 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 740.0 |
| 1202 | 贝母素乙 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 740.0 |
| 1203 | 葛根素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 130.0 |
| 1204 | 绿原酸 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 146.0 |
| 1205 | 人参皂苷 Re | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 292.0 |
| 1206 | 熊去氧胆酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 146.0 |
| 1207 | 大黄素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 136.0 |
| 1208 | 大黄酸 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 136.0 |
| 1209 | 大黄素甲醚 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 1210 | 乙酸龙脑酯 | 0.2ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 169.0 |
| 1211 | 土木香内酯 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 740.0 |
| 1212 | 异土木香内酯 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 740.0 |
| 1213 | 山姜素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 370.0 |
| 1214 | 小豆蔻明 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 207.0 |
| 1215 | 小豆蔻明 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 207.0 |
| 1216 | 五味子甲素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 1217 | 五味子乙素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 1218 | 丹参酮 IIA | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 190.0 |
| 1219 | 西贝母碱 | 20mg | 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1220 | 东莨菪内酯 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 1221 | 左旋紫草素 | 20mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 117.0 |
| 1222 | 龙胆苦苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 331.0 |
| 1223 | 仙茅苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 779.0 |
| 1224 | 百秋李醇 | 30 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 159.0 |
| 1225 | 阿魏酸 | 50 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 97.0 |
| 1226 | 青藤碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1227 | 胡椒碱 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 147.0 |
| 1228 | 香草酸 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 52.0 |
| 1229 | 柴胡皂苷 a | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1286.0 |
| 1230 | 柴胡皂苷 d | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1286.0 |
| 1231 | 氧化苦参碱 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 169.0 |
| 1232 | 黄芪甲苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 285.0 |
| 1233 | 醉鱼草皂苷Ⅳb（断血流皂苷 A） | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 519.0 |
| 1234 | 槐定碱 | 20mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 224.0 |
| 1235 | 獐牙菜苦苷 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 229.0 |
| 1236 | 肉桂酸 | 50 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 39.0 |
| 1237 | 芦荟苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 341.0 |
| 1238 | 桉油精 | 0.1 ml | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 285.0 |
| 1239 | 檀香油 | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 避光 | 支 | 78.0 |
| 1240 | 4-甲氧基水杨醛 | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1241 | 对二甲氨基苯甲醛 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1242 | 对羟基苯甲酸丁酯（羟苯丁酯） | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 32.0 |
| 1243 | 防己诺林碱 (汉防己乙素) | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 221.0 |
| 1244 | 土大黄苷 | 20 mg |  | 4℃ | 支 | 623.0 |
| 1245 | 芦荟大黄素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 305.0 |
| 1246 | 大黄酚 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 234.0 |
| 1247 | 穿心莲内酯 | 20 mg | 供含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 61.0 |
| 1248 | 柠檬苦素（吴茱萸内酯） | 20 mg | 含量 | -20℃，避光 | 支 | 438.0 |
| 1249 | 吴茱萸次碱 | 20 mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 828.0 |
| 1250 | 吴茱萸碱 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1251 | 华蟾酥毒基 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 750.0 |
| 1252 | 人参皂苷 Rg3 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃ | 支 | 1169.0 |
| 1253 | 苦参碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 136.0 |
| 1254 | 鹅去氧胆酸 | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 141.0 |
| 1255 | 天麻素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 61.0 |
| 1256 | 梓醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 233.0 |
| 1257 | 原儿茶酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 34.0 |
| 1258 | 原儿茶醛 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 36.0 |
| 1259 | 血竭素高氯酸盐 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 417.0 |
| 1260 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 30mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 539.0 |
| 1261 | 酸枣仁皂苷 B | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1286.0 |
| 1262 | 牛磺胆酸钠 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 205.0 |
| 1263 | 牛磺熊去氧胆酸钠 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 438.0 |
| 1264 | 盐酸川芎嗪 | 30 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 173.0 |
| 1265 | 红景天苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 341.0 |
| 1266 | 牛蒡苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 202.0 |
| 1267 | 苦杏仁苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 297.0 |
| 1268 | 连翘苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 341.0 |
| 1269 | 姜黄素 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 1270 | 番泻苷 A | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 882.0 |
| 1271 | 番泻苷 B | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 882.0 |
| 1272 | 欧前胡素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 207.0 |
| 1273 | 异欧前胡素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 319.0 |
| 1274 | 1，8—二羟基蒽醌 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1275 | 云南白药提取物 | 10mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 409.0 |
| 1276 | 没食子酸 | 30mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 52.0 |
| 1277 | D-无水葡萄糖 | 100 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 52.0 |
| 1278 | 甲基正壬酮 | 0.1 ml | 共含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1279 | 对甲氧基桂皮酸乙酯（对甲氧基肉桂酸乙酯） | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 244.0 |
| 1280 | 芝麻素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 1281 | 异嗪皮啶 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 358.0 |
| 1282 | 茴香醛 | 0.2ml | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 104.0 |
| 1283 | 辣椒素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 341.0 |
| 1284 | 拟人参皂苷 F11 | 20 mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 419.0 |
| 1285 | 野黄芩苷（灯盏花乙素） | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 302.0 |
| 1286 | 2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 390.0 |
| 1287 | 牛磺鹅去氧胆酸 | 20mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 402.0 |
| 1288 | 乙氧基白屈菜红碱 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 1013.0 |
| 1289 | 氯化两面针碱 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1286.0 |
| 1290 | 木香挥发油 | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 1291 | 杜鹃素 | 20mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 1292 | β-谷甾醇 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1130.0 |
| 1293 | 隐丹参酮 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 143.0 |
| 1294 | 原阿片碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1286.0 |
| 1295 | 脱水穿心莲内酯 | 20 mg | 供含量测定用。 | -20℃，避光 | 支 | 239.0 |
| 1296 | 丹参素钠 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 731.0 |
| 1297 | 水飞蓟宾 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 285.0 |
| 1298 | 五味子醇甲 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 267.0 |
| 1299 | 虫草素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 1300 | 湖贝甲素 | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 1039.0 |
| 1301 | 异鼠李素 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 650.0 |
| 1302 | 异鼠李素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 650.0 |
| 1303 | 山柰素（山柰酚） | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 416.0 |
| 1304 | 银杏内酯 A | 20 mg | 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 351.0 |
| 1305 | 银杏内酯 B | 20 mg | 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 468.0 |
| 1306 | 银杏内酯 C | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 536.0 |
| 1307 | 银杏叶提取物 | 0.2g | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 26.0 |
| 1308 | 丹参酮 I | 20mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 182.0 |
| 1309 | 三七总皂苷 | 100mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 87.0 |
| 1310 | 瓜氨酸 | 20mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 65.0 |
| 1311 | 儿茶素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 65.0 |
| 1312 | 表儿茶素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1313 | 腺苷 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 1314 | 土荆皮乙酸 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 214.0 |
| 1315 | 龙脑 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 156.0 |
| 1316 | 木兰脂素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 779.0 |
| 1317 | 胡芦巴碱 | 20mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 395.0 |
| 1318 | 大叶茜草素 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 351.0 |
| 1319 | 咖啡酸 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 97.0 |
| 1320 | 腺嘌呤 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 75.0 |
| 1321 | 尿苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 26.0 |
| 1322 | 环维黄杨星 D（暂行） | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 195.0 |
| 1323 | 苏氨酸 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1324 | 黄山药皂苷提取物 | 200mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1325 | 积雪草苷 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 572.0 |
| 1326 | 羟基积雪草苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 572.0 |
| 1327 | 甜菜碱 | 50mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 146.0 |
| 1328 | 雪上一枝蒿甲素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 163.0 |
| 1329 | 琥珀酸 | 20 mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 49.0 |
| 1330 | γ-亚麻酸甲酯 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1948.0 |
| 1331 | 二十八烷醇 | 10mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 390.0 |
| 1332 | 祖师麻甲素 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 831.0 |
| 1333 | 尿囊素 | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 1334 | 大豆苷元 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 91.0 |
| 1335 | 芳樟醇 | 0.2ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 34.0 |
| 1336 | D-果糖 | 30 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1337 | 阿拉伯糖 | 30mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1338 | 蔗糖 | 50mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 26.0 |
| 1339 | D-木糖 | 50 mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1340 | 三十烷醇 | 20 mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 1341 | 愈创木酚 | 0.3ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 1342 | 滨蒿内酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 179.0 |
| 1343 | 异龙脑 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 161.0 |
| 1344 | 7—甲氧基香豆素 | 20mg | 薄层鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 1345 | 汉黄芩素 | 20 mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 1346 | 甜菊苷 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 263.0 |
| 1347 | 棉酚 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 1348 | 雪胆素甲 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 546.0 |
| 1349 | 木犀草素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 519.0 |
| 1350 | 金丝桃苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 714.0 |
| 1351 | 升麻素苷 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1182.0 |
| 1352 | 5-O-甲基维斯阿米醇苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 792.0 |
| 1353 | 木香烃内酯 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 341.0 |
| 1354 | 去氢木香内酯 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 341.0 |
| 1355 | 五味子酯甲 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 1356 | 毛蕊花糖苷(麦角甾苷) | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1169.0 |
| 1357 | 毛两面针素 | 20 mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 1358 | 岩白菜素 | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 176.0 |
| 1359 | 高三尖杉酯碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 182.0 |
| 1360 | 白藜芦醇 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 302.0 |
| 1361 | 土贝母苷甲 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 765.0 |
| 1362 | 松脂醇二葡萄糖苷 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1363 | 槲皮苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 546.0 |
| 1364 | 薯蓣皂苷元 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1365 | 反丁烯二酸(富马酸) | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 34.0 |
| 1366 | 荆芥油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 1367 | 生姜油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 1368 | 八角茴香油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 1369 | 小茴香油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 149.0 |
| 1370 | 紫苏油 | 0.5ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 1371 | 肉桂油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 1372 | 薄荷素油 | 0.5ml | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1373 | 九里香酮 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1374 | 人参茎叶皂苷 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1375 | 蔓荆子黄素 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1039.0 |
| 1376 | 石吊兰素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 1377 | 次野鸢尾黄素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 468.0 |
| 1378 | 龙血素 B | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 760.0 |
| 1379 | 剑叶龙血素 C | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 945.0 |
| 1380 | 金利油 | 0.1ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1381 | 辛夷脂素 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 669.0 |
| 1382 | 丹酚酸 B | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1948.0 |
| 1383 | 荷叶碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1091.0 |
| 1384 | 雷公藤甲素（雷公藤内酯醇） | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1234.0 |
| 1385 | 乌药醚内酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 731.0 |
| 1386 | 海可素 I 腙（普拉睾酮-2,4-二硝基苯腙） | 10mg | 薄层色谱鉴别用 | 常温 | 支 | 83.0 |
| 1387 | 海可素 II 腙（雄酮-2,4-二硝基苯腙） | 10mg | 薄层色谱鉴别用 | 常温 | 支 | 83.0 |
| 1388 | 异鼠李素-3-O-新橙皮苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1169.0 |
| 1389 | 远志皂苷元 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 584.0 |
| 1390 | 香蒲新苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1057.0 |
| 1391 | 紫丁香苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1039.0 |
| 1392 | 虎杖苷 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 302.0 |
| 1393 | L－谷氨酸 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1394 | L-酪氨酸 | 100mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1395 | L-羟脯氨酸 | 50mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 1396 | 降香挥发油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 1397 | 甲基橙皮苷 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 312.0 |
| 1398 | 紫菀酮 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 519.0 |
| 1399 | 青阳参苷元 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 1400 | 二氢欧山芹醇当归酸酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 779.0 |
| 1401 | 西红花苷-Ⅰ | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 2630.0 |
| 1402 | 西红花苷-II | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 2630.0 |
| 1403 | 重楼皂苷 II | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1234.0 |
| 1404 | 重楼皂苷 VI | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1234.0 |
| 1405 | 总银杏酸 | 30 mg/套 | 定位用 | 4℃，避光 | 套 | 455.0 |
| 1406 | 黄芩素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 182.0 |
| 1407 | 胡黄连苷 II | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 380.0 |
| 1408 | 雷公藤酯甲（雷公藤内酯甲） | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 390.0 |
| 1409 | 脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 234.0 |
| 1410 | 丹参酮 IIA 磺酸钠 | 20mg | 供薄层鉴别用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 1411 | 芒果苷 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 650.0 |
| 1412 | 金龙胆草提取物 | 500mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 1413 | 甘草苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 611.0 |
| 1414 | 硫酸亚铁铵 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 26.0 |
| 1415 | 硫酸亚铁 | 500mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 130.0 |
| 1416 | 硫酸铁铵 | 300 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 130.0 |
| 1417 | 苯丙氨酸 | 20mg | 供薄层鉴别用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1418 | 牛磺酸 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 97.0 |
| 1419 | 胆固醇 | 50mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1420 | 氧化锌 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 19.0 |
| 1421 | 油酸 | 0.2ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 1422 | 柯里拉京 | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 455.0 |
| 1423 | α-亚麻酸甲酯 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 2338.0 |
| 1424 | 5-羟甲基糠醛 | 10mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 390.0 |
| 1425 | 沙棘油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 1426 | 2”-O-没食子酰基金丝桃苷 | 20 mg | 共含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 541.0 |
| 1427 | 2”-0-没食子酰基金丝桃苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 541.0 |
| 1428 | 糠酸 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1429 | α-亚麻酸 | 0.2ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1827.0 |
| 1430 | 射干苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 584.0 |
| 1431 | 正十八烷 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 39.0 |
| 1432 | 羟基红花黄色素 A | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 536.0 |
| 1433 | β-蜕皮甾酮 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1227.0 |
| 1434 | 马钱苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 519.0 |
| 1435 | 甲基丁香酚 | 0.2ml | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1436 | 香叶醇 | 0.2ml | 含量测定 | 常温 | 支 | 578.0 |
| 1437 | 鬼臼毒素 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 1438 | D－半乳糖醛酸 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 39.0 |
| 1439 | 千金藤素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 1440 | 异亮氨酸 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 1441 | 苯甲醛 | 0.5 ml | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 26.0 |
| 1442 | 卡维丁 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1443 | 氧化槐果碱 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 455.0 |
| 1444 | 白鲜碱 | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 650.0 |
| 1445 | 亚硫酸氢钠穿心莲内酯 | 20mg | 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 552.0 |
| 1446 | 5-羟色胺盐酸盐 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 273.0 |
| 1447 | 烈香杜鹃油 | 0.2ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 1448 | 龙血素 A | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 806.0 |
| 1449 | 表木栓醇 | 10mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 1450 | 牻牛儿酮(吉马酮) | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 331.0 |
| 1451 | 二氢辣椒素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 443.0 |
| 1452 | 脱氢卡维丁 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1453 | 牡荆素鼠李糖苷 | 20mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 864.0 |
| 1454 | 老龙皮酸（网脊衣酸 A） | 0.1mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1455 | 松果菊苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 960.0 |
| 1456 | 醋酸辛酯（乙酸辛酯） | 0.5 ml | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 39.0 |
| 1457 | 焦性没食子酸 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1458 | 正十九烷 | 0.2ml | 供内标用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1459 | 酪醇 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1460 | 正十五烷 | 0.2 mL | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1461 | 咖啡酸乙酯 | 50ml | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 1462 | 柠檬酸 | 30mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 1463 | 硫酸钾 | 100mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 1464 | 鼠李糖 | 50 mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 39.0 |
| 1465 | 氢溴酸槟榔碱 | 30mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 136.0 |
| 1466 | 川续断皂苷 VI（木通皂苷 D） | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 682.0 |
| 1467 | 人参皂苷 Rb3 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1169.0 |
| 1468 | 牡荆素（牡荆苷） | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 519.0 |
| 1469 | 天然冰片（右旋龙脑） | 50 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 1470 | β，β-二甲基丙烯酰阿卡宁 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 935.0 |
| 1471 | 白果新酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1401.0 |
| 1472 | 香荆芥酚 | 0.15 ml | 含量 | -20℃，避光 | 支 | 305.0 |
| 1473 | 甘油三油酸酯 | 0.15 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1491.0 |
| 1474 | 十七碳酸甲酯 | 20mg | 供内标用 | -20℃ | 支 | 110.0 |
| 1475 | 槐角苷 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 370.0 |
| 1476 | 莲心碱高氯酸盐 | 20 mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1477 | 鸭脚树叶碱 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1033.0 |
| 1478 | 异阿魏酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 1479 | 高良姜素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1480 | 梣酮 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 779.0 |
| 1481 | 白杨素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 1482 | 芥子碱硫氰酸盐 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 402.0 |
| 1483 | 芒柄花素 | 20mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 1484 | 染料木素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 365.0 |
| 1485 | (-)-薄荷酮 | 0.2ml | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 451.0 |
| 1486 | 胡薄荷酮 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 468.0 |
| 1487 | 薯蓣皂苷 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1481.0 |
| 1488 | 鹰嘴豆芽素 A | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 519.0 |
| 1489 | 染料木苷 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 925.0 |
| 1490 | 升麻素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 760.0 |
| 1491 | 白花前胡甲素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 760.0 |
| 1492 | 竹节香附素 A | 20mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 650.0 |
| 1493 | 刺五加苷 E | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 740.0 |
| 1494 | 亥茅酚苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 701.0 |
| 1495 | 人参皂苷 Rb2 | 10 mg | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1260.0 |
| 1496 | 1，3-O-二咖啡酰奎宁酸 | 20 mg | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1117.0 |
| 1497 | 白屈菜红碱 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 961.0 |
| 1498 | 人参皂苷 Rf | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 584.0 |
| 1499 | 木犀草苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1429.0 |
| 1500 | 冬凌草甲素 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 987.0 |
| 1501 | 地肤子皂苷 Ic | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1461.0 |
| 1502 | 奇壬醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 877.0 |
| 1503 | 胡黄连苷 Ⅰ | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1504 | 柳穿鱼叶苷 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1286.0 |
| 1505 | 哈巴苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1240.0 |
| 1506 | 哈巴俄苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1240.0 |
| 1507 | 秦皮素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1508 | 党参炔苷 | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1689.0 |
| 1509 | 常春藤皂苷元 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1169.0 |
| 1510 | 紫堇灵 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 948.0 |
| 1511 | 路路通酸 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1052.0 |
| 1512 | 藁本内酯 | 20 μL | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 468.0 |
| 1513 | 大豆苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 546.0 |
| 1514 | 7-羟基香豆素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1515 | 6，7-二甲氧基香豆素 | 20mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 994.0 |
| 1516 | 6-羟基-7-甲氧基香豆素 | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 987.0 |
| 1517 | 当药苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 363.0 |
| 1518 | 1-羟基-3,4,5-三甲氧山酮 | 10mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 675.0 |
| 1519 | 苦玄参苷 IA | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1045.0 |
| 1520 | 20(S)-原人参二醇 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1521 | 20（s)-人参皂苷 Rh2 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1522 | 左旋樟脑 | 100 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 156.0 |
| 1523 | 派可林酸 | 20mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 923.0 |
| 1524 | （R，S）-告依春 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1415.0 |
| 1525 | 罗汉果皂苷 V | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 552.0 |
| 1526 | 20（S）-原人参三醇 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1527 | 二苯基庚烷 A | 20mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 823.0 |
| 1528 | 西瑞香素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 628.0 |
| 1529 | 11-羰基-β-乙酰乳香酸 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1247.0 |
| 1530 | 桃叶珊瑚苷 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 474.0 |
| 1531 | 银杏酸 C15:1 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1286.0 |
| 1532 | 20（S）-人参皂苷 F1 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1533 | 20(S)-人参皂苷 F2 | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1534 | 5，7，3'，4'，5'-五甲氧基黄酮 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 831.0 |
| 1535 | 金橙Ⅱ | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 39.0 |
| 1536 | 金胺 O | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 39.0 |
| 1537 | 胭脂红 | 20mg | 检查 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1538 | 赤藓红 | 10 mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 24.0 |
| 1539 | 酸性红 73 | 20mg | 检查 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1540 | 月桂酸 | 20mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 416.0 |
| 1541 | 山柰苷 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 429.0 |
| 1542 | 匙羹藤皂苷 C | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 831.0 |
| 1543 | 荭草苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1169.0 |
| 1544 | 异长春花苷内酰胺 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1286.0 |
| 1545 | 20(S)-人参皂苷 Rg2 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 974.0 |
| 1546 | 朝藿定 C | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1461.0 |
| 1547 | 卫矛醇 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 500.0 |
| 1548 | 3, 5-O-二咖啡酰基奎宁酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1266.0 |
| 1549 | 注射用益气复脉对照提取物 | 650mg | 指纹图谱测定 | 阴凉处 | 支 | 44.0 |
| 1550 | 去乙酰车叶草酸甲酯 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1551 | 7，4’-二羟基黄酮 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 714.0 |
| 1552 | 香叶木素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 597.0 |
| 1553 | 千金子素 L1（千金子甾醇) | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 617.0 |
| 1554 | 千金子素 L2 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 616.0 |
| 1555 | 千金子素 L3 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 617.0 |
| 1556 | 4'-去甲基鬼臼毒素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 806.0 |
| 1557 | 杠柳毒苷 | 20mg | 系非药典用品种 | 常温 | 支 | 838.0 |
| 1558 | 落新妇苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 2302.0 |
| 1559 | 莪术二酮 | 20 mg | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1091.0 |
| 1560 | 异型南五味子丁素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 2163.0 |
| 1561 | 白桦脂酸 | 20mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 207.0 |
| 1562 | 沙苑子苷 A | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 932.0 |
| 1563 | 杯苋甾酮 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1564 | 紫苏醛 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 170.0 |
| 1565 | 姜酮 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 32.0 |
| 1566 | 相思子碱 | 20mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 269.0 |
| 1567 | 异槲皮苷 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 838.0 |
| 1568 | 连翘酯苷 A | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1260.0 |
| 1569 | 连翘酯苷 B | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1649.0 |
| 1570 | 金石蚕苷 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1686.0 |
| 1571 | 川续断皂苷乙 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 961.0 |
| 1572 | 灰毡毛忍冬皂苷乙 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 752.0 |
| 1573 | 柳穿鱼黄素 | 20 mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 1020.0 |
| 1574 | 花旗松素 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 896.0 |
| 1575 | 苦蒿素 | 20mg | 供鉴别及含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 948.0 |
| 1576 | 人参皂苷 Rd | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 1577 | β-丁香烯 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 356.0 |
| 1578 | 羌活醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1273.0 |
| 1579 | 紫花前胡苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 981.0 |
| 1580 | 广藿香酮 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 1581 | 盐酸益母草碱 | 20 mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 964.0 |
| 1582 | 呋喃二烯 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 366.0 |
| 1583 | 去甲异波尔定 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 648.0 |
| 1584 | 欧当归内酯 A | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 支 | 1072.0 |
| 1585 | 京尼平苷酸 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 839.0 |
| 1586 | 乔松素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 948.0 |
| 1587 | 桤木酮 | 20mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 639.0 |
| 1588 | 酸浆苦味素 L | 1mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 689.0 |
| 1589 | 甘松新酮 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 527.0 |
| 1590 | 6-姜辣素 | 0.2ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1948.0 |
| 1591 | 紫苏烯 | 0.1 ml | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1948.0 |
| 1592 | 反式茴香脑 | 0.1 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 317.0 |
| 1593 | 1-甲基海因 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 689.0 |
| 1594 | 古伦宾 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 552.0 |
| 1595 | 去氢二异丁香酚 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 630.0 |
| 1596 | 缬草三酯 | 1mg | 供鉴别用 | -20℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 1597 | 川楝素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1297.0 |
| 1598 | 5-甲基蜂蜜曲霉素 | 10mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 1599 | 安五脂素 | 20mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 611.0 |
| 1600 | 23-乙酰泽泻醇 B | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 974.0 |
| 1601 | 紫草氰苷 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 650.0 |
| 1602 | 3,6’-二芥子酰基蔗糖 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1052.0 |
| 1603 | 细叶远志皂苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 799.0 |
| 1604 | 远志口山酮Ⅲ | 20 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 828.0 |
| 1605 | 桔梗皂苷 D | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 877.0 |
| 1606 | 宝藿苷 I | 20mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 948.0 |
| 1607 | 王不留行黄酮苷 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 362.0 |
| 1608 | 槲皮素-3-ο-β-D-葡萄糖-7-ο-β-D-龙胆双糖苷 | 20 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 852.0 |
| 1609 | 伪原薯蓣皂苷 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 760.0 |
| 1610 | 巴豆苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 845.0 |
| 1611 | 新橙皮苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 656.0 |
| 1612 | 络石苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 734.0 |
| 1613 | α-松油醇 | 0.1 ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 734.0 |
| 1614 | 杨梅苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1072.0 |
| 1615 | 竹节参皂苷 IVa（暂行） | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 1052.0 |
| 1616 | 野马追内酯 A | 20mg | 供鉴别用 | -20℃，避光 | 支 | 648.0 |
| 1617 | 三白草酮 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 838.0 |
| 1618 | 栎瘿酸 | 20mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 838.0 |
| 1619 | 马钱苷酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 835.0 |
| 1620 | 大戟二烯醇 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 支 | 1461.0 |
| 1621 | 蝙蝠葛碱 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 877.0 |
| 1622 | 长梗冬青苷 | 20mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 433.0 |
| 1623 | 斯皮诺素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 955.0 |
| 1624 | 迷迭香酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 682.0 |
| 1625 | 8-O-乙酰山栀苷甲酯 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1293.0 |
| 1626 | 山栀苷甲酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1176.0 |
| 1627 | 毛兰素 | 20mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 792.0 |
| 1628 | 石斛酚 | 0.4mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 27.0 |
| 1629 | 石斛碱 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1065.0 |
| 1630 | 阿多尼弗林碱 | 5ml | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 112.0 |
| 1631 | 野百合碱 | 20mg | 其他 | 2-8℃ | 支 | 857.0 |
| 1632 | 洋艾素 | 20 mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 838.0 |
| 1633 | α-常春藤皂苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1634 | （±）原苏木素 B | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 852.0 |
| 1635 | 格列风内酯 | 20ml | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 1221.0 |
| 1636 | 款冬酮 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 952.0 |
| 1637 | 蟛蜞菊内酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 831.0 |
| 1638 | 旱莲苷 A | 10 mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 458.0 |
| 1639 | 紫萁酮 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 609.0 |
| 1640 | 细辛脂素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 796.0 |
| 1641 | α-三联噻吩 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 630.0 |
| 1642 | 耐斯糖 | 20 mg | 含量 | 4℃，避光 | 支 | 570.0 |
| 1643 | 贝母辛 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 1198.0 |
| 1644 | 4,5-二-O-咖啡酰奎宁酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 815.0 |
| 1645 | 盐酸黄柏碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 974.0 |
| 1646 | 仙鹤草酚 B | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 529.0 |
| 1647 | 对羟基苯乙酮 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 1648 | 羟基茜草素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 830.0 |
| 1649 | 芫花素 | 20mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 633.0 |
| 1650 | 橙黄决明素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 799.0 |
| 1651 | 芹菜素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 734.0 |
| 1652 | 穗花杉双黄酮 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 867.0 |
| 1653 | 人参皂苷 Ro | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 896.0 |
| 1654 | 白花前胡乙素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 857.0 |
| 1655 | 黄杞苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 789.0 |
| 1656 | 山麦冬皂苷 B | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1632.0 |
| 1657 | 短葶山麦冬皂苷 C | 20mg | 供鉴别用 | -20℃，避光 | 支 | 689.0 |
| 1658 | 鲁斯可皂苷元 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1072.0 |
| 1659 | 木通苯乙醇苷 B | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1201.0 |
| 1660 | (-)-丁香树脂酚-4- O-β-D -呋喃芹糖基 -(1→2)-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 886.0 |
| 1661 | 夏佛塔苷 | 20 mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 2036.0 |
| 1662 | 通关藤苷 H | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 550.0 |
| 1663 | 大车前苷 | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1490.0 |
| 1664 | 木蝴蝶苷 B | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1072.0 |
| 1665 | 4-羟基苯乙酸（对羟基苯乙酸） | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 104.0 |
| 1666 | 西贝母碱苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1349.0 |
| 1667 | 女贞苷 | 10mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1162.0 |
| 1668 | 野漆树苷 | 20mg | 鉴别及含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1062.0 |
| 1669 | 毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 935.0 |
| 1670 | 瓜子金皂苷己 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 860.0 |
| 1671 | 商陆皂苷甲 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 675.0 |
| 1672 | 黄柏酮 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 948.0 |
| 1673 | 苍术素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 682.0 |
| 1674 | 乙酰哈巴苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 969.0 |
| 1675 | 特女贞苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1162.0 |
| 1676 | 异钩藤碱 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 757.0 |
| 1677 | 蓖麻油酸甲酯 | 0.2 ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 974.0 |
| 1678 | 参麦提取物 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 83.0 |
| 1679 | 3，29-二苯甲酰基栝楼仁三醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 2163.0 |
| 1680 | 狼毒乙素 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 1218.0 |
| 1681 | 桃叶干浸膏 | 0.7g | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1682 | 生脉提取物 | 10mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 44.0 |
| 1683 | 银杏内酯 K | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃ | 支 | 1763.0 |
| 1684 | 原薯蓣皂苷 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1364.0 |
| 1685 | 松香酸 | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 248.0 |
| 1686 | 远志酸 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 955.0 |
| 1687 | 808 猩红 | 10mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 19.0 |
| 1688 | 牛皮特征肽 A | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 740.0 |
| 1689 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯-19-硫酸酯钠 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 955.0 |
| 1690 | 牛磺猪去氧胆酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 584.0 |
| 1691 | 葫芦素 B | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 1052.0 |
| 1692 | 雷公藤红素 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 565.0 |
| 1693 | 麝香酮腙 | 20mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 170.0 |
| 1694 | 广防风苷 A | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1978.0 |
| 1695 | 苏丹Ⅳ(苏丹红Ⅳ) | 20mg | 供检查项对照用 | 阴凉处，避光 | 支 | 102.0 |
| 1696 | 熊果苷 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 44.0 |
| 1697 | 苏丹 I | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 102.0 |
| 1698 | 新品红 | 20 mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 102.0 |
| 1699 | 丝石竹皂苷元-3-O-β-D-葡萄糖醛酸甲酯 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 955.0 |
| 1700 | 通光散苷 A | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 1729.0 |
| 1701 | 17β-通关藤苷元 B | 10mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 706.0 |
| 1702 | 鞣花酸 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 170.0 |
| 1703 | 芦西定 | 20mg | 供鉴别或含量测定用 | 常温 | 支 | 1544.0 |
| 1704 | 蒺藜呋甾皂苷 B | 20mg | 供鉴别及特征图谱检查用 | 4℃ | 支 | 1018.0 |
| 1705 | 3-羟基巴戟醌(暂行) | 20mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 2265.0 |
| 1706 | 蓖麻碱 | 20 mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 633.0 |
| 1707 | 巴戟天寡糖 5 聚糖（1F-果呋喃糖基耐斯 糖） | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1052.0 |
| 1708 | 藤黄酸 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 692.0 |
| 1709 | 4-萜品醇 | 0.1 ml | 供特征图谱定位用 | 常温 | 支 | 229.0 |
| 1710 | 木犀草素-7-O-β-D-葡萄糖醛酸苷 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1374.0 |
| 1711 | 黄芪醇 | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 672.0 |
| 1712 | 对羟基苯甲醇 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 122.0 |
| 1713 | 雷酚内酯 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1359.0 |
| 1714 | 雷公藤内酯酮 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 1715 | 环黄芪醇 | 20 mg | 无标准使用 | 常温 | 支 | 828.0 |
| 1716 | 异荭草苷 | 20 mg | 系非药典用 | 常温 | 支 | 1461.0 |
| 1717 | 白术内酯 I | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 633.0 |
| 1718 | 白术内酯 II | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 633.0 |
| 1719 | 鸟苷 | 30mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 1720 | 白术内酯 III | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 633.0 |
| 1721 | 牡荆素葡萄糖苷 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 1722 | 沉香四醇 | 20 mg | 含量/限量测定用,其他 | -20℃ | 支 | 1023.0 |
| 1723 | 蟾毒灵 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1476.0 |
| 1724 | 硫酸天仙子胺 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 399.0 |
| 1725 | 闹羊花毒素 II | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1364.0 |
| 1726 | 闹羊花毒素 III | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1364.0 |
| 1727 | 灵芝酸 A | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1281.0 |
| 1728 | 甲基氧化偶氮甲醇樱草糖苷 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 1729 | 表儿茶素没食子酸酯 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 589.0 |
| 1730 | 苍术苷二钾盐（暂行） | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 969.0 |
| 1731 | 洛塞维 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 658.0 |
| 1732 | N-反式-对-香豆酰基去甲辛弗林 | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 1733 | N-反式-对-香豆酰基酪胺 | 20 mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 740.0 |
| 1734 | 8-姜酚 | 0.2ml | 供含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 2922.0 |
| 1735 | 10-姜酚 | 0.2ml | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 2922.0 |
| 1736 | 水仙苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 687.0 |
| 1737 | 异贝壳杉烯酸 | 10mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 375.0 |
| 1738 | 椴树苷 | 10mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 263.0 |
| 1739 | 汉黄芩苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 623.0 |
| 1740 | 去甲氧基姜黄素 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 721.0 |
| 1741 | 双去甲氧基姜黄素 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 721.0 |
| 1742 | 凤仙萜四醇苷 K | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 916.0 |
| 1743 | 蒲公英萜酮 | 10mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 463.0 |
| 1744 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 20 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 877.0 |
| 1745 | 1-脱氧野尻霉素 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 867.0 |
| 1746 | 凤仙萜四醇苷 A | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 916.0 |
| 1747 | 亮蓝 | 20 mg | 检查 | 4℃，避光 | 支 | 49.0 |
| 1748 | 岩藻糖(暂行) | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 107.0 |
| 1749 | 酸性黄 36 | 10mg/ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 146.0 |
| 1750 | 氯化血红素 | 20mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 848.0 |
| 1751 | 麦芽五糖 | 10 mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 370.0 |
| 1752 | β-细辛醚 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1413.0 |
| 1753 | 补骨脂异黄酮 | 20mg | 鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 1754 | 蒺藜皂苷 D | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 1755 | 蒺藜皂苷 K | 20 mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 1756 | 咖啡酸苯乙酯 | 20mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 1757 | 山柰酚-3-O-龙胆二糖苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1422.0 |
| 1758 | 盐酸黄连碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1203.0 |
| 1759 | 羧基苍术苷三钾盐（暂行） | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 969.0 |
| 1760 | 钩藤碱 | 10mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 833.0 |
| 1761 | 乌头双酯型生物碱对照提取物 | 30mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1101.0 |
| 1762 | 马钱子总生物碱对照提取物 | 50 mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 779.0 |
| 1763 | 水苏糖 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 697.0 |
| 1764 | 绞股蓝皂苷 XL IX | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1300.0 |
| 1765 | 白皮杉醇-3'-O-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 862.0 |
| 1766 | 马源寡肽 A | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 745.0 |
| 1767 | 异佛司可林 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 823.0 |
| 1768 | 4-香豆酸 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 438.0 |
| 1769 | 榼藤子苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 510.0 |
| 1770 | 榼藤酰胺 A-β-D-吡喃葡萄糖苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 772.0 |
| 1771 | 驴源多肽 A1 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 787.0 |
| 1772 | 驴源多肽 A2 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 848.0 |
| 1773 | 水麦冬酸 | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 920.0 |
| 1774 | 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖基（1-2）-α-L-鼠李糖苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1170.0 |
| 1775 | 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖基（1-2）-α-L-鼠李糖苷 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1170.0 |
| 1776 | 红杉醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 884.0 |
| 1777 | 葡甲胺 | 20 mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 286.0 |
| 1778 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯-3,19-二硫酸酯钠 | 10mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 843.0 |
| 1779 | 17-氢-9-去氢穿心莲内酯 | 10 mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 843.0 |
| 1780 | 2-甲氨基苯甲酸甲酯 | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 617.0 |
| 1781 | 槐果碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 639.0 |
| 1782 | 松醇 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 385.0 |
| 1783 | 橘皮素 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1005.0 |
| 1784 | 川陈皮素 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 992.0 |
| 1785 | 苦番红花素 | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1157.0 |
| 1786 | 鸦胆苦醇 | 10mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 440.0 |
| 1787 | 刺桐碱 | 10mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 460.0 |
| 1788 | 马鞭草苷 | 10mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 415.0 |
| 1789 | 戟叶马鞭草苷 | 10mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 440.0 |
| 1790 | 1,4-二[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸酯 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1050.0 |
| 1791 | 23-乙酰泽泻醇 C | 20mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 967.0 |
| 1792 | 甲基莲心碱 | 20mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1060.0 |
| 1793 | 母丁香酚 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1130.0 |
| 1794 | 积雪草苷 B | 20mg |  | -20℃ | 支 | 975.0 |
| 1795 | 丁公藤 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1796 | 大黄（唐古特大黄） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 73.0 |
| 1797 | 牛蒡子 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1798 | 甘草（甘草） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 86.0 |
| 1799 | 白芍 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 1800 | 血竭 | 0.1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 1801 | 红花 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1802 | 连翘 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1803 | 吴茱萸 | 0.5g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1804 | 荆芥 | 1g | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 58.0 |
| 1805 | 益母草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1806 | 黄连(三角叶黄连） | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1807 | 紫苏叶 | 1 g | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 58.0 |
| 1808 | 槟榔 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1809 | 薄荷 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 1810 | 人参 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1811 | 川芎 | 1g | 鉴别/检查用,其他 | 常温/避光 | 支 | 52.0 |
| 1812 | 广防己 | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1813 | 马兜铃（北马兜铃） | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1814 | 木香 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1815 | 五味子 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1816 | 丹参 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 62.0 |
| 1817 | 平贝母 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 1818 | 白术 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 1819 | 肉豆蔻 | 1g | 薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1820 | 当归 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1821 | 延胡索（元胡） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1822 | 苏合香 | 1ml | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 34.0 |
| 1823 | 苍术（茅苍术） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1824 | 佛手 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1825 | 何首乌 | 0.5g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1826 | 羌活（羌活） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 83.0 |
| 1827 | 枳实(酸橙) | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1828 | 关黄柏 | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1829 | 蛇胆汁 | 10mg | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 1830 | 首乌藤 | 0.25g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1831 | 独活 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1832 | 三七 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 1833 | 干姜 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 1834 | 广山楂 | 4g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 1835 | 天麻 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1836 | 白芷 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1837 | 西青果 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1838 | 防风 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 54.0 |
| 1839 | 返魂草（麻叶千里光） | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 60.0 |
| 1840 | 郁金（温郁金） | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1841 | 茵陈【滨蒿（绵茵陈）】 | 1.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1842 | 前胡 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1843 | 降香 | 1 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 1844 | 桃仁 | 1 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1845 | 小槐花（饿蚂蝗） | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 1846 | 黄芩 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 79.0 |
| 1847 | 紫菀 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 54.0 |
| 1848 | 墨旱莲 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 1849 | 瓦松 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1850 | 相思子 | 5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1851 | 湖北贝母 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 1852 | 干蟾皮 | 0.5g | TLC 法鉴别使用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1853 | 千里光 | 10g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 58.0 |
| 1854 | 木芙蓉叶 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1855 | 仙鹤草 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 1856 | 没药（天然没药） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1857 | 灵芝（赤芝） | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 29.0 |
| 1858 | 灵芝 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 29.0 |
| 1859 | 陈皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 1860 | 乳香 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1861 | 南板蓝根 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 1862 | 浙贝母 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 32.0 |
| 1863 | 莪术（蓬莪术） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1864 | 黄芪(蒙古黄芪) | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 49.0 |
| 1865 | 黑豆 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1866 | 山豆根 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1867 | 北豆根 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1868 | 白鲜皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1869 | 罗布麻叶 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 1870 | 虎杖 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1871 | 枳壳 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1872 | 苍术（北苍术） | 0.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1873 | 大黄（药用大黄） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1874 | 砂仁（阳春砂） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1875 | 栀子 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1876 | 地龙（参环毛蚓 | 1 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 34.0 |
| 1877 | 龙胆（坚龙胆） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1878 | 远志（远志） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 68.0 |
| 1879 | 苦地丁 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 1880 | 刺五加 | 5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1881 | 柴胡(北柴胡） | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 1882 | 夏枯草 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 54.0 |
| 1883 | 射干 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1884 | 野菊花 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1885 | 番泻叶（狭叶番泻） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 70.0 |
| 1886 | 西洋参 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 124.0 |
| 1887 | 黄精(滇黄精) | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1888 | 八角茴香 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 78.0 |
| 1889 | 川贝母（暗紫贝母） | 2g | 供鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 117.0 |
| 1890 | 小檗皮 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1891 | 马鞭草 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1892 | 木瓜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1893 | 太子参 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1894 | 止泻木子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1895 | 片姜黄 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1896 | 节裂角茴香 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1897 | 玄参 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1898 | 西红花 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 1899 | 合欢花 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1900 | 决明子（决明） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 67.0 |
| 1901 | 红豆蔻 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1902 | 麦冬 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1903 | 两面针 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 1904 | 诃子 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 1905 | 苦木 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 1906 | 苦木 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 54.0 |
| 1907 | 苦玄参 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1908 | 苦参 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 1909 | 罗汉果 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 49.0 |
| 1910 | 委陵菜 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 13.0 |
| 1911 | 珍珠 | 20mg | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 1912 | 荜茇 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1913 | 牵牛子 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1914 | 香加皮 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1915 | 独一味 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 85.0 |
| 1916 | 穿山甲 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1917 | 桔梗 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 1918 | 益智 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1919 | 益智 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 46.0 |
| 1920 | 蛇床子 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1921 | 鹿茸（梅花鹿） | 0.4g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 104.0 |
| 1922 | 淫羊藿（朝鲜淫羊藿） | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1923 | 续断（川续断） | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 82.0 |
| 1924 | 绵马贯众 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 52.0 |
| 1925 | 满山红 | 5 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1926 | 漏芦（祁州漏芦） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1927 | 槲寄生 | 1.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1928 | 丁香 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 52.0 |
| 1929 | 大枣 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 44.0 |
| 1930 | 女贞子 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1931 | 甘遂 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1932 | 甘遂 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 1933 | 石榴皮 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1934 | 全蝎 | 0.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1935 | 红参 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1936 | 鱼腥草 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1937 | 金樱子 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1938 | 肿节风（草珊瑚） | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 68.0 |
| 1939 | 茜草 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1940 | 麻黄（草麻黄） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1941 | 紫草茸 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1942 | 鹅不食草 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1943 | 当归尾 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1944 | 南山楂 | 6g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 1945 | 补骨脂 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1946 | 党参 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1947 | 洋金花 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1948 | 香附 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1949 | 金银花 | 0.5 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1950 | 水蛭(蚂蟥) | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 1951 | 芫花 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 1952 | 槐花 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1953 | 羚羊角 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 156.0 |
| 1954 | 川牛膝 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1955 | 牛膝 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1956 | 苏木 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 40.0 |
| 1957 | 杜仲叶 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1958 | 忍冬藤 | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1959 | 知母 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1960 | 狗脊 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 1961 | 枸杞子 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1962 | 胡黄连 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1963 | 莱菔子 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 64.0 |
| 1964 | 桑寄生 | 5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 1965 | 救必应 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1966 | 救必应 | 4g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1967 | 积雪草 | 1.2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 71.0 |
| 1968 | 五倍子 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 1969 | 辛夷（望春花） | 4g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 1970 | 阿魏 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 1971 | 泽泻 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 54.0 |
| 1972 | 穿心莲 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 58.0 |
| 1973 | 棉花根 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1974 | 藏菖蒲 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1975 | 芫花条 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 1976 | 鸡蛋花 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1977 | 地骨皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 82.0 |
| 1978 | 山芝麻 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1979 | 金莲花 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 1980 | 土木香 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 1981 | 川木香 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1982 | 赤芍（川赤芍） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 53.0 |
| 1983 | 赤芍 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 40.0 |
| 1984 | 王不留行 | 1.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 39.0 |
| 1985 | 牛胆粉 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 1986 | 乌药 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1987 | 火麻仁 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 1988 | 石菖蒲 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 1989 | 土荆皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1990 | 百合 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 1991 | 肉苁蓉 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 1992 | 红大戟 | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 1993 | 红芪 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 1994 | 卷柏（垫状卷柏） | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 1995 | 麦芽 | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 1996 | 花椒 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 47.0 |
| 1997 | 芦根 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 1998 | 扶芳藤 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 1999 | 伸筋草 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2000 | 鸡冠花 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2001 | 鸡冠花 | 2g | 鉴别/检查用,其他 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2002 | 苦楝皮（楝） | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2003 | 明党参 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 2004 | 佩兰 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2005 | 金荞麦 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2006 | 金樱根 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 86.0 |
| 2007 | 卷柏（卷柏） | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2008 | 茯苓 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2009 | 南五味子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2010 | 南鹤虱 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 71.0 |
| 2011 | 香橼（香圆） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2012 | 莲子 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2013 | 凌霄花 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2014 | 桑叶 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 2015 | 桑白皮 | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2016 | 旋覆花 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 60.0 |
| 2017 | 地蜈蚣 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2018 | 藁本（藁本） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2019 | 藁本(辽藁本) | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2020 | 薤白（小根蒜） | 4g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 40.0 |
| 2021 | 蟾酥 | 0.2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 2022 | 松叶 | 5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2023 | 人参芦头 | 0.5g | 供薄层鉴别用。 | 常温 | 支 | 110.0 |
| 2024 | 广藿香 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2025 | 山麦冬（湖北麦冬） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 19.0 |
| 2026 | 山药 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2027 | 山楂（山里红） | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2028 | 天冬 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 2029 | 毛冬青 | 1.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2030 | 巴豆 | 0.1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2031 | 半边莲 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 44.0 |
| 2032 | 白屈菜 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2033 | 白果 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2034 | 白茅根 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2035 | 江南卷柏 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2036 | 地胆草 | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2037 | 地肤子 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2038 | 芦荟（好望角芦荟） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2039 | 芥子（黄芥子） | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2040 | 花锚 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2041 | 岗梅 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2042 | 鸡内金 | 0.3g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2043 | 芦竹根 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 2044 | 青皮 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 54.0 |
| 2045 | 白附子（独角莲） | 10g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 2046 | 重楼（云南重楼） | 规格 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2047 | 桑椹 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 46.0 |
| 2048 | 粉萆薢 | 0.5g |  | 常温/避光 | 支 | 78.0 |
| 2049 | 银杏叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2050 | 紫荆皮（长梗南五味子） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 58.0 |
| 2051 | 翻白草 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 2052 | 巴戟天 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2053 | 马钱子 | 0.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2054 | 化橘红(柚) | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2055 | 百蕊草 | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2056 | 地锦草(地锦） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 60.0 |
| 2057 | 苍耳子 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2058 | 青黛 | 0.15 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2059 | 猪牙皂 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 32.0 |
| 2060 | 紫苏梗 | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 19.0 |
| 2061 | 鸡血藤 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 78.0 |
| 2062 | 闹羊花 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2063 | 爵床 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2064 | 板蓝根 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2065 | 甜瓜蒂 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2066 | 蜘蛛香 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 2067 | 地黄(生地黄) | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2068 | 红杜仲 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2069 | 升麻（兴安升麻） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 29.0 |
| 2070 | 白花蛇舌草 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2071 | 瓜蒌皮(栝楼) | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2072 | 安息香 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2073 | 金钱草 | 1 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2074 | 姜黄 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 2075 | 威灵仙 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2076 | 钩藤(钩藤) | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2077 | 桂枝 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 2078 | 夏天无 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2079 | 钻山风 | 25g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2080 | 紫金龙 | 0.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2081 | 蒲公英（蒲公英） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 85.0 |
| 2082 | 熟地黄 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 45.0 |
| 2083 | 人工牛黄 | 28mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 2084 | 小茴香 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2085 | 秦艽（小秦艽） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2086 | 大叶紫珠 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2087 | 冬虫夏草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 662.0 |
| 2088 | 杜仲 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 50.0 |
| 2089 | 昆明山海棠 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2090 | 细辛（北细辛） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 2091 | 天山雪莲 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 117.0 |
| 2092 | 毛诃子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2093 | 水翁花 | 0.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2094 | 乌梅 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2095 | 牛大力（美丽崖豆藤） | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2096 | 牛大力（美丽崖豆藤） | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2097 | 皂角刺 | 1 g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2098 | 鹿衔草 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2099 | 番石榴叶 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 52.0 |
| 2100 | 矮地茶 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2101 | 槐角 | 0.5g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2102 | 藤黄 | 0.1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2103 | 八角麻 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2104 | 牛白藤 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2105 | 布渣叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2106 | 松塔 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2107 | 葶苈子（播娘蒿） | 2 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2108 | 百部（对叶百部） | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2109 | 沉香 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 2110 | 岗松 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2111 | 野木瓜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2112 | 蒲黄 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2113 | 黑蚂蚁 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2114 | 路边青 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2115 | 槲叶 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2116 | 山橿根 | 0.4g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2117 | 山香圆叶 | 3g | 鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2118 | 臭灵丹 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2119 | 菟丝子（南方菟丝子） | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 2120 | 波棱瓜子 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2121 | 夜香牛 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 2122 | 山风 | 1.3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2123 | 船形乌头 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2124 | 柘木 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2125 | 甜叶菊 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2126 | 地稔 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2127 | 檀香 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 104.0 |
| 2128 | 毛大丁草 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2129 | 兔耳草 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 65.0 |
| 2130 | 祖师麻（唐古特瑞香） | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2131 | 蜜环菌粉 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2132 | 红穿破石 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2133 | 山绿茶 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2134 | 广金钱草 | 1g | 其他 | 避光，阴凉干燥处 | 支 | 52.0 |
| 2135 | 大黄（掌叶大黄） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2136 | 没药(胶质没药) | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 2137 | 青风藤 | 2 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2138 | 龙血竭 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2139 | 丁香叶 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2140 | 薏苡仁 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 49.0 |
| 2141 | 刺玫果 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2142 | 鸡矢藤 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2143 | 紫金莲 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2144 | 芦笋 | 1g | TLC 鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 62.0 |
| 2145 | 灯台叶 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2146 | 买麻藤 | 3.0g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2147 | 枇杷叶 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 58.0 |
| 2148 | 白及 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2149 | 高良姜 | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 126.0 |
| 2150 | 芭蕉根 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2151 | 蜂房 | 0.5 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2152 | 了哥王 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2153 | 博落回 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2154 | 紫花杜鹃 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2155 | 灯盏细辛（灯盏花） | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2156 | 槐米 | 2g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2157 | 败酱草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2158 | 半夏 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2159 | 猪胆粉 | 0.1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2160 | 阿胶 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 110.0 |
| 2161 | 沙苑子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2162 | 肉苁蓉(管花肉苁蓉) | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 67.0 |
| 2163 | 黄荆子 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2164 | 防己 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2165 | 小叶榕 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 110.0 |
| 2166 | 土槿皮 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2167 | 头花蓼 | 1.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2168 | 仙人掌 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2169 | 玳瑁 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2170 | 厚朴(厚朴) | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2171 | 地榆(地榆) | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2172 | 胖大海 | 5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2173 | 走马胎 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 2174 | 余甘子 | 1.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2175 | 赤胫散 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2176 | 土大黄 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2177 | 透骨香 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2178 | 半枝莲 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2179 | 石椒草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2180 | 薯莨 | 0.2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2181 | 蒺藜 | 3g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2182 | 石吊兰 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2183 | 隔山消 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2184 | 酢浆草 | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2185 | 大果木姜子 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2186 | 羊奶奶叶 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2187 | 见血飞 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 2188 | 甘草(胀果甘草) | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2189 | 莪术（温郁金） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 52.0 |
| 2190 | 结石草 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2191 | 紫色姜 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2192 | 宽叶缬草 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2193 | 紫檀香 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2194 | 绞股蓝 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 65.0 |
| 2195 | 凤尾草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2196 | 铁筷子 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2197 | 吉祥草 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2198 | 地瓜藤 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2199 | 白英 | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 53.0 |
| 2200 | 苦菜子 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2201 | 桃金娘根 | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2202 | 珠子草 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2203 | 乌贼墨 | 0.5 g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2204 | 黄芫花 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2205 | 荷叶 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 40.0 |
| 2206 | 盘龙参 | 1.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2207 | 蜂胶 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2208 | 冬凌草 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2209 | 肾茶 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2210 | 金铁锁 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2211 | 牛黄 | 10mg | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 124.0 |
| 2212 | 八角枫 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 79.0 |
| 2213 | 狼毒(狼毒大戟) | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 46.0 |
| 2214 | 塞隆骨 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2215 | 广枣 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2216 | 鹧鸪菜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2217 | 胆木 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2218 | 珊瑚姜 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2219 | 草乌 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 2220 | 黑芝麻 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 73.0 |
| 2221 | 山楂叶(山里红) | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2222 | 黄精(黄精) | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2223 | 白土苓（华南肖菝葜） | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2224 | 竹叶柴胡 | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2225 | 绿萍 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2226 | 艾叶 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2227 | 鸦胆子 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 65.0 |
| 2228 | 杏叶防风 | 6g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2229 | 五灵脂 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2230 | 水防风 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2231 | 固公果根 | 2 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2232 | 膏桐 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2233 | 川西獐牙菜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2234 | 刺梨叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2235 | 刺梨果 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2236 | 柏子仁 | 0.8g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2237 | 韭菜子 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2238 | 一点红 | 3 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2239 | 落花生枝叶 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2240 | 天花粉（栝楼） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 52.0 |
| 2241 | 肉桂 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 71.0 |
| 2242 | 鸡眼睛 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2243 | 洗碗叶 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2244 | 瓜子金 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2245 | 大青叶 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2246 | 草玉梅 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2247 | 巢脾 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2248 | 白花丹 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2249 | 绿包藤 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2250 | 甜茶 | 2.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2251 | 叶下珠 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2252 | 华佩兰 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2253 | 轮环藤根 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2254 | 东风桔 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2255 | 穿山龙 | 5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2256 | 云实皮 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2257 | 蓝布正 | 5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 52.0 |
| 2258 | 楤木 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2259 | 水金凤 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2260 | 菊花 | 1g | 鉴别/检查用,其他 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 2261 | 搜山虎 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2262 | 连钱草 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2263 | 车前草（平车前） | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2264 | 菊苣（毛菊苣地上部分） | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2265 | 沙棘膏 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2266 | 槟榔花 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2267 | 宽筋藤 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2268 | 锁阳 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2269 | 烈香杜鹃 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2270 | 喜马拉雅紫茉莉 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 79.0 |
| 2271 | 儿茶 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2272 | 大红袍 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2273 | 大红袍 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2274 | 马尿泡 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2275 | 箭根薯 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2276 | 甘松 | 2.4g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 2277 | 买麻藤(小叶买麻藤) | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2278 | 玉叶金花 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2279 | 羌活(宽叶羌活) | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2280 | 螃蟹甲 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2281 | 川乌 | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2282 | 飞龙掌血根皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 85.0 |
| 2283 | 大蓟 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2284 | 红景天 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2285 | 披麻草 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2286 | 绿绒蒿 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2287 | 秦皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2288 | 岩黄连 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2289 | 马勃 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2290 | 木鳖子 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2291 | 蚕砂 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2292 | 芡实 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2293 | 莲子心 | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2294 | 荆芥穗 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2295 | 漆姑草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2296 | 野牡丹 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2297 | 桑枝 | 5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处/避光 | 支 | 39.0 |
| 2298 | 黑种草子 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2299 | 紫花地丁 | 2g |  | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2300 | 紫草(新疆紫草） | 0.5 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2301 | 石榴子 | 1g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 71.0 |
| 2302 | 贝母花 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2303 | 一枝黄花 | 6g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2304 | 垂盆草 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2305 | 牛至 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2306 | 小蓟 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 52.0 |
| 2307 | 肉桂叶 | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2308 | 黑老虎 | 2g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2309 | 土茯苓 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 2310 | 胡椒(黑胡椒) | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2311 | 胡椒（白胡椒） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 2312 | 甘木通 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2313 | 野马追 | 3g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2314 | 大叶骨碎补 | 3g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2315 | 盾叶薯蓣 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2316 | 水杨梅根 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2317 | 土荆芥 | 90g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 88.0 |
| 2318 | 款冬花 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2319 | 绵大戟 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2320 | 橙皮 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2321 | 制何首乌 | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2322 | 香薷（石香薷） | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 39.0 |
| 2323 | 雄蚕蛾（家蚕） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2324 | 大风子 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2325 | 梧桐子 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2326 | 满山白 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2327 | 功劳木 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2328 | 黄芪（膜荚黄芪） | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2329 | 灯心草 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 40.0 |
| 2330 | 川楝子 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2331 | 匙羹藤叶 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2332 | 菝葜 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2333 | 玉竹 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2334 | 地耳草 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 47.0 |
| 2335 | 飞龙掌血叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2336 | 朱砂根 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2337 | 桃金娘果 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2338 | 豨莶草（腺梗豨莶） | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2339 | 篱栏网 | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2340 | 金果榄 | 0.1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 2341 | 板栗壳 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2342 | 九里香（九里香） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 78.0 |
| 2343 | 火炭母 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2344 | 广天仙子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2345 | 蒲葵子 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2346 | 铁扫帚 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2347 | 椿皮 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 39.0 |
| 2348 | 龙胆花 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2349 | 蛤蟆油 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 130.0 |
| 2350 | 海龙(尖海龙) | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2351 | 五指毛桃 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2352 | 鹿角（马鹿） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 39.0 |
| 2353 | 溪黄草（线纹香茶菜） | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2354 | 牡丹皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 39.0 |
| 2355 | 花生红衣 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2356 | 预知子（三叶木通） | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2357 | 全叶青兰 | 3 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2358 | 龟甲 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2359 | 山茱萸 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 44.0 |
| 2360 | 五指柑 | 5g | 供 TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2361 | 广山楂叶 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2362 | 白蔹 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 52.0 |
| 2363 | 南沙参 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2364 | 珍珠母 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2365 | 铁皮石斛 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 2366 | 千斤拔 | 2.5g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 65.0 |
| 2367 | 三白草 | 2g | TLC 鉴别法 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2368 | 山柰 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2369 | 仙茅 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 39.0 |
| 2370 | 贯叶金丝桃 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2371 | 芒果叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2372 | 玫瑰花 | 2 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2373 | 密蒙花 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 47.0 |
| 2374 | 黄柏 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 40.0 |
| 2375 | 绣线菊（粉花绣线菊） | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2376 | 金盏银盘 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 2377 | 猪殃殃 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2378 | 徐长卿 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2379 | 雪上一支蒿 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 2380 | 酸枣仁 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2381 | 白薇 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2382 | 沙棘 | 4g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 2383 | 红参芦 | 0.2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 26.0 |
| 2384 | 三棱 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 60.0 |
| 2385 | 通关藤 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2386 | 五加皮 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2387 | 羊胆粉 | 0.1g | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2388 | 熊胆粉 | 0.1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2389 | 西藏棱子芹 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 2390 | 茅膏菜 | 1.0g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2391 | 甘青青兰 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2392 | 龙胆（龙胆） | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2393 | 母丁香 | 1.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2394 | 荜澄茄 | 0.25g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2395 | 土鳖虫（地鳖） | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 39.0 |
| 2396 | 虎杖叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2397 | 高丽红参 | 6g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2398 | 人工虎骨 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 65.0 |
| 2399 | 白土苓 | 10g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2400 | 山蜡梅叶 | 5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2401 | 龙芽楤木 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2402 | 弗朗鼠李皮 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2403 | 糯稻根 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2404 | 车前草（车前） | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2405 | 决明子（小决明） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 19.0 |
| 2406 | 绵萆薢 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2407 | 黄根 | 5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2408 | 藤合欢（南蛇藤果） | 1 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2409 | 川射干 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2410 | 合欢皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处/避光 | 支 | 58.0 |
| 2411 | 草果 | 2g |  | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2412 | 葛根 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 67.0 |
| 2413 | 黄精（制） | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2414 | 黄精（制） | 10g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 78.0 |
| 2415 | 苦杏仁 | 2.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2416 | 茵陈[茵陈蒿（绵茵陈）] | 1.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2417 | 橘叶 | 3g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 2418 | 老鹳草 | 2g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2419 | 陈皮炭 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2420 | 粘委陵菜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2421 | 桃仁（山桃） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 52.0 |
| 2422 | 香橼(枸橼) | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2423 | 榧子 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2424 | 土垄大白蚁巢 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2425 | 战骨 | 8g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2426 | 蚂蚁（棕褐沙林蚁） | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 109.0 |
| 2427 | 老蛇莲 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 91.0 |
| 2428 | 八角莲 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2429 | 绒毛龙芽草 | 2 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2430 | 拳参 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2431 | 鹿茸（马鹿） | 0.4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 117.0 |
| 2432 | 千年健 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2433 | 豨莶草(豨莶) | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2434 | 五倍子（青麸杨） | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 56.0 |
| 2435 | 汉桃叶 | 3 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2436 | 紫河车 | 1 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 110.0 |
| 2437 | 威灵仙(棉团铁线莲) | 2.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 50.0 |
| 2438 | 石见穿 | 10g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 85.0 |
| 2439 | 藕节 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 67.0 |
| 2440 | 印度獐芽菜 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 169.0 |
| 2441 | 裸花紫珠 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 2442 | 羊耳菊 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 71.0 |
| 2443 | 金毛耳草（黄毛耳草） | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 102.0 |
| 2444 | 人参茎叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 91.0 |
| 2445 | 蛤蚧 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 2446 | 百部（直立百部） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2447 | 使君子（使君子仁） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 2448 | 益智(益智仁) | 1g |  | 阴凉干燥处 | 支 | 102.0 |
| 2449 | 乌梢蛇 | 0.5 g | 聚合酶链式反应法用 | 阴凉处，避光 | 支 | 253.0 |
| 2450 | 蕲蛇 | 0.5g | 供聚合酶链式反应法用 | 阴凉处，避光 | 支 | 273.0 |
| 2451 | 猫爪草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 2452 | 淡豆豉 | 15g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 63.0 |
| 2453 | 山银花（灰毡毛忍冬） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2454 | 瓜蒌（栝楼） | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 70.0 |
| 2455 | 枸骨叶 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2456 | 马齿苋 | 2g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2457 | 马齿苋 | 2g | 鉴别/检查用 | 密闭，阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 2458 | 菥蓂 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2459 | 常山 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2460 | 桃枝 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 58.0 |
| 2461 | 苘麻子 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2462 | 西河柳 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2463 | 麻黄（中麻黄） | 1 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2464 | 乌灵菌粉 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2465 | 急性子 | 4g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 44.0 |
| 2466 | 海金沙 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2467 | 浮萍 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2468 | 胡芦巴 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 2469 | 土牛膝 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2470 | 大皂角 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 65.0 |
| 2471 | 发酵冬虫夏草菌粉(Cs-C-Q80) | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2472 | 龙眼肉 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2473 | 紫苏子 | 1 g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 2474 | 白头翁 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 82.0 |
| 2475 | 木棉花 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2476 | 瞿麦（石竹） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 49.0 |
| 2477 | 滇鸡血藤 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 2478 | 獾油 | 2.5ml | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2479 | 臭梧桐叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2480 | 榼藤子仁 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 2481 | 羊开口 | 5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2482 | 龙脷叶 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2483 | 九里香（千里香） | 1.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 49.0 |
| 2484 | 络石藤 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 49.0 |
| 2485 | 山楂（山楂） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 2486 | 水牛角浓缩粉 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 2487 | 车前子(车前) | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2488 | 小驳骨 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2489 | 藏木香 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2490 | 谷精草 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 78.0 |
| 2491 | 淫羊藿（淫羊藿） | 0.5g | TLC 法鉴别使用 | 阴凉处，避光 | 支 | 54.0 |
| 2492 | 扭肚藤 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2493 | 飞扬草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2494 | 海风藤 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 73.0 |
| 2495 | 绿茶（茶叶） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2496 | 枫香脂 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2497 | 广东紫珠 | 2g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 83.0 |
| 2498 | 万丈深（绿茎还阳参） | 1.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 88.0 |
| 2499 | 川灯心草 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 65.0 |
| 2500 | 阿里红 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2501 | 骆驼篷子 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2502 | 青果 | 1g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2503 | 天名精 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2504 | 五味藤 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2505 | 葶苈子（独行菜） | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2506 | 滇桂艾纳香 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2507 | 自然铜(醋煅） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 44.0 |
| 2508 | 驱虫斑鸠菊 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2509 | 九香虫 | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2510 | 铁苋菜 | 2 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2511 | 梅花 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2512 | 高山红景天 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2513 | 红曲（特殊发酵） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2514 | 牛耳枫 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 73.0 |
| 2515 | 鸭跖草 | 0.5g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2516 | 辣蓼 | `5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2517 | 天南星 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 63.0 |
| 2518 | 胜红蓟 | 10g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 2519 | 猴耳环 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2520 | 麻黄根 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 58.0 |
| 2521 | 蓍草 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2522 | 油菜花粉 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2523 | 萹蓄 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2524 | 京大戟 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2525 | 华北大黄 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2526 | 关白附 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2527 | 三叉苦 | 5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2528 | 蓖麻子 | 1g |  | 2-8℃ | 支 | 49.0 |
| 2529 | 天仙藤 | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2530 | 瞿麦（瞿麦） | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 2531 | 瞿麦（瞿麦） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 49.0 |
| 2532 | 红花龙胆 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2533 | 盐肤木 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2534 | 竹叶椒根 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2535 | 大乌泡 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2536 | 苣荬菜 | 3g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 88.0 |
| 2537 | 曼陀罗叶 | 2g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2538 | 紫荆皮（美丽胡枝子） | 1 g | 供供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2539 | 龟甲胶 | 0.5 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 107.0 |
| 2540 | 鹿角胶 | 0.5 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 107.0 |
| 2541 | 黄明胶 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 2542 | 蜚蠊 | 1g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2543 | 蛤壳（文蛤） | 4 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2544 | 覆盆子 | 2 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2545 | 刺苋 | 2 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 117.0 |
| 2546 | 发酵虫草菌粉（Cs-4） | 1g | TLC 鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 97.0 |
| 2547 | 灵芝孢子（赤芝） | 0.5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2548 | 灵芝孢子（赤芝） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 78.0 |
| 2549 | 猴头菌丝体 | 1 g | TLC 法鉴别 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 2550 | 柿叶 | 8 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2551 | 青叶胆 | 0.5g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2552 | 胡枝子（细梗胡枝子） | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2553 | 天竺黄 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 97.0 |
| 2554 | 楮实子 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2555 | 小叶黄杨 | 1.5g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2556 | 杏香兔耳风 | 2g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2557 | 藤苦参 | 1 g | 薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2558 | 赤小豆 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 55.0 |
| 2559 | 北刘寄奴 | 5 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2560 | 穿破石 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2561 | 祖师麻（黄瑞香） | 3g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2562 | 香青兰 | 2 g | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2563 | 法落海 | 1 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2564 | 水蔓菁 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 58.0 |
| 2565 | 鲜守宫（无蹼壁虎） | 1 g | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 支 | 97.0 |
| 2566 | 伊贝母（伊犁贝母） | 5g | 鉴别/检查用 | 阴凉处 | 支 | 78.0 |
| 2567 | 牡蛎（大连湾牡蛎） | 2g | 薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 107.0 |
| 2568 | 铁棒锤 | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 2569 | 新阿胶 | 0.5 g/ 支 | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 93.0 |
| 2570 | 雪莲花（水母雪莲花） | 1.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2571 | 金钱白花蛇 | 0.2g | 其他 | 4℃ | 支 | 300.0 |
| 2572 | 高山辣根菜 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 2573 | 雄蚕蛾（柞蚕） | 2.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 2574 | 甜地丁 | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 120.0 |
| 2575 | 黄连（黄连） | 0.5g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 90.0 |
| 2576 | 鸡胆粉 | 50mg |  | 常温/避光 | 支 | 120.0 |
| 2577 | 菲牛蛭 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 90.0 |
| 2578 | 九节茶 | 5g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 80.0 |
| 2579 | 石斛（霍山石斛） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 600.0 |
| 2580 | 郁金（姜黄） | 2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 80.0 |
| 2581 | 青葙子 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 80.0 |
| 2582 | 狼毒（月腺大戟） | 4g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 46.0 |
| 2583 | 土霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 48.0 |
| 2584 | 四环素 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 160.0 |
| 2585 | 红霉素 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 147.0 |
| 2586 | 链霉素 | 200mg | 供抗生素微生物效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2587 | 新霉素 | 200mg | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2588 | 卡那霉素 | 100mg | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2589 | 庆大霉素 | 200mg | 效价测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 240.0 |
| 2590 | 黏菌素 | 200mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 120.0 |
| 2591 | 利福霉素 SV | 200mg | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 160.0 |
| 2592 | 阿米卡星 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2593 | 麦迪霉素 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2594 | 去甲万古霉素 | 150mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2595 | 卷曲霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2596 | 妥布霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2597 | 麦白霉素 | 400mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2598 | 制霉素 | 200mg | 效价测定用 | 4℃ | 支 | 240.0 |
| 2599 | 磺苄西林 | 100mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2600 | 乙酰螺旋霉素 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 2601 | 核糖霉素 | 200mg | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2602 | 罗红霉素 | 200mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2603 | 阿奇霉素 | 100mg | 效价测定用 | 4℃ | 支 | 140.0 |
| 2604 | 大观霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2605 | 奈替米星 | 200mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2606 | 克拉霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 110.0 |
| 2607 | 吉它霉素 | 200mg | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 107.0 |
| 2608 | 交沙霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2609 | 万古霉素 | 150mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 320.0 |
| 2610 | 丙酸交沙霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2611 | 醋酸麦迪霉素 | 100mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2612 | 依替米星 | 200mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2613 | 巴龙霉素 | 200mg | 供效价测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2614 | 乙酰吉它霉素 | 200mg | 供效价及组分测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2615 | 制霉菌素 | 100mg | 效价测定用 | 4℃ | 支 | 333.0 |
| 2616 | 4-差向四环素 | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 133.0 |
| 2617 | 脱水四环素 | 50mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2618 | 脱水差向四环素 | 50mg | 供有关物质及含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 250.0 |
| 2619 | 4-差向金霉素 | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 150.0 |
| 2620 | β-多西环素 | 50 mg | 供系统适用性实验使用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2621 | 头孢噻吩 | 150mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2622 | 头孢氨苄 | 200mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2623 | 阿莫西林 | 100 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 280.0 |
| 2624 | 氨苄西林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 130.0 |
| 2625 | 新霉胺 | 80mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 100.0 |
| 2626 | 头孢哌酮 S 异构体 | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 133.0 |
| 2627 | 醌式利福平 | 50mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2628 | 3-甲酰利福霉素 SV | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 150.0 |
| 2629 | α－苯甘氨酸 | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 65.0 |
| 2630 | 7－氨基去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA） | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 240.0 |
| 2631 | 无味氯霉素 A 晶型 | 100mg | 杂质检查 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2632 | 无味氯霉素 B 晶型 | 100mg | 杂质检查 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2633 | 哌拉西林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 192.0 |
| 2634 | 头孢哌酮 | 200mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 350.0 |
| 2635 | 头孢唑林 | 100mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 150.0 |
| 2636 | 克林霉素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 133.0 |
| 2637 | 氯唑西林 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 2638 | 琥乙红霉素 | 200mg | 杂质检查 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2639 | 灰黄霉素 | 200mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2640 | 头孢拉定 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用。 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 2641 | 头孢哌酮杂质 A | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 100.0 |
| 2642 | 克拉维酸 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 321.0 |
| 2643 | 舒巴坦 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 250.0 |
| 2644 | 头孢羟氨苄 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 250.0 |
| 2645 | 林可霉素 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 170.0 |
| 2646 | 甲砜霉素 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 180.0 |
| 2647 | 双氢苯甘氨酸 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2648 | α－对羟基苯甘氨酸 | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 65.0 |
| 2649 | 氯霉素二醇物 | 50mg | 供有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2650 | 青霉素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 150.0 |
| 2651 | 丝裂霉素 | 50mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 2652 | β-内酰胺酶（青霉素酶） | 2ml，10 支/盒 | 其他 | 2-8℃ | 套 | 200.0 |
| 2653 | 对乙酰氨基苯甲醚 | / | / | 4℃，避光 | 支 | 65.0 |
| 2654 | 3-乙氧基－4－羟基苯甲醛 | 100mg | 供系统适应性实验用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 2655 | 2-苯乙酰胺 | 65mg | 供系统适应性实验用 | 4℃，避光 | 支 | 78.0 |
| 2656 | 诺氟沙星 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 65.0 |
| 2657 | 环丙沙星 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 263.0 |
| 2658 | 洛美沙星 | 100mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2659 | 依诺沙星 | 150mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 65.0 |
| 2660 | 氧氟沙星 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 130.0 |
| 2661 | 左氧氟沙星 | 100 mg | HPLC 含量测定及溶出度检查 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2662 | 安妥沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 224.0 |
| 2663 | 氟罗沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 234.0 |
| 2664 | 培氟沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用，溶出度测定用 | 4℃，避光 | 支 | 156.0 |
| 2665 | 帕珠沙星 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2666 | 司帕沙星 | 100 mg | 供 HPLC 法含量及 UV 法溶出度测 定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2667 | 那氟沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 2668 | 右旋安妥沙星 | 50mg | 供有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 438.0 |
| 2669 | 头孢曲松 | 200mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2670 | 头孢克洛 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2671 | 苯唑西林 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2672 | 头孢他啶 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2673 | 多西环素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 150.0 |
| 2674 | 克林霉素磷酸酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2675 | 土霉素 | 200mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 81.0 |
| 2676 | 盐酸四环素 | 200mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2677 | 盐酸金霉素 | 200mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2678 | 青霉素 V | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2679 | 舒他西林 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2680 | 头孢呋辛酯 | 200mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 107.0 |
| 2681 | 头孢呋辛 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2682 | 头孢克洛δ-3 异构体 | 50mg | HPLC 系统适应性 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2683 | 头孢克洛δ-3 异构体 | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2684 | 环孢素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 160.0 |
| 2685 | 利福平 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2686 | 四环类杂质对照品 | 50mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2687 | 青霉胺 | 100mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 40.0 |
| 2688 | 美他环素 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 213.0 |
| 2689 | 头孢呋辛酯 | 50mg | 供红外鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 2690 | 头孢地尼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 350.0 |
| 2691 | 头孢克肟 | 100mg | 含量/限量测定用 | 避光，2-8℃ | 支 | 333.0 |
| 2692 | 头孢唑肟 | 100 mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2693 | 头孢匹胺 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2694 | 美罗培南 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2695 | 氨曲南 | 100mg | 供含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 373.0 |
| 2696 | 头孢替唑 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2697 | 他唑巴坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 200.0 |
| 2698 | 他唑巴坦 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2699 | 头孢他美酯 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2700 | 米诺环素 | 200mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2701 | 庆大霉素 C1a | 50 mg | 供系统适用性使用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2702 | 地红霉素 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2703 | 头孢泊肟酯 | 100 mg | HPLC 含量测定及溶出度检查 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2704 | 头孢泊肟酯 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 333.0 |
| 2705 | 加替沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2706 | 美洛西林 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 241.0 |
| 2707 | 头孢地嗪 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 333.0 |
| 2708 | N-氧化利福平 | 100mg | 供有关物质及含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 280.0 |
| 2709 | 头孢硫脒 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 333.0 |
| 2710 | 头孢吡肟 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2711 | 头孢甲肟 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2712 | 麦迪霉素 | 100mg | 供 HPLC 系统适应性用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2713 | 妥布霉素 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2714 | 氟氯西林 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2715 | 舒巴坦匹酯 | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 180.0 |
| 2716 | 加替沙星·3/2H2O | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2717 | 法罗培南 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 240.0 |
| 2718 | 头孢孟多酯 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 602.0 |
| 2719 | 仑氨西林 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2720 | 克拉维酸钾 | 50mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2721 | 甲磺酸加替沙星 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2722 | 盐酸左氧氟沙星 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 104.0 |
| 2723 | 7-氨基头孢烷酸（7-ACA) | 100mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2724 | 利福霉素 S | 100mg | 供系统适用性及有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 240.0 |
| 2725 | 利福霉素 B | 100mg | 供系统适用性及有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 240.0 |
| 2726 | 利福喷丁 | 200mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2727 | 利福昔明 | 100mg | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2728 | 头孢匹罗 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2729 | 盐酸加替沙星 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2730 | 卡那霉素 B | 50mg | 供系统适应性用 | 4℃，避光 | 支 | 107.0 |
| 2731 | 美洛西林钠 | 50 mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2732 | 依替米星 | 200mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2733 | 磷霉素氨丁三醇 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2734 | 阿米卡星杂质 A | 50mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 4℃，避光 | 支 | 107.0 |
| 2735 | 环丙沙星杂质 A(氟喹啉酸) | 50mg | 供有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 244.0 |
| 2736 | 氯霉素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 2737 | 卡那霉素 | 200mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 80.0 |
| 2738 | 罗红霉素 | 200mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 280.0 |
| 2739 | 克拉霉素 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 150.0 |
| 2740 | 柔红霉素 | 50mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 467.0 |
| 2741 | 盐酸表柔比星 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 600.0 |
| 2742 | 2-乙基己酸 | 0.5ml | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 260.0 |
| 2743 | 对硝基苯甲醛 | 50 mg | 供有关物质定量检查用,供化学对照品用 | 4℃，避光 | 支 | 156.0 |
| 2744 | 头孢他美 | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 205.0 |
| 2745 | 头孢替安 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用化学对照品 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2746 | 阿洛西林 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2747 | 头孢丙烯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 481.0 |
| 2748 | 莫匹罗星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2749 | 替卡西林 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 400.0 |
| 2750 | 磷霉素钠 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃ | 支 | 80.0 |
| 2751 | 头孢尼西 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 380.0 |
| 2752 | 头孢西丁 | 100mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2753 | 1,3-萘二酚 | 50mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2754 | 克林霉素 B | 50mg | 供 HPLC 系统适应性试验及有关物质用 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2755 | 头孢吡肟 E 异构体 | 100mg | 供 HPLC 系统适应性试验及有关物质用 | 4℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 2756 | 头孢美唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 210.0 |
| 2757 | 环孢素系统适用性对照品 | 50mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 180.0 |
| 2758 | 巴洛沙星 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 333.0 |
| 2759 | 利福布汀 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 2760 | 阿莫西林克拉维酸系统适用性对照品 | 30mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 361.0 |
| 2761 | 拉氧头孢 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用化学对照品 | 4℃，避光 | 支 | 450.0 |
| 2762 | 阿奇霉素 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 300.0 |
| 2763 | 异帕米星 | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2764 | 6-氨基青霉烷酸 | 100mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2765 | 5-巯基-1-磺酸甲基四唑(3-TSA) | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 2766 | 葡萄糖酸依诺沙星 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 2767 | 2-萘酚 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 195.0 |
| 2768 | 环丙沙星杂质 B | 50mg | 供系统适用性试验及有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 2769 | 环丙沙星杂质 C | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 519.0 |
| 2770 | 环丙沙星杂质 H | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 2771 | 环丙沙星杂质 E | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 2772 | 环丙沙星杂质 I | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 2773 | 青霉素系统适用性对照品 | 30mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 485.0 |
| 2774 | 阿莫西林系统适用性对照品 | 30mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用,其他 | 2-8℃ | 支 | 600.0 |
| 2775 | 阿奇霉素系统适用性对照品 | 20mg | 其他 | 2-8℃ | 支 | 541.0 |
| 2776 | 阿奇霉素系统适用性对照品 | 20mg | 其他 | 4℃ | 支 | 541.0 |
| 2777 | 诺氟沙星杂质 A | 50mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 244.0 |
| 2778 | 诺氟沙星杂质 B | 50mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 341.0 |
| 2779 | 头孢唑林杂质 A | 100mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 2780 | 头孢唑林杂质 E | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 273.0 |
| 2781 | (左)氧氟沙星杂质 A | 50mg | HPLC 系统适用性试验和有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 352.0 |
| 2782 | （左）氧氟沙星杂质 B | 50mg | 供系统适用性试验及有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 2783 | （左）氧氟沙星杂质 E | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 352.0 |
| 2784 | 1-甲基-5-巯基四氮唑 | 100mg | HPLC 法有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 2785 | 氨苄西林系统适用性对照品 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 725.0 |
| 2786 | 头孢噻肟系统适用性对照品 | 30mg | 其他 | 4℃ | 支 | 550.0 |
| 2787 | 利福昔明杂质 A | 100mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 240.0 |
| 2788 | 利福昔明杂质 B | 50mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 250.0 |
| 2789 | 青霉胺二硫化物 | 30mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 536.0 |
| 2790 | 两性霉素 B | 50mg | 含量/限量测定用 | 避光，2-8℃ | 支 | 500.0 |
| 2791 | 大观霉素 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 160.0 |
| 2792 | 二苄基乙二胺 | 0.5mL | 供含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 117.0 |
| 2793 | 法罗培南 S 异构体(非对映异构体) | 20mg | 供检查以及含量HPL 法系统适用性实验用 | 4℃，避光 | 支 | 230.0 |
| 2794 | 利奈唑胺 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 375.0 |
| 2795 | 利奈唑胺 R 对映异构体 | 50mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 443.0 |
| 2796 | 利奈唑胺杂质 I | 30mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 350.0 |
| 2797 | 阿奇霉素杂质 J | 50mg | 供 HPLC 系统适用性试验及有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 373.0 |
| 2798 | 阿奇霉素杂质 J | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 373.0 |
| 2799 | 阿奇霉素杂质 A | 30mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 260.0 |
| 2800 | 阿奇霉素杂质 S | 30mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 260.0 |
| 2801 | 反式头孢曲松 | 50mg | 供系统适用性实验用 | 4℃，避光 | 支 | 250.0 |
| 2802 | 头孢曲松杂质 C | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 341.0 |
| 2803 | 丙硫异烟胺 | 50mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 146.0 |
| 2804 | 克林霉素棕榈酸酯 | 100mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 140.0 |
| 2805 | 阿柔比星 | 20mg | 供 HPLC 含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 450.0 |
| 2806 | 头孢米诺系统适用性对照品 | 30mg | 其他 | 4℃ | 支 | 200.0 |
| 2807 | 头孢硫脒杂质 C | 100 mg | 有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 127.0 |
| 2808 | 红霉素系统适用性对照品 | 100mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 110.0 |
| 2809 | 放线菌素 D 系统适用性对照品 | 0.2 mg | 供系统适用性实验用 | 常温 | 支 | 150.0 |
| 2810 | 肉桂酰胺 | 50mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 2811 | 乙胺丁醇系统适用性对照品 | 50 mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 127.0 |
| 2812 | 多柔比星酮 | 30mg | 供系统适用性试验用 | 4℃ | 支 | 880.0 |
| 2813 | 利福定 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 160.0 |
| 2814 | 阿莫西林舒巴坦系统适用性对照品 | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 2815 | 酮康唑杂质 B | 30mg | 供杂质检查用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 2816 | 酮康唑杂质 D | 30mg | 供杂质检查用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 2817 | 酮康唑杂质 E | 30mg | 供品种杂质分析研究用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 2818 | 伊曲康唑杂质 A | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2819 | 伊曲康唑杂质 B | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2820 | 伊曲康唑杂质 C | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2821 | 伊曲康唑杂质 D | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2822 | 伊曲康唑杂质 E | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 2823 | 伊曲康唑杂质 F | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2824 | 伊曲康唑杂质 G | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 263.0 |
| 2825 | 氟康唑杂质 A | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2826 | 氟康唑杂质 B | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 2827 | 氟康唑杂质 I（中国药典） | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 2828 | 氟康唑杂质 D | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2829 | 氟康唑杂质 F | 30mg | 氟康唑杂质检查用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 2830 | 氟康唑杂质 H | 30mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 2831 | 氟康唑杂质 I | 30mg | 氟康唑杂质检查用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 2832 | 伏立康唑杂质 A | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 2833 | 伏立康唑杂质 B | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 2834 | 伏立康唑右旋异构体 | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 292.0 |
| 2835 | 伏立康唑杂质 E | 30mg | 检查 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 2836 | N-甲基加替沙星 | 100mg | 供 HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 166.0 |
| 2837 | 2-甲基哌嗪加替沙星 | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 300.0 |
| 2838 | 8-羟基加替沙星 | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 280.0 |
| 2839 | 8-氟加替沙星 | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 300.0 |
| 2840 | 加替沙星 N-甲基物 | 50mg | 其他 | 4℃ | 支 | 300.0 |
| 2841 | 硫乙醇酸盐流体对照培养基 | 11.9g/400 mL | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 71.0 |
| 2842 | 改良马丁对照培养基 | 11.4g/400 ml/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 35.0 |
| 2843 | 营养琼脂对照培养基 | 9.9g /300mL/袋 | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 25.0 |
| 2844 | 营养肉汤对照培养基 | 1.8g /100mL/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 13.0 |
| 2845 | 玫瑰红钠琼脂对照培养基 | 9.0g/300m l/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 25.0 |
| 2846 | 甘露醇氯化钠琼脂对照培养基 | 22.2g/200 mL/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 56.0 |
| 2847 | 沙氏葡萄糖液体对照培养基 | 6.0g/200m L/袋 | 培养基适用性实验使用 | 阴凉处，避光 | 套 | 15.0 |
| 2848 | 麦康凯琼脂对照培养基 | 10.0g/200 mL | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 116.0 |
| 2849 | 沙门、志贺菌属琼脂(SS)对照培养基 | 18.0g/300 ml/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 85.0 |
| 2850 | 4-甲基伞形酮葡糖苷酸（MUG）对照培养基 | 2.3g/100m l/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 42.0 |
| 2851 | 沙氏葡萄糖琼脂对照培养基 | 13.0g/200 mL/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 45.0 |
| 2852 | 念珠菌显色对照培养基 | 4.8g/100m l/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 67.0 |
| 2853 | 绿脓菌素测定用对照培养基基础 | 13.9g/300 ml/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 90.0 |
| 2854 | 梭菌增菌对照培养基 | 7.6g/200m l/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 20.0 |
| 2855 | 哥伦比亚琼脂对照培养基 | 8.8g/200m l/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 44.0 |
| 2856 | 玉米琼脂对照培养基 | 5.1g/300m l/袋 | 供培养基适用性实验用 | 阴凉处，避光 | 套 | 67.0 |
| 2857 | 溴化十六烷基三甲铵琼脂对照培养基 | 9.1g/200m L/袋 | / | 阴凉处，避光 | 套 | 85.0 |
| 2858 | 四硫磺酸钠亮绿对照培养基基础 | 4.6g/100m l/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 15.0 |
| 2859 | 乳糖发酵对照培养基 | 6.0g/200m L/袋 | 供培养基适用性实验使用 | 阴凉处，避光 | 套 | 17.0 |
| 2860 | 酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂对照培养基 | 9.4g/200m l/袋 | 其他 | 常温 | 套 | 36.0 |
| 2861 | 胰酪大豆胨琼脂对照培养基 | 12.0g/300 mL/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 56.0 |
| 2862 | 胰酪大豆胨液体对照培养基 | 6.0g/200m L/袋 | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 100.0 |
| 2863 | R2A 琼脂对照培养基 | 4.6g/300m L/袋 | 供培养基适应性实验使用 | 阴凉处，避光 | 套 | 100.0 |
| 2864 | 三糖铁琼脂对照培养基 | 12.7g/200 mL | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 套 | 130.0 |
| 2865 | RV 沙门菌增菌液体对照培养基 | 5.4g/200m L/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 190.0 |
| 2866 | 麦康凯液体对照培养基 | 7.0g/200m L | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 180.0 |
| 2867 | 紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基 | 8.3g/200m L | 鉴别/检查用 | 常温 | 套 | 140.0 |
| 2868 | 肠道菌增菌液体对照培养基 | 9.0g/200m L/袋 | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 200.0 |
| 2869 | 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基 | 11.0g/200 mL/袋 | 其他 | 常温 | 套 | 190.0 |
| 2870 | 苯扎溴铵 | 2.5mL | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 97.0 |
| 2871 | 酪蛋白 | 7g | 其他 | 常温 | 支 | 400.0 |
| 2872 | 可溶性淀粉 | 8g | 效价测定 | 常温 | 支 | 26.0 |
| 2873 | 玻璃酸酶 | 效价为 201IU | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 400.0 |
| 2874 | 凝血酶（牛血） | 200BP 单位 | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 242.0 |
| 2875 | 纤维蛋白溶酶原（牛血） | 18 酪蛋白 单位 | 效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 350.0 |
| 2876 | 纤维蛋白原(牛血) | 94mg 可凝 蛋白 | 其他 | -20℃ | 支 | 280.0 |
| 2877 | 牛血红蛋白 | 5g | 供效价测定用 | 常温 | 支 | 330.0 |
| 2878 | 酪氨酸 | 100mg | 其他 | 常温/避光 | 支 | 195.0 |
| 2879 | 溶酶小球菌底物 | 13mg/ 支 | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 2880 | 辅酶 Q10 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 450.0 |
| 2881 | 磷酸转乙酰化酶 | 30 U | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 532.0 |
| 2882 | 乙酰磷酸二锂盐 | 300mg | 供效价测定用 | 4℃ | 支 | 292.0 |
| 2883 | 血清白蛋白(牛) | 蛋白含量 22.2mg | 含量/限量测定用 | 避光，-20℃ | 支 | 200.0 |
| 2884 | 降纤酶 | 160u | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 667.0 |
| 2885 | 屎肠球菌 | / | 供生产乳酶生用菌种用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2886 | 凝血酶 | 1062 单位 | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 400.0 |
| 2887 | 纤维蛋白原 | 凝固物含 量 45% | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 260.0 |
| 2888 | 利巴韦林 | 25mg | 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 2889 | 阿昔洛韦 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 2890 | 胱氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 2891 | 重组人胰岛素 | 25mg | 含量/限量测定用,效价测定用,鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 600.0 |
| 2892 | 重组人生长激素 | 1.0mg | 含量/限量测定用,效价测定用, 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 400.0 |
| 2893 | 重组人生长激素单体-二聚体 | 0.5mg | 供 HPLC 法含量测定项下系统适用性试验用 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 2894 | 右旋糖酐分子量标准（套） | 100mg | 供右旋糖酐系列分子量与分子量测定用 | 常温 | 支 | 6000.0 |
| 2895 | 低分子量肝素 | 10mg | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1250.0 |
| 2896 | D-葡萄糖醛酸 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 195.0 |
| 2897 | D-盐酸氨基葡萄糖 | 200mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 253.0 |
| 2898 | 蚓激酶 | 24000 单位 | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 2899 | D-甘露糖 | 100 mg | 其他 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 2900 | 甘露聚糖肽 | 100mg | 供鉴别检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 400.0 |
| 2901 | 胸腺肽分子量标准 | 2mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1067.0 |
| 2902 | 腺苷钴胺 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 2903 | 前列地尔 | 10mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 1218.0 |
| 2904 | 氟尿苷 | 30mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 130.0 |
| 2905 | 黄嘌呤 | 20mg | 供系统适应性实验用 | 4℃ | 支 | 130.0 |
| 2906 | 科博肽 | 5mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1067.0 |
| 2907 | 鲑降钙素 | 10mg | 含量/限量测定用,效价测定用,鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 1625.0 |
| 2908 | 辅酶 A | 50mg | 供含量测定用 | 4℃ | 支 | 400.0 |
| 2909 | 醋酸丙氨瑞林 | 20mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1067.0 |
| 2910 | D-核糖 | 50mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 127.0 |
| 2911 | 肌苷 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 400.0 |
| 2912 | 细胞色素 C | 4mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 267.0 |
| 2913 | 乙酰半胱氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2914 | N-乙酰-L-酪氨酸 | 100mg | 供鉴别与含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2915 | 盐酸赖氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2916 | 三磷酸腺苷二钠 | 20mg | 供 HPLC 法鉴别与杂质检查 | 4℃，避光 | 支 | 113.0 |
| 2917 | 苯丙氨酸 | 50mg | 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 130.0 |
| 2918 | 脯氨酸 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2919 | 丙氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 密封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 2920 | 缬氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2921 | 苏氨酸 | 100mg | 供鉴别与含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 2922 | 异亮氨酸 | 100mg | 供鉴别与含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 2923 | 甲硫氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2924 | 精氨酸 | 100mg | 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2925 | 色氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 292.0 |
| 2926 | 亮氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2927 | 丝氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 2928 | 甘氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2929 | 谷氨酸 | 100mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2930 | L-门冬氨酸 | 100mg | 供鉴别与含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2931 | 云芝胞内糖肽 | 200mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 133.0 |
| 2932 | 盐酸组氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2933 | 脑蛋白水解物 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 300.0 |
| 2934 | 小牛血去蛋白提取物 | 2ml | 供活力测定系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 2935 | 盐酸半胱氨酸 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 2936 | 舍雷肽酶 | 25mg | 供鉴别用 | 4℃ | 支 | 400.0 |
| 2937 | 丙氨酰谷氨酰胺 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 584.0 |
| 2938 | 去羟肌苷 | 100mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 650.0 |
| 2939 | 琥珀酰明胶 | 700mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 667.0 |
| 2940 | L-谷氨酰胺 | 600mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 2941 | 胸腺嘧啶 | 100mg | 有关物质检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2942 | 环磷腺苷 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 2943 | 单磷酸阿糖腺苷 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 584.0 |
| 2944 | 生长抑素 | 15mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 1067.0 |
| 2945 | 凝乳酶 | 50mg | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 2946 | 抗眼镜蛇毒原血浆 | 20mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 2947 | 脱氧核糖胞嘧啶核苷酸钠（C） | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 667.0 |
| 2948 | 脱氧核糖腺嘌呤核苷酸钠（A） | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 支 | 667.0 |
| 2949 | 脱氧核糖胸腺嘧啶核苷酸钠（T） | 20mg | 其他 | -20℃/避光 | 支 | 667.0 |
| 2950 | 脱氧核糖鸟嘌呤核苷酸钠 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 667.0 |
| 2951 | 一磷酸腺苷钠 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 2952 | 猪胰岛素 | 15 mg | 供 HPLC 鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 667.0 |
| 2953 | 角鲨烯 | 0.5ml | 供鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 2954 | γ－氨酪酸 | 20mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 2955 | 脱氧核糖核酸 | 10mg | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 350.0 |
| 2956 | 二十二碳六烯酸乙酯 | 1ml | 供鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1250.0 |
| 2957 | 二十碳五烯酸乙酯 | 1ml | 供鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1250.0 |
| 2958 | 醋酸去氨加压素 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 1500.0 |
| 2959 | 胸腺五肽 | 50mg | 鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 909.0 |
| 2960 | 赖脯胰岛素 | 15 mg | 供 HPLC 含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 2961 | 醋酸奥曲肽 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 1300.0 |
| 2962 | 尤瑞克林 | 1.6PNA 单 位 | 供鉴别用 | -20℃，避光 | 支 | 1875.0 |
| 2963 | 门冬酰胺酶（埃希） | 5mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 667.0 |
| 2964 | 门冬酰胺酶（欧文菌） | 5mg | 供鉴别用 | 4℃ | 支 | 667.0 |
| 2965 | 鲑降钙素 | 1mg | 供有关物质检查用 | -20℃，避光 | 支 | 667.0 |
| 2966 | 5’-胞苷酸 | 10mg | 其他 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 2967 | 4’－羟基苯乙酸 | 10mg | 供鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 2968 | 5’－羟基吲哚乙酸 | 10mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃ | 支 | 390.0 |
| 2969 | 马尿酸 | 40mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 2970 | 苯乙酰谷氨酰胺 | 40mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃ | 支 | 260.0 |
| 2971 | 氧化型谷胱甘肽 | 10 mg | 鉴供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 130.0 |
| 2972 | 门冬酰胺 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2973 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 156.0 |
| 2974 | 普罗瑞林 | 20mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 2975 | 戈那瑞林 | 15mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 2976 | 门冬氨酸镁 | 25mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 2977 | 门冬氨酸钾 | 25mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 2978 | 三磷酸胞苷二钠 | 30mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 230.0 |
| 2979 | 胸腺法新 | 15 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 1266.0 |
| 2980 | 环-（L-丙氨酰-L-谷氨酰胺） | 15mg | 鉴别/检查用,其他 | -20℃ | 支 | 1450.0 |
| 2981 | L-焦谷氨酸 | 50mg | 供有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 429.0 |
| 2982 | D-丙氨酰-L-谷氨酰胺 | 15mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 682.0 |
| 2983 | L-丙氨酰-L-谷氨酸 | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 支 | 448.0 |
| 2984 | 环-（L-丙氨酰-L-谷氨酸） | 20mg | 供有关物质检查用 | -20℃ | 支 | 1091.0 |
| 2985 | 胰激肽原酶 | 400 单位 | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 400.0 |
| 2986 | L-肌肽 | 50mg | 供检查及含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 519.0 |
| 2987 | 聚普瑞锌 | 20mg | 供 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 260.0 |
| 2988 | 醋酸精氨酸 | 50mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2989 | β-丙氨酸 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 390.0 |
| 2990 | 盐酸阿糖胞苷 | 50mg | 供含量及有关物质测定用 | 4℃，避光 | 支 | 1039.0 |
| 2991 | 肝素钠 | 300mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 800.0 |
| 2992 | 硫酸皮肤素 | 30mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 600.0 |
| 2993 | 多硫酸软骨素 | 30mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 600.0 |
| 2994 | 前列腺素 A1 | 5mg | 鉴别/检查用 | 避光，-20℃ | 支 | 3700.0 |
| 2995 | 前列腺素 B1 | 5mg | 鉴别/检查用 | 避光，-20℃ | 支 | 3900.0 |
| 2996 | 硫酸软骨素钠 | 250mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 667.0 |
| 2997 | N-乙酰-半胱氨酰 1-鲑降钙素 | 2mg | 供系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 933.0 |
| 2998 | 磺基丙氨酸 | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 2999 | 脱苏氨醇 8 奥曲肽 | 2mg | 其他 | -20℃/避光 | 支 | 667.0 |
| 3000 | 抗甘露聚糖肽血清 | 1：4 | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 630.0 |
| 3001 | 曲普瑞林游离酸 | 5mg | HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 980.0 |
| 3002 | 苏氨醇 | 5mg | 鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 341.0 |
| 3003 | 硫鸟嘌呤 | 100mg | 供 HPLC 鉴别与含量测定用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 3004 | 环-（甘氨酰-谷氨酰胺） | 10mg | 供有关物质检查用 | -20℃，避光 | 支 | 1042.0 |
| 3005 | N-乙酰-L-色氨酸 | 300 mg | 供鉴别与含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 3006 | 醋酸赖氨酸 | 220 mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 3007 | 消旋羟蛋氨酸钙 | 220mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3008 | 酮缬氨酸钙 | 220mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3009 | 消旋酮异亮氨酸钙 | 220mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3010 | 酮亮氨酸钙 | 220mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3011 | 酮苯丙氨酸钙 | 220mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3012 | 降钙素 C | 5mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 682.0 |
| 3013 | 二磷酸腺苷二钠 | 20mg | 供 HPLC 法杂质检查 | -20℃，避光 | 支 | 341.0 |
| 3014 | 依诺肝素钠 | 300mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 2435.0 |
| 3015 | 达肝素钠 | 300mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 3016 | 那屈肝素钙 | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 3017 | 3’-去氧肌苷 | 5mg | 供 HPLC 法有关物质检查 | -20℃，避光 | 支 | 302.0 |
| 3018 | 2’-去氧肌苷 | 5mg | 供 HPLC 法有关物质检查 | -20℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 3019 | 2’，3’-脱水肌苷 | 5mg | HPLC 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 253.0 |
| 3020 | 2’，3’-二去氧-2’，3’-二去氢肌苷 | 5mg | HPLC 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 253.0 |
| 3021 | 肝素标准品 | 10mg | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1200.0 |
| 3022 | 肝素对照品 | 50mg | 供分子量与分子量分布系统适 用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 1110.0 |
| 3023 | 肝素分子量对照品 | 25mg | 实验用 | 4℃，避光 | 支 | 2130.0 |
| 3024 | 低分子肝素分子量对照品 | 25mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 974.0 |
| 3025 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 25mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 2000.0 |
| 3026 | 胸腺法新杂质Ⅰ | 3mg | HPLC 系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 292.0 |
| 3027 | 3-氨基-2-哌啶酮 | 25mg | 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 380.0 |
| 3028 | 门冬氨酸缩合物 | 25mg | 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 399.0 |
| 3029 | 双唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 5mg | 供检查及含量测定系统适用性试验 | 4℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3030 | 双唾液酸二己糖神经节苷脂钠 | 5mg | 供含量测定系统适用性试验用 | 4℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3031 | 脑苷肌肽 | 2ml | 其他 | 2-8℃ | 支 | 800.0 |
| 3032 | 阿糖腺苷 | 20mg | 其他 | -20℃ | 支 | 409.0 |
| 3033 | 甘氨酰谷氨酰胺 | 20mg | 供鉴别及系统适用性试验使用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 3034 | 辅酶 Q9 | 4mg | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 支 | 460.0 |
| 3035 | 甘氨酰酪氨酸 | 25mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 487.0 |
| 3036 | 脑蛋白水解物（Ⅱ） | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 292.0 |
| 3037 | 环-（甘氨酰-酪氨酸） | 10mg | 供有关物质检查用 | -20℃ | 支 | 974.0 |
| 3038 | D-葡萄糖醛酸内酯 | 100 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 800.0 |
| 3039 | 硫酸氨基葡萄糖氯化钠 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 1000.0 |
| 3040 | L-鸟氨酸盐酸盐 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 360.0 |
| 3041 | 2-甲基吡嗪 | 100mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 760.0 |
| 3042 | 脾多肽对照提取物 | 2ml | 鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 450.0 |
| 3043 | 盐酸精氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 密封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 3044 | 组氨酸 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 3045 | 甘露特钠 | 300mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 900.0 |
| 3046 | 5-氟尿嘧啶核苷 | 10mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 100.0 |
| 3047 | 游离甲状腺素 | 380fmol | 免疫测定 | -20℃，避光 | 支 | 818.0 |
| 3048 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 362fmol | 免疫测定 | -20℃，避光 | 支 | 818.0 |
| 3049 | 葡萄糖酸锑钠 | 2.5g | 效价测定 | 阴凉处 | 支 | 65.0 |
| 3050 | 肝素钠 | 18mg | 供生物检定用 | -20℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 3051 | 磷酸组胺 | 20mg | 供降压物质检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3052 | 绒促性素 | 55IU | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 200.0 |
| 3053 | 胰岛素国家标准品 | 55 mIU | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 支 | 133.0 |
| 3054 | 硫酸鱼精蛋白 | 20mg | 效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 67.0 |
| 3055 | 硫酸鱼精蛋白(鲱鱼) | 20 mg |  | 4℃，避光 | 支 | 1062.0 |
| 3056 | 人绝经尿促性腺素（HMG） | FSH 220 IU，LH 203 IU | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 1066.0 |
| 3057 | 赖氨酸升压素 | 4.0 IU | 供 HPLC 鉴别以及检查使用 | -20℃，避光 | 支 | 665.0 |
| 3058 | 尿促卵泡素 | 213IU | 效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 1200.0 |
| 3059 | 缩宫素 | 21 IU | 效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 312.0 |
| 3060 | 促甲状腺素国家标准品 | 3.12mIU | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 3061 | 促黄体生成激素 | 1.12 IU， 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 747.0 |
| 3062 | 人促卵泡生成素（FSH）免疫测定用国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 300.0 |
| 3063 | 生长激素 | 2.3mIU | 免疫测定 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 3064 | 人绒毛膜促性腺激素β亚单位(HCG-β) | 240ng/0.5 mL | 供免疫分析使用 | -20℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 3065 | 人胎盘泌乳素(HPL) | 14.2μg | 供免疫分析使用 | -20℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 3066 | 铁蛋白 | 790ng | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 3067 | 甲胎蛋白 | 支 | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 850.0 |
| 3068 | 前列腺特异性抗原（PSA）国家标准物质 | 每支含 tPSA 为 95ng；fPSA 为 1.5ng | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 200.0 |
| 3069 | 游离前列腺特异抗原(fPSA) | 170ng | 供免疫分析用 | -20℃，避光 | 支 | 373.0 |
| 3070 | 三碘甲酰原氨酸(T3) | 50ng | 供免疫分析用 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 3071 | 甲状腺素(T4) | 940ng | 供免疫分析用 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 3072 | 反三碘甲腺原氨酸国家标准品 | 860ng | 其他 | -20℃ | 支 | 267.0 |
| 3073 | C-肽国家标准品 | 77ng | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 3074 | 胰高血糖素(Glu) | 19μ IU/19ng | 供免疫分析用 | -20℃，避光 | 支 | 267.0 |
| 3075 | 人绒毛膜促性腺激素 | 8.28IU， 0.5ml | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 3076 | 抗甲状腺球蛋白抗体 | 支 | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 3077 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体 | 支 | 标准品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 3078 | 细菌内毒素工作标准品（盒） | 10 支/盒， 90EU | 细菌内毒素检查 | 4℃，避光 | 套 | 690.0 |
| 3079 | 鲎试剂国家参考品 | 2.2ml | 供标定、复核、仲裁凝胶法鲎试剂灵敏度；标定细菌内毒素标准品；验证细菌内毒素检查法试验操作及环境用 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 3080 | 细菌内毒素国家标准品（干热法灭活验证用） | 10000EU | 其他 | 4℃ | 套 | 400.0 |
| 3081 | 细菌内毒素国家标准品（活性炭吸附力实验专用） | 7000EU | 活性炭吸附力实验专用 | 4℃，避光 | 套 | 300.0 |
| 3082 | 细菌内毒素国家标准品（非水溶性样品用） | 700EU | 其他 | -20℃ | 支 | 584.0 |
| 3083 | 醋酸亮丙瑞林 | 20mg | 其他 | 遮光，密闭，-20℃ | 支 | 1753.0 |
| 3084 | 醋酸特利加压素 | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 避光，-20℃ | 支 | 1461.0 |
| 3085 | 去甘氨酸特利加压素 | 10 mg | HPLC 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 1466.0 |
| 3086 | 盐酸高血糖素 | 20mg | HPLC 含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 3087 | 酒石酸溴莫尼定 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 487.0 |
| 3088 | 细菌内毒素国家标准品（细菌内毒素检测用） | 9000EU | 细菌内毒素检测用 | -20℃，避光 | 套 | 800.0 |
| 3089 | 不锈钢筒 | 6.3×39cm | / | 阴凉处，避光 | 套 | 130.0 |
| 3090 | 封口膜 | 卷 | / | 阴凉处，避光 | 套 | 416.0 |
| 3091 | 无热原吸头 | 200ul，96 个/盒 | / | 阴凉处，避光 | 套 | 91.0 |
| 3092 | 无热原吸头 | 1000ul，96 个/盒 | / | 阴凉处，避光 | 套 | 104.0 |
| 3093 | 细菌内毒素检查用水（盒） | 5ml，10 支/ 盒 | 细菌内毒素检测 | 阴凉处，避光 | 套 | 52.0 |
| 3094 | 细菌内毒素检查用水 | 30ml，10 支/盒 | 细菌内毒素检测 | 阴凉处，避光 | 套 | 292.0 |
| 3095 | 细菌内毒素检查用水 | 50ml，10 支/盒 | 细菌内毒素检测 | 阴凉处，避光 | 套 | 487.0 |
| 3096 | 盐酸罂粟碱 | 100mg | 含量测定 | 常温/避光 | 支 | 253.0 |
| 3097 | 那可丁 | 100mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3098 | 那可丁 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3099 | 2-氨基-2’-氯-5-硝基二苯酮 | 100mg | 供检查时作对照用 | 常温 | 支 | 324.0 |
| 3100 | 盐酸伪麻黄碱 | 100mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3101 | 盐酸纳洛酮 | 50mg |  | 常温 | 支 | 500.0 |
| 3102 | 盐酸麻黄碱 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3103 | 盐酸洛非西定 | 20mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 260.0 |
| 3104 | 盐酸甲基麻黄碱 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 91.0 |
| 3105 | 盐酸纳曲酮 | 20mg | 供含量测定用 | 常温,遮光 | 支 | 341.0 |
| 3106 | 2-氨基-2',5-二氯二苯甲酮 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 91.0 |
| 3107 | 五氟利多 | 100mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3108 | 2-氨基-5-硝基二苯酮(硝西泮杂质) | 50mg | 供有关物质检查时作对照用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 3109 | 枸橼酸芬太尼杂质 I（N-苯基-1-(2-苯乙基)哌啶-4-胺） | 50mg | HPLC 法系统适用性考察用 | 阴凉处，避光 | 支 | 363.0 |
| 3110 | 2-氨基-5-氯二苯酮(氯氮卓杂质 I) | 50mg | 供有关物质检查时作对照用 | 常温 | 支 | 246.0 |
| 3111 | N-脱烷基氟西泮（咪达唑仑杂质） | 20mg | 供含量测定时作系统适用性考 察用 | 常温 | 支 | 558.0 |
| 3112 | 加巴喷丁杂质Ⅰ（2-氮杂螺[4,5]癸烷-3-酮） | 50mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3113 | 奥沙西泮杂质Ⅰ（(3RS)-7-氯-2-氧代-5-苯基-2,3-二氢-1H-1,4-苯并二氮杂䓬 -3-乙酸酯） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 3114 | 奥沙西泮杂质Ⅱ（6-氯-4-苯基喹唑啉-2-甲醛） | 50mg | 检查用 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 3115 | 盐酸氟西汀杂质Ⅲ（N-甲基-3-苯基丙胺盐酸盐） | 20mg | 供系统适用性考察用 | 常温 | 支 | 214.0 |
| 3116 | 奥氮平杂质Ⅰ（2-甲基-5,10-二氢-4H-噻吩并[2,3-b][1,5]苯二氮杂䓬-4-酮） | 20mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 214.0 |
| 3117 | 阿立哌唑杂质 I（7-[4-[4-(2,3-二氯苯 基)-1-氧代哌嗪基]丁氧基]-3,4-二氢喹诺酮） | 20mg | HPLC 法杂质定位及系统适用性考察用 | 4℃,遮光 | 支 | 526.0 |
| 3118 | 阿立哌唑杂质Ⅱ（7-[4-[4-(2,3-二氯苯基)-1-哌嗪基]丁氧基]喹诺酮） | 20mg | 杂质定位及系统试用性考察用 | 4℃ | 支 | 526.0 |
| 3119 | 盐酸瑞芬太尼杂质Ⅱ（4-(甲氧甲酰 基)-4-(N-苯基-N-丙酰氨基)-1-哌啶草酸盐） | 20mg | 系统适用性用考察用 | 常温,遮光 | 支 | 263.0 |
| 3120 | 盐酸去甲丙米嗪 | 20mg | 供检查定位用 | 常温,遮光 | 支 | 273.0 |
| 3121 | 丙泊酚杂质Ⅰ（3,3',5,5'-（四异丙基）联苯 4,4’-二酚） | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温,遮光 | 支 | 672.0 |
| 3122 | 丙泊酚杂质II（2,6-二异丙基-1,4-苯醌） | 0.2ml | 供 HPLC 法检查用 | -20℃,遮光 | 支 | 662.0 |
| 3123 | 盐酸氟西泮杂质 I（7-氯-5-（2-氟苯基） -1,3-二氢-2H-1,4-苯并二氮杂䓬-2-酮） | 20mg | 供 TLC 法检查用 | 常温,遮光 | 支 | 341.0 |
| 3124 | 盐酸氟西泮杂质 II（5-氯-2-（2-二乙氨基乙氨基）-2’-氟二苯甲酮盐酸盐） | 20mg | 供检查用 | 常温,遮光 | 支 | 341.0 |
| 3125 | 酒石酸布托啡诺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温,遮光 | 支 | 312.0 |
| 3126 | N-苯基咔唑 | 1g | 做内标用 | 常温 | 支 | 244.0 |
| 3127 | 亚氨基联苄 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 3128 | 氟烷杂质 I(1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷) | 0.1ml | 本品供中国药典(二部)氟烷中 GC 法挥发性杂质检查时，作对照用。 | 常温,遮光 | 支 | 614.0 |
| 3129 | 酒石酸布托啡诺右旋异构体 | 20mg | 供系统适用性考察用 | 常温,遮光 | 支 | 292.0 |
| 3130 | 苯妥英钠杂质Ⅰ（2-羟基-1,2-二苯基乙 酮） | 50mg | 供系统适用性考察用 | 常温,遮光 | 支 | 643.0 |
| 3131 | 盐酸左布比卡因 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 660.0 |
| 3132 | 枸橼酸坦度螺酮杂质Ⅰ | 20mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 930.0 |
| 3133 | 枸橼酸坦度螺酮杂质Ⅱ | 20mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密 封，10-30℃ | 支 | 930.0 |
| 3134 | 枸橼酸坦度螺酮 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 700.0 |
| 3135 | 氢溴酸依他佐辛 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 799.0 |
| 3136 | 2-氨基-5-氯吡啶 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 656.0 |
| 3137 | 甲磺酸瑞波西汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 500.0 |
| 3138 | 甲磺酸瑞波西汀杂质 Ⅰ（（±）-（2R， S）-2-[（S,R）-(2-乙氧基苯基)苯甲基]吗啉） | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 500.0 |
| 3139 | 盐酸奥布卡因 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 810.0 |
| 3140 | 可待因酮 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 880.0 |
| 3141 | 盐酸文拉法辛杂质 A（脱环己醇文拉法辛盐酸盐） | 20mg | 鉴别/检查用 | 避光 | 支 | 830.0 |
| 3142 | 盐酸度洛西汀杂质Ⅷ（N-琥珀酰度洛西汀钡） | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 1020.0 |
| 3143 | 草酸艾司西酞普兰杂质 I | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 960.0 |
| 3144 | 盐酸奥布卡因杂质I(4-氨基 3-丁氧基苯甲酸) | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，2-8℃ | 支 | 920.0 |
| 3145 | 甲状腺激素混合(T3/T4/FT3/FT4) | 3 支/ 套,0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 80.0 |
| 3146 | 促甲状腺素(TSH) | 3 支/套， 0.5ml | 免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 100.0 |
| 3147 | 甲胎蛋白(AFP) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3148 | 甲胎蛋白 | 3 支/套， 0.5ml | 免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 100.0 |
| 3149 | 生长激素(GH) | 3 支/套， | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3150 | 促卵泡生成素(FSH) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3151 | 促黄体生成素(LH) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3152 | 泌乳素(Prl) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3153 | 胰岛素(Ins) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 80.0 |
| 3154 | 雌二醇(E2) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3155 | 孕酮(P) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3156 | C-肽(C-P) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 80.0 |
| 3157 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3158 | 睾酮(T) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3159 | 癌胚抗原(CEA) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3160 | 癌抗原 19-9(CA19-9) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3161 | 癌抗原 125(CA125) | ４支/套， 0.5ml | 质控品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3162 | 糖类抗原 125 | 3 支/套， 0.5ml | 免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 100.0 |
| 3163 | 铁蛋白(Fer) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3164 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 3 支/套， 0.5ml | 质控品，免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 107.0 |
| 3165 | 前列腺特异性抗原 | 3 支/套， 0.5ml | 免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 100.0 |
| 3166 | 地戈辛(Dig) | 3 支/套， 0.5ml | 供免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 67.0 |
| 3167 | 丙二醇 | 1ml | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 283.0 |
| 3168 | 大豆磷脂酰胆碱 | 50mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 3169 | 磷脂酰肌醇 | 25mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，-20℃ | 支 | 438.0 |
| 3170 | 蛋黄磷脂酰胆碱 | 50mg | 供含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 458.0 |
| 3171 | 二甲基砜 | 200mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 3172 | 三棕榈酸甘油酯（甘油三酸酯） | 25mg | 供检查用 | -20℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 3173 | N-乙烯-2-吡咯烷酮 | 1ml | 供检查用 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3174 | DL-苹果酸 | 100mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 136.0 |
| 3175 | L-苹果酸 | 100mg | 供系统适用性试验用和 IR 鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 253.0 |
| 3176 | 马来酸 | 200mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 97.0 |
| 3177 | 苯甲醇 | 1.5ml | 含量/限量测定用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 58.0 |
| 3178 | 一缩二丙二醇 | 1ml | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3179 | 二缩三丙二醇 | 1ml | 检查 | 常温 | 支 | 278.0 |
| 3180 | 鞘磷脂 | 25mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 497.0 |
| 3181 | 溶血磷脂酰乙醇胺 | 25mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 682.0 |
| 3182 | 溶血磷脂酰胆碱 | 25mg | 鉴别/检查用 | 避光，-20℃ | 支 | 614.0 |
| 3183 | 十四烷酸甲酯 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 205.0 |
| 3184 | 棕榈酸 | 200mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 64.0 |
| 3185 | 棕榈酸甲酯 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 112.0 |
| 3186 | 棕榈油酸甲酯 | 25mg | 鉴别/检查用 | 避光，-20℃ | 支 | 380.0 |
| 3187 | 硬脂酸 | 200mg | 供系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 67.0 |
| 3188 | 硬脂酸甲酯 | 200mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 106.0 |
| 3189 | 硬脂酸甲酯 | 200mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 106.0 |
| 3190 | 油酸甲酯 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 117.0 |
| 3191 | 花生酸甲酯 | 50mg | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 278.0 |
| 3192 | 二十碳烯酸甲酯 | 25mg | 检查 | -20℃，避光 | 支 | 443.0 |
| 3193 | 山嵛酸甲酯 | 25mg | 其他 | 避光，10-30℃ | 支 | 175.0 |
| 3194 | 芥酸甲酯 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3195 | 二十四烷酸甲酯 | 25mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 156.0 |
| 3196 | 12-羟基硬脂酸甲酯 | 25mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 263.0 |
| 3197 | 12-氧硬脂酸甲酯 | 25mg | 检查用 | -20℃，避光 | 支 | 351.0 |
| 3198 | 异山梨醇 | 100mg | 供薄层鉴别用 | 常温 | 支 | 229.0 |
| 3199 | 乙酸薄荷酯 | 1ml | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 229.0 |
| 3200 | 交联聚维酮 | 100mg | 供 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 195.0 |
| 3201 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 1ml | 供 IR 鉴别用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 3202 | 环拉酸钠 | 200mg | 供 IR 鉴别用 | 常温 | 支 | 161.0 |
| 3203 | 山嵛酸甘油酯 | 500mg | 供薄层鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 234.0 |
| 3204 | 山嵛酸甘油酯 | 500mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 234.0 |
| 3205 | 醋酸纤维素 | 200mg | 供 IR 鉴别用 | 常温 | 支 | 167.0 |
| 3206 | 聚丙烯酸树脂Ⅱ | 200mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 149.0 |
| 3207 | 聚丙烯酸树脂 III | 200mg | 供 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 147.0 |
| 3208 | 聚丙烯酸树脂Ⅳ | 500mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 3209 | 聚甲丙烯酸铵酯 I | 200mg | 供 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 180.0 |
| 3210 | 聚甲丙烯酸铵酯 II | 200mg | 供 IR 鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 179.0 |
| 3211 | 1，4-去水山梨醇 | 30mg | 薄层色谱鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 3212 | 甘油 | 2g | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 110.0 |
| 3213 | 乙醇酸 | 100mg | 有关物质检查用 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 3214 | 丙酮酸 | 0.5ml |  | 避光，2-8℃ | 支 | 132.0 |
| 3215 | 三乙醇胺 | 1ml | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 380.0 |
| 3216 | 磷脂酰胆碱 | 50mg | 鉴别/检查用,其他 | -20℃ | 支 | 390.0 |
| 3217 | 二丁基羟基甲苯 | 50mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 221.0 |
| 3218 | 十六醇 | 200mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 175.0 |
| 3219 | 十八醇 | 200mg | 含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 175.0 |
| 3220 | 纤维醋法酯 | 200mg | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 137.0 |
| 3221 | 聚乙烯吡咯烷酮（聚维酮） | 200mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 148.0 |
| 3222 | 羟苯苄酯 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 155.0 |
| 3223 | DL-酒石酸 | 200mg | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 142.0 |
| 3224 | 海藻糖 | 200mg | 供含量测定、鉴别用 | 常温/避光 | 支 | 209.0 |
| 3225 | D-乳糖醇一水 | 200mg | 供鉴别、有关物质检查、含量测定用 | 常温 | 支 | 219.0 |
| 3226 | 壳聚糖 | 200mg | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 199.0 |
| 3227 | 麦芽酚 | 200mg | 供红外鉴别用含量测定用 | 常温 | 支 | 144.0 |
| 3228 | 肌醇 | 200mg | 供红外鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 142.0 |
| 3229 | 正辛酸 | 0.25ml | 供有关物质检查用 | 常温 | 支 | 151.0 |
| 3230 | 冰乙酸（冰醋酸） | 1ml | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 158.0 |
| 3231 | 十二醇(月桂醇) | 0.2ml | 含量测定 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 3232 | 丁酸苄酯 | 0.25ml | 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 3233 | 阿尔法环糊精 | 250mg | 其他 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3234 | 海克替啶 | 100mg | 红外鉴别及有关物质检查 | 常温 | 支 | 144.0 |
| 3235 | 伽马环糊精 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 224.0 |
| 3236 | 聚桂醇 | 200mg | 供红外鉴别和 HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 3237 | L-阿拉伯糖醇 | 50mg | 供有关物质检查用 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3238 | 硫酸羟喹啉 | 200mg | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 147.0 |
| 3239 | 半乳糖醇 | 50mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 161.0 |
| 3240 | 白凡士林 | 500mg | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3241 | 乙酸丁香酚酯 | 250mg | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 3242 | 共聚维酮 | 200mg | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 186.0 |
| 3243 | 二甲基亚砜 | 1ml | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 221.0 |
| 3244 | 乙交酯丙交酯共聚物（5050） | 200mg | 红外鉴别 | -20℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 3245 | 枸橼酸三乙酯 | 1ml | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 170.0 |
| 3246 | 乙酰枸橼酸三乙酯 | 0.5ml | 其他 | 常温/避光 | 支 | 164.0 |
| 3247 | 羟丙甲纤维素邻苯二甲酸酯 | 200mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 192.0 |
| 3248 | 碳酸丙烯酯 | 1ml | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 3249 | 3-氰基吡啶 | 50mg | 供检查用 | -20℃，避光 | 支 | 127.0 |
| 3250 | 乙基纤维素 | 200mg | 鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 210.0 |
| 3251 | 癸二酸二丁酯 | 0.2ml | 供气相色谱法检查用 | 常温 | 支 | 192.0 |
| 3252 | 三辛酸甘油酯 | 0.2ml | 系统适用性用和有关物质检查用 | -20℃，避光 | 支 | 146.0 |
| 3253 | 油酸聚氧乙烯酯 | 0.3ml | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 102.0 |
| 3254 | 油酸钠 | 100mg | 检查 | -20℃，避光 | 支 | 160.0 |
| 3255 | 蔗糖八醋酸酯 | 500mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 230.0 |
| 3256 | 1，3-丁二醇 | 1ml | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 132.0 |
| 3257 | 二缩三乙二醇（三甘醇） | 1ml | 其他 | 常温/避光 | 支 | 209.0 |
| 3258 | 对苯二酚 | 200mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 127.0 |
| 3259 | 水杨醛吖嗪 | 100mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 164.0 |
| 3260 | 三氯蔗糖 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3261 | 1,6-脱水-β-D-葡萄糖 | 200mg | 检查 | 常温 | 支 | 229.0 |
| 3262 | 二甲硅油 20 | 1ml | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 常温 | 支 | 114.0 |
| 3263 | 二甲硅油 50 | 1ml | 供红外光谱吸收度及含量测定 用 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3264 | 二甲硅油 100 | 1ml | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3265 | 二甲硅油 200 | 1ml | 红外光谱吸收度及含量测定 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3266 | 二甲硅油 350 | 1ml | 供红外光谱吸收度及含量测定 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3267 | 二甲硅油 500 | 1ml | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 142.0 |
| 3268 | 二甲硅油 750 | 1ml | 供红外光谱吸收度及含量测定 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3269 | 二甲硅油 1000 | 1ml | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 常温 | 支 | 137.0 |
| 3270 | 二甲硅油 12500 | 1ml | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 常温 | 支 | 136.0 |
| 3271 | 二甲硅油 30000 | 1ml | 供红外光谱吸收度及含量测定 | 常温 | 支 | 138.0 |
| 3272 | 聚氧乙烯 | 200mg | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 146.0 |
| 3273 | 己酸甲酯 | 1ml | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 175.0 |
| 3274 | 辛酸甲酯 | 1ml | 供脂肪酸组成检查用 | 常温 | 支 | 173.0 |
| 3275 | 癸酸甲酯 | 0.5ml | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 161.0 |
| 3276 | 月桂酸甲酯 | 1ml | 供脂肪酸组成检查用 | 常温 | 支 | 200.0 |
| 3277 | 环甲基硅酮 4 | 0.5g | 供红外鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 142.0 |
| 3278 | 环甲基硅酮 5 | 0.5g | 供红外鉴别和含量测定 | 常温 | 支 | 141.0 |
| 3279 | 环甲基硅酮 6 | 0.5g | 含量测定 | 常温 | 支 | 142.0 |
| 3280 | 月桂酰聚氧乙烯（6）甘油酯 | 50mg | 供薄层色谱鉴别和红外鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 179.0 |
| 3281 | 月桂酰聚氧乙烯（8）甘油酯 | 50mg | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 176.0 |
| 3282 | 月桂酰聚氧乙烯（12）甘油酯 | 50mg | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 179.0 |
| 3283 | 月桂酰聚氧乙烯（32）甘油酯 | 50mg | 供红外光谱吸收度和含量测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 182.0 |
| 3284 | 硬脂酸聚烃氧（40）酯 | 0.5g | 鉴别 | 常温 | 支 | 153.0 |
| 3285 | 4-甲基咪唑 | 250mg | 供有关物质检查 | 常温 | 支 | 232.0 |
| 3286 | 可压性蔗糖 | 200mg | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 209.0 |
| 3287 | 枸橼酸三正丁酯 | 1ml | 含量测定 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 3288 | 乙酰枸橼酸三丁酯 | 1ml | 供含量测定项下分离度用 | 常温 | 支 | 144.0 |
| 3289 | 油酰聚氧乙烯甘油酯 | 0.15ml | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 160.0 |
| 3290 | 聚氧乙烯（35）蓖麻油 | 1ml | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 117.0 |
| 3291 | 脱氧胆酸钠 | 250mg | 供鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 151.0 |
| 3292 | 花生烯酸甲酯(顺-11-二十碳烯酸甲酯） | 0.1ml | 检查 | 4℃，避光 | 支 | 273.0 |
| 3293 | 肉豆蔻酸 | 250mg | 检查 | 常温 | 支 | 170.0 |
| 3294 | 乙交酯丙交酯共聚物（7525） | 100mg | 供红外鉴别用 | 4℃，避光 | 支 | 239.0 |
| 3295 | 乙交酯丙交酯共聚物（8515） | 200mg | 红外鉴别 | -20℃，避光 | 支 | 245.0 |
| 3296 | 硼砂 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 209.0 |
| 3297 | 羟丙基倍他环糊精 | 500mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 300.0 |
| 3298 | dl-α-生育酚 | 0.5ml | 供检查用 | 4℃，避光 | 支 | 244.0 |
| 3299 | DL-丙交酯 | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 209.0 |
| 3300 | 正辛烷 | 1ml | 供内标用 | 常温/避光 | 支 | 143.0 |
| 3301 | 己二酸 | 50mg | 红外鉴别 | 常温 | 支 | 161.0 |
| 3302 | 柠檬醛 | 1ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 156.0 |
| 3303 | 肉豆蔻醇 | 100mg | 鉴别及系统适用性用 | 常温 | 支 | 168.0 |
| 3304 | 肉豆蔻醚 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 604.0 |
| 3305 | 肉豆蔻酸异丙酯 | 1ml | 鉴别及含量测定用 | 常温 | 支 | 151.0 |
| 3306 | 2-叔丁基-4-羟基茴香醚 | 25mg | 系统适用性用 | 4℃ | 支 | 619.0 |
| 3307 | 糖二酸钙 | 25mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 359.0 |
| 3308 | 茴香酮 | 50mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 144.0 |
| 3309 | 十七烷酸甲酯 | 25mg | 供检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3310 | 十七碳烯酸甲酯 | 25mg | 检查 | -20℃，避光 | 支 | 263.0 |
| 3311 | 乙二胺四乙酸（依地酸） | 50 mg | 鉴别 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3312 | 十三烷 | 2g | 内标物 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 3313 | 二丁醚 | 1ml | 含量测定 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 3314 | 聚苯乙烯磺酸钠 | 25mg | 供红外鉴别用 | 常温 | 支 | 74.0 |
| 3315 | 乙酸丁酯 | 1ml | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 161.0 |
| 3316 | 乙酸乙烯酯 | 1ml | 供系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 161.0 |
| 3317 | 聚苯乙烯 1000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 420.0 |
| 3318 | 聚苯乙烯 4000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 400.0 |
| 3319 | 聚苯乙烯 10000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 420.0 |
| 3320 | 聚苯乙烯 35000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 410.0 |
| 3321 | 聚苯乙烯 70000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 415.0 |
| 3322 | 聚苯乙烯 150000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 400.0 |
| 3323 | 聚苯乙烯 200000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 380.0 |
| 3324 | 聚苯乙烯 600000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 410.0 |
| 3325 | 赤藓糖醇 | 20mg | 其他 | 4℃ | 支 | 315.0 |
| 3326 | L-天冬氨酰-L-苯丙氨酸 | 10mg | 其他 | -20℃ | 支 | 541.0 |
| 3327 | 癸酸 | 0.2ml | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 315.0 |
| 3328 | 棕榈油酸 | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 230.0 |
| 3329 | 硬脂富马酸钠 | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 290.0 |
| 3330 | 硬脂马来酸钠 | 20mg | 其他 | 2-8℃ | 支 | 183.0 |
| 3331 | 正辛醇 | 0.2ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 298.0 |
| 3332 | 癸醇 | 0.2ml | 其他 | 常温 | 支 | 259.0 |
| 3333 | 无水亚硫酸钠 | 25mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 175.0 |
| 3334 | 棉子糖 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 137.0 |
| 3335 | 聚乙二醇 20000 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 450.0 |
| 3336 | 聚乙二醇 13000 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 450.0 |
| 3337 | 聚乙二醇 10000 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 450.0 |
| 3338 | 聚乙二醇 10000 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 450.0 |
| 3339 | 聚乙二醇 7000 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 450.0 |
| 3340 | 聚乙二醇 4000 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 450.0 |
| 3341 | 聚乙二醇 4000 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 450.0 |
| 3342 | 聚乙二醇 1000 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 450.0 |
| 3343 | 聚乙二醇 600 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 450.0 |
| 3344 | 聚乙二醇 400 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 700.0 |
| 3345 | 聚乙二醇 400 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 700.0 |
| 3346 | 聚乙二醇 194 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 450.0 |
| 3347 | 西曲溴铵（十六烷基三甲基溴化铵） | 200mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3348 | 麦芽糖醇 | 200mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 188.0 |
| 3349 | 脱氢醋酸 | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 287.0 |
| 3350 | 海藻糖二水物 | 200mg | 鉴别/检查用 | 避光，密 闭，10-30℃ | 支 | 160.0 |
| 3351 | 聚乙二醇 200 | 50mg | 其他 | 常温 | 支 | 380.0 |
| 3352 | 没食子酸丙酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 184.0 |
| 3353 | 苯氧乙醇 | 0.2ml | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 193.0 |
| 3354 | L(+)-酒石酸 | 50 mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 159.0 |
| 3355 | 丙酸钠 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 178.0 |
| 3356 | 花生酸乙酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 396.0 |
| 3357 | 奎宁 | 20mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 226.0 |
| 3358 | 油酸乙酯 | 0.5ml | 鉴别/检查用 | 遮光，-20℃ | 支 | 340.0 |
| 3359 | 硫酸奎宁 | 50mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 317.0 |
| 3360 | 十五醇 | 25mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 420.0 |
| 3361 | 油醇 | 20mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 429.0 |
| 3362 | 二十醇 | 25mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 275.0 |
| 3363 | 棕榈酸异丙酯 | 0.5ml | 其他,其他 | 10-30℃ | 支 | 260.0 |
| 3364 | 黄凡士林 | 1g | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 375.0 |
| 3365 | 羟苯丙酯钠 | 100mg | 其他 | 10-30℃/避光 | 支 | 220.0 |
| 3366 | 单双硬脂酸甘油酯 | 100mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 220.0 |
| 3367 | 单亚油酸甘油酯 | 100mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 270.0 |
| 3368 | 单油酸甘油酯 | 200mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 370.0 |
| 3369 | 丙交酯乙交酯共聚物（6535） | 100mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 457.0 |
| 3370 | 丙交酯乙交酯共聚物（9010） | 100mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 455.0 |
| 3371 | 聚氧乙烯（50）硬脂酸酯 | 200mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 219.0 |
| 3372 | 棕榈酸乙酯 | 0.5ml | 鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 270.0 |
| 3373 | 硬脂酸乙酯 | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 220.0 |
| 3374 | 亚油酸乙酯 | 0.2ml | 其他 | 避光，-20℃ | 支 | 305.0 |
| 3375 | 二十三烷 | 50mg | 其他 | 10-30℃ | 支 | 407.0 |
| 3376 | 葵花籽油 | 1ml | 鉴别/检查用,其他 | 2-8℃ | 支 | 420.0 |
| 3377 | 戊二酸 | 50mg | 其他 | 2-8℃ | 支 | 172.0 |
| 3378 | 乙二胺 | 1ml | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 220.0 |
| 3379 | 环氧丙烷溶液 | 1ml | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 169.0 |
| 3380 | 乙醛合氨三聚体 | 0.2g | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，2-8℃ | 支 | 424.0 |
| 3381 | 2-叔丁基-4-羟基苯甲醚 | 20mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 350.0 |
| 3382 | 3-叔丁基-4-羟基苯甲醚 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 230.0 |
| 3383 | 支链淀粉 6000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 1425.0 |
| 3384 | 支链淀粉 22000 | 20mg | 鉴别/检查用 | 避光，2-8℃ | 支 | 1425.0 |
| 3385 | 支链淀粉 110000 | 20mg |  | 避光，2-8℃ | 支 | 1430.0 |
| 3386 | 5-苄基-3，6-二氧-2-哌嗪乙酸 | 25mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 428.0 |
| 3387 | 磷脂酰乙醇胺（蛋黄） | 25mg | 含量/限量测定用 | 避光，-20℃ | 支 | 474.0 |
| 3388 | 磷脂酰乙醇胺（大豆） | 25mg | 含量/限量测定用 | 避光，-20℃ | 支 | 462.0 |
| 3389 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 （供线热膨胀系数鉴别用－拉丝法） | 10g | 供线热膨胀系数鉴别用－拉丝法 | 阴凉处，避光 | 支 | 339.0 |
| 3390 | 双酚 A | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 190.0 |
| 3391 | 二（十八烷基）二硫醚 | 50mg | 检查 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 3392 | 2，4-二叔丁基苯酚 | 50mg | 含量测定用 | 常温 | 支 | 185.0 |
| 3393 | 1，3，5-三甲基-2，4，6-三（3，5- 二叔丁基-4-羟基苄基）苯（抗氧剂 330） | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 190.0 |
| 3394 | 1,3,5-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)异氰尿酸（抗氧剂 3114） | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3395 | 3-（3，5-二叔丁基-4 羟基苯基）丙酸正十八烷醇酯（抗氧剂 1076） | 50mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 190.0 |
| 3396 | 三(2,4-二叔丁基酚)亚磷酸苯酯(抗氧剂 168) | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 265.0 |
| 3397 | 三（壬基酚）亚磷酸酯（抗氧剂 1178） | 1ml | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3398 | 四(2,4-二叔丁基酚)-4,4-联苯基二亚磷酸酯（抗氧剂 P-EPQ） | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 224.0 |
| 3399 | 苯乙烯 | 1ml | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 支 | 268.0 |
| 3400 | 四(3,5-二叔丁基-4-羟基)苯丙酸季戊四醇酯（抗氧剂 1010） | 200mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3401 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 （供线热膨胀系数鉴别用－拉丝法） | 10g |  | 常温 | 支 | 417.0 |
| 3402 | 氧气透过量标准膜（高阻隔 20）对照物质 | 15cm× 15cm | 供仪器校准用 | 常温 | 支 | 370.0 |
| 3403 | 氧气透过量标准膜（中阻隔 500）对照物质 | 15cm× 15cm | 供仪器校准用 | 常温 | 支 | 381.0 |
| 3404 | 氧气透过量标准膜（低阻隔 1000）对照物质 | 15cm× 15cm | 供仪器校准用 | 常温 | 支 | 392.0 |
| 3405 | 水蒸气透过量标准膜（高阻隔 0.5）对照物质 | 15cm× 15cm | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 409.0 |
| 3406 | 水蒸气透过量标准膜（中阻隔 3）对照物质 | 15cm× 15cm | 供仪器校准用 | 常温 | 支 | 409.0 |
| 3407 | 水蒸气透过量标准膜（低阻隔 7）对照物质 | 15cm× 15cm | 供仪器校准用 | 常温 | 支 | 404.0 |
| 3408 | 标准金属穿刺器（Φ6mm）对照物质 | 针身直径 6mm，针尖半径 0.3mm，有效穿刺长 度 20mm | 供注射剂用胶塞、垫片穿刺力及穿刺落屑等穿刺性能试验以及穿刺器保持性、插入点不渗透性等胶塞、垫片类药包材密封性考察试验用 | 常温 | 支 | 546.0 |
| 3409 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 （供线热膨胀系数鉴别用－拉丝法） | 10g |  | 常温 | 支 | 378.0 |
| 3410 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质（供线热膨胀系数鉴别用－拉丝法） | 10g |  | 常温 | 支 | 331.0 |
| 3411 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 20mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 514.0 |
| 3412 | 低硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 50mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 514.0 |
| 3413 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 20mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 527.0 |
| 3414 | 中硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 50mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 527.0 |
| 3415 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 20mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 563.0 |
| 3416 | 高硼硅玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 50mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 563.0 |
| 3417 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 20mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 477.0 |
| 3418 | 钠钙玻璃平均线热膨胀系数对照物质 | 50mm | 仪器校准 | 阴凉处，避光 | 支 | 477.0 |
| 3419 | 塑料穿刺器（φ5.2mm）对照物质 | 针身前端直径φ 5.2mm，1 支/盒 | 其他 | 常温 | 支 | 304.0 |
| 3420 | 金属穿刺针（φ1.6mm）对照物质 | 外径 1.6mm | 其他 | 常温 | 支 | 367.0 |
| 3421 | 氧气透过量标准膜（高阻隔 0.5） | 1 片/盒 | 其他 | 常温 | 支 | 420.0 |
| 3422 | 穿刺落屑用胶塞对照物质（Φ20mm） | 25 个/盒 | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 310.0 |
| 3423 | 聚丙烯密度测定用对照物质 | 单支包装，盒装 | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 220.0 |
| 3424 | 硫代二丙酸双十二烷酯 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 265.0 |
| 3425 | 硫代二丙酸双十八醇酯 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 265.0 |
| 3426 | 残留溶剂测定用醇酯类溶剂对照品 | 2ml | 其他 | 常温/避光 | 支 | 400.0 |
| 3427 | 残留溶剂测定用苯类溶剂对照品 | 2ml | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃保存 | 支 | 400.0 |
| 3428 | 2,6-二叔丁基对甲酚(抗氧剂 264、BHT) | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 235.0 |
| 3429 | 油酸酰胺 | 100mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 241.0 |
| 3430 | 芥酸酰胺 | 100mg | 鉴别/检查用 | -20℃ | 支 | 235.0 |
| 3431 | 3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸(抗氧剂 1310） | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 260.0 |
| 3432 | 残留溶剂测定用酯类溶剂对照品 | 2ml | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 400.0 |
| 3433 | 穿刺落屑用胶塞对照物质（Φ 32 mm） | 10 个/盒， Φ 32 mm | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 245.0 |
| 3434 | 穿刺落屑用胶塞对照物质（Φ 28 mm） | 10 个/盒， Φ 28 mm | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 套 | 243.0 |
| 3435 | 2-巯基苯并噻唑 | 100mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 300.0 |
| 3436 | 人类免疫缺陷病毒抗体国家参考品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3437 | HIV-1 RNA 国家标准品 | 1mL | 其他 | -20℃ | 支 | 500.0 |
| 3438 | 人乳头瘤病毒 18 型抗体标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3439 | 人乳头瘤病毒 33 型抗体标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3440 | 人乳头瘤病毒 45 型抗体标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3441 | 人乳头瘤病毒 52 型抗体标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3442 | 人乳头瘤病毒 58 型抗体标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3443 | 人乳头瘤病毒 6 型抗体国家标准品 | 200ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1059.0 |
| 3444 | 昆虫细胞 Hi5 DNA 残留检测标准品 | 100ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1000.0 |
| 3445 | 昆虫细胞 SF9 残留检测标准品 | 100ul | 其他 | -20℃ | 支 | 1000.0 |
| 3446 | 新生牛血清血红蛋白含量检测标准品 | 3mL | 其他 | -20℃ | 支 | 600.0 |
| 3447 | 卡介苗 1mg/ml 浓度参考标准国家参考品 | 4.5ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 200.0 |
| 3448 | 钩端螺旋体诊断血清国家参考品 | 0.5ml，15 支/套 | 钩端螺旋体菌种鉴定 | 4℃，避光 | 套 | 15000.0 |
| 3449 | 卡介苗纯蛋白衍生物（液体）国家标准品 | 1ml | 效价测定用 | 4℃ | 支 | 667.0 |
| 3450 | 卡介菌纯蛋白衍生物（液体）国家标准品 | 1ml |  | 2-8℃ | 支 | 667.0 |
| 3451 | 结核菌素纯蛋白衍化物（液体）国家标准 品 | 1ml | 效价测定用 | 4℃/避光 | 支 | 667.0 |
| 3452 | 结核菌素纯蛋白衍生物（液体）国家标准 品 | 1ml |  | 2-8℃/避光 | 支 | 667.0 |
| 3453 | 血吸虫 IgG 抗体诊断试剂用冻干免疫血 | 0.5ml，32 | 血吸虫 IgG 抗体诊断试剂检测 | 4℃，避光 | 套 | 5000.0 |
| 3454 | 钩端螺旋体疫苗鉴别试验用免疫血清国家参考品 | 0.5ml，8 支/套 | 用于钩端螺旋体疫苗鉴别试验检定 | 4℃，避光 | 套 | 2400.0 |
| 3455 | 中国细菌浊度标准国家标准品 | 4.5ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 600.0 |
| 3456 | 卡介苗活菌数检测用参考品 | 0.25mg（冻干） | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 80.0 |
| 3457 | 鼠疫噬菌体参考品 | 0.5 mL | 疫苗检定 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 3458 | 炭疽噬菌体参考品 | 1.0 mL | 疫苗检定 | -20℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 3459 | 皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活疫苗浓度测定通用参考品 | 4.0ml | 含量/限量测定用 | 4℃ | 支 | 1500.0 |
| 3460 | 皮上划痕用鼠疫、布氏、炭疽活疫苗浓度测定通用参考品 | 4.0ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 1500.0 |
| 3461 | 抗布鲁氏菌血清国家标准品（牛源） | 500IU/0.5 ml（冻干） |  | -20℃，避光 | 支 | 700.0 |
| 3462 | 鼠疫耶尔森菌抗原检测试剂用国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 8500.0 |
| 3463 | 布鲁氏菌抗原检测试剂用国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 6400.0 |
| 3464 | 狂犬病疫苗（效力检定用） | 冻干， 1.0mL | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 2000.0 |
| 3465 | Vero 细胞 DNA 定量国家标准品（限 qPCR法） | 液体 100 μl | 含量/限量测定用 | -20℃/-70℃ | 支 | 3000.0 |
| 3466 | Vero 细胞蛋白质标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 3500.0 |
| 3467 | Vero 细胞蛋白质对照品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1500.0 |
| 3468 | 原代地鼠肾细胞蛋白质标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 3500.0 |
| 3469 | 原代地鼠肾细胞蛋白质对照品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1000.0 |
| 3470 | 第七代百日咳疫苗效力国家标准品 | 15IU | 效力测定 | -20℃，避光 | 支 | 4500.0 |
| 3471 | 人破伤风免疫球蛋白国家标准品（效力） | 10IU | 破伤风人免疫球蛋白效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3472 | 破伤风类毒素国家标准品（效价测定） | 443IU | 破伤风类毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 3473 | 破伤风抗毒素国家标准品（效力） | 900IU | 破伤风抗毒素效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3474 | 破伤风抗毒素国家标准品（絮状反应用） | 950Lf | 破伤风类毒素效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3475 | 白喉抗毒素国家标准品（絮状反应用） | 1000Lf | 白喉类毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3476 | 肉毒 A 型抗毒素国家标准品 | 540IU | 肉毒 A 型抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3477 | 肉毒 B 型抗毒素国家标准品 | 500IU | 肉毒 B 型抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2667.0 |
| 3478 | 肉毒 E 型抗毒素国家标准品 | 950IU | 肉毒 E 型抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3479 | 肉毒 F 型抗毒素国家标准品 | 46IU | 肉毒 F 型抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3480 | 气性坏疽（威士）抗毒素国家标准品 | 240IU | 气性坏疽（威士）抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3481 | 气性坏疽（水肿）抗毒素国家标准品 | 500IU | 气性坏疽（水肿）抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3482 | 气性坏疽（溶组织）抗毒素国家标准品 | 400IU | 气性坏疽（溶组织）抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3483 | 气性坏疽（脓毒）抗毒素国家标准品 | 410IU | 气性坏疽（脓毒）抗毒素效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3484 | 抗眼镜蛇毒血清国家标准品 | 500IU | 抗眼镜蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 3485 | 抗五步蛇毒血清国家标准品 | 100IU | 抗五步蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 3486 | 抗蝮蛇毒血清国家标准品 | 290IU | 抗蝮蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 3487 | 抗银环蛇毒血清国家标准品 | 500IU | 抗五步蛇毒血清效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 5000.0 |
| 3488 | 第二代百日咳疫苗毒性国家标准品 | 1ml | 百日咳疫苗毒性试验测定 | -20℃，避光 | 支 | 4000.0 |
| 3489 | 第三代百日咳疫苗毒性国家标准品 | 1ml | 其他 | -20℃ | 支 | 4000.0 |
| 3490 | 白喉类毒素国家标准品（效价测定） | 冻干剂 | 效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3491 | 人源抗百日咳血清国家参考品 | 0.5ml | 人血清抗体效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 5000.0 |
| 3492 | 重组人促红素(CHO 细胞)活性测定国家标准品(rhEPO) | 630 IU | 供生物学活性测定用 | -20℃，避光 | 支 | 2500.0 |
| 3493 | 逆转录酶活性测定国家标准品 | 26 U | 逆转录酶活性测定 | -20℃，避光 | 支 | 777.0 |
| 3494 | 重组细胞因子基因衍生蛋白抗病毒活性测定国家标准品 | 1.05× 10^5IU | 效价测定用 | -20℃ | 套 | 1000.0 |
| 3495 | 粒细胞刺激因子生物学活性测定国家标准品（非人用） | 420 万 IU | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 1000.0 |
| 3496 | 抗血浆鉴别试剂盒（抗人、抗马、抗猪、抗牛、抗羊） | 试剂盒（5 对） | 用于血液制品鉴别 | 4℃，避光 | 套 | 1000.0 |
| 3497 | 第三代人激肽释放酶原激活剂(PKA)国家标准品 | 1.0ml | 测定 PKa 含量 | -20℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 3498 | 冻干人凝血酶国家标准品 | 127 IU | 人凝血酶效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 3499 | 人凝血酶国家标准品 | 97IU | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3500 | rHuEPO 国家标准品 | 82IU | 效价测定 | 4℃，避光 | 支 | 0.0 |
| 3501 | 人免疫球蛋白白喉抗体国家标准品 | 0.4 HAU | 白喉抗体效价测定 | -20℃，避光 | 支 | 150.0 |
| 3502 | 人凝血因子 VIII 国家标准品 | 12.1IU | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 700.0 |
| 3503 | 人凝血酶原复合物国家标准品 | FIX:6.47I U FII:8.64I U FVII:2.75 IU FX:8.77IU | 供质量控制用 | -20℃，避光 | 套 | 4000.0 |
| 3504 | 抗 HBS 血浆国家标准品 | 1.3 IU | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 3505 | 抗 HBS 免疫球蛋白国家标准品 | 2.5 IU | 供效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 3506 | 抗A 抗B 血型定型试剂效价测定用国家参考品 | 1.0mL | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 640.0 |
| 3507 | 肠道病毒 71 型人免疫球蛋白国家标准品 | 330U， 0.5ml | 供效价标定用 | -20℃，避光 | 支 | 3000.0 |
| 3508 | 人血白蛋白国家对照品 | 20%，3.0ml | 质量控制 | 4℃，避光 | 支 | 2000.0 |
| 3509 | 人免疫球蛋白甲型肝炎抗体国家标准品 | 1ml 冻干 | 供人免疫球蛋白中甲肝抗体定量检测用 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 3510 | 巨细胞病毒人免疫球蛋白国家标准品 | 0.5ml |  | -20℃，避光 | 支 | 550.0 |
| 3511 | 呼吸道合胞病毒人免疫球蛋白国家标准品 | 0.5ml |  | -20℃，避光 | 支 | 450.0 |
| 3512 | 重组人凝血因子 VIIa 国家标准品 | 1.0 ml | 用于测定重组人凝血因子VIIa产品的效价 | -20℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3513 | 人免疫球蛋白 IgA 国家标准品 | 0.5ml | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 800.0 |
| 3514 | HPLC-SEC系统适用性免疫球蛋白国家对照品 | 1ml/支 | HPLC-SEC或UPLC系统适用性系统使用性测试 | 2-8℃ | 支 | 1400.0 |
| 3515 | 新型冠状病毒中和抗体国家标准品 | 0.1ml | 效价测定用 | -20℃ | 支 | 1200.0 |
| 3516 | 乙型肝炎病毒表面抗原国家参考品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 支 | 4000.0 |
| 3517 | 乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc）国家参考品 | 32 支/套 | 其他 | -20℃ | 套 | 8000.0 |
| 3518 | 丙型肝炎病毒抗体快速检测试剂国家参考品 | 支 | 用于检测相关试剂盒质量标准 | -20℃，避光 | 支 | 5000.0 |
| 3519 | 乙型肝炎病毒表面抗体国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 8000.0 |
| 3520 | 肠道病毒 71 型（EV71）抗原国家标准品 | 冻干剂 2320IU/ml （相当于 2440U/ml） | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 1500.0 |
| 3521 | 丙型肝炎病毒核心抗原检测试剂国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -70℃ | 支 | 8000.0 |
| 3522 | 重组戊型肝炎疫苗效力参考品 | 30ug/0.5m l | 效价测定用 | 4℃ | 支 | 2100.0 |
| 3523 | 水痘带状疱疹病毒滴定国家参考品 | 0.5ml(4.3 ± 0.5lgPFU/ ml) | 水痘疫苗滴定参考品 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 3524 | 麻疹减毒活疫苗国家参考品 | 0.5ml | 麻疹减毒活疫苗疫苗效力测定 | -20℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 3525 | 风疹减毒活疫苗国家参考品 | 0.5ml | 风疹减毒活疫苗疫苗效力测定 | 阴凉处，避光 | 支 | 800.0 |
| 3526 | 腮腺炎减毒活疫苗国家参考品 | 0.5ml | 用于腮腺炎减毒活疫苗，及其含有腮腺炎减毒活疫苗的腮腺炎病毒滴定 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 3527 | 人 H7N9 禽流感疫苗抗原参考品 | 55Ug | 用于甲型 H7N9 流感疫苗血凝素含量检测 | -20℃，避光 | 支 | 800.0 |
| 3528 | Sabin 株脊髓灰质炎灭活疫苗 D 抗原国家标准品 | 西林支液体制剂， 0.5ml | 供 Sabin-IPV 疫苗体外效力测定用 | -70℃ | 支 | 1000.0 |
| 3529 | 酿脓链球菌（A 群链球菌） | 支 | 教学科研 | -20℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3530 | 成像毛细管等电聚焦电泳系统适用性对照品 | 100μl | 其他 | -70℃ | 支 | 1500.0 |
| 3531 | NS0 细胞 DNA 含量测定标准品 | 100 μl | 含量/限量测定用 | -70℃/避光 | 支 | 1000.0 |
| 3532 | 乙型肝炎病毒e 抗原快速诊断试剂国家参考品 | 27 支/套 |  | -20℃，避光 | 套 | 8000.0 |
| 3533 | 乙型肝炎病毒e 抗体快速诊断试剂国家参考品 | 27 支/套 |  | -20℃，避光 | 套 | 8000.0 |
| 3534 | 乙型肝炎病毒核心抗体快速诊断试剂国家参考品 | 32 支/套 |  | -20℃，避光 | 套 | 8000.0 |
| 3535 | 乙型肝炎病毒表面抗原快速诊断试剂国家参考品 | 27 支/套 |  | -20℃，避光 | 套 | 8000.0 |
| 3536 | 乙型肝炎病毒表面抗体快速诊断试剂国家参考品 | 22 支/套 |  | -20℃，避光 | 套 | 8000.0 |
| 3537 | 乙型肝炎病毒核酸基因分型（B 型）国家标准品 | 单支装 | 其他 | -20℃ | 支 | 2500.0 |
| 3538 | 乙型肝炎病毒核酸基因分型（C 型）国家标准品 | 单支装 | 其他 | -20℃ | 支 | 2500.0 |
| 3539 | 乙型肝炎病毒 RNA 检测试剂国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 2000.0 |
| 3540 | 丙型肝炎病毒 RNA（1b 型）国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 3541 | 丙型肝炎病毒基因分型（1b 型）国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 5000.0 |
| 3542 | 丙型肝炎病毒基因分型（2a 型）国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 5000.0 |
| 3543 | 轮状病毒抗原检测试剂用国家参考品 | 0.5ml,1ml | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 12800.0 |
| 3544 | 甲型肝炎病毒核酸检测试剂用国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 2300.0 |
| 3545 | 乙型肝炎病毒表面抗原国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 10000.0 |
| 3546 | 乙型肝炎病毒 e 抗原国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -20℃，避光 | 支 | 6000.0 |
| 3547 | 柯萨奇病毒 A16 型核酸检测试剂国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 10000.0 |
| 3548 | 乙型肝炎病毒核心 IgM 抗体 | 22 支/套 | 其他 | -20℃ | 套 | 8000.0 |
| 3549 | 丙型肝炎病毒基因分型（6a 型）国家标准品 | 0.5ml | 含量/限量测定用,其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3550 | 丙型肝炎病毒基因分型（3a 型）国家标准品 | 0.5mL | 含量/限量测定用,其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3551 | 丙型肝炎病毒基因分型（4 型）国家标准品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3552 | 丙型肝炎病毒基因分型（5 型）国家标准品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3553 | 甲型肝炎病毒 IGM 抗体国家参考品 | 0.3ml | 其他 | -20℃ | 支 | 6000.0 |
| 3554 | 甲型肝炎病毒 IgG 抗体国家参考品 | 0.3ml | 其他 | -20℃ | 支 | 5000.0 |
| 3555 | 乙型肝炎病毒 pre-s1 抗原国家参考品 | 17 支/套 | 其他 | -20℃ | 支 | 8000.0 |
| 3556 | 乙型肝炎病毒 pre-s2 抗原国家参考品 | 0.5ml， 17 支/套 | 其他 | -20℃ | 套 | 8000.0 |
| 3557 | 乙型肝炎病毒 e 抗体国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 支 | 2000.0 |
| 3558 | 乙型肝炎病毒核心抗体国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -70℃ | 支 | 2000.0 |
| 3559 | 多元素混合标准物质 | 10ml | 供 医 疗 器 械 等 产 品 的 Ba,Cr,Cu,Pb,AS,Cd6 种元素的含量和限量测定用 | 阴凉处，避光 | 套 | 273.0 |
| 3560 | 巨细胞病毒IgG 抗体参考品 | 22 支/套。200ul， 21支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 套 | 6000.0 |
| 3561 | 风疹病毒 IgG 抗体参考品 | 17 支/套。200ul， 16支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 套 | 6000.0 |
| 3562 | 风疹病毒 IgM 抗体参考品 | 23 支/套。200ul， 22支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃，避光 | 套 | 15000.0 |
| 3563 | 人重组胰岛素样生长因子-I | 0.5ml | 免疫测定用 | -20℃，避光 | 套 | 300.0 |
| 3564 | 尿素、尿酸和总蛋白复合冰冻人血清 | 0.5ml | 试剂准确性评价用 | -70℃，避光 | 套 | 500.0 |
| 3565 | 耳聋基因突变检测国家参考品 | 23 支/套 | 其他 | -20℃，避光 | 套 | 15000.0 |
| 3566 | 地中海贫血核酸检测国家参考品 | 32 份/套 | 其他 | -20℃，避光 | 套 | 20000.0 |
| 3567 | BRCA 基因突变国家参考品 | 20ul，25 支 /套 | 其他 | -20℃，避光 | 套 | 30000.0 |
| 3568 | 抗 D（IgM）血型定型试剂效价测定用国家参考品 | 1mL | 效价测定用 | -20℃，避光 | 套 | 1000.0 |
| 3569 | 锂、钠、钾、镁、钙、氯复合电解质冰冻人血清国家标准品 | 0.5ml，3 支 /套 | 其他 | -70℃ | 套 | 1000.0 |
| 3570 | 户尘螨过敏原特异性 IgE 抗体血清国家参考品 | 0.5mL | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 套 | 1000.0 |
| 3571 | 艾蒿花粉过敏原（W6）特异性 IgE 抗体血清国家参考品 | 0.5mL | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 套 | 1000.0 |
| 3572 | 抗 C（IgM）血型定型试剂效价测定用国家参考品 | 1.0mL | 效价测定用 | -20℃ | 套 | 1200.0 |
| 3573 | 冻干型人 T/B/NK 淋巴细胞国家参考品 （流式细胞法） | 1ml | 其他 | -20℃ | 套 | 1000.0 |
| 3574 | 脆性X 核酸检测国家参考品 | 21 份/套 | 鉴别/检查用,其他 | -70℃ | 套 | 20000.0 |
| 3575 | 染色体拷贝数变异检测国家参考品 | 43 支/套 | 其他 | -20℃ | 套 | 23000.0 |
| 3576 | 基于 SNP 检测方法的胎儿染色体非整倍体（21 三体、18 三体和 13 三体）国家参考品 | 104 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 93000.0 |
| 3577 | 胚胎植入前地中海贫血诊断国家参考品 | 20 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 10000.0 |
| 3578 | 微卫星不稳定性（MSI）检测国家参考品 | 62 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 18000.0 |
| 3579 | 新生儿筛查氨基酸和肉碱干血片国家标准品 | 5 套/袋 | 其他 | -20℃ | 套 | 1600.0 |
| 3580 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶（G6PD）基因突变检测国家参考品 | 30 支/套 | 其他 | -20℃ | 套 | 13000.0 |
| 3581 | 总胆红素冰冻人血清国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -70℃/避光 | 套 | 700.0 |
| 3582 | 睾酮冰冻人血清国家标准品 | 0.5ml | 其他 | -70℃/避光 | 套 | 700.0 |
| 3583 | 人类白细胞抗原 B27 核酸检测国家参考品 | 10 支/套， 20ng/ul 30ul | 其他 | -20℃ | 套 | 4500.0 |
| 3584 | 人类白细胞抗原B5801/5701/1502 核酸检测国家参考品 | 20ng/ul ， 30ul，20 支 /套 | 其他 | -20℃ | 套 | 9000.0 |
| 3585 | 血 浆 ctDNA KRAS/NRAS/EGFR/ BRAF/MET 基因突变检测国家参考品 | 4.2mL | 其他 | -70℃ | 套 | 43000.0 |
| 3586 | 长读长测序平台结构变异检测单体型国家参考品 | 1 支 套 ,1*106 细胞 | 其他 | -70℃ | 套 | 2000.0 |
| 3587 | 第二代KRAS/NRAS/BRAF/PI3KCA 基因突变检测国家参考品 | 62 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 33550.0 |
| 3588 | 第二代KRAS/NRAS/BRAF/PI3KCA 基因突变检测国家参考品 | 55 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 33550.0 |
| 3589 | 肿瘤突变负荷检测国家参考品 | 60 支/套 | 其他 | -70℃ | 套 | 82500.0 |
| 3590 | 杜氏肌营养不良基因突变检测国家参考品 | 46 支/套 | 其他 | -70℃/避光 | 套 | 15000.0 |
| 3591 | 人类白细胞抗原组织配型基因分型国家参考品 | 30 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 15000.0 |
| 3592 | 甲型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5ml， 24 支 | 甲型流感病毒抗原检测试剂的质量评价和控制 | -20℃，避光 | 套 | 12000.0 |
| 3593 | 甲型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 套 | 12000.0 |
| 3594 | 乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5ml， 23 支 | 乙型流感病毒抗原检测试剂的质量评价和控制 | -20℃，避光 | 套 | 12000.0 |
| 3595 | 乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 套 | 12000.0 |
| 3596 | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家参考品 | 1mL，26 支 | 适用于人细小病毒 B19 核酸定性检测试剂盒（荧光 PCR 法）性能要求的评价;并适用于人细小病毒 B19 核酸定量检测试剂盒 （荧光 PCR 法）部分性能要求的 评价 | -70℃ | 套 | 11440.0 |
| 3597 | 第二代甲/乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL,25 支 ； 2.5mL,2 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 16000.0 |
| 3598 | 人细小病毒 B19 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 200ul， 25支；500ul， 1 支 | 人细小病毒 B19 IgG 抗体检测试剂质量控制 | -20℃，避光 | 套 | 6240.0 |
| 3599 | 扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂国家参考品（应急用） | 0.04ml*5 支 ， 0.40ml*6 支 ， 0.45ml*23 支， 1ml*4支 | 扎伊尔型埃博拉病毒核酸检测试剂质控 | -20℃，避光 | 套 | 20000.0 |
| 3600 | 甲/乙型流感病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5mL | 其他 | -20℃ | 套 | 12000.0 |
| 3601 | 单纯疱疹病毒1 型IgG抗体检测试剂国家参考品 | 200ul， 18支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 6000.0 |
| 3602 | 单纯疱疹病毒2 型IgG抗体检测试剂国家参考品 | 19 支/套。200ul， 18支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 6000.0 |
| 3603 | 肠道病毒 EV71 型核酸检测试剂国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -20℃，避光 | 套 | 9488.0 |
| 3604 | 水痘带状疱疹病毒 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 100ul （ 24 支），350ul （1 支） | 用于水痘带状疱疹病毒IgG 抗体检测试剂的质量评价 | -20℃，避光 | 套 | 6300.0 |
| 3605 | 寨卡病毒核酸检测试剂国家参考品 | 640ul， 11支；400ul， 11 支 | 寨卡病毒核酸检测试剂的质量评价和控制 | -20℃，避光 | 套 | 13200.0 |
| 3606 | 季节性流感病毒H3 亚型核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL，16 支；2.5mL， 1 支 | 季节性流感病毒 H3 亚型核酸检测试剂质量控制与评价 | -20℃，避光 | 套 | 11300.0 |
| 3607 | 用于 ELISA 法的肺炎衣原体 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 阴性参考 品 10 支、阳性参考 品 10 支、最低检测 限参考品 5支、重复性 参考品1 支 | 适用于酶联免疫方法的肺炎衣原体 IgG 抗体检测试剂盒的质量评价 | -20℃，避光 | 套 | 9200.0 |
| 3608 | ABO 反定型试剂检测特异性用国家参考品 | 0.5mL， 4 支 |  | -20℃，避光 | 套 | 1384.0 |
| 3609 | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂国家标准 品 | 1mL，8 支 | 人细小病毒 B19 核酸检测试剂质量控制 | -70℃及以下 | 套 | 2600.0 |
| 3610 | 34 种细菌和真菌感染多重核酸检测试剂国家参考品 | 0.2 ml | 其他 | -20℃，避光 | 套 | 18300.0 |
| 3611 | 抗人球蛋白试剂（抗 C3d）国家参考品 | 400μL，1 支 |  | -20℃，避光 | 套 | 600.0 |
| 3612 | 抗人球蛋白试剂（抗 IgG）国家参考品 | 500μL，1 支 |  | -20℃，避光 | 套 | 650.0 |
| 3613 | 抗人球蛋白试剂（抗 IgG+C3d）国家参考品 | 500μL，1 支 |  | -20℃，避光 | 套 | 660.0 |
| 3614 | B 群链球菌核酸检测试剂国家参考品 | 0.5ml | 其他 | -20℃ | 套 | 20000.0 |
| 3615 | 登革病毒核酸检测试剂国家参考品 | 12 支， 0.5ml | 其他 | -70℃ | 套 | 11000.0 |
| 3616 | 单纯疱疹病毒 1+2 型 IgG 抗体检测试剂国家参考品 | 19 支/套。200ul， 18支；500ul， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 6000.0 |
| 3617 | 梅毒螺旋体抗体快速试剂国家参考品 | 35 支/套。500μl，33支；1000μ l ，2 支 | 其他 | -20℃ | 套 | 6755.0 |
| 3618 | 梅毒螺旋体抗体化学发光试剂国家参考品 | 36 支/套。500μl，34支；1000μ l ，2 支 | 鉴别/检查用,其他 | -20℃ | 套 | 9000.0 |
| 3619 | 中东呼吸综合征冠状病毒核酸检测试剂国家参考品 | 1 支 1.2mL， 9 支 0.6mL | 其他 | -70℃ | 套 | 9300.0 |
| 3620 | 艰难梭菌及其毒素 A 和 B 基因核酸检测试剂国家参考品 | 0.6 mL，23 支 | 其他 | -70℃ | 套 | 15000.0 |
| 3621 | EB 病毒核酸检测试剂国家标准品 | 1ml | 其他 | -70℃ | 支 | 1700.0 |
| 3622 | 梅毒非特异性抗体诊断试剂国家参考品 | 50 支/套， 200μl | 其他 | -20℃ | 套 | 5000.0 |
| 3623 | 结核抗体检测试剂（酶联免疫法）国家参考品 | 精密度参 考 品 为 400ul，其余 均为 40ul | 其他 | -20℃ | 套 | 8000.0 |
| 3624 | HIV 抗体国家参考品（HIV 抗原抗体发光类试剂用） | 49 支/套； 500μl，48支；2000μ l ，1 支 | 其他 | -20℃ | 套 | 8950.0 |
| 3625 | 第二代人感染 H7N9 禽流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL，31 支；2.5mL， 1 支。32 支 /套 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 20000.0 |
| 3626 | 第二代甲型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL，25 支；2.5mL， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 11800.0 |
| 3627 | 第二代乙型流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL，24 支；2.5mL， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 11700.0 |
| 3628 | 第二代甲型 H1N1 流感病毒核酸检测试剂国家参考品 | 0.5mL，22 支；2.5mL， 1 支 | 鉴别/检查用 | -20℃ | 套 | 11200.0 |
| 3629 | 第二代人乳头瘤病毒全基因组分型国家参考品 | 100ul/ 管， 500ul/管 | 其他 | -20℃ | 套 | 20000.0 |
| 3630 | 新型冠状病毒抗原检测试剂国家参考品 | 0.5mL，30 支 | 其他 | -70℃ | 套 | 20000.0 |
| 3631 | 米非司酮 | 100mg | 供鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 292.0 |
| 3632 | 替勃龙 | 100 mg | 供 HPLC 法鉴别和含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 245.0 |
| 3633 | 左甲状腺素钠 | 50mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 390.0 |
| 3634 | 孕二烯酮 | 100 mg | 供 HPLC 鉴别和含量测定用 | 常温 | 支 | 497.0 |
| 3635 | 醋酸去氨加压素杂质I | 5mg | 鉴别和系统适用性测定用 | -20℃，避光 | 支 | 400.0 |
| 3636 | 门冬胰岛素 | 25mg | 其他 | -20℃/避光 | 支 | 910.0 |
| 3637 | 左甲状腺素 | 50mg | 供 HPLC 鉴别和含量测定用 | -20℃，避光 | 支 | 692.0 |
| 3638 | 碘塞罗宁 | 50mg | 供 HPLC 鉴别和含量测定 | -20℃，避光 | 支 | 838.0 |
| 3639 | 碘塞罗宁钠 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | -20℃，避光 | 支 | 814.0 |
| 3640 | 地塞米松磷酸钠杂质I | 5mg | HPLC 有关物质检查中杂质定位用 | -20℃，避光 | 支 | 575.0 |
| 3641 | B32 脱精氨酸（mono-Arg）甘精胰岛素 | 5mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | -20℃，避光 | 支 | 409.0 |
| 3642 | 重组人促卵泡激素 | 174IU | 效价测定用 | -20℃，避光 | 支 | 1461.0 |
| 3643 | 重组特立帕肽 | 0.975mg(9 750IU) | 含量/限量测定用，效价测定用，鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 955.0 |
| 3644 | 贝那鲁肽 | 1mg | 含量/限量测定用，效价测定用，鉴别/检查用 | -20℃/避光 | 支 | 973.0 |
| 3645 | 重组人绒促性素 | 6400IU | 效价测定用 | 避光，2-8℃ | 支 | 1800.0 |
| 3646 | [Glu4]-去氨加压素 | 2mg | 其他 | 避光，-20℃ | 支 | 650.0 |
| 3647 | [disulphonic-acid]-去氨加压素 | 2mg | 其他 | 避光，-20℃ | 支 | 656.0 |
| 3648 | 异替勃龙 | 50mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 437.0 |
| 3649 | 西达本胺 | 100mg | 供含量测定用 | 常温 | 支 | 1753.0 |
| 3650 | 酒石酸长春瑞滨杂质Ⅰ（4-氧-去乙酰基长春瑞滨二酒石酸盐） | 10mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | -20℃，避光 | 支 | 740.0 |
| 3651 | 马洛替酯 | 100mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 447.0 |
| 3652 | 异环磷酰胺杂质Ⅰ | 50 mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 931.0 |
| 3653 | 9-羟基溴丙胺太林 | 50 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 899.0 |
| 3654 | 2,6-二氨基吡啶 | 50 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 475.0 |
| 3655 | 枸橼酸西地那非 | 100mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 遮光，密封，10-30℃ | 支 | 760.0 |
| 3656 | 枸橼酸托烷司琼 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 766.0 |
| 3657 | 枸橼酸托瑞米芬 | 100 mg | 供 UV 法含量测定用 | 常温 | 支 | 790.0 |
| 3658 | 枸橼酸托瑞米芬异构体混合物 | 30 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 1145.0 |
| 3659 | 消旋甲氨蝶呤 | 50 mg | 供检查、系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 288.0 |
| 3660 | 胞嘧啶 | 50mg | HPLC 系统适用性试验和检查用 | 常温 | 支 | 314.0 |
| 3661 | 卡培他滨 | 100 mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 669.0 |
| 3662 | 吉非替尼 | 100 mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 851.0 |
| 3663 | 甲磺酸伊马替尼 | 100 mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 974.0 |
| 3664 | 艾司奥美拉唑钠 | 50 mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 612.0 |
| 3665 | 非那雄胺杂质Ⅰ | 10mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 566.0 |
| 3666 | 1-（4-氨基-6，7-二甲氧基-2-喹唑啉基）哌嗪二盐酸盐（盐酸特拉唑嗪杂质I） | 100 mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 772.0 |
| 3667 | 2-氯-4-氨基-6，7-二甲氧基喹唑啉（盐酸特拉唑嗪杂质 II） | 100 mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 681.0 |
| 3668 | 1-（4-羟基-6，7-二甲氧基-2-喹唑啉基） -4-[（四氢呋喃基）碳酰基]-哌嗪（盐酸特拉唑嗪杂质 III） | 30 mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 770.0 |
| 3669 | 1,4-二（4-氨基-6，7-二甲氧基-2-喹唑啉基）哌嗪二盐酸盐（盐酸特拉唑嗪杂质 IV） | 30 mg | HPLC 检查 | 常温 | 支 | 790.0 |
| 3670 | 1-[(四氢呋喃-2-基)甲酰基]哌嗪（盐酸特拉唑嗪杂质Ⅴ) | 30 mg | 供 HPLC 有关物质用 | 4℃，避光 | 支 | 644.0 |
| 3671 | 盐酸托烷司琼β-异构体 | 50mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 遮光，密封 | 支 | 633.0 |
| 3672 | 吲哚-3-甲醛 | 50 mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 3673 | 2-硝基-5-氨基三氟甲苯 | 30 mg | TLC 检查 | 4℃，避光 | 支 | 404.0 |
| 3674 | 甲醚化双环醇（双环醇杂质 II） | 50mg | HPLC 系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 745.0 |
| 3675 | 左卡尼汀杂质Ⅰ | 50mg | 鉴别/检查用 | 避光， 密 封，10-30℃ | 支 | 540.0 |
| 3676 | 马来酸伊索拉定 | 100 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 536.0 |
| 3677 | 盐酸厄洛替尼（B 晶型） | 100 mg | UV 和HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 910.0 |
| 3678 | 焦磷酸钠 | 250mg | UV 含量测定 | 常温 | 支 | 283.0 |
| 3679 | 阿司帕坦 | 100 mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 400.0 |
| 3680 | 硫酸长春碱 | 20 mg | HPLC 系统适用性试验用 | -20℃，避光 | 支 | 743.0 |
| 3681 | 硫酸长春新碱 | 20mg | HPLC 系统适用性试验用 | -20℃，避光 | 支 | 824.0 |
| 3682 | 达沙替尼 | 100 mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 419.0 |
| 3683 | 赛洛多辛 | 100 mg | 供 HPLC 含量测定用 | 常温 | 支 | 458.0 |
| 3684 | 盐酸安罗替尼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 427.0 |
| 3685 | 吉非替尼杂质 A | 20 mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 407.0 |
| 3686 | 吉非替尼杂质 B | 20 mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 3687 | 卡培他滨杂质 A | 50 mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 4℃，避光 | 支 | 709.0 |
| 3688 | 卡培他滨杂质 B | 50 mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 4℃，避光 | 支 | 704.0 |
| 3689 | 卡培他滨杂质 C | 50 mg | 供 HPLC 系统适用性用 | 4℃，避光 | 支 | 733.0 |
| 3690 | 阿那曲唑杂质 I | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 403.0 |
| 3691 | 阿那曲唑杂质 IV | 20mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 4℃/避光 | 支 | 412.0 |
| 3692 | 吉美嘧啶 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 299.0 |
| 3693 | 奥替拉西钾 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 263.0 |
| 3694 | 薁磺酸钠 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 209.0 |
| 3695 | 薁磺酸钠杂质 I | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 520.0 |
| 3696 | 4,4-双[3-(5-氯-2,4-二羟基吡啶)]丁醇（替吉奥胶囊杂质 I） | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 676.0 |
| 3697 | 来曲唑系统适用性对照品 | 30mg | 供 HPLC 法系统适用性试验用 | 常温/避光 | 支 | 284.0 |
| 3698 | 硫普罗宁杂质Ⅰ | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 341.0 |
| 3699 | 硫普罗宁杂质Ⅱ | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 823.0 |
| 3700 | 硫普罗宁杂质Ⅲ | 100mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 692.0 |
| 3701 | 马来酸吡咯替尼 | 100mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 492.0 |
| 3702 | 马来酸吡咯替尼异构体系统适用性对照 品 | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 636.0 |
| 3703 | 马来酸吡咯替尼有关物质系统适用性对 照品 | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 647.0 |
| 3704 | 呋喹替尼 | 100mg | 含量/限量测定用，鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 528.0 |
| 3705 | 6-(7-氯-6-甲氧基喹唑啉-4-氧)-N,2-二甲基苯并呋喃-3- 甲酰胺（呋喹替尼杂质 CMB） | 20mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，2-8℃ | 支 | 509.0 |
| 3706 | 4-氯-6,7-二甲氧基喹唑啉（呋喹替尼杂质 013-SM1） | 20mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 503.0 |
| 3707 | 6- 羟基-N,2- 二甲基苯并呋喃-3- 甲酰胺 （呋喹替尼杂质 013-SM2） | 20mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，2-8℃ | 支 | 466.0 |
| 3708 | 6,7-二甲氧基-4-羟基喹唑啉（呋喹替尼杂质 DHQ） | 20mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密封，10-30℃ | 支 | 535.0 |
| 3709 | 3-氯-4-氟苯胺（吉非替尼杂质 V） | 40mg | 鉴别/检查用 | 避 光 ， 密闭，10-30℃ | 支 | 634.0 |
| 3710 | N-（3-氯-4-氟苯基）-7-甲氧基-6-（3-（N-氧化吗啉）丙氧基）喹唑啉-4-胺（吉非替尼杂质 DY） | 10mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，2-8℃ | 支 | 563.0 |
| 3711 | 4-甲基-N3-[4-(3-吡啶基)-2-嘧啶基]-1,3- 苯二胺（甲磺酸伊马替尼杂质） | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，10-30℃ | 支 | 660.0 |
| 3712 | 盐酸血根碱 | 20mg | 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 731.0 |
| 3713 | 苋菜红 | 50 mg | 供含量测定用 | 阴凉处，避光 | 支 | 175.0 |
| 3714 | 诱惑红 | 50mg | 供 HPLC 限度检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3715 | 柠檬黄 | 50mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 195.0 |
| 3716 | 日落黄 | 50 mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 195.0 |
| 3717 | 氟米松 | 50mg | 供 HPLC 限度检查用 | 常温 | 支 | 242.0 |
| 3718 | 倍氯米松 | 50mg | 供 HPLC 限度检查用 | 常温 | 支 | 468.0 |
| 3719 | 曲安西龙双醋酸酯 | 50mg | 供 HPLC 限度检查用 | 常温 | 支 | 448.0 |
| 3720 | 氟米龙 | 50mg | 供 HPLC 限度检查用 | 常温 | 支 | 497.0 |
| 3721 | 地夫可特 | 50mg | 含量测定 | 常温 | 支 | 419.0 |
| 3722 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 321.0 |
| 3723 | 醋酸倍他米松 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 438.0 |
| 3724 | 醋酸氟米龙 | 50 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 507.0 |
| 3725 | 戊酸氢化可的松 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 351.0 |
| 3726 | 二氟拉松双醋酸酯 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 468.0 |
| 3727 | 戊酸倍他米松 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 477.0 |
| 3728 | 泼尼卡酯 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 468.0 |
| 3729 | 丙酸氟替卡松 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 507.0 |
| 3730 | 糠酸莫米松 | 50mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 507.0 |
| 3731 | 丁酸氯倍他松 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 536.0 |
| 3732 | 盐酸氨溴索杂质 A（2-氨基-3,5-二溴苯甲醇） | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 1315.0 |
| 3733 | 盐酸氨溴索杂质 C | 50mg | 鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 1350.0 |
| 3734 | 盐酸氨溴索杂质 D | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃ | 支 | 1350.0 |
| 3735 | 盐酸氨溴索杂质 E | 20mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 633.0 |
| 3736 | 枸橼酸羟基豪莫西地那非 | 100mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3737 | 瑞格列奈有关物质II (4-乙酯基-3-乙氧基苯基乙酸) | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 711.0 |
| 3738 | 瑞格列奈有关物质 I ((4-羧基-3-乙氧基) 苯基乙酸) | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 750.0 |
| 3739 | 瑞格列奈 有关物质 III ((S)-3- 甲基-1-(2-(1-哌啶基)苯基)丁基胺,N-乙酰-L-谷氨酸盐) | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 735.0 |
| 3740 | 瑞格列奈有关物质 IV （ 2- 乙氧基-4-[2-[[(1S)-3-甲基-1-[2-(1-哌啶基)苯基] 丁基] 氨基]-2-氧乙基] 苯甲酸乙酯） | 30mg | 供有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 701.0 |
| 3741 | 普拉克索杂质 I | 30mg | 供鉴别、检查用 | 遮光，密闭 4℃保存 | 支 | 1734.0 |
| 3742 | 普拉克索杂质 II | 30mg | 供 HPLC 法限度检查用 | 10-30℃ | 支 | 399.0 |
| 3743 | 普拉克索杂质 V | 30mg | 供鉴别、检查用 | 10-30℃ | 支 | 1120.0 |
| 3744 | 盐酸普拉克索杂质IV | 25mg | 供鉴别、检查用 | 10-30℃ | 支 | 1851.0 |
| 3745 | 氯吡格雷杂质Ⅰ | 50 mg | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 974.0 |
| 3746 | 氯吡格雷杂质Ⅱ | 50 mg | HPLC 法系统适用性试验用 | 常温 | 支 | 974.0 |
| 3747 | 氯吡格雷杂质Ⅲ | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 1169.0 |
| 3748 | 兰索拉唑杂质 I | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 689.0 |
| 3749 | 兰索拉唑杂质Ⅱ | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 689.0 |
| 3750 | 兰索拉唑杂质Ⅲ | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 10-30℃ | 支 | 460.0 |
| 3751 | 兰索拉唑杂质Ⅳ | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 10-30℃ | 支 | 460.0 |
| 3752 | 对苯二甲酸二甲酯 | 0.5g | 供核磁共振波谱法含量测定用 标准物质用 | 常温 | 支 | 219.0 |
| 3753 | 埃 索 美拉唑 镁 杂质Ⅲ （ 5- 甲氧基-2-[(R)-[(4-甲氧基-3,5-二甲基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑（R-奥美拉唑）） | 20mg | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光 | 支 | 682.0 |
| 3754 | 缬沙坦杂质II | 50mg | 其他 | 避光，2-8℃ | 支 | 623.0 |
| 3755 | 缬沙坦杂质 III[N-戊酰基-N-[[2′-(1H-四 氮唑-5-基)联苯-4-基]甲基]-L-缬氨酸苄酯] | 50mg | 其他 | 2-8℃/避光 | 支 | 850.0 |
| 3756 | 阿托伐他汀钙杂质A | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 779.0 |
| 3757 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅱ | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 604.0 |
| 3758 | 阿托伐他汀钙杂质Ⅲ | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，密封，2-8℃ | 支 | 925.0 |
| 3759 | 盐酸莫西沙星杂质 B | 25mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温，遮光 | 支 | 410.0 |
| 3760 | 氟甲喹 | 50mg | 检测 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 3761 | 碱性橙 2 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 166.0 |
| 3762 | 罗丹明 B | 50mg | 仅供罗丹明B 检测用 | 常温 | 支 | 107.0 |
| 3763 | 磺胺氯哒嗪 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3764 | 萘啶酸 | 50mg | 检测 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3765 | 磺胺甲二唑 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3766 | 拉莫三嗪杂质Ⅰ | 20mg | 检查 | 常温 | 支 | 536.0 |
| 3767 | 隐色结晶紫 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3768 | 盐酸异舒普林 | 50mg | 检测 | 常温 | 支 | 779.0 |
| 3769 | 磺胺噻唑 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3770 | 磺胺苯酰 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3771 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3772 | 磺胺对甲氧嘧啶 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3773 | 西地那非杂质 I | 20mg | 供检查用 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 3774 | N2'-去乙酰基-N2'-(3-巯基-1-氧代丙基)美登素 | 25mg | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃，避光 | 支 | 944.0 |
| 3775 | 布洛芬杂质 A | 100ul | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 1325.0 |
| 3776 | 布洛芬杂质 F | 20mg | 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 594.0 |
| 3777 | 布洛芬杂质 J | 20mg | 仅供布洛芬有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 477.0 |
| 3778 | 泮托拉唑钠杂质 A | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 331.0 |
| 3779 | 泮托拉唑钠杂质 B | 20mg | HPLC 检查 | 4℃，避光 | 支 | 331.0 |
| 3780 | 泮托拉唑钠杂质 C | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 312.0 |
| 3781 | 阿西美辛杂质 E | 20mg | HPLC 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 3782 | 阿西美辛杂质 F | 20mg | HPLC 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 497.0 |
| 3783 | 奥氮平杂质 C | 20mg | 检查 | -20℃，避光 | 支 | 692.0 |
| 3784 | 恩诺沙星 | 20mg | 限度检查 | 4℃，避光 | 支 | 290.0 |
| 3785 | 磺胺多辛 | 50mg | 供实验室检测用 | 常温 | 支 | 300.0 |
| 3786 | 双氯芬酸钠杂质 E | 20mg | 检查用 | 常温 | 支 | 555.0 |
| 3787 | 诺氟沙星杂质 E | 20mg | HPLC 检查 | 4℃，避光 | 支 | 586.0 |
| 3788 | 奥氮平杂质 D | 20mg | 检查 | -20℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 3789 | 双氯芬酸钠杂质 B | 20 mg | 检查用 | 常温 | 支 | 721.0 |
| 3790 | 双氯芬酸钠杂质 C | 20mg | 检查 | 4℃，避光 | 支 | 662.0 |
| 3791 | 阿西美辛杂质 C | 20mg | HPLC 法有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 565.0 |
| 3792 | 阿西美辛杂质 D | 20mg | HPLC 有关物质检查 | 4℃，避光 | 支 | 565.0 |
| 3793 | 孟鲁司特钠杂质 B | 20mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 565.0 |
| 3794 | 孟鲁司特钠杂质 C | 10mg | 供 HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 409.0 |
| 3795 | 双氯芬酸钠杂质 D | 10mg | 鉴别/检查用 | 避光，密闭，2-8℃ | 支 | 637.0 |
| 3796 | 核磁共振定量用内标物（Ⅰ） | 500mg × 5 支 | 供核磁共振定量使用 | 阴凉处，避光 | 套 | 1169.0 |
| 3797 | 三氯生 | 50 mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃ | 支 | 341.0 |
| 3798 | 盐酸莫西沙星 | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，2-8℃ | 支 | 292.0 |
| 3799 | 丁羟甲苯 | 50mg | 供 HPLC 法含量测定 | 2-8℃ | 支 | 292.0 |
| 3800 | 盐酸托莫西汀 | 100mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 229.0 |
| 3801 | 盐酸度洛西汀 | 100mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 247.0 |
| 3802 | 盐酸曲唑酮杂质 A | 20mg | 供 HPLC 检查用 | -20℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 3803 | 盐酸曲唑酮杂质 B | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 380.0 |
| 3804 | 盐酸曲唑酮杂质 C | 20mg | 供 HPLC 法有关物质检查用 | 4℃，避光 | 支 | 487.0 |
| 3805 | 盐酸曲唑酮杂质 D | 20mg | 本品仅供 HPLC 法杂质检查用 | 常温 | 支 | 497.0 |
| 3806 | 盐酸曲唑酮杂质 E | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 477.0 |
| 3807 | 盐酸曲唑酮杂质 F 盐酸盐 | 20mg | HPLC 检查用 | 4℃，避光 | 支 | 438.0 |
| 3808 | 3,5-二硝基苯甲酸 | 500mg | 含量/限量测定用 | 常温 | 支 | 550.0 |
| 3809 | 二甲砜 | 500 mg | 含量/限量测定用 | 4℃，避光 | 支 | 409.0 |
| 3810 | 1,2,4,5-四氯苯 | 500mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 450.0 |
| 3811 | 氯氮平杂质A | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 507.0 |
| 3812 | 氯氮平杂质 B | 20mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 575.0 |
| 3813 | 氯氮平杂质 C | 20 mg | 鉴别/检查用 | 4℃，避光 | 支 | 614.0 |
| 3814 | 盐酸文拉法辛杂质D | 20mg | 其他 | 常温/避光 | 支 | 550.0 |
| 3815 | 盐酸文拉法辛杂质 F | 20mg | 其他 | 常温/避光 | 支 | 470.0 |
| 3816 | 塞来昔布杂质 A | 20mg | HPLC 法系统适用性用 | 常温 | 支 | 468.0 |
| 3817 | 塞来昔布杂质 B | 20mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 3818 | 莫达非尼杂质 A（莫达非尼酸） | 20mg | 供 HPLC 法限度检查用 | 4℃/避光 | 支 | 623.0 |
| 3819 | 莫达非尼杂质 B（莫达非尼砜） | 20mg | 含量/限量测定用,鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 604.0 |
| 3820 | 莫达非尼杂质 C（莫达非尼酯） | 20mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 594.0 |
| 3821 | 伐地那非 | 30mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃/避光 | 支 | 645.0 |
| 3822 | 他达拉非 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 580.0 |
| 3823 | 阿昔替尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 800.0 |
| 3824 | 甲磺酸奥希替尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 665.0 |
| 3825 | 尼洛替尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 373.0 |
| 3826 | 对甲苯磺酸甲酯 | 0.1ml |  | 10-30℃ | 支 | 458.0 |
| 3827 | 对甲苯磺酸乙酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 遮光，2-8℃ | 支 | 590.0 |
| 3828 | 对甲苯磺酸异丙酯 | 100mg | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 440.0 |
| 3829 | 苯磺酸异丙酯 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 460.0 |
| 3830 | 盐酸莫西沙星对映异构体 | 30mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 566.0 |
| 3831 | 瑞戈非尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 550.0 |
| 3832 | 舒尼替尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 390.0 |
| 3833 | 盐酸培唑帕尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 避光，2-8℃ | 支 | 393.0 |
| 3834 | 塞瑞替尼 | 30mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 470.0 |
| 3835 | 7-氨基莫西沙星喹啉羧酸(盐酸莫西沙星杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 510.0 |
| 3836 | N-甲基莫西沙星（盐酸莫西沙星杂质） | 30mg | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 556.0 |
| 3837 | 7-氟莫西沙星喹啉羧酸（盐酸莫西沙星杂质） | 30mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃/避光 | 支 | 470.0 |
| 3838 | 7-氟-8-羟基莫西沙星喹啉羧酸(盐酸莫西沙星杂质) | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 550.0 |
| 3839 | 7-氟莫西沙星喹啉羧酸乙酯（盐酸莫西沙星杂质） | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 570.0 |
| 3840 | 马来酸阿法替尼 | 60mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 900.0 |
| 3841 | 苯磺酸甲酯 | 0.1ml | 其他 | 10-30℃ | 支 | 512.0 |
| 3842 | 苯磺酸乙酯 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，2-8℃ | 支 | 605.0 |
| 3843 | 对甲苯磺酸异丁酯 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，2-8℃ | 支 | 565.0 |
| 3844 | 对甲苯磺酸仲丁酯 | 0.1ml | 鉴别/检查用 | 2-8℃ | 支 | 534.0 |
| 3845 | 盐酸决奈达隆杂质II | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 730.0 |
| 3846 | 盐酸决奈达隆杂质III | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 750.0 |
| 3847 | 盐酸决奈达隆杂质IV | 30mg | 鉴别/检查用 | 避光，10-30℃ | 支 | 680.0 |
| 3848 | 盐酸决奈达隆杂质V | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 635.0 |
| 3849 | N-亚硝基-N-乙基异丙胺（NEIPA） | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 485.0 |
| 3850 | 阿法替尼对映异构体 | 30mg | 鉴别/检查用 | 遮光，密 闭，10-30℃ | 支 | 1050.0 |
| 3851 | N-亚硝基二正丁胺（NDBA） | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 440.0 |
| 3852 | N-亚硝基二异丙胺（NDIPA） | 50mg | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 330.0 |
| 3853 | N-亚硝基二正丙胺（NDPA） | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 385.0 |
| 3854 | N-亚硝基-N-甲基苯胺（NMPA） | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 763.0 |
| 3855 | N-亚硝基-N-乙基苯胺 | 0.1ml | 含量/限量测定用 | 遮光，密封，2-8℃ | 支 | 700.0 |
| 3856 | 丙酸氟替卡松杂质I | 20mg | 其他 | 遮光，密闭，10-30℃ | 支 | 860.0 |
| 3857 | 盐酸N,N-双去甲基西布曲明 | 50mg | 含量/限量测定用 | 4℃/避光 | 支 | 351.0 |
| 3858 | 盐酸N-单去甲基西布曲明 | 50mg | 含量/限量测定用 | 常温/避光 | 支 | 460.0 |
| 3859 | 6-甲基香豆素 | 100mg | 供 HPLC 法和 GC 法检查用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 3860 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧乙基）酯 | 1ml | 供HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 3861 | 邻苯二甲酸二正丙酯 | 1ml | 供 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 273.0 |
| 3862 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 1ml | 供HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 224.0 |
| 3863 | 邻苯二甲酸二正戊酯 | 1ml | 供 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 234.0 |
| 3864 | 邻苯二甲酸二异戊酯 | 0.5ml | 供HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 3865 | 邻苯二甲酸丁基苄酯 | 1ml | 供HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 195.0 |
| 3866 | 邻苯二甲酸二正己酯 | 0.5ml | GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 341.0 |
| 3867 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 100mg | 供HPLC 法和 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 97.0 |
| 3868 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 1ml | 供 GC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 253.0 |
| 3869 | 褪黑素 | 50mg | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 支 | 526.0 |
| 3870 | 盐酸育亨宾 | 50 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 390.0 |
| 3871 | 糖精钠 | 500 mg | HPLC 含量测定 | 常温 | 支 | 205.0 |
| 3872 | 三聚氰胺 | 100mg | 鉴别/检查用 | 10-30℃ | 支 | 112.0 |
| 3873 | 三甲沙林 | 30mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 331.0 |
| 3874 | 5-甲氧基补骨脂素 | 30 mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 405.0 |
| 3875 | 那红地那非 | 30 mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 487.0 |
| 3876 | 那莫西地那非 | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 331.0 |
| 3877 | 伪伐地那非 | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 487.0 |
| 3878 | 氨基他达拉非 | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 351.0 |
| 3879 | 氨基他达拉非 | 30mg |  | 遮光，10-30℃ | 支 | 351.0 |
| 3880 | 二乙氨基前他达拉非 | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 351.0 |
| 3881 | 豪莫西地那非 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 360.0 |
| 3882 | 红地那非 | 30 mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 400.0 |
| 3883 | 硫代艾地那非 | 30mg | 含量/限量测定用 | 遮光，10-30℃ | 支 | 370.0 |
| 3884 | N-苯甲酰基西布曲明 | 30 mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 399.0 |
| 3885 | 新补骨脂异黄酮 | 30mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 3886 | 补骨脂二氢黄酮 | 30mg | 供 HPLC 法含量测定用 | 常温 | 支 | 584.0 |
| 3887 | 偶氮玉红 | 50mg | 供 HPLC 法检查用 | 常温 | 支 | 419.0 |
| 3888 | 孔雀石绿草酸盐 | 50mg | HPLC 法检查用 | 4℃，避光 | 支 | 205.0 |
| 3889 | 黄曲霉毒素混合对照品 | 1.3ml | 含量/限量测定用 | -20℃/避光 | 支 | 380.0 |
| 3890 | 松节油对照提取物 | 2ml | 鉴别/检查用 | 4℃/避光 | 支 | 110.0 |
| 3891 | 颠茄流浸膏 | 1ml | 供鉴别用 | 常温 | 支 | 49.0 |
| 3892 | 吐根酊对照提取物 | 2ml | 供鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 49.0 |
| 3893 | 有机氯农药混合对照品溶液 | 1.5ml | 含量/限量测定用 | 2-8℃/避光 | 支 | 916.0 |
| 3894 | 猪毛蒿油 | 0.2 mL | 供鉴别用 | 阴凉处 | 支 | 49.0 |
| 3895 | 酸枣仁对照提取物 | 120mg | 供薄层鉴别用 | 常温 | 支 | 132.0 |
| 3896 | 黄连对照提取物 | 50mg | 供研究使用 | 常温，遮光 | 支 | 127.0 |
| 3897 | 功劳木对照提取物 | 50mg | HPLC 含量测定 | 4℃，避光 | 支 | 563.0 |
| 3898 | 人参对照提取物 | 50mg | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 146.0 |
| 3899 | 铅镉砷汞铜混合对照溶液 | 2ml | 含量/限量测定用,鉴别/检查用,其他 | 4℃，避光 | 支 | 390.0 |
| 3900 | 芳活素 | 40mg | 含量/限量测定用,效价测定用,鉴别/检查用 | 4℃ | 支 | 160.0 |
| 3901 | 重楼对照提取物 | 50mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 110.0 |
| 3902 | 芸香草油 | 100 mg | 鉴别/检查用 | 2-8℃/避光 | 支 | 140.0 |
| 3903 | 禁用农药混合对照溶液 | 1.2ml | 含量/限量测定用 | -20℃ | 支 | 415.0 |
| 3904 | 蜜桶花 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3905 | 刺柏叶 | 1g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3906 | 蓝刺头 | 0.5 g | 供薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3907 | 倒心盾翅藤 | 2 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 93.0 |
| 3908 | 白花臭牡丹根 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 83.0 |
| 3909 | 百样解 | 1 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 3910 | 漏芦花 | 1 g | TLC 法鉴别 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3911 | 大栀子 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3912 | 鸡蛋花树皮 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 68.0 |
| 3913 | 小米辣 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3914 | 青阳参 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3915 | 鸡蛋参 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3916 | 白花丹茎叶 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3917 | 大火草 | 0.5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3918 | 野拔子 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 97.0 |
| 3919 | 鸡根 | 1 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3920 | 蔓菁 | 5 g | 薄层色谱鉴别用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3921 | 菥蓂子 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3922 | 藏紫草（长花滇紫草） | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3923 | 云威灵 | 2 g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 85.0 |
| 3924 | 余甘子树皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉处，避光 | 支 | 78.0 |
| 3925 | 小麻药 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 78.0 |
| 3926 | 青竹标 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 83.0 |
| 3927 | 木棉树皮 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 78.0 |
| 3928 | 草乌叶 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 3929 | 朝鲜白头翁 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 88.0 |
| 3930 | 翠云草 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 93.0 |
| 3931 | 柘树根 | 1g | 其他 | 常温/避光 | 支 | 100.0 |
| 3932 | 对叶豆叶 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 95.0 |
| 3933 | 姜味草 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 95.0 |
| 3934 | 铃铃香 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 95.0 |
| 3935 | 灯笼草 | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 86.0 |
| 3936 | 回心草 | 3g | 鉴别/检查用 | 常温/避光 | 支 | 98.0 |
| 3937 | 美登木（滇南美登木） | 1g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 95.0 |
| 3938 | 蔓荆叶 | 2g | 鉴别/检查用 | 常温 | 支 | 96.0 |
| 3939 | 苦石莲 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 95.0 |
| 3940 | 毛莲菜 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 95.0 |
| 3941 | 并头黄芩 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 95.0 |
| 3942 |  |  |  |  | 支 |  |
| 3943 | 蓝盆花 | 0.2g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 95.0 |
| 3944 | 小叶金花草 | 1g | 鉴别/检查用 | 阴凉干燥处 | 支 | 95.0 |
| 3945 | 食品检验沙门氏菌质控样品 | 支 | 供检验用阳性对照用 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3946 | 食品检验金黄色葡萄球菌质控样品 | 支 | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3947 | 食品检验志贺氏菌质控样品 | 支 | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3948 | 食品检验溶血性链球菌质控样品 | 支 | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3949 | 化妆品检验铜绿假单胞菌质控样品 | 支 | 检验用阳性对照 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3950 | 化妆品检验金黄色葡萄球菌质控样品 | 支 | 供培养基质量控制的阳性对照、食品行业致病菌检测的阳性对照、多重实验室标准化用 | -20℃，避光 | 支 | 266.0 |
| 3951 | 乳液类化妆品铬成分分析质控样品（套） | 10g*2 | 供检验质量控制用 | 阴凉处，避光 | 套 | 400.0 |
| 3952 | 食品检测用阪崎克罗诺杆菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 368.0 |
| 3953 | 食品检测用单核细胞增生李斯特氏菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 368.0 |
| 3954 | 食品检测用鼠伤寒沙门氏菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 356.0 |
| 3955 | 食品检测用金黄色葡萄球菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 355.0 |
| 3956 | 化妆品检测用铜绿假单胞菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 355.0 |
| 3957 | 化妆品检测用金黄色葡萄球菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 355.0 |
| 3958 | 食品检测用 O157:H7 大肠埃希氏菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 355.0 |
| 3959 | 食品检测用副溶血性弧菌 | 1 粒 | 其他 | -20℃ | 支 | 355.0 |
| 3960 | 水稻源性 DNA |  | 用于检测 | -20℃，避光 | 支 | 350.0 |
| 3961 | 熟肉糜中苯甲酸、山梨酸 | 10g | 其他 | 常温 | 支 | 304.0 |
| 3962 | 大米粉中镉 | 10g | 其他 | 常温 | 支 | 433.0 |
| 3963 | 4-甲基苄亚基樟脑 | 250mg | 含量/限量测定用 | 避光，10-30℃ | 支 | 252.0 |
| 3964 | 氯苯甘醚 | 250mg | 含量/限量测定用 | 10-30℃ | 支 | 246.0 |
| 3965 | 小鼠鼠痘病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3966 | 小鼠汉坦病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3967 | 小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3968 | 小鼠肝炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3969 | 小鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3970 | 小鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3971 | 小鼠呼肠孤病毒 3 型抗体 ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3972 | 小鼠多瘤病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3973 | 小鼠脑脊髓炎病毒抗体 ELISA 检测试剂 盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3974 | 大鼠汉坦病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3975 | 大鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3976 | 大鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3977 | 大鼠呼肠孤病毒 3 型抗体 ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3978 | 大鼠细小病毒KRV 株抗体ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3979 | 大鼠细小病毒 H-1 株抗体 ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3980 | 大鼠冠状病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3981 | 豚鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3982 | 豚鼠呼肠孤病毒 3 型抗体 ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3983 | 豚鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3984 | 豚鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3985 | 地鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3986 | 地鼠仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3987 | 地鼠呼肠孤病毒 3 型抗体 ELISA 检测试 剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3988 | 地鼠肺炎病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3989 | 兔轮状病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3990 | 兔仙台病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 48T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1100.0 |
| 3991 | 猴 B 病毒抗体 ELISA 检测试剂盒 | 96T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1800.0 |
| 3992 | 小鼠支原体抗体 ELISA 检测试剂盒 | 96T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1500.0 |
| 3993 | 大鼠支原体抗体 ELISA 检测试剂盒 | 96T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 1500.0 |
| 3994 | 小鼠泰泽菌抗体 ELISA 检测试剂盒 | 96T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 3000.0 |
| 3995 | 小鼠泰泽菌抗体 IFA 检测试剂盒 | 24T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 720.0 |
| 3996 | 大鼠泰泽菌抗体 ELISA 检测试剂盒 | 96T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 3000.0 |
| 3997 | 大鼠泰泽菌抗体 IFA 检测试剂盒 | 24T | 抗体检测 | 4℃，避光 | 套 | 720.0 |
| 3998 | 实验动物遗传质量检测单位点试剂盒 | 40T | 实验动物遗传质量检测 | 4℃，避光 | 套 | 200.0 |
| 3999 | 实验动物遗传质量检测整套试剂盒 | 40T | 实验动物遗传质量检测 | 4℃，避光 | 套 | 3000.0 |
| 4000 | 实验动物试剂盒阳性对照 | 0.5ml | 用于检测 | -20℃，避光 | 套 | 400.0 |
| 4001 | 实验动物试剂盒阴性对照 | 0.5ml | 用于检测 | -20℃，避光 | 套 | 50.0 |
| 4002 | 绿脓假单胞菌 10104 | 支 | 无菌检查、微生物限度检查、抑菌效力检查 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4003 | 绿脓假单胞菌 10211 | 支 | 药敏对照；食品检测；培养基检测 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4004 | 洋葱伯克霍尔德氏菌 23005 | 支 | 研究 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4005 | 新洋葱伯克霍尔德氏菌 23006 | 支 | 研究 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4006 | 硝酸盐阴性不动杆菌 25001 | 支 | 硝酸盐肉汤、缓冲动力-硝酸盐培养基的质控 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4007 | 金黄色葡萄球菌 26003 | 支 | 检定抗生素 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4008 | 金黄色葡萄球菌 26003 | 支 | 无菌检查、微生物限度检查、抑菌效力检查、抗生素微生物检定、抗生素残留量检查 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4009 | 金黄色葡萄球菌 26112 | 支 | 药敏对照；鉴别试验对照株；乳制品检查；培养基检测；水质检测 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4010 | 藤黄微球菌 28001 | 支 | 抗生素微生物检定、抗生素残留量检查 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4011 | 肺炎链球菌 31001 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 4012 | 乙型溶血性链球菌 32210 | 支 | 教学，科研 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4013 | 甲型溶血性链球菌 32213 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4014 | 粪产碱杆菌 40001 | 支 | 葡萄糖发酵管、改良克氏双糖的质控 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4015 | 黏质沙雷氏菌 41002 | 支 | 教学，科研 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 4016 | 大肠埃希氏菌 44102 | 支 | 无 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4017 | 大肠埃希氏菌 44102 | 支 | 无菌检查、微生物限度检查、抑菌效力检查 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4018 | 大肠埃希氏菌 44102 | 支 | 无 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4019 | 大肠埃希氏菌 44103 | 支 | 供检定用 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4020 | 大肠埃希氏菌 44103 | 支 | 抗生素微生物检定 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4021 | 大肠埃希氏菌 44113 | 支 | 药敏对照；食品检测；培养基检测 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4022 | 大肠埃希氏菌 44829 | 支 | 噬菌体检测 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4023 | 大肠埃希氏菌 44829 | 支 | 噬菌体检测 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4024 | 肺炎克雷伯氏菌 46117 | 支 | 抗生素微生物检定； GB 4789.28-2013 食品安全国家标准中培养基和试剂的质控 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4025 | 甲型副伤寒沙门氏菌 50001 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 4026 | 肠炎沙门氏菌 50041 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 4027 | 伤寒沙门氏菌 50071 | 支 | GB 4789.28-2013 食品安全国家标准中培养基和试剂的质控 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4028 | 乙型副伤寒沙门氏菌 50094 | 支 | 微生物限度检查 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4029 | 鼠伤寒沙门氏菌 50115 | 支 | 无 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 4030 | 肠炎沙门氏菌 50335 | 支 | 三糖铁琼脂(TSI)的质控 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4031 | 痢疾志贺氏菌 51105 | 支 | 志贺菌显色培养基的质控；教学 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4032 | 痢疾志贺氏菌 51252 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4033 | 福氏志贺氏菌 51571 | 支 | 教学 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 4034 | 福氏志贺氏菌 51572 | 支 | GB 4789.28-2013 食品安全国家标准中培养基和试剂的质控；教学 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4035 | 宋内氏志贺氏菌 51592 | 支 | 西蒙氏柠檬酸盐培养基、醋酸盐利用试验、山梨醇发酵管的质控 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4036 | 小肠结肠炎耶尔森氏菌 52204 | 支 | CIN-1 培养基、改良Y 培养基、改良磷酸盐缓冲液、改良克氏双糖、蜜二糖的质控 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4037 | 短小芽胞杆菌 63202 | 支 | 抗生素微生物检定 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4038 | 短小芽胞杆菌 63206 | 支 | 灭菌法生物指示剂 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4039 | 蜡样芽胞杆菌 63301 | 支 | 青霉素酶及其活力测定；胃癌普查 | 4℃，避光 | 支 | 100.0 |
| 4040 | 蜡样芽胞杆菌 63303 | 支 | GB 4789.28-2013 食品安全国家标准中培养基和试剂的质控；Anredmycin 试验 | 4℃，避光 | 支 | 500.0 |
| 4041 | 枯草芽孢杆菌 63501 | 支 | 无菌检查/微生物限度检查/抗生素微生物检定；食品/培养基检测,膜过滤效果检测,杀菌剂检测 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4042 | 嗜热脂肪芽胞杆菌 63509 | 支 | 灭菌法生物指示剂 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4043 | 枯草芽胞杆菌（黑色变种）63534 | 支 | 灭菌法生物指示剂；培养基检测 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4044 | 产芽孢梭菌 64941 | 支（限1 支） | 无菌检查、微生物限度检查 | 4℃，避光 | 支 | 600.0 |
| 4045 | 白色念珠菌 98001 | 支 | 无菌检查、微生物限度检查、抑菌效力检查、抗生素微生物检定 | 4℃，避光 | 支 | 300.0 |
| 4046 | 黑曲霉 98003 | 1ml | 微生物限度/无菌检查方法验证 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 4047 | 黑曲霉 98003 | 1.0ml | 微生物限度/无菌检查方法验证 | 4℃，避光 | 支 | 200.0 |
| 4048 | 啤酒酵母菌 98007 | 支 | 抗生素微生物检定；培养基检测；食品检测；无菌检测；消毒 剂检测；杀真菌剂检测 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 4049 | 啤酒酵母菌 98007 | 支 | 抗生素微生物检定；培养基检测；食品检测；无菌检测；消毒 剂检测；杀真菌剂检测 | 4℃，避光 | 支 | 1000.0 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 ▲7、投标人所有产品的投标报价均不得超出本表中相应产品的单价上限金额。 ▲8、按照中国食品药品检定研究院“中检院国家药品标准物质库”中的温湿度要求进行运输。 9、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 10、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

8分标：气体类 采购预算：  12万元

本分标的核心产品为下表的第 7 项产品。

| 一、项目要求及技术需求 |
| --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 物品分类 |
| 1 | 气体：氮氢混合气 | 40L/瓶 | 符合国家标准，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 2 | 气体：氮氢混合气 | 40L/瓶 | 符合国家标准，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 3 | 气体：二氧化硫 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 4 | 气体：二氧化硫 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 5 | 气体：二氧化碳 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 6 | 气体：二氧化碳 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 7 | 气体：钢瓶 | 40L/瓶 | 优质 | 个 | 气体类 |
| 8 | 气体：高纯氨气 | 10L/瓶 | 优质，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 9 | 气体：高纯氨气 | 10L/瓶 | 优质 | 瓶 | 气体类 |
| 10 | 气体：高纯氮气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 11 | 气体：高纯氮气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 12 | 气体：高纯二氧化碳 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 13 | 气体：高纯二氧化碳 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 14 | 气体：高纯氦气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 15 | 气体：高纯氦气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 16 | 气体：高纯氩气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 17 | 气体：高纯氩气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 18 | 气体：高纯氧气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 19 | 气体：高纯氧气 | 40L/瓶 | 纯度99.999%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 20 | 气体：高纯乙炔 | 40L/瓶 | 纯度99.8%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 21 | 气体：高纯乙炔 | 40L/瓶 | 纯度99.8%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 22 | 气体：甲烷 | 8L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 23 | 气体：甲烷 | 8L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 24 | 气体：六氟化硫 | 40L /瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 25 | 气体：六氟化硫 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 26 | 气体：铝合金瓶 | 8L/瓶 | 优质 | 个 | 气体类 |
| 27 | 气体：氯气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 28 | 气体：氯气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 29 | 气体：氯乙烯标准气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 30 | 气体：氯乙烯标准气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 31 | 气体：气瓶年检费 | 次 | 优质 | 次 | 气体类 |
| 32 | 气体：气瓶维修费 | 次 | 优质 | 次 | 气体类 |
| 33 | 气体：氢气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 34 | 气体：氢气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 35 | 气体：氢气+氮气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 36 | 气体：氢气+氮气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 37 | 气体：氢气+二氧化碳+氮气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 38 | 气体：氢气+二氧化碳+氮气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 39 | 气体：氢气+二氧化碳+氩气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 40 | 气体：氢气+氩气 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 41 | 气体：氢气+氩气 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 42 | 气体：氩气+甲烷 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 43 | 气体：氩气+甲烷 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 44 | 气体：液氮 | 175L/罐 | 4N，不带罐 | 罐 | 气体类 |
| 45 | 气体：液氮 | 10L/罐 | 4N，不带罐 | 罐 | 气体类 |
| 46 | 气体：液氮 | 30L/罐 | 4N，不带罐 | 罐 | 气体类 |
| 47 | 气体：液氮 | 30L/罐 | 4N，带罐 | 罐 | 气体类 |
| 48 | 气体：液氮 | 175L/罐 | 4N，带罐 | 罐 | 气体类 |
| 49 | 气体：液态二氧化碳 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 50 | 气体：液态二氧化碳 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 51 | 气体：液氩 | 175L/瓶 | 4N，不带罐 | 瓶 | 气体类 |
| 52 | 气体：液氩 | 175L/罐 | 4N，带罐 | 罐 | 气体类 |
| 53 | 气体：液氧 | 40L /瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 54 | 气体：液氧 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 55 | 气体：一氧化碳 | 40L/瓶 | 不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 56 | 气体：一氧化碳 | 40L/瓶 | 带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 57 | 气体：氯乙烯气体 | 4L/瓶 | 优质,带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 58 | 气体：氯乙烯气体 | 4L/瓶 | 优质 | 瓶 | 气体类 |
| 59 | 气体：二氧化碳气体 | 40L/瓶 | 纯度99.9%，不带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 60 | 气体：二氧化碳气体 | 40L/瓶 | 纯度99.9%，带瓶 | 瓶 | 气体类 |
| 61 | 液化石油气（煤气） | 15kg/瓶 | 合格 | 瓶 | 气体类 |
| 62 | 检瓶费 | 瓶 | 优质 | 瓶 | 气体类 |
| 二、商务要求 |
| ▲质保期及有效期 | 按国家及行业有关标准执行。 |
| ▲售后服务要求 | 免费送货上门、安装及调试；货物发生质量问题时接到通知后24小时内响应，48小时内到达现场维修，无法维修的免费更换；定期回访；培训：免费技术培训；其余按厂家承诺进行。 |
| ▲供货期 | 自合同签订之日起一年 |
| ▲交货时间及地点 | 交货时间：接到采购人供货通知后15天内按采购人要求的物品及数量完成供货。如遇特殊情况按采购人要求时间供货。 地点：广西区内采购人指定地点。 |
| ▲付款条件 | 按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。 |
| 履约保证金 | 无 |
| 报价及结算说明 | ▲（1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 ▲（2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和计算价格分。 |
| 其它要求 | ▲1、采购期限：此次招标为检验检测实验用品供应商，采购期限签订合同之日起一年，上表所列物品为采购期限内可能购买的品种，只有在采购人需要时才购买，以采购人发出的实际采购清单为准。 ▲2、以上物品质量和所引用标准必须符合招标人实验需求，如不满足需求，投标人必须无条件更换；所涉及需要检定的量器量具和设备，必须能通过检定校准，如检定校准不合格，投标人必须无条件更换；以上物品当出现2次不满足招标人实验需求或检定不合格时，投标人必须更换品质更好的品牌，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲3、供货期内产品停产，投标人可以选用品质更好的产品进行供货，价格不变。无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲4、在履行合同过程中，中标人必须按中标价格进行供货，无论是何种原因，中标人均不能提高价格或不供货，否则视为中标人违约，每违约一次中标人应向采购人支付采购预算金额的3‰作为违约金。 ▲5、为了避免投标人使用虚假产品、虚假报价投标套取中标，要求各投标供应商必须用真实的生产厂家、参数、规格产品投标，不得用虚假或虚拟生产厂家或仅写简称厂家名称，投标时必须写全生产厂家全称。 6、技术参数中要求有证书（或说明书或质检报告或检测报告）的，供货时提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）供采购单位核验，投标人视情况自行决定是否在投标文件中提供证书（或说明书或质检报告或检测报告）复印件。 7、供应商应为本项目配备至少2名项目实施人员及至少2名售后服务人员。 8、投标文件中请提供本项目的供货方案、供应商业绩证明材料，货物代理证书等材料。 |
| 验收标准 | 按招标文件要求及投标文件承诺进行验收。 |
| 三、进口产品说明 |
| ▲本表中序号标注“●”的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他序号未标注“●”的货物不接受进口产品参与投标，否则其投标文件作无效处理。 |

# 第三章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 无 |
| 7.2 | ☑不允许转包/分包 □允许转包/分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | □1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 ☑2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 □本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | 本项目☑不组织召开开标前答疑会/□组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件： 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件： 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2022年6月至2022年12月内连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年6月至2022年12月内连续3个月的的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度或2022年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、项目人员根据招标公告对应的特定资格要求设置投标人提供的资格证明材料：3分标：投标人必须具备行政主管部门颁发的有效的证件复印件（生产企业须提供《医疗器械生产许可证》；经营企业经营须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》）；4分标：投标人必须提供危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件；5分标：投标人必须提供危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件；6分标：投标人必须提供危险品化学品经营许可证和非药品类易制毒化学品经营备案证明复印件；（招标公告有要求时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字或盖章并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 5、分公司参加投标的，应当取得总公司授权，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、投标保证金提交凭证复印件；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、投标人情况介绍（格式自拟）； 8、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[供货方案、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下：投标保证金金额（人民币）： 1分标13500.00元；2分标18500.00元；3分标10000.00元；4分标10000.00元；5分标4000.00元；6分标10000.00元；7分标15000.00元；8分标1200.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函，禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账（开户名称：广西科文招标有限公司，开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部，银行账号：0101012090615689）；采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1、投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2、投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3、投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1、投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2、投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3、支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4、保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5、采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标文件提交起止时间：详见招标公告。 3、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法/最低评标价法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为3项（按分标计算）。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为3项（按分标计算）。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家（不足3家的，按实际数量进行推荐。） |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 |
| 35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：每分标按中标金额的 %（注：履约保证金不超过政府采购合同金额的2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金退付方式、时间及条件： 如：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息） 。 履约保证金指定账户： 开户名称： 开户银行： 银行账号： 备注： 1、根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2、履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3、采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4、投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司，质疑联系人：负责人沈慧珠 联系电话：0771-2023852，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方大厦D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（□中标金额/☑采购预算）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（☑货物招标/□服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 固定采购代理收费 。 3、开户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805029824700001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 6、本项目的预算及最高限价仅作为采购人与中标人签订合同的依据，投标人的各单项报价作为采购人与中标人结算的依据，投标人的投标报价与预算金额及最高限价无关。 |

### 投标人须知正文

### 一、总 则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开  标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评  标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司南宁二分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805029824700001

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章 评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标产品全部由《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业制造的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=[评标基准价／某有效投标人评标价]× 30分 |
| 2 | 技术 | 10分 | 基本分（满分10分） | 投标产品参数完全满足招标文件要求的得10分，一般参数（不带▲号的条款）有负偏离的每一项扣3分，漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值。 |
| 3 | 售后服务 | 29分 | （1）基本分（满分3分） | 完全满足招标文件售后服务要求，得3分。每有一项不满足扣1分，最低0分。 |
|  |  |  | （2）处理质量问题（满分2分） | 按招标文件要求进行售后服务，到达现场处理质量问题时间为5小时以内，得1分；到达现场处理质量问题时间为3小时以内，得2分。 |
|  |  |  | （3）本地化服务能力及售后服务团队（满分8分） | 投标人在广西区内具有本地化服务能力（提供相关证明文件）或承诺中标后提供本地化服务（提供承诺书原件扫描件），得3分；具有售后服务团队（提供拟派服务的售后服务人员名单及2022年10月以来任意1个月投标人为其缴纳社保的证明复印件），每人得1分，满分5分。 |
|  |  |  | （4）供货方案（满分16分） | 供货方案（结合本项目采购需求及投标人自身情况提供供货方案，包含：执行组织措施、执行保障措施、产品配送组织计划、采购流程及业务，方案资料齐全、完整情况独立打分） 一档（5分）：有项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划，拟投入实施人员少于3人的评定为一档。 二档（11分）：在满足一档的基础上，项目执行组织措施、项目执行保障措施、产品配送组织计划可行，供货方案资料齐全、完整，拟投入实施人员少于4人的评定为二档。 三档（16分）：在满足二档的基础上，拟投入实施人员不少于4人，针对本项目供货服务情况拟投入的实施人员相关经验丰富，熟悉采购流程及业务，供货方案资料齐全、完整，有体现保证24小时内及时供货时效和满足采购人应急采购使用的内容及措施的评定为三档。 无供货方案为0分。 上述人员，要求提供2022年10月以来任意1个月投标人为拟投入实施人员缴纳社保的证明复印件，否则不得分。 |
| 4 | 信誉业绩分 | 15分 | （1）投标人通过ISO9001质量体系认证的（提供证书复印件）得0.5分。满分0.5分。 |
|  |  |  | （2）投标人自2020年以来同类产品销售业绩分（指在检验机构销售的实验试剂耗材），每提供一个合同得1分（提供合同或中标（成交）通知书复印件及销售发票复印件）；每提供一个（供货期1年以上）政府采购合同得2分（提供合同或中标（成交）通知书复印件）。满分12分。业绩不重复计分。 |
|  |  |  | （3）所服务检验机构客户的满意度评价，有满意、优秀等类似评价的，每份评价表得0.5分，最高得2.5分。（提供评价表原件扫描件核查，原件须有用户加盖的公章。） |
| 5 | 供货渠道实力分 | 14分 | （1）投标人为投标产品代理商（提供代理证书复印件），或取得生产厂家或国内代理商销售（或投标）授权（提供授权书原件扫描件，代理商授权的须同时提供代理证书复印件），某有效投标人销售代理或取得授权分=销售代理或取得授权投标产品总项数/分标产品总项数×14分，满分14分。 注：除上述要求的证明材料外，投标人应如实填写并提供《生产厂家有效的授权原件登记表》，未提供登记表或不如实填写的均不予计分。 |
| 6 | 政策功能分(节能、环保) | 2分 | （1）节能产品分（满分1分） 投标产品列入节能产品政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。 |
|  |  |  | （2）环保标志产品分（满分1分） 投标产品列入环境标志产品政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书的，每项得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。 |
| 总得分=1+2+3+4+5+6。 |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 最低评标价法

一、评标委员会计算通过资格审查、符合性审查的投标人的评标价。评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。

二、政府采购政策扣除：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1 - 扣除比例）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。

2、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供相关证明文件，否则不予以认定）

3、根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。（必须提供残疾人福利性单位声明函，否则不予以认定）

### 四、中标候选人推荐原则

（一）综合评分法

1、评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标价法

评标委员会按照评标价从低到高排序并推荐中标候选人，评标价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且评标价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章 拟签订的合同文本

广西壮族自治区政府采购合同使用说明

（一般货物类）

《政府采购合同》是对招标文件规定或者投标文件承诺的中货物和服务要约事项的细化和补充，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改；招标过程中有关项目标的性状的重要澄清和承诺事项必须在合同相应条款中予以明确表达。采购人和中标人不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件；不得私下订立背离招标文件实质性内容的协议。

一、本合同适用范围

家用电器、电子产品、教学仪器设备、医疗仪器设备、广播电视仪器设备、体育器材、音响乐器、药品、服装、印刷设备和印刷品等政府采购项目（协议供货除外）适用于本合同。

二、填写说明

（一）合同标题：地市县使用时可在“广西壮族自治区”后再加所在地名称或者将“广西壮族自治区”删除加所在地名称。

（二）本合同划线部分所需填写内容，除以下条款特殊要求外，按招标文件规定或者投标文件承诺的要求填写，如招标文件规定或者投标文件承诺的没有明确，按甲乙双方商定意见填写。

（三）第一条合同标的：按表中各项目要求填写，内容填写不下时可另加附页。

（四）第四条包装和运输：货物运输方式包括；汽车、火车、轮船等。

（五）货物交付和验收：时间按合同签订（或者生效）后多少日（或者工作日）或者直接填X年X月X日前交货。

（六）第八条付款方式：资金性质按一般预算拨款、财政性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排的资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金、上年结余填写。

三、有关要求

（一）各单位现使用的专业合同可作为本合同附件，但专业合同各条款必须符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同各条款要求，如发生矛盾以本合同为准。

（二）协议供货合同应使用原文本。

（三）甲乙双方对本合同各条款均不能改动，只能在划线位置填写，如有改动视同无效合同。

（四）本合同统一用A4纸打印。

（五）本合同为试行文本，采购人和中标人在使用过程中如发现不当之处，请及时提出建议，以便修正。

本合同各条款由广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处负责解释。

一般货物类：

《广西壮族自治区政府采购合同》

文本

合同编号：

采购人（甲方）               采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）              招 标 编 号

签 订 地 点               签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表 本合同为甲方需使用到的      类所有产品，包含该分标所列详细分类产品（具体详见开标一览表）。结算金额=所购买产品的单价*实际购买数量，所有产品单价信息详见开标一览表。

2、合同金额为（所采购分标的预算金额）人民币合计金额（大写）     （小写）        ，甲方按实际金额进行结算并不超过本合同金额。

3、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

4、合同期限：自签订合同并生效之日起至  年 月 日。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2.乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：       。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：         。

第五条　交付和验收

1.交付时间：        ；交付地点：             。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

7.验收产生的费用由乙方负责。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点： 按甲方要求组织安排。

第七条 售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                     。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：按月付款，供应商开具发票后，每个月15日前付清已供货验收完毕的款项。特殊情况以实际约定为准。

第九条　履约保证金

履约保证金金额：每分标按中标金额的   %（注：履约保证金不超过2%）。

履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金）。

履约保证金退付方式、时间及条件：由中标人向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。

签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为        ，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，有证书（或说明书或质检报告或检测报告）要求的，证书（或说明书或质检报告或检测报告）应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方不按采购单位要求进行供货的，视为乙方违约，每违约一次乙方应向甲方支付采购预算金额的3‰作为违约金。

3.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

5.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

8. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人或者委托代理人： | 法定代表人或者委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

一般货物类

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 售后服务具体事项： |
| 3. 保修期责任： |
| 4. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投 标 文 件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：    ）的招标公告，签字代表   （姓名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起  日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：            ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：     邮编：

电话：    传真：

投标人名称:

开户银行：             银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年  月   日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：          项目编号：           分标：

投标人名称：                      单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量单位 | 投标单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 单价之和金额：（大写） （小写） ¥ |
| （1）本分标要求投标人投标时提供单价报价（按表中的计量单位报价），上表所列物品在采购期限内供货价格不能高于投标报价价格，结算价=中标人的报价单价×实际购买数量。 （2）报价中某项货物有多个规格的，该项货物只能报一个单价，所有规格都以该单价进行结算。 （3）本标以投标人单价之和金额计算价格分。 |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                 日期：  年  月  日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投 标 文 件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年  月  日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年  月  日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织       项目（项目编号：    ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年  月  日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投 标 文 件

商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年  月   日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地  址：

姓  名：             性   别：

年  龄：             职   务：

身份证号码：

系      （投标人名称）       的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年    月    日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我    （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：              法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年  月  日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据 （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托       （姓名）以我方的名义参加       项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：  年  月  日

被授权人（签字）：

日期：  年  月  日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：   分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及有效期 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 履约保证金 |  |  |  |
| 报价及结算说明 |  |  |  |
| 其它要求 |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日 期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                        年  月  日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投 标 文 件

技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：   分标

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 计量单位 | 品牌 | 制造商 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、规格型号、计量单位、品牌、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌没有则填无。货物名称必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：             日 期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：   分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术参数要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：             日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：   分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：             日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：可按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：   分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：             日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.  	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人：    	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	   （签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.生产厂家有效的授权原件登记表格式

生产厂家有效的授权原件登记表

分标

| 所授权产品的序号 | 货物品名 | 生产厂家 | 项数序号 | 授权书所在页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 商务文件第 页 |
|  |  |  | 2 | 商务文件第 页 |
|  |  |  | 3 | 商务文件第 页 |
|  |  |  | …… | 商务文件第 页 |
| 合计项数 |  | / |
| 占所投分标项数比例 |  | / |

注：投标人应如实填写本表，如有错误的视为未如实填写本表。

5.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                     邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：         邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件  招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                    公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                     邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：              联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                       邮编：

联系人：                      联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年  月  日，向                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年  月  日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                    公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。