广西科文招标有限公司

招 标 文 件

项目名称：广西农业工程职业技术学院畜牧兽医专业及实训基

地仪器设备采购项目

项目编号：GXZC2022-G1-001318-KWZB

（全流程电子化评标）

采 购 人：广西农业工程职业技术学院

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2022年8月

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  投标人须知	8

第四章  评标方法及评标标准	29

第五章  拟签订的合同文本	37

第六章　投标文件格式	45

# 第一章 招标公告

广西科文招标有限公司

# 广西农业工程职业技术学院畜牧兽医专业及实训基地仪器设备采购项目（GXZC2022-G1-001318-KWZB）招标公告

项目概况

广西农业工程职业技术学院畜牧兽医专业及实训基地仪器设备采购项目项目的潜在供应商应在政采云平台（http://www.zcygov.cn/）获取(下载)招标文件，并于2022年9月13日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-001318-KWZB

项目名称：广西农业工程职业技术学院畜牧兽医专业及实训基地仪器设备采购项目

预算金额：930万元

最高限价：850万元

采购需求：牛卧床30套、牛颈夹10组、饮水槽4套、风扇10台、牛体刷8台详见采购文件第二章采购需求。

合同履行期限：自签订合同之日起30天内交货并安装调试完毕。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年8月22日至2022年8月29日，每天上午08：00至12:00，下午15:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：“政采云”平台（https：//www.zcygov.cn）

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件。投标人可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（逾期下载无效）。电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制，投标人需使用账号登录或者使用CA登录“政采云”平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件。

未在“政采云”注册的投标人可在获取采购文件后登录“政采云”（https://www.zcygov.cn/）进行注册，如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2022年9月13日9点00分（北京时间）

2、地点：通过政采云平台实行在线电子响应。注：本项目为全程电子化项目，电子投标文件必须用数字证书CA锁加密后在投标文件提交截止时间前，通过网络上传至政采云平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金（人民币）：玖万元整（90000.00元）。投标保证金必须足额交纳。 投标人应于投标截止时间前将投标保证金以转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式交至广西科文招标有限公司帐户，并确保到帐。广西科文招标有限公司银行账号：

开户名称：广西科文招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行南宁分行营业部

银行账号：0101012090615689

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4、网上查询地址：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）。

5、本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

6、投标注意事项：

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

7、CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西农业工程职业技术学院

地址：中国-东盟南宁空港扶绥经济区空港大道25号

项目联系人：韦老师

联系电话：0771-6600628

2.采购代理机构信息

名称：广西科文招标有限公司

地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层

项目联系人：何  静

联系电话：0771-2023902

3.项目联系方式

项目联系人：何静

电话：0771-2023902

广西科文招标有限公司

2022年8月22日

# 第二章  采购需求

说明：

1、采购需求中如出现品牌、型号或者生产厂家等均仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形，投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

2、凡在“技术要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标设备性能配置清单中将其标配参数详细列明。

3、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“▲”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，否则投标文件作无效处理。

4、如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，由投标人自行承担相应法律责任。

5、“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

采购预算：850万元

核心产品为下表的 梯度PCR仪 产品。

| 一、现代生态养牛示范基地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 |  | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 牛卧床 |  | 30套 | 工业 | 规格：单卧床，材质：热镀锌，卧床弯2.1m长，配件：立柱，挡颈杆，挡胸杆，抱卡，U型板卡，横梁管。 |
| 2 | 牛颈夹 |  | 10组 | 工业 | 规格：6米6位，材质：热镀锌上下横管为50×50mm方管，厚度为2.75mm,立圆管直径为1.2寸，厚度为2.75mm，上圆管直径为6分管，厚度为2.5mm。中间立柱为φ70mm厚度为2.75mm，总高度为1100mm。 |
| 3 | 饮水槽 |  | 4套 | 工业 | 规格：4m长，500mm宽，700mm高，材质：304不锈钢，板厚：内胆厚1.2mm，外皮厚1.0mm |
| 4 | 风扇 |  | 10台 | 工业 | 外壳PE材质，风叶304不锈钢材质配套功率410W，转速750转每分钟，风量26800m³/h，外形尺寸1130x1130x300m |
| 5 | 牛体刷 |  | 8台 | 工业 | 牛体刷由支撑组件、电机吊架、电机、刷体、控制器等组成。 |
| 6 | 挤奶机 |  | 10套 | 工业 | 并列式挤奶机，规格：双列2x5位，配备无油式真空泵2台，驱动电机2台，真空调节器一台，不锈钢真空稳压泵罐一台，挤奶杯组总成10个，自动脱落气缸10个，脱落电磁阀10个，挤奶控制器10个，电子计量器10个，收集总成（集乳罐+奶泵） |
| 7 | 全日粮饲料制备机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：立式 ； 配套动力：22千瓦（主电机）+1.5千瓦（卸料）； 容量：5m³； 工作效率：1000-1500kg/每批 搅龙：单搅拢； 刀片：扇形刀，刀片数量（动刀17片，定刀2片）； 自带称重系统，称重感应器4支，显示仪表一台， 整机尺寸：3200*2000*2400mm； 整机重量：1700kg； |
| 8 | 撒料车 |  | 1辆 | 工业 | 结构形式：电动三轮； 送料方式：搅龙、皮带； 电瓶：12V*6块 72V； 撒料口离地高度70cm； 整机尺寸：3700*1450*2000mm； 整机重量：1100kg |
| 9 | 精饲料玉米粉碎机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：齿爪式， 配套电机：11kw， 进料方式：自吸式，出料配带沙克龙， 粉碎效率：1000kg/每小时， 整机重量：350kg， 外形尺寸：1800*650x1700mm |
| 10 | 铲车 |  | 1辆 | 工业 | 发动机：国三四达490增压； 最小离地间隙：200㎜； 最大工作高度：3500㎜； 最大卸载高度：3000㎜； 相应最大卸载距离：800㎜； 轮胎规格：20.5-16； 铲斗容量：0.8m³； 铲斗宽度：1800㎜； 额定载荷：1200㎏； 最高车速：38km/h； 轮边桥气刹，双高低速带跑路挡，单杆操作。 |
| 11 | 皮卡车 |  | 1辆 | 工业 | 带货箱、拦板式。 |
| 12 | 雨污分离、污水处理系统 |  | 1套 | 工业 | 沼气自动监测功能；排污管道、干湿分离等；污水净化设备等；达到环保标准（猪、牛、羊养殖基地共用） |
| 13 | 洒水喷雾降温系统 |  | 1套 | 工业 | 手动开关；水管；开关阀等 |
| 14 | 料棚 |  | 1套 | 工业 | 长宽高：30*8*4.5轻钢材质； |
| 15 | 标准栏舍设备材料 |  | 765平方 | 工业 | 轻钢材料、料槽、饮水槽、饮水管道、铁围栏、钢结构梁、配套监控设备、拉货板车等 |
| 16 | 地磅 |  | 1套 | 工业 | 一、产品特点： 全碳钢防滑花纹面板，U 型梁结构秤体。 加厚静电喷镀酸烤漆面工艺处理，防潮防腐表现优异，大大延长秤体使用寿命。 专用防腐结构的动物称重传感器，最大 150%安全载荷 标准围栏，可加装高围栏，保证牛、马等大型动物计量使用 二、功能特点： 交直流两用仪表，不受交流电断电影响 置零、去皮、清除、置皮、等功能 键盘设定与校正 分度值自动切换：显示精度更高 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警 LED 显示模式 三、产品亮点： 加厚防腐油漆表面工艺处理，秤体防腐寿命年数 5 年以上。 专用强滤波设计专用传感器、显示器，计量更稳定精确。 灵活多变的围栏设计，满足不同种类动物安全在秤面称重。 四、标准配置： 高强度整体秤台 高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器 配用智能化称重显示器 插电、充电方法两用，不锈钢防浪涌接线盒 五、技术参数 最大量程：2T 精度：500g 尺寸：1.5*2.0*1.0m |
| 17 | 喷洒式移动消毒机 |  | 1套 | 工业 | 发动机自动式、可调水量；配套电瓶车可移动 |
| 18 | 消毒通道系统 |  | 1套 | 工业 | 全自动，喷雾式 |
| 19 | 全自动刮粪系统 |  | 1套 | 工业 | 自动清粪，节省人工 |
| 20 | 铡草机 |  | 1台 | 工业 | 配套动力：三千瓦电机， 每小时产量：1.5吨， 链条式自动进料， 链条材质：镀锌， 铡刀数量：5刀10韧 刀片材质：合金钢 档位：长--空--短（三个档位 ） 底架：加厚槽钢支架。 |
| 21 | 青贮秸秆打捆机 |  | 1套 | 工业 | 1、本产品适用于玉米秸秆、黑麦草、紫花苜蓿、芦苇、花生秧、棉花杆等的青贮； 2、一键即可完成打捆、绕绳、开仓、关仓、打包、切膜全流程； 3、生产效率： 45-60包/小时； 4、配套动力： 5.5kw（六极））+0.55kw； 5、设备重量： 580kg； 6、外形尺寸： 1900*1350*1550mm； |
| 22 | 药品柜 |  | 6台 | 工业 | 900*450*1800 |
| 23 | 铝钢材工作台 |  | 1套 | 工业 | 铝材料 |
| 24 | 冰箱 |  | 1台 | 工业 | 双开门 |
| 25 | 其它清理卫生设备 |  | 1台 | 工业 | 高压喷枪清洗 |
| 二、现代生态养猪示范基地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 育仔床、产床等 |  | 1套 | 工业 | 饮水、料槽、产床、消毒通道、隔离区等装置 |
| 2 | 饮水器，以及饮水管路安装 |  | 1套 | 工业 | 节能环保饮水器，冬季保育舍加热饮水系统，饮水管路系统，自动加药器等配套设备 |
| 3 | 保育料槽 |  | 8个 | 工业 | 304不锈钢材质，1020*500*670(前沿高度) |
| 4 | 公猪料槽、定位栏母猪料槽 |  | 120个 | 工业 | 定制440*410*290 |
| 5 | 产床母猪料槽 |  | 60个 | 工业 | 440*410*290 |
| 6 | 漏粪地板 |  | 397.5平方 | 工业 | 1.5*0.6 |
| 7 | 欧式产床 |  | 60位 | 工业 | 1.上架主管1寸2.3厚，前门6分2.2厚+4分2.2厚，后档4分2.2厚、焊接成型、后门6分2.2厚+圆8国标钢筋,围栏4分2.0厚+圆8钢筋，后门、围栏、表面打磨、上架整体热镀锌整1套 2.304不锈钢母猪食槽1套、及整套上架螺丝。 |
| 8 | 保育床 |  | 15套 | 工业 | 2600*2400MM，MBC复合漏缝板4块，BMC复合实心板2块，复合电热板2块，复合支持座整套安装。围栏6分2.2厚+圆8国标钢筋，整套热镀锌，围栏总高700MM（含脚高50MM）钢筋间隙5厘米内空、201不锈钢5位双面食槽，食槽可控料、整套配件螺丝。 |
| 9 | 定位栏 |  | 60套 | 工业 | 2200*650*1000(高)，外6分2.2厚内4分2.2厚为长边栏、前后门全4分2.2厚热镀锌管焊接成型、整体热镀锌。 |
| 10 | 公猪围栏 |  | 2套 | 工业 | 2500*3300，1寸2.3厚热镀锌+6分2.2厚热镀锌管、围栏高1200mm、间隙为140MM内空整体焊接成型，整体热镀锌。 |
| 11 | 超声波智能消毒通道 |  | 1套 | 工业 | 一、技术参数 1、额定电压：220V 2、尺寸：1200*230*300 3、功率：1.6KW 4、产雾量：28L/H 5、雾粒：1-5微米 6、水箱容积：20L 7、雾化箱材质：不锈钢加烤漆 8、适用面积：16平方以下 9、雾化片供电：48v稳压电源盒 10、雾化片材质：不锈钢外壳、全铜晶片腔 二、产品特点 1、强制消毒：当人员进入消毒室时，门锁自动闭合，待消毒完成后门锁自动打开，人员方可进入厂区；如消毒期间感觉不适，可以从进门口离开。达到强制消毒，保证消毒效果。 2、操作方便：配置红外热敏自动感应、停止、手动开关。 3、安装简单：固定、连接、快插，客户按照说明书自己可以搞定。 4、防冻：配备防冻部件，使消毒机在冬季220V电源正常供电情况下能正常工作。 5、维修简单：集成块电路，电话沟通后短时间内解决问题。 6、水位自控：雾化主机双水位自动控制，雾化效率较大化。 7、智能工作：当人员进入消毒室时，消毒机会自动工作，工作时间长短可调；控制器采用专业磨具精心设计制作，防水防潮、抗干扰，针对人员消毒，智能区分人员进出方向，保证人员进门消毒出门不消毒，不看面子一视同仁；工作时间数字指示灯变换显示，工作时间1-99秒之间可以随意调整。语音提示，避免人员惊慌。 8、鞋底消毒系统：通过低压喷嘴将消毒液喷洒在我们配备的地毯上，当人员从通道经过时鞋底不知不觉已经消毒，结合雾化主机真正实现无死角。 9、超声波雾化消毒：雾粒1--10微米，具有穿透性、弥漫性和附着性好、节省药液等优点；雾量大，漂浮雾粒像雾一样快速弥漫整个空间、无消毒盲区，消毒彻底。 10、雾化块：采用304不锈钢外壳、全铜晶片腔，散热性能好；雾化头独立保护，单个雾化头坏掉不影响其它雾化头正常工作；采用电容水位感应控制，缺水自动断电保护，有效防止干烧，寿命持久；内置水温感应器，避免线路长时间高温工作导致损坏。 11、无噪音：人在消毒室只有看到烟雾漂浮，听不到其它噪音. 12、分体式结构设计，喷雾消毒机的主机不必置于消毒通道之中，避免长期潮湿的环境对主板电路造成的危害，延长设备使用寿命。 13、低压控制：机器控制部分采用12v直流低压控制，安全可靠： 14、雾化块供电电源：采用自动稳压电源盒（内置EMI滤波器，抗干扰能力强），与雾化块一一对应，电压在160V-250V时都能正常输出雾化块所需电压48v；与其他厂家的环形变压器（或一电源带多雾化块）相比不会出现一个电源盒坏掉整机不会工作和供电电压低（或者高）输出不稳定造成雾化块不会工作的现象；15、排雾风扇采用陶瓷轴心、直流低压控制、IP68防水设计，与其他厂家采用的高压微防水的风扇相比无噪音、寿命长、更安全可靠。 |
| 12 | 保育区地暖设备 |  | 12套 | 工业 | 恒温调节保暖 |
| 13 | 隔离区配套设备 |  | 1套 | 工业 | 消毒洗手池、换衣柜，休息区、人员饮水设备 |
| 14 | 其它配套设备 |  | 1套 | 工业 | 高压冲洗消毒机2台、人工料车5部、水、电线路安装、三防环保节能照明灯安装 |
| 15 | 药品柜 |  | 5组 | 工业 | 联排 |
| 16 | 药品货柜 |  | 5组 | 工业 | 全木结构900*450*1800 |
| 17 | 自动投料生产线 |  | 1套 | 工业 | 全自动，根据现场定制 |
| 18 | 饲料储存塔 |  | 4个 | 工业 | 3吨型，直径1.8米*高4米 |
| 19 | 塞盘式自动化料线 |  | 4条 | 工业 | 1、自动控制驱动系统：外壳不锈钢材质，厚度2.5mm，国标电机2.2kw+90减速机机头，主动轮和被动轮为精铸钢材质，1个行程开关，其他箱体内零部件均采用304不锈钢材质制作，含透视窗、支架、雨罩。 2、赛盘拉链及管道：60不锈钢管,国标1.1mm厚，链子内长35mm，内宽8.5mm，链径6mm；20锰2焊接口材质，可承受2T拉力；圆环外径45mm，环距为63mm； 3、料穴（赛盘）：外壳不锈钢材质，单出料口￠60。 4、电气控制配电箱：不锈钢外壳，德力西电器，手启动、指示灯、启动按钮、漏电保护器、电磁开关等必要的电器元件； 5、料线转角：外壳为“不锈钢”材质，铸钢内轮，双轴承，内部零部件为不锈钢 6、抱箍：热镀锌板一次冲压成型，360度。含配套螺栓 7、下料三通 8、63下料管 9、75下料管 10、料线连接件：8#镀锌件，40*40角铁固定架 11、定量筒：优质PP材料制造(含开关、喇叭口、球、绳卡 12、喉箍：不锈钢材质 13、下料管：￠60镀锌管 14、十字卡：镀锌材质 15、落料系统：手动落料、定向轮、滑轮、弹簧、绳扣，不锈钢钢丝绳 |
| 20 | 标准猪舍设备材料 |  | 400平方 | 工业 | 轻钢材料、铁围栏、钢结构梁、水帘降温设备、配套监控设备等 |
| 21 | 固液分离机 |  | 1台 | 工业 | 斜塞固液分离机，外形尺寸：2060*1410*1505mm |
| 22 | 自动刮粪机 |  | 7套 | 工业 | 摆线针主机一台+4个转角轮+一个配电箱+2个镀锌刮板+绳 |
| 23 | 其它清理卫生设备 |  | 1项 | 工业 | 消毒剂、高压冲洗剂等 |
| 三、现代生态养羊示范基地 |  |  |  |  |  |
| 1 | 喷洒式移动消毒机 |  | 1套 | 工业 | 发动机自动式、可调水量；配套电瓶车可移动 |
| 2 | 消毒通道系统 |  | 1套 | 工业 | 全自动 |
| 3 | 全自动刮粪系统 |  | 1套 | 工业 | 自动清粪，节省人工 |
| 4 | 铡草机 |  | 1台 | 工业 | 配套动力：三千瓦电机， 每小时产量：1.5吨， 链条式自动进料， 链条材质：镀锌， 铡刀数量：5刀10韧 刀片材质：合金钢 档位：长--空--短（三个档位 ） 底架：加厚槽钢支架。 |
| 5 | 青贮秸秆打捆机 |  | 1套 | 工业 | 1、本产品适用于玉米秸秆、黑麦草、紫花苜蓿、芦苇、花生秧、棉花杆等的青贮； 2、一键即可完成打捆、绕绳、开仓、关仓、打包、切膜全流程； 3、生产效率： 45-60包/小时； 4、配套动力： 5.5kw（六极））+0.55kw； 5、设备重量： 580kg； 6、外形尺寸： 1900*1350*1550mm； |
| 6 | 药品柜 |  | 6台 | 工业 | 全木结构900*450*1800mm |
| 7 | 铝钢材工作台 |  | 2套 | 工业 | 铝材料，根据现场定制 |
| 8 | 电动三轮车 |  | 3辆 | 工业 | 净重：86-115kg 最高时速：41-50km/h 续航里程：30公里左右 电池类型：铅酸电池 电机：800W |
| 9 | 料棚 |  | 1个 | 工业 | 饲料混合加工、贮存等，根据现场定制 |
| 10 | 标准羊舍设备材料 |  | 400平方 | 工业 | 轻钢材料、竹制材料地板、料槽、饮水槽、饮水管道、铁围栏、钢结构梁、配套监控设备等 |
| 11 | 全自动暖风机 |  | 4套 | 工业 | 制热功率：30KW 电压：220v50Hz 电功率：250W 使用燃油：柴油/煤油 油箱容量：38L 满油运行时间：13h 环温探头：内置 油标：视窗 送风量：720m³/h 净重：51㎏ 外形尺寸：920*456*630㎜ |
| 12 | 洒水喷雾降温系统 |  | 1套 | 工业 | 手动开关；水管；开关阀等，根据现场定制 |
| 13 | 全日粮饲料制备机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：立式； 配套动力：22千瓦（主电机）+1.5千瓦（卸料）； 容量：5m³； 工作效率：1000-1500kg/每批次； 搅龙：单搅拢； 刀片：扇形刀，刀片数量（动刀17片，定刀2片）； 自带称重系统，称重感应器4支，显示仪表一台； 整机重量1700kg； 整机尺寸：3200*2000*2400mm； |
| 14 | 撒料车 |  | 1辆 | 工业 | 结构形式：电动三轮； 送料方式：搅龙、皮带； 电瓶：12V*6块 72V； 撒料口离地高度70cm； 整机尺寸3700*1450*2000mm； 整机重量：1100kg |
| 15 | 精饲料玉米粉碎机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：齿爪式，配套电机：11kw，进料方式：自吸式，出料配带沙克龙，粉碎效率：1000kg/每小时，整机重量350kg，外形尺寸1800*650x1700mm |
| 16 | 地磅 |  | 1套 | 工业 | 一、产品特点： 全碳钢防滑花纹面板，U 型梁结构秤体。 加厚静电喷镀酸烤漆面工艺处理，防潮防腐表现优异，大大延长秤体使用寿命。 专用防腐结构的动物称重传感器，最大 150%安全载荷 标准围栏，可加装高围栏，保证牛、马等大型动物计量使用 二、功能特点： 交直流两用仪表，不受交流电断电影响 置零、去皮、清除、置皮、等功能 键盘设定与校正 分度值自动切换：显示精度更高 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警 LED 显示模式 三、产品亮点： 加厚防腐油漆表面工艺处理，秤体防腐寿命年数 5 年以上。 专用强滤波设计专用传感器、显示器，计量更稳定精确。 灵活多变的围栏设计，满足不同种类动物安全在秤面称重。 四、标准配置： 高强度整体秤台 高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器 配用智能化称重显示器 插电、充电方法两用，不锈钢防浪涌接线盒 五、技术参数 最大量程：2T 精度：500g 尺寸：1.5*2.0*1.0m |
| 17 | 冰箱 |  | 1台 | 工业 | 双开门 |
| 18 | 其它清理卫生设备 |  | 1台 | 工业 | 高压喷枪清洗 |
| 四、饲料加工室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 精饲料玉米粉碎机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：齿爪式 配套电机：11kw 进料方式：自吸式，出料配带沙克龙 粉碎效率：1000kg/每小时 整机重量350kg 外形尺寸1800*650x1700mm |
| 2 | TMR全日粮饲料制备机 |  | 1台 | 工业 | 结构形式：立式 配套动力：22千瓦（主电机）+1.5千瓦（卸料） 容量：5m³ 工作效率：1000-1500kg/每批次 搅龙：单搅拢 刀片：扇形刀，刀片数量（动刀17片，定刀2片） 自带称重系统，称重感应器4支，显示仪表一台 整机尺寸：3200*2000*2400mm 外形尺寸3600x1900x2200mm |
| 3 | 铡草机 |  | 2台 | 工业 | 10吨型：4刀 配：11千瓦电机 刀片规格：38.5*7cm 外形尺寸：300*65*120cm 进料口：43.5cm 自动进料，需人工上料 |
| 4 | 饲料制粒机 |  | 2台 | 工业 | 一、产品特点: 设备结构简单，操作方便。性价比较高，购置成本低，制粒工序简单，无需冷却和破碎等复杂的制粒步骤。 二、适用范围: 适用于加工各类型颗料饲料，小型养殖场、小型饲料加工厂最佳选择。 三、技术参数 配套动力：22千瓦电机 尺寸：长137宽60高92 重量：400公斤 产量：800－1000千克 |
| 5 | 饲料制粒机 |  | 2台 | 工业 | 一、产品特点: 设备结构简单，操作方便。性价比较高，购置成本低，制粒工序简单，无需冷却和破碎等复杂的制粒步骤。 二、适用范围: 适用于加工各类型颗料饲料，小型养殖场、小型饲料加工厂最佳选择。 三、技术参数 配套动力：22千瓦电机 尺寸：长137宽60高92 重量：400公斤 产量：800－1000千克 |
| 6 | 孵化机 |  | 3台 | 工业 | 容蛋量:880枚鸡蛋 外形尺寸（长×宽×高）mm：950*700*1000， 启动功率（W）：600W 技术参数： 1.温度显示范围：0～99.9℃ 2.温度测量精度：±0.1℃ 3.湿度显示范围：0—99%RH 4.控 湿 精 度 ：±3%RH 5.输 出 路 数：6路（主加热、副加热、排风（换气）、左翻、右翻、加湿） 6.输出电流：主、副加热30A，其它输出为10A 。 7.翻蛋次数: 最大可记录 999 次。 8.翻蛋周期：0～999分钟（出厂定在90分钟） 9.翻蛋时间：0～999秒（出厂定在180秒） 10.换气周期：0—999分钟（出厂定在120分钟） 11.换气时间：0—999秒钟（出厂定在15秒） 12.测量线长：约1.5米 环境： 1.工作电压：交流180V～240V，50Hz 2.相对湿度：小于85% 3.环境温度：0-25度 |
| 7 | 饲料搅拌机 |  | 2台 | 工业 | 容量：200㎏ 配套动力：3kw电机 规格：1120*1120*1060㎜ 内径：1000㎜ 深度：460㎜ 出料口：130*190㎜ |
| 8 | 青贮秸秆打捆机 |  | 2套 | 工业 | 1、本产品适用于玉米秸秆、黑麦草、紫花苜蓿、芦苇、花生秧、棉花杆等的青贮； 2、一键即可完成打捆、绕绳、开仓、关仓、打包、切膜全流程； 3、生产效率： 45-60包/小时； 4、配套动力： 5.5kw（六极））+0.55kw； 5、设备重量： 580kg； 6、外形尺寸： 1900*1350*1550mm； |
| 9 | 药品柜 |  | 6台 | 工业 | 全木结构，尺寸900*450*1800mm |
| 10 | 铝钢材工作台 |  | 1套 | 工业 | 铝木结构，尺寸定制 |
| 11 | 冰箱 |  | 1台 | 工业 | 双开门 |
| 12 | 料棚车间设备 |  | 1000平方 | 工业 | 轻钢材料、铁皮顶、钢结构梁、车间、温度调节系统等 |
| 13 | 地磅 |  | 1套 | 工业 | 一、产品特点： 全碳钢防滑花纹面板，U 型梁结构秤体。 加厚静电喷镀酸烤漆面工艺处理，防潮防腐表现优异，大大延长秤体使用寿命。 专用防腐结构的动物称重传感器，最大 150%安全载荷 标准围栏，可加装高围栏，保证牛、马等大型动物计量使用 二、功能特点： 交直流两用仪表，不受交流电断电影响 置零、去皮、清除、置皮、等功能 键盘设定与校正 分度值自动切换：显示精度更高 自我诊断功能：多种错误信息提示及告警 LED 显示模式 三、产品亮点： 加厚防腐油漆表面工艺处理，秤体防腐寿命年数 5 年以上。 专用强滤波设计专用传感器、显示器，计量更稳定精确。 灵活多变的围栏设计，满足不同种类动物安全在秤面称重。 四、标准配置： 高强度整体秤台 高精度悬臂梁式(压脚式)称重传感器 配用智能化称重显示器 插电、充电方法两用，不锈钢防浪涌接线盒 五、技术参数 最大量程：2T 精度：500g 尺寸：1.5*2.0*1.0m |
| 14 | 其它清理卫生设备 |  | 1台 | 工业 | 高压喷枪清洗 |
| 五、实训室及宠物医院仪器设备采购 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动物多功能手术台 |  | 8台 | 工业 | 技术参数： 1、产品特点：手术台主体采用304不锈钢材料制作，抗酸碱，耐腐蚀，易清洗，坚固耐用。台面升降、前后倾等主要体位调整均由按键操作，手术配有不锈钢可拆卸式网片，方便实用，高精度温控，设有温度安全保护，卡绳扣简易方便，抽拉水槽清洗方便，手持操纵器采用24V直流电压，操作简便、安全可靠； 2、规格： 长1400×宽650×高760-1060（单位均为mm）； 3、结构介绍： 3.1、手术台台面高度升降采用电动控制，中间配有下水槽； 3.2、手术台台面左右分别可倾斜5°-15°采用旋钮手动操作； 3.3、手术台台面前后分别可倾斜45°，采用电动操作； 3.4、整机结构紧凑、性能可靠合理，操作方便； 3.5、台柱、底座外罩采用304不锈钢制作 ，耐高温、防腐、防锈； 3.6、工作台面温度调节范围0-60°，自动恒温功能，可随意调节温度； 3.7、内置高温保护器，安全可靠； 3.8、手术台四周配有卡绳扣，方便固定，简易牢固；配有输液架、托盘； 3.9、底座均是采用不锈钢，配置活动轮便于移动。 |
| 2 | LED手术无影灯 |  | 2台 | 工业 | ▲1.采用新型LED冷光源，照度可达30000-180000Lux可实现无极调光非多档调节；色温在3700K-5000K区间，无极调光非多档调节。满足高照度的同时，根据不同术者的需求，调节光照参数，使术者对光的感知柔和不眩目。 ▲2.显色指数85-98，真实反映人体组织颜色，适用于各种手术场景大大降低了医护人员因长时间手术而产生的视觉疲劳。 ▲3.采用LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上。 4.发光芯片采用分项控制技术，保证单路单颗LED损坏，不影响手术的正常进行。 5.光柱深度≥1200mm，满足不同手术的光照需要。 6.术者头部温升﹤1℃，避免创口因温度升高而血凝过快导致组织干燥，影响手术进行。 7.灯头控制器为液晶屏显示。 8.控制器不仅可进行电源开关、照度、色温的调节，并且具备一键模式切换功能，切换模式不低于2种，针对不同手术场景一键切换。 ▲9.灯罩壳为优质铝材质，表面采用高压静电喷涂工艺，使用环保抗菌塑粉，确保产品符合手术卫生要求，表面哑光、无眩目。 10.灯体圆形，母灯≥700mm，子灯≥500mm；超薄流线型设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果。 11.通过旋转消毒手柄，可调节无影灯光斑大小和聚光效果，光斑直径160-280mm，适用于多种手术照明需求。 12.中置消毒手柄可任意拆卸，耐温不低于134℃、耐高压不低于205.8kPa，便于高温高压蒸汽灭菌。 13.灯臂采用不低于五组万向关节联动结构，便于操作、定位精准，可360°任意旋转；具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后仍可轻松进行定位调校。 14.灯头配置拉手，拉手覆盖范围不小于灯头外圈四分之一，便于医护人员操作，角度调节更便捷。 15.灯头内部结构采用优异的弧形设计，内置分区模块不低于8个，发光芯片数量不低于128颗，光源组不低于12组，多点光源照射，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀，当手术灯被部分遮挡时，同样能达到完美的无影效果。 16.旋转臂采用优质八棱无缝钢管，一次成型，外型美观，旋转更加灵活方便。 ▲17.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。 18.电源电压 AC100-240V 50/60HZ 19.配置清单：LED700灯头 1台、LED500灯头 1台、旋转臂+固定座 1套、平衡臂 2套、开关电源 2只、消毒手柄 4件、内六角扳手 1套、安装用固定螺栓 1套、护罩底托 1套、大护罩 1套、合格证 1份、使用说明书 1份、外置摄像系统 1套 |
| 3 | 低速台式离心机 |  | 1台 | 工业 | 最高转速：5500rpm 最大相对离心力：4900×g 最大容量：4*250ml 离心腔直径：φ380mm 转速精度：±20r/min 噪音：≤65dB (A) 定时范围：1min～99min 功率：450W 外形尺寸：525×430×360(mm) 净重：40kg |
| 4 | 兽用彩色B超 |  | 1台 | 工业 | - 产品要求： - 该产品应适用于犬、猫、马、牛、羊等动物的腹部、心脏、小器官、外周血管、肌肉骨骼（常规和浅表）等的检查。有升级能力的设计，以满足将来扩展临床应用的需求。 2、技术参数 2.1 高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器≥15英寸； 2.2 背景光操作面板和标准键盘； 2.3 支持中文、英文语言界面显示和输入； 2.4 全数字波束形成器； 2.5 多倍信号并行处理技术(MBP)； 2.6 谐波成像技术单元(EPH)； 2.7 空间复合成像技术； 2.8 二维灰阶成像单元； 2.9 M型成像单元； 2.10 彩色多普勒血流成像单元； 2.11 能量多普勒血流成像单元； 2.12 方向性能量多普勒血流成像单元； 2.13 实时三同步单元； 2.14 频谱多普勒显示和分析单元； 2.15 黑白彩色双幅实时显示； 2.16 梯形扩展成像； 2.17 图象优化技术； 2.18 智能一体化图文工作系统； 2.19 离线分析单元； 2.20 具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式； 2.21 中文病人报告系统； 2.22 中文导航操作系统； 2.23 探头自动冻结保护功能； ▲2.24 不带台车整机重量≤7kg； ▲2.25 快速启动：开机时间≤55S；待机恢复时间≤13S。 3、系统通用技术规格： 3.1 探头接口：≥1个 ,可扩展≥3； 3.2 探头规格； 3.2.1 类型：凸阵探头、线阵探头、相控阵探头； 3.2.2 阵元：≥128； 3.2.3 频率：超宽频，中心频率：≥3种，可视可调；谐波频率≥2种，可视可调； 3.3 输入/输出信号部分功能S-Video输出≥1个，USB接口≥2个，以太网接口≥1个，数据扩展接口1个。 4、二维灰阶 4.1 声束形成器：全数字声束形成器； 4.2 接收声束聚焦：连续动态； 4.3预设条件:≥20种,用户可以自定义条件； 4.4 TGC:≥8段； 4.5 总增益调节：100 dB； 4.6 可视可调动态范围: 30-100dB； 4.7 优化组织谐波； 4.8 放大功能:全景放大和局部放大； 4.9 扫描深度：≥36cm,步进≤1cm； 4.10 扫描角度：腹部探头≥89度； 4.11 伪彩显示:≥7种； 4.12 空间分辨率：符合GB10152-1997 国家标准； 4.13 后处理参数：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正、图像效果（灰阶变换、灰阶抑制、γ校正的组合）、伪彩色。 5、M型 5.1 扫描速度:可调； 5.2 信号处理参数：动态范围、边缘增强、线相关、纵向平滑、M图像增强可调； 5.3 IP组合参数包括动态范围、边缘增强、纵向平滑等常用参数；5.4 后处理参数：灰阶变换、灰阶抑制、γ校正、图像效果（灰阶变换、灰阶抑制、γ校正的组合）、伪彩色、时间标志开关可调。 6、彩色多普勒 6.1 支持B/Color宽度一致，两种多普勒频率； ▲6.2 扫描帧率最大帧频≥340帧／秒； 6.3 彩色IP组合参数包括彩色余辉、彩色平滑等常用参数； 6.4 支持方差图、速度彩色、速度饱和度多种彩色图谱显示。 7、频谱多普勒 7.1取样容积位置和大小可调（0.5-15mm,步进0.5mm），两种多普勒频率； 7.2 线性探头发射角度可调±20度； 7.3 支持高脉冲重复频率（HPRF）； 7.4测量速度：可测速度最高≥5.7m/s，最低≤6mm/s。 - 测量和分析 8.1 测量和分析：一般测量、产科测量、心脏功能测量、多普勒血流测量与分析、外周血管测量与分析、小器官测量、泌尿科和矫形外科测量； 8.2 预设条件：针对犬、猫、马、牛、羊等动物设置不同的预设条件及测量计算软件包，针对不同脏器设置腹部、心脏、兽医、产科等不同的临床参数，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。 9、电影回放和浏览 9.1 系统支持B、M、Color、Power、DirPower、PW图像与ECG波形的电影回放，同时支持B/M、B/PW以及与ECG波形联动的电影回放； ▲9.2 电影回放幅数：≥1500幅；连续动态存储时间≥300秒；9.3 在ECG模式下，支持自动存储多个心动周期的电影回放图像；9.4 支持快速存储和浏览屏幕图像、电影。 10、内置图文工作站 10.1 系统可存储病人信息（病人基本信息、图像、诊断信息），可查询、调阅历史信息； 10.2 支持磁盘文件管理； 10.3 支持静态图像文件、电影文件以及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览； 10.4 支持以下存储介质： ▲10.4.1 内部硬盘≥240G； 10.4.2 支持DVD刻录光盘； 10.4.3 支持USB移动存储设备；10.4.4支持数字式彩色视频打印、图文打印、黑白视频打印；10.4.5支持DVD系统屏幕图像；10.4.6 要求配置台车1架，探头扩展器1个、主机1台，电子相控阵探头、电子凸阵探头、电子线阵探头各1个，超声槽垫1个。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 5 | 心脏传导系电动模型 |  | 1套 | 工业 | 一、主要示心脏的外形与其连接的大血管，左、右心房，左、右心室中的结构，心脏的血管，心脏传导系是在此基础上显示出来的，传导系统包括窦房结、 结间束、房室结、房室束，左、右束支和浦肯野纤维等。显示内容：灯光显示心脏传系各组成部分的位置分布（窦房结、结间束、房室结、房室束、右束支以及变异的副传导束等）。 二、技术参数： 尺寸：按1:2放大，40×40×9cm 材质：PVC材料+木框三 |
| 6 | 大小循环电动模型 |  | 1套 | 工业 | 大、小循环电动模型，心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。心脏作冠状切面，显示心脏左、右心房，左、右心室整个心动周期内的搏动状况与血液循环的生理机制。 尺寸：51×23×86cm 显示内容：连好电源，打开电源开关，心脏即显示有规律的跳动。 |
| 7 | 微电脑中枢神经传导电动 |  | 1台 | 工业 | 微电脑中枢神经传导电动模型 演示头面部躯干四肢的深浅感觉及锥体系等 |
| 8 | 平衡觉传导电动模型 |  | 1套 | 工业 | 演示平衡觉传导过程 模型尺寸：51×23×86cm 模型材质：PVC材料+木框） |
| 9 | 门静脉侧支循环电动模型 |  | 1套 | 工业 | 1.门静脉的回流：肠系膜上静脉、胃冠状静脉、胆囊静脉、胃石静脉及附脐静脉等依次发出亮光，如血液向门静脉流注由门静脉左右支入肝门，然后经肝内反复分支，移行于肝静脉，注入腔静脉。 2.上下腔静脉血液循环：上腔静脉收集食管静脉丛的奇静脉，脐周静脉丛的胸腹壁上静脉、腹壁上静脉等，理腔静脉收集脐周静脉丛的腹壁浅静脉、腹壁上静脉，直肠静脉丛的直肠中，下静脉和卵巢静脉（睾丸静脉）等。 3.门静脉侧支循环（示门静脉高压时门静脉的侧支循环）。 |
| 10 | 脊神经组成和分布电动模型 |  | 1套 | 工业 | 显示感觉纤维传导体感觉、触觉、痛觉、运动纤维传导，内脏和躯体的运动过程及相应的效应器 模型尺寸：40×40×8cm 模型材质：PVC材料+木框 |
| 11 | 自助神经电动模型 |  | 1套 | 工业 | 自主神经电动模型显示交感神经低级中枢、交感干；交感神经节前和后节纤维的分布规律；副交感神经低级中枢的部位；睫状神经节、翼腭神经节、下颌下神经节、耳神经节等副交感节前纤维的起始和节后纤维的分布；盆内脏神经的分布情况，控制面板上独立的按钮。 |
| 12 | 脑脊液循环电动模型 |  | 1套 | 工业 | 脑脊液循环过程。 尺寸：51×23×86cm 材质：PVC材料+木框 |
| 13 | 脊髓结构和上下行纤维模型 |  | 1套 | 工业 | 脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型显示上下纤维和脊髓损伤传导，附以灯光演示脊髓内部结构和上下行纤维不同传导表现，模型分别为脊髓中颈节横切面、3/4胸节横切面、1-3腰节横切面、2/3骶节横切面和附脑干锥体交叉横切面 |
| 14 | 视觉传导瞳孔对光反射模型 |  | 1套 | 工业 | 视觉传导瞳孔对光反射电动模型 视N、视交叉、动眼N损伤的传导及正常瞳孔对光反射传导 尺寸：51×23×86cm |
| 15 | 心的神经支配中枢模型 |  | 1套 | 工业 | 感觉神经传导：心肌→脊髓后角，主动脉弓→孤束核→网状结构 交感神经传导：脊髓侧角→颈上、中、下节→心肌（心跳快） 副交感神经传导：迷走神经脊核→心上支→心肌（慢） 牵涉性痛反射途径：心→交感干→脊髓后角→脊髓→丘脑束→丘脑→皮质 血压调节：颈动脉弓→舌咽神经→迷走神经脊核→心肌；主动脉弓→迷走神经→网状结构→脊髓侧后角→心肌 尺寸：51×23×86cm 材质：PVC材料+木框 |
| 16 | 尿的形成动态模型 |  | 1套 | 工业 | 模型的结构为肾单位（由肾小体和肾小管组成）。 尿的形成包括肾小球的过滤，肾小管、集合管的重吸收和分泌、排泄三个连续的生理过程 ，此过程用灯光显示。 在近端小管中显示葡萄糖和氨基酸等结构。 在集合管和乳头管之间的剖面上显示无机盐、水分等结构。 尺寸：47×16×72cm 材质：PVC材料+铝合金边框 |
| 17 | 迷你离心机 |  | 2台 | 工业 | 1.适用范围：用于全血中血清、血细胞分离，溶液样品快速沉降，各种样品分离上清，也可应用于柱纯化。 2.转子：三合一转子，1.5ml/0.5ml/0.2ml不同样品管的离心免更换。 3.可同时适配2/1.5ml x 8孔 、0.5ml x8孔、0.2ml x 16孔 4.转速：空载7000rpm高速马达，运转过程低噪音。 5.开关：按键式开关，轻按即可，简单方便。 6.安全：盖子打开，转头立即停止运行，避免因旋转而可能发生的伤害。 7.外形尺寸：196×176×162 mm 8.重量：1.5 kg 9.频率：50/60Hz 10.保险丝：2A，250V 11.电压：120-240v，AC |
| 18 | 超纯水机 |  | 1套 | 工业 | 1、进水水源城市自来水：总溶解固体（TDS）≤200mg/L，TDS值偏高时，RO水电导可能高于10μS/cm 2、进水压力:源水压力1—5kg/cm2¬ 3、进水温度:5—40℃ 4、设备供电:AC220V 50Hz 电压耐受范围AC230V—176V 5、设备功率:50—100W 6、制水量:≥40升/小时 标准水温25℃下 7、取水流速:1.5-1.8L/min，水箱满水状态下 8、外观尺寸:1000×575×350mm 9、控制系统:全自动设计，系统自动定时冲洗RO膜，无水/缺水保护、满水停机 10、产水水质RO水产水电导率：电导率≤进水电导率×2%，一般情况下2-10μS/cm，优于单蒸水,符合国标GB6682-2008纯水标准；PH值：RO水PH值大致在5.5-6.5之间（按照GB/T 6682-2008的要求对实验二级水和一级水不做PH值的要求）；UP水电阻率：电阻率17—18.2MΩ•cm，优于三蒸水,符合国标GB/T 6682-2008超纯水；重金属离子＜0.1ppb ▲11、资质要求：具系统自动冲洗功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能，配30升开放式纯水箱，并随机具有“实验室纯水器液位控制装置”证明、具“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”证明、具“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”证明、具“UP系列超纯水器通用版主控软件1.0”证明、具“欧盟CE认证”、“ISO9001：2015质量认证”； ▲12、输送配件母料包含管道，软管，快接头为防止仪器过程中产生静电，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率＜5×106Ω.cm ，须提供第三方检测报告复印件（原件供货时备查） ▲13、配有防静电废液桶和防静电废液过滤安全盖与超纯水机配合使用并为同一品牌，用于临时收集有机废液； ▲13（1）、原厂防静电废液桶1个，全部核心材料均为防静电材质，且体积电阻率1.80～2.42×106Ω.cm，须提供第三方检测报告复印件（签订合同供货时，原件备查，并提供检测报告核验认证联系方式） ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 19 | 宠物专用电剪 |  | 6个 | 工业 | 1电池类型:锂离子 2充电:约3小时 3使用时间:约4小时 4、刀头:五档调节（多种发距调节钮动，调节钮可调节五种留毛长度：1.0㎜、1.25㎜、1.5㎜、1.75㎜、2.0㎜） 5、档位加速:五档加速（一档5000转/分钟、二档5500转/分钟、三档6000转/分钟、四档6500转/分钟、五档7000转/分钟） 6、电压:100-240V~ |
| 20 | 小号不锈钢立式洗狗槽 |  | 2个 | 工业 | 1.水槽深:430mm，长1250mm，宽711mm不锈钢定制；网垫规格:8mm，4mm，宠物水槽支架采用38*38的 不锈钢方管制 |
| 21 | 听诊器 |  | 40个 | 工业 | 通用双面型第三代听诊器系列， 听头设计：双面型，钟面可开放设计； 机身重量：150g； 听诊器长度/类型：69公分/单腔管； 听诊器头尺寸：直径4.3公分/直径3.3公分； |
| 22 | 便携B超妊娠诊断仪 |  | 1台 | 工业 | 1、显示器：5.6英寸LED显示器； 2、扫描方式：3.5M机械扇扫； 3、操作界面：中/英文界面； 4、显示模式：B、B+B、4B； 5、体位标记：≥17种； 6、变频：2.0MHz、2.5MHz、3.5MHz、4.0MHz、5.0MHz； 7、常规测量： 距离、周长、面积、体积、角度； 9、产科测量：8种动物的产科测量： 猪（GSD，瘦肉率测量），牛(BD,BPD,CRL,CWM,CWW,TD,UD)，犬(BD,CRL,GS,HD)， 马(AOD,BPD,CRL,EOD,GS)，猫(BD,HD)，山羊(BPD)，骆驼(BPD)，绵羊(BPD,CRL,TD,USD）； 10、字符显示：增益、频率、动态、日期、时间； 11、电影回放：≥256帧，可连续回放或逐幅查看； 12、存储：内置8G存储，外接U盘存储，可本机浏览图片，可把内置图片转存到U盘； 13、灰阶：256级； 14、动态范围：0-135dB； 15、图像处理： γ校正（0-7）、幀相关（0-3）、边缘增强（0-3）、左右翻转(0-1)、8种伪彩处理； 16、显示深度:126-307mm； 17、接口： USB接口，探头接口，充电接口 18、显示倍率： 16种显示模式； 19、增益范围：0～100dB；近场调节范围：-31~0；远场调节范围：0~31； 20、具有冬天模式、参数模式、待机保护、自定义孕周设置； 21、电池电量指示，U盘指示，提示信息显示； 22、2600mAh可插拔可充电可移动锂离子电池，18650标准电芯、可持续工作4小时左右； 23、主机尺寸：240x120x45mm（长x宽x高）； 24、主机重量：900g； |
| 23 | 不锈钢立式压力蒸汽灭菌器 |  | 2台 | 工业 | 1、采用手轮式旋压密封结构，锅盖开启方式采用移位式开盖，使用方便，安全可靠 2、外壳采用耐温优质工程与不锈钢材料组合而成，灭菌锅体采用优质不锈钢304材质 3、自胀式密封圈结构 4、操作台采用LCD液晶窗图文显示，功能设置均应用滚动式图文选择，整个灭菌行程实行微电脑图文显示及自动控制循环程序，灭菌结束（报警）后自动停机 5、灭菌过程具有动态指示，便于用户观察灭菌状态 6、设定温度时间采用一键式操作方式，可根据不同的灭菌物品快速明了的进行所需选择 7、具有灭菌物品的预热融化功能，对需要溶解的物品具有时间及温度的选择 8、USB接口方便连接电脑监测灭菌过程及数据的收集（可增配） 9、具有灭菌时间的预约功能，方便用户定时开机 10、故障自动检测判断系统 11、全自动控制系统 12、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全 13、机械式安全泄压阀和电控式过压保护装置的双套保护系统 14、具有断水保护防干烧和漏电保护系统 15、灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 16、灭菌时间可调设定范围0-9999min 17、本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa 18、容积：30升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 19、灭菌室尺寸：φ350×400（mm），毛重：93Kg 20、内置网篮 21、仪器净尺寸：670×580×1230（mm） |
| 24 | 生化培养箱 |  | 2台 | 工业 | 1、带定时功能的数显微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2、采用镜面不锈钢内胆，半圆弧四角易清洁，箱内搁板间距可调。玻璃观察窗，观察方便明了。 3、控温范围：0℃～60℃； 4、温度分辨率：0.1℃； 5、恒温波动度：±0.5℃； 6、电源电压：220V 50Hz； 7、温度均匀度：±1.5℃； 8、输入功率：490W； 9、工作环境温度：5~35℃； 10、内胆尺寸（mm）W×D×H：400×350×510； 11、载物托架（标配）：2块(pcs)； 12、定时范围：1-9999 minutes； |
| 25 | 亚硝酸氮测定仪 |  | 1台 | 工业 | 一、产品描述 便携式三氮组合快速检测箱是一款可以同时检测氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的水质分析仪，检测方法符合国标要求。适用于检测水中氨氮、硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的现场检测和实验室检测。 二、产品特点 “三氮”组合设计 组合式设计，快速检测水体“三氮”含量。 依据国标 完全依据国标方法，搭配标准化成品试剂，方便使用。 安全环保 标准化操作流程，配备相应防护措施，助力快速检测，安全环保。 三、技术参数 1、检测项目：氨氮 检测方法：纳氏试剂光度法 测试范围：0.02-6.00mg/L（以N计） 分辨率：0.01mg/L 精度：±3%±0.01 2、检测项目：硝酸盐氮 检测方法：麝香草酚光度法 测试范围：0.5-10.000mg/L（以N计） 分辨率：0.1mg/L 精度：±3%±0.01 3、检测项目：亚硝酸盐氮 检测方法：重氮偶合光度法 测试范围：0.01-0.50mg/L（以N计） 分辨率：0.01mg/L 精度：±3%±0.01 4、尺寸：160mm x 62mm x 30mm 5、重量：0.15kg 6、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 7、电源：2节AA碱性电池 |
| 26 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  | 6台 | 工业 | 控温范围：RT+5～320℃，温度分辨率：0.1℃，温度波动：±0.5℃（在105℃测定），温度均匀性：±1.5℃（在105℃测定），内胆容积：136L，升降温速率：升温速率≥6℃/min，温冲≤0.5℃；降温速率≥1.5℃/min，工作室尺寸（W×D×H）：450×550×550mm，外形尺寸（W×D×H）：610×750×860mm，输入功率：1800W，隔板数量：2块，定时范围：0-9999min，环境温度：+5～40℃，重量：20KG，电源电压：AC220V/50HZ |
| 27 | 电热恒温培养箱 |  | 8台 | 工业 | 1、立式风格，2、优质镜面不锈钢工作室，3、双层玻璃观察窗，4、背部水平送风，5、工作室风量可高低调节，6、不锈钢加热管省时提效，使用寿命更长。7、高清亮数码管显示，清晰可辨。8、轻触式松紧调节隐形门锁，9、高品质发泡硅胶密封条，10、PID微电脑控制系统 预约自动开关机；定时范围: 1-9999分钟，11、具有定时运行、参数记忆、超温声光报警等多功能，12、电源电压：AC220V±10% 50/60Hz，13、控温范围(℃)：RT+5-65，14、温度分辨率(℃)：0.1，15、恒温波动度(℃)：±0.3，16、温度均匀度（℃）：±0.5（37℃为基准测试），17、加热功率（KW）：0.8，18、工作室尺寸(mm)：600*500*750，19、托架/负荷：两块、15kg/块 |
| 28 | 兽用输液泵 |  | 1台 | 工业 | 速度范围：1ml/h-1100ml/h 以1m步进 预置量范围：1ml~9999ml 以1m步进 快输、快排：停止状态为快排、启动状态为快输 泵内独有恒温装置 KVO速度：4ml/h 输度模式：“毫升/小时”、“滴数/分”二种模式 输液精度：±5%（根据使用情况可进行标定）输液量精度误差可调 报警功能：阻塞报警、气泡报警、开门报警、输完报警、欠压报警、滴数报警，开机无操作提示报警、速度异常报警 其他功能：累计量显示功能、交直流自动切换功能、静音功能、护士呼叫功能、可接车载电源、无线通信功能（选配）、功能扩展端口 阻塞报警压力范围：0.1Mpa~0.14 Mpa(可调) 显示方式：双数码显示窗+LED报警灯+状态指示灯（流水灯） 显示信息：预置量/累计量、流速、各种报警信息和工作状态信息 电源类型：交流：220V/50Hz 内部电源（内部电池）：9.6V~11.2V 外部电源（车载电源）：12V 整机功耗：不大于20VA 内部电池工作时间：在充满的情况下，以30ml/h可持续工作3小时以上 安全分类：I类、带内部电源的BF型设备，可连续运行，外壳防护等级：IP*3 外壳材料：PC+ABS,防火等级：V-0（UL94标准） 重量：约2.5Kg 外形尺寸：130mm*145mm*228mm(不含突出部分) 工作环境温度：﹢10~﹢30℃，湿度：30%~75%，大气压力：860~1060hpa 储存温度：-40℃~﹢55℃，湿度：不超过93%，无凝露，大气压力：500~1060hpa |
| 29 | 孵化机 |  | 1台 | 工业 | 一、基本参数 1.容蛋量：3520枚鸡蛋 2.外形尺寸（长×宽×高）mm：1750*800*1800， 3.启动功率（KW）：2KW 二、技术参数： 1.温度显示范围：0～99.9℃ 2.温度测量精度：±0.1℃ 3.湿度显示范围：0—99%RH 4.控 湿 精 度 ：±3%RH 5.输 出 路 数：6路（主加热、副加热、排风（换气）、左翻、右翻、加湿） 6.输出电流：主、副加热30A，其它输出为10A 。 7.翻蛋次数: 最大可记录 999 次。 8.翻蛋周期：0～999分钟（出厂定在90分钟） 9.翻蛋时间：0～999秒（出厂定在180秒） 10.换气周期：0—999分钟（出厂定在120分钟） 11.换气时间：0—999秒钟（出厂定在15秒） 12.测量线长：约1.5米 三、环境： 1.工作电压：交流180V～240V，50Hz 2.相对湿度：小于85% 3.环境温度：0-25度 |
| 30 | 出雏机 |  | 1台 | 工业 | 一、基本参数 1、容蛋量：3520枚鸡蛋 2、外形尺寸（长×宽×高）mm：1750*800*1800， 3、启动功率（KW）：2KW 二、技术参数： 1.温度显示范围：0～99.9℃ 2.温度测量精度：±0.1℃ 3.湿度显示范围：0—99%RH 4.控 湿 精 度 ：±3%RH 5.输 出 路 数：6路（主加热、副加热、排风（换气）、左翻、右翻、加湿） 6.输出电流：主、副加热30A，其它输出为10A 。 7.换气周期：0—999分钟（出厂定在120分钟） 8.换气时间：0—999秒钟（出厂定在15秒） 9.测量线长：约1.5米 三、环境： 1.工作电压：交流180V～240V，50Hz 2.相对湿度：小于85% 3.环境温度：0-25度 |
| 31 | 断喙器 |  | 5台 | 工业 | 1．使用电压：220W±10% 2．功 耗：220W~250W 3．动刀湿度：600℃~800℃ 4．动刀红热时间：<30秒 5．断喙率：750羽~900羽/时 6．停刀止血时间：0-4秒 |
| 32 | 数码相机 |  | 1台 | 工业 | 1、坚固的树脂模压设计 使SF-M系列TOUGH规格存储卡的抗弯曲性达到SD标准的约18倍。坚固可靠，拍摄者可以安心创作。 2、IP68*³防水防尘级。 可在约5米深的水下防水长达约72小时，刻录的数据不会受损，并且具备出色的防尘性能，能够防止灰尘颗粒进入内部，适合在严苛的拍摄环境下使用。 3、采用单片式结构，外加十分坚硬的材料，通过了5米 高空跌落测试，具备出众的抗冲击性能 4、支持V60，可靠的高分辨率4K视频记录 写入速度高达约150MB/s 读取速度高达约277MB/s ▲二、SDXC存储卡SF-M256/T2相机内存SD卡A； 1、类型:SD卡 操控温度:-25-+85℃(无凝露) 2、SD 接口:USH-II 工作电流:大约800mA 3、重 量:约2g 速度级别:Class10 USH-3 4、兼容设备:数码相机、单反、便携摄像机、PC 5、存储卡尺寸:(宽x长x高)约24mmx32mmx2.1mm 三、富图宝 空气二号碳纤维三脚架 便携单反专业摄影全景云台支架微单摄； 1、节数 5 2、净重(KG) 0.9 3、承重(KG)10 4、最大管径(MM)25 5、最大高度(MM)1510 6、收纳高度(MM) 360 |
| 33 | 不锈医用钢洗手池(长1800×宽600×高950（三人）)靠背式 |  | 8台 | 工业 | 规格：1800*600*950mm 1.（304#）不锈钢板； 2.支架、通脚用直径38x1.0mm不锈钢管； 3.可调子弹脚用直径38mm不锈钢子弹脚； 4.配3个摇摆式水龙头 |
| 34 | 自动手提高压蒸汽灭菌器 |  | 6台 | 工业 | 输入电源: AC（220±22）V 频率: （50±1）Hz 功率: 2KW 显示方式: 压力表/LED数码管 容积: 24L 是否为煤电两用: 否 加盖方式: 螺栓链接 额定工作温度: 126℃ 额定工作压力: 0.142Mpa 内桶尺寸: Φ297×355mm 内桶厚度: 1.2mm 外筒厚度: 0.8mm 升温时间RT-126℃: ≤30nin 灭菌时间设定范围: 4-99min 净重: 17.5kg 产品尺寸（Ø×H ）: Ø395×670mm |
| 35 | 电子动物内窥镜（胃肠镜） |  | 1套 | 工业 | 1.小动物电子内窥镜主要技术参数 1.1、头端部外径：Φ8.0mm；主软管外径：Φ8.0mm；钳道管内径：Φ2.0mm； 1.2、工作长度：1500mm；总长：1800mm； 1.3、视场角：≥120°(直视)；观察深度：3-100mm； 1.4、分辨率：100万像元素(CMOS)； 1.5、弯曲角度：≥向上210º 向下≥90° 左右各≥100º； 1.6、弯曲操作：链式牵引结构.整机全密封防水； 1.7保修期：质量保修期按照国家规定，不得少于为一年，厂家提供终身维修，厂家或投标人提供承诺书。 2、电子图像处理部分主要技术参数 ▲2.1白平衡：自动白平衡，手动白平衡 2.2测光：平均测光，峰值测光。 ▲2.3锐利度0.31及精细化可调节。 ▲2.4颜色-125+125级。 ▲2.5 亮度-125+125。 可调 增益控制关：底，中，高档。 2.12兼容膀胱镜、关节镜、耳鼻镜。 2.13具有拍照摄像功能，自动生成检验报告，可连图文工作站，可连打印机直接打印报告。 2.14专用彩色监视器：19寸医用级彩色液晶监视器。 2.15专用仪器台车，高分子材料制作。 3.小动物电子内窥镜配置清单。 3.1小动物电子内窥镜，1台，100万像元素(CMOS)。 3.2电子内窥镜图像处理器，1台。 3.3小动物电子内窥镜异物钳：四爪钳，活检钳，网篮，注射针，清洗刷，圈套器，鼠齿钳。 3.4视频电缆，2根；电源线，1根；水瓶组件，1套。 3.5钳道插孔密封盖，2个：橡胶件。 3.6水气、按钮密封圈，10个“O”型密封圈（橡胶件）。 3.7密封测漏盖，1个；测漏器，1个。 3.8不小于15寸彩色专业液晶显视器，1台。 3.9专用仪器车，1台；电动吸引器，1台。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 36 | 动物麻醉机 |  | 1台 | 工业 | - 适用于猫、狗、猴、猪等100KG以内动物气体吸入式麻醉； 2.同时搭载2种呼吸回路，包括标准的开放式非再呼吸回路和密闭式呼吸循环回路，并可一键切换两种回路； 3.蒸发器工作温度范围：10-35℃； 4.蒸发器工作流量范围：0.2-10LPM，输出压力波动范围P≦2.5kPa； 5.蒸发器具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； 6.蒸发器内部容量不低于120ml，浓度范围0-1%，精度±0.1，浓度范围1-5%，精度±0.15； 7.▲多种蒸发器可选：异氟烷蒸发器和七氟烷蒸发器可选，pour fill和easy fill加药方式可选，Cagemount和selectatec安装悬挂方式可选； 8. 0-4LPM氧气流量计，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM； 9.圆柱形浮子，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 10.具有快速充氧功能，供手术过程中对动物进行快速给氧抢救； 11.-20-+100 cmH2O APL压力指示和自动卸压安全功能，避免气压过大对动物造成压力伤害； 12.▲APL快速阻断键，实现一键关闭APL泄压阀； 13.▲预留双流量计安装位置，选择性增加第2个流量计； 14.▲具备2100ml轨道式二氧化碳吸收罐，快速拆卸和安装； 15.废气过滤罐自重800g，有效吸收增重为200g，接口外径22mm； 16.配氧气减压阀、废气吸收罐、气管插管、气管架、喉镜和面罩各一套。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 37 | 动物呼吸机 |  | 1台 | 工业 | 1.▲拥有容控(VCV)、压控(PIPCV)、APNEA等3种工作模式，满足多种临床应用场景； 2.▲内置参数，只需要输入动物体重即可获得呼吸频率、潮气量等生理参数，新手兽医也能轻松掌握； 3.记忆兽医的自定义参数，随时调用，简化操作； 4.▲提供窒息模式，不干涉动物自主呼吸，符合兽医临床使用习惯； 5.▲呼气末正压功能可选，帮助兽医轻松应对术中低氧血症； 6.全面覆盖窒息、管路堵塞等多种报警事件，全方位监控动物呼吸状态； 7.全新触屏输入，符合人机互动习惯； 8.含R409-MB支架。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 38 | 动物专用监护仪 |  | 1台 | 工业 | 1、采用超薄的设计理念，占用空间小;轻巧便携，整机净重2.4kg,并具便携提手，便于移动机器。 2、采用无风扇设计，无风扇转动声，无噪音，无空气对流，防止空气中灰尘携带病菌进入机器内部，预防交叉感染。 3、监测参数齐全：3导联心电、无创血压、血氧、呼吸、脉搏、体温、心率。 4、8英寸高亮真彩 TFT LCD显示屏,分辨率800×600 5、先进的心电算法，支持33种心律失常识别 独特的血压清洁模式有助于清除机器内部的灰尘，由于内部灰尘较少监测数据更准确 6、标配2个USB接口：支持USB2.0输出，通过此接口可连接认可的USB设备，如U盘，条形码扫描器，鼠标或键盘 具自定义快捷菜单按键，常用功能一键完成，方便快捷。 7、具有5种显示界面：呼吸氧合图界面、大字体界面、趋势共存界面、标准界面和经典界面。 |
| 39 | 移动式手术无影灯 |  | 1套 | 工业 | 1.照度：30,000-160,000Lux 2.色温：4500±250k 3.显色指数：≥97% 4.聚焦深度：≧1200mm 5.光斑直径：160-280mm（可调） 6.亮度调节：十档连续调光 7.灯泡使用寿命：≥1500h 8.电源电压：AC100-240V 50/60HZ 9.术者头部温度：﹤2℃ 10.消耗功率：150W 11.主副灯自动切换：＜0.2秒 |
| 40 | 不锈钢洗盘池 |  | 2个 | 工业 | 1.采用304不锈钢材料制作，防腐防酸不生锈，操作安全，用料扎实，坚固耐用。 2.规格：长620×宽500 ×高800（单位均为mm）。 |
| 41 | 多功能动物处置台（洗牙台） |  | 2台 | 工业 | 1.多功能宠物处置台台面采用1.2mm材质304拉丝板制作，网格选用直径8mm为龙骨，横档用直径4mm交叉点焊。 2.多功能宠物处置台采用全圆角制作，不会有死角, 清理卫生比较方便,漏水采用不锈钢滤毛落水不会堵塞。配有不锈钢可抽拉式水龙头，两种出水方式便于使用。 3.规格： 长1400×宽600 ×高880 （单位均为mm）。 4.可以远近距高清洗，柜内抽屉滑轨采用不锈钢加厚导轨。 |
| 42 | 绝育手术器械包 |  | 6个 | 工业 | 1.采用的钢材，能满足宠物绝育、去势以及其他软组织手术； 2.手术刀柄 3#（标尺）-12.5cm 1把； 3.手术刀片-15#（盒 x 100片/盒） 1盒； 4.1x2齿组织镊（标准）-直/1.8mm宽/14cm 1把； 5.解剖镊-直/1.4mm宽/15.5cm 1把； 6.MAYO-STILLE 解剖&手术剪-直/钝头&钝头/14cm 1把； 7.MAYO-STILLE 解剖&手术剪-弯/钝头&钝头/14cm 1把； 8.手术剪-直/尖头&尖头/15.5cm 1把； 9.手术剪（窄型）-直/尖头&钝头/14.5cm 1把； 10.HALSTED 蚊式止血钳-直/1.2mm宽/12.5cm 4把； 11.HALSTED 蚊式止血钳-弯/1mm宽/12.5cm 4把； 12.CRILE-RANKIN 止血钳-直/1mm宽/16cm 4把； 13.CRILE-RANKIN 止血钳-弯/1.5mm宽/16cm 4把； 14.BACKHAUS 布巾钳-11cm 6把； 15.卵巢拉钩-球头45°弯/16cm 1把； 16.ALLIS 4x5齿组织钳-直/5mm宽/15cm 1把； 17.MAYO-HEGAR 持针钳-直/16cm 1把； 18.手术器械包-32*22cm 1个。 |
| 43 | 牙科手术器械 |  | 2套 | 工业 | 1.采用的钢材，15件套，能满足各种宠物牙科手术； 2.翼状牙挺（含标准型手柄）-1mm， 1把； 3.翼状牙挺（含标准型手柄）-2mm， 1把； 4.翼状牙挺（含标准型手柄）-3mm， 1把； 5.翼状牙挺（含标准型手柄）-4mm， 1把； 6.翼状牙挺（含标准型手柄）-5mm， 1把； 7.直根尖型牙挺（含标准型手柄），1把； 8.拔牙钳-弯/12.5cm，1把； 9.牙石清除钳-弯嘴/11.5cm，1把； 10.双头牙骨膜分离器-2/4，1把； 11.龈下刮匙（刮治器）-适用于犬，1把； 12.龈上刮匙（刮治器）-适用于犬，1把； 13.镰形刮匙（刮治器）-适用于犬，1把； 14.牙科探查针/测量针（10mm），1把； 15.Minnesota 面颊拉钩-14cm，1把； 16.开口器-开口径8cm，1把； 17.手术器械包-32*22cm，1个。 |
| 44 | 组合式不锈钢寄养(住院笼) 4个位 |  | 2套 | 工业 | 1.笼体结构合理，超强承压，坚固耐用。 2.门锁滑动式设计，自动上锁，静音，安全性好。 3.笼内设计无缝挡水边，使用更加方便，卫生。 4.笼内独有圆角设计，解决了死角污垢难以清理问题。 5.笼门和踏板网格，使用高频电流焊接，坚固耐用不脱焊。 6.下层笼中间设有活动隔板，隔板抽出可变为一个大笼子，大型犬 也可轻松入住。 7.接污盘内边斜角设计，不留死角，方便冲洗。 8.笼子底部有4个万向刹轮，静音、耐磨，方便移动和固定。 9.笼子创新调计，做工精细，精美别致，可随意组合。 10.产品特点：笼身主体采用304不锈钢，厚度1.2mm的拉丝亚光板板材，防腐防锈。笼门采用304不锈钢直径8mm和直径6mm实心圆钢交叉高频点焊而成。踏脚网片采用不锈钢直径8mm实心圆钢做主架,直径4mm实心圆钢铺面,交叉高频点焊制作。接污盘采用304不锈钢,厚度0.8mm的拉丝亚光板板材制作，底部采用高静音万向轮。 11.外形尺寸：长1220 ×深700 ×高1570（单位均为mm）。 12.上层笼：长610 ×高610 ×深700（单位均为mm）。 13.下层笼：长1220×高820 ×深700（单位均为mm）。 |
| 45 | 气动升降美容桌 |  | 2张 | 工业 | 黑色台面，直径60cm 含铝合金套装 气动升降 高度：68-98cm |
| 46 | 吹水机 |  | 4台 | 工业 | 单马达 独立加热控制功能 吹打力：895g 功率：2800W |
| 47 | 试验操作台（边台） |  | 90米 | 工业 | 规格尺寸：L*750*850（mm）1、台面：采用实验室专用耐蚀实心理化板台面，厚12.7mm,台面边缘用同质材料板双层加厚至约25.4mm，台面板材在高温高压下由植物纤维与热固酚醛树脂聚合而成，防腐蚀性、抗菌性、防潮、耐高温、耐刻磨撞击。台面技术参数满足以下所有指标： ▲2.1 抗化学污染性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》4.4.1对其送检样品进行表面耐污染性能测试。应至少包含有35项检测项目，检验结论均达到5级（提供复印件）。 ▲2.2 防霉性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防腐效果评估》对其送检样品进行防霉性能测试。检验结论为试验后，样品长霉程度：没有生长；长霉等级：0级（提供复印件）。 ▲2.3 抗有害物质性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板对其送检样品进行性能指标测试》。有害物质的检验判定结论为：合格（提供复印件）。 ▲2.4 表面抗菌性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据ISO22196：2011塑料与其他无孔表面抗菌活性的测定，对其送检样品进行表秒抗菌性能测试：大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P、白色念珠菌ATCC10231、肺炎克雷伯氏菌ATCC4352，检验结论为：合格（提供复印件）。 2、框架：采用60*40方管焊接成型，方管足厚1.5 mm。表面环氧树脂静电粉末防锈喷涂层。 3、柜体：采用12-18mm厚环保E1级中纤板，所用板材四周PVC防水封边。 4、门把手：采用“一”字铝合金型材； 5、导轨：采用16寸三节静音抽屉导轨。 6、铰链：采用105°全开铰链； ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供2.1、2.2、2.3和2.4项参数的检测报告原件查验，否则采购人有权解除合同。 |
| 48 | 试验操作台（中央台） |  | 4张 | 工业 | 规格尺寸：3000mm*1500*850mm 1、台面：采用实验室专用耐蚀实心理化板台面，厚12.7mm,台面边缘用同质材料板双层加厚至约25.4mm，台面板材在高温高压下由植物纤维与热固酚醛树脂聚合而成，防腐蚀性、抗菌性、防潮、耐高温、耐刻磨撞击。台面技术参数满足以下所有指标： ▲1.1 抗化学污染性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能实验方法》4.4.1对其送检样品进行表面耐污染性能测试。应至少包含有35项检测项目，检验结论均达到5级（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同）。 ▲1.2 防霉性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防腐效果评估》对其送检样品进行防霉性能测试。检验结论为试验后，样品长霉程度：没有生长；长霉等级：0级（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同）。 ▲1.3 抗有害物质性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板对其送检样品进行性能指标测试》。有害物质的检验判定结论为：合格（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同）。 ▲1.4 表面抗菌性能：具备CMA资质检测机构出具的检测报告。检验依据ISO22196：2011塑料与其他无孔表面抗菌活性的测定，对其送检样品进行表秒抗菌性能测试：大肠杆菌ATCC8739、金黄色葡萄球菌ATCC6538P、白色念珠菌ATCC10231、肺炎克雷伯氏菌ATCC4352，检验结论为：合格（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同）。 2、框架：采用60*40方管焊接成型，方管足厚1.5 mm。表面环氧树脂静电粉末防锈喷涂层。 3、柜体：采用12-18mm厚环保E1级中纤板，所用板材四周PVC防水封边。 4、门把手：采用“一”字铝合金型材； 5、导轨：采用16寸三节静音抽屉导轨。 6、铰链：采用105°全开铰链； 7、每张配置：试剂架1组、PP水槽和水龙头1套； |
| 49 | 试剂储存柜 |  | 12个 | 工业 | 规格尺寸：900*450*1800mm 1、外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 降低环境污染，维护使用者的健康。 2、柜体：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。上下柜门可根据使用者要求选配带双锁，符合试剂药品双锁管理要求。 3、层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果 4、视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 5、门把手：采用耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好； 6、铰链：采用全PP耐酸碱材质四连杆铰链，耐腐蚀性能好。材质性能必须满足以下耐腐蚀测试： ▲6.1试样用90%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.2试样用31%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.3试样用15%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.4试样用52%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见； ▲6.1-6.4项参数须具备CMA资质检测机构出具的检测报告。（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供6.1-6.4项内容检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同） 7、配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。 |
| 50 | 药品储存柜 |  | 12个 | 工业 | 规格尺寸：900*450*1800mm 1、外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经过同色同质焊条焊接而成 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性 降低环境污染，维护使用者的健康。 2、柜体：采用一体成型、无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了柜体因热胀冷缩而引起的变形。上下柜门可根据使用者要求选配带双锁，符合试剂药品双锁管理要求。 3、层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接 四周有立边，立边整体焊接成型，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果 4、视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 5、门把手：采用耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好； 6、铰链：采用全PP耐酸碱材质四连杆铰链，耐腐蚀性能好。材质性能必须满足以下耐腐蚀测试： ▲6.1试样用90%硫酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.2试样用31%盐酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.3试样用15%硝酸溶液浸泡48h后，外观应无明显可见的裂纹、破损及变形； ▲6.4试样用52%氢氧化溶液浸泡48h后，外观应无明显可见； ▲6.1-6.4项参数须具备CMA资质检测机构出具的检测报告。（签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供6.1-6.4项内容检测报告的原件查验，否则采购人有权解除合同）。 7、配件：采用耐强酸、强碱材质合页、碰珠、螺丝，拉门采用同质PP聚丙稀材料制作。 |
| 51 | 动物五分类全自动血液细胞分析仪 |  | 1台 | 工业 | ▲1.测量原理：采用4角度激光散射流式细胞技术进行WBC五分类； ▲2.测量参数：28项参数(含图形)，2幅散点图、2幅直方图； 3. 分析模式：CBC+5DIFF模式、CBC模式和CBC+5DIFF+RRBC模式； 4.显示设备：10.4英寸大屏幕液晶显示屏，数据管理及联网功能方便快捷； 5.数据储存：≥18万个测试结果（含图形）； 6.检测速度：不低于60个/小时； 7、输出方式：外置打印机，可选择打印直方图，不同警告符号提示样本可能的异常，中英文报告格式，可打印出参考值范围； 8.样本测试量：全血进样模式≤25 µL， 全血用EDTA-K2/EDTA-K3抗凝，预稀释进样模式≤20 µL； ▲9. 四种试剂种类： 9.1.动物五分类血细胞分析仪用稀释液； 9.2.动物五分类血细胞分析仪用清洗液； 9.3.动物五分类血细胞分析仪用鞘液； 9.4.动物五分类血细胞分析仪用溶血剂； 10.进样针清洗：使用自动冲洗装置冲洗进样针内外管壁，避免样本交叉污染和操作人员对血样的接触； 11.分血方式：精密步进电机吸样，高精度、耐磨损； 12.单位选择：具有WBC、RBC、HGB、PLT等项目两种单位选择，适应不同国家、不同地方的参数单位要求； 13.HGB测定：无氰化物分光比色法测HGB，LED光源，540nm波长比色 环保试剂可避免对操作人员健康影响，同时有利于环境保护，如果采用有毒试剂用户需要额外采购专门处理设备，增加成本； 14.校准与质控：具备校准物校准、新鲜血校准等自动校准和人工校准模式，具有L-J，X-B，X-R，X等4种质控模式，能够自动绘制质控图； ▲15. 在同一个通道内使用同一种方法实现白细胞五分类，以避免不同通道和不同方法引入的系统误差； ▲16. 重复性误差：WBC≤2.0%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，PLT≤4.0%，MCV≤1.0%，HCT≤2.0%（提供检测报告予以证明） ▲17.携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%（提供检测报告予以证明） 18.线性范围：WBC：0—99.9×109/L，RBC: 0.1—8.0×1012/L，HGB：0—250g/L，PLT: 0—999×109/L； 19.参考范围：具有13+3组不同动物正常范围参数限设定功能，可根据不同地域动物进行调整，由仪器自动识别并匹配最佳参考值； 20.排堵方式：高压灼烧、探头清洗液浸泡、正反冲排堵及智能自动清洗； ▲21.可做网织红细胞测试 22. 异常细胞提示：具有提示难溶性红细胞及异常细胞报警功能。； 23.主机尺寸：L490mm×W332mm×H459mm； 24.功率消耗：250VA； 25.熔断器：250V/3.15AH； 26.重量：35kg。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 52 | 动物血凝分析仪 |  | 1台 | 工业 | - 检测通道：1个检测通道 ▲2.显示系统：3.5寸彩色触摸屏 ▲3.软件系统：uCOS-III ▲4.结果数据管理：最多可存储300条历史记录，12条质控记录 5.扫描系统：内置激光扫描器，可扫描测试卡上的条码 ▲6.打印系统：可用miniUSB接口外接打印机 7.通讯硬件接口：网口、DB9串口、打印机接口、code卡接口 ▲8.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙 9.尺寸：约220×175×130mm （长×宽×高） 10.重量：约860g 11.操作温度：10℃-32℃ 12.操作相对环境湿度：10%-80%（无冷凝） 13.储存温度： -10℃-50℃ 14.储存相对环境湿度：10%-90% 15.电源适配器：AC220±22V,50±3Hz 16.内部电池：7.2V (2节松下CR18650B ) ▲17.测试技术：光学法+机械法 18.检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT 19.样本类型：枸橼酸钠抗凝的静脉全血 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 53 | 免疫荧光检测仪 |  | 1台 | 工业 | ▲1.光源：LED 2.激发光谱：中心波长λ0=470nm 3.接收光谱：中心波长λ1=525nm 4.检测通道：1个检测通道 ▲5.显示系统：8寸触摸彩屏 ▲6.软件系统：安卓操作系统，自带中英文输入法，自定义智能管理模块 ▲7.结果数据管理：最多可存储结果数据10000条，可智能选择查询结果进行结果管理 8.打印系统：内置热敏打印机 9.通讯硬件接口：USB接口、串口、以太网络接口 ▲10.通讯支持：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接 11.电源输入接口：电源适配器 12.尺寸：270*238*146mm(长X宽X高) 13.重量：约2.8kg 14.操作温度：10℃-30℃ 15.储存温度：-10℃-50℃ 16.操作储存相对环境湿度：10%-80% 17.操作储存海拔：0m-2000m 18.大气压力：860hPa~1060hPa 19.输入要求：220V±22V，50HZ±10 HZ，最大额定输入功率40VA 20.测试技术：荧光免疫 21.试剂盒定标：多点定标试剂盒 22.ID芯片：匹配测试卡的批号和条形码识别，进行具体校准 ▲23.试剂内标：独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正如：样品缓冲液混合、加样量、样品粘度、环境条件如温度、湿度等。 24.样本类型：全血，血清/血浆和尿液（具体以对应项目免疫荧光定量检测试剂盒使用说明书为准） 25.缓冲液：增强敏感性和特异性 ▲26.检测项目：犬用C-反应蛋白（cCRP）、猫血清淀粉样蛋白A（fSAA）、动物甲状腺素（T4）、动物促甲状腺激素（TSH）、犬孕（cProg）、动物皮质醇（Cortisol)、动物D-二聚体（D-Dimer）、动物糖化血红蛋白（HbA1c）、犬胰腺特异性脂肪酶（cPL）、犬胰腺特异性脂肪酶（cPL）、犬传染性肝炎IgG抗体（ICH Aa）、犬瘟热病毒IgG抗体（CDV Ab）、犬细小病毒IgG抗体（CPV Ab）、猫瘟病毒IgG抗体（FPLV Ab）、猫杯状病毒IgG抗体（FCV Ab）、猫疱疹病毒IgG抗体（FHV Ab）等。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 54 | 冰箱 |  | 6台 | 工业 | 耗电0.9KWh/24h;冷冻室容积212L；冷藏室容积380L；电压220V容积；额定频率50Hz；尺寸910*696*1786mm |
| 55 | 冰柜 |  | 2台 | 工业 | 容积768L；尺寸2110*835*900；温度范围-36-10℃；控温方式电子温控。 |
| 56 | 兽用针灸仪 |  | 1台 | 工业 | 1.频率0-200HZ，尺寸30*20*15cm，材质PVC，用途：兽医针灸 2.设定频率：频率档一般设置为×10 模式，意味着频率加快 10 倍。例如：旋钮旋至 刻度 2，频率为 20Hz（10*2）。 3.推荐频率： （A）低频：f1=20Hz 适应症：疼痛，释放内啡肽 C 纤维在 10Hz 以下敏感。 20-120Hz 刺激 A α 及 A β 纤维。 （B） 高频：80-120Hz 适应症：内科病（例，腹泻）或者 IVDD 促进 5-羟色胺释放 4.推荐波段： f1 及 f2 设置 （A） 连续波：f1≥0 且 f2=0 适应症：疼痛，椎间盘疾病，补虚。 |
| 57 | 多功能宠物处置台 |  | 2台 | 工业 | 1.规格：1400mm*600mm*900mm。 2.多功能宠物处置台采用全圆角制作，不会有死角, 清理卫生比较方便,漏水采用不锈钢滤毛落水不会堵塞。配有不锈钢可抽拉式水龙头，两种出水方式便于使用。 3.可以远近距高清洗，柜内抽屉滑轨采用不锈钢加厚导轨。 |
| 58 | 动物外科器械包 |  | 6个 | 工业 | 含刀柄1把、14cm手术剪(直、弯各1)、16cm手术剪(直、弯各1把)、14cm止血钳（直、弯各4把）、18cm止血钳（直、弯各4把）、持针钳1把、创巾钳6把、14cm无齿镊2把、14cm有齿镊2把、大、小两种型号牵开器2把。 |
| 59 | 动物牙科器械包 |  | 1个 | 工业 | 含牙挺1套、探针1套、开口器1套、口镜1个、镊子1把、拔牙钳1套、牙龈分离器1把、及对应操作台 |
| 60 | 自动生化分析仪 |  | 1台 | 工业 | 1.光源：LED，中心波长λ0= 405nm、550nm、610nm； ▲2.软件系统：Linux(自带中英文输入法，自定义智能管理模块)； ▲3.接口：4个USB、1个COM口、1个网口、2个CAN总线接口； 4.打印：内置热敏打印机； 5.尺寸 ≤210mm*160mm*340mm(长×宽×高)； 6.重量： ≤5.5kg； ▲7.硬件配置：ARM Cortex-A7内核，最高主频 800MHz，DDR 1GB，eMMC 4GB； 8.电源输入接口： 4P 电源端口； 9.工作环境要求环境温度：10℃～30℃（请注意：干式生化分析仪的检测试剂操作温度应以其说明书为准）； 10.相对湿度：30%～85%（无凝露）； 11.电源电压：AC100-240V±10%； 12.电源频率：50/60Hz±1Hz； ▲13.孵育器温度：温度值在 37℃±0.3℃内，波动度不大于±0.2℃； 14.放置要求：干燥、清洁、平坦的水平表面（不要将设备放在难以操作电源开关的位置）避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰匹配检测试剂项目参数匹配检测试剂项目参数； ▲15.测试技术：干化学法； ▲16.测试速率：≤15min/套组； ▲17.工作模式：用户选择需要检测的项目和相应试剂盘/片（试剂盘需预读取ID code卡；试剂片直接读取二维码），手动加样，手动放入微流控干生化试剂盘，点击测试，仪器自动识别试剂盘上项目和批号，开始自动检测； 18.试剂标准：每批次试剂盘配置相应批次ID芯片，每批次试剂片配置相应批次二维码(批号、效期、产品重复性与线性等信息)，对每个测试进行定标校正； 19.上样方式：移液器加样到试剂盘/片的加样孔； ▲20.样本类型：全血、血清、血浆 (具体以“宠物微流控干生化试剂盘/片”使用说明书为准)；21.检测项目：共计30个，α-淀粉酶（AMY）、脂肪酶（LPS）、葡萄糖（GLU）、α-羟基丁酸脱氢酶（HBDH）、肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、尿素（UREA）、尿酸（UA）、肌酐(CRE)、丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转移酶（AST）、白蛋白（ALB）、胆碱酯酶（CHE）、总胆固醇（TC）、总蛋白（TP）、总胆红素（TBIL）、总胆汁酸（TBA）、血氨（NH3）、低密底脂蛋白（LDL-C）、高密度脂蛋白（HDL-C）、总胆汁酸（TBA）、直接胆红素（DBIL）、总胆红素（TBIL）、乳酸（LAC）、甘油三酯（TG）、谷氨酰转肽酶（GGT）、磷（PHOS）、镁（Mg）、钙（Ca）、碱性磷酸酶（ALP）。 |
| 61 | 尿液分析仪 |  | 1台 | 工业 | 1.主机部分 1.1 试纸选择：11项，可根据用户需要可选配增加14项 1.2 检测项目：WBC（白细胞）、KET（酮体）、NIT（亚硝酸盐）、URO（尿胆原）、BIL（胆红素）、PRO（蛋白质）、GLU（葡萄糖）、SG（尿比重）、BLD（隐血）、pH（酸碱度）、VC（维生素C）、CR（肌酐）、Ca（尿钙）、MA（微白蛋白）UPC比值，1.3 检测原理：反射光电比色法，1.4 测定波长：470nm、550nm、620nm、720nm，1.5 样本供给法：手动浸泡法，1.6 检测速度：连续测试60样本/小时，1.7 反应时间：约60秒/样本，1.8 检测模式：单次检测、连续检测 1.9 显示：触摸式彩屏，可显示试纸类型、样本序号、样本ID号、检测结果等，1.10 内存容量：1000份样本，1.11 颜色检测功能：可分辨出尿液样本的颜色，1.12 比重补正功能：通过pH检测值进行自动补正 1.13 色尿补正功能：通过试纸条的色调补正用试剂格进行自动补正 1.14 外部输出：可通过USB接口和蓝牙接口与电脑通讯 1.15 机器运行环境条件：温度5℃～40℃、RH≤80% 1.16 检测环境条件：温度15℃～30℃、RH≤80%（推荐使用） 1.17 外型尺寸：120mm×83mm×31mm 1.18 重量：180g 1.19 电源：主机：9V 1.5A；电源适配器：输入：100V-240V～ 50/60Hz，输出：9V 1.5A 1.20 消耗功率：5W 1.21 使用年限：10年 2.打印机部分 2.1 打印机：热敏行式打印机 2.2 打印纸：热敏打印纸 2.3 外型尺寸：110mm×80mm×38mm 2.4 重量：180g（不包含热敏打印纸） 2.5 电源：打印机：9V 1.5A；电源适配器：输入：100V-240V～ 50/60Hz，输出：9V 1.5A 2.6 消耗功率：13.5W 3.配置 3.1 主机：1台，打印机1台 3.2 电源线1条，打印纸1卷，电源适配器1个，校验试纸条2条 3.3 使用说明书及相关技术资料一套 |
| 62 | 超声波洗牙机 |  | 2台 | 工业 | 一、功能简介: 1. 超声波牙机主要用于牙齿洁治，具有洁牙、牙周、根管治疗功能。 2.超声波牙机由电路、水路、超声换能器等组成。 3.工作过程采用微处理器全自动控制,可进行频率自动跟踪搜索达到最佳工作状态。 4.接插式手柄带LED灯，操作方便简洁，效率高。 5.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。 6.小巧机身，不占空间,可外接水源，无需反复加水。 二、主要技术参数: 1.电源输入:～220V 50Hz 2.主机输入:～24V 50Hz1.3A 3.输出的尖端主振动偏移:1 u m～100 u m 4.输出的尖端振动频率:28kHz±3kHz 5.输出的半偏移力:0.1N～2N 6.尖端输出功率:3W～20W7.主机保险:T1.6AL 250V 8.电源适配器保险:T0.5AL 250V 9.进水压力:0.1bar~5bar (0.01MPA~0.5MPA) 10.主机重量:0.65Kg 11.电源适配器重量:1Kg 12.外形尺寸:188mm×159mm×81mm 13.运行模式:连续运行一、功能简介: 1. 超声波牙机主要用于牙齿洁治，具有洁牙、牙周、根管治疗功能。 2.超声波牙机由电路、水路、超声换能器等组成。 3.工作过程采用微处理器全自动控制,可进行频率自动跟踪搜索达到最佳工作状态。 4.接插式手柄带LED灯，操作方便简洁，效率高。 5.手柄能耐134℃高温和0.22Mpa高压消毒。 6.小巧机身，不占空间,可外接水源，无需反复加水。 二、主要技术参数: 1.电源输入:～220V 50Hz 2.主机输入:～24V 50Hz1.3A 3.输出的尖端主振动偏移:1 u m～100 u m 4.输出的尖端振动频率:28kHz±3kHz 5.输出的半偏移力:0.1N～2N 6.尖端输出功率:3W～20W7.主机保险:T1.6AL 250V 8.电源适配器保险:T0.5AL 250V 9.进水压力:0.1bar~5bar (0.01MPA~0.5MPA) 10.主机重量:0.65Kg 11.电源适配器重量:1Kg 12.外形尺寸:188mm×159mm×81mm 13.运行模式:连续运行 |
| 63 | 光学显微镜 |  | 60台 | 工业 | 1.光学系统：CCIS无限远色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术（绿膜）。 2.大视野目镜： 视野不小于10×/20mm，双目视度需同时可调屈光度。 3.镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围55mm-75mm之间。 4.聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25。 5.载物台：尺寸 不小于140×140（mm），移动范围不小于76×50（mm）。硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨。 6.物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器。内倾式设计，更换切片时无需升、降载物台，避免了外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 7.焦距调节:左右均配置粗微调手轮。粗微调同轴，带上限位装置，微调最小读数值不大于2um之间。 8.物镜：宽带镀膜平场物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 9.产品均含有防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保产品使用性能的稳定。 10.转换器定位稳定性≤0.005mm。 11.载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.017。 12.载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 13.10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm。 14.4倍物镜成校园直径不小于14.1mm。 15.10X物镜成像圆直径不小于13.9mm。 16.40X物镜成像圆直径不小于13.7mm。 17.100X物镜成像圆直径不小于10.8mm。 18.显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±4.32%。 19.显微镜目镜放大率准确度不超过1.88%。 20.倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05 mm。 21.左右两系统放大率差≤0.03%。 22.零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 64 | 梯度PCR仪 |  | 1套 | 工业 | 1.采用温度循环器专用长寿命Peltier模块； ▲2.模块类型：双模块设计64×0.2ml (A 槽) + 32×0.2ml (B 槽)； 3.适用管型：0.2ml， 8联排反应板； ▲4.温度范围：0-105℃； ▲5.最大升温速度：5℃/秒； ▲6.最大降温速度：5℃/秒； ▲7.温度均匀性：≤±0.2℃； 8.温度准确度：≤±0.1℃； 9.梯度方式：A槽可设置常规梯度1～30℃，从左到右横向梯度1～30℃；B槽可设置常规梯度，从下到上纵向梯度1～30℃； 10.控温方式：模拟管+模块； 11.变温速度可调：是； ▲12.液晶显示：10.1英寸液晶屏+电容式触摸屏； 13.可存储程序数：机内20000+U盘储存无限制； 14.最大循环数：200； 15.断电保护：有； 16.宽电压范围：100-240VAC, 50/60Hz； 17.热盖温度：30℃-115℃可调； ▲18.热盖结构：自适应压杆式热盖，合盖紧盖一步到位； ▲19.风道结构：前进后出式风道，机器可以并排放置； ▲20.运行指示灯带：有，循环亮和常亮模式可选； ▲21.安卓操作系统，触摸屏及鼠标均可独立控制； 22.实时显示程序进展及剩余时间，支持PCR仪运行中间编程； 23.一键快速孵育功能，满足变性、酶切/酶连、ELISA等实验需要； 24.内置多个标准程序文件模板，能快速编辑所需文件； ▲25.支持实验程序结束发送邮件提醒功能； ▲26.内置WIFI模块，用电脑或手机通过网络连接可实现一机同时控制多台PCR仪； ▲27.支持U盘升级软件。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 65 | 凝胶成像系统 |  | 1套 | 工业 | 一、技术参数： 1.功能涵盖：仪器可实现紫外核酸凝胶成像、透射白光蛋白胶成像，化学发光成像等功能，并可升级RGB红绿蓝荧光成像、激光NIR近红外荧光成像、小动物活体荧光成像等功能 ▲2.CCD冷却方式：Peltier，制冷温度≤-57℃，满足高灵敏度的化学发光实验需要 ▲3.CCD像素矩阵2336×1752，即CCD物理分辨率≥410万像素 4.CCD芯片尺寸：≥1.33英寸（289.08mm^2） 5.仪器检测的动态范围≥4个数量级，≥16bit数据输出，灰度：≥65536色灰阶,可在更宽的线性范围内得到好的实验数据 6.像素点单元合并方式：1x1,2x2,3x3,4x4,5x5,6x6,7x7,8x8，其特别适合与低信号值的化学发光检测实验，能有效的提高检测灵敏度 ▲7.配置大光圈口径的F0.95CCD定焦镜头，从而保证了化学发光成像时更多光信号的捕捉，提高检测灵敏度 ▲8.标配不少于透射紫外、透射白光、反射白光、红色荧光、蓝色荧光、绿色荧光六种不同的光源激发系统，方便不同实验的需求 ▲9.采用矩阵式排列的红绿蓝3色LED荧光光源，每色荧光有不少于40颗LED荧光光源颗粒聚焦而成 10.可升级双波段近红外激光荧光光源，实现信噪比更高的激光近红外荧光成像；可加配全波长的氙灯荧光激发光源，满足小动物活体荧光成像等高穿透性实验的需求 11.具有不少于21种滤光片组模块可选择，满足不同波段的荧光成像 12.暗箱箱体绝对光密封，满足化学发光、多色荧光等实验需要 ▲13.紫外台采用独特的长寿命冷阴极管UV灯，寿命长达20年，兼容普通凝胶成像和蛋白免染胶成像 14.紫外透射台的紫外强度不少于两档可调，满足不同的应用需求 15.独特的定时紫外关闭功能，提供更全面的安全保护，同时具有紫外开门自动关闭安全设计 ▲16.成像面积不小于16.8x21cm 17.可以同时进行多重荧光分析，用于不同标记DNA、蛋白分析（蛋白表达、修饰等） 18.专业成像分析软件具有自动调焦、自动成像等功能，从而方便实验操作 19.软件系统及功能： 19.1极简的一键成像功能，操作极其简单； 19.2具有实时预览、自动曝光模式； 19.3.分子量测定、碱基数测定、RF值测定、克隆计数、相对百分比浓度测定、绝对浓度、光密度测定； 19.4.标准曲线制作、自动/手动泳道识别、自动/手动条带识别、定义标记物、图像文字注释、图像角度旋转； 19.5.图像镜像、反色及明暗对比处理、倾斜弯曲泳道条带修正，背景扣除、多态性分析； 19.6.显示过饱和图像提示 19.7.3D图像观测及输出 ▲19.8.具有小动物活体成像的数据分析功能 ▲19.9软件满足21CFR Part 11 条例，具有数据图像采集和图像分析操作过程中的电子签名和数据可审计追踪功能。 ▲20 仪器控制分析软件可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯 ▲21.签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 二、仪器配置：主机暗箱(内置RGB红绿蓝荧光激发模块、内置冷CCD模块)一个、紫外透射台一个、白光转换板一块、数据线一套、使用说明书一份、台式商务电脑（第8代英特尔酷睿TM i3-8100以上处理器；500GB以上硬盘；4GB以上DDR4内存；21.5寸以上显示器；Windows 10家庭版64位简体中文） |
| 66 | 全套电泳设备 |  | 1套 | 工业 | 一、电泳仪电源性能参数： 1.输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） ▲2.输出范围：0~600V、0～600mA、0～300W ▲3.分 辨 率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 4.定时范围：1分钟～99小时 59分钟 5.液晶显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 6.输出插孔：4组输出（可同时连接四个电泳槽） 7.源电压效应：稳压≤1 % ，稳流≤2 % ，稳功率≤3% 8.负载效应：稳压≤ 2 % ，稳流≤ 3 % ，稳功率≤5% 9.定时时间：1分/步~ 99小时59分/步 10.环境温度：15℃～35℃ ▲11.机 箱：可层叠防滑动机箱 12.时间漂移：≤5% 13.温度系数：≤0.5% 14.保险管型号、规格：BGXP-Φ5×20 4A 15.外形尺寸：(360×246×80) mm 16.净 重：约3.2kg 二、水平电泳槽性能特点 1.槽体采用强度透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。 2.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4.配备多用制胶器，凝胶面积：大胶120×120㎜；宽胶120×60㎜；长胶60×120㎜；小胶60×60㎜四种规格的胶板，能做到槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。 5.多用制胶器为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型。 6.制胶时无须胶布封口。 7.多用制胶器内含的8种规格的梳子为耐温材料（135摄氏度）注塑成型，不变型，尺寸精度，不宜损坏。 8.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。 9.际流行外型设计，精品理念，达到外同类产品同等水平。 10.电泳槽承载凝胶的大面积：120x120㎜ ▲11.制胶托盘种类：120×120㎜；120×60㎜；60×120㎜；60×60㎜ 12.最大电压负荷：500V ▲13.容纳缓冲液总体积：650ml 14.制胶架规格 ： 60×60㎜ ， 灌胶量 ： 25~30ml/块 制胶架规格 ： 60×120㎜ ，120×60㎜ ， 灌胶量 ： 45~50ml/块 制胶架规格 ： 120x120mm ， 灌胶量 ： 90~100ml/块 ▲15.样品梳子规格 ： 1.0mm 25teeth ， 最大加样量 ： 15μl 样品梳子规格 ： 1.5mm 18teeth ， 最大加样量 ： 25μl 样品梳子规格 ： 1.5mm 13teeth ， 最大加样量 ： 50μl 样品梳子规格 ： 2.0mm 3teeth ， 最大加样量 ： 80μl（Marker）/ 200μl / 300μl /550μl 三：垂直电泳槽参数 1.槽体采用强度和透明度的聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏的困扰，同时便于观察电泳实验进程。 2.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。 3.安全按钮式的开盖设计，方便电泳槽盖的开启。 4.玻璃板与垫条采用体化的设计，确保了垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。 5.具有多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子（0.75mm/1.0mm/1.5mm）可供选择，满足不同上样量的需要。 6.专用制胶架，操作方便。 7.可以同时运行块83×73mm的凝胶。 8.际流行外型设计，精品理念，达到外同类产品同等水平。 9.专用制胶架，制胶操作简单可靠 ; 10. 纯度铂金电,导电性,耐腐蚀性强 11.开盖断电确保实验安全; 12.上盖限位功能,确保不会接错电性 四：转印槽参数： ▲1.大凝胶尺寸(W x L) 100x 75mm，凝胶容量2 块 2.缓冲液要求450 ml ▲3.1小时内可同时转印2 块100x 75mm 凝胶； 4.也可进行低强度的过夜转印。 |
| 67 | 超净工作台 |  | 1个 | 工业 | - 外型尺寸1010W*750D*1600Hmm - 工作区尺寸870W*690D*520H - 配置无隔板铝框高效过滤器 规格和数量820*600*50mm×①，4.材质：箱体为优质钢板静电涂层处理，工作台面为优质304不锈钢 - 移门采用日本进口技术生产的升降控制系统(卷簧控制)，可任意定位 - 噪音：≦62分贝 - 配置荧光灯和紫外灯 - 配置触摸键开关，可调风速设计 - 单人双面操作垂直气流形式 配置可定位脚轮 - 洁净等级：ISO 5级 100级 11.带备用电源插座和总电源开关。 |
| 68 | 超低温冰箱（负86度） |  | 1台 | 工业 | 1.样式：立式。 ▲2.容积：≥340L。 3.净重：268kg。 4.额定功率：≤810W。 5.耗电量：≤11.2kW.h/24h。 6.气候类型：SN/N。 7.制冷方式：直冷。 8.温度范围：-40℃～-86℃。 9.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。 10.外部尺寸（宽*深*高）：854*1006*1907（mm）。 11.内部尺寸（宽*深*高）：488*607*1140（mm）。 12.噪音值：≤52dB。 13.噪音：特殊的降噪音设计，在每个可能产生噪音的部件间都装有特殊材质的减震材料，机组周围装有高密度防火吸音棉。 14.外部材料：喷涂钢板。 ▲15.内部材料：304不锈钢板。 16.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，150mm的保温材料厚度，可确保内部温度的稳定。 17.外门：1扇，喷涂钢板。 18.外门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 ▲19.内门：2扇，材质为304不锈钢。 ▲20.内门隔热层：无CFC高密度聚氨酯发泡。 21.搁板：3层,材质为304不锈钢，隔板挂条带刻度，可调节高度。 22.把手：外门1个可拆卸式大门把手；内门2个压紧式小门把手，可根据使用情况来调节压紧小门的压力。 23.脚轮：4个，均可做为调平脚。 24.检测孔：1个，直径为25mm，方便用户选配温度记录仪。 25.门封条：整机共设计门封条数量为4层，保温效果更好；材质为硅胶，可耐受-86℃环境温度。 26.压缩机：品牌压缩机，数量1个。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 69 | 拉毛机 |  | 6台 | 工业 | 白色 功率：2800W 无刷电机 |
| 70 | 落地式称重台 |  | 2台 | 工业 | 不锈钢称面 L90*W50*H5cm 最大承重150kg |
| 71 | 迷你宠物烘干箱 |  | 1台 | 工业 | 单开门，三风机 功率：1300W 内尺寸：50*42*45cm 外尺寸：56*55*70cm |
| 72 | 不锈钢电动升降浴缸 |  | 2台 | 工业 | 127*67*（106-176）cm 电动升降 闭水槽体 配踏板和凳 |
| 73 | 电热水器 |  | 2台 | 工业 | 规格：885x509x474mm 升数：80L 额定功率：3000W 控制方式：遥控+机控 质保年限：8年包修 |
| 74 | 微波炉 |  | 2台 | 工业 | 额定频率50Hz，产品净重11.5KG，产品尺寸长457mm；宽395mm；高271mm，微波功率700W，容量20L，额定电压220V。 |
| 75 | 高速冷冻离心机 |  | 1台 | 工业 | 1.流无刷电机驱动，运行平稳、宁静，无需保养 2.最高转速:16500rpm最大离心力：21630×g，转速精度：±10rpm, 3.▲转速最小增量1rpm, 离心力最小增量1×g， 4.▲转子最大容量(ml)：18×5ml、满载15000rpm升降速时间≤10s 5.温控范围 ：-20－40℃，温度每0.1℃可调。 6.定时范围：1s—99min59s/99h99min； 7.▲噪音：<52dB（A); 8.功率：≤800W、电源要求：AC 220±22V 50Hz 10A； 9.▲NCP材料转子：密度1.16g/cm³、超轻、强度高、热传导慢，升降速快,对酸碱盐和有机溶剂都有很好的抗性。 10.5寸触摸液晶屏操作，快速设置：转速、离心力、时间、温度、梯度离心等参数。运行中可随时观察和更改参数，无需停机。 11.10档加减速控制，有缩短启动与刹车时间的功能倒计时小于一分钟计时以秒显示，可满足用户特殊降速需求 12.采用电子门锁，门打开状态仪器不能启动。不锈钢内腔防止生锈，四层钢结构保护用户使用安全；有门盖保护，超速及不平衡保护，确保仪器运行安全，设有紧急开盖方便停电等特殊情况时开盖。 13.采用高效制冷机组，环保、温控精度高，最高转速时转子温度<4°C；有预制冷功能；快速制冷功能,8分钟从室温降至4°。 14.▲具有差时离心功能：可以自由设定升降速具体时间，升降速时间5s至30min任意设定时间。 15.▲具有梯度离心功能：可以自由设定1至10个梯度的转速和离心时间。 16.具有点动离心功能：可以设定转速后瞬时离心。 17.外形尺寸(长×宽×高)：≤520×320×230（mm）； 18.转子配置： 24X1.5/2ml，转速 14800 rpm，离心力 21890 ×g 。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家或地区总代理针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 76 | 不锈钢实验小推车 |  | 8辆 | 工业 | 304不锈钢，双层 |
| 77 | 不锈钢移动台阶 |  | 4台 | 工业 | 304不锈钢，三层，68*40*63cm |
| 78 | 动物焚烧炉 |  | 1个 | 工业 | 1、热解气化炉 ▲1.1材质: Q235B+耐火材料(250man,耐高温1300C)炉1.2内负荷:25×104Kcal/m3· h 1.3外形尺寸:1300*1400*1550mm 1.4附:出灰口、观火口、炉门、补氧风接口、燃烧器接口等 2、二次燃烧室 ▲2.1材质: Q235B+耐火材料(200mm,耐高温1300C) 2.2炉内负荷:25×104Kcal/m3· h 2.3附:观火口、泄压防爆口、燃烧器接口等 3、基础数据 3.1二次燃烧室温度：≥850℃ 3.2烟气停留时间：≥2s ▲3.3焚烧效率：≥95% 3.4焚烧残渣的热灼减率：之5%（根据物料具体情况） 3.5超负荷能力：10% 3.6焚烧处理量： 3.6.1次处理量：10-20㎏； 3.6.2日处理数：8-12次； 4、配置：炉本体1座，二次燃烧室1座、一次燃烧机1套、二次燃烧机1套，柴油罐1套，烟囱1套、紧固件密封1套、支撑件1套、电控柜1套。 |
| 79 | 理实授课一体化推车 |  | 1台 | 工业 | 1.一体化移动式推车，铝合金以及优质冷轧钢柜体，底座配备万向旋转轮，可360°任意方向转动，随推随用； 2.一体化推车配备显示支架、机柜箱体、承重移动底座，箱体、底座、支架为一体化集成设计，拒绝外部多系统部件拼凑实现方式，以保证美观度以及工艺结构稳定性； 3.▲一体化推车机柜箱体采用全封闭设计，设备主机均内嵌于机柜箱体中，安全美观；（提供实物图片） 4.▲一体化推车机柜箱体侧面配备电源控制按键，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关；（提供实物图片） 5.▲为保证一体化推车机柜箱体不占用过多的移动空间，机柜箱体部分宽度≤650mm，高度≤750mm，深度≤350mm，以便于移动教学使用；（提供带标尺丈量的实物图片） 6.▲一体化推车机柜箱体支持内置低音音箱，通过箱体喇叭孔进行低音扩声，实现跟随推车移动的低音扩声使用；（提供实物图片） 7.▲一体化推车机柜箱体侧板以及显示承重支架采用铝合金材质，具有良好的导热性、耐腐蚀性以及牢固性； 8.▲一体化推车支架配备天线端子安装模块，支持配备≥8组无线收发天线，实现无线信号的传输；（提供实物图片） 9.▲一体化推车支架顶部支持安装全频扩声音箱，实现教学场景的全频扩声；（提供实物图片，并加盖厂家公章证明） 10.一体化推车支架支持外挂≥65寸的显示设备，实现教学应用展示； 11.一体化推车底座配备≥4组移动脚轮，脚轮自带防滑刹车； 12.一体化推车无需外置繁杂的线缆，只需通电和连接网络，即插即用。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 80 | 交换式显示器 |  | 1台 | 工业 | 触摸面板： 1.显示尺寸≥65英寸，显示比例16:9 2.物理解析度：≥1080P 3.屏幕：钢化玻璃 4.触摸：红外感应 5.▲输出接口：配备一路HDMI总信号输出接口，安卓、OPS、外部HDMI输入的信号均可从此接口输出 OPS模块： 1.结构：采用模块化方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔，低噪音热管传导散热设计 2.CPU：≥i5 8代 3.内存：≥8G 4.存储：≥256G SSD 5.网卡：集成10/100/1000M自适应网卡 6.无线通信：内置WiFi基于IEEE 802.11标准无线宽带 7.视频接口：≥1组HDMI 8.USB接口：≥2组 9.网络接口：≥1组 10.音频接口：≥1组3.5mm |
| 81 | 超融合媒体中心 |  | 1台 | 工业 | 1.▲系统配备音视频媒体主机，主机集高清视频处理、数字音频处理、无线麦接收、数字功放功能于一体，集成度高、稳定性强，拒绝多台设备繁杂拼凑； 2.▲音视频媒体主机高度≤2U，配备≥2组RJ45接口，≥3组HDMI接口，≥4组凤凰端子输入，≥4组凤凰端子输出，≥1组USB接口，≥1组RS232接口，≥2组功放接线柱输出，≥2组无线天线接线端子； 3.▲音视频媒体主机配备液晶显示屏，可显示无线频段信息，前面板同时配备音量调节旋钮、电源指示灯、USB接口，便于日常维护使用；（提供主机外观图片） 4.音视频媒体主机支持≥4路无线传输视频信号输入，无需繁杂的布线即可实现摄像机的移动拍摄信号处理； 5.音视频媒体主机支持高清HDMI电脑画面接入，接入分辨率1080P； 6.音视频媒体主机内置≥480G固态硬盘，可实现高清视频的录制存储； 7.▲音视频媒体主机内置数字功放模块，输出功率2*180W，阻抗8Ω； 8.功放频响范围20Hz-20KHz； 9.功放信噪比＞98dB； 10.功放模块具备软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护功能； 11.▲音视频媒体主机内置无线麦接收模块，支持≥2路无线话筒输入； 12.无线话筒支持开机自动对频，使用简便； 13.无线麦接收模块发射功率17dbm，灵敏度 -70dbm； 14.无线麦接收模块采用4x4 MIMO天线，信道带宽20MHz/40MHz，调制方式OFDM； 15.▲音视频媒体主机内置数字音频处理模块，支持≥4路音频输入、≥4路音频输出； 16.数字音频采样率48K，输入阻抗20KΩ，输出阻抗100Ω； 17.数字音频模块底噪-90dBu，噪声电平4dBu，总谐波失真＜0.002% @1KHz； 18.数字音频模块支持48V幻象供电。 ▲签订合同后三个工作日内，中标人必须向招标代理机构和业主同时提供产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺书原件和加盖生产厂家公章的产品彩页，否则采购人有权解除合同。 |
| 82 | 理实移动授课平台 |  | 1套 | 工业 | 1.▲软件支持示范教学以及理论授课模式的选择，根据不同课堂场景，可切换到不同的模式进行授课；（提供软件功能界面截图） 2.▲支持在交互平板上，无需登陆网页后台，直接进行直播以及录制的启动/停止控制；（提供软件功能界面截图） 3.支持现场教学扩声的音量控制，教师可根据实际课堂需求，结合自身条件灵活调节音量； 4.▲支持教学课堂互动功能，教师可在课堂上提出问题，学生通过现场二维码扫描进行答题投票选择，并可展示答题投票结果，实现实时的教学效果互动反馈；（提供软件功能界面截图） 5.▲支持教学课堂倒计时功能，学生进行思考、讨论、解题、实训操作时，教师可进行时间倒计，倒计时间可自定义选择，从而让教师准确把控教学活动时间进程，控制教学节奏，同时让学生直观看到任务剩余完成时间，把握好完成进度；（提供软件功能界面截图） 6.支持实训示范操作画面的实时观看，支持四路无线拍摄画面的展示； 7.▲支持在视频画面全屏的同时，进行四个视频画面的选择切换； 8.▲支持教学示范操作片段的实时点击录制，录制完成后，马上可以在当前界面进行点播，实现示范操作的教学讲解，并方便地多次回看； 9.▲支持示范教学时，展示的视频画面只在本地课堂进行讲解切换，不影响对外直播的画面布局； |
| 83 | 音视频编码软件 |  | 1套 | 工业 | 1.媒体中心系统具备高清音视频处理功能，视频编码采用H.264 High Profile，音频编码采用AAC； 2.系统配备高清音视频直播模块，支持流媒体直播，支持5G直播，采用标准RTMP直播推送，兼容主流直播云平台； 3.支持高清视频点播功能，录制的视频可进行在线点播观看； 4.支持≥4路高清视频信号以及≥1路电脑画面信号的编码合成，支持高清无线信号的传输接入； 5.系统具有运行状态监看功能，包括录制状态、直播状态、系统CPU资源占用、内存占用、存储占用等状态监测，支持网络状态监看，可监测主机发送和接收的网络数据带宽占用情况； 6.网络状态监看通过动态图表直观呈现，便于管理员使用监看； 7.系统支持后台导播功能，支持4路摄像机以及1路电脑画面的控制切换，支持画面布局切换，包括单分屏、双分屏、三分屏、四分屏、画中画的布局切换； 8.系统支持在线的摄像机云台控制，包括上下左右、缩放大小控制； 9.▲系统支持视频效果的导播编辑，支持文本字幕添加、时间显示、图片台标显示、马赛克叠加，编辑叠加的效果可任意定义预览位置；（提供软件功能界面截图） 10.▲文本叠加可选择启用/禁用，文本内容可自定义输入，字体颜色、透明度、文字尺寸倍数均可自定义编辑；（提供软件功能界面截图） 11.▲时间显示可选择启用/禁用，时间显示的格式可选，显示颜色、透明度、显示尺寸倍数可自定义设置；（提供软件功能界面截图） 12.▲图片台标可选择启用/禁用，并自由设置透明度、尺寸，支持位置选择；（提供软件功能界面截图） 13.▲马赛克叠加可选择启用/禁用，支持设置马赛克颗粒大小，支持马赛克位置预览；（提供软件功能界面截图） 14.系统支持编码参数设置，支持录制和直播分别设置不同的码率、分辨率，满足同时进行高清录制以及流畅直播的需求； 15.支持视频的资源素材单独录制； 16.▲支持MP4/TS/FLV/MOV/MKV五种格式录制，满足不同场景下的应用需求；（提供软件功能界面截图） 17.支持系统服务设置，支持网络设置以及网络诊断管理； 18.支持日志管理，包括系统日志、同步日志管理； 19.支持在线主机控制管理，包括待机以及重启； 20.支持账号密码管理。 |
| 84 | 图像点击跟踪软件 |  | 1套 | 工业 | 1.系统支持图像点击跟踪功能，无需登陆后台网页，教师可在交互平板上直接进行点击操作； 2.▲支持在触摸屏上直接点击图像进行画面跟踪，针对需要讲解的画面部分，教师直接在教学交互平板上进行触控点击，摄像机能自动进行云台转动，对点击到的画面部分进行拍摄； 3.支持无线摄像机的云台控制； 4.支持不同通道摄像机的控制，切换为当前摄像机画面时，自动切换控制通道。 |
| 85 | 智能交互平板软件 |  | 1套 | 工业 | 1.支持电子白板书写功能，可实现文字书写、擦除等板书教学功能； 2.具备随时调用的电子白板功能，支持在已打开了文档的情况下，一键调用电子白板功能，在关闭电子白板后自动回到调用前的画面； 3.电子白板支持多页面功能，支持关闭后再打开时原有的书写信息不丢失，并且书写信息还可以修改和补充； 4.支持书写的批注、笔迹在翻页时做跟随轨迹； 5.支持本页的批注、笔迹只在本页显示，随翻页而消失，在页面翻回时能再次显示； 6.支持本地及非本地同时打开多个不同格式文档； 7.支持多窗口同屏显示，包括全屏、2分屏、3分屏、4分屏； 8.▲支持多个分屏单独操作，书写、批注、标识、翻页、视频文件播放、暂停、快进、快退、增减音量、放大、缩小均互不影响，并且批注及书写轨迹可以跨越多个分屏； 9.▲支持显示文档时一键打开协作白板，与协作白板同屏显示，协作白板可以进行书写及加页，同时文档和协作白板可以调整显示比例； 10.▲支持显示文档时插入多媒体文件，插入文件可随屏幕自动缩放； 11.▲支持一键打开CAD文件，采用矢量图导入方式，支持画面放大，支持拖拽移动显示区域，支持插入图片以及视频，图片视频可双指放大缩小，支持跨图片以及视频进行批注； 12.▲支持无线投屏功能，采用Miracast、AirPlay传输技术，无需增加任何硬件设备，支持iOS、安卓、Windows系统无线投屏，可支持4个来自Windows、iOS、Android系统的投屏画面同时在大屏上显示； 13.支持在无线投屏时，按2分屏、3分屏、4分屏的方式显示本地文档的内容，分屏显示的画面可以是Windows、iOS、Android系统设备和本地文件的任意组合； 14.支持在使用Windows系统软投屏时，将大屏上的触摸信号回传至电脑中，实现反向控制操作； 15.支持一键截屏保存，截屏内容可回看预览，支持多个截屏内容生成PDF文件导出，支持扫码分享功能。 |
| 86 | 智能音频处理软件 |  | 1套 | 工业 | 1.数字音频处理模块配备均衡器，支持多段直通，支持中心频率、增益、带宽调节； 2.支持扩展器和压缩器，支持阈值、比率、启动时间、恢复时间调节； 3.支持自动增益，支持目标电平调整； 4.支通道输出自动混音，支持增益、斜率、响应时间的设置，支持矩阵混音功能； 5.支持本地输入以及输出的反馈消除； 6.支持延时器功能，可设置延迟时间和延迟距离； 7.支持分屏器设置； 8.支持限幅器设置； 9.持均衡器功能，支持窄带、宽带、中心频率、增益调节。 |
| 87 | 视频互动软件 |  | 1套 | 工业 | 1.支持音视频交互功能，支持随时召开或预约的方式加入远程课堂，实现与分课堂进行音视频的实时交互，并可方便地进行教学展示； 2.支持通过网页、客户端等方式加入互动课堂； 3.可通过邮件、短信、电话等方式邀请参与互动课堂； 4.支持可在互动过程中任意切换视频布局模式，并不影响到其它分课堂的显示模式； 5.单屏可显示24路以上的互动画面，并可选择任意一个画面将其放大至全屏； 6.具备良好的网络适应能力，可根据当前的网络质量自动调整视频分辨率和帧率，无需人工干预； 7.互动声音、图像时延小，唇音同步； 8.支持双屏幕分别显示视频和共享内容； 9.支持画面随发言者切换而切换，无需手动设置； 10.主课堂可控制分课堂的麦克风状态，支持静音以及发言选择； 11.支持在课堂中输入本次主题，并长期显示在视频屏幕上； |
| 88 | 无线接收模块 |  | 1套 | 工业 | 1.通道：支持接收四路高清无线视频信号 2.频率范围：4.9—5.85 (GHz) 3.发射功率：≥17dbm 4.天线方式：4x4 MIMO 5.天线技术：Beamforming（波束赋形） 6.信道带宽：20MHz / 40MHz 7.调制方式：OFDM 8.传输数据数率；≥300Mbps |
| 89 | 全频音箱单元 |  | 1套 | 工业 | 1.频率响应：100Hz-18KHz 2.辐射角度：H120°×V120° 3.阻抗：8 Ω 4.额定功率：200W 5.峰值功率：400W/5Min 6.灵敏度：95dB 7.最大声压 ：118dB 8.连接：2×NL4speakon 9.全频：2IN×8（44mm） |
| 90 | 低音音箱单元 |  | 1台 | 工业 | 1.端口数量：8个； 2.端口结构：非模块化； 3.传输速率：10/100/1000Mbps； 4.背板带宽：16Gbps； 5.电源功率：3.25W； 6.应用层级：二层； 7.包转发率：1000Mbps:1480000pps； 8.MAC地址表：8K。 |
| 91 | 交换机 |  | 1台 | 工业 | 1.端口数量：8个； 2.端口结构：非模块化； 3.传输速率：10/100/1000Mbps； 4.背板带宽：16Gbps； 5.电源功率：3.25W； 6.应用层级：二层； 7.包转发率：1000Mbps:1480000pps； 8.MAC地址表：8K。 |
| 92 | 无线路由器 |  | 1台 | 工业 | 1.端口：1个10/100/1000M RJ45 WAN，3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可选，1个10/100/1000M RJ45 LAN； 2.无线速率：2.4GHz 300Mbps，5GHz 867Mbps； 3.天线：2根外置可拆卸2.4GHz 5dBi高增益全向天线，2根外置可拆卸5GHz 5dBi高增益全向天线； 4.输入电源：100～240V AC,50/60Hz； 5.网络协议：TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPoE、SNTP、HTTP、DNS、H.323、SIP、DDNS； 6.接入方式：动态IP、静态IP、PPPoE、L2TP、PPTP； |
| 93 | 一体化摇臂式拍摄推车 |  | 1台 | 工业 | 1.一体化推车集拍摄万向臂、支撑杆、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求； 2.▲一体化推车配备专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁，可水平360度旋转，二节转臂调节，可多方位转动调节； 3.▲为保证各种场景的灵活覆盖拍摄，万向臂长度≥1100mm；（提供带标尺丈量的实物图片） 4.万向臂支持高清摄像机的安装，通过调整万向臂角度，实现细节的移动拍摄； 5.▲为保证一体化推车机柜箱体不占用过多的移动空间，机柜箱体部分宽度≤400mm，高度≤480mm，深度≤300mm，以便于移动教学拍摄使用；（提供带标尺丈量的实物图片） 6.▲一体化推车支撑杆配备天线端子安装模块，支持配备≥2组无线收发天线，实现无线信号的传输；（提供实物图片） 7.▲一体化推车箱体配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关；（提供实物图片） 8.推车底座配备≥4组移动脚轮，脚轮自带防滑刹车； 9.推车机柜箱体配备充电接口，实现便捷充电； 10.推车机柜箱体内部支持设备的固定安装，防止推车移动时设备晃动。 |
| 94 | 高清摄像机 |  | 1台 | 工业 | 1.信号系统：1080p60, 1080p50, 1800i60, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50 2.传感器：1/2.7英寸, 有效像素：207万 3.扫描方式：逐行 4.镜头：12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 5.最低照度：0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) 6.快门：1/30s ~ 1/10000s 7.白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温 8.背光补偿：支持 9.数字降噪：2D&3D数字降噪 10.信噪比：≥55dB 11.水平视场角：72.5° ~ 6.9° 12.垂直视场角：44.8° ~ 3.9° 13.视频编码：H.265/ H.264/ MJPEG 14.音频编码：AAC 15.高清输出：1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 292M标准 16.通讯接口：1路, RS-485: 2芯凤凰头, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 17.音频接口：1路, Line In/Line Out, 3.5mm 音频接口 18.网络接口：1路, RJ45:10M / 100M 自适应以太网口 19.电源接口：DC IN 12V |
| 95 | 无线发射模块 |  | 1套 | 工业 | 1.通道：支持传输一路高清无线视频信号 2.频率范围：4.9—5.85 (GHz) 3.发射功率：≥17dbm 4.天线方式：4x4 MIMO 5.天线技术：Beamforming（波束赋形） 6.信道带宽：20MHz / 40MHz 7.调制方式：OFDM 8.传输数据数率；≥300Mbps |
| 96 | 移动供电模块 |  | 1套 | 工业 | 1.电池类型：磷酸铁锂电池 2.标称电压：25.6V 3.标称容量：9.9Ah 4.额定容量：9Ah 5.充电模块：28.8V/4A 6.输出：DC 12V，DC 5V 7.显示：支持电量显示 8.可靠性：符合国家标准GB31241-2014 |
| 97 | 智能高清无线摄像机 |  | 1台 | 工业 | 1.传感器类型：1/2.7英寸、207万有效像素 CMOS 传感器 2.最大图像尺寸： 1920 x 1080 （1080P） 3.12倍光学变焦，16倍数字变焦 4.网络接口：1路RJ45:10/100M自适应网口，1路无线信号 5.音频接口：1路Line In， 3.5mm 音频接口 6.水平视场角：72.5°~ 6.9° 7.垂直视场角：44.8°~ 3.9° 8.预置位数量：255 9.最低照度：0.5 Lux 10.白平衡：自动,室内,室外,一键式,手动 11.支持稳定可靠的无线传输，最大传输速率300Mbps |
| 98 | 智能高清摄像软件 |  | 1台 | 工业 | 1.支持网络VISCA, Onvif, SDK等多种控制方式； 2.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理； 3.支持摄像机画面的实时预览和调试； 4.支持多码流输出配置，不同码流独立设置调节，包括编码协议、分辨率、码率、帧率等； 5.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数； 6.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动； 7.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置； 8.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调； 9.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪； 10.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度、锐度； 11.支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节和云台运动、变焦速度调节等。 |
| 99 | 一体化全景拍摄推车 |  | 1套 | 工业 | 1.一体化推车集云台支架、支撑杆、机柜箱体、移动底座于一体，高度集成化，满足移动拍摄需求； 2.推车支撑杆支持高清云台摄像机的安装，摄像机跟随推车进行拍摄； 3.为保证一体化推车机柜箱体不占用过多的移动空间，机柜箱体部分宽度≤400mm，高度≤480mm，深度≤300mm，以便于移动教学拍摄使用； 4.一体化推车箱体配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关； 5.推车底座配备≥4组移动脚轮，脚轮自带防滑刹车； 6.推车机柜箱体配备充电接口，实现便捷充电； 7.推车机柜箱体内部支持设备的固定安装，防止推车移动时设备晃动。 |
| 100 | 移动供电模块 |  | 1套 | 工业 | 1.电池类型：磷酸铁锂电池 2.标称电压：25.6V 3.标称容量：9.9Ah 4.额定容量：9Ah 5.充电模块：28.8V/4A 6.输出：DC 12V，DC 5V 7.显示：支持电量显示 8.可靠性：符合国家标准GB31241-2014 |
| 一、▲商务要求 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交付验收合格上线并通过终验之日起。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 售后服务要求： 1、故障报修的响应时间：一般性问题2小时内响应，重大故障应启动应急预案； 2、成交供应商提供7×24小时的电话、QQ远程协助、现场支持等服务。 3、质保期内定期对系统进行免费的原厂维护和最新版本的软件升级、系统运行维护服务、数据维护服务、在线技术支持、主动式服务、快速响应等服务。质保期内出现故障，需派出原厂技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；质保期过后，成交供应商应提供系统软件终身维保服务，维保期内的维保内容及要求同质保期。 |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交货时间：自签订合同后90日历天。 2.交货地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 付款条件 |  | 签订合同后，甲方向乙方支付项目总金额的50%作为预付款，项目安装完毕验收合格后再支付剩余的50%货款。 |  |  |  |
| 报价及其他要求 |  | 1.要求投标货物是全新的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.投标报价包含设备及服务需求要求所需的一切费用总和，除另有约定外，中标价不因任何因素而调整： （1）货物采购包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； （2）服务采购包括整体服务价格以及安装调试、培训、维护等一切税金和费用。 （3）项目验收、人员服务等费用。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2、采购人设备主管科室对本合同质保服务内容进行全程对接和监督，并对服务情况进行客观记录，在每个合同年度期结束时，由设备主管科室根据合同约定的服务内容、响应情况、服务态度及过程记录。 3、采购人在货物交货验收阶段发现货物的技术参数指标达不到采购文件该货物技术参数要求的，属虚假应标行为，采购人将终止合同拒收货物，追究该成交单位违约责任，赔偿采购人因采购时间延长造成采购人经济等方面损失。 |  |  |  |
| 资料要求 |  | 当响应文件提供的性能参数与该生产商提供的性能参数不符合时，以生产商资料为准。（“项目需要及技术需求”有要求的则按其要求） |  |  |  |
| 二、进口产品说明 |  |  |  |  |  |
| ▲本项目货物不接受进口产品投标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 |  |  |  |  |  |

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求：详见招标公告。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1、两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合本项目招标公告“申请人的资格要求”第3点 “3、本项目的特定资格要求”的要求。 3、联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6、联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7、联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑本项目不允许分包。 本项目允许分包： 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 8.1 | 1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评标价相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按节能环保优先、技术指标高优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序依次确定。 ☑2、采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格：评标委员会随机抽取/按投标报价低的原则确定，投标报价相同的按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 11.5 | ☑本项目不组织现场考察。 本项目组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑本项目不组织召开开标前答疑会/组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： 联系人： ；联系电话： |
| 13.1 | 报价文件: 1、投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3、中小企业、残疾企业、监狱企业申明函； 4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处逐一签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件: 1、供应商为法人或者其他组织的，证明文件为其营业执照复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等）；供应商为自然人的，证明文件为其身份证复印件；（必须提供，否则投标文件按无效响应处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料（2022年2月至2022年7月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2022年2月至2022年7月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4、投标人财务状况报告（2021年度财务报表复印件或者银行出具的资信证明或提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）；投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年）；（除自然人外必须提供，否则按无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注： 1、以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 2、投标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 3、投标人直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 4、联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则按无效投标处理。 |
|  | 商务文件： 1、无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3、授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4、商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5、售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6、投标人情况介绍（格式自拟）； 7、联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
|  | 技术文件： 1、设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2、技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3、项目实施方案（格式自拟）[项目前期准备、项目实施计划（项目实施人员一览表（格式后附）、技术服务、技术培训的内容和措施）]； 4、对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）； 5、产品出厂标准、质量检测报告[其中有精度要求的仪器设备类政府采购项目，应当要求投标人提供精度数据（国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得）]；（采购需求中要求必须提供时必须提供，否则按无效投标处理） 6、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务； 7、投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 8、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期：投标截止之日起60天内。 |
| 18.1 | 投标保证金：详见第一章公开招标公告。 |
| 19.2 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。 |
| 20.1 | 电子投标文件应在制作完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。 |
| 21.1 | 1、投标截止时间：详见招标公告 2、投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1、开标时间：详见招标公告 2、开标地点：详见招标公告 |
| 24.2 | “政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。 |
| 25.3（3） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前。 查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。 信用信息使用规则：根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 26 | 评标委员会的人数：5人。（采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：1.采购预算金额在1000万元以上；2.技术复杂；3.社会影响较大。） |
| 29.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 29.2 | 商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 10 项。 |
|  | 中标候选人推荐数量：3家 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标人：按综合评分中技术水平、售后服务、履约能力、政策功能得分高低依次确定。 |
| 35.1 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 1、委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 2、法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以纸质书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西科文招标有限公司质量管理部，质疑联系人：唐 治；联系电话：0771-2023821，通讯地址：广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 现场提交质疑办理业务时间：工作日，上午8:00-12:00；下午15:00-18:00（北京时间） |
| 39.1 | 1、采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向中标人收取，领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次付清招标代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。 2、采购代理服务费收取标准： 以分标（中标金额）为计费金额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（货物招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理服务费以收费基准价格收取。 3、采购代理费收取银行账户： 开户名称：广西科文招标有限公司南宁九分公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行 银行账号：805030084600001 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2、投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 3、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为，私章、印鉴等其他形式均不能代替签字。 4、自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5、本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依法赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1投标人应认真审阅本招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在招标公告公告期限届满之日起7个工作日内以纸质书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 11.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.3采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，并在原公告发布媒体上发布更正公告。

11.4招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

##### （1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （4）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制电子文件，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置盖公章并签字（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字或者加盖公章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

##### 20.投标文件的加密、解密

##### 20.1电子投标文件编制完成后，投标人应按“政采云”平台的要求进行加密，并在规定时间内解密，否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

##### 21.投标文件的提交

##### 21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交投标文件。

##### 21.2本项目为全流程电子化政府采购项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子投标。投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间内通过网络将电子投标文件上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

##### 21.3未在规定时间内上传或者未按“政采云”平台的要求编制、加密的电子投标文件，“政采云”平台将拒收。

21.4电子投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“政采云”平台将予以拒收。

22.2在投标截止时间止提交投标文件的投标人不足3家时，不得开标，采购代理机构将根据“政采云”平台的操作将电子版投标文件退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

22.3 投标人在投标截止时间后书面通知采购人、采购代理机构撤销投标文件的，将根据本须知正文18.4的规定不予退还其投标保证金。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。成功解密投标文件的投标人不足3家的，不得开标。

##### 24.开标程序

24.1开标形式：

采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“政采云”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“政采云”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密通知之时起30分钟内完成对电子投标文件解密。投标文件未按时解密的，视为无效投标。（解密异常情况处理：详见本章29.4 电子交易活动的中止。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“政采云”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（4）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（5）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（6）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标无效。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.3评标委员会将按照“第四章 评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。

### 七、中标和合同

##### 30 确定中标人

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

30.4 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1投标人领取中标通知书（书面或电子）后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订采购合同（书面或电子）。如中标人为联合体的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

##### 36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，按照本须知正文第30.4条的规定执行。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以纸质书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

39.1代理服务收取标准（本项目代理服务费参照国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）收费标准向中标人收取）及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注:

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为200万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 ×1.1％＝1.1万元

合计收费＝ 1.5+1.1＝ 2.6 （万元）

32.9 代理服务费交纳银行帐号信息

开户名称：广西科文招标有限公司南宁九分公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市云景支行

银行账号：805030084600001

40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 未响应招标文件实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）技术要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（2）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（3）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（4）招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

（5）未响应招标文件实质性要求的。

2.4通过符合性审查的投标人不足3家，评标委员会不得继续评标，并出具评标报告。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以电子澄清函形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用电子回函形式，并加盖投标人公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

### 综合评分法

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评标标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 一、政府采购政策扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标产品制造商全部属于《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业的，对投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向一家或者多家小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。符合上述规定对报价给予扣除的，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标报价×（1–20%）；不符合上述给予扣除情形的，评标价=投标报价。 2、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 - 3、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 - 二、投标报价分（满分30分） 1、投标报价分采用低价优先法计算，满足招标文件要求且评标价最低的有效投标人的评标价为评标基准价，其投标报价分为满分。 2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 某有效投标人的投标报价分=（评标基准价／某有效投标人评标价）×30分 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明【提交详细的报价明细说明文件及测算表，包括项目的服务、货物、运输、安装验收等、人工成本包括项目人员的数量、工作时间及其工资和福利支出成本，以及服务项目实施过程中可能涉及的其他费用】，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |
| 2 | 技术分 | 50分 | 基本性能分（满分20分） | 完全满足招标文件要求得20分，一般参数及功能（不带▲号的参数）负偏离一项扣2.5分，漏项的每一项扣5分，最多扣完本项分值（在招标文件允许偏离的项数内）。 |
|  |  |  | 项目实施分（满分25分） | （1）项目实施安装方案分（满分15分） 对实施方案中工作计划、组织机构图、工作安排、实施小组名单、安装方案、主要负责人、安全保障措施、质量保证措施、管理组织、项目实施规范和管理制度等因素进行评分。提供的人员须有2022年连续三个月由投标人为其缴纳的社保证明方可得分。 一档（5分）：形成项目工作计划、有项目管理组织机构图，列明项目实施小组名单。 二档（10分）：形成工作计划、有项目管理组织机构图，有安装方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；有安全保障措施、质量保证措施、管理组织、项目实施规范、管理制度。 三档（15分）：形成工作计划、有项目管理组织机构图，有安装方案（方案详细可行）列明项目实施小组名单；针对本项目负责人有明确的职能安排（包含但不仅含事务协调、技术服务工作开展）；有针对性强的、详细的、可行的安全保障措施、质量保证措施、管理组织、项目实施规范、管理制度。 （2）技术方案分（10分） 由评委专家根据投标人所提供的技术方案的实用价值及产品的先进性、安全性、可靠性、稳定性等要求进行评分。 一档（3分）：投标人提供的技术方案较为简单，基本满足招标文件要求； 二挡（6分）：投标人提供的技术方案较为详细，完全满足招标文件要求且具有可行性； 三档（10分）：投标人提供的技术方案详细、具体，优于招标文件要求且方案可行、对本项目具有针对性。 |
| 3 | 售后服务 | 10分 | 一档（3分）：满足招标文件要求，质保期满后维修零配件优惠，有免费培训计划，进行定期回访的，配送及售后服务方案简单； 二档（5分）：优于招标文件要求，质保期满后维修零配件优惠，有良好的免费培训计划、培训场地（投标人提供），发生故障时有替代产品、定期回访的，配送及售后服务方案详细。 三档（10分）：优于招标文件要求，质保期满后维修零配件优惠，优于招标文件关于到达现场处理故障时间的要求,有周密良好的免费培训计划和培训考核方案、优良的培训场地（投标人提供）,发生故障时有替代产品、提供技术支持服务、定期回访的，配送及售后服务方案全面、对本项目具有针对性。 |  |
| 4 | 信誉业绩 | 8分 | 投标人自2019年以来同类项目的业绩分，以合同或中标（成交）通知书复印件为准，每份得2分，满分8分。未提供不得分 |  |
| 5 | 政策功能 | 2分 | 1、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的节能产品认证证书的，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的节能产品认证证书复印件为准）。未提供不得分 2、主要投标产品中包含列入政府采购品目清单中的优先采购产品并具有有效的环境标志产品认证证书，每项产品得0.5分，满分1分（以政府采购品目清单和有效的环境标志产品认证证书复印件为准）。未提供不得分 |  |
| 总得分=1+2+3+4+5。 |  |  |  |  |

注：1.计分方法按四舍五入取至百分位；

2.因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

### 四、中标候选人推荐原则

综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

政府采购合同文本

合同编号：

采购人（甲方）                                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                            项 目  编  号

签  订  地  点                                              签 订 时 间

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

2. 合同合计金额包括服务及货物价款，安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量要求

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.满足乙方在投标文件中对质量承诺和采购人对项目总体要求

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料(包括系统的相关软件)。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付时间：                 ；交付地点：                          。

2.乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的10%。

2.付款方式：

第九条　履约保证金：无

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  质量保证及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1.乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条　本合同书与下列文件一起构成合同文件

1.中标通知书；

2.投标函；

3.商务要求偏离表和技术要求偏离表；

4.采购需求；

5.开标一览表；

6.设备性能配置清单；

7.……；

8.其他合同文件。

9.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

第二十条　本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章）广西农业工程职业技术学院 2022年 月 日 | 乙方（章） 2022年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人（负责人或自然人）： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

投  标  文  件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标公告，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

电话：        传真：

投标人名称:

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或者委托代理人签字:___________

投标人（盖公章）：

年    月     日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 项号 | 货物名称 | 数量（单位） ① | 产地 | 品牌、 规格型号 | 生产厂家 | 单价 ② | 投标报价 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（大写）：人民币 元整（¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间： |  |  |  |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

3.招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

5.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6.如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                 日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

    - 资格证明文件封面格式：

投  标  文  件

资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

    - 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

    - 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

    - 投标声明格式

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签字，否则投标无效。

法定代表人（签字或者盖章）：

投标人（盖公章）：

年    月    日

三、商务文件格式

1.商务文件封面格式：

投  标  文  件

商  务  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（公章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（公章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                           法定代表人（签字或者盖章）：

委托代理人身份证号码：

投标人（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章）：

牵头人（盖公章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或者盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则按无效投标处理；

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签字。

3.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

所投分标：     分标

| 项目内容 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人盖公章：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：                                                                               年    月    日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式：

投  标  文  件

技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

2.技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标：     分标

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上设备性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日  期：

4. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

| 项号 | 标的的名称 | 技术要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。

4. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

5. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人公章。

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

6. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式（注：按项目需求表具体项目修改）

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：     分标

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比市场价优惠率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | % |
| 2 |  |  |  | % |
| 3 |  |  |  | % |

法定代表人或者委托代理人（签字）：

投标人（盖公章）：

日 期：

五、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称（盖公章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖公章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□采购过程

□中标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书格式

投诉书

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。