广 西 科 文 招 标 有 限 公 司

竞争性磋商采购文件

项目名称：玉林水文中心2021年水文测报

系统运行维护服务

项目编号：GXZC2021-C3-000574-GXKW

采 购 单 位： 玉林水文中心

采购代理机构：广西科文招标有限公司

2021年3月

目  录

竞争性磋商公告........................................2

第一章：磋商须知前附表................................4

第二章：评标方法......................................11

第三章：采购项目要求 .................................13

第四章：磋商响应文件基本格式..........................15

第五章：合同（格式）..................................29

第六章：政府采购项目合同验收书........................33

广西科文招标有限公司

玉林水文中心2021年水文测报系统运行维护服务

（项目编号：GXZC2021-C3-000574-GXKW）竞争性磋商公告

项目概况

玉林水文中心2021年水文测报系统运行维护服务项目的的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取采购文件，并于2021年4月7日北京时间9时30分前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-C3-000574-GXKW

政府采购计划编号：广西政采[2021]2903号-001-001、广西政采[2021]2903号-001-002、广西政采[2021]2903号-001-003

项目名称：玉林水文中心2021年水文测报系统运行维护服务

采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：1分标：人民币44.05万元；2分标：人民币12.45万元；3分标：人民币12.00万元。

最高限价：与预算金额一致

采购需求：1分标：2021年遥测系统运行维护；2分标：2021年水位台和缆道运行维护；3分标：2021年计算机网络系统运行维护。

合同履行期限：1分标：2021年6月16日-2022年6月15日（1年）； 2分标：从签订之日起服务时间为1年；3分标：2021年6月16日-2022年6月15日。具体详见采购文件

本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1、获取时间：2021年3月25日至2021年4月1日（工作日），每日8：00-12：00；15：00-18：00）；

2、获取方式：登录“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）免费获取采购文件；

3、提醒潜在供应商：为避免供应商不良诚信记录的发生，及配合采购单位政府采购项目执行和备案，未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再进行报名下载。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

四、响应文件提交

磋商供应商应于2021年4月7日北京时间9时30分前将响应文件密封送交到广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）四楼，逾期送达或响应文件的包装未按要求密封、盖章、标记将予以拒收或作无效响应文件处理。

五、开启

时间：2021年4月7日9时30分截标后（北京时间）

地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号）四楼评标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其它补充事宜：

1、落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

2、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参与政府采购活动；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其它采购活动；

4、网上查询：中国政府采购网、 广西壮族自治区政府采购网

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

采购人名称：玉林水文中心                 地址：玉林市人民东路167号

联系人：叶嘉                             联系电话：0775-2687629

2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：广西科文招标有限公司    地址：广西玉林市玉州区人民东路东222号

项目联系人：莫萍                          联系电话：0775-2685857

3.项目联系方式

项目联系人：莫萍                          联系电话：0775-2685857

广西科文招标有限公司

2021年3月25日

第一章   磋商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：玉林水文中心2021年水文测报系统运行维护服务 项目编号：GXZC2021-C3-000574-GXKW 政府采购计划编号：广西政采[2021]2903号-001-001、广西政采[2021]2903号-001-002、广西政采[2021]2903号-001-003 采购预算金额：1分标：人民币44.05万元； 2分标：人民币12.45万元； 3分标：人民币12万元。 |
| 2 | 3.1 | 磋商供应商资格： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3、本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 7.4 | 磋商报价：磋商供应商须就《采购项目要求》中某个分标的服务内容及要求作完整唯一报价。也可对部分分标或所有分标的所有服务内容及要求分别作完整唯一报价。 |
| 4 |  | 磋商保证金：无。 |
| 5 | 8.1 | 响应文件份数：正本一份 副本三份 |
| 6 |  | 磋商有效期：磋商截止之日起60天。 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2021年4月7日北京时间9时30分（此为磋商截止日期） 递交地址：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号） |
| 8 |  | 磋商时间：2021年4月7日北京时间9时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：广西科文招标有限公司玉林分公司（广西玉林市玉州区人民东路东222号） |
| 9 | 14.1 | 评标方法：综合评分法 |
| 10 | 18 | 成交服务费按本项目成交金额的1.5%向成交人收取，成交人应在领取成交通知书前向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 账户名称：广西科文招标有限公司玉林分公司 开户银行：广西北部湾银行玉林市玉东支行 银行账号：800129672500013 开户行行号：313624013036 |

磋商须知

一、总　则

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：玉林水文中心。

2.2“采购代理机构”是指：广西科文招标有限公司。

2.3“磋商供应商”是指购买了磋商采购文件，响应本文件要求，参加磋商的法人或者其它组织，即“磋商供应商”。“磋商供应商”如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件，即“响应文件”。

3. 磋商供应商的基本条件

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)；《关于我区政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（桂财采[2015]24号）；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；具体详见采购文件；

3.3、本项目的特定资格要求：无。

4. 磋商费用

4.1 磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西科文招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.磋商文件组成：

磋商公告；

磋商须知前附表；

评标方法；

采购项目要求；

磋商响应文件基本格式；

合同格式；

政府采购项目合同验收书。

6.磋商文件的澄清或者修改

6.1　在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

6.2　澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在磋商须知前附表规定的提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

二、竞争性磋商响应文件的编制

7. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

7.1磋商供应商对竞争性磋商响应文件的编制应按要求装订和封装。

7.2磋商供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与广西科文招标有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

7.3磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

7.4竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

7.5如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给审查造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

7.6竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件包括商务文件和技术文件。

7.6.1商务文件

1）磋商书（必须提供）；

2）磋商报价表（必须提供）；

3）磋商供应商资格证明文件（必须提供）；

①有效的营业执照副本复印件；

②法定代表人有效的身份证复印件；

③法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

④对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。磋商供应商必须将这两个网站的查询结果截图打印出来并放入竞争性磋商响应文件中；

⑤磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

⑥磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

⑦磋商供应商 2019 年或2020年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2021年新成立的企业按实际情况提供；

⑧磋商供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的磋商声明书（格式附后）；

4）其它有效证明文件（如磋商供应商属于小型或微型企业的，以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准）；

5）磋商供应商认为需要提供的其它有关资料；

以上有关材料应真实有效，并加盖磋商供应商公章（扫描公章无效）。属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前与响应文件同时提交，否则，磋商无效。其余由磋商供应商视自身情况自行提交。

7.6.2技术文件

- 实施方案（格式自拟）；

- 服务承诺方案（格式自拟）；

3）拟投入本项目人员一览表（格式自拟）；

4）供应商完成同类项目业绩的相关证明材料；

5）磋商供应商认为需要提供的其它有关资料。

7.7竞争性磋商响应文件正本由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

三、磋商报价要求

9.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.2成交供应商负责本项目所需服务全部工作。

9.3磋商供应商应在磋商报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

9.4磋商供应商须就《采购项目要求》中某个分标的服务内容及要求作完整唯一报价。也可对部分分标或所有分标的所有服务内容及要求分别作完整唯一报价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、封装和递交

10. 磋商响应文件的份数和封装

10.1磋商供应商应将竞争性磋商响应文件包括商务文件和技术文件装订成一册，正本一份、副本三份密封在信封（或包装袋或包装箱）中。

10.2竞争性磋商响应文件的信封（或包装袋或包装箱）封面上应写明：

竞争性磋商项目编号；

竞争性磋商项目名称；

磋商供应商名称；

注明“      年    月    日    时    分才能启封”。

11. 竞争性磋商响应文件的递交

11.1所有竞争性磋商竞争性响应文件应于“第一章 磋商须知前附表”中规定的时间前递交到规定地点。

12.迟交的竞争性磋商响应文件

按《中华人民共和国政府采购法》的规定，广西科文招标有限公司将拒绝或原封退回在其规定的递交竞争性磋商响应文件截止时间之后收到的任何竞争性磋商响应文件。

五、磋商的步骤

13.1实质审查

磋商小组审查磋商响应文件的实质性内容是否符合磋商采购文件的实质性要求。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
　　磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

未实质性响应磋商文件的磋商响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

13.2磋商文件修正

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容包括采购需求中所有服务要求。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
　　供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

13.3最后报价

磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的磋商供应商在规定的时间内进行最后报价，密封递交磋商小组。

13.4响应供应商的最后报价均超过了政府采购预算，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算，或采取其它采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

六、确定成交供应商办法

14.1评标办法。本项目评标办法是综合评分法，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术分高低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商（见第二章评标方法）。

14.2采购代理机构将在评标结束两个工作日内将评标结果送采购人，采购人在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

七、质疑、投诉

15.1　供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

15.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料

15.2.1质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

15.2.2供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其它组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

15.2.3采购代理机构和采购单位接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址与竞争性磋商公告的联系方式相同。

15.3　供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购法律法规规定及程序，向财政部提出投诉。

八、签订合同

16.1.成交供应商在收到成交通知书后，成交供应商须在二十五日内与采购人签订服务合同与采购人签订服务合同。

16.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，报告给同级财政部门，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

- 九、履约保证金

1分标、3分标：服务期到期前15天受委托方需支付合同款的10%作为履约保证金到委托方基本账户；2分标:无。

十、成交服务费

18.签订合同前，成交人向采购代理机构一次付清成交服务费，其金额为成交总金额的1.5%。否则，采购代理机构将视之为违约。

- 十一、解释权

19.本磋商采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政策、法规和编制，解释权属本采购代理机构。

第二章  评标方法

1分标：评标办法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的磋商报价、实施方案、拟投入本项目实施人员、服务承诺、业绩信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)，磋商供应商认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物（或服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其它小型、微型企业制造的货物（或服务）的（不包括使用大型企业注册商标的货物（或服务）），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；

磋商产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（五）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其它通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分……………………………………………………………………20分

价格分计算方法：

磋商供应商有效最低评标报价金额（万元）

某磋商供应商价格分=  ———————————————————×20分

某磋商供应商有效评标报价金额（万元）

- 实施方案分（满分24分）

实施方案的完善程度①了解并熟知本项目运维重点要点，对本项目实施效果要求明确、②方案描述了项目组织实施安排、③方案描述了人员安排、④项目技术服务方案、⑤本项目的各种服务文档规范齐全、⑥熟知国家水文资料整编要求，熟知本项目运维重点要点，对项目设备系统的延展性提供合理建议、⑦有建立完整的工作台帐、完善的工作信息收集流程、客户反馈等质量保证措施。

一档得0分：磋商供应商提供的项目实施方案不满足采购文件要求。

二档得8分：磋商供应商能提供的项目实施方案简单，满足项目采购需求；

三档得16分：上述因素有不少于2项优于采购要求，方案完整程度、针对性、合理性相对较好；

四档得24分：上述因素有不少于4项优于采购要求，方案完整程度、针对性、合理性相对优秀的。

3、拟投入本项目实施人员分（满分15分）

一档得0分：磋商供应商未提供拟投入本项目的人员的，或拟投入本项目的人员不满足服务要求。

二档得5分：拟投入本项目的人员有7人以上（含7人），项目负责人具有信息化或自动化初级职称；

三档得10分：磋商供应商具有信息系统运行维护资质，且拟投入本项目的人员7-9人（含9人），项目负责人具有信息化或自动化中级职称；

四档得15分：磋商供应商具有信息系统运行维护资质，且拟投入本项目的人员10人以上，项目负责人具有信息化或自动化高级职称同时具有IT服务项目经理证书；其他组成人员有2人以上（含2人）具有中级职称。

（注：以上人员必须是本单位的在职人员，提供人员有效的职称证及社保部门出具的竞标单位为其缴纳的截至开标前近6个月内任意连续3个月社保证明材料或事业单位编制证书）。

4、服务承诺分（满分15分）

服务承诺的完善程度①满足国家水文资料整编要求、②档案归档服务合理、③结构合理、④内容完整、⑤承诺能满足项目的长期运行要求、⑥能满足水文测报应急监测要求、⑦服务内容中提出了超出采购文件要求并有利于采购人的措施方案。

一档得0分：磋商供应商未提供服务承诺方案，或提供的服务承诺方案明显与本项目不符；

二档得5分：磋商供应商能提供的项目实施方案简单，满足项目采购需求；

三档得10分：上述因素有不少于2项优于采购要求，服务承诺完整程度、针对性、合理性相对较好；

四档得15分：上述因素有不少于4项优于采购要求，服务承诺完整程度、针对性、合理性相对优秀的。

5、信誉业绩分（满分26分）

①磋商供应商通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证的，每有一项得1分，最多得4分。（提供有效证书复印件，加盖章公章，不提供不得分）

②磋商供应商是遥测终端生产厂家且遥测终端取得国家质检部门颁发的全国工业产品生产许可证书的得3分；（提供有效证书复印件，加盖章公章，不提供不得分）

③磋商供应商有水文遥测设备开发、研究机构的，得3分；（提供相关证明文件，不提供不得分）

④磋商供应商自2017年1月1日以来获得行政或行业部门颁发的与企业生产经营相关的奖项，每提供一项有效复印件得1分，满分2分。

⑤磋商供应商2017年以来参加过遥测系统运维工作，年度考核为优秀等次的，得6分；良好等次的，得2分，合格等次的不得分。（提供相关证明文件，加盖公章）

⑥2017年以来，承接过水情自动测报系统建设项目并且服务内容与本次竞标系统类似（以水文遥测设备为主体）业绩的，每个项目得1分，满分3分（提供中标通知书或合同复印件，不提供不得分）；

⑦2017年以来，承接过类似系统运行维护项目业绩的，每个项目得1分，满分3分（提供中标通知书或合同复印件，不提供不得分；

⑧2017年以来，承接完成同类仪器设备维修维护业绩的，每个得1分，满分2分（提供中标通知书或合同复印件，不提供不得分）；

6、综合得分＝1+2+3+4+5

三、成交候选人推荐原则

（1）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按实施方案分、拟投入人员分优劣顺序排列）并推荐成交候选人3名。得分最高的成交候选人为成交人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

2分标：评标办法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的磋商报价、实施方案、服务承诺、业绩信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)，磋商供应商认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物（或服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其它小型、微型企业制造的货物（或服务）的（不包括使用大型企业注册商标的货物（或服务）），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；

磋商产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（五）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其它通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………20分

价格分计算方法：

磋商供应商有效最低评标报价金额（万元）

某磋商供应商价格分=  ———————————————————×20分

某磋商供应商有效评标报价金额（万元）

2.实施方案分（满分30分）

实施方案完善度按（①执行条例及规范、采取的手段；②质量保证措施、③项目服务进度及周期分析、④拟派项目人员组成表、⑤措施切实可行，具有先进性，能切实地确保项目质量、⑥对所采用技术的优势有充分的分析）优劣确定各磋商供应商得分。

一档得0分：磋商供应商提供的项目实施方案不满足采购要求或本项目不符合。

二档得10分：技术方案一般、满足项目要求。

三档得20分：上述因素有不少于2项优于采购要求，技术方案较详细，具有一定的先进性，基本满足项目要求，基本保证项目质量。对各方面有较详细描述。

四档得30分：上述因素有不少于4项优于采购要求，技术方案具体完善，详细描述了项目实现方式，完全满足项目要求，措施切实可行，具有先进性，能切实地确保项目质量。

3.服务承诺分（满分30分）

①接到采购人提出的反馈意见后承诺修改并完善的时间、②故障出现解决方案、③提供本地化服务，在项目所在地有办事处或承诺成交后在项目所在地设办事处、④服务承诺科学合理、⑤方案可行、⑥内容全面、措施得力。

一档得0分：磋商供应商未提供服务承诺方案，或提供的服务承诺方案明显与本项目不符；

二档得10分：服务方案一般，满足竞争性磋商文件要求。

三档得20分：上述因素有不少于2项优于采购要求，完全满足竞争性磋商文件要求。

四档得30分：上述因素有不少于4项优于采购要求，目标明确，内容全面、措施得力，优于竞争性磋商文件要求。

4.信誉业绩分（满分20分）

磋商供应商自2017年以来承担过水文测验设施运维经验的，每有一项得5分（以提供有效的合同或中标/成交通知书复印件为准，加盖公章）满分20分。

5.综合得分＝1+2+3+4

三、成交候选人推荐原则

（1）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按实施方案分、服务承诺方案分优劣顺序排列）并推荐成交候选人3名。得分最高的成交候选人为成交人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

3分标：评标办法

一、评标原则

（一）磋商小组构成：本磋商采购项目的磋商小组成员分别由依法组成的专家、采购人代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以竞争性磋商采购文件、磋商供应商的磋商响应文件为评标依据，对磋商供应商人的磋商报价、实施方案、拟投入本项目实施人员、服务承诺、业绩信誉等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2020〕46号)，磋商供应商认定为小型和微型企业的（以磋商文件提供的中小企业声明函为准），并提供本企业制造的货物（或服务），由本企业承担工程、提供服务，或者提供其它小型、微型企业制造的货物（或服务）的（不包括使用大型企业注册商标的货物（或服务）），对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体磋商报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=磋商报价×（1-2%）；

磋商产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

除上述情况外，评标报价=磋商报价。

（五）磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其它通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

- 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分……………………………………………………………………20分

价格分计算方法：

磋商供应商有效最低评标报价金额（万元）

某磋商供应商价格分=  ———————————————————×20分

某磋商供应商有效评标报价金额（万元）

2.实施方案分（满分36分）

实施方案完善度按（①执行条例及规范、采取的手段；②质量保证措施、③项目服务进度及周期分析、④拟派项目人员组成表、⑤措施切实可行，具有先进性，能切实地确保项目质量、⑥对所采用技术的优势有充分的分析）优劣确定各磋商供应商得分。

一档得0分：磋商供应商提供的项目实施方案不满足采购要求或本项目不符合。

二档得10分：技术方案一般、满足项目要求。

三档得20分：上述因素有不少于2项优于采购要求，技术方案较详细，具有一定的先进性，基本满足项目要求，基本保证项目质量。对各方面有较详细描述。

四档得36分：上述因素有不少于4项优于采购要求，技术方案具体完善，详细描述了项目实现方式，完全满足项目要求，措施切实可行，具有先进性，能切实地确保项目质量。

3.服务承诺分（满分18分）

服务承诺完善程度①接到采购人提出的反馈意见后承诺修改并完善的时间、②故障出现解决方案、③技术培训方案、④服务承诺科学合理、⑤方案可行、⑥内容全面、措施得力。

一档得0分：磋商供应商未提供服务承诺方案，或提供的服务承诺方案明显与本项目不符；

二档得6分：服务方案一般，基本满足竞争性磋商文件要求，并承诺在后续服务中，接到甲方提出的反馈意见后承诺 3 个日历日内修改并完善。

三档得12分：服务方案可行，完全满足竞争性磋商文件要求，并承诺在后续服务中，接到甲方提出的反馈意见后承诺 2 个日历日内修改并完善。

四档得18分：服务方案可行，目标明确，内容全面、措施得力，优于竞争性磋商文件要求，并承诺在后续服务中，接到采购人提出的反馈意见后承诺 1 个日历日内修改并完善。

4.拟投入本项目实施人员分（满分12分）

拟投入人员中具有IT服务项目经理证书的，每人3分，得满分12分。

（注：以上人员必须是本单位的在职人员，提供人员有效的职称证以及竞标单位为其缴纳的截至开标前近6个月内任意连续3个月社保证明材料或事业单位编制证书）。

5.信誉业绩分（满分14分）

（1）磋商供应商具备有效的信息系统运行维护资质的，得4分。（提供证书复印件，加盖公章，不提供不得分）

（2）磋商供应商2017年以来具有类似维保服务项目成功案例，每有项得2分（以提供有效的合同或中标/成交通知书复印件为准，加盖公章），满分10分。

6.综合得分＝1+2+3+4+5

三、成交候选人推荐原则

（1）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按实施方案分、服务承诺方案分优劣顺序排列）并推荐成交候选人3名。得分最高的成交候选人为成交人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的成交候选人为成交人。

排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人，其余以此类推。

第三章  采购项目要求

1分标：2021年遥测系统运行维护

为确保玉林水文中心雨水情遥测系统（以下简称“遥测系统”）稳定高效运行，需对玉林水文中心遥测系统的雨量站、水文（位）站设备定期检测、维护、保养及故障修复购买运行维护服务，共281个水文遥测站设备（遥测雨量站219个和水文（位）站62个）、4个水文站驻场实行委托维护服务。现制定如下方案。

- 一、遥测系统运行维护内容及要求

运维公司对219个遥测雨量站和62个水文（位）站进行维修维护，提供的服务主要内容为：驻场协助水文监测工作、驻场巡检、故障处理、文档管理服务等。

- （一）遥测系统巡检要求

对所管辖遥测站进行2次巡检服务并做好相应记录。

- 1 巡检时间

- 1.1 第1次巡查

2021年9月底内完成第1次巡查（巡检时间不超1个月），进行一次全面巡检，并进行注水实验，填写维护情况记录表和拍摄巡检照片。

1.2第2次巡查

2022年3月20日前完成（巡检时间不超1个月），运维公司应对所负责站点进行一次全面巡检，并进行注水实验，并规范填写维护情况记录表和拍摄巡检照片。

- 2 巡检内容及规范

- 2.1 遥测终端机（RTU）

RTU要做好防雷、防尘、防虫害等工作，发现不合格的要做好整改工作。

检查RTU各个接线头是否有松动、脱焊等现象，若有则修正好。

对RTU参数认真校对，查看测站编号、中心站号、时钟、传感器类型、报汛段制等基本参数配置是否正确，与遥测站基本信息是否相对应，本地数据存储是否正常。

进行雨量计注水试验时，检查RTU指示灯是否正常闪烁，认真记录RTU读取到的测试值，若读取错误必须马上核查问题所在，并排除故障。

调整水位值进行测试，查看RTU是否能正确读取水位值，测试结束必须要把水位调回正确值。

根据实际需要升级RTU程序以适应外设设备的增加。

- 2.2 通信单元

2.2.1 GPRS模块

检查电源插头是否松落、接触不好；检查发射天线是否完好，与模块接口是否稳固；检查参数配置是否正确，在向中心接收平台发送测试数据时，认真查看GPRS模块各个指示灯是否正常闪亮；用橡皮擦擦拭手机卡，避免手机卡金手指氧化导致与模块虚接；更换目前用2G通道的GPRS模块和手机卡到4G信道的GPRS模块和手机卡（根据采购人安排），认真校核测站手机卡卡号，并做好记录，使手机卡号与测站基本信息相对应。

2.2.2 北斗卫星

在安装有备用信道北斗卫星的遥测站，检查参数配置是否正确，要对卫星信道进行测试，查看在GPRS不通的情况下，数据能否通过卫星信道正常传送。

- 2.3 传感器单元

在检测传感器元件过程中，必要时须先关闭RTU电源，以保护数据的真实有效性；

2.3.1 水位计

浮子水位计：运维公司技术人员对水位计进行校核水位，保持误差在2cm以内，并将观测水位记录在相应表格内；检查线路是否有破损情况，及时排除隐患；测量水位轮转动灵敏度等，必要时应清洗轴承，并清洗浮子和重锤；检查钢丝绳有否损坏或腐蚀现象，如有螺丝锈蚀应及时更换，防止脱落；检查编码器输出显示是否正确。

压力式、气泡式水位计：校核RTU读取的水位值是否正确，如因探头附近有杂草或淤泥等异物影响时需进行处理。

雷达水位计：检查悬挂的雷达水位计是否垂直于水面，雷达水位计与遥测终端联线是否存在松动，各接口、插头之间接触是否良好。检查遥测终端与雷达水位计之间的数据通讯是否正常，遥测终端显示屏上有无正确的数据显示值。

2.3.2 雨量计

做好雨量传感器卫生，清除泥沙、尘土、树叶、昆虫及其它异杂物；检查仪器口是否变形，仪器是否有松动，是否保持水平；检查和疏通水道，擦拭承雨口、集水器表面，保证出水畅通；保持翻斗部件的干净且翻转过程中无阻滞感,最小程度减小游隙过大影响;准确调整翻斗部件倾角，保证传感器精确度；检查各个接线头是否有松动或虚接等现象；每年每站进行注水试验2次以上，并做好注水试验记录，规范填写《       站维护情况记录表》（见附表1 ），同时提供相关工作照做为佐证材料。

注水试验方法如下：

按雨量观测规范进行注水试验，测量误差要小于规范规定值(4%)，认真记录RTU读取到的测试值。注水实验数据要传回指定测试站点，实验结束后将RTU编码还原。注水实验方法如下：

①注水试验前应注人5～10mm清水湿润过水部件，并检查翻斗运转是否灵活、信号输出是否正常，清除翻斗存留水量后，采用注入法进行试验。

②用量杯分两次盛装清水（第一次10mm，第二次3mm），以1.5～2.5mm/min的模拟降雨强度向仪器注入清水，同时对翻斗翻转次数进行计数，翻斗翻转12.5/c次(c 为仪器分辨力0.5mm)即25次立即停止注水（注意：在翻斗即将第25次翻转时，注水速度要变得更缓慢）。

有两种情况：使翻斗翻转25斗所需的水量可能少于也可能多于12.5毫米。一是如少于12.5毫米，此时看量杯还剩多少水量；二是如注完12.5毫米，翻斗仍未翻够25次，用量杯继续盛装整毫米数的水量继续注入，直到翻转25斗为止。

记录注人水量、传感器输出值（即12.5毫米）。

如翻转25斗所需的水量多于13.0或少于12.0毫米，误差均超过4%。

如第一次误差超过±4%，需反复再进行注水1～2次（每次25斗），以确认仪器计量超限差，再决定是否需要调整调斗螺钉。

③至少进行3次试验，取其注入水量的平均值。

④按公式(2) 计算仪器测量误差。

Eb= （Vm-——Va）/ ——Va× 100%

式中:

Eb——测量误差，%；

Vm——仪器记录水量，mm；

——Va——注入水量的平均值，mm；

如发现误差超过4%，可调整翻斗倾角，重复②～④，直至误差在允许范围之内。

⑤试验完毕，安装好承雨器并检查水平。

⑥拍摄全景照、仪器清洗前、仪器清洗后、注水试验后RTU显示器等照片（显示注水测试值）。

注意：注水试验不合格的记录要填在巡检记录表注水试验第一栏中。

- 2.4 电源系统设备

- 2.4.1 太阳能板

保持太阳能板镜面的清洁,并要对检查其密封和采光是否完好。如果太阳能电池镜面方向出现了遮挡太阳的物体，要及时清除遮挡物或移动太阳能板位置。

检测太阳能电池板空载电压及短路电流是否正常，并做好记录。

- 2.4.2 蓄电池

检测蓄电池空载电压及充电电流,并做好记录。

保持蓄电池表面整洁，尤其是正负极之间的污物要擦拭干净。

检查接线螺丝是否稳固，如螺丝生锈则换掉。

- 2.4.3 充电控制器

检查充电控制器在蓄电池欠压、电量饱和等状态下各个指示灯是否正常闪亮；检查各个接线头是否有松动、脱焊等现象。

- 2.5图像回传设备

- 16个安装图像回传设备的水文站进行图像回传设备的巡检维护，检查图像回传、防盗警铃是否正常，视频监控设备是否运行正常；同时按照水位监测设备中太阳能板和蓄电池。

- 2.6防雷设施

如遥测站点建有避雷系统，需对避雷系统进行检测。

1、按照避雷设备建设规定进行维护，检查遥测站避雷系统接地是否牢固可靠，接地体连接处有无断裂。

2、有无被暴雨冲刷而形成裸露在外，对裸露接地体进行埋设处理。

3、测量接地系统接地电阻，设备接地电阻是否小于4欧姆；建有独立避雷针接地系统时，避雷针接地电阻是否小于10欧姆,做好记录，每年检测1次。

4、对接地体的焊头、避雷针的锈蚀部分进行除锈和刷漆处理。

- 2.7 固态数据提取

运维人员到测站进行巡检的时候，根据工作要求，提取本地固态数据，在巡检结束时将提取的数据信息统一交给玉林水文中心站网科，并做好记录。

- 2.8其他

2.8.1 对遥测终端机机箱、一体化机箱进行认真清理，清除机箱内外的尘土、虫蚁等异杂物；水泥基座（包括雨量计与太阳能板基座）若有破损或不平衡导致设备不水平，须进行修复。

2.8.2 完成巡检工作后7个工作日内，完成相应遥测站点检测报告，并向玉林水文中心局水情科领导汇报；

2.8.3 遥测设备因场地使用等原因需要迁移时，运维公司负责迁移，并做好文档记录工作。

- 二、站点故障处理要求

- 1．故障修复时间要求

当遥测站点出现故障后，运维平台或遥测管理人员（玉林水文中心、各中心站人员）派发出维修单（见附表2），运维公司驻场维修维护技术员应即刻响应、接单，并按附表6的级别的时间要求完成维护任务。在发生较大洪水期间的非常时期要特殊处理，在接到维修单后1个小时内从赶赴现场排除故障，确保洪水期间数据能及时准确上传到遥测平台。

站点故障修复时间要求

| 站类 | 报汛等级 | 修复级别 | 修复完成时间 | 站点名称 | 小计(站) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水文（位）站 | 中央报汛站 | 高级 | ≤6小时 | 详见附表6 | 4 |
|  |  | 中级 | ≤12小时 |  | 2 |
|  | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |  | 10 |
|  |  | 中级 | ≤24小时 |  | 46 |
| 雨量站 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤24小时 |  | 40 |
|  |  | 中级 | ≤48小时 |  | 181 |
| 其中：非常（超警洪水）时期发现水文（位）站故障，立即处理 |  |  |  |  | 62 |
| 合计 |  |  |  |  | 283 |

- 2．故障维护基本要求

当遥测站发生故障时，必须在以保护遥测数据为第一重要性的原则下进行维护。维护技术员须认真填写现场维修记录表,维修记录表须在每次维护结束后交所属水文中心站负责人签字确认，并复印交水情科备案。

（1）运维公司技术人员一旦发现或收到遥测站报修信息，应立即响应，按要求实施维护；

（2）在对传感器元件进行维护时，必须先将传感器元件与遥测终端机断开连接，以保证终端机所存储遥测数据的真实有效性；

（3）如经现场检测不能解决故障，可采用备件替换，但严禁随意替换备件设备，RTU主板原则不能更换，需现场维修，确认损坏后需经玉林水文中心确认方可更换，如经原设备厂商检测设备无故障或对设备现场故障记录、原因等描述不符合，经玉林水文中心确认后，运维公司必须承担所有运费、检测费等所有费用。

对因故障替换回来的遥测终端机在维修前必须提取本地固态数据，不能提取数据的遥测终端机需配合原厂商提取数据，如原厂商也不能提取数据，需从遥测接收平台遥测库进行提取。

（4）故障站点须在规定时间内恢复正常，同时向水文中心站负责人及玉林水文中心水情科汇报；

（5）如检测出是中心接收软件平台问题的，运维公司应与接收平台维护人员沟通，共同解决故障。

- 三、日常水文测报服务

3.1项目人员需求

（一）具有良好的思想政治品德和职业道德，遵纪守法，无违法违纪等不良纪录；

（二）年龄18周岁-50周岁，身体健康；

（三）有良好的事业心、责任感和职业道德，沟通、协调能力较强，思想品德好，服从安排，有较强的安全意识。

（四）共 4个中心水文站（容县水文中心站、北流水文中心站、博白水文中心站、玉林水文中心站）设施设备技术支持驻场人员（以下简称：技术支持驻场人员），派驻的驻场人员不能与中心水文站人员有直系亲属关系。

（五）为了保证水文测报辅助服务延续开展，水文中心站原劳务派遣常驻人员原则上由中标单位接收，但需经玉林水文中心同意。

3.2技术支持驻场人员的工作职责

协助采购单位完成每天日常的水文测验工作，如：按水文相关规范及工作要求定时开展水位、流量、泥沙、雨量、蒸发量等测验及比测工作，协助完成水准点、水尺零点、大断面的测量等工作，协助完成水文资料的记录、计算、整理、整编工作。同时协助做好水文站环境卫生及水位计、雨量计、蒸发器、流量等监测设备的清洁工作，看护水文站所有设备安全，在大洪水期间，根据工作需要配合采购单位开展水文测报工作，协助完成其他水文测验相关辅助业务工作。

3.3、支付方式

（一）通过转账方式每月末支付 4 个水文中心站设施设备技术支持驻场人员，该费用含税金等其它费用。由中标人与技术支持驻场人员签订合同，技术支持驻场人员每月工资不能少于 2100 元（不含工伤、失业、养老、生育医疗、大病等五险）)，技术支持驻场人员每月五险为853.24元（此预算为 2020年玉林市最低社会保险缴费基数变动前的标准），人身意外险每年为 80 元。

（二）支付期限：自合同签订之日起每月末支付当月费用。

（三）本项目采购预算包含 4 个技术支持驻场人员1年的驻场费在内。

- 四、对运维公司的基本要求

1．具有专业检测遥测系统设备的工具和能力；

2.拟投入本项目的专业运维技术人员，须提供公司为员工购买的社保证明、维护技术员培训上岗证等，运维人员必须有实名手机号；运维公司需须为水文站设施设备技术驻场人员购买社保。

3.拟投入本项目维护的技术员人数配置不能少于7名技术员，并且驻玉林水文中心工程技术人员不小于6人（含派驻容县水文中心站、北流水文中心站、博白水文中心站、玉林水文中心站4人）。

4.严禁转包和分包。

五、文档管理

（一）建档

1.建立完整设备电子档案见附表5，档案体现：各站设备编号、配件使用情况、其它基础信息（包括站名、站号、地址、经纬度、手机号、卫星号、观测人、看护人姓名联系电话等）。

2.对每日8时遥测系统运行情况进行记录，记录的内容包括每日的畅通率、故障的站点情况（包括站名、故障历时、最后来报时间等）、电压低于12伏的站点等情况（站名、电压等）。

3.每次巡检采用一站一表存档，每次故障排除同样采用一站一表存档。

4.每次巡检和进行故障排除后将换回设备进行检测并出故障设备检测报告，报告应包括故障设备检测清单（名称、设备编号、使用的站点、故障原因、设备处理建议等）。

5.每次巡检结束，5个工作日内完成该次巡检报告。巡检报告应包括巡检开展总体情况（时间、参加人员、完成站数、中心站配合情况、参数设置、设备检查、水位校测、注水实验、记录表收集移交等），分析遥测站设备存在的主要问题，存在困难、提出加强设备管理的建议等内容。

6.服务周期结束后5个工作日内完成遥测系统的运行维护报告，报告体现：维护工作开展情况、系统运行效果、故障率、畅通率、按时修复率、数据采集实效性等。

（二）文档的移交

1.每日的遥测系统监控记录表（见附表3）在下月5日前统一移交到水情科留存。

2.故障站现场维修结束一周内将中心站人员签字确认的《      雨量/水位站检查维护情况记录表》（见附表1 ）分别提交相关中心站和水情科留存。

3.巡检结束撤出现场后一周内将中心站人员签字确认的《      雨量/水位站检查维护情况记录表》（见附表1 ）分别提交相关中心站和水情科留存。

4.每次巡检、进行故障排除后一周内将故障设备检测表（见附表4）移交到水情科留存。

5.在巡检结束撤出现场后一周内将巡检报告移交到水情科留存。

6.在年度服务周期结束10天前将系统的年度运行维护报告移交到水情科留存。

7.在年度服务周期结束10天前将完整设备电子档案移交到水情科留存。

- 六、对运维公司的考核指标

1．必须在规定时间内按要求完成巡检。

2．运维公司需要根据玉林市遥测站运行维护管理系统的相关要求开展运维工作，运维技术人员工作手机须安装“智慧运维”APP,按照系统要求及时上传工作照。玉林水文中心将根据系统数据统计指标进行考核，全年按时响应率、故障维修达标率、督办工单完成率均达到95% 以上。

3．单站数据（包括水位、雨量数据）不允许出现断层，缺连续10天以上数据，运维技术人员须与站网科确认并配合查补，确保全年数据完整。

4．每次巡检维护必须向所属水文中心站，玉林水文中心水情科呈交巡检报告；合同执行完后必须向玉林水文中心呈交年度遥测系统运行状况的报告。

七、考核办法

每半年由采购人派出专人对成交供应商（运维公司）提供的服务质量按标准进行考核并出一份考核报告，并将考核结果作为运维公司完成运维服务质量评分及经济处罚的依据，同时将考核结果上报区水文局水情处备案。考核办法详见《玉林水文中心遥测系统中标运维公司服务质量考核办法》（附件1）。

- 八、市中心工作内容

1．在协议执行期内，提供站点的相关资料以及相关联系人员等(遥测站基本情况详见附件2)。

2．在遥测站点发生故障时，根据站点管辖权及时向委托方报告故障现象，错误信息等，以便及时分析故障，准备充分到现场及时解决问题。

3．在遥测站点设备故障维修中，提供所需更换设备。

4．玉林水文中心可在受委托方存放产权属玉林水文中心的设备，以做备用，保障维修维护工作及时进行。受委托方有责任保管好，并做好造册登记，以备对帐。

5．在协议服务期内，玉林水文中心对受委托方工作的及时性、工作态度以及技术水平进行监督，提出意见，以共同促进本协议工作的顺利完成。

6．发现设备故障，不能按时完成故障修复的，玉林水文中心有权扣除部分违约金并责令尽快完成故障维护及修复工作。

- 九、服务时间和金额

1、服务时限：2021年6月16日-2022年6月15日（1年）。

2、预算金额为人民币44.05万元。

- 十、费用结算及支付方式

支付方式：分三个阶段付款。

第一阶段，签订合同7个工作日后，支付30%预付款；

第二阶段，按规定完成维护工作，按维护时间进度支付合同款，但不超过合同总数90%；

第三阶段，服务期到期前15天，提交运维报告及相关技术文档，经玉林水文中心验收合格，并在收到受委托方提供的合同总额发票后，支付剩余10%合同款。

受委托方需支付合同款的10%作为履约保证金到委托方基本账户。

- 十一、其它

其他未完善之事，双方应友好协商解决。

附件1：采购单位遥测系统成交运维公司服务质量考核办法

附件1：玉林水文中心遥测系统成交运维公司服务质量考核办法

一、为保障遥测系统正常运行，及时准确收集、上报水文监测信息，加强遥测系统运行维护的管理工作，全面、有效监督成交运维公司的运维工作，促使成交运维公司提高运维服务质量，特制定本考核办法。本考核办法适用于玉林水文中心对遥测系统成交运维公司服务质量的考核工作。

二、本办法的考核人员为玉林水文中心遥测系统运行维护管理人员。负责对遥测系统成交运维公司提供的服务进行定期检查考核。

三、检查考核方式采取每半年定期检查的方式，按检查考核项目内容及合同约定的相关条款进行检查，并将考核结果作为运维公司完成运维服务质量评分及处罚的依据。

四、服务质量定期检查及考核内容

运维护公司服务质量定期考核分为巡检及资料采集、故障修复、遥测站点畅通率、数据完整率、文档管理五个方面进行检查考核，考核得分以百分制进行；每半年开展一次定期考核。

1.巡检及资料采集：满分30分，分巡检工作（20分）和资料采集（10分）

按规定时间内完成所有遥测站点的巡检工作，得分20分；每有一站不按规定时间完成巡检则扣0.5分，每漏一站没有完成巡检扣0.5分。

资料采集：每个站完成资料的采集包括：固态提取、设备编号、基本信息、水文（位）站水位校测、雨量站注水试验、照片（必须有注水实验照片、检查雨量计器口是否水平照片）等，缺一样视为该站资料采集工作没有完成。按规定时间内完成所有站点的资料采集工作，得分10分；每有一站不按规定时间完成资料采集则扣0.1分，每漏一站没有完成资料采集扣0.2分。

2.故障修复满分40分，所有故障站点按规定时间完成修复得40分：

中央报汛站每有一水文位站超过12小时完成修复，则扣1分，超过48小时后，超过时间每累计24小时加扣0.2分；

中央报汛站每有一雨量站超过36小时完成修复，则扣0.5分，超过72小时后，超过时间每累计24小时加扣0.1分；

省级报汛站每有一水文位站超过24小时完成修复，则扣1分，超过72小时后，超过时间每累计24小时加扣0.1分；

省级报汛站每有一雨量站超过48小时完成修复，则扣0.5分，超过72小时后，超过时间每累计24小时加扣0.1分；

3．辖区内遥测站点畅通率达95%，得分10分；畅通率每降低一个百分点扣1分，畅通率每超过95%一个百分点加1分。

4．单站数据（包括水位、雨量数据）不允许出现断层(缺连续10天以上数据)，需与站网部门确认并配合查补，全年数据必须完整，满分为10分。

需要参与全国数据整编国家基本站点资料不允许出现断层，每有一站资料出现断层而无法查补，扣0.5分。

其它站点每有一站资料出现断层而无法查补，扣0.2分。

5．文档管理，满分10分：

按时提交每日的监控记录，得2分，每缺一个月的记录扣0.5分。

按时提交遥测站巡检及突发故障维护记录表，得5分，缺一个站的记录表扣0.1分。

按时提交故障设备检测报告，得1分，缺一个站的记录表扣0.1分。

按时提交巡检报告、合同年度遥测系统运行状况的报告和完整设备电子档案，得2分；缺一份扣1分，不按时提交一份扣0.5分。

6．巡检质量抽检

每年的汛前、汛中、汛后巡检结束后，由玉林水文中心遥测系统管理人员对运维公司的巡检质量进行抽检，抽检的站点数为10%。如发现没有按规定完成巡检工作，则每发现一站扣1分。

五、运维服务质量等级划分及处罚标准

1.运维服务质量等级划分

每半年（10月、次年3月巡检完成后进行考核）由玉林水文中心遥测系统运行维护管理人员对运维公司的服务质量进行定期考核，考核得分95分（含95分）以上为优秀，考核得分85～95分（含85分）为良好，考核得分75～85（含75分）为合格，考核得分75分以下为不合格。年度考核结果为两次考核分数的平均值。

2.处罚

年度考核结果作为运维公司参加玉林水文中心下一年度招投标奖惩的依据。年度考核结果为优秀等次的，在下一年度参加投标时可加6分；良好等次的，加2分；合格等次的，不得加分；不合格等次的，不得参加招投标。

六、本考核办法作为遥测系统运行维护服务外包合同附件，与遥测系统运行维护服务外包合同具有同等法律效力。

附表1：           雨量/水位站检查维护情况记录表

| 一、基 本 信 息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测站编码： 观测场类型：（□水文站、□水位站、□雨量站） RTU编号： |  |  |  |  |
| 流域： 水系： 河名： 地址： |  |  |  |  |
| 雨量（水位）计型号： ，仪器分辨力 mm/cm， 记录时间间隔： min |  |  |  |  |
| 通信方式：□超短波、□短波、□微波或卫星、□PSTN、□GSM或GPRS、□其他 |  |  |  |  |
| 手机卡号： 卫星号： |  |  |  |  |
| 数据下载文件名称： 抵达测站时间： 离开测站时间： |  |  |  |  |
| 委托（看管）人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |
| 维修工单号： |  |  |  |  |
| 二、检 查 维 护 |  |  |  |  |
| 内 容 |  |  | 检查情况 | 整改情况 |
| 观测场 | 障碍物情况 | 仪器至障碍物边缘的距离 | m | m |
|  |  | 器口至障碍物顶部的高差 | m | m |
|  | 防护拦栅 | 是否牢固 |  |  |
|  | 警示标志 | 是否清晰 |  |  |
|  | 地面 | 是否无积水 |  |  |
|  |  | 草高 | cm | cm |
| 仪器 | 仪器计时 | 时间间隔 | d |  |
|  |  | 时间误差 | min |  |
|  | 配置 | 站号、雨量、水位等参数配置正确 | 中心站号： 水位读数： 其他： |  |
|  | 基础或立杆 | 是否稳固 |  |  |
|  | 器身 | 仪器与机座连接是否牢固 |  |  |
|  |  | 外壳是否无变形 |  |  |
|  | 承雨器 | 是否清洁 |  |  |
|  |  | 器口是否水平 |  |  |
|  |  | 器口是否无变形 |  |  |
|  |  | 器口直径 | mm | mm |

雨量/水位站检查维护情况记录表（续）

| 二、检 查 维 护 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内 容 |  |  | 检查情况 |  |  |  | 整改情况 |
| 仪器 | 过水、承水部件 | 是否清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否无破损、变形 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否安装正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 干簧管安装正确 |  |  |  |  |  |
|  | 电源 系统 | 线路连接是否牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳能板受光面是否清洁 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电池电压 | V |  |  |  | V |
|  |  | 充电控制器指示灯 |  |  |  |  |  |
|  | 防雷 | 是否连接牢固 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地电阻 | Ω |  |  |  | Ω |
|  | 通信 系统 | 线路是否无断裂、破损、老化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否畅通 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储器记录值、数据中心接收值与传感器输出值是否一致 |  |  |  |  |  |
|  |  | 配置、平安报为11时是否正确 |  |  |  |  |  |
|  | 注水 试验 | 注水次数 | 1次 | 2次 | 3次 | 平均 |  |
|  |  | 注入水量(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器记录水量(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器记录量与注入水量之差(mm) |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量误差 | % |  |  |  |  |
|  | 复核 参数 | 是否清除存留水量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否清除试验数据 |  |  |  |  |  |
|  |  | 复核仪器参数是否正确 |  |  |  |  |  |
| 评定 |  | □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、不需检查的内容任其空白；2、检查情况和整改情况：有数据要求的填写实际数据；不要求填数据的，是的打“√”，否的打“╳”；3、用便携式雨量计校准装置或其他带有标准量器的降雨强度模拟装置注水；4、本表一式三份，检查单位或运维公司、所在中心水文站、所在市(沿海)局各一份。 检查人： 年 月 日 校核人： 年 月 日 中心水文站签收人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

广西201901

附表2：遥测站维修维护派单

| 遥测站维修维护派单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：玉林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |
| 派单编号： |  |  |  | 派单时间： 年 月 日 时 分 |  |  |
| 序号 | 维修站名 | 测站类型 | RTU编号 | 最后来报时间 | 要求修复的时间 | 故障初步原因 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员： 月 日 运维公司人员： 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、最后来报时间是指遥测平台最后接收到该站数据的时间； 2、遥测平台超过36小时收不到无人值守遥测站的信息，可初步排除公共网络的通讯 故障，可以确认遥测站发生故障，可派单要求运维公司按时恢复。 3、RTU编号是指遥测平台上的RTU编号。 4、派单号与遥测站巡检及突发故障维护记录表头派单号一致 |  |  |  |  |  |  |

附表3：每日遥测系统监控记录表

| 每日遥测系统监控记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：玉林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |
| 记录日期： 年 月 日 时 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 序号 | 站名 | RTU编号 | 最后来 报时间 | 故障原因 | 处理意见 |
| 故障站点 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 电压低于12伏站点情况 | 序号 | 站名 | RTU编号 | 电压 | 故障原因 | 处理意见 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| 每日的 畅通率 |  |  |  | 其它 |  |  |
| 运维公司人员： 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、填写内容为每日8时遥测平台监控到的数据情况或市局、中心站管理人员设备故障报修情况。 2、RTU编号是指遥测平台上的RTU编号。 |  |  |  |  |  |  |

附表4：故障设备检测表

| 故障设备检测表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理单位：玉林水文中心 运维单位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用站点名称： |  |  |  |  | 检测日期： 年 月 日 |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 设备 类型 | 设备 编号 | 原使用 站点名称 | 派单编号或巡检日期 | 检测故障原因 | 处理建议 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维公司人员： 月 日 管理人员： 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、每次巡检、进行故障排除后一周内将故障设备检测报表移交，移交须签名。 2、派单编号是指故障派单表的编号，巡检日期是指在进行汛前汛后的巡检时发现故障设备并更换下来的日期。 3、设备编号是指设备出厂时的唯一编号，如没有则不填。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表5：玉林水文中心遥测站点维护响应时间表

| 玉林水文中心遥测站点维护响应时间表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分序号 | 站名 | 站址 | 维护项目 | 报汛等级 | 修复级别 | 修复完成时间 |
| 一、水文(位)站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 北流 | 广西玉林市北流市北流镇河泉村 | 水位计、雨量计 | 中央报汛站 | 高级 | ≤6小时 |
| 2 | 2 | 横江 | 广西玉林市福绵区樟木镇石奇岭村 | 水位计、雨量计 | 中央报汛站 | 高级 | ≤6小时 |
| 3 | 3 | 博白 | 广西玉林市博白县博白镇新仲村 | 水位计、雨量计 | 中央报汛站 | 高级 | ≤6小时 |
| 4 | 4 | 容县 | 广西玉林市容县容州镇厢西村 | 水位计、雨量计 | 中央报汛站 | 高级 | ≤6小时 |
| 5 | 5 | 合江 | 广西玉林市博白县东平镇合江圩 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 中央报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 6 | 6 | 杨梅 | 广西玉林市容县杨梅镇杨梅村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 中央报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 7 | 7 | 清湾江 | 广西玉林市玉州区城北街道江岸村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 8 | 8 | 玉林 | 广西玉林市玉州区南江街道排埠桥 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 9 | 9 | 车田 | 广西玉林市陆川县良田镇车田村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 10 | 10 | 自良 | 广西玉林市容县自良镇自良圩 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 11 | 11 | 小平山 | 广西玉林市兴业县小平山镇小平山村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 12 | 12 | 陆川 | 广西玉林市陆川县城温泉镇江滨路 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 13 | 13 | 沙田 | 广西玉林市福绵区沙田镇沙田圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 14 | 14 | 罗江 | 广西玉林市容县罗江镇罗江圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 15 | 15 | 新桥 | 广西玉林市福绵区新桥镇新桥圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 16 | 16 | 福绵 | 广西玉林市福绵区福绵镇大岭村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 高级 | ≤12小时 |
| 17 | 17 | 沙陂 | 广西玉林市博白县沙陂镇浪车村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 18 | 18 | 六靖 | 广西玉林市北流市六靖镇六靖圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 19 | 19 | 新荣 | 广西玉林市北流市新荣镇新桥旁边 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 20 | 20 | 县底 | 广西玉林市容县县底镇县底圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 21 | 21 | 永安 | 广西玉林市博白县永安镇永安村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 22 | 22 | 大坝 | 广西玉林市博白县大坝镇大益圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 23 | 23 | 新丰 | 广西玉林市北流市新丰镇新丰圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 24 | 24 | 北市 | 广西玉林市兴业县北市镇北市圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 25 | 25 | 温泉 | 广西玉林市陆川县城污水厂 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 26 | 26 | 龙文 | 广西玉林市兴业县高峰镇大同村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 27 | 27 | 黎村 | 广西玉林市容县黎村镇黎村中学 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 28 | 28 | 水鸣 | 广西玉林市博白县水鸣镇水鸣圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 29 | 29 | 蕉林 | 广西玉林市博白县龙潭镇蕉林村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 30 | 30 | 马坡 | 广西玉林市陆川县马坡镇马坡村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 31 | 31 | 三滩 | 广西玉林市博白县三滩镇沙田坝村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 32 | 32 | 江下 | 广西玉林市兴业县大平山镇江下村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 33 | 33 | 大伦 | 广西玉林市北流市大伦镇大伦圩 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 34 | 34 | 江宁 | 广西玉林市博白县江宁镇江宁二中 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 35 | 35 | 六麻 | 广西玉林市北流市六麻镇六麻圩 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 36 | 36 | 杨村 | 广西玉林市容县杨村镇高垌村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 37 | 37 | 大平山 | 广西玉林市兴业县大平山镇龙塘街 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 38 | 38 | 高车 | 广西玉林市北流市民乐镇高车村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 39 | 39 | 乌石 | 广西玉林市陆川县乌石镇吹塘村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 40 | 40 | 博白龙潭 | 广西玉林市博白县龙潭镇龙潭村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 41 | 41 | 白沙 | 广西玉林市博白县龙潭镇白沙村 | 水位计、雨量计、图像回传系统 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 42 | 42 | 大容山 | 广西玉林市北流市大里镇高垌水库 | 压力水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 43 | 43 | 石南 | 广西玉林市兴业县石南镇开发区 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 44 | 44 | 扶新 | 广西玉林市北流市扶新镇扶新圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 45 | 45 | 清湖 | 广西玉林市陆川县清湖镇清湖圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 46 | 46 | 沙湖 | 广西玉林市陆川县沙湖乡沙湖圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 47 | 47 | 山心 | 广西玉林市兴业县山心镇山心圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 48 | 48 | 东平 | 广西玉林市博白县东平镇东沙街29号 | 压力式水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 49 | 49 | 米场 | 广西玉林市陆川县米场镇米场圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 50 | 50 | 六江 | 广西玉林市博白县浪平乡六江村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 51 | 51 | 山围 | 广西玉林市北流市山围镇山围村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 52 | 52 | 博白凤山 | 广西玉林市博白县凤山镇凤山圩 | 压力式水位计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 53 | 53 | 黄凌 | 广西玉林市博白县黄凌镇黄凌圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 54 | 54 | 双凤 | 广西玉林市博白县双凤镇双凤圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 55 | 55 | 那林 | 广西玉林市博白县那林镇那林圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 56 | 56 | 平政 | 广西玉林市北流市平政镇平政村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 57 | 57 | 宁潭 | 广西玉林市博白县宁潭镇宁潭圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 58 | 58 | 石头 | 广西玉林市容县石头镇石头村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 59 | 59 | 龙安 | 广西玉林市兴业县龙安镇龙安圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 60 | 60 | 亚山 | 广西玉林市博白县亚山镇亚山圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 61 | 61 | 隆盛 | 广西玉林市北流市隆盛镇隆盛圩 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 62 | 62 | 石寨 | 广西玉林市容县石寨镇石寨村 | 水位计、雨量计 | 省级重点报汛站 | 中级 | ≤24小时 |
| 二、雨量站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 1 | 石碗嘴 | 广西玉林市北流市新丰镇石碗咀村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 64 | 2 | 民安 | 广西玉林市北流市民安镇兴上村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 65 | 3 | 南塘 | 广西玉林市北流市六麻镇南塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 66 | 4 | 香塘 | 广西玉林市北流市清水口镇香塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 67 | 5 | 横山 | 广西玉林市容县杨村镇横山村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 68 | 6 | 立厚垌 | 广西玉林市容县黎村镇立厚垌村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 69 | 7 | 自良 | 广西玉林市容县自良镇自良圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 70 | 8 | 平山圩 | 广西贵港市平南县平山镇平山圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 71 | 9 | 大平山 | 广西玉林市兴业县大平山镇古城村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 72 | 10 | 桥鲁 | 广西玉林市陆川县米场镇桥鲁村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 73 | 11 | 马坡 | 广西玉林市陆川县马坡镇马坡圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 74 | 12 | 罗田 （石龙） | 广西玉林市福绵区樟木镇罗田水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 75 | 13 | 油麻坡 | 广西玉林市博白县径口镇三育村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 76 | 14 | 永安 | 广西玉林市博白县永安乡永安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 77 | 15 | 凤山 | 广西玉林市博白县凤山镇凤山村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 78 | 16 | 马田 | 广西玉林市博白县新田镇马田村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 79 | 17 | 石角 | 广西玉林市博白县东平镇石角村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 80 | 18 | 大中 | 广西玉林市博白县旺茂镇大康中心垌 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 81 | 19 | 沙河 | 广西玉林市博白县沙河镇礼安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 82 | 20 | 扶新 | 广西玉林市北流市扶新镇扶新村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 83 | 21 | 那凭 | 广西玉林市博白县英桥镇那凭村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 84 | 22 | 英桥 | 广西玉林市博白县英桥镇英桥村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 85 | 23 | 那林 | 广西玉林市博白县那林镇平安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 86 | 24 | 江宁 | 广西玉林市博白县江宁镇长江村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 87 | 25 | 六靖大坡 | 广西玉林市北流市六靖镇大坡村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 88 | 26 | 古城 | 广西玉林市陆川县古城镇长径村上门楼队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 89 | 27 | 陆川良田 | 广西玉林市陆川县良田镇良田村七队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 90 | 28 | 营垌 | 广西玉林市容县石头镇营垌村长田队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 91 | 29 | 湖村 | 广西玉林市兴业县城隍镇湖村村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 92 | 30 | 太平 | 广西玉林市兴业县高锋镇太平村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 93 | 31 | 周村 | 广西玉林市玉州区仁东镇周村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 94 | 32 | 大塘 | 广西玉林市玉州区大塘镇云石村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 95 | 33 | 老虎头水库 | 广西玉林市博白县沙陂镇白石村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 96 | 34 | 乌石 | 广西玉林市陆川县乌石镇沙江村十六队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 97 | 35 | 龙门 | 广西玉林市北流市民乐镇龙门水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 98 | 36 | 新成 | 广西玉林市兴业县蒲塘镇新城水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 99 | 37 | 茂林 | 广西玉林市玉东区茂林镇茂林圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 100 | 38 | 兴业 | 广西玉林市兴业县水利局 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 101 | 39 | 江口 | 广西玉林市福绵区樟木镇江口水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 高级 | ≤24小时 |
| 102 | 40 | 白马 | 广西玉林市北流市白马镇白马圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 103 | 41 | 隆安 | 广西玉林市北流市扶新镇隆安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 104 | 42 | 林垌 | 广西玉林市北流市大里镇林垌村四组 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 105 | 43 | 瓦屋 | 广西玉林市北流市隆盛镇隆湾村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 106 | 44 | 茂化 | 广西玉林市北流市扶新镇茂化村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 107 | 45 | 永塘 | 广西玉林市北流市扶新镇永塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 108 | 46 | 大冲山 | 广西玉林市北流市六靖镇大冲山村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 109 | 47 | 坡头 | 广西玉林市北流市六靖镇坡头村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 110 | 48 | 镇南 | 广西玉林市北流市六靖镇镇南村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 111 | 49 | 端寨 | 广西玉林市北流市六麻镇端寨村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 112 | 50 | 平坡 | 广西玉林市北流市隆盛镇平坡村坡尾组 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 113 | 51 | 民乐 | 广西玉林市北流市民乐镇南庆村红旗组 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 114 | 52 | 水岸 | 广西玉林市北流市民乐镇水岸村六塘队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 115 | 53 | 双垌 | 广西玉林市北流市平政镇双垌村冲口组 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 116 | 54 | 盘龙 | 广西玉林市北流市塘岸镇盘龙村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 117 | 55 | 汉风 | 广西玉林市北流市沙垌镇汉风村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 118 | 56 | 甘竹 | 广西玉林市北流市山围镇甘竹小学 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 119 | 57 | 新丰 | 广西玉林市北流市新丰镇新丰村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 120 | 58 | 六华 | 广西玉林市北流市新荣镇六华村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 121 | 59 | 新荣 | 广西玉林市北流市新荣镇新荣村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 122 | 60 | 枫木塘 | 广西玉林市博白县大垌镇石龙村北新屋队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 123 | 61 | 老屋 | 广西玉林市博白县黄凌镇而水村老屋队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 124 | 62 | 长皮岭 | 广西玉林市博白县黄凌镇社角村社角队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 125 | 63 | 长江坡 | 广西玉林市博白县江宁镇长江村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 126 | 64 | 木尾塘 | 广西玉林市博白县江宁镇合和村潭头队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 127 | 65 | 浪表 | 广西玉林市博白县江宁镇芳屋村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 128 | 66 | 炴地坪 | 广西玉林市博白县江宁镇绿佳村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 129 | 67 | 榕木根 | 广西玉林市博白县江宁镇四联村平山车四队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 130 | 68 | 黎坡 | 广西玉林市博白县浪平乡茂龙村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 131 | 69 | 新旺村 | 广西玉林市博白县浪平乡新旺村六口垌队 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 132 | 70 | 那薄 | 广西玉林市博白县龙潭镇那薄村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 133 | 71 | 春花根 | 广西玉林市博白县那卜镇名六村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 134 | 72 | 那卜 | 广西玉林市博白县那卜镇那卜村石咀队 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 135 | 73 | 双竹 | 广西玉林市博白县那卜镇双竹村木棉队 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 136 | 74 | 大田 | 广西玉林市博白县那林镇佑邦村四队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 137 | 75 | 菜园 | 广西玉林市博白县那林镇金阵村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 138 | 76 | 良宾垌 | 广西玉林市博白县那林镇佑邦村六队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 139 | 77 | 江头铺 | 广西玉林市博白县那林镇六岗村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 140 | 78 | 杨背垌 | 广西玉林市博白县宁潭镇杨旗村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 141 | 79 | 高岭 | 广西玉林市博白县双凤镇双凤村高岭队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 142 | 80 | 高垌 | 广西玉林市博白县双凤镇良荣村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 143 | 81 | 塘头庙 | 广西玉林市博白县双旺镇大同村城肚队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 144 | 82 | 那青 | 广西玉林市博白县双旺镇那青村上八队 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 145 | 83 | 山塘 | 广西玉林市博白县双旺镇白坪村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 146 | 84 | 鸡关岭 | 广西玉林市博白县松旺镇山心村鸡关岭队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 147 | 85 | 老屋场 | 广西玉林市博白县松旺镇马子林场 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 148 | 86 | 周北 | 广西玉林市博白县松旺镇周北村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 149 | 87 | 堂兰 | 广西玉林市博白县文地镇堂兰村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 150 | 88 | 老鸦水 | 广西玉林市博白县亚山镇旺洛村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 151 | 89 | 大窝肚 | 广西玉林市福绵区沙田镇云龙村水井田队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 152 | 90 | 沙田关塘 | 广西玉林市福绵区沙田镇关塘村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 153 | 91 | 六司 | 广西玉林市福绵区沙田镇砥柱村民委员会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 154 | 92 | 六答 | 广西玉林市福绵区樟木镇六答村 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 155 | 93 | 石垌 | 广西玉林市陆川县良田镇石垌村岭咀队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 156 | 94 | 靖东 | 广西玉林市陆川县马坡镇靖东村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 157 | 95 | 雄鹰 | 广西玉林市陆川县马坡镇雄鹰村燕塘垌队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 158 | 96 | 六双 | 广西玉林市陆川县沙坡镇六双村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 159 | 97 | 莫村 | 广西玉林市陆川县米场镇乐宁村华屋 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 160 | 98 | 陆川六良 | 广西玉林市陆川县平乐镇三安六良队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 161 | 99 | 石村 | 广西玉林市陆川县平乐镇石村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 162 | 100 | 廖村 | 广西玉林市陆川县清湖镇廖村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 163 | 101 | 坡心 | 广西玉林市陆川县清湖镇塘榄村荔枝园队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 164 | 102 | 马兰径 | 广西玉林市陆川县清湖镇永平村井下队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 165 | 103 | 大水口 | 广西玉林市陆川县沙陂镇沙坡村径口队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 166 | 104 | 社根 | 广西玉林市陆川县沙陂镇六潘村新屋队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 167 | 105 | 文龙 | 广西玉林市陆川县沙陂镇北安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 168 | 106 | 永旺 | 广西玉林市陆川县沙湖镇永旺村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 169 | 107 | 滩面 | 广西玉林市陆川县滩面乡滩面村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 170 | 108 | 东山电站 | 广西玉林市陆川县温泉镇东山村石坳队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 171 | 109 | 西山电站 | 广西玉林市陆川县温泉镇中屯村竹新队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 172 | 110 | 中兴 | 广西玉林市陆川县温泉镇中兴村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 173 | 111 | 谢鲁 | 广西玉林市陆川县乌石镇谢鲁村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 174 | 112 | 水花 | 广西玉林市陆川县乌石镇水花村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 175 | 113 | 良村 | 广西钦州市浦北县平睦镇平安村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 176 | 114 | 茂平 | 广西钦州市浦北县平睦镇茂平村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 177 | 115 | 满垌 | 广西玉林市容县黎村镇满垌水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 178 | 116 | 思贤 | 广西玉林市容县黎村镇思贤村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 179 | 117 | 塘肚 | 广西玉林市容县黎村镇和联村塘肚队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 180 | 118 | 灵山 | 广西玉林市容县灵山镇灵山村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 181 | 119 | 容县六良 | 广西玉林市容县灵山镇六良村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 182 | 120 | 六图 | 广西玉林市容县灵山镇六图村村公所 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 183 | 121 | 仁勇 | 广西玉林市容县灵山镇仁勇村谭梨队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 184 | 122 | 天堂 | 广西玉林市容县灵山镇天堂村村公所 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 185 | 123 | 莲塘 | 广西玉林市容县六王镇莲塘村大村四队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 186 | 124 | 六槐 | 广西玉林市容县六王镇六槐村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 187 | 125 | 岑冲 | 广西玉林市容县罗江镇岑冲村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 188 | 126 | 登州 | 广西玉林市容县石头镇登州村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 189 | 127 | 顶良 | 广西玉林市容县罗江镇顶良村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 190 | 128 | 河儿 | 广西玉林市容县罗江镇河儿村六队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 191 | 129 | 大榄 | 广西玉林市容县容州镇大榄村村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 192 | 130 | 周口 | 广西玉林市容县容州镇周口村六眼根队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 193 | 131 | 大扭 | 广西玉林市容县石头镇大扭村二扭队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 194 | 132 | 石剑 | 广西玉林市容县石头镇石剑村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 195 | 133 | 水口 | 广西玉林市容县石头镇水口村花篮二队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 196 | 134 | 古兆 | 广西玉林市容县石寨镇古兆村河口一队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 197 | 135 | 平垌 | 广西玉林市容县石寨镇石寨村泽里队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 198 | 136 | 慈堂 | 广西玉林市容县松山镇慈堂村村头二队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 199 | 137 | 大水 | 广西玉林市容县松山镇大水村枫木坪四队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 200 | 138 | 平车 | 广西玉林市容县松山镇平车村十队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 201 | 139 | 三合 | 广西玉林市容县松山镇三合村九队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 202 | 140 | 石扶 | 广西玉林市容县松山镇石扶村马史队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 203 | 141 | 松山 | 广西玉林市容县松山镇松山村仲垌一队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 204 | 142 | 下河 | 广西玉林市容县松山镇下河村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 205 | 143 | 太平山 | 广西玉林市容县县底镇复联村岭关队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 206 | 144 | 鸡谷山 | 广西玉林市容县县底镇金村大圩队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 207 | 145 | 康塘 | 广西玉林市容县县底镇康塘村树炳队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 208 | 146 | 大竹口 | 广西玉林市容县杨村镇平贯村大竹队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 209 | 147 | 王练口 | 广西玉林市容县杨村镇杨村村湾肚队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 210 | 148 | 石圭 | 广西玉林市容县灵山镇守善村石圭队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 211 | 149 | 河口 | 广西玉林市容县杨梅镇河口村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 212 | 150 | 中平圩 | 广西玉林市容县自良镇中平村马路队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 213 | 151 | 莲花顶 | 广西玉林市北流市民乐镇大容山莲花顶 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 214 | 152 | 梅田 | 广西玉林市兴业县山心镇博爱乡大良村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 215 | 153 | 宁康 | 广西玉林市福绵区成均镇六万林场宁康分场 | 雨量计、加卫星 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 216 | 154 | 龙泉 | 广西玉林市兴业县城隍镇南冲山 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 217 | 155 | 镇东 | 广西玉林市兴业县城隍镇镇东村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 218 | 156 | 埠头 | 广西玉林市兴业县大平山镇埠头村2队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 219 | 157 | 铁南 | 广西玉林市兴业县葵阳镇铁南村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 220 | 158 | 雅桥 | 广西玉林市兴业县大平山镇雅桥村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 221 | 159 | 长荣圩 | 广西玉林市兴业县葵阳镇新荣村旺官坡 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 222 | 160 | 泉村 | 广西玉林市兴业县石南镇泉村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 223 | 161 | 铁联 | 广西玉林市兴业县葵阳镇跳空村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 224 | 162 | 夏泉 | 广西玉林市兴业县葵阳镇夏泉村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 225 | 163 | 公和 | 广西玉林市兴业县山心镇公和村卫生所 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 226 | 164 | 鸣水 | 广西玉林市兴业县山心镇鸣水村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 227 | 165 | 新村 | 广西玉林市兴业县石南镇新村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 228 | 166 | 兴业周村 | 广西玉林市兴业县石南镇东周村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 229 | 167 | 茶垌 | 广西玉林市兴业县小平山镇金华村茶垌六队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 230 | 168 | 太村 | 广西玉林市兴业县龙安镇太村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 231 | 169 | 旺里 | 广西玉林市兴业县小平山镇旺里村委会 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 232 | 170 | 车田 | 广西玉林市玉东区茂林镇车垌村车田队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 233 | 171 | 凤村 | 广西玉林市玉州区城北镇凤村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 234 | 172 | 长淇 | 广西玉林市玉州区城西镇庆丰村长淇17队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 235 | 173 | 朱砂 | 广西玉林市玉州区名山街道朱砂村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 236 | 174 | 名山 | 广西玉林市玉州区名山街道名山村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 237 | 175 | 大坡 | 广西玉林市兴业县小平山镇大坡水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 238 | 176 | 新田 | 广西玉林市博白县新田镇江村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 239 | 177 | 长田 | 广西玉林市博白县新田镇亭子村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 240 | 178 | 佛子山 | 广西玉林市博白县凤山镇石荣村佛子山 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 241 | 179 | 峨嵋 | 广西玉林市博白县凤山镇峨嵋村九队 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 242 | 180 | 山子水 | 广西玉林市博白县凤山镇庞丁村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 243 | 181 | 文盛堂 | 广西玉林市博白县凤山镇立石村文盛堂 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 244 | 182 | 桥湖 | 广西玉林市博白县凤山镇桥湖村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 245 | 183 | 金水田 | 广西玉林市博白县凤山镇大寿水坝管理所 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 246 | 184 | 老虎头 | 广西玉林市博白县旺茂镇大康村老虎头 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 247 | 185 | 社坡 | 广西玉林市博白县旺茂镇社坡子村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 248 | 186 | 旺茂 | 广西玉林市博白县旺茂镇对门岭村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 249 | 187 | 水井头 | 广西玉林市博白县东平镇大清村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 250 | 188 | 陀角 | 广西玉林市博白县东平镇合江村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 251 | 189 | 窝子塘 | 广西玉林市博白县东平镇大车村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 252 | 190 | 新屋 | 广西玉林市博白县东平镇绿荣村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 253 | 191 | 高岭 | 广西玉林市兴业县大平山镇高岭村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 254 | 192 | 大马垌 | 广西玉林市玉州区城北街道大马垌村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 255 | 193 | 平和 | 广西玉林市博白县永安镇平和村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 256 | 194 | 大光 | 广西玉林市博白县水鸣镇大光村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 257 | 195 | 田中充 | 广西玉林市博白县双凤镇爱国村田中充 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 258 | 196 | 木长岗 | 广西玉林市博白县双凤镇均田村木长岗 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 259 | 197 | 凌清 | 广西玉林市博白县黄凌镇凌青村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 260 | 198 | 充仓 | 广西玉林市博白县三滩镇充仓村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 261 | 199 | 官山 | 广西玉林市陆川县沙湖镇官山村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 262 | 200 | 鹿塘 | 广西玉林市玉东区茂林镇鹿塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 263 | 201 | 新榕 | 广西玉林市博白县宁潭镇新榕村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 264 | 202 | 德心 | 广西玉林市博白县宁潭镇德心村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 265 | 203 | 旺流冲 | 广西玉林市兴业县洛阳镇旺龙村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 266 | 204 | 崇善 | 广西玉林市兴业县小平山镇崇善村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 267 | 205 | 陂石 | 广西玉林市玉东区茂林镇陂石村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 268 | 206 | 燕塘 | 广西玉林市北流市北流镇大燕塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 269 | 207 | 凉亭 | 广西玉林市北流市塘岸镇凉亭村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 270 | 208 | 大双 | 广西玉林市玉州区大塘镇大双村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 271 | 209 | 荣飘 | 广西玉林市博白县沙陂镇荣飘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 272 | 210 | 长塘 | 广西玉林市博白县大坝镇久福村长塘 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 273 | 211 | 博白南塘 | 广西玉林市博白县沙陂镇南塘村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 274 | 212 | 浪车 | 广西玉林市博白县沙陂镇浪车村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 275 | 213 | 北市 | 广西玉林市兴业县北市镇钦善村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 276 | 214 | 龙安 | 广西玉林市兴业县龙安镇龙安圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 277 | 215 | 六洋 | 广西玉林市北流市西埌镇西岸村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 278 | 216 | 苏烟 | 广西玉林市玉州区大塘镇苏烟水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 279 | 217 | 新圩 | 广西玉林市北流市新圩镇新圩 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 280 | 218 | 共和 | 广西玉林市福绵区沙田镇共和水库 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤48小时 |
| 281 | 219 | 福绵 | 广西玉林市福绵区成均镇大岭头村 | 雨量计 | 省级报汛站 | 中级 | ≤49小时 |

2分标：2021年水位台和缆道运行维护

为确保玉林水文中心所管辖的各水文中心站的水位台和缆道正常运行，需对62个水文（位）站水位台测井、进水管、沉沙池和8座水文缆道购买运行维护服务，现制定如下方案。

一、服务内容

运维公司提供的服务主要内容为：1、62个水文（位）站水位台测井、进水管、沉沙池清淤(年度包干，逢堵必清）；2、缆道设备维护：维护缆道8座，全年上油维护2次，巡检2次，常规维修（包含1000元小配件）及更换有关绳索（主索或有关循环、起重索费用由业主负责）等。

（一）运维公司团队服务

本项目无需驻场工程师，当水位台和缆道出现问题时，运维公司需派专业技术人员到现场对问题进行检查、诊断和分析，解决问题。

（二）管辖水文中心站巡检及故障处理

对玉林水文中心所管辖的水文中心站汛前、汛后各进行一次巡检维护，并且出具巡检维护验收表，验收表需由用户签字确认。巡检内容主要包括：水位台进水情况、进水管淤积情况、环境检查、设备检查、设备清洁、缆道设备运行情况等。

（三）紧急故障处理服务

非正常工作时间，当用户系统发生紧急故障时，运维公司应及时响应并进行故障处理，通过多种渠道提供技术支持服务。运维公司在接到用户故障申告后应于1天内由相关技术人员做出响应并开始处理，同时应根据用户要求立即技术人员。

对于不属于运维公司维保设备范围内设备，需现场配合用户及其他厂家，并提供必要的辅助服务。

（四）文档管理服务

运维公司要及时填写清淤验收表和缆道维护验收表并在完成维护后找用户签字确认。

二、验收办法

每次清淤或缆道维护均需用户派员参与验收并签字确认，年底进行合同工程完工验收。

- 三、服务时间和金额

1、服务时限：从签订之日起服务时间为一年。

2、项目预算金额为12.45万元。

- 四、费用结算及支付方式

支付方式：分三个阶段付款。

第一阶段，签订合同7个工作日后，支付50％预付款；

第二阶段，2021年8月下旬支付合同价的30%；

第三阶段，2021年10月下旬要求乙方交合同价的5%作为服务保证金后，支付合同价的20%。验收合格后15天内，无息退还服务保证金。

3分标：2021年计算机网络系统运行维护

为确保玉林水文中心和各水文中心站的计算机网络系统稳定高效运行，需对玉林水文中心测报机房（含中心水文站机房）的设备进行运行维护，包括机房环境设备、视频会议系统、网络设备、数据存储设备、服务器及桌面电脑等设备（详见附件1、2）购买运行维护服务，现制定如下方案。

一、服务内容

运维公司提供的服务主要内容为：驻场工程师服务、运维公司团队服务、管辖各水文中心站巡检及故障处理、紧急故障处理服务、重大系统变更驻场值守服务、文档管理服务等。

（一）驻场工程师服务

提供1名驻场工程师（提供社保证明）5×7小时、以及强台风强降雨、启动水文测报应急响应期间现场值守服务，现场处理各种设备故障，对设备运行情况进行日常监控管理，负责视频会议调试以及正式会议的技术保障工作。驻场工程师必须具备服务器、数据库、网络、视频会商等技术服务能力。

1．故障处理

驻场工程师需对软、硬件故障、市中心骨干网、局域网故障定位和处理。

2．配合用户进行系统故障定位

用户出现与各类硬件设备相关但难以准确定位故障原因的系统问题时，为了保证故障得到及时、准确的定位和处理，驻场工程师应配合用户和其他相关厂商工程师对故障进行分析定位并及时解决。

3．配合用户对系统进行优化实施

根据各类硬件设备的运行情况，按照用户的优化实施安排，驻场工程师应配合用户和其他相关厂商工程师对系统参数和运行情况进行分析，提出改进方案并协助用户进行调整。

4 . 配合网络安全相关的迎检工作

按照网信、网安等部门的要求，对网络进行自检自查，查漏补缺，配合玉林水文中心形成汇报材料。如遇现场检查，驻场工程师需在场解答技术问题。根据检查结果、技术分析报告，进行整改，配合玉林水文中心形成汇报材料。

（二）运维公司团队服务

驻场工程师无法解决现场问题时，运维公司需派专业技术人员到现场对用户系统问题进行检查、诊断和分析，解决问题。

（三）管辖水文中心站巡检及故障处理

1．管辖水文中心站定期巡检服务

对玉林水文中心所管辖的水文中心站汛前、汛后各进行一次定期维护，并且出具巡检报告，报告需由用户确认并存档。巡检内容主要包括：环境检查、设备检查、骨干网检查、局域网检查、设备清洁、系统日志检查、系统配置检查、系统和数据备份检查、系统运行情况分析、系统总体性能评估等。水文中心站设备清单见附件2。

2．网络（水文中心站）故障处理

保障三级骨干网、局域网畅通，远程技术指导，如远程不能解决需提供现场服务。

（四）紧急故障处理服务

非正常工作时间，当用户系统发生紧急故障时，运维公司应及时响应并进行故障处理，通过多种渠道提供技术支持服务。运维公司在接到用户故障申告后应于10分钟内由相关工程师做出响应并开始处理，同时应根据用户要求立即派遣工程师。

（五）重大系统变更驻场值守服务

服务期内，用户在出现新系统上线、系统割接、设备扩容、移机、机房调整等重大系统变更事件时，运维公司对维保设备提供设备安装调试、配置调整、数据迁移、辅助工具软件安装等现场服务。

对于不属于运维公司维保设备范围内设备，需现场配合用户及其他厂家，并提供必要的辅助服务。

（六）文档管理服务

项目启动1周内，运维公司需对用户系统实施一次首检，建立系统维护档案，详细记录与项目相关的设备信息、服务交付信息和项目管理信息。在项目交付阶段，所有生成的服务报告和技术文档都由运维公司负责维护和更新，并每季度的最后一天向用户提交一次系统维护档案。项目终结后，运维公司把所有文档完整的移交给用户，并对全年的工作进行总结形成维护手册。

系统维护档案主要分为以下四个部分：配置档案、服务过程文档、故障分析文档、服务情况统计分析报告等。

二、考核办法

（一）驻场工程师需具备以下维护技术能力

1．服务器、数据库维护

（1）服务器安装Windows操作系统。

（2）SQL Server等数据库安装、使用。

2．网络维护

（1）根据现有站点进行网络设计及地址规划

（2）交换机虚拟化及防火墙冗余部署配置

（3）防火墙安全策略配置

（4）实现多区域OSPF网络配置

（5）局域网网络优化配置及安全策略配置

（6）网络安全设备部署配置

（7）无线控制器及AP规划部署及无线漫游优化

（8）网络常见故障排查及网络攻击防护

3．视频会议系统维护

（1）视频会议终端配置

（2）双流数据协作会议展示

（3）DLP大屏幕、音频、视频故障诊断处理

（二）运维公司能力

1．运维公司具有较强的综合技术服务团队，要求技术团队中配有获得专业技术认证（IT相关）的技术人员不少于3人（提供社保证明）。

2．要求提供具有全年提供7×24的服务级别（包括：全年无休的电话支持服务和现场技术服务）。

3．严禁转包和分包。

（三）成交后，驻场工程师需到用户单位进行维护技术能力考核，如考核不通过，采购单位有权要求更换合格的驻场工程师。

- 三、服务时间和金额

1、服务时限：2021年6月16日-2022年6月15日。

2、项目预算金额为12万元。

- 四、费用结算及支付方式

支付方式：分三个阶段付款。

第一阶段，签订合同7个工作日后，支付30％预付款；

第二阶段，按规定完成维护工作，按维护时间进度支付合同款，但不超过合同总数90%；

第三阶段，服务期到期前15天，提交运维报告及相关技术文档，经玉林水文中心验收合格，并在收到受委托方提供的合同总额发票后，支付剩余10％合同款。

受委托方需支付合同款的10%作为履约保证金到委托方基本账户。

附件：1．玉林水文中心设备清单

2．玉林水文中心中心水文站设备清单

附件1

玉林水文中心设备清单

1．玉林水文中心服务器

(1) HP DL580 Gen8：2台

(2) HP DL580 G7：2台

(3)华为 RH5885HV3:  1台

(4)CISCO  C210  M2:  1台

(5)HP  DL360  G5:  1台

(6)HP  DL380  G6:  1台

(7)IBM  X3650  M4:  1台

(8) IBM  X3650  M3:  1台

(9)工作站4台：1、山洪（四创公司） 2、ADCP  3、雷达测流  4、水质

2．玉林水文中心网络设备交换机、安全设备

(1) 内网核心交换机 H3C S7506E-S  2台

(2) 外网核心交换机 H3C S6300-52QF  2台

(3) 楼层交换机 H3C S5130-28S-EI  10台

(4) 无线控制器 H3C WX5540E  1台

(5) POE交换机 H3C S5110-28P-PWR  5台

(6) 外网防火墙 H3CSecPath F5020 2台

(7) 内网防火墙 DCFW-1800E-V2 1台

(8)网络交换机  DCRS-5750-28T  2台

(9) 安全隔离网闸 网御星云 SIS-3000-Z42GX-GX  1台

3．玉林水文中心视频会议系统设备

(1) Polycom HDX 7000 及配套设备： 1套

(2) Polycom Group550 及配套设备： 1套

(3) 威创大屏幕系统：1套

(4) 24*24矩阵控制系统启拓QT-XDHV2424：1套

(5) 中控系统启拓QT-XDZK60WF：1套

(6) 音响系统ITC TS-P880C：1套

(7) 数字会议系统DIS CU 6105：1套

(8) 电源时序器16路ITC T-6216：1台

(9) 视频会议摄像头日立VZ-HD4900HC：1台

(10) 蓝光播放机PHILIPS BDP3400/93 ：1台

(11) 监控摄像头大华DH-IPC-HDW2225s：1台

4．玉林水文中心UPS设备

(1) 机房UPS  UPS主机：YDC9320、电池：RESDEN 6FM-100  1套

(2) 会商室UPS UPS主机：YDC9320、电池：RESDEN 6FM-100  1套

5．玉林水文中心桌面终端办公设备: 台式机、笔记本电脑、打印机、复印机 1批

附件２

玉林水文中心水文中心站设备清单

1．光纤模块机（三级骨干网络）：共4台

2．交换机（三级骨干网络）：共8台

3. 防火墙共4台

4.机房UPS设备共4 套

5.水文中心站视频系统共2套（博白、容县）

4. 台式机、笔记本电脑、打印机等设备1批

第四章   磋商响应文件基本格式

1.封面格式

正（副）本

磋商供应商名称

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

分标

磋商供应商（公章）：

地  址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

（至     年   月   日北京时间  时  分以前不得开封）

- 商务部分

1.磋商书格式

广西科文招标有限公司：

依据贵方项目名称：玉林水文中心2021年水文测报系统运行维护服务（项目编号：              ）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表磋商供应商（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件价格文件、技术服务文件正本一份和副本三份。

- 商务部分

1.磋商书；

2.报价表；

3.磋商供应商资格证明文件；

4.其它有效证明文件；

5.磋商供应商认为需要提供的其它有关资料。

二、技术文件

1.实施方案；

2.服务承诺；

3.拟投入本项目人员一览表；

4.服务业绩一览表；

5.磋商供应商认为需要提供的其它有关资料。

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

开户银行：

帐号/行号：

2.报价表格式

采购项目编号:

采购项目名称:

分标号：                                                 金额单位：人民币（元）

| 序列 | 服务名称 | 数量 | 服务期 | 磋商报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1项 |  | 大写： 小写: |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计总报价: |  |  |  |  |
| 备注：磋商报价应包含供应商所聘用人员的工资、社保（五险），合法经营发生的利润、管理费与税费、成果验收等与该服务有关的一切费用。 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

- 磋商供应商资格证明文件

①有效的营业执照副本复印件[要求清晰反映营业执照或者注册登记证书含本次采购服务的经营范围]，未办理三证合一的营业执照，则须另外提供统一社会信用代码证复印件]；

②法定代表人有效的身份证复印件；

③法定代表人授权书原件和被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）；

法定代表人授权书（格式）

广西科文招标有限公司：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项    目    名   称）采购活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

后附受托人员身份证复印件

④对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。磋商供应商必须将这两个网站的查询结果截图打印出来并放入竞争性磋商响应文件中；

⑤磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

⑥磋商截止之日前半年内供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单复印件，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地行政主管部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》，新成立不足三个月的供应商按实际情况提供；

⑦磋商供应商 2019 或2020年的年度财务报表复印件（可以是财务报表或银行出具的资信证明或第三方审计报告等证明材料）；2021年新成立的企业按实际情况提供；

⑧磋商供应商参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的磋商声明书（格式附后）；

磋商声明书（格式）

致：广西科文招标有限公司：

（磋商供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址：                     。我         （姓名）系             （磋商供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的竞争性磋商，为便于贵方公正、择优地确定成交人及其竞争性磋商产品和服务，我方就本次竞争性磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有竞争性磋商文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其它机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

4.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

磋商供应商（公章）

法定代表人（签字或盖章）

年    月    日

4.其它有效证明文件

中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其它残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(公章)：

日期：

注：1.填写前请认真阅读《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

3.磋商供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。

5. 磋商供应商认为需要提供的其它有关资料

- 技术文件

1.实施方案（响应文件自拟）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

2.服务承诺方案（响应文件自拟）

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

3.拟投入本项目人员一览表（响应文件自拟）

表1  拟投入该服务项目的人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 职称 | 证书编号 | 在本项目拟任职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上人员必须是本单位的在职人员，提供人员有效的职称证以及社保部门出具的竞标单位为其缴纳的截至开标前近6个月内任意连续3个月社保证明材料或事业单位编制证书。

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商名称（盖章）：

日   期：

4.服务业绩一览表（供应商完成同类项目业绩的相关证明材料）

5.磋商供应商认为需要提供的其它有关资料

- 合同格式

合同编号：

采购单位（甲方）玉林水文中心                         采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                                      项目编号 ：

签  订  地  点                                        签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件、响应文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、合同范围和条件：本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

二、项目内容及要求

1、甲、乙双方应将采购文件、响应文件项目内容等作为本条款的基础。

2、乙方作为承担本项目的服务商，应按响应文件承诺的内容开展本项目相关业务。

三、合同金额：合同的总金额为（大写）              （￥          ）人民币。

四、服务完成时间、地点：

维护服务时间：自合同签订之日起一年。

地点：玉林水文中心

五、项目付款方式及质保金

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：                   。

质量保证金：按合同总金额的    %交到甲方指定帐户

六、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

七、违约责任

1、甲方违约，造成乙方损失的，甲方应按《合同法》有关规定向乙方赔偿损失。

2、乙方违约，甲方视乙方违约情况，可没收乙方的履约保证金，直至终止合同。

八、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

九、合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向当地仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

十、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审

批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十二、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

十三、签订本合同依据

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的响应文件；3、磋商承诺书；4、中标或成交通知书。

十四、本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 政府采购项目合同验收书

| 根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ )政府采购项目成交供应商（ ）提供的服务进行了验收，验收情况如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 服务内容 |  | 时间 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |
| 实际服务日期 |  |  |  | 合同验收日期 |  |  |
| 验收要求 |  | 应按采购合同、磋商采购文件、磋商响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在服务管理等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全等。可附件 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： |  |  |  |  |
|  |  | 签字： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其它相关人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： |  |  |
| 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 联系电话： 年 月 日 |  |  |