广西科联招标中心有限公司

竞争性磋商文件

项目编号：GXZC2020-C1-003586-KLZB

项目名称：消防器材及年检维护服务采购

采购单位：广西师范大学

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2020年9月

目 录

第一章竞争性磋商公告	1

第二章供应商须知前附表	4

第三章项目需求	13

第五章合同主要条款	32

第六章评分标准	38

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 消防器材及年检维护服务采购项目的潜在供应商应在广西科联招标中心有限公司桂林分公司（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号）获取竞争性磋商文件，并于2020年9月15日10时30分（北京时间）前递交响应文件。

## 项目基本情况

项目编号：GXZC2020-C1-003586-KLZB

政府采购计划编号：广西政采[2020]16055号-001

项目名称：消防器材及年检维护服务采购

采购方式：(竞争性谈判  (竞争性磋商  (询价

预算金额：伍拾叁万零捌拾元整（RMB¥530080.00）

最高限价：伍拾叁万零捌拾元整（RMB¥530080.00）

采购需求：

| 项号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器箱 | 个 | 100 | 用于广西师范大学保卫处。 |
| 2 | 防火门 | 平方米 | 30 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 具 | 20 |  |
| 4 | 消防应急照明灯 | 盏 | 900 |  |
| 5 | 消防疏散指示灯 | 盏 | 900 |  |
| 6 | 消防水枪 | 支 | 100 |  |
| 7 | 消防水带 | 条 | 500 |  |
| 8 | 消防水枪 | 支 | 10 |  |
| 9 | 消防水带 | 条 | 30 |  |
| 10 | 室内消火栓箱 | 个 | 70 |  |
| 11 | 微型消防站柜 | 个 | 4 |  |
| 12 | 灭火器重新充装灭火剂 | 具 | 4000 |  |
| 13 | 灭火器重新充装灭火剂 | 具 | 172 |  |
| 14 | 灭火器重新充装灭火剂 | 具 | 220 |  |
| 15 | 室内消火栓刷油漆 | 个 | 1000 |  |
| 16 | 消防监控显示屏 | 台 | 1 |  |

合同履行期限：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部按采购方指定地点安装合格完毕。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取竞争性磋商文件

时间：2020年9月2日公告发布之时起至2020年9月9日止，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西科联招标中心有限公司桂林分公司（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号）；

方式：

①法定代表人本人购买的，提供相应身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件各一，须加盖单位公章；非法定代表人本人购买的，需携带授权委托书及委托代理人身份证复印件和主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件，须加盖单位公章。

②邮购竞争性磋商文件的，供应商必须于竞争性磋商文件发售截止时间前将工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号，同时该汇款凭证复印件及其法定代表人本人相应身份证复印件、主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书等）副本复印件、授权委托书（如有）、委托代理人身份证复印件（如有）等合格材料须加盖单位公章，也必须于竞争性磋商文件发售截止时间前寄到采购代理机构财务部（联系人：赵莉、联系电话：0773-5442846），否则，邮购不成立。

售价：竞争性磋商文件售价每本250元，售后不退。如需邮寄，每本另加邮费50元（邮购竞争性磋商文件的，必须于获取竞争性磋商文件截止时间前将竞争性磋商文件的工本费及邮费汇到采购代理机构指定账号。联系人：赵莉、联系电话：0773-5442846，未提供邮费的不代办邮寄、不提供电子竞争性磋商文件)。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告2017年第16号的规定，供应商在索取发票时，请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

邮购招标文件的开户银行和账户：

开户户名：广西科联招标中心桂林分公司

开户银行：工行桂林桂湖支行

账    号：2103260229201002537

## 四、响应文件截止时间、开标时间和地点

提交响应文件截止时间：2020年9月15日10时30分（北京时间）。在提交响应文件截止时间前，供应商将响应文件密封提交至到广西科联招标中心有限公司桂林分公司（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号）开标室，逾期送达的将予以拒收。

开标时间和地点：本次招标将于2020年9月15日10时30分（北京时间）在广西科联招标中心有限公司桂林分公司（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号）开标室开标。供应商可以由法定代表人、负责人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://www.gxkl.com（广西科联招标中心有限公司网）。

## 3.本项目需要落实的政府采购政策：

1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4）本项目非专门面向中小微企业采购。

## 4.政府采购监督管理机构：

监督部门：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处

联系电话：0771-5331544

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西师范大学

地址：广西桂林市育才路15号

联系方式：0773-3696563

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层17-23号

联系方式：0773-54428466

3.项目联系方式

项目联系人：欧阳清松、曾学科

电话：0773-5442932

广西科联招标中心有限公司

2020年9月2日

第二章  供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：消防器材及年检维护服务采购 项目编号：GXZC2020-C1-003586-KLZB |
| 2 | 3.1 | 供应商资格: 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商，且供应商营业执照经营范围包含经营五金产品和日用百货资格。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、本项目不接受联合体磋商； 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。 |
| 3 | 7.1 | 竞标报价：供应商必须就“项目需求”中所公布的采购内容作完整唯一报价。 |
| 4 | 8.1 | 响应文件：一套正本，四套副本。 |
| 5 |  | 竞标有效期：磋商截止日期后120天。 |
| 6 |  | 采购预算及磋商保证金：采购预算（人民币）：53.008万元；磋商保证金（人民币）：5300.00元。必须采用支票、汇票、本票、网上银行支付等非现金形式于截标前交纳并到达指定账户，否则认定为无效磋商保证金）。磋商保证金应在竞标有效期内保持有效。 交纳磋商保证金账号： 开户名称：广西科联招标中心有限公司； 开户银行：广西北部湾银行南宁市相思湖支行； 账号：8000 5435 9168 889 |
| 7 |  | 响应文件递交截止时间：2020年9月15日10时30分（此磋商截止日期） 地址：广西科联招标中心有限公司桂林分公司开标室（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层1817-23室） |
| 8 |  | 竞争性磋商时间：2020年9月15日10时30分截标后（具体时间由采购代理机构另行通知） 磋商地点：广西科联招标中心有限公司桂林分公司开标室（桂林市临桂区西城南路1号花样年•花样城5幢B单元18层1817-23室） |
| 9 | 15.2 | 履约保证金及质量保证金： 成交供应商方应在本合同签订前向采购人提交本合同总额的5%作为本项目履约保证金。 标的物验收合格且移交采购人后，履约保证金自动转化为质量保证金，待质保期满且不存在质保争议的情况下，甲方于30个工作日内向乙方一次性支付剩余质量保证金（无息）。 3、采购人履约保证金及质量保证金账户： 单位名称：广西师范大学 开户行：中国工商银行桂林市高新区支行 账号：2103215109264004618 |
| 10 | 15.1 | 领取成交通知书前，成交人须向广西科联招标中心有限公司桂林分公司一次付清成交服务费，具体金额为成交总金额的0.975%（四舍五入到元） |

磋 商 须 知

## 一   总  则

### 1、适用范围

1.1本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类政府采购项目。

### 2、定义

2.1“采购人”是指：是依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。在本项目中专指广西师范大学。

2.2“采购代理机构”是指：是指经财政部门认定资格的，依法接受采购人委托，从事政府采购货物、工程和服务的招标、竞争性磋商、询价等采购代理业务，以及政府采购咨询、培训等相关专业服务(以下统称代理政府采购事宜)的社会中介机构。在本项目中专指广西科联招标中心有限公司。

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

### 3、供应商的基本条件

3.1供应商资格： 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次竞标采购货物的供应商，且供应商营业执照经营范围包含消防器材（消防设备）销售或消防器材维修资格。 2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；（被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

3.2只有按本项目竞争性磋商采购公告规定的时间内购买了竞争性磋商文件的供应商，采购代理机构才接受其竞标。

3.3符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任和义务。

3.4本项目不接受联合体磋商。

3.5特别说明：

关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加竞标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评审的供应商，其他报价无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

3.6 质疑和投诉

3.6.1供应商认为磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在磋商文件购买之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

3.6.2供应商对采购代理机构的质疑答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理机构投诉。

3.6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

3.7磋商文件的澄清与修改

3.7.1供应商应认真阅读磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期二日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

3.7.2 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间5日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买竞争性磋商文件的供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxkl.com（广西科联招标中心有限公司网）】查询，不足5日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

3.7.3采购代理机构在竞争性磋商公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同供应商已知晓竞争性磋商文件的澄清或者修改，供应商应将澄清或者修改的内容考虑在响应文件中，供应商在响应文件递交截止前未登录竞争性磋商公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的响应文件不符合竞争性磋商文件要求或废标的，由供应商自行承担责任。

⑴、澄清、答复、修改、补充的内容为磋商文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

⑵、磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充磋商文件。

⑶、采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买竞争性磋商文件的供应商自行登录竞争性磋商公告发布的相关网站【www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、www.gxkl.com（广西科联招标中心有限公司网）】查询，未在进行查询的，造成供应商未在规定的时间递交响应文件的，由供应商自行承担责任。

### 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

### 5、响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与（采购代理机构）和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其响应内容必须附有中文翻译中文，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6响应文件的组成。响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）★磋商报价表；（附件二）(必须提供)

5.6.2 商务技术文件（要求“必须提供”的必须提供并加盖单位公章，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件）

- ★磋商书（格式见附件一）（必须提供）

- ★技术响应、偏离情况说明表；（附件五）(必须提供)

- ★磋商保证金交纳证明复印件（必须提供）[供应商应注明转入账户的完整信息（包括：开户名称、开户银行、账号）]

- ★法定代表人第二代正反两面身份证复印件（必须提供）、法定代表人授权委托书及委托代理人第二代正反两面身份证复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（截标前半年内任意连续三个月）复印件（如供应商为截标前三个月前成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

- ★有效的营业执照副本复印件（必须提供）；

- 所投产品的生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

- “项目需求”中要求“必须提供”的及其他有效证明文件（按其要求提供）；

- 产品认证、检测报告、鉴定证书等；

- 产品获奖证书；

- ★拟投入本项目人员情况汇总表（格式）(必须提供)

- ★提供的切实可行的售后服务；(必须提供)

- 供应商认为需要提供的有关资料。

- 其他特殊资质证书复印件（如属于小型、微型企业的，须提供《中小企业声明函》(格式见附件)等，原厂商售后服务承诺书等《项目需求》内如有要求必须提供的，必须提供）。

注:以上标记的★必须提供且加盖单位公章，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件。

### 6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

## 三、磋商报价要求

### 7. 磋商报价

7.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需产品的制造、运输、售后服务等全部工作。

## 四、响应文件的份数、封装和递交

### 8. 磋商响应文件的份数和封装

8.1响应文件份数：正本壹册、副本肆册（A4纸装订），一并装入一个响应文件袋（盒、箱）中密封，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

8.2响应文件的信封上应写明：

1）竞争性磋商项目编号；

2）竞争性磋商项目名称；

3）供应商名称。

### 9. 响应文件的递交

9.1所有响应文件应于竞争性磋商文件中规定的时间前递交到广西科联招标中心有限公司桂林分公司指定地点。

### 10.迟交的响应文件

10.1按《政府采购法》的规定，广西科联招标中心有限公司桂林分公司将拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

10.2. 供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）将成交项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（6）供应商未按规定提交履约保证金的；

（7）其他严重扰乱采购程序的。

（8）供应商相互串通竞标的。

## 五、磋商的步骤

### 11.磋商程序

11.1第一轮磋商

磋商小组按已确定的磋商顺序，与单一供应商分别就符合采购需求、质量和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

磋商小组一致确定响应供应商符合磋商文件要求的，按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。第一轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第二轮磋商。

11.2磋商文件修正

（1）第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

（2）采购代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字（盖章）后密封送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效力。

11.3第二轮磋商

磋商小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行磋商。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组按磋商文件设定的方法和标准确定成交候选人。

第二轮磋商磋商小组未能确定成交候选人的，对磋商文件修正后进行第三轮磋商。以此类推。

11.4最后报价

响应供应商作最后报价，密封递交磋商小组。磋商小组按综合评分从高到低排序，推荐成交候选人顺序，形成磋商报告。

11.5响应供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门批准。

### 11.6.无效的响应文件

### 11.6.1响应文件如出现下列情况之一，将会在评标中按照无效文件处理。

- 应交未交磋商保证金的；

- 未按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规的；

- 不符合竞争性磋商文件中规定的其它实质性要求并且在磋商规定的时间内无法说明和补充的。

##### （6）供应商有下列情形之一的，视为串通竞标，响应文件将被视为无效：

##### （1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

##### （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

##### （3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同供应商的响应文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

##### （5）不同供应商的响应文件相互混装；

##### （6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出；

（7）响应文件实质性要求未做变动，供应商最终报价高于第一次报价的。

### 11.7.废标

### 11.7.1磋商采购项目出现下列情形之一的，采购代理机构将予以废标:

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 因重大变故，采购任务取消的；

- 提交最终报价的供应商少于三家的（注：符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定以及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定提交最终报价供应商可以为2家的情形除外）

### 11.8废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 六、确定成交供应商办法

## 12、成交供应商的确定

12.1 磋商小组只要求商务评审和技术（服务）评审合格的供应商在规定的时间内进行报价。

12.2磋商小组将根据需要决定是否要求所有合格的供应商在规定时间内进行第二次或最后报价，最后报价将作为磋商小组评比的最终依据。

12.3成交供应商的确定原则

12.3.1磋商小组应当从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低顺序提出3名及以上成交候选供应商（详见第六章）。

## 七、签订合同

## 13．成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订供货服务合同。

## 八、适用法律

## 14．适用法律及解释权

14.1采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

14.2最终磋商结束后，磋商小组不得在与供应商进行任何形式的商谈。

### 九、其他事项

### 15.成交服务费

15.1领取成交通知书前，成交人须向广西科联招标中心有限公司桂林分公司一次付清成交服务费，具体金额为成交总金额的0.975%（四舍五入到元）

15.2购买磋商文件及交纳服务费账户：

开户名称：广西科联招标中心有限公司桂林分公司

开户银行：工行桂林桂湖支行

账    号：2103260229201002537

15.3交纳磋商保证金账号：

开户名称：广西科联招标中心有限公司，

开户银行：广西北部湾银行南宁市相思湖支行，

账号：8000 5435 9168 889

### 16、履约保证金及质量保证金：

16.1成交供应商方应在本合同签订前向采购人提交本合同总额5%的履约保证金。

16.2标的物验收合格且移交采购人后，履约保证金自动转化为质量保证金，待质保期满且不存在质保争议的情况下，甲方于30个工作日内向乙方一次性支付剩余质量保证金（无息）。

16.3采购人履约保证金及质量保证金账户：

单位名称：广西师范大学

开户行：中国工商银行桂林市高新区支行

账号：2103215109264004618

第三章  项目需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2020-C1-003586-KLZB

二、采购项目类别：货物类

三、《项目需求》

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器箱 | 100个 | 置地型，翻盖式，不锈钢材质，4KG，2只装。尺寸：550mm（高）*380mm（宽）*190mm（厚）。能平稳安放，在水平地面上不能有倾斜摇晃。灭火器箱箱门关闭到位后，与四周框面平齐，其平面度公差不大于2mm；箱门与框之间的间隙均匀平直，最大间隙不大于3mm。灭火器箱正面上的零部件，凸出箱门外表平面的高度不大于15mm；其余各面的零部件，凸出该面外表面的高度不超过10mm。箱盖在正面上凸出不超过30mm，在侧面上凸出不超过45mm，小于15m。按指定位置安放。 |
| 2 | 防火门 | 30平方米 | MFM。木质，GB-12955-2015，双扇，符合A1.50（甲级），耐火隔热性≥1.50h， 耐火完整性≥1.50h，防火门木材应为阻燃木材或采用防火板包裹的复合材料，并经国家认可授权检测机构按照GB/T8625－2005检验达到该标准难燃性要求。每樘防火门都应在明显位置固有永久性标牌，包括：1、产品名称、规格及商标；2、制造厂名或制造厂标记或厂址；3、出厂日期及产品生产批号。 |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 20具 | 2公斤手提式二氧化碳灭火器，MT2。 |
| 4 | 消防应急照明灯 | 900盏 | 1、光源：LED光源 5050白光 2、主电功耗：2W 3、应急照明：＞50Lm ★4、应急时间：≥90分钟 ★5、充电时间：≤20小时 ★6、备用电池：镍镉1.2V/700mAh 7、执行标准：GB17945-2010 ★8、外壳防护等级：IP30 |
| 5 | 消防疏散指示灯 | 900盏 | 1、光源：LED椭圆高亮绿光 2、主电功耗：3W 3、表面亮度：≥50cd/m²≤300cd/m² ★4、应急时间：≥90分钟 ★5、充电时间：≤20小时 ★6、备用电池：镍镉1.2V/350mAh 7、执行标准：GB17945-2010 8、材质：铝合金+阻燃ABS ★9、外壳防护等级：IP30 |
| 6 | 消防水枪 | 100支 | R65。符合国家标准GB 8181-2005《消防水枪》的性能要求。 直流水枪是灭火或冷却用的射水工具，适用于远距离补救一般固体物质火灾。也可用于建筑冲洗、农田灌溉、矿山采掘等。 要求可在-30℃~55℃范围内正常使用。 主要材质：YL104压铸铝合金，结构：由枪体、管牙接口及橡胶密封圈等零部件组成。 |
| 7 | 消防水带 | 500条 | 1、水带口径为65mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长 ★2、标准工作压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.87MPa，延伸率≤1.0%，膨胀率≤2.9%，附着力强度≥50.3N/25MM,扯断伸长率≥510%，扯断强度≥52MPa。 3、每卷长度≥20米（可根据要求定制长度最长100米） ★4、水带两头要求配有65mm口径的内扣式接口。带口缠绕铁丝，水带和接口捆绑处要有水带护皮保护以防损坏。 5、使用新织造工艺加强耐磨度，外层材质需采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 6、水带一端要求清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 7、消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 |
| 8 | 消防水枪 | 10支 | R50。符合国家标准GB 8181-2005《消防水枪》的性能要求。 直流水枪是灭火或冷却用的射水工具，适用于远距离补救一般固体物质火灾。也可用于建筑冲洗、农田灌溉、矿山采掘等。 要求可在-30℃~55℃范围内正常使用。 主要材质：YL104压铸铝合金，结构：由枪体、管牙接口及橡胶密封圈等零部件组成。 |
| 9 | 消防水带 | 30条 | 1、水带口径为50mm，内衬材质采用优质聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长 ★2、标准工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥3.72MPa，延伸率≤0.2%，膨胀率≤3.5%，附着力强度≥74.9N,扯断伸长率≥379%，扯断强度≥41MPa 3、每卷长度≥20米（可根据要求定制长度最长100米） ★4、水带两头要求配有50mm口径的内扣式接口。带口缠绕铁丝，水带和接口捆绑处要有水带护皮保护以防损坏。 5、使用新织造工艺加强耐磨度，外层材质需采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。 6、水带一端要求清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料。印刷的相关信息永不掉落。 7、消防水带严格按照GB6246-2011《消防水带》标准进行生产。符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-25:2019的要求。 |
| 10 | 室内消火栓箱 | 70个 | 按国标GB/T14561-2019执行。盘卷式消火栓箱，左开门，全钢型，高800mm,宽650mm，厚240mm。按指定位置安装到位。 |
| 11 | 微型消防站柜 | 4个 | 钢质，平开门式，高1.1m,宽0.9m,厚0.4m,加厚板材，板材厚度≥1.0mm，柜门为钢化玻璃，内设四层。可摆放2套防护服（防护头盔、消防服、手套、腰带、消防靴）、面罩2个、水带1条、水带头1个、水枪1支、安全绳1条、手提灯1个、腰斧1把、破拆斧1把、扳手1把、断线钳子1个等。 标的物仅限于消防柜，不包含柜内摆放物品。 |
| 12 | 灭火器重新充装灭火剂 | 4000具 | 对采购人现有的灭火器（干粉灭火器，型号：MFZ/ABC4）重新充装灭火剂，进行水压试验检查，并通过年检。 |
| 13 | 灭火器重新充装灭火剂 | 172具 | 对采购人现有的灭火器（5公斤二氧化碳灭火器，型号：MT5）重新充装灭火剂，进行水压试验检查，并通过年检。 |
| 14 | 灭火器重新充装灭火剂 | 220具 | 对采购人现有的灭火器（2公斤二氧化碳灭火器，型号：MT2）重新充装灭火剂，进行水压试验检查，并通过年检。 |
| 15 | 室内消火栓刷油漆 | 1000个 | 清除原来已经掉了的漆，重新刷绿色防锈漆 |
| 16 | 消防监控显示屏 | 1台 | 一、硬件配置与功能要求 （一）显示要求 1.整机屏幕采用≥65英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果。 2.整机需具备以下端口： 输入端子: ≧1路VGA；≧1路Audio；≧1路AV；≧1路YPbPr；≧2路HDMI2.0；≧1路Android USB；≧1路RS232；≧1路RJ45；≧1路RF信号输入接口。 输出：≧1路耳机、≧1路同轴输出、≧1路Touch USB out输出接口。 ★3.屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，保证画面显示效果。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 4.图像制式：PAL/SECAM/NTSC，喇叭输出功率：15瓦x2。 5.整机屏幕具备防眩光效果，图像分辨率达3840*2160。 （二）侧边快捷功能要求 1.整机处于非内置PC通道下，在屏幕侧边可调出PC通道按钮，支持用户一键回到PC通道；同时支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道，提升效率。 2.侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道，在Android、PC或其他通道下快捷调取快捷白板、批注、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 3.快捷小工具：支持自定义侧边菜单中的小工具功能，用户在任意通道下可调取板中板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计日等小工具，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序。 （三）硬件配置要求 ★1.智能电子产品一键式设计：同一物理按键完成Android系统和Windows系统的节能熄屏操作，通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 ★2.整机具备不少于3路前置双系统USB3.0接口,双系统USB3.0接口，双系统USB3.0接口支持Android系统、Windows系统读取外接移动存储设备，即插即用无需区分接口对应系统。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 ★3.内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 4. 内置非独立外扩展的拾音麦克风，方便录制老师人声。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 ★5.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便自行自定义和快速识别。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 ★6.当整机外接电脑设备并连接触摸线使用时，外接电脑可直接读取插在整机上的U盘，并识别连接至整机的翻页笔、无线键鼠等USB连接设备。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 7.配备无线智能遥控：人性化设计具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏等功能。 ★8.整机面板前置实体按键一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例，方便客户自行调整。 9.为防止泄密操作，设备可设置锁定屏幕触摸、实体按键，除可通过遥控器及软件菜单实现该功能，还可通过前置的实体按键，以组合按键的形式锁定/解锁，方便使用。 ★10.内置摄像头（不接受外接摄像头），像素≥500万，支持二维码扫码识别功能，帮助用户调用在线资源。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 11.手势识别：支持用户自定义手势操作，在任意通道下可自动识别上、下、左、右方向的五指滑动，快速实现返回、截图、冻屏、息屏等功能。 （四）电脑软件功能要求 ★1.设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的内容与人声同步录制，方便制作视频。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 2. 当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机。如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的VGA/HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。设备具备智能温控功能，能够实时监测设备温度变化，并可根据不同温度变化显示不同颜色进行提示。 ★3.安全U盘锁：支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键自动锁定，保证无关人士无法自由操作，需要使用时只需插入USB key即可解锁。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 4.在PC系统出现异常或需要清除PC数据时，可插入带激活文件的U盘，在嵌入式系统的设置界面中启动PC一键还原功能，将PC系统恢复至出厂状态。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 二、软件系统功能要求： （一）电脑系统 1.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，采用120pin或以上接口，实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具即可快速拆卸电脑模块，不接受其他接口方式。 2.主板采用H310芯片组，搭载Intel酷睿系列 i3 CPU； 3.内存：4G笔记本内存或以上配置； 4.硬盘：128G或以上SSD固态硬盘； ★5.具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备4个USB3.0 TypeA接口，1个USB TypeC接口（支持TypeC接口的U盘插入使用）。 6.机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 7.内置操作系统：正版Windows 10 64位中文专业版。 8.内置蓝牙：在Windows系统下，整机可通过蓝牙模块与蓝牙音箱连接，通过蓝牙音箱播放整机音频。 9. 内置双频(2.4G&5G) WiFi网卡，支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac标准；内置有线网卡：10M/100M/1000M 10.具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路VGA ；≥1路HDMI ；≥1路DP。 11. 具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 （二）音效系统 ★设备支持DBX音效，支持用户在菜单中开启/关闭DBX-TV中总恒音、总绚音、总环音的功能。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 （三）嵌入式系统 1.自带嵌入式操作系统双系统安全备用，方便操作：无PC状态下，嵌入式安卓操作系统可实现windows系统中常用的应用功能，如白板书写、Office软件使用、网页浏览等。 ★2.在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 ★3.无PC状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分等操作；该计算器还可根据用户输入的函数，智能绘制函数图像，提升效率。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 4.智能护眼系统：老师在嵌入式系统上使用白板软件时，整机根据用户书写操作智能调节屏幕亮度，此功能可自行开启或关闭，在保护视力健康的同时保证显示效果。 ★5.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 ★6.在嵌入式安卓操作系统下，能够支持屏幕密码锁功能，可锁定屏幕、按键及遥控器，并可自定义解锁密码。投标时须提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖供应商公章。 7.触摸感应方式：红外感应十点触摸技术；支持在Windows和安卓系统中进行十点触控和十点书写。红外触摸系统通讯端口：USB；首点响应时间≤6毫秒；连续响应时间≤3毫秒。即便屏幕上存在正常书本大小的区域被遮挡或某一条触摸边框完全失灵，仍可正常书写、操作。 8.触摸框免驱：支持Windows XP、Windows 7、Windows 8、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 9.书写方式：任何不透明物体触摸均可进行流畅书写； 10.触摸屏具有防光干扰功能，能在照度80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 三、移动平台 1、Android 4.0及IOS 6.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理，支持二维码拍照自动连接服务器功能，无需手动设置网络，终端界面上主动监控并实时提示网络信号强度。 ★2、可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步显示，且支持双屏同步操作、大小屏双向批注、擦除、截图功能。 3、支持模拟笔记本电脑触摸板功能，能够对智能平板进行远程控制，并有常用快键按键集成，如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。 4、双屏同步模式下支持多种手持终端的手势识别，包括单指点击、双指缩放、双指滚轮、三指漫游，支持远程聚光灯展示，可对屏幕演示内容进行聚光灯效果重点强调。 四、售后服务 1、全国24小时免费400电话保修、二维码扫描保修、区域化驻地技术工程师专线保修。 2、微信售后报修服务：快速输入相关问题及所在区域进行在线保修，贴心服务人员实时在线提供客服专线报修，更好更快的解决售后故障问题带来的使用不便。 3、微信问题查询服务：提供八大模块的问题查询及解决方案，现场完成简单故障的快速修复指导。 |
| 1、售后服务要求： （1）按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 （2）本分标所有货物免费保修期最短不得少于1年（免费保修期自验收签字之日起计算）。 （3）免费送货上门，免费安装并调试，制作、运输、装卸及现场安装合格均按国家有关产品“三包规定”执行且有成交供应商负责，质保期内提供免费上门服务。 （4）成交厂商应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在桂林市内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。保修期后，成交供应商应保证长期供应零备件和正常的售后服务。 （5）成交供应商应派遣不低于5位有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务。 （6）设备维修保养调试工作完成后，成交供应商应提供咨询与技术支持工作，及时将其所发现并掌握的有关设备的操作、故障检测、故障排除方法及一些新的技术发展通知采购人。 （7）成交供应商保证采购人可以得到7X24小时的实时技术支持响应，在出现设备故障的1小时内给予问题的解答，并且，在故障发生的2小时内，派技术人员到达现场。如不能及时提供口头响应或不能在故障发生的2小时内派技术人员到达现场，则每次处罚7000元，两次以上甲方有权提前终止合同，并且不再支付合同余款。 2、交货时间：自签订合同之日起30个工作日内必须到货，并全部按采购方指定地点安装合格完毕。 3、交货地点：桂林市（采购人指定地点）。 4、付款方式： ①合同签订时，成交人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（成交人承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。 ②本项目预付款为合同总金额的 30 %，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的 70 %（无息）。 ③根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交人在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：成交人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。 5、其它要求： （1）打“★”号条款为重要技术参数，供应商必须满足否则投标无效。成交公告发布后3个工作日内，成交单位必须提供与标书技术要求及功能符合的全部样品一套至用户处进行整体性能与标书文件核对作为项目合同签订的标准依据，如出现所提供样品不符招标要求或无法提供所有样品，均视为虚假应标处理并根据招标法及标书要求追究法律责任。 （2）为确保货物质量，成交人必须在供货时提供生产厂家针对此项目的售后服务保证函原件、供货证明原件并加盖生产厂家公章，否则不予验收。 （3）供应商在响应文件中对所投产品参数进行正偏离响应时，应该提供相关参数证明材料（包括但不限于通过国家认可的检测机构检测的产品检测报告、产品彩页、产品官网截图及网址、产品说明书等），否则对正偏离响应不予认可。 （4）供应商在响应文件中对所投产品参数保修期做正偏离响应时应提供相关承诺函（包括但不限于具体保修内容及保修方式说明函、投标产品生产厂家售后服务承诺等），否则对正偏离响应不予认可。 （5）在全部货物交货完毕、安装调试完成后，邀请相关部门及有关技术专家验收。采购单位可委托具有资质的检验部门对全部货物进行抽检，检测的一切费用全部由成交供应商承担。抽检不合格的，采购单位有权拒绝接收该批产品并由成交人承担由此产生的一切后果。 （6）本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。 |
| 本分标采购预算为：¥530080.00元，竞标总报价超出采购预算总金额的将被视为无效竞标。 |

# 第四章  响应文件格式

响应文件（封面）.

采购项目编号：

采购项目名称：

磋商内容：

（供应商名称）

年     月    日

附件一

磋 商 书

广西科联招标中心有限公司：

依据贵方（消防器材及年检维护服务采购/（GXZC2020-C1-003586-KLZB）项目政府采购的磋商邀请，供应商（姓名       和职务      ）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件价格文件正本一份和副本四份，商务技术文件正本一份和副本四份。

1、磋商报价表；

2、货物（服务）清单；

3、技术响应、偏离情况说明表；

4、按竞争性磋商文件磋商须知和技术规格要求提供的有关文件；

5、资格证明文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

- 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

- 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

- 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

- 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：电子函件：

日期：    年     月     日

供应商法定代表人或授权代表签字：

供应商名称（签章）：

开户银行：账号/行号：

磋商报价表（必须提供）

附件二

磋商报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌、规格型号 | 技术参数性能指标等 （须完整填写） | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |
| 磋商报价（大写）： 元人民币（￥ ） |
| 交付使用期： |
| 免费保修（升级、维护）期： |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |
| 说明：磋商报价指本次采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中。 |

磋商供应商（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日            期：

注：1、各磋商供应商必须就“项目采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件将被拒绝。响应文件只允许有一个报价。

2、磋商报价表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖磋商供应商公章。若此表由多页构成的，需逐页加盖磋商供应商公章。

附件五

技术响应、偏离情况说明表

采购项目编号:

采购项目名称:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

注：供应商应对照竞争性磋商文件中商务要求的内容逐条响应，并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

法定代表人或法定代表人授权代表签字:

供应商名称（签章）：

年    月    日

附件六

法定代表人授权书

广西科联招标中心有限公司：

兹授权          同志为我公司参加贵单位组织的消防器材及年检维护服务采购（项目编号：GXZC2020-C1-003586-KLZB）招标活动的磋商代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从      年     月     日起至     年    月     日止。

授权单位（签章）：

法定代表人或负责人（签字或盖章）：

签发日期：    年     月    日

附：代理人工作单位：

职务：      性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

委托代理人截标前半年内任意连续三个月公司缴纳社保证明材料

拟投入本项目人员情况汇总表（格式）[必须提供]

项目实施人员一览表【请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的磋商供应商为项目实施人员交纳截标前半年内任意连续三个月的社保证明复印件（如磋商供应商为截标前二月以前成立的公司，可以提供磋商供应商与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）】

拟投入本项目人员情况汇总表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合磋商供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字:

磋商供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件七

其 他 文 件

一、资格证明文件

提供以下证明文件的加盖公章复印件（有的话）

1、有效的营业执照复印件；（必须提供）

2、所投产品的生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

4、磋商保证金交纳证明复印件（必须提供）[供应商应注明转入账户的完整信息（包括：开户名称、开户银行、账号）]；

5、“项目需求”中要求“必须提供”的及其他有效证明文件（按其要求提供）；

6、法定代表人第二代正反两面身份证复印件（必须提供）、法定代表人授权委托书及委托代理人第二代正反两面身份证复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（截标前半年内任意连续三个月）复印件（如供应商为截标前三个月前成立的公司，可以提供供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件；如供应商为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及供应商与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社保证明复印件）（委托代理时必须提供）；

7、产品获奖证书；

其它需要提供的证明材料。

二、商务技术文件

1、技术响应、偏离情况说明表；（必须提供）

2、拟投入本项目人员情况汇总表（必须提供）

3、提供的切实可行的售后服务；(必须提供)

4、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）；

5、本竞争性磋商文件要求提供的其他资料和需要说明的问题

6、其他特殊资质证书复印件（如属于小型、微型企业的，须提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料，并附《中小企业声明函》(格式见附件)，原厂商售后服务承诺书等《项目需求》内有要求必须提供的，必须提供）。

附件八

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为                 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加           单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：

- 如供应商属于中型、小型、微型企业的，请按此格式要求提供《中小企业声明函》享受相应优惠政策；同时又是提供其他中型、小型、微型企业制造的货物的，请按此格式要求提供其他中型、小型、微型企业的《中小企业声明函》享受相应优惠政策。

- 采购人或采购代理机构在公告成交结果时，将同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督，如有弄虚作假，成交人将承担相应责任。

# 第五章 合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            招  标  编  号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招响应文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招响应文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式： 不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本合同货物不接受损耗。

第五条　交付和验收

1、交货时间： 按招标文件约定（或成交人响应文件承诺）、地点： 按招标文件约定 。

2、乙方提供不符合招响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 3 日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按成交人响应文件承诺 。

第七条  售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物质保期：按成交人响应文件承诺。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质：财政性资金。

3、付款方式：

3.1合同签订时，成交人应按合同金额的5%向采购人交纳履约保证金，履约保证金待履行完合同约定的权利义务事项后（成交人承诺免费保修期满）且不存在争议的，采购人在30个工作日内无息返还履约保证金。

3.2 (本项目预付款为合同总金额的  30  %，在合同生效以及具备实施条件后，采购人在15日内支付预付款；设备交货验收合格后采购人支付合同总金额的  70  %（无息）。

(成交人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）

注：根据桂财采〔2020〕25号《广西壮族自治区财政厅关于加强政府采购促进经济稳定发展有关事项的通知》的规定，在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。如成交人在签订合同时，明确表示无需预付款时，付款方式为：成交人按合同约定交货验收合格后采购人支付合同总金额的100%（无息）。

第九条　履约保证金

本项目履约保证金合同价款5%，签订合同，供货验收合格后自动转为质保金，质保期满30个工作日无息退还。

开户名称：广西师范大学

开户银行：中国工商银行桂林市高新区支行

账    号：2103215109264004618

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在成交人响应文件承诺小时内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期按成交人响应文件承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条  货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、成交或成交通知书。

第二十一条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方二份，乙方一份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

| 甲方（章）： 年 月 日 | 乙方（章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| （或委托代理人）： | （或委托代理人）： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章 评分标准

评分标准

## 一、评标原则

（一）磋商小组构成：本采购项目的磋商小组分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共3人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评标依据，对磋商供应商的磋商报价、技术性能、信誉业绩，售后服务、政策功能等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

## 二、评分标准

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

①投标单位认定为小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商标的货物），投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，联合体磋商价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标报价=磋商价×（1-3%）；

②除上述情况外，评标报价=磋商报价。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字[2017]213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（4）价格分计算公式：某供应商磋商价格分=（评标基准价/某供应商磋商报价）×30分

（5）磋商小组认为供应商的磋商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的磋商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其磋商报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

2、技术需求响应分……………………………………………………………………………………15分

根据磋商供应商提供的所磋商响应文件中的技术参数及商务要求的响应情况进行综合打分，

（1）基本分：满足磋商文件中所磋商全部参数条款（包括★号和非★号条款）要求的得基本分 15分，★号项条款有一条不满足的响应文件作无效处理。

（2）负偏离扣分：如非★号的一般参数发生负偏离的，每有一项扣3分，此项 15分扣完为止。

3、履约能力分……………………………………………………………………………………21分

（1）业绩分：磋商供应商2018年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书及相应的销售合同为准，并能清晰反映所充装的灭火器类型或销售的货物名称、种类，否则，不得分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个业绩得1分，最多得2分。(提供证明材料复印件并加盖磋商供应商公章，未提供不得分)

（2）所投“消防应急照明灯”生产厂家获得中国灯饰照明行业十大应急灯品牌证书，ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS 18001职业健康安全管理认证证书，提供证明文件复印件并加盖供应商公章，每提供1份得 1 分，全部提供得3分。

（3）所投“消防水带”生产厂家获得ISO14001环境管理体系认证证书，ISO45001职业健康安全管理认证证书，提供证明文件复印件并加盖供应商公章，每提供1份得 2分，全部提供得4分。

（4）所投“消防监控显示屏”生产厂家获得中国自主创新品牌证书，ISO14064温室气体核查认证，五星售后服务认证证书，中国质量检验协会颁发的全国质量诚信标杆典型企业证书，ISO27001信息安全管理体系认证，知识产权管理体系认证，提供证明文件复印件并加盖供应商公章，每提供1份得 1 分，全部提供得12分。

4、质量技术…………………………………………………………………………………………20分

（1）第4项产品“消防应急照明灯”，提供国家认可的国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验报告【检测(验)内容包括：主电功耗≥2W，应急时间≥90分钟，充电时间≤20小时，备用电池不小于700mAh，外壳防护等级不低于IP30。】的得3分；

（2）第5项产品“消防疏散指示灯”，提供国家认可的国家认可的第三方检验（测）机构出具的检验报告【检测(验)内容包括：主电功耗≥3W，应急时间≥90分钟，充电时间≤20小时，备用电池不小于350mAh，外壳防护等级不低于IP30】的得3分；

（3）第7项产品“消防水带”，提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的产品检验报告【检测(验)内容包括：标准工作压力≥0.8MPa，爆破压力≥2.87MPa，延伸率≤1.0%，膨胀率≤2.9%，附着力强度≥50.3N/25MM,扯断伸长率≥510%，扯断强度≥52MPa】的得3分；

（4）第9项产品“消防水带”，提供国家认可的第三方检验（测）机构出具的产品检验报告【检测(验)内容包括：标准工作压力≥1.0MPa，爆破压力≥3.72MPa，延伸率≤0.2%，膨胀率≤3.5%，附着力强度≥74.9N,扯断伸长率≥379%，扯断强度≥41MPa】的得3分。

（5）第4项产品“消防应急照明灯”和第5项产品“消防疏散指示灯”，出具公安部消防产品合格认证证书的，每提供一份得2分，总分4分；

（6）第7和第9项产品“消防水带”，出具应急管理部消防产品合格评定中心消防产品认证证书的，每提供一份得2分，总分4分；

注：要求加盖供应商及产品生产厂商公章，检测（验）产品内容必须与招标文件中承诺的相关参数内容一致或优于，磋商时出具，履约时提供原件核查，如有弄虚作假，取消履约资格）供应商所提供的检测（验）产品的委托单位（送检人）必须是磋商产品的生产厂商或供应商，否则对应项不得分。检测（验）报告必须复印清晰且完整、有效。

5、项目实施方案分…………………………………………………………………………7分

本项目现场实施方案 (根据对本项目各项工作要求所采用的操作规程，标准，具体实施计划和方案是否明确、科学、可行等情况由评委比较分档次打分) (满分7分)

一档：对项目总体工作要求所采用的操作规程，标准，具体实施计划和方案不够详细，明确，针对性不强，基本满足项目功能需求，综合评定一般（3分）

二档：对项目总体工作要求所采用的操作规程，标准，具体实施计划和方案明确，有可行的质量保障措施，能满足项目实施需要，综合评定良好（5分）

三档：在满足二档的基础上，各项工作要求所采用的操作规程，标准，具体实施计划和方案明确详细，针对性强，并有合理化建议，综合评定优秀（7分）

6、售后服务分……………………………………………………………………………………7分

由评委在打分前根据各供应商提供的“售后服务承诺书”的合理性、科学性、针对性及可行性等内容，独立评审形成书面材料并在确定的“一档、二档、三档”各所属档次内独立打分。

一档：售后服务承诺内容不够全面，综合评定一般（3分）。

二档：售后服务各项承诺内容基本合理，服务措施明确，应急服务承诺、本地化服务基本满足项目需求，综合评定良好（5分）。

三档：售后服务各项承诺内容合理，针对性强，服务措施详细可行，应急服务承诺、本地化服务完全满足项目需求，充分为采购人考虑，有后续服务承诺，综合评定优秀。（7分）。

6. 综合得分＝1+2+3+4+5+6

三、成交候选人推荐原则

（1）磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以最后报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐成交候选供应商。

（2）采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

（3）排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。

（4）排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。以此类推。

四、特别说明

磋商小组认为磋商供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的最终报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商供应商不能证明其最终报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。