公开招标采购文件

项目编号：GXZC2020-G3-005349-CGZX

项目名称：广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购

采购单位：广西壮族自治区科学技术馆

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2020年12月

目   录

第一章 公开招标公告  ………………………………………………2

第二章 招标项目采购需求  …………………………………………5

第三章 投标人须知 …………………………………………………38

第四章 评标方法及评定标准 ………………………………………50

第五章 政府采购合同主要条款 ……………………………………54

第六章 投标文件格式 ………………………………………………58

第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：广西政采[2020]22717号-001），现对广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

潜在投标人应登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2020年12月31日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2020-G3-005349-CGZX。

项目名称：广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购。

预算金额（人民币）：1070万元。

采购需求：广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购（1项）。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起至2020年12月17日17：00止（北京时间）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2020年12月31日 10点00分（北京时间）。

地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：20万元。 (必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市园湖南路2-60号；

电话：0771-2501693。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区科学技术馆

地址：南宁市民族大道20号；

联系人及电话：韦海波，0771-2808918；

2.采购代理机构

名称：广西壮族自治区政府采购中心；

地址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦；

联系方式：0771-5309290；

3.项目联系方式

项目联系人：郑炜；

电话：0771-5309316；

4.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851。

广西壮族自治区政府采购中心

2020年12月10日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购需求

一、项目基本概况：广西科技馆座落于南宁市主干道民族大道20号，占地面积14655平方米，总建筑面积38988平方米，地处广西首府政治、经济、文化中心，毗邻民族广场、广西人民会堂和广西博物馆等重要公共设施。 以“探索 科技 创新”为主题的广西科技馆，对提高公众科学文化素质，促进社会经济发展和科技进步具有十分重要的意义。作为现代化的科普场馆和青少年科技活动中心，成为广西科普教育的龙头和展示广西的窗口，也成为中国与东盟各国开展科技交流、科普活动和青少年科技教育的重要平台。

(一) 采购人：广西壮族自治区科学技术馆

（二）物业名称：广西壮族自治区科学技术馆物业服务

(三) 采购内容：两年物业服务

(四) 物业概况：总面积约46000m2

1．广西壮族自治区科学技术馆主体建筑

2．馆外广场

3．机动、非机动车停车场

5．监控室

6．检票服务

7．设备维保

（五）投标人需自行对服务现场和周围环境进行考察，以现场和周围实际环境为准。

二、物业服务内容

（一）房屋设备维护管理服务范围：广西科技馆管辖范围内所有系统设施设备的管理、维护（楼宇、房屋、水体、给排水、供电﹑空调﹑电梯﹑消防、照明、景观与亮化、污水处理、地下管网等相关设备的管理、维护、维修与保养），突发事件的应急处理，配合展览的布展、开幕等相应的工作。物业方需每月提交各项设备系统健康评估报告及维修记录交业主存档。

（二）安保秩序服务范围：负责广西科技馆内外全馆的安全保卫工作、公共秩序维护及突发事件的应急处理，对重点部位及责任区域定点守护和安全巡查，配合展厅的布展、开幕、检票等相应工作；做好车辆行驶与停放秩序的管理服务和停车收费服务；负责对馆车辆驾驶员进行教育、培训，确保驾驶员文明驾驶，如有违章行为发生，对驾驶员违章行为承担相应的责任。

（三）保洁服务范围：负责广西科技馆内外（包括负责办公楼和教室区域的设施、办公用品的清洁卫生；负责展厅展项展品的日常清洁卫生和定期消杀工作以及业主临时要求保洁的区域）的环境清洁卫生、垃圾的收集、清运及化粪池、沟渠、水池清理、鼠疫预防、消杀等清洁保洁服务，并提供相应的符合国家生产及使用标准的卫生用品；配合展厅的布展、开幕等做好相应的工作、负责大小会议室客服服务。

（四）维保项目范围:消防系统、电梯、空调、鼠疫预防、生活垃圾处理、化粪池清理；机械式停车位、驾驶员安全、电梯、防雷系统、供配电系统、绝缘工具、仪器仪表、室内环境空气等年检或检测项目。

（五）服务项目服务期限二年。（试用期三个月,试用期内达不到服务需求业主有权单方面终止合同）

（六）人员和设备配置要求：

1．项目经理：1人，要求具有大专以上文化程度、物业管理师证及3年以上物业公司管理负责人工作经历。

项目经理岗位工作职责、要求及标准：负责统筹安排日常工作，负责制订各项必要的应急预案并组织人员学习和演练，审核、制订年度工作计划、员工培训计划、批准季度、月、周工作计划，检查落实工作执行情况，发现问题及时处理，对工作质量和进度负总责。并负责与科技馆日常工作联系。担任项目经理的人员（含项目经理外出期间代行项目经理职责的人员）要求手机24小时开机，手机号码交馆方备案，业主认为项目经理不称职中标方应无条件更换。

2．副经理 1人

3．文员2人。

4．播音员1人（需持有二级甲等及以上等级的普通话资格证书）。

5．工程人员14人。

6．安保人员59人。

7．票务、检票人员6人

8．保洁人员24人。

9．会服人员4人。

10．设备配置要求：

物业方需给该项目配置至少电脑五台、打印机、复印机、有线电话各一部、对讲机不少于20部（必须与馆方现在用对讲机频点兼容）以及完成公共秩序管理、房屋设备维护、保洁工作所必须的设备及工具。

三、广西科技馆房屋设备维护管理服务等

（一）工程技术部日常维保人员设置及要求：

1．人员配置总数不少于13人【其中设主管1人，领班1人，工程人员（男）11人】，主管必须按馆方运营上班时间到岗，不得迟到早退、擅自离馆外出，遇请假、外出公干需离岗，必须先将事由、不在岗时间段以及期间指定何人负责衔接工作等具体事宜通知馆相关部门。

2．人员分布

工程主管：1人

领班：1人

总配电房：工作人员不少于3人。

电梯：工作人员不少于2人。

空调：工作人员不少于1人。

强电：工作人员不少于3人。

弱电：工作人员不少于2人（其中1人为办公电脑维修人员）。

3.工程人员均须持电工证方可上岗，配电房人员需持高压电工证（投标方必须书面响应此需求，不响应者作无效标处理）。所有设备维护人员均须有两年以上相关工作经验，能够对建筑、电气、暖通、电梯、消防、智能化、机电、给排水、污水处理、亮化照明、门窗、办公家具等设施设备进行日常维护、管理、操作及简单维修。

4.工作人员上岗条件：

①遵纪守法，品行端正，坚持四项基本原则，坚持党的领导，拥护祖国统一，拥护民族团结，有良好的职业道德和敬业精神，遵守业主方的各项规章制度，认真细致，吃苦耐劳，服从工作安排。上岗前须经公安机关政审合格（手续和费用由投标单位自理），工作期间经查有违法犯罪前科、行为者须立即调离科技馆工作岗位。

②服务技能：工作人员上岗前必须经过岗位培训，熟悉业主方业务，按国家有关规定应持证上岗的工作人员需取得相应的证书，设备维护人员均须持电工证及国家、自治区要求的相关证件方可上岗。

③严禁酒后上岗。

④白班不得重复使用晚上24时以后的晚班值班人员。

（二）岗位设置及工作职责、要求及标准：

1．主管：1人。要求具有大专以上文化程度,具备相关从业资质及3年以上物业公司相关工作经验。担任主管的人员（含主管外出期间代行主管职责的人员）要求手机24小时开机，手机号码交业主备案。

主管岗位工作职责、要求及标准：

① 全面负责馆内房屋设备维护管理的各项管理工作，负责制订、报批、实施、检查月、周、日工作计划和落实情况并且建立健全日常相关工作档案。是维修维护各项工作计划的组织执行者，应具有良好的思想作风，工作中以身作则，责任心强，技术上精益求精，管理好员工，及时解决员工和技术上的疑难问题，保质保量按时完成各项工作任务。

② 定期向中标方和业主提交年度、季度、月度工作计划。负责年度、月度、周工作计划和员工培训、设备维修保养计划的制定、执行及预算控制。每周召开下属例会，总结上周工作、布置下周任务。

③确保场馆及辖区系统设施设备的安全，对下属员工和所辖系统设施设备负有全面的管理责任。

④认真贯彻落实岗位责任制，督导下属员工严格执行业主的各种规章制度和相关操作规程，坚持长期对馆内设备进行安全检查、对设施设备进行维护保养制度。管辖区域“三干净”（设备干净、机房干净、工作场地干净）、“四不漏”（不漏电、不漏气、不漏水 、不漏油），“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好）。

⑤协助、配合各种大型维修保养工作。

⑥做好下属员工的管理工作，对展厅值班、设施、设备进行定期、不定期的巡查，将发现的问题，结合周计划的安排落实到员工的每日工作中去。

⑦负责对下属员工排班等日常工作，对设备运行、维保等任务的完成进度和作业质量、服务态度进行监督检查。

⑧做好外判工作项目的配合协作。掌握科技动态，对设备不合理不完善的方面提出合理化建议。

⑨做好值班人员管理、设备的使用、维修、保养、大修、更新的记录，建立健全设备档案、日志，每月定期将资料汇总到物业办交科技馆后勤保障部检查。

⑩受理、处理维修案件，不定期检查回访维保客户维修情况。

⑪根据馆方实际工作需要，针对员工的技术业务水平，定期开展员工业务培训、演习等工作。

⑫根据馆方实际工作需要，储备一批常用易损、易耗品零备件（设备件仓库）。

⑬熟悉了解科技馆各系统情况，遇到紧急、突发情况时立即判断并分派工作，并立即赶到现场做好应急工作及安排善后事项。

⑭节能降耗，掌握辖区内水电使用情况，每日检查、记录用水用电数据，准确及时申报用水、电计划数据。

⑮制订并严格执行各系统机房、值班室钥匙管理制度。

⑯每天记录工作日记，记录当天工作情况以及业主对工作的要求、通知和其他相关信息。

⑰ 执行业主安排的其他任务。

2．工程人员岗位职责:

① 熟悉所辖物业内电力设备包括输电线路、高低压配电柜、变压器、照明系统、各类电动机、各系统相关电气设备、暖通、消防、电梯系统以及避雷设备等的基本情况、各供电电源开关、控制柜的位置和控制范围，并会正确操作；熟悉给排水、电、地下管网走向、管径、阀门、水电表、窖井、地漏位置、数量、容量、功能、作用等基本情况，并会正确操作；

③负责所辖物业内所有系统设施设备的技术资料、图纸资料、运行及维修记录等文档的搜集、整理、归档、备查；负责所辖物业内所有系统设施设备

④负责按操作规程和规章制度，保质保量按时的对物业辖区内所有系统设施设备（楼宇、房屋、水体、给排水、供电﹑空调﹑电梯﹑消防、照明、景观与亮化、污水处理、地下管网等）实施实施管理、运行、巡视检查、保养和维修并做好完整记录后存档保管，对各种设备的检查、维护与保养必须规范化、科学化、日常化、制度化，各种设备必须分别有检查、维护与保养的书面记录；负责定时抄录水电设备能耗数据，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，做好节能降耗；负责做好责任范围内突发事件的应急处理。

⑤为确保科技馆的正常运行，供电、电梯、空调、强电、弱电等工种白班不少于10人上班，总配电房不得缺岗值守，配合各展览布线、开幕等相应的工作，并根据业主要求提供相应工种技术服务。

3．各类设备维护要求和标准：

各类设备维护要求必须符合国家、自治区相关管理规范。

①电梯/自动扶梯：

电梯、自动扶梯使用时，值班设备维护员每日上下午各对电梯、自动扶梯进行一次巡查，检查电梯楼层指示灯是否与轿厢实际位置相符，楼层指示灯是否完好；电梯平层是否平稳、精确；轿厢内各附件设施（楼层信号灯、风扇、照明、警铃、对讲电话、开关门按钮等）是否正常；检查电梯机房内有无运行异响、异味，机房温度是否过高，有无漏水进水，门是否关闭等；电梯/自动扶梯启动是否平稳，运行是否恒速，有无震动异响，自动扶梯梯级、梳齿板、扶手带、护栏是否完好正常，扶手带入口防夹传感器、急停按钮是否正常、扶梯出入口压敏开关是否灵敏可靠。

②空调系统/恒温恒湿空调

值班设备维护员负责中央空调系统开启和关闭，根据天气状况设定运行模式和参数，在确保空调使用效果的情况下力争减少能源浪费、节能降耗。制冷、制暖季节，每日检查中央空调配电房，水冷冷水机组、风冷热泵机组、恒温恒湿机组、冷却塔、风柜机、冷却塔、冷冻水及冷却水泵、膨胀水箱、风机盘管、风管等中央空调系统是否正常。水冷冷水主机运转期间，值班设备维护员须不间断巡视检查主机和冷却塔运转情况；风冷热泵空调主机运转期间，值班设备维护员每2小时检查一次机组运转情况并做好巡查登记。每天检查2次各空调机房，检查有无漏水、接水盘、地漏是否畅通，阀门开关是否正常，皮带是否松动、断裂，滤网是否脏堵，保温材料是否脱落，管道、仪表是否锈蚀，电源接触是否良好，机房是否整洁卫生等，发现问题及时整改修理，确保设备完好可用。

③供电系统(变压器、开闭所、高低压开关柜、各楼层配电房)

值班设备维护员在机房门口醒目位置悬挂机房名称，并张贴“机房重地谢绝来访”告示牌；配电房及所有供电设备由值班设备维护员负责管理，停送电由值班设备维护员操作，非值班设备维护员禁止操作。无关人员禁止进入配电房，外来人员必须有科技馆专人陪同并做好登记手续。配电房内卫生及消防安全由值班设备维护员负责，严禁吸烟、带入火种及食物，不准放置易燃、易爆、有腐蚀性、有毒害及其他危险物品，不准堆放任何物品，保证门道通畅无阻；每周检查1次灭火器材、消防设备、疏散标志和指示灯等设施，保持完整好用。发生电气火灾，值班设备维护员应“先断电，后灭火”；如油路发生火灾，应立即关闭油闸并用沙袋堵截油路，防止扩散，并用适用的灭火器扑救。

总配电房必须由值班设备维护员24小时值守（下午5点到次日上午9点为夜班时段，每个夜班必须安排2名维护员在主楼总配电房值班）不间断巡查总配电房设备，记录变压器、高压电源等数据，检查设备是否有异味、异响和异常温度（特别要注意变压器的工作温度不能超标），发现异常，及时修理与报告。设备维护员每天17:00记录当日用电数据，相关数据每周一送交科技馆物后勤部。值班设备维护员每天巡查1次各楼层配电房，对设备清洁除尘，检查所有端子、接头、固定松动部件，更换严重锈蚀、放电、损坏的电气零件，打扫配电房卫生，做好检查修理记录，并存档。

值班设备维护员每周检查带负载的功能是否正常，双路电源切换开关动作是否正常。发生突然停电的情况，值班设备维护员应立即检查相关设备，确认是否市电断电或设备故障。如系市电中断，立即与供电部门取得联系查询停电原因及确认恢复供电时间，同时将情况通知馆方相关部门，恢复供电后，值班设备维护员须到各楼层配电房检查供电情况，待供电全部正常后，方可转入常规运行工作，同时做好停电原因和时间的记录。

④给排水系统

值班设备维护员每天检查给排水管道、阀门、地漏、开关龙头，杜绝跑冒滴漏、管道堵塞现象，负责排水、排污管道、卫生洁具的疏通，发现问题及时修复，确保设备正常可用。每月检查一次所有雨水、污水井，防止杂物、淤泥、树根堵塞。夜班值班设备每晚零点检查总水表，记录当日用水数据，发现异常用水度数应排查有无暗漏情况，相关数据每周一送交馆方相关部门。发生管道破损、爆裂等特殊情况，完成抢修方案报科技馆后勤部批准实施。

⑤楼宇、房屋、水体系统

外观完好、整洁，外墙装饰无脱落、无污迹。房屋内室地板、天花板、墙壁无污渍如发现墙面裂痕问题应及时向业主报告。每天1次检查科技馆区路面、广场、围墙、挡墙、房屋基础、室外水体有无异常沉降、裂缝、变形、积水，房屋天面有无漏水、翻砂、裂缝、积水，房屋梁柱、墙面、地面有无裂缝、变形、吊顶有无变形、裂缝、漏水，建筑外墙、门窗有无破损，五金、锁具是否完好可用，做好每日巡查记录，发现问题及时修理或报告。

⑥照明亮化系统

照明亮化系统包括展厅照明、公共照明、景观亮化和应急照明。值班设备维护员负责每天巡查上述系统并负责公共照明和景观亮化的开启和关闭。室外照明灯根据季节的变化，开闭时间也随之而调整。每次公共照明和景观亮化、应急照明开启后，值班设备维护员要巡查灯光开启情况，发现有不亮的灯具要做好记录，立即修理或更换。

⑦消防系统

值班设备维护员每天巡查过程中，注意检查消防设施设备、消防应急灯的完好情况，杜绝跑冒滴漏、逃生应急灯不亮现象，发现问题及时修复或报告。

⑧地下管网系统

值班设备维护员每天巡查1次，注意防止破土施工人员伤及地下管网。

4．日常维护维修时限要求

①各楼层熔断丝、插座、插头、空气开关、漏电开关、电源插座、各种灯具、灯头、灯座的故障维修及电池、零配件更换，值班设备维护员接到报修后必须立即响应并到现场处理。一般维修更换1小时内完成、复杂维修不超过24小时完成。

②各楼层各种水龙头失灵故障，各种水闸渗漏和损坏，室内外上下水道堵塞不畅，各种零配件失灵故障，水表故障等的维修及各种卫生设施和洁具维修，值班设备维护员接到报修后必须立即响应并到现场处理。一般维修更换1小时内完成、复杂维修不超过24小时完成。

③熔断丝、插座、插头、空气开关、漏电开关、电源插座、各种灯具、灯头、灯座、电池、水龙头、∮50（含）以下水管阀门和水管件、门窗五金、挂锁、防锈漆、润滑油脂、常用胶水等常用易损零配件要求于馆内常年保持有备件,由值班设备维护员负责备件数量动态管理，馆方相关部门监管随缺随补，保证抢修所需。

④交接班时，接班人员须提前10分钟到岗，交班人员须将手头工作完成并将工作值班记录本及当班情况交待清楚后方可交班（发生应急情况时不得交班，必须全力抢险，险情排除后方可交接班）。

⑤爱护设施设备，合理使用工具，保持所管设备、设备机房的安全和干净整洁，管辖区域“三干净”（设备干净、机房干净、工作场地干净）、“四不漏”（不漏电、不漏气、不漏水 、不漏油），“五良好”（使用性能良好、密封良好、润滑良好、紧固良好、调整良好）；发现故障和问题，及时采取措施，尽快排除和解决，做好记录并报告上级领导；

⑥做好应急抢修工作，发生应急情况或接到应急报告时值班设备维护员必须迅速奔赴现场，根据应急预案要求立即投入抢险，发生应急情况时不得交班，交接班人员必须全力投入抢险。

⑦值班设备维护员严禁酒后上岗。

⑧值班设备维护员负责与市政供水供电部门接洽保证所辖物业的正常供水供电；

⑨按照岗位需求，积极自觉参加业务学习和技术培训，不断提高业务技术水平，做到一专多能；

⑩值班设备维护员负责外判服务（电梯、空调、地下停车库等专业维保单位到科技馆维保服务）的现场监管和协助、配合，并完整地做好相关记录后存档并备份科技馆后勤部；

⑪值班设备维护员须严格遵守科技馆和中标单位的各项规章制度，完成业主单位交办的其他工作。

5．供配电系统运行管理，设备详细资料见附件1

①  供配电系统养护人员需持有相应特殊工种上岗证书，相关证书复印件需向业主报备,并配备专门的电工检修工具。

②  供配电系统的工作电压、工作负荷和控制温度应在额定值的允许变化范围内运行。

③ 供配电系统养护人员应对供配电设施日常检查，每天巡视检查一次，主要针对变压器、高低压配电柜以及变配电室内相关设备运行情况，通过观察异常、声响、发热、气味、火花等现象，及时发现设备故障，及时排除，并做好运行记录。如中标方存在巡查失职行为,业主方有权进行相应惩罚.供电系统要求24小时2人以上值班。

④ 供配电系统在运行中，发现继电保护动作跳闸、电容器的断路器跳闸，在未查明原因前不得重新合闸运行。

⑤  供配电设备及周围环境应保持整洁、卫生，供电系统每半年至少除尘一次。供配电设备周围禁止堆放易燃易爆物品。

⑥ 供配电系统养护人员应及时记录供配电设备的运行参数，并记录有关调度安排，严禁漏记、编造和涂改。每半年提交供配电系统健康评估报告供业主审核。

6．空调维修保养管理

① 检查性维护保养

基于设备运行情况和业主需求，有计划地进行各类常规检查；

保证机组正常运行和日常保养；

就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案。

空调维修保养服务允许分包，如投标人不具备相应维保资质，则在投标文件中必须承诺分包服务项目人必须具备相关资质，提供详尽维保方案；空调维保需外包给有资质的公司，原维保单位有优先权，提供维护保养方案需交业主存档一份。分包项目签约单位及维保所含项目需经业主同意方可签约，否则无效。

② 预防性维护保养

包括检查性维护保养提供的内容；

按照厂家的推荐进行必要的预防性保养；

预防性保养包括清洗换热器铜管，分析和更换冷冻机油、油滤芯、干燥过滤器等。

③  全面性维护保养

最全面彻底的保养方案，包括全部常规检查、增值服务和紧急故障处理的服务；

在设备故障时，负责全部维修工作和零部件更换。

④ 紧急性维修：根据业主的需求，24小时为业主提供紧急维修服务，确保停机时间最长不能超过2小时。

⑤  冷冻机油：定期维护，及时更换。预见性提出改进意见，提前排除机组的重大故障隐患，避免意外停机和高额维修费用。

⑥ 冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等的维修保养。

⑦ 制定《空调维修保养计划》

《空调维修保养计划》在制定过程中，应考虑到空调使用的频度，空调的运行状况，有无故障隐患，合理维修保养的时间(避开节假日、特殊活动日等)。维修保养计划的内容主要包括：维修养护项目的内容、具体实施维修养护的时间、预计的费用以及所需备品、备件计划等。

⑧  空调设备设施的维修保养

空调设备设施的维修保养主要是对冷水机组、冷却风机盘管、水泵机组、冷冻水、冷却水及凝结水路及风道、阀类、控制柜等的维修保养，其具体的维修保养内容如下：

a) 冷水机组

冷水机组是把整个制冷系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀等设备以及电气控制设备组装在一起，提供冷冻水的设备。对于设有冷却塔的水冷式制冷机中的冷凝器、蒸发器，每半年由制冷空调的维修组进行一次清洁养护，清洗时，先配制10％盐酸溶液(每1ｋｇ酸溶液里加0.5ｋｇ缓蚀剂)或使用的新型高效清洗剂，杀菌清洗，剥离水垢一次完成，并对铜铁无腐蚀。然后拆开冷凝器，蒸发器两端进出水法兰封闭，向里注清洗液，酸洗时间24h，也可用泵循环清洗，时间为12h，酸洗完后用1％的NaOH溶液或5％Na2CO3清洗15min，最后用清水冲洗3遍，全部清洗完毕，检查是否漏水，若不漏水则重新装好，若法兰胶垫老化，则需更换。同时，检查螺丝、螺栓、螺母及接头紧密性，适当紧固以消除振动，防止泄漏。压缩机由制冷空调维修组每年进行一次检测、保养。检测保养内容包括：检查压缩机的油位、油色，如油位低于观察镜子的1/22位置，则应查明漏油的原因并排除故障后再充注润滑油，如油已变色则应彻底更换润滑油，检查制冷系统内是否存有空气，如有则应排放；检查压缩机和各项参数是否在正常范围内，压缩机电机绝缘电阻正常0.5ＭΩ以上，压缩机运行电流正常为额定值，三相基本平衡，压缩机的油压正常1～1.5ＭPa，压缩机外壳温度85℃以下，吸气压力正常值0.49～0.54ＭPa，排气压力正常值1.25ＭＰa，并检查压缩机运转时是否有异常的噪声和振动，检查压缩机是否有异常的气味。通过各项检查确定压缩机是否有故障，视情况进行维修更换。

b)冷却塔

制冷空调维修组每半年对冷却塔进行一次清洁保养，先检查冷却塔电机，其绝缘电阻应不低于0.5ＭΩ，否则应干燥处理电机线圈，干燥后仍达不到应拆修电机线圈；检查电机风扇转动是否灵活，风叶螺栓紧固，转动是否有振动；制塔壁有无阻滞现象，若有则应加注润滑油或更换同型号规格轴承；检查皮带是否开裂或磨损严重，视情况进行更换，检查皮带转动时松紧状况(每半月检查一次)并进行调整；检查布水器布水是否均匀，否则应清洁管道及喷嘴，清洗冷却塔(包括填料、集水槽)清洁风扇、风叶；检查补水浮球阀动作是否可靠，否则应修复；然后紧固所有紧固件，清洁整个冷却塔外表，检查冷却塔架，金属塔架每年涂漆一次。

c) 风机盘管

制冷空调维修组每半年对风机盘管进行一次清洁养护，每周清洗一次空气过滤网，排除盘管内的空气，检查风机转动是否灵活，如果转动中有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常的摩擦响声应更换风机的轴承。对于带动风机的电机，用500Ｖ摇表检测线圈绝缘电阻，应不低于0.5ＭΩ，否则应作干燥处理或整修更换，检查电容是否变形，如是则应更换同规格电容，检查各接线头是否牢固，清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物，同时用盐酸溶液清洗盘管内壁的污垢，然后拧紧所有的紧固件，清洁风机盘管的外壳。

d)水管道

制冷空调维修组每半年对冷冻水管道、冷却水管、冷凝给水管路进行一次保养，检查冷冻水、凝结水管路是否有大量凝结水，保温层是否已有破损，如是则应重新做保温层，尤其是检查管路中阀件部位，保温层做不到位或破坏，应重点检查，及时整修。

e) 阀类、仪表、检测器件

维修工每半年对空调系统所有阀类进行一次养护。对于管道中节流阀及调节阀，应检查是否泄漏，如是则应加压填料，检查阀门的开闭是否灵活，若开闭困难则应加注润滑油，若阀门破裂，则应更换同规格阀门，法兰阀应检查法兰连接处是否渗漏，如是应更换密封胶垫；对于电磁调节阀，压差调节阀，其中干燥过滤器要检查是否堵塞或吸潮，如是则应更换同规格的干燥过滤器，通过通断电试验检查电磁调节阀、压差调节阀动作是否可靠，如有问题应更换同规格电磁调节阀、压差调节阀，对阀杆部位加注润滑油，压填料处泄漏则应加压填料。

对于常用的温度计、压力表、传感器，若有仪表读数模糊不清应拆换，更换合格的温度计和压力表，检测传感器的参数是否正常并做模拟实验，对于不合格的传感器应拆换。

f) 送回风系统及组合式空调机

送风系统每年初次运行时，应先将通风干管和组合式空调机内的积尘清扫干净，设备进行清洗、加油，检查风量调节阀、防火阀、送风口、回风口的阀板，叶片的开启角度和工作状态，若不正常，进行调整，若开闭不灵活应更换。检查水管系统调箱连接的软接头是否完好，空调箱是否有漏风、漏水、凝结水管的堵塞现象，若有要及时整修。送风管道连接处漏风是否超规范，送风噪声是否超过标准。若有则应寻找原因加以处理。

对于喷淋段应定期清洗喷水室的喷嘴、喷水管以防产生水垢，喷水室的前池半年左右清洗和刷底漆一次，以减少锈蚀。定期检查底池中的自动补水装置，如阀针是否灵活，浮球是否好用等。清洗回水过滤网和进水过滤器，在喷水室的回水管上装设水封以防由于风机吸风产生的负压，使回水受阻。

7．电梯维护保养

⑴ 电梯维护保养单位

① 电梯维护保养单位应按照《机电类特种设备安装改造维修许可规则》（试行）的规定取得相应资质，在资质范围内开展业务。

电梯维护保养服务允许分包，如投标人不具备相应资质，则在投标文件中必须承诺分包服务项目人必须具备相关资质，提供维护保养方案，维护保养方案需交业主存档，电梯维保必须在年检中取得合格证书。分包项目签约单位及维保所含具体项目需经业主认可，否则无效。

② 电梯维护保养单位对其维护保养的电梯安全性能负责。在维护保养过程中严格执行安全技术规范要求，保证电梯的安全技术性能符合相关技术标准要求。

③  电梯维护保养作业人员应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业。

④ 电梯维护保养作业中，现场作业人员不得少于3人。作业中应落实现场安全防护措施，保证施工安全。

⑤  电梯维护保养单位应当按项目和内容进行相应的维护保养工作，并做好书面记录，记录内容至少应包括以下内容：使用单位名称、使用地点、制造单位名称、设备注册代码、改造（大修）单位名称、维护保养单位名称、电梯型号、额定载重量、额定速度等技术参数、维护保养项目、维护保养日期、备配件更换记录、维护保养人员签字、使用单位签字。

⑥ 电梯维护保养单位在维护保养时发现电梯存在安全隐患且超出维护保养内容时，应及时书面告知电梯使用单位，提出消除隐患建议。

⑦ 电梯维护保养作业中，各控制回路原则上不允许短接，但由于作业需要必须进行短接时，应使用专用短接线；短接操作应符合企业标准的要求，在该作业结束后应立即复原。所使用的短接线应如数拆除清点，并由相关人员确认。

⑧  电梯维护保养单位在接到故障通知后，应立即赶赴现场，进行处理。当发生故障时，作业人员抵达的时间最长不应超过10分钟。一般性故障应在30分钟内解决。

电梯维护保养单位应配合电梯检验机构对所维护保养的电梯进行定期检验。

⑵ 电梯维护保养要求

① 垂直电梯

垂直电梯定时维护保养要求见下表。

| 内容 | 要 求 |
| --- | --- |
| 机 房 | 向使用单位管理人员或操作人员了解电梯使用状况 |
|  | 检查微处理系统故障记录，排除可能存在的故障隐患 |
|  | 检查机房环境如清洁程度、温湿度、门窗、照明等 |
|  | 润滑制动器各销轴部、部件，使其动作灵活可靠,保持有足够的制动力 |
|  | 制动衬磨损不应大于原厚度的1/3 |
|  | 制动器打开时,闸瓦与制动轮不发生摩擦 |
|  | 清理制动器铁芯 |
|  | 控制柜内各元器件整洁，无锈蚀，动作可靠，各仪表指示（显示）正确 |
|  | 控制柜接线整齐,线号齐全清晰，各接线紧固 |
|  | 曳引机和电动机应运行平稳、无异响、无振动、无异常温升 |
|  | 曳引机与电动机连轴器螺栓无松动 |
|  | 曳引轮轮槽无变形,磨损不超标,轮槽无油腻 |
|  | 导向轮轴承无异常 |
|  | 清洁检查限速器，销轴部位转动灵活，限速器轮槽清洁无油腻 |
|  | 限速器夹绳钳口无磨损，应有足够夹持力，限速绳清洁无油腻 |
|  | 上行超速保护装置的机械装置应动作灵活可靠，电气开关触点有效 |
|  | 更换减速箱内齿轮油（按使用维护说明书） |
|  | 减速箱内油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏，箱体内油温不宜高于85℃ |
|  | 检修速度下行安全钳功能试验 |
|  | 安全钳钳座固定无松动，传动机构灵活，开关触点有效 |
|  | 安全钳楔块与导轨间隙均匀，动作一致 |
| 层 站 | 候梯厅按钮齐全有效、显示正常 |
|  | 清扫地坎、上坎架及门板背面，清洁门锁触点并调整门板 |
|  | 层门自闭功能正常，用层门钥匙开锁释放后能自动复位 |
|  | 层门在开启和关闭时平稳无振动、无卡阻 |
|  | 厅外消防开关有效 |
|  | 层门锁紧元件啮合深度不小于7mm |
|  | 层门门头、地坎及各固定部位无松动，间隙尺寸符合要求 |
|  | 检查调整层门联锁机构 |
| 轿 顶 | 清扫轿顶 |
|  | 轿顶检修装置、紧急停止开关、安全钳开关及安全窗开关有效 |
|  | 轿门开关门机构清洁灵活、位置开关有效 |
|  | 直流门机碳刷及换向器工作正常 |
|  | 导靴、油杯、吸油毛毡齐全，油量适宜，保证油质 |
|  | 靴衬、滚轮无变形、脱落 |
|  | 曳引绳磨损、断丝未超标，无油腻 |
|  | 限速绳磨损、断丝未超标，无油腻 |
|  | 曳引绳张力均匀 |
|  | 曳引绳绳头组合螺母无松动，开口销齐全 |
| 井 道 | 井道内的电缆完好无损 |
|  | 上下极限开关、限位开关、强迫换速开关应工作正常有效 |
|  | 导轨支架、压导板固定无松动 |
|  | 井道照明正常 |
|  | 随行电缆检查，应无损伤 |
| 轿 厢 | 轿厢内照明装置齐全,风扇工作正常 |
|  | 轿厢内应急照明装置能正常工作 |
|  | 轿门安全装置（安全触板、光电保护和光幕保护）有效 |
|  | 轿厢内按钮齐全有效、显示正确 |
|  | 警铃、通讯系统可靠有效 |
|  | 轿门在开启和关闭时平稳无振动 |
|  | 轿厢称量装置有效、准确 |
| 底 坑 | 底坑清洁，无渗水、积水 |
|  | 清洁轿厢导靴 |
|  | 缓冲器固定无松动 |
|  | 耗能缓冲器油量适宜，柱塞无锈蚀 |
|  | 缓冲器复位性能试验 |
|  | 对重距缓冲器距离 |
|  | 补偿绳磨损、断丝未超标，无油腻 |
|  | 补偿链（绳）与轿厢、对重连接处固定无松动 |
| 整机 状况 | 电梯运行舒适感良好 |
|  | 电梯平层精度达到标准要求 |
|  | 应急平层装置有效 |
|  | 消防联动功能试验 |

- ② 自动扶梯

自动扶梯定时维护保养内容见下表。

| 内容 | 要 求 |
| --- | --- |
| 整机 运行 状况 及 外观 | 向使用单位管理人员或操作人员了解使用状况 |
|  | 设备及有关周围环境的卫生清理，踏板齿槽内无硬质杂物 |
|  | 入口处的乘梯须知和安全标识完整清晰 |
|  | 有间歇运行功能的，入口处的自动启动装置可靠正常 |
|  | 运行功能正常，无异常响声和振动，运行指示灯显示正常， |
|  | 围裙板及内外盖板连接牢固，无缺损螺丝，凸台和间隙符合要求 |
|  | 扶手带出入口保护开关动作灵活可靠 |
|  | 扶手带运行速度正常，无毛刺和机械损伤 |
|  | 启动开关、各急停开关功能正常 |
|  | 护壁板牢固可靠、完好无损 |
|  | 梳齿板梳齿与踏板面齿槽或胶带齿槽啮合深度间隙符合要求，梳齿板梳齿和踏板面齿应完好，不得有缺损 |
| 驱动站 （机房） | 机房内各设备部件清洁，无异物 |
|  | 各系统工作正常，无异常响声，无漏油现象 |
|  | 自动润滑系统的储油罐内油量适中 |
|  | 主驱动轴轴承、电机轴承润滑良好 |
|  | 主驱动链、梯级链润滑良好 |
|  | 更换主机齿轮箱油（根据生产厂家要求） |
|  | 照明装置功能正常 |
|  | 检查微处理系统故障记录，排除可能存在的故障隐患 |
|  | 控制柜内电气元件工作正常，接线无松动 |
|  | 检修服务操纵盘有效 |
|  | 非操纵逆转保护功能有效 |
|  | 超速开关有效 |
|  | 主驱动链涨紧适当，断裂保护开关有效 |
|  | 制动器动作灵活可靠，动作检测开关有效 |
|  | 制动刹车距离符合要求 |
|  | 附加制动器功能可靠，制动导靴润滑 |
|  | 梯级运行、反转平稳，无异常响声 |
| 梯 身 | 梯级、踏板与围裙板之间的间隙符合GB16899规定要求 |
|  | 对于上置式裙板，踏板或胶带横向摆动时，侧边与围裙板垂直投影不应产生间隙 |
|  | 梯级链轮、滚轮和梯级导轨应清洁，运行良好 |
|  | 梯级链轮导轨、梯级导轨平整，导轨之间接缝符合GB16899规定要求 |
|  | 梯级轴与梯级连接定位可靠，轴衬清洁，润滑良好 |
|  | 梳齿板两侧的梯级导向装置可靠。 |
|  | 梯级、梳齿照明正常 |
|  | 扶手带导向块和导向轮应清洁、完好无损，与扶手带内侧底部无摩擦 |
|  | 扶手带托轮和滑轮群应无损伤，托轮转动平滑 |
|  | 扶手带运行良好，松紧度、摩擦力适当，照明正常 |
|  | 围裙板位置保护开关有效 |
|  | 梯级下陷开关有效 |
|  | 缺漏梯级检测装置有效 |
|  | 梳齿板开关动作有效 |
|  | 扶手带断带保护开关有效 |
|  | 扶手带测速装置有效 |
| 转 向 站 | 转向站内各设备部件清洁无异物 |
|  | 照明装置功能正常 |
|  | 检修服务操纵盘有效 |
|  | 梯级链张紧开关动作可靠 |
|  | 弹力架及轴承润滑 |
|  | 梯级运行、反转平稳，无异常响声 |

8．消防系统设施维护维修

⑴消防系统设施维护维修单位

①必须为中华人民共和国的法人，经中华人民共和国或市级以上消防主管部门批准，具有消防相关资质的公司。

消防系统设施维护维修服务允许分包，如投标人不具备相应消防资质，则在投标文件中必须承诺分包服务项目人必须具备相关资质；提供详尽维护方案；维保项目需保证业主在消防评判中合格以上。分包项目签约单位及维保所含项目需经业主同意方可签约，否则无效。

②  消防系统设施维护维修单位对其消防系统设施维护维修安全性能负责。在维护维修过程中严格执行安全技术规范要求，保证消防系统设施的安全技术性能符合相关技术标准要求。

⑵  消防系统维护维修

① 巡检制度

建立严格的月、季、年巡检制度，使维护维修工作有据可依，有序执行。

②  月、季、年巡检内容规定。

a）月巡检规定：每月对每个维护点进行一次巡检；

b）季巡检规定：每季度对每个维护点进行一次巡检；

c）年巡检规定：每年对每个维护点进行一次巡检。

③  月、季、年巡检其他规定

a）每月巡检参加人数：4人；

b）每季巡检参加人数：6人；

c）每年巡检参加人数：6人 。

④ 系统日常运行工作

系统日常运行期间，值班人应细心观察，做好巡检登记表，发现问题应及时通知维护方。

⑤  维修规定

维修人员加强巡检，及时排除隐患、故障，当发生隐患、故障时，维修人员抵达的时间最长不应超过10分钟。一般性隐患、故障应在30分钟内解决。

a)  与业主保持密切联系，经常了解系统的运行情况。

b)  每天确定专人值班，业主随叫随到及时排除各种故障。

c)  因未能及时处理故障而造成的后果由中标单位负全责。

d) 每次故障排除后，必须填写维修及排故报告。

消防器材的养护及其费用由中标单位承担。

9．车辆停放管理

停车场分地下车库、室外广场两个区域。

⑴  车辆管理工作标准

① 道路线型、断面与整个建筑群体布置相协调。

② 车行道由中标单位负责管理，保持车行道畅通，出、入口标志明显，各出口流向明确，地下停车场车辆各出入口禁止行人通行。

③ 外来车辆未经许可，不可进入。

④ 进入停车场内的车辆，均服从中标单位车辆管理员指挥。

⑤ 凡装有易燃、易爆、剧毒品或有污染物品车辆或2.5吨以上货车、超高车辆，一律不准驶入馆区。

⑥ 驶入停车场的车辆均需减速，时速不超过5公里，无鸣笛现象发生（救护车、警车、救火车除外）。停车场内道路、停车库严禁练车。

⑦ 馆区及停车场内的所有车辆（含自行车、电动车、摩托车、三轮车、汽车等）均纳入中标单位管理范围，做到车证齐全，电子识别、票证放车。相关票、卡由业主负责制作、中标单位发放，外来车辆办理停车需遵循业主方相关规定。

⑧ 车辆管理人员礼貌待人、热情周到。

⑨ 车辆管理人员随时巡查车辆停放情况及车辆的车况，遇有门未锁、灯未关、漏油、漏水等现象发生时，10分钟内通知车主。

⑩ 停车场内无货物堆积、道路阻塞现象。

⑪ 停车场内地面无水、无油、无污、无纸屑、无烟头等杂物。

⑫ 停车场道路平整无坑、无尖锐物、无金属钉状物。

⑬ 停车场内有明显禁烟标牌，且消防器械及设施均配备齐全，使用功能完好率100%。

⑭ 辖区内交通事故年发生率不超过2%，丢失事故发生率为0%。

⑮地下停车场光线明亮，能见度高，目测距离50米以上。

⑯ 中标单位负责代业主收取停车相关费用，于次月15前上交业主，收费率100%。代业主制订停车场相关管理制度、办理车辆停放的相关手续，如收费许可证等。

⑰ 负责停车场所有车辆安全（含车辆及车内物品），如有失窃、损伤等均由中标单位处理并赔偿。

⑵人员配置（本岗位必须24小时值班）

①地下停车场（白班不少于2人，节假日视情况增加）。

a）出入口需在岗亭上各设置1名工作人员，工作人员同时完成放行及收费工作；

b) 停车场内需经常有人检查巡视；

c)升降车库管理人员须经过专业的培训，持证上岗。

② 室外广场停车场

a）划分为机动车（大车、小车）停车区、非机动车（电单车、单车）停车区；

b) 相关区域内每班不少于1名工作人员，节假日视情况增加。工作人员负责指挥车辆出入、停放及收费工作。

⑶ 值班员职责

① 积极指引车辆安全驶入车位停车。检查并提示车主锁好车门窗，并详细记录车辆进出时间，车况及车牌号。

② 做好对车辆的监护及车场的安全巡逻工作。

③ 按规定收取车辆管理费，并做好票款的交接、保管工作。

④ 提示司机严格遵守停车场的安全管理规定和使用规定。

⑤ 严格杜绝停车场内有明火作业的情况发生。

⑥ 认真检查停车场内的消防设施、器材，保持正常使用状态。

⑦ 对车场周围的施工情况进行管理，避免因施工影响到地下停车场的正常停车秩序。

⑧ 阻止未经许可或未办理停车位的机动车辆使用车库。

⑨ 阻止装有易燃、易爆、危险物品的车辆驶入停车场，发现问题应立即向值班领班或主管报告。

⑩  阻止无关人员（包括非工作需要的员工）穿行车库、逗留。

⑪ 对停放一天以上的临时车辆要记录，并报告领班和主管。

⑫ 严格禁止在停车场内停放非机动车和存放货物。

⑬ 认真做好当班各种记录，并做好交接班工作。

⑭ 完成上级下达的各项工作任务。

四、广西科技馆室内、外、公共区域的公共秩序管理服务

中标区域内的安全由中标单位负责。

公共秩序管理服务范围：广西科技馆展厅、公共服务区域的安全防范和公共秩序的维护、突发事件的应急处理，配合各展览、大型活动开幕等相应的工作。

（一）服务范围：负责广西科技馆主楼内外全馆的安全保卫工作、公共秩序维护及突发事件的应急处理，对重点部位及责任区域定点守护和24小时安全巡查，进出大门设立门岗，监控外来人员和进出车辆，纠正违章行为，公共秩序良好。车辆行驶与停放秩序的管理服务和停车收费服务。配合培训高峰期的安保、临时展览安保、检票及安全等做好相应的工作。建立防火、防恐、防爆、防洪、防盗、防震等安全应急预案，及时处理突发事件，确保公共安全无重大治安案件、恐怖事件、刑事案件。洪灾和火灾发生，及时在馆区内发布告示和广播通告。

（二）服务期：二年(含试用期三个月,试用期内达不到服务需求业主可单方面终止物业合同）

（三）人员及设备配置要求：

1．人员配置：本项目配置人员不少于59人，立体停车设备操作员需持特种设备安全管理员证（A5）。各岗位的配置如下：

（1）秩序主管：1人（提供相关履历证明）；

（2）秩序领班：6人；

- 形象岗7人；

（4）安检员2人（女性）；

（5）扶梯值班员3人（女性）；

（6）检票、咨询4人（女性）；

（7）消防监控员6人；

（8）秩序员30人。

2、必要的安保用具：最低要求配备电警棍10根、自卫喷射器5个、强光手电3个、防割手套5副，对讲机 6台

（四）服务内容：

1．大堂门口安检：6人（视人流情况人少时相应减人）。其中，机检员2人（安检时，负责通过X光射线仪检查观众随身箱包物品的人员）、安检引导检查员2男2女共4人（也可全女性，非节假日观众少时为1人，安检时负责通过手探测器对观众进行人身安全检查的人员。）

安检服务规范：仪表端庄，态度和蔼，文明检查，用规范语言、手势提示，主动提醒观众配合检查的注意事项，对观众疑问耐心解释；检查动作规范，女性观众须由女性检查员检查，及时提醒观众勿忘携带随身物品。

2.南、西门每班各1人，值班时间为7:00—23:00，分两班，其中东门、南门（7:30—18:30）为形象岗工资待遇应高于一般保安员。

3．北门（主入口）白班为形象岗工资待遇应高于一般保安员（9：00～17:00）3人，其余每班1~2人，全天24小时值班，特殊情况除外。停车场各入口岗亭各设1人以上，全天24小时值班。

4、监控室每班2~3人，须持相关许可证上岗，全为男性，白班需3人在岗（9:00~17:00），其余每班2人。全天24小时值班。

5、地下车库工作人员不少于2人（岗位为东西两侧），全天24小时值班。

6、场馆内、处巡逻保安每班1~2人，全天24小时值班，主楼、周边、地下停车场 定时与不定时巡更、巡视，每2小时不少于1次，须有巡更记录。

7、非机动车出入口保安每班1人，全天24小时值班。

8、节假日、寒暑假、团体接待客流高峰展厅扶梯安全值守每层1人（男女均可）。

9、正广场值班2人，负责发票亭、广场外观众秩序维护兼顾停车引导。

9、根据业主工作需求，中标单位需按要求免费增设保安服务。

10、业主查岗有缺岗现象一次扣除1000元。

11、形象岗要求：45岁以下，1.75米以上，退伍军人或具同岗位工作经验者优先，工资待遇高于一般保安员。

（五）车辆停放管理及收费工作

对驶入馆内的车辆，均限速行驶，严防高速行驶，馆外围各岗位保安员负责本管辖区域内的车辆按规定停放到指定区域，做到车辆停放规范、整齐，分类科学合理、安全有序，以完善细致的管理，进行安全有序的服务，防止乱停乱放现象发生。遇有重大活动安排时，事先做好预留车位，摆放醒目标志。遇有运输车辆出入，详细记录车辆来源与事由，放行时须手续完备（需有馆方签证的放行条），同时无其它违规行为。做好车辆出入登记及收费工作，馆区内车辆停放有序，保证参观道路畅通；当遇馆区内举行大型活动或有重要接待任务时，在车辆主入口和停车场入口应设置专门车管员现场指挥，加强对停车的引导；对车主乱停乱放车辆的行为进行劝阻，并令其改正，以维护馆内停车秩序。

停放馆内范围的机动车、电动车及自行车如发生被盗、丢失等现象，由中标单位负责赔偿并做好相关善后工作。

（六）各岗位职责：

1.安保秩序工作职责：

（1）贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规，严格执行《广西壮族自治区保安服务管理条例》（广西壮族自治区十届人大常委会公告第66号）及科技馆有关安全保卫工作规定。

（2）制订年度工作计划，批准季度、月、周工作计划，检查落实工作执行情况。

（3）抓好干部队伍和骨干队伍的建设，有计划地组织干部、骨干进行业务培训，提高工作效率。

（4）定期召开安保办公会议，总结工作，研究和解决工作中出现的各类问题。

（5）加强与馆方有关部门的联系，虚心听取各职能部门意见，并采取积极有效的措施加以改进，提高服务质量。

（6）健全防火、防盗等安全制度，落实防范应急措施，保障科技馆及员工的生命财产安全。

（7）完成馆方交办的其他工作任务。

2.安保主管职责：

（1）协助经理负责主持物业公司驻馆的安全保卫工作。

（2）贯彻执行馆方 及物业公司有关安全保卫工作任务。

（3）负责拟制秩序部安全保卫工作计划，并组织实施。

（4）对各岗位执勤人员的工作进行巡查、督导。

（5）负责对馆内车辆管理，确保道路畅通，车辆停放有序。

（6）负责做好保安人员的岗位培训、日常训练及考核工作。

（7）加强与业主的工作联系，听取意见与建议，做好安全保卫工作。

（8）完成馆方交办的其他工作任务。

3.保安班长、保安员职责：

（1）服务命令、听从指挥、做到令行即止，遇事要报告；

（2）遵守国家法律、法规，做到依法办事；

（3）熟悉本岗位职责和工作程序，圆满完成工作任务；

（4）坚守岗位，保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；

（5）熟悉和爱护管辖区的公共设施、消防器材，并熟悉掌握各种灭火器材的使用方法；

（6）负责来访登记，指挥车辆行驶和停放，检查停放车辆的状况；

（7）积极协助公安机关开展各项治安防范活动和行为，努力完成各项治安防范工作；

（8）完成业主交办的其他工作任务。

（七）服务要求与标准：

1.安保服务要求

（1）严格执行《广西壮族自治区保安服务管理条例》（广西壮族自治区十届人大常委会公告第66号），并严格按照该《条例》为广西科技馆提供安全保卫、车辆管理、秩序维护等相关服务。

（2）安全保卫服务队伍必须由经过专业训练的专业人员组成。

（3）根据业主的实际情况建立健全各项安全保卫规章制度、各类应急预案、检查记录和奖惩制度。对来访、办事人员应建立询问登记制度。

（4）负责对业主所属馆舍及场地、设施进行安全保卫，做好消防安全检查，维持相关场所的公共治安及正常秩序，保证保卫目标安全，严防案件事故的发生。检查中发现各种安全和事故隐患，应及时向业主报告，遇有紧急情况时应3分钟内到达现场，向业主主管部门报告的同时要立即采取相应应急措施，防止事态扩大并做好现场保护。对进出馆方的车辆进行管理和疏导，确保道路畅通，车辆停放有序，必要时根据业主要求对出入车辆、物品进行检查。对游客的进出秩序进行监控和维护，控制噪音，制止喧闹现象，维护参观秩序，制止不文明行为。

（5）主管人员遇请假、外出公干需离岗，必须指定临时负责人衔接工作并通知业主主管部门。

（6）按时交接班，接班人员必须提前十分钟到岗做好交接班准备，交接班必须列队，行进中应做到步伐整齐、规范。

（7）每周召开一次全体人员安全工作会议；每月组织一次队列操练；每季组织一次突发事件应急演练。

（8）中标公司应对所录用从业人员档案管理应规范，手续齐全，并进行严格政审，确保从业人员无刑事犯罪记录，人员政审合格证明需提交业主备案。采取切实有效的措施维护队伍稳定，确保服务质量不因人员变动而受任何影响。

（9）从业人员必须五官端正，身体健康，有沟通能力，能吃苦耐劳，责任心强。服务期人员常年控制年龄在20至50岁之间, 安保人员结构中复退军人、受过相关专业教育的人员应占有一定比例,安保人员必须有三分之一持有公安部门核发的保安人员从业资格证（相关手续由中标公司负责办理）。

（10）馆内临时举办短期大型活动时，应无条件按需增加安保力量而不另外增加费用。

2.主管

（1）按照业主要求主持安全保卫、公共服务秩序维护、交通疏导等事务，带领所属人员依据各自职责，按照服务责任总目标，科学、合理安排各项工作任务。

（2）对馆区内安全工作情况进行检查，发现问题及时解决并汇报，消除安全隐患。加强对保安班长及保安员队伍管理，确保人员在位、在岗；对各岗位的安全监督和日常巡查，特别是对重点部位的巡查次数，每天不少于6次。

（3）做好人员的岗位培训、日常训练及考核等工作（每周不少于一次），确保人员的业务素质和服务水平。

（4）负责与项目经理对接联系工作业务，及时准确传达业主的工作安排，制定详细工作计划，并负责检查落实。接受业主相关部室的业务指导和工作监督。

3.班长（3个班次，每班次2个班长）

（1）协助主管做好保安员的日常管理工作，积极完成项目经理、主管及业主相关部室安排的各项工作任务。

（2）上岗前，集合本班保安员，检查仪表仪容，服装是否整洁，是否佩带工作牌等，列队进行交接班，讲明工作重点，安排工作位置并说明注意事项。每隔20分钟对各岗位保安执勤情况进行一次检查，发现问题，立即进行纠正，并要求限期改正。

（3）按照规定的巡更路线实行24小时巡逻，并认真填写巡更记录。发现异常情况应妥善处置并及时上报。

（4）熟悉巡逻区域内各类设备、物品的放置，如发现设备、物品有移动等其他可疑现象时，要立即查明并上报。

4.保安员

（1）遵守国家法律、法规，执行《广西壮族自治区保安服务管理条例》及科技馆相关规定，做到依法文明执勤。

（2）熟悉各自岗位责任区域、任务及要求，认真履行岗位职责，做好防火、防盗、防洪等工作，发现不安全因素应立即查明情况，排除险情，并及时报告，确保馆方安全。

（3）执勤过程中应精神饱满，态度和蔼，文明用语，礼貌待人，坚守岗位，尽职尽责，不许擅离职守，因事（如上洗手间等特殊情况）离开岗位必须有人代班，不许出现睡岗、脱岗、串岗、会客、聊天、看小说杂志、听音乐、听收音机、玩手机、玩游戏，严禁酒后上岗、监守自盗等违规违纪违法行为。着装应保持整洁，按规定统一着制服，佩戴工作牌，不准披衣敞怀、挽袖、卷裤管、冬夏装混穿。不可留长发，不得染除黑色以外的颜色，不可留长胡须。坐姿要端正，站立时应保持立正和跨立姿势。

（4）按规定时间交接班，不得迟到、早退。交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离岗。

（5）严格执行门卫制度，认真做好人员、车辆出入登记工作。所有物品外出凭科技馆《放行条》放行。

（6）熟悉和爱护馆内配套的公共设施、机电设备、消防器材，熟练掌握各种灭火器材的使用方法。爱护和保管好各岗位配备的对讲机、警棍、手电筒等装备器材。对讲机应按规定频道处于开机状态并随身携带，严禁利用对讲机与同事进行聊天，确保通讯畅通。

（7）及时制止馆区域内各类治安案件和一切妨害馆安全和公共秩序的行为。当遇突发事件发生时，应立即采取应对措施，防止事态进一步扩大，做好现场保护，及时向公安机关和科技馆后勤部报告并协助调查。

5.服务保障措施（违规处罚机制）：

（1）中标单位必须贯彻执行党的方针、政策和国家的法律、法规，严格按照《广西壮族自治区保安服务管理条例》为业主提供安全保卫、车辆管理、秩序维护等相关服务。

（2）中标单位未履行合同约定，达不到招标文件所规定的服务质量和服务要求，每发现1次扣中标单位当月服务费1000-3000元；未尽到约定的安全保卫义务，造成严重后果的，业主有权无条件取消与中标单位的合同，终止服务事项，由此而造成业主损失的，将追究从业人员及中标单位法律责任，并视损失情况向中标单位索赔。

（3）项目经理及秩序主管应全面负责主持中标单位驻业主的安保秩序工作，按照招标文件服务要求与标准为业主提供服务，如发现上班时间不在岗、人员管理不到位、日常训练不落实、发现情况不汇报等违规违纪行为，每发生1次扣中标单位当月服务费1000-2000元；一月内同类违规违纪行为达2次以上的，扣中标单位当月服务费2000-5000元，并撤换主管。

（4）保安班长当班期间应认真履行岗位职责，按照招标文件服务要求与标准为业主提供服务，如发现擅自离岗、不按规定时间路线巡逻、不对本班队员履行职责情况进行检查、发现异常情况不汇报的等违规违纪行为，每发生1次扣中标单位当月服务费1000元，一月内同类违规违纪行为达2次以上的，扣中标业单位当月服务费1000-3000元。

（5）保安员当班期间应认真履行岗位职责，按照招标文件服务要求与标准为业主提供服务，如发现擅离岗位、睡岗、脱岗、串岗、会客、聊天、看小说杂志、听音乐、听收音机、玩手机、玩游戏、酒后上岗、破坏公共财物等违规违纪行为，每发生1次扣中标单位当月服务费1000元，

如发现保安员监守自盗的，移送公安机关处理，另扣中标单位当月服务费5000元，并依照法律程序向中标单位进行索赔。

五、广西科技馆保洁服务项目

（一）服务范围：物业管理区内（46000m2）及所有设备、设施除展品外的清洁卫生。

（二）保洁内容：科技馆内外的环境的清洁卫生、垃圾的收集、清运及化粪池、沟渠、水池清理等清洁保洁服务。

（三）现场人员和设备配置要求：

1.人员配置：本项目配置人员总数不少于24人.

（1）主管：1人、领班：1人，安排管理保洁服务事务，负责日常保洁服务人员的管理和保洁服务质的检查。

（2）清洁保洁服务人员：22人，在保证日常清洁的基础上，以下相关区域固定人员日常保洁安排。

（3）1—4层展厅（4层含加层）每层展厅不少于2人（共8人）。

（4）培训教室、科学工作室（1、3、4、5、6层）不少于4人。

（5）办公区域不少于3人。

（6）报告厅、会议室、贵宾室等不少于2人。

（7）地下车库不少于1人。

（8）室外广场、非机动车棚2人。

（9）高科技影院2人。

2.清洁保洁服务人员主要岗位职责：

（1）全馆卫生标准要求达到全国文明单位、国家4A级景区的卫生标准。

（2）按时上下班，不断提高服务意识，为观众、业主提供优质服务。

（3）严格遵守馆方各种规章制度，每天严格按标准进行保洁作业，卫生间保洁时需设临时告示牌，发现问题保洁服务人员在5分钟内到达现场。

（4）注意仪容仪表，统一着装、佩戴工牌，文明用语服务、热情大方、乐于助人、拾金不昧。

（5）有疑惑和不清楚的事项及时报告主管或业主管理部门处理。

3.中标公司需为该项目配置专用设备、器械工具：

（1）大、小吸尘器2台以上；

（2）石材地面抛光、打磨机1台；

（3）清洁服务手推车6辆

（4）其它清洁、保洁作业必备工具若干。

4.服务内容及标准

（1）日常保洁

（2）各区域的垃圾桶要及时清理，垃圾箱外表干净，无异味。

（3）保持清洁，无杂物、废物，无纸屑、烟头等废弃物。

（4）地面干净，无污渍、积水、杂物，设备、设施干净、无积尘，其他部位无积尘，无蜘蛛网。

（5）厕所保持清洁，无污渍、无异味。

（6）定期进行“四害”消杀、鼠疫清理工作。

（7）各展厅、影院、学术中心、青少年科学工作室、培训教室、停车区域、办公区域、公共区域等内部及设施、桌椅等干净，无污渍、积水、杂物，桌椅及扶手干净、无积尘、其他部位无积尘，无蜘蛛网。

（8）临时展览展具的清洁。临时展厅展览完毕后按业主要求及时对展厅进行清洁、维护、保养。

（9）窗面、窗台、窗框、窗沟、墙面、墙壁开关、器材表面天花板、玻璃、指示牌、标牌、监控、消防设施等保持清洁。

（10）沉沙井、水沟、下水道每月巡查清理2次；化粪池容量达2/3即清理，保证畅通。

（11）在清洁卫生过程使用到的扫把、垃圾桶、垃圾篓及垃圾清运车等保洁用品由中标单位购买，费用自理。

（12）所有保洁用品需达到爱国卫生先进单位等自治区相关环保要求。

5.定期清洁作业

（1）球幕影院、4D影院：每周全面清洁、吸尘、消毒1次；

（2）北面玻璃幕墙（立面）：每月清洁1次；

（3）景观水池：每周清洗1次，使水池水清无青苔；要求保洁人员每日及时清理景观水池里的杂物。

（4）培训部教室：每日至少清洁1次，清洁时间为18:00—19:30；每年寒暑假每日清洁为3次，清洁时间为 6:00—8:00和12：00～1：30；18:00—19:30；（寒暑假保洁误餐费在物业费中支出，标准8元/人次）。以上清洁要求视课程时间及卫生情况可调整时间或增加次数。

（5）常设展项展品：每周全面清洁、除尘1次；部分展项展品（探险岛、水池、建筑工地、梦想剧场等）每月全面清洁、除尘、消杀1次，寒、暑假期间每2周1次。

注：以上各项，如遇重要接待、活动，相应岗位、时间、内容须根据需要调配到位，并积极完成其它临时性清洁服务工作。

（四）服务质量的监督及保障措施

1．中标单位有因保洁服务工作不到位造成业主被自治区、市、城区等相关部门通报或合同期内中标单位发生一起重大工作失误、事故，有严重后果的，造成业主或第三方损失的，业主有权追究赔偿。

2．中标单位有不按招标文件规定执行，违反科技馆规章制度，拒不落实馆方工作通知和有下列行为的，每发现一次，业主有权扣除中标单位当月服务费1000～3000元。由此造成严重后果一个月内发生2次以上的，扣除物业当月质保金。

（1）未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗；

（2）未按招标文件对人员进行体检，造成服务人员将传染性疾病带入馆方的；

（3）不按招标文件规定执行，有不为从业人员按时发放工资、购买社会保险和支付加班费等行为的；

- 违反安全条例、安全操作规程，造成人员伤亡事故或科技馆财产重大损失的；

（5）携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进馆的；

（6）在馆内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例等行为的；

（7）因服务人员内部矛盾影响业主正常办公、开放秩序的。

（五）主管有不按规定时间上下班，外出无指定临时负责人，不服从馆方管理，对业主、观众投诉3个工作日内不上报、不处理，不落实业主交办任务，不检查督促保洁质量等行为的，每发现一次扣除中标单位当月服务费1000-3000元。一个月内发生3次以上的，业主有权扣除当月三分之一以上质保金。

（六）保洁服务人员有下列行为的，每检查发现一次扣除中标单位当月服务费1000-3000元。一个月内发生8次以上或连续两个月每月发生6次以上的，业主有权扣除当月质保金。

1.室外公共区域卫生保洁未达到招标文件规定标准的；

2.垃圾清运和卫生间保洁未达到招标文件规定标准的；

3.室内地面、玻璃、天面、直梯、扶梯、会议室等区域卫生未达到招标文件规定标准的；

4.工作时间不开对讲机，不落实值班制度，保洁人员呼叫响应不及时的；

5.不服从管理，与观众吵架、谩骂、侮辱观众，上班期间有穿拖鞋、不穿工作服、不带工作牌、迟到早退，脱岗、睡岗，工作散漫，粗心大意造成工作差错等行为的；

6.对管理区域卫生设施设备、卫生保洁不按要求检查、记录，并将工作范围内文字档案未及时整理归档的；

7.未按要求上报卫生间、公共区域设施设备存在问题的，拾遗不报的；

8.发现问题不及时处理、汇报，造成一定不良后果的；

9.无特殊原因不完成业主交待的任务的。

- 会议服务、票务工作

（一）服务范围：贵宾室、会议室、报告厅、党政生活活动室、发票亭、检票处。

（二）人员配置及要求：

1．会服主管1人

2．会服人员3人

3．票务人员5人

4．人员要求：女性，35周岁以下大学专科以上学历，身高160CM以上，相貌端庄，身体健康，平时注意保持个人卫生。每年须进行健康检查，提供工作人员的健康证与馆方留存。

（三）、工作内容：

1．会务工作

（1）工作责任：负责贵宾室、会议室、党员政治生活活动室的日常工作，并完成业主交办的其它事项。

（2）仪容仪表：上岗时着装统一、规范，服饰整洁，修饰得体，佩戴工作证，情绪饱满，微笑服务。

（3）行为举止：举止文明、规范，站姿、坐姿自然端正，遇到迎面走来的客户时应主动避让；引导客户行进时，走在观众前方适当位置，需要转弯时，先伸手示意观众。

（4）服务态度热情周到，使用文明用语，讲普通话，回答问题准确、耐心，有问必答，不得与观众发生争执。

（5）以上各项服务须接受业主相关部门的监督和管理。

（6）会议室的卫生间需放置洗手液、纸巾方便参会人员使用。

2．检票工作：

（1）遵守各项工作制度,严格检票程序, 忠于职责，不玩忽职守，徇私舞弊。

（2）工作用品、物品摆放到位。

（3）检票站立服务。保持正确的站姿，端庄自然、亲切、稳重。面对游客文雅、自如、端正、稳重、自然亲切。

（4）服务使用礼貌用语，要来有迎语，去有送声，语言清晰准确，声音动听。要熟练使用礼貌用语十字（您好，谢谢，请，再见，对不起）。

（5）热情主动服务。客人到检票口时，要彬彬有礼，主动招呼，亲切问候，如：“您好，请问您几位？”等。

（6）核验证件时，要双手接过客人递过来的证件，验后双手将证件还送给客人，并说：谢谢合作。

（7）在接待重要客人时，全体检票员要站立并向客人致意问候。

（8）对客人提出的问询详细答复，做到百问不厌，用词贴切，简洁明了，口齿清楚。

（9）对待特殊人群（老人、残疾人等）要主动提供必要的帮助。

（10）积极组织游客有秩序的通过，避免混乱现象的发生。

（11）对客人的意见和建议汇总分析上报主管领导。

（12）检票时要认真、细致。做到票数与游客人数相符，不得漏检或私自放无票人员进入。

（13）遵守业主方上下岗时间,不擅离职守。

（14）谢绝不文明参观，衣冠不整者谢绝入场。

（15）场馆内禁止吸烟。进馆参观请详细了解消防安全疏散路线图，听从场馆工作人员引导，保持场馆良好的参观秩序。

（16）遵守场馆内相关安全规定，配合场馆安保人员工作，消除安全隐患。

（17）禁止易燃易爆危险物品、宠物进入场馆。

七、其他要求

（一）中标单位负责管理学术报告厅、会议室、接待室、党员政治生活活动室，并保证学术报告厅、会议室、接待室、党员政治生活活动室设备设施的安全完好使用。中标单位按业主要求派专人管理，包括使用、资产、保洁等各项管理会议厅钥匙由会议专管员负责专门保管和使用，必须爱护并妥善保管室内各类设备、设施，室内多媒体、音响、灯光等设备由专业人员操作，非专业人员不得操作，根据业主要求做好会议接待服务工作。

（二）每年根据国家、自治区有关法律法规，对电梯、防雷系统、供配电系统、绝缘工具、仪器仪表、室内环境空气等进行年检或检测，保证各系统的正常运行使用，费用由中标单位承担。

（三）物业管理服务标准

1.中标单位应树立“业主至上，服务第一”的思想，为业主创造一个安全、宁静、整洁、优雅的工作环境；

2.中标单位应为业主提供礼貌、热情、周到的服务，最大限度地满足业主的服务要求；

3.中标单位应主动、积极地加强与业主的联系，多途径、多渠道征询和听取意见，不断改进工作；

4.中标单位应大力推行创优质服务、优质管理的活动，并达到一定目标，使业主对营运服务的满意率达到98%以上，并负责使管理的物业保值、增值；

5.中标单位应加强保密教育，严格遵守保密规定；

6.中标单位应积极为业主提供其他特殊项目的服务。

（四）物业管理服务合同期限

本物业服务管理合同期限为2年。

（五）投标报价包含以下所列项目费用及物业管理所发生的一切费用的总和。中标单位收取物业管理服务费的构成应包括以下项目：

1.管理、服务人员的工资、按规定提取的保险和福利费及国家地方规定必须缴纳的费用；

2.日常办公费及劳保费；

3.法定税费；

4.清洁卫生过程中使用到的各种材料、用品、工具及设备（如垃圾桶、垃圾清运车等）费用；办公区卫生间、会议室卫生耗材。

5.物业公司合理利润；

6.物业公司员工节假日、重大活动的加班费。

7.机械式停车位维保费、消防系统维保费、电梯维保费、空调维保费、生活垃圾处理、化粪池清理费用；机械式停车位、电梯、防雷系统、供配电系统、绝缘工具、仪器仪表、室内环境空气等进行年检或检测等费用。

物业管理服务费均由业主按合同规定形式次月支付给中标单位。

（六）物业管理服务用房

业主向中标单位提供必要的办公用房一间，中标单位无权出租、买卖和抵押。业主不提供从业人员食宿条件。

（七）不属中标单位承担费用的设备零部件需要更换的，须由中标单位提供具体方案，由业主核定、采购。

（八）各岗位所需人员情况详见附件2。

（九）投标单位必须完全应答招标文件所提出的要求，否则视为废标。

（十）现场勘查：投标人可在规定的时间内向采购代理机构申请对物业服务现场进行实地勘察。勘察时间由采购代理机构统一安排，费用、交通工具由各投标人自理。

（十一）投标人根据招标文件和现场勘查情况编制管理计划方案及服务承诺书，投标文件做出的管理计划方案及服务承诺书视为已完全理解招标文件和采购单位现场情况，在投标报价中已包含所有采购人需要维护保养以及物业管理的服务项目。采购人不再另外支付中标人在投标前未考虑到的不可预见风险因素而导致的其他增加的费用。管理计划方案及服务承诺书作为评标依据。

八、服务保障措施(违规惩罚机制)

（一）中标单位不按招标文件规定执行，违反业主规章制度，拒不落实业主工作通知。每发生一起，扣除当月应支付物业服务费1000-5000元。由此造成严重后果或恶劣影响或一个月内发生2次以上的，馆方可以无条件立即终止服务合同。

1.随意更换项目主管未提前通报业主方并征求业主意见的

2.未按招标文件要求投入足够人员造成缺岗的

3.发生缺员现象后未在7个工作日内补齐的。

4.未按招标文件对人员进行政审、体检、须持证上岗人员无证、持假证的

5.违反安全条例、安全操作规程，造成人员伤亡事故或业主财产重大损失的

6.携带违禁物品（武器、毒品、爆炸品、易燃品、强腐蚀性物品等）进科技馆的

7.在场馆内进行违法乱纪行为、违反治安管理条例行为的

8.私自配置业主钥匙、改装来主锁具的

（二）中标单位项目经理、主管不按招标文件规定执行，不履行经理、主管职责，违反业主规章制度的，每发生一起扣除当月应支付物业服务费1000-5000元，并责令中标公司严肃纪律、调整人员。1月内发生2次、业主有权无条件终止服务合同。

1.私自带无关人员进入业主非公共开放部位的

2.在考勤、值班、检查、维修记录（包括书面和口头）弄虚作假，伪造的

3.对业主工作通知、投诉在3个工作日内不处理不上报的

4.利用工作之便索要、收受他人贿赂、贪污公款、谋取私利的

5.发现安全隐患不及时排查、报告的

6.白天班重复使用晚上24时以后的晚班值班人员的。

7.不接受不配合督查人员查岗的

8.主管以上领导手机不24小时开机的

（三）中标单位从业人员如发生以下违规现象，每发生一起，扣除当月应支付物业服务费1000-5000元，并责令中标公司严肃纪律、调整人员。中标单位整改不力，连续2个月内此类现象发生5起以上的，科技馆有权无条件终止服务合同。

1.中标单位从业人员违反业主相关管理制度的。

2.迟到早退，脱岗、睡岗、酒后上岗的；工作散漫，粗心大意造成工作差错的；不穿工作服、不带工作牌；不按要求检查、记录的；

3.维修响应不及时的，消极怠工，态度不端正，造成工作被动，拖拉，不能及时完成任务的

4.顶撞观众，与观众发生言语、肢体冲突，被观众投诉的；工作时间吃喝、读书看报、打牌、听音乐、下棋、会客、玩手机等做与工作无关事情的；乱丢垃圾、乱写乱画，故意损坏科技馆财物的；在科技馆打架斗殴酗酒闹事的；

5.值班室、设备间、电井房等工作管辖区域或管辖设施设备脏乱差的；对管理区域内展品、设施设备不检查不登记心中无数的；

6.持对讲机人员工作时间不开对讲机的；不接受不配合督查人员查岗的；

7.对业主报修报检项目不按时限要求及时处理，将维修材料私拿私用的；

8.不按时间要求交接班的，当班时无工作和交接班记录的；工作范围内文字档案未及时整理归档的；

9.未按要求上报统计报表、检查维护维修计划的；个人资料不实，弄虚作假的；在禁烟区吸烟的；拾遗不报的；上班时间干私活的；

10.发现问题不及时处理汇报，造成不良后果的；无特殊原因不完成业主交待的任务的；

九、中标人必须做出的响应

（一）一律按夏装、春秋装、冬装三种款式统一工作服装（服装款式风格须报经业主确认同意）。各岗位人员须统一穿着工作制服并佩戴注明工作人员姓名、相片的工作证上岗。对此不作响应的均作无效标处理。

（二）投标人须承诺，履约过程中确保在岗人员人数符合上述要求，一旦发生缺员现象，在7个工作日内补齐，否则记为违约1次，每次扣罚投标人当月服务费1000-5000元。超过7个工作日仍无法补足人员或一月内2次出现此类现象即构成严重违约，业主有权单方面终止合同。从业人员的工资及每年应有的福利费、社保、奖金、加班费等由物业公司负责，工资水平应不低于南宁市最低工资标准，其中公共服务秩序管理人员月工资总额（不含单位应缴纳的社会保险部分）应高于同行业平均工资、设备管理人员月工资总额（不含单位应缴纳的社会保险部分）应高于同行业平均工资，保洁员月工资总额（不含单位应缴纳的社会保险部分）不得低于同行业工资、其它按国家相关规定执行；法定节假日、双休天及其他超出上班时间的加班，中标公司须按国家规定支付加班费，如有员工反映加班没有加班费，经核实确认的，业主有权从每月向中标公司支付的服务费中扣下相应的费用。加班顶班人员工资由投标人承担，在当月工资中兑现，不得拖欠。服务人员有缺员时，中标公司必须在7个工作日日内补齐人员，此间应将以缺额人员的月工资总额除以21.75天为基数，按实际缺员天数计算，作为加班费发放给顶班人员。对此不作响应的均作无效标处理。

（三）中标公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。以上各项费用均由中标公司承担，业主不再支付相关需要费用。对此不作响应的均作无效标处理。

（四）业主与服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由中标公司自行管理，并遵守国家相关劳动法律法规，涉及劳务纠纷和劳动事故全部由投标人承担责任。中标公司和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害、伤亡等事故，由中标公司自负，与业主无关（中标公司须有书面承诺）。投标人投标时，必须对所有人员均投保社会保险和意外伤害险进行书面承诺。对此不作响应的均作无效标处理。

（五）中标公司必须对本招标文件的“服务保障措施(违规惩罚机制)”内容作响应。合同期内因中标人不按规定、规范和要求进行工作，造成发生一起重大工作失误、事故，造成严重后果的，业主有权无条件终止服务合同，造成业主或第三方损失的，业主有权追偿。对此不作响应的均作无效标处理。

（六）以上各项服务须接受业主相关部门的管理，本次招标所有服务岗位的所需人员，中标方可优先接管原相应岗位人员，调整与辞退主要技术岗位人员须经过业主的审核与批准。对此不作响应的均作无效标处理。

（七）投标人需具有在国内场馆相应的公共场所管理经验。

（八）不接受联合体投标、不接受分公司形式投标及管理。中标单位中标后不能将其中任何一项服务转包给第三方管理，不得擅自占用所辖物业的建筑房屋、设施设备或改变其使用功能； 对此不作响应的均作无效标处理。

（九）投标单位要求于馆内长期备有一定数量的常用易损零配件（熔断丝、插座、插头、空气开关、漏电开关、电源插座、各种灯具、灯头、灯座、电池、水龙头、∮50（含）以下水管阀门和水管件、门窗五金件、挂锁、防锈漆、润滑油脂、常用胶水等），以满足一般性故障的抢修更换需求；馆方房屋设备维修所需更换的零配件费用报经业主同意,采用以下方式实施：预算内由中标单位负责，每月累计零配件更换费用1000元（含）以下的，费用由中标公司承担，单项超出1000元部分更换前报经业主同意后由业主承担费用；对任何设备的超常维修和配件更换均需征得业主批准后方能进行。对此不作响应的均作无效标处理。

（十）中标单位需外包维护项目有：消防系统维保；电梯维保；空调维保；（驾驶员安全教育费；鼠疫预防；生活垃圾处理；化粪池定期清理；防雷系统、供配电系统、绝缘工具、仪器仪表、室内环境空气质量检测等进行年检或检测的项目。以上项目与外包电位签约需经业主的审核商议完成。

附件1

设备详细资料表

| 设备名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、配电设备 |  |  |  |
| 1、变压器 |  |  |  |
| 变电器 | 型号：SCB10-2000/10 | 2台 | 额定容量：2000KVA 低压电流：2886.8A 低压电压：400V 运行方式： 一路高压带二台变压器，两路10KV高压进线，一备一用。 |
| 2、配电柜 |  |  |  |
| 高压柜 | KYN28A-12 |  | 11面（1个空柜） |
| 低压柜 |  |  | 26面柜 |
| 二、空调 |  |  |  |
| 楼顶空调 | 美的MDV-45W/S-830i | 4台 | 额定制冷量：45000W |
| 离心机 | 19XR5555456DGS52 | 2台 | 制冷量：2461KW |
| 螺杆机 | 蒸发器型号：HXC-350E 冷凝器型号：HXC-350C | 1台 |  |
| 空调风柜 | CYZ-26 | 8台 | 制冷量175kw 风量25000m3/h 功率11kw |
| 空调风柜 | CYZ-15 | 4台 | 制冷量 95kw 风量 15000 m3/h 功率 5.5kw |
| 空调风柜 | CYZ-40 | 2台 | 制冷量 280kw 风量 40000 m3/h 功率 22kw |
| 空调风柜 | CYZ-33 | 4台 | 制冷量 230kw 风量 33000 m3/h 功率 5.5kw |
| 空调风柜 | CYZ-6 | 1台 | 制冷量 40kw 风量 6000 m3/h 功率 2.2kw |
| 空调风柜 | CXH-60 | 2台 | 新风量 6000m3/h 排风量 4000 m3/h 功率 5.5kw |
| 空调风柜 | CXH-50 | 7台 | 制冷量 45kw 新风量 5000 m3/h 排风量 4000 m3/h 功率 2.0×2kw |
| 空调风柜 | CXH-40 | 1台 | 新风量 4000 m3/h 排风量 3000 m3/h 功率 2.0×2kw |
| 空调风柜 | CXH-36 | 1台 | 新风量 3600 m3/h 排风量 2900 m3/h 功率 2.0×2kw |
| 空调风柜 | CXH-10 | 1台 | 制冷量 60kw 风量 10000 m3/h 功率 3kw |
| 三、电梯 |  | 共13台 |  |
| 展厅扶梯 | 9300AE-10-EN-30-100-M-R |  | 提升高度8米 |
| 东面货梯 | S80L3000VF050CT18 |  | 载重量：3000Kg |
| 东面客梯 | ELEGANTGEARLESS100VF160C9 |  | 载重量：1000Kg |
| 西面客梯 | ELEGANTMRL1000VF1600C9 |  | 载重量：1000Kg |
| 影院客梯 | ELEGANTMRL630VF100C8 |  | 载重量：630Kg |
| 餐厅客梯 | S5400ATMRL1350VF160C11 |  | 载重量：1350Kg |
| 四、水泵及消防稳压泵 |  |  |  |
| 水泵 | 上海一泵PBC-200-315 | 1台 | 功率 55kw |
| 冷冻泵 | 上海奥利PBC-200-400 | 1台 | 功率 55kw |
| 冷却泵 | Y280S-4 | 3台 | 功率 75kw |
| 冷却泵 | Y225M-4 | 1台 | 功率 45kw |
| 补水泵 | Y90S-2 | 2台 | 功率 1.5kw |
| 消防稳压泵 | 上海奥利Y132S1-2 | 2台 | 功率 5.5kw |
| 消防稳压泵 | Y90L-2 | 2台 | 功率 2.2kw |
| 消防稳压泵 | Y250M-2 | 7台 | 功率 55kw |
| 消防稳压泵 | 80ALD54-15(中) | 4台 | 功率 15kw |
| 消防稳压泵 | 40ALD6-12 | 6台 | 功率 4kw |
| 消防稳压泵 | Y112M-4(小) |  | 功率 4kw |
| 消防稳压泵 | Y160L-4（大） | 2台 | 功率 15kw |
| 五、立体车库 |  |  |  |
| 立体车库 | PSH 11D5000×1900×1550/5200×1900×1550 | 1套 |  |

附件2

各岗位所需人员情况

中标公司必须保证物业员工各项合法权益，不允许招聘退休人员，业主方有权监督。

1.秩序部安保人员（59人）

（1）秩序主管1人。

（2）秩序领班24小时值班，分三个班次每班1人，共3人。定时检查各岗位的值班情况，协助值班员处理安保任务，机动顶岗。

（3）形象岗7人，负责大堂（9:00——17:00）、南门（7:30——18:30）、活动会议期间东门的轮值。

（4）消防中控室24小时值班，分三个班次每班2人，共6人。

（5）地下停车场立体车库早班（7：30-—15：30）2人，中班（15:30——23:30）2人，夜班（23:30—次日7:30）1人，遇节假日、大型活动视情况增加人手，共5人。

（6）停车场外围各出入口：主出入口、西出口、西南出入口三个岗位24小时值班，分二个班次每班1人，共6人。工作人员同时完成读卡、写卡及收费工作。

（7）西门培训报名处需2人值班，分两个班，工作时间（7:30——22:30）；大堂主入口需2人值班，分两个班，工作时间（17:00——次日9:00），三个岗位共5人。

（8）广场外围巡逻兼车辆指挥24小时值班，分三个班次每班1人，共3人。

（9）非机动车停放区需2人值班，分两个班，工作时间（7:30——22:30）。

（10）馆内巡逻24小时值班，25个巡逻签到点、全馆消防设施检查、施工现场巡查等，分三个班次每班2人，共6人。

（11）西北出入口24小时值班，分三个班次每班1人，共3人。

（12）安检岗2人，值班时间（9:00——17:00）。

（13）扶梯安全值守3人，值班时间（9:00——17:00）。

（14）轮休人员共8人。所有人员每周至少安排一天休息，轮休人员保障各岗位正常值班。

2．保洁部人员（24人）

（1）主管：1人

（2）1—4层展厅、卫生间（4层含加层）约12000平方米：共9人。

（3）培训教室、科学工作室（1、3、4、5、6层）、卫生间约4000平方米：共4人。

（4）办公区域、300人学术报告厅、会议室、贵宾室、卫生间约4000平方米：5人。

（5）地下车库、卫生间约2500平方米：1人。

（6）室外广场、非机动车棚：2人。

（7）高科技影院中心（球幕影院、4D影院、操作间）、卫生间约700平方米：2人。

3.工程部人员（13人）

（1）主管人员1人。

（2）工程领班1人。

（3）变电所：24小时值班，分三个班次每班1人，共3人。

（4）电梯（13台电梯：7台直梯、6台扶梯）、机械车位（241个）：安全员、检查维护人员1人。

（5）中央空调系统（冷却塔、中央空调主机房、26台风柜机、空调出风口）：操作、检查维护人员1人。

（6）给排水：生活水泵房、消防水泵房、消防稳压水泵房、排水泵24个，检查维护人员1人。

（7）强电：照明、供电、办公设施维修、24个强电井检查维护：3人。

（8）弱电维修、36个弱电井检查维护：2人（其中1人为办公电脑维修人员）。

4.客服部人员（9人）

（1）客服主管1人。

（2）会议服务员3人。

（3）票务人员5人。

5.行政人员（5人）

（1）经理：1人。

（2）副经理：1人。

（3）文员：2人。

（4）广播员:1人。（要求持有普通话二级甲等及以上资格证书）

注：物业公司所需人员总计110人,定员110人。中标供应商要保证人员的数量和稳定性，全年流动性不超过30%。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西壮族自治区科学技术馆物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：要求进行现场踏勘，向业主了解项目具体情况，以提供切合实际的管理服务方案。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2020年12月17日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；投标文件正本壹 份，副本 肆 份,提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点： 2020年12月31日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2020年12月31日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于公告规定的时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式交至本中心账户或财务处。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号），广西壮族自治区政府采购中心将按有关规定退还投标人的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付。 |
| 15 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

- （六）联合体投标

联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本中心。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（分标）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（分标）投标。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的一方确定资质等级。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定条件，并且须提供《联合投标协议书》，格式见附件。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三条，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5336893

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）财务状况报告（必须提供）；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（7）税务登记证复印件；

（8）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（11）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。

3.技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人(负责人)或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者采购人委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 九、其他事项

- （一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

- （二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

- 电话：0771-5309316            传真：0771-5309311。

- 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

- 一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

- 二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………20分

- （1）符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为20分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×20。

2、服务方案分…………………………………………………………………………35分

（1）工作方案

一档：方案一般                                                         6分

二档方案服务方案详细、可行、针对性、可操作性较强，有适合本项目特点的办公楼管理方案、管理制度、应急处理预案、管理具体措施。工作计划符合项目实际需要； 8 分

- 三档服务方案详细、可行、针对性、可操作性非常强，有适合本项目特点的办公楼管理方案、管理制度、管理具体措施、消防管理方案、治安管理方案、公共环境管理方案、垃圾分类管理方案、绿化养护管理方案、设备设施维护服务方案、会务服务方案、应急处理预案，且完善可行。投标人到现场勘察，对本项目所拟定的工作计划方案有针对性，符合实际情况，计划详细具体、有保证，并为提高管理水平，内部管理使用人事管理、OA管理等物业管理软件（提供软件系统合作合同复印件，原件备查）                             10分

（2）服务承诺分

一档：有可行的承诺                                                   6分

一档：为采购人提供的服务承诺有合理的保障8分

二档：为采购人提供的服务承诺有优质保障，有特色10分

（3）投入人员安排合理及工资计划

一档：投入人员安排基本满足要求、财务计划基本合理                    5分

一档：投入人员安排较合理、财务计划较合理                            7分

二档：投入人员安排、财务计划合理且优于采购文件要求                  9分

（4）为本项目投入使用先进物业信息化管理软件系统并提供方案（满分3分）

备注：物业信息化管理系统例如质量管理系统平台、能耗管理平台，设备管理平台，视频监控系统等。

（5）管理规章制度与档案管理制度分（满分3分）（由评委根据招标文件相应内容集体确定各投标人所属档次并独立在相应档次内打分）

- 一档（1分）：为本项目建立有相关的规章管理制度与档案管理制度，内容简单，操作基本可行；

- 二档（2分）：为本项目建立完善的规章管理制度与档案管理制度，能较好满足项目服务需求；

- 三档（3分）：为本项目建立完善、详细、可行的规章管理制度与档案管理制度，其中维修档案、巡视记录、运行档案、投诉与回访记录、其他管理服务活动记录等管理内容完整、齐全。档案收集、储存、使用等管理严格。

- 未提供管理规章制度方案及档案管理制度方案的，本项不得分。

3、业绩分………………………………………………………………………………15分

（1）投标人考核期内以政府采购方式承接的同类项目每有一个得1分，满分5分。

（2）投标人考核期内以政府采购方式承接的建筑（或占地）面积20万平方米以上物业项目或公众开放性场馆或活动中心物业管理项目，每提供一个得1分，满分10分。（同一项目多次中标不可重复计分，提供合同或中标通知书，原件备查）。

- 【备注：1.考核期为2017年1月1日起至今，提供合同或中标通知书或验收报告或项目业主单位出具的证明等证明文件，原件备查。2.同类项目指党政机关、公益性文化教育事业单位、部队、企事业单位等物业管理项目。】

4、信誉分……………………………………………………………………………30分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证得1分，通过ISO14001环境管理体系认证得1分，通过GB/T 28001职业健康安全管理体系认证得1分，满分3分。

（2）投标人2017年以来以政府采购方式承接的物业项目获得地市级城市物业管理优秀小区（大厦）称号或市级“优秀示范项目”类称号的，每项得1分，共2分；以政府采购方式承接的物业项目获得自治区级城市物业管理优秀小区（大厦）或省级“优秀示范项目”类称号的，每项得2分，共4分；满分6分。(提供合同或中标通知书复印件，证明文件以获奖公示的文件为准，日期以颁发时间为准，同一项目可重复计分，原件备查)

（3）投标人自2017年以来获财政部指定政府采购宣传媒体颁发的“全国政府采购50强物业管理服务商”荣誉称号的，得2分；投标人2017年以来获得由公众传媒集团组织评审颁发的“物业行业百姓口碑榜品牌”、“物业行业综合实力榜品牌”、奖项的，每有一项得1分，共2分；满分4分

（4）投标人拟投入本项目的负责人具有高级职称或注册物业管理师证及住房和城乡建设部颁发的全国物业经理上岗证的得3分；具有中级职称及住房和城乡建设部颁发的全国物业经理上岗证的得2分；具有初级职称及住房和城乡建设部颁发的全国物业经理上岗证的得1分。（需提供负责人姓名、性别、出生日期、学历，提供职称证书复印件和近期连续三个月社保缴纳证明复印件，原件备查）

（5）拟投入本项目的其他服务人员：①保安主管具有：建（构）筑物消防员证书的得2分，不提供相关证明材料不得分。②拟投入环境主管具有：大专以上学历持有园林工程师证得2分，不提供相关证明材料不得分。③拟投入工程主管具有：中级电气工程师的得2分，不提供相关证明材料不得分。④派驻客服主管具有：本科或以上学历，持有物业管理师资格证书的得2分，不提供相关证明材料不得分。满分8分。（需提供证书复印件和近期连续三个月社保缴纳证明复印件，原件备查）

（6）投标人成立中国共产党支部委员会的得2分，满分2分。（出具相关证明文件复印件）

（7）投标人自2017年以来每年获纳税信用评价等级为A级的，得1分，满分3分。（提供证明材料、证书复印件或公示文件。）

（8）投标人无重大管理责任及不良行为记录，（原件备查）以政府相关行政主管部门出具的诚信证明为准得1分，满分1分。

- （三）总得分 =1+2+3+4

- 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价有低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为，某投标人的投标报价或者某些分项报价明显不合理，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应在要求其中规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                               使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；       （三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                                     （￥                        ）

服务期：         ，自          年       月       日起至          年       月       日止。

付款方式为：甲方每月付一次款，每月付款金额为合同总价的十二分之一。

预付款：本项目预付款为年度合同金额的10%，本合同生效后，乙方书面申请进场并得到甲方同意后15日内支付。甲方依据合同约定向乙方支付物业服务费时应先扣除预付款。

第六条甲方权利义务

（一）检查乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督乙方方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每季度向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用。

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本合同约定的，甲方有权根据本合同的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同的，应向对方支付共为一个月的物业管理费作为违约金。

（四）无论何种原因导致合同解除或终止，乙方（含乙方人员）均应在合同解除或终止之日起10日内将所有涉及甲方的档案资料和未完成事项移交给甲方，并撤离物业。

第九条双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。本合同附件为甲方的招标文件、乙方的投标文件和承诺文件等。

第十二条本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条本合同一式四份，具有同等法律效力广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2. 资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

3.技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

- 3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明 复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人)签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）财务状况报告；（必须提供）

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（7）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（8）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（10）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（11）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人)签字： 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（12）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（13）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（14）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（15）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（16）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

- 三）、技术文件部分（格式）

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

分标

| - 服务项目名称 | - 服务内容 | - 报 价（元） | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 服务采购 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

分标

| - 服务项目名称 | - 服务内容 | - 报 价（元） | - 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 服务采购 |  |  |  |
| - 合计 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

5、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

6、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日