公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G3-001073-CGZX

项目名称：五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购

采购单位：广西壮族自治区机关事务管理局

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2021年5月

目   录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	31

第四章  评标方法及评定标准	44

第五章  政府采购合同主要条款	48

第六章　投标文件格式	52

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于 2021年05月27日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G3-001073-CGZX

项目名称：五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购

预算总金额（元）：8200000

采购需求：

标项名称:五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购

数量:1

预算金额（元）:8200000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购1项（详见采购文件） 。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年05月06日至2021年05月12日 ，每天上午09:00至12:00 ，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）

方式：请登录政采云平台（网址： http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190 。提示：公开招标公告附件内的招标文件仅供阅览使用；供应商只有在“政采云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年05月27日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn（本项目不要求投标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

开标时间：2021年05月27日 10:00

开标地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）： 15万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行；

银行帐号：45001604568059198888。

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市园湖南路2-60号； 电话：0771-2501693。

2.本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区机关事务管理局本级

地    址：南宁市民乐路1号

项目联系人：张云飞

项目联系方式：(0771) 495-2685

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人：郑炜

项目联系方式：0771-5309316

广西壮族自治区政府采购中心

2021年5月6日

# 第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

- 一、项目基本情况

本服务项目位于南宁市凯旋路2号自治区政协同心会堂，总占地面积79207.29平方米，总建筑面积66446平方米。

- 二、服务范围

1.综合管理与维护（含零星维修）

2.环境卫生与保洁管理

3.绿化养护管理

4.设施设备日常运行维护管理

5.会议服务管理

6.秩序维护管理

7.电梯运行维护管理

8.节能减排管理

9.其他服务

三、服务内容、要求及标准

（一）服务内容

| 序号 | 项 目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 与维护(含零星维修） | 包括但不仅限于房屋公共区域和办公区域的日常维护和零星维修（根据自治区财政厅文件桂财预〔2017〕140号，单次花费金额不高于500元的维护及维修由物业服务公司负责，下同）。公共区域指地面、墙体、柱、梁、楼梯、屋顶、楼梯间、共用门厅、走廊通道、门窗、雨污管道等；办公区域的办公桌椅、沙发、茶几、柜子、消防、监控、门禁、电梯、空调、电力系统等日常维护;礼堂舞台设施设备，常委会议厅、多功能厅等的灯光、音响、话筒、空调、同声翻译设备等日常维护。 |
| 2 | 环境卫生与保洁管理 | 包括但不仅限于室内外公共区域和办公区域的保洁、保养、清洗、日常消毒、杀虫、垃圾清运、管道疏通、化粪池清理、雨伞整理等，并做好灭鼠、堵鼠洞等“四害”消杀灭工作。具体包括：各楼宇主体结构（基础、墙体、门窗、扶手、柱、梁、楼板、屋顶）、绿化地、道路、广场、停车场、楼梯及楼梯间、门厅、走廊、通道、卫生间、休息间、阅读室、活动室、电梯轿厢、各楼层办公室、大小会议室、礼堂、常委会议厅、多功能厅、乒乓球室、羽毛球馆、舞蹈室、文史馆、书画院（书画摄影展厅）、配电间、杂物间、公共楼道、茶水间及所有水电配电房公共场地等日常保洁服务,以及休闲椅、体育器械、广场、门窗、果皮箱、路灯、垃圾桶、灯柱日常保洁服务；生活垃圾、办公家具垃圾、房屋小型维修垃圾等的收集和清运；收集所有办公室的打浆文件和报纸；省厅级领导办公室饮水机、饮用水清洗更换；清洗床上用品、风扇、排气扇、会议室的皮沙发保养等；重大活动和全会期间，配合其他班组做好服务保障工作。及时做好卫生间卫生保洁，更换内部日常耗材。 注：卫生间日常耗材品如擦手纸、大盘纸、洗手液等由中标单位负责。 |
| 3 | 绿化养护 与管理 | 包括但不仅限于室内外公共区域的绿化养护、修整等。礼堂和活动现场绿化美化植物摆放。按要求对公共绿地、通道、广场、门厅、大门口等公共区域绿化建设，包括种植、养护、管理、搬移、清运等服务；树木、花卉、灌木、绿篱、盆景、草坪的灌溉、修剪、施肥、病虫害治理；树木修剪，树枝、枯枝清运；办公室室内植物摆放等。 注：因重大会议或采购方工作需要，礼堂和活动现场绿化美化植物采购和摆放以及高空作业等产生的费用由采购单位另外支付。 |
| 4 | 设施设备日常运行维护管理 | 包括供电、给排水、空调、消防和监控系统的日常运行维护管理。具体包括： 供电系统：电线电缆、电气照明设备、指示灯具、高压送配电等供配电系统和设备的日常维护； 给排水系统：锅炉、水箱、阀门、上下水道、水管、水泵、二次加压供水系统等供排水系统和设备的年检、日常维护等； 空调系统：空调、新风、除尘、采气装置、各类风口、自动控制等空气调节系统和设备日常维护等； 消防和监控系统：包括消防栓、灭火器、安全出口等消防系统和设备日常维护。 其他：礼堂舞台设施设备，灯光、音响、话筒、同声翻译等设备的日常维护。 注：供电、给排水、空调、舞台、音响等大型设备的年检、维修保养费用由采购单位负责。 |
| 5 | 会议服务 管理 | 大型会议和政协办公厅、各专门委员会和各处室，日常举办的各类会议、活动的会场布置、会议室茶水供应、室内卫生保洁等劳务性服务。提前准备好会场所需物品，包括摆放笔盒、补充文具，提前开好灯、空调、音响、话筒，摆放杯子、纸巾，准备烟灰缸，打好开水等。服务会议：按照会议大小内容，准备好贵宾室所需物品、梳妆台、热毛巾、纸巾等。（全力支持配合政协全会的服务保障，包括增加抽调各岗位工作人员及加班费用等，由中标单位承担，采购单位不另行支付任何费用。） |
| 6 | 秩序维护管理 | 门卫、秩序维护员管理，具体包括：东门、南门、会议楼、办公楼以及日常巡逻公共秩序维护管理，车辆行驶、停放管理，以及包括消防栓、灭火器、安全出口等消防系统，监控室、对讲机等监控系统的日常维护。 注：消防和监控、门禁、广播系统管理维护费用均由中标单位负责。 |
| 7 | 电梯运行 与维护管理 | 负责对电梯设备每日巡查，每周检查运行情况，保障运行正常;每周检查要求：做好正常保养、清除设备灰尘与桥厢卫生。 注：每年电梯检测、维护保养及日常故障维修由专业电梯维保单位负责，费用由中标单位另行支付。 |
| 8 | 节能减排管理 | 建立健全节能管理、监察、服务“三位一体”的节能管理体系，配合采购单位完成节能减排目标。 |
| 9 | 其他服务 | 除以上服务外，还包括省厅领导办公室服务、综合治理、门前三包等其他服务。法定节日和重大活动的布置：法定节假日，按照要求，按时张挂和收回彩旗、灯笼、横幅、标语等。按照提供图样摆放花坛或其他装饰，并按要求按时回收、清运垃圾。采购单位交办的其他配合任务。 |

（二）服务要求及标准（按照《广西壮族自治区政协同心会堂大型会议后勤保障手册》和机关服务中心各类岗位人员工作手册、各班组工作流程操作）

| 序号 | 项 目 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理 与维护(含零星维修） | 1.1做好日常设备照明巡查、维修工作，发现重大故障及时报修。 1.2 保持会堂外观完好整洁，外墙、门窗完好无损，空调安装位置统一，阳台封闭统一有序，色调一致。 1.3 负责机关办公家具、杂物和其他物品的及时搬移、回收和清运。 1.4 楼栋号、楼层、房号标志明显，大堂内布置合理并设立引路方向平面图。机关办公区域道路通畅，路面平坦。 1.5制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡检、运行记录管理、维修档案等制度，建立应急处理方案。 1.6设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。 1.7 每天上午8点前、下午3点前，2人巡查电梯桥箱卫生； 1.8 每天1人值班检查配电房变压器设备运行情况及数据记录； 1.9 每天上午7点10分开启空调系统，1人巡查机房主机及系统运行状况，晚上7点30分关闭空调系统； 1.10 每天早上8点10分,2人巡查各会议室的设备情况，检查电源是否接通（如有会议，优先保障会议）。 1.11 每周一早上电梯桥箱擦不锈钢油一次; 1.12 每周配电房检查末端配电箱运行情况； 1.13 空调每周检查清理冷却塔、补水箱一次； 1.14 每周各会议室音响设备开机运行一次，检查电源连接设备调试，周五下午巡查各会议室,关闭各设备电源； 1.15 每周舞台机械整体运行一次，检查电源柜及机械设备情况； 1.16 每周大礼堂舞台灯光运行一次，检查各盏灯情况。 1.17 每月电梯机房检查电源柜、机械上机油、机房清洁卫生； 1.18 每月配电房进行保洁工作； 1.19 每月空调检查各设备状况，清洁多联机、室外机及主机房卫生； 1.20 每月音响场地清洁卫生，设备除尘、消毒； 1.21 每月对楼层各消防设施巡查，包括检查消防头、水带开关、灭火器等是否有损坏丢失； 1.22 每月给舞台机械保养上油，舞台上空、控制室及地下机房清洁卫生； 1.23 每季度对进线变压器转换运行调试； 1.24 每季度检查空调主机系统各部位状态。 1.25 每年两次同声翻译开机运行，检查设备； 1.26 空调每年对主机系统油、气、水路、风路进行全面检测调试，清洗各风口过滤网，两次调整空调运行模式； 1.27 每年请供电局派工作人员对变压器、高压线等设备实验检测； 1.28 每年请安监局对电梯实验检测； 1.29 每年两次协助保洁公司清洗大楼外墙玻璃。 1.30 每年过年期间负责会议楼和办公楼灯笼的悬挂。 1.31 每次会议前对会场布置； 1.32 会后会场清空或恢复原样； 1.33 每次会议音响保障，及监控会场温度； |
| 2 | 环境卫生与保洁管理 | 2.1 垃圾日产日清，及时转运，不能停留过夜。垃圾箱外表干净，无异味，无满溢现象；垃圾箱及垃圾收集点周围无散落垃圾、无污迹，垃圾桶每天清洗两次。 2.2 公共场地保持清洁，道路、广场、停车场、绿地、各处室的公共配电间设专人保洁，每天清扫2次。 2.3 楼宇地面干净，无污渍、积水、杂物，扶手干净无积尘，其他部位无明显积尘，无蜘蛛网。楼道、一层公共大厅每日清扫、拖洗1次；扶手每周2次；玻璃每月清刮一次；墙体、天花板蜘蛛网每月清扫一次。 2.4 严格按标准作业。 2.4.1 走廊及大厅的清扫标准： 2.4.1.1 一楼大厅壮乡特色墙、各种宣传板报、正门玻璃，每日至少擦拭1次，做到洁净、明亮、无灰尘、无污渍、无水迹。 2.4.1.2 走廊地面每日至少清扫2次，随时保持做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。 2.4.1.3 走廊内垃圾桶每日至少擦拭、倾倒2次。做到无手印，无杂物、无灰尘、无污渍、无水迹。 2.4.1.4 走廊内的窗台、楼道开关、楼梯扶手、走廊不锈钢栏杆，每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。 2.4.1.5 走廊及大厅内的踢脚线、安全出口指示牌、消火栓、配电箱、照明设备箱、灭火器、每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2.4.1.6 走廊内窗户玻璃、天花板及灯具，每月清扫擦拭一次。 2.4.2 卫生间清扫标准： 2.4.2.1 卫生间内洗手台面、镜面、地面、水龙头、置物架，应随时清扫，做到无污渍、无积水。 2.4.2.2 卫生间内便池应随时清扫、冲刷，做到无污渍、无异味。 2.4.2.3 卫生间内隔断板、墙面、干手器、开关插座、窗台等每日至少擦拭1次，做到无污渍、无痰迹、无水迹。 2.4.2.4 卫生间内垃圾筒要保持干净无污渍、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。 2.4.2.5 在蚊蝇活跃季节里，每周不定期喷药，保证厕所内无蝇、无蚊虫，大型会议提前1天清洁卫生间。 2.4.2.6 每日不定时喷洒空气清新剂，减轻厕所内异味。 2.4.2.7 卫生间内的踢脚线每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2.4.2.8 卫生间窗户玻璃、天花板、排气扇及灯具，每周清扫擦拭一次。 2.4.2.9 时常巡视检查卫生间清洁卫生。在无领导使用卫生间时及时补齐整理洗手液、擦手纸、毛巾、卷纸等用品。 2.4.3 楼梯通道清扫标准: 2.4.3.1 楼梯通道的地面每日至少清扫1次，每周至少拖1次，做到无垃圾、无杂物，无污渍、无痰迹、无水迹、光洁明亮。 2.4.3.2 楼梯通道内的扶手、窗台、楼道开关、消防栓、配电箱门等每日至少擦拭1次，做到无灰尘、无污渍、无水迹。 2.4.3.3 楼梯通道内踢脚线、安全出口指示牌每周至少擦拭1次，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2.4.4 院内广场、道路清扫标准： 每天上午、下午各清扫一次，清扫范围为：同心会堂办公楼和会议楼四周道路、楼道、广场大理石地面，及两侧进出地下室车库及电动（或自行车）停放区。垃圾、漂浮物及时清理，全天保持广场、道路、草坪道路两侧绿化带内无垃圾、漂浮物等。保洁工作从周一至周五，每天必须达到规定标准。 2.4.5 地下停车场的清洁标准: 2.4.5.1 每日进行全面巡视清扫,确保地面无明显垃圾、无杂物、无泥沙、无纸屑等。 2.4.5.2 每周负责对2米以下公共设施进行全面清洁,包括烟灰盅、消防栓、标识牌、防撞杆、车辆进出口道闸、倒车镜等,确保干净、无灰尘、不锈钢呈本色。 2.4.5.3 每月至少对车库进行一次全面冲洗,每天用洗地机对车库主要干道清洗一次，边角处由清洁员手动拖洗；如遇下雨天，地下停车场门口需放置吹风机对地面进行风干，并用干拖把协助拖干地面。 2.4.5.4 每季度至少一次对车库高位照明灯具除尘一次,确保无明显灰尘,无蜘蛛网。 2.4.5.5 每周至少对下水道清理一次,确保下水管道通畅。 2.4.5.6 每月对2米以下闸阀、管道、通风系统百叶窗清抹一次。 2.4.6 楼顶天面的清洁标准: 2.4.6.1 大楼天面、平台的清洁，每天清扫一次垃圾、积水。 2.4.6.2 目视天面、雨篷:无垃圾,无积水,无青苔,无杂物,无花盆(组合艺术盆景和屋顶花园除外)。 2.4.7 办公室的清洁标准: 2.4.7.1 办公桌、椅、电脑、电话、烟缸、地面、窗台、窗框、门、文件柜、刊物架、沙发、茶几等，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2.4.7.2 办公桌上的办公用品、文件、资料等要摆放整齐，不得随意翻看。 2.4.7.3 文件柜玻璃、窗框要擦拭得干净、明亮，无手印无尘土、无水迹；窗帘悬挂整齐。 2.4.7.4 清倒烟灰缸烟灰和杂物，垃圾筒要保持干净无污、垃圾及时清倒、垃圾袋及时更换。 2.4.7.5 办公室内的花草植物要定期浇水、洁叶、修剪、去黄叶，并保持花盆内无杂物，盆体无尘、无污渍，发现长势不好的绿植，及时通知绿化班更换。 2.4.7.6 办公室内的踢脚线随时保持干净，做到无污渍、无灰尘、无水迹。 2.4.7.7 清扫结束后，检查各类办公设施设备电源是否关闭，并关好门、窗、灯。 2.4.7.8 定期清洗饮水机，定期更换饮用水。 2.4.8 卧室的清洁标准： 2.4.8.1 准备干、湿抹布各一条，抹尘步骤按从门、梳妆镜、衣柜、台灯、电视机、床头柜、挂画、空调调节器、踢脚线，达到干净整理，摆放有序，一尘不染。 2.4.8.2 整理床铺，注意褥子的卫生情况，将床单拉平，将枕头放在床头正中，把床铺整理得平整、美观。每季度定期更换被褥及床上用品，特殊情况当天换洗，并放置温馨提示牌。 2.5电梯轿厢保持清洁、无污渍、无异味，地毯每日更换。每天擦拭一次电梯轿厢，电梯地面每天拖2次；每周一对电梯门厅及轿厢上油保养1次。 2.6定期对所辖范围进行灭四害消杀工作，定期投放鼠药，清扫鼠粪，堵塞鼠洞，清埋死鼠等。 2.7主干道路在每天早晨8：30前清扫完毕，主干道每天清扫2次，其他路面、停车场、绿化地每天清扫一次； 随时保持广场、道路、室外台阶等干净整洁。 2.8机械抽化粪池，平时勤于检查，随满随抽，保持密封，不得有臭气、污水溢出。保持排水沟畅通，及时清理淤积物。 2.9 室外标识、灯柱、宣传栏每周擦拭2次。 2.10 门厅、廊柱花岗岩保养:门厅花岗岩地面每天二扫，每天油拖一次;花岗岩墙面、廊柱每天一抹;半年机械打蜡清洁保养一次;主席会议室、会客厅、会见厅、各贵宾室、食堂包厢的地毯半年机械清洗一次。 2.11 不得有乱张贴、乱涂画、乱悬挂现象，不得引入非公益性室外广告牌、招贴画、霓虹灯，不得随意摆摊设点。 2.12 领导办公室、会议室每天早上上班前完成清洁工作，会议室使用完毕立即做保洁，预备下次使用。 2.13 室内卫生使用的清洁剂、除锈剂、光亮剂、消毒液等化工液体要符合环保要求，严格按说明使用。 2.14在进行冲洗作业工作中，要节约用水，要做到人离关水。不得在消防栓接口取水，不能用大于10MM水管取水。 2.15 铲除绿地、空地、屋顶、车棚、天台等处的杂草。 2.16 节约、爱护保洁工具，不得随意损坏、丢弃。 2.17 责任人进行定区保洁，实行巡查制度，建档记录。 |
| 3 | 绿化养护管理 | 3.1 绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象。 3.2花草树木长势良好，无病虫害，无明显枯枝、死枝。 3.3行道树树冠基本完整：主侧枝分布均称，树冠通风透光。 3.4 根据植物种类、季节、天气、土质、生长周期等况，实施淋水、施肥、修剪和灭虫，病虫害以预防为主。 3.5每年立冬前10天开始对树干用石灰按技术要求涂白，消灭过冬虫害。 3.6 对于生长过程中严重歪斜的树木要及时采取扶正、加固措施。 3.7保持植物的长势良好,定期浇水、培土、杀虫、施肥和修剪，无杂草丛生，无因干旱缺肥而枯萎现象 3.8 每月一次维护室内盆花及绿色植物。 3.9修剪整形：高大树木每年修剪一次，修剪绿化带、草地及景观树根据树木形态、观赏效果、树木品种和生长情况等因素定期进行修剪整形。修整树木一般在冬季或休眠期，及时清运树枝、枯枝、杂草等。 3.10 对服务范围内的绿地、草坪和花果树木等随时检查和巡视，制止人为侵占、破坏行为；定期对绿化地土壤进行松土。 3.11所有绿化施肥要用泥炭土等有机种植肥，且必须保证一个季度施肥一次。 |
| 4 | 设施设备日常运行维护管理 | 4.1建立相关管理制度，如设施设备安全运行、岗位职责、设施设备定期巡检、维护保养、运行记录、维修档案等，并制定相关应急预案。 4.2定期对公用设施设备进行全面检查，开展隐患巡查排查和治理，确保公用设施设备运行良好。发现问题及时向房屋使用单位报告，安排专项维修，建立报修、维修和回访记录。 4.3特种设备由专业性机构进行维修养护，物业服务机构做好监督并进行日常管理。 4.4设备机房每半月清洁1次，机房整洁有序，室内无杂物。设有挡鼠板、鼠药盒或者粘鼠板。在明显易取位置配备有符合规定的消防器材以及专用工具，确保完好有效，设施设备标识标牌齐全。 4.5元旦、春节、五一、国庆等重大节假日前，组织系统巡检1次，记录齐全、完整。 |
| 5 | 会议服务管理 | 5.1 按要求法定节假日或重大活动时，要提供一定人力做好绿化、美化布置场地等准备工作，并要按时收回布置物品（彩旗、灯笼、横幅、标语等）。 5.2 负责舞台、音响、话筒、灯光、空调的专业人员要做好日常维护工作，确保会议室、礼堂的各种设施设备正常。 5.3 会前做好各项准备工作，会后做好清洁维护服务。 5.4 会议室每天巡查一次，空调每周开2次除湿、每月调试清理一次。 5.5 会场实行专人负责，并按照要求及时到位，遵守会场纪律、对会议内容保密。 |
| 6 | 秩序维护管理 | 6.1安防管理的学习教育、制度建设、检查监督、奖罚办法等制度健全，有突发事件应急处置预案。 6.2.门卫管理严格，对出入办公区人员的检查、验证、登记制度落实。 6.3.保安队伍管理规范，学习、训练按要求落实并有记录，统一了执勤着装、执勤标准、执勤动作，服务态度良好。 6.4.办公区域内安全标识设置齐全，设施维护到位。 6.5办公区域内车辆停放和交通秩序良好，无乱停乱放问题。 6.6重大活动、重大会议等与举办单位配合良好。 6.7配合做好内部安全管理与保卫、保密工作，未发生任何违规违纪问题，无擅自录制、拍照、拍摄、调取监控视频信息问题。 6.8合理安排巡查路线，排除不安全因素，防止被盗事件的发生，发现违规行为及时制止，发现异常情况立即通知相关部门并现场采取必要措施。 6.9消防监控设施应当24小时正常运行，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控，保持完整记录。 6.10协助做好维稳工作，报告、调节、制止群体上访事件。 |
| 7 | 电梯运行维护管理 | 7.1 保存好电梯准用证、年检合格证（年检费用供应商承担）、维修保养合同。 7.2 落实责任人，每月进行检测，做好维修记录，每年联系相关部门进行电梯年检，确保设备运转正常、通风、照明及附属设施完好。 7.3 做好电梯卫生，定期检测、保持轿厢、井道、机房清洁。出现故障，技术人员必须3小时内到场维修。 7.4 制订运行中出现险情的应急处理措施。 |
|  | 其他服务 | 严要求、高质量、高标准，做好其他各类服务工作。 |

四、本项目采购预算： 820 万元；

五、项目要求

（一）服务期：两年（24个月）。采购人将根据第一年的服务考核结果以及国家和地方相关政策，如需对合同金额进行调整，由双方协商确定。合同内容的法定效力以正式签定文本生效。合同期内，如遇国家政策性调整最低工资,社会统筹保险，产生的增量部分，由中标人向招标人提出申请，并经双方对增加费用协商一致后，由招标人承担。

（二）服务用工人数不少于86人，具体配置要求如下：

| 序号 | 岗位 | 定员 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1人 | 项目经理须有五年以上物业管理工作经验，取得《中华人民共和国物业管理师资格证书》或《物业经理上岗证》有较强的组织和管理能力；熟悉物业管理服务法规、规范。 |
| 2 | 经理助理 | 1人 | 配合项目经理管理项目团队，三年以上物业管理经验，取得《物业经理上岗证》；有较强的组织和管理能力；熟悉物业管理服务法规、规范。 |
| 3 | 会议主管 | 1人 | 会议主管具备3年以上会议管理工作经历，负责日常会议服务工作安排，负责礼堂、各大会议室清洁卫生，会议、活动场地布置，节假日气氛的装点，外出活动的场地布置等。 |
| 4 | 会议服务 | 10人 | 对会场服务员的要求。具备1年以上相关管理工作经验，会议服务接待、斟茶倒水、会议服务布置等工作。基本条件要求； （1）性别：女 ，身高：1.60～1.65米之间。 （2）年龄：年满18～35周岁之间。 （3）学历：中专及以上学历 。 （4）身体健康，无传染、遗传疾病、无纹身，视力良好。 （5）五官端正，形象好，气质佳。具有敏锐的时尚洞察力，口齿伶俐，声音甜美，普通话标准，有较强的语言表达能力及沟通能力。有责任心，热爱服务工作。 （6）拥护党的路线、方针、政策，政治可靠。 |
| 5 | 工程主管 | 1人 | 熟悉物业管理服务法规、规范。负责工程设施设备房正常保障，日常工作安排、处理，会议设备等相关设备的巡检。 |
| 6 | 设备、维修 | 11人 | 配备班长1名 持证上岗水电及设备维护工9名。要求：做好设备的维护和维修、物品搬运、会场布置等，管道清淤疏通，会议系统的调试等。 |
| 7 | 保洁主管 | 1人 | 3年以上相关管理工作经验；接受过保洁培训，熟悉清洁设备、用品的操作规程，保障现场环境工作的有序开展，做好日常巡查等 |
| 8 | 卫生保洁 | 23人 | 配备保洁班长1人，副班长2人 对办公楼、会议楼、停车场、公共区域进行保洁，包括地毯清洗、机房吸尘、天面清扫、垃圾收集等。 |
| 9 | 绿化养护 | 8人 | 配备班长1名， 相关要求：3年以上相关专业管理工作经验，在项目经理的领导下分管会堂的绿化修剪、养护，环境卫生，清扫保洁工作。 |
| 10 | 秩序主管 | 1人 | 要有五年以上安保队伍的管理经验，身体健康，相对稳定，全面负责安保队伍的日常管理和安全防范工作。 有较高的政治思想素养和安保业务水平，无违法犯罪记录，有较强的组织、管理、协调能力，受过安保业务培训，持证上岗。认真履行主管职责，抓好本部门人员的教育管理，协调各方完成好本部门工作任务。 |
| 11 | 秩序维护员 | 28人 | - 秩序维护员，要求初中及以上文化（初中文化只能在20%以下），五官端正，身体健康，能胜任执勤工作； （2）必须经过正规培训，作风正派，无违法犯罪记录 （3）形象岗位保安员年龄35岁以下，身高170cm以上，其他岗位秩序员年龄要求45岁以下，身高165以上。 （4） 自觉遵守管理规定，服从监督管理。安保人员在上岗执勤时，着统一制服，讲究文明礼貌。 （5）秩序员持有保安员上岗证，消防监控室人员必须持有《建(构)筑物消防员职业资格证书》。 |
|  | 合计 | 86人 |  |

（五）有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。

（六）管理服务人员必须政治素质良好，无不良品行，服从采购方管理，自觉遵守办公区的规章制度，在规定的区域内活动，不泄露办公区内相关秘密。统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情,工作负责。

（七）中标方应自觉接受采购方对服务质量进行日、周、月、季度考评（附表1,2,3,4），考评分90分为及格，低于90分的按月扣除物业管理月服务费的3%作为违约金，连续3次或累计4次考评分低于90分的，物业公司必须承担违约责任，并且采购方有权解除合同。

（八）采购方每季度对中标物业公司进行1次满意度抽样调查（附表5），满意率需达90%以上（征求份数不低于50份）,如未能达到合同要求的，中标物业公司须承担违约责任。

（九）上岗人员工资（不包括加班费）不低于南宁市现行最低工资标准，否则投标无效。人员要相对固定，如有人员调整，要及时通知采购方。

（十）中标物业公司必须按照国家相关规定为该项目所有上岗人员购买社会保险，否则投标无效。

（十一）中标物业公司必须为上岗人员购买意外伤害保险，在工作期间发生员工工伤及意外伤害事故，由中标物业公司负责，涉及用工方面的劳务纠纷和劳动事故由中标物业公司承担全部责任。

（十二）承包价包含：1、绿化植物换季及日常养护（修剪、杀虫、肥料和农药等）所需的费用；2、灭“四害”药物费用； 3、水电管理日常维修服务费用；4、保洁所需的耗材费用；5、秩序维护管理耗材费用6、服务范围涉及的人员工资、服装、工具及所需耗材等费用；7、大型设备的年检、维修以及签有独立保养维修合同的设备费用由采购方负责。

（十三）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为物业管理行业。

物业项目附表

附表1

| 五象机关办公区（同心会堂）物业服务工作日巡查登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查日期 | 地 点 | 检查情况 |  |  | 情 况 说 明 | 整改 时间 | 验证 时间 | 验收 结果 | 责任人 签名 | 检 查 人 | 备 注 |
|  |  | 优 | 良 | 差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生包括：服务人员仪容仪表和礼仪礼态、外墙清洗、绿化带、路面、停车场、排水沟、标志牌、宣传栏、路灯杆、门厅台阶、玻璃门窗、内墙地面、电梯楼梯、扶手护栏、消防器材、照明灯具、信报箱、卫生间、垃圾桶、空置房、楼梯、开关、天台、地毯等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化包括：乔木、灌木、绿篱、草坪、叶面、土壤、施肥、除草、修剪、病虫害、护树支架等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境包括：车辆停放、建筑垃圾、乱堆乱放、乱搭乱盖、乱贴乱挂等 水电管理：保证水电系统运行正常等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此表一式两份，一份物业公司留存，一份业主单位留存 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

五象机关办公区（同心会堂）物业服务工作周考核评分表

年   月   日

| 项 目 | 序号 | 考 评 内 容 | 考核分值（分） | 考核得分(分） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 | 1 | 有专业人员实施绿化养护管理 | 3 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 2 | 对树木、花卉、履历等定期进行修剪、养护，及时整理枯枝、干枝和死枝，保持长势良好。 | 3 |  |  |
|  | 3 | 定期清除绿地绿篱上的寄生藤、杂草、杂物和垃圾。 | 3 |  |  |
|  | 4 | 根据气候状况和季节适时组织浇灌、施肥和松土，并做好防旱、防涝、防冻。 | 3 |  |  |
|  | 5 | 适时喷洒药物，预防病虫害，做到无明显病虫害。 | 3 |  |  |
|  | 6 | 绿地设施完好、整洁。 | 2 |  |  |
|  | 7 | 无死树、殘桩头及陈旧堆积物，发现死树及时清除，并适时补种，达到城区绿化养护目标要求。 | 3 |  |  |
| 室 内 保 洁 | 8 | 办公楼道及一、二楼大厅每日清扫及拖洗1次，楼道（层）垃圾桶每日清理、擦洗1次 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 9 | 地下停车场每日清扫1次，会议室每日清扫1次 | 2 |  |  |
|  | 10 | 楼梯扶手、电梯厢内及栏杆，每日擦拭1次 | 2 |  |  |
|  | 11 | 共用部分玻璃和楼道办公室门框、木板及楼道内设施设备外表每周擦拭1次 | 2 |  |  |
|  | 12 | 按办公室的清洁标准，按时完成各项保洁工作 | 2 |  |  |
|  | 13 | 公共卫生间每日清洁3次以上，并放置好擦手纸、厕纸、洗手液、檀香、垃圾篓、物件挂钩等物品。 | 2 |  |  |
|  | 14 | 卫生间洗手盆上无杂物、无积水；及时清理地面脚印、水渍；镜子每日擦拭；大小便池内外无淡垢；墙面、水管、隔断、门坎、窗台无灰尘，厕所无异味。 | 3 |  |  |
|  | 15 | 电梯每日清扫和更换厢垫1次，每三天拖洗1次，每月对电梯门壁打蜡上光1次，电梯厅每日清扫及拖洗2次 | 2 |  |  |
| 室 外 保 洁 | 16 | 院内道路、停车场、绿地及室外公共场所，每日清扫2次，楼顶每周清扫1次。 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 17 | 明沟每周清扫1次 | 2 |  |  |
|  | 18 | 果皮箱、垃圾桶每日清理1次，擦试1次，垃圾箱内胆定期冲洗 | 2 |  |  |
|  | 19 | 及时收集垃圾，每日清理2次，收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味 | 2 |  |  |
|  | 20 | 室外标识、宣传栏、信报箱等共用部位设施设备每周擦拭1次 | 2 |  |  |
|  | 21 | 路灯、楼道灯、高杆路灯2米以下部分每周清洁1次 | 2 |  |  |
|  | 22 | 大门玻璃每日清洁1次 | 2 |  |  |
|  | 23 | 单车棚顶、前后大门、南门屏风定期清扫、擦拭 | 2 |  |  |
|  | 24 | 及时检查、疏通化粪池、下水道、污水井和雨水井 | 2 |  |  |
|  | 25 | 有专人负责巡查保洁，做到无明显暴露垃圾，无陈旧堆积物，无卫生死角，绿地保洁良好 | 2 |  |  |
| 水电管理服务 | 26 | 制定水电安全运行规程及岗位责任制度，并认真履行岗位制度。 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 27 | 对水电线路、管路、设施设备进行定期的巡查、维护、保养、维修等工作，确保设备运行正常，档案资料齐全，记录完整、清晰。 | 2 |  |  |
|  | 28 | 配备专业技术维护、维修人员，发生故障及时排除；发生重大故障应及时向管理办报告并协调相关部门上门抢修。 | 3 |  |  |
|  | 29 | 提供24小时水电工值班服务。 | 2 |  |  |
| 会议服务 | 30 | 严格交接班制度，做好会议服务记录，认真细致履行职责。 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 31 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象。 | 2 |  |  |
|  | 32 | 对重点区域，每日检查2次，并有巡查记录。 | 2 |  |  |
|  | 33 | 提供热情的会议服务，合理安排会议组各区域的服务准备工作 | 3 |  |  |
|  | 34 | 按照会议要求，做好会中服务。 | 2 |  |  |
|  | 35 | 做好会后服务，及时恢复服务区域，并做好物品的回收工作等 | 3 |  |  |
|  | 36 | 发生突发事件，及时处理并上报，做好现场协调工作，进行周到服务。 | 2 |  |  |
| 秩序维护管理 | 37 | 严格交接班制度，做好执勤记录，认真履行职责 | 3 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止。 |
|  | 38 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象 | 2 |  |  |
|  | 39 | 做好来访人员的登记核查、大件物品进出审批放行、车辆出入检查工作 | 2 |  |  |
|  | 40 | 办公区大门、消防，办公区24小时巡逻，有巡查记录 | 2 |  |  |
|  | 41 | 车辆停放有序，大型活动及重要会议召开期间、上下高峰期等时段设有专人指挥车辆行驶 | 3 |  |  |
|  | 42 | 会正确使用各种消防、物防、技防设备和器材，懂得一般救护知识 | 2 |  |  |
|  | 43 | 确保消防、安防设施、电气设备、监控设备等运行正常，发现问题及时汇报 | 2 |  |  |
|  | 44 | 发生突发事件，及时处理并上报，做好现场保护工作，进行抢救和善后工作 | 2 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

备注：考评内容共44项，总分值100分。

考评人员：

附表3

五象机关办公区（同心会堂）物业服务工作月度考核评分表

年      月     日

| 项 目 |  | 序号 | 考 评 内 容 | 考核分值（分） | 考核得分（分） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿 化 养 护 |  | 1 | 有专业人员实施绿化养护管理 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 适时组织修剪、浇灌、施肥、松土和定期喷洒药物，做好花草树木生长良好，无明显病虫害，存活率90%以上 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 及时清理杂草、杂物和垃圾；每月一次维护室内盆花及绿色植物。 | 2 |  |  |
| 保 洁 服 务 | 室 内 保 洁 | 1 | 电梯厢内（含厢垫）保持干净整洁，电梯门壁每月打蜡上光；一楼大厅、办公楼道、地下停车场、会议室保持干净整洁 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 按办公室的清洁标准，按时完成各项保洁工作 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 共用部位玻璃和楼道办公室门框、地板及楼道内设施设备外表保持干净整洁 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 公共卫生间保持清洁、干净、无异味、无积水、及时清理脚印、水渍，洗手盆、便池、镜子保持清洁，墙面、水管、隔断、窗台无灰尘，及时清理纸篓 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 卫生间内保持配备有擦手纸、厕纸、洗手液、檀香等物品 | 2 |  |  |
|  |  | 6 | 楼道垃圾桶外观干净整洁，及时清理桶内垃圾，无满溢污迹、无异味 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 工作日有专人负责巡查保洁，保持室内干净整洁，发现设施设备损坏及时报告 | 2 |  |  |
|  | 室 外 保 洁 | 1 | 保持院内道路、停车场、楼顶、明沟等室外公共场所干净整洁，无纸屑、口香糖、果皮、烟头等明显暴露垃圾、无卫生死角。 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 果皮箱、垃圾桶外观保持干净整洁，内胆每周冲洗3次以上，做到无满溢、无异味、无污迹 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 及时收集、清运垃圾，每日1-2次，保持收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 生活垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味 | 2 |  |  |
|  |  | 5 | 室外标识、宣传栏、信报箱等共用部位设施设备每周擦拭1次 | 2 |  |  |
|  |  | 6 | 路灯、楼道灯高杆路灯2米以下部分每周清洁1次，保持干净整洁 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 大门玻璃、窗保持光亮、清洁、无污迹、水迹、灰尘及明显手印 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 及时做好灭“四害”工作 | 2 |  |  |
|  |  | 9 | 视检查情况及时清掏化粪池、下水道、污水井及雨水井等 | 2 |  |  |
|  |  | 10 | 有专人负责巡查保洁 | 2 |  |  |
| 会 议 服 务 |  | 1 | 严格交接班制度，认真履行职责 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 做好会议服务记录，确保每场大小会议无差错 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 对重点服务的楼层区域，每日检查2次，并有巡查记录 | 2 |  |  |
|  |  | 5 | 做好日常会议用品的月申购工作 | 3 |  |  |
|  |  | 6 | 做好日常会议物品整理工作，清点工作等 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 做好会议用杯的月度清洗，消毒工作 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 做好月度培训工作 | 2 |  |  |
|  |  | 9 | 会议组无因会议服务不到位的投诉事件发生 | 2 |  |  |
| 水 电 管 理 服 务 |  | 1 | 制定水电安全运行规程及岗位责任制度，并认真履行岗位制度。 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 对水电线路、管路、设施设备进行定期的巡查、维护、保养、维修等工作，确保设备运行正常，档案资料齐全，记录完整、清晰。 | 4 |  |  |
|  |  | 3 | 配备专业技术维护、维修人员，发生故障及时排除；发生重大故障应及时向管理办报告并协调相关部门上门抢修。 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 提供24小时水电工值班服务。 | 2 |  |  |
|  |  | 5 | 及时完成水电表的抄写记录工作。 | 2 |  |  |
| 秩 序 维 护 管 理 |  | 1 | 严格交接班制度，做好执勤记录，认真履行职责 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象 | 2 |  |  |
|  |  | 3 | 做好来访人员的登记核查、大件物品进出审批放行、车辆出入检查工作 | 2 |  |  |
|  |  | 4 | 办公区大门、消防，办公区24小时巡逻，有巡查记录 | 3 |  |  |
|  |  | 5 | 车辆停放有序，大型活动及重要会议召开期间、上下高峰期等时段设有专人指挥车辆行驶 | 2 |  |  |
|  |  | 6 | 会正确使用各种消防、物防、技防设备和器材，懂得一般救护知识 | 2 |  |  |
|  |  | 7 | 确保消防、安防设施、电气设备、监控设备等运行正常，发现问题及时汇报 | 2 |  |  |
|  |  | 8 | 发生突发事件，及时处理并上报，做好现场保护工作，进行抢救和善后工作 | 2 |  |  |
| 综 合 服 务 |  | 1 | 员工佩戴标志，行为语言规范，服务主动热情 | 2 |  | 每发现一处（次）不符合标准扣0.2分，扣完为止 |
|  |  | 2 | 及时整改管理办日检、周检发现的问题 | 3 |  |  |
|  |  | 3 | 重视办公单位或人员反应的问题，加强与管理办沟通 | 3 |  |  |
|  |  | 4 | 无服务对象单位工作人员投诉 | 2 |  |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 |  |  |

备注：考评内容共46项，总分值100分。

总体评价：                                           考评人员：

五象机关办公区（同心会堂）秩序维护单项工作月度考核评分表

| 检查 项目 | 检查标准 | 分值 | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 礼貌 礼节 | 1值班员对检察人员不以礼相待（见管理员不起立打招呼或敬礼） | 5分 | 10分 |  |
|  | 2值班员和检查人员相互不认识时，当检查人员表明证件身份后，值班员拒配合工作的 | 5分 |  |  |
| 服装 整齐 | 1值班人员不扎领带、不戴帽子、不穿黑色皮鞋、不扣衣扣的、不扎皮带；听收音机、看电脑等 | 4分 | 10分 |  |
|  | 2制服（工作服）于便装混穿的 | 3分 |  |  |
|  | 3值班着便装的 | 3分 |  |  |
| 内务 整洁 | 1未做到“门前三包” | 3分 | 10分 |  |
|  | 2未做到值班室卫生良好，地面干净、桌面整洁 | 3分 |  |  |
|  | 3未做到宿舍卫生干净、被子物品等叠放整齐，卫生间干净无味 | 2分 |  |  |
|  | 4个人卫生不良，留长头发、长指甲 | 2分 |  |  |
| 职责 程序 | 1值班人员未明确岗位职责，对排班、班次明确，对巡逻路线及标准不明确，不了解安保员权限 | 2分 | 10分 |  |
|  | 2值班人员未做到了解主管人员及客户主管的称呼、电话号码。客户领导车牌号码及公司车辆车牌号码（包括上下班立岗） | 2分 |  |  |
|  | 3值班人员存在精神面貌不佳、不雅行为或趴桌子瞌睡 | 2分 |  |  |
|  | 4值班员睡岗（完全熟睡） | 2分 |  |  |
|  | 5值班员脱岗（包括串岗、早退、迟到） | 2分 |  |  |
| 记录 清晰 | 1本岗位近一个星期的详细值班安排表 | 2分 | 10分 |  |
|  | 2值班记录无序未能清晰的看出值班人员的工作内容及值班情况 | 2分 |  |  |
|  | 3车辆出入登记混乱、未能详细的看出进出车辆的信息 | 2分 |  |  |
|  | 4来访人员登记不详细 | 2分 |  |  |
|  | 5巡逻人员按时巡逻，及时签到 | 2分 |  |  |
| 明确 处突 | 1值班员不了解应急报警电话，如110、119、120及相关报警程序 | 4分 | 10分 |  |
|  | 2值班人员不明确电路开关及水阀，不了解相应应急工作处置流程 | 3分 |  |  |
|  | 3值班人员不了解突发事件处理及汇报流程 | 3分 |  |  |
| 军事 素质 | 1值班员未能及时参加军体拍讯，执勤人员形象不佳（按要求着装） | 4分 | 10分 |  |
|  | 2值班员不熟练队列训练动作（包括：立正与稍息、跨立、敬礼、停止间转法、整理着装、脱帽） | 3分 |  |  |
|  | 3值班员不熟悉车辆指挥手势（如直行、倒车、停车） | 3分 |  |  |
| 消防 技能 | 1值班员未掌握本单位的灭火器、消防栓等消防设施分布情况 | 4分 | 10分 |  |
|  | 2值班人员不会使用灭火器、消防水枪 | 3分 |  |  |
|  | 3值班人员未能正确使用对讲机、未能正确掌握对讲机用语等 | 3分 |  |  |
| 秩序 维护 | 1严格交接班制度,做好执勤记录,认真履行职责 | 3分 | 20分 |  |
|  | 2举止文明,姿态端庄,保持良好的精神面貌和形象 | 3分 |  |  |
|  | 3做好来访人员的登记核查、大件物品进出审批放行、车辆出入检查工作 | 3分 |  |  |
|  | 4办公区大门、消防,办公区24小时巡逻,有巡逻记录 | 3分 |  |  |
|  | 5车辆停放有序,大型活动及重要会议召开期间、上下高峰等时段设有专人指挥车辆行驶 | 2分 |  |  |
|  | 6会正确使用各种消防、物防、技防设备和器材,懂得一般救护知识 | 2分 |  |  |
|  | 7确保消防、安防设施、电气设备、监控设备等运行正常,发现问题及时汇报 | 2分 |  |  |
|  | 8发生突发事件,及时处理并上报,做好现场保护工作,进行抢救和善后工作 | 2分 |  |  |
|  |  |  | 总分：100分 | 得分： |

附表4

| 五象机关办公区（同心会堂）物业服务工作季度考核评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 基本项目 | 序号 | 考 评 内 容 | 分值 |  | 评分标准 | 得分 |
| 综 合 管 理 | 1 | 按照服务合同规定的服务标准，配备物业服务工作人员 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 2 | 实行服务工作日检周查、月评月报、季度小结，及时填送报表 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 3 | 服务企业员工佩戴标志，仪表整洁，着装统一 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 4 | 物业服务人员行为语言规范，服务主动热情 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 5 | 有投诉处理机制，及时处理投诉问题，有记录 | 2 |  | 不符合不得分 |  |
|  | 6 | 物业服务档案资料齐全，管理完善，有台账记录 | 2 |  | 少一项扣0.2分，扣完为止 |  |
| 卫 生 保 洁 | 7 | 办公楼道、大厅、负一层地下停车场、会议室、办公室等场所是否干净清洁，无遗弃物、无满溢污迹 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 8 | 公共卫生间是否保持干净、清洁、无异味、无积水无灰尘，洗手盆、便池、镜子保持清洁，墙面、水管、窗台等无灰尘 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 9 | 卫生间内是否及时配备擦手纸、厕纸、洗手液、檀香等，纸篓干净并及时清理 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 10 | 电梯厢内是否干净整洁，电梯门壁是否每月打蜡上光 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 11 | 楼道内垃圾桶内外是否干净整洁，及时清理桶内垃圾 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 12 | 共用部分玻璃、楼道办公室门框、楼梯扶手、栏杆、楼道内设施设备外表是否及时擦拭，干净无灰尘 | 2 |  | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |
|  | 13 | 有专人巡查保洁 | 2 | 不符合不得分 |  |  |
|  | 14 | 院内道路、停车场、楼顶、明沟等室外公共场所是否干净整洁，无果皮、烟头等明显垃圾，无陈旧堆积物，无卫生死角 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 15 | 办公楼大门玻璃、楼道窗户及窗台等是否光亮、清洁，无污迹、灰尘，无明显手印 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 16 | 室外标识、宣传栏、信报箱、路灯、楼道灯、草坪灯等共用部位设施设备是否干净无灰尘，无污迹 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 17 | 果皮箱、垃圾桶内胆是否保持干净整洁，及时冲洗，周围地面无散落垃圾，无满溢，无污迹，无异味 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 18 | 单车棚顶是否定期清扫，污水井、沟、垃圾房是否定期喷洒药水 | 1 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 19 | 是否及时清理化粪池、污水井、雨水井、下水道等 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 20 | 是否及时做好灭“四害”工作 | 1 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 21 | 是否有专人巡查保洁 | 2 | 不符合不得分 |  |  |
| 绿 化 养 护 | 22 | 是否有专业人员进行绿化养护管理工作 | 1 | 不符合不得分 |  |  |
|  | 23 | 是否适时浇灌、施肥、松土和定期喷洒药物 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 24 | 是否定期清理花池内杂草、垃圾等 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 25 | 花草树木生长正常，存活率是否在90%以上 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 26 | 是否定期对树木、花卉、草坪、绿篱进行修剪、养护，无明显干枯枝；定期做好室内盆花及绿色植物保养维护。 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
| 会 议 服 务 | 27 | 会议服务人员是否认真履行职责，严格交接制度，有值勤记录 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 28 | 会议服务人员是否举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 29 | 会议服务人员是否做好会议服务记录，确保每场大小会议无差错 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 30 | 会议服务人员是否对重点服务的楼层区域，每日检查2次，并有巡查记录 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 31 | 会议服务人员是否做好日常会议用品的月申购工作 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 32 | 会议服务人员是否做好日常会议物品整理工作，清点工作等 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 33 | 会议服务人员是否做好会议用杯的月度清洗，消毒工作 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 34 | 会议服务人员是否做好月度培训工作 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
| 水电管理服务 | 35 | 制定水电安全运行规程及岗位责任制度，并认真履行岗位制度。 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 36 | 对水电线路、管路、设施设备进行定期的巡查、维护、保养、维修等工作，确保设备运行正常，档案资料齐全，记录完整、清晰。 | 3 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 37 | 配备专业技术维护、维修人员，发生故障及时排除；发生重大故障应及时向管理办报告并协调相关部门上门抢修。 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 38 | 提供24小时水电工值班服务。 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
|  | 39 | 及时完成水电的抄表记录，并及时报送甲方 | 2 | 发现一处不符扣0.2分，扣完为止 |  |  |
| 秩序维护管理 | 40 | 严格交接班制度，做好执勤记录，认真履行职责 | 1 |  |  |  |
|  | 41 | 举止文明，姿态端庄，保持良好的精神面貌和形象 | 2 |  |  |  |
|  | 42 | 做好来访人员的登记核查、大件物品进出审批放行、车辆出入检查工作 | 1 |  |  |  |
|  | 43 | 办公区大门、消防，办公区24小时巡逻，有巡查记录 | 2 |  |  |  |
|  | 44 | 车辆停放有序，大型活动及重要会议召开期间、上下高峰期等时段设有专人指挥车辆行驶 | 2 |  |  |  |
|  | 45 | 会正确使用各种消防、物防、技防设备和器材，懂得一般救护知识 | 2 |  |  |  |
|  | 46 | 确保消防、安防设施、电气设备、监控设备等运行正常，发现问题及时汇报 | 2 |  |  |  |
|  | 47 | 发生突发事件，及时处理并上报，做好现场保护工作，进行抢救和善后工作 | 2 |  |  |  |
| 服 务 效 果 | 48 | 服务对象单位工作人员评价 | 10 | 非常满意得10分，满意得8分，基本满意得5分，不满意不得分 |  |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 备注：考评内容共48项，总分值100分。 |  |  |  |  |  |  |
| 考评人员： |  |  |  |  |  |  |

附表5

你我齐参与  共建美好办公环境

五象机关办公区（同心会堂）物业服务工作业主满意度调查问卷

尊敬的各工作人员：

您好！

非常感谢您一直以来对我们工作的支持！为您提供更优美舒适的办公环境、更贴心的物业服务是我们一直努力的目标，因此，我们需要更多地了解您的需求和意见，以进一步提升我们的物业服务水平。请您对我们的工作进行客观评价并提供宝贵意见/建议，在您认为合适答案的选项框里打“√”，并在空白处提出具体意见。请您在    年   月   日前将填妥的问卷交到            ，感谢您的支持与参与！

您的姓名：                                       联系电话：

单    位：                                       办公地址：    层     号房

- 一、您对办公区物业管理服务的综合评价：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

- 二、您对办公区会议服务的评价：

会议服务人员精神面貌：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

会议服务人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

会议服务人员会议服务效果：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

会议服务人员培训管理：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

会议服务人员业务知识：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 三、您对办公区清洁卫生的评价：

保洁人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

办公区总体清洁质量：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

公共区域蚊虫消杀：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 四、您对办公区环境绿化的评价：

绿化人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

植物/绿化的长势：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

绿化养护及时性：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 五、您对维修服务的评价：

维修人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

维修技术及质量：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

维修的及时性：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

公共设施/设备维护：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 六、您对物业客户服务的评价：

客服人员形象素质：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客服人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客服沟通协调能力：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客户意见处理效率：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 七、您对秩序维护管理服务的评价：

客服人员形象素质：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客服人员服务态度：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客服沟通协调能力：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

客户意见处理效率：

□非常满意   □比较满意   □一般   □不满意   □非常不满意

具体意见：

- 八、请就下列您关注问题的重要程度打分(1-5分，最高分为5分，最低分为1分) ：

1、会议服务管理（    ）

2、清洁卫生管理（    ）

3、环境绿化管理（    ）

4、维修服务（    ）

5、客户服务（    ）

6、秩序维护管理（  ）

6、物业工作人员素质（    ）

7、物业工作人员礼仪礼貌（    ）

- 九、您对物业服务的期望和建议：

到此，问卷已经完成，再次感谢您的支持和配合，我们将努力做得更好！

恭祝您身体健康、家庭幸福、万事如意！

年     月     日

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：五象机关办公区（同心会堂）物业服务采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 3 | 投标保证金：详见本项目公开招标公告。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场踏勘：见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2021年5月12日前，以书面形式要求采购人或者本中心作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者本中心提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2021年5月27日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2021年5月27日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标

联合体投标要求：

⑴两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

⑵以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“政府采购法第二十二条第一款规定”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

⑶联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交本中心。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（分标）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（分标）投标。

⑷投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

⑸联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的一方确定资质等级。

联合体各方中至少有一方符合本文件规定的特定条件，并且须提供《联合投标协议书》，格式见附件。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，购买招标文件的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、本中心提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、本中心提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人或者本中心的质疑答复不满意或者采购人、本中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者本中心答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有服务内容完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起六十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式提交。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上或本中心财务处（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本项目保证金事宜请联系本中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起二十五日内与采购人签订合同。采购需求另有要求的，按照其要求执行。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）项目采购需求中要求的内容项目发生负偏离达1项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西政府采购网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（一）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（二）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771-5309313            传    真：0771-5309311。

# 第四章  评标方法及评定标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一) 评委构成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………30分

- （1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

投标企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（2）以进入评标的最低的评标报价为30分。

（3）某投标人价格得分 = 投标人最低评标价/某投标人评标价×30分。

2、管理经验与业绩分……………………………………………………………………20分

（1）投标人考核期内承接的占地面积（或建筑面积）在100000平方米以上的物业管理服务项目，每项得1分，满分为5分。

（2）投标人考核期内承接的同类项目，每有一个得1分，满分为10分；

【备注：1、考核期为2018年1月1日起至今，提供合同或中标/成交通知书或验收报告或项目业主单位出具的证明等证明文件，原件备查，同一项目多次中标不可重复计分，。2、同类项目指厅局级及以上的党政机关（或司法部门或公益性文化教育事业单位）等物业管理项目；3、以上业绩可以第（1）、（2）项不重复计分。】

（3）投标人聘请的在职员工有本科学历、有中国住房和城乡建设部颁发的物业管理师，工程类中级职称、国家职业资格一级以上证书（人力资源类）、高级清洁项目管理师的每有一个证得1分，满分5分。（需提供在职员工姓名、性别、出生日期、学历，提供职称证复印件，原件备查；上述人员中属招聘人员的须提供三年以上社保缴纳证明复印件，属事业单位编制人员的提供在编人员证明复印件）

3、服务方案分…………………………………………………………………………26分

3.1服务方案分（满分6分）

针对采购人本项目实际情况及特点提出服务总体设想、服务宗旨、重点关键问题。提供机构设置、管理服务运作流程方案。

不提供相关内容或方案得0分

一档（2分）：物业管理服务总体方案有不适用本项目用户需求，无针对性，亮点不多，针对性不强；

二档（4分）：物业管理服务总体方案基本适用本项目用户需求，针对性一般，方案架构基本完整，较为合理，基本可行得；

三档（6分）：物业管理服务总体方案完全适用本项目用户需求，有较强针对性，完整详细，科学合理，亮点多，可行性强。

3.2服务人员工资方案分（满分3分）

提供配置各类人员的工资等费用报价明细表：

不提供相关内容或方案得0分

一档（1分）：方案简单，内容没有针对性

二档（2分）：方案较合理、较完整,基本满足要求

三档（3分）：方案内容详实、合理、完整，能完全满足项目需要

3.3人员培训方案分 （满分3分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（1分）：方案有不适用本项目用户需求，亮点不多，针对性不强

二档（2分）：方案基本适用本项目用户需求，方案架构基本完整，较为合理，基本可行

三档（3分）：方案完全适用本项目用户需求，完整详细，科学合理，亮点多，可行性强

3.4应急服务方案分（满分6分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（2分）：方案有不适用本项目用户需求，亮点不多，针对性不强

二档（4分）：方案基本适用本项目用户需求，方案架构基本完整，较为合理，基本可行

三档（6分）：方案完全适用本项目用户需求，完整详细，科学合理，亮点多，可行性强,投标人并取得国家安全生产监督部门生产经营单位生产安全事故应急预案备案（提供备案证明复印件）

3.5机构设立、运作流程及管理方式分（满分5分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（1分）：机构设置不合理、运作不流畅、管理方式不科学

二档（3分）：机构设置基本合理、运作比较流畅、管理方式比较科学

三档（5分）：机构设置合理、运作流畅、管理方式科学，投标人建立的标准体系结构合理，标准化工作良好，通过“标准化良好行为”认证，达到AAAA级的。

3.6管理规章制度与档案管理制度分（满分3分）

不提供相关内容或方案得0分

一档（1分）：建立有相关的规章管理制度与档案管理制度。

二档（2分）：规章管理制度与档案管理制度基本满足项目服务需求。

三档（3分）：规章管理制度与档案管理制度详细、完善、可行。

4、信誉分…………………………………………………………………………………24分

（1）投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO 45001职业健康安全管理体系认证、SA 8000:2014企业社会责任管理体系认证、ISO 50001:2018 能源管理体系认证认证、ISO/IEC 27001:2013 信息安全管理体系认证证书，每通过1项得1分，满分为6分。

（2）投标人2018年以来获得地市级优秀物业项目的每项得1分，获得省级优秀物业项目每项得2分，满分2分（提供证书复印件，原件备查，项目按获得最高荣誉计分，不重复计分）。

（3）投标人2018年以来获得由物业行业监管政府部门颁发的 “诚信（供应商）单位”奖项的得3分，满分3分（以政府部门出具的证书为准，原件备查）。

（4）投标人2018年以来获得由政府行政部门颁发的省级“服务业品牌”奖项的得3分，满分3分（以政府部门出具的证书为准，原件备查）。

（5）投标人2018年以来获得省级及以上物价部门授予价格信用单位荣誉称号的得3分，满分3分（以省级及以上价格主管部门出具的证书为准，原件备查）。

（6）投标人2018年以来获得省级及以上政府行政部门颁发“企业社会责任报告发布证书”的，每次得2分，满分2分。（以政府行政部门出具的证书为准，原件备查）。

（7）投标人2018年以来获得市级以上人力资源和社会保障行政主管部门颁发的“劳动关系和谐单位”称号的得3分，满分3分（提供相关有效文件复印件，原件备查）。

（8）投标人在物业服务中采用新技术、新方法提升物业管理和服务质量并获得相关专利的，每项得1分，满分2分。（提供证书复印件，原件备查）

（三）总得分＝1+2+3+4

三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）并推荐中标候选人3名。得分最高的中标候选人（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按服务方案优劣顺序排列）为中标人。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章  政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

合 同 书 （格 式）

甲方：

乙方：

根据国家和地方政府有关物业管理的法律、法规和政策规定，甲、乙双方本着自愿、平等原则，就                     服务事宜充分协商一致，特签订本合同，以资信守履行。

第一条 甲方聘请乙方为                                            使用人提供管理服务。

第二条 服务区域基本情况如下：

建筑面积         ㎡，占地面积           ；具体物业范围及构成细目见本项目招标文件中第二章《招标项目采购需求》的相关内容。

第三条 乙方提供的物业管理服务包括以下内容：

（一）                                                                         ；

（二）                                                                          ；

（三）具体服务内容包含招标文件的《招标项目采购需求》、投标文件的《服务方案》和乙方的所有承诺服务内容；

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的物业服务质量要求及乙方在投标文件中的承诺执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第五条  合同金额：                        （￥               ），服务期：             。

付款方式为：甲方按每月支付物业服务费。

预付款：本项目预付款为年度合同金额的10%，本合同生效后，乙方书面申请进场并得到甲方同意后15日内支付。

第六条甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施；

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题；

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条乙方权利义务

（一）按有关法律、法规和政策规定和本合同的约定制订物业管理服务方案和工作计划，全面履行本项目招标文件中规定的中标人应履行的义务和乙方在投标文件承诺的所有内容，每月向甲方通报一次物业管理服务实施情况；

（二）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第八条 违约责任

（一）乙方未尽管理责任导致损坏、损失的，应按责任比例相应承担费用；

（二）甲方违法、违约导致乙方不能提供约定服务的，乙方有权要求甲方在一个月内解决，逾期未解决的，甲方应承担相应的责任；乙方违法、违约，不履行本项目招标文件的规定和本合同约定、投标承诺和约定服务的，甲方有权根据本合同和本项目招标文件中的规定要求乙方承担相应责任、解除或终止本合同。

（三）任何一方违约解除合同或因违约被解除合同的，应向对方支付共为三个月的物业管理费总和的违约金；

第九条双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十条在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条本合同未尽事宜由甲、乙方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条本合同一式柒份，具有同等法律效力广西区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心各一份，甲方肆份，乙方一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报广西区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（12）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同扫描件、用户验收报告、用户评价）；

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。

（18）中小企业声明函。（按最新相关政策执行，格式见第六章，如有请提供）

2.2技术文件

服务类项目的投标技术文件（服务方案）；

服务类项目的投标技术文件(内容和格式见第六章要求)。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述声明。

二）商务技术文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

4. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人(负责人) 或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

※重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人(负责人)授权委托书格式：

法定代表人(负责人)授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人(负责人)签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证扫描件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| … |  |  |  |

委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（10）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（12）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 法定代表人(负责人) 或委托代理人签字： 采购单位名称 | 服务项目名称 | 服务数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人公章：                                                            年    月  日

（13）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（14）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（15）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（16）投标人关于服务升级及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（17）投标人情况介绍。（主要服务能力、规模、经营业绩等，格式自拟）

（18）中小企业声明函：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020 〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（项目名称及项目编号）项目釆购活动,服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.   （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员		  人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）、从业人员		  	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关数据。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

技术文件部分（格式）：

投标技术文件（服务方案）

投标文件中的服务方案必须符合《招标项目采购需求》中的所有内容及技术规范要求。本方案还应包含以下内容：

（1）投标单位简介[应包括该机构成立年限、营业执照、资质情况的批准时间、截止时间、经营状况、有关部门资信评价（若有）、办公地点、是否购买或租用、面积多少、办公条件（车辆、电脑等硬件）、经营业绩、有无违反国家政策、法规情况，是否有过不良记录等内容]；

（2）拟投入人员数量以及人员详细工资和费用计划（其工资应不低于项目所在地最低工资标准。同时所有从业人员每年应有福利费、加班者有加班费、物业公司必须按国家规定为每位从业人员交各种社会保险。）

（3）投标单位响应本项目《项目需求和说明》中的所有内容及技术规范要求的承诺。

（4）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（5）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

投标报价明细表

本项目

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注：1、本项目报价为完成项目需求所有内容的总报价。

投标人盖公章

法定代表人或委托代理人签字：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

| 服务项目名称 | 服务内容 | 报 价（元） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务采购 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

4、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供联合投标协议书。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日