公开招标采购文件

项目编号：GXZC2022-G1-004259-CGZX

项目名称：广西制造工程职业技术学院厨房设备采购

采购单位：广西制造工程职业技术学院

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2022年12月

目  录

第一章  公开招标公告	2

第二章  招标项目采购需求	6

第三章  投标人须知	17

第四章  评标方法及评分标准	78

第五章  政府采购合同主要条款	84

第六章　投标文件格式	93

# 第一章  公开招标公告

公开招标公告

项目概况

广西制造工程职业技术学院厨房设备采购招标项目的潜在投标人应在网址：http://www.zcygov.cn获取招标文件，并于 2023年1月5日 10:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2022-G1-004259-CGZX

项目名称：广西制造工程职业技术学院厨房设备采购

预算总金额（元）：6548769.9

采购需求：

标项名称广西制造工程职业技术学院厨房设备采购

数量:1

预算金额（元）：6548769.9

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西制造工程职业技术学院厨房设备1批。详见招标项目采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2022年12月15日至2022年12月22日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：http://www.zcygov.cn

方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。提示：采购公告附件内的采购文件仅供阅览使用；供应商只有在“政采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：20223年1月5日 10:00（北京时间）

投标地点（网址）：http://www.zcygov.cn。本项目不要求供应商到达开标现场。供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

开标时间：2023年1月5日 10:00

开标地点：南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：6万元。(必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心；

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行；

银行账号：45001604568059198888

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西南宁市园湖南路2-60号； 电话：0771-2501693。

2.本项目需要落实的政府采购政策： 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询： 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项：

（1）本项目实行电子投标，供应商应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并提交投标文件。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作投标文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）投标文件网上提交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传政采云的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本中心开启投标文件；供应商超过解密时限未完成解密的，系统默认其自动放弃。

（7）电子标样品提交（如有）：

1）提交样品的时间为开标当天提交投标文件截止时间前。

2）提交样品的地点为南宁市朝阳路63号凤凰大厦广西壮族自治区政府采购中心开标室。

3）提交样品的代表须向采购代理机构工作人员提供“提交样品授权委托书”原件。

4）样品须按“第二章招标项目采购需求”中有关的规定密封（包装）提交。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：广西制造工程职业技术学院

地    址：南宁市武鸣区广西东盟经济技术开发区宝源南路29号

项目联系人：龚小泳

项目联系方式： 0771-2206200

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

项目联系人：王笑

项目联系方式：0771-5309313

广西壮族自治区政府采购中心

2022年12月15日

# 第二章  招标项目采购需求

1、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

2、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

3、本项目预算为623.3795万元。

4、招标文件中带“▲”的条款为本次采购的实质性(关键性)的商务、技术或服务要求，投标人须满足或优于，否则，将会被认定为无效投标。

5、标的所属行业均为：工业；划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）；水电部分货物不纳入本次中小企业声明范围；序号97、167、180、193、207、221、235、247、262、273、284、409号货物不纳入本次中小企业声明范围。

| 一楼清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品名 | 技术参数及性能配置要求 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |
| (一）蔬菜粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑料垃圾桶 | 规格：不小于730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 2 | 松木菜板 | 规格：不小于Φ50*15mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 1 |
| 3 | 松木菜板 | 规格：不小于Φ45*10mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 4 | 铁木菜板 | 规格： 不小于42*4cm 材质：铁木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 5 | 尖刀 | 规格：12寸 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 6 | 桑刀 | 规格：1号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 7 | 桑刀 | 规格：2号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 8 | 磨刀石 | 规格：不小于19*5.5*4CM 材质：碳化硅 粒度：220# 净重：约337G |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 9 | 大号菜篮 | 规格：不小于60*42*30MM 材质：新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 10 | 中号菜篮 | 规格：不小于60*42*23MM 材质：新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 11 | 小号菜篮 | 规格：不小于430*342*200MM 材质：新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 12 | 瓜刨 | 规格：不小于长度100MM 材质：木柄，钢刨。 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 13 | 防水围裙 | 规格：不小于1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 14 | 40CM不锈钢漏盆 | 规格：不小于40cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 15 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 16 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 17 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 18 | 三星洗刷台 | 1. 规格：1800*700*950+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 19 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 20 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 21 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 22 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （二）鱼肉粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 胶手套 | 规格：长约31CM 材质：PE材质 |  |  |  | 双 |  | 10 |
| 24 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 25 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 26 | 塑料垃圾桶 | 规格：不小于730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 27 | 松木菜板 | 规格：不小于Φ50*15mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 1 |
| 28 | 松木菜板 | 规格：不小于Φ45*10mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 29 | 铁木菜板 | 规格：不小于42*4cm 材质：铁木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 30 | 尖刀 | 规格：12寸 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 31 | 桑刀 | 规格：1号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 32 | 桑刀 | 规格：2号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 33 | 砍骨刀 | 规格：3号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 34 | 磨刀石 | 规格：不小于19*5.5*4CM 材质：碳化硅 粒度：220# 净重：约337G |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 35 | 防水围裙 | 规格：不小于1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 36 | 面盆 | 规格：60cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 37 | 面盆 | 规格：50cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 38 | 面盆 | 规格：45cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 39 | 剪刀 | 规格：长度20.5CM，宽度：9CM 材质：不锈钢+PP |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 40 | 扣肉针 | 规格：针粗约2MM，总长17.8CM，宽5CM 材质：木柄，钢针。 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 41 | 鱼鳞刮 | 规格：长度约24CM，宽度：约3CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 42 | 防水围裙 | 规格：1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 43 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 44 | 绞肉机 | 规格：745×360×540mm 1.全不锈钢 2.电压380V ，功率：1.5KW 3.整机重量约71KG 4.生产能力：320kg/H |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 45 | 切肉片肉丁机 | 1. 机器尺寸：561*505*915（mm） 2. 入料口尺寸：180（L）*90（W）（mm） 3. 切条尺寸范围：2.5-40mm（不可调） 4. 产量：800KG/HR以上 5. 机重：约145KG 6. 电源：380V 三相 7. 功率：1.5KW |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 46 | 三星洗刷台 | 1. 规格：1800*700*950MM+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 47 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 48 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 49 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （三）蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 51 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 52 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 53 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：Φ40cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 54 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：Φ50cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 55 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：Φ60cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 56 | 不锈钢汤锅带盖 | 规格：规格：Φ40cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 57 | 丁字钩 | 规格：钩长17CM 柄长 10CM 材质：不锈钢 净重：约140G |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 58 | 菜板围 | 规格：中号适用于40-50CM砧板），0.8mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 59 | 双勾 | 规格：长度约23CM 材质：不锈钢 净重：1.2千克 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 60 | 大号物斗 | 规格：直径40cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 61 | 中号物斗 | 规格：直径36cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 62 | 小号物斗 | 规格：直径32cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 63 | 不锈钢方盘 | 规格：60*40*2mm 1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 64 | 不锈钢方盘 | 规格：60*40*4.8mm 1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 65 | 不锈钢漏盘盘 | 规格：60*40*2cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 66 | 大号水勺 | 规格：柄长：25CM口径20CM高度8.5CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 67 | 粗锅刷 | 规格：长度约31CM 材质：竹制品。 |  |  |  | 把 |  | 20 |
| 68 | 蒸片（炸扣肉用） | 规格：30cm 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 69 | 毛刷 | 规格：2号。 材质：尼龙 |  |  |  | 把 |  | 5 |
| 70 | 炒勺 | 规格：1号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 71 | 炒勺 | 规格：2号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 1 |
| 72 | 炒铲 | 规格：1号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 1 |
| 73 | 大锅铲 | 规格：大号 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 74 | 油格 | 规格：10寸 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 75 | 炸哩 | 规格：直径26CM，手柄长约34CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 76 | 不锈钢漏壳 | 规格：30cm 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 77 | 挤酱瓶 | 规格：650ML 材质：PE材质 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 78 | 不锈钢胡椒粉桶 | 规格：1.0mm厚，高度15CM，宽度6.5CM，可装约160G 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 79 | 大号油缸 | 规格：11寸，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 80 | 油壶 | 规格：24安不锈钢 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 81 | 味盅 | 规格：14cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 82 | 味盅 | 规格：16cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 83 | 面盆 | 规格：60cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 84 | 面盆 | 规格：50cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 85 | 面盆 | 规格：45cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 86 | 全钢食品分菜夹 | 规格：14寸 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 87 | 不锈钢长柄勺 | 规格：1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 88 | 打蛋器 | 规格：14寸，细线 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 89 | 长柄调味勺 | 规格：尖头长度25.8CM，勺口宽度2.5CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 15 |
| 90 | 饭勺 | 规格;长度约22CM 材质：木制品 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 91 | 粉哩 | 规格：14CM，网孔2MM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 92 | 高温手套 | 规格：长度45CM 材质： 隔绵 |  |  |  | 双 |  | 3 |
| 93 | 大单星水池 | 1. 规格：1000*700*950+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 94 | 电蒸饭柜24盘 | 1、尺寸规格：1150*900*1890mm ，功率：25KW，三门独立控制； 2、外壳采用304#1.5mm不锈钢板制作，加热水接触部分采用蒸柜专用304#1.8mm不锈钢材质，连接处满焊工艺； ▲3、采用独立二级平衡水位设计，全自动进水，加热水量少，加压设计，无水自动报警功能； 4、采用耐热聚胺酯柜体发泡工艺,保温、节能、高效； 5、新式耐高温胶门封，密封牢固，配置防滑、耐高温把手 ； ▲6、电控部分采用固定线槽，配置专用高低压自适应电源，防水防油，避免电路起火； ▲7、产品采用新式智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统），前板按键和触摸屏控制，可以实现：触摸屏控制、时间调节、温度设定、定时、运行、启停控制、无线控制、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸、蒸汽115℃及以上、故障提醒功能； ▲8、产品专用304#1.5mm不锈钢材质符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准； ▲9、产品智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 95 | 不锈钢平面双通工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 96 | 四层栅格层架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 97 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2.内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； ▲10.冰箱用风机通过检测项目至少包含：防护试验（IP4X）、倾斜滴水试验（IPX2）检测结果单项判定合格，符合GB/T4208-2017标准要求； ▲11.冰箱用温控器符合GB/T 18268.1-2010《测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分通用要求》； |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 98 | 不锈钢平面双通工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 11 |
| 99 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 5 |
| 100 | 单星水池 | 1. 规格：1000*700*950+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 101 | 单头单尾炒炉 | 规格：1100*1100*800*350MM 1.风机电压:220V，功率:550W; 2.耗气量:液化气(kg/h/眼):4-5;天然气(m/h/眼):6-7; 3.配节能型整体炉膛，炉台面采用304#不锈钢板，厚正1.0mm炒围整体冲压，炉背采用优质不锈钢板，厚度正1.0mm;炉脚D51mm*1.0mm:采用E1.2mm厚镀锌围板，内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉隔热;排烟采用A3板烟道和优质贴塑2B排烟口并做隔热层:配水龙头，前去水槽连隔渣槽盖。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 102 | 单头大炒炉 | 规格：1000*1150*1150MM 1.天然气，内径80，炉面及炉身采用1.0㎜不锈钢 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板1.0mm 不锈钢，前板0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ=50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 103 | 双头单尾小炒灶(天燃气） | 规格：1750*930*1150mm 1.炉面及炉身采用1.0㎜不锈钢 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板1.0mm 不锈钢，前板0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ=50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 104 | 炉拼台 | 1. 规格：1150*700*1150MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 105 | 炉拼台 | 1. 规格：1200*700*1150MM 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 106 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 107 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 108 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （四）面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 双星水池 | 1. 规格：1200*600*800+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 110 | 聚氨脂合成材料和面案台 | 1. 规格：2000*1000*800mm； 2. 台面板采用10CM忪板制作； 3. 支架通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 111 | 面粉车 | 1.规格：500*600*530mm 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板 3. 面板：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 112 | 二十六盆醒发箱 | 规格：1020*750*1920MM 1. 26盆； 2. 采用不锈钢磨砂板； 3. 柜身：δ1.0mm不锈钢板； 4. 台通脚：δ1.0mm*51mm不锈钢连子弹脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 113 | 烘烤箱 | 1. 规格：1220*860*1540MM 2. 三层六盘 3. 热负荷：56MJ/h 84MJ/h 4. 功率电压：17KW 380V 5. 尺寸mm：1220*860*1540 6. 烤盘尺寸：400（mm） |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 114 | 双动双速和面机 | 规格：830*520*900MM 1. 电压：220V； 2. 功率：2.6KW； 3. 重量：155KG； 4. 尺寸mm：830*520*900； 5. 料桶转速：18/10RPM； 6. 和面杆转速: 230/120rpm； 7. 防尘盖：有； 8. 操控方式：旋钮式； 9. 面盆材质：不锈钢材质； 10. 防滑胶脚：有。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 115 | 三功能搅拌机 | 规格：700*550*990MM 1. 电压：220V； 2. 功率：2.2； 3. 搅拌轴转速：292/168/88； 4. 重量：145kg； 5. 外形尺寸mm：700*550*990。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 116 | 压切面机 | 规格：620*670*1110MM 1. 电压：220V； 2. 功率：1.5kw； 3. 滚筒转速:130转/分； 4. 面琨长度mm：300； 5. 面琨直径mm:112； 6. 机重kg:125； 7. 外形尺寸mm：620*670*1110。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 117 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 118 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 119 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （五）洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 121 | 长龙洗碗机 | 规格：8750*1000*2100MM 设备自动化程度及清洗效率高、消毒彻底、运行成本低、只需1-2人操作。具体参数如下 1.主机规格尺寸：4350*760*1950mm；洗碗机用入口单星水池:1200*760*900mm；洗碗机用收碟台:1000*760*750mm； 2.清洗量：每小时不小于4000个（以6寸碟为参照）； 3.功率：54KW； 4.电器原件采用进口知名品牌，含交流接触器、相系保护器。 ▲5.智能触摸控制面板，设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示。 6.内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 ▲7.高分子网格结构的输送带，总宽度500mm。每个网格形状为方形，上有凸包，可将餐具带入机内，防止餐具在输送带上打滑，网格大小为60 mm×45 mm×18mm（不含凸包高度，误差±5%），网眼大小、网格形状以及网格粗细等适中，能防止碗碟从网孔中漏下，又可以使粗大污渍从网眼中落下。输送带一列5个网格（两列10个网格）交替串接而成，每个网格下端面有开拆卸口，在不拆散输送带的情况下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈U形、E形或丁字形； 8.洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不会出现竖立或倾斜； ▲9.在输送带上方设置软压带，总宽度为500mm±2%。软压带网格形状为船形，避免餐具挂伤，尺寸为78mm×21mm×21.5mm（误差±5%），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠； ▲10.上下各肆根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为22mm±0.5mm，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养。喷淋管上有凸形喷头，喷头为高分子材料，具有月牙形开口，使喷出水成扇形，水分分散均匀，压力和流量更集中，冲洗更干净。 11.洗净循环水池内的排水圆管结构，浮在水面上的油污杂质可从排水圆筒的溢水口流出，下部的特殊材质硅胶圈密封性好。直接拔掉排水圆管进行排水，操作及日常维护简单； ▲12.烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉，吹风口上下各两组，由上一下五组风刀组成；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。为保证烘干效果，吹散餐具表面的风力要强劲，洗碗机的风机功率不得小于2.2KW（大于或等于2.2KW）。 ▲13.进口设有限高板，防止过高物体误投入；出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载。 14洗净温度： 60℃以上；清洗温度： 80℃以上；烘干温度：90℃-120℃ ▲15. 机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至40-45℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上，减少日常运营成本。 ▲16.洗碗机符合GB4706.50-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电动洗碗机的特殊要求》标准 ▲17.洗碗机应通过以下检测；（1）洗碗机带电部分与可触及部件之间的绝缘电阻不小于1MΩ；带电部件应能承受1000V电压历时１min(出厂试验为１Ｓ)的工频耐压试验，试验时不发生击穿或闪络现象；（2）检测洗碗机可将密胺碗、陶瓷碗和不锈钢碗大部分水珠吹散，并加热餐具，烘干效果按水珠的数量可达96%以上，参照标准０－１０个水滴：９６%－１００%，１１－２０个水滴：９１%－９５%，２１－３０个水滴：８６%－９０%）。 ▲18.洗碗机吸合开关符合GB/T5080.7—1986《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证度验方案》、 GB/T2423.2—2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法试验 B：高温》，GB/T4208—2017《外壳防护等级（IP代码）》，测试结果 10 万次无故障使用寿命检测，通过防水等级 IPX8，0.500KV，30S绝缘电阻测试合格。 ▲19.洗碗机烘干风机检测符合JB/T 10563-2006一般用途离心通风机技术条件。 ▲20.洗碗机烘干风机功能要求（风机的功率：2.2KW，风量：5000M3） |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 122 | 收碗台 | 1. 规格：1500*700*950mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 123 | 冲洗台 | 1. 规格：1800*700*950mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 124 | 净泡池 | 1. 规格：1000*700*950mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 125 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51mm高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 126 | 消毒柜 | 1. 规格：1800*900*1650MM 2. 额定电压：220V； 3. 额定频率：50HZ； 4. 额定功率：1250W； 5. 消毒温度：125℃±10℃； 6. 容积：680L； 7. 采用1.2mm*304不锈钢板材制作； 8. 双层隔热保温结构； 9. 手动昷控, 配不锈钢抽斗； |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 127 | 刀具砧板消毒柜 | 1.规格：1200*600*1800MM 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 128 | 洗地龙头 | 规格：190*550*440MM 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm， 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （六）主食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 130 | 米面架 | 1. 规格：1200*500*300MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 131 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| （七）副食区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 133 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| （八）更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 六门更衣柜 | 规格：1240*500*180MM - 1.面板304不锈钢 2.台脚采用304#φ32*1.2MM不锈钢圆管； 3.配可调子弹脚； 4.支架横梁304不锈钢φ32*1.2MM圆管 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 135 | 挂衣钩 | 规格：长度36CM 孔距23CM 材质:不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| （九）售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 137 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 138 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 139 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 140 | 单星洗刷台 | 1. 规格：600*600*950mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 141 | 双门保洁柜 | 1.规格650*610*1800MM 2.采用优质双层不锈钢板，聚安脂发泡，可设定消毒时间及温度，操作方便。 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 142 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 143 | 5格售饭台 | 1. 规格：1800x700x800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 144 | 节能煮面桶50型（电热） | 规格：746*550*830MM 1.电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 145 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1500*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 146 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 147 | 送餐车 | 1. 规格900x600x900MM 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| （十）排烟 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 烟罩 | 规格：L*1000*500mm 1. 处理风量：4000m³/h，3000m³/h 2. 灯管功率：320W 3. 雾化挡油板尺寸mm：50*50*4 4. 设备重量：20kg, 5. 电源电压：220/50(V/HZ) 6. 净化效率：≥98% 7. 排放浓度：0.48mg/m³ 8. 运行噪音：静音 9. 管道长度: ≥9m 10. 油罩材质要求：304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 35.8 |
| 149 | 静电式油烟净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz，6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ▲8、产品控制板符合GB/T 2423.3-2016、GB/T2423.10-2019标准； ▲9、产品多功能控制器（带智能控制系统），符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳IP66防护等级）等符合或合格 ▲10、产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 150 | 净化器 | 1、规格：1360*1330*1360mm,处理风量：24000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 1000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 151 | 净化器 | 1、规格：1360*1140*1360mm,处理风量：16000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 800W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 152 | 支架 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 153 | 不锈钢油网 | 与风管配套 |  |  |  | 米 |  | 40 |
| 154 | 开孔 | 辅助材料 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 155 | 启动保护器 | 辅助材料 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 156 | 风机阻尼器 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 16 |
| （十一）冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 冷冻库 | 规格：6250*3700*2200MM 1. 采用优质压缩机； 2. 内外不锈钢，分冷藏，冷冻室，压缩机。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 158 | 四层栅格层架 | 规格：1800*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| （十二）就餐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 塑料垃圾桶 | 规格：730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 160 | 开水器 | 1. 功率：9KW/380V 2. 材质：304#优质不锈钢外壳 3. 整机采用一体发泡技术； 4. 采用自动进水装置，满水自停，缺水自给。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 161 | 学生餐桌椅 | 餐桌规格：1200*600*750MM椅子规格：400*350*750MM 1.桌面：采用优质生态多层实木夹板， 2.厚度：3公分，桌脚材质：黑钢， 3.椅子：采用优质生态多层实木夹板， 4.厚度：2.5公分， 5.椅脚材质：黑钢 |  |  |  | 套 |  | 98 |
| 162 | 餐具回收台 | 1. 规格：2100*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 163 | 长形洗碗池 | 1. 规格：2000*530*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 二楼清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 规格 |  | 产品技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |
|  | 特色粉档口1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 节能煮面桶50型（电热） | 规格：746*550*830MM 1.电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 165 | 六头自动升降煮面炉 | 规格：750*700*1357MM 1.304不锈钢内胆，U形加粗发热管， 2.2.0加粗不锈钢水槽，双缸双控、独立控制 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 166 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 167 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚；； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 168 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 169 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM - 面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； - 台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， - 支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器，4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 170 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 171 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 172 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 173 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板。 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 174 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； ▲4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 175 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 176 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色粉档口2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 节能煮面桶50型（电热） | 规格：746*550*830MM 1.电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 178 | 六头自动升降煮面炉 | 规格：750*700*1357MM 1.304不锈钢内胆，U形加粗发热管， 2. 2.0加粗不锈钢水槽，双缸双控、独立控制 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 179 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 180 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2.内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 181 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 182 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器，4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 183 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 184 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 185 | 油网烟罩 | 规格：4100*900*550MM 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 186 | 油网烟罩 | 规格：2600*900*550MM 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 187 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 188 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 189 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色粉档口3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 节能煮面桶50型（电热） | 规格：746*550*830MM 1.电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 191 | 六头自动升降煮面炉 | 规格：750*700*1357MM 1.304不锈钢内胆，U形加粗发热管， 2.2.0加粗不锈钢水槽，双缸双控、独立控制 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 192 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 193 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 194 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 规格：1500*600*800+120 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 195 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120mm 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管； 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器， 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 196 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 197 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 198 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 199 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 200 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 201 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 202 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色饭档口4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 四格保温售饭工作柜 | 1. 规格：1450*650*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 204 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 205 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 206 | 双头猛火炉 | 规格：1500*800*800+350MM 不锈钢外身，选用 SUS201贴胶磨砂不锈钢制造，台面1.0mm，440mm靠背挡板，电功率：0.55KW 220V/1/50HZ，，不锈钢负差5C内。不锈钢负差5C内。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 207 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2.内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 208 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 209 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器， 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 210 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 211 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 212 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 213 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 214 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 215 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 216 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 10 |
|  | 特色饭档口5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 四格保温售饭工作柜 | 1. 规格：1450*650*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 218 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用， 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 219 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 220 | 双头猛火炉 | 规格：1500*800*800+350MM 不锈钢外身，选用 SUS201贴胶磨砂不锈钢制造，台面1.0mm，440mm靠背挡板，电功率：0.55KW 220V/1/50HZ，，不锈钢负差5C内。不锈钢负差5C内。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 221 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 222 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM ； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 223 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1.面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2.台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3.支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 224 | 四层平板货架 | 规格:1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 225 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 226 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 227 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 228 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 229 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 230 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色饭档口6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 四格保温售饭工作柜 | 1. 规格：1450*650*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 232 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用 - 采用食品级304不锈钢 - 加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 233 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 234 | 双头猛火炉 | 1.规格：1500*800*800+350MM 2.不锈钢外身， 3.选用 SUS201贴胶磨砂不锈钢制造， 4.台面1.0mm，440mm靠背挡板，电功率：0.55KW 220V/1/50HZ， 5.不锈钢负差5C内。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 235 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2..内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 236 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 237 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1.面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2.台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3.支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器。 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 238 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 239 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 240 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 241 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 242 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 243 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 244 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色糕点档口7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 双头七星蒸炉(天燃气） | 规格:1600*900*800+350MM - 天然气4.5M3/H - 整机采用201不锈钢材 3、功率3000W 4、防干烧自动补水 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 246 | 不锈钢平面单通工作台 | 1. 规格：1200*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 247 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 248 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 249 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器， 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 250 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 251 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 252 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.1 |
| 253 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 2.6 |
| 254 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 255 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 256 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 包点档口8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 双头七星蒸炉(天燃气） | 规格:1600*900*800+350MM 天然气4.5M3/H 整机采用201不锈钢材 - 功率3000W 4、防干烧自动补水 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 258 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用 - 2.采用食品级304不锈钢 - 加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 259 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 260 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 261 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1.面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2.台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3.支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器，4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 262 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 263 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 264 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.2 |
| 265 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 3 |
| 266 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 267 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 268 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 河南大饼档口9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用 - 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 270 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 271 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 272 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1.面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2.台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3.支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器，4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 273 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 274 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 275 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.2 |
| 276 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 3 |
| 277 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 278 | 炉饰板 | 采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 279 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 特色小吃档口10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 节能煮面桶50L（电热） | 规格：746*550*850MM - 电压：220V/380V均可使用 - 2.采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 281 | 四层平板货架 | 规格：1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 282 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*600*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 283 | 双星工作台 | 规格：1500*600*800+120MM 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器， 4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 284 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 285 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 286 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 4.2 |
| 287 | 油网烟罩 | 规格：L*1100*550mm 采用1.0mm厚优质304不锈钢制作，内板采用1.0mm厚304不锈钢板 |  |  |  | 米 |  | 3 |
| 288 | 净化器 | 1、规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 289 | 炉饰板 | 板材采用304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 10 |
| 290 | 支架 | 采用10#槽钢及角铁制作 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 公用粗加工区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*750*800+120MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 7 |
| 292 | 双星工作台 | 规格：2100*750*800+120MM 1、面板采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板；星盆斗采用1.2mm拉丝贴塑不锈钢板； 2、台脚采用φ38*1.2mm不锈钢圆管， 3、支管采用φ25*1.2mm不锈钢，配4个可调节钢子弹脚；配铜阀芯水龙头及φ110mm不锈钢下水器，4、排水管采用PVC水管直下式，台面做防溢水边 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 293 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800*800*800MM； 2. 采用SUS304#不锈钢； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 294 | 三星水池 | 1. 规格：2100*750*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 295 | 四层栅格层架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 13 |
|  | 主，副食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 四层栅格层架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 11 |
| 297 | 四层栅格层架 | 规格1800*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 298 | 四门碗柜 | 1. 规格mm：1200x500x1800MM； 2. 台面板采用1.2MM不锈钢磨砂贴塑板； 3. 层板用01.0MM不锈钢磨砂贴塑板； 4. 支架通脚用Φ51x1.0mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 6 |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 冷冻库 | 规格：6250*3700*2200MM 1. 采用优质压缩机； 2. 内外不锈钢，分冷藏，冷冻室，压缩机。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 300 | 四层栅格层架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 6 |
|  | 公用洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 不锈钢平面双层工作台带靠背 | 1. 规格：1500*750*800+120MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 302 | 大单星盆水池 | 1. 规格：1000*750*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 303 | 三星水池 | 1. 规格：2100*750*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 304 | 双门远红外线不锈钢餐具消毒柜 | 规格：1860*850*1760MM - 使用机械旋钮 - 双门内有12个篮子 3、高达125°消毒，升温速度快，发热均匀 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 305 | 双门不锈钢门消毒柜 | 规格：1300*610*1800MM 采用优质双层不锈钢板，聚安脂发泡，可设定消毒时间及温度，操作方便。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 男，女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 六门更衣柜 | 1规格：1240*500*180mm 1.面板304不锈钢 2.台脚采用304#φ32*1.2MM不锈钢圆管； 3.配可调子弹脚； 4.支架横梁304不锈钢φ32*1.2MM圆管 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 就餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 开水器 | 规格：1950*390*1050MM 220V/3KW采用优质双层不锈钢板，聚安脂发泡，全铜发热管，精准温控，操作方便。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 308 | 长形洗碗池 | 1. 规格：2000*530*800+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 309 | 餐具回收台 | 1. 规格：2100*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 310 | 学生餐桌椅 | 餐桌规格：1200*600*750MM椅子规格：400*350*750MM 1.桌面：采用优质生态多层实木夹板，厚度：3公分 2.桌脚材质：黑钢， 3.椅子：采用优质生态多层实木夹板，厚度：2.5公分， 4.椅脚材质：黑钢 |  |  |  | 套 |  | 252 |
| 311 | 塑料垃圾桶 | 规格：730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 三楼清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 产品技术参数 |  |  | 单位 |  | 数量 |
|  | 蔬菜粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 塑料垃圾桶 | 规格：730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 313 | 松木菜板 | 规格：Φ50*15mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 1 |
| 314 | 松木菜板 | 规格：Φ45*10mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 315 | 铁木菜板 | 42*4cm 材质：圆形铁木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 316 | 尖刀 | 规格：12寸 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 317 | 桑刀 | 规格：1号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 318 | 桑刀 | 规格：2号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 319 | 磨刀石 | 规格：19*5.5*4CM 材质：碳化硅 粒度：220# 净重：337G |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 320 | 大号菜篮 | 规格：60*42*30MM 材质：新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 321 | 中号菜篮 | 规格：60*42*23MM 新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 322 | 小号菜篮 | 规格：430*342*200MM 材质：新料PE材质 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 323 | 瓜刨 | 规格：长度100MM 木柄，钢刨。 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 324 | 防水围裙 | 规格：1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 325 | 40cm不锈钢漏盆 | 规格：40cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 326 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 327 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 328 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作，1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 329 | 三星洗刷台 | 1. 规格：1800*700*950MM+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 330 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 331 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 332 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 333 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 鱼肉粗加工间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 胶手套 | 规格：长约31CM 材质：PE材质 |  |  |  | 双 |  | 10 |
| 335 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 336 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 337 | 塑料垃圾桶 | 规格：730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 338 | 松木菜板 | 规格：Φ50*15mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 1 |
| 339 | 松木菜板 | 规格：Φ45*10mm 材质：实木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 340 | 铁木菜板 | 规格：42*4cm 圆形铁木 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 341 | 尖刀 | 规格：12寸 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 342 | 桑刀 | 规格：1号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 343 | 桑刀 | 规格：2号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 344 | 砍骨刀 | 规格：3号 材质：不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 345 | 磨刀石 | 规格：19*5.5*4CM 材质：碳化硅 粒度：220# 净重：337G |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 346 | 防水围裙 | 规格：1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 347 | 面盆 | 规格：60cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 348 | 面盆 | 规格：50cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 349 | 面盆 | 规格：45cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 350 | 剪刀 | 规格：长度20.5CM，宽度：9CM 材质： 不锈钢+PP |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 351 | 扣肉针 | 规格：针粗约2MM，总长17.8CM，宽5CM 材质：木柄，钢针。 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 352 | 鱼鳞刮 | 规格：长度约24CM，宽度：约3CM 材质： 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 353 | 防水围裙 | 规格：1100*750MM 材质：塑料 |  |  |  | 条 |  | 15 |
| 354 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 355 | 绞肉机 | 规格：745×360×540mm 1.全不锈钢 2.电压380V ，功率：1.5KW 3.整机重量约71KG 4.生产能力：320kg/H |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 356 | 切肉片肉丁机 | 1. 机器尺寸：561*505*915（mm） 2. 入料口尺寸：180（L）*90（W）（mm） 3. 切条尺寸范围：2.5-40mm（不可调） 4. 产量：800KG/HR以上 5. 机重：约145KG 6. 电源：380V 三相 7. 功率：1.5KW |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 357 | 三星洗刷台 | 1. 规格：1800*700*950MM+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 358 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 ；规格：190*550*440MM；耐受压力：30KG， 直径37CM； ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 359 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 360 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 蒸煮区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 362 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 363 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 364 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：规格：Φ40cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 365 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：Φ50cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 366 | 不锈钢汤桶带盖 | 规格：Φ60cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 1 |
| 367 | 不锈钢汤锅带盖 | 规格：Φ40cm 1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 368 | 丁字钩 | 规格：钩长17CM 柄长 10CM 材质：不锈钢 净重：约140G |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 369 | 菜板围 | 格：中号适用于40-50CM砧板），0.8mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 370 | 双勾 | 规格：长度约23CM 材质：不锈钢 净重：1.2千克 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 371 | 大号物斗 | 规格：40cm，1.0mm厚 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 372 | 中号物斗 | 规格：36cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 373 | 小号物斗 | 规格：32cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 20 |
| 374 | 不锈钢方盘 | 规格：60*40*2mm 1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 375 | 不锈钢方盘 | 规格：60*40*4.8mm 1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 376 | 不锈钢漏盘盘 | 规格：60*40*2cm， 1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 377 | 大号水勺 | 规格：柄长：25CM 口径20CM 高度8.5CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 378 | 粗锅刷 | 材质：竹制品 |  |  |  | 把 |  | 20 |
| 379 | 蒸片（炸扣肉用） | 规格：30cm 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 380 | 毛刷 | 规格：2号 材质：尼龙 |  |  |  | 把 |  | 5 |
| 381 | 炒勺 | 规格：1号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 2 |
| 382 | 炒勺 | 规格：2号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 1 |
| 383 | 炒铲 | 规格：1号手打 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 1 |
| 384 | 大锅铲 | 规格：大号 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 把 |  | 3 |
| 385 | 油格 | 规格：10寸 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 387 | 炸哩 | 规格：直径26CM，手柄长约34CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 388 | 不锈钢漏壳 | 规格：30cm 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 3 |
| 389 | 挤酱瓶 | 规格：650ML 材质：PE材质 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 390 | 不锈钢胡椒粉桶 | 规格：1.0mm厚，高度15CM，宽度6.5CM，可装约160G 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 391 | 大号油缸 | 规格：11寸，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 392 | 油壶 | 规格：24安不锈钢 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 393 | 味盅 | 规格：14cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 394 | 味盅 | 规格：16cm，1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 395 | 面盆 | 规格：60cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 396 | 面盆 | 规格：50cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 397 | 面盆 | 规格：45cm，1.2mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 398 | 全钢食品分菜夹 | 规格：14寸 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 399 | 不锈钢长柄勺 | 规格：1.0mm厚 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 5 |
| 400 | 打蛋器 | 规格：14寸，细线 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 401 | 长柄调味勺 | 规格：尖头长度25.8CM，勺口宽度2.5CM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 15 |
| 402 | 饭勺 | 规格;长度约22CM 材质：木制品 食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 403 | 粉哩 | 规格：14CM，网孔2MM 材质：食品级不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 10 |
| 404 | 高温手套 | 规格：长度45CM 材质：隔绵 |  |  |  | 双 |  | 3 |
| 405 | 大单星水池 | 1. 规格：1000*700*950+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 406 | 电蒸饭柜24盘 | 1、尺寸规格：1150*900*1890mm ，功率：25KW，三门独立控制； 2、外壳采用304#1.5mm不锈钢板制作，加热水接触部分采用蒸柜专用304#1.8mm不锈钢材质，连接处满焊工艺； ▲3、采用独立二级平衡水位设计，全自动进水，加热水量少，加压设计，无水自动报警功能； 4、采用耐热聚胺酯柜体发泡工艺,保温、节能、高效； 5、新式耐高温胶门封，密封牢固，配置防滑、耐高温把手 ； ▲6、电控部分采用固定线槽，配置专用高低压自适应电源，防水防油，避免电路起火； ▲7、产品采用新式智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统），前板按键和触摸屏控制，可以实现：触摸屏控制、时间调节、温度设定、定时、运行、启停控制、无线控制、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸、蒸汽115℃及以上、故障提醒功能； ▲8、产品专用304#1.5mm不锈钢材质符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准； ▲9、产品智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 407 | 不锈钢平面双通工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 408 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 409 | 四门冷柜 | 1. 规格：1220*800*1800MM 2. 内外材质均符合食品安全级不锈钢；配有6件浸塑层架； 3.制冷机组安装在顶部,可拆卸； 4.两套独立制冷机组，用无CFC的环保雪种(R-134a/R-404) ； 5.柜体发泡厚度60mm，采用环保绝缘材料； 6.活动式强力风冷系统，满足IP防护风机，多功能温控器，数字显示； 7.一体成型不锈钢拉伸底盘，箱体内圆弧设计； 8.需外接排水，可设计强制电化水； 9.四门带锁牌，4只150mm高不锈钢可调校柜脚； |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 410 | 不锈钢平面双通工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 11 |
| 411 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800mm； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 5 |
| 412 | 单星水池 | 1. 规格：1000*700*950+120MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 413 | 单头单尾炒炉 | 规格：1100*1100*800*350MM 1.风机电压:220V，功率:550W; 2.耗气量:液化气(kg/h/眼):4-5;天然气(m/h/眼):6-7; 3.配节能型整体炉膛，炉台面采用304#不锈钢板，厚正1.0mm炒围整体冲压，炉背采用优质不锈钢板，厚度正1.0mm;炉脚D51mm*1.0mm:采用E1.2mm厚镀锌围板，内部采用耐火砖、泥和耐火隔热棉隔热;排烟采用A3板烟道和优质贴塑2B排烟口并做隔热层:配水龙头，前去水槽连隔渣槽盖。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 414 | 单头大炒炉 | 规格：1000*1150*1150MM 1.天然气，内径80，炉面及炉身采用1.0㎜不锈钢 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板1.0mm 不锈钢，前板0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ=50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 415 | 双头单尾小炒灶(天燃气） | 规格：1750*930*1150mm 1.炉面及炉身采用1.0㎜不锈钢 2.炉体骨架结构用40*40*3.5mm的角铁。 3.面板1.0mm 不锈钢，前板0.8mm 不锈钢。 4.炉通脚用φ=50mm不锈钢管。 5.炉通脚内含支撑身的钢管以及高度调整钢脚螺丝。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 416 | 炉拼台 | 1. 规格：1150*700*1150MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 417 | 炉拼台 | 1. 规格：1200*700*1150MM 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 418 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm 耐受压力：约30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 419 | 平板车 | 规格:850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 420 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作#1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 422 | 洗碗机 | 设备自动化程度及清洗效率高、消毒彻底、运行成本低、只需1-2人操作。具体参数如下 1.主机规格尺寸：4350*760*1950mm；洗碗机用入口单星水池:1200*760*900mm；洗碗机用收碟台:1000*760*750mm； 2.清洗量：每小时不小于4000个（以6寸碟为参照）； 3.功率：54KW； 4.电器原件采用进口知名品牌，含交流接触器、相系保护器。 ▲5.智能触摸控制面板，设备运行状态及故障在面板上直接用数字显示。 6.内置电加热器漂洗水箱和清洗水箱，保证喷淋水压的稳定，具有水循环结构以及过滤系统，实现节能减排；机器漂洗区设有反虹吸装置，防止设备停止运转时，漂洗水不停，将加热包中的水排干导致加热器干烧。 ▲7.高分子网格结构的输送带，总宽度500mm。每个网格形状为方形，上有凸包，可将餐具带入机内，防止餐具在输送带上打滑，网格大小为60 mm×45 mm×18mm（不含凸包高度，误差±5%），网眼大小、网格形状以及网格粗细等适中，能防止碗碟从网孔中漏下，又可以使粗大污渍从网眼中落下，避免了洗净死角。输送带一列5个网格（两列10个网格）交替串接而成，每个网格下端面有开拆卸口，在不拆散输送带的情况下，可单独更换损坏网格。为保证餐具平稳输送，输送带网格不能呈U形、E形或丁字形； 8.洗净时碗口朝下平放在输送带，无需碗碟筐，且洗涤过程中餐具不6会出现竖立或倾斜； ▲9.在输送带上方设置软压带，总宽度为500mm±2%。软压带网格形状为船形，可避免餐具挂伤，尺寸为78mm×21mm×21.5mm（误差±5%），两中心孔位置尺寸与输送带一致，可保证防止清洗过程中餐具跳动，保证餐具在高压冲洗之下保持平稳，防止产生跳跃、重叠； ▲10.上下各肆根喷淋管的洗净喷淋系统，每根喷淋管为金属圆管，管径为22mm±0.5mm，可单独从喷淋系统上拆装，无需拆装工具，以利清洁保养。喷淋管上有凸形喷头，喷头为高分子材料，具有月牙形开口，使喷出水成扇形，水分分散均匀，压力和流量更集中，冲洗更干净； 11.洗净循环水池内的排水圆管结构，浮在水面上的油污杂质可从排水圆筒的溢水口流出，下部的特殊材质硅胶圈密封性好。直接拔掉排水圆管进行排水，操作及日常维护简单； ▲12.烘干区由两部分组成，第一部分由风机的风刀将餐具表面水分刮掉，吹风口上下各两组；第二部分设置翅片加热管，机内热风循环使用，烘干风机直接喷吹热风到餐具表面，促进餐具干燥，实现高温消毒。为保证烘干效果，吹散餐具表面的风力要强劲，洗碗机的风机功率不得小于2.2KW（大于或等于2.2KW）。 ▲13.进口设有限高板，防止过高物体误投入；出口设有下滑板，餐具通过下滑板滑落到工作台或碗碟筐，出口设置安全检测，防止餐具损坏及保证人身安全，传送带设有机械式安全保护装置，防止异物卡住传送带引起过负载。 14洗净温度： 60℃以上；清洗温度： 80℃以上；烘干温度：90℃-120℃ ▲15. 机器配置热回收系统，铜制热交换收集器内部热能，能将进水温度加热至40-45℃，降低机器总能耗，有效节能20%以上，减少日常运营成本。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 423 | 收碗台 | 规格：1500*700*950MM 1. 规格：1500*700*950MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 424 | 冲洗台 | 1. 规格：1800*700*950MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 425 | 净泡池 | 1. 规格：1000*700*950MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 426 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 427 | 消毒柜 | 1. 规格：1800*900*1650MM 2. 额定电压：220V； 3. 额定频率：50HZ； 4. 额定功率：1250W； 5. 消毒温度：125℃±10℃； 6. 容积：680L； 7. 采用1.2mm*304不锈钢板材制作； 8. 双层隔热保温结构； 9. 手动昷控, 配不锈钢抽斗；； |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 428 | 刀具砧板消毒柜 | 1.规格：1200*600*1800MM， 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 429 | 洗地龙头 | 1.主体材质：钢铁烤漆 规格：190*550*440mm 耐受压力：30KG，直径37CM ▲2.产品应符合GB 4706.1-2005，器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的野蛮搬运，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏，给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 主食库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作，1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 431 | 米面架 | 1. 规格：1200*500*300MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 4 |
| 432 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 3 |
|  | 副食区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作，1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 434 | 四层平板货架 | 规格1500*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 台 |  | 4 |
|  | 更衣间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 六门更衣柜 | 规格：1240*500*180MM 1.面板304不锈钢 2.台脚采用304#φ32*1.2MM不锈钢圆管； 3.配可调子弹脚； 4.支架横梁304不锈钢φ32*1.2MM圆管 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 436 | 挂衣钩 | 规格：长度36CM 孔距23CM 材质:不锈钢 |  |  |  | 个 |  | 2 |
|  | 售卖间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作，1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 438 | 电击式灭蚊灯 | 规格：495*95*325MM 1.高压电网自动放电 2.物理诱蚊安全健康 3.双面诱捕全面击杀 4.UV光源节能省电 5.适用于50-80平方米 6.电压:220V 7.灯管型号:3*10W |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 439 | 消毒灯 | 规格：388*60*245MM 1.紫外线+臭氧双重杀菌 2.30分钟快速消毒 3.定时+遥控适用于5-55平方 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 441 | 不锈钢挡鼠板 | 规格：L×500mm 1.采用304不锈钢拉丝板制作，1.2mm厚； 2.挡板四边压成回形边上； 3.每块挡板两头配有轨道插槽，槽深为30mm，长500mm； 4.L为挡板长度为1700mm，可根据门口大小调整。 |  |  |  | 块 |  | 2 |
| 442 | 单星洗刷台 | 1. 规格：600*600*950MM； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、厚度为1.5mm，落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.5mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 5.每盆配不锈钢高身摇摆式水龙头 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 443 | 双门保洁柜 | 1.规格650*610*1800MM 2.采用优质双层不锈钢板，聚安脂发泡，可设定消毒时间及温度，操作方便。 |  |  |  | 台 |  | 6 |
| 444 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1800x800x800MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 445 | 5格售饭台 | 1. 规格：1800x700x800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 8 |
| 446 | 节能煮面桶50型（电热） | 规格：746*550*830MM 1.电压：220V/380V均可使用， 2 .采用食品级304不锈钢 3.加厚聚氨酯保温层，保温长达12小时 4.加厚不锈钢内胆，快速再沸腾，简单易清洁 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 447 | 不锈钢平面双层工作台 | 1. 规格：1500*800*800MM； 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 448 | 平板车 | 规格：850*600*800MM 1. 采用材质1.0mm优质不锈钢板； 2. 配轮刹车，全万向轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 449 | 送餐车 | 1. 规格：900x600x900mm 2. 面板采用304材质1.0mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配四寸静音轮。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 排烟 |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 烟罩 | 规格：L*1000*500mm 1. 处理风量：4000m³/h，3000m³/h 2. 灯管功率：320W 3. 雾化挡油板尺寸mm：50*50*4 4. 设备重量：20kg, 5. 电源电压：220/50(V/HZ) 6. 净化效率：≥98% 7. 排放浓度：0.48mg/m³ 8. 运行噪音：静音 9. 管道长度: ≥9m 10. 油罩材质要求：304不锈钢 |  |  |  | 米 |  | 35.8 |
| 451 | 净化器 | - 规格：1950*1140*1360mm,处理风量：30000m3/h，油烟净化率97%，电源电压：220V/50Hz 6000W 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，电场复合式设计,解决出风带静电问题； 4、控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》， 电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》； ▲5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； ▲6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ▲7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 452 | 净化器 | 功率： 220V/1200W 尺寸：950*1200*1300mm 进风口尺寸：960*1100 机芯数量：3K*8 处理风量：24000立方/小时 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 453 | 净化器 | 功率： 220V/600W 尺寸：950*1595*700mm 进风口尺寸：1355*500 机芯数量：4K*4 处理风量：16000立方/小时 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 454 | 支架 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 455 | 不锈钢油网 | 与风管配套 |  |  |  | 米 |  | 40 |
| 456 | 开孔 | 辅助材料 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 457 | 多功能保护箱 | 1、产品箱体专用1.5mm钢材制作，绝缘烤漆处理； 2、配置防水按钮，电源通断、运行提示灯，过载、过压、缺相保护； 3、箱体采用反边防水、静音设计，带有密封胶圈； ▲4、采用液晶屏显示，中文字幕，整机在低温-10℃±2℃、高温65℃±2℃； ▲5、智能化设计，具有：WIFI信号标志、实时温度显示、智能无线控制、设置、定时、电压设置、可燃气体报警、高温报警、声光报警、真人语音提示等功能，实现智能化控制、智能化保护； ▲6、产品符合 GB47061-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab;恒定湿热试验》； ▲7、产品符合GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》：额定电流（In）：0-100A、额定工作电压（Ue）：380V、成套设备的防护等级、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压合格。 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 458 | 风机阻尼器 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 16 |
|  | 冷库 |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 冷冻库 | 规格：6250*3700*2200MM 1. 采用优质压缩机； 2. 内外不锈钢，分冷藏，冷冻室，压缩机。 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 460 | 四层栅格层架 | 规格：1800*500*1500MM 1.层板采用1.2mm优质不锈钢板，底部加支撑不锈钢方管； 2.主框架采用38×25mm管，厚1.2mm 不锈钢； 3.柱脚采用Φ38不锈钢管及可调高低不锈钢子弹脚 |  |  |  | 个 |  | 4 |
|  | 就餐区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 塑料垃圾桶 | 规格：730*580*1000MM 重量：约16.5KG 材质：全新PE材质 |  |  |  | 个 |  | 4 |
| 462 | 开水器 | 1. 功率：9KW/380V 2. 材质：304#优质不锈钢外壳 3. 整机采用一体发泡技术； 4. 采用自动进水装置，满水自停，缺水自给。 |  |  |  | 台 |  | 3 |
| 463 | 学生餐桌椅 | 餐桌规格：1200*600*750MM椅子规格：400*350*750MM 1.桌面：采用优质生态多层实木夹板，厚度：3公分 2.桌脚材质：黑钢； 3.椅子：采用优质生态多层实木夹板，厚度：2.5公分； 4.椅脚材质：黑钢 |  |  |  | 套 |  | 98 |
| 464 | 餐具回收台 | 1. 规格：2100*800*800mm； 2. 面板采用304材质1.2mm优质不锈钢板； 3. 层板优质：1.0mm不锈钢板； 4. 支架、通脚：φ51m不锈钢管； 5. 配φ51m高度调钢脚。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 465 | 长形洗碗池 | 1. 规格：2000*530*800+120mm； 2. 采用SUS304#不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片，带后挡板； 3. 台面：δ1.0mm不锈钢板脚； 4. 横脚通：δ51mm不锈钢管。 |  |  |  | 台 |  | 2 |
|  | 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 烟管 | 1. 规格：600x800mm； 2. 面板采用材质1.0mm优质不锈钢板。 |  |  |  | 米 |  | 436.2 |
| 467 | 静音型柜式离心风机 | 1.380V/3KW ,尺寸：653*625*597,转速：960转/小时,流量：4860*7807,全压：684-586 噪声：≤70db； ▲2.风柜箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉； ▲3.风柜箱体采用≥1.5mm厚无花板，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 4.八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，便于安装、维护； 5.采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，风轮根据GB/T2423.17-2008，进行盐雾试验，皮带根据GB/T 10125-2012； 6.侧门预留注油口，折弯卡扣式结构,进出风口加法兰，加工字架底座； 7、整机采用耐高温设计，耐高温90℃持续300小时以上，还能正常运行； ▲8、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、 工作独立指示灯、手动、学习及以上功能； ▲9、产品符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 468 | 风机 | 1.风机：380V/11KW 2.尺寸：1213*975*990 3.转速：970转/小时 4.流量：10800-21000 5.全压：1270-1100 6.噪声：≤85 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 469 | 风机 | 1.380V/7.5KW 2.尺寸：993*902-915 3. 转速：960转/小时 4.流量：9820-16894 5.全压：1200-990 6.噪声：≤83 |  |  |  | 台 |  | 2 |
| 470 | 风机 | 1.380V/3KW ,尺寸：653*625*597,转速：960转/小时,流量：4860*7807,全压：684-586 噪声：≤70db； ▲2.风柜箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉； ▲3.风柜箱体采用≥1.5mm厚无花板，采用≥3mm厚铝合金框架，固定角采用≥4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 4.八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，便于安装、维护； ▲5.采用锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式，风轮根据GB/T2423.17-2008，进行盐雾试验，皮带根据GB/T 10125-2012； - 侧门预留注油口，折弯卡扣式结构,进出风口加法兰，加工字架底座； - 7、整机采用耐高温设计，耐高温90℃持续300小时以上，还能正常运行； ▲8、多功能型设计，具有电压、网络、电源、故障、学习、 工作独立指示灯、手动、学习及以上功能； |  |  |  | 台 |  | 11 |
| 471 | 止回阀 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 472 | 防火阀 | 与风管配套 |  |  |  | 个 |  | 8 |
| 473 | 软接 | 与风管配套 |  |  |  | ㎡ |  | 22.4 |
|  | 水电部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 筒灯 | 规格：开孔70-80MM，材质：LED |  |  |  | 套 |  | 65 |
| 475 | 大灯 | 规格：80*56*6CM 材质：五金+ABS叶片+亚克力 |  |  |  | 套 |  | 3 |
| 476 | 室内配电总箱 | 1.规格：600x800*200MM 2.材质:碳钢喷塑 3.含1个电表互感器：380V 5-10伏，材质：阻燃塑料 4.含1个空气开关：4P 150A，材质：国标铜件、阻燃外壳 5.含4个漏电开关：2P 63A，额定电压:230/400VAC，分断能力:6KA，额定频率:50/60HZ 6.含4个空气开关：4P 63A 材质：国标铜件、阻燃外壳 7.含2个空气开关：3P 63A 材质：国标铜件、阻燃外壳 8.含4个空气开关：2P 40 材质：国标铜件、阻燃外壳 |  |  |  | 台 |  | 15 |
| 477 | 二三插座 | 1.规格：86MM 2.材质：优质PC阻燃材料 |  |  |  | 套 |  | 150 |
| 478 | 2位开关 | 1.规格：86MM 2.材质：优质PC阻燃材料 |  |  |  | 套 |  | 15 |
| 479 | 空调插座 | 1.规格：86MM 2.材质：优质PC阻燃材料 |  |  |  | 套 |  | 4 |
| 480 | 塑料线槽 100*20MM | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 300 |
| 481 | 塑料线槽 39*20MM | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 300 |
| 482 | 阻燃PVC线管 20mm | 1.材质：高强度阻燃PVC |  |  |  | M |  | 150 |
| 483 | 电缆线 YJV-4*50+1*25mm2 | 1.材质：优质铜芯 环保PC材质 |  |  |  | M |  | 225 |
| 484 | 配线 BV-6mm2 | 1.材质：紫铜（铜含量：≥ 99.95%） |  |  |  | M |  | 1500 |
| 485 | 配线 BV-4mm2 | 1.材质：紫铜（铜含量：≥ 99.95%） |  |  |  | M |  | 1500 |
| 486 | 配线 BV-2.5mm2 | 1.材质：紫铜（铜含量：≥ 99.95%） |  |  |  | M |  | 1500 |
| 487 | 配线 BV-1.5mm2 | 1.材质：紫铜（铜含量：≥ 99.95%） |  |  |  | M |  | 1500 |
| 488 | 高压管PP-R dn20 | 1.3.4壁厚 2.材质：PP-R |  |  |  | M |  | 10 |
| 489 | PPR截止阀 dn20 | 1.材质：PP-R |  |  |  | 个 |  | 30 |
| 490 | 波纹管 32mm | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 60 |
| 491 | 冷水管 25mm | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 450 |
| 492 | PVC排水管 dn75 | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 120 |
| 493 | PVC排水管 dn110 | 1.材质：PVC |  |  |  | M |  | 80 |
| 494 | 电力电缆 YJV-4*185+1*95mm2 | 1.材质：优质铜芯 环保PC材质 |  |  |  | M |  | 50 |
| 495 | 室内电箱 80CM*100CM | 1.材质:碳钢喷塑 |  |  |  | 台 |  | 1 |
| 496 | 桥架 150*100 | 1.厚度：1.0mm 2.材质：镀锌 |  |  |  | M |  | 50 |
| 497 | 凿(压)槽及恢复 | 公称管径20mm以内 |  |  |  | M |  | 160 |
| 498 | 凿(压)槽及恢复 | 公称管径32mm以内 |  |  |  | M |  | 450 |
| 499 | 户内热缩式电缆头 | YJV-4*50+1*25mm2 |  |  |  | 个 |  | 2 |
| 500 | 户内热缩式电缆头 | YJV-4*185+1*95mm2 |  |  |  | 个 |  | 2 |

| 商务及其他要求 |  |
| --- | --- |
| ▲交付使用时间及地点 | 交付使用时间：自签订合同之日起 20 个日历日内。 交货地点：广西制造工程职业技术学院内指定地点。 |
| ▲质量保证期 | 设备质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，第一部分和第二部分质保期最短不得少于 3 年，第三部分质保期最短不得少于1年，质保期有单独要求的按单独要求执行，自验收合格之日起计算。若在使用的头3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费更换。 |
| ▲付款条件 | 1.付款条件：合同签订后10个工作日内采购人向中标供应商支付合同总价款的50%预付款；安装完成并验收合格后，采购人于20个工作日内向中标人支付剩余50%合同总价款。 2.采购人付款前，中标供应商应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。 |
| ▲履约保证金 | 1.履约保证金金额：中标金额的 2 %。 2.履约保证金递交方式：禁止采用现钞方式。 3.履约保证金递交时间：签订合同后5个工作日内由中标供应商转入采购人指定保证金账户。 4.履约保证金退还：验收合格满一年后无质量问题，中标供应商提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后二十个工作日内以银行转账方式无息退还。保证金指定账户： 开户名：广西制造工程职业技术学院 开户行：农行南宁东盟经济园区支行 账 号：20036501040014065 |
| ▲售后服务要求 | 1.免费送货上门，免费由设备制造商或其授权的技术人员现场安装、调试至验收合格，所需工具、器材由中标供应商自理。 2.提供全套说明书并包括完善的设备使用、操作培训及中文操作手册。 3.出现故障必须在1小时内做出响应，需要到现场处理时须在4小时内到达。一般故障应在24小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。质保期满后提供终身有偿维护。 |
| ▲报价要求 | 1、本项目报价应包含所有货物的费用、材料及制作、运输费、安装调试费、税费及场地整改费用（新风系统、抽油烟系统在墙上开的孔洞由中标商自行开孔和修补）。 |
| ▲核心产品 | 项号121货物 |
| ▲其他说明 | 供货时投标单位需要提供有核心产品生产厂家针对本项目投标产品的正品供货、售后保障等证明文件。 |
| ▲政策功能 | （1）严格执行（财库〔2019〕9号）及（财库〔2019〕19号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则投标无效。 （2）执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |

# 第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：广西制造工程职业技术学院家具采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 投标保证金（人民币） 详见“第一章公开招标公告” 。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查： 见招标项目采购需求（如有） 。 |
| 5 | 演示时间及地点： 无 。 |
| 6 | 答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清； 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人；本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件形式：投标供应商应准备电子投标文件。 电子投标文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密投标文件。 |
| 8 | 投标文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。 |
| 9 | 投标文件的盖章：投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 10 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本招标文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果投标单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，投标单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 11 | 投标文件份数：电子加密投标文件在线上传提交一份。 |
| 12 | 投标文件的上传和提交：本项目通过“政采云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传提交至“政采云平台”。 “电子加密投标文件”的上传、提交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传提交至“政采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传提交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 |
| 13 | 电子加密投标文件的解密： 开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认其自动放弃。 |
| 14 | 投标截止时间及地点： 2023年1月5日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 15 | 开标时间及地点：2023年1月5日上午10时整，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。（本项目采用在线开评标方式，投标供应商无须前往开标现场） |
| 16 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 17 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 18 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 19 | 付款方式：见招标项目采购需求。 |
| 20 | 投标文件有效期： 六十日。 |
| 21 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

公开招标方式。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

（五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。采购需求另有要求的按要求执行。

（八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评分标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

（九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331544

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评分标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求采购人或者采购代理机构答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3)该项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函，按最新相关政策执行，格式见第六章）（必须提供）。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

（二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：见招标公告。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的方式交纳投标保证金。

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后四个工作日内退还，不计利息。③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4.本项目保证金事宜请联系中中心财务处（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）。

5. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同；采购需求另有要求的按其要求执行。

6.投标保证金不计息。

7.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标文件份数：见投标人须知及前附表。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

▲1. 投标文件的上传、提交：见投标人须知及前附表。

2. 投标文件的修改和撤回：供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后提交的投标文件，“政采云平台”将予以拒收。投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改投标文件。

3. 电子加密投标文件的解密：开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前在政采云系统上进行修改或者补正并加盖单位公章。在评标委员会发出询标函规定的回复限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其在线更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）标记▲的招标要求不满足或负偏离超过1项（含）的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.其他投标无效的情形：

（1）投标文件未按招标文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的投标文件；

（3）投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致并拒绝按招标文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

7.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

（一）开标准备

本中心按招标文件规定的时间、地点通过“政采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

（二） 开标程序：

1.电子开标会由本中心主持

2.本中心工作人员向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定时间内完成解密的，系统默认自动放弃。

3.投标文件解密结束，开启报价文件。投标供应商在线制作投标文件时填写的报价金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.进入资格文件审查环节，本中心或者招标采购单位依法对投标供应商的资格进行审查。

5.开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查及商务技术评审。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

特别说明：如遇“政采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格审查

采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将以电子询标函的形式要求投标人在线对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终盖章的电子文件进行回复。

投标人代表超过规定时间或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,由政采云系统对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时形成评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当在电子询标函规定的时间期限内完成，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人须在线同意并签字确认，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标方法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标方法。本项目评标方法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评分标准。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

八、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309313            传    真：0771—5309311

# 第四章  评标方法及评分标准

评标方法及评分标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人或以上单数（采购预算1000万以上为七人或以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评标委员会将以招投标文件为评标依据，按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）。

1、价格分…………………………………………………………………………30分

（1）该项目专门面向中小企业，评标价=投标价。

投标产品生产企业或服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标产品生产企业或服务提供企业属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；

投标产品生产单位或服务提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人应当提供该通知规定的投标产品生产单位或服务提供单位属于残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》，不再提供《中小企业声明函》。

（2）以满足招标文件的最低评标价为30分。

（3）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×30分

2.技术分………………………………………………………………………………………45分

（1）产品安全及性能检测分（满分13分）

1）投标静音型柜式离心风机产品依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，在高温≥90℃ 条件下，保持360小时，试验结束后恢复至少2h至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行 。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

2）投标静音型柜式离心风机产品的风轮根据GB/T2423.17-2008，进行盐雾试验，试验结束后，无明显腐蚀现象。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

- 投标静音型柜式离心风机产品的柜式静音风机的皮带根据GB/T 10125-2012，进行铜加速乙酸盐雾试验，盐雾沉降速度为每80cm²面积上为（1.0~2.0）mL/h,氯化铜浓度为（0.26g/L±0.02g/L）；连续喷雾：48h;试验结束后，外观无明显腐蚀现象。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告(需要有CMA标识）彩色扫描件及国家市场管理总局网上查询截图，得1分，原件备查

4）投标静电式油烟净化器产品根据GB/T 14710-2009，进行振动试验：频率范围：5Hz~20Hz~5Hz;振动幅值：位移峰值为0.15mm-p;振动方向：X,Y,Z三个轴向；试验循环：每个轴向扫频循环10次。试验结束后，检查样品外观结构应正常。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

5)投标静电式油烟净化器产品的控制屏通过GB/T5080.7-1986 《设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案》进行持续时间为180小时以上的触摸按键开关试验，无异常并且平均无故障时间≥ 100小时检测合格。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

6）投标静电式油烟净化器产品的电极符合 GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》对表面进行外观评级，评级达到9级及以上合格。提供有资质的第三方检测机构出具的符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

#### 7）投标产品电蒸饭柜：①符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准：感官、铅、镉合格；②智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）符合GB4706.1-2005、智能电加热及蒸汽发生系统（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法：功能要求（触摸屏控制、时间调节、温度设定、定时、运行、启停控制、无线控制、功率因数、电量累计、过载报警、漏电跳闸、蒸汽115℃及以上、故障提醒功能）以上合格。检测报告可以是一份或多份，提供有资质的第三方检测机构出具的满足以上要求的检测报告，以上两项每满足一项得0.5分，满分1分，原件备查。

8）提供有资质的第三方检测机构出具的投标多功能保护箱产品依据GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法试验A:低温》、GB/T2423.3-2016《环境试验第2部分:试验方法试验Cab;恒定湿热试验》，低温试验、高温试验、试验期间不出现击穿的检测报告得0.5分； 提供有资质的第三方检测机构出具的投标多功能保护箱产品依据GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》：额定电流（In）：0-100A、额定工作电压（Ue）：380V、成套设备的防护等级、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压等符合或合格检测报告得0.5分。满分1分，原件备查。

9）投标产品长龙洗碗机：①洗碗机带电部分与可触及部件之间的绝缘电阻不小于1MΩ；带电部件应能承受1000V电压历时１min(出厂试验为１Ｓ)的工频耐压试验，试验时不发生击穿或闪络现象；②洗碗机可将密胺碗、陶瓷碗和不锈钢碗大部分水珠吹散，并加热餐具，烘干效果按水珠的数量可达96%以上，参照标准0-10个水滴：96%－100%，11－20个水滴：91%－95%，21－30个水滴：86%－90%）。检测报告可以是一份或多份，提供有资质的第三方检测机构出具的满足以上要求的检测报告，以上两项每满足一项得1.5分，满分3分，原件备查。

10）洗碗机烘干风机符合JB/T10563-2006《一般用途离心通风机技术条件的技术要求》及相关标准要求：功能要求（风机的功率：2.2KW，风量：5000M3/H，风压：650Pa,噪音：72db(A)，测试在规定的通风机全压或者静压下，所对应的风机功率偏差-10%-10%，流量偏差为-5%-5%，通风机全压效率不得低于其对应点效率5%，功率的偏差不得大于2%，噪音<72分贝。检测报告可以是一份或多份，提供符合以上要求检测报告得1分，原件备查。

11）投标产品洗地龙头符合GB 4706.1-2005：①器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出现的粗鲁对待和处置，对器具外壳各部分以0.5J的冲击能量打击三次后，应无损坏；②给器具供水水压2.0MPa,持续5min所有部件不出现泄露。检测报告可以是一份或多份，提供有资质的第三方检测机构出具的满足以上要求的检测报告，以上两项每满足一项得0.5分，满分1分，原件备查。

（2）需求响应分（满分20分）

1）招标项目采购需求的技术参数及性能配置要求中未标记“▲”的技术参数及性能配置要求全部满足得10分，有一项负偏离得9分，有两项负偏离得8分，以此类推，负偏离达到10项或以上的得0分。该项满分10分。

2）招标项目采购需求的技术参数及性能配置要求中标记“▲”的技术参数及性能配置要求，经评委综合认定，每有一项正偏离得1分。该项满分10分。

（3）实施方案分（满分12分）

一档（6分）：投标人仅提供最基本的技术实施方案，方案内容无针对性，仅基本满足采购文件要求；

二档（8分）：投标人提供的技术实施方案完整，对项目需求理解没有偏差，方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有项目实施要点、质量保证等方面的描述；方案总体符合采购文件要求；

三档（10分）：投标人提供的技术实施方案全面、详细、合理，对项目需求理解透彻、有针对性，方案的整体性、可靠性、可维护性、安全性好，方案内容中包含有对项目实施要点、质量保证、货期保证、应急处置等方面的描述，描述科学、详尽、可行；方案总体优于采购文件要求。承诺安装实施人员不少于5人。

四档（12分）：在满足第三档的基础上对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施合理；组织机构安排合理，人员有保障，分工与职责明确，整个实施方案详细、完整，且具有可行性、可操作性、针对性。承诺安装实施人员不少于10人。

3.商务分………………………………………………………………………………25分

（1）业绩分（满分4分）

投标人2018年以来承接的厨房设备项目业绩，每有一个得1分，满分4分。（须提供合同复印件或其他有效证明复印件）

（2）综合实力分（满分3分）

投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，每一项得1.5分，满分3分。(投标文件须提供证书复印件并加盖投标人公章)

（3）售后服务分（满分14分）

1）售后服务方案分（满分12分）

一档（6分）：基本满足招标文件要求，售后服务方案（包括培训、维修保养、回访等）不具体不明确；

二档（9分）：满足招标文件要求，售后服务方案（包括设备安装、验收、培训等）详细，拟投入本项目售后实施人员达3人，提供售后服务实施人员名单，身份证复印件及联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人。

三档（12分）：存在较多优于招标文件要求，售后服务方案（包括培训、维修保养、回访等）详细；针对本项目售后实施不少于5人，售后服务人员至少3人或以上拥有与主要货物相关的专业技能或售后服务相关证书，提供售后服务人员专业技能证明或证书复印件（或售后服务相关证书）、身份证复印件、联系方式，并承诺人员更换时及时补充并告知采购人。配置驻点维修人员，备品备件供应充足可靠及时，服务能力突出，能提供服务相关设施设备及人员的可靠证明。

2）质量保证期（满分2分）

在满足本项目基本质量保证期基础上，项目整体免费质保期每延长半年增加1分，满分2分。(以投标人出具的质保期承诺函且被评委接受的为准)

（4）政策分（满分4分）

①投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）中节能产品政府采购清单的（适用于非强制采购节能产品，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），毎有一项得0.5分，满分2分。

②投标产品纳入财政部 国家发展改革委《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）中环境标志产品政府采购清单的，依据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，提供所投相应型号产品有效的认证证书扫描件或其他电子文件），毎有一项得0.5分，满分2分。

(三）总得分=1 + 2 + 3。

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、或在规定限期内拒不签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编 号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见中标人投标文件投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（含税）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、安装耗材、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准提供全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方须配合甲方对其货源的组织、运输、进场等工作的督促检查，乙方不得以任何理由拒绝甲方进厂检查。

4、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

5、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：         。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1、交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后   日内及时予以解决。

6、验收合格前的货物风险由乙方承担。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                              。

3、乙方应在签订合同后5个工作日内，将生产、运输、装卸、安装、调试等详实的工作计划提供给甲方；同时，将确定的现场调度项目负责人、装卸人员、安装人员（每栋楼不得少于6名安装人员）等现场施工人员名单提供给甲方。现场施工人员须经甲方考核合格（考核标准由甲方确定）后方可上岗，如考核不合格，甲方有权要求乙方无条件在  日内更换直至考核合格，现场施工人员未经甲方书面同意，不可任意更换。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：                                                            。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

2、资金性质： 财政性资金。

第九条　履约保证金

第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条、质量保证及售后服务

1、乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，按（3）处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场，在收到通知后12小时内处理完毕。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为      年（服务承诺或投票响应的保修期超出此期限的，按更长保修期约定执行），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装、调试完毕后，甲方应当在十个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由    方承担。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，乙方未到场的，视为认可甲方的验收结果。

第十三条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过 20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违反一次承诺的，乙方应按本合同合计金额 2%向甲方支付违约金。如乙方超过承诺时限维修的，甲方有权承聘请第三方进行维修，对第三维修产生的费用，乙方不得提出异议，甲方有权从履约保证金扣除，且乙方应自收到甲方通知之日起3日内补足履约保证金。履行保证金不足的，由乙方另行支付。

6、乙方提供的货物在质量保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题（包括但不限于环保不合格、不符合产品行业标准、配件不符合安全标准等引起的人身伤害、财产损害），由乙方负责，由此产生的一切费用（包括但不限于人身伤害赔偿费用、财产修复、更换材料费用及人工费用等） 由乙方负责，并应按合同总计金额的30%向甲方支付违约金。甲方有权从履约保证金侁先中扣除前述费用和违约金，履行保证金不足的，由乙方另行支付，且乙方应自收到甲方通知之日起3日内补足履约保证金。甲方也可选择解除合同，并要求乙方按合同总计金额的30%支付违约金，违约金低于实际损失的，乙方还应赔偿实际损失。

7、乙方2022年  月  日前不能完成交付并安装调试使用的，视为不能履约，甲方有权解除合同并按合同总计金额的30%要求乙方支付违约金，并追究乙方因不能按期供货造成的经济损失（包括但不限于重新招标产生的费用、退回产品的运输、人工等一切费用）。

8、乙方违反本合同第六条第3款的约定的，经甲方要求更换2次以上（含本数）现场施工人员后经甲方考核不合格的，甲方有权解除合同，要求乙方按合同总计金额30%支付违约金，违约金低于实际损失的，乙方还应赔偿实际损失。

9、产品安装验收完毕后，如有任一师生投诉产品存在质量、环保等问题的，乙方应无条件处理按售后服务承诺的相应时间处理，并承担由此产生的费用（包括但不限于人身伤害赔偿费用、财产修复、更换材料费用及人工费用等）。师生投诉3次以上（含本数）的，甲方有权解除合同，要求乙方退还已收取的款项，并按合同总计金额的30%支付违约金。

10、如甲方聘请的专业检测机构在任一时间作出的检测报告不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总计金额的30%支付违约金，违约金低于实际损失的，乙方还应赔偿实际损失。

11、其它上述之外的违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失，无法计算违约货款的，按合同总计金额的5%收取违约金并赔偿经济损失。

12、乙方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约、赔偿责任外，还应赔偿甲方的一切损失（包括但不限于向第三方支付赔偿金、补偿金、违约金、重新招标、购买产生的费用等，为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、诉讼财产保全责任险保费等一切费用）。

第十五条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决和诉讼

1、因货物质量问题发生争议的，可邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

下列文件均构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先适用次序如下：

1.本合同书；

2.中标通知书；

3.招标文件（含招标文件补充通知）；

4.投标文件（含澄清文件）。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

投标文件格式

一、投标文件封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年  月  日

[注：投标文件由资格文件、商务技术文件、报价文件三部份组成

二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3)该项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函，按最新相关政策执行）（必须提供）。

2.商务技术文件：

2.1商务文件：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，仅需提供法定代表人的身份证扫描件或其他电子文件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（6）财务状况报告（必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（如有）；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；

（11）商务及其他要求响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。

2.2技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

3.报价文件：

（1）投标函（必须提供，格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（必须提供，格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（必须提供，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须招标文件格式要求签署和加盖单位公章。

三、投标文件格式

一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件；

①投标人有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章（必须提供）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，同时要加盖单位公章。

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（3)该项目专门面向中小企业（提供中小企业声明函，按最新相关政策执行）（必须提供）。

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报相关内容。

2、供应商须依据《招标项目采购需求》中明确的标的所属行业进行填报。

3、填报依据：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

二）资信及商务文件部分（格式）

商务文件部分（格式）：

（1）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签字：                                     法定代表人签字：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（扫描件或其他电子文件，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，扫描件或其他电子文件，原件备查）。

（6）财务状况报告；（必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟,必须提供）；

（8）税务登记证扫描件（副本）（如有）

（9）产品销售许可证扫描件或其他电子文件（按要求提供）

（10）安全生产许可证扫描件或其他电子文件、产品代理资格证明文件扫描件或其他电子文件；（按要求提供）

（11）商务及其他要求响应表格式：

商务及其他要求响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同扫描件或其他电子文件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

非招标文件必须要求时可附：①原厂出厂配置表及原厂中文使用说明书（格式自拟）

②产品出厂标准、质量检测报告及精度检测报告或数据（格式自拟）

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

三）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）上传并提交加密的电子投标文件一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行账号：

委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字（或签章）：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

所投分标号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日