公开招标采购文件

项目编号：GXZC2021-G1-000545-CGZX

项目名称：建设武鸣新校区公共实验室设备采购

采购单位：广西民族大学

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2021年3月22日

目   录

第一章 公开招标公告……………………………………………… 2

第二章 招标项目采购需求 …………………………………………5

第三章 投标人须知………………………………………………… 35

第四章 评标办法及评分标准……………………………………… 47

第五章 政府采购合同主要条款…………………………………… 50

第六章 投标文件格式……………………………………………… 58

第一章  公开招标公告

招标公告

项目概况

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划文号：广西政采[2020]24657-001号，现对广西民族大学的建设武鸣新校区公共实验室设备采购进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

潜在投标人应登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2021年4月12日 10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2021-G1-000545-CGZX。

项目名称：建设武鸣新校区公共实验室设备采购。

预算金额（人民币）：865.436万元。

采购需求：一、语音计算机实验室设备:台式计算机678套、激光投影机10台、画框幕布10幅、超短焦吊架10个、教师讲桌10	张、显示器支架10个、智能扩声主机10	台、千兆以太网交换机32台、配线架32个、路由器10台、双人电脑桌334套、椅子678个、防静电地板1620平米、系统集成10间等；二、多功能实验室设备及装修：一体机电脑158套；无线AP4台；无线管理器1台、激光投影机2	台、液晶电视4台、画框幕布2	幅、智能扩声主机2台、教师讲桌2	张、学生桌156位、电动升降器158台、椅子158	张、高清传输器6	套、系统集成2间、木地板380.28㎡、讲台木地板46.38㎡、吊顶灯槽20.13	㎡、定制套装门12.96㎡、墙面喷刷涂料437.22㎡、天棚喷刷涂料509.94㎡、成品窗帘43.2m、轻钢龙骨墙面154.22㎡、35系列轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（跌级）421.4㎡、墙面刮腻子437.22㎡、天棚刮腻子509.94㎡等,

以上如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起至项目验收合格。

本项目 不 接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2021年3月22日至2021年3 月29日 止（北京时间）

方式：登录政采云平台（网址：http://www.zcygov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在政采云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年4月12日10点00 分（北京时间）。

地点：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦，广西壮族自治区政府采购中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金（人民币）：17万元。 (必须足额交纳)

（1）投标保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国建设银行南宁市华东路支行

银行帐号：45001604568059198888

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，投标人应于提交投标文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式：

地址：广西南宁市园湖南路2-60号

电话：0771-2501693

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名    称：广西民族大学

地    址：南宁市大学东路188号

联 系 人：陆宇扬

联系电话：0771-3261396

2.采购代理机构

名 称：广西壮族自治区政府采购中心

地 址：广西南宁市朝阳路63号凤凰大厦

联系电话：0771-5309290

3.项目联系方式

项目联系人：王国敏

联 系 电 话：0771-5309319

4.监督部门: 广西区财政厅政府采购监督管理处，电话：0771-5339851

广西壮族自治区政府采购中心

2021年3月22日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价明细表和商务、技术响应偏离表。技术响应偏离表须按技术参数及配置要求一一对应响应。

3、凡在“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价明细表中将其标配参数详细列明。

4、本一览表技术参数及性能（配置）要求及售后服务及其它要求中标明星号“★”的参数为必须响应的实质性要求。未标明“★”号的要求仅为参考要求，在评标时不作为判定投标无效的依据。

5、本一览表技术参数及性能（配置）要求中标明“▲”号的技术参数要求作为评分考核参数,不做实质性要求。

6、第1～26项、第28～43、45～58项所属行业为：工业。

7、本项目采购预算（人民币）：865.436万元。

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单位 |  | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、语音计算机实验室设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式计算机 |  | 126 |  | 套 | 一、硬件要求： ★1、CPU：因特尔Intel Core i5 9400处理器或以上； ★2、主板：Intel B460芯片组或以上； ★3、内存：16G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存； ★4、硬盘：配置256G SSD M.2固态盘硬盘，支持双硬盘扩展； ★5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展； ★7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； ★9、显示器：主机同品牌21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），响应时间≤2ms，VGA+DVI接口； ▲10、要求显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ★11、扩展插槽：1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI； ★12、接口：配置≥10个USB接口（前置≥6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0），PS/2接口、串口，原生VGA及HDMI视屏接口，提供前2后3共5个音频接口； ★13、机箱：≤14L立式机箱，顶置提手设计及顶置开关电源键； ▲14、内置光触媒风扇，风扇有效降解空气中所含甲醛、苯等有害物质；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲15、机箱内置装置，可根据CPU温度闭环控制冷却风扇的转速；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲16、机箱提手提拉能通过三倍重力测试，棱缘和拐角不伤人。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 二、其他要求 ★保修服务：原厂六年保修服务，支持全年365天下一自热日上门响应能力，提供门到桌的安装验机服务，要求以上服务为原厂服务，为确保以上服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行核验；签订合同后，须提供原厂满足招标参数及服务要求确认函原件（加盖原厂公章），采购人保留对中标人所投标的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 三、云桌面管理平台 1. 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。 2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 ▲4. WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲5. 可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 ▲8.可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 ★11.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13. 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 ▲14.需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ★15.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 16.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 17.云桌面的软件的著作权登记证书（如有请提供）。 四、云课堂互动模块 一）、整体要求 1. 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ★2. 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 3. 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 4. 文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。 5. 与云虚拟桌面无缝集成。 二）、课堂教学 ★1. 教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 ★2. 教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 3. 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ★4. 视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 5. 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 6. 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 7. 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 ▲8. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲9. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲10. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 11. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 12. 学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 13. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 ★14. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 15. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 ▲16. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 17. 频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 三）、教学评测 1. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 四）、课堂管理 1. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 2. 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 ▲3. 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲4. 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ★5.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 6. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 7. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 8. 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 9. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。 10. 分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 ▲11. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 12. 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 13. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 14. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 15. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 16. 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |
| 2 | 台式计算机 |  | 552 |  | 套 | 一、硬件要求： ★1、CPU：因特尔Intel Core i5 9400处理器或以上； ★2、主板：Intel B460芯片组或以上； ★3、内存：8G DDR4 2666MHz内存，支持傲腾内存； ★4、硬盘：配置256G SSD M.2固态盘硬盘，支持双硬盘扩展； ★5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成HD Audio，支持5.1声道，支持内置音箱扩展； ★7、网卡：集成千兆网卡，支持802.11ac 2*2 双频无线网卡扩展； 8. 电源：≤180W 85Plus节能电源； ★9、显示器：主机同品牌21.5寸LED显示器，分辨率1920x1080（16：9），响应时间≤2ms，VGA+DVI接口 ▲10、显示器具有低蓝光护眼功能，能在普通模式和低蓝光模式之间进行切换；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ★11、扩展插槽：1*PCIe x16 2* PCIe x1 1*PCI； ★12、接口：配置10个USB接口，前置≥6个USB 3.1 Gen 1，后置4个USB 2.0, PS/2接口、串口，原生VGA及HDMI视屏接口，提供前2后3共5个音频接口； ★13、机箱：≤14L立式机箱，顶置提手设计及顶置开关电源键； ▲14、内置光触媒风扇，风扇有效降解空气中所含甲醛、苯等有害物质；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲15、机箱内置装置，可根据CPU温度闭环控制冷却风扇的转速；（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲16、机箱提手提拉能通过三倍重力测试，棱缘和拐角不伤人。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 二、其他要求 ★保修服务：原厂六年保修服务，支持全年365天下一自热日上门响应能力，提供门到桌的安装验机服务，要求以上服务为原厂服务，为确保以上服务真实有效性，验收时需提供原厂400或800售后服务热线对服务内容进行核验；签订合同后，须提供原厂满足招标参数及服务要求确认函原件（加盖原厂公章），采购人保留对中标人所投标的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 三、云桌面管理平台 1. 整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。 2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 4. WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 5. 可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8.可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。 10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 ★11.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13. 支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14.需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 ★15.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 16. 具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 17.云桌面的软件的著作权登记证书（如有请提供）。 四、云课堂互动模块 一）、整体要求 1. 安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ★2. 采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 3. 防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。 4. 文件分发和提交支持拖拽添加，教师或学生一次分发或提交多个文件夹或多个文件目录下的文件。 5. 与云虚拟桌面无缝集成。 二）、课堂教学 ★1. 教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 ★2. 教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 3. 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ★4. 视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 5. 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 6. 语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生，教学过程中，可以请任何一位已登录的学生发言，其他学生和教师收听该学生发言。 7. 语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 8. 学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 9. 分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 10. 分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 11. 屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。 12. 学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 13. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 ★14. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 15. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 16. 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 17. 频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 三）、教学评测 1. 随堂小考：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 四）、课堂管理 1. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 2. 班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 3. 上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 4. 程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 ★5.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 6. 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 7. 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目的，教师可自定义黑屏的内容与图片。 8. 远程命令：可以进行远程开机、关机、重启等操作，远程关闭所有学生正在执行的应用程序功能。 9. 分组管理：教师可以新建，删除，重命名分组，添加和删除分组中的成员，设置小组长。 10. 分组信息随班级模型永久保存，下次上课可以直接使用保存的分组。 11. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 12. 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律。 13. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱教师控制。 14. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，教师端可远程遥控帮助学生解决问题。 15. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 16. 远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 |
| 3 | 激光投影机 |  | 10 |  | 台 | ★1、采用3LCD液晶技术，液晶板尺寸≥0.62 英寸含微透镜，白色亮度≥5000流明(依据ISO/IEC21118 :2012标准)，色彩亮度≥5000流明（依据SJ/T11340-2015标准），标准分辨率：≥1920*1080，对比度：≥2500000：1（依据GB/T280377-2011标准），采用纯激光光源，不接受混合光源，标准光源寿命≥20000小时。 ★2、超短距离投影，投射比≤0.26，(投影机镜头到幕布距离)投影120寸画面≤75厘米，教学板书时老师不受投影光线的干扰。 ★3、投影机可根据使用需求调整投影画面比例为16:6，可实现120英寸全屏投影，也可连接两个信号源，在分屏模式下显示两个投影画面。 4、投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦，F=1.60 f=3.7MM； 5、具有垂直/水平两种梯形校正式。 6、内置≥8W*2大功率扬声器。 7、具有网络投影：内置LAN有线网络投影或选配无线网络投影，进行计算机图像和声音的同步传输；还可通过网络进行监视管理与控制。 ★8、重量：≥9.2KG，投影机接口：HDMI接口≥4路，HDBaseT接口≥1路.VGA模拟信号接口≥3路，USB A型接口≥2路， USB B型接口≥1路，RJ45网络接口≥1路，RCA接口≥1路，RS-232接口≥1路（所有接口为投影机内置）。 ★9、投影机内置边缘融合拼接功能，无需借助其他软件或设备就可实现用2台同型号的投影机拼接成超宽屏画面，使两个画面无缝连接。 ★10、通过同品牌免费远程管理软件，可实现使用一台电脑管理局域网内的多台投影机。实现远程控制投影机的开关机，休眠与开启状态，检查固件更新，查看近一个月的温度统计，方便IT管理者同时对多台设备进行实时监控。 11、高效防尘过滤网，更换时间≥10000小时； 12、具备开机主页面设计功能：主页面设计可直观清晰的了解信号输入源，帮助用户快速进行选择与操作。 ★13、为确保产品品质，签订合同后，必须提供第三方检测机构出具的检测报告及原厂5年质保售后服务承诺书原件（加盖原厂公章），验收时需提供原厂400或800售后服务热线进行核验；若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 |
| 4 | 画框幕布 |  | 10 |  | 幅 | 1、采用铝合金边框，黑色包边，画框式设计，弹力拉线自绷紧系统，可随幕面的平整度任意调整，能自动消除一般银幕很难消除的"立波纹"，使幕面平整如镜。 2、★幕布具有耐光、耐洗、阻燃等特性，幕面整张无缝不易老化，久用不 褪色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉。 3、投影尺寸≥120寸，幕布比例：16：9，幕面：玻纤白塑，增益达≥ 1.2，视角≥ 110°。 4、★幕布绿色环保，甲醇含量≤20mg/kg。 |
| 5 | 超短焦吊架 |  | 10 |  | 个 | 1、采用优质碳素钢材料设计； 2、可随意伸缩调节，适合不同超短焦距离投影； 3、超强兼容，多种角度可调； 4、适用于超短焦投影机； 5、管内空可走线； 6、根据投影仪重量及尺寸量身定制，负重完全满足不同投影仪的要求； 7、根据现场实际要求，符合现场安装环境。 |
| 6 | 教师讲桌 |  | 10 |  | 张 | 1.尺寸1600*800*750，桌面采用25里颗粒板，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2.基材：E1级优质颗粒板，密度≥0.8g/㎡，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上； 4.优质钢脚支架，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理； 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂。 6.每套配活动三抽柜和主机托 7.提供3年免费质保服务。 |
| 7 | 显示器支架 |  | 10 |  | 个 | 1.适用承重≥11.3KG； 2.可升降距离≥330MM； 3.工作原理：机械式； 4.摆动角度：360度； 5.旋转角度:360度。 |
| 8 | 智能扩声主机 |  | 10 |  | 台 | 1.音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内，可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5～8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB。 ▲2.可通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 3.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调。 4.支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制。 ▲5.音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 6.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 7.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置； 8.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 9.频率响应: 20Hz～16kHz 10.内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； ▲11.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲12.处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 13.输入阻抗: 10kΩ。 14.输出阻抗: 100R 。 ▲15.降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 16.无线输入降噪: ≤30dB。 17.前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示 。 18.增益调节范围 :-43dB～59dB。 ▲19.失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 20.信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权)。 21.最大输入电平：6dBu。 22.最大输出电平：12dBu。 ▲23.信号处理延时：≤7ms。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 24.输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入。 25.可在线显示每路输入输出的音量（投标时如有请提供可视化软件界面截图） 26.输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出。 27.电源接口： 1×DC 24V圆孔插座。 28.网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485。 ▲29.支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） 30.具备数字音频主机软件证书。（如有请在投标时提供证书复印件） ▲31.支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能。（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲32.具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度、中频混响时间、6个频段混响时间、全频段混响时间、STIPA、底噪、C50、频率响应曲线等声学技术参数（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供） ▲33.数字音频主机须具有3C认证，公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验报告。（如有请在投标时提供相关认证证书复印件并加盖厂家公章） ★34.为了保证产品品质及使用效果，在供货前，必须提供一套中标产品给学校测试，并且用专业声场检测设备（检测设备由中标人自备），对语音教室进行声环境测量，出具现场声场检验结果的证明报告并加盖供应商公章（报告检测数据需包含：中频混响时间、6个频段混响时间、全频段混响时间、STIPA、底噪、C50、频率响应曲线）。测试产品必须完全满足招标要求，逐条验证招标文件技术功能，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 35.原厂5年质保 |
| 9 | 教学音箱 |  | 40 |  | 只 | 1.额定功率： 30W～80W 2.灵敏度： 88dB 3.频率响应： 100～20KHZ 4.阻抗： 4Ω 5.高音单元： 1x0.75寸高音 6.低音单元： 1x6寸低音 7.材质： 木箱 8.无源/有源： 无源 ###### 9.原厂5年质保 |
| 10 | 吊麦 |  | 10 |  | 支 | 1.频率响应： 100Hz～16KHz 2.灵敏度： -32dB±3dB 3.指向特性： 超心型 4.拾音角度： ≤130° 5.输出阻抗： 200Ω±30% 6.输出幅度： Max 300mV 7.最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8.动态范围： 80dB（A） 9.信噪比： 64dB（A) 10.幻象供电： 直流48V 11.输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C ###### 12.原厂5年质保 |
| 11 | 音频控制模块 |  | 10 |  | 只 | 1.配合智能扩声主机使用，可安装在讲台上，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级。 ###### 2.原厂5年质保。 |
| 12 | 网络机柜 |  | 10 |  | 台 | 1.容量24U 2.框架结构 3.快开侧门； 4.上部、下部和后部走线通道； 5.壁挂、落地两种可选安装方式； 6.落地安装时可以选配支脚或脚轮; 7.含散热风扇、层板、锁; 8.承载:静载60KG.防护等级:IP20 9.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm,其他1.2mm. 10.表面处理:脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑. |
| 13 | 配电箱 |  | 10 |  | 套 | 1、配电箱内置漏电空气开关1个，断路器6个，配备安装导轨，2P浪涌保护器1个 |
| 14 | 千兆以太网交换机 |  | 32 |  | 台 | 1.交换容量≥336Gbps 2.包转发率≥50Mpps 3.24个千兆电口，4个千兆SFP 4.支持MAC地址≥16K 5.支持ARP表项≥2K 6.支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN 7.支持VLAN内端口隔离 8.支持Smart link 9.支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口； 10.支持跨设备链路聚合 11.支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 12.支持IPv4 FIB表项≥4K 13.支持VRRP 14.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping 15.支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 16.支持捆绑端口的组播负载分担 17.支持可控组播 18.基于端口的组播流量统计 19.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 20.支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 21.支持IP/Port/MAC的绑定功能 22.支持CPU防攻击、CPCAR限速 23.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性 24.支持G.8032开放环网协议 25.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用 26.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制 27.支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法 28.支持基于端口的流量监管 29.支持基于队列限速和端口整形的功能 30.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON 31.支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 32.支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 33.支持基于Python语言的开放可编程系统，可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。 |
| 15 | 配线架 |  | 32 |  | 个 | 1.19寸机架金属理线架 |
| 16 | 路由器 |  | 10 |  | 台 | 1.包转发能力≥550Kpps 2.固定端口：1 * GE，4 * GE（支持切换为WAN口） 3.内存≥512GB 4.Flash≥512GB 5.支持的AP数量≥8 6.支持DHCP server/client/relay，NAT，子接口管理等 7.支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，VLAN聚合，MAC管理，STP/RSTP/ MSTP等 8.支持AP 设备管理(AC 发现/AP 接入/AP 管理)，CAPWAP 协议, WLAN 用户管理，WLAN 射频管理（802.11a/b/g/n/ac），WLAN QoS（WMM），WLAN 安全（WEP/WPA/WPA2/密钥管理） 9.支持静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS 10.支持静态路由，路由策略， RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+ 11.支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL 12.支持手工隧道，自动隧道，GRE隧道，6to4，ISATAP 13.支持组播协议：IGMP V1/V2/V3， PIM SM，PIM DM，MSDP，MBGP，IPv6 PIM，MLD 14.支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN 15.支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端口三级调度和三级整形（Hierarchical QoS），WLAN QoS，FR QoS，智能应用控制（SAC） 16.支持ACL，基于域的状态防火墙，802.1x认证，MAC认证，AAA，RADIUS，HWTACACS，PKI，广播风暴抑制，ARP安全，ICMP防攻击，URPF，CPCAR，黑名单，攻击源追踪 17.支持升级管理，设备管理，Web网管，GTL，SNMP（v1/v2c/v3），RMON，NTP，Auto-Config，U盘开局，命令行 |
| 17 | 双人电脑桌 |  | 334 |  | 套 | 1.尺寸：1600W*600D*750H（双人位），桌面采用25里颗粒板，同色PVC封边，具有防火、防潮、耐磨等性能； 2.基材：优质颗粒板，密度≥0.8g/㎡，甲醛释放量≤9mg/100g，符合国家标准； 3.五金配件：采用优质门铰、锁、导轨等配件，所有五金件均通过国际标准盐水及盐雾测试48小时以上； 4.优质钢脚支架，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理； 5.胶粘剂:采用优质胶粘剂。 6.提供3年免费质保服务。 |
| 18 | 椅子 |  | 678 |  | 个 | 1．座垫：采用优质绒布面料，靠背：优质网布，透气性好； 2．座垫内部框架定型板：采用高频压机将多层单板施胶层叠且热压成型,含水率低于12%； 3．海绵：采用优质高密度高弹海绵，回弹力好，海绵密度不小于40KG/G3； 4．底盘：采用优质冷轧钢管，脚架颜色白色 5. 胶粘剂:采用优质胶粘剂。 6.提供3年免费质保服务。 |
| 19 | 网线 |  | 64 |  | 箱 | 1.六类非屏蔽双绞线 2、根据场地需求配置 |
| 20 | 电源线 |  | 2200 |  | 米 | 1.强电电源线，国标，RVV3*6 2、根据场地需求配置 |
| 21 | 高清传输器 |  | 10 |  | 套 | 1.通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达150米； 2.高清视频信号分辨率最高可达到1920*1080P@60Hz； 3.兼容HDMI 1.3 4.可压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性； 5.符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术； 6.能够自动识别和配置各种显示模式； 7.内置自动均衡系统； 8.内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全； 9.安装简单方便，即插即用，无需设置； |
| 22 | 辅材 |  | 10 |  | 批 | 1.货物安装过程中所需的配件、连接件、水晶头、插排、密封材料等辅助材料 2.所有材质符合国家标准。 |
| 23 | 防静电地板 |  | 1620 |  | 平米 | 1.材质符合国标，可使用10年以上，提供6年质保服务，高耐磨防静电贴面，酚醛树脂（下层），钢板壳结构，底面采用ST14 拉伸板，表面选用 SPCCID 硬质钢板，中间用发泡水泥填充，表面粘贴防静电塑面，四周导电嵌条镶边。支架采用钢板模压成型，丝杆可任意调节，横梁选用 22×26 方管制作。 2.规格（MM）：600*600*35，高度最低可调到10MM。 3.全钢防静电地板。 4.有效防止静电；阻燃、防尘、防滑、防锈、抗污、耐化学腐蚀品； 5.进口胶水贴面，耐磨性强，不起泡，不脱胶；钢壳静电喷塑，柔光、耐磨，装饰性强； 6.采用网状加强结构，承重耐压轻，表面平整度高； 7.四周支撑，安装方便，组装灵活，下部空间可作为空调通风，维修方便。 |
| 24 | 线槽 |  | 840 |  | 米 | 1.200*150规格，厚度1.5mm,镀锌铁材质，线槽含强弱电隔板 |
| 25 | 地板拉丝不锈钢踢脚线 |  | 540 |  | 米 | 1.不锈钢材质，高度按需定制。 |
| 26 | 防静电地板入口台阶 |  | 20 |  | 个 | 1.定制，含拉丝不锈钢包边。 |
| 27 | 系统集成 |  | 10 |  | 间 | 1.项目过程中的运输 、装卸、软硬件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级、各类硬件安装、系统软件的安装集成、试运行及各项费用。 2.安装符合教室施工要求，所有线材捆扎理顺美观，线材焊接牢固，膨胀螺丝等固定牢靠不松动，PVC线槽固定稳定，接插件连接牢靠，无接触不良，所用线材均要求符合国家标准。 |
| 二、多功能实验室设备及装修 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 一体机电脑 |  | 158 | 套 |  | 一、技术参数配置： ★1.CPU：Intel Core i5-9500处理器或以上； ★2.主板：因特尔300系列主板或以上； ★3.内存：8G BDDR4内存，提供双内存槽位； ★4.硬盘：配置256G SDD M.2规格固态盘，支持双硬盘扩展； ★5.显卡：集成显卡或以上； 6.网卡：集成千兆网卡； ★7.外观：配置≥21.5寸广视角全高清FHD液晶显示屏(1920x1080)，窄边框设计，具备亮度调节物理按键； ▲8.显示器具备低蓝光护眼功能且官网可查（此功能界面截图或第三方检测报告等满足技术参数要求的证明，如有请提供）； 9.音频设备：双立体声2W*2杜比音箱； 10.电源：≤150W 节能电源； 11.底座：小仰角（-5～45度）多功能底座，支持屏幕俯仰、高度调整等； ★12.外设 ：USB键盘及光电鼠标，支持键盘开机功能； 13.接口: 6个USB 3.2 接口、1个USB Type-C、 DP视频接口，多合一读卡器； ★14.机箱：显示器与主机一体化设计，具备顶置提手，侧置物理按钮； 15.智能USB管理功能：配置BIOS底层集成智能USB技术（实现对外接存储设备管理），仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，防止U盘病毒入侵及数据非法拷贝； 二、教学管理软件功能及应用软件 （一）云桌面管理平台 1.整体要求为：X86架构，分布式，可快速实现云终端的操作系统虚拟及应用环境虚拟。整体集中控制、集中管理。 2.云桌面管理平台需是B/S和C/S双架构，桌面更新模式需具备自动更新和手动更新两种。 3.云桌面管理平台需具备BT服务端设置和BT客户端设置功能，避免影响当前业务使用。 4.WEB管理界面可管控云终端状态：在线时长、IP地址、MAC地址、机器名、网关，并能进行增、改、删等操作。 5.可管控云终端信息：主板、CPU、内存、硬盘、显卡等资产配置及变更信息，同时可监控CPU、硬盘温度。 6.可实现云终端自主快速恢复和还原，需1分钟内将系统回溯到健康状态。可分配个人数据盘并设定重启是否还原。 7.所有计算、显示等处理均利用云终端本地硬件资源（内存、CPU、显卡等）。能够流畅运行视频制作、图像处理、高清视频播放等大型应用。 8.可实现云终端远程开机、重启、关机及发送消息，可自定义编写、保存、下发各种系统命令至云终端执行。 9.支持.vhd虚拟盘格式，保证系统兼容性 (Win7 32bit/64bit，win10)。 10.采用本地硬盘扇区缓存（LocaCache）技术，并具备写入模式和只读模式。 ★11.需具备差异盘的功能，依据客户需求提供不同的虚拟硬盘。 12.在断网、管理端宕机的情况下可正常教学，支持四个以上的教学环境使用。 13.支持背景更新、方案排程、带宽预设、增量更新。新老系统环境可独立存在且无继承关系。 14.需具备使用时间设置功能，方便云终端的管理。 ★15.支持服务端分层管理，各分支机构、分校可通过IO管理端为云终端提供桌面服务。 16.具备权限管理功能，可创建多个账号，自定义管理权限。 （二）云课堂互动模块 1.安装部署快捷，升级简易方便，全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。 ★2.采用核心的动态局部截屏及实时压缩技术，在网络条件较差时亦能体现良好的性能；可根据网络条件调节网络补偿强度，根据广播内容调节广播及录制效率，使广播达到最佳效果。 ★3. 演示功能：管理员可对单一、部分或全体人员进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 ★4.管理员演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 5.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ★6.视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式， Windows Media文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 7.学生演示：管理员可选定一台机器作为示范，由此使用者代替管理员进行示范教学。 8.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 9.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。 ★10.作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 11.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 12.上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。 13.程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。 ★14.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 15.图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。缩图显示大小也可自由设定。 16.远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。 17.远程设置：远程设置学生桌面主题、桌面背景、屏幕保护方案、学生的频道号和音量、学生的卸载密码，是否启用进程保护，断线锁屏，热键退出等。 ★18.保修服务：原厂六年保修服务；签订合同后，须提供原厂满足招标参数确认函（加盖原厂印章），采购人保留对中标人所投标的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 |
| 29 | 无线AP |  | 4 | 台 |  | 1.内置智能天线，基于智能切换算法自动调节覆盖方向和信号强度，以适应应用环境变化，并且可以随终端的移动进行精准稳定的覆盖； 2.支持 1 x 5GE 电口 + 1 x GE 电口； 3.提供 USB 接口，可用于对外供电、扩展外置物联网，也可用于存储； 4.内置物联网模块，支持 BLE5.0/Zigbee/RFID/Thread 等物联网扩展； 5.内置蓝牙，配合 CloudCampus APP 可实现蓝牙串口运维；配合定位服务器，可实现蓝牙终端、Tag 的精确定位； 6.支持 FIT/FAT/云管理三种工作模式； 7.支持双射频模式：2.4GHz(2x2)+5GHz(4x4)，三射频模式：2.4GHz(2x2)+5GHz(2x2)+5GHz(2x2)，两种模式灵活可切，其中 2.4GHz 频段最大速率 574Mbps，5GHz 频段最大速率 4.8Gbps，整机速率可达 5.37Gbps； 8.支持802.11ax最新一代 Wi-Fi 标准，可提升高密接入场景下用户接入容量和带宽，降低业务时延 9.支持 1024QAM 调制，数据传输效率相比 802.11ac（256QAM）提升 25%； 10.支持 UL/DL OFDMA 技术，在同一时刻利用不同的子载波向多个终端传输数据，减少延时，提高网络效率； 11.智能漫游负载均衡技术：利用智能漫游负载均衡算法，在用户漫游后对组网内 AP 进行负载均衡检测，调整各个 AP 的用户负载，提升网络稳定性。 12.支持包括 WEP、WPA/WPA2-PSK、WPA3*-SAE、WPA/WPA2-PPSK、WPA/WPA2/WPA3*-802.1X、WAPI 等认证/加密方式。 13.支持 WIDS/WIPS 攻击检测，对非法设备进行监测、识别、防范、反制，精细化管理控制。 14.通过 AP 接入控制，保证接入 AP 的合法性；支持 CAPWAP 隧道链路保护和 DTLS、IPSec 加密。 15.支持对 Wi-Fi 终端的定位 配合定位服务器，对非法设备进行定位 支持蓝牙定位。 |
| 30 | 无线管理器 |  | 1 | 台 |  | 1.最大可管理 1024 个AP，本次授权16个AP接入管理。 2. 2个 10GE 光口, 20 个GE 电口以及 4 个Combo 口，最大可转发 10 Gbps 的数据。 3.提供 24 口PoE 供电， 可为直连AP 供电，无需新增POE 交换机。 4.内置Portal/AAA 服务器，可为用户提供Portal 认证/802.1X 服务。 5.WLAN AC 支持直连式，旁挂式和桥接/Mesh 组网模式，同时支持数据集中转发和本地转发模式。 6.支持跨二层、三层AP/WLAN AC 间组网，同时支持AP 在私网、WLAN AC 在公网的NAT 穿越部署。 7.兼容管理802.11n、802.11ac 和 802.11ax AP， 实现 802.11n、802.11ac 和 802.11ax AP 的混合组网。 8.以AP 组为中心，常用参数默认选中，无需预先配置，简化配置步骤；针对业务差异小的配置，支持参数复制功能，仅需修改差异配置，提高配置效率。 9.支持 4～7 层应⽤识别，可识别 1600 多种应⽤。包括 LYNC/Face time/优酷/QQ/迅雷等常见办公应用与 P2P 下载应用。 10.支持基于应⽤的策略控制技术，包括流量限制、流量阻断、优先级调整等策略。 11.支持应⽤识别库在线更新升级，无需升级软件版本。 12.支持交流、直流双电源备份；支持电源模块热插拔时单电源供电。 13.支持环境监控开关量接口和板内温度探测器，实时监控AC6605-26-PWR 运行周围的环境。 14.支持 WLAN AC 1+1 热备、N+1 备份模式，业务不中断。 15.支持基于 LACP（Link Aggregation Control Protocol）、MSTP（Multiple Spanning Tree Protocol）的端口冗余备份。 16.支持广域逃生，本地转发模式下，AP 与WLAN AC 连接中断后，原有用户在线、新用户正常接入，业务不中断。 |
| 31 | 激光投影机 |  | 2 | 台 |  | ★1.采用3LCD液晶技术，液晶板尺寸≥0.62 英寸含微透镜，白色亮度≥5000流明(依据ISO/IEC21118 :2012标准)，色彩亮度≥5000流明（依据SJ/T11340-2015标准），标准分辨率：≥1920*1080，对比度：≥2500000：1（依据GB/T280377-2011标准），采用纯激光光源，不接受混合光源，标准光源寿命≥20000小时。 ★2.超短距离投影，投射比≤0.26，(投影机镜头到幕布距离)投影120寸画面≤75厘米，教学板书时老师不受投影光线的干扰。 ★3.投影机可根据使用需求调整投影画面比例为16:6，可实现120英寸全屏投影，也可连接两个信号源，在分屏模式下显示两个投影画面。 4.投影镜头：手动聚焦，1.35倍数字变焦，F=1.60 f=3.7MM； 5.具有垂直/水平两种梯形校正式。 6.内置≥8W*2大功率扬声器。 7.具有网络投影：内置LAN有线网络投影或选配无线网络投影，进行计算机图像和声音的同步传输；还可通过网络进行监视管理与控制。 8.重量：≥9.2KG，投影机接口：HDMI接口≥4路，HDBaseT接口≥1路.VGA模拟信号接口≥3路，USB A型接口≥2路， USB B型接口≥1路，RJ45网络接口≥1路，RCA接口≥1路，RS-232接口≥1路（所有接口为投影机内置）。 ★9.投影机内置边缘融合拼接功能，无需借助其他软件或设备就可实现用2台同型号的投影机拼接成超宽屏画面，使两个画面无缝连接。 ★10.通过同品牌免费远程管理软件，可实现使用一台电脑管理局域网内的多台投影机。实现远程控制投影机的开关机，休眠与开启状态，检查固件更新，查看近一个月的温度统计，方便IT管理者同时对多台设备进行实时监控。 11.高效防尘过滤网，更换时间≥10000小时； 12.具备开机主页面设计功能：主页面设计可直观清晰的了解信号输入源，帮助用户快速进行选择与操作。 ★13.为确保产品品质，签订合同后，必须提供第三方检测机构出具的检测报告及原厂5年质保售后服务承诺书原件（加盖原厂印章），验收时需提供原厂400或800售后服务热线进行核验；若核验结果不符合采购文件要求，视为不合格产品，不予验收。 |
| 32 | 液晶电视 |  | 4 | 台 |  | 1.屏幕尺寸：≥65英寸 2.屏幕分辨率：超高清（3840×2160） 3.HDR显示：支持 4.屏幕比例：16:9 5.光源类型：LED背光 6.刷屏率：60HZ 7.支持格式（高清）：4K 8.边框材质：塑料 9.机身颜色：黑色 10.接口类型：USB,HDMI 11.能效等级：3级 12.吊装，含定制挂架 |
| 33 | 画框幕布 |  | 2 | 幅 |  | 1.采用铝合金边框，黑色包边，画框式设计，弹力拉线自绷紧系统，可随幕面的平整度任意调整，能自动消除一般银幕很难消除的"立波纹"，使幕面平整如镜。 2.幕布具有耐光、耐洗、阻燃等特性，幕面整张无缝不易老化，久用不 褪色、不发黄，不变形，无异味，可防潮、防霉。 3.投影尺寸≥120寸，幕布比例：16：9，幕面：玻纤白塑，增益达≥ 1.2，视角≥ 110°。 4.幕布绿色环保，甲醇含量≤ 20mg/kg。 |
| 34 | 超短焦吊架 |  | 2 | 个 |  | 1.采用优质碳素钢材料设计； 2.可随意伸缩调节，适合不同超短焦距离投影； 3.超强兼容，多种角度可调； 4.适用于超短焦投影机； 5.管内空可走线； 6.根据投影仪重量及尺寸量身定制，负重完全满足不同投影仪的要求； 7.根据现场实际要求，符合现场安装环境。 |
| 35 | 智能扩声主机 |  | 2 | 台 |  | 1.音频处理部分和功率放大器部分必须集成到一个机箱内，可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5～8米，做到讲台区域全覆盖，本地扩声声场不均匀度：＜5dB。 2.可通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级。 3.抗混响功能：无线麦和吊麦自动切换。当无线麦开启后，吊麦不扩声或音量降低；无线麦关闭或静音(可设置静置时间)后，切换到吊麦扩声，抗混响等级可调。 4.支持16段EQ调节，满足各种场景应用音量状态实时显示和外部按键控制。 5.音频主机支持可视化管理模式。支持软件远程控制扩声设备开、关和实时监测运行状态；支持远程一键升级、调试；支持在远程监控软件上将教室扩声系统状态数字化显示及调试，实现整体系统的可视化运维管理。 6.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的燥音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果； 7.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置，支持软硬件一键恢复出厂设置； 8.集成动态自适应噪音抑制技术（去除包含空调、排气扇等噪音干扰）,保证声音质量； 9.频率响应: 20Hz～16kHz 10.内置 10/100M 网络音频模块,采用ARM+DSP 构架，能接收网络音频数据流，转成模拟信号到音箱播放，支持网络广播功能； 11.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB。 12.处理啸叫抑制延迟能力：128ms，256ms。 13.输入阻抗: 10kΩ。 14.输出阻抗: 100R 。 15.降噪能力≥26dB；信噪比提升≥18dB。 16.无线输入降噪: ≤30dB。 17.前面板支持音量按键调节，每路输入LED灯显示 。 18.增益调节范围 :-43dB～59dB。 19.失真（THD+N）: ≤0.06%，增益差：≤0.1dB。 20.信噪比（S/N）: 70dBA( 20Hz～16kHz，A计权)。 21.最大输入电平：6dBu。 22.最大输出电平：12dBu。 23.信号处理延时：≤7ms。 24.输入接口： 8×凤凰接口差分输入，4×凤凰接口线性输入。 25.可在线显示每路输入输出的音量 26.输出接口： 4×凤凰接口单端输出，2×水晶头功放输出。 26.电源接口： 1×DC 24V圆孔插座。 27.网络接口： 1×RJ45，10Base-T/100Base-TX；控制接口： 1×RS485。 28.支持调试辅助功能，可通过软件来测试实时频响。 29.支持男女声识别，并预留根据男女声的不同频响来自动配置对应参数的功能。 30.具备交付验收功能，可通过软件来测试安装后的扩声增益、声场不均匀度 ###### 31.原厂5年质保 |
| 36 | 教学音箱 |  | 8 | 只 |  | 1.额定功率： 30W-80W 2.灵敏度： 88dB 3.频率响应： 100-20KHZ 4.阻抗： 4Ω 5.高音单元： 1x0.75寸高音 6.低音单元： 1x6寸低音 7.材质： 木箱 8.无源/有源： 无源 ###### 9.原厂5年质保 |
| 37 | 吊麦 |  | 2 | 支 |  | 1.频率响应： 100Hz～16KHz 2.灵敏度： -32dB±3dB 3.指向特性： 超心型 4.拾音角度： ≤130° 5.输出阻抗： 200Ω±30% 6.输出幅度： Max 300mV 7.最大承受声压： 110dBSPL（A计权@1KHz，THD≤3%） 8.动态范围： 80dB（A） 9.信噪比： 64dB（A) 10.幻象供电： 直流48V 11.输出连接器： 外置式3针卡侬公头XLR-3-12C ###### 12.原厂5年质保 |
| 38 | 音频控制模块 |  | 2 | 只 |  | 1.配合智能扩声主机使用，可安装在讲台上，通过按键控制输出静音，触摸按键来调节输出音量，以及可通过按键调节降噪等级和啸叫抑制等级。 2.产品含5年质保。 |
| 39 | 教师讲桌 |  | 2 | 张 |  | 1.桌面长度1600mm,桌面高度750mm。面材：0.8mm厚胡桃木实木木皮贴面， 含水率≤14% 。 2.、基材：中密度中纤板 3.油漆：优质环保型PU聚酯漆，PE底漆性能：经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。五金配件：采用优质铰链、导轨、三合一连接件、锁具、万向轮；五金承载力强，安全系数高。 4.胶黏剂：所使用的胶粘剂采用优质白乳胶。 5.颜色：胡桃木色封闭漆 6.桌面开升降器孔位 7.提供3年免费质保服务。 |
| 40 | 学生桌 |  | 156 | 位 |  | 1.桌面宽度600mm, 桌面高度750mm/面材：0.8mm厚胡桃木实木木皮贴面， 含水率≤14% 。 2.基材：中密度中纤板。 3.油漆：优质环保型PU聚酯漆，PE底漆性能：经五底三面工艺，漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀，表面色泽剔透，具有较好的耐磨性、耐高温性能、附着力强。 五金配件：采用优质铰链、导轨、三合一连接件、锁具、万向轮；五金承载力强，安全系数高。 4.胶黏剂：所使用的胶粘剂采用优质白乳胶。 5.颜色：胡桃木色封闭漆 6.桌面开升降器孔位 7.提供3年免费质保服务。 |
| 41 | 电动升降器 |  | 158 | 台 |  | 1.采用SYNC静音电机，产品采用3根轨道（铝齿轮齿条加光轴）升降原理，双电机运行，运行平稳，噪音小。具有防水、防静电等功能； 2.在液晶屏的上升过程中装饰面板自动打开，液晶屏直立伸出桌面并自动接通电源； 3.自动进行角度调整，可随意调节倾斜角度，下降时液晶屏自动调整 为直立状态，自断电源；带电子式防夹手功能,有效避免了意外而引起的安全问题； 4.液晶屏电源自动切断并开始下降，液晶屏完全下降装饰板自动合起 5.单机使用和通过中控实现集合控制， 支持无线网络控制RS232,RS485。 6.配备多功能遥控器，可以任意分组，任意组合升降， 控制方式多样化，操作简单方便。 7.材质：铝拉丝黑色和银色。 8.面板尺寸600*180*5MM，可安装17～22寸电脑一体机。 |
| 42 | 椅子 |  | 158 | 张 |  | 1.尺寸：常规 2.饰面：采用优质棉布，多层强力拉筋包背回力好，经久耐用。衬垫层：采用优质高回弹PU泡绵，座密度≥35kg/m³，背密度≥30kg/m³，回弹力40%，表面涂有防老化变形保护膜，内部衬垫物不使用废旧和再生材料，软硬适中。 3.框架：采用优质实木内框架，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率8～11%，无腐朽和虫蛀，木材斜纹程度＜20%。 4.油漆：优质环保油漆（参考“易涂宝”），隐孔亚光聚胺酯漆涂饰，苯含量＜0.05%。沙比亚板色。 5.提供3年免费质保服务。 |
| 43 | 高清传输器 |  | 6 | 套 |  | 1.通过网线长距离地传输HDMI视频和音频信号，最长可达150米； 2.高清视频信号分辨率最高可达到1920*1080P@60Hz； 3.兼容HDMI 1.3； 4.可压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性； 5.符合HDCP 1.2标准–高带宽数字内容保护技术； 6.能够自动识别和配置各种显示模式； 7.内置自动均衡系统 8.内置ESD静电保护电路，全方位保护系统安全； 9.安装简单方便，即插即用，无需设置； |
| 44 | 系统集成 |  | 2 | 间 |  | 1、项目过程中的运输 、装卸、软硬件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级、各类硬件安装、系统软件的安装集成、试运行及各项费用。 2、安装符合教室施工要求，所有线材捆扎理顺美观，线材焊接牢固，膨胀螺丝等固定牢靠不松动，PVC线槽固定稳定，接插件连接牢靠，无接触不良，所用线材均要求符合国家标准。 |
| 45 | 木地板 |  | 380.28 | ㎡ |  | 1.铺设木龙骨； 2.面层：多层实木地板； 3.防潮防腐层； 4.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容。 |
| 46 | 讲台木地板 |  | 46.38 | ㎡ |  | 1.面层：多层实木地板； 2.双层15mm大芯板； 3.圆型角钢结构规格：50*30镀锌方通； 4.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容。 |
| 47 | 吊顶灯槽 |  | 20.13 | ㎡ |  | 1.双层6mm硅酸钙板刮腻子刷乳胶漆 2.基层板底面做防火、防腐和防虫处理 3.灯槽规格：120+80mm，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 48 | 定制套装门 |  | 12.96 | ㎡ |  | 1.包含但不限于门扇、门套、门五金配件等。 2.门尺寸：1200*2700mm，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容。 |
| 49 | 墙面喷刷涂料 |  | 437.22 | ㎡ |  | 白色乳胶漆，五遍(二底、三面漆)，按设计图纸及规范要求施工 |
| 50 | 天棚喷刷涂料 |  | 509.94 | ㎡ |  | 白色乳胶漆，五遍(二底、三面漆)，按设计图纸及规范要求施工 |
| 51 | 成品窗帘 |  | 43.2 | m |  | 1.成品定制布艺窗帘：面料成分含100%聚酯纤维，遮光率不低于95%；不起皱不褪色，甲醛含量为0；按比例1:2打固定摺。 2.含窗帘轨道制作安装等费用 3.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 52 | 照明配电箱 |  | 2 | 台 |  | 1.工作内容：满足设计要求,箱体及元器件安装。面板采用冷轧钢板，尺寸约376*283*90mm，含导轨；应配备足够控制的空气开关及断路器，应配备有漏电保护器。 2.含箱体及箱内元器件，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 53 | 嵌入式LED筒灯 |  | 240 | 套 |  | 1.本体安装、含接线盒。要求：光色为中性光，色温4000K，透镜为亚克力板材，外壳为铝合金边框。 2.功率：15W,5寸，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 54 | LED灯带 |  | 252.12 | m |  | 1.本体安装 2.功率：8W/m，4000k，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 55 | 双联单控开关 |  | 16 | 套 |  | 1.含接线盒 2.安装方式：距地1.3米暗装 3.250V 10A，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 56 | 电源插座 |  | 172 | 套 |  | 1.含接线盒 2.安装方式：0.3m暗装 3.10A 5孔，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 57 | 落地电源插座 |  | 2 | 套 |  | 1.落地插座、含接线盒、带安全门 2.10A 5孔，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 58 | 电脑插座 |  | 6 | 套 |  | 1.含接线盒 2.8位模式信息插座，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 59 | 砌块墙 |  | 3.46 | ㎡ |  | 1.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 2.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 3.200mm，蒸压加气混凝土砌块 |
| 60 | 门槛石 |  | 0.92 | ㎡ |  | 1.黑金砂门槛石，25厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 2.包含但不限于所需之瓷砖磨边、倒角、开槽等加工处理、密缝,同色美缝处理 3.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 61 | 水泥砂浆墙面 |  | 34.56 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 2、15厚1:2.5水泥砂浆 |
| 62 | 金属踢脚线 |  | 15.13 | ㎡ |  | 1.含基层：15mm大芯板 2.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 63 | 轻钢龙骨墙面 |  | 154.22 | ㎡ |  | 1.轻钢龙骨硅酸钙板墙面，35系列轻钢龙骨底架 2.9mm阻燃板 3.6mm硅酸钙板 4.墙面应刮腻子、刷白色乳胶漆 5.所有木材均做防火、防腐和防虫处理 6.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 64 | 亚克力板墙面 |  | 4.16 | ㎡ |  | 1.墙面暗藏LED灯带 2.白色亚克力板 3.15mm大芯板刮腻子刷乳胶漆 4.含1mm拉丝不锈钢收边 5.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 65 | 35系列轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（跌级） |  | 421.4 | ㎡ |  | 1.35系列轻钢龙骨硅酸钙板吊顶（跌级），35系列轻钢龙骨 2.双层6mm硅酸钙板刮腻子刷乳胶漆 3.白色亚克力板 4.包含跌级侧板、风口开孔、金属收边条、工艺缝处理等 5.基层板底面做防火、防腐和防虫处理 6.按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 66 | 墙面刮腻子 |  | 437.22 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工，含腻子材料 |
| 67 | 天棚刮腻子 |  | 509.94 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工，含腻子材料 |
| 68 | 里脚手架 |  | 17.28 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 |
| 69 | 满堂脚手架 |  | 421.4 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 |
| 70 | 楼地面成品保护 |  | 421.4 | ㎡ |  | 1.楼地面成品保护 编织布，按设计图纸及规范要求施工 |
| 71 | 砖砌体拆除 |  | 21.91 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 |
| 72 | 门拆除 |  | 6 | 樘 |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 |
| 73 | 窗拆除 |  | 11.52 | ㎡ |  | 1.按设计图纸及规范要求施工 |
| 74 | 垃圾清运费 |  | 32.62 | M³ |  | 1.清运砖及门窗废料至指定地点，按实际运距及工程量结算,暂按10公里考虑 |
| 75 | 管内穿线 |  | 1144.2 | m |  | 铜芯导线WDZ-YJY-4mm2，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 76 | 管内穿线 |  | 1543.2 | m |  | 铜芯导线WDZ-YJY-2.5mm2，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 77 | 管内穿线 |  | 586 | m |  | 铜芯导线WDZ-YJY-6mm2，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 78 | 双绞线缆 |  | 55.6 | m |  | 双绞线缆，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 79 | 砖、混凝土结构暗配 |  | 117.2 | m |  | 刚性阻燃管 PC25，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 80 | 砖、混凝土结构暗配 |  | 434.2 | m |  | 刚性阻燃管 PC20，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 81 | 吊棚内敷设 刚性阻燃管 PC20 |  | 461.6 | m |  | 刚性阻燃管 PC20，按设计图纸及规范要求施工，包含但不限于以上内容 |
| 82 | 凿(压)槽及恢复 |  | 499.8 | m |  | 1.公称管径32mm以内，按设计图纸及规范要求施工 |
| 二、商务及其他要求表 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1.交付使用时间：自合同签订之日起 60 日内交付并安装验收完毕。 2. 交货地点：广西 南宁 （采购人指定地点）。 |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.免费送货上门、安装、调试。 2.质保期：自交付并安装验收完毕之日起算，质保期3年，分项货物有服务要求的以分项货物的服务要求为准。 |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 本标为：第 2 项“台式计算机”。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。） |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | ▲合同签订且采购人收到中标供应商缴纳的履约保证金后，采购人凭中标供应商提供的与合同金额等额发票的30%向采购人支付预付款，在乙方交货安装调试完毕并经甲方验收合格无异议后，其余货款按甲方财务管理相关规定付清。 |  |  |  |  |
| 履约保证金 |  | ▲在合同签订后五个工作日内，中标供应商按本合同合计金额5%比例向采购人提交履约保证金。中标供应商履行完所有合同约定权利义务事项后十个工作日内，采购人须向中标供应商退还履约保证金，采购人在质量保证期满后验收并扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后（如有），十个工作日内无息退还剩余金额。 下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由乙方负责： ⑴在履行合同约定权利义务期间，乙方不按合同履行质量保证义务的，甲方有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从乙方提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由乙方承担。同时，甲方保留起诉乙方的权利。 ⑵乙方履行所有合同约定权利义务事项满十个工作日后，乙方未提交退还履约保证金申请，经甲方通知乙方（合同指定联系人及联系电话）后五个工作日内，乙方不提出退还申请的，或乙方未履行完合同约定权利义务事项前，乙方变更单位名称、联系方式等不及时告知甲方并提供相关变更材料，造成甲方无法通知乙方的，视乙方自动放弃领回履约保证金权利，甲方有权对履约保证金进行另外处置。 ⑶其他因乙方原因导致履约保证金无法按时退回的情形。 (4)履约保证金转账时请备注。 |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 3.本项目采购的投标产品如有属于政府采购强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章。 |  |  |  |  |

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：建设武鸣新校区公共实验室设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； |
| 3 | 详见公开招标公告 实际交纳的保证金须按要求交纳，否则视为未交纳保证金。 |
| 4 | 现场勘查：详见采购需求。 |
| 5 | 演示时间及地点：无。 |
| 6 | （1）答疑、澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、有误或有不合理要求的，应当于2021年3月31日前，以书面形式要求采购人或者采购代理机构作出书面答疑、澄清，并提供必要的证明材料； （2）询问、质疑：如投标人认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（九）询问、质疑和投诉”中的要求向采购人或者采购代理机构提出书面询问、质疑，并提供必要的证明材料。 答疑、澄清内容是招标文件的组成部份，本中心将以书面形式送达所有已报名的投标人。本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。 |
| 7 | 投标文件组成：（1）开标一览表 壹 份；（2）资格文件正本 壹 份，副本 贰 份；（3）投标文件正本壹 份；副本 肆 份，提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2021年4月12日上午10 时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 9 | 开标时间及地点：2021年4月12日上午10时正，南宁市朝阳路63号广西壮族自治区政府采购中心开标室。 |
| 10 | 评标方法及评定标准：综合评分法 |
| 11 | 中标公告及中标通知书：本中心在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体（详细见公告中公布的网站）。 |
| 12 | 投标保证金交纳及退还（不计息）：投标人应于提交投标文件截止时间前将投标保证金以支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式转至本中心账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，中标通知书发布后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起五个工作日内（合同签订后送达本中心)退还中标供应商的投标保证金。 |
| 13 | 采购资金来源：财政性资金 |
| 14 | 付款方式：采购人自行支付 |
| 15 | 投标文件有效期：60日（日历日） |
| 16 | 本招标文件解释权属广西壮族自治区政府采购中心。 |

投标人须知

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西壮族自治区政府采购中心（以下简称“本中心”）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4. “产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指在投标人须知中的实质性要求条款。

- （三）招标方式

公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）本项目不接受联合体投标

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照《评标方法及评定标准》中的推荐原则确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.投标截止时间前三天，报名登记的供应商不足三家的，本中心将延迟截标和开标时间不少于十日，并书面通知已报名登记的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布变更公告。

- （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（一）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（二）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

①质疑联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购中心监督部         0771-5309287

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处   0771-5331810

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

- （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

3、采购货物的主要技术参数和性能配置由评标委员会在评标前评定，但不能改变实质性内容。

- （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本中心对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本中心必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本中心以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5、本中心可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本中心网站上发布公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函格式。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

- （二）投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

1. 投标保证金应用人民币，投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金交纳形式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3. 投标人应按本须知及招标公告中所明确的开户名称、开户银行、账号，于投标截止前交到本中心账户上（投标人交纳投标保证金时应充分考虑保证金到达本中心账户上的清算时间）。

本中心财务（电话：0771-2501693，地址：南宁市园湖南路2-60号）

注：①办理投标保证金手续时，请务必在保证金凭据上注明或写明项目名称及项目编号，以免耽误投标。

②未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

③中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内（合同签订后送达本中心)后退还，不计利息。

4. 中标人应在中标通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

5.投标保证金不计息。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；提供投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件及投标文件电子版光盘一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，所投分标的开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；资信及商务文件、技术文件、报价文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- （八）投标无效的情形

- 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

- （3）投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；

- （5）项目不齐全或者内容虚假的；

- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- （7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- （9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的（说明：评标时，评标委员会将以本中心财务室编制的《采购文件购买名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

- 2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- （2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- （3）标明星号“★”的技术、性能指标发生负偏离达1项（含）以上的；

- （4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- （5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

- 3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- （2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

- （3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

- （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

- 4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人的投标保证金从同一个单位或者个人账户转出。

- 5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

- （2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

- 6.被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

- （一）开标准备

本中心将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 开标程序：

1.开标会由本中心主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4.投标人或其当场推荐的代表，或者招标采购单位委托的公证机构检查投标文件密封的完整性并签字确认；

5.唱标：本中心工作人员只唱开标一览表；

6.本中心做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

- 五、资格审查

- 采购人或本中心工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 六、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本中心工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 七、评标结果

（一）本中心将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本中心在中国政府采购网、广西财政网、广西壮族自治区政府采购中心网站发布中标结果公告。

（三）在发布中标结果公告的同时，本中心向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本中心提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本中心应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 八、签订合同

- （一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

- （二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。中标人无正当理由不得放弃中标。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，本中心将没收中标供应商投标的全部投标保证金。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

九、其他事项

（1）解释权：本招标文件解释权属本中心。

（2）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530011

通讯地址：广西南宁市朝阳路63号

电    话：0771—5309319

传    真：0771—5309311

- 第四章  评标办法及评分标准

评标方法及评定标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标内容按百分制打分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

- （一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

- （二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业。对其投标价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-2%）；除上述情况外，评标价=投标价。

- 投标产品生产企业提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

- 投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2018〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- （2）以满足招标文件要求且评标价最低的投标人的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

- 某投标人价格分 =评标基准价（金额）/某投标人报价（金额） ×30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………48分

（1）技术参数基本分（满分42分）

所投货物带“▲”号的技术参数能够全部满足，投标时在投标文件中提供材料（以功能截图或第三方检测报告等为准）证明满足技术参数要求的，每提供一项得1.5分（其中相同功能不能重复加分），满分42分；

（2）所投货物带“★”号的技术参数及性能（配置）优于招标要求的，能在投标时提供证明材料的（以提供第三方检测报告或彩页截图等复印件并加盖公章为准），每提供一项得1分，满分6分；

- 3.售后服务分………………………………………………………………………………………10分

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，综合评定：

一档（6分）：综合评定一般的，售后服务承诺书内容具有可行性，具有免费技术培训方案、免费保修期（免费软件升级期）外维修方案、本地化售后服务措施。

二档（8分）：满足一档的基础上，售后服务承诺书内容具有完整性、有其他优惠措施、安装要求及方案且描述了项目售后维护和应急保障方案的方法以及实现方式，方案可行较详细，投入的售后维护人员不少4人（提供投标人为售后维护人员半年内连续三个月的社保缴纳证明）；且投标的台式计算机产品原厂能够提供便捷的服务支持，实现在线咨询、预约报修、保修期查询等移动端售后功能（提供截图证明文件并加盖制造商公章），投标产品原厂具备安全工程一级认证及服务体系的。

三档（10分）：满足二挡的基础上，售后服务方案还详细描述了到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护 (注明时间)，服务承诺和保障措施考虑周全完整详细，响应时间、质保优于招标要求，投入的售后维护人员不少于8人（提供投标人为售后维护人员半年内连续三个月的社保缴纳证明），且投标人提供的台式计算机品牌售后服务体系通过客户联络中心标准体系（CCCS）钻石五星级认证（提供证明材料复印件并加盖制造商公章）。

4.商务分……………………………………………………………………………………………10分

（1）投标人具有智能化专业承包二级或以上资质的，提供证书复印件，的1分。

（2）所投台式计算机通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定为自有设计的，提供中华人民共和国工业和信息化部官网链接网址及查询截图或其他相关证明材料复印件加盖投标人公章，得 2 分。

（3）台式计算机产品生产厂家ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO50001 能源管理体系认证证书，能全部提供以上证书复印件的，得1分。

（4）为响应国家环保要求，投标人或所投台式计算机制造商需提供本项目设计的IT环保处置服务，投标设备型号从产出到最终环保销毁都由投标人或原厂商参与；同时，投标人或制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围，提供以上证明材料加盖制造商公章的，得2分。

（5）投标人具有同类项目成功案例（以有效的合同或中标通知书复印件为准），每有一份得1分，满分4分。

5.政策分…………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标产品属于政府采购非强制节能产品的，应根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》2019年第16号、财库〔2019〕9号以及财库〔2019〕19号文规定，投标人的投标产品，投标时须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的有效的节能产品认证证书复印件并加盖投标人公章1分。

（2）投标产品为广西区内生产的产品（报价或项号数占三分之一及以上，必须提供产品生产厂家证明复印件，原件备查）1分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 + 4 + 5

三、中标候选人推荐原则

（一）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。采购人应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交质量保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章    政府采购合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，

- 按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购合同文本

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品 名称 | 商标 品牌 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 详见投标报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.合同合计金额包括货物价款，标准附件、备品配件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货物到就位以及安装、调试、检验、技术培训及技术资料、软件费、保修等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

第五条　交付和验收

1.交付使用时间、地点。

交付使用时间：按乙方投标文件中所承诺的时间；交付使用地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    五日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按交付使用时间、地点培训。

第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期：分项有要求的按分项要求，分项无要求的按国家标准实行“三包”。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质：财政性资金。

3.付款方式：

合同签订且甲方收到乙方缴纳的合同履约保证金后，甲方凭乙方提供的发票按合同金额的30%向乙方支付预付款，在乙方交货安装调试完并经甲方验收合格无异议后，其余货款按甲方财务管理相关规定付清。

第九条　履约保证金

在合同签订后五个工作日内，乙方按本合同合计金额5%比例向甲方提交履约保证金。乙方履行完所有合同约定权利义务事项后十个工作日内，乙方须向甲方提交退保证金申请，甲方在质量保证期满后验收并扣除更换、维修维保、赔偿金等费用后（如有），十个工作日内无息退还剩余金额。下列情况因履约保证金不能退还或另行处理，所产生的后果由乙方负责：

⑴在履行合同约定权利义务期间，乙方不按合同履行质量保证义务的，甲方有权对采购标的进行更换、维修维保，所需费用从乙方提交的履约保证金中扣除，履约保证金不足以抵扣更换、维修维保费用的，不足部分由乙方承担。同时，甲方保留起诉乙方的权利。

⑵乙方履行所有合同约定权利义务事项满十个工作日后，乙方未提交退还履约保证金申请，经甲方通知乙方（合同指定联系人:           ,联系电话：           ）后五个工作日内，乙方不提出退还申请的，或乙方未履行完合同约定权利义务事项前，乙方变更单位名称、联系方式等不及时告知甲方并提供相关变更材料，造成甲方无法通知乙方的，视乙方自动放弃领回履约保证金权利，甲方有权对履约保证金进行另外处置。

⑶其他因乙方原因导致履约保证金无法按时退回的情形。

(4)履约保证金转账时请备注：

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条  调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后十个工作日内进行初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，检测相关费用由   方承担。

5. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条  合同争议解决

1．因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3．诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条  诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十八条  合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4.双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前15个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十九条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第二十条　签订本合同依据

1．政府采购招标文件；

2．乙方提供的投标文件；

3．投标承诺书；

4．中标通知书。

第二十一条　本合同一式四份，均具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、广西壮族自治区政府采购中心，甲乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、售后服务具体事项： |  |
| 3、保修期责任： |  |
| 4、其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

- 第六章　投标文件格式

- 投标文件格式

- 一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

- 一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资格文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

所投分标：

投标文件名称：资信及商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

- 二）投标文件封面格式：

（正、副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

- 年  月  日

- [注：投标文件由资格文件、资信及商务文件、技术文件、投标报价文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件装订成一本，其中资信及商务文件、技术文件、报价文件部分分别用封面标记分隔]

- 二、投标文件目录

1.资格文件：

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2.资信及商务文件：

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）（必须提供）；

（2）投标声明书 (格式见第六章)（必须提供）；

（3）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（格式见第六章)（必须提供）；联合体投标时还必须提供《联合投标协议书》、《联合投标授权委托书》（格式见第六章)；当法定代表人参加投标时，必须提供法定代表人身份证复印件；

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）。

（6）财务状况报告（格式自拟，必须提供）；

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（内容、格式自拟，必须提供）；

（8）税务登记证复印件；

（9）产品销售许可证；

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；

（11）商务响应表（格式见第六章）（必须提供）；

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（14）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍；

（21）中小企业声明函格式。

3.技术文件

（1）对本项目系统总体要求的理解；

（2）技术响应表（必须提供）；

（3）设备配置清单（均不含报价）；

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等），(格式自拟,必须提供)；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）；

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。

4.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章），联合体投标时还必须附《联合投标协议书》。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

- 三、投标文件格式

- 一）资格文件部分（格式）

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①投标人有效的营业执照等证明文件复印件，同时要加盖单位公章（必须提供，原件备查）；

②对于有经营资质要求的，投标人必须提供有效的经营资质证书副本内页复印件，同时要加盖单位公章；

（2）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟，必须提供）；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：投标人在本项目投标截止时间前10日内,进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

③参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书（格式自拟，必须提供）：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

法定代表人（或机构负责人）或委托代理人签名（或签章）：

投标人公章：

年    月    日

说明:1.投标人应按照相关法规规定如实做出书面声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述书面声明。

- 二）资信及商务文件部分（格式）

（1）投标保证金的相关证明复印件（可单独提交）

（2）投标声明书格式：

投标声明书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

_______     __（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我___    __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                 ；规格型号：                     ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进［或需在中标后向               订购］。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方参加政府采购活动前三年内在经营活动中重大违法记录和不良信用记录情况：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_广西壮族自治区政府采购中心：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                     法定代表人签字（或签章）：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年    月    日

（4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，）。

（5）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）（必须提供）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，）。

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（内容、格式自拟，必须提供）

（8）税务登记证复印件（副本）（按要求提供）

（9）产品销售许可证复印件（按要求提供）

（10）安全生产许可证复印件、产品代理资格证明文件复印件；（按要求提供）

（11）商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否提供并响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间：… |  |  |
| 2 | 交货地点： … |  |  |
| 3 | 付款方式：… |  |  |
| 4 | 质保期：… |  |  |
| … | … |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

▲（12）招标项目采购需求中要求必须提供的材料等；（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

主要设备材料的原厂商对本项目的服务承诺书格式：

原厂商售后服务承诺书

致：广西壮族自治区政府采购中心：

我们                    （制造商或者进口机电产品的国内总代理商名称）是按              （国家名称）法律成立的一家公司，主要营业地址设在                            兹指派按              （国家名称）法律成立的、主要营业地址在              的                 （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1.代表我方办理贵方关于                  项目（招标编号：          ）要求采购的由我方制造、或进口的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支持。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：                           ；我方保证：该产品既非试验产品也非积压产品，而是于       年达产的成熟产品，且生产（完工）日期不早于     年   月；在可以预见的       （天）内，我方没有对该型号产品进行升级、停产、淘汰的计划。

4.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订日期 | 验收日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：                                       年    月    日

距采购人最近或者能为本项目提供最优服务的网点情况表

| 服务网点名称 |  |  |  |  |  | 投标文件 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |
| 经营期限 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务协议 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |  |  |  |  |
| 工作业绩 |  |  |  |  |  |  |
| 服务承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 业务咨询电话 |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                               　 年    月　 日

（13）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（格式自拟）

（14）投标人的类似成功案例的业绩证明文件：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同金额（万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人公章：                                                            年    月  日

（15）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；（按要求提供）

（16）节能环保产品或政府强制采购节能产品清单证书；（按要求提供）

（17）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；（按要求提供）

（18）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；格式自拟

（19）投标人关于产品生产时间、升级或者更新淘汰计划、配件供应以及本单位债务纠纷、违法违规记录等方面的情况（内容见投标声明书）；

（20）投标人情况介绍。（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

（21）中小企业声明函格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

三）、技术文件部分（格式）

（1）对本项目系统总体要求的理解（包括：功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程，格式自拟）

（2）技术响应表格式：

| 项号 | 招标要求 | 应标情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日 期：

（3）设备配置清单格式：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 | 性能及指标 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                          日  期：

（4）售后服务承诺书（应据项目实际要求描述如：投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）(格式自拟,必须提供）；

（5）投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状（格式自拟）及项目实施人员一览表

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面的优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

| 序号 | 优惠内容 | 适用机型 | 单价 | 比投标报价优惠率 | 比招标要求提供更优售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |
|  |  |  |  | % |  |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                        日 期：

（7）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

（8）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲（9）招标项目采购需求中要求必须提供的材料。（招标项目采购需求中要求必须提供的材料，据实提供）

- 四）报价文件部分 （格式）

（1）投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区政府采购中心：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：_____     __），签字代表_______     （全名）经正式授权并代表投标人_______                    __（投标人名称）提交投标文件(其中资格文件正本一份，副本二份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本一份，副本四份；开标一览表一份)；并附投标文件电子版光盘1份(光盘封面请注明项目名称、项目编号及投标人名称)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 ______个     日（自然日）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人或委托代理人签字:___________                 日期:_____年___月___日

(公章)

年___月___日

（2）投标报价明细表格式

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 分标号或本项目合计金额大写： |  |  |  |  |  |  | ￥ |

法定代表人或委托代理人签字：

投标人盖章：                               日  期：

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

（4）开标一览表信封封面格式（可以手写，密封）

开标一览表文件

（1） 采购项目名称：

（2） 采购项目编号：

（3） 所投分标：

（4） 投标人名称：

（5） 注明“开标时才能启封”

（5）开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标号或本项目合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、运输费、安装调试费、制作投标文件费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表要求单独包装、密封、递交，信封封面请注明采购项目名称、采购项目编号、所投所有分标号、投标人名称及“开标一览表”字样。注明“开标时才能启封”。

6、联合体投标时，开标一览表中投标人名称必须注明联合体并加盖联合体各方公章，同时须提供

联合投标协议书。

7、项目中有多个分标的，每一分标的开标一览表必须分别按格式要求填写并签字、盖章。

法定代表人或委托代理人签字：

投标人名称（盖章）：

日期：  年   月   日